## Фергана
Основные показатели для расчета стоимости работ
Участник, при подаче предложении, должен заполнить следующую форму на своем бланке, заверить ее печатью и подписью уполномоченного лица
№ | Наименование работ | ед.изм | Объём | Цена за ед. с НДС | Общая стоимость с НДС
ВЭС
1. | Работы по прокладке кабеля без учета стоимости кабеля
1.1. | Монтаж воздушной силовой кабельной трассы сечением до 35мм2 | м | 500
1.2. | Монтаж подземной силовой кабельной трассы сечением до 35 мм2 включительно | м | 500
1.3. | Монтаж подземной силовой кабельной трассы сечением свыше 35 мм2 | м | 250
1.4. | Монтаж подземной силовой кабельной трассы в стальных трубах сечением до 35 мм2 | м | 250
1.5. | Монтаж подземной силовой кабельной трассы в стальных трубах свыше 35 мм2 | м | 250
1.6. | Монтаж силовой кабельной трассы открыто по стене (конструкциям) до 35 мм2 | м | 250
1.7. | Монтаж силовой кабельной трассы открыто по стене (конструкциям) свыше 35 мм2 | м | 250
1.8. | Монтаж силовой кабельной трассы в металлорукаве по стене (конструкциям) до 35 мм2 | м | 250
1.9. | Монтаж силовой кабельной трассы в ПВХ трубе по стене (конструкциям) до 35 мм2 | м | 250
1.10. | Монтаж силовой кабельной трассы в ПВХ трубе по стене (конструкциям) свыше 35 мм2 | м | 250
1.11. | Монтаж силовой кабельной трассы в стальной трубе по стене (конструкциям) до 35 мм2 | м | 250
1.12. | Монтаж силовой кабельной трассы в стальной трубе по стене (конструкциям) свыше 35 мм2 | м | 250
1.13. | Монтаж силовой кабельной трассы в коробе по стене (конструкциям) до 35 мм2, включая стоимость короба | м | 250
1.14. | Монтаж силовой кабельной трассы в коробе по стене (конструкциям) свыше 35 мм2, включая стоимость короба | м | 250
1.15. | Монтаж силовой кабельной трассы по кабельросту (от 20 до 40 см) до 35 мм2, включая стоимость кабельроста | м | 250
1.16. | Монтаж силовой кабельной трассы по кабельросту (от 20 до 40 см) свыше 35 мм2, включая стоимость кабельроста | м | 250
1.19. | Монтаж провода ПВ3 сечением 120 - 140 мм2, включая наконечники | м | 250
2. | Стоимость кабеля, применяемого при прокладке
2.1. | АВВГ 4х6 | м | 100
2.2. | АВВГ 4х10 | м | 250
2.3. | АВВГ 4х16 | м | 500
2.3.1. | АВВГ 4х25 | м | 500
2.4. | АВВГ 4х35 | м | 250
2.5. | АВВГ 4х50 | м | 100
2.6. | АВВГ 4х70 | м | 100
2.7. | АВВГ 4х95 | м | 100
2.8. | АВВГ 4х120 | м | 100
2.9. | АВВГ 4х240 | м | 50
2.10. | ВВГ 4х4 | м | 100
2.11. | ВВГ 4х6 | м | 100
2.12. | ВВГ 4х10 | м | 250
2.13. | ВВГ 4х16 | м | 250
2.13.1. | ВВГ 4х25 | м | 250
2.14. | ВВГ 4х35 | м | 250
2.15. | ВВГ 4х50 | м | 100
2.16. | ВВГ 4х70 | м | 100
2.17. | ВВГ 4х95 | м | 100
2.18. | ВВГ 4х120 | м | 100
2.19. | ВВГ 4х240 | м | 100
2.20. | СИП 0,4 кВ 10 мм2 | м | 500
2.21. | СИП 0,4 кВ 16 мм2 | м | 1000
2.21.1. | СИП 0,4 кВ 25 мм2 | м | 1000
2.22. | СИП 0,4 кВ 35 мм2 | м | 500
2.23. | СИП 0,22 кВ 10 мм2 | м | 250
2.24. | СИП 0,22 кВ 16 мм2 | м | 250
2.24.1. | СИП 0,22 кВ 25 мм2 | м | 250
2.25. | СИП 0,22 кВ 35 мм2 | м | 100
2.26. | ВВГнг/ПВ 2х1,5мм2 для освещения | м | 100
2.27. | ВВГнг/ПВ 2х2,5мм2 для розеток 2х полюсных | м | 100
2.28. | ВВГнг/ПВ 3х2,5мм2 для розеток 3х полюсных | м | 100
2.29. | ПВЗ -16 мм | м | 100
2.30. | ПВЗ -25 мм | м | 50
2.31. | ПВЗ -35 мм | м | 50
2.32. | ПВ3 1х120мм2 | м | 50
2.33. | ПВ3 1х240мм2 | м | 50
2.34. | АСБ 3х50 ож-6 | м | 100
2.35. | АСБ 3х70-6 | м | 100
2.36. | АСБ 3х95-6 | м | 100
2.37. | АСБ 3х120-6 | м | 100
2.38. | АПвПУ 1х50/16-10 | м | 100
2.39. | АПвПУ 1х70/16-10 | м | 100
2.40. | АПвПУ 1х95/16-10 | м | 100
2.41. | АПвПУ 1х120/16-10 | м | 100
2.42. | АС 25/4,2 | м | 250
2.43. | АС35/6,2 | м | 250
2.44. | АС50/8,0 | м | 250
2.45. | АС70/11 | м | 250
2.46. | АС95/16 | м | 250
2.47. | АС120/19 | м | 250
3. | Демонтажные работы
3.1. | Демонтаж, воздушной силовой кабельной трассы | м | 250
3.2. | Демонтаж подземной силовой кабельной трассы | м | 250
3.3. | Демонтаж силовой кабельной трассы по конструкциям сечением до 35мм2 | м | 250
3.4. | Демонтаж силовой кабельной трассы по конструкциям сечением свыше 35мм2 | м | 250
3.5. | Демонтаж кабеля освещения и розеток | м | 250
3.6. | Демонтаж провода ПВ сечением 120 - 240мм2 | м | 250
3.7. | Демонтаж железобетонной опоры для ВЛ | шт | 20
3.8. | Демонтаж деревянной опоры для ВЛ | шт | 12
3.9. | Демонтаж металлической опоры для ВЛ | шт | 20
3.10. | Демонтаж щита АВР | шт | 20
4. | Установка / замена комплектующих (включая стоимость комплектующих)
4.1. | Установка / замена однополюсного автоматического выключателя CHINT номиналом от 2 до 6А | шт | 25
4.2. | Установка / замена однополюсного автоматического выключателя CHINT номиналом 10А | шт | 25
4.3. | Установка / замена однополюсного автоматического выключателя CHINT номиналом 16А | шт | 25
4.4. | Установка / замена однополюсного автоматического выключателя CHINT номиналом 25А | шт | 25
4.5. | Установка / замена трехполюсного автоматического выключателя CHINT номиналом 25А | шт | 25
4.6. | Установка / замена однополюсного автоматического выключателя CHINT номиналом 32А | шт | 25
4.7. | Установка / замена трехполюсного автоматического выключателя CHINT номиналом 32А | шт | 25
4.8. | Установка/замена трехполюсного автоматического выключателя ABB, Schneider номиналом 63А | шт | 25
4.9. | Установка/замена трехполюсного автоматического выключателя ABB, Schneider номиналом 100А | шт | 20
4.10. | Установка/замена трехполюсного автоматического выключателя ABB, Schneider номиналом 150А | шт | 10
4.11. | Установка/замена трехполюсного автоматического выключателя ABB, Schneider номиналом 250А | шт | 10
4.12. | Установка/замена трехполюсного автоматического выключателя ABB, Schneider номиналом 400А | шт | 10
4.13. | Установка/замена трехполюсного автоматического выключателя ABB, Schneider номиналом 630А | шт | 10
4.14. | Установка/замена пускателя КМИ–35012 (CHINT), либо аналог | шт | 10
4.15. | Установка/замена пускателя КТИ–5225 (CHINT), либо аналог | шт | 10
4.16. | Установка/замена пускателя NC2-265А (CHINT), либо аналог | шт | 10
4.17. | Установка/замена промежуточного реле JZX-22F/4Z (CHINT), либо аналог | шт | 10
4.18. | Установка/замена устройства контроля фаз и напряжения производителей CHINT, либо аналог | шт | 10
4.18.1. | Установка/замена рубильника прямого включения 0,4 кВ 100 А | шт | 10
4.19. | Установка/замена рубильника прямого включения 0,4 кВ 250 А | шт | 10
4.20. | Установка/замена рубильника прямого включения 0,4 кВ 400 А | шт | 10
4.21. | Установка/замена клеммной сборки в щите | шт | 10
4.22. | Установка/замена клеммника в щите АВР | шт | 10
4.28. | Установка/замена наружной одноместной двухполюсной розетки 16А | шт | 25
4.29. | Установка/замена наружной одноместной трехполюсной розетки 16А | шт | 25
4.32. | Установка/замена траверсы | шт | 25
4.33. | Монтаж / замена хомута на опоре, (включая стоимость материалов ) | шт | 25
5. | Опоры ВЛ
5.1. | Выравнивание опоры для ВЛ ( включая стоимость материалов ) | шт | 15
5.2. | Установка промежуточной железобетонной опоры для ВЛ, включая создание фундамента/сваи (не включая стоимость опоры) Глубина не меньше 1,5м | шт | 15
5.3. | Установка угловой железобетонной опоры для ВЛ, включая создание фундамента/сваи (не включая стоимость опоры) Глубина не меньше 1,5м | шт | 15
5.4. | Установка промежуточной железобетонной опоры для ВЛ, включая создание фундамента/сваи и с учетом стоимости опоры | шт | 15
5.5. | Установка угловой железобетонной опоры для ВЛ, включая создание фундамента/сваи (с учетом стоимости опоры) Глубина не меньше 1,5м | шт | 15
5.6. | Изготовление/закупка, доставка и установка труб стойки для силового кабеля, диаметр 76-100 мм. Глубина не меньше 1,5м | м | 20
6. | Заземление
6.1. | Выполнение очага защитного заземления до 4 Ом | контур | 5
6.2. | Выполнение очага молниезащитного заземлени до 20 Ом | контур | 5
6.3. | Устранение обрыва контура заземления | 1-точка
6.4. | Восстановление контура заземления (сталь круглая d=12мм) | 1 м | 5
6.5. | Восстановление контура заземления (полоса стальная 40 х 4 мм) | 1 м | 5
7. | Приборы учета и АСКУЭ
7.1. | Монтаж / замена прибора учета (с опломбировкой и оформлением необходимых документов, без стоимости прибора учета) | шт | 5
7.2. | Демонтаж прибора учета (с оформлением необходимых документов) | шт | 5
7.3. | трехфазный прибор учета СЕ-308 | шт | 5
7.4. | однофазный прибор учета СЕ-108 | шт | 5
7.5. | трехфазный прибор учета EX-518 | шт | 5
7.6. | однофазного прибора учета EX-18 | шт | 5
7.7. | трехфазный прибора учета TE73 | шт | 5
7.8. | трехфазный прибор учета TE71 | шт | 5
7.8.1. | трехфазный прибор учета Kaifa MA-309-310 | шт | 5
7.9. | Замена 2G модема в комплекте с наружной антенной и блоком питания | шт | 5
7.10. | Замена 2G/3G модема в комплекте с наружной антенной и блоком питания | шт | 5
7.11. | Замена / установка модема 2G / 3G | шт | 5
7.12. | Установка/замена системы питания модема | компл. | 5
7.13. | Перепрограммирование счетчиков на дифференцированные тарифные зоны (при изменении тарифов оплаты) | шт | 5
7.14. | Замена батарейки в счетчиках | шт | 5
7.15. | Замена трансформаторов тока 200/5 | шт | 15
7.16. | Замена трансформаторов тока 250/5 | шт | 15
7.17. | Замена трансформаторов тока 400/5 | шт | 10
7.18. | Замена трансформаторов тока 2500/5 | шт | 10
8. | Прочие работы
8.1. | Выезд ЭТЛ с целью определения места повреждения кабеля | Один объект | 12
8.3. | Вызов специалиста с РЭС для отключения линии ВЛ/ТП/фидера/РЩ | Один объект | 12
8.4. | Подтяжка воздушной кабельной линии в случае провисания (включая стоимость расходных материалов) | Один пролет | 12
8.5. | Монтаж щита АВР (не включая стоимости материалов) | шт | 5
8.6. | Изготовление и монтаж металлического ящика 180х280х110 мм, толщина металла не менее 0,9мм | шт | 5
8.7. | Изготовление и монтаж металлического ящика 600х400х180 мм, толщина металла не менее 1,2мм | шт | 5
8.8. | Замена замка на щите АВР | шт | 5
8.9. | Перенос металлического ящика с автоматом (демонтаж/монтаж существующего) | шт | 5
8.10. | Монтаж соединительной муфты на кабеле до 35мм² | шт | 12
8.11. | Монтаж соединительной муфты на кабеле свыше 35мм2 | шт | 12
8.13. | монтаж металлического кабельроста (предоставляется Заказчиком) | м | 12
8.15. | Протокол проверки сопротивления изоляции проводов и кабелей | объект | 12
8.16. | Схема прокладки кабельной линии, завереннная в РЭС либо у арендодателя | объект | 12
8.17. | Протокол измерения сопротивления заземления | объект | 12
9 | Вспомогательные работы
9.1. | Обрезка веток деревьев | дерево | 12
9.2. | Вывоз строительного мусора (применяется по согласованию с Заказчиком) | Объект | 12
9.3. | Асфальтирование (включая стоимость материалов, толшина покрытия не меннее 50 мм) | пог.м | 12
9.4. | Очистка кабелей и оборудования после возгорания | Объект | 12
9.5. | Бетонирование с использованием бетона марки В7.5 (включая стоимость материалов) | куб.м. | 12
9.6. | Бетонирование с использованием бетона марки В12.5 (включая стоимость материалов) | куб.м. | 12
9.7. | Демонтаж асфальтового покрытия для прокладки кабеля | пог.м | 25
9.8. | Демонтаж бетонного покрытия для прокладки кабеля | пог.м | 25
ИТОГО: