НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ УЧАСТНИКА

Приложении №1.1

Форма коммерческого предложения

Таблица соответствия техническим требованиям диэлектрических бот для нужд ООО «UMS»

| № | Требования | Требуемые технические характеристики | Технические характеристики предлагаемого товара | Соответствие/ Не соответствие | Комментарии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Материал | Резиновая смесь (каучук, мел, сажа, масло индустриальное, сера, белила цинковые) |  |  |  |
| 2 | Температура эксплуатации | От -30 °С до +50 °С |  |  |  |
| 3 | Относительная влажность эксплуатации | До 95 % |  |  |  |
| 4 | Допустимый максимальный ток утечки | Не более 10 мА |  |  |  |
| 5 | Электрическая прочность | Не менее 20 кВ |  |  |  |
| 6 | Прочность | Не менее 80 кгс/см2 |  |  |  |
| 7 | Удлинение | Не менее 550 % |  |  |  |
| 8 | Высота | Не менее 160 мм |  |  |  |
| 9 | Толщина в соответствии с ГОСТ 13385-78 | От 2,5 мм До 9,5 мм |  |  |  |

__________________________________

(подпись уполномоченного лица)

___________________________________

(Ф.И.О. и должность уполномоченного лица)

М.П.

Дата: «___» _________________2025г.

Приложении №1.2

Коммерческое предложение

| № п/п | Размер | Размер | Ед. измерения | Кол-во | Производитель | Цена за единицу без НДС в сум | Цена за единицу с НДС в сум | Итоговая сумма с НДС в сум |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Диэлектрические боты | 47 | Пара | 18 |  |  |  |  |

Сроки поставки - ______________________________

Гарантийный срок - ________________________________________

__________________________________

(подпись уполномоченного лица)

___________________________________

(Ф.И.О. и должность уполномоченного лица)

М.П.

Дата: «___» _________________2025г.