НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ УЧАСТНИКА

Приложение №1

Расчётная стоимость работ

Комплект оборудования автоматической установки газового пожаротушения (АУГПТ), подлежащего техническому обслуживанию автозалы в г.Ташкенте ул. А. Темура 24.

| № | Наименование | Кол-во (шт) | Кол-во Р1 | Кол-во Р2 | За 1 в сум сбез НДС | За 1 в сум сбез с НДС | Общая стоимость в сум с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прибор ПК С2000-АСПТ | 4 | 12 | 4 |  |  |  |
| 2 | За каждый последующий шлейф | 12 | 12 | 4 |  |  |  |
| 3 | Модули ГПТ-40, ГПТ-150 | 6 | 12 | 4 |  |  |  |
| 4 | Пульт ППК и управления С2000-М | 1 | 12 | 4 |  |  |  |
| 5 | За каждый последующий шлейф | 1 | 12 | 4 |  |  |  |
| 6 | Источник резервного питания РИП-12 с АКБ | 3 | 12 | 4 |  |  |  |
| 7 | Извещатель дымовой | 33 | 12 | 4 |  |  |  |
| 8 | Извещатель охранный СМК | 21 | 12 | 4 |  |  |  |
| 9 | Оповещатель звуковой СУЗ | 4 | 12 | 4 |  |  |  |
| 10 | Табло сигнальный световые | 15 | 12 | 4 |  |  |  |
| 11 | Кнопка ручного пуска ИПР | 5 | 12 | 4 |  |  |  |
| 12 | Блок контроля пуска С2000-ПТ | 1 | 12 | 4 |  |  |  |
| 13 | За каждый последующий шлейф | 3 | 12 | 4 |  |  |  |
| 14 | Прибор С2000 КПБ | 2 | 12 | 4 |  |  |  |
| 15 | За каждый последующий шлейф | 2 | 12 | 4 |  |  |  |
| 16 | Соединительные линии ТРБН (м) | 290 | 12 | 4 |  |  |  |
| 17 | Соединительные линии ПУНП (м) | 60 | 12 | 4 |  |  |  |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |

ТО СПА на данном оборудовании проводится в рамках регламентов Р1, Р2.

- Р1 проводится ежемесячно,

- Р2 проводится ежеквартально.

Комплект оборудования автоматической установки газового пожаротушения (АУГПТ) блока ИТ, подлежащего техническому обслуживанию в г. Ташкенте: ЦО г. Ташкент ул. А.Темура, 24

| № | Наименование | Кол-во (шт) | Кол-во Р1 | Кол-во Р2 | За 1 в сум сбез НДС | За 1 в сум сбез с НДС | Общая стоимость в сум с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прибор П-К С2000-АСПТ | 4 | 12 | 4 |  |  |  |
| 2 | За каждый последующий шлейф | 12 | 12 | 4 |  |  |  |
| 3 | Модули ГПТ-40, ГПТ-150 | 12 | 12 | 4 |  |  |  |
| 4 | Пульт ППК и управления С2000-М | 2 | 12 | 4 |  |  |  |
| 5 | За каждый последующий шлейф | 4 | 12 | 4 |  |  |  |
| 6 | Источник резервного питания РИП-12 с АКБ | 3 | 12 | 4 |  |  |  |
| 7 | Извещатель дымовой | 36 | 12 | 4 |  |  |  |
| 8 | Извещатель охранный СМК | 4 | 12 | 4 |  |  |  |
| 9 | Оповещатель звуковой СУЗ | 4 | 12 | 4 |  |  |  |
| 10 | Табло сигнальный световые и звуковые колонки | 12 | 12 | 4 |  |  |  |
| 11 | Кнопка ручного пуска ИПР | 4 | 12 | 4 |  |  |  |
| 12 | РУПОР БОЛИД | 2 | 12 | 4 |  |  |  |
| 13 | За каждый последующий шлейф | 2 | 12 | 4 |  |  |  |
| 14 | Прибор С2000 КПБ | 4 | 12 | 4 |  |  |  |
| 15 | За каждый последующий шлейф | 4 | 12 | 4 |  |  |  |
| 16 | Прибор С2000 – СП1 | 4 | 12 | 4 |  |  |  |
| 17 | За каждый последующий шлейф | 8 | 12 | 4 |  |  |  |
| 18 | Соединительные линии ТРБН (м) | 400 | 12 | 4 |  |  |  |
| 19 | Соединительные линии ПУНП (м) | 24 | 12 | 4 |  |  |  |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |

ТО СПА на данном оборудовании проводится в рамках регламентов Р1, Р2.

- Р1 проводится ежемесячно

- Р2 проводится ежеквартально.

Количественные показатели могут скорректированы при проведении первичного обследования объекта, которое проводится совместно с первым Р1.

Замена СПА на объектах ООО UMS ЦО г. Ташкент.

| № | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | За 1 в сум сбез НДС | За 1 в сум сбез с НДС | Общая стоимость в сум с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Блок индикации и управления С2000-ПТ | Шт. | 1 |  |  |  |
| 2 | Аккумуляторная батарея 12В 7А | Шт. | 18 |  |  |  |
| 3 | Аккумуляторная батарея 12В 5А | Шт. | 16 |  |  |  |
| 4 | Извещатель дымовой ДИП-31 | Шт. | 70 |  |  |  |
| 5 | Прибор ПК С2000-АСПТ | Шт. | 4 |  |  |  |
| 6 | Оповещатель световой звуковой | Шт. | 8 |  |  |  |
| 7 | Перезарядка хладоном 227еа | Кг. | 270 |  |  |  |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  |  |

__________________________________

(подпись уполномоченного лица)

___________________________________

(Ф.И.О. и должность уполномоченного лица)

М.П.

Дата: «___» _________________2024г.