## SoC (Таблица соответствия) (hidden)
Приложение №1 к Техническому заданию "Таблица соответствия техническим требованиям"
№ требования | Требование/ технические характеристики | Участник 1
|  | Cоответствие/ Не соответствие | Оценка (балл) | Ссылка на описание (документ) | Комментарии
Технические характаристики: Основные требования
Тх-1 | Тип устройства Коммутатор - 48 портов - L3 - управляемый | Соответствует | 1
| Форм-фактор устройства - Монтируемый в стойку 1U | Соответствует | 1
| Тип основных портов - Медные | Соответствует | 1
| Количество основных портов - 48 x 10/100/1000 Base-T RJ45 | Соответствует | 1
| Количество слотов SFP+ 10Gb - Не менее 4 | Соответствует | 1
| Количество трансиверов в комплекте поставки - Не менее 4 х SFP+ 10Gb SR LC, 300m OM4 MMF | Соответствует | 1
| Количество и тип портов управления - 1 x RJ-45 | Соответствует | 1
| Поддержка PoE на основных портах - Да, 802.3at PoE+ | Соответствует | 1
| Поддерживаемые протоколы маршрутизации - OSPF, RIP, BGP, EIGRP, HSRP, PIM-SM, MSDP, MPLS | Соответствует | 1
| Поддерживаемые протоколы сегментации - VRF, VXLAN, LISP, TrustSec, SGT, MPLS, mVPN | Соответствует | 1
| Поддерживаемые технологии автоматизации - NETCONF, RESTCONF, gRPC, YANG, PnP Agent, ZTP/Open PnP, GuestShell (On-Box Python) | Соответствует | 1
| Поддерживаемые технологии мониторинга телеметрии - Model-driven telemetry, sampled NetFlow, SPAN, RSPAN | Соответствует | 1
| Поддерживаемые технологии высокой доступности - Nonstop Forwarding (NSF), Graceful Insertion and Removal (GIR), Extended Fast Software Upgrade (xFSU), Software Patching (CLI Based) | Соответствует | 1
| Поддерживаемый стандарт сетевой безопасности - IEEE 802.1ae; MACsec-256 | Соответствует | 1
| Объем встроенного оперативно-запоминающего устройства (ОЗУ) - Не менее 8 ГБ | Соответствует | 1
| Объем встроенной Flash-памяти - Не менее 16 ГБ | Соответствует | 1
| Количество блоков питания - Не менее 2, мощностью 1100W AC | Соответствует | 1
| Резервирование блоков вентиляторов - 1+1 | Соответствует | 1
| Опции входящие в комплект поставки - Крепления для монтажа в 19 дюймовую стойку | Соответствует | 1
| Прочие особенности - Сетевое должно содержать компонент, поддерживающий процедуру безопасной загрузки устройства, для предотвращения запуска неоригинального программного обеспечения или несанкционированной модификации оригинального программного обеспечения | Соответствует | 1
| Лицензии входящие в состав коммутатора - Network Advantage | Соответствует | 1
Тх-2 | Производительность коммутатора (внутренняя пропускная способность коммутатора) - Не менее 176 Гбит/с | Соответствует | 1
| Пропусткная способность стека - Не менее 320 Гбит/с | Соответствует | 1
| Максимальное количество VLAN - Не менее 4094 | Соответствует | 1
| Размер таблицы MAC адресов - Не менее 32000 | Соответствует | 1
| Общее количество маршрутов IPv4 (ARP плюс известные маршруты) - Не менее 32 000 (24 000 прямых маршрутов и 8 000 непрямых маршрутов) | Соответствует | 1
| Колчество маршрутов IPv6 - Не менее 16000 | Соответствует | 1
| Количество правил ACL - Не менее 5000 | Соответствует | 1
| Количество правил QoS - Не менее 5000 | Соответствует | 1
| Количество коммутируемых виртуальных интерфейсов SVI - Не менее 1000 | Соответствует | 1
| Максимальный размер Jumbo Frame - До 9198 байт | Соответствует | 1
| Скорость пересылки пакетов (производительность маршрутизации) - До 130.95 Mpps | Соответствует | 1
Требования к Поставщику
ТкП-1 | Общие требования к поставщику (наличие MAF и статуса партнера) | Соответствует | 1
ТкП-2 | Наличие авторизованного сервисного партнера на территории Р.Уз. | Соответствует | 1
ТкП-3 | Наличие сертифицированных специалистов (сертификаты 2 специалистов) | Соответствует | 1
Требования к Гарантийной поддержке, SLA
ТТП-1 | Требования SLA к Гарантийной поддержке | Соответствует | 1

## SoC (Таблица соответствия))
Приложение №1 к Техническому заданию "Таблица соответствия техническим требованиям"
№ требования | Требование/ технические характеристики | Блокирующий\ Не блокирующий | Подверждающий материал/ссылка/письмо
Технические характаристики: Основные требования
Тх-1 | Тип устройства - Маршрутизатор | Блокирующий
Тх-2 | Форм-фактор устройства - Монтируемый в стойку 1U | Блокирующий
Тх-3 | Количество портов: 2 x 1G SFP 4 x 100/1000BaseT | Блокирующий
Тх-4 | Количество трансиверов в комплекте поставки - не менее: 4 x SFP 1G SX LC, MMD | Блокирующий
Тх-5 | Производительность трафика IPv4 - не менее 19Гбит/c | Блокирующий
Тх-6 | Количество IPsec туннельных интерфейсов - не менее 4000 | Блокирующий
Тх-7 | Количество IPv4 маршрутов - не менее 1.6млн записей | Блокирующий
Тх-8 | Поддерживаемые протоколы маршрутизации - OSPF, RIP, BGP, EIGRP, IS-IS, PIM-SM, BFD. | Блокирующий
Тх-9 | Поддерживаемые протоколы сегментации - Multi-VRF. | Блокирующий
Тх-10 | Функционал голосовых сервисов - CUBE, RFC4040, SRST, CME, CUCME, RSVP, RTCP, SIP, SRTP | Блокирующий
Тх-11 | Процессор DSP для транс-кодирования аудио - не менее 256 сессий DSP | Блокирующий
Тх-12 | Объем встроенного оперативно-запоминающего устройства (ОЗУ) - не менее 8 ГБ, с возможностью расширения до 16 ГБ | Блокирующий
Тх-13 | Объем встроенной Flash-памяти - не менее 16 ГБ | Блокирующий
Тх-14 | Количество блоков питания - не менее 2, мощностью 500W, AC | Блокирующий
Тх-15 | Резервирование блоков питания - 1+1 | Блокирующий
Тх-16 | Опции входящие в комплект поставки - крепления для монтажа в 19 дюймовую стойку, трансиверы согласно п. 4, кабель питания с евро вилкой 2шт. | Блокирующий
Тх-17 | Лицензии входящие в состав маршрутизатора - не менее 90 лицензии (на каждый маршрутизатор) для прохождения звонков SIP | Блокирующий