Приложение №3

Протокол тестирования АКБ

| № пп | Виды тестирования | Результат | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПРИ ОДИНОЧНОМ ВКЛЮЧЕНИИ |  |  |
| 1.1 | Ток заряда 0,2С (20А), температура в помещении +350 | успешно/неуспешно |  |
| 1.2 | Ток заряда 0,5С (50А), температура в помещении +350 | успешно/неуспешно |  |
| 1.3 | Ток заряда 1С (100А), температура в помещении +350 |  |  |
| 1.4 | Ток заряда 0,2С (20А), температура в помещении +100 |  |  |
| 1.5 | Ток заряда 0,5С (50А), температура в помещении +100 |  |  |
| 1.6 | Ток заряда 1С (100А), температура в помещении +100 |  |  |
| 2 | ПРИ ГРУПОВОМ ВКЛЮЧЕНИИ |  |  |
| 2.1 | Ток заряда 0,2С (80А), температура в помещении +350 | успешно/неуспешно |  |
| 2.2 | Ток заряда 0,5С (200А), температура в помещении +350 | успешно/неуспешно |  |
| 2.3 | Ток заряда 1С (400А), температура в помещении +350 |  |  |
| 2.4 | Ток заряда 0,2С (80А), температура в помещении +100 |  |  |
| 2.5 | Ток заряда 0,5С (200А), температура в помещении +100 |  |  |
| 2.6 | Ток заряда 1С (400А), температура в помещении +100 |  |  |

Подписи сторон

Заказчик ООО «UMS» _________________

Поставщик ________________