## Табл соответствия тех.требовани
Ilova № 5 Texnik topshiriqga "Texnik talablarga muvofiqlik jadvali"
Talab № | Talab/Texnik xususiyatlar | Talabning turi | Talab qilinadigan hujjatlar | Bloklovchi/ Bloklamaydigan | Ishtirokchi 1 - Yechim nomi Yechim nomini (ishlab chiqaruvchi) ko'rsating
[5 empty] | Muvofiqlik/ Nomuvofiqlik | Tavsifga havola (hujat | Izohlar
Texnik xususiyatlar: Uskunaga qo'yiladigan asosiy talablar.
ТХ-1 | Konditsioner turi | VRV/VRF (kanalli, devoriy) | Pasport (manual, texnik hujjatlar) | Bloklovchi
ТХ-2 | Kompressor turi | Ch'lg'am (Spiralli) | Pasport (manual, texnik hujjatlar) | Bloklovchi
ТХ-3 | Xizmat muddati | Kamida 5 yil ( 60 oy) | Pasport (manual, texnik hujjatlar) | Bloklovchi
ТХ-4 | Vakolatli texnik xizmat ko'rsatish (servis) markazlarning mavjdligi | O'zbekiston. Toshkent | Kafolat hati | Bloklovchi
ТХ-5 | Ishlash holati (rejimi) | Issiq-Sovuq (Teplo-Xolod) Kun-u tun | Pasport (manual, texnik hujjatlar) | Bloklovchi
ТХ-6 | Sovutish agenti (xladagent) turi | O'zbekiston Respublikasida foydalanishga ruxsat etilgan, Ekologik toza | Pasport (manual, texnik hujjatlar) | Bloklovchi
ТХ-7 | "Sovutish" holati (rejimi)da xona ichidagi ishchi harorat diapazoni, ˚S | +18 dan + 30 gacha | Pasport (manual, texnik hujjatlar) | Bloklovchi
ТХ-8 | Atrof-muhit haroratida «sovutish» holati (rejimi)da ish qobiliyatini saqlash, ˚S | .+50 gacha | Pasport (manual, texnik hujjatlar) | Bloklovchi
ТХ-9 | Atrof-muhit haroratida «isitish» holati (rejimi)da ish qobiliyatini saqlash, ˚S | .-20 gacha | Pasport (manual, texnik hujjatlar) | Bloklovchi
ТХ-10 | Shovqin darajasi, dB dan oshmasligi kerak | 55 | Pasport (manual, texnik hujjatlar) | Bloklovchi
ТХ-11 | LED-displey (o'rnatilgan harorat, ishlash holati (rejimi), yoqish/o'chirish) | Bor (Mavjud) | Pasport (manual, texnik hujjatlar) | Bloklovchi
ТХ-12 | Tashqi va ichki qurilmalar (bloklar) orasidagi eng yuqori masofa, kamida (m) | 30 | Pasport (manual, texnik hujjatlar) | Bloklovchi
ТХ-13 | Tashqi va ichki qurilmalar (bloklar) orasidagi eng yuqori balandlik farqi, kamida (m) | 50 | Pasport (manual, texnik hujjatlar) | Bloklovchi
ТХ-14 | Trassaning eng yuqori umumiy uzunligi (m) | 250 | Pasport (manual, texnik hujjatlar) | Bloklovchi
ТХ-15 | Havo chiqarish (puflash) | Vertikal | Pasport (manual, texnik hujjatlar) | Bloklovchi
Kommutator
ТХ-16 | Tashqi qurilmaning sovutish unumdorligi (kVt) kamida | 55 | Pasport (manual, texnik hujjatlar) | Bloklovchi
ТХ-17 | Tashqi qurilmaning sovutish unumdorligi (kVt) kamida | 55 | Pasport (manual, texnik hujjatlar) | Bloklovchi
ТХ-18 | Elektr ta'minoti (faza, kuchlanish, chastota) | (V) 3~380–400 V, 50 Gs | Pasport (manual, texnik hujjatlar) | Bloklovchi
ТХ-19 | Ichki qurilmaning sovutish unumdorligi (kVt) kamida | 26 | Pasport (manual, texnik hujjatlar) | Bloklovchi
ТХ-20 | Ichki qurilmaning sovutish unumdorligi (kVt) kamida | 26 | Pasport (manual, texnik hujjatlar) | Bloklovchi
ТХ-21 | Ichki qurilmaning sovutish unumdorligi (kVt) kamida | 26 | Pasport (manual, texnik hujjatlar) | Bloklovchi
ТХ-22 | Ichki qurilmaning sovutish unumdorligi (kVt) kamida | 26 | Pasport (manual, texnik hujjatlar) | Bloklovchi
ТХ-23 | Havo sarfi, m³/soat kamida | 4500 | Pasport (manual, texnik hujjatlar) | Bloklovchi
ТХ-24 | Havo bosimi | Yuqori bosimli | Pasport (manual, texnik hujjatlar) | Bloklovchi
TX-25 | Havo kanallarini tayyorlash | Ha | Kafolat hati | Bloklovchi
3-Qavat Talablari (Misol)
ТХ-26 | 3-qavat uchun Tashqi blokning sovutish unumdorligi (kVt) kamida | 40 | Pasport (manual, texnik hujjatlar) | Bloklovchi
ТХ-27 | 3-qavat uchun Elektr ta'minoti (faza, kuchlanish, chastota) | (V) 3~380–400 V, 50 Gs | Pasport (manual, texnik hujjatlar) | Bloklovchi
ТХ-28 | 3-qavat uchun Ichki qurilmaning sovutish unumdorligi (kVt) kamida | 3.2 | Pasport (manual, texnik hujjatlar) | Bloklovchi
ТХ-29 | 3-qavat uchun Ichki qurilmaning sovutish unumdorligi (kVt) kamida | 3.2 | Pasport (manual, texnik hujjatlar) | Bloklovchi
ТХ-30 | 3-qavat uchun Ichki qurilmaning sovutish unumdorligi (kVt) kamida | 3.2 | Pasport (manual, texnik hujjatlar) | Bloklovchi
ТХ-31 | 3-qavat uchun Ichki qurilmaning sovutish unumdorligi (kVt) kamida | 5 | Pasport (manual, texnik hujjatlar) | Bloklovchi
ТХ-32 | 3-qavat uchun Ichki qurilmaning sovutish unumdorligi (kVt) kamida | 7 | Pasport (manual, texnik hujjatlar) | Bloklovchi
ТХ-33 | 3-qavat uchun Ichki qurilmaning sovutish unumdorligi (kVt) kamida | 9 | Pasport (manual, texnik hujjatlar) | Bloklovchi
ТХ-34 | 3-qavat uchun Ichki qurilmaning sovutish unumdorligi (kVt) kamida | 9 | Pasport (manual, texnik hujjatlar) | Bloklovchi
|  | Bloklovchi mezonlar uchun umumiy ball |  | 30