## Табл соответствия тех.требовани
Приложение №5 к Техническому заданию "Таблица соответствия техническим требованиям"
№ требования | Требование/ технические характеристики. | Требования | Требуемые документы | блокирущий/ не блокирующий | Участник 1-Наименование Указать наименование решения (производитель)
[5 empty] | Cоответствие/ Не соответствие | Ссылка на описание (документ) | Комментарии
Технические характеристики: Основные требования к Оборудованию.
ТХ-1 | Тип кондиционера | VRV/VRF (канальные, настенные) | Паспорт (мануал, техническая документация) | блокирующий
ТХ-2 | Тип компрессора | Спиральный | Паспорт (мануал, техническая документация) | блокирующий
ТХ-3 | Срок службы | Не менее 5 лет ( 60 месяцев) | Паспорт (мануал, техническая документация) | блокирующий
ТХ-4 | Наличие авторизированных сервис центров | Узбекистанг. Ташкент | Гарантийное письмо | блокирующий
ТХ-5 | Режим работы | Тепло-Холод круглосуточный | Паспорт (мануал, техническая документация) | блокирующий
ТХ-6 | Тип хладагента | Экологически чистый разрешённый к использованию в Р. Уз. | Паспорт (мануал, техническая документация) | блокирующий
ТХ-7 | Рабочий диапазон температур внутри помещения в режиме работы на "Охлаждение" ˚С в диапазоне | от +18 до + 30 | Паспорт (мануал, техническая документация) | блокирующий
ТХ-8 | Сохранение работоспособности при температуре окружающей среды в режиме «охлаждение» ˚С | до +50 | Паспорт (мануал, техническая документация) | блокирующий
ТХ-9 | Сохранение работоспособности при температуре окружающей среды в режиме «обогрев» ˚С | до -20 | Паспорт (мануал, техническая документация) | блокирующий
ТХ-10 | Уровень шума, дБ не более | 55 | Паспорт (мануал, техническая документация) | блокирующий
ТХ-11 | LED-дисплей (установленная температура, режим работы, вкл/выкл) | есть | Паспорт (мануал, техническая документация) | блокирующий
ТХ-12 | Максимальное расстояние между внешними и внутренними блоками не менее (м) | 30 | Паспорт (мануал, техническая документация) | блокирующий
ТХ-13 | Максимальное перепад высот между внешними и внутренними блоками не менее (м) | 50 | Паспорт (мануал, техническая документация) | блокирующий
ТХ-14 | Максимальное суммарная длина трассы (м) | 250 | Паспорт (мануал, техническая документация) | блокирующий
ТХ-15 | Выдув воздуха | Вертикальный | Паспорт (мануал, техническая документация) | блокирующий
Коммутатор
ТХ-16 | Производительность наружного блока Охлаждение (кВт) не менее | 55 | Паспорт (мануал, техническая документация) | блокирующий
ТХ-17 | Производительность наружного блока Охлаждение (кВт) не менее | 55 | Паспорт (мануал, техническая документация) | блокирующий
ТХ-18 | Электропитание (фаза, напряжение, частота) | (В)3~380~400 В, 50 Гц | Паспорт (мануал, техническая документация) | блокирующий
ТХ-19 | Производительность внутреннего блока Охлаждение (кВт) не менее | 26 | Паспорт (мануал, техническая документация) | блокирующий
ТХ-20 | Производительность внутреннего блока блока Охлаждение (кВт) не менее | 26 | Паспорт (мануал, техническая документация) | блокирующий
ТХ-21 | Производительность внутреннего блока блока Охлаждение (кВт) не менее | 26 | Паспорт (мануал, техническая документация) | блокирующий
ТХ-22 | Производительность внутреннего блока блока Охлаждение (кВт) не менее | 26 | Паспорт (мануал, техническая документация) | блокирующий
ТХ-23 | Расход воздуха, мᵌ/ч не менее | 4500 | Паспорт (мануал, техническая документация) | блокирующий
ТХ-24 | Напор воздуха | высоконапорный | Паспорт (мануал, техническая документация) | блокирующий
TX-25 | Изготовление воздуховодов | да | Гарантийное письмо | блокирующий
3 этаж помещения
ТХ-26 | Производительность наружного блока Охлаждение (кВт) не менее | 40 | Паспорт (мануал, техническая документация) | блокирующий
ТХ-27 | Электропитание (фаза, напряжение, частота) | (В)3~380~400 В, 50 Гц | Паспорт (мануал, техническая документация) | блокирующий
ТХ-28 | Производительность внутреннего блока Охлаждение (кВт) не менее | 3.2 | Паспорт (мануал, техническая документация) | блокирующий
ТХ-29 | Производительность внутреннего блока Охлаждение (кВт) не менее | 3.2 | Паспорт (мануал, техническая документация) | блокирующий
ТХ-30 | Производительность внутреннего блока Охлаждение (кВт) не менее | 3.2 | Паспорт (мануал, техническая документация) | блокирующий
ТХ-31 | Производительность внутреннего блока Охлаждение (кВт) не менее | 5 | Паспорт (мануал, техническая документация) | блокирующий
ТХ-32 | Производительность внутреннего блока Охлаждение (кВт) не менее | 7 | Паспорт (мануал, техническая документация) | блокирующий
ТХ-33 | Производительность внутреннего блока Охлаждение (кВт) не менее | 9 | Паспорт (мануал, техническая документация) | блокирующий
ТХ-34 | Производительность внутреннего блока Охлаждение (кВт) не менее | 9 | Паспорт (мануал, техническая документация) | блокирующий
|  | итого баллы по блокирующим критериям |  | 60