## SoC
ДИТ/ОНП "Закупка ИТ-оборудования (сервера, ЗИП)"
Приложение №1 к Техническому заданию "Таблица соответствия техническим требованиям"
№ | Требование |  | Блокирующий\ Не блокирующий | Подтверждение Участника |  | Подверждающий документ
|  |  |  | Да/Соответствует | Нет/Не соответствует
Технические требования: Основные требования
ТХ-1 | Сервер Тип 1 (2 комплекта), состоящее из: | Требуемое значение
| Chassis | Форм-фактор: Rack 1U или 2U Rail kit: Крепления для 19-дюймового шкафа Наличие вспомогательных интерфейсов: 1 x VGA, 2 x USB 3.0 or higher | Блокирующий |  |  | Спецификация
| CPU | Ядра / потоки: 20 core / 40 threads (or higher) Поколение: Xeon 5th Gen or 6th Gen, P cores, упор на производительность Масштабируемость: 2-сокетная Base Freq: не менее 2.5 GHz Тип поддерживаемой памяти: DDR5 ECC Совместимость: Семейства ОС Windows, Linux, VMware ESXi Количество в комплекте: 2 | Блокирующий
| RAM | Тип модулей: ECC RDIMM DDR5 Частота: 5200 - 6400 MT/s (depending supplied CPU) Объем: 32 GB Количество в комплекте: 16 | Блокирующий
| Optical Ethernet adapter #1 | Количество портов в одной карте: 2 Тип портов: SFP28 Скорость портов: 10 / 25 Gb/s (Supports 10 Gb/s and 25 Gb/s) Поддержка функционала: Teaming, Jumbo Frames, VLAN tagging, Aggregation Поддержка драйверов: Семейства ОС Windows, Linux, VMware ESXi Совместимость: Адаптер должен быть совместим с поставляемым оборудованием Количество в комплекте: 1 | Блокирующий
| Ethernet transceivers | Тип трансиверов: 25 Gb/s SFP28 SR (10G compatibility, with auto/down negotiation) Количество в комплекте: 2 | Блокирующий
| Optical Ethernet adapter #2 | Количество портов в одной карте: 2 Тип портов: QSFP28 Скорость портов: 100 Gb/s (Supports 50 Gb/s) Поддержка функционала: RDMA/RoCE v2, SR-IOV, Jumbo Frames, Teaming, VLAN tagging, Aggregation Поддержка драйверов: Семейства ОС Windows, Linux, VMware ESXi Совместимость: Адаптер должен быть совместим с поставляемым оборудованием Количество в комплекте: 1 | Блокирующий
| DAC Cable | Кабель межсерверного соединения: Прямой кабель QSFP28 - QSFP28, 100 Gb/s, пассивный DAC Длина кабеля: 1 метр Количество в комплекте: 2 | Блокирующий
| Copper Ethernet | Количество портов: не менее 2 Тип портов: RJ-45 Скорость портов: 10 / 100 / 1000 Mbps Поддержка функционала: Teaming, VLAN tagging, Aggregation Поддержка драйверов: Семейства ОС Windows, Linux, VMware ESXi Количество в комплекте: 1 | Блокирующий
| OS Boot Disks | Тип диска: Внутренний модуль загрузки с 2 × M.2 NVMe SSD в аппаратном RAID1 Ёмкость диска M.2: не менее 480 GB Класс диска/нагрузки: Enterprise, Read Intensive Количество в комплекте: 2 | Блокирующий
| Data Disks | Форм-фактор: 2.5" (SFF), с поддержкой горячей замены (Hot-Swap) Ёмкость диска: не менее 1.6 TB Тип диска: Твердотельный SSD корпоративного класса (Enterprise), Power Loss Protection Интерфейс: не менее SAS3 12 Gb/s (в зависимости от поставляемого RAID) Класс нагрузки: Mixed Use Количество в комплекте: 4 | Блокирующий
| RAID-controller | Тип контроллера: Аппаратный RAID с собственным кэшем, с защитой при пропадании питания (flash-backed / суперконденсатор) Поддержка интерфейса: не ниже SAS3, не менее 12 Gb/s, с поддержкой дисков SAS/SATA Поддержка RAID-уровней: 0 / 1 / 10 / 5 / 6 / 50 / 60 Поддержка драйверов: Семейства ОС Windows, Linux, VMware ESXi Количество в комплекте: 1 | Блокирующий
| PSU | Энергоэффективность: Сертификация не ниже 80 PLUS Platinum или Titanium Горячая замена: Hot-Plug / Hot-Swap Резервирование: Redundant hot-plug power supplies (N+1) Мощность (W): не менее 1100 W Количество в комплекте: 2 | Блокирующий
| PSU Cable | Тип кабеля: C14-C13 10А Длина кабеля: 2м Количество в комплекте: 2 | Блокирующий
| Integrated BMC Port | Тип порта: RJ-45 Скорость порта: 10 / 100 / 1000 Mbps Протокол подключения: HTTP / HTTPS / SSH Минимальный функционал управления: Web-GUI HTML5 (Remote console, keyboard, mouse, virtual media), RAID configuration & monitoring, Remote BIOS/FW update, Power control (On/Off/Reset) Количество в комплекте: 1 | Блокирующий
ТХ-2 | Сервер Тип 2 (2 комплекта), состоящее из: | Требуемое значение
| Chassis | Форм-фактор: Rack 1U или 2U Rail kit: Крепления для 19-дюймового шкафа Наличие вспомогательных интерфейсов: 1 x VGA, 2 x USB 3.0 or higher | Блокирующий |  |  | Спецификация
| CPU | Ядра / потоки: 24 core / 48 threads (or higher) Поколение: Xeon 5th Gen или 6th Gen, P cores, упор на производительность Масштабируемость: 2-сокетная Base Freq: не менее 2.5 GHz Тип поддерживаемой памяти: DDR5 ECC Совместимость: Семейства ОС Windows, Linux, VMware ESXi Количество в комплекте: 2 | Блокирующий
| RAM | Тип модулей: ECC RDIMM DDR5 Частота: 5200 - 6400 MT/s (depending supplied CPU) Объем: 64 GB Количество в комплекте: 16 | Блокирующий
| Optical Ethernet adapter #1 | Количество портов в одной карте: 2 Тип портов: SFP28 Скорость портов: 10 / 25 Gb/s (Supports 10 Gb/s and 25 Gb/s) Поддержка функционала: Teaming, Jumbo Frames, VLAN tagging, Aggregation Поддержка драйверов: Семейства ОС Windows, Linux, VMware ESXi Совместимость: Адаптер должен быть совместим с поставляемым оборудованием Количество в комплекте: 1 | Блокирующий
| Ethernet transceivers | Тип трансиверов: 25 Gb/s SFP28 SR (10G compatibility, with auto/down negotiation) Количество в комплекте: 2 | Блокирующий
| Optical Ethernet adapter #2 | Количество портов в одной карте: 2 Тип портов: QSFP28 Скорость портов: 100 Gb/s (Supports 50 Gb/s) Поддержка функционала: RDMA/RoCE v2, SR-IOV, Jumbo Frames, Teaming, VLAN tagging, Aggregation Поддержка драйверов: Семейства ОС Windows, Linux, VMware ESXi Совместимость: Адаптер должен быть совместим с поставляемым оборудованием Количество в комплекте: 1 | Блокирующий
| DAC Cable | Кабель межсерверного соединения: Прямой кабель QSFP28 - QSFP28, 100 Gb/s, пассивный DAC Длина кабеля: 1 метр Количество в комплекте: 2 | Блокирующий
| Copper Ethernet | Количество портов: не менее 2 Тип портов: RJ-45 Скорость портов: 10 / 100 / 1000 Mbps Поддержка функционала: Teaming, VLAN tagging, Aggregation Поддержка драйверов: Семейства ОС Windows, Linux, VMware ESXi Количество в комплекте: 1 | Блокирующий
| OS Boot Disks | Тип диска: Внутренний модуль загрузки с 2 × M.2 NVMe SSD в аппаратном RAID1 Ёмкость диска M.2: не менее 480 GB Класс диска/нагрузки: Enterprise, Read Intensive Количество в комплекте: 2 | Блокирующий
| Data Disks | Форм-фактор: 2.5" (SFF), с поддержкой горячей замены (Hot-Swap) Ёмкость диска: не менее 1.6 TB Тип диска: Твердотельный SSD корпоративного класса (Enterprise), Power Loss Protection Интерфейс: не менее SAS3 12 Gb/s (в зависимости от поставляемого RAID) Класс нагрузки: Mixed Use Количество в комплекте: 24 | Блокирующий
| RAID-controller | Тип контроллера: Аппаратный RAID с собственным кэшем, с защитой при пропадании питания (flash-backed / суперконденсатор) Поддержка интерфейса: не ниже SAS3, не менее 12 Gb/s, с поддержкой дисков SAS/SATA Поддержка RAID-уровней: 0 / 1 / 10 / 5 / 6 / 50 / 60 Поддержка драйверов: Семейства ОС Windows, Linux, VMware ESXi Поддержка не менее 24 накопителей Количество в комплекте: 1 | Блокирующий
| PSU | Энергоэффективность: Сертификация не ниже 80 PLUS Platinum или Titanium Горячая замена: Hot-Plug / Hot-Swap Резервирование: Redundant hot-plug power supplies (N+1) Мощность (W): не менее 1100 W Количество в комплекте: 2 | Блокирующий
| PSU Cable | Тип кабеля: C14-C13 10А Длина кабеля: 2м Количество в комплекте: 2 | Блокирующий
| Integrated BMC Port | Тип порта: RJ-45 Скорость порта: 10 / 100 / 1000 Mbps Протокол подключения: HTTP / HTTPS / SSH Минимальный функционал управления: Web-GUI HTML5 (Remote console, keyboard, mouse, virtual media), RAID configuration & monitoring, Remote BIOS/FW update, Power control (On/Off/Reset) Количество в комплекте: 1 | Блокирующий
ТХ-3 | Сервер Тип 3 (2 комплекта), состоящее из: | Требуемое значение
| Chassis | Форм-фактор: Rack 1U или 2U Rail kit: Крепления для 19-дюймового шкафа Наличие вспомогательных интерфейсов: 1 x VGA, 2 x USB 3.0 or higher | Блокирующий |  |  | Спецификация
| CPU | Ядра / потоки: 16 core / 32 threads (or higher) Поколение: Xeon 5th Gen или 6th Gen, P cores, упор на производительность Масштабируемость: 2-сокетная Base Freq: не менее 2.5 GHz Тип поддерживаемой памяти: DDR5 ECC Совместимость: Семейства ОС Windows, Linux, VMware ESXi Количество в комплекте: 2 | Блокирующий
| RAM | Тип модулей: ECC RDIMM DDR5 Частота: 5200 - 6400 MT/s (depending supplied CPU) Объем: 32 GB Количество в комплекте: 16 | Блокирующий
| Optical Ethernet adapter #1 | Количество портов в одной карте: 2 Тип портов: SFP28 Скорость портов: 10 / 25 Gb/s (Supports 10 Gb/s and 25 Gb/s) Поддержка функционала: Teaming, Jumbo Frames, VLAN tagging, Aggregation Поддержка драйверов: Семейства ОС Windows, Linux, VMware ESXi Совместимость: Адаптер должен быть совместим с поставляемым оборудованием Количество в комплекте: 1 | Блокирующий
| Ethernet transceivers | Тип трансиверов: 25 Gb/s SFP28 SR (10G compatibility, with auto/down negotiation) Количество в комплекте: 2 | Блокирующий
| Copper Ethernet | Количество портов: не менее 2 Тип портов: RJ-45 Скорость портов: 10 / 100 / 1000 Mbps Поддержка функционала: Teaming, VLAN tagging, Aggregation Поддержка драйверов: Семейства ОС Windows, Linux, VMware ESXi Количество в комплекте: 1 | Блокирующий
| OS Boot Disks | Тип диска: Внутренний модуль загрузки с 2 × M.2 NVMe SSD в аппаратном RAID1 Ёмкость диска M.2: не менее 480 GB Класс диска/нагрузки: Enterprise, Read Intensive Количество в комплекте: 2 | Блокирующий
| Data Disks | Форм-фактор: 2.5" (SFF), с поддержкой горячей замены (Hot-Swap) Ёмкость диска: не менее 3.84 TB Тип диска: Твердотельный SSD корпоративного класса (Enterprise), Power Loss Protection Интерфейс: не менее SAS3 12 Gb/s (в зависимости от поставляемого RAID) Количество в комплекте: 6 | Блокирующий
| RAID-controller | Тип контроллера: Аппаратный RAID с собственным кэшем, с защитой при пропадании питания (flash-backed / суперконденсатор) Поддержка интерфейса: не ниже SAS3, не менее 12 Gb/s, с поддержкой дисков SAS/SATA Поддержка RAID-уровней: 0 / 1 / 10 / 5 / 6 / 50 / 60 Поддержка драйверов: Семейства ОС Windows, Linux, VMware ESXi Количество в комплекте: 1 | Блокирующий
| PSU | Энергоэффективность: Сертификация не ниже 80 PLUS Platinum или Titanium Горячая замена: Hot-Plug / Hot-Swap Резервирование: Redundant hot-plug power supplies (N+1) Мощность (W): не менее 1100 W Количество в комплекте: 2 | Блокирующий
| PSU Cable | Тип кабеля: C14-C13 10А Длина кабеля: 2м Количество в комплекте: 2 | Блокирующий
| Integrated BMC Port | Тип порта: RJ-45 Скорость порта: 10 / 100 / 1000 Mbps Протокол подключения: HTTP / HTTPS / SSH Минимальный функционал управления: Web-GUI HTML5 (Remote console, keyboard, mouse, virtual media), RAID configuration & monitoring, Remote BIOS/FW update, Power control (On/Off/Reset) Количество в комплекте: 1 | Блокирующий
ТХ-4 | Сервер Тип 4 (2 комплекта), состоящее из: | Требуемое значение
| Chassis | Форм-фактор: 4U or more (в зависимости от типа GPU), с поддержкой установки не менее 4 GPU Наличие вспомогательных интерфейсов: 1 x VGA, 2 x USB 3.0 or higher | Блокирующий |  |  | Спецификация
| CPU | Ядра / потоки: 32 core / 64 threads Масштабируемость: 2-сокетная Поколение: Xeon 5th Gen или 6th Gen, P cores, упор на производительность Base Freq: не менее 3.1 GHz Тип поддерживаемой памяти: DDR5 ECC Совместимость: Семейства ОС Windows, Linux, VMware ESXi Количество в комплекте: 2 | Блокирующий
| RAM | Тип модулей: ECC RDIMM DDR5 Частота: 5200 - 6400 MT/s (depending supplied CPU) Объем: 32 GB Количество в комплекте: 16 | Блокирующий
| GPU Videocard [RTX PRO 4000 Blackwell] | Тип: Графический ускоритель для серверного применения Охлаждение: Активное, турбинного типа (Blower) Объем и тип видеопамяти: не менее 24 ГБ GDDR6/GDDR7 или HBM ECC на каждый ускоритель Поддержка драйверов: Linux (RHEL/Ubuntu LTS), Windows Server; поддержка CUDA или эквивалентного GPGPU-стека TDP: не более 300W на ускоритель Вычислительная мощность одинарной точности (FP32): не менее 36.8 TFLOPS Аппаратная поддержка вычислений: в форматах FP8/INT8 (FP4 - преимущество) Поддержка виртуализации: Официальная валидация графических ускорителей в VMware Compatibility Guide (HCL), режимы GPU Passthrough Количество в комплекте: 4 | Блокирующий
| FC HBA Card | Количество портов: 2 Скорость портов: 64 Gb/s FC Наличие трансиверов в комплекте: да (2шт.) Скорость трансиверов: 64 Gb/s FC Обратная совместимость: Должна обладать совместимостью с 32 Gb/s и 16 Gb/s инфраструктурой SAN Поддержка драйверов: Семейства ОС Windows, Linux, VMware ESXi Совместимость: Адаптер должен быть совместим с поставляемым оборудованием Количество в комплекте: 1 | Блокирующий
| Optical Ethernet adapter #1 | Количество портов в одной карте: 2 Тип портов: SFP28 Скорость портов: 10 / 25 Gb/s (Supports 10 Gb/s and 25 Gb/s) Поддержка функционала: Teaming, Jumbo Frames, VLAN tagging, Aggregation Поддержка драйверов: Семейства ОС Windows, Linux, VMware ESXi Совместимость: Адаптер должен быть совместим с поставляемым оборудованием Количество в комплекте: 1 | Блокирующий
| Ethernet transceivers | Тип трансиверов: 25 Gb/s SFP28 SR (10G compatibility, with auto/down negotiation) Количество в комплекте: 2 | Блокирующий
| Copper Ethernet | Количество портов: не менее 2 Тип портов: RJ-45 Скорость портов: 10 / 100 / 1000 Mbps Поддержка функционала: Teaming, VLAN tagging, Aggregation Поддержка драйверов: Семейства ОС Windows, Linux, VMware ESXi Количество в комплекте: 1 | Блокирующий
| OS Boot Disks | Тип диска: Внутренний модуль загрузки с 2 × M.2 NVMe SSD в аппаратном RAID1 Ёмкость диска M.2: не менее 480 GB Класс диска/нагрузки: Enterprise, Read Intensive Количество в комплекте: 2 | Блокирующий
| Data Disks | Форм-фактор: 2.5" (SFF), с поддержкой горячей замены (Hot-Swap) Ёмкость диска: не менее 3.84 TB Тип диска: Твердотельный SSD корпоративного класса (Enterprise), Power Loss Protection Интерфейс: не менее SAS3 12 Gb/s (в зависимости от поставляемого RAID) Количество в комплекте: 2 | Блокирующий
| RAID-controller | Тип контроллера: Аппаратный RAID с собственным кэшем, с защитой при пропадании питания (flash-backed / суперконденсатор) Поддержка интерфейса: не ниже SAS3, не менее 12 Gb/s, с поддержкой дисков SAS/SATA Поддержка RAID-уровней: 0 / 1 / 10 / 5 / 6 / 50 / 60 Поддержка драйверов: Семейства ОС Windows, Linux, VMware ESXi Количество в комплекте: 1 | Блокирующий
| PSU | Энергоэффективность: Сертификация не ниже 80 PLUS Platinum или Titanium Горячая замена: Hot-Plug / Hot-Swap Резервирование: Redundant hot-plug power supplies (N+1) Мощность (W): не менее 1100 W Количество в комплекте: 2 | Блокирующий
| PSU Cable | Тип кабеля: C20 - C19 16 А Длина кабеля: 2м Количество в комплекте: 2 | Блокирующий
| Integrated BMC Port | Тип порта: RJ-45 Скорость порта: 10 / 100 / 1000 Mbps Протокол подключения: HTTP / HTTPS / SSH Минимальный функционал управления: Web-GUI HTML5 (Remote console, keyboard, mouse, virtual media), RAID configuration & monitoring, Remote BIOS/FW update, Power control (On/Off/Reset) Количество в комплекте: 1 | Блокирующий
| ЗИП Тип 5, состоящее из: | Требуемое значение
| RAM #1 | Тип модулей: ECC RDIMM DDR5 Частота: 5200 - 6400 MT/s (depending supplied CPU) Объем: 32 GB Количество: 4 | Блокирующий |  |  | Спецификация
| RAM #2 | Тип модулей: ECC RDIMM DDR5 Частота: 5200 - 6400 MT/s (depending supplied CPU) Объем: 64 GB Количество: 4 | Блокирующий
| Optical Ethernet adapter #1 | Количество портов в одной карте: 2 Тип портов: SFP28 Скорость портов: 10 / 25 Gb/s (Supports 10 Gb/s and 25 Gb/s) Поддержка функционала: Teaming, Jumbo Frames, VLAN tagging, Aggregation Поддержка драйверов: Семейства ОС Windows, Linux, VMware ESXi Совместимость: Адаптер должен быть совместим с поставляемым оборудованием Количество: 4 | Блокирующий
| Optical Ethernet adapter #2 | Количество портов в одной карте: 2 Тип портов: QSFP28 Скорость портов: 100 Gb/s (Supports 50 Gb/s) Поддержка функционала: RDMA/RoCE v2, SR-IOV, Jumbo Frames, Teaming, VLAN tagging, Aggregation Поддержка драйверов: Семейства ОС Windows, Linux, VMware ESXi Совместимость: Адаптер должен быть совместим с поставляемым оборудованием Количество: 2 | Блокирующий
| Ethernet transceivers | Тип трансиверов: 25 Gb/s SFP28 SR (10G compatibility, with auto/down negotiation) Количество: 8 | Блокирующий
| OS Boot disks | Тип диска: M.2 NVMe SSD Ёмкость диска M.2: не менее 480 Gb Класс диска/нагрузки: Enterprise, Read Intensive Количество: 8 | Блокирующий
| Data disks #1 | Форм-фактор: 2.5" (SFF), с поддержкой горячей замены (Hot-Swap) Ёмкость диска: не менее 1.6 TB Тип диска: Твердотельный SSD корпоративного класса (Enterprise) Интерфейс: не менее SAS3 12 Gb/s (в зависимости от поставляемого RAID) Класс нагрузки: Mixed Use Количество: 10 | Блокирующий
| Data disks #2 | Форм-фактор: 2.5" (SFF), с поддержкой горячей замены (Hot-Swap) Ёмкость диска: не менее 3.84 TB Тип диска: Твердотельный SSD корпоративного класса (Enterprise) Интерфейс: не менее SAS3 12 Gb/s (в зависимости от поставляемого RAID) Количество: 10 | Блокирующий
| PSU | Энергоэффективность: Сертификация не ниже 80 PLUS Platinum или Titanium Горячая замена: Hot-Plug / Hot-Swap Резервирование: Redundant hot-plug power supplies (N+1) Мощность (W): не менее 1100 W Количество: 4 | Блокирующий
Общие технические требования к оборудованию
ТкО-1 | Оборудование должно поставляться в виде стоечных серверов форм-фактор Rack 1U/2U/4U, укомплектованных в соответствии с требованиями ТХ настоящего ТЗ |  | Блокирующий |  |  | Письмо-подверждение
ТкО-2 | Глубина корпуса и комплект поставки должны обеспечивать установку поставляемого оборудования в стандартную 19-дюймовую телекоммуникационную стойку заказчика. В комплект поставки должно входить крепление (rails/slide rails) |  | Блокирующий |  |  | Письмо-подверждение
ТкО-3 | Серверное шасси должно обеспечивать принудительный сквозной поток воздуха, достаточный для охлаждения всех компонентов сервера |  | Блокирующий |  |  | Письмо-подверждение
ТкО-4 | Серверное шасси ТХ-4 должно обеспечивать принудительный сквозной поток воздуха, достаточный для охлаждения всех компонентов сервера в том числе и 4-х установленных GPU при 100% непрерывной нагрузке |  | Блокирующий |  |  | Письмо-подверждение
ТкО-5 | Серверное шасси ТХ-4 должно иметь в наличии не менее 4-х физических слотов PCIe x16 расположенных так, чтобы установленные видеокарты (GPU) не перекрывали соседние разъемы. Все 4 слота GPU должны работать на полной скорости x16 без разделения линий (x16/x16/x16/x16). Прямое подключение слотов к центральным процессорам (Direct-to-CPU) для обеспечения минимальных задержек и аппаратной поддержки технологии Peer-to-Peer (P2P). Поддерживаемая версия интерфейса - не ниже PCIe 4.0 |  | Блокирующий |  |  | Письмо-подверждение
ТкО-6 | Видеокарты (GPU) серверного шасси ТХ-4 должны самостоятельно выбрасывать нагретый воздух за пределы корпуса сервера через заднюю монтажную панель |  | Блокирующий |  |  | Письмо-подверждение
ТкО-7 | Оборудование должно поставляться в виде комплектов, строго в соответствии с техническими требованиями данного технического задания. Допускается предложение поставщиком изменений в конфигурации оборудования при условии, что такие изменения не приводят к ухудшению технических, функциональных, эксплуатационных и качественных характеристик оборудования, обеспечивают показатели не ниже установленных настоящим техническим заданием и не влияют на совместимость с другими поставляемыми компонентами. Все предлагаемые изменения подлежат обязательному согласованию с Заказчиком и только с согласия Заказчика. |  | Блокирующий |  |  | Письмо-подверждение
ТкО-8 | Оборудование должно поддерживать аппаратную виртуализацию (VT-x/VT-d или эквивалент, а также и SR-IOV, и механизм Large BAR), обеспечивая полную совместимость с VMware ESXi и другими гипервизорами |  | Блокирующий |  |  | Письмо-подверждение
ТкО-9 | Все ЗИП из ТХ-5 должны быть полностью совместимы с серверами тех ТХ, в которых применяется соответствующий тип компонента |  | Блокирующий |  |  | Письмо-подверждение
ТкО-10 | Все оборудование должно быть стандарта x86 |  | Блокирующий |  |  | Письмо-подверждение
ТкО-11 | Оборудование должно обеспечить возможность интеграции в существующую инфраструктуру Заказчика, в т. ч. существующую сеть хранения (SAN-фабрики Brocade/Cisco) и локально-вычислительную сеть (LAN, Cisco Core Network) |  | Блокирующий |  |  | Письмо-подверждение
ТкО-12 | На официальном сайте производителя должны быть доступны для скачивания без ограничений драйвера для операционных систем семейства Microsoft Windows, семейства Linux |  | Блокирующий |  |  | Письмо-подверждение
ТкО-13 | Оборудование должно быть оснащено встроенным модулем удалённого управления сервером (BMC – Baseboard Management Controller), обеспечивающим доступ к следующим функциям без загрузки основной операционной системы. Допустимы технологии, аналогичные iDRAC, iLO, IMM, IPMI и др. Лицензия BMC на управление всем функционалом в комплекте |  | Блокирующий |  |  | Письмо-подверждение
ТкО-14 | Модуль удаленного управления должен иметь: полнофункциональный Web-GUI интерфейс для удалённого администрирования (HTML5); поддержку KVM-over-IP (видео-консоль + клавиатура + мышь) через веб-интерфейс; поддержку виртуальных носителей (Virtual Media) для удалённой установки ОС; возможность создания, настройки и мониторинга RAID-массивов через Web-консоль; доступ к логам, мониторингу температуры, управлению питанием, информации о системе охлаждения; поддержку удалённого обновления BIOS/firmware |  | Блокирующий |  |  | Письмо-подверждение
ТкО-15 | В состав оборудования должно входить служебное ПО (BMC/BIOS) необходимое для запуска компонентом системы (встроенное ПО, firmware), с дальнейшим предоставлением ссылок на необходимые ресурсы для скачивания обновлений компонентов Системы |  | Блокирующий |  |  | Письмо-подверждение
ТкО-16 | Оборудование должно иметь в наличии модуль TPM 2.0 и функцию защиты Secure Boot |  | Блокирующий |  |  | Письмо-подверждение
ТкО-17 | Оборудование должно иметь интеллектуальную систему охлаждения, автоматическое регулирование скорости вентиляторов, защиту от перегрева и мониторинг всех датчиков |  | Блокирующий |  |  | Письмо-подверждение
ТкО-18 | Оборудование должно иметь возможность мониторинга по протоколам SNMP v1/v2/v3 |  | Блокирующий |  |  | Письмо-подверждение
ТкО-19 | Оборудование должно быть сертифицировано, согласно нормативам, действующим на территории Республики Узбекистан. Поставляемое Оборудование должно иметь сертификаты качества от производителя, отвечающие международным стандартам ISO 9001. Поставляемое Оборудование должно соответствовать ГОСТ, ТУ, СанПинам, действующим на момент поставки в Республике Узбекистан |  | Блокирующий |  |  | Письмо-подверждение
Требования к Поставщику | Наличие графического редактора для создания сценариев маршрутизации звонка, с поддержкой функции Drag & Drop |  | Блокирующий
ТкП-1 | Общие требования к поставщику (наличие MAF и статуса партнера) (раздел №14 технического задания) |  | Блокирующий |  |  | Оригинал или заверенная копия авторизационного письма от производителя (MAF), подтверждающее право и возможность ведения деятельности
ТкП-2 | Поставщик должен подтвердить наличие авторизованного локального сервисного центра производителя оборудования на территории Республики Узбекистан. |  | Блокирующий |  |  | Официальное письмо о наличии в РУЗ сервисного центра производителя
ТкП-3 | Поставщик должен предоставить официальное письмо от сервисного партнера с подтверждением того, что ввезенное оборудование будет покрыто сервисным обслуживанием, с указанием информации о производителе и сроке поддержке. |  | Блокирующий |  |  | Официальное письмо-подверждение
ТкП-4 | Поставщик должен иметь в своем штате сертифицированных инженеров. |  | Блокирующий |  |  | Сертификат, 2 ед
Требования к Гарантии | Возможность генерации отчетов непосредственно через обращение в БД |  | Не блокирующий
ТГО-1 | Гарантийный срок на поставляемое оборудование – 12 месяцев |  | Блокирующий |  |  | письмо-подверждение
ТГО-2 | Полное соответстветствие требованиям по гарантийной сервисной поддержке оборудования, отмеченных в разделе № 12 - 13 технического задания |  | Блокирующий |  |  | письмо-подверждение
Составил:
| Начальник отдела ЭИТИ ДИТ ТБ |  | Садыков Н.Ф.
| Согласовано: |  |  |  |  | Подпись
| Директор по ИТ ДИТ ТБ |  | Мавлянов У.А.
Подпись
| Ведущий специалист ГСДиКИТПр ДИТ ТБ |  | Яцкевич Е А
Подпись
| Начальник отдела КП ИТ |  | М.М. Халмухамедов
Подпись