## Стоимость работ
Приложение к ТЗ №1
Стоимость работ
(в сум)
| Наименование работ | ед.изм | Объём | за ед. без НДС | НДС | за ед. с НДС | Итоговая с НДС
ВЭС
1. | Работы по прокладке кабеля без учета стоимости кабеля
1.1. | Монтаж воздушной силовой кабельной трассы сечением до 35мм2 | м | 500
1.2. | Монтаж подземной силовой кабельной трассы сечением до 35 мм2 включительно | м | 500
1.3. | Монтаж подземной силовой кабельной трассы сечением свыше 35 мм2 | м | 250
1.4. | Монтаж подземной силовой кабельной трассы в стальных трубах сечением до 35 мм2 | м | 250
1.5. | Монтаж подземной силовой кабельной трассы в стальных трубах свыше 35 мм2 | м | 250
1.6. | Монтаж силовой кабельной трассы открыто по стене (конструкциям) до 35 мм2 | м | 250
1.7. | Монтаж силовой кабельной трассы открыто по стене (конструкциям) свыше 35 мм2 | м | 250
1.8. | Монтаж силовой кабельной трассы в металлорукаве по стене (конструкциям) до 35 мм2 | м | 250
1.9. | Монтаж силовой кабельной трассы в ПВХ трубе по стене (конструкциям) до 35 мм2 | м | 250
1.10. | Монтаж силовой кабельной трассы в ПВХ трубе по стене (конструкциям) свыше 35 мм2 | м | 250
1.11. | Монтаж силовой кабельной трассы в стальной трубе по стене (конструкциям) до 35 мм2 | м | 250
1.12. | Монтаж силовой кабельной трассы в стальной трубе по стене (конструкциям) свыше 35 мм2 | м | 250
1.13. | Монтаж силовой кабельной трассы в коробе по стене (конструкциям) до 35 мм2, включая стоимость короба | м | 250
1.14. | Монтаж силовой кабельной трассы в коробе по стене (конструкциям) свыше 35 мм2, включая стоимость короба | м | 250
1.15. | Монтаж силовой кабельной трассы по кабельросту (от 20 до 40 см) до 35 мм2, включая стоимость кабельроста | м | 250
1.16. | Монтаж силовой кабельной трассы по кабельросту (от 20 до 40 см) свыше 35 мм2, включая стоимость кабельроста | м | 250
1.19. | Монтаж провода ПВ3 сечением 120 - 140 мм2, включая наконечники | м | 250
2. | Стоимость кабеля, применяемого при прокладке
2.1. | АВВГ 4х6 | м | 100
2.2. | АВВГ 4х10 | м | 250
2.3. | АВВГ 4х16 | м | 500
2.3.1. | АВВГ 4х25 | м | 500
2.4. | АВВГ 4х35 | м | 250
2.5. | АВВГ 4х50 | м | 100
2.6. | АВВГ 4х70 | м | 100
2.7. | АВВГ 4х95 | м | 100
2.8. | АВВГ 4х120 | м | 100
2.9. | АВВГ 4х240 | м | 50
2.10. | ВВГ 4х4 | м | 100
2.11. | ВВГ 4х6 | м | 100
2.12. | ВВГ 4х10 | м | 250
2.13. | ВВГ 4х16 | м | 250
2.13.1. | ВВГ 4х25 | м | 250
2.14. | ВВГ 4х35 | м | 250
2.15. | ВВГ 4х50 | м | 100
2.16. | ВВГ 4х70 | м | 100
2.17. | ВВГ 4х95 | м | 100
2.18. | ВВГ 4х120 | м | 100
2.19. | ВВГ 4х240 | м | 100
2.20. | СИП 0,4 кВ 10 мм2 | м | 500
2.21. | СИП 0,4 кВ 16 мм2 | м | 1000
2.21.1. | СИП 0,4 кВ 25 мм2 | м | 1000
2.22. | СИП 0,4 кВ 35 мм2 | м | 500
2.23. | СИП 0,22 кВ 10 мм2 | м | 250
2.24. | СИП 0,22 кВ 16 мм2 | м | 250
2.24.1. | СИП 0,22 кВ 25 мм2 | м | 250
2.25. | СИП 0,22 кВ 35 мм2 | м | 100
2.26. | ВВГнг/ПВ 2х1,5мм2 для освещения | м | 100
2.27. | ВВГнг/ПВ 2х2,5мм2 для розеток 2х полюсных | м | 100
2.28. | ВВГнг/ПВ 3х2,5мм2 для розеток 3х полюсных | м | 100
2.29. | ПВЗ -16 мм | м | 100
2.30. | ПВЗ -25 мм | м | 50
2.31. | ПВЗ -35 мм | м | 50
2.32. | ПВ3 1х120мм2 | м | 50
2.33. | ПВ3 1х240мм2 | м | 50
2.34. | АСБ 3х50 ож-6 | м | 100
2.35. | АСБ 3х70-6 | м | 100
2.36. | АСБ 3х95-6 | м | 100
2.37. | АСБ 3х120-6 | м | 100
2.38. | АПвПУ 1х50/16-10 | м | 100
2.39. | АПвПУ 1х70/16-10 | м | 100
2.40. | АПвПУ 1х95/16-10 | м | 100
2.41. | АПвПУ 1х120/16-10 | м | 100
2.42. | АС 25/4,2 | м | 250
2.43. | АС35/6,2 | м | 250
2.44. | АС50/8,0 | м | 250
2.45. | АС70/11 | м | 250
2.46. | АС95/16 | м | 250
2.47. | АС120/19 | м | 250
3. | Демонтажные работы
3.1. | Демонтаж, воздушной силовой кабельной трассы | м | 250
3.2. | Демонтаж подземной силовой кабельной трассы | м | 250
3.3. | Демонтаж силовой кабельной трассы по конструкциям сечением до 35мм2 | м | 250
3.4. | Демонтаж силовой кабельной трассы по конструкциям сечением свыше 35мм2 | м | 250
3.5. | Демонтаж кабеля освещения и розеток | м | 250
3.6. | Демонтаж провода ПВ сечением 120 - 240мм2 | м | 250
3.7. | Демонтаж железобетонной опоры для ВЛ | шт | 20
3.8. | Демонтаж деревянной опоры для ВЛ | шт | 12
3.9. | Демонтаж металлической опоры для ВЛ | шт | 20
3.10. | Демонтаж щита АВР | шт | 20
4. | Установка / замена комплектующих (включая стоимость комплектующих)
4.1. | Установка / замена однополюсного автоматического выключателя CHINT номиналом от 2 до 6А | шт | 25
4.2. | Установка / замена однополюсного автоматического выключателя CHINT номиналом 10А | шт | 25
4.3. | Установка / замена однополюсного автоматического выключателя CHINT номиналом 16А | шт | 25
4.4. | Установка / замена однополюсного автоматического выключателя CHINT номиналом 25А | шт | 25
4.5. | Установка / замена трехполюсного автоматического выключателя CHINT номиналом 25А | шт | 25
4.6. | Установка / замена однополюсного автоматического выключателя CHINT номиналом 32А | шт | 25
4.7. | Установка / замена трехполюсного автоматического выключателя CHINT номиналом 32А | шт | 25
4.8. | Установка/замена трехполюсного автоматического выключателя ABB, Schneider номиналом 63А | шт | 25
4.9. | Установка/замена трехполюсного автоматического выключателя ABB, Schneider номиналом 100А | шт | 20
4.10. | Установка/замена трехполюсного автоматического выключателя ABB, Schneider номиналом 150А | шт | 10
4.11. | Установка/замена трехполюсного автоматического выключателя ABB, Schneider номиналом 250А | шт | 10
4.12. | Установка/замена трехполюсного автоматического выключателя ABB, Schneider номиналом 400А | шт | 10
4.13. | Установка/замена трехполюсного автоматического выключателя ABB, Schneider номиналом 630А | шт | 10
4.14. | Установка/замена пускателя КМИ–35012 (CHINT), либо аналог | шт | 10
4.15. | Установка/замена пускателя КТИ–5225 (CHINT), либо аналог | шт | 10
4.16. | Установка/замена пускателя NC2-265А (CHINT), либо аналог | шт | 10
4.17. | Установка/замена промежуточного реле JZX-22F/4Z (CHINT), либо аналог | шт | 10
4.18. | Установка/замена устройства контроля фаз и напряжения производителей CHINT, либо аналог | шт | 10
4.18.1. | Установка/замена рубильника прямого включения 0,4 кВ 100 А | шт | 10
4.19. | Установка/замена рубильника прямого включения 0,4 кВ 250 А | шт | 10
4.20. | Установка/замена рубильника прямого включения 0,4 кВ 400 А | шт | 10
4.21. | Установка/замена клеммной сборки в щите | шт | 10
4.22. | Установка/замена клеммника в щите АВР | шт | 10
4.28. | Установка/замена наружной одноместной двухполюсной розетки 16А | шт | 25
4.29. | Установка/замена наружной одноместной трехполюсной розетки 16А | шт | 25
4.32. | Установка/замена траверсы | шт | 25
4.33. | Монтаж / замена хомута на опоре, (включая стоимость материалов ) | шт | 25
5. | Опоры ВЛ
5.1. | Выравнивание опоры для ВЛ ( включая стоимость материалов ) | шт | 15
5.2. | Установка промежуточной железобетонной опоры для ВЛ, включая создание фундамента/сваи (не включая стоимость опоры) Глубина не меньше 1,5м | шт | 15
5.3. | Установка угловой железобетонной опоры для ВЛ, включая создание фундамента/сваи (не включая стоимость опоры) Глубина не меньше 1,5м | шт | 15
5.4. | Установка промежуточной железобетонной опоры для ВЛ, включая создание фундамента/сваи и с учетом стоимости опоры | шт | 15
5.5. | Установка угловой железобетонной опоры для ВЛ, включая создание фундамента/сваи (с учетом стоимости опоры) Глубина не меньше 1,5м | шт | 15
5.6. | Изготовление/закупка, доставка и установка труб стойки для силового кабеля, диаметр 76-100 мм. Глубина не меньше 1,5м | м | 20
6. | Заземление
6.1. | Выполнение очага защитного заземления до 4 Ом | контур | 5
6.2. | Выполнение очага молниезащитного заземлени до 20 Ом | контур | 5
6.3. | Устранение обрыва контура заземления | 1-точка
6.4. | Восстановление контура заземления (сталь круглая d=12мм) | 1 м | 5
6.5. | Восстановление контура заземления (полоса стальная 40 х 4 мм) | 1 м | 5
7. | Приборы учета и АСКУЭ
7.1. | Монтаж / замена прибора учета (с опломбировкой и оформлением необходимых документов, без стоимости прибора учета) | шт | 5
7.2. | Демонтаж прибора учета (с оформлением необходимых документов) | шт | 5
7.3. | трехфазный прибор учета СЕ-308 | шт | 5
7.4. | однофазный прибор учета СЕ-108 | шт | 5
7.5. | трехфазный прибор учета EX-518 | шт | 5
7.6. | однофазного прибора учета EX-18 | шт | 5
7.7. | трехфазный прибора учета TE73 | шт | 5
7.8. | трехфазный прибор учета TE71 | шт | 5
7.8.1. | трехфазный прибор учета Kaifa MA-309-310 | шт | 5
7.9. | Замена 2G модема в комплекте с наружной антенной и блоком питания | шт | 5
7.10. | Замена 2G/3G модема в комплекте с наружной антенной и блоком питания | шт | 5
7.11. | Замена / установка модема 2G / 3G | шт | 5
7.12. | Установка/замена системы питания модема | компл. | 5
7.13. | Перепрограммирование счетчиков на дифференцированные тарифные зоны (при изменении тарифов оплаты) | шт | 5
7.14. | Замена батарейки в счетчиках | шт | 5
7.15. | Замена трансформаторов тока 200/5 | шт | 15
7.16. | Замена трансформаторов тока 250/5 | шт | 15
7.17. | Замена трансформаторов тока 400/5 | шт | 10
7.18. | Замена трансформаторов тока 2500/5 | шт | 10
8. | Прочие работы
8.1. | Выезд ЭТЛ с целью определения места повреждения кабеля | Один объект | 12
8.3. | Вызов специалиста с РЭС для отключения линии ВЛ/ТП/фидера/РЩ | Один объект | 12
8.4. | Подтяжка воздушной кабельной линии в случае провисания (включая стоимость расходных материалов) | Один пролет | 12
8.5. | Монтаж щита АВР (не включая стоимости материалов) | шт | 5
8.6. | Изготовление и монтаж металлического ящика 180х280х110 мм, толщина металла не менее 0,9мм | шт | 5
8.7. | Изготовление и монтаж металлического ящика 600х400х180 мм, толщина металла не менее 1,2мм | шт | 5
8.8. | Замена замка на щите АВР | шт | 5
8.9. | Перенос металлического ящика с автоматом (демонтаж/монтаж существующего) | шт | 5
8.10. | Монтаж соединительной муфты на кабеле до 35мм² | шт | 12
8.11. | Монтаж соединительной муфты на кабеле свыше 35мм2 | шт | 12
8.13. | монтаж металлического кабельроста (предоставляется Заказчиком) | м | 12
8.15. | Протокол проверки сопротивления изоляции проводов и кабелей | объект | 12
8.16. | Схема прокладки кабельной линии, завереннная в РЭС либо у арендодателя | объект | 12
8.17. | Протокол измерения сопротивления заземления | объект | 12
9 | Вспомогательные работы
9.1. | Обрезка веток деревьев | дерево | 12
9.2. | Вывоз строительного мусора (применяется по согласованию с Заказчиком) | Объект | 12
9.3. | Асфальтирование (включая стоимость материалов, толшина покрытия не меннее 50 мм) | пог.м | 12
9.4. | Очистка кабелей и оборудования после возгорания | Объект | 12
9.5. | Бетонирование с использованием бетона марки В7.5 (включая стоимость материалов) | куб.м. | 12
9.6. | Бетонирование с использованием бетона марки В12.5 (включая стоимость материалов) | куб.м. | 12
9.7. | Демонтаж асфальтового покрытия для прокладки кабеля | пог.м | 25
9.8. | Демонтаж бетонного покрытия для прокладки кабеля | пог.м | 25
ИТОГО:

## Предельная стоимость работ
Приложение к ТЗ №1
Предельная стоимость работ
(в сум)
| Наименование работ | ед.изм | Объём | за ед. без НДС | НДС | за ед. с НДС | Итоговая с НДС
ВЭС
1. | Работы по прокладке кабеля без учета стоимости кабеля
1.1. | Монтаж воздушной силовой кабельной трассы сечением до 35мм2 | м | 500 | 49107.1429 | 12% | 55000 | 27500000
1.2. | Монтаж подземной силовой кабельной трассы сечением до 35 мм2 включительно | м | 500 | 66964.2857 | 12% | 75000 | 37500000
1.3. | Монтаж подземной силовой кабельной трассы сечением свыше 35 мм2 | м | 250 | 98214.2857 | 12% | 110000 | 27500000
1.4. | Монтаж подземной силовой кабельной трассы в стальных трубах сечением до 35 мм2 | м | 250 | 133928.5714 | 12% | 150000 | 37500000
1.5. | Монтаж подземной силовой кабельной трассы в стальных трубах свыше 35 мм2 | м | 250 | 156250 | 12% | 175000 | 43750000
1.6. | Монтаж силовой кабельной трассы открыто по стене (конструкциям) до 35 мм2 | м | 250 | 58035.7143 | 12% | 65000 | 16250000
1.7. | Монтаж силовой кабельной трассы открыто по стене (конструкциям) свыше 35 мм2 | м | 250 | 72243.9286 | 12% | 80913.2 | 20228300
1.8. | Монтаж силовой кабельной трассы в металлорукаве по стене (конструкциям) до 35 мм2 | м | 250 | 129017.8571 | 12% | 144500 | 36125000
1.9. | Монтаж силовой кабельной трассы в ПВХ трубе по стене (конструкциям) до 35 мм2 | м | 250 | 79215 | 12% | 88720.8 | 22180200
1.10. | Монтаж силовой кабельной трассы в ПВХ трубе по стене (конструкциям) свыше 35 мм2 | м | 250 | 75212.8571 | 12% | 84238.4 | 21059600
1.11. | Монтаж силовой кабельной трассы в стальной трубе по стене (конструкциям) до 35 мм2 | м | 250 | 84141.4286 | 12% | 94238.4 | 23559600
1.12. | Монтаж силовой кабельной трассы в стальной трубе по стене (конструкциям) свыше 35 мм2 | м | 250 | 97004.9286 | 12% | 108645.52 | 27161380
1.13. | Монтаж силовой кабельной трассы в коробе по стене (конструкциям) до 35 мм2, включая стоимость короба | м | 250 | 89285.7143 | 12% | 100000 | 25000000
1.14. | Монтаж силовой кабельной трассы в коробе по стене (конструкциям) свыше 35 мм2, включая стоимость короба | м | 250 | 102678.5714 | 12% | 115000 | 28750000
1.15. | Монтаж силовой кабельной трассы по кабельросту (от 20 до 40 см) до 35 мм2, включая стоимость кабельроста | м | 250 | 133928.5714 | 12% | 150000 | 37500000
1.16. | Монтаж силовой кабельной трассы по кабельросту (от 20 до 40 см) свыше 35 мм2, включая стоимость кабельроста | м | 250 | 147321.4286 | 12% | 165000 | 41250000
1.19. | Монтаж провода ПВ3 сечением 120 - 140 мм2, включая наконечники | м | 250 | 133928.5714 | 12% | 150000 | 37500000
2. | Стоимость кабеля, применяемого при прокладке
2.1. | АВВГ 4х6 | м | 100 | 11057.5893 | 12% | 12384.5 | 1238450
2.2. | АВВГ 4х10 | м | 250 | 14417.4107 | 12% | 16147.5 | 4036875
2.3. | АВВГ 4х16 | м | 500 | 20050.1339 | 12% | 22456.15 | 11228075
2.3.1. | АВВГ 4х25 | м | 500 | 27821.25 | 12% | 31159.8 | 15579900
2.4. | АВВГ 4х35 | м | 250 | 35528.3036 | 12% | 39791.7 | 9947925
2.5. | АВВГ 4х50 | м | 100 | 47647.3214 | 12% | 53365 | 5336500
2.6. | АВВГ 4х70 | м | 100 | 55664.2857 | 12% | 62344 | 6234400
2.7. | АВВГ 4х95 | м | 100 | 72000 | 12% | 80640 | 8064000
2.8. | АВВГ 4х120 | м | 100 | 85892.8571 | 12% | 96200 | 9620000
2.9. | АВВГ 4х240 | м | 50 | 163202.6786 | 12% | 182787 | 9139350
2.10. | ВВГ 4х4 | м | 100 | 26918.75 | 12% | 30149 | 3014900
2.11. | ВВГ 4х6 | м | 100 | 35748.2143 | 12% | 40038 | 4003800
2.12. | ВВГ 4х10 | м | 250 | 57804.4643 | 12% | 64741 | 16185250
2.13. | ВВГ 4х16 | м | 250 | 125000 | 12% | 140000 | 35000000
2.13.1. | ВВГ 4х25 | м | 250 | 188392.8571 | 12% | 211000 | 52750000
2.14. | ВВГ 4х35 | м | 250 | 258035.7143 | 12% | 289000 | 72250000
2.15. | ВВГ 4х50 | м | 100 | 361607.1429 | 12% | 405000 | 40500000
2.16. | ВВГ 4х70 | м | 100 | 488392.8571 | 12% | 547000 | 54700000
2.17. | ВВГ 4х95 | м | 100 | 654464.2857 | 12% | 733000 | 73300000
2.18. | ВВГ 4х120 | м | 100 | 842857.1429 | 12% | 944000 | 94400000
2.19. | ВВГ 4х240 | м | 100 | 1683035.7143 | 12% | 1885000 | 188500000
2.20. | СИП 0,4 кВ 10 мм2 | м | 500 | 10714.2857 | 12% | 12000 | 6000000
2.21. | СИП 0,4 кВ 16 мм2 | м | 1000 | 14732.1429 | 12% | 16500 | 16500000
2.21.1. | СИП 0,4 кВ 25 мм2 | м | 1000 | 20982.1429 | 12% | 23500 | 23500000
2.22. | СИП 0,4 кВ 35 мм2 | м | 500 | 26339.2857 | 12% | 29500 | 14750000
2.23. | СИП 0,22 кВ 10 мм2 | м | 250 | 10356.25 | 12% | 11599 | 2899750
2.24. | СИП 0,22 кВ 16 мм2 | м | 250 | 18303.5714 | 12% | 20500 | 5125000
2.24.1. | СИП 0,22 кВ 25 мм2 | м | 250 | 23214.2857 | 12% | 26000 | 6500000
2.25. | СИП 0,22 кВ 35 мм2 | м | 100 | 31250 | 12% | 35000 | 3500000
2.26. | ВВГнг/ПВ 2х1,5мм2 для освещения | м | 100 | 10015 | 12% | 11216.8 | 1121680
2.27. | ВВГнг/ПВ 2х2,5мм2 для розеток 2х полюсных | м | 100 | 13316.25 | 12% | 14914.2 | 1491420
2.28. | ВВГнг/ПВ 3х2,5мм2 для розеток 3х полюсных | м | 100 | 18857.8571 | 12% | 21120.8 | 2112080
2.29. | ПВЗ -16 мм | м | 100 | 28488.75 | 12% | 31907.4 | 3190740
2.30. | ПВЗ -25 мм | м | 50 | 43348.75 | 12% | 48550.6 | 2427530
2.31. | ПВЗ -35 мм | м | 50 | 55252.5 | 12% | 61882.8 | 3094140
2.32. | ПВ3 1х120мм2 | м | 50 | 251970 | 12% | 282206.4 | 14110320
2.33. | ПВ3 1х240мм2 | м | 50 | 501130 | 12% | 561265.6 | 28063280
2.34. | АСБ 3х50 ож-6 | м | 100 | 203571.4286 | 12% | 228000 | 22800000
2.35. | АСБ 3х70-6 | м | 100 | 241071.4286 | 12% | 270000 | 27000000
2.36. | АСБ 3х95-6 | м | 100 | 272321.4286 | 12% | 305000 | 30500000
2.37. | АСБ 3х120-6 | м | 100 | 316964.2857 | 12% | 355000 | 35500000
2.38. | АПвПУ 1х50/16-10 | м | 100 | 68750 | 12% | 77000 | 7700000
2.39. | АПвПУ 1х70/16-10 | м | 100 | 74107.1429 | 12% | 83000 | 8300000
2.40. | АПвПУ 1х95/16-10 | м | 100 | 83035.7143 | 12% | 93000 | 9300000
2.41. | АПвПУ 1х120/16-10 | м | 100 | 87500 | 12% | 98000 | 9800000
2.42. | АС 25/4,2 | м | 250 | 4493.5714 | 12% | 5032.8 | 1258200
2.43. | АС35/6,2 | м | 250 | 5685.7143 | 12% | 6368 | 1592000
2.44. | АС50/8,0 | м | 250 | 7491.0714 | 12% | 8390 | 2097500
2.45. | АС70/11 | м | 250 | 10486.6071 | 12% | 11745 | 2936250
2.46. | АС95/16 | м | 250 | 14791.9643 | 12% | 16567 | 4141750
2.47. | АС120/19 | м | 250 | 18416.0714 | 12% | 20626 | 5156500
3. | Демонтажные работы
3.1. | Демонтаж, воздушной силовой кабельной трассы | м | 250 | 22959.7143 | 12% | 25714.88 | 6428720
3.2. | Демонтаж подземной силовой кабельной трассы | м | 250 | 39031.5143 | 12% | 43715.296 | 10928824
3.3. | Демонтаж силовой кабельной трассы по конструкциям сечением до 35мм2 | м | 250 | 28897.5714 | 12% | 32365.28 | 8091320
3.4. | Демонтаж силовой кабельной трассы по конструкциям сечением свыше 35мм2 | м | 250 | 44642.8571 | 12% | 50000 | 12500000
3.5. | Демонтаж кабеля освещения и розеток | м | 250 | 16071.4286 | 12% | 18000 | 4500000
3.6. | Демонтаж провода ПВ сечением 120 - 240мм2 | м | 250 | 53571.4286 | 12% | 60000 | 15000000
3.7. | Демонтаж железобетонной опоры для ВЛ | шт | 20 | 900000 | 12% | 1008000 | 20160000
3.8. | Демонтаж деревянной опоры для ВЛ | шт | 12 | 600000 | 12% | 672000 | 8064000
3.9. | Демонтаж металлической опоры для ВЛ | шт | 20 | 600000 | 12% | 672000 | 13440000
3.10. | Демонтаж щита АВР | шт | 20 | 342857.1429 | 12% | 384000 | 7680000
4. | Установка / замена комплектующих (включая стоимость комплектующих)
4.1. | Установка / замена однополюсного автоматического выключателя CHINT номиналом от 2 до 6А | шт | 25 | 44642.8571 | 12% | 50000 | 1250000
4.2. | Установка / замена однополюсного автоматического выключателя CHINT номиналом 10А | шт | 25 | 53571.4286 | 12% | 60000 | 1500000
4.3. | Установка / замена однополюсного автоматического выключателя CHINT номиналом 16А | шт | 25 | 66964.2857 | 12% | 75000 | 1875000
4.4. | Установка / замена однополюсного автоматического выключателя CHINT номиналом 25А | шт | 25 | 98214.2857 | 12% | 110000 | 2750000
4.5. | Установка / замена трехполюсного автоматического выключателя CHINT номиналом 25А | шт | 25 | 130446.4286 | 12% | 146100 | 3652500
4.6. | Установка / замена однополюсного автоматического выключателя CHINT номиналом 32А | шт | 25 | 98214.2857 | 12% | 110000 | 2750000
4.7. | Установка / замена трехполюсного автоматического выключателя CHINT номиналом 32А | шт | 25 | 116071.4286 | 12% | 130000 | 3250000
4.8. | Установка/замена трехполюсного автоматического выключателя ABB, Schneider номиналом 63А | шт | 25 | 284598.2143 | 12% | 318750 | 7968750
4.9. | Установка/замена трехполюсного автоматического выключателя ABB, Schneider номиналом 100А | шт | 20 | 413571.4286 | 12% | 463200 | 9264000
4.10. | Установка/замена трехполюсного автоматического выключателя ABB, Schneider номиналом 150А | шт | 10 | 644785.7143 | 12% | 722160 | 7221600
4.11. | Установка/замена трехполюсного автоматического выключателя ABB, Schneider номиналом 250А | шт | 10 | 659410.7143 | 12% | 738540 | 7385400
4.12. | Установка/замена трехполюсного автоматического выключателя ABB, Schneider номиналом 400А | шт | 10 | 1875150 | 12% | 2100168 | 21001680
4.13. | Установка/замена трехполюсного автоматического выключателя ABB, Schneider номиналом 630А | шт | 10 | 1992857.1429 | 12% | 2232000 | 22320000
4.14. | Установка/замена пускателя КМИ–35012 (CHINT), либо аналог | шт | 10 | 506360.4464 | 12% | 567123.7 | 5671237
4.15. | Установка/замена пускателя КТИ–5225 (CHINT), либо аналог | шт | 10 | 1671888.3929 | 12% | 1872515 | 18725150
4.16. | Установка/замена пускателя NC2-265А (CHINT), либо аналог | шт | 10 | 2065714.2857 | 12% | 2313600 | 23136000
4.17. | Установка/замена промежуточного реле JZX-22F/4Z (CHINT), либо аналог | шт | 10 | 169642.8571 | 12% | 190000 | 1900000
4.18. | Установка/замена устройства контроля фаз и напряжения производителей CHINT, либо аналог | шт | 10 | 428571.4286 | 12% | 480000 | 4800000
4.18.1. | Установка/замена рубильника прямого включения 0,4 кВ 100 А | шт | 10 | 398000 | 12% | 445760 | 4457600
4.19. | Установка/замена рубильника прямого включения 0,4 кВ 250 А | шт | 10 | 522178.6607 | 12% | 584840.1 | 5848401
4.20. | Установка/замена рубильника прямого включения 0,4 кВ 400 А | шт | 10 | 774265.7143 | 12% | 867177.6 | 8671776
4.21. | Установка/замена клеммной сборки в щите | шт | 10 | 600535.7143 | 12% | 672600 | 6726000
4.22. | Установка/замена клеммника в щите АВР | шт | 10 | 425125 | 12% | 476140 | 4761400
4.28. | Установка/замена наружной одноместной двухполюсной розетки 16А | шт | 25 | 60991.0714 | 12% | 68310 | 1707750
4.29. | Установка/замена наружной одноместной трехполюсной розетки 16А | шт | 25 | 87332.1429 | 12% | 97812 | 2445300
4.32. | Установка/замена траверсы | шт | 25 | 580357.1429 | 12% | 650000 | 16250000
4.33. | Монтаж / замена хомута на опоре, (включая стоимость материалов ) | шт | 25 | 330357.1429 | 12% | 370000 | 9250000
5. | Опоры ВЛ
5.1. | Выравнивание опоры для ВЛ ( включая стоимость материалов ) | шт | 15 | 1218049.1071 | 12% | 1364215 | 20463225
5.2. | Установка промежуточной железобетонной опоры для ВЛ, включая создание фундамента/сваи (не включая стоимость опоры) Глубина не меньше 1,5м | шт | 15 | 2260944.6429 | 12% | 2532258 | 37983870
5.3. | Установка угловой железобетонной опоры для ВЛ, включая создание фундамента/сваи (не включая стоимость опоры) Глубина не меньше 1,5м | шт | 15 | 2260944.6429 | 12% | 2532258 | 37983870
5.4. | Установка промежуточной железобетонной опоры для ВЛ, включая создание фундамента/сваи и с учетом стоимости опоры | шт | 15 | 2200191.9643 | 12% | 2464215 | 36963225
5.5. | Установка угловой железобетонной опоры для ВЛ, включая создание фундамента/сваи (с учетом стоимости опоры) Глубина не меньше 1,5м | шт | 15 | 2200191.9643 | 12% | 2464215 | 36963225
5.6. | Изготовление/закупка, доставка и установка труб стойки для силового кабеля, диаметр 76-100 мм. Глубина не меньше 1,5м | м | 20 | 2052580.9821 | 12% | 2298890.7 | 45977814
6. | Заземление
6.1. | Выполнение очага защитного заземления до 4 Ом | контур | 5 | 6571399.1071 | 12% | 7359967 | 36799835
6.2. | Выполнение очага молниезащитного заземлени до 20 Ом | контур | 5 | 3189312.3214 | 12% | 3572029.8 | 17860149
6.3. | Устранение обрыва контура заземления | 1-точка | 1 | 223214.2857 | 12% | 250000 | 250000
6.4. | Восстановление контура заземления (сталь круглая d=12мм) | 1 м | 5 | 44642.8571 | 12% | 50000 | 250000
6.5. | Восстановление контура заземления (полоса стальная 40 х 4 мм) | 1 м | 5 | 73660.7143 | 12% | 82500 | 412500
7. | Приборы учета и АСКУЭ
7.1. | Монтаж / замена прибора учета (с опломбировкой и оформлением необходимых документов, без стоимости прибора учета) | шт | 5 | 1651785.7143 | 12% | 1850000 | 9250000
7.2. | Демонтаж прибора учета (с оформлением необходимых документов) | шт | 5 | 982142.8571 | 12% | 1100000 | 5500000
7.3. | трехфазный прибор учета СЕ-308 | шт | 5 | 2669642.8571 | 12% | 2990000 | 14950000
7.4. | однофазный прибор учета СЕ-108 | шт | 5 | 1473214.2857 | 12% | 1650000 | 8250000
7.5. | трехфазный прибор учета EX-518 | шт | 5 | 2678571.4286 | 12% | 3000000 | 15000000
7.6. | однофазного прибора учета EX-18 | шт | 5 | 1343303.5714 | 12% | 1504500 | 7522500
7.7. | трехфазный прибора учета TE73 | шт | 5 | 2681250 | 12% | 3003000 | 15015000
7.8. | трехфазный прибор учета TE71 | шт | 5 | 1509821.4286 | 12% | 1691000 | 8455000
7.8.1. | трехфазный прибор учета Kaifa MA-309-310 | шт | 5 | 2700892.8571 | 12% | 3025000 | 15125000
7.9. | Замена 2G модема в комплекте с наружной антенной и блоком питания | шт | 5 | 937500 | 12% | 1050000 | 5250000
7.10. | Замена 2G/3G модема в комплекте с наружной антенной и блоком питания | шт | 5 | 1026785.7143 | 12% | 1150000 | 5750000
7.11. | Замена / установка модема 2G / 3G | шт | 5 | 758928.5714 | 12% | 850000 | 4250000
7.12. | Установка/замена системы питания модема | компл. | 5 | 308035.7143 | 12% | 345000 | 1725000
7.13. | Перепрограммирование счетчиков на дифференцированные тарифные зоны (при изменении тарифов оплаты) | шт | 5 | 916071.4286 | 12% | 1026000 | 5130000
7.14. | Замена батарейки в счетчиках | шт | 5 | 133928.5714 | 12% | 150000 | 750000
7.15. | Замена трансформаторов тока 200/5 | шт | 15 | 446428.5714 | 12% | 500000 | 7500000
7.16. | Замена трансформаторов тока 250/5 | шт | 15 | 499732.1429 | 12% | 559700 | 8395500
7.17. | Замена трансформаторов тока 400/5 | шт | 10 | 659464.2857 | 12% | 738600 | 7386000
7.18. | Замена трансформаторов тока 2500/5 | шт | 10 | 812857.1429 | 12% | 910400 | 9104000
8. | Прочие работы
8.1. | Выезд ЭТЛ с целью определения места повреждения кабеля | Один объект | 12 | 892857.1429 | 12% | 1000000 | 12000000
8.3. | Вызов специалиста с РЭС для отключения линии ВЛ/ТП/фидера/РЩ | Один объект | 12 | 1339285.7143 | 12% | 1500000 | 18000000
8.4. | Подтяжка воздушной кабельной линии в случае провисания (включая стоимость расходных материалов) | Один пролет | 12 | 312500 | 12% | 350000 | 4200000
8.5. | Монтаж щита АВР (не включая стоимости материалов) | шт | 5 | 328571.4286 | 12% | 368000 | 1840000
8.6. | Изготовление и монтаж металлического ящика 180х280х110 мм, толщина металла не менее 0,9мм | шт | 5 | 834821.4286 | 12% | 935000 | 4675000
8.7. | Изготовление и монтаж металлического ящика 600х400х180 мм, толщина металла не менее 1,2мм | шт | 5 | 1718750 | 12% | 1925000 | 9625000
8.8. | Замена замка на щите АВР | шт | 5 | 223214.2857 | 12% | 250000 | 1250000
8.9. | Перенос металлического ящика с автоматом (демонтаж/монтаж существующего) | шт | 5 | 332142.8571 | 12% | 372000 | 1860000
8.10. | Монтаж соединительной муфты на кабеле до 35мм² | шт | 12 | 673971.4286 | 12% | 754848 | 9058176
8.11. | Монтаж соединительной муфты на кабеле свыше 35мм2 | шт | 12 | 4419642.8571 | 12% | 4950000 | 59400000
8.13. | монтаж металлического кабельроста (предоставляется Заказчиком) | м | 12 | 144196.4286 | 12% | 161500 | 1938000
8.15. | Протокол проверки сопротивления изоляции проводов и кабелей | объект | 12 | 254464.2857 | 12% | 285000 | 3420000
8.16. | Схема прокладки кабельной линии, завереннная в РЭС либо у арендодателя | объект | 12 | 491071.4286 | 12% | 550000 | 6600000
8.17. | Протокол измерения сопротивления заземления | объект | 12 | 110267.8571 | 12% | 123500 | 1482000
9 | Вспомогательные работы
9.1. | Обрезка веток деревьев | дерево | 12 | 223214.2857 | 12% | 250000 | 3000000
9.2. | Вывоз строительного мусора (применяется по согласованию с Заказчиком) | Объект | 12 | 1950892.8571 | 12% | 2185000 | 26220000
9.3. | Асфальтирование (включая стоимость материалов, толшина покрытия не меннее 50 мм) | пог.м | 12 | 542857.1429 | 12% | 608000 | 7296000
9.4. | Очистка кабелей и оборудования после возгорания | Объект | 12 | 638392.8571 | 12% | 715000 | 8580000
9.5. | Бетонирование с использованием бетона марки В7.5 (включая стоимость материалов) | куб.м. | 12 | 928571.4286 | 12% | 1040000 | 12480000
9.6. | Бетонирование с использованием бетона марки В12.5 (включая стоимость материалов) | куб.м. | 12 | 1102678.5714 | 12% | 1235000 | 14820000
9.7. | Демонтаж асфальтового покрытия для прокладки кабеля | пог.м | 25 | 207857.1429 | 12% | 232800 | 5820000
9.8. | Демонтаж бетонного покрытия для прокладки кабеля | пог.м | 25 | 209821.4286 | 12% | 235000 | 5875000
| ИТОГО: | [5 empty] | 2486798942
­ Narxlar tanlovning maksimal qiymatini shakllantirishini ko‘rsatish uchun ma'lumot maqsadida berilgan;
­ Narx taklifini ishtirokchi taklifni taqdim etishda maxsus axborot portalining elektron tizimining tegishli bo‘limiga kiritishi kerak;
­ Ishtirokchi tomonidan har bir pozitsiya bo‘yicha taklif qilingan narx belgilangan maksimal narxni oshmasligi kerak. Taklifning umumiy qiymati ko‘rsatilgan hajmlardan kelib chiqib hisoblanishi lozim;
­ Yutuvchi shartnoma tuzilishi vaqtida spetsifikatsiyaning yakuniy versiyasini taqdim etishga majbur bo‘ladi va ushbu spetsifikatsiya shartnomaning ajralmas qismi bo‘ladi;
­ Shu bilan birga, shartnomaning umumiy qiymati qat'iy hisoblanadi. Ishlar va to‘lovlar tomonlar tomonidan imzolangan buyurtmalar asosida amalga oshiriladi
­ Цены носят информационный характер для демонстрации формирования предельной стоимости отбора;
­ Ценовое предложение участник должен внести в соответствующий раздел электронной системы специального информационного портала при подаче предложения;
­ Цена, предложенная участником по каждой позиции, не должна превышать установленную предельную цену за единицу. Общая стоимость предложения должна быть рассчитана исходя из указанных объемов.
­ Победитель обязуется предоставить финальную версию спецификации на момент контрактации и данная спецификация будет являться неотъемлемой частью договора
­ При этом, общая стоимость договора является фиксированной. Работы и оплата будут производиться на основании подписанных сторонами заказов.