## ЛРВ
Форма N 5
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЯ ЗДАНИЯ ОФИСА ЦО Г.ТЕРМЕЗ ПОД КОММУТАТОРНОЙ СО СТРОИТЕЛЬСТВОМ НАРУЖНОЙ СЕТЬЮ ВНЕШНЕГО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ДЛЯ ЗДАНИЯ ООО UNIVERSAL MOBILE SYSTEMS ПО АДРЕСУ СУРХАНДАРЬИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД ТЕРМЕЗ, УЛИЦА Г. ХУСАНОВА, ДОМ 32А.
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ №
(локальная ресурсная смета)
на | ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
N п.п. | Шифр номера нормативов и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество
|  |  |  | на. ед. измерения | по проектным данным
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
РАЗДЕЛ 1.ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ И ГАЗОАНАЛИЗ
1 | Ц1006-068-16 | НАСТРОЙКА СИНХРОННЫХ ЦИФРОВЫХ СИСТЕМ ПЕРЕДАЧИ. ПРОГРАММИРОВАНИЕ СЕТЕВОГО ЭЛЕМЕНТА И ОТЛАДКА ЕГО РАБОТЫ [МУЛЬТИПЛЕКСОР, РЕГЕНЕРАТОР] | ЭЛ | 4
1.1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 20 | 80
2 | 101-3055 | БЛОК БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ ББП РАПАН-40 12В; 4А | ШТ | 4
3 | Ц1008-003-03 ДОП. 4 | УСТРОЙСТВА БЛОК ПИТАНИЯ И АККУМЛЯТОР 12В/7А | ШТ | 4
3.1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 3.6 | 14.4
3.2 | 521 | ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | МАШ.-Ч | 0.13 | 0.52
3.3 | 58630 | ДЮБЕЛИ ПЛАСТМАССОВЫЕ С ШУРУПАМИ 12Х70 ММ | 10 ШТ | 0.3 | 1.2
4 | 101-3055 | АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ 12В, 17А | ШТ | 4
5 | 101-3055 | ТЕРМИНАЛ ДОСТУПА С ФУНКЦИЕЙ РАСПОЗНАВАНИЯ ЛИЦ | ШТ | 4
6 | М | КНОПКА ВЫХОД | ШТ | 4
7 | М | ЭЛЕКТРОММАГНИТНЫЙ ЗАМОК | ШТ | 4
8 | Ц1008-002-02 ДОП. 4 | ИЗВЕЩАТЕЛИ ПС АВТОМАТИЧЕСКИЕ: ДЫМОВОЙ, ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ, РАДИОИЗОТОПНЫЙ, СВЕТОВОЙ В НОРМАЛЬНОМ ИСПОЛНЕНИИ | ШТ | 6
8.1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 1.68 | 10.08
8.2 | 521 | ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | МАШ.-Ч | 0.16 | 0.96
8.3 | 58630 | ДЮБЕЛИ ПЛАСТМАССОВЫЕ С ШУРУПАМИ 12Х70 ММ | 10 ШТ | 0.25 | 1.5
9 | 101-3055 | ИЗВЕЩАТЕЛЬ ОХРАННЫЙ МАГНИТОКОНТАКТНЫЙ | ШТ | 6
10 | М | ДОВОДЧИК ДВЕРНОЙ | ШТ | 4
11 | М | ГИБКИЙ ПЕРЕХОД ДЛИНОЙ 40СМ | ШТ | 4
12 | 101-3055 | КОННЕКТОР RJ-45 CAT.5E | ШТ | 4
13 | М | ИЗОЛИРУЮЩИЕ КОЛПАЧКИ ДЛЯ КОННЕКТОРА RJ-45 | ШТ | 4
14 | Ц1003-013-05 | ОБОРУДОВАНИЕ СТАНЦИЙ. КОММУТАТОР СЛУЖЕБНОЙ СВЯЗИ | ШТ | 1
14.1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 6.76 | 6.76
14.2 | 3 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ.-Ч | 0.27 | 0.27
14.3 | 35101 | ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 4Х40 ММ | Т | 0.0011 | 0.0011
15 | 101-3055 | СЕТЕВОЙ КОММУТАТОР TP-LINK T2500G-10TS (TL-SG3210) | ШТ | 4
16 | 101-3055 | ПАТЧ КОРД CAT.5E | ШТ | 4
17 | Ц0802-146-01 | КАБЕЛИ ДО 35 КВ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ. КАБЕЛЬ, МАССА 1 М, КГ, ДО 0,5 | 100М | 4
17.1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 14.7 | 58.8
17.2 | 3 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ.-Ч | 8.6 | 34.4
17.3 | 766 | КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т | МАШ.-Ч | 0.24 | 0.96
17.4 | 983 | ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 156,96 (16) КН (Т) | МАШ.-Ч | 3.48 | 13.92
17.5 | 2510 | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т | МАШ.-Ч | 0.24 | 0.96
18 | М | КАБЕЛЬ КСВПВ 4Х2Х0.52ММ | 1000М | 0.145
19 | М | КАБЕЛЬ КСВВЭНГ 2X0.8ММ | 1000М | 0.095
20 | М | ПРОВОД ПУГНП 2Х1,5 | 1000М | 0.016
21 | Ц0802-396-20 | КОРОБА ПЛАСТМАССОВЫЕ ШИРИНОЙ ДО 40 ММ | 100М | 0.37
21.1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 15.99 | 5.9163
21.2 | 3 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ.-Ч | 0.28 | 0.1036
21.3 | 521 | ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | МАШ.-Ч | 1.66 | 0.6142
21.4 | 1522 | ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т | МАШ.-Ч | 0.141 | 0.05217
21.5 | 2509 | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т | МАШ.-Ч | 0.14 | 0.0518
21.6 | 35101 | ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 4Х40 ММ | Т | 0.001 | 0.00037
21.7 | 41014 | ДЮБЕЛИ МОНТАЖНЫЕ | 10 ШТ | 20 | 7.4
22 | С124-9221 | КОРОБ ПВХ 40X20ММ | М | 37
23 | Ц0802-409-09 МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 2 | ТРУБА ГОФРИРОВАННАЯ ПВХ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ ПО СТЕНАМ, КОЛОННАМ, ПОТОЛКАМ | 100М | 2.4
23.1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 15.2 | 36.48
23.2 | 3 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ.-Ч | 0.05 | 0.12
23.3 | 2509 | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т | МАШ.-Ч | 0.05 | 0.12
23.4 | 2875 | ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | МАШ.-Ч | 4.84 | 11.616
23.5 | 49353 | ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ (МАРКА ПО ПРОЕКТУ) | ШТ | 175 | 420
24 | С124-9221 | ТРУБА ГОФРИРОВАННАЯ С ПРОТЯЖКОЙ Д-20ММ | М | 240
25 | М | КЛИПСЫ ДЛЯ ГОФРОТРУБЫ Д-20ММ | ШТ | 220
РАЗДЕЛ 2.ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ
26 | Ц1004-067-23 | УСТРОЙСТВО ВИДЕОКОНТРОЛЬНОЕ | ШТ | 29
26.1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 2.18 | 63.22
26.2 | 3 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ.-Ч | 0.01 | 0.29
26.3 | 9 | МАССА ОБОРУДОВАНИЯ | Т | 0.045 | 1.305
26.4 | 112 | АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т | МАШ.-Ч | 0.01 | 0.29
27 | 101-3055 | IP КАМЕРА HIKVISION DS-2CD2T46G2-2I 4ММ C | ШТ | 10
28 | 101-3055 | IP КАМЕРА HIKVISION DS-2CD2T83G2-4I 6MM | ШТ | 3
29 | 101-3055 | ЖЕСТКИЙ ДИСК, 10ТБ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ДАННЫХ, ДЛЯ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ | ШТ | 2
30 | 101-3055 | МОНИТОР IPS 27 (1920X1080P) | ШТ | 1
31 | Ц1004-087-14 | СТАНЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ. УСТРОЙСТВО ЦИФРОВОЙ РЕГИСТРАЦИИ | УСТР-ВО | 1
31.1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 8 | 8
31.2 | 64457 | НАКОНЕЧНИКИ КАБЕЛЬНЫЕ | ШТ | 2 | 2
32 | 101-3055 | СЕТЕВОЙ ВИДЕОРЕГИСТРАТОР | ШТ | 1
33 | Ц1106-001-01 | ЩИТ, МАССА, КГ, ДО 50 | ШТ | 1
33.1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 5.15 | 5.15
33.2 | 3 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ.-Ч | 0.07 | 0.07
33.3 | 766 | КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т | МАШ.-Ч | 0.04 | 0.04
33.4 | 2509 | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т | МАШ.-Ч | 0.03 | 0.03
33.5 | 41870 | БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ОЦИНКОВАННЫЕ, ДИАМЕТР 12 ММ | КГ | 0.2378 | 0.2378
34 | 101-3055 | ШКАФ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЙ НА 27U,19 800Х900 ММ | ШТ | 1
35 | Ц1003-013-05 | ОБОРУДОВАНИЕ СТАНЦИЙ. УПРАВЛЯЕМЫЙ КОММУТАТОР СЛУЖЕБНОЙ СВЯЗИ | ШТ | 1
35.1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 6.76 | 6.76
35.2 | 3 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ.-Ч | 0.27 | 0.27
35.3 | 35101 | ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 4Х40 ММ | Т | 0.0011 | 0.0011
36 | 101-3055 | УПРАВЛЯЕМЫЙ КОММУТАТОР УРОВНЯ 3, С 12 ПОРТАМИ 2,5 ГБИТ/С SFP+ | ШТ | 1
37 | 101-3055 | КОММУТАТОР УРОВНЯ 3 С 8 ГИГАБИТНЫМИ ПОРТАМИ И 2 ПОРТАМИ SFP+ПОДДЕРЖИВАЕТ ВЫХОД POE+ И POE++, ИМЕЕТ БЮДЖЕТ POE 120 ВТ И КОММУТАЦИОННУЮ СПОСОБНОСТЬ 56 ГБИТ/С. | ШТ | 1
38 | Ц1002-016-06 | УСТРОЙСТВА ПЕРЕГОВОРНЫЕ [КОММУТАТОРЫ ДИСПЕТЧЕРСКОЙ И ДИРЕКТОРСКОЙ СВЯЗИ]. ОТДЕЛЬНО УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ИЛИ БЛОК ПИТАНИЯ | ШТ | 1
38.1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 10.1 | 10.1
38.2 | 3 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ.-Ч | 0.44 | 0.44
38.3 | 30484 | БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ | КГ | 0.3 | 0.3
38.4 | 58630 | ДЮБЕЛИ ПЛАСТМАССОВЫЕ С ШУРУПАМИ 12Х70 ММ | 10 ШТ | 1 | 1
39 | 101-3055 | ИСТОЧНИК БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ РЭКОВЫЙ МОЩНОСТЬ 3000ВА | ШТ | 1
40 | 124-9221 | ОДНОВОЛОКОННЫЙ SFP МОДУЛЬ, РАЗЪЕМ LC, 1310/1550НМ | ШТ | 2
41 | Ц1003-001-04 | ОБОРУДОВАНИЕ СТАНЦИЙ. ПЛАТА ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ, УСТАНАВЛИВАЕМАЯ НА ПАТЧ-ПАНЕЛЬ | ШТ | 2
41.1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 2.29 | 4.58
41.2 | 3 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ.-Ч | 0.09 | 0.18
42 | 101-3055 | ПАТЧ ПАНЕЛЬ RJ-45 НП 24 ПОРТОВ RJ-45 КАТЕГОРИИ 6 | ШТ | 2
43 | 101-3055 | КРОСС ОПТИЧЕСКИЙ 19(ШКОС) УКОМПЛЕКТОВАННЫЙ НА 16 LC ПОРТОВ (КОМПЛЕКТ С РОЗЕТКАМИ) | ШТ | 2
44 | 101-3055 | КРОСС ОПТИЧЕСКИЙ 19(ШКОС) УКОМПЛЕКТОВАННЫЙ НА 8 LC ПОРТОВ (КОМПЛЕКТ С РОЗЕТКАМИ) | ШТ | 2
45 | 101-3055 | ПИГТЕЙЛ LC 9/125 0.5М | ШТ | 8
46 | С124-9221 | КАБЕЛЬНЫЙ ОРГАНАЙЗЕР РЭКОВЫЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ, 1 ЮНИТ | ШТ | 3
47 | 101-3055 | УСИЛИТЕЛЬ НА МОЩНОСТИ 1000 ВТ Т-61000D | ШТ | 2
48 | 101-3055 | КОННЕКТОР RJ-45 | ШТ | 4
49 | Ц0802-146-01 | КАБЕЛИ ДО 35 КВ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ. КАБЕЛЬ, МАССА 1 М, КГ, ДО 0,5 | 100М | 2.51
49.1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 14.7 | 36.897
49.2 | 3 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ.-Ч | 8.6 | 21.586
49.3 | 766 | КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т | МАШ.-Ч | 0.24 | 0.6024
49.4 | 983 | ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 156,96 (16) КН (Т) | МАШ.-Ч | 3.48 | 8.7348
49.5 | 2510 | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т | МАШ.-Ч | 0.24 | 0.6024
49.6 | 30478 | ДЮБЕЛИ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ | 10ШТ | 24.8 | 62.248
50 | М | КАБЕЛЬ СЕТЕВОЙ UTP 4X2X0,57 CAT.6А UTP 4X2X0,57 CAT.6 | 1000М | 0.235
51 | М | ПРОВОД ПУГНП 2Х4 | 1000М | 0.016
52 | Ц0802-409-09 МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 2 | ТРУБА ГОФРИРОВАННАЯ ПВХ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ ПО СТЕНАМ, КОЛОННАМ, ПОТОЛКАМ | 100 М | 1.99
52.1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 15.2 | 30.248
52.2 | 3 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ.-Ч | 0.05 | 0.0995
52.3 | 2509 | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т | МАШ.-Ч | 0.05 | 0.0995
52.4 | 2875 | ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | МАШ.-Ч | 4.84 | 9.6316
52.5 | 49353 | ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ (МАРКА ПО ПРОЕКТУ) | ШТ | 175 | 348.25
53 | С124-9221 | ТРУБА ГОФРИРОВАННАЯ С ПРОТЯЖКОЙ Д-20ММ | М | 199
54 | М | КЛИПСЫ ДЛЯ ГОФРОТРУБЫ Д-20ММ | ШТ | 199
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ:
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ
1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч |  | 377.3913
2 | 3 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ.-Ч |  | 57.8291
РЕСУРСЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ
3 | 9 | МАССА ОБОРУДОВАНИЯ | Т |  | 1.305
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
4 | 112 | АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т | МАШ.-Ч |  | 0.29
5 | 521 | ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | МАШ.-Ч |  | 2.0942
6 | 766 | КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т | МАШ.-Ч |  | 1.6024
7 | 983 | ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 156,96 (16) КН (Т) | МАШ.-Ч |  | 22.6548
8 | 1522 | ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т | МАШ.-Ч |  | 0.05217
9 | 2509 | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т | МАШ.-Ч |  | 0.3013
10 | 2510 | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т | МАШ.-Ч |  | 1.5624
11 | 2875 | ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | МАШ.-Ч |  | 21.2476
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ
12 | 30478 | ДЮБЕЛИ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ | 10ШТ |  | 62.248
13 | 30484 | БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ | КГ |  | 0.3
14 | 35101 | ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 4Х40 ММ | Т |  | 0.00257
15 | 41014 | ДЮБЕЛИ МОНТАЖНЫЕ | 10 ШТ |  | 7.4
16 | 41870 | БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ОЦИНКОВАННЫЕ, ДИАМЕТР 12 ММ | КГ |  | 0.2378
17 | 49353 | ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ (МАРКА ПО ПРОЕКТУ) | ШТ |  | 768.25
18 | 58630 | ДЮБЕЛИ ПЛАСТМАССОВЫЕ С ШУРУПАМИ 12Х70 ММ | 10 ШТ |  | 3.7
19 | 64457 | НАКОНЕЧНИКИ КАБЕЛЬНЫЕ | ШТ |  | 2
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ
20 | М | ГИБКИЙ ПЕРЕХОД ДЛИНОЙ 40СМ | ШТ |  | 4
21 | М | КНОПКА ВЫХОД | ШТ |  | 4
22 | М | КЛИПСЫ ДЛЯ ГОФРОТРУБЫ Д-20ММ | ШТ |  | 199
23 | М | КЛИПСЫ ДЛЯ ГОФРОТРУБЫ Д-20ММ | ШТ |  | 220
24 | М | ИЗОЛИРУЮЩИЕ КОЛПАЧКИ ДЛЯ КОННЕКТОРА RJ-45 | ШТ |  | 4
25 | М | ДОВОДЧИК ДВЕРНОЙ | ШТ |  | 4
26 | М | ЭЛЕКТРОММАГНИТНЫЙ ЗАМОК | ШТ |  | 4
27 | 204-9221 | КАБЕЛЬНЫЙ ОРГАНАЙЗЕР РЭКОВЫЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ, 1 ЮНИТ | ШТ |  | 3
28 | 204-9221 | КОРОБ ПВХ 40X20ММ | М |  | 37
29 | 204-9221 | ТРУБА ГОФРИРОВАННАЯ С ПРОТЯЖКОЙ Д-20ММ | М |  | 439
ОБОРУДОВАНИЕ
30 | 101-3055 | IP КАМЕРА HIKVISION DS-2CD2T46G2-2I 4ММ C | ШТ |  | 10
31 | 101-3055 | БЛОК БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ ББП РАПАН-40 12В; 4А | ШТ |  | 4
32 | 101-3055 | ПАТЧ КОРД CAT.5E | ШТ |  | 4
33 | 101-3055 | IP КАМЕРА HIKVISION DS-2CD2T83G2-4I 6MM | ШТ |  | 3
34 | 101-3055 | МОНИТОР IPS 27 (1920X1080P) | ШТ |  | 1
35 | 101-3055 | ШКАФ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЙ НА 27U,19 800Х900 ММ | ШТ |  | 1
36 | 101-3055 | КОММУТАТОР УРОВНЯ 3 С 8 ГИГАБИТНЫМИ ПОРТАМИ И 2 ПОРТАМИ SFP+ПОДДЕРЖИВАЕТ ВЫХОД POE+ И POE++, ИМЕЕТ БЮДЖЕТ POE 120 ВТ И КОММУТАЦИОННУЮ СПОСОБНОСТЬ 56 ГБИТ/С. | ШТ |  | 1
37 | 101-3055 | ИСТОЧНИК БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ РЭКОВЫЙ МОЩНОСТЬ 3000ВА | ШТ |  | 1
38 | 101-3055 | КРОСС ОПТИЧЕСКИЙ 19(ШКОС) УКОМПЛЕКТОВАННЫЙ НА 16 LC ПОРТОВ (КОМПЛЕКТ С РОЗЕТКАМИ) | ШТ |  | 2
39 | 101-3055 | УСИЛИТЕЛЬ НА МОЩНОСТИ 1000 ВТ Т-61000D | ШТ |  | 2
40 | 101-3055 | КОННЕКТОР RJ-45 | ШТ |  | 4
41 | 101-3055 | ПИГТЕЙЛ LC 9/125 0.5М | ШТ |  | 8
42 | 101-3055 | КРОСС ОПТИЧЕСКИЙ 19(ШКОС) УКОМПЛЕКТОВАННЫЙ НА 8 LC ПОРТОВ (КОМПЛЕКТ С РОЗЕТКАМИ) | ШТ |  | 2
43 | 101-3055 | ПАТЧ ПАНЕЛЬ RJ-45 НП 24 ПОРТОВ RJ-45 КАТЕГОРИИ 6 | ШТ |  | 2
44 | 101-3055 | УПРАВЛЯЕМЫЙ КОММУТАТОР УРОВНЯ 3, С 12 ПОРТАМИ 2,5 ГБИТ/С SFP+ | ШТ |  | 1
45 | 101-3055 | СЕТЕВОЙ ВИДЕОРЕГИСТРАТОР | ШТ |  | 1
46 | 101-3055 | ЖЕСТКИЙ ДИСК, 10ТБ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ДАННЫХ, ДЛЯ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ | ШТ |  | 2
47 | 101-3055 | АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ 12В, 17А | ШТ |  | 4
48 | 101-3055 | СЕТЕВОЙ КОММУТАТОР TP-LINK T2500G-10TS (TL-SG3210) | ШТ |  | 4
49 | 101-3055 | КОННЕКТОР RJ-45 CAT.5E | ШТ |  | 4
50 | 101-3055 | ИЗВЕЩАТЕЛЬ ОХРАННЫЙ МАГНИТОКОНТАКТНЫЙ | ШТ |  | 6
51 | 101-3055 | ТЕРМИНАЛ ДОСТУПА С ФУНКЦИЕЙ РАСПОЗНАВАНИЯ ЛИЦ | ШТ |  | 4
52 | 124-9221 | ОДНОВОЛОКОННЫЙ SFP МОДУЛЬ, РАЗЪЕМ LC, 1310/1550НМ | ШТ |  | 2
ПРОЧИЕ ВНЕРЕСУРСНЫЕ ЗАТРАТЫ
53 | М | КАБЕЛЬ КСВВЭНГ 2X0.8ММ | 1000М |  | 0.095
54 | М | КАБЕЛЬ КСВПВ 4Х2Х0.52ММ | 1000М |  | 0.145
55 | М | КАБЕЛЬ СЕТЕВОЙ UTP 4X2X0,57 CAT.6А UTP 4X2X0,57 CAT.6 | 1000М |  | 0.235
56 | М | ПРОВОД ПУГНП 2Х4 | 1000М |  | 0.016
57 | М | ПРОВОД ПУГНП 2Х1,5 | 1000М |  | 0.016

## Лист1
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЯ ЗДАНИЯ ОФИСА ЦО Г.ТЕРМЕЗ ПОД КОММУТАТОРНОЙ СО СТРОИТЕЛЬСТВОМ НАРУЖНОЙ СЕТЬЮ ВНЕШНЕГО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ДЛЯ ЗДАНИЯ ООО UNIVERSAL MOBILE SYSTEMS ПО АДРЕСУ СУРХАНДАРЬИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД ТЕРМЕЗ, УЛИЦА Г. ХУСАНОВА, ДОМ 32А.
(наименование стройки)
|  | ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ | №
(локальная ресурсная смета)
на | , ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Сметная стоимость
Составлен В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ
N п.п. | Шифр номера нормативов и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество
1 | 2 | 3 | 4 | 5
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ РАСЧЕТУ, СОСТАВЛЕННОМУ НА ОСНОВЕ ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ N
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ
1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 377.3913
2 | 3 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ.-Ч | 57.8291
| ИТОГО ПО ТРУДОВЫМ РЕСУРСАМ: |  | СУМ
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
4 | 112 | АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т | МАШ.-Ч | 0.29
5 | 521 | ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | МАШ.-Ч | 2.0942
6 | 766 | КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т | МАШ.-Ч | 1.6024
7 | 983 | ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 156,96 (16) КН (Т) | МАШ.-Ч | 22.6548
8 | 1522 | ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т | МАШ.-Ч | 0.05217
9 | 2509 | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т | МАШ.-Ч | 0.3013
10 | 2510 | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т | МАШ.-Ч | 1.5624
11 | 2875 | ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | МАШ.-Ч | 21.2476
| ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАШИНАМ: |  | СУМ
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ
12 | 30478 | ДЮБЕЛИ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ | 10ШТ | 62.248
13 | 30484 | БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ | КГ | 0.3
14 | 35101 | ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 4Х40 ММ | Т | 0.00257
15 | 41014 | ДЮБЕЛИ МОНТАЖНЫЕ | 10 ШТ | 7.4
16 | 41870 | БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ОЦИНКОВАННЫЕ, ДИАМЕТР 12 ММ | КГ | 0.2378
17 | 49353 | ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ (МАРКА ПО ПРОЕКТУ) | ШТ | 768.25
18 | 58630 | ДЮБЕЛИ ПЛАСТМАССОВЫЕ С ШУРУПАМИ 12Х70 ММ | 10 ШТ | 3.7
19 | 64457 | НАКОНЕЧНИКИ КАБЕЛЬНЫЕ | ШТ | 2
20 | М | ГИБКИЙ ПЕРЕХОД ДЛИНОЙ 40СМ | ШТ | 4
21 | М | КНОПКА ВЫХОД | ШТ | 4
22 | М | КЛИПСЫ ДЛЯ ГОФРОТРУБЫ Д-20ММ | ШТ | 199
23 | М | КЛИПСЫ ДЛЯ ГОФРОТРУБЫ Д-20ММ | ШТ | 220
24 | М | ИЗОЛИРУЮЩИЕ КОЛПАЧКИ ДЛЯ КОННЕКТОРА RJ-45 | ШТ | 4
25 | М | ДОВОДЧИК ДВЕРНОЙ | ШТ | 4
26 | М | ЭЛЕКТРОММАГНИТНЫЙ ЗАМОК | ШТ | 4
27 | 204-9221 | КАБЕЛЬНЫЙ ОРГАНАЙЗЕР РЭКОВЫЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ, 1 ЮНИТ | ШТ | 3
28 | 204-9221 | КОРОБ ПВХ 40X20ММ | М | 37
29 | 204-9221 | ТРУБА ГОФРИРОВАННАЯ С ПРОТЯЖКОЙ Д-20ММ | М | 439
| ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛАМ: |  | СУМ
ОБОРУДОВАНИЕ
30 | 101-3055 | IP КАМЕРА HIKVISION DS-2CD2T46G2-2I 4ММ C | ШТ | 10
31 | 101-3055 | БЛОК БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ ББП РАПАН-40 12В; 4А | ШТ | 4
32 | 101-3055 | ПАТЧ КОРД CAT.5E | ШТ | 4
33 | 101-3055 | IP КАМЕРА HIKVISION DS-2CD2T83G2-4I 6MM | ШТ | 3
34 | 101-3055 | МОНИТОР IPS 27 (1920X1080P) | ШТ | 1
35 | 101-3055 | ШКАФ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЙ НА 27U,19 800Х900 ММ | ШТ | 1
36 | 101-3055 | КОММУТАТОР УРОВНЯ 3 С 8 ГИГАБИТНЫМИ ПОРТАМИ И 2 ПОРТАМИ SFP+ПОДДЕРЖИВАЕТ ВЫХОД POE+ И POE++, ИМЕЕТ БЮДЖЕТ POE 120 ВТ И КОММУТАЦИОННУЮ СПОСОБНОСТЬ 56 ГБИТ/С. | ШТ | 1
37 | 101-3055 | ИСТОЧНИК БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ РЭКОВЫЙ МОЩНОСТЬ 3000ВА | ШТ | 1
38 | 101-3055 | КРОСС ОПТИЧЕСКИЙ 19(ШКОС) УКОМПЛЕКТОВАННЫЙ НА 16 LC ПОРТОВ (КОМПЛЕКТ С РОЗЕТКАМИ) | ШТ | 2
39 | 101-3055 | УСИЛИТЕЛЬ НА МОЩНОСТИ 1000 ВТ Т-61000D | ШТ | 2
40 | 101-3055 | КОННЕКТОР RJ-45 | ШТ | 4
41 | 101-3055 | ПИГТЕЙЛ LC 9/125 0.5М | ШТ | 8
42 | 101-3055 | КРОСС ОПТИЧЕСКИЙ 19(ШКОС) УКОМПЛЕКТОВАННЫЙ НА 8 LC ПОРТОВ (КОМПЛЕКТ С РОЗЕТКАМИ) | ШТ | 2
43 | 101-3055 | ПАТЧ ПАНЕЛЬ RJ-45 НП 24 ПОРТОВ RJ-45 КАТЕГОРИИ 6 | ШТ | 2
44 | 101-3055 | УПРАВЛЯЕМЫЙ КОММУТАТОР УРОВНЯ 3, С 12 ПОРТАМИ 2,5 ГБИТ/С SFP+ | ШТ | 1
45 | 101-3055 | СЕТЕВОЙ ВИДЕОРЕГИСТРАТОР | ШТ | 1
46 | 101-3055 | ЖЕСТКИЙ ДИСК, 10ТБ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ДАННЫХ, ДЛЯ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ | ШТ | 2
47 | 101-3055 | АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ 12В, 17А | ШТ | 4
48 | 101-3055 | СЕТЕВОЙ КОММУТАТОР TP-LINK T2500G-10TS (TL-SG3210) | ШТ | 4
49 | 101-3055 | КОННЕКТОР RJ-45 CAT.5E | ШТ | 4
50 | 101-3055 | ИЗВЕЩАТЕЛЬ ОХРАННЫЙ МАГНИТОКОНТАКТНЫЙ | ШТ | 6
51 | 101-3055 | ТЕРМИНАЛ ДОСТУПА С ФУНКЦИЕЙ РАСПОЗНАВАНИЯ ЛИЦ | ШТ | 4
52 | 124-9221 | ОДНОВОЛОКОННЫЙ SFP МОДУЛЬ, РАЗЪЕМ LC, 1310/1550НМ | ШТ | 2
| ИТОГО ОБОРУДОВАНИЕ: |  | СУМ
ПРОЧИЕ ВНЕРЕСУРСНЫЕ ЗАТРАТЫ
53 | М | КАБЕЛЬ КСВВЭНГ 2X0.8ММ | 1000М | 0.095
54 | М | КАБЕЛЬ КСВПВ 4Х2Х0.52ММ | 1000М | 0.145
55 | М | КАБЕЛЬ СЕТЕВОЙ UTP 4X2X0,57 CAT.6А UTP 4X2X0,57 CAT.6 | 1000М | 0.235
56 | М | ПРОВОД ПУГНП 2Х4 | 1000М | 0.016
57 | М | ПРОВОД ПУГНП 2Х1,5 | 1000М | 0.016
| ИТОГО ПРОЧИЕ ВНЕРЕСУРСНЫЕ ЗАТРАТЫ: |  | СУМ
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ |  | СУМ