## Предельная стоимость работ
Приложение к ТЗ №1
Предельная стоимость работ
(в сум)
| Наименование работ | ед.изм | Объём | за ед. без НДС | НДС | за ед. с НДС | Итоговая с НДС
| ВЭС |  |  |  |  | за ед. с НДС | Итоговая с НДС
1. | Работы по прокладке кабеля без учета стоимости кабеля
1.1. | Монтаж воздушной силовой кабельной трассы сечением до 35мм2 | м | 500 | 53253.2143 | 12% | 59643.6 | 29821800
1.2. | Монтаж подземной силовой кабельной трассы сечением до 35 мм2 включительно | м | 500 | 71110.3571 | 12% | 79643.6 | 39821800
1.3. | Монтаж подземной силовой кабельной трассы сечением свыше 35 мм2 | м | 250 | 97632.3214 | 12% | 109348.2 | 27337050
1.4. | Монтаж подземной силовой кабельной трассы в стальных трубах сечением до 35 мм2 | м | 250 | 151203.75 | 12% | 169348.2 | 42337050
1.5. | Монтаж подземной силовой кабельной трассы в стальных трубах свыше 35 мм2 | м | 250 | 166828.75 | 12% | 186848.2 | 46712050
1.6. | Монтаж силовой кабельной трассы открыто по стене (конструкциям) до 35 мм2 | м | 250 | 57717.5 | 12% | 64643.6 | 16160900
1.7. | Монтаж силовой кабельной трассы открыто по стене (конструкциям) свыше 35 мм2 | м | 250 | 74068.3929 | 12% | 82956.6 | 20739150
1.8. | Монтаж силовой кабельной трассы в металлорукаве по стене (конструкциям) до 35 мм2 | м | 250 | 132704.7321 | 12% | 148629.3 | 37157325
1.9. | Монтаж силовой кабельной трассы в ПВХ трубе по стене (конструкциям) до 35 мм2 | м | 250 | 77553.9286 | 12% | 86860.4 | 21715100
1.10. | Монтаж силовой кабельной трассы в ПВХ трубе по стене (конструкциям) свыше 35 мм2 | м | 250 | 82249.2857 | 12% | 92119.2 | 23029800
1.11. | Монтаж силовой кабельной трассы в стальной трубе по стене (конструкциям) до 35 мм2 | м | 250 | 93410 | 12% | 104619.2 | 26154800
1.12. | Монтаж силовой кабельной трассы в стальной трубе по стене (конструкциям) свыше 35 мм2 | м | 250 | 104306.0357 | 12% | 116822.76 | 29205690
1.13. | Монтаж силовой кабельной трассы в коробе по стене (конструкциям) до 35 мм2, включая стоимость короба | м | 250 | 104516.25 | 12% | 117058.2 | 29264550
1.14. | Монтаж силовой кабельной трассы в коробе по стене (конструкциям) свыше 35 мм2, включая стоимость короба | м | 250 | 116160.8929 | 12% | 130100.2 | 32525050
1.15. | Монтаж силовой кабельной трассы по кабельросту (от 20 до 40 см) до 35 мм2, включая стоимость кабельроста | м | 250 | 154009.2857 | 12% | 172490.4 | 43122600
1.16. | Монтаж силовой кабельной трассы по кабельросту (от 20 до 40 см) свыше 35 мм2, включая стоимость кабельроста | м | 250 | 175066.4286 | 12% | 196074.4 | 49018600
1.19. | Монтаж провода ПВ3 сечением 120 - 140 мм2, включая наконечники | м | 250 | 162464.8214 | 12% | 181960.6 | 45490150
2. | Стоимость кабеля, применяемого при прокладке
2.1. | АВВГ 4х6 | м | 100 | 11511.1607 | 12% | 12892.5 | 1289250
2.2. | АВВГ 4х10 | м | 250 | 15520.0893 | 12% | 17382.5 | 4345625
2.3. | АВВГ 4х16 | м | 500 | 21869.1964 | 12% | 24493.5 | 12246750
2.3.1. | АВВГ 4х25 | м | 500 | 30918.3036 | 12% | 34628.5 | 17314250
2.4. | АВВГ 4х35 | м | 250 | 39111.1607 | 12% | 43804.5 | 10951125
2.5. | АВВГ 4х50 | м | 100 | 52254.4643 | 12% | 58525 | 5852500
2.6. | АВВГ 4х70 | м | 100 | 68903.5714 | 12% | 77172 | 7717200
2.7. | АВВГ 4х95 | м | 100 | 87339.2857 | 12% | 97820 | 9782000
2.8. | АВВГ 4х120 | м | 100 | 105446.4286 | 12% | 118100 | 11810000
2.9. | АВВГ 4х240 | м | 50 | 188022.3214 | 12% | 210585 | 10529250
2.10. | ВВГ 4х4 | м | 100 | 32209.375 | 12% | 36074.5 | 3607450
2.11. | ВВГ 4х6 | м | 100 | 42874.1071 | 12% | 48019 | 4801900
2.12. | ВВГ 4х10 | м | 250 | 71759.375 | 12% | 80370.5 | 20092625
2.13. | ВВГ 4х16 | м | 250 | 126205 | 12% | 141349.6 | 35337400
2.13.1. | ВВГ 4х25 | м | 250 | 197037.6786 | 12% | 220682.2 | 55170550
2.14. | ВВГ 4х35 | м | 250 | 261007.8571 | 12% | 292328.8 | 73082200
2.15. | ВВГ 4х50 | м | 100 | 361776.0714 | 12% | 405189.2 | 40518920
2.16. | ВВГ 4х70 | м | 100 | 494330.1786 | 12% | 553649.8 | 55364980
2.17. | ВВГ 4х95 | м | 100 | 663364.6429 | 12% | 742968.4 | 74296840
2.18. | ВВГ 4х120 | м | 100 | 930263.5714 | 12% | 1041895.2 | 104189520
2.19. | ВВГ 4х240 | м | 100 | 1847157.8571 | 12% | 2068816.8 | 206881680
2.20. | СИП 0,4 кВ 10 мм2 | м | 500 | 11982.1429 | 12% | 13420 | 6710000
2.21. | СИП 0,4 кВ 16 мм2 | м | 1000 | 15084.8214 | 12% | 16895 | 16895000
2.21.1. | СИП 0,4 кВ 25 мм2 | м | 1000 | 22303.5714 | 12% | 24980 | 24980000
2.22. | СИП 0,4 кВ 35 мм2 | м | 500 | 28982.1429 | 12% | 32460 | 16230000
2.23. | СИП 0,22 кВ 10 мм2 | м | 250 | 12320.9821 | 12% | 13799.5 | 3449875
2.24. | СИП 0,22 кВ 16 мм2 | м | 250 | 18974.2857 | 12% | 21251.2 | 5312800
2.24.1. | СИП 0,22 кВ 25 мм2 | м | 250 | 25132.7679 | 12% | 28148.7 | 7037175
2.25. | СИП 0,22 кВ 35 мм2 | м | 100 | 33185.625 | 12% | 37167.9 | 3716790
2.26. | ВВГнг/ПВ 2х1,5мм2 для освещения | м | 100 | 11927.1429 | 12% | 13358.4 | 1335840
2.27. | ВВГнг/ПВ 2х2,5мм2 для розеток 2х полюсных | м | 100 | 15363.4821 | 12% | 17207.1 | 1720710
2.28. | ВВГнг/ПВ 3х2,5мм2 для розеток 3х полюсных | м | 100 | 20589.6429 | 12% | 23060.4 | 2306040
2.29. | ПВЗ -16 мм | м | 100 | 28976.5179 | 12% | 32453.7 | 3245370
2.30. | ПВЗ -25 мм | м | 50 | 43995.8036 | 12% | 49275.3 | 2463765
2.31. | ПВЗ -35 мм | м | 50 | 60215.5357 | 12% | 67441.4 | 3372070
2.32. | ПВ3 1х120мм2 | м | 50 | 257681.4286 | 12% | 288603.2 | 14430160
2.33. | ПВ3 1х240мм2 | м | 50 | 540743.5714 | 12% | 605632.8 | 30281640
2.34. | АСБ 3х50 ож-6 | м | 100 | 204118.8393 | 12% | 228613.1 | 22861310
2.35. | АСБ 3х70-6 | м | 100 | 257274.4643 | 12% | 288147.4 | 28814740
2.36. | АСБ 3х95-6 | м | 100 | 298025.7143 | 12% | 333788.8 | 33378880
2.37. | АСБ 3х120-6 | м | 100 | 346500.2679 | 12% | 388080.3 | 38808030
2.38. | АПвПУ 1х50/16-10 | м | 100 | 70846.25 | 12% | 79347.8 | 7934780
2.39. | АПвПУ 1х70/16-10 | м | 100 | 76084.8214 | 12% | 85215 | 8521500
2.40. | АПвПУ 1х95/16-10 | м | 100 | 85001.6071 | 12% | 95201.8 | 9520180
2.41. | АПвПУ 1х120/16-10 | м | 100 | 91126.875 | 12% | 102062.1 | 10206210
2.42. | АС 25/4,2 | м | 250 | 5220.5357 | 12% | 5847 | 1461750
2.43. | АС35/6,2 | м | 250 | 7083.9286 | 12% | 7934 | 1983500
2.44. | АС50/8,0 | м | 250 | 9325.8929 | 12% | 10445 | 2611250
2.45. | АС70/11 | м | 250 | 12162.9464 | 12% | 13622.5 | 3405625
2.46. | АС95/16 | м | 250 | 15654.9107 | 12% | 17533.5 | 4383375
2.47. | АС120/19 | м | 250 | 20368.75 | 12% | 22813 | 5703250
3. | Демонтажные работы
3.1. | Демонтаж, воздушной силовой кабельной трассы | м | 250 | 24872.7143 | 12% | 27857.44 | 6964360
3.2. | Демонтаж подземной силовой кабельной трассы | м | 250 | 40497.7143 | 12% | 45357.44 | 11339360
3.3. | Демонтаж силовой кабельной трассы по конструкциям сечением до 35мм2 | м | 250 | 32305.9286 | 12% | 36182.64 | 9045660
3.4. | Демонтаж силовой кабельной трассы по конструкциям сечением свыше 35мм2 | м | 250 | 48250.0714 | 12% | 54040.08 | 13510020
3.5. | Демонтаж кабеля освещения и розеток | м | 250 | 18176.2857 | 12% | 20357.44 | 5089360
3.6. | Демонтаж провода ПВ сечением 120 - 240мм2 | м | 250 | 60521.6429 | 12% | 67784.24 | 16946060
3.7. | Демонтаж железобетонной опоры для ВЛ | шт | 20 | 919642.8571 | 12% | 1030000 | 20600000
3.8. | Демонтаж деревянной опоры для ВЛ | шт | 12 | 696428.5714 | 12% | 780000 | 9360000
3.9. | Демонтаж металлической опоры для ВЛ | шт | 20 | 696428.5714 | 12% | 780000 | 15600000
3.10. | Демонтаж щита АВР | шт | 20 | 388392.8571 | 12% | 435000 | 8700000
4. | Установка / замена комплектующих (включая стоимость комплектующих)
4.1. | Установка / замена однополюсного автоматического выключателя CHINT номиналом от 2 до 6А | шт | 25 | 54553.5714 | 12% | 61100 | 1527500
4.2. | Установка / замена однополюсного автоматического выключателя CHINT номиналом 10А | шт | 25 | 60401.7857 | 12% | 67650 | 1691250
4.3. | Установка / замена однополюсного автоматического выключателя CHINT номиналом 16А | шт | 25 | 67098.2143 | 12% | 75150 | 1878750
4.4. | Установка / замена однополюсного автоматического выключателя CHINT номиналом 25А | шт | 25 | 100535.7143 | 12% | 112600 | 2815000
4.5. | Установка / замена трехполюсного автоматического выключателя CHINT номиналом 25А | шт | 25 | 138883.9286 | 12% | 155550 | 3888750
4.6. | Установка / замена однополюсного автоматического выключателя CHINT номиналом 32А | шт | 25 | 119241.0714 | 12% | 133550 | 3338750
4.7. | Установка / замена трехполюсного автоматического выключателя CHINT номиналом 32А | шт | 25 | 141741.0714 | 12% | 158750 | 3968750
4.8. | Установка/замена трехполюсного автоматического выключателя ABB, Schneider номиналом 63А | шт | 25 | 284598.2143 | 12% | 318750 | 7968750
4.9. | Установка/замена трехполюсного автоматического выключателя ABB, Schneider номиналом 100А | шт | 20 | 462500 | 12% | 518000 | 10360000
4.10. | Установка/замена трехполюсного автоматического выключателя ABB, Schneider номиналом 150А | шт | 10 | 647857.1429 | 12% | 725600 | 7256000
4.11. | Установка/замена трехполюсного автоматического выключателя ABB, Schneider номиналом 250А | шт | 10 | 1321562.5 | 12% | 1480150 | 14801500
4.12. | Установка/замена трехполюсного автоматического выключателя ABB, Schneider номиналом 400А | шт | 10 | 3422660.7143 | 12% | 3833380 | 38333800
4.13. | Установка/замена трехполюсного автоматического выключателя ABB, Schneider номиналом 630А | шт | 10 | 3901785.7143 | 12% | 4370000 | 43700000
4.14. | Установка/замена пускателя КМИ–35012 (CHINT), либо аналог | шт | 10 | 609628.125 | 12% | 682783.5 | 6827835
4.15. | Установка/замена пускателя КТИ–5225 (CHINT), либо аналог | шт | 10 | 2085944.1964 | 12% | 2336257.5 | 23362575
4.16. | Установка/замена пускателя NC2-265А (CHINT), либо аналог | шт | 10 | 2309642.8571 | 12% | 2586800 | 25868000
4.17. | Установка/замена промежуточного реле JZX-22F/4Z (CHINT), либо аналог | шт | 10 | 416339.2857 | 12% | 466300 | 4663000
4.18. | Установка/замена устройства контроля фаз и напряжения производителей CHINT, либо аналог | шт | 10 | 534357.1429 | 12% | 598480 | 5984800
4.18.1. | Установка/замена рубильника прямого включения 0,4 кВ 100 А | шт | 10 | 414553.5714 | 12% | 464300 | 4643000
4.19. | Установка/замена рубильника прямого включения 0,4 кВ 250 А | шт | 10 | 559525.8929 | 12% | 626669 | 6266690
4.20. | Установка/замена рубильника прямого включения 0,4 кВ 400 А | шт | 10 | 880646.4286 | 12% | 986324 | 9863240
4.21. | Установка/замена клеммной сборки в щите | шт | 10 | 679732.1429 | 12% | 761300 | 7613000
4.22. | Установка/замена клеммника в щите АВР | шт | 10 | 558303.5714 | 12% | 625300 | 6253000
4.28. | Установка/замена наружной одноместной двухполюсной розетки 16А | шт | 25 | 67232.1429 | 12% | 75300 | 1882500
4.29. | Установка/замена наружной одноместной трехполюсной розетки 16А | шт | 25 | 143517.8571 | 12% | 160740 | 4018500
4.32. | Установка/замена траверсы | шт | 25 | 669642.8571 | 12% | 750000 | 18750000
4.33. | Монтаж / замена хомута на опоре, (включая стоимость материалов ) | шт | 25 | 334821.4286 | 12% | 375000 | 9375000
5. | Опоры ВЛ
5.1. | Выравнивание опоры для ВЛ ( включая стоимость материалов ) | шт | 15 | 1412595.9821 | 12% | 1582107.5 | 23731612.5
5.2. | Установка промежуточной железобетонной опоры для ВЛ, включая создание фундамента/сваи (не включая стоимость опоры) Глубина не меньше 1,5м | шт | 15 | 2571524.5536 | 12% | 2880107.5 | 43201612.5
5.3. | Установка угловой железобетонной опоры для ВЛ, включая создание фундамента/сваи (не включая стоимость опоры) Глубина не меньше 1,5м | шт | 15 | 2571524.5536 | 12% | 2880107.5 | 43201612.5
5.4. | Установка промежуточной железобетонной опоры для ВЛ, включая создание фундамента/сваи и с учетом стоимости опоры | шт | 15 | 2729560.2679 | 12% | 3057107.5 | 45856612.5
5.5. | Установка угловой железобетонной опоры для ВЛ, включая создание фундамента/сваи (с учетом стоимости опоры) Глубина не меньше 1,5м | шт | 15 | 2729560.2679 | 12% | 3057107.5 | 45856612.5
5.6. | Изготовление/закупка, доставка и установка труб стойки для силового кабеля, диаметр 76-100 мм. Глубина не меньше 1,5м | м | 20 | 2276290.4911 | 12% | 2549445.35 | 50988907
6. | Заземление
6.1. | Выполнение очага защитного заземления до 4 Ом | контур | 5 | 6633913.8393 | 12% | 7429983.5 | 37149917.5
6.2. | Выполнение очага молниезащитного заземлени до 20 Ом | контур | 5 | 4286247.3214 | 12% | 4800597 | 24002985
6.3. | Устранение обрыва контура заземления | 1-точка | 1 | 269642.8571 | 12% | 302000 | 302000
6.4. | Восстановление контура заземления (сталь круглая d=12мм) | 1 м | 5 | 55178.4286 | 12% | 61799.84 | 308999.2
6.5. | Восстановление контура заземления (полоса стальная 40 х 4 мм) | 1 м | 5 | 86875 | 12% | 97300 | 486500
7. | Приборы учета и АСКУЭ
7.1. | Монтаж / замена прибора учета (с опломбировкой и оформлением необходимых документов, без стоимости прибора учета) | шт | 5 | 1986607.1429 | 12% | 2225000 | 11125000
7.2. | Демонтаж прибора учета (с оформлением необходимых документов) | шт | 5 | 1160714.2857 | 12% | 1300000 | 6500000
7.3. | трехфазный прибор учета СЕ-308 | шт | 5 | 3343750 | 12% | 3745000 | 18725000
7.4. | однофазный прибор учета СЕ-108 | шт | 5 | 1852678.5714 | 12% | 2075000 | 10375000
7.5. | трехфазный прибор учета EX-518 | шт | 5 | 3125000 | 12% | 3500000 | 17500000
7.6. | однофазного прибора учета EX-18 | шт | 5 | 1511160.7143 | 12% | 1692500 | 8462500
7.7. | трехфазный прибора учета TE73 | шт | 5 | 3227678.5714 | 12% | 3615000 | 18075000
7.8. | трехфазный прибор учета TE71 | шт | 5 | 1513392.8571 | 12% | 1695000 | 8475000
7.8.1. | трехфазный прибор учета Kaifa MA-309-310 | шт | 5 | 3236607.1429 | 12% | 3625000 | 18125000
7.9. | Замена 2G модема в комплекте с наружной антенной и блоком питания | шт | 5 | 1138392.8571 | 12% | 1275000 | 6375000
7.10. | Замена 2G/3G модема в комплекте с наружной антенной и блоком питания | шт | 5 | 1183035.7143 | 12% | 1325000 | 6625000
7.11. | Замена / установка модема 2G / 3G | шт | 5 | 758928.5714 | 12% | 850000 | 4250000
7.12. | Установка/замена системы питания модема | компл. | 5 | 348214.2857 | 12% | 390000 | 1950000
7.13. | Перепрограммирование счетчиков на дифференцированные тарифные зоны (при изменении тарифов оплаты) | шт | 5 | 482142.8571 | 12% | 540000 | 2700000
7.14. | Замена батарейки в счетчиках | шт | 5 | 198214.2857 | 12% | 222000 | 1110000
7.15. | Замена трансформаторов тока 200/5 | шт | 15 | 468616.0714 | 12% | 524850 | 7872750
7.16. | Замена трансформаторов тока 250/5 | шт | 15 | 540044.6429 | 12% | 604850 | 9072750
7.17. | Замена трансформаторов тока 400/5 | шт | 10 | 664553.5714 | 12% | 744300 | 7443000
7.18. | Замена трансформаторов тока 2500/5 | шт | 10 | 919821.4286 | 12% | 1030200 | 10302000
8. | Прочие работы
8.1. | Выезд ЭТЛ с целью определения места повреждения кабеля | Один объект | 12 | 915178.5714 | 12% | 1025000 | 12300000
8.3. | Вызов специалиста с РЭС для отключения линии ВЛ/ТП/фидера/РЩ | Один объект | 12 | 1674107.1429 | 12% | 1875000 | 22500000
8.4. | Подтяжка воздушной кабельной линии в случае провисания (включая стоимость расходных материалов) | Один пролет | 12 | 325892.8571 | 12% | 365000 | 4380000
8.5. | Монтаж щита АВР (не включая стоимости материалов) | шт | 5 | 348214.2857 | 12% | 390000 | 1950000
8.6. | Изготовление и монтаж металлического ящика 180х280х110 мм, толщина металла не менее 0,9мм | шт | 5 | 930803.5714 | 12% | 1042500 | 5212500
8.7. | Изготовление и монтаж металлического ящика 600х400х180 мм, толщина металла не менее 1,2мм | шт | 5 | 2102678.5714 | 12% | 2355000 | 11775000
8.8. | Замена замка на щите АВР | шт | 5 | 243750 | 12% | 273000 | 1365000
8.9. | Перенос металлического ящика с автоматом (демонтаж/монтаж существующего) | шт | 5 | 383928.5714 | 12% | 430000 | 2150000
8.10. | Монтаж соединительной муфты на кабеле до 35мм² | шт | 12 | 1713714.2857 | 12% | 1919360 | 23032320
8.11. | Монтаж соединительной муфты на кабеле свыше 35мм2 | шт | 12 | 5152500 | 12% | 5770800 | 69249600
8.13. | монтаж металлического кабельроста (предоставляется Заказчиком) | м | 12 | 240625 | 12% | 269500 | 3234000
8.15. | Протокол проверки сопротивления изоляции проводов и кабелей | объект | 12 | 509299.1071 | 12% | 570415 | 6844980
8.16. | Схема прокладки кабельной линии, завереннная в РЭС либо у арендодателя | объект | 12 | 526785.7143 | 12% | 590000 | 7080000
8.17. | Протокол измерения сопротивления заземления | объект | 12 | 141071.4286 | 12% | 158000 | 1896000
9 | Вспомогательные работы
9.1. | Обрезка веток деревьев | дерево | 12 | 223214.2857 | 12% | 250000 | 3000000
9.2. | Вывоз строительного мусора (применяется по согласованию с Заказчиком) | Объект | 12 | 982142.8571 | 12% | 1100000 | 13200000
9.3. | Асфальтирование (включая стоимость материалов, толшина покрытия не меннее 50 мм) | пог.м | 12 | 571428.5714 | 12% | 640000 | 7680000
9.4. | Очистка кабелей и оборудования после возгорания | Объект | 12 | 758928.5714 | 12% | 850000 | 10200000
9.5. | Бетонирование с использованием бетона марки В7.5 (включая стоимость материалов) | куб.м. | 12 | 959821.4286 | 12% | 1075000 | 12900000
9.6. | Бетонирование с использованием бетона марки В12.5 (включая стоимость материалов) | куб.м. | 12 | 1116071.4286 | 12% | 1250000 | 15000000
9.7. | Демонтаж асфальтового покрытия для прокладки кабеля | пог.м | 25 | 242857.1429 | 12% | 272000 | 6800000
9.8. | Демонтаж бетонного покрытия для прокладки кабеля | пог.м | 25 | 261160.7143 | 12% | 292500 | 7312500
| ИТОГО: | [5 empty] | 2781144126.2
­ Narxlar tanlovning maksimal qiymatini shakllantirishini ko‘rsatish uchun ma'lumot maqsadida berilgan;
­ Narx taklifini ishtirokchi taklifni taqdim etishda maxsus axborot portalining elektron tizimining tegishli bo‘limiga kiritishi kerak;
­ Ishtirokchi tomonidan har bir pozitsiya bo‘yicha taklif qilingan narx belgilangan maksimal narxni oshmasligi kerak. Taklifning umumiy qiymati ko‘rsatilgan hajmlardan kelib chiqib hisoblanishi lozim;
­ Yutuvchi shartnoma tuzilishi vaqtida spetsifikatsiyaning yakuniy versiyasini taqdim etishga majbur bo‘ladi va ushbu spetsifikatsiya shartnomaning ajralmas qismi bo‘ladi;
­ Shu bilan birga, shartnomaning umumiy qiymati qat'iy hisoblanadi. Ishlar va to‘lovlar tomonlar tomonidan imzolangan buyurtmalar asosida amalga oshiriladi
­ Цены носят информационный характер для демонстрации формирования предельной стоимости отбора;
­ Ценовое предложение участник должен внести в соответствующий раздел электронной системы специального информационного портала при подаче предложения;
­ Цена, предложенная участником по каждой позиции, не должна превышать установленную предельную цену за единицу. Общая стоимость предложения должна быть рассчитана исходя из указанных объемов.
­ Победитель обязуется предоставить финальную версию спецификации на момент контрактации и данная спецификация будет являться неотъемлемой частью договора
­ При этом, общая стоимость договора является фиксированной. Работы и оплата будут производиться на основании подписанных сторонами заказов.

## Стоимость работ
Приложение к ТЗ №1
Стоимость работ
(в сум)
| Наименование работ | ед.изм | Объём | за ед. без НДС | НДС | за ед. с НДС | Итоговая с НДС
| ВЭС |  |  |  |  | за ед. с НДС | Итоговая с НДС
1. | Работы по прокладке кабеля без учета стоимости кабеля
1.1. | Монтаж воздушной силовой кабельной трассы сечением до 35мм2 | м | 500 |  | 12%
1.2. | Монтаж подземной силовой кабельной трассы сечением до 35 мм2 включительно | м | 500 |  | 12%
1.3. | Монтаж подземной силовой кабельной трассы сечением свыше 35 мм2 | м | 250 |  | 12%
1.4. | Монтаж подземной силовой кабельной трассы в стальных трубах сечением до 35 мм2 | м | 250 |  | 12%
1.5. | Монтаж подземной силовой кабельной трассы в стальных трубах свыше 35 мм2 | м | 250 |  | 12%
1.6. | Монтаж силовой кабельной трассы открыто по стене (конструкциям) до 35 мм2 | м | 250 |  | 12%
1.7. | Монтаж силовой кабельной трассы открыто по стене (конструкциям) свыше 35 мм2 | м | 250 |  | 12%
1.8. | Монтаж силовой кабельной трассы в металлорукаве по стене (конструкциям) до 35 мм2 | м | 250 |  | 12%
1.9. | Монтаж силовой кабельной трассы в ПВХ трубе по стене (конструкциям) до 35 мм2 | м | 250 |  | 12%
1.10. | Монтаж силовой кабельной трассы в ПВХ трубе по стене (конструкциям) свыше 35 мм2 | м | 250 |  | 12%
1.11. | Монтаж силовой кабельной трассы в стальной трубе по стене (конструкциям) до 35 мм2 | м | 250 |  | 12%
1.12. | Монтаж силовой кабельной трассы в стальной трубе по стене (конструкциям) свыше 35 мм2 | м | 250 |  | 12%
1.13. | Монтаж силовой кабельной трассы в коробе по стене (конструкциям) до 35 мм2, включая стоимость короба | м | 250 |  | 12%
1.14. | Монтаж силовой кабельной трассы в коробе по стене (конструкциям) свыше 35 мм2, включая стоимость короба | м | 250 |  | 12%
1.15. | Монтаж силовой кабельной трассы по кабельросту (от 20 до 40 см) до 35 мм2, включая стоимость кабельроста | м | 250 |  | 12%
1.16. | Монтаж силовой кабельной трассы по кабельросту (от 20 до 40 см) свыше 35 мм2, включая стоимость кабельроста | м | 250 |  | 12%
1.19. | Монтаж провода ПВ3 сечением 120 - 140 мм2, включая наконечники | м | 250 |  | 12%
2. | Стоимость кабеля, применяемого при прокладке
2.1. | АВВГ 4х6 | м | 100 |  | 12%
2.2. | АВВГ 4х10 | м | 250 |  | 12%
2.3. | АВВГ 4х16 | м | 500 |  | 12%
2.3.1. | АВВГ 4х25 | м | 500 |  | 12%
2.4. | АВВГ 4х35 | м | 250 |  | 12%
2.5. | АВВГ 4х50 | м | 100 |  | 12%
2.6. | АВВГ 4х70 | м | 100 |  | 12%
2.7. | АВВГ 4х95 | м | 100 |  | 12%
2.8. | АВВГ 4х120 | м | 100 |  | 12%
2.9. | АВВГ 4х240 | м | 50 |  | 12%
2.10. | ВВГ 4х4 | м | 100 |  | 12%
2.11. | ВВГ 4х6 | м | 100 |  | 12%
2.12. | ВВГ 4х10 | м | 250 |  | 12%
2.13. | ВВГ 4х16 | м | 250 |  | 12%
2.13.1. | ВВГ 4х25 | м | 250 |  | 12%
2.14. | ВВГ 4х35 | м | 250 |  | 12%
2.15. | ВВГ 4х50 | м | 100 |  | 12%
2.16. | ВВГ 4х70 | м | 100 |  | 12%
2.17. | ВВГ 4х95 | м | 100 |  | 12%
2.18. | ВВГ 4х120 | м | 100 |  | 12%
2.19. | ВВГ 4х240 | м | 100 |  | 12%
2.20. | СИП 0,4 кВ 10 мм2 | м | 500 |  | 12%
2.21. | СИП 0,4 кВ 16 мм2 | м | 1000 |  | 12%
2.21.1. | СИП 0,4 кВ 25 мм2 | м | 1000 |  | 12%
2.22. | СИП 0,4 кВ 35 мм2 | м | 500 |  | 12%
2.23. | СИП 0,22 кВ 10 мм2 | м | 250 |  | 12%
2.24. | СИП 0,22 кВ 16 мм2 | м | 250 |  | 12%
2.24.1. | СИП 0,22 кВ 25 мм2 | м | 250 |  | 12%
2.25. | СИП 0,22 кВ 35 мм2 | м | 100 |  | 12%
2.26. | ВВГнг/ПВ 2х1,5мм2 для освещения | м | 100 |  | 12%
2.27. | ВВГнг/ПВ 2х2,5мм2 для розеток 2х полюсных | м | 100 |  | 12%
2.28. | ВВГнг/ПВ 3х2,5мм2 для розеток 3х полюсных | м | 100 |  | 12%
2.29. | ПВЗ -16 мм | м | 100 |  | 12%
2.30. | ПВЗ -25 мм | м | 50 |  | 12%
2.31. | ПВЗ -35 мм | м | 50 |  | 12%
2.32. | ПВ3 1х120мм2 | м | 50 |  | 12%
2.33. | ПВ3 1х240мм2 | м | 50 |  | 12%
2.34. | АСБ 3х50 ож-6 | м | 100 |  | 12%
2.35. | АСБ 3х70-6 | м | 100 |  | 12%
2.36. | АСБ 3х95-6 | м | 100 |  | 12%
2.37. | АСБ 3х120-6 | м | 100 |  | 12%
2.38. | АПвПУ 1х50/16-10 | м | 100 |  | 12%
2.39. | АПвПУ 1х70/16-10 | м | 100 |  | 12%
2.40. | АПвПУ 1х95/16-10 | м | 100 |  | 12%
2.41. | АПвПУ 1х120/16-10 | м | 100 |  | 12%
2.42. | АС 25/4,2 | м | 250 |  | 12%
2.43. | АС35/6,2 | м | 250 |  | 12%
2.44. | АС50/8,0 | м | 250 |  | 12%
2.45. | АС70/11 | м | 250 |  | 12%
2.46. | АС95/16 | м | 250 |  | 12%
2.47. | АС120/19 | м | 250 |  | 12%
3. | Демонтажные работы
3.1. | Демонтаж, воздушной силовой кабельной трассы | м | 250 |  | 12%
3.2. | Демонтаж подземной силовой кабельной трассы | м | 250 |  | 12%
3.3. | Демонтаж силовой кабельной трассы по конструкциям сечением до 35мм2 | м | 250 |  | 12%
3.4. | Демонтаж силовой кабельной трассы по конструкциям сечением свыше 35мм2 | м | 250 |  | 12%
3.5. | Демонтаж кабеля освещения и розеток | м | 250 |  | 12%
3.6. | Демонтаж провода ПВ сечением 120 - 240мм2 | м | 250 |  | 12%
3.7. | Демонтаж железобетонной опоры для ВЛ | шт | 20 |  | 12%
3.8. | Демонтаж деревянной опоры для ВЛ | шт | 12 |  | 12%
3.9. | Демонтаж металлической опоры для ВЛ | шт | 20 |  | 12%
3.10. | Демонтаж щита АВР | шт | 20 |  | 12%
4. | Установка / замена комплектующих (включая стоимость комплектующих)
4.1. | Установка / замена однополюсного автоматического выключателя CHINT номиналом от 2 до 6А | шт | 25 |  | 12%
4.2. | Установка / замена однополюсного автоматического выключателя CHINT номиналом 10А | шт | 25 |  | 12%
4.3. | Установка / замена однополюсного автоматического выключателя CHINT номиналом 16А | шт | 25 |  | 12%
4.4. | Установка / замена однополюсного автоматического выключателя CHINT номиналом 25А | шт | 25 |  | 12%
4.5. | Установка / замена трехполюсного автоматического выключателя CHINT номиналом 25А | шт | 25 |  | 12%
4.6. | Установка / замена однополюсного автоматического выключателя CHINT номиналом 32А | шт | 25 |  | 12%
4.7. | Установка / замена трехполюсного автоматического выключателя CHINT номиналом 32А | шт | 25 |  | 12%
4.8. | Установка/замена трехполюсного автоматического выключателя ABB, Schneider номиналом 63А | шт | 25 |  | 12%
4.9. | Установка/замена трехполюсного автоматического выключателя ABB, Schneider номиналом 100А | шт | 20 |  | 12%
4.10. | Установка/замена трехполюсного автоматического выключателя ABB, Schneider номиналом 150А | шт | 10 |  | 12%
4.11. | Установка/замена трехполюсного автоматического выключателя ABB, Schneider номиналом 250А | шт | 10 |  | 12%
4.12. | Установка/замена трехполюсного автоматического выключателя ABB, Schneider номиналом 400А | шт | 10 |  | 12%
4.13. | Установка/замена трехполюсного автоматического выключателя ABB, Schneider номиналом 630А | шт | 10 |  | 12%
4.14. | Установка/замена пускателя КМИ–35012 (CHINT), либо аналог | шт | 10 |  | 12%
4.15. | Установка/замена пускателя КТИ–5225 (CHINT), либо аналог | шт | 10 |  | 12%
4.16. | Установка/замена пускателя NC2-265А (CHINT), либо аналог | шт | 10 |  | 12%
4.17. | Установка/замена промежуточного реле JZX-22F/4Z (CHINT), либо аналог | шт | 10 |  | 12%
4.18. | Установка/замена устройства контроля фаз и напряжения производителей CHINT, либо аналог | шт | 10 |  | 12%
4.18.1. | Установка/замена рубильника прямого включения 0,4 кВ 100 А | шт | 10 |  | 12%
4.19. | Установка/замена рубильника прямого включения 0,4 кВ 250 А | шт | 10 |  | 12%
4.20. | Установка/замена рубильника прямого включения 0,4 кВ 400 А | шт | 10 |  | 12%
4.21. | Установка/замена клеммной сборки в щите | шт | 10 |  | 12%
4.22. | Установка/замена клеммника в щите АВР | шт | 10 |  | 12%
4.28. | Установка/замена наружной одноместной двухполюсной розетки 16А | шт | 25 |  | 12%
4.29. | Установка/замена наружной одноместной трехполюсной розетки 16А | шт | 25 |  | 12%
4.32. | Установка/замена траверсы | шт | 25 |  | 12%
4.33. | Монтаж / замена хомута на опоре, (включая стоимость материалов ) | шт | 25 |  | 12%
5. | Опоры ВЛ
5.1. | Выравнивание опоры для ВЛ ( включая стоимость материалов ) | шт | 15 |  | 12%
5.2. | Установка промежуточной железобетонной опоры для ВЛ, включая создание фундамента/сваи (не включая стоимость опоры) Глубина не меньше 1,5м | шт | 15 |  | 12%
5.3. | Установка угловой железобетонной опоры для ВЛ, включая создание фундамента/сваи (не включая стоимость опоры) Глубина не меньше 1,5м | шт | 15 |  | 12%
5.4. | Установка промежуточной железобетонной опоры для ВЛ, включая создание фундамента/сваи и с учетом стоимости опоры | шт | 15 |  | 12%
5.5. | Установка угловой железобетонной опоры для ВЛ, включая создание фундамента/сваи (с учетом стоимости опоры) Глубина не меньше 1,5м | шт | 15 |  | 12%
5.6. | Изготовление/закупка, доставка и установка труб стойки для силового кабеля, диаметр 76-100 мм. Глубина не меньше 1,5м | м | 20 |  | 12%
6. | Заземление
6.1. | Выполнение очага защитного заземления до 4 Ом | контур | 5 |  | 12%
6.2. | Выполнение очага молниезащитного заземлени до 20 Ом | контур | 5 |  | 12%
6.3. | Устранение обрыва контура заземления | 1-точка | 1 |  | 12%
6.4. | Восстановление контура заземления (сталь круглая d=12мм) | 1 м | 5 |  | 12%
6.5. | Восстановление контура заземления (полоса стальная 40 х 4 мм) | 1 м | 5 |  | 12%
7. | Приборы учета и АСКУЭ
7.1. | Монтаж / замена прибора учета (с опломбировкой и оформлением необходимых документов, без стоимости прибора учета) | шт | 5 |  | 12%
7.2. | Демонтаж прибора учета (с оформлением необходимых документов) | шт | 5 |  | 12%
7.3. | трехфазный прибор учета СЕ-308 | шт | 5 |  | 12%
7.4. | однофазный прибор учета СЕ-108 | шт | 5 |  | 12%
7.5. | трехфазный прибор учета EX-518 | шт | 5 |  | 12%
7.6. | однофазного прибора учета EX-18 | шт | 5 |  | 12%
7.7. | трехфазный прибора учета TE73 | шт | 5 |  | 12%
7.8. | трехфазный прибор учета TE71 | шт | 5 |  | 12%
7.8.1. | трехфазный прибор учета Kaifa MA-309-310 | шт | 5 |  | 12%
7.9. | Замена 2G модема в комплекте с наружной антенной и блоком питания | шт | 5 |  | 12%
7.10. | Замена 2G/3G модема в комплекте с наружной антенной и блоком питания | шт | 5 |  | 12%
7.11. | Замена / установка модема 2G / 3G | шт | 5 |  | 12%
7.12. | Установка/замена системы питания модема | компл. | 5 |  | 12%
7.13. | Перепрограммирование счетчиков на дифференцированные тарифные зоны (при изменении тарифов оплаты) | шт | 5 |  | 12%
7.14. | Замена батарейки в счетчиках | шт | 5 |  | 12%
7.15. | Замена трансформаторов тока 200/5 | шт | 15 |  | 12%
7.16. | Замена трансформаторов тока 250/5 | шт | 15 |  | 12%
7.17. | Замена трансформаторов тока 400/5 | шт | 10 |  | 12%
7.18. | Замена трансформаторов тока 2500/5 | шт | 10 |  | 12%
8. | Прочие работы
8.1. | Выезд ЭТЛ с целью определения места повреждения кабеля | Один объект | 12 |  | 12%
8.3. | Вызов специалиста с РЭС для отключения линии ВЛ/ТП/фидера/РЩ | Один объект | 12 |  | 12%
8.4. | Подтяжка воздушной кабельной линии в случае провисания (включая стоимость расходных материалов) | Один пролет | 12 |  | 12%
8.5. | Монтаж щита АВР (не включая стоимости материалов) | шт | 5 |  | 12%
8.6. | Изготовление и монтаж металлического ящика 180х280х110 мм, толщина металла не менее 0,9мм | шт | 5 |  | 12%
8.7. | Изготовление и монтаж металлического ящика 600х400х180 мм, толщина металла не менее 1,2мм | шт | 5 |  | 12%
8.8. | Замена замка на щите АВР | шт | 5 |  | 12%
8.9. | Перенос металлического ящика с автоматом (демонтаж/монтаж существующего) | шт | 5 |  | 12%
8.10. | Монтаж соединительной муфты на кабеле до 35мм² | шт | 12 |  | 12%
8.11. | Монтаж соединительной муфты на кабеле свыше 35мм2 | шт | 12 |  | 12%
8.13. | монтаж металлического кабельроста (предоставляется Заказчиком) | м | 12 |  | 12%
8.15. | Протокол проверки сопротивления изоляции проводов и кабелей | объект | 12 |  | 12%
8.16. | Схема прокладки кабельной линии, завереннная в РЭС либо у арендодателя | объект | 12 |  | 12%
8.17. | Протокол измерения сопротивления заземления | объект | 12 |  | 12%
9 | Вспомогательные работы
9.1. | Обрезка веток деревьев | дерево | 12 |  | 12%
9.2. | Вывоз строительного мусора (применяется по согласованию с Заказчиком) | Объект | 12 |  | 12%
9.3. | Асфальтирование (включая стоимость материалов, толшина покрытия не меннее 50 мм) | пог.м | 12 |  | 12%
9.4. | Очистка кабелей и оборудования после возгорания | Объект | 12 |  | 12%
9.5. | Бетонирование с использованием бетона марки В7.5 (включая стоимость материалов) | куб.м. | 12 |  | 12%
9.6. | Бетонирование с использованием бетона марки В12.5 (включая стоимость материалов) | куб.м. | 12 |  | 12%
9.7. | Демонтаж асфальтового покрытия для прокладки кабеля | пог.м | 25 |  | 12%
9.8. | Демонтаж бетонного покрытия для прокладки кабеля | пог.м | 25 |  | 12%
ИТОГО: