## Стоимость работ
Приложение к ТЗ №1
Стоимость работ
(в сум)
| Наименование работ | ед.изм | Объём | за ед. без НДС | НДС | за ед. с НДС | Итоговая с НДС
ВЭС
1. | Работы по прокладке кабеля без учета стоимости кабеля
1.1. | Монтаж воздушной силовой кабельной трассы сечением до 35мм2 | м | 500 |  | 12%
1.2. | Монтаж подземной силовой кабельной трассы сечением до 35 мм2 включительно | м | 500 |  | 12%
1.3. | Монтаж подземной силовой кабельной трассы сечением свыше 35 мм2 | м | 250 |  | 12%
1.4. | Монтаж подземной силовой кабельной трассы в стальных трубах сечением до 35 мм2 | м | 250 |  | 12%
1.5. | Монтаж подземной силовой кабельной трассы в стальных трубах свыше 35 мм2 | м | 250 |  | 12%
1.6. | Монтаж силовой кабельной трассы открыто по стене (конструкциям) до 35 мм2 | м | 250 |  | 12%
1.7. | Монтаж силовой кабельной трассы открыто по стене (конструкциям) свыше 35 мм2 | м | 250 |  | 12%
1.8. | Монтаж силовой кабельной трассы в металлорукаве по стене (конструкциям) до 35 мм2 | м | 250 |  | 12%
1.9. | Монтаж силовой кабельной трассы в ПВХ трубе по стене (конструкциям) до 35 мм2 | м | 250 |  | 12%
1.10. | Монтаж силовой кабельной трассы в ПВХ трубе по стене (конструкциям) свыше 35 мм2 | м | 250 |  | 12%
1.11. | Монтаж силовой кабельной трассы в стальной трубе по стене (конструкциям) до 35 мм2 | м | 250 |  | 12%
1.12. | Монтаж силовой кабельной трассы в стальной трубе по стене (конструкциям) свыше 35 мм2 | м | 250 |  | 12%
1.13. | Монтаж силовой кабельной трассы в коробе по стене (конструкциям) до 35 мм2, включая стоимость короба | м | 250 |  | 12%
1.14. | Монтаж силовой кабельной трассы в коробе по стене (конструкциям) свыше 35 мм2, включая стоимость короба | м | 250 |  | 12%
1.15. | Монтаж силовой кабельной трассы по кабельросту (от 20 до 40 см) до 35 мм2, включая стоимость кабельроста | м | 250 |  | 12%
1.16. | Монтаж силовой кабельной трассы по кабельросту (от 20 до 40 см) свыше 35 мм2, включая стоимость кабельроста | м | 250 |  | 12%
1.19. | Монтаж провода ПВ3 сечением 120 - 140 мм2, включая наконечники | м | 250 |  | 12%
2. | Стоимость кабеля, применяемого при прокладке
2.1. | АВВГ 4х6 | м | 100 |  | 12%
2.2. | АВВГ 4х10 | м | 250 |  | 12%
2.3. | АВВГ 4х16 | м | 500 |  | 12%
2.3.1. | АВВГ 4х25 | м | 500 |  | 12%
2.4. | АВВГ 4х35 | м | 250 |  | 12%
2.5. | АВВГ 4х50 | м | 100 |  | 12%
2.6. | АВВГ 4х70 | м | 100 |  | 12%
2.7. | АВВГ 4х95 | м | 100 |  | 12%
2.8. | АВВГ 4х120 | м | 100 |  | 12%
2.9. | АВВГ 4х240 | м | 50 |  | 12%
2.10. | ВВГ 4х4 | м | 100 |  | 12%
2.11. | ВВГ 4х6 | м | 100 |  | 12%
2.12. | ВВГ 4х10 | м | 250 |  | 12%
2.13. | ВВГ 4х16 | м | 250 |  | 12%
2.13.1. | ВВГ 4х25 | м | 250 |  | 12%
2.14. | ВВГ 4х35 | м | 250 |  | 12%
2.15. | ВВГ 4х50 | м | 100 |  | 12%
2.16. | ВВГ 4х70 | м | 100 |  | 12%
2.17. | ВВГ 4х95 | м | 100 |  | 12%
2.18. | ВВГ 4х120 | м | 100 |  | 12%
2.19. | ВВГ 4х240 | м | 100 |  | 12%
2.20. | СИП 0,4 кВ 10 мм2 | м | 500 |  | 12%
2.21. | СИП 0,4 кВ 16 мм2 | м | 1000 |  | 12%
2.21.1. | СИП 0,4 кВ 25 мм2 | м | 1000 |  | 12%
2.22. | СИП 0,4 кВ 35 мм2 | м | 500 |  | 12%
2.23. | СИП 0,22 кВ 10 мм2 | м | 250 |  | 12%
2.24. | СИП 0,22 кВ 16 мм2 | м | 250 |  | 12%
2.24.1. | СИП 0,22 кВ 25 мм2 | м | 250 |  | 12%
2.25. | СИП 0,22 кВ 35 мм2 | м | 100 |  | 12%
2.26. | ВВГнг/ПВ 2х1,5мм2 для освещения | м | 100 |  | 12%
2.27. | ВВГнг/ПВ 2х2,5мм2 для розеток 2х полюсных | м | 100 |  | 12%
2.28. | ВВГнг/ПВ 3х2,5мм2 для розеток 3х полюсных | м | 100 |  | 12%
2.29. | ПВЗ -16 мм | м | 100 |  | 12%
2.30. | ПВЗ -25 мм | м | 50 |  | 12%
2.31. | ПВЗ -35 мм | м | 50 |  | 12%
2.32. | ПВ3 1х120мм2 | м | 50 |  | 12%
2.33. | ПВ3 1х240мм2 | м | 50 |  | 12%
2.34. | АСБ 3х50 ож-6 | м | 100 |  | 12%
2.35. | АСБ 3х70-6 | м | 100 |  | 12%
2.36. | АСБ 3х95-6 | м | 100 |  | 12%
2.37. | АСБ 3х120-6 | м | 100 |  | 12%
2.38. | АПвПУ 1х50/16-10 | м | 100 |  | 12%
2.39. | АПвПУ 1х70/16-10 | м | 100 |  | 12%
2.40. | АПвПУ 1х95/16-10 | м | 100 |  | 12%
2.41. | АПвПУ 1х120/16-10 | м | 100 |  | 12%
2.42. | АС 25/4,2 | м | 250 |  | 12%
2.43. | АС35/6,2 | м | 250 |  | 12%
2.44. | АС50/8,0 | м | 250 |  | 12%
2.45. | АС70/11 | м | 250 |  | 12%
2.46. | АС95/16 | м | 250 |  | 12%
2.47. | АС120/19 | м | 250 |  | 12%
3. | Демонтажные работы
3.1. | Демонтаж, воздушной силовой кабельной трассы | м | 250 |  | 12%
3.2. | Демонтаж подземной силовой кабельной трассы | м | 250 |  | 12%
3.3. | Демонтаж силовой кабельной трассы по конструкциям сечением до 35мм2 | м | 250 |  | 12%
3.4. | Демонтаж силовой кабельной трассы по конструкциям сечением свыше 35мм2 | м | 250 |  | 12%
3.5. | Демонтаж кабеля освещения и розеток | м | 250 |  | 12%
3.6. | Демонтаж провода ПВ сечением 120 - 240мм2 | м | 250 |  | 12%
3.7. | Демонтаж железобетонной опоры для ВЛ | шт | 20 |  | 12%
3.8. | Демонтаж деревянной опоры для ВЛ | шт | 12 |  | 12%
3.9. | Демонтаж металлической опоры для ВЛ | шт | 20 |  | 12%
3.10. | Демонтаж щита АВР | шт | 20 |  | 12%
4. | Установка / замена комплектующих (включая стоимость комплектующих)
4.1. | Установка / замена однополюсного автоматического выключателя CHINT номиналом от 2 до 6А | шт | 25 |  | 12%
4.2. | Установка / замена однополюсного автоматического выключателя CHINT номиналом 10А | шт | 25 |  | 12%
4.3. | Установка / замена однополюсного автоматического выключателя CHINT номиналом 16А | шт | 25 |  | 12%
4.4. | Установка / замена однополюсного автоматического выключателя CHINT номиналом 25А | шт | 25 |  | 12%
4.5. | Установка / замена трехполюсного автоматического выключателя CHINT номиналом 25А | шт | 25 |  | 12%
4.6. | Установка / замена однополюсного автоматического выключателя CHINT номиналом 32А | шт | 25 |  | 12%
4.7. | Установка / замена трехполюсного автоматического выключателя CHINT номиналом 32А | шт | 25 |  | 12%
4.8. | Установка/замена трехполюсного автоматического выключателя ABB, Schneider номиналом 63А | шт | 25 |  | 12%
4.9. | Установка/замена трехполюсного автоматического выключателя ABB, Schneider номиналом 100А | шт | 20 |  | 12%
4.10. | Установка/замена трехполюсного автоматического выключателя ABB, Schneider номиналом 150А | шт | 10 |  | 12%
4.11. | Установка/замена трехполюсного автоматического выключателя ABB, Schneider номиналом 250А | шт | 10 |  | 12%
4.12. | Установка/замена трехполюсного автоматического выключателя ABB, Schneider номиналом 400А | шт | 10 |  | 12%
4.13. | Установка/замена трехполюсного автоматического выключателя ABB, Schneider номиналом 630А | шт | 10 |  | 12%
4.14. | Установка/замена пускателя КМИ–35012 (CHINT), либо аналог | шт | 10 |  | 12%
4.15. | Установка/замена пускателя КТИ–5225 (CHINT), либо аналог | шт | 10 |  | 12%
4.16. | Установка/замена пускателя NC2-265А (CHINT), либо аналог | шт | 10 |  | 12%
4.17. | Установка/замена промежуточного реле JZX-22F/4Z (CHINT), либо аналог | шт | 10 |  | 12%
4.18. | Установка/замена устройства контроля фаз и напряжения производителей CHINT, либо аналог | шт | 10 |  | 12%
4.18.1. | Установка/замена рубильника прямого включения 0,4 кВ 100 А | шт | 10 |  | 12%
4.19. | Установка/замена рубильника прямого включения 0,4 кВ 250 А | шт | 10 |  | 12%
4.20. | Установка/замена рубильника прямого включения 0,4 кВ 400 А | шт | 10 |  | 12%
4.21. | Установка/замена клеммной сборки в щите | шт | 10 |  | 12%
4.22. | Установка/замена клеммника в щите АВР | шт | 10 |  | 12%
4.28. | Установка/замена наружной одноместной двухполюсной розетки 16А | шт | 25 |  | 12%
4.29. | Установка/замена наружной одноместной трехполюсной розетки 16А | шт | 25 |  | 12%
4.32. | Установка/замена траверсы | шт | 25 |  | 12%
4.33. | Монтаж / замена хомута на опоре, (включая стоимость материалов ) | шт | 25 |  | 12%
5. | Опоры ВЛ
5.1. | Выравнивание опоры для ВЛ ( включая стоимость материалов ) | шт | 15 |  | 12%
5.2. | Установка промежуточной железобетонной опоры для ВЛ, включая создание фундамента/сваи (не включая стоимость опоры) Глубина не меньше 1,5м | шт | 15 |  | 12%
5.3. | Установка угловой железобетонной опоры для ВЛ, включая создание фундамента/сваи (не включая стоимость опоры) Глубина не меньше 1,5м | шт | 15 |  | 12%
5.4. | Установка промежуточной железобетонной опоры для ВЛ, включая создание фундамента/сваи и с учетом стоимости опоры | шт | 15 |  | 12%
5.5. | Установка угловой железобетонной опоры для ВЛ, включая создание фундамента/сваи (с учетом стоимости опоры) Глубина не меньше 1,5м | шт | 15 |  | 12%
5.6. | Изготовление/закупка, доставка и установка труб стойки для силового кабеля, диаметр 76-100 мм. Глубина не меньше 1,5м | м | 20 |  | 12%
6. | Заземление
6.1. | Выполнение очага защитного заземления до 4 Ом | контур | 5 |  | 12%
6.2. | Выполнение очага молниезащитного заземлени до 20 Ом | контур | 5 |  | 12%
6.3. | Устранение обрыва контура заземления | 1-точка | 1 |  | 12%
6.4. | Восстановление контура заземления (сталь круглая d=12мм) | 1 м | 5 |  | 12%
6.5. | Восстановление контура заземления (полоса стальная 40 х 4 мм) | 1 м | 5 |  | 12%
7. | Приборы учета и АСКУЭ
7.1. | Монтаж / замена прибора учета (с опломбировкой и оформлением необходимых документов, без стоимости прибора учета) | шт | 5 |  | 12%
7.2. | Демонтаж прибора учета (с оформлением необходимых документов) | шт | 5 |  | 12%
7.3. | трехфазный прибор учета СЕ-308 | шт | 5 |  | 12%
7.4. | однофазный прибор учета СЕ-108 | шт | 5 |  | 12%
7.5. | трехфазный прибор учета EX-518 | шт | 5 |  | 12%
7.6. | однофазного прибора учета EX-18 | шт | 5 |  | 12%
7.7. | трехфазный прибора учета TE73 | шт | 5 |  | 12%
7.8. | трехфазный прибор учета TE71 | шт | 5 |  | 12%
7.8.1. | трехфазный прибор учета Kaifa MA-309-310 | шт | 5 |  | 12%
7.9. | Замена 2G модема в комплекте с наружной антенной и блоком питания | шт | 5 |  | 12%
7.10. | Замена 2G/3G модема в комплекте с наружной антенной и блоком питания | шт | 5 |  | 12%
7.11. | Замена / установка модема 2G / 3G | шт | 5 |  | 12%
7.12. | Установка/замена системы питания модема | компл. | 5 |  | 12%
7.13. | Перепрограммирование счетчиков на дифференцированные тарифные зоны (при изменении тарифов оплаты) | шт | 5 |  | 12%
7.14. | Замена батарейки в счетчиках | шт | 5 |  | 12%
7.15. | Замена трансформаторов тока 200/5 | шт | 15 |  | 12%
7.16. | Замена трансформаторов тока 250/5 | шт | 15 |  | 12%
7.17. | Замена трансформаторов тока 400/5 | шт | 10 |  | 12%
7.18. | Замена трансформаторов тока 2500/5 | шт | 10 |  | 12%
8. | Прочие работы
8.1. | Выезд ЭТЛ с целью определения места повреждения кабеля | Один объект | 12 |  | 12%
8.3. | Вызов специалиста с РЭС для отключения линии ВЛ/ТП/фидера/РЩ | Один объект | 12 |  | 12%
8.4. | Подтяжка воздушной кабельной линии в случае провисания (включая стоимость расходных материалов) | Один пролет | 12 |  | 12%
8.5. | Монтаж щита АВР (не включая стоимости материалов) | шт | 5 |  | 12%
8.6. | Изготовление и монтаж металлического ящика 180х280х110 мм, толщина металла не менее 0,9мм | шт | 5 |  | 12%
8.7. | Изготовление и монтаж металлического ящика 600х400х180 мм, толщина металла не менее 1,2мм | шт | 5 |  | 12%
8.8. | Замена замка на щите АВР | шт | 5 |  | 12%
8.9. | Перенос металлического ящика с автоматом (демонтаж/монтаж существующего) | шт | 5 |  | 12%
8.10. | Монтаж соединительной муфты на кабеле до 35мм² | шт | 12 |  | 12%
8.11. | Монтаж соединительной муфты на кабеле свыше 35мм2 | шт | 12 |  | 12%
8.13. | монтаж металлического кабельроста (предоставляется Заказчиком) | м | 12 |  | 12%
8.15. | Протокол проверки сопротивления изоляции проводов и кабелей | объект | 12 |  | 12%
8.16. | Схема прокладки кабельной линии, завереннная в РЭС либо у арендодателя | объект | 12 |  | 12%
8.17. | Протокол измерения сопротивления заземления | объект | 12 |  | 12%
9 | Вспомогательные работы
9.1. | Обрезка веток деревьев | дерево | 12 |  | 12%
9.2. | Вывоз строительного мусора (применяется по согласованию с Заказчиком) | Объект | 12 |  | 12%
9.3. | Асфальтирование (включая стоимость материалов, толшина покрытия не меннее 50 мм) | пог.м | 12 |  | 12%
9.4. | Очистка кабелей и оборудования после возгорания | Объект | 12 |  | 12%
9.5. | Бетонирование с использованием бетона марки В7.5 (включая стоимость материалов) | куб.м. | 12 |  | 12%
9.6. | Бетонирование с использованием бетона марки В12.5 (включая стоимость материалов) | куб.м. | 12 |  | 12%
9.7. | Демонтаж асфальтового покрытия для прокладки кабеля | пог.м | 25 |  | 12%
9.8. | Демонтаж бетонного покрытия для прокладки кабеля | пог.м | 25 |  | 12%
ИТОГО:

## Предельная стоимость
Приложение к ТЗ №1
Предельная стоимость работ
(в сум)
| Наименование работ | ед.изм | Объём | за ед. без НДС | НДС | за ед. с НДС | Итоговая с НДС
ВЭС
1. | Работы по прокладке кабеля без учета стоимости кабеля
1.1. | Монтаж воздушной силовой кабельной трассы сечением до 35мм2 | м | 500 | 68878.2143 | 12% | 77143.6 | 38571800
1.2. | Монтаж подземной силовой кабельной трассы сечением до 35 мм2 включительно | м | 500 | 91199.6429 | 12% | 102143.6 | 51071800
1.3. | Монтаж подземной силовой кабельной трассы сечением свыше 35 мм2 | м | 250 | 128882.3214 | 12% | 144348.2 | 36087050
1.4. | Монтаж подземной силовой кабельной трассы в стальных трубах сечением до 35 мм2 | м | 250 | 137810.8929 | 12% | 154348.2 | 38587050
1.5. | Монтаж подземной силовой кабельной трассы в стальных трубах свыше 35 мм2 | м | 250 | 177989.4643 | 12% | 199348.2 | 49837050
1.6. | Монтаж силовой кабельной трассы открыто по стене (конструкциям) до 35 мм2 | м | 250 | 68878.2143 | 12% | 77143.6 | 19285900
1.7. | Монтаж силовой кабельной трассы открыто по стене (конструкциям) свыше 35 мм2 | м | 250 | 107550.5357 | 12% | 120456.6 | 30114150
1.8. | Монтаж силовой кабельной трассы в металлорукаве по стене (конструкциям) до 35 мм2 | м | 250 | 148329.7321 | 12% | 166129.3 | 41532325
1.9. | Монтаж силовой кабельной трассы в ПВХ трубе по стене (конструкциям) до 35 мм2 | м | 250 | 75321.7857 | 12% | 84360.4 | 21090100
1.10. | Монтаж силовой кабельной трассы в ПВХ трубе по стене (конструкциям) свыше 35 мм2 | м | 250 | 109035 | 12% | 122119.2 | 30529800
1.11. | Монтаж силовой кабельной трассы в стальной трубе по стене (конструкциям) до 35 мм2 | м | 250 | 100106.4286 | 12% | 112119.2 | 28029800
1.12. | Монтаж силовой кабельной трассы в стальной трубе по стене (конструкциям) свыше 35 мм2 | м | 250 | 137788.1786 | 12% | 154322.76 | 38580690
1.13. | Монтаж силовой кабельной трассы в коробе по стене (конструкциям) до 35 мм2, включая стоимость короба | м | 250 | 122373.3929 | 12% | 137058.2 | 34264550
1.14. | Монтаж силовой кабельной трассы в коробе по стене (конструкциям) свыше 35 мм2, включая стоимость короба | м | 250 | 154107.3214 | 12% | 172600.2 | 43150050
1.15. | Монтаж силовой кабельной трассы по кабельросту (от 20 до 40 см) до 35 мм2, включая стоимость кабельроста | м | 250 | 229902.1429 | 12% | 257490.4 | 64372600
1.16. | Монтаж силовой кабельной трассы по кабельросту (от 20 до 40 см) свыше 35 мм2, включая стоимость кабельроста | м | 250 | 306762.8571 | 12% | 343574.4 | 85893600
1.19. | Монтаж провода ПВ3 сечением 120 - 140 мм2, включая наконечники | м | 250 | 133446.9643 | 12% | 149460.6 | 37365150
2. | Стоимость кабеля, применяемого при прокладке
2.1. | АВВГ 4х6 | м | 100 | 10506.6964 | 12% | 11767.5 | 1176750
2.2. | АВВГ 4х10 | м | 250 | 14448.6607 | 12% | 16182.5 | 4045625
2.3. | АВВГ 4х16 | м | 500 | 21520.9821 | 12% | 24103.5 | 12051750
2.3.1. | АВВГ 4х25 | м | 500 | 30270.9821 | 12% | 33903.5 | 16951750
2.4. | АВВГ 4х35 | м | 250 | 38664.7321 | 12% | 43304.5 | 10826125
2.5. | АВВГ 4х50 | м | 100 | 51808.0357 | 12% | 58025 | 5802500
2.6. | АВВГ 4х70 | м | 100 | 67430.3571 | 12% | 75522 | 7552200
2.7. | АВВГ 4х95 | м | 100 | 86446.4286 | 12% | 96820 | 9682000
2.8. | АВВГ 4х120 | м | 100 | 105000 | 12% | 117600 | 11760000
2.9. | АВВГ 4х240 | м | 50 | 188156.25 | 12% | 210735 | 10536750
2.10. | ВВГ 4х4 | м | 100 | 31495.0893 | 12% | 35274.5 | 3527450
2.11. | ВВГ 4х6 | м | 100 | 42561.6071 | 12% | 47669 | 4766900
2.12. | ВВГ 4х10 | м | 250 | 72250.4464 | 12% | 80920.5 | 20230125
2.13. | ВВГ 4х16 | м | 250 | 127187.1429 | 12% | 142449.6 | 35612400
2.13.1. | ВВГ 4х25 | м | 250 | 198689.4643 | 12% | 222532.2 | 55633050
2.14. | ВВГ 4х35 | м | 250 | 263289.1071 | 12% | 294883.8 | 73720950
2.15. | ВВГ 4х50 | м | 100 | 360994.8214 | 12% | 404314.2 | 40431420
2.16. | ВВГ 4х70 | м | 100 | 499334.6429 | 12% | 559254.8 | 55925480
2.17. | ВВГ 4х95 | м | 100 | 671132.5 | 12% | 751668.4 | 75166840
2.18. | ВВГ 4х120 | м | 100 | 940151.9643 | 12% | 1052970.2 | 105297020
2.19. | ВВГ 4х240 | м | 100 | 1858898.9286 | 12% | 2081966.8 | 208196680
2.20. | СИП 0,4 кВ 10 мм2 | м | 500 | 14839.2857 | 12% | 16620 | 8310000
2.21. | СИП 0,4 кВ 16 мм2 | м | 1000 | 16446.4286 | 12% | 18420 | 18420000
2.21.1. | СИП 0,4 кВ 25 мм2 | м | 1000 | 24647.3214 | 12% | 27605 | 27605000
2.22. | СИП 0,4 кВ 35 мм2 | м | 500 | 31727.6786 | 12% | 35535 | 17767500
2.23. | СИП 0,22 кВ 10 мм2 | м | 250 | 7722.7679 | 12% | 8649.5 | 2162375
2.24. | СИП 0,22 кВ 16 мм2 | м | 250 | 12679.6429 | 12% | 14201.2 | 3550300
2.24.1. | СИП 0,22 кВ 25 мм2 | м | 250 | 16472.0536 | 12% | 18448.7 | 4612175
2.25. | СИП 0,22 кВ 35 мм2 | м | 100 | 20908.8393 | 12% | 23417.9 | 2341790
2.26. | ВВГнг/ПВ 2х1,5мм2 для освещения | м | 100 | 5570 | 12% | 6238.4 | 623840
2.27. | ВВГнг/ПВ 2х2,5мм2 для розеток 2х полюсных | м | 100 | 7417.0536 | 12% | 8307.1 | 830710
2.28. | ВВГнг/ПВ 3х2,5мм2 для розеток 3х полюсных | м | 100 | 18803.9286 | 12% | 21060.4 | 2106040
2.29. | ПВЗ -16 мм | м | 100 | 29869.375 | 12% | 33453.7 | 3345370
2.30. | ПВЗ -25 мм | м | 50 | 45335.0893 | 12% | 50775.3 | 2538765
2.31. | ПВЗ -35 мм | м | 50 | 59769.1071 | 12% | 66941.4 | 3347070
2.32. | ПВ3 1х120мм2 | м | 50 | 219735 | 12% | 246103.2 | 12305160
2.33. | ПВ3 1х240мм2 | м | 50 | 435832.8571 | 12% | 488132.8 | 24406640
2.34. | АСБ 3х50 ож-6 | м | 100 | 203471.5179 | 12% | 227888.1 | 22788810
2.35. | АСБ 3х70-6 | м | 100 | 255845.8929 | 12% | 286547.4 | 28654740
2.36. | АСБ 3х95-6 | м | 100 | 295860.5357 | 12% | 331363.8 | 33136380
2.37. | АСБ 3х120-6 | м | 100 | 345886.4286 | 12% | 387392.8 | 38739280
2.38. | АПвПУ 1х50/16-10 | м | 100 | 70098.4821 | 12% | 78510.3 | 7851030
2.39. | АПвПУ 1х70/16-10 | м | 100 | 75122.7679 | 12% | 84137.5 | 8413750
2.40. | АПвПУ 1х95/16-10 | м | 100 | 83528.3929 | 12% | 93551.8 | 9355180
2.41. | АПвПУ 1х120/16-10 | м | 100 | 91126.875 | 12% | 102062.1 | 10206210
2.42. | АС 25/4,2 | м | 250 | 4104.4643 | 12% | 4597 | 1149250
2.43. | АС35/6,2 | м | 250 | 6548.2143 | 12% | 7334 | 1833500
2.44. | АС50/8,0 | м | 250 | 8656.25 | 12% | 9695 | 2423750
2.45. | АС70/11 | м | 250 | 11716.5179 | 12% | 13122.5 | 3280625
2.46. | АС95/16 | м | 250 | 16860.2679 | 12% | 18883.5 | 4720875
2.47. | АС120/19 | м | 250 | 22065.1786 | 12% | 24713 | 6178250
3. | Демонтажные работы
3.1. | Демонтаж, воздушной силовой кабельной трассы | м | 250 | 29337 | 12% | 32857.44 | 8214360
3.2. | Демонтаж подземной силовой кабельной трассы | м | 250 | 42729.8571 | 12% | 47857.44 | 11964360
3.3. | Демонтаж силовой кабельной трассы по конструкциям сечением до 35мм2 | м | 250 | 32305.9286 | 12% | 36182.64 | 9045660
3.4. | Демонтаж силовой кабельной трассы по конструкциям сечением свыше 35мм2 | м | 250 | 48250.0714 | 12% | 54040.08 | 13510020
3.5. | Демонтаж кабеля освещения и розеток | м | 250 | 20408.4286 | 12% | 22857.44 | 5714360
3.6. | Демонтаж провода ПВ сечением 120 - 240мм2 | м | 250 | 64985.9286 | 12% | 72784.24 | 18196060
3.7. | Демонтаж железобетонной опоры для ВЛ | шт | 20 | 1142857.1429 | 12% | 1280000 | 25600000
3.8. | Демонтаж деревянной опоры для ВЛ | шт | 12 | 875000 | 12% | 980000 | 11760000
3.9. | Демонтаж металлической опоры для ВЛ | шт | 20 | 607142.8571 | 12% | 680000 | 13600000
3.10. | Демонтаж щита АВР | шт | 20 | 500000 | 12% | 560000 | 11200000
4. | Установка / замена комплектующих (включая стоимость комплектующих)
4.1. | Установка / замена однополюсного автоматического выключателя CHINT номиналом от 2 до 6А | шт | 25 | 59017.8571 | 12% | 66100 | 1652500
4.2. | Установка / замена однополюсного автоматического выключателя CHINT номиналом 10А | шт | 25 | 60401.7857 | 12% | 67650 | 1691250
4.3. | Установка / замена однополюсного автоматического выключателя CHINT номиналом 16А | шт | 25 | 67098.2143 | 12% | 75150 | 1878750
4.4. | Установка / замена однополюсного автоматического выключателя CHINT номиналом 25А | шт | 25 | 84910.7143 | 12% | 95100 | 2377500
4.5. | Установка / замена трехполюсного автоматического выключателя CHINT номиналом 25А | шт | 25 | 109866.0714 | 12% | 123050 | 3076250
4.6. | Установка / замена однополюсного автоматического выключателя CHINT номиналом 32А | шт | 25 | 103616.0714 | 12% | 116050 | 2901250
4.7. | Установка / замена трехполюсного автоматического выключателя CHINT номиналом 32А | шт | 25 | 128348.2143 | 12% | 143750 | 3593750
4.8. | Установка/замена трехполюсного автоматического выключателя ABB, Schneider номиналом 63А | шт | 25 | 168526.7857 | 12% | 188750 | 4718750
4.9. | Установка/замена трехполюсного автоматического выключателя ABB, Schneider номиналом 100А | шт | 20 | 341964.2857 | 12% | 383000 | 7660000
4.10. | Установка/замена трехполюсного автоматического выключателя ABB, Schneider номиналом 150А | шт | 10 | 424642.8571 | 12% | 475600 | 4756000
4.11. | Установка/замена трехполюсного автоматического выключателя ABB, Schneider номиналом 250А | шт | 10 | 897455.3571 | 12% | 1005150 | 10051500
4.12. | Установка/замена трехполюсного автоматического выключателя ABB, Schneider номиналом 400А | шт | 10 | 1503017.8571 | 12% | 1683380 | 16833800
4.13. | Установка/замена трехполюсного автоматического выключателя ABB, Schneider номиналом 630А | шт | 10 | 1803571.4286 | 12% | 2020000 | 20200000
4.14. | Установка/замена пускателя КМИ–35012 (CHINT), либо аналог | шт | 10 | 654270.9821 | 12% | 732783.5 | 7327835
4.15. | Установка/замена пускателя КТИ–5225 (CHINT), либо аналог | шт | 10 | 1929694.1964 | 12% | 2161257.5 | 21612575
4.16. | Установка/замена пускателя NC2-265А (CHINT), либо аналог | шт | 10 | 2907857.1429 | 12% | 3256800 | 32568000
4.17. | Установка/замена промежуточного реле JZX-22F/4Z (CHINT), либо аналог | шт | 10 | 420803.5714 | 12% | 471300 | 4713000
4.18. | Установка/замена устройства контроля фаз и напряжения производителей CHINT, либо аналог | шт | 10 | 378107.1429 | 12% | 423480 | 4234800
4.18.1. | Установка/замена рубильника прямого включения 0,4 кВ 100 А | шт | 10 | 294017.8571 | 12% | 329300 | 3293000
4.19. | Установка/замена рубильника прямого включения 0,4 кВ 250 А | шт | 10 | 376490.1786 | 12% | 421669 | 4216690
4.20. | Установка/замена рубильника прямого включения 0,4 кВ 400 А | шт | 10 | 670825 | 12% | 751324 | 7513240
4.21. | Установка/замена клеммной сборки в щите | шт | 10 | 367232.1429 | 12% | 411300 | 4113000
4.22. | Установка/замена клеммника в щите АВР | шт | 10 | 165446.4286 | 12% | 185300 | 1853000
4.28. | Установка/замена наружной одноместной двухполюсной розетки 16А | шт | 25 | 53839.2857 | 12% | 60300 | 1507500
4.29. | Установка/замена наружной одноместной трехполюсной розетки 16А | шт | 25 | 54232.1429 | 12% | 60740 | 1518500
4.32. | Установка/замена траверсы | шт | 25 | 580357.1429 | 12% | 650000 | 16250000
4.33. | Монтаж / замена хомута на опоре, (включая стоимость материалов ) | шт | 25 | 276785.7143 | 12% | 310000 | 7750000
5. | Опоры ВЛ
5.1. | Выравнивание опоры для ВЛ ( включая стоимость материалов ) | шт | 15 | 1501881.6964 | 12% | 1682107.5 | 25231612.5
5.2. | Установка промежуточной железобетонной опоры для ВЛ, включая создание фундамента/сваи (не включая стоимость опоры) Глубина не меньше 1,5м | шт | 15 | 2058131.6964 | 12% | 2305107.5 | 34576612.5
5.3. | Установка угловой железобетонной опоры для ВЛ, включая создание фундамента/сваи (не включая стоимость опоры) Глубина не меньше 1,5м | шт | 15 | 2058131.6964 | 12% | 2305107.5 | 34576612.5
5.4. | Установка промежуточной железобетонной опоры для ВЛ, включая создание фундамента/сваи и с учетом стоимости опоры | шт | 15 | 3109024.5536 | 12% | 3482107.5 | 52231612.5
5.5. | Установка угловой железобетонной опоры для ВЛ, включая создание фундамента/сваи (с учетом стоимости опоры) Глубина не меньше 1,5м | шт | 15 | 3109024.5536 | 12% | 3482107.5 | 52231612.5
5.6. | Изготовление/закупка, доставка и установка труб стойки для силового кабеля, диаметр 76-100 мм. Глубина не меньше 1,5м | м | 20 | 1222719.0625 | 12% | 1369445.35 | 27388907
6. | Заземление
6.1. | Выполнение очага защитного заземления до 4 Ом | контур | 5 | 4624985.2679 | 12% | 5179983.5 | 25899917.5
6.2. | Выполнение очага молниезащитного заземлени до 20 Ом | контур | 5 | 2277318.75 | 12% | 2550597 | 12752985
6.3. | Устранение обрыва контура заземления | 1-точка | 1 | 336607.1429 | 12% | 377000 | 377000
6.4. | Восстановление контура заземления (сталь круглая d=12мм) | 1 м | 5 | 64107 | 12% | 71799.84 | 358999.2
6.5. | Восстановление контура заземления (полоса стальная 40 х 4 мм) | 1 м | 5 | 84642.8571 | 12% | 94800 | 474000
7. | Приборы учета и АСКУЭ
7.1. | Монтаж / замена прибора учета (с опломбировкой и оформлением необходимых документов, без стоимости прибора учета) | шт | 5 | 2276785.7143 | 12% | 2550000 | 12750000
7.2. | Демонтаж прибора учета (с оформлением необходимых документов) | шт | 5 | 1383928.5714 | 12% | 1550000 | 7750000
7.3. | трехфазный прибор учета СЕ-308 | шт | 5 | 2004464.2857 | 12% | 2245000 | 11225000
7.4. | однофазный прибор учета СЕ-108 | шт | 5 | 1406250 | 12% | 1575000 | 7875000
7.5. | трехфазный прибор учета EX-518 | шт | 5 | 1785714.2857 | 12% | 2000000 | 10000000
7.6. | однофазного прибора учета EX-18 | шт | 5 | 1064732.1429 | 12% | 1192500 | 5962500
7.7. | трехфазный прибора учета TE73 | шт | 5 | 1888392.8571 | 12% | 2115000 | 10575000
7.8. | трехфазный прибор учета TE71 | шт | 5 | 1066964.2857 | 12% | 1195000 | 5975000
7.8.1. | трехфазный прибор учета Kaifa MA-309-310 | шт | 5 | 1897321.4286 | 12% | 2125000 | 10625000
7.9. | Замена 2G модема в комплекте с наружной антенной и блоком питания | шт | 5 | 1004464.2857 | 12% | 1125000 | 5625000
7.10. | Замена 2G/3G модема в комплекте с наружной антенной и блоком питания | шт | 5 | 1049107.1429 | 12% | 1175000 | 5875000
7.11. | Замена / установка модема 2G / 3G | шт | 5 | 915178.5714 | 12% | 1025000 | 5125000
7.12. | Установка/замена системы питания модема | компл. | 5 | 638392.8571 | 12% | 715000 | 3575000
7.13. | Перепрограммирование счетчиков на дифференцированные тарифные зоны (при изменении тарифов оплаты) | шт | 5 | 482142.8571 | 12% | 540000 | 2700000
7.14. | Замена батарейки в счетчиках | шт | 5 | 198214.2857 | 12% | 222000 | 1110000
7.15. | Замена трансформаторов тока 200/5 | шт | 15 | 415044.6429 | 12% | 464850 | 6972750
7.16. | Замена трансформаторов тока 250/5 | шт | 15 | 419508.9286 | 12% | 469850 | 7047750
7.17. | Замена трансформаторов тока 400/5 | шт | 10 | 517232.1429 | 12% | 579300 | 5793000
7.18. | Замена трансформаторов тока 2500/5 | шт | 10 | 696607.1429 | 12% | 780200 | 7802000
8. | Прочие работы
8.1. | Выезд ЭТЛ с целью определения места повреждения кабеля | Один объект | 12 | 2031250 | 12% | 2275000 | 27300000
8.3. | Вызов специалиста с РЭС для отключения линии ВЛ/ТП/фидера/РЩ | Один объект | 12 | 1250000 | 12% | 1400000 | 16800000
8.4. | Подтяжка воздушной кабельной линии в случае провисания (включая стоимость расходных материалов) | Один пролет | 12 | 928571.4286 | 12% | 1040000 | 12480000
8.5. | Монтаж щита АВР (не включая стоимости материалов) | шт | 5 | 772321.4286 | 12% | 865000 | 4325000
8.6. | Изготовление и монтаж металлического ящика 180х280х110 мм, толщина металла не менее 0,9мм | шт | 5 | 774553.5714 | 12% | 867500 | 4337500
8.7. | Изготовление и монтаж металлического ящика 600х400х180 мм, толщина металла не менее 1,2мм | шт | 5 | 1946428.5714 | 12% | 2180000 | 10900000
8.8. | Замена замка на щите АВР | шт | 5 | 221428.5714 | 12% | 248000 | 1240000
8.9. | Перенос металлического ящика с автоматом (демонтаж/монтаж существующего) | шт | 5 | 495535.7143 | 12% | 555000 | 2775000
8.10. | Монтаж соединительной муфты на кабеле до 35мм² | шт | 12 | 575321.4286 | 12% | 644360 | 7732320
8.11. | Монтаж соединительной муфты на кабеле свыше 35мм2 | шт | 12 | 3567678.5714 | 12% | 3995800 | 47949600
8.13. | монтаж металлического кабельроста (предоставляется Заказчиком) | м | 12 | 256250 | 12% | 287000 | 3444000
8.15. | Протокол проверки сопротивления изоляции проводов и кабелей | объект | 12 | 844120.5357 | 12% | 945415 | 11344980
8.16. | Схема прокладки кабельной линии, завереннная в РЭС либо у арендодателя | объект | 12 | 906250 | 12% | 1015000 | 12180000
8.17. | Протокол измерения сопротивления заземления | объект | 12 | 513839.2857 | 12% | 575500 | 6906000
9 | Вспомогательные работы
9.1. | Обрезка веток деревьев | дерево | 12 | 223214.2857 | 12% | 250000 | 3000000
9.2. | Вывоз строительного мусора (применяется по согласованию с Заказчиком) | Объект | 12 | 825892.8571 | 12% | 925000 | 11100000
9.3. | Асфальтирование (включая стоимость материалов, толшина покрытия не меннее 50 мм) | пог.м | 12 | 303571.4286 | 12% | 340000 | 4080000
9.4. | Очистка кабелей и оборудования после возгорания | Объект | 12 | 1674107.1429 | 12% | 1875000 | 22500000
9.5. | Бетонирование с использованием бетона марки В7.5 (включая стоимость материалов) | куб.м. | 12 | 513392.8571 | 12% | 575000 | 6900000
9.6. | Бетонирование с использованием бетона марки В12.5 (включая стоимость материалов) | куб.м. | 12 | 513392.8571 | 12% | 575000 | 6900000
9.7. | Демонтаж асфальтового покрытия для прокладки кабеля | пог.м | 25 | 153571.4286 | 12% | 172000 | 4300000
9.8. | Демонтаж бетонного покрытия для прокладки кабеля | пог.м | 25 | 171875 | 12% | 192500 | 4812500
| ИТОГО: | [5 empty] | 2732698626.2
­ Narxlar tanlovning maksimal qiymatini shakllantirishini ko‘rsatish uchun ma'lumot maqsadida berilgan;
­ Narx taklifini ishtirokchi taklifni taqdim etishda maxsus axborot portalining elektron tizimining tegishli bo‘limiga kiritishi kerak;
­ Ishtirokchi tomonidan har bir pozitsiya bo‘yicha taklif qilingan narx belgilangan maksimal narxni oshmasligi kerak. Taklifning umumiy qiymati ko‘rsatilgan hajmlardan kelib chiqib hisoblanishi lozim;
­ Yutuvchi shartnoma tuzilishi vaqtida spetsifikatsiyaning yakuniy versiyasini taqdim etishga majbur bo‘ladi va ushbu spetsifikatsiya shartnomaning ajralmas qismi bo‘ladi;
­ Shu bilan birga, shartnomaning umumiy qiymati qat'iy hisoblanadi. Ishlar va to‘lovlar tomonlar tomonidan imzolangan buyurtmalar asosida amalga oshiriladi
­ Цены носят информационный характер для демонстрации формирования предельной стоимости отбора;
­ Ценовое предложение участник должен внести в соответствующий раздел электронной системы специального информационного портала при подаче предложения;
­ Цена, предложенная участником по каждой позиции, не должна превышать установленную предельную цену за единицу. Общая стоимость предложения должна быть рассчитана исходя из указанных объемов.
­ Победитель обязуется предоставить финальную версию спецификации на момент контрактации и данная спецификация будет являться неотъемлемой частью договора
­ При этом, общая стоимость договора является фиксированной. Работы и оплата будут производиться на основании подписанных сторонами заказов.