## Табл соответствия тех.требовани
Приложение №1 к Техническому заданию "Таблица соответствия техническим требованиям"
№ требования | Требование/ технические характеристики. | Требования | Требуемые документы | блокирущий/ не блокирующий | Участник 1-Наименование Указать наименование решения (производитель) |  |  | Участник должен указать соответствует или несоответсвует его предложение требованиям в таблице и оставить ссылку на документ (паспорт, мануал, техническая документация)
[5 empty] | Cоответствие/ Не соответствие | Ссылка на описание (документ) | Комментарии
Технические характеристики: Основные требования к Оборудованию.
ТХ-1 | Тип кондиционера | канальный сплит-система | Паспорт (мануал, техническая документация) | блокирующий
ТХ-2 | Тип компрессора | Спиральный | Паспорт (мануал, техническая документация) | блокирующий
ТХ-3 | Срок службы | Не менее 5 лет ( 60 месяцев) | Паспорт (мануал, техническая документация) | блокирующий
ТХ-4 | Наличие авторизированных сервис центров | Узбекистанг. Ташкент | Гарантийное письмо | блокирующий
ТХ-5 | Режим работы | Тепло-Холод круглосуточный | Паспорт (мануал, техническая документация) | блокирующий
ТХ-6 | Производительность Охлаждение / Обогрев (кВт) не менее | 28.0/28.0 | Паспорт (мануал, техническая документация) | блокирующий
ТХ-7 | Производительность Охлаждение / Обогрев (кВт) не менее | 95000/95000 | Паспорт (мануал, техническая документация) | блокирующий
ТХ-8 | Рекомендуемая площадь помещения | Не менее 250 м2 | Паспорт (мануал, техническая документация) | блокирующий
ТХ-9 | Напор воздуха | Средненапорный | Паспорт (мануал, техническая документация) | блокирующий
ТХ-10 | Потребляемая мощность при охлаждении/обогрев | 6200 | Паспорт (мануал, техническая документация) | блокирующий
ТХ-11 | Электропитание (фаза, напряжение, частота) | (В)3~380~400 В, 50 Гц | Паспорт (мануал, техническая документация) | блокирующий
ТХ-12 | Максимальное расстояние между внешними и внутренними блоками не менее (м) | 40 | Паспорт (мануал, техническая документация) | блокирующий
ТХ-13 | Тип хладагента (фреон) | Экологически чистый разрешённый к использованию в Р.Уз. | Паспорт (мануал, техническая документация) | блокирующий
ТХ-14 | Регулировка скорости вращения вентилятора | есть | Паспорт (мануал, техническая документация) | блокирующий
ТХ-15 | Режим вентиляции | есть | Паспорт (мануал, техническая документация) | блокирующий
ТХ-16 | Удельная холодопроизводительность, W/W (минимум) | 3.1 | Паспорт (мануал, техническая документация) | блокирующий
ТХ-17 | Расход воздуха, мᵌ/ч не менее | 2000 | Паспорт (мануал, техническая документация) | блокирующий
ТХ-18 | Сохранение работоспособности при температуре окружающей среды в режиме «охлаждение» ˚С | +45 | Паспорт (мануал, техническая документация) | блокирующий
ТХ-19 | Сохранение работоспособности при температуре окружающей среды в режиме «обогрев» ˚С | -20 | Паспорт (мануал, техническая документация) | блокирующий
ТХ-20 | Рабочий диапазон температур внутри помещения в режиме работы на "охлаждение" ˚С в диапазоне | -12 | Паспорт (мануал, техническая документация) | блокирующий
ТХ-21 | LED-дисплей (установленная температура, режим работы, вкл/выкл) | есть | Паспорт (мануал, техническая документация) | блокирующий
ТХ-22 | Пульт управления | есть | Паспорт (мануал, техническая документация) | блокирующий
ТХ-23 | Уровень шума, дБ не более | 60 | Паспорт (мануал, техническая документация) | блокирующий
Требования к Поставщику
ТП-1 | Специалисты компании, производящей монтаж, должны иметь действующие сертификаты на установку и обслуживание кондиционеров | Есть | Сертификат (Гарантийное письмо) | блокирующий
ТП-2 | Компания должна иметь опыт работ установки кондиционеров в автозалах коммутационного оборудования связи. | Есть | Гарантийное письмо | блокирующий
ТП-3 | Сотрудники компании осуществляющие работы по монтажу должны иметь разрешения на высотные, газосварочные работы и допуск на работы до 1000 вольт | Есть | Удостоверение | блокирующий
Дополнительные сведения к Товару.
ДТХ-1 | Производитель.
ДТХ-2 | Марка.
ДТХ-3 | Модель.
ДТХ-4 | Страна производитель.
Заключение: Предоставить итоговое заключение по технической оценке. В случае дисквалификации того или иного участника, необходимо обосновать несоответствие и описать причину (что требовалось по ТЗ и что предоставлено участником), т.е. указать конкретный пункт и требование ТЗ, которому участник не соответствует, и данные, предоставленные участником. Перечислить участников, предложения которых прошли техническую оценкуи рекомендованы к дальнейшей ценовой оценке.