НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ УЧАСТНИКА

Форма коммерческого предложения

| № | Марка | Модель | Страна производитель | Кол-во | Цена за единицу в сум без НДС | Итоговая сумма в сум с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | 2 шт |  |  |
| 2 |  |  |  | 2 шт |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |

Требования к Поставщику

Сроки поставки оборудования - ______________________________

Гарантийный срок - ________________________________________

__________________________________

(подпись уполномоченного лица)

___________________________________

(Ф.И.О. и должность уполномоченного лица)

М.П.

Дата: «___» _________________2025г.

Приложение №1

Таблица соответствия на магистральные и городские (метро) оптические рефлектометры

| № | Критерий/ категория | Пункт SoC (№ требования) | Документы, необходимые для осуществления оценки | Данные участника | Примечание участника |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Технические характеристики |  |  |  |  |
| 2 | Общие требования |  |  |  |  |
| 3 | Проведение тестирования ВОЛС в автоматическом режиме (рефлектометр самостоятельно определяет оптимальные параметры для проведения измерений, анализирует полученные результаты и представляет информацию в виде рефлектограммы и подробной таблицы); | ТХ-1 | Участник должен предоставить подтвеждение с ссылкой на соответствующее техническую документацию. |  |  |
| 4 | Определение длины оптической линии и расстояний до точек неоднородностей оптического - волокна (сростки, точки коммутации и т. п.); | ТХ-2 | Участник должен предоставить подтвеждение с ссылкой на соответствующее техническую документацию. |  |  |
| 5 | Расчёт затухания в линии, величины возвратных потерь и величины отражённого сигнала; | ТХ-3 | Участник должен предоставить подтвеждение с ссылкой на соответствующее техническую документацию. |  |  |
| 6 | Визуальное определение повреждений ВОЛС на экране прибора с отображение расстояния до повреждение; | ТХ-4 | Участник должен предоставить подтвеждение с ссылкой на соответствующее техническую документацию. |  |  |
| 7 | Вывод на экран, хранение во внутренней памяти и передачу на внешний носитель результатов измерения и тестирования для дальнейшего анализа; | ТХ-5 | Участник должен предоставить подтвеждение с ссылкой на соответствующее техническую документацию. |  |  |
| 8 | Формирование в электронном виде акта приёмосдаточных испытаний оптического кабеля. | ТХ-6 | Участник должен предоставить подтвеждение с ссылкой на соответствующее техническую документацию. |  |  |
| 9 | Поставщик самостоятельно и за свой счет производит всю необходимую сертификацию поставляемых измерительного оборудования согласно законодательству Республики Узбекистан. | ТХ-7 | Участник должен предоставить гарантийное письмо с ссылкой на соответствующее техническую документацию. |  |  |
|  | Функции и опции магистральной платформы и требования для базового блока портативной платформы: |  |  |  |  |
| 10 | Наличие служебных портов USB-2.0 – 1шт., LAN-10/100/1000 Мб/с RJ45 – 1шт. | ТХ-8 | Предоставить подтверждающий документ. Указать № страницы из документа |  |  |
| 11 | Возможность подключения к ПК для удаленного управления и обмена файлами. | ТХ-9 | Предоставить подтверждающий документ. Указать № страницы из документа |  |  |
| 12 | Платформа должна иметь встроенный аккумулятор и внешний блок питания от сети 100-240 В с поддержкой работоспособности до 8 часов | ТХ-10 | Предоставить подтверждающий документ. Указать № страницы из документа |  |  |
| 13 | Рабочий диапазон температур от 0 до +40С при влажности от 0 до 95% | ТХ-11 | Предоставить подтверждающий документ. Указать № страницы из документа |  |  |
| 14 | Встроенная в базовый блок опция дефектоскопа VFL 650нм 2,5 мм – 1шт. | ТХ-12 | Предоставить подтверждающий документ. Указать № страницы из документа |  |  |
| 15 | Встроенная в базовый блок опция измерителя мощности PM от -50 до +5дБм с универсальным разьемом 2,5мм – 1шт. | ТХ-13 | Предоставить подтверждающий документ. Указать № страницы из документа |  |  |
| 16 | Вес платформы рефлектометра не более 3 кг Размеры платформы не более 30х20х20см | ТХ-14 | Предоставить подтверждающий документ. Указать № страницы из документа |  |  |
|  | Требования к сменному модулю магистрального рефлектометра |  |  |  |  |
| 16 | Сменный Модуль рефлектометра 1310+1550 нм 45/46 дБ (дистанция на экране до 400км) – 1шт. | ТХ-14 | Предоставить подтверждающий документ. Указать № страницы из документа |  |  |
| 17 | Тип сменного разьема модуля – SC/UPC, тип разьема в ЗИПе – FC/UPC – 1шт. | ТХ-15 | Предоставить подтверждающий документ. Указать № страницы из документа |  |  |
| 18 | Опция источника лазерного излучения 1310+1550 нм -3,5 дБм (LS) на разьеме рефлектометра | ТХ-16 | Предоставить подтверждающий документ. Указать № страницы из документа |  |  |
| 19 | Мертвые зоны по событию-затуханию не более 0,65 - 2,5 м | ТХ-17 | Предоставить подтверждающий документ. Указать № страницы из документа |  |  |
| 20 | Точность вычисления дистанции до места аварии +-(0,5м + 4см+0,00001х расстояния до аварии) при выборке 256000 точек | ТХ-18 | Предоставить подтверждающий документ. Указать № страницы из документа |  |  |
| 21 | Язык приложения- Английский, Русский. | ТХ-19 | Предоставить подтверждающий документ. Указать № страницы из документа |  |  |
|  | Лазерный дефектоскоп встроенный в рефлектометры |  |  |  |  |
| 22 | Прибор излучает в волокно красный свет на длине волны 650нм. | ТХ-20 | Предоставить подтверждающий документ. Указать № страницы из документа |  |  |
| 23 | Дистанция излучения - 5-7км | ТХ-21 | Предоставить подтверждающий документ. Указать № страницы из документа |  |  |
| 24 | Выходная мощность 1mw | ТХ-22 | Предоставить подтверждающий документ. Указать № страницы из документа |  |  |
| 25 | Коннектор Универсальный 2.5мм | ТХ-23 | Предоставить подтверждающий документ. Указать № страницы из документа |  |  |
| Функции и опции метро моноблочного портативного рефлектометра: |  |  |  |  |  |
| 26 | Наличие служебных портов USB-2.0 – 1 шт., радиоинтерфейсы WiFi | ТХ-24 | Предоставить подтверждающий документ. Указать № страницы из документа |  |  |
| 27 | Возможность подключения к ПК для удаленного управления и обмена файлами. | ТХ-25 | Предоставить подтверждающий документ. Указать № страницы из документа |  |  |
| 28 | Блок должен иметь встроенный аккумулятор и внешний блок питания от сети 100-240 В с поддержкой работоспособности до 20 часов | ТХ-26 | Предоставить подтверждающий документ. Указать № страницы из документа |  |  |
| 29 | Рабочий диапазон температур от -20 до +50С при влажности от 0 до 95% | ТХ-27 | Предоставить подтверждающий документ. Указать № страницы из документа |  |  |
| 30 | Встроенная в базовый блок опция дефектоскопа VFL 650нм 2,5 мм – 1шт. | ТХ-28 | Предоставить подтверждающий документ. Указать № страницы из документа |  |  |
| 31 | Опция измерителя мощности PM на разьеме рефлектометра от -50 до +0дБм–1шт. | ТХ-29 | Предоставить подтверждающий документ. Указать № страницы из документа |  |  |
| 32 | Рефлектометр встроенный 1310+1550 нм 40/40 дБ (дистанция на экране до 260км) – 1шт. | ТХ-30 | Предоставить подтверждающий документ. Указать № страницы из документа |  |  |
| 33 | Тип сменного разъёма рефлектометра – SC/APC – 1шт. | ТХ-31 | Предоставить подтверждающий документ. Указать № страницы из документа |  |  |
| 34 | Опция источника лазерного излучения 1310+1550 нм -3,5 дБм (LS) на разьеме рефлектометра | ТХ-32 | Предоставить подтверждающий документ. Указать № страницы из документа |  |  |
| 35 | Мертвые зоны по событию-затуханию не более 0,9 - 2,5 м | ТХ-33 | Предоставить подтверждающий документ. Указать № страницы из документа |  |  |
| 36 | Точность вычисления дистанции до места аварии +-(1,0м + 4см+0,00001х расстояния до аварии) при выборке 256000 точек | ТХ-34 | Предоставить подтверждающий документ. Указать № страницы из документа |  |  |
| 37 | Язык приложения- Английский, Русский. | ТХ-35 | Предоставить подтверждающий документ. Указать № страницы из документа |  |  |
| 38 | Встроенная в базовый блок опция дефектоскопа VFL 650нм 2,5 мм – 1шт. | ТХ-36 | Предоставить подтверждающий документ. Указать № страницы из документа |  |  |
| 39 | Размеры платформы не более 30х20х15см Вес платформы рефлектометра с аккумулятором не более 2 кг | ТХ-37 | Предоставить подтверждающий документ. Указать № страницы из документа |  |  |
|  | Лазерный дефектоскоп встроенный в рефлектометры |  |  |  |  |
| 39 | Прибор излучает в волокно красный свет на длине волны 650нм. | ТХ-37 | Предоставить подтверждающий документ. Указать № страницы из документа |  |  |
| 40 | Дистанция излучения - 5-7км | ТХ-38 | Предоставить подтверждающий документ. Указать № страницы из документа |  |  |
| 41 | Выходная мощность 1mw | ТХ-39 | Предоставить подтверждающий документ. Указать № страницы из документа |  |  |
| 42 | Коннектор Универсальный 2.5мм | ТХ-40 | Предоставить подтверждающий документ. Указать № страницы из документа |  |  |
|  | Комплектация для каждого оборудования должна содержать |  |  |  |  |
| 43 | Сумка мягкая для переноски – 1шт. | ТХ-41 | Предоставить подтверждающий документ. Указать № страницы из документа |  |  |
| 44 | Блок питания от сети 220В с сетевым кабелем под евро розетку – 1шт. | ТХ-42 | Предоставить подтверждающий документ. Указать № страницы из документа |  |  |
| 45 | МоноБлок рефлектометра 1310, 1550 нм 40/40 дБ SC/APC – 1шт. | ТХ-43 | Предоставить подтверждающий документ. Указать № страницы из документа |  |  |
| 46 | Патчкорд SC/АPC-SC/АPC 3м симплексный – 1шт. Патчкорд SC/АPC-FC/АPC 3м симплексный – 1шт. Патчкорд SC/АPC-LC/АPC 3м симплексный – 1шт. | ТХ-44 | Предоставить подтверждающий документ. Указать № страницы из документа |  |  |
|  | Требования к Гарантийному обеспечению |  |  |  |  |
| 47 | Гарантия на каждое оборудование – не менее 12 месяцев | ТГО-1 | Участник должен предоставить гарантийное письмо с указанием сроков гарантии |  |  |
|  | Требования к Поставщику |  |  |  |  |
| 48 | Поставщик должен иметь в г. Ташкенте постоянное место регистрации и дислокации, которое должно выполнять функции сервисного центра и гарантировать принятие, отправку на ремонт неисправного измерительного прибора, а также его составляющих (модулей), или его замену и предоставить авторизационное письмо (MAF) | ТкП-1 | Участник должен представить документ от завода-изготовителя Авторизационное письмо (MAF) подтверждающее право реализовывать его продукцию |  |  |
| 49 | Сроки поставки оборудования | ТкП-1 | Участник должен предоставить гарантийное письмо с указанием сроков поставки |  |  |

__________________________________

(подпись уполномоченного лица)

___________________________________

(Ф.И.О. и должность уполномоченного лица)

М.П.

Дата: «___» _________________2025г.