RFI на

Оказание услуг по обеспечению электрической энергией при отсутствии внешнего электроснабжения, путем установки мобильных генераторных установок, объектов Базовых станций сети сотовой подвижной радиосвязи ООО “UMS”

Обеспечение доступности объектов (время подключения мобильных ГУ)

- Исполнитель обязан подключить мобильную ГУ и начать оказывать услуги в течении одного часа после отключения внешнего электроснабжения для объектов приоритета 1 (объекты перечислены в Приложении 1, приоритет 1).

- Исполнитель обязан подключить мобильную ГУ и начать оказывать услуги в течении полутора часов после отключения внешнего электроснабжения для объектов приоритета 2 (объекты перечислены в Приложении 1, приоритет 2).

- Исполнитель обязан подключить мобильную ГУ и начать оказывать услуги в течении двух часов после отключения внешнего электроснабжения для объектов приоритета 3 (объекты перечислены в Приложении 1, приоритет 3).

Количество и сами объекты в Приложении 1 могут изменяться, об изменении статуса объекта в Приложениях Заказчик должен оповестить Исполнителя за 48 часов до внесения изменения, по e-mail, после этого изменения вступают в силу.

В случае несоблюдения времени начала оказания услуг, Заказчик вычитает из конечной месячной суммы сумму просрочки (S), рассчитанную по формуле:

S=N2G*S2G+N3G*S3G+N4G*S4G*t

Где N – Количество базовых станций соответствующего стандарта

t- время просрочки по вине исполнителя, в часах (каждый начавшийся час)

Стоимость 1 часа просрочки для каждого типа базовых станции установлены в следующих величинах (Таблица 1) и не могут меняться на протяжении всего срока действия договора.

Таблица 1.

| Тип | Сумма 1 часа просрочки (Сум) |
| --- | --- |
| S 2G | 29 000 |
| S 3G | 55 000 |
| S 4G | 65 000 |

Исключающими факторами, при которых данные штрафные санкции не применяются являются:

- Ограничение с доступом на сайт не по вине исполнителя, при предоставлении соответствующих подтверждений.

- Одновременное массовое отключение электроэнергии, когда без электропитания остаются более 40% объектов сети в регионе. При этом Исполнитель обязан задействовать все заявленные мобильные ГУ на объектах Заказчика, в первую очередь мобильные ГУ устанавливаются на объектах 1 категории, оставшиеся мобильные ГУ устанавливаются и/или перевозятся на объекты согласно запросов Заказчика.

Минимальные требования по количеству мобильных ГУ, автотранспорта и сотрудников в регионе. Мощность мобильных ГУ не ниже 12 КВА.

| Параметр | Андижанская область | Кашкадарьинская область, зона Карши | Кашкадарьинская область, зона Шахрисабз | Сурхандарьинская область |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Минимальное количество доступных исправных мобильных ГУ | 30 | 20 | 20 | 30 |
| Минимальное количество доступного исправного автотранспорта | 8 | 5 | 5 | 8 |
| Минимальное количество доступных сотрудников Исполнителя для установки мобильных ГУ | 8 | 5 | 5 | 8 |
| Минимальное количество координаторов в Регионе | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Минимальное количество дизелистов/мотористов для починки мобильных ГУ в Регионе | 1 | 1 | 1 | 1 |

Приложение 1

Количество объектов и приоритеты объектов для оказания сервиса.

| № |  | Андижанская область | Кашкадарьинская область, зона Карши | Кашкадарьинская область, зона Шахрисабз | Сурхандарьинская область |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Всего объектов | 192 | 137 | 103 | 175 |
| 2 | Приоритет 1 | 29 | 21 | 15 | 22 |
| 3 | Приоритет 2 | 60 | 42 | 33 | 50 |
| 4 | Приоритет 3 | 103 | 74 | 55 | 103 |

Форма ценового предложения;

В коммерческом предложении необходимо указать стоимость работы мобильной ГУ в течении 1 часа (за 1 моточас), данная стоимость должна отражать все затраты Исполнителя необходимых для исполнения обязательств по данному ТЗ (заработная плата сотрудников, затраты на топливо, транспорт, техническое обслуживание и т.п.). При отработке не полного часа, расчет минут производиться исходя из цены одного часа (цена 1 минуты = цена 1 часа / 60 минут).

Все цены должны быть указаны в валюте Республики Узбекистан (Сум) и не должны изменяться в течение действия Договора.

Таблица №4.

|  | Цена без НДС | Цена с НДС |
| --- | --- | --- |
| Стоимость работы одного часа мобильной ГУ. |  |  |

Технические требования