ЗАПРОС НА ИЗУЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ (RFI)
Система оповещения и управления эвакуацией людей
помещениях для ООО «UMS»
Настоящий запрос не является приглашением к участию в закупочной
процедуре, не дает никаких гарантий участия в закупочной процедуре и
не влечет возникновения никаких обязательств для Компании.

Ташкент 2017

Уважаемые Господа!

Общество с ограниченной ответственностью «UNIVERSAL MOBILE SYSTEMS» (ООО «UMS») – оператор мобильной связи в Республике Узбекистан. Зона покрытия – по всей Республике Узбекистан. Центры обслуживания во всех областях. Компания предоставляет услуги мобильной связи, мобильного интернета, бизнес решения.

Подробная информация о Компании ООО «UMS» доступна на сайте www.ums.uz.
Настоящий запрос информации сделан для выявления новых тенденций, инновационных решений, уточнения общих и специальных (технических) характеристик системы оповещения и управления эвакуацией людей в помещениях для ООО «UMS», а также для оценки бюджетной стоимости реализации проекта.

Предложения по настоящему запросу, а также приложения к нему, должны быть оформлены и направлены в электронном виде по электронной почте не позднее 21 апреля 2017г., 18:00 (время местное) на следующие адреса: alosev@myums.uz, zakupki@myums.uz
Контактные лица:
Лосев Андрей Владимирович, alosev@myums.uz, тел.: +(99897) 403-83-84

(по вопросам, касающимся организации закупочной процедуры)
Хасанов Султан Иргашевич, skhasanov@myums.uz, +(99897) 403-82-93

(по вопросам технического задания)
Приложения:

Приложение № 1 – Технические требования

[image: image1.emf]Технические  требования.docx


Документация должна дополнительно включать:

· общие и технические решения реализации проекта;

· прочее на усмотрение участника.

Благодарим за понимание,
Департамент управления закупками ООО «UMS»

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

На изучение оборудования, системы оповещения и управления эвакуацией людей в помещениях Центрального офиса №1 OOO «UMS» ул. А. Темура 24 и Центрального офиса №2 Лабак



1. ВВЕДЕНИЕ

1.1. Данное Техническое задание является общим и требует уточнения и детализации в процессе предоставления информации о предлагаемом Участником решении. 

1.2. Для оценки соответствия предлагаемого решения требованиям заказчика Участник должен заполнить таблицу соответствия (приложение № 2). 

1.3. ООО «UMS» (далее – Заказчик) оставляет за собой право включать дополнения и изменения в технические требования, спецификации работ и сроки их исполнения в процессе проведения консультаций с Участниками.

1.4. Распространение данного Запроса на получение информации и принятие предложений не налагают юридических обязательств на Заказчика и не ограничивают право вести переговоры в собственных интересах с любым из Участников.

1.5. В рамках данного Запроса на получение информации Участнику предлагается представить всю необходимую информацию для оценки технического потенциала предлагаемого решения. 

1.6. Участнику также предлагается провести демонстрацию работы предлагаемого решения (или его аналога) в реальных или лабораторных условиях в ходе презентации любыми иными возможными средствами. В случае необходимости Участнику в ходе презентации на территории Заказчика будет предоставлен доступ на объект к демонстрируемому решению.

1.7. Результаты данного Запроса на получение информации будут учитываться при проведении тендера по выбору поставщика/производителя Систем оповещения для Заказчика. При проведении тендера на поставку Систем оповещения, на решения, не представленные в рамках данного Запроса на получение информации, могут начисляться штрафные баллы от 25 % до 50 %.

1.8. Предоставленные в рамках данного Запроса на получение информации сведения должны позволить в дальнейшем выбрать аппаратные и программные компоненты, удовлетворяющие потребности Заказчика при расширении и модернизации систем оповещения.



2. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКУ

2.1. Участник должен быть производителем всех компонентов поставляемого решения, либо официальным представителем производителя поставляемого решения, уполномоченным на участие в тестировании, либо должен подтвердить свое право предоставлять предлагаемое им решение (или отдельные его компоненты) третьим лицам.

2.2. Участник должен провести презентацию для Заказчика в объеме достаточном для оценки потенциала предлагаемого решения.

2.3. Участник должен предоставить на электронном и бумажном носителях подробную техническую документацию.



3. ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДЛАГАЕМОМУ РЕШЕНИЮ 

3.1. Требования к архитектуре

3.1.1. Предлагаемое решение должно быть построено по модульной архитектуре с возможностью масштабирования.

3.1.2. Участник должен предоставить разъяснения, как Заказчик в предлагаемом решении защищен от необходимости дополнительных  инвестиций в течение срока реализации проекта и по его завершении.

3.1.3. В течение пяти лет после завершения проекта не должна требоваться модификация (замена) аппаратного обеспечения предлагаемого решения. Поддержка нового функционала, в обозначенный период должна быть реализована только путем обновления программного обеспечения и/или расширения аппаратных модулей.

3.1.4. В случае возникновения ситуации, когда аппаратная часть предложения не может соответствовать требованиям будущих релизов программного обеспечения, должно быть представлено предложение по опциям сохранения первоначальных инвестиций.

3.1.5. Любое требование по расширению или реконфигурации, включая загрузку нового программного обеспечения должно производиться без потери сервиса.

3.1.6. Участник должен предоставить информацию об опыте применения предлагаемого или подобного решения в мире.



3.2. Требования к надежности

3.2.1. Все аппаратные и программные модули предлагаемого решения должны быть, как минимум, дублированы и работать по схеме active/standby или active/active. Выход из строя одного (любого) из аппаратных/программных модулей не должен приводить к нарушению функционирования платформы.

3.2.2. В случае перезагрузки восстановление функционирования предлагаемого решения должно происходить автоматически вне зависимости от причин перезагрузки.



3.3. Общие требования к оборудованию

3.3.1. Все поставляемое оборудование в рамках предлагаемого решения должно быть стоечного типа и блочной конструкции.

3.3.2. Манипуляции с оборудованием должны быть доступны без дополнительного оригинального инструмента.

3.3.3. Участник должен включить в поставку все необходимые дополнительные инструменты и диагностическое оборудование, которое может потребоваться для манипуляции и диагностирования предлагаемого оборудования.

3.3.4. В случае необходимости в состав оборудования должны включаться системы адаптации подключения к существующим системам питания,  для подключения основного оборудования.

3.3.5. В комплект поставки должны входить дополнительные материалы, узлы и приборы, необходимые для проектно-изыскательских работ, монтажа, тестирования, запуска и нормального функционирования всех узлов платформы, в том числе и систем питания.





I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Цель и назначение проектирования.

        Целью проектирования является:

1. Изучение предложеннного оборудования, системы оповещения и управления эвакуацией людей. Согласно КМК 2.08.02-96 (приложение 56).

Создание системы оповещения и управления эвакуацией людей необходимо для обеспечения пожарной безопасности, своевременного оповещения работников о возникшем пожаре и других чрезвычайных ситуациях, управлением направления эвакуации по наиболее безопасным путям. 

Состав: аппаратура оповещения и управления эвакуацией людей.  

        Способы и средства оповещения – Комбинированное (полуавтоматическое или автоматическое) – звуковое, речевое и световое.

Инициирование начала подачи сигнала в двух вариантах: 

- Ручное включение дежурным охранником;

- Автоматическое, при срабатывании автоматической пожарной сигнализации.

        Система так же должна работать от автономного источника питания и должна обеспечивать оповещение о пожаре и стихийном бедствии с интервалом более 5 минут в течение 30 минут, одновременно по всему зданию. Наличие микрофона обязательно.



1.2. Варианты речевой системы оповещения в коридорах и других помещениях зданий Компании.

1.	Классический вариант. На основе DVD проигрывателя, с речевым сообщением, заранее записанным на компакт-диск, линейного усилителя низкой частоты и распределённой системы в виде низковольтной электрической проводки с абонентскими громкоговорителями.

2.	Модернизированный, классический вариант. Все элементы, как и в  пункте 1, кроме DVD проигрывателя, вместо которого используется сервер со звуковой картой и соответствующим программным обеспечением, связанным с интегрированной системой IP-оповещения, уже созданной Заказчиком. 

3.	Вариант IP- оповещения. Основа системы – аппаратные, сетевые IP-проигрыватели со встроенными громкоговорителями, подключенные к POE-коммутатору, связанные с  интегрированной системой оповещения. 

4.	 Вариант аналогичный пункту 3, с разницей в подаче электропитания - без POE,   напрямую, на каждый  IP-проигрыватель, через понижающие сетевые блоки питания. Также возможен промежуточный вариант с POE инжекторами, и совмещёнными блоками питания.

     В двух последних вариантах, вместо обычных IP-проигрывателей, возможно использование специализированные точки доступа Wi-Fi, типа “UniFi”,  со встроенными IP-проигрывателями и громкоговорителями. Это сетевое решение, также можно использовать для создания в зданиях офисов беспроводной сети доступа к IT ресурсам Компании и сети Интернет. Кроме того, эти же варианты позволяют транслировать через   IP-проигрыватели различные сообщения информационного характера для персонала Компании, обращения Руководящего состава, а также, просто лёгкую музыку.





II. ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ

2.1. Объект №1.  Административное здание Центрального офиса по ул. А. Темура 24

           2.1.1. Восемь этажей с размещением помещений по обе стороны центрального коридора. Количество помещений на каждом этаже от  12 до 30. Общая длина здания -90м

          2.1.2.Подвал, с размещением помещений по обе стороны центрального коридора, количество помещений – 15. 

     2.1.3.Технический (9й) этаж, с размещением помещений по обе стороны центрального коридора, количество помещений – 28. 

           В 10 коридорах – звонки, по два на этаж в фойе. Звонки должны быть окрашены в красный цвет.

       Динамики настенные, подвесные или встраиваемые внутрь. Оповещатели (громкоговорители) должны быть без регулятора громкости и подключены к сети без разъёмных устройств. Мощность динамиков – в зависимости от объёма помещения.

Прокладка проводов при необходимости:

- вертикальная – по трём существующим шахтам; 

- горизонтальная  по этажам – по кабельросту над подвесным потолком армстронг.



2.2. Система оповещения и управления эвакуацией людей:

Места размещения средств оповещения и управления эвакуацией (Планы помещений в приложении).

            На первом этаже здания в помещении дежурной охраны необходимо разместить центральный пульт системы оповещения о пожаре (с усилителем, в зависимости от конфигурации системы) и подключением одного микрофона. Должно быть предусмотрено автоматическое включение заранее записанного речевого оповещения о пожаре и возможность управления оповещением и эвакуацией по микрофону. 

          В центральном коридоре автозалов с южной стороны 1 динамик. В двух помещениях 6*12кв.м. -2 динамика и 2 световых табло «ПОЖАР».  

          В центральном коридоре с северной стороны 3 динамика. В абонентском отделе – 3 динамика. В двух помещениях 6*18кв.м. -2 динамика.

           На втором этаже:

          В центральном коридоре автозалов с южной стороны 1 динамик. В двух помещениях 6*18кв.м. -2 динамика и 2 световых табло «ПОЖАР».  

В центральном коридоре 4 динамика. В зале 8*18кв.м. – 2 динамика. 

          На третьем этаже:

          В центральном коридоре 4 динамика. В помещении 6*24кв.м. -1 динамик и 1 световое табло «ПОЖАР».  

В центральном коридоре с южной стороны 2 динамика. 

          На четвёртом этаже:

          В центральном коридоре 6 динамиков. В помещении 6*12кв.м. -1 динамик и 1 световое табло «ПОЖАР».  

           На пятом, шестом и седьмом этажах:

В центральном коридоре по 6 динамиков.

                  В девяти технологических помещениях – световые табло «ПОЖАР».

           На восьмом этаже:

В центральном коридоре 2+4 динамика. В зале 8*24м – 2 динамика.

           На девятом этаже:

В центральном коридоре 4 динамика. В зале с южной стороны 8*14м – 1 динамик. В помещениях с северной стороны – 4 динамика.

           В подвале:

В центральном коридоре 6 динамиков. В зале с южной стороны 14*14м – 1 динамик и 1 световое табло «ПОЖАР». В двух отдельных помещениях с северной стороны 6*18кв.м. по одному динамику и по 1 световому табло «ПОЖАР».  

В отдельно стоящем двухэтажном здании по ул. Шахрисабз 1. Прокладка провода по проволоке стальной – 50м. от здания на пост охраны в ЦО. На первом этаже – 2 динамика, на втором этаже – 2 динамика, в подвале – 10 динамиков.



2.2. Объект №2. В  центральном сервис-центре по улице Лабзак, 1А.

            Одноэтажное здание с одним залом с массовым пребыванием людей и 21 служебный кабинет. Два изолированных коридора. Подвал, с размещением помещений по обе стороны центрального коридора, количество помещений – 10. 

Радиосеть с центральным пультом, размещенном в одном из помещений уже имеется. 

Места размещения средств оповещения и управления эвакуацией.

            На первом этаже здания необходимо перенести в помещение дежурной охраны центральный пульт системы оповещения о пожаре с усилителем и микрофоном. Должно быть предусмотрено автоматическое включение заранее записанного речевого оповещения о пожаре и возможность управления оповещением и эвакуацией по микрофону. 

          В коридорах установить два настенных или встраиваемых внутрь динамика. Оповещатели (громкоговорители) должны быть без регулятора громкости и подключены к сети без разъёмных устройств. Мощность динамиков – в зависимости от объёма помещения.

          В двух коридорах – по одному звонку. Звонки должны быть окрашены в красный цвет.


