	[image: image7.emf]Кодекс  поставщика.doc


	Неотъемлемой частью настоящей Закупочной документации являются Кодекс Поставщика и Правила закупок UMS.  Вопросы, не предусмотренные Закупочной документацией, регулируются Правилами закупок UMS
	[image: image8.emf]Правила закупок  (UMS).doc





ЗАКУПОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
	Предмет Закупки:
	По проведению открытого запроса предложений (ОЗП) на право заключения Договора на реконструкцию существующих зданий, а также строительство складских, технических, вспомогательных зданий и сооружений (Блок 1,2) по адресу г. Ташкент ул. А. Тимура 24 согласно набора работ по незавершенным строительным работам.


1. Общие положения.
Все термины и определения, используемые в настоящей Закупочной документации (ЗД), трактуются в значении, приведенном в Правилах закупок UMS, с которыми необходимо ознакомиться перед прочтением настоящей ЗД.
1.1. Организатор – ООО «UMS»
	ФИО контактных лиц Организатора, e-mail, телефон

	Вопросы по содержанию ЗД
	Синякова Наталья Анатольевна, nsinyakova@myums.uz, +(99897) 403-83-41

	Вопросы по предоставлению документов Участников
	Лосев Андрей Владимирович, alosev@myums.uz , +(99897) 403-83-84, zakupki@myums.uz

	Срок завершения приема предложений Участников 
	Не позднее 18 часов 00 мин (местное время) «22» марта 2016г.


Все вопросы направляются письменно по e-mail адресам организаторов.
Ответ на вопрос каждого участника будет направлен всем участникам.
2.Требования к предмету Закупки, к Участнику и представляемым им документам
2.1. Предъявляемые Организатором в рамках настоящей Закупки Требования к:

(I) условиям Договора;

(II) Участникам; 

(III) представляемым Участником документам приведены в «Заявлении о соответствии» (п. 3.1 настоящей ЗД).
2.2. Технические Требования к Предмету закупки*
	Содержание требования

	
[image: image1.emf]Техническое  задание.pdf



[image: image2.emf]Техническое  задание (Сметы).rar


	Требования к участникам процедуры:

· Опыт работы подрядной организации в области строительства не менее 3-х лет;

· Предоставить локально ресурсную смету в виде коммерческого предложения.

Требования к документации участников процедуры:

· Наличие лицензии для выполнения строительно-монтажных работ и свидетельство о регистрации;

· Наличие документов подтверждающих допуск к сварочным работам, электромонтажных работ.

Место проведения строительных работ: г.Ташкент, пр-кт. А. Темура, 24.
Срок исполнения строительно-монтажных работ: 2 месяца со дня подписания договора.
Условия оплаты: Аванс 15%; постоплата 85%.

Оплата за товар производится в сумах, валюте Республики Узбекистан.


* В дополнение к КП, основанному на технических требованиях UMS, возможно направление Участником КП на базе альтернативного технического решения)
3. Состав предложения Участника. Требования к содержанию предложения.
3.1. Данный раздел содержит предъявляемые Организатором требования к перечню, содержанию и оформлению Участником документов, входящих в «Состав предложения Участника».
	Состав предложения

Участника, включенный в конверт
	ФОРМА

документа
	На бумажном носителе
	На электронном носителе

	
	
	
	Word/Exсel
	.PDF

	Коммерческое предложение 
(включая локально-ресурсные сметы)
	
[image: image3.emf]Коммерческое  предложение.doc


	+
	+
	+
	+

	Приложения к КП обязательные:

	Заявление о соответствии
	
[image: image4.emf]Заявление о  соответствии.xlsx


	+
	-
	+
	+

	Анкета Участника
	
[image: image5.emf]Анкета  участника.doc


	-
	+
	-
	+

	Документы, перечисленные в п.10.2. «Правил закупок UMS», а также в Разделе III «Заявления о соответствии»
	
	-
	-
	-
	+


	3.2. Предложение Участника должно быть направлено в запечатанном конверте. Требования к оформлению конверта и порядку его направления Организатору содержится во вложенном файле «конверт».

	
[image: image6.emf]Конверт.doc




4. Заключение Договора по результатам проведения Закупки.
	Договор

	Договор по форме организатора


4.1. Договор, заключаемый с Победителем, является договором присоединения, который может быть принят Участником не иначе как путем присоединения к нему в целом. Условия указанного Договора унифицированы для всех Участников настоящей Закупочной процедуры, являются среднерыночными (базирующимися на опыте приобретения ООО «UMS» аналогичных товаров, работ и услуг на конкурентном рынке) и компромиссными в отношении взаимных прав и обязанностей.
4.2. Проект договора, приложенный к настоящей ЗД, рамочный и по своей сути является партнерским соглашением, в котором предлагается закрепить общие условия долгосрочного сотрудничества ООО «UMS» и компании - Участника Закупки. Условия поставки Товаров/выполнения Работ/оказания Услуг по итогам данной Закупки будут закреплены Дополнительным соглашением / Заказом к рамочному договору с Победителем.
Общество с ограниченной ответственностью «UNIVERSAL MOBILE SYSTEMS»,
100000, г. Ташкент, ул. А. Темура, 24

Страница 2 из 2

[image: image7.emf][image: image8.emf]_1518872434/??????????? ??????? (?????).rar
 



сметы двор/блок 1/269700013_vrmu.xls
Лист1

		

				СТРОИТЕЛЬСТВО ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ЗДАНИЙ (БЛОКИ1,2,3)К АДМИНИСТРАТИВНОМУ ЗДАНИЮ И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ ПО АДРЕСУ Г.ТАШКЕНТ ПРОСПЕКТ А.ТЕМУРА 24А

				БЛОК 1.СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.

		ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА №

		N п/п		Наименование материалов и конструкций		Единица измерения		Количество		Стоимость в текущих ценах

										единицы		На весь объем

		1		2		3		4		5		6

		Ресурсы по нормам ШНК

		ЗАТРАТЫ ТРУДА

		1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч		5657.373188

				ИТОГО ПО ТРУДОВЫМ РЕСУРСАМ (БЕЗ МАШИНИСТОВ)		ЧЕЛ.-Ч		5657.373

		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

		1		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ.-Ч		2.411905		27252.00		65729.24

		2		АППАРАТЫ ДЛЯ СВАРКИ		МАШ.-Ч		3.775000		5048.00		19056.20

		3		ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ		МАШ.-Ч		4.041600		600.00		2424.96

		4		ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ		МАШ.-Ч		1.872000		218.00		408.10

		5		ДОМКРАТЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 100 Т		МАШ.-Ч		0.936400		624.00		584.31

		6		ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ.-Ч		88.235810		428.00		37764.93

		7		КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 5 Т		МАШ.-Ч		0.070200		26496.00		1860.02

		8		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН		МАШ.-Ч		0.358800		29844.00		10708.03

		9		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т		МАШ.-Ч		2.132182		47000.00		100212.55

		10		КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 100 Т		МАШ.-Ч		2.653640		124756.00		331057.51

		11		КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 25 Т		МАШ.-Ч		6.009540		48678.00		292532.39

		12		КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 40 Т		МАШ.-Ч		2.880120		58326.00		167985.88

		13		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ.-Ч		5.388600		2700.00		14549.22

		14		ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т)		МАШ.-Ч		0.264004		788.00		208.04

		15		ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 31,39 (3,2) КН (Т)		МАШ.-Ч		0.058680		2898.00		170.06

		16		МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ.-Ч		0.797740		458.00		365.37

		17		МАШИНЫ МОЗАИЧНО-ШЛИФОВАЛЬНЫЕ		МАШ.-Ч		9.300000		560.00		5208.00

		18		ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А		МАШ.-Ч		24.731110		3228.00		79832.02

		19		ПИЛЫ ДИСКОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ.-Ч		201.409750		500.00		100704.88

		20		РАСТВОРОМЕШАЛКИ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ВОДОЦЕМЕНТНЫХ И ДРУГИХ РАСТВОРОВ 350 Л		МАШ.-Ч		0.284303		704.00		200.15

		21		РАСТВОРОНАСОСЫ 1 М3/Ч		МАШ.-Ч		6.965100		7988.00		55637.22

		22		СТАНОК КАМНЕРЕЗНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ		МАШ.-Ч		4.265438		8994.00		38363.35

		23		ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ		МАШ.-Ч		0.725400		394.00		285.81

		24		ТЕРМОС 100 Л		МАШ.-Ч		1.170000		124.00		145.08

		25		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ.-Ч		5.248750		1302.00		6833.87

		26		ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ		МАШ.-Ч		2.662722		430.00		1144.97

		27		ПЕЧИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ДЛЯ СУШКИ СВАРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ С РЕГУЛИРОВАНИЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ В ПРЕДЕЛАХ 80-500 ГР. С		МАШ.-Ч		2.714120		1750.00		4749.71

		28		АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ МОЩНОСТЬЮ 1 КВТ		МАШ.-Ч		3.414136		1264.00		4315.47

		29		АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ		МАШ.-Ч		4.929800		456.00		2247.99

		30		СТАНКИ ФРЕЗЕРНЫЕ		МАШ.-Ч		37.146000		6654.00		247169.48

		31		ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ.-Ч		107.182314		416.00		44587.84

		32		РАСТВОРОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 65 Л		МАШ.-Ч		1.971600		8400.00		16561.44

		33		МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ (БЕЗ СТОИМОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ)		МАШ.-Ч		21.238800		384.00		8155.70

				ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАШИНАМ		СУМ						1661759.76

		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И ДЕТАЛИ

		1		АНКЕРНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ ПРЯМЫХ ИЛИ ГНУТЫХ КРУГЛЫХ СТЕРЖНЕЙ С РЕЗЬБОЙ В КОМПЛЕКТЕ С ШАЙБАМИ И ГАЙКАМИ ИЛИ БЕЗ НИХ), ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ОТДЕЛЬНО		Т		0.004555		7483278.00		34087.83

		2		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В12,5 /М-150/ ФРАКЦИИ 5-20 ММ		М3		12.566400		245000.00		3078768.00

		3		ВОДА		М3		28.037248		342.00		9588.74

		4		КИРПИЧ ГЛИНЯНЫЙ ОБЫКНОВЕННЫЙ М-75		1000ШТ		19.357550		600000.00		11614530.00

		5		ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		М3		0.000556		36068.00		20.04

		6		РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА: 50		М3		11.685060		231691.00		2707323.24

		7		РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6		М3		6.947330		165204.00		1147726.71

		8		РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:2,5		М3		0.944710		227782.00		215187.93

		9		РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ЦЕМЕНТНЫЙ: 1:3		М3		4.278750		152984.00		654580.29

		10		ФУГОМАССА		Т		0.010500		5000000.00		52500.00

		11		ЛИСТЫ КОМПОЗИТНЫЕ ДЕКОРАТИВНЫЕ ОБЛИЦОВОЧНЫЕ ТИПА "АЛЮПАН"		М2		83.050000		76700.00		6369935.00

		12		ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ		ШТ		1812.000000		350.00		634200.00

		13		БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ		ШТ		151.000000		700.00		105700.00

		14		ФАНЕРА СТРОИТЕЛЬНАЯ		М2		92.400000		22222.00		2053312.80

		15		АСБЕСТ ХРИЗОЛИТОВЫЙ МАРКИ К-6-30		Т		0.006240		2900000.00		18096.00

		16		БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАРКИ БН-90/10		Т		0.122460		1824002.00		223367.29

		17		БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАРКИ БН-70/30		Т		0.014820		1824002.00		27031.71

		18		БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ, МАРОК: БНК-45/190, БНК-45/180		Т		0.022000		1824002.00		40128.04

		19		БУМАГА РОЛЕВАЯ		Т		0.020919		600000.00		12551.52

		20		БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ		Т		0.009738		17500000.00		170415.00

		21		ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ СМ1-35		Т		0.008640		17500000.00		151200.00

		22		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1,6Х50 ММ		Т		0.000140		6800000.00		953.60

		23		ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ 3,0Х40 ММ		Т		0.002173		6800000.00		14775.04

		24		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0.015606		6800000.00		106118.28

		25		ВЫТЯЖНЫЕ КЛЕПКИ		ШТ		906.000000		150.00		135900.00

		26		ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3		Т		0.018780		500000.00		9390.00

		27		КЛИНЬЯ ДЕРЕВЯННЫЕ 50Х100Х400 ММ		М3		0.004778		1050000.00		5017.07

		28		КЛИНЬЯ ПЛАСТИКОВЫЕ МОНТАЖНЫЕ		ШТ		165.760000		50.00		8288.00

		29		ЛЕНТА БУТИЛОВАЯ		М		62.786400		150.00		9417.96

		30		ЛЕНТА БУТИЛОВАЯ ДИФФУЗИОННАЯ		М		9.196200		150.00		1379.43

		31		ЛЕНТА БУТИЛОВАЯ ПСУЛ		М		42.913800		150.00		6437.07

		32		БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ВХОДНЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ		М2		9.300000		382000.00		3552600.00

		33		БЛОКИ ОКОННЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ		М2		7.320000		252000.00		1844640.00

		34		ДЮБЕЛИ МОНТАЖНЫЕ 10Х130 (10Х132, 10Х150) ММ		10 ШТ		8.303520		600.00		4982.11

		35		КРАСИТЕЛЬ КИСЛОТНЫЙ ЖЕЛТЫЙ		Т		0.004276		11500000.00		49169.40

		36		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ МА-0115 МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ		Т		0.028512		11500000.00		327888.00

		37		КРАСКИ ЦВЕТНЫЕ, ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ МА-25 ГОЛУБАЯ, ОРАНЖЕВО-БЕЖЕВАЯ		Т		0.002480		11500000.00		28520.00

		38		КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ		Т		0.157796		5400000.00		852095.70

		39		ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ		КГ		3.168000		8900.00		28195.20

		40		ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ		Т		0.018262		7050000.00		128745.20

		41		ГРУНТОВКА		Т		0.014594		7050000.00		102884.18

		42		БЕНЗИН РАСТВОРИТЕЛЬ		Т		0.044460		2694180.00		119783.24

		43		РАСТВОРИТЕЛЬ МАРКИ Р-4		Т		0.001857		8900000.00		16527.30

		44		ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ		Т		0.087454		800000.00		69962.80

		45		КЛЕЙ ДЛЯ ОБЛИЦОВОЧНЫХ РАБОТ (СУХАЯ СМЕСЬ)		Т		0.220959		608000.00		134342.92

		46		ЭМАЛЬ ПФ-115 СЕРАЯ		Т		0.053610		10050000.00		538784.52

		47		РУБЕРОИД КРОВЕЛЬНЫЙ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ С ПЫЛЕВИДНОЙ ПОСЫПКОЙ РКП-350Б		М2		96.800000		3000.00		290400.00

		48		МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ		Т		0.220880		2700000.00		596376.00

		49		МАСТИКА БИТУМНО-ЛАТЕКСНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ		Т		0.007800		2700000.00		21060.00

		50		МАСТИКА ГЕРМЕТИЗИРУЮЩАЯ ОТВЕРЖДАЮЩАЯСЯ ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ "ГЕРОСТОН"		Т		0.010656		2700000.00		28771.20

		51		ЛАК ХС-76		Т		0.083600		22000000.00		1839200.00

		52		ШПАТЛЕВКА "КNАUF"		Т		0.066400		665000.00		44156.00

		53		ЛЕНТА САМОКЛЕЮЩАЯСЯ "КNАUF"		Т		0.002000		9000000.00		18000.00

		54		ГИПСОКАРТОННАЯ ПЛИТКА "КNАUF"		М2		94.400000		7167.00		676564.80

		55		ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 2,825 КГ		Т		0.000736		4800000.00		3532.03

		56		ПОКОВКИ ОЦИНКОВАННЫЕ МАССОЙ 2,825 КГ		Т		0.008455		4800000.00		40584.00

		57		ПРОВОЛОКА КАНАТНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3 ММ		Т		0.000027		4000000.00		106.80

		58		КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ		Т		1.066444		2416667.00		2577240.24

		59		ПРОВОЛОКА СВЕТЛАЯ ДИАМЕТРОМ 1,1 ММ		Т		0.001400		4720000.00		6608.00

		60		ПРОВОЛОКА ЧЕРНАЯ ДИАМЕТРОМ 1,1 ММ		Т		0.003851		4720000.00		18174.83

		61		СЕТКА ТКАНАЯ С КВАДРАТНЫМИ ЯЧЕЙКАМИ N 05 БЕЗ ПОКРЫТИЯ		М2		6.352995		8360.00		53111.04

		62		СТАЛЬ ОЦИНКОВАННАЯ ЛИСТОВАЯ ТОЛЩИНА ЛИСТА 0,7 ММ		Т		0.035696		5900000.00		210606.40

		63		КЕРОСИН ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ МАРОК КТ-1, КТ-2		Т		0.051040		4368586.00		222972.63

		64		УАЙТ-СПИРИТ		Т		0.003950		22600000.00		89275.42

		65		УГОЛЬ ДРЕВЕСНЫЙ МАРКИ А		Т		0.106560		14000000.00		1491840.00

		66		КАЛИЙ УГЛЕКИСЛЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ (ПОТАШ) КАЛЬЦИНИРОВАННЫЙ СОРТ 1		Т		0.007066		757308.00		5351.44

		67		КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ		М3		4.075300		3350.00		13652.26

		68		КОНТАКТ КЕРОСИНОВЫЙ		Т		0.000880		4368586.00		3844.36

		69		КСИЛОЛ НЕФТЯНОЙ МАРКИ А		Т		0.002822		32000000.00		90291.20

		70		ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 4Х40 ММ		Т		0.001760		17500000.00		30800.00

		71		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42		Т		0.006171		6490000.00		40051.74

		72		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э46		Т		0.034169		6490000.00		221756.81

		73		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 6 ММ Э42		Т		0.009880		6490000.00		64121.20

		74		ЭЛЕКТРОДЫ УОНИ 13/45		КГ		0.943750		6490.00		6124.94

		75		КАНАТЫ ПЕНЬКОВЫЕ ПРОПИТАННЫЕ		Т		0.000428		6000000.00		2569.80

		76		ОПИЛКИ ДРЕВЕСНЫЕ		М3		0.026250		20000.00		525.00

		77		ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ (ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА), МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 ММ		М3		0.009260		55000.00		509.30

		78		РОГОЖА		М2		21.050000		1800.00		37890.00

		79		НАКОНЕЧНИК ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ		1000ШТ		0.864000		50000.00		43200.00

		80		КАРБОРУНД		КГ		61.011640		9000.00		549104.76

		81		ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25		М2		2.039940		20000.00		40798.80

		82		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ I СОРТА		М3		0.004196		1150000.00		4825.27

		83		БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, IV СОРТА		М3		0.024545		1150000.00		28226.75

		84		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ III СОРТА		М3		3.696000		1150000.00		4250400.00

		85		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ II СОРТА		М3		0.038184		1050000.00		40093.20

		86		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ IV СОРТА		М3		0.003900		1050000.00		4095.00

		87		КАУЧУК БУТАДИЕН-НИТРИЛЬНЫЙ СКН-26-1, СКН-26-1А		Т		0.024180		15000000.00		362700.00

		88		МУКА АНДЕЗИТОВАЯ КИСЛОТОУПОРНАЯ МАРКА А		Т		0.110829		1850000.00		205033.65

		89		ПОЛИЭТИЛЕНПОЛИАМИН (ПЭПА) ТЕХНИЧЕСКИЙ, МАРКА А		Т		0.012493		23700000.00		296084.10

		90		СМОЛА ЭПОКСИДНАЯ МАРКИ ЭД-20		Т		0.087110		44000000.00		3832840.00

		91		ВЕТОШЬ		КГ		1.622230		450.00		730.00

		92		ДЕТАЛИ ДЕРЕВЯННЫЕ ЛЕСОВ		М3		0.020019		1050000.00		21019.74

		93		МАРШАЛИТ		Т		0.144150		14200000.00		2046930.00

		94		ПЛИТКИ РЯДОВЫЕ		М2		26.250000		32000.00		840000.00

		95		ПЛИТЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ПОВЫШЕННОЙ ЖЕСТКОСТИ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ М-200		М2		90.640000		58332.00		5287212.48

		96		ШЛИФКРУГИ		ШТ		0.218470		9000.00		1966.23

		97		ПОРОШОК ПОЛИРУЮЩИЙ		КГ		0.236960		15000.00		3554.40

		98		СМЕСЬ СУХАЯ ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ШВОВ		Т		0.010406		3200000.00		33298.56

		99		ГРАВИЙ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 40-70 ММ		М3		3.978000		20063.00		79810.61

		100		ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ		КГ		1.231770		2649.00		3262.96

		101		ПАСТА АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ		Т		0.053680		3500000.00		187880.00

		102		ТРУБЫ ВОДОСТОЧНЫЕ		М		10.057000		21428.00		215501.40

		103		ПРОФИЛЬ 60Х27		М		672.000000		3900.00		2620800.00

		104		ЯКОРНЫЙ ПОДВЕС С ПРОВОЛОКОЙ		ШТ		305.600000		1000.00		305600.00

		105		ПРЯМОЙ ПОДВЕС		ШТ		144.000000		400.00		57600.00

		106		СОЕДИНИТЕЛЬ 1 УРОВНЯ		ШТ		72.000000		1000.00		72000.00

		107		СОЕДИНИТЕЛЬ 2 УРОВНЯ		ШТ		101.600000		500.00		50800.00

		108		УДЛИНИТЕЛЬ		ШТ		180.800000		350.00		63280.00

		109		ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ, СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ СВЫШЕ 0.1 ДО 0.5 Т		Т		0.029675		7553470.00		224149.98

		110		КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ, С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ПРОФИЛЬНОГО ПРОКАТА СОБИРАЕМЫЕ ИЗ ДВУХ И БОЛЕЕ ДЕТАЛЕЙ, С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, СОЕДИНЯЕМЫЕ НА СВАРКЕ		Т		0.247000		7553470.00		1865707.09

		111		ЩИТЫ НАСТИЛА ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ		М2		7.123760		86839.00		618620.20

		112		ДЕТАЛИ ЛЕСОВ СТАЛЬНЫЕ		Т		0.107183		7553470.00		809600.55

		113		ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ТИПА МАКRОFLЕКS, SОUDАL) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л		ШТ		22.861100		10800.00		246899.88

		114		КАНАТ ДВОЙНОЙ СВИВКИ, ТИПА ТК, КОНСТРУКЦИИ 6Х19(1+6+12)+1 О.С. ОЦИНКОВАННЫЙ, ИЗ ПРОВОЛОК МАРКИ В, МАРКИРОВОЧНАЯ ГРУППА 1770 Н/ММ2, ДИАМЕТРОМ, ММ: 5,5		10М		0.069488		8900.00		618.44

				ИТОГО ПО МАТЕРИАЛЬНЫМ РЕСУРСАМ		СУМ						71477358.63

		РЕСУРСЫ ПО ПРОЕКТУ

		1		КЕРАМОГРАНИТ		М2		51.700000		80000.00		4136000.00

		2		СТ-ТЬ М/К ФЕРМ ИЗ УГОЛКА		Т		1.480000		7553470.00		11179135.60

		3		НАПРАВЛЯЮЩИЕ		ПМ		268.030000		3000.00		804090.00

		4		ТРАВЕРТИН		М2		185.200000		101000.00		18705200.00

		5		СТ-ТЬ М/К		Т		0.652000		7553470.00		4924862.44

		6		СТ-ТЬ РЕШЕТОК		М2		17.520000		323810.00		5673151.20

		7		ПОДОКОННЫЕ ДОСКИ ИЗ ПВХ		ПМ		8.200000		36000.00		295200.00

		8		СЕТКА ДОРОЖНАЯ		М2		31.000000		8360.00		259160.00

		9		СТ-ТЬ М/К ВЕРТИКАЛЬНЫХ СВЯЗЕЙ ИЗ УГОЛКА		Т		0.227000		7553470.00		1714637.69

		10		СТ-ТЬ ПРОФНАСТИЛА		М2		88.000000		20000.00		1760000.00

		11		СТ-ТЬ М/К ПРОГОНОВ ИЗ УГОЛКА		Т		0.604000		3537212.00		2136476.05

				ИТОГО РЕСУРСЫ ПО ПРОЕКТУ		СУМ						51587912.98



&Л&"Times New Roman,обычный"ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС4-UZ (5.1)&Ц&"Times New Roman,обычный"&9&С&П&"Times New Roman,обычный"&9Э269700010

&Ц&"Times New Roman,обычный"&9Страниц - &К






сметы двор/блок 1/269700043_vrmu.xls
Лист1

		

				СТРОИТЕЛЬСТВО ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ЗДАНИЙ (БЛОКИ1,2,3)К АДМИНИСТРАТИВНОМУ ЗДАНИЮ И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ ПО АДРЕСУ Г.ТАШКЕНТ ПРОСПЕКТ А.ТЕМУРА 24А

				БЛОК 1.КАНАЛИЗАЦИЯ.

		ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА №

		N п/п		Наименование материалов и конструкций		Единица измерения		Количество		Стоимость в текущих ценах

										единицы		На весь объем

		1		2		3		4		5		6

		Ресурсы по нормам ШНК

		ЗАТРАТЫ ТРУДА

		1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч		31.161600

				ИТОГО ПО ТРУДОВЫМ РЕСУРСАМ (БЕЗ МАШИНИСТОВ)		ЧЕЛ.-Ч		31.162

		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

		1		ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ.-Ч		0.140000		428.00		59.92

		2		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т		МАШ.-Ч		0.004500		47000.00		211.50

				ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАШИНАМ		СУМ						271.42

		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И ДЕТАЛИ

		1		ВОДА		М3		0.317700		342.00		108.65

		2		ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ		10 ШТ		2.800000		600.00		1680.00

		3		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ МА-0115 МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ		Т		0.000248		11500000.00		2852.00

		4		ЗАМАЗКА СУРИКОВАЯ		КГ		1.760000		8900.00		15664.00

		5		ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3		Т		0.000124		8900000.00		1103.60

		6		КЛЕЙ ФЕНОЛПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫЙ МАРКИ БФ-2, СОРТ I		Т		0.000240		38600000.00		9264.00

		7		ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 1,8 КГ		Т		0.000720		4800000.00		3456.00

		8		ПЛАСТИНА РЕЗИНОВАЯ РУЛОННАЯ ВУЛКАНИЗИРОВАННАЯ		КГ		0.240000		15000.00		3600.00

		9		КАБОЛКА		Т		0.000550		12000000.00		6600.00

		10		ЦЕМЕНТ ГИПСОГЛИНОЗЕМИСТЫЙ РАСШИРЯЮЩИЙСЯ		Т		0.000520		2600000.00		1352.00

		11		ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ		КГ		0.096000		12500.00		1200.00

		12		КОЛЬЦА РЕЗИНОВЫЕ УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ (МАНЖЕТЫ) ДЛЯ ЧУГУННЫХ НАПОРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 50-300 ММ		КГ		0.855000		15000.00		12825.00

		13		СКОБЫ СКРЕПЛЯЮЩИЕ И ДЛЯ ПОДВЕСА		КГ		6.000000		7483.00		44898.00

		14		БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ, ДИАМЕТРОМ 16 ММ		Т		0.000587		17500000.00		10269.00

		15		ПИССУАРЫ ПОЛУФАРФОРОВЫЕ И ФАРФОРОВЫЕ НАСТЕННЫЕ С ПИССУАРНЫМ КРАНОМ С ЦЕЛЬНООТЛИТЫМ СИФОНОМ РАЗМЕРОМ 680Х350Х325 ММ		ШТ		2.000000		210000.00		420000.00

		16		ТРАПЫ Т-50 ЧУГУННЫЕ ЭМАЛИРОВАННЫЕ С ПРЯМЫМ ОТВОДОМ, РЕШЕТКОЙ С РЕЗИНОВОЙ ПРОБКОЙ, РАЗМЕРОМ 260Х140Х110 ММ		КОМПЛ		1.000000		29000.00		29000.00

		17		УМЫВАЛЬНИКИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ФАЯНСОВЫЙ ВТОРОЙ ВЕЛИЧИНЫ БЕЗ СПИНКИ РАЗМЕРОМ 550Х420 ММ ГОСТ 23759-85		КОМПЛ		2.000000		204000.00		408000.00

		18		ТРУБОПРОВОДЫ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ С ГИЛЬЗАМИ, ДИАМЕТРОМ 50 ММ		М		8.982000		8240.00		74011.68

		19		ТРУБОПРОВОДЫ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ С ГИЛЬЗАМИ, ДИАМЕТРОМ 100 ММ		М		17.964000		10558.00		189663.91

		20		ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0.000289		17500000.00		5057.50

		21		УНИТАЗ С БАЧКОМ НЕПОСРЕДСТВЕННО ПРИСОЕДИНЕННЫМ		КОМПЛ		3.000000		304000.00		912000.00

				ИТОГО ПО МАТЕРИАЛЬНЫМ РЕСУРСАМ		СУМ						2152605.35

		РЕСУРСЫ ПО ПРОЕКТУ

		1		ЗАГЛУШКА Д-100ММ		ШТ		1.000000		3310.00		3310.00

		2		КОЛЕНО 90ГР.Д-50ММ		ШТ		3.000000		713.00		2139.00

		3		СИФОН БУТЫЛОЧНЫЙ ПЛАСТМАССОВЫЙ С ВЫПУСКОМ И ВЕРТИКАЛЬНЫМ ОТВОДОМ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКОВ		ШТ		2.000000		25500.00		51000.00

		4		СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКОВ СМ-УМ-ВКСЦ С ВЕРХНЕЙ КАМЕРОЙ СМЕШЕНИЯ ДЛЯ УМИВАЛЬНИКА		ШТ		2.000000		54000.00		108000.00

		5		КЛИПСЫ Д-50ММ		ШТ		4.000000		535.00		2140.00

		6		КЛИПСЫ Д-100ММ		ШТ		5.000000		1388.00		6940.00

		7		КОЛЕНО 45ГР.Д-100ММ		ШТ		4.000000		3875.00		15500.00

		8		РЕВИЗИЯ Д-100ММ		ШТ		1.000000		13750.00		13750.00

		9		ТРОЙНИК 45ГР.Д-100Х50ММ		ШТ		1.000000		7667.00		7667.00

		10		ТРОЙНИК 90 Д-100Х100 ММ		ШТ		3.000000		5385.00		16155.00

		11		ТРОЙНИК 90 Д-50Х50 ММ		ШТ		3.000000		1604.00		4812.00

		12		КОЛЕНО 45ГР.Д-50ММ		ШТ		1.000000		1000.00		1000.00

		13		КОЛЕНО 90ГР.Д-100ММ		ШТ		1.000000		3625.00		3625.00

				ИТОГО РЕСУРСЫ ПО ПРОЕКТУ		СУМ						236038.00



&Л&"Times New Roman,обычный"ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС4-UZ (5.1)&Ц&"Times New Roman,обычный"&9&С&П&"Times New Roman,обычный"&9Э269700040

&Ц&"Times New Roman,обычный"&9Страниц - &К






сметы двор/блок 1/269700053_vrmu.xls
Лист1

		

				СТРОИТЕЛЬСТВО ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ЗДАНИЙ (БЛОКИ1,2,3)К АДМИНИСТРАТИВНОМУ ЗДАНИЮ И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ ПО АДРЕСУ Г.ТАШКЕНТ ПРОСПЕКТ А.ТЕМУРА 24А

				БЛОК1,2,3.ОХРАННО-ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ.

		ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА №

		N п/п		Наименование материалов и конструкций		Единица измерения		Количество		Стоимость в текущих ценах

										единицы		На весь объем

		1		2		3		4		5		6

		Ресурсы по нормам ШНК

		ЗАТРАТЫ ТРУДА

		1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч		309.501000

				ИТОГО ПО ТРУДОВЫМ РЕСУРСАМ (БЕЗ МАШИНИСТОВ)		ЧЕЛ.-Ч		309.501

		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

		1		ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ.-Ч		8.730000		428.00		3736.44

		2		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т		МАШ.-Ч		2.041000		47000.00		95927.00

		3		ПОДЪЕМНИКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 10 М		МАШ.-Ч		69.000000		7544.00		520536.00

		4		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ.-Ч		16.200000		1302.00		21092.40

		5		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т		МАШ.-Ч		2.041000		34348.00		70104.27

		6		ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ.-Ч		31.560000		416.00		13128.96

				ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАШИНАМ		СУМ						724525.07

		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И ДЕТАЛИ

		1		ДЮБЕЛИ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ		10ШТ		80.400000		600.00		48240.00

		2		ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3		Т		0.000620		500000.00		310.00

		3		КРАСКА		КГ		0.122000		11500.00		1403.00

		4		КЛЕЙ 88-СА		КГ		0.010000		38600.00		386.00

		5		КЛЕЙ БМК-5К		КГ		2.400000		38600.00		92640.00

		6		ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3,0 ММ		Т		0.012600		3250000.00		40950.00

		7		КАНИФОЛЬ СОСНОВАЯ		КГ		0.035800		4200.00		150.36

		8		ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 5Х70 ММ		Т		0.000100		17500000.00		1750.00

		9		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А		КГ		5.760000		6490.00		37382.40

		10		ПРОВОДА СИЛОВЫЕ С ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКЕ, МАРКИ ПУНП С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ, ММ2: 2Х0,5		1000 М		0.618000		740382.00		457556.08

		11		ПРОВОДА СИЛОВЫЕ С ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКЕ, МАРКИ ПУНП С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ, ММ2: 2Х0,75		1000 М		0.010300		740382.00		7625.94

		12		БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ		100ШТ		0.122000		1440.00		175.68

		13		ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ		ШТ		182.420000		200.00		36484.00

		14		ЗАГЛУШКИ		10ШТ		6.000000		567.00		3402.00

		15		СКОБЫ		10ШТ		40.200000		414.00		16642.80

		16		ДЮБЕЛИ ПЛАСТМАССОВЫЕ С ШУРУПАМИ 12Х70 ММ		10 ШТ		14.100000		600.00		8460.00

		17		ГИЛЬЗЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ		100ШТ		0.305000		12000.00		3660.00

		18		КОЛПАЧКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ		10ШТ		4.880000		500.00		2440.00

		19		ПАТРОНЫ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ		10ШТ		80.400000		2000.00		160800.00

		20		ПАТРУБКИ		10ШТ		10.800000		17500.00		189000.00

		21		ПРИПОИ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЕ БЕССУРЬМЯНИСТЫЕ МАРКИ ПОС40		КГ		0.358000		70000.00		25060.00

		22		СЖИМЫ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ		100ШТ		1.891000		29830.00		56408.53

		23		ТРУБКА ПОЛИХЛОРВИНИЛОВАЯ		КГ		0.001420		9000.00		12.78

		24		СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО		КГ		0.976000		9400.00		9174.40

				ИТОГО ПО МАТЕРИАЛЬНЫМ РЕСУРСАМ		СУМ						1200113.96

		РЕСУРСЫ ПО ПРОЕКТУ

		1		БАТАРЕЯ АККУМУЛЯТОРНАЯ НА 12В		ШТ		1.000000		230179.00		230179.00

		2		КЛИПСЫ ДЛЯ ГОФРОШЛАНГА Д-20ММ		ШТ		900.000000		119.00		107100.00

		3		ТРУБА ПВХ ГОФРИРОВАННАЯ Д-20ММ		ПМ		600.000000		1044.00		626400.00

		4		ПОЖАРНО-ОХРАННЫЙ ДАТЧИК СМК		ШТ		1.000000		35000.00		35000.00

		5		ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ РУЧНОЙ ИПР		ШТ		6.000000		330200.00		1981200.00

		6		ИЗВЕЩАТЕЛЬ ДЫМОВОЙ ПОЖАРНЫЙ ИП РУБЕЖ		ШТ		44.000000		35000.00		1540000.00

		7		СИГНАЛЬНО-ОПТИКО-ЗВУКОВОЕ УСТРОЙСТВО СУЗ		ШТ		2.000000		24000.00		48000.00

				ИТОГО РЕСУРСЫ ПО ПРОЕКТУ		СУМ						4567879.00

		ОБОРУДОВАНИЕ

		1		ПРИБОР ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЙ НА 8 ЛУЧЕЙ ППСУ-8		ШТ		1.000000		172634.00		172634.00

				ИТОГО ПО ОБОРУДОВАНИЮ		СУМ						172634.00



&Л&"Times New Roman,обычный"ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС4-UZ (5.1)&Ц&"Times New Roman,обычный"&9&С&П&"Times New Roman,обычный"&9Э269700050

&Ц&"Times New Roman,обычный"&9Страниц - &К






сметы двор/блок 1/269700073_vrmu.xls
Лист1

		

				СТРОИТЕЛЬСТВО ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ЗДАНИЙ (БЛОКИ1,2,3)К АДМИНИСТРАТИВНОМУ ЗДАНИЮ И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ ПО АДРЕСУ Г.ТАШКЕНТ ПРОСПЕКТ А.ТЕМУРА 24А

				БЛОК 1,2,3.СИЛОВОЕ И ОСВЕТИТЕЛЬНОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ.

		ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА №

		N п/п		Наименование материалов и конструкций		Единица измерения		Количество		Стоимость в текущих ценах

										единицы		На весь объем

		1		2		3		4		5		6

		Ресурсы по нормам ШНК

		ЗАТРАТЫ ТРУДА

		1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч		594.964300

				ИТОГО ПО ТРУДОВЫМ РЕСУРСАМ (БЕЗ МАШИНИСТОВ)		ЧЕЛ.-Ч		594.964

		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

		1		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ.-Ч		0.002700		27252.00		73.58

		2		ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ		МАШ.-Ч		0.235200		600.00		141.12

		3		ВЫШКИ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ 25 М		МАШ.-Ч		10.440000		35110.00		366548.40

		4		ДОМКРАТЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 63 Т		МАШ.-Ч		45.713000		624.00		28524.91

		5		ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ.-Ч		7.680000		428.00		3287.04

		6		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т		МАШ.-Ч		0.010500		47000.00		493.50

		7		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т		МАШ.-Ч		58.658100		47000.00		2756930.70

		8		КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) ДО 16 Т		МАШ.-Ч		0.332600		36916.00		12278.26

		9		ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 156,96 (16) КН (Т)		МАШ.-Ч		45.713000		13434.00		614108.44

		10		ПОДЪЕМНИКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 10 М		МАШ.-Ч		84.264000		7544.00		635687.62

		11		ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ		МАШ.-Ч		0.011000		400.00		4.40

		12		СТАНКИ СВЕРЛИЛЬНЫЕ		МАШ.-Ч		0.228900		466.00		106.67

		13		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ.-Ч		16.603300		1302.00		21617.50

		14		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т		МАШ.-Ч		58.658100		34348.00		2014788.42

		15		ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ.-Ч		24.828600		416.00		10328.70

				ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАШИНАМ		СУМ						6464919.25

		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И ДЕТАЛИ

		1		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 /М-200/ ФРАКЦИИ 5-20 ММ		М3		1.020000		284000.00		289680.00

		2		ВОДА		М3		0.017500		342.00		5.99

		3		КИРПИЧ ГЛИНЯНЫЙ ОБЫКНОВЕННЫЙ М-75		1000ШТ		9.000000		600000.00		5400000.00

		4		ПЕСОК		М3		45.000000		36068.00		1623060.00

		5		СМЕСИ СУХИЕ ИЗВЕСТКОВО-КАРБОНАТНЫЕ ШТУКАТУРНЫЕ		Т		0.001050		496000.00		520.80

		6		ВИНТЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ ДЛИНОЙ 50 ММ		Т		0.000918		17500000.00		16065.00

		7		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0.000370		6800000.00		2516.00

		8		ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ		100ШТ		1.265000		6000.00		7590.00

		9		ДЮБЕЛИ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ		10ШТ		68.730200		600.00		41238.12

		10		БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ		КГ		2.771800		17500.00		48506.50

		11		ПРОФИЛЬ МОНТАЖНЫЙ ПЕРФОРИРОВАННЫЙ		ШТ		25.200000		4000.00		100800.00

		12		ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1		Т		0.000500		450000.00		225.00

		13		ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3		Т		0.000536		500000.00		267.75

		14		КРАСКА		КГ		2.765000		11500.00		31797.50

		15		ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123		Т		0.002248		7350000.00		16519.86

		16		КЛЕЙ БМК-5К		КГ		1.844000		38600.00		71178.40

		17		КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ		Т		0.000400		2416667.00		966.67

		18		ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3,0 ММ		Т		0.010707		3250000.00		34799.05

		19		ЛЕНТА ПХВ-304		КГ		0.348000		38600.00		13432.80

		20		СТАЛЬ ПОЛОСОВАЯ СПОКОЙНАЯ МАРКИ СТ3СП, ШИРИНОЙ 50-200 ММ ТОЛЩИНОЙ 4-5 ММ		Т		0.009920		1592500.00		15797.60

		21		ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 4Х40 ММ		Т		0.001147		17500000.00		20072.50

		22		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А		КГ		5.636880		6490.00		36583.35

		23		РОГОЖА		М2		0.056000		1800.00		100.80

		24		РОЛИ СВИНЦОВЫЕ, МАРКИ С1 ТОЛЩИНОЙ 1,0 ММ		Т		0.011168		2254072.00		25173.48

		25		ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДИАМЕТРОМ 14-24 СМ, ДЛИНОЙ 3-6,5 М		М3		0.006900		1150000.00		7935.00

		26		БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, III СОРТА		М3		0.000800		1150000.00		920.00

		27		ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, III СОРТА		М3		0.002000		1150000.00		2300.00

		28		ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА		М3		0.006900		1150000.00		7935.00

		29		БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ		100ШТ		0.364901		1440.00		525.46

		30		ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ		ШТ		114.180000		200.00		22836.00

		31		ГАЙКИ УСТАНОВОЧНЫЕ ЗАЗЕМЛЯЮЩИЕ		100ШТ		0.042500		57335.00		2436.74

		32		ЗАГЛУШКИ		10ШТ		4.610000		567.00		2613.87

		33		КНОПКИ МОНТАЖНЫЕ		1000ШТ		0.150365		1590.00		239.08

		34		СКОБЫ		10ШТ		49.757000		414.00		20599.40

		35		КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ: ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ РЕШЕТЧАТЫЕ СВАРНЫЕ МАССОЙ ДО 0,1 Т		Т		0.050000		7553470.00		377673.50

		36		ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ		М2		0.495000		86839.00		42985.31

		37		ГИЛЬЗЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ		100ШТ		0.013600		12000.00		163.20

		38		ЛЕНТА ФУМ		КГ		0.006460		36800.00		237.73

		39		ЛЕНТА К226		100М		0.182581		15000.00		2738.72

		40		ПАТРОНЫ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ		10ШТ		68.730200		2000.00		137460.40

		41		ПЕРЕМЫЧКИ ГИБКИЕ, ТИП ПГС-50		ШТ		2.020000		350.00		707.00

		42		ПАТРУБКИ		10ШТ		8.298000		17500.00		145215.00

		43		ПРИПОИ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЕ БЕССУРЬМЯНИСТЫЕ МАРКИ ПОС30		КГ		2.767500		70000.00		193725.00

		44		РОЗЕТКИ ПОТОЛОЧНЫЕ		100ШТ		0.448800		50000.00		22440.00

		45		СТАЛЬ УГЛЕРОДИСТАЯ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА, МАРКА СТАЛИ ВСТ3ПС5-1, КРУГЛАЯ ДИАМЕТРОМ 10 ММ		Т		0.117600		1550600.00		182350.56

		46		СТАЛЬ УГЛОВАЯ, РАВНОПОЛОЧНАЯ, МАРКА СТАЛИ ВСТ3КП2 РАЗМЕРОМ 50Х50Х5 ММ		Т		0.087750		1517800.00		133186.95

		47		СЖИМЫ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ		100ШТ		0.653000		29830.00		19478.99

		48		ТРУБКА ПОЛИХЛОРВИНИЛОВАЯ		КГ		0.630000		9000.00		5670.00

		49		ХОМУТИК		ШТ		5.100000		185.00		943.50

		50		ШПИЛЬКИ		ШТ		14.280000		100.00		1428.00

		51		ПРОВОДА НЕИЗОЛИРОВАННЫЕ ДЛЯ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ МЕДНЫЕ МАРКИ М, СЕЧЕНИЕМ, ММ2: 4		Т		0.015130		41950000.00		634703.50

		52		СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО		КГ		0.494200		9400.00		4645.48

				ИТОГО ПО МАТЕРИАЛЬНЫМ РЕСУРСАМ		СУМ						9770990.53

		РЕСУРСЫ ПО ПРОЕКТУ

		1		ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ БРЫЗГОЗАЩИЩЕННЫЙ		ШТ		7.000000		7000.00		49000.00

		2		СВЕТИЛЬНИК 4Х18ВТ,ТВS-160-4Х18		ШТ		21.000000		139000.00		2919000.00

		3		ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ ЧЕРНЫЕ ЛЕГКИЕ 100Х4ММ		ПМ		17.000000		34931.00		593827.00

		4		ТРУБЫ ВИНИПЛАСТОВЫЕ Д-50ММ		ПМ		461.000000		16500.00		7606500.00

		5		КОРОБКА У273		ШТ		30.000000		900.00		27000.00

		6		КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ ВВГНГ 660 СЕЧ.3Х6,0КВ.ММ		1000М		0.750000		7905833.00		5929374.75

		7		КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ ВВГНГ 660 СЕЧ.3Х4,0КВ.ММ		1000М		0.175000		5999167.00		1049854.23

		8		КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ ВВГНГ 660 СЕЧ.3Х2,5КВ.ММ		1000М		0.471000		4017833.00		1892399.34

		9		КОРОБКИ КУВ		ШТ		25.000000		900.00		22500.00

		10		РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ 2-Х ПОЛЮСНАЯ С3-М ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ		ШТ		15.000000		7300.00		109500.00

		11		ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ		ШТ		10.000000		7000.00		70000.00

		12		ЛАМПА ЛЮМИНИСЦЕНТНАЯ 18W		ШТ		84.000000		4000.00		336000.00

		13		МЕТАЛОГАЛОГЕННАЯ ЛАМПА 70ВТ СDМ-Т70W/830		ШТ		29.000000		45000.00		1305000.00

		14		СВЕТИЛЬНИК С ГАЗОРАЗРЯДНОЙ ЛАМПОЙ ТИПА ГРИБОК 70ВТ		ШТ		29.000000		39800.00		1154200.00

		15		СТАРТЕР ДЛЯ ЛЮМИНИСЦЕНТНЫХ ЛАМП ТИПА 80С-220		ШТ		14.000000		700.00		9800.00

		16		СТАРТЕР ДЛЯ ЛЮМИНИСЦЕНТНЫХ ЛАМП ТИПА 20С-127		ШТ		84.000000		1000.00		84000.00

		17		ЛАМПЫ РТУТНЫЕ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ ТИПА ЛБ36,ЛД3,ЛДЦ36,ЛТБ36,ЛХБ36		ШТ		14.000000		4700.00		65800.00

		18		СВЕТИЛЬНИК 2Х36ВТ,ТСW-215-2Х36		ШТ		7.000000		86100.00		602700.00

		19		СВЕТИЛЬНИК ТИПА НБ007Х60/Р2-1-01		ШТ		30.000000		12000.00		360000.00

				ИТОГО РЕСУРСЫ ПО ПРОЕКТУ		СУМ						24186455.32

		ОБОРУДОВАНИЕ

		1		ЩИТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ЩРВ-24		ШТ		2.000000		99300.00		198600.00

		2		ЩИТ АВАРИЙНОГО ОСВЕЩЕНИЯ ЩАО		ШТ		1.000000		2591427.00		2591427.00

				ИТОГО ПО ОБОРУДОВАНИЮ		СУМ						2790027.00



&Л&"Times New Roman,обычный"ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС4-UZ (5.1)&Ц&"Times New Roman,обычный"&9&С&П&"Times New Roman,обычный"&9Э269700070

&Ц&"Times New Roman,обычный"&9Страниц - &К






сметы двор/блок 1/269700183_vrmu.xls
Лист1

		

				СТРОИТЕЛЬСТВО ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ЗДАНИЙ (БЛОКИ1,2,3)К АДМИНИСТРАТИВНОМУ ЗДАНИЮ И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ ПО АДРЕСУ Г.ТАШКЕНТ ПРОСПЕКТ А.ТЕМУРА 24А

				БЛОК 1.ВОДОПРОВОД ХОЛОДНОЙ ВОДЫ.

		ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА №

		N п/п		Наименование материалов и конструкций		Единица измерения		Количество		Стоимость в текущих ценах

										единицы		На весь объем

		1		2		3		4		5		6

		Ресурсы по нормам ШНК

		ЗАТРАТЫ ТРУДА

		1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч		42.647000

				ИТОГО ПО ТРУДОВЫМ РЕСУРСАМ (БЕЗ МАШИНИСТОВ)		ЧЕЛ.-Ч		42.647

		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

		1		АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ		МАШ.-Ч		2.256200		7236.00		16325.86

		2		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т		МАШ.-Ч		0.043250		47000.00		2032.75

		3		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ.-Ч		0.325000		1302.00		423.15

				ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАШИНАМ		СУМ						18781.76

		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И ДЕТАЛИ

		1		ВОДА		М3		0.086300		342.00		29.52

		2		РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА: 50		М3		0.002000		231691.00		463.38

		3		ДЮБЕЛИ С КАЛИБРОВАННОЙ ГОЛОВКОЙ (В ОБОЙМАХ) 3Х58,5 ММ		Т		0.000145		17500000.00		2534.88

		4		ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ ХЛОРНАЯ МАРКИ А		КГ		0.000294		450.00		0.13

		5		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ МА-0115 МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ		Т		0.000044		11500000.00		506.00

		6		ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3		Т		0.000022		8900000.00		195.80

		7		КЛЕЙ 88-СА		КГ		0.043000		38600.00		1659.80

		8		МЕТИЛЕНХЛОРИД		КГ		0.043750		33000.00		1443.75

		9		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А		Т		0.000080		6490000.00		519.20

		10		ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ		КГ		0.020000		12500.00		250.00

		11		ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ Д15		М		7.192000		2163.00		15556.30

		12		ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ Д20		М		7.192000		2163.00		15556.30

		13		ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ Д25		М		1.393500		3515.00		4898.15

		14		ФИЛЬТРЫ МАГНИТНЫЙ Д-32		ШТ		1.000000		58000.00		58000.00

		15		ПАТРОНЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОГО ПИСТОЛЕТА		1000ШТ		0.017035		200000.00		3407.00

		16		СЧЕТЧИКИ /ВОДОМЕРЫ/ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ КРЫЛЬЧАТЫЕ ВСКМ 20		ШТ		1.000000		75000.00		75000.00

		17		НАКОНЕЧНИКИ		КГ		0.093700		14004.00		1312.18

				ИТОГО ПО МАТЕРИАЛЬНЫМ РЕСУРСАМ		СУМ						181332.37

		РЕСУРСЫ ПО ПРОЕКТУ

		1		КРЕПЛЕНИЯ ОПОРА Д-16ММ		ШТ		13.000000		125.00		1625.00

		2		КРАН ШАРОВОЙ Д-15ММ		ШТ		5.000000		8500.00		42500.00

		3		КРЕПЛЕНИЯ ОПОРА Д-20ММ		ШТ		4.000000		150.00		600.00

		4		ТРОЙНИК ПЕРЕХОДНОЙ Д-20Х20Х20ММ		ШТ		6.000000		497.00		2982.00

		5		ТРОЙНИК 90 Д-15Х15Х15ММ		ШТ		2.000000		497.00		994.00

		6		УГОЛЬНИК ПРЯМОЙ ИЗ ПВХ Д-25ММ		ШТ		1.000000		339.00		339.00

		7		УГОЛЬНИК ПРЯМОЙ ИЗ ПВХ Д-20ММ		ШТ		1.000000		300.00		300.00

		8		УГОЛЬНИК Д-15ММ		ШТ		1.000000		319.00		319.00

		9		ПОДВОДКА К СМЫВНЫМ БАЧКАМ,ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ Д-15ММ		ШТ		3.000000		10000.00		30000.00

		10		КРАН ШАРОВОЙ Д-25ММ		ШТ		1.000000		10875.00		10875.00

				ИТОГО РЕСУРСЫ ПО ПРОЕКТУ		СУМ						90534.00

		ОБОРУДОВАНИЕ

		1		ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ ТИПА АРИСТОН		КОМПЛ		1.000000		645000.00		645000.00

				ИТОГО ПО ОБОРУДОВАНИЮ		СУМ						645000.00



&Л&"Times New Roman,обычный"ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС4-UZ (5.1)&Ц&"Times New Roman,обычный"&9&С&П&"Times New Roman,обычный"&9Э269700180

&Ц&"Times New Roman,обычный"&9Страниц - &К






сметы двор/блок 1/269700193_vrmu.xls
Лист1

		

				СТРОИТЕЛЬСТВО ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ЗДАНИЙ (БЛОКИ1,2,3)К АДМИНИСТРАТИВНОМУ ЗДАНИЮ И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ ПО АДРЕСУ Г.ТАШКЕНТ ПРОСПЕКТ А.ТЕМУРА 24А

				БЛОК 1.ВОДОПРОВОД ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ.

		ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА №

		N п/п		Наименование материалов и конструкций		Единица измерения		Количество		Стоимость в текущих ценах

										единицы		На весь объем

		1		2		3		4		5		6

		Ресурсы по нормам ШНК

		ЗАТРАТЫ ТРУДА

		1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч		9.512000

				ИТОГО ПО ТРУДОВЫМ РЕСУРСАМ (БЕЗ МАШИНИСТОВ)		ЧЕЛ.-Ч		9.512

		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

		1		АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ		МАШ.-Ч		0.667000		7236.00		4826.41

		2		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т		МАШ.-Ч		0.001500		47000.00		70.50

				ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАШИНАМ		СУМ						4896.91

		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И ДЕТАЛИ

		1		ВОДА		М3		0.023500		342.00		8.04

		2		ДЮБЕЛИ С КАЛИБРОВАННОЙ ГОЛОВКОЙ (В ОБОЙМАХ) 3Х58,5 ММ		Т		0.000043		17500000.00		743.75

		3		ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ ХЛОРНАЯ МАРКИ А		КГ		0.000080		450.00		0.04

		4		КЛЕЙ 88-СА		КГ		0.012500		38600.00		482.50

		5		МЕТИЛЕНХЛОРИД		КГ		0.012500		33000.00		412.50

		6		ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ Д15		М		4.495000		2700.00		12136.50

		7		ПАТРОНЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОГО ПИСТОЛЕТА		1000ШТ		0.005000		200000.00		1000.00

		8		НАКОНЕЧНИКИ		КГ		0.027500		14004.00		385.11

				ИТОГО ПО МАТЕРИАЛЬНЫМ РЕСУРСАМ		СУМ						15168.43

		РЕСУРСЫ ПО ПРОЕКТУ

		1		КРАН ШАРОВОЙ ДЛЯ Д-15ММ		ШТ		1.000000		8500.00		8500.00

		2		ТРОЙНИК Д-15Х15Х15 ММ		ШТ		2.000000		497.00		994.00

		3		УГОЛЬНИК 90 Д-15ММ		ШТ		2.000000		300.00		600.00

				ИТОГО РЕСУРСЫ ПО ПРОЕКТУ		СУМ						10094.00



&Л&"Times New Roman,обычный"ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС4-UZ (5.1)&Ц&"Times New Roman,обычный"&9&С&П&"Times New Roman,обычный"&9Э269700190

&Ц&"Times New Roman,обычный"&9Страниц - &К






сметы двор/блок 1/269700203_vrmu.xls
Лист1

		

				СТРОИТЕЛЬСТВО ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ЗДАНИЙ (БЛОКИ1,2,3)К АДМИНИСТРАТИВНОМУ ЗДАНИЮ И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ ПО АДРЕСУ Г.ТАШКЕНТ ПРОСПЕКТ А.ТЕМУРА 24А

				БЛОК 1.КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ.

		ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА №

		N п/п		Наименование материалов и конструкций		Единица измерения		Количество		Стоимость в текущих ценах

										единицы		На весь объем

		1		2		3		4		5		6

		Ресурсы по нормам ШНК

		ЗАТРАТЫ ТРУДА

		1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч		7.000000

				ИТОГО ПО ТРУДОВЫМ РЕСУРСАМ (БЕЗ МАШИНИСТОВ)		ЧЕЛ.-Ч		7

		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

		1		ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ.-Ч		0.160000		428.00		68.48

		2		ЛЕБЕДКИ РУЧНЫЕ И РЫЧАЖНЫЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 9,81 (1) КН (Т)		МАШ.-Ч		0.280000		302.00		84.56

		3		ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ.-Ч		0.700000		416.00		291.20

				ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАШИНАМ		СУМ						444.24

		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И ДЕТАЛИ

		1		ПЕНА МОНТАЖНАЯ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л		ШТ		0.200000		12000.00		2400.00

		2		ГЕРМЕТИКИ СИЛИКОНОВЫЕ		Л		0.040000		13000.00		520.00

				ИТОГО ПО МАТЕРИАЛЬНЫМ РЕСУРСАМ		СУМ						2920.00

		ОБОРУДОВАНИЕ

		1		СПЛИТ-СИСТЕМА НАСТЕННАЯ МОЩН. NОХЛ.-2,29КВТ,МОЩН.НАГРЕВА-0,71КВТ S07LН		ШТ		2.000000		1600000.00		3200000.00

				ИТОГО ПО ОБОРУДОВАНИЮ		СУМ						3200000.00



&Л&"Times New Roman,обычный"ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС4-UZ (5.1)&Ц&"Times New Roman,обычный"&9&С&П&"Times New Roman,обычный"&9Э269700200

&Ц&"Times New Roman,обычный"&9Страниц - &К






сметы двор/блок 1/bv269700011.xls
bv_abc4

												Форма N 5

				СТРОИТЕЛЬСТВО ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ЗДАНИЙ (БЛОКИ1,2,3)К АДМИНИСТРАТИВНОМУ ЗДАНИЮ И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ ПО АДРЕСУ Г.ТАШКЕНТ ПРОСПЕКТ А.ТЕМУРА 24А

				(наименование стройки)

						ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ  №

				(локальная ресурсная смета)

		на		БЛОК 1.СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.,

				(наименование работ и затрат, наименование объекта)

		Основание:

		N п.п.		Шифр номера нормативов и коды ресурсов		Наименование работ и затрат		Единица измерения		Количество

										на. ед. измерения		по проектным данным

		1		2		3		4		5		6

		РАЗДЕЛ 1. КАРКАС

		1		Е0802-001-01		КЛАДКА СТЕН КИРПИЧНЫХ НАРУЖНЫХ ПРОСТЫХ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М		М3		33

		1.1		1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч		5.4		178.2

		1.2		9219		ВОДА		М3		0.44		14.52

		1.3		9902		КИРПИЧ ГЛИНЯНЫЙ ОБЫКНОВЕННЫЙ М-75		1000ШТ		0.394		13.002

		1.4		12102		РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА: 50		М3		0.24		7.92

		1.5		36026		БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, IV СОРТА		М3		0.0005		0.0165

		2		Е0802-001-08		КЛАДКА СТЕН КИРПИЧНЫХ ВНУТРЕННИХ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА СВЫШЕ 4 М		М3		16.09

		2.1		1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч		5.05		81.2545

		2.2		9219		ВОДА		М3		0.44		7.0796

		2.3		9902		КИРПИЧ ГЛИНЯНЫЙ ОБЫКНОВЕННЫЙ М-75		1000ШТ		0.395		6.3555

		2.4		12102		РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА: 50		М3		0.234		3.7651

		2.5		36026		БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, IV СОРТА		М3		0.0005		0.008045

		3		Е0807-002-01		УСТАНОВКА И РАЗБОРКА ВНУТРЕННИХ ТРУБЧАТЫХ ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ ПРИ ВЫСОТЕ ПОМЕЩЕНИЙ ДО 6 М		100М2		0.8

		3.1		1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч		70.2		56.16

		3.2		44082		ДЕТАЛИ ДЕРЕВЯННЫЕ ЛЕСОВ		М3		0.008		0.0064

		3.3		51622		ЩИТЫ НАСТИЛА ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ		М2		5.5		4.4

		3.4		63944		ДЕТАЛИ ЛЕСОВ СТАЛЬНЫЕ		Т		0.029		0.0232

						КРОВЛЯ

		4		Е0903-012-01		МОНТАЖ СТРОПИЛЬНЫХ И ПОДСТРОПИЛЬНЫХ ФЕРМ НА ВЫСОТЕ ДО 25 М ПРОЛЕТОМ ДО 24 М МАССОЙ ДО 3,0 Т		Т		1.48

		4.1		1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч		25.53		37.7844

		4.2		762		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т		МАШ.-Ч		0.47		0.6956

		4.3		786		КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 25 Т		МАШ.-Ч		3.72		5.5056

		4.4		1147		МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ.-Ч		0.23		0.3404

		4.5		1513		ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А		МАШ.-Ч		0.6		0.888

		4.6		2577		АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ		МАШ.-Ч		0.9		1.332

		4.7		30322		БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ		Т		0.0019		0.002812

		4.8		30407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0.00001		0.000015

		4.9		31419		ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ		Т		0.00031		0.000459

		4.10		31524		РАСТВОРИТЕЛЬ МАРКИ Р-4		Т		0.0006		0.000888

		4.11		32524		КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ		Т		0.00003		0.000044

		4.12		34241		КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ		М3		0.72		1.0656

		4.13		35310		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42		Т		0.0027		0.003996

		4.14		35504		КАНАТЫ ПЕНЬКОВЫЕ ПРОПИТАННЫЕ		Т		0.0001		0.000148

		4.15		36023		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ I СОРТА		М3		0.00103		0.001524

		4.16		44897		ШЛИФКРУГИ		ШТ		0.06		0.0888

		4.17		45077		ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ		КГ		0.22		0.3256

		4.18		50756		ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ, СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ СВЫШЕ 0.1 ДО 0.5 Т		Т		0.002		0.00296

		4.19		96384		КАНАТ ДВОЙНОЙ СВИВКИ, ТИПА ТК, КОНСТРУКЦИИ 6Х19(1+6+12)+1 О.С. ОЦИНКОВАННЫЙ, ИЗ ПРОВОЛОК МАРКИ В, МАРКИРОВОЧНАЯ ГРУППА 1770 Н/ММ2, ДИАМЕТРОМ, ММ: 5,5		10М		0.0187		0.027676

		5		С ПРАЙС ЛИСТ		СТ-ТЬ М/К ФЕРМ ИЗ УГОЛКА		Т		1.48

		6		Е0903-015-01		МОНТАЖ ПРОГОНОВ ПРИ ШАГЕ ФЕРМ ДО 12 М ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25 М		Т		0.604

		6.1		1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч		15.79		9.5372

		6.2		762		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т		МАШ.-Ч		0.13		0.07852

		6.3		787		КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 40 Т		МАШ.-Ч		1.33		0.80332

		6.4		1513		ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А		МАШ.-Ч		0.58		0.35032

		6.5		2577		АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ		МАШ.-Ч		0.67		0.40468

		6.6		30322		БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ		Т		0.003		0.001812

		6.7		30407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0.00001		0.000006

		6.8		31419		ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ		Т		0.00031		0.000187

		6.9		31524		РАСТВОРИТЕЛЬ МАРКИ Р-4		Т		0.0006		0.000362

		6.10		32524		КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ		Т		0.00003		0.000018

		6.11		34241		КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ		М3		0.5		0.302

		6.12		35310		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42		Т		0.0026		0.00157

		6.13		35504		КАНАТЫ ПЕНЬКОВЫЕ ПРОПИТАННЫЕ		Т		0.0001		0.00006

		6.14		36023		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ I СОРТА		М3		0.00103		0.000622

		6.15		44897		ШЛИФКРУГИ		ШТ		0.03		0.01812

		6.16		45077		ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ		КГ		0.15		0.0906

		6.17		50756		ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ, СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ СВЫШЕ 0.1 ДО 0.5 Т		Т		0.0001		0.00006

		6.18		96384		КАНАТ ДВОЙНОЙ СВИВКИ, ТИПА ТК, КОНСТРУКЦИИ 6Х19(1+6+12)+1 О.С. ОЦИНКОВАННЫЙ, ИЗ ПРОВОЛОК МАРКИ В, МАРКИРОВОЧНАЯ ГРУППА 1770 Н/ММ2, ДИАМЕТРОМ, ММ: 5,5		10М		0.0187		0.011295

		7		С ПРАЙС ЛИСТ		СТ-ТЬ М/К ПРОГОНОВ ИЗ УГОЛКА		Т		0.604

		8		Е0903-013-01		МОНТАЖ ВЕРТИКАЛЬНЫХ СВЯЗЕЙ В ВИДЕ ФЕРМ ДЛЯ ПРОЛЕТОВ ДО 24 М ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25 М		Т		0.227

		8.1		1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч		56.11		12.737

		8.2		762		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т		МАШ.-Ч		0.13		0.02951

		8.3		786		КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 25 Т		МАШ.-Ч		2.22		0.50394

		8.4		1513		ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А		МАШ.-Ч		0.07		0.01589

		8.5		2577		АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ		МАШ.-Ч		1.12		0.25424

		8.6		30322		БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ		Т		0.014		0.003178

		8.7		30407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0.00001		0.000002

		8.8		31419		ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ		Т		0.00031		0.00007

		8.9		31524		РАСТВОРИТЕЛЬ МАРКИ Р-4		Т		0.0006		0.000136

		8.10		32524		КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ		Т		0.00003		0.000007

		8.11		34241		КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ		М3		0.9		0.2043

		8.12		35310		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42		Т		0.0003		0.000068

		8.13		35504		КАНАТЫ ПЕНЬКОВЫЕ ПРОПИТАННЫЕ		Т		0.0001		0.000023

		8.14		36023		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ I СОРТА		М3		0.00103		0.000234

		8.15		45077		ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ		КГ		0.27		0.06129

		8.16		50756		ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ, СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ СВЫШЕ 0.1 ДО 0.5 Т		Т		0.0001		0.000023

		8.17		96384		КАНАТ ДВОЙНОЙ СВИВКИ, ТИПА ТК, КОНСТРУКЦИИ 6Х19(1+6+12)+1 О.С. ОЦИНКОВАННЫЙ, ИЗ ПРОВОЛОК МАРКИ В, МАРКИРОВОЧНАЯ ГРУППА 1770 Н/ММ2, ДИАМЕТРОМ, ММ: 5,5		10М		0.0187		0.004245

		9		С ПРАЙС ЛИСТ		СТ-ТЬ М/К ВЕРТИКАЛЬНЫХ СВЯЗЕЙ ИЗ УГОЛКА		Т		0.227

		10		Е0905-002-04 ДОП. 3		ЭЛЕКТРОДУГОВАЯ СВАРКА ПРИ МОНТАЖЕ ОДНОЭТАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ПОКРЫТИЙ [ФЕРМЫ, БАЛКИ]		10Т		0.231

		10.1		1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч		63.08		14.5715

		10.2		1147		МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ.-Ч		1.5		0.3465

		10.3		1513		ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А		МАШ.-Ч		58.58		13.532

		10.4		2346		ПЕЧИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ДЛЯ СУШКИ СВАРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ С РЕГУЛИРОВАНИЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ В ПРЕДЕЛАХ 80-500 ГР. С		МАШ.-Ч		6		1.386

		10.5		35312		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э46		Т		0.083		0.019173

		10.6		44897		ШЛИФКРУГИ		ШТ		0.37		0.08547

		11		Е0701-044-03		УСТАНОВКА МОНТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ МАССОЙ ДО 20 КГ		Т		0.247

		11.1		1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч		42.7		10.5469

		11.2		2016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ.-Ч		21.25		5.2488

		11.3		35326		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 6 ММ Э42		Т		0.04		0.00988

		11.4		50777		КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ, С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ПРОФИЛЬНОГО ПРОКАТА СОБИРАЕМЫЕ ИЗ ДВУХ И БОЛЕЕ ДЕТАЛЕЙ, С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, СОЕДИНЯЕМЫЕ НА СВАРКЕ		Т		1		0.247

		12		Е1201-015-03		УСТРОЙСТВО ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПРОКЛАДОЧНОЙ В ОДИН СЛОЙ		100М2		0.88

		12.1		1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч		7.84		6.8992

		12.2		762		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т		МАШ.-Ч		0.05		0.044

		12.3		913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ.-Ч		0.41		0.3608

		12.4		31907		РУБЕРОИД КРОВЕЛЬНЫЙ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ С ПЫЛЕВИДНОЙ ПОСЫПКОЙ РКП-350Б		М2		110		96.8

		12.5		32104		МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ		Т		0.05		0.044

		13		Е1201-013-03		УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ ПЛИТАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ ИЛИ ПЕРЛИТА НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ В ОДИН СЛОЙ		100М2		0.88

		13.1		1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч		45.54		40.0752

		13.2		762		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т		МАШ.-Ч		0.2		0.176

		13.3		913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ.-Ч		1.84		1.6192

		13.4		30107		БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ, МАРОК: БНК-45/190, БНК-45/180		Т		0.025		0.022

		13.5		32104		МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ		Т		0.201		0.17688

		13.6		34003		КЕРОСИН ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ МАРОК КТ-1, КТ-2		Т		0.058		0.05104

		13.7		44377		ПЛИТЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ПОВЫШЕННОЙ ЖЕСТКОСТИ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ М-200		М2		103		90.64

		14		Е3401-057-12 ДОП. 3		ОБЛИЦОВКА КАРКАСОВ ПОТОЛКОВ ФАНЕРОЙ		100М2		0.88

		14.1		1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч		11.7		10.296

		14.2		29965		ФАНЕРА СТРОИТЕЛЬНАЯ		М2		105		92.4

		14.3		32251		ЛАК ХС-76		Т		0.095		0.0836

		14.4		34234		КАЛИЙ УГЛЕКИСЛЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ (ПОТАШ) КАЛЬЦИНИРОВАННЫЙ СОРТ 1		Т		0.00803		0.007066

		14.5		34244		КОНТАКТ КЕРОСИНОВЫЙ		Т		0.001		0.00088

		14.6		35101		ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 4Х40 ММ		Т		0.002		0.00176

		15		Е1001-083-06		УСТРОЙСТВО ПО ФЕРМАМ НАСТИЛА РАБОЧЕГО ТОЛЩИНОЙ 50 ММ РАЗРЕЖЕННОГО		100М2		0.88

		15.1		1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч		25.94		22.8272

		15.2		762		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т		МАШ.-Ч		0.89		0.7832

		15.3		30407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0.0177		0.015576

		15.4		36057		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ III СОРТА		М3		4.2		3.696

		15.5		45089		ПАСТА АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ		Т		0.061		0.05368

		16		Е0904-002-01		МОНТАЖ КРОВЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТА ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25 М		100М2		0.88

		16.1		1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч		35.5		31.24

		16.2		514		ДОМКРАТЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 100 Т		МАШ.-Ч		0.99		0.8712

		16.3		521		ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ.-Ч		2.41		2.1208

		16.4		762		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т		МАШ.-Ч		0.21		0.1848

		16.5		787		КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 40 Т		МАШ.-Ч		2.36		2.0768

		16.6		1513		ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А		МАШ.-Ч		0.18		0.1584

		16.7		2346		ПЕЧИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ДЛЯ СУШКИ СВАРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ С РЕГУЛИРОВАНИЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ В ПРЕДЕЛАХ 80-500 ГР. С		МАШ.-Ч		0.02		0.0176

		16.8		2577		АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ		МАШ.-Ч		1.68		1.4784

		16.9		30322		БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ		Т		0.0022		0.001936

		16.10		31419		ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ		Т		0.00047		0.000414

		16.11		31524		РАСТВОРИТЕЛЬ МАРКИ Р-4		Т		0.00009		0.000079

		16.12		32524		КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ		Т		0.00004		0.000035

		16.13		34241		КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ		М3		1.4		1.232

		16.14		35310		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42		Т		0.00061		0.000537

		16.15		35504		КАНАТЫ ПЕНЬКОВЫЕ ПРОПИТАННЫЕ		Т		0.00015		0.000132

		16.16		36023		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ I СОРТА		М3		0.0013		0.001144

		16.17		45077		ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ		КГ		0.42		0.3696

		16.18		50756		ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ, СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ СВЫШЕ 0.1 ДО 0.5 Т		Т		0.011		0.00968

		16.19		96384		КАНАТ ДВОЙНОЙ СВИВКИ, ТИПА ТК, КОНСТРУКЦИИ 6Х19(1+6+12)+1 О.С. ОЦИНКОВАННЫЙ, ИЗ ПРОВОЛОК МАРКИ В, МАРКИРОВОЧНАЯ ГРУППА 1770 Н/ММ2, ДИАМЕТРОМ, ММ: 5,5		10М		0.016		0.01408

		17		С ПРАЙС ЛИСТ		СТ-ТЬ ПРОФНАСТИЛА		М2		88

		18		Е1504-031-02		ОКРАСКА КРОВЛИ СУРИКОМ ЗА 2 РАЗА		100М2		0.88

		18.1		1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч		10.12		8.9056

		18.2		30956		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ МА-0115 МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ		Т		0.0324		0.028512

		18.3		31392		ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ		КГ		3.6		3.168

		18.4		44059		ВЕТОШЬ		КГ		0.1		0.088

		19		Е1201-008-03 ДОП. 6		НАВЕСКА ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ИЗ КИРПИЧА ИЛИ ЛЕГКОГО БЕТОНА, ДИАМЕТРОМ ДО: 140 ММ		100М ТРУБ		0.089

		19.1		1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч		38.4		3.4176

		19.2		32507		ПОКОВКИ ОЦИНКОВАННЫЕ МАССОЙ 2,825 КГ		Т		0.095		0.008455

		19.3		32522		ПРОВОЛОКА КАНАТНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3 ММ		Т		0.0003		0.000027

		19.4		47801		ТРУБЫ ВОДОСТОЧНЫЕ		М		113		10.057

		20		Е1201-008-02		УСТРОЙСТВО ОБДЕЛОК НА ФАСАДАХ [НАРУЖНЫЕ ПОДОКОННИКИ, ПОЯСКИ, БАЛКОНЫ И ДР.] БЕЗ ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ		100М2		1.552

		20.1		1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч		4.9		7.6048

		20.2		30405		ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ 3,0Х40 ММ		Т		0.0014		0.002173

		20.3		33732		СТАЛЬ ОЦИНКОВАННАЯ ЛИСТОВАЯ ТОЛЩИНА ЛИСТА 0,7 ММ		Т		0.023		0.035696

		21		Е1303-002-04		ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021		100М2		1.4108

		21.1		1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч		5.31		7.4913

		21.2		112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ.-Ч		0.01		0.014108

		21.3		975		ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т)		МАШ.-Ч		0.01		0.014108

		21.4		2515		АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ МОЩНОСТЬЮ 1 КВТ		МАШ.-Ч		1.12		1.5801

		21.5		31419		ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ		Т		0.012		0.01693

		21.6		34288		КСИЛОЛ НЕФТЯНОЙ МАРКИ А		Т		0.002		0.002822

		22		Е1303-004-26 К=2		ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115.2 СЛОЯ.		100М2		1.4108

		22.1		1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч		7.66		10.8067

		22.2		112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ.-Ч		0.02		0.028216

		22.3		975		ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т)		МАШ.-Ч		0.02		0.028216

		22.4		2515		АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ МОЩНОСТЬЮ 1 КВТ		МАШ.-Ч		1.3		1.834

		22.5		31795		ЭМАЛЬ ПФ-115 СЕРАЯ		Т		0.038		0.05361

		22.6		34035		УАЙТ-СПИРИТ		Т		0.0028		0.00395

		РАЗДЕЛ 2. ПОЛЫ

		23		Е1101-001-01		УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ГРАВИЕМ		100М2		0.78

		23.1		1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч		7.7		6.006

		23.2		112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ.-Ч		0.33		0.2574

		23.3		620		КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 5 Т		МАШ.-Ч		0.09		0.0702

		23.4		660		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН		МАШ.-Ч		0.46		0.3588

		23.5		1866		ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ		МАШ.-Ч		0.93		0.7254

		23.6		9219		ВОДА		М3		0.22		0.1716

		23.7		45055		ГРАВИЙ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 40-70 ММ		М3		5.1		3.978

		24		Е0601-001-01 ДОП. 3		УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ		100М3		0.0842

		24.1		1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч		180		15.156

		24.2		403		ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ		МАШ.-Ч		48		4.0416

		24.3		6317		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В12,5 /М-150/ ФРАКЦИИ 5-20 ММ		М3		102		8.5884

		24.4		9219		ВОДА		М3		0.2		0.01684

		24.5		35516		РОГОЖА		М2		250		21.05

		25		Е1101-002-09 ДОП. 3		УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ		М3		3.9

		25.1		1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч		1.8		7.02

		25.2		404		ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ		МАШ.-Ч		0.48		1.872

		25.3		6317		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В12,5 /М-150/ ФРАКЦИИ 5-20 ММ		М3		1.02		3.978

		25.4		9219		ВОДА		М3		0.35		1.365

		25.5		32105		МАСТИКА БИТУМНО-ЛАТЕКСНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ		Т		0.002		0.0078

		25.6		36138		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ IV СОРТА		М3		0.001		0.0039

		26		Е0601-015-10		АРМИРОВАНИЕ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ И НАБЕТОНОК		Т		0.05

		26.1		1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч		12.64		0.632

		26.2		762		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т		МАШ.-Ч		0.16		0.008

		26.3		32543		ПРОВОЛОКА СВЕТЛАЯ ДИАМЕТРОМ 1,1 ММ		Т		0.028		0.0014

		27		С ПРАЙС ЛИСТ		СЕТКА ДОРОЖНАЯ		М2		31

		28		Е1101-023-05		УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК АНТИСТАТИЧЕСКИЕ ЭПОКСИДНЫЕ 3СМ		100М2		0.31

		28.1		1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч		80.85		25.0635

		28.2		1169		МАШИНЫ МОЗАИЧНО-ШЛИФОВАЛЬНЫЕ		МАШ.-Ч		30		9.3

		28.3		3021		РАСТВОРОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 65 Л		МАШ.-Ч		6.36		1.9716

		28.4		30901		КРАСИТЕЛЬ КИСЛОТНЫЙ ЖЕЛТЫЙ		Т		0.012		0.00372

		28.5		35526		КАРБОРУНД		КГ		16.5		5.115

		28.6		40322		КАУЧУК БУТАДИЕН-НИТРИЛЬНЫЙ СКН-26-1, СКН-26-1А		Т		0.078		0.02418

		28.7		40442		ПОЛИЭТИЛЕНПОЛИАМИН (ПЭПА) ТЕХНИЧЕСКИЙ, МАРКА А		Т		0.0403		0.012493

		28.8		40462		СМОЛА ЭПОКСИДНАЯ МАРКИ ЭД-20		Т		0.281		0.08711

		28.9		44252		МАРШАЛИТ		Т		0.465		0.14415

		29		Е1101-004-05		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ОБМАЗОЧНОЙ В ОДИН СЛОЙ ТОЛЩИНОЙ 2 ММ		100М2		0.78

		29.1		1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч		26.97		21.0366

		29.2		913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ.-Ч		4.37		3.4086

		29.3		1908		ТЕРМОС 100 Л		МАШ.-Ч		1.5		1.17

		29.4		30009		АСБЕСТ ХРИЗОЛИТОВЫЙ МАРКИ К-6-30		Т		0.008		0.00624

		29.5		30102		БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАРКИ БН-90/10		Т		0.157		0.12246

		29.6		30103		БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАРКИ БН-70/30		Т		0.019		0.01482

		29.7		31519		БЕНЗИН РАСТВОРИТЕЛЬ		Т		0.057		0.04446

		29.8		40363		МУКА АНДЕЗИТОВАЯ КИСЛОТОУПОРНАЯ МАРКА А		Т		0.125		0.0975

		29.9		44059		ВЕТОШЬ		КГ		0.5		0.39

		30		Е1101-052-02 ДОП. 6		УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ КЕРАМОГРАНИТНЫХ ПЛИТОК РАЗМЕРАМИ ДО 60X60 СМ		100М2		0.47

		30.1		1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч		190.9		89.723

		30.2		112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ.-Ч		0.84		0.3948

		30.3		1603		РАСТВОРОМЕШАЛКИ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ВОДОЦЕМЕНТНЫХ И ДРУГИХ РАСТВОРОВ 350 Л		МАШ.-Ч		0.53		0.2491

		30.4		1702		СТАНОК КАМНЕРЕЗНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ		МАШ.-Ч		4.56		2.1432

		30.5		9219		ВОДА		М3		0.4		0.188

		30.6		31434		ГРУНТОВКА		Т		0.015		0.00705

		30.7		31719		КЛЕЙ ДЛЯ ОБЛИЦОВОЧНЫХ РАБОТ (СУХАЯ СМЕСЬ)		Т		0.43		0.2021

		30.8		44059		ВЕТОШЬ		КГ		0.5		0.235

		30.9		45037		СМЕСЬ СУХАЯ ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ШВОВ		Т		0.02		0.0094

		31		Е1101-039-05 ДОП. 6		УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ИЗ КЕРАМОГРАНИТНЫХ ПЛИТОК ТОЛЩИНОЙ ДО 15 ММ ШИРИНОЙ ДО 100 ММ НА КЛЕЕ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ С РЕЗКОЙ ПЛИТ ПО РАЗМЕРУ		100М		0.5029

		31.1		1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч		58.2		29.2688

		31.2		112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ.-Ч		0.09		0.045261

		31.3		1603		РАСТВОРОМЕШАЛКИ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ВОДОЦЕМЕНТНЫХ И ДРУГИХ РАСТВОРОВ 350 Л		МАШ.-Ч		0.07		0.035203

		31.4		1702		СТАНОК КАМНЕРЕЗНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ		МАШ.-Ч		4.22		2.1222

		31.5		9219		ВОДА		М3		0.05		0.025145

		31.6		31434		ГРУНТОВКА		Т		0.015		0.007544

		31.7		31719		КЛЕЙ ДЛЯ ОБЛИЦОВОЧНЫХ РАБОТ (СУХАЯ СМЕСЬ)		Т		0.0375		0.018859

		31.8		44059		ВЕТОШЬ		КГ		0.05		0.025145

		31.9		45037		СМЕСЬ СУХАЯ ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ШВОВ		Т		0.002		0.001006

		32		С ПРАЙС ЛИСТ		КЕРАМОГРАНИТ		М2		51.7

		РАЗДЕЛ 3. ОКНА

		33		Е1001-034-01 ДОП. 4		УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ: ГЛУХИХ С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 2 М2		100 М2		0.0732

		33.1		1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч		170.75		12.4989

		33.2		2209		ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ		МАШ.-Ч		9.81		0.718092

		33.3		2875		ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ.-Ч		15.12		1.1068

		33.4		30856		КЛИНЬЯ ПЛАСТИКОВЫЕ МОНТАЖНЫЕ		ШТ		800		58.56

		33.5		30858		ЛЕНТА БУТИЛОВАЯ		М		347		25.4004

		33.6		30859		ЛЕНТА БУТИЛОВАЯ ДИФФУЗИОННАЯ		М		71		5.1972

		33.7		30860		ЛЕНТА БУТИЛОВАЯ ПСУЛ		М		214		15.6648

		33.8		30884		БЛОКИ ОКОННЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ		М2		100		7.32

		33.9		30899		ДЮБЕЛИ МОНТАЖНЫЕ 10Х130 (10Х132, 10Х150) ММ		10 ШТ		30.6		2.2399

		33.10		80625		ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ТИПА MAKROFLEKS, SOUDAL) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л		ШТ		92		6.7344

		34		Е1001-035-01 ДОП. 6		УСТАНОВКА ПОДОКОННЫХ ДОСОК ИЗ ПВХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ТОЛЩИНОЙ ДО 0,51 М.		100 М.П.		0.082

		34.1		1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч		21.19		1.7376

		34.2		30856		КЛИНЬЯ ПЛАСТИКОВЫЕ МОНТАЖНЫЕ		ШТ		400		32.8

		34.3		80625		ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ТИПА MAKROFLEKS, SOUDAL) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л		ШТ		56.6		4.6412

		35		С ПРАЙС ЛИСТ		ПОДОКОННЫЕ ДОСКИ ИЗ ПВХ		ПМ		8.2

		РАЗДЕЛ 4. ДВЕРИ

		36		Е1001-047-01 ДОП. 4		УСТАНОВКА БЛОКОВ ИЗ ПХВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2		100 М2		0.093

		36.1		1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч		201		18.693

		36.2		2209		ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ		МАШ.-Ч		20.91		1.9446

		36.3		2875		ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ.-Ч		32.21		2.9955

		36.4		30856		КЛИНЬЯ ПЛАСТИКОВЫЕ МОНТАЖНЫЕ		ШТ		800		74.4

		36.5		30858		ЛЕНТА БУТИЛОВАЯ		М		402		37.386

		36.6		30859		ЛЕНТА БУТИЛОВАЯ ДИФФУЗИОННАЯ		М		43		3.999

		36.7		30860		ЛЕНТА БУТИЛОВАЯ ПСУЛ		М		293		27.249

		36.8		30883		БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ВХОДНЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ		М2		100		9.3

		36.9		30899		ДЮБЕЛИ МОНТАЖНЫЕ 10Х130 (10Х132, 10Х150) ММ		10 ШТ		65.2		6.0636

		36.10		80625		ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ТИПА MAKROFLEKS, SOUDAL) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л		ШТ		123.5		11.4855

		37		Е0903-046-03		МОНТАЖ РЕШЕТОК		100М2		0.1752

		37.1		1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч		52.1		9.1279

		37.2		762		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т		МАШ.-Ч		0.31		0.054312

		37.3		5628		АНКЕРНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ ПРЯМЫХ ИЛИ ГНУТЫХ КРУГЛЫХ СТЕРЖНЕЙ С РЕЗЬБОЙ В КОМПЛЕКТЕ С ШАЙБАМИ И ГАЙКАМИ ИЛИ БЕЗ НИХ), ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ОТДЕЛЬНО		Т		0.026		0.004555

		37.4		32502		ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 2,825 КГ		Т		0.0042		0.000736

		38		С ПРАЙС ЛИСТ		СТ-ТЬ РЕШЕТОК		М2		17.52

		39		Е0904-011-01		МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ФРАГМЕНТА -1		Т		0.652

		39.1		1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч		46.37		30.2332

		39.2		514		ДОМКРАТЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 100 Т		МАШ.-Ч		0.1		0.0652

		39.3		521		ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ.-Ч		0.18		0.11736

		39.4		762		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т		МАШ.-Ч		0.12		0.07824

		39.5		784		КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 100 Т		МАШ.-Ч		4.07		2.6536

		39.6		975		ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т)		МАШ.-Ч		0.34		0.22168

		39.7		978		ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 31,39 (3,2) КН (Т)		МАШ.-Ч		0.09		0.05868

		39.8		1147		МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ.-Ч		0.17		0.11084

		39.9		1513		ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А		МАШ.-Ч		15.01		9.7865

		39.10		2346		ПЕЧИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ДЛЯ СУШКИ СВАРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ С РЕГУЛИРОВАНИЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ В ПРЕДЕЛАХ 80-500 ГР. С		МАШ.-Ч		2.01		1.3105

		39.11		2577		АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ		МАШ.-Ч		2.24		1.4605

		39.12		30407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0.00001		0.000007

		39.13		31419		ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ		Т		0.00031		0.000202

		39.14		31524		РАСТВОРИТЕЛЬ МАРКИ Р-4		Т		0.0006		0.000391

		39.15		32524		КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ		Т		0.00003		0.00002

		39.16		34241		КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ		М3		1.95		1.2714

		39.17		35312		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э46		Т		0.023		0.014996

		39.18		35504		КАНАТЫ ПЕНЬКОВЫЕ ПРОПИТАННЫЕ		Т		0.0001		0.000065

		39.19		36023		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ I СОРТА		М3		0.00103		0.000672

		39.20		44897		ШЛИФКРУГИ		ШТ		0.04		0.02608

		39.21		45077		ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ		КГ		0.59		0.38468

		39.22		50756		ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ, СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ СВЫШЕ 0.1 ДО 0.5 Т		Т		0.026		0.016952

		39.23		96384		КАНАТ ДВОЙНОЙ СВИВКИ, ТИПА ТК, КОНСТРУКЦИИ 6Х19(1+6+12)+1 О.С. ОЦИНКОВАННЫЙ, ИЗ ПРОВОЛОК МАРКИ В, МАРКИРОВОЧНАЯ ГРУППА 1770 Н/ММ2, ДИАМЕТРОМ, ММ: 5,5		10М		0.0187		0.012192

		40		С ПРАЙС ЛИСТ		СТ-ТЬ М/К		Т		0.652

		РАЗДЕЛ 5. НАРУЖНАЯ СТЕНА

		41		Е1501-001-03		ОБЛИЦОВКА ГРАНИТНЫМИ ПЛИТАМИ ПОЛИРОВАННЫМИ ТОЛЩИНОЙ 40 ММ ПРИ ЧИСЛЕ ПЛИТ В 1 М2 ДО 4		100М2		0.73

		41.1		1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч		1672.4		1220.852

		41.2		112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ.-Ч		0.64		0.4672

		41.3		3296		МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ (БЕЗ СТОИМОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ)		МАШ.-Ч		15.38		11.2274

		41.4		9219		ВОДА		М3		2.68		1.9564

		41.5		12217		РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ЦЕМЕНТНЫЙ: 1:3		М3		3.5		2.555

		41.6		30221		БУМАГА РОЛЕВАЯ		Т		0.007		0.00511

		41.7		32118		МАСТИКА ГЕРМЕТИЗИРУЮЩАЯ ОТВЕРЖДАЮЩАЯСЯ ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ "ГЕРОСТОН"		Т		0.0096		0.007008

		41.8		34036		УГОЛЬ ДРЕВЕСНЫЙ МАРКИ А		Т		0.096		0.07008

		41.9		35526		КАРБОРУНД		КГ		40.48		29.5504

		41.10		36136		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ II СОРТА		М3		0.0344		0.025112

		41.11		40363		МУКА АНДЕЗИТОВАЯ КИСЛОТОУПОРНАЯ МАРКА А		Т		0.0045		0.003285

		41.12		45007		ПОРОШОК ПОЛИРУЮЩИЙ		КГ		0.08		0.0584

		42		Е1501-002-08		ОБЛИЦОВКА СТЕН ПЛИТАМИ ИЗ ТРАВЕРТИНА		100М2		0.862

		42.1		1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч		949.2		818.2104

		42.2		112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ.-Ч		0.38		0.32756

		42.3		3296		МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ (БЕЗ СТОИМОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ)		МАШ.-Ч		2.25		1.9395

		42.4		9219		ВОДА		М3		0.85		0.7327

		42.5		11004		ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		М3		0.0003		0.000259

		42.6		12138		РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6		М3		2.5		2.155

		42.7		30221		БУМАГА РОЛЕВАЯ		Т		0.0071		0.00612

		42.8		30654		ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3		Т		0.006		0.005172

		42.9		30696		КЛИНЬЯ ДЕРЕВЯННЫЕ 50Х100Х400 ММ		М3		0.00258		0.002224

		42.10		30901		КРАСИТЕЛЬ КИСЛОТНЫЙ ЖЕЛТЫЙ		Т		0.0003		0.000259

		42.11		35512		ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ (ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА), МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 ММ		М3		0.005		0.00431

		42.12		35526		КАРБОРУНД		КГ		5.92		5.103

		42.13		40363		МУКА АНДЕЗИТОВАЯ КИСЛОТОУПОРНАЯ МАРКА А		Т		0.0045		0.003879

		42.14		45007		ПОРОШОК ПОЛИРУЮЩИЙ		КГ		0.08		0.06896

		43		С ПРАЙС ЛИСТ		ТРАВЕРТИН		М2		86.2

		44		Е1502-037-01		УСТРОЙСТВО КАРКАСА		100М2		1.592

		44.1		1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч		24.98		39.7682

		44.2		112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ.-Ч		0.08		0.12736

		44.3		32524		КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ		Т		0.36		0.57312

		44.4		32548		ПРОВОЛОКА ЧЕРНАЯ ДИАМЕТРОМ 1,1 ММ		Т		0.0013		0.00207

		РАЗДЕЛ 6. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА

		45		Е1501-054-01 ДОП. 1		ОБЛИЦОВКА ПОТОЛКОВ СРЕДНЕЙ СЛОЖНОСТИ ГИПСОКАРТОННЫМИ ПЛИТАМИ КНАУФ С УСТРОЙСТВОМ КАРКАСА		100М2		0.8

		45.1		1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч		572.87		458.296

		45.2		521		ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ.-Ч		87.65		70.12

		45.3		1523		ПИЛЫ ДИСКОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ.-Ч		226.8		181.44

		45.4		2875		ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ.-Ч		53.35		42.68

		45.5		30325		ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ СМ1-35		Т		0.0108		0.00864

		45.6		31017		КРАСКИ ЦВЕТНЫЕ, ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ МА-25 ГОЛУБАЯ, ОРАНЖЕВО-БЕЖЕВАЯ		Т		0.0031		0.00248

		45.7		32297		ШПАТЛЕВКА "KNAUF"		Т		0.083		0.0664

		45.8		32298		ЛЕНТА САМОКЛЕЮЩАЯСЯ "KNAUF"		Т		0.0025		0.002

		45.9		32299		ГИПСОКАРТОННАЯ ПЛИТКА "KNAUF"		М2		118		94.4

		45.10		35523		НАКОНЕЧНИК ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ		1000ШТ		1.08		0.864

		45.11		49329		ПРОФИЛЬ 60Х27		М		840		672

		45.12		49330		ЯКОРНЫЙ ПОДВЕС С ПРОВОЛОКОЙ		ШТ		382		305.6

		45.13		49331		ПРЯМОЙ ПОДВЕС		ШТ		180		144

		45.14		49332		СОЕДИНИТЕЛЬ 1 УРОВНЯ		ШТ		90		72

		45.15		49333		СОЕДИНИТЕЛЬ 2 УРОВНЯ		ШТ		127		101.6

		45.16		49334		УДЛИНИТЕЛЬ		ШТ		226		180.8

		46		Е1504-005-06 ДОП. 4		ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ ПОТОЛКОВ		100М2		0.8

		46.1		1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч		28.6		22.88

		46.2		31054		КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ		Т		0.069		0.0552

		46.3		31710		ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ		Т		0.0055		0.0044

		46.4		35538		ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25		М2		0.84		0.672

		46.5		44059		ВЕТОШЬ		КГ		0.31		0.248

		47		Е1502-016-03		ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ ИЛИ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ УЛУЧШЕННОЕ СТЕН		100М2		1.0155

		47.1		1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч		85.84		87.1705

		47.2		1609		РАСТВОРОНАСОСЫ 1 М3/Ч		МАШ.-Ч		5.45		5.5345

		47.3		12138		РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6		М3		1.87		1.899

		47.4		30389		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1,6Х50 ММ		Т		0.00012		0.000122

		47.5		30654		ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3		Т		0.006		0.006093

		47.6		33205		СЕТКА ТКАНАЯ С КВАДРАТНЫМИ ЯЧЕЙКАМИ N 05 БЕЗ ПОКРЫТИЯ		М2		5.54		5.6259

		48		Е1502-016-01		ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ ИЛИ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ПРОСТОЕ СТЕН		100М2		0.2625

		48.1		1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч		75.4		19.7925

		48.2		1609		РАСТВОРОНАСОСЫ 1 М3/Ч		МАШ.-Ч		5.45		1.4306

		48.3		12138		РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6		М3		1.51		0.396375

		48.4		30389		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1,6Х50 ММ		Т		0.00007		0.000018

		48.5		30654		ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3		Т		0.006		0.001575

		48.6		33205		СЕТКА ТКАНАЯ С КВАДРАТНЫМИ ЯЧЕЙКАМИ N 05 БЕЗ ПОКРЫТИЯ		М2		2.77		0.727125

		49		Е1504-005-03 ДОП. 4		ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН		100М2		1.6285

		49.1		1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч		42.9		69.8627

		49.2		31054		КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ		Т		0.063		0.102596

		49.3		31710		ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ		Т		0.051		0.083054

		49.4		35538		ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25		М2		0.84		1.3679

		49.5		44059		ВЕТОШЬ		КГ		0.31		0.504835

		50		Е1501-090-01 ДОП. 2		ОБЛИЦОВКА СТЕН ГЛАЗУРОВАННОЙ ПЛИТКОЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ ФУГОМАССЫ НА ЗАПОЛНЕНИЕ ШВОВ БЕЗ УСТАНОВКИ ПЛИТОК ТУАЛЕТНОГО ГАРНИТУРА ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ		100М2		0.2625

		50.1		1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч		201.14		52.7993

		50.2		112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ.-Ч		0.08		0.021

		50.3		9219		ВОДА		М3		0.465		0.122063

		50.4		12217		РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ЦЕМЕНТНЫЙ: 1:3		М3		1.5		0.39375

		50.5		29124		ФУГОМАССА		Т		0.04		0.0105

		50.6		35510		ОПИЛКИ ДРЕВЕСНЫЕ		М3		0.1		0.02625

		50.7		44059		ВЕТОШЬ		КГ		0.5		0.13125

		50.8		44356		ПЛИТКИ РЯДОВЫЕ		М2		100		26.25

		51		Е1502-31-1		ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПО БЕТОНУ И КАМНЮ ПЛОСКИХ		100М2		0.2197

		51.1		1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч		204.06		44.832

		51.2		12138		РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6		М3		0.1		0.02197

		51.3		12147		РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:2,5		М3		4.3		0.94471

		РАЗДЕЛ 7. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА

		52		Е1501-001-03		ОБЛИЦОВКА ЦОКОЛЯ ГРАНИТНЫМИ ПЛИТАМИ ПОЛИРОВАННЫМИ ТОЛЩИНОЙ 40 ММ ПРИ ЧИСЛЕ ПЛИТ В 1 М2 ДО 4		100М2		0.38

		52.1		1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч		1672.4		635.512

		52.2		112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ.-Ч		0.64		0.2432

		52.3		3296		МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ (БЕЗ СТОИМОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ)		МАШ.-Ч		15.38		5.8444

		52.4		9219		ВОДА		М3		2.68		1.0184

		52.5		12217		РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ЦЕМЕНТНЫЙ: 1:3		М3		3.5		1.33

		52.6		30221		БУМАГА РОЛЕВАЯ		Т		0.007		0.00266

		52.7		32118		МАСТИКА ГЕРМЕТИЗИРУЮЩАЯ ОТВЕРЖДАЮЩАЯСЯ ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ "ГЕРОСТОН"		Т		0.0096		0.003648

		52.8		34036		УГОЛЬ ДРЕВЕСНЫЙ МАРКИ А		Т		0.096		0.03648

		52.9		35526		КАРБОРУНД		КГ		40.48		15.3824

		52.10		36136		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ II СОРТА		М3		0.0344		0.013072

		52.11		40363		МУКА АНДЕЗИТОВАЯ КИСЛОТОУПОРНАЯ МАРКА А		Т		0.0045		0.00171

		52.12		45007		ПОРОШОК ПОЛИРУЮЩИЙ		КГ		0.08		0.0304

		53		Е1501-002-08		ОБЛИЦОВКА СТЕН ПЛИТАМИ ИЗ ТРАВЕРТИНА		100М2		0.99

		53.1		1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч		949.2		939.708

		53.2		112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ.-Ч		0.38		0.3762

		53.3		3296		МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ (БЕЗ СТОИМОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ)		МАШ.-Ч		2.25		2.2275

		53.4		9219		ВОДА		М3		0.85		0.8415

		53.5		11004		ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		М3		0.0003		0.000297

		53.6		12138		РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6		М3		2.5		2.475

		53.7		30221		БУМАГА РОЛЕВАЯ		Т		0.0071		0.007029

		53.8		30654		ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3		Т		0.006		0.00594

		53.9		30696		КЛИНЬЯ ДЕРЕВЯННЫЕ 50Х100Х400 ММ		М3		0.00258		0.002554

		53.10		30901		КРАСИТЕЛЬ КИСЛОТНЫЙ ЖЕЛТЫЙ		Т		0.0003		0.000297

		53.11		35512		ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ (ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА), МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 ММ		М3		0.005		0.00495

		53.12		35526		КАРБОРУНД		КГ		5.92		5.8608

		53.13		40363		МУКА АНДЕЗИТОВАЯ КИСЛОТОУПОРНАЯ МАРКА А		Т		0.0045		0.004455

		53.14		45007		ПОРОШОК ПОЛИРУЮЩИЙ		КГ		0.08		0.0792

		54		С ПРАЙС ЛИСТ		ТРАВЕРТИН		М2		99

		55		Е1502-037-01		УСТРОЙСТВО КАРКАСА		100М2		1.37

		55.1		1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч		24.98		34.2226

		55.2		112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ.-Ч		0.08		0.1096

		55.3		32524		КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ		Т		0.36		0.4932

		55.4		32548		ПРОВОЛОКА ЧЕРНАЯ ДИАМЕТРОМ 1,1 ММ		Т		0.0013		0.001781

		56		Е1501-091-01 ДОП. 5		ОБЛИЦОВКА ФАСАДА ДЕКОРАТИВНЫМИ ПАНЕЛЯМИ ТИПА "АЛЮПАН" С УСТРОЙСТВОМ КАРКАСА.ПАРАПЕТ.		100М2		0.755

		56.1		1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч		204.1		154.0955

		56.2		131		АППАРАТЫ ДЛЯ СВАРКИ		МАШ.-Ч		5		3.775

		56.3		521		ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ.-Ч		11.8		8.909

		56.4		2875		ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ.-Ч		80		60.4

		56.5		29160		ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ		ШТ		2400		1812

		56.6		29161		БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ		ШТ		200		151

		56.7		35346		ЭЛЕКТРОДЫ УОНИ 13/45		КГ		1.25		0.94375

		57		Е1501-92-1 ДОП. 2		РАСКРОЙ И ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПАНЕЛЕЙ ИЗ ЛИСТОВ "АЛЮПАН"		100М2		0.755

		57.1		1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч		191.14		144.3107

		57.2		521		ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ.-Ч		9.23		6.9687

		57.3		1523		ПИЛЫ ДИСКОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ.-Ч		26.45		19.9697

		57.4		2667		СТАНКИ ФРЕЗЕРНЫЕ		МАШ.-Ч		49.2		37.146

		57.5		29128		ЛИСТЫ КОМПОЗИТНЫЕ ДЕКОРАТИВНЫЕ ОБЛИЦОВОЧНЫЕ ТИПА "АЛЮПАН"		М2		110		83.05

		57.6		30625		ВЫТЯЖНЫЕ КЛЕПКИ		ШТ		1200		906

		58		С ПРАЙС ЛИСТ		НАПРАВЛЯЮЩИЕ		ПМ		268.03

		59		Е0807-001-01		УСТАНОВКА И РАЗБОРКА НАРУЖНЫХ ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16 М ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ КЛАДКИ ОБЛИЦОВКИ		100М2		2.2698

		59.1		1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч		43.4		98.5093

		59.2		44082		ДЕТАЛИ ДЕРЕВЯННЫЕ ЛЕСОВ		М3		0.006		0.013619

		59.3		51622		ЩИТЫ НАСТИЛА ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ		М2		1.2		2.7238

		59.4		63944		ДЕТАЛИ ЛЕСОВ СТАЛЬНЫЕ		Т		0.037		0.083983

		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ:

						ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ

		1		1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч				5657.3732

						СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

		2		112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ.-Ч				2.4119

		3		131		АППАРАТЫ ДЛЯ СВАРКИ		МАШ.-Ч				3.775

		4		403		ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ		МАШ.-Ч				4.0416

		5		404		ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ		МАШ.-Ч				1.872

		6		514		ДОМКРАТЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 100 Т		МАШ.-Ч				0.9364

		7		521		ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ.-Ч				88.2358

		8		620		КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 5 Т		МАШ.-Ч				0.0702

		9		660		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН		МАШ.-Ч				0.3588

		10		762		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т		МАШ.-Ч				2.1322

		11		784		КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 100 Т		МАШ.-Ч				2.6536

		12		786		КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 25 Т		МАШ.-Ч				6.0095

		13		787		КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 40 Т		МАШ.-Ч				2.8801

		14		913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ.-Ч				5.3886

		15		975		ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т)		МАШ.-Ч				0.264004

		16		978		ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 31,39 (3,2) КН (Т)		МАШ.-Ч				0.05868

		17		1147		МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ.-Ч				0.79774

		18		1169		МАШИНЫ МОЗАИЧНО-ШЛИФОВАЛЬНЫЕ		МАШ.-Ч				9.3

		19		1513		ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А		МАШ.-Ч				24.7311

		20		1523		ПИЛЫ ДИСКОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ.-Ч				201.4097

		21		1603		РАСТВОРОМЕШАЛКИ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ВОДОЦЕМЕНТНЫХ И ДРУГИХ РАСТВОРОВ 350 Л		МАШ.-Ч				0.284303

		22		1609		РАСТВОРОНАСОСЫ 1 М3/Ч		МАШ.-Ч				6.9651

		23		1702		СТАНОК КАМНЕРЕЗНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ		МАШ.-Ч				4.2654

		24		1866		ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ		МАШ.-Ч				0.7254

		25		1908		ТЕРМОС 100 Л		МАШ.-Ч				1.17

		26		2016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ.-Ч				5.2488

		27		2209		ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ		МАШ.-Ч				2.6627

		28		2346		ПЕЧИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ДЛЯ СУШКИ СВАРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ С РЕГУЛИРОВАНИЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ В ПРЕДЕЛАХ 80-500 ГР. С		МАШ.-Ч				2.7141

		29		2515		АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ МОЩНОСТЬЮ 1 КВТ		МАШ.-Ч				3.4141

		30		2577		АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ		МАШ.-Ч				4.9298

		31		2667		СТАНКИ ФРЕЗЕРНЫЕ		МАШ.-Ч				37.146

		32		2875		ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ.-Ч				107.1823

		33		3021		РАСТВОРОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 65 Л		МАШ.-Ч				1.9716

		34		3296		МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ (БЕЗ СТОИМОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ)		МАШ.-Ч				21.2388

						МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

		35		5628		АНКЕРНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ ПРЯМЫХ ИЛИ ГНУТЫХ КРУГЛЫХ СТЕРЖНЕЙ С РЕЗЬБОЙ В КОМПЛЕКТЕ С ШАЙБАМИ И ГАЙКАМИ ИЛИ БЕЗ НИХ), ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ОТДЕЛЬНО		Т				0.004555

		36		6317		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В12,5 /М-150/ ФРАКЦИИ 5-20 ММ		М3				12.5664

		37		9219		ВОДА		М3				28.0372

		38		9902		КИРПИЧ ГЛИНЯНЫЙ ОБЫКНОВЕННЫЙ М-75		1000ШТ				19.3576

		39		11004		ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		М3				0.000556

		40		12102		РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА: 50		М3				11.6851

		41		12138		РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6		М3				6.9473

		42		12147		РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:2,5		М3				0.94471

		43		12217		РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ЦЕМЕНТНЫЙ: 1:3		М3				4.2787

		44		29124		ФУГОМАССА		Т				0.0105

		45		29128		ЛИСТЫ КОМПОЗИТНЫЕ ДЕКОРАТИВНЫЕ ОБЛИЦОВОЧНЫЕ ТИПА "АЛЮПАН"		М2				83.05

		46		29160		ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ		ШТ				1812

		47		29161		БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ		ШТ				151

		48		29965		ФАНЕРА СТРОИТЕЛЬНАЯ		М2				92.4

		49		30009		АСБЕСТ ХРИЗОЛИТОВЫЙ МАРКИ К-6-30		Т				0.00624

		50		30102		БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАРКИ БН-90/10		Т				0.12246

		51		30103		БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАРКИ БН-70/30		Т				0.01482

		52		30107		БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ, МАРОК: БНК-45/190, БНК-45/180		Т				0.022

		53		30221		БУМАГА РОЛЕВАЯ		Т				0.020919

		54		30322		БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ		Т				0.009738

		55		30325		ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ СМ1-35		Т				0.00864

		56		30389		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1,6Х50 ММ		Т				0.00014

		57		30405		ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ 3,0Х40 ММ		Т				0.002173

		58		30407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т				0.015606

		59		30625		ВЫТЯЖНЫЕ КЛЕПКИ		ШТ				906

		60		30654		ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3		Т				0.01878

		61		30696		КЛИНЬЯ ДЕРЕВЯННЫЕ 50Х100Х400 ММ		М3				0.004778

		62		30856		КЛИНЬЯ ПЛАСТИКОВЫЕ МОНТАЖНЫЕ		ШТ				165.76

		63		30858		ЛЕНТА БУТИЛОВАЯ		М				62.7864

		64		30859		ЛЕНТА БУТИЛОВАЯ ДИФФУЗИОННАЯ		М				9.1962

		65		30860		ЛЕНТА БУТИЛОВАЯ ПСУЛ		М				42.9138

		66		30883		БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ВХОДНЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ		М2				9.3

		67		30884		БЛОКИ ОКОННЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ		М2				7.32

		68		30899		ДЮБЕЛИ МОНТАЖНЫЕ 10Х130 (10Х132, 10Х150) ММ		10 ШТ				8.3035

		69		30901		КРАСИТЕЛЬ КИСЛОТНЫЙ ЖЕЛТЫЙ		Т				0.004276

		70		30956		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ МА-0115 МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ		Т				0.028512

		71		31017		КРАСКИ ЦВЕТНЫЕ, ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ МА-25 ГОЛУБАЯ, ОРАНЖЕВО-БЕЖЕВАЯ		Т				0.00248

		72		31054		КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ		Т				0.157796

		73		31392		ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ		КГ				3.168

		74		31419		ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ		Т				0.018262

		75		31434		ГРУНТОВКА		Т				0.014594

		76		31519		БЕНЗИН РАСТВОРИТЕЛЬ		Т				0.04446

		77		31524		РАСТВОРИТЕЛЬ МАРКИ Р-4		Т				0.001857

		78		31710		ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ		Т				0.087454

		79		31719		КЛЕЙ ДЛЯ ОБЛИЦОВОЧНЫХ РАБОТ (СУХАЯ СМЕСЬ)		Т				0.220959

		80		31795		ЭМАЛЬ ПФ-115 СЕРАЯ		Т				0.05361

		81		31907		РУБЕРОИД КРОВЕЛЬНЫЙ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ С ПЫЛЕВИДНОЙ ПОСЫПКОЙ РКП-350Б		М2				96.8

		82		32104		МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ		Т				0.22088

		83		32105		МАСТИКА БИТУМНО-ЛАТЕКСНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ		Т				0.0078

		84		32118		МАСТИКА ГЕРМЕТИЗИРУЮЩАЯ ОТВЕРЖДАЮЩАЯСЯ ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ "ГЕРОСТОН"		Т				0.010656

		85		32251		ЛАК ХС-76		Т				0.0836

		86		32297		ШПАТЛЕВКА "KNAUF"		Т				0.0664

		87		32298		ЛЕНТА САМОКЛЕЮЩАЯСЯ "KNAUF"		Т				0.002

		88		32299		ГИПСОКАРТОННАЯ ПЛИТКА "KNAUF"		М2				94.4

		89		32502		ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 2,825 КГ		Т				0.000736

		90		32507		ПОКОВКИ ОЦИНКОВАННЫЕ МАССОЙ 2,825 КГ		Т				0.008455

		91		32522		ПРОВОЛОКА КАНАТНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3 ММ		Т				0.000027

		92		32524		КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ		Т				1.0664

		93		32543		ПРОВОЛОКА СВЕТЛАЯ ДИАМЕТРОМ 1,1 ММ		Т				0.0014

		94		32548		ПРОВОЛОКА ЧЕРНАЯ ДИАМЕТРОМ 1,1 ММ		Т				0.003851

		95		33205		СЕТКА ТКАНАЯ С КВАДРАТНЫМИ ЯЧЕЙКАМИ N 05 БЕЗ ПОКРЫТИЯ		М2				6.353

		96		33732		СТАЛЬ ОЦИНКОВАННАЯ ЛИСТОВАЯ ТОЛЩИНА ЛИСТА 0,7 ММ		Т				0.035696

		97		34003		КЕРОСИН ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ МАРОК КТ-1, КТ-2		Т				0.05104

		98		34035		УАЙТ-СПИРИТ		Т				0.00395

		99		34036		УГОЛЬ ДРЕВЕСНЫЙ МАРКИ А		Т				0.10656

		100		34234		КАЛИЙ УГЛЕКИСЛЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ (ПОТАШ) КАЛЬЦИНИРОВАННЫЙ СОРТ 1		Т				0.007066

		101		34241		КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ		М3				4.0753

		102		34244		КОНТАКТ КЕРОСИНОВЫЙ		Т				0.00088

		103		34288		КСИЛОЛ НЕФТЯНОЙ МАРКИ А		Т				0.002822

		104		35101		ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 4Х40 ММ		Т				0.00176

		105		35310		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42		Т				0.006171

		106		35312		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э46		Т				0.034169

		107		35326		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 6 ММ Э42		Т				0.00988

		108		35346		ЭЛЕКТРОДЫ УОНИ 13/45		КГ				0.94375

		109		35504		КАНАТЫ ПЕНЬКОВЫЕ ПРОПИТАННЫЕ		Т				0.000428

		110		35510		ОПИЛКИ ДРЕВЕСНЫЕ		М3				0.02625

		111		35512		ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ (ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА), МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 ММ		М3				0.00926

		112		35516		РОГОЖА		М2				21.05

		113		35523		НАКОНЕЧНИК ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ		1000ШТ				0.864

		114		35526		КАРБОРУНД		КГ				61.0116

		115		35538		ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25		М2				2.0399

		116		36023		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ I СОРТА		М3				0.004196

		117		36026		БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, IV СОРТА		М3				0.024545

		118		36057		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ III СОРТА		М3				3.696

		119		36136		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ II СОРТА		М3				0.038184

		120		36138		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ IV СОРТА		М3				0.0039

		121		40322		КАУЧУК БУТАДИЕН-НИТРИЛЬНЫЙ СКН-26-1, СКН-26-1А		Т				0.02418

		122		40363		МУКА АНДЕЗИТОВАЯ КИСЛОТОУПОРНАЯ МАРКА А		Т				0.110829

		123		40442		ПОЛИЭТИЛЕНПОЛИАМИН (ПЭПА) ТЕХНИЧЕСКИЙ, МАРКА А		Т				0.012493

		124		40462		СМОЛА ЭПОКСИДНАЯ МАРКИ ЭД-20		Т				0.08711

		125		44059		ВЕТОШЬ		КГ				1.6222

		126		44082		ДЕТАЛИ ДЕРЕВЯННЫЕ ЛЕСОВ		М3				0.020019

		127		44252		МАРШАЛИТ		Т				0.14415

		128		44356		ПЛИТКИ РЯДОВЫЕ		М2				26.25

		129		44377		ПЛИТЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ПОВЫШЕННОЙ ЖЕСТКОСТИ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ М-200		М2				90.64

		130		44897		ШЛИФКРУГИ		ШТ				0.21847

		131		45007		ПОРОШОК ПОЛИРУЮЩИЙ		КГ				0.23696

		132		45037		СМЕСЬ СУХАЯ ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ШВОВ		Т				0.010406

		133		45055		ГРАВИЙ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 40-70 ММ		М3				3.978

		134		45077		ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ		КГ				1.2318

		135		45089		ПАСТА АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ		Т				0.05368

		136		47801		ТРУБЫ ВОДОСТОЧНЫЕ		М				10.057

		137		49329		ПРОФИЛЬ 60Х27		М				672

		138		49330		ЯКОРНЫЙ ПОДВЕС С ПРОВОЛОКОЙ		ШТ				305.6

		139		49331		ПРЯМОЙ ПОДВЕС		ШТ				144

		140		49332		СОЕДИНИТЕЛЬ 1 УРОВНЯ		ШТ				72

		141		49333		СОЕДИНИТЕЛЬ 2 УРОВНЯ		ШТ				101.6

		142		49334		УДЛИНИТЕЛЬ		ШТ				180.8

		143		50756		ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ, СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ СВЫШЕ 0.1 ДО 0.5 Т		Т				0.029675

		144		50777		КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ, С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ПРОФИЛЬНОГО ПРОКАТА СОБИРАЕМЫЕ ИЗ ДВУХ И БОЛЕЕ ДЕТАЛЕЙ, С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, СОЕДИНЯЕМЫЕ НА СВАРКЕ		Т				0.247

		145		51622		ЩИТЫ НАСТИЛА ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ		М2				7.1238

		146		63944		ДЕТАЛИ ЛЕСОВ СТАЛЬНЫЕ		Т				0.107183

		147		80625		ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ТИПА MAKROFLEKS, SOUDAL) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л		ШТ				22.8611

		148		96384		КАНАТ ДВОЙНОЙ СВИВКИ, ТИПА ТК, КОНСТРУКЦИИ 6Х19(1+6+12)+1 О.С. ОЦИНКОВАННЫЙ, ИЗ ПРОВОЛОК МАРКИ В, МАРКИРОВОЧНАЯ ГРУППА 1770 Н/ММ2, ДИАМЕТРОМ, ММ: 5,5		10М				0.069488

						СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ

		149		ПРАЙС ЛИСТ		КЕРАМОГРАНИТ		М2				51.7

		150		ПРАЙС ЛИСТ		СТ-ТЬ М/К ФЕРМ ИЗ УГОЛКА		Т				1.48

		151		ПРАЙС ЛИСТ		НАПРАВЛЯЮЩИЕ		ПМ				268.03

		152		ПРАЙС ЛИСТ		ТРАВЕРТИН		М2				185.2

		153		ПРАЙС ЛИСТ		СТ-ТЬ М/К		Т				0.652

		154		ПРАЙС ЛИСТ		СТ-ТЬ РЕШЕТОК		М2				17.52

		155		ПРАЙС ЛИСТ		ПОДОКОННЫЕ ДОСКИ ИЗ ПВХ		ПМ				8.2

		156		ПРАЙС ЛИСТ		СЕТКА ДОРОЖНАЯ		М2				31

		157		ПРАЙС ЛИСТ		СТ-ТЬ М/К ВЕРТИКАЛЬНЫХ СВЯЗЕЙ ИЗ УГОЛКА		Т				0.227

		158		ПРАЙС ЛИСТ		СТ-ТЬ ПРОФНАСТИЛА		М2				88

		159		ПРАЙС ЛИСТ		СТ-ТЬ М/К ПРОГОНОВ ИЗ УГОЛКА		Т				0.604

				СОСТАВИЛ				БОРИСОВА



&L&9ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС4-UZ (РЕДАКЦИЯ 5.3.1)&C&P&R269700011

&CСтраниц - &N






сметы двор/блок 1/bv269700041.xls
bv_abc4

												Форма N 5

				СТРОИТЕЛЬСТВО ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ЗДАНИЙ (БЛОКИ1,2,3)К АДМИНИСТРАТИВНОМУ ЗДАНИЮ И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ ПО АДРЕСУ Г.ТАШКЕНТ ПРОСПЕКТ А.ТЕМУРА 24А

				(наименование стройки)

						ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ  №

				(локальная ресурсная смета)

		на		БЛОК 1.КАНАЛИЗАЦИЯ.,

				(наименование работ и затрат, наименование объекта)

		Основание:

		N п.п.		Шифр номера нормативов и коды ресурсов		Наименование работ и затрат		Единица измерения		Количество

										на. ед. измерения		по проектным данным

		1		2		3		4		5		6

		1		Е1604-001-01		ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ ДИАМЕТРОМ 50 ММ		100М		0.09

		1.1		1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч		64.24		5.7816

		1.2		762		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т		МАШ.-Ч		0.01		0.0009

		1.3		9219		ВОДА		М3		0.39		0.0351

		1.4		37743		КОЛЬЦА РЕЗИНОВЫЕ УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ (МАНЖЕТЫ) ДЛЯ ЧУГУННЫХ НАПОРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 50-300 ММ		КГ		1.5		0.135

		1.5		52040		БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ, ДИАМЕТРОМ 16 ММ		Т		0.0012		0.000108

		1.6		63808		ТРУБОПРОВОДЫ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ С ГИЛЬЗАМИ, ДИАМЕТРОМ 50 ММ		М		99.8		8.982

		2		Е1604-001-02		ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ ДИАМЕТРОМ 100 ММ		100М		0.18

		2.1		1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч		61.6		11.088

		2.2		762		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т		МАШ.-Ч		0.02		0.0036

		2.3		9219		ВОДА		М3		1.57		0.2826

		2.4		37743		КОЛЬЦА РЕЗИНОВЫЕ УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ (МАНЖЕТЫ) ДЛЯ ЧУГУННЫХ НАПОРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 50-300 ММ		КГ		4		0.72

		2.5		52040		БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ, ДИАМЕТРОМ 16 ММ		Т		0.00266		0.000479

		2.6		63809		ТРУБОПРОВОДЫ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ С ГИЛЬЗАМИ, ДИАМЕТРОМ 100 ММ		М		99.8		17.964

		3		Е1701-001-22		УСТАНОВКА ТРАПОВ ДИАМЕТРОМ 50 ММ		10КОМПЛ.		0.1

		3.1		1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч		5.06		0.506

		3.2		34247		КАБОЛКА		Т		0.0007		0.00007

		3.3		34551		ЦЕМЕНТ ГИПСОГЛИНОЗЕМИСТЫЙ РАСШИРЯЮЩИЙСЯ		Т		0.002		0.0002

		3.4		52635		ТРАПЫ Т-50 ЧУГУННЫЕ ЭМАЛИРОВАННЫЕ С ПРЯМЫМ ОТВОДОМ, РЕШЕТКОЙ С РЕЗИНОВОЙ ПРОБКОЙ, РАЗМЕРОМ 260Х140Х110 ММ		КОМПЛ		10		1

		4		С ПРАЙС ЛИСТ		КОЛЕНО 90ГР.Д-50ММ		ШТ		3

		5		С ПРАЙС ЛИСТ		КОЛЕНО 90ГР.Д-100ММ		ШТ		1

		6		С ПРАЙС ЛИСТ		КОЛЕНО 45ГР.Д-50ММ		ШТ		1

		7		С ПРАЙС ЛИСТ		КОЛЕНО 45ГР.Д-100ММ		ШТ		4

		8		С ПРАЙС ЛИСТ		ТРОЙНИК 90 Д-50Х50 ММ		ШТ		3

		9		С ПРАЙС ЛИСТ		ТРОЙНИК 90 Д-100Х100 ММ		ШТ		3

		10		С ПРАЙС ЛИСТ		ТРОЙНИК 45ГР.Д-100Х50ММ		ШТ		1

		11		С ПРАЙС ЛИСТ		РЕВИЗИЯ Д-100ММ		ШТ		1

		12		С ПРАЙС ЛИСТ		ЗАГЛУШКА Д-100ММ		ШТ		1

		13		С ПРАЙС ЛИСТ		КЛИПСЫ Д-100ММ		ШТ		5

		14		С ПРАЙС ЛИСТ		КЛИПСЫ Д-50ММ		ШТ		4

		15		Е1701-001-14		УСТАНОВКА УМЫВАЛЬНИКОВ ОДИНОЧНЫХ С ПОДВОДКОЙ ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ		10КОМПЛ.		0.2

		15.1		1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч		21.65		4.33

		15.2		521		ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ.-Ч		0.2		0.04

		15.3		30435		ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ		10 ШТ		4		0.8

		15.4		30956		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ МА-0115 МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ		Т		0.0004		0.00008

		15.5		31611		ЗАМАЗКА СУРИКОВАЯ		КГ		2		0.4

		15.6		31651		ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3		Т		0.0002		0.00004

		15.7		32501		ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 1,8 КГ		Т		0.0036		0.00072

		15.8		35567		ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ		КГ		0.3		0.06

		15.9		52647		УМЫВАЛЬНИКИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ФАЯНСОВЫЙ ВТОРОЙ ВЕЛИЧИНЫ БЕЗ СПИНКИ РАЗМЕРОМ 550Х420 ММ ГОСТ 23759-85		КОМПЛ		10		2

		15.10		65851		ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0.0007		0.00014

		16		С ПРАЙС ЛИСТ		СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКОВ СМ-УМ-ВКСЦ С ВЕРХНЕЙ КАМЕРОЙ СМЕШЕНИЯ ДЛЯ УМИВАЛЬНИКА		ШТ		2

		17		С ПРАЙС ЛИСТ		СИФОН БУТЫЛОЧНЫЙ ПЛАСТМАССОВЫЙ С ВЫПУСКОМ И ВЕРТИКАЛЬНЫМ ОТВОДОМ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКОВ		ШТ		2

		18		Е1701-003-01		УСТАНОВКА УНИТАЗОВ С БАЧКОМ НЕПОСРЕДСТВЕННО ПРИСОЕДИНЕННЫМ		10КОМПЛ.		0.3

		18.1		1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч		24.64		7.392

		18.2		521		ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ.-Ч		0.2		0.06

		18.3		30435		ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ		10 ШТ		4		1.2

		18.4		30956		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ МА-0115 МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ		Т		0.0004		0.00012

		18.5		31611		ЗАМАЗКА СУРИКОВАЯ		КГ		4		1.2

		18.6		31651		ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3		Т		0.0002		0.00006

		18.7		31694		КЛЕЙ ФЕНОЛПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫЙ МАРКИ БФ-2, СОРТ I		Т		0.0008		0.00024

		18.8		32717		ПЛАСТИНА РЕЗИНОВАЯ РУЛОННАЯ ВУЛКАНИЗИРОВАННАЯ		КГ		0.8		0.24

		18.9		34247		КАБОЛКА		Т		0.001		0.0003

		18.10		35567		ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ		КГ		0.04		0.012

		18.11		46162		СКОБЫ СКРЕПЛЯЮЩИЕ И ДЛЯ ПОДВЕСА		КГ		20		6

		18.12		65851		ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0.00003		0.000009

		18.13		74741		УНИТАЗ С БАЧКОМ НЕПОСРЕДСТВЕННО ПРИСОЕДИНЕННЫМ		КОМПЛ		10		3

		19		Е1701-004-01 ДОП. 3		УСТАНОВКА ПИССУАРОВ НАСТЕННЫХ		10КОМПЛ.		0.2

		19.1		1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч		10.32		2.064

		19.2		521		ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ.-Ч		0.2		0.04

		19.3		30435		ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ		10 ШТ		4		0.8

		19.4		30956		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ МА-0115 МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ		Т		0.00024		0.000048

		19.5		31611		ЗАМАЗКА СУРИКОВАЯ		КГ		0.8		0.16

		19.6		31651		ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3		Т		0.00012		0.000024

		19.7		34247		КАБОЛКА		Т		0.0009		0.00018

		19.8		34551		ЦЕМЕНТ ГИПСОГЛИНОЗЕМИСТЫЙ РАСШИРЯЮЩИЙСЯ		Т		0.0016		0.00032

		19.9		35567		ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ		КГ		0.12		0.024

		19.10		52531		ПИССУАРЫ ПОЛУФАРФОРОВЫЕ И ФАРФОРОВЫЕ НАСТЕННЫЕ С ПИССУАРНЫМ КРАНОМ С ЦЕЛЬНООТЛИТЫМ СИФОНОМ РАЗМЕРОМ 680Х350Х325 ММ		ШТ		10		2

		19.11		65851		ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0.0007		0.00014

		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ:

						ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ

		1		1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч				31.1616

						СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

		2		521		ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ.-Ч				0.14

		3		762		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т		МАШ.-Ч				0.0045

						МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

		4		9219		ВОДА		М3				0.3177

		5		30435		ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ		10 ШТ				2.8

		6		30956		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ МА-0115 МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ		Т				0.000248

		7		31611		ЗАМАЗКА СУРИКОВАЯ		КГ				1.76

		8		31651		ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3		Т				0.000124

		9		31694		КЛЕЙ ФЕНОЛПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫЙ МАРКИ БФ-2, СОРТ I		Т				0.00024

		10		32501		ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 1,8 КГ		Т				0.00072

		11		32717		ПЛАСТИНА РЕЗИНОВАЯ РУЛОННАЯ ВУЛКАНИЗИРОВАННАЯ		КГ				0.24

		12		34247		КАБОЛКА		Т				0.00055

		13		34551		ЦЕМЕНТ ГИПСОГЛИНОЗЕМИСТЫЙ РАСШИРЯЮЩИЙСЯ		Т				0.00052

		14		35567		ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ		КГ				0.096

		15		37743		КОЛЬЦА РЕЗИНОВЫЕ УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ (МАНЖЕТЫ) ДЛЯ ЧУГУННЫХ НАПОРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 50-300 ММ		КГ				0.855

		16		46162		СКОБЫ СКРЕПЛЯЮЩИЕ И ДЛЯ ПОДВЕСА		КГ				6

		17		52040		БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ, ДИАМЕТРОМ 16 ММ		Т				0.000587

		18		52531		ПИССУАРЫ ПОЛУФАРФОРОВЫЕ И ФАРФОРОВЫЕ НАСТЕННЫЕ С ПИССУАРНЫМ КРАНОМ С ЦЕЛЬНООТЛИТЫМ СИФОНОМ РАЗМЕРОМ 680Х350Х325 ММ		ШТ				2

		19		52635		ТРАПЫ Т-50 ЧУГУННЫЕ ЭМАЛИРОВАННЫЕ С ПРЯМЫМ ОТВОДОМ, РЕШЕТКОЙ С РЕЗИНОВОЙ ПРОБКОЙ, РАЗМЕРОМ 260Х140Х110 ММ		КОМПЛ				1

		20		52647		УМЫВАЛЬНИКИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ФАЯНСОВЫЙ ВТОРОЙ ВЕЛИЧИНЫ БЕЗ СПИНКИ РАЗМЕРОМ 550Х420 ММ ГОСТ 23759-85		КОМПЛ				2

		21		63808		ТРУБОПРОВОДЫ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ С ГИЛЬЗАМИ, ДИАМЕТРОМ 50 ММ		М				8.982

		22		63809		ТРУБОПРОВОДЫ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ С ГИЛЬЗАМИ, ДИАМЕТРОМ 100 ММ		М				17.964

		23		65851		ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т				0.000289

		24		74741		УНИТАЗ С БАЧКОМ НЕПОСРЕДСТВЕННО ПРИСОЕДИНЕННЫМ		КОМПЛ				3

						СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ

		25		ПРАЙС ЛИСТ		ЗАГЛУШКА Д-100ММ		ШТ				1

		26		ПРАЙС ЛИСТ		КОЛЕНО 90ГР.Д-50ММ		ШТ				3

		27		ПРАЙС ЛИСТ		СИФОН БУТЫЛОЧНЫЙ ПЛАСТМАССОВЫЙ С ВЫПУСКОМ И ВЕРТИКАЛЬНЫМ ОТВОДОМ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКОВ		ШТ				2

		28		ПРАЙС ЛИСТ		СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКОВ СМ-УМ-ВКСЦ С ВЕРХНЕЙ КАМЕРОЙ СМЕШЕНИЯ ДЛЯ УМИВАЛЬНИКА		ШТ				2

		29		ПРАЙС ЛИСТ		КЛИПСЫ Д-50ММ		ШТ				4

		30		ПРАЙС ЛИСТ		КЛИПСЫ Д-100ММ		ШТ				5

		31		ПРАЙС ЛИСТ		КОЛЕНО 45ГР.Д-100ММ		ШТ				4

		32		ПРАЙС ЛИСТ		РЕВИЗИЯ Д-100ММ		ШТ				1

		33		ПРАЙС ЛИСТ		ТРОЙНИК 45ГР.Д-100Х50ММ		ШТ				1

		34		ПРАЙС ЛИСТ		ТРОЙНИК 90 Д-100Х100 ММ		ШТ				3

		35		ПРАЙС ЛИСТ		ТРОЙНИК 90 Д-50Х50 ММ		ШТ				3

		36		ПРАЙС ЛИСТ		КОЛЕНО 45ГР.Д-50ММ		ШТ				1

		37		ПРАЙС ЛИСТ		КОЛЕНО 90ГР.Д-100ММ		ШТ				1

				СОСТАВИЛ				ИБРАГИМОВА

				ПРОВЕРИЛ				БОРИСОВА



&L&9ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС4-UZ (РЕДАКЦИЯ 5.3.1)&C&P&R269700041

&CСтраниц - &N






сметы двор/блок 1/bv269700051.xls
bv_abc4

												Форма N 5

				СТРОИТЕЛЬСТВО ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ЗДАНИЙ (БЛОКИ1,2,3)К АДМИНИСТРАТИВНОМУ ЗДАНИЮ И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ ПО АДРЕСУ Г.ТАШКЕНТ ПРОСПЕКТ А.ТЕМУРА 24А

				(наименование стройки)

						ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ  №

				(локальная ресурсная смета)

		на		БЛОК1,2,3.ОХРАННО-ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ.,

				(наименование работ и затрат, наименование объекта)

		Основание:

		N п.п.		Шифр номера нормативов и коды ресурсов		Наименование работ и затрат		Единица измерения		Количество

										на. ед. измерения		по проектным данным

		1		2		3		4		5		6

		1		Ц1008-1-1 ДОП. 4		ПРИБОРЫ ПС ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЕ, ПУСКОВЫЕ. КОНЦЕНТРАТОР: БЛОК БАЗОВЫЙ НА 10 ЛУЧЕЙ		ШТ		1

		1.1		1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч		7.2		7.2

		1.2		521		ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ.-Ч		0.16		0.16

		1.3		34351		КАНИФОЛЬ СОСНОВАЯ		КГ		0.0056		0.0056

		1.4		58630		ДЮБЕЛИ ПЛАСТМАССОВЫЕ С ШУРУПАМИ 12Х70 ММ		10 ШТ		0.4		0.4

		1.5		64855		ПРИПОИ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЕ БЕССУРЬМЯНИСТЫЕ МАРКИ ПОС40		КГ		0.056		0.056

		2		С ПРАЙС ЛИСТ		ПРИБОР ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЙ НА 8 ЛУЧЕЙ ППСУ-8		ШТ		1

		3		Ц1008-3-3 ДОП. 4		УСТРОЙСТВА УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ: БЛОК ПИТАНИЯ И КОНТРОЛЯ		ШТ		1

		3.1		1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч		3.6		3.6

		3.2		521		ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ.-Ч		0.13		0.13

		3.3		30654		ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3		Т		0.00002		0.00002

		3.4		34351		КАНИФОЛЬ СОСНОВАЯ		КГ		0.0016		0.0016

		3.5		58630		ДЮБЕЛИ ПЛАСТМАССОВЫЕ С ШУРУПАМИ 12Х70 ММ		10 ШТ		0.3		0.3

		3.6		64855		ПРИПОИ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЕ БЕССУРЬМЯНИСТЫЕ МАРКИ ПОС40		КГ		0.016		0.016

		4		С ПРАЙС ЛИСТ		БАТАРЕЯ АККУМУЛЯТОРНАЯ НА 12В		ШТ		1

		5		Ц1008-3-1 ДОП. 4		ПРИБОР СИГНАЛИЗИРУЮЩИЙ ЕМКОСТНОЙ		ШТ		2

		5.1		1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч		7.92		15.84

		5.2		521		ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ.-Ч		0.13		0.26

		5.3		30654		ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3		Т		0.00002		0.00004

		5.4		34351		КАНИФОЛЬ СОСНОВАЯ		КГ		0.002		0.004

		5.5		58630		ДЮБЕЛИ ПЛАСТМАССОВЫЕ С ШУРУПАМИ 12Х70 ММ		10 ШТ		0.3		0.6

		5.6		64855		ПРИПОИ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЕ БЕССУРЬМЯНИСТЫЕ МАРКИ ПОС40		КГ		0.02		0.04

		6		С ПРАЙС ЛИСТ		СИГНАЛЬНО-ОПТИКО-ЗВУКОВОЕ УСТРОЙСТВО СУЗ		ШТ		2

		7		Ц1008-2-2 ДОП. 4		ИЗВЕЩАТЕЛИ ПС АВТОМАТИЧЕСКИЕ: ДЫМОВОЙ, ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ, РАДИОИЗОТОПНЫЙ, СВЕТОВОЙ В НОРМАЛЬНОМ ИСПОЛНЕНИИ		ШТ		44

		7.1		1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч		1.68		73.92

		7.2		521		ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ.-Ч		0.16		7.04

		7.3		30654		ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3		Т		0.00001		0.00044

		7.4		34351		КАНИФОЛЬ СОСНОВАЯ		КГ		0.0005		0.022

		7.5		58630		ДЮБЕЛИ ПЛАСТМАССОВЫЕ С ШУРУПАМИ 12Х70 ММ		10 ШТ		0.25		11

		7.6		64855		ПРИПОИ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЕ БЕССУРЬМЯНИСТЫЕ МАРКИ ПОС40		КГ		0.005		0.22

		8		С ПРАЙС ЛИСТ		ИЗВЕЩАТЕЛЬ ДЫМОВОЙ ПОЖАРНЫЙ ИП РУБЕЖ		ШТ		44

		9		Ц1008-2-3 ДОП. 4		ИЗВЕЩАТЕЛИ ПС АВТОМАТИЧЕСКИЕ: ТЕПЛОВОЙ, ДЫМОВОЙ, СВЕТОВОЙ ВО ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОМ ИСПОЛНЕНИИ		ШТ		6

		9.1		1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч		1.68		10.08

		9.2		521		ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ.-Ч		0.19		1.14

		9.3		30654		ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3		Т		0.00002		0.00012

		9.4		34351		КАНИФОЛЬ СОСНОВАЯ		КГ		0.0004		0.0024

		9.5		58630		ДЮБЕЛИ ПЛАСТМАССОВЫЕ С ШУРУПАМИ 12Х70 ММ		10 ШТ		0.3		1.8

		9.6		64855		ПРИПОИ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЕ БЕССУРЬМЯНИСТЫЕ МАРКИ ПОС40		КГ		0.004		0.024

		10		С ПРАЙС ЛИСТ		ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ РУЧНОЙ ИПР		ШТ		6

		11		Ц1008-2-4 ДОП. 4		ИЗВЕЩАТЕЛИ ОС АВТОМАТИЧЕСКИЕ: КОНТАКТНЫЙ, МАГНИТОКОНТАКТНЫЙ НА ОТКРЫВАНИЕ ОКОН, ДВЕРЕЙ		ШТ		1

		11.1		1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч		0.84		0.84

		11.2		31692		КЛЕЙ 88-СА		КГ		0.01		0.01

		11.3		34351		КАНИФОЛЬ СОСНОВАЯ		КГ		0.0002		0.0002

		11.4		35102		ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 5Х70 ММ		Т		0.0001		0.0001

		11.5		64855		ПРИПОИ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЕ БЕССУРЬМЯНИСТЫЕ МАРКИ ПОС40		КГ		0.002		0.002

		11.6		65312		ТРУБКА ПОЛИХЛОРВИНИЛОВАЯ		КГ		0.00142		0.00142

		12		С ПРАЙС ЛИСТ		ПОЖАРНО-ОХРАННЫЙ ДАТЧИК СМК		ШТ		1

		13		Ц802-412-1		ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА. ПРОВОД ПЕРВЫЙ ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ, ММ2, ДО 2,5		100М		6

		13.1		1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч		5.61		33.66

		13.2		766		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т		МАШ.-Ч		0.01		0.06

		13.3		2510		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т		МАШ.-Ч		0.01		0.06

		13.4		31087		КРАСКА		КГ		0.02		0.12

		13.5		39240		ПРОВОДА СИЛОВЫЕ С ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКЕ, МАРКИ ПУНП С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ, ММ2: 2X0,5		1000 М		0.103		0.618

		13.6		45527		БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ		100ШТ		0.02		0.12

		13.7		45667		ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ		ШТ		12.2		73.2

		13.8		63499		ГИЛЬЗЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ		100ШТ		0.05		0.3

		13.9		64055		КОЛПАЧКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ		10ШТ		0.8		4.8

		13.10		65155		СЖИМЫ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ		100ШТ		0.31		1.86

		13.11		97117		СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО		КГ		0.16		0.96

		14		Ц802-412-1		ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА. ПРОВОД ПЕРВЫЙ ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ, ММ2, ДО 2,5		100М		0.1

		14.1		1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч		5.61		0.561

		14.2		766		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т		МАШ.-Ч		0.01		0.001

		14.3		2510		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т		МАШ.-Ч		0.01		0.001

		14.4		31087		КРАСКА		КГ		0.02		0.002

		14.5		39241		ПРОВОДА СИЛОВЫЕ С ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКЕ, МАРКИ ПУНП С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ, ММ2: 2X0,75		1000 М		0.103		0.0103

		14.6		45527		БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ		100ШТ		0.02		0.002

		14.7		45667		ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ		ШТ		12.2		1.22

		14.8		63499		ГИЛЬЗЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ		100ШТ		0.05		0.005

		14.9		64055		КОЛПАЧКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ		10ШТ		0.8		0.08

		14.10		65155		СЖИМЫ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ		100ШТ		0.31		0.031

		14.11		97117		СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО		КГ		0.16		0.016

		15		Ц802-409-4		ТРУБА ПО ПОТОЛКАМ, ДИАМЕТР, ММ, ДО 50		100М		6

		15.1		1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч		27.3		163.8

		15.2		766		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т		МАШ.-Ч		0.33		1.98

		15.3		1488		ПОДЪЕМНИКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 10 М		МАШ.-Ч		11.5		69

		15.4		2016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ.-Ч		2.7		16.2

		15.5		2510		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т		МАШ.-Ч		0.33		1.98

		15.6		2875		ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ.-Ч		5.26		31.56

		15.7		30478		ДЮБЕЛИ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ		10ШТ		13.4		80.4

		15.8		31725		КЛЕЙ БМК-5К		КГ		0.4		2.4

		15.9		32540		ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3,0 ММ		Т		0.0021		0.0126

		15.10		35377		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А		КГ		0.96		5.76

		15.11		45667		ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ		ШТ		18		108

		15.12		45882		ЗАГЛУШКИ		10ШТ		1		6

		15.13		46163		СКОБЫ		10ШТ		6.7		40.2

		15.14		64674		ПАТРОНЫ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ		10ШТ		13.4		80.4

		15.15		64809		ПАТРУБКИ		10ШТ		1.8		10.8

		16		С ПРАЙС ЛИСТ		ТРУБА ПВХ ГОФРИРОВАННАЯ Д-20ММ		ПМ		600

		17		С ПРАЙС ЛИСТ		КЛИПСЫ ДЛЯ ГОФРОШЛАНГА Д-20ММ		ШТ		900

		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ:

						ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ

		1		1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч				309.501

						СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

		2		521		ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ.-Ч				8.73

		3		766		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т		МАШ.-Ч				2.041

		4		1488		ПОДЪЕМНИКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 10 М		МАШ.-Ч				69

		5		2016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ.-Ч				16.2

		6		2510		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т		МАШ.-Ч				2.041

		7		2875		ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ.-Ч				31.56

						МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

		8		30478		ДЮБЕЛИ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ		10ШТ				80.4

		9		30654		ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3		Т				0.00062

		10		31087		КРАСКА		КГ				0.122

		11		31692		КЛЕЙ 88-СА		КГ				0.01

		12		31725		КЛЕЙ БМК-5К		КГ				2.4

		13		32540		ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3,0 ММ		Т				0.0126

		14		34351		КАНИФОЛЬ СОСНОВАЯ		КГ				0.0358

		15		35102		ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 5Х70 ММ		Т				0.0001

		16		35377		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А		КГ				5.76

		17		39240		ПРОВОДА СИЛОВЫЕ С ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКЕ, МАРКИ ПУНП С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ, ММ2: 2X0,5		1000 М				0.618

		18		39241		ПРОВОДА СИЛОВЫЕ С ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКЕ, МАРКИ ПУНП С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ, ММ2: 2X0,75		1000 М				0.0103

		19		45527		БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ		100ШТ				0.122

		20		45667		ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ		ШТ				182.42

		21		45882		ЗАГЛУШКИ		10ШТ				6

		22		46163		СКОБЫ		10ШТ				40.2

		23		58630		ДЮБЕЛИ ПЛАСТМАССОВЫЕ С ШУРУПАМИ 12Х70 ММ		10 ШТ				14.1

		24		63499		ГИЛЬЗЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ		100ШТ				0.305

		25		64055		КОЛПАЧКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ		10ШТ				4.88

		26		64674		ПАТРОНЫ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ		10ШТ				80.4

		27		64809		ПАТРУБКИ		10ШТ				10.8

		28		64855		ПРИПОИ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЕ БЕССУРЬМЯНИСТЫЕ МАРКИ ПОС40		КГ				0.358

		29		65155		СЖИМЫ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ		100ШТ				1.891

		30		65312		ТРУБКА ПОЛИХЛОРВИНИЛОВАЯ		КГ				0.00142

		31		97117		СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО		КГ				0.976

						СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ

		32		ПРАЙС ЛИСТ		БАТАРЕЯ АККУМУЛЯТОРНАЯ НА 12В		ШТ				1

		33		ПРАЙС ЛИСТ		КЛИПСЫ ДЛЯ ГОФРОШЛАНГА Д-20ММ		ШТ				900

		34		ПРАЙС ЛИСТ		ТРУБА ПВХ ГОФРИРОВАННАЯ Д-20ММ		ПМ				600

		35		ПРАЙС ЛИСТ		ПОЖАРНО-ОХРАННЫЙ ДАТЧИК СМК		ШТ				1

		36		ПРАЙС ЛИСТ		ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ РУЧНОЙ ИПР		ШТ				6

		37		ПРАЙС ЛИСТ		ИЗВЕЩАТЕЛЬ ДЫМОВОЙ ПОЖАРНЫЙ ИП РУБЕЖ		ШТ				44

		38		ПРАЙС ЛИСТ		СИГНАЛЬНО-ОПТИКО-ЗВУКОВОЕ УСТРОЙСТВО СУЗ		ШТ				2

						ОБОРУДОВАНИЕ

		39		ПРАЙС ЛИСТ		ПРИБОР ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЙ НА 8 ЛУЧЕЙ ППСУ-8		ШТ				1

				СОСТАВИЛ				БОРИСОВА



&L&9ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС4-UZ (РЕДАКЦИЯ 5.3.1)&C&P&R269700051

&CСтраниц - &N






сметы двор/блок 1/bv269700071.xls
bv_abc4

												Форма N 5

				СТРОИТЕЛЬСТВО ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ЗДАНИЙ (БЛОКИ1,2,3)К АДМИНИСТРАТИВНОМУ ЗДАНИЮ И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ ПО АДРЕСУ Г.ТАШКЕНТ ПРОСПЕКТ А.ТЕМУРА 24А

				(наименование стройки)

						ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ  №

				(локальная ресурсная смета)

		на		БЛОК 3.СИЛОВОЕ И ОСВЕТИТЕЛЬНОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ.,

				(наименование работ и затрат, наименование объекта)

		Основание:

		N п.п.		Шифр номера нормативов и коды ресурсов		Наименование работ и затрат		Единица измерения		Количество

										на. ед. измерения		по проектным данным

		1		2		3		4		5		6

		1		Ц803-572-4		БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ИЛИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ [ШКАФ], УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ, ВЫСОТА И ШИРИНА, ММ, ДО 1200Х1000		ШТ		2

		1.1		1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч		3.49		6.98

		1.2		766		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т		МАШ.-Ч		0.29		0.58

		1.3		2016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ.-Ч		1.15		2.3

		1.4		2510		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т		МАШ.-Ч		0.29		0.58

		1.5		30484		БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ		КГ		0.17		0.34

		1.6		31087		КРАСКА		КГ		0.03		0.06

		1.7		35377		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А		КГ		0.25		0.5

		1.8		50801		КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ: ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ РЕШЕТЧАТЫЕ СВАРНЫЕ МАССОЙ ДО 0,1 Т		Т		0.025		0.05

		2		С ПРАЙС ЛИСТ		ЩИТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ЩРВ-24		ШТ		2

		3		Ц803-599-10		ЩИТ АВАРИЙНОГО ОСВЕЩЕНИЯ		ШТ		1

		3.1		1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч		4.17		4.17

		3.2		766		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т		МАШ.-Ч		0.02		0.02

		3.3		2510		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т		МАШ.-Ч		0.02		0.02

		3.4		2875		ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ.-Ч		0.58		0.58

		3.5		30434		ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ		100ШТ		0.041		0.041

		3.6		31087		КРАСКА		КГ		0.2		0.2

		3.7		45527		БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ		100ШТ		0.02		0.02

		3.8		45667		ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ		ШТ		21		21

		3.9		64806		ПЕРЕМЫЧКИ ГИБКИЕ, ТИП ПГС-50		ШТ		1		1

		3.10		65155		СЖИМЫ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ		100ШТ		0.041		0.041

		3.11		65312		ТРУБКА ПОЛИХЛОРВИНИЛОВАЯ		КГ		0.144		0.144

		3.12		97117		СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО		КГ		0.023		0.023

		4		С ПРАЙС ЛИСТ		ЩИТ АВАРИЙНОГО ОСВЕЩЕНИЯ ЩАО		ШТ		1

		5		Ц803-594-11		СВЕТИЛЬНИК В ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКАХ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА ПОДВЕСКАХ, КОЛИЧЕСТВО ЛАМП В СВЕТИЛЬНИКЕ ДО 4		100ШТ		0.21

		5.1		1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч		317		66.57

		5.2		766		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т		МАШ.-Ч		1.55		0.3255

		5.3		1488		ПОДЪЕМНИКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 10 М		МАШ.-Ч		74.1		15.561

		5.4		1695		СТАНКИ СВЕРЛИЛЬНЫЕ		МАШ.-Ч		1.09		0.2289

		5.5		2016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ.-Ч		1.78		0.3738

		5.6		2510		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т		МАШ.-Ч		1.55		0.3255

		5.7		12372		СМЕСИ СУХИЕ ИЗВЕСТКОВО-КАРБОНАТНЫЕ ШТУКАТУРНЫЕ		Т		0.005		0.00105

		5.8		30478		ДЮБЕЛИ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ		10ШТ		15.3		3.213

		5.9		30484		БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ		КГ		10.4		2.184

		5.10		30548		ПРОФИЛЬ МОНТАЖНЫЙ ПЕРФОРИРОВАННЫЙ		ШТ		120		25.2

		5.11		31087		КРАСКА		КГ		3		0.63

		5.12		35377		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А		КГ		2.1		0.441

		5.13		45883		КНОПКИ МОНТАЖНЫЕ		1000ШТ		0.053		0.01113

		5.14		64235		ЛЕНТА К226		100М		0.1		0.021

		5.15		64674		ПАТРОНЫ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ		10ШТ		15.3		3.213

		5.16		65138		СТАЛЬ УГЛЕРОДИСТАЯ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА, МАРКА СТАЛИ ВСТ3ПС5-1, КРУГЛАЯ ДИАМЕТРОМ 10 ММ		Т		0.56		0.1176

		5.17		92514		ПРОВОДА НЕИЗОЛИРОВАННЫЕ ДЛЯ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ МЕДНЫЕ МАРКИ М, СЕЧЕНИЕМ, ММ2: 4		Т		0.003		0.00063

		5.18		97117		СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО		КГ		0.42		0.0882

		6		С ПРАЙС ЛИСТ		СВЕТИЛЬНИК 4Х18ВТ,ТВS-160-4Х18		ШТ		21

		7		Ц803-594-2		СВЕТИЛЬНИК, ОТДЕЛЬНО УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА ШТЫРЯХ, С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП В СВЕТИЛЬНИКЕ 2		100ШТ		0.07

		7.1		1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч		116		8.12

		7.2		766		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т		МАШ.-Ч		2.68		0.1876

		7.3		1488		ПОДЪЕМНИКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 10 М		МАШ.-Ч		42.4		2.968

		7.4		2510		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т		МАШ.-Ч		2.68		0.1876

		7.5		30654		ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3		Т		0.00315		0.000221

		7.6		64931		РОЗЕТКИ ПОТОЛОЧНЫЕ		100ШТ		2.04		0.1428

		7.7		65312		ТРУБКА ПОЛИХЛОРВИНИЛОВАЯ		КГ		2.8		0.196

		7.8		65758		ШПИЛЬКИ		ШТ		204		14.28

		8		С ПРАЙС ЛИСТ		СВЕТИЛЬНИК 2Х36ВТ,ТСW-215-2Х36		ШТ		7

		9		Ц803-593-6		СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ. С КРЕПЛЕНИЕМ ВИНТАМИ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С НОРМАЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ ОДНОЛАМПОВЫЙ		100ШТ		0.3

		9.1		1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч		88.3		26.49

		9.2		521		ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ.-Ч		25.6		7.68

		9.3		766		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т		МАШ.-Ч		1.36		0.408

		9.4		1488		ПОДЪЕМНИКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 10 М		МАШ.-Ч		42.4		12.72

		9.5		2510		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т		МАШ.-Ч		1.36		0.408

		9.6		30320		ВИНТЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ ДЛИНОЙ 50 ММ		Т		0.00306		0.000918

		9.7		30434		ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ		100ШТ		4.08		1.224

		9.8		64931		РОЗЕТКИ ПОТОЛОЧНЫЕ		100ШТ		1.02		0.306

		9.9		65155		СЖИМЫ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ		100ШТ		2.04		0.612

		9.10		97117		СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО		КГ		0.31		0.093

		10		С ПРАЙС ЛИСТ		СВЕТИЛЬНИК ТИПА НБ007Х60/Р2-1-01		ШТ		30

		11		С ПРАЙС ЛИСТ		ЛАМПА ЛЮМИНИСЦЕНТНАЯ 18W		ШТ		84

		12		С ПРАЙС ЛИСТ		ЛАМПЫ РТУТНЫЕ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ ТИПА ЛБ36,ЛД3,ЛДЦ36,ЛТБ36,ЛХБ36		ШТ		14

		13		С ПРАЙС ЛИСТ		СТАРТЕР ДЛЯ ЛЮМИНИСЦЕНТНЫХ ЛАМП ТИПА 20С-127		ШТ		84

		14		С ПРАЙС ЛИСТ		СТАРТЕР ДЛЯ ЛЮМИНИСЦЕНТНЫХ ЛАМП ТИПА 80С-220		ШТ		14

		15		Ц802-369-3		СВЕТИЛЬНИКИ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ ВНЕ ЗДАНИЙ. СВЕТИЛЬНИК С ЛАМПАМИ РТУТНЫМИ		ШТ		29

		15.1		1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч		1.83		53.07

		15.2		406		ВЫШКИ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ 25 М		МАШ.-Ч		0.36		10.44

		15.3		766		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т		МАШ.-Ч		0.02		0.58

		15.4		2510		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т		МАШ.-Ч		0.02		0.58

		15.5		32692		ЛЕНТА ПХВ-304		КГ		0.012		0.348

		15.6		65312		ТРУБКА ПОЛИХЛОРВИНИЛОВАЯ		КГ		0.01		0.29

		15.7		92514		ПРОВОДА НЕИЗОЛИРОВАННЫЕ ДЛЯ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ МЕДНЫЕ МАРКИ М, СЕЧЕНИЕМ, ММ2: 4		Т		0.0005		0.0145

		15.8		97117		СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО		КГ		0.01		0.29

		16		С ПРАЙС ЛИСТ		СВЕТИЛЬНИК С ГАЗОРАЗРЯДНОЙ ЛАМПОЙ ТИПА ГРИБОК 70ВТ		ШТ		29

		17		С ПРАЙС ЛИСТ		МЕТАЛОГАЛОГЕННАЯ ЛАМПА 70ВТ СDМ-Т70W/830		ШТ		29

		18		Ц803-591-2		ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ		100ШТ		0.1

		18.1		1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч		32.2		3.22

		18.2		766		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т		МАШ.-Ч		0.04		0.004

		18.3		2510		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т		МАШ.-Ч		0.04		0.004

		18.4		30654		ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3		Т		0.00315		0.000315

		18.5		45667		ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ		ШТ		102		10.2

		19		С ПРАЙС ЛИСТ		ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ		ШТ		10

		20		Ц803-591-3		ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКИЙ И ГЕРМЕТИЧЕСКИЙ		100ШТ		0.07

		20.1		1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч		76		5.32

		20.2		766		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т		МАШ.-Ч		0.1		0.007

		20.3		2016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ.-Ч		4.64		0.3248

		20.4		2510		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т		МАШ.-Ч		0.1		0.007

		20.5		30478		ДЮБЕЛИ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ		10ШТ		9.76		0.6832

		20.6		30484		БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ		КГ		3.54		0.2478

		20.7		31248		ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123		Т		0.0027		0.000189

		20.8		33746		СТАЛЬ ПОЛОСОВАЯ СПОКОЙНАЯ МАРКИ СТ3СП, ШИРИНОЙ 50-200 ММ ТОЛЩИНОЙ 4-5 ММ		Т		0.014		0.00098

		20.9		35377		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А		КГ		0.024		0.00168

		20.10		64674		ПАТРОНЫ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ		10ШТ		9.76		0.6832

		21		С ПРАЙС ЛИСТ		ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ БРЫЗГОЗАЩИЩЕННЫЙ		ШТ		7

		22		Ц803-591-11		ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ. РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ТРЕХПОЛЮСНАЯ		100ШТ		0.15

		22.1		1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч		73.4		11.01

		22.2		766		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т		МАШ.-Ч		0.12		0.018

		22.3		2510		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т		МАШ.-Ч		0.12		0.018

		22.4		30478		ДЮБЕЛИ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ		10ШТ		20.4		3.06

		22.5		33746		СТАЛЬ ПОЛОСОВАЯ СПОКОЙНАЯ МАРКИ СТ3СП, ШИРИНОЙ 50-200 ММ ТОЛЩИНОЙ 4-5 ММ		Т		0.0096		0.00144

		22.6		64674		ПАТРОНЫ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ		10ШТ		20.4		3.06

		23		С ПРАЙС ЛИСТ		РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ 2-Х ПОЛЮСНАЯ С3-М ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ		ШТ		15

		24		С ПРАЙС ЛИСТ		КОРОБКИ КУВ		ШТ		25

		25		Ц802-148-1		КАБЕЛИ ДО 35 КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ, БЛОКАХ И КОРОБАХ. КАБЕЛЬ, МАССА 1 М, КГ, ДО 1		100М		4.61

		25.1		1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч		12.4		57.164

		25.2		513		ДОМКРАТЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 63 Т		МАШ.-Ч		3		13.83

		25.3		766		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т		МАШ.-Ч		0.39		1.7979

		25.4		983		ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 156,96 (16) КН (Т)		МАШ.-Ч		3		13.83

		25.5		2510		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т		МАШ.-Ч		0.39		1.7979

		25.6		31248		ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123		Т		0.00006		0.000277

		25.7		32540		ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3,0 ММ		Т		0.00004		0.000184

		25.8		35518		РОЛИ СВИНЦОВЫЕ, МАРКИ С1 ТОЛЩИНОЙ 1,0 ММ		Т		0.0008		0.003688

		25.9		45527		БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ		100ШТ		0.0041		0.018901

		25.10		45883		КНОПКИ МОНТАЖНЫЕ		1000ШТ		0.00832		0.038355

		25.11		64235		ЛЕНТА К226		100М		0.0096		0.044256

		25.12		64856		ПРИПОИ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЕ БЕССУРЬМЯНИСТЫЕ МАРКИ ПОС30		КГ		0.5		2.305

		26		Ц802-147-10		КАБЕЛИ ДО 35 КВ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ. КАБЕЛЬ С КРЕПЛЕНИЕМ ПО ВСЕЙ ДЛИНЕ, МАССА 1 М, КГ, ДО 1		100М		1.85

		26.1		1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч		17.6		32.56

		26.2		513		ДОМКРАТЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 63 Т		МАШ.-Ч		4.18		7.733

		26.3		766		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т		МАШ.-Ч		0.25		0.4625

		26.4		983		ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 156,96 (16) КН (Т)		МАШ.-Ч		4.18		7.733

		26.5		2510		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т		МАШ.-Ч		0.25		0.4625

		26.6		31248		ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123		Т		0.00072		0.001332

		26.7		32540		ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3,0 ММ		Т		0.0001		0.000185

		26.8		35101		ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 4Х40 ММ		Т		0.00062		0.001147

		26.9		35518		РОЛИ СВИНЦОВЫЕ, МАРКИ С1 ТОЛЩИНОЙ 1,0 ММ		Т		0.0008		0.00148

		26.10		45527		БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ		100ШТ		0.01		0.0185

		26.11		45883		КНОПКИ МОНТАЖНЫЕ		1000ШТ		0.0208		0.03848

		26.12		46163		СКОБЫ		10ШТ		10.2		18.87

		26.13		64235		ЛЕНТА К226		100М		0.0245		0.045325

		26.14		64856		ПРИПОИ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЕ БЕССУРЬМЯНИСТЫЕ МАРКИ ПОС30		КГ		0.25		0.4625

		27		Ц802-141-1		КАБЕЛИ ДО 35 КВ В ГОТОВЫХ ТРАНШЕЯХ БЕЗ ПОКРЫТИЙ. КАБЕЛЬ, МАССА 1 М, КГ, ДО 1		100М		7.5

		27.1		1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч		13.7		102.75

		27.2		513		ДОМКРАТЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 63 Т		МАШ.-Ч		3.22		24.15

		27.3		766		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т		МАШ.-Ч		0.39		2.925

		27.4		983		ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 156,96 (16) КН (Т)		МАШ.-Ч		3.22		24.15

		27.5		2510		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т		МАШ.-Ч		0.39		2.925

		27.6		31087		КРАСКА		КГ		0.25		1.875

		27.7		31248		ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123		Т		0.00006		0.00045

		27.8		32540		ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3,0 ММ		Т		0.00004		0.0003

		27.9		33746		СТАЛЬ ПОЛОСОВАЯ СПОКОЙНАЯ МАРКИ СТ3СП, ШИРИНОЙ 50-200 ММ ТОЛЩИНОЙ 4-5 ММ		Т		0.001		0.0075

		27.10		35518		РОЛИ СВИНЦОВЫЕ, МАРКИ С1 ТОЛЩИНОЙ 1,0 ММ		Т		0.0008		0.006

		27.11		45527		БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ		100ШТ		0.041		0.3075

		27.12		45883		КНОПКИ МОНТАЖНЫЕ		1000ШТ		0.00832		0.0624

		27.13		64235		ЛЕНТА К226		100М		0.0096		0.072

		27.14		65140		СТАЛЬ УГЛОВАЯ, РАВНОПОЛОЧНАЯ, МАРКА СТАЛИ ВСТ3КП2 РАЗМЕРОМ 50Х50Х5 ММ		Т		0.01		0.075

		28		Ц802-142-1		УСТРОЙСТВО ПОСТЕЛИ ПРИ ОДНОМ КАБЕЛЕ В ТРАНШЕЕ		100М		3.75

		28.1		1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч		6.63		24.8625

		28.2		766		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т		МАШ.-Ч		4.99		18.7125

		28.3		2510		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т		МАШ.-Ч		4.99		18.7125

		29		Ц802-142-2		УСТРОЙСТВО ПОСТЕЛИ ДЛЯ КАБЕЛЯ. НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ КАБЕЛЬ ДОБАВЛЯТЬ К РАСЦЕНКЕ 08-02-142-1		100М		3.75

		29.1		1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч		2.49		9.3375

		29.2		766		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т		МАШ.-Ч		1.43		5.3625

		29.3		2510		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т		МАШ.-Ч		1.43		5.3625

		30		Ц802-143-1		ПОКРЫТИЕ КАБЕЛЯ КИРПИЧОМ ОДНОГО КАБЕЛЯ		100М		3.75

		30.1		1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч		6.51		24.4125

		30.2		766		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т		МАШ.-Ч		4.24		15.9

		30.3		2510		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т		МАШ.-Ч		4.24		15.9

		31		Ц802-143-2		ПОКРЫТИЕ КАБЕЛЯ КИРПИЧОМ КАЖДОГО ПОСЛЕДУЮЩЕГО		100М		3.75

		31.1		1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч		3.4		12.75

		31.2		766		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т		МАШ.-Ч		2.54		9.525

		31.3		2510		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т		МАШ.-Ч		2.54		9.525

		32		С ПРАЙС ЛИСТ		КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ ВВГНГ 660 СЕЧ.3Х2,5КВ.ММ		1000М		0.471

		33		С ПРАЙС ЛИСТ		КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ ВВГНГ 660 СЕЧ.3Х4,0КВ.ММ		1000М		0.175

		34		С ПРАЙС ЛИСТ		КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ ВВГНГ 660 СЕЧ.3Х6,0КВ.ММ		1000М		0.75

		35		С ПРАЙС ЛИСТ		КОРОБКА У273		ШТ		30

		36		С140-9902		КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ ОДИНАРНЫЙ М-75		1000ШТ		9

		37		С140-11000		ПЕСОК		М3		45

		38		Ц802-409-4		ТРУБА ПО ПОТОЛКАМ, ДИАМЕТР, ММ, ДО 50		100М		4.61

		38.1		1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч		27.3		125.853

		38.2		766		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т		МАШ.-Ч		0.33		1.5213

		38.3		1488		ПОДЪЕМНИКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 10 М		МАШ.-Ч		11.5		53.015

		38.4		2016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ.-Ч		2.7		12.447

		38.5		2510		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т		МАШ.-Ч		0.33		1.5213

		38.6		2875		ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ.-Ч		5.26		24.2486

		38.7		30478		ДЮБЕЛИ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ		10ШТ		13.4		61.774

		38.8		31725		КЛЕЙ БМК-5К		КГ		0.4		1.844

		38.9		32540		ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3,0 ММ		Т		0.0021		0.009681

		38.10		35377		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А		КГ		0.96		4.4256

		38.11		45667		ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ		ШТ		18		82.98

		38.12		45882		ЗАГЛУШКИ		10ШТ		1		4.61

		38.13		46163		СКОБЫ		10ШТ		6.7		30.887

		38.14		64674		ПАТРОНЫ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ		10ШТ		13.4		61.774

		38.15		64809		ПАТРУБКИ		10ШТ		1.8		8.298

		39		С ПРАЙС ЛИСТ		ТРУБЫ ВИНИПЛАСТОВЫЕ Д-50ММ		ПМ		461

		40		Ц802-407-15		ТРУБА В ОПАЛУБКЕ ФУНДАМЕНТОВ И ПЕРЕКРЫТИЯХ, ДИАМЕТР, ММ, ДО 100		100М		0.17

		40.1		1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч		93.6		15.912

		40.2		766		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т		МАШ.-Ч		1.89		0.3213

		40.3		2016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ.-Ч		6.81		1.1577

		40.4		2510		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т		МАШ.-Ч		1.89		0.3213

		40.5		32540		ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3,0 ММ		Т		0.0021		0.000357

		40.6		35377		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А		КГ		1.58		0.2686

		40.7		45763		ГАЙКИ УСТАНОВОЧНЫЕ ЗАЗЕМЛЯЮЩИЕ		100ШТ		0.25		0.0425

		40.8		63499		ГИЛЬЗЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ		100ШТ		0.08		0.0136

		40.9		64231		ЛЕНТА ФУМ		КГ		0.038		0.00646

		40.10		64806		ПЕРЕМЫЧКИ ГИБКИЕ, ТИП ПГС-50		ШТ		6		1.02

		40.11		65140		СТАЛЬ УГЛОВАЯ, РАВНОПОЛОЧНАЯ, МАРКА СТАЛИ ВСТ3КП2 РАЗМЕРОМ 50Х50Х5 ММ		Т		0.075		0.01275

		40.12		65679		ХОМУТИК		ШТ		30		5.1

		41		С ПРАЙС ЛИСТ		ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ ЧЕРНЫЕ ЛЕГКИЕ 100Х4ММ		ПМ		17

		42		Е0601-005-01		УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ОБЪЕМОМ ДО 5 М3		100М3		0.01

		42.1		1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч		441.28		4.4128

		42.2		112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ.-Ч		0.27		0.0027

		42.3		403		ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ		МАШ.-Ч		23.52		0.2352

		42.4		762		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т		МАШ.-Ч		1.05		0.0105

		42.5		783		КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) ДО 16 Т		МАШ.-Ч		33.26		0.3326

		42.6		1571		ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ		МАШ.-Ч		1.1		0.011

		42.7		6322		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 /М-200/ ФРАКЦИИ 5-20 ММ		М3		102		1.02

		42.8		9219		ВОДА		М3		1.75		0.0175

		42.9		30407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0.037		0.00037

		42.10		30652		ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1		Т		0.05		0.0005

		42.11		32524		КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ		Т		0.04		0.0004

		42.12		35516		РОГОЖА		М2		5.6		0.056

		42.13		36008		ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДИАМЕТРОМ 14-24 СМ, ДЛИНОЙ 3-6,5 М		М3		0.69		0.0069

		42.14		36025		БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, III СОРТА		М3		0.08		0.0008

		42.15		36053		ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, III СОРТА		М3		0.2		0.002

		42.16		36061		ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА		М3		0.69		0.0069

		42.17		51619		ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ		М2		49.5		0.495

		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ:

						ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ

		1		1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч				594.9643

						СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

		2		112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ.-Ч				0.0027

		3		403		ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ		МАШ.-Ч				0.2352

		4		406		ВЫШКИ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ 25 М		МАШ.-Ч				10.44

		5		513		ДОМКРАТЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 63 Т		МАШ.-Ч				45.713

		6		521		ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ.-Ч				7.68

		7		762		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т		МАШ.-Ч				0.0105

		8		766		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т		МАШ.-Ч				58.6581

		9		783		КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) ДО 16 Т		МАШ.-Ч				0.3326

		10		983		ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 156,96 (16) КН (Т)		МАШ.-Ч				45.713

		11		1488		ПОДЪЕМНИКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 10 М		МАШ.-Ч				84.264

		12		1571		ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ		МАШ.-Ч				0.011

		13		1695		СТАНКИ СВЕРЛИЛЬНЫЕ		МАШ.-Ч				0.2289

		14		2016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ.-Ч				16.6033

		15		2510		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т		МАШ.-Ч				58.6581

		16		2875		ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ.-Ч				24.8286

						МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

		17		6322		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 /М-200/ ФРАКЦИИ 5-20 ММ		М3				1.02

		18		9219		ВОДА		М3				0.0175

		19		9902		КИРПИЧ ГЛИНЯНЫЙ ОБЫКНОВЕННЫЙ М-75		1000ШТ				9

		20		11000		ПЕСОК		М3				45

		21		12372		СМЕСИ СУХИЕ ИЗВЕСТКОВО-КАРБОНАТНЫЕ ШТУКАТУРНЫЕ		Т				0.00105

		22		30320		ВИНТЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ ДЛИНОЙ 50 ММ		Т				0.000918

		23		30407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т				0.00037

		24		30434		ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ		100ШТ				1.265

		25		30478		ДЮБЕЛИ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ		10ШТ				68.7302

		26		30484		БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ		КГ				2.7718

		27		30548		ПРОФИЛЬ МОНТАЖНЫЙ ПЕРФОРИРОВАННЫЙ		ШТ				25.2

		28		30652		ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1		Т				0.0005

		29		30654		ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3		Т				0.000535

		30		31087		КРАСКА		КГ				2.765

		31		31248		ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123		Т				0.002248

		32		31725		КЛЕЙ БМК-5К		КГ				1.844

		33		32524		КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ		Т				0.0004

		34		32540		ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3,0 ММ		Т				0.010707

		35		32692		ЛЕНТА ПХВ-304		КГ				0.348

		36		33746		СТАЛЬ ПОЛОСОВАЯ СПОКОЙНАЯ МАРКИ СТ3СП, ШИРИНОЙ 50-200 ММ ТОЛЩИНОЙ 4-5 ММ		Т				0.00992

		37		35101		ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 4Х40 ММ		Т				0.001147

		38		35377		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А		КГ				5.6369

		39		35516		РОГОЖА		М2				0.056

		40		35518		РОЛИ СВИНЦОВЫЕ, МАРКИ С1 ТОЛЩИНОЙ 1,0 ММ		Т				0.011168

		41		36008		ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДИАМЕТРОМ 14-24 СМ, ДЛИНОЙ 3-6,5 М		М3				0.0069

		42		36025		БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, III СОРТА		М3				0.0008

		43		36053		ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, III СОРТА		М3				0.002

		44		36061		ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА		М3				0.0069

		45		45527		БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ		100ШТ				0.364901

		46		45667		ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ		ШТ				114.18

		47		45763		ГАЙКИ УСТАНОВОЧНЫЕ ЗАЗЕМЛЯЮЩИЕ		100ШТ				0.0425

		48		45882		ЗАГЛУШКИ		10ШТ				4.61

		49		45883		КНОПКИ МОНТАЖНЫЕ		1000ШТ				0.150365

		50		46163		СКОБЫ		10ШТ				49.757

		51		50801		КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ: ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ РЕШЕТЧАТЫЕ СВАРНЫЕ МАССОЙ ДО 0,1 Т		Т				0.05

		52		51619		ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ		М2				0.495

		53		63499		ГИЛЬЗЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ		100ШТ				0.0136

		54		64231		ЛЕНТА ФУМ		КГ				0.00646

		55		64235		ЛЕНТА К226		100М				0.182581

		56		64674		ПАТРОНЫ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ		10ШТ				68.7302

		57		64806		ПЕРЕМЫЧКИ ГИБКИЕ, ТИП ПГС-50		ШТ				2.02

		58		64809		ПАТРУБКИ		10ШТ				8.298

		59		64856		ПРИПОИ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЕ БЕССУРЬМЯНИСТЫЕ МАРКИ ПОС30		КГ				2.7675

		60		64931		РОЗЕТКИ ПОТОЛОЧНЫЕ		100ШТ				0.4488

		61		65138		СТАЛЬ УГЛЕРОДИСТАЯ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА, МАРКА СТАЛИ ВСТ3ПС5-1, КРУГЛАЯ ДИАМЕТРОМ 10 ММ		Т				0.1176

		62		65140		СТАЛЬ УГЛОВАЯ, РАВНОПОЛОЧНАЯ, МАРКА СТАЛИ ВСТ3КП2 РАЗМЕРОМ 50Х50Х5 ММ		Т				0.08775

		63		65155		СЖИМЫ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ		100ШТ				0.653

		64		65312		ТРУБКА ПОЛИХЛОРВИНИЛОВАЯ		КГ				0.63

		65		65679		ХОМУТИК		ШТ				5.1

		66		65758		ШПИЛЬКИ		ШТ				14.28

		67		92514		ПРОВОДА НЕИЗОЛИРОВАННЫЕ ДЛЯ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ МЕДНЫЕ МАРКИ М, СЕЧЕНИЕМ, ММ2: 4		Т				0.01513

		68		97117		СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО		КГ				0.4942

						СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ

		69		ПРАЙС ЛИСТ		ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ БРЫЗГОЗАЩИЩЕННЫЙ		ШТ				7

		70		ПРАЙС ЛИСТ		СВЕТИЛЬНИК 4Х18ВТ,ТВS-160-4Х18		ШТ				21

		71		ПРАЙС ЛИСТ		ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ ЧЕРНЫЕ ЛЕГКИЕ 100Х4ММ		ПМ				17

		72		ПРАЙС ЛИСТ		ТРУБЫ ВИНИПЛАСТОВЫЕ Д-50ММ		ПМ				461

		73		ПРАЙС ЛИСТ		КОРОБКА У273		ШТ				30

		74		ПРАЙС ЛИСТ		КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ ВВГНГ 660 СЕЧ.3Х6,0КВ.ММ		1000М				0.75

		75		ПРАЙС ЛИСТ		КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ ВВГНГ 660 СЕЧ.3Х4,0КВ.ММ		1000М				0.175

		76		ПРАЙС ЛИСТ		КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ ВВГНГ 660 СЕЧ.3Х2,5КВ.ММ		1000М				0.471

		77		ПРАЙС ЛИСТ		КОРОБКИ КУВ		ШТ				25

		78		ПРАЙС ЛИСТ		РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ 2-Х ПОЛЮСНАЯ С3-М ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ		ШТ				15

		79		ПРАЙС ЛИСТ		ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ		ШТ				10

		80		ПРАЙС ЛИСТ		ЛАМПА ЛЮМИНИСЦЕНТНАЯ 18W		ШТ				84

		81		ПРАЙС ЛИСТ		МЕТАЛОГАЛОГЕННАЯ ЛАМПА 70ВТ СDМ-Т70W/830		ШТ				29

		82		ПРАЙС ЛИСТ		СВЕТИЛЬНИК С ГАЗОРАЗРЯДНОЙ ЛАМПОЙ ТИПА ГРИБОК 70ВТ		ШТ				29

		83		ПРАЙС ЛИСТ		СТАРТЕР ДЛЯ ЛЮМИНИСЦЕНТНЫХ ЛАМП ТИПА 80С-220		ШТ				14

		84		ПРАЙС ЛИСТ		СТАРТЕР ДЛЯ ЛЮМИНИСЦЕНТНЫХ ЛАМП ТИПА 20С-127		ШТ				84

		85		ПРАЙС ЛИСТ		ЛАМПЫ РТУТНЫЕ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ ТИПА ЛБ36,ЛД3,ЛДЦ36,ЛТБ36,ЛХБ36		ШТ				14

		86		ПРАЙС ЛИСТ		СВЕТИЛЬНИК 2Х36ВТ,ТСW-215-2Х36		ШТ				7

		87		ПРАЙС ЛИСТ		СВЕТИЛЬНИК ТИПА НБ007Х60/Р2-1-01		ШТ				30

						ОБОРУДОВАНИЕ

		88		ПРАЙС ЛИСТ		ЩИТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ЩРВ-24		ШТ				2

		89		ПРАЙС ЛИСТ		ЩИТ АВАРИЙНОГО ОСВЕЩЕНИЯ ЩАО		ШТ				1

				СОСТАВИЛ				БОРИСОВА



&L&9ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС4-UZ (РЕДАКЦИЯ 5.3.1)&C&P&R269700071

&CСтраниц - &N






сметы двор/блок 1/bv269700181.xls
bv_abc4

												Форма N 5

				СТРОИТЕЛЬСТВО ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ЗДАНИЙ (БЛОКИ1,2,3)К АДМИНИСТРАТИВНОМУ ЗДАНИЮ И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ ПО АДРЕСУ Г.ТАШКЕНТ ПРОСПЕКТ А.ТЕМУРА 24А

				(наименование стройки)

						ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ  №

				(локальная ресурсная смета)

		на		БЛОК 1.ВОДОПРОВОД ХОЛОДНОЙ ВОДЫ.,

				(наименование работ и затрат, наименование объекта)

		Основание:

		N п.п.		Шифр номера нормативов и коды ресурсов		Наименование работ и затрат		Единица измерения		Количество

										на. ед. измерения		по проектным данным

		1		2		3		4		5		6

		1		Е1606-005-01 ДОП. 3		УСТАНОВКА СЧЕТЧИКОВ [ВОДОМЕРОВ] ДИАМЕТРОМ ДО 40 ММ		СЧЕТЧИК		1

		1.1		1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч		0.41		0.41

		1.2		30956		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ МА-0115 МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ		Т		0.00002		0.00002

		1.3		31651		ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3		Т		0.00001		0.00001

		1.4		35567		ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ		КГ		0.01		0.01

		1.5		55511		СЧЕТЧИКИ /ВОДОМЕРЫ/ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ КРЫЛЬЧАТЫЕ ВСКМ 20		ШТ		1		1

		2		Е1806-007-02		УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ ДИАМЕТРОМ 32 ММ		10 ШТ		0.1

		2.1		1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч		8.18		0.818

		2.2		762		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т		МАШ.-Ч		0.03		0.003

		2.3		2016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ.-Ч		3.25		0.325

		2.4		35319		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А		Т		0.0008		0.00008

		2.5		45363		ФИЛЬТРЫ МАГНИТНЫЙ Д-32		ШТ		10		1

		3		С ПРАЙС ЛИСТ		КРАН ШАРОВОЙ Д-15ММ		ШТ		5

		4		С ПРАЙС ЛИСТ		КРАН ШАРОВОЙ Д-25ММ		ШТ		1

		5		С ПРАЙС ЛИСТ		ПОДВОДКА К СМЫВНЫМ БАЧКАМ,ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ Д-15ММ		ШТ		3

		6		Е1701-008-01		УСТАНОВКА НАГРЕВАТЕЛЕЙ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ВОДОВОДЯНЫХ		10КОМПЛ.		0.1

		6.1		1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч		87.36		8.736

		6.2		762		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т		МАШ.-Ч		0.35		0.035

		6.3		12102		РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА: 50		М3		0.02		0.002

		6.4		30956		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ МА-0115 МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ		Т		0.00024		0.000024

		6.5		31651		ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3		Т		0.00012		0.000012

		6.6		35567		ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ		КГ		0.1		0.01

		7		С ПРАЙС ЛИСТ		ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ ТИПА АРИСТОН		КОМПЛ		1

		8		Е1604-002-01		ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 15 ММ		100М		0.08

		8.1		1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч		190.24		15.2192

		8.2		116		АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ		МАШ.-Ч		13.34		1.0672

		8.3		762		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т		МАШ.-Ч		0.03		0.0024

		8.4		9219		ВОДА		М3		0.47		0.0376

		8.5		30451		ДЮБЕЛИ С КАЛИБРОВАННОЙ ГОЛОВКОЙ (В ОБОЙМАХ) 3Х58,5 ММ		Т		0.00085		0.000068

		8.6		30649		ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ ХЛОРНАЯ МАРКИ А		КГ		0.0016		0.000128

		8.7		31692		КЛЕЙ 88-СА		КГ		0.25		0.02

		8.8		34309		МЕТИЛЕНХЛОРИД		КГ		0.25		0.02

		8.9		38015		ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ Д15		М		89.9		7.192

		8.10		45404		ПАТРОНЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОГО ПИСТОЛЕТА		1000ШТ		0.1		0.008

		8.11		64476		НАКОНЕЧНИКИ		КГ		0.55		0.044

		9		Е1604-002-01		ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 ММ		100М		0.08

		9.1		1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч		190.24		15.2192

		9.2		116		АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ		МАШ.-Ч		13.34		1.0672

		9.3		762		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т		МАШ.-Ч		0.03		0.0024

		9.4		9219		ВОДА		М3		0.47		0.0376

		9.5		30451		ДЮБЕЛИ С КАЛИБРОВАННОЙ ГОЛОВКОЙ (В ОБОЙМАХ) 3Х58,5 ММ		Т		0.00085		0.000068

		9.6		30649		ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ ХЛОРНАЯ МАРКИ А		КГ		0.0016		0.000128

		9.7		31692		КЛЕЙ 88-СА		КГ		0.25		0.02

		9.8		34309		МЕТИЛЕНХЛОРИД		КГ		0.25		0.02

		9.9		38021		ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ Д20		М		89.9		7.192

		9.10		45404		ПАТРОНЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОГО ПИСТОЛЕТА		1000ШТ		0.1		0.008

		9.11		64476		НАКОНЕЧНИКИ		КГ		0.55		0.044

		10		Е1604-002-02		ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ		100М		0.015

		10.1		1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч		149.64		2.2446

		10.2		116		АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ		МАШ.-Ч		8.12		0.1218

		10.3		762		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т		МАШ.-Ч		0.03		0.00045

		10.4		9219		ВОДА		М3		0.74		0.0111

		10.5		30451		ДЮБЕЛИ С КАЛИБРОВАННОЙ ГОЛОВКОЙ (В ОБОЙМАХ) 3Х58,5 ММ		Т		0.00059		0.000009

		10.6		30649		ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ ХЛОРНАЯ МАРКИ А		КГ		0.0025		0.000037

		10.7		31692		КЛЕЙ 88-СА		КГ		0.2		0.003

		10.8		34309		МЕТИЛЕНХЛОРИД		КГ		0.25		0.00375

		10.9		38022		ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ Д25		М		92.9		1.3935

		10.10		45404		ПАТРОНЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОГО ПИСТОЛЕТА		1000ШТ		0.069		0.001035

		10.11		64476		НАКОНЕЧНИКИ		КГ		0.38		0.0057

		11		С ПРАЙС ЛИСТ		УГОЛЬНИК Д-15ММ		ШТ		1

		12		С ПРАЙС ЛИСТ		УГОЛЬНИК ПРЯМОЙ ИЗ ПВХ Д-20ММ		ШТ		1

		13		С ПРАЙС ЛИСТ		УГОЛЬНИК ПРЯМОЙ ИЗ ПВХ Д-25ММ		ШТ		1

		14		С ПРАЙС ЛИСТ		ТРОЙНИК 90 Д-15Х15Х15ММ		ШТ		2

		15		С ПРАЙС ЛИСТ		ТРОЙНИК ПЕРЕХОДНОЙ Д-20Х20Х20ММ		ШТ		6

		16		С ПРАЙС ЛИСТ		КРЕПЛЕНИЯ ОПОРА Д-16ММ		ШТ		13

		17		С ПРАЙС ЛИСТ		КРЕПЛЕНИЯ ОПОРА Д-20ММ		ШТ		4

		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ:

						ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ

		1		1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч				42.647

						СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

		2		116		АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ		МАШ.-Ч				2.2562

		3		762		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т		МАШ.-Ч				0.04325

		4		2016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ.-Ч				0.325

						МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

		5		9219		ВОДА		М3				0.0863

		6		12102		РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА: 50		М3				0.002

		7		30451		ДЮБЕЛИ С КАЛИБРОВАННОЙ ГОЛОВКОЙ (В ОБОЙМАХ) 3Х58,5 ММ		Т				0.000145

		8		30649		ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ ХЛОРНАЯ МАРКИ А		КГ				0.000294

		9		30956		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ МА-0115 МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ		Т				0.000044

		10		31651		ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3		Т				0.000022

		11		31692		КЛЕЙ 88-СА		КГ				0.043

		12		34309		МЕТИЛЕНХЛОРИД		КГ				0.04375

		13		35319		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А		Т				0.00008

		14		35567		ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ		КГ				0.02

		15		38015		ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ Д15		М				7.192

		16		38021		ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ Д20		М				7.192

		17		38022		ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ Д25		М				1.3935

		18		45363		ФИЛЬТРЫ МАГНИТНЫЙ Д-32		ШТ				1

		19		45404		ПАТРОНЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОГО ПИСТОЛЕТА		1000ШТ				0.017035

		20		55511		СЧЕТЧИКИ /ВОДОМЕРЫ/ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ КРЫЛЬЧАТЫЕ ВСКМ 20		ШТ				1

		21		64476		НАКОНЕЧНИКИ		КГ				0.0937

						СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ

		22		ПРАЙС ЛИСТ		КРЕПЛЕНИЯ ОПОРА Д-16ММ		ШТ				13

		23		ПРАЙС ЛИСТ		КРАН ШАРОВОЙ Д-15ММ		ШТ				5

		24		ПРАЙС ЛИСТ		КРЕПЛЕНИЯ ОПОРА Д-20ММ		ШТ				4

		25		ПРАЙС ЛИСТ		ТРОЙНИК ПЕРЕХОДНОЙ Д-20Х20Х20ММ		ШТ				6

		26		ПРАЙС ЛИСТ		ТРОЙНИК 90 Д-15Х15Х15ММ		ШТ				2

		27		ПРАЙС ЛИСТ		УГОЛЬНИК ПРЯМОЙ ИЗ ПВХ Д-25ММ		ШТ				1

		28		ПРАЙС ЛИСТ		УГОЛЬНИК ПРЯМОЙ ИЗ ПВХ Д-20ММ		ШТ				1

		29		ПРАЙС ЛИСТ		УГОЛЬНИК Д-15ММ		ШТ				1

		30		ПРАЙС ЛИСТ		ПОДВОДКА К СМЫВНЫМ БАЧКАМ,ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ Д-15ММ		ШТ				3

		31		ПРАЙС ЛИСТ		КРАН ШАРОВОЙ Д-25ММ		ШТ				1

						ОБОРУДОВАНИЕ

		32		ПРАЙС ЛИСТ		ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ ТИПА АРИСТОН		КОМПЛ				1

				СОСТАВИЛ				ИБРАГИМОВА

				ПРОВЕРИЛ				БОРИСОВА



&L&9ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС4-UZ (РЕДАКЦИЯ 5.3.1)&C&P&R269700181

&CСтраниц - &N






сметы двор/блок 1/bv269700191.xls
bv_abc4

												Форма N 5

				СТРОИТЕЛЬСТВО ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ЗДАНИЙ (БЛОКИ1,2,3)К АДМИНИСТРАТИВНОМУ ЗДАНИЮ И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ ПО АДРЕСУ Г.ТАШКЕНТ ПРОСПЕКТ А.ТЕМУРА 24А

				(наименование стройки)

						ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ  №

				(локальная ресурсная смета)

		на		БЛОК 1.ВОДОПРОВОД ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ.,

				(наименование работ и затрат, наименование объекта)

		Основание:

		N п.п.		Шифр номера нормативов и коды ресурсов		Наименование работ и затрат		Единица измерения		Количество

										на. ед. измерения		по проектным данным

		1		2		3		4		5		6

		1		С ПРАЙС ЛИСТ		КРАН ШАРОВОЙ ДЛЯ Д-15ММ		ШТ		1

		2		Е1604-002-01		ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 15 ММ		100М		0.05

		2.1		1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч		190.24		9.512

		2.2		116		АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ		МАШ.-Ч		13.34		0.667

		2.3		762		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т		МАШ.-Ч		0.03		0.0015

		2.4		9219		ВОДА		М3		0.47		0.0235

		2.5		30451		ДЮБЕЛИ С КАЛИБРОВАННОЙ ГОЛОВКОЙ (В ОБОЙМАХ) 3Х58,5 ММ		Т		0.00085		0.000043

		2.6		30649		ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ ХЛОРНАЯ МАРКИ А		КГ		0.0016		0.00008

		2.7		31692		КЛЕЙ 88-СА		КГ		0.25		0.0125

		2.8		34309		МЕТИЛЕНХЛОРИД		КГ		0.25		0.0125

		2.9		38027		ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ Д15		М		89.9		4.495

		2.10		45404		ПАТРОНЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОГО ПИСТОЛЕТА		1000ШТ		0.1		0.005

		2.11		64476		НАКОНЕЧНИКИ		КГ		0.55		0.0275

		3		С ПРАЙС ЛИСТ		УГОЛЬНИК 90 Д-15ММ		ШТ		2

		4		С ПРАЙС ЛИСТ		ТРОЙНИК Д-15Х15Х15 ММ		ШТ		2

		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ:

						ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ

		1		1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч				9.512

						СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

		2		116		АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ		МАШ.-Ч				0.667

		3		762		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т		МАШ.-Ч				0.0015

						МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

		4		9219		ВОДА		М3				0.0235

		5		30451		ДЮБЕЛИ С КАЛИБРОВАННОЙ ГОЛОВКОЙ (В ОБОЙМАХ) 3Х58,5 ММ		Т				0.000043

		6		30649		ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ ХЛОРНАЯ МАРКИ А		КГ				0.00008

		7		31692		КЛЕЙ 88-СА		КГ				0.0125

		8		34309		МЕТИЛЕНХЛОРИД		КГ				0.0125

		9		38027		ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ Д15		М				4.495

		10		45404		ПАТРОНЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОГО ПИСТОЛЕТА		1000ШТ				0.005

		11		64476		НАКОНЕЧНИКИ		КГ				0.0275

						СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ

		12		ПРАЙС ЛИСТ		КРАН ШАРОВОЙ ДЛЯ Д-15ММ		ШТ				1

		13		ПРАЙС ЛИСТ		ТРОЙНИК Д-15Х15Х15 ММ		ШТ				2

		14		ПРАЙС ЛИСТ		УГОЛЬНИК 90 Д-15ММ		ШТ				2

				СОСТАВИЛ				ИБРАГИМОВА

				ПРОВЕРИЛ				БОРИСОВА



&L&9ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС4-UZ (РЕДАКЦИЯ 5.3.1)&C&P&R269700191

&CСтраниц - &N






сметы двор/блок 1/bv269700201.xls
bv_abc4

												Форма N 5

				СТРОИТЕЛЬСТВО ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ЗДАНИЙ (БЛОКИ1,2,3)К АДМИНИСТРАТИВНОМУ ЗДАНИЮ И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ ПО АДРЕСУ Г.ТАШКЕНТ ПРОСПЕКТ А.ТЕМУРА 24А

				(наименование стройки)

						ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ  №

				(локальная ресурсная смета)

		на		БЛОК 1.КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ.,

				(наименование работ и затрат, наименование объекта)

		Основание:

		N п.п.		Шифр номера нормативов и коды ресурсов		Наименование работ и затрат		Единица измерения		Количество

										на. ед. измерения		по проектным данным

		1		2		3		4		5		6

		1		Е2006-018-01 ДОП. 6		МОНТАЖ БЫТОВЫХ КОНДИЦИОНЕРОВ (СПЛИТ-СИСТЕМ)		1 КОНДИЦИОНЕР		2

		1.1		1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч		3.5		7

		1.2		521		ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ.-Ч		0.08		0.16

		1.3		965		ЛЕБЕДКИ РУЧНЫЕ И РЫЧАЖНЫЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 9,81 (1) КН (Т)		МАШ.-Ч		0.14		0.28

		1.4		2873		ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ.-Ч		0.35		0.7

		1.5		30620		ПЕНА МОНТАЖНАЯ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л		ШТ		0.1		0.2

		1.6		85342		ГЕРМЕТИКИ СИЛИКОНОВЫЕ		Л		0.02		0.04

		2		С ПРАЙС ЛИСТ		СПЛИТ-СИСТЕМА НАСТЕННАЯ МОЩН. NОХЛ.-2,29КВТ,МОЩН.НАГРЕВА-0,71КВТ S07LH		ШТ		2

		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ:

						ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ

		1		1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч				7

						СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

		2		521		ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ.-Ч				0.16

		3		965		ЛЕБЕДКИ РУЧНЫЕ И РЫЧАЖНЫЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 9,81 (1) КН (Т)		МАШ.-Ч				0.28

		4		2873		ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ.-Ч				0.7

						МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

		5		30620		ПЕНА МОНТАЖНАЯ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л		ШТ				0.2

		6		85342		ГЕРМЕТИКИ СИЛИКОНОВЫЕ		Л				0.04

						ОБОРУДОВАНИЕ

		7		ПРАЙС ЛИСТ		СПЛИТ-СИСТЕМА НАСТЕННАЯ МОЩН. NОХЛ.-2,29КВТ,МОЩН.НАГРЕВА-0,71КВТ S07LH		ШТ				2

				СОСТАВИЛ				ИБРАГИМОВА

				ПРОВЕРИЛ				БОРИСОВА



&L&9ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС4-UZ (РЕДАКЦИЯ 5.3.1)&C&P&R269700201

&CСтраниц - &N






сметы двор/блок 2/269700023_vrmu.xls
Лист1

		

				СТРОИТЕЛЬСТВО ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ЗДАНИЙ (БЛОКИ1,2,3)К АДМИНИСТРАТИВНОМУ ЗДАНИЮ И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ ПО АДРЕСУ Г.ТАШКЕНТ ПРОСПЕКТ А.ТЕМУРА 24А

				БЛОК 2.СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.

		ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА №

		N п/п		Наименование материалов и конструкций		Единица измерения		Количество		Стоимость в текущих ценах

										единицы		На весь объем

		1		2		3		4		5		6

		Ресурсы по нормам ШНК

		ЗАТРАТЫ ТРУДА

		1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч		3928.279129

				ИТОГО ПО ТРУДОВЫМ РЕСУРСАМ (БЕЗ МАШИНИСТОВ)		ЧЕЛ.-Ч		3928.279

		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

		1		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ.-Ч		1.849054		27252.00		50390.42

		2		АППАРАТЫ ДЛЯ СВАРКИ		МАШ.-Ч		4.875000		5048.00		24609.00

		3		ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ		МАШ.-Ч		9.308755		600.00		5585.25

		4		ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ		МАШ.-Ч		21.377400		218.00		4660.27

		5		ДОМКРАТЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 100 Т		МАШ.-Ч		1.287000		624.00		803.09

		6		ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ.-Ч		112.689650		428.00		48231.17

		7		КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 5 Т		МАШ.-Ч		0.079470		26496.00		2105.64

		8		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН		МАШ.-Ч		0.406180		29844.00		12122.04

		9		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т		МАШ.-Ч		7.435921		47000.00		349488.29

		10		КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 25 Т		МАШ.-Ч		18.470640		48678.00		899113.81

		11		КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 40 Т		МАШ.-Ч		4.322190		58326.00		252096.05

		12		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ.-Ч		2.767500		2700.00		7472.25

		13		ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т)		МАШ.-Ч		0.215113		788.00		169.51

		14		ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 12,26 (1,25) КН (Т)		МАШ.-Ч		0.360000		8402.00		3024.72

		15		МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ.-Ч		2.005050		458.00		918.31

		16		МАШИНЫ МОЗАИЧНО-ШЛИФОВАЛЬНЫЕ		МАШ.-Ч		16.290000		560.00		9122.40

		17		ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А		МАШ.-Ч		38.996820		3228.00		125881.74

		18		ПИЛЫ ДИСКОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ.-Ч		256.217550		500.00		128108.78

		19		ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ		МАШ.-Ч		0.604517		400.00		241.81

		20		РАСТВОРОМЕШАЛКИ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ВОДОЦЕМЕНТНЫХ И ДРУГИХ РАСТВОРОВ 350 Л		МАШ.-Ч		0.205666		704.00		144.79

		21		РАСТВОРОНАСОСЫ 3 М3/Ч		МАШ.-Ч		1.112000		9064.00		10079.17

		22		РАСТВОРОНАСОСЫ 1 М3/Ч		МАШ.-Ч		9.728250		7988.00		77709.26

		23		СТАНОК КАМНЕРЕЗНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ		МАШ.-Ч		3.085636		8994.00		27752.21

		24		ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ		МАШ.-Ч		0.821190		394.00		323.55

		25		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ.-Ч		33.472211		1302.00		43580.82

		26		ПЕЧИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ДЛЯ СУШКИ СВАРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ С РЕГУЛИРОВАНИЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ В ПРЕДЕЛАХ 80-500 ГР. С		МАШ.-Ч		3.644000		1750.00		6377.00

		27		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т		МАШ.-Ч		0.871557		34348.00		29936.24

		28		АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ МОЩНОСТЬЮ 1 КВТ		МАШ.-Ч		8.317782		1264.00		10513.68

		29		АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ		МАШ.-Ч		7.460550		456.00		3402.01

		30		СТАНКИ ФРЕЗЕРНЫЕ		МАШ.-Ч		47.970000		6654.00		319192.38

		31		ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ.-Ч		132.203600		416.00		54996.70

		32		РАСТВОРОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 65 Л		МАШ.-Ч		3.453480		8400.00		29009.23

		33		МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ (БЕЗ СТОИМОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ)		МАШ.-Ч		5.266200		384.00		2022.22

				ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАШИНАМ		СУМ						2539183.79

		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И ДЕТАЛИ

		1		ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 6 ММ		Т		0.067000		2291667.00		153541.69

		2		АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В ВИДЕ СЕТОК И ПЛОСКИХ КАРКАСОВ, ПРОВОЛОКА АРМАТУРНАЯ ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ВР-1, ДИАМЕТРОМ 4 ММ		Т		0.079000		7083134.00		559567.59

		3		АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В ВИДЕ СЕТОК И ПЛОСКИХ КАРКАСОВ, ПРОВОЛОКА АРМАТУРНАЯ ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ВР-1, ДИАМЕТРОМ 5 ММ		Т		0.528000		7083134.00		3739894.75

		4		АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В ВИДЕ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ КАРКАСОВ, ГЛАДКАЯ КЛАССА АI, ДИАМЕТРОМ 8 ММ		Т		0.275000		5819555.00		1600377.63

		5		АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В ВИДЕ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ КАРКАСОВ, ПЕРЕОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА АIII, ДИАМЕТРОМ 12 ММ		Т		0.105000		5819555.00		611053.28

		6		АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В ВИДЕ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ КАРКАСОВ, ПЕРЕОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА АIII, ДИАМЕТРОМ 16-18 ММ		Т		0.208000		5819555.00		1210467.44

		7		АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В ВИДЕ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ КАРКАСОВ, ПЕРЕОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА АIII, ДИАМЕТРОМ 25-28 ММ		Т		0.616000		5819555.00		3584845.88

		8		АНКЕРНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ ПРЯМЫХ ИЛИ ГНУТЫХ КРУГЛЫХ СТЕРЖНЕЙ С РЕЗЬБОЙ В КОМПЛЕКТЕ С ШАЙБАМИ И ГАЙКАМИ ИЛИ БЕЗ НИХ), ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ОТДЕЛЬНО		Т		0.012392		7483278.00		92729.79

		9		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В7,5 /М-100/ ФРАКЦИИ 5-20 ММ		М3		10.169400		217000.00		2206759.80

		10		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В12,5 /М-150/ ФРАКЦИИ 5-20 ММ		М3		4.503300		245000.00		1103308.50

		11		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 /М-200/ ФРАКЦИИ 5-20 ММ		М3		1.106350		284000.00		314203.40

		12		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В20 /М-250/ ФРАКЦИИ 5-20 ММ		М3		29.323350		299000.00		8767681.65

		13		ВОДА		М3		13.475351		342.00		4608.57

		14		КИРПИЧ ГЛИНЯНЫЙ ОБЫКНОВЕННЫЙ М-75		1000ШТ		9.062000		600000.00		5437200.00

		15		ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		М3		0.000210		36068.00		7.57

		16		РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА: 50		М3		5.520000		231691.00		1278934.32

		17		РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6		М3		5.246770		165204.00		866787.39

		18		РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:2,5		М3		0.921060		227782.00		209800.89

		19		РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ЦЕМЕНТНЫЙ: 1:3		М3		0.840000		152984.00		128506.56

		20		ЛИСТЫ КОМПОЗИТНЫЕ ДЕКОРАТИВНЫЕ ОБЛИЦОВОЧНЫЕ ТИПА "АЛЮПАН"		М2		107.250000		76700.00		8226075.00

		21		ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ		ШТ		2340.000000		350.00		819000.00

		22		БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ		ШТ		195.000000		700.00		136500.00

		23		ФАНЕРА СТРОИТЕЛЬНАЯ		М2		129.150000		22222.00		2869971.30

		24		БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ, МАРОК: БНК-45/190, БНК-45/180		Т		0.030750		1824002.00		56088.06

		25		БУМАГА РОЛЕВАЯ		Т		0.006650		600000.00		3990.00

		26		БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ		Т		0.019009		17500000.00		332648.75

		27		ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ СМ1-35		Т		0.010973		17500000.00		192024.00

		28		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1,6Х50 ММ		Т		0.000125		6800000.00		849.66

		29		ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ 3,0Х40 ММ		Т		0.003152		6800000.00		21430.47

		30		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0.030319		6800000.00		206168.86

		31		ВЫТЯЖНЫЕ КЛЕПКИ		ШТ		1170.000000		150.00		175500.00

		32		ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1		Т		0.004199		450000.00		1889.69

		33		ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3		Т		0.014910		500000.00		7455.00

		34		МЕЛ КУСКОВОЙ		Т		0.000205		330000.00		67.72

		35		КЛИНЬЯ ДЕРЕВЯННЫЕ 50Х100Х400 ММ		М3		0.001806		1050000.00		1896.30

		36		КРАСИТЕЛЬ КИСЛОТНЫЙ ЖЕЛТЫЙ		Т		0.006726		11500000.00		77349.00

		37		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ МА-0115 МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ		Т		0.042120		11500000.00		484380.00

		38		КРАСКИ ЦВЕТНЫЕ, ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ МА-25 ГОЛУБАЯ, ОРАНЖЕВО-БЕЖЕВАЯ		Т		0.003150		11500000.00		36220.40

		39		КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ		Т		0.150732		5400000.00		813952.80

		40		ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ		КГ		4.680000		8900.00		41652.00

		41		ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ		Т		0.043726		7050000.00		308264.78

		42		ГРУНТОВКА		Т		0.010557		7050000.00		74426.85

		43		РАСТВОРИТЕЛЬ МАРКИ Р-4		Т		0.003886		8900000.00		34587.18

		44		ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ		Т		0.014513		800000.00		11610.40

		45		КЛЕЙ ДЛЯ ОБЛИЦОВОЧНЫХ РАБОТ (СУХАЯ СМЕСЬ)		Т		0.159843		608000.00		97184.24

		46		ЭМАЛЬ КРЕМНИЙОРГАНИЧЕСКАЯ КО-174 РАЗНЫХ ЦВЕТОВ		Т		0.031600		51400000.00		1624240.00

		47		ЭМАЛЬ ПФ-115 СЕРАЯ		Т		0.130610		10050000.00		1312628.49

		48		РУБЕРОИД КРОВЕЛЬНЫЙ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ С ПЫЛЕВИДНОЙ ПОСЫПКОЙ РКП-350Б		М2		135.300000		3000.00		405900.00

		49		МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ		Т		0.308730		2700000.00		833571.00

		50		МАСТИКА БИТУМНО-ЛАТЕКСНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ		Т		0.008830		2700000.00		23841.00

		51		МАСТИКА ГЕРМЕТИЗИРУЮЩАЯ ОТВЕРЖДАЮЩАЯСЯ ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ "ГЕРОСТОН"		Т		0.002304		2700000.00		6220.80

		52		МАСЛА АНТРАЦЕНОВЫЕ		Т		0.042714		3277355.00		139987.96

		53		ЛАК ХС-76		Т		0.116850		22000000.00		2570700.00

		54		ШПАТЛЕВКА "КNАUF"		Т		0.084328		665000.00		56078.12

		55		ЛЕНТА САМОКЛЕЮЩАЯСЯ "КNАUF"		Т		0.002540		9000000.00		22860.00

		56		ГИПСОКАРТОННАЯ ПЛИТКА "КNАUF"		М2		119.888000		7167.00		859237.30

		57		ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 2,825 КГ		Т		0.002002		4800000.00		9608.26

		58		ПОКОВКИ ОЦИНКОВАННЫЕ МАССОЙ 2,825 КГ		Т		0.008455		4800000.00		40584.00

		59		ПРОВОЛОКА КАНАТНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3 ММ		Т		0.000027		4000000.00		106.80

		60		КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ		Т		0.342126		2416667.00		826804.37

		61		ПРОВОЛОКА СВЕТЛАЯ ДИАМЕТРОМ 1,1 ММ		Т		0.005827		4720000.00		27502.69

		62		ПРОВОЛОКА ЧЕРНАЯ ДИАМЕТРОМ 1,1 ММ		Т		0.001222		4720000.00		5767.84

		63		СЕТКА ТКАНАЯ С КВАДРАТНЫМИ ЯЧЕЙКАМИ N 05 БЕЗ ПОКРЫТИЯ		М2		4.944450		8360.00		41335.60

		64		ПРОКАТ ТОНКОЛИСТОВОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ В ЛИСТАХ С ОБРЕЗНЫМИ КРОМКАМИ ШИРИНОЙ ОТ 1200 ДО 1300 ММ, ТОЛЩИНОЙ 3,2-3,9 ММ, СТАЛЬ МАРКИ С235		Т		0.108000		7483278.00		808194.02

		65		СТАЛЬ ОЦИНКОВАННАЯ ЛИСТОВАЯ ТОЛЩИНА ЛИСТА 0,7 ММ		Т		0.051775		5900000.00		305474.27

		66		КЕРОСИН ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ МАРОК КТ-1, КТ-2		Т		0.071340		4368586.00		311654.93

		67		УАЙТ-СПИРИТ		Т		0.012424		22600000.00		280779.69

		68		УГОЛЬ ДРЕВЕСНЫЙ МАРКИ А		Т		0.023040		14000000.00		322560.00

		69		КАЛИЙ УГЛЕКИСЛЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ (ПОТАШ) КАЛЬЦИНИРОВАННЫЙ СОРТ 1		Т		0.009877		757308.00		7479.86

		70		КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ		М3		6.008500		3350.00		20128.48

		71		КОНТАКТ КЕРОСИНОВЫЙ		Т		0.001230		4368586.00		5373.36

		72		КСИЛОЛ НЕФТЯНОЙ МАРКИ А		Т		0.006874		32000000.00		219974.40

		73		ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 4Х40 ММ		Т		0.002460		17500000.00		43050.00

		74		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42		Т		0.036372		6490000.00		236051.68

		75		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э46		Т		0.050049		6490000.00		324818.01

		76		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 6 ММ Э42		Т		0.025372		6490000.00		164664.28

		77		ЭЛЕКТРОДЫ УОНИ 13/45		КГ		1.218750		6490.00		7909.69

		78		КАНАТЫ ПЕНЬКОВЫЕ ПРОПИТАННЫЕ		Т		0.000798		6000000.00		4788.00

		79		ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ (ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА), МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 ММ		М3		0.003620		55000.00		199.10

		80		РОГОЖА		М2		35.517010		1800.00		63930.62

		81		НАКОНЕЧНИК ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ		1000ШТ		1.097280		50000.00		54864.00

		82		КАРБОРУНД		КГ		22.818700		9000.00		205368.30

		83		ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25		М2		0.870780		20000.00		17415.60

		84		ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДИАМЕТРОМ 14-24 СМ, ДЛИНОЙ 3-6,5 М		М3		0.007476		1150000.00		8597.40

		85		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ I СОРТА		М3		0.007901		1150000.00		9086.04

		86		БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, III СОРТА		М3		0.646118		1150000.00		743035.70

		87		БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, IV СОРТА		М3		0.011500		1150000.00		13225.00

		88		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 150 ММ И БОЛЕЕ II СОРТА		М3		0.070280		1150000.00		80822.00

		89		ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, III СОРТА		М3		0.064194		1150000.00		73823.10

		90		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ III СОРТА		М3		5.460000		1150000.00		6279000.00

		91		ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА		М3		0.349397		1150000.00		401806.55

		92		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ II СОРТА		М3		0.007200		1050000.00		7560.00

		93		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ II СОРТА		М3		0.008256		1050000.00		8668.80

		94		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ IV СОРТА		М3		0.004415		1050000.00		4635.75

		95		КАУЧУК БУТАДИЕН-НИТРИЛЬНЫЙ СКН-26-1, СКН-26-1А		Т		0.042354		15000000.00		635310.00

		96		МУКА АНДЕЗИТОВАЯ КИСЛОТОУПОРНАЯ МАРКА А		Т		0.004230		1850000.00		7825.50

		97		ПОЛИЭТИЛЕНПОЛИАМИН (ПЭПА) ТЕХНИЧЕСКИЙ, МАРКА А		Т		0.021883		23700000.00		518624.73

		98		СМОЛА ЭПОКСИДНАЯ МАРКИ ЭД-20		Т		0.152583		44000000.00		6713652.00

		99		БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 2-6,5 М, ТОЛЩИНОЙ 40-60 ММ, 2 СОРТА		М3		0.001500		1150000.00		1725.00

		100		ВЕТОШЬ		КГ		0.612450		450.00		275.60

		101		ДЕТАЛИ ДЕРЕВЯННЫЕ ЛЕСОВ		М3		0.013507		1050000.00		14181.93

		102		ДЕТАЛИ ЗАКЛАДНЫЕ И НАКЛАДНЫЕ		Т		0.010000		7483278.00		74832.78

		103		МАРШАЛИТ		Т		0.252495		14200000.00		3585429.00

		104		ПЛИТЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ПОВЫШЕННОЙ ЖЕСТКОСТИ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ М-200		М2		126.690000		58332.00		7390081.08

		105		ШЛИФКРУГИ		ШТ		0.538500		9000.00		4846.50

		106		ПОРОШОК ПОЛИРУЮЩИЙ		КГ		0.075200		15000.00		1128.00

		107		СМЕСЬ СУХАЯ ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ШВОВ		Т		0.007528		3200000.00		24088.32

		108		ГРАВИЙ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 40-70 ММ		М3		4.503300		20063.00		90349.71

		109		ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ		КГ		1.821690		2649.00		4825.66

		110		ПАСТА АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ		Т		0.079300		3500000.00		277550.00

		111		ПАЛУБА ОПАЛУБКИ ТИПА "ДОКА" ИЗ БАКЕЛИЗИРОВАННОЙ ФАНЕРЫ		М2		7.209480		22222.00		160209.07

		112		ТРУБЫ ВОДОСТОЧНЫЕ		М		10.057000		21428.00		215501.40

		113		ПРОФИЛЬ 60Х27		М		853.440000		3900.00		3328416.00

		114		ЯКОРНЫЙ ПОДВЕС С ПРОВОЛОКОЙ		ШТ		388.112000		1000.00		388112.00

		115		ПРЯМОЙ ПОДВЕС		ШТ		182.880000		400.00		73152.00

		116		СОЕДИНИТЕЛЬ 1 УРОВНЯ		ШТ		91.440000		1000.00		91440.00

		117		СОЕДИНИТЕЛЬ 2 УРОВНЯ		ШТ		129.032000		500.00		64516.00

		118		УДЛИНИТЕЛЬ		ШТ		229.616000		350.00		80365.60

		119		ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ, СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ СВЫШЕ 0.1 ДО 0.5 Т		Т		0.023995		7553470.00		181241.74

		120		КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ, С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ПРОФИЛЬНОГО ПРОКАТА СОБИРАЕМЫЕ ИЗ ДВУХ И БОЛЕЕ ДЕТАЛЕЙ, С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, СОЕДИНЯЕМЫЕ НА СВАРКЕ		Т		0.556000		7553470.00		4199729.32

		121		ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ		М2		8.216700		86839.00		713530.01

		122		ЩИТЫ НАСТИЛА ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ		М2		2.701320		86839.00		234579.93

		123		ДЕТАЛИ ЛЕСОВ СТАЛЬНЫЕ		Т		0.083291		7553470.00		629133.80

		124		КАНАТ ДВОЙНОЙ СВИВКИ, ТИПА ТК, КОНСТРУКЦИИ 6Х19(1+6+12)+1 О.С. ОЦИНКОВАННЫЙ, ИЗ ПРОВОЛОК МАРКИ В, МАРКИРОВОЧНАЯ ГРУППА 1770 Н/ММ2, ДИАМЕТРОМ, ММ: 5,5		10М		0.133561		8900.00		1188.69

				ИТОГО ПО МАТЕРИАЛЬНЫМ РЕСУРСАМ		СУМ						96449213.33

		РЕСУРСЫ ПО ПРОЕКТУ

		1		КЕРАМОГРАНИТ		М2		37.400000		80000.00		2992000.00

		2		СТ-ТЬ М/К ФЕРМ ИЗ УГОЛКА 50Х5ММ		Т		4.785000		7553470.00		36143353.95

		3		НАПРАВЛЯЮЩИЕ		ПМ		340.550000		3000.00		1021650.00

		4		ТРАВЕРТИН		М2		70.000000		101000.00		7070000.00

		5		СТ-ТЬ М/К ОМГ-2,МВ-2,МВ-3		М2		27.000000		323810.00		8742870.00

		6		СТ-ТЬ РЕШЕТОК		М2		47.660000		323810.00		15432784.60

		7		СТ-ТЬ М/К ВЕРТИКАЛЬНЫХ СВЯЗЕЙ ИЗ УГОЛКА 50Х5ММ		Т		0.302000		7553470.00		2281147.94

		8		СТ-ТЬ ПРОФНАСТИЛА		М2		130.000000		20000.00		2600000.00

		9		СТ-ТЬ М/К ПРОГОНОВ ИЗ УГОЛКА 50Х5ММ		Т		0.943000		3537212.00		3335590.92

				ИТОГО РЕСУРСЫ ПО ПРОЕКТУ		СУМ						79619397.41



&Л&"Times New Roman,обычный"ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС4-UZ (5.1)&Ц&"Times New Roman,обычный"&9&С&П&"Times New Roman,обычный"&9Э269700020

&Ц&"Times New Roman,обычный"&9Страниц - &К






сметы двор/блок 2/bv269700021.xls
bv_abc4

												Форма N 5

				СТРОИТЕЛЬСТВО ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ЗДАНИЙ (БЛОКИ1,2,3)К АДМИНИСТРАТИВНОМУ ЗДАНИЮ И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ ПО АДРЕСУ Г.ТАШКЕНТ ПРОСПЕКТ А.ТЕМУРА 24А

				(наименование стройки)

						ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ  №

				(локальная ресурсная смета)

		на		БЛОК 2.СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.,

				(наименование работ и затрат, наименование объекта)

		Основание:

		N п.п.		Шифр номера нормативов и коды ресурсов		Наименование работ и затрат		Единица измерения		Количество

										на. ед. измерения		по проектным данным

		1		2		3		4		5		6

		РАЗДЕЛ 1. ФУНДАМЕНТЫ

		1		Е0601-034-02 ДОП. 3		УСТРОЙСТВО БАЛОК Б-1		100М3		0.042

		1.1		1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч		1749.3		73.4706

		1.2		112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ.-Ч		0.27		0.01134

		1.3		403		ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ		МАШ.-Ч		85.68		3.5986

		1.4		762		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т		МАШ.-Ч		1.63		0.06846

		1.5		1571		ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ		МАШ.-Ч		6.28		0.26376

		1.6		2016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ.-Ч		283.22		11.8952

		1.7		6327		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В20 /М-250/ ФРАКЦИИ 5-20 ММ		М3		101.5		4.263

		1.8		9219		ВОДА		М3		0.235		0.00987

		1.9		30407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0.067		0.002814

		1.10		30652		ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1		Т		0.079		0.003318

		1.11		32524		КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ		Т		0.054		0.002268

		1.12		35310		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42		Т		0.34		0.01428

		1.13		36008		ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДИАМЕТРОМ 14-24 СМ, ДЛИНОЙ 3-6,5 М		М3		0.178		0.007476

		1.14		36025		БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, III СОРТА		М3		9.56		0.40152

		1.15		36032		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 150 ММ И БОЛЕЕ II СОРТА		М3		1.51		0.06342

		1.16		36061		ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА		М3		2.03		0.08526

		1.17		51619		ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ		М2		155		6.51

		2		С124-9254		АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В ВИДЕ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ КАРКАСОВ, ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА АIII, ДИАМЕТРОМ 25-28 ММ		Т		0.616

		3		С124-9232		АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В ВИДЕ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ КАРКАСОВ, ГЛАДКАЯ КЛАССА АI, ДИАМЕТРОМ 8 ММ		Т		0.153

		4		С124-9228		АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В ВИДЕ СЕТОК И ПЛОСКИХ КАРКАСОВ, ПРОВОЛОКА АРМАТУРНАЯ ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ВР-1, ДИАМЕТРОМ 4 ММ		Т		0.079

		РАЗДЕЛ 2. КАРКАС

		5		Е0601-026-07 ДОП. 3		УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СЕРДЕЧНИКОВ МС1,МС2		100М3		0.006

		5.1		1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч		2301		13.806

		5.2		112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ.-Ч		0.27		0.00162

		5.3		403		ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ		МАШ.-Ч		90.44		0.54264

		5.4		762		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т		МАШ.-Ч		3.12		0.01872

		5.5		1571		ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ		МАШ.-Ч		1.84		0.01104

		5.6		2016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ.-Ч		208.25		1.2495

		5.7		6322		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 /М-200/ ФРАКЦИИ 5-20 ММ		М3		101.5		0.609

		5.8		9219		ВОДА		М3		0.25		0.0015

		5.9		30407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0.07		0.00042

		5.10		30652		ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1		Т		0.084		0.000504

		5.11		35310		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42		Т		0.25		0.0015

		5.12		36080		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ II СОРТА		М3		1.2		0.0072

		5.13		44050		БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 2-6,5 М, ТОЛЩИНОЙ 40-60 ММ, 2 СОРТА		М3		0.25		0.0015

		5.14		51619		ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ		М2		135		0.81

		6		Е0802-001-01		КЛАДКА СТЕН КИРПИЧНЫХ НАРУЖНЫХ ПРОСТЫХ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М		М3		23

		6.1		1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч		5.4		124.2

		6.2		9219		ВОДА		М3		0.44		10.12

		6.3		9902		КИРПИЧ ГЛИНЯНЫЙ ОБЫКНОВЕННЫЙ М-75		1000ШТ		0.394		9.062

		6.4		12102		РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА: 50		М3		0.24		5.52

		6.5		36026		БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, IV СОРТА		М3		0.0005		0.0115

		7		Е0802-007-01		АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ СТЕН И ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЙ		Т		0.067

		7.1		1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч		63.73		4.2699

		8		С124-1		ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-1, ДИАМЕТРОМ 6 ММ		Т		0.067

		9		Е0601-034-09		УСТРОЙСТВО ПЕРЕМЫЧЕК		100М3		0.0049

		9.1		1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч		1593		7.8057

		9.2		112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ.-Ч		0.27		0.001323

		9.3		403		ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ		МАШ.-Ч		77.95		0.381955

		9.4		762		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т		МАШ.-Ч		1.2		0.00588

		9.5		1571		ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ		МАШ.-Ч		6.32		0.030968

		9.6		2016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ.-Ч		191.59		0.938791

		9.7		6322		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 /М-200/ ФРАКЦИИ 5-20 ММ		М3		101.5		0.49735

		9.8		9219		ВОДА		М3		0.231		0.001132

		9.9		30407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0.0635		0.000311

		9.10		30652		ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1		Т		0.077		0.000377

		9.11		32524		КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ		Т		0.25		0.001225

		9.12		35310		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42		Т		0.23		0.001127

		9.13		36025		БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, III СОРТА		М3		8.6		0.04214

		9.14		36032		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 150 ММ И БОЛЕЕ II СОРТА		М3		1.4		0.00686

		9.15		36061		ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА		М3		2.51		0.012299

		9.16		51619		ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ		М2		183		0.8967

		10		С124-9250		АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В ВИДЕ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ КАРКАСОВ, ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА АIII, ДИАМЕТРОМ 12 ММ		Т		0.01

						КРОВЛЯ

		11		Е0903-012-01		МОНТАЖ СТРОПИЛЬНЫХ И ПОДСТРОПИЛЬНЫХ ФЕРМ НА ВЫСОТЕ ДО 25 М ПРОЛЕТОМ ДО 24 М МАССОЙ ДО 3,0 Т		Т		4.785

		11.1		1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч		25.53		122.1611

		11.2		762		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т		МАШ.-Ч		0.47		2.249

		11.3		786		КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 25 Т		МАШ.-Ч		3.72		17.8002

		11.4		1147		МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ.-Ч		0.23		1.1006

		11.5		1513		ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А		МАШ.-Ч		0.6		2.871

		11.6		2577		АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ		МАШ.-Ч		0.9		4.3065

		11.7		30322		БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ		Т		0.0019		0.009092

		11.8		30407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0.00001		0.000048

		11.9		31419		ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ		Т		0.00031		0.001483

		11.10		31524		РАСТВОРИТЕЛЬ МАРКИ Р-4		Т		0.0006		0.002871

		11.11		32524		КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ		Т		0.00003		0.000144

		11.12		34241		КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ		М3		0.72		3.4452

		11.13		35310		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42		Т		0.0027		0.01292

		11.14		35504		КАНАТЫ ПЕНЬКОВЫЕ ПРОПИТАННЫЕ		Т		0.0001		0.000479

		11.15		36023		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ I СОРТА		М3		0.00103		0.004929

		11.16		44897		ШЛИФКРУГИ		ШТ		0.06		0.2871

		11.17		45077		ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ		КГ		0.22		1.0527

		11.18		50756		ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ, СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ СВЫШЕ 0.1 ДО 0.5 Т		Т		0.002		0.00957

		11.19		96384		КАНАТ ДВОЙНОЙ СВИВКИ, ТИПА ТК, КОНСТРУКЦИИ 6Х19(1+6+12)+1 О.С. ОЦИНКОВАННЫЙ, ИЗ ПРОВОЛОК МАРКИ В, МАРКИРОВОЧНАЯ ГРУППА 1770 Н/ММ2, ДИАМЕТРОМ, ММ: 5,5		10М		0.0187		0.08948

		12		С ПРАЙС ЛИСТ		СТ-ТЬ М/К ФЕРМ ИЗ УГОЛКА 50Х5ММ		Т		4.785

		13		Е0903-015-01		МОНТАЖ ПРОГОНОВ ПРИ ШАГЕ ФЕРМ ДО 12 М ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25 М		Т		0.943

		13.1		1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч		15.79		14.89

		13.2		762		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т		МАШ.-Ч		0.13		0.12259

		13.3		787		КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 40 Т		МАШ.-Ч		1.33		1.2542

		13.4		1513		ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А		МАШ.-Ч		0.58		0.54694

		13.5		2577		АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ		МАШ.-Ч		0.67		0.63181

		13.6		30322		БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ		Т		0.003		0.002829

		13.7		30407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0.00001		0.000009

		13.8		31419		ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ		Т		0.00031		0.000292

		13.9		31524		РАСТВОРИТЕЛЬ МАРКИ Р-4		Т		0.0006		0.000566

		13.10		32524		КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ		Т		0.00003		0.000028

		13.11		34241		КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ		М3		0.5		0.4715

		13.12		35310		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42		Т		0.0026		0.002452

		13.13		35504		КАНАТЫ ПЕНЬКОВЫЕ ПРОПИТАННЫЕ		Т		0.0001		0.000094

		13.14		36023		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ I СОРТА		М3		0.00103		0.000971

		13.15		44897		ШЛИФКРУГИ		ШТ		0.03		0.02829

		13.16		45077		ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ		КГ		0.15		0.14145

		13.17		50756		ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ, СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ СВЫШЕ 0.1 ДО 0.5 Т		Т		0.0001		0.000094

		13.18		96384		КАНАТ ДВОЙНОЙ СВИВКИ, ТИПА ТК, КОНСТРУКЦИИ 6Х19(1+6+12)+1 О.С. ОЦИНКОВАННЫЙ, ИЗ ПРОВОЛОК МАРКИ В, МАРКИРОВОЧНАЯ ГРУППА 1770 Н/ММ2, ДИАМЕТРОМ, ММ: 5,5		10М		0.0187		0.017634

		14		С ПРАЙС ЛИСТ		СТ-ТЬ М/К ПРОГОНОВ ИЗ УГОЛКА 50Х5ММ		Т		0.943

		15		Е0903-013-01		МОНТАЖ ВЕРТИКАЛЬНЫХ СВЯЗЕЙ В ВИДЕ ФЕРМ ДЛЯ ПРОЛЕТОВ ДО 24 М ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25 М		Т		0.302

		15.1		1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч		56.11		16.9452

		15.2		762		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т		МАШ.-Ч		0.13		0.03926

		15.3		786		КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 25 Т		МАШ.-Ч		2.22		0.67044

		15.4		1513		ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А		МАШ.-Ч		0.07		0.02114

		15.5		2577		АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ		МАШ.-Ч		1.12		0.33824

		15.6		30322		БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ		Т		0.014		0.004228

		15.7		30407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0.00001		0.000003

		15.8		31419		ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ		Т		0.00031		0.000094

		15.9		31524		РАСТВОРИТЕЛЬ МАРКИ Р-4		Т		0.0006		0.000181

		15.10		32524		КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ		Т		0.00003		0.000009

		15.11		34241		КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ		М3		0.9		0.2718

		15.12		35310		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42		Т		0.0003		0.000091

		15.13		35504		КАНАТЫ ПЕНЬКОВЫЕ ПРОПИТАННЫЕ		Т		0.0001		0.00003

		15.14		36023		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ I СОРТА		М3		0.00103		0.000311

		15.15		45077		ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ		КГ		0.27		0.08154

		15.16		50756		ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ, СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ СВЫШЕ 0.1 ДО 0.5 Т		Т		0.0001		0.00003

		15.17		96384		КАНАТ ДВОЙНОЙ СВИВКИ, ТИПА ТК, КОНСТРУКЦИИ 6Х19(1+6+12)+1 О.С. ОЦИНКОВАННЫЙ, ИЗ ПРОВОЛОК МАРКИ В, МАРКИРОВОЧНАЯ ГРУППА 1770 Н/ММ2, ДИАМЕТРОМ, ММ: 5,5		10М		0.0187		0.005647

		16		С ПРАЙС ЛИСТ		СТ-ТЬ М/К ВЕРТИКАЛЬНЫХ СВЯЗЕЙ ИЗ УГОЛКА 50Х5ММ		Т		0.302

		17		Е0905-002-04 ДОП. 3		ЭЛЕКТРОДУГОВАЯ СВАРКА ПРИ МОНТАЖЕ ОДНОЭТАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ПОКРЫТИЙ [ФЕРМЫ, БАЛКИ]		10Т		0.603

		17.1		1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч		63.08		38.0372

		17.2		1147		МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ.-Ч		1.5		0.9045

		17.3		1513		ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А		МАШ.-Ч		58.58		35.3237

		17.4		2346		ПЕЧИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ДЛЯ СУШКИ СВАРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ С РЕГУЛИРОВАНИЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ В ПРЕДЕЛАХ 80-500 ГР. С		МАШ.-Ч		6		3.618

		17.5		35312		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э46		Т		0.083		0.050049

		17.6		44897		ШЛИФКРУГИ		ШТ		0.37		0.22311

		18		Е0701-044-03		УСТАНОВКА МОНТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ МАССОЙ ДО 20 КГ		Т		0.556

		18.1		1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч		42.7		23.7412

		18.2		2016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ.-Ч		21.25		11.815

		18.3		35326		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 6 ММ Э42		Т		0.04		0.02224

		18.4		50777		КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ, С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ПРОФИЛЬНОГО ПРОКАТА СОБИРАЕМЫЕ ИЗ ДВУХ И БОЛЕЕ ДЕТАЛЕЙ, С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, СОЕДИНЯЕМЫЕ НА СВАРКЕ		Т		1		0.556

		19		Е1303-002-04		ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021		100М2		3.4371

		19.1		1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч		5.31		18.251

		19.2		112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ.-Ч		0.01		0.034371

		19.3		975		ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т)		МАШ.-Ч		0.01		0.034371

		19.4		2515		АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ МОЩНОСТЬЮ 1 КВТ		МАШ.-Ч		1.12		3.8496

		19.5		31419		ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ		Т		0.012		0.041245

		19.6		34288		КСИЛОЛ НЕФТЯНОЙ МАРКИ А		Т		0.002		0.006874

		20		Е1303-004-26 К=2		ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115.2 СЛОЯ.		100М2		3.4371

		20.1		1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч		7.66		26.3282

		20.2		112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ.-Ч		0.02		0.068742

		20.3		975		ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т)		МАШ.-Ч		0.02		0.068742

		20.4		2515		АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ МОЩНОСТЬЮ 1 КВТ		МАШ.-Ч		1.3		4.4682

		20.5		31795		ЭМАЛЬ ПФ-115 СЕРАЯ		Т		0.038		0.13061

		20.6		34035		УАЙТ-СПИРИТ		Т		0.0028		0.009624

		21		Е1201-015-03		УСТРОЙСТВО ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПРОКЛАДОЧНОЙ В ОДИН СЛОЙ		100М2		1.23

		21.1		1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч		7.84		9.6432

		21.2		762		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т		МАШ.-Ч		0.05		0.0615

		21.3		913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ.-Ч		0.41		0.5043

		21.4		31907		РУБЕРОИД КРОВЕЛЬНЫЙ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ С ПЫЛЕВИДНОЙ ПОСЫПКОЙ РКП-350Б		М2		110		135.3

		21.5		32104		МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ		Т		0.05		0.0615

		22		Е3401-057-12 ДОП. 3		ОБЛИЦОВКА КАРКАСОВ ПОТОЛКОВ ФАНЕРОЙ		100М2		1.23

		22.1		1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч		11.7		14.391

		22.2		29965		ФАНЕРА СТРОИТЕЛЬНАЯ		М2		105		129.15

		22.3		32251		ЛАК ХС-76		Т		0.095		0.11685

		22.4		34234		КАЛИЙ УГЛЕКИСЛЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ (ПОТАШ) КАЛЬЦИНИРОВАННЫЙ СОРТ 1		Т		0.00803		0.009877

		22.5		34244		КОНТАКТ КЕРОСИНОВЫЙ		Т		0.001		0.00123

		22.6		35101		ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 4Х40 ММ		Т		0.002		0.00246

		23		Е1201-008-03 ДОП. 6		НАВЕСКА ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ИЗ КИРПИЧА ИЛИ ЛЕГКОГО БЕТОНА, ДИАМЕТРОМ ДО: 140 ММ		100М ТРУБ		0.089

		23.1		1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч		38.4		3.4176

		23.2		32507		ПОКОВКИ ОЦИНКОВАННЫЕ МАССОЙ 2,825 КГ		Т		0.095		0.008455

		23.3		32522		ПРОВОЛОКА КАНАТНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3 ММ		Т		0.0003		0.000027

		23.4		47801		ТРУБЫ ВОДОСТОЧНЫЕ		М		113		10.057

		24		Е1001-083-06		УСТРОЙСТВО ПО ФЕРМАМ НАСТИЛА РАБОЧЕГО ТОЛЩИНОЙ 50 ММ РАЗРЕЖЕННОГО		100М2		1.3

		24.1		1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч		25.94		33.722

		24.2		762		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т		МАШ.-Ч		0.89		1.157

		24.3		30407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0.0177		0.02301

		24.4		36057		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ III СОРТА		М3		4.2		5.46

		24.5		45089		ПАСТА АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ		Т		0.061		0.0793

		25		Е1201-013-03		УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ ПЛИТАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ ИЛИ ПЕРЛИТА НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ В ОДИН СЛОЙ		100М2		1.23

		25.1		1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч		45.54		56.0142

		25.2		762		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т		МАШ.-Ч		0.2		0.246

		25.3		913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ.-Ч		1.84		2.2632

		25.4		30107		БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ, МАРОК: БНК-45/190, БНК-45/180		Т		0.025		0.03075

		25.5		32104		МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ		Т		0.201		0.24723

		25.6		34003		КЕРОСИН ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ МАРОК КТ-1, КТ-2		Т		0.058		0.07134

		25.7		44377		ПЛИТЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ПОВЫШЕННОЙ ЖЕСТКОСТИ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ М-200		М2		103		126.69

		26		Е1201-008-02		УСТРОЙСТВО ОБДЕЛОК НА ФАСАДАХ [НАРУЖНЫЕ ПОДОКОННИКИ, ПОЯСКИ, БАЛКОНЫ И ДР.] БЕЗ ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ		100М2		2.2511

		26.1		1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч		4.9		11.0304

		26.2		30405		ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ 3,0Х40 ММ		Т		0.0014		0.003152

		26.3		33732		СТАЛЬ ОЦИНКОВАННАЯ ЛИСТОВАЯ ТОЛЩИНА ЛИСТА 0,7 ММ		Т		0.023		0.051775

		27		Е0904-002-01		МОНТАЖ КРОВЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТА ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25 М		100М2		1.3

		27.1		1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч		35.5		46.15

		27.2		514		ДОМКРАТЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 100 Т		МАШ.-Ч		0.99		1.287

		27.3		521		ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ.-Ч		2.41		3.133

		27.4		762		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т		МАШ.-Ч		0.21		0.273

		27.5		787		КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 40 Т		МАШ.-Ч		2.36		3.068

		27.6		1513		ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А		МАШ.-Ч		0.18		0.234

		27.7		2346		ПЕЧИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ДЛЯ СУШКИ СВАРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ С РЕГУЛИРОВАНИЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ В ПРЕДЕЛАХ 80-500 ГР. С		МАШ.-Ч		0.02		0.026

		27.8		2577		АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ		МАШ.-Ч		1.68		2.184

		27.9		30322		БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ		Т		0.0022		0.00286

		27.10		31419		ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ		Т		0.00047		0.000611

		27.11		31524		РАСТВОРИТЕЛЬ МАРКИ Р-4		Т		0.00009		0.000117

		27.12		32524		КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ		Т		0.00004		0.000052

		27.13		34241		КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ		М3		1.4		1.82

		27.14		35310		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42		Т		0.00061		0.000793

		27.15		35504		КАНАТЫ ПЕНЬКОВЫЕ ПРОПИТАННЫЕ		Т		0.00015		0.000195

		27.16		36023		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ I СОРТА		М3		0.0013		0.00169

		27.17		45077		ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ		КГ		0.42		0.546

		27.18		50756		ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ, СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ СВЫШЕ 0.1 ДО 0.5 Т		Т		0.011		0.0143

		27.19		96384		КАНАТ ДВОЙНОЙ СВИВКИ, ТИПА ТК, КОНСТРУКЦИИ 6Х19(1+6+12)+1 О.С. ОЦИНКОВАННЫЙ, ИЗ ПРОВОЛОК МАРКИ В, МАРКИРОВОЧНАЯ ГРУППА 1770 Н/ММ2, ДИАМЕТРОМ, ММ: 5,5		10М		0.016		0.0208

		28		С ПРАЙС ЛИСТ		СТ-ТЬ ПРОФНАСТИЛА		М2		130

		29		Е1504-031-02		ОКРАСКА КРОВЛИ СУРИКОМ ЗА 2 РАЗА		100М2		1.3

		29.1		1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч		10.12		13.156

		29.2		30956		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ МА-0115 МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ		Т		0.0324		0.04212

		29.3		31392		ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ		КГ		3.6		4.68

		29.4		44059		ВЕТОШЬ		КГ		0.1		0.13

		РАЗДЕЛ 3. ПОЛЫ

		30		Е1101-001-01		УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ГРАВИЕМ		100М2		0.883

		30.1		1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч		7.7		6.7991

		30.2		112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ.-Ч		0.33		0.29139

		30.3		620		КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 5 Т		МАШ.-Ч		0.09		0.07947

		30.4		660		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН		МАШ.-Ч		0.46		0.40618

		30.5		1866		ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ		МАШ.-Ч		0.93		0.82119

		30.6		9219		ВОДА		М3		0.22		0.19426

		30.7		45055		ГРАВИЙ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 40-70 ММ		М3		5.1		4.5033

		31		Е0601-001-01 ДОП. 3		УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ		100М3		0.0997

		31.1		1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч		180		17.946

		31.2		403		ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ		МАШ.-Ч		48		4.7856

		31.3		6312		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В7,5 /М-100/ ФРАКЦИИ 5-20 ММ		М3		102		10.1694

		31.4		9219		ВОДА		М3		0.2		0.01994

		31.5		35516		РОГОЖА		М2		250		24.925

		32		Е1101-002-09 ДОП. 3		УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ		М3		4.415

		32.1		1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч		1.8		7.947

		32.2		404		ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ		МАШ.-Ч		0.48		2.1192

		32.3		6317		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В12,5 /М-150/ ФРАКЦИИ 5-20 ММ		М3		1.02		4.5033

		32.4		9219		ВОДА		М3		0.35		1.5453

		32.5		32105		МАСТИКА БИТУМНО-ЛАТЕКСНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ		Т		0.002		0.00883

		32.6		36138		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ IV СОРТА		М3		0.001		0.004415

		33		Е1101-023-05		УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК АНТИСТАТИЧЕСКИЕ ЭПОКСИДНЫЕ 3СМ		100М2		0.543

		33.1		1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч		80.85		43.9016

		33.2		1169		МАШИНЫ МОЗАИЧНО-ШЛИФОВАЛЬНЫЕ		МАШ.-Ч		30		16.29

		33.3		3021		РАСТВОРОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 65 Л		МАШ.-Ч		6.36		3.4535

		33.4		30901		КРАСИТЕЛЬ КИСЛОТНЫЙ ЖЕЛТЫЙ		Т		0.012		0.006516

		33.5		35526		КАРБОРУНД		КГ		16.5		8.9595

		33.6		40322		КАУЧУК БУТАДИЕН-НИТРИЛЬНЫЙ СКН-26-1, СКН-26-1А		Т		0.078		0.042354

		33.7		40442		ПОЛИЭТИЛЕНПОЛИАМИН (ПЭПА) ТЕХНИЧЕСКИЙ, МАРКА А		Т		0.0403		0.021883

		33.8		40462		СМОЛА ЭПОКСИДНАЯ МАРКИ ЭД-20		Т		0.281		0.152583

		33.9		44252		МАРШАЛИТ		Т		0.465		0.252495

		34		Е1101-052-02 ДОП. 6		УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ КЕРАМОГРАНИТНЫХ ПЛИТОК РАЗМЕРАМИ ДО 60X60 СМ		100М2		0.34

		34.1		1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч		190.9		64.906

		34.2		112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ.-Ч		0.84		0.2856

		34.3		1603		РАСТВОРОМЕШАЛКИ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ВОДОЦЕМЕНТНЫХ И ДРУГИХ РАСТВОРОВ 350 Л		МАШ.-Ч		0.53		0.1802

		34.4		1702		СТАНОК КАМНЕРЕЗНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ		МАШ.-Ч		4.56		1.5504

		34.5		9219		ВОДА		М3		0.4		0.136

		34.6		31434		ГРУНТОВКА		Т		0.015		0.0051

		34.7		31719		КЛЕЙ ДЛЯ ОБЛИЦОВОЧНЫХ РАБОТ (СУХАЯ СМЕСЬ)		Т		0.43		0.1462

		34.8		44059		ВЕТОШЬ		КГ		0.5		0.17

		34.9		45037		СМЕСЬ СУХАЯ ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ШВОВ		Т		0.02		0.0068

		35		Е1101-039-05 ДОП. 6		УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ИЗ КЕРАМОГРАНИТНЫХ ПЛИТОК ТОЛЩИНОЙ ДО 15 ММ ШИРИНОЙ ДО 100 ММ НА КЛЕЕ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ С РЕЗКОЙ ПЛИТ ПО РАЗМЕРУ		100М		0.3638

		35.1		1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч		58.2		21.1732

		35.2		112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ.-Ч		0.09		0.032742

		35.3		1603		РАСТВОРОМЕШАЛКИ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ВОДОЦЕМЕНТНЫХ И ДРУГИХ РАСТВОРОВ 350 Л		МАШ.-Ч		0.07		0.025466

		35.4		1702		СТАНОК КАМНЕРЕЗНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ		МАШ.-Ч		4.22		1.5352

		35.5		9219		ВОДА		М3		0.05		0.01819

		35.6		31434		ГРУНТОВКА		Т		0.015		0.005457

		35.7		31719		КЛЕЙ ДЛЯ ОБЛИЦОВОЧНЫХ РАБОТ (СУХАЯ СМЕСЬ)		Т		0.0375		0.013643

		35.8		44059		ВЕТОШЬ		КГ		0.05		0.01819

		35.9		45037		СМЕСЬ СУХАЯ ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ШВОВ		Т		0.002		0.000728

		36		С ПРАЙС ЛИСТ		КЕРАМОГРАНИТ		М2		37.4

		РАЗДЕЛ 4. ПРОЕМЫ

		37		Е0903-046-03		МОНТАЖ РЕШЕТОК		100М2		0.4766

		37.1		1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч		52.1		24.8309

		37.2		762		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т		МАШ.-Ч		0.31		0.147746

		37.3		5628		АНКЕРНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ ПРЯМЫХ ИЛИ ГНУТЫХ КРУГЛЫХ СТЕРЖНЕЙ С РЕЗЬБОЙ В КОМПЛЕКТЕ С ШАЙБАМИ И ГАЙКАМИ ИЛИ БЕЗ НИХ), ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ОТДЕЛЬНО		Т		0.026		0.012392

		37.4		32502		ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 2,825 КГ		Т		0.0042		0.002002

		38		С ПРАЙС ЛИСТ		СТ-ТЬ РЕШЕТОК		М2		47.66

		РАЗДЕЛ 5. РАЗДВИЖНЫЕ ВОРОТА

		39		Е0904-015-02 ДОП. 6		УСТАНОВКА ВОРОТ С РАЗДВИЖНЫМИ ИЛИ РАСПАХИВАЮЩИМИ ПОЛОТНАМИ И КАЛИТКАМИ С УСТАНОВКОЙ НАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ		100М2		0.27

		39.1		1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч		224.4		60.588

		39.2		762		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т		МАШ.-Ч		9.13		2.4651

		39.3		2016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ.-Ч		15.98		4.3146

		39.4		30656		МЕЛ КУСКОВОЙ		Т		0.00076		0.000205

		39.5		31524		РАСТВОРИТЕЛЬ МАРКИ Р-4		Т		0.00056		0.000151

		39.6		33621		ПРОКАТ ТОНКОЛИСТОВОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ В ЛИСТАХ С ОБРЕЗНЫМИ КРОМКАМИ ШИРИНОЙ ОТ 1200 ДО 1300 ММ, ТОЛЩИНОЙ 3,2-3,9 ММ, СТАЛЬ МАРКИ С235		Т		0.4		0.108

		39.7		35326		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 6 ММ Э42		Т		0.0116		0.003132

		40		С ПРАЙС ЛИСТ		СТ-ТЬ М/К ОМГ-2,МВ-2,МВ-3		М2		27

		РАЗДЕЛ 6. ЛЕСТНИЦА-1

		41		Е0601-111-01 ДОП. 5		УСТРОЙСТВО ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ В ОПАЛУБКЕ ТИПА "ДОКА" ПРЯМОУГОЛЬНЫХ		100М3		0.2469

		41.1		1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч		2412.6		595.6709

		41.2		112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ.-Ч		2.54		0.627126

		41.3		404		ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ		МАШ.-Ч		78		19.2582

		41.4		762		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т		МАШ.-Ч		2.35		0.580215

		41.5		1571		ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ		МАШ.-Ч		1.21		0.298749

		41.6		2016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ.-Ч		13.2		3.2591

		41.7		2510		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т		МАШ.-Ч		3.53		0.871557

		41.8		6327		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В20 /М-250/ ФРАКЦИИ 5-20 ММ		М3		101.5		25.0603

		41.9		9219		ВОДА		М3		0.2066		0.05101

		41.10		30407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0.015		0.003704

		41.11		32201		МАСЛА АНТРАЦЕНОВЫЕ		Т		0.173		0.042714

		41.12		32543		ПРОВОЛОКА СВЕТЛАЯ ДИАМЕТРОМ 1,1 ММ		Т		0.0236		0.005827

		41.13		35310		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42		Т		0.013		0.00321

		41.14		35516		РОГОЖА		М2		42.9		10.592

		41.15		36025		БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, III СОРТА		М3		0.82		0.202458

		41.16		36053		ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, III СОРТА		М3		0.26		0.064194

		41.17		36061		ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА		М3		1.02		0.251838

		41.18		45090		ПАЛУБА ОПАЛУБКИ ТИПА "ДОКА" ИЗ БАКЕЛИЗИРОВАННОЙ ФАНЕРЫ		М2		29.2		7.2095

		42		С124-9252		АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В ВИДЕ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ КАРКАСОВ, ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА АIII, ДИАМЕТРОМ 16-18 ММ		Т		0.185

		43		С124-9232		АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В ВИДЕ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ КАРКАСОВ, ГЛАДКАЯ КЛАССА АI, ДИАМЕТРОМ 8 ММ		Т		0.122

		44		С124-9250		АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В ВИДЕ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ КАРКАСОВ, ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА АIII, ДИАМЕТРОМ 12 ММ		Т		0.095

		45		С124-9252		АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В ВИДЕ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ КАРКАСОВ, ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА АIII, ДИАМЕТРОМ 16-18 ММ		Т		0.023

		46		С124-9229		АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В ВИДЕ СЕТОК И ПЛОСКИХ КАРКАСОВ, ПРОВОЛОКА АРМАТУРНАЯ ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ВР-1, ДИАМЕТРОМ 5 ММ		Т		0.528

		РАЗДЕЛ 7. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА

		47		Е1502-016-01		ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ ИЛИ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ПРОСТОЕ СТЕН		100М2		1.785

		47.1		1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч		75.4		134.589

		47.2		1609		РАСТВОРОНАСОСЫ 1 М3/Ч		МАШ.-Ч		5.45		9.7283

		47.3		12138		РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6		М3		1.51		2.6954

		47.4		30389		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1,6Х50 ММ		Т		0.00007		0.000125

		47.5		30654		ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3		Т		0.006		0.01071

		47.6		33205		СЕТКА ТКАНАЯ С КВАДРАТНЫМИ ЯЧЕЙКАМИ N 05 БЕЗ ПОКРЫТИЯ		М2		2.77		4.9445

		48		Е1502-031-01		ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПО БЕТОНУ И КАМНЮ ПЛОСКИХ		100М2		0.2142

		48.1		1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч		204.06		43.7097

		48.2		12138		РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6		М3		0.1		0.02142

		48.3		12147		РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:2,5		М3		4.3		0.92106

		49		Е1504-005-01 ДОП. 4		ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПРОСТАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ СТЕН		100М2		1.785

		49.1		1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч		15.18		27.0963

		49.2		31054		КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ		Т		0.052		0.09282

		49.3		31710		ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ		Т		0.005		0.008925

		49.4		35538		ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25		М2		0.3		0.5355

		49.5		44059		ВЕТОШЬ		КГ		0.1		0.1785

		50		Е1501-054-01 ДОП. 1		ОБЛИЦОВКА ПОТОЛКОВ СРЕДНЕЙ СЛОЖНОСТИ ГИПСОКАРТОННЫМИ ПЛИТАМИ КНАУФ С УСТРОЙСТВОМ КАРКАСА		100М2		1.016

		50.1		1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч		572.87		582.0359

		50.2		521		ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ.-Ч		87.65		89.0524

		50.3		1523		ПИЛЫ ДИСКОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ.-Ч		226.8		230.4288

		50.4		2875		ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ.-Ч		53.35		54.2036

		50.5		30325		ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ СМ1-35		Т		0.0108		0.010973

		50.6		31017		КРАСКИ ЦВЕТНЫЕ, ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ МА-25 ГОЛУБАЯ, ОРАНЖЕВО-БЕЖЕВАЯ		Т		0.0031		0.00315

		50.7		32297		ШПАТЛЕВКА "KNAUF"		Т		0.083		0.084328

		50.8		32298		ЛЕНТА САМОКЛЕЮЩАЯСЯ "KNAUF"		Т		0.0025		0.00254

		50.9		32299		ГИПСОКАРТОННАЯ ПЛИТКА "KNAUF"		М2		118		119.888

		50.10		35523		НАКОНЕЧНИК ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ		1000ШТ		1.08		1.0973

		50.11		49329		ПРОФИЛЬ 60Х27		М		840		853.44

		50.12		49330		ЯКОРНЫЙ ПОДВЕС С ПРОВОЛОКОЙ		ШТ		382		388.112

		50.13		49331		ПРЯМОЙ ПОДВЕС		ШТ		180		182.88

		50.14		49332		СОЕДИНИТЕЛЬ 1 УРОВНЯ		ШТ		90		91.44

		50.15		49333		СОЕДИНИТЕЛЬ 2 УРОВНЯ		ШТ		127		129.032

		50.16		49334		УДЛИНИТЕЛЬ		ШТ		226		229.616

		51		Е601-15-7		ДЕРЖАТЕЛЬ ИЗ АРМАТУРЫ А-10		Т		0.01

		51.1		1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч		215.82		2.1582

		51.2		762		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т		МАШ.-Ч		0.15		0.0015

		51.3		44109		ДЕТАЛИ ЗАКЛАДНЫЕ И НАКЛАДНЫЕ		Т		1		0.01

		52		Е1504-005-02 ДОП. 4		ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПРОСТАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ ПОТОЛКОВ		100М2		1.016

		52.1		1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч		16.94		17.211

		52.2		31054		КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ		Т		0.057		0.057912

		52.3		31710		ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ		Т		0.0055		0.005588

		52.4		35538		ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25		М2		0.33		0.33528

		52.5		44059		ВЕТОШЬ		КГ		0.11		0.11176

		РАЗДЕЛ 8. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА

		53		Е1501-001-03		ОБЛИЦОВКА ЦОКОЛЯ ГРАНИТНЫМИ ПЛИТАМИ ПОЛИРОВАННЫМИ ТОЛЩИНОЙ 40 ММ ПРИ ЧИСЛЕ ПЛИТ В 1 М2 ДО 4		100М2		0.24

		53.1		1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч		1672.4		401.376

		53.2		112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ.-Ч		0.64		0.1536

		53.3		3296		МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ (БЕЗ СТОИМОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ)		МАШ.-Ч		15.38		3.6912

		53.4		9219		ВОДА		М3		2.68		0.6432

		53.5		12217		РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ЦЕМЕНТНЫЙ: 1:3		М3		3.5		0.84

		53.6		30221		БУМАГА РОЛЕВАЯ		Т		0.007		0.00168

		53.7		32118		МАСТИКА ГЕРМЕТИЗИРУЮЩАЯ ОТВЕРЖДАЮЩАЯСЯ ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ "ГЕРОСТОН"		Т		0.0096		0.002304

		53.8		34036		УГОЛЬ ДРЕВЕСНЫЙ МАРКИ А		Т		0.096		0.02304

		53.9		35526		КАРБОРУНД		КГ		40.48		9.7152

		53.10		36136		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ II СОРТА		М3		0.0344		0.008256

		53.11		40363		МУКА АНДЕЗИТОВАЯ КИСЛОТОУПОРНАЯ МАРКА А		Т		0.0045		0.00108

		53.12		45007		ПОРОШОК ПОЛИРУЮЩИЙ		КГ		0.08		0.0192

		54		Е1501-002-08		ОБЛИЦОВКА СТЕН ПЛИТАМИ ИЗ ТРАВЕРТИНА		100М2		0.7

		54.1		1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч		949.2		664.44

		54.2		112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ.-Ч		0.38		0.266

		54.3		3296		МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ (БЕЗ СТОИМОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ)		МАШ.-Ч		2.25		1.575

		54.4		9219		ВОДА		М3		0.85		0.595

		54.5		11004		ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		М3		0.0003		0.00021

		54.6		12138		РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6		М3		2.5		1.75

		54.7		30221		БУМАГА РОЛЕВАЯ		Т		0.0071		0.00497

		54.8		30654		ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3		Т		0.006		0.0042

		54.9		30696		КЛИНЬЯ ДЕРЕВЯННЫЕ 50Х100Х400 ММ		М3		0.00258		0.001806

		54.10		30901		КРАСИТЕЛЬ КИСЛОТНЫЙ ЖЕЛТЫЙ		Т		0.0003		0.00021

		54.11		35512		ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ (ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА), МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 ММ		М3		0.005		0.0035

		54.12		35526		КАРБОРУНД		КГ		5.92		4.144

		54.13		40363		МУКА АНДЕЗИТОВАЯ КИСЛОТОУПОРНАЯ МАРКА А		Т		0.0045		0.00315

		54.14		45007		ПОРОШОК ПОЛИРУЮЩИЙ		КГ		0.08		0.056

		55		С ПРАЙС ЛИСТ		ТРАВЕРТИН		М2		70

		56		Е1502-037-01		УСТРОЙСТВО КАРКАСА		100М2		0.94

		56.1		1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч		24.98		23.4812

		56.2		112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ.-Ч		0.08		0.0752

		56.3		32524		КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ		Т		0.36		0.3384

		56.4		32548		ПРОВОЛОКА ЧЕРНАЯ ДИАМЕТРОМ 1,1 ММ		Т		0.0013		0.001222

		57		Е1502-001-01		УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН		100М2		0.4

		57.1		1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч		70.88		28.352

		57.2		976		ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 12,26 (1,25) КН (Т)		МАШ.-Ч		0.9		0.36

		57.3		1608		РАСТВОРОНАСОСЫ 3 М3/Ч		МАШ.-Ч		2.78		1.112

		57.4		9219		ВОДА		М3		0.35		0.14

		57.5		12138		РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6		М3		1.89		0.756

		58		Е1504-012-02		ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ КРЕМНИЙОРГАНИЧЕСКАЯ		100М2		0.4

		58.1		1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч		13.95		5.58

		58.2		975		ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т)		МАШ.-Ч		0.28		0.112

		58.3		12138		РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6		М3		0.06		0.024

		58.4		31752		ЭМАЛЬ КРЕМНИЙОРГАНИЧЕСКАЯ КО-174 РАЗНЫХ ЦВЕТОВ		Т		0.079		0.0316

		58.5		34035		УАЙТ-СПИРИТ		Т		0.007		0.0028

		58.6		35512		ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ (ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА), МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 ММ		М3		0.0003		0.00012

		58.7		44059		ВЕТОШЬ		КГ		0.01		0.004

		59		Е1501-091-01 ДОП. 5		ОБЛИЦОВКА ФАСАДА ДЕКОРАТИВНЫМИ ПАНЕЛЯМИ ТИПА "АЛЮПАН" С УСТРОЙСТВОМ КАРКАСА.ПАРАПЕТ.		100М2		0.975

		59.1		1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч		204.1		198.9975

		59.2		131		АППАРАТЫ ДЛЯ СВАРКИ		МАШ.-Ч		5		4.875

		59.3		521		ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ.-Ч		11.8		11.505

		59.4		2875		ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ.-Ч		80		78

		59.5		29160		ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ		ШТ		2400		2340

		59.6		29161		БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ		ШТ		200		195

		59.7		35346		ЭЛЕКТРОДЫ УОНИ 13/45		КГ		1.25		1.2188

		60		Е1501-92-1 ДОП. 2		РАСКРОЙ И ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПАНЕЛЕЙ ИЗ ЛИСТОВ "АЛЮПАН"		100М2		0.975

		60.1		1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч		191.14		186.3615

		60.2		521		ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ.-Ч		9.23		8.9993

		60.3		1523		ПИЛЫ ДИСКОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ.-Ч		26.45		25.7888

		60.4		2667		СТАНКИ ФРЕЗЕРНЫЕ		МАШ.-Ч		49.2		47.97

		60.5		29128		ЛИСТЫ КОМПОЗИТНЫЕ ДЕКОРАТИВНЫЕ ОБЛИЦОВОЧНЫЕ ТИПА "АЛЮПАН"		М2		110		107.25

		60.6		30625		ВЫТЯЖНЫЕ КЛЕПКИ		ШТ		1200		1170

		61		С ПРАЙС ЛИСТ		НАПРАВЛЯЮЩИЕ		ПМ		340.55

		62		Е0807-001-01		УСТАНОВКА И РАЗБОРКА НАРУЖНЫХ ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16 М ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ КЛАДКИ ОБЛИЦОВКИ		100М2		2.2511

		62.1		1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч		43.4		97.6977

		62.2		44082		ДЕТАЛИ ДЕРЕВЯННЫЕ ЛЕСОВ		М3		0.006		0.013507

		62.3		51622		ЩИТЫ НАСТИЛА ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ		М2		1.2		2.7013

		62.4		63944		ДЕТАЛИ ЛЕСОВ СТАЛЬНЫЕ		Т		0.037		0.083291

		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ:

						ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ

		1		1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч				3928.2791

						СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

		2		112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ.-Ч				1.8491

		3		131		АППАРАТЫ ДЛЯ СВАРКИ		МАШ.-Ч				4.875

		4		403		ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ		МАШ.-Ч				9.3088

		5		404		ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ		МАШ.-Ч				21.3774

		6		514		ДОМКРАТЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 100 Т		МАШ.-Ч				1.287

		7		521		ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ.-Ч				112.6896

		8		620		КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 5 Т		МАШ.-Ч				0.07947

		9		660		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН		МАШ.-Ч				0.40618

		10		762		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т		МАШ.-Ч				7.4359

		11		786		КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 25 Т		МАШ.-Ч				18.4706

		12		787		КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 40 Т		МАШ.-Ч				4.3222

		13		913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ.-Ч				2.7675

		14		975		ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т)		МАШ.-Ч				0.215113

		15		976		ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 12,26 (1,25) КН (Т)		МАШ.-Ч				0.36

		16		1147		МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ.-Ч				2.005

		17		1169		МАШИНЫ МОЗАИЧНО-ШЛИФОВАЛЬНЫЕ		МАШ.-Ч				16.29

		18		1513		ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А		МАШ.-Ч				38.9968

		19		1523		ПИЛЫ ДИСКОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ.-Ч				256.2176

		20		1571		ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ		МАШ.-Ч				0.604517

		21		1603		РАСТВОРОМЕШАЛКИ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ВОДОЦЕМЕНТНЫХ И ДРУГИХ РАСТВОРОВ 350 Л		МАШ.-Ч				0.205666

		22		1608		РАСТВОРОНАСОСЫ 3 М3/Ч		МАШ.-Ч				1.112

		23		1609		РАСТВОРОНАСОСЫ 1 М3/Ч		МАШ.-Ч				9.7283

		24		1702		СТАНОК КАМНЕРЕЗНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ		МАШ.-Ч				3.0856

		25		1866		ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ		МАШ.-Ч				0.82119

		26		2016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ.-Ч				33.4722

		27		2346		ПЕЧИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ДЛЯ СУШКИ СВАРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ С РЕГУЛИРОВАНИЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ В ПРЕДЕЛАХ 80-500 ГР. С		МАШ.-Ч				3.644

		28		2510		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т		МАШ.-Ч				0.871557

		29		2515		АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ МОЩНОСТЬЮ 1 КВТ		МАШ.-Ч				8.3178

		30		2577		АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ		МАШ.-Ч				7.4606

		31		2667		СТАНКИ ФРЕЗЕРНЫЕ		МАШ.-Ч				47.97

		32		2875		ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ.-Ч				132.2036

		33		3021		РАСТВОРОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 65 Л		МАШ.-Ч				3.4535

		34		3296		МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ (БЕЗ СТОИМОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ)		МАШ.-Ч				5.2662

						МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

		35		3502		ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 6 ММ		Т				0.067

		36		3734		АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В ВИДЕ СЕТОК И ПЛОСКИХ КАРКАСОВ, ПРОВОЛОКА АРМАТУРНАЯ ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ВР-1, ДИАМЕТРОМ 4 ММ		Т				0.079

		37		3735		АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В ВИДЕ СЕТОК И ПЛОСКИХ КАРКАСОВ, ПРОВОЛОКА АРМАТУРНАЯ ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ВР-1, ДИАМЕТРОМ 5 ММ		Т				0.528

		38		3739		АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В ВИДЕ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ КАРКАСОВ, ГЛАДКАЯ КЛАССА АI, ДИАМЕТРОМ 8 ММ		Т				0.275

		39		3757		АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В ВИДЕ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ КАРКАСОВ, ПЕРЕОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА АIII, ДИАМЕТРОМ 12 ММ		Т				0.105

		40		3759		АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В ВИДЕ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ КАРКАСОВ, ПЕРЕОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА АIII, ДИАМЕТРОМ 16-18 ММ		Т				0.208

		41		3761		АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В ВИДЕ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ КАРКАСОВ, ПЕРЕОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА АIII, ДИАМЕТРОМ 25-28 ММ		Т				0.616

		42		5628		АНКЕРНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ ПРЯМЫХ ИЛИ ГНУТЫХ КРУГЛЫХ СТЕРЖНЕЙ С РЕЗЬБОЙ В КОМПЛЕКТЕ С ШАЙБАМИ И ГАЙКАМИ ИЛИ БЕЗ НИХ), ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ОТДЕЛЬНО		Т				0.012392

		43		6312		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В7,5 /М-100/ ФРАКЦИИ 5-20 ММ		М3				10.1694

		44		6317		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В12,5 /М-150/ ФРАКЦИИ 5-20 ММ		М3				4.5033

		45		6322		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 /М-200/ ФРАКЦИИ 5-20 ММ		М3				1.1064

		46		6327		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В20 /М-250/ ФРАКЦИИ 5-20 ММ		М3				29.3234

		47		9219		ВОДА		М3				13.4754

		48		9902		КИРПИЧ ГЛИНЯНЫЙ ОБЫКНОВЕННЫЙ М-75		1000ШТ				9.062

		49		11004		ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		М3				0.00021

		50		12102		РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА: 50		М3				5.52

		51		12138		РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6		М3				5.2468

		52		12147		РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:2,5		М3				0.92106

		53		12217		РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ЦЕМЕНТНЫЙ: 1:3		М3				0.84

		54		29128		ЛИСТЫ КОМПОЗИТНЫЕ ДЕКОРАТИВНЫЕ ОБЛИЦОВОЧНЫЕ ТИПА "АЛЮПАН"		М2				107.25

		55		29160		ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ		ШТ				2340

		56		29161		БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ		ШТ				195

		57		29965		ФАНЕРА СТРОИТЕЛЬНАЯ		М2				129.15

		58		30107		БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ, МАРОК: БНК-45/190, БНК-45/180		Т				0.03075

		59		30221		БУМАГА РОЛЕВАЯ		Т				0.00665

		60		30322		БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ		Т				0.019008

		61		30325		ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ СМ1-35		Т				0.010973

		62		30389		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1,6Х50 ММ		Т				0.000125

		63		30405		ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ 3,0Х40 ММ		Т				0.003152

		64		30407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т				0.030319

		65		30625		ВЫТЯЖНЫЕ КЛЕПКИ		ШТ				1170

		66		30652		ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1		Т				0.004199

		67		30654		ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3		Т				0.01491

		68		30656		МЕЛ КУСКОВОЙ		Т				0.000205

		69		30696		КЛИНЬЯ ДЕРЕВЯННЫЕ 50Х100Х400 ММ		М3				0.001806

		70		30901		КРАСИТЕЛЬ КИСЛОТНЫЙ ЖЕЛТЫЙ		Т				0.006726

		71		30956		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ МА-0115 МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ		Т				0.04212

		72		31017		КРАСКИ ЦВЕТНЫЕ, ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ МА-25 ГОЛУБАЯ, ОРАНЖЕВО-БЕЖЕВАЯ		Т				0.00315

		73		31054		КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ		Т				0.150732

		74		31392		ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ		КГ				4.68

		75		31419		ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ		Т				0.043726

		76		31434		ГРУНТОВКА		Т				0.010557

		77		31524		РАСТВОРИТЕЛЬ МАРКИ Р-4		Т				0.003886

		78		31710		ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ		Т				0.014513

		79		31719		КЛЕЙ ДЛЯ ОБЛИЦОВОЧНЫХ РАБОТ (СУХАЯ СМЕСЬ)		Т				0.159843

		80		31752		ЭМАЛЬ КРЕМНИЙОРГАНИЧЕСКАЯ КО-174 РАЗНЫХ ЦВЕТОВ		Т				0.0316

		81		31795		ЭМАЛЬ ПФ-115 СЕРАЯ		Т				0.13061

		82		31907		РУБЕРОИД КРОВЕЛЬНЫЙ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ С ПЫЛЕВИДНОЙ ПОСЫПКОЙ РКП-350Б		М2				135.3

		83		32104		МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ		Т				0.30873

		84		32105		МАСТИКА БИТУМНО-ЛАТЕКСНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ		Т				0.00883

		85		32118		МАСТИКА ГЕРМЕТИЗИРУЮЩАЯ ОТВЕРЖДАЮЩАЯСЯ ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ "ГЕРОСТОН"		Т				0.002304

		86		32201		МАСЛА АНТРАЦЕНОВЫЕ		Т				0.042714

		87		32251		ЛАК ХС-76		Т				0.11685

		88		32297		ШПАТЛЕВКА "KNAUF"		Т				0.084328

		89		32298		ЛЕНТА САМОКЛЕЮЩАЯСЯ "KNAUF"		Т				0.00254

		90		32299		ГИПСОКАРТОННАЯ ПЛИТКА "KNAUF"		М2				119.888

		91		32502		ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 2,825 КГ		Т				0.002002

		92		32507		ПОКОВКИ ОЦИНКОВАННЫЕ МАССОЙ 2,825 КГ		Т				0.008455

		93		32522		ПРОВОЛОКА КАНАТНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3 ММ		Т				0.000027

		94		32524		КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ		Т				0.342126

		95		32543		ПРОВОЛОКА СВЕТЛАЯ ДИАМЕТРОМ 1,1 ММ		Т				0.005827

		96		32548		ПРОВОЛОКА ЧЕРНАЯ ДИАМЕТРОМ 1,1 ММ		Т				0.001222

		97		33205		СЕТКА ТКАНАЯ С КВАДРАТНЫМИ ЯЧЕЙКАМИ N 05 БЕЗ ПОКРЫТИЯ		М2				4.9445

		98		33621		ПРОКАТ ТОНКОЛИСТОВОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ В ЛИСТАХ С ОБРЕЗНЫМИ КРОМКАМИ ШИРИНОЙ ОТ 1200 ДО 1300 ММ, ТОЛЩИНОЙ 3,2-3,9 ММ, СТАЛЬ МАРКИ С235		Т				0.108

		99		33732		СТАЛЬ ОЦИНКОВАННАЯ ЛИСТОВАЯ ТОЛЩИНА ЛИСТА 0,7 ММ		Т				0.051775

		100		34003		КЕРОСИН ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ МАРОК КТ-1, КТ-2		Т				0.07134

		101		34035		УАЙТ-СПИРИТ		Т				0.012424

		102		34036		УГОЛЬ ДРЕВЕСНЫЙ МАРКИ А		Т				0.02304

		103		34234		КАЛИЙ УГЛЕКИСЛЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ (ПОТАШ) КАЛЬЦИНИРОВАННЫЙ СОРТ 1		Т				0.009877

		104		34241		КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ		М3				6.0085

		105		34244		КОНТАКТ КЕРОСИНОВЫЙ		Т				0.00123

		106		34288		КСИЛОЛ НЕФТЯНОЙ МАРКИ А		Т				0.006874

		107		35101		ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 4Х40 ММ		Т				0.00246

		108		35310		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42		Т				0.036372

		109		35312		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э46		Т				0.050049

		110		35326		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 6 ММ Э42		Т				0.025372

		111		35346		ЭЛЕКТРОДЫ УОНИ 13/45		КГ				1.2188

		112		35504		КАНАТЫ ПЕНЬКОВЫЕ ПРОПИТАННЫЕ		Т				0.000798

		113		35512		ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ (ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА), МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 ММ		М3				0.00362

		114		35516		РОГОЖА		М2				35.517

		115		35523		НАКОНЕЧНИК ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ		1000ШТ				1.0973

		116		35526		КАРБОРУНД		КГ				22.8187

		117		35538		ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25		М2				0.87078

		118		36008		ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДИАМЕТРОМ 14-24 СМ, ДЛИНОЙ 3-6,5 М		М3				0.007476

		119		36023		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ I СОРТА		М3				0.007901

		120		36025		БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, III СОРТА		М3				0.646118

		121		36026		БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, IV СОРТА		М3				0.0115

		122		36032		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 150 ММ И БОЛЕЕ II СОРТА		М3				0.07028

		123		36053		ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, III СОРТА		М3				0.064194

		124		36057		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ III СОРТА		М3				5.46

		125		36061		ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА		М3				0.349397

		126		36080		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ II СОРТА		М3				0.0072

		127		36136		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ II СОРТА		М3				0.008256

		128		36138		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ IV СОРТА		М3				0.004415

		129		40322		КАУЧУК БУТАДИЕН-НИТРИЛЬНЫЙ СКН-26-1, СКН-26-1А		Т				0.042354

		130		40363		МУКА АНДЕЗИТОВАЯ КИСЛОТОУПОРНАЯ МАРКА А		Т				0.00423

		131		40442		ПОЛИЭТИЛЕНПОЛИАМИН (ПЭПА) ТЕХНИЧЕСКИЙ, МАРКА А		Т				0.021883

		132		40462		СМОЛА ЭПОКСИДНАЯ МАРКИ ЭД-20		Т				0.152583

		133		44050		БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 2-6,5 М, ТОЛЩИНОЙ 40-60 ММ, 2 СОРТА		М3				0.0015

		134		44059		ВЕТОШЬ		КГ				0.61245

		135		44082		ДЕТАЛИ ДЕРЕВЯННЫЕ ЛЕСОВ		М3				0.013507

		136		44109		ДЕТАЛИ ЗАКЛАДНЫЕ И НАКЛАДНЫЕ		Т				0.01

		137		44252		МАРШАЛИТ		Т				0.252495

		138		44377		ПЛИТЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ПОВЫШЕННОЙ ЖЕСТКОСТИ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ М-200		М2				126.69

		139		44897		ШЛИФКРУГИ		ШТ				0.5385

		140		45007		ПОРОШОК ПОЛИРУЮЩИЙ		КГ				0.0752

		141		45037		СМЕСЬ СУХАЯ ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ШВОВ		Т				0.007528

		142		45055		ГРАВИЙ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 40-70 ММ		М3				4.5033

		143		45077		ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ		КГ				1.8217

		144		45089		ПАСТА АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ		Т				0.0793

		145		45090		ПАЛУБА ОПАЛУБКИ ТИПА "ДОКА" ИЗ БАКЕЛИЗИРОВАННОЙ ФАНЕРЫ		М2				7.2095

		146		47801		ТРУБЫ ВОДОСТОЧНЫЕ		М				10.057

		147		49329		ПРОФИЛЬ 60Х27		М				853.44

		148		49330		ЯКОРНЫЙ ПОДВЕС С ПРОВОЛОКОЙ		ШТ				388.112

		149		49331		ПРЯМОЙ ПОДВЕС		ШТ				182.88

		150		49332		СОЕДИНИТЕЛЬ 1 УРОВНЯ		ШТ				91.44

		151		49333		СОЕДИНИТЕЛЬ 2 УРОВНЯ		ШТ				129.032

		152		49334		УДЛИНИТЕЛЬ		ШТ				229.616

		153		50756		ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ, СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ СВЫШЕ 0.1 ДО 0.5 Т		Т				0.023995

		154		50777		КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ, С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ПРОФИЛЬНОГО ПРОКАТА СОБИРАЕМЫЕ ИЗ ДВУХ И БОЛЕЕ ДЕТАЛЕЙ, С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, СОЕДИНЯЕМЫЕ НА СВАРКЕ		Т				0.556

		155		51619		ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ		М2				8.2167

		156		51622		ЩИТЫ НАСТИЛА ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ		М2				2.7013

		157		63944		ДЕТАЛИ ЛЕСОВ СТАЛЬНЫЕ		Т				0.083291

		158		96384		КАНАТ ДВОЙНОЙ СВИВКИ, ТИПА ТК, КОНСТРУКЦИИ 6Х19(1+6+12)+1 О.С. ОЦИНКОВАННЫЙ, ИЗ ПРОВОЛОК МАРКИ В, МАРКИРОВОЧНАЯ ГРУППА 1770 Н/ММ2, ДИАМЕТРОМ, ММ: 5,5		10М				0.133561

						СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ

		159		ПРАЙС ЛИСТ		КЕРАМОГРАНИТ		М2				37.4

		160		ПРАЙС ЛИСТ		СТ-ТЬ М/К ФЕРМ ИЗ УГОЛКА 50Х5ММ		Т				4.785

		161		ПРАЙС ЛИСТ		НАПРАВЛЯЮЩИЕ		ПМ				340.55

		162		ПРАЙС ЛИСТ		ТРАВЕРТИН		М2				70

		163		ПРАЙС ЛИСТ		СТ-ТЬ М/К ОМГ-2,МВ-2,МВ-3		М2				27

		164		ПРАЙС ЛИСТ		СТ-ТЬ РЕШЕТОК		М2				47.66

		165		ПРАЙС ЛИСТ		СТ-ТЬ М/К ВЕРТИКАЛЬНЫХ СВЯЗЕЙ ИЗ УГОЛКА 50Х5ММ		Т				0.302

		166		ПРАЙС ЛИСТ		СТ-ТЬ ПРОФНАСТИЛА		М2				130

		167		ПРАЙС ЛИСТ		СТ-ТЬ М/К ПРОГОНОВ ИЗ УГОЛКА 50Х5ММ		Т				0.943

				СОСТАВИЛ				БОРИСОВА



&L&9ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС4-UZ (РЕДАКЦИЯ 5.3.1)&C&P&R269700021

&CСтраниц - &N





_1518872649.doc
Анкета Участника


Форма-1


Наименование Участника: ________________________________________________


		Наименование

		Сведения об Участнике



		Организационно-правовая форма и фирменное наименование (полное и краткое)

		



		Учредители (перечислить наименования и организационно-правовую форму или Ф.И.О. всех учредителей, чья доля в уставном капитале превышает 10%)

		



		ИНН

		



		Юридический адрес

		



		Почтовый адрес

		



		Организационно-правовая форма и фирменное наименование дочерних и/или зависимых компаний Участника (доля владения которыми превышает 10%)

		



		Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер расчетного счета Участника в банке, телефоны банка, прочие банковские реквизиты)

		



		Контактная информация Участника

		Телефон

		E-mail 

		Факс



		

		

		

		



		ФИО Руководителя Участника, имеющего право подписи в соответствии с учредительными документами Участника с указанием должности и контактного телефона (с приложением к Анкете копии паспорта)

		



		Представитель Участника, уполномоченный по доверенности на подписание Договора и КП

		ФИО

		Должность

		Телефон

		E-mail



		

		

		

		

		



		ФИО Главного бухгалтера (с приложением к Анкете копии паспорта)

		



		Представитель Участника, ответственный за участие в Закупке

		ФИО

		Должность

		Телефон

		E-mail



		

		

		

		

		





______________________________________________________
(__________________________________)



 (подпись, М.П.)
(должность, ФИО)


«____»____________ 201__ г.

Для своевременного выявления признаков возможного причинения финансового и репутационного ущерба ООО «UMS» просим Вас предоставить информацию следующего характера:


- об отсутствии/наличии предприятия в стадии ликвидации или исключения из Единого государственного реестра юридических лиц (Инспекция по регистрации субъектов предпринимательства районного Хокимията)
;


- об отсутствии/наличии предприятия в стадии процедуры банкротства (Контрагент);


- об отсутствии/наличии у предприятия задолженности перед бюджетом и своевременной оплате налоговых сборов (ГНИ)
;


- об отсутствии/наличии обязательств перед Банками (кредиты, банковская гарантия, аккредитивы, поручительства), либо третьими лицами и наличии просроченной задолженности (Банк)
;


- об отсутствии/наличии ареста на счете контрагента, либо приостановления операции по счету, либо наложение ареста на определенную денежную сумму по решению органов следствия, дознания, прокуратуры, Департамента судебных исполнителей либо по определению Суда Республики Узбекистан (Банк)
; 


- об отсутствии/наличии платежных требований по картотеке 1 (Расчетные документы, ожидающие акцепта для оплаты) и 2 (Расчетные документы, не оплаченные в срок) (Банк)
;


- копия карточки образцов подписей (Банк)


- об отсутствии/наличии у предприятия судебных исков о взыскании задолженности, убытков по гражданско-правовым отношениям (Контрагент);


- об отсутствии/наличии у предприятия, руководителя и учредителей фирмы не оконченного производством уголовного, административного дела экономической или налоговой направленности (Контрагент);


- о том, что руководитель и учредители предприятия не являются учредителями и руководителями более чем в 3 компаниях. Дополнительно указать компании и род деятельности (Контрагент); 


- договор аренды помещения на период запроса (Контрагент);


- устав и учредительный договор (Контрагент);


- баланс предприятия на момент предоставления документов и по итогам последнего отчетного периода (Контрагент);


- документы подтверждающие правомочие руководителя предприятия (Контрагент);


- cвидетельство о регистрации субъекта предпринимательства (копия документа от Контрагента);


- копии паспортов руководителя и главного бухгалтера (Контрагент).


Инструкция по заполнению:


1. Данная анкета заполняется контрагентом на фирменном бланке организации, закрепляется подписями руководителя и главного бухгалтера, а также печатью фирмы;


2. Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и адрес.


3. Участник должен заполнить приведенную выше таблицу по всем позициям. В случае отсутствия каких-либо данных указать слово «нет».


4. В графе 8 «Банковские реквизиты…» указываются реквизиты, которые будут использованы при заключении Договора.



 Контрагентом производится запрос в ГНИ, Банк и Инспекцию по регистрации субъектов предпринимательства районного Хокимията с предоставлением от них справок с информацией по указанным вопросам. 


В вопросах, где проставлено наименование «Контрагент», информация предоставляется самой организацией на фирменном бланке и закрепляется печатью фирмы и подписью руководителя (устав, свидетельство, учредительный договор, а также формы баланса предприятия предоставлять в виде копии с оригинала закрепленных фирменной печатью).

АНКЕТА 

УЧАСТНИКА/КОНТРАГЕНТА


Форма-2


		Наименование контрагента: 



		ИНН контрагента: 



		Дата заполнения: 



		





Уважаемый контрагент!


В целях совершенствования взаимодействия с контрагентами, а также минимизации риска финансовых потерь, возникших в результате недобросовестных или противозаконных действий контрагентов, нанесения ущерба репутации Компании, нарушения или вовлечения Компании в нарушение применимого к её деятельности антикоррупционного законодательства, а также установления длительных партнерских отношений Компания осуществляет процедуру сбора и изучения информации о потенциальных и действующих контрагентах. 


Процедура оценки наличия/отсутствия и степени риска взаимодействия с конкретным контрагентом, а также последующего присвоения контрагенту оценки и класса основана на изучении информации, предоставленной как самим контрагентом, так и полученной Компанией самостоятельно.


Присвоенный класс и оценка деятельности контрагента, включая, но не ограничиваясь, финансовая благонадежность и деловая репутация, будут учитываться в дальнейшем при принятии решения об установлении с потенциальным контрагентом договорных отношений, определении стратегии взаимодействия с контрагентом, а также при принятии решения о продлении или дальнейшем развитии отношений с контрагентом.


Настоящая процедура осуществляется согласно нормативным документам Компании и в полном соответствии с действующим законодательством Республики Узбекистан. 


Критерии оценки потенциального или действующего контрагента


При изучении информации о контрагенте, а также его последующей оценке и классификации, принимаются во внимание следующие критерии:


· Наличие всех запрошенных (какие применимы) регистрационных, правоустанавливающих и подтверждающих документов;


· Отсутствие (в отношении контрагента) процедуры ликвидации, конкурсного производства или решения о приостановлении деятельности юридического лица;


· Предоставление запрашиваемых в рамках процедуры оценки контрагента сведений (включая необходимые подтверждающие документы);


· Заполнение всех форм, являющихся неотъемлемой частью Анкеты. Предоставление подтверждений и согласий, запрашиваемых в «Сертификате соблюдения требований ООО «UMS» в области деловой этики и соблюдения антикоррупционного законодательства»;


· Отсутствие в какой-либо из форм Анкеты любой ложно предоставленной информации;


· Отсутствие контрагента в Реестре недобросовестных поставщиков антимонопольного и иных государственных органов Республики Узбекистан;


· Отсутствие среди владельцев или сотрудников контрагента лиц, замещающих должности в государственных и местных органах власти, и имеющих конфликт интересов
 при исполнении ими своих должностных обязанностей;


· Отсутствие сведений о нарушении (возможном нарушении или причастности к нарушению) Применимого антикоррупционного законодательства
 контрагентом, его отдельными сотрудниками, владельцами, членами органов управления или связанными с ними лицами, подтвержденных актами уполномоченных государственных органов Республики Узбекистан или иных государств.


В случае обнаружения таких сведений:


i. находящихся в стадии рассмотрения уполномоченными государственными органами Республики Узбекистан или иных государств;


или


ii. которые не были предметом рассмотрения уполномоченных государственных органов Республики Узбекистан или иных государств;


Компания оставляет за собой право не принимать решение о заключении договора до принятия уполномоченным государственным органом решения в отношении находящейся у него на рассмотрении информации, либо направленной на рассмотрение в уполномоченный государственный орган по инициативе Компании. 


Несоответствие любому из перечисленных выше критериев может являться основанием для понижения рейтинга поставщика, а также отказа потенциальному контрагенту в заключении с ним договора, либо рассмотрения вопроса о расторжения договорных отношений с действующим контрагентом. 

Заявление о конфиденциальности


ООО «UMS» обязуется не разглашать, не обсуждать содержание, не предоставлять копий, не публиковать и не раскрывать в какой-либо иной форме третьим лицам предоставленную в настоящей Анкете контрагентом информацию без получения предварительного письменного согласия контрагента, а также предпринимать все меры и использовать все законные средства для защиты полученной в настоящей Анкете информации и предотвращения ее несанкционированного раскрытия. Полученная в настоящей Анкете информация будет использоваться ООО «UMS» исключительно в целях соблюдения применимого к ООО «UMS» законодательства и обеспечения закупочных процедур.


Предоставление информации


Данная Анкета направляется существующим и потенциальным (участникам закупочных процедур) контрагентам ООО «UMS» с целью получения справочной информации, а также уточнения отдельных сведений.


Анкета содержит минимальный необходимый перечень вопросов для объективной оценки параметров взаимодействия с контрагентом и разработан в целях обеспечения соблюдения требований применимого к ООО «UMS» антикоррупционного законодательства. Под применимым антикоррупционным законодательством понимается как законодательство Республики Узбекистан, так и иностранных государств, отдельные положения которого применяются к ООО «UMS» в силу аффилированности.


Контрагент должен ответить на все приведенные ниже вопросы. В случае, если ответ контрагента не соответствует предложенным вариантам ответов, следует дать свой вариант ответа в свободной форме (добавить строки, если необходимо).


В случае возникновения любых вопросов относительно заполнения предоставления запрашиваемой ООО «UMS» информации, пожалуйста, обращайтесь к вашему контактному лицу в ООО «UMS».


		1. Является ли Ваша организация публичной компанией (т.е. акции которой котируются на бирже любой юрисдикции) или дочерним или зависимым обществом публичной компании?


⃝ Да





⃝ Нет

Если «Да», укажите следующие данные о Вашей организации или о публичной компании, по отношению к которой Ваша организация является дочерней или зависимой:


Полное наименование


Биржа


Биржевой тикер






		2. Принят ли в Вашей организации нормативный документ, определяющий политику организации в области предотвращения корпоративной коррупции (коррупционные действия, совершаемые от имени или в интересах компании)?


⃝ Да





⃝ Нет

Если «Да», приложите к пакету конкурсной документации соответствующий документ (утвержденный уполномоченным лицом или органом управления) или укажите ссылку на место его публичного размещения в сети Интернет (http:// ).






		3. Существует ли в Вашей организации комплексная программа по противодействию корпоративной коррупции (система/программа комплаенс)?


⃝ Да





⃝ Да, в стадии внедрения


⃝ Нет, но планируется внедрить
 
 
⃝ Нет, внедрение не планируется





		4. Назначен ли кто-либо из сотрудников Вашей организации ответственным за обеспечение соблюдения требований антикоррупционного законодательства?


⃝ Да





⃝ Нет

Если «Да», укажите:


Должность:


Контактные данные:






		5. Была ли ваша организация, кто-либо из сотрудников, руководителей или учредителей привлечен(-а) к уголовной/административной ответственности за нарушение требований антикоррупционного законодательства, либо подозревался в таком нарушении? 


(любые известные вашей организации сведения за последние 5 (пять) лет, как подтвержденные актами правоохранительных органов, включая официальные заявления их представителей, так и сведения, которые не были предметом рассмотрения таких органов или находятся в стадии рассмотрения).


⃝ Да (вина доказана)



⃝ Да (но вина не была доказана)


⃝ Да (дело не закрыто)
 

 
⃝ Нет


Если «Да», кратко опишите суть нарушения/обвинения, укажите ссылку на соответствующую информацию в открытых источниках, а также приложите любые документы или укажите любую иную информацию, которая, по Вашему мнению, может способствовать наиболее объективной оценке указанных сведений:






		6. Является ли кто-либо из руководителей, членов органов управления или участников
 вашей организации Государственным должностным лицом
?


⃝ Да





⃝ Нет






		7. Имеет ли государство прямое или косвенное (через другие физ./юр. лица – «Государственное должностное лицо», или «Государственные органы, учреждения или предприятия») участие в вашей организации (обществе), либо возможность осуществлять контроль или влиять на принятие решений в вашей организации?


⃝ Да





⃝ Нет


Если «Да», кратко опишите степень влияния, доли участия, наименования таких организаций, прочее:






		8. Будет ли ваша организация в рамках исполнения своих обязательств перед ООО «UMS» напрямую взаимодействовать с каким-либо Государственным должностным лицом?


(например, для получения согласований, лицензий, разрешений; оформления прав; получения контрактов; содействия в принятии решений или достижения договоренности и т.п.) 


⃝ Да





⃝ Нет

Если «Да», обоснуйте необходимость (если это напрямую не следует из планируемого к заключению договора с ООО «UMS») и суть такого взаимодействия:






		9. Планируете ли вы в рамках исполнения своих обязательств перед ООО «UMS» привлекать подрядчиков или посредников?


⃝ Да, субподрядчик



⃝ Нет


⃝ Да, посредник

Если «Да»:


1.1. Укажите подробно содержание и объем работ, которые будут выполняться данным субподрядчиком/посредником в рамках исполнения вашей компанией обязательств перед ООО «UMS»):


1.2. Будет ли данный субподрядчик/посредник при выполнении порученных ему работ напрямую взаимодействовать с каким-либо Государственным должностным лицом (например, для получения согласований, лицензий, разрешений, оформления прав и т.п.)?


⃝ Да





⃝ Нет

1.3. Имеет ли данный субподрядчик/посредник прямую или косвенную (через другие физ./юр. лица) аффилированность с каким-либо Государственным должностным лицом (в т.ч. был учрежден, принадлежит полностью или частично, контролируется, либо был порекомендован таким лицом)?


⃝ Да





⃝ Нет







Дополнительные сведения (если имеются):


		



		



		



		



		



		



		



		



		



		





Сертификат соблюдения требований ООО «UMS»


в области деловой этики и соблюдения антикоррупционного законодательства 


Я, (______Ф.И.О., должность_____), действующий на основании (______Устава/Доверенности_____) в качестве уполномоченного представителя (______наименование организации_____) (действующего/потенциального, нужное подчеркнуть) контрагента ООО «UMS», именуемого в дальнейшем – «Контрагент», осведомлен о том, что:


ООО «UMS» придерживается принципов законности, прозрачности и социальной ответственности с тем, чтобы поддерживать свою высокую деловую репутацию перед государством, акционерами, клиентами, партнерами, конкурентами и обществом в целом.


Для реализации этих принципов, ООО «UMS» предпринимает действия, направленные на укрепление здоровых деловых отношений во взаимоотношениях с контрагентами. 


В отношениях со своими поставщиками, представителями и прочими контрагентами ООО «UMS» предпринимает активные меры, направленные на предотвращение любых проявлений ограничения или нечестной конкуренции; недобросовестности ведения сделок; конфликта интересов, а также коррупции, как от имени, так и в отношении ООО «UMS». 


В связи с этим, ООО «UMS» требует от своих поставщиков, представителей и прочих контрагентов безусловно придерживаться принципов, изложенных в приведенных ниже корпоративных документах ООО «UMS», а также взаимно поддерживать культуру, не допускающую какое-либо противозаконное или неэтичное деловое поведение как при участии в закупочных процедурах, организуемых ООО «UMS», так и при последующем ведении бизнеса с ООО «UMS» или от его имени.


Настоящим подтверждаю, что Контрагент:


1.
Ознакомлен с содержанием:


• Политики ООО «UMS» Соблюдение антикоррупционного законодательства 


(расположенной по адресу: http://company.ums.uz/ru/documents/);


• Кодекса делового поведения и этики ООО «UMS» 


(расположенной по адресу: http://company.ums.uz/ru/documents/);


• Кодекса делового поведения поставщика ООО «UMS» 


(расположенной по адресу: http://company.ums.uz/ru/documents/ и/или в закупочной документации);


и/или на сайте Компании ОАО «МТС».


• Политики ОАО «МТС» Соблюдение антикоррупционного законодательства 


(расположенной по адресу: http://www.company.mts.ru/comp/ir/control/regulations/);


• Кодекса делового поведения и этики ОАО «МТС» 


(расположенного по адресу: http://www.company.mts.ru/comp/ir/control/regulations/);


• Кодекса делового поведения поставщика ОАО «МТС» 


(расположенного по адресу: http://www.dealers.mts.ru/partn/purchases/kodeks/);


Положения указанных документов разъяснены и понятны;

2.
Обязуется соблюдать изложенные в указанных в п.1 настоящего Сертификата документах и применимые к нему, как Контрагенту ООО «UMS», принципы и требования;


3.
Дает согласие, по запросу ООО «UMS», на письменное подтверждение соблюдения требований ООО «UMS» в области деловой этики и соблюдения антикоррупционного законодательства;


4.
Соглашается, если от ООО «UMS» поступит соответствующее требование, на включение в текст договора между Контрагентом и ООО «UMS» специальных антикоррупционных условий (антикоррупционная оговорка);


5.
Соглашается, по инициативе и за счет ООО «UMS», на прохождение обучения по вопросам соблюдения требований применимого к ООО «UMS» законодательства и деловой этики;


6.
Не осуществляет свою деятельность в интересах лиц, замещающих должности государственной (муниципальной) службы и имеющих конфликт интересов при исполнении своих должностных (служебных) обязанностей;


7.
Обязуются содействовать ООО «UMS» в выяснении обстоятельств заключения отдельных сделок или совершения операций, предоставлять необходимые пояснения, предоставлять информацию и документы, касающиеся договорных отношений с ООО «UMS», а также товаров, услуги или имущества ООО «UMS»;


8.
Обязуется, по запросу ООО «UMS» и не реже одного раза каждые два года (в течение действия договора), повторно предоставлять сведения и заверения, запрашиваемые в настоящей Анкете.


Настоящим подтверждаю, что предоставленная в настоящей Анкете информация является полной и достоверной, насколько мне известно, на дату предоставления информации.

Если указанная выше информация перестанет быть достоверной, я обязуюсь незамедлительно информировать об этом ООО «UMS».


 «____»____________ 201 г. 

 ________________________________________ 

 

 ( Адрес заполнения)

__________________________________________ 

 


 ________________________________________ 



 (подпись, М.П.) 








(ФИО, должность,)

� 2 3 4 5 Информация предоставляется контрагентами и коммерческими представителями ООО «UMS»



















1 Под конфликтом интересов понимается ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или косвенная) лица, замещающего должность в государственных и местных органах власти, может повлиять на надлежащее исполнение им должностных (служебных) обязанностей и при которой возникает или может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью такого лица и правами и законными интересами граждан, организаций, общества или государства, способное привести к причинению вреда правам и законным интересам граждан, организаций, общества или государства.



� Антикоррупционное законодательство Республики Узбекистан, Foreign Corrupt Practices Act 1977 (Закон США «О борьбе с коррупцией за рубежом», принятый Конгрессом США в 1977 г.), The Bribery Act (Закон Великобритании «О борьбе со взяточничеством», принятый Парламентом Великобритании в 2010 г.) и аналогичное законодательство государств, на территории которых Компания осуществляет свою хозяйственную деятельность



� Участники общества/участие в обществе (в целях заполнения настоящей Анкеты) – учредители, владельцы, акционеры, конечные бенефициары вашей организации.



� Любое, местное или иностранное, назначаемое или избираемое лицо, занимающее какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе или международной организации; любое лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию для государства, в том числе для Государственного органа, учреждения или предприятия*; ведущие политические деятели, должностные лица политических партий, включая кандидатов на политические посты, послы, влиятельные функционеры в национализированных областях промышленности или естественных монополиях; руководители и сотрудники Государственных органов, учреждений и предприятий, включая врачей, военнослужащих, муниципальных служащих и т.п.; лица, о которых известно, что они связаны с государственным должностным лицом родственными, дружескими или деловыми отношениями; Должностные лица государственных органов Республики Узбекистан.







� Контрагентом производится запрос в ГНИ, Банк и Инспекцию по регистрации субъектов предпринимательства районного Хокимията с предоставлением от них справок с информацией по указанным вопросам. 



 В вопросах, где проставлено наименование «Контрагент», информация предоставляется самой организацией на фирменном бланке и закрепляется печатью фирмы и подписью руководителя (устав, свидетельство, учредительный договор, а также формы баланса предприятия предоставлять в виде копии с оригинала закрепленных фирменной печатью).







стр. 1 из 8




Заявление о соответствии

		ЗАЯВЛЕНИЕ О СООТВЕТСТВИИ
(является неотъемлемой частью Коммерческого предложения Участника)





		Раздел I. Требуемые договорные условия

		1.																																																																Статус согласия Участника     (заполняется Участником)														Комментарии Участника																Итоговое решение UMS
(для включения в ОВП и договор)

						Поставка



						Исчисление срока поставки																						С момента подписания Заказа на поставку																																						Выберите элемент																														

						Срок поставки Товара 																						Выберите элемент																																						Выберите элемент

						Объем  поставки Товара 																						Выберите элемент																																						Выберите элемент

						Место поставки																						Выберите элемент																																						Выберите элемент																														



						Гарантия на товар																						Момент исчисления																Выберите элемент																						Выберите элемент																														

																												Срок																Выберите элемент																						Выберите элемент																														

																												Гарантийные условия																Выберите элемент																						Выберите элемент																														

																																																																		Выберите элемент																														

																																																																		Выберите элемент																														



		2.																																																																Статус согласия Участника 
(заполняется Участником)														Комментарии Участника																Итоговое решение UMS
(для включения в ОВП и договор)

						Работы/Услуги



						Исчисление срока начала работ/Услуг 																						С момента подписания Заказа на Работы/Услуги																																						ДА																														ДА

						Срок выполнения работ/Услуг (окончание) 																						В течение																2 месяцев																						ДА																														ДА

						Место выполнения Работ/ оказания Услуг																						В соответствии с ТЗ																																						ДА																														ДА



						Гарантия на результат Работ/Услуг																						Момент исчисления																С момента подписания Заказа на выполнение Работ / оказание Услуг																						ДА																														ДА

																												Срок																60 месяцев																						ДА																														ДА

																												Гарантийные условия																В соответствии с Договором																						ДА																														ДА

																																																																																																

																																																																																																



		3.																																																																Статус согласия Участника 
(заполняется Участником)														Комментарии Участника																Итоговое решение UMS
(для включения в ОВП и договор)

						Техническая поддержка



						Отчётный период																						Выберите элемент																																						Выберите элемент																														

						Дата начала выполнения Работ/оказания Услуг																						Выберите элемент																																						Выберите элемент																														

						Дата завершения выполнения Работ/оказания Услуг																																																												Выберите элемент																														

						Место выполнения Работ/ оказания Услуг																						Выберите элемент																																						Выберите элемент																														

																												указать адрес при необходимости

						Согласие Участника с условиями SLA, указанными в п.2.2 Закупочной документации 																																																												Выберите элемент																														

																																																																		Выберите элемент																														



		4.																																																																Статус согласия Участника     (заполняется Участником)														Комментарии Участника																Итоговое решение UMS
(для включения в ОВП и договор)

						Приобретение ПО (имущественных прав) в т.ч на результат Работ



						Объем передаваемых прав										Выберите элемент																																				Выберите элемент														Выберите элемент																														

						Вид лицензии										Выберите элемент																																																		Выберите элемент																														

						Способы использования
(применимы для ПРОСТОЙ (неисключительной)  лицензии)										Воспроизведение ПО на любых материальных носителях, включая, но не ограничиваясь носителями для ЭВМ 																																																		Выберите элемент

																																																																		Выберите элемент																														

																Тираж:																												Не ограничен

																Адаптация ПО (т.е. внесение в ПО изменения исключительно в целях его функционирования на технических средствах пользователя и осуществление действий, необходимых для функционирования такого ПО в соответствии с его назначением, в том числе запись и хранение в памяти ЭВМ (одной ЭВМ или одного пользователя сети), а также исправление явных ошибок) с правом привлечения для этих целей третьих лиц																																																		Выберите элемент																														

																Эксплуатация ПО по функциональному назначению с полной реализацией функций ПО																																																		Выберите элемент																														

																Импорт экземпляров ПО в целях распространения ПО																																																		Выберите элемент																														

																Сообщение ПО в эфир																																																		Выберите элемент																														

																Сообщение ПО по кабелю																																																		Выберите элемент																														

																Публичное исполнение ПО																																																		Выберите элемент																														

																Публичный показ ПО																																																		Выберите элемент																														

																Распространение путем отчуждения экземпляров ПО																																																		Выберите элемент																														

																Доведение ПО до всеобщего сведения  таким образом, при котором любое лицо может иметь доступ к нему из любого места и в любое время по своему выбору																																																		Выберите элемент																														

																Переработка (модификация) ПО, в том числе с привлечением третьих лиц																																																		Выберите элемент																														

																Прокат экземпляров ПО																																																		Выберите элемент																														

																Изучение, исследование или испытание функционирования ПО в целях определения идей и принципов, лежащих в основе любого элемента ПО.																																																		Выберите элемент																														

																Декомпилирование ПО в целях использования ПО UMS совместно с другим программным обеспечением или техническими средствами UMS																																																		Выберите элемент																														

																Предоставлять право использования ПО всеми перечисленными способами третьим лицам																																																		Выберите элемент																														

						Территория предоставления прав										Выберите элемент																																																		Выберите элемент																														

						Срок предоставления права										Выберите элемент																																																		Выберите элемент																														

						Способ передачи										Выберите элемент																																																		Выберите элемент																														

																																																																		Выберите элемент																														

																																																																		Выберите элемент																														



		5.				Приобретение/передача прав на Аудиовизуальные и другие произведения, в том числе созданные/возникшие в результате выполнения Работ/ оказания Услуг																																																												Статус согласия Участника     (заполняется Участником)														Комментарии Участника																Итоговое решение UMS
(для включения в ОВП и договор)







						Передача в пользу  UMS  исключительного права на Аудиовизуальные и другие произведения, в том числе созданные/возникшие в ходе выполнения Работ/оказания Услуг по Договору, для их использования  всеми способами, перечисленными в  ГК РУз, а также публичного показа																																																												Выберите элемент

																																																																		Выберите элемент																														

						Получение от авторов/создателей письменного разрешения/согласия на право анонимного использования произведений																																																												Выберите элемент																														

						Получение от авторов/создателей произведений письменного разрешения/согласия на право  использования произведений , в том числе, но не ограничиваясь, изменения, переработки, внесение любых изменений, сокращений и дополнений, снабжение иллюстрациями, предисловием, послесловием, комментариями или какими бы то ни было пояснениями
																																																												Выберите элемент																														

						Получение от авторов/создателей произведений письменного разрешения/согласия на право использования и распространения произведений  всеми перечисленными способами третьим лицам																																																												Выберите элемент

						Урегулирование за  счет Участника претензий авторов/создателей/исполнителей по вопросам использования произведений, а также возмещение возникших в связи с этим  у UMS убытков																																																												Выберите элемент																														

						Территория предоставления прав										Выберите элемент																																																		Выберите элемент																														

						Срок предоставления права										На весь срок действия исключительного права на ПО																																																		Выберите элемент																														

						Способ передачи										Выберите элемент																																																		Выберите элемент																														



		5.				Порядок оплаты Товаров / Работ / Услуг																																																												Статус согласия Участника 
(заполняется Участником)														Комментарии Участника																Итоговое решение UMS
(для включения в ОВП и договор)







						Момент исчисления оплаты																						В соответствии с  Договором																																						Выберите элемент																														

						Срок оплаты																						В соответствии с Договором																																						Выберите элемент																														

																																																																		Выберите элемент																														

																																																																		Выберите элемент																														



		6				Ответственность сторон за неисполнение / ненадлежащее исполнение условий Договора																																																												Статус согласия Участника 
(заполняется Участником)														Комментарии Участника																Итоговое решение UMS
(для включения в ОВП и договор)







						Ответственность установлена																						В соответствии с Договором																																						Выберите элемент

																																																																		Выберите элемент

																																																																		Выберите элемент

		Раздел II. Требования к Участнику 

		 Требования к Участнику Закупки 
(дополнительные по отношению к установленным Правилами закупок UMS)																																																																Статус согласия Участника
(заполняется Участником)														Комментарии Участника																Итоговое решение UMS
(для включения в ОВП и договор)







		1				За последние три года Участник не имел судебных разбирательств, связанных с неисполнением им  договорных обязательств перед третьими лицами																																																												Выберите элемент																														

		2				На дату подачи настоящего Заявления о соответствии Участник не имеет не исполненных обязательств по уплате обязательных платежей в бюджет																																																												Выберите элемент																														

		3				Участник не находится под процедурой банкротства, в процессе ликвидации или реорганизации, на его имущество не наложен арест																																																												Выберите элемент																														

		4				Участник зарегистрирован в установленном порядке и  имеет соответствующие лицензии/ свидетельства на выполнение всех требуемых в рамках Договора видов деятельности  																																																												Выберите элемент																														

		5				Участник не находится в аффилированных отношениях с ГК "АФК "Система,  ГК "МТС" и OOO "UMS"																																																												Выберите элемент																														

		7				Участник имеет соответствующие ресурсные возможности для исполнения Договора (финансовые, материально-технические, производственные, трудовые) 																																																												Выберите элемент																														

		8				Согласие Участника с Техническими требованиями к Предмету закупки, указанными в п.2.2 Закупочной документации 																																																												Выберите элемент																														

		9																																																																Выберите элемент																														

		Раздел III. Документы, предоставляемые Участником

		Документы, предоставляемые Участником 
(на электронном носителе в формате ".pdf")																																																																Предоставлено
(заполняется Участником)														Комментарии Участника																Итоговое решение UMS
(для включения в ОВП и договор)







		1				Устав Участника																																																												Выберите элемент																														

		2				Решение/Договор об учреждении Участника																																																												Выберите элемент																														

		3				Решение/протокол о назначении единоличного исполнительного органа Участника																																																												Выберите элемент																														

		4				Свидетельство о государственной регистрации Участника в качестве юридического лица																																																												Выберите элемент																														

		5				Доверенность на лицо, которое планирует подписывать Договор от имени Участника																																																												Выберите элемент																														

		6				Действующие лицензии на виды деятельности, связанные с выполнением Договора																																																												Выберите элемент																														

		7				Действующие лицензии/свидетельства на виды деятельности, а также сертификаты на товары (работы, услуги), входящие в Предмет Закупки																																																												Выберите элемент																														

		8				Бухгалтерский баланс и отчёт о прибылях и убытках за предыдущий финансовый год и завершившийся отчётный период текущего года																																																												Выберите элемент																														

		9				Лицензионное соглашение между правообладателем и Участником, содержащее право передавать (сублицензировать) права использования третьим лицам. 																																																												Выберите элемент																														

		10				Акт приема-передачи прав к лицензионному соглашению между правообладателем и Участником																																																												Выберите элемент																														

		17																																																																Выберите элемент																														

																																																																		Наименование  Участника



																																																																		Должность



																																																																		ФИО



																																				(место печати)







																																																																																																																						Универсальные														Поставка								Работы / Услуги						Права

																																																																																																																						Выберите элемент		Выберите элемент		Выберите элемент		Выберите элемент		Выберите элемент		Выберите элемент		Выберите элемент		Место поставки		Объем поставки		Момент исчисления Гарантии		Гарантийные условия ( вт.ч Работы и Техподдержка)		Сроки.Работ		Место выполнения Работ/Услуг		Момент исчисления гарантии Работ / Услуг		Объем передаваемых прав		Территория		Сроки		Носители		Выберите элемент		Способ использования																								Срок		Документы						Порядок оплаты

																																																																																																																						ДА		1 день		1 месяц		10 дней		1 год		До 		Применяется 		Выберите элемент		Выберите элемент		Выберите элемент		Выберите элемент		Выберите элемент		Выберите элемент		Выберите элемент		Выберите элемент		Выберите элемент		Выберите элемент		Выберите элемент		Исключительная (всеми возможными способами предусмотренными Законодательством РУз)		Импорт экземпляров ПО в целях распространения ПО		Сообщение ПО в эфир		Сообщение ПО по кабелю		Публичное исполнение ПО		Публичный показ ПО		Распространение путем отчуждения экземпляров ПО		Доведение ПО до всеобщего сведения  таким образом, при котором любое лицо может иметь доступ к нему из любого места и в любое время по своему выбору		Переработка (модификация) ПО, в том числе с привлечением третьих лиц		Прокат экземпляров ПО		Изучение, исследование или испытание функционирования ПО в целях определения идей и принципов, лежащих в основе любого элемента ПО.		Декомпилирование ПО в целях использования ПО UMS совместно с другим программным обеспечением или техническими средствами UMS		Предоставлять право использования ПО всеми перечисленными способами третьим лицам		Выберите элемент		Действующие лицензии на виды деятельности, связанные с выполнением Договора						Выберите элемент 

																																																																																																																						НЕТ		5 дней		3 месяца		15 дней		2 года		В течение		Не применяется		До склада UMS (указан к ТЗ)		В соответствии с Заказом на поставку		С момента подписания Акта приёма-передачи Товара		В соответствии с Договором		С момента подписания Заказа на Работы/Услуги		В соответствии с ТЗ		С момента подписания Акта приемки-сдачи Работ		Отчуждение прав на ПО в полном объеме в пользу UMS		Республика Узбекистан		На весь срок действия исключительного права 		На электронном носителе		Простая (неисключительная)		Нет		Нет		Нет		Нет		Нет		Нет		Нет		Нет		Нет		Нет		Нет		Нет		На весь срок действия исключительного права на ПО		Действующие лицензии/свидетельства на виды деятельности, а также сертификаты на товары (работы, услуги), входящие в Предмет Закупки						В соответствии с Договором

																																																																																																																								7 дней		6 месяцев		1 месяц		5 лет		Не позднее				До склада Региона (указан в ТЗ)		В соответствии со Спецификацией		С момента подписания Акта сдачи-приёмки Работ		В соответствии с условиями ТЗ		С даты, установленной в Заказе на Работы/Услуги		По следующему адресу:		С момента подписания Заказа на выполнение Работ / оказание Услуг		Возникновение у UMS права на ПО, созданное по Заказу, без сохранения за Участником неисключительной лицензии		Весь мир		Иные сроки		По электронным каналам связи																												1 год		Бухгалтерский баланс и отчёт о прибылях и убытках за предыдущий финансовый год и завершившийся отчётный период текущего года						40 дней

																																																																																																																								10 дней		12 месяцев		2 месяца		10 лет						До площадки/сайта UMS (указан в ТЗ)		Не менее		С момента подписания Заказа на поставку Товара		В соответствии со Спецификацией								Возникновение у UMS права на ПО, созданное по Заказу, с сохранением за Участником неисключительной лицензии		Республика Узбекистан, Российская Федерация, , Украина, Беларуссия, Армения, Туркменистан, Киргизия, Индия																																3 года		Лицензионное соглашение между правообладателем и Участником, содержащее право передавать (сублицензировать) права использования третьим лицам. 						50 дней

																																																																																																																								14 дней		24 месяца				20 лет						В соответствии со Спецификацией		До		С момента передачи Товара конечному пользователю																																												5 лет		Акт приема-передачи прав к лицензионному соглашению между правообладателем и Участником						60 дней

																																																																																																																								20 дней		36 месяцев										В соответствии с Заказом на поставку				В соответствии со Спецификацией																																												10 лет								70 дней

																																																																																																																								28 дней		60 месяцев										По следующему адресу:																																																15 лет								80 дней

																																																																																																																								30 дней																																																												20 лет								90 дней

																																																																																																																								60 дней

































































Заявление о соответствии. Лист &P из &N	




Summary

				Поставка		FALSE

						ERROR:#N/A





Лист1





Отчет о совместимости

				Отчет о совместимости для ЗоС_25-01-12.xls

				Дата отчета: 25.01.2012 14:25



				Некоторые свойства данной книги не поддерживаются более ранними версиями Excel. Открытие книги в более ранней версии Excel или ее сохранение в формате более ранней версии приведет к потере или ограничению функциональности этих свойств.



				Существенная потеря функциональности						Число экземпляров		Версия



				Число условных форматов в некоторых ячейках превышает поддерживаемое выбранным форматом файла. В более ранних версиях Excel будут отображаться только первые три условия.						20

										Заявление о соответствии'!Z46		Excel 97-2003

										Заявление о соответствии'!C46

										Заявление о соответствии'!N98

										Заявление о соответствии'!H81

										Заявление о соответствии'!H83

										Заявление о соответствии'!N22:N25

										Заявление о соответствии'!N38:N39

										Заявление о соответствии'!AG9:AG10

										Заявление о соответствии'!AG22:AG24

										Заявление о соответствии'!AG26:AG30

										Заявление о соответствии'!AG35:AG38

										Заявление о соответствии'!AG40:AG41

										Заявление о соответствии'!AG46:AG47

										Заявление о соответствии'!AG76:AG83

										Заявление о соответствии'!AG89:AG92

										Заявление о соответствии'!AG98:AG100

										Заявление о соответствии'!AG106:AG114

										Заявление о соответствии'!AG120:AG137



				Некоторые ячейки относятся сразу к нескольким диапазонам условного форматирования. В более ранних версиях Excel к таким ячейкам будут применены не все правила условного форматирования. Для таких ячеек будет использоваться разное условное форматирование.						14

										Заявление о соответствии'!AG51:AG69		Excel 97-2003

										Заявление о соответствии'!H65:H67

										Заявление о соответствии'!AG13:AG17

										Заявление о соответствии'!AG11

										Заявление о соответствии'!AG8

										Заявление о соответствии'!N11:N12

										Заявление о соответствии'!AC27

										Заявление о соответствии'!V27:V28

										Заявление о соответствии'!N89:N90

										Заявление о соответствии'!AG48:AG49

										Заявление о соответствии'!V14:V15

										Заявление о соответствии'!N35:N37

										Заявление о соответствии'!AC14

										Заявление о соответствии'!N8





				Несущественная потеря точности



				Некоторые ячейки или стили в этой книге содержат форматирование, не поддерживаемое выбранным форматом файла. Эти форматы будут преобразованы в наиболее близкий из имеющихся форматов.						160		Excel 97-2003








_1519023810.doc
[image: image1.emf]Расписка в  получении КП






		От ___________________________________


[наименование и почтовый адрес Участника]




		Общество с ограниченной ответственностью «UNIVERSAL MOBILE SYSTEMS»

ул. А. Темура, 24, г. Ташкент, Узбекистан, 100000


для Лосева Андрея Владимировича





		НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО 18:00 (время местное) «22» марта 2016г.



		На участие в открытом запросе предложений на право заключения Договора на техническое обслуживание и ремонт автотранспорта на 2016г по лотам:


Лот № 1 – г. Ташкент

Лот № 2 – Ташкентская область (Чирчик)

Лот № 3 – Ташкентская область (Янгиюль)

Лот № 4 – Андижанская область


Лот № 5 – Бухарская область

Лот № 6 – Джизакская область


Лот № 7 – Республика Каракалпакстан

Лот № 8 – Кашкадарьинская область (Карши)


Лот № 9 – Кашкадарьинская область (Шахрисабз)


Лот № 10 – Навоийская область

Лот № 11 – Наманганская область

Лот № 12 – Самаркандская область


Лот № 13 – Сурхандарьинская область


Лот № 14 – Сырдарьинская область

Лот № 15 – Ферганская область

Лот № 16 – Хорезмская область


* Указание лотов обязательно



		



		Предложение поступило: дата «___» __________ 201__ г.



		Время ____ час. _____ мин. 





* Прием конвертов с КП осуществляет секретарь-ресепшионист.

[image: image1.emf]_1504691047.doc

Расписка


о получении конверта с Коммерческим предложением


Дана Организатором представителю Участника _______________________________________________ о том, что Предложение на участие в закупочной процедуре в запечатанном конверте получено.


			Дата и номер входящего


			Время получения конверта





			


			________ час. ______ мин.








			Получил: ___________________


			( ________________________________ )





			(подпись)


			ФИО








1








_1518872509.doc
Фирменный бланк Участника

(логотип, место нахождения, банковские реквизиты, телефон, факс. email)



		№ _______ от _______

		Общество с ограниченной ответственностью «UNIVERSAL MOBILE SYSTEMS»



		

		Департамент по управлению закупками и логистикой

ул. А. Темура, 24

г. Ташкент, 100000

для Лосева Андрея Владимировича





Коммерческое предложение


по Закупочной процедуре «Открытый запрос предложений на право заключения Договора на реконструкцию существующих зданий, а также строительство складских, технических, вспомогательных зданий и сооружений (Блок 1,2) по адресу г.Ташкент ул. А.Тимура 24 согласно набора работ по незавершенным строительным работам»

Уважаемые господа!


На основании Уведомления ООО «UMS» о проведении Закупочной процедуры, Закупочной документации и Правил закупок UMS, принимая установленные в них требования и условия, компания … полное наименование Участника … предлагает ООО «UMS» заключить Договор на реконструкцию существующих зданий, а также строительство складских, технических, вспомогательных зданий и сооружений (Блок 1,2) по адресу г.Ташкент ул. А.Тимура 24 согласно набора работ по незавершенным строительным работам, в соответствии с ценовыми и иными условиями, изложенными соответственно в Приложениями к настоящему Коммерческому предложению.

		Общая стоимость Коммерческого предложения составляет

		указать валюту, без НДС






		

		





Приложения, являющиеся неотъемлемыми частями настоящего Коммерческого предложения:


1. Ценовые условия (прайс–лист/спецификация и т.п.), на ____ листах (на бумажном носителе), кроме того в форматах .xls и/или .doc, а также .pdf (на электронном носителе);

2. Заявление о соответствии на ____ листах (на бумажном носителе), кроме того в форматах .xls и .pdf (на электронном носителе);


3. Анкета Участника в форматах .doc и .pdf (на электронном носителе); 

4. Копии документов, предусмотренные п.10.2.2 Правил закупок UMS в формате .pdf (на электронном носителе).


5. Электронный носитель, … указать его идентифицирующие признаки …, 1 шт.

Срок действия коммерческого предложения – ______.

Должность
И.О. Фамилия

М.П.

Исполнитель: (ФИО)
Тел




_1518870964.doc
КОДЕКС ДЕЛОВОГО ПОВЕДЕНИЯ ПОСТАВЩИКА


ООО «UMS»


Компания UMS поддерживает такие принципы сотрудничества, как стремление к подлинно партнерским взаимоотношениям, честная конкуренция при определении возможности быть поставщиком или покупателем, добросовестность и честность, поступательное развитие партнеров. Наши потребители ожидают такого же поведения от всех, с кем мы работаем, и особенно от наших поставщиков.


Компания UMS стремится создать партнерские отношения в первую очередь между Компаниями как организациями, вне зависимости от смены руководителей или рядовых сотрудников Компаний.

Для реализации принципов, перечисленных выше, UMS предпринимает активные действия, направленные на укрепление здоровых деловых отношений как внутри Компании, так и во взаимоотношениях с контрагентами.

Среди внутренних мер, которые реализует UMS – создание прозрачной системы принятия решений и процесса взаимодействия с контрагентами, установление контроля над затратами, обучение и развитие персонала и многое другое.

Для совершенствования взаимодействия с контрагентами UMS внедряет собственную систему оценки и классификации поставщиков. Присвоенный класс и оценка деятельности поставщика будут учитываться в дальнейшем при выборе поставщика, при выработке стратегии взаимодействия с поставщиками, а также при принятии решений о развитии отношений с поставщиками.


В положениях настоящего Кодекса изложены минимальные стандарты, соблюдение которых ожидается от поставщиков UMS. 

Поставщик - физическое или юридическое лицо, способное поставить нужные Компании UMS товары, выполнить требуемые работы или оказать необходимые услуги, и участвующее в закупочных процедурах.


Подписывая данный Кодекс, поставщик признает, что все существующие и будущие соглашения и деловые отношения с Компанией UMS будут подчиняться положениям данного Кодекса.


1. Содействие поставщиков в выполнении миссии UMS


Стиль работы в UMS очень динамичный. Все сотрудники Компании стремятся к достижению наилучшего результата и понимают, что успех бизнеса зависит от вклада каждого на своем рабочем месте. 

МИССИЯ UMS – воспитывать в людях чувство уважения к собственным ожиданиям, каждый день оправдывая и доказывая исключительное право человека на предъявление высоких требований к качеству своей жизни, какой она должна быть.


Это значит, что каждое решение принимается в интересах миллионов наших клиентов. Сотрудники UMS чётко понимают требования клиентов к качеству услуг и продуктов. Работая в технически сложной отрасли, UMS умеет делать высокие технологии доступными для миллионов людей. UMS думаем на шаг вперед, задавая новые стандарты клиентского опыта и открывая новые перспективы для общения и развития бизнеса наших клиентов и партнеров.


UMS надеется, что все поставщики будут стремиться осуществлять свою деятельность в рамках содействия UMS в достижении поставленной цели.


2. Добросовестность в коммерческой деятельности


· Осуществление поставщиками деятельности в соответствии с законодательством Республики Узбекистан.


· Предоставление только достоверной информации. В случае обнаружения факта предоставления контрагентом заведомо ложных сведений, Компания UMS оставляет за собой право приостановить или прекратить сотрудничество по текущим вопросам (в рамках действующего законодательства), а также сделать соответствующие выводы в отношении сотрудничества в будущем.


· Соблюдение правил участия в закупочных процедурах в соответствии с требованиями законодательства Республики Узбекистан: сохранение своего предложения после утверждения поставщика победителем конкурса; своевременное подписание договора/ контракта/ дополнительного соглашения/ заказа.


· Осуществление поставщиками своей деятельности с соблюдением антикоррупционного законодательства, в т.ч. уголовного законодательства Республики Узбекистан, а также законодательных актов, имеющих международно-правовое применение, включая Закон США о борьбе с коррупцией во внешнеэкономической деятельности (FCPA). Исполнение условий договора в срок и с должным качеством: Компания UMS выражает надежду, что все поставщики заинтересованы точно в срок по согласованному графику поставлять продукцию (оказывать услуги/выполнять работы) в соответствии с заказом (контрактом, договором);


· Своевременное выполнение условий гарантийного обслуживания, SLA (Service Level Agreement) в полном объеме и с должным качеством.


3. Честность в коммерческой деятельности


· Взаимодействие с сотрудниками Компании UMS только в рамках выполнения ими своих должностных обязанностей и только в интересах Компании UMS. Компания категорически не приемлет какого-либо неправомерного воздействия на сотрудников с целью заставить их действовать в интересах какого-либо контрагента в ущерб интересам Компании или с иной целью, путем предложения им денежной (или иной материальной) компенсации, путем угроз или иными противоправными действиями.


В случае выявления сведений о факте или попытке неправомерного воздействия на сотрудника Компании UMS со стороны контрагента, Компания оставляет за собой право в рамках действующего законодательства приостановить или прекратить сотрудничество, а также сделать соответствующие выводы в отношении сотрудничества в будущем. Компания UMS также оставляет за собой право направить информацию о факте такого рода в соответствующие государственные органы.


В том случае, если при взаимодействии с сотрудниками Компании UMS контрагент выявит факты или получит информацию о недобросовестном исполнении сотрудником Компании UMS своих должностных обязанностей, мы просим направлять такую информацию в Компанию.


UMS разделяет мнение о том, что необходимо выстраивать прозрачные партнерские отношения в первую очередь между Компаниями как таковыми, вне зависимости от смены руководителей или рядовых сотрудников Компании


· Соблюдение поставщиками правил дарения и получения подарков, проведения мероприятий контрагентов. UMS ограничивает получение своими сотрудниками подарков и сувениров от контрагентов. Можно принимать подарки и сувениры разумной стоимости в связи с общепринятыми случаями, такими как дни рождения, присуждение степени, повышение по службе, новая работа, свадьба, выход в отставку или национальный праздник. Кроме того, подарок допустим, если он сделан на основе семейных или личных отношений и не связан с бизнесом UMS. При этом UMS просит не забывать, что наличие или отсутствие подарка не будут и не должны никоим образом влиять на действия, благосклонность или неблагосклонность сотрудника UMS, которому подарок был подарен или не подарен контрагентом. В своей внутренней политике UMS требует от сотрудников возвратить подарок контрагенту, если подарок не соответствует указанным выше требованиям. При этом сотрудник должен указать причину возврата подарка как несоответствие корпоративной политике Компании. UMS надеется на понимание с вашей стороны и гарантирует, что возврат подарка никак не скажется на дальнейшем сотрудничестве и не повлияет на порядок принятия управленческих решений по вопросам выбора поставщика и взаимодействия с ним.


В свою очередь, сотрудники UMS могут дарить подарки работникам контрагентов в тех же случаях и в том же порядке, как это указано выше. При этом UMS просит помнить о том, что наличие или отсутствие подарка со стороны сотрудников UMS никоим образом не означает подтверждения благосклонности или неблагосклонности UMS по отношению к конкретному контрагенту.


Сотрудники UMS могут время от времени принимать или делать приглашение на обед, ужин или иное развлекательное мероприятие, если: стоимость обеда, ужина или развлекательного мероприятия находится в разумных пределах; цель встречи или посещения мероприятия является деловой; и расходы будут оплачены UMS, как надлежащие деловые расходы, если они не оплачиваются другой стороной. К развлекательным мероприятиям разумной стоимости могут относиться обеды, ужины или посещение спортивных и культурных мероприятий, если они, обычно, предлагаются и другим клиентам или поставщикам.


4. Стремление найти взаимовыгодное решение


Компания UMS надеется, что контрагент также стремится развивать партнерские отношения в решении как стратегических, так и текущих вопросов взаимодействия. Компания UMS рассчитывает на получение от поставщиков информации об известных ему возможных опасностях, рисках или возможной упущенной выгоде, грозящих Компании UMS. С целью принятия взаимовыгодных решений Компания приветствует прозрачность внутренних бизнес-процессов поставщика (таких, как система обеспечения качества, таможенного оформления товаров, структура логистики, порядок исчисления и уплаты налогов и т.п.).


5. Защита конфиденциальной информации


Поставщики, которые получили доступ к конфиденциальной информации в процессе деловых отношений, не должны делиться этой информацией с кем-либо, если они не получили на то разрешения от UMS. Поставщики не должны осуществлять торговые сделки с ценными бумагами, или содействовать тому, чтобы это делали другие, на основе конфиденциальной информации, полученной от UMS. Если поставщик считает, что он получил доступ к конфиденциальной информации UMS по ошибке, поставщик должен немедленно сообщить об этом сотруднику Компании, через которого он осуществляет контакт с Компанией, и воздержаться от дальнейшего распространения информации.


Подобно этому, поставщик не должен делиться с UMS информацией, касающейся какой-либо другой Компании, если поставщик несет обусловленное контрактом или законом обязательство не раскрывать такую информацию.


Совещания, обсуждения или переговоры, во время которых обсуждаются вопросы, относящиеся к коммерческой деятельности ООО «UMS», должны проводиться только в переговорных комнатах или в кабинетах руководителей Компании UMS.


6. Соблюдение законов об охране окружающей среды


UMS надеется, что у ее поставщиков имеется эффективная природоохранная политика и что они будут соблюдать действующее законодательство и нормы в отношении охраны окружающей среды. При возможности поставщикам следует применять предупредительный подход к экологическим вопросам, осуществлять инициативы, содействующие повышению экологической ответственности, и способствовать распространению технологий, благоприятствующих сохранению окружающей среды и применению рациональных методов реализации жизненного цикла продукции.

Нарушение Кодекса поведения поставщиков


Компания UMS оставляет за собой право проверять соблюдение данного «Кодекса делового поведения поставщиков».


В случае несоблюдения поставщиком данных стандартов, соответствующих законов и правил, Компания оставляет за собой право в рамках действующего законодательства приостановить или прекратить сотрудничество, вплоть до расторжения контрактов, а также сделать соответствующие выводы в отношении сотрудничества в будущем.


Поставщики Компании UMS могут сообщать о своем подозрении относительно несоблюдения данных стандартов или о других опасениях, касающихся финансов, бухгалтерского учета, аудита, коррупции или мошенничества в Компании UMS, или об иных серьезных ситуациях, затрагивающих существенные интересы Компании или касающихся нравственной позиции или физической безопасности наших сотрудников, на почтовый адрес hotline@myums.uz, Директору по закупкам и логистике (zakupki@myums.uz) или Генеральному директору ООО «UMS» по адресу: 100000, Узбекистан, проспект Амира Темура, 24, Тел+факс: (+998 71) 235 81 60.


Компания UMS выражает надежду, что приведенные выше принципы работы помогут нам в создании, развитии и поддержании деловых партнерских отношений, обеспечивающих взаимовыгодное сотрудничество.

4 из 4

КОДЕКС ДЕЛОВОГО ПОВЕДЕНИЯ ПОСТАВЩИКА

ООО «UMS»




_1518872420.pdf





_1512043417.doc
Правила закупок ООО «UMS»

Общество с ограниченной ответственностью «UNIVERSAL MOBILE SYSTEMS» (ООО «UNIVERSAL MOBILE SYSTEMS»), 100000, г. Ташкент, ул. А.Темура, 24, ИНН 303020732



Раздел I. Общие положения

Статья 1. Область применения

1.1. Правила закупок UMS (далее именуются – Правила) разработаны в соответствии с Гражданским кодексом Республики Узбекистан (далее – ГК РУз), Уставом ООО UMS (UMS), обычаями делового оборота и регулируют вопросы организации проведения UMS закупочных процедур, направленных на приобретение различных товаров, работ или услуг. В случае противоречия условий Закупочной документации Правилам закупок UMS, преимущество отдается условиям Закупочной документации.

1.2. Настоящие Правила устанавливаются, изменяются или отменяются UMS самостоятельно и могут быть приняты Участником не иначе как путем присоединения к ним в целом.


Статья 2. Термины и определения, используемые в настоящих Правилах


Все заголовки разделов (статей) используются исключительно для удобства прочтения настоящих Правил и никак не влияют на толкование их условий/содержания.


· Договор – юридический документ вне зависимости от наименования (договор, контракт, соглашение, дополнение, дополнительное соглашение, заказ, заявка, имеющее силу заказа приложение и т.п.), которым закреплено установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей между UMS и Контрагентом.

· Закупка – процесс определения Оптимальных условий и выбора Контрагента, в результате ознакомления с КП Участников и проведения с ними переговоров.

· Закупочная документация (ЗД) – документ, определяющий Предмет закупки и условия его приобретения UMS (в т.ч. юридические, технические и коммерческие), а также содержащий специальные/дополнительные (по отношению к указанным в Правилах) требования к Участникам, предоставляемым Участниками документам и инструкции по их заполнению.


· Заявление о соответствии – документ, подтверждающий согласие и соответствие Участника Требованиям и готовности заключения Договора на условиях UMS.

· Коммерческое предложение (КП) – выполненный по утвержденной UMS форме документ, содержащий исчерпывающий набор финансовых, юридических и иных условий, на которых Участник готов предоставить UMS Предмет закупки в рамках соответствующей Закупки, срок действия которого, если иное не указано в ЗД, составляет не менее 3 (трех) месяцев с момента получения UMS.


· Контрагент – Победитель, заключивший с UMS Договор.


· Лот – отдельный Предмет закупки в рамках одной процедуры или часть закупаемой продукции, явно обособленная в ЗД, на которой в рамках данной процедуры допускается подача отдельного предложения и заключение отдельного предложения и заключение отдельного договора.


· Организатор – структурное подразделение UMS, инициировавшее и/или проводящее Закупку.

· Оптимальные условия – наилучший (из возможных в рамках соответствующей Закупки) набор сбалансированных ценовых, технических, организационных и иных условий предоставления Участником UMS Предмета закупки.


· Предмет закупки – определенный товар и/или работа, и/или услуга и/или программное обеспечение (в т.ч. имущественные права на его использование – далее ПО). 

· Победитель – Участник, чье КП было признано UMS, как содержащее Оптимальные условия. 


· Требования – набор обязательных условий, ограничений, требований, рекомендаций, стандартов, предусмотренный настоящими Правилами, Уведомлением, Заявлением о соответствии и ЗД к соответствующему Предмету закупки, к Участникам, а также к представляемым ими документам.


· Сайт UMS – www.ums.uz (раздел Закупки).


· Уведомление о проведении Закупки – адресованное потенциальным Участникам соответствующей Закупки обращение, содержащее объявление о проведении Закупки с указанием Предмета закупки, даты окончания и места приема КП. 


· Участник – физическое или юридическое лицо, безусловно принимающее условия настоящих Правил/соответствующей ЗД, и готовое предоставить UMS Предмет закупки (заключить Договор).


· ИКК – Инвестиционно – Конкурсный Комитет UMS, принимающий решения об утверждении результатов наиболее крупных и важных для UMS Закупок.


· Электронный адрес – адрес электронной почты UMS, предназначенный для рассылки Участникам ЗД, Уведомлений, а так же иной информации, связанной с инициированием, изменением, отражением хода и прекращением Закупок. Указывается в соответствующей ЗД (в г. Ташкент это zakupki@myums.uz.


Раздел II. Правовой статус и способы Закупок

Статья 3. Правовой статус Закупки


3.1. UMS оставляет за собой право разрешать или предлагать Участникам вносить изменения в их КП по мере проведения этапов Закупки.

3.2. Все достигнутые сторонами в ходе проведения Закупки договоренности UMS и Участник фиксируют путем заключения Договора.


3.3. Если иное прямо не предусмотрено в ЗД, подразумевается, что Закупка не является конкурсом, а её проведение не регулируется статьями 380—381 ГК РУз. Правила статей 380 – 381 ГК РУз не применяются при проведении закупок в форме запроса предложений, запроса цен, конкурентных переговоров, закупки у единственного источника, электронных закупках. Закупка также не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 976—982 ГК РУз. Таким образом, данная процедура не накладывает на UMS соответствующего объема гражданско – правовых обязательств.


Статья 4. Способы Закупки


Настоящие Правила в равной степени применимы ко всем нижеперечисленным способам Закупок, в т.ч. таким как: Запрос Предложений; Запрос цен; Конкурентные переговоры; Закупка у единственного источника (безальтернативная закупка); Закупка на электронной торговой площадке.


4.1. Запрос Предложений

4.1.1. В зависимости от возможного круга Участников Запрос Предложений может быть открытым (неограниченный круг Участников) или закрытым (определяемый UMS круг Участников).


Закрытый Запрос Предложений осуществляется в случаях, если Предмет закупки (ввиду его особенностей) может быть приобретен UMS только у ограниченного круга Участников.


4.1.2. В зависимости от числа этапов Запрос Предложений может быть одно – , двух – и многоэтапным. Многоэтапные Запросы Предложений могут применяться в случаях если:


для определения Оптимальных условий необходимо проведение переговоров с Участниками;


невозможно до начала Закупки сформулировать подробные требования к Предмету закупки либо условиям Договора.


4.1.3. В зависимости от наличия процедуры предварительного квалификационного отбора Запрос Предложений может быть с проведением или без проведения предварительного квалификационного отбора.


4.1.4. Запрос Предложений проводится в следующей последовательности:


· приглашение Участников к участию в Закупке путем направления им Уведомления и ЗД;


· подготовка и подача Участниками КП;


· проведение UMS процедуры вскрытия конвертов и оценка КП;


· проведение переговоров с Участниками и/или инициирование UMS следующих этапов Запроса Предложений;


· определение UMS Победителя и доведение информации о завершении Закупки до сведения Участников;


4.1.5. По результатам оценки КП и проведения переговоров UMS принимает решение по определению Победителя, либо по проведению дополнительных этапов Запроса Предложений, либо по завершению данной процедуры Запроса Предложений без определения Победителя.


4.2. Запрос цен

4.2.1. В зависимости от возможного круга Участников запрос цен может быть открытым или закрытым. Закрытый запрос цен может применяться для Участников, с которыми ранее по результатам открытого Запроса Предложений заключены рамочные Договоры, соответствующие определенному Предмету закупки.


4.2.2. Запрос цен проводится в следующей последовательности:


· приглашение Участников к участию в Закупке путем направления им Уведомления и ЗД;


· подготовка и подача Участниками КП;


· определение UMS Победителя и доведение информации о завершении Закупки до сведения Участников.


4.3. Конкурентные переговоры

4.3.1. В зависимости от возможного круга Участников Конкурентные переговоры могут быть открытыми или закрытыми. Переговоры проводятся отдельно с каждым из Участников. 


4.3.2. Конкурентные переговоры проводятся в следующей последовательности:


· приглашение Участников к участию в Закупке путем направления им Уведомления;


· подготовка и подача Участниками КП;


· проведение переговоров с Участниками;


· определение UMS Победителя и доведение информации о завершении Закупки до сведения Участников.


4.4. Закупка у единственного источника (безальтернативная закупка)

Закупка у единственного источника осуществляется в следующей последовательности:


· приглашение Участника к участию в Закупке путем направления Уведомления с Электронного адреса;


· подготовка и направление Участником КП на Электронный адрес;


· проведение переговоров с Участником, утверждение Победителя.


4.5. Электронные закупки (Закупки на электронной торговой площадке)


Закупка на электронной торговой площадке осуществляется в следующей последовательности:


· размещение объявления на сайте оператора электронной площадки о проведении Закупки;

· регистрация Участников и предоставление им UMS доступа к участию в электронной Закупке;


· направление Участниками в режиме реального времени предложений на сайт оператора электронной площадки;


· определение UMS Победителя и доведение информации о завершении Закупки до сведения Участников.

Список электронных торговых площадок, на которых UMS проводит Закупку, публикуется на Сайте UMS.


4.6. В течение 2 – х рабочих дней с даты получения от UMS уведомления о признании Участника Победителем Электронной закупки, последний обязан направить в адрес Организатора


· КП;


· Предусмотренные пунктом 10.2 Правил документы (с обязательным указанием номеров Лотов), а так же, в течение 2 – х рабочих дней с даты получения итоговой редакции Договора от UMS, заполненные и подписанные со своей стороны 2 экземпляра Договора.


Раздел III. Права и обязанности UMS и Участника


Статья 5. Права Участника


Участник имеет право:


5.1. получать от UMS исчерпывающую информацию по условиям и порядку проведения Закупки (с ограничениями, установленными для информации, носящий конфиденциальный характер и/или составляющей коммерческую тайну);


5.2. изменять, дополнять или отзывать свое КП до истечения срока подачи КП, если иное прямо не оговорено в ЗД;


5.3. обращаться к UMS с вопросами о разъяснении ЗД на Электронной адрес;


5.4. присутствовать на процедуре вскрытия конвертов с КП (п. 4.1.4).


Статья 6. Обязанности Участника


Участник обязан:


6.1. соблюдать Правила и ЗД, а также выполнять Требования;


6.2. представлять достоверный и актуальный на дату подачи КП комплект документов, предусмотренный Правилами и соответствующей ЗД;


6.3. информировать незамедлительно UMS обо всех изменениях в правовом статусе и комплекте документов Участника;


6.4. нести самостоятельно все расходы, связанные с подготовкой и подачей КП, независимо от хода и результатов Закупки;


6.5. подавать только одно КП по соответствующей Закупке в рамках ее одного этапа;


6.6. соблюдать сроки подачи КП.


Статья 7. Права UMS


UMS имеет право:


7.1. определять и в любой момент Закупки изменять (в т.ч. комбинировать) способы Закупки, Оптимальные условия, Предмет закупки, содержание ЗД и/или Требования;


7.2. отклонять КП, которое:


· не отвечает Требованиям, настоящим Правилам и/или ЗД;

· содержит очевидные арифметические или грамматические ошибки;


· подано Участником, который прямо или косвенно дал, согласился дать или предложил сотруднику UMS вознаграждение в любой форме, что может быть расценено как попытка повлиять на определение Победителя;


· содержит иные (нежели предусмотренные ЗД) условия предоставления Предмета закупки и/или предложение приобрести иной Предмет закупки;


7.3. запрашивать у Участников разъяснения или дополнения их КП, в том числе представления отсутствующих документов;


7.4. устанавливать в соответствующей ЗД Требования и условия, отличные от тех, что предусмотрены настоящими Правилами, в том числе, невыполнение которых исключает возможность победы Участника в Закупке;


7.5. в любое время продлить срок подачи КП;


7.6. признать Участника Проблемным контрагентом;


7.7. отстранить Участника от участия, а при систематических нарушениях – не допускать до участия в Закупках Участников, заключивших между собой какие – либо соглашения (в любой форме) с целью повлиять на определение Победителя. 


Статья 8. Обязанности UMS.

UMS обязан:


8.1. обеспечить Участникам равную возможность реализации их прав, предусмотренных настоящими Правилами и ЗД.


8.2. предоставлять Участникам Уведомление и ЗД одним из следующих способов (в т.ч. используя комбинации данных способов):


· путем размещения на Сайте UMS и /или сайте оператора ЭТП;


· путем направления на почтовые адреса Участников (на бумажном носителе и/или в электронном виде на CD – R/RW/USB Флеш – дисках);


· путем направления на электронные почтовые адреса Участников (в электронном виде в формате .pdf, .doc, .xls – с Электронного адреса);


8.3. отвечать в разумные сроки на вопросы Участников, касающиеся как толкования и применения Правил, так и условий соответствующей Закупки.


Раздел IV. Основные требования


Статья 9. Требования к Участнику


9.1. Участник должен отвечать следующим требованиям:


· основные (обязательные): (i) не должен находиться в процедуре банкротства, в процессе ликвидации; (ii) не должен быть наложен арест на его имущество в части, существенной для исполнения Договора; (iii) не должна быть приостановлена деятельность Участника (в т.ч. его руководителя) в порядке, предусмотренном Кодексом РУз об административной ответственности;


· дополнительные (в зависимости от специфики Предмета Закупки могут быть предусмотрены в соответствующей ЗД): (i) наличие лицензии/свидетельств на выполнение видов деятельности в рамках Договора; (ii) наличие опыта исполнения обязательств по аналогичным Предметам закупки/Договорам; (iii) уровень выручки за последний финансовый год; (iv) величина собственных средств; (v) ресурсные возможности для исполнения договора (финансовые, материально – технические, производственные, трудовые); (vi) развитая региональная сеть филиалов и представительств; (vii) наличие специалистов определенной квалификации и опыта работы; (viii) наличие исключительного права на объекты интеллектуальной собственности; и т.д.


Статья 10. Требования к Документам


10.1. Представляемые Участником Документы, должны быть выполнены на русском языке. Документы, оригиналы которых выданы Участнику третьими лицами на Государственном языке РУз, могут быть представлены на языке оригинала. Исключением являются документы, оригиналы которых выданы Участнику третьими лицами на ином языке (могут быть представлены на языке оригинала при условии приложения перевода на русский язык; в специально оговоренных случаях – апостилированный). При выявлении расхождений между русским переводом и оригиналом документа на ином языке UMS принимает решение на основании перевода. UMS вправе не рассматривать документы, не переведенные на русский язык.


10.2. Если иное не указано в соответствующем Уведомлении и/или ЗД, Участник в рамках каждой Закупки представляет:


10.2.1. На бумажном носителе:


 Коммерческое предложение; 

приложение №1 к Коммерческому предложению, содержащее ценовые условия;


Заявление о соответствии.


10.2.2. На электронном носителе:


Коммерческое предложение в форматах .doc и .pdf (Приложение 1 – в формате .doc или .xls., а также .pdf);


Заявление о соответствии в форматах .xls и .pdf;


устав в формате .pdf;


договор (решение) об учреждении Участника в формате .pdf;


решение/протокол о назначении единоличного исполнительного органа Участника в формате .pdf;


свидетельство о государственной регистрации Участника в качестве юридического лица в формате .pdf;


доверенность на лицо, которое планирует подписывать Договор от имени Участника в формате .pdf;


доверенность на лицо, которое подписало КП от имени Участника в формате .pdf;


действующие лицензии на виды деятельности, связанные с выполнением Договора в формате .pdf;


действующие лицензии/свидетельства на виды деятельности, а также сертификаты на товары (работы, услуги), входящие в Предмет закупки в формате .pdf;


формы бухгалтерской отчетности (ф. № 1, 2) за один предыдущий финансовый год и последний отчетный период текущего года в формате .pdf.


Анкета Участника в форматах .doc и .pdf с обязательным приложением документов, указанных в форме № 1 Анкеты и не поименованных в настоящей статье;


10.3. Документы, предоставляемые на бумажном носителе, а так же документы, с которых изготовлены сканированные копии, должны быть подписаны уполномоченным лицом, а также скреплены основной печатью Участника. 


10.4. Документы, входящие в КП, должны быть скреплены и/или упакованы таким образом, чтобы исключить случайное выпадение или перемещение страниц. 


10.5. Сканированные копии документов должны быть произведены с оригиналов документов, иметь расширение файла .pdf, разрешение 150 точек на дюйм, явно различимые текст, а также подписи и печати (в случае их наличия в документе).


Каждый электронный документ должен быть поименован и предоставлен отдельным файлом, размер которого (либо его часть) не должен превышать 3 Мб. Сканированные копии предоставляются по усмотрению Участника на одном из следующих видов информационных носителей: CD|DVD – R/RW либо USB Флеш – диск. В случае не соблюдения формата предоставления документов UMS оставляет за собой право требовать от Участника устранения такого нарушения.


10.6. КП Участника представляется на фирменном бланке формата А4 (шрифт Arial размером № 10 или 11, через 1 межстрочного интервала), и должно иметь комплекс обязательных для деловой переписки реквизитов.


10.7. Никакие исправления в тексте КП не имеют силу, за исключением тех случаев, когда эти исправления заверены рукописной надписью «исправленному верить» и собственноручной подписью уполномоченного лица, расположенной рядом с каждым исправлением.


10.8. Документы, содержащие табличные данные, представляются также в электронном виде в формате .xls.


10.9. В случае если по каким – либо причинам Участник не может предоставить требуемый документ, он должен приложить составленную в произвольной форме справку, объясняющую причину отсутствия требуемого документа, а также содержащую заверения о соответствии данному Требованию.


10.10. В случае необходимости у Участника могут быть запрошены бумажные версии Документов. 


10.11. Участник несет все расходы, связанные с подготовкой и представлением Документов.


Раздел IV. Коммерческое предложение и переговоры


Статья 11. КП (подготовка, подача и прием, изменение)


11.1. Участник представляет КП на любой Лот или все Лоты по собственному выбору. При этом не допускается разбиение КП на часть Лота по его отдельным позициям или на часть объема Лота.


11.2. При подаче КП на несколько Лотов КП должно быть подготовлено отдельно по каждому из Лотов с указанием номера и названия Лота, при этом содержать указание номера и названия каждого Лота, а в качестве общей суммы – сумму по каждому из Лотов;


11.3. Оценка КП, определение Победителя и подписание Протокола о результатах осуществляется UMS отдельно и независимо по каждому из Лотов.


11.4. КП на бумажном носителе и CD|DVD – R/RW/USB Флеш – диск (с документами в электронном виде) должно быть надежно запечатано в отдельный конверт. В случае если ЗД предусмотрено предоставление иных документов на бумажном носителе, то конверт с КП помещают в конверт (пакет, ящик и т.п.) с данными документами и надежно запечатывают. 


11.5. Конверт с КП отправляется Участником в адрес Организатора, указанный в соответствующей ЗД, почтовым отправлением либо курьером. В последнем случае UMS выдает расписку лицу, доставившему конверт с КП о его получении, с указанием фактического времени получения.


11.6. В соответствующей ЗД может быть предусмотрено требование о предоставлении второго экземпляра КП и/или иных документов в адрес подразделений UMS, выполняющих контрольную функцию.


Статья 12. Переговоры


12.1. Переговоры проводятся в один или несколько туров. Очередность переговоров устанавливается UMS. При проведении переговоров стороны обязуется избегать раскрытия другим Участникам содержания полученных КП, а также хода и содержания переговоров.


12.2. UMS в результате переговоров может предложить:


выступить любому из Участников в качестве генерального подрядчика/поставщика и привлечь в качестве соисполнителя как любого из Участников, так и стороннюю организацию;


объединиться нескольким конкретным Участникам в коллективного Участника.


Любой из Участников вправе отказаться от подобного предложения без каких – либо последствий и участвовать в дальнейшей процедуре Запроса Предложений самостоятельно.


Раздел V. Уведомление Участников о результатах Закупки и подписание Договора


Статья 13. Уведомление Участников


13.1. UMS незамедлительно после принятия решения об утверждении конкретного Участника Победителем:


размещает информацию о результатах Закупки на Сайте UMS и/или с Электронного адреса направляет в адрес Участников уведомление о результатах Закупки.


Статья 14. Подписание Договора

14.1. Признание Участника Победителем, тем не менее, не обязывает UMS заключить с ним Договор.


14.2. Приложенный к ЗД проект Договора представляет собой договор присоединения, который может быть принят Участником не иначе как путем присоединения к нему в целом. Условия Договора унифицированы для всех Участников, являются среднерыночными (основаны на опыте приобретения UMS аналогичных товаров /работ/услуг/ПО на конкурентном рынке) и компромиссными в отношении взаимных прав и обязанностей. Его переменные условия определяются в соответствии с требованиями соответствующей ЗД.


14.3. За исключением случая, указанного в п.4.6, Победитель должен подписать (в двух экземплярах) составленный UMS на основании КП Победителя и по приложенной к ЗД форме Договор в течение 3 – х рабочих дней с момента получения его итоговой редакции от UMS и в тот же срок направить курьером в адрес Организатора.


Раздел VI. Прочие условия


Статья 15. Порядок разрешения споров 


15.1. Все разногласия или споры, которые могут возникнуть между UMS и Участником/Победителем, будут, по возможности, урегулироваться путем переговоров.


15.2. В случае, если согласие по каким – либо причинам не будет достигнуто в ходе переговоров, заинтересованное лицо может направить соответствующую информацию почтовый адрес hotline@myums.uz, Директору по закупкам и логистике (zakupki@myums.uz) или Генеральному директору ООО «UMS».


