ЗАКУПОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

| Предмет Закупки: | Открытый запрос предложений на право заключения Договора на работы по разработке проектно-сметной документации по установке ДГУ на объектах ООО «UMS» и осуществление авторского надзора в количестве 48 шт. |
| --- | --- |

1. Общие положения.

Все термины и определения, используемые в настоящей Закупочной документации (ЗД), трактуются в значении, приведенном в Правилах закупок UMS, с которыми необходимо ознакомиться перед прочтением настоящей ЗД.

1.1. Организатор – ООО «UMS»

| ФИО контактных лиц Организатора, e-mail, телефон |
| --- |
| Вопросы по содержанию ЗД | Макота Вечислав Венидиктович, vmakota@myums.uz, +(99897) 403-85-16 |
| Вопросы по предоставлению документов Участников | Лосев Андрей Владимирович, alosev@myums.uz, +(99897) 403-83-84, zakupki@myums.uz |
| Срок завершения приема предложений Участников | Не позднее 17 часов 00 мин (местное время) «13» декабря 2016г. |

Все вопросы направляются письменно по e-mail адресам организаторов.

Ответ на вопрос каждого участника будет направлен всем участникам.

2.Требования к предмету Закупки, к Участнику и представляемым им документам

2.1. Предъявляемые Организатором в рамках настоящей Закупки Требования к:

(I) условиям Договора;

(II) Участникам;

(III) представляемым Участником документам приведены в «Заявлении о соответствии» (п. 3.1 настоящей ЗД).

2.2. Технические Требования к Предмету закупки*

| Содержание требования |
| --- |
|  | Помещение закрытого типа (кирпичное) – 28 объектов. Помещение открытого типа (сетчатое) – 20 объектов. Предоставление проектно-сметной документации согласованной со всеми заинтересованными службами не позднее 90 дней с момента оплаты аванса. 15% по Договору, оставшиеся 85% оплачиваются после приёмки заказчиком по акту выполненных работ. Опыт в проектировании АДЭС (открытого и закрытого типа) не менее 3-х лет. Согласно ПУЭ, СНИП, МКМ 02:1999/УзАПТ, Руководства по эксплуатации ДГУ и других нормативных документов. |

* В дополнение к КП, основанному на технических требованиях UMS, возможно направление Участником КП на базе альтернативного технического решения)

3. Состав предложения Участника. Требования к содержанию предложения.

3.1. Данный раздел содержит предъявляемые Организатором требования к перечню, содержанию и оформлению Участником документов, входящих в «Состав предложения Участника».

| Состав предложения Участника, включенный в конверт | ФОРМА документа | На бумажном носителе | На электронном носителе |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Word/Exсel | .PDF |
| Коммерческое предложение |  | + | + | + | + |
| Приложения к КП обязательные: |
| Заявление о соответствии |  | + | - | + | + |
| Анкета Участника |  | - | + | - | + |
| Документы, перечисленные в п.10.2.2. «Правил закупок UMS», а также в Разделе III «Заявления о соответствии» |  | - | - | - | + |

| 3.2. Предложение Участника должно быть направлено в опечатанном конверте. Требования к оформлению конверта и порядку его направления Организатору содержится во вложенном файле «конверт». |  |
| --- | --- |