	
	Неотъемлемой частью настоящей Закупочной документации являются
Правила закупок UMS. Вопросы, не предусмотренные Закупочной документацией, регулируются Правилами закупок UMS
	[image: image10.emf]Правила Закупок  (UMS).doc





ЗАКУПОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
	Предмет Закупки:
	Открытый запрос предложений на право заключения Договора на проведение работ по техническому обслуживанию и ремонту систем охранно-пожарной сигнализации (ОПС) на технологических и административных объектах ЦО г. Термез


1. Общие положения.
Все термины и определения, используемые в настоящей Закупочной документации (ЗД), трактуются в значении, приведенном в Правилах закупок UMS, с которыми необходимо ознакомиться перед прочтением настоящей ЗД.
1.1. Организатор – ООО «UMS»
	ФИО контактных лиц Организатора, e-mail, телефон

	Вопросы по содержанию ЗД
	Хасанов С.И., skhasanov@myums.uz,+(99897) 403-82-93

	Вопросы по предоставлению документов Участников
	Бекмухамедов Тимур Рашидович, tbekmukhamedov@myums.uz,

+(99897) 403-83-89, zakupki@myums.uz

	Срок завершения приема предложений Участников 
	Не позднее 17 часов 00 мин (местное время) «27» января 2017г.


Все вопросы направляются письменно по e-mail адресам организаторов.
Ответ на вопрос каждого участника будет направлен всем участникам.
2.Требования к предмету Закупки, к Участнику и представляемым им документам
2.1. Предъявляемые Организатором в рамках настоящей Закупки Требования к:

(I) условиям Договора;

(II) Участникам; 

(III) представляемым Участником документам приведены в «Заявлении о соответствии» (п. 3.1 настоящей ЗД).
2.2. Технические Требования к Предмету закупки*
	Содержание требования

	
[image: image1.emf]Техническое  Задание.doc


[image: image2.emf]Приложение №1.doc



 EMBED Word.Document.12 \s [image: image3.emf]Приложение №2.doc



 EMBED Word.Document.12 \s [image: image4.emf]Приложение №3.doc



 EMBED Word.Document.12 \s [image: image5.emf]Приложение №4.doc


	Срок поставки: работы должны быть завершены в течении 90 календарных дней с момента предоплаты
Начало работ: не позднее 3 дней с момента оплаты аванса
Размер предоплаты (%): предоплата 15% от суммы договора в течении 10 банковских дней с даты подписания Договора, окончательный расчет - 85% оплаты в течении 10 банковских дней с даты подписания акта выполненных работ
Условия поставки: по месту расположения объектов Приложение № 1.Список адресов объектов
Срок гарантии качества товара: 12 месяцев с момента подписания Актов выполненных работ обеими сторонами


* В дополнение к КП, основанному на технических требованиях UMS, возможно направление Участником КП на базе альтернативного технического решения)
3. Состав предложения Участника. Требования к содержанию предложения.
3.1. Данный раздел содержит предъявляемые Организатором требования к перечню, содержанию и оформлению Участником документов, входящих в «Состав предложения Участника».
	Состав предложения

Участника, включенный в конверт
	ФОРМА

документа
	На бумажном носителе
	На электронном носителе

	
	
	
	Word/Exсel
	.PDF

	Коммерческое предложение
	
[image: image6.emf]Коммерческое  предложение.doc


	+
	+
	+
	+

	Приложения к КП обязательные:

	Заявление о соответствии
	
[image: image7.emf]Заявление о  соответствии.xls


	+
	-
	+
	+

	Анкета Участника
	
[image: image8.emf]Анкета  участника.doc


	-
	+
	-
	+

	Документы, перечисленные в п.10.2.2. «Правил закупок UMS», а также в Разделе III «Заявления о соответствии»
	
	-
	-
	-
	+


	3.2. Предложение Участника должно быть направлено в опечатанном конверте. Требования к оформлению конверта и порядку его направления Организатору содержится во вложенном файле «конверт».
	
[image: image9.emf]Конверт.doc




Общество с ограниченной ответственностью «UNIVERSAL MOBILE SYSTEMS», 

100000, г. Ташкент, пр-т. А. Темура, 24

Страница 2 из 2

[image: image10.emf].



СПИСОК АДРЕСОВ ОБЪЕКТОВ



1. Список адресов объектов для проведения ТО в объеме Р1, Р2



Список может быть скорректирован  и уточнен Заказчиком. При невозможности или нецелесообразности выполнения Р1, Р2 на объекте, этот объект будет удален из списка и работы по нему оплачиваться не будут



1.1. Объекты «Тип-1.1» (одна комната, 2 дымовых датчика)



		№пп

		№БС

		Наименование

		Почтовый адрес



		1

		SRH2618/NB4805

		Офис

		г. Термез, ул. Г.Хусанова, д. 32а



		2

		SRH2619

		Термез МТП

		г. Термез, ул. А.Темура,  д. 90, АО "Термез МТП"



		3

		SRH2621

		Матлубот Савдо

		г. Термез, ул. М.Кашгарий, д. 2, Матлуботсавдо



		4

		SRH2622

		Старый Офис

		г. Термез, ул.Ч.Сафарова,  д. 12, старый офис



		5

		SRH1805/NB4808

		Порт

		г. Термез,ул. Р.Тагор. (рядом школа №7)



		6

		SRH1806

		УзГИИТИ

		г. Термез,ул. Н. Хаиткулова, д. 26,   (рядом контора УзГИИТИ)



		7

		SRH1807

		Центральная Котельная

		г.Термез, ул.Юнус Ражабий,д, д. 16б, Иссиклик манбаи



		8

		SRH1808

		4-микрорайон

		г.Термез, 4-й микрорайон,      Обл. Детская больница.



		9

		SRH1866/NB4806

		Сув окава

		г.Термез, ул. Т.Мирзаева, д.  124а, ОПУ "Сув окава"



		10

		SRH1869

		Термез ЭЧ-5

		г. Термез, ул. Увайсий, д. 28,    ЭЧ-5



		11

		NB4802

		Гарм

		г. Термез, м-ля Гарим, ул. А. Темура, (рядом гост. Аэропорта)



		12

		SRH 2604/1629

		Сурхан Чигит

		Кумкурганcкий р-н, п. Корсакли, ЧП "Сурхан чигит"



		13

		SRH 2605/2636

		Какайди

		Джаркурганcкий  р-н,   п. Кокайды, БПО



		14

		SRH 2606/1631

		Болдир

		Музрабадский  р-н, ж-д остановка Болдир



		15

		SRH 2607/1861

		Гагарин

		Музрабадский р-н, м-ля. Гагарин, школа № 23



		16

		SRH 2608/1882 NB 4826

		Эльбаян

		Кумкурганcкий  р-н, ж/х .Сайхон, м-ля. К. Йулдошев



		17

		SRH2617

		Мангузар

		Термезский  р-н, ш/х. Дустлик,    м-я  Мангузар



		18

		SRH2623

		Намуна

		Термезский  р-н,  м-я “М.Эштемирова”, УзНИИХ



		19

		SRH2624

		Алпомиш

		р-ц  Ангор, ул. Ат-Термезий, ЧФ "Ахмад", магазин “Алпомиш”



		20

		SRH 2627/1865

		Янгиабад

		Музрабадский  р-н, с/с “Бешкутон”, м-я  Мустакиллик



		21

		SRH2631

		Джаркурган Хлопзавод

		г. Джаркурган, ул. Толачи, д. 35а, ОАО "Жаркурган пахта"



		22

		SRH2632 NB4844

		Джаркурган Газ

		г. Джаркурган, ул. Шифокор, д. 7, Джаркурган газ



		23

		SRH2634

		Кумкурган Холм

		Денауский  р-н, КФЙ Пистамозор, м-в Бандихон



		24

		SRH 2635/1630

		Шредер

		Кизирикский  р-н,  КФЙ Янги Хаёт, м-ля “Шредер”



		25

		SRH1801 NB4820

		Талимаран

		Ангорский р-н, перекресток Карасув, МСКФБ "Хужайпок”, Ангор ССБ



		26

		SRH1802

		Джайрахона

		Термезский р-н, ф/х «Янги арик», пос. Джайрахона, больница



		27

		SRH1811

		Чиянкуль

		Термезский р-н,  хлоппункт «Янгиарик», отделение "Ангор пахта" ОТХЖ



		28

		SRH1813 NB 4825

		Кокайды центр

		Джаркурганский р-н, курган. Кокайды,  м-я "Бобур"



		29

		SRH1817

		Сурхан Сув

		Джаркурганский р-н, "Сурхан" СФУ, пос. "Водазабор"



		30

		SRH1820

		Джаркурган УМ

		 Джаркурганский р-н,   ул. Джаркурганская, д. 7, АО "Улгуржи мевасабзавод"



		31

		SRH1821

		Кумкишлак

		Джаркурганский р-н, п. Оккурган, Хайитобод КФЙ



		32

		SRH 1822/1608

		Арпапоя

		Кумкурганский р-н,  м-я "Арпапоя"



		33

		SRH1823 NB 4831

		Кумкурган базар

		Кумкурганский р-н,   м-я "Оксой" центр базар, ООО "Кумкурган дехкон бозори"



		34

		SRH1825

		Пахтаабад

		Джаркурганский р-н, КФЙ Джаркурган, м-я "Кирон"



		35

		SRH 1826/1885

		Дустлик

		Музрабатский р-н,     ДФУ "Кунгурат", ООО "МПМК-254



		36

		SRH1827 NB 4836

		Шерабад хлопзавод

		Шерабадский р-н, ул. Мустакиллик     д. 1



		37

		SRH1829 NB 4835

		Шерабад Чинабад

		Шерабадский р-н, Ф/Х "Улаш Турапов", м-я "Галлагузар", ООО "Чинабад"



		38

		SRH1830

		Шерабад больница

		г.Шерабад, ул, Охунбобаева     дом 19, больница.



		39

		SRH 1832/1627

		Истара

		Кизирикский р-н, КФЙ Янги Хаёт,  з/п "Гулистан" ОАО "Кизирик пахта"



		40

		SRH1833

		Такия

		Кизирикский р-н, КФЙ Пахтакор, з/п "Охунбабаев", ОАО "Кизирик пахта"



		41

		SRH 1846/1628

		Кумкурган насосная

		Кумкурган р-н, КФЙ "Жалоир", м-я "Узбекистон беш йиллиги"



		42

		SRH1853

		Автобаза

		Кумкурганский р-н, КФЙ "Окжар",   м-я "Хуррият"



		43

		SRH1855

		Гульбахор

		Термезской р-н, СФУ "Гулбахор", территория мелиоративной насосной станции



		44

		SRH1857 

NB 4823

		Кумкурган хлопзавод

		Кумкурганский р-н,ф/х Бешкахрамон, м-я Багара, АО"Турон", территория хлопзавода



		45

		SRH1858

		Шерабад МТП

		г.Шерабад. ул.А.Икромова, д. 8, АО "Шерабад МТП"



		46

		SRH1859

		Чегарачи

		Музрабадский  р-н, ФХУ "Р.Буриев",           м-я     "Чегарачи", Водазабор



		47

		SRH1868

		Корахон

		Термезский  р-н,  СФУ  “Янгиарик”,    м-ля Корахон, СВП



		48

		SRH1870

		Каптархана

		Термезский р-н, пос.Учкизыл, м-я "Янги Хает", Термезский РДХРЭПО



		49

		SRH1871

		Джаркурган Минор

		Джаркурган  р-н, КФЙ Минор,  м-я А.Навоий



		50

		SRH1873 NB 4832

		Трест ШВС

		г.Кумкурган, ул.Бобур, д. 8, Трес ШВС



		51

		SRH 1880/4833

		Кизирик хлопзавод

		Кизырикский р-н, пос."Сарик",  АО "Кизырик пахта"



		52

		SRH 1883/1648

		Пахтакор

		Бандиханский р-н, м-ля "Бустон", ф/х "Эргаш бобо"



		53

		SRH1884

		Гагарин центр

		Музрабатский р-н, КФЙ "Гулистан", п. Пахтазавод



		54

		SRH1889

		Талашкан

		Музрабадский р-н, КФЙ "Ободон", пос. Таллошкон.



		55

		SRH1890

		Шуроб

		Музрабатский р-н, КФЙ "Шуроб", Заготавителный пункт МТП "Кампиртепа"



		56

		SRH 837/2642  NB 4827

		Хайрабад

		Денауский р-н, п. Хайрабад, Хайрабад пахта ОТХЖ



		57

		SRH1602

		Общество Слепых

		р-ц, Сарыасия, ул. М.Улугбека, д. 2, Общество Слепых



		58

		SRH2609

		МТП

		г. Термез, ул. М.Кошгарий, д. 42, МТП



		59

		SRH 409/2612  NB 4816

		Сарасия

		 Сарысийский р-н, ул. М.Улугбека, д. 110, МТП 



		60

		SRH1601 NB4841

		Сарасия ЦГСЕН

		 Сарыасийский р-н, ул. Т.Хасанова, д. 3, ЦГСЭН



		61

		SRH1603

		Янгитурмуш

		 Сарыасийский р-н, ул. Беруний, д. 1, "Сариосиё ПТЗ" ОТХЖ



		62

		 SRH 1604/2637 NB 4849

		Байсун РУС

		г. Байсун, ул. Пирова, д. 16, РУС



		63

		 SRH 1605/1881

		Дербент

		Байсунский р-н, м-в Дербент, участок   Бозорсой



		64

		SRH1606

		Насосная

		Байсунский р-н, м-в Дербент, уч  Дахнаижом, насосная



		65

		SRH 1607/1626

		Сайроб

		Байсунский р-н, ш/х. Сайроб, участок Сайроб



		66

		SRH1612

		Окмачит

		Узунский р-н, лес. хоз "Боботог", отдел "Духона", массив "Уч ёгоч", РТПЦ



		67

		SRH2600

		Дунё

		г. Денау, ул. Останакулова, д. 132



		68

		SRH2610

		Омонхона

		 Байсун р-н, п. Омонхона, ООО "Омонхона мукаддас булоги" 



		69

		SRH2613

		Ирригация

		г. Денау, ул. Н.Рахимова, д. 23



		70

		SRH2614

		Водоканал

		г. Денау, ул. Н.Мирзаев, д. 6, Водоканал



		71

		SRH2615

		Таможня

		Сарасинский р-н, к-с “Cуфиён”,  участок Гайрат



		72

		SRH2616

		Туполанг

		Сарысинский р-н, м-в Фарход,  ООО “Тупаланг вод ГЭС строй”



		73

		SRH 2629/1600

		Юрчи

		Денауский  р-н, крепость “Юрчи”, АО "Денауский МТП"



		74

		SRH2638

		Шурчи Пилла

		Шурчинский  р-н, щ/х “Ободон”   м-я  Ободон, ООО "Шурчи пилла"



		75

		SRH2639 NB4818

		Автоколонна 2530

		 Шурчи р-н, ул. А.Темура, д. 32, Автокалонна-2530



		76

		SRH 2641/418  NB4842

		Алтинсай РУС-2

		Алтинсайский  р-н, п. Карлук, ул  Мустакиллик,  д. 7, РУС



		77

		SRH2644 NB4814

		Инженер Строй

		г. Денау.  ул. Ш.Рашидова, д. 356, ООО "Denov Injenerlik Qurilish Kompaniyasi"



		78

		SRH2645

		Аптека

		г. Денау, ул. Мустакиллик, д. 7, аптека



		79

		SRH2646

		Денау ЦГСЕН

		Денауский р-н, ш/х С.Атабаев,     м-я   “Толкишлок”



		80

		SRH1816 

NB4815

		Денау Сурхан Джавохир

		г.Денау , ул, Н.Мирзаев, д. 285, OOO "Surhon Javoxir"



		81

		SRH1818

		Пульхаким

		Бойсунский р-н, участок "Пудина", м-в Байсун



		82

		SRH1834 

NB4834

		МТП Шурчи

		г.Шурчи, ул.Мустакиллик, д. 135, АО "Шурчи МТП"



		83

		SRH1835

		Эльбаян центр

		Шурчинский р-н, м-я «Элбаён»



		84

		SRH1836 

NB4810

		Денау маслозавод

		г.Денау, ул. Фаррухий, д. 1, ОАО "Сурхонозиковкатсаноати"



		85

		SRH1837 

NB4813

		Автоколонна 2516

		г.Денау, ул.Туркистан, д. 32, Автокалонна 2516



		86

		SRH1838

		Хазарбаг

		Денауский р-н, СФУ "Хазарбог", м-я "Янги Хазарбог"



		87

		SRH1839

		Галаба

		Денауский р-н, КФЙ Хазарбог,   м-я Тасмасой



		88

		SRH1840

		Гуза Уругчилик

		Денауский р-н,  СФУ "Ш.Кобилов", м-я "Урта кишлак", хозяйсиво "Гуза уругчилик"



		89

		SRH1841

NB4809

		Денау АТС-Гулистан

		г.Денау, ул. Ш. Рашидов, д. 12а



		90

		SRH1842

		Уртабоз

		Денауский р-н,  КФЙ Кизилжар, м-я  Уртабуз, ф/х "Буриев М.С."



		91

		SRH1843

		Вахшивар

		Алтинсайский р-н,    РРС ШАК "Вахшивар"



		92

		SRH 1844/1610

		Подстанция Сангара

		Денауский р-н, КФЙ Юрчи,   м-я Минора



		93

		SRH1848

		Жончекка

		Узунский р-н,   м-я "Кичик Жончекка", "Сувдан фойдаланувчилар уюшмаси" им. Б. Очилова



		94

		SRH 1849/1863

		Оклар

		Денауский р-н, СФУ С.Рахимов", м-я "Оклар"



		95

		SRH1850

		Уртакишлак

		Денауский р-н, СФУ "А.Темур", Санаторий ф/х Лочин



		96

		SRH1851

		Коракуз

		Денауский р-н , СФУ "Охунбобаев", м-я "Янгиабад-1"



		97

		SRH 1852/1609

		Таможня Электропод-я

		Сариасинский р-н, КФЙ Суфиён, м-я "Олмазор"



		98

		SRH1854 

NB4847

		Байсун МТП

		Байсунский р-н,  м-я "Оби", ул. Олмазор, ЧЛ Эшкулов Ш.Р.



		99

		SRH1856 

NB4848

		Байсун РЭС

		Байсунский р-н,  Байсунский РЭС



		100

		SRH1874

		Шурчи ирригация

		г.Шурчи, ул. Мустакиллик, д. 74, Шурчи ирригация



		101

		SRH1875

		Хайрабад МПС

		Денауский р-н.,  СФУ "Галаба", путевая машино-станция 166



		102

		SRH1876 

NB4828

		Тупаланг пост

		Сариасинский р-н, КФЙ "Охунбобоев", м-я Чарогон, ф/х Сарвар



		103

		SRH1879 

NB4838

		Узун МТП

		Узунский р-н, СФУ Ж. Пирназаров, МЧ ММТП "Д. Мададкор"



		104

		SRH1886

		Денау Холчиён ММТП

		Денау р-н, СФУ Холчаён, м-ля "Корабогтепа", МТП



		105

		SRH 1887/1634

		Подстанция Навои

		Денауский р-н, КФЙ Янгизамон, ф/х Вали, м-ля "Янгикуч"



		106

		SRH1888

		Денау Афросияб

		г.Денау,  ул. Н.Мирзаева, д. 78, мясомолочное производственное предприятие "Афросиёб"



		107

		SRH2647/ NB4837

		Сарасия Дон

		р-ц. Узун, ул. Мустакиллик,  д. 13, ООО "Сариосиё дон", ф-л Табаррук



		108

		SRH2649 NB4829

		Карашик

		Узунский  р-н, п. Карашик, СВП "Б. Оманов"



		109

		SRH1812

		Баташ

		Алтынсайский р-н, СФУ «Пахтакор», пос. Баташ



		110

		SRH1815/NB4812

		Хидиралибек

		г.Денау , ул. Дехлави, ЧП "Хидиралибек"



		111

		SRH8200

		РРЛ узел Саримас

		Байсунский р-н, 1.5 км. от территории ТУММС-7 "Саримас", гора Сарамас













1. 2. Административные объекты. 

		№пп

		№БС

		Наименование

		Почтовый адрес



		1

		Офис Термез

		

		г. Термез, ул. Г.Хусанова, д. 32а 

 (только 22 датчика движения)



		2

		Офис Денау

		

		г. Денау, ул. Ш.Рашидов, д. 238а

 (Приборы: Гамма-10- 1шт; Гамма-4-1шт, Гамма-2-1шт; Датчики: дымовые-12шт; разбития стекла-7шт; движения-7шт; ручной-2шт; СУЗ-3шт; Провода-100м )











2. Список адресов объектов для проведения замены оборудования ОПС



Список и объем работ может быть скорректирован  и уточнен Заказчиком при обнаружении неисправностей в процессе проведения ТО ОПС (Р1, Р2) на объектах п.1.



2.1. Технологические объекты «Тип-2.1» (одна комната, 2 дымовых датчика)



		№пп

		№БС

		Наименование

		Почтовый адрес



		1

		SRH407 NB4801

		Матбуот Уйи

		г. Термез, ул. Ф.Хужаева, д. 30, Дом печати



		2

		SRH412 NB4804

		Колледж

		г. Термез, ул. А.Икромова, д. 284, колледж



		3

		SRH496

		Магазин

		г. Термез, ул. Ибн-Сино, д.12а, магазин



		4

		SRH497 

NB4824

		Хлопзавод

		г. Термез, ул. Ч.Сафарова , д. 32



		5

		SRH829

		Выстав. Центр

		г. Термез, ул. А.Навои,  “Сурхонкургазмасавдо”



		6

		SRH830

		Фидакор

		г. Термез, ул. Соатова, д.5



		7

		SRH2620

		Бизнес Центр

		г. Термез, ул. А.Икромова, д. 1, Бизнес центр



		8

		SRH2648

		Заготзерно

		г. Термез, ул. Зерновая, д. 1, АООТ "Сурхандарёдонмахсулотлари"



		9

		SRH1803

NB4800

		Центральный базар

		г.Термез, ул. Зебинисо, д. 1,базар "Барчиной"



		10

		SRH       401/1611

		Джаркурган Сопка

		Джаркурганский р-н,  РТС-10626



		11

		SRH 405/2628

NB4819

		Шерабад РУС

		г. Шерабад, ул. Мустакиллик, д. 67, РУС



		12

		SRH408

		Кумкурган РУС

		г. Кумкурган, пр-т. Узбекистанский, д. 1,  РУС



		13

		SRH410

NB 4840

		Учкизил

		п. Каптархона, ул. Телемарказ, Учкизил РТПЦ



		14

		SRH413

		Янгиарык

		Термезский  р-н,  ш/х  “Янгиарык”, бригада №11



		15

		SRH 414/2626  NB 4843

		Музрабад РУС

		р.ц. Музрабад, ул.А.Темура, д. 3, РУС



		16

		SRH 415/2625  NB 4852

		Ангор РУС

		г. Ангор, ул. Ат-Термизий, д. 6, РУС



		17

		SRH 416/2630

		Кизирик РУС

		р-ц. Кизирик, ул. Ибн-Сина, РУС



		18

		SRH 417/1860  NB 4850

		Бандихан

		 Кизирикский р-н, к-з  Ойбек, РУС



		19

		SRH 492/2633  NB 4824

		Сурхан

		Джаркурганcкий  р-н, п. Сурхан, м-ля Кунчикиш, ф/х "Гулом Полвон"



		20

		SRH1809

		Учкизил  МТП

		Термезский р-н, м-ля Курилиш, Термезское отделение сельского хозяйства



		21

		SRH1814

		Футболная школа

		Термезский р-н, ш/х  "Янгиарик",  м-я «Ш.Рашидов», Областная фудбольная интернат-школа №1 



		22

		SRH1828

		Шерабад базар

		г.Шерабад, ул. Мустакиллик, д. 41, ПМК "Шерабад"



		23

		SRH1867

		Намуна гараж

		Термезский р-н, КФЙ «Пахтаобод»,м-я «Намуна», ММТП «Хуросон Намуна»



		24

		SRH404/557NB4811

		Денау РУС

		г. Денау, ул. Мустакиллик, д. 54,  РУС



		25

		SRH 406/2603  NB 4817

		Шурчи РУС

		г. Шурчи. ул. Мустакиллик, д. 41, РУС



		26

		SRH419

		Денау 3

		г. Денау, ул. Туркистанская, д. 69



		27

		SRH 490/2601  NB 4839

		Узун РУС

		р-ц. Узун, ул. Узбекистанская, д. 7,  РУС



		28

		SRH491

		Байсун

		 Байсунский р-н, м-ля. "Окжар"



		29

		SRH493

		Шаргунь

		  г. Шаргунь,      ул. А.Икромова, д. 50



		30

		SRH 2640/1891

		Толли

		Шурчинский р-н, щ/х “Толли”           уч.  Гулистан



		31

		SRH1845

		Амир Темур

		Денауский р-н,  СФУ А.Темур,           м-я Хитоян, гараж ф/х Лочин



		32

		SRH1819/

NB4845

		Сурхантекстиль

		г. Джаркурган, ул. Н. Баймурадова дом 1 СП "Surhantex"









2.2. Объекты «Тип-2.2» (два  отдельных помещения по 2 прибора, 4 датчика, 2 СМК, 2 СУЗ)

		№пп

		№БС

		Наименование

		Почтовый адрес



		1

		SRH 403/495

		АТС 6        два отдельных помещения

		г. Термез, ул. Мукумий, д. 17, АТС-6 



		2

		SRH 411/2611  NB4821

		Джаркурган РУС           два отдельных помещения

		г. Джаркурган, ул. Узбекистанская, д. 1, РУС









2.3. Технологический объект «Тип-2.3» 

		№пп

		№БС

		Наименование

		Почтовый адрес



		1

		Коммутатор Денау

		 

		г. Денау, ул. Мустакиллик, д. 54,  РУС 

Прибор 2-х лучевой – 2шт; СУЗ-2шт; Адаптер-1шт; Автомат питания-1шт; ИБП сАКБ 12В-1к-т; Датчики: дымовой-8шт; СМК-1шт; , ручной дат. -1 шт. Провода ТРБН-200м; ПУНП-10м; 



		2

		Коммутатор ЦО г. Термез    (3й-этаж)

		г. Термез ул Аль-Термезий, дом 28

		Коммутатор ЦО г. Термез    (3й-этаж). 

Приборы: 2-лучевой 2шт; ИБП с АКБ -2к-т;  Дым.датчик-13шт; СМК-3шт, ручной дат. -1 шт; СУЗ-2шт; Адаптор-1шт; Автомат питания-1шт.









2.4. Объекты «Тип-2.4» (замена извещателя СУЗ). 

		№пп

		№БС

		Наименование

		Почтовый адрес



		1

		SRH2609

		МТП

		г. Термез, ул. М.Кошгарий, д. 42, МТП



		2

		SRH 409/2612  NB 4816

		Сарасия

		 Сарысийский р-н, ул. М.Улугбека, д. 110, МТП 



		3

		SRH1601 NB4841

		Сарасия ЦГСЕН

		 Сарыасийский р-н, ул. Т.Хасанова, д. 3, ЦГСЭН



		4

		SRH1603

		Янгитурмуш

		 Сарыасийский р-н, ул. Беруний, д. 1, "Сариосиё ПТЗ" ОТХЖ



		5

		SRH2600

		Дунё

		г. Денау, ул. Останакулова, д. 132



		6

		SRH2647 NB4837

		Сарасия Дон

		р-ц. Узун, ул. Мустакиллик,  д. 13, ООО "Сариосиё дон", ф-л Табаррук



		7

		SRH2649 NB4829

		Карашик

		Узунский  р-н, п. Карашик, СВП "Б. Оманов"



		8

		SRH1812

		Баташ

		Алтынсайский р-н, СФУ «Пахтакор», пос. Баташ



		9

		SRH1815 

NB4812

		Хидиралибек

		г.Денау , ул. Дехлави, ЧП "Хидиралибек"



		10

		SRH1834 

NB4834

		МТП Шурчи

		г.Шурчи, ул.Мустакиллик, д. 135, АО "Шурчи МТП"



		11

		SRH1838

		Хазарбаг

		Денауский р-н, СФУ "Хазарбог", м-я "Янги Хазарбог"



		12

		SRH1839

		Галаба

		Денауский р-н, КФЙ Хазарбог,   м-я Тасмасой



		13

		SRH1842

		Уртабоз

		Денауский р-н,  КФЙ Кизилжар, м-я  Уртабуз, ф/х "Буриев М.С."



		14

		SRH 1844/1610

		Подстанция Сангара

		Денауский р-н, КФЙ Юрчи,   м-я Минора



		15

		SRH1848

		Жончекка

		Узунский р-н,   м-я "Кичик Жончекка", "Сувдан фойдаланувчилар уюшмаси" им. Б. Очилова



		16

		SRH1851

		Коракуз

		Денауский р-н , СФУ "Охунбобаев", м-я "Янгиабад-1"



		17

		SRH 1852/1609

		Таможня Электропод-я

		Сариасинский р-н, КФЙ Суфиён, м-я "Олмазор"



		18

		SRH1879 

NB4838

		Узун МТП

		Узунский р-н, СФУ Ж. Пирназаров, МЧ ММТП "Д. Мададкор"



		19

		SRH1886

		Денау Холчиён ММТП

		Денау р-н, СФУ Холчаён, м-ля "Корабогтепа", МТП



		20

		SRH 1887/1634

		Подстанция Навои

		Денауский р-н, КФЙ Янгизамон, ф/х Вали, м-ля "Янгикуч"







2.5. Административные объекты

	

		№пп

		Наименование

		Почтовый адрес



		1

		Офис Термез

		г. Термез, ул. Г.Хусанова, д. 32а. 

Приборы: 20-лучевой-2шт; 4х –лучевой – 1щт; Д атчики: дымовой -96шт; разбития-4шт; тепловой-8шт; ручной- 6шт; СМК-8шт; СУЗ-3шт;ИБП с АКБ 12В- 3к-та; Провода: полевой-100м; ТРБН-700м; ПУНП-20м; 



		2

		Офис Денау

		г. Денау, ул. Ш.Рашидов, д. 238а

ИБП с АКБ 12В- 1к-т; АКБ 12В – 2шт; Датчики: дымовой-12шт; тепловой-4шт; СМК-3шт; Провода: полевой-100м; ТРБН-100м; ПУНП-10м








ТРЕБОВАНИЯ К ЗАМЕНЕ ОБОРУДОВАНИЯ ОПС



ТРЕБОВАНИЯ

к проведению работ по замене неисправного оборудования ОПС 

на объектах ООО «UMS»  ЦО в г. Термез



1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ



Объекты ООО «UMS», на которых необходимо провести замену неисправного оборудования ОПС, условно разделены на две группы:

1. Технологические объекты

2. Административные объекты.



Технологические объекты могут быть нескольких типов:

- одно или несколько помещений, на арендованных площадях капитального здания

- контейнер-аппаратная, установленный на земле или на крыше здания арендодателя

- помещение лифтовой в многоэтажном здании

- комната в квартире. 



Создание ОПС необходимо для обеспечения пожарной безопасности технологического оборудования и имущества, находящегося в помещении.

Система должна быть работоспособна непрерывно 24 часа в сутки 7 дней в неделю.

Обеспечение бесперебойной работы системы с сохранением всех функций должна обеспечиваться в течение не менее 8 часов с момента отключения внешнего энергоснабжения.

Настоящим техническим заданием предусматривается замена ОПС на тех объектах, где неисправности невозможно было устранить в процессе ранее проведенных регламентов Р1 и Р2, по которым Заказчиком составлена Дефектная ведомость (Приложение №4). При обнаружении дополнительных дефектов или неисправностей в процессе проведения текущих регламентов и наличии соответствующей согласованной дефектной ведомости работ, список объектов Приложения №1 «Список адресов объектов» к Техническому заданию в части замены оборудования ОПС может быть скорректирован Заказчиком.



Настоящие технические требования распространяются на проведение работ по замене ОПС на объектах ООО UMS ЦО г. Термез.

Общее количество объектов, требующих проведения работ по заменен неисправного оборудования в ЦО г.Термез – 58 шт. Из них технологических объектов 56 шт., административных объектов – 2 шт.



Технологические объекты в зависимости от количества помещений делятся на:

«Тип-2.1» - объекты с одним помещением и двумя дымовыми датчиками (32 шт.)

«Тип-2.2.» - объекты с двумя помещениями и двумя приборами 4дымовыми датчиками (2 шт.)

 «Тип-2.3» - объект (Коммутатор) с несколькими помещениями и монтажом элементов охранной сигнализации (2 шт.)

«Тип-2.4» - объекты с одним помещением и заменой СУЗ (20 шт.)







Административные объекты:

Административные офисы. 

г. Термез, ул. Г.Хусанова, д. 32а. 

Приборы: 20-лучевой-2шт; 4х –лучевой – 1щт; Д атчики: дымовой -96шт; разбития-4шт; тепловой-8шт; ручной- 6шт; СМК-8шт; СУЗ-3шт;ИБП с АКБ 12В- 3к-та; Провода: полевой-100м; ТРБН-700м; ПУНП-20м.

г. Денау, ул. Ш.Рашидов, д. 238а

ИБП с АКБ 12В- 1к-т; АКБ 12В – 2шт; Датчики: дымовой-12шт; тепловой-4шт; СМК-3шт; Провода: полевой-100м; ТРБН-100м; ПУНП-10м

Перечень объектов и их адреса приведены в Приложении №1 «Список адресов объектов».



Стартовая стоимость каждого вида работ по замене оборудования ОПС на технологических объектах с учетом оборудования, расходных материалов, транспортных и прочих затрат подрядчика:



		№

		Наименование

		Цена за единицу



		1

		Прибор контрольный 2-х лучевой, шт.

		



		2

		Прибор контрольный 10 лучевой, шт.

		



		3

		Устройства сигнал звук СУЗ в металлическом корпусе, шт.

		



		4

		Охранный извещатель СМК, шт.

		



		5

		Дымовой датчик, шт.

		



		6

		Датчик тепловой, шт

		



		7

		Соединительные линии ТРБН, м

		



		8

		Соединительные линии ПУНП, м

		



		9

		Адаптор питания (поставка Заказчика)

		



		10

		Блок выпрямительный с АКБ 12В

		



		11 

		Короб пластмассовый (15*10), м

		



		12

		Коробка УК, шт.

		



		13

		Автомат питания  10А

		







Контрактная стоимость каждого вида работ по замене оборудования ОПС на технологических объектах с учетом оборудования, расходных материалов, транспортных и прочих затрат подрядчика:



		№

		Наименование

		Цена за единицу



		1

		Прибор контрольный 2-х лучевой, шт.

		



		2

		Прибор контрольный 10 лучевой, шт.

		



		3

		Устройства сигнал звук СУЗ в металлическом корпусе, шт.

		



		4

		Охранный извещатель СМК, шт.

		



		5

		Дымовой датчик, шт.

		



		6

		Датчик тепловой, шт

		



		7

		Соединительные линии ТРБН, м

		



		8

		Соединительные линии ПУНП, м

		



		9

		Адаптор питания (поставка Заказчика)

		



		10

		Блок выпрямительный с АКБ

		



		11 

		Короб пластмассовый (15*10), м

		



		12

		Коробка УК, шт.

		



		13

		Автомат питания  10А

		







Общее количество оборудования, необходимого для замены ОПС на технологических объектах:

		№

		Наименование

		Тип-2.1 

(32 шт.)

		Тип-2.2 (2шт.)

		Тип2.3.1.

		Тип2.3.2 

		Тип-2.3. (2шт.)

		Тип-2.4 (20шт.)

		ИТОГО



		1

		Прибор контрольный 2 –х лучевой, шт.

		32

		4

		2

		2

		4

		-

		40



		2

		Прибор контрольный 10 лучевой, шт.

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-



		3

		Устройства сигнал звук СУЗ в металлическом корпусе, шт.

		32

		4

		2

		2

		4

		20

		60



		4

		Охранный извещатель СМК, шт.

		32

		4

		2

		3

		5

		-

		41



		5

		Дымовой датчик, шт.

		64

		8

		8

		13

		21

		-

		93



		6

		Соединительные линии ТРБН, м 

		640

		46

		200

		210

		410

		-

		1096



		7

		Соединительные линии. Провод полевой, м

		-

		-

		-

		

		-

		-

		-



		8

		Соединительные линии ПУНП, м

		160

		5

		10

		10

		20

		-

		185



		9

		Адаптор питания (поставка Заказчика)

		32

		4

		1

		1

		2

		-

		38



		10

		Блок выпрямительный с АКБ 12В

		-

		-

		1

		2

		3

		-

		3



		11

		Короб пластмассовый(15*10),, м

		528

		35

		150

		257

		407

		-

		970



		12

		Коробка УК, шт.

		160

		8

		10

		18

		28

		-

		196



		13

		Автомат питания  10А

		32

		4

		1

		1

		2

		-

		38



		14

		Датчик ручной, шт.

		-

		-

		1

		1

		2

		

		2







Стартовая стоимость комплекса работ по замене ОПС на технололгических объектах составляет:

- для объектов «Тип-2.1» ______сум

- для объектов «Тип-2.2» ______ сум

- для объектов «Тип-2.3» ______сум

- для объектов «Тип-2.4» ______сум



Контрактная стоимость комплекса работ по замене ОПС на технололгических объектах составляет:

- для объектов «Тип-2.1» - _____________ сум

- для объектов «Тип-2.2» - _____________ сум

- для объектов «Тип-2.3» - _____________ сум

- для объектов «Тип-2.4» - _____________ сум



Стартовая стоимость каждого вида работ по замене оборудования ОПС в административных зданиях с учетом оборудования, расходных материалов, транспортных и прочих затрат подрядчика:



		№

		Наименование

		Цена за единицу



		1

		Прибор контрольный 20 лучевой, шт.

		



		2

		Прибор контрольный 4  лучевой, шт.

		



		3

		Устройства сигнал звук СУЗ в металлическом корпусе, шт.

		



		4

		Охранный извещатель СМК, шт.

		



		5

		Дымовой датчик, шт.

		



		6

		Датчик движения, шт.

		



		7

		Датчик тепловой

		



		8

		Датчик разбития стекла, шт.

		



		9

		Соединительные линии ТРБН, (или полевой) м

		



		10

		Соединительные линии ПУНП, м

		



		11

		Блок выпрямительный с АКБ 12В, к-т

		



		12

		Короб пластмассовый (15*10), м

		



		13

		Коробка УК, шт.

		



		14

		Датчик ручной, шт.

		



		15

		Аккумуляторная батарея 12В

		







Контрактная стоимость каждого вида работ по замене оборудования ОПС в административных зданиях с учетом оборудования, расходных материалов, транспортных и прочих затрат подрядчика:



		№

		Наименование

		Цена за единицу



		1

		Прибор контрольный 20 лучевой, шт.

		



		2

		Прибор контрольный 4 лучевой, шт.

		



		3

		Устройства сигнал звук СУЗ в металлическом корпусе, шт.

		



		4

		Охранный извещатель СМК, шт.

		



		5

		Дымовой датчик, шт.

		



		6

		Датчик движения, шт.

		



		7

		Датчик тепловой

		



		8

		Датчик разбития стекла, шт.

		



		9

		Соединительные линии ТРБН, м

		



		10

		Соединительные линии ПУНП, м

		



		11

		Блок выпрямительный с АКБ, к-т

		



		12

		Короб пластмассовый (15*10), м

		



		13

		Коробка УК, шт.

		



		14

		Датчик ручной, шт.

		



		15

		Аккумуляторная батарея 12В

		







Общее количество оборудования, необходимого для замены ОПС в административных зданиях офисов:



		№

		Наименование

		Термез

		Денау

		ИТОГО



		1

		Прибор контрольный 20 лучевой,

		2

		-

		2 шт.



		2

		Прибор контрольный 4 лучевой,

		1

		-

		1шт.



		3

		Устройства сигнал звук СУЗ в металлическом корпусе,

		3

		-

		3шт.



		4

		Охранный извещатель СМК,

		8

		3

		11шт.



		5

		Дымовой датчик,

		96

		12

		108шт.



		6

		Датчик движения,

		-

		-

		-



		7

		Датчик разбития стекла,

		4

		-

		4шт.



		8

		Датчик тепловой

		8

		4

		12шт.



		9

		Соединительные линии ТРБН,

		700

		100

		800м



		10

		Соединительные линии ПУНП,

		20

		10

		30м



		11

		Блок выпрямительный с АКБ 12V,

		3

		1

		4к-т



		12

		Короб пластмассовый (15*10),

		500

		30

		530м



		13

		Коробка УК,

		50

		20

		70шт.



		14

		Датчик ручной

		6

		-

		6шт.



		15

		Провод полевой

		100

		100

		200м



		16

		Аккумуляторная батарея АКБ 12В 7А/ч

		-

		2

		2шт







Стартовая стоимость комплекса работ по замене ОПС на Административном офисе. г. Термез, ул. Г.Хусанова, д. 32а. . составляет _____________сум. 

Стартовая стоимость комплекса работ по замене ОПС на Административном офисе. г. Денау, ул. Ш.Рашидов, д. 238а. составляет _____________сум.



Контрактная стоимость комплекса работ по замене ОПС на Административном офисе. г. Термез, ул. Г.Хусанова, д. 32а. . составляет – ____________сум. 

Контрактная стоимость комплекса работ по замене ОПС на Административном офисе. г. Денау, ул. Ш.Рашидов, д. 238а. составляет – _____________сум.






2. ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТАМ ПО ЗАМЕНЕ ОБОРУДОВАНИЯ



2.1. Требования к Исполнителю работ по замене оборудования ОПС

2.1.1. Исполнитель должен иметь Лицензию МВД актуальную до конца 2017 года и Гувохнома  на право выполнения данного вида деятельности.

2.1.2. Исполнитель должен иметь в своем штате квалифицированных обученных специалистов, имеющих опыт по работе с оборудованием ОПС не менее 2х лет.

2.1.3. Исполнитель должен иметь офис по юридическому адресу, указанному в контракте, и до конца гарантийного периода обязан письменно информировать Заказчика в течение 5 календарных дней о любых изменениях адреса, банковских реквизитов, названия.

2.1.4. Всю ответственность за незнание деталей выполняемых по контракту работ Исполнитель берет на себя.

2.1.5. Исполнитель несёт полную ответственность за обеспечение техники безопасности, пожарной безопасности, охраны окружающей среды на объекте при ведении работ по техническому обслуживанию средств пожарной безопасности

2.1.6. Соблюдение норм и требований правил по охране труда и технике безопасности своих сотрудников Исполнитель организовывает самостоятельно.

2.1.7. На объектах, где полностью заменяется оборудование ОПС, последующие Р1 и Р2 проводится за счёт Подрядчика, в течение всего гарантийного срока эксплуатации - 12 месяцев с даты подписания Актов приёмки установки в эксплуатацию.



2.2. Требование к используемым материалам и оборудованию

2.2.1. Все используемые расходные материалы и оборудование должны быть указаны в актуальном «Бюллетене средств обеспечения пожарной безопасности, прошедшие лабораторные и сертификационные испытания» ГУПБ МВД РУз.

2.2.2. Изделия и материалы, применяемые при производстве работ, должны соответствовать спецификациям проекта, государственным стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.

2.2.3. Все используемые расходные материалы и оборудование должны быть новыми (не бывшим в употреблении), не снятым с производства, без дефектов.

2.2.4. Технические средства ОПС, подлежащие установке на объектах, должны соответствовать спецификации, Акту обследования (проектной документации) и допускаются к монтажу после проведения входного контроля. Входной контроль технических средств, поставляемых Заказчиком, производится Заказчиком или привлекаемыми им специализированными организациями

2.2.5. Гарантия как на используемые расходные материалы и оборудование должна составлять12 месяцев.

2.2.6. В случае поломки или выхода из строя комплектующих частей в период гарантийного срока Исполнитель должен устранить неполадки в течение 10 рабочих дней с момента их обнаружения.



2.3. Требования к организации и срокам выполнения работ по замене оборудования ОПС

2.3.1. Замена неисправного оборудования, дополнительно выявленного в ходе выполнения ТО в объёме Р1 и Р2,  производится только на основании подписанной обеими сторонами Дефектной ведомости (Форма 2 РДПБ 01-003:2008), согласованной с Ведущим специалистом ППБ ООО «UMS». 

2.3.2. Работы по замене оборудования производятся в объеме, оговоренной в подписанной и согласованной дефектной ведомости. Несогласованные работы оплате не подлежат.

2.3.3. Заказчик и монтажно-наладочная организация должны уведомить органы ГПН о начале работ по монтажу ОПС на объекте

2.3.4. Перед началом работ Исполнитель представляет Заказчику типовую Смету на замену ОПС в соответствии с нормативами действующих ШНК для согласования.

2.3.5. Для соблюдения персоналом Исполнителя режима и действующих инструкций на месте производства работ, Заказчик обеспечивает ознакомление с ними под роспись.

2.3.6. На действующем объекте работы по монтажу установок ОПС должны осуществляться в два этапа:

· На первом этапе должны выполняться работы по монтажу защитных трубопроводов, электрических проводов, извещателей, щитов, приемно-контрольных устройств и подключения к ним электрических проводов.

· На втором этапе должны выполняться работы по электрической проверке технических средств установок ОПС.

2.3.7. Работы по замене оборудования ОПС должны проводиться в сроки, установленные графиком, согласованным  с Заказчиком на автотранспорте Исполнителя. 

2.3.8. Для устранения отказа ОПС в межрегламентный период Исполнитель должен прибыть на обслуживаемый объект по вызову Заказчика, в сроки, определенные в Договоре.

2.3.9. Общая продолжительность работ по Договору не должна превышать 90 календарных дней.

2.3.10. Оплата производится по фактически выполненным работам согласно Актов выполненных работ, выполненных в соответствии с ранее согласованной сметой. Изменения возможны при уменьшении или увеличении объемов работ, согласованных с Заказчиком.

2.3.11. При замене оборудования затраты на демонтаж старого оборудования ОПС отдельно не оплачиваются



2.4. Требования к работам по монтажу оборудования ОПС

2.4.1. Работы по монтажу установок охранно-пожарной сигнализации (ОПС) должны производиться в соответствии с утвержденной рабочей документацией: Актом обследования (Приложение 2. РДПБ 01-002:2007) (проектом производства работ) Акт обследования составляется и согласовывается с УПБ Исполнителем. Допускается его согласование с УПБ вместе с Актом приёмки установки в эксплуатацию  и документацией предприятий изготовителей технических средств установок.

2.4.2. Отступление от  Актов обследования (проектных решений) в процессе монтажа установок не допускается без согласования с Заказчиком и органами ГПН

2.4.3. При производстве монтажных работ должны соблюдаться нормы, правила и мероприятия по охране труда и противопожарной безопасности

2.4.4. Установка должна проводиться с учетом архитектурных особенностей взаимного расположения элементов строительных конструкций, конфигурации защищаемых помещений и предметов.

2.4.5. Монтаж технических средств ОПС должен выполняться в соответствии с типовыми проектными решениями, требованиями технической документации предприятий изготовителей, требованиями ШНК 2.04.09 – 07. 

2.4.6. Резерв емкости многошлейфных приемно-контрольных приборов должен быть не менее 10% от общего числа шлейфов.

2.4.7. Запрещается в один шлейф сигнализации одновременное подключение охранных и пожарных извещателей. 

2.4.8. Монтаж извещателей ПС выполняется с соблюдением следующих правил:

· Автоматические дымовые (тепловые) пожарные извещатели устанавливаются в помещениях на потолке.

· В помещениях, перекрытия которых имеют выступающие на 400 мм и более от потолка конструкции (балки, ребра жесткости плит и т.д.) извещатели должны устанавливаться в каждом отсеке, ограниченном этими конструкциями,

· Точечные дымовые пожарные извещатели следует устанавливать в каждом отсеке потолка шириной 0,75 м и более, ограниченном строительными конструкциями (балками, прогонами, ребрами плит и т. п.), выступающими от потолка на расстояние более 0,4 м.

· Извещатели ручного действия, применяемые в установках пожарной сигнализации, должны устанавливаться на высоте 1,5 м от уровня пола. К извещателям должен быть свободный доступ на лестничных клетках, около выходных дверей.

2.4.9. Монтаж приемно-контрольных приборов (ПКП) пожарной сигнализации выполняется с соблюдением следующих правил:

· Установка должна производиться в помещении, на стене или специальной конструкции на высоте от 0,8 до 1,8 метра от уровня пола. При размещении ПКП должны быть учтены требования ШНК 2.04.09-07.

2.4.10. Монтаж световых и звуковых оповещателей выполняется с соблюдением следующих правил:

· 2.5.1 Световые и звуковые оповещатели в металлическом корпусе должны устанавливаться над входом в помещение в удобных для визуального и звукового контроля местах (межоконные и межвитринные пространства, тамбуры выходных дверей).

2.4.11. Электропитание установок ОПС выполняется с соблюдением следующих правил:

· В связи с тем, что установки ПС по обеспечению электропитанием, согласно требованиям главы 1-2 Правил устройства электроустановок (ПУЭ), относятся к электропотребителям 1-й категории, их электропитание должно быть бесперебойным: либо от двух независимых источников переменного тока, либо от одного источника переменного тока с автоматическим переключением в аварийном режиме на резервное питание от Адаптера питания, предоставляемого Заказчиком или  аккумуляторных батарей с блоком питания.

· При отсутствии Адаптера питания, поставляемого Заказчиком, ёмкость резервной аккумуляторной батареи должна обеспечивать питание установок ОПС в течении одних суток в дежурном режиме и не менее трех часов в режиме «Тревога».

2.4.12. Монтаж линейной части установок ПС выполняется с соблюдением следующих правил:

· Монтаж линейной части установок должен производиться в соответствии с проектом, типовыми проектными решениями, требованиями ШНК 2.04.09-07, КМК 3.05.06-97, ПУЭ, в коробах.

· Соединения и ответвление проводов и кабелей должны производиться в соединительных, ответвительных и распределительных коробках способом пайки или с помощью винтов.

· При прокладке скрытым способом провода и кабели сигнализации, линии электропитания и линии от приемно-контрольных приборов до оповещателей должны быть проложены в отдельных штробах (коробах).

· Прокладка проводов и кабелей по стенам внутри зданий должна производиться на расстоянии не менее 2,2 м от пола

· Должна быть предусмотрена защита от механических повреждений.

2.4.13. Заземление и зануление установок ОПС выполняется с соблюдением следующих правил:

· Заземление и зануление установок ОПС должно производиться в соответствии с технической документацией предприятий-изготовителей, а также с соблюдением требований главы 1-7 ПУЭ.

2.4.14. В процессе монтажа технических средств сигнализации следует вести производственную документацию, виды и содержание которой должны соответствовать п.2.9.2






2.5. Требования к качеству работ по замене оборудования ОПС

2.5.1. Качество выполненных работ должно соответствовать требованиям действующих экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, постановлений, руководящих документов и требованиям Государственных и отраслевых стандартов, действующих на территории РУз

2.5.2. Во время приема-передачи системы ОПС объекта при обнаружении несоответствия оборудования и работ, составляется Акт выявленных недостатков. Заказчик имеет право в случае возникновения спорных вопросов по выявленным дефектам пригласить сотрудника регионального Управления пожарной безопасности



2.6. Требования к Пусконаладочным работам установок ОПС

2.6.1. Пусконаладочные работы должны выполняться монтажно-наладочной организацией в соответствии с требованиями КМК 3.05.06-97.

2.6.2. Пусконаладочные работы считаются законченными после получения предусмотренных проектом и технической документацией параметров и режимов, обеспечивающих устойчивую и стабильную работу технических средств (без ложных сигналов тревоги).



2.7. Требования к приемке в эксплуатацию установок ОПС

2.7.1. При приемке в эксплуатацию установок ОПС монтажно-наладочная организация должна предъявить комиссии:

· исполнительскую документацию (комплект рабочих чертежей с занесенными в них изменениями или акт обследования);

· документацию предприятий-изготовителей на технические средства ПС (сертификаты соответствия для составляющих элементов ОПС), включенных в «Перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации в Республике Узбекистан;

· производственную документацию согласно п.2.9.2.

2.7.2. Приемка в эксплуатацию установок ОПС без проведения комплексной наладки (комплексного опробования) не допускается.

2.7.3. Приёмка установки оформляется «Актом приёмки установки в эксплуатацию» (Приложение 13.Обязательное РДПБ 01-002:2007), который составляется и согласовывается с УПБ Исполнителем. 



2.8. Требования к маркировке и пломбированию

2.8.1. Многолучевые приемно-контрольные приборы установок ОПС по окончании монтажа должны иметь табличку (надписи) со следующими данными:

· наименование защищаемых помещений;

· сведения о типе и количестве извещателей, подключенных к данному прибору.

· для двухлучевого прибора на базовой станции 1й луч – охранный, 2й луч – пожарный.

2.8.2. По окончании приемки в эксплуатацию установок ОПС монтажно-наладочная организация должна опломбировать части приборов, к которым имел доступ ее представитель в процессе монтажа и наладки установки и проверить наличие пломб предприятий-изготовителей на приборах.



2.9. Требования к документам по замене оборудования ОПС

2.9.1. Для заключения Договора Исполнитель предоставляет Заказчику следующие документы:

- Копия свидетельства организации - Гувохнома.

- Копия паспорта руководителя организации.

- Копия лицензии «Проектирование, монтаж, наладка, ремонт и техническое обслуживание средств противопожарной автоматики, охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации», актуальную до конца 2017года.

- сертификаты качества либо письмо о том, что оборудование и материалы не подлежат сертификации

2.9.2. Для сдачи работ Исполнитель предоставляет Заказчику следующие документы:

- Акт выполненных работ по фактически выполненным объемам, составленный в соответствии с ШНК на основе ранее согласованной сметы.

- Справка -счет-фактура о стоимости выполненных работ (понесённых затрат).

- Запись о выполненных работах в Паспорт ОПС и журнал регистрации работ (представляется Заказчиком) на каждый объект.

- производственную документацию, согласованную с местным органом Госпожнадзора в следующем объеме:

· Акт обследования(Приложение 2.РДПБ 01-002:2007) (Проект). Составляется и согласовывается с УПБ Подрядчиком

· Акт приёмки установки в эксплуатацию (Приложение 13.Обязательное РДПБ 01-002:2007). Составляется и согласовывается с УПБ Подрядчиком.

· Акт измерения сопротивления изоляции электропроводок (Приложение 11. РДПБ 01-002:2007)

· Паспорта и инструкции заводов-изготовителей на оборудование.





		ЗАКАЗЧИК

		

		ИСПОЛНИТЕЛЬ



		

		

		



		Генеральный директор

		

		



		

		

		



		______________ _____

		

		_________________________



		

		

		








_1545032504.doc
Фирменный бланк Участника

(логотип, место нахождения, банковские реквизиты, телефон, факс. email)



		№ _______ от __________

		Общество с ограниченной ответственностью «UNIVERSAL MOBILE SYSTEMS»



		

		Департамент по управлению закупками 

ул. А. Темура, 24

г. Ташкент, 100000

для Бекмухамедова Тимура Рашидовича





Коммерческое предложение


по Закупочной процедуре «Открытый запрос предложений на право заключения Договора на проведение работ по техническому обслуживанию и ремонту систем охранно-пожарной сигнализации (ОПС) на технологических и административных объектах ЦО г.Термез

Уважаемые господа!


На основании Уведомления ООО «UMS» о проведении Закупочной процедуры, Закупочной документации и Правил закупок UMS, принимая установленные в них требования и условия, компания … полное наименование Участника … предлагает ООО «UMS» заключить Договор на проведение работ по техническому обслуживанию и ремонту систем охранно-пожарной сигнализации (ОПС), в соответствии с ценовыми и иными условиями, изложенными соответственно в Приложениями к настоящему Коммерческому предложению.

		Общая стоимость Коммерческого предложения составляет

		указать валюту, без НДС






		

		





Приложения, являющиеся неотъемлемыми частями настоящего Коммерческого предложения:


1. Ценовые условия (прайс–лист/спецификация и т.п.), на ____ листах (на бумажном носителе), кроме того в форматах .xls и/или .doc, а также .pdf (на электронном носителе);

2. Заявление о соответствии на ____ листах (на бумажном носителе), кроме того в форматах .xls и .pdf (на электронном носителе);


3. Анкета Участника в форматах .doc и .pdf (на электронном носителе); 

4. Копии документов, предусмотренные п.10.2.2 Правил закупок UMS в формате .pdf (на электронном носителе).


5. Электронный носитель, … указать его идентифицирующие признаки …, 1 шт.

Срок действия коммерческого предложения – ______.

Должность
И.О. Фамилия

М.П.

Исполнитель: (ФИО)
Тел




_1546409644.doc
[image: image1.emf]Расписка в  получении КП






		От ___________________________________


[наименование и почтовый адрес Участника]




		Общество с ограниченной ответственностью «UNIVERSAL MOBILE SYSTEMS»

ул. А. Темура, 24, г. Ташкент, Узбекистан, 100000


для Бекмухамедова Тимура Рашидовича





		НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО 17:00 (время местное) «27» января 2017г.



		Открытый запрос предложений на право заключения Договора на проведение работ по техническому обслуживанию и ремонту систем охранно-пожарной сигнализации (ОПС) на технологических и административных объектах ЦО г. Термез



		



		Предложение поступило: дата «___» __________ 201__ г.



		Время ____ час. _____ мин. 





* Прием конвертов с КП осуществляет секретарь-ресепшионист.

[image: image1.emf]_1504691047.doc

Расписка


о получении конверта с Коммерческим предложением


Дана Организатором представителю Участника _______________________________________________ о том, что Предложение на участие в закупочной процедуре в запечатанном конверте получено.


			Дата и номер входящего


			Время получения конверта





			


			________ час. ______ мин.








			Получил: ___________________


			( ________________________________ )





			(подпись)


			ФИО








1












ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ НА ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА И УСТАНОВКИ ПОЖАРНОЙ АВТОМАТИКИ ОБЪЕКТОВ  ЦО в г. Термез









		№№

п.п.

		Наименование установки и тех. средств, их состояние

		Неисправный узел, деталь, элемент

		Проявление дефекта



		1

		SRH407/ NB4801 Матбуот Уйи	г. Термез, ул. Ф.Хужаева, д. 30, Дом печати

		Прибор ППСУ-2 в кол-ве 1шт; Дымовой извещатель SD-2003 в кол-ве 2 шт.; СУЗ в кол-ве 1 шт; Датчик СМК 1шт.

		Оборудование (2004 года) Выход из строя электрической части оборудования. Проводка не прозванивается. Дальнейшаяэксплуатация ОПС невозможна



		2

		SRH412/ NB4804 Колледж	г. Термез, ул. А.Икромова, д. 284, колледж

		Прибор ППСУ-2 в кол-ве 1шт; Дымовой извещатель SD-2003 в кол-ве 2 шт.; СУЗ в кол-ве 1 шт; Датчик СМК 1шт.

		Оборудование (2004 года) Выход из строя электрической части оборудования. Проводка не прозванивается. Дальнейшая эксплуатация ОПС невозможна



		3

		SRH496	Магазин	г. Термез, ул. Ибн-Сино, д.12а, магазин

		Прибор ППСУ-2 в кол-ве 1шт; Дымовой извещатель SD-2003 в кол-ве 2 шт.; СУЗ в кол-ве 1 шт; Датчик СМК 1шт.

		Оборудование (2004 года) Выход из строя электрической части оборудования. Проводка не прозванивается. Дальнейшая эксплуатация ОПС невозможна



		4

		SRH497/NB4824  Хлопзавод	г. Термез, ул. Ч.Сафарова , д. 32

		Прибор ППСУ-2 в кол-ве 1шт; Дымовой извещатель SD-2003 в кол-ве 2 шт.; СУЗ в кол-ве 1 шт; Датчик СМК 1шт.

		Оборудование (2005 года) Выход из строя электрической части оборудования. Проводка не прозванивается. Дальнейшая эксплуатация ОПС невозможна



		5

		SRH829	Выстав. Центр	г. Термез, ул. А.Навои,  “Сурхонкургазмасавдо”

		Прибор ППСУ-2 в кол-ве 1шт; Дымовой извещатель SD-2003 в кол-ве 2 шт.; СУЗ в кол-ве 1 шт; Датчик СМК 1шт.

		Оборудование (2005 года) Выход из строя электрической части оборудования. Проводка не прозванивается. Дальнейшая эксплуатация ОПС невозможна



		6

		SRH830	Фидакор	г. Термез, ул. Соатова, д.5

		Прибор ППСУ-2 в кол-ве 1шт; Дымовой извещатель SD-2003 в кол-ве 2 шт.; СУЗ в кол-ве 1 шт; Датчик СМК 1шт.

		Оборудование (2007 года) Выход из строя электрической части оборудования. Проводка не прозванивается. Дальнейшая эксплуатация ОПС невозможна



		7

		SRH2620	Бизнес Центр	г. Термез, ул. А.Икромова, д. 1, Бизнес центр

		Прибор ППСУ-2 в кол-ве 1шт; Дымовой извещатель SD-2003 в кол-ве 2 шт.; СУЗ в кол-ве 1 шт; Датчик СМК 1шт.

		Оборудование (2007 года) Выход из строя электрической части оборудования. Проводка не прозванивается. Дальнейшая эксплуатация ОПС невозможна



		8

		SRH2648	Заготзерно	г. Термез, ул. Зерновая, д. 1, АООТ "Сурхандарёдонмахсулотлари"

		Прибор ППСУ-2 в кол-ве 1шт; Дымовой извещатель SD-2003 в кол-ве 2 шт.; СУЗ в кол-ве 1 шт; Датчик СМК 1шт.

		Оборудование (2007 года) Выход из строя электрической части оборудования. Проводка не прозванивается. Дальнейшая эксплуатация ОПС невозможна



		9

		SRH1803/NB4800 Центральный базар	г.Термез, ул. Зебинисо, д. 1,базар "Барчиной"

		Прибор ППСУ-2 в кол-ве 1шт; Дымовой извещатель SD-2003 в кол-ве 2 шт.; СУЗ в кол-ве 1 шт; Датчик СМК 1шт.

		Оборудование (2007 года) Выход из строя электрической части оборудования. Проводка не прозванивается. Дальнейшая эксплуатация ОПС невозможна



		10

		SRH       401/1611	Джаркурган Сопка	Джаркурганский р-н,  РТС-10626

		Прибор ППСУ-2 в кол-ве 1шт; Дымовой извещатель SD-2003 в кол-ве 2 шт.; СУЗ в кол-ве 1 шт; Датчик СМК 1шт.

		Оборудование (2004 года) Выход из строя электрической части оборудования. Проводка не прозванивается. Дальнейшая эксплуатация ОПС невозможна



		11

		SRH 405/2628/NB4819	Шерабад РУС	г. Шерабад, ул. Мустакиллик, д. 67, РУС

		Прибор ППСУ-2 в кол-ве 1шт; Дымовой извещатель SD-2003 в кол-ве 2 шт.; СУЗ в кол-ве 1 шт; Датчик СМК 1шт.

		Оборудование (2006 года) Выход из строя электрической части оборудования. Проводка не прозванивается. Дальнейшая эксплуатация ОПС невозможна



		12

		SRH408	Кумкурган РУС	г. Кумкурган, пр-т. Узбекистанский, д. 1,  РУС

		Прибор ППСУ-2 в кол-ве 1шт; Дымовой извещатель SD-2003 в кол-ве 2 шт.; СУЗ в кол-ве 1 шт; Датчик СМК 1шт.

		Оборудование (2006 года) Выход из строя электрической части оборудования. Проводка не прозванивается. Дальнейшая эксплуатация ОПС невозможна



		13

		SRH410/NB 4840	Учкизил	п. Каптархона, ул. Телемарказ, Учкизил РТПЦ

		Прибор ППСУ-2 в кол-ве 1шт; Дымовой извещатель SD-2003 в кол-ве 2 шт.; СУЗ в кол-ве 1 шт; Датчик СМК 1шт.

		Оборудование (2007 года) Выход из строя электрической части оборудования. Проводка не прозванивается. Дальнейшая эксплуатация ОПС невозможна



		14

		SRH413	Янгиарык	Термезский  р-н,  ш/х  “Янгиарык”, бригада №11

		Прибор ППСУ-2 в кол-ве 1шт; Дымовой извещатель SD-2003 в кол-ве 2 шт.; СУЗ в кол-ве 1 шт; Датчик СМК 1шт.

		Оборудование (2007 года) Выход из строя электрической части оборудования. Проводка не прозванивается. Дальнейшая эксплуатация ОПС невозможна



		15

		SRH 414/2626  NB 4843	Музрабад РУС	р.ц. Музрабад, ул.А.Темура, д. 3, РУС

		Прибор ППСУ-2 в кол-ве 1шт; Дымовой извещатель SD-2003 в кол-ве 2 шт.; СУЗ в кол-ве 1 шт; Датчик СМК 1шт.

		Оборудование (2007 года) Выход из строя электрической части оборудования. Проводка не прозванивается. Дальнейшая эксплуатация ОПС невозможна



		16

		SRH 415/2625  NB 4852 Ангор РУС	г. Ангор, ул.

 Ат-Термизий, д. 6, РУС

		Прибор ППСУ-2 в кол-ве 1шт; Дымовой извещатель SD-2003 в кол-ве 2 шт.; СУЗ в кол-ве 1 шт; Датчик СМК 1шт.

		Оборудование (2007 года) Выход из строя электрической части оборудования. Проводка не прозванивается. Дальнейшая эксплуатация ОПС невозможна



		17

		SRH 416/2630	Кизирик РУС	р-ц. Кизирик, ул. Ибн-Сина, РУС

		Прибор ППСУ-2 в кол-ве 1шт; Дымовой извещатель SD-2003 в кол-ве 2 шт.; СУЗ в кол-ве 1 шт; Датчик СМК 1шт.

		Оборудование (2007 года) Выход из строя электрической части оборудования. Проводка не прозванивается. Дальнейшая эксплуатация ОПС невозможна



		18

		SRH 417/1860  NB 4850	Бандихан	 Кизирикский р-н, к-з  Ойбек, РУС

		Прибор ППСУ-2 в кол-ве 1шт; Дымовой извещатель SD-2003 в кол-ве 4 шт.; СУЗ в кол-ве 1 шт; Датчик СМК 1шт.

		Оборудование (2007 года) Выход из строя электрической части оборудования. Проводка не прозванивается. Дальнейшая эксплуатация ОПС невозможна



		19

		SRH 492/2633  NB 4824	Сурхан	Джаркурганcкий  р-н, п. Сурхан, м-ля Кунчикиш, ф/х "Гулом Полвон"

		Прибор ППСУ-2 в кол-ве 1шт; Дымовой извещатель SD-2003 в кол-ве 2 шт.; СУЗ в кол-ве 1 шт; Датчик СМК 1шт.

		Оборудование (2007 года) Выход из строя электрической части оборудования. Проводка не прозванивается. Дальнейшая эксплуатация ОПС невозможна



		20

		SRH1809	Учкизил  МТП	Термезский р-н, м-ля Курилиш, Термезское отделение сельского хозяйства

		Прибор ППСУ-2 в кол-ве 1шт; Дымовой извещатель SD-2003 в кол-ве 2 шт.; СУЗ в кол-ве 1 шт; Датчик СМК 1шт.

		Оборудование (2007 года) Выход из строя электрической части оборудования. Проводка не прозванивается. Дальнейшая эксплуатация ОПС невозможна



		21

		SRH1814	Футболная школа	Термезский р-н, ш/х  "Янгиарик",  м-я «Ш.Рашидов», Областная фудбольная интернат-школа №1

		Прибор ППСУ-2 в кол-ве 1шт; Дымовой извещатель SD-2003 в кол-ве 2 шт.; СУЗ в кол-ве 1 шт; Датчик СМК 1шт.

		Оборудование (2007 года) Выход из строя электрической части оборудования. Проводка не прозванивается. Дальнейшая эксплуатация ОПС невозможна



		22

		SRH1828	Шерабад базар	г.Шерабад, ул. Мустакиллик, д. 41, ПМК "Шерабад"

		Прибор ППСУ-2 в кол-ве 1шт; Дымовой извещатель SD-2003 в кол-ве 2 шт.; СУЗ в кол-ве 1 шт; Датчик СМК 1шт.

		Оборудование (2007 года) Выход из строя электрической части оборудования. Проводка не прозванивается. Дальнейшая эксплуатация ОПС невозможна



		23

		SRH1867	Намуна гараж	Термезский р-н, КФЙ «Пахтаобод»,м-я «Намуна», ММТП «Хуросон Намуна»

		Прибор ППСУ-2 в кол-ве 1шт; Дымовой извещатель SD-2003 в кол-ве 2 шт.; СУЗ в кол-ве 1 шт; Датчик СМК 1шт.

		Оборудование (2007 года) Выход из строя электрической части оборудования. Проводка не прозванивается. Дальнейшая эксплуатация ОПС невозможна



		24

		SRH404/557NB4811	Денау РУС	г. Денау, ул. Мустакиллик, д. 54,  РУС

		Прибор ППСУ-2 в кол-ве 1шт; Дымовой извещатель SD-2003 в кол-ве 2 шт.; СУЗ в кол-ве 1 шт; Датчик СМК 1шт.

		Оборудование (2007 года) Выход из строя электрической части оборудования. Проводка не прозванивается. Дальнейшая эксплуатация ОПС невозможна



		25

		SRH 406/2603  NB 4817	Шурчи РУС	г. Шурчи. ул. Мустакиллик, д. 41, РУС

		Прибор ППСУ-2 в кол-ве 1шт; Дымовой извещатель SD-2003 в кол-ве 2 шт.; СУЗ в кол-ве 1 шт; Датчик СМК 1шт.

		Оборудование (2007 года) Выход из строя электрической части оборудования. Проводка не прозванивается. Дальнейшая эксплуатация ОПС невозможна



		26

		SRH419	Денау 3	г. Денау, ул. Туркистанская, д. 69

		Прибор ППСУ-2 в кол-ве 1шт; Дымовой извещатель SD-2003 в кол-ве 2 шт.; СУЗ в кол-ве 1 шт; Датчик СМК 1шт.

		Оборудование (2007 года) Выход из строя электрической части оборудования. Проводка не прозванивается. Дальнейшая эксплуатация ОПС невозможна



		27

		SRH 490/2601  NB 4839	Узун РУС	р-ц. Узун, ул. Узбекистанская, д. 7,  РУС

		Прибор ППСУ-2 в кол-ве 1шт; Дымовой извещатель SD-2003 в кол-ве 2 шт.; СУЗ в кол-ве 1 шт; Датчик СМК 1шт.

		Оборудование (2007 года) Выход из строя электрической части оборудования. Проводка не прозванивается. Дальнейшая эксплуатация ОПС невозможна



		28

		SRH491	Байсун	 Байсунский р-н, м-ля. "Окжар"

		Прибор ППСУ-2 в кол-ве 1шт; Дымовой извещатель SD-2003 в кол-ве 2 шт.; СУЗ в кол-ве 1 шт; Датчик СМК 1шт.

		Оборудование (2007 года) Выход из строя электрической части оборудования. Проводка не прозванивается. Дальнейшая эксплуатация ОПС невозможна



		29

		SRH493	Шаргунь	  г. Шаргунь,      ул. А.Икромова, д. 50

		Прибор ППСУ-2 в кол-ве 1шт; Дымовой извещатель SD-2003 в кол-ве 2 шт.; СУЗ в кол-ве 1 шт; Датчик СМК 1шт.

		Оборудование (2007 года) Выход из строя электрической части оборудования. Проводка не прозванивается. Дальнейшая эксплуатация ОПС невозможна



		30

		SRH 2640/1891	Толли	Шурчинский р-н, щ/х “Толли”           уч.  Гулистан

		Прибор ППСУ-2 в кол-ве 1шт; Дымовой извещатель SD-2003 в кол-ве 2 шт.; СУЗ в кол-ве 1 шт; Датчик СМК 1шт.

		Оборудование (2007 года) Выход из строя электрической части оборудования. Проводка не прозванивается. Дальнейшая эксплуатация ОПС невозможна



		31

		SRH1845	Амир Темур	Денауский р-н,  СФУ А.Темур,           м-я Хитоян, гараж ф/х Лочин

		Прибор ППСУ-2 в кол-ве 1шт; Дымовой извещатель SD-2003 в кол-ве 2 шт.; СУЗ в кол-ве 1 шт; Датчик СМК 1шт.

		Оборудование (2007 года) Выход из строя электрической части оборудования. Проводка не прозванивается. Дальнейшая эксплуатация ОПС невозможна



		32

		SRH1819/NB4845 Сурхантекстиль	г. Джаркурган, ул. Н. Баймурадова дом 1 СП "Surhantex"

		Прибор ППСУ-2 в кол-ве 1шт; Дымовой извещатель SD-2003 в кол-ве 2 шт.; СУЗ в кол-ве 1 шт; Датчик СМК 1шт.

		Оборудование (2007 года) Выход из строя электрической части оборудования. Проводка не прозванивается. Дальнейшая эксплуатация ОПС невозможна



		33

		SRH 403/495	АТС 6        два отдельных помещения	г. Термез, ул. Мукумий, д. 17, АТС-6

		Прибор ППСУ-2 в кол-ве 2шт; Дымовой извещатель SD-2003 в кол-ве 4 шт.; СУЗ в кол-ве 2 шт; Датчик СМК 2шт.

		Оборудование (2007 года) Выход из строя электрической части оборудования. Проводка не прозванивается. Дальнейшая эксплуатация ОПС невозможна



		34

		SRH 411/2611  NB4821	Джаркурган РУС           два отдельных помещения	г. Джаркурган, ул. Узбекистанская, д. 1, РУС

		Прибор ППСУ-2 в кол-ве 2шт; Дымовой извещатель SD-2003 в кол-ве 4 шт.; СУЗ в кол-ве 2 шт; Датчик СМК 2шт.

		Оборудование (2007 года) Выход из строя электрической части оборудования. Проводка не прозванивается. Дальнейшая эксплуатация ОПС невозможна



		35

		Коммутатор Денау	 	г. Денау, ул. Мустакиллик, д. 54,  РУС 



		Прибор 2-х лучевой – 2шт; СУЗ-2шт; Адаптер-1шт; Автомат питания-1шт; ИБП сАКБ 12В-1к-т; Датчики: дымовой-8шт; СМК-1шт; , ручной дат. -1 шт. Провода ТРБН-200м; ПУНП-10м;

		Оборудование (2007 года) Выход из строя электрической части оборудования. Проводка не прозванивается. Дальнейшая эксплуатация ОПС невозможна



		36

		Коммутатор ЦО г. Термез    (3й-этаж)	г. Термез ул Аль-Термезий, дом 28	

		Приборы: 2-лучевой 2шт; ИБП с АКБ -2к-т;  Дым.датчик-13шт; СМК-3шт, ручной дат. -1 шт; СУЗ-2шт; Адаптор-1шт; Автомат питания-1шт.

		Оборудование (2007 года) Выход из строя электрической части оборудования. Проводка не прозванивается. Дальнейшая эксплуатация ОПС невозможна



		37

		SRH2609	МТП	г. Термез, ул. М.Кошгарий, д. 42, МТП

		Устройство сигнальное СУЗ в кол-ве 1 шт; 

		Оборудование (2007 года) Выход из строя электрической части оборудования. Дальнейшая эксплуатация СУЗ невозможна



		38

		SRH 409/2612  NB 4816	Сарасия	 Сарысийский р-н, ул. М.Улугбека, д. 110, МТП

		Устройство сигнальное СУЗ в кол-ве 1 шт; 

		Оборудование (2007 года) Выход из строя электрической части оборудования. Дальнейшая эксплуатация СУЗ невозможна



		39

		SRH1601 NB4841	Сарасия ЦГСЕН	 Сарыасийский р-н, ул. Т.Хасанова, д. 3, ЦГСЭН

		Устройство сигнальное СУЗ в кол-ве 1 шт; 

		Оборудование (2007 года) Выход из строя электрической части оборудования. Дальнейшая эксплуатация СУЗ невозможна



		40

		SRH1603	Янгитурмуш	 Сарыасийский р-н, ул. Беруний, д. 1, "Сариосиё ПТЗ" ОТХЖ

		Устройство сигнальное СУЗ в кол-ве 1 шт; 

		Оборудование (2007 года) Выход из строя электрической части оборудования. Дальнейшая эксплуатация СУЗ невозможна



		41

		SRH2600	Дунё	г. Денау, ул. Останакулова, д. 132

		Устройство сигнальное СУЗ в кол-ве 1 шт; 

		Оборудование (2007 года) Выход из строя электрической части оборудования. Дальнейшая эксплуатация СУЗ невозможна



		42

		SRH2647/ NB4837	Сарасия Дон	р-ц. Узун, ул. Мустакиллик,  д. 13, ООО "Сариосиё дон", ф-л Табаррук

		Устройство сигнальное СУЗ в кол-ве 1 шт; 

		Оборудование (2007 года) Выход из строя электрической части оборудования. Дальнейшая эксплуатация СУЗ невозможна



		43

		SRH2649/ NB4829 Карашик	Узунский  р-н, п. Карашик, СВП "Б. Оманов"

		Устройство сигнальное СУЗ в кол-ве 1 шт; 

		Оборудование (2007 года) Выход из строя электрической части оборудования. Дальнейшая эксплуатация СУЗ невозможна



		44

		SRH1812	Баташ	Алтынсайский р-н, СФУ «Пахтакор», пос. Баташ

		Устройство сигнальное СУЗ в кол-ве 1 шт; 

		Оборудование (2007 года) Выход из строя электрической части оборудования. Дальнейшая эксплуатация СУЗ невозможна



		45

		SRH1815/NB4812	Хидиралибек	г.Денау , ул. Дехлави, ЧП "Хидиралибек"

		Устройство сигнальное СУЗ в кол-ве 1 шт; 

		Оборудование (2007 года) Выход из строя электрической части оборудования. Дальнейшая эксплуатация СУЗ невозможна



		46

		SRH1834 

NB4834	МТП Шурчи	г.Шурчи, ул.Мустакиллик, д. 135, АО "Шурчи МТП"

		Устройство сигнальное СУЗ в кол-ве 1 шт; 

		Оборудование (2007 года) Выход из строя электрической части оборудования. Дальнейшая эксплуатация СУЗ невозможна



		47

		SRH1838	Хазарбаг	Денауский р-н, СФУ "Хазарбог", м-я "Янги Хазарбог"

		Устройство сигнальное СУЗ в кол-ве 1 шт; 

		Оборудование (2007 года) Выход из строя электрической части оборудования. Дальнейшая эксплуатация СУЗ невозможна



		48

		SRH1839	Галаба	Денауский р-н, КФЙ Хазарбог,   м-я Тасмасой

		Устройство сигнальное СУЗ в кол-ве 1 шт; 

		Оборудование (2007 года) Выход из строя электрической части оборудования. Дальнейшая эксплуатация СУЗ невозможна



		49

		SRH1842	Уртабоз	Денауский р-н,  КФЙ Кизилжар, м-я  Уртабуз, ф/х "Буриев М.С."

		Устройство сигнальное СУЗ в кол-ве 1 шт; 

		Оборудование (2007 года) Выход из строя электрической части оборудования. Дальнейшая эксплуатация СУЗ невозможна



		50

		SRH 1844/1610	Подстанция Сангара	Денауский р-н, КФЙ Юрчи,   м-я Минора

		Устройство сигнальное СУЗ в кол-ве 1 шт; 

		Оборудование (2007 года) Выход из строя электрической части оборудования. Дальнейшая эксплуатация СУЗ невозможна



		51

		SRH1848	Жончекка	Узунский р-н,   м-я "Кичик Жончекка", "Сувдан фойдаланувчилар уюшмаси" им. Б. Очилова

		Устройство сигнальное СУЗ в кол-ве 1 шт; 

		Оборудование (2007 года) Выход из строя электрической части оборудования. Дальнейшая эксплуатация СУЗ невозможна



		52

		SRH1851	Коракуз	Денауский р-н , СФУ "Охунбобаев", м-я "Янгиабад-1"

		Устройство сигнальное СУЗ в кол-ве 1 шт; 

		Оборудование (2007 года) Выход из строя электрической части оборудования. Дальнейшая эксплуатация СУЗ невозможна



		53

		SRH 1852/1609 Таможня Электропод-я	Сариасинский р-н, КФЙ Суфиён, м-я "Олмазор"

		Устройство сигнальное СУЗ в кол-ве 1 шт; 

		Оборудование (2007 года) Выход из строя электрической части оборудования. Дальнейшая эксплуатация СУЗ невозможна



		54

		SRH1879 

NB4838	Узун МТП	Узунский р-н, СФУ Ж. Пирназаров, МЧ ММТП "Д. Мададкор"

		Устройство сигнальное СУЗ в кол-ве 1 шт; 

		Оборудование (2007 года) Выход из строя электрической части оборудования. Дальнейшая эксплуатация СУЗ невозможна



		55

		SRH1886	Денау Холчиён ММТП	Денау р-н, СФУ Холчаён, м-ля "Корабогтепа", МТП

		Устройство сигнальное СУЗ в кол-ве 1 шт; 

		Оборудование (2007 года) Выход из строя электрической части оборудования. Дальнейшая эксплуатация СУЗ невозможна



		56

		SRH 1887/1634 Подстанция Навои	Денауский р-н, КФЙ Янгизамон, ф/х Вали, м-ля "Янгикуч"

		Устройство сигнальное СУЗ в кол-ве 1 шт; 

		Оборудование (2007 года) Выход из строя электрической части оборудования. Дальнейшая эксплуатация СУЗ невозможна



		57

		Офис Термез	г. Термез, ул. Г.Хусанова, д. 32а. 



		Приборы: 20-лучевой-2шт; 4х –лучевой – 1щт; Д атчики: дымовой -96шт; разбития-4шт; тепловой-8шт; ручной- 6шт; СМК-8шт; СУЗ-3шт;ИБП с АКБ 12В- 3к-та; Провода: полевой-100м; ТРБН-700м; ПУНП-20м;

		Оборудование (2007 года) Выход из строя электрической части оборудования. Проводка не прозванивается. Дальнейшая эксплуатация ОПС невозможна



		58

		Офис Денау	г. Денау, ул. Ш.Рашидов, д. 238а



		ИБП с АКБ 12В- 1к-т; АКБ 12В – 2шт; Датчики: дымовой-12шт; тепловой-4шт; СМК-3шт; Провода: полевой-100м; ТРБН-100м; ПУНП-10м

		Оборудование (2007 года) Выход из строя электрической части оборудования. Проводка не прозванивается. Дальнейшая эксплуатация ОПС невозможна







Выводы и предложения:

1. Согласно ШНК1.04.03-05, Приложение №3: расчётная продолжительность эффективной эксплуатации элементов зданий (автоматическая противопожарная защита) – составляет 4 года. Пункта 9.1. РДПБ 01-002:2007 «Установки пожарной сигнализации. Требования к размещению, правила производства и приёмки работ» должно быть обеспечено бесперебойное питание ОПС от двух независимых источников. Оборудование типа УОТС-1-1 запитывается только от 220В, не выпускается с 2000года и не сертифицировано согласно «Бюллетеня ГУПБ МВД РУз на 2008- 2015г.г.».

1. Из-за частых отключений и резких перепадов напряжения 220В, оборудование ОПС выдаёт ложные сигналы и выходит из строя.



В целях обеспечения пожарной безопасности на выше перечисленных объектах, неисправное и устаревшее оборудование ОПС необходимо заменить.

[bookmark: _GoBack]


.

ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ ОПС



1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ



Технологический объект ООО «UMS», подлежащий ТО ОПС, может быть нескольких типов:

- одно или несколько помещений, на арендованных площадях капитального здания

- контейнер-аппаратная, установленный на земле или на крыше здания арендодателя

- помещение лифтовой в многоэтажном здании

- комната в квартире. 

При наличии нескольких помещений (комнат) количество установленных датчиков увеличивается.

В помещениях для дизель-генераторных установок (ДГУ) устанавливаются тепловые датчики. Стоимость их обслуживания приравнена к дымовым датчикам.



Настоящие технические требования распространяются на проведение регламентных работ по техническому обслуживанию ОПС в рамках регламентов Р1, Р2 на объектах ООО UMS ЦО г. Термез.

Общее количество объектов, подлежащих проведению ТО ОПС в ЦО г. Термез – 113шт. Все объекты разделены на две группы:

«Тип-1.1» - объекты с одним помещением и двумя дымовыми датчиками (111 шт.)

«Тип-1.2.» Административные объекты – 2шт.





Комплект оборудования, подлежащего техническому обслуживанию для объектов «Тип-1.1» состоит из:

		№

		Наименование

		Кол-во

		Регламент



		1

		Прибор контрольный двух – (одно) лучевой

		1шт.

		Р1, Р2



		2

		Устройства сигнал звук СУЗ

		1шт.

		Р1, Р2



		3

		Охранный извещатель СМК

		1шт.

		Р1, Р2



		4

		Дымовой датчик

		2шт. 

		Р1, Р2



		5

		Соединительные линии ТРБН

		15м

		Только Р1



		6

		Соединительные линии ПУНП

		1м

		Только Р1



		7

		Блок выпрямительный или адаптор питания

		1шт.

		Только Р1







Стартовая стоимость за единицу каждой позиции технического обслуживания для объектов «Тип-1.1» составляет:

		№

		Наименование

		Ед.

изм

		Цена

Р1

		Цена

Р2

		Стоимость



		1

		Прибор контрольный двух – (одно) лучевой

		шт.

		

		

		



		2

		Устройства сигнал звук СУЗ

		шт.

		

		

		



		3

		Охранный извещатель СМК

		шт.

		

		

		



		4

		Дымовой датчик

		шт.

		

		

		



		5

		Соединительные линии ТРБН

		м

		

		

		



		6

		Соединительные линии ПУНП

		м

		

		

		



		7

		Блок выпрямительный или адаптор питания

		шт.

		

		

		















Контрактная стоимость за единицу каждой позиции технического обслуживания, определенная по результатам торгов, для объектов «Тип-1.1» составляет:

		№

		Наименование

		Ед.

изм

		Цена

Р1

		Цена

Р2

		Стоимость



		1

		Прибор контрольный двух – (одно) лучевой

		шт.

		

		

		



		2

		Устройства сигнал звук СУЗ

		шт.

		

		

		



		3

		Охранный извещатель СМК

		шт.

		

		

		



		4

		Дымовой датчик

		шт.

		

		

		



		5

		Соединительные линии ТРБН

		м

		

		-

		



		6

		Соединительные линии ПУНП

		м

		

		-

		



		7

		Блок выпрямительный или адаптор питания

		шт.

		

		-

		







Комплект оборудования, подлежащего техническому обслуживанию для Административных объектов «Тип1.2.» состоит из:

		№

		Наименование

		1.2.1.Термез

		1.2.2.Денау

		Регламент



		1

		Прибор контрольный 10 лучевой

		-

		1шт.

		Р1, Р2



		2

		Прибор контрольный 4 лучевой

		-

		1шт.

		Р1, Р2



		3

		Прибор контрольный двух  лучевой

		-

		1шт.

		Р1, Р2



		4

		Устройства сигнал звук СУЗ

		-

		3шт.

		Р1, Р2



		5

		Датчик движения

		22шт

		7шт.

		Только Р1



		6

		Датчик разбития стекла

		-

		7шт.

		Только Р1



		7

		Датчик ручной

		-

		2шт.

		Только Р1



		8

		Дымовой датчик

		-

		12шт.

		Р1, Р2



		9

		Соединительные линии ТРБН

		-

		100м

		Только Р1



		10

		Соединительные линии ПУНП

		-

		1м

		Только Р1







Стартовая стоимость за единицу каждой позиции технического обслуживания для Административных объектов «Тип1.2.»  составляет:

		№

		Наименование

		Ед.

изм

		Цена

Р1

		Цена

Р2

		Стоимость



		1

		Прибор контрольный 10 лучевой

		шт.

		

		

		



		2

		Прибор контрольный 4 лучевой

		шт.

		

		

		



		3

		Прибор контрольный двух лучевой

		шт.

		

		

		



		4

		Устройства сигнал звук СУЗ

		шт.

		

		

		



		5

		Датчик движения

		шт.

		

		

		



		6

		Датчик разбития стекла

		шт.

		

		

		



		7

		Датчик ручной

		шт.

		

		

		



		8

		Дымовой датчик

		шт.

		

		

		



		9

		Соединительные линии ТРБН

		м

		

		

		



		10

		Соединительные линии ПУНП

		м

		

		

		









Контрактная стоимость за единицу каждой позиции технического обслуживания, определенная по результатам торгов, для Административных объектов «Тип1.2.»  составляет:

		№

		Наименование

		Ед.

изм

		Цена

Р1

		Цена

Р2

		Стоимость



		1

		Прибор контрольный 10 лучевой

		шт.

		

		

		



		2

		Прибор контрольный 4 лучевой

		шт.

		

		

		



		3

		Прибор контрольный двух лучевой

		шт.

		

		

		



		4

		Устройства сигнал звук СУЗ

		шт.

		

		

		



		5

		Датчик движения

		шт.

		

		-

		



		6

		Датчик разбития стекла

		шт.

		

		-

		



		7

		Датчик ручной

		шт.

		

		-

		



		8

		Дымовой датчик

		шт.

		

		

		



		9

		Соединительные линии ТРБН

		м

		

		-

		



		10

		Соединительные линии ПУНП

		м

		

		-

		









Стартовая стоимость комплекса работ по ТО ОПС составляет:

- для объектов «Тип-1.1»______сум

- для административных объектов «Тип-1.2______сум. И состоит из:

               -  «Тип-1.2.1.» Офис Термез (22 датчика движения) ______сум

               -  «Тип-1.2.2.» Офис Денау _____сум



Контрактная стоимость комплекса работ по ТО ОПС составляет:

- для объектов «Тип-1.1» - __________ сум

- для административных объектов «Тип-1.2» - ________________ сум. И состоит из:

               -  «Тип-1.2.1.» Офис Термез (22 датчика движения)- __________сум

               -  «Тип-1.2.2.» Офис Денау – _____________ сум



Техническое обслуживание и планово – предупредительный ремонт (ТО и ППР) установок ОПС организуется на каждом объекте с момента ввода этих установок в эксплуатацию, согласно Руководящего документа пожарной безопасности (РДПБ 01-003:2008) «Установки пожарной автоматики. Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт».

Основные задачи ТО и ППР:

- Контроль тех состояния ОПС;

- Проверка соответствия ОПС (электрических и других параметров) проекту и требованиям технической документации;

- Ликвидация последствий воздействия на установки ОПС неблагоприятных климатических, производственных и иных условий;

- Выявление и устранение ложных срабатываний;

- Определение предельных состояний ОПС, при которых их дальнейшая эксплуатация становится невозможной или нецелесообразной;

-  Анализ и обобщение информации о техническом состоянии ОПС и их надежности при эксплуатации.

Техническое обслуживание проводится с целью поддержания работоспособного состояния ОПС в процессе эксплуатации путем периодического проведения работ согласно Руководящим документам пожарной безопасности, типовым регламентам, инструкций заводов – изготовителей на оборудование, а так же обеспечения их срабатывания при возникновении пожара и проникновения. Включает в себя  проведение плановых профилактических Регламентных работ: Р1 и Р2.



2. ТРЕБОВАНИЯ К ТО ОПС



2.1. Периодичность работ

а) Техническое обслуживание систем охранно-пожарной сигнализации базовых станций, технологических и административных объектов в объёме Регламент 1 (Р1) – один раз в год.

б) Техническое обслуживание систем охранно-пожарной сигнализации базовых станций, технологических и административных объектов в объёме Регламент 2 (Р2) - один раз в год. Возможно одновременное проведение Р1 и Р2 за один заезд.



2.2. Состав ТО ОПС

2.2.1. Регламент – 1 (Р1) включает в себя:

- внешний осмотр составных частей установки пожарной автоматики (контрольного прибора, датчиков, шлейфов, линейной части, сигнального устройства) на наличие внешних повреждений, пломб и т.д.;

- контроль основного и резервного электропитания;

- проверка работоспособности элементов установки;

Р1 для Базовых станций проводится совместно с первичным обследованием ОПС. 

2.2.2. Регламент – 2 (Р2) включает в себя:

- профилактические работы;

- выполнение текущего ремонта. Ремонт выполняется на основании дефектного акта, согласованного с Заказчиком. При выдаче оборудования для замены со стороны Заказчика в качестве давальческого сырья, либо при использовании оборудования с другого объекта, стоимость работ по замене входит в работы регламента Р2 и дополнительно не оплачиваются.

Перечень технических средств ОПС, подлежащих ТО приведен в разделе 1.

2.2.3. При обнаружении неисправности на оборудовании ОПС, которое невозможно устранить в объёме Р1 и Р2, совместно с Заказчиком составляется дефектный акт. Дефектный акт является основанием для проведения работ по замене оборудования и приведения ОПС в рабочее состояние.



2.3. Принятие объекта на ТО ОПС

Перед принятием ОПС на ТО и ППР производится её первичное обследование. Первичное обследование проводится с целью определения состояния технических средств путём внешнего осмотра и проверки работоспособности установки в целом (совместно с Р1).



2.4. Требования к организации и срокам выполнения работ по ТО ОПС

2.4.1. Для соблюдения персоналом Исполнителя режима и действующих инструкций на месте производства работ, Заказчик обеспечивает ознакомление с ними под роспись.

2.4.2. Работы по ТО и ППР должны проводиться в сроки, установленные графиком, согласованным  с Заказчиком на автотранспорте Исполнителя. 

2.4.3. Для устранения отказа ОПС в межрегламентный период Исполнитель должен прибыть на обслуживаемый объект по вызову Заказчика, в сроки, определенные в Договоре.

2.4.4. Общая продолжительность работ по Договору не должна превышать 90 календарных дней.



2.5. Требования к качеству работ по ТО ОПС

2.5.1. Качество выполненных работ должно соответствовать требованиям действующих экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, постановлений, руководящих документов и требованиям Государственных и отраслевых стандартов, действующих на территории РУз

2.5.2. Во время приема-передачи системы ОПС объекта при обнаружении несоответствия оборудования и работ, составляется Акт выявленных недостатков. Заказчик имеет право в случае возникновения спорных вопросов по выявленным дефектам пригласить сотрудника регионального Управления пожарной безопасности



2.6. Требования к Исполнителю работ по ТО ОПС

2.6.1. Исполнитель должен иметь Лицензию МВД актуальную до конца 2017 года и Гувохнома  на право выполнения данного вида деятельности.

2.6.2. Исполнитель должен иметь в своем штате квалифицированных обученных специалистов, имеющих опыт по работе с оборудованием ОПС не менее 2х лет.

2.6.3. Исполнитель должен иметь офис по юридическому адресу, указанному в контракте, и до конца гарантийного периода обязан письменно информировать Заказчика в течение 5 календарных дней о любых изменениях адреса, банковских реквизитов, названия.

2.6.4. Всю ответственность за незнание деталей выполняемых по контракту работ Исполнитель берет на себя.

2.6.5. Исполнитель несёт полную ответственность за обеспечение техники безопасности, пожарной безопасности, охраны окружающей среды на объекте при ведении работ по техническому обслуживанию средств пожарной безопасности

2.6.6. Соблюдение норм и требований правил по охране труда и технике безопасности своих сотрудников Исполнитель организовывает самостоятельно.



2.7. Требования к документам по ТО ОПС

2.7.1. Для заключения Договора Исполнитель предоставляет Заказчику следующие документы:

- Копия свидетельства организации - Гувохнома.

- Копия паспорта руководителя организации.

- Копия Лицензии «Проектирование, монтаж, наладка, ремонт и техническое обслуживание средств противопожарной автоматики, охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации», актуальную до конца 2017года.

2.7.2. Для сдачи работ Исполнитель предоставляет Заказчику следующие документы:

- Акт выполненных работ

- Справка -счет-фактура о стоимости выполненных работ (понесённых затрат).

- Запись о выполненных работах в Паспорт ОПС и журнал регистрации работ на ТО и ППР (представляется Заказчиком) на каждый объект.

- Дефектный акт (при обнаружении неисправности)



		ЗАКАЗЧИК

		

		ИСПОЛНИТЕЛЬ



		

		

		



		Генеральный директор

		

		



		

		

		



		______________ _____

		

		_________________________



		

		

		








ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по техническому обслуживанию и замене оборудования охранно – пожарной сигнализации (ОПС) на объектах ООО «UMS» ЦО г. Термез



Настоящее техническое задание определяет объем и требования к работам по техническому обслуживанию и замене оборудования ОПС на объектах ООО «UMS» ЦО г. Термез

Условия закупки и подробное описание

Срок выполнение работ 90 календарных дней с момента оплаты аванса;

Начало работ – не позднее 3 дней с момента оплаты аванса

Сумма авансового платежа (размер предоплаты) 15% в течение 10 банковских дней с момента подписания Договора

Окончательный расчет – в течение 10 банковских дней с момента подписания акта выполненных работ.

Подробное описание товарной позиции

Проведение регламентных работ по техническому обслуживанию охранно-пожарной сигнализации на 113 объектах ООО «UMS» ЦО г. Термез

Проведение работ по замене оборудования охранно-пожарной сигнализации на 58 объектах ООО «UMS» ЦО г. Термез

Особые условия

Все расходные материалы и транспортные расходы, а также любые другие затраты Подрядчика должны быть включены в общую стоимость работ.

Выполнение технического обслуживания и замена неисправного оборудования в помещениях ООО «UMS» проводится по адресам Приложения №1 «Список адресов объектов».

Техническое обслуживание ОПС выполняется в соответствии с требованиями Приложения №2 « Требования к ТО ОПС» 

Замена неисправного оборудования проводится на основании Дефектной ведомости Приложения №4 и в соответствии с требованиями Приложения №3 «Требования к замене ОПС».

Исполнитель гарантирует выполнение работ и предоставление документов со всеми требованиями и условиями, оговоренными в Приложениях №2 и №3.

При несоответствии Участника или его работ изложенным требованиям, Заказчик оставляет за собой право не подписывать Договор или акты выполненных работ и обозначить Участника как недобросовестного исполнителя.

Все приложения являются неотъемлемой частью Договора, подписываемой с двух сторон. 

Попозиционная стоимость работ, принимаемая для оплаты аванса, соответствует таблицам, сформированным по результатам торгов. Окончательный расчет производится на основании актов выполненных работ, составленных в соответствии с действующими ШНК и согласованными с Заказчиком.

Любые изменения объемов выполняемых работ оформляются Дополнительными соглашениями к Договору. Стоимость Дополнительного соглашения будет определяться исходя из цены за единицу работы, сформированную по результатам торгов.

Полным исполнением обязательств по Договору со стороны Исполнителя считается окончание гарантийного предоставления услуг в течение 12 месяцев с даты подписания Актов приёмки выполненных работ.

Заказчик вправе не принимать не качественный товар и выставить Поставщику штраф за предоставление некачественного товара.

Фотографии и документы

		         Приложение №1

		Приложение №2

		Приложение №3

		Приложение №4



		

		

		

		





                       

Проводимые работы

Монтаж и установка охранных сигнализаций

1. Техническое обслуживание ОПС на технологических объектах «Тип-1.1» в составе регламентов Р1 и Р2. Описание Типа в Приложении №2.

		Количество

товара

		Единица

измерения

		Стартовая цена

За единицу

		Итоговая стартовая цена



		111

		объект

		

		







2. Техническое обслуживание ОПС на технологических объектах «Тип-1.2» в составе регламентов Р1 и Р2. Описание Типа в Приложении №2.

		Количество

товара

		Единица

измерения

		Стартовая цена

За единицу

		Итоговая стартовая цена



		«Тип-1.2.1.» - 1 

		объект

		

		



		«Тип-1.2.2.» - 1 

		объект

		

		



		ИТОГО «Тип 1.2.»-2

		

		

		









ИТОГО ТО ОПС – 



3. Замена оборудования ОПС на технологических объектах «Тип-2.1». Описание Типа в Приложении №3.

		Количество

товара

		Единица

измерения

		Стартовая цена

За единицу

		Итоговая стартовая цена



		32

		объект

		

		







4. Замена оборудования ОПС на технологических объектах «Тип-2.2.». Описание Типа в Приложении №3.

		Количество

товара

		Единица

измерения

		Стартовая цена

За единицу

		Итоговая стартовая цена



		2

		объект

		

		







5. Замена оборудования ОПС на технологических объектах «Тип-2.3.». Описание Типа в Приложении №3.

		Количество

товара

		Единица

измерения

		Стартовая цена

За единицу

		Итоговая стартовая цена



		Тип «2.3.1.» - 1

		объект

		

		



		Тип «2.3.2.» - 1

		объект

		

		



		Итого «Тип 2.3.»-2

		

		

		







6. Замена оборудования ОПС на технологических объектах «Тип-2.4». Описание Типа в Приложении №3.

		Количество

товара

		Единица

измерения

		Стартовая цена

За единицу

		Итоговая стартовая цена



		20

		объект

		

		







7. Замена оборудования ОПС на административном объекте в Административном офисе г. Термез, ул. Г.Хусанова, д. 32а Описание Типа в Приложении №3.



		Количество

товара

		Единица

измерения

		Стартовая цена

За единицу

		Итоговая стартовая цена



		1

		объект

		

		







8. Замена оборудования ОПС на административном объекте  Описание Типа в Приложении №3 в Административном офисе. г. Денау, ул. Ш.Рашидов, д. 238а.



		Количество

товара

		Единица

измерения

		Стартовая цена

За единицу

		Итоговая стартовая цена



		1

		объект

		

		








_1544965562.xls
Заявление о соответствии

		ЗАЯВЛЕНИЕ О СООТВЕТСТВИИ
(является неотъемлемой частью Коммерческого предложения Участника)

		Раздел I. Требуемые договорные условия

		1.																																																																Статус согласия Участника     (заполняется Участником)														Комментарии Участника																Итоговое решение UMS
(для включения в ОВП и договор)

						Работы / Услуги

						Исчисление срока начала Работ / Услуг																						Согласно договора																																						Выберите элемент																														0

						Срок выполнения Работ/Услуг (окончание)																						Не позднее																Согласно графика выполнения работ																						Выберите элемент

						Место выполнения Работ / Услуг																						В соответствии с Договором и ТЗ																																						Выберите элемент																														0

																																																																		Выберите элемент																														0

																																																																		Выберите элемент																														0

		3.																																																																Статус согласия Участника 
(заполняется Участником)														Комментарии Участника																Итоговое решение UMS
(для включения в ОВП и договор)

						Техническая поддержка

						Отчётный период																						Выберите элемент																																						Выберите элемент																														0

						Дата начала выполнения Работ/оказания Услуг																						Выберите элемент																																						Выберите элемент																														0

						Дата завершения выполнения Работ/оказания Услуг																																																												Выберите элемент																														0

						Место выполнения Работ/ оказания Услуг																						Выберите элемент																																						Выберите элемент																														0

																												указать адрес при необходимости

						Согласие Участника с условиями SLA, указанными в п.2.2 Закупочной документации																																																												Выберите элемент																														0

																																																																		Выберите элемент																														0

		4.																																																																Статус согласия Участника     (заполняется Участником)														Комментарии Участника																Итоговое решение UMS
(для включения в ОВП и договор)

						Приобретение ПО (имущественных прав) в т.ч на результат Работ

						Объем передаваемых прав										Выберите элемент																																				Выберите элемент														Выберите элемент																														0

						Вид лицензии										Выберите элемент																																																		Выберите элемент																														0

						Способы использования
(применимы для ПРОСТОЙ (неисключительной)  лицензии)										Воспроизведение ПО на любых материальных носителях, включая, но не ограничиваясь носителями для ЭВМ																																																		Выберите элемент

																																																																		Выберите элемент																														0

																Тираж:																												Не ограничен

																Адаптация ПО (т.е. внесение в ПО изменения исключительно в целях его функционирования на технических средствах пользователя и осуществление действий, необходимых для функционирования такого ПО в соответствии с его назначением, в том числе запись и хранение в памяти ЭВМ (одной ЭВМ или одного пользователя сети), а также исправление явных ошибок) с правом привлечения для этих целей третьих лиц																																																		Выберите элемент																														0

																Эксплуатация ПО по функциональному назначению с полной реализацией функций ПО																																																		Выберите элемент																														0

																Импорт экземпляров ПО в целях распространения ПО																																																		Выберите элемент																														0

																Сообщение ПО в эфир																																																		Выберите элемент																														0

																Сообщение ПО по кабелю																																																		Выберите элемент																														0

																Публичное исполнение ПО																																																		Выберите элемент																														0

																Публичный показ ПО																																																		Выберите элемент																														0

																Распространение путем отчуждения экземпляров ПО																																																		Выберите элемент																														0

																Доведение ПО до всеобщего сведения  таким образом, при котором любое лицо может иметь доступ к нему из любого места и в любое время по своему выбору																																																		Выберите элемент																														0

																Переработка (модификация) ПО, в том числе с привлечением третьих лиц																																																		Выберите элемент																														0

																Прокат экземпляров ПО																																																		Выберите элемент																														0

																Изучение, исследование или испытание функционирования ПО в целях определения идей и принципов, лежащих в основе любого элемента ПО.																																																		Выберите элемент																														0

																Декомпилирование ПО в целях использования ПО UMS совместно с другим программным обеспечением или техническими средствами UMS																																																		Выберите элемент																														0

																Предоставлять право использования ПО всеми перечисленными способами третьим лицам																																																		Выберите элемент																														0

						Территория предоставления прав										Выберите элемент																																																		Выберите элемент																														0

						Срок предоставления права										Выберите элемент																																																		Выберите элемент																														0

						Способ передачи										Выберите элемент																																																		Выберите элемент																														0

																																																																		Выберите элемент																														0

																																																																		Выберите элемент																														0

		2.				Приобретение/передача прав на Аудиовизуальные и другие произведения, в том числе созданные/возникшие в результате выполнения Работ/ оказания Услуг																																																												Статус согласия Участника     (заполняется Участником)														Комментарии Участника																Итоговое решение UMS
(для включения в ОВП и договор)

						Передача в пользу  UMS  исключительного права на Аудиовизуальные и другие произведения, в том числе созданные/возникшие в ходе выполнения Работ/оказания Услуг по Договору, для их использования  всеми способами, перечисленными в ст. 1270 ГК РФ, а также публичного показа																																																												Выберите элемент

																																																																		Выберите элемент																														0

						Получение от авторов/создателей письменного разрешения/согласия на право анонимного использования произведений																																																												Выберите элемент																														0

						Получение от авторов/создателей произведений письменного разрешения/согласия на право  использования произведений , в том числе, но не ограничиваясь, изменения, переработки, внесение любых изменений, сокращений и дополнений, снабжение иллюстрациями, предисловием, послесловием, комментариями или какими бы то ни было пояснениями																																																												Выберите элемент																														0

						Получение от авторов/создателей произведений письменного разрешения/согласия на право использования и распространения произведений  всеми перечисленными способами третьим лицам																																																												Выберите элемент

						Урегулирование за  счет Участника претензий авторов/создателей/исполнителей по вопросам использования произведений, а также возмещение возникших в связи с этим  у UMS убытков																																																												Выберите элемент																														0

						Территория предоставления прав										Российская Федерация																																																		Выберите элемент																														0

						Срок предоставления права										На весь срок действия исключительного права на ПО																																																		Выберите элемент																														0

						Способ передачи										На электронном носителе																																																		Выберите элемент																														0

		2.				Порядок оплаты расходов и вознаграждения Партнера																																																												Статус согласия Участника 
(заполняется Участником)														Комментарии Участника																Итоговое решение UMS
(для включения в ОВП и договор)

						Момент исчисления оплаты																						В соответствии с  Договором																																						ДА																														ДА

						Условия оплаты																						В соответствии с  Договором, авансирование 15%
85% постоплата																																						Выберите элемент

						Срок оплаты																						В соответствии с  Договором																																						Выберите элемент																														0

																																																																		Выберите элемент																														0

		3.				Ответственность сторон за неисполнение / ненадлежащее исполнение условий Договора																																																												Статус согласия Участника 
(заполняется Участником)														Комментарии Участника																Итоговое решение UMS
(для включения в ОВП и договор)

						Ответственность установлена																						В соответствии с  Договором																																						Выберите элемент

		Раздел II. Требования к Участнику

		Требования к Участнику Закупки 
(дополнительные по отношению к установленным Правилами закупок UMS																																																																Статус согласия Участника
(заполняется Участником)														Комментарии Участника																Итоговое решение UMS
(для включения в ОВП и договор)

		1				Опыт выполнения аналогичных работ																																																												Выберите элемент																														0

		2				Согласие с настоящим техническим заданием и приложенной формой договора																																																												Выберите элемент																														0

		3				Наличие необходимых материальных, трудовых и финансовых ресурсов																																																												Выберите элемент																														0

		4				Наличие Лицензии на выполнение работ																																																												Выберите элемент																														0

		5																																																																Выберите элемент																														0

		6																																																																Выберите элемент																														0

		7																																																																Выберите элемент																														0

		8																																																																Выберите элемент																														0

		Раздел III. Документы, предоставляемые Участником

		Документы, предоставляемые Участником 
(на электронном носителе в формате ".pdf")																																																																Предоставлено
(заполняется Участником)														Комментарии Участника																Итоговое решение UMS
(для включения в ОВП и договор)

		1				Устав Участника																																																												Выберите элемент																														0

		2				Решение/Договор об учреждении Участника																																																												Выберите элемент																														0

		3				Решение/протокол о назначении единоличного исполнительного органа Участника																																																												Выберите элемент																														0

		4				Свидетельство о государственной регистрации Участника в качестве юридического лица																																																												Выберите элемент																														0

		5				Доверенность на лицо, которое планирует подписывать Договор от имени Участника																																																												Выберите элемент																														0

		6				Анкета участника																																																												Выберите элемент																														0

		7				Форма коммерческого предложения																																																												Выберите элемент

		8				Форма ценного предложения																																																												Выберите элемент

		9				Лицензия/разрешение на выполнение работ																																																												Выберите элемент

		10				Согласие участника с настоящим техническим заданием и формой договора (пишется на бланке организации в свободной форме)																																																												Выберите элемент

		11				Сведения о выполнении аналогичных работ																																																												Выберите элемент

		12				Об отсутствии предприятия в реестре бездействующих в связи с ликвидацией																																																												Выберите элемент

		13				Об отсутствии предприятия в стадии процедуры банкротства																																																												Выберите элемент

		14				О соответствии указанного ИНН																																																												Выберите элемент

		15				О регистрации контрагента по данному им юр. Адресу																																																												Выберите элемент

		16				Об отсутствии у предприятия задолженности перед бюджетом и своевременной оплате налоговых сборов																																																												Выберите элемент

		17				Об отсутствии у предприятия судебных исков о взыскании задолженности, убытков по гражданско-правовым отношениям																																																												Выберите элемент

		18				Об отсутствии у предприятия, руководителя и учредителей фирмы не оконченного производством уголовного, административного дела экономической или налоговой направленности																																																												Выберите элемент

		19				О том, что руководитель и учредители предприятия не являются учредителями более чем в 2 компаниях. В случая наличия данного факта, указать название компаний и род деятельности																																																												Выберите элемент

		20				Об отсутствии просроченной задолженности по основному долгу и процентам по кредитам банка																																																												Выберите элемент

		21				Об отсутствии платежных требований по картотеке 1																																																												Выберите элемент

		22																																																																Выберите элемент

																																																																		Наименование Участника

																																																																		ФИО

																																				(место печати)

																																																																																																																						Универсальные														Поставка								Работы / Услуги						Права

																																																																																																																						Выберите элемент		Выберите элемент		Выберите элемент		Выберите элемент		Выберите элемент		Выберите элемент		Выберите элемент		Место поставки		Объем поставки		Момент исчисления Гарантии		Гарантийные условия ( вт.ч Работы и Техподдержка)		Сроки.Работ		Место выполнения Работ/Услуг		Момент исчисления гарантии Работ / Услуг		Объем передаваемых прав		Территория		Сроки		Носители		Выберите элемент		Способ использования																								Срок		Документы						Порядок оплаты

																																																																																																																						ДА		1 день		1 месяц		10 дней		1 год		До		Применяется		Выберите элемент		Выберите элемент		Выберите элемент		Выберите элемент		Выберите элемент		Выберите элемент		Выберите элемент		Выберите элемент		Выберите элемент		Выберите элемент		Выберите элемент		Исключительная (всеми возможными способами в т.ч. предусмотренными ст. 1270 ГК РФ)		Импорт экземпляров ПО в целях распространения ПО		Сообщение ПО в эфир		Сообщение ПО по кабелю		Публичное исполнение ПО		Публичный показ ПО		Распространение путем отчуждения экземпляров ПО		Доведение ПО до всеобщего сведения  таким образом, при котором любое лицо может иметь доступ к нему из любого места и в любое время по своему выбору		Переработка (модификация) ПО, в том числе с привлечением третьих лиц		Прокат экземпляров ПО		Изучение, исследование или испытание функционирования ПО в целях определения идей и принципов, лежащих в основе любого элемента ПО.		Декомпилирование ПО в целях использования ПО UMS совместно с другим программным обеспечением или техническими средствами UMS		Предоставлять право использования ПО всеми перечисленными способами третьим лицам		Выберите элемент		Действующие лицензии на виды деятельности, связанные с выполнением Договора						Выберите элемент

																																																																																																																						НЕТ		5 дней		3 месяца		15 дней		2 года		В течение		Не применяется		До склада UMS (указан к ТЗ)		В соответствии с Заказом на поставку		С момента подписания Акта приёма-передачи Товара		В соответствии с разделом 6 Рамочного Договора		С момента подписания Заказа на Работы/Услуги		В соответствии с ТЗ		С момента подписания Акта приемки-сдачи Работ		Отчуждение прав на ПО в полном объеме в пользу UMS		Российская Федерация		На весь срок действия исключительного права		На электронном носителе		Простая (неисключительная)		Нет		Нет		Нет		Нет		Нет		Нет		Нет		Нет		Нет		Нет		Нет		Нет		На весь срок действия исключительного права на ПО		Действующие лицензии/свидетельства об участии в СРО на виды деятельности, а также сертификаты на товары (работы, услуги), входящие в Предмет Закупки						В соответствии с Разделом 3 Договора

																																																																																																																								7 дней		6 месяцев		1 месяц		5 лет		Не позднее				До склада МР (указан в ТЗ)		В соответствии со Спецификацией		С момента подписания Акта сдачи-приёмки Работ		В соответствии с условиями ТЗ		С даты, установленной в Заказе на Работы/Услуги		По следующему адресу:		С момента подписания Заказа на выполнение Работ / оказание Услуг		Возникновение у UMS права на ПО, созданное по Заказу, без сохранения за Участником неисключительной лицензии (ч.  1 ст. 1296 ГК РФ)		Весь мир		Иные сроки		По электронным каналам связи																												1 год		Бухгалтерский баланс и отчёт о прибылях и убытках (формы 1 и 2) за предыдущий финансовый год и завершившийся отчётный период текущего года						40 дней

																																																																																																																								10 дней		12 месяцев		2 месяца		10 лет						До площадки/сайта UMS (указан в ТЗ)		Не менее		С момента подписания Заказа на поставку Товара		В соответствии со Спецификацией				В соответствии с  Договором		В соответствии с  Договором		Возникновение у UMS права на ПО, созданное по Заказу, с сохранением за Участником неисключительной лицензии (ч.  2 ст. 1296 ГК РФ)		РФ, Украина, Беларуссия, Армения, Туркменистан, Узбекистан, Киргизия, Индия																																3 года		Лицензионное соглашение между правообладателем и Участником, содержащее право передавать (сублицензировать) права использования третьим лицам.						50 дней

																																																																																																																								14 дней		24 месяца				20 лет						В соответствии со Спецификацией		До		С момента передачи Товара конечному пользователю																																												5 лет		Акт приема-передачи прав к лицензионному соглашению между правообладателем и Участником						60 дней

																																																																																																																								20 дней		36 месяцев										В соответствии с Договором и ТЗ				В соответствии со Спецификацией																																												10 лет								70 дней

																																																																																																																								28 дней		60 месяцев										По следующему адресу:																																																15 лет								80 дней

																																																																																																																								30 дней												В соответствии с  Договором		В соответствии с  Договором																																														20 лет								90 дней

																																																																																																																								60 дней



&CЗаявление о соответствии. Лист &P из &N



Summary

		

				Поставка		0

				0		0





Лист1

		





Отчет о совместимости

				Отчет о совместимости для ЗоС_25-01-12.xls

				Дата отчета: 25.01.2012 14:25

				Некоторые свойства данной книги не поддерживаются более ранними версиями Excel. Открытие книги в более ранней версии Excel или ее сохранение в формате более ранней версии приведет к потере или ограничению функциональности этих свойств.

				Существенная потеря функциональности						Число экземпляров		Версия

				Число условных форматов в некоторых ячейках превышает поддерживаемое выбранным форматом файла. В более ранних версиях Excel будут отображаться только первые три условия.						20

										Заявление о соответствии'!Z46		Excel 97-2003

										Заявление о соответствии'!C46

										Заявление о соответствии'!N98

										Заявление о соответствии'!H81

										Заявление о соответствии'!H83

										Заявление о соответствии'!N22:N25

										Заявление о соответствии'!N38:N39

										Заявление о соответствии'!AG9:AG10

										Заявление о соответствии'!AG22:AG24

										Заявление о соответствии'!AG26:AG30

										Заявление о соответствии'!AG35:AG38

										Заявление о соответствии'!AG40:AG41

										Заявление о соответствии'!AG46:AG47

										Заявление о соответствии'!AG76:AG83

										Заявление о соответствии'!AG89:AG92

										Заявление о соответствии'!AG98:AG100

										Заявление о соответствии'!AG106:AG114

										Заявление о соответствии'!AG120:AG137

				Некоторые ячейки относятся сразу к нескольким диапазонам условного форматирования. В более ранних версиях Excel к таким ячейкам будут применены не все правила условного форматирования. Для таких ячеек будет использоваться разное условное форматирование.						14

										Заявление о соответствии'!AG51:AG69		Excel 97-2003

										Заявление о соответствии'!H65:H67

										Заявление о соответствии'!AG13:AG17

										Заявление о соответствии'!AG11

										Заявление о соответствии'!AG8

										Заявление о соответствии'!N11:N12

										Заявление о соответствии'!AC27

										Заявление о соответствии'!V27:V28

										Заявление о соответствии'!N89:N90

										Заявление о соответствии'!AG48:AG49

										Заявление о соответствии'!V14:V15

										Заявление о соответствии'!N35:N37

										Заявление о соответствии'!AC14

										Заявление о соответствии'!N8

				Несущественная потеря точности

				Некоторые ячейки или стили в этой книге содержат форматирование, не поддерживаемое выбранным форматом файла. Эти форматы будут преобразованы в наиболее близкий из имеющихся форматов.						160		Excel 97-2003



Заявление о соответствии'!Z46

Заявление о соответствии'!C46

Заявление о соответствии'!N98

Заявление о соответствии'!H81

Заявление о соответствии'!H83

Заявление о соответствии'!N22:N25

Заявление о соответствии'!N38:N39

Заявление о соответствии'!AG9:AG10

Заявление о соответствии'!AG22:AG24

Заявление о соответствии'!AG26:AG30

Заявление о соответствии'!AG35:AG38

Заявление о соответствии'!AG40:AG41

Заявление о соответствии'!AG46:AG47

Заявление о соответствии'!AG76:AG83

Заявление о соответствии'!AG89:AG92

Заявление о соответствии'!AG98:AG100

Заявление о соответствии'!AG106:AG114

Заявление о соответствии'!AG120:AG137

Заявление о соответствии'!AG51:AG69

Заявление о соответствии'!H65:H67

Заявление о соответствии'!AG13:AG17

Заявление о соответствии'!AG11

Заявление о соответствии'!AG8

Заявление о соответствии'!N11:N12

Заявление о соответствии'!AC27

Заявление о соответствии'!V27:V28

Заявление о соответствии'!N89:N90

Заявление о соответствии'!AG48:AG49

Заявление о соответствии'!V14:V15

Заявление о соответствии'!N35:N37

Заявление о соответствии'!AC14

Заявление о соответствии'!N8




_1518872649.doc
Анкета Участника


Форма-1


Наименование Участника: ________________________________________________


		Наименование

		Сведения об Участнике



		Организационно-правовая форма и фирменное наименование (полное и краткое)

		



		Учредители (перечислить наименования и организационно-правовую форму или Ф.И.О. всех учредителей, чья доля в уставном капитале превышает 10%)

		



		ИНН

		



		Юридический адрес

		



		Почтовый адрес

		



		Организационно-правовая форма и фирменное наименование дочерних и/или зависимых компаний Участника (доля владения которыми превышает 10%)

		



		Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер расчетного счета Участника в банке, телефоны банка, прочие банковские реквизиты)

		



		Контактная информация Участника

		Телефон

		E-mail 

		Факс



		

		

		

		



		ФИО Руководителя Участника, имеющего право подписи в соответствии с учредительными документами Участника с указанием должности и контактного телефона (с приложением к Анкете копии паспорта)

		



		Представитель Участника, уполномоченный по доверенности на подписание Договора и КП

		ФИО

		Должность

		Телефон

		E-mail



		

		

		

		

		



		ФИО Главного бухгалтера (с приложением к Анкете копии паспорта)

		



		Представитель Участника, ответственный за участие в Закупке

		ФИО

		Должность

		Телефон

		E-mail



		

		

		

		

		





______________________________________________________
(__________________________________)



 (подпись, М.П.)
(должность, ФИО)


«____»____________ 201__ г.

Для своевременного выявления признаков возможного причинения финансового и репутационного ущерба ООО «UMS» просим Вас предоставить информацию следующего характера:


- об отсутствии/наличии предприятия в стадии ликвидации или исключения из Единого государственного реестра юридических лиц (Инспекция по регистрации субъектов предпринимательства районного Хокимията)
;


- об отсутствии/наличии предприятия в стадии процедуры банкротства (Контрагент);


- об отсутствии/наличии у предприятия задолженности перед бюджетом и своевременной оплате налоговых сборов (ГНИ)
;


- об отсутствии/наличии обязательств перед Банками (кредиты, банковская гарантия, аккредитивы, поручительства), либо третьими лицами и наличии просроченной задолженности (Банк)
;


- об отсутствии/наличии ареста на счете контрагента, либо приостановления операции по счету, либо наложение ареста на определенную денежную сумму по решению органов следствия, дознания, прокуратуры, Департамента судебных исполнителей либо по определению Суда Республики Узбекистан (Банк)
; 


- об отсутствии/наличии платежных требований по картотеке 1 (Расчетные документы, ожидающие акцепта для оплаты) и 2 (Расчетные документы, не оплаченные в срок) (Банк)
;


- копия карточки образцов подписей (Банк)


- об отсутствии/наличии у предприятия судебных исков о взыскании задолженности, убытков по гражданско-правовым отношениям (Контрагент);


- об отсутствии/наличии у предприятия, руководителя и учредителей фирмы не оконченного производством уголовного, административного дела экономической или налоговой направленности (Контрагент);


- о том, что руководитель и учредители предприятия не являются учредителями и руководителями более чем в 3 компаниях. Дополнительно указать компании и род деятельности (Контрагент); 


- договор аренды помещения на период запроса (Контрагент);


- устав и учредительный договор (Контрагент);


- баланс предприятия на момент предоставления документов и по итогам последнего отчетного периода (Контрагент);


- документы подтверждающие правомочие руководителя предприятия (Контрагент);


- cвидетельство о регистрации субъекта предпринимательства (копия документа от Контрагента);


- копии паспортов руководителя и главного бухгалтера (Контрагент).


Инструкция по заполнению:


1. Данная анкета заполняется контрагентом на фирменном бланке организации, закрепляется подписями руководителя и главного бухгалтера, а также печатью фирмы;


2. Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и адрес.


3. Участник должен заполнить приведенную выше таблицу по всем позициям. В случае отсутствия каких-либо данных указать слово «нет».


4. В графе 8 «Банковские реквизиты…» указываются реквизиты, которые будут использованы при заключении Договора.



 Контрагентом производится запрос в ГНИ, Банк и Инспекцию по регистрации субъектов предпринимательства районного Хокимията с предоставлением от них справок с информацией по указанным вопросам. 


В вопросах, где проставлено наименование «Контрагент», информация предоставляется самой организацией на фирменном бланке и закрепляется печатью фирмы и подписью руководителя (устав, свидетельство, учредительный договор, а также формы баланса предприятия предоставлять в виде копии с оригинала закрепленных фирменной печатью).

АНКЕТА 

УЧАСТНИКА/КОНТРАГЕНТА


Форма-2


		Наименование контрагента: 



		ИНН контрагента: 



		Дата заполнения: 



		





Уважаемый контрагент!


В целях совершенствования взаимодействия с контрагентами, а также минимизации риска финансовых потерь, возникших в результате недобросовестных или противозаконных действий контрагентов, нанесения ущерба репутации Компании, нарушения или вовлечения Компании в нарушение применимого к её деятельности антикоррупционного законодательства, а также установления длительных партнерских отношений Компания осуществляет процедуру сбора и изучения информации о потенциальных и действующих контрагентах. 


Процедура оценки наличия/отсутствия и степени риска взаимодействия с конкретным контрагентом, а также последующего присвоения контрагенту оценки и класса основана на изучении информации, предоставленной как самим контрагентом, так и полученной Компанией самостоятельно.


Присвоенный класс и оценка деятельности контрагента, включая, но не ограничиваясь, финансовая благонадежность и деловая репутация, будут учитываться в дальнейшем при принятии решения об установлении с потенциальным контрагентом договорных отношений, определении стратегии взаимодействия с контрагентом, а также при принятии решения о продлении или дальнейшем развитии отношений с контрагентом.


Настоящая процедура осуществляется согласно нормативным документам Компании и в полном соответствии с действующим законодательством Республики Узбекистан. 


Критерии оценки потенциального или действующего контрагента


При изучении информации о контрагенте, а также его последующей оценке и классификации, принимаются во внимание следующие критерии:


· Наличие всех запрошенных (какие применимы) регистрационных, правоустанавливающих и подтверждающих документов;


· Отсутствие (в отношении контрагента) процедуры ликвидации, конкурсного производства или решения о приостановлении деятельности юридического лица;


· Предоставление запрашиваемых в рамках процедуры оценки контрагента сведений (включая необходимые подтверждающие документы);


· Заполнение всех форм, являющихся неотъемлемой частью Анкеты. Предоставление подтверждений и согласий, запрашиваемых в «Сертификате соблюдения требований ООО «UMS» в области деловой этики и соблюдения антикоррупционного законодательства»;


· Отсутствие в какой-либо из форм Анкеты любой ложно предоставленной информации;


· Отсутствие контрагента в Реестре недобросовестных поставщиков антимонопольного и иных государственных органов Республики Узбекистан;


· Отсутствие среди владельцев или сотрудников контрагента лиц, замещающих должности в государственных и местных органах власти, и имеющих конфликт интересов
 при исполнении ими своих должностных обязанностей;


· Отсутствие сведений о нарушении (возможном нарушении или причастности к нарушению) Применимого антикоррупционного законодательства
 контрагентом, его отдельными сотрудниками, владельцами, членами органов управления или связанными с ними лицами, подтвержденных актами уполномоченных государственных органов Республики Узбекистан или иных государств.


В случае обнаружения таких сведений:


i. находящихся в стадии рассмотрения уполномоченными государственными органами Республики Узбекистан или иных государств;


или


ii. которые не были предметом рассмотрения уполномоченных государственных органов Республики Узбекистан или иных государств;


Компания оставляет за собой право не принимать решение о заключении договора до принятия уполномоченным государственным органом решения в отношении находящейся у него на рассмотрении информации, либо направленной на рассмотрение в уполномоченный государственный орган по инициативе Компании. 


Несоответствие любому из перечисленных выше критериев может являться основанием для понижения рейтинга поставщика, а также отказа потенциальному контрагенту в заключении с ним договора, либо рассмотрения вопроса о расторжения договорных отношений с действующим контрагентом. 

Заявление о конфиденциальности


ООО «UMS» обязуется не разглашать, не обсуждать содержание, не предоставлять копий, не публиковать и не раскрывать в какой-либо иной форме третьим лицам предоставленную в настоящей Анкете контрагентом информацию без получения предварительного письменного согласия контрагента, а также предпринимать все меры и использовать все законные средства для защиты полученной в настоящей Анкете информации и предотвращения ее несанкционированного раскрытия. Полученная в настоящей Анкете информация будет использоваться ООО «UMS» исключительно в целях соблюдения применимого к ООО «UMS» законодательства и обеспечения закупочных процедур.


Предоставление информации


Данная Анкета направляется существующим и потенциальным (участникам закупочных процедур) контрагентам ООО «UMS» с целью получения справочной информации, а также уточнения отдельных сведений.


Анкета содержит минимальный необходимый перечень вопросов для объективной оценки параметров взаимодействия с контрагентом и разработан в целях обеспечения соблюдения требований применимого к ООО «UMS» антикоррупционного законодательства. Под применимым антикоррупционным законодательством понимается как законодательство Республики Узбекистан, так и иностранных государств, отдельные положения которого применяются к ООО «UMS» в силу аффилированности.


Контрагент должен ответить на все приведенные ниже вопросы. В случае, если ответ контрагента не соответствует предложенным вариантам ответов, следует дать свой вариант ответа в свободной форме (добавить строки, если необходимо).


В случае возникновения любых вопросов относительно заполнения предоставления запрашиваемой ООО «UMS» информации, пожалуйста, обращайтесь к вашему контактному лицу в ООО «UMS».


		1. Является ли Ваша организация публичной компанией (т.е. акции которой котируются на бирже любой юрисдикции) или дочерним или зависимым обществом публичной компании?


⃝ Да





⃝ Нет

Если «Да», укажите следующие данные о Вашей организации или о публичной компании, по отношению к которой Ваша организация является дочерней или зависимой:


Полное наименование


Биржа


Биржевой тикер






		2. Принят ли в Вашей организации нормативный документ, определяющий политику организации в области предотвращения корпоративной коррупции (коррупционные действия, совершаемые от имени или в интересах компании)?


⃝ Да





⃝ Нет

Если «Да», приложите к пакету конкурсной документации соответствующий документ (утвержденный уполномоченным лицом или органом управления) или укажите ссылку на место его публичного размещения в сети Интернет (http:// ).






		3. Существует ли в Вашей организации комплексная программа по противодействию корпоративной коррупции (система/программа комплаенс)?


⃝ Да





⃝ Да, в стадии внедрения


⃝ Нет, но планируется внедрить
 
 
⃝ Нет, внедрение не планируется





		4. Назначен ли кто-либо из сотрудников Вашей организации ответственным за обеспечение соблюдения требований антикоррупционного законодательства?


⃝ Да





⃝ Нет

Если «Да», укажите:


Должность:


Контактные данные:






		5. Была ли ваша организация, кто-либо из сотрудников, руководителей или учредителей привлечен(-а) к уголовной/административной ответственности за нарушение требований антикоррупционного законодательства, либо подозревался в таком нарушении? 


(любые известные вашей организации сведения за последние 5 (пять) лет, как подтвержденные актами правоохранительных органов, включая официальные заявления их представителей, так и сведения, которые не были предметом рассмотрения таких органов или находятся в стадии рассмотрения).


⃝ Да (вина доказана)



⃝ Да (но вина не была доказана)


⃝ Да (дело не закрыто)
 

 
⃝ Нет


Если «Да», кратко опишите суть нарушения/обвинения, укажите ссылку на соответствующую информацию в открытых источниках, а также приложите любые документы или укажите любую иную информацию, которая, по Вашему мнению, может способствовать наиболее объективной оценке указанных сведений:






		6. Является ли кто-либо из руководителей, членов органов управления или участников
 вашей организации Государственным должностным лицом
?


⃝ Да





⃝ Нет






		7. Имеет ли государство прямое или косвенное (через другие физ./юр. лица – «Государственное должностное лицо», или «Государственные органы, учреждения или предприятия») участие в вашей организации (обществе), либо возможность осуществлять контроль или влиять на принятие решений в вашей организации?


⃝ Да





⃝ Нет


Если «Да», кратко опишите степень влияния, доли участия, наименования таких организаций, прочее:






		8. Будет ли ваша организация в рамках исполнения своих обязательств перед ООО «UMS» напрямую взаимодействовать с каким-либо Государственным должностным лицом?


(например, для получения согласований, лицензий, разрешений; оформления прав; получения контрактов; содействия в принятии решений или достижения договоренности и т.п.) 


⃝ Да





⃝ Нет

Если «Да», обоснуйте необходимость (если это напрямую не следует из планируемого к заключению договора с ООО «UMS») и суть такого взаимодействия:






		9. Планируете ли вы в рамках исполнения своих обязательств перед ООО «UMS» привлекать подрядчиков или посредников?


⃝ Да, субподрядчик



⃝ Нет


⃝ Да, посредник

Если «Да»:


1.1. Укажите подробно содержание и объем работ, которые будут выполняться данным субподрядчиком/посредником в рамках исполнения вашей компанией обязательств перед ООО «UMS»):


1.2. Будет ли данный субподрядчик/посредник при выполнении порученных ему работ напрямую взаимодействовать с каким-либо Государственным должностным лицом (например, для получения согласований, лицензий, разрешений, оформления прав и т.п.)?


⃝ Да





⃝ Нет

1.3. Имеет ли данный субподрядчик/посредник прямую или косвенную (через другие физ./юр. лица) аффилированность с каким-либо Государственным должностным лицом (в т.ч. был учрежден, принадлежит полностью или частично, контролируется, либо был порекомендован таким лицом)?


⃝ Да





⃝ Нет







Дополнительные сведения (если имеются):


		



		



		



		



		



		



		



		



		



		





Сертификат соблюдения требований ООО «UMS»


в области деловой этики и соблюдения антикоррупционного законодательства 


Я, (______Ф.И.О., должность_____), действующий на основании (______Устава/Доверенности_____) в качестве уполномоченного представителя (______наименование организации_____) (действующего/потенциального, нужное подчеркнуть) контрагента ООО «UMS», именуемого в дальнейшем – «Контрагент», осведомлен о том, что:


ООО «UMS» придерживается принципов законности, прозрачности и социальной ответственности с тем, чтобы поддерживать свою высокую деловую репутацию перед государством, акционерами, клиентами, партнерами, конкурентами и обществом в целом.


Для реализации этих принципов, ООО «UMS» предпринимает действия, направленные на укрепление здоровых деловых отношений во взаимоотношениях с контрагентами. 


В отношениях со своими поставщиками, представителями и прочими контрагентами ООО «UMS» предпринимает активные меры, направленные на предотвращение любых проявлений ограничения или нечестной конкуренции; недобросовестности ведения сделок; конфликта интересов, а также коррупции, как от имени, так и в отношении ООО «UMS». 


В связи с этим, ООО «UMS» требует от своих поставщиков, представителей и прочих контрагентов безусловно придерживаться принципов, изложенных в приведенных ниже корпоративных документах ООО «UMS», а также взаимно поддерживать культуру, не допускающую какое-либо противозаконное или неэтичное деловое поведение как при участии в закупочных процедурах, организуемых ООО «UMS», так и при последующем ведении бизнеса с ООО «UMS» или от его имени.


Настоящим подтверждаю, что Контрагент:


1.
Ознакомлен с содержанием:


• Политики ООО «UMS» Соблюдение антикоррупционного законодательства 


(расположенной по адресу: http://company.ums.uz/ru/documents/);


• Кодекса делового поведения и этики ООО «UMS» 


(расположенной по адресу: http://company.ums.uz/ru/documents/);


• Кодекса делового поведения поставщика ООО «UMS» 


(расположенной по адресу: http://company.ums.uz/ru/documents/ и/или в закупочной документации);


и/или на сайте Компании ОАО «МТС».


• Политики ОАО «МТС» Соблюдение антикоррупционного законодательства 


(расположенной по адресу: http://www.company.mts.ru/comp/ir/control/regulations/);


• Кодекса делового поведения и этики ОАО «МТС» 


(расположенного по адресу: http://www.company.mts.ru/comp/ir/control/regulations/);


• Кодекса делового поведения поставщика ОАО «МТС» 


(расположенного по адресу: http://www.dealers.mts.ru/partn/purchases/kodeks/);


Положения указанных документов разъяснены и понятны;

2.
Обязуется соблюдать изложенные в указанных в п.1 настоящего Сертификата документах и применимые к нему, как Контрагенту ООО «UMS», принципы и требования;


3.
Дает согласие, по запросу ООО «UMS», на письменное подтверждение соблюдения требований ООО «UMS» в области деловой этики и соблюдения антикоррупционного законодательства;


4.
Соглашается, если от ООО «UMS» поступит соответствующее требование, на включение в текст договора между Контрагентом и ООО «UMS» специальных антикоррупционных условий (антикоррупционная оговорка);


5.
Соглашается, по инициативе и за счет ООО «UMS», на прохождение обучения по вопросам соблюдения требований применимого к ООО «UMS» законодательства и деловой этики;


6.
Не осуществляет свою деятельность в интересах лиц, замещающих должности государственной (муниципальной) службы и имеющих конфликт интересов при исполнении своих должностных (служебных) обязанностей;


7.
Обязуются содействовать ООО «UMS» в выяснении обстоятельств заключения отдельных сделок или совершения операций, предоставлять необходимые пояснения, предоставлять информацию и документы, касающиеся договорных отношений с ООО «UMS», а также товаров, услуги или имущества ООО «UMS»;


8.
Обязуется, по запросу ООО «UMS» и не реже одного раза каждые два года (в течение действия договора), повторно предоставлять сведения и заверения, запрашиваемые в настоящей Анкете.


Настоящим подтверждаю, что предоставленная в настоящей Анкете информация является полной и достоверной, насколько мне известно, на дату предоставления информации.

Если указанная выше информация перестанет быть достоверной, я обязуюсь незамедлительно информировать об этом ООО «UMS».


 «____»____________ 201 г. 

 ________________________________________ 

 

 ( Адрес заполнения)

__________________________________________ 

 


 ________________________________________ 



 (подпись, М.П.) 








(ФИО, должность,)

� 2 3 4 5 Информация предоставляется контрагентами и коммерческими представителями ООО «UMS»



















1 Под конфликтом интересов понимается ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или косвенная) лица, замещающего должность в государственных и местных органах власти, может повлиять на надлежащее исполнение им должностных (служебных) обязанностей и при которой возникает или может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью такого лица и правами и законными интересами граждан, организаций, общества или государства, способное привести к причинению вреда правам и законным интересам граждан, организаций, общества или государства.



� Антикоррупционное законодательство Республики Узбекистан, Foreign Corrupt Practices Act 1977 (Закон США «О борьбе с коррупцией за рубежом», принятый Конгрессом США в 1977 г.), The Bribery Act (Закон Великобритании «О борьбе со взяточничеством», принятый Парламентом Великобритании в 2010 г.) и аналогичное законодательство государств, на территории которых Компания осуществляет свою хозяйственную деятельность



� Участники общества/участие в обществе (в целях заполнения настоящей Анкеты) – учредители, владельцы, акционеры, конечные бенефициары вашей организации.



� Любое, местное или иностранное, назначаемое или избираемое лицо, занимающее какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе или международной организации; любое лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию для государства, в том числе для Государственного органа, учреждения или предприятия*; ведущие политические деятели, должностные лица политических партий, включая кандидатов на политические посты, послы, влиятельные функционеры в национализированных областях промышленности или естественных монополиях; руководители и сотрудники Государственных органов, учреждений и предприятий, включая врачей, военнослужащих, муниципальных служащих и т.п.; лица, о которых известно, что они связаны с государственным должностным лицом родственными, дружескими или деловыми отношениями; Должностные лица государственных органов Республики Узбекистан.







� Контрагентом производится запрос в ГНИ, Банк и Инспекцию по регистрации субъектов предпринимательства районного Хокимията с предоставлением от них справок с информацией по указанным вопросам. 



 В вопросах, где проставлено наименование «Контрагент», информация предоставляется самой организацией на фирменном бланке и закрепляется печатью фирмы и подписью руководителя (устав, свидетельство, учредительный договор, а также формы баланса предприятия предоставлять в виде копии с оригинала закрепленных фирменной печатью).







стр. 1 из 8




_1534599823.doc
Правила закупок ООО «UMS»

Общество с ограниченной ответственностью «UNIVERSAL MOBILE SYSTEMS» (ООО «UNIVERSAL MOBILE SYSTEMS»), 100000, г. Ташкент, ул. А.Темура, 24, ИНН 303020732



ПРАВИЛА ЗАКУПОК ООО «UMS»


Общество с ограниченной ответственностью «UNIVERSAL MOBILE SYSTEMS»


(ООО «UNIVERSAL MOBILE SYSTEMS»), 100000, г. Ташкент, пр-т. А.Темура, 24, ИНН 303020732


Раздел I. Общие положения

Статья 1. Область применения

1.1. Правила закупок UMS (далее именуются – Правила) разработаны в соответствии с законодательством Республики Узбекистан, Уставом ООО UMS (UMS), обычаями делового оборота и регулируют вопросы организации проведения UMS закупочных процедур, направленных на приобретение различных товаров, работ или услуг. В случае противоречия условий Закупочной документации Правилам закупок UMS, преимущество отдается условиям Закупочной документации.  


1.2. Настоящие Правила устанавливаются, изменяются или отменяются UMS самостоятельно и могут быть приняты Участником не иначе как путем присоединения к ним в целом.


Статья 2. Термины и определения, используемые в настоящих Правилах


Все заголовки разделов (статей) используются исключительно для удобства прочтения  настоящих Правил и никак не влияют на толкование их условий/содержания.


· Договор – юридический документ вне зависимости от наименования (договор, контракт, соглашение, дополнение, дополнительное соглашение, заказ, заявка, имеющее силу заказа приложение и т.п.), которым закреплено установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей между UMS и Контрагентом.

· Закупка – процесс определения Оптимальных условий и выбора Контрагента, в результате ознакомления с КП Участников и проведения с ними переговоров.

· Закупочная документация (ЗД) - документ, определяющий Предмет закупки и условия его приобретения UMS (в т.ч. юридические, технические и коммерческие), а также содержащий специальные/дополнительные (по отношению к указанным в Правилах) требования к Участникам, предоставляемым Участниками документам и инструкции по их заполнению.


· Заявление о соответствии – документ, подтверждающий согласие и соответствие Участника Требованиям и готовности заключения Договора на условиях UMS.


· Коммерческое предложение (КП) – выполненный по утвержденной UMS форме документ, содержащий  исчерпывающий набор финансовых, юридических и иных условий, на которых Участник готов предоставить UMS Предмет закупки в рамках соответствующей Закупки, срок действия которого, если иное не указано в ЗД, составляет не менее 3 (трех) месяцев с момента получения UMS.


· Контрагент – Победитель, заключивший с UMS Договор.


· Лот – отдельный Предмет закупки в рамках одной процедуры или часть закупаемой продукции, явно обособленная в ЗД, на которой в рамках данной процедуры допускается подача отдельного предложения и заключение отдельного предложения и заключение отдельного договора.


· Организатор – структурное подразделение UMS, инициировавшее и/или проводящее Закупку.

· Оптимальные условия – наилучший (из возможных в рамках соответствующей Закупки) набор сбалансированных ценовых, технических, организационных и иных условий предоставления Участником UMS Предмета закупки.


· Предмет закупки – определенный товар и/или работа, и/или услуга и/или программное обеспечение (в т.ч. имущественные права на его использование - далее ПО). 

· Победитель – Участник, чье КП было признано UMS, как  содержащее Оптимальные условия. 


· Требования – набор обязательных условий, ограничений, требований, рекомендаций, стандартов, предусмотренный настоящими Правилами, Уведомлением, Заявлением о соответствии и ЗД к соответствующему Предмету закупки, к Участникам, а также к представляемым ими документам.


· Сайт UMS – www.ums.uz  (раздел Закупки).


· Уведомление о проведении Закупки – адресованное потенциальным Участникам соответствующей Закупки обращение, содержащее объявление о проведении Закупки с указанием Предмета закупки, даты окончания и места приема КП. 


· Участник – физическое или юридическое лицо, безусловно принимающее условия настоящих Правил/соответствующей ЗД, и готовое предоставить UMS Предмет закупки (заключить Договор).


· Специальная комиссия – коллегиальный орган, принимающий решения об утверждении результатов Закупок.


· Электронный адрес – адрес электронной почты UMS, предназначенный для рассылки Участникам ЗД, Уведомлений, а так же иной информации, связанной с инициированием, изменением, отражением хода и прекращением Закупок. Указывается в соответствующей ЗД (в г. Ташкент это zakupki@myums.uz. 


Раздел II. Правовой статус и способы Закупок 


Статья 3. Правовой статус Закупки


3.1. UMS оставляет за собой право разрешать или предлагать Участникам вносить изменения в их КП по мере проведения этапов Закупки. 


3.2. Все достигнутые сторонами в ходе проведения Закупки договоренности UMS и Участник  фиксируют путем заключения Договора.


3.3. Если иное прямо не предусмотрено в ЗД, подразумевается, что Закупка не является тендером, а её проведение не регулируется статьями 380—381 ГК РУз. Правила статей 380-381 ГК РУз не применяются при проведении закупок в форме конкурсного отбора. Закупка также не является публичным тендером и не регулируется статьями 976—982 ГК РУз. Таким образом, данная процедура не накладывает на UMS соответствующего объема гражданско-правовых обязательств.


Статья 4. Способы Закупки


4.1.  В зависимости от числа этапов Закупка может быть одно-, двух- и многоэтапным. Многоэтапные Закупки могут применяться в случаях если:


для определения Оптимальных условий необходимо проведение переговоров с Участниками;


невозможно до начала Закупки сформулировать подробные требования к Предмету закупки либо условиям Договора.


4.2. В зависимости от наличия процедуры предварительного квалификационного отбора Закупка может быть с проведением или без проведения предварительного квалификационного отбора.


4.3. Тендерная закупка проводится в следующей последовательности:


· приглашение Участников к участию в Закупке путем направления  им Уведомления и ЗД;


· подготовка и подача Участниками КП;


· проведение UMS процедуры вскрытия конвертов и оценка КП;


· проведение переговоров с Участниками и/или инициирование UMS следующих этапов Закупки;


· определение UMS Победителя и доведение информации о завершении Закупки до сведения Участников;


4.4. По результатам оценки КП и проведения переговоров UMS принимает решение по определению Победителя, либо по проведению дополнительных этапов Закупки, либо по завершению данной процедуры Закупки без определения Победителя.


Раздел III. Права и обязанности UMS и Участника


Статья 5. Права Участника


Участник имеет право:


5.1. получать от UMS исчерпывающую информацию по условиям и порядку проведения Закупки (с ограничениями, установленными для информации, носящий конфиденциальный характер и/или составляющей коммерческую тайну);


5.2. изменять, дополнять или отзывать свое КП до истечения срока подачи КП, если иное прямо не оговорено в ЗД;


5.3. обращаться к UMS с вопросами о разъяснении ЗД на Электронной адрес;


5.4. при приглашении со стороны UMS, присутствовать на процедуре вскрытия конвертов с КП (п. 4.1.4).


Статья 6. Обязанности Участника


Участник обязан:


6.1. соблюдать Правила и ЗД, а также выполнять Требования;


6.2. представлять достоверный и актуальный на дату подачи КП комплект документов, предусмотренный Правилами и соответствующей ЗД;


6.3. информировать незамедлительно UMS обо всех изменениях в правовом статусе и комплекте документов Участника;


6.4. нести самостоятельно все расходы, связанные с подготовкой и подачей КП, независимо от хода и результатов Закупки;


6.5. подавать только одно КП по соответствующей Закупке в рамках ее одного этапа;


6.6. соблюдать сроки подачи КП.


Статья 7. Права UMS


UMS имеет право:


7.1. определять и в любой момент Закупки изменять (в т.ч. комбинировать) способы Закупки, Оптимальные условия, Предмет закупки, содержание ЗД и/или Требования;


7.2. отклонять КП, которое:


· не отвечает Требованиям, настоящим Правилам и/или ЗД;

· содержит очевидные арифметические или грамматические ошибки;


· подано Участником, который прямо или косвенно дал, согласился дать или предложил сотруднику UMS вознаграждение в любой форме, что может быть расценено как попытка  повлиять на определение Победителя;


· содержит иные (нежели предусмотренные ЗД)  условия предоставления Предмета закупки и/или предложение приобрести иной Предмет закупки;


7.3. запрашивать у Участников разъяснения или дополнения их КП, в том числе представления отсутствующих документов;


7.4. устанавливать в соответствующей ЗД Требования и условия, отличные от тех, что предусмотрены настоящими Правилами, в том числе, невыполнение которых исключает возможность победы Участника в Закупке;


7.5. не позднее финальной даты принятия конвертов Участников, при обоснованной необходимости, продлить срок подачи КП;


7.6. признать  Участника Проблемным контрагентом;


7.7. отстранить Участника от участия, а при систематических нарушениях – не допускать до участия в Закупках Участников, заключивших между собой какие-либо соглашения (в любой форме) с целью повлиять на определение Победителя. 


Статья 8. Обязанности UMS.

UMS обязан:


8.1. обеспечить Участникам равную возможность реализации их прав, предусмотренных настоящими Правилами и ЗД.


8.2. предоставлять Участникам Уведомление и ЗД одним из следующих способов (в т.ч. используя комбинации данных способов):


· путем размещения в СМИ и информационных порталах;


· путем направления на почтовые адреса Участников (на бумажном носителе и/или в электронном виде на CD-R/RW/USB Флеш-дисках);


· путем направления на электронные почтовые адреса Участников (в электронном виде в формате .pdf, .doc, .xls – с Электронного адреса);


8.3. отвечать в разумные сроки на вопросы Участников, касающиеся как толкования и применения Правил, так и условий соответствующей Закупки.


Раздел IV. Основные требования


Статья 9. Требования к Участнику


9.1. Участник должен отвечать следующим требованиям:


· основные (обязательные): (i) не должен находиться в процедуре банкротства, в процессе ликвидации; (ii) не должен быть наложен арест на его имущество в части, существенной для исполнения Договора; (iii) не должна быть приостановлена деятельность Участника (в т.ч. его руководителя) в порядке, предусмотренном Кодексом РУз об административной ответственности;


· дополнительные (в зависимости от специфики Предмета Закупки могут быть предусмотрены в соответствующей ЗД): (i) наличие лицензии/свидетельств на выполнение видов деятельности в рамках Договора; (ii) наличие опыта исполнения обязательств по аналогичным Предметам закупки/Договорам; (iii) уровень выручки за последний финансовый год; (iv) величина собственных средств; (v) ресурсные возможности для исполнения договора (финансовые, материально-технические, производственные, трудовые); (vi) развитая региональная сеть филиалов и представительств; (vii) наличие специалистов определенной квалификации и опыта работы; (viii) наличие исключительного права на объекты интеллектуальной собственности; и т.д.


Статья 10. Требования к Документам


10.1. Представляемые Участником Документы, должны быть выполнены на русском языке. Документы, оригиналы которых выданы Участнику третьими лицами на Государственном языке РУз, могут быть представлены на языке оригинала. Исключением являются документы, оригиналы которых выданы Участнику третьими лицами на ином языке (могут быть представлены на языке оригинала при условии приложения перевода на русский язык/узбекский язык; в специально оговоренных случаях – апостилированный). При выявлении расхождений между русским/узбекским переводом и оригиналом документа на ином языке UMS принимает решение на основании перевода. UMS вправе не рассматривать документы, не переведенные на русский/узбексикй язык.


10.2. Если иное не указано в соответствующем Уведомлении и/или ЗД, Участник в рамках каждой Закупки представляет:


10.2.1. На бумажном носителе:


Коммерческое предложение;   


приложение №1 к Коммерческому предложению, содержащее ценовые условия;


Заявление о соответствии.


10.2.2. На электронном носителе:


Коммерческое предложение в форматах .doc и .pdf (Приложение 1 - в формате .doc или .xls., а также .pdf);


Заявление о соответствии в форматах .xls и .pdf;


устав в формате .pdf;


договор (решение) об учреждении Участника в формате .pdf;


решение/протокол о назначении единоличного исполнительного органа Участника в формате .pdf;


свидетельство о государственной регистрации Участника в качестве юридического лица в формате .pdf;


доверенность на лицо, которое планирует подписывать Договор от имени Участника в формате .pdf;


доверенность на лицо, которое подписало КП от имени Участника в формате .pdf;


действующие лицензии на виды деятельности, связанные с выполнением Договора в формате .pdf;


действующие лицензии/свидетельства на виды деятельности, а также сертификаты на товары (работы, услуги), входящие в Предмет закупки в формате .pdf;


формы бухгалтерской отчетности (ф. № 1, 2) за один предыдущий финансовый год и последний отчетный период текущего года в формате .pdf.


Анкета Участника в форматах .doc и .pdf с обязательным приложением документов, указанных в форме № 1 Анкеты и не поименованных в настоящей статье.


10.3. Документы, предоставляемые на бумажном носителе, а так же документы, с которых изготовлены сканированные копии, должны быть подписаны уполномоченным лицом, а также скреплены основной печатью Участника. 


10.4. Документы, входящие в КП, должны быть скреплены и/или упакованы таким образом, чтобы исключить случайное выпадение или перемещение страниц. 


10.5. Сканированные копии документов должны быть произведены с оригиналов документов, иметь расширение файла .pdf, разрешение 150 точек на дюйм, явно различимые текст, а также подписи и печати (в случае их наличия в документе).


Каждый электронный документ должен быть поименован и предоставлен отдельным файлом, размер которого (либо его часть) не должен превышать 3 Мб. Сканированные копии предоставляются по усмотрению Участника на одном из следующих видов информационных носителей: CD|DVD-R/RW либо USB Флеш-диск. В случае не соблюдения формата предоставления документов UMS оставляет за собой право требовать от Участника устранения такого нарушения.


10.6. КП Участника представляется на фирменном бланке формата А4 (шрифт Arial размером № 10 или 11, через 1 межстрочного интервала), и должно иметь комплекс обязательных для деловой переписки реквизитов.


10.7. Никакие исправления в тексте КП не имеют силу, за исключением тех случаев, когда эти исправления заверены рукописной надписью «исправленному верить» и собственноручной подписью уполномоченного лица, расположенной рядом с каждым исправлением.


10.8. Документы, содержащие табличные данные, представляются также в электронном виде в формате .xls.


10.9. В случае если по каким-либо причинам Участник не может предоставить требуемый документ, он должен приложить составленную в произвольной форме справку, объясняющую причину отсутствия требуемого документа, а также содержащую заверения о соответствии данному Требованию.


10.10. В случае необходимости у Участника могут быть запрошены бумажные версии Документов. 


10.11. Участник несет все расходы, связанные с подготовкой и представлением Документов.


Раздел IV. Коммерческое предложение и переговоры


Статья 11. КП (подготовка, подача и прием, изменение)


11.1. Участник представляет КП на любой Лот или все Лоты по собственному выбору. При этом не допускается разбиение КП на часть Лота по его отдельным позициям или на часть объема Лота.


11.2. При подаче КП на несколько Лотов КП должно быть подготовлено отдельно по каждому из Лотов с указанием номера и названия Лота, при этом содержать указание номера и названия каждого Лота, а в качестве общей суммы – сумму по каждому из Лотов;


11.3. Оценка КП, определение Победителя и подписание Протокола о результатах осуществляется UMS отдельно и независимо по каждому из Лотов.


11.4. КП на бумажном носителе и CD|DVD-R/RW/USB Флеш-диск (с документами в электронном виде) должно быть надежно запечатано в отдельный конверт. В случае если ЗД предусмотрено предоставление иных документов на бумажном носителе, то конверт с КП помещают в конверт (пакет, ящик и т.п.) с данными документами и надежно запечатывают. 


11.5. Конверт с КП отправляется Участником в адрес Организатора, указанный в соответствующей ЗД, почтовым отправлением либо курьером. В последнем случае UMS выдает расписку лицу, доставившему конверт с КП о его получении, с указанием фактического времени получения.


11.6. В соответствующей ЗД может быть предусмотрено требование о предоставлении второго экземпляра КП и/или иных документов в адрес подразделений UMS, выполняющих контрольную функцию.


Статья 12. Переговоры


12.1. Переговоры проводятся в один или несколько туров. Очередность переговоров устанавливается UMS. При проведении переговоров стороны обязуется избегать раскрытия другим Участникам содержания полученных КП, а также хода и содержания переговоров.


12.2. UMS в результате переговоров может предложить:


выступить любому из Участников в качестве генерального подрядчика/поставщика и привлечь в качестве соисполнителя как любого из Участников, так и стороннюю организацию;


объединиться нескольким конкретным Участникам в коллективного Участника.


Любой из Участников вправе отказаться от подобного предложения без каких-либо последствий и участвовать в дальнейшей процедуре Запроса Предложений самостоятельно.


Раздел V. Уведомление Участников о результатах Закупки и подписание Договора


Статья 13. Уведомление Участников


13.1. UMS, в течение 5 (пять) рабочих дней, после принятия решения об утверждении конкретного Участника Победителем:


размещает информацию о результатах Закупки на Сайте UMS и/или с Электронного адреса направляет в адрес Участников уведомление о результатах Закупки.


Статья 14. Подписание Договора


14.1. Признание Участника Победителем, тем не менее, не обязывает UMS заключить с ним Договор.


14.2. Приложенный к ЗД проект Договора представляет собой договор присоединения, который может быть принят Участником не иначе как путем присоединения к нему в целом. Условия Договора унифицированы для всех Участников, являются среднерыночными (основаны на опыте приобретения UMS аналогичных товаров /работ/услуг/ПО на конкурентном рынке) и компромиссными в отношении взаимных прав и обязанностей. Его переменные условия определяются в соответствии с требованиями соответствующей  ЗД.


Раздел VI. Прочие условия


Статья 15. Порядок разрешения споров 


15.1. Все разногласия или споры, которые могут возникнуть между UMS и Участником/Победителем, будут, по возможности, урегулироваться путем переговоров.


15.2. В случае, если согласие по каким-либо причинам не будет достигнуто в ходе переговоров, заинтересованное лицо может направить соответствующую информацию на почтовый адрес hotline@myums.uz, Директору по закупкам  и логистике (zakupki@myums.uz) или официальным почтовым письмом Генеральному директору ООО «UMS».



