## Табл соответствия тех.требовани
Приложение №1 к Техническому заданию "Таблица соответствия техническим требованиям"
№ требования | Требование/ технические характеристики. | Требования | Требуемые документы | блокирущий/ не блокирующий | Участник 1-Наименование Указать наименование решения (производитель)
[5 empty] | Cоответствие/ Не соответствие | Ссылка на описание (документ) | Комментарии
Технические характеристики: Основные требования к Оборудованию.
ТХ-1 | Тип кондиционера | канальный сплит-система | Паспорт (мануал, техническая документация) | блокирующий
ТХ-2 | Тип компрессора | Спиральный | Паспорт (мануал, техническая документация) | блокирующий
ТХ-3 | Срок службы | Не менее 5 лет ( 60 месяцев) | Паспорт (мануал, техническая документация) | блокирующий
ТХ-4 | Наличие авторизированных сервис центров | Узбекистанг. Ташкент | Гарантийное письмо | блокирующий
ТХ-5 | Режим работы | Тепло-Холод круглосуточный | Паспорт (мануал, техническая документация) | блокирующий
ТХ-6 | Производительность Охлаждение / Обогрев (кВт) не менее | 18.0/18.0 | Паспорт (мануал, техническая документация) | блокирующий
ТХ-7 | Производительность Охлаждение / Обогрев (кВт) не менее | 61000/64000 | Паспорт (мануал, техническая документация) | блокирующий
ТХ-8 | Рекомендуемая площадь помещения | Не менее 150 м2 | Паспорт (мануал, техническая документация) | блокирующий
ТХ-9 | Напор воздуха | Средненапорный | Паспорт (мануал, техническая документация) | блокирующий
ТХ-10 | Потребляемая мощность при охлаждении/обогрев | 6200 | Паспорт (мануал, техническая документация) | блокирующий
ТХ-11 | Электропитание (фаза, напряжение, частота) | (В)3~380~400 В, 50 Гц | Паспорт (мануал, техническая документация) | блокирующий
ТХ-12 | Максимальное расстояние между внешними и внутренними блоками не менее (м) | 40 | Паспорт (мануал, техническая документация) | блокирующий
ТХ-13 | Тип хладагента (фреон) | Экологически чистый разрешённый к использованию в Р.Уз. | Паспорт (мануал, техническая документация) | блокирующий
ТХ-14 | Регулировка скорости вращения вентилятора | есть | Паспорт (мануал, техническая документация) | блокирующий
ТХ-15 | Режим вентиляции | есть | Паспорт (мануал, техническая документация) | блокирующий
ТХ-16 | Удельная холодопроизводительность, W/W (минимум) | 3.1 | Паспорт (мануал, техническая документация) | блокирующий
ТХ-17 | Расход воздуха, мᵌ/ч не менее | 2000 | Паспорт (мануал, техническая документация) | блокирующий
ТХ-18 | Сохранение работоспособности при температуре окружающей среды в режиме «охлаждение» ˚С | +43 | Паспорт (мануал, техническая документация) | блокирующий
ТХ-19 | Сохранение работоспособности при температуре окружающей среды в режиме «обогрев» ˚С | -15 | Паспорт (мануал, техническая документация) | блокирующий
ТХ-20 | Рабочий диапазон температур внутри помещения в режиме работы на "охлаждение" ˚С в диапазоне | 18- +30 | Паспорт (мануал, техническая документация) | блокирующий
ТХ-21 | LED-дисплей (установленная температура, режим работы, вкл/выкл) | есть | Паспорт (мануал, техническая документация) | блокирующий
ТХ-22 | Пульт управления | есть | Паспорт (мануал, техническая документация) | блокирующий
ТХ-23 | Уровень шума, дБ не более | 60 | Паспорт (мануал, техническая документация) | блокирующий
Требования к Поставщику
ТП-1 | Специалисты компании, производящей монтаж, должны иметь действующие сертификаты на установку и обслуживание кондиционеров | Есть | Сертификат (Гарантийное письмо) | блокирующий
ТП-2 | Компания должна иметь опыт работ установки кондиционеров в автозалах коммутационного оборудования связи. | Есть | Гарантийное письмо | блокирующий
ТП-3 | Сотрудники компании осуществляющие работы по монтажу должны иметь разрешения на высотные, газосварочные работы и допуск на работы до 1000 вольт | Есть | Удостоверение | блокирующий
Дополнительные сведения к Товару.
ДТХ-1 | Производитель.
ДТХ-2 | Марка.
ДТХ-3 | Модель.
ДТХ-4 | Страна производитель.
Заключение: Предоставить итоговое заключение по технической оценке. В случае дисквалификации того или иного участника, необходимо обосновать несоответствие и описать причину (что требовалось по ТЗ и что предоставлено участником), т.е. указать конкретный пункт и требование ТЗ, которому участник не соответствует, и данные, предоставленные участником. Перечислить участников, предложения которых прошли техническую оценкуи рекомендованы к дальнейшей ценовой оценке.
Согласовано:
| Административный директор |  | Камалидинов М.Р.
| Должность |  | ФИО |  | Подпись
Разработано:
| Ведущий специалист ГСАД |  | Рузайкина М.С.
|  |  | ФИО |  | Подпись

## Критерии оценки
Критерии технической оценки
Предмет отбора наилучших предложений: |  | Поставка и монтаж двух сплит-система кондиционеров канального типа производительностью не менее 100 000 BTU с воздуховодом в адм. здание по ул.Шахрисабской 1
Инициатор: |  | ГСАД АД
Техническая оценка осуществляется на основании документов технической части. Предложения участников должны полностью соответствовать требованиям технического задания. Предложения участников, не прошедшие техническую оценку, будут дисквалифицированы. Для блокирующих критериев отбора участник должен предоставить полное соответствие по всем требованиям. Несоответствие или частичное соответствие блокирующим требованиям повлечет за собой дисквалификацию участника. Максимальное количество баллов по техническим требованиям составляет 100. Набранный участником балл включает в себя сумму набранных балов по нижеследующим критериям. Проходной балл (сумма всех блокирующих) составляет 100 баллов.
№ | Критерий/ категория | Пункт SoC (№ требования) | Вес (%) | Блокирующий\Не блокирующий параметр | Оценка (балл) | Документы, необходимые для осуществления оценки | Примечание
1 | Технические характеристики: Основные требования к Товару | ТХ-1 - ТХ-23 | 80 | Блокирующий | Соответствует – 1 Не соответствует – 0 | Заполненная таблица соответствия (SoC) (Прилжение №1 в Техническому заданию) | Неблокирующие критерии (категории): Если участник не соответствует какому-либо из требований/ пунктов ТЗ по неблокирующим категориям, то оценка по данной категории в целом будет составлять соотношение между суммой полученных оценок по каждому требованию и общего количества требований. Блокирующие критерии (категорий): Для блокирующих категорий участник должен предоставить полное соответствие по всем требованиям соответствующей категории. В случае несоответствия хотя бы одному из требований блокирующей категории, участник получит оценку 0 по категории в целом, что повлечет за собой дальнейшую дисквалификацию участника. Если участник соответствует всем заявленным требованиям по любой из категорий (блокирующие и неблокирующие), то оценка данной категории =1. Суммарный балл по любой категории (блокирующие и неблокирующие) равен набранной оценке по соответствующей категории, умноженной на вес (%) категории. Общий вес всех технических критериев оценки составляет 100% и включает в себя сумму набранных балов по всем (блокирующим и неблокирующим) категориям/ критериям.
2 | Требования к Поставщику | ТП-1 - ТП-3 | 20 | Блокирующий
| Проходной балл |  | 100
| Всего |  | 100
Результат оценки по участникам

## Результат оценки
Техническая оценка предложений
Предмет отбора наилучших предложений: |  | Поставка прецизионных кондиционеров для автозалов коммутационного оборудования ООО «UMS»
Инициатор: |  | ТБ/ДЭС/ОГЭ
Техническая оценка осуществляется на основании документов технической части. Предложения участников должны полностью соответствовать требованиям технического задания. Предложения участников, не прошедшие техническую оценку, будут дисквалифицированы. Для блокирующих критериев отбора участник должен предоставить полное соответствие по всем требованиям. Несоответствие или частичное соответствие блокирующим требованиям повлечет за собой дисквалификацию участника. Максимальное количество баллов по техническим требованиям составляет 100. Набранный участником балл включает в себя сумму набранных балов по нижеследующим критериям. Проходной балл (сумма всех блокирующих) составляет 100 баллов.
№ | Критерий/ категория | Пункт SoC (№ требования) | Вес (%) | Блокирующий\Не блокирующий параметр | Участник 1 Наименование производителя (решения) |  |  | Участник 2 Наименование производителя (решения) |  |  | Участник 3 Наименование производителя (решения)
[5 empty] | Оценка | Вес | Комментарий | Оценка | Вес | Комментарий | Оценка | Вес | Комментарий
1 | Технические характеристики: Основные требования к Товару | ТХ-1 - ТХ-25 ТП-1 - ТП-4 | 100 | Блокирующий | 1 | 100 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | ПРИМЕР: Соответствует всем требованиям
3 | Проходной балл |  | 100
| Всего |  | 100
| Результат оценки по участникам |  |  |  | Прошел ТО / Не прошел ТО | 100 |  | Прошел ТО / Не прошел ТО | 0 |  | Прошел ТО / Не прошел ТО | 0
Неблокирующие критерии (категории): Если участник не соответствует какому-либо из требований/ пунктов ТЗ по неблокирующим категориям, то оценка по данной категории в целом будет составлять соотношение между суммой полученных оценок по каждому требованию и общего количества требований. Блокирующие критерии (категорий): Для блокирующих категорий участник должен предоставить полное соответствие по всем требованиям соответствующей категории. В случае несоответствия хотя бы одному из требований блокирующей категории, участник получит оценку 0 по категории в целом, что повлечет за собой дальнейшую дисквалификацию участника. Если участник соответствует всем заявленным требованиям по любой из категорий (блокирующие и неблокирующие), то оценка данной категории =1 Суммарный балл по любой категории (блокирующие и неблокирующие) равен набранной оценке по соответствующей категории, умноженной на вес (%) категории. Общий вес всех технических критериев оценки составляет 100% и включает в себя сумму набранных балов по всем (блокирующим и неблокирующим) категориям/ критериям.
Заключение: Предоставить итоговое заключение по технической оценке. В случае дисквалификации того или иного участника, необходимо обосновать несоответствие и описать причину (что требовалось по ТЗ и что предоставлено участником), т.е. указать конкретный пункт и требование ТЗ, которому участник не соответствует, и данные, предоставленные участником. Перечислить участников, предложения которых прошли техническую оценку, соответствуют всем заявленным блокирующим требованиям и рекомендованы к дальнейшей ценовой оценке.
| Дата: | дд/мм/гггг
Оценку провел:
| Должность |  | ФИО |  | Подпись
Согласовано:
| Должность |  | ФИО |  | Подпись

## data source
Блокирующий
Не блокирующий
Соответствует
Не соответствует
Прошел ТО
Не прошел ТО
Гарантийный срок на поставляемые кондиционеры и все его компоненты – 36 месяцев