
ЗАКУПОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
	Предмет Закупки:  
	Открытый запрос предложений на право заключения Договора на выполнение работ по изготовлению антенных опор (АО) и других металлоконструкций для объектов центра обслуживания (ЦО) г.Навои ООО «UMS».


1. Общие положения.
1.1. Организатор – ООО «UMS»
	ФИО контактных лиц Организатора, e-mail, телефон

	Вопросы по содержанию технического задания 
	Шоназаров Алишер Елкин угли, ashonazarov@mobi.uz, тел: (+998 97) 403-82-91, (+998 97) 777-54-94.

	Вопросы по оформлению и предоставлению документов Участников
	Ахмедов Азиз Назриддин угли, anakhmedov@mobi.uz, zakupki@mobi.uz.

тел.: + (998 97) 155-58-30 моб. + (998 97) 403-81-69 раб.

	Срок завершения приема предложений Участников 
	Не позднее 16 часов 00 мин (местное время) «7» декабря 2020 г.
Коммерческие предложения представляются в отдел документационного обеспечения управления / Функциональная группа секретариата ООО «UMS» Тел.: + 998 97 403-81-20, +998 97 777-52-53.


Все вопросы направляются письменно по e-mail адресам организаторов.
Ответ на вопрос каждого участника будет направлен всем участникам.
2.Требования к предмету Закупки, к Участнику и представляемым им документам
2.1. Требования к предмету Закупки, к Участнику и представляемым им документам
	Содержание требования

	
[image: image1.emf]Общие  требования к участникам.pdf




2.2. Технические Требования к Предмету закупки

	Содержание требования

	              
[image: image2.emf]ТЗ изг. АО и др. МК  для объектоа ЦО г.Навои.pdf

 
[image: image3.emf]Приложение №1 к  ТЗ требования к АМС.pdf



 EMBED Word.Document.12 \s [image: image4.emf]Приложение №2 к  ТЗ перечень документов.docx



 EMBED Package  [image: image5.emf]Приложение №3 к  ТЗ Образцы документов.rar


Приложение №4 Основные чертежи к техническому заданию могут быть представлены по запросу участника


3. Состав предложения Участника. Требования к содержанию предложения.
3.1. Данный раздел содержит предъявляемые Организатором требования к перечню, содержанию и оформлению Участником документов, входящих в «Состав предложения Участника».
	Состав предложения

Участника, включенный в конверт
	ФОРМА

документа
	На бумажном носителе

(оригинал и копия)
	На электронном носителе

	
	
	
	Word/Exсel
	PDF

	Коммерческое предложение с Приложениями 
	
[image: image6.emf]КП форма.docx


	+
	+
	-
	+

	Приложения к КП обязательные:

	Анкета Участника
	
[image: image7.emf]Анкета  участника.doc


	+
	+
	-
	+

	Необходимые документы и формы согласно закупочной документации:
- копия документа о свидетельстве Государственной регистрации организации (заверенная печатью организации и подписью уполномоченного лица);

- копия устава и учредительного договора (заверенная печатью организации и подписью уполномоченного лица); 

- копия документов, подтверждающие правомочие руководителя предприятия;

- копия паспортов руководителя и главного бухгалтера;

- информация о финансовом положении участника по Форме 1 и Форме 2 бухгалтерского баланса с приложением копии отчетов о финансовых результатах за период с 2017 по 2019 год. (каждый лист должен быть заверен печатью организации участника и подписью уполномоченного лица).
При проведение закупочной  процедуры, организаторы открытого запроса предложений в случае необходимости вправе запросить у участников дополнительные  документы.
	
[image: image8.emf]Форма №2  Гарантийное письмо.doc



[image: image9.emf]Форма №3 Список  квалифиц. персонала.doc



[image: image10.emf]Форма №4  Информация об опыте работ.doc



[image: image11.emf]Форма №5 справка  с банка.docx



	+
	-
	-
	+


	3.2. Предложение Участника должно быть направлено в запечатанном конверте. Требования к оформлению конверта и порядку его направления Организатору содержится во вложенном файле «конверт».

	
[image: image12.emf]Конверт.doc




4. Заключение Договора по результатам проведения Закупки.




	Договор

	
[image: image13.emf]Дог_изг_АО и мк  рамка.docx




4.1. Договор, заключаемый с Победителем, является договором присоединения, который может быть принят Участником не иначе как путем присоединения к нему в целом. Условия указанного Договора унифицированы для всех Участников настоящей Закупочной процедуры, являются среднерыночными (базирующимися на опыте приобретения ООО «UMS» аналогичных товаров, работ и услуг на конкурентном рынке) и компромиссными в отношении взаимных прав и обязанностей.
Общество с ограниченной ответственностью «UNIVERSAL MOBILE SYSTEMS», 

100000, г. Ташкент, ул. А. Темура, 24

Страница 1 из 2

_1662809455.doc
НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ УЧАСТНИКА 

Форма-1


№:___________


Дата: _______ 

АНКЕТА УЧАСТНИКА

Наименование Участника:_______________________________________________

Информация представляется по предмету закупки: Открытый запрос предложений на право заключения Договора на выполнение работ по изготовлению антенных опор (АО) и других металлоконструкций для объектов центра обслуживания (ЦО) г.Навои ООО «UMS».


		Наименование

		Сведения об Участнике



		Организационно-правовая форма и фирменное наименование (полное и краткое)

		



		Учредители (перечислить наименования и организационно-правовую форму или Ф.И.О. всех учредителей, чья доля в уставном капитале превышает 10%)

		



		ИНН

		



		ОКЭД, Регистрационный код плательщика НДС

		



		Юридический адрес

		



		Почтовый адрес

		



		Организационно-правовая форма и фирменное наименование дочерних и/или зависимых компаний Участника (доля владения которыми превышает 10%)

		



		Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер расчетного счета Участника в банке, телефоны банка, прочие банковские реквизиты)

		



		Контактная информация Участника

		Телефон

		E-mail 

		Факс



		

		

		

		



		ФИО Руководителя Участника, имеющего право подписи в соответствии с учредительными документами Участника с указанием должности и контактного телефона

		



		Представитель Участника, уполномоченный по доверенности на подписание Договора и КП

		ФИО

		Должность

		Телефон

		E-mail



		

		

		

		

		



		ФИО Главного бухгалтера

		



		Представитель Участника, ответственный за участие в Закупке

		ФИО

		Должность

		Телефон

		E-mail



		

		

		

		

		





Инструкция по заполнению:


1. Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и адрес.


2. Участник должен заполнить приведенную выше таблицу по всем позициям. В случае отсутствия каких-либо данных указать слово «нет».


3. В графе 8 «Банковские реквизиты…» указываются реквизиты, которые будут использованы при заключении Договора.



_1667305691.pdf


 


 


ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ЗАКУПОЧНЫХ ПРОЦЕДУР 


 
 


1  
Предельная стоимость приобретаемых 
товаров, работ и услуг 


1 000 000 000,00 сум, с учетом НДС 


2  Предмет закупки 


Открытый запрос предложений на право 
заключения Договора на выполнение работ по 
изготовлению антенных опор (АО) и других 
металлоконструкций для объектов центра 
обслуживания (ЦО) г. Навои ООО «UMS». 


3 Условия оплаты 


Предоплата 15% от суммы Заказа в течении 10 
банковских дней после подписания заказа.  


Окончательный расчет – в течение 10 
банковских дней с момента подписания счет-
фактуры и акта сдачи – приемки обеими 
сторонами, с учетом погашения аванса. 


4 Место выполнения работ Объекты ЦО г. Навои 


5  
Возможность предоставления 
заказчику ознакомление с 
производственной базой 


При необходимости Заказчика 


6 Валюта платежа Национальная валюта «Сум» 


7 
Гарантийный срок эксплуатации 
металлоконструкций  


Не менее 10 лет 


8 


Параметры соответствия работ 
потребностям Заказчика (товарные 
знаки, ГОСТ, сорт, фирменные 
наименования и т.д.) 


Работы должны быть выполнены в 
соответствии с нормативными требованиями 
СНиП, ШНК, КМК, ГОСТ и действующим 
законодательством Республики Узбекистан, а 
также в соответствии с проектной 
документацией на каждый объект. 


9 Вид договора 
Рамочный, со сроком заключения договора  
на 12 месяцев.   


10 Планируемое число победителей  


1. Основной победитель; 


2. Резервный победитель. 


(при прочих равных ценовых показателей, 
предпочтение представляется участнику 
находящийся в регионе объекта) 


11 
Срок действия коммерческого 
предложения  


Не менее 60 календарных дней с момента 
вскрытия конверта с предложением 


 






_1667305779.doc
Форма №2

НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ УЧАСТНИКА 

№:___________ Дата: _______ 

Закупочной комиссии ООО «UMS»

 Информация представляется по предмету закупки: Открытый запрос предложений на право заключения Договора на выполнение работ по изготовлению антенных опор (АО) и других металлоконструкций для объектов центра обслуживания (ЦО) г.Навои ООО «UMS».


ГАРАНТИЙНОЕ ПИСЬМО 

Настоящим письмом подтверждаем, что компания _______________________________: 

(наименование компании) 

· не находится в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства;  

· не находится в состоянии судебного или арбитражного разбирательства с ООО «UMS»; 

· отсутствуют ненадлежащим образом исполненные обязательства по ранее заключенным договорам;

· не имеет задолженности по уплате налогов и других обязательных платежей;

- не находится в Едином реестре недобросовестных исполнителей, указанных на специальном информационном портале государственных закупок;

Следовательно, также подтверждаем, что работы будут выполнены в соответствии с нормативными требованиями СНиП, ШНК, КМК, ГОСТ и действующим законодательством Республики Узбекистан, а также в соответствии с проектной документацией на каждый объект.

Подписи: 

Ф.И.О. руководителя _______________ 

Ф.И.О. главного бухгалтера (начальника финансового отдела) ______________ 

Ф.И.О. юриста ____________________ 

 Место печати 






Фирменный бланк Участника



(логотип, место нахождения, банковские реквизиты, телефон, факс. email)



		_________№___________

		Общество с ограниченной ответственностью «UNIVERSAL MOBILE SYSTEMS»



		На № _______ от _______

		Департамент управления закупками



		

		ул. А. Темура, 24 г. Ташкент, 100000

для Ахмедова А.Н.







КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по закупочной процедуре на право заключения Договора на выполнение работ по изготовлению антенных опор (АО) и других металлоконструкций для объектов центра обслуживания (ЦО) г.Навои 
ООО «UMS»



Уважаемые господа!



На основании Уведомления ООО «UMS» о проведении Закупочной процедуры, Закупочной документации, принимая установленные в них требования и условия, компания … полное наименование Участника … предлагает ООО «UMS» заключить Договор на выполнение работ по изготовлению антенных опор (АО) и других металлоконструкций для объектов центра обслуживания (ЦО) г.Навои ООО «UMS» в соответствии с ценовыми и иными условиями, изложенными соответственно в Приложениях к настоящему Коммерческому предложению. 



		Процент НДС, %

		



		Стоимость за 1 тн. изделия (готовой Металлоконструкций)

		                                               без НДС

                                               с НДС



		Гарантийный срок эксплуатации металлоконструкций

		



		Территориальный адрес расположения производственной площади

		







Срок действия коммерческого предложения составляет не менее 60 календарных дней с момента вскрытия конверта с предложением.

Приложения, являющиеся неотъемлемыми частями настоящего Коммерческого предложения, прилагаются на бумажном и электронном носителе:

1. Анкета участника согласно форме №1 на _____л.

2. Гарантийное письмо согласно форме №2 на ____ л.

3. Копия свидетельства о государственной регистрации предприятия на ___ л.

4. Заверенная печатью и подписью копия бухгалтерского баланса с приложением финансовых отчетов согласно Форме №1 и №2 за период 2017-2019 гг., на _____ л. 

5. Список квалифицированного персонала согласно форме №3 с приложением соответствующих удостоверений на ___ л.

6. Информация об опыте проведенных аналогичных работ согласно форме №4;

7.  Заверенная печатью и подписью копия Устава предприятия и учредительного договора на _____л.

8. Копия паспортов руководителя и главного бухгалтера организации, а также документы, подтверждающие правомочие руководителя предприятия на ____ л.   

9. Справка с налогового органа об отсутствии задолженности по налогам и другим обязательным платежам на ____ л. 

10. Справка с банка согласно форме №5 или в иной форме на ____ л.

11. Электронный носитель, … указать его  идентифицирующие признаки …, 1 шт.





Должность                                                                                             И.О. Фамилия 

М.П.        



Исполнитель: (ФИО)



Тел:






Форма №5



НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ БАНКА



№:___________

Дата: _______



Кому: закупочной комиссии ООО «UMS»



Настоящим сообщаем, что ____________________________________________

                                                                  (наименование организации)

обслуживается в нашем банке с _____________ года.

Имеет расчетный счет № _____________________ и другие счета (если таковые имеются) №№ _________________ в _______________________________ 

                                                     (наименование банка)



Задолженность по картотеке №1 и №2 по состоянию на _____ 20__г. отсутствует.







Руководитель банка __________________ (Ф.И.О. и подпись) 

М.П.

Дата: «____» ________________20___г.





[bookmark: _GoBack]

Примечание: Справка с банка может предоставляться и в другой форме, но должна содержать информацию о том, что участник действительно является клиентом банка.




_1667305750.pdf













_1667305479.doc
НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ УЧАСТНИКА 

Форма №4

№:_____  


Дата: _______ 

Информация представляется по предмету закупки: Открытый запрос предложений на право заключения Договора на выполнение работ по изготовлению антенных опор (АО) и других металлоконструкций для объектов центра обслуживания (ЦО) г.Навои ООО «UMS».


ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОПЫТЕ ПРОВЕДЕННЫХ АНАЛОГИЧНЫХ РАБОТ


		№

		Наименование выполненных работ

		Наименование Заказчика, его адрес и контактная информация

		Дата заключения договора

		Общая сумма 



		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		





______________________________________________________                    (__________________________________)


 (подпись, М.П.)  




(должность,  ФИО)


«____»____________ 20__  г. 



_1667305506.doc


		От ________________________________________


[наименование и почтовый адрес Участника]


Тел.:


Контактное лицо (ФИО):


Должность:


М.П. 


Подпись _____________

		КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ


Кому: ООО «UNIVERSAL MOBILE SYSTEMS»

Адрес: Проспект А. Темура, 24, г. Ташкент, 100000


Отдел документационного обеспечения управления / Функциональная группа секретариата ООО «UMS»


Тел.: + 998 97 403-81-20, +998 97 777-52-53.


Департамент управления закупками


Ахмедову А.Н.


Тел.: +998 97 155-58-30, +998 97 403-81-69.



		НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО 17-00 часов (время местное) «____» _________ 20__ г.



		На участие в открытом запросе предложений на право заключения Договора на выполнения работ по изготовлению антенных опор (АО) и других металлоконструкций для объектов центра обслуживания (ЦО) г.Навои ООО «UMS».



		



		Предложение поступило:  дата  «______» __________ 20__ г.



		Время ____ час. _____ мин. 






_1667305465.doc
НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ УЧАСТНИКА 

Форма №3

№:_____  


Дата: _______ 

Информация представляется по предмету закупки: Открытый запрос предложений на право заключения Договора на выполнение работ по изготовлению антенных опор (АО) и других металлоконструкций для объектов центра обслуживания (ЦО) г.Навои ООО «UMS».


СПИСОК ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО И КВАЛИФИЦИРОВАННОГО ПЕРСОНАЛА ПРИ ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

		№

		Фамилия, имя, отчество

		Специальность и образование

		Занимаемая должность

		Опыт работы

		Наличия сертификата

		Состав по штату

(указать если включен)



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		





______________________________________________________                    (__________________________________)


 (подпись, М.П.)  




(должность,  ФИО)


«____»____________ 20__  г. 


Примечание: в качестве подтверждения информации, к указанной в форме, могут прикладываться: - выписка из штатного расписания, копия трудовой книжки, копия договора, копия соответствующего удостоверения, сертификат.



_1661946143/���������� �3 � �� ������� ����������.rar
 



!Приложение №2 Образцы документов/Ф-10 Журнал монтажных работ.docx
Подрядная организация ____________________

__________________________________________

Строительство (реконструкция) ____________

__________________________________________

   (наименование и месторасположение,



__________________________________________

                км, ПК)



ЖУРНАЛ N ______ МОНТАЖНЫХ РАБОТ



__________________________________________________________________

                    (наименование конструкции)

__________________________________________________________________

Основные данные:

Расчетный пролет __________________ м

Высота ____________________________ м

Длина _____________________________ м

Способ производства работ ________________________________________

Тип и грузоподъемность монтажного оборудования ___________________

__________________________________________________________________

Организация, разработавшая рабочую документацию __________________

__________________________________________________________________

Организация, разработавшая проект производства работ _____________

__________________________________________________________________

Предприятие, разработавшее чертежи КМД и изготовившее конструкции

__________________________________________________________________

    Объемы работ: стальные конструкции _________________________ т

                  сборные железобетонные конструкции ______ куб. м



Ответственный за монтажные

работы и ведение журнала ________________________________

                           (фамилия, инициалы, подпись)



                                          В журнале прошнуровано

                                          и пронумеровано ___ стр.



                                                       М.П.



                                   Начат "___"____________ 20__ г.

                                 Окончен "___"____________ 20__ г.








СПИСОК

ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРСОНАЛА, ЗАНЯТОГО

НА МОНТАЖЕ 



		Фамилия, имя, отчество

		Специальность и образование

		Занимаемая должность

		Дата начала работы на объекте

		Отметка о прохождении аттестации и дата   аттестации

		Дата окончания работы на объекте



		

		

		

		

		

		









		Дата выполнения работ, смена

		Описание производимых работ, наименование устанавливаемых конструкций, их марка, результаты осмотра конструкций

		Место установки и номера монтажных схем

		Номера технических паспортов на конструкции

		Атмосферные условия (температура окружающего воздуха, осадки, скорость ветра)

		Фамилия, инициалы исполнителя (бригадира)

		Подпись исполнителя (бригадира)

		Замечания и предложения по монтажу конструкций руководителей монтажной организации, авторского надзора, технического надзора заказчика 

		Подпись мастера (производителя работ), разрешившего производство работ и принявшего работу



		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8

		9







УКАЗАНИЯ ПО ВЕДЕНИЮ ЖУРНАЛА



1. Журнал ведется на каждое пролетное строение, опору, записи в журнал вносятся на рабочем месте по окончании работ.

2. К журналу монтажных работ должна быть приложена монтажная схема.

3. До начала монтажных работ должны быть проверены:

а) поддерживающие конструкции - на прочность, устойчивость и соответствие проектному положению;

б) собранная часть конструкции - на соответствие проектному положению.

Вынужденные простои в работе, отклонения от проектных решений фиксируются в журнале.



                                  В настоящем журнале прошнуровано

                                  и пронумеровано ________ страниц

__________________________________________________________________

       (должность, фамилия, инициалы и подпись руководителя



__________________________________________________________________

                  организации, выдавшего журнал)

[bookmark: _GoBack]






!Приложение №2 Образцы документов/Ф-11 Протокол согласования отступления от проекта.docx
Ф-11 UMS

[bookmark: _GoBack]

ПРОТОКОЛ N ____
согласования отступления от проекта



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		"___" ___________ 20__ г.

		Объект



		

		

		



		

		Заказ



		

		

		



		1. Здание или сооружение



		

		



		2. Конструктивный элемент



		

		



		3. Предложение



		

		(наименование организации)



		4. Содержание предложения



		

		

		



		
     5. Согласованное решение



		

		



		

		





Представители:
     

		

		

		

		



		

		проектной организации



		

		

		



		

		заказчика

		



		

		

		



		

		подрядчика

		



		

		

		












!Приложение №2 Образцы документов/Ф-12 Акт на скрытые работы КЗ.docx
Ф-12 UMS

АКТ N
на скрытые работы при устройстве заземляющего контура

		

		

		

		

		

		

		



		"___" ___________ 20___ г.

		

		Объект



		

		

		

		



		

		

		Заказ



		

		

		

		



		Мы, нижеподписавшиеся, представитель заказчика



		

		



		(организация, должность, фамилия, и., о.)



		и представитель подрядчика



		

		(организация, должность, фамилия, и., о.)



		[bookmark: _GoBack]составили настоящий протокол в том, что произведен осмотр заземляющего контура.
     
     Осмотром установлено:
     
     1. Заземление выполнено по чертежам N



		

		



		2. Все соединения выполнены электросваркой
     
     3. Характеристика заземления



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		N п/п

		Наименование участка

		Трубчатые заземления

		Прочие заземления

		Приме-
чания



		

		

		к-во, шт.

		диаметр, мм

		глубина заложения от планировочной отметки, м

		мате-
риал

		сечение, мм

		длина, м

		глубина заложения от планировочной отметки

		






     
Заключение

Выполненный заземляющий контур может быть закрыт
     
     Представители:
     

		

		

		



		

		заказчика

		



		

		

		



		

		подрядчика

		



		

		

		





Примечание. В случае отступления от проекта при производстве скрытых работ должен присутствовать представитель проектной организации.






!Приложение №2 Образцы документов/Ф-13 протоколы измерения КЗ.doc
ПРОТОКОЛ 


Измерения контура заземления Объекта CS-____ «_____________» 


 «_____»___________ 20___г. 


Технологическое и молниезащитное заземление на объекте обеспечивается от единого (разных)  контура заземления. Шины заземления от контура до мачты и от контура до аппаратной выполнены отдельно (совместно) из _________________________________, без обрывов. Относительное расположение контуров показано на рис.1



Характеристика грунта - ___________________



Метеорологические данные - _____________________, влажность __________

Результаты измерений:


		№пп

		Объект измерения

		Рез-т измерения



		1.

		Контур технологического заземления

		



		2.

		Контур молниезащитного заземления (если отдельный)

		



		3.

		Контрольная точка-1

		



		4.

		Контрольная точка-2

		



		5.

		Контрольная точка-3

		



		6.

		Контрольная точка-4

		



		7.

		Контрольная точка-5

		





План объекта с нанесенными точками измерения прилагается


Методика измерения:


Измерение проводилось прибором типа ___________________________, 


дата поверки «___»____________200__г., 


Вспомогательные заземлители сечением _______________, длиной _________


Соединительные провода сечением ____________, длиной ___________


Измерения проведены в соответствии с ПУЭ утвержденными приказом «Узгосэнергонадзор» от 13.02.2004г. №84 (1-ХI-2008 №213, 2- ХI-2009 №214, 3-ХI-2009 №215).

Подписи (Исполнитель): ______________________________________________





(занимаемая должность, инициалы, фамилия)


Подписи (Заказчик): ______________________________________________





(занимаемая должность, инициалы, фамилия)





!Приложение №2 Образцы документов/Ф-18 Реестр документов.docx
Ф-18 UMS



Реестр документов, передаваемых Заказчику



		

		Наименование документа

		Отметка о наличии

		Комментарий



		1

		ОБЩИЕ

		

		



		1.1

		Копия удостоверения организации (Гувохнома)

		

		



		1.2

		Копии лицензий на вид деятельности

		

		



		1.3

		Реестр передаваемых документов

		

		



		1.4

		Приказ о назначении прораба производителем работ на объекте

		[bookmark: _GoBack]

		



		1.5

		Описи удостоверений (дипломов) о квалификации сварщиков, производящих сварку конструкций при монтаже с указанием присвоенных им номеров клейма

		

		



		1.6

		Журнал и заключение авторского надзора

		

		



		1.7

		Общий журнал строительных работ

		

		



		1.8

		Акт технической приемки объекта

		

		



		1.9

		Накладные и счёт фактуры на использованные материалы

		

		



		

		

		

		



		2

		ФУНДАМЕНТЫ

		

		



		2.1

		Привязка к реперу

		

		



		2.2

		Генеральный план (разбивочный чертеж) территории установки антенной опоры

		

		



		2.3

		Акт выполненных работ по планировке территории площадки

		

		



		2.4

		Акты освидетельствования скрытых работ - 1

		

		



		2.4.1

		Снятие растительного грунта

		

		



		2.4.2

		Отрывка котлована

		

		



		2.4.3

		Проверка качества грунтов в отрытом котловане

		

		



		2.4.4

		Устройство песчаной подушки

		

		



		2.4.5

		Устройство гравийного основания

		

		



		2.4.6

		Устройство бетонной подготовки

		

		



		2.4.7

		Устройство армирования фундамента

		

		



		2.4.8

		Установка и раскрепление опалубки

		

		



		2.4.9

		Установка анкерных  закладных деталей

		

		



		2.4.10

		Установка комплектующих изделий (анкерных сборных железобетонных блоков, сборных пригрузочных плит, анкерных плит и др.)

		

		



		2.4.11

		Бетонирование фундамента

		

		



		2.4.12

		Снятие опалубки

		

		



		2.4.13

		Устройство пригруза

		

		



		2.5

		Акт освидетельствования скрытых работ -2

		

		



		2.5.1

		Устройство гидроизоляции поверхностей фундамента

		

		



		2.5.2

		Обратная засыпка пазух котлована с послойным тромбованием

		

		



		2.6

		Акты о подливке плит башмаков

		

		



		2.7

		Акты о заливке гудроном фланцев трубчатых поясов мачт и башен

		

		



		2.8

		Паспорт на железобетонные конструкции (акты ОТК завода поставщика при сборном железобетоне)

		

		



		2.9

		Акт испытания бетона фундаментов (лабораторный анализ, испытание кубиков) 

		

		



		2.10

		Журнал бетонных работ

		

		



		2.11

		Паспорта на комплектующие изделия (сертификаты качества ОТК)

		

		



		2.11.1

		на арматуру

		

		



		2.11.2

		на электроды

		

		



		2.11.3

		на закладные детали

		

		



		2.11.4

		Прочие комплектующие

		

		



		2.12

		Исполнительная схема расположения центральных и анкерных фундаментов антенных сооружений с указанием допущенных отклонений от проекта

		

		



		2.13

		Акт промежуточной приемки ответственных конструкций. Фундамент

		

		



		

		

		

		



		3

		АНТЕННЫЕ ОПОРЫ и металлоконструкции

		

		



		3.1

		Проект (рабочие чертежи) оттяжек, механических деталей и фундаментов

		

		



		3.2

		Проект КМД, разработанный заводом-изготовителем

		

		



		3.3

		Калькуляция на металлоизделия

		

		



		3.4

		Акт проверки вертикальности ствола опоры с приложениями:

		

		



		3.4.1

		Исполнительная схема  вертикальности ствола антенной опоры

		

		



		3.4.2

		Протокол измерения вертикальности ствола опоры

		

		



		3.4.3

		Журнал угловых измерений

		

		



		3.4.4

		Таблица отклонений от вертикальности ствола опоры

		

		



		3.4.5

		Акт измерения высоты ствола антенной опоры

		

		



		3.5

		Результаты поверок геодезических приборов

		

		



		3.6

		Акт проверки вертикальности стоек секторных и радиорелейных  антенн

		

		



		3.7

		Акт измерения монтажных натяжений оттяжек с помощью динамометра

		

		



		3.8

		Акты гидроизоляции тяжей анкеров и гидроизоляции узлов креплений тяжей к железобетонной плите

		

		



		3.9

		Акт промежуточной приемки ответственных конструкций. Металлоконструкции.

		

		



		3.10

		Сертификаты

		

		



		3.10.1

		удостоверяющие качество электродов и метизов, применяемых при монтаже

		

		



		3.10.2

		удостоверяющие качество болтов

		

		



		3.10.3

		на стальные канаты оттяжек

		

		



		3.10.4

		на натяжные приспособления для тросов

		

		



		3.10.5

		на краски (защита металлоконструкции АО от коррозии) – при окраске вне завода

		

		



		3.11

		Паспорта

		

		



		3.11.1

		на  антенную опору

		

		



		3.11.2

		на стальные конструкции 

		

		



		3.11.3

		на такелаж

		

		



		3.11.4

		на стальные изделия (втулки, стяжные муфты, натяжные приспособления, скобы и др.) 

		

		



		3.12

		АКТ соответствия окраски (грунтовки) металлических конструкций согласно требованиям. 

		

		



		3.13

		Журнал монтажных работ (для башен)

		

		



		3.14

		Журнал сварочных работ (для башен)

		

		



		3.15

		Удостоверения о допуске к работам по выполнению соединений на высокопрочных болтах

		

		



		3.16

		Акты об освидетельствовании и испытании всех подъемных устройств и приспособлений (при наличии)

		

		



		3.17

		Заводские паспорта лебедок для подъема людей и грузов (если они предусмотрены проектом)

		

		



		3.18

		Протоколы согласования отступлений от проекта, допущенных во время монтажа и согласования этих отступлений с проектной организацией

		

		



		3.19

		Акт состояния кровли до установки опоры или металлоконструкций с фотографиями и подписью владельца

		

		



		3.20

		Акт состояния кровли после установки опоры или металлоконструкций с фотографиями, подписью Заказчика и резолюцией владельца об отсутствии претензий

		

		



		3.21

		АКТ приёмки благоустройства территории объекта после монтажа опоры или металлоконструкций 

		

		



		3.22

		Акт сдачи-приемки кровли и территории по окончании работ, согласованный с Арендодателем

		

		



		

		

		

		



		4

		ОГРАЖДЕНИЕ

		

		



		4.1

		АКТ соответствия окраски (грунтовки) металлических конструкций согласно требованиям

		

		



		4.2

		Паспорт на железобетонные конструкции

		

		



		4.3

		Акт освидетельствования скрытых работ

		

		



		4.3.1

		Бетонирование

		

		



		4.3.2

		гидроизоляция фундаментов столбов

		

		



		4.3.3

		подсыпка гравием

		

		



		4.4

		Акт выполненных работ по монтажу ограждения

		

		



		

		

		

		



		5

		ЗАЗЕМЛЕНИЕ

		

		



		5.1

		АКТ скрытых работ 

		

		



		5.1.1

		откопка траншей

		

		



		5.1.2

		устройство контура заземления

		

		



		5.2

		Исполнительная схема выполнения молниезащитного/технологического заземления

		

		



		5.3

		Протокол измерения молниезащитного / технологического заземления

		

		



		5.4

		Свидетельства о поверке измерительных приборов

		

		



		5.5

		Акт приемки контура

		

		



		

		

		

		



		6

		КРОВЛЯ

		

		



		6.1

		Дефектный АКТ по доп. Работам (ремонт кровли)

		

		



		6.2

		Акт скрытых работ

		

		



		6.3

		АКТ кровли после ремонта, с подписью арендодателя об отсутствии претензий

		

		



		6.4

		Исполнительная план-схема ремонта кровли

		

		


























!Приложение №2 Образцы документов/Ф-2 Общий журнал работ.xls
Титульный лист

		ОБЩИЙ ЖУРНАЛ РАБОТ № _____

		по

		( указать строительство, реконструкция, капитальный ремонт)

		(наименование объекта капитального строительства, его  почтовый или строительный адрес)

		Застройщик

						(наименование, номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ИНН, почтовые реквизиты

		телефон/факс)

		Уполномоченный представитель застройщика

		№№/ пп		Фамилия, имя, отчество						Должность				Наименование, дата, номер документа, подтверждающего полномочие				Подпись

		1		2						3				4				5

		Заказчик

				(наименование, номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ИНН,

		почтовые реквизиты, телефон/факс – для  юридических лиц)

		Уполномоченный представитель заказчика

		№№/ пп		Фамилия, имя, отчество						Должность				Наименование, дата, номер документа, подтверждающего полномочие				Подпись

		1		2						3				4				5

		Сведения о выданном разрешении на строительство

														(номер, дата выдачи разрешения,

		наименование органа, выдавшего разрешение)

		Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации

														(наименование, номер и дата выдачи свидетельства

		о государственной регистрации, ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс)

		Уполномоченный представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации, по вопросам проверки соответствия выполняемых работ проектной документации (далее - авторского надзора)

		№№/ пп		Фамилия, имя, отчество						Должность				Наименование, дата, номер документа, подтверждающего полномочие				Подпись

		1		2						3				4				5

		Сведения об экспертизе проектной документации

		(номер, дата заключения,

		наименование организации, выдавшей заключение)

		Лицо, осуществляющее строительство

										(наименование, номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ИНН

		почтовые реквизиты, телефон/факс)

		Уполномоченный представитель лица, осуществляющего строительство

		№№/ пп		Фамилия, имя, отчество						Должность				Наименование, дата, номер документа, подтверждающего полномочие				Подпись

		1		2						3				4				5

		1

		Уполномоченный представитель застройщика или заказчика по вопросам строительного контроля

		№№/ пп		Фамилия, имя, отчество						Должность				Наименование, дата, номер документа, подтверждающего полномочие				Подпись

		1		2						3				4				5

		Уполномоченный представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля

		№№/ пп		Фамилия, имя, отчество						Должность				Наименование, дата, номер документа, подтверждающего полномочие				Подпись

		1		2						3				4				5

		1

		Другие лица, осуществляющие строительство, их уполномоченные представители

		№№/пп		Наименование лица, осуществляющего строительство, номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс)						Фамилия, имя, отчество, должность уполномоченного представителя лица, осуществляющего строительство, наименование, дата, номер документа, подтверждающего полномочие				Выполняемые работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства				Подпись уполномоченного представителя лица, осуществляющего строительство

		1		2						3				4				5

		Сведения о государственном строительном надзоре

														(наименование органа государственного

		строительного надзора, почтовые реквизиты, телефон/факс, фамилия, имя, отчество, должность должностного  лица

		(должностных лиц) органа государственного строительного надзора, номер, дата приказа (распоряжения)

		Общие сведения об объекте капитального строительства

		(наименование объекта капитального строительства,

		краткие  проектные  характеристики

		объекта капитального строительства)

		Начало строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального

		строительства

						(дата)

		Окончание строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального

		строительства

						(дата)

		В настоящем журнале _____________ страниц. Журнал пронумерован, сброшюрован и скреплен печатью.

		В журнале содержится учет выполнения работ в период с ____________ по _________

		(заполняется в случае, если в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта велось несколько журналов).

		(личная подпись)						(расшифровка подписи)								(должность  -  для застройщика или заказчика, являющегося юридическим лицом)

		М.П.

		(для застройщика или заказчика, являющегося юридическим лицом)

		Регистрационная надпись органа государственного строительного надзора

		(заполняется должностным лицом органа государственного строительного надзора)

		Номер дела (регистрационный номер) ________________________________

		(личная подпись)                                                                                (расшифровка подписи)                                  (должность)

		«____» __________ _____г.

		Сведения об изменениях в записях Титульного листа общего журнала работ

		№№/пп		Дата				Изменения в записях с указанием основания						Фамилия, инициалы, должность лица, внесшего изменения, наименование, дата, номер документа, подтверждающего полномочие лица				Подпись

		1		2				3						4				5





Раздел1

		РАЗДЕЛ 1

		Список инженерно-технического персонала 
лица, осуществляющего строительство, занятого при строительстве, 
реконструкции, капитальном ремонте объекта капитального строительства

		№№/
пп		Наименование лица, осуществляющего строительство		Фамилия, 
инициалы,
должность лица, входящего в список инженерно- технического персонала		Дата начала 
работ на объекте капитального строительства с указанием вида работ		Дата окончания работ на объекте капитального строительства		Должность, фамилия, инициалы, подпись уполномоченного представителя лица, осуществляющего строительство

		1		2		3		4		5		6





Раздел2

		РАЗДЕЛ 2

		Перечень специальных журналов, в которых ведется учет выполнения работ, а также журналов авторского надзора лица, осуществляющего подготовку проектной документации

		№№/
пп		Наименование специального журнала (журнала авторского надзора) и дата его выдачи		Наименование лица, осуществляющего строительство (лица, осуществляющего подготовку проектной документации), ведущих журнал, их уполномоченных представителей с указанием должности, фамилии, инициалов		Дата передачи застройщику или заказчику журнала		Подпись уполномоченного представителя застройщика или заказчика

		1		2		3		4		5





Раздел3

		РАЗДЕЛ 3

		Сведения о выполнении работ в процессе строительства, 
реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства

		№№/
пп		Дата
выполнения работ		Наименование работ, выполняемых 
в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства		Должность, фамилия, инициалы, 
подпись уполномоченного представителя лица, осуществляющего строительство

		1		2		3		4





Раздел4

		РАЗДЕЛ 4

		Сведения о строительном контроле застройщика или заказчика в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства

		№№/ пп		Сведения о проведении строительного 
контроля при строительстве, реконструкции, капитальному ремонту объекта
 капитального строительства		Выявленные 
недостатки		Срок устранения выявленных недостатков		Дата устранения недостатков		Должность, фамилия, инициалы, подпись уполномоченного представителя застройщика или заказчика

		1		2		3		4		5		6





Раздел5

		РАЗДЕЛ 5

		Сведения о строительном контроле лица, осуществляющего строительство, в процессе строительстве реконструкции, капитального  ремонта объекта капитального строительства

		№№/ пп		Сведения о проведении строительного контроля в процессе  выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства		Выявленные 
недостатки		Срок устранения выявленных недостатков		Дата устранения недостатков		Должность, фамилия, инициалы, подпись уполномоченного представителя лица, осуществляющего строительство

		1		2		3		4		5		6





Раздел6

		РАЗДЕЛ 6

		Перечень исполнительной документации при строительстве, 
реконструкции, капитальном ремонте объекта капитального строительства

		№№/пп		Наименование исполнительной документации (с указанием вида работ, места расположения конструкций, участков сетей инженерно – технического обеспечения и т.д.)		Дата подписания акта,
 должности, фамилии, инициалы лиц, подписавших акты

		1		2		3





Раздел7

		РАЗДЕЛ 7

		Сведения о государственном строительном надзоре при строительстве, 
реконструкции, капитальном ремонте объекта капитального строительства

		№№/ пп		Данные о проведенных органом государственного строительного надзора проверках, включая итоговую проверку		Срок устранения выявленных нарушений		Фактическая дата устранения выявленных нарушений		Должность, фамилия, инициалы, подпись должностного лица

		1		2		3		4		5








!Приложение №2 Образцы документов/Ф-3 Акт скрытых работ.doc
Ф-3 UMS



 АКТ 


освидетельствования скрытых работ

г.                                                                                                               «     »                                  20    г.


(наименование работ)


выполненных  в  




(наименование здания, помещения)


по адресу  



( район застройки, квартал, улица, № дома и корпуса)


Комиссия в составе                   Авторского надзора   


председателей:
(при его участии)

 (Указать должность,                   Технического надзора заказчика    



Ф.И.О, организация)                       Генеральной подрядной организации


                                                     Субподрядной организации


произвела осмотр работ выполненных   



(наименование строительно-монтажной организации)


и составила настоящий акт о нижеследующем:


1. К освидетельствованию и приемке предъявлены следующие работы


(наименование скрытых работ)


2. Работы выполнены по проекту  


(проект серии, наименование проектной организации, № чертежей и дата их составления)


3. При выполнении работ применены 


                                     (наименование материалов, конструкций


изделий с указанием марки, типа, категории качества и т. п.)


4. Дата начала работ   


5. Дата окончания работ  


РЕШЕНИЕ КОМИССИИ


Работы выполнены в соответствии с проектом, стандартами, строительными нормами и отвечают требованиям их приемки.


На основании изложенного разрешается производство последующих работ по устройству (монтажу)


(наименование работ и конструкций)


ПРЕДСТАВИТЕЛИ:
Субподрядной 


организации  __________________________ /________________/

                                      (подпись)                             (расшифровка подписи)

Технического надзора заказчика _________ /_________________/

                                                          (подпись)        (расшифровка подписи)

Авторского надзора   __________________ /__________________/


проектной организации      (подпись)                    (расшифровка подписи)

                                                   Генеральной подрядной 


организации  __________________________ /________________/

                                      (подпись)                             (расшифровка подписи)




!Приложение №2 Образцы документов/Ф-4 Промежуточный акт приемки конструкций.doc
Ф-4 UMS



АКТ№_______

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ПРИЕМКИ ОТВЕТСТВЕННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

		 



		(наименование конструкций (систем))



		выполненных на строительстве

		 



		 

		(наименование и место расположения объекта)





«    »               200   г.


Мы, нижеподписавшиеся,

		Ответственный представитель исполнителя работ (подрядчика)

		 



		 



		(фамилия, инициалы, должность)



		Ответственный представитель технического надзора

		 



		 



		(фамилия, инициалы, должность)





Ответственный представитель авторского надзора (в случае, если на объекте осуществлялся авторский надзор)

		 



		(фамилия, инициалы, должность)





а также лица, дополнительно участвующие в приемке:


		 



		(фамилия, инициалы, должность)



		 



		(фамилия, инициалы, должность)



		произвели осмотр конструкций (систем), выполненных

		 



		 



		(наименование исполнителя работ)



		





 


		1. К приемке предъявлены следующие конструкции (системы)

		 



		 



		(перечень и краткая характеристика конструкций )



		2. Работы выполнены по проектно‑сметной документации

		 



		 



		(наименование проемной организации, № чертежей, дата их составления или идентификационные параметры эскиза или записи в журнале авторского надзора)



		3. При выполнении работ применены

		 



		 



		(наименование материалов, конструкций, изделий со ссылкой на паспорта или другие документы о качестве)





4. Освидетельствованы скрытые работы, входящие в состав конструкций (систем)


		 



		(указываются виды скрытых работ и № актов их освидетельствования)





5. Предъявлены документы, подтверждающие соответствие работ, конструкций систем, в том числе:


а) исполнительные геодезические схемы положения конструкций


		 



		(даты, номера, фамилии исполнителя)





б) заключения строительной лаборатории о фактической прочности бетона


		 



		(даты, номера фамилия исполнителя или дата записи в журнале работ)





в) документы о контроле качества сварных соединений


		 





г) лабораторные журналы, журналы работ и другая необходимая производственная документация, подтверждающие качество выполненных работ


		 



		6. Проведены необходимые испытания и опробования

		 



		 



		(указываются наименования испытаний, № и даты документов)





7. При выполнении работ установлены отклонения от проектно-сметной документации


		 



		(при наличии отклонений указывается, кем согласованы, № чертежей и дата согласования)



		8. Даты:

		начала работ

		 



		 

		окончания работ

		 





9. Предъявленные конструкции (системы) выполнены в соответствии с проектно-сметной документацией, строительными нормами и правилами, стандартами и считаются принятыми.


10. На основании изложенного:


а) разрешается использование конструкций по назначению ____________ ; или разрешается использование конструкций по назначению с нагружением в размере _______% проектной нагрузки; или разрешается полное нагружение при выполнении следующих условий:


		 





б) разрешается производство последующих работ:


		 



		 



		(наименование работ и конструкций)





 


		Ответственный представитель
исполнителя работ (подрядчика)

		 



		 

		(подпись)



		Ответственный представитель
технического надзора

		 



		 

		(подпись)



		Дополнительные участники:

		 



		 

		(подпись)



		 

		 



		 

		(подпись)



		 

		 



		 

		(подпись)





ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:


		 



		 



		 





К НАСТОЯЩЕМУ АКТУ ПРИЛАГАЮТСЯ:


		 



		 



		 








!Приложение №2 Образцы документов/Ф-5 Журнал бетонных работ.doc
Ф-5 UMS



ЖУРНАЛ 
БЕТОННЫХ РАБОТ 
№_____

		по возведению ____________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Объем бетона ______________ м3 Марка бетона _______________________________

Производитель работ ______________________________________________________

Лаборант ________________________________________________________________

Ведение журнала начато ___________________________________________________

закончено _________________________________________________





 

 

		Дата и время укладки бетона

		Наименование бетонируемой части сооружения и отметки

		Марка, состав бетона, водоцементное отношение и осадка конуса

		Вид и марка цемента

		Температура воздуха

		Состояние погоды

		Объем уложенного бетона, м3

		Способ уплотнения бетона

		Маркировка кубиков

		Подпись прораба или мастера

		Результаты испытания кубиков

		Подпись лаборанта



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		через 7 дней

		через 28 дней

		



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 





В журнале пронумеровано, прошнуровано и опечатано печатью:

____________________ страниц.

«___» _______________ 20__ г.

Ответственный за ведение журнала

_____________________________               _____________________________

(должность)                                                                          (Фамилия, И.О.)





!Приложение №2 Образцы документов/Ф-6 Паспорт на изделие.docx
Ф-6 UMS

ПАСПОРТ

на опоры, фундаменты, анкеры, блоки жестких поперечин



1. Заказчик _______________________________________________________________

2. Наименование объекта ___________________________________________________

3. Наименование, тип, марка, чертеж изделия _______________________________

4. Дата изготовления ______________________________________________________

5. Наименование и адрес завода-изготовителя _______________________________

6. Порядковый номер партии (он же номер паспорта) _________________________

7. Конструкции изготовлены из _____________________________________________

(указать марку стали, проектную и отпускную

прочность бетона и дату бетонирования)

Изделия отвечают требованиям технической документации (проекта, ГОСТ или

технических условий) на их изготовление ___________________________________

(указывается проект, ГОСТ или ТУ)

8. Для сварки применены: __________________________________________________

Электроды _____________________________________________________________

Сварочная проволока ___________________________________________________

Защитные газы _________________________________________________________

Фамилия и разряд сварщика _____________________________________________

Сварные швы проверены _________________________________________________

9. Номера контрольных испытаний образцов опор на изгиб ____________________

10. Нагрузки, соответствующие потере несущей способности и образованию

первых трещин (для предварительно напряженных опор) _______________________

___________________________________________________________________________

11. Номера, даты изготовления и испытания, номер протокола испытания опор и

фундаментов, подвергнутых испытаниям ______________________________________

12. Номера опор, фундаментов, вошедших в данную партию ____________________



Примечание: Сертификаты на материалы хранятся на заводе.

Расшифровка применяемых материалов в приложении



Руководитель предприятия ______________________________________________

(подпись, фамилия, инициалы)

[bookmark: _GoBack]Начальник ОТК _________________________________________________________

(подпись, фамилия, инициалы)



Город ______________________

"__" ________________ 200_ г.

штамп ОТК




!Приложение №2 Образцы документов/Ф-7 Вертикальность опоры.xls
Акт

								Ф-7 UMS

		АКТ

		проверки вертикальности ствола опоры

				Мы, нижеподписавшиеся:

				Ответственный представитель исполнителя работ (субподрядчика)

				(фамилия, инициалы, организация, должность)

				Ответственный представитель технического надзора

				(фамилия, инициалы, организация, должность)

				А также лица, дополнительно участвующие в освидетельствовании

				Ответственный представитель авторского надзора

				(фамилия, инициалы, организация, должность)

				Ответственный представитель генподрядчика

				(фамилия, инициалы, организация, должность)

				(фамилия, инициалы, организация, должность)

				составили настоящий акт о том, что произведена проверка вертикальности ствола опоры

				на объекте

				№ базовой станции:

				Заказчик:

				Адрес объекта

				Тип и высота опоры:

				Ф.И.О. Исполнителя:

				Дата измерения:

				Теодолит:

				Нивелир:

				Тип рейки:

				Изображение:

				Облачность:

				Ветер:

				Амплитуда колебаний на Н=____м:

				Заключение:

				Отклонение в пределах, допустимых ____________________				0,001 H

				Ответственный представитель исполнителя работ (субподрядчика)				___________________

				Ответственный представитель технического надзора				___________________

				Дополнительные участники:

				Ответственный представитель авторского надзора				___________________

				Ответственный представитель генподрядчика				___________________

				Дополнительная информация ___________________________________________________

				К настоящему акту прилагаются:

				исполнительная схема вертикальности ствола опоры, протокол измерений вертикальности

				ствола опоры, журнал угловых измерений, таблица отклонений от вертикали ствола опоры





Угл. журн.

		ЖУРНАЛ УГЛОВЫХ ИЗМЕРЕНИЙ

		вертикальности ствола опоры базовой станции

		№БС _____________ Адрес:______________________________________

										Стоянка А										Стоянка Б										Стоянка В

										Расстояние до опоры:						69.8				Расстояние до опоры:						63.4				Расстояние до опоры:						78.9

		№№ пп		Отметка, м.		Круг теодолита				Угол (изм)				Сред. KL		Среднее				Угол (изм)				Сред. KL		Среднее				Угол (изм)				Сред. KL		Среднее

										лево		право		Сред. KP						лево		право		Сред. KP						лево		право		Сред. KP

		0		0.000		KL				52.6		53.9		53.3		53.5				25		27.2		26.1		26.1				34.8		36.7		35.8		35.8

						KR				52.6		54.7		53.7						24.9		27.1		26.0						34.9		36.8		35.9

		1		2.000		KL				52.5		54.7		53.6		53.7				24.7		27		25.9		25.9				34.9		36.8		35.9		35.9

						KR				52.7		54.7		53.7						24.8		27.1		26.0						34.9		36.8		35.9

		2		4.000		KL				52.6		54.7		53.7		53.7				24.9		27.2		26.1		26.0				34.8		36.6		35.7		35.7

						KR				52.7		54.7		53.7						24.8		27.1		26.0						34.7		36.5		35.6

		3		6.000		KL				52.4		54.9		53.7		53.6				24.8		27.1		26.0		25.9				34.5		36.6		35.6		35.5

						KR				52.4		54.5		53.5						24.6		27		25.8						34.5		36.3		35.4

		4		8.000		KL				52.2		54.6		53.4		53.4				24.6		26.8		25.7		25.7				34.2		36.2		35.2		35.2

						KR				52.4		54.5		53.5						24.6		26.9		25.8						34.3		36.2		35.3

		5		10.000		KL				52		54.6		53.3		53.3				24.4		26.6		25.5		25.5				34.2		36.2		35.2		35.2

						KR				52		54.6		53.3						24.3		26.6		25.5						34.2		36.2		35.2

		6		12.000		KL				51.7		54.6		53.2		53.0				23.7		26.2		25.0		24.9				34.1		36		35.1		35.1

						KR				51.8		53.9		52.9						23.6		26.1		24.9						34.1		36.1		35.1

		7		14.000		KL				51.7		53.9		52.8		52.7				23.4		25.7		24.6		24.6				34		35.6		34.8		34.8

						KR				51.5		53.8		52.7						23.6		25.7		24.7						34		35.7		34.9

		8		16.000		KL				51.7		54		52.9		52.8				23.1		25.5		24.3		24.3				33.7		35.6		34.7		34.6

						KR				51.7		53.8		52.8						23		25.5		24.3						33.7		35.5		34.6

		9		18.000		KL				51.6		53.8		52.7		52.7				22.7		25.1		23.9		24.0				33.6		35.4		34.5		34.5

						KR				51.5		53.7		52.6						22.9		25.1		24.0						33.6		35.4		34.5

		10		20.000		KL				51.6		53.7		52.7		52.7				22.5		24.9		23.7		23.7				33.7		35.6		34.7		34.7

						KR				51.6		53.7		52.7						22.6		24.9		23.8						33.8		35.7		34.8

		11		24.000		KL				52.2		53.8		53.0		52.9				22.2		24.3		23.3		23.3				33.6		35.6		34.6		34.6

						KR				51.9		53.7		52.8						22.2		24.5		23.4						33.6		35.4		34.5

		Измерения выполнил:														Фамилия И.О.

										(подпись, печать)

						Дата:





Схема

		Исполнительная схема вертикальности ствола опоры		№БС _____________ Адрес:______________________________________

						Ось Y

																																												Фамилия И.О.

						Ось Х																																								(Подпись, печать)

																																												Схему составил:





Схема

		24		24		24		24

		-22		22		-18.4673453774		0

		20		20		20		20

		-19		19		-12.2498183858		0

		18		18		18		18

		-17		17		-7.1174955702		0

		16		16		16		16

		-15		15		-4.5283174427		0

		14		14		14		14

		-13		13		-4.0165880615		0

		12		12		12		12

		-11		11		-0.5014040673		0

		10		10		10		10

		-9		9		4.4119184921		0

		8		8		8		8

		-7		7		5.5174077102		0

		6		6		6		6

		-5		5		3.2511212664		0

		4		4		4		4

		-3		3		-0.6466772598		0

		2		2		2		2

		-1		1		-1.4855603387		0

		0		0		0		0



-24

24

-20.5275048244

0

-20

20

-16.4071859303

0

-18

18

-8.0924508414

0

-16

16

-5.1675850279

0

-14

14

-3.8890498576

0

-12

12

-4.1441262654

0

-10

10

3.1413181309

0

-8

8

6.9531192145

0

-6

6

4.0816962058

0

-4

4

2.420546327

0

-2

2

-3.7139008467

0

0

0

0

0



Протокол

		24		24		24		24

		-22		22		13.7072817381		0

		20		20		20		20

		-19		19		11.0227730324		0

		18		18		18		18

		-17		17		10.7630841894		0

		16		16		16		16

		-15		15		8.2954348837		0

		14		14		14		14

		-13		13		6.2613823924		0

		12		12		12		12

		-11		11		5.6453117041		0

		10		10		10		10

		-9		9		5.1792204986		0

		8		8		8		8

		-7		7		4.4722692975		0

		6		6		6		6

		-5		5		3.6398790461		0

		4		4		4		4

		-3		3		2.8714024085		0

		2		2		2		2

		-1		1		0.9475349738		0

		0		0		0		0



-24

24

16.4590079026

0

-20

20

10.9555555735

0

-18

18

11.0899904913

0

-16

16

10.1092715856

0

-14

14

6.4815981817

0

-12

12

6.041166603

0

-10

10

5.2494568052

0

-8

8

5.0387478852

0

-6

6

3.9057907098

0

-4

4

3.3739673825

0

-2

2

2.3688374345

0

0

0

0

0



Таблица

		ПРОТОКОЛ

		измерений вертикальности ствола опоры базовой станции

		№БС _____________ Адрес:______________________________________

		Тип опоры:												Инструмент:

		Высота опоры:												Наблюдатель:

		Облачность:												Дата:

		Ветер:

		Высота сечения, м.		0.000		2.000		4.000		6.000		8.000		10.000		12.000		14.000		16.000		18.000		20.000		24.000

		Отклонение от вертикали, мм.		0		4		4		6		9		6		7		8		11		14		20		26

		Заключение:

		Отклонения ствола от вертикали не превышают допусков (0,001Н)

		2. Зафиксированные отклонения ствола от вертикали не препятствуют нормальной эксплуатации опоры.

		Измерения выполнил:												Фамилия И.О.





system

		ТАБЛИЦА ОТКЛОНЕНИЙ ОТ ВЕРТИКАЛИ

		ствола опоры базовой станции

		№БС _____________ Адрес:______________________________________

		Тип опоры:						Проект:

		Ввод в эксплуатацию:						Инструмент:

		Высота опоры:

		№ пояса		Отметка, м.		Смещение центра сечения пояса от 0,001Н вертикали, в мм.

		0		0.000		0

		1		2.000		4

		2		4.000		4

		3		6.000		6

		4		8.000		9

		5		10.000		6

		6		12.000		7

		7		14.000		8

		8		16.000		11

		9		18.000		14

		10		20.000		20

		11		24.000		26

		Схема измерения

		Таблицу составил:						Фамилия И.О.



0,000
0,000

2,000
0,000

6,000
0,000

8,000
0,000

10,000
0,000

12,000
0,000

14,000
0,000

16,000
0,000

18,000
0,000

24,00025
0,000

4,000
0,000

20,000
0,000

Ст.Б

Ст.В

Ст.А

Здание



								Базис съемки, мм

								69800		63400		78900

		Номер		Высота		Ребро		Угловые измерения						Смещения узлов

		уровня		H, mm		L, mm		d А, мин		d Б, мин		d В, мин		Delta А, мин		Delta Б, мин		Delta В, мин

		11		72000		2500		52.90		23.30		34.55		0.55		2.75		1.25

		10		70000		2500		52.65		23.73		34.70		0.80		2.33		1.10

		9		65250		2500		52.65		23.95		34.50		0.80		2.10		1.30

		8		58500		2500		52.80		24.28		34.63		0.65		1.78		1.18

		7		51750		2500		52.73		24.60		34.83		0.73		1.45		0.97

		6		45000		2500		53.00		24.90		35.08		0.45		1.15		0.72

		5		38250		3400		53.30		25.48		35.20		0.15		0.57		0.60

		4		31500		4300		53.43		25.73		35.23		0.02		0.32		0.57

		3		24750		5200		53.55		25.88		35.48		-0.10		0.18		0.33

		2		18000		6100		53.68		26.00		35.65		-0.23		0.05		0.15

		1		12000		6900		53.65		25.90		35.85		-0.20		0.15		-0.05

		0		0		8500		53.45		26.05		35.80		0.00		0.00		0.00

		Номер		Высота		Ребро		Смещения узлов						Расчет положения центра

		уровня		H, mm		L, mm		Delta А, мм		Delta Б, мм		Delta В, мм		X, мм		Y, мм		Поворот, град		Вектор ухода

		11		72000		2500		-11		-48		-27		-21		16		-1.07		Смещение, мм		Угол, град

		10		70000		2500		-15		-41		-24		-16		11		-1.05		26		-39

		9		65250		2500		-15		-37		-29		-8		11		-1.05		20		-34

		8		58500		2500		-13		-31		-26		-5		10		-0.90		14		-54

		7		51750		2500		-14		-25		-21		-4		6		-0.81		11		-63

		6		45000		2500		-9		-20		-16		-4		6		-0.58		8		-59

		5		38250		3400		-3		-10		-13		3		5		-0.24		7		-56

		4		31500		4300		-0		-6		-13		7		5		-0.13		6		59

		3		24750		5200		2		-3		-7		4		4		-0.04		9		36

		2		18000		6100		4		-1		-3		2		3		0.02		6		44

		1		12000		6900		4		-3		1		-4		2		0.02		4		54

		0		0		8500		0		0		0		0		0		0.00		4		-33

																				0		0

		Шкала										Отклонения мм				Вектор

		Центр		Допуск				Отметка		Пояс		ось Х		осьY		мм

		0		-24		24		24.000		11		-21		16		26

		0		-22		22						-18		14		23

		0		-20		20		20.000		10		-16		11		20

		0		-19		19						-12		11		16

		0		-18		18		18.000		9		-8		11		14

		0		-17		17						-7		11		13

		0		-16		16		16.000		8		-5		10		11

		0		-15		15						-5		8		9

		0		-14		14		14.000		7		-4		6		8

		0		-13		13						-4		6		7

		0		-12		12		12.000		6		-4		6		7

		0		-11		11						-1		6		6

		0		-10		10		10.000		5		3		5		6

		0		-9		9						4		5		7

		0		-8		8		8.000		4		7		5		9

		0		-7		7						6		4		7

		0		-6		6		6.000		3		4		4		6

		0		-5		5						3		4		5

		0		-4		4		4.000		2		2		3		4

		0		-3		3						-1		3		3

		0		-2		2		2.000		1		-4		2		4

		0		-1		1						-1		1		2

		0		0		0		0.000		0		0		0		0
















!Приложение №2 Образцы документов/Ф-8 Акт_освидетельствования_и_приемки_котлована.doc
Ф-8 UMS




Строительная  организация ______________________


____________________________________________ 


Строительство ________________________________ 


____________________________________________ 


____________________________________________


   акт  освидетельствования  и  приемки  котлована

под _________________________________________________________________________________________ 

"___"__________________200__г.


                       Комиссия  в составе: _______________________________________________________________ 


_____________________________________________________________________________________________ 


_____________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________


действующая на основании ________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________________ 


____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________ 


произвела  освидетельствование котлована под ____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 


        Комиссии  предъявлены:


         1. Рабочие чертежи фундамента, ограждения и крепления котлована  №№_________________________ 


______________разработанные __________________________________________________________________ 


_____________________________________________________________________________________________ 


с нанесением  на чертежах  отклонений от проекта, допущенных  в процессе  строительства и согласованных с проектной организацией __________________________________________________________________ 


_____________________________________________________________________________________________ 


         2. Журнал  работ № _______________________________________________________________________ 


         3. Журнал № ___________________________________________________________ авторского  надзора 


         4. Ведомость постоянных реперов и акт № ______________________________ геодезической  разбивки 


_____________________________________________________________________________________________ 


_____________________________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________________


_____________________________________________________________________________________________ 


Ознакомившись с предъявленными документами и проверив  выполненные  работы в натуре, комиссия  установила: 


        1. Отметка естественной поверхности грунта у котлована _______________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 


        2. Котлован  вырыт до отметки ______________________________________________________________ 


при  проектной отметке ________________________________________________________________________ 


        3. Нивелировка произведена от репера № ______________________________, отметка которого _______ 


________________________________________________________________ (в отметках, принятых в проекте)

        4. Котлован  имеет  шпунтовое  ограждение (закладное крепление), выполненное из ________________ 


__________________________________________________________, забитого  на глубину от дна  котлована 


от ____________ м   до _________________ м    при  глубине  забивки  по  проекту ____________________м; 


Отметка верха  ограждения _____________________________________________________________________ 


Соответствие  проекту и состояние ограждения ____________________________________________________ 


_____________________________________________________________________________________________ 


_____________________________________________________________________________________________ 


        5. Размеры котлована понизу в плане с нанесением проектных осей и плана фундамента приведены в приложении № ____________________________ к настоящему  акту 

        6. Отметка воды (вне котлована на дату составления акта) _______________________________________  

        7. Отметка рабочего горизонта воды, принятая в проекте ________________________________________ 


        8. Интенсивность  водоотлива _________________________________________________________ м3/час


        9. Грунт на дне котлована состоит из _________________________________________________________ 


_____________________________________________________________________________________________ 


________________________,и залегает ниже котлована, согласно данным бурения (шурфования) на глубину 


_____ м, после чего идет _______________________________________________________________________ 


_____________________________________________________________________________________________ 


       10.  Данные о заключении  ключей ___________________________________________________________ 


_____________________________________________________________________________________________ 


       11. Результаты  испытаний несущей способности  грунта ________________________________________ 


_____________________________________________________________________________________________ 


_____________________________________________________________________________________________ 


       Расчетное сопротивление данного грунтового основания может быть принято равным _________кг/см2, при принятом в проекте  __________________________кг/см2. 


        Комиссия  постановила:

        1. Работы выполнены в соответствии с проектом, стандартами, строительными нормами и правилами и  отвечают требованиям их приемки.


         Предъявленные к приемке работы приняты с оценкой качества __________________________________ 


_____________________________________________________________________________________________ 


_____________________________________________________________________________________________ 


        2. Разрешить  заложение  фундамента на отметке ______________________________________________ 


_____________________________________________________________________________________________ 


_____________________________________________________________________________________________ 


         Приложения:


1. Проектный и исполнительный план котлована с привязкой к осям  сооружения.


2. Продольный и поперечный разрезы по котловану с нанесением проектных и фактических отметок.


3. Результаты контрольного бурения или шурфования от "___"_______________200__г. с нанесением геологических данных, указанных в проекте.


4. Акт  испытания несущей способности грунта основания.


5. Развертка  шпунтового  ограждения.


6. Журнал  погружения  шпунта.


(наименование и месторасположение объекта,







км, ПК)







(должности, фамилия, имена, отчества)







(ссылка на приказ, распоряжения руководителей организации,







участвующих в приемке или на права по должности, 







представленные в установленном порядке)







(наименование проектных организаций) 







(указать отклонения  в положении  шпунта, крепления







на отметках верха и поверхности грунта, наличие всех обвязок и распорок;







качество  сопряжений, замкнутость контура шпунта в плане и т.д.)







(в отметках, принятых  в проекте)







Подписи:  _____________________________________________ 



                   _____________________________________________ 



                   _____________________________________________ 



                   _____________________________________________














!Приложение №2 Образцы документов/Ф-9 Журнал сварочных работ.doc
Ф-9 UMS



		Журнал сварочных работ № 

		 

		 



		 

		 

		 



		Наименование организации, выполняющей работы 



		 

		 



		 



		 



		Наименование объекта строительства 



		 

		 



		 

		 



		 

Должность, фамилия, инициалы и подпись лица, ответственного за сварочные работы и ведение



		журнала

		 



		 



		 



		 



		



		Организация, разработавшая проектную документацию, чертежи КМ, КЖ 



		 

		 



		 



		 



		Шифр проекта 



		 

		 



		Организация, разработавшая проект производства сварочных работ



		 

		 



		 



		 



		Шифр проекта 



		 

		 



		Предприятие, изготовившее конструкции 

		 



		 

		 

		 



		 

		 

		 



		 

		 

		 



		Шифр заказа 

		 



		 

		 

		 



		Заказчик (организация), должность, фамилия, инициалы и подпись руководителя (представителя) технического надзора

		 



		 

		 

		 



		 

		 



		 

		 



		 

		 



		 

		 



		Журнал начат   

		«

		»

		 200

		г.

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 



		Журнал окончен   

		«

		»

		 200

		г.

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 





		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





 

Список 
инженерно-технического персонала, 
занятого выполнением сварочных работ


 

		Фамилия, 
имя, 
отчество

		Специальность и 
образование

		Занимаемая 
должность

		Дата 
начала 
работы на 
объекте

		Отметка 
о прохождении 
аттестации 
и дата

		Дата 
окончания 
работы 
на объекте



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 





 

 

Список сварщиков, 
выполнявших сварочные работы на объекте


 

 

		Фамилия, 
имя, 
отчество

		Разряд квалифика-
ционный

		Номер 
личного 
клейма

		Удостоверение на право 
производства сварочных работ

		Отметка 
о сварке пробных 
и контрольных 
образцов



		

		

		

		номер

		срок 
действия

		Допущен 
к сварке 
(швов в 
пространственном положении)

		



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 





 

 

		Дата 
выполнения работ, смена

		Наименование соединяемых элементов;

марка стали

		Место 
или 
номер (по чертежу или схеме) свариваемого элемента

		Отметка о 
сдаче и приемке узла под сварку (должность, фамилия, инициалы, подпись)

		Марка 
применяемых сварочных материалов (проволока, флюс, электроды), номер партии

		Атмосферные условия (температура воздуха, осадки, скорость ветра)

		Фамилия, 
инициалы сварщика, номер удосто-

верения

		Клеймо

		Подписи 
сварщиков, сваривших соединения

		Фамилия, 
инициалы ответственного за производство работ (мастера, производителя работ)

		Отметка 
о приемке сварного соединения

		Подпись 
руководителя сварочных работ

		Замечания 
по контрольной проверке (производителя работ и др.)



		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8

		9

		10

		11

		12

		13



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 





 

		 

		В журнале пронумеровано и прошнуровано

		 



		 

		_____________________________________________ страниц

		 



		 

		 

		 



		 

		 

		«

		»

		200

		г.

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 



		 

		(должность, фамилия, инициалы и подпись руководителя организации, 

 

		 



		 

		выдавшего журнал)

		 



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





 

 

 

Место 
печати



_1662189266.pdf


Приложение №1 


К техническому заданию 


 


ТРЕБОВАНИЯ 


к изготовлению и установке антенных опор (АО) 


и других металлоконструкций 


 
 


1. ФУНДАМЕНТЫ  


 


1.1. Все материалы и оборудование, используемые при строительстве фундаментов АО 


должны иметь сертификаты и соответствовать требованиям ГОСТ. 


1.2. Работы по строительству фундаментов АО должны быть оформлены 


соответствующими актами, а квалификация персонала подтверждена соответствующими 


удостоверениями. 


1.3. Предельное отклонение выступающей части фундамента от вертикали и горизонтали не 


должно превышать 20 мм (СНиП 3.03.01-87) на всю высоту и длину каждого конструктивного 


элемента. 


1.4. Фундамент не должен иметь выступающей арматуры, сколов, раковин, трещин. 


1.5. Предельные отклонения опорных плит по высоте должны быть не более 5 мм. 


Контроль выполняется инструментально с использованием нивелира и оформляется 


исполнительной схемой. 


1.6. Гидроизоляция фундамента должна быть выполнена путем покрытия скрытой части 


фундамента двумя слоями битума. При необходимости, для проверки качества гидроизоляции 


допускается вскрытие защитного слоя антикоррозийного покрытия с последующим его 


восстановлением. 


1.7. Шпильки анкерных деталей фундаментов АО не должны иметь деформации. 


1.8. Якоря и анкера опоры должны быть установлены в соответствии с Рабочей 


документацией. 


1.9. Для опор на земле при высоком уровне грунтовых вод верхняя часть якорей, 


выполненных  в виде железобетонных ящиков, погруженных на небольшую глубину и 


заполненных местным грунтом, должна иметь асфальтово-гудронное покрытие верха якорей. 


1.10. При установке опор на кровле зданий конструкция фундаментов должна обеспечивать 


их крепление с наименьшим разрушением плит покрытия и полное восстановление герметизации 


кровли в местах ее вскрытия и повреждения во время установки, а для шиферных крыш еще и в 


местах выхода анкеров и ствола опоры через шиферное покрытие. 


 


Основная проверка соблюдения технологического процесса устройства фундаментов 


осуществляется в процессе изготовления фундаментов и ведения за процессом изготовления  


технического надзора. 
 


 


2. АНТЕННЫЕ ОПОРЫ 


 


Все материалы и оборудование, используемые при изготовлении и монтаже 


металлоконструкций АО, должны иметь сертификаты и соответствовать требованиям ГОСТ. 


Работы по монтажу металлоконструкций АО должны быть оформлены соответствующими 


актами, а квалификация персонала подтверждена соответствующими удостоверениями. 


Предприятие-изготовитель разрабатывает производственно-техническую 


(конструкторскую, технологическую, транспортно-монтажную) документацию на изготовление и 


поставку металлоконструкций. Она включает чертежи КМД, технологию изготовления 


металлоконструкций АО и схему укладки на транспортные средства. 







стр. 2  
 


2.1. КОНСТРУКТИВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ И ТРЕБОВАНИЯ К УСТАНОВКЕ 


 


2.1.1. Высота устанавливаемой опоры должна соответствовать Техническому заданию и 


Рабочей документации на объект. 


2.1.2. В конструкцию опоры должны быть включены все необходимые площадки, лестницы 


и другие элементы, необходимые для установки антенного оборудования и последующего его 


обслуживания. 


2.1.3. Место установки должно соответствовать Техническому заданию. В конструкцию 


должны входить все необходимые хомуты или иные изделия, позволяющие обеспечить как 


фиксацию, так и изменение угла поворота трубостоек. 


2.1.4. Для антенн РРЛ диаметром 1,2м и выше должны быть предусмотрены 


металлоконструкции для крепления фиксирующих (юстировочных) штанг. 


2.1.5. Вдоль ствола опоры должны быть конструкции для крепления к ним фидеров и 


кабелей. Расстояние между ними в вертикальной плоскости 80см. 


2.1.6. При установке опор на шиферных кровлях в конструкции опоры должны быть 


предусмотрены гильзы для последующей укладки в них фидеров и кабелей. Гильзы должны быть 


расположены на той грани опоры, где будет устанавливаться горизонтальный кабельрост для 


укладки фидера.  


2.1.7. Конструкция гильз должна предусматривать возможность их герметизации при 


отсутствии и наличии в них фидеров. До укладки фидеров все отверстия гильз должны быть 


заглушены.  


2.1.8. Края гильз должны быть обработаны, не иметь острых и рваных краев для избежания 


повреждения фидера при его укладке и предотвращения травм обслуживающего персонала. 


2.1.9. Гильзы должны быть установлены таким образом, чтобы конек крыши был в 


середине длины гильз. Обща длина гильзы должна быть не менее 60см. 


2.1.10. После установки опоры герметизация крыши в местах выхода через нее 


ствола и анкеров должна быть полностью восстановлена.  


2.1.11. На всех АО должны быть предусмотрены 6 шин заземления (ГЗШ), выполненные 


из нержавеющей стали толщиной не менее 3мм для заземления фидеров и наружных блоков. 


ГЗШ должны иметь размеры 180х60мм. Форма ГЗШ должна быть П-образной. Глубина изгиба 


П-образной шины должна быть на 1-2мм больше, чем головка болта. ГЗШ должна иметь 12 


отверстий диаметром 9мм, расположенных в 2 ряда (по 6 в каждом ряду) на расстоянии 3см 


друг от друга в середине ГЗШ. ГЗШ не должна быть окрашена! В отверстия должны быть 


вставлены болты М8 длиной 3см из нержавеющей стали, после чего ГЗШ должна быть 


приварена к конструкции опоры. Каждый болт должен быть укомплектован тремя шайбами 


(две обычные и одна гроверная) и гайкой. Каждая ГЗШ должна быть отмечена знаком 


«заземление». 


2.1.12. Места установки ГЗШ должны быть следующими: 


- 2шт. устанавливаются на одном уровне непосредственно под верхней антенной площадкой 


(по одной с каждой стороны фидерной трассы) 


- 2шт. устанавливаются в непосредственной близости от места перехода с вертикальной трассы 


фидера на горизонтальную (по одной с каждой стороны фидерной трассы) 


- 2шт. устанавливаются на кабельросте в конце горизонтального участка фидерной трассы (по 


одной с каждой стороны кабельроста) 


2.1.13. Для обеспечения требований по световой маркировке АО в ее конструкции 


должны быть предусмотрены соответствующие крепления для фонарей СОМ. 


2.1.14. Для обеспечения молниезащиты опоры в ее конструкции должен быть предусмотрен 


молниеприемник, а на площадке строительства – соответствующий контур заземления. 


 


2.2. МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ 


2.2.1. Металлоконструкции АО не должны иметь изгибов, деформаций и нарушений 


целостности. 







стр. 3  
 


2.2.2. Качество стали, используемой для изготовления антенной опоры, должно 


соответствовать требованиям Рабочей документации и удостоверяться соответствующим 


сертификатом. Конструкции должны быть изготовлены с точностью, исключающей какие-либо 


силовые операции при их контрольной сборке на заводе и при монтаже. Стягивание, распор, 


изгиб, удар и другие силовые воздействия, приводящие к созданию в конструкциях напряженно-


деформированного состояния, наклепа, трещин (или предпосылок трещин) должны быть 


полностью исключены.  


2.2.3. У металлоконструкций АО не должны отсутствовать раскосы или другие элементы 


(площадки). 


2.2.4. В элементах металлоконструкций не должно быть трещин. 


2.2.5. Элементы металлоконструкций должны быть выполнены с соблюдением требований 


эксплуатационной безопасности и охраны труда, т.е. не  допускается: разрывы тетивы, отсутствие 


части ступеней, дуг ограждения, нижнего люка лестниц и т.п..  


2.2.6. Элементы лестничных пролетов и металлоконструкций, находящихся в зоне 


площадок (переходных и обслуживания), не должны иметь острых выступающих частей, 


способных нанести травму при эксплуатации. 


2.2.7. Люк на нижней переходной площадке должен быть оборудован  закрывающейся 


крышкой.  


2.2.8. Крышка должна откидываться, проходя мертвую точку, и надежно фиксироваться в 


открытом положении или иметь запор-фиксатор. Кроме того, на крышке люка должны быть 


предусмотрены петли для навеса замка. 


2.2.9. Все сварные швы должны соответствовать требованиям КМК 3.03.01-98 «Несущие и 


ограждающие конструкции» Утверждены Госкомархитектстроем РУз от 04.03.98 №21. 


Недопустимо наличие прожогов металла, непроваров. Сварные швы, как правило, должны быть 


выполнены в заводских условиях. В случае, если сварные работы выполнялись на месте 


строительства, то швы должны быть ровными, с размерами катетов, определенных Рабочей 


документацией, обработаны, очищены от шлака и окалины, загрунтованы и окрашены. 


2.2.10. Все устанавливаемые трубостойки должны быть на отметках, определенных 


Техническим заданием и Рабочей документацией, иметь целостность конструкции, хорошо 


окрашены, с необходимыми хомутами для фиксации и изменения их угла поворота. 


 


2.3. БОЛТОВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ 


 


2.3.1. Плотность стяжки элементов металлоконструкций должна проверяться щупом 


толщиной 0,3мм. 


2.3.2. Головки и гайки болтов должны после затяжки плотно (без зазоров) соприкасаться с 


плоскостями шайб или элементов металлоконструкций, а стержень болта выступать из гайки не 


менее чем на 3мм. 


2.3.3. Решения по предупреждению самоотвинчивания гаек – постановка пружинной шайбы 


или контргайки – указываются в рабочих чертежах. В случае, если разделом марки КМ 


(чертежами КМД) определено применение пружинной шайбы, то порядок сборки болтового 


соединения предусматривает постановку плоской шайбы под головку болта, пружинная шайба 


устанавливается под гайку. В случае, если разделом марки КМ (чертежами КМД) определено 


применение контргайки, то плоская шайба устанавливается под головку и под гайку болта. 


2.3.4. Запрещается: 


 совместная установка пружинной и плоской шайбы под гайку болта; 


 установка под гайку болта более двух плоских шайб; 


 стопорение гаек путем забивки резьбы болта или приварки их к стержню болта 


КМК 3.03.01-98.  


 







стр. 4  
 


2.3.5. Метизы должны иметь защитное антикоррозийное покрытие. Болтовые крепежные 


изделия должны быть защищены от коррозии термодиффузионным цинковым покрытием. 


Неоцинкованные метизы обязательно должны иметь ЛКП. 


2.3.6. Маркировка поставленных болтов должна быть выполнена по ГОСТ 1759.0-87, ГОСТ 


22356-77 и соответствовать Рабочей документации. Крепежные изделия должны иметь сертификат 


завода-изготовителя с указанием класса прочности, вида металлизированного покрытия и его 


толщины. На головках болтов должно стоять клеймо завода-изготовителя и обозначение класса 


прочности. 


Например:  пример клейма для обычных болтов  8.8 


 пример клейма для высокопрочных болтов 40ХЛ 110, 


 где:  40ХЛ  – марка стали, климатическое исполнение; 


 110 – значение наименьшего временного сопротивления (110 кГс/кв мм). 


Запрещается применение болтов, не имеющих клейма предприятия-изготовителя и 


маркировки, обозначающей класс прочности. 


2.3.7. Фланцевые соединения должны обеспечивать плотное соприкасание плоскостей 


смежных фланцев. В стянутом болтами фланцевом стыке щуп толщиной 0,3мм не должен 


доходить до наружного диаметра трубы пояса на 20мм по всему периметру, а местный зазор у 


наружной кромки по окружности фланцев двух смежных секций не должен превышать 3мм. Все 


соприкасающиеся поверхности фланцев должны обеспечивать электрические контакты системы 


молниезащиты башни КМК 3.03.01-98. 


2.3.8. Отверстия стягиваемых конструкций должны совпадать (отсутствие перекоса 


болтов). 


 


2.4. ЛЕСТНИЦЫ И ПЛОЩАДКИ (ДЛЯ БАШЕН) 


 


2.4.1. Площадки для обслуживания антенн должны обеспечивать доступ к размещенным на 


них антеннам. 


2.4.2. Все площадки должны иметь элементы ограждения на высоте 0,1м; 0,5м; 1,1м от 


настила площадки.  


2.4.3. Размеры переходных площадок должны быть не менее 0,5х0,5м. В случае, когда 


настилы площадок изготовлены из просечно-вытяжной стали и образуют контур люка при выходе 


на площадки, края настила обрамляются металлическим уголком, чтобы не допустить нанесение 


травм обслуживающему персоналу. 


2.4.4. Длина пролета лестниц без площадки для отдыха должна составлять не более 10м.  


2.4.5. Лестницы должны располагаться в шахматном порядке. Допускается конструкция 


прямой лестницы с устройством закрывающихся люков (через каждые 10 м) возле площадок для 


отдыха (обслуживания). 


2.4.6. Ширина ступеней лестниц должна быть не менее 45см. 


Расстояние между ступенями лестниц должно составлять не более 35см. 


Ступени должны быть изготовлены из круглой стали d=20мм.  


2.4.7. Вертикальные лестницы при высоте более 5м должны иметь, начиная с высоты 3м, 


ограждения в виде дуг. Дуги должны быть расположены на расстоянии не более 0,8м друг от 


друга и соединяться между собой не менее чем тремя продольными стержнями из круглой или 


полосовой стали.  


2.4.8. При устройстве ограждения лестниц в виде дуг,  расстояние от лестницы до дуги 


должно быть 0,7- 0,8м при радиусе дуги 0,3-0,4м. 


2.4.9. При высоте пролета лестниц более 10м должны быть устроены площадки для отдыха 


через каждые 6-8м. В отдельных случаях при длине пролета 10-20м устанавливаются два 


направляющих, параллельных тетиве лестницы прутка диаметром 20мм для поочередного 


закрепления карабинов предохранительного пояса. Закрепление прутков должно производиться не 


более чем через 4м в шахматном порядке в соответствии с ОСТ 45.27-84 «Система стандартов 







стр. 5  
 


безопасности труда. Металлические мачты и башни радиопредприятий. Общие требования 


безопасности» 


 


2.5.  ТРОСА, ОТТЯЖКИ, КОУШИ, БАНДАЖИ 


 


2.5.1. Тип и диаметр применяемого троса для оттяжек должен соответствовать проекту. Для 


АО преимущественно должен применяться оцинкованный трос. При невозможности реализации 


такого решения любое другое должно быть предварительно согласовано с Заказчиком. В этом 


случае применяемый трос обязательно должен иметь смазку. Гарантия на смазку троса должна 


быть не менее 5 лет. 


2.5.2. Натяжение тросов должно проверяться с помощью динамометра и иметь значение в 


соответствии с проектом. Перед установкой трос обязательно должен быть предварительно 


вытянут на 1/3 проектного натяжения оттяжек.  


2.5.3. Запас троса на каждой оттяжке со стороны стяжной муфты должен быть не менее 


1.5м 


2.5.4. Углы установки оттяжек мачты должны соответствовать значениям, указанным в 


Рабочей документации (не менее 30˚ к стволу мачты). 


2.5.5. Количество зажимов на каждой стороне оттяжки должно быть не менее 3х. 


Расстояние между зажимами 50-80см. Зажимы должны быть капитально затянуты, чтобы не 


допускать вытягивания троса из зажима. Все металлоконструкции зажимов должны иметь 


антикоррозийное покрытие. 


2.5.6. Все оттяжки в местах изгиба и трения должны быть уложены через коуши. Коуши 


должны быть выполнены в заводских условиях из нержавеющего материала, обеспечивающего 


прочность от перетирания не менее чем на 5 лет. 


2.5.7. Стяжные муфты и натяжные приспособления должны быть установлены на каждую 


оттяжку. Регулировочная часть стяжной муфты должна быть 30-40см. После окончания работ по 


регулировки оттяжек регулировочная часть должна быть использована не более чем на половину 


своей длины. Все элементы стяжной муфты и натяжных приспособлений должны иметь 


антикоррозийное покрытие. Резьбовые части должны быть смазаны. Применяемые материалы для 


защиты от коррозии и смазки должны быть рассчитаны на период последующей эксплуатации без 


восстановления не менее 5 лет. 


 


2.6. ЛАКОКРАСОЧНОЕ ПОКРЫТИЕ 


 


2.6.1. Система защиты металлоконструкций от коррозии должна быть выполнена в 


соответствии со СНиП 2.03.11-85 “Защита строительных конструкций от коррозии”. Особое 


внимание должно уделяться качеству подготовки поверхности, подлежащей антикоррозийной 


защите (удаление заусенцев, сварочных брызг, остатков флюса, полная зачистка сварных швов, 


скругление острых кромок, удаление загрязнений и обезжиривание поверхности уайт-спиритом, 


удаление прокатной окалины и ржавчины пескоструйным (дробеструйным) способом до 2-й 


степени очистки по ГОСТ 9.402-80). Покраска металлоконструкций выполняется только по 


предварительно огрунтованной поверхности в заводских условиях. В процессе транспортировки, 


укрупнительной сборки секций, а также монтажа опоры может происходить повреждение ЛКП. 


По окончании монтажных работ, участки повреждений должны быть подготовлены, на них 


должно быть нанесено грунтовочное покрытие и ЛКП того же качества, что и остальные 


конструкции. 


2.6.2. На применяемые для покраски материалы должен быть сертификат качества. 


Покраска опоры должна быть выполнена горизонтальными чередующимися по цвету полосами 


красного и белого цветов шириной 0,5-6,0м на всю высоту. Верхняя часть опоры должна быть 


красной. Гарантия на ЛКП, в т.ч. на ее цвет, должна быть не менее 5 лет. 


2.6.3. Толщина ЛКП должна быть не менее 200мкм 


 







стр. 6  
 


2.7. ГЕОДЕЗИЯ И ВЕРТИКАЛЬНОСТЬ СТВОЛА АО 


 


Проверка высоты и вертикальности ствола АО проводится теодолитом. 


Отклонение от вертикали не должно превышать 0,001 от высоты опоры для башни связи, 0,0007 от 


высоты опоры для мачты и 0,0025 от высоты опоры для столба (КМК 3.03.01-98). Высота АО 


должна соответствовать требованиям Рабочей документации. 


 


 


3. ДНЕВНАЯ МАРКИРОВКА, МОЛНИЕЗАЩИТА И ЗАЗЕМЛЕНИЕ АНТЕННОЙ ОПОРЫ 


 


Все материалы и оборудование, используемые при выполнении дневной маркировки, 


молниезащиты и заземления АО, должны иметь сертификаты и соответствовать требованиям 


ГОСТ. 


Работы по выполнению дневной маркировки, молниезащиты и заземления АО должны 


быть оформлены соответствующими актами. 


 


3.1. ДНЕВНАЯ МАРКИРОВКА 


 


3.1.1. Дневная маркировка АО выполняется горизонтальными чередующимися по цвету 


полосами красного и белого цветов шириной 0,5-6,0м на всю высоту. 


3.1.2. Дневная маркировка АО должна отчетливо выделяться на фоне местности, быть 


видной со всех направлений и иметь два резко отличающихся друг от друга маркировочных цвета: 


красный и белый. Цвет краски определяется по каталогу цветов RAL -7 (3020, 3024-красный, 9010, 


9016-белый). 


3.1.3. Ширина чередующихся по цвету полос должна составлять 0,5–6,0м. Полосы должны 


быть равны по ширине. Ширина отдельных полос может отличаться от ширины основных полос 


до + 20%. При окраске металлоконструкций АО в заводских условиях допускается посекционная 


покраска. 


3.1.4. Маркировка должна быть нанесена сверху до основания чередующимися по цвету 


полосами. 


3.1.5. Число чередующихся полос должно быть не менее трех. 


3.1.6. Верхняя и нижняя крайние полосы дневной маркировки должны быть окрашены в 


красный цвет. 


 


3.2. МОЛНИЕЗАЩИТА И ЗАЗЕМЛЕНИЕ 


 


3.2.1. Молниеприемники должны иметь высоту не менее 1,5м, изготавливаться из угловой 


стали 50х50х4 или круглой стали диаметром 16-25мм, устанавливаться на верхней секции АО и 


крепиться в наивысшей точке к каждому из поясов. Верхний конец молниеприемника должен 


быть заострен. 


3.2.2. Между металлоконструкциями и элементами рабочих площадок АО, на которых 


размещается антенное оборудование и электрооборудование, должен быть электрический контакт 


с контуром заземления. 


3.2.3. Перемычки должны быть приварены и окрашены при монтаже в соответствии с 


Рабочей документацией. 


3.2.4. Перемычки должны быть установлены на фланцевых соединениях между секциями 


АО (если наличие перемычек предусмотрено Рабочей документацией) 


3.2.5. Перемычки должны быть установлены для связи настилов площадок (или несущих 


швеллеров под площадки)  с фасонками крепления элементов решетки; 


3.2.6. Перемычки должны быть установлены для связи настилов площадок (или несущих 


швеллеров под площадки) между собой. 







стр. 7  
 


3.2.7. Заземление АО должно выполняться путем соединения её опорной части с контуром 


заземления, обеспечивающим сопротивление не более 20 Ом. При организации совмещенного 


контура заземления (молниезащита и технология) его сопротивление должно быть не более 4 Ом. 


Контур должен быть выполнен из требуемого количества заземлителей, в качестве которых 


рекомендуется стальной уголок 63х63х6мм. Соединение заземлителей между собой должно 


производиться заземляющей стальной шиной 40х4мм. Заземляющая шина должна быть приварена 


к АО после ее монтажа. Приварка должна производиться внахлест. 


3.2.8. При совмещенном контуре заземления точка подключения молниезащиты и точка 


подключения технологии должны быть отделены между собой в контуре не менее чем двумя 


вертикальными электродами. Идеальный вариант подключения – на противоположные стороны 


контура. 


3.2.9. Спуски шин заземления от АО и аппаратной к контуру должны быть разнесены 


между собой на расстояние не менее 1 м. 


3.2.10. Каждый анкер АО мачтового типа должен быть соединен к основной шине в месте 


соединения ее с опорной частью ствола мачты. Идеальный вариант соединения – «звезда», т.е. от 


центра к каждому анкеру.  


3.2.11. Все открытые участки шин и ответвлений должны иметь антикоррозийную защиту и 


выкрашены в черный цвет. 


3.2.12. При установке АО мачтового типа на земле заземление анкеров должно быть 


предусмотрено при выполнении их фундаментов, а заземление ствола – при выполнении 


центрального (опорного) фундамента. 


3.2.13. Одновременно с этим для опор, расположенных на земле, при выполнении их 


фундаментов на площадке должны быть выполнены работы по организации технологического 


контура заземления. Очаг контура должен быть выполнен в предусмотренном проектом месте, 


которое исключает частое хождение людей. Контур не должен быть замкнутым. Вертикальные 


электроды должны быть углублены на 80 см относительно уровня земли. Соединение 


вертикальных электродов должно быть выполнено стальной полосой 40х4мм. Сопротивление 


готового контура должно быть не более 4 Ом.  


3.2.14. Все земельные работы по выполнению фундаментов и контура заземления на 


площадке должны быть оформлены актом скрытых работ. 


 


4. ОГРАЖДЕНИЕ АНТЕННОЙ ОПОРЫ И ПЛАНИРОВКА ТЕРРИТОРИИ ПЛОЩАДКИ 


 


Площадка под АО должна иметь ограждение. Монтаж ограждения АО и планировка площадки 


должны производиться в соответствии с Рабочей документацией. Планировка и благоустройство 


территории должна выполняться в соответствии со КМК 3.01.05-99 Правила производства и 


приемки работ. Благоустройство территорий. Утверждены Госкомархитектстроем РУз от 26.03.99 


№21.  


 


4.1. ТРЕБОВАНИЯ К ОГРАЖДЕНИЮ 


 


4.1.1. Длина сторон ограждения АО должна соответствовать указанным в Рабочей 


документации размерам.  


4.1.2. Высота ограждения должна быть не менее 1,8м.  


4.1.3. Расстояние от фундамента АО до ограждения должно быть не менее 1м. 


4.1.4. Нижний край ограждения должен располагаться на расстоянии не более 100мм от 


уровня спланированной поверхности площадки, но не соприкасаться с землей. 


4.1.5. Конструкция ограждения должна соответствовать Рабочей документации и должна 


быть согласована с Заказчиком до начала производства работ. 


4.1.6. Верхние торцы опорных столбов ограждения должны иметь заглушки из листовой 


стали, приваренные сплошным швом. 







стр. 8  
 


4.1.7. Сварные соединение (заводские и монтажные) должны быть проверены в объеме 100 


% с проверкой геометрических размеров и формы швов, состояния околошовных зон в местах 


контакта швов с поверхностями свариваемых элементов. Сварные швы должны быть обработаны, 


очищены от шлака и окалины, огрунтованы, окрашены и не иметь прожогов металла, непроваров. 


4.1.8. Секции ограждения АО должны быть установлены вертикально с соблюдением 


прямолинейности. 


4.1.9. Столбы ограждения должны быть погружены в грунт на глубину не менее 1м  и 


забетонированы на всю глубину погружения.. 


4.1.10. Кронштейны должны иметь диаметр не менее 16мм и длину не менее 400мм. 


4.1.11. Кронштейны должны быть приварены к секциям ограждения с шагом не менее 1,5м 


по всему периметру с наклоном наружу площадки на 45-60˚ от уровня горизонта или вертикально.  


4.1.12. Оцинкованная колючая проволока должна быть закреплена по верхнему краю 


ограждения в два или три ряда. 


4.1.13. Колючая проволока должна быть надежно прикреплена к кронштейнам и не иметь 


провисаний. Нижняя нить проволоки должна располагаться в 150мм от верхнего края  


ограждения. Расстояние между нитями не должно превышать 150мм. Допустимо натяжение 3-х 


рядов колючей проволоки. В таком случае расстояние между нитями может уменьшаться, а длина 


кронштейнов увеличиваться  


4.1.14. Калитка должна открываться наружу площадки, смонтирована на правых петлях и 


запираться на висячий замок. Ширина калитки должна быть не менее 1000мм. 


4.1.15. Высота порога калитки должна быть 25-30см от уровня спланированной территории. 


4.1.16. ЛКП ограждения должно быть выполнено эпоксиэфирной или пентафталевой 


эмалью серого или коричневого (красного) цвета в 2-3 слоя, нанесено на грунтовку и не иметь 


царапин и потертостей. 


 


4.2. ПЛАНИРОВКА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ ПЛОЩАДКИ 


 


4.2.1. Уклоны от центра площадки к ее краям должны составлять не менее 3%. 


4.2.2. Для оттока атмосферных и талых вод, при необходимости, допускается устройство 


водоотводных канавок. Канавки должны быть расположены на расстоянии не более 3м одна от 


другой и нарезаны по уклону или под углом 30-60° к направлению уклона. Отвод воды по 


канавкам должен производиться за 3м от границ площадки. Уклон канавок должен повторять 


уклон засыпаемой поверхности или быть не менее 2%. 


4.2.3. Площадка не должна иметь просадок. 


4.2.4. Для предотвращения размыва или осыпания планировки площадки, размещенной в 


насыпи высотой более 0,5м, откосы должны быть укреплены дерном или иными средствами. 


4.2.5. По требованию Заказчика на площадке должна быть выполнена подсыпка. Подсыпка 


должна быть из щебня гранитных (допускается использование известковых пород, гальки) пород 


фракцией 20-40мм. Толщина слоя щебня должна быть не менее 10см. Планировка площадки 


щебнем должна осуществляться на песчаную подушку толщиной не менее 10см. Распределение 


щебня и песка должно быть выполнено только от высших отметок к низшим.  


4.2.6. Территория должна быть очищена от строительного и прочего мусора и приведена в 


должный порядок, при необходимости проведена рекультивация.  


 


5. ТРЕБОВАНИЯ К РЕМОНТУ КРОВЕЛЬ  


 


Наиболее распространенные типы кровель, требующие проведения ремонтных работ, условно 


делятся на три категории: 


1. Мягкая (рулонная) кровля – 2-ух слойный рубероид или наплавляемые материалы 


изол/фальгоизол 


2. Кровля из штучных асбестоцементных листов – ровный или волнистый шифер 


3. Металлическая кровля – листовая сталь, ровные оцинкованные листы, профнастил 







стр. 9  
 


 


До начала работ на кровле все технические решения, виды выполняемых работ и 


стоимость используемых материалов должны быть согласованы с Заказчиком и оформлены 


дефектным актом. При отсутствии согласованных с Заказчиком технических решений 


проведение работ на объекте НЕ допускается! 


Скрытые работы должны быть предъявлены Заказчику и оформлены актом скрытых 


работ. По окончании работ Заказчику должна быть предоставлена исполнительная схема 


ремонта кровли с указанием фактической площади ремонта. 


Для закрытия работ Исполнитель в обязательном порядке должен представить 


Заказчику фотоотчет, который должен содержать фотографии, отражающие состояние 


кровли до начала ремонта, все скрытые работы, промежуточные фотографии процесса 


работы, итоговое состояние кровли. Фотографии должны быть отсортированы по датам 


съемки и наименованиям объектов. 


Все технические решения должны быть выполнены с учетом настоящих требований. 


Любые отклонения от требований должны быть согласованы с Заказчиком. Приемка 


объекта будет производиться на соответствие данным требованиям, КМК 2.03.10-95(СНиП), 


ГОСТ 30547-97. 


На кровле после окончания ремонтных работ должна быть проведена уборка. Мусор, 


инструменты и материалы должны быть убраны с кровли и прилегающей территории. 


 


5.1. Требования к ремонту мягкой (рулонной) кровли 


5.1.1. Рубероид и другие рулонные кровельные материалы, имеющие на поверхности 


тальковую посыпку, перед наклейкой должны быть очищены от нее.  


5.1.2. Полотнища рулонных материалов должны раскатываться и наклеиваться на основную 


плоскость покрытия при уклоне менее 15% перпендикулярно, а при более 15% - параллельно 


направлению стока воды. 


5.1.3. Перекрестная наклейка отдельных слоев рулонного ковра не допускается. 


5.1.4. При уклонах скатной кровли более 2,5% величина нахлестки полотнищ по их ширине 


должна составлять в нижних слоях 70 мм, в верхнем – 100 мм. 


5.1.5. При уклонах плоской кровли менее 2,5% величина нахлестки полотнищ во всех слоях 


должна составлять не менее 100 мм. 


5.1.6. Примыкания к вертикальным поверхностям должны выполняться по проекту. При этом 


полотнища должны подниматься на вертикальную стенку, на высоту не менее 200 мм. 


5.1.7. Материалы, применяемые для крыш и кровель должны отвечать требованиям 


государственных и отраслевых стандартов, технических условий, санитарно-гигиеническим и 


экологическим нормам, либо, при отсутствии таковых, требованиям технической документации на 


эти материалы, согласованной в установленном порядке Госкомархитектстроем. 


5.1.8. В кровлях с уклоном 2,5% и более на участках ендов следует предусматривать усиление 


основного водоизоляционного ковра двумя слоями рулонных битуминозных кровельных 


материалов (при рулонных кровлях), или двумя мастичными слоями, армированными 


стекломатериалами (при мастичных кровлях), или одним слоем эластичных материалов (при 


кровлях из эластичных материалов), которые должны быть заведены на поверхность ската (от 


линии перегиба) не менее чем на 750 мм. 


5.1.9. В ендовах кровель с уклоном 10% и более, выполняемых из битуминозных рулонных 


материалов, необходимо предусматривать устройство защитного слоя по ширине усиления 


основного водоизоляционного ковра. 


5.1.10. В кровлях с уклоном 2,5% и более конек должен быть усилен на ширину 250 мм с 


каждой стороны одним слоем рулонного кровельного материала (при рулонных кровлях) или 


одним мастичным слоем, армированным стеклохолстом или стеклосеткой (при мастичных 


кровлях). 


5.1.11. Слои основного водоизоляционного ковра в рулонных кровлях из битуминозных 


материалов в местах примыканий кровель к стенам, шахтам, фонарям и деформационным швам 







стр. 10  
 


должны быть усилены тремя слоями рулонных кровельных материалов (верхний слой должен 


иметь крупнозернистую посыпку), а в кровлях из эластомерных материалов - одним слоем 


эластомерного материала. 


5.1.12. Для наклейки слоев дополнительного водоизоляционного ковра в кровлях из 


битуминозных материалов следует предусматривать применение мастик с повышенной 


теплостойкостью. 


5.1.13. Слои водоизоляционного ковра при высоте стен до 250 мм должны быть заведены на 


их верхнюю грань. При большей высоте слои водоизоляционного ковра следует закрепить к 


вертикальным поверхностям. 


5.1.14. Верхний край дополнительного водоизоляционного ковра должен быть закреплен и 


защищен от затекания атмосферных осадков защитным фартуком из оцинкованной кровельной 


стали или парапетными плитами. 


5.1.15. Необходимо предусмотреть водонепроницаемое соединение защитных фартуков между 


собой и заполнение швов между парапетными плитами герметизирующими мастиками. 


5.1.16. При наружном водоотводе карнизные участки рулонных и мастичных кровель из 


битуминозных материалов на ширину 400 мм должны быть усилены двумя слоями того же 


материала, что и основной водоизоляционный ковер. В кровлях из эластомерных материалов эти 


участки на такую же ширину должны быть усилены одним слоем такого же материала. На 


участках карнизов, выходящих за пределы наружных стен уклон кровли должен быть не меньше, 


чем на примыкающем к карнизу участке  


Работы входящие в расценку: 


01. Подготовка основания.  


02. Приготовление полимер-битумной мастики.  


03. Обмазочная изоляция полимер - битумной мастикой.  


04. Разметка направления укладки материала.  


05. Развертка рулона для разглаживания от складок.  


06. Раскрой материала.  


07. Наклейка рулонного материала путем подплавления битумно-полимерного вяжущего 


газопламенными горелками с последующим придавливанием к основанию.  


08. Обработка швов. 


ШНК 12-01-021-01 


Первый слой подкладочный на мастике 


Затраты труда рабочих-строителей чел-ч 75,07 


Затраты труда машинистов чел-ч 0,24 


3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ  


Автомобили бортовые, 5 т маш-ч  0,24 


Подъемники мачтовые маш-ч  0,37 


Котлы битумные до 400 л маш-ч  2,34 


Горелки газопламенные маш-ч 15,16 


4 МАТЕРИАЛЫ  


Полимер - битумный рулонный материал (по проекту) кв.м  125 


Мастика полимер – битумная  тн   0,25 


Пропан-бутан, смесь техническая кг   30 


ШНК 12-01-021-03 


второй слой накрывочный на сухо 


Гарантия на кровельные материалы и работы из изол/фальгоизол – не менее 5ти лет. 


5.2. Требования к ремонту асбестоцементных и профнастильных кровель 


5.2.1. При производстве кровель  из штучных материалов (асбестоцементных листов) 


необходимо контролировать, чтобы элементы деревянной обрешетки или настила были 


выполнены из древесины не ниже III сорта и прочно прикреплены к несущим конструкциям, а 


стыки этих элементов находились на стропильной ноге и располагались вразбежку.  







стр. 11  
 


5.2.2. Обрешетку следует устраивать с предварительной разметкой по шаблону в соответствии 


с длиной и количеством асбестоцементных листов. Наиболее широкие обрешетины необходимо 


располагать по осям опирания перекрывающих друг друга кровельных материалов, а также у 


конька и карниза. Нижняя карнизная обрешетина должна быть выше остальных на толщину 


кровельного элемента. 


5.2.3. Проверяя качество выполненной обрешетки, обратить внимание на прочность и 


жесткость ее, а также проконтролировать, чтобы расстояние деревянной обрешетки и стропил от 


дымовых труб при отсутствие специальной изоляции было не менее 130 мм. 


5.2.4. При производстве кровли из асбестоцементных листов проследить за тем, чтобы 


вышележащие штучные элементы перекрывали нижележащие. 


5.2.5. В покрытиях из асбестоцементных волнистых листов вышележащие листы должны 


перекрывать нижележащие на 120-140 мм, а смежные листы каждого ряда - укладываться с 


перекрытием на одну волну,  а волнистые листы усиленного профиля-200 мм. 


5.2.6. Конек и ребра крыши перекрываются штучными фасонными элементами или 


оцинкованной кровельной сталью с прокладкой рубероида. Места примыкания покрытий к 


вертикальным конструкциям защищают фартуками, а места примыкания к трубам - воротниками 


из оцинкованной стали. Напуск элементов покрытия на фартуке и воротники должен быть не 


менее 100 мм. 


5.2.7. Ендовы, разжелобки и настенные желоба следует выполнять из оцинкованной 


кровельной стали. 


5.2.8. Прикреплять волнистые листы к обрешетке следует оцинкованными гвоздями или 


шурупами, не менее трех штук на каждую сторону листа.    


Гарантия на кровельные материалы и работы должна быть не менее 5ти лет. 


5.3. Устройство обделок в местах примыкания кровли  к радио и телеантеннам 


Состав работ входящей в расценку. 


1. Очистка поверхности кровли.   


2. Устройство бетонной подушки. 


3. Оклейка поверхности подушки мешковиной, пропитанной суриком. 


4. Установка стальных гильз с зачеканкой зазоров смоляной паклей. 


5. Покрытие поверхности рубероидом (Фольгаизол) на мастике. 


6. Установка фартуков с креплением хомутами. 


58-23-1 


Установка стальной гильзы и фартука при обделке мест примыкания мягкой кровли 


Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч  8,83 


Затраты труда машинистов чел.-ч 0,04 


 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ Установки для сварки ручной дуговой маш.-ч 0,5 


Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т маш.-ч 0,04 


 МАТЕРИАЛЫ Сталь листовая оцинкованная  т 0,005 


Мастика битумно-резиновая изоляционная т  0,06 


Гильзы стальные с фланцамит 0,015 


Ткань мешочная  10 кв.м 0,052 


Бетон куб.м  0,032 


Пластина резиновая рулонная вулканизованная из резиновой смеси ИРП-1173  кг  0,11 


Рубероид (Фольгаизол) не более  кв.м  17,25 


Краски земляные масляные марки МА-0115: мумия, сурик железный т  0,001 


Электроды Д 5 мм: Э42А  т  0,0005 


Пакля пропитанная  кг   0,45. 


 






Приложение №2 к Техническому заданию



Перечень необходимых документов



		№

		Наименование документа

		Форма

		Комментарий



		1

		ОБЩИЕ

		

		



		1.1

		Копия удостоверения организации (Гувохнома)

		

		



		1.2

		Копии лицензий на вид деятельности

		

		



		1.3

		Реестр передаваемых документов

		Ф-18 UMS

		



		1.4

		Приказ о назначении прораба производителем работ на объекте

		Форма Подрядчика

		Приложить копию



		1.5

		Описи удостоверений (дипломов) о квалификации сварщиков, производящих сварку конструкций при монтаже с указанием присвоенных им номеров клейма

		

		Приложить копии удостоверений



		1.6

		Журнал и заключение авторского надзора

		Ф-1 UMS

		Оригинал документа



		1.7

		Общий журнал строительных работ

		Ф-2 UMS

		Оригинал документа. Фото отчет каждого этапа изготовления и строительства обязателен



		1.8

		Акт технической приемки объекта

		

		Оригинал документа



		1.9

		Накладные и счёт фактуры на использованные материалы

		Форма поставщика

		



		

		

		

		



		2

		ФУНДАМЕНТЫ

		

		



		2.1

		Привязка к реперу

		План-схема в масштабе

		



		2.2

		Генеральный план (разбивочный чертеж) территории установки антенной опоры

		Исполнительная план-схема

		



		2.3

		Акт выполненных работ по планировке территории площадки

		

		



		2.4

		Акты освидетельствования скрытых работ - 1

		Ф-3 UMS

		



		2.4.1

		Снятие растительного грунта

		Ф-3 UMS

		Фотоотчет обязателен



		2.4.2

		Отрывка котлована

		Ф-8 UMS

		Фотоотчет обязателен



		2.4.3

		Проверка качества грунтов в отрытом котловане

		Закл.лаборатории

		



		2.4.4

		Устройство песчаной подушки

		Ф-3 UMS

		Фотоотчет обязателен



		2.4.5

		Устройство гравийного основания

		Ф-3 UMS

		Фотоотчет обязателен



		2.4.6

		Устройство бетонной подготовки

		Ф-3 UMS

		Фотоотчет обязателен



		2.4.7

		Устройство армирования фундамента

		Ф-3 UMS

		Фотоотчет обязателен



		2.4.8

		Установка и раскрепление опалубки

		Ф-3 UMS

		Фотоотчет обязателен



		2.4.9

		Установка анкерных  закладных деталей

		Ф-3 UMS

		Фотоотчет обязателен



		2.4.10

		Установка комплектующих изделий (анкерных сборных железобетонных блоков, сборных пригрузочных плит, анкерных плит и др.)

		Ф-3 UMS

		Фотоотчет обязателен



		2.4.11

		Бетонирование фундамента

		Ф-3 UMS

		Фотоотчет обязателен



		2.4.12

		Снятие опалубки

		Ф-3 UMS

		Фотоотчет обязателен



		2.4.13

		Устройство пригруза

		Ф-3 UMS

		Фотоотчет обязателен



		2.5

		Акт освидетельствования скрытых работ -2

		Ф-3 UMS

		



		2.5.1

		Устройство гидроизоляции поверхностей фундамента

		Ф-3 UMS

		Фотоотчет обязателен



		2.5.2

		Обратная засыпка пазух котлована с послойным тромбованием

		Ф-3 UMS

		Фотоотчет обязателен



		2.6

		Акты о подливке плит башмаков

		Произвольная

		



		2.7

		Акты о заливке гудроном фланцев трубчатых поясов мачт и башен

		Произвольная

		



		2.8

		Паспорт на железобетонные конструкции (акты ОТК завода поставщика при сборном железобетоне)

		Ф-6 UMS

		



		2.9

		Акт испытания бетона фундаментов (лабораторный анализ, испытание кубиков) 

		Форма лаборатории

		



		2.10

		Журнал бетонных работ

		Ф-5 UMS

		



		2.11

		Паспорта на комплектующие изделия (сертификаты качества ОТК)

		Ф-6 UMS

		



		2.11.1

		на арматуру

		Ф-6 UMS

		



		2.11.2

		на электроды

		Ф-6 UMS

		



		2.11.3

		на закладные детали

		Ф-6 UMS

		



		2.11.4

		Прочие комплектующие

		Ф-6 UMS

		



		2.12

		Исполнительная схема расположения центральных и анкерных фундаментов антенных сооружений с указанием допущенных отклонений от проекта

		План-схема в масштабе

		Фотографии с привязкой обязательны



		2.13

		Акт промежуточной приемки ответственных конструкций. Фундамент

		Ф-4 UMS

		В приложении к Акту все акты скрытых работ и фотоотчеты



		

		

		

		



		3

		АНТЕННЫЕ ОПОРЫ и металлоконструкции

		

		



		3.1

		Проект (рабочие чертежи) оттяжек, механических деталей и фундаментов

		Рабочая документация

		Копия на бумажном носителе



		3.2

		Проект КМД, разработанный заводом-изготовителем

		

		Оригинал на бумажном носителе, копия на электронном носителе



		3.3

		Калькуляция на металлоизделия

		Форма поставщика

		



		3.4

		Акт проверки вертикальности ствола опоры с приложениями:

		Ф-7 UMS

		



		3.4.1

		Исполнительная схема  вертикальности ствола антенной опоры

		Ф-7 UMS

		



		3.4.2

		Протокол измерения вертикальности ствола опоры

		Ф-7 UMS

		



		3.4.3

		Журнал угловых измерений

		Ф-7 UMS

		



		3.4.4

		Таблица отклонений от вертикальности ствола опоры

		Ф-7 UMS

		



		3.4.5

		Акт измерения высоты ствола антенной опоры

		произвольная

		



		3.5

		Результаты поверок геодезических приборов

		Сертификат Госстандарта

		



		3.6

		Акт проверки вертикальности стоек секторных и радиорелейных  антенн

		произвольная

		С приложением схемы опоры и указанием каждой стойки



		3.7

		Акт измерения монтажных натяжений оттяжек с помощью динамометра

		Ф-16

		



		3.8

		Акты гидроизоляции тяжей анкеров и гидроизоляции узлов креплений тяжей к железобетонной плите

		произвольная

		Фотоотчет обязателен



		3.9

		Акт промежуточной приемки ответственных конструкций. Металлоконструкции.

		Ф-4 UMS

		



		3.10

		Сертификаты

		

		



		3.10.1

		удостоверяющие качество электродов и метизов, применяемых при монтаже

		

		



		3.10.2

		удостоверяющие качество болтов

		

		



		3.10.3

		на стальные канаты оттяжек

		

		



		3.10.4

		на натяжные приспособления для тросов

		

		



		3.10.5

		на краски (защита металлоконструкции АО от коррозии) – при окраске вне завода

		

		



		3.11

		Паспорта

		Ф-6 UMS

		



		3.11.1

		на  антенную опору

		Ф-6 UMS

		



		3.11.2

		на стальные конструкции 

		Ф-6 UMS

		



		3.11.3

		на такелаж

		Ф-6 UMS

		



		3.11.4

		на стальные изделия (втулки, стяжные муфты, натяжные приспособления, скобы и др.) 

		Ф-6 UMS

		



		3.12

		АКТ соответствия окраски (грунтовки) металлических конструкций согласно требованиям. 

		произвольная

		Фотоотчет обязателен



		3.13

		Журнал монтажных работ (для башен)

		Ф-10 UMS

		



		3.14

		Журнал сварочных работ (для башен)

		Ф-9 UMS

		



		3.15

		Удостоверения о допуске к работам по выполнению соединений на высокопрочных болтах

		

		



		3.16

		Акты об освидетельствовании и испытании всех подъемных устройств и приспособлений (при наличии)

		

		



		3.17

		Заводские паспорта лебедок для подъема людей и грузов (если они предусмотрены проектом)

		

		



		3.18

		Протоколы согласования отступлений от проекта, допущенных во время монтажа и согласования этих отступлений с проектной организацией

		Ф-11 UMS

		



		3.19

		Акт состояния кровли до установки опоры или металлоконструкций с фотографиями и подписью владельца

		Ф-14 UMS

		Фотоотчет обязателен



		3.20

		Акт состояния кровли после установки опоры или металлоконструкций с фотографиями, подписью Заказчика и резолюцией владельца об отсутствии претензий

		Ф-15 UMS

		Фотоотчет обязателен



		3.21

		АКТ приёмки благоустройства территории объекта после монтажа опоры или металлоконструкций 

		произвольная

		Фотоотчет обязателен



		3.22

		Акт сдачи-приемки кровли и территории по окончании работ, согласованный с Арендодателем

		произвольная

		Фотоотчет обязателен



		

		

		

		



		4

		ОГРАЖДЕНИЕ

		

		



		4.1

		АКТ соответствия окраски (грунтовки) металлических конструкций согласно требованиям

		

		



		4.2

		Паспорт на железобетонные конструкции

		Ф-6 UMS

		При использовании готовых блоков



		4.3

		Акт освидетельствования скрытых работ

		Ф-3 UMS

		



		4.3.1

		Бетонирование

		Ф-3 UMS

		Фотоотчет обязателен



		4.3.2

		гидроизоляция фундаментов столбов

		Ф-3 UMS

		Фотоотчет обязателен



		4.3.3

		подсыпка гравием

		Ф-3 UMS

		Фотоотчет обязателен



		4.4

		Акт выполненных работ по монтажу ограждения

		

		



		

		

		

		



		5

		ЗАЗЕМЛЕНИЕ

		

		



		5.1

		АКТ скрытых работ 

		Ф-12 UMS

		



		5.1.1

		откопка траншей

		

		



		5.1.2

		устройство контура заземления

		

		



		5.2

		Исполнительная схема выполнения молниезащитного/технологического заземления

		План-схема

		



		5.3

		Протокол измерения молниезащитного / технологического заземления

		Ф-13 UMS

		



		5.4

		Свидетельства о поверке измерительных приборов

		Сертификат Госстандарта

		



		5.5

		Акт приемки контура

		

		








Договор № ___Д/19/ДУЗ

от « ____ » _____ 2019 г. 

[bookmark: OLE_LINK3]ДОГОВОР (рамочный)

на изготовление антенных опор (АО) и других металлоконструкций 
№ ___Д/20/ДУЗ



		г. Ташкент                      

		«    »          2020 г.



		

		





______________________, в дальнейшем именуемый «Продавец», в лице ______________________, действующего на основании _____________, с одной стороны, и

Общество с ограниченной ответственностью «Universal Mobile Systems» 
(ООО «UMS»), в дальнейшем именуемый «Покупатель» в лице Генерального директора Арипова С.Х., действующего на основании Устава, с другой стороны, 

вместе именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», 

заключили настоящий Договор о нижеследующем:



1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА



1.1. Настоящий Договор определяет общие условия обязательственных взаимоотношений Сторон, во исполнение которых:

а) Продавец обязуется изготовить антенные опоры и другие металлоконструкции для последующей передачи их в собственность Покупателя (далее – «Товар»/«Конструкция»), для объектов Покупателя расположенных в _________________________, в соответствии с документацией, выдаваемой Покупателем и требованиями к изготовлению антенных опор (АО) и других металлоконструкций согласно Приложению №3 к настоящему Договору;

б) Продавец предъявляет к сдаче Товар, с оформленным паспортом и комплектом документации «КМД» (конструкции металлические деталировочные);

в) Покупатель обязуется принять качественно изготовленный Товар и оплатить обусловленную цену;

г) Количество Товара, сроки его изготовления, а также предварительная стоимость каждого Товара определяются на основании оформленных и подписанных Сторонами Заказов по форме согласно Приложению №1 к настоящему Договору (далее – Заказ).



2. СТОИМОСТЬ ТОВАРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ



2.1. Предварительная стоимость настоящего Договора составляет ______________________ (                    ) сум, с / без НДС.

2.1.1. Стоимость 1 тонны готовой Конструкции составляет _________________________ (                                 ) сум, с / без НДС.

2.1.2. Стоимость за 1 тонну готовой Конструкции фиксированная и не подлежит увеличению если Заказ на изготовление оформлен и авансирован до истечения 2020 г. 

2.1.3. Цена за 1 тонну Конструкций может быть пересмотрена в 2021 г. по обоюдному согласию Сторон при наступлении документально подтвержденных обстоятельств, независящих от воли Сторон и влияющих на ценообразование металла на товарном рынке в Республике Узбекистан.

2.1.4. При наступлении обстоятельств указанных в п 2.1.3., изменение цены за 1 тонну Конструкций должно быть оформлено Дополнительным соглашением к настоящему Договору и подписано обеими Сторонами. Измененная цена будет учитываться только в новых заказах. Заказы, оформленные до подписания Дополнительного соглашения об изменении цены за 1 тонну Конструкций, должны быть исполнены по прежней цене.



2.2. Стоимость Товара по каждому отдельному Заказу отражается в соответствующем Заказе.

2.2.1. Покупатель имеет право запросить у Продавца документально подтверждённые, фактические затраты Продавца, на материалы при изготовлении Товара, которые будут использованы при выполнении соответствующего Заказа.



2.3. Порядок расчетов.

2.3.1. Покупатель перечисляет на расчетный счет Продавца предоплату в размере ____ % (             ) от предварительной суммы соответствующего Заказа в течение ___ (          ) банковских дней с даты подписания Заказа;

2.3.2. Окончательный расчет по соответствующему Заказу производится на основании Актов приема-передачи товара и Счет – фактур за каждый поставленный объем соответствующего Заказа, в течение 10 (десяти) банковских дней с даты подписания Актов приема-передачи товара и Счет – фактур с вычетом оплаченного аванса.



2.3.3. В случае ненадлежащего изготовления Товара, согласно соответствующему Заказу, Покупатель не производит оплату за изготовленный товар последующего Заказа, до устранения недостатков (дефектов) Товара предыдущего Заказа.



2.4. Покупатель вправе:

а) в одностороннем порядке изменить срок оплаты по Счет - фактуре путем его продления на период времени, соразмерного просрочке изготовления Товара Продавцом по соответствующему Заказу;

б) не производить оплату по исполненному Продавцом Заказу в случаях, когда имеется задолженность Продавца в связи с просрочкой изготовления Товара по другим Заказам и другим договорам, заключенных между Сторонами.



2.5. Обязательство Покупателя по осуществлению платежа считается исполненным с момента списания денежных средств со счета Покупателя. Продавец имеет право запросить у Покупателя копию платежного поручения, подтверждающее факт списания денежных средств. 



3. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ ТОВАРА



3.1. С момента изготовления Товара по соответствующему Заказу Продавец информирует Покупателя, в письменной форме, о готовности Товара к отгрузке и представляет паспорт на Конструкции, КМД и все остальные необходимые документы согласно Приложению №4 к настоящему Договору. 

Продавец обязуется обеспечить сохранность Товара до его передачи Покупателю. Издержки Продавца включены в общую стоимость Товара. 



3.2. Условия поставки – самовывоз. Продавец осуществляет подготовку Товара в отгрузке, в течение 24 часов, с момента уведомления Покупателя о готовности принять Товар. Покупатель вправе не приступать к приемке Товара по соответствующему Заказу в случае не предоставления Продавцом документов, предусмотренных п.3.1. настоящего Договора.



3.3. При отсутствии замечаний по представленным документам Стороны проводят приемку Товара, на складе Продавца.



3.4. По итогам приемки Покупатель подписывает представленный Продавцом Акт приема-передачи (Приложение №2 к настоящему Договору).



3.5. Покупатель имеет право отказаться от принятия Товара и подписания Акта приема-передачи с подачей Продавцу мотивированного отказа в срок не более 15 (пятнадцати) рабочих дней, с момента начала приемки Товара на складе Продавца, в случае установления им:

- недостачи, нарушения условия о комплектности и об ассортименте Товара; 

- передачи Товара ненадлежащего качества, в том числе при несоответствии его техническим и (или) эксплуатационным характеристикам согласно Требованиям к изготовлению антенных опор (АО) и других металлоконструкций, а также при наличии в Товаре видимых (явных) дефектов, которые могут повлиять на его функциональность и использование по назначению.



3.6. В случаях, предусмотренных п.3.5 настоящего Договора, Продавец обязан по требованию Покупателя восполнить недостачу, произвести замену Товара ненадлежащего качества на Товар надлежащего качества или безвозмездно устранить выявленные недостатки (дефекты, несоответствия) в срок, не превышающий 10 (десять) рабочих дней. 



3.7. Сдача приемка допоставленного (замененного) Товара осуществляется в порядке, установленном п.3.4-3.5 настоящего Договора. 

Все расходы по замене Товара/устранения выявленных недостатков несёт Продавец. 



3.8. Право собственности на Товар и риск случайной гибели и повреждения Товара переходит к Покупателю с момента полной оплаты Товара Покупателем, согласно п. 2.3.2 настоящего Договора.



3.9. Подписание Покупателем Акта приема-передачи и Счет фактуры не лишает его права предъявлять претензии по качеству Товара в течение гарантийного срока на Товар.



3.10. В случае неисполнения Продавцом обязанностей, предусмотренных п.3.6. настоящего Договора, Покупатель вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать уплаты неустойки за недопоставку Товара и (или) поставку Товара ненадлежащего качества, согласно раздела 6 настоящего Договора, и возврата суммы оплаты, произведенной за некачественный, недопоставленный либо не доукомплектованный Товар.



3.11. Если изготовление Товара либо передача Товара Продавцом будут осуществлены после истечения срока, установленного настоящим Договора либо соответствующим Заказом, Стороны соглашаются, что имеет место факт просрочки изготовления/передачи Товара и Покупатель имеет право требовать уплаты неустойки в соответствии с п.6.1. настоящего Договора.



3.12. При осуществлении приемки Товара, Продавец предоставляет сертификат завода-изготовителя на используемые материалы.



3.13. В срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента получения уведомления Покупателя, Продавец обязан направить по месту нахождения Товара, своих представителей для участия в экспертизе.

В случае отказа Продавца или неявки (несвоевременного прибытия) уполномоченного представителя Продавца в установленный срок, экспертиза будут проводиться с привлечением представителя независимого эксперта без участия Продавца.

Акт осмотра и экспертизы составленный в соответствии с вышеописанным порядком является обязательным для исполнения Сторонами, в соответствии с которым Продавец несет ответственность в соответствии с условиями настоящего Договора.



3.14. Заключая настоящий Договор, Продавец выражает согласие в безусловном порядке принимать и исполнять все замечания, возражения и требования Покупателя, возникающие из реализации требований положений п.3.5. и 3.13. настоящего Договора.



4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОКУПАТЕЛЯ



4.1. Покупатель вправе:

4.1.1. Установить факт поставки Товара ненадлежащего качества, недостачи Товара, нарушения условий настоящего Договора об ассортименте и комплектности.

4.1.2. Потребовать от Продавца замены Товара ненадлежащего качества на Товар надлежащего качества либо безвозмездно устранить недостатки Товара или возмещения расходов на исправление недостатков Покупателем, либо третьим лицом. 

4.1.3. Назначить Продавцу разумный срок для устранения недостатков Товара.

4.1.4. Произвести предварительный осмотр изготовленного Товара до его отгрузки Покупателю согласно условиям настоящего Договора. 



4.2. Покупатель обязан: 

4.2.1. В установленном условиями настоящим Договором порядке принять Товар надлежащего качества.

4.2.2. Произвести оплату Продавцу стоимости изготовленного Товара надлежащего качества.



5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПРОДАВЦА



5.1. Продавец вправе:

5.1.1. Приступить к изготовлению Товара по соответствующему Заказу после осуществления Покупателем предоплаты.



5.2. Продавец обязуется:

5.2.1. Изготовить Товар в установленные сроки в полном объеме и надлежащего качества, согласно действующим нормам, стандартам, техническим требованиям, документации и требованиям Покупателя, в том числе, установленных Требований к изготовлению антенных опор (АО) и других металлоконструкций.

5.2.3. В срок, предусмотренный п.3.6. настоящего Договора, выполнить требования Покупателя о замене Товара ненадлежащего качества на Товар надлежащего качества либо о безвозмездном устранении недостатков Товара.

5.2.4. Не допускать использования в ходе изготовления Товара материалов и оборудования, которые могут привести к нарушению требований по безопасности работ и охране окружающей среды, а также исключить возможность нанесения ущерба объектам, оборудованию и имуществу, которое может привести к наступлению материальной ответственности Покупателя.

5.2.5. Использовать при изготовлении только сертифицированный материал. 

5.2.6. Обеспечить сохранность Товара до его отгрузки Покупателю, согласно условиям настоящего Договора.

5.2.7. Организовать Покупателю беспрепятственный доступ к Товару, согласно п.4.1.4. настоящего Договора. 



6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН



6.1. За несвоевременную поставку (недопоставку) Товара Покупатель имеет право требовать от Продавца уплату пени в размере 0,2% от стоимости несвоевременно поставленного (недопоставленного) Товара за каждый день просрочки, но не более 20% от суммы недопоставленного Товара. 



6.2. За несвоевременную оплату Товара, согласно п. 2.3.2. настоящего Договора, Продавец имеет право требовать от Покупателя уплату пени в размере 0,2% от суммы подлежащей уплате за каждый день просрочки, но не более 20% подлежащей оплате суммы.



6.3. За поставку Товара ненадлежащего качества Покупатель имеет право требовать от Продавца штрафную неустойку в размере 20% от стоимости Товара ненадлежащего качества и возврата суммы оплаты, произведенной за некачественный Товар.

Под Товарами ненадлежащего качества Стороны понимают Товар, качество которого не соответствует установленным стандартам, нормам, правилам, а также требованиям Покупателя и Техническому заданию.



6.4. За использование Продавцом при изготовлении Товара материалов ненадлежащего качества Покупатель имеет право взыскать штраф в размере 20% от стоимости Заказа.



6.5. За несвоевременное устранение недостатков Товара, согласно условиям настоящего Договора, а также несвоевременное исполнение гарантийных обязательств Покупатель имеет право требовать от Продавца оплаты пени, в размере 0,2% от стоимости неисполненного обязательства за каждый день просрочки, но не более 20% от этой суммы.



6.6. В случае неисполнения Продавцом своих обязанностей по изготовлению Товара в сроки согласно соответствующему Заказу, Покупатель вправе купить не поставленные (недопоставленные) Товары у третьих лиц либо поручить третьим лицам устранение недостатков (дефектов) Товара с отнесением на Продавца всех фактических расходов на их приобретение/устранение недостатков (дефектов) Товара.



6.7. Взыскание неустойки является правом Сторон, но не является бесспорной обязанностью по настоящему Договору.



6.8. Штрафные санкции уплачиваются Продавцом в течение 5 (пяти) банковских дней с даты получения письменного требования Покупателя об уплате пени. 

В случае их неуплаты штрафных санкций в установленный срок Покупатель вправе удержать их сумму из сумм, причитающихся к оплате Продавцу по настоящему Договору.



6.9. Стороны не несут ответственность по возмещению убытков в виде упущенной выгоды.



6.10. Ответственность Сторон в иных случаях, непредусмотренных настоящим Договором, определяется в соответствии с действующим законодательством Республики Узбекистан.



7. РАЗРЕШЕНИЕ РАЗНОГЛАСИЙ



7.1. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением, изменением или прекращением настоящего Договора, будут по возможности урегулированы Сторонами путем переговоров.



7.2. В случае невозможности разрешения споров или разногласий путём переговоров спор подлежит разрешению Ташкентском межрайонном экономическом суде. 



8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И УСЛОВИЯ ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ



8.1. Настоящий Договор действует в течение 12 (двенадцать) календарных месяцев с даты подписания настоящего Договора последней из Сторон. 

Если общая стоимость заказов в течение 12 месяцев с даты подписания настоящего Договора окажется меньше общей стоимости договора, то при отсутствии заявления одной из сторон о прекращении настоящего Договора по окончании срока он считается продленным на тех же условиях и на тот же срок без увеличения стоимости Договора до полного исполнения Сторонами своих обязательств».

Соответствующий Заказ вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств по нему. При этом прекращение действие Договора не прекращает обязательств Сторон по соответствующему Заказу.



8.2. Покупатель вправе досрочно расторгнуть настоящий Договор, в одностороннем порядке, путём письменного уведомления Продавца в срок не позднее, чем за 5 (пять) календарных дней до предполагаемой даты расторжения настоящего Договора в следующих случаях:

а) вследствие нарушения Продавцом сроков поставки Товара. В этом случае Покупатель осуществляет оплату стоимости фактически поставленного Товара и вправе потребовать уплаты пени за просрочку поставки Товара;

б) если обнаруженные в ходе приемки Товара недостатки (дефекты) в установленный срок не были устранены либо не была произведена замена Товара ненадлежащего качества на Товар надлежащего качества. В этом случае Покупатель вправе потребовать уплаты штрафа за поставку Товара ненадлежащего качества согласно п.6.3 настоящего Договора и возврата ранее уплаченной в соответствии с п.2.3.1. настоящего Договора предоплаты;

в) по причинам, не связанным с неисполнением или ненадлежащим исполнением Продавцом своих обязательств по настоящему Договору. В этом случае Покупатель осуществляет оплату стоимости фактически поставленного Товара без обязательств осуществлять какие-либо иные выплаты.



8.3. Если после расторжения настоящего Договора Покупатель заключит на не поставленный Продавцом объем Товара договор с третьим лицом, то Продавец обязан будет возместить Покупателю понесенные им в связи с этим расходы, в том числе убытки в виде разницы между стоимостью не поставленного Товара Продавцом и его стоимостью по договору, заключенному с третьим лицом.



8.4. Продавец вправе досрочно расторгнуть настоящий Договор, в одностороннем порядке, до момента получения им предоплаты от Покупателя путем письменного уведомления Покупателя в срок не позднее, чем за 5 (пять) календарных дней до предполагаемой даты расторжения настоящего Договора. 



8.5. Договор считается расторгнутым с момента получения Стороной уведомления от другой Стороны об одностороннем отказе от исполнения настоящего Договора.



9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ



9.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства по настоящему Договору, освобождается от ответственности, если докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств (форс-мажор).

К числу обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор) относятся: 

- пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия; 

- блокада или эмбарго на экспорт и (или) импорт, 

- война, военные действия, террористические акты, 

- акты Президента Республики Узбекистан и Правительства Республики Узбекистан. 



9.2. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор) Сторона, которая подверглась их воздействию, уведомляет об этом другую Сторону в течение 5 (пяти) календарных дней с момента возникновения таких обстоятельств.



9.3. Факты, указанные в уведомлении, должны подтверждаться документами, выданными уполномоченными государственными органами. Отсутствие такого уведомления, равно как и отсутствие соответствующих подтверждений лишает Сторону права ссылаться на какие-либо вышеуказанные обстоятельства в качестве оснований для освобождения от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору.



9.4. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы Стороны незамедлительно проводят переговоры друг с другом и согласуют меры, которые необходимо принять, с целью исправления или устранения последствий обстоятельств непреодолимой силы.

В этом случае выполнение соответствующих обязательств может быть отложено на срок действия таких обстоятельств либо до окончания действия их последствий.



9.5. В случае, если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия влекут невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору, каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор после направления другой Стороне письменного уведомления за 10 (десять) рабочих дней до предполагаемой даты расторжения настоящего Договора. 

В этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать от другой Стороны возмещения убытков, понесенных в результате обстоятельств непреодолимой силы.

При этом Продавец обязан произвести Покупателю возврат уплаченных им денежных средств за невыполненные обязательства Продавца, а Покупатель обязан произвести оплату исполненных обязательств Продавца.



10. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ТОВАРА



10.1. Продавец гарантирует качественное изготовление Товара, согласно нормам и стандартам действующих в Республике Узбекистан, а также документации и требованиям Покупателя и Требованиям к изготовлению антенных опор (АО) и других металлоконструкций согласно Приложению №3.



10.2. На Товар и используемые при его изготовлении материалы Продавец устанавливает гарантийный срок продолжительностью 10 (десять) лет с момента подписания Акта приема – передачи.



10.3. Гарантийные обязательства распространяются на Товар при условии их должного хранения и последующей эксплуатации на объектах



10.4. В случае выявления недостатков (дефектов) Товара в течение гарантийного срока Продавец обязан за свой счет устранить их по требованию Покупателя в срок не позднее 15 (пятнадцать) рабочих дней с момента предъявления Покупателем соответствующего требования (иной срок может быть установлен соглашением Сторон). 

Возврат Товара ненадлежащего качества и замена его на Товар надлежащего качества производится за счет Продавца.

Все расходы, связанные с заменой дефектного Товара, его доставкой и вывозом Товара ненадлежащего качества несет Продавец.

В случае не устранения недостатков (дефектов), выявленных в течение гарантийного срока Продавец обязан по требованию Покупателя уплатить штраф за поставку Товара ненадлежащего качества и осуществить возврат оплаченной стоимости Товара ненадлежащего качества.



11. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ



11.1. Стороны соглашаются, что содержание Договора, а также все документы, переданные Сторонами друг другу в связи с заключением и исполнением настоящего Договора, считаются конфиденциальными и относятся к коммерческой тайне Сторон, которая не подлежит разглашению без письменного согласия другой Стороны.

Исключение из вышеизложенного правила составляют сведения, которые в соответствии с законодательством Республики Узбекистан не могут составлять коммерческую тайну юридического лица.



11.2. Обязательства по сохранению конфиденциальности сохраняют свою силу и после истечения срока действия настоящего Договора или его досрочного расторжения в течение последующих 3 (трех) лет.



11.3. За нарушение условия о конфиденциальности информации, Сторона, допустившая такое нарушение, несёт ответственность в виде возмещения причиненных этим убытков. Данные положения подлежат применению также в случае реорганизации одной из Сторон для её правопреемников, при ликвидации одной из Сторон – для другой Стороны. Способы защиты каждой Стороной конфиденциальной информации другой Стороны – не ниже, чем способы защиты данной Стороной своей собственной конфиденциальной информации. 



11.4. Ни одна из Сторон не вправе передавать конфиденциальную информацию другой Стороны любым третьим лицам или ознакомлять с конфиденциальной информацией другой Стороны любых третьих лиц без письменного согласия другой Стороны.



12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ



12.1. Стороны настоящим обязуются соблюдать требования антикоррупционного законодательства и не предпринимать никаких действий, которые могут нарушить нормы антикоррупционного законодательства, в связи со своими правами или обязательствами, согласно  настоящему Договору, в том числе (не ограничиваясь) не совершать предложение, санкционирование, обещание и осуществление  незаконных платежей, включая (но не ограничиваясь) взятки в денежной или любой иной форме, каким-либо физическим или юридическим лицам, включая (но не ограничиваясь) коммерческие организации, органы власти и самоуправления, государственных служащих, частных компаний и их представителей. 

В случае нарушения Продавцом обязательств, указанных в абзаце 1 п. 12.1, Покупатель имеет право в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения настоящего Договора. Покупатель не возмещает убытки Продавцу в случае расторжения Договора в соответствии с данным пунктом.



12.2. Стороны подтверждают и гарантирует, что имеют корпоративные полномочия и все необходимые разрешения (в том числе согласие участников) для заключения настоящего Договора и исполнения всех вытекающих из него обязательств, что им были получены и (или) оформлены и имеют полную силу и действие. 



12.3. Заключение и исполнение Сторонами настоящего Договора и предусмотренных им действий не вступают и не вступят в противоречие: - любым законом, приказом, распоряжением какого-либо государственного органа, судебным решением, определением или постановлением, или законодательным актом, правилом или иным нормативно-правовым актом, применимым к нему;

- учредительными документами или какими-либо внутренними локальными правовыми актами Продавца и (или) его учредителей;

- любым соглашением или документом, действие которого распространяется на Продавца или его учредителей, или любой актив Продавца, или любой из активов его учредителей.



12.4. Все изменения и дополнения к Договору считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны надлежащими уполномоченными представителями Сторон.



12.5. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьей стороне без письменного согласия на то другой Стороны.



12.6. В случае изменения юридических и банковских реквизитов Сторон, Сторона обязаны в течение 5 (пяти) календарных дней уведомить об этом другую Сторону. В противном случае исполнение Стороной обязательств по прежним реквизитам будет считаться надлежащим исполнением обязательств по Договору.



12.7. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, применяются нормы действующего законодательства, регулирующие подобного рода отношения.



12.8. Все Приложения, указанные в настоящем Договоре являются его неотъемлемой частью. 



12.9. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, на русском языке по волеизъявлению Сторон имеющих одинаковую юридическую силу.



12.10. Все Приложения, указанные в настоящем Договоре являются его неотъемлемой частью:



Приложение №1 «Форма Заказа»

Приложение №2 «Форма Акта приема-передачи»

Приложение №3 «ТРЕБОВАНИЯ к изготовлению антенных опор (АО) и других металлоконструкций»

Приложение №4 «Реестр документов, передаваемых Покупателю»



13. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:



		«Продавец»:



		«Покупатель»:

ООО «UMS»

г. Ташкент, пр-т. А. Темура, 24

р/с: № 20214 000 300 381 984 001

в ОПЕРУ АК "Алокабанк" МФО 00401

р/с: № 20214000700381984003

В «Узпромстройбанк» ТГРК АКБ  МФО:00424 

ИНН 303020732  ОКЭД 61200

РКП НДС 326030005463





		Продавец:



_______________________/                    /



 «___»______________________20   г.

мп

		Покупатель: 

ООО «UMS»

Генеральный директор



______________________/Арипов С.Х. /



«___»___________________20   г.

мп








Приложение № 1

к Договору №___Д/20/ДУЗ 

от «  »            2020 г.



ФОРМА

Заказ № _____

К Договору № ________от____________ 



г. Ташкент 					        	                           «____» ___________ 20_ г.



____________________________ в дальнейшем именуемое «Продавец», в лице _______________________________-, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

Общество с ограниченной ответственностью «UNIVERSAL MOBILE SYSTEMS» (ООО «UMS»), в дальнейшем именуемое «Покупатель», в лице ______________. действующего на основании ______________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящий Заказ о нижеследующем:



1.  Продавец обязуется изготовить Товар, а Покупатель обязуется принять и оплатить его в объеме, согласно нижеуказанной таблице 



		№ п/п

		Тип изделия

		Вес, т

		Цена м/к за 1 т. в сумах с НДС/без НДС

		Стоимость изделия, сум с НДС/ без НДС

		 Кол-во изделийОБРАЗЕЦ



		Общая стоимость, сум с НДС/без НДС

		Сумма с НДС

		Примечание





		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		







2. Срок изготовления Товара: в течение ___ (_______) рабочих дней со дня поступления предоплаты от Покупателя.



3. Продавец по изготовления Товара по Заказу представляет Покупателю документы согласно Договора. 

4. Настоящий Заказ является неотъемлемой частью Договора, и вступает в силу с даты подписания Сторонами. Составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу по одному для каждой из Сторон.

5. Во всем остальном Стороны руководствуются условиями Договора.

		

От Продавца:



____________________  Ф.И.О.

«___» ___________ 20   г.

		

От Покупателя:



  ____________________  Ф.И.О.

 «___» ___________ 20   г.







Форму утверждаем

ПОДПИСИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СТОРОН:



		Продавец:





_______________________/                     /

мп

		Покупатель: 

ООО «UMS»

Генеральный директор



______________________/Арипов С.Х. /

мп



		

		





Приложение № 2

к Договору №____Д/20/ДУЗ 

от «    »                     2020 г.



АКТ

ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ 



По Заказу № _____к договору № ____ от «___» _________ 20___ года

г._______________						«____» ___________ 20____ года



Представители сторон:

от лица Покупателя _____________________________________________________________ 

от лица Продавца ___________________________________________________________

составили настоящий акт о том, что согласно Заказу № ____к Договору № ____ от «____» _____________20___ года Продавец передал, а Покупатель принял Товар:

 



		№ п/п

		Тип изделия

		Вес, т

		Цена м/к за 1 т. в сумах с НДС

		Кол-во изделий

		Стоимость изделия, сум с НДС.

		Общая стоимость, сум с НДС



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		ОБРАЗЕЦ



		

		

		







Настоящий акт составлен в 2 (двух) экземплярах по одной для каждой из сторон и является неотъемлемой частью Договора № ____ от  «___» __________ 20____ года.





		Сдал:

От Продавца:



____________________  Ф.И.О.

«___» ___________ 20   г.

		Принял:

От Покупателя:



  ____________________  Ф.И.О.

 «___» ___________ 20   г.







Форму утверждаем



ПОДПИСИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СТОРОН:



		Продавец:







_______________________/                       /

мп

		Покупатель: 

ООО «UMS»

Генеральный директор



______________________/Арипов С.Х. /

мп



		

		






Приложение № 3

к Договору №___ Д/20/ДУЗ 

от «    »         2020 г.



[bookmark: _Toc168893000]ТРЕБОВАНИЯ

к изготовлению антенных опор (АО)

и других металлоконструкций







































ПОДПИСИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СТОРОН:



		Продавец:





_______________________/                          /

мп

		Покупатель: 

ООО «UMS»

Генеральный директор



______________________/Арипов С.Х. /

мп



		

		










Приложение № 4

к Договору №___Д/20/ДУЗ 

от «     »         2020 г.



Реестр документов передаваемых Покупателю



		

		Наименование документа

		Отметка о наличии

		Комментарий



		1

		ОБЩИЕ

		

		



		1.3

		Реестр передаваемых документов

		

		



		1.4

		Приказ о назначении прораба производителем работ на объекте

		

		



		1.5

		Описи удостоверений (дипломов) о квалификации сварщиков, производящих сварку конструкций при монтаже с указанием присвоенных им номеров клейма

		

		



		1.7

		Общий журнал строительных работ

		

		



		1.8

		Акт технической приемки объекта

		

		



		1.9

		Накладные и счёт фактуры на использованные материалы

		

		



		

		

		

		



		2

		АНТЕННЫЕ ОПОРЫ и металлоконструкции

		

		



		2.1

		Проект (рабочие чертежи) оттяжек, механических деталей и фундаментов

		

		



		2.2

		Проект КМД, разработанный заводом-изготовителем

		

		



		2.10

		Сертификаты

		

		



		2.10.1

		удостоверяющие качество электродов и метизов, применяемых при монтаже

		

		



		2.10.2

		удостоверяющие качество болтов

		

		



		2.10.3

		на стальные канаты оттяжек

		

		



		2.10.4

		на натяжные приспособления для тросов

		

		



		2.10.5

		на краски (защита металлоконструкции АО от коррозии) – при окраске вне завода

		

		



		2.11

		Паспорта

		

		



		2.11.1

		на антенную опору

		

		



		2.11.2

		на стальные конструкции 

		

		



		2.11.3

		на башню

		

		



		2.11.4

		на стальные изделия (втулки, стяжные муфты, натяжные приспособления, скобы и др.) 

		

		



		2.12

		АКТ соответствия окраски (грунтовки) металлических конструкций согласно требованиям. 

		

		



		2.13

		Журнал монтажных работ (для башен)

		

		



		2.14

		Журнал сварочных работ (для башен)

		

		



		2.15

		Удостоверения о допуске к работам по выполнению соединений на высокопрочных болтах

		

		



		2.16

		Акты об освидетельствовании и испытании всех подъемных устройств и приспособлений (при наличии)

		

		



		2.17

		Заводские паспорта лебедок для подъема людей и грузов (если они предусмотрены проектом)

		

		



		2.18

		Протоколы согласования отступлений от проекта, допущенных во время монтажа и согласования этих отступлений с проектной организацией

		

		







Форму утверждаем

ПОДПИСИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СТОРОН:



		Продавец:





_______________________/              /

мп

		Покупатель: 

ООО «UMS»

Генеральный директор



______________________/Арипов С.Х. /

мп



		

		











		

		Страница 1 из 16

		[image: ]







		

		Страница 14 из 14

		







image1.jpeg

U M s TALABLARGA MOS
ALOQA OPERATORI







