
ЗАКУПОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
Открытого запроса предложений

	Предмет Закупки:  
	Выполнение ремонтно-строительных работ кровли и внутренних помещений в г.Янгиюле, Ташкентская область, ул. Ш.Рашидова, дом №2 ООО «UMS».
Квалификационные требования к участникам представлены в общих требованиях (Приложение 1). 

Техническое задание на закупаемый товар (услугу, работы) представлено в техническом задании (Приложение 2).

Предельная стоимость и валюта указаны в ценовой части закупочной документации (Приложение 3).


1. Общие положения.
1.1. Организатор – ООО «UMS»
	ФИО контактных лиц Организатора, e-mail, телефон

	Контактное лицо Заказчика
	Хасанова Лаура Маратовна
e-mail: lkhasanova@mobi.uz  тел.: +(99897) 403-82-18
zakupki@mobi.uz

	Срок завершения приема предложений Участников 
	Не позднее: 17 часов 00 мин (местное время) «26» июня 2021г.


Все вопросы направляются письменно по e-mail адресам организаторов.
Ответ на вопрос каждого участника будет направлен всем участникам.
2.Требования к предмету Закупки, к Участнику и представляемым им документам
2.1. Требования к предмету Закупки, к Участнику и представляемым им документам
	2.1.Общие и квалификационные требования

	
[image: image1.emf]Приложение №1 к  ЗД Общие и квалификационные требования к участнику.docx




2.2. Технические Требования к Предмету закупки
	2.2.Технические требования

	Техническое задание
	                                  
[image: image2.emf]Тех задание ЦО  Янгийул.pdf

                                                    

	Таблица соответствия Техническому заданию (Приложение №2) (заполняется участниками открытого запроса предложений)
	
[image: image3.emf]Приложение №2 к  ЗД_таблица соответствия.xlsx



	Инструкция для участников открытого запроса предложений по заполнению «Таблицы соответствия»
	
[image: image4.emf]Приложение №2 к  ЗД_инструкция по заполнению.xlsx.docx



	2.3.Ценовая часть закупочной документации

	                                                                                      
[image: image5.emf]Приложение №3 к  ЗД_ценовая часть.xlsx.docx




3. Состав предложения Участника. Требования к содержанию предложения.
3.1. Данный раздел содержит предъявляемые Организатором требования к перечню, содержанию и оформлению Участником документов, входящих в «Состав предложения Участника».
	Состав предложения

Участника, включенный в конверт
	ФОРМА

документа
	На бумажном носителе
	На электронном носителе

	
	
	
	Word/Exсel
	.PDF

	Коммерческое предложение (включая Приложение 1 «Ценовые условия»)

	
[image: image6.emf]КП.doc



[image: image7.emf]Приложение №1 к  КП.xls


	+
	+
	+
	+

	1. Анкета Участника
	
[image: image8.emf]Анкета  Участника.docx


	-
	+
	-
	+

	2. Необходимые документы согласно закупочной документации:

- заверенную копию свидетельства о государственной регистрации;

- заверенную копию ИНН;

- документ, подтверждающий правомочность соответствующего лица на заключение договора (заверенная копия Устава и приказа);
- гарантийное письмо;

- лицензия на осуществление деятельности

3.         Бухгалтерский баланс Форма 
            №1     

Бухгалтерский баланс Форма № 2 
за 2018, 2019, 2020 год.   
При проведение закупочной процедуры, организаторы открытого запроса предложений в случае необходимости вправе запросить у участников дополнительные  документы.
	
[image: image9.emf]гарантийное  письмо.docx


	-
	-
	-
	+


	3.2. Предложение Участника должно быть направлено в запечатанном конверте. Требования к оформлению конверта и порядку его направления Организатору содержится во вложенном файле «конверт».

	
[image: image10.emf]Конверт.doc




4. Заключение Договора по результатам проведения Закупки.




	Договор

	
[image: image11.emf]Образец  договора.docx




4.1. Договор, заключаемый с Победителем, является договором, путем присоединения к нему в целом. Условия указанного Договора унифицированы для всех Участников настоящей Закупочной процедуры, являются среднерыночными (базирующимися на опыте приобретения ООО «UMS» аналогичных товаров, работ и услуг на конкурентном рынке) и компромиссными в отношении взаимных прав и обязанностей.
Общество с ограниченной ответственностью «UNIVERSAL MOBILE SYSTEMS», 

100000, г. Ташкент, ул. А. Темура, 24

Страница 2 из 2

_1686742591.doc


Фирменный бланк Участника                      





(логотип, место нахождения, банковские реквизиты, телефон, факс. email)


		_________№___________

		Общество с ограниченной ответственностью «UNIVERSAL MOBILE SYSTEMS»



		На № _______ от _______

		Департамент управления закупками



		

		ул. А. Темура, 24

г. Ташкент, 100000

для Хасановой Лауры Маратовны  





Коммерческое предложение


по Закупочной процедуре 

«Выполнение ремонтно-строительных работ кровли и внутренних помещений в г.Янгиюле, Ташкентская область, ул.Ш.Рашидова, дом №2 ООО «UMS» (КП в виде локально-ресурсной сметы).

Уважаемые господа!


На основании Уведомления ООО «UMS» о проведении Закупочной процедуры, Закупочной документации, принимая установленные в них требования и условия, компания … полное наименование Участника … предлагает ООО «UMS» заключить Договор на Выполнение ремонтно-строительных работ кровли и внутренних помещений в г.Янгиюле, Ташкентская область, ул.Ш.Рашидова, дом №2 ООО «UMS» (коммерческое предложение представить в виде локально-ресурсной сметы)» в соответствии с ценовыми и иными условиями, изложенными соответственно в Приложении 1 к настоящему Коммерческому предложению.

		Общая стоимость Коммерческого предложения составляет

		указать валюту

-  указать стоимость без НДС и

-  с учетом НДС



		Срок выполнения работ

		(______) календарных дней

указать соответственно заявленным требованиям



		Срок гарантии выполненной работы

		указать соответственно заявленным требованиям





Приложения, являющиеся неотъемлемыми частями настоящего Коммерческого предложения:


1. Ценовые условия (прайс-лист/спецификация и т.п.), на ____ листах (на бумажном носителе), кроме того в форматах .xls и/или .doc, а также .pdf (на электронном носителе);

2. Анкета Участника в форматах .doc и .pdf (на электронном носителе); 

3. Копии документов, предусмотренные Закупочной документацией в формате .pdf (на электронном носителе).


4. Электронный носитель, … указать его  идентифицирующие признаки …, 1 шт.


Срок действия коммерческого предложения - ______.

Должность                                                                                                            И.О. Фамилия 


М.П.        

Исполнитель: (ФИО)         Тел




_1686745783.pdf

















Инструкция по заполнению листа соответствия техническим требованиям (SoC)



Открытого запроса предложения на выполнение ремонтно-строительных работ кровли и внутренних помещений в г.Янгийуль, ул.Ш.Рашидова, дом №2



Участник должен предоставить заполненную Таблицу соответствия техническим требованиям согласно Вложению №___ к технической части закупочной документации «Таблица соответствий техническим требованиям» (Statement of Compliance to Technical Requirements). На каждое требование в Таблице соответствия техническим требованиям участник должен проставить «Соответствует» или «Не соответствует». В тех требованиях, где участник ответил «Соответствует», в колонке рядом участник должен предоставить ссылку на документ (описание продукта/решения) и на конкретный пункт документации, содержащей описание данного функционала согласно которого определяется соответствие требованию.  В случае отсутствия подтверждающей информации о том или ином функционале, равно как и некорректное указание соответствия предлагаемого решения предъявляемым требованиям, Заказчик имеет право расценивать данный пункт технических требований как «Не соответствует». Если участник отвечает «Соответствует» на то или иное требование, исполнение (соответствие) данного требования будет являться обязательным для участника. Если участник отвечает «Не соответствует» на то или иное требование, участник должен указать в колонке рядом, какой части требования он соответствует и почему.

Никакие другие альтернативные ответы, помимо «Соответствует» или «не соответствует» приниматься не будут, в том числе такие, как «частично соответствует», «соответствует только в части…», «Принято к сведению» и т.д. Такие ответы будут расцениваться как «Не соответствует».



Техническое предложение, в дополнение к обязательным для заполнения технических документов, должно содержать в том числе следующие документы: перечень технической документации (брошюры, технические паспорта, инструкция по эксплуатации и т.п. или иные документы, содержащие полное и подробное описание предлагаемой продукции и т.д.).




Ценовая часть закупочной документации

Открытого запроса предложений на выполнение ремонтно-строительных работ кровли и внутренних помещений в г.Янгийуль, ул.Ш.Рашидова, дом №2

Ценовая часть предложения ОЗП на выполнение ремонтно-строительных работ кровли и внутренних помещений в г.Янгийуль, ул.Ш.Рашидова, дом №2 участников закупочной процедуры должна соответствовать нижеуказанным ценовым условиям. Закупочная комиссия вправе отклонить предложения участников от дальнейшего рассмотрения в случае несоответствовия предложения нижеуказанным ценовым условиям.

Ценовая часть 	предложения участника содержать информацию, указанную в ценовых требованиях, в том числе, наименование товара (услуг, работ), цену за единицу, итоговую стоимость с учетом всех налогов, условия оплаты, срок действия предложения и т.п.

Цены, указанные в предложении участника, не должны превышать предельную стоимость и не подлежат дальнейшему изменению в сторону увеличения.



Участник должен предоставить цены как с учетом НДС, так и без учета НДС.

Для участников-нерезидентов РУз ценовое предложение должно включать в себя все налоги нерезидента.



		1

		Предельная стоимость 

		-22 268 721,00 сум без НДС

-25 609 029,00 сум с учетом НДС



		2

		Условия оплаты

		Предоплата 15% от суммы договора перечисляется на р/с подрядной организации в течении 10 (десяти) банковских дней с даты заключения договора.

Оставшиеся 85% перечисляются в течении 10 (десяти) банковских дней после подписания сторонами акта сдачи-приемки 



		3

		Валюта платежа

		 UZS – валюта Республики Узбекистан (Сум)



		4

		Место выполнения работ

		г.Янгиюль, ул.Ш.Рашидова, дом №2 ООО «UMS»



		5

		Сроки выполнения работ

		30 календарных дней с даты перечисления аванса 



		6

		Срок гарантии качества проделанной работы

		12 месяцев



		7

		Вид договора

		Разовый



		8

		Срок действия коммерческого предложения

		60 дней



		9

		Требования к участнику

		-Коммерческое предложение представить в виде локально-ресурсной сметы

-Согласно требованиям ТЗ





[bookmark: _GoBack]


SoC (Таблица соответствия)



		Приложение №1 к Техническому заданию "Таблица соответствия техническим требованиям на ремонтно-строительные работы кровли и внутренних помещений в г.Янгийуль, ул.Ш.Рашидова, дом №2"

		№ требования		Требование/ технические характеристики		Наименование участника

						Cоответствие/
Не соответствие		Ссылка на описание (документ)		Комментарии

		Технические характеристики: Основные требования к  функционалу

		ТкП-2		Опыт работы по ремонту объектов более 1-ого года		Соответствует

				Ответственное лицо за выполнение работ		Соответствует

				Портфолио, подтверждающие выполнение аналогичных работ на объектах		Соответствует















		Требования к Поставщику

		ТкП-3		срок выполнения работ - 30 календарных дней с даты перечисления предоплаты

		Требования к гарантийному и пост-гарантийному обслуживанию, SLA (уровень поддержки)

		ТкП-5		не менее 12 месяцев		Соответствует








































































































Приложение №1 к закупочной документации 

 

Общие и квалификационные требования к участнику



В закупочной процедуре могут принять участие резиденты и нерезиденты Республики Узбекистан, за исключением нижеперечисленных юридических лиц. К участию в закупочной процедуре не допускаются участники: 

· находящиеся на стадии, ликвидации или банкротства;

· находящиеся в состоянии судебного разбирательства с Заказчиком;

· находящиеся в Едином реестре недобросовестных исполнителей;

· имеющие задолженности по уплате налогов и других обязательных платежей;

· зарегистрированные и имеющие банковские счета в государствах или на территориях, предоставляющих льготный налоговый режим и/или не предусматривающих раскрытие и предоставление информации при проведении финансовых операций (оффшорные зоны), перечень которых приведен в постановлении Государственного налогового комитета, Государственного таможенного комитета и Правления Центрального банка Республики Узбекистан (рег. В МЮ №2467 от 12.06.2013г. с изменениями и дополнениями рег. В МЮ №2467-3 от 12.10.2020 г.).

Заказчиком проводится квалификационный отбор участников. При вскрытии конверта с предложениями проверяется наличие в нем всех документов и правильность их оформления. 



Заказчик имеет право отстранить участника от участия в закупочных процедурах, если:

· участник прямо или косвенно предлагает, дает или соглашается дать любому нынешнему либо бывшему должностному лицу или работнику заказчика, или другого государственного органа вознаграждение в любой форме, предложение о найме на работу, либо любую другую ценную вещь или услугу с целью повлиять на совершение какого-либо действия, принятие решения или применение какой-либо тендерной процедуры заказчика в процессе государственных закупок;

· у участника имеется несправедливое конкурентное преимущество или конфликт интересов в нарушение законодательства Руз;

· участник не предоставил в установленный срок пакет необходимых документов для квалификационного отбора;

· участник ненадлежащим образом исполнял принятые обязательства по ранее заключенным договорам;

· участник не предоставил информацию о конечном бенефициаре (собственнике/учредителе) компании участника;

· участник не соответствует минимальным квалификационным требованиям;

· установлена недостоверность информации, содержащейся в документах, представленных участником закупочной процедуры.

Перечень документов, необходимых для проведения квалификационного отбора, представлен ниже. Документы предоставляются участником согласно форм, вложенных в настоящую закупочную документацию:

Форма №1 – Анкета участника (общая информация)

Форма №2 – Гарантийное письмо

Форма №3 – Техническое предложение



Примечание: все копии документов должны быть заверены печатью участника закупочной процедуры





ПЕРЕЧЕНЬ 

Квалификационных документов  

 

1. Копия свидетельства о Государственной регистрации организации, заверенная печатью участника закупочной процедуры;

2. Копия приказа о назначении директора организации (или доверенность уполномоченному лицу от имени директора), а также копия паспорта директора (уполномоченного им лица);

3. Общая информация об участнике, включая информацию о бенефициаре (собственнике/учредителе)  (форма №1);

4. Гарантийное письмо, свидетельствующее, о том, что (1) участник не находится в стадии ликвидации или банкротства; (2) участник не находится в состоянии судебного или арбитражного разбирательства с заказчиком; (3) компания участника, в том числе ее учредитель, не зарегистрирована и не имеет банковские счета в государствах или на территориях, предоставляющих льготный налоговый режим и/или не предусматривающих раскрытие и предоставление информации при проведении финансовых операций (оффшорные зоны); (4) отсутствует в Едином реестре недобросовестных исполнителей: (5) участник не имеет ненадлежаще исполненные обязательства по ранее заключенным договорам с Заказчиком; (6) участник не имеет задолженностей по уплате налогов и других обязательных платежей (форма №2);

5. Справка Государственной налоговой инспекции (или иного уполномоченного органа для нерезидентов) об отсутствии задолженности по уплате налогов и других обязательных платежей;

6. Информация о финансовом положении участника (копии отчетов о финансовых результатах (балансовых отчетов) по Форме 1 и Форме 2 за последние три года;

7. Лицензии, сертификаты и иные разрешительные документы, необходимые для поставки товара (оказания услуг, выполнения работ).


Форма №2

 

НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ УЧАСТНИКА 

 

№:___________ Дата: _______ 

 

Закупочная комиссия 

 

 

 

ГАРАНТИЙНОЕ ПИСЬМО 

 

 

 

Настоящим письмом подтверждаем, что компания ___________________________ : 

     (наименование компании) 

· не находится в стадии  ликвидации или банкротства.  

· не находится в состоянии судебного или арбитражного разбирательства с (наименование заказчика) 

· отсутствуют ненадлежащим образом исполненные обязательства по ранее заключенным договорам 



   

 

Подписи: 

 

Ф.И.О. руководителя _______________ 

 

Ф.И.О. главного бухгалтера (начальника финансового отдела) ______________ 

 

Ф.И.О. юриста ____________________ 

 

 Место печати 

 










_1686406091.xls
RES

		НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: Ремонтно строительные работы кровли и внутренних помещений ЦО в г. Янгиюль, Ташкентская область, ул. Ш. Рашидова, дом №2

		НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Центр обслуживания в г. Янгиюль

		ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 1

		НА Ремонтно строительные работы кровли и внутренних помещений

				ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ												сум

				в том числе

				ОБОРУДОВАНИЕ										0		сум

				СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ												сум

				ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА												сум

				ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ												сум

		ОСНОВАНИЕ:

		№№		РЕСУРС		ОБОСНОВАНИЕ		НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСА		ЕД.ИЗМ		КОЛ-ВО		ЦЕНА		СУММА

		1		2		3		4		5		6		7		8

		ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ

		1		000001				ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		248.331048

								ИТОГО

		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

		1		000131		С224-100		АППАРАТЫ ДЛЯ СВАРКИ		МАШ-Ч		2.076232

		2		000521				ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		10.553486

		3		001147				МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		0.076192

		4		001522				ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0.306172

		5		001523		С270-90		ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ		МАШ-Ч		12.59549

		6		002209				ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ		МАШ-Ч		16.10712

		7		002499				АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.076934

		8		002509				АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.341687

		9		002577				АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ		МАШ-Ч		0.147622

		10		002667		С233-1003		СТАНКИ ФРЕЗЕРНЫЕ		МАШ-Ч		23.42904

		11		002875		С233-1451		ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		38.096

								ИТОГО		СУМ

		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ

		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ

		1				С126-1399-1		ПРОФИЛЬ 60Х27Х0,6		М		143

		2		009210		С140-9210		ВОДА		М3		0.0035

		3		029160				ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ		ШТ		1142.88

		4		029161				АНКЕРНЫЕ БОЛТЫ		ШТ		95.24

		5		030625				ВЫТЯЖНЫЕ КЛЕПКИ		ШТ		571.44

		6		031054				КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ		Т		0.0188025

		7		031419				ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ		Т		0.00014286

		8		031710				ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ		Т		0.0149875

		9		032450		С111-9003		ПАНЕЛИ ДЕКОРАТИВНЫЕ ОБЛИЦОВОЧНЫЕ ТИПА "АЛЮПАН" ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ ЛИСТОВ С ПОЛИЭТИЛЕНОВЫМ СЕРДЕЧНИКОМ,ПОКРЫТЫЕ ПОЛИЭСТРОМ,С ЭЛЕМЕНТАМИ НАВЕСКИ		М2		52.4

		10		034241				КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ		М3		0.2433382

		11		035346				ЭЛЕКТРОДЫ УОНИ 13/45		КГ		0.59525

		12		035538		С111-35538		ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25		М2		0.2289

		13		043545				РАСТВОРЫ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЕ		М3		0.044

		14		044059		С1610-1057		ВЕТОШЬ		КГ		0.084475

		15		044082		С112-9084		ДЕТАЛИ ДЕРЕВЯННЫЕ ЛЕСОВ		М3		0.0042858

		16		045077				ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ		КГ		0.0542868

		17		051622		С1620-2004		ЩИТЫ НАСТИЛА ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ		М2		1.61908

		18		063944		С113-9231		ДЕТАЛИ ЛЕСОВ СТАЛЬНЫЕ		Т		0.016667

		19		096384				КАНАТ ДВОЙНОЙ СВИВКИ, ТИПА ТК, КОНСТРУКЦИИ 6Х19(1+6+12)+1 О.С. ОЦИНКОВАННЫЙ, ИЗ ПРОВОЛОК МАРКИ В, МАРКИРОВОЧНАЯ ГРУППА 1770 Н/ММ2, ДИАМЕТРОМ, ММ: 5,5		10М		0.0014286

								ИТОГО		СУМ

								ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		СУМ		5

								ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ		СУМ		2

								ВСЕГО		СУМ

								ВСЕГО МАТЕРИАЛОВ		СУМ

								ВСЕГО		СУМ

								ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПОДРЯЧИКА 22,82%		СУМ

								ИТОГО		СУМ

								ИТОГО		СУМ

								НДС 15%		СУМ

								ВСЕГО		СУМ

						Составил:



&Л&7 &ЦСтраница &С&П&7



F5

		НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: Ремонтно строительные работы кровли и внутренних помещений ЦО в г. Янгиюль, Ташкентская область, ул. Ш. Рашидова, дом №2

		НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Центр обслуживания  г. Янгиюль

		ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 1

		НА Ремонтно строительные работы кровли и внутренних помещений

		ОСНОВАНИЕ:

		№№		ОБОСНОВАНИЕ		НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И РЕСУРСОВ		ЕД.ИЗМ		КОЛ-ВО				ЦЕНА		СУММА

										НА ЕДИНИЦУ		ПО ПРОЕКТУ

		1		2		3		4		5		6		7		8

		1		E15-1-91-4 ШHК.ДОП.9 #ШHК4.02.00-04 ОП-3.4-д#КзT=0,6, Кэм=0,7, Км=0		ДЕМОНТАЖ ДЕКОРАТИВНЫХ ПАНЕЛЕЙ ТИПА «АЛЮПАН» ДEМОHTАЖ /PАЗБОPКА/, ПPИМEHEH КОЭФФИЦИEHT К HОPМАМ ЗАTPАT TPУДА - 0,6, К HОPМАМ ЭКСПЛУАTАЦИИ МАШИH - 0,7, К HОPМАМ PАСХОДА МАTEPИАЛОВ - 0		100М2		0.385				1,242,471.10

		1.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		54.246		20.88471

		1.2		000521		ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		1.4		0.539

		1.3		001522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0.182		0.07007

		1.4		002209		ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ		МАШ-Ч		15.12		5.8212

		1.5		002509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.133		0.051205

		2		E8-7-1-2		УСТАНОВКА И РАЗБОРКА НАРУЖНЫХ ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16 М ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ ПРОЧИХ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ		100М2		0.4762

		2.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		43.5		20.7147

		2.2		002499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.07		0.033334

		2.3		044082		ДЕТАЛИ ДЕРЕВЯННЫЕ ЛЕСОВ		М3		0.009		0.0042858

		2.4		051622		ЩИТЫ НАСТИЛА ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ		М2		3.4		1.61908

		2.5		063944		ДЕТАЛИ ЛЕСОВ СТАЛЬНЫЕ		Т		0.035		0.016667

		3		E15-1-92-1 ШHК.ДОП.9		РАСКРОЙ И ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПАНЕЛЕЙ ИЗ ЛИСТОВ «АЛЮПАН»		100М2		0.4762

		3.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		191.14		91.020868

		3.2		000521		ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		9.23		4.395326

		3.3		001523		ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ		МАШ-Ч		26.45		12.59549

		3.4		002667		СТАНКИ ФРЕЗЕРНЫЕ		МАШ-Ч		49.2		23.42904

		3.5		030625		ВЫТЯЖНЫЕ КЛЕПКИ		ШТ		1200		571.44

		4		E15-1-91-1 ШHК.ДОП.9		ОБЛИЦОВКА ФАСАДА ДЕКОРАТИВНЫМИ ПАНЕЛЯМИ ТИПА «АЛЮПАН»: С УСТРОЙСТВА КАРКАСА		100М2		0.4762

		4.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		204.1		97.19242

		4.2		000131		АППАРАТЫ ДЛЯ СВАРКИ		МАШ-Ч		4.36		2.076232

		4.3		000521		ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		11.8		5.61916

		4.4		001147		МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		0.16		0.076192

		4.5		001522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0.46		0.219052

		4.6		002209		ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ		МАШ-Ч		21.6		10.28592

		4.7		002509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.61		0.290482

		4.8		002577		АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ		МАШ-Ч		0.31		0.147622

		4.9		002875		ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		80		38.096

		4.10		029160		ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ		ШТ		2400		1142.88

		4.11		029161		АНКЕРНЫЕ БОЛТЫ		ШТ		200		95.24

		4.12		031419		ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ		Т		0.0003		0.00014286

		4.13		034241		КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ		М3		0.511		0.2433382

		4.14		035346		ЭЛЕКТРОДЫ УОНИ 13/45		КГ		1.25		0.59525

		4.15		045077		ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ		КГ		0.114		0.0542868

		4.16		096384		КАНАТ ДВОЙНОЙ СВИВКИ, ТИПА ТК, КОНСТРУКЦИИ 6Х19(1+6+12)+1 О.С. ОЦИНКОВАННЫЙ, ИЗ ПРОВОЛОК МАРКИ В, МАРКИРОВОЧНАЯ ГРУППА 1770 Н/ММ2, ДИАМЕТРОМ, ММ: 5,5		10М		0.003		0.0014286

		5		С126-1399-1		ПРОФИЛЬ 60Х27Х0,6		М		143

		6		С111-9003		ПАНЕЛИ ДЕКОРАТИВНЫЕ ОБЛИЦОВОЧНЫЕ ТИПА "АЛЮПАН" ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ ЛИСТОВ С ПОЛИЭТИЛЕНОВЫМ СЕРДЕЧНИКОМ,ПОКРЫТЫЕ ПОЛИЭСТРОМ,С ЭЛЕМЕНТАМИ НАВЕСКИ		М2		52.4

		7		E61-7-1		РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ОТКОСОВ ВНУТРИ ЗДАНИЯ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ: ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ		100М2		0.01

		7.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		383.06		3.8306

		7.2		001522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		1.16		0.0116

		7.3		009210		ВОДА		М3		0.35		0.0035

		7.4		043545		РАСТВОРЫ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЕ		М3		4.4		0.044

		7.5		099999		МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ		Т		8.1		0.081

		8		E15-4-5-4		ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ ПОТОЛКОВ		100М2		0.2725

		8.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		53.9		14.68775

		8.2		001522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0.02		0.00545

		8.3		002499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.16		0.0436

		8.4		031054		КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ		Т		0.069		0.0188025

		8.5		031710		ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ		Т		0.055		0.0149875

		8.6		035538		ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25		М2		0.84		0.2289

		8.7		044059		ВЕТОШЬ		КГ		0.31		0.084475

						ИТОГО ЗАТРАТ:

						ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ		ЧЕЛ-ЧАС

						ЗАРПЛАТА		СУМ

						ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		СУМ

						СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ		СУМ

						ВСЕГО ЗАТРАТ:

						ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ		ЧЕЛ-ЧАС

						ЗАРПЛАТА		СУМ

						ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		СУМ

						СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ		СУМ

						ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		СУМ

						ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ		СУМ

						ВСЕГО		СУМ

						ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПОДРЯЧИКА 22,82%		СУМ

						ИТОГО БЕЗ ОБОРУДОВАНИЯ		СУМ

						ИТОГО С ОБОРУДОВАНИЕМ		СУМ

						НДС 15%		СУМ

						ВСЕГО		СУМ

				Составил:



&L&7ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС TNQURILISH 5.0&C &R&7 124-199-236

&L&7 &CСтраница &P&R&7



VED

		НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: Ремонтно строительные работы кровли и внутренних помещений ЦО Чирчик в г. Янгиюль, Ташкентская область, ул. Ш. Рашидова, дом №2

		НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Центр обслуживания Чирчик в г. Янгиюль

		ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 1

		Ремонтно строительные работы кровли и внутренних помещений

		ОСНОВАНИЕ:

		№№		ОБОСНОВАНИЕ		НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И РЕСУРСОВ		ЕД.ИЗМ		КОЛ-ВО

		1		2		3		4		5

		1		E15-1-91-4 ШHК.ДОП.9 #ШHК4.02.00-04 ОП-3.4-д#КзT=0,6, Кэм=0,7, Км=0		ДЕМОНТАЖ ДЕКОРАТИВНЫХ ПАНЕЛЕЙ ТИПА «АЛЮПАН» ДEМОHTАЖ /PАЗБОPКА/, ПPИМEHEH КОЭФФИЦИEHT К HОPМАМ ЗАTPАT TPУДА - 0,6, К HОPМАМ ЭКСПЛУАTАЦИИ МАШИH - 0,7, К HОPМАМ PАСХОДА МАTEPИАЛОВ - 0		100М2		0,385

		2		E8-7-1-2		УСТАНОВКА И РАЗБОРКА НАРУЖНЫХ ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16 М ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ ПРОЧИХ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ		100М2		0,4762

		3		E15-1-92-1 ШHК.ДОП.9		РАСКРОЙ И ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПАНЕЛЕЙ ИЗ ЛИСТОВ «АЛЮПАН»		100М2		0,4762

		4		E15-1-91-1 ШHК.ДОП.9		ОБЛИЦОВКА ФАСАДА ДЕКОРАТИВНЫМИ ПАНЕЛЯМИ ТИПА «АЛЮПАН»: С УСТРОЙСТВА КАРКАСА		100М2		0,4762

		7		E61-7-1		РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ОТКОСОВ ВНУТРИ ЗДАНИЯ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ: ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ		100М2		0,01

		8		E15-4-5-4		ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ ПОТОЛКОВ		100М2		0,2725

		ВЕДОМОТЬ РЕСУРСОВ

		ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ

		1				ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		248,331048

		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

		2		С224-100		АППАРАТЫ ДЛЯ СВАРКИ		МАШ-Ч		2,076232

		3				ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		10,553486

		4				МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		0,076192

		5				ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0,306172

		6		С270-90		ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ		МАШ-Ч		12,59549

		7				ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ		МАШ-Ч		16,10712

		8				АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,076934

		9				АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,341687

		10				АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ		МАШ-Ч		0,147622

		11		С233-1003		СТАНКИ ФРЕЗЕРНЫЕ		МАШ-Ч		23,42904

		12		С233-1451		ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		38,096

		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ

		13		С126-1399-1		ПРОФИЛЬ 60Х27Х0,6		М		143

		14		С140-9210		ВОДА		М3		0,0035

		15				ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ		ШТ		1142,88

		16				АНКЕРНЫЕ БОЛТЫ		ШТ		95,24

		17				ВЫТЯЖНЫЕ КЛЕПКИ		ШТ		571,44

		18				КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ		Т		0,0188025

		19				ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ		Т		0,00014286

		20				ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ		Т		0,0149875

		21		С111-9003		ПАНЕЛИ ДЕКОРАТИВНЫЕ ОБЛИЦОВОЧНЫЕ ТИПА "АЛЮПАН" ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ ЛИСТОВ С ПОЛИЭТИЛЕНОВЫМ СЕРДЕЧНИКОМ,ПОКРЫТЫЕ ПОЛИЭСТРОМ,С ЭЛЕМЕНТАМИ НАВЕСКИ		М2		52,4

		22				КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ		М3		0,2433382

		23				ЭЛЕКТРОДЫ УОНИ 13/45		КГ		0,59525

		24		С111-35538		ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25		М2		0,2289

		25				РАСТВОРЫ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЕ		М3		0,044

		26		С1610-1057		ВЕТОШЬ		КГ		0,084475

		27		С112-9084		ДЕТАЛИ ДЕРЕВЯННЫЕ ЛЕСОВ		М3		0,0042858

		28				ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ		КГ		0,0542868

		29		С1620-2004		ЩИТЫ НАСТИЛА ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ		М2		1,61908

		30		С113-9231		ДЕТАЛИ ЛЕСОВ СТАЛЬНЫЕ		Т		0,016667

		31				КАНАТ ДВОЙНОЙ СВИВКИ, ТИПА ТК, КОНСТРУКЦИИ 6Х19(1+6+12)+1 О.С. ОЦИНКОВАННЫЙ, ИЗ ПРОВОЛОК МАРКИ В, МАРКИРОВОЧНАЯ ГРУППА 1770 Н/ММ2, ДИАМЕТРОМ, ММ: 5,5		10М		0,0014286

		32				МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ		Т		0,081



&L&7ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС TNQURILISH 5.0&R&7 124-199-236

&L&7 &CСтраница &P&R&7



PO

		ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

		к стоимости строительства объекта в договорных текущих ценах

		Ремонтно строительные работы кровли и внутренних помещений ЦО Чирчик в г. Янгиюль, Ташкентская область, ул. Ш. Рашидова, дом №2

		Центр обслуживания Чирчик в г. Янгиюль

		Ремонтно строительные работы кровли и внутренних помещений

		Стартовая стоимость строительства объекта определена в соответствии с Постановлением Кабинета Министров от 11.06.2003 года №261 « О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов», Постановлением Кабинета Министров от 12.05.2004 года №226 « О внесении изменений в некоторые решения Правительства Республики Узбекистан» и  Правилами определения стоимости строительства в договорных текущих ценах  ШНК 4.01.16-09.

		Стоимость объекта определена по  "ресурсному методу" на основании разработанной документации:
Номенклатуре и количеству оборудования;
Номенклатуре и количеству строительных материалов;
Нормативной трудоемкости;
Затратам на эксплуатацию машин и механизмов;
Прочим затратам и расходам.

				Расчет стоимости объекта в текущих ценах производится по формуле:

				С = (Сзп + Сэм + См + Со + Пп)

		где:		Сзп - затраты на основную зарплату с учетом начислений на социальное страхование;

				Сэм - затраты на эксплуатацию машин и механизмов;

				См - затраты на строительные материалы, изделия и конструкции;

				Со - затраты на оборудование

				Сп - прочие затраты производственного характера;

				Пп - прочие затраты подрядчика;

				Ср - затраты на страхование строительства объектов;

				Кр - коэффициент риска;

		1		Затраты на заработную плату:

		Определяются путем умножения трудозатрат рабочих-строителей на текущую стоимость 1 человеко-часа (в сумах)

		на коэффициент, учитывающий размер отчисления на социальное страхование по формуле:

				Сзп = Траб х Сч х Ксс,

		где:		Траб - трудозатраты рабочих-строителей, определяемые в составе ресурсных смет;

				Сч - среднечасовая заработная плата рабочих-строителей, исчисляется исходя из уровня

				среднестатистической месячной заработной платы строителей по региону;

				Ксс - коэффициент, учитывающий размер отчислений на социальное страхование (25%).

				Исчисление среднечасовой заработной платы производится по формуле:

				Сч = Змс : Ф,

		где:		Змс - среднечасовая заработная плата рабочих-строителей по региону;

				Ф - среднемесячный фонд рабочего времени в часах по данным Министерства труда

				и социальной защиты населения Республики Узбекистан.

		Среднечасовая зарплата с учетом соц.страха          Сч=								22,445.54		сум/час		ДАННЫЕ  ПОДРЯДЧИКА

								Траб=		248.33		Чел.Час

								Сзп =		5,573,924		сум

		2		Затраты на эксплуатацию машин и механизмов

		Стоимость затрат на эксплуатацию машин и механизмов при определении стоимости строительства объекта

		принимается по текущим ценам, исходя из нормативной потребности в машино-часах по ресурсной смете

		и среднесложившейся по региону цены машино-часа соответствующего вида машин по формуле:

								Сэм = ЭМ х Цпр,

		где:		ЭМ - объем эксплуатации машин и механизмов в часах;

				Цпр - текущие цены на эксплуатацию машин и механизмов в час/сум.

		Стоимость затрат на эксплуатацию машин и механизмов (взята из ресурсных ведомостей ).

								Сэм =		542,046.73				сум

		3		Затраты на приобретение строительных материалов, изделий и конструкций

		Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции определяются на основе фактических показателей

		согласно сводному ресурсному расчету, разрабатываемому в составе рабочей документации с прим. средних

		цен на единицу, сложившихся в данном регионе, по формуле:

				См = См1 + См2 + СмЗ +...+ Смп

		где:		См1, См2, СмЗ, Смп - стоимость отдельных видов строительных материалов и конструкции:

				Смп = N х Цср,

		где:		N - количество отдельного вида строительного материала (изделия, конструкции),

				требуемого для строительства объекта;

				Цср - средняя цена на единицу строительного материала (изделия, конструкции).

		Стоимость строительных материалов  (взята из ресурсных ведомостей ).

								См =		11,229,171.52				сум

		4		Затраты на приобретение оборудования

		Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции определяются на основе фактических показателей

		согласно сводному ресурсному расчету, разрабатываемому в составе рабочей документации с прим. средних

		цен на единицу, сложившихся в данном регионе, по формуле:

				Со = Со1 + Со2 + СоЗ +...+ СоN

		где:		Со1, Со2, СоЗ, СоN - стоимость отдельных видов оборудования:

				СоN = N х Цср,

		где:		N - количество отдельного вида  оборудования (изделия, конструкции),

				требуемого для строительства объекта;

				Цср - средняя цена на единицу  оборудования (изделия, конструкции).

		Стоимость оборудования   (взята из ресурсных ведомостей ).

								Со =		0.00				сум

								СТРУКТУРА    ПРЯМЫХ    ЗАТРАТ

		1		Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование (Сзп)										5,573,924						сум

		2		Затраты на эксплуатацию машин и механизмов (Сэм)										542,047						сум

		3		Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции (См)										11,229,172						сум

		4		Транспортные  и заготовительно-складские расходы на материалы (Стр)										786,042						сум

		5		Затраты на оборудование, мебель и инвентарь   (Со)										0						сум

		3		Местные материалы										11,229,172						сум

		4		Транспортные расходы на местные материалы										561,459						сум

		5		Заготовительно-складские расходы на местные материалы										224,583						сум

		6		Транспортные и заготовительно-складские расходы на оборудование (Стр)										0						сум

		7		Перевозка грузов										0						сум

				ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ:										30,146,398						сум

		5		Прочие затраты производственного характера   (Сп)  составляют  :

		1. Временные  здания  и сооружения  (ШНК  4.09-06,  приложение 1,  поз.16 = 3,2% от СМР)

		2. Производство  работ в зимнее время  (ШНК  4.07-06,  табл. 3 поз. 4а = 0,7% от СМР с коэфф  0,7)

				Сп =  (См + Сзп + Сэм + Стр)  х  (3,2% +  0,7% х 0,7)

								Сп  =				сум

		5		Прочие затраты подрядчика

		Прочие затраты и расходы Подрядчика								0.2282		ДАННЫЕ  ПОДРЯДЧИКА

								Пп =		(Сзп + Сэм + См + Стр) х		22.82%

								Пп  =		4,137,536		сум

		Итого  с  прочими  подрядчика :								34,283,935		сум

		VII. Затраты  на  страхование строительства объекта

		Затраты на  страхование строительства объекта (Ср)  в  соответствии с  действующим положением

		(ШНК 4.01.16-09)  принимается  в  размере  0,4%  с к=0,8																								90

								Ср = (См + Сзп + Сэм + Со + Сп + Пп) х 0,8 х 0,4%

								Ср=				сум

		VIII. Коэффициент  риска

		Коэффициент  риска  Кр  составляет  7 %

								К р=				Сум

						С = (Сзп + Сэм + См +  Пп )

		ВСЕГО СТОИМОСТЬ без НДС						С=		34,283,935				сум

		НДС 20 %						С=		6,856,787				сум

		ВСЕГО СТОИМОСТЬ с НДС 20%						С=		41,140,722				сум

		7		Прочие затраты заказчика

		Прочие затраты заказчика (Пзз) составляют:

		(ШНК 4.01.16-09)

		1      Затраты на Госархстройнадзор 0,1% от  СМР										22,268.721				сум

		2		Проектные затраты без НДС :						ТЭО						сум

		3		Проектные затраты без НДС :						Р.Д						сум

		4		Авторский  надзор								75,365.996				сум

		5		Техническое сопровождение								75,365.996				сум

		6		Технический  надзор								51,248.877				сум

		7		Экспертиза  от  ПИР								- 0				сум

		8		Экологическая  экспертиза								- 0				сум

				Итого:								- 0				сум

								Пзз =		0.000				сум

				Ц =С + Пзз

		ВСЕГО СТОИМОСТЬ (БЕЗ  НДС)						Ц =		0.000				сум

		ВСЕГО СТОИМОСТЬ (с  НДС 20%)						Ц =		0.000				сум

		Составил        _______________________





SV_S

		СТАРТОВАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА

		В ДОГОВОРНЫХ ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ ПО ОБЪЕКТУ :

		Ремонтно строительные работы кровли и внутренних помещений ЦО Чирчик в г. Янгиюль, Ташкентская область, ул. Ш. Рашидова, дом №2

		Центр обслуживания Чирчик в г. Янгиюль

		Ремонтно строительные работы кровли и внутренних помещений

		№№		НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ		СТОИМОСТЬ
(тыс. сум)

		1		Затраты на оборудование, мебель и инвентарь,                                                                                                                                                                                                                                                            с учетом транспортных и заготовительно-складских расходов				0.000		0

		2		Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции, с учетом транспортных и заготовительно-складских расходов				11229.1715		786

		3		Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование

		4		Затраты на эксплуатацию машин и механизмов (с учетом зарплаты машинистов), перевозку грузов				542.0467		0

		5		Итого прямых затрат		0.000

		6		Прочие затраты производственного характера

		7		Прочие затраты и расходы Подрядчика 22,82%				22.82

		8		Затраты на страхование строительства объектов 0,4%  с К=0,8

		9		Затраты для учета коэффициента риска, определяемого исходя из прогнозируемого индекса роста цен в строительстве  1%

		10		ИТОГО  стоимость строительства в текущих ценах без НДС		0.000

				НДС 20 %		0.000

		11		ИТОГО  стоимость строительства в текущих ценах с НДС 20%		0.000

				Прочие затраты Заказчика		0.000

		12		ВСЕГО стоимость строительства в текущих ценах с НДС и прочими затратами Заказчика		0.000

		В соответствии с Постановлением Кабинета Министров от 11.06.03г.№ 261 " О переходе на договорные текущие цены при реализации

		инвестиционных проектов, осуществляемых за счет централизованных  капитальных  вложений",  стоимость строительства объекта

		является рекомендуемой для заключения договоров между Заказчиком и Подрядчиком, и уточняются по договорной стоимости

		производства работ по результатам тендерных опросов

				ЗАКАЗЧИК:

				_______________________________		________________

				наименование организации                       ________________		Ф.И.О. руководителя

				подпись

				ИСПОЛНИТЕЛЬ

				наименование организации                       ________________		Ф.И.О. руководителя

				подпись










Договор №__________ДУЗ



от «__» _______ 2021г.







ДОГОВОР № ____Д/21/ДУЗ





г.Ташкент                                                                                                                «___» _______2021г.

  



___________ (________________), в дальнейшем именуемое «Подрядчик», в лице Директора  _______________,  действующего на основании Устава, с одной стороны, и

Общество с ограниченной ответственностью «UNIVERSAL MOBILE SYSTEMS» (ООО «UMS»), в дальнейшем именуемое «Заказчик», в лице Генерального Директора – Арипова С.Х., действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящий Договор подряда о нижеследующем:



1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА



1.1. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика:

в соответствии со сметной документацией, в установленный срок выполнить ремонтно-строительные работы кровли и внутренних помещений в г.Янгиюль, Ташкентская область, ул.Ш.Рашидова, дом №2 ООО «UMS, с использованием своих материалов, оборудования, предусмотренные Приложением №1 настоящего Договора;



1.2. Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их качественно выполненный результат и уплатить обусловленную цену.



1.3. Наименование, виды и объем Работ, а также стоимость Работ определены Приложением №1 (Смета) к настоящему Договору.



2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Предварительная стоимость работ по настоящему Договору составляет __________ (______________) сум с НДС.

                 2.2. Сумма, подлежащая к оплате, подлежит определению по факту выполнения работ, на 
                основании подписанного (подписанных) Сторонами Акта (Актов) сдачи-приемки выполненных 
                Работ и счет фактуры.

                 2.3. Расценки, указанные в Приложение № 1 являются фиксированными на весь период 
                действия настоящего Договора и включают в себя все расходы Подрядчика.

2.4. Заказчик осуществляет оплату работ Подрядчику по настоящему Договору в безналичной форме на банковский счет Подрядчика в следующем порядке:

2.4.1. Предоплата в размере 15% (пятнадцать процентов) от предварительной стоимости Работ в течение 10 (десяти) банковских дней с момента подписания настоящего Договора.

2.4.2. Оплата за выполненные работы производятся по факту подписания акта сдачи-приемки выполненных работ в течение 10 (десяти) банковских дней с даты его подписания и счет-фактуры с вычетом оплаченного аванса.



Заказчик вправе:

а) в одностороннем порядке изменить срок оплаты по Акту выполненных работ путем его продления на период времени, соразмерного просрочке выполнения работ Подрядчиком по другим договорам;

б) не производить оплату по исполненному Подрядчиком объёму в случаях, когда имеется задолженность Подрядчика в связи с просрочкой выполнения работ по другим договорам, заключенными между Сторонами;

2.5. Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными с момента списания денежных средств со счета Заказчика. Подрядчик имеет право запросить у Заказчика платежное поручение, подтверждающее факт списания денежных средств со счета Заказчика.

3. СРОКИ И МЕСТО ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. Подрядчик обязан выполнить Работы, указанные в п.1.1. по настоящему Договору в течение ___________(___________) календарных дней с момента осуществления Заказчиком предоплаты согласно п.2.4.1 настоящего Договора.

3.2. Место выполнения работ: г.Янгиюль, ул.Ш.Рашидова, дом №2 ООО «UMS»

3.3. Сроки выполнения работ могут быть изменены с согласия Заказчика в случаях, когда Подрядчиком работы были начаты, но их выполнение было приостановлено по не зависящим от Подрядчика обстоятельствам, которые создают невозможность ее завершения в срок, о которых Подрядчик в установленном порядке предупредил Заказчика.



4. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ



4.1. После завершения Работ по настоящему Договору Подрядчик: 

а) уведомляет Заказчика о готовности к сдаче выполненных Работ посредством электронной почты ответственного исполнителя Заказчика, либо иным способом, фиксирующим факт получения такого уведомления в соответствии с условиями настоящего Договора;

4.2. Заказчик, получивший сообщение Подрядчика

4.3. обязан в течение 3 (трёх) рабочих дней приступить к приемке.

4.4. Заказчик имеет право проверить качество выполненных Работ и установить факт выполнения Работ ненадлежащего качества, в том числе путем привлечения независимых специалистов (экспертов).

4.5. Заказчик вправе:

4.5.1. подписать представленный Подрядчиком Акт сдачи-приемки выполненных Работ в случае выполнения работ надлежащего качества; 

4.5.2. отказаться от подписания Акта сдачи-приемки выполненных Работ с направлением Подрядчику мотивированного отказа в случае выявления в процессе приемки недостатков (дефектов) Работ; 

4.5.3. дать Подрядчику обязательные для исполнения указания о внесении изменений, исправлений в акт выполненных работ и счет-фактуру в части стоимости работ и видов работ. 

Данные указания Заказчика должны быть мотивированы и содержать аргументацию изменения стоимости работ и (или) исключения из акта выполненных работ отдельных видов работ, если эти работы не были выполнены либо выполнены ненадлежащего качества. 

4.6. Подрядчик обязуется по требованию Заказчика:

4.6.1 за свой счет устранить недостатки (дефекты) Работ в течение 10 (десяти) рабочих дней и повторно сдать Работы Заказчику.

Требования Заказчика об устранении недостатков (дефектов) обязательны для исполнения Подрядчиком.

4.6.2. внести изменения в стоимость работ и исключить из акта отдельные виды, если эти работы не были выполнены либо выполнены ненадлежащего качества. 

4.7. Заключая настоящий Договор, Подрядчик выражает согласие в безусловном порядке принимать и исполнять все замечания, возражения и требования Заказчика по устранению недостатков (дефектов) работ.

4.8. Если обнаруженные в ходе приемки Работ недостатки (дефекты) Работ в установленный срок не были устранены, Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать уплаты штрафа за выполнение работ ненадлежащего качества и возврата ранее уплаченной суммы.

4.9. Работы считаются выполненными Подрядчиком и принятыми Заказчиком с момента подписания обеими Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных Работ.

4.10. Стороны достигли договоренности о том, что Акт (акты) сдачи-приемки выполненных Работ, подписанный (подписанные) в одностороннем порядке Подрядчиком, не имеют юридической силы.

4.11. Подписание Акта сдачи-приемки выполненных Работ не освобождает Подрядчика от ответственности за обнаруженные после приемки Работ в пределах гарантийного срока недостатки (дефекты), в том числе скрытые недостатки.



5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА

5.1. Подрядчик имеет право:

5.1.1. С согласия Заказчика сдать ему Работы досрочно.

5.1.2. Привлекать к выполнению отдельных видов работ (части работ) по настоящему Договору субподрядчиков только с письменного согласия Заказчика.

5.2. Подрядчик обязан:



5.2.1. Выполнить Работы надлежащего качества и в установленные настоящим Договором сроки и сдать их результат Заказчику в соответствии с условиями настоящего Договора.



5.2.2. Выполнить Работы с использованием собственных материалов и оборудования. В случае, если работы выполняются с использованием материалов, конструкций и оборудования Заказчика, Подрядчик обязуется:



а) использовать предоставленные Заказчиком материалы экономно и расчетливо, оборудование и конструкции бережно;



б) после завершения Работ возвратить Заказчику остаток неиспользованных материалов, а также предоставленное Заказчиком для выполнения работ оборудования и конструкции.



5.2.3. Согласовать с Заказчиком образцы используемых материалов и оборудования до начала выполнения Работ. Предоставление копий сертификатов и иных необходимых документов, а также образцов материалов и оборудования осуществляется за счет Подрядчика.



5.2.4. В необходимых случаях, обеспечить получение Заказчиком положительного заключения уполномоченных органов, в том числе органов пожарной безопасности. В случае выявления уполномоченными органами несоответствий выполненных работ установленным законодательствам нормам и правилам, Подрядчик обязан устранить их своими силами и за свой счёт в течение 3 (трёх) календарных.  

5.2.5. Не допускать использования в ходе выполнения Работ материалов и оборудования, которые могут привести к ухудшению качества Работ, нарушению требований по безопасности Работ и охране окружающей среды.



5.2.6. В течение одного дня с момента обнаружения известить Заказчика и до получения от него письменных указаний приостановить выполнение Работ в случае:



· обнаружения возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его же указаний о способе выполнения Работ;



· иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, способных отразиться на качестве выполняемых Работ, либо создающих невозможность завершения Работ в согласованный Сторонами срок.



5.2.7. Осуществлять уборку и содержание территории в чистоте, на которой выполнялись Работы.

5.2.8. Вывести образовавшийся в результате выполнения Работ мусор, в том числе строительный.



[bookmark: page3]5.2.9. В период срока действия настоящего Договора иметь действующие лицензии на выполнение Работ, предусмотренных настоящим Договором.



5.2.10. При выполнении Работ соблюдать требования законодательства об охране окружающей среды и безопасности ведения строительных работ и нести ответственность перед третьими лицами за нарушение этих требований.



6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

6.1. Заказчик имеет право:



6.1.1. В любое время проверять ход и качество выполняемых Подрядчиком Работ.



6.1.2. Заявить отказ от исполнения настоящего Договора в случаях, предусмотренных п.10.2 настоящего Договора.

6.2. Заказчик обязуется:



6.2.1. Обеспечить персоналу Подрядчика доступ к территории, на которой должны выполняться Работы.



6.2.2. Принять и оплатить в соответствии с условиями настоящего Договора Работы, выполненные Подрядчиком надлежащим образом.



7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

7.1. Подрядчик, обнаруживший необходимость выполнения работ, не учтенных Сметой, и увеличения в этой связи стоимости работ, обязан в письменном виде сообщить об этом Заказчику и оформить Дефектный акт согласно Приложению №2 к настоящему Договору.

7.2. При неполучении от Заказчика ответа на свое сообщение в течение 5 (пяти) дней, Подрядчик обязан приостановить соответствующие работы. 

7.3. Подрядчик, не выполнивший обязанности, предусмотренные п.7.1, 7.2 настоящего Договора, лишается права требовать от Заказчика оплаты выполненных им дополнительных работ и возмещения вызванных этим убытков.

7.4. Заказчик вправе:

а) подписать Дефектный акт и внести дополнения в сметную документацию при условии, если вызываемые этим дополнительные работы по стоимости не превышают 10% (десяти процентов), указанных в сметной документации, и не меняют характера, предусмотренных в договоре работ.

С момента подписания Заказчиком Дефектного акта и внесения Заказчиком дополнений в смету Подрядчик не вправе отказаться от выполнения дополнительных работ. 

б) Заказчик вправе отказаться от подписания Дефектного акта и внесения дополнений в смету. В этом случае Подрядчик обязан выполнить работы, предусмотренные сметой. 

7.5. Дополнительные работы, не учтенные в сметной документации, выполняются Подрядчиком и принимаются к оплате Заказчиком при условии подписания Заказчиком дефектного акта и дополнений в сметную документацию.

7.6. Осмотр скрытых работ осуществляется с обязательным присутствием уполномоченного представителя Заказчика.

О готовности к осмотру Подрядчик уведомляет Заказчика за 3 (три) дня до предполагаемой даты осмотра. 

7.7. Подрядчик обязан в течение 2 (двух) дней с момента обнаружения известить Заказчика и до получения от него письменных указаний приостановить выполнение Работ в случае:

а) обнаружения возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его же указаний о способе выполнения Работ;

б) иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, способных отразиться на качестве выполняемых Работ, либо создающих невозможность завершения Работ в согласованный Сторонами срок.

7.8. Подрядчик, не предупредивший Заказчика об обстоятельствах, указанных в п.7.7 настоящего Договора, либо продолживший работу, не дожидаясь указаний Заказчика, не вправе при предъявлении к нему или им к Заказчику соответствующих требований ссылаться на указанные обстоятельства.

7.9. Заказчик вправе отказаться от приемки и оплаты работ, выполненных с нарушением п.7.6-7.8 настоящего Договора. 



8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. За несвоевременную оплату выполненных Работ на основании Акта сдачи-приемки выполненных работ с нарушением сроков оплаты, определяемых п.2.4.2 настоящего Договора, Подрядчик имеет право требовать от Заказчика оплаты пени в размере 0,2% от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки, но не более 20% от суммы просроченного платежа.

8.2. За несвоевременное выполнение Работ Заказчик имеет право требовать от Подрядчика оплаты пени в размере 0,2% от стоимости Работ по Договору за каждый день просрочки.



8.3. За выполнение Работ ненадлежащего качества Заказчик имеет право взыскать с Подрядчика штраф в размере 20% от стоимости Работ ненадлежащего качества. Факт ненадлежащего качества выполнения работ вправе установить Заказчик.



Под работами ненадлежащего качества Стороны понимают Работы, результат которых не соответствует установленным стандартам, нормам и правилам, содержанию п.1.1 настоящего Договора и Приложения №1 к настоящему Договору, ПСД а также требованиям Заказчика.



8.4. За использование Подрядчиком при выполнении работ материалов ненадлежащего качества, Заказчик имеет право взыскать по правилам об ответственности продавца за товары ненадлежащего качества, штраф в размере 20% от стоимости Договора.



8.5. За несвоевременное устранение недостатков, выявленных в течение гарантийного срока Заказчик имеет право требовать от Подрядчика оплаты штрафа в размере 20% стоимости Работ ненадлежащего качества и возврата оплаченной стоимости работ ненадлежащего качества.



8.6. Взыскание неустойки является правом Сторон, но не является бесспорной обязанностью по настоящему Договору.



8.7. Штрафные санкции уплачиваются Подрядчиком в течение 5 (пяти) банковских дней с даты получения письменного требования Заказчика об уплате пени.



· случае неуплаты Подрядчиком штрафа в установленный срок, Заказчик вправе удержать их из суммы, причитающихся к оплате Подрядчику по настоящему Договору.



8.8. Стороны не несут ответственность по возмещению убытков в виде упущенной выгоды.



8.9. Заказчик не несет ответственности за несчастные случаи и увечья, причиненные работникам Подрядчика в ходе исполнения настоящего Договора.



8.10. Подрядчик несет ответственность: 

а) за безопасность проводимых Работ;



б) перед третьими лицами за нарушение требований законодательства об охране окружающей среды и безопасности ведения работ; 

в) за соблюдение его работниками правил по охране труда, технике безопасности и противопожарной безопасности;

г) перед Заказчиком и владельцем объекта (территории), на которой проводились Работы, за нарушения правил по охране труда, технике безопасности, производственной санитарии, электро - и пожаробезопасности; 

д) за не сохранность предоставленных Заказчиком материалов, оборудования, комплектующих изделий, конструкций и систем Заказчика.



[bookmark: page4]8.11. В случае наступления обстоятельств, предусмотренных п. 8.10. настоящего Договора, Подрядчик возмещает Заказчику причиненные убытки и выплачивает штраф в размере 50 МРОТ.



9. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ



9.1. Споры, возникающие между Сторонами из настоящего Договора, подлежат урегулированию путем переговоров между Сторонами.



9.2. Споры между Сторонами, не урегулированные путем переговоров, подлежат разрешению в Ташкентском межрайонном экономическом суде.



10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И УСЛОВИЯ ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ



10.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания последней из Сторон и действует до полного выполнения Сторонами взятых на себя, в рамках настоящего Договора, обязательств.



10.2. Заказчик вправе досрочно расторгнуть настоящий Договор путём письменного уведомления Подрядчика в срок не позднее, чем за 5 (пять) календарных дней до предполагаемой даты расторжения настоящего Договора в следующих случаях:



а) вследствие нарушения Подрядчиком сроков выполнения Работ. В этом случае Заказчик осуществляет оплату стоимости фактически выполненных Подрядчиком и документально подтвержденных Работ и вправе потребовать уплаты пени за просрочку выполнения работ;



б) если обнаруженные в ходе приемки Работ недостатки (дефекты) Работ в установленный срок не были устранены. В этом случае Заказчик вправе потребовать уплаты штрафа за выполнение работ ненадлежащего качества согласно п.7.3 настоящего Договора и возврата ранее уплаченной в соответствии с п.2.4.1 настоящего Договора предоплаты;



в) по причинам, не связанным с неисполнением или ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих обязательств по настоящему Договору. В этом случае Заказчик осуществляет оплату стоимости фактически выполненных Подрядчиком и документально подтвержденных Работ без обязательств осуществлять какие-либо иные выплаты.



10.3. В случае, если после расторжения настоящего Договора по причине нарушения Подрядчиком условий настоящего Договора Заказчик заключит с другим подрядчиком аналогичный договор по более высокой стоимости, то Подрядчик обязуется возместить Заказчику понесенные расходы в виде превышения стоимости работ (расценок) по договору с другим подрядчиком по сравнению с настоящим Договором.   



10.4. Подрядчик вправе досрочно расторгнуть настоящий Договор до момента получения им предоплаты от Заказчика путем письменного уведомления Заказчика в срок не позднее, чем за 3 (три) календарных дня до предполагаемой даты расторжения настоящего Договора.



11. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ



11.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства по настоящему Договору, освобождается от ответственности, если докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств (форс-мажор).



К числу обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор) относятся: 

- пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия; 

- блокада или эмбарго на экспорт и (или) импорт, 

- война, военные действия, террористические акты,



- акты Президента Республики Узбекистан и Правительства Республики Узбекистан.



11.2. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор) Сторона, которая подверглась их воздействию, уведомляет об этом другую Сторону в течение 5 (пяти) календарных дней с момента возникновения таких обстоятельств.



11.3. Факты, указанные в уведомлении, должны подтверждаться документами, выданными уполномоченными государственными органами. Отсутствие такого уведомления, равно как и отсутствие соответствующих подтверждений лишает Сторону права ссылаться на какие-либо вышеуказанные обстоятельства в качестве оснований для освобождения от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору.



11.4. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы Стороны незамедлительно проводят переговоры друг с другом и согласуют меры, которые необходимо принять, с целью исправления или устранения последствий обстоятельств непреодолимой силы.



· этом случае выполнение соответствующих обязательств может быть отложено на срок действия таких обстоятельств либо до окончания действия их последствий.



11.5. В случае, если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия влекут невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору, каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор после направления другой Стороне письменного уведомления за 10 (десять) рабочих дней до предполагаемой даты расторжения настоящего Договора.



· [bookmark: page5]этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать от другой Стороны возмещения убытков, понесенных в результате обстоятельств непреодолимой силы.



При этом Подрядчик обязан произвести Заказчику возврат уплаченных им денежных средств за невыполненные обязательства Подрядчика, а Заказчик обязан произвести оплату исполненных обязательств Подрядчика.



12. ГАРАНТИИ



12.1. Подрядчик гарантирует надлежащее качество выполненных Работ и использованных им при выполнении Работ материалов, оборудования и комплектующих изделий, конструкций и систем.



12.2. На материалы и оборудование, используемые в процессе выполнения Работ, Подрядчик устанавливает гарантийный срок продолжительностью 12 (двенадцать) месяцев с момента приёмки результата Работ (гарантийный срок).



· На результат выполненных Работ, Подрядчик устанавливает срок ___ (_________) месяцев с момента подписания акта приема – передачи выполненных работ.



12.3. В случае выявления Заказчиком в течение гарантийного срока недостатков (дефектов) выполненных Работ, в том числе скрытых недостатков (дефектов), Подрядчик обязан за свой счет устранить их в срок не более 5 (пяти) рабочих дней с момента получения соответствующего требования Заказчика.



12.4. Подрядчик несет ответственность за недостатки материалов, оборудования, выявленных в пределах гарантийного срока.



12.5. Подрядчик обязан в срок не более 5 (пяти) дней с момента предъявления Заказчиком требования о недостатках в материалах, оборудовании произвести замену материалов, оборудования ненадлежащего качества на материалы, оборудование надлежащего качества либо устранить за свой счет выявленные недостатки.



Возврат материалов, оборудования ненадлежащего качества и замена его на материалы, оборудование надлежащего качества производится за счет Подрядчика.



Все расходы, связанные с заменой дефектного материала, оборудования, его доставкой и вывозом материалов, оборудования ненадлежащего качества несет Подрядчик.



13. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ



13.1. Стороны соглашаются, что содержание Договора, а также все документы, переданные Сторонами друг другу в связи с заключением и исполнением настоящего Договора, считаются конфиденциальными и относятся к коммерческой тайне Сторон, которая не подлежит разглашению без письменного согласия другой Стороны.



Исключение из вышеизложенного правила составляют сведения, которые в соответствии с законодательством Республики Узбекистан не могут составлять коммерческую тайну юридического лица. 

13.2. Обязательства по сохранению конфиденциальности сохраняют свою силу и после истечения срока действия настоящего Договора или его досрочного расторжения в течение последующих 3 (трех) лет.



13.3. За нарушение условия о конфиденциальности информации, Сторона, допустившая такое нарушение, несёт ответственность в виде возмещения причиненных этим убытков. Данные положения подлежат применению также в случае реорганизации одной из Сторон для её правопреемников, при ликвидации одной из Сторон – для другой Стороны. Способы защиты каждой Стороной конфиденциальной информации другой Стороны – не ниже, чем способы защиты данной Стороной своей собственной конфиденциальной информации.



Ни одна из Сторон не вправе передавать конфиденциальную информацию другой Стороны любым третьим лицам или ознакомлять с конфиденциальной информацией другой Стороны любых третьих лиц без письменного согласия другой Стороны.



14. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ



14.1. Стороны подтверждают и гарантируют, что имеют корпоративные полномочия и все необходимые разрешения (в том числе согласие участников) для заключения настоящего Договора и исполнения всех вытекающих из него обязательств, что которые им получены и (или) оформлены и имеют полную силу и действие.



14.2. Заключение и исполнение Сторонами настоящего Договора и предусмотренных им действий не вступают и не вступят в противоречие:



· с любым законом, приказом, распоряжением какого-либо государственного органа, судебным решением, определением или постановлением, или законодательным актом, правилом или иным нормативно-правовым актом, применимым к нему;



· [bookmark: page6]с учредительными документами или какими-либо внутренними локальными правовыми актами Подрядчика и (или) его учредителей;



· с любым соглашением или документом, действие которого распространяется на Подрядчика или его учредителей, или любой актив Подрядчика, или любой из активов его учредителей.



14.3. Подрядчик настоящим обязуются соблюдать требования антикоррупционного законодательства и не предпринимать никаких действий, которые могут нарушить нормы антикоррупционного законодательства, в связи со своими правами или обязательствами согласно настоящему Договору, в том числе (не ограничиваясь) не совершать предложение, санкционирование, обещание и осуществление незаконных платежей, включая (но не ограничиваясь) взятки в денежной или любой иной форме, каким-либо физическим или юридическим лицам, включая (но не ограничиваясь) коммерческие организации, органы власти и самоуправления, государственных служащих, частных компаний и их представителей.



· случае нарушения Подрядчиком обязательств, указанных в абзаце первом настоящего пункта, Заказчик имеет право в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения настоящего Договора. Заказчик не возмещает убытки Подрядчику в случае расторжения Договора в соответствии с данным пунктом.



14.4. Все изменения и дополнения к Договору считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны надлежащими уполномоченными представителями Сторон.



14.5. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьей стороне без письменного согласия другой Стороны.



14.6. В случае изменения своего адреса, а также банковских и других реквизитов Сторона обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с момента их изменения уведомить об этом другую Сторону. В случае неисполнения указанной обязанности исполнение по прежним реквизитам будут считаться надлежащим исполнением обязательств в рамках настоящего Договора.



14.7. Реорганизация любой из Сторон не является основанием для изменения условий или расторжения настоящего Договора. В этом случае настоящий Договор сохраняет силу для правопреемника соответствующей Стороны.



14.8. Во всех случаях, не предусмотренных настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Республики Узбекистан.



14.9. Все Приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.



14.10. Все сообщения и уведомления, направляемые Сторонами друг другу в соответствии или в связи с настоящим Договором, должны быть составлены на русском языке и направлены следующим образом:



а) вручаются лично под расписку о получении уполномоченному представителю или любому сотруднику Стороны настоящего Договора 

б) при отсутствии такой возможности направляются заказным письмом с уведомлением о вручении;



в) направляются посредством электронной почты.



14.11. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, на русском языке по волеизъявлению Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.



15. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон:



		Подрядчик:



		Заказчик:

ООО «UMS»

г. Ташкент, пр-т. А. Темура, 24

р/с: № 2021 4000 3003 8198 4001

в ОПЕРУ АК "Алокабанк" МФО 00401

р/с: № 2021 4000 7003 8198 4003

В «Узпромстройбанк» ТГРК АКБ    МФО:00424; ИНН 303020732

ОКЭД 61200

РКП НДС 326 030 005 463







		Подрядчик:



Директор



_______________________/ ___________/



«___»______________________2021г.

мп



		Заказчик:

ООО «UMS»



Генеральный директор

__________________ /Арипов С.Х./



«___»______________________2021г.

мп












Приложение № 1 

К договору № __________

от «____» ________2021г.



[bookmark: page7]

Расчетная стоимость Ремонтно-строительных работ кровли и внутренних помещений в г.Янгиюле, Ташкентская область, ул.Ш.Рашидова, дом №2 ООО «UMS»











ПОДПИСИ СТОРОН:





		Подрядчик:



Директор



_______________________/ __________/



мп



		«Заказчик»:

ООО «UMS»



Генеральный директор

__________________ /Арипов С.Х./



мп






























Приложение №2

к Договору №___________

от «___» __________ 2021г.





		"СОГЛАСОВАНО"

Руководитель ЦО г._____________  

_____________   _________________

"_____"______________20   г.

		"УТВЕРЖДАЮ"

Директор Административный _____________  

_____________   _________________

"_____"______________20   г.





   





ДЕФЕКТНЫЙ АКТ  №_______

по объекту______________________________



Представитель Подрядной организации __________________   ___________________ 	

в ходе ремонтно-строительных работ по Договору №________________ от __ ________ 201__г. на  объекте _______________,  расположенном по адресу: __________________________________________________________________________________________,   установил, что  на  настоящем  объекте  необходимо  выполнить  нижеследующие   дополнительные работы: 



		№

п/п

		Наименование работ

		Единица измеренияОБРАЗЕЦ



		Количество

		Примечания



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		









Представители подрядной организации:     

                                             ___________________________    __________________________                                                                                           



Форму утверждаем





ПОДПИСИ СТОРОН:



		Подрядчик:



Директор



_______________________/ _____________/



мп



		«Заказчик»:

ООО «UMS»



Генеральный директор

__________________ /Арипов С.Х./



мп







Страница 12 из 12




_1685191816.doc


		От ___________________________________


 [наименование и почтовый адрес Участника]




		Общество с ограниченной ответственностью «UNIVERSAL MOBILE SYSTEMS»

ул. А. Темура, 24, г. Ташкент, 100000


для: Департамента управления закупками 

Хасановой Лауры Маратовны

тел.: +(99897) 403-82-18



		НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО 16:00 часов (время местное) «____» _________ 2021г.



		На участие по проведению открытого запроса предложений на право заключения Договора на Выполнение ремонтно-строительных работ кровли и внутренних помещений в г.Янгиюле, Ташкентская область, ул.Ш.Рашидова, дом №2 (коммерческое предложение представить в виде локально-ресурсной сметы).





		



		Предложение поступило: дата  «______» __________ 2021г.



		Время ____ час. _____ мин. 






Анкета Участника

Форма-1



Наименование Участника: ________________________________________________



		Наименование

		Сведения об Участнике



		Организационно-правовая форма и фирменное наименование (полное и краткое)

		



		Учредители (перечислить наименования и организационно-правовую форму или Ф.И.О. всех учредителей, чья доля в уставном капитале превышает 10%)

		



		ИНН

		



		ОКЭД, Регистрационный код плательщика НДС

		



		Юридический адрес

		



		Почтовый адрес

		



		Организационно-правовая форма и фирменное наименование дочерних и/или зависимых компаний Участника (доля владения которыми превышает 10%)

		



		Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер расчетного счета Участника в банке, телефоны банка, прочие банковские реквизиты)

		



		Контактная информация Участника

		Телефон

		E-mail 

		Факс



		

		

		

		





		ФИО  Руководителя Участника, имеющего право подписи в соответствии с учредительными документами Участника с указанием должности и контактного телефона

		



		Представитель Участника, уполномоченный по доверенности на подписание Договора и КП

		ФИО

		Должность

		Телефон

		E-mail



		

		

		

		

		



		ФИО Главного бухгалтера

		



		Представитель Участника, ответственный за участие в Закупке

		ФИО

		Должность

		Телефон

		E-mail



		

		

		

		

		











Информация об опыте выполнения аналогичных работ

 

		№ 

		Наименование 

		Наименование заказчика

		Дата

(год)

		Примечание 



		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 





 

 

__________________________________

(подпись уполномоченного лица) 

 

____________________________________ 

(Ф.И.О. и должность уполномоченного лица) 

 

 

М.П. 

 

Дата: «___» _________________2021г. 

 





Инструкция по заполнению:

1. Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и адрес.

2. Участник должен заполнить приведенную выше таблицу по всем позициям. В случае отсутствия каких-либо данных указать слово «нет».

3. В графе 8 «Банковские реквизиты…» указываются реквизиты, которые будут использованы при заключении Договора.



стр. 2 из 2


