
ЗАКУПОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
	Предмет Закупки:  
	По проведению открытого запроса предложений на право заключения Договора на Выполнение работ по ремонту и восстановлению объекта размещения телекоммуникационной инфраструктуры ООО «UMS» в Республике Каракалпакстан.


1. Общие положения.
1.1. Организатор – ООО «UMS»
	ФИО контактных лиц Организатора, e-mail, телефон

	Контактное лицо Заказчика
	Афлитунова Диана Зинуровна, daflitunova@myums.uz, 
тел.: +(99897) 403-81-19
zakupki@myums.uz
веб-сайт: https://company.mobi.uz

	Срок завершения приема предложений Участников 
	Не позднее: 16 часов 00 мин (местное время) «16» августа 2021г.


Все вопросы направляются письменно по e-mail адресам организаторов.
Ответ на вопрос каждого участника будет направлен всем участникам.
2.Требования к предмету Закупки, к Участнику и представляемым им документам
2.1. Требования к предмету Закупки, к Участнику и представляемым им документам
	Содержание требования

	
[image: image1.emf]Общие  требования.docx




2.2. Технические Требования к Предмету закупки*
	Содержание требования

	           
[image: image2.emf]Копия Смета пр-4  АМТС г. Нукус для ЗД.xls


	


3. Состав предложения Участника. Требования к содержанию предложения.
3.1. Данный раздел содержит предъявляемые Организатором требования к перечню, содержанию и оформлению Участником документов, входящих в «Состав предложения Участника».
	Состав предложения

Участника, включенный в конверт
	ФОРМА

документа
	На бумажном носителе
	На электронном носителе

	
	
	
	Word/Exсel
	.PDF

	Коммерческое предложение (включая Приложение 1 «Ценовые условия»)

	
[image: image3.emf]КП.doc



[image: image4.emf]таблица цен.docx


	+
	+
	+
	+

	1. Анкета Участника
	
[image: image5.emf]Анкета  Участника.docx


	-
	+
	-
	+

	2. Необходимые документы согласно закупочной документации:

- заверенную копию свидетельства о государственной регистрации;

- заверенную копию ИНН;

- документ, подтверждающий правомочность соответствующего лица на заключение договора (заверенная копия Устава и приказа);
- гарантийное письмо;

- лицензия на осуществление деятельности

3.    Бухгалтерский баланс Форма №1 
       Бухгалтерский баланс Форма №2 
за последние 3 (три) календарных года (2018-2019-2020гг.).

В случае, если участник осуществляет деятельность меньше 3-х лет предоставить документацию за текущий/предшествующий период.
При проведение закупочной процедуры, организаторы открытого запроса предложений в случае необходимости вправе запросить у участников дополнительные документы.

[image: image6.emf]Пакет документов,  необходимых для проверки контрагента.doc


	
[image: image7.emf]Гарантийное  письмо.docx



	-
	-
	-
	+


	3.2. Предложение Участника должно быть направлено в запечатанном конверте. Требования к оформлению конверта и порядку его направления Организатору содержится во вложенном файле «конверт».

	
[image: image8.emf]Конверт.doc




4. Заключение Договора по результатам проведения Закупки.




	Договор

	
[image: image9.emf]Договор ремонт  РК.pdf




4.1. Договор, заключаемый с Победителем, является договором присоединения, который может быть принят Участником не иначе как путем присоединения к нему в целом. Условия указанного Договора унифицированы для всех Участников настоящей Закупочной процедуры, являются среднерыночными (базирующимися на опыте приобретения ООО «UMS» аналогичных товаров, работ и услуг на конкурентном рынке) и компромиссными в отношении взаимных прав и обязанностей.
Общество с ограниченной ответственностью «UNIVERSAL MOBILE SYSTEMS», 

100000, г. Ташкент, ул. А. Темура, 24

Страница 2 из 2

НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ

 







ТАБЛИЦА ЦЕН 



Коммерческое предложение представить в виде локально-ресурсной сметы

 







Ф.И.О. и подпись руководителя или уполномоченного лица 





Место печати 





 Дата: «___» __________2021г. 

 





Примечание: В случае расхождения между ценой единицы продукции и общей ценой, преимущество имеет цена единицы продукции. 




_1676377587.xls
Лист1

		

												РАCЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

												В ДОГОВОРНЫХ ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ ПО:

												KAR1107 "AMTC"

		Капитальный ремонт коммутаторной станции по адресу: г.Нукус, ул.Гаресизлик, дом 107, здание АМТС

										Рекомендуемая стоимость		0.000				тыс. сум с учетом НДС

												ТАШКЕНТ 2020 г.





SV_S

		СТАРТОВАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА

		В ДОГОВОРНЫХ ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ ПО:

		KAR1107 "AMTC"

		Капитальный ремонт коммутаторной станции по адресу: г.Нукус, ул.Гаресизлик, дом 107, здание АМТС

		№№		НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ		СТОИМОСТЬ
(тыс. сум)

		1		Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции, с учетом транспортных и заготовительно-складских расходов		0.000		0.0472		0

		2		Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование		0.000

		3		Затраты на эксплуатацию машин и механизмов (с учетом зарплаты машинистов), перевозку грузов		0.000		0.0031		0

		4		Итого прямых затрат		0.000

		5		Прочие затраты и расходы Подрядчика 24,25%		0.000		24,25

		6		ИТОГО  стоимость строительства в текущих ценах без НДС		0.000

		7		НДС 15 %		0.000

		8		ИТОГО  стоимость строительства в текущих ценах с НДС 15%		0.000

		В соответствии с Постановлением Кабинета Министров от 11.06.03г.№ 261 " О переходе на договорные текущие цены при реализации

		инвестиционных проектов, осуществляемых за счет централизованных  капитальных  вложений",  стоимость строительства объекта

		является рекомендуемой для заключения договоров между Заказчиком и Подрядчиком, и уточняются по договорной стоимости

		производства работ по результатам тендерных опросов

				ЗАКАЗЧИК:		КАРАБАЕВ М.

				_______________________________		________________

				наименование организации                       ________________		Ф.И.О. руководителя

				подпись

				ИСПОЛНИТЕЛЬ

				наименование организации                       ________________		Ф.И.О. руководителя

				подпись





ПР-4

		

		НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ:				KAR1107 "AMTC"

		НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА:

		KAR1107 "AMTC"

		ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ НА

		Капитальный ремонт коммутаторной станции по адресу: г.Нукус, ул.Гаресизлик, дом 107, здание АМТС

		ОСНОВАНИЕ:Дефектный акт

		№№		ОБОСНОВАНИЕ		НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И РЕСУРСОВ		ЕД.ИЗМ		КОЛ-ВО

										НА ЕДИНИЦУ		ПО ПРОЕКТУ		15,454.68

		1		2		3		4		5		6		ч-час		ч-час		м-мех		строй		кабель		метал

				РАЗДЕЛ 1:РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ

		1		E8-2-1-8		КЛАДКА СТЕН КИРПИЧНЫХ ВНУТРЕННИХ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА СВЫШЕ 4 М		М3		34.08

		1.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		5.05		172.104		0		172

		1.2		09219		ВОДА		М3		0.44		14.9952								0

		1.3		10411		КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ, СИЛИКАТНЫЙ ИЛИ ПУСТОТЕЛЫЙ РАЗМЕР И МАРКА ПО ПРОЕКТУ		1000ШТ		0.395		13.4616								0

		1.4		36026		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ IV СОРТА		М3		0.0005		0.01704								0

		1.5		45033		РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ		М3		0.234		7.97472								0

		2		E8-2-7-1		АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ СТЕН И ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЙ		Т		0.036

		2.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		63.73		2.29428		0		2

		2.2		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.31		0.01116						0

		2.3		44521		СЕТКА АРМАТУРНАЯ		Т		1		0.036												0

		3		E15-2-16-3		ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ ИЛИ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ УЛУЧШЕННОЕ СТЕН		100М2		2.736

		3.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		85.84		234.85824		0		235

		3.2		12138		РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6		М3		1.87		5.11632								0

		3.3		30389		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1,6Х50 ММ		Т		0.00012		0.00032832								0

		3.4		30654		ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3		Т		0.006		0.016416								0

		3.5		33205		СЕТКА ТКАНАЯ С КВАДРАТНЫМИ ЯЧЕЙКАМИ N 05 БЕЗ ПОКРЫТИЯ		М2		5.54		15.15744								0

		4		E15-4-25-8		УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН		100М2		1.926

		4.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		51.01		98.24526		0		98

		4.2		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.11		0.21186						0

		4.3		31066		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ		Т		0.01837		0.03538062								0

		4.4		31440		ГРУНТОВКИ МАСЛЯНЫЕ, ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ		Т		0.0075		0.014445								0

		4.5		31655		ОЛИФА ДЛЯ УЛУЧШЕННОЙ ОКРАСКИ (10% НАТУРАЛЬНОЙ, 90% КОМБИНИРОВАННОЙ)		Т		0.0113		0.0217638								0

		4.6		31710		ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ		Т		0.051		0.098226								0

		4.7		35512		ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ (ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА), МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 ММ		М3		0.0024		0.0046224								0

		4.8		35538		ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25		М2		0.84		1.61784								0

		4.9		44059		ВЕТОШЬ		КГ		0.31		0.59706								0

		5		E62-7-6		УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ СТЕН ЗА ДВА РАЗА С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 %		100М2		2.17

		5.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		75.69		164.2473		0		164

		5.2		01522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0.1		0.217						0

		5.3		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.06		0.1302						0

		5.4		31651		ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3		Т		0.0107		0.023219								0

		5.5		31710		ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ		Т		0.0496		0.107632								0

		5.6		35512		ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ (ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА), МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 ММ		М3		0.0024		0.005208								0

		5.7		43231		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ		Т		0.0219		0.047523								0

		5.8		44059		ВЕТОШЬ		КГ		0.18		0.3906								0

		5.9		75007		БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ		1000М2		0.0011		0.002387								0

		6		E62-8-6		УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОТОЛКОВ ЗА ДВА РАЗА С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35		100М2		1.65

		6.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		90.63		149.5395		0		150

		6.2		01522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0.1		0.165						0

		6.3		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.06		0.099						0

		6.4		31651		ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3		Т		0.0111		0.018315								0

		6.5		31710		ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ		Т		0.0496		0.08184								0

		6.6		35512		ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ (ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА), МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 ММ		М3		0.0024		0.00396								0

		6.7		43231		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ		Т		0.0232		0.03828								0

		6.8		44059		ВЕТОШЬ		КГ		0.18		0.297								0

		6.9		75007		БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ		1000М2		0.0011		0.001815								0

		7		E57-3-1		РАЗБОРКА ПЛИНТУСОВ: ДЕРЕВЯННЫХ И ИЗ ПЛАСТМАССОВЫХ МАТЕРИАЛОВ		100М		0.6

		7.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		3.77		2.262		0		2

		8		E57-2-1		РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: ИЗ ЛИНОЛЕУМА И РЕЛИНА		100М2		1.65

		8.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		11.39		18.7935		0		19

		8.2		01522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0.13		0.2145						0

		9		E11-1-36-2		УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ЛИНОЛЕУМА НА КЛЕЕ ТИПА КН-2		100М2		1.65

		9.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		42.4		69.96		0		70

		9.2		01522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0.35		0.5775						0

		9.3		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.5		0.825						0

		9.4		32036		ЛИНОЛЕУМ БЕЗ ПОДОСНОВЫ		М2		102		168.3								0

		9.5		32121		МАСТИКА КЛЕЯЩАЯ КАУЧУКОВАЯ КН-2		КГ		50		82.5								0

		9.6		44059		ВЕТОШЬ		КГ		0.5		0.825								0

		10		E11-1-40-3		УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПЛАСТИКОВЫХ НА ВИНТАХ САМОНАРЕЗАЮЩИХ		100М		0.6

		10.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		6.66		3.996		0		4

		10.2		01041		ШУРУПОВЕРТЫ		МАШ-Ч		2.01		1.206						0

		10.3		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.03		0.018						0

		10.4		29840		УГОЛОК НАРУЖНЫЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА		ШТ		7		4.2								0

		10.5		29841		УГОЛОК ВНУТРЕННИЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА		ШТ		7		4.2								0

		10.6		29842		СОЕДИНИТЕЛЬ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА		ШТ		40		24								0

		10.7		29843		ЗАГЛУШКА ТОРЦЕВАЯ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА		ШТ		16		9.6								0

		10.8		30795		ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ 6Х30 ММ		10 ШТ		26.3		15.78								0

		10.9		35391		ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С ОСТРЫМ КОНЦОМ ДЛИНОЙ 35 ММ		ШТ		263		157.8								0

		10.10		44346		ПЛИНТУСЫ ДЛЯ ПОЛОВ ИЗ ПЛАСТИКАТА		М		101		60.6								0

		11		E10-1-37-1		УСТАНОВКА БЛОКОВ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЕВЫХ, АЛЮМИНИЕВЫХ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2		100М2		0.025

		11.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		89.47		2.23675		0		2

		11.2		02209		ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ		МАШ-Ч		3.84		0.096						0

		11.3		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		1.99		0.04975						0

		11.4		02875		ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		5.91		0.14775						0

		11.5		29962		ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60Х27Х0,6		М		66		1.65								0

		11.6		31478		ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛИНОЙ 65 ММ		ШТ		533		13.325								0

		11.7		43328		БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА		М2		100		2.5								0

		11.8		76853		ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ		КГ		1.92		0.048								0

		12		E10-1-37-2		УСТАНОВКА БЛОКОВ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЕВЫХ, АЛЮМИНИЕВЫХ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА БОЛЕЕ 3 М2		100М2		0.061

		12.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		79.73		4.86353		0		5

		12.2		01522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		7.08		0.43188						0

		12.3		02209		ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ		МАШ-Ч		1.29		0.07869						0

		12.4		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		2.07		0.12627						0

		12.5		02875		ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		1.98		0.12078						0

		12.6		29962		ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60Х27Х0,6		М		50		3.05								0

		12.7		31478		ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛИНОЙ 65 ММ		ШТ		400		24.4								0

		12.8		43328		БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА		М2		100		6.1								0

		12.9		76853		ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ		КГ		1.4		0.0854								0

		13		E9-4-14-2		УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ С ПОДГОТОВКОЙ ПРОЕМА И УСТАНОВКОЙ НАКЛАДНЫХ И ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 2,5М2		М2		6.1

		13.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		4.12		25.132		0		25

		13.2		01147		МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		0.13		0.793						0

		13.3		02016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		0.32		1.952						0

		13.4		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.2		1.22						0

		13.5		03325		ДРЕЛЬ-ПЕРФОРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ		МАШ-Ч		0.29		1.769						0

		13.6		35312		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э46		Т		0.0012		0.00732								0

		13.7		44109		ДЕТАЛИ ЗАКЛАДНЫЕ И НАКЛАДНЫЕ		Т		0.0037		0.02257								0

		13.8		80625		ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ТИПА MAKROFLEKS, SOUDAL) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л		ШТ		0.15		0.915								0

		13.9		87882		БЛОКИ ДВЕРНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ		М2		1		6.1								0

		14		E67-4-5		ДЕМОНТАЖ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ: СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП		100ШТ		0.27

		14.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		17.89		4.8303		0		5

		15		E33-4-14-3		УСТАНОВКА СВЕТИЛЬНИКОВ СО СВЕТОДИОДНЫМИ ЛАМПАМИ (ВНУТРЕННИХ)		100ШТ		0.4

		15.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		34		13.6		0		14

		15.2		99419		СВЕТИЛЬНИКИ СО СВЕТОДИОДНЫМИ ЛАМПАМИ (ТИП И МОЩНОСТЬ ПО ПРОЕКТУ)		ШТ		100		40								0

		16		E8-7-2-1		УСТАНОВКА И РАЗБОРКА ВНУТРЕННИХ ТРУБЧАТЫХ ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ ПРИ ВЫСОТЕ ПОМЕЩЕНИЙ ДО 6 М		100М2		1.65

		16.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		70.2		115.83		0		116

		16.2		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.18		0.297						0

		16.3		44082		ДЕТАЛИ ДЕРЕВЯННЫЕ ЛЕСОВ		М3		0.008		0.0132								0

		16.4		51622		ЩИТЫ НАСТИЛА ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ		М2		5.5		9.075								0

		16.5		63944		ДЕТАЛИ ЛЕСОВ СТАЛЬНЫЕ		Т		0.029		0.04785								0

		17		С311-50-1		ПОГРУЗКА: МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ		Т		0.8

		17.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		0.5777		0.46216		0		0

		17.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0.29		0.232		0		0

		17.3		00163		АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т		МАШ-Ч		0.29		0.232						0

		18		С148-15-3		ПЕРЕВОЗКА МУСОРА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ДО 15 КМ		Т		0.8								0

		19		E15-1-47-15 ШHК.ДОП.4		УСТРОЙСТВО ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ ТИПА "АРМСТРОНГ" ПО КАРКАСУ ИЗ ОЦИНКОВАННОГО ПРОФИЛЯ		100М2		0.288

		19.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		102.46		29.50848		0		30

		19.2		00521		ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		5.35		1.5408						0

		19.3		01522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0.76		0.21888						0

		19.4		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		4.58		1.31904						0

		19.5		30835		ПАНЕЛИ ПОТОЛОЧНЫЕ "АРМСТРОНГ" С КОМПЛЕКТУЮЩИМИ		М2		103		29.664								0

		20		С126-1307		ПРОФИЛЬ 60Х27Х0,6		М		144														0

		21		E15-4-2-1		ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВОДНЫМИ СОСТАВАМИ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ПО ШТУКАТУРКЕ		100М2		0.81

		21.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		10.21		8.2701		0		8

		21.2		01522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0.01		0.0081						0

		21.3		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.02		0.0162						0

		21.4		30652		ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1		Т		0.017		0.01377								0

		21.5		31065		КРАСКИ СУХИЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ		Т		0.0005		0.000405								0

		21.6		35538		ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25		М2		0.8		0.648								0

		21.7		44059		ВЕТОШЬ		КГ		0.01		0.0081								0

		22		Ц10-1-55-2		ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ И ПРОВОДА ПО СТЕНАМ. КАБЕЛЬ, МАССА 1 М ДО 1 КГ, ПО СТЕНЕ КИРПИЧНОЙ		100М		1.7

		22.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		37.1		63.07		0		63

		22.2		00112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		1.53		2.601						0

		22.3		30654		ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3		Т		0.0006		0.00102								0

		22.4		35102		ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 5Х70 ММ		Т		0.0014		0.00238								0

		22.5		58465		СКРЕПЫ ФИГУРНЫЕ СКФ-30		100 ШТ		3.12		5.304								0

		22.6		58630		ДЮБЕЛИ ПЛАСТМАССОВЫЕ С ШУРУПАМИ 12Х70 ММ		10 ШТ		36.9		62.73								0

		23		С157-304		ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 450В С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ ПЛОСКИЕ МАРКИ ППВ С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧ. 3Х2,5 ММ2		1000М		0.17												0

		24		Ц8-2-396-20 ШHК.ДОП.3		КОРОБА ПЛАСТМАССОВЫЕ ШИРИНОЙ ДО 40 ММ		100 М		1.7

		24.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		15.99		2.7183		0		3

		24.2		00521		ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		1.66		0.2822						0

		24.3		01522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0.141		0.02397						0

		24.4		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.14		0.0238						0

		24.5		35101		ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 4Х40 ММ		Т		0.001		0.00017								0

		24.6		41014		ДЮБЕЛИ МОНТАЖНЫЕ		10 ШТ		20		3.4								0

		24.7		87891		КОРОБА ПЛАСТМАССОВЫЕ		М		101.7		17.289								0

		25		E9-4-10-3		МОНТАЖ НАВЕСНЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ ГЕРМЕТИЧНЫХ СТЕКЛОПАКЕТОВ В ПЛАСТИКОВОЙ ИЛИ АЛЮМИНИЕВОЙ ОБВЯЗКЕ		100М2		0.24

		25.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		322.73		77.4552		0		77

		25.2		00521		ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		5.66		1.3584						0

		25.3		01522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		17		4.08						0

		25.4		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.55		0.132						0

		25.5		30322		БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ		Т		0.001		0.00024								0

		25.6		44087		ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ СТАЛЬНЫЕ		КГ		0.57		0.1368								0

		25.7		44196		КОНСТРУКЦИИ ВИТРАЖЕЙ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ (С НАЩЕЛЬНИКАМИ И СЛИВАМИ)		М2		100		24								0

		26		E15-4-5-3		ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН		100М2		0.7

		1.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		42.9		30.03		0		30

		1.2		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.15		0.105						0

		1.3		31054		КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ		Т		0.063		0.0441								0

		1.4		31710		ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ		Т		0.051		0.0357								0

		1.5		35538		ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25		М2		0.84		0.588								0

		1.6		44059		ВЕТОШЬ		КГ		0.31		0.217								0

		27		Ц8-3-591-2		ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ		100ШТ		0.06

		2.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		32.2		1.932		0		2

		2.2		30654		ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3		Т		0.00315		0.000189								0

		3		С1512-65		ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ СКРЫТИЙ УСТАНОВКИ		ШТ		6										0

		28		Ц8-3-591-9		ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ. РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ		100ШТ		0.13

		4.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		38.1		4.953		0		5

		4.2		30654		ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3		Т		0.00315		0.0004095								0

		4.3		97117		СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО		КГ		0.42		0.0546								0

		5		92-306		РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ 2-Х ПОЛЮСНАЯ С 3-ИМ ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ		ШТ		13										0

		29		Ц8-2-403-2		ПРОВОД В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЛИ КАБЕЛЬ ДВУХ-ТРЕХЖИЛЬНЫЕ В ГОТОВЫХ КАНАЛАХ СТЕН И ПЕРЕКРЫТИЙ #(ПРОВОДА ГРУППОВЫХ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ)		100М		2.5

		6.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		20		50		0		50

		6.2		01488		ПОДЪЕМНИКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 10 М		МАШ-Ч		3.39		8.475						0

		6.3				КОРОБ ПЛАСТМАССОВЫЙ		м		250												0

		30		С157-304		ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 450В С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ ПЛОСКИЕ МАРКИ ППВ С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧ. 3Х2,5 ММ2		1000М		0.25												0

		30		E15-6-3-3		ОКЛЕЙКАОКОННЫХ СТЕКЛО САМОКЛЕЮЩЕЙСЯ ПЛЕНКОЙ		100М2		0.35

		8.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		71.04		24.864		0		25

		8.2		01522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0.01		0.0035						0

		8.3		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.01		0.0035						0

		8.4		31686		КЛЕЙ ФЕНОЛПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫЙ		Т		0.007		0.00245								0

		8.5		34035		УАЙТ-СПИРИТ		Т		0.013		0.00455								0

		8.6		44059		ВЕТОШЬ		КГ		0.15		0.0525								0

		9		С111-9462		ТОНИРОВОЧНАЯ ПЛЕНКА ДЛЯ ОКОН		М2		35										0

						УБОРНАЯ

		31		E10-1-48-1 ШHК.ДОП.6		УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ АВТОМАТИЧЕСКИХ ЗАМКОВ В ДВЕРЯХ ДЕРЕВЯННЫХ, ДСП, ДВП		100ШТ		0.01

		26.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		114.6		1.146		0		1

		26.2		02209		ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ		МАШ-Ч		7.2		0.072						0

		26.3		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.16		0.0016						0

		26.4		31281		ЗАМКИ ДВЕРНЫЕ ВРЕЗНЫЕ С РУЧКАМИ		ШТ		100		1								0

		32		E17-1-3-2		УСТАНОВКА УНИТАЗОВ С БАЧКОМ ВЫСОКОРАСПОЛАГАЕМЫМ		10КОМПЛ		0.1

		27.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		30.97		3.097		0		3

		27.2		00521		ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		0.3		0.03						0

		27.3		01522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0.32		0.032						0

		27.4		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.45		0.045						0

		27.5		30435		ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ		10 ШТ		6		0.6								0

		27.6		30956		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ МА-0115 МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ		Т		0.0003		0.00003								0

		27.7		31611		ЗАМАЗКА СУРИКОВАЯ		КГ		4		0.4								0

		27.8		31651		ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3		Т		0.0001		0.00001								0

		27.9		31694		КЛЕЙ ФЕНОЛОПОЛИВИНИЛАЦЕТАЛЬНЫЙ МАРКИ БФ-2, I СОРТА		Т		0.0008		0.00008								0

		27.10		32528		ПРОВОЛОКА МЕДНАЯ КРУГЛАЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ ММ (МЯГКАЯ), ДИАМЕТРОМ 1,0-3,0 ММ И ВЫШЕ		Т		0.0005		0.00005								0

		27.11		32717		ПЛАСТИНА РЕЗИНОВАЯ РУЛОННАЯ ВУЛКАНИЗИРОВАННАЯ		КГ		0.8		0.08								0

		27.12		34247		КАБОЛКА		Т		0.001		0.0001								0

		27.13		35567		ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ		КГ		0.2		0.02								0

		27.14		46162		СКОБЫ СКРЕПЛЯЮЩИЕ И ДЛЯ ПОДВЕСА		КГ		20		2								0

		27.15		64363		МАНЖЕТЫ РЕЗИНОВЫЕ		ШТ		10		1								0

		27.16		65851		ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0.00003		0.000003								0

		33		608-90068		УНИТАЗАЗ ,,КОМПАКТ,, С НЕПОСРЕДСТВЕННО СОЕДИНЕННЫМ БАЧКОМ,АРМАТУРОЙ,СИДЕНИЕМ И КРЕПЛЕНИЕМ ИЛИ С ВЫСОКОРАСПОЛОЖЕННЫМ БАЧКОМ		КОМПЛЕКТ		1										0

		34		2407-1701-1		ГОФРА ДЛЯ УНИТАЗА		ШТ		1										0

		35		E17-1-1-14		УСТАНОВКА УМЫВАЛЬНИКОВ ОДИНОЧНЫХ С ПОДВОДКОЙ ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ		10КОМПЛ		0.1

		30.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		21.65		2.165		0		2

		30.2		00521		ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		0.2		0.02						0

		30.3		01522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0.13		0.013						0

		30.4		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.22		0.022						0

		30.5		30435		ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ		10 ШТ		4		0.4								0

		30.6		30956		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ МА-0115 МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ		Т		0.0004		0.00004								0

		30.7		31611		ЗАМАЗКА СУРИКОВАЯ		КГ		2		0.2								0

		30.8		31651		ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3		Т		0.0002		0.00002								0

		30.9		32501		ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 1,8 КГ		Т		0.0036		0.00036								0

		30.10		35567		ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ		КГ		0.3		0.03								0

		30.11		65851		ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0.0007		0.00007								0

		36		2407-1301-1		УМЫВАЛЬНИК		ШТ		1										0

		37		E16-4-3-2 ШHК.ДОП.9		ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ С УСТАНОВКОЙ ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ ДИАМЕТРОМ: 110 ММ		100М		0.02

		32.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		65.74		1.3148		0		1

		32.2		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.22		0.0044						0

		32.3		09219		ВОДА		М3		1.57		0.0314								0

		33		503-80012-11		ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА Д=110ММ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ ГОСТ18599-73=ТИП ЛЕГКИЙ		1000ПМ		0.002										0

		34		159-632		ТРОЙНИК ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ПРЯМОЙ РАЗМ.100Х100		ШТ		1										0

		35		С113-9023		КОЛЕНО РАЗМ.100		ШТ		1										0

		36		E16-4-3-1 ШHК.ДОП.9		ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ С УСТАНОВКОЙ ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ ДИАМЕТРОМ: 50 ММ		100М		0.02

		36.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		72.52		1.4504		0		1

		36.2		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.11		0.0022						0

		36.3		09219		ВОДА		М3		0.39		0.0078								0

		37		503-80001-11		ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА Д=50ММ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ ГОСТ18599-73=ТИП ЛЕГКИЙ		1000ПМ		0.002										0

		38		159-630		ТРОЙНИК ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ПРЯМОЙ РАЗМ.50Х50		ШТ		2										0

		39		С1630-64		КОЛЕНО Д50ММ		ШТ		4										0

		40		E16-4-2-1		ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 ММ		100М		0.03

		40.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		190.24		5.7072		0		6

		40.2		00116		АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ		МАШ-Ч		13.34		0.4002						0

		40.3		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.22		0.0066						0

		40.4		09219		ВОДА		М3		0.47		0.0141								0

		40.5		30451		ДЮБЕЛИ С КАЛИБРОВАННОЙ ГОЛОВКОЙ (В ОБОЙМАХ) 3Х58,5 ММ		Т		0.00085		0.0000255								0

		40.6		30649		ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ ХЛОРНАЯ МАРКИ А		КГ		0.0016		0.000048								0

		40.7		31692		КЛЕЙ 88-СА		КГ		0.25		0.0075								0

		40.8		34309		МЕТИЛЕНХЛОРИД		КГ		0.25		0.0075								0

		40.9		64476		НАКОНЕЧНИКИ		КГ		0.55		0.0165								0

		41		0503-80086		ТРУБА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ ДИАМ.20ММ		1000М		0.003										0

		42		E16-5-1-1		УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 25 ММ		ШТ		3

		42.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		1.47		4.41		0		4

		42.2		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.01		0.03						0

		43		1300-1192		ВЕНТИЛЬ D=20ММ		ШТ		3										0

		44		508-1		АМЕРИКАНКА Д-20ММ НР.РЕЗЬБА		ШТ		4										0

		45		E17-1-2-3		УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ		10ШТ		0.2

		45.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		7		1.4		0		1

		45.2		00521		ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		0.1		0.02						0

		45.3		30435		ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ		10 ШТ		2		0.4								0

		45.4		30956		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ МА-0115 МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ		Т		0.00026		0.000052								0

		45.5		31651		ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3		Т		0.00013		0.000026								0

		45.6		35567		ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ		КГ		0.13		0.026								0

		45.7		65851		ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0.0001		0.00002								0

		46		2407-1829		СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКА		ШТ		2										0

		47		508-560		ШЛАНГ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКА		ШТ		2										0

		48		E67-4-5		ДЕМОНТАЖ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ: СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП		100ШТ		0.04

		48.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		17.89		0.7156		0		1

		49		E33-4-14-3		УСТАНОВКА СВЕТИЛЬНИКОВ СО СВЕТОДИОДНЫМИ ЛАМПАМИ		100ШТ		0.04

		49.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		34		1.36		0		1

		49.2		99419		СВЕТИЛЬНИКИ СО СВЕТОДИОДНЫМИ ЛАМПАМИ (ТИП И МОЩНОСТЬ ПО ПРОЕКТУ)		ШТ		100		4								0

						Заземление

		50		Ц8-2-472-6		ЗАЗЕМЛЯЮЩИЕ ПРОВОДНИКИ. ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ОТКРЫТО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ, СЕЧЕНИЕ, ММ2 100		100М		0.96

		50.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		19		18.24		0		18

		50.2		00766		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т		МАШ-Ч		0.19		0.1824						0

		50.3		02016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		3.36		3.2256						0

		50.4		02510		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т		МАШ-Ч		0.19		0.1824						0

		50.5		30478		ДЮБЕЛИ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ		10ШТ		8.2		7.872								0

		50.6		31087		КРАСКА		КГ		2		1.92								0

		50.7		35377		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А		КГ		0.55		0.528								0

		50.8		64674		ПАТРОНЫ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ		10ШТ		8.2		7.872								0

		51		С140-4693		СТАЛЬ ПОЛОСОВАЯ 50Х6		100КГ		2.2656														0

						ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ								0		1,417		0		0		0		0

						ЗАРПЛАТА (В Т.Ч. СОЦСТРАХ)		СУМ

						ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		СУМ

						СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ		СУМ

						ТРАНСПОРТНЫЕ  РАСХОДЫ НА СТР. МАТЕРИАЛЫ		СУМ		5%

						ИТОГО МАТЕРИАЛЫ С ТРАНСПОРТНЫМИ РАСХОДАМИ		СУМ

						МЕТ. КОНСТРУКЦИЯ		СУМ

						ТРАНСПОРТНЫЕ  РАСХОДЫ НА МЕТ. КОНСТУКЦИЮ		СУМ		5%

						ИТОГО МЕТ. КОНСТРУКЦИЯ С ТРАНСПОРТНЫМИ  РАСХОДАМИ		СУМ

						КАБЕЛЬ ПРОВОД ПРОДУКЦИЯ		СУМ

						ТРАНСПОРТНЫЕ  РАСХОДЫ НА  КАБЕЛЬНУЮ ПРОДУКЦИЮ		СУМ		1.5%

						ИТОГО КАБЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ С ТРАНСПОРТНЫМИ  РАСХОДАМИ		СУМ

						ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТЫ		СУМ

						ПРОЧИЕ  ЗАТРАТЫ  ПОДРЯДЧИКА				24.25%

						ИТОГО С ПРОЧИМ ЗАТРАТАМИ ПОДРЯДЧИКА		СУМ

						НДС		СУМ		15%

						ИТОГО СТОИМОСТ СТРОИТЕЛЬСТВО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ		СУМ

				Составил: ____________________________Насридинов Х.И.



&L&7ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС TNQURILISH 5.0&C &R&7 2-6-23

&L&7 &CСтраница &P&R&7



mobiuz

20_y. «_»

son

«Universal Mobile Systems»
Mas'uliyati cheklangan jamiyati

061WecTBO € OrpaHNYeHHOM
OTBETCTBEHHOCTbIO
«Universal Mobile Systems»

0'zbekiston, 100000
Toshkent shahri, Amir
Temur shoh ko'chasi, 24.
Tel: (+99897) 403 83 35
Faks: (+99871) 235 81 60,
e-mail: info@mobi.uz
www.mobi.uz







_1677495767.doc


Фирменный бланк Участника                      





(логотип, место нахождения, банковские реквизиты, телефон, факс. email)


		_________№___________

		Общество с ограниченной ответственностью «UNIVERSAL MOBILE SYSTEMS»



		На № _______ от _______

		Департамент управления закупками



		

		ул. А. Темура, 24

г. Ташкент, 100000

для Афлитуновой Д.З. 





Коммерческое предложение


по Закупочной процедуре 

«Выполнение работ по ремонту и восстановлению объекта размещения телекоммуникационной инфраструктуры ООО «UMS» в Республике Каракалпакстан».

Уважаемые господа!


На основании Уведомления ООО «UMS» о проведении Закупочной процедуры и Закупочной документации ООО «UMS», принимая установленные в них требования и условия, компания … полное наименование Участника … предлагает ООО «UMS» заключить Договор на Выполнение работ по ремонту и восстановлению объекта размещения телекоммуникационной инфраструктуры ООО «UMS» в Республике Каракалпакстан в соответствии с ценовыми и иными условиями, изложенными соответственно в Приложениях 1 к настоящему Коммерческому предложению.

		Общая стоимость Коммерческого предложения составляет

		указать стоимость без НДС или с учетом НДС



		Срок выполнения работ

		(___) календарных дней



		Гарантия на выполненные работы, использованные материалы:

		(___) месяцев





Приложения, являющиеся неотъемлемыми частями настоящего Коммерческого предложения:


1. Ценовые условия (прайс-лист/спецификация и т.п.), на ____ листах (на бумажном носителе), кроме того в форматах .xls и/или .doc, а также .pdf (на электронном носителе);

2. Анкета Участника в форматах .doc и .pdf (на электронном носителе); 

3. Копии документов, предусмотренные Закупочной документацией в формате .pdf (на электронном носителе).


4. Электронный носитель, … указать его  идентифицирующие признаки …, 1 шт.


Срок действия коммерческого предложения - ______.

Должность                                                                                                            И.О. Фамилия 


М.П.        

Исполнитель: (ФИО)         Тел




_1676377733.doc


		От ___________________________________


 [наименование и почтовый адрес Участника]




		Общество с ограниченной ответственностью «UNIVERSAL MOBILE SYSTEMS»

ул. А. Темура, 24, г. Ташкент, 100000


для: Департамента управления закупками 

Афлитуновой Дианы Зинуровны





		НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО 16:00 часов (время местное) «____» _________ 2021г.



		На участие по проведению открытого запроса предложений на право заключения Договора на Выполнение работ по ремонту и восстановлению объекта размещения телекоммуникационной инфраструктуры ООО «UMS» в Республике Каракалпакстан.





		



		Предложение поступило: дата  «______» __________ 2021г.



		Время ____ час. _____ мин. 





* Прием конвертов с КП осуществляет контактное лицо, указанно в ЗД. 


ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ







		1

		Предельная стоимость 

		162 798 156,00 сум с учетом НДС



		2

		Условия оплаты

		15% от суммы Договора в течение 10 (десяти) банковских дней с даты заключения Договора.



Окончательный взаиморасчет в течение 10 (десяти) банковских дней с момента подписания акта сдачи-приемки выполненных работ с вычетом авансового платежа согласно графика.



		3

		Валюта платежа

		 UZS – валюта Республики Узбекистан (Сум)



		4

		Сроки выполнения работ

		180 (сто восемьдесят) календарных дней с даты перечисления аванса
(6 месяцев)



		5

		Гарантия на выполненные работы, использованные материалы: 

		36 (тридцать шесть) месяцев с момента подписания акта сдачи-приемки выполненных работ

(3 года)



		6

		Вид договора

		Разовый



		7

		Срок действия конкурсного предложения

		60 дней



		8

		Особые условия

		Коммерческое предложение представить в виде локально-ресурсной сметы










НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ УЧАСТНИКА 

 

№:___________ Дата: _______ 

 



 

 

ГАРАНТИЙНОЕ ПИСЬМО 

 

 

 

Настоящим письмом подтверждаем, что компания ___________________________ : 

     (наименование компании) 

· не находится в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства.  

· не находится в состоянии судебного или арбитражного разбирательства с (наименование заказчика) 

· отсутствуют ненадлежащим образом исполненные обязательства по ранее заключенным договорам 

· не находится в состоянии судебных исков о взыскании задолженности, убытков по гражданско-правовым отношениям

· а также руководитель и учредители фирмы не имеют не оконченное производством уголовное, административное дело экономической или налоговой направленности

· руководитель и учредитель предприятия не являются учредителями и руководителями в других компаниях. 

   

 

Подписи: 

 

Ф.И.О. руководителя _______________ 

 

Ф.И.О. главного бухгалтера (начальника финансового отдела) ______________ 

 

Ф.И.О. юриста ____________________ 

 

 Место печати 

 










_1671622737.doc


«Пакет документов, необходимых для проверки контрагента»

Для своевременного выявления признаков возможного причинения финансового и репутационного ущерба ООО «UMS» просим Вас предоставить информацию следующего характера:


- об отсутствии/наличии предприятия в стадии ликвидации или исключения из Единого государственного реестра юридических лиц (Инспекция по регистрации субъектов предпринимательства при Хокимияте/Центр государственных услуг)
;

- об отсутствии/наличии у предприятия задолженности перед бюджетом и своевременной оплате налоговых сборов (ГНИ)
;

- об отсутствии/наличии обязательств перед Банками (кредиты, банковская гарантия, аккредитивы, поручительства), либо третьими лицами и наличии просроченной задолженности (Банк)
;

- об отсутствии/наличии ареста на счете контрагента, либо приостановления операции по счету, либо наложение ареста на определенную денежную сумму по решению органов следствия, дознания, прокуратуры, Департамента судебных исполнителей либо по определению Суда Республики Узбекистан (Банк)
; 


- об отсутствии/наличии платежных требований по картотеке 1 (Расчетные документы, ожидающие акцепта для оплаты) и 2 (Расчетные документы, не оплаченные в срок) (Банк)
;

-  копия карточки образцов подписей (Банк);

- договор аренды помещения по адресу регистрации и по фактическому месторасположению на период запроса, либо кадастровые документы (Контрагент);


- устав и учредительный договор (Контрагент);


- баланс предприятия на момент предоставления документов и по итогам последнего отчетного периода (Контрагент);


- документы, подтверждающие правомочие руководителя предприятия (Контрагент);

- свидетельство о регистрации субъекта предпринимательства (копия документа от Контрагента);


- копии паспортов руководителя и главного бухгалтера (Контрагент).

�  2 3 4 5 Информация предоставляется контрагентами 























� Контрагентом производится запрос в ГНИ, Банк и Инспекцию по регистрации субъектов предпринимательства при Хокимияте/Инспекции государственных услуг с предоставлением от них справок с информацией по указанным вопросам. 



     В вопросах, где проставлено наименование «Контрагент», информация предоставляется самой организацией на фирменном бланке и закрепляется печатью фирмы и подписью руководителя (устав, свидетельство, учредительный договор, а также формы баланса предприятия предоставлять в виде копии с оригинала закрепленных фирменной печатью).







стр. 1 из 1




_1676373409.pdf


 
 


Договор №__________  
от _____2021г. 


 
 


Страница 1 из 9 


 


ДОГОВОР № ______________  
 


г.Ташкент                                                                                                          «___» _______2021г. 


   


 


__________________________________________, в дальнейшем именуемое «Подрядчик», в 


лице ___________________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 


Общество с ограниченной ответственностью «UNIVERSAL MOBILE SYSTEMS» (ООО 


«UMS»), в дальнейшем именуемое «Заказчик», в лице Генерального Директора – Арипова С.Х., 


действующего на основании Устава, с другой стороны,  


вместе именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона»,  


заключили настоящий Договор подряда о нижеследующем: 


 


1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА  
1.1. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика: 
в установленный срок выполнить работы по ремонту и восстановлению объекта с использованием 
своих материалов, оборудования в соответствии с Приложением №1 настоящего Договора:  
 
1.2. Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять 
их качественно выполненный результат и уплатить обусловленную цену.  
 
1.3. Наименование, виды и объем Работ, а также стоимость Работ определены Приложением №1 
(Смета) к настоящему Договору. 


 


2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
2.1. Предварительная стоимость работ по настоящему Договору составляет 


______________________ (_____________________________) сум с учетом НДС.  
 


2.2. Сумма, подлежащая к оплате, подлежит определению по фактическим затратам и по факту их 


выполнения на основании подписанного (подписанных) Сторонами Акта (Актов) сдачи-приемки 


выполненных Работ и счет-фактуры. При этом Заказчик имеет право запросить у Подрядчика 


документально подтверждённые фактические затраты Подрядчика. 


 


2.3. Стоимость работ (расценки на работы и материалы) Подрядчика, указанные в смете, 


являющиеся Приложением №1 к настоящему договору, является фиксированной, изменению не 


подлежит. 


Решение о внесении изменений в смету принимается Заказчиком самостоятельно. В этом случае 


Стороны подписывают Приложение №1 к настоящему договору в новой редакции. 


 


2.4. Заказчик осуществляет оплату работ Подрядчику по настоящему Договору в безналичной 


форме на банковский счет Подрядчика в следующем порядке: 


2.4.1. Предоплата в размере 30% (тридцати процентов) от предварительной стоимости Работ в 


течение 10 (десяти) банковских дней с момента подписания настоящего Договора. 


2.4.2. Оплата за выполненные работы производятся по факту подписания акта сдачи-приемки 


выполненных работ в течение 10 (десяти) банковских дней с даты его подписания и счет-фактуры с 


вычетом оплаченного аванса.  
Заказчик вправе: 


а) в одностороннем порядке изменить срок оплаты по Акту выполненных работ путем его 


продления на период времени, соразмерного просрочке выполнения работ Подрядчиком по другим 


договорам; 


б) не производить оплату по исполненному Подрядчиком объёму в случаях, когда имеется 


задолженность Подрядчика в связи с просрочкой выполнения работ по другим договорам, 


заключенными между Сторонами; 







 
 


Договор №__________  
от _____2021г. 


 
 


Страница 2 из 9 


 


2.5. Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными с момента списания денежных 


средств со счета Заказчика. Подрядчик имеет право запросить у Заказчика платежное поручение, 


подтверждающее факт списания денежных средств со счета Заказчика. 


 


3. СРОКИ И МЕСТО ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 
3.1. Подрядчик обязан выполнить Работы, указанные в п.1.1. по настоящему Договору в течение 
____ (____________) календарных дней с момента осуществления Заказчиком предоплаты согласно 
п.2.4.1 настоящего Договора. 


 


3.2. Место выполнения работ: г.Нукус, ул.Гаресизлик, д.107, здание АМТС. 


 


3.3. Сроки выполнения работ могут быть изменены с согласия Заказчика в случаях, когда 


Подрядчиком работы были начаты, но их выполнение было приостановлено по не зависящим от 


Подрядчика обстоятельствам, которые создают невозможность ее завершения в срок, о которых 


Подрядчик в установленном порядке предупредил Заказчика. 
 


4. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ  
4.1. После завершения Работ по настоящему Договору Подрядчик:  


а) уведомляет Заказчика о готовности к сдаче выполненных Работ посредством электронной почты 


ответственного исполнителя Заказчика, либо иным способом, фиксирующим факт получения 


такого уведомления в соответствии с условиями настоящего Договора; 


б) представляет документы (накладные, счет-фактуры), подтверждающие стоимость материалов, 


использованных (используемых) Подрядчиком.  


 


4.2. Заказчик, получивший сообщение Подрядчика и документы, предусмотренные подп.б) п.4.1 


настоящего Договора, обязан в течение 3 (трёх) рабочих дней приступить к приемке. 


При отсутствии документов, предусмотренных подп. б) п.4.1 настоящего Договора Заказчик не 


приступает к приемке работ.  


 


4.3. Заказчик имеет право проверить качество выполненных Работ и установить факт выполнения 


Работ ненадлежащего качества, в том числе путем привлечения независимых специалистов 


(экспертов). 


 


4.4. Заказчик вправе: 


4.4.1. подписать представленный Подрядчиком Акт сдачи-приемки выполненных Работ в случае 


выполнения работ надлежащего качества;  


4.4.2. отказаться от подписания Акта сдачи-приемки выполненных Работ с направлением 


Подрядчику мотивированного отказа в случае выявления в процессе приемки недостатков 


(дефектов) Работ;  


4.4.3. дать Подрядчику обязательные для исполнения указания о внесении изменений, исправлений 


в акт выполненных работ и счет-фактуру в части стоимости работ и видов работ.  


Данные указания Заказчика должны быть мотивированы и содержать аргументацию изменения 


стоимости работ и (или) исключения из акта выполненных работ отдельных видов работ, если эти 


работы не были выполнены либо выполнены ненадлежащего качества.  


 


4.5. Подрядчик обязуется по требованию Заказчика: 


4.5.1. за свой счет устранить недостатки (дефекты) Работ в течение 10 (десяти) рабочих дней и 


повторно сдать Работы Заказчику. 


Требования Заказчика об устранении недостатков (дефектов) обязательны для исполнения 


Подрядчиком. 


4.5.2. внести изменения в стоимость работ и исключить из акта отдельные виды, если эти работы не 


были выполнены либо выполнены ненадлежащего качества.  


 







 
 


Договор №__________  
от _____2021г. 


 
 


Страница 3 из 9 


 


4.6. Заключая настоящий Договор, Подрядчик выражает согласие в безусловном порядке принимать 


и исполнять все замечания, возражения и требования Заказчика по устранению недостатков 


(дефектов) работ. 


 


4.7. Если обнаруженные в ходе приемки Работ недостатки (дефекты) Работ в установленный срок 


не были устранены, Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать уплаты 


штрафа за выполнение работ ненадлежащего качества и возврата ранее уплаченной суммы. 


 


4.8. Работы по соответствующему Заказу считаются выполненными Подрядчиком и принятыми 


Заказчиком с момента подписания обеими Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных Работ. 


 


4.9. Стороны достигли договоренности о том, что Акт (акты) сдачи-приемки выполненных Работ, 


подписанный (подписанные) в одностороннем порядке Подрядчиком, не имеют юридической силы. 


 


4.10. Подписание Акта сдачи-приемки выполненных Работ не освобождает Подрядчика от 


ответственности за обнаруженные после приемки Работ в пределах гарантийного срока недостатки 


(дефекты), в том числе скрытые недостатки. 


 


5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА 
5.1. Подрядчик имеет право: 


5.1.1. С согласия Заказчика сдать ему Работы досрочно. 


 


5.2. Подрядчик обязан:  
5.2.1. Выполнить Работы надлежащего качества и в установленные настоящим Договором сроки и 
сдать их результат Заказчику в соответствии с условиями настоящего Договора.  
5.2.2. Выполнить Работы с использованием собственных материалов и оборудования. В случае, если 
работы выполняются с использованием материалов, конструкций и оборудования Заказчика, 
Подрядчик обязуется:  
а) использовать предоставленные Заказчиком материалы экономно и расчетливо, оборудование и 


конструкции бережно;  
б) после завершения Работ возвратить Заказчику остаток неиспользованных материалов, а также 
предоставленное Заказчиком для выполнения работ оборудования и конструкции.  
5.2.3. Согласовать с Заказчиком образцы используемых материалов и оборудования до начала 
выполнения Работ. Предоставление копий сертификатов и иных необходимых документов, а также 
образцов материалов и оборудования осуществляется за счет Подрядчика.  
5.2.4. Не допускать использования в ходе выполнения Работ материалов и оборудования, которые 
могут привести к ухудшению качества Работ, нарушению требований по безопасности Работ и 
охране окружающей среды.  
5.2.5. В течение одного дня с момента обнаружения известить Заказчика и до получения от него 
письменных указаний приостановить выполнение Работ в случае:  
- обнаружения возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его же 
указаний о способе выполнения Работ;  
- иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, способных отразиться на качестве 
выполняемых Работ, либо создающих невозможность завершения Работ в согласованный 
Сторонами срок.  
5.2.6. Осуществлять уборку и содержание территории в чистоте, на которой выполнялись Работы. 


5.2.7. Вывести образовавшийся в результате выполнения Работ мусор, в том числе строительный.  
5.2.8. В период срока действия настоящего Договора иметь действующие лицензии на выполнение 
Работ, предусмотренных настоящим Договором.  
5.2.9. При выполнении Работ соблюдать требования законодательства об охране окружающей 
среды и безопасности ведения строительных работ и нести ответственность перед третьими лицами 
за нарушение этих требований. 


 


 


 







 
 


Договор №__________  
от _____2021г. 


 
 


Страница 4 из 9 


 


6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 
6.1. Заказчик имеет право:  
6.1.1. В любое время проверять ход и качество выполняемых Подрядчиком Работ.  
6.1.2. Заявить отказ от исполнения настоящего Договора в случаях, предусмотренных п.10.2 
настоящего Договора. 


 
6.2. Заказчик обязуется:  
6.2.1. Обеспечить персоналу Подрядчика доступ к территории, на которой должны выполняться 


Работы.  
6.2.2. Принять и оплатить в соответствии с условиями настоящего Договора Работы, выполненные 
Подрядчиком надлежащим образом. 


 


7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
7.1. Подрядчик, обнаруживший необходимость выполнения работ, не учтенных Сметой, и 


увеличения в этой связи стоимости работ, обязан в письменном виде сообщить об этом Заказчику и 


оформить Дефектный акт согласно Приложению №2 к настоящему Договору. 


 


7.2. При неполучении от Заказчика ответа на свое сообщение в течение 5 (пяти) дней, Подрядчик 


обязан приостановить соответствующие работы.  


 


7.3. Подрядчик, не выполнивший обязанности, предусмотренные п.7.1, 7.2 настоящего Договора, 


лишается права требовать от Заказчика оплаты выполненных им дополнительных работ и 


возмещения вызванных этим убытков. 


 


7.4. Заказчик вправе: 


а) подписать Дефектный акт и внести дополнения в сметную документацию при условии, если 


вызываемые этим дополнительные работы по стоимости не превышают 10% (десяти процентов), 


указанных в сметной документации, и не меняют характера, предусмотренных в договоре работ. 


С момента подписания Заказчиком Дефектного акта и внесения Заказчиком дополнений в смету 


Подрядчик не вправе отказаться от выполнения дополнительных работ.  


б) Заказчик вправе отказаться от подписания Дефектного акта и внесения дополнений в смету. В 


этом случае Подрядчик обязан выполнить работы, предусмотренные сметой.  


 


7.5. Дополнительные работы, не учтенные в сметной документации, выполняются Подрядчиком и 


принимаются к оплате Заказчиком при условии подписания Заказчиком дефектного акта и 


дополнений в сметную документацию. 


 


7.6. Осмотр скрытых работ осуществляется с обязательным присутствием уполномоченного 


представителя Заказчика. 


О готовности к осмотру Подрядчик уведомляет Заказчика за 3 (три) дня до предполагаемой даты 


осмотра.  


 


7.7. Подрядчик обязан в течение 2 (двух) дней с момента обнаружения известить Заказчика и до 


получения от него письменных указаний приостановить выполнение Работ в случае: 


а) обнаружения возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его же 


указаний о способе выполнения Работ; 


б) иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, способных отразиться на качестве 


выполняемых Работ, либо создающих невозможность завершения Работ в согласованный 


Сторонами срок. 


 


7.8. Подрядчик, не предупредивший Заказчика об обстоятельствах, указанных в п.7.7 настоящего 


Договора, либо продолживший работу, не дожидаясь указаний Заказчика, не вправе при 


предъявлении к нему или им к Заказчику соответствующих требований ссылаться на указанные 


обстоятельства. 


 


7.9. Заказчик вправе отказаться от приемки и оплаты работ, выполненных с нарушением п.7.6-7.8 







 
 


Договор №__________  
от _____2021г. 


 
 


Страница 5 из 9 


 


настоящего Договора.  


 


8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
8.1. За несвоевременную оплату выполненных Работ на основании Акта сдачи-приемки 
выполненных работ с нарушением сроков оплаты, определяемых п.2.4.2 настоящего Договора, 
Подрядчик имеет право требовать от Заказчика оплаты пени в размере 0,2% от суммы 
просроченного платежа за каждый день просрочки, но не более 20% от суммы просроченного 
платежа.  
 
8.2. За несвоевременное выполнение Работ Заказчик имеет право требовать от Подрядчика оплаты 
пени в размере 0,2% от стоимости Работ по Договору за каждый день просрочки.  
 
8.3. За выполнение Работ ненадлежащего качества Заказчик имеет право взыскать с Подрядчика 
штраф в размере 20% от стоимости Работ ненадлежащего качества. Факт ненадлежащего качества 
выполнения работ вправе установить Заказчик.  
Под работами ненадлежащего качества Стороны понимают Работы, результат которых не 
соответствует установленным стандартам, нормам и правилам, содержанию п.1.1 настоящего 
Договора и Приложения №1 к настоящему Договору, а также требованиям Заказчика.  
 
8.4. За использование Подрядчиком при выполнении работ материалов ненадлежащего качества, 
Заказчик имеет право взыскать по правилам об ответственности продавца за товары ненадлежащего 
качества, штраф в размере 20% от стоимости Договора.  
 
8.5. За несвоевременное устранение недостатков, выявленных в течение гарантийного срока 
Заказчик имеет право требовать от Подрядчика оплаты штрафа в размере 20% стоимости Работ 
ненадлежащего качества и возврата оплаченной стоимости работ ненадлежащего качества.  
 
8.6. Взыскание неустойки является правом Сторон, но не является бесспорной обязанностью по 
настоящему Договору.  
 
8.7. Штрафные санкции уплачиваются Подрядчиком в течение 5 (пяти) банковских дней с даты 
получения письменного требования Заказчика об уплате пени.  
В случае неуплаты Подрядчиком штрафа в установленный срок, Заказчик вправе удержать их из 
суммы, причитающихся к оплате Подрядчику по настоящему Договору.  
 


8.8. Стороны не несут ответственность по возмещению убытков в виде упущенной выгоды.  
 
8.9. Заказчик не несет ответственности за несчастные случаи и увечья, причиненные работникам 
Подрядчика в ходе исполнения настоящего Договора.  
 


8.10. Подрядчик несет ответственность:  


а) за безопасность проводимых Работ;  
б) перед третьими лицами за нарушение требований законодательства об охране окружающей 


среды и безопасности ведения работ;  


в) за соблюдение его работниками правил по охране труда, технике безопасности и 


противопожарной безопасности; 


г) перед Заказчиком и владельцем объекта (территории), на которой проводились Работы, за 


нарушения правил по охране труда, технике безопасности, производственной санитарии, электро - 


и пожаробезопасности;  


д) за не сохранность предоставленных Заказчиком материалов, оборудования, комплектующих 


изделий, конструкций и систем Заказчика.  
 


8.11. В случае наступления обстоятельств, предусмотренных п. 8.10. настоящего Договора, 
Подрядчик возмещает Заказчику причиненные убытки и выплачивает штраф в размере 50 МРОТ. 


 







 
 


Договор №__________  
от _____2021г. 


 
 


Страница 6 из 9 


 


9. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ  
9.1. Споры, возникающие между Сторонами из настоящего Договора, подлежат урегулированию 
путем переговоров между Сторонами.  
 
9.2. Споры между Сторонами, не урегулированные путем переговоров, подлежат разрешению в 
Ташкентском межрайонном экономическом суде. 


 


10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И УСЛОВИЯ ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ  
10.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания последней из Сторон и 
действует до полного выполнения Сторонами взятых на себя, в рамках настоящего Договора, 
обязательств.  
 
10.2. Заказчик вправе досрочно расторгнуть настоящий Договор путём письменного уведомления 
Подрядчика в срок не позднее, чем за 5 (пять) календарных дней до предполагаемой даты 
расторжения настоящего Договора в следующих случаях:  
а) вследствие нарушения Подрядчиком сроков выполнения Работ. В этом случае Заказчик 


осуществляет оплату стоимости фактически выполненных Подрядчиком и документально 


подтвержденных Работ и вправе потребовать уплаты пени за просрочку выполнения работ;  
б) если обнаруженные в ходе приемки Работ недостатки (дефекты) Работ в установленный срок не 


были устранены. В этом случае Заказчик вправе потребовать уплаты штрафа за выполнение работ 


ненадлежащего качества согласно п.7.3 настоящего Договора и возврата ранее уплаченной в 


соответствии с п.2.4.1 настоящего Договора предоплаты;  
в) по причинам, не связанным с неисполнением или ненадлежащим исполнением Подрядчиком 
своих обязательств по настоящему Договору. В этом случае Заказчик осуществляет оплату 
стоимости фактически выполненных Подрядчиком и документально подтвержденных Работ без 
обязательств осуществлять какие-либо иные выплаты. 
 
10.3. В случае, если после расторжения настоящего Договора по причине нарушения Подрядчиком 
условий настоящего Договора Заказчик заключит с другим подрядчиком аналогичный договор по 
более высокой стоимости, то Подрядчик обязуется возместить Заказчику понесенные расходы в 


виде превышения стоимости работ (расценок) по договору с другим подрядчиком по сравнению с 
настоящим Договором.     
 
10.4. Подрядчик вправе досрочно расторгнуть настоящий Договор до момента получения им 
предоплаты от Заказчика путем письменного уведомления Заказчика в срок не позднее, чем за 3 
(три) календарных дня до предполагаемой даты расторжения настоящего Договора. 


 


11. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ  
11.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства по 
настоящему Договору, освобождается от ответственности, если докажет, что надлежащее 
исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и 
непредотвратимых при данных условиях обстоятельств (форс-мажор).  


К числу обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор) относятся:  
- пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия;  
- блокада или эмбарго на экспорт и (или) импорт,  
- война, военные действия, террористические акты,  
- акты Президента Республики Узбекистан и Правительства Республики Узбекистан.  
 
11.2. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор) Сторона, которая 
подверглась их воздействию, уведомляет об этом другую Сторону в течение 5 (пяти) календарных 
дней с момента возникновения таких обстоятельств.  
 
11.3. Факты, указанные в уведомлении, должны подтверждаться документами, выданными 
уполномоченными государственными органами. Отсутствие такого уведомления, равно как и 
отсутствие соответствующих подтверждений лишает Сторону права ссылаться на какие-либо 







 
 


Договор №__________  
от _____2021г. 


 
 


Страница 7 из 9 


 


вышеуказанные обстоятельства в качестве оснований для освобождения от ответственности за 
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору.  
11.4. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы Стороны незамедлительно 
проводят переговоры друг с другом и согласуют меры, которые необходимо принять, с целью 
исправления или устранения последствий обстоятельств непреодолимой силы.  


В этом случае выполнение соответствующих обязательств может быть отложено на срок 
действия таких обстоятельств либо до окончания действия их последствий.  
 
11.5. В случае, если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия влекут невозможность 
исполнения обязательств по настоящему Договору, каждая из Сторон вправе расторгнуть 
настоящий Договор после направления другой Стороне письменного уведомления за 10 (десять) 
рабочих дней до предполагаемой даты расторжения настоящего Договора.  


В этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать от другой Стороны возмещения 
убытков, понесенных в результате обстоятельств непреодолимой силы.  


При этом Подрядчик обязан произвести Заказчику возврат уплаченных им денежных средств 
за невыполненные обязательства Подрядчика, а Заказчик обязан произвести оплату исполненных 
обязательств Подрядчика. 


 


12. ГАРАНТИИ  
12.1. Подрядчик гарантирует надлежащее качество выполненных Работ и использованных им при 
выполнении Работ материалов, оборудования и комплектующих изделий, конструкций и систем.  
 
12.2. На материалы и оборудование, используемые в процессе выполнения Работ, Подрядчик 
устанавливает гарантийный срок продолжительностью 12 (двенадцать) месяцев с момента приёмки 
результата Работ (гарантийный срок).  
- На результат выполненных Работ, Подрядчик устанавливает срок 12 (двенадцать) месяцев с 
момента подписания акта приема – передачи выполненных работ.  
 
12.3. В случае выявления Заказчиком в течение гарантийного срока недостатков (дефектов) 
выполненных Работ, в том числе скрытых недостатков (дефектов), Подрядчик обязан за свой счет 
устранить их в срок не более 5 (пяти) рабочих дней с момента получения соответствующего 
требования Заказчика.  
 
12.4. Подрядчик несет ответственность за недостатки материалов, оборудования, выявленных в 
пределах гарантийного срока.  
 
12.5. Подрядчик обязан в срок не более 5 (пяти) дней с момента предъявления Заказчиком 
требования о недостатках в материалах, оборудовании произвести замену материалов, 
оборудования ненадлежащего качества на материалы, оборудование надлежащего качества либо 
устранить за свой счет выявленные недостатки.  
Возврат материалов, оборудования ненадлежащего качества и замена его на материалы, 
оборудование надлежащего качества производится за счет Подрядчика.  
Все расходы, связанные с заменой дефектного материала, оборудования, его доставкой и вывозом 
материалов, оборудования ненадлежащего качества несет Подрядчик. 


 


13. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 
13.1. Стороны соглашаются, что содержание Договора, а также все документы, переданные 
Сторонами друг другу в связи с заключением и исполнением настоящего Договора, считаются 
конфиденциальными и относятся к коммерческой тайне Сторон, которая не подлежит разглашению 
без письменного согласия другой Стороны.  
Исключение из вышеизложенного правила составляют сведения, которые в соответствии с 
законодательством Республики Узбекистан не могут составлять коммерческую тайну 
юридического лица.  
 







 
 


Договор №__________  
от _____2021г. 


 
 


Страница 8 из 9 


 


13.2. Обязательства по сохранению конфиденциальности сохраняют свою силу и после истечения 
срока действия настоящего Договора или его досрочного расторжения в течение последующих 3 
(трех) лет.  
13.3. За нарушение условия о конфиденциальности информации, Сторона, допустившая такое 
нарушение, несёт ответственность в виде возмещения причиненных этим убытков. Данные 
положения подлежат применению также в случае реорганизации одной из Сторон для её 


правопреемников, при ликвидации одной из Сторон – для другой Стороны. Способы защиты 
каждой Стороной конфиденциальной информации другой Стороны – не ниже, чем способы защиты 
данной Стороной своей собственной конфиденциальной информации.  
Ни одна из Сторон не вправе передавать конфиденциальную информацию другой Стороны любым 
третьим лицам или ознакомлять с конфиденциальной информацией другой Стороны любых третьих 
лиц без письменного согласия другой Стороны. 


 


14. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ  
14.1. Стороны подтверждают и гарантируют, что имеют корпоративные полномочия и все 
необходимые разрешения (в том числе согласие участников) для заключения настоящего Договора 


и исполнения всех вытекающих из него обязательств, что которые им получены и (или) оформлены 
и имеют полную силу и действие.  
 
14.2. Заключение и исполнение Сторонами настоящего Договора и предусмотренных им действий 
не вступают и не вступят в противоречие:  


- с любым законом, приказом, распоряжением какого-либо государственного органа, 
судебным решением, определением или постановлением, или законодательным актом, правилом 
или иным нормативно-правовым актом, применимым к нему;  


- с учредительными документами или какими-либо внутренними локальными правовыми 
актами Подрядчика и (или) его учредителей;  


- с любым соглашением или документом, действие которого распространяется на 
Подрядчика или его учредителей, или любой актив Подрядчика, или любой из активов его 
учредителей.  
 


14.3. Подрядчик настоящим обязуются соблюдать требования антикоррупционного 


законодательства и не предпринимать никаких действий, которые могут нарушить нормы 


антикоррупционного законодательства, в связи со своими правами или обязательствами согласно 


настоящему Договору, в том числе (не ограничиваясь) не совершать предложение, 


санкционирование, обещание и осуществление незаконных платежей, включая (но не 


ограничиваясь) взятки в денежной или любой иной форме, каким-либо физическим или 


юридическим лицам, включая (но не ограничиваясь) коммерческие организации, органы власти и 


самоуправления, государственных служащих, частных компаний и их представителей.  
В случае нарушения Подрядчиком обязательств, указанных в абзаце первом настоящего 


пункта, Заказчик имеет право в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения 


настоящего Договора. Заказчик не возмещает убытки Подрядчику в случае расторжения Договора 


в соответствии с данным пунктом.  
 
14.4. Все изменения и дополнения к Договору считаются действительными, если они оформлены в 
письменном виде и подписаны надлежащими уполномоченными представителями Сторон.  
 
14.5. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору 
третьей стороне без письменного согласия другой Стороны.  
 
14.6. В случае изменения своего адреса, а также банковских и других реквизитов Сторона обязана 
в течение 5 (пяти) календарных дней с момента их изменения уведомить об этом другую Сторону. 
В случае неисполнения указанной обязанности исполнение по прежним реквизитам будут считаться 
надлежащим исполнением обязательств в рамках настоящего Договора.  
 







 
 


Договор №__________  
от _____2021г. 


 
 


Страница 9 из 9 


 


14.7. Реорганизация любой из Сторон не является основанием для изменения условий или 
расторжения настоящего Договора. В этом случае настоящий Договор сохраняет силу для 


правопреемника соответствующей Стороны.  
 
14.8. Во всех случаях, не предусмотренных настоящим Договором, Стороны руководствуются 
действующим законодательством Республики Узбекистан.  
 


14.9. Все Приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.  
 
14.10. Все сообщения и уведомления, направляемые Сторонами друг другу в соответствии или в 
связи с настоящим Договором, должны быть составлены на русском языке и направлены 
следующим образом:  
а) вручаются лично под расписку о получении уполномоченному представителю или любому 
сотруднику Стороны настоящего Договора  
б) при отсутствии такой возможности направляются заказным письмом с уведомлением о вручении;  
в) направляются посредством электронной почты.  
 
14.11. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, на русском языке по волеизъявлению 
Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу. 


 


15. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон: 
 
  
 






Анкета Участника

Форма-1



Наименование Участника: ________________________________________________



		Наименование

		Сведения об Участнике



		Организационно-правовая форма и фирменное наименование (полное и краткое)

		



		Учредители (перечислить наименования и организационно-правовую форму или Ф.И.О. всех учредителей, чья доля в уставном капитале превышает 10%)

		



		ИНН

		



		ОКЭД, Регистрационный код плательщика НДС

		



		Юридический адрес

		



		Почтовый адрес

		



		Организационно-правовая форма и фирменное наименование дочерних и/или зависимых компаний Участника (доля владения которыми превышает 10%)

		



		Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер расчетного счета Участника в банке, телефоны банка, прочие банковские реквизиты)

		



		Контактная информация Участника

		Телефон

		E-mail 

		Факс



		

		

		

		





		ФИО  Руководителя Участника, имеющего право подписи в соответствии с учредительными документами Участника с указанием должности и контактного телефона

		



		Представитель Участника, уполномоченный по доверенности на подписание Договора и КП

		ФИО

		Должность

		Телефон

		E-mail



		

		

		

		

		



		ФИО Главного бухгалтера

		



		Представитель Участника, ответственный за участие в Закупке

		ФИО

		Должность

		Телефон

		E-mail



		

		

		

		

		











Информация об опыте выполнения аналогичных работ

 

		№ 

		Наименование 

		Наименование заказчика

		Дата

(год)

		Примечание 



		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 





 

 

__________________________________

(подпись уполномоченного лица) 

 

____________________________________ 

(Ф.И.О. и должность уполномоченного лица) 

 

 

М.П. 

 

Дата: «___» _________________2020г. 

 





Инструкция по заполнению:

1. Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и адрес.

2. Участник должен заполнить приведенную выше таблицу по всем позициям. В случае отсутствия каких-либо данных указать слово «нет».

3. В графе 8 «Банковские реквизиты…» указываются реквизиты, которые будут использованы при заключении Договора.



стр. 2 из 2


