
ЗАКУПОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
	Предмет Закупки:  
	По проведению открытого запроса предложений на право заключения Договора на выполнение работ по изготовлению антенных опор (башня 4-х угольная призматическая трубчатая) высотой 24 м на объектах ЦО г. Карши ООО «UMS», Республика Узбекистан 


1. Общие положения.
1.1. Организатор – ООО «UMS»
	ФИО контактных лиц Организатора, e-mail, телефон

	Вопросы по содержанию ЗД
	Горин Алексей Евгеньевич, agorin@myums.uz
тел.:  +(99897) 704-14-34


	Вопросы по предоставлению документов Участников
	Карпенко Ольга Олеговна , okarpenko@myums.uz
тел.: +(99897) 403-82-52
zakupki@myums.uz

	Срок завершения приема предложений Участников 
	Не позднее 16 часов 00 мин (местное время) «25» сентября 2019г.


Все вопросы направляются письменно по e-mail адресам организаторов.
Ответ на вопрос каждого участника будет направлен всем участникам.
2.Требования к предмету Закупки, к Участнику и представляемым им документам
2.1. Требования к предмету Закупки, к Участнику и представляемым им документам
	Содержание требования

	
[image: image1.emf]Общие  требования.docx




2.2. Технические Требования к Предмету закупки*
	
[image: image2.emf]ТЗ_Карши.docx


	
[image: image3.emf]П-№1 Требования  к АМС.docx



 EMBED AcroExch.Document.11  [image: image4.emf]П№2 Башня  Тип-02_1 24м на земле.pdf



 EMBED Package  [image: image5.emf]П-№3 Образцы  документов.rar



 EMBED Excel.Sheet.12  [image: image6.emf]Прил №4  Калькуляция на Б24м.xlsx




3. Состав предложения Участника. Требования к содержанию предложения.
3.1. Данный раздел содержит предъявляемые Организатором требования к перечню, содержанию и оформлению Участником документов, входящих в «Состав предложения Участника».
	Состав предложения

Участника, включенный в конверт
	ФОРМА

документа
	На бумажном носителе
	На электронном носителе

	
	
	
	Word/Exсel
	.PDF

	Коммерческое предложение (включая Приложение 1 «Ценовые условия»)

	
[image: image7.emf]КП.doc



[image: image8.emf]Приложение к КП  Калькуляция.xlsx


	+
	+
	+
	+

	Анкета Участника
	
[image: image9.emf]Анкета  Участника.docx


	-
	+
	-
	+

	Необходимые документы согласно закупочной документации:
- заверенную копию свидетельства о государственной регистрации;

- заверенную копию ИНН;

- документ, подтверждающий правомочность соответствующего лица на заключение договора (заверенная копия Устава и приказа);
- гарантийное письмо
- в случае если компания является плательщиком НДС, необходимо предоставить документы, подтверждающие ставку НДС с Государственного Налогового Комитета Республики Узбекистан.
При проведение закупочной  процедуры, организаторы открытого запроса предложений в случае необходимости вправе запросить у участников дополнительные  документы.
	
[image: image10.emf]гарантийное  письмо.docx


	-
	-
	-
	+


	3.2. Предложение Участника должно быть направлено в запечатанном конверте. Требования к оформлению конверта и порядку его направления Организатору содержится во вложенном файле «конверт».

	
[image: image11.emf]Конверт.doc




4. Заключение Договора по результатам проведения Закупки.




	Договор

	
[image: image12.emf]Дог_изг_АМС_рам ка.pdf




4.1. Договор, заключаемый с Победителем, является договором присоединения, который может быть принят Участником не иначе как путем присоединения к нему в целом. Условия указанного Договора унифицированы для всех Участников настоящей Закупочной процедуры, являются среднерыночными (базирующимися на опыте приобретения ООО «UMS» аналогичных товаров, работ и услуг на конкурентном рынке) и компромиссными в отношении взаимных прав и обязанностей.
Общество с ограниченной ответственностью «UNIVERSAL MOBILE SYSTEMS», 

100000, г. Ташкент, ул. А. Темура, 24

Страница 1 из 2

Общие требования



		1

		Предельная стоимость 

		 1 000 000 000,00 сум с НДС



		2

		Условия оплаты

		Оплата за работы производиться после заключения Заказа, с авансированием в размере не более 80%, от суммы Заказа. 

ООО «UMS» производит оплату исполнителю после включения информации о договоре в реестр договоров в соответствии с законом РУз «О государственных закупках» (ст. 41).

Окончательная оплата работ по Заказу будет производиться на основании подписанных актов выполненных работ, в которых должны быть отражены результаты работ по каждому пункту из общего перечня работ



		3

		Валюта платежа

		 UZS – валюта Республики Узбекистан (Сум)



		4

		Место выполнения работ 

		ЦО г. Карши, ООО «UMS» Республика Узбекистан



		5

		Гарантийный срок 

		 Не менее 10 лет с момента подписания Акта приема-передачи товара



		6

		Срок  действия рамочного договора

		До 31.12.2020г.



		7

		Срок действия конкурсного предложения

		60 дней



		8

		Вид договора

		Рамочный



		9

		Параметры соответствия работ потребностям Заказчика (товарные знаки, ГОСТ, сорт, фирменные наименования и т.д.)

		Работы должны быть выполнены в соответствии с нормативными требованиями ПУЭ, ШНК, КМК СанПиН и законодательством РУз.



		10

		Другие требования к Товару

		При выполнении работ использовать материалы, соответствующие всем ГОСТам Республики Узбекистан и предварительно согласовывать с заказчиком








		

		

		«УТВЕРЖДАЮ»



		

		

		



		

		

		Технический директор



		

		

		



		

		

		



		

		

		____________ Филатова О.









































ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по изготовлению антенных опор (Башня 4-х угольная призматическая трубчатая) высотой 24м для объектов ЦО г. Карши ООО «UMS», 

Республика Узбекистан



























		

		

		



		

		

		Начальник отдела



		

		

		создания инфраструктуры сети



		

		

		



		

		

		____________ Горин А.Е.






Общие сведения



Настоящим техническим заданием определяются объемы по изготовлению антенных опор (Башня 4-х угольная призматическая трубчатая) высотой 24м для  объектов ЦО г. Карши ООО «UMS» в Республике Узбекистан.




Предлагаемая подрядчиком стоимость за 1 тонну изделия должна включать в себя все расходы подрядчика, необходимые для изготовления изделия в соответствии с проектной документацией.



Заказчик оставляет за собой право привлекать независимых экспертов для определения фактического объема выполненных работ.


Планируемый объем работ 



ЦО г. Карши ООО «UMS»   -  до 27 шт







1. Основные типы конструкций и требования к производству работ 



Основные конструкции, планируемые к применению на объектах, сведены в таблицу ниже:



		№пп

		Условное наименование

		Описание



		1

		Башня Тип-02_1

(типовая) 

		Башня четырехгранная трубчатая высотой 24м, предназначенная для установки на земле на объектах, расположенных в 1м ветровом районе







Чертежи конструкции приведены в Приложении №2



При изготовлении конструкций следует придерживаться требований, изложенных в Приложении №1 Технического задания «ТРЕБОВАНИЯ к изготовлению и установке антенных опор (АО) и других металлоконструкций»



2. Порядок расчета стоимости объектов



Для авансирования работ применяется процент от стоимости по изготовлению антенных опор по ценам, утвержденным в результате закупки.

Окончательный расчет за выполненные работы производится по факту их выполнения на основании Акта выполненных работ, подписанных обеими сторонами.

По итогам проведенной закупочной процедуры с победителями будет подписан рамочный договор со сроком действия до конца 2020г.

      Авансирование будет производиться по отдельным заказам в соответствии с условиями Договора, полученными по результатам закупки и переговорам.



3. Порядок оформления документов и закрытие работ



Перед началом работ, на стадии подписания Договора (Заказа), необходимо согласовать с Заказчиком список документов, требуемый для выполнения конкретного Заказа. 

Закрытие работ возможно ТОЛЬКО после предоставления полного пакета исполнительной документации по согласованному списку.

В процессе выполнения работ и по ее окончании Подрядчиком должны быть оформлены и предоставлены Заказчику все необходимые исполнительные документы. Полный перечень и образцы документов приведены в Приложении №3.

	При предъявлении Изделий к промежуточной приемке и осмотру скрытых работ оповещение Заказчика и его присутствие обязательны. О готовности к осмотру Подрядчик должен оповестить Заказчика заблаговременно, не позднее 3х рабочих дней до дня приемки.



4. Требования к Подрядчику



4.1. При подписании Заказов Подрядчик должен согласовать с Заказчиком сроки выполнения работ и составить график их выполнения, согласовав его с Заказчиком.

4.6. Для выполнения работ количество персонала подрядной организации определяется с учетом сроков и объемов, указанных в заказах и учитывая длительность работ на каждом из этапов работ. 

4.7. В составе бригад должны быть специалисты, имеющие опыт работы не менее 2х лет и имеющие соответствующие допуски и квалификацию.

4.8. Подрядчик должен обладать достаточным количеством технических средств, машин и механизмов для выполнения тех видов работ, по которым он подает заявку. 

4.9. После подписания Заказа Подрядчик должен назначить ответственное лицо за выполнение работ по Заказу и передать контакты Заказчику.





5. Форма предоставления ценовых предложений



Для формирования стоимости изделия и определения победителей закупочной процедуры Участник должен подать ценовые предложения за 1 тонну металлоконструкций, подтвержденных Калькуляцией на изготовление, подготовленной на основании ШНК.



6. Требования по сроку гарантий качества на результаты работ (услуг):

 

6.1. Гарантийный срок эксплуатации металлоконструкций должен соответствовать паспортным данным и быть не менее 10 лет. 





















































































[bookmark: _GoBack]


_1626184860.doc


		От ___________________________________


 [наименование и почтовый адрес Участника]




		Общество с ограниченной ответственностью «UNIVERSAL MOBILE SYSTEMS»

ул. А. Темура, 24, г. Ташкент, 100000


для: Ведущего специалиста 

Департамента управления закупками 

Карпенко Ольги Олеговны





		НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО 16:00 часов (время местное) «____» _________ 201__ г.



		На участие по проведению открытого запроса предложений на право заключения договора на выполнение работ по изготовлению антенных опор (башня 4-х угольная призматическая трубчатая) высотой 24 м на объектах ЦО г. Карши ООО «UMS», Республика Узбекистан



		



		Предложение поступило: дата  «______» __________ 201__ г.



		Время ____ час. _____ мин. 





* Прием конвертов с КП осуществляет контактное лицо, указанно в ЗД. 


_1626098741.doc


Фирменный бланк Участника                      





(логотип, место нахождения, банковские реквизиты, телефон, факс. email)


		_________№___________

		Общество с ограниченной ответственностью «UNIVERSAL MOBILE SYSTEMS»



		На № _______ от _______

		Департамент управления закупками



		

		ул. А. Темура, 24

г. Ташкент, 100000

для Карпенко О.О. 





Коммерческое предложение


по Закупочной процедуре на право заключения договора на:

«Выполнение работ по изготовлению антенных опор (башня 4-х угольная призматическая трубчатая) высотой 24 м на объектах ЦО г. Карши ООО «UMS», Республика Узбекистан».

Уважаемые господа!


На основании Уведомления ООО «UMS» о проведении Закупочной процедуры, Закупочной документации и Правил закупок UMS, принимая установленные в них требования и условия, компания … полное наименование Участника … предлагает ООО «UMS» заключить Договор на «Выполнение работ по изготовлению антенных опор (башня 4-х угольная призматическая трубчатая) высотой 24 м на объектах ЦО г. Карши ООО «UMS», Республика Узбекистан» в соответствии с ценовыми и иными условиями, изложенными соответственно в Приложениях 1 и 2 к настоящему Коммерческому предложению.

		Стоимость 1 тонны металлоконструкции (согласно прилагаемой калькуляции)

		



		Условия оплаты (%)

		



		Срок выпуска 1 (первой) башни и каждой последующей с момента подписания заказа

		



		Срок гарантии на выполненные работы

		



		Наличие площадей для хранения готовой продукции и территориальное расположение склада 

		



		Наличие разгрузочно– погрузочных механизмов

		





Приложения, являющиеся неотъемлемыми частями настоящего Коммерческого предложения:


1. Ценовые условия (прайс-лист/спецификация и т.п.), на ____ листах (на бумажном носителе), кроме того в форматах .xls и/или .doc, а также .pdf (на электронном носителе);

2. Анкета Участника в форматах .doc и .pdf (на электронном носителе); 

3. Копии документов, предусмотренные Закупочной документацией в формате .pdf (на электронном носителе).


4. Электронный носитель, … указать его  идентифицирующие признаки …, 1 шт.


Срок действия коммерческого предложения – 60 календарных дней.

Должность                                                                                                            И.О. Фамилия 


М.П.        

Исполнитель: (ФИО)         Тел




_1626098800.pdf


Договор №  _______/19/ДУЗ  
от «_______» __________  2019г.  


 


 


 


 Страница 1 из 7 


                  


 


Договор  № ___/19/ДУЗ 
 


г. Ташкент                                                    «____» ________  2019 г. 
  


_________________________ в дальнейшем именуемое «Продавец», в лице 


__________________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 


Общество с ограниченной ответственностью «Universal Mobile Systems» (ООО «UMS»), в 


дальнейшем именуемое «Покупатель», в лице Генерального директора Арипова С.Х., действующего на 


основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о 


нижеследующем: 


1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 


 


1.1. Настоящий Договор определяет общие условия обязательственных взаимоотношений Сторон, 


во исполнение которых: 


а) Продавец обязуется изготовить антенные опоры для последующей передачи их в собственность 


Покупателя (далее – «Товар»/«Конструкция»), для объектов Покупателя расположенных в ЦО 


__________________, в соответствии с документацией, выдаваемой Покупателем и требованиями 


Технического задания на выполнение работ по изготовлению антенных опор (АО) в Республике 


Узбекистан (далее - ТЗ) согласно Приложению № 3 к настоящему Договору; 


б) Продавец обязуется обеспечить сохранность Товара до его отгрузки Покупателю;   


в) Продавец осуществляет отгрузку Товара, в течение 24 часов с момента уведомления 


Покупателя о готовности принять Товар; 


г) Продавец предъявляет к сдаче Товар, с оформленным паспортом и комплектом документации 


«КМД» (конструкции металлические деталировочные); 


д) Покупатель обязуется оплатить обусловленную цену и принять качественно изготовленный 


Товар; 


е) Количество Товара, сроки его изготовления, а также предварительная стоимость каждого 


Товара определяются на основании оформленных и подписанных Сторонами Заказов по форме согласно 


Приложению №1 к настоящему Договору (далее – Заказ). 


 


2. СТОИМОСТЬ ТОВАРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 


 


2.1. Предварительная стоимость настоящего Договора составляет не более 


____________________________- сум с учетом НДС/без учета НДС.  


2.1.1. Стоимость 1 тонны готовой Конструкции составляет _______________ 


(_____________________-) сум с учетом НДС/без учета НДС. 


2.1.2. Стоимость за 1 тонну готовой Конструкции фиксированная и не подлежит изменению если 


Заказ на изготовление оформлен и авансирован до истечения 2019г.  


2.1.3. Цена за 1 тонну Конструкций может быть пересмотрена в 2020г. по обоюдному согласию 


Сторон при наступлении документально подтвержденных обстоятельств, независящих от воли Сторон и 


влияющих на ценообразование металла на товарном рынке в Республике Узбекистан. 


2.1.4. Изменение цены за 1 тонну Конструкций должно быть оформлено Дополнительным 


соглашением к настоящему Договору и подписано обеими Сторонами. Измененная цена будет 


учитываться только в новых заказах. Заказы, оформленные до подписания Дополнительного соглашения 


об изменении цены за 1 тонну Конструкций, должны быть исполнены по прежней цене.          


2.2. Стоимость Товара по каждому отдельному Заказу отражается в соответствующем Заказе. 


          2.2.1. Покупатель имеет право запросить у Продавца документально подтверждённые, 


фактические затраты Продавца, на материалы при изготовлении Товара, которые будут использованы 


при выполнении соответствующего Заказа. 


2.3. Порядок расчетов. 


2.3.1.   Покупатель перечисляет на расчетный счет Продавца предоплату в размере  ____ % 


(_________) процентов от предварительной суммы соответствующего Заказа в течение 5 (пяти) 


банковских дней с даты подписания Заказа и внесения настоящего Договора в реестр договоров на 


специальном информационном портале; 


2.3.2. Оставшаяся часть оплаты за Товар, по  соответствующему Заказу, производится на основании 


счет – фактуры, в течение 10 (десяти) банковских дней с даты подписания счет – фактуры с вычетом 


оплаченного аванса. 







Договор №  _______/19/ДУЗ  
от «_______» __________  2019г.  


 


 


 


 Страница 2 из 7 


                  


 


2.4. Покупатель вправе в одностороннем порядке изменить срок оплаты по счет-фактуре путем его 


продления на период времени, соразмерного просрочке изготовления Товара Продавцом по 


соответствующему Заказу. 


2.5. Обязательство Покупателя по осуществлению платежа считается исполненным с момента 


списания денежных средств со счета Покупателя. Продавец имеет право запросить у Покупателя копию 


платежного поручения, подтверждающее факт списания денежных средств.  


 


3. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ ТОВАРА 


 


3.1. С момента изготовления Товара по соответствующему Заказу Продавец информирует 


Покупателя, в письменной форме, о готовности Товара к отгрузке и представляет паспорт на 


Конструкции, КМД  и все остальные необходимые документы согласно ТЗ.  


3.2. Условия поставки – самовывоз. Продавец осуществляет подготовку Товара в отгрузке, в 


течение  24 часов, с момента уведомления Покупателя о готовности принять Товар. Покупатель вправе 


не приступать к приемке Товара по соответствующему Заказу в случае не предоставления Продавцом 


документов, предусмотренных п.3.1. настоящего Договора. 


3.3. При отсутствии замечаний по представленным документам Стороны проводят приемку 


Товара, на складе Продавца. 


3.4. По итогам приемки Покупатель подписывает представленный Продавцом Акт приема-


передачи. 


3.5. Покупатель имеет право отказаться от принятия Товара и подписания Акта приема-передачи с 


подачей Продавцу мотивированного отказа в срок не более 15 (пятнадцать) рабочих дней, с момента 


начала приемки Товара на складе Продавца, в случае установления им: 


- недостачи, нарушения условия о комплектности и об ассортименте Товара;  


- передачи Товара ненадлежащего качества, в том числе при несоответствии его техническим и 


(или) эксплуатационным характеристикам согласно ТЗ, а также при наличии в Товаре видимых (явных) 


дефектов, которые могут повлиять на его функциональность и использование по назначению. 


3.6. В случаях, предусмотренных п.3.5 настоящего Договора, Продавец обязан по требованию 


Покупателя восполнить недостачу, произвести замену Товара ненадлежащего качества на Товар 


надлежащего качества или безвозмездно устранить выявленные недостатки (дефекты, несоответствия) в 


срок, не превышающий 10 (десять) рабочих дней.  


3.7. Сдача приемка допоставленного (замененного) Товара осуществляется в порядке, 


установленном п.3.4-3.5 настоящего Договора.  


Все расходы по замене Товара/устранения выявленных недостатков несёт Продавец.  


3.8. Право собственности на Товар и риск случайной гибели и повреждения Товара переходит к 


Покупателю с момента полной оплаты Товара Покупателем, согласно п. 2.3.2 настоящего Договора. 


3.9. Подписание Покупателем Акта приема-передачи и Счет фактуры не лишает его права 


предъявлять претензии по качеству Товара в течение гарантийного срока на Товар. 


3.10. В случае неисполнения Продавцом обязанностей, предусмотренных п.3.6. настоящего 


Договора, Покупатель вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать уплаты неустойки за 


недопоставку Товара и (или) поставку Товара ненадлежащего качества, согласно раздела 6 настоящего 


Договора, и возврата суммы оплаты, произведенной за некачественный, недопоставленный либо не 


доукомлектованный Товар. 


3.11. Согласно настоящему Договору, Стороны, соглашаются что, в случае неисполнения 


Продавцом обязанностей, предусмотренных п.3.6. настоящего Договора, Покупатель имеет право 


взыскать сумму оплаты, произведенной за некачественный, недопоставленный либо не 


доукомлектованный Товар, в без акцептном порядке, путем выставления соответствующего платежного 


требования на основной депозитный счет Продавца.  


3.12. Если изготовление Товара либо передача Товара Продавцом будут осуществлены после 


истечения срока, установленного настоящим Договора либо соответствующим Заказом, Стороны 


соглашаются, что имеет место факт просрочки изготовления/передачи Товара и Покупатель имеет право 


требовать уплаты неустойки в соответствии с п.6.1. настоящего Договора. 


3.13. При осуществлении приемки Товара, Продавец предоставляет сертификат завода-


изготовителя на используемые материалы. 


3.14. В срок не позднее 5-ти рабочих дней с момента получения уведомления Покупателя, 


Поставщик обязан направить по месту нахождения Товара, своих представителей для участия в 


экспертизе. 







Договор №  _______/19/ДУЗ  
от «_______» __________  2019г.  


 


 


 


 Страница 3 из 7 


                  


 


В случае отказа Поставщика или неявки (несвоевременного прибытия) уполномоченного 


представителя Поставщика в установленный срок, экспертиза будут проводиться с привлечением 


представителя  независимого эксперта без участия Поставщика. 


Акт осмотра и экспертизы составленный в соответствии с вышеописанным порядком является 


обязательным для исполнения Сторонами, в соответствии с которым Поставщик несет ответственность 


в соответствии с условиями настоящего Договора 


 


 


4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОКУПАТЕЛЯ 


 


4.1. Покупатель вправе: 


4.1.1.   Установить факт поставки Товара ненадлежащего качества, недостачи Товара, нарушения 


условий настоящего Договора об ассортименте и комплектности. 


4.1.2. Потребовать от Продавца замены Товара ненадлежащего качества на Товар надлежащего 


качества либо безвозмездно устранить недостатки Товара или возмещения расходов на исправление 


недостатков Покупателем либо третьим лицом.  


4.1.3. Назначить Продавцу разумный срок для устранения недостатков Товара. 


4.1.4. Произвести предварительный осмотр изготовленного Товара до его отгрузки Покупателю 


согласно условиям настоящего Договора.  


4.1.5. Взыскать сумму оплаты, произведенной за некачественный, недопоставленный либо не 


доукомлектованный Товар, в без акцептном порядке, путем выставления соответствующего платежного 


требования на основной депозитный счет Продавца на основании п.3.11. настоящего Договора. 


 


4.2. Покупатель обязан:  


4.2.1. В установленном условиями настоящим Договором порядке принять Товар надлежащего 


качества. 


4.2.2. Произвести оплату Продавцу стоимости изготовленного Товара надлежащего качества. 


 


5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПРОДАВЦА 


 


5.1. Продавец вправе: 


5.1.1. Приступить к изготовлению Товара по соответствующему Заказу после осуществления 


Покупателем предоплаты. 


 


5.2. Продавец обязуется: 


5.2.1. Изготовить Товар в установленные сроки в полном объеме и надлежащего качества, 


согласно действующим нормам, стандартам, техническим требованиям, документации и требованиям 


Покупателя, в том числе, установленных ТЗ. 


5.2.3. В срок, предусмотренный п.3.6. настоящего Договора, выполнить требования Покупателя о 


замене Товара ненадлежащего качества на Товар надлежащего качества либо о безвозмездном 


устранении недостатков Товара. 


5.2.4. Не допускать использования в ходе изготовления Товара материалов и оборудования, 


которые могут привести к нарушению требований по безопасности работ и охране окружающей среды, а 


также исключить возможность нанесения ущерба объектам, оборудованию и имуществу, которое может 


привести к наступлению материальной ответственности Покупателя. 


5.2.5. Использовать при изготовлении только сертифицированный материал.  


5.2.6. Обеспечить сохранность Товара до его отгрузки Покупателю, согласно условиям настоящего 


Договора.   


5.2.7. Организовать Покупателю беспрепятственный доступ к Товару, согласно п.4.1.4. настоящего 


Договора.  


 


6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 


 


6.1. За несвоевременную поставку (недопоставку) (несвоевременная поставка включает в себя 


обязательства Продавца изготовить и отгрузить Товар в сроки, указанные в настоящем Договоре/Заказе)  


Товара Покупатель имеет право требовать от Продавца уплату пени в размере 0,2% от стоимости 


несвоевременно поставленного (недопоставленного) Товара за каждый день просрочки, но не более 20% 


от суммы недопоставленного Товара.  







Договор №  _______/19/ДУЗ  
от «_______» __________  2019г.  


 


 


 


 Страница 4 из 7 


                  


 


6.2. За несвоевременную оплату Товара, согласно п. 2.3.2. настоящего Договора, Продавец имеет 


право требовать от Покупателя уплату пени в размере 0,2% от суммы подлежащей уплате за каждый 


день просрочки, но не более 20% подлежащей оплате суммы. 


6.3. За поставку Товара ненадлежащего качества Покупатель имеет право требовать от Продавца 


штрафную неустойку в размере 20% от стоимости Товара ненадлежащего качества и возврата суммы 


оплаты, произведенной за некачественный Товар. 


Под Товарами ненадлежащего качества Стороны понимают Товар, качество которого не 


соответствует установленным стандартам, нормам, правилам, а также требованиям Покупателя и 


Техническому заданию.   


6.4. За использование Продавцом при изготовлении Товара материалов ненадлежащего качества 


Покупатель имеет право взыскать п штраф в размере 20% от стоимости Заказа. 


6.5. За несвоевременное устранение недостатков Товара, согласно условиям настоящего Договора, 


а также несвоевременное исполнение гарантийных обязательств Покупатель имеет право требовать от 


Продавца оплаты пени, в размере 0,2% от стоимости неисполненного обязательства за каждый день 


просрочки, но не более 20% от этой суммы. 


6.6. В случае неисполнения Продавцом своих обязанностей по изготовлению Товара в сроки 


согласно соответствующему Заказу, Покупатель вправе купить не поставленные (недопоставленные) 


Товары у третьих лиц либо поручить третьим лицам устранение недостатков (дефектов) Товара с 


отнесением на Продавца всех фактических расходов на их приобретение/устранение недостатков 


(дефектов) Товара. 


6.7. Взыскание неустойки является правом Сторон, но не является бесспорной обязанностью по 


настоящему Договору. 


6.8. Штрафные санкции уплачиваются Продавцом в течение 5 (пяти) банковских дней с даты 


получения письменного требования Покупателя об уплате пени.  


В случае их неуплаты штрафных санкций в установленный срок Покупатель вправе удержать их 


сумму из сумм, причитающихся к оплате Продавцу по настоящему Договору. 


6.9. Стороны не несут ответственность по возмещению убытков в виде упущенной выгоды. 


6.10. Ответственность Сторон в иных случаях, непредусмотренных настоящим Договором, 


определяется в соответствии с действующим законодательством Республики Узбекистан. 


 


7. РАЗРЕШЕНИЕ РАЗНОГЛАСИЙ 


 


7.1. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением, изменением или 


прекращением настоящего Договора, будут по возможности урегулированы Сторонами путем 


переговоров. 


7.2. В случае невозможности разрешения споров или разногласий путём переговоров спор 


подлежит разрешению Ташкентском межрайонном экономическом суде.  


 


8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И УСЛОВИЯ ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ 


 


8.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания последней из Сторон и действует 


до 31 декабря 2020г. либо до превышения предварительной стоимости договора, согласно п. 2.1. 


настоящего Договора, в зависимости от того какое событие наступит раньше.  


Соответствующий Заказ вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 


полного выполнения Сторонами своих обязательств по нему. При этом прекращение действие Договора  


не прекращает обязательств Сторон по соответствующему Заказу. 


8.2. Покупатель вправе досрочно расторгнуть настоящий Договор, в одностороннем порядке, 


путём письменного уведомления Продавца в срок не позднее, чем за 5 (пять) календарных дней до 


предполагаемой даты расторжения настоящего Договора в следующих случаях: 


а) вследствие нарушения Продавцом сроков поставки Товара. В этом случае Покупатель 


осуществляет оплату стоимости фактически поставленного Товара и вправе потребовать уплаты пени за 


просрочку поставки Товара; 


б) если обнаруженные в ходе приемки Товара недостатки (дефекты) в установленный срок не 


были устранены либо не была произведена замена Товара ненадлежащего качества на Товар 


надлежащего качества. В этом случае Покупатель вправе потребовать уплаты штрафа за поставку 


Товара ненадлежащего качества согласно п.6.3 настоящего Договора и возврата ранее уплаченной в 


соответствии с п.2.3.1. настоящего Договора предоплаты; 







Договор №  _______/19/ДУЗ  
от «_______» __________  2019г.  


 


 


 


 Страница 5 из 7 


                  


 


в) по причинам, не связанным с неисполнением или ненадлежащим исполнением Продавцом 


своих обязательств по настоящему Договору. В этом случае Покупатель осуществляет оплату стоимости 


фактически поставленного Товара без обязательств осуществлять какие-либо иные выплаты. 


8.3. Если после расторжения настоящего Договора Покупатель заключит на не поставленный 


Продавцом объем Товара договор с третьим лицом, то Продавец обязан будет возместить Покупателю 


понесенные им в связи с этим расходы, в том числе убытки в виде разницы между стоимостью не 


поставленного Товара Продавцом и его стоимостью по договору, заключенному с третьим лицом.   


8.4. Продавец вправе досрочно расторгнуть настоящий Договор, в одностороннем порядке, до 


момента получения им предоплаты от Покупателя путем письменного уведомления Покупателя в срок 


не позднее, чем за 5 (пять) календарных дней до предполагаемой даты расторжения настоящего 


Договора.  


8.5. Договор считается расторгнутым с момента получения Стороной уведомления от другой 


Стороны об одностороннем отказе от исполнения настоящего Договора. 


 


9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 


 


9.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства по 


настоящему Договору, освобождается от ответственности, если докажет, что надлежащее исполнение 


оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых 


при данных условиях обстоятельств (форс-мажор). 


К числу обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор) относятся:  


- пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия;  


- блокада или эмбарго на экспорт и (или) импорт,  


- война, военные действия, террористические акты,  


- акты Президента Республики Узбекистан и Правительства Республики Узбекистан.  


9.2. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор) Сторона, которая 


подверглась их воздействию, уведомляет об этом другую Сторону в течение 5 (пяти) календарных дней 


с момента возникновения таких обстоятельств. 


9.3. Факты, указанные в уведомлении, должны подтверждаться документами, выданными 


уполномоченными государственными органами. Отсутствие такого уведомления, равно как и отсутствие 


соответствующих подтверждений лишает Сторону права ссылаться на какие-либо вышеуказанные 


обстоятельства в качестве оснований для освобождения от ответственности за неисполнение или 


ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору. 


9.4. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы Стороны незамедлительно 


проводят переговоры друг с другом и согласуют меры, которые необходимо принять, с целью 


исправления или устранения последствий обстоятельств непреодолимой силы. 


В этом случае выполнение соответствующих обязательств может быть отложено на срок действия 


таких обстоятельств либо до окончания действия их последствий. 


9.5. В случае, если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия влекут невозможность 


исполнения обязательств по настоящему Договору, каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий 


Договор после направления другой Стороне письменного уведомления за 10 (десять) рабочих дней до 


предполагаемой даты расторжения настоящего Договора.  


В этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать от другой Стороны возмещения убытков, 


понесенных в результате обстоятельств непреодолимой силы. 


При этом Продавец обязан произвести Покупателю возврат уплаченных им денежных средств за 


невыполненные обязательства Продавца, а Покупатель обязан произвести оплату исполненных 


обязательств Продавца. 


 


10. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ТОВАРА 


 


10.1. Продавец гарантирует качественное изготовление Товара, согласно нормам и стандартам 


действующих в Республике Узбекистан, а также документации и требованиям Покупателя и ТЗ. 


10.2. На Товар и используемые при его изготовлении материалы Продавец устанавливает 


гарантийный срок продолжительностью 10 (десять) лет с момента подписания Акта приема – передачи. 


 10.3. Гарантийные обязательства распространяются на Товар при условии их должного хранения 


и последующей эксплуатации на объектах 


 10.4. В случае выявления недостатков (дефектов) Товара в течение гарантийного срока Продавец 


обязан за свой счет устранить их по требованию Покупателя в срок не позднее 15 (пятнадцать) рабочих 







Договор №  _______/19/ДУЗ  
от «_______» __________  2019г.  


 


 


 


 Страница 6 из 7 


                  


 


дней с момента предъявления Покупателем соответствующего требования (иной срок может быть 


установлен соглашением Сторон).  


Возврат Товара ненадлежащего качества и замена его на Товар надлежащего качества 


производится за счет Продавца. 


Все расходы, связанные с заменой дефектного Товара, его доставкой и вывозом Товара 


ненадлежащего качества несет Продавец. 


В случае не устранения недостатков (дефектов), выявленных в течение гарантийного срока 


Продавец обязан по требованию Покупателя уплатить штраф за поставку Товара ненадлежащего 


качества и осуществить возврат оплаченной стоимости Товара ненадлежащего качества. 


 


 


 


11. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 


 


11.1. Стороны соглашаются, что содержание Договора, а также все документы, переданные 


Сторонами друг другу в связи с заключением и исполнением настоящего Договора, считаются 


конфиденциальными и относятся к коммерческой тайне Сторон, которая не подлежит разглашению без 


письменного согласия другой Стороны. 


Исключение из вышеизложенного правила составляют сведения, которые в соответствии с 


законодательством Республики Узбекистан не могут составлять коммерческую тайну юридического 


лица. 


11.2. Обязательства по сохранению конфиденциальности сохраняют свою силу и после истечения 


срока действия настоящего Договора или его досрочного расторжения в течение последующих 3 (трех) 


лет. 


11.3. За нарушение условия о конфиденциальности информации, Сторона, допустившая такое 


нарушение, несёт ответственность в виде возмещения причиненных этим убытков. Данные положения 


подлежат применению также в случае реорганизации одной из Сторон для её правопреемников, при 


ликвидации одной из Сторон – для другой Стороны. Способы защиты каждой Стороной 


конфиденциальной информации другой Стороны – не ниже, чем способы защиты данной Стороной 


своей собственной конфиденциальной информации.  


11.4. Ни одна из Сторон не вправе передавать конфиденциальную информацию другой Стороны 


любым третьим лицам или ознакомлять с конфиденциальной информацией другой Стороны любых 


третьих лиц без письменного согласия другой Стороны. 


 


12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 


 


12.1. Стороны настоящим обязуются соблюдать требования антикоррупционного законодательства и 


не предпринимать никаких действий, которые могут нарушить нормы антикоррупционного 


законодательства, в связи со своими правами или обязательствами, согласно  настоящему Договору, в том 


числе (не ограничиваясь) не совершать предложение, санкционирование, обещание и осуществление  


незаконных платежей, включая (но не ограничиваясь) взятки в денежной или любой иной форме, каким-


либо физическим или юридическим лицам, включая (но не ограничиваясь) коммерческие организации, 


органы власти и самоуправления, государственных служащих, частных компаний и их представителей.  


В случае нарушения Продавцом обязательств, указанных в абзаце 1 п. 12.1., Покупатель имеет 


право в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения настоящего Договора. 


Покупатель не возмещает убытки Продавцу в случае расторжения Договора в соответствии с данным 


пунктом. 


12.2. Стороны подтверждают и гарантирует, что имеют корпоративные полномочия и все 


необходимые разрешения (в том числе согласие участников) для заключения настоящего Договора и 


исполнения всех вытекающих из него обязательств, что им были получены и (или) оформлены и имеют 


полную силу и действие.  


12.3. Заключение и исполнение Сторонами настоящего Договора и предусмотренных им действий 


не вступают и не вступят в противоречие: - любым законом, приказом, распоряжением какого-либо 


государственного органа, судебным решением, определением или постановлением, или 


законодательным актом, правилом или иным нормативно-правовым актом, применимым к нему; 


- учредительными документами или какими-либо внутренними локальными правовыми актами  


Продавца и (или) его учредителей; 


- любым соглашением или документом, действие которого распространяется на Продавца или его 


учредителей, или любой актив Продавца, или любой из активов его учредителей. 







Договор №  _______/19/ДУЗ  
от «_______» __________  2019г.  


 


 


 


 Страница 7 из 7 


                  


 


12.4. Все изменения и дополнения к Договору считаются действительными, если они оформлены в 


письменном виде и подписаны надлежащими уполномоченными представителями Сторон. 


12.5. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору 


третьей стороне без письменного согласия на то другой Стороны. 


12.6. В случае изменения юридических и банковских реквизитов Сторон, Сторона обязаны в 


течение 5 (пяти) календарных дней уведомить об этом другую Сторону. В противном случае исполнение 


Стороной обязательств по прежним реквизитам будет считаться надлежащим исполнением обязательств 


по Договору. 


12.7. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, применяются нормы действующего 


законодательства, регулирующие подобного рода отношения. 


12.8. Все Приложения, указанные в настоящем Договоре являются его неотъемлемой частью.  


12.9. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, на русском языке по волеизъявлению 


Сторон имеющих одинаковую юридическую силу. 


12.10. Все Приложения, указанные в настоящем Договоре являются его неотъемлемой частью:    


Приложение № 1  «Форма Заказа» 


Приложение № 2 «Форма Акта приема-передачи» 


Приложение № 3 Техническое задание 


 


13. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН: 


 
Продавец 


 
Покупатель 


ООО «UMS» 


г. Ташкент, пр-т. А. Темура, 24 


Р/с № 20214000300381984001 


В  ОПЕРУ АК «Алокабанк» МФО 00401 


Р/с № 20214000700381984003 


В «Узпромстройбанк» ТГРК АКБ МФО 00424  


ИНН 303020732  ОКЭД 61200 


РКП НДС 326030005463 


 


«Продавец»: 


  


Директор 


 


  


____________________ /__________/ 


 


«____»_______________2019г. 


   мп 


        «Покупатель»:  


      ООО «UMS» 


        Генеральный директор 


 


 


       __________________ / С.Х. Арипов /   


                                        


      «____»_______________2019г. 


        мп 


 






_1626090912.pdf


Ведоность аюбого коt1Плекта че{}!JШ_жей нqрки КН Веооность ссылочных аок!J_нентоfJ


Лист НооненоfJание Принечание Dаозначение Нош1еноfJание Принечание
1 С&ие tьн,е fюют} кн КЖ203.05-97 йто1ън,е КО/-СП'()у<цш. ft:pt,i ГfX)f!l(lТЦX(Jr.


2 С&ие tьн,е foк0№01JeJ кн КЖ201.01-94 t<л.нJтu.ю<ие и фиЗи<о-геоlЮZI.Н!СКие tьн,е iJля ГfX)f!l(lТЦX(Jr.
J СпецUф/.l<Щuя. кн КЖ201.03-96 Спршгел,тfю D сеiснн!ских fXllOIOX.


4 С&ий М ОГЮ{Ь1 М Н=24.О н. Схею гриложенtЯ t:Jeir(Jo&lx югруэ,ж ю гроь кн КЖJ.04.02-97 заиаю aтpoiJТl(!IЬll,IX КОЮЩ/f(ЦШ U CO0{J,JЖE!IW от KIJWOЗW.
ОГЮ{Ь1 МН=24,Он КЖ201.07-96 ftJгpjэкu и fюзilе(сfГШ/.


5 Схею гсои ОГЮ(ЬI. Схею ll:!Cf1'IWЬl-a,pel1fН(IJ /C-1 Pa3De(xrt<a гроЕй ОГЮ(ЬI. кн КН< J.OJ.01-98 lt!q/fдue и щ:южtащие ко1слwщш.
6 Секция С-1 УЗ/1,/ 1......6. кн КН< J.OJ.02-98 Гj:xhJn:J rpowfюiJarlXJ U rµE/'f(lJ {ХЮОIТI. №rтю!1п.н!ские КОНСIТР./l<ЦШ.
7 Секция С-1 Се<IЮЯ 1-1, 2-2,J-J. Поз.1,2,J,4. CГf!UUф/.l<ЩUЯ. кн И-сrтр,,«цuя ПО /JЗZOfOCМ:IUJ С1ТЮ/ЬJf,/Х КОНСIТР./l<Ций из yгll!f}0lkmoй U
8 Секция С-2. Уз!Ы 7....... 12. кн НС 97-65мс СССР IIJЗl(O!JZIE!f}Cii.cm ата:
9 Секция С-2. Се<IЮЯ 4-4, 5-5. Поз.5,6, 7,8. СпецUф/.l<Щия. кн С~. Г1О(]ЮЖ fХ1З(ХЮО(Гl<и, согю:оfхн.Е и~
1) Секция C-J. УЗ/1,/ 13....... 18. кн l1lt( 103.01-08 гроеклюй /Jоку1еюп./ш ю l«ЛJТ/0/ЬЮе CfТ'()OIJТl(!л,mfю ГfЮ'PJflТW,


ШШ U СоорtjЖЕНШ.
11 Секция с-з. Се<IЮЯ 6-6, 7-7. ГЬз.12, 13, 14,ti. Специфи<щuя. кн 1 Исхоаные аонные ..
12 Секция С-4. УЗ/1,/ 19. .....24. Поз.19,21,23,24. кн 11 В с~гроекrю Dходнп fXIOOЧJ= 'f!{Лlf!ЖU Н::C!JJJUX !'fШJIIIКЖ0fCfffJ!/l(ЦW киках: ОГЮ{Ь1 из ff(ф[Jез ОfТ1Т1ЯЖЕК и ПIЮЩсi/ок
14 Секция С-4. Се<IЮЯ 8-8,9-9. ГЬз.20,22. дerтrJЛJ Д-1Д-2Д-J,д-4. CГf!UUф/.l<ЩUЯ. кн Н=240н, У31Ы СОГ'(}ЯЖfflJЯ С Ф!Jd:н:tm:н.i.


1i Узел :-4~ Се<еН.Е 1-1, 2-2, з-з. кн 12 МепlJлl/0/(ОНСIТР./l<ЦШ ЗСГ(ХJЕ1(1Т'ЦJО U рахчпаы Ю fюcrµ.tЯГtE:
- coticnmюгa беса Нf!IТОl/1/()/(ОНСIТР./l<ЦШ


ts УЗ/1,/ ъ: -в: "Г~ кн - {ХС'ЕIТЮЯ се{сl'U-ЮСfТЬ ПIIOЩID<U 9 lXwюD


11 /юг,ща-атре11Я-1<а /С-1 Узел -д: узел ·с СГf!Uиф/.l<Щия. кн - снегаfюя югрузка iJля /раюю S0 = 50 кГЬ;
- пю1Щ1Н1 CfТf!Ж/J го1КJ1Ш1 i1ля 11раюю - 5m;


18 №IНJef'(Н!fflU( ffi-1 СГf!ЦUф/.l<ЩUЯ. кн - /Jerrpo(Jaя Ю2[ХjЗКО i1ля ! раоо. тп f'f!CfГНXIW :-4: W0 = 38 кГЬ с коЗффЩиеююм Сх=1,2, согвхю захюя ю rроект..р-е;
19 йан 1Х1О(Н,1Х тт U Оl<е{Н,/Х fюnno(J. кн - теХ1ЮлогtН!Ская югрузка согю:но зиня ю Гf)()ef(fТl.f}0:


20 fЬгрузки ю Ф!,/d:пнты. кн тип оооруiJоl'юния Раз11еры (1111) пхса Кол. пхса (кг) Высота
едиl-щы (кг) по{J{jеса-Ф.Ц.А. (11)


/Ьел,н,/е (ЮеJН,/
Kattrei1 7422.ti 1314 х 1i5 х 70 8,5 J 25,5 +23,J
Kattrei1 742266 2533 х 261 х 146 26,O J 78,O +21,2


51/(J/(/j RRtJ
RRtJ за» 485 х 380 х 170 23,0 6 138,O -оо
RRtJ 3804 520 х 280 х 155 ь» J 48,O +14,O


,4ю8Н,/РР//
«оз нн- V S=O,12/'f 17,5 1 17,5 +21,5
Ф 0,6 11 (1 + 1) S = O,36 l'f 24,5 2 49,0 +23,Of+2O,O)
«лг нп :» S = 1,31,? 59,5 1 59,5 +'5,0


Af1C-24-D1/01-15-Kf1


Расишрение сети comofJoй раi}uотелефонной сfJязи
/UJ1I Кotl,!lf. /UJ1I ~ 30(. roihcъ iЬll1


ооо ив:
Проект coomfJemcm(}/jefn ileйcmfJylJЩU11 НO{Jl10t1 и пра{jилан Р !fзоекистан. n Альаон конпоноfJки несущих cmaiJl.lя лист лucmofJ


/Ьч. ст [.Aµm(J неталлоконструкций fJысотой Н 24,011, РП 1 20


~
ГИ7 [. AµmD и ycmaнafJлufJae11Ыx ю зе11ле.


ГлаfJньнJ инженер проекта: Apunofj [ Разрw-л [. AµmD ъ Общие iJанныептавт. ш. тcil:ш!Da - (начало) ООО "EN[Rб/YAf10NTAJ'
V







13. Ра:<е1ЮЯ fТ1eW1ef)(Щ/X1 C(НJ{J холоiюй f'IЯТUi.IO<u -ti°C
1.1,. йхвап ШЮМ!Н D сrххтrеютtш с:


КН< 2.01.07-96 ~и Doзoewгlx.JЯ :-
КН< 203.05-97 '[П/ШЬIЫ? КОfСГТР.J<ЦШНо{п,1 rpoeкfll.fJO(xюя:·
КН< 201.0J-96 'Спроипел,атfю D се(сюю(и)( розжх;
КН< 3,{}1,,02-97 ·защло CЩ)OI.IТlellfl,/X КОНСJТf)У(ЦW и COQ{Xjжeн.fl от «ахахи'.
l(f1( 2.01.01-91, "Кл.н:m.н:!ск1 и ф/JЗI.J<o-гeo/lOZf.Н!CКI.E tьн.е tJля ,rюектrцх(хюя:·
!1Н( 1.03.01-08 'CocrrdJ, порюж fX]ЗfЛJon,<u, согахахне и !,fТ'llepЖfElfE rроекпюй ilсжу1еющш


Ю киитrvьное атр:хтел,сnfю rpetТ(X1flТW, зiЬш U COO(JJЖ(!fШ~


2 X(fXJ(fТIE!fПfТU COO{J',JЖfflJЯ.
2.1. №суцw каха: CЩJ,J Г()e{JcrrdJм!m cciic(J rp:iiJJь/YJ 1,-х ZfXНY1 rplЗl1!J fьconw 21,,0 11, с {XJЗt1f!fXIO гrхю D


осях fi(Юx15{JJ т, соатюяц~ /1З 'f!fТЦ)еХ Г'(}(JСЩХКrтiJеfн;х 1,-х Z{XJlt,IX секцw fьconw 6,011, СОСЦХВf,О( с
ПОf'ЮЩЬО фЮIЦеf!ых соеikню:! ю /Jonrox, D ед.,q; KOIOТP.J(цl.lJ. Сiюра~nodJn.lxвrcя ю фуШ1еНп ю OfТN.
-0,S(IO н.


22. Г!оfСа, рахаи. fXCf10fЖU 1«!,J.Цего «ахаа CЩJ,J ШЮ/Н!II,/ /1З Гf)fl1aJ10fнJx~rг;ф.
23. Г~неизненяеноать кqжоса~я 1,-х Z{DIIOй фО(N)й mnepe'flOZO сеченJЯ, с гаизавоъ­


lblf.J д.югою1ь1f,н,J cDязfw /1З rг;ф. рахат: и fХСЛО(Ж(Ю гю 2fХН11 и КfSlll:!Н.Jf!J1 к Ф!Ji{Ь1енту.
2.1,. д11Я Doapu,mJя ZO{)I.JЭOЮIOllfx ап от t:Jenrю(Jыx и ceiclfНCЮ.1X DoзtJet:cтrluj гредратр1хm'ся спецl.й/ЬН:Jе


Э/fffМТЫ (IJl'ф,I}, К Konq»1 крег1f1ТСЯ ОfРЫ: yзll,l СЩJ,1.
25 юах miJefюrlJeжocfftl COO{J',JЖfflJЯ l l
26. юах ю:JежЮСIТl.1 гю I03I0-8U) 0,95. гю l(f1( 201.07-96 изв.:
2. 7. йетю ::кiЬиJ, ЩfТР.1 ааз« tJля ее oticlljЖWIOЯ, греф:ютрею IIOТlЩO-CfТ(X:l1fll<O, 11: I.Н!l)ЩОЯ огfХJЖ{k!Н.1я


и П!ЮЩсikж tJля сктwха, DсDязи с 'f!/'1, {X1Xm,I гю oticn,Jжt.fxню 00//ЖJf,/ ШIO/llflТU/ спецWIЬНО~tJля
злого rер:ОЮIКХ'1, I.Н!l}Щ/11 iJor*.,Cк tJля {XDOfТI ю fьсоте и cpeikтrlxJ (ки:кu,1ЮНТ1ОЖJЫ: ПOfCaJ oёecre<daxJJt.e его
fJезоrо:юать пи ШIOIН!IW {XDOfТI.


28. №суцwщжсс CЩJ,J~гoptJ3(JflТYJIЬ перенещеНJЯ Depxa CЩJ,J D ГfJЮ=lllX преос(хюj !1Н(
203.05-13.


3. Мле{шл КОНСJТf)У(ЦШ.
3.1. ftp<u С1Т1ОЛ.1 М!11f!НТ1СJ() «аха» СЩJ,J (f»IЯТЫ D зdkll1oarv от l'ni1 КОfСГТР.J<ЦW, с !fВГЮ11 {ХГЕfТ'Юй


new1efXЩJ)bl IЩ/Жhf!ZO Dоэдjха WJE fЩ/: J0 Z{ХЩ:~ и rµiJeдe/f,I D специфи<щиях l"fШlМl, ю 'f!{Ш!ЖОХ
уз;юDиtlеrтю/вj_


3.2 д//Я э/l!11f!НТ1С1() ЩЖССО СЩJ,/ грин!1f,/ C/ЮfllJI.E t,qжl1 С1Т1ОЛ.1 [m20 ГЮ ГОСТ 'КJS0-88~ С1тrJ/Ь [-235, [-255,
с-ге-з гю тл 27772-88*, всm1пс1, гю пх: охв-во:


п ftp<u С1Т1ОЛ.1 c-21,s гю га:т 27772-вв• t1ля uзгrхтdin:ния фЮIЦеD tJo//ЖJf,/ ncx:ndJлfmьal с ЩХНТU!й неХОIН!СКUХ
cDo(к:nf) D IU(mll:IW fТЮ!Щ/Н,/ r(XJl((Шl.


3.1,, Все СN!Н.1Я ОС/dн,/х и IXК/0/НJТ/ellfl,/X э/l!11f!НТ1С1() ffIOIЩIН,/ л.спю{J и t,qжl1 С1Т1ОЛ.1 (f»/ЯТЫ с !fВГЮ/1
LOKfXЩ!IIIOZO CO(Шff!НТl(l 11efТ/O//IIOГ(JOК{Шl t/ля ГfН1ЕНN1Я D CЩ)OI.IТlellfl,/X КОНСJТf)У(Ц/JЯХ. '


1,, [оед.н!Н.lе э/l!l1f!НТICI(),
1,, 1. Все эd!юiJа<т.е совивня ,:щ:юе, 1ЮНТ1ОЖJЫ: соеивня - ю /Jonrox.
1,2. Все эd!юiJа<т.е ,:щ:юе 1Ш1 ШЮ/НIГI, с rp.118eU!11 l1!Щ!fX.XJIЮD, clXlfГlJefrcrrlJtpдux кт:су ct:x;pixвf,Jx ста;вj,


ofJecгe.dxmJl1X fПJl(JГ(X}'IOe соед.нюе DсТТЫ< с осноtн,,., 11еfТЮ111КХ'1. Ру-Ц1) cDqжy М!11f!НТ1СJ() /1З С1Т1ОЛ.1 l'ф(и
С-235, С-255, ВCmJnct, Г()О1JЗ(юд.ль ЭЛ!КIТf)ОIХЮ тт Зi,6А, из С1Т1ОЛ.1 C-21,S-J -ЭJl:КIТ()()i}(юЭ50А гю га:т 91,67-75~


1,3. Раздеn<у К{)Оt1(Ж и зазоµ,J D dJqн,ix utJOx rpJ/U'UТ1Ь гю ах: 8713-79~ пх: U771-76*, пх: 1tiJJ-7S*, пх: 1tiJt,-7S~
1,,1,, ~разнеµ,1 СЩНJХ uLюfJ rpJ/U'UТ1Ь ГЮ fТW/1.29, КОЗффицtЕНТЫ ГЮ fТW/1.26 /1Н( 203.05-13.
1,,5. Зшхlскt.е CfТЫ<IJ ООЛЖ/1,/ fнть r:тщ»н,1 OC/ШIOf1j нетал;у.
1,.6. Все ГЮСГТIОflН,I(! 15оты (fВ1ЯТЫ НО{NVЬНОй аочост: f112, М2О, 1121,, f1JO юаха Г()О'ЮСШ.1 5,8, сгю/81 tkx'y:кa реэьоы


6g гю га:т 7798-70*; гwш (fВ1ЯТЫ клхаз аочост: 5, с ГЮ/81 tkx'y:кa реэьоы 7Н гю га:т S9ti-70~· un:i'Jы (fВ1ЯТЫ
юаха Г()О'ЮСШ.1 01.


1,, 7. {)rfl(p:rwя гюд 15оты f112, М2О, 1121,, f1JO юаха Г()О'ЮСШ.1 5,8 (fВ1ЯТЫ д.о1еfтрх1 гrю,шющ111 д.о1еtтр 15олrо ю
Jт.


1,.8.. П1Кх:кt.е un:i'Jы andxm, гюд голоfжу и гаку /Jonтdi. 3аq)епЛ:!н.1: га!!К от раэtх.жЬ:юя Г(X)IJЗIJoдJncя с ПОf'ЮЩЬО
!fЖЮ(жи КОIЩ)Ш!К. Резьfю /Jonтdi tlолжю юход.лы:я Dle ro<erТIO соеёk.няеf.ых М!l1f!НТICJ().


1,,9. f1ля IJonnotJыx соеikню:! С/ЮftТ/ rpt.NellflТЬ сПIШЬIЫ? 15оты и гаки,~t.e IТf)e{io{xнm га:т 17S9.О-В7*,
юа 1759.4-87*, юа 17S9.S-В7*,
f't)tнню? сЬтюютн(J CfТVll.111: tkx'y:К(Вf'ICfl.


5. Изготом!НUе.
5.1. Изготом!НUе КОЮТР.J(ЦW Г()О1JЗ(юд.ль ю эdJш: l1elТIOIIIIOКOIOТP.J<ЦW гю fХl3{ХЮО1ТОН}11 гроектjЮ1д D


сrххтrеютtш с l(f1( 3.03.02-98 '7p(iJunJ Г()QI.JЭ(x;wr{J и Г(ХВf(1.1 {XiJorn. f"eroлlR.r-ю<I КОfСГТР.J<ЦШ.: НС 97-6S
М[ [[[Р 'Jkттру<ц/JЯ ГЮ~CJТIOIЬlf,J)( КОЮТР.J(ЦW /1З yгll!f)O(}.cmoй и 11.JЗКоуглерсд.стой аюи;
l(f1( 3,{}1,,02-97 'Зацtл10 CfТf)OIJТlell,н, КОЮТР.J(ЦW и COO(JJЖ(!fШ от «ахози:


s2. Pa3tlen<y кроt1(Ж и ЗОЗСf)ОD D dJqн,lx utJOx rpJ/U'UТ1Ь гю га:т 6711-91. га:т S264-89. га:т 1tiJJ-91. га:т 1tiJ4-91.


sз. [fJqн,e 1Ш/ ilo//ЖJf,/ fнть r:тщхны OC/ШIOf1j нетал;у.
5.4. РОЗ(ХЮОfТJ<у теХ1Юлогш Г()QI.JЭ(x;wr{J cDqxн,,,x {XDOfТI ШЮ/ЮГЬ с !fВГЮ/1 f'UU'Ю/ЬНогО бозооого {1J3ШТ1.1Я


~WIJ'ff,i)( 1Щ)ЯЖе1-W и ileфcp-щw .
S5 Clfqжy и cfxp<y КОfСГТР.J<ЦW Г()О1JЗ(юд.ль D r()UJIOCIIOIEН.IЯX (кОЩJ<торох) otiecreч.fxщ11X~rроектз D


-али {XJЗl1f!(X)() , ilor*.,Cк~ U бзапого {ХСГЮ/ЮЖЕ!НJЯ э/l!l1f!НТICI(),


6. Монтш.
6.1. Монтш 11еfТ/О//IЮКОНСJТf)У(ЦW tlолжен ШЮ/НIГl,СЯ D ГЮ/Ю11 CIXlfГlJefrclТW.1 с Г'(XJeКffIOl1 Г()QI.JЭ(x;wr{J {ХЮОfТ1 (ГТР}
62. Монтш OCfl.Цecrrtmrь D сrххтrеютtш с~l(f1( 3.03..01-98 "ft!cy.цt.e и 02{XJЖikющt.e КОЮТР.J(ЦШ~
63. Гр; f'ЮЮШе l1elТIOIIIIOКOIOТP.J<ЦW OCfl.ЦearlJлfm, поатюfНЫJ геоilе3Н!СКШ КОЮ'()О/Ь.
6.4. Монтш кср<ОСО СЩJ,/ Г()О1JЗ(юд.ль непюiJсХ1 lqXJЦiLxюя, КОfТЮ{Ю !fШ!Н пи ри:чете.
65 8cl1,f0: /1Зl1еНеНJЯ нemoiJa ЮЩ}Ж(], 11еfТ/О//IЮКОЮТР.J(ЦШ CЩJ,J tlолж11,1 fнть Гf)O(Jepeн,i ю 1ЮНТ1ОЖJЫ: юг{JjЗКU и


ии нeoйXoд..ttoarlJ lfll/f!II,/ UnJ 3a'fE!Н!/fi.


7. Aim.J<oWJЗUН)Я зиат.
7.1. йr,еге,, агресадого Doзoewгlx.JЯ fЖ{JJЖWдей cped,I к 1ЩJЖ1U1 11е1Т1О1111ОКОIОТР.J<и1Я1 - сюJоогресшюя.
72. Aim.J<OfJl}OЗlfнJJ защwу l1elТIOIIIIOКOНCJТf)Y(ЦW rpJf1JUТ1Ь D сrххтrеютtш с l(f1( J.fJl,.02-97 'зиит CJТfX}I.Лle/Ьll,IX


КОЮТР.J(ЦW U COO(JJЖ(!fШ от кахази:
7З. Все нетал1ЮКОЮТР.J(цш fl!!Cfl.Цeгo «ахаа OК{)(1Jlh:Drcя ю~пг анt1 слоен З11О1V ПФ-1ti гю


га:т 646S-02 гю OZfY:IТl(J(жe ГФ-021 гю га:т 25129-89. Вrгюрая окра:ка неmаJIЛ(ЖОfСГТР.J(ЦW 3l10IIЬD ПФ-1ti
ШЮ/lfЯеШJ/ ГЮС1Е !J(fJlflUТ'elЬН СООfЖ/1 пepeiJ !fJЮ:Ю(жой #С D rроект-юе ГЮ/Южен.Е" СК'Ацая fТЮIЩUЮ
ll(J(IЖ{X}Co<югo ГIOКf)ЬlfftJЯ не !1еН!е 66 ж11.


8. ДН:(юя tqJl(l.fX}(Jкa.
8.1. В сrххтrеютtш с~fн!rJюй l'qЖl.f)O(жu, окраску l1elТIOIIIIOКOIOТP.J<ЦW CЩJ,J гю


Dсей fьсоте Г()О1JЗ(юд.ль чередр.ц/.Н.СЯ гю цDепу горiЗО1fОО1Ь1Ьl ГЮ/ЮСспJ крrного (Of)(JШ(Joгo) и fJелого
цlJefrюD.~цlJefrюD Г()О1JЗ(юд.ль 'Е!реЗ секцw СЩJ,1. К{х1ю? ГЮ/ЮСЬ/ ОКfХ11НХDЮ/ D КfXDblJ (СJ(Хl!ЖЕ!(ю)
цDет.


82. 1JН:fюя tqJl(l.fX}(Jкa CЩJ,J ШЮIН!Ю ю ocнoDow преос(хюj и 1Ц1'1 opгodJ НАК 'НА VO YOZLARI~


9. ()хn,JШХНЕ .
9.1. ()хn,JШХНЕ сDод.т:я к f'le{J.Юд.н!cKOffjюJю1еш) за СОСfТЮfН.81 КОfСГТР.J(ЦW и~1Ю(Ю11,Юй


роJопы СОО{ХJЖен.JЯ.
92. fkotioe rниюе фелять соедн!н.lJ foJю с зa<IWf,ffl iJenoля'f.1 Ф!Ji}t:н!нтю.
93. 8 геµ.юi} ГК!{WХ прех 1f!1Т1 ЗКСЛlуrТIЩШ неойХОW'/ !PJIEfН,tl (/5опге '-UJТЫJ) КОЮ'()О/Ь U юJ1Ш:Ю? за


KOНCJТf)Y(ЦIJftf.J.
9.4. 0Jязапе1ЕН осюпр 11еfТ/О///ЮКОНСJТf)У(ЦW СооружеНlЯ гюсnг fP1Z(НIOZO fJeпrю и Зe/1/Eff'(JfCE1 WJE 6 ОО///Ю6.
95~гю технке fJeзoro:нocmJ rpu оа1О1ТfЕ foJю~я за<О3'U<он.


АН[-21,-01/01-15-КН


1Ш111 Кlи,!1'1.1 /Ш11 1 ~ -· 1 га'hсь


l!Ьч. ст I с _Ар__
ГИ7 с Арл)б


Разрw-л с Арл)б
И:гюпuп. ш. тcilжt.e(x]


Расширение сети сотоtюй раiJиотелефонной сfJязи
ООО 'lJ1S'№ 1 Альоон конпонодки несущих I cmaiJIJя I лист I листод


1 с Арл;б неталлоконструкций tJысотой H=2/,,D н,1 РП 1 2 1 20
устана!Jлиfюеных на зенле.


- Оощие ilонные
( окончание ) DDD TNERб/YAl1DNTAJ'







Спецификация


Норка/поз. Обозначение Наиненоfюние Кол. пхса (кг)


йаа МН=21,,[),/


С-1 lwn6,7 Секция С-1 1 91)28
С-2 lwnB,9 Секция С-2 1 650.fJ.i
С-3 lwn fJ,11 Секция С-3 1 SfXJ:li
С-1, lwn 12,11, Секция C-t, 1 361.19


/С-1 lwn 11 /k:aтю..JG-CfЧX!(1fН«l /С-1 1 302.52


ю-: lwn 18 №IIU!Г(JJE!ЖJ( т-: 1 fJ,60
Д-1:Д-2; /wn'/1, детапJ Д-1:Д-2:Д-3;11-1,; 51, 1,2,{}I,л-зв-«


того. 2776.81,
лхт 9, fJ, 11,23 !1ef1lJзы ю огюре Н=21,,[),, : 1 6321


ШГО: гвгоо:


[пецификация
Норка ОiJозначеНUЕ Наиненоfюние Кол. Насса Прин.поз. кг.


!1ef1lJзы ю огюре Н=21,,[),/ 63.21
1 ГfXT2Sr;() ХЩ/Т/ f112 L=230 32 6.51,


2 гrхт 2Sr;() ХЩ/Т/ f112 L-г» 32 5.68
3 гrхт 7798 Болп f112 158 8.86
1, гrхт 5915 Гака М12 572 9.86
5 гrхт 11371 lli:шJ М12 286 1.79
6 гrхт 7798 Болп М20-gх13058 20 6.19
7 гrхт 5915 ГакаМ20 !,О 258
в гrхт 11371 lli:шJ М2О 20 0.1,6 АН[-21,-01/01-15-КН
9 гrхт 7798 Болп М21,-gх13058 15 5.68
f) гrхт 5915 Гака /'121, 32 3.53 Расширение сети сотоtюй раiJиотелефонной сfJязи


lli:шJ /'121, 15 0.52 ООО ив:11 гrхт 11371
/UJ1I Кotl,!lf. /UJ1I ~ 30(, roihcъ iЬll1


12 гrхт 7798 Болп М30-gх13058 15 3.1,0 '\ Альоон конпоноfJки несущих cmaiJIJя лист листод
13 гrхт 5915 ГакаМJО 32 7.76 /Ьч. ст [.AµIIOD неталлоконструкций tJысотой Н=2/,,О н, РП 3 20


ГИ7 [. AµmD
~


1! устана!Jлиfюеных на зенле.11, гrхт 11371 lli:шJ М3О 15 0.37 Раэрw-л [. AµmD с
И:попuп. ш. тсil:ш!(ю ,~, iJ ~ Спецификация. ООО TNERб/YАНОNТAJ'


j "







Dощий fJu[} опоры А/1[ H=24,D м
Н 1·100


Нолниеприенник НП-1«н лист КН-18)


§
«5


вз» 1 Схема приложения 8етро8ых нагmзок--i ЕЛ на грань опоры А/1[ Н=24,Dм
Д-1,д-2Д-3Д-4; 1-й /Jempo/Joй район


шаг вт (тп нестности А)
1,6,Окг/н


1 1 г
§
«5


ез» 1 /1 \ щ,,;,--i
~ _l ~


"'
1 \


37,7кг/н 1 i
§
«5~µJ


65{Ю--i ЕЛ


оззз--i


2


Примечание:
1 Ойщие iJанные снотри лист КН-1,· КН-2


2 Все З(Jfюаские стыки сбане.
нонтажные-на i5ollfТIGX НО{)t1ШIЬНОй
точности.


3. Сfфку конструкций произйодить
злектродШ1U З-42 по ГОСТ9467- 75


4. ВП - несто расположения
fJентиляционных продухоtJ.


А!1С-24-О1/О1-15-КН


1Ш11 I Км !fl.l 1Ш11 1 ~ ЗО<. 1 noihcь I iJ:mJ


Расширение сети сотоfюй радиотелефонНой с/Jязи
ООО ив:


cmaiJJ..Jя I юст l юcmotJ
РП 4 20


с. ~ ~1 1 Ойщий е» опоры АН[ Н=24,О н.
Ш.Т1Ш1.ЮJ .- Схена приложения tJempofJыx нqгрузок


на грань опоры АНС Н=24,Он
ООО "[N[Rб/YАНСШAJ'







18.SfXJ-i


~
~1 Д-1,Д-2,д-3,Д-4;


1шаг8Dа'


al
~


6.5[Х)


~


-i ~1 ~-,~
1 'К


~


1


~


1 1/ c:::J 1
~~


н ио


П1,П2,П3,П4;


0


С1;[2;С3,{4;


t115


Д-1,д-2,Д-3,Д-4;
1шагвоа'


Сырая резина


Примечание:
1 Оощие iJанные снотри лап КН-1,· КН-2.
2. Все заfюiJские стыки сfюрные,


нонтажные-на i5ollfТlйX норнальной аючвхт:
3. [!Jарку конструкций пpoLEfюiJumь электроiJани


3-42 по ГDСТ9467-75.
4. Лестницу- стренянку ЛС-1 крепить на хонуmах


к эленеНfТ1{]/1 секций опоры СГ-1,СГ-2,СГ-3,СГ-4.
5. Неста крепления лестницы ЛС-1 к конструкциян


опоры fJыпollНUПIЬ на сырой резине.
6. детали Д-1,Д-2,д-3 сажать на сыруо резину


сн лист КН-14.
7. Пояса опоры, на которых усf11GНй6лиfJаотся


iJemaлu Д-1,Д-2,д-3,Д-4 опреiJе11Яm1Ся заказчикон
nepeiJ нонтажон опоры.


tm, Сн. лап КМ-18.
П1,П2,П3,П4: Г1.Г7П·Г4· ) j;D/ 't @


С1,{2;[3;С4;


П1,П2;П3,П4:


6.5[Х)
12.SfXJ
18.5[Х)
гсзп


Спуск нолниеотfюiJа
по стtюл1


HJ ,1. 'Пl "-0
Д-1,Д-2,д-3,Д-4;


1шаг воа'
П1,П2;П3,П4:


РазfJертка граней секций опоры ~ ·
п и»


1з»SfXJ
.sm


1500 1500 1500 1500


АНС-24-01/01-15-КН


Расширение сети comofJoй раiJиотелефонной сfJязи
ООО ив:


Пояс опоры


Альоон конпоно!Jки несущих
неталлоконструкций fJысотой Н=24,О


усf11GНй6лиfJаеных на зенле.


оппя I лхт
РП 1 5 20


Схена грани опоры.
Схена лестницы-стренянки ЛС-1
РазfJертка граней секций опоры.


00D "EN[Rб/YAНDNTAJ'







П1


Секция [-1
М 1-25


1 •• ~н. КМ- 7


Р1 Р1


0,--1
П1


1425 1425
6000


0t11·10


240 30 40flt. ФJJн"/
П1


0111-v


П1


0111-v


40flt. ФJJн"/


Примечание:
1 Оощие iJанные снотри лап КМ-1,· КМ-2
2 Все задоiJские стыки сдорные,


нонтожные-на оолтах HO{Jt1Gllьнoй аючвхт:
3 сrюрку конструкций произfюiJить электроiJани


З-42 по ГОСТ9467-75.
4. 8ЬК1011Н1.JП1Ь fJ секциях omfJepcmuя ф12m с усилениен


( поз.24) iJля естест!'Jенной /Jентиляцш.
5. Поз.24, снотри лист КМ-12


АМС-24-01/01-15-КМ


IID1I I Км уч( гит 1 ~ :»(,


Расширение сети сотоtюй роiJиотелефонной сfJязи
ООО ив:


cmaiJuяl 1Н.1Сm I лucmofl
РП б 20


DDD "EN[Rб/YAМDNTAJ'







~ Спецификация
Н 125 Норка пхса I


1 Поз. 2 Оааэначение ffout1eнofJaнue Кол. Прин.1 , __а .J.tёr._. поз. кг.
/11-10 Секция С-1 1 9fl28


П1 гrхт fl705 Ст. rrpft ф'Б9х4,5 L=5940 4 413.66 Ст-20
С1 гrхт fl705 Ст. rrpft фJJ,SxJ,O L=1340 20 60.30 Ст-20
Р1 гrхт fl705 Ст. rrpft ф48х3,2 L=1895 15 fl733 Ст-20
СГ1 гrхт fl705 Ст. rrpft фJJ,SxJ,O L=1962 2 8.83 Ст-20


гrхт 19903 Ст. /ЦIТШ/Я t=8170x3CКJ 15 36.15 С-255
2 гrхт 19903 Ст. /ЦIТШ/Я f=JD фS{К) 4 184.87 С-255
3 гrхт 19903 Ст. п.сlТШ/Я t=6 90х240 15 13.41 С-255
4 гrхт 19903 Ст. п.сlТШ/Я f=JD Ф340 4 85.48 С-255
24 гrхт 19903 Ст. п.сlТШ/Я t=6 25х25 8 024 С-255


юа» 9fl28
1


3-3
...... Н 125


Поз. 4
/11-10


~


~~/
2-2


[1,С~- ' ! Принечание:Н 125 СГ1,СГ2,
СГ3,СГ4 1 Dащие данные снотри лист КН-1,· КН-2.3 3


~ [1,[2, 2. Все заfJодские стыки сfюрные,
юнтажные-на i5олтах норt1Ш1Ьной точности.
[(юрку конструкций произfю{Jumь элекПlf)ОО{J!1U
3-42 по ГОСТ9467-75.


•тv и / [3,[4 t/ '~1 ~~ ~~
1500


Поз. 1 Поз. 3
Н 1·10 Н 1:10


50 1 1 1 1 1 1 1 АНС-24-01/01-15-КН


с::,
Расширение сети сотоtюй раiJиотелефонной сfJязи


~ Щ-1 /W/1 Коп. уч. /W/1 ~-. гати:ь iЬID
ООО ив:


1 1 \l...i Альi5он конпоно!Jки несущих cmaiJIJя лист листод


сЬ
1500 0


!Ьч. ст [. Арtпоб неталлоконструкций tJысотой Н=24,О РП 7 20
Пf1 [. Арtпоб устана!Jлиfюеных на зенле.


170 90 Розроо-л C.Aptnoб Секция [-1
ftпо!НЛ1. ш. тсil:ш!(ю Сечения 1-1, 2-2, 3-3. Поз.1,2,3,4. 1 00D "EN[Rб/YAНDNTAJ'


Спецификация.







Секция [-2
11125


П2
1 •~- К/1-7


Р2 Р2


П2


1425


П2


1425 1425
6000


0 111·~- 200 " J{) -"""


~/11·10


V с2
7


Принечание:
1 ООщие данные снотри лист К/1-1,· К/1-2.


2. Все заГюtJские стыки сfuрные,
нонтажные-ю оолтах норнальной точности.


3. аюрку конструкций юоизбойпь электроtJани
Э-1,2 по ГОСТ91,67-75


1,. 8ЬН?ОllfШПIЬ fJ секциях от!Jерстия ф12нн с усилением
( поз.21,) оля естесm!Jежой /Jентиляцш.


5 Поз.21,, снотри лист К/1-12.


9;10;11


C)111v


А/1[-21,-01/01-15-К/1


Расширение сети сотоtюй раiJиотелефонной с/Jязи
ООО ив:


cmaouяl лист I листо/J
РП в 20


ООО "EN[Rб/YA/10NTAJ'







~
Спецификация


М1.25 Поз. 6
Марка Оааэначение Наиt1еноfJание Кол. Масса I Прин.


s s поз. кг.
1 1 М1.-1O Секция С-2 1 650.05


пг гrхт V704 Ст. rrpft ф114х4,5 L=5940 4 29ZfXJ Ст-20
С2 гrхт V704 Ст. rrpft фJJ,5x3,0 L=1385 20 6233 Ст-20
Р2 гrхт V704 Ст. rrpft ф48х3,2 L=1938 15 fJ9.77 Ст-20
СГ2 гrхт V704 Ст. rrpft фJJ,5x3,0 с-гап 2 9.03 Ст-20
5 гrхт 19903 Ст. плтdюя t=б 11Jx2(JJ 15 13.19 С-255
6 гrхт 19903 Ст. n.clТdxJя t=JO Ф340 4 85.48 С-255
7 гrхт 8732 Ст. n.clТdxJя t=б 85x2fXJ 15 1183 С-255
8 гrхт 19903 Ст. плтdюя ьзо Ф290 4 62.19 С-255
24 гrхт 19903 Ст. n.clТdxJя t=б 25х25 8 024 С-255


/ " №vзы 1152
9 гrхт 7798 Бопп МJO-gx1J0.58 15 3.40 [Т-2


Поз. 8 1) гrхт 5915 ((lJ((J МJО 32 Z76 СТ-2
М1.-1O 11 гrхт 11371 l1Ь:iio МJО 15 037 [Т-2


1500


сЬ ~.Ф27т i--- / 1 ИТСГО: 66158


5-5
M1:2S


7 1 1 7 , ..•...• " ..•..... .- \ .. ,, ..•.•.. Al'Jnn Примечание:
1. Общие iJfJжыe снотри лист КМ-1,· КМ-2


[2 ,\QY,"---!i... / " 2 Все заfюоские стыки сfюрные,
f10НfТl(]ЖНые-на болтах норналы-юй точности.


Поз. 5 Поз. 7
3. [(юрку констрtjКцuй произдоаить злекmроаш11.1


М1.-1O М 1:10 З-42 по ГОСТ9467-75.


50


, ' " "
АМС-24-O1/O1-15-КМ


-
/ [2


-- О I


~1 Расширение сети сотоtюй раiJиотелефонной сfJязи
/UJ/1 Коп. уч. /UJ/1 ~-- гати:ь iЬID


ООО ив:
Альоон коожда) несущих cmaiJIJя лист листод


110 L ~ !Ьч. ст [. Арtпоб нетtJЛЛОКОНСтрtjКЦuй tlысотой Н=24,O РП 9 20
Пf1 [. Арtпоб устана!Jлиfюеных на зенле.
Розроо-л C.Aptnoб Секция С-2
ftпо!НЛ1. ш. тсil:ш!(ю Сечения 4-4, S-5. Поз.5,6, 7,8. 1 00D "EN[Rб/YAМDNTAJ'


СпецифиКация.







Секция С-3
М 125


П3
1 •!м. КМ-7


121. v lV ~ f-L'" р f-0-- 1425 ! 1425 l 1425 ! 1425 ! j
П3


П3


~
6-'\ ' .ffii "


Принечание:
1 Общие днье снотри лист КМ-1,· КМ-2.
2. Все зdюtlские стыки сfюрные,


нонтажные-на болтах норнальной точности.
3. Сfюрку конструкций произfJодить злектроtJани


З-42 по ГОСТ9467-75.
4. BыпollНl..lfТIЬ fJ секциях omfJepcmuя ф12нн с усилениен


( поз.24) для естестfJенной flентиляцш.
5. Поз.24, снотри лист КМ-12.


16;17;18


АМС-24-01/01-15-КМ


Расширение сети comofJoй раiJиотелефонной сfJязи
ООО ив:


cmatluяl лист I лucmofJ
РП 10 20


ООО "EN[Rб/YAМONTAJ'







6-6 Спецификация
М1.25 Поз. 13


Марка Оааэначение Наиt1еноfJание Кол. Масса I Прин.
12 12 поз. кг.


1 1 М1.-10 Секция С-3 1 sm.15
П3 гrхт V704 Ст. rrpft ф1J2х3,5 L=5940 4 201.96 Ст-20
[3 гrхт V704 Ст. rrpft ф33,5х3,О L=1398 20 6291 Ст-20
Р3 гrхт V704 Ст. rrpft ф48х3,2 L=1947 15 11J28 Ст-20
СГ3 гrхт V704 Ст. rrpft ф33,5х3,О L=2020 2 9.09 Ст-20
12 гrхт 19903 йп. IIOTdiaя f=6 90х150 15 8Л С-255
13 гrхт 19903 йп. !ЮТWJЯ f=30 Ф290 4 62.19 С-255
14 гrхт 8732 йп. IIOTdiaя f=6 60х150 15 5.99 С-255
15 гrхт 19903 йп. IIOTdiaя f=30 Ф230 4 39.12 С-255
24 гrхт 19903 йп. п.сlТdюя t=6 25х25 8 024 С-255


~ 9.73
15 гrхт 7798 боап l124-gx13058 15 5.68 СТ-2


Поз. 15 17 гrхт 5915 Г(lJ((J 1124 32 3.53 СТ-2
М1.-10 1 18 гrхт 11371 l1Ь:iio 1124 15 0.52 СТ-2


ИТСГО: 509.87


~
М1:25


11,. 1 1 11,.
. /4olrlJ. Ф23т


~
15


Поз. 12 Поз. 14
М1.-10 М 1:10


" 1]/Г7 ~ c:,.I / 1 _1


~П3 л "'ti '--"'- 4~. Ф23н1 1 90 l 60


Принечание:
1. Dащие данные снотри лист КМ-1,· КМ-2.
2. Все заfuоские стыки сдарные,


нонrтшные-на оолтах норt1ШIЬНОй точности.


3. [{'юрку конструкций произfюоurпь элекmродаtw
J-1,.2 по ГОСТ91,.67-75.


АМ[-21,.-01/01-15-КМ


Расширение сети сотоtюй раiJиотелефонной сfJязи
ООО ив:


стадия! лист I листод
РП 11 20


00D "EN[Rб/YAМDNTAJ'







~ 24 01--~н. КН-7
~·- ·-·-·-·-·-·-·-


Н 1·10


Р4 Р4


'I\_Q ' \_Q у k с, ~
~


6000


Поз. 19
Н 1·10


Поз. 21
Н 1·10


П4


~~'\ ' m "


24(Прин.4)


24(Прин.4)


23


Поз. 2З Поз. 24
Н 1·10 Н 1-5


,90 ,12 jй:В~


Принечание:
1 Оащие ilонные снотри лап КН-1,· КН-2.
2. Все зa/Joilcкue стыки сfюрные,


нонтажные-ю i501Ш1Х нор/'11J//ЬНОЙ точности.


3 Сдарку конструкций произt:юilить электроilани
З-42 по ГОСТ9467-75.


4. Выпо//НUfТIЬ IJ секциях отlJерсГТНJЯ ф12нн с усилениен
( поз.24) ilля естестlJенной tJенmиляцш. 25,26:27


5 Поз.24, снотри лап КН-12.


®
Н 1·10


[4


АНС-24-01/01-15-КН


IID1I I Км !IЧI гит 1 ~ :»<.


Расширение сети сотоtюй раilиотелефонной сfJязи
ООО ив:


cmailияl Лl./Cm I листод
РП 12 20


DDD "EN[Rб/YAНDNTAJ'







8-8 Поз. 20 Спецификация
Н 125 4oniJ. ,p23ffl t1 1-10 Марка Оааэначение ffaut1eнofJaнue Кол. f1acca Прин.


19 1 19 ~ поз. кг.
1 ~ Секция С-4 1 36119


4rxrll. Ф23т~\ _/ П4. П4.а '- j · /4oniJ. m,.,., /' ' 
ф {71, гост 1)7()1, Ст. прфо ф76х3,5 l=5964 2 74.67 Ст-20'?-- ~v_ ~0 ~~. -


г--- па гост 1)7()1, Ст. прфо ф76х3,5 l=5954 2 74.54 Ст-20
20 {"' ~, \_в_ 'CS ~- 20 ~ вг»""' -е- Ст. прфо ф28х3,2 l=U24/ ' С4 гост 1)7()1, 20 55.82 Ст-20


1iJI ' / u ""' Р4 гост 1)7()1, Ст. прфо ф/,2,3х3,О l=1970 15 9141 Ст-20
СГ4 гост 1)7()1, Ст. прфо ф33,5х3,О l=2045 2 9.20 Ст-20


1\_Л Q_}
Поз. 22 19 ГЮ199З3 Ст. IIOTdJoя f=6 '15X11J 20 zro С-255


~
Н 1·10 20 гост 199З3 Ст. плтdюя t=JO Ф230 4 39.12 С-2554rxrlJ. Ф2'п1


~


21 гост 8732 Ст. п.сlТdюя t=6 50x11J в 2.СК:, С-255


19 19 [<) 22 ГЮ199З3 Ст. плтdюя t=15 Ф180 2 6.51, С-255


20~\ "'/ С4. ' fl-20 ~
23 гост 199З3 Ст. п.сlТdюя t=6 Ф90 2 0.59 С-255


0~D~ ~/ ~ ' 24 ГЮ199З3 Ст. п.сlТdюя t=6 25х25 в 024 С-255
А ~ ,,во·- ""' №1ш. 738-


~ !К/ "°1 · '- 4oniJ. Ф23т 1 25 гост 7798 Боап f120-gx13058 15 4.95 СТ-2
4oniJ. Ф23ffl1J, ~vt ,132'


19 ' / 26 гост 5915 Га:каМ20 32 2.СК:, СТ-2
1500


детали Д-1.д-2Д-3Д-4; 27 гост 11371 l1Ь:iio М2О 15 0.37 СТ-2


1 пт» 368.582 п ъt:mD. 'P1Jffl Спецификация/~9-9 01 r f1арка f1acca Г/рlJН.-- 41: i ~~ Ооазначение ffaut1eнofJaнue Кол.
Н 125 поз. кг.


j 20 20 Дf!fТIOll.J Д-1, Д-2, Д-3, Д-4 51, 42{JI.


1 I 21 J2_ l Д-1 гост 199З3 Ст. п.сlТdюя t=4 40х'155 11, 13.30 С-255
23 . П4. П4.а, . ~ Д-1 ,159 120 Д-2 ГЮ199З3 Ст. п.сlТdюя f=4 40x6ti 15 12.32 С-2551/ ~V/ Д-2 ..


0 ,114 ,j_ Д-3 гост 199З3 Ст. п.сlТdюя f=4 40х580 11, 1122 С-255Д-3·- ,102~ ~..7 . 22 Д-4. ,16
Д-4 гост 199З3 Ст. п.сlТdюя t=4 40х495 1) 6.20 С-255


"Ll! №vзы 9.40
Для усгпанодки о-о 1 гост 7798 Бопп 1112 1J8 5.{К) СТ-2


t10лниепрuеt1НUКG t11-S 2 гост 5915 га:ка 1112 215 3.72 СТ-2
l\...{i Сн. лист КН-18. Q_}


20 20 20 120
3 гост 11371 l1Ь:iio 1112 1J8 0.68 СТ-2


~
~1- •. 100


Для устаноfжи ;J; _J_ '-. 124


пт» 5144


3ле/'1еЮIО{j
At1C-24.-O1/O1-15-Kt121 ;- t:mD. Ф1Jffl дТ' ,159 '\. t:mD. Ф13т


1~, 23 Д-2С4. ,114


~ Расширение сети сотоtюй раiJиотелефонной сfJязи


0 22 1
Д-3 ,102


·- Д-4. Nб ООО ив:
·-...: П4.а лиl_ /UJ/1 Коп. уч. /UJ/1 ~-. гати:ь iЬIDи ffl А .п Альоон коожда) несущих cmaiJIJя лист листод


' 1500 1 !Ьч. ст [. .4рtпоб ._,.. /'1еПIG//ЛОКОНСтрукций tlысотой Н=24.,O М РП 14. 20


0 ;1~~r----.. t:mD. ,p1Jffl Пf1 [. .4рtпоб t• устана!Jлиfюеных на зенле.
1


t:mD. Ф13т / Розроо-л C.AµIIOD Секция С-4..
12..J .J2- r,..l2_ 12../ 40~ ftпо!НЛ1. ш. тсil:ш!(ю Сечения 8-8, 9-9. Поз. 20,22. ООО "EN[Rб/YAНONTAJ'


~ v- детали Д-1,Д-2,д-3,д-4.. Спецификация.







@
rp/59


П1


Р1


оз»--i
<1 - .


"<1 /.4


Поtlлиtжа жиtlкин оезусаtlочнын
i5етонныt1 pacmfJopoн


ю нелкон заполнителе


п.J
tB


/


Фунi}а!1ент Ф/1-1
1500


0---
4 шайi5ы 100х100х20
omfJepcrm.Je fJ шайi5е ф45


/


Примечание:
1 ООщие tJанные Cf10П1f)U лист К/1-1,· К/1-2.
2. Все зafJotlcкue стыки сfюрные,


нонтажные-ю Оо1Ш1Х норНОIIЬНОй точности.
3. КонструктиfJные сбазье шfJы принять Кf=4т при


наиненьшей толщине cfJapu!Jaeныx tlеталей 3,5нн и оолее.
4. КонструктиfJные сflарные шfJы принять Кf=3нн при


толщине cfJapu!Jaeныx tlеталей ненее 3,5т.
5 С!Jарку конструкций пpouзfJorJumь электроiJанu


3-42 по ГОСТ9467- 75


/
1500


/11:5


Af1[-24-D1/D1-15-Kf1


ftпо!НЛ1. 1 ш. Тсil:ш!(ю


Расширение сети сотоtюй раiJиотелефонной сfJязи
ООО ив:


cmarJuяl лист I лucmofJ
РП 15 20


Узел ':4~ Сечение 1-1, 2-2, 3-3. DDD "EN[Rб/YAНDNTAJ'







@


~L( i11r~l1111111l~J11lr
1


_j ~ 1~~, ff 111 ~ h--- 1V'" !!1 .... ~1 ""', п 11
1 '*'"'- 111 ·~ ~


~1~1 _F) ~)l!I I~~?- ~1 ~ Ji ~ \f' ~


Принечание:
1 Dощие i1онные снотри лап КН-1,· Kt1-2
2 Все заrюtlские спьки сfюрные,


нонтажные-ю боат» норнальной точности.
3. КонструктufJные сfюрные шfJы принять Кf=/,нн при


наиненьшей толщине сfюриfюе/'1Ых ilеталей 3,Sнн и оолее.
1,. Конструктиfн-lые сfюрные шfJы принять Kf=3нн при


толщине cfюp~aef1Ьlx iJеталей ненее 3,Sнн.
5. Сfюрку конструкций произдодиmь электроiJШ1U


3-1,2 по ГОСТ91,67-75.


t115


At1[-21,-01/D1-15-Kt1


IID1I I Км !IЧI гит 1 ~ :»<.


Расширение сети сотоtюй раiJиотелефонной сfJязи
ООО ив:


ftпо!НЛ1. 1 ш. Тсil:ш!(ю


cmaiJuяl лхт листод
РП 16 20


УзllЫ ъ: ·в: ·г~ DDD "EN[Rб/YAt1DNTAJ'







о-о tJ - tJ @ Спецификация
Марка Масса


СЭ-1 8 iJoлmofJ t112-6g х 40.58 поз. Ооозначение ffout1eнo!Jaнue Кол. кг. Грин
3 ;:}- Сырая резина


~ -г11- 1 ~ /' от/Jерстия fJ эленентах ф15 /ютнцО-Щ)еНfН(О Л:-1 302.529, 7,8 /
-(~


.... \ - 1 пх: 8509 [т.угдiJоя 50х50х5 L=59':КJ 8 180.66 [-21,5,--- -
"----2 - -·- --- -·- _ ____,


1


,.,. 2 гrхт 2590 Ст. круг ф'УJ L=SВ0 во 7331 [-255


~


.,.
10,7,8 \ 2


6,7,8 '--=- 3 юа 19913 йп. llCfТIOfxJя t=В 180x21J 'У) 37.98
j \;;~,---5 ~


1
1, гrхт 8509 [т.угдiJоя 50х50х5 с-го б 1,,75 [-21,5,, ·Н- --- 1 ~- *f .§)-' 5 гrхт 8509 Ст.угдiJоя UOxUOx9 L=150 2 5.82 [-21,5


~ \ 1 9,7,8


1TI


опс --- ~~-~ --- ~ 2 /'1етJзы: 2228
1 Сырая резина ~ ~ "' ..., ХН-1 Xotyn ХН-1 32 9.11,


{Jl 1 _t 1
*f о ___:,


1 *f .§)1 : ~ б гrхт 2590 Xotyn /'112 L=230 32 651, [-235


1 1
11


1 ..., 7 гrхт 59ti [(Й((J /'112 128 221 [Т-2


ю- \ Vи1 8 гrхт 11371 l1kнia /'112 61, 0.1,О [Т-2
,,--- --4:- - 6,7,8V


: 11


-·- ·- ---'..----' ХН-1 Xotyn ХН-2 32 8.29
2 _/


1 -+-v 9 гrхт 2590 Xotyn /'112 L-гт 32 5.68 [-235....
~- 22§_у ·- 1


г 2-г'\ri-@
7 гrхт 59ti rа:ка М12 128 221 [Т-2


, Сырая резина 1


11:
8 юа 11371 l1kнia /'112 61, 0.1,0 [Т-2


~ -· 1 [Э-1 [сю.н.ш!IЪIЫJ З/lffНl1 [Э-1 50 l,.[JI,- 6,7,8 1 -=--г----- s 1] гrхт 7198 бо/lТ/ /'112-бg х i,058 50 281 [Т-2


1
3 3


I.J!
Сырая резина 1 1\319,7,8


1
7 гrхт 59ti rа:ка М12 fXJ 172 [Т-2


lг-1- I ~ 8 гrхт 11371 l1kнia /'112 50 031 [Т-2
- - ~ н Анкер ИТСГО: 321,.80


,,--- -(J -


~


а!,-
~


~
\_ЫД - .[ D..- - поз. 9 !=20D Примечание:' '...


ш~ 1 Dощие аанные снотри лхт КМ-1: КМ-2.- .. 35 .•30
- ·1 -34 2. Все зпfюоские стыки сt'юрные,9,7,8 [поз. 3 Сырая резина нонтажные-на iJollfТIOX норнальной точности.


8 от/Jерстий ф13 ~----7~ ~-- 3. С!Jарку консmрtjКций произfu{}ить электро{}а!1и


/ ~ /;; ...• ~: Э-42 по ГОСТ9467- 75.
\ 94 4. Места крепления лестнщы к K0НCmptjКЦUЯt1-4-1-Jf.- Ст. угло/Jая 14Oх14Oх9 L=15O "


-' г-г опоры /Jыпо/lНUПIЬ на сырой резине. М 1:5
1 1 1 с оt'юльнын от/Jерстиен ф13 l=50нн --


~ 1 2
1 1 1


поз. б !=23D "ч+г ю АМС-24-O1/O1-15-КМ,-ф- -Ф--' ~ 111 г-,
- -+-+-+- ~ "' / ,,


105 гт Расширение сети сото/Jой раiJиотелефонной с/Jязи,-ф- . -ф--'
1 1 1 1 1 ~ 70 ,. ,_-


Jr 
ООО ив:-;-j-;- -' " 58 135 ~ -з /UJ/1 Коп. уч. /UJ/1 ~-. гати:ь iЬID


·1 1 "r- .п АльiJон конпоно/Jки несущих cmaiJIJя юст лucmofJ


l.33 l j4 l33 ~ С:Е !Ьч. ст [. Арtпоб ._,.. нетtJЛЛОКОНСmрtjКЦuй /Jысотой Н=24,O М РП 17 2025 ~ ----- • устана!Jли/Jаеных на зенле.--- Пf1 [. Арtпоб t
" " " " -......11..180 V///1/л Разроо-л C.Aptnoб /lестница-стренянка ЛС-1


ftпо!НЛ1. ш. тсil:ш!(ю !fзел -д: узел Г 00D "EN[Rб/YAНDNTAJ'
v- Спецификация.


Г/







Молниеприенник МП-1
М 1·10


Молниеоrтfюtl
ст.круг ф12нн


1
~
М 1:5


к поз.6 по несту


t1om-н.JeOfТ1futJ
ст.круг ф 12нн


[1,{2,{3,{4;


3


П1,П2Л3,П4а:


6


к поз.6 по несту


Марка 1 Оаазначениепоз.-
ffi-1


1 гrхт 259'1
2 гrхт V704
J гrхт 199'JJ
4 гrхт 199'JJ
5 гrхт 199'JJ
6 гrхт 199'JJ


7 гrхт 7798
8 гrхт 5915
9 гrхт 11J71


Спецификация
Нтненодание Кол. Масса I Прин.кг.


l'tJIНJefµ.f!fff.f( ю-: 1 V.60
Ст. КfJJZOЯ ф'Б с-всо 1 251 С-215
Ст. прф:z фJ6xJ,O L=saJ 1 1.22 Ст-20
Ст. 1R.Стоtюя f='Б Ф180 1 3.19 С-255
Ст. п.rлdХ1я 15=6 70xfXJ 4 1.12 С-255
Ст. п.rлdХ1я 15=4 5Ох5О 1 0.08 С-255
Ст. п.rлdХ1я 15=4 40х60 за 226 С-255


~ 1.85
Бо/lТ/ М20-gx1J0.58 4 1.24 П-2
ГW<UМ20 8 0.52 П-2
/1Ьп:J М2О 4 0.09 П-2


юао 12.44


Поз.4
М 1:5


¾
8[Г\ :)- U=1Jw


Примечание:
1 Оощие данные снотри 111.Lm КМ-1,· КМ-2.
2. Все зafutlcкue стыки сtюрные,


нонтажные-на боат« норf1[}//ьной точности.


3. Сt:юрку конструкций произfюtJиmь элeкrnpotlat1u
3-42 по ГDСТ9467-75.


4. Поз.1 fJыпollНl..lfТIЬ из нержаflеющей стали.
5 Металлоконструкцш нолниеприе/'1НUКа окрасить


t1GСляной краской за 2 раза (кроне поз.1).
6. Молниеот!Jоtl приfюрumь к поз.6,


fJерхний конец приflарить к фасоже (поз.5),
нижний - к поз.1 секцш С-1


АМС-24-01/01-15-КМ


/ШТ/ 1 Км. !lf. l /ШТ/ 1 № зз:


Расширение сети cornofJoй раiJиотелефонной сfJязи
ООО ив:


оппя I лхт
РП 1 18 20


t1олниепрuеt1НUК МП-1
1п:тю1Н.111. 1 ШТаlжl.Е(ю ~-F I Сечения 1-1,2-2. Поз 3,4. [пецифLН<ЩUЯ. 00D "EN[Rб/YAМDNTAJ'







План опорных плит и анкерных боапсд


1·
1180


"' 1· 1"" /
1


/
----'


1


~
-- --


~.,. ~~ .


-


/ 1 л~~ ~


~1 1 Лестнща-стренянка ЛС-1


Фунаанент пао лс-1


-~-


/


/
160


750 750
1500


160


2-21
1 1 н т~- /!естнща-стренянка ЛС-Н ИО


~~ 1 ./ _f 11~t 1 1 tr10.~ 1 аз» !Ti · r~t4t. · 1r- - - 1 - t+a,4~ -в ~
-· . ~ lil-F о_4т_l._ г=г=~-


- " . 75 l ' ' l75 ~
L 6f0 kl 1" 375 r 375Анкерный 11 ,- 1 375


оолт Н20 375


АНС-24-01/01-15-КН


Расширение сети сото!юй радиотелефо/-/НОй с/Jязиооо ив:
стадия~ юст I юстой


РП 19 20


ООО '[N[Rб/YАНОNТAJ'







Схема @ложения сил Схена @ложения сил Таолица расчетных нагрузок на фунааненты (Т)
оп;, fJертикальных нагрузок


постаян., краткоф., снег) от fJempa и сейсники (На грань) Постоян
О' - ные Дли- Ветер У,=14 Сейсника


Норка чаз У,=11 тель- Голо- Прине-
-N ; -NV+ay -1~ у +N фунт- PяiJ Ось кг


~


ные


/-ах
al лия лeiJ чание


+ах +ах
..•ау нента техно- У,=13 на iJuaг. на грань на iJuaг. на грань+ах те


/ау// 7 / /ww~~w логи-
ческие/П


Wu Wгр Su s гр-лt/ /½- х +а;лj/ - х/+N\/4 N ~ -0.4 -0.7 -315 -21.0 -n2 -7.6
+ах +ах


о
Ф1 1 3 50


/4у / /4)у /+ау / -Qx Ох +0.1 +2.1 +10 +О.В +0.4


or z0.1 +0.1 +0.4 +О.В +02


N -¼ -0.4 -0.7 +21.0-10 - - +7.6
План фt.Юа/1ентоfJ Схею @ложения сил Ф2 2 2 50


11150 от fJempa и сеанки (На iJиагональJ
Ох z0.1 -0.7 -10 -02 -0.4


~ ФЗ
or z0.1 +0.7 -0.4 +02 -02


Б '__ j __~
N -1¼ -0.4 -0.7 +315 +21.0


у +NI
-10 +N2 -7.6


г; Ф3 3 1 50 Ох z0.1 -21 +10 -о.в +0.4
/ 1 ·, I / 1 ' +ах


. 1 .


~ _,l,_,_,+·-·-·l,_ /fYL /а or z0.1 -0.1 +0.4 -о.в +02


- 1 · 1 .I -ау W,: S _ - ; ~. 1 . N -0.4 -0.7 - -21.0 - -7.6


А~--1--~
о


-о» -N\/ 7ах /
Ф4 3 4 50 Ох z0.1 +0.7 +10 +02 +0.4


• ' 1 / -~


Ф1~,~~Ф2
/4у


/
/4у


or z0.1 -0.7 +0.4 -02 +02


Схею 1.JCmaнofJкu анкерных ooлmofJ Ф42


~!Поинечание.
1 гр,_iJеденные fJ таолще pacчefТ/fl,/E нагрijЗК11 на фунi]аненrгы iJаны с учетон коэффЩиентоfJ


нооежности по нагрузке : от fJempa У,=1,4; от гололеilа У,=1,J. от соостtJежого fJeco нетоллоконструкций и
OOO{JljiJofJoнuя У,=1, 1 (0.9J.


2 ОтрыfJные усUЛJЯ fJ Ф!}НОа'1еНmаХ определяпь с учетон Гl{JU'1eчaw п. 1 к таол.1 Kf1< 2,01,07-96 '7-fагР!JЗКU и
fюздейстfJия ~


З. В таJлuце нагрузок iJаны усu1Л.JЯ rJля !J<oзa+l,IX нтраfJленш tJempa и сехпки. А/1[-24-01/01-15-К/1
4. (p,J учете fJempa и сейсни<и fJ проmиfюположнон нтраflлении, зюи fJ таолице нагрузок uзненить на


протиfюположше. Расширение сети comofJoй раiJиотелефонной сfJязи
S. Нuродление fJempa и сейсники fJ ()//{J-/e ножет tiыть llfXIЫt1, fJ нтрdjлении tJempa ЛОООй грани и fJepшн,J.
6. fiaгptjзкu на Ф!}fЮ{У1еНт iJаны с учетон днзоеского fюзfleйcmfJuя порьfюfJ бепх: /U1Т/ KIYl.!/f. /U1Т/ №за<.. гшш, iЬrl1 ООО ив:
7 Анкерные оопгы ф42 0912C-6(C345-1J rю ГОСТ 24379,0-80, ГОСТ 24379, 1-80. Альоон конпоноfJки несущих оппя лхт IW1'IOfJ
8. Гайкu tН<ернЬIХ DOлmofJ зокрепt.Ш, rюстоноfжой Коюрго?К. Нач. ст [.А{ию(J. LI неталлоконструкций flысотой Н=24,О ~
9. 3начеf1..1я а (с11Я1ТN.Е оетона noiJ п/UТIОй) дзо fJ качесrт/Jе щdхнюй f;е/Н.Н.Н,/ и определяется гр.1 fJ(1ЗfXJOOПIКe Пf/. [.А{ию(J. устана!Jт..lJаеных на зенле. РП 20 20


ф!}lrlaнeжюfJ. [.А{иd).


~
••


ftrюnun. ш тciJжl.E(xJ ' tL L-- Нагрузки на фунi}онЕнты. ООО "EN[Rб/YAНONTAJ'
1 .,






АМС-24-0101-15-КМ 1









		КАЛЬКУЛЯЦИЯ № 1

		на изготовление Башня 24 м 1 в.р. АМС-24-0101-15-КМ

		ОБОСНОВАНИЕ		НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И РЕСУРСОВ		ЕД.ИЗМ				КОЛ-ВО				ЦЕНА		СУММА

										НА ЕДИНИЦУ		Кол-во

		Ц38-1-3-3 ШHК.ДОП.4		РЕШЕТЧАТЫЕ КОНСТРУКЦИИ /СТОЙКИ, ОПОРЫ, ФЕРМЫ И ПР./ ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕТАЛОКОНСТРУКЦИИ БАШНИ		Т				2.77017

		1		Затраты труда рабочих		чел.-ч.				116		321.33972				0.00

		2		МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

				Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10т		маш.-ч.				0.5		0				0.00

				Автомобили бортовые грузопод-ю до 8т		маш.-ч.				0.5		0				0.00

				Установки для сварки ручной дуговой постояного тока 		маш.-ч.				29.3		81.165981				0.00

				Аппараты для газовой сварки и резки		маш.-ч.				1		2.77017				0.00

				ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 78,48 (8) КН (Т)		маш.-ч.				8.52		23.601848				0.00

				Машины шлифовальные электрические		маш.-ч.				1.1		3.047187				0.00

				Дрели электрические		маш.-ч.				0.3		0.831051				0.00

				Пресс-ножницы комбинированные		маш.-ч.				0.84		2.326943				0.00

		3		МАТЕРИАЛЫ

				ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42		тн				0.0231		0.063991				0.00

				Кислород технический газообразный		м3				2.6		7.202442				0.00

				Пропан-бутан,смесь техническая		кг				0.5		1.385085				0.00

				Прокат листовой горячекатаный #4мм		тн		0.04439		1.032		0.04581				0.00		0.02836521

				Прокат листовой горячекатаный #6мм		тн		0.06351		1.032		0.065542				0.00		0.02711877

				Прокат листовой горячекатаный #8мм		тн		0.07415		1.032		0.076523				0.00		0.02380215

				Прокат листовой горячекатаный #16мм		тн		0.00959		1.032		0.009897				0.00		0.00155358

				Прокат листовой горячекатаный #30мм		тн		0.55871		1.032		0.576589				0.00		0.04860777

				Прокат стальной горячекатанный круглый Ø12		тн		0.01225		1.032		0.012642				0.00		0.005200125

				Прокат стальной горячекатанный круглый Ø16		тн		0.07584		1.032		0.078267				0.00		0.024124704

				Труба бесшовная Ø28х3		тн		0.05012		1.032		0.051724				0.00		0.02383206

				Труба бесшовная Ø33,5х3		тн		0.22267		1.032		0.229795				0.00		0.104320895

				Труба бесшовная Ø36х3		тн		0.00122		1.032		0.001259				0.00		0.000562542

				Труба бесшовная Ø42,3х3		тн		0.09172		1.032		0.094655				0.00		0.041952728

				Труба бесшовная Ø48х3,2		тн		0.32738		1.032		0.337856				0.00		0.147910284

				Труба бесшовная Ø76х3,5		тн		0.14917		1.032		0.153943				0.00		0.056908355

				Труба бесшовная Ø102х3,5		тн		0.20201		1.032		0.208474				0.00		0.067370335

				Труба бесшовная Ø114х4,5		тн		0.28873		1.032		0.297969				0.00		0.085088731

				Труба бесшовная Ø159х4,5		тн		0.40748		1.032		0.420519				0.00		0.118698924

				Уголки стальные равнополочные L50x5		тн		0.18541		1.032		0.191343				0.00		0.0964132

				Уголки стальные равнополочные L140x9		тн		0.00582		1.032		0.006006				0.00		0.0017169

		Е1303-002-02		ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ :  ГРУНТОВКОЙ ПФ-115		100М2				0.9035

				Затраты труда рабочих		чел.-ч.				5.31		4.797836				0.00

		2		МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

				Автопогрузчики 5т		маш.-ч.				0.01		0				0.00

				Лебедки электрические,тяговым усилием до 5,79(0,59)КН(т)		маш.-ч.				0.01		0				0.00

				Автомобили бортовые грузопод-ю до 5т		маш.-ч.				0.01		0				0.00

				Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 КВТ		маш.-ч.				1.12		1.011973				0.00

		3		МАТЕРИАЛЫ

				Грунтовка ФЛ-ОЗК коричневая		тн				0.009		0.008132				0.00

				Ксилол нефтяной марки А		тн				0.0014		0.001265				0.00

		Е13-3-4-26		ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА ОДИН РАЗ		100М2				0.9035

				Затраты труда рабочих		чел.-ч.				3.83		3.460586				0.00

		2		МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

				Автопогрузчики 5т		маш.-ч.				0.01		0				0.00

				Лебедки электрические,тяговым усилием до 5,79(0,59)КН(т)		маш.-ч.				0.01		0				0.00

				Автомобили бортовые грузопод-ю до 5т		маш.-ч.				0.01		0				0.00

				Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 КВТ		маш.-ч.				0.65		0.587306				0.00

		3		МАТЕРИАЛЫ

				Уайт-спирит		тн				0.0014		0.001265				0.00

				Эмаль ПФ-115		тн				0.019		0.017167				0.00



				Затраты труда рабочих		сум										0.00

				Машины и механизмы		сум										0.00

				Материалы		сум										0.00



				Транспорт %		сум		0%								0.00

				Складские затраты %		сум		0%								0.00

				Итого		сум										0.00

				Прочие затраты		сум		0.00%								0.00

				Итого		сум										0.00

				НДС		сум		0%								0.00

				Всего		сум										0.00

				За 1 тн.мет. Без НДС		сум										0.00

				За 1 тн.мет. с НДС		сум										0.00





Лист1

						Площадь поверхности 1 т элемента, м²

		Прокат листовой горячекатаный #0,8мм		#4мм		319

		Прокат листовой горячекатаный #4мм		#4мм		63.9

		Прокат листовой горячекатаный #3мм		#4мм		85

		Прокат листовой горячекатаный #5мм		#6мм		51.1

		Прокат листовой горячекатаный #6мм		#6мм		42.7

		Прокат листовой горячекатаный #8мм		#8мм		32.1

		Прокат листовой горячекатаный #10мм		#10мм		25.7

		Прокат листовой горячекатаный #12мм		#16мм		21.5

		Прокат листовой горячекатаный #14мм		#16мм		18.4

		Прокат листовой горячекатаный #16мм		#16мм		16.2

		Прокат листовой горячекатаный #30мм		#30мм		8.7

		Прокат листовой горячекатаный #40мм		#30мм		6.6

		Швеллер 10П		10П		44.7

		Швеллер 12П		12П		43.1

		Швеллер 16П		12П		40.5

		Швеллер 20П		12П		38.3

		Прокат стальной горячекатанный круглый Ø6		Ø12		84.91

		Прокат стальной горячекатанный круглый Ø10		Ø12		51

		Прокат стальной горячекатанный круглый Ø12		Ø12		42.45

		Прокат стальной горячекатанный круглый Ø14		Ø14		36.35

		Прокат стальной горячекатанный круглый Ø16		Ø16		31.81

		Прокат стальной горячекатанный круглый Ø20		Ø16		25.44

		Прокат стальной горячекатанный круглый Ø24		Ø16		21.24

		Труба бесшовная Ø28х3		Ø28х3		47.55

		Труба бесшовная Ø33,5х3		Ø33,5х3		46.85

		Труба бесшовная Ø36х3		Ø36х3		46.11

		Труба бесшовная Ø42,3х3		Ø42,3х3		45.74

		Труба бесшовная Ø48х3,2		Ø48х3,2		45.18

		Труба бесшовная Ø50х3		Ø76х3,5		45.18

		Труба бесшовная Ø51х3,5		Ø76х3,5		39.13

		Труба бесшовная Ø60х3,5		Ø76х3,5		38.65

		Труба бесшовная Ø76х3,5		Ø76х3,5		38.15

		Труба бесшовная Ø76х4		Ø76х3,5		33.61

		Труба бесшовная Ø89х4		Ø102х3,5		33.35

		Труба бесшовная Ø102х3,5		Ø102х3,5		33.35

		Труба бесшовная Ø102х3		Ø102х3,5		33.35

		Труба бесшовная Ø114х4,5		Ø114х4,5		29.47

		Труба бесшовная Ø159х4,5		Ø159х4,5		29.13

		Трубы стальные квадратные 25x1,5		Ø159х4,5		89.85

		Трубы стальные прямоугольные 60х30x2,0		Ø159х4,5		53.4

		Уголки стальные равнополочные L20x3		L25x4		86.5

		Уголки стальные равнополочные L25x4		L25x4		65

		Уголки стальные равнополочные L40x4		L50x4		65

		Уголки стальные равнополочные L50x4		L50x4		65

		Уголки стальные равнополочные L50x5		L50x5		52

		Уголки стальные равнополочные L63x4		L63x5		65

		Уголки стальные равнополочные L63x5		L63x5		52

		Уголки стальные равнополочные L70x5		L63x5		52

		Уголки стальные равнополочные L70x6		L63x5		44

		Уголки стальные равнополочные L70x7		L63x5		37

		Уголки стальные равнополочные L75x6		L63x5		44

		Уголки стальные равнополочные L90x7		L63x5		37

		Уголки стальные равнополочные L100x12		L63x5		22

		Уголки стальные равнополочные L140x9		L140x9		29.5

		Уголки стальные равнополочные L140x10		L140x9		26.3

		Уголки стальные равнополочные L160x12		L140x9		22

		Сeтки стaльныe плeтeныe oдинaрныe P-50x3		L140x9		413.2

		Настил ПВ-506		L140x9		61






АМС-24-0101-15-КМ 1









		КАЛЬКУЛЯЦИЯ № 1

		на изготовление Башня 24 м 1 в.р. АМС-24-0101-15-КМ

		ОБОСНОВАНИЕ		НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И РЕСУРСОВ		ЕД.ИЗМ				КОЛ-ВО				ЦЕНА		СУММА

										НА ЕДИНИЦУ		Кол-во

		Ц38-1-3-3 ШHК.ДОП.4		РЕШЕТЧАТЫЕ КОНСТРУКЦИИ /СТОЙКИ, ОПОРЫ, ФЕРМЫ И ПР./ ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕТАЛОКОНСТРУКЦИИ БАШНИ		Т				2.77017

		1		Затраты труда рабочих		чел.-ч.				116		321.33972				0.00

		2		МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

				Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10т		маш.-ч.				0.5		0				0.00

				Автомобили бортовые грузопод-ю до 8т		маш.-ч.				0.5		0				0.00

				Установки для сварки ручной дуговой постояного тока 		маш.-ч.				29.3		81.165981				0.00

				Аппараты для газовой сварки и резки		маш.-ч.				1		2.77017				0.00

				ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 78,48 (8) КН (Т)		маш.-ч.				8.52		23.601848				0.00

				Машины шлифовальные электрические		маш.-ч.				1.1		3.047187				0.00

				Дрели электрические		маш.-ч.				0.3		0.831051				0.00

				Пресс-ножницы комбинированные		маш.-ч.				0.84		2.326943				0.00

		3		МАТЕРИАЛЫ

				ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42		тн				0.0231		0.063991				0.00

				Кислород технический газообразный		м3				2.6		7.202442				0.00

				Пропан-бутан,смесь техническая		кг				0.5		1.385085				0.00

				Прокат листовой горячекатаный #4мм		тн		0.04439		1.032		0.04581				0.00		0.02836521

				Прокат листовой горячекатаный #6мм		тн		0.06351		1.032		0.065542				0.00		0.02711877

				Прокат листовой горячекатаный #8мм		тн		0.07415		1.032		0.076523				0.00		0.02380215

				Прокат листовой горячекатаный #16мм		тн		0.00959		1.032		0.009897				0.00		0.00155358

				Прокат листовой горячекатаный #30мм		тн		0.55871		1.032		0.576589				0.00		0.04860777

				Прокат стальной горячекатанный круглый Ø12		тн		0.01225		1.032		0.012642				0.00		0.005200125

				Прокат стальной горячекатанный круглый Ø16		тн		0.07584		1.032		0.078267				0.00		0.024124704

				Труба бесшовная Ø28х3		тн		0.05012		1.032		0.051724				0.00		0.02383206

				Труба бесшовная Ø33,5х3		тн		0.22267		1.032		0.229795				0.00		0.104320895

				Труба бесшовная Ø36х3		тн		0.00122		1.032		0.001259				0.00		0.000562542

				Труба бесшовная Ø42,3х3		тн		0.09172		1.032		0.094655				0.00		0.041952728

				Труба бесшовная Ø48х3,2		тн		0.32738		1.032		0.337856				0.00		0.147910284

				Труба бесшовная Ø76х3,5		тн		0.14917		1.032		0.153943				0.00		0.056908355

				Труба бесшовная Ø102х3,5		тн		0.20201		1.032		0.208474				0.00		0.067370335

				Труба бесшовная Ø114х4,5		тн		0.28873		1.032		0.297969				0.00		0.085088731

				Труба бесшовная Ø159х4,5		тн		0.40748		1.032		0.420519				0.00		0.118698924

				Уголки стальные равнополочные L50x5		тн		0.18541		1.032		0.191343				0.00		0.0964132

				Уголки стальные равнополочные L140x9		тн		0.00582		1.032		0.006006				0.00		0.0017169

		Е1303-002-02		ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ :  ГРУНТОВКОЙ ПФ-115		100М2				0.9035

				Затраты труда рабочих		чел.-ч.				5.31		4.797836				0.00

		2		МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

				Автопогрузчики 5т		маш.-ч.				0.01		0				0.00

				Лебедки электрические,тяговым усилием до 5,79(0,59)КН(т)		маш.-ч.				0.01		0				0.00

				Автомобили бортовые грузопод-ю до 5т		маш.-ч.				0.01		0				0.00

				Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 КВТ		маш.-ч.				1.12		1.011973				0.00

		3		МАТЕРИАЛЫ

				Грунтовка ФЛ-ОЗК коричневая		тн				0.009		0.008132				0.00

				Ксилол нефтяной марки А		тн				0.0014		0.001265				0.00

		Е13-3-4-26		ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА ОДИН РАЗ		100М2				0.9035

				Затраты труда рабочих		чел.-ч.				3.83		3.460586				0.00

		2		МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

				Автопогрузчики 5т		маш.-ч.				0.01		0				0.00

				Лебедки электрические,тяговым усилием до 5,79(0,59)КН(т)		маш.-ч.				0.01		0				0.00

				Автомобили бортовые грузопод-ю до 5т		маш.-ч.				0.01		0				0.00

				Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 КВТ		маш.-ч.				0.65		0.587306				0.00

		3		МАТЕРИАЛЫ

				Уайт-спирит		тн				0.0014		0.001265				0.00

				Эмаль ПФ-115		тн				0.019		0.017167				0.00



				Затраты труда рабочих		сум										0.00

				Машины и механизмы		сум										0.00

				Материалы		сум										0.00



				Транспорт %		сум		0%								0.00

				Складские затраты %		сум		0%								0.00

				Итого		сум										0.00

				Прочие затраты		сум		0.00%								0.00

				Итого		сум										0.00

				НДС		сум		0%								0.00

				Всего		сум										0.00

				За 1 тн.мет. Без НДС		сум										0.00

				За 1 тн.мет. с НДС		сум										0.00





Лист1

						Площадь поверхности 1 т элемента, м²

		Прокат листовой горячекатаный #0,8мм		#4мм		319

		Прокат листовой горячекатаный #4мм		#4мм		63.9

		Прокат листовой горячекатаный #3мм		#4мм		85

		Прокат листовой горячекатаный #5мм		#6мм		51.1

		Прокат листовой горячекатаный #6мм		#6мм		42.7

		Прокат листовой горячекатаный #8мм		#8мм		32.1

		Прокат листовой горячекатаный #10мм		#10мм		25.7

		Прокат листовой горячекатаный #12мм		#16мм		21.5

		Прокат листовой горячекатаный #14мм		#16мм		18.4

		Прокат листовой горячекатаный #16мм		#16мм		16.2

		Прокат листовой горячекатаный #30мм		#30мм		8.7

		Прокат листовой горячекатаный #40мм		#30мм		6.6

		Швеллер 10П		10П		44.7

		Швеллер 12П		12П		43.1

		Швеллер 16П		12П		40.5

		Швеллер 20П		12П		38.3

		Прокат стальной горячекатанный круглый Ø6		Ø12		84.91

		Прокат стальной горячекатанный круглый Ø10		Ø12		51

		Прокат стальной горячекатанный круглый Ø12		Ø12		42.45

		Прокат стальной горячекатанный круглый Ø14		Ø14		36.35

		Прокат стальной горячекатанный круглый Ø16		Ø16		31.81

		Прокат стальной горячекатанный круглый Ø20		Ø16		25.44

		Прокат стальной горячекатанный круглый Ø24		Ø16		21.24

		Труба бесшовная Ø28х3		Ø28х3		47.55

		Труба бесшовная Ø33,5х3		Ø33,5х3		46.85

		Труба бесшовная Ø36х3		Ø36х3		46.11

		Труба бесшовная Ø42,3х3		Ø42,3х3		45.74

		Труба бесшовная Ø48х3,2		Ø48х3,2		45.18

		Труба бесшовная Ø50х3		Ø76х3,5		45.18

		Труба бесшовная Ø51х3,5		Ø76х3,5		39.13

		Труба бесшовная Ø60х3,5		Ø76х3,5		38.65

		Труба бесшовная Ø76х3,5		Ø76х3,5		38.15

		Труба бесшовная Ø76х4		Ø76х3,5		33.61

		Труба бесшовная Ø89х4		Ø102х3,5		33.35

		Труба бесшовная Ø102х3,5		Ø102х3,5		33.35

		Труба бесшовная Ø102х3		Ø102х3,5		33.35

		Труба бесшовная Ø114х4,5		Ø114х4,5		29.47

		Труба бесшовная Ø159х4,5		Ø159х4,5		29.13

		Трубы стальные квадратные 25x1,5		Ø159х4,5		89.85

		Трубы стальные прямоугольные 60х30x2,0		Ø159х4,5		53.4

		Уголки стальные равнополочные L20x3		L25x4		86.5

		Уголки стальные равнополочные L25x4		L25x4		65

		Уголки стальные равнополочные L40x4		L50x4		65

		Уголки стальные равнополочные L50x4		L50x4		65

		Уголки стальные равнополочные L50x5		L50x5		52

		Уголки стальные равнополочные L63x4		L63x5		65

		Уголки стальные равнополочные L63x5		L63x5		52

		Уголки стальные равнополочные L70x5		L63x5		52

		Уголки стальные равнополочные L70x6		L63x5		44

		Уголки стальные равнополочные L70x7		L63x5		37

		Уголки стальные равнополочные L75x6		L63x5		44

		Уголки стальные равнополочные L90x7		L63x5		37

		Уголки стальные равнополочные L100x12		L63x5		22

		Уголки стальные равнополочные L140x9		L140x9		29.5

		Уголки стальные равнополочные L140x10		L140x9		26.3

		Уголки стальные равнополочные L160x12		L140x9		22

		Сeтки стaльныe плeтeныe oдинaрныe P-50x3		L140x9		413.2

		Настил ПВ-506		L140x9		61






_1626090924/�-�3 ������� ����������.rar
 



П-№3 Образцы документов/Thumbs.db



П-№3 Образцы документов/~$10 Журнал монтажных работ.docx



П-№3 Образцы документов/~$9 Журнал сварочных работ.doc



П-№3 Образцы документов/Ф-1 Журнал авторского надзора.doc
Форма Ф-1 UMS



ЖУРНАЛ 


АВТОРСКОГО НАДЗОРА


 ЗА СТРОИТЕЛЬСТВОМ


Наименование объекта строительства___________________________________________________ 


__________________________________________________________________________________

Адрес строительства _________________________________________________________________


__________________________________________________________________________________

Заказчик___________________________________________________________________________

(наименование, адрес) 

Проектировщик ___________________________________________________________________________________


(наименование, адрес) 

Журнал начат «____» ______ 200_ г.         Журнал окончен «___» ________ 200_ г.


____________________________________________________________________________________


Руководитель проектировщика _________________________________________________________              


_________________________ 


 (подпись)

М.П.


Руководитель заказчика _______________________________________________________________


_________________________ 


 (подпись)

М.П.


ПЕРЕЧЕНЬ


ПОДРЯДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ


СТРОИТЕЛЬНЫЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ


Исполнитель работ (генеральный подрядчик, подрядчик) ________________________________________________________________________


________________________________________________________________________


Исполнители отдельных видов работ (субподрядчики):


1. ______________________________________________________________________


(наименование работ - строительно - монтажная организация)


2. ______________________________________________________________________


3. ______________________________________________________________________


4. ______________________________________________________________________


5. ______________________________________________________________________


6. ______________________________________________________________________


7. ______________________________________________________________________


8. ______________________________________________________________________


СПИСОК


СПЕЦИАЛИСТОВ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ АВТОРСКИЙ НАДЗОР


		Фамилия, Имя, Отчество   

		Проектная  организация,
должность, N телефона 

		Вид работы, по  которой осуществляется авторский надзор           

		Дата и N документа о полномочиях по  проведению авторского надзора     



		1

		2

		3

		4



		

		

		

		



		

		

		

		



		

		

		

		



		

		

		

		



		

		

		

		



		

		

		

		



		

		

		

		



		

		

		

		



		

		

		

		



		

		

		

		





РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ЛИСТ


ПОСЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТА СПЕЦИАЛИСТАМИ,


ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ АВТОРСКИЙ НАДЗОР ЗА СТРОИТЕЛЬСТВОМ


		Наименование  организации   

		Фамилия, Имя,  Отчество    

		                 Дата       

		Подпись   представителя
заказчика  



		

		

		приезда

		отъезда 

		



		1

		2

		3

		4

		5



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		





УЧЕТНЫЙ ЛИСТ №_____

		Дата

		Выявленные  отступления  
от проектно-сметной документации,    
нарушения  требований   
строительных норм и правил
и  технических условий по производс-
тву строительно - монтажных работ 

		Указания об устра-
нении выявленных 
отступлений или  
нарушений и сроки  
их выполнения    

		Подпись спе-
циалиста,   
осуществляющего авторский надзор,
выполнившего
запись      
(фамилия,   
инициалы,   
должность)  

		С записью ознакомлен 
представитель:      
а) подрядчика;      
б) заказчика (фамилия, иници-
алы, должность,     
дата)      

		Отметка о выполнении
указаний: 
а) подрядчика;     
б) заказчика      
(фамилия, инициалы, 
должность, дата)     



		1

		2

		3

		4

		5

		6



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		








П-№3 Образцы документов/Ф-11 Протокол согласования отступления от проекта.docx
Ф-11 UMS

[bookmark: _GoBack]

ПРОТОКОЛ N ____
согласования отступления от проекта



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		"___" ___________ 20__ г.

		Объект



		

		

		



		

		Заказ



		

		

		



		1. Здание или сооружение



		

		



		2. Конструктивный элемент



		

		



		3. Предложение



		

		(наименование организации)



		4. Содержание предложения



		

		

		



		
     5. Согласованное решение



		

		



		

		





Представители:
     

		

		

		

		



		

		проектной организации



		

		

		



		

		заказчика

		



		

		

		



		

		подрядчика

		



		

		

		












П-№3 Образцы документов/Ф-18 Реестр документов.docx
Ф-18 UMS



Реестр документов, передаваемых Заказчику



		

		Наименование документа

		Отметка о наличии

		Комментарий



		1

		ОБЩИЕ

		

		



		1.1

		Копия удостоверения организации (Гувохнома)

		

		



		1.2

		Копии лицензий на вид деятельности

		

		



		1.3

		Реестр передаваемых документов

		

		



		1.4

		Приказ о назначении прораба производителем работ на объекте

		[bookmark: _GoBack]

		



		1.5

		Описи удостоверений (дипломов) о квалификации сварщиков, производящих сварку конструкций при монтаже с указанием присвоенных им номеров клейма

		

		



		1.6

		Журнал и заключение авторского надзора

		

		



		1.7

		Общий журнал строительных работ

		

		



		1.8

		Акт технической приемки объекта

		

		



		1.9

		Накладные и счёт фактуры на использованные материалы

		

		



		

		

		

		



		

		

		

		



		2

		АНТЕННЫЕ ОПОРЫ и металлоконструкции

		

		



		2.1

		Проект (рабочие чертежи) оттяжек, механических деталей и фундаментов

		

		



		2.2

		Проект КМД, разработанный заводом-изготовителем

		

		



		2.3

		Калькуляция на металлоизделия

		

		



		2.4

		Акт проверки вертикальности ствола опоры с приложениями:

		

		



		2.4.1

		Исполнительная схема  вертикальности ствола антенной опоры

		

		



		2.4.2

		Протокол измерения вертикальности ствола опоры

		

		



		2.4.3

		Журнал угловых измерений

		

		



		2.4.4

		Таблица отклонений от вертикальности ствола опоры

		

		



		2.4.5

		Акт измерения высоты ствола антенной опоры

		

		



		2.5

		Результаты поверок геодезических приборов

		

		



		2.6

		Акт проверки вертикальности стоек секторных и радиорелейных  антенн

		

		



		2.7

		Акт измерения монтажных натяжений оттяжек с помощью динамометра

		

		



		2.8

		Акты гидроизоляции тяжей анкеров и гидроизоляции узлов креплений тяжей к железобетонной плите

		

		



		2.9

		Акт промежуточной приемки ответственных конструкций. Металлоконструкции.

		

		



		2.10

		Сертификаты

		

		



		2.10.1

		удостоверяющие качество электродов и метизов, применяемых при монтаже

		

		



		2.10.2

		удостоверяющие качество болтов

		

		



		2.10.3

		на стальные канаты оттяжек

		

		



		2.10.4

		на натяжные приспособления для тросов

		

		



		2.10.5

		на краски (защита металлоконструкции АО от коррозии) – при окраске вне завода

		

		



		2.11

		Паспорта

		

		



		2.11.1

		на  антенную опору

		

		



		2.11.2

		на стальные конструкции 

		

		



		2.11.3

		на такелаж

		

		



		2.11.4

		на стальные изделия (втулки, стяжные муфты, натяжные приспособления, скобы и др.) 

		

		



		2.12

		АКТ соответствия окраски (грунтовки) металлических конструкций согласно требованиям. 

		

		



		2.13

		Журнал монтажных работ (для башен)

		

		



		2.14

		Журнал сварочных работ (для башен)

		

		



		2.15

		Удостоверения о допуске к работам по выполнению соединений на высокопрочных болтах

		

		



		2.16

		Акты об освидетельствовании и испытании всех подъемных устройств и приспособлений (при наличии)

		

		



		2.17

		Заводские паспорта лебедок для подъема людей и грузов (если они предусмотрены проектом)

		

		



		2.18

		Протоколы согласования отступлений от проекта, допущенных во время монтажа и согласования этих отступлений с проектной организацией

		

		



		2.19

		Акт состояния кровли до установки опоры или металлоконструкций с фотографиями и подписью владельца

		

		



		2.20

		Акт состояния кровли после установки опоры или металлоконструкций с фотографиями, подписью Заказчика и резолюцией владельца об отсутствии претензий

		

		



		2.21

		АКТ приёмки благоустройства территории объекта после монтажа опоры или металлоконструкций 

		

		



		2.22

		Акт сдачи-приемки кровли и территории по окончании работ, согласованный с Арендодателем

		

		
























П-№3 Образцы документов/Ф-2 Общий журнал работ.xls
Титульный лист

		ОБЩИЙ ЖУРНАЛ РАБОТ № _____

		по

		( указать строительство, реконструкция, капитальный ремонт)

		(наименование объекта капитального строительства, его  почтовый или строительный адрес)

		Застройщик

						(наименование, номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ИНН, почтовые реквизиты

		телефон/факс)

		Уполномоченный представитель застройщика

		№№/ пп		Фамилия, имя, отчество						Должность				Наименование, дата, номер документа, подтверждающего полномочие				Подпись

		1		2						3				4				5

		Заказчик

				(наименование, номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ИНН,

		почтовые реквизиты, телефон/факс – для  юридических лиц)

		Уполномоченный представитель заказчика

		№№/ пп		Фамилия, имя, отчество						Должность				Наименование, дата, номер документа, подтверждающего полномочие				Подпись

		1		2						3				4				5

		Сведения о выданном разрешении на строительство

														(номер, дата выдачи разрешения,

		наименование органа, выдавшего разрешение)

		Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации

														(наименование, номер и дата выдачи свидетельства

		о государственной регистрации, ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс)

		Уполномоченный представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации, по вопросам проверки соответствия выполняемых работ проектной документации (далее - авторского надзора)

		№№/ пп		Фамилия, имя, отчество						Должность				Наименование, дата, номер документа, подтверждающего полномочие				Подпись

		1		2						3				4				5

		Сведения об экспертизе проектной документации

		(номер, дата заключения,

		наименование организации, выдавшей заключение)

		Лицо, осуществляющее строительство

										(наименование, номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ИНН

		почтовые реквизиты, телефон/факс)

		Уполномоченный представитель лица, осуществляющего строительство

		№№/ пп		Фамилия, имя, отчество						Должность				Наименование, дата, номер документа, подтверждающего полномочие				Подпись

		1		2						3				4				5

		1

		Уполномоченный представитель застройщика или заказчика по вопросам строительного контроля

		№№/ пп		Фамилия, имя, отчество						Должность				Наименование, дата, номер документа, подтверждающего полномочие				Подпись

		1		2						3				4				5

		Уполномоченный представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля

		№№/ пп		Фамилия, имя, отчество						Должность				Наименование, дата, номер документа, подтверждающего полномочие				Подпись

		1		2						3				4				5

		1

		Другие лица, осуществляющие строительство, их уполномоченные представители

		№№/пп		Наименование лица, осуществляющего строительство, номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс)						Фамилия, имя, отчество, должность уполномоченного представителя лица, осуществляющего строительство, наименование, дата, номер документа, подтверждающего полномочие				Выполняемые работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства				Подпись уполномоченного представителя лица, осуществляющего строительство

		1		2						3				4				5

		Сведения о государственном строительном надзоре

														(наименование органа государственного

		строительного надзора, почтовые реквизиты, телефон/факс, фамилия, имя, отчество, должность должностного  лица

		(должностных лиц) органа государственного строительного надзора, номер, дата приказа (распоряжения)

		Общие сведения об объекте капитального строительства

		(наименование объекта капитального строительства,

		краткие  проектные  характеристики

		объекта капитального строительства)

		Начало строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального

		строительства

						(дата)

		Окончание строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального

		строительства

						(дата)

		В настоящем журнале _____________ страниц. Журнал пронумерован, сброшюрован и скреплен печатью.

		В журнале содержится учет выполнения работ в период с ____________ по _________

		(заполняется в случае, если в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта велось несколько журналов).

		(личная подпись)						(расшифровка подписи)								(должность  -  для застройщика или заказчика, являющегося юридическим лицом)

		М.П.

		(для застройщика или заказчика, являющегося юридическим лицом)

		Регистрационная надпись органа государственного строительного надзора

		(заполняется должностным лицом органа государственного строительного надзора)

		Номер дела (регистрационный номер) ________________________________

		(личная подпись)                                                                                (расшифровка подписи)                                  (должность)

		«____» __________ _____г.

		Сведения об изменениях в записях Титульного листа общего журнала работ

		№№/пп		Дата				Изменения в записях с указанием основания						Фамилия, инициалы, должность лица, внесшего изменения, наименование, дата, номер документа, подтверждающего полномочие лица				Подпись

		1		2				3						4				5





Раздел1

		РАЗДЕЛ 1

		Список инженерно-технического персонала 
лица, осуществляющего строительство, занятого при строительстве, 
реконструкции, капитальном ремонте объекта капитального строительства

		№№/
пп		Наименование лица, осуществляющего строительство		Фамилия, 
инициалы,
должность лица, входящего в список инженерно- технического персонала		Дата начала 
работ на объекте капитального строительства с указанием вида работ		Дата окончания работ на объекте капитального строительства		Должность, фамилия, инициалы, подпись уполномоченного представителя лица, осуществляющего строительство

		1		2		3		4		5		6





Раздел2

		РАЗДЕЛ 2

		Перечень специальных журналов, в которых ведется учет выполнения работ, а также журналов авторского надзора лица, осуществляющего подготовку проектной документации

		№№/
пп		Наименование специального журнала (журнала авторского надзора) и дата его выдачи		Наименование лица, осуществляющего строительство (лица, осуществляющего подготовку проектной документации), ведущих журнал, их уполномоченных представителей с указанием должности, фамилии, инициалов		Дата передачи застройщику или заказчику журнала		Подпись уполномоченного представителя застройщика или заказчика

		1		2		3		4		5





Раздел3

		РАЗДЕЛ 3

		Сведения о выполнении работ в процессе строительства, 
реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства

		№№/
пп		Дата
выполнения работ		Наименование работ, выполняемых 
в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства		Должность, фамилия, инициалы, 
подпись уполномоченного представителя лица, осуществляющего строительство

		1		2		3		4





Раздел4

		РАЗДЕЛ 4

		Сведения о строительном контроле застройщика или заказчика в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства

		№№/ пп		Сведения о проведении строительного 
контроля при строительстве, реконструкции, капитальному ремонту объекта
 капитального строительства		Выявленные 
недостатки		Срок устранения выявленных недостатков		Дата устранения недостатков		Должность, фамилия, инициалы, подпись уполномоченного представителя застройщика или заказчика

		1		2		3		4		5		6





Раздел5

		РАЗДЕЛ 5

		Сведения о строительном контроле лица, осуществляющего строительство, в процессе строительстве реконструкции, капитального  ремонта объекта капитального строительства

		№№/ пп		Сведения о проведении строительного контроля в процессе  выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства		Выявленные 
недостатки		Срок устранения выявленных недостатков		Дата устранения недостатков		Должность, фамилия, инициалы, подпись уполномоченного представителя лица, осуществляющего строительство

		1		2		3		4		5		6





Раздел6

		РАЗДЕЛ 6

		Перечень исполнительной документации при строительстве, 
реконструкции, капитальном ремонте объекта капитального строительства

		№№/пп		Наименование исполнительной документации (с указанием вида работ, места расположения конструкций, участков сетей инженерно – технического обеспечения и т.д.)		Дата подписания акта,
 должности, фамилии, инициалы лиц, подписавших акты

		1		2		3





Раздел7

		РАЗДЕЛ 7

		Сведения о государственном строительном надзоре при строительстве, 
реконструкции, капитальном ремонте объекта капитального строительства

		№№/ пп		Данные о проведенных органом государственного строительного надзора проверках, включая итоговую проверку		Срок устранения выявленных нарушений		Фактическая дата устранения выявленных нарушений		Должность, фамилия, инициалы, подпись должностного лица

		1		2		3		4		5








П-№3 Образцы документов/Ф-3 Акт скрытых работ.doc
Ф-3 UMS



 АКТ 


освидетельствования скрытых работ

г.                                                                                                               «     »                                  20    г.


(наименование работ)


выполненных  в  




(наименование здания, помещения)


по адресу  



( район застройки, квартал, улица, № дома и корпуса)


Комиссия в составе                   Авторского надзора   


председателей:
(при его участии)

 (Указать должность,                   Технического надзора заказчика    



Ф.И.О, организация)                       Генеральной подрядной организации


                                                     Субподрядной организации


произвела осмотр работ выполненных   



(наименование строительно-монтажной организации)


и составила настоящий акт о нижеследующем:


1. К освидетельствованию и приемке предъявлены следующие работы


(наименование скрытых работ)


2. Работы выполнены по проекту  


(проект серии, наименование проектной организации, № чертежей и дата их составления)


3. При выполнении работ применены 


                                     (наименование материалов, конструкций


изделий с указанием марки, типа, категории качества и т. п.)


4. Дата начала работ   


5. Дата окончания работ  


РЕШЕНИЕ КОМИССИИ


Работы выполнены в соответствии с проектом, стандартами, строительными нормами и отвечают требованиям их приемки.


На основании изложенного разрешается производство последующих работ по устройству (монтажу)


(наименование работ и конструкций)


ПРЕДСТАВИТЕЛИ:
Субподрядной 


организации  __________________________ /________________/

                                      (подпись)                             (расшифровка подписи)

Технического надзора заказчика _________ /_________________/

                                                          (подпись)        (расшифровка подписи)

Авторского надзора   __________________ /__________________/


проектной организации      (подпись)                    (расшифровка подписи)

                                                   Генеральной подрядной 


организации  __________________________ /________________/

                                      (подпись)                             (расшифровка подписи)




П-№3 Образцы документов/Ф-4 Промежуточный акт приемки конструкций.doc
Ф-4 UMS



АКТ№_______

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ПРИЕМКИ ОТВЕТСТВЕННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

		 



		(наименование конструкций (систем))



		выполненных на строительстве

		 



		 

		(наименование и место расположения объекта)





«    »               200   г.


Мы, нижеподписавшиеся,

		Ответственный представитель исполнителя работ (подрядчика)

		 



		 



		(фамилия, инициалы, должность)



		Ответственный представитель технического надзора

		 



		 



		(фамилия, инициалы, должность)





Ответственный представитель авторского надзора (в случае, если на объекте осуществлялся авторский надзор)

		 



		(фамилия, инициалы, должность)





а также лица, дополнительно участвующие в приемке:


		 



		(фамилия, инициалы, должность)



		 



		(фамилия, инициалы, должность)



		произвели осмотр конструкций (систем), выполненных

		 



		 



		(наименование исполнителя работ)



		





 


		1. К приемке предъявлены следующие конструкции (системы)

		 



		 



		(перечень и краткая характеристика конструкций )



		2. Работы выполнены по проектно‑сметной документации

		 



		 



		(наименование проемной организации, № чертежей, дата их составления или идентификационные параметры эскиза или записи в журнале авторского надзора)



		3. При выполнении работ применены

		 



		 



		(наименование материалов, конструкций, изделий со ссылкой на паспорта или другие документы о качестве)





4. Освидетельствованы скрытые работы, входящие в состав конструкций (систем)


		 



		(указываются виды скрытых работ и № актов их освидетельствования)





5. Предъявлены документы, подтверждающие соответствие работ, конструкций систем, в том числе:


а) исполнительные геодезические схемы положения конструкций


		 



		(даты, номера, фамилии исполнителя)





б) заключения строительной лаборатории о фактической прочности бетона


		 



		(даты, номера фамилия исполнителя или дата записи в журнале работ)





в) документы о контроле качества сварных соединений


		 





г) лабораторные журналы, журналы работ и другая необходимая производственная документация, подтверждающие качество выполненных работ


		 



		6. Проведены необходимые испытания и опробования

		 



		 



		(указываются наименования испытаний, № и даты документов)





7. При выполнении работ установлены отклонения от проектно-сметной документации


		 



		(при наличии отклонений указывается, кем согласованы, № чертежей и дата согласования)



		8. Даты:

		начала работ

		 



		 

		окончания работ

		 





9. Предъявленные конструкции (системы) выполнены в соответствии с проектно-сметной документацией, строительными нормами и правилами, стандартами и считаются принятыми.


10. На основании изложенного:


а) разрешается использование конструкций по назначению ____________ ; или разрешается использование конструкций по назначению с нагружением в размере _______% проектной нагрузки; или разрешается полное нагружение при выполнении следующих условий:


		 





б) разрешается производство последующих работ:


		 



		 



		(наименование работ и конструкций)





 


		Ответственный представитель
исполнителя работ (подрядчика)

		 



		 

		(подпись)



		Ответственный представитель
технического надзора

		 



		 

		(подпись)



		Дополнительные участники:

		 



		 

		(подпись)



		 

		 



		 

		(подпись)



		 

		 



		 

		(подпись)





ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:


		 



		 



		 





К НАСТОЯЩЕМУ АКТУ ПРИЛАГАЮТСЯ:


		 



		 



		 








П-№3 Образцы документов/Ф-6 Паспорт на изделие.docx
Ф-6 UMS

ПАСПОРТ

на опоры, фундаменты, анкеры, блоки жестких поперечин



1. Заказчик _______________________________________________________________

2. Наименование объекта ___________________________________________________

3. Наименование, тип, марка, чертеж изделия _______________________________

4. Дата изготовления ______________________________________________________

5. Наименование и адрес завода-изготовителя _______________________________

6. Порядковый номер партии (он же номер паспорта) _________________________

7. Конструкции изготовлены из _____________________________________________

(указать марку стали, проектную и отпускную

прочность бетона и дату бетонирования)

Изделия отвечают требованиям технической документации (проекта, ГОСТ или

технических условий) на их изготовление ___________________________________

(указывается проект, ГОСТ или ТУ)

8. Для сварки применены: __________________________________________________

Электроды _____________________________________________________________

Сварочная проволока ___________________________________________________

Защитные газы _________________________________________________________

Фамилия и разряд сварщика _____________________________________________

Сварные швы проверены _________________________________________________

9. Номера контрольных испытаний образцов опор на изгиб ____________________

10. Нагрузки, соответствующие потере несущей способности и образованию

первых трещин (для предварительно напряженных опор) _______________________

___________________________________________________________________________

11. Номера, даты изготовления и испытания, номер протокола испытания опор и

фундаментов, подвергнутых испытаниям ______________________________________

12. Номера опор, фундаментов, вошедших в данную партию ____________________



Примечание: Сертификаты на материалы хранятся на заводе.

Расшифровка применяемых материалов в приложении



Руководитель предприятия ______________________________________________

(подпись, фамилия, инициалы)

[bookmark: _GoBack]Начальник ОТК _________________________________________________________

(подпись, фамилия, инициалы)



Город ______________________

"__" ________________ 200_ г.

штамп ОТК




П-№3 Образцы документов/Ф-9 Журнал сварочных работ.doc
Ф-9 UMS



		Журнал сварочных работ № 

		 

		 



		 

		 

		 



		Наименование организации, выполняющей работы 



		 

		 



		 



		 



		Наименование объекта строительства 



		 

		 



		 

		 



		 

Должность, фамилия, инициалы и подпись лица, ответственного за сварочные работы и ведение



		журнала

		 



		 



		 



		 



		



		Организация, разработавшая проектную документацию, чертежи КМ, КЖ 



		 

		 



		 



		 



		Шифр проекта 



		 

		 



		Организация, разработавшая проект производства сварочных работ



		 

		 



		 



		 



		Шифр проекта 



		 

		 



		Предприятие, изготовившее конструкции 

		 



		 

		 

		 



		 

		 

		 



		 

		 

		 



		Шифр заказа 

		 



		 

		 

		 



		Заказчик (организация), должность, фамилия, инициалы и подпись руководителя (представителя) технического надзора

		 



		 

		 

		 



		 

		 



		 

		 



		 

		 



		 

		 



		Журнал начат   

		«

		»

		 200

		г.

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 



		Журнал окончен   

		«

		»

		 200

		г.

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 





		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





 

Список 
инженерно-технического персонала, 
занятого выполнением сварочных работ


 

		Фамилия, 
имя, 
отчество

		Специальность и 
образование

		Занимаемая 
должность

		Дата 
начала 
работы на 
объекте

		Отметка 
о прохождении 
аттестации 
и дата

		Дата 
окончания 
работы 
на объекте



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 





 

 

Список сварщиков, 
выполнявших сварочные работы на объекте


 

 

		Фамилия, 
имя, 
отчество

		Разряд квалифика-
ционный

		Номер 
личного 
клейма

		Удостоверение на право 
производства сварочных работ

		Отметка 
о сварке пробных 
и контрольных 
образцов



		

		

		

		номер

		срок 
действия

		Допущен 
к сварке 
(швов в 
пространственном положении)

		



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 





 

 

		Дата 
выполнения работ, смена

		Наименование соединяемых элементов;

марка стали

		Место 
или 
номер (по чертежу или схеме) свариваемого элемента

		Отметка о 
сдаче и приемке узла под сварку (должность, фамилия, инициалы, подпись)

		Марка 
применяемых сварочных материалов (проволока, флюс, электроды), номер партии

		Атмосферные условия (температура воздуха, осадки, скорость ветра)

		Фамилия, 
инициалы сварщика, номер удосто-

верения

		Клеймо

		Подписи 
сварщиков, сваривших соединения

		Фамилия, 
инициалы ответственного за производство работ (мастера, производителя работ)

		Отметка 
о приемке сварного соединения

		Подпись 
руководителя сварочных работ

		Замечания 
по контрольной проверке (производителя работ и др.)



		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8

		9

		10

		11

		12

		13



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 





 

		 

		В журнале пронумеровано и прошнуровано

		 



		 

		_____________________________________________ страниц

		 



		 

		 

		 



		 

		 

		«

		»

		200

		г.

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 



		 

		(должность, фамилия, инициалы и подпись руководителя организации, 

 

		 



		 

		выдавшего журнал)

		 



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





 

 

 

Место 
печати





НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ УЧАСТНИКА 

 

№:___________ Дата: _______ 

 

Конкурсная комиссия 

 

 

 

ГАРАНТИЙНОЕ ПИСЬМО 

 

 

 

Настоящим письмом подтверждаем, что компания ___________________________ : 

     (наименование компании) 

· не находится в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства.  

· не находится в состоянии судебного или арбитражного разбирательства с (наименование заказчика) 

· отсутствуют ненадлежащим образом исполненные обязательства по ранее заключенным договорам 



   

 

Подписи: 

 

Ф.И.О. руководителя _______________ 

 

Ф.И.О. главного бухгалтера (начальника финансового отдела) ______________ 

 

Ф.И.О. юриста ____________________ 

 

 Место печати 

 










[bookmark: _Toc168893000]Приложение №1

К техническому заданию



ТРЕБОВАНИЯ

к изготовлению и установке антенных опор (АО)

и других металлоконструкций





1. ФундаменТы 



1.1. Все материалы и оборудование, используемые при строительстве фундаментов АО должны иметь сертификаты и соответствовать требованиям ГОСТ.

1.2. Работы по строительству фундаментов АО должны быть оформлены соответствующими актами, а квалификация персонала подтверждена соответствующими удостоверениями.

[bookmark: _Ref141684481]1.3. Предельное отклонение выступающей части фундамента от вертикали и горизонтали не должно превышать 20 мм (СНиП 3.03.01-87) на всю высоту и длину каждого конструктивного элемента.

[bookmark: _Ref141684482]1.4. Фундамент не должен иметь выступающей арматуры, сколов, раковин, трещин.

[bookmark: _Ref141684485]1.5. Предельные отклонения опорных плит по высоте должны быть не более 5 мм. Контроль выполняется инструментально с использованием нивелира и оформляется исполнительной схемой.

[bookmark: _Ref141684486]1.6. Гидроизоляция фундамента должна быть выполнена путем покрытия скрытой части фундамента двумя слоями битума. При необходимости, для проверки качества гидроизоляции допускается вскрытие защитного слоя антикоррозийного покрытия с последующим его восстановлением.

1.7. Шпильки анкерных деталей фундаментов АО не должны иметь деформации.

[bookmark: _Ref141684701][bookmark: _Ref141684487]1.8. Якоря и анкера опоры должны быть установлены в соответствии с Рабочей документацией.

1.9. Для опор на земле при высоком уровне грунтовых вод верхняя часть якорей, выполненных  в виде железобетонных ящиков, погруженных на небольшую глубину и заполненных местным грунтом, должна иметь асфальтово-гудронное покрытие верха якорей.

1.10. При установке опор на кровле зданий конструкция фундаментов должна обеспечивать их крепление с наименьшим разрушением плит покрытия и полное восстановление герметизации кровли в местах ее вскрытия и повреждения во время установки, а для шиферных крыш еще и в местах выхода анкеров и ствола опоры через шиферное покрытие.



Основная проверка соблюдения технологического процесса устройства фундаментов осуществляется в процессе изготовления фундаментов и ведения за процессом изготовления  технического надзора.





[bookmark: _Toc140912986][bookmark: _Toc168893001]2. Антенные опоры



Все материалы и оборудование, используемые при изготовлении и монтаже металлоконструкций АО, должны иметь сертификаты и соответствовать требованиям ГОСТ.

Работы по монтажу металлоконструкций АО должны быть оформлены соответствующими актами, а квалификация персонала подтверждена соответствующими удостоверениями.

Предприятие-изготовитель разрабатывает производственно-техническую (конструкторскую, технологическую, транспортно-монтажную) документацию на изготовление и поставку металлоконструкций. Она включает чертежи КМД, технологию изготовления металлоконструкций АО и схему укладки на транспортные средства.

2.1. КОНСТРУКТИВНЫЕ требования и требования к установке



2.1.1. Высота устанавливаемой опоры должна соответствовать Техническому заданию и Рабочей документации на объект.

2.1.2. В конструкцию опоры должны быть включены все необходимые площадки, лестницы и другие элементы, необходимые для установки антенного оборудования и последующего его обслуживания.

2.1.3. Место установки должно соответствовать Техническому заданию. В конструкцию должны входить все необходимые хомуты или иные изделия, позволяющие обеспечить как фиксацию, так и изменение угла поворота трубостоек.

[bookmark: _Ref141686071]2.1.4. Для антенн РРЛ диаметром 1,2м и выше должны быть предусмотрены металлоконструкции для крепления фиксирующих (юстировочных) штанг.

2.1.5. Вдоль ствола опоры должны быть конструкции для крепления к ним фидеров и кабелей. Расстояние между ними в вертикальной плоскости 80см.

2.1.6. При установке опор на шиферных кровлях в конструкции опоры должны быть предусмотрены гильзы для последующей укладки в них фидеров и кабелей. Гильзы должны быть расположены на той грани опоры, где будет устанавливаться горизонтальный кабельрост для укладки фидера. 

2.1.7. Конструкция гильз должна предусматривать возможность их герметизации при отсутствии и наличии в них фидеров. До укладки фидеров все отверстия гильз должны быть заглушены. 

2.1.8. Края гильз должны быть обработаны, не иметь острых и рваных краев для избежания повреждения фидера при его укладке и предотвращения травм обслуживающего персонала.

2.1.9. Гильзы должны быть установлены таким образом, чтобы конек крыши был в середине длины гильз. Обща длина гильзы должна быть не менее 60см.

2.1.10. После установки опоры герметизация крыши в местах выхода через нее ствола и анкеров должна быть полностью восстановлена. 

2.1.11. На всех АО должны быть предусмотрены 6 шин заземления (ГЗШ), выполненные из нержавеющей стали толщиной не менее 3мм для заземления фидеров и наружных блоков. ГЗШ должны иметь размеры 180х60мм. Форма ГЗШ должна быть П-образной. Глубина изгиба П-образной шины должна быть на 1-2мм больше, чем головка болта. ГЗШ должна иметь 12 отверстий диаметром 9мм, расположенных в 2 ряда (по 6 в каждом ряду) на расстоянии 3см друг от друга в середине ГЗШ. ГЗШ не должна быть окрашена! В отверстия должны быть вставлены болты М8 длиной 3см из нержавеющей стали, после чего ГЗШ должна быть приварена к конструкции опоры. Каждый болт должен быть укомплектован тремя шайбами (две обычные и одна гроверная) и гайкой. Каждая ГЗШ должна быть отмечена знаком «заземление».

2.1.12. Места установки ГЗШ должны быть следующими:

- 2шт. устанавливаются на одном уровне непосредственно под верхней антенной площадкой (по одной с каждой стороны фидерной трассы)

- 2шт. устанавливаются в непосредственной близости от места перехода с вертикальной трассы фидера на горизонтальную (по одной с каждой стороны фидерной трассы)

- 2шт. устанавливаются на кабельросте в конце горизонтального участка фидерной трассы (по одной с каждой стороны кабельроста)

2.1.13. Для обеспечения требований по световой маркировке АО в ее конструкции должны быть предусмотрены соответствующие крепления для фонарей СОМ.

2.1.14. Для обеспечения молниезащиты опоры в ее конструкции должен быть предусмотрен молниеприемник, а на площадке строительства – соответствующий контур заземления.



2.2. МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИи

[bookmark: _Ref141686064]2.2.1. Металлоконструкции АО не должны иметь изгибов, деформаций и нарушений целостности.

2.2.2. Качество стали, используемой для изготовления антенной опоры, должно соответствовать требованиям Рабочей документации и удостоверяться соответствующим сертификатом. Конструкции должны быть изготовлены с точностью, исключающей какие-либо силовые операции при их контрольной сборке на заводе и при монтаже. Стягивание, распор, изгиб, удар и другие силовые воздействия, приводящие к созданию в конструкциях напряженно-деформированного состояния, наклепа, трещин (или предпосылок трещин) должны быть полностью исключены. 

2.2.3. У металлоконструкций АО не должны отсутствовать раскосы или другие элементы (площадки).

2.2.4. В элементах металлоконструкций не должно быть трещин.

2.2.5. Элементы металлоконструкций должны быть выполнены с соблюдением требований эксплуатационной безопасности и охраны труда, т.е. не  допускается: разрывы тетивы, отсутствие части ступеней, дуг ограждения, нижнего люка лестниц и т.п.. 

[bookmark: _Ref141686065]2.2.6. Элементы лестничных пролетов и металлоконструкций, находящихся в зоне площадок (переходных и обслуживания), не должны иметь острых выступающих частей, способных нанести травму при эксплуатации.

[bookmark: _Ref141686066]2.2.7. Люк на нижней переходной площадке должен быть оборудован  закрывающейся крышкой. 

2.2.8. Крышка должна откидываться, проходя мертвую точку, и надежно фиксироваться в открытом положении или иметь запор-фиксатор. Кроме того, на крышке люка должны быть предусмотрены петли для навеса замка.

2.2.9. Все сварные швы должны соответствовать требованиям КМК 3.03.01-98 «Несущие и ограждающие конструкции» Утверждены Госкомархитектстроем РУз от 04.03.98 №21. Недопустимо наличие прожогов металла, непроваров. Сварные швы, как правило, должны быть выполнены в заводских условиях. В случае, если сварные работы выполнялись на месте строительства, то швы должны быть ровными, с размерами катетов, определенных Рабочей документацией, обработаны, очищены от шлака и окалины, загрунтованы и окрашены.

2.2.10. Все устанавливаемые трубостойки должны быть на отметках, определенных Техническим заданием и Рабочей документацией, иметь целостность конструкции, хорошо окрашены, с необходимыми хомутами для фиксации и изменения их угла поворота.



2.3. БОЛТОВЫе СОЕДИНЕНИя

[bookmark: _Ref141686453]

2.3.1. Плотность стяжки элементов металлоконструкций должна проверяться щупом толщиной 0,3мм.

2.3.2. Головки и гайки болтов должны после затяжки плотно (без зазоров) соприкасаться с плоскостями шайб или элементов металлоконструкций, а стержень болта выступать из гайки не менее чем на 3мм.

2.3.3. Решения по предупреждению самоотвинчивания гаек – постановка пружинной шайбы или контргайки – указываются в рабочих чертежах. В случае, если разделом марки КМ (чертежами КМД) определено применение пружинной шайбы, то порядок сборки болтового соединения предусматривает постановку плоской шайбы под головку болта, пружинная шайба устанавливается под гайку. В случае, если разделом марки КМ (чертежами КМД) определено применение контргайки, то плоская шайба устанавливается под головку и под гайку болта.

2.3.4. Запрещается:

совместная установка пружинной и плоской шайбы под гайку болта;

установка под гайку болта более двух плоских шайб;

стопорение гаек путем забивки резьбы болта или приварки их к стержню болта КМК 3.03.01-98. 



2.3.5. Метизы должны иметь защитное антикоррозийное покрытие. Болтовые крепежные изделия должны быть защищены от коррозии термодиффузионным цинковым покрытием. Неоцинкованные метизы обязательно должны иметь ЛКП.

2.3.6. Маркировка поставленных болтов должна быть выполнена по ГОСТ 1759.0-87, ГОСТ 22356-77 и соответствовать Рабочей документации. Крепежные изделия должны иметь сертификат завода-изготовителя с указанием класса прочности, вида металлизированного покрытия и его толщины. На головках болтов должно стоять клеймо завода-изготовителя и обозначение класса прочности.

Например: 	пример клейма для обычных болтов 	8.8

	пример клейма для высокопрочных болтов	40ХЛ 110,

	где: 	40ХЛ 	– марка стали, климатическое исполнение;

	110	– значение наименьшего временного сопротивления (110 кГс/кв мм).

Запрещается применение болтов, не имеющих клейма предприятия-изготовителя и маркировки, обозначающей класс прочности.

2.3.7. Фланцевые соединения должны обеспечивать плотное соприкасание плоскостей смежных фланцев. В стянутом болтами фланцевом стыке щуп толщиной 0,3мм не должен доходить до наружного диаметра трубы пояса на 20мм по всему периметру, а местный зазор у наружной кромки по окружности фланцев двух смежных секций не должен превышать 3мм. Все соприкасающиеся поверхности фланцев должны обеспечивать электрические контакты системы молниезащиты башни КМК 3.03.01-98.

[bookmark: _Ref141686462]2.3.8. Отверстия стягиваемых конструкций должны совпадать (отсутствие перекоса болтов).



2.4. ЛЕСТНИЦы И ПЛОЩАДки (для башен)



2.4.1. Площадки для обслуживания антенн должны обеспечивать доступ к размещенным на них антеннам.

2.4.2. Все площадки должны иметь элементы ограждения на высоте 0,1м; 0,5м; 1,1м от настила площадки. 

2.4.3. Размеры переходных площадок должны быть не менее 0,5х0,5м. В случае, когда настилы площадок изготовлены из просечно-вытяжной стали и образуют контур люка при выходе на площадки, края настила обрамляются металлическим уголком, чтобы не допустить нанесение травм обслуживающему персоналу.

2.4.4. Длина пролета лестниц без площадки для отдыха должна составлять не более 10м. 

[bookmark: _Ref141687124]2.4.5. Лестницы должны располагаться в шахматном порядке. Допускается конструкция прямой лестницы с устройством закрывающихся люков (через каждые 10 м) возле площадок для отдыха (обслуживания).

[bookmark: _Ref141778885]2.4.6. Ширина ступеней лестниц должна быть не менее 45см.

[bookmark: _Ref141778887]Расстояние между ступенями лестниц должно составлять не более 35см.

Ступени должны быть изготовлены из круглой стали d=20мм. 

2.4.7. Вертикальные лестницы при высоте более 5м должны иметь, начиная с высоты 3м, ограждения в виде дуг. Дуги должны быть расположены на расстоянии не более 0,8м друг от друга и соединяться между собой не менее чем тремя продольными стержнями из круглой или полосовой стали. 

2.4.8. При устройстве ограждения лестниц в виде дуг,  расстояние от лестницы до дуги должно быть 0,7- 0,8м при радиусе дуги 0,3-0,4м.

2.4.9. При высоте пролета лестниц более 10м должны быть устроены площадки для отдыха через каждые 6-8м. В отдельных случаях при длине пролета 10-20м устанавливаются два направляющих, параллельных тетиве лестницы прутка диаметром 20мм для поочередного закрепления карабинов предохранительного пояса. Закрепление прутков должно производиться не более чем через 4м в шахматном порядке в соответствии с ОСТ 45.27-84 «Система стандартов безопасности труда. Металлические мачты и башни радиопредприятий. Общие требования безопасности»



2.5.  ТРОСа, ОТТЯЖКи, КОУШи, БАНДАЖи



2.5.1. Тип и диаметр применяемого троса для оттяжек должен соответствовать проекту. Для АО преимущественно должен применяться оцинкованный трос. При невозможности реализации такого решения любое другое должно быть предварительно согласовано с Заказчиком. В этом случае применяемый трос обязательно должен иметь смазку. Гарантия на смазку троса должна быть не менее 5 лет.

2.5.2. Натяжение тросов должно проверяться с помощью динамометра и иметь значение в соответствии с проектом. Перед установкой трос обязательно должен быть предварительно вытянут на 1/3 проектного натяжения оттяжек. 

2.5.3. Запас троса на каждой оттяжке со стороны стяжной муфты должен быть не менее 1.5м

2.5.4. Углы установки оттяжек мачты должны соответствовать значениям, указанным в Рабочей документации (не менее 30˚ к стволу мачты).

2.5.5. Количество зажимов на каждой стороне оттяжки должно быть не менее 3х. Расстояние между зажимами 50-80см. Зажимы должны быть капитально затянуты, чтобы не допускать вытягивания троса из зажима. Все металлоконструкции зажимов должны иметь антикоррозийное покрытие.

2.5.6. Все оттяжки в местах изгиба и трения должны быть уложены через коуши. Коуши должны быть выполнены в заводских условиях из нержавеющего материала, обеспечивающего прочность от перетирания не менее чем на 5 лет.

2.5.7. Стяжные муфты и натяжные приспособления должны быть установлены на каждую оттяжку. Регулировочная часть стяжной муфты должна быть 30-40см. После окончания работ по регулировки оттяжек регулировочная часть должна быть использована не более чем на половину своей длины. Все элементы стяжной муфты и натяжных приспособлений должны иметь антикоррозийное покрытие. Резьбовые части должны быть смазаны. Применяемые материалы для защиты от коррозии и смазки должны быть рассчитаны на период последующей эксплуатации без восстановления не менее 5 лет.



2.6. ЛАКОКРАСОЧНОе ПОКРЫТИе



2.6.1. Система защиты металлоконструкций от коррозии должна быть выполнена в соответствии со СНиП 2.03.11-85 “Защита строительных конструкций от коррозии”. Особое внимание должно уделяться качеству подготовки поверхности, подлежащей антикоррозийной защите (удаление заусенцев, сварочных брызг, остатков флюса, полная зачистка сварных швов, скругление острых кромок, удаление загрязнений и обезжиривание поверхности уайт-спиритом, удаление прокатной окалины и ржавчины пескоструйным (дробеструйным) способом до 2-й степени очистки по ГОСТ 9.402-80). Покраска металлоконструкций выполняется только по предварительно огрунтованной поверхности в заводских условиях. В процессе транспортировки, укрупнительной сборки секций, а также монтажа опоры может происходить повреждение ЛКП. По окончании монтажных работ, участки повреждений должны быть подготовлены, на них должно быть нанесено грунтовочное покрытие и ЛКП того же качества, что и остальные конструкции.

2.6.2. На применяемые для покраски материалы должен быть сертификат качества. Покраска опоры должна быть выполнена горизонтальными чередующимися по цвету полосами красного и белого цветов шириной 0,5-6,0м на всю высоту. Верхняя часть опоры должна быть красной. Гарантия на ЛКП, в т.ч. на ее цвет, должна быть не менее 5 лет.

2.6.3. Толщина ЛКП должна быть не менее 200мкм



2.7. ГЕОДЕЗИя И ВЕРТИКАЛЬНОСТь ствола АО

[bookmark: _Ref141687959]

Проверка высоты и вертикальности ствола АО проводится теодолитом.

Отклонение от вертикали не должно превышать 0,001 от высоты опоры для башни связи, 0,0007 от высоты опоры для мачты и 0,0025 от высоты опоры для столба (КМК 3.03.01-98). Высота АО должна соответствовать требованиям Рабочей документации.





[bookmark: _Toc168893002]3. дневная маркировка, молниезащита и заземление антенной опоры



Все материалы и оборудование, используемые при выполнении дневной маркировки, молниезащиты и заземления АО, должны иметь сертификаты и соответствовать требованиям ГОСТ.

Работы по выполнению дневной маркировки, молниезащиты и заземления АО должны быть оформлены соответствующими актами.



3.1. ДНЕВНая МАРКИРОВКа



3.1.1. Дневная маркировка АО выполняется горизонтальными чередующимися по цвету полосами красного и белого цветов шириной 0,5-6,0м на всю высоту.

3.1.2. Дневная маркировка АО должна отчетливо выделяться на фоне местности, быть видной со всех направлений и иметь два резко отличающихся друг от друга маркировочных цвета: красный и белый. Цвет краски определяется по каталогу цветов RAL -7 (3020, 3024-красный, 9010, 9016-белый).

3.1.3. Ширина чередующихся по цвету полос должна составлять 0,5–6,0м. Полосы должны быть равны по ширине. Ширина отдельных полос может отличаться от ширины основных полос до + 20%. При окраске металлоконструкций АО в заводских условиях допускается посекционная покраска.

[bookmark: _Ref141701650]3.1.4. Маркировка должна быть нанесена сверху до основания чередующимися по цвету полосами.

[bookmark: _Ref141701651]3.1.5. Число чередующихся полос должно быть не менее трех.

3.1.6. Верхняя и нижняя крайние полосы дневной маркировки должны быть окрашены в красный цвет.



3.2. МОЛНИЕЗАЩИТА И ЗАЗЕМЛЕНИЕ



3.2.1. Молниеприемники должны иметь высоту не менее 1,5м, изготавливаться из угловой стали 50х50х4 или круглой стали диаметром 16-25мм, устанавливаться на верхней секции АО и крепиться в наивысшей точке к каждому из поясов. Верхний конец молниеприемника должен быть заострен.

[bookmark: _Ref141756947][bookmark: _Ref141756948]3.2.2. Между металлоконструкциями и элементами рабочих площадок АО, на которых размещается антенное оборудование и электрооборудование, должен быть электрический контакт с контуром заземления.

3.2.3. Перемычки должны быть приварены и окрашены при монтаже в соответствии с Рабочей документацией.

[bookmark: _Ref141756949][bookmark: _Ref141756952]3.2.4. Перемычки должны быть установлены на фланцевых соединениях между секциями АО (если наличие перемычек предусмотрено Рабочей документацией)

3.2.5. Перемычки должны быть установлены для связи настилов площадок (или несущих швеллеров под площадки)  с фасонками крепления элементов решетки;

[bookmark: _Ref141756955]3.2.6. Перемычки должны быть установлены для связи настилов площадок (или несущих швеллеров под площадки) между собой.

3.2.7. Заземление АО должно выполняться путем соединения её опорной части с контуром заземления, обеспечивающим сопротивление не более 20 Ом. При организации совмещенного контура заземления (молниезащита и технология) его сопротивление должно быть не более 4 Ом. Контур должен быть выполнен из требуемого количества заземлителей, в качестве которых рекомендуется стальной уголок 63х63х6мм. Соединение заземлителей между собой должно производиться заземляющей стальной шиной 40х4мм. Заземляющая шина должна быть приварена к АО после ее монтажа. Приварка должна производиться внахлест.

3.2.8. При совмещенном контуре заземления точка подключения молниезащиты и точка подключения технологии должны быть отделены между собой в контуре не менее чем двумя вертикальными электродами. Идеальный вариант подключения – на противоположные стороны контура.

3.2.9. Спуски шин заземления от АО и аппаратной к контуру должны быть разнесены между собой на расстояние не менее 1 м.

3.2.10. Каждый анкер АО мачтового типа должен быть соединен к основной шине в месте соединения ее с опорной частью ствола мачты. Идеальный вариант соединения – «звезда», т.е. от центра к каждому анкеру. 

3.2.11. Все открытые участки шин и ответвлений должны иметь антикоррозийную защиту и выкрашены в черный цвет.

3.2.12. При установке АО мачтового типа на земле заземление анкеров должно быть предусмотрено при выполнении их фундаментов, а заземление ствола – при выполнении центрального (опорного) фундамента.

3.2.13. Одновременно с этим для опор, расположенных на земле, при выполнении их фундаментов на площадке должны быть выполнены работы по организации технологического контура заземления. Очаг контура должен быть выполнен в предусмотренном проектом месте, которое исключает частое хождение людей. Контур не должен быть замкнутым. Вертикальные электроды должны быть углублены на 80 см относительно уровня земли. Соединение вертикальных электродов должно быть выполнено стальной полосой 40х4мм. Сопротивление готового контура должно быть не более 4 Ом. 

3.2.14. Все земельные работы по выполнению фундаментов и контура заземления на площадке должны быть оформлены актом скрытых работ.



4. ограждение антенной опоры и планировка территории площадки



Площадка под АО должна иметь ограждение. Монтаж ограждения АО и планировка площадки должны производиться в соответствии с Рабочей документацией. Планировка и благоустройство территории должна выполняться в соответствии со КМК 3.01.05-99 Правила производства и приемки работ. Благоустройство территорий. Утверждены Госкомархитектстроем РУз от 26.03.99 №21. 



[bookmark: _Ref141757682]4.1. ТРЕБОВАНИЯ К ОГРАЖДЕНИЮ



4.1.1. Длина сторон ограждения АО должна соответствовать указанным в Рабочей документации размерам. 

4.1.2. Высота ограждения должна быть не менее 1,8м. 

[bookmark: _Ref141757684]4.1.3. Расстояние от фундамента АО до ограждения должно быть не менее 1м.

4.1.4. Нижний край ограждения должен располагаться на расстоянии не более 100мм от уровня спланированной поверхности площадки, но не соприкасаться с землей.

4.1.5. Конструкция ограждения должна соответствовать Рабочей документации и должна быть согласована с Заказчиком до начала производства работ.

[bookmark: _Ref141757814]4.1.6. Верхние торцы опорных столбов ограждения должны иметь заглушки из листовой стали, приваренные сплошным швом.

4.1.7. Сварные соединение (заводские и монтажные) должны быть проверены в объеме 100 % с проверкой геометрических размеров и формы швов, состояния околошовных зон в местах контакта швов с поверхностями свариваемых элементов. Сварные швы должны быть обработаны, очищены от шлака и окалины, огрунтованы, окрашены и не иметь прожогов металла, непроваров.

4.1.8. Секции ограждения АО должны быть установлены вертикально с соблюдением прямолинейности.

4.1.9. Столбы ограждения должны быть погружены в грунт на глубину не менее 1м  и забетонированы на всю глубину погружения..

4.1.10. Кронштейны должны иметь диаметр не менее 16мм и длину не менее 400мм.

4.1.11. Кронштейны должны быть приварены к секциям ограждения с шагом не менее 1,5м по всему периметру с наклоном наружу площадки на 45-60˚ от уровня горизонта или вертикально. 

4.1.12. Оцинкованная колючая проволока должна быть закреплена по верхнему краю ограждения в два или три ряда.

4.1.13. Колючая проволока должна быть надежно прикреплена к кронштейнам и не иметь провисаний. Нижняя нить проволоки должна располагаться в 150мм от верхнего края  ограждения. Расстояние между нитями не должно превышать 150мм. Допустимо натяжение 3-х рядов колючей проволоки. В таком случае расстояние между нитями может уменьшаться, а длина кронштейнов увеличиваться 

4.1.14. Калитка должна открываться наружу площадки, смонтирована на правых петлях и запираться на висячий замок. Ширина калитки должна быть не менее 1000мм.

4.1.15. Высота порога калитки должна быть 25-30см от уровня спланированной территории.

4.1.16. ЛКП ограждения должно быть выполнено эпоксиэфирной или пентафталевой эмалью серого или коричневого (красного) цвета в 2-3 слоя, нанесено на грунтовку и не иметь царапин и потертостей.



4.2. ПЛАНИРОВКа И БЛАГОУСТРОЙСТВо ТЕРРИТОРИИ площадки



4.2.1. Уклоны от центра площадки к ее краям должны составлять не менее 3%.

4.2.2. Для оттока атмосферных и талых вод, при необходимости, допускается устройство водоотводных канавок. Канавки должны быть расположены на расстоянии не более 3м одна от другой и нарезаны по уклону или под углом 30-60° к направлению уклона. Отвод воды по канавкам должен производиться за 3м от границ площадки. Уклон канавок должен повторять уклон засыпаемой поверхности или быть не менее 2%.

[bookmark: _Ref141758422]4.2.3. Площадка не должна иметь просадок.

4.2.4. Для предотвращения размыва или осыпания планировки площадки, размещенной в насыпи высотой более 0,5м, откосы должны быть укреплены дерном или иными средствами.

4.2.5. По требованию Заказчика на площадке должна быть выполнена подсыпка. Подсыпка должна быть из щебня гранитных (допускается использование известковых пород, гальки) пород фракцией 20-40мм. Толщина слоя щебня должна быть не менее 10см. Планировка площадки щебнем должна осуществляться на песчаную подушку толщиной не менее 10см. Распределение щебня и песка должно быть выполнено только от высших отметок к низшим. 

4.2.6. Территория должна быть очищена от строительного и прочего мусора и приведена в должный порядок, при необходимости проведена рекультивация. 



5. Требования к ремонту кровель 



Наиболее распространенные типы кровель, требующие проведения ремонтных работ, условно делятся на три категории:

1. Мягкая (рулонная) кровля – 2-ух слойный рубероид или наплавляемые материалы изол/фальгоизол

2. Кровля из штучных асбестоцементных листов – ровный или волнистый шифер

3. Металлическая кровля – листовая сталь, ровные оцинкованные листы, профнастил



До начала работ на кровле все технические решения, виды выполняемых работ и стоимость используемых материалов должны быть согласованы с Заказчиком и оформлены дефектным актом. При отсутствии согласованных с Заказчиком технических решений проведение работ на объекте НЕ допускается!

Скрытые работы должны быть предъявлены Заказчику и оформлены актом скрытых работ. По окончании работ Заказчику должна быть предоставлена исполнительная схема ремонта кровли с указанием фактической площади ремонта.

Для закрытия работ Исполнитель в обязательном порядке должен представить Заказчику фотоотчет, который должен содержать фотографии, отражающие состояние кровли до начала ремонта, все скрытые работы, промежуточные фотографии процесса работы, итоговое состояние кровли. Фотографии должны быть отсортированы по датам съемки и наименованиям объектов.

Все технические решения должны быть выполнены с учетом настоящих требований. Любые отклонения от требований должны быть согласованы с Заказчиком. Приемка объекта будет производиться на соответствие данным требованиям, КМК 2.03.10-95(СНиП), ГОСТ 30547-97.

На кровле после окончания ремонтных работ должна быть проведена уборка. Мусор, инструменты и материалы должны быть убраны с кровли и прилегающей территории.



5.1. Требования к ремонту мягкой (рулонной) кровли

5.1.1. Рубероид и другие рулонные кровельные материалы, имеющие на поверхности тальковую посыпку, перед наклейкой должны быть очищены от нее. 

5.1.2. Полотнища рулонных материалов должны раскатываться и наклеиваться на основную плоскость покрытия при уклоне менее 15% перпендикулярно, а при более 15% - параллельно направлению стока воды.

5.1.3. Перекрестная наклейка отдельных слоев рулонного ковра не допускается.

5.1.4. При уклонах скатной кровли более 2,5% величина нахлестки полотнищ по их ширине должна составлять в нижних слоях 70 мм, в верхнем – 100 мм.

5.1.5. При уклонах плоской кровли менее 2,5% величина нахлестки полотнищ во всех слоях должна составлять не менее 100 мм.

5.1.6. Примыкания к вертикальным поверхностям должны выполняться по проекту. При этом полотнища должны подниматься на вертикальную стенку, на высоту не менее 200 мм.

5.1.7. Материалы, применяемые для крыш и кровель должны отвечать требованиям государственных и отраслевых стандартов, технических условий, санитарно-гигиеническим и экологическим нормам, либо, при отсутствии таковых, требованиям технической документации на эти материалы, согласованной в установленном порядке Госкомархитектстроем.

5.1.8. В кровлях с уклоном 2,5% и более на участках ендов следует предусматривать усиление основного водоизоляционного ковра двумя слоями рулонных битуминозных кровельных материалов (при рулонных кровлях), или двумя мастичными слоями, армированными стекломатериалами (при мастичных кровлях), или одним слоем эластичных материалов (при кровлях из эластичных материалов), которые должны быть заведены на поверхность ската (от линии перегиба) не менее чем на 750 мм.

5.1.9. В ендовах кровель с уклоном 10% и более, выполняемых из битуминозных рулонных материалов, необходимо предусматривать устройство защитного слоя по ширине усиления основного водоизоляционного ковра.

5.1.10. В кровлях с уклоном 2,5% и более конек должен быть усилен на ширину 250 мм с каждой стороны одним слоем рулонного кровельного материала (при рулонных кровлях) или одним мастичным слоем, армированным стеклохолстом или стеклосеткой (при мастичных кровлях).

5.1.11. Слои основного водоизоляционного ковра в рулонных кровлях из битуминозных материалов в местах примыканий кровель к стенам, шахтам, фонарям и деформационным швам должны быть усилены тремя слоями рулонных кровельных материалов (верхний слой должен иметь крупнозернистую посыпку), а в кровлях из эластомерных материалов - одним слоем эластомерного материала.

5.1.12. Для наклейки слоев дополнительного водоизоляционного ковра в кровлях из битуминозных материалов следует предусматривать применение мастик с повышенной теплостойкостью.

5.1.13. Слои водоизоляционного ковра при высоте стен до 250 мм должны быть заведены на их верхнюю грань. При большей высоте слои водоизоляционного ковра следует закрепить к вертикальным поверхностям.

5.1.14. Верхний край дополнительного водоизоляционного ковра должен быть закреплен и защищен от затекания атмосферных осадков защитным фартуком из оцинкованной кровельной стали или парапетными плитами.

5.1.15. Необходимо предусмотреть водонепроницаемое соединение защитных фартуков между собой и заполнение швов между парапетными плитами герметизирующими мастиками.

5.1.16. При наружном водоотводе карнизные участки рулонных и мастичных кровель из битуминозных материалов на ширину 400 мм должны быть усилены двумя слоями того же материала, что и основной водоизоляционный ковер. В кровлях из эластомерных материалов эти участки на такую же ширину должны быть усилены одним слоем такого же материала. На участках карнизов, выходящих за пределы наружных стен уклон кровли должен быть не меньше, чем на примыкающем к карнизу участке 

Работы входящие в расценку:

01. Подготовка основания. 

02. Приготовление полимер-битумной мастики. 

03. Обмазочная изоляция полимер - битумной мастикой. 

04. Разметка направления укладки материала. 

05. Развертка рулона для разглаживания от складок. 

06. Раскрой материала. 

07. Наклейка рулонного материала путем подплавления битумно-полимерного вяжущего газопламенными горелками с последующим придавливанием к основанию. 

08. Обработка швов.

ШНК 12-01-021-01

Первый слой подкладочный на мастике

Затраты труда рабочих-строителей чел-ч 75,07

Затраты труда машинистов чел-ч 0,24

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ 

Автомобили бортовые, 5 т маш-ч  0,24

Подъемники мачтовые маш-ч  0,37

Котлы битумные до 400 л маш-ч  2,34

Горелки газопламенные маш-ч 15,16

4 МАТЕРИАЛЫ 

Полимер - битумный рулонный материал (по проекту) кв.м  125

Мастика полимер – битумная  тн   0,25

Пропан-бутан, смесь техническая кг   30

ШНК 12-01-021-03

второй слой накрывочный на сухо

Гарантия на кровельные материалы и работы из изол/фальгоизол – не менее 5ти лет.

5.2. Требования к ремонту асбестоцементных и профнастильных кровель

5.2.1. При производстве кровель  из штучных материалов (асбестоцементных листов) необходимо контролировать, чтобы элементы деревянной обрешетки или настила были выполнены из древесины не ниже III сорта и прочно прикреплены к несущим конструкциям, а стыки этих элементов находились на стропильной ноге и располагались вразбежку. 

5.2.2. Обрешетку следует устраивать с предварительной разметкой по шаблону в соответствии с длиной и количеством асбестоцементных листов. Наиболее широкие обрешетины необходимо располагать по осям опирания перекрывающих друг друга кровельных материалов, а также у конька и карниза. Нижняя карнизная обрешетина должна быть выше остальных на толщину кровельного элемента.

5.2.3. Проверяя качество выполненной обрешетки, обратить внимание на прочность и жесткость ее, а также проконтролировать, чтобы расстояние деревянной обрешетки и стропил от дымовых труб при отсутствие специальной изоляции было не менее 130 мм.

5.2.4. При производстве кровли из асбестоцементных листов проследить за тем, чтобы вышележащие штучные элементы перекрывали нижележащие.

5.2.5. В покрытиях из асбестоцементных волнистых листов вышележащие листы должны перекрывать нижележащие на 120-140 мм, а смежные листы каждого ряда - укладываться с перекрытием на одну волну,  а волнистые листы усиленного профиля-200 мм.

5.2.6. Конек и ребра крыши перекрываются штучными фасонными элементами или оцинкованной кровельной сталью с прокладкой рубероида. Места примыкания покрытий к вертикальным конструкциям защищают фартуками, а места примыкания к трубам - воротниками из оцинкованной стали. Напуск элементов покрытия на фартуке и воротники должен быть не менее 100 мм.

5.2.7. Ендовы, разжелобки и настенные желоба следует выполнять из оцинкованной кровельной стали.

5.2.8. Прикреплять волнистые листы к обрешетке следует оцинкованными гвоздями или шурупами, не менее трех штук на каждую сторону листа.   

Гарантия на кровельные материалы и работы должна быть не менее 5ти лет.

5.3. Устройство обделок в местах примыкания кровли  к радио и телеантеннам

Состав работ входящей в расценку.

1. Очистка поверхности кровли.  

2. Устройство бетонной подушки.

3. Оклейка поверхности подушки мешковиной, пропитанной суриком.

4. Установка стальных гильз с зачеканкой зазоров смоляной паклей.

5. Покрытие поверхности рубероидом (Фольгаизол) на мастике.

6. Установка фартуков с креплением хомутами.

58-23-1

Установка стальной гильзы и фартука при обделке мест примыкания мягкой кровли

Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч  8,83

Затраты труда машинистов чел.-ч 0,04

 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ Установки для сварки ручной дуговой маш.-ч 0,5

Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т маш.-ч 0,04

 МАТЕРИАЛЫ Сталь листовая оцинкованная  т 0,005

Мастика битумно-резиновая изоляционная т  0,06

Гильзы стальные с фланцамит 0,015

Ткань мешочная  10 кв.м 0,052

Бетон куб.м  0,032

Пластина резиновая рулонная вулканизованная из резиновой смеси ИРП-1173  кг  0,11

Рубероид (Фольгаизол) не более  кв.м  17,25

Краски земляные масляные марки МА-0115: мумия, сурик железный т  0,001

Электроды Д 5 мм: Э42А  т  0,0005

Пакля пропитанная  кг   0,45.



стр. 11 




Анкета Участника

Форма-1



Наименование Участника: ________________________________________________



		Наименование

		Сведения об Участнике



		Организационно-правовая форма и фирменное наименование (полное и краткое)

		



		Учредители (перечислить наименования и организационно-правовую форму или Ф.И.О. всех учредителей, чья доля в уставном капитале превышает 10%)

		



		ИНН

		



		ОКЭД, Регистрационный код плательщика НДС

		



		Юридический адрес

		



		Почтовый адрес

		



		Организационно-правовая форма и фирменное наименование дочерних и/или зависимых компаний Участника (доля владения которыми превышает 10%)

		



		Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер расчетного счета Участника в банке, телефоны банка, прочие банковские реквизиты)

		



		Контактная информация Участника

		Телефон

		E-mail 

		Факс



		

		

		

		





		ФИО  Руководителя Участника, имеющего право подписи в соответствии с учредительными документами Участника с указанием должности и контактного телефона

		



		Представитель Участника, уполномоченный по доверенности на подписание Договора и КП

		ФИО

		Должность

		Телефон

		E-mail



		

		

		

		

		



		ФИО Главного бухгалтера

		



		Представитель Участника, ответственный за участие в Закупке

		ФИО

		Должность

		Телефон

		E-mail



		

		

		

		

		











Информация об опыте выполнения аналогичных работ

 

		№ 

		Наименование 

		Наименование заказчика

		Дата 

		Примечание 



		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 





 

 

__________________________________(подпись уполномоченного лица) 

 

____________________________________ (Ф.И.О. и должность уполномоченного лица) 

 

 

М.П. 

 

Дата: «___» _________________2019г. 

 





Инструкция по заполнению:

1. Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и адрес.

2. Участник должен заполнить приведенную выше таблицу по всем позициям. В случае отсутствия каких-либо данных указать слово «нет».

3. В графе 8 «Банковские реквизиты…» указываются реквизиты, которые будут использованы при заключении Договора.



стр. 2 из 2


