## Лист2
Приложение к ТЗ №1
Поставка системы контроля и управления доступом (СКУД) на действующие объекты ООО «UMS» в г. Ташкенте
№ | Наименование | Технические характеристики | Блокирующий \ Неблокирующий параметр | Документы, необходимые для осуществления оценки | Данные Участника
[5 empty] | Технические характеристики | Комментарии
1 | Турникет Стеклянный распашной левая сторона | Распашной турникет, Бесщеточные моторы привода, Корпус стоек полностью из стали марки SUS304,толщиной 1.5 мм; Створки из акрила; Проход в одном или двух направлениях, Встроенные считыватели, Встроенный контроллеров, Защита прохода 12 парами ИК-барьеров, пропускная способность от 20 до 60 человек в минуту, Ширина прохода 600 мм (до 1100 – опционально), Рабочие температуры: -250С~+700С, Срок службы – более 5 млн.ч, Левая стойка с одним отверстием для ASI | Блокирующий | Техническое описание предлагаемого оборудования, техническая документация к нему, визуальный осмотр оборудования. | Техническое описание предлагаемого оборудования | Указать № страницы из документа.
Технические характеристики
Габариты: 1400 × 160 × 980 мм
Материалы:
Корпус: нержавеющая сталь SUS 304 (верхняя крышка 1,2 мм, корпус 0,9 мм) с матовой отделкой
Створки: прозрачный акрил толщиной 10 мм
Боковые панели: прозрачный акрил толщиной 8 мм
Ширина прохода: 600–900 мм
Высота створок: 820 мм
Привод: интегрированный бесщеточный двигатель (DC brushless 90K 30W)
Скорость открытия/закрытия: регулируемая от 0,5 до 1,5 секунд
Пропускная способность:
В открытом состоянии: до 50 человек в минуту
В закрытом состоянии: до 35 человек в минуту
Питание:
Входное напряжение: 100–240 В, 50/60 Гц
Рабочее напряжение: 24 В, 150 Вт
Инсталляция: Левосторонняя
Интерфейсы управления: сухой контакт, RS232, RS485
Сенсоры: 6 пар инфракрасных датчиков для обнаружения препятствий и предотвращения несанкционированного прохода
Индикация: трехцветная световая панель и светодиодная полоса (синий, зеленый, красный)
Уровень шума: не более 65 дБ
Класс защиты: IP4X (подходит для использования в помещениях и на улице при наличии навеса)
Диапазон температур: от -20°C до +70°C
Влажность: до 90% без конденсации​
Функциональные возможности
Автоматическое открытие при отключении питания: обеспечивает свободный проход в случае аварийной ситуации или отключения электроэнергии
Анти-паника: функция автоматического открытия створок для обеспечения быстрого эвакуационного выхода
Анти-хвост: предотвращает несанкционированный проход за другим человеком
Анти-зажим: инфракрасные датчики предотвращают зажатие пользователя створками
Автоматический сброс: если пользователь не проходит через турникет в установленное время после авторизации, устройство автоматически возвращается в заблокированное состояние
Поддержка различных методов идентификации: совместим с IC/ID картами, QR-кодами, биометрическими системами (распознавание лиц, отпечатки пальцев)
Гибкие режимы работы: возможность настройки на односторонний или двусторонний проход, режимы "открыт по умолчанию" или "закрыт по умолчанию"​
2 | Турникет Стеклянный распашной правая сторона | Распашной турникет, Бесщеточные моторы привода, Корпус стоек полностью из стали марки SUS304, толщиной 1.5 мм; Створки из акрила; Проход в одном или двух направлениях, Встроенные считыватели, Встроенный контроллеров, Защита прохода 12 парами ИК-барьеров, пропускная способность от 20 до 60 человек в минуту, Ширина прохода 600 мм (до 1100 – опционально), Рабочие температуры: -250С~+700С, Срок службы – более 5 млн.ч, Правая стойка с одним отверстием для ASI | Блокирующий. | Техническое описание предлагаемого оборудования, техническая документация к нему, визуальный осмотр оборудования. | Техническое описание предлагаемого оборудования | Указать № страницы из документа.
Технические характеристики
Габариты: 1400 × 160 × 980 мм
Материалы:
Корпус: нержавеющая сталь SUS 304 (верхняя крышка 1,2 мм, корпус 0,9 мм) с матовой отделкой
Створки: прозрачный акрил толщиной 10 мм
Боковые панели: прозрачный акрил толщиной 8 мм
Ширина прохода: 600–900 мм
Высота створок: 820 мм
Привод: интегрированный бесщеточный двигатель (DC brushless 90K 30W)
Скорость открытия/закрытия: регулируемая от 0,5 до 1,5 секунд
Пропускная способность:
В открытом состоянии: до 50 человек в минуту
В закрытом состоянии: до 35 человек в минуту
Питание:
Входное напряжение: 100–240 В, 50/60 Гц
Рабочее напряжение: 24 В, 150 Вт
Инсталляция: Правосторонняя
Интерфейсы управления: сухой контакт, RS232, RS485
Сенсоры: 6 пар инфракрасных датчиков для обнаружения препятствий и предотвращения несанкционированного прохода
Индикация: трехцветная световая панель и светодиодная полоса (синий, зеленый, красный)
Уровень шума: не более 65 дБ
Класс защиты: IP4X (подходит для использования в помещениях и на улице при наличии навеса)
Диапазон температур: от -20°C до +70°C
Влажность: до 90% без конденсации​
Функциональные возможности
Автоматическое открытие при отключении питания: обеспечивает свободный проход в случае аварийной ситуации или отключения электроэнергии
Анти-паника: функция автоматического открытия створок для обеспечения быстрого эвакуационного выхода
Анти-хвост: предотвращает несанкционированный проход за другим человеком
Анти-зажим: инфракрасные датчики предотвращают зажатие пользователя створками
Автоматический сброс: если пользователь не проходит через турникет в установленное время после авторизации, устройство автоматически возвращается в заблокированное состояние
Поддержка различных методов идентификации: совместим с IC/ID картами, QR-кодами, биометрическими системами (распознавание лиц, отпечатки пальцев)
Гибкие режимы работы: возможность настройки на односторонний или двусторонний проход, режимы "открыт по умолчанию" или "закрыт по умолчанию"​
3 | Турникет Стеклянный распашной середина | Распашной турникет, Бесщеточные моторы привода, Корпус стоек полностью из стали марки SUS304,толщиной 1.5 мм; Створки из акрила; Проход в одном или двух направлениях, Встроенные считыватели, Встроенный контроллеров, Защита прохода 12 парами ИК-барьеров, пропускная способность от 20 до 60 человек в минуту, Ширина прохода 600 мм (до 1100 – опционально), Рабочие температуры: -250С~+700С, Срок службы – более 5 млн.ч, Средняя стойка два отверстия для ASI | Блокирующий | Техническое описание предлагаемого оборудования, техническая документация к нему, визуальный осмотр оборудования. | Техническое описание предлагаемого оборудования | Указать № страницы из документа.
Технические характеристики
Габариты: 1400 × 160 × 980 мм
Материалы:
Корпус: нержавеющая сталь SUS 304 (верхняя крышка 1,2 мм, корпус 0,9 мм) с матовой отделкой
Створки: прозрачный акрил толщиной 10 мм
Боковые панели: прозрачный акрил толщиной 8 мм
Ширина прохода: 600–900 мм
Высота створок: 820 мм
Привод: интегрированный бесщеточный двигатель (DC brushless 90K 30W)
Скорость открытия/закрытия: регулируемая от 0,5 до 1,5 секунд
Пропускная способность:
В открытом состоянии: до 50 человек в минуту
В закрытом состоянии: до 35 человек в минуту
Питание:
Входное напряжение: 100–240 В, 50/60 Гц
Рабочее напряжение: 24 В, 150 Вт
Инсталляция: Середина
Интерфейсы управления: сухой контакт, RS232, RS485
Сенсоры: 6 пар инфракрасных датчиков для обнаружения препятствий и предотвращения несанкционированного прохода
Индикация: трехцветная световая панель и светодиодная полоса (синий, зеленый, красный)
Уровень шума: не более 65 дБ
Класс защиты: IP4X (подходит для использования в помещениях и на улице при наличии навеса)
Диапазон температур: от -20°C до +70°C
Влажность: до 90% без конденсации​
Функциональные возможности
Автоматическое открытие при отключении питания: обеспечивает свободный проход в случае аварийной ситуации или отключения электроэнергии
Анти-паника: функция автоматического открытия створок для обеспечения быстрого эвакуационного выхода
Анти-хвост: предотвращает несанкционированный проход за другим человеком
Анти-зажим: инфракрасные датчики предотвращают зажатие пользователя створками
Автоматический сброс: если пользователь не проходит через турникет в установленное время после авторизации, устройство автоматически возвращается в заблокированное состояние
Поддержка различных методов идентификации: совместим с IC/ID картами, QR-кодами, биометрическими системами (распознавание лиц, отпечатки пальцев)
Гибкие режимы работы: возможность настройки на односторонний или двусторонний проход, режимы "открыт по умолчанию" или "закрыт по умолчанию"​
4 | Подиум металлический | Поверхность нержавеющая сталь 3,70х1,40м 12 мм профиль | Блокирующий | Техническое описание предлагаемого оборудования, техническая документация к нему, визуальный осмотр оборудования. | Техническое описание предлагаемого оборудования | Указать № страницы из документа.
5 | Терминал распознавания лица | AI терминал учета рабочего времени и контроля доступа с распознаванием лиц и Wi-Fi. В устройстве применяется алгоритм распознавания лиц глубокого обучения. Поддерживает открытие через распознавание лица, IC карту, пароль, QR-код и их комбинации; также поддерживается открытие замка в определённые интервалы времени. Сенсорный экран 7”, разрешение 600*1024; Поддерживает 50 000 лиц, 50 000 пользователей, 100 000 карт, 50 000 паролей и 300 000 записей; Поддержка TCP/IP, WiFi, OSDP, RS485. Wiegand вход/выход. Питание DC12V и Poe. | Блокирующий | Техническое описание предлагаемого оборудования, техническая документация к нему, визуальный осмотр оборудования. | Техническое описание предлагаемого оборудования | Указать № страницы из документа.
Тип идентификации – не хуже биометрия
Поддержка карт – не менее EM/Mifare
Процессор – да
Встроенная камера – не менее 2 МП с высоким разрешением не хуже 1080P
Тип сенсора – не хуже CMOS
Угол обзора – не менее 80° (по горизонтали), 60° (по вертикали)
Поддержка алгоритмов глубинного обучения - да
Время распознавания – не более 2 мс
Точность распознавания - не менее 99,5%
Дистанция распознавания – не менее 0,3 м не более 2 м
Емкость базы данных не более 100 000 лиц
Емкость журнала событий – не менее 100 000 записей
Дисплей – не менее 7 дюймов
Разрешение - не хуже 1024x600
Сенсорный экран – да
Наличие портов - Ethernet (RJ-45) не менее 1
Наличие портов – Wiegand не менее 1
Наличие портов - RS485 не менее1
Поддержка Wi-Fi – да
Поддержка протоколов TCP/IP – да
Уровень защиты – не хуже IP65
Габариты – не более 289 мм × 133 мм × 34 мм
Вес – не более 1,5 кг
6 | Кронштейн для крепления терминала на турникет | Кронштейн для установки Терминалов доступа на турникет. Совместимый с моделями поставляемых турникетов. | Блокирующий | Техническое описание предлагаемого оборудования, техническая документация к нему, визуальный осмотр оборудования. | Техническое описание предлагаемого оборудования | Указать № страницы из документа.
7 | Коммутатор | Форм-фактор - Power over Ethernet (PoE) | Блокирующий | Техническое описание предлагаемого оборудования, техническая документация к нему, визуальный осмотр оборудования. | Техническое описание предлагаемого оборудования | Указать № страницы из документа.
10/100BASE-T PoE+ портов - не более 8х
10/100 uplink портов - не менее 2х
Пропускная способность не менее 20 Гбит/с (на основе теоретической максимальной пропускной способности)
Питание - 2хAC 220v
Коммутационная емкость системы - не менее 598 Гбит/с;
Производительность пересылки - не менее 96 млн. пакетов/с;
Таблица MAC-адресов - не менее 32K
Таблица VLAN адресов - не менее 4096
Количество VLAN интерфейсов - не менее 1022
Таблица маршрутизации IPv4 - не менее 12288
Таблица ARP IPv4 - не менее 8192
Таблица ACL IPv4 - не менее (Ingress:1280,Egress:512)
Таблица Multicast IPv4 L2 - не менее 4000
Таблица Unicast IPv6 - не менее 4096
Очереди пересылки QOS - не менее 8
Таблица ACL IPv6 - не менее (Ingress:1280,Egress:512)
Таблица IPv6 ND - не менее 4096
Длина Jumbo кадра - не менее 12288
Агрегация портов/каналов - не менее 8/126
Поддержка Multichassis link aggregation - обязательно
Поддержка Ethernet OAM (IEEE 802.3ah) - обязательно
Поддержка CFD (Connectivity Fault Detection)(IEEE 802.1ag and ITU-T Y.1731) - обязательно
Поддержка DLDP (Device Link Detection Protocol ) - обязательно
Поддержка RRPP (Rapid Ring Protection Protocol) - обязательно
Поддержка ERPS (G.8032 Ethernet Ring Protection Switching ) - обязательно
Поддержка Smart Link - обязательно
Поддержка Monitor Link - обязательно
Поддержка VCF (Virtual Converged Framework) - обязательно
Поддержка CWMP (CPE WAN Management Protocol/TR-069) - обязательно
Гарантия от производителя - не менее 5 лет
8 | Инсталляция турникетов | Проведение работ по демонтажу, монтажу турникетов (пусконаладочные работы) | Блокирующий | Техническое описание предлагаемого оборудования, техническая документация к нему, визуальный осмотр оборудования. | Техническое описание предлагаемого оборудования | Указать № страницы из документа.
Примечание:
Блокирующие критерии (категорий): Для блокирующих категорий участник должен предоставить полное соответствие по всем требованиям соответствующей категории. В случае несоответствия хотя бы одному из требований блокирующей категории, участник получит оценку 0 по категории в целом, что повлечет за собой дальнейшую дисквалификацию участника.
__________________________________
(подпись уполномоченного лица)
___________________________________
(Ф.И.О. и должность уполномоченного лица)
м.п.
Дата: «___» _________________2025г.