
ЗАКУПОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
	Предмет Закупки:
	Открытый запрос предложений на право заключения Договора на Выполнение работ по текущему ремонту на объектах телекоммуникации ЦО г.Андижан


1. Общие положения.
1.1. Организатор – ООО «UMS»
	ФИО контактных лиц Организатора, e-mail, телефон

	Вопросы по содержанию ЗД
	Насридинов Хуснидин Илхамович, khnasridinov@myums.uz, 
тел: (+998 97) 403 – 80 – 71

	Вопросы по предоставлению документов Участников
	Фомина Ольга Аркадьевна, ofomina@myums.uz, zakupki@myums.uz 

тел: (+998 97) 420 – 04 – 80 

	Срок завершения приема предложений Участников 
	Не позднее 16 часов 00 мин (местное время) «25» октября 2019 г.


Все вопросы направляются письменно по e-mail адресам организаторов.
Ответ на вопрос каждого участника будет направлен всем участникам.
2.Требования к предмету Закупки, к Участнику и представляемым им документам
2.1. Требования к предмету Закупки, к Участнику и представляемым им документам

	Содержание требования

	
[image: image1.emf]Общие  требования.docx




2.2. Технические Требования к Предмету закупки*
	Содержание требования

	
[image: image2.emf]Техническое  задание.docx




3. Состав предложения Участника. Требования к содержанию предложения.
3.1. Данный раздел содержит предъявляемые Организатором требования к перечню, содержанию и оформлению Участником документов, входящих в «Состав предложения Участника».
	Состав предложения

Участника, включенный в конверт
	ФОРМА

документа
	На бумажном носителе
	На электронном носителе

	
	
	
	Word/Exсel
	.PDF

	Коммерческое предложение (включая Приложение 1 «Ценовые условия»)
	
[image: image3.emf]ЦП.doc



[image: image4.emf]Локально  ресурная ведомость на 16 объектов.rar


	+
	+
	-
	+

	Приложения к КП обязательные:

	Анкета Участника
	
[image: image5.emf]Анкета  Участника.docx


	+
	+
	-
	+

	Необходимые документы согласно закупочной документации:
- заверенную копию свидетельства о государственной регистрации;

- заверенную копию ИНН;

- документ, подтверждающий правомочность соответствующего лица на заключение договора (заверенная копия Устава и приказа);
- информация о финансовом положении участника (копии отчетов о финансовых результатах (балансовых отчетов), с подтверждением ГНИ (другие уполномоченные органы для иностранных юридических лиц) о приеме отчетности в электронном виде за последние 3 года)

При проведение закупочной  процедуры, организаторы открытого запроса предложений в случае необходимости вправе запросить у участников дополнительные  документы.
	
[image: image6.emf]гарантийное  письмо.docx


	-
	-
	-
	+


	3.2. Предложение Участника должно быть направлено в запечатанном конверте. Требования к оформлению конверта и порядку его направления Организатору содержится во вложенном файле «конверт».

	
[image: image7.emf]Конверт.doc




4. Заключение Договора по результатам проведения Закупки.




	Договор

	
[image: image8.emf]ДОГОВОР  ПОДРЯДА.docx




4.1. Договор, заключаемый с Победителем, является договором присоединения, который может быть принят Участником не иначе как путем присоединения к нему в целом. Условия указанного Договора унифицированы для всех Участников настоящей Закупочной процедуры, являются среднерыночными (базирующимися на опыте приобретения ООО «UMS» аналогичных товаров, работ и услуг на конкурентном рынке) и компромиссными в отношении взаимных прав и обязанностей.
Общество с ограниченной ответственностью «UNIVERSAL MOBILE SYSTEMS», 

100000, г. Ташкент, ул. А. Темура, 24

Страница 2 из 2

[bookmark: _Toc168893000]    

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА
ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ НА 16 ОБЪЕТАХ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ  В ЦО Г. АНДИЖАН

										

		При выполнении строительных работ Подрядчик обязан строго следовать всем правилам и расчетам, применяемым в строительстве, ремонте, проектно-сметной документации, нормам ШНК, техническому заданию, а также иной документации, предоставляемой Заказчиком.

Итоговая стоимость работ будет определяться по факту их выполнения согласно представленной исполнительной документации, а также акта выполненных работ.

Заказчик оставляет за собой право привлекать независимых экспертов для определения фактического объема выполненных работ.

Окончательный расчет за выполненные работы производится по факту их выполнения на основании акта выполненных работ, подготовленного с применением основных показателей по стоимости строительных материалов, прочих затрат, стоимости человека часов, транспортных и командировочных расходов, согласованным на этапе заключение договора.

Стоимость всех материалов, применяемых при строительстве, является фиксированной на весь период действия Договора и должна быть подтверждена соответствующими накладными и счет фактурами.

Для определения и согласования условий оплаты Участник, при подаче предложений, должен заполнить следующую форму на своём бланке, заверить её печатью и подписью уполномоченного лица:

		№ПП

		Наименование показателей

		Параметры

		Примечание



		1

		Прочие затраты подрядчика %

		

Не более 17,27%

		При закрытии работ уровень (величину) прочих затрат принимают в зависимости от территориальной адресной регистрации юридического лица (подрядчика) на основе данных Госкомстата №01/3-15-07-3/2-74 от 28.05.2015г. 



		2

		Стоимость человека часа с учётом соц. страха.

		Не более 8 952,620 сум

		Подрядчик рассчитывает уровень (величину) заработной платы согласно пункта 6.7 ШНК4.01.16-09. 

Затраты на заработную плату рабочих-строителей определяются с применением стоимости чел/часа исходя из уровня среднемесячной заработной платы за предыдущие 12 месяцев по подрядной организации.



		3

		Транспортные расходы

		Не более 3%

		Транспортные расходы указать в процентах от стоимости строительных материалов на основании письма Госархитектстроя № 352/11-08 от 31.01.2011г. 



		4

		НДС

		

		Указать фактический процент налога на добавленную стоимость.



		6

		Командировочные расходы, за сутки

		

		Суточные расходы за время пребывания в командировке и нахождения в пути возмещаются в размере не более (в коэффициентах от установленного в республике размера минимальной заработной платы): в городах - областных центрах - 0,1%; в других городах и населенных пунктах - 0,08%.

Командировочные расходы возмещаются только рабочим Подрядной организации, с которой заключен Договор.











* При закрытии работ для подтверждения командировочных расходов со стороны Подрядчика должны быть предоставлены следующие документы:

· приказ о командировании работников;

· копии трудовой книжки работников;

· копии приказа о приёме на работу;

· квитанции о расходах за время командировки;

· копии командировочных удостоверений;

Выше указанные документы предоставляются на работников, направленных в командировку.



1. Порядок оформления документов и закрытие работ

Перед началом работ, на стадии подписания Договора, необходимо согласовать с Заказчиком список документов, требуемых для выполнения объекта.

После заключения Договора перед началом производства строительных работ Подрядчик предоставляет заказчику план график производства строительных работ на согласование.

Начало производства работ невозможно без предоставления план графика производства работ.    

В процессе выполнения работ и по их окончанию Подрядчиком должна быть оформлена и предоставлена Заказчику вся необходимая исполнительная документация. 

Сдача Заказчику выполненных работ возможна ТОЛЬКО после предоставления полного пакета документов по согласованному списку.



Перечень документов, передаваемых заказчику



		№

		НАИМЕНОВАНИЕ ДОКУМЕНТА 

		ОТМЕТКА О НЕОБХ.

		ПРИМЕЧАНИЕ 



		

		ОБЩЕЕ ПРИ ПРОЦЕССЕ И ПРИЕМКЕ ОБЪЕКТА

		

		



		1

		Сертификаты, паспорта на материалы и оборудование, использованные при строительстве

		Обязательно

		



		2

		Письменное согласование с заказчиком отступлений и изменений от проектно сметной документации

		Обязательно 

		в случаи наличий



		3

		Реестр передаваемых документов

		Обязательно

		



		4

		Накладные и счёт фактуры на использованные материалы

		Обязательно

		на все виды применяемых материалов 



		5

		Дефектный акт по ремонту аппаратной или кровли (доп. работы)

		Обязательно

		



		6

		Акты освидетельствования скрытых работ  согласно ШНК

		Обязательно

		



		7

		Акт кровли после ремонта, с подписью арендодателя об отсутствии претензии 

		Обязательно 

		



		8

		Исполнительная план-схема устройства кровли

		Обязательно

		



		9

		Журнал производства строительно-монтажных работ

		Обязательно

		



		10

		График производства строительных работ

		Обязательно

		







Любые дополнительные работы, возникающие на объекте и неучтенные в локально ресурсной ведомости, а также любые отклонения должны быть предварительно письменно согласованы с Заказчиком и оформлены соответствующим дефектным Актом (Ф-17а) с ведомостью объемов работ и калькуляцией от подрядчика. 

Расходы за выполнение не согласованных работ Заказчиком не возмещаются и не оплачиваются.

При предъявлении объекта к промежуточной приемке и осмотру скрытых работ оповещение Заказчика и его присутствие на объекте обязательно. 

О готовности к осмотру Подрядчик должен оповестить Заказчика заблаговременно, не позднее З-х рабочих дней до дня приемки.

При изменении объемов по окончании работ, подрядчик предоставляет исполнительную схему с указанием фактических площадей выполненных работ.

Для закрытия работ подрядчик в обязательном порядке должен представить Заказчику фотоотчет, который должен содержать фотографии, отражающие состояние кровли до начала ремонта, все скрытые работы, промежуточные фотографии процесса работы, итоговое состояние кровли. Фотографии должны быть отсортированы по датам съемки.



2. Требования к Подрядчику

К участию допускаются организации, с опытом работы по ремонту и техническому обслуживанию объектов связи не менее 3х лет.

В составе бригад должны быть специалисты, имеющие опыт работы не менее 3х лет по аналогичным проектам и имеющие соответствующие допуски и квалификацию.

Подрядчик должен обладать достаточным количеством технических средств, машин и механизмов для выполнения строительных работ, по которым он подает заявку.

После подписания договора Подрядчик должен назначить ответственное за выполнение работ по договору лицо и передать его контакты Заказчику.

Предоставить портфолио, а также рекомендательные письма, подтверждающие выполнение аналогичных работ на объектах связи. 



ТРЕБОВАНИЯ

к текущему ремонту базовых станции ООО «UMS»



1. Требования к ремонту аппаратных 



0. Ремонт аппаратных выполняется на основании проектной документации или сметной документации подготовленной на основании дефектного акта, выдаваемого Заказчиком



0. В помещении после окончания ремонтных работ должна быть проведена влажная уборка. Мусор, инструмент и материалы должны быть убраны из аппаратной и прилегающей территории.





0. С внутренней стороны стены должны быть тщательно выровнены (неровность не более 2 мм на 2 погонных метра), зашпаклеваны и окрашены масляной краской белого цвета (если не указано иное). С наружной стороны стены аппаратной должны быть аккуратно и ровно оштукатурены (прошпаклеваны) и окрашены в цвет стен, помещения арендодателя. 



0. При закладке оконных проемов наружная часть заложенного проема также должна быть аккуратно и ровно оштукатурена (прошпаклевана) и окрашены в цвет наружных стен здания арендодателя.



0. [bookmark: _Ref139859921][bookmark: _Ref139858733]Потолок и внутренние стены аппаратной должны быть тщательно выровнены (неровность не более 2 мм на 2 погонных метра), зашпаклеваны и окрашены масляной краской белого цвета (если не указано иное). 



0. На внутренних стенах и потолке не должно быть вспучивания и подтеков краски. 



0. Отклонения поверхности от вертикали на всю высоту помещения не более 1мм на 1м высоты, но не более 5мм на всю высоту. 



0. Отклонения лузг, усенков, оконных и дверных откосов, пилястр, столбов от вертикали и горизонтали 1 мм на 1 м высоты или длины



1.10. На отштукатуренной поверхности не допускается - трещины, бугорки, раковины, дутики, грубошероховатая поверхность, неоштукатуренные места у подоконников, наличников, приборов отопления. То же самое касается и потолка.



1.11. Не допускается просвечивания нижележащих слоев краски, наличие пятен, отлипов, пропусков, следов кисти, морщин, потеков, кусков пленки, видимых крупинок краски, неровностей вследствие плохой шлифовки царапины от шпателя или песка, песчинки на поверхности допускается едва заметные на глаз не более четырех на 1 м2. То же самое касается и потолка.



1.12. Гарантия на отделочные работы должна быть не менее 3х лет.





1.14. Неровность пола допускается не более 2 мм на 2 погонных метра. Допускается устройство стяжки толщиной менее 50 мм, если это предусмотрено Рабочей документацией или использованы сертифицированные для этой цели материалы и технология. Работы по устройству бетонной стяжки аппаратной должны быть оформлены Актом освидетельствования скрытых работ и предъявлены Заказчику для освидетельствования.



[bookmark: _Ref139858775]1.15. На подготовленный пол должен быть наклеен линолеум с использованием специального клея, сертифицированного для этой цели. Тип наклеиваемого линолеума должен быть выбран с учетом возможного механического воздействия на его поверхность во время монтажа. Швы между отдельными листами линолеума должны быть заварены. Не допускается наличие вздутий линолеума и заделка швов между листами декоративными планками. На используемый линолеум должна быть гарантия не менее 3х лет. Цвет и тип настилаемого линолеума должен быть согласован с Заказчиком.



1.16. При устройстве стяжки полов не допускаются трещины, выбоины и открытые швы, а также щели между плинтусами и покрытием пола или стенами.



1.17. Толщина слоя мастики под линолеум не должна превышать 1 мм.



1.18. Примыкание линолеума к основанию должно быть плотным, без воздушных мешков.



1.19. Не допускается использование кусков линолеума, полосы должны быть цельными на всю длину или ширину помещения.



[bookmark: _Ref139858813]1.23. Плинтус, устанавливаемый в аппаратной, должен быть с ребром 30-60 мм, изготовлен из негорючего материала (например, алюминевый) и надежно и плотно закреплен к стенам 



[bookmark: _Ref139859948]1.25. Дверь должна быть оборудована универсальным замком сейфового  типа. Замок должен закрываться и открываться плавно без дополнительных усилий, не менее чем на два оборота ключа. Минимальное количество ключей – три. Каждый ключ должен иметь брелок со сменной маркировкой, на которой должны быть указаны номер и наименование объекта согласно проектной документации. Гарантия на механизм замка должна быть не менее 3х лет.



1.26. С обоих сторон двери должны быть ручки. Применение ручек с язычковым механизмом не допускается. Ручки могут быть выполнены из стали и приварены к полотну двери.

1. Требования к ремонту кровли



Наиболее распространенные типы кровель, требующие проведения ремонтных работ, условно делятся на три категории:

1. Мягкая (рулонная) кровля – 2-ух слойный рубероид или наплавляемые материалы изол/фальгоизол

1. Кровля из штучных асбестоцементных листов – ровный или волнистый шифер

1. Металлическая кровля – листовая сталь, ровные оцинкованные листы, профнастил



До начала работ на кровле все технические решения, виды выполняемых работ и стоимость используемых материалов должны быть согласованы с Заказчиком и оформлены дефектным актом. При отсутствии согласованных с Заказчиком технических решений проведение работ на объекте НЕ допускается!

Скрытые работы должны быть предъявлены Заказчику и оформлены актом скрытых работ. По окончании работ Заказчику должна быть предоставлена исполнительная схема ремонта кровли с указанием фактической площади ремонта.

Для закрытия работ Исполнитель в обязательном порядке должен представить Заказчику фотоотчет, который должен содержать фотографии, отражающие состояние кровли до начала ремонта, все скрытые работы, промежуточные фотографии процесса работы, итоговое состояние кровли. Фотографии должны быть отсортированы по датам съемки и наименованиям объектов.

Все технические решения должны быть выполнены с учетом настоящих требований. Любые отклонения от требований должны быть согласованы с Заказчиком. Приемка объекта будет производиться на соответствие данным требованиям, КМК 2.03.10-95(СНиП), ГОСТ 30547-97.

На кровле после окончания ремонтных работ должна быть проведена уборка. Мусор, инструменты и материалы должны быть убраны с кровли и прилегающей территории.



2.1. Требования к ремонту мягкой (рулонной) кровли

2.1.1. Рубероид и другие рулонные кровельные материалы, имеющие на поверхности тальковую посыпку, перед наклейкой должны быть очищены от нее. 

2.1.2. Полотнища рулонных материалов должны раскатываться и наклеиваться на основную плоскость покрытия при уклоне менее 15% перпендикулярно, а при более 15% - параллельно направлению стока воды.

2.1.3. Перекрестная наклейка отдельных слоев рулонного ковра не допускается.

2.1.4. При уклонах скатной кровли более 2,5% величина нахлестки полотнищ по их ширине должна составлять в нижних слоях 70 мм, в верхнем – 100 мм.

2.1.5. При уклонах плоской кровли менее 2,5% величина нахлестки полотнищ во всех слоях должна составлять не менее 100 мм.

2.1.6. Примыкания к вертикальным поверхностям должны выполняться по проекту. При этом полотнища должны подниматься на вертикальную стенку, на высоту не менее 200 мм.

2.1.7. Материалы, применяемые для крыш и кровель должны отвечать требованиям государственных и отраслевых стандартов, технических условий, санитарно-гигиеническим и экологическим нормам, либо, при отсутствии таковых, требованиям технической документации на эти материалы, согласованной в установленном порядке Минстроем РУз.

2.1.8. В кровлях с уклоном 2,5% и более на участках ендов следует предусматривать усиление основного водоизоляционного ковра двумя слоями рулонных битуминозных кровельных материалов (при рулонных кровлях), или двумя мастичными слоями, армированными стекломатериалами (при мастичных кровлях), или одним слоем эластичных материалов (при кровлях из эластичных материалов), которые должны быть заведены на поверхность ската (от линии перегиба) не менее чем на 750 мм.

2.1.9. В ендовах кровель с уклоном 10% и более, выполняемых из битуминозных рулонных материалов, необходимо предусматривать устройство защитного слоя по ширине усиления основного водоизоляционного ковра.

2.1.10. В кровлях с уклоном 2,5% и более конек должен быть усилен на ширину 250 мм с каждой стороны одним слоем рулонного кровельного материала (при рулонных кровлях) или одним мастичным слоем, армированным стеклохолстом или стеклосеткой (при мастичных кровлях).

2.1.11. Слои основного водоизоляционного ковра в рулонных кровлях из битуминозных материалов в местах примыканий кровель к стенам, шахтам, фонарям и деформационным швам должны быть усилены тремя слоями рулонных кровельных материалов (верхний слой должен иметь крупнозернистую посыпку), а в кровлях из эластомерных материалов - одним слоем эластомерного материала.

2.1.12. Для наклейки слоев дополнительного водоизоляционного ковра в кровлях из битуминозных материалов следует предусматривать применение мастик с повышенной теплостойкостью.

2.1.13. Слои водоизоляционного ковра при высоте стен до 250 мм должны быть заведены на их верхнюю грань. При большей высоте слои водоизоляционного ковра следует закрепить к вертикальным поверхностям.

2.1.14. Верхний край дополнительного водоизоляционного ковра должен быть закреплен и защищен от затекания атмосферных осадков защитным фартуком из оцинкованной кровельной стали или парапетными плитами.

2.1.15. Необходимо предусмотреть водонепроницаемое соединение защитных фартуков между собой и заполнение швов между парапетными плитами герметизирующими мастиками.

2.1.16. При наружном водоотводе карнизные участки рулонных и мастичных кровель из битуминозных материалов на ширину 400 мм должны быть усилены двумя слоями того же материала, что и основной водоизоляционный ковер. В кровлях из эластомерных материалов эти участки на такую же ширину должны быть усилены одним слоем такого же материала. На участках карнизов, выходящих за пределы наружных стен уклон кровли должен быть не меньше, чем на примыкающем к карнизу участке 

Работы входящие в расценку:

01. Подготовка основания. 

02. Приготовление полимер-битумной мастики. 

03. Обмазочная изоляция полимер - битумной мастикой. 

04. Разметка направления укладки материала. 

05. Развертка рулона для разглаживания от складок. 

06. Раскрой материала. 

07. Наклейка рулонного материала путем подплавления битумно-полимерного вяжущего газопламенными горелками с последующим придавливанием к основанию. 

08. Обработка швов.

ШНК 12-01-021-01

Первый слой подкладочный на мастике

Затраты труда рабочих-строителей чел-ч 75,07

Затраты труда машинистов чел-ч 0,24

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ 

Автомобили бортовые, 5 т маш-ч  0,24

Подъемники мачтовые маш-ч  0,37

Котлы битумные до 400 л маш-ч  2,34

Горелки газопламенные маш-ч 15,16

4 МАТЕРИАЛЫ 

Полимер - битумный рулонный материал (по проекту) кв.м  125

Мастика полимер – битумная  тн   0,25

Пропан-бутан, смесь техническая кг   30

ШНК 12-01-021-03

второй слой накрывочный на сухо

Гарантия на кровельные материалы и работы из изол/фальгоизол – не менее 5ти лет.



2.2. Требования к ремонту асбестоцементных и профнастильных кровель

2.2.1. При производстве кровель  из штучных материалов (асбестоцементных листов) необходимо контролировать, чтобы элементы деревянной обрешетки или настила были выполнены из древесины не ниже III сорта и прочно прикреплены к несущим конструкциям, а стыки этих элементов находились на стропильной ноге и располагались вразбежку. 

2.2.2. Обрешетку следует устраивать с предварительной разметкой по шаблону в соответствии с длиной и количеством асбестоцементных листов. Наиболее широкие обрешетины необходимо располагать по осям опирания перекрывающих друг друга кровельных материалов, а также у конька и карниза. Нижняя карнизная обрешетина должна быть выше остальных на толщину кровельного элемента.

2.2.3. Проверяя качество выполненной обрешетки, обратить внимание на прочность и жесткость ее, а также проконтролировать, чтобы расстояние деревянной обрешетки и стропил от дымовых труб при отсутствие специальной изоляции было не менее 130 мм.

2.2.4. При производстве кровли из асбестоцементных листов проследить за тем, чтобы вышележащие штучные элементы перекрывали нижележащие.

2.2.5. В покрытиях из асбестоцементных волнистых листов вышележащие листы должны перекрывать нижележащие на 120-140 мм, а смежные листы каждого ряда - укладываться с перекрытием на одну волну,  а волнистые листы усиленного профиля-200 мм.

2.2.6. Конек и ребра крыши перекрываются штучными фасонными элементами или оцинкованной кровельной сталью с прокладкой рубероида. Места примыкания покрытий к вертикальным конструкциям защищают фартуками, а места примыкания к трубам - воротниками из оцинкованной стали. Напуск элементов покрытия на фартуке и воротники должен быть не менее 100 мм.

2.2.7. Ендовы, разжелобки и настенные желоба следует выполнять из оцинкованной кровельной стали.

2.2.8. Прикреплять волнистые листы к обрешетке следует оцинкованными гвоздями или шурупами, не менее трех штук на каждую сторону листа.   



Гарантия на кровельные материалы и работы должна быть не менее 5ти лет.



2.3. При гидроизоляции кровли, где примыкается АМС и анкера рекомендуемо использовать следующие виды работ по ШНК.

2.3.1. E12-2-4-1 ШHК.ДОП.3	Усиление рулонных гидроизоляций в местах примыкания к анкерам в виде труб при диаметре до 200 мм первый слой на 10 примыканий

Состав работ  

01. Приготовление цементного раствора вручную. 

02. Устройство бортика из цементного раствора. 

03. Наклейка дополнительных слоев рулонной гидроизоляции в местах примыкания.

Затраты труда рабочих-строителей - чел-ч -45,8

Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т - маш-ч - 0,1

Мастика – т - 0,03

Материалы рулонные кровельные - м2 - 15

Раствор - м3 - 0,05

2.3.2. Е12-2-4-5 ШHК.ДОП.3	Усиление рулонных гидроизоляций в местах примыкания к выступающим металлическим конструкциям, /амс/ проходящим через горизонтальные поверхности на10 примыканий

Затраты труда рабочих-строителей - чел-ч - 39,2

Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т - маш-ч - 0,1

Мастика	т	0,02

Материалы рулонные кровельные - м2 - 8

2.3.3. E12-2-1-2 ШHК.ДОП.3 Устройство гидроизоляций горизонтальных поверхностей на100м2

Состав работ  

01. Очистка основания с просушкой (в редакции Дополнения 5, утвержденного приказом Госархитектстроя от 27.10.2009 г. N 107)

02. Выравнивание изолируемой поверхности раствором

03. Наклейка рулонных материалов с разогревом мастики

Затраты труда рабочих-строителей - чел-ч - 38,9

Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т - маш-ч - 0,53

Раствор - м3 - 2,5

Мастика – т - 0,244

Материалы гидроизоляционные рулонные - м2 - 117

2.4. При обделке фидерного ввода на кровле рекомендуемо использовать следующие виды работ по ШНК.

Устройство обделок в местах примыкания кровли  к радио и телеантеннам

Состав работ входящей в расценку.

1. Очистка поверхности кровли.  

2. Устройство бетонной подушки.

3. Оклейка поверхности подушки мешковиной, пропитанной суриком.

4. Установка стальных гильз с зачеканкой зазоров смоляной паклей.

5. Покрытие поверхности рубероидом (Фольгаизол) на мастике.

6. Установка фартуков с креплением хомутами.

58-23-1

Установка стальной гильзы и фартука при обделке мест примыкания мягкой кровли

Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч  8,83

Затраты труда машинистов чел.-ч 0,04

 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ Установки для сварки ручной дуговой маш.-ч 0,5

Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т маш.-ч 0,04

 МАТЕРИАЛЫ Сталь листовая оцинкованная  т 0,005

Мастика битумно-резиновая изоляционная т  0,06

Гильзы стальные с фланцамит 0,015

Ткань мешочная  10 кв.м 0,052

Бетон куб.м  0,032

Пластина резиновая рулонная вулканизованная из резиновой смеси ИРП-1173  кг  0,11

Рубероид (Фольгаизол) не более  кв.м  17,25

Краски земляные масляные марки МА-0115: мумия, сурик железный т  0,001

Электроды Д 5 мм: Э42А  т  0,0005

Пакля пропитанная  кг   0,45.



стр. 8 




_1631953158.doc


		От ___________________________________


 [наименование и почтовый адрес Участника]




		Общество с ограниченной ответственностью «UNIVERSAL MOBILE SYSTEMS»

ул. А. Темура, 24, г. Ташкент, 100000


для Ведущего специалиста Департамента управления закупками

для Фоминой Ольги Аркадьевны





		НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО ___ часов (время местное) «____» _________ 201__ г.



		На участие в открытом запросе предложений на право заключения Договора на: 


«Выполнение работ по текущему ремонту на объектах ЦО г.Андижан»



		



		Предложение поступило: дата «______» __________ 201__ г.



		Время ____ час. _____ мин. 





* Прием конвертов с КП осуществляет контактное лицо, указанное в ЗД. 


_1632204080/�������� �������� ��������� �� 16 ��������.rar
 



Локально ресурная ведомость на 16 объектов/AND5600.xls
после экспертизы

																Приложения № ___ к

																Заказу №______

																к договору №191Д-19-ДУЗ

																от 26.07.2019г.

		СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ НА

		AND5600 CS2161  Маслахат

		Текущий ремонт кровли базовой станции и аппаратной расположенной по адресу: Андижанская область, Алтынкульский р-н, Маслахат КФЙ, школа №21.

		ОСНОВАНИЕ:Дефектный акт

		№		ОБОСНОВАНИЕ		НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И РЕСУРСОВ		ЕД.ИЗМ		КОЛ-ВО				ЦЕНА		СУММА

										НА ЕДИНИЦУ		ПО ПРОЕКТУ

		1		2		3		4		5		6		7		8

		0		E46-4-1-2		РАЗБОРКА ФУНДАМЕНТОВ БЕТОННЫХ		М3		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		9.59		0		8,952.62		0

		0		01159		МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ		МАШ-Ч		5.68		0		809.60		0

		0		E46-4-1-4		РАЗБОРКА СТЕН КИРПИЧНЫХ		М3		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		8.24		0		8,952.62		0

		0		00001		МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ		МАШ-Ч		2.3		0		809.60		0

		0		E46-4-1-5		РАЗБОРКА СТЕН ШЛАКОБЛОЧНЫХ И Т.П.		М3		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		6.64		0		8,952.62		0

		0		01159		МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ		МАШ-Ч		1.54		0		809.60		0

		0		E47-1-1-4		ОЧИСТКА УЧАСТКА ОТ МУСОРА		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		3.91		0		8,952.62		0

		0		E58-1-2		РАЗБОРКА СТРОПИЛ СО СТОЙКАМИ И ПОДКОСАМИ ИЗ ДОСОК		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		22.68		0		8,952.62		0

		0		0		МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ		ТН		0.9		0		0.00		0

		0		E58-3-1		РАЗБОРКА МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ И ОБДЕЛОК ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ		100М		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		9.1		0		8,952.62		0

		0		E46-4-8-1		РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		14.38		0		8,952.62		0

		0		E46-4-8-2		РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		8.58		0		8,952.62		0

		0		E46-4-8-4		РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ ВОЛНИСТЫХ И ПОЛУВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		15.9		0		8,952.62		0

		0		E58-17-4		РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ ВОЛНИСТЫХ И ПОЛУВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		24.39		0		8,952.62		0

		0		0		МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ		ТН		1.45		0		0.00		0

		0		E46-4-8-3		РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ПЛИТ И ЧЕРЕПИЦЫ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		55.52		0		8,952.62		0

		0		E58-17-14 ШHК.ДОП.6		РАЗБОРКА ВЫРАВНИВАЮЩИХ ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК, ПО БЕТОННОМУ ОСНОВАНИЮ, ТОЛЩИНОЙ В ММ, ДО 30		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		116.76		0		8,952.62		0

		0		E1-2-57-1		РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 1		100М3		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		118		0		8,952.62		0

		0		E31-А36-1		ПОГРУЗКА МУСОРА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ		Т		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		3.72		0		8,952.62		0

		0		E31-А26-2		РАЗГРУЗКА МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ		Т		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		0.28		0		8,952.62		0

		0		C310-1010		ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЕМ НА 10 КМ, КЛАСС ГРУЗА 1		Т		0

		0		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0.1052		0		8,952.62		0

		0		00163		АВТОМОБИЛИ САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т		МАШ-Ч		0.1052		0		38,924.05		0

		0		E1-2-61-1		ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 1		100М3		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		88.5		0		8,952.62		0

		0		E6-1-1-1		УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ		100М3		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		180		0		8,952.62		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.13		0		30,452		0

		0		0		БЕТОН М100		М3		102		0		388,000		0

		0		E6-1-1-5		УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ПОД КОЛОННЫ ОБЪЕМОМ ДО 3 М3		100М3		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		785.88		0		8,952.62		0

		0		00112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		0.27		0		42,323.45		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.99		0		30,452		0

		0		0		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0.0238		0		10,000,000		0

		0		30652		ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1		Т		0.027		0		5,000,000		0

		0		0		ПРОВОЛОКА		Т		0.0061		0		5,750,000		0

		0		0		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД		М3		0.74		0		2,200,000		0

		0		45022		БЕТОН М200		М3		101.5		0		450,000		0

		0		0		ЩИТЫ ИЗ ДОСОК		М2		64.1		0		90,000		0

		0		С124-9210		АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ		Т		0				8,400,000		0

		0		E11-1-2-4		УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЩЕБЕНОЧНЫХ		М3		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		2.5		0		8,952.62		0

		0		01866		ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		0.93		0		666.54		0

		0		14352		КАМЕННАЯ МЕЛОЧЬ М-300 ФРАКЦИИ 3-10ММ		М3		0.11		0		59500		0

		0		0		ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		М3		1.19		0		50400		0

		0		E6-1-1-22		УСТРОЙСТВО ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПРИ ШИРИНЕ ПОВЕРХУ ДО 1000 ММ С ОПАЛУБКОЙ		100М3		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		446.04		0		8,952.62		0

		0		02016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		123.76		0		2,574.28		0

		0		30407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0.013		0		10,000,000		0

		0		30652		ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1		Т		0.025		0		5,000,000.00		0

		0		32524		КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ		Т		0.0303		0		6,854,000.00		0

		0		35310		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42		Т		0.13		0		13,500,000		0

		0		0		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ III СОРТА		М3		0.61		0		2,200,000.00		0

		0		44011		АРМАТУРА		Т		6.6		0		8,400,000.00		0

		0		0		БЕТОН		М3		101.5		0		450,000.00		0

		0		51619		ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ		М2		39.2		0		90,000.00		0		0

		0		E6-1-35-2		УСТРОЙСТВО ПОЯСОВ БЕЗ ОПАЛУБКИ Б=12,5		100М3		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		516.46		0		8,952.62		0

		0		00112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		0.27		0		42,323.45		0

		0		02016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		208.25		0		2,574.28		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		1.07		0		30,452		0

		0		0		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42		Т		0.25		0		13,500,000		0

		0		45013		БЕТОН М150		М3		101.5		0		400,000		0

		0		E10-1-2-1		УСТАНОВКА СТРОПИЛ		М3		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		24.09		0		8,952.62		0

		0		01556		БЕНЗОПИЛЫ		МАШ-Ч		0.44		0		462.875		0

		0		0		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.22		0		30,452		0

		0		30407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0.0072		0		10,000,000		0

		0		32501		ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 1,8 КГ		Т		0.038		0		6,200,000		0

		0		0		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ВСЕЙ ДЛИНОЙ И ШИРИНОЙ		М3		1.05		0		2,200,000		0

		0		E10-1-10-1		УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСА ИЗ БРУСЬЕВ		М3		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		22.5		0		8,952.62		0

		0		00521		ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		0.23		0		459.2		0

		0		01556		БЕНЗОПИЛЫ		МАШ-Ч		0.33		0		462.875		0

		0		0		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.36		0		30,452		0

		0		0		БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ		Т		0.0075		0		10,750,000		0

		0		30407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0.003		0		10,000,000		0

		0		32502		ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 2,825 КГ		Т		0.0031		0		6,200,000		0

		0		0		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ВСЕЙ ДЛИНОЙ И ШИРИНОЙ		М3		1.06		0		2,200,000		0

		0		E12-2-2-2 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧА И БЕТОНА		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		29.9		0		8,952.62		0

		0		00913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0		2,347.84		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.25		0		30,452		0

		0		32104		МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ		Т		0.244		0		5,500,000		0

		0		E58-12-3		УСТРОЙСТВО ОБРЕШЕТКИ С ПРОЗОРАМИ ИЗ ДОСОК И БРУСКОВ ПОД КРОВЛЮ ИЗ: АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		18.8		0		8,952.62		0

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.1		0		30,452.00		0

		0		45401		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0.006		0		10,000,000		0

		0		36077		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД		М3		1.02		0		2,200,000		0

		0		E58-12-2		УСТРОЙСТВО ОБРЕШЕТКИ С ПРОЗОРАМИ ИЗ ДОСОК И БРУСКОВ ПОД КРОВЛЮ ИЗ: ЛИСТОВОЙ СТАЛИ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		21.35		0		8,952.62		0

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.19		0		30,452.00		0

		0		30407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0.006		0		10,000,000		0

		0		36077		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ III СОРТА		М3		1.8		0		2,200,000		0

		0		E12-3-4-1 ШHК.ДОП.10		УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ ПРОФНАСТИЛА, МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ		100 М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		38.53		0		8,952.62		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.4		0		30,452.00		0

		0		05377		ПРОФНАСТИЛ ОЦИНКОВАННЫЙ 0,4-0,5 мм, МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА		М2		110		0		58,000		0

		0		0		УСТРОЙСТВО КОНКИ, ЕНДОВЫ, РАЗЖЕЛОБКИ, СНЕГОДЕРЖАТЕЛЬ		М		0				28,300		0

		0		30818		ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ 4,8X35		ШТ		645		0		350		0

		0		30819		ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ 4,8Х80 ММ		ШТ		81		0		450		0

		0		E12-1-7-1		УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ИЗ ВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ С ОБРЕШЕТКОЙ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		47.91		0		8,952.62		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.58		0		30,452.00		0

		0		30032		ШИФЕР		М2		135		0		22,750		0

		0		30383		ГВОЗДИ ПРОВОЛОЧНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ ДЛЯ АСБЕСТОЦЕМЕНТНОЙ КРОВЛИ 4,5Х120 ММ		Т		0.008		0		10,000,000		0

		0		32501-07		ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК		Т		0.015		0		6,200,000		0

		0		33729		СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,7 ММ (КОНКИ, ЕНДОВЫ)		Т		0.02		0		8,500,000		0

		0		0		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД		М3		1.04		0		2,200,000		0

		0		E12-1-7-3		УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ИЗ ВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ БЕЗ ОБРЕШЕТКИ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		47.23		0		8,952.62		0

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.4		0		30,452.00		0

		0		30032		ШИФЕР		М2		130		0		22,750		0

		0		30383		ГВОЗДИ ПРОВОЛОЧНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ ДЛЯ АСБЕСТОЦЕМЕНТНОЙ КРОВЛИ 4,5Х120 ММ		Т		0.00014		0		10,000,000		0

		0		32501		ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК		Т		0.027		0		6,200,000		0

		0		33729		СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,7 ММ (КОНКИ, ЕНДОВЫ)		Т		0.02		0		8,500,000		0

		0		E58-6-1		РЕМОНТ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ ПОКРЫТИЯ ИЗ АСБОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ: ОБЫКНОВЕННОГО ПРОФИЛЯ		100М2		0.05

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		81.2		4.06		8,952.62		36,348

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.89		0.0445		30,452.00		1,355

		0		30032		ШИФЕР		М2		135		6.75		22,750		153,563

		0		30383		ГВОЗДИ ПРОВОЛОЧНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ ДЛЯ АСБЕСТОЦЕМЕНТНОЙ КРОВЛИ 4,5Х120 ММ		Т		0.0019		0.000095		10,000,000		950

		0		32501		ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК		Т		0.005		0.00025		6,200,000		1,550

		0		33729		СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА (КОНКИ, ЕНДОВЫ)		Т		0.04		0.002		8,500,000		17,000

		0		E58-7-1 ШHК.ДОП.3		РЕМОНТ ОТДЕЛЬНЫМИ МЕСТАМИ РУЛОННОГО ПОКРЫТИЯ С ПРОМАЗКОЙ БИТУМНЫМИ СОСТАВАМИ: С ЗАМЕНОЙ 1 СЛОЯ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		22.35		0		8,952.62		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.1		0		30,452.00		0

		0		32104		МАСТИКА		Т		0.33		0		5,500,000		0

		0		44259		МАТЕРИАЛЫ РУЛОННЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ "ИЗОЛ", "ФОЛЬГАИЗОЛ",  "ПОЛИИЗОЛ" ТОЛЬШИНОЙ НЕ МЕНЕЕ 3 ММ		М2		115		0		16,500		0

		0		E10-1-3-1		УСТРОЙСТВО СЛУХОВЫХ ОКОН		1МЕСТО		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		6.63		0		8,952.62		0

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.11		0		30,452.00		0

		0		45401		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0.0014		0		10,000,000		0

		0		45024		ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД КРУГЛЫЕ		М3		0.06		0		900,000.00		0

		0		36077		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД		М3		0.16		0		2,200,000		0

		0		44330		ПЕРЕПЛЕТЫ ОКОННЫЕ		М2		0.5		0		120,000		0

		0		44424		ПРИБОРЫ ОКОННЫЕ		КОМП		1		0		30,000		0

		0		E12-2-4-1 ШHК.ДОП.3		УСИЛЕНИЕ РУЛОННЫХ ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ В МЕСТАХ ПРИМЫКАНИЯ К АНКЕРАМ В ВИДЕ ТРУБ ПРИ ДИАМЕТРЕ ДО 200 ММ НА ПЕРВЫЙ СЛОЙ		10 ПРИМЫКАНИЙ		0.4

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		45.8		18.32		8,952.62		164,012

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.1		0.04		30,452.00		1,218

		0		32104		МАСТИКА		Т		0.03		0.012		5,500,000		66,000

		0		44259		МАТЕРИАЛЫ РУЛОННЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ "ИЗОЛ", "ФОЛЬГАИЗОЛ",  "ПОЛИИЗОЛ" ТОЛЬШИНОЙ НЕ МЕНЕЕ 3 ММ		М2		15		6		16,500		99,000

		0		0		РАСТВОР М100		М3		0.05		0.02		425,133		8,503

		0		E12-2-4-5 ШHК.ДОП.3		УСИЛЕНИЕ РУЛОННЫХ ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ В МЕСТАХ ПРИМЫКАНИЯ К ВЫСТУПАЮЩИМ МЕТАЛЛИЧЕСКИМ КОНСТРУКЦИЯМ, /АМС/ ПРОХОДЯЩИМ ЧЕРЕЗ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ		10 ПРИМЫКАНИЙ		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		39.2		0		8,952.62		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.1		0		30,452.00		0

		0		32104		МАСТИКА		Т		0.02		0		5,500,000		0

		0		44259		МАТЕРИАЛЫ РУЛОННЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ "ИЗОЛ", "ФОЛЬГАИЗОЛ",  "ПОЛИИЗОЛ" ТОЛЬШИНОЙ НЕ МЕНЕЕ 3 ММ		М2		8		0		16,500		0

		0		E12-2-1-2 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ		100М2		0.03

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		38.9		1.167		8,952.62		10,448

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.53		0.0159		30,452.00		484

		0		0		РАСТВОР М25		М3		2.5		0.075		425,133		31,885				5		85

		0		32104		МАСТИКА		Т		0.244		0.00732		5,500,000		40,260				4.148

		0		44070		МАТЕРИАЛЫ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РУЛОННЫЕ "ИЗОЛ", "ФОЛЬГАИЗОЛ",  "ПОЛИИЗОЛ" ТОЛЬШИНОЙ НЕ МЕНЕЕ 3 ММ		М2		117		3.51		16,500		57,915				1989

		0		E12-2-2-5		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНАХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПРИМИНИТЕЛЬНО К ЦОКОЛЮ И К СТОЕК КОНТЕЙНЕРА ФУНДАМЕНТУ		100М2		0										0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		36		0		8,952.62		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.15		0		30,452.00		0

		0		32104		МАСТИКА		Т		0.244		0		5,500,000		0

		0		44070		МАТЕРИАЛЫ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РУЛОННЫЕ "ИЗОЛ", "ФОЛЬГАИЗОЛ",  "ПОЛИИЗОЛ" ТОЛЬШИНОЙ НЕ МЕНЕЕ 3 ММ		М2		117		0		16,500		0

		0		E58-23-1		УСТАНОВКА СТАЛЬНОЙ ГИЛЬЗЫ И ФАРТУКА ПРИ ОБДЕЛКЕ МЕСТ ПРИМЫКАНИЯ МЯГКОЙ КРОВЛИ		1МЕСТО		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		8.83		0		8,952.62		0

		0		02016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		0.5		0		2,574.28		0

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.04		0		30,452.00		0

		0		45024		БЕТОН М400 В30		М3		0.032		0		450,000.00		0

		0		30956		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.001		0		25,200,000		0

		0		32104		МАСТИКА		Т		0.06		0		5,500,000		0

		0		44070		МАТЕРИАЛЫ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РУЛОННЫЕ "ИЗОЛ", "ФОЛЬГАИЗОЛ",  "ПОЛИИЗОЛ" ТОЛЬШИНОЙ НЕ МЕНЕЕ 3 ММ		М2		17.25		0		16,500		0

		0		33729		СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,7 ММ		Т		0.005		0		8,500,000		0

		0		35312		ЭЛЕКТРОДЫ		Т		0.0005		0		13,500,000		0

		0		63498		ГИЛЬЗЫ СТАЛЬНЫЕ С ФЛАНЦАМИ		Т		0.015		0		39,000,000		0

		0		E12-1-17-1		УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ ТОЛЩИНОЙ 15 ММ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		27.22		0		8,952.62		0

		0		00112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		1.26		0		42,323.45		0

		0		0		РАСТВОР М100		М3		1.53		0		425,133		0

		0		E12-1-17-2 К=5		УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ НА КАЖДЫЙ 1 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ К [12 01 017 01] ЗА 85 PАЗ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		8.5		0		8,952.62		0

		0		00112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		1.7		0		42,323.45		0

		0		0		РАСТВОР М100		М3		8.67		0		425,133		0

		0		E58-16-9		РЕМОНТ ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКИ ПЛОЩАДЬЮ ЗАДЕЛКИ ДО: 1,0 М2		100МЕСТ		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		130.45		0		8,952.62		0

		0		0		РАСТВОР М100		М3		2.14		0		425,133		0

		0		E12-1-21-1 ШHК.ДОП.1		УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ПЛОСКИХ ИЗ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОГО НАПЛАВЛЯЕМОГО РУЛОННОГО МАТЕРИАЛА НА МАСТИКЕ ПЕРВЫЙ СЛОЙ ПОДКЛАДОЧНЫЙ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		75.07		0		8,952.62		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.24		0		30,452.00		0

		0		0		ГОРЕЛКИ		МАШ-Ч		15.16		0		80.96		0

		0		0		КОТЛЫ  БИТУМНЫЕ  ПЕРЕДВИЖНЫЕ  400  Л		МАШ-Ч		2.34		0		2,347.84		0

		0		31934		БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ РУЛОННЫЙ МАТЕРИАЛ "ПОЛИИЗОЛ" "ИЗОЛ", "ФОЛЬГАИЗОЛ",  "ПОЛИИЗОЛ" ТОЛЬШИНОЙ НЕ МЕНЕЕ 3 ММ		М2		125		0		16,500		0

		0		32136		МАСТИКА		Т		0.25		0		5,500,000		0

		0		45077		ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ		КГ		30		0		2,500		0

		0		E12-1-21-2 ШHК.ДОП.1		УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ПЛОСКИХ ИЗ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОГО НАПЛАВЛЯЕМОГО РУЛОННОГО МАТЕРИАЛА НА МАСТИКЕ ВТОРОЙ СЛОЙ НАКРЫВОЧНЫЙ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		22.99		0		8,952.62		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.1		0		30,452.00		0

		0		0		ГОРЕЛКИ		МАШ-Ч		8.7		0		80.96		0

		0		31934		БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ РУЛОННЫЙ МАТЕРИАЛ "ПОЛИИЗОЛ" "ИЗОЛ", "ФОЛЬГАИЗОЛ",  "ПОЛИИЗОЛ" ТОЛЬШИНОЙ НЕ МЕНЕЕ 3 ММ		М2		125		0		16,500		0

		0		32136		МАСТИКА		Т		0.25		0		5,500,000		0

		0		45077		ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ		КГ		30		0		2,500		0

		0		E12-1-21-3 ШHК.ДОП.1		УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ПЛОСКИХ ИЗ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОГО НАПЛАВЛЯЕМОГО РУЛОННОГО МАТЕРИАЛА МАСТИКЕ ВТОРОЙ СЛОЙ НАКРЫВОЧНЫЙ НА СУХО		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		16.35		0		8,952.62		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.1		0		30,452.00		0

		0		0		ГОРЕЛКИ		МАШ-Ч		8.7		0		80.96		0

		0		31934		БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ РУЛОННЫЙ МАТЕРИАЛ "ПОЛИИЗОЛ" "ИЗОЛ", "ФОЛЬГАИЗОЛ",  "ПОЛИИЗОЛ" ТОЛЬШИНОЙ НЕ МЕНЕЕ 3 ММ		М2		125		0		16,500		0

		0		45077		ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ		КГ		30		0		2,500		0

		0		E12-1-4-4		УСТРОЙСТВО ПРИМЫКАНИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ НАПЛАВЛЯЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ К СТЕНАМ И ПАРАПЕТАМ ВЫСОТОЙ ДО 600 ММ БЕЗ ФАРТУКОВ		100М		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		35.5		0		8,952.62		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.15		0		30,452.00		0

		0		0		ГОРЕЛКИ		МАШ-Ч		5.26		0		80.96		0

		0		31934		БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ РУЛОННЫЙ МАТЕРИАЛ "ПОЛИИЗОЛ" "ИЗОЛ", "ФОЛЬГАИЗОЛ",  "ПОЛИИЗОЛ" ТОЛЬШИНОЙ НЕ МЕНЕЕ 3 ММ		М2		252		0		16,500		0

		0		0		РАСТВОР М100		М3		0.51		0		425,133		0

		0		45077		ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ		КГ		8.4		0		2,500		0

		0		E12-1-10-1		УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ [БРАНДМАУЭРЫ, ПАРАПЕТЫ, СВЕСЫ И Т.П.] ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		112.75		0		8,952.62		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.07		0		30,452.00		0

		0		32522		ПРОВОЛКА		Т		0.012		0		5,750,000		0

		0		33732		СТАЛЬ ОЦИНКОВАННАЯ ЛИСТОВАЯ ТОЛЩИНА ЛИСТА 0,7 ММ		Т		0.57		0		10,200,000		0

		0		E12-1-9-2		УСТРОЙСТВО ЖЕЛОБОВ ПОДВЕСНЫХ		100М		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		31.41		0		8,952.62		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.09		0		0		0

		0		30383		ГВОЗДИ ПРОВОЛОЧНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ ДЛЯ АСБЕСТОЦЕМЕНТНОЙ КРОВЛИ 4,5Х120 ММ		Т		0.0038		0		10,000,000		0

		0		0		ПОКОВКИ ОЦИНКОВАННЫЕ		Т		0.169		0		6,200,000		0

		0		0		ЖЕЛОБА ГОТОВЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ		М		100		0		28,300		0		0

		0		E12-1-8-3 ШHК.ДОП.6		НАВЕСКА ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ИЗ КИРПИЧА ИЛИ ЛЕГКОГО БЕТОНА, ДИАМЕТРОМ ДО:140 ММ		100М		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		38.4		0		8,952.62		0

		0		47801		ТРУБЫ ВОДОСТОЧНЫЕ С КОЛЕНАМИ С ВОРОНКАМИ		М		113		0		18,800.00		0

		0		E12-3-5-1 ШHК.ДОП.8		УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ПРИМЕНИТЕЛЬНО ДЛЯ НАВЕСНОГО КОЗЫРЬКА		100 М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		48.63		0		8,952.62		0

		0		01041		ШУРУПОВЕРТЫ		МАШ-Ч		10.45		0		411.13		0

		0		01556		БЕНЗОПИЛЫ		МАШ-Ч		2.83		0		462.88		0

		0		02491		СТАНОК ФАЛЬЦЕПРОКАТНЫЙ		МАШ-Ч		10		0		5,376.25		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.13		0		30,452.00		0

		0		19851		ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ ОЦИНКОВАНЫЕ, РАЗМЕРОМ 5Х45 ММ		Т		0.003		0		22,100,000		0

		0		19852		СТАЛЬ ОЦИНКОВАННАЯ В РУЛОНАХ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ, С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ		Т		0.637		0		10,200,000		0

		0		19853		КЛЯММЕРЫ ОЦИНКОВАННЫЕ		100ШТ		2.19		0		500		0

		0		19854		АНТИСЕПТИК		Л		67.13		0		5,000		0

		0		36060		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД		М3		2.45		0		2,200,000		0

		0		61151		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 3Х70 ММ, ГОСТ 4028-63		КГ		3.6		0		10,000		0

		0		E6-1-1-15		УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТНЫХ ПЛИТ БЕТОННЫХ ПЛОСКИХ		100М3		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		116.82		0		8,952.62		0

		0		00112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		0.27		0		42,323		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.71		0		30,452		0

		0		30407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0.002		0		10,000,000		0

		0		45027		БЕТОН (КЛАСС ПО ПРОЕКТУ)		М3		102		0		450,000		0

		0		51620		ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 40 ММ		М2		3.6		0		90,000		0

		0		Е7-1-54-12		УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАД ПО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМ СТОЛБАМ БЕЗ ЦОКОЛЯ ИЗ СЕТЧАТЫХ ПАНЕЛЕЙ ВЫСОТОЙ ДО 2,2 М		100М		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		149		0		8,952.62		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.78		0		30,452.00		0										зарплата

		0		32522		ПРОВОЛКА		Т		0.002		0		5,750,000		0

		0		35312		ЭЛЕКТРОДЫ		Т		0.012		0		13,500,000		0

		0		42384		СТОЛБЫ ПРОФИЛЬНЫЕ ВЫСОТОЙ ДО 2,2 М		ШТ		33.3		0		10,000		0

		0		45010		ПАНЕЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СЕТЧАТЫЕ		М2		189		0		63,000		0

		0		45024		БЕТОН М200		М3		1.38		0		450,000		0

		0		Е7-1-55-9		УСТРОЙСТВО КАЛИТОК БЕЗ УСТАНОВКИ СТОЛБОВ ПРИ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАДАХ И ОГРАДАХ ИЗ ПАНЕЛЕЙ		100ШТ		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		71		0		8,952.62		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.34		0		30,452.00		0

		0		02016		УСТАНОВКА ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ		МАШ-Ч		11.6		0		2,574		0

		0		35312		ЭЛЕКТРОДЫ		Т		0.012		0		13,500,000		0

		0		44395		ПОЛОТНО КАЛИТОК С ПЕТЛЯМИ И С ЗАМКОМ		ШТ		100		0		850,000		0

		0		E68-23-1		РЕМОНТ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ: МЕЛКИХ		М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		1.88		0		8,952.62		0

		0		02016		УСТАНОВКА ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ		МАШ-Ч		0.45		0		2,574		0

		0		35312		ЭЛЕКТРОДЫ		Т		0.0002		0		13,500,000		0

		0		E53-16-1 ШHК.ДОП.6		РЕМОНТ КЛАДКИ СТЕН ОТДЕЛЬНЫМИ МЕСТАМИ: КИРПИЧНОЙ		М3		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		35.39		0		8,952.62		0

		0		0		РАСТВОР М100		М3		0.253		0		425,133		0

		0		43121		КИРПИЧ		1000ШТ		0.402		0		1,500,000		0

		0		E54-3-2		РАЗБОРКА ПОДШИВКИ ПОТОЛКОВ: ЧИСТОЙ ИЗ ФАНЕРЫ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		14.79		0		8,952.62		0

		0		E54-3-4		РАЗБОРКА ПОДШИВКИ ПОТОЛКОВ ИЗ ДЕКОРАТИВНЫХ ПЛАСТИКОВЫХ ПАНЕЛЕЙ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		24.65		0		8,952.62		0

		0		E54-3-5		РАЗБОРКА ПОДШИВКИ ПОТОЛКОВ ИЗ ПАНЕЛЕЙ МДФ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		32.68		0		8,952.62		0

		0		E15-7-1-6 ШHК.ДОП.2		УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДОК С ОДИНАРНЫМ МЕТАЛЛИЧЕСКИМ КАРКАСОМ И ОДНОСЛОЙНОЙ ОБШИВКОЙ ГИПСОКАРТОННЫМИ ПЛИТАМИ С ОБЕИХ СТОРОН. ПЕРЕГОРОДКИ С ШАГОМ СТОЕЧНЫХ ПРОФИЛЕЙ 400ММ, ГЛУХИЕ ВЫСОТОЙ ДО 6,0 М		М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		1.7		0		8,952.62		0

		0		00521		ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		0.03		0		459.20		0

		0		01369		НОЖНИЦЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		0.06		0		293.30		0

		0		02209		ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ		МАШ-Ч		0.06		0		411.12		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.02		0		30,452		0

		0		30485		ДЮБЕЛЬ		ШТ		1.5		0		1,000		0

		0		35439		ШПАКЛЕВКА		Т		0.00085		0		1,600,000		0

		0		35444		ЛЕНТЫ		М		3.79		0		1,000		0

		0		35448		ШУРУП TN25		ШТ		44		0		84		0

		0		35455		МАТЕРИАЛ ЗВУКОИЗОЛИРУЮЩИЙ		М3		0.041		0		214,320		0

		0		35459		ПРОФИЛЬ СТОЕЧНЫЙ И НАПРАВЛЯЮЩИЙ		М		3.63		0		8,220		0

		0		44617		ЛИСТЫ ГИПСОКАРТОННЫЕ		М2		2		0		15,840		0		0

		0		E15-7-17-4		ОБЛИЦОВКА КАРКАСОВ ПАНЕЛЯМИ ДЕКОРАТИВНЫМИ ПЛАСТИКОВЫМИ С УСТРОЙСТВОМ КАРКАСА БЕЗ ОТНОСА ОТ ПОТОЛКА		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		155.3		0		8,952.62		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.69		0		30,452.00		0

		0		32501		ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК		Т		0.0012		0		6,200,000		0

		0		30407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0.001		0		10,000,000		0

		0		35454		БРУС ДЕРЕВЯННЫЙ		М3		0.41		0		2,200,000		0

		0		40955		АНКЕРНЫЕ БОЛТЫ С ГАЙКАМИ		Т		0.0028		0		10,750,000		0

		0		43960		ПАНЕЛИ ПЛАСТИКОВЫЕ		М2		105		0		15,000		0

		0		45401		ГВОЗДИ ОТДЕЛОЧНЫЕ		Т		0.0021		0		10,000,000		0

		0		29922		РЕЙКИ ПЛАСТИКОВЫЕ ДЛЯ ОБЛИЦОВКИ ПЛАСТИКА		М		0				4,000		0

		0		E63-12-3		РЕМОНТ ПОТОЛКОВ ОБЛИЦОВАННЫХ ГИПСОКАРТОННЫМИ ЛИСТАМИ ПЛОЩАДЬЮ РЕМОНТИРУЕМЫХ МЕСТ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		30.59		0		8,952.62		0

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.2		0		30,452.00		0

		0		30407		ГВОЗДИ ОТДЕЛОЧНЫЕ		Т		0.003		0		10,000,000		0

		0		44617		ГИПСОКАРТОН ВЛАГОСТОЙКИЙ		М2		105		0		19,200		0

		0		Е8-3-2-1		КЛАДКА СТЕН ИЗ ЛЕГКОБЕТОННЫХ КАМНЕЙ БЕЗ ОБЛИЦОВКИ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М		М3		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		4.43		0		8,952.62		0

		0		0		РАСТВОР М100		М3		0.11		0		425,133		0

		0		16070		ШЛАКОБЛОКИ		М3		0.92		0		224,208		0

		0		E53-20-4		КЛАДКА ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ СТЕН ПРОЕМОВ: ВНУТРЕННИХ		100М3		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		1042		0		8,952.62		0

		0		0		РАСТВОР М100		М3		23.6		0		425,133		0

		0		43121		КИРПИЧ		1000ШТ		40		0		1,500,000		0

				E8-2-7-1		АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ СТЕН И ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЙ		Т		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		63.73		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.31		0		30,452.00		0

				44521		СЕТКА АРМАТУРНАЯ (ПРОВОЛКА, КАТАНКА, КРУГ) ТОЛШИНОЙ ОТ 1ММ ДО 5ММ		Т		1		0		8,400,000.00		0

		0		E46-2-9-2		ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН И ПОТОЛКОВ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		22.82		0		8,952.62		0

		0		E15-2-1-1		УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН ФАСАДОВ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		70.88		0		8,952.62		0

		0		0		РАСТВОР М100		М3		1.89		0		425,133		0

		0		E15-2-16-1		ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		75.4		0		8,952.62		0

		0		0		РАСТВОР М100		М3		1.51		0		425,133		0

		0		E15-2-16-2		ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		78.88		0		8,952.62		0

		0		0		РАСТВОР М100		М3		1.5		0		425,133		0

		0		E46-3-7-3		ПРОБИВКА ПРОЕМОВ В КОНСТРУКЦИЯХ ИЗ КИРПИЧА		М3		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		12.3		0		8,952.62		0

		0		02509		МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		5.08		0		809.60		0

		0		E55-9-4 ШHК.ДОП.5		ПРОБИВКА ПРОЕМОВ СО СПЛОШНЫМ ВЫРАВНИВАНИЕМ ОТКОСОВ В ПЕРЕГОРОДКАХ: КИРПИЧНЫХ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		167.88		0		8,952.62		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.1		0		30,452.00		0

		0		0		РАСТВОР М100		М3		1.14		0		425,133		0

		0		30485		ДЮБЕЛЬ		ШТ		0.01		0		1,000		0

		0		33835		ШВЕЛЛЕРЫ, МАРКА СТАЛИ ВСТ3ПС5 N 12		Т		0.645		0		4,482,400		0

		0		44528		СЕТКА РАБИЦА		М2		12.6		0		9,300		0

		0		E20-2-3-9		УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ [РР] НОМЕР 5 РАЗМЕР 200Х600 ММ		РЕШЕТКА		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		1.17		0		8,952.62		0

		0		02016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		0.12		0		2,574		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.01		0		30,452		0

		0		0		ВИНТЫ		Т		0.00008		0		22,100,000		0

		0		33642		ПРОКАТ ДЛЯ АРМИРОВАНИЯ Ж/Б КОНСТРУКЦИЙ КРУГЛЫЙ И ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ, ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ И ТЕРМОМЕХАНИЧЕСКИЙ, ТЕРМИЧЕСКИ УПРОЧНЕННЫЙ КЛАСС А-I ДИАМЕТРОМ 12 ММ		Т		0.00043		0		8,400,000		0

		0		35319		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А		Т		0.00003		0		13,500,000		0

		0		0		РЕШЕТКИ		ШТ		1		0		5,000		0

		0		E15-2-36-1		ШТУКАТУРКА ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА УЛУЧШЕННАЯ СТЕН		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		129.95		0		8,952.62		0

		0		00112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		0.14		0		42,323.45		0

		0		0		РАСТВОР М100		М3		3.1		0		425,133		0

		0		30389		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1,6Х50 ММ		Т		0.0025		0		10,000,000		0

		0		33205		СЕТКА РАБИЦА		М2		108		0		9,300		0

		0		38617		ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ		КГ		12		0		40,000		0

		0		E15-2-36-2		ШТУКАТУРКА ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА УЛУЧШЕННАЯ ПОТОЛКОВ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		144.64		0		8,952.62		0

		0		00112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		0.14		0		42,323.45		0

		0		0		РАСТВОР М100		М3		3.2		0		425,133		0

		0		30389		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1,6Х50 ММ		Т		0.0025		0		10,000,000		0

		0		33205		СЕТКА РАБИЦА		М2		108		0		9,300		0

		0		38617		ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ		КГ		12		0		40,000		0

		0		E61-2-9		РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ВНУТРЕННИХ СТЕН ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ: ДО 10 М2		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		157.1		0		8,952.62		0

		0		0		РАСТВОР М100		М3		2.2		0		425,133		0

		0		E61-2-11		РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ВНУТРЕННИХ СТЕН ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ: БОЛЕЕ 10 М2		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		142.65		0		8,952.62		0

		0		0		РАСТВОР М100		М3		2.2		0		425,133		0

		0		E61-4-9		РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ПОТОЛКОВ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ: ДО 10 М2		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		226.27		0		8,952.62		0

		0		0		РАСТВОР М100		М3		2.31		0		425,133		0

		0		E61-4-11		РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ПОТОЛКОВ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ: БОЛЕЕ 10 М2		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		199.73		0		8,952.62		0

		0		0		РАСТВОР М100		М3		2.31		0		425,133		0

		0		E61-7-1		РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ОТКОСОВ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		383.06		0		8,952.62		0

		0		0		РАСТВОР М100		М3		4.4		0		425,133		0

		0		E61-10-3		РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ГЛАДКИХ ФАСАДОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ: ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ БОЛЕЕ 5 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		188.25		0		8,952.62		0

		0		0		РАСТВОР М100		М3		2.2		0		425,133		0

		0		E61-10-1		РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ГЛАДКИХ ФАСАДОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ: ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ ДО 5 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		201.84		0		8,952.62		0

		0		0		РАСТВОР М100		М3		2.2		0		425,133		0

		0		E61-10-2		РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ГЛАДКИХ ФАСАДОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ: ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ ДО 5 М2 ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ 10 ММ (3 РАЗА)		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		108.54		0		8,952.62		0

		0		0		РАСТВОР М100		М3		3.3		0		425,133		0

		0		E15-4-24-8		ПРОСТАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		21.12		0		8,952.62		0

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.05		0		30,452.00		0

		0		31066		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.0267		0		25,200,000		0

		0		31650		ОЛИФА, РАСТВОРИТЕЛ, РАЗБАВИТЕЛ		Т		0.0103		0		11,750,000		0

		0		31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.005		0		1,600,000		0

		0		35538		ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25		М2		0.08		0		5,000		0

		0		E15-4-24-9		ПРОСТАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ ПОТОЛКОВ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		22.88		0		8,952.62		0

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.05		0		30,452.00		0

		0		31066		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.0302		0		25,200,000		0

		0		31650		ОЛИФА, РАСТВОРИТЕЛ, РАЗБАВИТЕЛ		Т		0.0119		0		11,750,000		0

		0		31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.0055		0		1,600,000		0

		0		E15-4-25-8		УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		51.01		0		8,952.62		0

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.11		0		30,452.00		0

		0		31066		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.01837		0		25,200,000		0

		0		31440		ГРУНТОВКИ		Т		0.0075		0		10,000,000		0

		0		31655		ОЛИФА, РАСТВОРИТЕЛ, РАЗБАВИТЕЛ		Т		0.0113		0		11,750,000		0

		0		31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.051		0		1,600,000		0

		0		35538		ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25		М2		0.84		0		5,000		0

		0		E15-4-25-9		УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ ПОТОЛКОВ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		62.7		0		8,952.62		0

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.11		0		30,452.00		0

		0		31066		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.021		0		25,200,000		0

		0		31440		ГРУНТОВКИ		Т		0.0089		0		10,000,000		0

		0		31655		ОЛИФА, РАСТВОРИТЕЛЬ, РАЗБАВИТЕЛЬ		Т		0.013		0		11,750,000		0

		0		31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.055		0		1,600,000		0

		0		35538		ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25		М2		0.84		0		5,000		0

		0		E62-2-4		ПРОСТАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ СТЕН, ШПАТЛЕВКОЙ И С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 %		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		61.33		0		8,952.62		0

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.07		0		30,452.00		0

		0		31651		ОЛИФА, РАСТВОРИТЕЛЬ, РАЗБАВИТЕЛЬ		Т		0.076		0		11,750,000		0

		0		31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.0255		0		1,600,000		0

		0		43231		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.0189		0		25,200,000		0

		0		75007		БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ		1000М2		0.0008		0		50,000,000		0

		0		E62-3-4		ПРОСТАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОТОЛКОВ, С ШПАТЛЕВКОЙ И С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		73.3		0		8,952.62		0

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.06		0		30,452.00		0

		0		31651		ОЛИФА, РАСТВОРИТЕЛЬ, РАЗБАВИТЕЛЬ		Т		0.08		0		11,750,000		0

		0		31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.0515		0		1,600,000		0

		0		43231		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.0198		0		25,200,000		0

		0		75007		БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ		1000М2		0.0008		0		50,000,000		0

		0		E62-7-6		УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ СТЕН ЗА ДВА РАЗА, ШПАТЛЕВКОЙ И С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 %		100М2		0.468

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		75.69		35.42292		8,952.62		317,128

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.06		0.02808		30,452.00		855

		0		31651		ОЛИФА, РАЗБАВИТЕЛЬ, РАСТВОРИТЕЛЬ		Т		0.0107		0.0050076		11,750,000		58,839

		0		31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.0496		0.0232128		1,600,000		37,140

		0		43231		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.0219		0.0102492		25,200,000		258,280

		0		75007		БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ		1000М2		0.0011		0.0005148		50,000,000		25,740

		0		E62-8-6		УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОТОЛКОВ ЗА ДВА РАЗА, С ШПАТЛЕВКОЙ И С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35		100М2		0.138

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		90.63		12.50694		8,952.62		111,970

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.06		0.00828		30,452.00		252

		0		31651		ОЛИФА, РАЗБАВИТЕЛЬ, РАСТВОРИТЕЛЬ		Т		0.0111		0.0015318		11,750,000		17,999

		0		31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.0496		0.0068448		1,600,000		10,952

		0		43231		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.0232		0.0032016		25,200,000		80,680

		0		75007		БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ		1000М2		0.0011		0.0001518		50,000,000		7,590

		0		E15-4-5-3		ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН СО ШПАТЛЕВКОЙ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		42.9		0		8,952.62		0

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.15		0		30,452.00		0

		0		31054		КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ		Т		0.063		0		8,760,000		0

		0		31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.051		0		1,600,000		0

		0		75007		ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25		М2		0.84		0		5,000		0

		0		E15-4-5-4		ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ ПОТОЛКОВ СО ШПАТЛЕВКОЙ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		53.9		0		8,952.62		0

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.16		0		30,452.00		0

		0		31054		КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ		Т		0.069		0		8,760,000		0

		0		31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.055		0		1,600,000		0

		0		75007		ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25		М2		0.84		0		5,000		0

		0		E62-16-6		ОКРАШИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ: РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 % И С ШПАТЛЕВКОЙ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		29.6		0		8,952.62		0

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.06		0		30,452.00		0

		0		31054		КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ		Т		0.071		0		8,760,000		0

		0		31684		КЛЕЙ МАЛЯРНЫЙ ЖИДКИЙ		КГ		4.02		0		13,000		0

		0		31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.072		0		1,600,000		0

		0		34287		МЫЛО ТВЕРДОЕ ХОЗЯЙСТВЕННОЕ 72%		ШТ		5.1		0		3,000		0

		0		75007		БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ		1000М2		0.0016		0		50,000,000		0

		0		E62-17-6		ОКРАШИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ: РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 % И С ШПАТЛЕВКОЙ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		33.78		0		8,952.62		0

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.06		0		30,452.00		0

		0		31054		КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ		Т		0.071		0		8,760,000		0

		0		31684		КЛЕЙ МАЛЯРНЫЙ ЖИДКИЙ		КГ		4.02		0		13,000		0

		0		31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.076		0		1,600,000		0

		0		34287		МЫЛО ТВЕРДОЕ ХОЗЯЙСТВЕННОЕ 72%		ШТ		5.1		0		3,000		0

		0		75007		БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ		1000М2		0.0016		0		50,000,000		0

		0		E56-9-4		ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ:		100ШТ		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		67.4		0		8,952.62		0

		0		E56-9-3		ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В ДЕРЕВЯННЫХ СТЕНАХ:		100ШТ		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		134.1		0		8,952.62		0

		0		E56-9-5 ШHК.ДОП.5		ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ: С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ		100ШТ		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		180.89		0		8,952.62		0

		0		E56-9-7 ШHК.ДОП.8		ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ ВРУЧНУЮ В ОТКОСАХ: АЛЮМИНИЕВЫХ		100КОРОБ		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		127.34		0		8,952.62		0

		0		E56-1-3		ДЕМОНТАЖ ОКОННЫХ КОРОБОК: В РУБЛЕНЫХ СТЕНАХ		100ШТ		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		72.79		0		8,952.62		0

		0		E56-1-4 ШHК.ДОП.5		ДЕМОНТАЖ ОКОННЫХ КОРОБОК: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ		100ШТ		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		129.29		0		8,952.62		0

		0		E56-1-6 ШHК.ДОП.8		ДЕМОНТАЖ АЛЮМИНИЕВЫХ ОКОННЫХ КОРОБОК В СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ ВРУЧНУЮ		100КОРОБ		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		122.8		0		8,952.62		0

		0		E56-2-1		СНЯТИЕ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ: НЕОСТЕКЛЕННЫХ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		33.06		0		8,952.62		0

		0		E56-2-1		СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		36.28		0		8,952.62		0

		0		E56-21-1		УСТАНОВКА ПОЛОТЕН: НАРУЖНЫХ КРОМЕ БАЛКОННЫХ		100ШТ		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		151.8		0		8,952.62		0

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		1.3		0		30,452.00		0

		0		35100		ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 3,5Х35 ММ		Т		0.0038		0		17,000,000		0

		0		44393		ПОЛОТНО ДВЕРНЫЕ		М2		0				800,000		0

		0		44423		ПРИБОРЫ ДВЕРНЫЕ		КОМПЛ		100		0		75,000		0

		0		E9-4-14-1 ШHК.ДОП.4		УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ С ПОДГОТОВОКЙ ПРОЕМА И УСТАНОВКОЙ НАКЛАДНЫХ И ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 2,5М2		М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		4.47		0		8,952.62		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.15		0		30,452.00		0

		0		35312		ЭЛЕКТРОДЫ		Т		0.001		0		13,500,000		0

		0		44109		ДЕТАЛИ ЗАКЛАДНЫЕ И НАКЛАДНЫЕ		Т		0.0022		0		13,000,000		0

		0		80625		ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ТИПА MAKROFLEKS, SOUDAL) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л		ШТ		0.1		0		27,000		0

		0		87882		БЛОКИ ДВЕРНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ		М2		1		0		850,000		0

		0		E9-4-14-2 ШHК.ДОП.4		УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ С ПОДГОТОВОКЙ ПРОЕМА И УСТАНОВКОЙ НАКЛАДНЫХ И ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 2,5М2		М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		4.12		0		8,952.62		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.2		0		30,452.00		0

		0		35312		ЭЛЕКТРОДЫ		Т		0.0012		0		13,500,000		0

		0		44109		ДЕТАЛИ ЗАКЛАДНЫЕ И НАКЛАДНЫЕ		Т		0.0037		0		13,000,000		0

		0		87882		БЛОКИ ДВЕРНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ		М2		1		0		850,000		0

		0		E9-4-14-3 ШHК.ДОП.4		УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ В ПОДГОТОВЛЕННЫЕ ПРОЕМЫ ПЛОЩАДЬЮ ДО 2,5М2		М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		3.58		0		8,952.62		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.15		0		30,452.00		0

		0		29161		АНКЕРНЫЕ БОЛТЫ		ШТ		6		0		800		0

		0		87882		БЛОКИ ДВЕРНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ		М2		1		0		850,000		0

		0		E9-4-14-4 ШHК.ДОП.4		УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ В ПОДГОТОВЛЕННЫЕ ПРОЕМЫ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 2,5М2		М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		3.3		0		8,952.62		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.2		0		30,452.00		0

		0		29161		АНКЕРНЫЕ БОЛТЫ		ШТ		8		0		800		0

		0		87882		БЛОКИ ДВЕРНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ		М2		1		0		850,000		0

		0		E10-1-37-1 ШHК.ДОП.11		УСТАНОВКА АЛЮМИНИЕВЫХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ДО 3 М2		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		89.47		0		8,952.62		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		1.99		0		30,452.00		0

		0		29962		ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60Х27Х0,6		М		66		0		7,800		0

		0		31478		ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛИНОЙ 65 ММ		ШТ		533		0		1,000		0

		0		43328		БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА		М2		100		0		518,300		0

		0		76853		ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ		КГ		1.92		0		22,100		0

		0		E10-1-37-2 ШHК.ДОП.11		УСТАНОВКА АЛЮМИНИЕВЫХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ БОЛЕЕ 3 М2		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		79.73		0		8,952.62		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		2.07		0		30,452.00		0

		0		29962		ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60Х27Х0,6		М		50		0		7,800		0

		0		31478		ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛИНОЙ 65 ММ		ШТ		400		0		1,000		0

		0		43328		БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА		М2		100		0		518,300		0

		0		76853		ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ		КГ		1.4		0		22,100		0

		0		E10-1-36-5 ШHК.ДОП.11		УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ АЛЮМИНИЯ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		94.88		0		8,952.62		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		1.63		0		30,452.00		0

		0		29962		ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60Х27Х0,6		М		40		0		7,800		0

		0		30626		БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ АЛЮМИНИЯ		М2		100		0		598,800		0

		0		31478		ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛИНОЙ 65 ММ		ШТ		320		0		1,000		0

		0		76853		ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ		КГ		1.15		0		22,100		0

		0		E56-12-1		СМЕНА ДВЕРНЫХ ПРИБОРОВ: ПЕТЛИ		100ШТ		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		99.6		0		8,952.62		0

		0		35100		ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 3,5Х35 ММ		Т		0.016		0		17,000,000		0

		0		44423		ПРИБОРЫ ДВЕРНЫЕ		КОМПЛ		100		0		25,000		0

		0		E56-12-5		СМЕНА ДВЕРНЫХ ПРИБОРОВ: ЗАМКИ ВРЕЗНЫЕ		100ШТ		0.01

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		73.2		0.732		8,952.62		6,553

		0		35100		ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 3,5Х35 ММ		Т		0.004		0.00004		17,000,000		680

		0		44423		ПРИБОРЫ ДВЕРНЫЕ		КОМПЛ		100		1		75,000		75,000

		0		E56-12-6		СМЕНА ДВЕРНЫХ ПРИБОРОВ: ЗАМКИ НАКЛАДНЫЕ		100ШТ		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		106.8		0		8,952.62		0

		0		35100		ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 3,5Х35 ММ		Т		0.008		0		17,000,000		0

		0		44423		ПРИБОРЫ ДВЕРНЫЕ		КОМПЛ		100		0		75,000		0

		0		0		ЗАМОК НАВЕСНОЙ		КОМПЛ		0				75,000		0

		0		E69-27-3		СНЯТИЕ ЛАКОКРАСОЧНОГО ПОКРЫТИЯ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ: С МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ		М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		1.31		0		8,952.62		0

		0		01147		МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		1.3		0		641.41		0

		0		44897		ШЛИФКРУГИ		ШТ		0.325		0		10,000		0

		0		E62-29-2		ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ДВА РАЗА (Контейнера и двери металлические		100М2		0.04

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		18.72		0.7488		8,952.62		6,704

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.01		0.0004		30,452.00		12

		0		31085		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.0161		0.000644		25,200,000		16,229

		0		31651		ОЛИФА, РАСТВОРИТЕЛ, РАЗБАВИТЕЛ		Т		0.009		0.00036		11,750,000		4,230

		0		E62-28-2		ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КРОВЕЛЬ: ЗА ДВА РАЗА (КРЫШИ КОНТЕЙНЕРОВ)		100М2		0										8		если 8 см добасить

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		11.28		0		8,952.62		0				8.16

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.01		0		30,452.00		0

		0		31085		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.021		0		25,200,000		0

		0		31651		ОЛИФА, РАСТВОРИТЕЛ, РАЗБАВИТЕЛ		Т		0.006		0		11,750,000		0

		0		E15-4-30-2		МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		12.21		0		8,952.62		0

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.03		0		30,452.00		0

		0		31066		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.0273		0		25,200,000		0

		0		31392		ОЛИФА, РАЗБАВИТЕЛЬ, РАСТВОРИТЕЛЬ		КГ		3.2		0		11,750		0

		0		E62-4-4		ПРОСТАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ОКОН: С ПОДГОТОВКОЙ И РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ БОЛЕЕ 35 %		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		91.1		0		8,952.62		0

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.06		0		30,452.00		0

		0		31651		ОЛИФА, РАСТВОРИТЕЛ, РАЗБАВИТЕЛ		Т		0.0064		0		11,750,000		0

		0		31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.0475		0		1,600,000		0

		0		43231		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.0187		0		25,200,000		0

		0		75007		БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ		1000М2		0.0008		0		50,000,000		0

		0		E62-5-4		ПРОСТАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ДВЕРЕЙ: С ПОДГОТОВКОЙ И РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ БОЛЕЕ 35 %		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		73.76		0		8,952.62		0

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.06		0		30,452.00		0

		0		31651		ОЛИФА, РАСТВОРИТЕЛ, РАЗБАВИТЕЛ		Т		0.0064		0		11,750,000		0

		0		31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.0475		0		1,600,000		0

		0		43231		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.0192		0		25,200,000		0

		0		75007		БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ		1000М2		0.0008		0		50,000,000		0										зарплата

		0		E57-2-11		РАЗБОРКА ПОКРЫТИИ ПОЛОВ ЦЕМЕНТНЫХ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		126.56		0		8,952.62		0

		0		02831		МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ		МАШ-Ч		53.76		0		809.60		0

		0		E68-12-5		РАЗБОРКА СТЯЖЕК		100М3		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		77.72		0		8,952.62		0

		0		207-149		БУЛЬДОЗЕРЫ		МАШ-Ч		4.51		0		61,450.25		0

		0		E11-1-11-1		УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		39.51		0		8,952.62		0

		0		0		РАСТВОР М100		М3		2.04		0		425,133		0

		0		E11-1-11-2 К=6		УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 11-01-011-01 ЗА 10 PАЗ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		5		0		8,952.62		0

		0		0		РАСТВОР М100		М3		5.1		0		425,133		0

		0		E11-1-11-3		УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		40.65		0		8,952.62		0

		0		45024		БЕТОН М200		М3		2.04		0		450,000		0

		0		E11-1-11-4 К=16		УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 11-01-011-03 ЗА 16 PАЗ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		8		0		8,952.62		0

		0		45024		БЕТОН М200		М3		8.16		0		450,000		0

		0		E11-1-11-3		УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		40.65		0		8,952.62		0

		0		45024		БЕТОН М200		М3		2.04		0		450,000		0

		0		E11-1-11-4 К=6		УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 11-01-011-03 ЗА 6 PАЗ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		3		0		8,952.62		0

		0		45024		БЕТОН М200		М3		3.06		0		450,000		0

		0		E57-2-1		РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: ИЗ ЛИНОЛЕУМА И РЕЛИНА		100М2		0.138

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		11.39		1.57182		8,952.62		14,072

		0		E57-1-4		РАЗБОРКА ОСНОВАНИЙ ПОКРЫТИЯ ПОЛОВ: ДОЩАТЫХ ОСНОВАНИЙ ЩИТОВОГО ПАРКЕТА		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		14.9		0		8,952.62		0

		0		E57-3-1		РАЗБОРКА ПЛИНТУСОВ: ДЕРЕВЯННЫХ И ИЗ ПЛАСТМАССОВЫХ МАТЕРИАЛОВ		100М		0.166

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		3.77		0.62582		8,952.62		5,603

		0		E57-10-3		ЗАДЕЛКА ВЫБОИН В ПОЛАХ ЦЕМЕНТНЫХ ПЛОЩАДЬЮ ДО: 1,0 М2		100МЕСТ		0.04

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		124.23		4.9692		8,952.62		44,487

		0		0		РАСТВОР М100		М3		2.14		0.0856		425,133		36,391		37,543

		0		0		ЦЕМЕНТ М400		Т		0.045		0.0018		640,000.00		1,152

		0		E11-1-36-2		УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ЛИНОЛЕУМА НА КЛЕЕ		100М2		0.138

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		42.4		5.8512		8,952.62		52,384

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.5		0.069		30,452.00		2,101

		0		31688		КЛЕЙ ДЛЯ ЛИНОЛИУМА LG HYLIS		КГ		50		6.9		39,300		271,170

		0		32035		ЛИНОЛЕУМ ОГНЕСТОЙКИЕ ТИПА LG HYLIS		М2		102		14.076		85,000		1,196,460

		0		E11-1-34-5 ШHК.ДОП.4		УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ПО ГОТОВОМУ ОСНОВАНИЮ, "ПЛАВАЮЩИМ" СПОСОБОМ, ИЗ МНОГОСЛОЙНЫХ ПАРКЕТНЫХ ДОСОК ТИПА TARKETT		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		21.11		0		8,952.62		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.32		0		30,452.00		0

		0		81864		КЛИНЬЯ ДЕРЕВЯННЫЕ		ШТ		6		0		1,000.00		0

		0		83171		ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННАЯ ПОДЛОЖКА ПОД ПАРКЕТ ТОЛЩ.2ММ		М2		102		0		3,700.00		0

		0		85917		МНОГОСЛОЙНЫЕ ПАРКЕТНЫЕ ДОСКИ ТИПА TARKETT		М2		104		0		43,500.00		0

		0		E11-1-35-4		УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЛИТ ДРЕВЕСНОСТРУЖЕЧНЫХ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		47.84		0		8,952.62		0

		0		01523		ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ		М-ЧАС		0.43		0		0.00		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.83		0		30,452.00		0

		0		30407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0.0053		0		10,000,000		0

		0		32360		ПЛИТЫ ДРЕВЕСНОСТРУЖЕЧНЫЕ МНОГОСЛОЙНЫЕ И ТРЕХСЛОЙНЫЕ, МАРКА П-1 ТОЛЩИНОЙ 18-20 ММ		100М2		1.027		0		6,440,000.00		0		0

		0		E11-1-40-3 ШHК.ДОП.6		УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПЛАСТИКОВЫХ НА ВИНТАХ САМОНАРЕЗАЮЩИХ		100М		0.166

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		6.66		1.10556		8,952.62		9,898

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.03		0.00498		30,452.00		152

		0		29840		УГОЛОК НАРУЖНЫЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА		ШТ		7		1.162		5,600		6,507

		0		29841		УГОЛОК ВНУТРЕННИЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА		ШТ		7		1.162		5,600		6,507

		0		29842		СОЕДИНИТЕЛЬ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА		ШТ		40		6.64		5,600		37,184

		0		29843		ЗАГЛУШКА ТОРЦЕВАЯ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА		ШТ		16		2.656		5,600		14,874

		0		30795		ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ 6Х30 ММ		10 ШТ		26.3		4.3658		2,000		8,732

		0		35391		ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С ОСТРЫМ КОНЦОМ ДЛИНОЙ 35 ММ		ШТ		263		43.658		250		10,915

		0		44346		ПЛИНТУСЫ ДЛЯ ПОЛОВ ИЗ ПЛАСТИКАТА		М		101		16.766		9,800		164,307		249,025

		0		E62-18-2		ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ: ПЛИНТУСОВ И ГАЛТЕЛЕЙ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		38.4		0		8,952.62		0

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.06		0		30,452.00		0

		0		31651		ОЛИФА, РАСТВОРИТЕЛ, РАЗБАВИТЕЛ		Т		0.0032		0		11,750,000		0

		0		31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.0124		0		1,600,000		0

		0		43231		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.0137		0		25,200,000		0

		0		75007		БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ		1000М2		0.0008		0		50,000,000		0

		0		E15-1-94-1 ШHК.ДОП.9		ОБЛИЦОВКА ВНУТРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ДЕКОРАТИВНЫМИ ОГНЕСТОЙКИМИ ПАНЕЛЯМИ: СТЕН С УСТРОЙСТВОМ КАРКАСА ИЗ ЖЕСТЯНОГО ПРОФИЛЯ		100М2		0.01

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		241.05		2.4105		8,952.62		21,580

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.49		0.0049		30,452.00		149

		0		29160		ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ		ШТ		2400		24		174		4,176

		0		29109		АЛЮМИНИЕВЫЕ КОМПОЗИТНЫЕ ПАНЕЛИ ОГНЕСТОЙКИЕ		М2		100		1		50,000		50,000

		0		29161		АНКЕРНЫЕ БОЛТЫ		ШТ		200		2		800		1,600

		0		30546		ПРОФИЛЬ МОНТАЖНЫЙ		М		100		1		8,220		8,220

		0		E15-1-94-3 ШHК.ДОП.9		ОБЛИЦОВКА ВНУТРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ДЕКОРАТИВНЫМИ И ОГНЕСТОЙКИМИ ПАНЕЛЯМИ: ПОТОЛКОВ С УСТРОЙСТВОМ КАРКАСА ИЗ ЖЕСТЯНОГО ПРОФИЛЯ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		257.92		0		8,952.62		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.49		0		30,452.00		0

		0		29109		АЛЮМИНИЕВЫЕ КОМПОЗИТНЫЕ ПАНЕЛИ ОГНЕСТОЙКИЕ		М2		100		0		50,000		0

		0		29160		ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ		ШТ		2400		0		174		0

		0		29161		АНКЕРНЫЕ БОЛТЫ		ШТ		200		0		800		0

		0		30546		ПРОФИЛЬ МОНТАЖНЫЙ		М		100		0		8,220		0

		0		E62-41-1		ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДОВ ОТ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫХ И МАСЛЯНЫХ КРАСОК: С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		20.8		0		8,952.62		0

		0		E62-25-7		ШПАТЛЕВКА ФАСАДОВ: ПРОСТЫХ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		23.6		0		8,952.62		0

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.02		0		30,452.00		0

		0		31708		ШПАТЛЕВКА		Т		0.05		0		1,600,000		0

		0		E62-25-1		ОГРУНТОВКА ФАСАДОВ: ПРОСТЫХ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		4.29		0		8,952.62		0

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.01		0		30,452.00		0

		0		31430		ГРУНТОВКА		Т		0.0161		0		10,000,000		0

		0		E15-4-14-3		ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ВОДОЭМУЛЬСИОННАЯ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		6.74		0		8,952.62		0

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.05		0		30,452.00		0

		0		31054		КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ		Т		0.038		0		8,760,000		0

		0		E15-4-12-3		ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ВОДОЭМУЛЬСИОННАЯ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		9.59		0		8,952.62		0

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.05		0		30,452.00		0

		0		0		РАСТВОР М100		М3		0.06		0		425,133		0

		0		31054		КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ		Т		0.038		0		8,760,000		0

		0		E62-19-1		ОКРАСКА ИЗВЕСТКОВЫМИ СОСТАВАМИ ФАСАДОВ ПРОСТЫХ ПО: ШТУКАТУРКЕ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ С ШПАТЛЕВКОЙ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		18.46		0		8,952.62		0

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.03		0		30,452.00		0

		0		30652		ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1		Т		0.0182		0		5,000,000		0

		0		31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.0245		0		1,600,000		0

		0		E15-4-50-1 ШHК.ДОП.6		ОТДЕЛКА ФАСАДОВ ДЕКОРАТИВНЫМ ПОКРЫТИЕМ «ХОПЕР» ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ С ЛЕСОВ И ЗЕМЛИ:ОДНОТОННОЕ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		51.28		0		8,952.62		0

		0		01572		ПИСТОЛЕТЫ-РАСПЫЛИТЕЛИ		МАШ-Ч		16.06		0		599.61		0

		0		02515		АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ МОЩНОСТЬЮ 1 КВТ		МАШ-Ч		16.06		0		2,213.75		0

		0		29930		РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ДЕКОРАТИВНЫЙ "ХОПЕР"		КГ		80		0		3,700		0

		0		31054		КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ		Т		0.0538		0		8,760,000		0

		0		31434		ГРУНТОВКА		Т		0.018		0		10,000,000		0				0.0064

		0		38726		КОЛЕР		КГ		1		0		40,000		0

		0		E62-21-10		ПРОСТАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ФАСАДОВ С ПОД ГОТОВКОЙ И РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 % С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		61.56		0		8,952.62		0

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.1		0		30,452.00		0

		0		31085		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.0145		0		25,200,000		0

		0		31651		ОЛИФА, РАСТВОРИТЕЛ, РАЗБАВИТЕЛ		Т		0.0101		0		11,750,000		0				0.03289

		0		31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.0405		0		1,600,000		0		№		РЕГИОНЫ		Прочие затраты подрядчика (Пп)		зарплаты		сотстрахом

		0		E8-7-2-1		ЛЕСА ПРИ ВЫСОТЕ ПОМЕЩЕНИЙ ДО 6 М		100М2		0								1		РЕСПУБЛИКА УЗБ		21.06%		7863.4		9042.91

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		70.2		0		8,952.62		0		2		РЕСПУБЛИКА КАРАКАЛПАК		24.25%		6952.13		7994.9495

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.18		0		30,452.00		0		3		Г.Ташкент		17.27%		9625.96		11069.854

		0		44082		ДЕТАЛИ ДЕРЕВЯННЫЕ ЛЕСОВ		М3		0.008		0		900,000		0				ОБЛАСТИ

		0		51622		ЩИТЫ НАСТИЛА ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ		М2		5.5		0		90,000		0		1		Ташкентская об		22.82%		7297.14		8391.711

		0		63944		ДЕТАЛИ ЛЕСОВ СТАЛЬНЫЕ		Т		0.029		0		3,250,000		0		2		Андижанская об		28.31%		5907.39		6793.4985

		0		E8-7-1-2		УСТАНОВКА И РАЗБОРКА НАРУЖНЫХ ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16 М ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ ПРОЧИХ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ		100М2		0								3		Бухарская об		24.65%		7694.6		8848.79

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		43.5		0		8,952.62		0		4		Джизакская об		24.69%		711.73		818.4895

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.07		0		30,452.00		0		5		Кашадарьинская об		24.15%		7648.23		8795.4645

		0		44082		ДЕТАЛИ ДЕРЕВЯННЫЕ ЛЕСОВ		М3		0.009		0		900,000		0		6		Наманганская об		30.29%		6382.37		7339.7255

		0		51622		ЩИТЫ НАСТИЛА ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ		М2		3.4		0		90,000		0		7		Навоийская об		23.35%		7641.49		8787.7135

		0		63944		ДЕТАЛИ ЛЕСОВ СТАЛЬНЫЕ		Т		0.035		0		3,250,000		0		8		Самаркандская об		18.11%		6475.65		7446.9975

		0		E69-7-1		УСТРОЙСТВО: ХОДОВ ДЛЯ КРОВЛИ /ТРАП/		100П.М		0.2								9		Сурхандарьинская об		22.28%		7129.14		8198.511

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		20.8		4.16		8,952.62		37,243		10		Сырдарьинская об		26.14%		6754.05		7767.1575

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.1		0.02		30,452.00		609		11		Ферганская об		20.92%		6210.6		7142.19

		0		30407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0.006		0.0012		10,000,000		12,000		12		Хорезмская об		19.00%		5634.48		6479.652

		0		0		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ВСЕЙ ДЛИНОЙ И ШИРИНОЙ		М3		0.3		0.06		2,200,000		132,000

		0		36167		ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ИЗ БЕРЕЗЫ ИЛИ ЛИПЫ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 25, 32, 40 ММ, III СОРТА		М3		2.14		0.428		2,200,000		941,600

		0		E62-35-2		ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК И ОГРАД ЗА ДВА РАЗА		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		80.73		0		8,952.62		0

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.01		0		30,452.00		0

		0		31085		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.0136		0		25,200,000		0

		0		31651		ОЛИФА, РАСТВОРИТЕЛ, РАЗБАВИТЕЛ		Т		0.007		0		11,750,000		0

		0		E15-4-30-4		МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК, ТРУБ, ПЕРЕПЛЕТОВ И Т.П. ЗА  ДВА РАЗА		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		71.06		0		8,952.62		0

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.03		0		30,452.00		0

		0		31066		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.0246		0		25,200,000		0

		0		31392		ОЛИФА, РАСТВОРИТЕЛ, РАЗБАВИТЕЛ		КГ		2.7		0		11,750		0

		0		0		ПРИБОРЫ ДВЕРНЫЕ ПЕТЛИ		ШТ		0				25,000		0

		0		E9-8-2-1		РУЧНАЯ ЭЛЕКТРОДУГОВАЯ СВАРКА СТЫКОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ ПРИ ТОЛЩИНЕ СВАРИВАЕМОЙ СТАЛИ ММ, ДО: 6		10М		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		11.58		0		8,952.62		0

		0		01147		МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		3.47		0		641.41		0

		0		02016		УСТАНОВКА ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ		МАШ-Ч		4.63		0		2,574		0

		0		15211		ЭЛЕКТРОДЫ		КГ		4.38		0		13,500		0

		0		44897		ШЛИФКРУГИ		ШТ		0.0396		0		10,000		0

		0		E10-1-39-5		УСТАНОВКА ЛЮКОВ В ПЕРЕКРЫТИЯХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 2 М2		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		142.68		0		8,952.62		0

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		1.84		0		30,452.00		0

		0		E9-3-29-1		МОНТАЖ ЛЕСТНИЦ		Т		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		32.37		0		8,952.62		0

		0		50781		СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ		Т		1		0		10,000,000		0

		0		Л1		ЛЮК ЛК-1 ПО ПРОЕКТУ		Т		0				10,200,000		0

		0		Ц08-02-396-22		КОРОБА ПЛАСТМАССОВЫЕ ШИРИНОЙ 120ММ		100М		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		26.46		0		8,952.62		0

		0		0		ДЮБЕЛЬ		10ШТ		40		0		2,000.00		0

		0		0		КОРОБА ПЛАСТМАССОВЫЕ ШИРИНОЙ 120ММ		М		101.7		0		46,200		0

		0		E7-1-54-15		УСТРОЙСТВО ИЗ КОЛЮЧЕЙ ПРОВОЛОКИ ПО ГОТОВЫМ КОНСТРУКЦИЯМ		100М		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		0.599		0		8,952.62		0

		0		47804		ПРОВОЛОКА КОЛЮЧАЯ		М		100.5		0		4,000		0

						ВСЕГО ЗАТРАТ:

						ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ		ЧЕЛ-ЧАС								94				1,396,924

						ЗАРПЛАТА (В Т.Ч. СОЦСТРАХ)		СУМ								838,429

						ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		СУМ								7,188

						СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ		СУМ								3,973,778

						ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		СУМ		3.00%						119,213

						ВСЕГО		СУМ								4,938,608

						ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПОДРЯЧИКА		СУМ		17.27%						852,898

						ИТОГО		СУМ								5,791,506

				120.00%		ИТОГО С НДС		СУМ		20%						6,949,807

				ПОСЛЕ ЭКСПЕРТИЗЫ

				ЗАКАЗЧИК:										ПИРИЕВ Р.Х.

				_______________________________										________________

				наименование организации                       ________________										Ф.И.О. руководителя

				подпись

				ИСПОЛНИТЕЛЬ

				наименование организации                       ________________										Ф.И.О. руководителя

				подпись

						Составил: ____________________________Насридинов Х.И.



&L&7ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС TNQURILISH 5.0&C &R&7 19-67-78

&L&7 &CСтраница &P&R&7



Лист2

																						«UNIVERSAL MOBILE SYSTEMS»

																						Mas'uliyati cheklangan jamiyati

																						Общество с ограниченной ответственностью

																						«UNIVERSAL MOBILE SYSTEMS»

																						ООО «UMS»

		O`zbekistоn, 100000, Toshkent shahri, Amir Temur shoh ko`chasi, 24. Tel: (+998 97) 403 80 09, Faks: (+998 71) 235 81 60,

										E-mail: info@ums.uz,  www.ums.uz

																						Утверждаю

																						Технический Директор

																						ООО "UMS"

																						_____________ Филатова О.П.

												РАCЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

												В ДОГОВОРНЫХ ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ:

												БАЗОВОЙ СТАНЦИИ

												AND5600 CS2161  Маслахат

		Текущий ремонт кровли базовой станции и аппаратной расположенной по адресу: Андижанская область, Алтынкульский р-н, Маслахат КФЙ, школа №21.

										Рекомендуемая стоимость		6,949.807				тыс. сум с учетом НДС

												ТАШКЕНТ 2019 г.





Адрес написать

		СТАРТОВАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА

		В ДОГОВОРНЫХ ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ ПО ОБЪЕКТУ :

		БАЗОВОЙ СТАНЦИИ

		AND5600 CS2161  Маслахат

		Текущий ремонт кровли базовой станции и аппаратной расположенной по адресу: Андижанская область, Алтынкульский р-н, Маслахат КФЙ, школа №21.

		№№		НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ		СТОИМОСТЬ
(тыс. сум)

		1		Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции, с учетом транспортных и заготовительно-складских расходов		4,092.992

		2		Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование		838.429

		3		Затраты на эксплуатацию машин и механизмов (с учетом зарплаты машинистов), перевозку грузов		7.188

		4		Итого прямых затрат		4,938.608

		5		Прочие затраты и расходы Подрядчика 17,27%		852.898		17.27%

		6		ИТОГО  стоимость строительства в текущих ценах без НДС		5,791.506

		7		НДС 20 %		1,158.301

		8		ИТОГО  стоимость строительства в текущих ценах с НДС 20%		6,949.807

		В соответствии с Постановлением Кабинета Министров от 11.06.03г.№ 261 " О переходе на договорные текущие цены при реализации

		инвестиционных проектов, осуществляемых за счет централизованных  капитальных  вложений",  стоимость строительства объекта

		является рекомендуемой для заключения договоров между Заказчиком и Подрядчиком, и уточняются по договорной стоимости

		производства работ по результатам тендерных опросов

				ЗАКАЗЧИК:

				_______________________________		________________

				наименование организации                       ________________		Ф.И.О. руководителя

				подпись

				ИСПОЛНИТЕЛЬ

				наименование организации                       ________________		Ф.И.О. руководителя

				подпись





PO

		ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

		к стоимости строительства объекта в договорных текущих ценах

		БАЗОВОЙ СТАНЦИИ

		AND5600 CS2161  Маслахат

		Текущий ремонт кровли базовой станции и аппаратной расположенной по адресу: Андижанская область, Алтынкульский р-н, Маслахат КФЙ, школа №21.

		Стартовая стоимость строительства объекта определена в соответствии с Постановлением Кабинета Министров от 11.06.2003 года №261 « О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов», Постановлением Кабинета Министров от 12.05.2004 года №226 « О внесении изменений в некоторые решения Правительства Республики Узбекистан» и  Правилами определения стоимости строительства в договорных текущих ценах  ШНК 4.01.16-09.

		Стоимость объекта определена по  "ресурсному методу" на основании разработанной документации:
Номенклатуре и количеству оборудования;
Номенклатуре и количеству строительных материалов;
Нормативной трудоемкости;
Затратам на эксплуатацию машин и механизмов;
Прочим затратам и расходам.

				Расчет стоимости объекта в текущих ценах производится по формуле:

				С = (Сзп + Сэм + См + Со + Пп)

		где:		Сзп - затраты на основную зарплату с учетом начислений на социальное страхование;

				Сэм - затраты на эксплуатацию машин и механизмов;

				См - затраты на строительные материалы, изделия и конструкции;

				Со - затраты на оборудование

				Сп - прочие затраты производственного характера;

				Пп - прочие затраты подрядчика;

				Ср - затраты на страхование строительства объектов;

				Кр - коэффициент риска;

		1		Затраты на заработную плату:

		Определяются путем умножения трудозатрат рабочих-строителей на текущую стоимость 1 человеко-часа (в сумах)

		на коэффициент, учитывающий размер отчисления на социальное страхование по формуле:

				Сзп = Траб х Сч х Ксс,

		где:		Траб - трудозатраты рабочих-строителей, определяемые в составе ресурсных смет;

				Сч - среднечасовая заработная плата рабочих-строителей, исчисляется исходя из уровня

				среднестатистической месячной заработной платы строителей по региону;

				Ксс - коэффициент, учитывающий размер отчислений на социальное страхование (12%).

				Исчисление среднечасовой заработной платы производится по формуле:

				Сч = Змс : Ф,

		где:		Змс - среднечасовая заработная плата рабочих-строителей по региону;

				Ф - среднемесячный фонд рабочего времени в часах по данным Министерства труда

				и социальной защиты населения Республики Узбекистан.

		Среднечасовая зарплата с учетом соц.страха          Сч=								8,952.62		сум/час		ДАННЫЕ  ПОДРЯДЧИКА

								Траб=		93.65		Чел.Час

								Сзп =		838,429		сум

		2		Затраты на эксплуатацию машин и механизмов

		Стоимость затрат на эксплуатацию машин и механизмов при определении стоимости строительства объекта

		принимается по текущим ценам, исходя из нормативной потребности в машино-часах по ресурсной смете

		и среднесложившейся по региону цены машино-часа соответствующего вида машин по формуле:

								Сэм = ЭМ х Цпр,

		где:		ЭМ - объем эксплуатации машин и механизмов в часах;

				Цпр - текущие цены на эксплуатацию машин и механизмов в час/сум.

		Стоимость затрат на эксплуатацию машин и механизмов (взята из ресурсных ведомостей ).

								Сэм =		7,187.89				сум

		3		Затраты на приобретение строительных материалов, изделий и конструкций

		Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции определяются на основе фактических показателей

		согласно сводному ресурсному расчету, разрабатываемому в составе рабочей документации с прим. средних

		цен на единицу, сложившихся в данном регионе, по формуле:

				См = См1 + См2 + СмЗ +...+ Смп

		где:		См1, См2, СмЗ, Смп - стоимость отдельных видов строительных материалов и конструкции:

				Смп = N х Цср,

		где:		N - количество отдельного вида строительного материала (изделия, конструкции),

				требуемого для строительства объекта;

				Цср - средняя цена на единицу строительного материала (изделия, конструкции).

		Стоимость строительных материалов  (взята из ресурсных ведомостей ).

								См =		3,973,778.49				сум

		4		Затраты на приобретение оборудования

		Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции определяются на основе фактических показателей

		согласно сводному ресурсному расчету, разрабатываемому в составе рабочей документации с прим. средних

		цен на единицу, сложившихся в данном регионе, по формуле:

				Со = Со1 + Со2 + СоЗ +...+ СоN

		где:		Со1, Со2, СоЗ, СоN - стоимость отдельных видов оборудования:

				СоN = N х Цср,

		где:		N - количество отдельного вида  оборудования (изделия, конструкции),

				требуемого для строительства объекта;

				Цср - средняя цена на единицу  оборудования (изделия, конструкции).

		Стоимость оборудования   (взята из ресурсных ведомостей ).

								Со =		0.00				сум

								СТРУКТУРА    ПРЯМЫХ    ЗАТРАТ

		1		Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование (Сзп)										838,429						сум

		2		Затраты на эксплуатацию машин и механизмов (Сэм)										7,188						сум

		3		Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции (См)										3,973,778						сум

		4		Транспортные  и заготовительно-складские расходы на материалы (Стр)										119,213						сум

		5		Затраты на оборудование, мебель и инвентарь   (Со)										0						сум

		3		Местные материалы										0						сум

		4		Транспортные расходы на местные материалы										0						сум

		5		Заготовительно-складские расходы на местные материалы										0						сум

		6		Транспортные и заготовительно-складские расходы на оборудование (Стр)										0						сум

		7		Перевозка грузов										0						сум

				ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ:										4,938,608						сум

		5		Прочие затраты производственного характера   (Сп)  составляют  :

		1. Временные  здания  и сооружения  (ШНК  4.09-06,  приложение 1,  поз.16 = 3,2% от СМР)

		2. Производство  работ в зимнее время  (ШНК  4.07-06,  табл. 3 поз. 4а = 0,7% от СМР с коэфф  0,7)

				Сп =  (См + Сзп + Сэм + Стр)  х  (3,2% +  0,7% х 0,7)

								Сп  =				сум

		5		Прочие затраты подрядчика

		Прочие затраты и расходы Подрядчика								17.27%		ДАННЫЕ  ПОДРЯДЧИКА

								Пп =		(Сзп + Сэм + См + Стр) х		17.27%

								Пп  =		852,898		сум

		Итого  с  прочими  подрядчика :								5,791,506		сум

		VII. Затраты  на  страхование строительства объекта

		Затраты на  страхование строительства объекта (Ср)  в  соответствии с  действующим положением

		(ШНК 4.01.16-09)  принимается  в  размере  0,4%  с к=0,8																								90

								Ср = (См + Сзп + Сэм + Со + Сп + Пп) х 0,8 х 0,4%

								Ср=				сум

		VIII. Коэффициент  риска

		Коэффициент  риска  Кр  составляет  7 %

								К р=				Сум

						С = (Сзп + Сэм + См +  Пп )

		ВСЕГО СТОИМОСТЬ без НДС						С=		5,791,506				сум

		НДС 20 %						С=		1,158,301				сум

		ВСЕГО СТОИМОСТЬ с НДС 20%						С=		6,949,807				сум

		7		Прочие затраты заказчика

		Прочие затраты заказчика (Пзз) составляют:

		(ШНК 4.01.16-09)

		1      Затраты на Госархстройнадзор 0,1% от  СМР										5,791.506				сум

		2		Проектные затраты без НДС :						ТЭО						сум

		3		Проектные затраты без НДС :						Р.Д						сум

		4		Авторский  надзор								12,346.521				сум

		5		Техническое сопровождение								12,346.521				сум

		6		Технический  надзор								8,395.634				сум

		7		Экспертиза  от  ПИР								- 0				сум

		8		Экологическая  экспертиза								- 0				сум

				Итого:								- 0				сум

								Пзз =		0.000				сум

				Ц =С + Пзз

		ВСЕГО СТОИМОСТЬ (БЕЗ  НДС)						Ц =		0.000				сум

		ВСЕГО СТОИМОСТЬ (с  НДС 20%)						Ц =		0.000				сум

		Составил        _______________________ Насридинов Х.И.





Объем писать

		НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: БАЗОВЫЕ СТАНЦИИ

		НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА:

		AND5600 CS2161  Маслахат

		ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ НА

		Текущий ремонт кровли базовой станции и аппаратной расположенной по адресу: Андижанская область, Алтынкульский р-н, Маслахат КФЙ, школа №21.

		ОСНОВАНИЕ:Дефектный акт

		№		ОБОСНОВАНИЕ		НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И РЕСУРСОВ		ЕД.ИЗМ		КОЛ-ВО				ЦЕНА		СУММА

										НА ЕДИНИЦУ		ПО ПРОЕКТУ

		1		2		3		4		5		6		7		8

				E46-4-1-2		РАЗБОРКА ФУНДАМЕНТОВ БЕТОННЫХ		М3		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		9.59		0		8,952.62		0

				01159		МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ		МАШ-Ч		5.68		0		809.60		0

				E46-4-1-4		РАЗБОРКА СТЕН КИРПИЧНЫХ		М3		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		8.24		0		8,952.62		0

				00001		МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ		МАШ-Ч		2.3		0		809.60		0

				E46-4-1-5		РАЗБОРКА СТЕН ШЛАКОБЛОЧНЫХ И Т.П.		М3		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		6.64		0		8,952.62		0

				01159		МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ		МАШ-Ч		1.54		0		809.60		0

				E47-1-1-4		ОЧИСТКА УЧАСТКА ОТ МУСОРА		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		3.91		0		8,952.62		0

				E58-1-2		РАЗБОРКА СТРОПИЛ СО СТОЙКАМИ И ПОДКОСАМИ ИЗ ДОСОК		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		22.68		0		8,952.62		0

						МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ		ТН		0.9		0		0.00		0

				E58-3-1		РАЗБОРКА МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ И ОБДЕЛОК ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ		100М		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		9.1		0		8,952.62		0

				E46-4-8-1		РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		14.38		0		8,952.62		0

				E46-4-8-2		РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		8.58		0		8,952.62		0

				E46-4-8-4		РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ ВОЛНИСТЫХ И ПОЛУВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		15.9		0		8,952.62		0

				E58-17-4		РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ ВОЛНИСТЫХ И ПОЛУВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		24.39		0		8,952.62		0

						МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ		ТН		1.45		0		0.00		0

				E46-4-8-3		РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ПЛИТ И ЧЕРЕПИЦЫ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		55.52		0		8,952.62		0

				E58-17-14 ШHК.ДОП.6		РАЗБОРКА ВЫРАВНИВАЮЩИХ ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК, ПО БЕТОННОМУ ОСНОВАНИЮ, ТОЛЩИНОЙ В ММ, ДО 30		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		116.76		0		8,952.62		0

				E1-2-57-1		РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 1		100М3		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		118		0		8,952.62		0

				E31-А36-1		ПОГРУЗКА МУСОРА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ		Т		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		3.72		0		8,952.62		0

				E31-А26-2		РАЗГРУЗКА МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ		Т		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		0.28		0		8,952.62		0

				C310-1010		ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЕМ НА 10 КМ, КЛАСС ГРУЗА 1		Т		0

				00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0.1052		0		8,952.62		0

				00163		АВТОМОБИЛИ САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т		МАШ-Ч		0.1052		0		38,924.05		0

				E1-2-61-1		ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 1		100М3		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		88.5		0		8,952.62		0

				E6-1-1-1		УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ		100М3		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		180		0		8,952.62		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.13		0		30,452		0

						БЕТОН М100		М3		102		0		388,000		0

				E6-1-1-5		УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ПОД КОЛОННЫ ОБЪЕМОМ ДО 3 М3		100М3		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		785.88		0		8,952.62		0

				00112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		0.27		0		42,323.45		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.99		0		30,452		0

						ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0.0238		0		10,000,000		0

				30652		ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1		Т		0.027		0		5,000,000		0

						ПРОВОЛОКА		Т		0.0061		0		5,750,000		0

						ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД		М3		0.74		0		2,200,000		0

				45022		БЕТОН М200		М3		101.5		0		450,000		0

						ЩИТЫ ИЗ ДОСОК		М2		64.1		0		90,000		0

				С124-9210		АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ		Т		0				8,400,000		0

				E11-1-2-4		УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЩЕБЕНОЧНЫХ		М3		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		2.5		0		8,952.62		0

				01866		ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		0.93		0		666.54		0

				14352		КАМЕННАЯ МЕЛОЧЬ М-300 ФРАКЦИИ 3-10ММ		М3		0.11		0		59500		0

						ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		М3		1.19		0		50400		0

				E6-1-1-22		УСТРОЙСТВО ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПРИ ШИРИНЕ ПОВЕРХУ ДО 1000 ММ С ОПАЛУБКОЙ		100М3		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		446.04		0		8,952.62		0

				02016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		123.76		0		2,574.28		0

				30407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0.013		0		10,000,000		0

				30652		ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1		Т		0.025		0		5,000,000.00		0

				32524		КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ		Т		0.0303		0		6,854,000.00		0

				35310		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42		Т		0.13		0		13,500,000		0

						ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ III СОРТА		М3		0.61		0		2,200,000.00		0

				44011		АРМАТУРА		Т		6.6		0		8,400,000.00		0

						БЕТОН		М3		101.5		0		450,000.00		0

				51619		ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ		М2		39.2		0		90,000.00		0		0

				E6-1-35-2		УСТРОЙСТВО ПОЯСОВ БЕЗ ОПАЛУБКИ Б=12,5		100М3		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		516.46		0		8,952.62		0

				00112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		0.27		0		42,323.45		0

				02016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		208.25		0		2,574.28		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		1.07		0		30,452		0

						ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42		Т		0.25		0		13,500,000		0

				45013		БЕТОН М150		М3		101.5		0		400,000		0

				E10-1-2-1		УСТАНОВКА СТРОПИЛ		М3		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		24.09		0		8,952.62		0

				01556		БЕНЗОПИЛЫ		МАШ-Ч		0.44		0		462.875		0

						АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.22		0		30,452		0

				30407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0.0072		0		10,000,000		0

				32501		ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 1,8 КГ		Т		0.038		0		6,200,000		0

						ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ВСЕЙ ДЛИНОЙ И ШИРИНОЙ		М3		1.05		0		2,200,000		0

				E10-1-10-1		УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСА ИЗ БРУСЬЕВ		М3		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		22.5		0		8,952.62		0

				00521		ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		0.23		0		459.2		0

				01556		БЕНЗОПИЛЫ		МАШ-Ч		0.33		0		462.875		0

						АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.36		0		30,452		0

						БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ		Т		0.0075		0		10,750,000		0

				30407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0.003		0		10,000,000		0

				32502		ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 2,825 КГ		Т		0.0031		0		6,200,000		0

						ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ВСЕЙ ДЛИНОЙ И ШИРИНОЙ		М3		1.06		0		2,200,000		0

				E12-2-2-2 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧА И БЕТОНА		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		29.9		0		8,952.62		0

				00913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0		2,347.84		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.25		0		30,452		0

				32104		МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ		Т		0.244		0		5,500,000		0

				E58-12-3		УСТРОЙСТВО ОБРЕШЕТКИ С ПРОЗОРАМИ ИЗ ДОСОК И БРУСКОВ ПОД КРОВЛЮ ИЗ: АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		18.8		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.1		0		30,452.00		0

				45401		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0.006		0		10,000,000		0

				36077		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД		М3		1.02		0		2,200,000		0

				E58-12-2		УСТРОЙСТВО ОБРЕШЕТКИ С ПРОЗОРАМИ ИЗ ДОСОК И БРУСКОВ ПОД КРОВЛЮ ИЗ: ЛИСТОВОЙ СТАЛИ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		21.35		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.19		0		30,452.00		0

				30407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0.006		0		10,000,000		0

				36077		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ III СОРТА		М3		1.8		0		2,200,000		0

				E12-3-4-1 ШHК.ДОП.10		УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ ПРОФНАСТИЛА, МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ		100 М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		38.53		0		8,952.62		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.4		0		30,452.00		0

				05377		ПРОФНАСТИЛ ОЦИНКОВАННЫЙ 0,4-0,5 мм, МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА		М2		110		0		58,000		0

						УСТРОЙСТВО КОНКИ, ЕНДОВЫ, РАЗЖЕЛОБКИ, СНЕГОДЕРЖАТЕЛЬ		М		0				28,300		0

				30818		ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ 4,8X35		ШТ		645		0		350		0

				30819		ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ 4,8Х80 ММ		ШТ		81		0		450		0

				E12-1-7-1		УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ИЗ ВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ С ОБРЕШЕТКОЙ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		47.91		0		8,952.62		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.58		0		30,452.00		0

				30032		ШИФЕР		М2		135		0		22,750		0

				30383		ГВОЗДИ ПРОВОЛОЧНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ ДЛЯ АСБЕСТОЦЕМЕНТНОЙ КРОВЛИ 4,5Х120 ММ		Т		0.008		0		10,000,000		0

				32501-07		ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК		Т		0.015		0		6,200,000		0

				33729		СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,7 ММ (КОНКИ, ЕНДОВЫ)		Т		0.02		0		8,500,000		0

						ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД		М3		1.04		0		2,200,000		0

				E12-1-7-3		УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ИЗ ВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ БЕЗ ОБРЕШЕТКИ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		47.23		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.4		0		30,452.00		0

				30032		ШИФЕР		М2		130		0		22,750		0

				30383		ГВОЗДИ ПРОВОЛОЧНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ ДЛЯ АСБЕСТОЦЕМЕНТНОЙ КРОВЛИ 4,5Х120 ММ		Т		0.00014		0		10,000,000		0

				32501		ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК		Т		0.027		0		6,200,000		0

				33729		СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,7 ММ (КОНКИ, ЕНДОВЫ)		Т		0.02		0		8,500,000		0

				E58-6-1		РЕМОНТ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ ПОКРЫТИЯ ИЗ АСБОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ: ОБЫКНОВЕННОГО ПРОФИЛЯ		100М2		0.05

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		81.2		4.06		8,952.62		36,348

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.89		0.0445		30,452.00		1,355

				30032		ШИФЕР		М2		135		6.75		22,750		153,563

				30383		ГВОЗДИ ПРОВОЛОЧНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ ДЛЯ АСБЕСТОЦЕМЕНТНОЙ КРОВЛИ 4,5Х120 ММ		Т		0.0019		0.000095		10,000,000		950

				32501		ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК		Т		0.005		0.00025		6,200,000		1,550

				33729		СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА (КОНКИ, ЕНДОВЫ)		Т		0.04		0.002		8,500,000		17,000

				E58-7-1 ШHК.ДОП.3		РЕМОНТ ОТДЕЛЬНЫМИ МЕСТАМИ РУЛОННОГО ПОКРЫТИЯ С ПРОМАЗКОЙ БИТУМНЫМИ СОСТАВАМИ: С ЗАМЕНОЙ 1 СЛОЯ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		22.35		0		8,952.62		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.1		0		30,452.00		0

				32104		МАСТИКА		Т		0.33		0		5,500,000		0

				44259		МАТЕРИАЛЫ РУЛОННЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ "ИЗОЛ", "ФОЛЬГАИЗОЛ",  "ПОЛИИЗОЛ" ТОЛЬШИНОЙ НЕ МЕНЕЕ 3 ММ		М2		115		0		16,500		0

				E10-1-3-1		УСТРОЙСТВО СЛУХОВЫХ ОКОН		1МЕСТО		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		6.63		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.11		0		30,452.00		0

				45401		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0.0014		0		10,000,000		0

				45024		ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД КРУГЛЫЕ		М3		0.06		0		900,000.00		0

				36077		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД		М3		0.16		0		2,200,000		0

				44330		ПЕРЕПЛЕТЫ ОКОННЫЕ		М2		0.5		0		120,000		0

				44424		ПРИБОРЫ ОКОННЫЕ		КОМП		1		0		30,000		0

				E12-2-4-1 ШHК.ДОП.3		УСИЛЕНИЕ РУЛОННЫХ ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ В МЕСТАХ ПРИМЫКАНИЯ К АНКЕРАМ В ВИДЕ ТРУБ ПРИ ДИАМЕТРЕ ДО 200 ММ НА ПЕРВЫЙ СЛОЙ		10 ПРИМЫКАНИЙ		0.4

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		45.8		18.32		8,952.62		164,012

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.1		0.04		30,452.00		1,218

				32104		МАСТИКА		Т		0.03		0.012		5,500,000		66,000

				44259		МАТЕРИАЛЫ РУЛОННЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ "ИЗОЛ", "ФОЛЬГАИЗОЛ",  "ПОЛИИЗОЛ" ТОЛЬШИНОЙ НЕ МЕНЕЕ 3 ММ		М2		15		6		16,500		99,000

						РАСТВОР М100		М3		0.05		0.02		425,133		8,503

				E12-2-4-5 ШHК.ДОП.3		УСИЛЕНИЕ РУЛОННЫХ ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ В МЕСТАХ ПРИМЫКАНИЯ К ВЫСТУПАЮЩИМ МЕТАЛЛИЧЕСКИМ КОНСТРУКЦИЯМ, /АМС/ ПРОХОДЯЩИМ ЧЕРЕЗ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ		10 ПРИМЫКАНИЙ		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		39.2		0		8,952.62		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.1		0		30,452.00		0

				32104		МАСТИКА		Т		0.02		0		5,500,000		0

				44259		МАТЕРИАЛЫ РУЛОННЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ "ИЗОЛ", "ФОЛЬГАИЗОЛ",  "ПОЛИИЗОЛ" ТОЛЬШИНОЙ НЕ МЕНЕЕ 3 ММ		М2		8		0		16,500		0

				E12-2-1-2 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ		100М2		0.03

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		38.9		1.167		8,952.62		10,448

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.53		0.0159		30,452.00		484

						РАСТВОР М25		М3		2.5		0.075		425,133		31,885

				32104		МАСТИКА		Т		0.244		0.00732		5,500,000		40,260

				44070		МАТЕРИАЛЫ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РУЛОННЫЕ "ИЗОЛ", "ФОЛЬГАИЗОЛ",  "ПОЛИИЗОЛ" ТОЛЬШИНОЙ НЕ МЕНЕЕ 3 ММ		М2		117		3.51		16,500		57,915

				E12-2-2-5		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНАХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПРИМИНИТЕЛЬНО К ЦОКОЛЮ И К СТОЕК КОНТЕЙНЕРА ФУНДАМЕНТУ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		36		0		8,952.62		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.15		0		30,452.00		0

				32104		МАСТИКА		Т		0.244		0		5,500,000		0

				44070		МАТЕРИАЛЫ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РУЛОННЫЕ "ИЗОЛ", "ФОЛЬГАИЗОЛ",  "ПОЛИИЗОЛ" ТОЛЬШИНОЙ НЕ МЕНЕЕ 3 ММ		М2		117		0		16,500		0

				E58-23-1		УСТАНОВКА СТАЛЬНОЙ ГИЛЬЗЫ И ФАРТУКА ПРИ ОБДЕЛКЕ МЕСТ ПРИМЫКАНИЯ МЯГКОЙ КРОВЛИ		1МЕСТО		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		8.83		0		8,952.62		0

				02016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		0.5		0		2,574.28		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.04		0		30,452.00		0

				45024		БЕТОН М400 В30		М3		0.032		0		450,000.00		0

				30956		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.001		0		25,200,000		0

				32104		МАСТИКА		Т		0.06		0		5,500,000		0

				44070		МАТЕРИАЛЫ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РУЛОННЫЕ "ИЗОЛ", "ФОЛЬГАИЗОЛ",  "ПОЛИИЗОЛ" ТОЛЬШИНОЙ НЕ МЕНЕЕ 3 ММ		М2		17.25		0		16,500		0

				33729		СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,7 ММ		Т		0.005		0		8,500,000		0

				35312		ЭЛЕКТРОДЫ		Т		0.0005		0		13,500,000		0

				63498		ГИЛЬЗЫ СТАЛЬНЫЕ С ФЛАНЦАМИ		Т		0.015		0		39,000,000		0

				E12-1-17-1		УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ ТОЛЩИНОЙ 15 ММ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		27.22		0		8,952.62		0

				00112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		1.26		0		42,323.45		0

						РАСТВОР М100		М3		1.53		0		425,133		0

				E12-1-17-2 К=5		УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ НА КАЖДЫЙ 1 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ К [12 01 017 01] ЗА 85 PАЗ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		8.5		0		8,952.62		0		0.1

				00112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		1.7		0		42,323.45		0		0.02

						РАСТВОР М100		М3		8.67		0		425,133		0		0.102

				E58-16-9		РЕМОНТ ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКИ ПЛОЩАДЬЮ ЗАДЕЛКИ ДО: 1,0 М2		100МЕСТ		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		130.45		0		8,952.62		0

						РАСТВОР М100		М3		2.14		0		425,133		0

				E12-1-21-1 ШHК.ДОП.1		УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ПЛОСКИХ ИЗ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОГО НАПЛАВЛЯЕМОГО РУЛОННОГО МАТЕРИАЛА НА МАСТИКЕ ПЕРВЫЙ СЛОЙ ПОДКЛАДОЧНЫЙ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		75.07		0		8,952.62		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.24		0		30,452.00		0

						ГОРЕЛКИ		МАШ-Ч		15.16		0		80.96		0

						КОТЛЫ  БИТУМНЫЕ  ПЕРЕДВИЖНЫЕ  400  Л		МАШ-Ч		2.34		0		2,347.84		0		МАШ-Ч

				31934		БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ РУЛОННЫЙ МАТЕРИАЛ "ПОЛИИЗОЛ" "ИЗОЛ", "ФОЛЬГАИЗОЛ",  "ПОЛИИЗОЛ" ТОЛЬШИНОЙ НЕ МЕНЕЕ 3 ММ		М2		125		0		16,500		0

				32136		МАСТИКА		Т		0.25		0		5,500,000		0

				45077		ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ		КГ		30		0		2,500		0

				E12-1-21-2 ШHК.ДОП.1		УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ПЛОСКИХ ИЗ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОГО НАПЛАВЛЯЕМОГО РУЛОННОГО МАТЕРИАЛА НА МАСТИКЕ ВТОРОЙ СЛОЙ НАКРЫВОЧНЫЙ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		22.99		0		8,952.62		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.1		0		30,452.00		0

						ГОРЕЛКИ		МАШ-Ч		8.7		0		80.96		0

				31934		БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ РУЛОННЫЙ МАТЕРИАЛ "ПОЛИИЗОЛ" "ИЗОЛ", "ФОЛЬГАИЗОЛ",  "ПОЛИИЗОЛ" ТОЛЬШИНОЙ НЕ МЕНЕЕ 3 ММ		М2		125		0		16,500		0

				32136		МАСТИКА		Т		0.25		0		5,500,000		0

				45077		ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ		КГ		30		0		2,500		0

				E12-1-21-3 ШHК.ДОП.1		УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ПЛОСКИХ ИЗ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОГО НАПЛАВЛЯЕМОГО РУЛОННОГО МАТЕРИАЛА МАСТИКЕ ВТОРОЙ СЛОЙ НАКРЫВОЧНЫЙ НА СУХО		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		16.35		0		8,952.62		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.1		0		30,452.00		0

						ГОРЕЛКИ		МАШ-Ч		8.7		0		80.96		0

				31934		БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ РУЛОННЫЙ МАТЕРИАЛ "ПОЛИИЗОЛ" "ИЗОЛ", "ФОЛЬГАИЗОЛ",  "ПОЛИИЗОЛ" ТОЛЬШИНОЙ НЕ МЕНЕЕ 3 ММ		М2		125		0		16,500		0

				45077		ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ		КГ		30		0		2,500		0

				E12-1-4-4		УСТРОЙСТВО ПРИМЫКАНИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ НАПЛАВЛЯЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ К СТЕНАМ И ПАРАПЕТАМ ВЫСОТОЙ ДО 600 ММ БЕЗ ФАРТУКОВ		100М		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		35.5		0		8,952.62		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.15		0		30,452.00		0

						ГОРЕЛКИ		МАШ-Ч		5.26		0		80.96		0

				31934		БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ РУЛОННЫЙ МАТЕРИАЛ "ПОЛИИЗОЛ" "ИЗОЛ", "ФОЛЬГАИЗОЛ",  "ПОЛИИЗОЛ" ТОЛЬШИНОЙ НЕ МЕНЕЕ 3 ММ		М2		252		0		16,500		0

						РАСТВОР М100		М3		0.51		0		425,133		0

				45077		ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ		КГ		8.4		0		2,500		0

				E12-1-10-1		УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ [БРАНДМАУЭРЫ, ПАРАПЕТЫ, СВЕСЫ И Т.П.] ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		112.75		0		8,952.62		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.07		0		30,452.00		0

				32522		ПРОВОЛКА		Т		0.012		0		5,750,000		0

				33732		СТАЛЬ ОЦИНКОВАННАЯ ЛИСТОВАЯ ТОЛЩИНА ЛИСТА 0,7 ММ		Т		0.57		0		10,200,000		0

				E12-1-9-2		УСТРОЙСТВО ЖЕЛОБОВ ПОДВЕСНЫХ		100М		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		31.41		0		8,953		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.09		0		30,452		0

				30383		ГВОЗДИ ПРОВОЛОЧНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ ДЛЯ АСБЕСТОЦЕМЕНТНОЙ КРОВЛИ 4,5Х120 ММ		Т		0.0038		0		10,000,000		0

						ПОКОВКИ ОЦИНКОВАННЫЕ		Т		0.169		0		6,200,000		0

						ЖЕЛОБА ГОТОВЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ		М		100		0		28,300		0		0

				E12-1-8-3 ШHК.ДОП.6		НАВЕСКА ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ИЗ КИРПИЧА ИЛИ ЛЕГКОГО БЕТОНА, ДИАМЕТРОМ ДО:140 ММ		100М		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		38.4		0		8,952.62		0

				47801		ТРУБЫ ВОДОСТОЧНЫЕ С КОЛЕНАМИ С ВОРОНКАМИ		М		113		0		18,800.00		0

				E12-3-5-1 ШHК.ДОП.8		УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ПРИМЕНИТЕЛЬНО ДЛЯ НАВЕСНОГО КОЗЫРЬКА		100 М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		48.63		0		8,952.62		0

				01041		ШУРУПОВЕРТЫ		МАШ-Ч		10.45		0		411.13		0

				01556		БЕНЗОПИЛЫ		МАШ-Ч		2.83		0		462.88		0

				02491		СТАНОК ФАЛЬЦЕПРОКАТНЫЙ		МАШ-Ч		10		0		5,376.25		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.13		0		30,452.00		0

				19851		ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ ОЦИНКОВАНЫЕ, РАЗМЕРОМ 5Х45 ММ		Т		0.003		0		22,100,000		0

				19852		СТАЛЬ ОЦИНКОВАННАЯ В РУЛОНАХ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ, С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ		Т		0.637		0		10,200,000		0

				19853		КЛЯММЕРЫ ОЦИНКОВАННЫЕ		100ШТ		2.19		0		500		0

				19854		АНТИСЕПТИК		Л		67.13		0		5,000		0

				36060		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД		М3		2.45		0		2,200,000		0

				61151		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 3Х70 ММ, ГОСТ 4028-63		КГ		3.6		0		10,000		0		0

				E6-1-1-15		УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТНЫХ ПЛИТ БЕТОННЫХ ПЛОСКИХ		100М3		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		116.82		0		8,952.62		0

				00112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		0.27		0		42,323		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.71		0		30,452		0

				30407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0.002		0.000000		10,000,000		0

				45027		БЕТОН (КЛАСС ПО ПРОЕКТУ)		М3		102		0		450,000		0

				51620		ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 40 ММ		М2		3.6		0		90,000		0

				Е7-1-54-12		УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАД ПО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМ СТОЛБАМ БЕЗ ЦОКОЛЯ ИЗ СЕТЧАТЫХ ПАНЕЛЕЙ ВЫСОТОЙ ДО 2,2 М		100М		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		149		0		8,952.62		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.78		0		30,452.00		0

				32522		ПРОВОЛКА		Т		0.002		0		5,750,000		0

				35312		ЭЛЕКТРОДЫ		Т		0.012		0		13,500,000		0

				42384		СТОЛБЫ ПРОФИЛЬНЫЕ ВЫСОТОЙ ДО 2,2 М		ШТ		33.3		0		10,000		0

				45010		ПАНЕЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СЕТЧАТЫЕ		М2		189		0		63,000		0

				45024		БЕТОН М200		М3		1.38		0		450,000		0

				Е7-1-55-9		УСТРОЙСТВО КАЛИТОК БЕЗ УСТАНОВКИ СТОЛБОВ ПРИ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАДАХ И ОГРАДАХ ИЗ ПАНЕЛЕЙ		100ШТ		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		71		0		8,952.62		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.34		0		30,452.00		0

				02016		УСТАНОВКА ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ		МАШ-Ч		11.6		0		2,574		0

				35312		ЭЛЕКТРОДЫ		Т		0.012		0		13,500,000		0

				44395		ПОЛОТНО КАЛИТОК С ПЕТЛЯМИ И С ЗАМКОМ		ШТ		100		0		850,000		0

				E68-23-1		РЕМОНТ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ: МЕЛКИХ		М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		1.88		0		8,952.62		0

				02016		УСТАНОВКА ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ		МАШ-Ч		0.45		0		2,574		0

				35312		ЭЛЕКТРОДЫ		Т		0.0002		0		13,500,000		0

				E53-16-1 ШHК.ДОП.6		РЕМОНТ КЛАДКИ СТЕН ОТДЕЛЬНЫМИ МЕСТАМИ: КИРПИЧНОЙ		М3		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		35.39		0		8,952.62		0

						РАСТВОР М100		М3		0.253		0		425,133		0

				43121		КИРПИЧ		1000ШТ		0.402		0		1,500,000		0

				E54-3-2		РАЗБОРКА ПОДШИВКИ ПОТОЛКОВ: ЧИСТОЙ ИЗ ФАНЕРЫ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		14.79		0		8,952.62		0

				E54-3-4		РАЗБОРКА ПОДШИВКИ ПОТОЛКОВ ИЗ ДЕКОРАТИВНЫХ ПЛАСТИКОВЫХ ПАНЕЛЕЙ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		24.65		0		8,952.62		0

				E54-3-5		РАЗБОРКА ПОДШИВКИ ПОТОЛКОВ ИЗ ПАНЕЛЕЙ МДФ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		32.68		0		8,952.62		0

				E15-7-1-6 ШHК.ДОП.2		УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДОК С ОДИНАРНЫМ МЕТАЛЛИЧЕСКИМ КАРКАСОМ И ОДНОСЛОЙНОЙ ОБШИВКОЙ ГИПСОКАРТОННЫМИ ПЛИТАМИ С ОБЕИХ СТОРОН. ПЕРЕГОРОДКИ С ШАГОМ СТОЕЧНЫХ ПРОФИЛЕЙ 400ММ, ГЛУХИЕ ВЫСОТОЙ ДО 6,0 М		М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		1.7		0		8,952.62		0

				00521		ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		0.03		0		459.20		0

				01369		НОЖНИЦЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		0.06		0		293.30		0

				02209		ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ		МАШ-Ч		0.06		0		411.12		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.02		0		30,452		0

				30485		ДЮБЕЛЬ		ШТ		1.5		0		1,000		0

				35439		ШПАКЛЕВКА		Т		0.00085		0		1,600,000		0

				35444		ЛЕНТЫ		М		3.79		0		1,000		0

				35448		ШУРУП TN25		ШТ		44		0		84		0

				35455		МАТЕРИАЛ ЗВУКОИЗОЛИРУЮЩИЙ		М3		0.041		0		214,320		0

				35459		ПРОФИЛЬ СТОЕЧНЫЙ И НАПРАВЛЯЮЩИЙ		М		3.63		0		8,220		0

				44617		ЛИСТЫ ГИПСОКАРТОННЫЕ		М2		2		0		15,840		0		0

				E15-7-17-4		ОБЛИЦОВКА КАРКАСОВ ПАНЕЛЯМИ ДЕКОРАТИВНЫМИ ПЛАСТИКОВЫМИ С УСТРОЙСТВОМ КАРКАСА БЕЗ ОТНОСА ОТ ПОТОЛКА		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		155.3		0		8,952.62		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.69		0		30,452.00		0

				32501		ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК		Т		0.0012		0		6,200,000		0

				30407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0.001		0		10,000,000		0

				35454		БРУС ДЕРЕВЯННЫЙ		М3		0.41		0		2,200,000		0

				40955		АНКЕРНЫЕ БОЛТЫ С ГАЙКАМИ		Т		0.0028		0		10,750,000		0

				43960		ПАНЕЛИ ПЛАСТИКОВЫЕ		М2		105		0		15,000		0

				45401		ГВОЗДИ ОТДЕЛОЧНЫЕ		Т		0.0021		0		10,000,000		0

				29922		РЕЙКИ ПЛАСТИКОВЫЕ ДЛЯ ОБЛИЦОВКИ ПЛАСТИКА		М		0				4,000		0		0

				E63-12-3		РЕМОНТ ПОТОЛКОВ ОБЛИЦОВАННЫХ ГИПСОКАРТОННЫМИ ЛИСТАМИ ПЛОЩАДЬЮ РЕМОНТИРУЕМЫХ МЕСТ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		30.59		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.2		0		30,452.00		0

				30407		ГВОЗДИ ОТДЕЛОЧНЫЕ		Т		0.003		0		10,000,000		0

				44617		ГИПСОКАРТОН ВЛАГОСТОЙКИЙ		М2		105		0		19,200		0

				Е8-3-2-1		КЛАДКА СТЕН ИЗ ЛЕГКОБЕТОННЫХ КАМНЕЙ БЕЗ ОБЛИЦОВКИ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М		М3		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		4.43		0		8,952.62		0

						РАСТВОР М100		М3		0.11		0		425,133		0

				16070		ШЛАКОБЛОКИ		М3		0.92		0		224,208		0		72шт		1м3

				E53-20-4		КЛАДКА ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ СТЕН ПРОЕМОВ: ВНУТРЕННИХ		100М3		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		1042		0		8,952.62		0

						РАСТВОР М100		М3		23.6		0		425,133		0

				43121		КИРПИЧ		1000ШТ		40		0		1,500,000		0

				E8-2-7-1		АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ СТЕН И ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЙ		Т		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		63.73		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.31		0		30,452.00		0

				44521		СЕТКА АРМАТУРНАЯ (ПРОВОЛКА, КАТАНКА, КРУГ) ТОЛШИНОЙ ОТ 1ММ ДО 5ММ		Т		1		0		8,400,000.00		0

				E46-2-9-2		ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН И ПОТОЛКОВ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		22.82		0		8,952.62		0

				E15-2-1-1		УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН ФАСАДОВ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		70.88		0		8,952.62		0

						РАСТВОР М100		М3		1.89		0		425,133		0

				E15-2-16-1		ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		75.4		0		8,952.62		0

						РАСТВОР М100		М3		1.51		0		425,133		0

				E15-2-16-2		ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		78.88		0		8,952.62		0

						РАСТВОР М100		М3		1.5		0		425,133		0

				E46-3-7-3		ПРОБИВКА ПРОЕМОВ В КОНСТРУКЦИЯХ ИЗ КИРПИЧА		М3		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		12.3		0		8,952.62		0

				02509		МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		5.08		0		809.60		0

				E55-9-4 ШHК.ДОП.5		ПРОБИВКА ПРОЕМОВ СО СПЛОШНЫМ ВЫРАВНИВАНИЕМ ОТКОСОВ В ПЕРЕГОРОДКАХ: КИРПИЧНЫХ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		167.88		0		8,952.62		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.1		0		30,452.00		0

						РАСТВОР М100		М3		1.14		0		425,133		0

				30485		ДЮБЕЛЬ		ШТ		0.01		0		1,000		0

				33835		ШВЕЛЛЕРЫ, МАРКА СТАЛИ ВСТ3ПС5 N 12		Т		0.645		0		4,482,400		0

				44528		СЕТКА РАБИЦА		М2		12.6		0		9,300		0

				E20-2-3-9		УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ [РР] НОМЕР 5 РАЗМЕР 200Х600 ММ		РЕШЕТКА		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		1.17		0		8,952.62		0

				02016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		0.12		0		2,574		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.01		0		30,452		0

						ВИНТЫ		Т		0.00008		0		22,100,000		0

				33642		ПРОКАТ ДЛЯ АРМИРОВАНИЯ Ж/Б КОНСТРУКЦИЙ КРУГЛЫЙ И ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ, ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ И ТЕРМОМЕХАНИЧЕСКИЙ, ТЕРМИЧЕСКИ УПРОЧНЕННЫЙ КЛАСС А-I ДИАМЕТРОМ 12 ММ		Т		0.00043		0		8,400,000		0

				35319		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А		Т		0.00003		0		13,500,000		0

						РЕШЕТКИ		ШТ		1		0		5,000		0

				E15-2-36-1		ШТУКАТУРКА ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА УЛУЧШЕННАЯ СТЕН		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		129.95		0		8,952.62		0

				00112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		0.14		0		42,323.45		0

						РАСТВОР М100		М3		3.1		0		425,133		0

				30389		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1,6Х50 ММ		Т		0.0025		0		10,000,000		0

				33205		СЕТКА РАБИЦА		М2		108		0		9,300		0

				38617		ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ		КГ		12		0		40,000		0

				E15-2-36-2		ШТУКАТУРКА ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА УЛУЧШЕННАЯ ПОТОЛКОВ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		144.64		0		8,952.62		0

				00112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		0.14		0		42,323.45		0

						РАСТВОР М100		М3		3.2		0		425,133		0

				30389		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1,6Х50 ММ		Т		0.0025		0		10,000,000		0

				33205		СЕТКА РАБИЦА		М2		108		0		9,300		0

				38617		ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ		КГ		12		0		40,000		0

				E61-2-9		РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ВНУТРЕННИХ СТЕН ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ: ДО 10 М2		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		157.1		0		8,952.62		0

						РАСТВОР М100		М3		2.2		0		425,133		0

				E61-2-11		РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ВНУТРЕННИХ СТЕН ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ: БОЛЕЕ 10 М2		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		142.65		0		8,952.62		0

						РАСТВОР М100		М3		2.2		0		425,133		0

				E61-4-9		РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ПОТОЛКОВ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ: ДО 10 М2		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		226.27		0		8,952.62		0

						РАСТВОР М100		М3		2.31		0		425,133		0

				E61-4-11		РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ПОТОЛКОВ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ: БОЛЕЕ 10 М2		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		199.73		0		8,952.62		0

						РАСТВОР М100		М3		2.31		0		425,133		0

				E61-7-1		РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ОТКОСОВ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		383.06		0		8,952.62		0

						РАСТВОР М100		М3		4.4		0		425,133		0

				E61-10-3		РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ГЛАДКИХ ФАСАДОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ: ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ БОЛЕЕ 5 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		188.25		0		8,952.62		0

						РАСТВОР М100		М3		2.2		0		425,133		0

				E61-10-1		РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ГЛАДКИХ ФАСАДОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ: ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ ДО 5 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		201.84		0		8,952.62		0

						РАСТВОР М100		М3		2.2		0		425,133		0

				E61-10-2		РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ГЛАДКИХ ФАСАДОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ: ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ ДО 5 М2 ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ 10 ММ (3 РАЗА)		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		108.54		0		8,952.62		0				36.18

						РАСТВОР М100		М3		3.3		0		425,133		0				1.1

				E15-4-24-8		ПРОСТАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		21.12		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.05		0		30,452.00		0

				31066		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.0267		0		25,200,000		0

				31650		ОЛИФА, РАСТВОРИТЕЛ, РАЗБАВИТЕЛ		Т		0.0103		0		11,750,000		0

				31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.005		0		1,600,000		0

				35538		ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25		М2		0.08		0		5,000		0

				E15-4-24-9		ПРОСТАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ ПОТОЛКОВ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		22.88		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.05		0		30,452.00		0

				31066		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.0302		0		25,200,000		0

				31650		ОЛИФА, РАСТВОРИТЕЛ, РАЗБАВИТЕЛ		Т		0.0119		0		11,750,000		0

				31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.0055		0		1,600,000		0

				E15-4-25-8		УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		51.01		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.11		0		30,452.00		0

				31066		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.01837		0		25,200,000		0

				31440		ГРУНТОВКИ		Т		0.0075		0		10,000,000		0

				31655		ОЛИФА, РАСТВОРИТЕЛ, РАЗБАВИТЕЛ		Т		0.0113		0		11,750,000		0

				31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.051		0		1,600,000		0

				35538		ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25		М2		0.84		0		5,000		0

				E15-4-25-9		УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ ПОТОЛКОВ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		62.7		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.11		0		30,452.00		0

				31066		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.021		0		25,200,000		0

				31440		ГРУНТОВКИ		Т		0.0089		0		10,000,000		0

				31655		ОЛИФА, РАСТВОРИТЕЛЬ, РАЗБАВИТЕЛЬ		Т		0.013		0		11,750,000		0

				31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.055		0		1,600,000		0

				35538		ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25		М2		0.84		0		5,000		0

				E62-2-4		ПРОСТАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ СТЕН, ШПАТЛЕВКОЙ И С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 %		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		61.33		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.07		0		30,452.00		0

				31651		ОЛИФА, РАСТВОРИТЕЛЬ, РАЗБАВИТЕЛЬ		Т		0.076		0		11,750,000		0

				31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.0255		0		1,600,000		0

				43231		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.0189		0		25,200,000		0

				75007		БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ		1000М2		0.0008		0		50,000,000		0

				E62-3-4		ПРОСТАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОТОЛКОВ, С ШПАТЛЕВКОЙ И С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		73.3		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.06		0		30,452.00		0

				31651		ОЛИФА, РАСТВОРИТЕЛЬ, РАЗБАВИТЕЛЬ		Т		0.08		0		11,750,000		0

				31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.0515		0		1,600,000		0

				43231		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.0198		0		25,200,000		0

				75007		БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ		1000М2		0.0008		0		50,000,000		0

				E62-7-6		УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ СТЕН ЗА ДВА РАЗА, ШПАТЛЕВКОЙ И С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 %		100М2		0.468

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		75.69		35.42292		8,952.62		317,128

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.06		0.02808		30,452.00		855

				31651		ОЛИФА, РАЗБАВИТЕЛЬ, РАСТВОРИТЕЛЬ		Т		0.0107		0.0050076		11,750,000		58,839

				31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.0496		0.0232128		1,600,000		37,140

				43231		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.0219		0.0102492		25,200,000		258,280

				75007		БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ		1000М2		0.0011		0.0005148		50,000,000		25,740

				E62-8-6		УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОТОЛКОВ ЗА ДВА РАЗА, С ШПАТЛЕВКОЙ И С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35		100М2		0.138

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		90.63		12.50694		8,952.62		111,970

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.06		0.00828		30,452.00		252

				31651		ОЛИФА, РАЗБАВИТЕЛЬ, РАСТВОРИТЕЛЬ		Т		0.0111		0.0015318		11,750,000		17,999

				31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.0496		0.0068448		1,600,000		10,952

				43231		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.0232		0.0032016		25,200,000		80,680

				75007		БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ		1000М2		0.0011		0.0001518		50,000,000		7,590

				E15-4-5-3		ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН СО ШПАТЛЕВКОЙ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		42.9		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.15		0		30,452.00		0

				31054		КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ		Т		0.063		0		8,760,000		0

				31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.051		0		1,600,000		0

				75007		ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25		М2		0.84		0		5,000		0

				E15-4-5-4		ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ ПОТОЛКОВ СО ШПАТЛЕВКОЙ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		53.9		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.16		0		30,452.00		0

				31054		КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ		Т		0.069		0		8,760,000		0

				31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.055		0		1,600,000		0

				75007		ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25		М2		0.84		0		5,000		0

				E62-16-6		ОКРАШИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ: РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 % И С ШПАТЛЕВКОЙ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		29.6		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.06		0		30,452.00		0

				31054		КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ		Т		0.071		0		8,760,000		0

				31684		КЛЕЙ МАЛЯРНЫЙ ЖИДКИЙ		КГ		4.02		0		13,000		0

				31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.072		0		1,600,000		0

				34287		МЫЛО ТВЕРДОЕ ХОЗЯЙСТВЕННОЕ 72%		ШТ		5.1		0		3,000		0

				75007		БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ		1000М2		0.0016		0		50,000,000		0

				E62-17-6		ОКРАШИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ: РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 % И С ШПАТЛЕВКОЙ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		33.78		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.06		0		30,452.00		0

				31054		КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ		Т		0.071		0		8,760,000		0

				31684		КЛЕЙ МАЛЯРНЫЙ ЖИДКИЙ		КГ		4.02		0		13,000		0

				31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.076		0		1,600,000		0

				34287		МЫЛО ТВЕРДОЕ ХОЗЯЙСТВЕННОЕ 72%		ШТ		5.1		0		3,000		0

				75007		БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ		1000М2		0.0016		0		50,000,000		0

				E56-9-4		ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ:		100ШТ		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		67.4		0		8,952.62		0

				E56-9-3		ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В ДЕРЕВЯННЫХ СТЕНАХ:		100ШТ		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		134.1		0		8,952.62		0

				E56-9-5 ШHК.ДОП.5		ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ: С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ		100ШТ		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		180.89		0		8,952.62		0

				E56-9-7 ШHК.ДОП.8		ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ ВРУЧНУЮ В ОТКОСАХ: АЛЮМИНИЕВЫХ		100КОРОБ		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		127.34		0		8,952.62		0

				E56-1-3		ДЕМОНТАЖ ОКОННЫХ КОРОБОК: В РУБЛЕНЫХ СТЕНАХ		100ШТ		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		72.79		0		8,952.62		0

				E56-1-4 ШHК.ДОП.5		ДЕМОНТАЖ ОКОННЫХ КОРОБОК: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ		100ШТ		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		129.29		0		8,952.62		0

				E56-1-6 ШHК.ДОП.8		ДЕМОНТАЖ АЛЮМИНИЕВЫХ ОКОННЫХ КОРОБОК В СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ ВРУЧНУЮ		100КОРОБ		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		122.8		0		8,952.62		0

				E56-2-1		СНЯТИЕ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ: НЕОСТЕКЛЕННЫХ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		33.06		0		8,952.62		0

				E56-2-1		СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		36.28		0		8,952.62		0

				E56-21-1		УСТАНОВКА ПОЛОТЕН: НАРУЖНЫХ КРОМЕ БАЛКОННЫХ		100ШТ		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		151.8		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		1.3		0		30,452.00		0

				35100		ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 3,5Х35 ММ		Т		0.0038		0		17,000,000		0

				44393		ПОЛОТНО ДВЕРНЫЕ		М2		0				800,000		0

				44423		ПРИБОРЫ ДВЕРНЫЕ		КОМПЛ		100		0		75,000		0

				E9-4-14-1 ШHК.ДОП.4		УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ С ПОДГОТОВОКЙ ПРОЕМА И УСТАНОВКОЙ НАКЛАДНЫХ И ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 2,5М2		М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		4.47		0		8,952.62		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.15		0		30,452.00		0

				35312		ЭЛЕКТРОДЫ		Т		0.001		0		13,500,000		0

				44109		ДЕТАЛИ ЗАКЛАДНЫЕ И НАКЛАДНЫЕ		Т		0.0022		0		13,000,000		0

				80625		ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ТИПА MAKROFLEKS, SOUDAL) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л		ШТ		0.1		0		27,000		0

				87882		БЛОКИ ДВЕРНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ		М2		1		0		850,000		0

				E9-4-14-2 ШHК.ДОП.4		УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ С ПОДГОТОВОКЙ ПРОЕМА И УСТАНОВКОЙ НАКЛАДНЫХ И ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 2,5М2		М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		4.12		0		8,952.62		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.2		0		30,452.00		0

				35312		ЭЛЕКТРОДЫ		Т		0.0012		0		13,500,000		0

				44109		ДЕТАЛИ ЗАКЛАДНЫЕ И НАКЛАДНЫЕ		Т		0.0037		0		13,000,000		0

				87882		БЛОКИ ДВЕРНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ		М2		1		0		850,000		0

				E9-4-14-3 ШHК.ДОП.4		УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ В ПОДГОТОВЛЕННЫЕ ПРОЕМЫ ПЛОЩАДЬЮ ДО 2,5М2		М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		3.58		0		8,952.62		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.15		0		30,452.00		0

				29161		АНКЕРНЫЕ БОЛТЫ		ШТ		6		0		800		0

				87882		БЛОКИ ДВЕРНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ		М2		1		0		850,000		0

				E9-4-14-4 ШHК.ДОП.4		УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ В ПОДГОТОВЛЕННЫЕ ПРОЕМЫ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 2,5М2		М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		3.3		0		8,952.62		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.2		0		30,452.00		0

				29161		АНКЕРНЫЕ БОЛТЫ		ШТ		8		0		800		0

				87882		БЛОКИ ДВЕРНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ		М2		1		0		850,000		0

				E10-1-37-1 ШHК.ДОП.11		УСТАНОВКА АЛЮМИНИЕВЫХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ДО 3 М2		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		89.47		0		8,952.62		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		1.99		0		30,452.00		0

				29962		ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60Х27Х0,6		М		66		0		7,800		0

				31478		ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛИНОЙ 65 ММ		ШТ		533		0		1,000		0

				43328		БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА		М2		100		0		518,300		0

				76853		ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ		КГ		1.92		0		22,100		0

				E10-1-37-2 ШHК.ДОП.11		УСТАНОВКА АЛЮМИНИЕВЫХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ БОЛЕЕ 3 М2		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		79.73		0		8,952.62		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		2.07		0		30,452.00		0

				29962		ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60Х27Х0,6		М		50		0		7,800		0

				31478		ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛИНОЙ 65 ММ		ШТ		400		0		1,000		0

				43328		БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА		М2		100		0		518,300		0

				76853		ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ		КГ		1.4		0		22,100		0

				E10-1-36-5 ШHК.ДОП.11		УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ АЛЮМИНИЯ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		94.88		0		8,952.62		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		1.63		0		30,452.00		0

				29962		ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60Х27Х0,6		М		40		0		7,800		0

				30626		БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ АЛЮМИНИЯ		М2		100		0		598,800		0

				31478		ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛИНОЙ 65 ММ		ШТ		320		0		1,000		0

				76853		ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ		КГ		1.15		0		22,100		0												пр		чч		т

				E56-12-1		СМЕНА ДВЕРНЫХ ПРИБОРОВ: ПЕТЛИ		100ШТ		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		99.6		0		8,952.62		0

				35100		ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 3,5Х35 ММ		Т		0.016		0		17,000,000		0

				44423		ПРИБОРЫ ДВЕРНЫЕ		КОМПЛ		100		0		25,000		0

				E56-12-5		СМЕНА ДВЕРНЫХ ПРИБОРОВ: ЗАМКИ ВРЕЗНЫЕ		100ШТ		0.01

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		73.2		0.732		8,952.62		6,553

				35100		ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 3,5Х35 ММ		Т		0.004		0.00004		17,000,000		680

				44423		ПРИБОРЫ ДВЕРНЫЕ		КОМПЛ		100		1		75,000		75,000

				E56-12-6		СМЕНА ДВЕРНЫХ ПРИБОРОВ: ЗАМКИ НАКЛАДНЫЕ		100ШТ		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		106.8		0		8,952.62		0

				35100		ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 3,5Х35 ММ		Т		0.008		0		17,000,000		0

				44423		ПРИБОРЫ ДВЕРНЫЕ		КОМПЛ		100		0		75,000		0

						ЗАМОК НАВЕСНОЙ		КОМПЛ		0				75,000		0

				E69-27-3		СНЯТИЕ ЛАКОКРАСОЧНОГО ПОКРЫТИЯ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ: С МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ		М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		1.31		0		8,952.62		0

				01147		МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		1.3		0		641.41		0

				44897		ШЛИФКРУГИ		ШТ		0.325		0		10,000		0

				E62-29-2		ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ДВА РАЗА (Контейнера и двери металлические		100М2		0.04

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		18.72		0.7488		8,952.62		6,704

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.01		0.0004		30,452.00		12

				31085		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.0161		0.000644		25,200,000		16,229

				31651		ОЛИФА, РАСТВОРИТЕЛ, РАЗБАВИТЕЛ		Т		0.009		0.00036		11,750,000		4,230

				E62-28-2		ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КРОВЕЛЬ: ЗА ДВА РАЗА (КРЫШИ КОНТЕЙНЕРОВ)		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		11.28		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.01		0		30,452.00		0

				31085		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.021		0		25,200,000		0

				31651		ОЛИФА, РАСТВОРИТЕЛ, РАЗБАВИТЕЛ		Т		0.006		0		11,750,000		0

				E15-4-30-2		МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		12.21		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.03		0		30,452.00		0

				31066		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.0273		0		25,200,000		0

				31392		ОЛИФА, РАЗБАВИТЕЛЬ, РАСТВОРИТЕЛЬ		КГ		3.2		0		11,750		0

				E62-4-4		ПРОСТАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ОКОН: С ПОДГОТОВКОЙ И РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ БОЛЕЕ 35 %		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		91.1		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.06		0		30,452.00		0

				31651		ОЛИФА, РАСТВОРИТЕЛ, РАЗБАВИТЕЛ		Т		0.0064		0		11,750,000		0

				31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.0475		0		1,600,000		0

				43231		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.0187		0		25,200,000		0

				75007		БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ		1000М2		0.0008		0		50,000,000		0

				E62-5-4		ПРОСТАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ДВЕРЕЙ: С ПОДГОТОВКОЙ И РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ БОЛЕЕ 35 %		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		73.76		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.06		0		30,452.00		0

				31651		ОЛИФА, РАСТВОРИТЕЛ, РАЗБАВИТЕЛ		Т		0.0064		0		11,750,000		0

				31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.0475		0		1,600,000		0

				43231		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.0192		0		25,200,000		0

				75007		БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ		1000М2		0.0008		0		50,000,000		0

				E57-2-11		РАЗБОРКА ПОКРЫТИИ ПОЛОВ ЦЕМЕНТНЫХ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		126.56		0		8,952.62		0

				02831		МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ		МАШ-Ч		53.76		0		809.60		0

				E68-12-5		РАЗБОРКА СТЯЖЕК		100М3		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		77.72		0		8,952.62		0

				207-149		БУЛЬДОЗЕРЫ		МАШ-Ч		4.51		0		61,450.25		0

				E11-1-11-1		УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		39.51		0		8,952.62		0

						РАСТВОР М100		М3		2.04		0		425,133		0

				E11-1-11-2 К=6		УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 11-01-011-01 ЗА 10 PАЗ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		5		0		8,952.62		0				0.5

						РАСТВОР М100		М3		5.1		0		425,133		0				0.51

				E11-1-11-3		УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		40.65		0		8,952.62		0

				45024		БЕТОН М200		М3		2.04		0		450,000		0

				E11-1-11-4 К=16		УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 11-01-011-03 ЗА 16 PАЗ		100М2		0												16

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		8		0		8,952.62		0				0.5		8

				45024		БЕТОН М200		М3		8.16		0		450,000		0				0.51		8.16

				E11-1-11-3		УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		40.65		0		8,952.62		0

				45024		БЕТОН М200		М3		2.04		0		450,000		0

				E11-1-11-4 К=6		УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 11-01-011-03 ЗА 6 PАЗ		100М2		0												6		раз

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		3		0		8,952.62		0				0.5		3

				45024		БЕТОН М200		М3		3.06		0		450,000		0				0.51		3.06

				E57-2-1		РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: ИЗ ЛИНОЛЕУМА И РЕЛИНА		100М2		0.138

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		11.39		1.57182		8,952.62		14,072

				E57-1-4		РАЗБОРКА ОСНОВАНИЙ ПОКРЫТИЯ ПОЛОВ: ДОЩАТЫХ ОСНОВАНИЙ ЩИТОВОГО ПАРКЕТА		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		14.9		0		8,952.62		0

				E57-3-1		РАЗБОРКА ПЛИНТУСОВ: ДЕРЕВЯННЫХ И ИЗ ПЛАСТМАССОВЫХ МАТЕРИАЛОВ		100М		0.166

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		3.77		0.62582		8,952.62		5,603

				E57-10-3		ЗАДЕЛКА ВЫБОИН В ПОЛАХ ЦЕМЕНТНЫХ ПЛОЩАДЬЮ ДО: 1,0 М2		100МЕСТ		0.04

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		124.23		4.9692		8,952.62		44,487

						РАСТВОР М100		М3		2.14		0.0856		425,133		36,391

						ЦЕМЕНТ М400		Т		0.045		0.0018		640,000.00		1,152

				E11-1-36-2		УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ЛИНОЛЕУМА НА КЛЕЕ		100М2		0.138

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		42.4		5.8512		8,952.62		52,384

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.5		0.069		30,452.00		2,101

				31688		КЛЕЙ ДЛЯ ЛИНОЛИУМА LG HYLIS		КГ		50		6.9		39,300		271,170

				32035		ЛИНОЛЕУМ ОГНЕСТОЙКИЕ ТИПА LG HYLIS		М2		102		14.076		85,000		1,196,460

				E11-1-34-5 ШHК.ДОП.4		УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ПО ГОТОВОМУ ОСНОВАНИЮ, "ПЛАВАЮЩИМ" СПОСОБОМ, ИЗ МНОГОСЛОЙНЫХ ПАРКЕТНЫХ ДОСОК ТИПА TARKETT		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		21.11		0		8,952.62		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.32		0		30,452.00		0

				81864		КЛИНЬЯ ДЕРЕВЯННЫЕ		ШТ		6		0		1,000.00		0

				83171		ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННАЯ ПОДЛОЖКА ПОД ПАРКЕТ ТОЛЩ.2ММ		М2		102		0		3,700.00		0

				85917		МНОГОСЛОЙНЫЕ ПАРКЕТНЫЕ ДОСКИ ТИПА TARKETT		М2		104		0		43,500.00		0		0

				E11-1-35-4		УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЛИТ ДРЕВЕСНОСТРУЖЕЧНЫХ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		47.84		0		8,952.62		0

				01523		ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ		М-ЧАС		0.43		0		666.54		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.83		0		30,452.00		0

				30407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0.0053		0		10,000,000		0

				32360		ПЛИТЫ ДРЕВЕСНОСТРУЖЕЧНЫЕ МНОГОСЛОЙНЫЕ И ТРЕХСЛОЙНЫЕ, МАРКА П-1 ТОЛЩИНОЙ 18-20 ММ		100М2		1.027		0		6,440,000.00		0

				E11-1-40-3 ШHК.ДОП.6		УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПЛАСТИКОВЫХ НА ВИНТАХ САМОНАРЕЗАЮЩИХ		100М		0.166

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		6.66		1.10556		8,952.62		9,898

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.03		0.00498		30,452.00		152

				29840		УГОЛОК НАРУЖНЫЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА		ШТ		7		1.162		5,600		6,507

				29841		УГОЛОК ВНУТРЕННИЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА		ШТ		7		1.162		5,600		6,507

				29842		СОЕДИНИТЕЛЬ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА		ШТ		40		6.64		5,600		37,184

				29843		ЗАГЛУШКА ТОРЦЕВАЯ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА		ШТ		16		2.656		5,600		14,874

				30795		ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ 6Х30 ММ		10 ШТ		26.3		4.3658		2,000		8,732

				35391		ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С ОСТРЫМ КОНЦОМ ДЛИНОЙ 35 ММ		ШТ		263		43.658		250		10,915

				44346		ПЛИНТУСЫ ДЛЯ ПОЛОВ ИЗ ПЛАСТИКАТА		М		101		16.766		9,800		164,307		249,025

				E62-18-2		ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ: ПЛИНТУСОВ И ГАЛТЕЛЕЙ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		38.4		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.06		0		30,452.00		0

				31651		ОЛИФА, РАСТВОРИТЕЛ, РАЗБАВИТЕЛ		Т		0.0032		0		11,750,000		0

				31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.0124		0		1,600,000		0

				43231		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.0137		0		25,200,000		0

				75007		БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ		1000М2		0.0008		0		50,000,000		0

				E15-1-94-1 ШHК.ДОП.9		ОБЛИЦОВКА ВНУТРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ДЕКОРАТИВНЫМИ ОГНЕСТОЙКИМИ ПАНЕЛЯМИ: СТЕН С УСТРОЙСТВОМ КАРКАСА ИЗ ЖЕСТЯНОГО ПРОФИЛЯ		100М2		0.01

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		241.05		2.4105		8,952.62		21,580

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.49		0.0049		30,452.00		149

				29160		ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ		ШТ		2400		24		174		4,176

				29109		АЛЮМИНИЕВЫЕ КОМПОЗИТНЫЕ ПАНЕЛИ ОГНЕСТОЙКИЕ		М2		100		1		50,000		50,000

				29161		АНКЕРНЫЕ БОЛТЫ		ШТ		200		2		800		1,600

				30546		ПРОФИЛЬ МОНТАЖНЫЙ		М		100		1		8,220		8,220

				E15-1-94-3 ШHК.ДОП.9		ОБЛИЦОВКА ВНУТРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ДЕКОРАТИВНЫМИ И ОГНЕСТОЙКИМИ ПАНЕЛЯМИ: ПОТОЛКОВ С УСТРОЙСТВОМ КАРКАСА ИЗ ЖЕСТЯНОГО ПРОФИЛЯ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		257.92		0		8,952.62		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.49		0		30,452.00		0

				29109		АЛЮМИНИЕВЫЕ КОМПОЗИТНЫЕ ПАНЕЛИ ОГНЕСТОЙКИЕ		М2		100		0		50,000		0

				29160		ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ		ШТ		2400		0		174		0

				29161		АНКЕРНЫЕ БОЛТЫ		ШТ		200		0		800		0

				30546		ПРОФИЛЬ МОНТАЖНЫЙ		М		100		0		8,220		0

				E62-41-1		ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДОВ ОТ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫХ И МАСЛЯНЫХ КРАСОК: С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		20.8		0		8,952.62		0

				E62-25-7		ШПАТЛЕВКА ФАСАДОВ: ПРОСТЫХ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		23.6		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.02		0		30,452.00		0

				31708		ШПАТЛЕВКА		Т		0.05		0		1,600,000		0

				E62-25-1		ОГРУНТОВКА ФАСАДОВ: ПРОСТЫХ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		4.29		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.01		0		30,452.00		0

				31430		ГРУНТОВКА		Т		0.0161		0		10,000,000		0

				E15-4-14-3		ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ВОДОЭМУЛЬСИОННАЯ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		6.74		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.05		0		30,452.00		0

				31054		КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ		Т		0.038		0		8,760,000		0

				E15-4-12-3		ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ВОДОЭМУЛЬСИОННАЯ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		9.59		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.05		0		30,452.00		0

						РАСТВОР М100		М3		0.06		0		425,133		0

				31054		КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ		Т		0.038		0		8,760,000		0

				E62-19-1		ОКРАСКА ИЗВЕСТКОВЫМИ СОСТАВАМИ ФАСАДОВ ПРОСТЫХ ПО: ШТУКАТУРКЕ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ С ШПАТЛЕВКОЙ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		18.46		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.03		0		30,452.00		0

				30652		ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1		Т		0.0182		0		5,000,000		0

				31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.0245		0		1,600,000		0

				E15-4-50-1 ШHК.ДОП.6		ОТДЕЛКА ФАСАДОВ ДЕКОРАТИВНЫМ ПОКРЫТИЕМ «ХОПЕР» ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ С ЛЕСОВ И ЗЕМЛИ:ОДНОТОННОЕ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		51.28		0		8,952.62		0

				01572		ПИСТОЛЕТЫ-РАСПЫЛИТЕЛИ		МАШ-Ч		16.06		0		599.61		0

				02515		АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ МОЩНОСТЬЮ 1 КВТ		МАШ-Ч		16.06		0		2,213.75		0

				29930		РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ДЕКОРАТИВНЫЙ "ХОПЕР"		КГ		80		0		3,700		0

				31054		КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ		Т		0.0538		0		8,760,000		0

				31434		ГРУНТОВКА		Т		0.018		0		10,000,000		0

				38726		КОЛЕР		КГ		1		0		40,000		0

				E62-21-10		ПРОСТАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ФАСАДОВ С ПОД ГОТОВКОЙ И РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 % С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		61.56		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.1		0		30,452.00		0

				31085		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.0145		0		25,200,000		0

				31651		ОЛИФА, РАСТВОРИТЕЛ, РАЗБАВИТЕЛ		Т		0.0101		0		11,750,000		0

				31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.0405		0		1,600,000		0

				E8-7-2-1		ЛЕСА ПРИ ВЫСОТЕ ПОМЕЩЕНИЙ ДО 6 М		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		70.2		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.18		0		30,452.00		0

				44082		ДЕТАЛИ ДЕРЕВЯННЫЕ ЛЕСОВ		М3		0.008		0		900,000		0

				51622		ЩИТЫ НАСТИЛА ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ		М2		5.5		0		90,000		0

				63944		ДЕТАЛИ ЛЕСОВ СТАЛЬНЫЕ		Т		0.029		0		3,250,000		0

				E8-7-1-2		УСТАНОВКА И РАЗБОРКА НАРУЖНЫХ ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16 М ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ ПРОЧИХ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		43.5		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.07		0		30,452.00		0

				44082		ДЕТАЛИ ДЕРЕВЯННЫЕ ЛЕСОВ		М3		0.009		0		900,000		0

				51622		ЩИТЫ НАСТИЛА ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ		М2		3.4		0		90,000		0

				63944		ДЕТАЛИ ЛЕСОВ СТАЛЬНЫЕ		Т		0.035		0		3,250,000		0

				E69-7-1		УСТРОЙСТВО: ХОДОВ ДЛЯ КРОВЛИ /ТРАП/		100П.М		0.2

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		20.8		4.16		8,952.62		37,243

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.1		0.02		30,452.00		609

				30407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0.006		0.0012		10,000,000		12,000

						ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ВСЕЙ ДЛИНОЙ И ШИРИНОЙ		М3		0.3		0.06		2,200,000		132,000

				36167		ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ИЗ БЕРЕЗЫ ИЛИ ЛИПЫ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 25, 32, 40 ММ, III СОРТА		М3		2.14		0.428		2,200,000		941,600

				E62-35-2		ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК И ОГРАД ЗА ДВА РАЗА		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		80.73		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.01		0		30,452.00		0

				31085		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.0136		0		25,200,000		0

				31651		ОЛИФА, РАСТВОРИТЕЛ, РАЗБАВИТЕЛ		Т		0.007		0		11,750,000		0

				E15-4-30-4		МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК, ТРУБ, ПЕРЕПЛЕТОВ И Т.П. ЗА  ДВА РАЗА		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		71.06		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.03		0		30,452.00		0

				31066		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.0246		0		25,200,000		0

				31392		ОЛИФА, РАСТВОРИТЕЛ, РАЗБАВИТЕЛ		КГ		2.7		0		11,750		0

						ПРИБОРЫ ДВЕРНЫЕ ПЕТЛИ		ШТ		0				25,000		0

				E9-8-2-1		РУЧНАЯ ЭЛЕКТРОДУГОВАЯ СВАРКА СТЫКОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ ПРИ ТОЛЩИНЕ СВАРИВАЕМОЙ СТАЛИ ММ, ДО: 6		10М		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		11.58		0		8,952.62		0

				01147		МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		3.47		0		641.41		0

				02016		УСТАНОВКА ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ		МАШ-Ч		4.63		0		2,574		0

				15211		ЭЛЕКТРОДЫ		КГ		4.38		0		13,500		0

				44897		ШЛИФКРУГИ		ШТ		0.0396		0		10,000		0

				E10-1-39-5		УСТАНОВКА ЛЮКОВ В ПЕРЕКРЫТИЯХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 2 М2		100М2		0										0.0064

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		142.68		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		1.84		0		30,452.00		0

				E9-3-29-1		МОНТАЖ ЛЕСТНИЦ		Т		0										0.02078

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		32.37		0		8,952.62		0

				50781		СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ		Т		1		0		10,000,000		0

				Л1		ЛЮК ЛК-1 ПО ПРОЕКТУ		Т		0				10,200,000		0				0.03289

				Ц08-02-396-22		КОРОБА ПЛАСТМАССОВЫЕ ШИРИНОЙ 120ММ		100М		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		26.46		0		8,952.62		0

						ДЮБЕЛЬ		10ШТ		40		0		2,000.00		0

						КОРОБА ПЛАСТМАССОВЫЕ ШИРИНОЙ 120ММ		М		101.7		0		46,200		0

				E7-1-54-15		УСТРОЙСТВО ИЗ КОЛЮЧЕЙ ПРОВОЛОКИ ПО ГОТОВЫМ КОНСТРУКЦИЯМ		100М		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		0.599		0		8,952.62		0

				47804		ПРОВОЛОКА КОЛЮЧАЯ		М		100.5		0		4,000.00		0

																		№		РЕГИОНЫ		Прочие затраты подрядчика (Пп)		без		сотстрахом 12%

						ВСЕГО ЗАТРАТ:												1		РЕСПУБЛИКА УЗБ		21.06%		11329.14		12688.64		17.27%

						ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ		ЧЕЛ-ЧАС								94		2		КР		24.25%		11655.72		13054.41		17.27%

						ЗАРПЛАТА (В Т.Ч. СОЦСТРАХ)		СУМ								838,429		3		Г.Ташкент		17.27%		12646.34		14163.90		17.27%		10695.76		3%

						ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		СУМ								7,188				ОБЛАСТИ

						СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ		СУМ								3,973,778		1		Ташкентская об		22.82%		13543.65		15168.89		17.27%		10695.76		3%

						ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		СУМ		3.00%						119,213		2		Андижанская об		28.31%		10525.87		11788.97		17.27%		8952.62		3%

						ВСЕГО		СУМ								4,938,608		3		Бухарская об		24.65%		9018.49		10100.71		17.27%		9490.07		2%

																		4		Джизакская об		24.69%		8515.94		9537.85		17.27%		9145.33		3%

																		5		Кашадарьинская об		24.15%		9933.45		11125.46		17.27%		11125.46		5%

						ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПОДРЯЧИКА		СУМ		17.27%						852,898		6		Наманганская об		30.29%		8633.72		9669.77		17.27%		8952.62		3%

						ИТОГО		СУМ								5,791,506		7		Навоийская об		23.35%		12384.85		13871.03		17.27%		8,600		3%

																		8		Самаркандская об		18.11%		8178.37		9159.77		17.27%		9145.33		3%

				120.00%		ИТОГО С НДС		СУМ		20%						6,949,807		9		Сурхандарьинская об		22.28%		12015.63		13457.51		17.27%		10695.76		3%

																		10		Сырдарьинская об		26.14%		10829.97		12129.57		17.27%		9145.33		3%

																		11		Ферганская об		20.92%		9601.72		10753.93		17.27%		9027.48		3%

																		12		Хорезмская об		19.00%		7383.54		8269.56		17.27%		7686.24		3%

						Составил: ____________________________Насридинов Х.И.



&L&7ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС TNQURILISH 5.0&C &R&7 19-67-78

&L&7 &CСтраница &P&R&7



цены на материалы

		НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: БАЗОВЫЕ СТАНЦИИ

		НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА:						AND5600 CS2161  Маслахат

		ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА НА

		Текущий ремонт кровли базовой станции и аппаратной расположенной по адресу: Андижанская область, Алтынкульский р-н, Маслахат КФЙ, школа №21.

		ОСНОВАНИЕ: Дефектный акт

		№№		РЕСУРС		ОБОСНОВАНИЕ		НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСА		ЕД.ИЗМ		КОЛ-ВО		ЦЕНА		СУММА

		1		2		3		4		5		6		7		8

		ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ

		1		00001				ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ С УЧЕТОМ СОЦСТРАХА		ЧЕЛ-Ч		93.6518		8,952.620		838,429

								ИТОГО								838,429

		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

								АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		0		42,323.45		0

								АВТОМОБИЛИ САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т		МАШ-Ч		0		38,924.05		0

								АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.10126		30,452.00		3,084

								АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.13478		30,452.00		4,104

								БУЛЬДОЗЕРЫ		МАШ-Ч		0		61,450.25		0

								ПИСТОЛЕТЫ-РАСПЫЛИТЕЛИ		МАШ-Ч		0		599.61		0

								АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ МОЩНОСТЬЮ 1 КВТ		МАШ-Ч		0		2,213.75		0

								МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		0		641.41		0

								МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		0		809.60		0

								МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		0		809.60		0

								УСТАНОВКА ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ		МАШ-Ч		0		2,574.28		0

								КОТЛЫ  БИТУМНЫЕ  ПЕРЕДВИЖНЫЕ  400  Л		МАШ-Ч		0		2,347.84		0

								ГОРЕЛКИ		МАШ-Ч		0		80.96		0

								ШУРУПОВЕРТЫ		МАШ-Ч		0		411.13		0

								БЕНЗОПИЛЫ		МАШ-Ч		0		462.88		0

								ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		0		459.20		0

								ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ		МАШ-Ч		0		666.54		0

								ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		0		666.54		0

								НОЖНИЦЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		0		293.30		0

								ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ		МАШ-Ч		0		411.12		0

								СТАНОК ФАЛЬЦЕПРОКАТНЫЙ		МАШ-Ч		0		5,376.25		0

								ИТОГО		СУМ						7,188

		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ

		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ

				16070				ШЛАКОБЛОКИ		М3		0		224,208.00		0		3980		0.016		248750

				05377				ПРОФНАСТИЛ ОЦИНКОВАННЫЙ 0,4-0,5 или  МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА		М2		0		58,000.00		0		ташкент		48000.00

								ЖЕЛОБА, КОНЬКИ, ЕНДОВЫ, СНЕГОДЕРЖАТЕЛИ И Т.П.		М		0		28,300.00		0

								РАСТВОРЫ		М3		0.1806		425,133.00		76,779

				29930				РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ДЕКОРАТИВНЫЙ "ХОПЕР"		КГ		0		3,700.00		0

				29109				АЛЮМИНИЕВЫЕ КОМПОЗИТНЫЕ ПАНЕЛИ ОГНЕСТОЙКИЕ		М2		1		50,000.00		50,000

				29160				ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ		ШТ		24		174.00		4,176

				40955				АНКЕРНЫЕ БОЛТЫ С ГАЙКАМИ		Т		0		10,750,000.00		0

				29161				АНКЕРНЫЕ БОЛТЫ		ШТ		2		800.00		1,600

				29840				УГОЛОК НАРУЖНЫЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА		ШТ		1.162		5,600.00		6,507

				29841				УГОЛОК ВНУТРЕННИЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА		ШТ		1.162		5,600.00		6,507

				29842				СОЕДИНИТЕЛЬ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА		ШТ		6.64		5,600.00		37,184

				29843				ЗАГЛУШКА ТОРЦЕВАЯ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА		ШТ		2.656		5,600.00		14,874

				29962				ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60Х27Х0,6		М		0		7,800.00		0

				30032		С111-32		ШИФЕР		М2		6.75		22,750.00		153,563

				30383		С111-173		ГВОЗДИ ПРОВОЛОЧНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ ДЛЯ АСБЕСТОЦЕМЕНТНОЙ КРОВЛИ 4,5Х120 ММ		Т		0.000095		10,000,000.00		950

				30389		С111-179		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1,6Х50 ММ		Т		0		10,000,000.00		0

				30407				ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ И ОТДЕЛОЧНЫЕ		Т		0		10,000,000.00		0

				45401				ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0.0012		10,000,000.00		12,000

				19851				ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ ОЦИНКОВАНЫЕ, РАЗМЕРОМ 5Х45 ММ		Т		0		22,100,000.00		0

				19852				СТАЛЬ ОЦИНКОВАННАЯ В РУЛОНАХ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ, С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ		Т		0		10,200,000.00		0

				19853				КЛЯММЕРЫ ОЦИНКОВАННЫЕ		100ШТ		0		500.00		0

				19854				АНТИСЕПТИК		Л		0		5,000.00		0

				61151				ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 3Х70 ММ, ГОСТ 4028-63		КГ		0		10,000.00		0

				30485				ДЮБЕЛЬ		ШТ		0		1,000.00		0

				30546				ПРОФИЛЬ МОНТАЖНЫЙ		М		1		8,220.00		8,220

				44330				ПЕРЕПЛЕТЫ ОКОННЫЕ		М2		0		120,000.00		0

				44424				ПРИБОРЫ ОКОННЫЕ		КОМП		0		30,000.00		0

				30626				БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ АЛЮМИНИЯ		М2		0		598,800.00		0

				30652		С111-253		ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1		Т		0		5,000,000.00		0

				30795				ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ 6Х30 ММ		10 ШТ		4.3658		2,000.00		8,732

				30818				ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ 4,8X35		ШТ		0		350.00		0

				30819				ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ 4,8Х80 ММ		ШТ		0		450.00		0

				31054				КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ		Т		0		8,760,000.00		0

				31066				КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT LUX		Т		0		25,200,000.00		0

				31085				КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT LUX		Т		0.000644		25,200,000.00		16,229

				31392				ОЛИФА, РАСТВОРИТЕЛ, РАЗБАВИТЕЛ		КГ		0		11,750.00		0

								ГРУНТОВКА		Т		0		10,000,000.00		0

								ГРУНТОВКИ		Т		0		10,000,000.00		0

				31478				ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛИНОЙ 65 ММ		ШТ		0		1,000.00		0

				31650		С111-627		ОЛИФА, РАСТВОРИТЕЛ, РАЗБАВИТЕЛ		Т		0		11,750,000.00		0

				31651		С111-628		ОЛИФА, РАСТВОРИТЕЛЬ, РАЗБАВИТЕЛЬ		Т		0.0068994		11,750,000.00		81,068

				31655		С1610-1124		ОЛИФА, РАСТВОРИТЕЛЬ, РАЗБАВИТЕЛЬ		Т		0		11,750,000.00		0

				31684		С1610-1140		КЛЕЙ МАЛЯРНЫЙ ЖИДКИЙ		КГ		0		13,000.00		0

				31688		С1610-1043		КЛЕЙ ДЛЯ ЛИНОЛИУМА LG HYLIS		КГ		6.9		39,300.00		271,170

				31708		С1113-196		ШПАТЛЕВКА УНИВЕРСАЛЬНЫЕ АКРИЛОВЫЕ		Т		0		1,600,000.00		0

				31710				ШПАТЛЕВКА УНИВЕРСАЛЬНЫЕ АКРИЛОВЫЕ		Т		0.0300576		1,600,000.00		48,092

				31934		С111-9018		БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ РУЛОННЫЙ МАТЕРИАЛ "ИЗОЛ", "ФОЛЬГАИЗОЛ",  "ПОЛИИЗОЛ" ТОЛЬШИНОЙ НЕ МЕНЕЕ 3 ММ		М2		0		16,500.00		0

				32035		С111-9876		ЛИНОЛЕУМ ОГНЕСТОЙКИЕ ТИПА LG HYLIS		М2		14.076		85,000.00		1,196,460

				32104		С111-594		МАСТИКА		Т		0.01932		5,500,000.00		106,260

				32136		С1610-1063		МАСТИКА		Т		0		5,500,000.00		0

				32501		С111-782		ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК		Т		0.00025		6,200,000.00		1,550

								ПРОВОЛОКА		Т		0		5,750,000.00		0

				33205		С111-874		СЕТКА РАБИЦА		М2		0		9,300.00		0

				33729				СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,5 ММ (ЕСЛИ ПО КРОВЛЯМ КОНКИ, ЕНДОВЫ)		Т		0.002		8,500,000.00		17,000

				33732		С111-9351		СТАЛЬ ОЦИНКОВАННАЯ ЛИСТОВАЯ ТОЛЩИНА ЛИСТА 0,7 ММ		Т		0		10,200,000.00		0

				63498				ГИЛЬЗЫ СТАЛЬНЫЕ С ФЛАНЦАМИ		Т		0		39,000,000.00		0

				33835				ШВЕЛЛЕРЫ, МАРКА СТАЛИ ВСТ3ПС5 N 12		Т		0		4,482,400.00		0

				34287		С111-623		МЫЛО ТВЕРДОЕ ХОЗЯЙСТВЕННОЕ 72%		ШТ		0		3,000.00		0

				35100		С111-1480		ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 3,5Х35 ММ		Т		0.00004		17,000,000.00		680

								ЭЛЕКТРОДЫ		Т		0		13,500,000.00		0

				15211				ЭЛЕКТРОДЫ		КГ		0		13,500.00		0

				35391				ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С ОСТРЫМ КОНЦОМ ДЛИНОЙ 35 ММ		ШТ		43.658		250.00		10,915

				35538		С111-35538		ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25		М2		0		5,000.00		0

				35454				БРУСЬЯ ДЕРЕВЯННЫЕ		М3		0		2,200,000.00		0

				45024				ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД КРУГЛЫЕ		М3		0		900,000.00		0

								ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ВСЕЙ ДЛИНОЙ И ШИРИНОЙ		М3		0.06		2,200,000.00		132,000

								ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД		М3		0		2,200,000.00		0

				36167		С112-167		ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ИЗ БЕРЕЗЫ ИЛИ ЛИПЫ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 25, 32, 40 ММ, III СОРТА		М3		0.428		2,200,000.00		941,600

				81864				КЛИНЬЯ ДЕРЕВЯННЫЕ		ШТ		0		1,000.00		0

				83171				ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННАЯ ПОДЛОЖКА ПОД ПАРКЕТ ТОЛЩ.2ММ		М2		0		3,700.00		0

				85917				МНОГОСЛОЙНЫЕ ПАРКЕТНЫЕ ДОСКИ ТИПА TARKETT		М2		0		43,500.00		0

				32360				ПЛИТЫ ДРЕВЕСНОСТРУЖЕЧНЫЕ МНОГОСЛОЙНЫЕ И ТРЕХСЛОЙНЫЕ, МАРКА П-1 ТОЛЩИНОЙ 18-20 ММ		100М2		0		6,440,000.00		0

				38617		С1610-1005		ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ		КГ		0		40,000.00		0

				43121				КИРПИЧ		1000ШТ		0		1,500,000.00		0

				43231				КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.0134508		25,200,000.00		338,960

				43328				БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА		М2		0		518,300.00		0

				44070		С1113-9051		МАТЕРИАЛЫ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РУЛОННЫЕ "ИЗОЛ", "ФОЛЬГАИЗОЛ",  "ПОЛИИЗОЛ" ТОЛЬШИНОЙ НЕ МЕНЕЕ 3 ММ		М2		3.51		16,500.00		57,915

				44082		С112-9084		ДЕТАЛИ ДЕРЕВЯННЫЕ ЛЕСОВ		М3		0		900,000.00		0

				44109		С124-9180		ДЕТАЛИ ЗАКЛАДНЫЕ И НАКЛАДНЫЕ		Т		0		13,000,000.00		0

				44259		С111-9123		МАТЕРИАЛЫ РУЛОННЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ "ИЗОЛ", "ФОЛЬГАИЗОЛ",  "ПОЛИИЗОЛ" ТОЛЬШИНОЙ НЕ МЕНЕЕ 3 ММ		М2		6		16,500.00		99,000

				44346		С1610-1053		ПЛИНТУСЫ ДЛЯ ПОЛОВ ИЗ ПЛАСТИКАТА		М		16.766		9,800.00		164,307

				44423		С123-9155		ПРИБОРЫ ДВЕРНЫЕ		КОМПЛ		1		75,000.00		75,000

				44393				ПОЛОТНО ДВЕРНЫЕ		М2		0		800,000.00		0

								ПЕТЛЯ		ШТ		0		25,000.00		0

				44528		С111-9070		СЕТКА РАБИЦА		М2		0		9,300.00		0

								БЕТОН М100		М3		0		388,000.00		0

								БЕТОН М150		М3		0		400,000.00		0

								БЕТОН М200		М3		0		450,000.00		0

				45077				ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ		КГ		0		2,500.00		0

				51622		С1620-2004		ЩИТЫ НАСТИЛА ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ		М2		0		90,000.00		0

								ЩИТЫ ИЗ ДОСОК		М2		0		90,000.00		0

				63944		С113-9231		ДЕТАЛИ ЛЕСОВ СТАЛЬНЫЕ		Т		0		3,250,000.00		0

				75007				БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ		1000М2		0.0006666		50,000,000.00		33,330

								ШУРУП TN25		ШТ		0		84.00		0

				76853				ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ		КГ		0		22,100.00		0

				80625				ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ТИПА MAKROFLEKS, SOUDAL) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л		ШТ		0		27,000.00		0

				87882				БЛОКИ ДВЕРНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ		М2		0		850,000.00		0

				38726				КОЛЕР		КГ		0		40,000.00		0

				44897				ШЛИФКРУГИ		ШТ		0		10,000.00		0

				42384				СТОЛБЫ ПРОФИЛЬНЫЕ ВЫСОТОЙ ДО 2,2 М		ШТ		0		10,000.00		0

				29922				РЕЙКИ ПЛАСТИКОВЫЕ		М		0		4,000.00		0

				43960				ПАНЕЛИ ПЛАСТИКОВЫЕ		М2		0		15,000.00		0

				45010				ПАНЕЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СЕТЧАТЫЕ		М		0		63,000.00		0

				44395				ПОЛОТНО КАЛИТОК С ПЕТЛЯМИ И С ЗАМКОМ		ШТ		0		850,000.00		0

								ГИПСОКАРТОН ВЛАГОСТОЙКИЙ		М2		0		19,200.00		0

				47801				ТРУБЫ ВОДОСТОЧНЫЕ		М		0		18,800.00		0

				50781				СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ		Т		0		10,000,000.00		0

								КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ		Т		0		6,854,000.00		0		https://glotr.uz/p245783-katanka_8_0mm/

								ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		М3		0		50400		0

								СЕТКА АРМАТУРНАЯ (ПРОВОЛКА, КАТАНКА, КРУГ) ТОЛШИНОЙ ОТ 1ММ ДО 5ММ		Т		0		8,400,000.00		0

								ЛИСТЫ ГИПСОКАРТОННЫЕ ОГНЕСТОЙКИЕ		М2		0		15,840.00		0

								МАТЕРИАЛ ЗВУКОИЗОЛИРУЮЩИЙ		М3		0		214,320.00		0

								ЛЕНТЫ		М		0		1,000.00		0

								КАМЕННАЯ МЕЛОЧЬ М-300 ФРАКЦИИ 3-10ММ		М3		0		59500		0

				Л1				ЛЮК ЛК-1		ТН		0		10,200,000.00		0

								КОРОБА ПЛАСТМАССОВЫЕ ШИРИНОЙ 120 ММ		М		0		46,200.00		0

								ПРОКАТ ДЛЯ АРМИРОВАНИЯ Ж/Б КОНСТРУКЦИЙ КРУГЛЫЙ И ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ, ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ И ТЕРМОМЕХАНИЧЕСКИЙ, ТЕРМИЧЕСКИ УПРОЧНЕННЫЙ КЛАСС А-I ДИАМЕТРОМ 12 ММ		Т		0		8,400,000.00		0

								РЕШЕТКИ		ШТ		0		5,000.00		0

						С124-9210		АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ		Т		0		8,400,000.00		0

						47804		ПРОВОЛОКА КОЛЮЧАЯ		М		0		4,000.00		0

								ЦЕМЕНТ марки М400		Т		0.0018		640,000.00		1,152

								ИТОГО		СУМ						3,973,778

								ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		СУМ		3%				119,213

								ВСЕГО		СУМ						4,092,992

								ВСЕГО МАТЕРИАЛОВ		СУМ						4,092,992

								ВСЕГО		СУМ						4,938,608

								ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПОДРЯЧИКА		СУМ		17.27%				852,898

								ИТОГО		СУМ						5,791,506

						120%		ИТОГО С НДС		СУМ		20%				6,949,807

								Составил: ____________________________Насридинов Х.И.

						№		РЕГИОНЫ		Прочие затраты подрядчика (Пп)		сотстрахом

						1		РЕСПУБЛИКА УЗБ		21.06%		12688.6368

						2		КР		24.25%		13054.4064

						3		Г.Ташкент		17.27%		14163.9008

								ОБЛАСТИ

						1		Ташкентская об		22.82%		15168.888

						2		Андижанская об		28.31%		11788.9744

						3		Бухарская об		24.65%		10100.7088

						4		Джизакская об		24.69%		9537.8528

						5		Кашадарьинская об		24.15%		11125.464

						6		Наманганская об		30.29%		9669.7664

						7		Навоийская об		23.35%		13871.032

						8		Самаркандская об		18.11%		9159.7744

						9		Сурхандарьинская об		22.28%		13457.5056

						10		Сырдарьинская об		26.14%		12129.5664

						11		Ферганская об		20.92%		10753.9264

						12		Хорезмская об		19.00%		8269.5648



&Л&7 &ЦСтраница &С&П&7

https://glotr.uz/p245783-katanka_8_0mm/



VED

		НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: БАЗОВЫЕ СТАНЦИИ

		НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА:

		AND5600 CS2161  Маслахат

		ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ НА

		Текущий ремонт кровли базовой станции и аппаратной расположенной по адресу: Андижанская область, Алтынкульский р-н, Маслахат КФЙ, школа №21.

		ОСНОВАНИЕ:Дефектный акт

		№№		ОБОСНОВАНИЕ		НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И РЕСУРСОВ		ЕД.ИЗМ		КОЛ-ВО

		1		2		3		4		5

		0		E46-4-1-2		РАЗБОРКА ФУНДАМЕНТОВ БЕТОННЫХ		М3		0				0		0

		0		E46-4-1-4		РАЗБОРКА СТЕН КИРПИЧНЫХ		М3		0				0		0

		0		E46-4-1-5		РАЗБОРКА СТЕН ШЛАКОБЛОЧНЫХ И Т.П.		М3		0				0		0

				E47-1-1-4		ОЧИСТКА УЧАСТКА ОТ МУСОРА		100М2		0				0		0

		0		E58-1-2		РАЗБОРКА СТРОПИЛ СО СТОЙКАМИ И ПОДКОСАМИ ИЗ ДОСОК		100М2		0

		0		E58-3-1		РАЗБОРКА МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ И ОБДЕЛОК ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ		100М		0				0		0

		0		E46-4-8-1		РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ		100М2		0				0		0

		0		E46-4-8-2		РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ		100М2		0				0		0

		0		E46-4-8-4		РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ ВОЛНИСТЫХ И ПОЛУВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ		100М2		0				0		0

		0		E46-4-8-3		РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ПЛИТ И ЧЕРЕПИЦЫ		100М2		0				0		0

		0		E58-17-4		РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ ВОЛНИСТЫХ И ПОЛУВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ		100М2		0

		0		E58-17-14 ШHК.ДОП.6		РАЗБОРКА ВЫРАВНИВАЮЩИХ ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК, ПО БЕТОННОМУ ОСНОВАНИЮ, ТОЛЩИНОЙ В ММ, ДО 30		100М2		0				0		0

		0		E1-2-57-1		РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 1		100М3		0

		0		E31-А36-1		ПОГРУЗКА МУСОРА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ		Т		0				0		0

		0		E31-А26-2		РАЗГРУЗКА МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ		Т		0				0		0

		0		C310-1010		ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЕМ НА 10 КМ, КЛАСС ГРУЗА 1		Т		0				0		0

		0		E1-2-61-1		ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 1		100М3		0

		0		E6-1-1-1		УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ		100М3		0

		0		E6-1-1-5		УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ПОД КОЛОННЫ ОБЪЕМОМ ДО 3 М3		100М3		0

		0		E6-1-35-2		УСТРОЙСТВО ПОЯСОВ БЕЗ ОПАЛУБКИ Б=12,5		100М3		0

				E11-1-2-4		УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЩЕБЕНОЧНЫХ		М3		0

				E6-1-1-22		УСТРОЙСТВО ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПРИ ШИРИНЕ ПОВЕРХУ ДО 1000 ММ С ОПАЛУБКОЙ		100М3		0

		0		E12-2-2-2 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧА И БЕТОНА		100М2		0

		0		E10-1-2-1		УСТАНОВКА СТРОПИЛ		М3		0

		0		E10-1-10-1		УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСА ИЗ БРУСЬЕВ		М3		0

		0		E58-12-3		УСТРОЙСТВО ОБРЕШЕТКИ С ПРОЗОРАМИ ИЗ ДОСОК И БРУСКОВ ПОД КРОВЛЮ ИЗ: АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ		100М2		0

		0		E58-12-2		УСТРОЙСТВО ОБРЕШЕТКИ С ПРОЗОРАМИ ИЗ ДОСОК И БРУСКОВ ПОД КРОВЛЮ ИЗ: ЛИСТОВОЙ СТАЛИ		100М2		0				0		0

		0		E12-3-4-1 ШHК.ДОП.10		УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ ПРОФНАСТИЛА, МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ		100 М2		0

		0		E12-1-7-1		УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ИЗ ВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ С ОБРЕШЕТКОЙ		100М2		0

		0		E12-1-7-3		УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ИЗ ВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ БЕЗ ОБРЕШЕТКИ		100М2		0				0		0

		0		E58-6-1		РЕМОНТ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ ПОКРЫТИЯ ИЗ АСБОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ: ОБЫКНОВЕННОГО ПРОФИЛЯ		100М2		0.05				0		0

		0		E58-7-1 ШHК.ДОП.3		РЕМОНТ ОТДЕЛЬНЫМИ МЕСТАМИ РУЛОННОГО ПОКРЫТИЯ С ПРОМАЗКОЙ БИТУМНЫМИ СОСТАВАМИ: С ЗАМЕНОЙ 1 СЛОЯ		100М2		0				0		0

		0		E10-1-3-1		УСТРОЙСТВО СЛУХОВЫХ ОКОН		1МЕСТО		0				0		0

		0		E12-2-4-1 ШHК.ДОП.3		УСИЛЕНИЕ РУЛОННЫХ ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ В МЕСТАХ ПРИМЫКАНИЯ К АНКЕРАМ В ВИДЕ ТРУБ ПРИ ДИАМЕТРЕ ДО 200 ММ НА ПЕРВЫЙ СЛОЙ		10 ПРИМЫКАНИЙ		0.4				0		0

		0		E12-2-4-5 ШHК.ДОП.3		УСИЛЕНИЕ РУЛОННЫХ ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ В МЕСТАХ ПРИМЫКАНИЯ К ВЫСТУПАЮЩИМ МЕТАЛЛИЧЕСКИМ КОНСТРУКЦИЯМ, /АМС/ ПРОХОДЯЩИМ ЧЕРЕЗ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ		10 ПРИМЫКАНИЙ		0				0		0

		0		E12-2-1-2 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ		100М2		0.03				0		0

		0		E12-2-2-5		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНАХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПРИМИНИТЕЛЬНО К ЦОКОЛЮ И К СТОЕК КОНТЕЙНЕРА ФУНДАМЕНТУ		100М2		0				0		0

		0		E58-23-1		УСТАНОВКА СТАЛЬНОЙ ГИЛЬЗЫ И ФАРТУКА ПРИ ОБДЕЛКЕ МЕСТ ПРИМЫКАНИЯ МЯГКОЙ КРОВЛИ		1МЕСТО		0				0		0

		0		E12-1-17-1		УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ ТОЛЩИНОЙ 15 ММ		100М2		0				0		0

		0		E12-1-17-2 К=5		УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ НА КАЖДЫЙ 1 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ К [12 01 017 01] ЗА 85 PАЗ		100М2		0				0		0

		0		E58-16-9		РЕМОНТ ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКИ ПЛОЩАДЬЮ ЗАДЕЛКИ ДО: 1,0 М2		100МЕСТ		0				0		0

		0		E12-1-21-1 ШHК.ДОП.1		УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ПЛОСКИХ ИЗ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОГО НАПЛАВЛЯЕМОГО РУЛОННОГО МАТЕРИАЛА НА МАСТИКЕ ПЕРВЫЙ СЛОЙ ПОДКЛАДОЧНЫЙ		100М2		0				0		0

		0		E12-1-21-2 ШHК.ДОП.1		УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ПЛОСКИХ ИЗ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОГО НАПЛАВЛЯЕМОГО РУЛОННОГО МАТЕРИАЛА НА МАСТИКЕ ВТОРОЙ СЛОЙ НАКРЫВОЧНЫЙ		100М2		0				0		0

		0		E12-1-21-3 ШHК.ДОП.1		УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ПЛОСКИХ ИЗ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОГО НАПЛАВЛЯЕМОГО РУЛОННОГО МАТЕРИАЛА МАСТИКЕ ВТОРОЙ СЛОЙ НАКРЫВОЧНЫЙ НА СУХО		100М2		0				0		0

		0		E12-1-4-4		УСТРОЙСТВО ПРИМЫКАНИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ НАПЛАВЛЯЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ К СТЕНАМ И ПАРАПЕТАМ ВЫСОТОЙ ДО 600 ММ БЕЗ ФАРТУКОВ		100М		0

		0		E12-1-10-1		УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ [БРАНДМАУЭРЫ, ПАРАПЕТЫ, СВЕСЫ И Т.П.] ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ		100М2		0				0		0

				E12-3-5-1 ШHК.ДОП.8		УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ПРИМЕНИТЕЛЬНО ДЛЯ НАВЕСНОГО КОЗЫРЬКА		100 М2		0

		0		E12-1-9-2		УСТРОЙСТВО ЖЕЛОБОВ ПОДВЕСНЫХ		100М		0

				E12-1-8-3 ШHК.ДОП.6		НАВЕСКА ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ИЗ КИРПИЧА ИЛИ ЛЕГКОГО БЕТОНА, ДИАМЕТРОМ ДО:140 ММ		100М		0

		0		E6-1-1-15		УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТНЫХ ПЛИТ БЕТОННЫХ ПЛОСКИХ		100М3		0

		0		Е7-1-54-12		УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАД ПО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМ СТОЛБАМ БЕЗ ЦОКОЛЯ ИЗ СЕТЧАТЫХ ПАНЕЛЕЙ ВЫСОТОЙ ДО 2,2 М		100М		0				0		0

		0		Е7-1-55-9		УСТРОЙСТВО КАЛИТОК БЕЗ УСТАНОВКИ СТОЛБОВ ПРИ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАДАХ И ОГРАДАХ ИЗ ПАНЕЛЕЙ		100ШТ		0				0		0

		0		E68-23-1		РЕМОНТ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ: МЕЛКИХ		М2		0

		0		E53-16-1 ШHК.ДОП.6		РЕМОНТ КЛАДКИ СТЕН ОТДЕЛЬНЫМИ МЕСТАМИ: КИРПИЧНОЙ		М3		0				0		0

		0		E54-3-2		РАЗБОРКА ПОДШИВКИ ПОТОЛКОВ: ЧИСТОЙ ИЗ ФАНЕРЫ		100М2		0				0		0

		0		E54-3-4		РАЗБОРКА ПОДШИВКИ ПОТОЛКОВ ИЗ ДЕКОРАТИВНЫХ ПЛАСТИКОВЫХ ПАНЕЛЕЙ		100М2		0				0		0

		0		E54-3-5		РАЗБОРКА ПОДШИВКИ ПОТОЛКОВ ИЗ ПАНЕЛЕЙ МДФ		100М2		0				0		0

		0		E15-7-1-6 ШHК.ДОП.2		УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДОК С ОДИНАРНЫМ МЕТАЛЛИЧЕСКИМ КАРКАСОМ И ОДНОСЛОЙНОЙ ОБШИВКОЙ ГИПСОКАРТОННЫМИ ПЛИТАМИ С ОБЕИХ СТОРОН. ПЕРЕГОРОДКИ С ШАГОМ СТОЕЧНЫХ ПРОФИЛЕЙ 400ММ, ГЛУХИЕ ВЫСОТОЙ ДО 6,0 М		М2		0

		0		E15-7-17-4		ОБЛИЦОВКА КАРКАСОВ ПАНЕЛЯМИ ДЕКОРАТИВНЫМИ ПЛАСТИКОВЫМИ С УСТРОЙСТВОМ КАРКАСА БЕЗ ОТНОСА ОТ ПОТОЛКА		100М2		0				0		0

		0		E63-12-3		РЕМОНТ ПОТОЛКОВ ОБЛИЦОВАННЫХ ГИПСОКАРТОННЫМИ ЛИСТАМИ ПЛОЩАДЬЮ РЕМОНТИРУЕМЫХ МЕСТ		100М2		0				0		0

				Е8-3-2-1		КЛАДКА СТЕН ИЗ ЛЕГКОБЕТОННЫХ КАМНЕЙ БЕЗ ОБЛИЦОВКИ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М		М3		0				0		0

		0		E53-20-4		КЛАДКА ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ СТЕН ПРОЕМОВ: ВНУТРЕННИХ		100М3		0				0		0

		0		E46-2-9-2		ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН И ПОТОЛКОВ		100М2		0				0		0

				E8-2-7-1		АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ СТЕН И ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЙ		Т		0

				E15-2-1-1		УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН ФАСАДОВ		100М2		0				0		0

		0		E15-2-16-1		ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ		100М2		0				0		0

		0		E15-2-16-2		ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ		100М2		0				0		0

		0		E46-3-7-3		ПРОБИВКА ПРОЕМОВ В КОНСТРУКЦИЯХ ИЗ КИРПИЧА		М3		0

		0		E55-9-4 ШHК.ДОП.5		ПРОБИВКА ПРОЕМОВ СО СПЛОШНЫМ ВЫРАВНИВАНИЕМ ОТКОСОВ В ПЕРЕГОРОДКАХ: КИРПИЧНЫХ		100М2		0				0		0

		0		E20-2-3-9		УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ [РР] НОМЕР 5 РАЗМЕР 200Х600 ММ		РЕШЕТКА		0

		0		E15-2-36-1		ШТУКАТУРКА ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА УЛУЧШЕННАЯ СТЕН		100М2		0				0		0

		0		E15-2-36-2		ШТУКАТУРКА ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА УЛУЧШЕННАЯ ПОТОЛКОВ		100М2		0				0		0

		0		E61-2-9		РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ВНУТРЕННИХ СТЕН ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ: ДО 10 М2		100М2		0				0		0

		0		E61-2-11		РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ВНУТРЕННИХ СТЕН ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ: БОЛЕЕ 10 М2		100М2		0				0		0

		0		E61-4-9		РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ПОТОЛКОВ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ: ДО 10 М2		100М2		0				0		0

		0		E61-4-11		РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ПОТОЛКОВ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ: БОЛЕЕ 10 М2		100М2		0				0		0

		0		E61-7-1		РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ОТКОСОВ		100М2		0				0		0

		0		E61-10-3		РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ГЛАДКИХ ФАСАДОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ: ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ БОЛЕЕ 5 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ		100М2		0				0		0

		0		E61-10-1		РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ГЛАДКИХ ФАСАДОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ: ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ ДО 5 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ		100М2		0				0		0

		0		E61-10-2		РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ГЛАДКИХ ФАСАДОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ: ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ ДО 5 М2 ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ 10 ММ (3 РАЗА)		100М2		0

		0		E15-4-24-8		ПРОСТАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ		100М2		0				0		0

		0		E15-4-24-9		ПРОСТАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ ПОТОЛКОВ		100М2		0				0		0

		0		E15-4-25-8		УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН		100М2		0				0		0

		0		E15-4-25-9		УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ ПОТОЛКОВ		100М2		0				0		0

		0		E62-2-4		ПРОСТАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ СТЕН, ШПАТЛЕВКОЙ И С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 %		100М2		0				0		0

		0		E62-3-4		ПРОСТАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОТОЛКОВ, С ШПАТЛЕВКОЙ И С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35		100М2		0				0		0

		0		E62-7-6		УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ СТЕН ЗА ДВА РАЗА, ШПАТЛЕВКОЙ И С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 %		100М2		0.468				0		0

		0		E62-8-6		УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОТОЛКОВ ЗА ДВА РАЗА, С ШПАТЛЕВКОЙ И С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35		100М2		0.138				0		0

		0		E15-4-5-3		ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН СО ШПАТЛЕВКОЙ		100М2		0				0		0

		0		E15-4-5-4		ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ ПОТОЛКОВ СО ШПАТЛЕВКОЙ		100М2		0				0		0

		0		E62-16-6		ОКРАШИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ: РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 % И С ШПАТЛЕВКОЙ		100М2		0				0		0

		0		E62-17-6		ОКРАШИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ: РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 % И С ШПАТЛЕВКОЙ		100М2		0				0		0

		0		E56-9-4		ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ:		100ШТ		0				0		0

		0		E56-9-3		ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В ДЕРЕВЯННЫХ СТЕНАХ:		100ШТ		0				0		0

		0		E56-9-5 ШHК.ДОП.5		ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ: С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ		100ШТ		0				0		0

		0		E56-9-7 ШHК.ДОП.8		ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ ВРУЧНУЮ В ОТКОСАХ: АЛЮМИНИЕВЫХ		100КОРОБ		0				0		0

		0		E56-1-3		ДЕМОНТАЖ ОКОННЫХ КОРОБОК: В РУБЛЕНЫХ СТЕНАХ		100ШТ		0				0		0

		0		E56-1-4 ШHК.ДОП.5		ДЕМОНТАЖ ОКОННЫХ КОРОБОК: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ		100ШТ		0				0		0

		0		E56-1-6 ШHК.ДОП.8		ДЕМОНТАЖ АЛЮМИНИЕВЫХ ОКОННЫХ КОРОБОК В СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ ВРУЧНУЮ		100КОРОБ		0				0		0

		0		E56-2-1		СНЯТИЕ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ: НЕОСТЕКЛЕННЫХ		100М2		0				0		0

		0		E56-2-1		СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН		100М2		0

		0		E56-21-1		УСТАНОВКА ПОЛОТЕН: НАРУЖНЫХ КРОМЕ БАЛКОННЫХ		100ШТ		0

		0		E9-4-14-1 ШHК.ДОП.4		УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ С ПОДГОТОВОКЙ ПРОЕМА И УСТАНОВКОЙ НАКЛАДНЫХ И ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 2,5М2		М2		0				0		0

		0		E9-4-14-2 ШHК.ДОП.4		УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ С ПОДГОТОВОКЙ ПРОЕМА И УСТАНОВКОЙ НАКЛАДНЫХ И ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 2,5М2		М2		0				0		0

		0		E9-4-14-3 ШHК.ДОП.4		УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ В ПОДГОТОВЛЕННЫЕ ПРОЕМЫ ПЛОЩАДЬЮ ДО 2,5М2		М2		0				0		0

		0		E9-4-14-4 ШHК.ДОП.4		УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ В ПОДГОТОВЛЕННЫЕ ПРОЕМЫ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 2,5М2		М2		0				0		0

		0		E10-1-37-1 ШHК.ДОП.11		УСТАНОВКА АЛЮМИНИЕВЫХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ДО 3 М2		100М2		0				0		0

		0		E10-1-37-2 ШHК.ДОП.11		УСТАНОВКА АЛЮМИНИЕВЫХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ БОЛЕЕ 3 М2		100М2		0				0		0

		0		E10-1-36-5 ШHК.ДОП.11		УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ АЛЮМИНИЯ		100М2		0				0		0

		0		E56-12-1		СМЕНА ДВЕРНЫХ ПРИБОРОВ: ПЕТЛИ		100ШТ		0				0		0

		0		E56-12-5		СМЕНА ДВЕРНЫХ ПРИБОРОВ: ЗАМКИ ВРЕЗНЫЕ		100ШТ		0.01				0		0

		0		E56-12-6		СМЕНА ДВЕРНЫХ ПРИБОРОВ: ЗАМКИ НАКЛАДНЫЕ		100ШТ		0				0		0

		0		E69-27-3		СНЯТИЕ ЛАКОКРАСОЧНОГО ПОКРЫТИЯ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ: С МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ		М2		0				0		0

		0		E62-29-2		ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ДВА РАЗА (Контейнера и двери металлические		100М2		0.04				0		0

		0		E62-28-2		ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КРОВЕЛЬ: ЗА ДВА РАЗА (КРЫШИ КОНТЕЙНЕРОВ)		100М2		0

		0		E15-4-30-2		МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2		100М2		0				0		0

		0		E62-4-4		ПРОСТАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ОКОН: С ПОДГОТОВКОЙ И РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ БОЛЕЕ 35 %		100М2		0				0		0

		0		E62-5-4		ПРОСТАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ДВЕРЕЙ: С ПОДГОТОВКОЙ И РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ БОЛЕЕ 35 %		100М2		0				0		0

		0		E68-12-5		РАЗБОРКА СТЯЖЕК		100М3		0				0		0

		0		E11-1-11-1		УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ		100М2		0

		0		E11-1-11-2 К=6		УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 11-01-011-01 ЗА 10 PАЗ		100М2		0

				E11-1-11-3		УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ		100М2		0				0		0

		0		E11-1-11-4 К=16		УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 11-01-011-03 ЗА 16 PАЗ		100М2		0				0		0

		0		E11-1-11-3		УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ		100М2		0				0		0

				E11-1-11-4 К=6		УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 11-01-011-03 ЗА 6 PАЗ		100М2		0				0		0

		0		E57-2-1		РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: ИЗ ЛИНОЛЕУМА И РЕЛИНА		100М2		0.138				0		0

		0		E57-3-1		РАЗБОРКА ПЛИНТУСОВ: ДЕРЕВЯННЫХ И ИЗ ПЛАСТМАССОВЫХ МАТЕРИАЛОВ		100М		0.166				0		0

		0		E57-10-3		ЗАДЕЛКА ВЫБОИН В ПОЛАХ ЦЕМЕНТНЫХ ПЛОЩАДЬЮ ДО: 1,0 М2		100МЕСТ		0.04

		0		E11-1-36-2		УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ЛИНОЛЕУМА НА КЛЕЕ		100М2		0.138				0		0

		0		E11-1-40-3 ШHК.ДОП.6		УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПЛАСТИКОВЫХ НА ВИНТАХ САМОНАРЕЗАЮЩИХ		100М		0.166				0		0

		0		E62-18-2		ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ: ПЛИНТУСОВ И ГАЛТЕЛЕЙ		100М2		0				0		0

		0		E15-1-94-1 ШHК.ДОП.9		ОБЛИЦОВКА ВНУТРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ДЕКОРАТИВНЫМИ ОГНЕСТОЙКИМИ ПАНЕЛЯМИ: СТЕН С УСТРОЙСТВОМ КАРКАСА ИЗ ЖЕСТЯНОГО ПРОФИЛЯ		100М2		0.01				0		0

		0		E15-1-94-3 ШHК.ДОП.9		ОБЛИЦОВКА ВНУТРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ДЕКОРАТИВНЫМИ И ОГНЕСТОЙКИМИ ПАНЕЛЯМИ: ПОТОЛКОВ С УСТРОЙСТВОМ КАРКАСА ИЗ ЖЕСТЯНОГО ПРОФИЛЯ		100М2		0				0		0

		0		E62-41-1		ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДОВ ОТ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫХ И МАСЛЯНЫХ КРАСОК: С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ		100М2		0				0		0

				E62-25-7		ШПАТЛЕВКА ФАСАДОВ: ПРОСТЫХ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ		100М2		0				0		0

				E62-25-1		ОГРУНТОВКА ФАСАДОВ: ПРОСТЫХ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ		100М2		0				0		0

				E15-4-14-3		ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ВОДОЭМУЛЬСИОННАЯ		100М2		0				0		0

		0		E15-4-12-3		ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ВОДОЭМУЛЬСИОННАЯ		100М2		0				0		0

		0		E62-19-1		ОКРАСКА ИЗВЕСТКОВЫМИ СОСТАВАМИ ФАСАДОВ ПРОСТЫХ ПО: ШТУКАТУРКЕ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ С ШПАТЛЕВКОЙ		100М2		0				0		0

		0		E15-4-50-1 ШHК.ДОП.6		ОТДЕЛКА ФАСАДОВ ДЕКОРАТИВНЫМ ПОКРЫТИЕМ «ХОПЕР» ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ С ЛЕСОВ И ЗЕМЛИ:ОДНОТОННОЕ		100М2		0				0		0

		0		E62-21-10		ПРОСТАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ФАСАДОВ С ПОД ГОТОВКОЙ И РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 % С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ		100М2		0				0		0

		0		E8-7-2-1		ЛЕСА ПРИ ВЫСОТЕ ПОМЕЩЕНИЙ ДО 6 М		100М2		0

		0		E8-7-1-2		УСТАНОВКА И РАЗБОРКА НАРУЖНЫХ ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16 М ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ ПРОЧИХ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ		100М2		0

		0		E69-7-1		УСТРОЙСТВО: ХОДОВ ДЛЯ КРОВЛИ /ТРАП/		100П.М		0.2

		0		E62-35-2		ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК И ОГРАД ЗА ДВА РАЗА		100М2		0

		0		E15-4-30-4		МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК, ТРУБ, ПЕРЕПЛЕТОВ И Т.П. ЗА  ДВА РАЗА		100М2		0

		0		E9-8-2-1		РУЧНАЯ ЭЛЕКТРОДУГОВАЯ СВАРКА СТЫКОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ ПРИ ТОЛЩИНЕ СВАРИВАЕМОЙ СТАЛИ ММ, ДО: 6		10М		0

		0		E10-1-39-5		УСТАНОВКА ЛЮКОВ В ПЕРЕКРЫТИЯХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 2 М2		100М2		0				0		0

		0		0		ЗАМОК НАВЕСНОЙ		КОМПЛ		0

		0		E9-3-29-1		МОНТАЖ ЛЕСТНИЦ		Т		0				0		0

		0		0		УСТРОЙСТВО КОНКИ, ЕНДОВЫ, РАЗЖЕЛОБКИ, СНЕГОДЕРЖАТЕЛЬ		М		0				0		0

		0		29922		РЕЙКИ ПЛАСТИКОВЫЕ ДЛЯ ОБЛИЦОВКИ ПЛАСТИКА		М		0				0		0

		0		E63-12-3		РЕМОНТ ПОТОЛКОВ ОБЛИЦОВАННЫХ ГИПСОКАРТОННЫМИ ЛИСТАМИ ПЛОЩАДЬЮ РЕМОНТИРУЕМЫХ МЕСТ		100М2		0				0		0

		0		Л1		ЛЮК ЛК-1 ПО ПРОЕКТУ		Т		0				0		0

		0		Ц08-02-396-22		КОРОБА ПЛАСТМАССОВЫЕ ШИРИНОЙ 120ММ		100М		0

		0		E7-1-54-15		УСТРОЙСТВО ИЗ КОЛЮЧЕЙ ПРОВОЛОКИ ПО ГОТОВЫМ КОНСТРУКЦИЯМ		100М		0

		СОСТАВИЛ ________________ Насридинов Х.И.



&L&7ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС TNQURILISH 5.0&R&7 19-67-78

&L&7 &CСтраница &P&R&7



Лист1

												пр		чч		т

		№		РЕГИОНЫ		Прочие затраты подрядчика (Пп)		без		сотстрахом 12%

		1		РЕСПУБЛИКА УЗБ		21.06%		11329.14		12688.64		17.27%

		2		КР		24.25%		11655.72		13054.41		17.27%

		3		Г.Ташкент		17.27%		12646.34		14163.90		17.27%		10695.76		3%

				ОБЛАСТИ

		1		Ташкентская об		22.82%		13543.65		15168.89		17.27%		10695.76		3%

		2		Андижанская об		28.31%		10525.87		11788.97		17.27%		8952.62		3%

		3		Бухарская об		24.65%		9018.49		10100.71		17.27%		9490.07		2%

		4		Джизакская об		24.69%		8515.94		9537.85		17.27%		9145.33		3%

		5		Кашадарьинская об		24.15%		9933.45		11125.46		17.27%		11125.46		5%

		6		Наманганская об		30.29%		8633.72		9669.77		17.27%		8952.62		3%

		7		Навоийская об		23.35%		12384.85		13871.03		17.27%		8,600		3%

		8		Самаркандская об		18.11%		8178.37		9159.77		17.27%		9145.33		3%

		9		Сурхандарьинская об		22.28%		12015.63		13457.51		17.27%		10695.76		3%

		10		Сырдарьинская об		26.14%		10829.97		12129.57		17.27%		9145.33		3%

		11		Ферганская об		20.92%		9601.72		10753.93		17.27%		9027.48		3%

		12		Хорезмская об		19.00%		7383.54		8269.56		17.27%		7686.24		3%





U M S TALABLARGA
MOS ALOQA OPERATORI









Локально ресурная ведомость на 16 объектов/AND5614.xls
после экспертизы

																Приложения № ___ к

																Заказу №______

																к договору №191Д-19-ДУЗ

																от 26.07.2019г.

		СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ НА

		AND5614 CS581 Мингбулак

		Текущий ремонт кровли базовой станции и аппаратной расположенной по адресу: Андижанская область, Улугнарский р-н, пос.Мингбулак, колледж

		ОСНОВАНИЕ:Дефектный акт

		№		ОБОСНОВАНИЕ		НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И РЕСУРСОВ		ЕД.ИЗМ		КОЛ-ВО				ЦЕНА		СУММА

										НА ЕДИНИЦУ		ПО ПРОЕКТУ

		1		2		3		4		5		6		7		8

				РАЗДЕЛ: РАЗБОРКА И ДЕМОНТАЖ

		0		E46-4-1-2		РАЗБОРКА ФУНДАМЕНТОВ БЕТОННЫХ		М3		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		9.59		0		8,952.62		0

		0		01159		МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ		МАШ-Ч		5.68		0		809.60		0

		0		E46-4-1-4		РАЗБОРКА СТЕН КИРПИЧНЫХ		М3		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		8.24		0		8,952.62		0

		0		00001		МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ		МАШ-Ч		2.3		0		809.60		0

		0		E46-4-1-5		РАЗБОРКА СТЕН ШЛАКОБЛОЧНЫХ И Т.П.		М3		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		6.64		0		8,952.62		0

		0		01159		МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ		МАШ-Ч		1.54		0		809.60		0

		0		E47-1-1-4		ОЧИСТКА УЧАСТКА ОТ МУСОРА		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		3.91		0		8,952.62		0

		0		E58-1-2		РАЗБОРКА СТРОПИЛ СО СТОЙКАМИ И ПОДКОСАМИ ИЗ ДОСОК		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		22.68		0		8,952.62		0

		0		0		МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ		ТН		0.9		0		0.00		0

		0		E58-3-1		РАЗБОРКА МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ И ОБДЕЛОК ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ		100М		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		9.1		0		8,952.62		0

		0		E46-4-8-1		РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		14.38		0		8,952.62		0

		0		E46-4-8-2		РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		8.58		0		8,952.62		0

		0		E46-4-8-4		РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ ВОЛНИСТЫХ И ПОЛУВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		15.9		0		8,952.62		0

		0		E58-17-4		РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ ВОЛНИСТЫХ И ПОЛУВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		24.39		0		8,952.62		0

		0		0		МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ		ТН		1.45		0		0.00		0

		0		E46-4-8-3		РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ПЛИТ И ЧЕРЕПИЦЫ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		55.52		0		8,952.62		0

		0		E58-17-14 ШHК.ДОП.6		РАЗБОРКА ВЫРАВНИВАЮЩИХ ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК, ПО БЕТОННОМУ ОСНОВАНИЮ, ТОЛЩИНОЙ В ММ, ДО 30		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		116.76		0		8,952.62		0

		0		E1-2-57-1		РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 1		100М3		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		118		0		8,952.62		0

		0		E31-А36-1		ПОГРУЗКА МУСОРА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ		Т		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		3.72		0		8,952.62		0

		0		E31-А26-2		РАЗГРУЗКА МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ		Т		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		0.28		0		8,952.62		0

		0		C310-1010		ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЕМ НА 10 КМ, КЛАСС ГРУЗА 1		Т		0

		0		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0.1052		0		8,952.62		0

		0		00163		АВТОМОБИЛИ САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т		МАШ-Ч		0.1052		0		38,924.05		0

				РАЗДЕЛ: ЗЕМЕЛЬНЫЕ И ФУНДАМЕНТНЫЕ РАБОТЫ

		0		E1-2-61-1		ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 1		100М3		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		88.5		0		8,952.62		0

		0		E6-1-1-1		УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ		100М3		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		180		0		8,952.62		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.13		0		30,452		0

		0		0		БЕТОН М100		М3		102		0		388,000		0

		0		E6-1-1-5		УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ПОД КОЛОННЫ ОБЪЕМОМ ДО 3 М3		100М3		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		785.88		0		8,952.62		0

		0		00112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		0.27		0		42,323.45		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.99		0		30,452		0

		0		0		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0.0238		0		10,000,000		0

		0		30652		ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1		Т		0.027		0		5,000,000		0

		0		0		ПРОВОЛОКА		Т		0.0061		0		5,750,000		0

		0		0		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД		М3		0.74		0		2,200,000		0

		0		45022		БЕТОН М200		М3		101.5		0		450,000		0

		0		0		ЩИТЫ ИЗ ДОСОК		М2		64.1		0		90,000		0

		0		С124-9210		АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ		Т		0				8,400,000		0

		0		E11-1-2-4		УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЩЕБЕНОЧНЫХ		М3		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		2.5		0		8,952.62		0

		0		01866		ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		0.93		0		666.54		0

		0		14352		КАМЕННАЯ МЕЛОЧЬ М-300 ФРАКЦИИ 3-10ММ		М3		0.11		0		59500		0

		0		0		ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		М3		1.19		0		50400		0

		0		E6-1-1-22		УСТРОЙСТВО ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПРИ ШИРИНЕ ПОВЕРХУ ДО 1000 ММ С ОПАЛУБКОЙ		100М3		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		446.04		0		8,952.62		0

		0		02016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		123.76		0		2,574.28		0

		0		30407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0.013		0		10,000,000		0

		0		30652		ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1		Т		0.025		0		5,000,000.00		0

		0		32524		КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ		Т		0.0303		0		6,854,000.00		0

		0		35310		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42		Т		0.13		0		13,500,000		0

		0		0		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ III СОРТА		М3		0.61		0		2,200,000.00		0

		0		44011		АРМАТУРА		Т		6.6		0		8,400,000.00		0

		0		0		БЕТОН		М3		101.5		0		450,000.00		0

		0		51619		ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ		М2		39.2		0		90,000.00		0		0

		0		E6-1-35-2		УСТРОЙСТВО ПОЯСОВ БЕЗ ОПАЛУБКИ Б=12,5		100М3		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		516.46		0		8,952.62		0

		0		00112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		0.27		0		42,323.45		0

		0		02016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		208.25		0		2,574.28		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		1.07		0		30,452		0

		0		0		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42		Т		0.25		0		13,500,000		0

		0		45013		БЕТОН М150		М3		101.5		0		400,000		0

		0		E6-1-1-15		УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТНЫХ ПЛИТ БЕТОННЫХ ПЛОСКИХ		100М3		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		116.82		0		8,952.62		0

		0		00112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		0.27		0		42,323		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.71		0		30,452		0

		0		30407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0.002		0		10,000,000		0

		0		45027		БЕТОН (КЛАСС ПО ПРОЕКТУ)		М3		102		0		450,000		0

		0		51620		ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 40 ММ		М2		3.6		0		90,000		0

				РАЗДЕЛ: КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

		0		E10-1-2-1		УСТАНОВКА СТРОПИЛ		М3		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		24.09		0		8,952.62		0

		0		01556		БЕНЗОПИЛЫ		МАШ-Ч		0.44		0		462.875		0

		0		0		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.22		0		30,452		0

		0		30407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0.0072		0		10,000,000		0

		0		32501		ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 1,8 КГ		Т		0.038		0		6,200,000		0

		0		0		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ВСЕЙ ДЛИНОЙ И ШИРИНОЙ		М3		1.05		0		2,200,000		0

		0		E10-1-10-1		УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСА ИЗ БРУСЬЕВ		М3		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		22.5		0		8,952.62		0

		0		00521		ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		0.23		0		459.2		0

		0		01556		БЕНЗОПИЛЫ		МАШ-Ч		0.33		0		462.875		0

		0		0		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.36		0		30,452		0

		0		0		БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ		Т		0.0075		0		10,750,000		0

		0		30407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0.003		0		10,000,000		0

		0		32502		ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 2,825 КГ		Т		0.0031		0		6,200,000		0

		0		0		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ВСЕЙ ДЛИНОЙ И ШИРИНОЙ		М3		1.06		0		2,200,000		0

		0		E12-2-2-2 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧА И БЕТОНА		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		29.9		0		8,952.62		0

		0		00913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0		2,347.84		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.25		0		30,452		0

		0		32104		МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ		Т		0.244		0		5,500,000		0

		0		E58-12-3		УСТРОЙСТВО ОБРЕШЕТКИ С ПРОЗОРАМИ ИЗ ДОСОК И БРУСКОВ ПОД КРОВЛЮ ИЗ: АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		18.8		0		8,952.62		0

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.1		0		30,452.00		0

		0		45401		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0.006		0		10,000,000		0

		0		36077		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД		М3		1.02		0		2,200,000		0

		0		E58-12-2		УСТРОЙСТВО ОБРЕШЕТКИ С ПРОЗОРАМИ ИЗ ДОСОК И БРУСКОВ ПОД КРОВЛЮ ИЗ: ЛИСТОВОЙ СТАЛИ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		21.35		0		8,952.62		0

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.19		0		30,452.00		0

		0		30407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0.006		0		10,000,000		0

		0		36077		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ III СОРТА		М3		1.8		0		2,200,000		0

		0		E12-3-4-1 ШHК.ДОП.10		УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ ПРОФНАСТИЛА, МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ		100 М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		38.53		0		8,952.62		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.4		0		30,452.00		0

		0		05377		ПРОФНАСТИЛ ОЦИНКОВАННЫЙ 0,4-0,5 мм, МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА		М2		110		0		58,000		0

		0		0		УСТРОЙСТВО КОНКИ, ЕНДОВЫ, РАЗЖЕЛОБКИ, СНЕГОДЕРЖАТЕЛЬ		М		0				28,300		0

		0		30818		ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ 4,8X35		ШТ		645		0		350		0

		0		30819		ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ 4,8Х80 ММ		ШТ		81		0		450		0

		0		E12-1-7-1		УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ИЗ ВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ С ОБРЕШЕТКОЙ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		47.91		0		8,952.62		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.58		0		30,452.00		0

		0		30032		ШИФЕР		М2		135		0		22,750		0

		0		30383		ГВОЗДИ ПРОВОЛОЧНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ ДЛЯ АСБЕСТОЦЕМЕНТНОЙ КРОВЛИ 4,5Х120 ММ		Т		0.008		0		10,000,000		0

		0		32501-07		ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК		Т		0.015		0		6,200,000		0

		0		33729		СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,7 ММ (КОНКИ, ЕНДОВЫ)		Т		0.02		0		8,500,000		0

		0		0		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД		М3		1.04		0		2,200,000		0

		0		E12-1-7-3		УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ИЗ ВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ БЕЗ ОБРЕШЕТКИ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		47.23		0		8,952.62		0

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.4		0		30,452.00		0

		0		30032		ШИФЕР		М2		130		0		22,750		0

		0		30383		ГВОЗДИ ПРОВОЛОЧНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ ДЛЯ АСБЕСТОЦЕМЕНТНОЙ КРОВЛИ 4,5Х120 ММ		Т		0.00014		0		10,000,000		0

		0		32501		ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК		Т		0.027		0		6,200,000		0

		0		33729		СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,7 ММ (КОНКИ, ЕНДОВЫ)		Т		0.02		0		8,500,000		0

		0		E58-6-1		РЕМОНТ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ ПОКРЫТИЯ ИЗ АСБОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ: ОБЫКНОВЕННОГО ПРОФИЛЯ		100М2		0.03

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		81.2		2.436		8,952.62		21,809

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.89		0.0267		30,452.00		813

		0		30032		ШИФЕР		М2		135		4.05		22,750		92,138

		0		30383		ГВОЗДИ ПРОВОЛОЧНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ ДЛЯ АСБЕСТОЦЕМЕНТНОЙ КРОВЛИ 4,5Х120 ММ		Т		0.0019		0.000057		10,000,000		570

		0		32501		ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК		Т		0.005		0.00015		6,200,000		930

		0		33729		СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА (КОНКИ, ЕНДОВЫ)		Т		0.04		0.0012		8,500,000		10,200

		0		E58-7-1 ШHК.ДОП.3		РЕМОНТ ОТДЕЛЬНЫМИ МЕСТАМИ РУЛОННОГО ПОКРЫТИЯ С ПРОМАЗКОЙ БИТУМНЫМИ СОСТАВАМИ: С ЗАМЕНОЙ 1 СЛОЯ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		22.35		0		8,952.62		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.1		0		30,452.00		0

		0		32104		МАСТИКА		Т		0.33		0		5,500,000		0

		0		44259		МАТЕРИАЛЫ РУЛОННЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ "ИЗОЛ", "ФОЛЬГАИЗОЛ",  "ПОЛИИЗОЛ" ТОЛЬШИНОЙ НЕ МЕНЕЕ 3 ММ		М2		115		0		16,500		0

		0		E10-1-3-1		УСТРОЙСТВО СЛУХОВЫХ ОКОН		1МЕСТО		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		6.63		0		8,952.62		0

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.11		0		30,452.00		0

		0		45401		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0.0014		0		10,000,000		0

		0		45024		ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД КРУГЛЫЕ		М3		0.06		0		900,000.00		0

		0		36077		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД		М3		0.16		0		2,200,000		0

		0		44330		ПЕРЕПЛЕТЫ ОКОННЫЕ		М2		0.5		0		120,000		0

		0		44424		ПРИБОРЫ ОКОННЫЕ		КОМП		1		0		30,000		0

		0		E12-2-4-1 ШHК.ДОП.3		УСИЛЕНИЕ РУЛОННЫХ ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ В МЕСТАХ ПРИМЫКАНИЯ К АНКЕРАМ В ВИДЕ ТРУБ ПРИ ДИАМЕТРЕ ДО 200 ММ НА ПЕРВЫЙ СЛОЙ		10 ПРИМЫКАНИЙ		0.4

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		45.8		18.32		8,952.62		164,012

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.1		0.04		30,452.00		1,218

		0		32104		МАСТИКА		Т		0.03		0.012		5,500,000		66,000

		0		44259		МАТЕРИАЛЫ РУЛОННЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ "ИЗОЛ", "ФОЛЬГАИЗОЛ",  "ПОЛИИЗОЛ" ТОЛЬШИНОЙ НЕ МЕНЕЕ 3 ММ		М2		15		6		16,500		99,000

		0		0		РАСТВОР М100		М3		0.05		0.02		425,000		8,500

		0		E12-2-4-5 ШHК.ДОП.3		УСИЛЕНИЕ РУЛОННЫХ ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ В МЕСТАХ ПРИМЫКАНИЯ К ВЫСТУПАЮЩИМ МЕТАЛЛИЧЕСКИМ КОНСТРУКЦИЯМ, /АМС/ ПРОХОДЯЩИМ ЧЕРЕЗ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ		10 ПРИМЫКАНИЙ		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		39.2		0		8,952.62		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.1		0		30,452.00		0

		0		32104		МАСТИКА		Т		0.02		0		5,500,000		0

		0		44259		МАТЕРИАЛЫ РУЛОННЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ "ИЗОЛ", "ФОЛЬГАИЗОЛ",  "ПОЛИИЗОЛ" ТОЛЬШИНОЙ НЕ МЕНЕЕ 3 ММ		М2		8		0		16,500		0

		0		E12-2-1-2 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ		100М2		0.03

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		38.9		1.167		8,952.62		10,448

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.53		0.0159		30,452.00		484

		0		0		РАСТВОР М25		М3		2.5		0.075		425,000		31,875				5		85

		0		32104		МАСТИКА		Т		0.244		0.00732		5,500,000		40,260				4.148

		0		44070		МАТЕРИАЛЫ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РУЛОННЫЕ "ИЗОЛ", "ФОЛЬГАИЗОЛ",  "ПОЛИИЗОЛ" ТОЛЬШИНОЙ НЕ МЕНЕЕ 3 ММ		М2		117		3.51		16,500		57,915				1989

		0		E12-2-2-5		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНАХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПРИМИНИТЕЛЬНО К ЦОКОЛЮ И К СТОЕК КОНТЕЙНЕРА ФУНДАМЕНТУ		100М2		0										0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		36		0		8,952.62		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.15		0		30,452.00		0

		0		32104		МАСТИКА		Т		0.244		0		5,500,000		0

		0		44070		МАТЕРИАЛЫ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РУЛОННЫЕ "ИЗОЛ", "ФОЛЬГАИЗОЛ",  "ПОЛИИЗОЛ" ТОЛЬШИНОЙ НЕ МЕНЕЕ 3 ММ		М2		117		0		16,500		0

		0		E58-23-1		УСТАНОВКА СТАЛЬНОЙ ГИЛЬЗЫ И ФАРТУКА ПРИ ОБДЕЛКЕ МЕСТ ПРИМЫКАНИЯ МЯГКОЙ КРОВЛИ		1МЕСТО		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		8.83		0		8,952.62		0

		0		02016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		0.5		0		2,574.28		0

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.04		0		30,452.00		0

		0		45024		БЕТОН М400 В30		М3		0.032		0		450,000.00		0

		0		30956		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.001		0		25,200,000		0

		0		32104		МАСТИКА		Т		0.06		0		5,500,000		0

		0		44070		МАТЕРИАЛЫ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РУЛОННЫЕ "ИЗОЛ", "ФОЛЬГАИЗОЛ",  "ПОЛИИЗОЛ" ТОЛЬШИНОЙ НЕ МЕНЕЕ 3 ММ		М2		17.25		0		16,500		0

		0		33729		СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,7 ММ		Т		0.005		0		8,500,000		0

		0		35312		ЭЛЕКТРОДЫ		Т		0.0005		0		13,500,000		0

		0		63498		ГИЛЬЗЫ СТАЛЬНЫЕ С ФЛАНЦАМИ		Т		0.015		0		39,000,000		0

		0		E12-1-17-1		УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ ТОЛЩИНОЙ 15 ММ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		27.22		0		8,952.62		0

		0		00112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		1.26		0		42,323.45		0

		0		0		РАСТВОР М100		М3		1.53		0		425,000		0

		0		E12-1-17-2 К=5		УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ НА КАЖДЫЙ 1 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ К [12 01 017 01] ЗА 85 PАЗ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		8.5		0		8,952.62		0

		0		00112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		1.7		0		42,323.45		0

		0		0		РАСТВОР М100		М3		8.67		0		425,000		0

		0		E58-16-9		РЕМОНТ ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКИ ПЛОЩАДЬЮ ЗАДЕЛКИ ДО: 1,0 М2		100МЕСТ		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		130.45		0		8,952.62		0

		0		0		РАСТВОР М100		М3		2.14		0		425,000		0

		0		E12-1-21-1 ШHК.ДОП.1		УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ПЛОСКИХ ИЗ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОГО НАПЛАВЛЯЕМОГО РУЛОННОГО МАТЕРИАЛА НА МАСТИКЕ ПЕРВЫЙ СЛОЙ ПОДКЛАДОЧНЫЙ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		75.07		0		8,952.62		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.24		0		30,452.00		0

		0		0		ГОРЕЛКИ		МАШ-Ч		15.16		0		80.96		0

		0		0		КОТЛЫ  БИТУМНЫЕ  ПЕРЕДВИЖНЫЕ  400  Л		МАШ-Ч		2.34		0		2,347.84		0

		0		31934		БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ РУЛОННЫЙ МАТЕРИАЛ "ПОЛИИЗОЛ" "ИЗОЛ", "ФОЛЬГАИЗОЛ",  "ПОЛИИЗОЛ" ТОЛЬШИНОЙ НЕ МЕНЕЕ 3 ММ		М2		125		0		16,500		0

		0		32136		МАСТИКА		Т		0.25		0		5,500,000		0

		0		45077		ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ		КГ		30		0		2,500		0

		0		E12-1-21-2 ШHК.ДОП.1		УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ПЛОСКИХ ИЗ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОГО НАПЛАВЛЯЕМОГО РУЛОННОГО МАТЕРИАЛА НА МАСТИКЕ ВТОРОЙ СЛОЙ НАКРЫВОЧНЫЙ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		22.99		0		8,952.62		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.1		0		30,452.00		0

		0		0		ГОРЕЛКИ		МАШ-Ч		8.7		0		80.96		0

		0		31934		БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ РУЛОННЫЙ МАТЕРИАЛ "ПОЛИИЗОЛ" "ИЗОЛ", "ФОЛЬГАИЗОЛ",  "ПОЛИИЗОЛ" ТОЛЬШИНОЙ НЕ МЕНЕЕ 3 ММ		М2		125		0		16,500		0

		0		32136		МАСТИКА		Т		0.25		0		5,500,000		0

		0		45077		ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ		КГ		30		0		2,500		0

		0		E12-1-21-3 ШHК.ДОП.1		УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ПЛОСКИХ ИЗ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОГО НАПЛАВЛЯЕМОГО РУЛОННОГО МАТЕРИАЛА МАСТИКЕ ВТОРОЙ СЛОЙ НАКРЫВОЧНЫЙ НА СУХО		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		16.35		0		8,952.62		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.1		0		30,452.00		0

		0		0		ГОРЕЛКИ		МАШ-Ч		8.7		0		80.96		0

		0		31934		БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ РУЛОННЫЙ МАТЕРИАЛ "ПОЛИИЗОЛ" "ИЗОЛ", "ФОЛЬГАИЗОЛ",  "ПОЛИИЗОЛ" ТОЛЬШИНОЙ НЕ МЕНЕЕ 3 ММ		М2		125		0		16,500		0

		0		45077		ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ		КГ		30		0		2,500		0

		0		E12-1-4-4		УСТРОЙСТВО ПРИМЫКАНИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ НАПЛАВЛЯЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ К СТЕНАМ И ПАРАПЕТАМ ВЫСОТОЙ ДО 600 ММ БЕЗ ФАРТУКОВ		100М		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		35.5		0		8,952.62		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.15		0		30,452.00		0

		0		0		ГОРЕЛКИ		МАШ-Ч		5.26		0		80.96		0

		0		31934		БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ РУЛОННЫЙ МАТЕРИАЛ "ПОЛИИЗОЛ" "ИЗОЛ", "ФОЛЬГАИЗОЛ",  "ПОЛИИЗОЛ" ТОЛЬШИНОЙ НЕ МЕНЕЕ 3 ММ		М2		252		0		16,500		0

		0		0		РАСТВОР М100		М3		0.51		0		425,000		0

		0		45077		ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ		КГ		8.4		0		2,500		0

		0		E12-1-10-1		УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ [БРАНДМАУЭРЫ, ПАРАПЕТЫ, СВЕСЫ И Т.П.] ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		112.75		0		8,952.62		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.07		0		30,452.00		0

		0		32522		ПРОВОЛКА		Т		0.012		0		5,750,000		0

		0		33732		СТАЛЬ ОЦИНКОВАННАЯ ЛИСТОВАЯ ТОЛЩИНА ЛИСТА 0,7 ММ		Т		0.57		0		10,200,000		0

		0		E12-1-9-2		УСТРОЙСТВО ЖЕЛОБОВ ПОДВЕСНЫХ		100М		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		31.41		0		8,952.62		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.09		0		0		0

		0		30383		ГВОЗДИ ПРОВОЛОЧНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ ДЛЯ АСБЕСТОЦЕМЕНТНОЙ КРОВЛИ 4,5Х120 ММ		Т		0.0038		0		10,000,000		0

		0		0		ПОКОВКИ ОЦИНКОВАННЫЕ		Т		0.169		0		6,200,000		0

		0		0		ЖЕЛОБА ГОТОВЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ		М		100		0		28,300		0		0

		0		E12-1-8-3 ШHК.ДОП.6		НАВЕСКА ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ИЗ КИРПИЧА ИЛИ ЛЕГКОГО БЕТОНА, ДИАМЕТРОМ ДО:140 ММ		100М		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		38.4		0		8,952.62		0

		0		47801		ТРУБЫ ВОДОСТОЧНЫЕ С КОЛЕНАМИ С ВОРОНКАМИ		М		113		0		18,800.00		0

		0		E12-3-5-1 ШHК.ДОП.8		УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ПРИМЕНИТЕЛЬНО ДЛЯ НАВЕСНОГО КОЗЫРЬКА		100 М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		48.63		0		8,952.62		0

		0		01041		ШУРУПОВЕРТЫ		МАШ-Ч		10.45		0		411.13		0

		0		01556		БЕНЗОПИЛЫ		МАШ-Ч		2.83		0		462.88		0

		0		02491		СТАНОК ФАЛЬЦЕПРОКАТНЫЙ		МАШ-Ч		10		0		5,376.25		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.13		0		30,452.00		0

		0		19851		ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ ОЦИНКОВАНЫЕ, РАЗМЕРОМ 5Х45 ММ		Т		0.003		0		22,100,000		0

		0		19852		СТАЛЬ ОЦИНКОВАННАЯ В РУЛОНАХ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ, С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ		Т		0.637		0		10,200,000		0

		0		19853		КЛЯММЕРЫ ОЦИНКОВАННЫЕ		100ШТ		2.19		0		500		0

		0		19854		АНТИСЕПТИК		Л		67.13		0		5,000		0

		0		36060		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД		М3		2.45		0		2,200,000		0

		0		61151		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 3Х70 ММ, ГОСТ 4028-63		КГ		3.6		0		10,000		0

		0		E69-7-1		УСТРОЙСТВО: ХОДОВ ДЛЯ КРОВЛИ /ТРАП/		100П.М		0.12								9		Сурхандарьинская об		22.28%		7129.14		8198.511

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		20.8		2.496		8,952.62		22,346		10		Сырдарьинская об		26.14%		6754.05		7767.1575

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.1		0.012		30,452.00		365		11		Ферганская об		20.92%		6210.6		7142.19

		0		30407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0.006		0.00072		10,000,000		7,200		12		Хорезмская об		19.00%		5634.48		6479.652

		0		0		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ВСЕЙ ДЛИНОЙ И ШИРИНОЙ		М3		0.3		0.036		2,200,000		79,200

		0		36167		ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ИЗ БЕРЕЗЫ ИЛИ ЛИПЫ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 25, 32, 40 ММ, III СОРТА		М3		2.14		0.2568		2,200,000		564,960

		0		E10-1-39-5		УСТАНОВКА ЛЮКОВ В ПЕРЕКРЫТИЯХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 2 М2		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		142.68		0		8,952.62		0

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		1.84		0		30,452.00		0

		0		E9-3-29-1		МОНТАЖ ЛЕСТНИЦ		Т		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		32.37		0		8,952.62		0

		0		50781		СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ		Т		1		0		10,000,000		0

		0		Л1		ЛЮК ЛК-1 ПО ПРОЕКТУ		Т		0				10,200,000		0

				РАЗДЕЛ: ОБШЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

		0		Е7-1-54-12		УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАД ПО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМ СТОЛБАМ БЕЗ ЦОКОЛЯ ИЗ СЕТЧАТЫХ ПАНЕЛЕЙ ВЫСОТОЙ ДО 2,2 М		100М		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		149		0		8,952.62		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.78		0		30,452.00		0										зарплата

		0		32522		ПРОВОЛКА		Т		0.002		0		5,750,000		0

		0		35312		ЭЛЕКТРОДЫ		Т		0.012		0		13,500,000		0

		0		42384		СТОЛБЫ ПРОФИЛЬНЫЕ ВЫСОТОЙ ДО 2,2 М		ШТ		33.3		0		10,000		0

		0		45010		ПАНЕЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СЕТЧАТЫЕ		М2		189		0		63,000		0

		0		45024		БЕТОН М200		М3		1.38		0		450,000		0

		0		Е7-1-55-9		УСТРОЙСТВО КАЛИТОК БЕЗ УСТАНОВКИ СТОЛБОВ ПРИ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАДАХ И ОГРАДАХ ИЗ ПАНЕЛЕЙ		100ШТ		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		71		0		8,952.62		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.34		0		30,452.00		0

		0		02016		УСТАНОВКА ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ		МАШ-Ч		11.6		0		2,574		0

		0		35312		ЭЛЕКТРОДЫ		Т		0.012		0		13,500,000		0

		0		44395		ПОЛОТНО КАЛИТОК С ПЕТЛЯМИ И С ЗАМКОМ		ШТ		100		0		850,000		0

		0		E68-23-1		РЕМОНТ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ: МЕЛКИХ		М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		1.88		0		8,952.62		0

		0		02016		УСТАНОВКА ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ		МАШ-Ч		0.45		0		2,574		0

		0		35312		ЭЛЕКТРОДЫ		Т		0.0002		0		13,500,000		0

		0		E53-16-1 ШHК.ДОП.6		РЕМОНТ КЛАДКИ СТЕН ОТДЕЛЬНЫМИ МЕСТАМИ: КИРПИЧНОЙ		М3		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		35.39		0		8,952.62		0

		0		0		РАСТВОР М100		М3		0.253		0		425,000		0

		0		43121		КИРПИЧ		1000ШТ		0.402		0		1,500,000		0

		0		E54-3-2		РАЗБОРКА ПОДШИВКИ ПОТОЛКОВ: ЧИСТОЙ ИЗ ФАНЕРЫ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		14.79		0		8,952.62		0

		0		E54-3-4		РАЗБОРКА ПОДШИВКИ ПОТОЛКОВ ИЗ ДЕКОРАТИВНЫХ ПЛАСТИКОВЫХ ПАНЕЛЕЙ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		24.65		0		8,952.62		0

		0		E54-3-5		РАЗБОРКА ПОДШИВКИ ПОТОЛКОВ ИЗ ПАНЕЛЕЙ МДФ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		32.68		0		8,952.62		0

		0		E15-7-1-6 ШHК.ДОП.2		УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДОК С ОДИНАРНЫМ МЕТАЛЛИЧЕСКИМ КАРКАСОМ И ОДНОСЛОЙНОЙ ОБШИВКОЙ ГИПСОКАРТОННЫМИ ПЛИТАМИ С ОБЕИХ СТОРОН. ПЕРЕГОРОДКИ С ШАГОМ СТОЕЧНЫХ ПРОФИЛЕЙ 400ММ, ГЛУХИЕ ВЫСОТОЙ ДО 6,0 М		М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		1.7		0		8,952.62		0

		0		00521		ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		0.03		0		459.20		0

		0		01369		НОЖНИЦЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		0.06		0		293.30		0

		0		02209		ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ		МАШ-Ч		0.06		0		411.12		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.02		0		30,452		0

		0		30485		ДЮБЕЛЬ		ШТ		1.5		0		1,000		0

		0		35439		ШПАКЛЕВКА		Т		0.00085		0		1,600,000		0

		0		35444		ЛЕНТЫ		М		3.79		0		1,000		0

		0		35448		ШУРУП TN25		ШТ		44		0		84		0

		0		35455		МАТЕРИАЛ ЗВУКОИЗОЛИРУЮЩИЙ		М3		0.041		0		214,320		0

		0		35459		ПРОФИЛЬ СТОЕЧНЫЙ И НАПРАВЛЯЮЩИЙ		М		3.63		0		8,220		0

		0		44617		ЛИСТЫ ГИПСОКАРТОННЫЕ		М2		2		0		15,840		0		0

		0		E15-7-17-4		ОБЛИЦОВКА КАРКАСОВ ПАНЕЛЯМИ ДЕКОРАТИВНЫМИ ПЛАСТИКОВЫМИ С УСТРОЙСТВОМ КАРКАСА БЕЗ ОТНОСА ОТ ПОТОЛКА		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		155.3		0		8,952.62		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.69		0		30,452.00		0

		0		32501		ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК		Т		0.0012		0		6,200,000		0

		0		30407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0.001		0		10,000,000		0

		0		35454		БРУС ДЕРЕВЯННЫЙ		М3		0.41		0		2,200,000		0

		0		40955		АНКЕРНЫЕ БОЛТЫ С ГАЙКАМИ		Т		0.0028		0		10,750,000		0

		0		43960		ПАНЕЛИ ПЛАСТИКОВЫЕ		М2		105		0		15,000		0

		0		45401		ГВОЗДИ ОТДЕЛОЧНЫЕ		Т		0.0021		0		10,000,000		0

		0		29922		РЕЙКИ ПЛАСТИКОВЫЕ ДЛЯ ОБЛИЦОВКИ ПЛАСТИКА		М		0				4,000		0

		0		E63-12-3		РЕМОНТ ПОТОЛКОВ ОБЛИЦОВАННЫХ ГИПСОКАРТОННЫМИ ЛИСТАМИ ПЛОЩАДЬЮ РЕМОНТИРУЕМЫХ МЕСТ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		30.59		0		8,952.62		0

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.2		0		30,452.00		0

		0		30407		ГВОЗДИ ОТДЕЛОЧНЫЕ		Т		0.003		0		10,000,000		0

		0		44617		ГИПСОКАРТОН ВЛАГОСТОЙКИЙ		М2		105		0		19,200		0

		0		Е8-3-2-1		КЛАДКА СТЕН ИЗ ЛЕГКОБЕТОННЫХ КАМНЕЙ БЕЗ ОБЛИЦОВКИ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М		М3		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		4.43		0		8,952.62		0

		0		0		РАСТВОР М100		М3		0.11		0		425,000		0

		0		16070		ШЛАКОБЛОКИ		М3		0.92		0		224,208		0

		0		E53-20-4		КЛАДКА ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ СТЕН ПРОЕМОВ: ВНУТРЕННИХ		100М3		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		1042		0		8,952.62		0

		0		0		РАСТВОР М100		М3		23.6		0		425,000		0

		0		43121		КИРПИЧ		1000ШТ		40		0		1,500,000		0

				E8-2-7-1		АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ СТЕН И ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЙ		Т		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		63.73		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.31		0		30,452.00		0

				44521		СЕТКА АРМАТУРНАЯ (ПРОВОЛКА, КАТАНКА, КРУГ) ТОЛШИНОЙ ОТ 1ММ ДО 5ММ		Т		1		0		8,400,000.00		0

		0		E46-2-9-2		ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН И ПОТОЛКОВ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		22.82		0		8,952.62		0

		0		E15-2-1-1		УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН ФАСАДОВ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		70.88		0		8,952.62		0

		0		0		РАСТВОР М100		М3		1.89		0		425,000		0

		0		E15-2-16-1		ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		75.4		0		8,952.62		0

		0		0		РАСТВОР М100		М3		1.51		0		425,000		0

		0		E15-2-16-2		ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		78.88		0		8,952.62		0

		0		0		РАСТВОР М100		М3		1.5		0		425,000		0

		0		E46-3-7-3		ПРОБИВКА ПРОЕМОВ В КОНСТРУКЦИЯХ ИЗ КИРПИЧА		М3		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		12.3		0		8,952.62		0

		0		02509		МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		5.08		0		809.60		0

		0		E55-9-4 ШHК.ДОП.5		ПРОБИВКА ПРОЕМОВ СО СПЛОШНЫМ ВЫРАВНИВАНИЕМ ОТКОСОВ В ПЕРЕГОРОДКАХ: КИРПИЧНЫХ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		167.88		0		8,952.62		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.1		0		30,452.00		0

		0		0		РАСТВОР М100		М3		1.14		0		425,000		0

		0		30485		ДЮБЕЛЬ		ШТ		0.01		0		1,000		0

		0		33835		ШВЕЛЛЕРЫ, МАРКА СТАЛИ ВСТ3ПС5 N 12		Т		0.645		0		4,482,400		0

		0		44528		СЕТКА РАБИЦА		М2		12.6		0		9,300		0

		0		E20-2-3-9		УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ [РР] НОМЕР 5 РАЗМЕР 200Х600 ММ		РЕШЕТКА		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		1.17		0		8,952.62		0

		0		02016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		0.12		0		2,574		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.01		0		30,452		0

		0		0		ВИНТЫ		Т		0.00008		0		22,100,000		0

		0		33642		ПРОКАТ ДЛЯ АРМИРОВАНИЯ Ж/Б КОНСТРУКЦИЙ КРУГЛЫЙ И ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ, ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ И ТЕРМОМЕХАНИЧЕСКИЙ, ТЕРМИЧЕСКИ УПРОЧНЕННЫЙ КЛАСС А-I ДИАМЕТРОМ 12 ММ		Т		0.00043		0		8,400,000		0

		0		35319		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А		Т		0.00003		0		13,500,000		0

		0		0		РЕШЕТКИ		ШТ		1		0		5,000		0

		0		E15-2-36-1		ШТУКАТУРКА ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА УЛУЧШЕННАЯ СТЕН		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		129.95		0		8,952.62		0

		0		00112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		0.14		0		42,323.45		0

		0		0		РАСТВОР М100		М3		3.1		0		425,000		0

		0		30389		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1,6Х50 ММ		Т		0.0025		0		10,000,000		0

		0		33205		СЕТКА РАБИЦА		М2		108		0		9,300		0

		0		38617		ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ		КГ		12		0		40,000		0

		0		E15-2-36-2		ШТУКАТУРКА ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА УЛУЧШЕННАЯ ПОТОЛКОВ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		144.64		0		8,952.62		0

		0		00112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		0.14		0		42,323.45		0

		0		0		РАСТВОР М100		М3		3.2		0		425,000		0

		0		30389		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1,6Х50 ММ		Т		0.0025		0		10,000,000		0

		0		33205		СЕТКА РАБИЦА		М2		108		0		9,300		0

		0		38617		ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ		КГ		12		0		40,000		0

		0		E61-2-9		РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ВНУТРЕННИХ СТЕН ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ: ДО 10 М2		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		157.1		0		8,952.62		0

		0		0		РАСТВОР М100		М3		2.2		0		425,000		0

		0		E61-2-11		РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ВНУТРЕННИХ СТЕН ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ: БОЛЕЕ 10 М2		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		142.65		0		8,952.62		0

		0		0		РАСТВОР М100		М3		2.2		0		425,000		0

		0		E61-4-9		РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ПОТОЛКОВ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ: ДО 10 М2		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		226.27		0		8,952.62		0

		0		0		РАСТВОР М100		М3		2.31		0		425,000		0

		0		E61-4-11		РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ПОТОЛКОВ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ: БОЛЕЕ 10 М2		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		199.73		0		8,952.62		0

		0		0		РАСТВОР М100		М3		2.31		0		425,000		0

		0		E61-7-1		РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ОТКОСОВ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		383.06		0		8,952.62		0

		0		0		РАСТВОР М100		М3		4.4		0		425,000		0

		0		E61-10-3		РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ГЛАДКИХ ФАСАДОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ: ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ БОЛЕЕ 5 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		188.25		0		8,952.62		0

		0		0		РАСТВОР М100		М3		2.2		0		425,000		0

		0		E61-10-1		РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ГЛАДКИХ ФАСАДОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ: ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ ДО 5 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		201.84		0		8,952.62		0

		0		0		РАСТВОР М100		М3		2.2		0		425,000		0

		0		E61-10-2		РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ГЛАДКИХ ФАСАДОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ: ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ ДО 5 М2 ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ 10 ММ (3 РАЗА)		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		108.54		0		8,952.62		0

		0		0		РАСТВОР М100		М3		3.3		0		425,000		0

		0		E15-4-24-8		ПРОСТАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		21.12		0		8,952.62		0

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.05		0		30,452.00		0

		0		31066		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.0267		0		25,200,000		0

		0		31650		ОЛИФА, РАСТВОРИТЕЛ, РАЗБАВИТЕЛ		Т		0.0103		0		11,750,000		0

		0		31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.005		0		1,600,000		0

		0		35538		ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25		М2		0.08		0		5,000		0

		0		E15-4-24-9		ПРОСТАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ ПОТОЛКОВ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		22.88		0		8,952.62		0

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.05		0		30,452.00		0

		0		31066		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.0302		0		25,200,000		0

		0		31650		ОЛИФА, РАСТВОРИТЕЛ, РАЗБАВИТЕЛ		Т		0.0119		0		11,750,000		0

		0		31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.0055		0		1,600,000		0

		0		E15-4-25-8		УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		51.01		0		8,952.62		0

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.11		0		30,452.00		0

		0		31066		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.01837		0		25,200,000		0

		0		31440		ГРУНТОВКИ		Т		0.0075		0		10,000,000		0

		0		31655		ОЛИФА, РАСТВОРИТЕЛ, РАЗБАВИТЕЛ		Т		0.0113		0		11,750,000		0

		0		31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.051		0		1,600,000		0

		0		35538		ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25		М2		0.84		0		5,000		0

		0		E15-4-25-9		УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ ПОТОЛКОВ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		62.7		0		8,952.62		0

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.11		0		30,452.00		0

		0		31066		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.021		0		25,200,000		0

		0		31440		ГРУНТОВКИ		Т		0.0089		0		10,000,000		0

		0		31655		ОЛИФА, РАСТВОРИТЕЛЬ, РАЗБАВИТЕЛЬ		Т		0.013		0		11,750,000		0

		0		31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.055		0		1,600,000		0

		0		35538		ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25		М2		0.84		0		5,000		0

		0		E62-2-4		ПРОСТАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ СТЕН, ШПАТЛЕВКОЙ И С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 %		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		61.33		0		8,952.62		0

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.07		0		30,452.00		0

		0		31651		ОЛИФА, РАСТВОРИТЕЛЬ, РАЗБАВИТЕЛЬ		Т		0.076		0		11,750,000		0

		0		31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.0255		0		1,600,000		0

		0		43231		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.0189		0		25,200,000		0

		0		75007		БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ		1000М2		0.0008		0		50,000,000		0

		0		E62-3-4		ПРОСТАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОТОЛКОВ, С ШПАТЛЕВКОЙ И С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		73.3		0		8,952.62		0

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.06		0		30,452.00		0

		0		31651		ОЛИФА, РАСТВОРИТЕЛЬ, РАЗБАВИТЕЛЬ		Т		0.08		0		11,750,000		0

		0		31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.0515		0		1,600,000		0

		0		43231		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.0198		0		25,200,000		0

		0		75007		БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ		1000М2		0.0008		0		50,000,000		0

		0		E62-7-6		УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ СТЕН ЗА ДВА РАЗА, ШПАТЛЕВКОЙ И С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 %		100М2		0.565

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		75.69		42.76485		8,952.62		382,857

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.06		0.0339		30,452.00		1,032

		0		31651		ОЛИФА, РАЗБАВИТЕЛЬ, РАСТВОРИТЕЛЬ		Т		0.0107		0.0060455		11,750,000		71,035

		0		31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.0496		0.028024		1,600,000		44,838

		0		43231		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.0219		0.0123735		25,200,000		311,812

		0		75007		БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ		1000М2		0.0011		0.0006215		50,000,000		31,075

		0		E62-8-6		УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОТОЛКОВ ЗА ДВА РАЗА, С ШПАТЛЕВКОЙ И С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35		100М2		0.207

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		90.63		18.76041		8,952.62		167,955

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.06		0.01242		30,452.00		378

		0		31651		ОЛИФА, РАЗБАВИТЕЛЬ, РАСТВОРИТЕЛЬ		Т		0.0111		0.0022977		11,750,000		26,998

		0		31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.0496		0.0102672		1,600,000		16,428

		0		43231		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.0232		0.0048024		25,200,000		121,020

		0		75007		БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ		1000М2		0.0011		0.0002277		50,000,000		11,385

		0		E15-4-5-3		ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН СО ШПАТЛЕВКОЙ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		42.9		0		8,952.62		0

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.15		0		30,452.00		0

		0		31054		КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ		Т		0.063		0		8,760,000		0

		0		31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.051		0		1,600,000		0

		0		75007		ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25		М2		0.84		0		5,000		0

		0		E15-4-5-4		ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ ПОТОЛКОВ СО ШПАТЛЕВКОЙ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		53.9		0		8,952.62		0

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.16		0		30,452.00		0

		0		31054		КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ		Т		0.069		0		8,760,000		0

		0		31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.055		0		1,600,000		0

		0		75007		ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25		М2		0.84		0		5,000		0

		0		E62-16-6		ОКРАШИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ: РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 % И С ШПАТЛЕВКОЙ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		29.6		0		8,952.62		0

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.06		0		30,452.00		0

		0		31054		КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ		Т		0.071		0		8,760,000		0

		0		31684		КЛЕЙ МАЛЯРНЫЙ ЖИДКИЙ		КГ		4.02		0		13,000		0

		0		31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.072		0		1,600,000		0

		0		34287		МЫЛО ТВЕРДОЕ ХОЗЯЙСТВЕННОЕ 72%		ШТ		5.1		0		3,000		0

		0		75007		БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ		1000М2		0.0016		0		50,000,000		0

		0		E62-17-6		ОКРАШИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ: РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 % И С ШПАТЛЕВКОЙ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		33.78		0		8,952.62		0

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.06		0		30,452.00		0

		0		31054		КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ		Т		0.071		0		8,760,000		0

		0		31684		КЛЕЙ МАЛЯРНЫЙ ЖИДКИЙ		КГ		4.02		0		13,000		0

		0		31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.076		0		1,600,000		0

		0		34287		МЫЛО ТВЕРДОЕ ХОЗЯЙСТВЕННОЕ 72%		ШТ		5.1		0		3,000		0

		0		75007		БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ		1000М2		0.0016		0		50,000,000		0

		0		E56-9-4		ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ:		100ШТ		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		67.4		0		8,952.62		0

		0		E56-9-3		ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В ДЕРЕВЯННЫХ СТЕНАХ:		100ШТ		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		134.1		0		8,952.62		0

		0		E56-9-5 ШHК.ДОП.5		ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ: С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ		100ШТ		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		180.89		0		8,952.62		0

		0		E56-9-7 ШHК.ДОП.8		ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ ВРУЧНУЮ В ОТКОСАХ: АЛЮМИНИЕВЫХ		100КОРОБ		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		127.34		0		8,952.62		0

		0		E56-1-3		ДЕМОНТАЖ ОКОННЫХ КОРОБОК: В РУБЛЕНЫХ СТЕНАХ		100ШТ		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		72.79		0		8,952.62		0

		0		E56-1-4 ШHК.ДОП.5		ДЕМОНТАЖ ОКОННЫХ КОРОБОК: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ		100ШТ		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		129.29		0		8,952.62		0

		0		E56-1-6 ШHК.ДОП.8		ДЕМОНТАЖ АЛЮМИНИЕВЫХ ОКОННЫХ КОРОБОК В СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ ВРУЧНУЮ		100КОРОБ		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		122.8		0		8,952.62		0

		0		E56-2-1		СНЯТИЕ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ: НЕОСТЕКЛЕННЫХ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		33.06		0		8,952.62		0

		0		E56-2-1		СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		36.28		0		8,952.62		0

		0		E56-21-1		УСТАНОВКА ПОЛОТЕН: НАРУЖНЫХ КРОМЕ БАЛКОННЫХ		100ШТ		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		151.8		0		8,952.62		0

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		1.3		0		30,452.00		0

		0		35100		ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 3,5Х35 ММ		Т		0.0038		0		17,000,000		0

		0		44393		ПОЛОТНО ДВЕРНЫЕ		М2		0				800,000		0

		0		44423		ПРИБОРЫ ДВЕРНЫЕ		КОМПЛ		100		0		75,000		0

		0		E9-4-14-1 ШHК.ДОП.4		УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ С ПОДГОТОВОКЙ ПРОЕМА И УСТАНОВКОЙ НАКЛАДНЫХ И ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 2,5М2		М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		4.47		0		8,952.62		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.15		0		30,452.00		0

		0		35312		ЭЛЕКТРОДЫ		Т		0.001		0		13,500,000		0

		0		44109		ДЕТАЛИ ЗАКЛАДНЫЕ И НАКЛАДНЫЕ		Т		0.0022		0		13,000,000		0

		0		80625		ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ТИПА MAKROFLEKS, SOUDAL) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л		ШТ		0.1		0		27,000		0

		0		87882		БЛОКИ ДВЕРНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ		М2		1		0		850,000		0

		0		E9-4-14-2 ШHК.ДОП.4		УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ С ПОДГОТОВОКЙ ПРОЕМА И УСТАНОВКОЙ НАКЛАДНЫХ И ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 2,5М2		М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		4.12		0		8,952.62		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.2		0		30,452.00		0

		0		35312		ЭЛЕКТРОДЫ		Т		0.0012		0		13,500,000		0

		0		44109		ДЕТАЛИ ЗАКЛАДНЫЕ И НАКЛАДНЫЕ		Т		0.0037		0		13,000,000		0

		0		87882		БЛОКИ ДВЕРНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ		М2		1		0		850,000		0

		0		E9-4-14-3 ШHК.ДОП.4		УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ В ПОДГОТОВЛЕННЫЕ ПРОЕМЫ ПЛОЩАДЬЮ ДО 2,5М2		М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		3.58		0		8,952.62		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.15		0		30,452.00		0

		0		29161		АНКЕРНЫЕ БОЛТЫ		ШТ		6		0		800		0

		0		87882		БЛОКИ ДВЕРНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ		М2		1		0		850,000		0

		0		E9-4-14-4 ШHК.ДОП.4		УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ В ПОДГОТОВЛЕННЫЕ ПРОЕМЫ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 2,5М2		М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		3.3		0		8,952.62		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.2		0		30,452.00		0

		0		29161		АНКЕРНЫЕ БОЛТЫ		ШТ		8		0		800		0

		0		87882		БЛОКИ ДВЕРНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ		М2		1		0		850,000		0

		0		E10-1-37-1 ШHК.ДОП.11		УСТАНОВКА АЛЮМИНИЕВЫХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ДО 3 М2		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		89.47		0		8,952.62		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		1.99		0		30,452.00		0

		0		29962		ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60Х27Х0,6		М		66		0		7,800		0

		0		31478		ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛИНОЙ 65 ММ		ШТ		533		0		1,000		0

		0		43328		БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА		М2		100		0		518,300		0

		0		76853		ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ		КГ		1.92		0		22,100		0

		0		E10-1-37-2 ШHК.ДОП.11		УСТАНОВКА АЛЮМИНИЕВЫХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ БОЛЕЕ 3 М2		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		79.73		0		8,952.62		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		2.07		0		30,452.00		0

		0		29962		ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60Х27Х0,6		М		50		0		7,800		0

		0		31478		ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛИНОЙ 65 ММ		ШТ		400		0		1,000		0

		0		43328		БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА		М2		100		0		518,300		0

		0		76853		ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ		КГ		1.4		0		22,100		0

		0		E10-1-36-5 ШHК.ДОП.11		УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ АЛЮМИНИЯ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		94.88		0		8,952.62		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		1.63		0		30,452.00		0

		0		29962		ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60Х27Х0,6		М		40		0		7,800		0

		0		30626		БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ АЛЮМИНИЯ		М2		100		0		598,800		0

		0		31478		ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛИНОЙ 65 ММ		ШТ		320		0		1,000		0

		0		76853		ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ		КГ		1.15		0		22,100		0

		0		E56-12-1		СМЕНА ДВЕРНЫХ ПРИБОРОВ: ПЕТЛИ		100ШТ		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		99.6		0		8,952.62		0

		0		35100		ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 3,5Х35 ММ		Т		0.016		0		17,000,000		0

		0		44423		ПРИБОРЫ ДВЕРНЫЕ		КОМПЛ		100		0		25,000		0

		0		E56-12-5		СМЕНА ДВЕРНЫХ ПРИБОРОВ: ЗАМКИ ВРЕЗНЫЕ		100ШТ		0.01

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		73.2		0.732		8,952.62		6,553

		0		35100		ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 3,5Х35 ММ		Т		0.004		0.00004		17,000,000		680

		0		44423		ПРИБОРЫ ДВЕРНЫЕ		КОМПЛ		100		1		75,000		75,000

		0		E56-12-6		СМЕНА ДВЕРНЫХ ПРИБОРОВ: ЗАМКИ НАКЛАДНЫЕ		100ШТ		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		106.8		0		8,952.62		0

		0		35100		ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 3,5Х35 ММ		Т		0.008		0		17,000,000		0

		0		44423		ПРИБОРЫ ДВЕРНЫЕ		КОМПЛ		100		0		75,000		0

		0		0		ЗАМОК НАВЕСНОЙ		КОМПЛ		0				75,000		0

		0		E69-27-3		СНЯТИЕ ЛАКОКРАСОЧНОГО ПОКРЫТИЯ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ: С МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ		М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		1.31		0		8,952.62		0

		0		01147		МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		1.3		0		641.41		0

		0		44897		ШЛИФКРУГИ		ШТ		0.325		0		10,000		0

		0		E62-29-2		ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ДВА РАЗА (Контейнера и двери металлические		100М2		0.04

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		18.72		0.7488		8,952.62		6,704

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.01		0.0004		30,452.00		12

		0		31085		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.0161		0.000644		25,200,000		16,229

		0		31651		ОЛИФА, РАСТВОРИТЕЛ, РАЗБАВИТЕЛ		Т		0.009		0.00036		11,750,000		4,230

		0		E62-28-2		ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КРОВЕЛЬ: ЗА ДВА РАЗА (КРЫШИ КОНТЕЙНЕРОВ)		100М2		0										8		если 8 см добасить

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		11.28		0		8,952.62		0				8.16

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.01		0		30,452.00		0

		0		31085		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.021		0		25,200,000		0

		0		31651		ОЛИФА, РАСТВОРИТЕЛ, РАЗБАВИТЕЛ		Т		0.006		0		11,750,000		0

		0		E15-4-30-2		МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		12.21		0		8,952.62		0

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.03		0		30,452.00		0

		0		31066		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.0273		0		25,200,000		0

		0		31392		ОЛИФА, РАЗБАВИТЕЛЬ, РАСТВОРИТЕЛЬ		КГ		3.2		0		11,750		0

		0		E62-4-4		ПРОСТАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ОКОН: С ПОДГОТОВКОЙ И РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ БОЛЕЕ 35 %		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		91.1		0		8,952.62		0

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.06		0		30,452.00		0

		0		31651		ОЛИФА, РАСТВОРИТЕЛ, РАЗБАВИТЕЛ		Т		0.0064		0		11,750,000		0

		0		31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.0475		0		1,600,000		0

		0		43231		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.0187		0		25,200,000		0

		0		75007		БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ		1000М2		0.0008		0		50,000,000		0

		0		E62-5-4		ПРОСТАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ДВЕРЕЙ: С ПОДГОТОВКОЙ И РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ БОЛЕЕ 35 %		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		73.76		0		8,952.62		0

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.06		0		30,452.00		0

		0		31651		ОЛИФА, РАСТВОРИТЕЛ, РАЗБАВИТЕЛ		Т		0.0064		0		11,750,000		0

		0		31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.0475		0		1,600,000		0

		0		43231		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.0192		0		25,200,000		0

		0		75007		БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ		1000М2		0.0008		0		50,000,000		0										зарплата

		0		E57-2-11		РАЗБОРКА ПОКРЫТИИ ПОЛОВ ЦЕМЕНТНЫХ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		126.56		0		8,952.62		0

		0		02831		МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ		МАШ-Ч		53.76		0		809.60		0

		0		E68-12-5		РАЗБОРКА СТЯЖЕК		100М3		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		77.72		0		8,952.62		0

		0		207-149		БУЛЬДОЗЕРЫ		МАШ-Ч		4.51		0		61,450.25		0

		0		E11-1-11-1		УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		39.51		0		8,952.62		0

		0		0		РАСТВОР М100		М3		2.04		0		425,000		0

		0		E11-1-11-2 К=6		УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 11-01-011-01 ЗА 10 PАЗ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		5		0		8,952.62		0

		0		0		РАСТВОР М100		М3		5.1		0		425,000		0

		0		E11-1-11-3		УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		40.65		0		8,952.62		0

		0		45024		БЕТОН М200		М3		2.04		0		450,000		0

		0		E11-1-11-4 К=16		УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 11-01-011-03 ЗА 16 PАЗ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		8		0		8,952.62		0

		0		45024		БЕТОН М200		М3		8.16		0		450,000		0

		0		E11-1-11-3		УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		40.65		0		8,952.62		0

		0		45024		БЕТОН М200		М3		2.04		0		450,000		0

		0		E11-1-11-4 К=6		УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 11-01-011-03 ЗА 6 PАЗ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		3		0		8,952.62		0

		0		45024		БЕТОН М200		М3		3.06		0		450,000		0

		0		E57-2-1		РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: ИЗ ЛИНОЛЕУМА И РЕЛИНА		100М2		0.207

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		11.39		2.35773		8,952.62		21,108

		0		E57-1-4		РАЗБОРКА ОСНОВАНИЙ ПОКРЫТИЯ ПОЛОВ: ДОЩАТЫХ ОСНОВАНИЙ ЩИТОВОГО ПАРКЕТА		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		14.9		0		8,952.62		0

		0		E57-3-1		РАЗБОРКА ПЛИНТУСОВ: ДЕРЕВЯННЫХ И ИЗ ПЛАСТМАССОВЫХ МАТЕРИАЛОВ		100М		0.204

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		3.77		0.76908		8,952.62		6,885

		0		E57-10-3		ЗАДЕЛКА ВЫБОИН В ПОЛАХ ЦЕМЕНТНЫХ ПЛОЩАДЬЮ ДО: 1,0 М2		100МЕСТ		0.04

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		124.23		4.9692		8,952.62		44,487

		0		0		РАСТВОР М100		М3		2.14		0.0856		425,000		36,380		37,532

		0		0		ЦЕМЕНТ М400		Т		0.045		0.0018		640,000.00		1,152

		0		E11-1-36-2		УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ЛИНОЛЕУМА НА КЛЕЕ БУСТИЛАТ		100М2		0.207

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		42.4		8.7768		8,952.62		78,575

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.5		0.1035		30,452.00		3,152

		0		31688		КЛЕЙ ДЛЯ ЛИНОЛИУМА LG HYLIS		КГ		50		10.35		39,300		406,755

		0		32035		ЛИНОЛЕУМ ОГНЕСТОЙКИЕ ТИПА LG HYLIS		М2		102		21.114		85,000		1,794,690

		0		E11-1-34-5 ШHК.ДОП.4		УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ПО ГОТОВОМУ ОСНОВАНИЮ, "ПЛАВАЮЩИМ" СПОСОБОМ, ИЗ МНОГОСЛОЙНЫХ ПАРКЕТНЫХ ДОСОК ТИПА TARKETT		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		21.11		0		8,952.62		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.32		0		30,452.00		0

		0		81864		КЛИНЬЯ ДЕРЕВЯННЫЕ		ШТ		6		0		1,000.00		0

		0		83171		ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННАЯ ПОДЛОЖКА ПОД ПАРКЕТ ТОЛЩ.2ММ		М2		102		0		3,700.00		0

		0		85917		МНОГОСЛОЙНЫЕ ПАРКЕТНЫЕ ДОСКИ ТИПА TARKETT		М2		104		0		43,500.00		0

		0		E11-1-35-4		УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЛИТ ДРЕВЕСНОСТРУЖЕЧНЫХ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		47.84		0		8,952.62		0

		0		01523		ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ		М-ЧАС		0.43		0		0.00		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.83		0		30,452.00		0

		0		30407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0.0053		0		10,000,000		0

		0		32360		ПЛИТЫ ДРЕВЕСНОСТРУЖЕЧНЫЕ МНОГОСЛОЙНЫЕ И ТРЕХСЛОЙНЫЕ, МАРКА П-1 ТОЛЩИНОЙ 18-20 ММ		100М2		1.027		0		6,440,000.00		0		0

		0		E11-1-40-3 ШHК.ДОП.6		УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПЛАСТИКОВЫХ НА ВИНТАХ САМОНАРЕЗАЮЩИХ		100М		0.204

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		6.66		1.35864		8,952.62		12,163

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.03		0.00612		30,452.00		186

		0		29840		УГОЛОК НАРУЖНЫЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА		ШТ		7		1.428		5,600		7,997

		0		29841		УГОЛОК ВНУТРЕННИЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА		ШТ		7		1.428		5,600		7,997

		0		29842		СОЕДИНИТЕЛЬ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА		ШТ		40		8.16		5,600		45,696

		0		29843		ЗАГЛУШКА ТОРЦЕВАЯ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА		ШТ		16		3.264		5,600		18,278

		0		30795		ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ 6Х30 ММ		10 ШТ		26.3		5.3652		2,000		10,730

		0		35391		ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С ОСТРЫМ КОНЦОМ ДЛИНОЙ 35 ММ		ШТ		263		53.652		250		13,413

		0		44346		ПЛИНТУСЫ ДЛЯ ПОЛОВ ИЗ ПЛАСТИКАТА		М		101		20.604		9,800		201,919		306,031

		0		E62-18-2		ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ: ПЛИНТУСОВ И ГАЛТЕЛЕЙ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		38.4		0		8,952.62		0

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.06		0		30,452.00		0

		0		31651		ОЛИФА, РАСТВОРИТЕЛ, РАЗБАВИТЕЛ		Т		0.0032		0		11,750,000		0

		0		31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.0124		0		1,600,000		0

		0		43231		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.0137		0		25,200,000		0

		0		75007		БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ		1000М2		0.0008		0		50,000,000		0

		0		E15-1-94-1 ШHК.ДОП.9		ОБЛИЦОВКА ВНУТРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ДЕКОРАТИВНЫМИ ОГНЕСТОЙКИМИ ПАНЕЛЯМИ: СТЕН С УСТРОЙСТВОМ КАРКАСА ИЗ ЖЕСТЯНОГО ПРОФИЛЯ		100М2		0.022

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		241.05		5.3031		8,952.62		47,477

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.49		0.01078		30,452.00		328

		0		29160		ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ		ШТ		2400		52.8		174		9,187

		0		29109		АЛЮМИНИЕВЫЕ КОМПОЗИТНЫЕ ПАНЕЛИ ОГНЕСТОЙКИЕ		М2		100		2.2		38,000		83,600

		0		29161		АНКЕРНЫЕ БОЛТЫ		ШТ		200		4.4		800		3,520

		0		30546		ПРОФИЛЬ МОНТАЖНЫЙ		М		100		2.2		8,220		18,084

		0		E15-1-94-3 ШHК.ДОП.9		ОБЛИЦОВКА ВНУТРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ДЕКОРАТИВНЫМИ И ОГНЕСТОЙКИМИ ПАНЕЛЯМИ: ПОТОЛКОВ С УСТРОЙСТВОМ КАРКАСА ИЗ ЖЕСТЯНОГО ПРОФИЛЯ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		257.92		0		8,952.62		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.49		0		30,452.00		0

		0		29109		АЛЮМИНИЕВЫЕ КОМПОЗИТНЫЕ ПАНЕЛИ ОГНЕСТОЙКИЕ		М2		100		0		38,000		0

		0		29160		ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ		ШТ		2400		0		174		0

		0		29161		АНКЕРНЫЕ БОЛТЫ		ШТ		200		0		800		0

		0		30546		ПРОФИЛЬ МОНТАЖНЫЙ		М		100		0		8,220		0

		0		E62-41-1		ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДОВ ОТ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫХ И МАСЛЯНЫХ КРАСОК: С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		20.8		0		8,952.62		0

		0		E62-25-7		ШПАТЛЕВКА ФАСАДОВ: ПРОСТЫХ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		23.6		0		8,952.62		0

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.02		0		30,452.00		0

		0		31708		ШПАТЛЕВКА		Т		0.05		0		1,600,000		0

		0		E62-25-1		ОГРУНТОВКА ФАСАДОВ: ПРОСТЫХ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		4.29		0		8,952.62		0

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.01		0		30,452.00		0

		0		31430		ГРУНТОВКА		Т		0.0161		0		10,000,000		0

		0		E15-4-14-3		ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ВОДОЭМУЛЬСИОННАЯ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		6.74		0		8,952.62		0

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.05		0		30,452.00		0

		0		31054		КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ		Т		0.038		0		8,760,000		0

		0		E15-4-12-3		ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ВОДОЭМУЛЬСИОННАЯ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		9.59		0		8,952.62		0

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.05		0		30,452.00		0

		0		0		РАСТВОР М100		М3		0.06		0		425,000		0

		0		31054		КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ		Т		0.038		0		8,760,000		0

		0		E62-19-1		ОКРАСКА ИЗВЕСТКОВЫМИ СОСТАВАМИ ФАСАДОВ ПРОСТЫХ ПО: ШТУКАТУРКЕ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ С ШПАТЛЕВКОЙ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		18.46		0		8,952.62		0

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.03		0		30,452.00		0

		0		30652		ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1		Т		0.0182		0		5,000,000		0

		0		31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.0245		0		1,600,000		0

		0		E15-4-50-1 ШHК.ДОП.6		ОТДЕЛКА ФАСАДОВ ДЕКОРАТИВНЫМ ПОКРЫТИЕМ «ХОПЕР» ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ С ЛЕСОВ И ЗЕМЛИ:ОДНОТОННОЕ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		51.28		0		8,952.62		0

		0		01572		ПИСТОЛЕТЫ-РАСПЫЛИТЕЛИ		МАШ-Ч		16.06		0		599.61		0

		0		02515		АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ МОЩНОСТЬЮ 1 КВТ		МАШ-Ч		16.06		0		2,213.75		0

		0		29930		РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ДЕКОРАТИВНЫЙ "ХОПЕР"		КГ		80		0		3,700		0

		0		31054		КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ		Т		0.0538		0		8,760,000		0

		0		31434		ГРУНТОВКА		Т		0.018		0		10,000,000		0				0.0064

		0		38726		КОЛЕР		КГ		1		0		40,000		0

		0		E62-21-10		ПРОСТАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ФАСАДОВ С ПОД ГОТОВКОЙ И РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 % С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		61.56		0		8,952.62		0

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.1		0		30,452.00		0

		0		31085		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.0145		0		25,200,000		0

		0		31651		ОЛИФА, РАСТВОРИТЕЛ, РАЗБАВИТЕЛ		Т		0.0101		0		11,750,000		0				0.03289

		0		31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.0405		0		1,600,000		0		№		РЕГИОНЫ		Прочие затраты подрядчика (Пп)		зарплаты		сотстрахом

		0		E8-7-2-1		ЛЕСА ПРИ ВЫСОТЕ ПОМЕЩЕНИЙ ДО 6 М		100М2		0								1		РЕСПУБЛИКА УЗБ		21.06%		7863.4		9042.91

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		70.2		0		8,952.62		0		2		РЕСПУБЛИКА КАРАКАЛПАК		24.25%		6952.13		7994.9495

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.18		0		30,452.00		0		3		Г.Ташкент		17.27%		9625.96		11069.854

		0		44082		ДЕТАЛИ ДЕРЕВЯННЫЕ ЛЕСОВ		М3		0.008		0		900,000		0				ОБЛАСТИ

		0		51622		ЩИТЫ НАСТИЛА ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ		М2		5.5		0		90,000		0		1		Ташкентская об		22.82%		7297.14		8391.711

		0		63944		ДЕТАЛИ ЛЕСОВ СТАЛЬНЫЕ		Т		0.029		0		3,250,000		0		2		Андижанская об		28.31%		5907.39		6793.4985

		0		E8-7-1-2		УСТАНОВКА И РАЗБОРКА НАРУЖНЫХ ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16 М ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ ПРОЧИХ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ		100М2		0								3		Бухарская об		24.65%		7694.6		8848.79

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		43.5		0		8,952.62		0		4		Джизакская об		24.69%		711.73		818.4895

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.07		0		30,452.00		0		5		Кашадарьинская об		24.15%		7648.23		8795.4645

		0		44082		ДЕТАЛИ ДЕРЕВЯННЫЕ ЛЕСОВ		М3		0.009		0		900,000		0		6		Наманганская об		30.29%		6382.37		7339.7255

		0		51622		ЩИТЫ НАСТИЛА ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ		М2		3.4		0		90,000		0		7		Навоийская об		23.35%		7641.49		8787.7135

		0		63944		ДЕТАЛИ ЛЕСОВ СТАЛЬНЫЕ		Т		0.035		0		3,250,000		0		8		Самаркандская об		18.11%		6475.65		7446.9975

		0		E62-35-2		ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК И ОГРАД ЗА ДВА РАЗА		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		80.73		0		8,952.62		0

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.01		0		30,452.00		0

		0		31085		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.0136		0		25,200,000		0

		0		31651		ОЛИФА, РАСТВОРИТЕЛ, РАЗБАВИТЕЛ		Т		0.007		0		11,750,000		0

		0		E15-4-30-4		МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК, ТРУБ, ПЕРЕПЛЕТОВ И Т.П. ЗА  ДВА РАЗА		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		71.06		0		8,952.62		0

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.03		0		30,452.00		0

		0		31066		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.0246		0		25,200,000		0

		0		31392		ОЛИФА, РАСТВОРИТЕЛ, РАЗБАВИТЕЛ		КГ		2.7		0		11,750		0

		0		0		ПРИБОРЫ ДВЕРНЫЕ ПЕТЛИ		ШТ		0				25,000		0

		0		E9-8-2-1		РУЧНАЯ ЭЛЕКТРОДУГОВАЯ СВАРКА СТЫКОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ ПРИ ТОЛЩИНЕ СВАРИВАЕМОЙ СТАЛИ ММ, ДО: 6		10М		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		11.58		0		8,952.62		0

		0		01147		МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		3.47		0		641.41		0

		0		02016		УСТАНОВКА ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ		МАШ-Ч		4.63		0		2,574		0

		0		15211		ЭЛЕКТРОДЫ		КГ		4.38		0		13,500		0

		0		44897		ШЛИФКРУГИ		ШТ		0.0396		0		10,000		0

		0		Ц08-02-396-22		КОРОБА ПЛАСТМАССОВЫЕ ШИРИНОЙ 120ММ		100М		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		26.46		0		8,952.62		0

		0		0		ДЮБЕЛЬ		10ШТ		40		0		2,000.00		0

		0		0		КОРОБА ПЛАСТМАССОВЫЕ ШИРИНОЙ 120ММ		М		101.7		0		46,200		0

		0		E7-1-54-15		УСТРОЙСТВО ИЗ КОЛЮЧЕЙ ПРОВОЛОКИ ПО ГОТОВЫМ КОНСТРУКЦИЯМ		100М		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		0.599		0		8,952.62		0

		0		47804		ПРОВОЛОКА КОЛЮЧАЯ		М		100.5		0		4,000		0

						ВСЕГО ЗАТРАТ:

						ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ		ЧЕЛ-ЧАС								111				2,000,846

						ЗАРПЛАТА (В Т.Ч. СОЦСТРАХ)		СУМ								993,379

						ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		СУМ								7,970

						СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ		СУМ								4,448,876

						ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		СУМ		3.00%						133,466

						ВСЕГО		СУМ								5,583,692

						ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПОДРЯЧИКА		СУМ		17.27%						964,304

						ИТОГО		СУМ								6,547,995

				120.00%		ИТОГО С НДС		СУМ		20%						7,857,594

				ПОСЛЕ ЭКСПЕРТИЗЫ

				ЗАКАЗЧИК:										ПИРИЕВ Р.Х.

				_______________________________										________________

				наименование организации                       ________________										Ф.И.О. руководителя

				подпись

				ИСПОЛНИТЕЛЬ

				наименование организации                       ________________										Ф.И.О. руководителя

				подпись

						Составил: ____________________________Насридинов Х.И.



&L&7ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС TNQURILISH 5.0&C &R&7 19-67-78

&L&7 &CСтраница &P&R&7



Лист2

																						«UNIVERSAL MOBILE SYSTEMS»

																						Mas'uliyati cheklangan jamiyati

																						Общество с ограниченной ответственностью

																						«UNIVERSAL MOBILE SYSTEMS»

																						ООО «UMS»

		O`zbekistоn, 100000, Toshkent shahri, Amir Temur shoh ko`chasi, 24. Tel: (+998 97) 403 80 09, Faks: (+998 71) 235 81 60,

										E-mail: info@ums.uz,  www.ums.uz

																						Утверждаю

																						Технический Директор

																						ООО "UMS"

																						_____________ Филатова О.П.

												РАCЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

												В ДОГОВОРНЫХ ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ:

												БАЗОВОЙ СТАНЦИИ

												AND5614 CS581 Мингбулак

		Текущий ремонт кровли базовой станции и аппаратной расположенной по адресу: Андижанская область, Улугнарский р-н, пос.Мингбулак, колледж

										Рекомендуемая стоимость		7,857.594				тыс. сум с учетом НДС

												ТАШКЕНТ 2019 г.





Адрес написать

		СТАРТОВАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА

		В ДОГОВОРНЫХ ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ ПО ОБЪЕКТУ :

		БАЗОВОЙ СТАНЦИИ

		AND5614 CS581 Мингбулак

		Текущий ремонт кровли базовой станции и аппаратной расположенной по адресу: Андижанская область, Улугнарский р-н, пос.Мингбулак, колледж

		№№		НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ		СТОИМОСТЬ
(тыс. сум)

		1		Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции, с учетом транспортных и заготовительно-складских расходов		4,582.343

		2		Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование		993.379

		3		Затраты на эксплуатацию машин и механизмов (с учетом зарплаты машинистов), перевозку грузов		7.970

		4		Итого прямых затрат		5,583.692

		5		Прочие затраты и расходы Подрядчика 17,27%		964.304		17.27%

		6		ИТОГО  стоимость строительства в текущих ценах без НДС		6,547.995

		7		НДС 20 %		1,309.599

		8		ИТОГО  стоимость строительства в текущих ценах с НДС 20%		7,857.594

		В соответствии с Постановлением Кабинета Министров от 11.06.03г.№ 261 " О переходе на договорные текущие цены при реализации

		инвестиционных проектов, осуществляемых за счет централизованных  капитальных  вложений",  стоимость строительства объекта

		является рекомендуемой для заключения договоров между Заказчиком и Подрядчиком, и уточняются по договорной стоимости

		производства работ по результатам тендерных опросов

				ЗАКАЗЧИК:

				_______________________________		________________

				наименование организации                       ________________		Ф.И.О. руководителя

				подпись

				ИСПОЛНИТЕЛЬ

				наименование организации                       ________________		Ф.И.О. руководителя

				подпись





PO

		ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

		к стоимости строительства объекта в договорных текущих ценах

		БАЗОВОЙ СТАНЦИИ

		AND5614 CS581 Мингбулак

		Текущий ремонт кровли базовой станции и аппаратной расположенной по адресу: Андижанская область, Улугнарский р-н, пос.Мингбулак, колледж

		Стартовая стоимость строительства объекта определена в соответствии с Постановлением Кабинета Министров от 11.06.2003 года №261 « О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов», Постановлением Кабинета Министров от 12.05.2004 года №226 « О внесении изменений в некоторые решения Правительства Республики Узбекистан» и  Правилами определения стоимости строительства в договорных текущих ценах  ШНК 4.01.16-09.

		Стоимость объекта определена по  "ресурсному методу" на основании разработанной документации:
Номенклатуре и количеству оборудования;
Номенклатуре и количеству строительных материалов;
Нормативной трудоемкости;
Затратам на эксплуатацию машин и механизмов;
Прочим затратам и расходам.

				Расчет стоимости объекта в текущих ценах производится по формуле:

				С = (Сзп + Сэм + См + Со + Пп)

		где:		Сзп - затраты на основную зарплату с учетом начислений на социальное страхование;

				Сэм - затраты на эксплуатацию машин и механизмов;

				См - затраты на строительные материалы, изделия и конструкции;

				Со - затраты на оборудование

				Сп - прочие затраты производственного характера;

				Пп - прочие затраты подрядчика;

				Ср - затраты на страхование строительства объектов;

				Кр - коэффициент риска;

		1		Затраты на заработную плату:

		Определяются путем умножения трудозатрат рабочих-строителей на текущую стоимость 1 человеко-часа (в сумах)

		на коэффициент, учитывающий размер отчисления на социальное страхование по формуле:

				Сзп = Траб х Сч х Ксс,

		где:		Траб - трудозатраты рабочих-строителей, определяемые в составе ресурсных смет;

				Сч - среднечасовая заработная плата рабочих-строителей, исчисляется исходя из уровня

				среднестатистической месячной заработной платы строителей по региону;

				Ксс - коэффициент, учитывающий размер отчислений на социальное страхование (12%).

				Исчисление среднечасовой заработной платы производится по формуле:

				Сч = Змс : Ф,

		где:		Змс - среднечасовая заработная плата рабочих-строителей по региону;

				Ф - среднемесячный фонд рабочего времени в часах по данным Министерства труда

				и социальной защиты населения Республики Узбекистан.

		Среднечасовая зарплата с учетом соц.страха          Сч=								8,952.62		сум/час		ДАННЫЕ  ПОДРЯДЧИКА

								Траб=		110.96		Чел.Час

								Сзп =		993,379		сум

		2		Затраты на эксплуатацию машин и механизмов

		Стоимость затрат на эксплуатацию машин и механизмов при определении стоимости строительства объекта

		принимается по текущим ценам, исходя из нормативной потребности в машино-часах по ресурсной смете

		и среднесложившейся по региону цены машино-часа соответствующего вида машин по формуле:

								Сэм = ЭМ х Цпр,

		где:		ЭМ - объем эксплуатации машин и механизмов в часах;

				Цпр - текущие цены на эксплуатацию машин и механизмов в час/сум.

		Стоимость затрат на эксплуатацию машин и механизмов (взята из ресурсных ведомостей ).

								Сэм =		7,969.90				сум

		3		Затраты на приобретение строительных материалов, изделий и конструкций

		Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции определяются на основе фактических показателей

		согласно сводному ресурсному расчету, разрабатываемому в составе рабочей документации с прим. средних

		цен на единицу, сложившихся в данном регионе, по формуле:

				См = См1 + См2 + СмЗ +...+ Смп

		где:		См1, См2, СмЗ, Смп - стоимость отдельных видов строительных материалов и конструкции:

				Смп = N х Цср,

		где:		N - количество отдельного вида строительного материала (изделия, конструкции),

				требуемого для строительства объекта;

				Цср - средняя цена на единицу строительного материала (изделия, конструкции).

		Стоимость строительных материалов  (взята из ресурсных ведомостей ).

								См =		4,448,876.30				сум

		4		Затраты на приобретение оборудования

		Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции определяются на основе фактических показателей

		согласно сводному ресурсному расчету, разрабатываемому в составе рабочей документации с прим. средних

		цен на единицу, сложившихся в данном регионе, по формуле:

				Со = Со1 + Со2 + СоЗ +...+ СоN

		где:		Со1, Со2, СоЗ, СоN - стоимость отдельных видов оборудования:

				СоN = N х Цср,

		где:		N - количество отдельного вида  оборудования (изделия, конструкции),

				требуемого для строительства объекта;

				Цср - средняя цена на единицу  оборудования (изделия, конструкции).

		Стоимость оборудования   (взята из ресурсных ведомостей ).

								Со =		0.00				сум

								СТРУКТУРА    ПРЯМЫХ    ЗАТРАТ

		1		Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование (Сзп)										993,379						сум

		2		Затраты на эксплуатацию машин и механизмов (Сэм)										7,970						сум

		3		Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции (См)										4,448,876						сум

		4		Транспортные  и заготовительно-складские расходы на материалы (Стр)										133,466						сум

		5		Затраты на оборудование, мебель и инвентарь   (Со)										0						сум

		3		Местные материалы										0						сум

		4		Транспортные расходы на местные материалы										0						сум

		5		Заготовительно-складские расходы на местные материалы										0						сум

		6		Транспортные и заготовительно-складские расходы на оборудование (Стр)										0						сум

		7		Перевозка грузов										0						сум

				ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ:										5,583,692						сум

		5		Прочие затраты производственного характера   (Сп)  составляют  :

		1. Временные  здания  и сооружения  (ШНК  4.09-06,  приложение 1,  поз.16 = 3,2% от СМР)

		2. Производство  работ в зимнее время  (ШНК  4.07-06,  табл. 3 поз. 4а = 0,7% от СМР с коэфф  0,7)

				Сп =  (См + Сзп + Сэм + Стр)  х  (3,2% +  0,7% х 0,7)

								Сп  =				сум

		5		Прочие затраты подрядчика

		Прочие затраты и расходы Подрядчика								17.27%		ДАННЫЕ  ПОДРЯДЧИКА

								Пп =		(Сзп + Сэм + См + Стр) х		17.27%

								Пп  =		964,304		сум

		Итого  с  прочими  подрядчика :								6,547,995		сум

		VII. Затраты  на  страхование строительства объекта

		Затраты на  страхование строительства объекта (Ср)  в  соответствии с  действующим положением

		(ШНК 4.01.16-09)  принимается  в  размере  0,4%  с к=0,8																								90

								Ср = (См + Сзп + Сэм + Со + Сп + Пп) х 0,8 х 0,4%

								Ср=				сум

		VIII. Коэффициент  риска

		Коэффициент  риска  Кр  составляет  7 %

								К р=				Сум

						С = (Сзп + Сэм + См +  Пп )

		ВСЕГО СТОИМОСТЬ без НДС						С=		6,547,995				сум

		НДС 20 %						С=		1,309,599				сум

		ВСЕГО СТОИМОСТЬ с НДС 20%						С=		7,857,594				сум

		7		Прочие затраты заказчика

		Прочие затраты заказчика (Пзз) составляют:

		(ШНК 4.01.16-09)

		1      Затраты на Госархстройнадзор 0,1% от  СМР										6,547.995				сум

		2		Проектные затраты без НДС :						ТЭО						сум

		3		Проектные затраты без НДС :						Р.Д						сум

		4		Авторский  надзор								13,959.229				сум

		5		Техническое сопровождение								13,959.229				сум

		6		Технический  надзор								9,492.276				сум

		7		Экспертиза  от  ПИР								- 0				сум

		8		Экологическая  экспертиза								- 0				сум

				Итого:								- 0				сум

								Пзз =		0.000				сум

				Ц =С + Пзз

		ВСЕГО СТОИМОСТЬ (БЕЗ  НДС)						Ц =		0.000				сум

		ВСЕГО СТОИМОСТЬ (с  НДС 20%)						Ц =		0.000				сум

		Составил        _______________________ Насридинов Х.И.





Объем писать

		НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: БАЗОВЫЕ СТАНЦИИ

		НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА:

		AND5614 CS581 Мингбулак

		ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ НА

		Текущий ремонт кровли базовой станции и аппаратной расположенной по адресу: Андижанская область, Улугнарский р-н, пос.Мингбулак, колледж

		ОСНОВАНИЕ:Дефектный акт

		№		ОБОСНОВАНИЕ		НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И РЕСУРСОВ		ЕД.ИЗМ		КОЛ-ВО				ЦЕНА		СУММА

										НА ЕДИНИЦУ		ПО ПРОЕКТУ

		1		2		3		4		5		6		7		8

				РАЗДЕЛ: РАЗБОРКА И ДЕМОНТАЖ												0

				E46-4-1-2		РАЗБОРКА ФУНДАМЕНТОВ БЕТОННЫХ		М3		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		9.59		0		8,952.62		0

				01159		МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ		МАШ-Ч		5.68		0		809.60		0

				E46-4-1-4		РАЗБОРКА СТЕН КИРПИЧНЫХ		М3		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		8.24		0		8,952.62		0

				00001		МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ		МАШ-Ч		2.3		0		809.60		0

				E46-4-1-5		РАЗБОРКА СТЕН ШЛАКОБЛОЧНЫХ И Т.П.		М3		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		6.64		0		8,952.62		0

				01159		МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ		МАШ-Ч		1.54		0		809.60		0

				E47-1-1-4		ОЧИСТКА УЧАСТКА ОТ МУСОРА		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		3.91		0		8,952.62		0

				E58-1-2		РАЗБОРКА СТРОПИЛ СО СТОЙКАМИ И ПОДКОСАМИ ИЗ ДОСОК		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		22.68		0		8,952.62		0

						МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ		ТН		0.9		0		0.00		0

				E58-3-1		РАЗБОРКА МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ И ОБДЕЛОК ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ		100М		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		9.1		0		8,952.62		0

				E46-4-8-1		РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		14.38		0		8,952.62		0

				E46-4-8-2		РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		8.58		0		8,952.62		0

				E46-4-8-4		РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ ВОЛНИСТЫХ И ПОЛУВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		15.9		0		8,952.62		0

				E58-17-4		РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ ВОЛНИСТЫХ И ПОЛУВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		24.39		0		8,952.62		0

						МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ		ТН		1.45		0		0.00		0

				E46-4-8-3		РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ПЛИТ И ЧЕРЕПИЦЫ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		55.52		0		8,952.62		0

				E58-17-14 ШHК.ДОП.6		РАЗБОРКА ВЫРАВНИВАЮЩИХ ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК, ПО БЕТОННОМУ ОСНОВАНИЮ, ТОЛЩИНОЙ В ММ, ДО 30		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		116.76		0		8,952.62		0

				E1-2-57-1		РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 1		100М3		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		118		0		8,952.62		0

				E31-А36-1		ПОГРУЗКА МУСОРА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ		Т		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		3.72		0		8,952.62		0

				E31-А26-2		РАЗГРУЗКА МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ		Т		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		0.28		0		8,952.62		0

				C310-1010		ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЕМ НА 10 КМ, КЛАСС ГРУЗА 1		Т		0

				00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0.1052		0		8,952.62		0

				00163		АВТОМОБИЛИ САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т		МАШ-Ч		0.1052		0		38,924.05		0

				РАЗДЕЛ: ЗЕМЕЛЬНЫЕ И ФУНДАМЕНТНЫЕ РАБОТЫ												0

				E1-2-61-1		ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 1		100М3		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		88.5		0		8,952.62		0

				E6-1-1-1		УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ		100М3		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		180		0		8,952.62		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.13		0		30,452		0

						БЕТОН М100		М3		102		0		388,000		0

				E6-1-1-5		УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ПОД КОЛОННЫ ОБЪЕМОМ ДО 3 М3		100М3		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		785.88		0		8,952.62		0

				00112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		0.27		0		42,323.45		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.99		0		30,452		0

						ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0.0238		0		10,000,000		0

				30652		ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1		Т		0.027		0		5,000,000		0

						ПРОВОЛОКА		Т		0.0061		0		5,750,000		0

						ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД		М3		0.74		0		2,200,000		0

				45022		БЕТОН М200		М3		101.5		0		450,000		0

						ЩИТЫ ИЗ ДОСОК		М2		64.1		0		90,000		0

				С124-9210		АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ		Т		0				8,400,000		0

				E11-1-2-4		УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЩЕБЕНОЧНЫХ		М3		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		2.5		0		8,952.62		0

				01866		ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		0.93		0		666.54		0

				14352		КАМЕННАЯ МЕЛОЧЬ М-300 ФРАКЦИИ 3-10ММ		М3		0.11		0		59500		0

						ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		М3		1.19		0		50400		0

				E6-1-1-22		УСТРОЙСТВО ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПРИ ШИРИНЕ ПОВЕРХУ ДО 1000 ММ С ОПАЛУБКОЙ		100М3		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		446.04		0		8,952.62		0

				02016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		123.76		0		2,574.28		0

				30407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0.013		0		10,000,000		0

				30652		ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1		Т		0.025		0		5,000,000.00		0

				32524		КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ		Т		0.0303		0		6,854,000.00		0

				35310		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42		Т		0.13		0		13,500,000		0

						ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ III СОРТА		М3		0.61		0		2,200,000.00		0

				44011		АРМАТУРА		Т		6.6		0		8,400,000.00		0

						БЕТОН		М3		101.5		0		450,000.00		0

				51619		ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ		М2		39.2		0		90,000.00		0		0

				E6-1-35-2		УСТРОЙСТВО ПОЯСОВ БЕЗ ОПАЛУБКИ Б=12,5		100М3		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		516.46		0		8,952.62		0

				00112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		0.27		0		42,323.45		0

				02016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		208.25		0		2,574.28		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		1.07		0		30,452		0

						ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42		Т		0.25		0		13,500,000		0

				45013		БЕТОН М150		М3		101.5		0		400,000		0

				E6-1-1-15		УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТНЫХ ПЛИТ БЕТОННЫХ ПЛОСКИХ		100М3		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		116.82		0		8,952.62		0

				00112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		0.27		0		42,323		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.71		0		30,452		0

				30407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0.002		0.000000		10,000,000		0

				45027		БЕТОН (КЛАСС ПО ПРОЕКТУ)		М3		102		0		450,000		0

				51620		ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 40 ММ		М2		3.6		0		90,000		0

				РАЗДЕЛ: КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

				E10-1-2-1		УСТАНОВКА СТРОПИЛ		М3		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		24.09		0		8,952.62		0

				01556		БЕНЗОПИЛЫ		МАШ-Ч		0.44		0		462.875		0

						АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.22		0		30,452		0

				30407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0.0072		0		10,000,000		0

				32501		ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 1,8 КГ		Т		0.038		0		6,200,000		0

						ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ВСЕЙ ДЛИНОЙ И ШИРИНОЙ		М3		1.05		0		2,200,000		0

				E10-1-10-1		УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСА ИЗ БРУСЬЕВ		М3		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		22.5		0		8,952.62		0

				00521		ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		0.23		0		459.2		0

				01556		БЕНЗОПИЛЫ		МАШ-Ч		0.33		0		462.875		0

						АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.36		0		30,452		0

						БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ		Т		0.0075		0		10,750,000		0

				30407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0.003		0		10,000,000		0

				32502		ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 2,825 КГ		Т		0.0031		0		6,200,000		0

						ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ВСЕЙ ДЛИНОЙ И ШИРИНОЙ		М3		1.06		0		2,200,000		0

				E12-2-2-2 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧА И БЕТОНА		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		29.9		0		8,952.62		0

				00913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0		2,347.84		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.25		0		30,452		0

				32104		МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ		Т		0.244		0		5,500,000		0

				E58-12-3		УСТРОЙСТВО ОБРЕШЕТКИ С ПРОЗОРАМИ ИЗ ДОСОК И БРУСКОВ ПОД КРОВЛЮ ИЗ: АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		18.8		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.1		0		30,452.00		0

				45401		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0.006		0		10,000,000		0

				36077		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД		М3		1.02		0		2,200,000		0

				E58-12-2		УСТРОЙСТВО ОБРЕШЕТКИ С ПРОЗОРАМИ ИЗ ДОСОК И БРУСКОВ ПОД КРОВЛЮ ИЗ: ЛИСТОВОЙ СТАЛИ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		21.35		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.19		0		30,452.00		0

				30407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0.006		0		10,000,000		0

				36077		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ III СОРТА		М3		1.8		0		2,200,000		0

				E12-3-4-1 ШHК.ДОП.10		УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ ПРОФНАСТИЛА, МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ		100 М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		38.53		0		8,952.62		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.4		0		30,452.00		0

				05377		ПРОФНАСТИЛ ОЦИНКОВАННЫЙ 0,4-0,5 мм, МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА		М2		110		0		58,000		0

						УСТРОЙСТВО КОНКИ, ЕНДОВЫ, РАЗЖЕЛОБКИ, СНЕГОДЕРЖАТЕЛЬ		М		0				28,300		0

				30818		ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ 4,8X35		ШТ		645		0		350		0

				30819		ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ 4,8Х80 ММ		ШТ		81		0		450		0

				E12-1-7-1		УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ИЗ ВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ С ОБРЕШЕТКОЙ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		47.91		0		8,952.62		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.58		0		30,452.00		0

				30032		ШИФЕР		М2		135		0		22,750		0

				30383		ГВОЗДИ ПРОВОЛОЧНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ ДЛЯ АСБЕСТОЦЕМЕНТНОЙ КРОВЛИ 4,5Х120 ММ		Т		0.008		0		10,000,000		0

				32501-07		ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК		Т		0.015		0		6,200,000		0

				33729		СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,7 ММ (КОНКИ, ЕНДОВЫ)		Т		0.02		0		8,500,000		0

						ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД		М3		1.04		0		2,200,000		0

				E12-1-7-3		УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ИЗ ВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ БЕЗ ОБРЕШЕТКИ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		47.23		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.4		0		30,452.00		0

				30032		ШИФЕР		М2		130		0		22,750		0

				30383		ГВОЗДИ ПРОВОЛОЧНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ ДЛЯ АСБЕСТОЦЕМЕНТНОЙ КРОВЛИ 4,5Х120 ММ		Т		0.00014		0		10,000,000		0

				32501		ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК		Т		0.027		0		6,200,000		0

				33729		СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,7 ММ (КОНКИ, ЕНДОВЫ)		Т		0.02		0		8,500,000		0

				E58-6-1		РЕМОНТ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ ПОКРЫТИЯ ИЗ АСБОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ: ОБЫКНОВЕННОГО ПРОФИЛЯ		100М2		0.03

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		81.2		2.436		8,952.62		21,809

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.89		0.0267		30,452.00		813

				30032		ШИФЕР		М2		135		4.05		22,750		92,138

				30383		ГВОЗДИ ПРОВОЛОЧНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ ДЛЯ АСБЕСТОЦЕМЕНТНОЙ КРОВЛИ 4,5Х120 ММ		Т		0.0019		0.000057		10,000,000		570

				32501		ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК		Т		0.005		0.00015		6,200,000		930

				33729		СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА (КОНКИ, ЕНДОВЫ)		Т		0.04		0.0012		8,500,000		10,200

				E58-7-1 ШHК.ДОП.3		РЕМОНТ ОТДЕЛЬНЫМИ МЕСТАМИ РУЛОННОГО ПОКРЫТИЯ С ПРОМАЗКОЙ БИТУМНЫМИ СОСТАВАМИ: С ЗАМЕНОЙ 1 СЛОЯ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		22.35		0		8,952.62		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.1		0		30,452.00		0

				32104		МАСТИКА		Т		0.33		0		5,500,000		0

				44259		МАТЕРИАЛЫ РУЛОННЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ "ИЗОЛ", "ФОЛЬГАИЗОЛ",  "ПОЛИИЗОЛ" ТОЛЬШИНОЙ НЕ МЕНЕЕ 3 ММ		М2		115		0		16,500		0

				E10-1-3-1		УСТРОЙСТВО СЛУХОВЫХ ОКОН		1МЕСТО		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		6.63		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.11		0		30,452.00		0

				45401		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0.0014		0		10,000,000		0

				45024		ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД КРУГЛЫЕ		М3		0.06		0		900,000.00		0

				36077		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД		М3		0.16		0		2,200,000		0

				44330		ПЕРЕПЛЕТЫ ОКОННЫЕ		М2		0.5		0		120,000		0

				44424		ПРИБОРЫ ОКОННЫЕ		КОМП		1		0		30,000		0

				E12-2-4-1 ШHК.ДОП.3		УСИЛЕНИЕ РУЛОННЫХ ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ В МЕСТАХ ПРИМЫКАНИЯ К АНКЕРАМ В ВИДЕ ТРУБ ПРИ ДИАМЕТРЕ ДО 200 ММ НА ПЕРВЫЙ СЛОЙ		10 ПРИМЫКАНИЙ		0.4

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		45.8		18.32		8,952.62		164,012

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.1		0.04		30,452.00		1,218

				32104		МАСТИКА		Т		0.03		0.012		5,500,000		66,000

				44259		МАТЕРИАЛЫ РУЛОННЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ "ИЗОЛ", "ФОЛЬГАИЗОЛ",  "ПОЛИИЗОЛ" ТОЛЬШИНОЙ НЕ МЕНЕЕ 3 ММ		М2		15		6		16,500		99,000

						РАСТВОР М100		М3		0.05		0.02		425,000		8,500

				E12-2-4-5 ШHК.ДОП.3		УСИЛЕНИЕ РУЛОННЫХ ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ В МЕСТАХ ПРИМЫКАНИЯ К ВЫСТУПАЮЩИМ МЕТАЛЛИЧЕСКИМ КОНСТРУКЦИЯМ, /АМС/ ПРОХОДЯЩИМ ЧЕРЕЗ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ		10 ПРИМЫКАНИЙ		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		39.2		0		8,952.62		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.1		0		30,452.00		0

				32104		МАСТИКА		Т		0.02		0		5,500,000		0

				44259		МАТЕРИАЛЫ РУЛОННЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ "ИЗОЛ", "ФОЛЬГАИЗОЛ",  "ПОЛИИЗОЛ" ТОЛЬШИНОЙ НЕ МЕНЕЕ 3 ММ		М2		8		0		16,500		0

				E12-2-1-2 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ		100М2		0.03

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		38.9		1.167		8,952.62		10,448

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.53		0.0159		30,452.00		484

						РАСТВОР М25		М3		2.5		0.075		425,000		31,875

				32104		МАСТИКА		Т		0.244		0.00732		5,500,000		40,260

				44070		МАТЕРИАЛЫ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РУЛОННЫЕ "ИЗОЛ", "ФОЛЬГАИЗОЛ",  "ПОЛИИЗОЛ" ТОЛЬШИНОЙ НЕ МЕНЕЕ 3 ММ		М2		117		3.51		16,500		57,915

				E12-2-2-5		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНАХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПРИМИНИТЕЛЬНО К ЦОКОЛЮ И К СТОЕК КОНТЕЙНЕРА ФУНДАМЕНТУ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		36		0		8,952.62		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.15		0		30,452.00		0

				32104		МАСТИКА		Т		0.244		0		5,500,000		0

				44070		МАТЕРИАЛЫ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РУЛОННЫЕ "ИЗОЛ", "ФОЛЬГАИЗОЛ",  "ПОЛИИЗОЛ" ТОЛЬШИНОЙ НЕ МЕНЕЕ 3 ММ		М2		117		0		16,500		0

				E58-23-1		УСТАНОВКА СТАЛЬНОЙ ГИЛЬЗЫ И ФАРТУКА ПРИ ОБДЕЛКЕ МЕСТ ПРИМЫКАНИЯ МЯГКОЙ КРОВЛИ		1МЕСТО		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		8.83		0		8,952.62		0

				02016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		0.5		0		2,574.28		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.04		0		30,452.00		0

				45024		БЕТОН М400 В30		М3		0.032		0		450,000.00		0

				30956		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.001		0		25,200,000		0

				32104		МАСТИКА		Т		0.06		0		5,500,000		0

				44070		МАТЕРИАЛЫ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РУЛОННЫЕ "ИЗОЛ", "ФОЛЬГАИЗОЛ",  "ПОЛИИЗОЛ" ТОЛЬШИНОЙ НЕ МЕНЕЕ 3 ММ		М2		17.25		0		16,500		0

				33729		СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,7 ММ		Т		0.005		0		8,500,000		0

				35312		ЭЛЕКТРОДЫ		Т		0.0005		0		13,500,000		0

				63498		ГИЛЬЗЫ СТАЛЬНЫЕ С ФЛАНЦАМИ		Т		0.015		0		39,000,000		0

				E12-1-17-1		УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ ТОЛЩИНОЙ 15 ММ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		27.22		0		8,952.62		0

				00112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		1.26		0		42,323.45		0

						РАСТВОР М100		М3		1.53		0		425,000		0

				E12-1-17-2 К=5		УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ НА КАЖДЫЙ 1 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ К [12 01 017 01] ЗА 85 PАЗ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		8.5		0		8,952.62		0		0.1

				00112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		1.7		0		42,323.45		0		0.02

						РАСТВОР М100		М3		8.67		0		425,000		0		0.102

				E58-16-9		РЕМОНТ ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКИ ПЛОЩАДЬЮ ЗАДЕЛКИ ДО: 1,0 М2		100МЕСТ		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		130.45		0		8,952.62		0

						РАСТВОР М100		М3		2.14		0		425,000		0

				E12-1-21-1 ШHК.ДОП.1		УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ПЛОСКИХ ИЗ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОГО НАПЛАВЛЯЕМОГО РУЛОННОГО МАТЕРИАЛА НА МАСТИКЕ ПЕРВЫЙ СЛОЙ ПОДКЛАДОЧНЫЙ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		75.07		0		8,952.62		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.24		0		30,452.00		0

						ГОРЕЛКИ		МАШ-Ч		15.16		0		80.96		0

						КОТЛЫ  БИТУМНЫЕ  ПЕРЕДВИЖНЫЕ  400  Л		МАШ-Ч		2.34		0		2,347.84		0		МАШ-Ч

				31934		БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ РУЛОННЫЙ МАТЕРИАЛ "ПОЛИИЗОЛ" "ИЗОЛ", "ФОЛЬГАИЗОЛ",  "ПОЛИИЗОЛ" ТОЛЬШИНОЙ НЕ МЕНЕЕ 3 ММ		М2		125		0		16,500		0

				32136		МАСТИКА		Т		0.25		0		5,500,000		0

				45077		ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ		КГ		30		0		2,500		0

				E12-1-21-2 ШHК.ДОП.1		УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ПЛОСКИХ ИЗ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОГО НАПЛАВЛЯЕМОГО РУЛОННОГО МАТЕРИАЛА НА МАСТИКЕ ВТОРОЙ СЛОЙ НАКРЫВОЧНЫЙ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		22.99		0		8,952.62		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.1		0		30,452.00		0

						ГОРЕЛКИ		МАШ-Ч		8.7		0		80.96		0

				31934		БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ РУЛОННЫЙ МАТЕРИАЛ "ПОЛИИЗОЛ" "ИЗОЛ", "ФОЛЬГАИЗОЛ",  "ПОЛИИЗОЛ" ТОЛЬШИНОЙ НЕ МЕНЕЕ 3 ММ		М2		125		0		16,500		0

				32136		МАСТИКА		Т		0.25		0		5,500,000		0

				45077		ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ		КГ		30		0		2,500		0

				E12-1-21-3 ШHК.ДОП.1		УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ПЛОСКИХ ИЗ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОГО НАПЛАВЛЯЕМОГО РУЛОННОГО МАТЕРИАЛА МАСТИКЕ ВТОРОЙ СЛОЙ НАКРЫВОЧНЫЙ НА СУХО		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		16.35		0		8,952.62		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.1		0		30,452.00		0

						ГОРЕЛКИ		МАШ-Ч		8.7		0		80.96		0

				31934		БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ РУЛОННЫЙ МАТЕРИАЛ "ПОЛИИЗОЛ" "ИЗОЛ", "ФОЛЬГАИЗОЛ",  "ПОЛИИЗОЛ" ТОЛЬШИНОЙ НЕ МЕНЕЕ 3 ММ		М2		125		0		16,500		0

				45077		ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ		КГ		30		0		2,500		0

				E12-1-4-4		УСТРОЙСТВО ПРИМЫКАНИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ НАПЛАВЛЯЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ К СТЕНАМ И ПАРАПЕТАМ ВЫСОТОЙ ДО 600 ММ БЕЗ ФАРТУКОВ		100М		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		35.5		0		8,952.62		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.15		0		30,452.00		0

						ГОРЕЛКИ		МАШ-Ч		5.26		0		80.96		0

				31934		БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ РУЛОННЫЙ МАТЕРИАЛ "ПОЛИИЗОЛ" "ИЗОЛ", "ФОЛЬГАИЗОЛ",  "ПОЛИИЗОЛ" ТОЛЬШИНОЙ НЕ МЕНЕЕ 3 ММ		М2		252		0		16,500		0

						РАСТВОР М100		М3		0.51		0		425,000		0

				45077		ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ		КГ		8.4		0		2,500		0

				E12-1-10-1		УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ [БРАНДМАУЭРЫ, ПАРАПЕТЫ, СВЕСЫ И Т.П.] ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		112.75		0		8,952.62		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.07		0		30,452.00		0

				32522		ПРОВОЛКА		Т		0.012		0		5,750,000		0

				33732		СТАЛЬ ОЦИНКОВАННАЯ ЛИСТОВАЯ ТОЛЩИНА ЛИСТА 0,7 ММ		Т		0.57		0		10,200,000		0

				E12-1-9-2		УСТРОЙСТВО ЖЕЛОБОВ ПОДВЕСНЫХ		100М		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		31.41		0		8,953		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.09		0		30,452		0

				30383		ГВОЗДИ ПРОВОЛОЧНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ ДЛЯ АСБЕСТОЦЕМЕНТНОЙ КРОВЛИ 4,5Х120 ММ		Т		0.0038		0		10,000,000		0

						ПОКОВКИ ОЦИНКОВАННЫЕ		Т		0.169		0		6,200,000		0

						ЖЕЛОБА ГОТОВЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ		М		100		0		28,300		0		0

				E12-1-8-3 ШHК.ДОП.6		НАВЕСКА ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ИЗ КИРПИЧА ИЛИ ЛЕГКОГО БЕТОНА, ДИАМЕТРОМ ДО:140 ММ		100М		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		38.4		0		8,952.62		0

				47801		ТРУБЫ ВОДОСТОЧНЫЕ С КОЛЕНАМИ С ВОРОНКАМИ		М		113		0		18,800.00		0

				E12-3-5-1 ШHК.ДОП.8		УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ПРИМЕНИТЕЛЬНО ДЛЯ НАВЕСНОГО КОЗЫРЬКА		100 М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		48.63		0		8,952.62		0

				01041		ШУРУПОВЕРТЫ		МАШ-Ч		10.45		0		411.13		0

				01556		БЕНЗОПИЛЫ		МАШ-Ч		2.83		0		462.88		0

				02491		СТАНОК ФАЛЬЦЕПРОКАТНЫЙ		МАШ-Ч		10		0		5,376.25		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.13		0		30,452.00		0

				19851		ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ ОЦИНКОВАНЫЕ, РАЗМЕРОМ 5Х45 ММ		Т		0.003		0		22,100,000		0

				19852		СТАЛЬ ОЦИНКОВАННАЯ В РУЛОНАХ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ, С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ		Т		0.637		0		10,200,000		0

				19853		КЛЯММЕРЫ ОЦИНКОВАННЫЕ		100ШТ		2.19		0		500		0

				19854		АНТИСЕПТИК		Л		67.13		0		5,000		0

				36060		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД		М3		2.45		0		2,200,000		0

				61151		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 3Х70 ММ, ГОСТ 4028-63		КГ		3.6		0		10,000		0		0

				E69-7-1		УСТРОЙСТВО: ХОДОВ ДЛЯ КРОВЛИ /ТРАП/		100П.М		0.12

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		20.8		2.496		8,952.62		22,346

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.1		0.012		30,452.00		365

				30407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0.006		0.00072		10,000,000		7,200

						ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ВСЕЙ ДЛИНОЙ И ШИРИНОЙ		М3		0.3		0.036		2,200,000		79,200

				36167		ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ИЗ БЕРЕЗЫ ИЛИ ЛИПЫ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 25, 32, 40 ММ, III СОРТА		М3		2.14		0.2568		2,200,000		564,960

				E10-1-39-5		УСТАНОВКА ЛЮКОВ В ПЕРЕКРЫТИЯХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 2 М2		100М2		0										0.0064

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		142.68		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		1.84		0		30,452.00		0

				E9-3-29-1		МОНТАЖ ЛЕСТНИЦ		Т		0										0.02078

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		32.37		0		8,952.62		0

				50781		СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ		Т		1		0		10,000,000		0

				Л1		ЛЮК ЛК-1 ПО ПРОЕКТУ		Т		0				10,200,000		0				0.03289

				РАЗДЕЛ: ОБШЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

				Е7-1-54-12		УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАД ПО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМ СТОЛБАМ БЕЗ ЦОКОЛЯ ИЗ СЕТЧАТЫХ ПАНЕЛЕЙ ВЫСОТОЙ ДО 2,2 М		100М		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		149		0		8,952.62		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.78		0		30,452.00		0

				32522		ПРОВОЛКА		Т		0.002		0		5,750,000		0

				35312		ЭЛЕКТРОДЫ		Т		0.012		0		13,500,000		0

				42384		СТОЛБЫ ПРОФИЛЬНЫЕ ВЫСОТОЙ ДО 2,2 М		ШТ		33.3		0		10,000		0

				45010		ПАНЕЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СЕТЧАТЫЕ		М2		189		0		63,000		0

				45024		БЕТОН М200		М3		1.38		0		450,000		0

				Е7-1-55-9		УСТРОЙСТВО КАЛИТОК БЕЗ УСТАНОВКИ СТОЛБОВ ПРИ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАДАХ И ОГРАДАХ ИЗ ПАНЕЛЕЙ		100ШТ		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		71		0		8,952.62		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.34		0		30,452.00		0

				02016		УСТАНОВКА ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ		МАШ-Ч		11.6		0		2,574		0

				35312		ЭЛЕКТРОДЫ		Т		0.012		0		13,500,000		0

				44395		ПОЛОТНО КАЛИТОК С ПЕТЛЯМИ И С ЗАМКОМ		ШТ		100		0		850,000		0

				E68-23-1		РЕМОНТ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ: МЕЛКИХ		М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		1.88		0		8,952.62		0

				02016		УСТАНОВКА ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ		МАШ-Ч		0.45		0		2,574		0

				35312		ЭЛЕКТРОДЫ		Т		0.0002		0		13,500,000		0

				E53-16-1 ШHК.ДОП.6		РЕМОНТ КЛАДКИ СТЕН ОТДЕЛЬНЫМИ МЕСТАМИ: КИРПИЧНОЙ		М3		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		35.39		0		8,952.62		0

						РАСТВОР М100		М3		0.253		0		425,000		0

				43121		КИРПИЧ		1000ШТ		0.402		0		1,500,000		0

				E54-3-2		РАЗБОРКА ПОДШИВКИ ПОТОЛКОВ: ЧИСТОЙ ИЗ ФАНЕРЫ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		14.79		0		8,952.62		0

				E54-3-4		РАЗБОРКА ПОДШИВКИ ПОТОЛКОВ ИЗ ДЕКОРАТИВНЫХ ПЛАСТИКОВЫХ ПАНЕЛЕЙ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		24.65		0		8,952.62		0

				E54-3-5		РАЗБОРКА ПОДШИВКИ ПОТОЛКОВ ИЗ ПАНЕЛЕЙ МДФ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		32.68		0		8,952.62		0

				E15-7-1-6 ШHК.ДОП.2		УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДОК С ОДИНАРНЫМ МЕТАЛЛИЧЕСКИМ КАРКАСОМ И ОДНОСЛОЙНОЙ ОБШИВКОЙ ГИПСОКАРТОННЫМИ ПЛИТАМИ С ОБЕИХ СТОРОН. ПЕРЕГОРОДКИ С ШАГОМ СТОЕЧНЫХ ПРОФИЛЕЙ 400ММ, ГЛУХИЕ ВЫСОТОЙ ДО 6,0 М		М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		1.7		0		8,952.62		0

				00521		ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		0.03		0		459.20		0

				01369		НОЖНИЦЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		0.06		0		293.30		0

				02209		ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ		МАШ-Ч		0.06		0		411.12		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.02		0		30,452		0

				30485		ДЮБЕЛЬ		ШТ		1.5		0		1,000		0

				35439		ШПАКЛЕВКА		Т		0.00085		0		1,600,000		0

				35444		ЛЕНТЫ		М		3.79		0		1,000		0

				35448		ШУРУП TN25		ШТ		44		0		84		0

				35455		МАТЕРИАЛ ЗВУКОИЗОЛИРУЮЩИЙ		М3		0.041		0		214,320		0

				35459		ПРОФИЛЬ СТОЕЧНЫЙ И НАПРАВЛЯЮЩИЙ		М		3.63		0		8,220		0

				44617		ЛИСТЫ ГИПСОКАРТОННЫЕ		М2		2		0		15,840		0		0

				E15-7-17-4		ОБЛИЦОВКА КАРКАСОВ ПАНЕЛЯМИ ДЕКОРАТИВНЫМИ ПЛАСТИКОВЫМИ С УСТРОЙСТВОМ КАРКАСА БЕЗ ОТНОСА ОТ ПОТОЛКА		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		155.3		0		8,952.62		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.69		0		30,452.00		0

				32501		ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК		Т		0.0012		0		6,200,000		0

				30407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0.001		0		10,000,000		0

				35454		БРУС ДЕРЕВЯННЫЙ		М3		0.41		0		2,200,000		0

				40955		АНКЕРНЫЕ БОЛТЫ С ГАЙКАМИ		Т		0.0028		0		10,750,000		0

				43960		ПАНЕЛИ ПЛАСТИКОВЫЕ		М2		105		0		15,000		0

				45401		ГВОЗДИ ОТДЕЛОЧНЫЕ		Т		0.0021		0		10,000,000		0

				29922		РЕЙКИ ПЛАСТИКОВЫЕ ДЛЯ ОБЛИЦОВКИ ПЛАСТИКА		М		0				4,000		0		0

				E63-12-3		РЕМОНТ ПОТОЛКОВ ОБЛИЦОВАННЫХ ГИПСОКАРТОННЫМИ ЛИСТАМИ ПЛОЩАДЬЮ РЕМОНТИРУЕМЫХ МЕСТ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		30.59		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.2		0		30,452.00		0

				30407		ГВОЗДИ ОТДЕЛОЧНЫЕ		Т		0.003		0		10,000,000		0

				44617		ГИПСОКАРТОН ВЛАГОСТОЙКИЙ		М2		105		0		19,200		0

				Е8-3-2-1		КЛАДКА СТЕН ИЗ ЛЕГКОБЕТОННЫХ КАМНЕЙ БЕЗ ОБЛИЦОВКИ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М		М3		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		4.43		0		8,952.62		0

						РАСТВОР М100		М3		0.11		0		425,000		0

				16070		ШЛАКОБЛОКИ		М3		0.92		0		224,208		0		72шт		1м3

				E53-20-4		КЛАДКА ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ СТЕН ПРОЕМОВ: ВНУТРЕННИХ		100М3		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		1042		0		8,952.62		0

						РАСТВОР М100		М3		23.6		0		425,000		0

				43121		КИРПИЧ		1000ШТ		40		0		1,500,000		0

				E8-2-7-1		АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ СТЕН И ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЙ		Т		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		63.73		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.31		0		30,452.00		0

				44521		СЕТКА АРМАТУРНАЯ (ПРОВОЛКА, КАТАНКА, КРУГ) ТОЛШИНОЙ ОТ 1ММ ДО 5ММ		Т		1		0		8,400,000.00		0

				E46-2-9-2		ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН И ПОТОЛКОВ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		22.82		0		8,952.62		0

				E15-2-1-1		УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН ФАСАДОВ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		70.88		0		8,952.62		0

						РАСТВОР М100		М3		1.89		0		425,000		0

				E15-2-16-1		ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		75.4		0		8,952.62		0

						РАСТВОР М100		М3		1.51		0		425,000		0

				E15-2-16-2		ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		78.88		0		8,952.62		0

						РАСТВОР М100		М3		1.5		0		425,000		0

				E46-3-7-3		ПРОБИВКА ПРОЕМОВ В КОНСТРУКЦИЯХ ИЗ КИРПИЧА		М3		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		12.3		0		8,952.62		0

				02509		МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		5.08		0		809.60		0

				E55-9-4 ШHК.ДОП.5		ПРОБИВКА ПРОЕМОВ СО СПЛОШНЫМ ВЫРАВНИВАНИЕМ ОТКОСОВ В ПЕРЕГОРОДКАХ: КИРПИЧНЫХ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		167.88		0		8,952.62		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.1		0		30,452.00		0

						РАСТВОР М100		М3		1.14		0		425,000		0

				30485		ДЮБЕЛЬ		ШТ		0.01		0		1,000		0

				33835		ШВЕЛЛЕРЫ, МАРКА СТАЛИ ВСТ3ПС5 N 12		Т		0.645		0		4,482,400		0

				44528		СЕТКА РАБИЦА		М2		12.6		0		9,300		0

				E20-2-3-9		УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ [РР] НОМЕР 5 РАЗМЕР 200Х600 ММ		РЕШЕТКА		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		1.17		0		8,952.62		0

				02016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		0.12		0		2,574		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.01		0		30,452		0

						ВИНТЫ		Т		0.00008		0		22,100,000		0

				33642		ПРОКАТ ДЛЯ АРМИРОВАНИЯ Ж/Б КОНСТРУКЦИЙ КРУГЛЫЙ И ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ, ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ И ТЕРМОМЕХАНИЧЕСКИЙ, ТЕРМИЧЕСКИ УПРОЧНЕННЫЙ КЛАСС А-I ДИАМЕТРОМ 12 ММ		Т		0.00043		0		8,400,000		0

				35319		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А		Т		0.00003		0		13,500,000		0

						РЕШЕТКИ		ШТ		1		0		5,000		0

				E15-2-36-1		ШТУКАТУРКА ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА УЛУЧШЕННАЯ СТЕН		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		129.95		0		8,952.62		0

				00112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		0.14		0		42,323.45		0

						РАСТВОР М100		М3		3.1		0		425,000		0

				30389		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1,6Х50 ММ		Т		0.0025		0		10,000,000		0

				33205		СЕТКА РАБИЦА		М2		108		0		9,300		0

				38617		ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ		КГ		12		0		40,000		0

				E15-2-36-2		ШТУКАТУРКА ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА УЛУЧШЕННАЯ ПОТОЛКОВ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		144.64		0		8,952.62		0

				00112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		0.14		0		42,323.45		0

						РАСТВОР М100		М3		3.2		0		425,000		0

				30389		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1,6Х50 ММ		Т		0.0025		0		10,000,000		0

				33205		СЕТКА РАБИЦА		М2		108		0		9,300		0

				38617		ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ		КГ		12		0		40,000		0

				E61-2-9		РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ВНУТРЕННИХ СТЕН ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ: ДО 10 М2		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		157.1		0		8,952.62		0

						РАСТВОР М100		М3		2.2		0		425,000		0

				E61-2-11		РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ВНУТРЕННИХ СТЕН ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ: БОЛЕЕ 10 М2		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		142.65		0		8,952.62		0

						РАСТВОР М100		М3		2.2		0		425,000		0

				E61-4-9		РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ПОТОЛКОВ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ: ДО 10 М2		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		226.27		0		8,952.62		0

						РАСТВОР М100		М3		2.31		0		425,000		0

				E61-4-11		РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ПОТОЛКОВ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ: БОЛЕЕ 10 М2		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		199.73		0		8,952.62		0

						РАСТВОР М100		М3		2.31		0		425,000		0

				E61-7-1		РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ОТКОСОВ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		383.06		0		8,952.62		0

						РАСТВОР М100		М3		4.4		0		425,000		0

				E61-10-3		РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ГЛАДКИХ ФАСАДОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ: ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ БОЛЕЕ 5 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		188.25		0		8,952.62		0

						РАСТВОР М100		М3		2.2		0		425,000		0

				E61-10-1		РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ГЛАДКИХ ФАСАДОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ: ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ ДО 5 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		201.84		0		8,952.62		0

						РАСТВОР М100		М3		2.2		0		425,000		0

				E61-10-2		РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ГЛАДКИХ ФАСАДОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ: ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ ДО 5 М2 ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ 10 ММ (3 РАЗА)		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		108.54		0		8,952.62		0				36.18

						РАСТВОР М100		М3		3.3		0		425,000		0				1.1

				E15-4-24-8		ПРОСТАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		21.12		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.05		0		30,452.00		0

				31066		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.0267		0		25,200,000		0

				31650		ОЛИФА, РАСТВОРИТЕЛ, РАЗБАВИТЕЛ		Т		0.0103		0		11,750,000		0

				31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.005		0		1,600,000		0

				35538		ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25		М2		0.08		0		5,000		0

				E15-4-24-9		ПРОСТАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ ПОТОЛКОВ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		22.88		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.05		0		30,452.00		0

				31066		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.0302		0		25,200,000		0

				31650		ОЛИФА, РАСТВОРИТЕЛ, РАЗБАВИТЕЛ		Т		0.0119		0		11,750,000		0

				31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.0055		0		1,600,000		0

				E15-4-25-8		УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		51.01		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.11		0		30,452.00		0

				31066		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.01837		0		25,200,000		0

				31440		ГРУНТОВКИ		Т		0.0075		0		10,000,000		0

				31655		ОЛИФА, РАСТВОРИТЕЛ, РАЗБАВИТЕЛ		Т		0.0113		0		11,750,000		0

				31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.051		0		1,600,000		0

				35538		ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25		М2		0.84		0		5,000		0

				E15-4-25-9		УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ ПОТОЛКОВ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		62.7		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.11		0		30,452.00		0

				31066		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.021		0		25,200,000		0

				31440		ГРУНТОВКИ		Т		0.0089		0		10,000,000		0

				31655		ОЛИФА, РАСТВОРИТЕЛЬ, РАЗБАВИТЕЛЬ		Т		0.013		0		11,750,000		0

				31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.055		0		1,600,000		0

				35538		ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25		М2		0.84		0		5,000		0

				E62-2-4		ПРОСТАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ СТЕН, ШПАТЛЕВКОЙ И С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 %		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		61.33		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.07		0		30,452.00		0

				31651		ОЛИФА, РАСТВОРИТЕЛЬ, РАЗБАВИТЕЛЬ		Т		0.076		0		11,750,000		0

				31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.0255		0		1,600,000		0

				43231		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.0189		0		25,200,000		0

				75007		БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ		1000М2		0.0008		0		50,000,000		0

				E62-3-4		ПРОСТАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОТОЛКОВ, С ШПАТЛЕВКОЙ И С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		73.3		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.06		0		30,452.00		0

				31651		ОЛИФА, РАСТВОРИТЕЛЬ, РАЗБАВИТЕЛЬ		Т		0.08		0		11,750,000		0

				31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.0515		0		1,600,000		0

				43231		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.0198		0		25,200,000		0

				75007		БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ		1000М2		0.0008		0		50,000,000		0

				E62-7-6		УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ СТЕН ЗА ДВА РАЗА, ШПАТЛЕВКОЙ И С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 %		100М2		0.565

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		75.69		42.76485		8,952.62		382,857

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.06		0.0339		30,452.00		1,032

				31651		ОЛИФА, РАЗБАВИТЕЛЬ, РАСТВОРИТЕЛЬ		Т		0.0107		0.0060455		11,750,000		71,035

				31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.0496		0.028024		1,600,000		44,838

				43231		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.0219		0.0123735		25,200,000		311,812

				75007		БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ		1000М2		0.0011		0.0006215		50,000,000		31,075

				E62-8-6		УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОТОЛКОВ ЗА ДВА РАЗА, С ШПАТЛЕВКОЙ И С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35		100М2		0.207

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		90.63		18.76041		8,952.62		167,955

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.06		0.01242		30,452.00		378

				31651		ОЛИФА, РАЗБАВИТЕЛЬ, РАСТВОРИТЕЛЬ		Т		0.0111		0.0022977		11,750,000		26,998

				31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.0496		0.0102672		1,600,000		16,428

				43231		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.0232		0.0048024		25,200,000		121,020

				75007		БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ		1000М2		0.0011		0.0002277		50,000,000		11,385

				E15-4-5-3		ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН СО ШПАТЛЕВКОЙ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		42.9		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.15		0		30,452.00		0

				31054		КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ		Т		0.063		0		8,760,000		0

				31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.051		0		1,600,000		0

				75007		ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25		М2		0.84		0		5,000		0

				E15-4-5-4		ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ ПОТОЛКОВ СО ШПАТЛЕВКОЙ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		53.9		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.16		0		30,452.00		0

				31054		КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ		Т		0.069		0		8,760,000		0

				31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.055		0		1,600,000		0

				75007		ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25		М2		0.84		0		5,000		0

				E62-16-6		ОКРАШИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ: РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 % И С ШПАТЛЕВКОЙ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		29.6		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.06		0		30,452.00		0

				31054		КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ		Т		0.071		0		8,760,000		0

				31684		КЛЕЙ МАЛЯРНЫЙ ЖИДКИЙ		КГ		4.02		0		13,000		0

				31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.072		0		1,600,000		0

				34287		МЫЛО ТВЕРДОЕ ХОЗЯЙСТВЕННОЕ 72%		ШТ		5.1		0		3,000		0

				75007		БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ		1000М2		0.0016		0		50,000,000		0

				E62-17-6		ОКРАШИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ: РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 % И С ШПАТЛЕВКОЙ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		33.78		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.06		0		30,452.00		0

				31054		КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ		Т		0.071		0		8,760,000		0

				31684		КЛЕЙ МАЛЯРНЫЙ ЖИДКИЙ		КГ		4.02		0		13,000		0

				31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.076		0		1,600,000		0

				34287		МЫЛО ТВЕРДОЕ ХОЗЯЙСТВЕННОЕ 72%		ШТ		5.1		0		3,000		0

				75007		БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ		1000М2		0.0016		0		50,000,000		0

				E56-9-4		ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ:		100ШТ		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		67.4		0		8,952.62		0

				E56-9-3		ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В ДЕРЕВЯННЫХ СТЕНАХ:		100ШТ		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		134.1		0		8,952.62		0

				E56-9-5 ШHК.ДОП.5		ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ: С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ		100ШТ		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		180.89		0		8,952.62		0

				E56-9-7 ШHК.ДОП.8		ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ ВРУЧНУЮ В ОТКОСАХ: АЛЮМИНИЕВЫХ		100КОРОБ		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		127.34		0		8,952.62		0

				E56-1-3		ДЕМОНТАЖ ОКОННЫХ КОРОБОК: В РУБЛЕНЫХ СТЕНАХ		100ШТ		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		72.79		0		8,952.62		0

				E56-1-4 ШHК.ДОП.5		ДЕМОНТАЖ ОКОННЫХ КОРОБОК: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ		100ШТ		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		129.29		0		8,952.62		0

				E56-1-6 ШHК.ДОП.8		ДЕМОНТАЖ АЛЮМИНИЕВЫХ ОКОННЫХ КОРОБОК В СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ ВРУЧНУЮ		100КОРОБ		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		122.8		0		8,952.62		0

				E56-2-1		СНЯТИЕ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ: НЕОСТЕКЛЕННЫХ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		33.06		0		8,952.62		0

				E56-2-1		СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		36.28		0		8,952.62		0

				E56-21-1		УСТАНОВКА ПОЛОТЕН: НАРУЖНЫХ КРОМЕ БАЛКОННЫХ		100ШТ		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		151.8		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		1.3		0		30,452.00		0

				35100		ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 3,5Х35 ММ		Т		0.0038		0		17,000,000		0

				44393		ПОЛОТНО ДВЕРНЫЕ		М2		0				800,000		0

				44423		ПРИБОРЫ ДВЕРНЫЕ		КОМПЛ		100		0		75,000		0

				E9-4-14-1 ШHК.ДОП.4		УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ С ПОДГОТОВОКЙ ПРОЕМА И УСТАНОВКОЙ НАКЛАДНЫХ И ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 2,5М2		М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		4.47		0		8,952.62		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.15		0		30,452.00		0

				35312		ЭЛЕКТРОДЫ		Т		0.001		0		13,500,000		0

				44109		ДЕТАЛИ ЗАКЛАДНЫЕ И НАКЛАДНЫЕ		Т		0.0022		0		13,000,000		0

				80625		ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ТИПА MAKROFLEKS, SOUDAL) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л		ШТ		0.1		0		27,000		0

				87882		БЛОКИ ДВЕРНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ		М2		1		0		850,000		0

				E9-4-14-2 ШHК.ДОП.4		УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ С ПОДГОТОВОКЙ ПРОЕМА И УСТАНОВКОЙ НАКЛАДНЫХ И ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 2,5М2		М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		4.12		0		8,952.62		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.2		0		30,452.00		0

				35312		ЭЛЕКТРОДЫ		Т		0.0012		0		13,500,000		0

				44109		ДЕТАЛИ ЗАКЛАДНЫЕ И НАКЛАДНЫЕ		Т		0.0037		0		13,000,000		0

				87882		БЛОКИ ДВЕРНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ		М2		1		0		850,000		0

				E9-4-14-3 ШHК.ДОП.4		УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ В ПОДГОТОВЛЕННЫЕ ПРОЕМЫ ПЛОЩАДЬЮ ДО 2,5М2		М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		3.58		0		8,952.62		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.15		0		30,452.00		0

				29161		АНКЕРНЫЕ БОЛТЫ		ШТ		6		0		800		0

				87882		БЛОКИ ДВЕРНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ		М2		1		0		850,000		0

				E9-4-14-4 ШHК.ДОП.4		УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ В ПОДГОТОВЛЕННЫЕ ПРОЕМЫ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 2,5М2		М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		3.3		0		8,952.62		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.2		0		30,452.00		0

				29161		АНКЕРНЫЕ БОЛТЫ		ШТ		8		0		800		0

				87882		БЛОКИ ДВЕРНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ		М2		1		0		850,000		0

				E10-1-37-1 ШHК.ДОП.11		УСТАНОВКА АЛЮМИНИЕВЫХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ДО 3 М2		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		89.47		0		8,952.62		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		1.99		0		30,452.00		0

				29962		ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60Х27Х0,6		М		66		0		7,800		0

				31478		ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛИНОЙ 65 ММ		ШТ		533		0		1,000		0

				43328		БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА		М2		100		0		518,300		0

				76853		ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ		КГ		1.92		0		22,100		0

				E10-1-37-2 ШHК.ДОП.11		УСТАНОВКА АЛЮМИНИЕВЫХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ БОЛЕЕ 3 М2		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		79.73		0		8,952.62		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		2.07		0		30,452.00		0

				29962		ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60Х27Х0,6		М		50		0		7,800		0

				31478		ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛИНОЙ 65 ММ		ШТ		400		0		1,000		0

				43328		БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА		М2		100		0		518,300		0

				76853		ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ		КГ		1.4		0		22,100		0

				E10-1-36-5 ШHК.ДОП.11		УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ АЛЮМИНИЯ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		94.88		0		8,952.62		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		1.63		0		30,452.00		0

				29962		ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60Х27Х0,6		М		40		0		7,800		0

				30626		БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ АЛЮМИНИЯ		М2		100		0		598,800		0

				31478		ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛИНОЙ 65 ММ		ШТ		320		0		1,000		0

				76853		ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ		КГ		1.15		0		22,100		0												пр		чч		т

				E56-12-1		СМЕНА ДВЕРНЫХ ПРИБОРОВ: ПЕТЛИ		100ШТ		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		99.6		0		8,952.62		0

				35100		ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 3,5Х35 ММ		Т		0.016		0		17,000,000		0

				44423		ПРИБОРЫ ДВЕРНЫЕ		КОМПЛ		100		0		25,000		0

				E56-12-5		СМЕНА ДВЕРНЫХ ПРИБОРОВ: ЗАМКИ ВРЕЗНЫЕ		100ШТ		0.01

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		73.2		0.732		8,952.62		6,553

				35100		ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 3,5Х35 ММ		Т		0.004		0.00004		17,000,000		680

				44423		ПРИБОРЫ ДВЕРНЫЕ		КОМПЛ		100		1		75,000		75,000

				E56-12-6		СМЕНА ДВЕРНЫХ ПРИБОРОВ: ЗАМКИ НАКЛАДНЫЕ		100ШТ		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		106.8		0		8,952.62		0

				35100		ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 3,5Х35 ММ		Т		0.008		0		17,000,000		0

				44423		ПРИБОРЫ ДВЕРНЫЕ		КОМПЛ		100		0		75,000		0

						ЗАМОК НАВЕСНОЙ		КОМПЛ		0				75,000		0

				E69-27-3		СНЯТИЕ ЛАКОКРАСОЧНОГО ПОКРЫТИЯ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ: С МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ		М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		1.31		0		8,952.62		0

				01147		МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		1.3		0		641.41		0

				44897		ШЛИФКРУГИ		ШТ		0.325		0		10,000		0

				E62-29-2		ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ДВА РАЗА (Контейнера и двери металлические		100М2		0.04

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		18.72		0.7488		8,952.62		6,704

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.01		0.0004		30,452.00		12

				31085		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.0161		0.000644		25,200,000		16,229

				31651		ОЛИФА, РАСТВОРИТЕЛ, РАЗБАВИТЕЛ		Т		0.009		0.00036		11,750,000		4,230

				E62-28-2		ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КРОВЕЛЬ: ЗА ДВА РАЗА (КРЫШИ КОНТЕЙНЕРОВ)		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		11.28		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.01		0		30,452.00		0

				31085		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.021		0		25,200,000		0

				31651		ОЛИФА, РАСТВОРИТЕЛ, РАЗБАВИТЕЛ		Т		0.006		0		11,750,000		0

				E15-4-30-2		МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		12.21		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.03		0		30,452.00		0

				31066		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.0273		0		25,200,000		0

				31392		ОЛИФА, РАЗБАВИТЕЛЬ, РАСТВОРИТЕЛЬ		КГ		3.2		0		11,750		0

				E62-4-4		ПРОСТАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ОКОН: С ПОДГОТОВКОЙ И РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ БОЛЕЕ 35 %		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		91.1		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.06		0		30,452.00		0

				31651		ОЛИФА, РАСТВОРИТЕЛ, РАЗБАВИТЕЛ		Т		0.0064		0		11,750,000		0

				31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.0475		0		1,600,000		0

				43231		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.0187		0		25,200,000		0

				75007		БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ		1000М2		0.0008		0		50,000,000		0

				E62-5-4		ПРОСТАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ДВЕРЕЙ: С ПОДГОТОВКОЙ И РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ БОЛЕЕ 35 %		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		73.76		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.06		0		30,452.00		0

				31651		ОЛИФА, РАСТВОРИТЕЛ, РАЗБАВИТЕЛ		Т		0.0064		0		11,750,000		0

				31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.0475		0		1,600,000		0

				43231		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.0192		0		25,200,000		0

				75007		БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ		1000М2		0.0008		0		50,000,000		0

				E57-2-11		РАЗБОРКА ПОКРЫТИИ ПОЛОВ ЦЕМЕНТНЫХ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		126.56		0		8,952.62		0

				02831		МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ		МАШ-Ч		53.76		0		809.60		0

				E68-12-5		РАЗБОРКА СТЯЖЕК		100М3		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		77.72		0		8,952.62		0

				207-149		БУЛЬДОЗЕРЫ		МАШ-Ч		4.51		0		61,450.25		0

				E11-1-11-1		УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		39.51		0		8,952.62		0

						РАСТВОР М100		М3		2.04		0		425,000		0

				E11-1-11-2 К=6		УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 11-01-011-01 ЗА 10 PАЗ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		5		0		8,952.62		0				0.5

						РАСТВОР М100		М3		5.1		0		425,000		0				0.51

				E11-1-11-3		УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		40.65		0		8,952.62		0

				45024		БЕТОН М200		М3		2.04		0		450,000		0

				E11-1-11-4 К=16		УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 11-01-011-03 ЗА 16 PАЗ		100М2		0												16

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		8		0		8,952.62		0				0.5		8

				45024		БЕТОН М200		М3		8.16		0		450,000		0				0.51		8.16

				E11-1-11-3		УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		40.65		0		8,952.62		0

				45024		БЕТОН М200		М3		2.04		0		450,000		0

				E11-1-11-4 К=6		УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 11-01-011-03 ЗА 6 PАЗ		100М2		0												6		раз

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		3		0		8,952.62		0				0.5		3

				45024		БЕТОН М200		М3		3.06		0		450,000		0				0.51		3.06

				E57-2-1		РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: ИЗ ЛИНОЛЕУМА И РЕЛИНА		100М2		0.207

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		11.39		2.35773		8,952.62		21,108

				E57-1-4		РАЗБОРКА ОСНОВАНИЙ ПОКРЫТИЯ ПОЛОВ: ДОЩАТЫХ ОСНОВАНИЙ ЩИТОВОГО ПАРКЕТА		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		14.9		0		8,952.62		0

				E57-3-1		РАЗБОРКА ПЛИНТУСОВ: ДЕРЕВЯННЫХ И ИЗ ПЛАСТМАССОВЫХ МАТЕРИАЛОВ		100М		0.204

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		3.77		0.76908		8,952.62		6,885

				E57-10-3		ЗАДЕЛКА ВЫБОИН В ПОЛАХ ЦЕМЕНТНЫХ ПЛОЩАДЬЮ ДО: 1,0 М2		100МЕСТ		0.04

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		124.23		4.9692		8,952.62		44,487

						РАСТВОР М100		М3		2.14		0.0856		425,000		36,380

						ЦЕМЕНТ М400		Т		0.045		0.0018		640,000.00		1,152

				E11-1-36-2		УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ЛИНОЛЕУМА НА КЛЕЕ БУСТИЛАТ		100М2		0.207

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		42.4		8.7768		8,952.62		78,575

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.5		0.1035		30,452.00		3,152

				31688		КЛЕЙ ДЛЯ ЛИНОЛИУМА LG HYLIS		КГ		50		10.35		39,300		406,755

				32035		ЛИНОЛЕУМ ОГНЕСТОЙКИЕ ТИПА LG HYLIS		М2		102		21.114		85,000		1,794,690

				E11-1-34-5 ШHК.ДОП.4		УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ПО ГОТОВОМУ ОСНОВАНИЮ, "ПЛАВАЮЩИМ" СПОСОБОМ, ИЗ МНОГОСЛОЙНЫХ ПАРКЕТНЫХ ДОСОК ТИПА TARKETT		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		21.11		0		8,952.62		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.32		0		30,452.00		0

				81864		КЛИНЬЯ ДЕРЕВЯННЫЕ		ШТ		6		0		1,000.00		0

				83171		ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННАЯ ПОДЛОЖКА ПОД ПАРКЕТ ТОЛЩ.2ММ		М2		102		0		3,700.00		0

				85917		МНОГОСЛОЙНЫЕ ПАРКЕТНЫЕ ДОСКИ ТИПА TARKETT		М2		104		0		43,500.00		0		0

				E11-1-35-4		УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЛИТ ДРЕВЕСНОСТРУЖЕЧНЫХ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		47.84		0		8,952.62		0

				01523		ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ		М-ЧАС		0.43		0		666.54		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.83		0		30,452.00		0

				30407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0.0053		0		10,000,000		0

				32360		ПЛИТЫ ДРЕВЕСНОСТРУЖЕЧНЫЕ МНОГОСЛОЙНЫЕ И ТРЕХСЛОЙНЫЕ, МАРКА П-1 ТОЛЩИНОЙ 18-20 ММ		100М2		1.027		0		6,440,000.00		0

				E11-1-40-3 ШHК.ДОП.6		УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПЛАСТИКОВЫХ НА ВИНТАХ САМОНАРЕЗАЮЩИХ		100М		0.204

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		6.66		1.35864		8,952.62		12,163

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.03		0.00612		30,452.00		186

				29840		УГОЛОК НАРУЖНЫЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА		ШТ		7		1.428		5,600		7,997

				29841		УГОЛОК ВНУТРЕННИЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА		ШТ		7		1.428		5,600		7,997

				29842		СОЕДИНИТЕЛЬ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА		ШТ		40		8.16		5,600		45,696

				29843		ЗАГЛУШКА ТОРЦЕВАЯ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА		ШТ		16		3.264		5,600		18,278

				30795		ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ 6Х30 ММ		10 ШТ		26.3		5.3652		2,000		10,730

				35391		ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С ОСТРЫМ КОНЦОМ ДЛИНОЙ 35 ММ		ШТ		263		53.652		250		13,413

				44346		ПЛИНТУСЫ ДЛЯ ПОЛОВ ИЗ ПЛАСТИКАТА		М		101		20.604		9,800		201,919		306,031

				E62-18-2		ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ: ПЛИНТУСОВ И ГАЛТЕЛЕЙ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		38.4		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.06		0		30,452.00		0

				31651		ОЛИФА, РАСТВОРИТЕЛ, РАЗБАВИТЕЛ		Т		0.0032		0		11,750,000		0

				31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.0124		0		1,600,000		0

				43231		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.0137		0		25,200,000		0

				75007		БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ		1000М2		0.0008		0		50,000,000		0

				E15-1-94-1 ШHК.ДОП.9		ОБЛИЦОВКА ВНУТРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ДЕКОРАТИВНЫМИ ОГНЕСТОЙКИМИ ПАНЕЛЯМИ: СТЕН С УСТРОЙСТВОМ КАРКАСА ИЗ ЖЕСТЯНОГО ПРОФИЛЯ		100М2		0.022

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		241.05		5.3031		8,952.62		47,477

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.49		0.01078		30,452.00		328

				29160		ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ		ШТ		2400		52.8		174		9,187

				29109		АЛЮМИНИЕВЫЕ КОМПОЗИТНЫЕ ПАНЕЛИ ОГНЕСТОЙКИЕ		М2		100		2.2		38,000		83,600

				29161		АНКЕРНЫЕ БОЛТЫ		ШТ		200		4.4		800		3,520

				30546		ПРОФИЛЬ МОНТАЖНЫЙ		М		100		2.2		8,220		18,084

				E15-1-94-3 ШHК.ДОП.9		ОБЛИЦОВКА ВНУТРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ДЕКОРАТИВНЫМИ И ОГНЕСТОЙКИМИ ПАНЕЛЯМИ: ПОТОЛКОВ С УСТРОЙСТВОМ КАРКАСА ИЗ ЖЕСТЯНОГО ПРОФИЛЯ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		257.92		0		8,952.62		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.49		0		30,452.00		0

				29109		АЛЮМИНИЕВЫЕ КОМПОЗИТНЫЕ ПАНЕЛИ ОГНЕСТОЙКИЕ		М2		100		0		38,000		0

				29160		ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ		ШТ		2400		0		174		0

				29161		АНКЕРНЫЕ БОЛТЫ		ШТ		200		0		800		0

				30546		ПРОФИЛЬ МОНТАЖНЫЙ		М		100		0		8,220		0

				E62-41-1		ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДОВ ОТ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫХ И МАСЛЯНЫХ КРАСОК: С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		20.8		0		8,952.62		0

				E62-25-7		ШПАТЛЕВКА ФАСАДОВ: ПРОСТЫХ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		23.6		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.02		0		30,452.00		0

				31708		ШПАТЛЕВКА		Т		0.05		0		1,600,000		0

				E62-25-1		ОГРУНТОВКА ФАСАДОВ: ПРОСТЫХ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		4.29		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.01		0		30,452.00		0

				31430		ГРУНТОВКА		Т		0.0161		0		10,000,000		0

				E15-4-14-3		ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ВОДОЭМУЛЬСИОННАЯ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		6.74		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.05		0		30,452.00		0

				31054		КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ		Т		0.038		0		8,760,000		0

				E15-4-12-3		ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ВОДОЭМУЛЬСИОННАЯ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		9.59		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.05		0		30,452.00		0

						РАСТВОР М100		М3		0.06		0		425,000		0

				31054		КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ		Т		0.038		0		8,760,000		0

				E62-19-1		ОКРАСКА ИЗВЕСТКОВЫМИ СОСТАВАМИ ФАСАДОВ ПРОСТЫХ ПО: ШТУКАТУРКЕ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ С ШПАТЛЕВКОЙ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		18.46		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.03		0		30,452.00		0

				30652		ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1		Т		0.0182		0		5,000,000		0

				31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.0245		0		1,600,000		0

				E15-4-50-1 ШHК.ДОП.6		ОТДЕЛКА ФАСАДОВ ДЕКОРАТИВНЫМ ПОКРЫТИЕМ «ХОПЕР» ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ С ЛЕСОВ И ЗЕМЛИ:ОДНОТОННОЕ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		51.28		0		8,952.62		0

				01572		ПИСТОЛЕТЫ-РАСПЫЛИТЕЛИ		МАШ-Ч		16.06		0		599.61		0

				02515		АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ МОЩНОСТЬЮ 1 КВТ		МАШ-Ч		16.06		0		2,213.75		0

				29930		РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ДЕКОРАТИВНЫЙ "ХОПЕР"		КГ		80		0		3,700		0

				31054		КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ		Т		0.0538		0		8,760,000		0

				31434		ГРУНТОВКА		Т		0.018		0		10,000,000		0

				38726		КОЛЕР		КГ		1		0		40,000		0

				E62-21-10		ПРОСТАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ФАСАДОВ С ПОД ГОТОВКОЙ И РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 % С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		61.56		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.1		0		30,452.00		0

				31085		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.0145		0		25,200,000		0

				31651		ОЛИФА, РАСТВОРИТЕЛ, РАЗБАВИТЕЛ		Т		0.0101		0		11,750,000		0

				31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.0405		0		1,600,000		0

				E8-7-2-1		ЛЕСА ПРИ ВЫСОТЕ ПОМЕЩЕНИЙ ДО 6 М		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		70.2		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.18		0		30,452.00		0

				44082		ДЕТАЛИ ДЕРЕВЯННЫЕ ЛЕСОВ		М3		0.008		0		900,000		0

				51622		ЩИТЫ НАСТИЛА ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ		М2		5.5		0		90,000		0

				63944		ДЕТАЛИ ЛЕСОВ СТАЛЬНЫЕ		Т		0.029		0		3,250,000		0

				E8-7-1-2		УСТАНОВКА И РАЗБОРКА НАРУЖНЫХ ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16 М ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ ПРОЧИХ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		43.5		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.07		0		30,452.00		0

				44082		ДЕТАЛИ ДЕРЕВЯННЫЕ ЛЕСОВ		М3		0.009		0		900,000		0

				51622		ЩИТЫ НАСТИЛА ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ		М2		3.4		0		90,000		0

				63944		ДЕТАЛИ ЛЕСОВ СТАЛЬНЫЕ		Т		0.035		0		3,250,000		0

				E62-35-2		ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК И ОГРАД ЗА ДВА РАЗА		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		80.73		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.01		0		30,452.00		0

				31085		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.0136		0		25,200,000		0

				31651		ОЛИФА, РАСТВОРИТЕЛ, РАЗБАВИТЕЛ		Т		0.007		0		11,750,000		0

				E15-4-30-4		МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК, ТРУБ, ПЕРЕПЛЕТОВ И Т.П. ЗА  ДВА РАЗА		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		71.06		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.03		0		30,452.00		0

				31066		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.0246		0		25,200,000		0

				31392		ОЛИФА, РАСТВОРИТЕЛ, РАЗБАВИТЕЛ		КГ		2.7		0		11,750		0

						ПРИБОРЫ ДВЕРНЫЕ ПЕТЛИ		ШТ		0				25,000		0

				E9-8-2-1		РУЧНАЯ ЭЛЕКТРОДУГОВАЯ СВАРКА СТЫКОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ ПРИ ТОЛЩИНЕ СВАРИВАЕМОЙ СТАЛИ ММ, ДО: 6		10М		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		11.58		0		8,952.62		0

				01147		МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		3.47		0		641.41		0

				02016		УСТАНОВКА ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ		МАШ-Ч		4.63		0		2,574		0

				15211		ЭЛЕКТРОДЫ		КГ		4.38		0		13,500		0

				44897		ШЛИФКРУГИ		ШТ		0.0396		0		10,000		0

				Ц08-02-396-22		КОРОБА ПЛАСТМАССОВЫЕ ШИРИНОЙ 120ММ		100М		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		26.46		0		8,952.62		0

						ДЮБЕЛЬ		10ШТ		40		0		2,000.00		0

						КОРОБА ПЛАСТМАССОВЫЕ ШИРИНОЙ 120ММ		М		101.7		0		46,200		0

				E7-1-54-15		УСТРОЙСТВО ИЗ КОЛЮЧЕЙ ПРОВОЛОКИ ПО ГОТОВЫМ КОНСТРУКЦИЯМ		100М		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		0.599		0		8,952.62		0

				47804		ПРОВОЛОКА КОЛЮЧАЯ		М		100.5		0		4,000.00		0

																		№		РЕГИОНЫ		Прочие затраты подрядчика (Пп)		без		сотстрахом 12%

						ВСЕГО ЗАТРАТ:												1		РЕСПУБЛИКА УЗБ		21.06%		11329.14		12688.64		17.27%

						ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ		ЧЕЛ-ЧАС								111		2		КР		24.25%		11655.72		13054.41		17.27%

						ЗАРПЛАТА (В Т.Ч. СОЦСТРАХ)		СУМ								993,379		3		Г.Ташкент		17.27%		12646.34		14163.90		17.27%		10695.76		3%

						ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		СУМ								7,970				ОБЛАСТИ

						СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ		СУМ								4,448,876		1		Ташкентская об		22.82%		13543.65		15168.89		17.27%		10695.76		3%

						ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		СУМ		3.00%						133,466		2		Андижанская об		28.31%		10525.87		11788.97		17.27%		8952.62		3%

						ВСЕГО		СУМ								5,583,692		3		Бухарская об		24.65%		9018.49		10100.71		17.27%		9490.07		2%

																		4		Джизакская об		24.69%		8515.94		9537.85		17.27%		9145.33		3%

																		5		Кашадарьинская об		24.15%		9933.45		11125.46		17.27%		11125.46		5%

						ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПОДРЯЧИКА		СУМ		17.27%						964,304		6		Наманганская об		30.29%		8633.72		9669.77		17.27%		8952.62		3%

						ИТОГО		СУМ								6,547,995		7		Навоийская об		23.35%		12384.85		13871.03		17.27%		8,600		3%

																		8		Самаркандская об		18.11%		8178.37		9159.77		17.27%		9145.33		3%

				120.00%		ИТОГО С НДС		СУМ		20%						7,857,594		9		Сурхандарьинская об		22.28%		12015.63		13457.51		17.27%		10695.76		3%

																		10		Сырдарьинская об		26.14%		10829.97		12129.57		17.27%		9145.33		3%

																		11		Ферганская об		20.92%		9601.72		10753.93		17.27%		9027.48		3%

																		12		Хорезмская об		19.00%		7383.54		8269.56		17.27%		7686.24		3%

						Составил: ____________________________Насридинов Х.И.



&L&7ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС TNQURILISH 5.0&C &R&7 19-67-78

&L&7 &CСтраница &P&R&7



цены на материалы

		НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: БАЗОВЫЕ СТАНЦИИ

		НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА:						AND5614 CS581 Мингбулак

		ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА НА

		Текущий ремонт кровли базовой станции и аппаратной расположенной по адресу: Андижанская область, Улугнарский р-н, пос.Мингбулак, колледж

		ОСНОВАНИЕ: Дефектный акт

		№№		РЕСУРС		ОБОСНОВАНИЕ		НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСА		ЕД.ИЗМ		КОЛ-ВО		ЦЕНА		СУММА

		1		2		3		4		5		6		7		8

		ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ

		1		00001				ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ С УЧЕТОМ СОЦСТРАХА		ЧЕЛ-Ч		110.9596		8,952.620		993,379

								ИТОГО								993,379

		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

								АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		0		42,323.45		0

								АВТОМОБИЛИ САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т		МАШ-Ч		0		38,924.05		0

								АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.08542		30,452.00		2,601

								АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.1763		30,452.00		5,369

								БУЛЬДОЗЕРЫ		МАШ-Ч		0		61,450.25		0

								ПИСТОЛЕТЫ-РАСПЫЛИТЕЛИ		МАШ-Ч		0		599.61		0

								АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ МОЩНОСТЬЮ 1 КВТ		МАШ-Ч		0		2,213.75		0

								МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		0		641.41		0

								МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		0		809.60		0

								МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		0		809.60		0

								УСТАНОВКА ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ		МАШ-Ч		0		2,574.28		0

								КОТЛЫ  БИТУМНЫЕ  ПЕРЕДВИЖНЫЕ  400  Л		МАШ-Ч		0		2,347.84		0

								ГОРЕЛКИ		МАШ-Ч		0		80.96		0

								ШУРУПОВЕРТЫ		МАШ-Ч		0		411.13		0

								БЕНЗОПИЛЫ		МАШ-Ч		0		462.88		0

								ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		0		459.20		0

								ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ		МАШ-Ч		0		666.54		0

								ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		0		666.54		0

								НОЖНИЦЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		0		293.30		0

								ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ		МАШ-Ч		0		411.12		0

								СТАНОК ФАЛЬЦЕПРОКАТНЫЙ		МАШ-Ч		0		5,376.25		0

								ИТОГО		СУМ						7,970

		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ

		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ

				16070				ШЛАКОБЛОКИ		М3		0		224,208.00		0		3980		0.016		248750

				05377				ПРОФНАСТИЛ ОЦИНКОВАННЫЙ 0,4-0,5 или  МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА		М2		0		58,000.00		0		ташкент		48000.00

								ЖЕЛОБА, КОНЬКИ, ЕНДОВЫ, СНЕГОДЕРЖАТЕЛИ И Т.П.		М		0		28,300.00		0

								РАСТВОРЫ		М3		0.1806		425,000.00		76,755

				29930				РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ДЕКОРАТИВНЫЙ "ХОПЕР"		КГ		0		3,700.00		0

				29109				АЛЮМИНИЕВЫЕ КОМПОЗИТНЫЕ ПАНЕЛИ ОГНЕСТОЙКИЕ		М2		2.2		38,000.00		83,600

				29160				ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ		ШТ		52.8		174.00		9,187

				40955				АНКЕРНЫЕ БОЛТЫ С ГАЙКАМИ		Т		0		10,750,000.00		0

				29161				АНКЕРНЫЕ БОЛТЫ		ШТ		4.4		800.00		3,520

				29840				УГОЛОК НАРУЖНЫЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА		ШТ		1.428		5,600.00		7,997

				29841				УГОЛОК ВНУТРЕННИЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА		ШТ		1.428		5,600.00		7,997

				29842				СОЕДИНИТЕЛЬ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА		ШТ		8.16		5,600.00		45,696

				29843				ЗАГЛУШКА ТОРЦЕВАЯ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА		ШТ		3.264		5,600.00		18,278

				29962				ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60Х27Х0,6		М		0		7,800.00		0

				30032		С111-32		ШИФЕР		М2		4.05		22,750.00		92,138

				30383		С111-173		ГВОЗДИ ПРОВОЛОЧНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ ДЛЯ АСБЕСТОЦЕМЕНТНОЙ КРОВЛИ 4,5Х120 ММ		Т		0.000057		10,000,000.00		570

				30389		С111-179		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1,6Х50 ММ		Т		0		10,000,000.00		0

				30407				ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ И ОТДЕЛОЧНЫЕ		Т		0		10,000,000.00		0

				45401				ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0.00072		10,000,000.00		7,200

				19851				ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ ОЦИНКОВАНЫЕ, РАЗМЕРОМ 5Х45 ММ		Т		0		22,100,000.00		0

				19852				СТАЛЬ ОЦИНКОВАННАЯ В РУЛОНАХ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ, С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ		Т		0		10,200,000.00		0

				19853				КЛЯММЕРЫ ОЦИНКОВАННЫЕ		100ШТ		0		500.00		0

				19854				АНТИСЕПТИК		Л		0		5,000.00		0

				61151				ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 3Х70 ММ, ГОСТ 4028-63		КГ		0		10,000.00		0

				30485				ДЮБЕЛЬ		ШТ		0		1,000.00		0

				30546				ПРОФИЛЬ МОНТАЖНЫЙ		М		2.2		8,220.00		18,084

				44330				ПЕРЕПЛЕТЫ ОКОННЫЕ		М2		0		120,000.00		0

				44424				ПРИБОРЫ ОКОННЫЕ		КОМП		0		30,000.00		0

				30626				БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ АЛЮМИНИЯ		М2		0		598,800.00		0

				30652		С111-253		ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1		Т		0		5,000,000.00		0

				30795				ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ 6Х30 ММ		10 ШТ		5.3652		2,000.00		10,730

				30818				ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ 4,8X35		ШТ		0		350.00		0

				30819				ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ 4,8Х80 ММ		ШТ		0		450.00		0

				31054				КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ		Т		0		8,760,000.00		0

				31066				КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT LUX		Т		0		25,200,000.00		0

				31085				КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT LUX		Т		0.000644		25,200,000.00		16,229

				31392				ОЛИФА, РАСТВОРИТЕЛ, РАЗБАВИТЕЛ		КГ		0		11,750.00		0

								ГРУНТОВКА		Т		0		10,000,000.00		0

								ГРУНТОВКИ		Т		0		10,000,000.00		0

				31478				ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛИНОЙ 65 ММ		ШТ		0		1,000.00		0

				31650		С111-627		ОЛИФА, РАСТВОРИТЕЛ, РАЗБАВИТЕЛ		Т		0		11,750,000.00		0

				31651		С111-628		ОЛИФА, РАСТВОРИТЕЛЬ, РАЗБАВИТЕЛЬ		Т		0.0087032		11,750,000.00		102,263

				31655		С1610-1124		ОЛИФА, РАСТВОРИТЕЛЬ, РАЗБАВИТЕЛЬ		Т		0		11,750,000.00		0

				31684		С1610-1140		КЛЕЙ МАЛЯРНЫЙ ЖИДКИЙ		КГ		0		13,000.00		0

				31688		С1610-1043		КЛЕЙ ДЛЯ ЛИНОЛИУМА LG HYLIS		КГ		10.35		39,300.00		406,755

				31708		С1113-196		ШПАТЛЕВКА УНИВЕРСАЛЬНЫЕ АКРИЛОВЫЕ		Т		0		1,600,000.00		0

				31710				ШПАТЛЕВКА УНИВЕРСАЛЬНЫЕ АКРИЛОВЫЕ		Т		0.0382912		1,600,000.00		61,266

				31934		С111-9018		БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ РУЛОННЫЙ МАТЕРИАЛ "ИЗОЛ", "ФОЛЬГАИЗОЛ",  "ПОЛИИЗОЛ" ТОЛЬШИНОЙ НЕ МЕНЕЕ 3 ММ		М2		0		16,500.00		0

				32035		С111-9876		ЛИНОЛЕУМ ОГНЕСТОЙКИЕ ТИПА LG HYLIS		М2		21.114		85,000.00		1,794,690

				32104		С111-594		МАСТИКА		Т		0.01932		5,500,000.00		106,260

				32136		С1610-1063		МАСТИКА		Т		0		5,500,000.00		0

				32501		С111-782		ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК		Т		0.00015		6,200,000.00		930

								ПРОВОЛОКА		Т		0		5,750,000.00		0

				33205		С111-874		СЕТКА РАБИЦА		М2		0		9,300.00		0

				33729				СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,5ММ (ЕСЛИ ПО КРОВЛЯМ КОНКИ, ЕНДОВЫ)		Т		0.0012		8,500,000.00		10,200

				33732		С111-9351		СТАЛЬ ОЦИНКОВАННАЯ ЛИСТОВАЯ ТОЛЩИНА ЛИСТА 0,7 ММ		Т		0		10,200,000.00		0

				63498				ГИЛЬЗЫ СТАЛЬНЫЕ С ФЛАНЦАМИ		Т		0		39,000,000.00		0

				33835				ШВЕЛЛЕРЫ, МАРКА СТАЛИ ВСТ3ПС5 N 12		Т		0		4,482,400.00		0

				34287		С111-623		МЫЛО ТВЕРДОЕ ХОЗЯЙСТВЕННОЕ 72%		ШТ		0		3,000.00		0

				35100		С111-1480		ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 3,5Х35 ММ		Т		0.00004		17,000,000.00		680

								ЭЛЕКТРОДЫ		Т		0		13,500,000.00		0

				15211				ЭЛЕКТРОДЫ		КГ		0		13,500.00		0

				35391				ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С ОСТРЫМ КОНЦОМ ДЛИНОЙ 35 ММ		ШТ		53.652		250.00		13,413

				35538		С111-35538		ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25		М2		0		5,000.00		0

				35454				БРУСЬЯ ДЕРЕВЯННЫЕ		М3		0		2,200,000.00		0

				45024				ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД КРУГЛЫЕ		М3		0		900,000.00		0

								ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ВСЕЙ ДЛИНОЙ И ШИРИНОЙ		М3		0.036		2,200,000.00		79,200

								ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД		М3		0		2,200,000.00		0

				36167		С112-167		ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ИЗ БЕРЕЗЫ ИЛИ ЛИПЫ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 25, 32, 40 ММ, III СОРТА		М3		0.2568		2,200,000.00		564,960

				81864				КЛИНЬЯ ДЕРЕВЯННЫЕ		ШТ		0		1,000.00		0

				83171				ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННАЯ ПОДЛОЖКА ПОД ПАРКЕТ ТОЛЩ.2ММ		М2		0		3,700.00		0

				85917				МНОГОСЛОЙНЫЕ ПАРКЕТНЫЕ ДОСКИ ТИПА TARKETT		М2		0		43,500.00		0

				32360				ПЛИТЫ ДРЕВЕСНОСТРУЖЕЧНЫЕ МНОГОСЛОЙНЫЕ И ТРЕХСЛОЙНЫЕ, МАРКА П-1 ТОЛЩИНОЙ 18-20 ММ		100М2		0		6,440,000.00		0

				38617		С1610-1005		ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ		КГ		0		40,000.00		0

				43121				КИРПИЧ		1000ШТ		0		1,500,000.00		0

				43231				КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.0171759		25,200,000.00		432,833

				43328				БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА		М2		0		518,300.00		0

				44070		С1113-9051		МАТЕРИАЛЫ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РУЛОННЫЕ "ИЗОЛ", "ФОЛЬГАИЗОЛ",  "ПОЛИИЗОЛ" ТОЛЬШИНОЙ НЕ МЕНЕЕ 3 ММ		М2		3.51		16,500.00		57,915

				44082		С112-9084		ДЕТАЛИ ДЕРЕВЯННЫЕ ЛЕСОВ		М3		0		900,000.00		0

				44109		С124-9180		ДЕТАЛИ ЗАКЛАДНЫЕ И НАКЛАДНЫЕ		Т		0		13,000,000.00		0

				44259		С111-9123		МАТЕРИАЛЫ РУЛОННЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ "ИЗОЛ", "ФОЛЬГАИЗОЛ",  "ПОЛИИЗОЛ" ТОЛЬШИНОЙ НЕ МЕНЕЕ 3 ММ		М2		6		16,500.00		99,000

				44346		С1610-1053		ПЛИНТУСЫ ДЛЯ ПОЛОВ ИЗ ПЛАСТИКАТА		М		20.604		9,800.00		201,919

				44423		С123-9155		ПРИБОРЫ ДВЕРНЫЕ		КОМПЛ		1		75,000.00		75,000

				44393				ПОЛОТНО ДВЕРНЫЕ		М2		0		800,000.00		0

								ПЕТЛЯ		ШТ		0		25,000.00		0

				44528		С111-9070		СЕТКА РАБИЦА		М2		0		9,300.00		0

								БЕТОН М100		М3		0		388,000.00		0

								БЕТОН М150		М3		0		400,000.00		0

								БЕТОН М200		М3		0		450,000.00		0

				45077				ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ		КГ		0		2,500.00		0

				51622		С1620-2004		ЩИТЫ НАСТИЛА ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ		М2		0		90,000.00		0

								ЩИТЫ ИЗ ДОСОК		М2		0		90,000.00		0

				63944		С113-9231		ДЕТАЛИ ЛЕСОВ СТАЛЬНЫЕ		Т		0		3,250,000.00		0

				75007				БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ		1000М2		0.0008492		50,000,000.00		42,460

								ШУРУП TN25		ШТ		0		84.00		0

				76853				ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ		КГ		0		22,100.00		0

				80625				ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ТИПА MAKROFLEKS, SOUDAL) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л		ШТ		0		27,000.00		0

				87882				БЛОКИ ДВЕРНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ		М2		0		850,000.00		0

				38726				КОЛЕР		КГ		0		40,000.00		0

				44897				ШЛИФКРУГИ		ШТ		0		10,000.00		0

				42384				СТОЛБЫ ПРОФИЛЬНЫЕ ВЫСОТОЙ ДО 2,2 М		ШТ		0		10,000.00		0

				29922				РЕЙКИ ПЛАСТИКОВЫЕ		М		0		4,000.00		0

				43960				ПАНЕЛИ ПЛАСТИКОВЫЕ		М2		0		15,000.00		0

				45010				ПАНЕЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СЕТЧАТЫЕ		М		0		63,000.00		0

				44395				ПОЛОТНО КАЛИТОК С ПЕТЛЯМИ И С ЗАМКОМ		ШТ		0		850,000.00		0

								ГИПСОКАРТОН ВЛАГОСТОЙКИЙ		М2		0		19,200.00		0

				47801				ТРУБЫ ВОДОСТОЧНЫЕ		М		0		18,800.00		0

				50781				СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ		Т		0		10,000,000.00		0

								КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ		Т		0		6,854,000.00		0		https://glotr.uz/p245783-katanka_8_0mm/

								ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		М3		0		50400		0

								СЕТКА АРМАТУРНАЯ (ПРОВОЛКА, КАТАНКА, КРУГ) ТОЛШИНОЙ ОТ 1ММ ДО 5ММ		Т		0		8,400,000.00		0

								ЛИСТЫ ГИПСОКАРТОННЫЕ ОГНЕСТОЙКИЕ		М2		0		15,840.00		0

								МАТЕРИАЛ ЗВУКОИЗОЛИРУЮЩИЙ		М3		0		214,320.00		0

								ЛЕНТЫ		М		0		1,000.00		0

								КАМЕННАЯ МЕЛОЧЬ М-300 ФРАКЦИИ 3-10ММ		М3		0		59500		0

				Л1				ЛЮК ЛК-1		ТН		0		10,200,000.00		0

								КОРОБА ПЛАСТМАССОВЫЕ ШИРИНОЙ 120 ММ		М		0		46,200.00		0

								ПРОКАТ ДЛЯ АРМИРОВАНИЯ Ж/Б КОНСТРУКЦИЙ КРУГЛЫЙ И ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ, ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ И ТЕРМОМЕХАНИЧЕСКИЙ, ТЕРМИЧЕСКИ УПРОЧНЕННЫЙ КЛАСС А-I ДИАМЕТРОМ 12 ММ		Т		0		8,400,000.00		0

								РЕШЕТКИ		ШТ		0		5,000.00		0

						С124-9210		АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ		Т		0		8,400,000.00		0

						47804		ПРОВОЛОКА КОЛЮЧАЯ		М		0		4,000.00		0

								ЦЕМЕНТ марки М400		Т		0.0018		640,000.00		1,152

								ИТОГО		СУМ						4,448,876

								ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		СУМ		3%				133,466

								ВСЕГО		СУМ						4,582,343

								ВСЕГО МАТЕРИАЛОВ		СУМ						4,582,343

								ВСЕГО		СУМ						5,583,692

								ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПОДРЯЧИКА		СУМ		17.27%				964,304

								ИТОГО		СУМ						6,547,995

						120%		ИТОГО С НДС		СУМ		20%				7,857,594

								Составил: ____________________________Насридинов Х.И.

						№		РЕГИОНЫ		Прочие затраты подрядчика (Пп)		сотстрахом

						1		РЕСПУБЛИКА УЗБ		21.06%		12688.6368

						2		КР		24.25%		13054.4064

						3		Г.Ташкент		17.27%		14163.9008

								ОБЛАСТИ

						1		Ташкентская об		22.82%		15168.888

						2		Андижанская об		28.31%		11788.9744

						3		Бухарская об		24.65%		10100.7088

						4		Джизакская об		24.69%		9537.8528

						5		Кашадарьинская об		24.15%		11125.464

						6		Наманганская об		30.29%		9669.7664

						7		Навоийская об		23.35%		13871.032

						8		Самаркандская об		18.11%		9159.7744

						9		Сурхандарьинская об		22.28%		13457.5056

						10		Сырдарьинская об		26.14%		12129.5664

						11		Ферганская об		20.92%		10753.9264

						12		Хорезмская об		19.00%		8269.5648



&Л&7 &ЦСтраница &С&П&7

https://glotr.uz/p245783-katanka_8_0mm/



VED

		НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: БАЗОВЫЕ СТАНЦИИ

		НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА:

		AND5614 CS581 Мингбулак

		ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ НА

		Текущий ремонт кровли базовой станции и аппаратной расположенной по адресу: Андижанская область, Улугнарский р-н, пос.Мингбулак, колледж

		ОСНОВАНИЕ:Дефектный акт

		№№		ОБОСНОВАНИЕ		НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И РЕСУРСОВ		ЕД.ИЗМ		КОЛ-ВО

		1		2		3		4		5

		0		E46-4-1-2		РАЗБОРКА ФУНДАМЕНТОВ БЕТОННЫХ		М3		0				0		0

		0		E46-4-1-4		РАЗБОРКА СТЕН КИРПИЧНЫХ		М3		0				0		0

		0		E46-4-1-5		РАЗБОРКА СТЕН ШЛАКОБЛОЧНЫХ И Т.П.		М3		0				0		0

				E47-1-1-4		ОЧИСТКА УЧАСТКА ОТ МУСОРА		100М2		0				0		0

		0		E58-1-2		РАЗБОРКА СТРОПИЛ СО СТОЙКАМИ И ПОДКОСАМИ ИЗ ДОСОК		100М2		0

		0		E58-3-1		РАЗБОРКА МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ И ОБДЕЛОК ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ		100М		0				0		0

		0		E46-4-8-1		РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ		100М2		0				0		0

		0		E46-4-8-2		РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ		100М2		0				0		0

		0		E46-4-8-4		РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ ВОЛНИСТЫХ И ПОЛУВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ		100М2		0				0		0

		0		E46-4-8-3		РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ПЛИТ И ЧЕРЕПИЦЫ		100М2		0				0		0

		0		E58-17-4		РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ ВОЛНИСТЫХ И ПОЛУВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ		100М2		0

		0		E58-17-14 ШHК.ДОП.6		РАЗБОРКА ВЫРАВНИВАЮЩИХ ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК, ПО БЕТОННОМУ ОСНОВАНИЮ, ТОЛЩИНОЙ В ММ, ДО 30		100М2		0				0		0

		0		E1-2-57-1		РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 1		100М3		0

		0		E31-А36-1		ПОГРУЗКА МУСОРА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ		Т		0				0		0

		0		E31-А26-2		РАЗГРУЗКА МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ		Т		0				0		0

		0		C310-1010		ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЕМ НА 10 КМ, КЛАСС ГРУЗА 1		Т		0				0		0

		0		E1-2-61-1		ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 1		100М3		0

		0		E6-1-1-1		УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ		100М3		0

		0		E6-1-1-5		УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ПОД КОЛОННЫ ОБЪЕМОМ ДО 3 М3		100М3		0

		0		E6-1-35-2		УСТРОЙСТВО ПОЯСОВ БЕЗ ОПАЛУБКИ Б=12,5		100М3		0

				E11-1-2-4		УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЩЕБЕНОЧНЫХ		М3		0

				E6-1-1-22		УСТРОЙСТВО ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПРИ ШИРИНЕ ПОВЕРХУ ДО 1000 ММ С ОПАЛУБКОЙ		100М3		0

		0		E12-2-2-2 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧА И БЕТОНА		100М2		0

		0		E10-1-2-1		УСТАНОВКА СТРОПИЛ		М3		0

		0		E10-1-10-1		УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСА ИЗ БРУСЬЕВ		М3		0

		0		E58-12-3		УСТРОЙСТВО ОБРЕШЕТКИ С ПРОЗОРАМИ ИЗ ДОСОК И БРУСКОВ ПОД КРОВЛЮ ИЗ: АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ		100М2		0

		0		E58-12-2		УСТРОЙСТВО ОБРЕШЕТКИ С ПРОЗОРАМИ ИЗ ДОСОК И БРУСКОВ ПОД КРОВЛЮ ИЗ: ЛИСТОВОЙ СТАЛИ		100М2		0				0		0

		0		E12-3-4-1 ШHК.ДОП.10		УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ ПРОФНАСТИЛА, МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ		100 М2		0

		0		E12-1-7-1		УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ИЗ ВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ С ОБРЕШЕТКОЙ		100М2		0

		0		E12-1-7-3		УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ИЗ ВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ БЕЗ ОБРЕШЕТКИ		100М2		0				0		0

		0		E58-6-1		РЕМОНТ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ ПОКРЫТИЯ ИЗ АСБОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ: ОБЫКНОВЕННОГО ПРОФИЛЯ		100М2		0.03				0		0

		0		E58-7-1 ШHК.ДОП.3		РЕМОНТ ОТДЕЛЬНЫМИ МЕСТАМИ РУЛОННОГО ПОКРЫТИЯ С ПРОМАЗКОЙ БИТУМНЫМИ СОСТАВАМИ: С ЗАМЕНОЙ 1 СЛОЯ		100М2		0				0		0

		0		E10-1-3-1		УСТРОЙСТВО СЛУХОВЫХ ОКОН		1МЕСТО		0				0		0

		0		E12-2-4-1 ШHК.ДОП.3		УСИЛЕНИЕ РУЛОННЫХ ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ В МЕСТАХ ПРИМЫКАНИЯ К АНКЕРАМ В ВИДЕ ТРУБ ПРИ ДИАМЕТРЕ ДО 200 ММ НА ПЕРВЫЙ СЛОЙ		10 ПРИМЫКАНИЙ		0.4				0		0

		0		E12-2-4-5 ШHК.ДОП.3		УСИЛЕНИЕ РУЛОННЫХ ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ В МЕСТАХ ПРИМЫКАНИЯ К ВЫСТУПАЮЩИМ МЕТАЛЛИЧЕСКИМ КОНСТРУКЦИЯМ, /АМС/ ПРОХОДЯЩИМ ЧЕРЕЗ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ		10 ПРИМЫКАНИЙ		0				0		0

		0		E12-2-1-2 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ		100М2		0.03				0		0

		0		E12-2-2-5		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНАХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПРИМИНИТЕЛЬНО К ЦОКОЛЮ И К СТОЕК КОНТЕЙНЕРА ФУНДАМЕНТУ		100М2		0				0		0

		0		E58-23-1		УСТАНОВКА СТАЛЬНОЙ ГИЛЬЗЫ И ФАРТУКА ПРИ ОБДЕЛКЕ МЕСТ ПРИМЫКАНИЯ МЯГКОЙ КРОВЛИ		1МЕСТО		0				0		0

		0		E12-1-17-1		УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ ТОЛЩИНОЙ 15 ММ		100М2		0				0		0

		0		E12-1-17-2 К=5		УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ НА КАЖДЫЙ 1 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ К [12 01 017 01] ЗА 85 PАЗ		100М2		0				0		0

		0		E58-16-9		РЕМОНТ ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКИ ПЛОЩАДЬЮ ЗАДЕЛКИ ДО: 1,0 М2		100МЕСТ		0				0		0

		0		E12-1-21-1 ШHК.ДОП.1		УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ПЛОСКИХ ИЗ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОГО НАПЛАВЛЯЕМОГО РУЛОННОГО МАТЕРИАЛА НА МАСТИКЕ ПЕРВЫЙ СЛОЙ ПОДКЛАДОЧНЫЙ		100М2		0				0		0

		0		E12-1-21-2 ШHК.ДОП.1		УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ПЛОСКИХ ИЗ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОГО НАПЛАВЛЯЕМОГО РУЛОННОГО МАТЕРИАЛА НА МАСТИКЕ ВТОРОЙ СЛОЙ НАКРЫВОЧНЫЙ		100М2		0				0		0

		0		E12-1-21-3 ШHК.ДОП.1		УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ПЛОСКИХ ИЗ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОГО НАПЛАВЛЯЕМОГО РУЛОННОГО МАТЕРИАЛА МАСТИКЕ ВТОРОЙ СЛОЙ НАКРЫВОЧНЫЙ НА СУХО		100М2		0				0		0

		0		E12-1-4-4		УСТРОЙСТВО ПРИМЫКАНИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ НАПЛАВЛЯЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ К СТЕНАМ И ПАРАПЕТАМ ВЫСОТОЙ ДО 600 ММ БЕЗ ФАРТУКОВ		100М		0

		0		E12-1-10-1		УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ [БРАНДМАУЭРЫ, ПАРАПЕТЫ, СВЕСЫ И Т.П.] ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ		100М2		0				0		0

				E12-3-5-1 ШHК.ДОП.8		УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ПРИМЕНИТЕЛЬНО ДЛЯ НАВЕСНОГО КОЗЫРЬКА		100 М2		0

		0		E12-1-9-2		УСТРОЙСТВО ЖЕЛОБОВ ПОДВЕСНЫХ		100М		0

				E12-1-8-3 ШHК.ДОП.6		НАВЕСКА ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ИЗ КИРПИЧА ИЛИ ЛЕГКОГО БЕТОНА, ДИАМЕТРОМ ДО:140 ММ		100М		0

		0		E6-1-1-15		УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТНЫХ ПЛИТ БЕТОННЫХ ПЛОСКИХ		100М3		0

		0		Е7-1-54-12		УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАД ПО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМ СТОЛБАМ БЕЗ ЦОКОЛЯ ИЗ СЕТЧАТЫХ ПАНЕЛЕЙ ВЫСОТОЙ ДО 2,2 М		100М		0				0		0

		0		Е7-1-55-9		УСТРОЙСТВО КАЛИТОК БЕЗ УСТАНОВКИ СТОЛБОВ ПРИ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАДАХ И ОГРАДАХ ИЗ ПАНЕЛЕЙ		100ШТ		0				0		0

		0		E68-23-1		РЕМОНТ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ: МЕЛКИХ		М2		0

		0		E53-16-1 ШHК.ДОП.6		РЕМОНТ КЛАДКИ СТЕН ОТДЕЛЬНЫМИ МЕСТАМИ: КИРПИЧНОЙ		М3		0				0		0

		0		E54-3-2		РАЗБОРКА ПОДШИВКИ ПОТОЛКОВ: ЧИСТОЙ ИЗ ФАНЕРЫ		100М2		0				0		0

		0		E54-3-4		РАЗБОРКА ПОДШИВКИ ПОТОЛКОВ ИЗ ДЕКОРАТИВНЫХ ПЛАСТИКОВЫХ ПАНЕЛЕЙ		100М2		0				0		0

		0		E54-3-5		РАЗБОРКА ПОДШИВКИ ПОТОЛКОВ ИЗ ПАНЕЛЕЙ МДФ		100М2		0				0		0

		0		E15-7-1-6 ШHК.ДОП.2		УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДОК С ОДИНАРНЫМ МЕТАЛЛИЧЕСКИМ КАРКАСОМ И ОДНОСЛОЙНОЙ ОБШИВКОЙ ГИПСОКАРТОННЫМИ ПЛИТАМИ С ОБЕИХ СТОРОН. ПЕРЕГОРОДКИ С ШАГОМ СТОЕЧНЫХ ПРОФИЛЕЙ 400ММ, ГЛУХИЕ ВЫСОТОЙ ДО 6,0 М		М2		0

		0		E15-7-17-4		ОБЛИЦОВКА КАРКАСОВ ПАНЕЛЯМИ ДЕКОРАТИВНЫМИ ПЛАСТИКОВЫМИ С УСТРОЙСТВОМ КАРКАСА БЕЗ ОТНОСА ОТ ПОТОЛКА		100М2		0				0		0

		0		E63-12-3		РЕМОНТ ПОТОЛКОВ ОБЛИЦОВАННЫХ ГИПСОКАРТОННЫМИ ЛИСТАМИ ПЛОЩАДЬЮ РЕМОНТИРУЕМЫХ МЕСТ		100М2		0				0		0

				Е8-3-2-1		КЛАДКА СТЕН ИЗ ЛЕГКОБЕТОННЫХ КАМНЕЙ БЕЗ ОБЛИЦОВКИ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М		М3		0				0		0

		0		E53-20-4		КЛАДКА ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ СТЕН ПРОЕМОВ: ВНУТРЕННИХ		100М3		0				0		0

		0		E46-2-9-2		ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН И ПОТОЛКОВ		100М2		0				0		0

				E8-2-7-1		АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ СТЕН И ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЙ		Т		0

				E15-2-1-1		УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН ФАСАДОВ		100М2		0				0		0

		0		E15-2-16-1		ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ		100М2		0				0		0

		0		E15-2-16-2		ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ		100М2		0				0		0

		0		E46-3-7-3		ПРОБИВКА ПРОЕМОВ В КОНСТРУКЦИЯХ ИЗ КИРПИЧА		М3		0

		0		E55-9-4 ШHК.ДОП.5		ПРОБИВКА ПРОЕМОВ СО СПЛОШНЫМ ВЫРАВНИВАНИЕМ ОТКОСОВ В ПЕРЕГОРОДКАХ: КИРПИЧНЫХ		100М2		0				0		0

		0		E20-2-3-9		УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ [РР] НОМЕР 5 РАЗМЕР 200Х600 ММ		РЕШЕТКА		0

		0		E15-2-36-1		ШТУКАТУРКА ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА УЛУЧШЕННАЯ СТЕН		100М2		0				0		0

		0		E15-2-36-2		ШТУКАТУРКА ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА УЛУЧШЕННАЯ ПОТОЛКОВ		100М2		0				0		0

		0		E61-2-9		РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ВНУТРЕННИХ СТЕН ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ: ДО 10 М2		100М2		0				0		0

		0		E61-2-11		РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ВНУТРЕННИХ СТЕН ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ: БОЛЕЕ 10 М2		100М2		0				0		0

		0		E61-4-9		РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ПОТОЛКОВ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ: ДО 10 М2		100М2		0				0		0

		0		E61-4-11		РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ПОТОЛКОВ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ: БОЛЕЕ 10 М2		100М2		0				0		0

		0		E61-7-1		РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ОТКОСОВ		100М2		0				0		0

		0		E61-10-3		РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ГЛАДКИХ ФАСАДОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ: ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ БОЛЕЕ 5 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ		100М2		0				0		0

		0		E61-10-1		РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ГЛАДКИХ ФАСАДОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ: ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ ДО 5 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ		100М2		0				0		0

		0		E61-10-2		РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ГЛАДКИХ ФАСАДОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ: ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ ДО 5 М2 ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ 10 ММ (3 РАЗА)		100М2		0

		0		E15-4-24-8		ПРОСТАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ		100М2		0				0		0

		0		E15-4-24-9		ПРОСТАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ ПОТОЛКОВ		100М2		0				0		0

		0		E15-4-25-8		УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН		100М2		0				0		0

		0		E15-4-25-9		УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ ПОТОЛКОВ		100М2		0				0		0

		0		E62-2-4		ПРОСТАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ СТЕН, ШПАТЛЕВКОЙ И С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 %		100М2		0				0		0

		0		E62-3-4		ПРОСТАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОТОЛКОВ, С ШПАТЛЕВКОЙ И С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35		100М2		0				0		0

		0		E62-7-6		УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ СТЕН ЗА ДВА РАЗА, ШПАТЛЕВКОЙ И С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 %		100М2		0.565				0		0

		0		E62-8-6		УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОТОЛКОВ ЗА ДВА РАЗА, С ШПАТЛЕВКОЙ И С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35		100М2		0.207				0		0

		0		E15-4-5-3		ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН СО ШПАТЛЕВКОЙ		100М2		0				0		0

		0		E15-4-5-4		ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ ПОТОЛКОВ СО ШПАТЛЕВКОЙ		100М2		0				0		0

		0		E62-16-6		ОКРАШИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ: РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 % И С ШПАТЛЕВКОЙ		100М2		0				0		0

		0		E62-17-6		ОКРАШИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ: РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 % И С ШПАТЛЕВКОЙ		100М2		0				0		0

		0		E56-9-4		ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ:		100ШТ		0				0		0

		0		E56-9-3		ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В ДЕРЕВЯННЫХ СТЕНАХ:		100ШТ		0				0		0

		0		E56-9-5 ШHК.ДОП.5		ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ: С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ		100ШТ		0				0		0

		0		E56-9-7 ШHК.ДОП.8		ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ ВРУЧНУЮ В ОТКОСАХ: АЛЮМИНИЕВЫХ		100КОРОБ		0				0		0

		0		E56-1-3		ДЕМОНТАЖ ОКОННЫХ КОРОБОК: В РУБЛЕНЫХ СТЕНАХ		100ШТ		0				0		0

		0		E56-1-4 ШHК.ДОП.5		ДЕМОНТАЖ ОКОННЫХ КОРОБОК: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ		100ШТ		0				0		0

		0		E56-1-6 ШHК.ДОП.8		ДЕМОНТАЖ АЛЮМИНИЕВЫХ ОКОННЫХ КОРОБОК В СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ ВРУЧНУЮ		100КОРОБ		0				0		0

		0		E56-2-1		СНЯТИЕ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ: НЕОСТЕКЛЕННЫХ		100М2		0				0		0

		0		E56-2-1		СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН		100М2		0

		0		E56-21-1		УСТАНОВКА ПОЛОТЕН: НАРУЖНЫХ КРОМЕ БАЛКОННЫХ		100ШТ		0

		0		E9-4-14-1 ШHК.ДОП.4		УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ С ПОДГОТОВОКЙ ПРОЕМА И УСТАНОВКОЙ НАКЛАДНЫХ И ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 2,5М2		М2		0				0		0

		0		E9-4-14-2 ШHК.ДОП.4		УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ С ПОДГОТОВОКЙ ПРОЕМА И УСТАНОВКОЙ НАКЛАДНЫХ И ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 2,5М2		М2		0				0		0

		0		E9-4-14-3 ШHК.ДОП.4		УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ В ПОДГОТОВЛЕННЫЕ ПРОЕМЫ ПЛОЩАДЬЮ ДО 2,5М2		М2		0				0		0

		0		E9-4-14-4 ШHК.ДОП.4		УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ В ПОДГОТОВЛЕННЫЕ ПРОЕМЫ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 2,5М2		М2		0				0		0

		0		E10-1-37-1 ШHК.ДОП.11		УСТАНОВКА АЛЮМИНИЕВЫХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ДО 3 М2		100М2		0				0		0

		0		E10-1-37-2 ШHК.ДОП.11		УСТАНОВКА АЛЮМИНИЕВЫХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ БОЛЕЕ 3 М2		100М2		0				0		0

		0		E10-1-36-5 ШHК.ДОП.11		УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ АЛЮМИНИЯ		100М2		0				0		0

		0		E56-12-1		СМЕНА ДВЕРНЫХ ПРИБОРОВ: ПЕТЛИ		100ШТ		0				0		0

		0		E56-12-5		СМЕНА ДВЕРНЫХ ПРИБОРОВ: ЗАМКИ ВРЕЗНЫЕ		100ШТ		0.01				0		0

		0		E56-12-6		СМЕНА ДВЕРНЫХ ПРИБОРОВ: ЗАМКИ НАКЛАДНЫЕ		100ШТ		0				0		0

		0		E69-27-3		СНЯТИЕ ЛАКОКРАСОЧНОГО ПОКРЫТИЯ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ: С МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ		М2		0				0		0

		0		E62-29-2		ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ДВА РАЗА (Контейнера и двери металлические		100М2		0.04				0		0

		0		E62-28-2		ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КРОВЕЛЬ: ЗА ДВА РАЗА (КРЫШИ КОНТЕЙНЕРОВ)		100М2		0

		0		E15-4-30-2		МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2		100М2		0				0		0

		0		E62-4-4		ПРОСТАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ОКОН: С ПОДГОТОВКОЙ И РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ БОЛЕЕ 35 %		100М2		0				0		0

		0		E62-5-4		ПРОСТАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ДВЕРЕЙ: С ПОДГОТОВКОЙ И РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ БОЛЕЕ 35 %		100М2		0				0		0

		0		E68-12-5		РАЗБОРКА СТЯЖЕК		100М3		0				0		0

		0		E11-1-11-1		УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ		100М2		0

		0		E11-1-11-2 К=6		УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 11-01-011-01 ЗА 10 PАЗ		100М2		0

				E11-1-11-3		УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ		100М2		0				0		0

		0		E11-1-11-4 К=16		УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 11-01-011-03 ЗА 16 PАЗ		100М2		0				0		0

		0		E11-1-11-3		УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ		100М2		0				0		0

				E11-1-11-4 К=6		УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 11-01-011-03 ЗА 6 PАЗ		100М2		0				0		0

		0		E57-2-1		РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: ИЗ ЛИНОЛЕУМА И РЕЛИНА		100М2		0.207				0		0

		0		E57-3-1		РАЗБОРКА ПЛИНТУСОВ: ДЕРЕВЯННЫХ И ИЗ ПЛАСТМАССОВЫХ МАТЕРИАЛОВ		100М		0.204				0		0

		0		E57-10-3		ЗАДЕЛКА ВЫБОИН В ПОЛАХ ЦЕМЕНТНЫХ ПЛОЩАДЬЮ ДО: 1,0 М2		100МЕСТ		0.04

		0		E11-1-36-2		УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ЛИНОЛЕУМА НА КЛЕЕ БУСТИЛАТ		100М2		0.207				0		0

		0		E11-1-40-3 ШHК.ДОП.6		УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПЛАСТИКОВЫХ НА ВИНТАХ САМОНАРЕЗАЮЩИХ		100М		0.204				0		0

		0		E62-18-2		ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ: ПЛИНТУСОВ И ГАЛТЕЛЕЙ		100М2		0				0		0

		0		E15-1-94-1 ШHК.ДОП.9		ОБЛИЦОВКА ВНУТРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ДЕКОРАТИВНЫМИ ОГНЕСТОЙКИМИ ПАНЕЛЯМИ: СТЕН С УСТРОЙСТВОМ КАРКАСА ИЗ ЖЕСТЯНОГО ПРОФИЛЯ		100М2		0.022				0		0

		0		E15-1-94-3 ШHК.ДОП.9		ОБЛИЦОВКА ВНУТРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ДЕКОРАТИВНЫМИ И ОГНЕСТОЙКИМИ ПАНЕЛЯМИ: ПОТОЛКОВ С УСТРОЙСТВОМ КАРКАСА ИЗ ЖЕСТЯНОГО ПРОФИЛЯ		100М2		0				0		0

		0		E62-41-1		ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДОВ ОТ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫХ И МАСЛЯНЫХ КРАСОК: С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ		100М2		0				0		0

				E62-25-7		ШПАТЛЕВКА ФАСАДОВ: ПРОСТЫХ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ		100М2		0				0		0

				E62-25-1		ОГРУНТОВКА ФАСАДОВ: ПРОСТЫХ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ		100М2		0				0		0

				E15-4-14-3		ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ВОДОЭМУЛЬСИОННАЯ		100М2		0				0		0

		0		E15-4-12-3		ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ВОДОЭМУЛЬСИОННАЯ		100М2		0				0		0

		0		E62-19-1		ОКРАСКА ИЗВЕСТКОВЫМИ СОСТАВАМИ ФАСАДОВ ПРОСТЫХ ПО: ШТУКАТУРКЕ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ С ШПАТЛЕВКОЙ		100М2		0				0		0

		0		E15-4-50-1 ШHК.ДОП.6		ОТДЕЛКА ФАСАДОВ ДЕКОРАТИВНЫМ ПОКРЫТИЕМ «ХОПЕР» ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ С ЛЕСОВ И ЗЕМЛИ:ОДНОТОННОЕ		100М2		0				0		0

		0		E62-21-10		ПРОСТАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ФАСАДОВ С ПОД ГОТОВКОЙ И РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 % С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ		100М2		0				0		0

		0		E8-7-2-1		ЛЕСА ПРИ ВЫСОТЕ ПОМЕЩЕНИЙ ДО 6 М		100М2		0

		0		E8-7-1-2		УСТАНОВКА И РАЗБОРКА НАРУЖНЫХ ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16 М ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ ПРОЧИХ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ		100М2		0

		0		E69-7-1		УСТРОЙСТВО: ХОДОВ ДЛЯ КРОВЛИ /ТРАП/		100П.М		0.12

		0		E62-35-2		ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК И ОГРАД ЗА ДВА РАЗА		100М2		0

		0		E15-4-30-4		МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК, ТРУБ, ПЕРЕПЛЕТОВ И Т.П. ЗА  ДВА РАЗА		100М2		0

		0		E9-8-2-1		РУЧНАЯ ЭЛЕКТРОДУГОВАЯ СВАРКА СТЫКОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ ПРИ ТОЛЩИНЕ СВАРИВАЕМОЙ СТАЛИ ММ, ДО: 6		10М		0

		0		E10-1-39-5		УСТАНОВКА ЛЮКОВ В ПЕРЕКРЫТИЯХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 2 М2		100М2		0				0		0

		0		0		ЗАМОК НАВЕСНОЙ		КОМПЛ		0

		0		E9-3-29-1		МОНТАЖ ЛЕСТНИЦ		Т		0				0		0

		0		0		УСТРОЙСТВО КОНКИ, ЕНДОВЫ, РАЗЖЕЛОБКИ, СНЕГОДЕРЖАТЕЛЬ		М		0				0		0

		0		29922		РЕЙКИ ПЛАСТИКОВЫЕ ДЛЯ ОБЛИЦОВКИ ПЛАСТИКА		М		0				0		0

		0		E63-12-3		РЕМОНТ ПОТОЛКОВ ОБЛИЦОВАННЫХ ГИПСОКАРТОННЫМИ ЛИСТАМИ ПЛОЩАДЬЮ РЕМОНТИРУЕМЫХ МЕСТ		100М2		0				0		0

		0		Л1		ЛЮК ЛК-1 ПО ПРОЕКТУ		Т		0				0		0

		0		Ц08-02-396-22		КОРОБА ПЛАСТМАССОВЫЕ ШИРИНОЙ 120ММ		100М		0

		0		E7-1-54-15		УСТРОЙСТВО ИЗ КОЛЮЧЕЙ ПРОВОЛОКИ ПО ГОТОВЫМ КОНСТРУКЦИЯМ		100М		0

		СОСТАВИЛ ________________ Насридинов Х.И.



&L&7ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС TNQURILISH 5.0&R&7 19-67-78

&L&7 &CСтраница &P&R&7



Лист1

												пр		чч		т

		№		РЕГИОНЫ		Прочие затраты подрядчика (Пп)		без		сотстрахом 12%

		1		РЕСПУБЛИКА УЗБ		21.06%		11329.14		12688.64		17.27%

		2		КР		24.25%		11655.72		13054.41		17.27%

		3		Г.Ташкент		17.27%		12646.34		14163.90		17.27%		10695.76		3%

				ОБЛАСТИ

		1		Ташкентская об		22.82%		13543.65		15168.89		17.27%		10695.76		3%

		2		Андижанская об		28.31%		10525.87		11788.97		17.27%		8952.62		3%

		3		Бухарская об		24.65%		9018.49		10100.71		17.27%		9490.07		2%

		4		Джизакская об		24.69%		8515.94		9537.85		17.27%		9145.33		3%

		5		Кашадарьинская об		24.15%		9933.45		11125.46		17.27%		11125.46		5%

		6		Наманганская об		30.29%		8633.72		9669.77		17.27%		8952.62		3%

		7		Навоийская об		23.35%		12384.85		13871.03		17.27%		8,600		3%

		8		Самаркандская об		18.11%		8178.37		9159.77		17.27%		9145.33		3%

		9		Сурхандарьинская об		22.28%		12015.63		13457.51		17.27%		10695.76		3%

		10		Сырдарьинская об		26.14%		10829.97		12129.57		17.27%		9145.33		3%

		11		Ферганская об		20.92%		9601.72		10753.93		17.27%		9027.48		3%

		12		Хорезмская об		19.00%		7383.54		8269.56		17.27%		7686.24		3%





U M S TALABLARGA
MOS ALOQA OPERATORI









Локально ресурная ведомость на 16 объектов/AND5626.xls
после экспертизы

																Приложения № ___ к

																Заказу №______

																к договору №191Д-19-ДУЗ

																от 26.07.2019г.

		СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ НА

		AND5626 CS-2162 Дастурхончи

		Текущий ремонт кровли и аппаратной базовой станции расположенной по адресу: Андижанская область, Асакинский р-н, Дастурхончи КФЙ, школа №15.

		ОСНОВАНИЕ:Дефектный акт

		№		ОБОСНОВАНИЕ		НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И РЕСУРСОВ		ЕД.ИЗМ		КОЛ-ВО				ЦЕНА		СУММА

										НА ЕДИНИЦУ		ПО ПРОЕКТУ

		1		2		3		4		5		6		7		8

		0		E46-4-1-2		РАЗБОРКА ФУНДАМЕНТОВ БЕТОННЫХ		М3		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		9.59		0		8,952.62		0

		0		01159		МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ		МАШ-Ч		5.68		0		809.60		0

		0		E46-4-1-4		РАЗБОРКА СТЕН КИРПИЧНЫХ		М3		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		8.24		0		8,952.62		0

		0		00001		МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ		МАШ-Ч		2.3		0		809.60		0

		0		E46-4-1-5		РАЗБОРКА СТЕН ШЛАКОБЛОЧНЫХ И Т.П.		М3		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		6.64		0		8,952.62		0

		0		01159		МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ		МАШ-Ч		1.54		0		809.60		0

		0		E47-1-1-4		ОЧИСТКА УЧАСТКА ОТ МУСОРА		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		3.91		0		8,952.62		0

		0		E58-1-2		РАЗБОРКА СТРОПИЛ СО СТОЙКАМИ И ПОДКОСАМИ ИЗ ДОСОК		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		22.68		0		8,952.62		0

		0		0		МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ		ТН		0.9		0		0.00		0

		0		E58-3-1		РАЗБОРКА МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ И ОБДЕЛОК ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ		100М		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		9.1		0		8,952.62		0

		0		E46-4-8-1		РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		14.38		0		8,952.62		0

		0		E46-4-8-2		РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		8.58		0		8,952.62		0

		0		E46-4-8-4		РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ ВОЛНИСТЫХ И ПОЛУВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		15.9		0		8,952.62		0

		0		E58-17-4		РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ ВОЛНИСТЫХ И ПОЛУВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		24.39		0		8,952.62		0

		0		0		МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ		ТН		1.45		0		0.00		0

		0		E46-4-8-3		РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ПЛИТ И ЧЕРЕПИЦЫ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		55.52		0		8,952.62		0

		0		E58-17-14 ШHК.ДОП.6		РАЗБОРКА ВЫРАВНИВАЮЩИХ ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК, ПО БЕТОННОМУ ОСНОВАНИЮ, ТОЛЩИНОЙ В ММ, ДО 30		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		116.76		0		8,952.62		0

		0		E1-2-57-1		РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 1		100М3		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		118		0		8,952.62		0

		0		E31-А36-1		ПОГРУЗКА МУСОРА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ		Т		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		3.72		0		8,952.62		0

		0		E31-А26-2		РАЗГРУЗКА МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ		Т		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		0.28		0		8,952.62		0

		0		C310-1010		ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЕМ НА 10 КМ, КЛАСС ГРУЗА 1		Т		0

		0		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0.1052		0		8,952.62		0

		0		00163		АВТОМОБИЛИ САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т		МАШ-Ч		0.1052		0		38,924.05		0

		0		E1-2-61-1		ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 1		100М3		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		88.5		0		8,952.62		0

		0		E6-1-1-1		УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ		100М3		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		180		0		8,952.62		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.13		0		30,452		0

		0		0		БЕТОН М100		М3		102		0		388,000		0

		0		E6-1-1-5		УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ПОД КОЛОННЫ ОБЪЕМОМ ДО 3 М3		100М3		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		785.88		0		8,952.62		0

		0		00112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		0.27		0		42,323.45		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.99		0		30,452		0

		0		0		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0.0238		0		10,000,000		0

		0		30652		ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1		Т		0.027		0		5,000,000		0

		0		0		ПРОВОЛОКА		Т		0.0061		0		5,750,000		0

		0		0		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД		М3		0.74		0		2,200,000		0

		0		45022		БЕТОН М200		М3		101.5		0		450,000		0

		0		0		ЩИТЫ ИЗ ДОСОК		М2		64.1		0		90,000		0

		0		С124-9210		АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ		Т		0				8,400,000		0

		0		E11-1-2-4		УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЩЕБЕНОЧНЫХ		М3		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		2.5		0		8,952.62		0

		0		01866		ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		0.93		0		666.54		0

		0		14352		КАМЕННАЯ МЕЛОЧЬ М-300 ФРАКЦИИ 3-10ММ		М3		0.11		0		59500		0

		0		0		ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		М3		1.19		0		50400		0

		0		E6-1-1-22		УСТРОЙСТВО ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПРИ ШИРИНЕ ПОВЕРХУ ДО 1000 ММ С ОПАЛУБКОЙ		100М3		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		446.04		0		8,952.62		0

		0		02016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		123.76		0		2,574.28		0

		0		30407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0.013		0		10,000,000		0

		0		30652		ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1		Т		0.025		0		5,000,000.00		0

		0		32524		КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ		Т		0.0303		0		6,854,000.00		0

		0		35310		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42		Т		0.13		0		13,500,000		0

		0		0		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ III СОРТА		М3		0.61		0		2,200,000.00		0

		0		44011		АРМАТУРА		Т		6.6		0		8,400,000.00		0

		0		0		БЕТОН		М3		101.5		0		450,000.00		0

		0		51619		ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ		М2		39.2		0		90,000.00		0		0

		0		E6-1-35-2		УСТРОЙСТВО ПОЯСОВ БЕЗ ОПАЛУБКИ Б=12,5		100М3		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		516.46		0		8,952.62		0

		0		00112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		0.27		0		42,323.45		0

		0		02016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		208.25		0		2,574.28		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		1.07		0		30,452		0

		0		0		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42		Т		0.25		0		13,500,000		0

		0		45013		БЕТОН М150		М3		101.5		0		400,000		0

		0		E10-1-2-1		УСТАНОВКА СТРОПИЛ		М3		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		24.09		0		8,952.62		0

		0		01556		БЕНЗОПИЛЫ		МАШ-Ч		0.44		0		462.875		0

		0		0		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.22		0		30,452		0

		0		30407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0.0072		0		10,000,000		0

		0		32501		ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 1,8 КГ		Т		0.038		0		6,200,000		0

		0		0		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ВСЕЙ ДЛИНОЙ И ШИРИНОЙ		М3		1.05		0		2,200,000		0

		0		E10-1-10-1		УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСА ИЗ БРУСЬЕВ		М3		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		22.5		0		8,952.62		0

		0		00521		ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		0.23		0		459.2		0

		0		01556		БЕНЗОПИЛЫ		МАШ-Ч		0.33		0		462.875		0

		0		0		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.36		0		30,452		0

		0		0		БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ		Т		0.0075		0		10,750,000		0

		0		30407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0.003		0		10,000,000		0

		0		32502		ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 2,825 КГ		Т		0.0031		0		6,200,000		0

		0		0		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ВСЕЙ ДЛИНОЙ И ШИРИНОЙ		М3		1.06		0		2,200,000		0

		0		E12-2-2-2 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧА И БЕТОНА		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		29.9		0		8,952.62		0

		0		00913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0		2,347.84		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.25		0		30,452		0

		0		32104		МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ		Т		0.244		0		5,500,000		0

		0		E58-12-3		УСТРОЙСТВО ОБРЕШЕТКИ С ПРОЗОРАМИ ИЗ ДОСОК И БРУСКОВ ПОД КРОВЛЮ ИЗ: АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		18.8		0		8,952.62		0

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.1		0		30,452.00		0

		0		45401		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0.006		0		10,000,000		0

		0		36077		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД		М3		1.02		0		2,200,000		0

		0		E58-12-2		УСТРОЙСТВО ОБРЕШЕТКИ С ПРОЗОРАМИ ИЗ ДОСОК И БРУСКОВ ПОД КРОВЛЮ ИЗ: ЛИСТОВОЙ СТАЛИ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		21.35		0		8,952.62		0

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.19		0		30,452.00		0

		0		30407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0.006		0		10,000,000		0

		0		36077		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ III СОРТА		М3		1.8		0		2,200,000		0

		0		E12-3-4-1 ШHК.ДОП.10		УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ ПРОФНАСТИЛА, МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ		100 М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		38.53		0		8,952.62		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.4		0		30,452.00		0

		0		05377		ПРОФНАСТИЛ ОЦИНКОВАННЫЙ 0,4-0,5 мм, МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА		М2		110		0		58,000		0

		0		0		УСТРОЙСТВО КОНКИ, ЕНДОВЫ, РАЗЖЕЛОБКИ, СНЕГОДЕРЖАТЕЛЬ		М		0				28,300		0

		0		30818		ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ 4,8X35		ШТ		645		0		350		0

		0		30819		ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ 4,8Х80 ММ		ШТ		81		0		450		0

		0		E12-1-7-1		УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ИЗ ВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ С ОБРЕШЕТКОЙ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		47.91		0		8,952.62		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.58		0		30,452.00		0

		0		30032		ШИФЕР		М2		135		0		22,750		0

		0		30383		ГВОЗДИ ПРОВОЛОЧНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ ДЛЯ АСБЕСТОЦЕМЕНТНОЙ КРОВЛИ 4,5Х120 ММ		Т		0.008		0		10,000,000		0

		0		32501-07		ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК		Т		0.015		0		6,200,000		0

		0		33729		СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,7 ММ (КОНКИ, ЕНДОВЫ)		Т		0.02		0		10,200,000		0

		0		0		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД		М3		1.04		0		2,200,000		0

		0		E12-1-7-3		УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ИЗ ВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ БЕЗ ОБРЕШЕТКИ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		47.23		0		8,952.62		0

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.4		0		30,452.00		0

		0		30032		ШИФЕР		М2		130		0		22,750		0

		0		30383		ГВОЗДИ ПРОВОЛОЧНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ ДЛЯ АСБЕСТОЦЕМЕНТНОЙ КРОВЛИ 4,5Х120 ММ		Т		0.00014		0		10,000,000		0

		0		32501		ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК		Т		0.027		0		6,200,000		0

		0		33729		СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,7 ММ (КОНКИ, ЕНДОВЫ)		Т		0.02		0		10,200,000		0

		0		E58-6-1		РЕМОНТ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ ПОКРЫТИЯ ИЗ АСБОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ: ОБЫКНОВЕННОГО ПРОФИЛЯ		100М2		0.05

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		81.2		4.06		8,952.62		36,348

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.89		0.0445		30,452.00		1,355

		0		30032		ШИФЕР		М2		135		6.75		22,750		153,563

		0		30383		ГВОЗДИ ПРОВОЛОЧНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ ДЛЯ АСБЕСТОЦЕМЕНТНОЙ КРОВЛИ 4,5Х120 ММ		Т		0.0019		0.000095		10,000,000		950

		0		32501		ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК		Т		0.005		0.00025		6,200,000		1,550

		0		33729		СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА (КОНКИ, ЕНДОВЫ)		Т		0.04		0.002		10,200,000		20,400

		0		E58-7-1 ШHК.ДОП.3		РЕМОНТ ОТДЕЛЬНЫМИ МЕСТАМИ РУЛОННОГО ПОКРЫТИЯ С ПРОМАЗКОЙ БИТУМНЫМИ СОСТАВАМИ: С ЗАМЕНОЙ 1 СЛОЯ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		22.35		0		8,952.62		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.1		0		30,452.00		0

		0		32104		МАСТИКА		Т		0.33		0		5,500,000		0

		0		44259		МАТЕРИАЛЫ РУЛОННЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ "ИЗОЛ", "ФОЛЬГАИЗОЛ",  "ПОЛИИЗОЛ" ТОЛЬШИНОЙ НЕ МЕНЕЕ 3 ММ		М2		115		0		16,500		0

		0		E10-1-3-1		УСТРОЙСТВО СЛУХОВЫХ ОКОН		1МЕСТО		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		6.63		0		8,952.62		0

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.11		0		30,452.00		0

		0		45401		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0.0014		0		10,000,000		0

		0		45024		ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД КРУГЛЫЕ		М3		0.06		0		900,000.00		0

		0		36077		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД		М3		0.16		0		2,200,000		0

		0		44330		ПЕРЕПЛЕТЫ ОКОННЫЕ		М2		0.5		0		120,000		0

		0		44424		ПРИБОРЫ ОКОННЫЕ		КОМП		1		0		30,000		0

		0		E12-2-4-1 ШHК.ДОП.3		УСИЛЕНИЕ РУЛОННЫХ ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ В МЕСТАХ ПРИМЫКАНИЯ К АНКЕРАМ В ВИДЕ ТРУБ ПРИ ДИАМЕТРЕ ДО 200 ММ НА ПЕРВЫЙ СЛОЙ		10 ПРИМЫКАНИЙ		0.4

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		45.8		18.32		8,952.62		164,012

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.1		0.04		30,452.00		1,218

		0		32104		МАСТИКА		Т		0.03		0.012		5,500,000		66,000

		0		44259		МАТЕРИАЛЫ РУЛОННЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ "ИЗОЛ", "ФОЛЬГАИЗОЛ",  "ПОЛИИЗОЛ" ТОЛЬШИНОЙ НЕ МЕНЕЕ 3 ММ		М2		15		6		16,500		99,000

		0		0		РАСТВОР М100		М3		0.05		0.02		425,000		8,500

		0		E12-2-4-5 ШHК.ДОП.3		УСИЛЕНИЕ РУЛОННЫХ ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ В МЕСТАХ ПРИМЫКАНИЯ К ВЫСТУПАЮЩИМ МЕТАЛЛИЧЕСКИМ КОНСТРУКЦИЯМ, /АМС/ ПРОХОДЯЩИМ ЧЕРЕЗ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ		10 ПРИМЫКАНИЙ		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		39.2		0		8,952.62		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.1		0		30,452.00		0

		0		32104		МАСТИКА		Т		0.02		0		5,500,000		0

		0		44259		МАТЕРИАЛЫ РУЛОННЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ "ИЗОЛ", "ФОЛЬГАИЗОЛ",  "ПОЛИИЗОЛ" ТОЛЬШИНОЙ НЕ МЕНЕЕ 3 ММ		М2		8		0		16,500		0

		0		E12-2-1-2 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ		100М2		0.06

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		38.9		2.334		8,952.62		20,895

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.53		0.0318		30,452.00		968

		0		0		РАСТВОР М25		М3		2.5		0.15		425,000		63,750				5		85

		0		32104		МАСТИКА		Т		0.244		0.01464		5,500,000		80,520				4.148

		0		44070		МАТЕРИАЛЫ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РУЛОННЫЕ "ИЗОЛ", "ФОЛЬГАИЗОЛ",  "ПОЛИИЗОЛ" ТОЛЬШИНОЙ НЕ МЕНЕЕ 3 ММ		М2		117		7.02		16,500		115,830				1989

		0		E12-2-2-5		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНАХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПРИМИНИТЕЛЬНО К ЦОКОЛЮ И К СТОЕК КОНТЕЙНЕРА ФУНДАМЕНТУ		100М2		0										0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		36		0		8,952.62		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.15		0		30,452.00		0

		0		32104		МАСТИКА		Т		0.244		0		5,500,000		0

		0		44070		МАТЕРИАЛЫ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РУЛОННЫЕ "ИЗОЛ", "ФОЛЬГАИЗОЛ",  "ПОЛИИЗОЛ" ТОЛЬШИНОЙ НЕ МЕНЕЕ 3 ММ		М2		117		0		16,500		0

		0		E58-23-1		УСТАНОВКА СТАЛЬНОЙ ГИЛЬЗЫ И ФАРТУКА ПРИ ОБДЕЛКЕ МЕСТ ПРИМЫКАНИЯ МЯГКОЙ КРОВЛИ		1МЕСТО		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		8.83		0		8,952.62		0

		0		02016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		0.5		0		2,574.28		0

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.04		0		30,452.00		0

		0		45024		БЕТОН М400 В30		М3		0.032		0		450,000.00		0

		0		30956		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.001		0		25,200,000		0

		0		32104		МАСТИКА		Т		0.06		0		5,500,000		0

		0		44070		МАТЕРИАЛЫ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РУЛОННЫЕ "ИЗОЛ", "ФОЛЬГАИЗОЛ",  "ПОЛИИЗОЛ" ТОЛЬШИНОЙ НЕ МЕНЕЕ 3 ММ		М2		17.25		0		16,500		0

		0		33729		СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,7 ММ		Т		0.005		0		10,200,000		0

		0		35312		ЭЛЕКТРОДЫ		Т		0.0005		0		13,500,000		0

		0		63498		ГИЛЬЗЫ СТАЛЬНЫЕ С ФЛАНЦАМИ		Т		0.015		0		39,000,000		0

		0		E12-1-17-1		УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ ТОЛЩИНОЙ 15 ММ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		27.22		0		8,952.62		0

		0		00112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		1.26		0		42,323.45		0

		0		0		РАСТВОР М100		М3		1.53		0		425,000		0

		0		E12-1-17-2 К=5		УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ НА КАЖДЫЙ 1 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ К [12 01 017 01] ЗА 85 PАЗ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		8.5		0		8,952.62		0

		0		00112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		1.7		0		42,323.45		0

		0		0		РАСТВОР М100		М3		8.67		0		425,000		0

		0		E58-16-9		РЕМОНТ ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКИ ПЛОЩАДЬЮ ЗАДЕЛКИ ДО: 1,0 М2		100МЕСТ		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		130.45		0		8,952.62		0

		0		0		РАСТВОР М100		М3		2.14		0		425,000		0

		0		E12-1-21-1 ШHК.ДОП.1		УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ПЛОСКИХ ИЗ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОГО НАПЛАВЛЯЕМОГО РУЛОННОГО МАТЕРИАЛА НА МАСТИКЕ ПЕРВЫЙ СЛОЙ ПОДКЛАДОЧНЫЙ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		75.07		0		8,952.62		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.24		0		30,452.00		0

		0		0		ГОРЕЛКИ		МАШ-Ч		15.16		0		80.96		0

		0		0		КОТЛЫ  БИТУМНЫЕ  ПЕРЕДВИЖНЫЕ  400  Л		МАШ-Ч		2.34		0		2,347.84		0

		0		31934		БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ РУЛОННЫЙ МАТЕРИАЛ "ПОЛИИЗОЛ" "ИЗОЛ", "ФОЛЬГАИЗОЛ",  "ПОЛИИЗОЛ" ТОЛЬШИНОЙ НЕ МЕНЕЕ 3 ММ		М2		125		0		16,500		0

		0		32136		МАСТИКА		Т		0.25		0		5,500,000		0

		0		45077		ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ		КГ		30		0		2,500		0

		0		E12-1-21-2 ШHК.ДОП.1		УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ПЛОСКИХ ИЗ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОГО НАПЛАВЛЯЕМОГО РУЛОННОГО МАТЕРИАЛА НА МАСТИКЕ ВТОРОЙ СЛОЙ НАКРЫВОЧНЫЙ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		22.99		0		8,952.62		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.1		0		30,452.00		0

		0		0		ГОРЕЛКИ		МАШ-Ч		8.7		0		80.96		0

		0		31934		БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ РУЛОННЫЙ МАТЕРИАЛ "ПОЛИИЗОЛ" "ИЗОЛ", "ФОЛЬГАИЗОЛ",  "ПОЛИИЗОЛ" ТОЛЬШИНОЙ НЕ МЕНЕЕ 3 ММ		М2		125		0		16,500		0

		0		32136		МАСТИКА		Т		0.25		0		5,500,000		0

		0		45077		ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ		КГ		30		0		2,500		0

		0		E12-1-21-3 ШHК.ДОП.1		УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ПЛОСКИХ ИЗ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОГО НАПЛАВЛЯЕМОГО РУЛОННОГО МАТЕРИАЛА МАСТИКЕ ВТОРОЙ СЛОЙ НАКРЫВОЧНЫЙ НА СУХО		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		16.35		0		8,952.62		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.1		0		30,452.00		0

		0		0		ГОРЕЛКИ		МАШ-Ч		8.7		0		80.96		0

		0		31934		БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ РУЛОННЫЙ МАТЕРИАЛ "ПОЛИИЗОЛ" "ИЗОЛ", "ФОЛЬГАИЗОЛ",  "ПОЛИИЗОЛ" ТОЛЬШИНОЙ НЕ МЕНЕЕ 3 ММ		М2		125		0		16,500		0

		0		45077		ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ		КГ		30		0		2,500		0

		0		E12-1-4-4		УСТРОЙСТВО ПРИМЫКАНИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ НАПЛАВЛЯЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ К СТЕНАМ И ПАРАПЕТАМ ВЫСОТОЙ ДО 600 ММ БЕЗ ФАРТУКОВ		100М		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		35.5		0		8,952.62		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.15		0		30,452.00		0

		0		0		ГОРЕЛКИ		МАШ-Ч		5.26		0		80.96		0

		0		31934		БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ РУЛОННЫЙ МАТЕРИАЛ "ПОЛИИЗОЛ" "ИЗОЛ", "ФОЛЬГАИЗОЛ",  "ПОЛИИЗОЛ" ТОЛЬШИНОЙ НЕ МЕНЕЕ 3 ММ		М2		252		0		16,500		0

		0		0		РАСТВОР М100		М3		0.51		0		425,000		0

		0		45077		ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ		КГ		8.4		0		2,500		0

		0		E12-1-10-1		УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ [БРАНДМАУЭРЫ, ПАРАПЕТЫ, СВЕСЫ И Т.П.] ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		112.75		0		8,952.62		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.07		0		30,452.00		0

		0		32522		ПРОВОЛКА		Т		0.012		0		5,750,000		0

		0		33732		СТАЛЬ ОЦИНКОВАННАЯ ЛИСТОВАЯ ТОЛЩИНА ЛИСТА 0,7 ММ		Т		0.57		0		10,200,000		0

		0		E12-1-9-2		УСТРОЙСТВО ЖЕЛОБОВ ПОДВЕСНЫХ		100М		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		31.41		0		8,952.62		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.09		0		0		0

		0		30383		ГВОЗДИ ПРОВОЛОЧНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ ДЛЯ АСБЕСТОЦЕМЕНТНОЙ КРОВЛИ 4,5Х120 ММ		Т		0.0038		0		10,000,000		0

		0		0		ПОКОВКИ ОЦИНКОВАННЫЕ		Т		0.169		0		6,200,000		0

		0		0		ЖЕЛОБА ГОТОВЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ		М		100		0		28,300		0		0

		0		E12-1-8-3 ШHК.ДОП.6		НАВЕСКА ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ИЗ КИРПИЧА ИЛИ ЛЕГКОГО БЕТОНА, ДИАМЕТРОМ ДО:140 ММ		100М		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		38.4		0		8,952.62		0

		0		47801		ТРУБЫ ВОДОСТОЧНЫЕ С КОЛЕНАМИ С ВОРОНКАМИ		М		113		0		18,800.00		0

		0		E12-3-5-1 ШHК.ДОП.8		УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ПРИМЕНИТЕЛЬНО ДЛЯ НАВЕСНОГО КОЗЫРЬКА		100 М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		48.63		0		8,952.62		0

		0		01041		ШУРУПОВЕРТЫ		МАШ-Ч		10.45		0		411.13		0

		0		01556		БЕНЗОПИЛЫ		МАШ-Ч		2.83		0		462.88		0

		0		02491		СТАНОК ФАЛЬЦЕПРОКАТНЫЙ		МАШ-Ч		10		0		5,376.25		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.13		0		30,452.00		0

		0		19851		ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ ОЦИНКОВАНЫЕ, РАЗМЕРОМ 5Х45 ММ		Т		0.003		0		22,100,000		0

		0		19852		СТАЛЬ ОЦИНКОВАННАЯ В РУЛОНАХ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ, С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ		Т		0.637		0		10,200,000		0

		0		19853		КЛЯММЕРЫ ОЦИНКОВАННЫЕ		100ШТ		2.19		0		500		0

		0		19854		АНТИСЕПТИК		Л		67.13		0		5,000		0

		0		36060		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД		М3		2.45		0		2,200,000		0

		0		61151		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 3Х70 ММ, ГОСТ 4028-63		КГ		3.6		0		10,000		0

		0		E6-1-1-15		УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТНЫХ ПЛИТ БЕТОННЫХ ПЛОСКИХ		100М3		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		116.82		0		8,952.62		0

		0		00112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		0.27		0		42,323		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.71		0		30,452		0

		0		30407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0.002		0		10,000,000		0

		0		45027		БЕТОН (КЛАСС ПО ПРОЕКТУ)		М3		102		0		450,000		0

		0		51620		ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 40 ММ		М2		3.6		0		90,000		0

		0		Е7-1-54-12		УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАД ПО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМ СТОЛБАМ БЕЗ ЦОКОЛЯ ИЗ СЕТЧАТЫХ ПАНЕЛЕЙ ВЫСОТОЙ ДО 2,2 М		100М		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		149		0		8,952.62		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.78		0		30,452.00		0										зарплата

		0		32522		ПРОВОЛКА		Т		0.002		0		5,750,000		0

		0		35312		ЭЛЕКТРОДЫ		Т		0.012		0		13,500,000		0

		0		42384		СТОЛБЫ ПРОФИЛЬНЫЕ ВЫСОТОЙ ДО 2,2 М		ШТ		33.3		0		10,000		0

		0		45010		ПАНЕЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СЕТЧАТЫЕ		М2		189		0		63,000		0

		0		45024		БЕТОН М200		М3		1.38		0		450,000		0

		0		Е7-1-55-9		УСТРОЙСТВО КАЛИТОК БЕЗ УСТАНОВКИ СТОЛБОВ ПРИ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАДАХ И ОГРАДАХ ИЗ ПАНЕЛЕЙ		100ШТ		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		71		0		8,952.62		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.34		0		30,452.00		0

		0		02016		УСТАНОВКА ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ		МАШ-Ч		11.6		0		2,574		0

		0		35312		ЭЛЕКТРОДЫ		Т		0.012		0		13,500,000		0

		0		44395		ПОЛОТНО КАЛИТОК С ПЕТЛЯМИ И С ЗАМКОМ		ШТ		100		0		850,000		0

		0		E68-23-1		РЕМОНТ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ: МЕЛКИХ		М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		1.88		0		8,952.62		0

		0		02016		УСТАНОВКА ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ		МАШ-Ч		0.45		0		2,574		0

		0		35312		ЭЛЕКТРОДЫ		Т		0.0002		0		13,500,000		0

		0		E53-16-1 ШHК.ДОП.6		РЕМОНТ КЛАДКИ СТЕН ОТДЕЛЬНЫМИ МЕСТАМИ: КИРПИЧНОЙ		М3		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		35.39		0		8,952.62		0

		0		0		РАСТВОР М100		М3		0.253		0		425,000		0

		0		43121		КИРПИЧ		1000ШТ		0.402		0		1,500,000		0

		0		E54-3-2		РАЗБОРКА ПОДШИВКИ ПОТОЛКОВ: ЧИСТОЙ ИЗ ФАНЕРЫ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		14.79		0		8,952.62		0

		0		E54-3-4		РАЗБОРКА ПОДШИВКИ ПОТОЛКОВ ИЗ ДЕКОРАТИВНЫХ ПЛАСТИКОВЫХ ПАНЕЛЕЙ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		24.65		0		8,952.62		0

		0		E54-3-5		РАЗБОРКА ПОДШИВКИ ПОТОЛКОВ ИЗ ПАНЕЛЕЙ МДФ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		32.68		0		8,952.62		0

		0		E15-7-1-6 ШHК.ДОП.2		УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДОК С ОДИНАРНЫМ МЕТАЛЛИЧЕСКИМ КАРКАСОМ И ОДНОСЛОЙНОЙ ОБШИВКОЙ ГИПСОКАРТОННЫМИ ПЛИТАМИ С ОБЕИХ СТОРОН. ПЕРЕГОРОДКИ С ШАГОМ СТОЕЧНЫХ ПРОФИЛЕЙ 400ММ, ГЛУХИЕ ВЫСОТОЙ ДО 6,0 М		М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		1.7		0		8,952.62		0

		0		00521		ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		0.03		0		459.20		0

		0		01369		НОЖНИЦЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		0.06		0		293.30		0

		0		02209		ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ		МАШ-Ч		0.06		0		411.12		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.02		0		30,452		0

		0		30485		ДЮБЕЛЬ		ШТ		1.5		0		1,000		0

		0		35439		ШПАКЛЕВКА		Т		0.00085		0		1,600,000		0

		0		35444		ЛЕНТЫ		М		3.79		0		1,000		0

		0		35448		ШУРУП TN25		ШТ		44		0		84		0

		0		35455		МАТЕРИАЛ ЗВУКОИЗОЛИРУЮЩИЙ		М3		0.041		0		214,320		0

		0		35459		ПРОФИЛЬ СТОЕЧНЫЙ И НАПРАВЛЯЮЩИЙ		М		3.63		0		8,220		0

		0		44617		ЛИСТЫ ГИПСОКАРТОННЫЕ		М2		2		0		15,840		0		0

		0		E15-7-17-4		ОБЛИЦОВКА КАРКАСОВ ПАНЕЛЯМИ ДЕКОРАТИВНЫМИ ПЛАСТИКОВЫМИ С УСТРОЙСТВОМ КАРКАСА БЕЗ ОТНОСА ОТ ПОТОЛКА		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		155.3		0		8,952.62		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.69		0		30,452.00		0

		0		32501		ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК		Т		0.0012		0		6,200,000		0

		0		30407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0.001		0		10,000,000		0

		0		35454		БРУС ДЕРЕВЯННЫЙ		М3		0.41		0		2,200,000		0

		0		40955		АНКЕРНЫЕ БОЛТЫ С ГАЙКАМИ		Т		0.0028		0		10,750,000		0

		0		43960		ПАНЕЛИ ПЛАСТИКОВЫЕ		М2		105		0		15,000		0

		0		45401		ГВОЗДИ ОТДЕЛОЧНЫЕ		Т		0.0021		0		10,000,000		0

		0		29922		РЕЙКИ ПЛАСТИКОВЫЕ ДЛЯ ОБЛИЦОВКИ ПЛАСТИКА		М		0				4,000		0

		0		E63-12-3		РЕМОНТ ПОТОЛКОВ ОБЛИЦОВАННЫХ ГИПСОКАРТОННЫМИ ЛИСТАМИ ПЛОЩАДЬЮ РЕМОНТИРУЕМЫХ МЕСТ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		30.59		0		8,952.62		0

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.2		0		30,452.00		0

		0		30407		ГВОЗДИ ОТДЕЛОЧНЫЕ		Т		0.003		0		10,000,000		0

		0		44617		ГИПСОКАРТОН ВЛАГОСТОЙКИЙ		М2		105		0		19,200		0

		0		Е8-3-2-1		КЛАДКА СТЕН ИЗ ЛЕГКОБЕТОННЫХ КАМНЕЙ БЕЗ ОБЛИЦОВКИ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М		М3		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		4.43		0		8,952.62		0

		0		0		РАСТВОР М100		М3		0.11		0		425,000		0

		0		16070		ШЛАКОБЛОКИ		М3		0.92		0		224,208		0

		0		E53-20-4		КЛАДКА ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ СТЕН ПРОЕМОВ: ВНУТРЕННИХ		100М3		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		1042		0		8,952.62		0

		0		0		РАСТВОР М100		М3		23.6		0		425,000		0

		0		43121		КИРПИЧ		1000ШТ		40		0		1,500,000		0

				E8-2-7-1		АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ СТЕН И ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЙ		Т		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		63.73		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.31		0		30,452.00		0

				44521		СЕТКА АРМАТУРНАЯ (ПРОВОЛКА, КАТАНКА, КРУГ) ТОЛШИНОЙ ОТ 1ММ ДО 5ММ		Т		1		0		8,400,000.00		0

		0		E46-2-9-2		ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН И ПОТОЛКОВ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		22.82		0		8,952.62		0

		0		E15-2-1-1		УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН ФАСАДОВ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		70.88		0		8,952.62		0

		0		0		РАСТВОР М100		М3		1.89		0		425,000		0

		0		E15-2-16-1		ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		75.4		0		8,952.62		0

		0		0		РАСТВОР М100		М3		1.51		0		425,000		0

		0		E15-2-16-2		ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		78.88		0		8,952.62		0

		0		0		РАСТВОР М100		М3		1.5		0		425,000		0

		0		E46-3-7-3		ПРОБИВКА ПРОЕМОВ В КОНСТРУКЦИЯХ ИЗ КИРПИЧА		М3		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		12.3		0		8,952.62		0

		0		02509		МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		5.08		0		809.60		0

		0		E55-9-4 ШHК.ДОП.5		ПРОБИВКА ПРОЕМОВ СО СПЛОШНЫМ ВЫРАВНИВАНИЕМ ОТКОСОВ В ПЕРЕГОРОДКАХ: КИРПИЧНЫХ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		167.88		0		8,952.62		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.1		0		30,452.00		0

		0		0		РАСТВОР М100		М3		1.14		0		425,000		0

		0		30485		ДЮБЕЛЬ		ШТ		0.01		0		1,000		0

		0		33835		ШВЕЛЛЕРЫ, МАРКА СТАЛИ ВСТ3ПС5 N 12		Т		0.645		0		4,482,400		0

		0		44528		СЕТКА РАБИЦА		М2		12.6		0		9,300		0

		0		E20-2-3-9		УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ [РР] НОМЕР 5 РАЗМЕР 200Х600 ММ		РЕШЕТКА		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		1.17		0		8,952.62		0

		0		02016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		0.12		0		2,574		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.01		0		30,452		0

		0		0		ВИНТЫ		Т		0.00008		0		22,100,000		0

		0		33642		ПРОКАТ ДЛЯ АРМИРОВАНИЯ Ж/Б КОНСТРУКЦИЙ КРУГЛЫЙ И ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ, ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ И ТЕРМОМЕХАНИЧЕСКИЙ, ТЕРМИЧЕСКИ УПРОЧНЕННЫЙ КЛАСС А-I ДИАМЕТРОМ 12 ММ		Т		0.00043		0		8,400,000		0

		0		35319		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А		Т		0.00003		0		13,500,000		0

		0		0		РЕШЕТКИ		ШТ		1		0		5,000		0

		0		E15-2-36-1		ШТУКАТУРКА ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА УЛУЧШЕННАЯ СТЕН		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		129.95		0		8,952.62		0

		0		00112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		0.14		0		42,323.45		0

		0		0		РАСТВОР М100		М3		3.1		0		425,000		0

		0		30389		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1,6Х50 ММ		Т		0.0025		0		10,000,000		0

		0		33205		СЕТКА РАБИЦА		М2		108		0		9,300		0

		0		38617		ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ		КГ		12		0		40,000		0

		0		E15-2-36-2		ШТУКАТУРКА ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА УЛУЧШЕННАЯ ПОТОЛКОВ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		144.64		0		8,952.62		0

		0		00112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		0.14		0		42,323.45		0

		0		0		РАСТВОР М100		М3		3.2		0		425,000		0

		0		30389		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1,6Х50 ММ		Т		0.0025		0		10,000,000		0

		0		33205		СЕТКА РАБИЦА		М2		108		0		9,300		0

		0		38617		ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ		КГ		12		0		40,000		0

		0		E61-2-9		РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ВНУТРЕННИХ СТЕН ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ: ДО 10 М2		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		157.1		0		8,952.62		0

		0		0		РАСТВОР М100		М3		2.2		0		425,000		0

		0		E61-2-11		РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ВНУТРЕННИХ СТЕН ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ: БОЛЕЕ 10 М2		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		142.65		0		8,952.62		0

		0		0		РАСТВОР М100		М3		2.2		0		425,000		0

		0		E61-4-9		РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ПОТОЛКОВ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ: ДО 10 М2		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		226.27		0		8,952.62		0

		0		0		РАСТВОР М100		М3		2.31		0		425,000		0

		0		E61-4-11		РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ПОТОЛКОВ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ: БОЛЕЕ 10 М2		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		199.73		0		8,952.62		0

		0		0		РАСТВОР М100		М3		2.31		0		425,000		0

		0		E61-7-1		РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ОТКОСОВ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		383.06		0		8,952.62		0

		0		0		РАСТВОР М100		М3		4.4		0		425,000		0

		0		E61-10-3		РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ГЛАДКИХ ФАСАДОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ: ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ БОЛЕЕ 5 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		188.25		0		8,952.62		0

		0		0		РАСТВОР М100		М3		2.2		0		425,000		0

		0		E61-10-1		РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ГЛАДКИХ ФАСАДОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ: ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ ДО 5 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		201.84		0		8,952.62		0

		0		0		РАСТВОР М100		М3		2.2		0		425,000		0

		0		E61-10-2		РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ГЛАДКИХ ФАСАДОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ: ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ ДО 5 М2 ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ 10 ММ (3 РАЗА)		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		108.54		0		8,952.62		0

		0		0		РАСТВОР М100		М3		3.3		0		425,000		0

		0		E15-4-24-8		ПРОСТАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		21.12		0		8,952.62		0

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.05		0		30,452.00		0

		0		31066		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.0267		0		25,200,000		0

		0		31650		ОЛИФА, РАСТВОРИТЕЛ, РАЗБАВИТЕЛ		Т		0.0103		0		11,750,000		0

		0		31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.005		0		1,600,000		0

		0		35538		ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25		М2		0.08		0		5,000		0

		0		E15-4-24-9		ПРОСТАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ ПОТОЛКОВ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		22.88		0		8,952.62		0

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.05		0		30,452.00		0

		0		31066		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.0302		0		25,200,000		0

		0		31650		ОЛИФА, РАСТВОРИТЕЛ, РАЗБАВИТЕЛ		Т		0.0119		0		11,750,000		0

		0		31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.0055		0		1,600,000		0

		0		E15-4-25-8		УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		51.01		0		8,952.62		0

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.11		0		30,452.00		0

		0		31066		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.01837		0		25,200,000		0

		0		31440		ГРУНТОВКИ		Т		0.0075		0		10,000,000		0

		0		31655		ОЛИФА, РАСТВОРИТЕЛ, РАЗБАВИТЕЛ		Т		0.0113		0		11,750,000		0

		0		31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.051		0		1,600,000		0

		0		35538		ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25		М2		0.84		0		5,000		0

		0		E15-4-25-9		УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ ПОТОЛКОВ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		62.7		0		8,952.62		0

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.11		0		30,452.00		0

		0		31066		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.021		0		25,200,000		0

		0		31440		ГРУНТОВКИ		Т		0.0089		0		10,000,000		0

		0		31655		ОЛИФА, РАСТВОРИТЕЛЬ, РАЗБАВИТЕЛЬ		Т		0.013		0		11,750,000		0

		0		31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.055		0		1,600,000		0

		0		35538		ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25		М2		0.84		0		5,000		0

		0		E62-2-4		ПРОСТАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ СТЕН, ШПАТЛЕВКОЙ И С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 %		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		61.33		0		8,952.62		0

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.07		0		30,452.00		0

		0		31651		ОЛИФА, РАСТВОРИТЕЛЬ, РАЗБАВИТЕЛЬ		Т		0.076		0		11,750,000		0

		0		31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.0255		0		1,600,000		0

		0		43231		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.0189		0		25,200,000		0

		0		75007		БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ		1000М2		0.0008		0		50,000,000		0

		0		E62-3-4		ПРОСТАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОТОЛКОВ, С ШПАТЛЕВКОЙ И С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		73.3		0		8,952.62		0

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.06		0		30,452.00		0

		0		31651		ОЛИФА, РАСТВОРИТЕЛЬ, РАЗБАВИТЕЛЬ		Т		0.08		0		11,750,000		0

		0		31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.0515		0		1,600,000		0

		0		43231		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.0198		0		25,200,000		0

		0		75007		БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ		1000М2		0.0008		0		50,000,000		0

		0		E62-7-6		УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ СТЕН ЗА ДВА РАЗА, ШПАТЛЕВКОЙ И С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 %		100М2		0.31

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		75.69		23.4639		8,952.62		210,063

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.06		0.0186		30,452.00		566

		0		31651		ОЛИФА, РАЗБАВИТЕЛЬ, РАСТВОРИТЕЛЬ		Т		0.0107		0.003317		11,750,000		38,975

		0		31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.0496		0.015376		1,600,000		24,602

		0		43231		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.0219		0.006789		25,200,000		171,083

		0		75007		БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ		1000М2		0.0011		0.000341		50,000,000		17,050

		0		E62-8-6		УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОТОЛКОВ ЗА ДВА РАЗА, С ШПАТЛЕВКОЙ И С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35		100М2		0.093

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		90.63		8.42859		8,952.62		75,458

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.06		0.00558		30,452.00		170

		0		31651		ОЛИФА, РАЗБАВИТЕЛЬ, РАСТВОРИТЕЛЬ		Т		0.0111		0.0010323		11,750,000		12,130

		0		31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.0496		0.0046128		1,600,000		7,380

		0		43231		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.0232		0.0021576		25,200,000		54,372

		0		75007		БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ		1000М2		0.0011		0.0001023		50,000,000		5,115

		0		E15-4-5-3		ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН СО ШПАТЛЕВКОЙ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		42.9		0		8,952.62		0

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.15		0		30,452.00		0

		0		31054		КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ		Т		0.063		0		8,760,000		0

		0		31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.051		0		1,600,000		0

		0		75007		ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25		М2		0.84		0		5,000		0

		0		E15-4-5-4		ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ ПОТОЛКОВ СО ШПАТЛЕВКОЙ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		53.9		0		8,952.62		0

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.16		0		30,452.00		0

		0		31054		КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ		Т		0.069		0		8,760,000		0

		0		31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.055		0		1,600,000		0

		0		75007		ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25		М2		0.84		0		5,000		0

		0		E62-16-6		ОКРАШИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ: РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 % И С ШПАТЛЕВКОЙ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		29.6		0		8,952.62		0

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.06		0		30,452.00		0

		0		31054		КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ		Т		0.071		0		8,760,000		0

		0		31684		КЛЕЙ МАЛЯРНЫЙ ЖИДКИЙ		КГ		4.02		0		13,000		0

		0		31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.072		0		1,600,000		0

		0		34287		МЫЛО ТВЕРДОЕ ХОЗЯЙСТВЕННОЕ 72%		ШТ		5.1		0		3,000		0

		0		75007		БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ		1000М2		0.0016		0		50,000,000		0

		0		E62-17-6		ОКРАШИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ: РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 % И С ШПАТЛЕВКОЙ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		33.78		0		8,952.62		0

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.06		0		30,452.00		0

		0		31054		КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ		Т		0.071		0		8,760,000		0

		0		31684		КЛЕЙ МАЛЯРНЫЙ ЖИДКИЙ		КГ		4.02		0		13,000		0

		0		31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.076		0		1,600,000		0

		0		34287		МЫЛО ТВЕРДОЕ ХОЗЯЙСТВЕННОЕ 72%		ШТ		5.1		0		3,000		0

		0		75007		БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ		1000М2		0.0016		0		50,000,000		0

		0		E56-9-4		ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ:		100ШТ		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		67.4		0		8,952.62		0

		0		E56-9-3		ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В ДЕРЕВЯННЫХ СТЕНАХ:		100ШТ		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		134.1		0		8,952.62		0

		0		E56-9-5 ШHК.ДОП.5		ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ: С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ		100ШТ		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		180.89		0		8,952.62		0

		0		E56-9-7 ШHК.ДОП.8		ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ ВРУЧНУЮ В ОТКОСАХ: АЛЮМИНИЕВЫХ		100КОРОБ		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		127.34		0		8,952.62		0

		0		E56-1-3		ДЕМОНТАЖ ОКОННЫХ КОРОБОК: В РУБЛЕНЫХ СТЕНАХ		100ШТ		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		72.79		0		8,952.62		0

		0		E56-1-4 ШHК.ДОП.5		ДЕМОНТАЖ ОКОННЫХ КОРОБОК: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ		100ШТ		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		129.29		0		8,952.62		0

		0		E56-1-6 ШHК.ДОП.8		ДЕМОНТАЖ АЛЮМИНИЕВЫХ ОКОННЫХ КОРОБОК В СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ ВРУЧНУЮ		100КОРОБ		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		122.8		0		8,952.62		0

		0		E56-2-1		СНЯТИЕ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ: НЕОСТЕКЛЕННЫХ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		33.06		0		8,952.62		0

		0		E56-2-1		СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		36.28		0		8,952.62		0

		0		E56-21-1		УСТАНОВКА ПОЛОТЕН: НАРУЖНЫХ КРОМЕ БАЛКОННЫХ		100ШТ		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		151.8		0		8,952.62		0

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		1.3		0		30,452.00		0

		0		35100		ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 3,5Х35 ММ		Т		0.0038		0		17,000,000		0

		0		44393		ПОЛОТНО ДВЕРНЫЕ		М2		0				800,000		0

		0		44423		ПРИБОРЫ ДВЕРНЫЕ		КОМПЛ		100		0		50,000		0

		0		E9-4-14-1 ШHК.ДОП.4		УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ С ПОДГОТОВОКЙ ПРОЕМА И УСТАНОВКОЙ НАКЛАДНЫХ И ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 2,5М2		М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		4.47		0		8,952.62		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.15		0		30,452.00		0

		0		35312		ЭЛЕКТРОДЫ		Т		0.001		0		13,500,000		0

		0		44109		ДЕТАЛИ ЗАКЛАДНЫЕ И НАКЛАДНЫЕ		Т		0.0022		0		13,000,000		0

		0		80625		ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ТИПА MAKROFLEKS, SOUDAL) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л		ШТ		0.1		0		27,000		0

		0		87882		БЛОКИ ДВЕРНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ		М2		1		0		850,000		0

		0		E9-4-14-2 ШHК.ДОП.4		УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ С ПОДГОТОВОКЙ ПРОЕМА И УСТАНОВКОЙ НАКЛАДНЫХ И ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 2,5М2		М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		4.12		0		8,952.62		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.2		0		30,452.00		0

		0		35312		ЭЛЕКТРОДЫ		Т		0.0012		0		13,500,000		0

		0		44109		ДЕТАЛИ ЗАКЛАДНЫЕ И НАКЛАДНЫЕ		Т		0.0037		0		13,000,000		0

		0		87882		БЛОКИ ДВЕРНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ		М2		1		0		850,000		0

		0		E9-4-14-3 ШHК.ДОП.4		УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ В ПОДГОТОВЛЕННЫЕ ПРОЕМЫ ПЛОЩАДЬЮ ДО 2,5М2		М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		3.58		0		8,952.62		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.15		0		30,452.00		0

		0		29161		АНКЕРНЫЕ БОЛТЫ		ШТ		6		0		800		0

		0		87882		БЛОКИ ДВЕРНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ		М2		1		0		850,000		0

		0		E9-4-14-4 ШHК.ДОП.4		УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ В ПОДГОТОВЛЕННЫЕ ПРОЕМЫ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 2,5М2		М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		3.3		0		8,952.62		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.2		0		30,452.00		0

		0		29161		АНКЕРНЫЕ БОЛТЫ		ШТ		8		0		800		0

		0		87882		БЛОКИ ДВЕРНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ		М2		1		0		850,000		0

		0		E10-1-37-1 ШHК.ДОП.11		УСТАНОВКА АЛЮМИНИЕВЫХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ДО 3 М2		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		89.47		0		8,952.62		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		1.99		0		30,452.00		0

		0		29962		ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60Х27Х0,6		М		66		0		7,800		0

		0		31478		ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛИНОЙ 65 ММ		ШТ		533		0		1,000		0

		0		43328		БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА		М2		100		0		518,300		0

		0		76853		ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ		КГ		1.92		0		22,100		0

		0		E10-1-37-2 ШHК.ДОП.11		УСТАНОВКА АЛЮМИНИЕВЫХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ БОЛЕЕ 3 М2		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		79.73		0		8,952.62		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		2.07		0		30,452.00		0

		0		29962		ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60Х27Х0,6		М		50		0		7,800		0

		0		31478		ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛИНОЙ 65 ММ		ШТ		400		0		1,000		0

		0		43328		БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА		М2		100		0		518,300		0

		0		76853		ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ		КГ		1.4		0		22,100		0

		0		E10-1-36-5 ШHК.ДОП.11		УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ АЛЮМИНИЯ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		94.88		0		8,952.62		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		1.63		0		30,452.00		0

		0		29962		ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60Х27Х0,6		М		40		0		7,800		0

		0		30626		БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ АЛЮМИНИЯ		М2		100		0		598,800		0

		0		31478		ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛИНОЙ 65 ММ		ШТ		320		0		1,000		0

		0		76853		ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ		КГ		1.15		0		22,100		0

		0		E56-12-1		СМЕНА ДВЕРНЫХ ПРИБОРОВ: ПЕТЛИ		100ШТ		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		99.6		0		8,952.62		0

		0		35100		ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 3,5Х35 ММ		Т		0.016		0		17,000,000		0

		0		44423		ПРИБОРЫ ДВЕРНЫЕ		КОМПЛ		100		0		25,000		0

		0		E56-12-5		СМЕНА ДВЕРНЫХ ПРИБОРОВ: ЗАМКИ ВРЕЗНЫЕ		100ШТ		0.01

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		73.2		0.732		8,952.62		6,553

		0		35100		ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 3,5Х35 ММ		Т		0.004		0.00004		17,000,000		680

		0		44423		ПРИБОРЫ ДВЕРНЫЕ		КОМПЛ		100		1		50,000		50,000

		0		E56-12-6		СМЕНА ДВЕРНЫХ ПРИБОРОВ: ЗАМКИ НАКЛАДНЫЕ		100ШТ		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		106.8		0		8,952.62		0

		0		35100		ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 3,5Х35 ММ		Т		0.008		0		17,000,000		0

		0		44423		ПРИБОРЫ ДВЕРНЫЕ		КОМПЛ		100		0		50,000		0

		0		0		ЗАМОК НАВЕСНОЙ		КОМПЛ		0				50,000		0

		0		E69-27-3		СНЯТИЕ ЛАКОКРАСОЧНОГО ПОКРЫТИЯ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ: С МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ		М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		1.31		0		8,952.62		0

		0		01147		МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		1.3		0		641.41		0

		0		44897		ШЛИФКРУГИ		ШТ		0.325		0		10,000		0

		0		E62-29-2		ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ДВА РАЗА (Контейнера и двери металлические		100М2		0.04

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		18.72		0.7488		8,952.62		6,704

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.01		0.0004		30,452.00		12

		0		31085		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.0161		0.000644		25,200,000		16,229

		0		31651		ОЛИФА, РАСТВОРИТЕЛ, РАЗБАВИТЕЛ		Т		0.009		0.00036		11,750,000		4,230

		0		E62-28-2		ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КРОВЕЛЬ: ЗА ДВА РАЗА (КРЫШИ КОНТЕЙНЕРОВ)		100М2		0										8		если 8 см добасить

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		11.28		0		8,952.62		0				8.16

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.01		0		30,452.00		0

		0		31085		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.021		0		25,200,000		0

		0		31651		ОЛИФА, РАСТВОРИТЕЛ, РАЗБАВИТЕЛ		Т		0.006		0		11,750,000		0

		0		E15-4-30-2		МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		12.21		0		8,952.62		0

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.03		0		30,452.00		0

		0		31066		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.0273		0		25,200,000		0

		0		31392		ОЛИФА, РАЗБАВИТЕЛЬ, РАСТВОРИТЕЛЬ		КГ		3.2		0		11,750		0

		0		E62-4-4		ПРОСТАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ОКОН: С ПОДГОТОВКОЙ И РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ БОЛЕЕ 35 %		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		91.1		0		8,952.62		0

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.06		0		30,452.00		0

		0		31651		ОЛИФА, РАСТВОРИТЕЛ, РАЗБАВИТЕЛ		Т		0.0064		0		11,750,000		0

		0		31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.0475		0		1,600,000		0

		0		43231		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.0187		0		25,200,000		0

		0		75007		БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ		1000М2		0.0008		0		50,000,000		0

		0		E62-5-4		ПРОСТАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ДВЕРЕЙ: С ПОДГОТОВКОЙ И РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ БОЛЕЕ 35 %		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		73.76		0		8,952.62		0

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.06		0		30,452.00		0

		0		31651		ОЛИФА, РАСТВОРИТЕЛ, РАЗБАВИТЕЛ		Т		0.0064		0		11,750,000		0

		0		31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.0475		0		1,600,000		0

		0		43231		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.0192		0		25,200,000		0

		0		75007		БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ		1000М2		0.0008		0		50,000,000		0										зарплата

		0		E57-2-11		РАЗБОРКА ПОКРЫТИИ ПОЛОВ ЦЕМЕНТНЫХ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		126.56		0		8,952.62		0

		0		02831		МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ		МАШ-Ч		53.76		0		809.60		0

		0		E68-12-5		РАЗБОРКА СТЯЖЕК		100М3		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		77.72		0		8,952.62		0

		0		207-149		БУЛЬДОЗЕРЫ		МАШ-Ч		4.51		0		61,450.25		0

		0		E11-1-11-1		УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		39.51		0		8,952.62		0

		0		0		РАСТВОР М100		М3		2.04		0		425,000		0

		0		E11-1-11-2 К=6		УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 11-01-011-01 ЗА 10 PАЗ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		5		0		8,952.62		0

		0		0		РАСТВОР М100		М3		5.1		0		425,000		0

		0		E11-1-11-3		УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		40.65		0		8,952.62		0

		0		45024		БЕТОН М200		М3		2.04		0		450,000		0

		0		E11-1-11-4 К=16		УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 11-01-011-03 ЗА 16 PАЗ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		8		0		8,952.62		0

		0		45024		БЕТОН М200		М3		8.16		0		450,000		0

		0		E11-1-11-3		УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		40.65		0		8,952.62		0

		0		45024		БЕТОН М200		М3		2.04		0		450,000		0

		0		E11-1-11-4 К=6		УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 11-01-011-03 ЗА 6 PАЗ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		3		0		8,952.62		0

		0		45024		БЕТОН М200		М3		3.06		0		450,000		0

		0		E57-2-1		РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: ИЗ ЛИНОЛЕУМА И РЕЛИНА		100М2		0.093

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		11.39		1.05927		8,952.62		9,483

		0		E57-1-4		РАЗБОРКА ОСНОВАНИЙ ПОКРЫТИЯ ПОЛОВ: ДОЩАТЫХ ОСНОВАНИЙ ЩИТОВОГО ПАРКЕТА		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		14.9		0		8,952.62		0

		0		E57-3-1		РАЗБОРКА ПЛИНТУСОВ: ДЕРЕВЯННЫХ И ИЗ ПЛАСТМАССОВЫХ МАТЕРИАЛОВ		100М		0.124

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		3.77		0.46748		8,952.62		4,185

		0		E57-10-3		ЗАДЕЛКА ВЫБОИН В ПОЛАХ ЦЕМЕНТНЫХ ПЛОЩАДЬЮ ДО: 1,0 М2		100МЕСТ		0.04

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		124.23		4.9692		8,952.62		44,487

		0		0		РАСТВОР М100		М3		2.14		0.0856		425,000		36,380		37,551

		0		0		ЦЕМЕНТ М400		Т		0.045		0.0018		650,500.00		1,171

		0		E11-1-36-2		УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ЛИНОЛЕУМА НА КЛЕЕ		100М2		0.093

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		42.4		3.9432		8,952.62		35,302

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.5		0.0465		30,452.00		1,416

		0		31688		КЛЕЙ ДЛЯ ЛИНОЛИУМА LG HYLIS		КГ		50		4.65		39,300		182,745

		0		32035		ЛИНОЛЕУМ ОГНЕСТОЙКИЕ ТИПА LG HYLIS		М2		102		9.486		85,000		806,310

		0		E11-1-34-5 ШHК.ДОП.4		УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ПО ГОТОВОМУ ОСНОВАНИЮ, "ПЛАВАЮЩИМ" СПОСОБОМ, ИЗ МНОГОСЛОЙНЫХ ПАРКЕТНЫХ ДОСОК ТИПА TARKETT		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		21.11		0		8,952.62		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.32		0		30,452.00		0

		0		81864		КЛИНЬЯ ДЕРЕВЯННЫЕ		ШТ		6		0		1,000.00		0

		0		83171		ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННАЯ ПОДЛОЖКА ПОД ПАРКЕТ ТОЛЩ.2ММ		М2		102		0		3,700.00		0

		0		85917		МНОГОСЛОЙНЫЕ ПАРКЕТНЫЕ ДОСКИ ТИПА TARKETT		М2		104		0		43,500.00		0

		0		E11-1-35-4		УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЛИТ ДРЕВЕСНОСТРУЖЕЧНЫХ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		47.84		0		8,952.62		0

		0		01523		ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ		М-ЧАС		0.43		0		0.00		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.83		0		30,452.00		0

		0		30407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0.0053		0		10,000,000		0

		0		32360		ПЛИТЫ ДРЕВЕСНОСТРУЖЕЧНЫЕ МНОГОСЛОЙНЫЕ И ТРЕХСЛОЙНЫЕ, МАРКА П-1 ТОЛЩИНОЙ 18-20 ММ		100М2		1.027		0		6,440,000.00		0		0

		0		E11-1-40-3 ШHК.ДОП.6		УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПЛАСТИКОВЫХ НА ВИНТАХ САМОНАРЕЗАЮЩИХ		100М		0.124

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		6.66		0.82584		8,952.62		7,393

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.03		0.00372		30,452.00		113

		0		29840		УГОЛОК НАРУЖНЫЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА		ШТ		7		0.868		5,600		4,861

		0		29841		УГОЛОК ВНУТРЕННИЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА		ШТ		7		0.868		5,600		4,861

		0		29842		СОЕДИНИТЕЛЬ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА		ШТ		40		4.96		5,600		27,776

		0		29843		ЗАГЛУШКА ТОРЦЕВАЯ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА		ШТ		16		1.984		5,600		11,110

		0		30795		ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ 6Х30 ММ		10 ШТ		26.3		3.2612		2,000		6,522

		0		35391		ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С ОСТРЫМ КОНЦОМ ДЛИНОЙ 35 ММ		ШТ		263		32.612		250		8,153

		0		44346		ПЛИНТУСЫ ДЛЯ ПОЛОВ ИЗ ПЛАСТИКАТА		М		101		12.524		9,800		122,735		186,019

		0		E62-18-2		ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ: ПЛИНТУСОВ И ГАЛТЕЛЕЙ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		38.4		0		8,952.62		0

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.06		0		30,452.00		0

		0		31651		ОЛИФА, РАСТВОРИТЕЛ, РАЗБАВИТЕЛ		Т		0.0032		0		11,750,000		0

		0		31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.0124		0		1,600,000		0

		0		43231		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.0137		0		25,200,000		0

		0		75007		БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ		1000М2		0.0008		0		50,000,000		0

		0		E15-1-94-1 ШHК.ДОП.9		ОБЛИЦОВКА ВНУТРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ДЕКОРАТИВНЫМИ ОГНЕСТОЙКИМИ ПАНЕЛЯМИ: СТЕН С УСТРОЙСТВОМ КАРКАСА ИЗ ЖЕСТЯНОГО ПРОФИЛЯ		100М2		0.018

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		241.05		4.3389		8,952.62		38,845

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.49		0.00882		30,452.00		269

		0		29160		ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ		ШТ		2400		43.2		174		7,517

		0		29109		АЛЮМИНИЕВЫЕ КОМПОЗИТНЫЕ ПАНЕЛИ ОГНЕСТОЙКИЕ		М2		100		1.8		38,000		68,400

		0		29161		АНКЕРНЫЕ БОЛТЫ		ШТ		200		3.6		800		2,880

		0		30546		ПРОФИЛЬ МОНТАЖНЫЙ		М		100		1.8		8,220		14,796

		0		E15-1-94-3 ШHК.ДОП.9		ОБЛИЦОВКА ВНУТРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ДЕКОРАТИВНЫМИ И ОГНЕСТОЙКИМИ ПАНЕЛЯМИ: ПОТОЛКОВ С УСТРОЙСТВОМ КАРКАСА ИЗ ЖЕСТЯНОГО ПРОФИЛЯ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		257.92		0		8,952.62		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.49		0		30,452.00		0

		0		29109		АЛЮМИНИЕВЫЕ КОМПОЗИТНЫЕ ПАНЕЛИ ОГНЕСТОЙКИЕ		М2		100		0		38,000		0

		0		29160		ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ		ШТ		2400		0		174		0

		0		29161		АНКЕРНЫЕ БОЛТЫ		ШТ		200		0		800		0

		0		30546		ПРОФИЛЬ МОНТАЖНЫЙ		М		100		0		8,220		0

		0		E62-41-1		ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДОВ ОТ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫХ И МАСЛЯНЫХ КРАСОК: С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		20.8		0		8,952.62		0

		0		E62-25-7		ШПАТЛЕВКА ФАСАДОВ: ПРОСТЫХ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		23.6		0		8,952.62		0

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.02		0		30,452.00		0

		0		31708		ШПАТЛЕВКА		Т		0.05		0		1,600,000		0

		0		E62-25-1		ОГРУНТОВКА ФАСАДОВ: ПРОСТЫХ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		4.29		0		8,952.62		0

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.01		0		30,452.00		0

		0		31430		ГРУНТОВКА		Т		0.0161		0		10,000,000		0

		0		E15-4-14-3		ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ВОДОЭМУЛЬСИОННАЯ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		6.74		0		8,952.62		0

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.05		0		30,452.00		0

		0		31054		КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ		Т		0.038		0		8,760,000		0

		0		E15-4-12-3		ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ВОДОЭМУЛЬСИОННАЯ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		9.59		0		8,952.62		0

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.05		0		30,452.00		0

		0		0		РАСТВОР М100		М3		0.06		0		425,000		0

		0		31054		КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ		Т		0.038		0		8,760,000		0

		0		E62-19-1		ОКРАСКА ИЗВЕСТКОВЫМИ СОСТАВАМИ ФАСАДОВ ПРОСТЫХ ПО: ШТУКАТУРКЕ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ С ШПАТЛЕВКОЙ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		18.46		0		8,952.62		0

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.03		0		30,452.00		0

		0		30652		ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1		Т		0.0182		0		5,000,000		0

		0		31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.0245		0		1,600,000		0

		0		E15-4-50-1 ШHК.ДОП.6		ОТДЕЛКА ФАСАДОВ ДЕКОРАТИВНЫМ ПОКРЫТИЕМ «ХОПЕР» ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ С ЛЕСОВ И ЗЕМЛИ:ОДНОТОННОЕ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		51.28		0		8,952.62		0

		0		01572		ПИСТОЛЕТЫ-РАСПЫЛИТЕЛИ		МАШ-Ч		16.06		0		599.61		0

		0		02515		АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ МОЩНОСТЬЮ 1 КВТ		МАШ-Ч		16.06		0		2,213.75		0

		0		29930		РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ДЕКОРАТИВНЫЙ "ХОПЕР"		КГ		80		0		3,700		0

		0		31054		КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ		Т		0.0538		0		8,760,000		0

		0		31434		ГРУНТОВКА		Т		0.018		0		10,000,000		0				0.0064

		0		38726		КОЛЕР		КГ		1		0		40,000		0

		0		E62-21-10		ПРОСТАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ФАСАДОВ С ПОД ГОТОВКОЙ И РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 % С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		61.56		0		8,952.62		0

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.1		0		30,452.00		0

		0		31085		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.0145		0		25,200,000		0

		0		31651		ОЛИФА, РАСТВОРИТЕЛ, РАЗБАВИТЕЛ		Т		0.0101		0		11,750,000		0				0.03289

		0		31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.0405		0		1,600,000		0		№		РЕГИОНЫ		Прочие затраты подрядчика (Пп)		зарплаты		сотстрахом

		0		E8-7-2-1		ЛЕСА ПРИ ВЫСОТЕ ПОМЕЩЕНИЙ ДО 6 М		100М2		0								1		РЕСПУБЛИКА УЗБ		21.06%		7863.4		9042.91

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		70.2		0		8,952.62		0		2		РЕСПУБЛИКА КАРАКАЛПАК		24.25%		6952.13		7994.9495

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.18		0		30,452.00		0		3		Г.Ташкент		17.27%		9625.96		11069.854

		0		44082		ДЕТАЛИ ДЕРЕВЯННЫЕ ЛЕСОВ		М3		0.008		0		900,000		0				ОБЛАСТИ

		0		51622		ЩИТЫ НАСТИЛА ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ		М2		5.5		0		90,000		0		1		Ташкентская об		22.82%		7297.14		8391.711

		0		63944		ДЕТАЛИ ЛЕСОВ СТАЛЬНЫЕ		Т		0.029		0		3,250,000		0		2		Андижанская об		28.31%		5907.39		6793.4985

		0		E8-7-1-2		УСТАНОВКА И РАЗБОРКА НАРУЖНЫХ ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16 М ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ ПРОЧИХ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ		100М2		0								3		Бухарская об		24.65%		7694.6		8848.79

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		43.5		0		8,952.62		0		4		Джизакская об		24.69%		711.73		818.4895

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.07		0		30,452.00		0		5		Кашадарьинская об		24.15%		7648.23		8795.4645

		0		44082		ДЕТАЛИ ДЕРЕВЯННЫЕ ЛЕСОВ		М3		0.009		0		900,000		0		6		Наманганская об		30.29%		6382.37		7339.7255

		0		51622		ЩИТЫ НАСТИЛА ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ		М2		3.4		0		90,000		0		7		Навоийская об		23.35%		7641.49		8787.7135

		0		63944		ДЕТАЛИ ЛЕСОВ СТАЛЬНЫЕ		Т		0.035		0		3,250,000		0		8		Самаркандская об		18.11%		6475.65		7446.9975

		0		E69-7-1		УСТРОЙСТВО: ХОДОВ ДЛЯ КРОВЛИ /ТРАП/		100П.М		0.15								9		Сурхандарьинская об		22.28%		7129.14		8198.511

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		20.8		3.12		8,952.62		27,932		10		Сырдарьинская об		26.14%		6754.05		7767.1575

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.1		0.015		30,452.00		457		11		Ферганская об		20.92%		6210.6		7142.19

		0		30407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0.006		0.0009		10,000,000		9,000		12		Хорезмская об		19.00%		5634.48		6479.652

		0		0		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ВСЕЙ ДЛИНОЙ И ШИРИНОЙ		М3		0.3		0.045		2,200,000		99,000

		0		36167		ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ИЗ БЕРЕЗЫ ИЛИ ЛИПЫ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 25, 32, 40 ММ, III СОРТА		М3		2.14		0.321		2,200,000		706,200

		0		E62-35-2		ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК И ОГРАД ЗА ДВА РАЗА		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		80.73		0		8,952.62		0

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.01		0		30,452.00		0

		0		31085		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.0136		0		25,200,000		0

		0		31651		ОЛИФА, РАСТВОРИТЕЛ, РАЗБАВИТЕЛ		Т		0.007		0		11,750,000		0

		0		E15-4-30-4		МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК, ТРУБ, ПЕРЕПЛЕТОВ И Т.П. ЗА  ДВА РАЗА		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		71.06		0		8,952.62		0

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.03		0		30,452.00		0

		0		31066		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.0246		0		25,200,000		0

		0		31392		ОЛИФА, РАСТВОРИТЕЛ, РАЗБАВИТЕЛ		КГ		2.7		0		11,750		0

		0		0		ПРИБОРЫ ДВЕРНЫЕ ПЕТЛИ		ШТ		0				25,000		0

		0		E9-8-2-1		РУЧНАЯ ЭЛЕКТРОДУГОВАЯ СВАРКА СТЫКОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ ПРИ ТОЛЩИНЕ СВАРИВАЕМОЙ СТАЛИ ММ, ДО: 6		10М		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		11.58		0		8,952.62		0

		0		01147		МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		3.47		0		641.41		0

		0		02016		УСТАНОВКА ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ		МАШ-Ч		4.63		0		2,574		0

		0		15211		ЭЛЕКТРОДЫ		КГ		4.38		0		13,500		0

		0		44897		ШЛИФКРУГИ		ШТ		0.0396		0		10,000		0

		0		E10-1-39-5		УСТАНОВКА ЛЮКОВ В ПЕРЕКРЫТИЯХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 2 М2		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		142.68		0		8,952.62		0

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		1.84		0		30,452.00		0

		0		E9-3-29-1		МОНТАЖ ЛЕСТНИЦ		Т		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		32.37		0		8,952.62		0

		0		50781		СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ		Т		1		0		10,000,000		0

		0		Л1		ЛЮК ЛК-1 ПО ПРОЕКТУ		Т		0				10,200,000		0

		0		Ц08-02-396-22		КОРОБА ПЛАСТМАССОВЫЕ ШИРИНОЙ 120ММ		100М		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		26.46		0		8,952.62		0

		0		0		ДЮБЕЛЬ		10ШТ		40		0		2,000.00		0

		0		0		КОРОБА ПЛАСТМАССОВЫЕ ШИРИНОЙ 120ММ		М		101.7		0		46,200		0

		0		E7-1-54-15		УСТРОЙСТВО ИЗ КОЛЮЧЕЙ ПРОВОЛОКИ ПО ГОТОВЫМ КОНСТРУКЦИЯМ		100М		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		0.599		0		8,952.62		0

		0		47804		ПРОВОЛОКА КОЛЮЧАЯ		М		100.5		0		4,000		0

						ВСЕГО ЗАТРАТ:

						ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ		ЧЕЛ-ЧАС								77				1,050,536

						ЗАРПЛАТА (В Т.Ч. СОЦСТРАХ)		СУМ								687,661

						ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		СУМ								6,545

						СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ		СУМ								3,132,324

						ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		СУМ		3.00%						93,970

						ВСЕГО		СУМ								3,920,500

						ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПОДРЯЧИКА		СУМ		17.27%						677,070

						ИТОГО		СУМ								4,597,570

				120.00%		ИТОГО С НДС		СУМ		20%						5,517,084

				ПОСЛЕ ЭКСПЕРТИЗЫ

				ЗАКАЗЧИК:										ПИРИЕВ Р.Х.

				_______________________________										________________

				наименование организации                       ________________										Ф.И.О. руководителя

				подпись

				ИСПОЛНИТЕЛЬ

				наименование организации                       ________________										Ф.И.О. руководителя

				подпись

						Составил: ____________________________Насридинов Х.И.



&L&7ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС TNQURILISH 5.0&C &R&7 19-67-78

&L&7 &CСтраница &P&R&7



Лист2

																						«UNIVERSAL MOBILE SYSTEMS»

																						Mas'uliyati cheklangan jamiyati

																						Общество с ограниченной ответственностью

																						«UNIVERSAL MOBILE SYSTEMS»

																						ООО «UMS»

		O`zbekistоn, 100000, Toshkent shahri, Amir Temur shoh ko`chasi, 24. Tel: (+998 97) 403 80 09, Faks: (+998 71) 235 81 60,

										E-mail: info@ums.uz,  www.ums.uz

																						Утверждаю

																						Технический Директор

																						ООО "UMS"

																						_____________ Филатова О.П.

												РАCЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

												В ДОГОВОРНЫХ ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ:

												БАЗОВОЙ СТАНЦИИ

												AND5626 CS-2162 Дастурхончи

		Текущий ремонт кровли и аппаратной базовой станции расположенной по адресу: Андижанская область, Асакинский р-н, Дастурхончи КФЙ, школа №15.

										Рекомендуемая стоимость		5,517.084				тыс. сум с учетом НДС

												ТАШКЕНТ 2019 г.





Адрес написать

		СТАРТОВАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА

		В ДОГОВОРНЫХ ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ ПО ОБЪЕКТУ :

		БАЗОВОЙ СТАНЦИИ

		AND5626 CS-2162 Дастурхончи

		Текущий ремонт кровли и аппаратной базовой станции расположенной по адресу: Андижанская область, Асакинский р-н, Дастурхончи КФЙ, школа №15.

		№№		НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ		СТОИМОСТЬ
(тыс. сум)

		1		Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции, с учетом транспортных и заготовительно-складских расходов		3,226.294

		2		Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование		687.661

		3		Затраты на эксплуатацию машин и механизмов (с учетом зарплаты машинистов), перевозку грузов		6.545

		4		Итого прямых затрат		3,920.500

		5		Прочие затраты и расходы Подрядчика 17,27%		677.070		17.27%

		6		ИТОГО  стоимость строительства в текущих ценах без НДС		4,597.570

		7		НДС 20 %		919.514

		8		ИТОГО  стоимость строительства в текущих ценах с НДС 20%		5,517.084

		В соответствии с Постановлением Кабинета Министров от 11.06.03г.№ 261 " О переходе на договорные текущие цены при реализации

		инвестиционных проектов, осуществляемых за счет централизованных  капитальных  вложений",  стоимость строительства объекта

		является рекомендуемой для заключения договоров между Заказчиком и Подрядчиком, и уточняются по договорной стоимости

		производства работ по результатам тендерных опросов

				ЗАКАЗЧИК:

				_______________________________		________________

				наименование организации                       ________________		Ф.И.О. руководителя

				подпись

				ИСПОЛНИТЕЛЬ

				наименование организации                       ________________		Ф.И.О. руководителя

				подпись





PO

		ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

		к стоимости строительства объекта в договорных текущих ценах

		БАЗОВОЙ СТАНЦИИ

		AND5626 CS-2162 Дастурхончи

		Текущий ремонт кровли и аппаратной базовой станции расположенной по адресу: Андижанская область, Асакинский р-н, Дастурхончи КФЙ, школа №15.

		Стартовая стоимость строительства объекта определена в соответствии с Постановлением Кабинета Министров от 11.06.2003 года №261 « О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов», Постановлением Кабинета Министров от 12.05.2004 года №226 « О внесении изменений в некоторые решения Правительства Республики Узбекистан» и  Правилами определения стоимости строительства в договорных текущих ценах  ШНК 4.01.16-09.

		Стоимость объекта определена по  "ресурсному методу" на основании разработанной документации:
Номенклатуре и количеству оборудования;
Номенклатуре и количеству строительных материалов;
Нормативной трудоемкости;
Затратам на эксплуатацию машин и механизмов;
Прочим затратам и расходам.

				Расчет стоимости объекта в текущих ценах производится по формуле:

				С = (Сзп + Сэм + См + Со + Пп)

		где:		Сзп - затраты на основную зарплату с учетом начислений на социальное страхование;

				Сэм - затраты на эксплуатацию машин и механизмов;

				См - затраты на строительные материалы, изделия и конструкции;

				Со - затраты на оборудование

				Сп - прочие затраты производственного характера;

				Пп - прочие затраты подрядчика;

				Ср - затраты на страхование строительства объектов;

				Кр - коэффициент риска;

		1		Затраты на заработную плату:

		Определяются путем умножения трудозатрат рабочих-строителей на текущую стоимость 1 человеко-часа (в сумах)

		на коэффициент, учитывающий размер отчисления на социальное страхование по формуле:

				Сзп = Траб х Сч х Ксс,

		где:		Траб - трудозатраты рабочих-строителей, определяемые в составе ресурсных смет;

				Сч - среднечасовая заработная плата рабочих-строителей, исчисляется исходя из уровня

				среднестатистической месячной заработной платы строителей по региону;

				Ксс - коэффициент, учитывающий размер отчислений на социальное страхование (12%).

				Исчисление среднечасовой заработной платы производится по формуле:

				Сч = Змс : Ф,

		где:		Змс - среднечасовая заработная плата рабочих-строителей по региону;

				Ф - среднемесячный фонд рабочего времени в часах по данным Министерства труда

				и социальной защиты населения Республики Узбекистан.

		Среднечасовая зарплата с учетом соц.страха          Сч=								8,952.62		сум/час		ДАННЫЕ  ПОДРЯДЧИКА

								Траб=		76.81		Чел.Час

								Сзп =		687,661		сум

		2		Затраты на эксплуатацию машин и механизмов

		Стоимость затрат на эксплуатацию машин и механизмов при определении стоимости строительства объекта

		принимается по текущим ценам, исходя из нормативной потребности в машино-часах по ресурсной смете

		и среднесложившейся по региону цены машино-часа соответствующего вида машин по формуле:

								Сэм = ЭМ х Цпр,

		где:		ЭМ - объем эксплуатации машин и механизмов в часах;

				Цпр - текущие цены на эксплуатацию машин и механизмов в час/сум.

		Стоимость затрат на эксплуатацию машин и механизмов (взята из ресурсных ведомостей ).

								Сэм =		6,544.74				сум

		3		Затраты на приобретение строительных материалов, изделий и конструкций

		Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции определяются на основе фактических показателей

		согласно сводному ресурсному расчету, разрабатываемому в составе рабочей документации с прим. средних

		цен на единицу, сложившихся в данном регионе, по формуле:

				См = См1 + См2 + СмЗ +...+ Смп

		где:		См1, См2, СмЗ, Смп - стоимость отдельных видов строительных материалов и конструкции:

				Смп = N х Цср,

		где:		N - количество отдельного вида строительного материала (изделия, конструкции),

				требуемого для строительства объекта;

				Цср - средняя цена на единицу строительного материала (изделия, конструкции).

		Стоимость строительных материалов  (взята из ресурсных ведомостей ).

								См =		3,132,324.28				сум

		4		Затраты на приобретение оборудования

		Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции определяются на основе фактических показателей

		согласно сводному ресурсному расчету, разрабатываемому в составе рабочей документации с прим. средних

		цен на единицу, сложившихся в данном регионе, по формуле:

				Со = Со1 + Со2 + СоЗ +...+ СоN

		где:		Со1, Со2, СоЗ, СоN - стоимость отдельных видов оборудования:

				СоN = N х Цср,

		где:		N - количество отдельного вида  оборудования (изделия, конструкции),

				требуемого для строительства объекта;

				Цср - средняя цена на единицу  оборудования (изделия, конструкции).

		Стоимость оборудования   (взята из ресурсных ведомостей ).

								Со =		0.00				сум

								СТРУКТУРА    ПРЯМЫХ    ЗАТРАТ

		1		Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование (Сзп)										687,661						сум

		2		Затраты на эксплуатацию машин и механизмов (Сэм)										6,545						сум

		3		Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции (См)										3,132,324						сум

		4		Транспортные  и заготовительно-складские расходы на материалы (Стр)										93,970						сум

		5		Затраты на оборудование, мебель и инвентарь   (Со)										0						сум

		3		Местные материалы										0						сум

		4		Транспортные расходы на местные материалы										0						сум

		5		Заготовительно-складские расходы на местные материалы										0						сум

		6		Транспортные и заготовительно-складские расходы на оборудование (Стр)										0						сум

		7		Перевозка грузов										0						сум

				ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ:										3,920,500						сум

		5		Прочие затраты производственного характера   (Сп)  составляют  :

		1. Временные  здания  и сооружения  (ШНК  4.09-06,  приложение 1,  поз.16 = 3,2% от СМР)

		2. Производство  работ в зимнее время  (ШНК  4.07-06,  табл. 3 поз. 4а = 0,7% от СМР с коэфф  0,7)

				Сп =  (См + Сзп + Сэм + Стр)  х  (3,2% +  0,7% х 0,7)

								Сп  =				сум

		5		Прочие затраты подрядчика

		Прочие затраты и расходы Подрядчика								17.27%		ДАННЫЕ  ПОДРЯДЧИКА

								Пп =		(Сзп + Сэм + См + Стр) х		17.27%

								Пп  =		677,070		сум

		Итого  с  прочими  подрядчика :								4,597,570		сум

		VII. Затраты  на  страхование строительства объекта

		Затраты на  страхование строительства объекта (Ср)  в  соответствии с  действующим положением

		(ШНК 4.01.16-09)  принимается  в  размере  0,4%  с к=0,8																								90

								Ср = (См + Сзп + Сэм + Со + Сп + Пп) х 0,8 х 0,4%

								Ср=				сум

		VIII. Коэффициент  риска

		Коэффициент  риска  Кр  составляет  7 %

								К р=				Сум

						С = (Сзп + Сэм + См +  Пп )

		ВСЕГО СТОИМОСТЬ без НДС						С=		4,597,570				сум

		НДС 20 %						С=		919,514				сум

		ВСЕГО СТОИМОСТЬ с НДС 20%						С=		5,517,084				сум

		7		Прочие затраты заказчика

		Прочие затраты заказчика (Пзз) составляют:

		(ШНК 4.01.16-09)

		1      Затраты на Госархстройнадзор 0,1% от  СМР										4,597.570				сум

		2		Проектные затраты без НДС :						ТЭО						сум

		3		Проектные затраты без НДС :						Р.Д						сум

		4		Авторский  надзор								9,801.250				сум

		5		Техническое сопровождение								9,801.250				сум

		6		Технический  надзор								6,664.850				сум

		7		Экспертиза  от  ПИР								- 0				сум

		8		Экологическая  экспертиза								- 0				сум

				Итого:								- 0				сум

								Пзз =		0.000				сум

				Ц =С + Пзз

		ВСЕГО СТОИМОСТЬ (БЕЗ  НДС)						Ц =		0.000				сум

		ВСЕГО СТОИМОСТЬ (с  НДС 20%)						Ц =		0.000				сум

		Составил        _______________________ Насридинов Х.И.





Объем писать

		НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: БАЗОВЫЕ СТАНЦИИ

		НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА:

		AND5626 CS-2162 Дастурхончи

		ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ НА

		Текущий ремонт кровли и аппаратной базовой станции расположенной по адресу: Андижанская область, Асакинский р-н, Дастурхончи КФЙ, школа №15.

		ОСНОВАНИЕ:Дефектный акт

		№		ОБОСНОВАНИЕ		НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И РЕСУРСОВ		ЕД.ИЗМ		КОЛ-ВО				ЦЕНА		СУММА

										НА ЕДИНИЦУ		ПО ПРОЕКТУ

		1		2		3		4		5		6		7		8

				E46-4-1-2		РАЗБОРКА ФУНДАМЕНТОВ БЕТОННЫХ		М3		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		9.59		0		8,952.62		0

				01159		МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ		МАШ-Ч		5.68		0		809.60		0

				E46-4-1-4		РАЗБОРКА СТЕН КИРПИЧНЫХ		М3		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		8.24		0		8,952.62		0

				00001		МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ		МАШ-Ч		2.3		0		809.60		0

				E46-4-1-5		РАЗБОРКА СТЕН ШЛАКОБЛОЧНЫХ И Т.П.		М3		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		6.64		0		8,952.62		0

				01159		МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ		МАШ-Ч		1.54		0		809.60		0

				E47-1-1-4		ОЧИСТКА УЧАСТКА ОТ МУСОРА		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		3.91		0		8,952.62		0

				E58-1-2		РАЗБОРКА СТРОПИЛ СО СТОЙКАМИ И ПОДКОСАМИ ИЗ ДОСОК		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		22.68		0		8,952.62		0

						МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ		ТН		0.9		0		0.00		0

				E58-3-1		РАЗБОРКА МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ И ОБДЕЛОК ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ		100М		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		9.1		0		8,952.62		0

				E46-4-8-1		РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		14.38		0		8,952.62		0

				E46-4-8-2		РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		8.58		0		8,952.62		0

				E46-4-8-4		РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ ВОЛНИСТЫХ И ПОЛУВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		15.9		0		8,952.62		0

				E58-17-4		РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ ВОЛНИСТЫХ И ПОЛУВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		24.39		0		8,952.62		0

						МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ		ТН		1.45		0		0.00		0

				E46-4-8-3		РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ПЛИТ И ЧЕРЕПИЦЫ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		55.52		0		8,952.62		0

				E58-17-14 ШHК.ДОП.6		РАЗБОРКА ВЫРАВНИВАЮЩИХ ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК, ПО БЕТОННОМУ ОСНОВАНИЮ, ТОЛЩИНОЙ В ММ, ДО 30		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		116.76		0		8,952.62		0

				E1-2-57-1		РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 1		100М3		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		118		0		8,952.62		0

				E31-А36-1		ПОГРУЗКА МУСОРА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ		Т		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		3.72		0		8,952.62		0

				E31-А26-2		РАЗГРУЗКА МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ		Т		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		0.28		0		8,952.62		0

				C310-1010		ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЕМ НА 10 КМ, КЛАСС ГРУЗА 1		Т		0

				00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0.1052		0		8,952.62		0

				00163		АВТОМОБИЛИ САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т		МАШ-Ч		0.1052		0		38,924.05		0

				E1-2-61-1		ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 1		100М3		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		88.5		0		8,952.62		0

				E6-1-1-1		УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ		100М3		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		180		0		8,952.62		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.13		0		30,452		0

						БЕТОН М100		М3		102		0		388,000		0

				E6-1-1-5		УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ПОД КОЛОННЫ ОБЪЕМОМ ДО 3 М3		100М3		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		785.88		0		8,952.62		0

				00112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		0.27		0		42,323.45		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.99		0		30,452		0

						ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0.0238		0		10,000,000		0

				30652		ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1		Т		0.027		0		5,000,000		0

						ПРОВОЛОКА		Т		0.0061		0		5,750,000		0

						ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД		М3		0.74		0		2,200,000		0

				45022		БЕТОН М200		М3		101.5		0		450,000		0

						ЩИТЫ ИЗ ДОСОК		М2		64.1		0		90,000		0

				С124-9210		АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ		Т		0				8,400,000		0

				E11-1-2-4		УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЩЕБЕНОЧНЫХ		М3		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		2.5		0		8,952.62		0

				01866		ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		0.93		0		666.54		0

				14352		КАМЕННАЯ МЕЛОЧЬ М-300 ФРАКЦИИ 3-10ММ		М3		0.11		0		59500		0

						ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		М3		1.19		0		50400		0

				E6-1-1-22		УСТРОЙСТВО ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПРИ ШИРИНЕ ПОВЕРХУ ДО 1000 ММ С ОПАЛУБКОЙ		100М3		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		446.04		0		8,952.62		0

				02016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		123.76		0		2,574.28		0

				30407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0.013		0		10,000,000		0

				30652		ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1		Т		0.025		0		5,000,000.00		0

				32524		КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ		Т		0.0303		0		6,854,000.00		0

				35310		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42		Т		0.13		0		13,500,000		0

						ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ III СОРТА		М3		0.61		0		2,200,000.00		0

				44011		АРМАТУРА		Т		6.6		0		8,400,000.00		0

						БЕТОН		М3		101.5		0		450,000.00		0

				51619		ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ		М2		39.2		0		90,000.00		0		0

				E6-1-35-2		УСТРОЙСТВО ПОЯСОВ БЕЗ ОПАЛУБКИ Б=12,5		100М3		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		516.46		0		8,952.62		0

				00112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		0.27		0		42,323.45		0

				02016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		208.25		0		2,574.28		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		1.07		0		30,452		0

						ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42		Т		0.25		0		13,500,000		0

				45013		БЕТОН М150		М3		101.5		0		400,000		0

				E10-1-2-1		УСТАНОВКА СТРОПИЛ		М3		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		24.09		0		8,952.62		0

				01556		БЕНЗОПИЛЫ		МАШ-Ч		0.44		0		462.875		0

						АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.22		0		30,452		0

				30407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0.0072		0		10,000,000		0

				32501		ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 1,8 КГ		Т		0.038		0		6,200,000		0

						ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ВСЕЙ ДЛИНОЙ И ШИРИНОЙ		М3		1.05		0		2,200,000		0

				E10-1-10-1		УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСА ИЗ БРУСЬЕВ		М3		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		22.5		0		8,952.62		0

				00521		ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		0.23		0		459.2		0

				01556		БЕНЗОПИЛЫ		МАШ-Ч		0.33		0		462.875		0

						АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.36		0		30,452		0

						БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ		Т		0.0075		0		10,750,000		0

				30407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0.003		0		10,000,000		0

				32502		ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 2,825 КГ		Т		0.0031		0		6,200,000		0

						ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ВСЕЙ ДЛИНОЙ И ШИРИНОЙ		М3		1.06		0		2,200,000		0

				E12-2-2-2 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧА И БЕТОНА		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		29.9		0		8,952.62		0

				00913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0		2,347.84		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.25		0		30,452		0

				32104		МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ		Т		0.244		0		5,500,000		0

				E58-12-3		УСТРОЙСТВО ОБРЕШЕТКИ С ПРОЗОРАМИ ИЗ ДОСОК И БРУСКОВ ПОД КРОВЛЮ ИЗ: АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		18.8		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.1		0		30,452.00		0

				45401		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0.006		0		10,000,000		0

				36077		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД		М3		1.02		0		2,200,000		0

				E58-12-2		УСТРОЙСТВО ОБРЕШЕТКИ С ПРОЗОРАМИ ИЗ ДОСОК И БРУСКОВ ПОД КРОВЛЮ ИЗ: ЛИСТОВОЙ СТАЛИ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		21.35		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.19		0		30,452.00		0

				30407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0.006		0		10,000,000		0

				36077		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ III СОРТА		М3		1.8		0		2,200,000		0

				E12-3-4-1 ШHК.ДОП.10		УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ ПРОФНАСТИЛА, МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ		100 М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		38.53		0		8,952.62		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.4		0		30,452.00		0

				05377		ПРОФНАСТИЛ ОЦИНКОВАННЫЙ 0,4-0,5 мм, МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА		М2		110		0		58,000		0

						УСТРОЙСТВО КОНКИ, ЕНДОВЫ, РАЗЖЕЛОБКИ, СНЕГОДЕРЖАТЕЛЬ		М		0				28,300		0

				30818		ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ 4,8X35		ШТ		645		0		350		0

				30819		ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ 4,8Х80 ММ		ШТ		81		0		450		0

				E12-1-7-1		УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ИЗ ВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ С ОБРЕШЕТКОЙ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		47.91		0		8,952.62		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.58		0		30,452.00		0

				30032		ШИФЕР		М2		135		0		22,750		0

				30383		ГВОЗДИ ПРОВОЛОЧНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ ДЛЯ АСБЕСТОЦЕМЕНТНОЙ КРОВЛИ 4,5Х120 ММ		Т		0.008		0		10,000,000		0

				32501-07		ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК		Т		0.015		0		6,200,000		0

				33729		СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,7 ММ (КОНКИ, ЕНДОВЫ)		Т		0.02		0		10,200,000		0

						ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД		М3		1.04		0		2,200,000		0

				E12-1-7-3		УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ИЗ ВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ БЕЗ ОБРЕШЕТКИ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		47.23		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.4		0		30,452.00		0

				30032		ШИФЕР		М2		130		0		22,750		0

				30383		ГВОЗДИ ПРОВОЛОЧНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ ДЛЯ АСБЕСТОЦЕМЕНТНОЙ КРОВЛИ 4,5Х120 ММ		Т		0.00014		0		10,000,000		0

				32501		ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК		Т		0.027		0		6,200,000		0

				33729		СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,7 ММ (КОНКИ, ЕНДОВЫ)		Т		0.02		0		10,200,000		0

				E58-6-1		РЕМОНТ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ ПОКРЫТИЯ ИЗ АСБОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ: ОБЫКНОВЕННОГО ПРОФИЛЯ		100М2		0.05

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		81.2		4.06		8,952.62		36,348

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.89		0.0445		30,452.00		1,355

				30032		ШИФЕР		М2		135		6.75		22,750		153,563

				30383		ГВОЗДИ ПРОВОЛОЧНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ ДЛЯ АСБЕСТОЦЕМЕНТНОЙ КРОВЛИ 4,5Х120 ММ		Т		0.0019		0.000095		10,000,000		950

				32501		ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК		Т		0.005		0.00025		6,200,000		1,550

				33729		СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА (КОНКИ, ЕНДОВЫ)		Т		0.04		0.002		10,200,000		20,400

				E58-7-1 ШHК.ДОП.3		РЕМОНТ ОТДЕЛЬНЫМИ МЕСТАМИ РУЛОННОГО ПОКРЫТИЯ С ПРОМАЗКОЙ БИТУМНЫМИ СОСТАВАМИ: С ЗАМЕНОЙ 1 СЛОЯ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		22.35		0		8,952.62		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.1		0		30,452.00		0

				32104		МАСТИКА		Т		0.33		0		5,500,000		0

				44259		МАТЕРИАЛЫ РУЛОННЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ "ИЗОЛ", "ФОЛЬГАИЗОЛ",  "ПОЛИИЗОЛ" ТОЛЬШИНОЙ НЕ МЕНЕЕ 3 ММ		М2		115		0		16,500		0

				E10-1-3-1		УСТРОЙСТВО СЛУХОВЫХ ОКОН		1МЕСТО		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		6.63		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.11		0		30,452.00		0

				45401		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0.0014		0		10,000,000		0

				45024		ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД КРУГЛЫЕ		М3		0.06		0		900,000.00		0

				36077		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД		М3		0.16		0		2,200,000		0

				44330		ПЕРЕПЛЕТЫ ОКОННЫЕ		М2		0.5		0		120,000		0

				44424		ПРИБОРЫ ОКОННЫЕ		КОМП		1		0		30,000		0

				E12-2-4-1 ШHК.ДОП.3		УСИЛЕНИЕ РУЛОННЫХ ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ В МЕСТАХ ПРИМЫКАНИЯ К АНКЕРАМ В ВИДЕ ТРУБ ПРИ ДИАМЕТРЕ ДО 200 ММ НА ПЕРВЫЙ СЛОЙ		10 ПРИМЫКАНИЙ		0.4

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		45.8		18.32		8,952.62		164,012

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.1		0.04		30,452.00		1,218

				32104		МАСТИКА		Т		0.03		0.012		5,500,000		66,000

				44259		МАТЕРИАЛЫ РУЛОННЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ "ИЗОЛ", "ФОЛЬГАИЗОЛ",  "ПОЛИИЗОЛ" ТОЛЬШИНОЙ НЕ МЕНЕЕ 3 ММ		М2		15		6		16,500		99,000

						РАСТВОР М100		М3		0.05		0.02		425,000		8,500

				E12-2-4-5 ШHК.ДОП.3		УСИЛЕНИЕ РУЛОННЫХ ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ В МЕСТАХ ПРИМЫКАНИЯ К ВЫСТУПАЮЩИМ МЕТАЛЛИЧЕСКИМ КОНСТРУКЦИЯМ, /АМС/ ПРОХОДЯЩИМ ЧЕРЕЗ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ		10 ПРИМЫКАНИЙ		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		39.2		0		8,952.62		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.1		0		30,452.00		0

				32104		МАСТИКА		Т		0.02		0		5,500,000		0

				44259		МАТЕРИАЛЫ РУЛОННЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ "ИЗОЛ", "ФОЛЬГАИЗОЛ",  "ПОЛИИЗОЛ" ТОЛЬШИНОЙ НЕ МЕНЕЕ 3 ММ		М2		8		0		16,500		0

				E12-2-1-2 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ		100М2		0.06

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		38.9		2.334		8,952.62		20,895

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.53		0.0318		30,452.00		968

						РАСТВОР М25		М3		2.5		0.15		425,000		63,750

				32104		МАСТИКА		Т		0.244		0.01464		5,500,000		80,520

				44070		МАТЕРИАЛЫ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РУЛОННЫЕ "ИЗОЛ", "ФОЛЬГАИЗОЛ",  "ПОЛИИЗОЛ" ТОЛЬШИНОЙ НЕ МЕНЕЕ 3 ММ		М2		117		7.02		16,500		115,830

				E12-2-2-5		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНАХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПРИМИНИТЕЛЬНО К ЦОКОЛЮ И К СТОЕК КОНТЕЙНЕРА ФУНДАМЕНТУ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		36		0		8,952.62		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.15		0		30,452.00		0

				32104		МАСТИКА		Т		0.244		0		5,500,000		0

				44070		МАТЕРИАЛЫ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РУЛОННЫЕ "ИЗОЛ", "ФОЛЬГАИЗОЛ",  "ПОЛИИЗОЛ" ТОЛЬШИНОЙ НЕ МЕНЕЕ 3 ММ		М2		117		0		16,500		0

				E58-23-1		УСТАНОВКА СТАЛЬНОЙ ГИЛЬЗЫ И ФАРТУКА ПРИ ОБДЕЛКЕ МЕСТ ПРИМЫКАНИЯ МЯГКОЙ КРОВЛИ		1МЕСТО		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		8.83		0		8,952.62		0

				02016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		0.5		0		2,574.28		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.04		0		30,452.00		0

				45024		БЕТОН М400 В30		М3		0.032		0		450,000.00		0

				30956		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.001		0		25,200,000		0

				32104		МАСТИКА		Т		0.06		0		5,500,000		0

				44070		МАТЕРИАЛЫ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РУЛОННЫЕ "ИЗОЛ", "ФОЛЬГАИЗОЛ",  "ПОЛИИЗОЛ" ТОЛЬШИНОЙ НЕ МЕНЕЕ 3 ММ		М2		17.25		0		16,500		0

				33729		СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,7 ММ		Т		0.005		0		10,200,000		0

				35312		ЭЛЕКТРОДЫ		Т		0.0005		0		13,500,000		0

				63498		ГИЛЬЗЫ СТАЛЬНЫЕ С ФЛАНЦАМИ		Т		0.015		0		39,000,000		0

				E12-1-17-1		УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ ТОЛЩИНОЙ 15 ММ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		27.22		0		8,952.62		0

				00112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		1.26		0		42,323.45		0

						РАСТВОР М100		М3		1.53		0		425,000		0

				E12-1-17-2 К=5		УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ НА КАЖДЫЙ 1 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ К [12 01 017 01] ЗА 85 PАЗ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		8.5		0		8,952.62		0		0.1

				00112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		1.7		0		42,323.45		0		0.02

						РАСТВОР М100		М3		8.67		0		425,000		0		0.102

				E58-16-9		РЕМОНТ ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКИ ПЛОЩАДЬЮ ЗАДЕЛКИ ДО: 1,0 М2		100МЕСТ		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		130.45		0		8,952.62		0

						РАСТВОР М100		М3		2.14		0		425,000		0

				E12-1-21-1 ШHК.ДОП.1		УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ПЛОСКИХ ИЗ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОГО НАПЛАВЛЯЕМОГО РУЛОННОГО МАТЕРИАЛА НА МАСТИКЕ ПЕРВЫЙ СЛОЙ ПОДКЛАДОЧНЫЙ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		75.07		0		8,952.62		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.24		0		30,452.00		0

						ГОРЕЛКИ		МАШ-Ч		15.16		0		80.96		0

						КОТЛЫ  БИТУМНЫЕ  ПЕРЕДВИЖНЫЕ  400  Л		МАШ-Ч		2.34		0		2,347.84		0		МАШ-Ч

				31934		БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ РУЛОННЫЙ МАТЕРИАЛ "ПОЛИИЗОЛ" "ИЗОЛ", "ФОЛЬГАИЗОЛ",  "ПОЛИИЗОЛ" ТОЛЬШИНОЙ НЕ МЕНЕЕ 3 ММ		М2		125		0		16,500		0

				32136		МАСТИКА		Т		0.25		0		5,500,000		0

				45077		ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ		КГ		30		0		2,500		0

				E12-1-21-2 ШHК.ДОП.1		УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ПЛОСКИХ ИЗ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОГО НАПЛАВЛЯЕМОГО РУЛОННОГО МАТЕРИАЛА НА МАСТИКЕ ВТОРОЙ СЛОЙ НАКРЫВОЧНЫЙ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		22.99		0		8,952.62		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.1		0		30,452.00		0

						ГОРЕЛКИ		МАШ-Ч		8.7		0		80.96		0

				31934		БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ РУЛОННЫЙ МАТЕРИАЛ "ПОЛИИЗОЛ" "ИЗОЛ", "ФОЛЬГАИЗОЛ",  "ПОЛИИЗОЛ" ТОЛЬШИНОЙ НЕ МЕНЕЕ 3 ММ		М2		125		0		16,500		0

				32136		МАСТИКА		Т		0.25		0		5,500,000		0

				45077		ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ		КГ		30		0		2,500		0

				E12-1-21-3 ШHК.ДОП.1		УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ПЛОСКИХ ИЗ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОГО НАПЛАВЛЯЕМОГО РУЛОННОГО МАТЕРИАЛА МАСТИКЕ ВТОРОЙ СЛОЙ НАКРЫВОЧНЫЙ НА СУХО		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		16.35		0		8,952.62		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.1		0		30,452.00		0

						ГОРЕЛКИ		МАШ-Ч		8.7		0		80.96		0

				31934		БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ РУЛОННЫЙ МАТЕРИАЛ "ПОЛИИЗОЛ" "ИЗОЛ", "ФОЛЬГАИЗОЛ",  "ПОЛИИЗОЛ" ТОЛЬШИНОЙ НЕ МЕНЕЕ 3 ММ		М2		125		0		16,500		0

				45077		ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ		КГ		30		0		2,500		0

				E12-1-4-4		УСТРОЙСТВО ПРИМЫКАНИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ НАПЛАВЛЯЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ К СТЕНАМ И ПАРАПЕТАМ ВЫСОТОЙ ДО 600 ММ БЕЗ ФАРТУКОВ		100М		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		35.5		0		8,952.62		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.15		0		30,452.00		0

						ГОРЕЛКИ		МАШ-Ч		5.26		0		80.96		0

				31934		БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ РУЛОННЫЙ МАТЕРИАЛ "ПОЛИИЗОЛ" "ИЗОЛ", "ФОЛЬГАИЗОЛ",  "ПОЛИИЗОЛ" ТОЛЬШИНОЙ НЕ МЕНЕЕ 3 ММ		М2		252		0		16,500		0

						РАСТВОР М100		М3		0.51		0		425,000		0

				45077		ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ		КГ		8.4		0		2,500		0

				E12-1-10-1		УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ [БРАНДМАУЭРЫ, ПАРАПЕТЫ, СВЕСЫ И Т.П.] ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		112.75		0		8,952.62		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.07		0		30,452.00		0

				32522		ПРОВОЛКА		Т		0.012		0		5,750,000		0

				33732		СТАЛЬ ОЦИНКОВАННАЯ ЛИСТОВАЯ ТОЛЩИНА ЛИСТА 0,7 ММ		Т		0.57		0		10,200,000		0

				E12-1-9-2		УСТРОЙСТВО ЖЕЛОБОВ ПОДВЕСНЫХ		100М		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		31.41		0		8,953		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.09		0		30,452		0

				30383		ГВОЗДИ ПРОВОЛОЧНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ ДЛЯ АСБЕСТОЦЕМЕНТНОЙ КРОВЛИ 4,5Х120 ММ		Т		0.0038		0		10,000,000		0

						ПОКОВКИ ОЦИНКОВАННЫЕ		Т		0.169		0		6,200,000		0

						ЖЕЛОБА ГОТОВЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ		М		100		0		28,300		0		0

				E12-1-8-3 ШHК.ДОП.6		НАВЕСКА ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ИЗ КИРПИЧА ИЛИ ЛЕГКОГО БЕТОНА, ДИАМЕТРОМ ДО:140 ММ		100М		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		38.4		0		8,952.62		0

				47801		ТРУБЫ ВОДОСТОЧНЫЕ С КОЛЕНАМИ С ВОРОНКАМИ		М		113		0		18,800.00		0

				E12-3-5-1 ШHК.ДОП.8		УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ПРИМЕНИТЕЛЬНО ДЛЯ НАВЕСНОГО КОЗЫРЬКА		100 М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		48.63		0		8,952.62		0

				01041		ШУРУПОВЕРТЫ		МАШ-Ч		10.45		0		411.13		0

				01556		БЕНЗОПИЛЫ		МАШ-Ч		2.83		0		462.88		0

				02491		СТАНОК ФАЛЬЦЕПРОКАТНЫЙ		МАШ-Ч		10		0		5,376.25		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.13		0		30,452.00		0

				19851		ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ ОЦИНКОВАНЫЕ, РАЗМЕРОМ 5Х45 ММ		Т		0.003		0		22,100,000		0

				19852		СТАЛЬ ОЦИНКОВАННАЯ В РУЛОНАХ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ, С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ		Т		0.637		0		10,200,000		0

				19853		КЛЯММЕРЫ ОЦИНКОВАННЫЕ		100ШТ		2.19		0		500		0

				19854		АНТИСЕПТИК		Л		67.13		0		5,000		0

				36060		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД		М3		2.45		0		2,200,000		0

				61151		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 3Х70 ММ, ГОСТ 4028-63		КГ		3.6		0		10,000		0		0

				E6-1-1-15		УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТНЫХ ПЛИТ БЕТОННЫХ ПЛОСКИХ		100М3		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		116.82		0		8,952.62		0

				00112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		0.27		0		42,323		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.71		0		30,452		0

				30407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0.002		0.000000		10,000,000		0

				45027		БЕТОН (КЛАСС ПО ПРОЕКТУ)		М3		102		0		450,000		0

				51620		ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 40 ММ		М2		3.6		0		90,000		0

				Е7-1-54-12		УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАД ПО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМ СТОЛБАМ БЕЗ ЦОКОЛЯ ИЗ СЕТЧАТЫХ ПАНЕЛЕЙ ВЫСОТОЙ ДО 2,2 М		100М		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		149		0		8,952.62		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.78		0		30,452.00		0

				32522		ПРОВОЛКА		Т		0.002		0		5,750,000		0

				35312		ЭЛЕКТРОДЫ		Т		0.012		0		13,500,000		0

				42384		СТОЛБЫ ПРОФИЛЬНЫЕ ВЫСОТОЙ ДО 2,2 М		ШТ		33.3		0		10,000		0

				45010		ПАНЕЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СЕТЧАТЫЕ		М2		189		0		63,000		0

				45024		БЕТОН М200		М3		1.38		0		450,000		0

				Е7-1-55-9		УСТРОЙСТВО КАЛИТОК БЕЗ УСТАНОВКИ СТОЛБОВ ПРИ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАДАХ И ОГРАДАХ ИЗ ПАНЕЛЕЙ		100ШТ		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		71		0		8,952.62		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.34		0		30,452.00		0

				02016		УСТАНОВКА ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ		МАШ-Ч		11.6		0		2,574		0

				35312		ЭЛЕКТРОДЫ		Т		0.012		0		13,500,000		0

				44395		ПОЛОТНО КАЛИТОК С ПЕТЛЯМИ И С ЗАМКОМ		ШТ		100		0		850,000		0

				E68-23-1		РЕМОНТ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ: МЕЛКИХ		М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		1.88		0		8,952.62		0

				02016		УСТАНОВКА ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ		МАШ-Ч		0.45		0		2,574		0

				35312		ЭЛЕКТРОДЫ		Т		0.0002		0		13,500,000		0

				E53-16-1 ШHК.ДОП.6		РЕМОНТ КЛАДКИ СТЕН ОТДЕЛЬНЫМИ МЕСТАМИ: КИРПИЧНОЙ		М3		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		35.39		0		8,952.62		0

						РАСТВОР М100		М3		0.253		0		425,000		0

				43121		КИРПИЧ		1000ШТ		0.402		0		1,500,000		0

				E54-3-2		РАЗБОРКА ПОДШИВКИ ПОТОЛКОВ: ЧИСТОЙ ИЗ ФАНЕРЫ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		14.79		0		8,952.62		0

				E54-3-4		РАЗБОРКА ПОДШИВКИ ПОТОЛКОВ ИЗ ДЕКОРАТИВНЫХ ПЛАСТИКОВЫХ ПАНЕЛЕЙ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		24.65		0		8,952.62		0

				E54-3-5		РАЗБОРКА ПОДШИВКИ ПОТОЛКОВ ИЗ ПАНЕЛЕЙ МДФ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		32.68		0		8,952.62		0

				E15-7-1-6 ШHК.ДОП.2		УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДОК С ОДИНАРНЫМ МЕТАЛЛИЧЕСКИМ КАРКАСОМ И ОДНОСЛОЙНОЙ ОБШИВКОЙ ГИПСОКАРТОННЫМИ ПЛИТАМИ С ОБЕИХ СТОРОН. ПЕРЕГОРОДКИ С ШАГОМ СТОЕЧНЫХ ПРОФИЛЕЙ 400ММ, ГЛУХИЕ ВЫСОТОЙ ДО 6,0 М		М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		1.7		0		8,952.62		0

				00521		ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		0.03		0		459.20		0

				01369		НОЖНИЦЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		0.06		0		293.30		0

				02209		ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ		МАШ-Ч		0.06		0		411.12		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.02		0		30,452		0

				30485		ДЮБЕЛЬ		ШТ		1.5		0		1,000		0

				35439		ШПАКЛЕВКА		Т		0.00085		0		1,600,000		0

				35444		ЛЕНТЫ		М		3.79		0		1,000		0

				35448		ШУРУП TN25		ШТ		44		0		84		0

				35455		МАТЕРИАЛ ЗВУКОИЗОЛИРУЮЩИЙ		М3		0.041		0		214,320		0

				35459		ПРОФИЛЬ СТОЕЧНЫЙ И НАПРАВЛЯЮЩИЙ		М		3.63		0		8,220		0

				44617		ЛИСТЫ ГИПСОКАРТОННЫЕ		М2		2		0		15,840		0		0

				E15-7-17-4		ОБЛИЦОВКА КАРКАСОВ ПАНЕЛЯМИ ДЕКОРАТИВНЫМИ ПЛАСТИКОВЫМИ С УСТРОЙСТВОМ КАРКАСА БЕЗ ОТНОСА ОТ ПОТОЛКА		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		155.3		0		8,952.62		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.69		0		30,452.00		0

				32501		ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК		Т		0.0012		0		6,200,000		0

				30407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0.001		0		10,000,000		0

				35454		БРУС ДЕРЕВЯННЫЙ		М3		0.41		0		2,200,000		0

				40955		АНКЕРНЫЕ БОЛТЫ С ГАЙКАМИ		Т		0.0028		0		10,750,000		0

				43960		ПАНЕЛИ ПЛАСТИКОВЫЕ		М2		105		0		15,000		0

				45401		ГВОЗДИ ОТДЕЛОЧНЫЕ		Т		0.0021		0		10,000,000		0

				29922		РЕЙКИ ПЛАСТИКОВЫЕ ДЛЯ ОБЛИЦОВКИ ПЛАСТИКА		М		0				4,000		0		0

				E63-12-3		РЕМОНТ ПОТОЛКОВ ОБЛИЦОВАННЫХ ГИПСОКАРТОННЫМИ ЛИСТАМИ ПЛОЩАДЬЮ РЕМОНТИРУЕМЫХ МЕСТ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		30.59		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.2		0		30,452.00		0

				30407		ГВОЗДИ ОТДЕЛОЧНЫЕ		Т		0.003		0		10,000,000		0

				44617		ГИПСОКАРТОН ВЛАГОСТОЙКИЙ		М2		105		0		19,200		0

				Е8-3-2-1		КЛАДКА СТЕН ИЗ ЛЕГКОБЕТОННЫХ КАМНЕЙ БЕЗ ОБЛИЦОВКИ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М		М3		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		4.43		0		8,952.62		0

						РАСТВОР М100		М3		0.11		0		425,000		0

				16070		ШЛАКОБЛОКИ		М3		0.92		0		224,208		0		72шт		1м3

				E53-20-4		КЛАДКА ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ СТЕН ПРОЕМОВ: ВНУТРЕННИХ		100М3		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		1042		0		8,952.62		0

						РАСТВОР М100		М3		23.6		0		425,000		0

				43121		КИРПИЧ		1000ШТ		40		0		1,500,000		0

				E8-2-7-1		АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ СТЕН И ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЙ		Т		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		63.73		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.31		0		30,452.00		0

				44521		СЕТКА АРМАТУРНАЯ (ПРОВОЛКА, КАТАНКА, КРУГ) ТОЛШИНОЙ ОТ 1ММ ДО 5ММ		Т		1		0		8,400,000.00		0

				E46-2-9-2		ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН И ПОТОЛКОВ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		22.82		0		8,952.62		0

				E15-2-1-1		УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН ФАСАДОВ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		70.88		0		8,952.62		0

						РАСТВОР М100		М3		1.89		0		425,000		0

				E15-2-16-1		ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		75.4		0		8,952.62		0

						РАСТВОР М100		М3		1.51		0		425,000		0

				E15-2-16-2		ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		78.88		0		8,952.62		0

						РАСТВОР М100		М3		1.5		0		425,000		0

				E46-3-7-3		ПРОБИВКА ПРОЕМОВ В КОНСТРУКЦИЯХ ИЗ КИРПИЧА		М3		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		12.3		0		8,952.62		0

				02509		МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		5.08		0		809.60		0

				E55-9-4 ШHК.ДОП.5		ПРОБИВКА ПРОЕМОВ СО СПЛОШНЫМ ВЫРАВНИВАНИЕМ ОТКОСОВ В ПЕРЕГОРОДКАХ: КИРПИЧНЫХ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		167.88		0		8,952.62		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.1		0		30,452.00		0

						РАСТВОР М100		М3		1.14		0		425,000		0

				30485		ДЮБЕЛЬ		ШТ		0.01		0		1,000		0

				33835		ШВЕЛЛЕРЫ, МАРКА СТАЛИ ВСТ3ПС5 N 12		Т		0.645		0		4,482,400		0

				44528		СЕТКА РАБИЦА		М2		12.6		0		9,300		0

				E20-2-3-9		УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ [РР] НОМЕР 5 РАЗМЕР 200Х600 ММ		РЕШЕТКА		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		1.17		0		8,952.62		0

				02016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		0.12		0		2,574		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.01		0		30,452		0

						ВИНТЫ		Т		0.00008		0		22,100,000		0

				33642		ПРОКАТ ДЛЯ АРМИРОВАНИЯ Ж/Б КОНСТРУКЦИЙ КРУГЛЫЙ И ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ, ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ И ТЕРМОМЕХАНИЧЕСКИЙ, ТЕРМИЧЕСКИ УПРОЧНЕННЫЙ КЛАСС А-I ДИАМЕТРОМ 12 ММ		Т		0.00043		0		8,400,000		0

				35319		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А		Т		0.00003		0		13,500,000		0

						РЕШЕТКИ		ШТ		1		0		5,000		0

				E15-2-36-1		ШТУКАТУРКА ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА УЛУЧШЕННАЯ СТЕН		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		129.95		0		8,952.62		0

				00112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		0.14		0		42,323.45		0

						РАСТВОР М100		М3		3.1		0		425,000		0

				30389		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1,6Х50 ММ		Т		0.0025		0		10,000,000		0

				33205		СЕТКА РАБИЦА		М2		108		0		9,300		0

				38617		ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ		КГ		12		0		40,000		0

				E15-2-36-2		ШТУКАТУРКА ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА УЛУЧШЕННАЯ ПОТОЛКОВ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		144.64		0		8,952.62		0

				00112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		0.14		0		42,323.45		0

						РАСТВОР М100		М3		3.2		0		425,000		0

				30389		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1,6Х50 ММ		Т		0.0025		0		10,000,000		0

				33205		СЕТКА РАБИЦА		М2		108		0		9,300		0

				38617		ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ		КГ		12		0		40,000		0

				E61-2-9		РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ВНУТРЕННИХ СТЕН ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ: ДО 10 М2		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		157.1		0		8,952.62		0

						РАСТВОР М100		М3		2.2		0		425,000		0

				E61-2-11		РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ВНУТРЕННИХ СТЕН ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ: БОЛЕЕ 10 М2		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		142.65		0		8,952.62		0

						РАСТВОР М100		М3		2.2		0		425,000		0

				E61-4-9		РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ПОТОЛКОВ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ: ДО 10 М2		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		226.27		0		8,952.62		0

						РАСТВОР М100		М3		2.31		0		425,000		0

				E61-4-11		РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ПОТОЛКОВ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ: БОЛЕЕ 10 М2		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		199.73		0		8,952.62		0

						РАСТВОР М100		М3		2.31		0		425,000		0

				E61-7-1		РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ОТКОСОВ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		383.06		0		8,952.62		0

						РАСТВОР М100		М3		4.4		0		425,000		0

				E61-10-3		РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ГЛАДКИХ ФАСАДОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ: ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ БОЛЕЕ 5 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		188.25		0		8,952.62		0

						РАСТВОР М100		М3		2.2		0		425,000		0

				E61-10-1		РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ГЛАДКИХ ФАСАДОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ: ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ ДО 5 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		201.84		0		8,952.62		0

						РАСТВОР М100		М3		2.2		0		425,000		0

				E61-10-2		РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ГЛАДКИХ ФАСАДОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ: ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ ДО 5 М2 ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ 10 ММ (3 РАЗА)		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		108.54		0		8,952.62		0				36.18

						РАСТВОР М100		М3		3.3		0		425,000		0				1.1

				E15-4-24-8		ПРОСТАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		21.12		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.05		0		30,452.00		0

				31066		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.0267		0		25,200,000		0

				31650		ОЛИФА, РАСТВОРИТЕЛ, РАЗБАВИТЕЛ		Т		0.0103		0		11,750,000		0

				31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.005		0		1,600,000		0

				35538		ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25		М2		0.08		0		5,000		0

				E15-4-24-9		ПРОСТАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ ПОТОЛКОВ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		22.88		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.05		0		30,452.00		0

				31066		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.0302		0		25,200,000		0

				31650		ОЛИФА, РАСТВОРИТЕЛ, РАЗБАВИТЕЛ		Т		0.0119		0		11,750,000		0

				31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.0055		0		1,600,000		0

				E15-4-25-8		УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		51.01		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.11		0		30,452.00		0

				31066		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.01837		0		25,200,000		0

				31440		ГРУНТОВКИ		Т		0.0075		0		10,000,000		0

				31655		ОЛИФА, РАСТВОРИТЕЛ, РАЗБАВИТЕЛ		Т		0.0113		0		11,750,000		0

				31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.051		0		1,600,000		0

				35538		ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25		М2		0.84		0		5,000		0

				E15-4-25-9		УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ ПОТОЛКОВ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		62.7		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.11		0		30,452.00		0

				31066		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.021		0		25,200,000		0

				31440		ГРУНТОВКИ		Т		0.0089		0		10,000,000		0

				31655		ОЛИФА, РАСТВОРИТЕЛЬ, РАЗБАВИТЕЛЬ		Т		0.013		0		11,750,000		0

				31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.055		0		1,600,000		0

				35538		ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25		М2		0.84		0		5,000		0

				E62-2-4		ПРОСТАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ СТЕН, ШПАТЛЕВКОЙ И С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 %		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		61.33		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.07		0		30,452.00		0

				31651		ОЛИФА, РАСТВОРИТЕЛЬ, РАЗБАВИТЕЛЬ		Т		0.076		0		11,750,000		0

				31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.0255		0		1,600,000		0

				43231		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.0189		0		25,200,000		0

				75007		БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ		1000М2		0.0008		0		50,000,000		0

				E62-3-4		ПРОСТАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОТОЛКОВ, С ШПАТЛЕВКОЙ И С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		73.3		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.06		0		30,452.00		0

				31651		ОЛИФА, РАСТВОРИТЕЛЬ, РАЗБАВИТЕЛЬ		Т		0.08		0		11,750,000		0

				31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.0515		0		1,600,000		0

				43231		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.0198		0		25,200,000		0

				75007		БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ		1000М2		0.0008		0		50,000,000		0

				E62-7-6		УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ СТЕН ЗА ДВА РАЗА, ШПАТЛЕВКОЙ И С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 %		100М2		0.31

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		75.69		23.4639		8,952.62		210,063

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.06		0.0186		30,452.00		566

				31651		ОЛИФА, РАЗБАВИТЕЛЬ, РАСТВОРИТЕЛЬ		Т		0.0107		0.003317		11,750,000		38,975

				31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.0496		0.015376		1,600,000		24,602

				43231		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.0219		0.006789		25,200,000		171,083

				75007		БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ		1000М2		0.0011		0.000341		50,000,000		17,050

				E62-8-6		УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОТОЛКОВ ЗА ДВА РАЗА, С ШПАТЛЕВКОЙ И С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35		100М2		0.093

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		90.63		8.42859		8,952.62		75,458

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.06		0.00558		30,452.00		170

				31651		ОЛИФА, РАЗБАВИТЕЛЬ, РАСТВОРИТЕЛЬ		Т		0.0111		0.0010323		11,750,000		12,130

				31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.0496		0.0046128		1,600,000		7,380

				43231		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.0232		0.0021576		25,200,000		54,372

				75007		БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ		1000М2		0.0011		0.0001023		50,000,000		5,115

				E15-4-5-3		ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН СО ШПАТЛЕВКОЙ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		42.9		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.15		0		30,452.00		0

				31054		КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ		Т		0.063		0		8,760,000		0

				31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.051		0		1,600,000		0

				75007		ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25		М2		0.84		0		5,000		0

				E15-4-5-4		ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ ПОТОЛКОВ СО ШПАТЛЕВКОЙ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		53.9		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.16		0		30,452.00		0

				31054		КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ		Т		0.069		0		8,760,000		0

				31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.055		0		1,600,000		0

				75007		ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25		М2		0.84		0		5,000		0

				E62-16-6		ОКРАШИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ: РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 % И С ШПАТЛЕВКОЙ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		29.6		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.06		0		30,452.00		0

				31054		КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ		Т		0.071		0		8,760,000		0

				31684		КЛЕЙ МАЛЯРНЫЙ ЖИДКИЙ		КГ		4.02		0		13,000		0

				31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.072		0		1,600,000		0

				34287		МЫЛО ТВЕРДОЕ ХОЗЯЙСТВЕННОЕ 72%		ШТ		5.1		0		3,000		0

				75007		БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ		1000М2		0.0016		0		50,000,000		0

				E62-17-6		ОКРАШИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ: РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 % И С ШПАТЛЕВКОЙ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		33.78		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.06		0		30,452.00		0

				31054		КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ		Т		0.071		0		8,760,000		0

				31684		КЛЕЙ МАЛЯРНЫЙ ЖИДКИЙ		КГ		4.02		0		13,000		0

				31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.076		0		1,600,000		0

				34287		МЫЛО ТВЕРДОЕ ХОЗЯЙСТВЕННОЕ 72%		ШТ		5.1		0		3,000		0

				75007		БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ		1000М2		0.0016		0		50,000,000		0

				E56-9-4		ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ:		100ШТ		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		67.4		0		8,952.62		0

				E56-9-3		ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В ДЕРЕВЯННЫХ СТЕНАХ:		100ШТ		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		134.1		0		8,952.62		0

				E56-9-5 ШHК.ДОП.5		ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ: С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ		100ШТ		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		180.89		0		8,952.62		0

				E56-9-7 ШHК.ДОП.8		ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ ВРУЧНУЮ В ОТКОСАХ: АЛЮМИНИЕВЫХ		100КОРОБ		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		127.34		0		8,952.62		0

				E56-1-3		ДЕМОНТАЖ ОКОННЫХ КОРОБОК: В РУБЛЕНЫХ СТЕНАХ		100ШТ		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		72.79		0		8,952.62		0

				E56-1-4 ШHК.ДОП.5		ДЕМОНТАЖ ОКОННЫХ КОРОБОК: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ		100ШТ		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		129.29		0		8,952.62		0

				E56-1-6 ШHК.ДОП.8		ДЕМОНТАЖ АЛЮМИНИЕВЫХ ОКОННЫХ КОРОБОК В СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ ВРУЧНУЮ		100КОРОБ		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		122.8		0		8,952.62		0

				E56-2-1		СНЯТИЕ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ: НЕОСТЕКЛЕННЫХ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		33.06		0		8,952.62		0

				E56-2-1		СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		36.28		0		8,952.62		0

				E56-21-1		УСТАНОВКА ПОЛОТЕН: НАРУЖНЫХ КРОМЕ БАЛКОННЫХ		100ШТ		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		151.8		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		1.3		0		30,452.00		0

				35100		ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 3,5Х35 ММ		Т		0.0038		0		17,000,000		0

				44393		ПОЛОТНО ДВЕРНЫЕ		М2		0				800,000		0

				44423		ПРИБОРЫ ДВЕРНЫЕ		КОМПЛ		100		0		50,000		0

				E9-4-14-1 ШHК.ДОП.4		УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ С ПОДГОТОВОКЙ ПРОЕМА И УСТАНОВКОЙ НАКЛАДНЫХ И ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 2,5М2		М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		4.47		0		8,952.62		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.15		0		30,452.00		0

				35312		ЭЛЕКТРОДЫ		Т		0.001		0		13,500,000		0

				44109		ДЕТАЛИ ЗАКЛАДНЫЕ И НАКЛАДНЫЕ		Т		0.0022		0		13,000,000		0

				80625		ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ТИПА MAKROFLEKS, SOUDAL) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л		ШТ		0.1		0		27,000		0

				87882		БЛОКИ ДВЕРНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ		М2		1		0		850,000		0

				E9-4-14-2 ШHК.ДОП.4		УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ С ПОДГОТОВОКЙ ПРОЕМА И УСТАНОВКОЙ НАКЛАДНЫХ И ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 2,5М2		М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		4.12		0		8,952.62		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.2		0		30,452.00		0

				35312		ЭЛЕКТРОДЫ		Т		0.0012		0		13,500,000		0

				44109		ДЕТАЛИ ЗАКЛАДНЫЕ И НАКЛАДНЫЕ		Т		0.0037		0		13,000,000		0

				87882		БЛОКИ ДВЕРНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ		М2		1		0		850,000		0

				E9-4-14-3 ШHК.ДОП.4		УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ В ПОДГОТОВЛЕННЫЕ ПРОЕМЫ ПЛОЩАДЬЮ ДО 2,5М2		М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		3.58		0		8,952.62		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.15		0		30,452.00		0

				29161		АНКЕРНЫЕ БОЛТЫ		ШТ		6		0		800		0

				87882		БЛОКИ ДВЕРНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ		М2		1		0		850,000		0

				E9-4-14-4 ШHК.ДОП.4		УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ В ПОДГОТОВЛЕННЫЕ ПРОЕМЫ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 2,5М2		М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		3.3		0		8,952.62		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.2		0		30,452.00		0

				29161		АНКЕРНЫЕ БОЛТЫ		ШТ		8		0		800		0

				87882		БЛОКИ ДВЕРНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ		М2		1		0		850,000		0

				E10-1-37-1 ШHК.ДОП.11		УСТАНОВКА АЛЮМИНИЕВЫХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ДО 3 М2		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		89.47		0		8,952.62		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		1.99		0		30,452.00		0

				29962		ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60Х27Х0,6		М		66		0		7,800		0

				31478		ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛИНОЙ 65 ММ		ШТ		533		0		1,000		0

				43328		БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА		М2		100		0		518,300		0

				76853		ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ		КГ		1.92		0		22,100		0

				E10-1-37-2 ШHК.ДОП.11		УСТАНОВКА АЛЮМИНИЕВЫХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ БОЛЕЕ 3 М2		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		79.73		0		8,952.62		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		2.07		0		30,452.00		0

				29962		ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60Х27Х0,6		М		50		0		7,800		0

				31478		ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛИНОЙ 65 ММ		ШТ		400		0		1,000		0

				43328		БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА		М2		100		0		518,300		0

				76853		ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ		КГ		1.4		0		22,100		0

				E10-1-36-5 ШHК.ДОП.11		УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ АЛЮМИНИЯ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		94.88		0		8,952.62		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		1.63		0		30,452.00		0

				29962		ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60Х27Х0,6		М		40		0		7,800		0

				30626		БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ АЛЮМИНИЯ		М2		100		0		598,800		0

				31478		ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛИНОЙ 65 ММ		ШТ		320		0		1,000		0

				76853		ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ		КГ		1.15		0		22,100		0												пр		чч		т

				E56-12-1		СМЕНА ДВЕРНЫХ ПРИБОРОВ: ПЕТЛИ		100ШТ		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		99.6		0		8,952.62		0

				35100		ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 3,5Х35 ММ		Т		0.016		0		17,000,000		0

				44423		ПРИБОРЫ ДВЕРНЫЕ		КОМПЛ		100		0		25,000		0

				E56-12-5		СМЕНА ДВЕРНЫХ ПРИБОРОВ: ЗАМКИ ВРЕЗНЫЕ		100ШТ		0.01

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		73.2		0.732		8,952.62		6,553

				35100		ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 3,5Х35 ММ		Т		0.004		0.00004		17,000,000		680

				44423		ПРИБОРЫ ДВЕРНЫЕ		КОМПЛ		100		1		50,000		50,000

				E56-12-6		СМЕНА ДВЕРНЫХ ПРИБОРОВ: ЗАМКИ НАКЛАДНЫЕ		100ШТ		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		106.8		0		8,952.62		0

				35100		ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 3,5Х35 ММ		Т		0.008		0		17,000,000		0

				44423		ПРИБОРЫ ДВЕРНЫЕ		КОМПЛ		100		0		50,000		0

						ЗАМОК НАВЕСНОЙ		КОМПЛ		0				50,000		0

				E69-27-3		СНЯТИЕ ЛАКОКРАСОЧНОГО ПОКРЫТИЯ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ: С МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ		М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		1.31		0		8,952.62		0

				01147		МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		1.3		0		641.41		0

				44897		ШЛИФКРУГИ		ШТ		0.325		0		10,000		0

				E62-29-2		ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ДВА РАЗА (Контейнера и двери металлические		100М2		0.04

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		18.72		0.7488		8,952.62		6,704

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.01		0.0004		30,452.00		12

				31085		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.0161		0.000644		25,200,000		16,229

				31651		ОЛИФА, РАСТВОРИТЕЛ, РАЗБАВИТЕЛ		Т		0.009		0.00036		11,750,000		4,230

				E62-28-2		ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КРОВЕЛЬ: ЗА ДВА РАЗА (КРЫШИ КОНТЕЙНЕРОВ)		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		11.28		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.01		0		30,452.00		0

				31085		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.021		0		25,200,000		0

				31651		ОЛИФА, РАСТВОРИТЕЛ, РАЗБАВИТЕЛ		Т		0.006		0		11,750,000		0

				E15-4-30-2		МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		12.21		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.03		0		30,452.00		0

				31066		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.0273		0		25,200,000		0

				31392		ОЛИФА, РАЗБАВИТЕЛЬ, РАСТВОРИТЕЛЬ		КГ		3.2		0		11,750		0

				E62-4-4		ПРОСТАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ОКОН: С ПОДГОТОВКОЙ И РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ БОЛЕЕ 35 %		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		91.1		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.06		0		30,452.00		0

				31651		ОЛИФА, РАСТВОРИТЕЛ, РАЗБАВИТЕЛ		Т		0.0064		0		11,750,000		0

				31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.0475		0		1,600,000		0

				43231		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.0187		0		25,200,000		0

				75007		БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ		1000М2		0.0008		0		50,000,000		0

				E62-5-4		ПРОСТАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ДВЕРЕЙ: С ПОДГОТОВКОЙ И РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ БОЛЕЕ 35 %		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		73.76		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.06		0		30,452.00		0

				31651		ОЛИФА, РАСТВОРИТЕЛ, РАЗБАВИТЕЛ		Т		0.0064		0		11,750,000		0

				31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.0475		0		1,600,000		0

				43231		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.0192		0		25,200,000		0

				75007		БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ		1000М2		0.0008		0		50,000,000		0

				E57-2-11		РАЗБОРКА ПОКРЫТИИ ПОЛОВ ЦЕМЕНТНЫХ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		126.56		0		8,952.62		0

				02831		МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ		МАШ-Ч		53.76		0		809.60		0

				E68-12-5		РАЗБОРКА СТЯЖЕК		100М3		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		77.72		0		8,952.62		0

				207-149		БУЛЬДОЗЕРЫ		МАШ-Ч		4.51		0		61,450.25		0

				E11-1-11-1		УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		39.51		0		8,952.62		0

						РАСТВОР М100		М3		2.04		0		425,000		0

				E11-1-11-2 К=6		УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 11-01-011-01 ЗА 10 PАЗ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		5		0		8,952.62		0				0.5

						РАСТВОР М100		М3		5.1		0		425,000		0				0.51

				E11-1-11-3		УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		40.65		0		8,952.62		0

				45024		БЕТОН М200		М3		2.04		0		450,000		0

				E11-1-11-4 К=16		УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 11-01-011-03 ЗА 16 PАЗ		100М2		0												16

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		8		0		8,952.62		0				0.5		8

				45024		БЕТОН М200		М3		8.16		0		450,000		0				0.51		8.16

				E11-1-11-3		УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		40.65		0		8,952.62		0

				45024		БЕТОН М200		М3		2.04		0		450,000		0

				E11-1-11-4 К=6		УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 11-01-011-03 ЗА 6 PАЗ		100М2		0												6		раз

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		3		0		8,952.62		0				0.5		3

				45024		БЕТОН М200		М3		3.06		0		450,000		0				0.51		3.06

				E57-2-1		РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: ИЗ ЛИНОЛЕУМА И РЕЛИНА		100М2		0.093

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		11.39		1.05927		8,952.62		9,483

				E57-1-4		РАЗБОРКА ОСНОВАНИЙ ПОКРЫТИЯ ПОЛОВ: ДОЩАТЫХ ОСНОВАНИЙ ЩИТОВОГО ПАРКЕТА		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		14.9		0		8,952.62		0

				E57-3-1		РАЗБОРКА ПЛИНТУСОВ: ДЕРЕВЯННЫХ И ИЗ ПЛАСТМАССОВЫХ МАТЕРИАЛОВ		100М		0.124

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		3.77		0.46748		8,952.62		4,185

				E57-10-3		ЗАДЕЛКА ВЫБОИН В ПОЛАХ ЦЕМЕНТНЫХ ПЛОЩАДЬЮ ДО: 1,0 М2		100МЕСТ		0.04

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		124.23		4.9692		8,952.62		44,487

						РАСТВОР М100		М3		2.14		0.0856		425,000		36,380

						ЦЕМЕНТ М400		Т		0.045		0.0018		650,500.00		1,171

				E11-1-36-2		УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ЛИНОЛЕУМА НА КЛЕЕ		100М2		0.093

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		42.4		3.9432		8,952.62		35,302

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.5		0.0465		30,452.00		1,416

				31688		КЛЕЙ ДЛЯ ЛИНОЛИУМА LG HYLIS		КГ		50		4.65		39,300		182,745

				32035		ЛИНОЛЕУМ ОГНЕСТОЙКИЕ ТИПА LG HYLIS		М2		102		9.486		85,000		806,310

				E11-1-34-5 ШHК.ДОП.4		УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ПО ГОТОВОМУ ОСНОВАНИЮ, "ПЛАВАЮЩИМ" СПОСОБОМ, ИЗ МНОГОСЛОЙНЫХ ПАРКЕТНЫХ ДОСОК ТИПА TARKETT		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		21.11		0		8,952.62		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.32		0		30,452.00		0

				81864		КЛИНЬЯ ДЕРЕВЯННЫЕ		ШТ		6		0		1,000.00		0

				83171		ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННАЯ ПОДЛОЖКА ПОД ПАРКЕТ ТОЛЩ.2ММ		М2		102		0		3,700.00		0

				85917		МНОГОСЛОЙНЫЕ ПАРКЕТНЫЕ ДОСКИ ТИПА TARKETT		М2		104		0		43,500.00		0		0

				E11-1-35-4		УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЛИТ ДРЕВЕСНОСТРУЖЕЧНЫХ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		47.84		0		8,952.62		0

				01523		ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ		М-ЧАС		0.43		0		666.54		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.83		0		30,452.00		0

				30407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0.0053		0		10,000,000		0

				32360		ПЛИТЫ ДРЕВЕСНОСТРУЖЕЧНЫЕ МНОГОСЛОЙНЫЕ И ТРЕХСЛОЙНЫЕ, МАРКА П-1 ТОЛЩИНОЙ 18-20 ММ		100М2		1.027		0		6,440,000.00		0

				E11-1-40-3 ШHК.ДОП.6		УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПЛАСТИКОВЫХ НА ВИНТАХ САМОНАРЕЗАЮЩИХ		100М		0.124

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		6.66		0.82584		8,952.62		7,393

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.03		0.00372		30,452.00		113

				29840		УГОЛОК НАРУЖНЫЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА		ШТ		7		0.868		5,600		4,861

				29841		УГОЛОК ВНУТРЕННИЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА		ШТ		7		0.868		5,600		4,861

				29842		СОЕДИНИТЕЛЬ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА		ШТ		40		4.96		5,600		27,776

				29843		ЗАГЛУШКА ТОРЦЕВАЯ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА		ШТ		16		1.984		5,600		11,110

				30795		ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ 6Х30 ММ		10 ШТ		26.3		3.2612		2,000		6,522

				35391		ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С ОСТРЫМ КОНЦОМ ДЛИНОЙ 35 ММ		ШТ		263		32.612		250		8,153

				44346		ПЛИНТУСЫ ДЛЯ ПОЛОВ ИЗ ПЛАСТИКАТА		М		101		12.524		9,800		122,735		186,019

				E62-18-2		ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ: ПЛИНТУСОВ И ГАЛТЕЛЕЙ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		38.4		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.06		0		30,452.00		0

				31651		ОЛИФА, РАСТВОРИТЕЛ, РАЗБАВИТЕЛ		Т		0.0032		0		11,750,000		0

				31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.0124		0		1,600,000		0

				43231		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.0137		0		25,200,000		0

				75007		БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ		1000М2		0.0008		0		50,000,000		0

				E15-1-94-1 ШHК.ДОП.9		ОБЛИЦОВКА ВНУТРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ДЕКОРАТИВНЫМИ ОГНЕСТОЙКИМИ ПАНЕЛЯМИ: СТЕН С УСТРОЙСТВОМ КАРКАСА ИЗ ЖЕСТЯНОГО ПРОФИЛЯ		100М2		0.018

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		241.05		4.3389		8,952.62		38,845

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.49		0.00882		30,452.00		269

				29160		ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ		ШТ		2400		43.2		174		7,517

				29109		АЛЮМИНИЕВЫЕ КОМПОЗИТНЫЕ ПАНЕЛИ ОГНЕСТОЙКИЕ		М2		100		1.8		38,000		68,400

				29161		АНКЕРНЫЕ БОЛТЫ		ШТ		200		3.6		800		2,880

				30546		ПРОФИЛЬ МОНТАЖНЫЙ		М		100		1.8		8,220		14,796

				E15-1-94-3 ШHК.ДОП.9		ОБЛИЦОВКА ВНУТРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ДЕКОРАТИВНЫМИ И ОГНЕСТОЙКИМИ ПАНЕЛЯМИ: ПОТОЛКОВ С УСТРОЙСТВОМ КАРКАСА ИЗ ЖЕСТЯНОГО ПРОФИЛЯ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		257.92		0		8,952.62		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.49		0		30,452.00		0

				29109		АЛЮМИНИЕВЫЕ КОМПОЗИТНЫЕ ПАНЕЛИ ОГНЕСТОЙКИЕ		М2		100		0		38,000		0

				29160		ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ		ШТ		2400		0		174		0

				29161		АНКЕРНЫЕ БОЛТЫ		ШТ		200		0		800		0

				30546		ПРОФИЛЬ МОНТАЖНЫЙ		М		100		0		8,220		0

				E62-41-1		ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДОВ ОТ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫХ И МАСЛЯНЫХ КРАСОК: С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		20.8		0		8,952.62		0

				E62-25-7		ШПАТЛЕВКА ФАСАДОВ: ПРОСТЫХ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		23.6		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.02		0		30,452.00		0

				31708		ШПАТЛЕВКА		Т		0.05		0		1,600,000		0

				E62-25-1		ОГРУНТОВКА ФАСАДОВ: ПРОСТЫХ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		4.29		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.01		0		30,452.00		0

				31430		ГРУНТОВКА		Т		0.0161		0		10,000,000		0

				E15-4-14-3		ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ВОДОЭМУЛЬСИОННАЯ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		6.74		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.05		0		30,452.00		0

				31054		КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ		Т		0.038		0		8,760,000		0

				E15-4-12-3		ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ВОДОЭМУЛЬСИОННАЯ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		9.59		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.05		0		30,452.00		0

						РАСТВОР М100		М3		0.06		0		425,000		0

				31054		КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ		Т		0.038		0		8,760,000		0

				E62-19-1		ОКРАСКА ИЗВЕСТКОВЫМИ СОСТАВАМИ ФАСАДОВ ПРОСТЫХ ПО: ШТУКАТУРКЕ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ С ШПАТЛЕВКОЙ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		18.46		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.03		0		30,452.00		0

				30652		ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1		Т		0.0182		0		5,000,000		0

				31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.0245		0		1,600,000		0

				E15-4-50-1 ШHК.ДОП.6		ОТДЕЛКА ФАСАДОВ ДЕКОРАТИВНЫМ ПОКРЫТИЕМ «ХОПЕР» ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ С ЛЕСОВ И ЗЕМЛИ:ОДНОТОННОЕ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		51.28		0		8,952.62		0

				01572		ПИСТОЛЕТЫ-РАСПЫЛИТЕЛИ		МАШ-Ч		16.06		0		599.61		0

				02515		АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ МОЩНОСТЬЮ 1 КВТ		МАШ-Ч		16.06		0		2,213.75		0

				29930		РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ДЕКОРАТИВНЫЙ "ХОПЕР"		КГ		80		0		3,700		0

				31054		КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ		Т		0.0538		0		8,760,000		0

				31434		ГРУНТОВКА		Т		0.018		0		10,000,000		0

				38726		КОЛЕР		КГ		1		0		40,000		0

				E62-21-10		ПРОСТАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ФАСАДОВ С ПОД ГОТОВКОЙ И РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 % С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		61.56		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.1		0		30,452.00		0

				31085		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.0145		0		25,200,000		0

				31651		ОЛИФА, РАСТВОРИТЕЛ, РАЗБАВИТЕЛ		Т		0.0101		0		11,750,000		0

				31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.0405		0		1,600,000		0

				E8-7-2-1		ЛЕСА ПРИ ВЫСОТЕ ПОМЕЩЕНИЙ ДО 6 М		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		70.2		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.18		0		30,452.00		0

				44082		ДЕТАЛИ ДЕРЕВЯННЫЕ ЛЕСОВ		М3		0.008		0		900,000		0

				51622		ЩИТЫ НАСТИЛА ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ		М2		5.5		0		90,000		0

				63944		ДЕТАЛИ ЛЕСОВ СТАЛЬНЫЕ		Т		0.029		0		3,250,000		0

				E8-7-1-2		УСТАНОВКА И РАЗБОРКА НАРУЖНЫХ ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16 М ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ ПРОЧИХ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		43.5		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.07		0		30,452.00		0

				44082		ДЕТАЛИ ДЕРЕВЯННЫЕ ЛЕСОВ		М3		0.009		0		900,000		0

				51622		ЩИТЫ НАСТИЛА ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ		М2		3.4		0		90,000		0

				63944		ДЕТАЛИ ЛЕСОВ СТАЛЬНЫЕ		Т		0.035		0		3,250,000		0

				E69-7-1		УСТРОЙСТВО: ХОДОВ ДЛЯ КРОВЛИ /ТРАП/		100П.М		0.15

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		20.8		3.12		8,952.62		27,932

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.1		0.015		30,452.00		457

				30407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0.006		0.0009		10,000,000		9,000

						ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ВСЕЙ ДЛИНОЙ И ШИРИНОЙ		М3		0.3		0.045		2,200,000		99,000

				36167		ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ИЗ БЕРЕЗЫ ИЛИ ЛИПЫ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 25, 32, 40 ММ, III СОРТА		М3		2.14		0.321		2,200,000		706,200

				E62-35-2		ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК И ОГРАД ЗА ДВА РАЗА		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		80.73		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.01		0		30,452.00		0

				31085		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.0136		0		25,200,000		0

				31651		ОЛИФА, РАСТВОРИТЕЛ, РАЗБАВИТЕЛ		Т		0.007		0		11,750,000		0

				E15-4-30-4		МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК, ТРУБ, ПЕРЕПЛЕТОВ И Т.П. ЗА  ДВА РАЗА		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		71.06		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.03		0		30,452.00		0

				31066		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.0246		0		25,200,000		0

				31392		ОЛИФА, РАСТВОРИТЕЛ, РАЗБАВИТЕЛ		КГ		2.7		0		11,750		0

						ПРИБОРЫ ДВЕРНЫЕ ПЕТЛИ		ШТ		0				25,000		0

				E9-8-2-1		РУЧНАЯ ЭЛЕКТРОДУГОВАЯ СВАРКА СТЫКОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ ПРИ ТОЛЩИНЕ СВАРИВАЕМОЙ СТАЛИ ММ, ДО: 6		10М		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		11.58		0		8,952.62		0

				01147		МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		3.47		0		641.41		0

				02016		УСТАНОВКА ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ		МАШ-Ч		4.63		0		2,574		0

				15211		ЭЛЕКТРОДЫ		КГ		4.38		0		13,500		0

				44897		ШЛИФКРУГИ		ШТ		0.0396		0		10,000		0

				E10-1-39-5		УСТАНОВКА ЛЮКОВ В ПЕРЕКРЫТИЯХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 2 М2		100М2		0										0.0064

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		142.68		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		1.84		0		30,452.00		0

				E9-3-29-1		МОНТАЖ ЛЕСТНИЦ		Т		0										0.02078

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		32.37		0		8,952.62		0

				50781		СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ		Т		1		0		10,000,000		0

				Л1		ЛЮК ЛК-1 ПО ПРОЕКТУ		Т		0				10,200,000		0				0.03289

				Ц08-02-396-22		КОРОБА ПЛАСТМАССОВЫЕ ШИРИНОЙ 120ММ		100М		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		26.46		0		8,952.62		0

						ДЮБЕЛЬ		10ШТ		40		0		2,000.00		0

						КОРОБА ПЛАСТМАССОВЫЕ ШИРИНОЙ 120ММ		М		101.7		0		46,200		0

				E7-1-54-15		УСТРОЙСТВО ИЗ КОЛЮЧЕЙ ПРОВОЛОКИ ПО ГОТОВЫМ КОНСТРУКЦИЯМ		100М		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		0.599		0		8,952.62		0

				47804		ПРОВОЛОКА КОЛЮЧАЯ		М		100.5		0		4,000.00		0

																		№		РЕГИОНЫ		Прочие затраты подрядчика (Пп)		без		сотстрахом 12%

						ВСЕГО ЗАТРАТ:												1		РЕСПУБЛИКА УЗБ		21.06%		11329.14		12688.64		17.27%

						ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ		ЧЕЛ-ЧАС								77		2		КР		24.25%		11655.72		13054.41		17.27%

						ЗАРПЛАТА (В Т.Ч. СОЦСТРАХ)		СУМ								687,661		3		Г.Ташкент		17.27%		12646.34		14163.90		17.27%		10695.76		3%

						ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		СУМ								6,545				ОБЛАСТИ

						СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ		СУМ								3,132,324		1		Ташкентская об		22.82%		13543.65		15168.89		17.27%		10695.76		3%

						ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		СУМ		3.00%						93,970		2		Андижанская об		28.31%		10525.87		11788.97		17.27%		8952.62		3%

						ВСЕГО		СУМ								3,920,500		3		Бухарская об		24.65%		9018.49		10100.71		17.27%		9490.07		2%

																		4		Джизакская об		24.69%		8515.94		9537.85		17.27%		9145.33		3%

																		5		Кашадарьинская об		24.15%		9933.45		11125.46		17.27%		11125.46		5%

						ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПОДРЯЧИКА		СУМ		17.27%						677,070		6		Наманганская об		30.29%		8633.72		9669.77		17.27%		8952.62		3%

						ИТОГО		СУМ								4,597,570		7		Навоийская об		23.35%		12384.85		13871.03		17.27%		8,600		3%

																		8		Самаркандская об		18.11%		8178.37		9159.77		17.27%		9145.33		3%

				120.00%		ИТОГО С НДС		СУМ		20%						5,517,084		9		Сурхандарьинская об		22.28%		12015.63		13457.51		17.27%		10695.76		3%

																		10		Сырдарьинская об		26.14%		10829.97		12129.57		17.27%		9145.33		3%

																		11		Ферганская об		20.92%		9601.72		10753.93		17.27%		9027.48		3%

																		12		Хорезмская об		19.00%		7383.54		8269.56		17.27%		7686.24		3%

						Составил: ____________________________Насридинов Х.И.



&L&7ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС TNQURILISH 5.0&C &R&7 19-67-78

&L&7 &CСтраница &P&R&7



цены на материалы

		НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: БАЗОВЫЕ СТАНЦИИ

		НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА:						AND5626 CS-2162 Дастурхончи

		ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА НА

		Текущий ремонт кровли и аппаратной базовой станции расположенной по адресу: Андижанская область, Асакинский р-н, Дастурхончи КФЙ, школа №15.

		ОСНОВАНИЕ: Дефектный акт

		№№		РЕСУРС		ОБОСНОВАНИЕ		НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСА		ЕД.ИЗМ		КОЛ-ВО		ЦЕНА		СУММА

		1		2		3		4		5		6		7		8

		ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ

		1		00001				ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ С УЧЕТОМ СОЦСТРАХА		ЧЕЛ-Ч		76.8112		8,952.620		687,661

								ИТОГО								687,661

		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

								АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		0		42,323.45		0

								АВТОМОБИЛИ САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т		МАШ-Ч		0		38,924.05		0

								АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.08408		30,452.00		2,560

								АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.13084		30,452.00		3,984

								БУЛЬДОЗЕРЫ		МАШ-Ч		0		61,450.25		0

								ПИСТОЛЕТЫ-РАСПЫЛИТЕЛИ		МАШ-Ч		0		599.61		0

								АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ МОЩНОСТЬЮ 1 КВТ		МАШ-Ч		0		2,213.75		0

								МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		0		641.41		0

								МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		0		809.60		0

								МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		0		809.60		0

								УСТАНОВКА ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ		МАШ-Ч		0		2,574.28		0

								КОТЛЫ  БИТУМНЫЕ  ПЕРЕДВИЖНЫЕ  400  Л		МАШ-Ч		0		2,347.84		0

								ГОРЕЛКИ		МАШ-Ч		0		80.96		0

								ШУРУПОВЕРТЫ		МАШ-Ч		0		411.13		0

								БЕНЗОПИЛЫ		МАШ-Ч		0		462.88		0

								ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		0		459.20		0

								ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ		МАШ-Ч		0		666.54		0

								ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		0		666.54		0

								НОЖНИЦЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		0		293.30		0

								ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ		МАШ-Ч		0		411.12		0

								СТАНОК ФАЛЬЦЕПРОКАТНЫЙ		МАШ-Ч		0		5,376.25		0

								ИТОГО		СУМ						6,545

		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ

		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ

				16070				ШЛАКОБЛОКИ		М3		0		224,208.00		0		3980		0.016		248750

				05377				ПРОФНАСТИЛ ОЦИНКОВАННЫЙ 0,4-0,5 или  МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА		М2		0		58,000.00		0		ташкент		48000.00

								ЖЕЛОБА, КОНЬКИ, ЕНДОВЫ, СНЕГОДЕРЖАТЕЛИ И Т.П.		М		0		28,300.00		0

								РАСТВОРЫ		М3		0.2556		425,000.00		108,630

				29930				РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ДЕКОРАТИВНЫЙ "ХОПЕР"		КГ		0		3,700.00		0

				29109				АЛЮМИНИЕВЫЕ КОМПОЗИТНЫЕ ПАНЕЛИ ОГНЕСТОЙКИЕ		М2		1.8		38,000.00		68,400

				29160				ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ		ШТ		43.2		174.00		7,517

				40955				АНКЕРНЫЕ БОЛТЫ С ГАЙКАМИ		Т		0		10,750,000.00		0

				29161				АНКЕРНЫЕ БОЛТЫ		ШТ		3.6		800.00		2,880

				29840				УГОЛОК НАРУЖНЫЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА		ШТ		0.868		5,600.00		4,861

				29841				УГОЛОК ВНУТРЕННИЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА		ШТ		0.868		5,600.00		4,861

				29842				СОЕДИНИТЕЛЬ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА		ШТ		4.96		5,600.00		27,776

				29843				ЗАГЛУШКА ТОРЦЕВАЯ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА		ШТ		1.984		5,600.00		11,110

				29962				ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60Х27Х0,6		М		0		7,800.00		0

				30032		С111-32		ШИФЕР		М2		6.75		22,750.00		153,563

				30383		С111-173		ГВОЗДИ ПРОВОЛОЧНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ ДЛЯ АСБЕСТОЦЕМЕНТНОЙ КРОВЛИ 4,5Х120 ММ		Т		0.000095		10,000,000.00		950

				30389		С111-179		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1,6Х50 ММ		Т		0		10,000,000.00		0

				30407				ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ И ОТДЕЛОЧНЫЕ		Т		0		10,000,000.00		0

				45401				ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0.0009		10,000,000.00		9,000

				19851				ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ ОЦИНКОВАНЫЕ, РАЗМЕРОМ 5Х45 ММ		Т		0		22,100,000.00		0

				19852				СТАЛЬ ОЦИНКОВАННАЯ В РУЛОНАХ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ, С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ		Т		0		10,200,000.00		0

				19853				КЛЯММЕРЫ ОЦИНКОВАННЫЕ		100ШТ		0		500.00		0

				19854				АНТИСЕПТИК		Л		0		5,000.00		0

				61151				ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 3Х70 ММ, ГОСТ 4028-63		КГ		0		10,000.00		0

				30485				ДЮБЕЛЬ		ШТ		0		1,000.00		0

				30546				ПРОФИЛЬ МОНТАЖНЫЙ		М		1.8		8,220.00		14,796

				44330				ПЕРЕПЛЕТЫ ОКОННЫЕ		М2		0		120,000.00		0

				44424				ПРИБОРЫ ОКОННЫЕ		КОМП		0		30,000.00		0

				30626				БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ АЛЮМИНИЯ		М2		0		598,800.00		0

				30652		С111-253		ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1		Т		0		5,000,000.00		0

				30795				ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ 6Х30 ММ		10 ШТ		3.2612		2,000.00		6,522

				30818				ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ 4,8X35		ШТ		0		350.00		0

				30819				ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ 4,8Х80 ММ		ШТ		0		450.00		0

				31054				КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ		Т		0		8,760,000.00		0

				31066				КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT LUX		Т		0		25,200,000.00		0

				31085				КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT LUX		Т		0.000644		25,200,000.00		16,229

				31392				ОЛИФА, РАСТВОРИТЕЛ, РАЗБАВИТЕЛ		КГ		0		11,750.00		0

								ГРУНТОВКА		Т		0		10,000,000.00		0

								ГРУНТОВКИ		Т		0		10,000,000.00		0

				31478				ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛИНОЙ 65 ММ		ШТ		0		1,000.00		0

				31650		С111-627		ОЛИФА, РАСТВОРИТЕЛ, РАЗБАВИТЕЛ		Т		0		11,750,000.00		0

				31651		С111-628		ОЛИФА, РАСТВОРИТЕЛЬ, РАЗБАВИТЕЛЬ		Т		0.0047093		11,750,000.00		55,334

				31655		С1610-1124		ОЛИФА, РАСТВОРИТЕЛЬ, РАЗБАВИТЕЛЬ		Т		0		11,750,000.00		0

				31684		С1610-1140		КЛЕЙ МАЛЯРНЫЙ ЖИДКИЙ		КГ		0		13,000.00		0

				31688		С1610-1043		КЛЕЙ ДЛЯ ЛИНОЛИУМА LG HYLIS		КГ		4.65		39,300.00		182,745

				31708		С1113-196		ШПАТЛЕВКА УНИВЕРСАЛЬНЫЕ АКРИЛОВЫЕ		Т		0		1,600,000.00		0

				31710				ШПАТЛЕВКА УНИВЕРСАЛЬНЫЕ АКРИЛОВЫЕ		Т		0.0199888		1,600,000.00		31,982

				31934		С111-9018		БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ РУЛОННЫЙ МАТЕРИАЛ "ИЗОЛ", "ФОЛЬГАИЗОЛ",  "ПОЛИИЗОЛ" ТОЛЬШИНОЙ НЕ МЕНЕЕ 3 ММ		М2		0		16,500.00		0

				32035		С111-9876		ЛИНОЛЕУМ ОГНЕСТОЙКИЕ ТИПА LG HYLIS		М2		9.486		85,000.00		806,310

				32104		С111-594		МАСТИКА		Т		0.02664		5,500,000.00		146,520

				32136		С1610-1063		МАСТИКА		Т		0		5,500,000.00		0

				32501		С111-782		ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК		Т		0.00025		6,200,000.00		1,550

								ПРОВОЛОКА		Т		0		5,750,000.00		0

				33205		С111-874		СЕТКА РАБИЦА		М2		0		9,300.00		0

				33729				СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,5 ММ (ЕСЛИ ПО КРОВЛЯМ КОНКИ, ЕНДОВЫ)		Т		0.002		10,200,000.00		20,400

				33732		С111-9351		СТАЛЬ ОЦИНКОВАННАЯ ЛИСТОВАЯ ТОЛЩИНА ЛИСТА 0,7 ММ		Т		0		10,200,000.00		0

				63498				ГИЛЬЗЫ СТАЛЬНЫЕ С ФЛАНЦАМИ		Т		0		39,000,000.00		0

				33835				ШВЕЛЛЕРЫ, МАРКА СТАЛИ ВСТ3ПС5 N 12		Т		0		4,482,400.00		0

				34287		С111-623		МЫЛО ТВЕРДОЕ ХОЗЯЙСТВЕННОЕ 72%		ШТ		0		3,000.00		0

				35100		С111-1480		ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 3,5Х35 ММ		Т		0.00004		17,000,000.00		680

								ЭЛЕКТРОДЫ		Т		0		13,500,000.00		0

				15211				ЭЛЕКТРОДЫ		КГ		0		13,500.00		0

				35391				ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С ОСТРЫМ КОНЦОМ ДЛИНОЙ 35 ММ		ШТ		32.612		250.00		8,153

				35538		С111-35538		ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25		М2		0		5,000.00		0

				35454				БРУСЬЯ ДЕРЕВЯННЫЕ		М3		0		2,200,000.00		0

				45024				ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД КРУГЛЫЕ		М3		0		900,000.00		0

								ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ВСЕЙ ДЛИНОЙ И ШИРИНОЙ		М3		0.045		2,200,000.00		99,000

								ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД		М3		0		2,200,000.00		0

				36167		С112-167		ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ИЗ БЕРЕЗЫ ИЛИ ЛИПЫ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 25, 32, 40 ММ, III СОРТА		М3		0.321		2,200,000.00		706,200

				81864				КЛИНЬЯ ДЕРЕВЯННЫЕ		ШТ		0		1,000.00		0

				83171				ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННАЯ ПОДЛОЖКА ПОД ПАРКЕТ ТОЛЩ.2ММ		М2		0		3,700.00		0

				85917				МНОГОСЛОЙНЫЕ ПАРКЕТНЫЕ ДОСКИ ТИПА TARKETT		М2		0		43,500.00		0

				32360				ПЛИТЫ ДРЕВЕСНОСТРУЖЕЧНЫЕ МНОГОСЛОЙНЫЕ И ТРЕХСЛОЙНЫЕ, МАРКА П-1 ТОЛЩИНОЙ 18-20 ММ		100М2		0		6,440,000.00		0

				38617		С1610-1005		ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ		КГ		0		40,000.00		0

				43121				КИРПИЧ		1000ШТ		0		1,500,000.00		0

				43231				КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.0089466		25,200,000.00		225,454

				43328				БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА		М2		0		518,300.00		0

				44070		С1113-9051		МАТЕРИАЛЫ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РУЛОННЫЕ "ИЗОЛ", "ФОЛЬГАИЗОЛ",  "ПОЛИИЗОЛ" ТОЛЬШИНОЙ НЕ МЕНЕЕ 3 ММ		М2		7.02		16,500.00		115,830

				44082		С112-9084		ДЕТАЛИ ДЕРЕВЯННЫЕ ЛЕСОВ		М3		0		900,000.00		0

				44109		С124-9180		ДЕТАЛИ ЗАКЛАДНЫЕ И НАКЛАДНЫЕ		Т		0		13,000,000.00		0

				44259		С111-9123		МАТЕРИАЛЫ РУЛОННЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ "ИЗОЛ", "ФОЛЬГАИЗОЛ",  "ПОЛИИЗОЛ" ТОЛЬШИНОЙ НЕ МЕНЕЕ 3 ММ		М2		6		16,500.00		99,000

				44346		С1610-1053		ПЛИНТУСЫ ДЛЯ ПОЛОВ ИЗ ПЛАСТИКАТА		М		12.524		9,800.00		122,735

				44423		С123-9155		ПРИБОРЫ ДВЕРНЫЕ		КОМПЛ		1		50,000.00		50,000

				44393				ПОЛОТНО ДВЕРНЫЕ		М2		0		800,000.00		0

								ПЕТЛЯ		ШТ		0		25,000.00		0

				44528		С111-9070		СЕТКА РАБИЦА		М2		0		9,300.00		0

								БЕТОН М100		М3		0		388,000.00		0

								БЕТОН М150		М3		0		400,000.00		0

								БЕТОН М200		М3		0		450,000.00		0

				45077				ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ		КГ		0		2,500.00		0

				51622		С1620-2004		ЩИТЫ НАСТИЛА ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ		М2		0		90,000.00		0

								ЩИТЫ ИЗ ДОСОК		М2		0		90,000.00		0

				63944		С113-9231		ДЕТАЛИ ЛЕСОВ СТАЛЬНЫЕ		Т		0		3,250,000.00		0

				75007				БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ		1000М2		0.0004433		50,000,000.00		22,165

								ШУРУП TN25		ШТ		0		84.00		0

				76853				ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ		КГ		0		22,100.00		0

				80625				ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ТИПА MAKROFLEKS, SOUDAL) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л		ШТ		0		27,000.00		0

				87882				БЛОКИ ДВЕРНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ		М2		0		850,000.00		0

				38726				КОЛЕР		КГ		0		40,000.00		0

				44897				ШЛИФКРУГИ		ШТ		0		10,000.00		0

				42384				СТОЛБЫ ПРОФИЛЬНЫЕ ВЫСОТОЙ ДО 2,2 М		ШТ		0		10,000.00		0

				29922				РЕЙКИ ПЛАСТИКОВЫЕ		М		0		4,000.00		0

				43960				ПАНЕЛИ ПЛАСТИКОВЫЕ		М2		0		15,000.00		0

				45010				ПАНЕЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СЕТЧАТЫЕ		М		0		63,000.00		0

				44395				ПОЛОТНО КАЛИТОК С ПЕТЛЯМИ И С ЗАМКОМ		ШТ		0		850,000.00		0

								ГИПСОКАРТОН ВЛАГОСТОЙКИЙ		М2		0		19,200.00		0

				47801				ТРУБЫ ВОДОСТОЧНЫЕ		М		0		18,800.00		0

				50781				СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ		Т		0		10,000,000.00		0

								КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ		Т		0		6,854,000.00		0		https://glotr.uz/p245783-katanka_8_0mm/

								ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		М3		0		50400		0

								СЕТКА АРМАТУРНАЯ (ПРОВОЛКА, КАТАНКА, КРУГ) ТОЛШИНОЙ ОТ 1ММ ДО 5ММ		Т		0		8,400,000.00		0

								ЛИСТЫ ГИПСОКАРТОННЫЕ ОГНЕСТОЙКИЕ		М2		0		15,840.00		0

								МАТЕРИАЛ ЗВУКОИЗОЛИРУЮЩИЙ		М3		0		214,320.00		0

								ЛЕНТЫ		М		0		1,000.00		0

								КАМЕННАЯ МЕЛОЧЬ М-300 ФРАКЦИИ 3-10ММ		М3		0		59500		0

				Л1				ЛЮК ЛК-1		ТН		0		10,200,000.00		0

								КОРОБА ПЛАСТМАССОВЫЕ ШИРИНОЙ 120 ММ		М		0		46,200.00		0

								ПРОКАТ ДЛЯ АРМИРОВАНИЯ Ж/Б КОНСТРУКЦИЙ КРУГЛЫЙ И ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ, ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ И ТЕРМОМЕХАНИЧЕСКИЙ, ТЕРМИЧЕСКИ УПРОЧНЕННЫЙ КЛАСС А-I ДИАМЕТРОМ 12 ММ		Т		0		8,400,000.00		0

								РЕШЕТКИ		ШТ		0		5,000.00		0

						С124-9210		АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ		Т		0		8,400,000.00		0

						47804		ПРОВОЛОКА КОЛЮЧАЯ		М		0		4,000.00		0

								ЦЕМЕНТ марки М400		Т		0.0018		650,500.00		1,171

								ИТОГО		СУМ						3,132,324

								ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		СУМ		3%				93,970

								ВСЕГО		СУМ						3,226,294

								ВСЕГО МАТЕРИАЛОВ		СУМ						3,226,294

								ВСЕГО		СУМ						3,920,500

								ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПОДРЯЧИКА		СУМ		17.27%				677,070

								ИТОГО		СУМ						4,597,570

						120%		ИТОГО С НДС		СУМ		20%				5,517,084

								Составил: ____________________________Насридинов Х.И.

						№		РЕГИОНЫ		Прочие затраты подрядчика (Пп)		сотстрахом

						1		РЕСПУБЛИКА УЗБ		21.06%		12688.6368

						2		КР		24.25%		13054.4064

						3		Г.Ташкент		17.27%		14163.9008

								ОБЛАСТИ

						1		Ташкентская об		22.82%		15168.888

						2		Андижанская об		28.31%		11788.9744

						3		Бухарская об		24.65%		10100.7088

						4		Джизакская об		24.69%		9537.8528

						5		Кашадарьинская об		24.15%		11125.464

						6		Наманганская об		30.29%		9669.7664

						7		Навоийская об		23.35%		13871.032

						8		Самаркандская об		18.11%		9159.7744

						9		Сурхандарьинская об		22.28%		13457.5056

						10		Сырдарьинская об		26.14%		12129.5664

						11		Ферганская об		20.92%		10753.9264

						12		Хорезмская об		19.00%		8269.5648



&Л&7 &ЦСтраница &С&П&7

https://glotr.uz/p245783-katanka_8_0mm/



VED

		НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: БАЗОВЫЕ СТАНЦИИ

		НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА:

		AND5626 CS-2162 Дастурхончи

		ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ НА

		Текущий ремонт кровли и аппаратной базовой станции расположенной по адресу: Андижанская область, Асакинский р-н, Дастурхончи КФЙ, школа №15.

		ОСНОВАНИЕ:Дефектный акт

		№№		ОБОСНОВАНИЕ		НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И РЕСУРСОВ		ЕД.ИЗМ		КОЛ-ВО

		1		2		3		4		5

		0		E46-4-1-2		РАЗБОРКА ФУНДАМЕНТОВ БЕТОННЫХ		М3		0				0		0

		0		E46-4-1-4		РАЗБОРКА СТЕН КИРПИЧНЫХ		М3		0				0		0

		0		E46-4-1-5		РАЗБОРКА СТЕН ШЛАКОБЛОЧНЫХ И Т.П.		М3		0				0		0

				E47-1-1-4		ОЧИСТКА УЧАСТКА ОТ МУСОРА		100М2		0				0		0

		0		E58-1-2		РАЗБОРКА СТРОПИЛ СО СТОЙКАМИ И ПОДКОСАМИ ИЗ ДОСОК		100М2		0

		0		E58-3-1		РАЗБОРКА МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ И ОБДЕЛОК ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ		100М		0				0		0

		0		E46-4-8-1		РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ		100М2		0				0		0

		0		E46-4-8-2		РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ		100М2		0				0		0

		0		E46-4-8-4		РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ ВОЛНИСТЫХ И ПОЛУВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ		100М2		0				0		0

		0		E46-4-8-3		РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ПЛИТ И ЧЕРЕПИЦЫ		100М2		0				0		0

		0		E58-17-4		РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ ВОЛНИСТЫХ И ПОЛУВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ		100М2		0

		0		E58-17-14 ШHК.ДОП.6		РАЗБОРКА ВЫРАВНИВАЮЩИХ ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК, ПО БЕТОННОМУ ОСНОВАНИЮ, ТОЛЩИНОЙ В ММ, ДО 30		100М2		0				0		0

		0		E1-2-57-1		РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 1		100М3		0

		0		E31-А36-1		ПОГРУЗКА МУСОРА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ		Т		0				0		0

		0		E31-А26-2		РАЗГРУЗКА МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ		Т		0				0		0

		0		C310-1010		ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЕМ НА 10 КМ, КЛАСС ГРУЗА 1		Т		0				0		0

		0		E1-2-61-1		ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 1		100М3		0

		0		E6-1-1-1		УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ		100М3		0

		0		E6-1-1-5		УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ПОД КОЛОННЫ ОБЪЕМОМ ДО 3 М3		100М3		0

		0		E6-1-35-2		УСТРОЙСТВО ПОЯСОВ БЕЗ ОПАЛУБКИ Б=12,5		100М3		0

				E11-1-2-4		УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЩЕБЕНОЧНЫХ		М3		0

				E6-1-1-22		УСТРОЙСТВО ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПРИ ШИРИНЕ ПОВЕРХУ ДО 1000 ММ С ОПАЛУБКОЙ		100М3		0

		0		E12-2-2-2 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧА И БЕТОНА		100М2		0

		0		E10-1-2-1		УСТАНОВКА СТРОПИЛ		М3		0

		0		E10-1-10-1		УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСА ИЗ БРУСЬЕВ		М3		0

		0		E58-12-3		УСТРОЙСТВО ОБРЕШЕТКИ С ПРОЗОРАМИ ИЗ ДОСОК И БРУСКОВ ПОД КРОВЛЮ ИЗ: АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ		100М2		0

		0		E58-12-2		УСТРОЙСТВО ОБРЕШЕТКИ С ПРОЗОРАМИ ИЗ ДОСОК И БРУСКОВ ПОД КРОВЛЮ ИЗ: ЛИСТОВОЙ СТАЛИ		100М2		0				0		0

		0		E12-3-4-1 ШHК.ДОП.10		УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ ПРОФНАСТИЛА, МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ		100 М2		0

		0		E12-1-7-1		УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ИЗ ВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ С ОБРЕШЕТКОЙ		100М2		0

		0		E12-1-7-3		УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ИЗ ВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ БЕЗ ОБРЕШЕТКИ		100М2		0				0		0

		0		E58-6-1		РЕМОНТ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ ПОКРЫТИЯ ИЗ АСБОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ: ОБЫКНОВЕННОГО ПРОФИЛЯ		100М2		0.05				0		0

		0		E58-7-1 ШHК.ДОП.3		РЕМОНТ ОТДЕЛЬНЫМИ МЕСТАМИ РУЛОННОГО ПОКРЫТИЯ С ПРОМАЗКОЙ БИТУМНЫМИ СОСТАВАМИ: С ЗАМЕНОЙ 1 СЛОЯ		100М2		0				0		0

		0		E10-1-3-1		УСТРОЙСТВО СЛУХОВЫХ ОКОН		1МЕСТО		0				0		0

		0		E12-2-4-1 ШHК.ДОП.3		УСИЛЕНИЕ РУЛОННЫХ ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ В МЕСТАХ ПРИМЫКАНИЯ К АНКЕРАМ В ВИДЕ ТРУБ ПРИ ДИАМЕТРЕ ДО 200 ММ НА ПЕРВЫЙ СЛОЙ		10 ПРИМЫКАНИЙ		0.4				0		0

		0		E12-2-4-5 ШHК.ДОП.3		УСИЛЕНИЕ РУЛОННЫХ ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ В МЕСТАХ ПРИМЫКАНИЯ К ВЫСТУПАЮЩИМ МЕТАЛЛИЧЕСКИМ КОНСТРУКЦИЯМ, /АМС/ ПРОХОДЯЩИМ ЧЕРЕЗ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ		10 ПРИМЫКАНИЙ		0				0		0

		0		E12-2-1-2 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ		100М2		0.06				0		0

		0		E12-2-2-5		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНАХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПРИМИНИТЕЛЬНО К ЦОКОЛЮ И К СТОЕК КОНТЕЙНЕРА ФУНДАМЕНТУ		100М2		0				0		0

		0		E58-23-1		УСТАНОВКА СТАЛЬНОЙ ГИЛЬЗЫ И ФАРТУКА ПРИ ОБДЕЛКЕ МЕСТ ПРИМЫКАНИЯ МЯГКОЙ КРОВЛИ		1МЕСТО		0				0		0

		0		E12-1-17-1		УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ ТОЛЩИНОЙ 15 ММ		100М2		0				0		0

		0		E12-1-17-2 К=5		УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ НА КАЖДЫЙ 1 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ К [12 01 017 01] ЗА 85 PАЗ		100М2		0				0		0

		0		E58-16-9		РЕМОНТ ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКИ ПЛОЩАДЬЮ ЗАДЕЛКИ ДО: 1,0 М2		100МЕСТ		0				0		0

		0		E12-1-21-1 ШHК.ДОП.1		УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ПЛОСКИХ ИЗ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОГО НАПЛАВЛЯЕМОГО РУЛОННОГО МАТЕРИАЛА НА МАСТИКЕ ПЕРВЫЙ СЛОЙ ПОДКЛАДОЧНЫЙ		100М2		0				0		0

		0		E12-1-21-2 ШHК.ДОП.1		УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ПЛОСКИХ ИЗ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОГО НАПЛАВЛЯЕМОГО РУЛОННОГО МАТЕРИАЛА НА МАСТИКЕ ВТОРОЙ СЛОЙ НАКРЫВОЧНЫЙ		100М2		0				0		0

		0		E12-1-21-3 ШHК.ДОП.1		УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ПЛОСКИХ ИЗ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОГО НАПЛАВЛЯЕМОГО РУЛОННОГО МАТЕРИАЛА МАСТИКЕ ВТОРОЙ СЛОЙ НАКРЫВОЧНЫЙ НА СУХО		100М2		0				0		0

		0		E12-1-4-4		УСТРОЙСТВО ПРИМЫКАНИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ НАПЛАВЛЯЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ К СТЕНАМ И ПАРАПЕТАМ ВЫСОТОЙ ДО 600 ММ БЕЗ ФАРТУКОВ		100М		0

		0		E12-1-10-1		УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ [БРАНДМАУЭРЫ, ПАРАПЕТЫ, СВЕСЫ И Т.П.] ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ		100М2		0				0		0

				E12-3-5-1 ШHК.ДОП.8		УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ПРИМЕНИТЕЛЬНО ДЛЯ НАВЕСНОГО КОЗЫРЬКА		100 М2		0

		0		E12-1-9-2		УСТРОЙСТВО ЖЕЛОБОВ ПОДВЕСНЫХ		100М		0

				E12-1-8-3 ШHК.ДОП.6		НАВЕСКА ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ИЗ КИРПИЧА ИЛИ ЛЕГКОГО БЕТОНА, ДИАМЕТРОМ ДО:140 ММ		100М		0

		0		E6-1-1-15		УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТНЫХ ПЛИТ БЕТОННЫХ ПЛОСКИХ		100М3		0

		0		Е7-1-54-12		УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАД ПО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМ СТОЛБАМ БЕЗ ЦОКОЛЯ ИЗ СЕТЧАТЫХ ПАНЕЛЕЙ ВЫСОТОЙ ДО 2,2 М		100М		0				0		0

		0		Е7-1-55-9		УСТРОЙСТВО КАЛИТОК БЕЗ УСТАНОВКИ СТОЛБОВ ПРИ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАДАХ И ОГРАДАХ ИЗ ПАНЕЛЕЙ		100ШТ		0				0		0

		0		E68-23-1		РЕМОНТ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ: МЕЛКИХ		М2		0

		0		E53-16-1 ШHК.ДОП.6		РЕМОНТ КЛАДКИ СТЕН ОТДЕЛЬНЫМИ МЕСТАМИ: КИРПИЧНОЙ		М3		0				0		0

		0		E54-3-2		РАЗБОРКА ПОДШИВКИ ПОТОЛКОВ: ЧИСТОЙ ИЗ ФАНЕРЫ		100М2		0				0		0

		0		E54-3-4		РАЗБОРКА ПОДШИВКИ ПОТОЛКОВ ИЗ ДЕКОРАТИВНЫХ ПЛАСТИКОВЫХ ПАНЕЛЕЙ		100М2		0				0		0

		0		E54-3-5		РАЗБОРКА ПОДШИВКИ ПОТОЛКОВ ИЗ ПАНЕЛЕЙ МДФ		100М2		0				0		0

		0		E15-7-1-6 ШHК.ДОП.2		УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДОК С ОДИНАРНЫМ МЕТАЛЛИЧЕСКИМ КАРКАСОМ И ОДНОСЛОЙНОЙ ОБШИВКОЙ ГИПСОКАРТОННЫМИ ПЛИТАМИ С ОБЕИХ СТОРОН. ПЕРЕГОРОДКИ С ШАГОМ СТОЕЧНЫХ ПРОФИЛЕЙ 400ММ, ГЛУХИЕ ВЫСОТОЙ ДО 6,0 М		М2		0

		0		E15-7-17-4		ОБЛИЦОВКА КАРКАСОВ ПАНЕЛЯМИ ДЕКОРАТИВНЫМИ ПЛАСТИКОВЫМИ С УСТРОЙСТВОМ КАРКАСА БЕЗ ОТНОСА ОТ ПОТОЛКА		100М2		0				0		0

		0		E63-12-3		РЕМОНТ ПОТОЛКОВ ОБЛИЦОВАННЫХ ГИПСОКАРТОННЫМИ ЛИСТАМИ ПЛОЩАДЬЮ РЕМОНТИРУЕМЫХ МЕСТ		100М2		0				0		0

				Е8-3-2-1		КЛАДКА СТЕН ИЗ ЛЕГКОБЕТОННЫХ КАМНЕЙ БЕЗ ОБЛИЦОВКИ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М		М3		0				0		0

		0		E53-20-4		КЛАДКА ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ СТЕН ПРОЕМОВ: ВНУТРЕННИХ		100М3		0				0		0

		0		E46-2-9-2		ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН И ПОТОЛКОВ		100М2		0				0		0

				E8-2-7-1		АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ СТЕН И ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЙ		Т		0

				E15-2-1-1		УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН ФАСАДОВ		100М2		0				0		0

		0		E15-2-16-1		ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ		100М2		0				0		0

		0		E15-2-16-2		ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ		100М2		0				0		0

		0		E46-3-7-3		ПРОБИВКА ПРОЕМОВ В КОНСТРУКЦИЯХ ИЗ КИРПИЧА		М3		0

		0		E55-9-4 ШHК.ДОП.5		ПРОБИВКА ПРОЕМОВ СО СПЛОШНЫМ ВЫРАВНИВАНИЕМ ОТКОСОВ В ПЕРЕГОРОДКАХ: КИРПИЧНЫХ		100М2		0				0		0

		0		E20-2-3-9		УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ [РР] НОМЕР 5 РАЗМЕР 200Х600 ММ		РЕШЕТКА		0

		0		E15-2-36-1		ШТУКАТУРКА ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА УЛУЧШЕННАЯ СТЕН		100М2		0				0		0

		0		E15-2-36-2		ШТУКАТУРКА ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА УЛУЧШЕННАЯ ПОТОЛКОВ		100М2		0				0		0

		0		E61-2-9		РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ВНУТРЕННИХ СТЕН ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ: ДО 10 М2		100М2		0				0		0

		0		E61-2-11		РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ВНУТРЕННИХ СТЕН ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ: БОЛЕЕ 10 М2		100М2		0				0		0

		0		E61-4-9		РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ПОТОЛКОВ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ: ДО 10 М2		100М2		0				0		0

		0		E61-4-11		РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ПОТОЛКОВ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ: БОЛЕЕ 10 М2		100М2		0				0		0

		0		E61-7-1		РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ОТКОСОВ		100М2		0				0		0

		0		E61-10-3		РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ГЛАДКИХ ФАСАДОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ: ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ БОЛЕЕ 5 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ		100М2		0				0		0

		0		E61-10-1		РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ГЛАДКИХ ФАСАДОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ: ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ ДО 5 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ		100М2		0				0		0

		0		E61-10-2		РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ГЛАДКИХ ФАСАДОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ: ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ ДО 5 М2 ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ 10 ММ (3 РАЗА)		100М2		0

		0		E15-4-24-8		ПРОСТАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ		100М2		0				0		0

		0		E15-4-24-9		ПРОСТАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ ПОТОЛКОВ		100М2		0				0		0

		0		E15-4-25-8		УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН		100М2		0				0		0

		0		E15-4-25-9		УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ ПОТОЛКОВ		100М2		0				0		0

		0		E62-2-4		ПРОСТАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ СТЕН, ШПАТЛЕВКОЙ И С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 %		100М2		0				0		0

		0		E62-3-4		ПРОСТАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОТОЛКОВ, С ШПАТЛЕВКОЙ И С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35		100М2		0				0		0

		0		E62-7-6		УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ СТЕН ЗА ДВА РАЗА, ШПАТЛЕВКОЙ И С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 %		100М2		0.31				0		0

		0		E62-8-6		УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОТОЛКОВ ЗА ДВА РАЗА, С ШПАТЛЕВКОЙ И С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35		100М2		0.093				0		0

		0		E15-4-5-3		ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН СО ШПАТЛЕВКОЙ		100М2		0				0		0

		0		E15-4-5-4		ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ ПОТОЛКОВ СО ШПАТЛЕВКОЙ		100М2		0				0		0

		0		E62-16-6		ОКРАШИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ: РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 % И С ШПАТЛЕВКОЙ		100М2		0				0		0

		0		E62-17-6		ОКРАШИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ: РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 % И С ШПАТЛЕВКОЙ		100М2		0				0		0

		0		E56-9-4		ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ:		100ШТ		0				0		0

		0		E56-9-3		ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В ДЕРЕВЯННЫХ СТЕНАХ:		100ШТ		0				0		0

		0		E56-9-5 ШHК.ДОП.5		ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ: С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ		100ШТ		0				0		0

		0		E56-9-7 ШHК.ДОП.8		ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ ВРУЧНУЮ В ОТКОСАХ: АЛЮМИНИЕВЫХ		100КОРОБ		0				0		0

		0		E56-1-3		ДЕМОНТАЖ ОКОННЫХ КОРОБОК: В РУБЛЕНЫХ СТЕНАХ		100ШТ		0				0		0

		0		E56-1-4 ШHК.ДОП.5		ДЕМОНТАЖ ОКОННЫХ КОРОБОК: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ		100ШТ		0				0		0

		0		E56-1-6 ШHК.ДОП.8		ДЕМОНТАЖ АЛЮМИНИЕВЫХ ОКОННЫХ КОРОБОК В СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ ВРУЧНУЮ		100КОРОБ		0				0		0

		0		E56-2-1		СНЯТИЕ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ: НЕОСТЕКЛЕННЫХ		100М2		0				0		0

		0		E56-2-1		СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН		100М2		0

		0		E56-21-1		УСТАНОВКА ПОЛОТЕН: НАРУЖНЫХ КРОМЕ БАЛКОННЫХ		100ШТ		0

		0		E9-4-14-1 ШHК.ДОП.4		УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ С ПОДГОТОВОКЙ ПРОЕМА И УСТАНОВКОЙ НАКЛАДНЫХ И ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 2,5М2		М2		0				0		0

		0		E9-4-14-2 ШHК.ДОП.4		УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ С ПОДГОТОВОКЙ ПРОЕМА И УСТАНОВКОЙ НАКЛАДНЫХ И ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 2,5М2		М2		0				0		0

		0		E9-4-14-3 ШHК.ДОП.4		УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ В ПОДГОТОВЛЕННЫЕ ПРОЕМЫ ПЛОЩАДЬЮ ДО 2,5М2		М2		0				0		0

		0		E9-4-14-4 ШHК.ДОП.4		УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ В ПОДГОТОВЛЕННЫЕ ПРОЕМЫ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 2,5М2		М2		0				0		0

		0		E10-1-37-1 ШHК.ДОП.11		УСТАНОВКА АЛЮМИНИЕВЫХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ДО 3 М2		100М2		0				0		0

		0		E10-1-37-2 ШHК.ДОП.11		УСТАНОВКА АЛЮМИНИЕВЫХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ БОЛЕЕ 3 М2		100М2		0				0		0

		0		E10-1-36-5 ШHК.ДОП.11		УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ АЛЮМИНИЯ		100М2		0				0		0

		0		E56-12-1		СМЕНА ДВЕРНЫХ ПРИБОРОВ: ПЕТЛИ		100ШТ		0				0		0

		0		E56-12-5		СМЕНА ДВЕРНЫХ ПРИБОРОВ: ЗАМКИ ВРЕЗНЫЕ		100ШТ		0.01				0		0

		0		E56-12-6		СМЕНА ДВЕРНЫХ ПРИБОРОВ: ЗАМКИ НАКЛАДНЫЕ		100ШТ		0				0		0

		0		E69-27-3		СНЯТИЕ ЛАКОКРАСОЧНОГО ПОКРЫТИЯ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ: С МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ		М2		0				0		0

		0		E62-29-2		ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ДВА РАЗА (Контейнера и двери металлические		100М2		0.04				0		0

		0		E62-28-2		ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КРОВЕЛЬ: ЗА ДВА РАЗА (КРЫШИ КОНТЕЙНЕРОВ)		100М2		0

		0		E15-4-30-2		МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2		100М2		0				0		0

		0		E62-4-4		ПРОСТАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ОКОН: С ПОДГОТОВКОЙ И РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ БОЛЕЕ 35 %		100М2		0				0		0

		0		E62-5-4		ПРОСТАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ДВЕРЕЙ: С ПОДГОТОВКОЙ И РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ БОЛЕЕ 35 %		100М2		0				0		0

		0		E68-12-5		РАЗБОРКА СТЯЖЕК		100М3		0				0		0

		0		E11-1-11-1		УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ		100М2		0

		0		E11-1-11-2 К=6		УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 11-01-011-01 ЗА 10 PАЗ		100М2		0

				E11-1-11-3		УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ		100М2		0				0		0

		0		E11-1-11-4 К=16		УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 11-01-011-03 ЗА 16 PАЗ		100М2		0				0		0

		0		E11-1-11-3		УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ		100М2		0				0		0

				E11-1-11-4 К=6		УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 11-01-011-03 ЗА 6 PАЗ		100М2		0				0		0

		0		E57-2-1		РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: ИЗ ЛИНОЛЕУМА И РЕЛИНА		100М2		0.093				0		0

		0		E57-3-1		РАЗБОРКА ПЛИНТУСОВ: ДЕРЕВЯННЫХ И ИЗ ПЛАСТМАССОВЫХ МАТЕРИАЛОВ		100М		0.124				0		0

		0		E57-10-3		ЗАДЕЛКА ВЫБОИН В ПОЛАХ ЦЕМЕНТНЫХ ПЛОЩАДЬЮ ДО: 1,0 М2		100МЕСТ		0.04

		0		E11-1-36-2		УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ЛИНОЛЕУМА НА КЛЕЕ		100М2		0.093				0		0

		0		E11-1-40-3 ШHК.ДОП.6		УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПЛАСТИКОВЫХ НА ВИНТАХ САМОНАРЕЗАЮЩИХ		100М		0.124				0		0

		0		E62-18-2		ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ: ПЛИНТУСОВ И ГАЛТЕЛЕЙ		100М2		0				0		0

		0		E15-1-94-1 ШHК.ДОП.9		ОБЛИЦОВКА ВНУТРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ДЕКОРАТИВНЫМИ ОГНЕСТОЙКИМИ ПАНЕЛЯМИ: СТЕН С УСТРОЙСТВОМ КАРКАСА ИЗ ЖЕСТЯНОГО ПРОФИЛЯ		100М2		0.018				0		0

		0		E15-1-94-3 ШHК.ДОП.9		ОБЛИЦОВКА ВНУТРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ДЕКОРАТИВНЫМИ И ОГНЕСТОЙКИМИ ПАНЕЛЯМИ: ПОТОЛКОВ С УСТРОЙСТВОМ КАРКАСА ИЗ ЖЕСТЯНОГО ПРОФИЛЯ		100М2		0				0		0

		0		E62-41-1		ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДОВ ОТ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫХ И МАСЛЯНЫХ КРАСОК: С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ		100М2		0				0		0

				E62-25-7		ШПАТЛЕВКА ФАСАДОВ: ПРОСТЫХ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ		100М2		0				0		0

				E62-25-1		ОГРУНТОВКА ФАСАДОВ: ПРОСТЫХ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ		100М2		0				0		0

				E15-4-14-3		ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ВОДОЭМУЛЬСИОННАЯ		100М2		0				0		0

		0		E15-4-12-3		ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ВОДОЭМУЛЬСИОННАЯ		100М2		0				0		0

		0		E62-19-1		ОКРАСКА ИЗВЕСТКОВЫМИ СОСТАВАМИ ФАСАДОВ ПРОСТЫХ ПО: ШТУКАТУРКЕ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ С ШПАТЛЕВКОЙ		100М2		0				0		0

		0		E15-4-50-1 ШHК.ДОП.6		ОТДЕЛКА ФАСАДОВ ДЕКОРАТИВНЫМ ПОКРЫТИЕМ «ХОПЕР» ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ С ЛЕСОВ И ЗЕМЛИ:ОДНОТОННОЕ		100М2		0				0		0

		0		E62-21-10		ПРОСТАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ФАСАДОВ С ПОД ГОТОВКОЙ И РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 % С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ		100М2		0				0		0

		0		E8-7-2-1		ЛЕСА ПРИ ВЫСОТЕ ПОМЕЩЕНИЙ ДО 6 М		100М2		0

		0		E8-7-1-2		УСТАНОВКА И РАЗБОРКА НАРУЖНЫХ ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16 М ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ ПРОЧИХ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ		100М2		0

		0		E69-7-1		УСТРОЙСТВО: ХОДОВ ДЛЯ КРОВЛИ /ТРАП/		100П.М		0.15

		0		E62-35-2		ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК И ОГРАД ЗА ДВА РАЗА		100М2		0

		0		E15-4-30-4		МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК, ТРУБ, ПЕРЕПЛЕТОВ И Т.П. ЗА  ДВА РАЗА		100М2		0

		0		E9-8-2-1		РУЧНАЯ ЭЛЕКТРОДУГОВАЯ СВАРКА СТЫКОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ ПРИ ТОЛЩИНЕ СВАРИВАЕМОЙ СТАЛИ ММ, ДО: 6		10М		0

		0		E10-1-39-5		УСТАНОВКА ЛЮКОВ В ПЕРЕКРЫТИЯХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 2 М2		100М2		0				0		0

		0		0		ЗАМОК НАВЕСНОЙ		КОМПЛ		0

		0		E9-3-29-1		МОНТАЖ ЛЕСТНИЦ		Т		0				0		0

		0		0		УСТРОЙСТВО КОНКИ, ЕНДОВЫ, РАЗЖЕЛОБКИ, СНЕГОДЕРЖАТЕЛЬ		М		0				0		0

		0		29922		РЕЙКИ ПЛАСТИКОВЫЕ ДЛЯ ОБЛИЦОВКИ ПЛАСТИКА		М		0				0		0

		0		E63-12-3		РЕМОНТ ПОТОЛКОВ ОБЛИЦОВАННЫХ ГИПСОКАРТОННЫМИ ЛИСТАМИ ПЛОЩАДЬЮ РЕМОНТИРУЕМЫХ МЕСТ		100М2		0				0		0

		0		Л1		ЛЮК ЛК-1 ПО ПРОЕКТУ		Т		0				0		0

		0		Ц08-02-396-22		КОРОБА ПЛАСТМАССОВЫЕ ШИРИНОЙ 120ММ		100М		0

		0		E7-1-54-15		УСТРОЙСТВО ИЗ КОЛЮЧЕЙ ПРОВОЛОКИ ПО ГОТОВЫМ КОНСТРУКЦИЯМ		100М		0

		СОСТАВИЛ ________________ Насридинов Х.И.



&L&7ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС TNQURILISH 5.0&R&7 19-67-78

&L&7 &CСтраница &P&R&7



Лист1

												пр		чч		т

		№		РЕГИОНЫ		Прочие затраты подрядчика (Пп)		без		сотстрахом 12%

		1		РЕСПУБЛИКА УЗБ		21.06%		11329.14		12688.64		17.27%

		2		КР		24.25%		11655.72		13054.41		17.27%

		3		Г.Ташкент		17.27%		12646.34		14163.90		17.27%		10695.76		3%

				ОБЛАСТИ

		1		Ташкентская об		22.82%		13543.65		15168.89		17.27%		10695.76		3%

		2		Андижанская об		28.31%		10525.87		11788.97		17.27%		8952.62		3%

		3		Бухарская об		24.65%		9018.49		10100.71		17.27%		9490.07		2%

		4		Джизакская об		24.69%		8515.94		9537.85		17.27%		9145.33		3%

		5		Кашадарьинская об		24.15%		9933.45		11125.46		17.27%		11125.46		5%

		6		Наманганская об		30.29%		8633.72		9669.77		17.27%		8952.62		3%

		7		Навоийская об		23.35%		12384.85		13871.03		17.27%		8,600		3%

		8		Самаркандская об		18.11%		8178.37		9159.77		17.27%		9145.33		3%

		9		Сурхандарьинская об		22.28%		12015.63		13457.51		17.27%		10695.76		3%

		10		Сырдарьинская об		26.14%		10829.97		12129.57		17.27%		9145.33		3%

		11		Ферганская об		20.92%		9601.72		10753.93		17.27%		9027.48		3%

		12		Хорезмская об		19.00%		7383.54		8269.56		17.27%		7686.24		3%





U M S TALABLARGA
MOS ALOQA OPERATORI









Локально ресурная ведомость на 16 объектов/AND5631.xls
после экспертизы

																Приложения № ___ к

																Заказу №______

																к договору №191Д-19-ДУЗ

																от 26.07.2019г.

		СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ НА

		AND5631 CS-2136 Сельсовет

		Текущий ремонт кровли базовой станции и аппаратной расположенной по адресу: Андижанская область, Асакинский р-н, Зарбдор КФЙ, ул. Эргашобод

		ОСНОВАНИЕ:Дефектный акт

		№		ОБОСНОВАНИЕ		НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И РЕСУРСОВ		ЕД.ИЗМ		КОЛ-ВО				ЦЕНА		СУММА

										НА ЕДИНИЦУ		ПО ПРОЕКТУ

		1		2		3		4		5		6		7		8

				РАЗДЕЛ: РАЗБОРКА И ДЕМОНТАЖ

		0		E46-4-1-2		РАЗБОРКА ФУНДАМЕНТОВ БЕТОННЫХ		М3		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		9.59		0		8,952.62		0

		0		01159		МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ		МАШ-Ч		5.68		0		809.60		0

		0		E46-4-1-4		РАЗБОРКА СТЕН КИРПИЧНЫХ		М3		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		8.24		0		8,952.62		0

		0		00001		МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ		МАШ-Ч		2.3		0		809.60		0

		0		E46-4-1-5		РАЗБОРКА СТЕН ШЛАКОБЛОЧНЫХ И Т.П.		М3		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		6.64		0		8,952.62		0

		0		01159		МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ		МАШ-Ч		1.54		0		809.60		0

		0		E47-1-1-4		ОЧИСТКА УЧАСТКА ОТ МУСОРА		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		3.91		0		8,952.62		0

		0		E58-1-2		РАЗБОРКА СТРОПИЛ СО СТОЙКАМИ И ПОДКОСАМИ ИЗ ДОСОК		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		22.68		0		8,952.62		0

		0		0		МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ		ТН		0.9		0		0.00		0

		0		E58-3-1		РАЗБОРКА МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ И ОБДЕЛОК ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ		100М		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		9.1		0		8,952.62		0

		0		E46-4-8-1		РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		14.38		0		8,952.62		0

		0		E46-4-8-2		РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		8.58		0		8,952.62		0

		0		E46-4-8-4		РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ ВОЛНИСТЫХ И ПОЛУВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		15.9		0		8,952.62		0

		0		E58-17-4		РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ ВОЛНИСТЫХ И ПОЛУВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		24.39		0		8,952.62		0

		0		0		МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ		ТН		1.45		0		0.00		0

		0		E46-4-8-3		РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ПЛИТ И ЧЕРЕПИЦЫ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		55.52		0		8,952.62		0

		0		E58-17-14 ШHК.ДОП.6		РАЗБОРКА ВЫРАВНИВАЮЩИХ ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК, ПО БЕТОННОМУ ОСНОВАНИЮ, ТОЛЩИНОЙ В ММ, ДО 30		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		116.76		0		8,952.62		0

		0		E1-2-57-1		РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 1		100М3		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		118		0		8,952.62		0

		0		E31-А36-1		ПОГРУЗКА МУСОРА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ		Т		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		3.72		0		8,952.62		0

		0		E31-А26-2		РАЗГРУЗКА МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ		Т		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		0.28		0		8,952.62		0

		0		C310-1010		ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЕМ НА 10 КМ, КЛАСС ГРУЗА 1		Т		0

		0		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0.1052		0		8,952.62		0

		0		00163		АВТОМОБИЛИ САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т		МАШ-Ч		0.1052		0		38,924.05		0

				РАЗДЕЛ: ЗЕМЕЛЬНЫЕ И ФУНДАМЕНТНЫЕ РАБОТЫ

		0		E1-2-61-1		ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 1		100М3		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		88.5		0		8,952.62		0

		0		E6-1-1-1		УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ		100М3		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		180		0		8,952.62		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.13		0		30,452		0

		0		0		БЕТОН М100		М3		102		0		388,000		0

		0		E6-1-1-5		УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ПОД КОЛОННЫ ОБЪЕМОМ ДО 3 М3		100М3		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		785.88		0		8,952.62		0

		0		00112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		0.27		0		42,323.45		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.99		0		30,452		0

		0		0		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0.0238		0		8,500,000		0

		0		30652		ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1		Т		0.027		0		5,000,000		0

		0		0		ПРОВОЛОКА		Т		0.0061		0		5,750,000		0

		0		0		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД		М3		0.74		0		2,200,000		0

		0		45022		БЕТОН М200		М3		101.5		0		450,000		0

		0		0		ЩИТЫ ИЗ ДОСОК		М2		64.1		0		90,000		0

		0		С124-9210		АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ		Т		0				8,400,000		0

		0		E11-1-2-4		УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЩЕБЕНОЧНЫХ		М3		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		2.5		0		8,952.62		0

		0		01866		ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		0.93		0		666.54		0

		0		14352		КАМЕННАЯ МЕЛОЧЬ М-300 ФРАКЦИИ 3-10ММ		М3		0.11		0		59500		0

		0		0		ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		М3		1.19		0		50400		0

		0		E6-1-1-22		УСТРОЙСТВО ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПРИ ШИРИНЕ ПОВЕРХУ ДО 1000 ММ С ОПАЛУБКОЙ		100М3		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		446.04		0		8,952.62		0

		0		02016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		123.76		0		2,574.28		0

		0		30407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0.013		0		8,500,000		0

		0		30652		ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1		Т		0.025		0		5,000,000.00		0

		0		32524		КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ		Т		0.0303		0		6,854,000.00		0

		0		35310		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42		Т		0.13		0		13,500,000		0

		0		0		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ III СОРТА		М3		0.61		0		2,200,000.00		0

		0		44011		АРМАТУРА		Т		6.6		0		8,400,000.00		0

		0		0		БЕТОН		М3		101.5		0		450,000.00		0

		0		51619		ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ		М2		39.2		0		90,000.00		0		0

		0		E6-1-35-2		УСТРОЙСТВО ПОЯСОВ БЕЗ ОПАЛУБКИ Б=12,5		100М3		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		516.46		0		8,952.62		0

		0		00112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		0.27		0		42,323.45		0

		0		02016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		208.25		0		2,574.28		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		1.07		0		30,452		0

		0		0		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42		Т		0.25		0		13,500,000		0

		0		45013		БЕТОН М150		М3		101.5		0		400,000		0

		0		E6-1-1-15		УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТНЫХ ПЛИТ БЕТОННЫХ ПЛОСКИХ		100М3		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		116.82		0		8,952.62		0

		0		00112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		0.27		0		42,323		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.71		0		30,452		0

		0		30407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0.002		0		10,000,000		0

		0		45027		БЕТОН (КЛАСС ПО ПРОЕКТУ)		М3		102		0		450,000		0

		0		51620		ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 40 ММ		М2		3.6		0		90,000		0

				РАЗДЕЛ: КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

		0		E10-1-2-1		УСТАНОВКА СТРОПИЛ		М3		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		24.09		0		8,952.62		0

		0		01556		БЕНЗОПИЛЫ		МАШ-Ч		0.44		0		462.875		0

		0		0		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.22		0		30,452		0

		0		30407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0.0072		0		10,000,000		0

		0		32501		ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 1,8 КГ		Т		0.038		0		6,200,000		0

		0		0		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ВСЕЙ ДЛИНОЙ И ШИРИНОЙ		М3		1.05		0		2,200,000		0

		0		E10-1-10-1		УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСА ИЗ БРУСЬЕВ		М3		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		22.5		0		8,952.62		0

		0		00521		ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		0.23		0		459.2		0

		0		01556		БЕНЗОПИЛЫ		МАШ-Ч		0.33		0		462.875		0

		0		0		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.36		0		30,452		0

		0		0		БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ		Т		0.0075		0		10,750,000		0

		0		30407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0.003		0		10,000,000		0

		0		32502		ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 2,825 КГ		Т		0.0031		0		6,200,000		0

		0		0		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ВСЕЙ ДЛИНОЙ И ШИРИНОЙ		М3		1.06		0		2,200,000		0

		0		E12-2-2-2 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧА И БЕТОНА		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		29.9		0		8,952.62		0

		0		00913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0		2,347.84		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.25		0		30,452		0

		0		32104		МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ		Т		0.244		0		5,500,000		0

		0		E58-12-3		УСТРОЙСТВО ОБРЕШЕТКИ С ПРОЗОРАМИ ИЗ ДОСОК И БРУСКОВ ПОД КРОВЛЮ ИЗ: АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		18.8		0		8,952.62		0

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.1		0		30,452.00		0

		0		45401		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0.006		0		8,500,000		0

		0		36077		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД		М3		1.02		0		2,200,000		0

		0		E58-12-2		УСТРОЙСТВО ОБРЕШЕТКИ С ПРОЗОРАМИ ИЗ ДОСОК И БРУСКОВ ПОД КРОВЛЮ ИЗ: ЛИСТОВОЙ СТАЛИ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		21.35		0		8,952.62		0

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.19		0		30,452.00		0

		0		30407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0.006		0		8,500,000		0

		0		36077		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ III СОРТА		М3		1.8		0		2,200,000		0

		0		E12-3-4-1 ШHК.ДОП.10		УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ ПРОФНАСТИЛА, МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ		100 М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		38.53		0		8,952.62		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.4		0		30,452.00		0

		0		05377		ПРОФНАСТИЛ ОЦИНКОВАННЫЙ 0,4-0,5 мм, МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА		М2		110		0		58,000		0

		0		0		УСТРОЙСТВО КОНКИ, ЕНДОВЫ, РАЗЖЕЛОБКИ, СНЕГОДЕРЖАТЕЛЬ		М		0				28,300		0

		0		30818		ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ 4,8X35		ШТ		645		0		350		0

		0		30819		ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ 4,8Х80 ММ		ШТ		81		0		450		0

		0		E12-1-7-1		УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ИЗ ВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ С ОБРЕШЕТКОЙ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		47.91		0		8,952.62		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.58		0		30,452.00		0

		0		30032		ШИФЕР		М2		135		0		22,750		0

		0		30383		ГВОЗДИ ПРОВОЛОЧНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ ДЛЯ АСБЕСТОЦЕМЕНТНОЙ КРОВЛИ 4,5Х120 ММ		Т		0.008		0		8,500,000		0

		0		32501-07		ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК		Т		0.015		0		6,200,000		0

		0		33729		СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,7 ММ (КОНКИ, ЕНДОВЫ)		Т		0.02		0		8,500,000		0

		0		0		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД		М3		1.04		0		2,200,000		0

		0		E12-1-7-3		УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ИЗ ВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ БЕЗ ОБРЕШЕТКИ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		47.23		0		8,952.62		0

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.4		0		30,452.00		0

		0		30032		ШИФЕР		М2		130		0		22,750		0

		0		30383		ГВОЗДИ ПРОВОЛОЧНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ ДЛЯ АСБЕСТОЦЕМЕНТНОЙ КРОВЛИ 4,5Х120 ММ		Т		0.00014		0		8,500,000		0

		0		32501		ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК		Т		0.027		0		6,200,000		0

		0		33729		СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,7 ММ (КОНКИ, ЕНДОВЫ)		Т		0.02		0		8,500,000		0

		0		E58-6-1		РЕМОНТ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ ПОКРЫТИЯ ИЗ АСБОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ: ОБЫКНОВЕННОГО ПРОФИЛЯ		100М2		0.03

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		81.2		2.436		8,952.62		21,809

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.89		0.0267		30,452.00		813

		0		30032		ШИФЕР		М2		135		4.05		22,750		92,138

		0		30383		ГВОЗДИ ПРОВОЛОЧНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ ДЛЯ АСБЕСТОЦЕМЕНТНОЙ КРОВЛИ 4,5Х120 ММ		Т		0.0019		0.000057		8,500,000		485

		0		32501		ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК		Т		0.005		0.00015		6,200,000		930

		0		33729		СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА (КОНКИ, ЕНДОВЫ)		Т		0.04		0.0012		8,500,000		10,200

		0		E58-7-1 ШHК.ДОП.3		РЕМОНТ ОТДЕЛЬНЫМИ МЕСТАМИ РУЛОННОГО ПОКРЫТИЯ С ПРОМАЗКОЙ БИТУМНЫМИ СОСТАВАМИ: С ЗАМЕНОЙ 1 СЛОЯ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		22.35		0		8,952.62		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.1		0		30,452.00		0

		0		32104		МАСТИКА		Т		0.33		0		5,500,000		0

		0		44259		МАТЕРИАЛЫ РУЛОННЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ "ИЗОЛ", "ФОЛЬГАИЗОЛ",  "ПОЛИИЗОЛ" ТОЛЬШИНОЙ НЕ МЕНЕЕ 3 ММ		М2		115		0		16,500		0

		0		E10-1-3-1		УСТРОЙСТВО СЛУХОВЫХ ОКОН		1МЕСТО		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		6.63		0		8,952.62		0

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.11		0		30,452.00		0

		0		45401		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0.0014		0		8,500,000		0

		0		45024		ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД КРУГЛЫЕ		М3		0.06		0		900,000.00		0

		0		36077		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД		М3		0.16		0		2,200,000		0

		0		44330		ПЕРЕПЛЕТЫ ОКОННЫЕ		М2		0.5		0		120,000		0

		0		44424		ПРИБОРЫ ОКОННЫЕ		КОМП		1		0		30,000		0

		0		E12-2-4-1 ШHК.ДОП.3		УСИЛЕНИЕ РУЛОННЫХ ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ В МЕСТАХ ПРИМЫКАНИЯ К АНКЕРАМ В ВИДЕ ТРУБ ПРИ ДИАМЕТРЕ ДО 200 ММ НА ПЕРВЫЙ СЛОЙ		10 ПРИМЫКАНИЙ		0.4

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		45.8		18.32		8,952.62		164,012

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.1		0.04		30,452.00		1,218

		0		32104		МАСТИКА		Т		0.03		0.012		5,500,000		66,000

		0		44259		МАТЕРИАЛЫ РУЛОННЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ "ИЗОЛ", "ФОЛЬГАИЗОЛ",  "ПОЛИИЗОЛ" ТОЛЬШИНОЙ НЕ МЕНЕЕ 3 ММ		М2		15		6		16,500		99,000

		0		0		РАСТВОР М100		М3		0.05		0.02		425,000		8,500

		0		E12-2-4-5 ШHК.ДОП.3		УСИЛЕНИЕ РУЛОННЫХ ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ В МЕСТАХ ПРИМЫКАНИЯ К ВЫСТУПАЮЩИМ МЕТАЛЛИЧЕСКИМ КОНСТРУКЦИЯМ, /АМС/ ПРОХОДЯЩИМ ЧЕРЕЗ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ		10 ПРИМЫКАНИЙ		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		39.2		0		8,952.62		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.1		0		30,452.00		0

		0		32104		МАСТИКА		Т		0.02		0		5,500,000		0

		0		44259		МАТЕРИАЛЫ РУЛОННЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ "ИЗОЛ", "ФОЛЬГАИЗОЛ",  "ПОЛИИЗОЛ" ТОЛЬШИНОЙ НЕ МЕНЕЕ 3 ММ		М2		8		0		16,500		0

		0		E12-2-1-2 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ		100М2		0.03

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		38.9		1.167		8,952.62		10,448

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.53		0.0159		30,452.00		484

		0		0		РАСТВОР М25		М3		2.5		0.075		425,000		31,875				5		85

		0		32104		МАСТИКА		Т		0.244		0.00732		5,500,000		40,260				4.148

		0		44070		МАТЕРИАЛЫ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РУЛОННЫЕ "ИЗОЛ", "ФОЛЬГАИЗОЛ",  "ПОЛИИЗОЛ" ТОЛЬШИНОЙ НЕ МЕНЕЕ 3 ММ		М2		117		3.51		16,500		57,915				1989

		0		E12-2-2-5		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНАХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПРИМИНИТЕЛЬНО К ЦОКОЛЮ И К СТОЕК КОНТЕЙНЕРА ФУНДАМЕНТУ		100М2		0										0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		36		0		8,952.62		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.15		0		30,452.00		0

		0		32104		МАСТИКА		Т		0.244		0		5,500,000		0

		0		44070		МАТЕРИАЛЫ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РУЛОННЫЕ "ИЗОЛ", "ФОЛЬГАИЗОЛ",  "ПОЛИИЗОЛ" ТОЛЬШИНОЙ НЕ МЕНЕЕ 3 ММ		М2		117		0		16,500		0

		0		E58-23-1		УСТАНОВКА СТАЛЬНОЙ ГИЛЬЗЫ И ФАРТУКА ПРИ ОБДЕЛКЕ МЕСТ ПРИМЫКАНИЯ МЯГКОЙ КРОВЛИ		1МЕСТО		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		8.83		0		8,952.62		0

		0		02016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		0.5		0		2,574.28		0

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.04		0		30,452.00		0

		0		45024		БЕТОН М400 В30		М3		0.032		0		450,000.00		0

		0		30956		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.001		0		25,200,000		0

		0		32104		МАСТИКА		Т		0.06		0		5,500,000		0

		0		44070		МАТЕРИАЛЫ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РУЛОННЫЕ "ИЗОЛ", "ФОЛЬГАИЗОЛ",  "ПОЛИИЗОЛ" ТОЛЬШИНОЙ НЕ МЕНЕЕ 3 ММ		М2		17.25		0		16,500		0

		0		33729		СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,7 ММ		Т		0.005		0		8,500,000		0

		0		35312		ЭЛЕКТРОДЫ		Т		0.0005		0		13,500,000		0

		0		63498		ГИЛЬЗЫ СТАЛЬНЫЕ С ФЛАНЦАМИ		Т		0.015		0		39,000,000		0

		0		E12-1-17-1		УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ ТОЛЩИНОЙ 15 ММ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		27.22		0		8,952.62		0

		0		00112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		1.26		0		42,323.45		0

		0		0		РАСТВОР М100		М3		1.53		0		425,000		0

		0		E12-1-17-2 К=5		УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ НА КАЖДЫЙ 1 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ К [12 01 017 01] ЗА 85 PАЗ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		8.5		0		8,952.62		0

		0		00112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		1.7		0		42,323.45		0

		0		0		РАСТВОР М100		М3		8.67		0		425,000		0

		0		E58-16-9		РЕМОНТ ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКИ ПЛОЩАДЬЮ ЗАДЕЛКИ ДО: 1,0 М2		100МЕСТ		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		130.45		0		8,952.62		0

		0		0		РАСТВОР М100		М3		2.14		0		425,000		0

		0		E12-1-21-1 ШHК.ДОП.1		УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ПЛОСКИХ ИЗ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОГО НАПЛАВЛЯЕМОГО РУЛОННОГО МАТЕРИАЛА НА МАСТИКЕ ПЕРВЫЙ СЛОЙ ПОДКЛАДОЧНЫЙ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		75.07		0		8,952.62		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.24		0		30,452.00		0

		0		0		ГОРЕЛКИ		МАШ-Ч		15.16		0		80.96		0

		0		0		КОТЛЫ  БИТУМНЫЕ  ПЕРЕДВИЖНЫЕ  400  Л		МАШ-Ч		2.34		0		2,347.84		0

		0		31934		БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ РУЛОННЫЙ МАТЕРИАЛ "ПОЛИИЗОЛ" "ИЗОЛ", "ФОЛЬГАИЗОЛ",  "ПОЛИИЗОЛ" ТОЛЬШИНОЙ НЕ МЕНЕЕ 3 ММ		М2		125		0		16,500		0

		0		32136		МАСТИКА		Т		0.25		0		5,500,000		0

		0		45077		ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ		КГ		30		0		2,500		0

		0		E12-1-21-2 ШHК.ДОП.1		УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ПЛОСКИХ ИЗ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОГО НАПЛАВЛЯЕМОГО РУЛОННОГО МАТЕРИАЛА НА МАСТИКЕ ВТОРОЙ СЛОЙ НАКРЫВОЧНЫЙ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		22.99		0		8,952.62		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.1		0		30,452.00		0

		0		0		ГОРЕЛКИ		МАШ-Ч		8.7		0		80.96		0

		0		31934		БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ РУЛОННЫЙ МАТЕРИАЛ "ПОЛИИЗОЛ" "ИЗОЛ", "ФОЛЬГАИЗОЛ",  "ПОЛИИЗОЛ" ТОЛЬШИНОЙ НЕ МЕНЕЕ 3 ММ		М2		125		0		16,500		0

		0		32136		МАСТИКА		Т		0.25		0		5,500,000		0

		0		45077		ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ		КГ		30		0		2,500		0

		0		E12-1-21-3 ШHК.ДОП.1		УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ПЛОСКИХ ИЗ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОГО НАПЛАВЛЯЕМОГО РУЛОННОГО МАТЕРИАЛА МАСТИКЕ ВТОРОЙ СЛОЙ НАКРЫВОЧНЫЙ НА СУХО		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		16.35		0		8,952.62		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.1		0		30,452.00		0

		0		0		ГОРЕЛКИ		МАШ-Ч		8.7		0		80.96		0

		0		31934		БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ РУЛОННЫЙ МАТЕРИАЛ "ПОЛИИЗОЛ" "ИЗОЛ", "ФОЛЬГАИЗОЛ",  "ПОЛИИЗОЛ" ТОЛЬШИНОЙ НЕ МЕНЕЕ 3 ММ		М2		125		0		16,500		0

		0		45077		ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ		КГ		30		0		2,500		0

		0		E12-1-4-4		УСТРОЙСТВО ПРИМЫКАНИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ НАПЛАВЛЯЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ К СТЕНАМ И ПАРАПЕТАМ ВЫСОТОЙ ДО 600 ММ БЕЗ ФАРТУКОВ		100М		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		35.5		0		8,952.62		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.15		0		30,452.00		0

		0		0		ГОРЕЛКИ		МАШ-Ч		5.26		0		80.96		0

		0		31934		БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ РУЛОННЫЙ МАТЕРИАЛ "ПОЛИИЗОЛ" "ИЗОЛ", "ФОЛЬГАИЗОЛ",  "ПОЛИИЗОЛ" ТОЛЬШИНОЙ НЕ МЕНЕЕ 3 ММ		М2		252		0		16,500		0

		0		0		РАСТВОР М100		М3		0.51		0		425,000		0

		0		45077		ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ		КГ		8.4		0		2,500		0

		0		E12-1-10-1		УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ [БРАНДМАУЭРЫ, ПАРАПЕТЫ, СВЕСЫ И Т.П.] ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		112.75		0		8,952.62		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.07		0		30,452.00		0

		0		32522		ПРОВОЛКА		Т		0.012		0		5,750,000		0

		0		33732		СТАЛЬ ОЦИНКОВАННАЯ ЛИСТОВАЯ ТОЛЩИНА ЛИСТА 0,7 ММ		Т		0.57		0		10,200,000		0

		0		E12-1-9-2		УСТРОЙСТВО ЖЕЛОБОВ ПОДВЕСНЫХ		100М		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		31.41		0		8,952.62		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.09		0		0		0

		0		30383		ГВОЗДИ ПРОВОЛОЧНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ ДЛЯ АСБЕСТОЦЕМЕНТНОЙ КРОВЛИ 4,5Х120 ММ		Т		0.0038		0		8,500,000		0

		0		0		ПОКОВКИ ОЦИНКОВАННЫЕ		Т		0.169		0		6,200,000		0

		0		0		ЖЕЛОБА ГОТОВЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ		М		100		0		28,300		0		0

		0		E12-1-8-3 ШHК.ДОП.6		НАВЕСКА ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ИЗ КИРПИЧА ИЛИ ЛЕГКОГО БЕТОНА, ДИАМЕТРОМ ДО:140 ММ		100М		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		38.4		0		8,952.62		0

		0		47801		ТРУБЫ ВОДОСТОЧНЫЕ С КОЛЕНАМИ С ВОРОНКАМИ		М		113		0		18,800.00		0

		0		E12-3-5-1 ШHК.ДОП.8		УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ПРИМЕНИТЕЛЬНО ДЛЯ НАВЕСНОГО КОЗЫРЬКА		100 М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		48.63		0		8,952.62		0

		0		01041		ШУРУПОВЕРТЫ		МАШ-Ч		10.45		0		411.13		0

		0		01556		БЕНЗОПИЛЫ		МАШ-Ч		2.83		0		462.88		0

		0		02491		СТАНОК ФАЛЬЦЕПРОКАТНЫЙ		МАШ-Ч		10		0		5,376.25		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.13		0		30,452.00		0

		0		19851		ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ ОЦИНКОВАНЫЕ, РАЗМЕРОМ 5Х45 ММ		Т		0.003		0		22,100,000		0

		0		19852		СТАЛЬ ОЦИНКОВАННАЯ В РУЛОНАХ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ, С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ		Т		0.637		0		10,200,000		0

		0		19853		КЛЯММЕРЫ ОЦИНКОВАННЫЕ		100ШТ		2.19		0		500		0

		0		19854		АНТИСЕПТИК		Л		67.13		0		5,000		0

		0		36060		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД		М3		2.45		0		2,200,000		0

		0		61151		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 3Х70 ММ, ГОСТ 4028-63		КГ		3.6		0		10,000		0

		0		E69-7-1		УСТРОЙСТВО: ХОДОВ ДЛЯ КРОВЛИ /ТРАП/		100П.М		0.15								9		Сурхандарьинская об		22.28%		7129.14		8198.511

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		20.8		3.12		8,952.62		27,932		10		Сырдарьинская об		26.14%		6754.05		7767.1575

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.1		0.015		30,452.00		457		11		Ферганская об		20.92%		6210.6		7142.19

		0		30407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0.006		0.0009		8,500,000		7,650		12		Хорезмская об		19.00%		5634.48		6479.652

		0		0		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ВСЕЙ ДЛИНОЙ И ШИРИНОЙ		М3		0.3		0.045		2,200,000		99,000

		0		36167		ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ИЗ БЕРЕЗЫ ИЛИ ЛИПЫ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 25, 32, 40 ММ, III СОРТА		М3		2.14		0.321		2,200,000		706,200

		0		E10-1-39-5		УСТАНОВКА ЛЮКОВ В ПЕРЕКРЫТИЯХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 2 М2		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		142.68		0		8,952.62		0

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		1.84		0		30,452.00		0

		0		E9-3-29-1		МОНТАЖ ЛЕСТНИЦ		Т		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		32.37		0		8,952.62		0

		0		50781		СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ		Т		1		0		10,000,000		0

		0		Л1		ЛЮК ЛК-1 ПО ПРОЕКТУ		Т		0				10,200,000		0

				РАЗДЕЛ: ОБШЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

		0		Е7-1-54-12		УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАД ПО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМ СТОЛБАМ БЕЗ ЦОКОЛЯ ИЗ СЕТЧАТЫХ ПАНЕЛЕЙ ВЫСОТОЙ ДО 2,2 М		100М		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		149		0		8,952.62		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.78		0		30,452.00		0										зарплата

		0		32522		ПРОВОЛКА		Т		0.002		0		5,750,000		0

		0		35312		ЭЛЕКТРОДЫ		Т		0.012		0		13,500,000		0

		0		42384		СТОЛБЫ ПРОФИЛЬНЫЕ ВЫСОТОЙ ДО 2,2 М		ШТ		33.3		0		10,000		0

		0		45010		ПАНЕЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СЕТЧАТЫЕ		М2		189		0		63,000		0

		0		45024		БЕТОН М200		М3		1.38		0		450,000		0

		0		Е7-1-55-9		УСТРОЙСТВО КАЛИТОК БЕЗ УСТАНОВКИ СТОЛБОВ ПРИ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАДАХ И ОГРАДАХ ИЗ ПАНЕЛЕЙ		100ШТ		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		71		0		8,952.62		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.34		0		30,452.00		0

		0		02016		УСТАНОВКА ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ		МАШ-Ч		11.6		0		2,574		0

		0		35312		ЭЛЕКТРОДЫ		Т		0.012		0		13,500,000		0

		0		44395		ПОЛОТНО КАЛИТОК С ПЕТЛЯМИ И С ЗАМКОМ		ШТ		100		0		850,000		0

		0		E68-23-1		РЕМОНТ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ: МЕЛКИХ		М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		1.88		0		8,952.62		0

		0		02016		УСТАНОВКА ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ		МАШ-Ч		0.45		0		2,574		0

		0		35312		ЭЛЕКТРОДЫ		Т		0.0002		0		13,500,000		0

		0		E53-16-1 ШHК.ДОП.6		РЕМОНТ КЛАДКИ СТЕН ОТДЕЛЬНЫМИ МЕСТАМИ: КИРПИЧНОЙ		М3		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		35.39		0		8,952.62		0

		0		0		РАСТВОР М100		М3		0.253		0		425,000		0

		0		43121		КИРПИЧ		1000ШТ		0.402		0		1,500,000		0

		0		E54-3-2		РАЗБОРКА ПОДШИВКИ ПОТОЛКОВ: ЧИСТОЙ ИЗ ФАНЕРЫ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		14.79		0		8,952.62		0

		0		E54-3-4		РАЗБОРКА ПОДШИВКИ ПОТОЛКОВ ИЗ ДЕКОРАТИВНЫХ ПЛАСТИКОВЫХ ПАНЕЛЕЙ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		24.65		0		8,952.62		0

		0		E54-3-5		РАЗБОРКА ПОДШИВКИ ПОТОЛКОВ ИЗ ПАНЕЛЕЙ МДФ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		32.68		0		8,952.62		0

		0		E15-7-1-6 ШHК.ДОП.2		УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДОК С ОДИНАРНЫМ МЕТАЛЛИЧЕСКИМ КАРКАСОМ И ОДНОСЛОЙНОЙ ОБШИВКОЙ ГИПСОКАРТОННЫМИ ПЛИТАМИ С ОБЕИХ СТОРОН. ПЕРЕГОРОДКИ С ШАГОМ СТОЕЧНЫХ ПРОФИЛЕЙ 400ММ, ГЛУХИЕ ВЫСОТОЙ ДО 6,0 М		М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		1.7		0		8,952.62		0

		0		00521		ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		0.03		0		459.20		0

		0		01369		НОЖНИЦЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		0.06		0		293.30		0

		0		02209		ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ		МАШ-Ч		0.06		0		411.12		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.02		0		30,452		0

		0		30485		ДЮБЕЛЬ		ШТ		1.5		0		1,000		0

		0		35439		ШПАКЛЕВКА		Т		0.00085		0		1,600,000		0

		0		35444		ЛЕНТЫ		М		3.79		0		1,000		0

		0		35448		ШУРУП TN25		ШТ		44		0		84		0

		0		35455		МАТЕРИАЛ ЗВУКОИЗОЛИРУЮЩИЙ		М3		0.041		0		214,320		0

		0		35459		ПРОФИЛЬ СТОЕЧНЫЙ И НАПРАВЛЯЮЩИЙ		М		3.63		0		8,220		0

		0		44617		ЛИСТЫ ГИПСОКАРТОННЫЕ		М2		2		0		15,840		0		0

		0		E15-7-17-4		ОБЛИЦОВКА КАРКАСОВ ПАНЕЛЯМИ ДЕКОРАТИВНЫМИ ПЛАСТИКОВЫМИ С УСТРОЙСТВОМ КАРКАСА БЕЗ ОТНОСА ОТ ПОТОЛКА		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		155.3		0		8,952.62		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.69		0		30,452.00		0

		0		32501		ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК		Т		0.0012		0		6,200,000		0

		0		30407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0.001		0		8,500,000		0

		0		35454		БРУС ДЕРЕВЯННЫЙ		М3		0.41		0		2,200,000		0

		0		40955		АНКЕРНЫЕ БОЛТЫ С ГАЙКАМИ		Т		0.0028		0		10,750,000		0

		0		43960		ПАНЕЛИ ПЛАСТИКОВЫЕ		М2		105		0		15,000		0

		0		45401		ГВОЗДИ ОТДЕЛОЧНЫЕ		Т		0.0021		0		10,000,000		0

		0		29922		РЕЙКИ ПЛАСТИКОВЫЕ ДЛЯ ОБЛИЦОВКИ ПЛАСТИКА		М		0				4,000		0

		0		E63-12-3		РЕМОНТ ПОТОЛКОВ ОБЛИЦОВАННЫХ ГИПСОКАРТОННЫМИ ЛИСТАМИ ПЛОЩАДЬЮ РЕМОНТИРУЕМЫХ МЕСТ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		30.59		0		8,952.62		0

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.2		0		30,452.00		0

		0		30407		ГВОЗДИ ОТДЕЛОЧНЫЕ		Т		0.003		0		10,000,000		0

		0		44617		ГИПСОКАРТОН ВЛАГОСТОЙКИЙ		М2		105		0		19,200		0

		0		Е8-3-2-1		КЛАДКА СТЕН ИЗ ЛЕГКОБЕТОННЫХ КАМНЕЙ БЕЗ ОБЛИЦОВКИ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М		М3		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		4.43		0		8,952.62		0

		0		0		РАСТВОР М100		М3		0.11		0		425,000		0

		0		16070		ШЛАКОБЛОКИ		М3		0.92		0		224,208		0

		0		E53-20-4		КЛАДКА ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ СТЕН ПРОЕМОВ: ВНУТРЕННИХ		100М3		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		1042		0		8,952.62		0

		0		0		РАСТВОР М100		М3		23.6		0		425,000		0

		0		43121		КИРПИЧ		1000ШТ		40		0		1,500,000		0

				E8-2-7-1		АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ СТЕН И ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЙ		Т		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		63.73		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.31		0		30,452.00		0

				44521		СЕТКА АРМАТУРНАЯ (ПРОВОЛКА, КАТАНКА, КРУГ) ТОЛШИНОЙ ОТ 1ММ ДО 5ММ		Т		1		0		8,400,000.00		0

		0		E46-2-9-2		ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН И ПОТОЛКОВ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		22.82		0		8,952.62		0

		0		E15-2-1-1		УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН ФАСАДОВ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		70.88		0		8,952.62		0

		0		0		РАСТВОР М100		М3		1.89		0		425,000		0

		0		E15-2-16-1		ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		75.4		0		8,952.62		0

		0		0		РАСТВОР М100		М3		1.51		0		425,000		0

		0		E15-2-16-2		ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		78.88		0		8,952.62		0

		0		0		РАСТВОР М100		М3		1.5		0		425,000		0

		0		E46-3-7-3		ПРОБИВКА ПРОЕМОВ В КОНСТРУКЦИЯХ ИЗ КИРПИЧА		М3		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		12.3		0		8,952.62		0

		0		02509		МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		5.08		0		809.60		0

		0		E55-9-4 ШHК.ДОП.5		ПРОБИВКА ПРОЕМОВ СО СПЛОШНЫМ ВЫРАВНИВАНИЕМ ОТКОСОВ В ПЕРЕГОРОДКАХ: КИРПИЧНЫХ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		167.88		0		8,952.62		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.1		0		30,452.00		0

		0		0		РАСТВОР М100		М3		1.14		0		425,000		0

		0		30485		ДЮБЕЛЬ		ШТ		0.01		0		1,000		0

		0		33835		ШВЕЛЛЕРЫ, МАРКА СТАЛИ ВСТ3ПС5 N 12		Т		0.645		0		4,482,400		0

		0		44528		СЕТКА РАБИЦА		М2		12.6		0		9,300		0

		0		E20-2-3-9		УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ [РР] НОМЕР 5 РАЗМЕР 200Х600 ММ		РЕШЕТКА		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		1.17		0		8,952.62		0

		0		02016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		0.12		0		2,574		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.01		0		30,452		0

		0		0		ВИНТЫ		Т		0.00008		0		22,100,000		0

		0		33642		ПРОКАТ ДЛЯ АРМИРОВАНИЯ Ж/Б КОНСТРУКЦИЙ КРУГЛЫЙ И ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ, ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ И ТЕРМОМЕХАНИЧЕСКИЙ, ТЕРМИЧЕСКИ УПРОЧНЕННЫЙ КЛАСС А-I ДИАМЕТРОМ 12 ММ		Т		0.00043		0		8,400,000		0

		0		35319		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А		Т		0.00003		0		13,500,000		0

		0		0		РЕШЕТКИ		ШТ		1		0		5,000		0

		0		E15-2-36-1		ШТУКАТУРКА ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА УЛУЧШЕННАЯ СТЕН		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		129.95		0		8,952.62		0

		0		00112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		0.14		0		42,323.45		0

		0		0		РАСТВОР М100		М3		3.1		0		425,000		0

		0		30389		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1,6Х50 ММ		Т		0.0025		0		10,000,000		0

		0		33205		СЕТКА РАБИЦА		М2		108		0		9,300		0

		0		38617		ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ		КГ		12		0		40,000		0

		0		E15-2-36-2		ШТУКАТУРКА ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА УЛУЧШЕННАЯ ПОТОЛКОВ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		144.64		0		8,952.62		0

		0		00112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		0.14		0		42,323.45		0

		0		0		РАСТВОР М100		М3		3.2		0		425,000		0

		0		30389		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1,6Х50 ММ		Т		0.0025		0		10,000,000		0

		0		33205		СЕТКА РАБИЦА		М2		108		0		9,300		0

		0		38617		ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ		КГ		12		0		40,000		0

		0		E61-2-9		РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ВНУТРЕННИХ СТЕН ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ: ДО 10 М2		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		157.1		0		8,952.62		0

		0		0		РАСТВОР М100		М3		2.2		0		425,000		0

		0		E61-2-11		РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ВНУТРЕННИХ СТЕН ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ: БОЛЕЕ 10 М2		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		142.65		0		8,952.62		0

		0		0		РАСТВОР М100		М3		2.2		0		425,000		0

		0		E61-4-9		РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ПОТОЛКОВ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ: ДО 10 М2		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		226.27		0		8,952.62		0

		0		0		РАСТВОР М100		М3		2.31		0		425,000		0

		0		E61-4-11		РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ПОТОЛКОВ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ: БОЛЕЕ 10 М2		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		199.73		0		8,952.62		0

		0		0		РАСТВОР М100		М3		2.31		0		425,000		0

		0		E61-7-1		РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ОТКОСОВ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		383.06		0		8,952.62		0

		0		0		РАСТВОР М100		М3		4.4		0		425,000		0

		0		E61-10-3		РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ГЛАДКИХ ФАСАДОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ: ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ БОЛЕЕ 5 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		188.25		0		8,952.62		0

		0		0		РАСТВОР М100		М3		2.2		0		425,000		0

		0		E61-10-1		РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ГЛАДКИХ ФАСАДОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ: ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ ДО 5 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		201.84		0		8,952.62		0

		0		0		РАСТВОР М100		М3		2.2		0		425,000		0

		0		E61-10-2		РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ГЛАДКИХ ФАСАДОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ: ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ ДО 5 М2 ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ 10 ММ (3 РАЗА)		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		108.54		0		8,952.62		0

		0		0		РАСТВОР М100		М3		3.3		0		425,000		0

		0		E15-4-24-8		ПРОСТАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		21.12		0		8,952.62		0

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.05		0		30,452.00		0

		0		31066		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.0267		0		25,200,000		0

		0		31650		ОЛИФА, РАСТВОРИТЕЛ, РАЗБАВИТЕЛ		Т		0.0103		0		11,750,000		0

		0		31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.005		0		1,600,000		0

		0		35538		ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25		М2		0.08		0		5,000		0

		0		E15-4-24-9		ПРОСТАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ ПОТОЛКОВ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		22.88		0		8,952.62		0

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.05		0		30,452.00		0

		0		31066		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.0302		0		25,200,000		0

		0		31650		ОЛИФА, РАСТВОРИТЕЛ, РАЗБАВИТЕЛ		Т		0.0119		0		11,750,000		0

		0		31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.0055		0		1,600,000		0

		0		E15-4-25-8		УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		51.01		0		8,952.62		0

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.11		0		30,452.00		0

		0		31066		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.01837		0		25,200,000		0

		0		31440		ГРУНТОВКИ		Т		0.0075		0		10,000,000		0

		0		31655		ОЛИФА, РАСТВОРИТЕЛ, РАЗБАВИТЕЛ		Т		0.0113		0		11,750,000		0

		0		31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.051		0		1,600,000		0

		0		35538		ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25		М2		0.84		0		5,000		0

		0		E15-4-25-9		УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ ПОТОЛКОВ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		62.7		0		8,952.62		0

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.11		0		30,452.00		0

		0		31066		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.021		0		25,200,000		0

		0		31440		ГРУНТОВКИ		Т		0.0089		0		10,000,000		0

		0		31655		ОЛИФА, РАСТВОРИТЕЛЬ, РАЗБАВИТЕЛЬ		Т		0.013		0		11,750,000		0

		0		31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.055		0		1,600,000		0

		0		35538		ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25		М2		0.84		0		5,000		0

		0		E62-2-4		ПРОСТАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ СТЕН, ШПАТЛЕВКОЙ И С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 %		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		61.33		0		8,952.62		0

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.07		0		30,452.00		0

		0		31651		ОЛИФА, РАСТВОРИТЕЛЬ, РАЗБАВИТЕЛЬ		Т		0.076		0		11,750,000		0

		0		31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.0255		0		1,600,000		0

		0		43231		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.0189		0		25,200,000		0

		0		75007		БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ		1000М2		0.0008		0		50,000,000		0

		0		E62-3-4		ПРОСТАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОТОЛКОВ, С ШПАТЛЕВКОЙ И С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		73.3		0		8,952.62		0

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.06		0		30,452.00		0

		0		31651		ОЛИФА, РАСТВОРИТЕЛЬ, РАЗБАВИТЕЛЬ		Т		0.08		0		11,750,000		0

		0		31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.0515		0		1,600,000		0

		0		43231		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.0198		0		25,200,000		0

		0		75007		БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ		1000М2		0.0008		0		50,000,000		0

		0		E62-7-6		УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ СТЕН ЗА ДВА РАЗА, ШПАТЛЕВКОЙ И С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 %		100М2		0.437

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		75.69		33.07653		8,952.62		296,122

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.06		0.02622		30,452.00		798

		0		31651		ОЛИФА, РАЗБАВИТЕЛЬ, РАСТВОРИТЕЛЬ		Т		0.0107		0.0046759		11,750,000		54,942

		0		31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.0496		0.0216752		1,600,000		34,680

		0		43231		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.0219		0.0095703		25,200,000		241,172

		0		75007		БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ		1000М2		0.0011		0.0004807		50,000,000		24,035

		0		E62-8-6		УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОТОЛКОВ ЗА ДВА РАЗА, С ШПАТЛЕВКОЙ И С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35		100М2		0.148

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		90.63		13.41324		8,952.62		120,084

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.06		0.00888		30,452.00		270

		0		31651		ОЛИФА, РАЗБАВИТЕЛЬ, РАСТВОРИТЕЛЬ		Т		0.0111		0.0016428		11,750,000		19,303

		0		31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.0496		0.0073408		1,600,000		11,745

		0		43231		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.0232		0.0034336		25,200,000		86,527

		0		75007		БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ		1000М2		0.0011		0.0001628		50,000,000		8,140

		0		E15-4-5-3		ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН СО ШПАТЛЕВКОЙ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		42.9		0		8,952.62		0

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.15		0		30,452.00		0

		0		31054		КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ		Т		0.063		0		8,760,000		0

		0		31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.051		0		1,600,000		0

		0		75007		ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25		М2		0.84		0		5,000		0

		0		E15-4-5-4		ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ ПОТОЛКОВ СО ШПАТЛЕВКОЙ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		53.9		0		8,952.62		0

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.16		0		30,452.00		0

		0		31054		КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ		Т		0.069		0		8,760,000		0

		0		31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.055		0		1,600,000		0

		0		75007		ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25		М2		0.84		0		5,000		0

		0		E62-16-6		ОКРАШИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ: РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 % И С ШПАТЛЕВКОЙ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		29.6		0		8,952.62		0

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.06		0		30,452.00		0

		0		31054		КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ		Т		0.071		0		8,760,000		0

		0		31684		КЛЕЙ МАЛЯРНЫЙ ЖИДКИЙ		КГ		4.02		0		13,000		0

		0		31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.072		0		1,600,000		0

		0		34287		МЫЛО ТВЕРДОЕ ХОЗЯЙСТВЕННОЕ 72%		ШТ		5.1		0		3,000		0

		0		75007		БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ		1000М2		0.0016		0		50,000,000		0

		0		E62-17-6		ОКРАШИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ: РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 % И С ШПАТЛЕВКОЙ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		33.78		0		8,952.62		0

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.06		0		30,452.00		0

		0		31054		КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ		Т		0.071		0		8,760,000		0

		0		31684		КЛЕЙ МАЛЯРНЫЙ ЖИДКИЙ		КГ		4.02		0		13,000		0

		0		31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.076		0		1,600,000		0

		0		34287		МЫЛО ТВЕРДОЕ ХОЗЯЙСТВЕННОЕ 72%		ШТ		5.1		0		3,000		0

		0		75007		БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ		1000М2		0.0016		0		50,000,000		0

		0		E56-9-4		ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ:		100ШТ		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		67.4		0		8,952.62		0

		0		E56-9-3		ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В ДЕРЕВЯННЫХ СТЕНАХ:		100ШТ		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		134.1		0		8,952.62		0

		0		E56-9-5 ШHК.ДОП.5		ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ: С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ		100ШТ		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		180.89		0		8,952.62		0

		0		E56-9-7 ШHК.ДОП.8		ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ ВРУЧНУЮ В ОТКОСАХ: АЛЮМИНИЕВЫХ		100КОРОБ		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		127.34		0		8,952.62		0

		0		E56-1-3		ДЕМОНТАЖ ОКОННЫХ КОРОБОК: В РУБЛЕНЫХ СТЕНАХ		100ШТ		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		72.79		0		8,952.62		0

		0		E56-1-4 ШHК.ДОП.5		ДЕМОНТАЖ ОКОННЫХ КОРОБОК: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ		100ШТ		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		129.29		0		8,952.62		0

		0		E56-1-6 ШHК.ДОП.8		ДЕМОНТАЖ АЛЮМИНИЕВЫХ ОКОННЫХ КОРОБОК В СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ ВРУЧНУЮ		100КОРОБ		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		122.8		0		8,952.62		0

		0		E56-2-1		СНЯТИЕ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ: НЕОСТЕКЛЕННЫХ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		33.06		0		8,952.62		0

		0		E56-2-1		СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		36.28		0		8,952.62		0

		0		E56-21-1		УСТАНОВКА ПОЛОТЕН: НАРУЖНЫХ КРОМЕ БАЛКОННЫХ		100ШТ		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		151.8		0		8,952.62		0

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		1.3		0		30,452.00		0

		0		35100		ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 3,5Х35 ММ		Т		0.0038		0		17,000,000		0

		0		44393		ПОЛОТНО ДВЕРНЫЕ		М2		0				800,000		0

		0		44423		ПРИБОРЫ ДВЕРНЫЕ		КОМПЛ		100		0		50,000		0

		0		E9-4-14-1 ШHК.ДОП.4		УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ С ПОДГОТОВОКЙ ПРОЕМА И УСТАНОВКОЙ НАКЛАДНЫХ И ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 2,5М2		М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		4.47		0		8,952.62		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.15		0		30,452.00		0

		0		35312		ЭЛЕКТРОДЫ		Т		0.001		0		13,500,000		0

		0		44109		ДЕТАЛИ ЗАКЛАДНЫЕ И НАКЛАДНЫЕ		Т		0.0022		0		13,000,000		0

		0		80625		ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ТИПА MAKROFLEKS, SOUDAL) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л		ШТ		0.1		0		27,000		0

		0		87882		БЛОКИ ДВЕРНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ		М2		1		0		850,000		0

		0		E9-4-14-2 ШHК.ДОП.4		УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ С ПОДГОТОВОКЙ ПРОЕМА И УСТАНОВКОЙ НАКЛАДНЫХ И ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 2,5М2		М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		4.12		0		8,952.62		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.2		0		30,452.00		0

		0		35312		ЭЛЕКТРОДЫ		Т		0.0012		0		13,500,000		0

		0		44109		ДЕТАЛИ ЗАКЛАДНЫЕ И НАКЛАДНЫЕ		Т		0.0037		0		13,000,000		0

		0		87882		БЛОКИ ДВЕРНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ		М2		1		0		850,000		0

		0		E9-4-14-3 ШHК.ДОП.4		УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ В ПОДГОТОВЛЕННЫЕ ПРОЕМЫ ПЛОЩАДЬЮ ДО 2,5М2		М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		3.58		0		8,952.62		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.15		0		30,452.00		0

		0		29161		АНКЕРНЫЕ БОЛТЫ		ШТ		6		0		800		0

		0		87882		БЛОКИ ДВЕРНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ		М2		1		0		850,000		0

		0		E9-4-14-4 ШHК.ДОП.4		УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ В ПОДГОТОВЛЕННЫЕ ПРОЕМЫ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 2,5М2		М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		3.3		0		8,952.62		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.2		0		30,452.00		0

		0		29161		АНКЕРНЫЕ БОЛТЫ		ШТ		8		0		800		0

		0		87882		БЛОКИ ДВЕРНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ		М2		1		0		850,000		0

		0		E10-1-37-1 ШHК.ДОП.11		УСТАНОВКА АЛЮМИНИЕВЫХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ДО 3 М2		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		89.47		0		8,952.62		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		1.99		0		30,452.00		0

		0		29962		ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60Х27Х0,6		М		66		0		7,800		0

		0		31478		ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛИНОЙ 65 ММ		ШТ		533		0		1,000		0

		0		43328		БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА		М2		100		0		518,300		0

		0		76853		ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ		КГ		1.92		0		22,100		0

		0		E10-1-37-2 ШHК.ДОП.11		УСТАНОВКА АЛЮМИНИЕВЫХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ БОЛЕЕ 3 М2		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		79.73		0		8,952.62		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		2.07		0		30,452.00		0

		0		29962		ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60Х27Х0,6		М		50		0		7,800		0

		0		31478		ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛИНОЙ 65 ММ		ШТ		400		0		1,000		0

		0		43328		БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА		М2		100		0		518,300		0

		0		76853		ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ		КГ		1.4		0		22,100		0

		0		E10-1-36-5 ШHК.ДОП.11		УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ АЛЮМИНИЯ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		94.88		0		8,952.62		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		1.63		0		30,452.00		0

		0		29962		ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60Х27Х0,6		М		40		0		7,800		0

		0		30626		БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ АЛЮМИНИЯ		М2		100		0		598,800		0

		0		31478		ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛИНОЙ 65 ММ		ШТ		320		0		1,000		0

		0		76853		ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ		КГ		1.15		0		22,100		0

		0		E56-12-1		СМЕНА ДВЕРНЫХ ПРИБОРОВ: ПЕТЛИ		100ШТ		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		99.6		0		8,952.62		0

		0		35100		ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 3,5Х35 ММ		Т		0.016		0		17,000,000		0

		0		44423		ПРИБОРЫ ДВЕРНЫЕ		КОМПЛ		100		0		25,000		0

		0		E56-12-5		СМЕНА ДВЕРНЫХ ПРИБОРОВ: ЗАМКИ ВРЕЗНЫЕ		100ШТ		0.01

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		73.2		0.732		8,952.62		6,553

		0		35100		ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 3,5Х35 ММ		Т		0.004		0.00004		17,000,000		680

		0		44423		ПРИБОРЫ ДВЕРНЫЕ		КОМПЛ		100		1		50,000		50,000

		0		E56-12-6		СМЕНА ДВЕРНЫХ ПРИБОРОВ: ЗАМКИ НАКЛАДНЫЕ		100ШТ		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		106.8		0		8,952.62		0

		0		35100		ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 3,5Х35 ММ		Т		0.008		0		17,000,000		0

		0		44423		ПРИБОРЫ ДВЕРНЫЕ		КОМПЛ		100		0		50,000		0

		0		0		ЗАМОК НАВЕСНОЙ		КОМПЛ		0				50,000		0

		0		E69-27-3		СНЯТИЕ ЛАКОКРАСОЧНОГО ПОКРЫТИЯ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ: С МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ		М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		1.31		0		8,952.62		0

		0		01147		МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		1.3		0		641.41		0

		0		44897		ШЛИФКРУГИ		ШТ		0.325		0		10,000		0

		0		E62-29-2		ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ДВА РАЗА (Контейнера и двери металлические		100М2		0.04

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		18.72		0.7488		8,952.62		6,704

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.01		0.0004		30,452.00		12

		0		31085		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.0161		0.000644		25,200,000		16,229

		0		31651		ОЛИФА, РАСТВОРИТЕЛ, РАЗБАВИТЕЛ		Т		0.009		0.00036		11,750,000		4,230

		0		E62-28-2		ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КРОВЕЛЬ: ЗА ДВА РАЗА (КРЫШИ КОНТЕЙНЕРОВ)		100М2		0										8		если 8 см добасить

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		11.28		0		8,952.62		0				8.16

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.01		0		30,452.00		0

		0		31085		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.021		0		25,200,000		0

		0		31651		ОЛИФА, РАСТВОРИТЕЛ, РАЗБАВИТЕЛ		Т		0.006		0		11,750,000		0

		0		E15-4-30-2		МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		12.21		0		8,952.62		0

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.03		0		30,452.00		0

		0		31066		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.0273		0		25,200,000		0

		0		31392		ОЛИФА, РАЗБАВИТЕЛЬ, РАСТВОРИТЕЛЬ		КГ		3.2		0		11,750		0

		0		E62-4-4		ПРОСТАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ОКОН: С ПОДГОТОВКОЙ И РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ БОЛЕЕ 35 %		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		91.1		0		8,952.62		0

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.06		0		30,452.00		0

		0		31651		ОЛИФА, РАСТВОРИТЕЛ, РАЗБАВИТЕЛ		Т		0.0064		0		11,750,000		0

		0		31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.0475		0		1,600,000		0

		0		43231		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.0187		0		25,200,000		0

		0		75007		БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ		1000М2		0.0008		0		50,000,000		0

		0		E62-5-4		ПРОСТАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ДВЕРЕЙ: С ПОДГОТОВКОЙ И РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ БОЛЕЕ 35 %		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		73.76		0		8,952.62		0

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.06		0		30,452.00		0

		0		31651		ОЛИФА, РАСТВОРИТЕЛ, РАЗБАВИТЕЛ		Т		0.0064		0		11,750,000		0

		0		31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.0475		0		1,600,000		0

		0		43231		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.0192		0		25,200,000		0

		0		75007		БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ		1000М2		0.0008		0		50,000,000		0										зарплата

		0		E57-2-11		РАЗБОРКА ПОКРЫТИИ ПОЛОВ ЦЕМЕНТНЫХ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		126.56		0		8,952.62		0

		0		02831		МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ		МАШ-Ч		53.76		0		809.60		0

		0		E68-12-5		РАЗБОРКА СТЯЖЕК		100М3		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		77.72		0		8,952.62		0

		0		207-149		БУЛЬДОЗЕРЫ		МАШ-Ч		4.51		0		61,450.25		0

		0		E11-1-11-1		УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		39.51		0		8,952.62		0

		0		0		РАСТВОР М100		М3		2.04		0		425,000		0

		0		E11-1-11-2 К=6		УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 11-01-011-01 ЗА 10 PАЗ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		5		0		8,952.62		0

		0		0		РАСТВОР М100		М3		5.1		0		425,000		0

		0		E11-1-11-3		УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		40.65		0		8,952.62		0

		0		45024		БЕТОН М200		М3		2.04		0		450,000		0

		0		E11-1-11-4 К=16		УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 11-01-011-03 ЗА 16 PАЗ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		8		0		8,952.62		0

		0		45024		БЕТОН М200		М3		8.16		0		450,000		0

		0		E11-1-11-3		УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		40.65		0		8,952.62		0

		0		45024		БЕТОН М200		М3		2.04		0		450,000		0

		0		E11-1-11-4 К=6		УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 11-01-011-03 ЗА 6 PАЗ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		3		0		8,952.62		0

		0		45024		БЕТОН М200		М3		3.06		0		450,000		0

		0		E57-2-1		РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: ИЗ ЛИНОЛЕУМА И РЕЛИНА		100М2		0.148

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		11.39		1.68572		8,952.62		15,092

		0		E57-1-4		РАЗБОРКА ОСНОВАНИЙ ПОКРЫТИЯ ПОЛОВ: ДОЩАТЫХ ОСНОВАНИЙ ЩИТОВОГО ПАРКЕТА		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		14.9		0		8,952.62		0

		0		E57-3-1		РАЗБОРКА ПЛИНТУСОВ: ДЕРЕВЯННЫХ И ИЗ ПЛАСТМАССОВЫХ МАТЕРИАЛОВ		100М		0.154

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		3.77		0.58058		8,952.62		5,198

		0		E57-10-3		ЗАДЕЛКА ВЫБОИН В ПОЛАХ ЦЕМЕНТНЫХ ПЛОЩАДЬЮ ДО: 1,0 М2		100МЕСТ		0.04

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		124.23		4.9692		8,952.62		44,487

		0		0		РАСТВОР М100		М3		2.14		0.0856		425,000		36,380		37,551

		0		0		ЦЕМЕНТ М400		Т		0.045		0.0018		650,500.00		1,171

		0		E11-1-36-2		УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ЛИНОЛЕУМА НА КЛЕЕ БУСТИЛАТ		100М2		0.148

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		42.4		6.2752		8,952.62		56,179

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.5		0.074		30,452.00		2,253

		0		31688		КЛЕЙ ДЛЯ ЛИНОЛИУМА LG HYLIS		КГ		50		7.4		39,300		290,820

		0		32035		ЛИНОЛЕУМ ОГНЕСТОЙКИЕ ТИПА LG HYLIS		М2		102		15.096		85,000		1,283,160

		0		E11-1-34-5 ШHК.ДОП.4		УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ПО ГОТОВОМУ ОСНОВАНИЮ, "ПЛАВАЮЩИМ" СПОСОБОМ, ИЗ МНОГОСЛОЙНЫХ ПАРКЕТНЫХ ДОСОК ТИПА TARKETT		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		21.11		0		8,952.62		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.32		0		30,452.00		0

		0		81864		КЛИНЬЯ ДЕРЕВЯННЫЕ		ШТ		6		0		1,000.00		0

		0		83171		ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННАЯ ПОДЛОЖКА ПОД ПАРКЕТ ТОЛЩ.2ММ		М2		102		0		3,700.00		0

		0		85917		МНОГОСЛОЙНЫЕ ПАРКЕТНЫЕ ДОСКИ ТИПА TARKETT		М2		104		0		43,500.00		0

		0		E11-1-35-4		УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЛИТ ДРЕВЕСНОСТРУЖЕЧНЫХ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		47.84		0		8,952.62		0

		0		01523		ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ		М-ЧАС		0.43		0		0.00		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.83		0		30,452.00		0

		0		30407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0.0053		0		10,000,000		0

		0		32360		ПЛИТЫ ДРЕВЕСНОСТРУЖЕЧНЫЕ МНОГОСЛОЙНЫЕ И ТРЕХСЛОЙНЫЕ, МАРКА П-1 ТОЛЩИНОЙ 18-20 ММ		100М2		1.027		0		6,440,000.00		0		0

		0		E11-1-40-3 ШHК.ДОП.6		УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПЛАСТИКОВЫХ НА ВИНТАХ САМОНАРЕЗАЮЩИХ		100М		0.154

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		6.66		1.02564		8,952.62		9,182

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.03		0.00462		30,452.00		141

		0		29840		УГОЛОК НАРУЖНЫЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА		ШТ		7		1.078		4,500		4,851

		0		29841		УГОЛОК ВНУТРЕННИЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА		ШТ		7		1.078		4,500		4,851

		0		29842		СОЕДИНИТЕЛЬ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА		ШТ		40		6.16		4,500		27,720

		0		29843		ЗАГЛУШКА ТОРЦЕВАЯ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА		ШТ		16		2.464		4,500		11,088

		0		30795		ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ 6Х30 ММ		10 ШТ		26.3		4.0502		2,000		8,100

		0		35391		ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С ОСТРЫМ КОНЦОМ ДЛИНОЙ 35 ММ		ШТ		263		40.502		250		10,126

		0		44346		ПЛИНТУСЫ ДЛЯ ПОЛОВ ИЗ ПЛАСТИКАТА		М		101		15.554		9,800		152,429		219,165

		0		E62-18-2		ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ: ПЛИНТУСОВ И ГАЛТЕЛЕЙ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		38.4		0		8,952.62		0

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.06		0		30,452.00		0

		0		31651		ОЛИФА, РАСТВОРИТЕЛ, РАЗБАВИТЕЛ		Т		0.0032		0		11,750,000		0

		0		31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.0124		0		1,600,000		0

		0		43231		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.0137		0		25,200,000		0

		0		75007		БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ		1000М2		0.0008		0		50,000,000		0

		0		E15-1-94-1 ШHК.ДОП.9		ОБЛИЦОВКА ВНУТРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ДЕКОРАТИВНЫМИ ОГНЕСТОЙКИМИ ПАНЕЛЯМИ: СТЕН С УСТРОЙСТВОМ КАРКАСА ИЗ ЖЕСТЯНОГО ПРОФИЛЯ		100М2		0.05

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		241.05		12.0525		8,952.62		107,901

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.49		0.0245		30,452.00		746

		0		29160		ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ		ШТ		2400		120		174		20,880

		0		29109		АЛЮМИНИЕВЫЕ КОМПОЗИТНЫЕ ПАНЕЛИ ОГНЕСТОЙКИЕ		М2		100		5		38,000		190,000

		0		29161		АНКЕРНЫЕ БОЛТЫ		ШТ		200		10		800		8,000

		0		30546		ПРОФИЛЬ МОНТАЖНЫЙ		М		100		5		8,220		41,100

		0		E15-1-94-3 ШHК.ДОП.9		ОБЛИЦОВКА ВНУТРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ДЕКОРАТИВНЫМИ И ОГНЕСТОЙКИМИ ПАНЕЛЯМИ: ПОТОЛКОВ С УСТРОЙСТВОМ КАРКАСА ИЗ ЖЕСТЯНОГО ПРОФИЛЯ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		257.92		0		8,952.62		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.49		0		30,452.00		0

		0		29109		АЛЮМИНИЕВЫЕ КОМПОЗИТНЫЕ ПАНЕЛИ ОГНЕСТОЙКИЕ		М2		100		0		38,000		0

		0		29160		ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ		ШТ		2400		0		174		0

		0		29161		АНКЕРНЫЕ БОЛТЫ		ШТ		200		0		800		0

		0		30546		ПРОФИЛЬ МОНТАЖНЫЙ		М		100		0		8,220		0

		0		E62-41-1		ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДОВ ОТ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫХ И МАСЛЯНЫХ КРАСОК: С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		20.8		0		8,952.62		0

		0		E62-25-7		ШПАТЛЕВКА ФАСАДОВ: ПРОСТЫХ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		23.6		0		8,952.62		0

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.02		0		30,452.00		0

		0		31708		ШПАТЛЕВКА		Т		0.05		0		1,600,000		0

		0		E62-25-1		ОГРУНТОВКА ФАСАДОВ: ПРОСТЫХ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		4.29		0		8,952.62		0

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.01		0		30,452.00		0

		0		31430		ГРУНТОВКА		Т		0.0161		0		10,000,000		0

		0		E15-4-14-3		ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ВОДОЭМУЛЬСИОННАЯ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		6.74		0		8,952.62		0

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.05		0		30,452.00		0

		0		31054		КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ		Т		0.038		0		8,760,000		0

		0		E15-4-12-3		ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ВОДОЭМУЛЬСИОННАЯ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		9.59		0		8,952.62		0

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.05		0		30,452.00		0

		0		0		РАСТВОР М100		М3		0.06		0		425,000		0

		0		31054		КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ		Т		0.038		0		8,760,000		0

		0		E62-19-1		ОКРАСКА ИЗВЕСТКОВЫМИ СОСТАВАМИ ФАСАДОВ ПРОСТЫХ ПО: ШТУКАТУРКЕ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ С ШПАТЛЕВКОЙ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		18.46		0		8,952.62		0

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.03		0		30,452.00		0

		0		30652		ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1		Т		0.0182		0		5,000,000		0

		0		31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.0245		0		1,600,000		0

		0		E15-4-50-1 ШHК.ДОП.6		ОТДЕЛКА ФАСАДОВ ДЕКОРАТИВНЫМ ПОКРЫТИЕМ «ХОПЕР» ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ С ЛЕСОВ И ЗЕМЛИ:ОДНОТОННОЕ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		51.28		0		8,952.62		0

		0		01572		ПИСТОЛЕТЫ-РАСПЫЛИТЕЛИ		МАШ-Ч		16.06		0		599.61		0

		0		02515		АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ МОЩНОСТЬЮ 1 КВТ		МАШ-Ч		16.06		0		2,213.75		0

		0		29930		РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ДЕКОРАТИВНЫЙ "ХОПЕР"		КГ		80		0		3,700		0

		0		31054		КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ		Т		0.0538		0		8,760,000		0

		0		31434		ГРУНТОВКА		Т		0.018		0		10,000,000		0				0.0064

		0		38726		КОЛЕР		КГ		1		0		40,000		0

		0		E62-21-10		ПРОСТАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ФАСАДОВ С ПОД ГОТОВКОЙ И РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 % С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		61.56		0		8,952.62		0

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.1		0		30,452.00		0

		0		31085		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.0145		0		25,200,000		0

		0		31651		ОЛИФА, РАСТВОРИТЕЛ, РАЗБАВИТЕЛ		Т		0.0101		0		11,750,000		0				0.03289

		0		31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.0405		0		1,600,000		0		№		РЕГИОНЫ		Прочие затраты подрядчика (Пп)		зарплаты		сотстрахом

		0		E8-7-2-1		ЛЕСА ПРИ ВЫСОТЕ ПОМЕЩЕНИЙ ДО 6 М		100М2		0								1		РЕСПУБЛИКА УЗБ		21.06%		7863.4		9042.91

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		70.2		0		8,952.62		0		2		РЕСПУБЛИКА КАРАКАЛПАК		24.25%		6952.13		7994.9495

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.18		0		30,452.00		0		3		Г.Ташкент		17.27%		9625.96		11069.854

		0		44082		ДЕТАЛИ ДЕРЕВЯННЫЕ ЛЕСОВ		М3		0.008		0		900,000		0				ОБЛАСТИ

		0		51622		ЩИТЫ НАСТИЛА ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ		М2		5.5		0		90,000		0		1		Ташкентская об		22.82%		7297.14		8391.711

		0		63944		ДЕТАЛИ ЛЕСОВ СТАЛЬНЫЕ		Т		0.029		0		3,250,000		0		2		Андижанская об		28.31%		5907.39		6793.4985

		0		E8-7-1-2		УСТАНОВКА И РАЗБОРКА НАРУЖНЫХ ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16 М ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ ПРОЧИХ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ		100М2		0								3		Бухарская об		24.65%		7694.6		8848.79

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		43.5		0		8,952.62		0		4		Джизакская об		24.69%		711.73		818.4895

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.07		0		30,452.00		0		5		Кашадарьинская об		24.15%		7648.23		8795.4645

		0		44082		ДЕТАЛИ ДЕРЕВЯННЫЕ ЛЕСОВ		М3		0.009		0		900,000		0		6		Наманганская об		30.29%		6382.37		7339.7255

		0		51622		ЩИТЫ НАСТИЛА ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ		М2		3.4		0		90,000		0		7		Навоийская об		23.35%		7641.49		8787.7135

		0		63944		ДЕТАЛИ ЛЕСОВ СТАЛЬНЫЕ		Т		0.035		0		3,250,000		0		8		Самаркандская об		18.11%		6475.65		7446.9975

		0		E62-35-2		ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК И ОГРАД ЗА ДВА РАЗА		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		80.73		0		8,952.62		0

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.01		0		30,452.00		0

		0		31085		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.0136		0		25,200,000		0

		0		31651		ОЛИФА, РАСТВОРИТЕЛ, РАЗБАВИТЕЛ		Т		0.007		0		11,750,000		0

		0		E15-4-30-4		МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК, ТРУБ, ПЕРЕПЛЕТОВ И Т.П. ЗА  ДВА РАЗА		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		71.06		0		8,952.62		0

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.03		0		30,452.00		0

		0		31066		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.0246		0		25,200,000		0

		0		31392		ОЛИФА, РАСТВОРИТЕЛ, РАЗБАВИТЕЛ		КГ		2.7		0		11,750		0

		0		0		ПРИБОРЫ ДВЕРНЫЕ ПЕТЛИ		ШТ		0				25,000		0

		0		E9-8-2-1		РУЧНАЯ ЭЛЕКТРОДУГОВАЯ СВАРКА СТЫКОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ ПРИ ТОЛЩИНЕ СВАРИВАЕМОЙ СТАЛИ ММ, ДО: 6		10М		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		11.58		0		8,952.62		0

		0		01147		МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		3.47		0		641.41		0

		0		02016		УСТАНОВКА ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ		МАШ-Ч		4.63		0		2,574		0

		0		15211		ЭЛЕКТРОДЫ		КГ		4.38		0		13,500		0

		0		44897		ШЛИФКРУГИ		ШТ		0.0396		0		10,000		0

		0		Ц08-02-396-22		КОРОБА ПЛАСТМАССОВЫЕ ШИРИНОЙ 120ММ		100М		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		26.46		0		8,952.62		0

		0		0		ДЮБЕЛЬ		10ШТ		40		0		2,000.00		0

		0		0		КОРОБА ПЛАСТМАССОВЫЕ ШИРИНОЙ 120ММ		М		101.7		0		46,200		0

		0		E7-1-54-15		УСТРОЙСТВО ИЗ КОЛЮЧЕЙ ПРОВОЛОКИ ПО ГОТОВЫМ КОНСТРУКЦИЯМ		100М		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		0.599		0		8,952.62		0

		0		47804		ПРОВОЛОКА КОЛЮЧАЯ		М		100.5		0		4,000		0

						ВСЕГО ЗАТРАТ:

						ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ		ЧЕЛ-ЧАС								100				1,480,445

						ЗАРПЛАТА (В Т.Ч. СОЦСТРАХ)		СУМ								891,703

						ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		СУМ								7,193

						СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ		СУМ								3,862,510

						ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		СУМ		3.00%						115,875

						ВСЕГО		СУМ								4,877,282

						ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПОДРЯЧИКА		СУМ		17.27%						842,307

						ИТОГО		СУМ								5,719,588

				120.00%		ИТОГО С НДС		СУМ		20%						6,863,506

				ПОСЛЕ ЭКСПЕРТИЗЫ

				ЗАКАЗЧИК:										ПИРИЕВ Р.Х.

				_______________________________										________________

				наименование организации                       ________________										Ф.И.О. руководителя

				подпись

				ИСПОЛНИТЕЛЬ

				наименование организации                       ________________										Ф.И.О. руководителя

				подпись

						Составил: ____________________________Насридинов Х.И.



&L&7ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС TNQURILISH 5.0&C &R&7 19-67-78

&L&7 &CСтраница &P&R&7



Лист2

																						«UNIVERSAL MOBILE SYSTEMS»

																						Mas'uliyati cheklangan jamiyati

																						Общество с ограниченной ответственностью

																						«UNIVERSAL MOBILE SYSTEMS»

																						ООО «UMS»

		O`zbekistоn, 100000, Toshkent shahri, Amir Temur shoh ko`chasi, 24. Tel: (+998 97) 403 80 09, Faks: (+998 71) 235 81 60,

										E-mail: info@ums.uz,  www.ums.uz

																						Утверждаю

																						Технический Директор

																						ООО "UMS"

																						_____________ Филатова О.П.

												РАCЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

												В ДОГОВОРНЫХ ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ:

												БАЗОВОЙ СТАНЦИИ

												AND5631 CS-2136 Сельсовет

		Текущий ремонт кровли базовой станции и аппаратной расположенной по адресу: Андижанская область, Асакинский р-н, Зарбдор КФЙ, ул. Эргашобод

										Рекомендуемая стоимость		6,863.506				тыс. сум с учетом НДС

												ТАШКЕНТ 2019 г.





Адрес написать

		СТАРТОВАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА

		В ДОГОВОРНЫХ ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ ПО ОБЪЕКТУ :

		БАЗОВОЙ СТАНЦИИ

		AND5631 CS-2136 Сельсовет

		Текущий ремонт кровли базовой станции и аппаратной расположенной по адресу: Андижанская область, Асакинский р-н, Зарбдор КФЙ, ул. Эргашобод

		№№		НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ		СТОИМОСТЬ
(тыс. сум)

		1		Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции, с учетом транспортных и заготовительно-складских расходов		3,978.386

		2		Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование		891.703

		3		Затраты на эксплуатацию машин и механизмов (с учетом зарплаты машинистов), перевозку грузов		7.193

		4		Итого прямых затрат		4,877.282

		5		Прочие затраты и расходы Подрядчика 17,27%		842.307		17.27%

		6		ИТОГО  стоимость строительства в текущих ценах без НДС		5,719.588

		7		НДС 20 %		1,143.918

		8		ИТОГО  стоимость строительства в текущих ценах с НДС 20%		6,863.506

		В соответствии с Постановлением Кабинета Министров от 11.06.03г.№ 261 " О переходе на договорные текущие цены при реализации

		инвестиционных проектов, осуществляемых за счет централизованных  капитальных  вложений",  стоимость строительства объекта

		является рекомендуемой для заключения договоров между Заказчиком и Подрядчиком, и уточняются по договорной стоимости

		производства работ по результатам тендерных опросов

				ЗАКАЗЧИК:

				_______________________________		________________

				наименование организации                       ________________		Ф.И.О. руководителя

				подпись

				ИСПОЛНИТЕЛЬ

				наименование организации                       ________________		Ф.И.О. руководителя

				подпись





PO

		ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

		к стоимости строительства объекта в договорных текущих ценах

		БАЗОВОЙ СТАНЦИИ

		AND5631 CS-2136 Сельсовет

		Текущий ремонт кровли базовой станции и аппаратной расположенной по адресу: Андижанская область, Асакинский р-н, Зарбдор КФЙ, ул. Эргашобод

		Стартовая стоимость строительства объекта определена в соответствии с Постановлением Кабинета Министров от 11.06.2003 года №261 « О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов», Постановлением Кабинета Министров от 12.05.2004 года №226 « О внесении изменений в некоторые решения Правительства Республики Узбекистан» и  Правилами определения стоимости строительства в договорных текущих ценах  ШНК 4.01.16-09.

		Стоимость объекта определена по  "ресурсному методу" на основании разработанной документации:
Номенклатуре и количеству оборудования;
Номенклатуре и количеству строительных материалов;
Нормативной трудоемкости;
Затратам на эксплуатацию машин и механизмов;
Прочим затратам и расходам.

				Расчет стоимости объекта в текущих ценах производится по формуле:

				С = (Сзп + Сэм + См + Со + Пп)

		где:		Сзп - затраты на основную зарплату с учетом начислений на социальное страхование;

				Сэм - затраты на эксплуатацию машин и механизмов;

				См - затраты на строительные материалы, изделия и конструкции;

				Со - затраты на оборудование

				Сп - прочие затраты производственного характера;

				Пп - прочие затраты подрядчика;

				Ср - затраты на страхование строительства объектов;

				Кр - коэффициент риска;

		1		Затраты на заработную плату:

		Определяются путем умножения трудозатрат рабочих-строителей на текущую стоимость 1 человеко-часа (в сумах)

		на коэффициент, учитывающий размер отчисления на социальное страхование по формуле:

				Сзп = Траб х Сч х Ксс,

		где:		Траб - трудозатраты рабочих-строителей, определяемые в составе ресурсных смет;

				Сч - среднечасовая заработная плата рабочих-строителей, исчисляется исходя из уровня

				среднестатистической месячной заработной платы строителей по региону;

				Ксс - коэффициент, учитывающий размер отчислений на социальное страхование (12%).

				Исчисление среднечасовой заработной платы производится по формуле:

				Сч = Змс : Ф,

		где:		Змс - среднечасовая заработная плата рабочих-строителей по региону;

				Ф - среднемесячный фонд рабочего времени в часах по данным Министерства труда

				и социальной защиты населения Республики Узбекистан.

		Среднечасовая зарплата с учетом соц.страха          Сч=								8,952.62		сум/час		ДАННЫЕ  ПОДРЯДЧИКА

								Траб=		99.60		Чел.Час

								Сзп =		891,703		сум

		2		Затраты на эксплуатацию машин и механизмов

		Стоимость затрат на эксплуатацию машин и механизмов при определении стоимости строительства объекта

		принимается по текущим ценам, исходя из нормативной потребности в машино-часах по ресурсной смете

		и среднесложившейся по региону цены машино-часа соответствующего вида машин по формуле:

								Сэм = ЭМ х Цпр,

		где:		ЭМ - объем эксплуатации машин и механизмов в часах;

				Цпр - текущие цены на эксплуатацию машин и механизмов в час/сум.

		Стоимость затрат на эксплуатацию машин и механизмов (взята из ресурсных ведомостей ).

								Сэм =		7,193.37				сум

		3		Затраты на приобретение строительных материалов, изделий и конструкций

		Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции определяются на основе фактических показателей

		согласно сводному ресурсному расчету, разрабатываемому в составе рабочей документации с прим. средних

		цен на единицу, сложившихся в данном регионе, по формуле:

				См = См1 + См2 + СмЗ +...+ Смп

		где:		См1, См2, СмЗ, Смп - стоимость отдельных видов строительных материалов и конструкции:

				Смп = N х Цср,

		где:		N - количество отдельного вида строительного материала (изделия, конструкции),

				требуемого для строительства объекта;

				Цср - средняя цена на единицу строительного материала (изделия, конструкции).

		Стоимость строительных материалов  (взята из ресурсных ведомостей ).

								См =		3,862,510.41				сум

		4		Затраты на приобретение оборудования

		Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции определяются на основе фактических показателей

		согласно сводному ресурсному расчету, разрабатываемому в составе рабочей документации с прим. средних

		цен на единицу, сложившихся в данном регионе, по формуле:

				Со = Со1 + Со2 + СоЗ +...+ СоN

		где:		Со1, Со2, СоЗ, СоN - стоимость отдельных видов оборудования:

				СоN = N х Цср,

		где:		N - количество отдельного вида  оборудования (изделия, конструкции),

				требуемого для строительства объекта;

				Цср - средняя цена на единицу  оборудования (изделия, конструкции).

		Стоимость оборудования   (взята из ресурсных ведомостей ).

								Со =		0.00				сум

								СТРУКТУРА    ПРЯМЫХ    ЗАТРАТ

		1		Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование (Сзп)										891,703						сум

		2		Затраты на эксплуатацию машин и механизмов (Сэм)										7,193						сум

		3		Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции (См)										3,862,510						сум

		4		Транспортные  и заготовительно-складские расходы на материалы (Стр)										115,875						сум

		5		Затраты на оборудование, мебель и инвентарь   (Со)										0						сум

		3		Местные материалы										0						сум

		4		Транспортные расходы на местные материалы										0						сум

		5		Заготовительно-складские расходы на местные материалы										0						сум

		6		Транспортные и заготовительно-складские расходы на оборудование (Стр)										0						сум

		7		Перевозка грузов										0						сум

				ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ:										4,877,282						сум

		5		Прочие затраты производственного характера   (Сп)  составляют  :

		1. Временные  здания  и сооружения  (ШНК  4.09-06,  приложение 1,  поз.16 = 3,2% от СМР)

		2. Производство  работ в зимнее время  (ШНК  4.07-06,  табл. 3 поз. 4а = 0,7% от СМР с коэфф  0,7)

				Сп =  (См + Сзп + Сэм + Стр)  х  (3,2% +  0,7% х 0,7)

								Сп  =				сум

		5		Прочие затраты подрядчика

		Прочие затраты и расходы Подрядчика								17.27%		ДАННЫЕ  ПОДРЯДЧИКА

								Пп =		(Сзп + Сэм + См + Стр) х		17.27%

								Пп  =		842,307		сум

		Итого  с  прочими  подрядчика :								5,719,588		сум

		VII. Затраты  на  страхование строительства объекта

		Затраты на  страхование строительства объекта (Ср)  в  соответствии с  действующим положением

		(ШНК 4.01.16-09)  принимается  в  размере  0,4%  с к=0,8																								90

								Ср = (См + Сзп + Сэм + Со + Сп + Пп) х 0,8 х 0,4%

								Ср=				сум

		VIII. Коэффициент  риска

		Коэффициент  риска  Кр  составляет  7 %

								К р=				Сум

						С = (Сзп + Сэм + См +  Пп )

		ВСЕГО СТОИМОСТЬ без НДС						С=		5,719,588				сум

		НДС 20 %						С=		1,143,918				сум

		ВСЕГО СТОИМОСТЬ с НДС 20%						С=		6,863,506				сум

		7		Прочие затраты заказчика

		Прочие затраты заказчика (Пзз) составляют:

		(ШНК 4.01.16-09)

		1      Затраты на Госархстройнадзор 0,1% от  СМР										5,719.588				сум

		2		Проектные затраты без НДС :						ТЭО						сум

		3		Проектные затраты без НДС :						Р.Д						сум

		4		Авторский  надзор								12,193.204				сум

		5		Техническое сопровождение								12,193.204				сум

		6		Технический  надзор								8,291.379				сум

		7		Экспертиза  от  ПИР								- 0				сум

		8		Экологическая  экспертиза								- 0				сум

				Итого:								- 0				сум

								Пзз =		0.000				сум

				Ц =С + Пзз

		ВСЕГО СТОИМОСТЬ (БЕЗ  НДС)						Ц =		0.000				сум

		ВСЕГО СТОИМОСТЬ (с  НДС 20%)						Ц =		0.000				сум

		Составил        _______________________ Насридинов Х.И.





Объем писать

		НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: БАЗОВЫЕ СТАНЦИИ

		НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА:

		AND5631 CS-2136 Сельсовет

		ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ НА

		Текущий ремонт кровли базовой станции и аппаратной расположенной по адресу: Андижанская область, Асакинский р-н, Зарбдор КФЙ, ул. Эргашобод

		ОСНОВАНИЕ:Дефектный акт

		№		ОБОСНОВАНИЕ		НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И РЕСУРСОВ		ЕД.ИЗМ		КОЛ-ВО				ЦЕНА		СУММА

										НА ЕДИНИЦУ		ПО ПРОЕКТУ

		1		2		3		4		5		6		7		8

				РАЗДЕЛ: РАЗБОРКА И ДЕМОНТАЖ												0

				E46-4-1-2		РАЗБОРКА ФУНДАМЕНТОВ БЕТОННЫХ		М3		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		9.59		0		8,952.62		0

				01159		МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ		МАШ-Ч		5.68		0		809.60		0

				E46-4-1-4		РАЗБОРКА СТЕН КИРПИЧНЫХ		М3		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		8.24		0		8,952.62		0

				00001		МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ		МАШ-Ч		2.3		0		809.60		0

				E46-4-1-5		РАЗБОРКА СТЕН ШЛАКОБЛОЧНЫХ И Т.П.		М3		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		6.64		0		8,952.62		0

				01159		МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ		МАШ-Ч		1.54		0		809.60		0

				E47-1-1-4		ОЧИСТКА УЧАСТКА ОТ МУСОРА		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		3.91		0		8,952.62		0

				E58-1-2		РАЗБОРКА СТРОПИЛ СО СТОЙКАМИ И ПОДКОСАМИ ИЗ ДОСОК		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		22.68		0		8,952.62		0

						МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ		ТН		0.9		0		0.00		0

				E58-3-1		РАЗБОРКА МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ И ОБДЕЛОК ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ		100М		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		9.1		0		8,952.62		0

				E46-4-8-1		РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		14.38		0		8,952.62		0

				E46-4-8-2		РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		8.58		0		8,952.62		0

				E46-4-8-4		РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ ВОЛНИСТЫХ И ПОЛУВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		15.9		0		8,952.62		0

				E58-17-4		РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ ВОЛНИСТЫХ И ПОЛУВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		24.39		0		8,952.62		0

						МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ		ТН		1.45		0		0.00		0

				E46-4-8-3		РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ПЛИТ И ЧЕРЕПИЦЫ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		55.52		0		8,952.62		0

				E58-17-14 ШHК.ДОП.6		РАЗБОРКА ВЫРАВНИВАЮЩИХ ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК, ПО БЕТОННОМУ ОСНОВАНИЮ, ТОЛЩИНОЙ В ММ, ДО 30		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		116.76		0		8,952.62		0

				E1-2-57-1		РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 1		100М3		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		118		0		8,952.62		0

				E31-А36-1		ПОГРУЗКА МУСОРА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ		Т		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		3.72		0		8,952.62		0

				E31-А26-2		РАЗГРУЗКА МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ		Т		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		0.28		0		8,952.62		0

				C310-1010		ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЕМ НА 10 КМ, КЛАСС ГРУЗА 1		Т		0

				00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0.1052		0		8,952.62		0

				00163		АВТОМОБИЛИ САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т		МАШ-Ч		0.1052		0		38,924.05		0

				РАЗДЕЛ: ЗЕМЕЛЬНЫЕ И ФУНДАМЕНТНЫЕ РАБОТЫ												0

				E1-2-61-1		ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 1		100М3		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		88.5		0		8,952.62		0

				E6-1-1-1		УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ		100М3		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		180		0		8,952.62		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.13		0		30,452		0

						БЕТОН М100		М3		102		0		388,000		0

				E6-1-1-5		УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ПОД КОЛОННЫ ОБЪЕМОМ ДО 3 М3		100М3		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		785.88		0		8,952.62		0

				00112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		0.27		0		42,323.45		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.99		0		30,452		0

						ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0.0238		0		8,500,000		0

				30652		ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1		Т		0.027		0		5,000,000		0

						ПРОВОЛОКА		Т		0.0061		0		5,750,000		0

						ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД		М3		0.74		0		2,200,000		0

				45022		БЕТОН М200		М3		101.5		0		450,000		0

						ЩИТЫ ИЗ ДОСОК		М2		64.1		0		90,000		0

				С124-9210		АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ		Т		0				8,400,000		0

				E11-1-2-4		УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЩЕБЕНОЧНЫХ		М3		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		2.5		0		8,952.62		0

				01866		ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		0.93		0		666.54		0

				14352		КАМЕННАЯ МЕЛОЧЬ М-300 ФРАКЦИИ 3-10ММ		М3		0.11		0		59500		0

						ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		М3		1.19		0		50400		0

				E6-1-1-22		УСТРОЙСТВО ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПРИ ШИРИНЕ ПОВЕРХУ ДО 1000 ММ С ОПАЛУБКОЙ		100М3		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		446.04		0		8,952.62		0

				02016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		123.76		0		2,574.28		0

				30407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0.013		0		8,500,000		0

				30652		ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1		Т		0.025		0		5,000,000.00		0

				32524		КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ		Т		0.0303		0		6,854,000.00		0

				35310		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42		Т		0.13		0		13,500,000		0

						ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ III СОРТА		М3		0.61		0		2,200,000.00		0

				44011		АРМАТУРА		Т		6.6		0		8,400,000.00		0

						БЕТОН		М3		101.5		0		450,000.00		0

				51619		ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ		М2		39.2		0		90,000.00		0		0

				E6-1-35-2		УСТРОЙСТВО ПОЯСОВ БЕЗ ОПАЛУБКИ Б=12,5		100М3		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		516.46		0		8,952.62		0

				00112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		0.27		0		42,323.45		0

				02016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		208.25		0		2,574.28		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		1.07		0		30,452		0

						ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42		Т		0.25		0		13,500,000		0

				45013		БЕТОН М150		М3		101.5		0		400,000		0

				E6-1-1-15		УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТНЫХ ПЛИТ БЕТОННЫХ ПЛОСКИХ		100М3		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		116.82		0		8,952.62		0

				00112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		0.27		0		42,323		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.71		0		30,452		0

				30407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0.002		0.000000		10,000,000		0

				45027		БЕТОН (КЛАСС ПО ПРОЕКТУ)		М3		102		0		450,000		0

				51620		ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 40 ММ		М2		3.6		0		90,000		0

				РАЗДЕЛ: КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

				E10-1-2-1		УСТАНОВКА СТРОПИЛ		М3		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		24.09		0		8,952.62		0

				01556		БЕНЗОПИЛЫ		МАШ-Ч		0.44		0		462.875		0

						АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.22		0		30,452		0

				30407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0.0072		0		10,000,000		0

				32501		ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 1,8 КГ		Т		0.038		0		6,200,000		0

						ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ВСЕЙ ДЛИНОЙ И ШИРИНОЙ		М3		1.05		0		2,200,000		0

				E10-1-10-1		УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСА ИЗ БРУСЬЕВ		М3		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		22.5		0		8,952.62		0

				00521		ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		0.23		0		459.2		0

				01556		БЕНЗОПИЛЫ		МАШ-Ч		0.33		0		462.875		0

						АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.36		0		30,452		0

						БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ		Т		0.0075		0		10,750,000		0

				30407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0.003		0		10,000,000		0

				32502		ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 2,825 КГ		Т		0.0031		0		6,200,000		0

						ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ВСЕЙ ДЛИНОЙ И ШИРИНОЙ		М3		1.06		0		2,200,000		0

				E12-2-2-2 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧА И БЕТОНА		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		29.9		0		8,952.62		0

				00913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0		2,347.84		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.25		0		30,452		0

				32104		МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ		Т		0.244		0		5,500,000		0

				E58-12-3		УСТРОЙСТВО ОБРЕШЕТКИ С ПРОЗОРАМИ ИЗ ДОСОК И БРУСКОВ ПОД КРОВЛЮ ИЗ: АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		18.8		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.1		0		30,452.00		0

				45401		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0.006		0		8,500,000		0

				36077		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД		М3		1.02		0		2,200,000		0

				E58-12-2		УСТРОЙСТВО ОБРЕШЕТКИ С ПРОЗОРАМИ ИЗ ДОСОК И БРУСКОВ ПОД КРОВЛЮ ИЗ: ЛИСТОВОЙ СТАЛИ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		21.35		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.19		0		30,452.00		0

				30407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0.006		0		8,500,000		0

				36077		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ III СОРТА		М3		1.8		0		2,200,000		0

				E12-3-4-1 ШHК.ДОП.10		УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ ПРОФНАСТИЛА, МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ		100 М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		38.53		0		8,952.62		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.4		0		30,452.00		0

				05377		ПРОФНАСТИЛ ОЦИНКОВАННЫЙ 0,4-0,5 мм, МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА		М2		110		0		58,000		0

						УСТРОЙСТВО КОНКИ, ЕНДОВЫ, РАЗЖЕЛОБКИ, СНЕГОДЕРЖАТЕЛЬ		М		0				28,300		0

				30818		ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ 4,8X35		ШТ		645		0		350		0

				30819		ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ 4,8Х80 ММ		ШТ		81		0		450		0

				E12-1-7-1		УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ИЗ ВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ С ОБРЕШЕТКОЙ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		47.91		0		8,952.62		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.58		0		30,452.00		0

				30032		ШИФЕР		М2		135		0		22,750		0

				30383		ГВОЗДИ ПРОВОЛОЧНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ ДЛЯ АСБЕСТОЦЕМЕНТНОЙ КРОВЛИ 4,5Х120 ММ		Т		0.008		0		8,500,000		0

				32501-07		ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК		Т		0.015		0		6,200,000		0

				33729		СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,7 ММ (КОНКИ, ЕНДОВЫ)		Т		0.02		0		8,500,000		0

						ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД		М3		1.04		0		2,200,000		0

				E12-1-7-3		УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ИЗ ВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ БЕЗ ОБРЕШЕТКИ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		47.23		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.4		0		30,452.00		0

				30032		ШИФЕР		М2		130		0		22,750		0

				30383		ГВОЗДИ ПРОВОЛОЧНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ ДЛЯ АСБЕСТОЦЕМЕНТНОЙ КРОВЛИ 4,5Х120 ММ		Т		0.00014		0		8,500,000		0

				32501		ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК		Т		0.027		0		6,200,000		0

				33729		СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,7 ММ (КОНКИ, ЕНДОВЫ)		Т		0.02		0		8,500,000		0

				E58-6-1		РЕМОНТ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ ПОКРЫТИЯ ИЗ АСБОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ: ОБЫКНОВЕННОГО ПРОФИЛЯ		100М2		0.03

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		81.2		2.436		8,952.62		21,809

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.89		0.0267		30,452.00		813

				30032		ШИФЕР		М2		135		4.05		22,750		92,138

				30383		ГВОЗДИ ПРОВОЛОЧНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ ДЛЯ АСБЕСТОЦЕМЕНТНОЙ КРОВЛИ 4,5Х120 ММ		Т		0.0019		0.000057		8,500,000		485

				32501		ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК		Т		0.005		0.00015		6,200,000		930

				33729		СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА (КОНКИ, ЕНДОВЫ)		Т		0.04		0.0012		8,500,000		10,200

				E58-7-1 ШHК.ДОП.3		РЕМОНТ ОТДЕЛЬНЫМИ МЕСТАМИ РУЛОННОГО ПОКРЫТИЯ С ПРОМАЗКОЙ БИТУМНЫМИ СОСТАВАМИ: С ЗАМЕНОЙ 1 СЛОЯ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		22.35		0		8,952.62		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.1		0		30,452.00		0

				32104		МАСТИКА		Т		0.33		0		5,500,000		0

				44259		МАТЕРИАЛЫ РУЛОННЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ "ИЗОЛ", "ФОЛЬГАИЗОЛ",  "ПОЛИИЗОЛ" ТОЛЬШИНОЙ НЕ МЕНЕЕ 3 ММ		М2		115		0		16,500		0

				E10-1-3-1		УСТРОЙСТВО СЛУХОВЫХ ОКОН		1МЕСТО		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		6.63		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.11		0		30,452.00		0

				45401		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0.0014		0		8,500,000		0

				45024		ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД КРУГЛЫЕ		М3		0.06		0		900,000.00		0

				36077		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД		М3		0.16		0		2,200,000		0

				44330		ПЕРЕПЛЕТЫ ОКОННЫЕ		М2		0.5		0		120,000		0

				44424		ПРИБОРЫ ОКОННЫЕ		КОМП		1		0		30,000		0

				E12-2-4-1 ШHК.ДОП.3		УСИЛЕНИЕ РУЛОННЫХ ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ В МЕСТАХ ПРИМЫКАНИЯ К АНКЕРАМ В ВИДЕ ТРУБ ПРИ ДИАМЕТРЕ ДО 200 ММ НА ПЕРВЫЙ СЛОЙ		10 ПРИМЫКАНИЙ		0.4

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		45.8		18.32		8,952.62		164,012

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.1		0.04		30,452.00		1,218

				32104		МАСТИКА		Т		0.03		0.012		5,500,000		66,000

				44259		МАТЕРИАЛЫ РУЛОННЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ "ИЗОЛ", "ФОЛЬГАИЗОЛ",  "ПОЛИИЗОЛ" ТОЛЬШИНОЙ НЕ МЕНЕЕ 3 ММ		М2		15		6		16,500		99,000

						РАСТВОР М100		М3		0.05		0.02		425,000		8,500

				E12-2-4-5 ШHК.ДОП.3		УСИЛЕНИЕ РУЛОННЫХ ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ В МЕСТАХ ПРИМЫКАНИЯ К ВЫСТУПАЮЩИМ МЕТАЛЛИЧЕСКИМ КОНСТРУКЦИЯМ, /АМС/ ПРОХОДЯЩИМ ЧЕРЕЗ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ		10 ПРИМЫКАНИЙ		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		39.2		0		8,952.62		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.1		0		30,452.00		0

				32104		МАСТИКА		Т		0.02		0		5,500,000		0

				44259		МАТЕРИАЛЫ РУЛОННЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ "ИЗОЛ", "ФОЛЬГАИЗОЛ",  "ПОЛИИЗОЛ" ТОЛЬШИНОЙ НЕ МЕНЕЕ 3 ММ		М2		8		0		16,500		0

				E12-2-1-2 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ		100М2		0.03

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		38.9		1.167		8,952.62		10,448

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.53		0.0159		30,452.00		484

						РАСТВОР М25		М3		2.5		0.075		425,000		31,875

				32104		МАСТИКА		Т		0.244		0.00732		5,500,000		40,260

				44070		МАТЕРИАЛЫ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РУЛОННЫЕ "ИЗОЛ", "ФОЛЬГАИЗОЛ",  "ПОЛИИЗОЛ" ТОЛЬШИНОЙ НЕ МЕНЕЕ 3 ММ		М2		117		3.51		16,500		57,915

				E12-2-2-5		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНАХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПРИМИНИТЕЛЬНО К ЦОКОЛЮ И К СТОЕК КОНТЕЙНЕРА ФУНДАМЕНТУ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		36		0		8,952.62		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.15		0		30,452.00		0

				32104		МАСТИКА		Т		0.244		0		5,500,000		0

				44070		МАТЕРИАЛЫ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РУЛОННЫЕ "ИЗОЛ", "ФОЛЬГАИЗОЛ",  "ПОЛИИЗОЛ" ТОЛЬШИНОЙ НЕ МЕНЕЕ 3 ММ		М2		117		0		16,500		0

				E58-23-1		УСТАНОВКА СТАЛЬНОЙ ГИЛЬЗЫ И ФАРТУКА ПРИ ОБДЕЛКЕ МЕСТ ПРИМЫКАНИЯ МЯГКОЙ КРОВЛИ		1МЕСТО		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		8.83		0		8,952.62		0

				02016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		0.5		0		2,574.28		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.04		0		30,452.00		0

				45024		БЕТОН М400 В30		М3		0.032		0		450,000.00		0

				30956		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.001		0		25,200,000		0

				32104		МАСТИКА		Т		0.06		0		5,500,000		0

				44070		МАТЕРИАЛЫ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РУЛОННЫЕ "ИЗОЛ", "ФОЛЬГАИЗОЛ",  "ПОЛИИЗОЛ" ТОЛЬШИНОЙ НЕ МЕНЕЕ 3 ММ		М2		17.25		0		16,500		0

				33729		СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,7 ММ		Т		0.005		0		8,500,000		0

				35312		ЭЛЕКТРОДЫ		Т		0.0005		0		13,500,000		0

				63498		ГИЛЬЗЫ СТАЛЬНЫЕ С ФЛАНЦАМИ		Т		0.015		0		39,000,000		0

				E12-1-17-1		УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ ТОЛЩИНОЙ 15 ММ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		27.22		0		8,952.62		0

				00112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		1.26		0		42,323.45		0

						РАСТВОР М100		М3		1.53		0		425,000		0

				E12-1-17-2 К=5		УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ НА КАЖДЫЙ 1 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ К [12 01 017 01] ЗА 85 PАЗ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		8.5		0		8,952.62		0		0.1

				00112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		1.7		0		42,323.45		0		0.02

						РАСТВОР М100		М3		8.67		0		425,000		0		0.102

				E58-16-9		РЕМОНТ ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКИ ПЛОЩАДЬЮ ЗАДЕЛКИ ДО: 1,0 М2		100МЕСТ		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		130.45		0		8,952.62		0

						РАСТВОР М100		М3		2.14		0		425,000		0

				E12-1-21-1 ШHК.ДОП.1		УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ПЛОСКИХ ИЗ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОГО НАПЛАВЛЯЕМОГО РУЛОННОГО МАТЕРИАЛА НА МАСТИКЕ ПЕРВЫЙ СЛОЙ ПОДКЛАДОЧНЫЙ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		75.07		0		8,952.62		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.24		0		30,452.00		0

						ГОРЕЛКИ		МАШ-Ч		15.16		0		80.96		0

						КОТЛЫ  БИТУМНЫЕ  ПЕРЕДВИЖНЫЕ  400  Л		МАШ-Ч		2.34		0		2,347.84		0		МАШ-Ч

				31934		БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ РУЛОННЫЙ МАТЕРИАЛ "ПОЛИИЗОЛ" "ИЗОЛ", "ФОЛЬГАИЗОЛ",  "ПОЛИИЗОЛ" ТОЛЬШИНОЙ НЕ МЕНЕЕ 3 ММ		М2		125		0		16,500		0

				32136		МАСТИКА		Т		0.25		0		5,500,000		0

				45077		ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ		КГ		30		0		2,500		0

				E12-1-21-2 ШHК.ДОП.1		УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ПЛОСКИХ ИЗ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОГО НАПЛАВЛЯЕМОГО РУЛОННОГО МАТЕРИАЛА НА МАСТИКЕ ВТОРОЙ СЛОЙ НАКРЫВОЧНЫЙ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		22.99		0		8,952.62		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.1		0		30,452.00		0

						ГОРЕЛКИ		МАШ-Ч		8.7		0		80.96		0

				31934		БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ РУЛОННЫЙ МАТЕРИАЛ "ПОЛИИЗОЛ" "ИЗОЛ", "ФОЛЬГАИЗОЛ",  "ПОЛИИЗОЛ" ТОЛЬШИНОЙ НЕ МЕНЕЕ 3 ММ		М2		125		0		16,500		0

				32136		МАСТИКА		Т		0.25		0		5,500,000		0

				45077		ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ		КГ		30		0		2,500		0

				E12-1-21-3 ШHК.ДОП.1		УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ПЛОСКИХ ИЗ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОГО НАПЛАВЛЯЕМОГО РУЛОННОГО МАТЕРИАЛА МАСТИКЕ ВТОРОЙ СЛОЙ НАКРЫВОЧНЫЙ НА СУХО		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		16.35		0		8,952.62		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.1		0		30,452.00		0

						ГОРЕЛКИ		МАШ-Ч		8.7		0		80.96		0

				31934		БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ РУЛОННЫЙ МАТЕРИАЛ "ПОЛИИЗОЛ" "ИЗОЛ", "ФОЛЬГАИЗОЛ",  "ПОЛИИЗОЛ" ТОЛЬШИНОЙ НЕ МЕНЕЕ 3 ММ		М2		125		0		16,500		0

				45077		ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ		КГ		30		0		2,500		0

				E12-1-4-4		УСТРОЙСТВО ПРИМЫКАНИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ НАПЛАВЛЯЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ К СТЕНАМ И ПАРАПЕТАМ ВЫСОТОЙ ДО 600 ММ БЕЗ ФАРТУКОВ		100М		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		35.5		0		8,952.62		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.15		0		30,452.00		0

						ГОРЕЛКИ		МАШ-Ч		5.26		0		80.96		0

				31934		БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ РУЛОННЫЙ МАТЕРИАЛ "ПОЛИИЗОЛ" "ИЗОЛ", "ФОЛЬГАИЗОЛ",  "ПОЛИИЗОЛ" ТОЛЬШИНОЙ НЕ МЕНЕЕ 3 ММ		М2		252		0		16,500		0

						РАСТВОР М100		М3		0.51		0		425,000		0

				45077		ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ		КГ		8.4		0		2,500		0

				E12-1-10-1		УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ [БРАНДМАУЭРЫ, ПАРАПЕТЫ, СВЕСЫ И Т.П.] ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		112.75		0		8,952.62		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.07		0		30,452.00		0

				32522		ПРОВОЛКА		Т		0.012		0		5,750,000		0

				33732		СТАЛЬ ОЦИНКОВАННАЯ ЛИСТОВАЯ ТОЛЩИНА ЛИСТА 0,7 ММ		Т		0.57		0		10,200,000		0

				E12-1-9-2		УСТРОЙСТВО ЖЕЛОБОВ ПОДВЕСНЫХ		100М		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		31.41		0		8,953		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.09		0		30,452		0

				30383		ГВОЗДИ ПРОВОЛОЧНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ ДЛЯ АСБЕСТОЦЕМЕНТНОЙ КРОВЛИ 4,5Х120 ММ		Т		0.0038		0		8,500,000		0

						ПОКОВКИ ОЦИНКОВАННЫЕ		Т		0.169		0		6,200,000		0

						ЖЕЛОБА ГОТОВЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ		М		100		0		28,300		0		0

				E12-1-8-3 ШHК.ДОП.6		НАВЕСКА ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ИЗ КИРПИЧА ИЛИ ЛЕГКОГО БЕТОНА, ДИАМЕТРОМ ДО:140 ММ		100М		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		38.4		0		8,952.62		0

				47801		ТРУБЫ ВОДОСТОЧНЫЕ С КОЛЕНАМИ С ВОРОНКАМИ		М		113		0		18,800.00		0

				E12-3-5-1 ШHК.ДОП.8		УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ПРИМЕНИТЕЛЬНО ДЛЯ НАВЕСНОГО КОЗЫРЬКА		100 М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		48.63		0		8,952.62		0

				01041		ШУРУПОВЕРТЫ		МАШ-Ч		10.45		0		411.13		0

				01556		БЕНЗОПИЛЫ		МАШ-Ч		2.83		0		462.88		0

				02491		СТАНОК ФАЛЬЦЕПРОКАТНЫЙ		МАШ-Ч		10		0		5,376.25		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.13		0		30,452.00		0

				19851		ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ ОЦИНКОВАНЫЕ, РАЗМЕРОМ 5Х45 ММ		Т		0.003		0		22,100,000		0

				19852		СТАЛЬ ОЦИНКОВАННАЯ В РУЛОНАХ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ, С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ		Т		0.637		0		10,200,000		0

				19853		КЛЯММЕРЫ ОЦИНКОВАННЫЕ		100ШТ		2.19		0		500		0

				19854		АНТИСЕПТИК		Л		67.13		0		5,000		0

				36060		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД		М3		2.45		0		2,200,000		0

				61151		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 3Х70 ММ, ГОСТ 4028-63		КГ		3.6		0		10,000		0		0

				E69-7-1		УСТРОЙСТВО: ХОДОВ ДЛЯ КРОВЛИ /ТРАП/		100П.М		0.15

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		20.8		3.12		8,952.62		27,932

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.1		0.015		30,452.00		457

				30407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0.006		0.0009		8,500,000		7,650

						ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ВСЕЙ ДЛИНОЙ И ШИРИНОЙ		М3		0.3		0.045		2,200,000		99,000

				36167		ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ИЗ БЕРЕЗЫ ИЛИ ЛИПЫ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 25, 32, 40 ММ, III СОРТА		М3		2.14		0.321		2,200,000		706,200

				E10-1-39-5		УСТАНОВКА ЛЮКОВ В ПЕРЕКРЫТИЯХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 2 М2		100М2		0										0.0064

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		142.68		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		1.84		0		30,452.00		0

				E9-3-29-1		МОНТАЖ ЛЕСТНИЦ		Т		0										0.02078

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		32.37		0		8,952.62		0

				50781		СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ		Т		1		0		10,000,000		0

				Л1		ЛЮК ЛК-1 ПО ПРОЕКТУ		Т		0				10,200,000		0				0.03289

				РАЗДЕЛ: ОБШЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

				Е7-1-54-12		УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАД ПО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМ СТОЛБАМ БЕЗ ЦОКОЛЯ ИЗ СЕТЧАТЫХ ПАНЕЛЕЙ ВЫСОТОЙ ДО 2,2 М		100М		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		149		0		8,952.62		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.78		0		30,452.00		0

				32522		ПРОВОЛКА		Т		0.002		0		5,750,000		0

				35312		ЭЛЕКТРОДЫ		Т		0.012		0		13,500,000		0

				42384		СТОЛБЫ ПРОФИЛЬНЫЕ ВЫСОТОЙ ДО 2,2 М		ШТ		33.3		0		10,000		0

				45010		ПАНЕЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СЕТЧАТЫЕ		М2		189		0		63,000		0

				45024		БЕТОН М200		М3		1.38		0		450,000		0

				Е7-1-55-9		УСТРОЙСТВО КАЛИТОК БЕЗ УСТАНОВКИ СТОЛБОВ ПРИ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАДАХ И ОГРАДАХ ИЗ ПАНЕЛЕЙ		100ШТ		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		71		0		8,952.62		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.34		0		30,452.00		0

				02016		УСТАНОВКА ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ		МАШ-Ч		11.6		0		2,574		0

				35312		ЭЛЕКТРОДЫ		Т		0.012		0		13,500,000		0

				44395		ПОЛОТНО КАЛИТОК С ПЕТЛЯМИ И С ЗАМКОМ		ШТ		100		0		850,000		0

				E68-23-1		РЕМОНТ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ: МЕЛКИХ		М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		1.88		0		8,952.62		0

				02016		УСТАНОВКА ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ		МАШ-Ч		0.45		0		2,574		0

				35312		ЭЛЕКТРОДЫ		Т		0.0002		0		13,500,000		0

				E53-16-1 ШHК.ДОП.6		РЕМОНТ КЛАДКИ СТЕН ОТДЕЛЬНЫМИ МЕСТАМИ: КИРПИЧНОЙ		М3		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		35.39		0		8,952.62		0

						РАСТВОР М100		М3		0.253		0		425,000		0

				43121		КИРПИЧ		1000ШТ		0.402		0		1,500,000		0

				E54-3-2		РАЗБОРКА ПОДШИВКИ ПОТОЛКОВ: ЧИСТОЙ ИЗ ФАНЕРЫ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		14.79		0		8,952.62		0

				E54-3-4		РАЗБОРКА ПОДШИВКИ ПОТОЛКОВ ИЗ ДЕКОРАТИВНЫХ ПЛАСТИКОВЫХ ПАНЕЛЕЙ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		24.65		0		8,952.62		0

				E54-3-5		РАЗБОРКА ПОДШИВКИ ПОТОЛКОВ ИЗ ПАНЕЛЕЙ МДФ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		32.68		0		8,952.62		0

				E15-7-1-6 ШHК.ДОП.2		УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДОК С ОДИНАРНЫМ МЕТАЛЛИЧЕСКИМ КАРКАСОМ И ОДНОСЛОЙНОЙ ОБШИВКОЙ ГИПСОКАРТОННЫМИ ПЛИТАМИ С ОБЕИХ СТОРОН. ПЕРЕГОРОДКИ С ШАГОМ СТОЕЧНЫХ ПРОФИЛЕЙ 400ММ, ГЛУХИЕ ВЫСОТОЙ ДО 6,0 М		М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		1.7		0		8,952.62		0

				00521		ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		0.03		0		459.20		0

				01369		НОЖНИЦЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		0.06		0		293.30		0

				02209		ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ		МАШ-Ч		0.06		0		411.12		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.02		0		30,452		0

				30485		ДЮБЕЛЬ		ШТ		1.5		0		1,000		0

				35439		ШПАКЛЕВКА		Т		0.00085		0		1,600,000		0

				35444		ЛЕНТЫ		М		3.79		0		1,000		0

				35448		ШУРУП TN25		ШТ		44		0		84		0

				35455		МАТЕРИАЛ ЗВУКОИЗОЛИРУЮЩИЙ		М3		0.041		0		214,320		0

				35459		ПРОФИЛЬ СТОЕЧНЫЙ И НАПРАВЛЯЮЩИЙ		М		3.63		0		8,220		0

				44617		ЛИСТЫ ГИПСОКАРТОННЫЕ		М2		2		0		15,840		0		0

				E15-7-17-4		ОБЛИЦОВКА КАРКАСОВ ПАНЕЛЯМИ ДЕКОРАТИВНЫМИ ПЛАСТИКОВЫМИ С УСТРОЙСТВОМ КАРКАСА БЕЗ ОТНОСА ОТ ПОТОЛКА		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		155.3		0		8,952.62		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.69		0		30,452.00		0

				32501		ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК		Т		0.0012		0		6,200,000		0

				30407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0.001		0		8,500,000		0

				35454		БРУС ДЕРЕВЯННЫЙ		М3		0.41		0		2,200,000		0

				40955		АНКЕРНЫЕ БОЛТЫ С ГАЙКАМИ		Т		0.0028		0		10,750,000		0

				43960		ПАНЕЛИ ПЛАСТИКОВЫЕ		М2		105		0		15,000		0

				45401		ГВОЗДИ ОТДЕЛОЧНЫЕ		Т		0.0021		0		10,000,000		0

				29922		РЕЙКИ ПЛАСТИКОВЫЕ ДЛЯ ОБЛИЦОВКИ ПЛАСТИКА		М		0				4,000		0		0

				E63-12-3		РЕМОНТ ПОТОЛКОВ ОБЛИЦОВАННЫХ ГИПСОКАРТОННЫМИ ЛИСТАМИ ПЛОЩАДЬЮ РЕМОНТИРУЕМЫХ МЕСТ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		30.59		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.2		0		30,452.00		0

				30407		ГВОЗДИ ОТДЕЛОЧНЫЕ		Т		0.003		0		10,000,000		0

				44617		ГИПСОКАРТОН ВЛАГОСТОЙКИЙ		М2		105		0		19,200		0

				Е8-3-2-1		КЛАДКА СТЕН ИЗ ЛЕГКОБЕТОННЫХ КАМНЕЙ БЕЗ ОБЛИЦОВКИ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М		М3		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		4.43		0		8,952.62		0

						РАСТВОР М100		М3		0.11		0		425,000		0

				16070		ШЛАКОБЛОКИ		М3		0.92		0		224,208		0		72шт		1м3

				E53-20-4		КЛАДКА ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ СТЕН ПРОЕМОВ: ВНУТРЕННИХ		100М3		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		1042		0		8,952.62		0

						РАСТВОР М100		М3		23.6		0		425,000		0

				43121		КИРПИЧ		1000ШТ		40		0		1,500,000		0

				E8-2-7-1		АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ СТЕН И ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЙ		Т		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		63.73		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.31		0		30,452.00		0

				44521		СЕТКА АРМАТУРНАЯ (ПРОВОЛКА, КАТАНКА, КРУГ) ТОЛШИНОЙ ОТ 1ММ ДО 5ММ		Т		1		0		8,400,000.00		0

				E46-2-9-2		ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН И ПОТОЛКОВ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		22.82		0		8,952.62		0

				E15-2-1-1		УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН ФАСАДОВ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		70.88		0		8,952.62		0

						РАСТВОР М100		М3		1.89		0		425,000		0

				E15-2-16-1		ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		75.4		0		8,952.62		0

						РАСТВОР М100		М3		1.51		0		425,000		0

				E15-2-16-2		ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		78.88		0		8,952.62		0

						РАСТВОР М100		М3		1.5		0		425,000		0

				E46-3-7-3		ПРОБИВКА ПРОЕМОВ В КОНСТРУКЦИЯХ ИЗ КИРПИЧА		М3		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		12.3		0		8,952.62		0

				02509		МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		5.08		0		809.60		0

				E55-9-4 ШHК.ДОП.5		ПРОБИВКА ПРОЕМОВ СО СПЛОШНЫМ ВЫРАВНИВАНИЕМ ОТКОСОВ В ПЕРЕГОРОДКАХ: КИРПИЧНЫХ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		167.88		0		8,952.62		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.1		0		30,452.00		0

						РАСТВОР М100		М3		1.14		0		425,000		0

				30485		ДЮБЕЛЬ		ШТ		0.01		0		1,000		0

				33835		ШВЕЛЛЕРЫ, МАРКА СТАЛИ ВСТ3ПС5 N 12		Т		0.645		0		4,482,400		0

				44528		СЕТКА РАБИЦА		М2		12.6		0		9,300		0

				E20-2-3-9		УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ [РР] НОМЕР 5 РАЗМЕР 200Х600 ММ		РЕШЕТКА		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		1.17		0		8,952.62		0

				02016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		0.12		0		2,574		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.01		0		30,452		0

						ВИНТЫ		Т		0.00008		0		22,100,000		0

				33642		ПРОКАТ ДЛЯ АРМИРОВАНИЯ Ж/Б КОНСТРУКЦИЙ КРУГЛЫЙ И ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ, ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ И ТЕРМОМЕХАНИЧЕСКИЙ, ТЕРМИЧЕСКИ УПРОЧНЕННЫЙ КЛАСС А-I ДИАМЕТРОМ 12 ММ		Т		0.00043		0		8,400,000		0

				35319		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А		Т		0.00003		0		13,500,000		0

						РЕШЕТКИ		ШТ		1		0		5,000		0

				E15-2-36-1		ШТУКАТУРКА ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА УЛУЧШЕННАЯ СТЕН		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		129.95		0		8,952.62		0

				00112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		0.14		0		42,323.45		0

						РАСТВОР М100		М3		3.1		0		425,000		0

				30389		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1,6Х50 ММ		Т		0.0025		0		10,000,000		0

				33205		СЕТКА РАБИЦА		М2		108		0		9,300		0

				38617		ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ		КГ		12		0		40,000		0

				E15-2-36-2		ШТУКАТУРКА ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА УЛУЧШЕННАЯ ПОТОЛКОВ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		144.64		0		8,952.62		0

				00112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		0.14		0		42,323.45		0

						РАСТВОР М100		М3		3.2		0		425,000		0

				30389		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1,6Х50 ММ		Т		0.0025		0		10,000,000		0

				33205		СЕТКА РАБИЦА		М2		108		0		9,300		0

				38617		ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ		КГ		12		0		40,000		0

				E61-2-9		РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ВНУТРЕННИХ СТЕН ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ: ДО 10 М2		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		157.1		0		8,952.62		0

						РАСТВОР М100		М3		2.2		0		425,000		0

				E61-2-11		РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ВНУТРЕННИХ СТЕН ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ: БОЛЕЕ 10 М2		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		142.65		0		8,952.62		0

						РАСТВОР М100		М3		2.2		0		425,000		0

				E61-4-9		РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ПОТОЛКОВ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ: ДО 10 М2		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		226.27		0		8,952.62		0

						РАСТВОР М100		М3		2.31		0		425,000		0

				E61-4-11		РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ПОТОЛКОВ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ: БОЛЕЕ 10 М2		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		199.73		0		8,952.62		0

						РАСТВОР М100		М3		2.31		0		425,000		0

				E61-7-1		РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ОТКОСОВ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		383.06		0		8,952.62		0

						РАСТВОР М100		М3		4.4		0		425,000		0

				E61-10-3		РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ГЛАДКИХ ФАСАДОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ: ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ БОЛЕЕ 5 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		188.25		0		8,952.62		0

						РАСТВОР М100		М3		2.2		0		425,000		0

				E61-10-1		РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ГЛАДКИХ ФАСАДОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ: ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ ДО 5 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		201.84		0		8,952.62		0

						РАСТВОР М100		М3		2.2		0		425,000		0

				E61-10-2		РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ГЛАДКИХ ФАСАДОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ: ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ ДО 5 М2 ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ 10 ММ (3 РАЗА)		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		108.54		0		8,952.62		0				36.18

						РАСТВОР М100		М3		3.3		0		425,000		0				1.1

				E15-4-24-8		ПРОСТАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		21.12		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.05		0		30,452.00		0

				31066		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.0267		0		25,200,000		0

				31650		ОЛИФА, РАСТВОРИТЕЛ, РАЗБАВИТЕЛ		Т		0.0103		0		11,750,000		0

				31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.005		0		1,600,000		0

				35538		ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25		М2		0.08		0		5,000		0

				E15-4-24-9		ПРОСТАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ ПОТОЛКОВ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		22.88		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.05		0		30,452.00		0

				31066		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.0302		0		25,200,000		0

				31650		ОЛИФА, РАСТВОРИТЕЛ, РАЗБАВИТЕЛ		Т		0.0119		0		11,750,000		0

				31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.0055		0		1,600,000		0

				E15-4-25-8		УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		51.01		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.11		0		30,452.00		0

				31066		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.01837		0		25,200,000		0

				31440		ГРУНТОВКИ		Т		0.0075		0		10,000,000		0

				31655		ОЛИФА, РАСТВОРИТЕЛ, РАЗБАВИТЕЛ		Т		0.0113		0		11,750,000		0

				31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.051		0		1,600,000		0

				35538		ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25		М2		0.84		0		5,000		0

				E15-4-25-9		УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ ПОТОЛКОВ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		62.7		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.11		0		30,452.00		0

				31066		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.021		0		25,200,000		0

				31440		ГРУНТОВКИ		Т		0.0089		0		10,000,000		0

				31655		ОЛИФА, РАСТВОРИТЕЛЬ, РАЗБАВИТЕЛЬ		Т		0.013		0		11,750,000		0

				31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.055		0		1,600,000		0

				35538		ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25		М2		0.84		0		5,000		0

				E62-2-4		ПРОСТАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ СТЕН, ШПАТЛЕВКОЙ И С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 %		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		61.33		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.07		0		30,452.00		0

				31651		ОЛИФА, РАСТВОРИТЕЛЬ, РАЗБАВИТЕЛЬ		Т		0.076		0		11,750,000		0

				31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.0255		0		1,600,000		0

				43231		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.0189		0		25,200,000		0

				75007		БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ		1000М2		0.0008		0		50,000,000		0

				E62-3-4		ПРОСТАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОТОЛКОВ, С ШПАТЛЕВКОЙ И С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		73.3		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.06		0		30,452.00		0

				31651		ОЛИФА, РАСТВОРИТЕЛЬ, РАЗБАВИТЕЛЬ		Т		0.08		0		11,750,000		0

				31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.0515		0		1,600,000		0

				43231		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.0198		0		25,200,000		0

				75007		БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ		1000М2		0.0008		0		50,000,000		0

				E62-7-6		УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ СТЕН ЗА ДВА РАЗА, ШПАТЛЕВКОЙ И С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 %		100М2		0.437

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		75.69		33.07653		8,952.62		296,122

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.06		0.02622		30,452.00		798

				31651		ОЛИФА, РАЗБАВИТЕЛЬ, РАСТВОРИТЕЛЬ		Т		0.0107		0.0046759		11,750,000		54,942

				31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.0496		0.0216752		1,600,000		34,680

				43231		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.0219		0.0095703		25,200,000		241,172

				75007		БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ		1000М2		0.0011		0.0004807		50,000,000		24,035

				E62-8-6		УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОТОЛКОВ ЗА ДВА РАЗА, С ШПАТЛЕВКОЙ И С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35		100М2		0.148

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		90.63		13.41324		8,952.62		120,084

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.06		0.00888		30,452.00		270

				31651		ОЛИФА, РАЗБАВИТЕЛЬ, РАСТВОРИТЕЛЬ		Т		0.0111		0.0016428		11,750,000		19,303

				31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.0496		0.0073408		1,600,000		11,745

				43231		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.0232		0.0034336		25,200,000		86,527

				75007		БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ		1000М2		0.0011		0.0001628		50,000,000		8,140

				E15-4-5-3		ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН СО ШПАТЛЕВКОЙ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		42.9		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.15		0		30,452.00		0

				31054		КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ		Т		0.063		0		8,760,000		0

				31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.051		0		1,600,000		0

				75007		ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25		М2		0.84		0		5,000		0

				E15-4-5-4		ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ ПОТОЛКОВ СО ШПАТЛЕВКОЙ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		53.9		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.16		0		30,452.00		0

				31054		КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ		Т		0.069		0		8,760,000		0

				31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.055		0		1,600,000		0

				75007		ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25		М2		0.84		0		5,000		0

				E62-16-6		ОКРАШИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ: РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 % И С ШПАТЛЕВКОЙ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		29.6		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.06		0		30,452.00		0

				31054		КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ		Т		0.071		0		8,760,000		0

				31684		КЛЕЙ МАЛЯРНЫЙ ЖИДКИЙ		КГ		4.02		0		13,000		0

				31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.072		0		1,600,000		0

				34287		МЫЛО ТВЕРДОЕ ХОЗЯЙСТВЕННОЕ 72%		ШТ		5.1		0		3,000		0

				75007		БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ		1000М2		0.0016		0		50,000,000		0

				E62-17-6		ОКРАШИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ: РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 % И С ШПАТЛЕВКОЙ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		33.78		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.06		0		30,452.00		0

				31054		КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ		Т		0.071		0		8,760,000		0

				31684		КЛЕЙ МАЛЯРНЫЙ ЖИДКИЙ		КГ		4.02		0		13,000		0

				31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.076		0		1,600,000		0

				34287		МЫЛО ТВЕРДОЕ ХОЗЯЙСТВЕННОЕ 72%		ШТ		5.1		0		3,000		0

				75007		БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ		1000М2		0.0016		0		50,000,000		0

				E56-9-4		ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ:		100ШТ		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		67.4		0		8,952.62		0

				E56-9-3		ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В ДЕРЕВЯННЫХ СТЕНАХ:		100ШТ		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		134.1		0		8,952.62		0

				E56-9-5 ШHК.ДОП.5		ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ: С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ		100ШТ		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		180.89		0		8,952.62		0

				E56-9-7 ШHК.ДОП.8		ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ ВРУЧНУЮ В ОТКОСАХ: АЛЮМИНИЕВЫХ		100КОРОБ		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		127.34		0		8,952.62		0

				E56-1-3		ДЕМОНТАЖ ОКОННЫХ КОРОБОК: В РУБЛЕНЫХ СТЕНАХ		100ШТ		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		72.79		0		8,952.62		0

				E56-1-4 ШHК.ДОП.5		ДЕМОНТАЖ ОКОННЫХ КОРОБОК: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ		100ШТ		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		129.29		0		8,952.62		0

				E56-1-6 ШHК.ДОП.8		ДЕМОНТАЖ АЛЮМИНИЕВЫХ ОКОННЫХ КОРОБОК В СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ ВРУЧНУЮ		100КОРОБ		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		122.8		0		8,952.62		0

				E56-2-1		СНЯТИЕ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ: НЕОСТЕКЛЕННЫХ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		33.06		0		8,952.62		0

				E56-2-1		СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		36.28		0		8,952.62		0

				E56-21-1		УСТАНОВКА ПОЛОТЕН: НАРУЖНЫХ КРОМЕ БАЛКОННЫХ		100ШТ		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		151.8		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		1.3		0		30,452.00		0

				35100		ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 3,5Х35 ММ		Т		0.0038		0		17,000,000		0

				44393		ПОЛОТНО ДВЕРНЫЕ		М2		0				800,000		0

				44423		ПРИБОРЫ ДВЕРНЫЕ		КОМПЛ		100		0		50,000		0

				E9-4-14-1 ШHК.ДОП.4		УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ С ПОДГОТОВОКЙ ПРОЕМА И УСТАНОВКОЙ НАКЛАДНЫХ И ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 2,5М2		М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		4.47		0		8,952.62		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.15		0		30,452.00		0

				35312		ЭЛЕКТРОДЫ		Т		0.001		0		13,500,000		0

				44109		ДЕТАЛИ ЗАКЛАДНЫЕ И НАКЛАДНЫЕ		Т		0.0022		0		13,000,000		0

				80625		ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ТИПА MAKROFLEKS, SOUDAL) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л		ШТ		0.1		0		27,000		0

				87882		БЛОКИ ДВЕРНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ		М2		1		0		850,000		0

				E9-4-14-2 ШHК.ДОП.4		УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ С ПОДГОТОВОКЙ ПРОЕМА И УСТАНОВКОЙ НАКЛАДНЫХ И ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 2,5М2		М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		4.12		0		8,952.62		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.2		0		30,452.00		0

				35312		ЭЛЕКТРОДЫ		Т		0.0012		0		13,500,000		0

				44109		ДЕТАЛИ ЗАКЛАДНЫЕ И НАКЛАДНЫЕ		Т		0.0037		0		13,000,000		0

				87882		БЛОКИ ДВЕРНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ		М2		1		0		850,000		0

				E9-4-14-3 ШHК.ДОП.4		УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ В ПОДГОТОВЛЕННЫЕ ПРОЕМЫ ПЛОЩАДЬЮ ДО 2,5М2		М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		3.58		0		8,952.62		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.15		0		30,452.00		0

				29161		АНКЕРНЫЕ БОЛТЫ		ШТ		6		0		800		0

				87882		БЛОКИ ДВЕРНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ		М2		1		0		850,000		0

				E9-4-14-4 ШHК.ДОП.4		УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ В ПОДГОТОВЛЕННЫЕ ПРОЕМЫ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 2,5М2		М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		3.3		0		8,952.62		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.2		0		30,452.00		0

				29161		АНКЕРНЫЕ БОЛТЫ		ШТ		8		0		800		0

				87882		БЛОКИ ДВЕРНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ		М2		1		0		850,000		0

				E10-1-37-1 ШHК.ДОП.11		УСТАНОВКА АЛЮМИНИЕВЫХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ДО 3 М2		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		89.47		0		8,952.62		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		1.99		0		30,452.00		0

				29962		ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60Х27Х0,6		М		66		0		7,800		0

				31478		ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛИНОЙ 65 ММ		ШТ		533		0		1,000		0

				43328		БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА		М2		100		0		518,300		0

				76853		ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ		КГ		1.92		0		22,100		0

				E10-1-37-2 ШHК.ДОП.11		УСТАНОВКА АЛЮМИНИЕВЫХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ БОЛЕЕ 3 М2		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		79.73		0		8,952.62		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		2.07		0		30,452.00		0

				29962		ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60Х27Х0,6		М		50		0		7,800		0

				31478		ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛИНОЙ 65 ММ		ШТ		400		0		1,000		0

				43328		БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА		М2		100		0		518,300		0

				76853		ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ		КГ		1.4		0		22,100		0

				E10-1-36-5 ШHК.ДОП.11		УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ АЛЮМИНИЯ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		94.88		0		8,952.62		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		1.63		0		30,452.00		0

				29962		ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60Х27Х0,6		М		40		0		7,800		0

				30626		БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ АЛЮМИНИЯ		М2		100		0		598,800		0

				31478		ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛИНОЙ 65 ММ		ШТ		320		0		1,000		0

				76853		ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ		КГ		1.15		0		22,100		0												пр		чч		т

				E56-12-1		СМЕНА ДВЕРНЫХ ПРИБОРОВ: ПЕТЛИ		100ШТ		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		99.6		0		8,952.62		0

				35100		ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 3,5Х35 ММ		Т		0.016		0		17,000,000		0

				44423		ПРИБОРЫ ДВЕРНЫЕ		КОМПЛ		100		0		25,000		0

				E56-12-5		СМЕНА ДВЕРНЫХ ПРИБОРОВ: ЗАМКИ ВРЕЗНЫЕ		100ШТ		0.01

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		73.2		0.732		8,952.62		6,553

				35100		ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 3,5Х35 ММ		Т		0.004		0.00004		17,000,000		680

				44423		ПРИБОРЫ ДВЕРНЫЕ		КОМПЛ		100		1		50,000		50,000

				E56-12-6		СМЕНА ДВЕРНЫХ ПРИБОРОВ: ЗАМКИ НАКЛАДНЫЕ		100ШТ		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		106.8		0		8,952.62		0

				35100		ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 3,5Х35 ММ		Т		0.008		0		17,000,000		0

				44423		ПРИБОРЫ ДВЕРНЫЕ		КОМПЛ		100		0		50,000		0

						ЗАМОК НАВЕСНОЙ		КОМПЛ		0				50,000		0

				E69-27-3		СНЯТИЕ ЛАКОКРАСОЧНОГО ПОКРЫТИЯ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ: С МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ		М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		1.31		0		8,952.62		0

				01147		МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		1.3		0		641.41		0

				44897		ШЛИФКРУГИ		ШТ		0.325		0		10,000		0

				E62-29-2		ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ДВА РАЗА (Контейнера и двери металлические		100М2		0.04

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		18.72		0.7488		8,952.62		6,704

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.01		0.0004		30,452.00		12

				31085		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.0161		0.000644		25,200,000		16,229

				31651		ОЛИФА, РАСТВОРИТЕЛ, РАЗБАВИТЕЛ		Т		0.009		0.00036		11,750,000		4,230

				E62-28-2		ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КРОВЕЛЬ: ЗА ДВА РАЗА (КРЫШИ КОНТЕЙНЕРОВ)		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		11.28		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.01		0		30,452.00		0

				31085		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.021		0		25,200,000		0

				31651		ОЛИФА, РАСТВОРИТЕЛ, РАЗБАВИТЕЛ		Т		0.006		0		11,750,000		0

				E15-4-30-2		МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		12.21		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.03		0		30,452.00		0

				31066		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.0273		0		25,200,000		0

				31392		ОЛИФА, РАЗБАВИТЕЛЬ, РАСТВОРИТЕЛЬ		КГ		3.2		0		11,750		0

				E62-4-4		ПРОСТАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ОКОН: С ПОДГОТОВКОЙ И РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ БОЛЕЕ 35 %		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		91.1		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.06		0		30,452.00		0

				31651		ОЛИФА, РАСТВОРИТЕЛ, РАЗБАВИТЕЛ		Т		0.0064		0		11,750,000		0

				31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.0475		0		1,600,000		0

				43231		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.0187		0		25,200,000		0

				75007		БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ		1000М2		0.0008		0		50,000,000		0

				E62-5-4		ПРОСТАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ДВЕРЕЙ: С ПОДГОТОВКОЙ И РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ БОЛЕЕ 35 %		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		73.76		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.06		0		30,452.00		0

				31651		ОЛИФА, РАСТВОРИТЕЛ, РАЗБАВИТЕЛ		Т		0.0064		0		11,750,000		0

				31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.0475		0		1,600,000		0

				43231		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.0192		0		25,200,000		0

				75007		БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ		1000М2		0.0008		0		50,000,000		0

				E57-2-11		РАЗБОРКА ПОКРЫТИИ ПОЛОВ ЦЕМЕНТНЫХ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		126.56		0		8,952.62		0

				02831		МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ		МАШ-Ч		53.76		0		809.60		0

				E68-12-5		РАЗБОРКА СТЯЖЕК		100М3		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		77.72		0		8,952.62		0

				207-149		БУЛЬДОЗЕРЫ		МАШ-Ч		4.51		0		61,450.25		0

				E11-1-11-1		УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		39.51		0		8,952.62		0

						РАСТВОР М100		М3		2.04		0		425,000		0

				E11-1-11-2 К=6		УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 11-01-011-01 ЗА 10 PАЗ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		5		0		8,952.62		0				0.5

						РАСТВОР М100		М3		5.1		0		425,000		0				0.51

				E11-1-11-3		УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		40.65		0		8,952.62		0

				45024		БЕТОН М200		М3		2.04		0		450,000		0

				E11-1-11-4 К=16		УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 11-01-011-03 ЗА 16 PАЗ		100М2		0												16

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		8		0		8,952.62		0				0.5		8

				45024		БЕТОН М200		М3		8.16		0		450,000		0				0.51		8.16

				E11-1-11-3		УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		40.65		0		8,952.62		0

				45024		БЕТОН М200		М3		2.04		0		450,000		0

				E11-1-11-4 К=6		УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 11-01-011-03 ЗА 6 PАЗ		100М2		0												6		раз

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		3		0		8,952.62		0				0.5		3

				45024		БЕТОН М200		М3		3.06		0		450,000		0				0.51		3.06

				E57-2-1		РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: ИЗ ЛИНОЛЕУМА И РЕЛИНА		100М2		0.148

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		11.39		1.68572		8,952.62		15,092

				E57-1-4		РАЗБОРКА ОСНОВАНИЙ ПОКРЫТИЯ ПОЛОВ: ДОЩАТЫХ ОСНОВАНИЙ ЩИТОВОГО ПАРКЕТА		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		14.9		0		8,952.62		0

				E57-3-1		РАЗБОРКА ПЛИНТУСОВ: ДЕРЕВЯННЫХ И ИЗ ПЛАСТМАССОВЫХ МАТЕРИАЛОВ		100М		0.154

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		3.77		0.58058		8,952.62		5,198

				E57-10-3		ЗАДЕЛКА ВЫБОИН В ПОЛАХ ЦЕМЕНТНЫХ ПЛОЩАДЬЮ ДО: 1,0 М2		100МЕСТ		0.04

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		124.23		4.9692		8,952.62		44,487

						РАСТВОР М100		М3		2.14		0.0856		425,000		36,380

						ЦЕМЕНТ М400		Т		0.045		0.0018		650,500.00		1,171

				E11-1-36-2		УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ЛИНОЛЕУМА НА КЛЕЕ БУСТИЛАТ		100М2		0.148

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		42.4		6.2752		8,952.62		56,179

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.5		0.074		30,452.00		2,253

				31688		КЛЕЙ ДЛЯ ЛИНОЛИУМА LG HYLIS		КГ		50		7.4		39,300		290,820

				32035		ЛИНОЛЕУМ ОГНЕСТОЙКИЕ ТИПА LG HYLIS		М2		102		15.096		85,000		1,283,160

				E11-1-34-5 ШHК.ДОП.4		УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ПО ГОТОВОМУ ОСНОВАНИЮ, "ПЛАВАЮЩИМ" СПОСОБОМ, ИЗ МНОГОСЛОЙНЫХ ПАРКЕТНЫХ ДОСОК ТИПА TARKETT		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		21.11		0		8,952.62		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.32		0		30,452.00		0

				81864		КЛИНЬЯ ДЕРЕВЯННЫЕ		ШТ		6		0		1,000.00		0

				83171		ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННАЯ ПОДЛОЖКА ПОД ПАРКЕТ ТОЛЩ.2ММ		М2		102		0		3,700.00		0

				85917		МНОГОСЛОЙНЫЕ ПАРКЕТНЫЕ ДОСКИ ТИПА TARKETT		М2		104		0		43,500.00		0		0

				E11-1-35-4		УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЛИТ ДРЕВЕСНОСТРУЖЕЧНЫХ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		47.84		0		8,952.62		0

				01523		ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ		М-ЧАС		0.43		0		666.54		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.83		0		30,452.00		0

				30407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0.0053		0		10,000,000		0

				32360		ПЛИТЫ ДРЕВЕСНОСТРУЖЕЧНЫЕ МНОГОСЛОЙНЫЕ И ТРЕХСЛОЙНЫЕ, МАРКА П-1 ТОЛЩИНОЙ 18-20 ММ		100М2		1.027		0		6,440,000.00		0

				E11-1-40-3 ШHК.ДОП.6		УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПЛАСТИКОВЫХ НА ВИНТАХ САМОНАРЕЗАЮЩИХ		100М		0.154

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		6.66		1.02564		8,952.62		9,182

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.03		0.00462		30,452.00		141

				29840		УГОЛОК НАРУЖНЫЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА		ШТ		7		1.078		4,500		4,851

				29841		УГОЛОК ВНУТРЕННИЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА		ШТ		7		1.078		4,500		4,851

				29842		СОЕДИНИТЕЛЬ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА		ШТ		40		6.16		4,500		27,720

				29843		ЗАГЛУШКА ТОРЦЕВАЯ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА		ШТ		16		2.464		4,500		11,088

				30795		ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ 6Х30 ММ		10 ШТ		26.3		4.0502		2,000		8,100

				35391		ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С ОСТРЫМ КОНЦОМ ДЛИНОЙ 35 ММ		ШТ		263		40.502		250		10,126

				44346		ПЛИНТУСЫ ДЛЯ ПОЛОВ ИЗ ПЛАСТИКАТА		М		101		15.554		9,800		152,429		219,165

				E62-18-2		ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ: ПЛИНТУСОВ И ГАЛТЕЛЕЙ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		38.4		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.06		0		30,452.00		0

				31651		ОЛИФА, РАСТВОРИТЕЛ, РАЗБАВИТЕЛ		Т		0.0032		0		11,750,000		0

				31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.0124		0		1,600,000		0

				43231		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.0137		0		25,200,000		0

				75007		БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ		1000М2		0.0008		0		50,000,000		0

				E15-1-94-1 ШHК.ДОП.9		ОБЛИЦОВКА ВНУТРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ДЕКОРАТИВНЫМИ ОГНЕСТОЙКИМИ ПАНЕЛЯМИ: СТЕН С УСТРОЙСТВОМ КАРКАСА ИЗ ЖЕСТЯНОГО ПРОФИЛЯ		100М2		0.05

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		241.05		12.0525		8,952.62		107,901

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.49		0.0245		30,452.00		746

				29160		ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ		ШТ		2400		120		174		20,880

				29109		АЛЮМИНИЕВЫЕ КОМПОЗИТНЫЕ ПАНЕЛИ ОГНЕСТОЙКИЕ		М2		100		5		38,000		190,000

				29161		АНКЕРНЫЕ БОЛТЫ		ШТ		200		10		800		8,000

				30546		ПРОФИЛЬ МОНТАЖНЫЙ		М		100		5		8,220		41,100

				E15-1-94-3 ШHК.ДОП.9		ОБЛИЦОВКА ВНУТРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ДЕКОРАТИВНЫМИ И ОГНЕСТОЙКИМИ ПАНЕЛЯМИ: ПОТОЛКОВ С УСТРОЙСТВОМ КАРКАСА ИЗ ЖЕСТЯНОГО ПРОФИЛЯ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		257.92		0		8,952.62		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.49		0		30,452.00		0

				29109		АЛЮМИНИЕВЫЕ КОМПОЗИТНЫЕ ПАНЕЛИ ОГНЕСТОЙКИЕ		М2		100		0		38,000		0

				29160		ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ		ШТ		2400		0		174		0

				29161		АНКЕРНЫЕ БОЛТЫ		ШТ		200		0		800		0

				30546		ПРОФИЛЬ МОНТАЖНЫЙ		М		100		0		8,220		0

				E62-41-1		ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДОВ ОТ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫХ И МАСЛЯНЫХ КРАСОК: С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		20.8		0		8,952.62		0

				E62-25-7		ШПАТЛЕВКА ФАСАДОВ: ПРОСТЫХ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		23.6		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.02		0		30,452.00		0

				31708		ШПАТЛЕВКА		Т		0.05		0		1,600,000		0

				E62-25-1		ОГРУНТОВКА ФАСАДОВ: ПРОСТЫХ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		4.29		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.01		0		30,452.00		0

				31430		ГРУНТОВКА		Т		0.0161		0		10,000,000		0

				E15-4-14-3		ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ВОДОЭМУЛЬСИОННАЯ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		6.74		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.05		0		30,452.00		0

				31054		КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ		Т		0.038		0		8,760,000		0

				E15-4-12-3		ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ВОДОЭМУЛЬСИОННАЯ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		9.59		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.05		0		30,452.00		0

						РАСТВОР М100		М3		0.06		0		425,000		0

				31054		КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ		Т		0.038		0		8,760,000		0

				E62-19-1		ОКРАСКА ИЗВЕСТКОВЫМИ СОСТАВАМИ ФАСАДОВ ПРОСТЫХ ПО: ШТУКАТУРКЕ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ С ШПАТЛЕВКОЙ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		18.46		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.03		0		30,452.00		0

				30652		ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1		Т		0.0182		0		5,000,000		0

				31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.0245		0		1,600,000		0

				E15-4-50-1 ШHК.ДОП.6		ОТДЕЛКА ФАСАДОВ ДЕКОРАТИВНЫМ ПОКРЫТИЕМ «ХОПЕР» ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ С ЛЕСОВ И ЗЕМЛИ:ОДНОТОННОЕ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		51.28		0		8,952.62		0

				01572		ПИСТОЛЕТЫ-РАСПЫЛИТЕЛИ		МАШ-Ч		16.06		0		599.61		0

				02515		АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ МОЩНОСТЬЮ 1 КВТ		МАШ-Ч		16.06		0		2,213.75		0

				29930		РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ДЕКОРАТИВНЫЙ "ХОПЕР"		КГ		80		0		3,700		0

				31054		КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ		Т		0.0538		0		8,760,000		0

				31434		ГРУНТОВКА		Т		0.018		0		10,000,000		0

				38726		КОЛЕР		КГ		1		0		40,000		0

				E62-21-10		ПРОСТАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ФАСАДОВ С ПОД ГОТОВКОЙ И РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 % С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		61.56		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.1		0		30,452.00		0

				31085		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.0145		0		25,200,000		0

				31651		ОЛИФА, РАСТВОРИТЕЛ, РАЗБАВИТЕЛ		Т		0.0101		0		11,750,000		0

				31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.0405		0		1,600,000		0

				E8-7-2-1		ЛЕСА ПРИ ВЫСОТЕ ПОМЕЩЕНИЙ ДО 6 М		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		70.2		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.18		0		30,452.00		0

				44082		ДЕТАЛИ ДЕРЕВЯННЫЕ ЛЕСОВ		М3		0.008		0		900,000		0

				51622		ЩИТЫ НАСТИЛА ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ		М2		5.5		0		90,000		0

				63944		ДЕТАЛИ ЛЕСОВ СТАЛЬНЫЕ		Т		0.029		0		3,250,000		0

				E8-7-1-2		УСТАНОВКА И РАЗБОРКА НАРУЖНЫХ ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16 М ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ ПРОЧИХ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		43.5		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.07		0		30,452.00		0

				44082		ДЕТАЛИ ДЕРЕВЯННЫЕ ЛЕСОВ		М3		0.009		0		900,000		0

				51622		ЩИТЫ НАСТИЛА ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ		М2		3.4		0		90,000		0

				63944		ДЕТАЛИ ЛЕСОВ СТАЛЬНЫЕ		Т		0.035		0		3,250,000		0

				E62-35-2		ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК И ОГРАД ЗА ДВА РАЗА		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		80.73		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.01		0		30,452.00		0

				31085		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.0136		0		25,200,000		0

				31651		ОЛИФА, РАСТВОРИТЕЛ, РАЗБАВИТЕЛ		Т		0.007		0		11,750,000		0

				E15-4-30-4		МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК, ТРУБ, ПЕРЕПЛЕТОВ И Т.П. ЗА  ДВА РАЗА		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		71.06		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.03		0		30,452.00		0

				31066		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.0246		0		25,200,000		0

				31392		ОЛИФА, РАСТВОРИТЕЛ, РАЗБАВИТЕЛ		КГ		2.7		0		11,750		0

						ПРИБОРЫ ДВЕРНЫЕ ПЕТЛИ		ШТ		0				25,000		0

				E9-8-2-1		РУЧНАЯ ЭЛЕКТРОДУГОВАЯ СВАРКА СТЫКОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ ПРИ ТОЛЩИНЕ СВАРИВАЕМОЙ СТАЛИ ММ, ДО: 6		10М		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		11.58		0		8,952.62		0

				01147		МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		3.47		0		641.41		0

				02016		УСТАНОВКА ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ		МАШ-Ч		4.63		0		2,574		0

				15211		ЭЛЕКТРОДЫ		КГ		4.38		0		13,500		0

				44897		ШЛИФКРУГИ		ШТ		0.0396		0		10,000		0

				Ц08-02-396-22		КОРОБА ПЛАСТМАССОВЫЕ ШИРИНОЙ 120ММ		100М		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		26.46		0		8,952.62		0

						ДЮБЕЛЬ		10ШТ		40		0		2,000.00		0

						КОРОБА ПЛАСТМАССОВЫЕ ШИРИНОЙ 120ММ		М		101.7		0		46,200		0

				E7-1-54-15		УСТРОЙСТВО ИЗ КОЛЮЧЕЙ ПРОВОЛОКИ ПО ГОТОВЫМ КОНСТРУКЦИЯМ		100М		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		0.599		0		8,952.62		0

				47804		ПРОВОЛОКА КОЛЮЧАЯ		М		100.5		0		4,000.00		0

																		№		РЕГИОНЫ		Прочие затраты подрядчика (Пп)		без		сотстрахом 12%

						ВСЕГО ЗАТРАТ:												1		РЕСПУБЛИКА УЗБ		21.06%		11329.14		12688.64		17.27%

						ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ		ЧЕЛ-ЧАС								100		2		КР		24.25%		11655.72		13054.41		17.27%

						ЗАРПЛАТА (В Т.Ч. СОЦСТРАХ)		СУМ								891,703		3		Г.Ташкент		17.27%		12646.34		14163.90		17.27%		10695.76		3%

						ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		СУМ								7,193				ОБЛАСТИ

						СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ		СУМ								3,862,510		1		Ташкентская об		22.82%		13543.65		15168.89		17.27%		10695.76		3%

						ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		СУМ		3.00%						115,875		2		Андижанская об		28.31%		10525.87		11788.97		17.27%		8952.62		3%

						ВСЕГО		СУМ								4,877,282		3		Бухарская об		24.65%		9018.49		10100.71		17.27%		9490.07		2%

																		4		Джизакская об		24.69%		8515.94		9537.85		17.27%		9145.33		3%

																		5		Кашадарьинская об		24.15%		9933.45		11125.46		17.27%		11125.46		5%

						ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПОДРЯЧИКА		СУМ		17.27%						842,307		6		Наманганская об		30.29%		8633.72		9669.77		17.27%		8952.62		3%

						ИТОГО		СУМ								5,719,588		7		Навоийская об		23.35%		12384.85		13871.03		17.27%		8,600		3%

																		8		Самаркандская об		18.11%		8178.37		9159.77		17.27%		9145.33		3%

				120.00%		ИТОГО С НДС		СУМ		20%						6,863,506		9		Сурхандарьинская об		22.28%		12015.63		13457.51		17.27%		10695.76		3%

																		10		Сырдарьинская об		26.14%		10829.97		12129.57		17.27%		9145.33		3%

																		11		Ферганская об		20.92%		9601.72		10753.93		17.27%		9027.48		3%

																		12		Хорезмская об		19.00%		7383.54		8269.56		17.27%		7686.24		3%

						Составил: ____________________________Насридинов Х.И.



&L&7ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС TNQURILISH 5.0&C &R&7 19-67-78

&L&7 &CСтраница &P&R&7



цены на материалы

		НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: БАЗОВЫЕ СТАНЦИИ

		НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА:						AND5631 CS-2136 Сельсовет

		ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА НА

		Текущий ремонт кровли базовой станции и аппаратной расположенной по адресу: Андижанская область, Асакинский р-н, Зарбдор КФЙ, ул. Эргашобод

		ОСНОВАНИЕ: Дефектный акт

		№№		РЕСУРС		ОБОСНОВАНИЕ		НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСА		ЕД.ИЗМ		КОЛ-ВО		ЦЕНА		СУММА

		1		2		3		4		5		6		7		8

		ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ

		1		00001				ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ С УЧЕТОМ СОЦСТРАХА		ЧЕЛ-Ч		99.6024		8,952.620		891,703

								ИТОГО								891,703

		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

								АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		0		42,323.45		0

								АВТОМОБИЛИ САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т		МАШ-Ч		0		38,924.05		0

								АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.0772		30,452.00		2,351

								АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.15902		30,452.00		4,842

								БУЛЬДОЗЕРЫ		МАШ-Ч		0		61,450.25		0

								ПИСТОЛЕТЫ-РАСПЫЛИТЕЛИ		МАШ-Ч		0		599.61		0

								АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ МОЩНОСТЬЮ 1 КВТ		МАШ-Ч		0		2,213.75		0

								МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		0		641.41		0

								МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		0		809.60		0

								МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		0		809.60		0

								УСТАНОВКА ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ		МАШ-Ч		0		2,574.28		0

								КОТЛЫ  БИТУМНЫЕ  ПЕРЕДВИЖНЫЕ  400  Л		МАШ-Ч		0		2,347.84		0

								ГОРЕЛКИ		МАШ-Ч		0		80.96		0

								ШУРУПОВЕРТЫ		МАШ-Ч		0		411.13		0

								БЕНЗОПИЛЫ		МАШ-Ч		0		462.88		0

								ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		0		459.20		0

								ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ		МАШ-Ч		0		666.54		0

								ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		0		666.54		0

								НОЖНИЦЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		0		293.30		0

								ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ		МАШ-Ч		0		411.12		0

								СТАНОК ФАЛЬЦЕПРОКАТНЫЙ		МАШ-Ч		0		5,376.25		0

								ИТОГО		СУМ						7,193

		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ

		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ

				16070				ШЛАКОБЛОКИ		М3		0		224,208.00		0		3980		0.016		248750

				05377				ПРОФНАСТИЛ ОЦИНКОВАННЫЙ 0,4-0,5 или  МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА		М2		0		58,000.00		0		ташкент		48000.00

								ЖЕЛОБА, КОНЬКИ, ЕНДОВЫ, СНЕГОДЕРЖАТЕЛИ И Т.П.		М		0		28,300.00		0

								РАСТВОРЫ		М3		0.1806		425,000.00		76,755

				29930				РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ДЕКОРАТИВНЫЙ "ХОПЕР"		КГ		0		3,700.00		0

				29109				АЛЮМИНИЕВЫЕ КОМПОЗИТНЫЕ ПАНЕЛИ ОГНЕСТОЙКИЕ		М2		5		38,000.00		190,000

				29160				ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ		ШТ		120		174.00		20,880

				40955				АНКЕРНЫЕ БОЛТЫ С ГАЙКАМИ		Т		0		10,750,000.00		0

				29161				АНКЕРНЫЕ БОЛТЫ		ШТ		10		800.00		8,000

				29840				УГОЛОК НАРУЖНЫЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА		ШТ		1.078		4,500.00		4,851

				29841				УГОЛОК ВНУТРЕННИЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА		ШТ		1.078		4,500.00		4,851

				29842				СОЕДИНИТЕЛЬ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА		ШТ		6.16		4,500.00		27,720

				29843				ЗАГЛУШКА ТОРЦЕВАЯ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА		ШТ		2.464		4,500.00		11,088

				29962				ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60Х27Х0,6		М		0		7,800.00		0

				30032		С111-32		ШИФЕР		М2		4.05		22,750.00		92,138

				30383		С111-173		ГВОЗДИ ПРОВОЛОЧНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ ДЛЯ АСБЕСТОЦЕМЕНТНОЙ КРОВЛИ 4,5Х120 ММ		Т		0.000057		8,500,000.00		485

				30389		С111-179		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1,6Х50 ММ		Т		0		10,000,000.00		0

				30407				ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ И ОТДЕЛОЧНЫЕ		Т		0		10,000,000.00		0

				45401				ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0.0009		8,500,000.00		7,650

				19851				ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ ОЦИНКОВАНЫЕ, РАЗМЕРОМ 5Х45 ММ		Т		0		22,100,000.00		0

				19852				СТАЛЬ ОЦИНКОВАННАЯ В РУЛОНАХ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ, С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ		Т		0		10,200,000.00		0

				19853				КЛЯММЕРЫ ОЦИНКОВАННЫЕ		100ШТ		0		500.00		0

				19854				АНТИСЕПТИК		Л		0		5,000.00		0

				61151				ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 3Х70 ММ, ГОСТ 4028-63		КГ		0		10,000.00		0

				30485				ДЮБЕЛЬ		ШТ		0		1,000.00		0

				30546				ПРОФИЛЬ МОНТАЖНЫЙ		М		5		8,220.00		41,100

				44330				ПЕРЕПЛЕТЫ ОКОННЫЕ		М2		0		120,000.00		0

				44424				ПРИБОРЫ ОКОННЫЕ		КОМП		0		30,000.00		0

				30626				БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ АЛЮМИНИЯ		М2		0		598,800.00		0

				30652		С111-253		ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1		Т		0		5,000,000.00		0

				30795				ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ 6Х30 ММ		10 ШТ		4.0502		2,000.00		8,100

				30818				ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ 4,8X35		ШТ		0		350.00		0

				30819				ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ 4,8Х80 ММ		ШТ		0		450.00		0

				31054				КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ		Т		0		8,760,000.00		0

				31066				КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT LUX		Т		0		25,200,000.00		0

				31085				КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT LUX		Т		0.000644		25,200,000.00		16,229

				31392				ОЛИФА, РАСТВОРИТЕЛ, РАЗБАВИТЕЛ		КГ		0		11,750.00		0

								ГРУНТОВКА		Т		0		10,000,000.00		0

								ГРУНТОВКИ		Т		0		10,000,000.00		0

				31478				ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛИНОЙ 65 ММ		ШТ		0		1,000.00		0

				31650		С111-627		ОЛИФА, РАСТВОРИТЕЛ, РАЗБАВИТЕЛ		Т		0		11,750,000.00		0

				31651		С111-628		ОЛИФА, РАСТВОРИТЕЛЬ, РАЗБАВИТЕЛЬ		Т		0.0066787		11,750,000.00		78,475

				31655		С1610-1124		ОЛИФА, РАСТВОРИТЕЛЬ, РАЗБАВИТЕЛЬ		Т		0		11,750,000.00		0

				31684		С1610-1140		КЛЕЙ МАЛЯРНЫЙ ЖИДКИЙ		КГ		0		13,000.00		0

				31688		С1610-1043		КЛЕЙ ДЛЯ ЛИНОЛИУМА LG HYLIS		КГ		7.4		39,300.00		290,820

				31708		С1113-196		ШПАТЛЕВКА УНИВЕРСАЛЬНЫЕ АКРИЛОВЫЕ		Т		0		1,600,000.00		0

				31710				ШПАТЛЕВКА УНИВЕРСАЛЬНЫЕ АКРИЛОВЫЕ		Т		0.029016		1,600,000.00		46,426

				31934		С111-9018		БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ РУЛОННЫЙ МАТЕРИАЛ "ИЗОЛ", "ФОЛЬГАИЗОЛ",  "ПОЛИИЗОЛ" ТОЛЬШИНОЙ НЕ МЕНЕЕ 3 ММ		М2		0		16,500.00		0

				32035		С111-9876		ЛИНОЛЕУМ ОГНЕСТОЙКИЕ ТИПА LG HYLIS		М2		15.096		85,000.00		1,283,160

				32104		С111-594		МАСТИКА		Т		0.01932		5,500,000.00		106,260

				32136		С1610-1063		МАСТИКА		Т		0		5,500,000.00		0

				32501		С111-782		ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК		Т		0.00015		6,200,000.00		930

								ПРОВОЛОКА		Т		0		5,750,000.00		0

				33205		С111-874		СЕТКА РАБИЦА		М2		0		9,300.00		0

				33729				СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,5 ММ (ЕСЛИ ПО КРОВЛЯМ КОНКИ, ЕНДОВЫ)		Т		0.0012		8,500,000.00		10,200

				33732		С111-9351		СТАЛЬ ОЦИНКОВАННАЯ ЛИСТОВАЯ ТОЛЩИНА ЛИСТА 0,7 ММ		Т		0		10,200,000.00		0

				63498				ГИЛЬЗЫ СТАЛЬНЫЕ С ФЛАНЦАМИ		Т		0		39,000,000.00		0

				33835				ШВЕЛЛЕРЫ, МАРКА СТАЛИ ВСТ3ПС5 N 12		Т		0		4,482,400.00		0

				34287		С111-623		МЫЛО ТВЕРДОЕ ХОЗЯЙСТВЕННОЕ 72%		ШТ		0		3,000.00		0

				35100		С111-1480		ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 3,5Х35 ММ		Т		0.00004		17,000,000.00		680

								ЭЛЕКТРОДЫ		Т		0		13,500,000.00		0

				15211				ЭЛЕКТРОДЫ		КГ		0		13,500.00		0

				35391				ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С ОСТРЫМ КОНЦОМ ДЛИНОЙ 35 ММ		ШТ		40.502		250.00		10,126

				35538		С111-35538		ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25		М2		0		5,000.00		0

				35454				БРУСЬЯ ДЕРЕВЯННЫЕ		М3		0		2,200,000.00		0

				45024				ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД КРУГЛЫЕ		М3		0		900,000.00		0

								ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ВСЕЙ ДЛИНОЙ И ШИРИНОЙ		М3		0.045		2,200,000.00		99,000

								ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД		М3		0		2,200,000.00		0

				36167		С112-167		ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ИЗ БЕРЕЗЫ ИЛИ ЛИПЫ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 25, 32, 40 ММ, III СОРТА		М3		0.321		2,200,000.00		706,200

				81864				КЛИНЬЯ ДЕРЕВЯННЫЕ		ШТ		0		1,000.00		0

				83171				ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННАЯ ПОДЛОЖКА ПОД ПАРКЕТ ТОЛЩ.2ММ		М2		0		3,700.00		0

				85917				МНОГОСЛОЙНЫЕ ПАРКЕТНЫЕ ДОСКИ ТИПА TARKETT		М2		0		43,500.00		0

				32360				ПЛИТЫ ДРЕВЕСНОСТРУЖЕЧНЫЕ МНОГОСЛОЙНЫЕ И ТРЕХСЛОЙНЫЕ, МАРКА П-1 ТОЛЩИНОЙ 18-20 ММ		100М2		0		6,440,000.00		0

				38617		С1610-1005		ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ		КГ		0		40,000.00		0

				43121				КИРПИЧ		1000ШТ		0		1,500,000.00		0

				43231				КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.0130039		25,200,000.00		327,698

				43328				БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА		М2		0		518,300.00		0

				44070		С1113-9051		МАТЕРИАЛЫ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РУЛОННЫЕ "ИЗОЛ", "ФОЛЬГАИЗОЛ",  "ПОЛИИЗОЛ" ТОЛЬШИНОЙ НЕ МЕНЕЕ 3 ММ		М2		3.51		16,500.00		57,915

				44082		С112-9084		ДЕТАЛИ ДЕРЕВЯННЫЕ ЛЕСОВ		М3		0		900,000.00		0

				44109		С124-9180		ДЕТАЛИ ЗАКЛАДНЫЕ И НАКЛАДНЫЕ		Т		0		13,000,000.00		0

				44259		С111-9123		МАТЕРИАЛЫ РУЛОННЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ "ИЗОЛ", "ФОЛЬГАИЗОЛ",  "ПОЛИИЗОЛ" ТОЛЬШИНОЙ НЕ МЕНЕЕ 3 ММ		М2		6		16,500.00		99,000

				44346		С1610-1053		ПЛИНТУСЫ ДЛЯ ПОЛОВ ИЗ ПЛАСТИКАТА		М		15.554		9,800.00		152,429

				44423		С123-9155		ПРИБОРЫ ДВЕРНЫЕ		КОМПЛ		1		50,000.00		50,000

				44393				ПОЛОТНО ДВЕРНЫЕ		М2		0		800,000.00		0

								ПЕТЛЯ		ШТ		0		25,000.00		0

				44528		С111-9070		СЕТКА РАБИЦА		М2		0		9,300.00		0

								БЕТОН М100		М3		0		388,000.00		0

								БЕТОН М150		М3		0		400,000.00		0

								БЕТОН М200		М3		0		450,000.00		0

				45077				ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ		КГ		0		2,500.00		0

				51622		С1620-2004		ЩИТЫ НАСТИЛА ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ		М2		0		90,000.00		0

								ЩИТЫ ИЗ ДОСОК		М2		0		90,000.00		0

				63944		С113-9231		ДЕТАЛИ ЛЕСОВ СТАЛЬНЫЕ		Т		0		3,250,000.00		0

				75007				БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ		1000М2		0.0006435		50,000,000.00		32,175

								ШУРУП TN25		ШТ		0		84.00		0

				76853				ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ		КГ		0		22,100.00		0

				80625				ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ТИПА MAKROFLEKS, SOUDAL) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л		ШТ		0		27,000.00		0

				87882				БЛОКИ ДВЕРНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ		М2		0		850,000.00		0

				38726				КОЛЕР		КГ		0		40,000.00		0

				44897				ШЛИФКРУГИ		ШТ		0		10,000.00		0

				42384				СТОЛБЫ ПРОФИЛЬНЫЕ ВЫСОТОЙ ДО 2,2 М		ШТ		0		10,000.00		0

				29922				РЕЙКИ ПЛАСТИКОВЫЕ		М		0		4,000.00		0

				43960				ПАНЕЛИ ПЛАСТИКОВЫЕ		М2		0		15,000.00		0

				45010				ПАНЕЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СЕТЧАТЫЕ		М		0		63,000.00		0

				44395				ПОЛОТНО КАЛИТОК С ПЕТЛЯМИ И С ЗАМКОМ		ШТ		0		850,000.00		0

								ГИПСОКАРТОН ВЛАГОСТОЙКИЙ		М2		0		19,200.00		0

				47801				ТРУБЫ ВОДОСТОЧНЫЕ		М		0		18,800.00		0

				50781				СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ		Т		0		10,000,000.00		0

								КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ		Т		0		6,854,000.00		0		https://glotr.uz/p245783-katanka_8_0mm/

								ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		М3		0		50400		0

								СЕТКА АРМАТУРНАЯ (ПРОВОЛКА, КАТАНКА, КРУГ) ТОЛШИНОЙ ОТ 1ММ ДО 5ММ		Т		0		8,400,000.00		0

								ЛИСТЫ ГИПСОКАРТОННЫЕ ОГНЕСТОЙКИЕ		М2		0		15,840.00		0

								МАТЕРИАЛ ЗВУКОИЗОЛИРУЮЩИЙ		М3		0		214,320.00		0

								ЛЕНТЫ		М		0		1,000.00		0

								КАМЕННАЯ МЕЛОЧЬ М-300 ФРАКЦИИ 3-10ММ		М3		0		59500		0

				Л1				ЛЮК ЛК-1		ТН		0		10,200,000.00		0

								КОРОБА ПЛАСТМАССОВЫЕ ШИРИНОЙ 120 ММ		М		0		46,200.00		0

								ПРОКАТ ДЛЯ АРМИРОВАНИЯ Ж/Б КОНСТРУКЦИЙ КРУГЛЫЙ И ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ, ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ И ТЕРМОМЕХАНИЧЕСКИЙ, ТЕРМИЧЕСКИ УПРОЧНЕННЫЙ КЛАСС А-I ДИАМЕТРОМ 12 ММ		Т		0		8,400,000.00		0

								РЕШЕТКИ		ШТ		0		5,000.00		0

						С124-9210		АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ		Т		0		8,400,000.00		0

						47804		ПРОВОЛОКА КОЛЮЧАЯ		М		0		4,000.00		0

								ЦЕМЕНТ марки М400		Т		0.0018		650,500.00		1,171

								ИТОГО		СУМ						3,862,510

								ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		СУМ		3%				115,875

								ВСЕГО		СУМ						3,978,386

								ВСЕГО МАТЕРИАЛОВ		СУМ						3,978,386

								ВСЕГО		СУМ						4,877,282

								ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПОДРЯЧИКА		СУМ		17.27%				842,307

								ИТОГО		СУМ						5,719,588

						120%		ИТОГО С НДС		СУМ		20%				6,863,506

								Составил: ____________________________Насридинов Х.И.

						№		РЕГИОНЫ		Прочие затраты подрядчика (Пп)		сотстрахом

						1		РЕСПУБЛИКА УЗБ		21.06%		12688.6368

						2		КР		24.25%		13054.4064

						3		Г.Ташкент		17.27%		14163.9008

								ОБЛАСТИ

						1		Ташкентская об		22.82%		15168.888

						2		Андижанская об		28.31%		11788.9744

						3		Бухарская об		24.65%		10100.7088

						4		Джизакская об		24.69%		9537.8528

						5		Кашадарьинская об		24.15%		11125.464

						6		Наманганская об		30.29%		9669.7664

						7		Навоийская об		23.35%		13871.032

						8		Самаркандская об		18.11%		9159.7744

						9		Сурхандарьинская об		22.28%		13457.5056

						10		Сырдарьинская об		26.14%		12129.5664

						11		Ферганская об		20.92%		10753.9264

						12		Хорезмская об		19.00%		8269.5648



&Л&7 &ЦСтраница &С&П&7

https://glotr.uz/p245783-katanka_8_0mm/



VED

		НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: БАЗОВЫЕ СТАНЦИИ

		НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА:

		AND5631 CS-2136 Сельсовет

		ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ НА

		Текущий ремонт кровли базовой станции и аппаратной расположенной по адресу: Андижанская область, Асакинский р-н, Зарбдор КФЙ, ул. Эргашобод

		ОСНОВАНИЕ:Дефектный акт

		№№		ОБОСНОВАНИЕ		НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И РЕСУРСОВ		ЕД.ИЗМ		КОЛ-ВО

		1		2		3		4		5

		0		E46-4-1-2		РАЗБОРКА ФУНДАМЕНТОВ БЕТОННЫХ		М3		0				0		0

		0		E46-4-1-4		РАЗБОРКА СТЕН КИРПИЧНЫХ		М3		0				0		0

		0		E46-4-1-5		РАЗБОРКА СТЕН ШЛАКОБЛОЧНЫХ И Т.П.		М3		0				0		0

				E47-1-1-4		ОЧИСТКА УЧАСТКА ОТ МУСОРА		100М2		0				0		0

		0		E58-1-2		РАЗБОРКА СТРОПИЛ СО СТОЙКАМИ И ПОДКОСАМИ ИЗ ДОСОК		100М2		0

		0		E58-3-1		РАЗБОРКА МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ И ОБДЕЛОК ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ		100М		0				0		0

		0		E46-4-8-1		РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ		100М2		0				0		0

		0		E46-4-8-2		РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ		100М2		0				0		0

		0		E46-4-8-4		РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ ВОЛНИСТЫХ И ПОЛУВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ		100М2		0				0		0

		0		E46-4-8-3		РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ПЛИТ И ЧЕРЕПИЦЫ		100М2		0				0		0

		0		E58-17-4		РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ ВОЛНИСТЫХ И ПОЛУВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ		100М2		0

		0		E58-17-14 ШHК.ДОП.6		РАЗБОРКА ВЫРАВНИВАЮЩИХ ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК, ПО БЕТОННОМУ ОСНОВАНИЮ, ТОЛЩИНОЙ В ММ, ДО 30		100М2		0				0		0

		0		E1-2-57-1		РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 1		100М3		0

		0		E31-А36-1		ПОГРУЗКА МУСОРА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ		Т		0				0		0

		0		E31-А26-2		РАЗГРУЗКА МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ		Т		0				0		0

		0		C310-1010		ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЕМ НА 10 КМ, КЛАСС ГРУЗА 1		Т		0				0		0

		0		E1-2-61-1		ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 1		100М3		0

		0		E6-1-1-1		УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ		100М3		0

		0		E6-1-1-5		УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ПОД КОЛОННЫ ОБЪЕМОМ ДО 3 М3		100М3		0

		0		E6-1-35-2		УСТРОЙСТВО ПОЯСОВ БЕЗ ОПАЛУБКИ Б=12,5		100М3		0

				E11-1-2-4		УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЩЕБЕНОЧНЫХ		М3		0

				E6-1-1-22		УСТРОЙСТВО ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПРИ ШИРИНЕ ПОВЕРХУ ДО 1000 ММ С ОПАЛУБКОЙ		100М3		0

		0		E12-2-2-2 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧА И БЕТОНА		100М2		0

		0		E10-1-2-1		УСТАНОВКА СТРОПИЛ		М3		0

		0		E10-1-10-1		УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСА ИЗ БРУСЬЕВ		М3		0

		0		E58-12-3		УСТРОЙСТВО ОБРЕШЕТКИ С ПРОЗОРАМИ ИЗ ДОСОК И БРУСКОВ ПОД КРОВЛЮ ИЗ: АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ		100М2		0

		0		E58-12-2		УСТРОЙСТВО ОБРЕШЕТКИ С ПРОЗОРАМИ ИЗ ДОСОК И БРУСКОВ ПОД КРОВЛЮ ИЗ: ЛИСТОВОЙ СТАЛИ		100М2		0				0		0

		0		E12-3-4-1 ШHК.ДОП.10		УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ ПРОФНАСТИЛА, МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ		100 М2		0

		0		E12-1-7-1		УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ИЗ ВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ С ОБРЕШЕТКОЙ		100М2		0

		0		E12-1-7-3		УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ИЗ ВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ БЕЗ ОБРЕШЕТКИ		100М2		0				0		0

		0		E58-6-1		РЕМОНТ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ ПОКРЫТИЯ ИЗ АСБОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ: ОБЫКНОВЕННОГО ПРОФИЛЯ		100М2		0.03				0		0

		0		E58-7-1 ШHК.ДОП.3		РЕМОНТ ОТДЕЛЬНЫМИ МЕСТАМИ РУЛОННОГО ПОКРЫТИЯ С ПРОМАЗКОЙ БИТУМНЫМИ СОСТАВАМИ: С ЗАМЕНОЙ 1 СЛОЯ		100М2		0				0		0

		0		E10-1-3-1		УСТРОЙСТВО СЛУХОВЫХ ОКОН		1МЕСТО		0				0		0

		0		E12-2-4-1 ШHК.ДОП.3		УСИЛЕНИЕ РУЛОННЫХ ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ В МЕСТАХ ПРИМЫКАНИЯ К АНКЕРАМ В ВИДЕ ТРУБ ПРИ ДИАМЕТРЕ ДО 200 ММ НА ПЕРВЫЙ СЛОЙ		10 ПРИМЫКАНИЙ		0.4				0		0

		0		E12-2-4-5 ШHК.ДОП.3		УСИЛЕНИЕ РУЛОННЫХ ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ В МЕСТАХ ПРИМЫКАНИЯ К ВЫСТУПАЮЩИМ МЕТАЛЛИЧЕСКИМ КОНСТРУКЦИЯМ, /АМС/ ПРОХОДЯЩИМ ЧЕРЕЗ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ		10 ПРИМЫКАНИЙ		0				0		0

		0		E12-2-1-2 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ		100М2		0.03				0		0

		0		E12-2-2-5		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНАХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПРИМИНИТЕЛЬНО К ЦОКОЛЮ И К СТОЕК КОНТЕЙНЕРА ФУНДАМЕНТУ		100М2		0				0		0

		0		E58-23-1		УСТАНОВКА СТАЛЬНОЙ ГИЛЬЗЫ И ФАРТУКА ПРИ ОБДЕЛКЕ МЕСТ ПРИМЫКАНИЯ МЯГКОЙ КРОВЛИ		1МЕСТО		0				0		0

		0		E12-1-17-1		УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ ТОЛЩИНОЙ 15 ММ		100М2		0				0		0

		0		E12-1-17-2 К=5		УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ НА КАЖДЫЙ 1 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ К [12 01 017 01] ЗА 85 PАЗ		100М2		0				0		0

		0		E58-16-9		РЕМОНТ ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКИ ПЛОЩАДЬЮ ЗАДЕЛКИ ДО: 1,0 М2		100МЕСТ		0				0		0

		0		E12-1-21-1 ШHК.ДОП.1		УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ПЛОСКИХ ИЗ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОГО НАПЛАВЛЯЕМОГО РУЛОННОГО МАТЕРИАЛА НА МАСТИКЕ ПЕРВЫЙ СЛОЙ ПОДКЛАДОЧНЫЙ		100М2		0				0		0

		0		E12-1-21-2 ШHК.ДОП.1		УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ПЛОСКИХ ИЗ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОГО НАПЛАВЛЯЕМОГО РУЛОННОГО МАТЕРИАЛА НА МАСТИКЕ ВТОРОЙ СЛОЙ НАКРЫВОЧНЫЙ		100М2		0				0		0

		0		E12-1-21-3 ШHК.ДОП.1		УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ПЛОСКИХ ИЗ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОГО НАПЛАВЛЯЕМОГО РУЛОННОГО МАТЕРИАЛА МАСТИКЕ ВТОРОЙ СЛОЙ НАКРЫВОЧНЫЙ НА СУХО		100М2		0				0		0

		0		E12-1-4-4		УСТРОЙСТВО ПРИМЫКАНИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ НАПЛАВЛЯЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ К СТЕНАМ И ПАРАПЕТАМ ВЫСОТОЙ ДО 600 ММ БЕЗ ФАРТУКОВ		100М		0

		0		E12-1-10-1		УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ [БРАНДМАУЭРЫ, ПАРАПЕТЫ, СВЕСЫ И Т.П.] ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ		100М2		0				0		0

				E12-3-5-1 ШHК.ДОП.8		УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ПРИМЕНИТЕЛЬНО ДЛЯ НАВЕСНОГО КОЗЫРЬКА		100 М2		0

		0		E12-1-9-2		УСТРОЙСТВО ЖЕЛОБОВ ПОДВЕСНЫХ		100М		0

				E12-1-8-3 ШHК.ДОП.6		НАВЕСКА ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ИЗ КИРПИЧА ИЛИ ЛЕГКОГО БЕТОНА, ДИАМЕТРОМ ДО:140 ММ		100М		0

		0		E6-1-1-15		УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТНЫХ ПЛИТ БЕТОННЫХ ПЛОСКИХ		100М3		0

		0		Е7-1-54-12		УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАД ПО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМ СТОЛБАМ БЕЗ ЦОКОЛЯ ИЗ СЕТЧАТЫХ ПАНЕЛЕЙ ВЫСОТОЙ ДО 2,2 М		100М		0				0		0

		0		Е7-1-55-9		УСТРОЙСТВО КАЛИТОК БЕЗ УСТАНОВКИ СТОЛБОВ ПРИ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАДАХ И ОГРАДАХ ИЗ ПАНЕЛЕЙ		100ШТ		0				0		0

		0		E68-23-1		РЕМОНТ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ: МЕЛКИХ		М2		0

		0		E53-16-1 ШHК.ДОП.6		РЕМОНТ КЛАДКИ СТЕН ОТДЕЛЬНЫМИ МЕСТАМИ: КИРПИЧНОЙ		М3		0				0		0

		0		E54-3-2		РАЗБОРКА ПОДШИВКИ ПОТОЛКОВ: ЧИСТОЙ ИЗ ФАНЕРЫ		100М2		0				0		0

		0		E54-3-4		РАЗБОРКА ПОДШИВКИ ПОТОЛКОВ ИЗ ДЕКОРАТИВНЫХ ПЛАСТИКОВЫХ ПАНЕЛЕЙ		100М2		0				0		0

		0		E54-3-5		РАЗБОРКА ПОДШИВКИ ПОТОЛКОВ ИЗ ПАНЕЛЕЙ МДФ		100М2		0				0		0

		0		E15-7-1-6 ШHК.ДОП.2		УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДОК С ОДИНАРНЫМ МЕТАЛЛИЧЕСКИМ КАРКАСОМ И ОДНОСЛОЙНОЙ ОБШИВКОЙ ГИПСОКАРТОННЫМИ ПЛИТАМИ С ОБЕИХ СТОРОН. ПЕРЕГОРОДКИ С ШАГОМ СТОЕЧНЫХ ПРОФИЛЕЙ 400ММ, ГЛУХИЕ ВЫСОТОЙ ДО 6,0 М		М2		0

		0		E15-7-17-4		ОБЛИЦОВКА КАРКАСОВ ПАНЕЛЯМИ ДЕКОРАТИВНЫМИ ПЛАСТИКОВЫМИ С УСТРОЙСТВОМ КАРКАСА БЕЗ ОТНОСА ОТ ПОТОЛКА		100М2		0				0		0

		0		E63-12-3		РЕМОНТ ПОТОЛКОВ ОБЛИЦОВАННЫХ ГИПСОКАРТОННЫМИ ЛИСТАМИ ПЛОЩАДЬЮ РЕМОНТИРУЕМЫХ МЕСТ		100М2		0				0		0

				Е8-3-2-1		КЛАДКА СТЕН ИЗ ЛЕГКОБЕТОННЫХ КАМНЕЙ БЕЗ ОБЛИЦОВКИ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М		М3		0				0		0

		0		E53-20-4		КЛАДКА ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ СТЕН ПРОЕМОВ: ВНУТРЕННИХ		100М3		0				0		0

		0		E46-2-9-2		ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН И ПОТОЛКОВ		100М2		0				0		0

				E8-2-7-1		АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ СТЕН И ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЙ		Т		0

				E15-2-1-1		УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН ФАСАДОВ		100М2		0				0		0

		0		E15-2-16-1		ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ		100М2		0				0		0

		0		E15-2-16-2		ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ		100М2		0				0		0

		0		E46-3-7-3		ПРОБИВКА ПРОЕМОВ В КОНСТРУКЦИЯХ ИЗ КИРПИЧА		М3		0

		0		E55-9-4 ШHК.ДОП.5		ПРОБИВКА ПРОЕМОВ СО СПЛОШНЫМ ВЫРАВНИВАНИЕМ ОТКОСОВ В ПЕРЕГОРОДКАХ: КИРПИЧНЫХ		100М2		0				0		0

		0		E20-2-3-9		УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ [РР] НОМЕР 5 РАЗМЕР 200Х600 ММ		РЕШЕТКА		0

		0		E15-2-36-1		ШТУКАТУРКА ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА УЛУЧШЕННАЯ СТЕН		100М2		0				0		0

		0		E15-2-36-2		ШТУКАТУРКА ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА УЛУЧШЕННАЯ ПОТОЛКОВ		100М2		0				0		0

		0		E61-2-9		РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ВНУТРЕННИХ СТЕН ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ: ДО 10 М2		100М2		0				0		0

		0		E61-2-11		РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ВНУТРЕННИХ СТЕН ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ: БОЛЕЕ 10 М2		100М2		0				0		0

		0		E61-4-9		РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ПОТОЛКОВ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ: ДО 10 М2		100М2		0				0		0

		0		E61-4-11		РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ПОТОЛКОВ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ: БОЛЕЕ 10 М2		100М2		0				0		0

		0		E61-7-1		РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ОТКОСОВ		100М2		0				0		0

		0		E61-10-3		РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ГЛАДКИХ ФАСАДОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ: ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ БОЛЕЕ 5 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ		100М2		0				0		0

		0		E61-10-1		РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ГЛАДКИХ ФАСАДОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ: ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ ДО 5 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ		100М2		0				0		0

		0		E61-10-2		РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ГЛАДКИХ ФАСАДОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ: ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ ДО 5 М2 ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ 10 ММ (3 РАЗА)		100М2		0

		0		E15-4-24-8		ПРОСТАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ		100М2		0				0		0

		0		E15-4-24-9		ПРОСТАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ ПОТОЛКОВ		100М2		0				0		0

		0		E15-4-25-8		УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН		100М2		0				0		0

		0		E15-4-25-9		УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ ПОТОЛКОВ		100М2		0				0		0

		0		E62-2-4		ПРОСТАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ СТЕН, ШПАТЛЕВКОЙ И С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 %		100М2		0				0		0

		0		E62-3-4		ПРОСТАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОТОЛКОВ, С ШПАТЛЕВКОЙ И С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35		100М2		0				0		0

		0		E62-7-6		УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ СТЕН ЗА ДВА РАЗА, ШПАТЛЕВКОЙ И С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 %		100М2		0.437				0		0

		0		E62-8-6		УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОТОЛКОВ ЗА ДВА РАЗА, С ШПАТЛЕВКОЙ И С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35		100М2		0.148				0		0

		0		E15-4-5-3		ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН СО ШПАТЛЕВКОЙ		100М2		0				0		0

		0		E15-4-5-4		ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ ПОТОЛКОВ СО ШПАТЛЕВКОЙ		100М2		0				0		0

		0		E62-16-6		ОКРАШИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ: РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 % И С ШПАТЛЕВКОЙ		100М2		0				0		0

		0		E62-17-6		ОКРАШИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ: РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 % И С ШПАТЛЕВКОЙ		100М2		0				0		0

		0		E56-9-4		ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ:		100ШТ		0				0		0

		0		E56-9-3		ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В ДЕРЕВЯННЫХ СТЕНАХ:		100ШТ		0				0		0

		0		E56-9-5 ШHК.ДОП.5		ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ: С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ		100ШТ		0				0		0

		0		E56-9-7 ШHК.ДОП.8		ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ ВРУЧНУЮ В ОТКОСАХ: АЛЮМИНИЕВЫХ		100КОРОБ		0				0		0

		0		E56-1-3		ДЕМОНТАЖ ОКОННЫХ КОРОБОК: В РУБЛЕНЫХ СТЕНАХ		100ШТ		0				0		0

		0		E56-1-4 ШHК.ДОП.5		ДЕМОНТАЖ ОКОННЫХ КОРОБОК: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ		100ШТ		0				0		0

		0		E56-1-6 ШHК.ДОП.8		ДЕМОНТАЖ АЛЮМИНИЕВЫХ ОКОННЫХ КОРОБОК В СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ ВРУЧНУЮ		100КОРОБ		0				0		0

		0		E56-2-1		СНЯТИЕ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ: НЕОСТЕКЛЕННЫХ		100М2		0				0		0

		0		E56-2-1		СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН		100М2		0

		0		E56-21-1		УСТАНОВКА ПОЛОТЕН: НАРУЖНЫХ КРОМЕ БАЛКОННЫХ		100ШТ		0

		0		E9-4-14-1 ШHК.ДОП.4		УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ С ПОДГОТОВОКЙ ПРОЕМА И УСТАНОВКОЙ НАКЛАДНЫХ И ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 2,5М2		М2		0				0		0

		0		E9-4-14-2 ШHК.ДОП.4		УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ С ПОДГОТОВОКЙ ПРОЕМА И УСТАНОВКОЙ НАКЛАДНЫХ И ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 2,5М2		М2		0				0		0

		0		E9-4-14-3 ШHК.ДОП.4		УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ В ПОДГОТОВЛЕННЫЕ ПРОЕМЫ ПЛОЩАДЬЮ ДО 2,5М2		М2		0				0		0

		0		E9-4-14-4 ШHК.ДОП.4		УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ В ПОДГОТОВЛЕННЫЕ ПРОЕМЫ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 2,5М2		М2		0				0		0

		0		E10-1-37-1 ШHК.ДОП.11		УСТАНОВКА АЛЮМИНИЕВЫХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ДО 3 М2		100М2		0				0		0

		0		E10-1-37-2 ШHК.ДОП.11		УСТАНОВКА АЛЮМИНИЕВЫХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ БОЛЕЕ 3 М2		100М2		0				0		0

		0		E10-1-36-5 ШHК.ДОП.11		УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ АЛЮМИНИЯ		100М2		0				0		0

		0		E56-12-1		СМЕНА ДВЕРНЫХ ПРИБОРОВ: ПЕТЛИ		100ШТ		0				0		0

		0		E56-12-5		СМЕНА ДВЕРНЫХ ПРИБОРОВ: ЗАМКИ ВРЕЗНЫЕ		100ШТ		0.01				0		0

		0		E56-12-6		СМЕНА ДВЕРНЫХ ПРИБОРОВ: ЗАМКИ НАКЛАДНЫЕ		100ШТ		0				0		0

		0		E69-27-3		СНЯТИЕ ЛАКОКРАСОЧНОГО ПОКРЫТИЯ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ: С МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ		М2		0				0		0

		0		E62-29-2		ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ДВА РАЗА (Контейнера и двери металлические		100М2		0.04				0		0

		0		E62-28-2		ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КРОВЕЛЬ: ЗА ДВА РАЗА (КРЫШИ КОНТЕЙНЕРОВ)		100М2		0

		0		E15-4-30-2		МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2		100М2		0				0		0

		0		E62-4-4		ПРОСТАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ОКОН: С ПОДГОТОВКОЙ И РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ БОЛЕЕ 35 %		100М2		0				0		0

		0		E62-5-4		ПРОСТАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ДВЕРЕЙ: С ПОДГОТОВКОЙ И РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ БОЛЕЕ 35 %		100М2		0				0		0

		0		E68-12-5		РАЗБОРКА СТЯЖЕК		100М3		0				0		0

		0		E11-1-11-1		УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ		100М2		0

		0		E11-1-11-2 К=6		УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 11-01-011-01 ЗА 10 PАЗ		100М2		0

				E11-1-11-3		УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ		100М2		0				0		0

		0		E11-1-11-4 К=16		УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 11-01-011-03 ЗА 16 PАЗ		100М2		0				0		0

		0		E11-1-11-3		УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ		100М2		0				0		0

				E11-1-11-4 К=6		УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 11-01-011-03 ЗА 6 PАЗ		100М2		0				0		0

		0		E57-2-1		РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: ИЗ ЛИНОЛЕУМА И РЕЛИНА		100М2		0.148				0		0

		0		E57-3-1		РАЗБОРКА ПЛИНТУСОВ: ДЕРЕВЯННЫХ И ИЗ ПЛАСТМАССОВЫХ МАТЕРИАЛОВ		100М		0.154				0		0

		0		E57-10-3		ЗАДЕЛКА ВЫБОИН В ПОЛАХ ЦЕМЕНТНЫХ ПЛОЩАДЬЮ ДО: 1,0 М2		100МЕСТ		0.04

		0		E11-1-36-2		УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ЛИНОЛЕУМА НА КЛЕЕ БУСТИЛАТ		100М2		0.148				0		0

		0		E11-1-40-3 ШHК.ДОП.6		УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПЛАСТИКОВЫХ НА ВИНТАХ САМОНАРЕЗАЮЩИХ		100М		0.154				0		0

		0		E62-18-2		ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ: ПЛИНТУСОВ И ГАЛТЕЛЕЙ		100М2		0				0		0

		0		E15-1-94-1 ШHК.ДОП.9		ОБЛИЦОВКА ВНУТРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ДЕКОРАТИВНЫМИ ОГНЕСТОЙКИМИ ПАНЕЛЯМИ: СТЕН С УСТРОЙСТВОМ КАРКАСА ИЗ ЖЕСТЯНОГО ПРОФИЛЯ		100М2		0.05				0		0

		0		E15-1-94-3 ШHК.ДОП.9		ОБЛИЦОВКА ВНУТРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ДЕКОРАТИВНЫМИ И ОГНЕСТОЙКИМИ ПАНЕЛЯМИ: ПОТОЛКОВ С УСТРОЙСТВОМ КАРКАСА ИЗ ЖЕСТЯНОГО ПРОФИЛЯ		100М2		0				0		0

		0		E62-41-1		ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДОВ ОТ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫХ И МАСЛЯНЫХ КРАСОК: С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ		100М2		0				0		0

				E62-25-7		ШПАТЛЕВКА ФАСАДОВ: ПРОСТЫХ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ		100М2		0				0		0

				E62-25-1		ОГРУНТОВКА ФАСАДОВ: ПРОСТЫХ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ		100М2		0				0		0

				E15-4-14-3		ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ВОДОЭМУЛЬСИОННАЯ		100М2		0				0		0

		0		E15-4-12-3		ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ВОДОЭМУЛЬСИОННАЯ		100М2		0				0		0

		0		E62-19-1		ОКРАСКА ИЗВЕСТКОВЫМИ СОСТАВАМИ ФАСАДОВ ПРОСТЫХ ПО: ШТУКАТУРКЕ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ С ШПАТЛЕВКОЙ		100М2		0				0		0

		0		E15-4-50-1 ШHК.ДОП.6		ОТДЕЛКА ФАСАДОВ ДЕКОРАТИВНЫМ ПОКРЫТИЕМ «ХОПЕР» ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ С ЛЕСОВ И ЗЕМЛИ:ОДНОТОННОЕ		100М2		0				0		0

		0		E62-21-10		ПРОСТАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ФАСАДОВ С ПОД ГОТОВКОЙ И РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 % С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ		100М2		0				0		0

		0		E8-7-2-1		ЛЕСА ПРИ ВЫСОТЕ ПОМЕЩЕНИЙ ДО 6 М		100М2		0

		0		E8-7-1-2		УСТАНОВКА И РАЗБОРКА НАРУЖНЫХ ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16 М ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ ПРОЧИХ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ		100М2		0

		0		E69-7-1		УСТРОЙСТВО: ХОДОВ ДЛЯ КРОВЛИ /ТРАП/		100П.М		0.15

		0		E62-35-2		ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК И ОГРАД ЗА ДВА РАЗА		100М2		0

		0		E15-4-30-4		МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК, ТРУБ, ПЕРЕПЛЕТОВ И Т.П. ЗА  ДВА РАЗА		100М2		0

		0		E9-8-2-1		РУЧНАЯ ЭЛЕКТРОДУГОВАЯ СВАРКА СТЫКОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ ПРИ ТОЛЩИНЕ СВАРИВАЕМОЙ СТАЛИ ММ, ДО: 6		10М		0

		0		E10-1-39-5		УСТАНОВКА ЛЮКОВ В ПЕРЕКРЫТИЯХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 2 М2		100М2		0				0		0

		0		0		ЗАМОК НАВЕСНОЙ		КОМПЛ		0

		0		E9-3-29-1		МОНТАЖ ЛЕСТНИЦ		Т		0				0		0

		0		0		УСТРОЙСТВО КОНКИ, ЕНДОВЫ, РАЗЖЕЛОБКИ, СНЕГОДЕРЖАТЕЛЬ		М		0				0		0

		0		29922		РЕЙКИ ПЛАСТИКОВЫЕ ДЛЯ ОБЛИЦОВКИ ПЛАСТИКА		М		0				0		0

		0		E63-12-3		РЕМОНТ ПОТОЛКОВ ОБЛИЦОВАННЫХ ГИПСОКАРТОННЫМИ ЛИСТАМИ ПЛОЩАДЬЮ РЕМОНТИРУЕМЫХ МЕСТ		100М2		0				0		0

		0		Л1		ЛЮК ЛК-1 ПО ПРОЕКТУ		Т		0				0		0

		0		Ц08-02-396-22		КОРОБА ПЛАСТМАССОВЫЕ ШИРИНОЙ 120ММ		100М		0

		0		E7-1-54-15		УСТРОЙСТВО ИЗ КОЛЮЧЕЙ ПРОВОЛОКИ ПО ГОТОВЫМ КОНСТРУКЦИЯМ		100М		0

		СОСТАВИЛ ________________ Насридинов Х.И.



&L&7ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС TNQURILISH 5.0&R&7 19-67-78

&L&7 &CСтраница &P&R&7



Лист1

												пр		чч		т

		№		РЕГИОНЫ		Прочие затраты подрядчика (Пп)		без		сотстрахом 12%

		1		РЕСПУБЛИКА УЗБ		21.06%		11329.14		12688.64		17.27%

		2		КР		24.25%		11655.72		13054.41		17.27%

		3		Г.Ташкент		17.27%		12646.34		14163.90		17.27%		10695.76		3%

				ОБЛАСТИ

		1		Ташкентская об		22.82%		13543.65		15168.89		17.27%		10695.76		3%

		2		Андижанская об		28.31%		10525.87		11788.97		17.27%		8952.62		3%

		3		Бухарская об		24.65%		9018.49		10100.71		17.27%		9490.07		2%

		4		Джизакская об		24.69%		8515.94		9537.85		17.27%		9145.33		3%

		5		Кашадарьинская об		24.15%		9933.45		11125.46		17.27%		11125.46		5%

		6		Наманганская об		30.29%		8633.72		9669.77		17.27%		8952.62		3%

		7		Навоийская об		23.35%		12384.85		13871.03		17.27%		8,600		3%

		8		Самаркандская об		18.11%		8178.37		9159.77		17.27%		9145.33		3%

		9		Сурхандарьинская об		22.28%		12015.63		13457.51		17.27%		10695.76		3%

		10		Сырдарьинская об		26.14%		10829.97		12129.57		17.27%		9145.33		3%

		11		Ферганская об		20.92%		9601.72		10753.93		17.27%		9027.48		3%

		12		Хорезмская об		19.00%		7383.54		8269.56		17.27%		7686.24		3%





U M S TALABLARGA
MOS ALOQA OPERATORI









Локально ресурная ведомость на 16 объектов/AND5632.xls
после экспертизы

																Приложения № ___ к

																Заказу №______

																к договору №191Д-19-ДУЗ

																от 26.07.2019г.

		СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ НА

		AND5632 CS807 Ахтачи.

		Текущий ремонт кровли базовой станции и аппаратной расположенной по адресу: Андижанская область, Асакинский р-н, МФЙ Файзобод, ул.А.Ашурова, пром.зона Ахтачи.

		ОСНОВАНИЕ:Дефектный акт

		№		ОБОСНОВАНИЕ		НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И РЕСУРСОВ		ЕД.ИЗМ		КОЛ-ВО				ЦЕНА		СУММА

										НА ЕДИНИЦУ		ПО ПРОЕКТУ

		1		2		3		4		5		6		7		8

				РАЗДЕЛ: РАЗБОРКА И ДЕМОНТАЖ

		0		E46-4-1-2		РАЗБОРКА ФУНДАМЕНТОВ БЕТОННЫХ		М3		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		9.59		0		8,952.62		0

		0		01159		МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ		МАШ-Ч		5.68		0		809.60		0

		0		E46-4-1-4		РАЗБОРКА СТЕН КИРПИЧНЫХ		М3		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		8.24		0		8,952.62		0

		0		00001		МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ		МАШ-Ч		2.3		0		809.60		0

		0		E46-4-1-5		РАЗБОРКА СТЕН ШЛАКОБЛОЧНЫХ И Т.П.		М3		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		6.64		0		8,952.62		0

		0		01159		МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ		МАШ-Ч		1.54		0		809.60		0

		0		E47-1-1-4		ОЧИСТКА УЧАСТКА ОТ МУСОРА		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		3.91		0		8,952.62		0

		0		E58-1-2		РАЗБОРКА СТРОПИЛ СО СТОЙКАМИ И ПОДКОСАМИ ИЗ ДОСОК		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		22.68		0		8,952.62		0

		0		0		МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ		ТН		0.9		0		0.00		0

		0		E58-3-1		РАЗБОРКА МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ И ОБДЕЛОК ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ		100М		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		9.1		0		8,952.62		0

		0		E46-4-8-1		РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		14.38		0		8,952.62		0

		0		E46-4-8-2		РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		8.58		0		8,952.62		0

		0		E46-4-8-4		РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ ВОЛНИСТЫХ И ПОЛУВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		15.9		0		8,952.62		0

		0		E58-17-4		РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ ВОЛНИСТЫХ И ПОЛУВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		24.39		0		8,952.62		0

		0		0		МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ		ТН		1.45		0		0.00		0

		0		E46-4-8-3		РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ПЛИТ И ЧЕРЕПИЦЫ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		55.52		0		8,952.62		0

		0		E58-17-14 ШHК.ДОП.6		РАЗБОРКА ВЫРАВНИВАЮЩИХ ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК, ПО БЕТОННОМУ ОСНОВАНИЮ, ТОЛЩИНОЙ В ММ, ДО 30		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		116.76		0		8,952.62		0

		0		E1-2-57-1		РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 1		100М3		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		118		0		8,952.62		0

		0		E31-А36-1		ПОГРУЗКА МУСОРА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ		Т		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		3.72		0		8,952.62		0

		0		E31-А26-2		РАЗГРУЗКА МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ		Т		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		0.28		0		8,952.62		0

		0		C310-1010		ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЕМ НА 10 КМ, КЛАСС ГРУЗА 1		Т		0

		0		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0.1052		0		8,952.62		0

		0		00163		АВТОМОБИЛИ САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т		МАШ-Ч		0.1052		0		38,924.05		0

				РАЗДЕЛ: ЗЕМЕЛЬНЫЕ И ФУНДАМЕНТНЫЕ РАБОТЫ

		0		E1-2-61-1		ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 1		100М3		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		88.5		0		8,952.62		0

		0		E6-1-1-1		УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ		100М3		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		180		0		8,952.62		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.13		0		30,452		0

		0		0		БЕТОН М100		М3		102		0		388,000		0

		0		E6-1-1-5		УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ПОД КОЛОННЫ ОБЪЕМОМ ДО 3 М3		100М3		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		785.88		0		8,952.62		0

		0		00112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		0.27		0		42,323.45		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.99		0		30,452		0

		0		0		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0.0238		0		10,000,000		0

		0		30652		ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1		Т		0.027		0		5,000,000		0

		0		0		ПРОВОЛОКА		Т		0.0061		0		5,750,000		0

		0		0		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД		М3		0.74		0		2,200,000		0

		0		45022		БЕТОН М200		М3		101.5		0		450,000		0

		0		0		ЩИТЫ ИЗ ДОСОК		М2		64.1		0		90,000		0

		0		С124-9210		АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ		Т		0				8,400,000		0

		0		E11-1-2-4		УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЩЕБЕНОЧНЫХ		М3		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		2.5		0		8,952.62		0

		0		01866		ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		0.93		0		666.54		0

		0		14352		КАМЕННАЯ МЕЛОЧЬ М-300 ФРАКЦИИ 3-10ММ		М3		0.11		0		59500		0

		0		0		ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		М3		1.19		0		50400		0

		0		E6-1-1-22		УСТРОЙСТВО ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПРИ ШИРИНЕ ПОВЕРХУ ДО 1000 ММ С ОПАЛУБКОЙ		100М3		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		446.04		0		8,952.62		0

		0		02016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		123.76		0		2,574.28		0

		0		30407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0.013		0		10,000,000		0

		0		30652		ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1		Т		0.025		0		5,000,000.00		0

		0		32524		КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ		Т		0.0303		0		6,854,000.00		0

		0		35310		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42		Т		0.13		0		13,500,000		0

		0		0		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ III СОРТА		М3		0.61		0		2,200,000.00		0

		0		44011		АРМАТУРА		Т		6.6		0		8,400,000.00		0

		0		0		БЕТОН		М3		101.5		0		450,000.00		0

		0		51619		ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ		М2		39.2		0		90,000.00		0		0

		0		E6-1-35-2		УСТРОЙСТВО ПОЯСОВ БЕЗ ОПАЛУБКИ Б=12,5		100М3		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		516.46		0		8,952.62		0

		0		00112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		0.27		0		42,323.45		0

		0		02016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		208.25		0		2,574.28		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		1.07		0		30,452		0

		0		0		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42		Т		0.25		0		13,500,000		0

		0		45013		БЕТОН М150		М3		101.5		0		400,000		0

		0		E6-1-1-15		УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТНЫХ ПЛИТ БЕТОННЫХ ПЛОСКИХ		100М3		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		116.82		0		8,952.62		0

		0		00112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		0.27		0		42,323		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.71		0		30,452		0

		0		30407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0.002		0		10,000,000		0

		0		45027		БЕТОН (КЛАСС ПО ПРОЕКТУ)		М3		102		0		450,000		0

		0		51620		ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 40 ММ		М2		3.6		0		90,000		0

				РАЗДЕЛ: КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

		0		E10-1-2-1		УСТАНОВКА СТРОПИЛ		М3		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		24.09		0		8,952.62		0

		0		01556		БЕНЗОПИЛЫ		МАШ-Ч		0.44		0		462.875		0

		0		0		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.22		0		30,452		0

		0		30407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0.0072		0		10,000,000		0

		0		32501		ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 1,8 КГ		Т		0.038		0		6,200,000		0

		0		0		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ВСЕЙ ДЛИНОЙ И ШИРИНОЙ		М3		1.05		0		2,200,000		0

		0		E10-1-10-1		УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСА ИЗ БРУСЬЕВ		М3		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		22.5		0		8,952.62		0

		0		00521		ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		0.23		0		459.2		0

		0		01556		БЕНЗОПИЛЫ		МАШ-Ч		0.33		0		462.875		0

		0		0		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.36		0		30,452		0

		0		0		БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ		Т		0.0075		0		10,750,000		0

		0		30407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0.003		0		10,000,000		0

		0		32502		ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 2,825 КГ		Т		0.0031		0		6,200,000		0

		0		0		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ВСЕЙ ДЛИНОЙ И ШИРИНОЙ		М3		1.06		0		2,200,000		0

		0		E12-2-2-2 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧА И БЕТОНА		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		29.9		0		8,952.62		0

		0		00913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0		2,347.84		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.25		0		30,452		0

		0		32104		МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ		Т		0.244		0		5,500,000		0

		0		E58-12-3		УСТРОЙСТВО ОБРЕШЕТКИ С ПРОЗОРАМИ ИЗ ДОСОК И БРУСКОВ ПОД КРОВЛЮ ИЗ: АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		18.8		0		8,952.62		0

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.1		0		30,452.00		0

		0		45401		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0.006		0		10,000,000		0

		0		36077		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД		М3		1.02		0		2,200,000		0

		0		E58-12-2		УСТРОЙСТВО ОБРЕШЕТКИ С ПРОЗОРАМИ ИЗ ДОСОК И БРУСКОВ ПОД КРОВЛЮ ИЗ: ЛИСТОВОЙ СТАЛИ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		21.35		0		8,952.62		0

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.19		0		30,452.00		0

		0		30407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0.006		0		10,000,000		0

		0		36077		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ III СОРТА		М3		1.8		0		2,200,000		0

		0		E12-3-4-1 ШHК.ДОП.10		УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ ПРОФНАСТИЛА, МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ		100 М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		38.53		0		8,952.62		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.4		0		30,452.00		0

		0		05377		ПРОФНАСТИЛ ОЦИНКОВАННЫЙ 0,4-0,5 мм, МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА		М2		110		0		58,000		0

		0		0		УСТРОЙСТВО КОНКИ, ЕНДОВЫ, РАЗЖЕЛОБКИ, СНЕГОДЕРЖАТЕЛЬ		М		0				28,300		0

		0		30818		ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ 4,8X35		ШТ		645		0		350		0

		0		30819		ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ 4,8Х80 ММ		ШТ		81		0		450		0

		0		E12-1-7-1		УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ИЗ ВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ С ОБРЕШЕТКОЙ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		47.91		0		8,952.62		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.58		0		30,452.00		0

		0		30032		ШИФЕР		М2		135		0		22,750		0

		0		30383		ГВОЗДИ ПРОВОЛОЧНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ ДЛЯ АСБЕСТОЦЕМЕНТНОЙ КРОВЛИ 4,5Х120 ММ		Т		0.008		0		10,000,000		0

		0		32501-07		ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК		Т		0.015		0		6,200,000		0

		0		33729		СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,7 ММ (КОНКИ, ЕНДОВЫ)		Т		0.02		0		10,200,000		0

		0		0		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД		М3		1.04		0		2,200,000		0

		0		E12-1-7-3		УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ИЗ ВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ БЕЗ ОБРЕШЕТКИ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		47.23		0		8,952.62		0

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.4		0		30,452.00		0

		0		30032		ШИФЕР		М2		130		0		22,750		0

		0		30383		ГВОЗДИ ПРОВОЛОЧНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ ДЛЯ АСБЕСТОЦЕМЕНТНОЙ КРОВЛИ 4,5Х120 ММ		Т		0.00014		0		10,000,000		0

		0		32501		ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК		Т		0.027		0		6,200,000		0

		0		33729		СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,7 ММ (КОНКИ, ЕНДОВЫ)		Т		0.02		0		10,200,000		0

		0		E58-6-1		РЕМОНТ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ ПОКРЫТИЯ ИЗ АСБОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ: ОБЫКНОВЕННОГО ПРОФИЛЯ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		81.2		0		8,952.62		0

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.89		0		30,452.00		0

		0		30032		ШИФЕР		М2		135		0		22,750		0

		0		30383		ГВОЗДИ ПРОВОЛОЧНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ ДЛЯ АСБЕСТОЦЕМЕНТНОЙ КРОВЛИ 4,5Х120 ММ		Т		0.0019		0		10,000,000		0

		0		32501		ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК		Т		0.005		0		6,200,000		0

		0		33729		СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА (КОНКИ, ЕНДОВЫ)		Т		0.04		0		10,200,000		0

		0		E58-7-1 ШHК.ДОП.3		РЕМОНТ ОТДЕЛЬНЫМИ МЕСТАМИ РУЛОННОГО ПОКРЫТИЯ С ПРОМАЗКОЙ БИТУМНЫМИ СОСТАВАМИ: С ЗАМЕНОЙ 1 СЛОЯ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		22.35		0		8,952.62		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.1		0		30,452.00		0

		0		32104		МАСТИКА		Т		0.33		0		5,500,000		0

		0		44259		МАТЕРИАЛЫ РУЛОННЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ "ИЗОЛ", "ФОЛЬГАИЗОЛ",  "ПОЛИИЗОЛ" ТОЛЬШИНОЙ НЕ МЕНЕЕ 3 ММ		М2		115		0		16,500		0

		0		E10-1-3-1		УСТРОЙСТВО СЛУХОВЫХ ОКОН		1МЕСТО		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		6.63		0		8,952.62		0

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.11		0		30,452.00		0

		0		45401		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0.0014		0		10,000,000		0

		0		45024		ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД КРУГЛЫЕ		М3		0.06		0		900,000.00		0

		0		36077		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД		М3		0.16		0		2,200,000		0

		0		44330		ПЕРЕПЛЕТЫ ОКОННЫЕ		М2		0.5		0		120,000		0

		0		44424		ПРИБОРЫ ОКОННЫЕ		КОМП		1		0		30,000		0

		0		E12-2-4-1 ШHК.ДОП.3		УСИЛЕНИЕ РУЛОННЫХ ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ В МЕСТАХ ПРИМЫКАНИЯ К АНКЕРАМ В ВИДЕ ТРУБ ПРИ ДИАМЕТРЕ ДО 200 ММ НА ПЕРВЫЙ СЛОЙ		10 ПРИМЫКАНИЙ		0.4

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		45.8		18.32		8,952.62		164,012

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.1		0.04		30,452.00		1,218

		0		32104		МАСТИКА		Т		0.03		0.012		5,500,000		66,000

		0		44259		МАТЕРИАЛЫ РУЛОННЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ "ИЗОЛ", "ФОЛЬГАИЗОЛ",  "ПОЛИИЗОЛ" ТОЛЬШИНОЙ НЕ МЕНЕЕ 3 ММ		М2		15		6		16,500		99,000

		0		0		РАСТВОР М100		М3		0.05		0.02		425,000		8,500

		0		E12-2-4-5 ШHК.ДОП.3		УСИЛЕНИЕ РУЛОННЫХ ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ В МЕСТАХ ПРИМЫКАНИЯ К ВЫСТУПАЮЩИМ МЕТАЛЛИЧЕСКИМ КОНСТРУКЦИЯМ, /АМС/ ПРОХОДЯЩИМ ЧЕРЕЗ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ		10 ПРИМЫКАНИЙ		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		39.2		0		8,952.62		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.1		0		30,452.00		0

		0		32104		МАСТИКА		Т		0.02		0		5,500,000		0

		0		44259		МАТЕРИАЛЫ РУЛОННЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ "ИЗОЛ", "ФОЛЬГАИЗОЛ",  "ПОЛИИЗОЛ" ТОЛЬШИНОЙ НЕ МЕНЕЕ 3 ММ		М2		8		0		16,500		0

		0		E12-2-1-2 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ		100М2		0.04

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		38.9		1.556		8,952.62		13,930

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.53		0.0212		30,452.00		646

		0		0		РАСТВОР М25		М3		2.5		0.1		425,000		42,500				5		85

		0		32104		МАСТИКА		Т		0.244		0.00976		5,500,000		53,680				4.148

		0		44070		МАТЕРИАЛЫ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РУЛОННЫЕ "ИЗОЛ", "ФОЛЬГАИЗОЛ",  "ПОЛИИЗОЛ" ТОЛЬШИНОЙ НЕ МЕНЕЕ 3 ММ		М2		117		4.68		16,500		77,220				1989

		0		E12-2-2-5		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНАХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПРИМИНИТЕЛЬНО К ЦОКОЛЮ И К СТОЕК КОНТЕЙНЕРА ФУНДАМЕНТУ		100М2		0										0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		36		0		8,952.62		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.15		0		30,452.00		0

		0		32104		МАСТИКА		Т		0.244		0		5,500,000		0

		0		44070		МАТЕРИАЛЫ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РУЛОННЫЕ "ИЗОЛ", "ФОЛЬГАИЗОЛ",  "ПОЛИИЗОЛ" ТОЛЬШИНОЙ НЕ МЕНЕЕ 3 ММ		М2		117		0		16,500		0

		0		E58-23-1		УСТАНОВКА СТАЛЬНОЙ ГИЛЬЗЫ И ФАРТУКА ПРИ ОБДЕЛКЕ МЕСТ ПРИМЫКАНИЯ МЯГКОЙ КРОВЛИ		1МЕСТО		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		8.83		0		8,952.62		0

		0		02016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		0.5		0		2,574.28		0

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.04		0		30,452.00		0

		0		45024		БЕТОН М400 В30		М3		0.032		0		450,000.00		0

		0		30956		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.001		0		25,200,000		0

		0		32104		МАСТИКА		Т		0.06		0		5,500,000		0

		0		44070		МАТЕРИАЛЫ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РУЛОННЫЕ "ИЗОЛ", "ФОЛЬГАИЗОЛ",  "ПОЛИИЗОЛ" ТОЛЬШИНОЙ НЕ МЕНЕЕ 3 ММ		М2		17.25		0		16,500		0

		0		33729		СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,7 ММ		Т		0.005		0		10,200,000		0

		0		35312		ЭЛЕКТРОДЫ		Т		0.0005		0		13,500,000		0

		0		63498		ГИЛЬЗЫ СТАЛЬНЫЕ С ФЛАНЦАМИ		Т		0.015		0		39,000,000		0

		0		E12-1-17-1		УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ ТОЛЩИНОЙ 15 ММ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		27.22		0		8,952.62		0

		0		00112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		1.26		0		42,323.45		0

		0		0		РАСТВОР М100		М3		1.53		0		425,000		0

		0		E12-1-17-2 К=5		УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ НА КАЖДЫЙ 1 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ К [12 01 017 01] ЗА 85 PАЗ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		8.5		0		8,952.62		0

		0		00112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		1.7		0		42,323.45		0

		0		0		РАСТВОР М100		М3		8.67		0		425,000		0

		0		E58-16-9		РЕМОНТ ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКИ ПЛОЩАДЬЮ ЗАДЕЛКИ ДО: 1,0 М2		100МЕСТ		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		130.45		0		8,952.62		0

		0		0		РАСТВОР М100		М3		2.14		0		425,000		0

		0		E12-1-21-1 ШHК.ДОП.1		УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ПЛОСКИХ ИЗ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОГО НАПЛАВЛЯЕМОГО РУЛОННОГО МАТЕРИАЛА НА МАСТИКЕ ПЕРВЫЙ СЛОЙ ПОДКЛАДОЧНЫЙ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		75.07		0		8,952.62		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.24		0		30,452.00		0

		0		0		ГОРЕЛКИ		МАШ-Ч		15.16		0		80.96		0

		0		0		КОТЛЫ  БИТУМНЫЕ  ПЕРЕДВИЖНЫЕ  400  Л		МАШ-Ч		2.34		0		2,347.84		0

		0		31934		БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ РУЛОННЫЙ МАТЕРИАЛ "ПОЛИИЗОЛ" "ИЗОЛ", "ФОЛЬГАИЗОЛ",  "ПОЛИИЗОЛ" ТОЛЬШИНОЙ НЕ МЕНЕЕ 3 ММ		М2		125		0		16,500		0

		0		32136		МАСТИКА		Т		0.25		0		5,500,000		0

		0		45077		ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ		КГ		30		0		2,500		0

		0		E12-1-21-2 ШHК.ДОП.1		УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ПЛОСКИХ ИЗ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОГО НАПЛАВЛЯЕМОГО РУЛОННОГО МАТЕРИАЛА НА МАСТИКЕ ВТОРОЙ СЛОЙ НАКРЫВОЧНЫЙ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		22.99		0		8,952.62		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.1		0		30,452.00		0

		0		0		ГОРЕЛКИ		МАШ-Ч		8.7		0		80.96		0

		0		31934		БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ РУЛОННЫЙ МАТЕРИАЛ "ПОЛИИЗОЛ" "ИЗОЛ", "ФОЛЬГАИЗОЛ",  "ПОЛИИЗОЛ" ТОЛЬШИНОЙ НЕ МЕНЕЕ 3 ММ		М2		125		0		16,500		0

		0		32136		МАСТИКА		Т		0.25		0		5,500,000		0

		0		45077		ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ		КГ		30		0		2,500		0

		0		E12-1-21-3 ШHК.ДОП.1		УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ПЛОСКИХ ИЗ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОГО НАПЛАВЛЯЕМОГО РУЛОННОГО МАТЕРИАЛА МАСТИКЕ ВТОРОЙ СЛОЙ НАКРЫВОЧНЫЙ НА СУХО		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		16.35		0		8,952.62		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.1		0		30,452.00		0

		0		0		ГОРЕЛКИ		МАШ-Ч		8.7		0		80.96		0

		0		31934		БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ РУЛОННЫЙ МАТЕРИАЛ "ПОЛИИЗОЛ" "ИЗОЛ", "ФОЛЬГАИЗОЛ",  "ПОЛИИЗОЛ" ТОЛЬШИНОЙ НЕ МЕНЕЕ 3 ММ		М2		125		0		16,500		0

		0		45077		ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ		КГ		30		0		2,500		0

		0		E12-1-4-4		УСТРОЙСТВО ПРИМЫКАНИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ НАПЛАВЛЯЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ К СТЕНАМ И ПАРАПЕТАМ ВЫСОТОЙ ДО 600 ММ БЕЗ ФАРТУКОВ		100М		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		35.5		0		8,952.62		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.15		0		30,452.00		0

		0		0		ГОРЕЛКИ		МАШ-Ч		5.26		0		80.96		0

		0		31934		БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ РУЛОННЫЙ МАТЕРИАЛ "ПОЛИИЗОЛ" "ИЗОЛ", "ФОЛЬГАИЗОЛ",  "ПОЛИИЗОЛ" ТОЛЬШИНОЙ НЕ МЕНЕЕ 3 ММ		М2		252		0		16,500		0

		0		0		РАСТВОР М100		М3		0.51		0		425,000		0

		0		45077		ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ		КГ		8.4		0		2,500		0

		0		E12-1-10-1		УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ [БРАНДМАУЭРЫ, ПАРАПЕТЫ, СВЕСЫ И Т.П.] ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		112.75		0		8,952.62		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.07		0		30,452.00		0

		0		32522		ПРОВОЛКА		Т		0.012		0		5,750,000		0

		0		33732		СТАЛЬ ОЦИНКОВАННАЯ ЛИСТОВАЯ ТОЛЩИНА ЛИСТА 0,7 ММ		Т		0.57		0		10,200,000		0

		0		E12-1-9-2		УСТРОЙСТВО ЖЕЛОБОВ ПОДВЕСНЫХ		100М		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		31.41		0		8,952.62		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.09		0		0		0

		0		30383		ГВОЗДИ ПРОВОЛОЧНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ ДЛЯ АСБЕСТОЦЕМЕНТНОЙ КРОВЛИ 4,5Х120 ММ		Т		0.0038		0		10,000,000		0

		0		0		ПОКОВКИ ОЦИНКОВАННЫЕ		Т		0.169		0		6,200,000		0

		0		0		ЖЕЛОБА ГОТОВЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ		М		100		0		28,300		0		0

		0		E12-1-8-3 ШHК.ДОП.6		НАВЕСКА ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ИЗ КИРПИЧА ИЛИ ЛЕГКОГО БЕТОНА, ДИАМЕТРОМ ДО:140 ММ		100М		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		38.4		0		8,952.62		0

		0		47801		ТРУБЫ ВОДОСТОЧНЫЕ С КОЛЕНАМИ С ВОРОНКАМИ		М		113		0		18,800.00		0

		0		E12-3-5-1 ШHК.ДОП.8		УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ПРИМЕНИТЕЛЬНО ДЛЯ НАВЕСНОГО КОЗЫРЬКА		100 М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		48.63		0		8,952.62		0

		0		01041		ШУРУПОВЕРТЫ		МАШ-Ч		10.45		0		411.13		0

		0		01556		БЕНЗОПИЛЫ		МАШ-Ч		2.83		0		462.88		0

		0		02491		СТАНОК ФАЛЬЦЕПРОКАТНЫЙ		МАШ-Ч		10		0		5,376.25		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.13		0		30,452.00		0

		0		19851		ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ ОЦИНКОВАНЫЕ, РАЗМЕРОМ 5Х45 ММ		Т		0.003		0		22,100,000		0

		0		19852		СТАЛЬ ОЦИНКОВАННАЯ В РУЛОНАХ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ, С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ		Т		0.637		0		10,200,000		0

		0		19853		КЛЯММЕРЫ ОЦИНКОВАННЫЕ		100ШТ		2.19		0		500		0

		0		19854		АНТИСЕПТИК		Л		67.13		0		5,000		0

		0		36060		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД		М3		2.45		0		2,200,000		0

		0		61151		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 3Х70 ММ, ГОСТ 4028-63		КГ		3.6		0		10,000		0

		0		E69-7-1		УСТРОЙСТВО: ХОДОВ ДЛЯ КРОВЛИ /ТРАП/		100П.М		0								9		Сурхандарьинская об		22.28%		7129.14		8198.511

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		20.8		0		8,952.62		0		10		Сырдарьинская об		26.14%		6754.05		7767.1575

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.1		0		30,452.00		0		11		Ферганская об		20.92%		6210.6		7142.19

		0		30407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0.006		0		10,000,000		0		12		Хорезмская об		19.00%		5634.48		6479.652

		0		0		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ВСЕЙ ДЛИНОЙ И ШИРИНОЙ		М3		0.3		0		2,200,000		0

		0		36167		ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ИЗ БЕРЕЗЫ ИЛИ ЛИПЫ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 25, 32, 40 ММ, III СОРТА		М3		2.14		0		2,200,000		0

		0		E10-1-39-5		УСТАНОВКА ЛЮКОВ В ПЕРЕКРЫТИЯХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 2 М2		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		142.68		0		8,952.62		0

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		1.84		0		30,452.00		0

		0		E9-3-29-1		МОНТАЖ ЛЕСТНИЦ		Т		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		32.37		0		8,952.62		0

		0		50781		СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ		Т		1		0		10,000,000		0

		0		Л1		ЛЮК ЛК-1 ПО ПРОЕКТУ		Т		0				10,200,000		0

				РАЗДЕЛ: ОБШЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

		0		Е7-1-54-12		УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАД ПО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМ СТОЛБАМ БЕЗ ЦОКОЛЯ ИЗ СЕТЧАТЫХ ПАНЕЛЕЙ ВЫСОТОЙ ДО 2,2 М		100М		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		149		0		8,952.62		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.78		0		30,452.00		0										зарплата

		0		32522		ПРОВОЛКА		Т		0.002		0		5,750,000		0

		0		35312		ЭЛЕКТРОДЫ		Т		0.012		0		13,500,000		0

		0		42384		СТОЛБЫ ПРОФИЛЬНЫЕ ВЫСОТОЙ ДО 2,2 М		ШТ		33.3		0		10,000		0

		0		45010		ПАНЕЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СЕТЧАТЫЕ		М2		189		0		63,000		0

		0		45024		БЕТОН М200		М3		1.38		0		450,000		0

		0		Е7-1-55-9		УСТРОЙСТВО КАЛИТОК БЕЗ УСТАНОВКИ СТОЛБОВ ПРИ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАДАХ И ОГРАДАХ ИЗ ПАНЕЛЕЙ		100ШТ		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		71		0		8,952.62		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.34		0		30,452.00		0

		0		02016		УСТАНОВКА ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ		МАШ-Ч		11.6		0		2,574		0

		0		35312		ЭЛЕКТРОДЫ		Т		0.012		0		13,500,000		0

		0		44395		ПОЛОТНО КАЛИТОК С ПЕТЛЯМИ И С ЗАМКОМ		ШТ		100		0		850,000		0

		0		E68-23-1		РЕМОНТ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ: МЕЛКИХ		М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		1.88		0		8,952.62		0

		0		02016		УСТАНОВКА ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ		МАШ-Ч		0.45		0		2,574		0

		0		35312		ЭЛЕКТРОДЫ		Т		0.0002		0		13,500,000		0

		0		E53-16-1 ШHК.ДОП.6		РЕМОНТ КЛАДКИ СТЕН ОТДЕЛЬНЫМИ МЕСТАМИ: КИРПИЧНОЙ		М3		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		35.39		0		8,952.62		0

		0		0		РАСТВОР М100		М3		0.253		0		425,000		0

		0		43121		КИРПИЧ		1000ШТ		0.402		0		1,500,000		0

		0		E54-3-2		РАЗБОРКА ПОДШИВКИ ПОТОЛКОВ: ЧИСТОЙ ИЗ ФАНЕРЫ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		14.79		0		8,952.62		0

		0		E54-3-4		РАЗБОРКА ПОДШИВКИ ПОТОЛКОВ ИЗ ДЕКОРАТИВНЫХ ПЛАСТИКОВЫХ ПАНЕЛЕЙ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		24.65		0		8,952.62		0

		0		E54-3-5		РАЗБОРКА ПОДШИВКИ ПОТОЛКОВ ИЗ ПАНЕЛЕЙ МДФ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		32.68		0		8,952.62		0

		0		E15-7-1-6 ШHК.ДОП.2		УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДОК С ОДИНАРНЫМ МЕТАЛЛИЧЕСКИМ КАРКАСОМ И ОДНОСЛОЙНОЙ ОБШИВКОЙ ГИПСОКАРТОННЫМИ ПЛИТАМИ С ОБЕИХ СТОРОН. ПЕРЕГОРОДКИ С ШАГОМ СТОЕЧНЫХ ПРОФИЛЕЙ 400ММ, ГЛУХИЕ ВЫСОТОЙ ДО 6,0 М		М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		1.7		0		8,952.62		0

		0		00521		ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		0.03		0		459.20		0

		0		01369		НОЖНИЦЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		0.06		0		293.30		0

		0		02209		ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ		МАШ-Ч		0.06		0		411.12		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.02		0		30,452		0

		0		30485		ДЮБЕЛЬ		ШТ		1.5		0		1,000		0

		0		35439		ШПАКЛЕВКА		Т		0.00085		0		1,600,000		0

		0		35444		ЛЕНТЫ		М		3.79		0		1,000		0

		0		35448		ШУРУП TN25		ШТ		44		0		84		0

		0		35455		МАТЕРИАЛ ЗВУКОИЗОЛИРУЮЩИЙ		М3		0.041		0		214,320		0

		0		35459		ПРОФИЛЬ СТОЕЧНЫЙ И НАПРАВЛЯЮЩИЙ		М		3.63		0		8,220		0

		0		44617		ЛИСТЫ ГИПСОКАРТОННЫЕ		М2		2		0		15,840		0		0

		0		E15-7-17-4		ОБЛИЦОВКА КАРКАСОВ ПАНЕЛЯМИ ДЕКОРАТИВНЫМИ ПЛАСТИКОВЫМИ С УСТРОЙСТВОМ КАРКАСА БЕЗ ОТНОСА ОТ ПОТОЛКА		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		155.3		0		8,952.62		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.69		0		30,452.00		0

		0		32501		ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК		Т		0.0012		0		6,200,000		0

		0		30407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0.001		0		10,000,000		0

		0		35454		БРУС ДЕРЕВЯННЫЙ		М3		0.41		0		2,200,000		0

		0		40955		АНКЕРНЫЕ БОЛТЫ С ГАЙКАМИ		Т		0.0028		0		10,750,000		0

		0		43960		ПАНЕЛИ ПЛАСТИКОВЫЕ		М2		105		0		15,000		0

		0		45401		ГВОЗДИ ОТДЕЛОЧНЫЕ		Т		0.0021		0		10,000,000		0

		0		29922		РЕЙКИ ПЛАСТИКОВЫЕ ДЛЯ ОБЛИЦОВКИ ПЛАСТИКА		М		0				4,000		0

		0		E63-12-3		РЕМОНТ ПОТОЛКОВ ОБЛИЦОВАННЫХ ГИПСОКАРТОННЫМИ ЛИСТАМИ ПЛОЩАДЬЮ РЕМОНТИРУЕМЫХ МЕСТ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		30.59		0		8,952.62		0

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.2		0		30,452.00		0

		0		30407		ГВОЗДИ ОТДЕЛОЧНЫЕ		Т		0.003		0		10,000,000		0

		0		44617		ГИПСОКАРТОН ВЛАГОСТОЙКИЙ		М2		105		0		19,200		0

		0		Е8-3-2-1		КЛАДКА СТЕН ИЗ ЛЕГКОБЕТОННЫХ КАМНЕЙ БЕЗ ОБЛИЦОВКИ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М		М3		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		4.43		0		8,952.62		0

		0		0		РАСТВОР М100		М3		0.11		0		425,000		0

		0		16070		ШЛАКОБЛОКИ		М3		0.92		0		224,208		0

		0		E53-20-4		КЛАДКА ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ СТЕН ПРОЕМОВ: ВНУТРЕННИХ		100М3		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		1042		0		8,952.62		0

		0		0		РАСТВОР М100		М3		23.6		0		425,000		0

		0		43121		КИРПИЧ		1000ШТ		40		0		1,500,000		0

				E8-2-7-1		АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ СТЕН И ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЙ		Т		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		63.73		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.31		0		30,452.00		0

				44521		СЕТКА АРМАТУРНАЯ (ПРОВОЛКА, КАТАНКА, КРУГ) ТОЛШИНОЙ ОТ 1ММ ДО 5ММ		Т		1		0		8,400,000.00		0

		0		E46-2-9-2		ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН И ПОТОЛКОВ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		22.82		0		8,952.62		0

		0		E15-2-1-1		УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН ФАСАДОВ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		70.88		0		8,952.62		0

		0		0		РАСТВОР М100		М3		1.89		0		425,000		0

		0		E15-2-16-1		ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		75.4		0		8,952.62		0

		0		0		РАСТВОР М100		М3		1.51		0		425,000		0

		0		E15-2-16-2		ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		78.88		0		8,952.62		0

		0		0		РАСТВОР М100		М3		1.5		0		425,000		0

		0		E46-3-7-3		ПРОБИВКА ПРОЕМОВ В КОНСТРУКЦИЯХ ИЗ КИРПИЧА		М3		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		12.3		0		8,952.62		0

		0		02509		МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		5.08		0		809.60		0

		0		E55-9-4 ШHК.ДОП.5		ПРОБИВКА ПРОЕМОВ СО СПЛОШНЫМ ВЫРАВНИВАНИЕМ ОТКОСОВ В ПЕРЕГОРОДКАХ: КИРПИЧНЫХ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		167.88		0		8,952.62		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.1		0		30,452.00		0

		0		0		РАСТВОР М100		М3		1.14		0		425,000		0

		0		30485		ДЮБЕЛЬ		ШТ		0.01		0		1,000		0

		0		33835		ШВЕЛЛЕРЫ, МАРКА СТАЛИ ВСТ3ПС5 N 12		Т		0.645		0		4,482,400		0

		0		44528		СЕТКА РАБИЦА		М2		12.6		0		9,300		0

		0		E20-2-3-9		УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ [РР] НОМЕР 5 РАЗМЕР 200Х600 ММ		РЕШЕТКА		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		1.17		0		8,952.62		0

		0		02016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		0.12		0		2,574		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.01		0		30,452		0

		0		0		ВИНТЫ		Т		0.00008		0		22,100,000		0

		0		33642		ПРОКАТ ДЛЯ АРМИРОВАНИЯ Ж/Б КОНСТРУКЦИЙ КРУГЛЫЙ И ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ, ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ И ТЕРМОМЕХАНИЧЕСКИЙ, ТЕРМИЧЕСКИ УПРОЧНЕННЫЙ КЛАСС А-I ДИАМЕТРОМ 12 ММ		Т		0.00043		0		8,400,000		0

		0		35319		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А		Т		0.00003		0		13,500,000		0

		0		0		РЕШЕТКИ		ШТ		1		0		5,000		0

		0		E15-2-36-1		ШТУКАТУРКА ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА УЛУЧШЕННАЯ СТЕН		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		129.95		0		8,952.62		0

		0		00112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		0.14		0		42,323.45		0

		0		0		РАСТВОР М100		М3		3.1		0		425,000		0

		0		30389		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1,6Х50 ММ		Т		0.0025		0		10,000,000		0

		0		33205		СЕТКА РАБИЦА		М2		108		0		9,300		0

		0		38617		ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ		КГ		12		0		40,000		0

		0		E15-2-36-2		ШТУКАТУРКА ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА УЛУЧШЕННАЯ ПОТОЛКОВ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		144.64		0		8,952.62		0

		0		00112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		0.14		0		42,323.45		0

		0		0		РАСТВОР М100		М3		3.2		0		425,000		0

		0		30389		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1,6Х50 ММ		Т		0.0025		0		10,000,000		0

		0		33205		СЕТКА РАБИЦА		М2		108		0		9,300		0

		0		38617		ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ		КГ		12		0		40,000		0

		0		E61-2-9		РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ВНУТРЕННИХ СТЕН ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ: ДО 10 М2		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		157.1		0		8,952.62		0

		0		0		РАСТВОР М100		М3		2.2		0		425,000		0

		0		E61-2-11		РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ВНУТРЕННИХ СТЕН ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ: БОЛЕЕ 10 М2		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		142.65		0		8,952.62		0

		0		0		РАСТВОР М100		М3		2.2		0		425,000		0

		0		E61-4-9		РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ПОТОЛКОВ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ: ДО 10 М2		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		226.27		0		8,952.62		0

		0		0		РАСТВОР М100		М3		2.31		0		425,000		0

		0		E61-4-11		РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ПОТОЛКОВ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ: БОЛЕЕ 10 М2		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		199.73		0		8,952.62		0

		0		0		РАСТВОР М100		М3		2.31		0		425,000		0

		0		E61-7-1		РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ОТКОСОВ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		383.06		0		8,952.62		0

		0		0		РАСТВОР М100		М3		4.4		0		425,000		0

		0		E61-10-3		РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ГЛАДКИХ ФАСАДОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ: ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ БОЛЕЕ 5 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		188.25		0		8,952.62		0

		0		0		РАСТВОР М100		М3		2.2		0		425,000		0

		0		E61-10-1		РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ГЛАДКИХ ФАСАДОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ: ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ ДО 5 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		201.84		0		8,952.62		0

		0		0		РАСТВОР М100		М3		2.2		0		425,000		0

		0		E61-10-2		РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ГЛАДКИХ ФАСАДОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ: ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ ДО 5 М2 ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ 10 ММ (3 РАЗА)		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		108.54		0		8,952.62		0

		0		0		РАСТВОР М100		М3		3.3		0		425,000		0

		0		E15-4-24-8		ПРОСТАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		21.12		0		8,952.62		0

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.05		0		30,452.00		0

		0		31066		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.0267		0		25,200,000		0

		0		31650		ОЛИФА, РАСТВОРИТЕЛ, РАЗБАВИТЕЛ		Т		0.0103		0		11,750,000		0

		0		31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.005		0		1,600,000		0

		0		35538		ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25		М2		0.08		0		5,000		0

		0		E15-4-24-9		ПРОСТАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ ПОТОЛКОВ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		22.88		0		8,952.62		0

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.05		0		30,452.00		0

		0		31066		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.0302		0		25,200,000		0

		0		31650		ОЛИФА, РАСТВОРИТЕЛ, РАЗБАВИТЕЛ		Т		0.0119		0		11,750,000		0

		0		31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.0055		0		1,600,000		0

		0		E15-4-25-8		УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		51.01		0		8,952.62		0

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.11		0		30,452.00		0

		0		31066		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.01837		0		25,200,000		0

		0		31440		ГРУНТОВКИ		Т		0.0075		0		10,000,000		0

		0		31655		ОЛИФА, РАСТВОРИТЕЛ, РАЗБАВИТЕЛ		Т		0.0113		0		11,750,000		0

		0		31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.051		0		1,600,000		0

		0		35538		ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25		М2		0.84		0		5,000		0

		0		E15-4-25-9		УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ ПОТОЛКОВ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		62.7		0		8,952.62		0

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.11		0		30,452.00		0

		0		31066		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.021		0		25,200,000		0

		0		31440		ГРУНТОВКИ		Т		0.0089		0		10,000,000		0

		0		31655		ОЛИФА, РАСТВОРИТЕЛЬ, РАЗБАВИТЕЛЬ		Т		0.013		0		11,750,000		0

		0		31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.055		0		1,600,000		0

		0		35538		ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25		М2		0.84		0		5,000		0

		0		E62-2-4		ПРОСТАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ СТЕН, ШПАТЛЕВКОЙ И С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 %		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		61.33		0		8,952.62		0

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.07		0		30,452.00		0

		0		31651		ОЛИФА, РАСТВОРИТЕЛЬ, РАЗБАВИТЕЛЬ		Т		0.076		0		11,750,000		0

		0		31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.0255		0		1,600,000		0

		0		43231		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.0189		0		25,200,000		0

		0		75007		БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ		1000М2		0.0008		0		50,000,000		0

		0		E62-3-4		ПРОСТАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОТОЛКОВ, С ШПАТЛЕВКОЙ И С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		73.3		0		8,952.62		0

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.06		0		30,452.00		0

		0		31651		ОЛИФА, РАСТВОРИТЕЛЬ, РАЗБАВИТЕЛЬ		Т		0.08		0		11,750,000		0

		0		31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.0515		0		1,600,000		0

		0		43231		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.0198		0		25,200,000		0

		0		75007		БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ		1000М2		0.0008		0		50,000,000		0

		0		E62-7-6		УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ СТЕН ЗА ДВА РАЗА, ШПАТЛЕВКОЙ И С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 %		100М2		0.491

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		75.69		37.16379		8,952.62		332,713

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.06		0.02946		30,452.00		897

		0		31651		ОЛИФА, РАЗБАВИТЕЛЬ, РАСТВОРИТЕЛЬ		Т		0.0107		0.0052537		11,750,000		61,731

		0		31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.0496		0.0243536		1,600,000		38,966

		0		43231		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.0219		0.0107529		25,200,000		270,973

		0		75007		БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ		1000М2		0.0011		0.0005401		50,000,000		27,005

		0		E62-8-6		УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОТОЛКОВ ЗА ДВА РАЗА, С ШПАТЛЕВКОЙ И С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		90.63		0		8,952.62		0

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.06		0		30,452.00		0

		0		31651		ОЛИФА, РАЗБАВИТЕЛЬ, РАСТВОРИТЕЛЬ		Т		0.0111		0		11,750,000		0

		0		31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.0496		0		1,600,000		0

		0		43231		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.0232		0		25,200,000		0

		0		75007		БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ		1000М2		0.0011		0		50,000,000		0

		0		E15-4-5-3		ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН СО ШПАТЛЕВКОЙ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		42.9		0		8,952.62		0

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.15		0		30,452.00		0

		0		31054		КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ		Т		0.063		0		8,760,000		0

		0		31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.051		0		1,600,000		0

		0		75007		ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25		М2		0.84		0		5,000		0

		0		E15-4-5-4		ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ ПОТОЛКОВ СО ШПАТЛЕВКОЙ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		53.9		0		8,952.62		0

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.16		0		30,452.00		0

		0		31054		КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ		Т		0.069		0		8,760,000		0

		0		31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.055		0		1,600,000		0

		0		75007		ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25		М2		0.84		0		5,000		0

		0		E62-16-6		ОКРАШИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ: РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 % И С ШПАТЛЕВКОЙ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		29.6		0		8,952.62		0

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.06		0		30,452.00		0

		0		31054		КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ		Т		0.071		0		8,760,000		0

		0		31684		КЛЕЙ МАЛЯРНЫЙ ЖИДКИЙ		КГ		4.02		0		13,000		0

		0		31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.072		0		1,600,000		0

		0		34287		МЫЛО ТВЕРДОЕ ХОЗЯЙСТВЕННОЕ 72%		ШТ		5.1		0		3,000		0

		0		75007		БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ		1000М2		0.0016		0		50,000,000		0

		0		E62-17-6		ОКРАШИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ: РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 % И С ШПАТЛЕВКОЙ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		33.78		0		8,952.62		0

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.06		0		30,452.00		0

		0		31054		КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ		Т		0.071		0		8,760,000		0

		0		31684		КЛЕЙ МАЛЯРНЫЙ ЖИДКИЙ		КГ		4.02		0		13,000		0

		0		31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.076		0		1,600,000		0

		0		34287		МЫЛО ТВЕРДОЕ ХОЗЯЙСТВЕННОЕ 72%		ШТ		5.1		0		3,000		0

		0		75007		БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ		1000М2		0.0016		0		50,000,000		0

		0		E56-9-4		ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ:		100ШТ		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		67.4		0		8,952.62		0

		0		E56-9-3		ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В ДЕРЕВЯННЫХ СТЕНАХ:		100ШТ		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		134.1		0		8,952.62		0

		0		E56-9-5 ШHК.ДОП.5		ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ: С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ		100ШТ		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		180.89		0		8,952.62		0

		0		E56-9-7 ШHК.ДОП.8		ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ ВРУЧНУЮ В ОТКОСАХ: АЛЮМИНИЕВЫХ		100КОРОБ		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		127.34		0		8,952.62		0

		0		E56-1-3		ДЕМОНТАЖ ОКОННЫХ КОРОБОК: В РУБЛЕНЫХ СТЕНАХ		100ШТ		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		72.79		0		8,952.62		0

		0		E56-1-4 ШHК.ДОП.5		ДЕМОНТАЖ ОКОННЫХ КОРОБОК: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ		100ШТ		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		129.29		0		8,952.62		0

		0		E56-1-6 ШHК.ДОП.8		ДЕМОНТАЖ АЛЮМИНИЕВЫХ ОКОННЫХ КОРОБОК В СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ ВРУЧНУЮ		100КОРОБ		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		122.8		0		8,952.62		0

		0		E56-2-1		СНЯТИЕ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ: НЕОСТЕКЛЕННЫХ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		33.06		0		8,952.62		0

		0		E56-2-1		СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		36.28		0		8,952.62		0

		0		E56-21-1		УСТАНОВКА ПОЛОТЕН: НАРУЖНЫХ КРОМЕ БАЛКОННЫХ		100ШТ		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		151.8		0		8,952.62		0

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		1.3		0		30,452.00		0

		0		35100		ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 3,5Х35 ММ		Т		0.0038		0		17,000,000		0

		0		44393		ПОЛОТНО ДВЕРНЫЕ		М2		0				800,000		0

		0		44423		ПРИБОРЫ ДВЕРНЫЕ		КОМПЛ		100		0		50,000		0

		0		E9-4-14-1 ШHК.ДОП.4		УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ С ПОДГОТОВОКЙ ПРОЕМА И УСТАНОВКОЙ НАКЛАДНЫХ И ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 2,5М2		М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		4.47		0		8,952.62		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.15		0		30,452.00		0

		0		35312		ЭЛЕКТРОДЫ		Т		0.001		0		13,500,000		0

		0		44109		ДЕТАЛИ ЗАКЛАДНЫЕ И НАКЛАДНЫЕ		Т		0.0022		0		13,000,000		0

		0		80625		ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ТИПА MAKROFLEKS, SOUDAL) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л		ШТ		0.1		0		27,000		0

		0		87882		БЛОКИ ДВЕРНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ		М2		1		0		850,000		0

		0		E9-4-14-2 ШHК.ДОП.4		УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ С ПОДГОТОВОКЙ ПРОЕМА И УСТАНОВКОЙ НАКЛАДНЫХ И ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 2,5М2		М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		4.12		0		8,952.62		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.2		0		30,452.00		0

		0		35312		ЭЛЕКТРОДЫ		Т		0.0012		0		13,500,000		0

		0		44109		ДЕТАЛИ ЗАКЛАДНЫЕ И НАКЛАДНЫЕ		Т		0.0037		0		13,000,000		0

		0		87882		БЛОКИ ДВЕРНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ		М2		1		0		850,000		0

		0		E9-4-14-3 ШHК.ДОП.4		УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ В ПОДГОТОВЛЕННЫЕ ПРОЕМЫ ПЛОЩАДЬЮ ДО 2,5М2		М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		3.58		0		8,952.62		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.15		0		30,452.00		0

		0		29161		АНКЕРНЫЕ БОЛТЫ		ШТ		6		0		800		0

		0		87882		БЛОКИ ДВЕРНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ		М2		1		0		850,000		0

		0		E9-4-14-4 ШHК.ДОП.4		УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ В ПОДГОТОВЛЕННЫЕ ПРОЕМЫ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 2,5М2		М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		3.3		0		8,952.62		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.2		0		30,452.00		0

		0		29161		АНКЕРНЫЕ БОЛТЫ		ШТ		8		0		800		0

		0		87882		БЛОКИ ДВЕРНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ		М2		1		0		850,000		0

		0		E10-1-37-1 ШHК.ДОП.11		УСТАНОВКА АЛЮМИНИЕВЫХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ДО 3 М2		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		89.47		0		8,952.62		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		1.99		0		30,452.00		0

		0		29962		ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60Х27Х0,6		М		66		0		7,800		0

		0		31478		ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛИНОЙ 65 ММ		ШТ		533		0		1,000		0

		0		43328		БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА		М2		100		0		518,300		0

		0		76853		ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ		КГ		1.92		0		22,100		0

		0		E10-1-37-2 ШHК.ДОП.11		УСТАНОВКА АЛЮМИНИЕВЫХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ БОЛЕЕ 3 М2		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		79.73		0		8,952.62		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		2.07		0		30,452.00		0

		0		29962		ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60Х27Х0,6		М		50		0		7,800		0

		0		31478		ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛИНОЙ 65 ММ		ШТ		400		0		1,000		0

		0		43328		БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА		М2		100		0		518,300		0

		0		76853		ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ		КГ		1.4		0		22,100		0

		0		E10-1-36-5 ШHК.ДОП.11		УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ АЛЮМИНИЯ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		94.88		0		8,952.62		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		1.63		0		30,452.00		0

		0		29962		ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60Х27Х0,6		М		40		0		7,800		0

		0		30626		БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ АЛЮМИНИЯ		М2		100		0		598,800		0

		0		31478		ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛИНОЙ 65 ММ		ШТ		320		0		1,000		0

		0		76853		ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ		КГ		1.15		0		22,100		0

		0		E56-12-1		СМЕНА ДВЕРНЫХ ПРИБОРОВ: ПЕТЛИ		100ШТ		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		99.6		0		8,952.62		0

		0		35100		ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 3,5Х35 ММ		Т		0.016		0		17,000,000		0

		0		44423		ПРИБОРЫ ДВЕРНЫЕ		КОМПЛ		100		0		25,000		0

		0		E56-12-5		СМЕНА ДВЕРНЫХ ПРИБОРОВ: ЗАМКИ ВРЕЗНЫЕ		100ШТ		0.01

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		73.2		0.732		8,952.62		6,553

		0		35100		ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 3,5Х35 ММ		Т		0.004		0.00004		17,000,000		680

		0		44423		ПРИБОРЫ ДВЕРНЫЕ		КОМПЛ		100		1		50,000		50,000

		0		E56-12-6		СМЕНА ДВЕРНЫХ ПРИБОРОВ: ЗАМКИ НАКЛАДНЫЕ		100ШТ		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		106.8		0		8,952.62		0

		0		35100		ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 3,5Х35 ММ		Т		0.008		0		17,000,000		0

		0		44423		ПРИБОРЫ ДВЕРНЫЕ		КОМПЛ		100		0		50,000		0

		0		0		ЗАМОК НАВЕСНОЙ		КОМПЛ		0				50,000		0

		0		E69-27-3		СНЯТИЕ ЛАКОКРАСОЧНОГО ПОКРЫТИЯ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ: С МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ		М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		1.31		0		8,952.62		0

		0		01147		МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		1.3		0		641.41		0

		0		44897		ШЛИФКРУГИ		ШТ		0.325		0		10,000		0

		0		E62-29-2		ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ДВА РАЗА (Контейнера и двери металлические		100М2		0.04

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		18.72		0.7488		8,952.62		6,704

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.01		0.0004		30,452.00		12

		0		31085		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.0161		0.000644		25,200,000		16,229

		0		31651		ОЛИФА, РАСТВОРИТЕЛ, РАЗБАВИТЕЛ		Т		0.009		0.00036		11,750,000		4,230

		0		E62-28-2		ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КРОВЕЛЬ: ЗА ДВА РАЗА (КРЫШИ КОНТЕЙНЕРОВ)		100М2		0										8		если 8 см добасить

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		11.28		0		8,952.62		0				8.16

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.01		0		30,452.00		0

		0		31085		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.021		0		25,200,000		0

		0		31651		ОЛИФА, РАСТВОРИТЕЛ, РАЗБАВИТЕЛ		Т		0.006		0		11,750,000		0

		0		E15-4-30-2		МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		12.21		0		8,952.62		0

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.03		0		30,452.00		0

		0		31066		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.0273		0		25,200,000		0

		0		31392		ОЛИФА, РАЗБАВИТЕЛЬ, РАСТВОРИТЕЛЬ		КГ		3.2		0		11,750		0

		0		E62-4-4		ПРОСТАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ОКОН: С ПОДГОТОВКОЙ И РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ БОЛЕЕ 35 %		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		91.1		0		8,952.62		0

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.06		0		30,452.00		0

		0		31651		ОЛИФА, РАСТВОРИТЕЛ, РАЗБАВИТЕЛ		Т		0.0064		0		11,750,000		0

		0		31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.0475		0		1,600,000		0

		0		43231		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.0187		0		25,200,000		0

		0		75007		БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ		1000М2		0.0008		0		50,000,000		0

		0		E62-5-4		ПРОСТАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ДВЕРЕЙ: С ПОДГОТОВКОЙ И РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ БОЛЕЕ 35 %		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		73.76		0		8,952.62		0

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.06		0		30,452.00		0

		0		31651		ОЛИФА, РАСТВОРИТЕЛ, РАЗБАВИТЕЛ		Т		0.0064		0		11,750,000		0

		0		31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.0475		0		1,600,000		0

		0		43231		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.0192		0		25,200,000		0

		0		75007		БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ		1000М2		0.0008		0		50,000,000		0										зарплата

		0		E57-2-11		РАЗБОРКА ПОКРЫТИИ ПОЛОВ ЦЕМЕНТНЫХ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		126.56		0		8,952.62		0

		0		02831		МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ		МАШ-Ч		53.76		0		809.60		0

		0		E68-12-5		РАЗБОРКА СТЯЖЕК		100М3		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		77.72		0		8,952.62		0

		0		207-149		БУЛЬДОЗЕРЫ		МАШ-Ч		4.51		0		61,450.25		0

		0		E11-1-11-1		УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		39.51		0		8,952.62		0

		0		0		РАСТВОР М100		М3		2.04		0		425,000		0

		0		E11-1-11-2 К=6		УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 11-01-011-01 ЗА 10 PАЗ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		5		0		8,952.62		0

		0		0		РАСТВОР М100		М3		5.1		0		425,000		0

		0		E11-1-11-3		УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		40.65		0		8,952.62		0

		0		45024		БЕТОН М200		М3		2.04		0		450,000		0

		0		E11-1-11-4 К=16		УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 11-01-011-03 ЗА 16 PАЗ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		8		0		8,952.62		0

		0		45024		БЕТОН М200		М3		8.16		0		450,000		0

		0		E11-1-11-3		УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		40.65		0		8,952.62		0

		0		45024		БЕТОН М200		М3		2.04		0		450,000		0

		0		E11-1-11-4 К=6		УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 11-01-011-03 ЗА 6 PАЗ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		3		0		8,952.62		0

		0		45024		БЕТОН М200		М3		3.06		0		450,000		0

		0		E57-2-1		РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: ИЗ ЛИНОЛЕУМА И РЕЛИНА		100М2		0.22

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		11.39		2.5058		8,952.62		22,433

		0		E57-1-4		РАЗБОРКА ОСНОВАНИЙ ПОКРЫТИЯ ПОЛОВ: ДОЩАТЫХ ОСНОВАНИЙ ЩИТОВОГО ПАРКЕТА		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		14.9		0		8,952.62		0

		0		E57-3-1		РАЗБОРКА ПЛИНТУСОВ: ДЕРЕВЯННЫХ И ИЗ ПЛАСТМАССОВЫХ МАТЕРИАЛОВ		100М		0.19

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		3.77		0.7163		8,952.62		6,413

		0		E57-10-3		ЗАДЕЛКА ВЫБОИН В ПОЛАХ ЦЕМЕНТНЫХ ПЛОЩАДЬЮ ДО: 1,0 М2		100МЕСТ		0.04

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		124.23		4.9692		8,952.62		44,487

		0		0		РАСТВОР М100		М3		2.14		0.0856		425,000		36,380		37,532

		0		0		ЦЕМЕНТ М400		Т		0.045		0.0018		640,000.00		1,152

		0		E11-1-36-2		УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ЛИНОЛЕУМА НА КЛЕЕ		100М2		0.22

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		42.4		9.328		8,952.62		83,510

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.5		0.11		30,452.00		3,350

		0		31688		КЛЕЙ ДЛЯ ЛИНОЛИУМА LG HYLIS		КГ		50		11		39,300		432,300

		0		32035		ЛИНОЛЕУМ ОГНЕСТОЙКИЕ ТИПА LG HYLIS		М2		102		22.44		85,000		1,907,400

		0		E11-1-34-5 ШHК.ДОП.4		УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ПО ГОТОВОМУ ОСНОВАНИЮ, "ПЛАВАЮЩИМ" СПОСОБОМ, ИЗ МНОГОСЛОЙНЫХ ПАРКЕТНЫХ ДОСОК ТИПА TARKETT		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		21.11		0		8,952.62		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.32		0		30,452.00		0

		0		81864		КЛИНЬЯ ДЕРЕВЯННЫЕ		ШТ		6		0		1,000.00		0

		0		83171		ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННАЯ ПОДЛОЖКА ПОД ПАРКЕТ ТОЛЩ.2ММ		М2		102		0		3,700.00		0

		0		85917		МНОГОСЛОЙНЫЕ ПАРКЕТНЫЕ ДОСКИ ТИПА TARKETT		М2		104		0		43,500.00		0

		0		E11-1-35-4		УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЛИТ ДРЕВЕСНОСТРУЖЕЧНЫХ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		47.84		0		8,952.62		0

		0		01523		ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ		М-ЧАС		0.43		0		0.00		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.83		0		30,452.00		0

		0		30407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0.0053		0		10,000,000		0

		0		32360		ПЛИТЫ ДРЕВЕСНОСТРУЖЕЧНЫЕ МНОГОСЛОЙНЫЕ И ТРЕХСЛОЙНЫЕ, МАРКА П-1 ТОЛЩИНОЙ 18-20 ММ		100М2		1.027		0		6,440,000.00		0		0

		0		E11-1-40-3 ШHК.ДОП.6		УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПЛАСТИКОВЫХ НА ВИНТАХ САМОНАРЕЗАЮЩИХ		100М		0.19

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		6.66		1.2654		8,952.62		11,329

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.03		0.0057		30,452.00		174

		0		29840		УГОЛОК НАРУЖНЫЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА		ШТ		7		1.33		4,500		5,985

		0		29841		УГОЛОК ВНУТРЕННИЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА		ШТ		7		1.33		4,500		5,985

		0		29842		СОЕДИНИТЕЛЬ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА		ШТ		40		7.6		4,500		34,200

		0		29843		ЗАГЛУШКА ТОРЦЕВАЯ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА		ШТ		16		3.04		4,500		13,680

		0		30795		ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ 6Х30 ММ		10 ШТ		26.3		4.997		2,000		9,994

		0		35391		ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С ОСТРЫМ КОНЦОМ ДЛИНОЙ 35 ММ		ШТ		263		49.97		250		12,493

		0		44346		ПЛИНТУСЫ ДЛЯ ПОЛОВ ИЗ ПЛАСТИКАТА		М		101		19.19		9,800		188,062		270,399

		0		E62-18-2		ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ: ПЛИНТУСОВ И ГАЛТЕЛЕЙ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		38.4		0		8,952.62		0

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.06		0		30,452.00		0

		0		31651		ОЛИФА, РАСТВОРИТЕЛ, РАЗБАВИТЕЛ		Т		0.0032		0		11,750,000		0

		0		31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.0124		0		1,600,000		0

		0		43231		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.0137		0		25,200,000		0

		0		75007		БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ		1000М2		0.0008		0		50,000,000		0

		0		E15-1-94-1 ШHК.ДОП.9		ОБЛИЦОВКА ВНУТРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ДЕКОРАТИВНЫМИ ОГНЕСТОЙКИМИ ПАНЕЛЯМИ: СТЕН С УСТРОЙСТВОМ КАРКАСА ИЗ ЖЕСТЯНОГО ПРОФИЛЯ		100М2		0.035

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		241.05		8.43675		8,952.62		75,531

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.49		0.01715		30,452.00		522

		0		29160		ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ		ШТ		2400		84		174		14,616

		0		29109		АЛЮМИНИЕВЫЕ КОМПОЗИТНЫЕ ПАНЕЛИ ОГНЕСТОЙКИЕ		М2		100		3.5		38,000		133,000

		0		29161		АНКЕРНЫЕ БОЛТЫ		ШТ		200		7		800		5,600

		0		30546		ПРОФИЛЬ МОНТАЖНЫЙ		М		100		3.5		8,220		28,770

		0		E15-1-94-3 ШHК.ДОП.9		ОБЛИЦОВКА ВНУТРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ДЕКОРАТИВНЫМИ И ОГНЕСТОЙКИМИ ПАНЕЛЯМИ: ПОТОЛКОВ С УСТРОЙСТВОМ КАРКАСА ИЗ ЖЕСТЯНОГО ПРОФИЛЯ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		257.92		0		8,952.62		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.49		0		30,452.00		0

		0		29109		АЛЮМИНИЕВЫЕ КОМПОЗИТНЫЕ ПАНЕЛИ ОГНЕСТОЙКИЕ		М2		100		0		38,000		0

		0		29160		ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ		ШТ		2400		0		174		0

		0		29161		АНКЕРНЫЕ БОЛТЫ		ШТ		200		0		800		0

		0		30546		ПРОФИЛЬ МОНТАЖНЫЙ		М		100		0		8,220		0

		0		E62-41-1		ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДОВ ОТ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫХ И МАСЛЯНЫХ КРАСОК: С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		20.8		0		8,952.62		0

		0		E62-25-7		ШПАТЛЕВКА ФАСАДОВ: ПРОСТЫХ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		23.6		0		8,952.62		0

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.02		0		30,452.00		0

		0		31708		ШПАТЛЕВКА		Т		0.05		0		1,600,000		0

		0		E62-25-1		ОГРУНТОВКА ФАСАДОВ: ПРОСТЫХ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		4.29		0		8,952.62		0

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.01		0		30,452.00		0

		0		31430		ГРУНТОВКА		Т		0.0161		0		10,000,000		0

		0		E15-4-14-3		ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ВОДОЭМУЛЬСИОННАЯ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		6.74		0		8,952.62		0

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.05		0		30,452.00		0

		0		31054		КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ		Т		0.038		0		8,760,000		0

		0		E15-4-12-3		ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ВОДОЭМУЛЬСИОННАЯ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		9.59		0		8,952.62		0

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.05		0		30,452.00		0

		0		0		РАСТВОР М100		М3		0.06		0		425,000		0

		0		31054		КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ		Т		0.038		0		8,760,000		0

		0		E62-19-1		ОКРАСКА ИЗВЕСТКОВЫМИ СОСТАВАМИ ФАСАДОВ ПРОСТЫХ ПО: ШТУКАТУРКЕ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ С ШПАТЛЕВКОЙ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		18.46		0		8,952.62		0

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.03		0		30,452.00		0

		0		30652		ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1		Т		0.0182		0		5,000,000		0

		0		31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.0245		0		1,600,000		0

		0		E15-4-50-1 ШHК.ДОП.6		ОТДЕЛКА ФАСАДОВ ДЕКОРАТИВНЫМ ПОКРЫТИЕМ «ХОПЕР» ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ С ЛЕСОВ И ЗЕМЛИ:ОДНОТОННОЕ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		51.28		0		8,952.62		0

		0		01572		ПИСТОЛЕТЫ-РАСПЫЛИТЕЛИ		МАШ-Ч		16.06		0		599.61		0

		0		02515		АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ МОЩНОСТЬЮ 1 КВТ		МАШ-Ч		16.06		0		2,213.75		0

		0		29930		РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ДЕКОРАТИВНЫЙ "ХОПЕР"		КГ		80		0		3,700		0

		0		31054		КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ		Т		0.0538		0		8,760,000		0

		0		31434		ГРУНТОВКА		Т		0.018		0		10,000,000		0				0.0064

		0		38726		КОЛЕР		КГ		1		0		40,000		0

		0		E62-21-10		ПРОСТАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ФАСАДОВ С ПОД ГОТОВКОЙ И РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 % С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		61.56		0		8,952.62		0

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.1		0		30,452.00		0

		0		31085		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.0145		0		25,200,000		0

		0		31651		ОЛИФА, РАСТВОРИТЕЛ, РАЗБАВИТЕЛ		Т		0.0101		0		11,750,000		0				0.03289

		0		31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.0405		0		1,600,000		0		№		РЕГИОНЫ		Прочие затраты подрядчика (Пп)		зарплаты		сотстрахом

		0		E8-7-2-1		ЛЕСА ПРИ ВЫСОТЕ ПОМЕЩЕНИЙ ДО 6 М		100М2		0								1		РЕСПУБЛИКА УЗБ		21.06%		7863.4		9042.91

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		70.2		0		8,952.62		0		2		РЕСПУБЛИКА КАРАКАЛПАК		24.25%		6952.13		7994.9495

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.18		0		30,452.00		0		3		Г.Ташкент		17.27%		9625.96		11069.854

		0		44082		ДЕТАЛИ ДЕРЕВЯННЫЕ ЛЕСОВ		М3		0.008		0		900,000		0				ОБЛАСТИ

		0		51622		ЩИТЫ НАСТИЛА ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ		М2		5.5		0		90,000		0		1		Ташкентская об		22.82%		7297.14		8391.711

		0		63944		ДЕТАЛИ ЛЕСОВ СТАЛЬНЫЕ		Т		0.029		0		3,250,000		0		2		Андижанская об		28.31%		5907.39		6793.4985

		0		E8-7-1-2		УСТАНОВКА И РАЗБОРКА НАРУЖНЫХ ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16 М ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ ПРОЧИХ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ		100М2		0								3		Бухарская об		24.65%		7694.6		8848.79

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		43.5		0		8,952.62		0		4		Джизакская об		24.69%		711.73		818.4895

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.07		0		30,452.00		0		5		Кашадарьинская об		24.15%		7648.23		8795.4645

		0		44082		ДЕТАЛИ ДЕРЕВЯННЫЕ ЛЕСОВ		М3		0.009		0		900,000		0		6		Наманганская об		30.29%		6382.37		7339.7255

		0		51622		ЩИТЫ НАСТИЛА ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ		М2		3.4		0		90,000		0		7		Навоийская об		23.35%		7641.49		8787.7135

		0		63944		ДЕТАЛИ ЛЕСОВ СТАЛЬНЫЕ		Т		0.035		0		3,250,000		0		8		Самаркандская об		18.11%		6475.65		7446.9975

		0		E62-35-2		ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК И ОГРАД ЗА ДВА РАЗА		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		80.73		0		8,952.62		0

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.01		0		30,452.00		0

		0		31085		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.0136		0		25,200,000		0

		0		31651		ОЛИФА, РАСТВОРИТЕЛ, РАЗБАВИТЕЛ		Т		0.007		0		11,750,000		0

		0		E15-4-30-4		МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК, ТРУБ, ПЕРЕПЛЕТОВ И Т.П. ЗА  ДВА РАЗА		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		71.06		0		8,952.62		0

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.03		0		30,452.00		0

		0		31066		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.0246		0		25,200,000		0

		0		31392		ОЛИФА, РАСТВОРИТЕЛ, РАЗБАВИТЕЛ		КГ		2.7		0		11,750		0

		0		0		ПРИБОРЫ ДВЕРНЫЕ ПЕТЛИ		ШТ		0				25,000		0

		0		E9-8-2-1		РУЧНАЯ ЭЛЕКТРОДУГОВАЯ СВАРКА СТЫКОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ ПРИ ТОЛЩИНЕ СВАРИВАЕМОЙ СТАЛИ ММ, ДО: 6		10М		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		11.58		0		8,952.62		0

		0		01147		МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		3.47		0		641.41		0

		0		02016		УСТАНОВКА ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ		МАШ-Ч		4.63		0		2,574		0

		0		15211		ЭЛЕКТРОДЫ		КГ		4.38		0		13,500		0

		0		44897		ШЛИФКРУГИ		ШТ		0.0396		0		10,000		0

		0		Ц08-02-396-22		КОРОБА ПЛАСТМАССОВЫЕ ШИРИНОЙ 120ММ		100М		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		26.46		0		8,952.62		0

		0		0		ДЮБЕЛЬ		10ШТ		40		0		2,000.00		0

		0		0		КОРОБА ПЛАСТМАССОВЫЕ ШИРИНОЙ 120ММ		М		101.7		0		46,200		0

		0		E7-1-54-15		УСТРОЙСТВО ИЗ КОЛЮЧЕЙ ПРОВОЛОКИ ПО ГОТОВЫМ КОНСТРУКЦИЯМ		100М		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		0.599		0		8,952.62		0

		0		47804		ПРОВОЛОКА КОЛЮЧАЯ		М		100.5		0		4,000		0

						ВСЕГО ЗАТРАТ:

						ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ		ЧЕЛ-ЧАС								86				2,070,892

						ЗАРПЛАТА (В Т.Ч. СОЦСТРАХ)		СУМ								767,616

						ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		СУМ								6,819

						СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ		СУМ								3,646,330

						ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		СУМ		3.00%						109,390

						ВСЕГО		СУМ								4,530,154

						ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПОДРЯЧИКА		СУМ		17.27%						782,358

						ИТОГО		СУМ								5,312,512

				120.00%		ИТОГО С НДС		СУМ		20%						6,375,015

				ПОСЛЕ ЭКСПЕРТИЗЫ

				ЗАКАЗЧИК:										ПИРИЕВ Р.Х.

				_______________________________										________________

				наименование организации                       ________________										Ф.И.О. руководителя

				подпись

				ИСПОЛНИТЕЛЬ

				наименование организации                       ________________										Ф.И.О. руководителя

				подпись

						Составил: ____________________________Насридинов Х.И.



&L&7ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС TNQURILISH 5.0&C &R&7 19-67-78

&L&7 &CСтраница &P&R&7



Лист2

																						«UNIVERSAL MOBILE SYSTEMS»

																						Mas'uliyati cheklangan jamiyati

																						Общество с ограниченной ответственностью

																						«UNIVERSAL MOBILE SYSTEMS»

																						ООО «UMS»

		O`zbekistоn, 100000, Toshkent shahri, Amir Temur shoh ko`chasi, 24. Tel: (+998 97) 403 80 09, Faks: (+998 71) 235 81 60,

										E-mail: info@ums.uz,  www.ums.uz

																						Утверждаю

																						Технический Директор

																						ООО "UMS"

																						_____________ Филатова О.П.

												РАCЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

												В ДОГОВОРНЫХ ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ:

												БАЗОВОЙ СТАНЦИИ

												AND5632 CS807 Ахтачи.

		Текущий ремонт кровли базовой станции и аппаратной расположенной по адресу: Андижанская область, Асакинский р-н, МФЙ Файзобод, ул.А.Ашурова, пром.зона Ахтачи.

										Рекомендуемая стоимость		6,375.015				тыс. сум с учетом НДС

												ТАШКЕНТ 2019 г.





Адрес написать

		СТАРТОВАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА

		В ДОГОВОРНЫХ ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ ПО ОБЪЕКТУ :

		БАЗОВОЙ СТАНЦИИ

		AND5632 CS807 Ахтачи.

		Текущий ремонт кровли базовой станции и аппаратной расположенной по адресу: Андижанская область, Асакинский р-н, МФЙ Файзобод, ул.А.Ашурова, пром.зона Ахтачи.

		№№		НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ		СТОИМОСТЬ
(тыс. сум)

		1		Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции, с учетом транспортных и заготовительно-складских расходов		3,755.720

		2		Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование		767.616

		3		Затраты на эксплуатацию машин и механизмов (с учетом зарплаты машинистов), перевозку грузов		6.819

		4		Итого прямых затрат		4,530.154

		5		Прочие затраты и расходы Подрядчика 17,27%		782.358		17.27%

		6		ИТОГО  стоимость строительства в текущих ценах без НДС		5,312.512

		7		НДС 20 %		1,062.502

		8		ИТОГО  стоимость строительства в текущих ценах с НДС 20%		6,375.015

		В соответствии с Постановлением Кабинета Министров от 11.06.03г.№ 261 " О переходе на договорные текущие цены при реализации

		инвестиционных проектов, осуществляемых за счет централизованных  капитальных  вложений",  стоимость строительства объекта

		является рекомендуемой для заключения договоров между Заказчиком и Подрядчиком, и уточняются по договорной стоимости

		производства работ по результатам тендерных опросов

				ЗАКАЗЧИК:

				_______________________________		________________

				наименование организации                       ________________		Ф.И.О. руководителя

				подпись

				ИСПОЛНИТЕЛЬ

				наименование организации                       ________________		Ф.И.О. руководителя

				подпись





PO

		ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

		к стоимости строительства объекта в договорных текущих ценах

		БАЗОВОЙ СТАНЦИИ

		AND5632 CS807 Ахтачи.

		Текущий ремонт кровли базовой станции и аппаратной расположенной по адресу: Андижанская область, Асакинский р-н, МФЙ Файзобод, ул.А.Ашурова, пром.зона Ахтачи.

		Стартовая стоимость строительства объекта определена в соответствии с Постановлением Кабинета Министров от 11.06.2003 года №261 « О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов», Постановлением Кабинета Министров от 12.05.2004 года №226 « О внесении изменений в некоторые решения Правительства Республики Узбекистан» и  Правилами определения стоимости строительства в договорных текущих ценах  ШНК 4.01.16-09.

		Стоимость объекта определена по  "ресурсному методу" на основании разработанной документации:
Номенклатуре и количеству оборудования;
Номенклатуре и количеству строительных материалов;
Нормативной трудоемкости;
Затратам на эксплуатацию машин и механизмов;
Прочим затратам и расходам.

				Расчет стоимости объекта в текущих ценах производится по формуле:

				С = (Сзп + Сэм + См + Со + Пп)

		где:		Сзп - затраты на основную зарплату с учетом начислений на социальное страхование;

				Сэм - затраты на эксплуатацию машин и механизмов;

				См - затраты на строительные материалы, изделия и конструкции;

				Со - затраты на оборудование

				Сп - прочие затраты производственного характера;

				Пп - прочие затраты подрядчика;

				Ср - затраты на страхование строительства объектов;

				Кр - коэффициент риска;

		1		Затраты на заработную плату:

		Определяются путем умножения трудозатрат рабочих-строителей на текущую стоимость 1 человеко-часа (в сумах)

		на коэффициент, учитывающий размер отчисления на социальное страхование по формуле:

				Сзп = Траб х Сч х Ксс,

		где:		Траб - трудозатраты рабочих-строителей, определяемые в составе ресурсных смет;

				Сч - среднечасовая заработная плата рабочих-строителей, исчисляется исходя из уровня

				среднестатистической месячной заработной платы строителей по региону;

				Ксс - коэффициент, учитывающий размер отчислений на социальное страхование (12%).

				Исчисление среднечасовой заработной платы производится по формуле:

				Сч = Змс : Ф,

		где:		Змс - среднечасовая заработная плата рабочих-строителей по региону;

				Ф - среднемесячный фонд рабочего времени в часах по данным Министерства труда

				и социальной защиты населения Республики Узбекистан.

		Среднечасовая зарплата с учетом соц.страха          Сч=								8,952.62		сум/час		ДАННЫЕ  ПОДРЯДЧИКА

								Траб=		85.74		Чел.Час

								Сзп =		767,616		сум

		2		Затраты на эксплуатацию машин и механизмов

		Стоимость затрат на эксплуатацию машин и механизмов при определении стоимости строительства объекта

		принимается по текущим ценам, исходя из нормативной потребности в машино-часах по ресурсной смете

		и среднесложившейся по региону цены машино-часа соответствующего вида машин по формуле:

								Сэм = ЭМ х Цпр,

		где:		ЭМ - объем эксплуатации машин и механизмов в часах;

				Цпр - текущие цены на эксплуатацию машин и механизмов в час/сум.

		Стоимость затрат на эксплуатацию машин и механизмов (взята из ресурсных ведомостей ).

								Сэм =		6,818.51				сум

		3		Затраты на приобретение строительных материалов, изделий и конструкций

		Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции определяются на основе фактических показателей

		согласно сводному ресурсному расчету, разрабатываемому в составе рабочей документации с прим. средних

		цен на единицу, сложившихся в данном регионе, по формуле:

				См = См1 + См2 + СмЗ +...+ Смп

		где:		См1, См2, СмЗ, Смп - стоимость отдельных видов строительных материалов и конструкции:

				Смп = N х Цср,

		где:		N - количество отдельного вида строительного материала (изделия, конструкции),

				требуемого для строительства объекта;

				Цср - средняя цена на единицу строительного материала (изделия, конструкции).

		Стоимость строительных материалов  (взята из ресурсных ведомостей ).

								См =		3,646,330.12				сум

		4		Затраты на приобретение оборудования

		Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции определяются на основе фактических показателей

		согласно сводному ресурсному расчету, разрабатываемому в составе рабочей документации с прим. средних

		цен на единицу, сложившихся в данном регионе, по формуле:

				Со = Со1 + Со2 + СоЗ +...+ СоN

		где:		Со1, Со2, СоЗ, СоN - стоимость отдельных видов оборудования:

				СоN = N х Цср,

		где:		N - количество отдельного вида  оборудования (изделия, конструкции),

				требуемого для строительства объекта;

				Цср - средняя цена на единицу  оборудования (изделия, конструкции).

		Стоимость оборудования   (взята из ресурсных ведомостей ).

								Со =		0.00				сум

								СТРУКТУРА    ПРЯМЫХ    ЗАТРАТ

		1		Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование (Сзп)										767,616						сум

		2		Затраты на эксплуатацию машин и механизмов (Сэм)										6,819						сум

		3		Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции (См)										3,646,330						сум

		4		Транспортные  и заготовительно-складские расходы на материалы (Стр)										109,390						сум

		5		Затраты на оборудование, мебель и инвентарь   (Со)										0						сум

		3		Местные материалы										0						сум

		4		Транспортные расходы на местные материалы										0						сум

		5		Заготовительно-складские расходы на местные материалы										0						сум

		6		Транспортные и заготовительно-складские расходы на оборудование (Стр)										0						сум

		7		Перевозка грузов										0						сум

				ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ:										4,530,154						сум

		5		Прочие затраты производственного характера   (Сп)  составляют  :

		1. Временные  здания  и сооружения  (ШНК  4.09-06,  приложение 1,  поз.16 = 3,2% от СМР)

		2. Производство  работ в зимнее время  (ШНК  4.07-06,  табл. 3 поз. 4а = 0,7% от СМР с коэфф  0,7)

				Сп =  (См + Сзп + Сэм + Стр)  х  (3,2% +  0,7% х 0,7)

								Сп  =				сум

		5		Прочие затраты подрядчика

		Прочие затраты и расходы Подрядчика								17.27%		ДАННЫЕ  ПОДРЯДЧИКА

								Пп =		(Сзп + Сэм + См + Стр) х		17.27%

								Пп  =		782,358		сум

		Итого  с  прочими  подрядчика :								5,312,512		сум

		VII. Затраты  на  страхование строительства объекта

		Затраты на  страхование строительства объекта (Ср)  в  соответствии с  действующим положением

		(ШНК 4.01.16-09)  принимается  в  размере  0,4%  с к=0,8																								90

								Ср = (См + Сзп + Сэм + Со + Сп + Пп) х 0,8 х 0,4%

								Ср=				сум

		VIII. Коэффициент  риска

		Коэффициент  риска  Кр  составляет  7 %

								К р=				Сум

						С = (Сзп + Сэм + См +  Пп )

		ВСЕГО СТОИМОСТЬ без НДС						С=		5,312,512				сум

		НДС 20 %						С=		1,062,502				сум

		ВСЕГО СТОИМОСТЬ с НДС 20%						С=		6,375,015				сум

		7		Прочие затраты заказчика

		Прочие затраты заказчика (Пзз) составляют:

		(ШНК 4.01.16-09)

		1      Затраты на Госархстройнадзор 0,1% от  СМР										5,312.512				сум

		2		Проектные затраты без НДС :						ТЭО						сум

		3		Проектные затраты без НДС :						Р.Д						сум

		4		Авторский  надзор								11,325.386				сум

		5		Техническое сопровождение								11,325.386				сум

		6		Технический  надзор								7,701.263				сум

		7		Экспертиза  от  ПИР								- 0				сум

		8		Экологическая  экспертиза								- 0				сум

				Итого:								- 0				сум

								Пзз =		0.000				сум

				Ц =С + Пзз

		ВСЕГО СТОИМОСТЬ (БЕЗ  НДС)						Ц =		0.000				сум

		ВСЕГО СТОИМОСТЬ (с  НДС 20%)						Ц =		0.000				сум

		Составил        _______________________ Насридинов Х.И.





Объем писать

		НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: БАЗОВЫЕ СТАНЦИИ

		НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА:

		AND5632 CS807 Ахтачи.

		ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ НА

		Текущий ремонт кровли базовой станции и аппаратной расположенной по адресу: Андижанская область, Асакинский р-н, МФЙ Файзобод, ул.А.Ашурова, пром.зона Ахтачи.

		ОСНОВАНИЕ:Дефектный акт

		№		ОБОСНОВАНИЕ		НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И РЕСУРСОВ		ЕД.ИЗМ		КОЛ-ВО				ЦЕНА		СУММА

										НА ЕДИНИЦУ		ПО ПРОЕКТУ

		1		2		3		4		5		6		7		8

				РАЗДЕЛ: РАЗБОРКА И ДЕМОНТАЖ												0

				E46-4-1-2		РАЗБОРКА ФУНДАМЕНТОВ БЕТОННЫХ		М3		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		9.59		0		8,952.62		0

				01159		МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ		МАШ-Ч		5.68		0		809.60		0

				E46-4-1-4		РАЗБОРКА СТЕН КИРПИЧНЫХ		М3		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		8.24		0		8,952.62		0

				00001		МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ		МАШ-Ч		2.3		0		809.60		0

				E46-4-1-5		РАЗБОРКА СТЕН ШЛАКОБЛОЧНЫХ И Т.П.		М3		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		6.64		0		8,952.62		0

				01159		МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ		МАШ-Ч		1.54		0		809.60		0

				E47-1-1-4		ОЧИСТКА УЧАСТКА ОТ МУСОРА		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		3.91		0		8,952.62		0

				E58-1-2		РАЗБОРКА СТРОПИЛ СО СТОЙКАМИ И ПОДКОСАМИ ИЗ ДОСОК		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		22.68		0		8,952.62		0

						МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ		ТН		0.9		0		0.00		0

				E58-3-1		РАЗБОРКА МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ И ОБДЕЛОК ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ		100М		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		9.1		0		8,952.62		0

				E46-4-8-1		РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		14.38		0		8,952.62		0

				E46-4-8-2		РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		8.58		0		8,952.62		0

				E46-4-8-4		РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ ВОЛНИСТЫХ И ПОЛУВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		15.9		0		8,952.62		0

				E58-17-4		РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ ВОЛНИСТЫХ И ПОЛУВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		24.39		0		8,952.62		0

						МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ		ТН		1.45		0		0.00		0

				E46-4-8-3		РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ПЛИТ И ЧЕРЕПИЦЫ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		55.52		0		8,952.62		0

				E58-17-14 ШHК.ДОП.6		РАЗБОРКА ВЫРАВНИВАЮЩИХ ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК, ПО БЕТОННОМУ ОСНОВАНИЮ, ТОЛЩИНОЙ В ММ, ДО 30		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		116.76		0		8,952.62		0

				E1-2-57-1		РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 1		100М3		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		118		0		8,952.62		0

				E31-А36-1		ПОГРУЗКА МУСОРА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ		Т		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		3.72		0		8,952.62		0

				E31-А26-2		РАЗГРУЗКА МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ		Т		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		0.28		0		8,952.62		0

				C310-1010		ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЕМ НА 10 КМ, КЛАСС ГРУЗА 1		Т		0

				00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0.1052		0		8,952.62		0

				00163		АВТОМОБИЛИ САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т		МАШ-Ч		0.1052		0		38,924.05		0

				РАЗДЕЛ: ЗЕМЕЛЬНЫЕ И ФУНДАМЕНТНЫЕ РАБОТЫ												0

				E1-2-61-1		ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 1		100М3		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		88.5		0		8,952.62		0

				E6-1-1-1		УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ		100М3		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		180		0		8,952.62		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.13		0		30,452		0

						БЕТОН М100		М3		102		0		388,000		0

				E6-1-1-5		УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ПОД КОЛОННЫ ОБЪЕМОМ ДО 3 М3		100М3		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		785.88		0		8,952.62		0

				00112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		0.27		0		42,323.45		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.99		0		30,452		0

						ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0.0238		0		10,000,000		0

				30652		ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1		Т		0.027		0		5,000,000		0

						ПРОВОЛОКА		Т		0.0061		0		5,750,000		0

						ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД		М3		0.74		0		2,200,000		0

				45022		БЕТОН М200		М3		101.5		0		450,000		0

						ЩИТЫ ИЗ ДОСОК		М2		64.1		0		90,000		0

				С124-9210		АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ		Т		0				8,400,000		0

				E11-1-2-4		УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЩЕБЕНОЧНЫХ		М3		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		2.5		0		8,952.62		0

				01866		ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		0.93		0		666.54		0

				14352		КАМЕННАЯ МЕЛОЧЬ М-300 ФРАКЦИИ 3-10ММ		М3		0.11		0		59500		0

						ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		М3		1.19		0		50400		0

				E6-1-1-22		УСТРОЙСТВО ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПРИ ШИРИНЕ ПОВЕРХУ ДО 1000 ММ С ОПАЛУБКОЙ		100М3		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		446.04		0		8,952.62		0

				02016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		123.76		0		2,574.28		0

				30407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0.013		0		10,000,000		0

				30652		ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1		Т		0.025		0		5,000,000.00		0

				32524		КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ		Т		0.0303		0		6,854,000.00		0

				35310		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42		Т		0.13		0		13,500,000		0

						ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ III СОРТА		М3		0.61		0		2,200,000.00		0

				44011		АРМАТУРА		Т		6.6		0		8,400,000.00		0

						БЕТОН		М3		101.5		0		450,000.00		0

				51619		ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ		М2		39.2		0		90,000.00		0		0

				E6-1-35-2		УСТРОЙСТВО ПОЯСОВ БЕЗ ОПАЛУБКИ Б=12,5		100М3		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		516.46		0		8,952.62		0

				00112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		0.27		0		42,323.45		0

				02016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		208.25		0		2,574.28		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		1.07		0		30,452		0

						ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42		Т		0.25		0		13,500,000		0

				45013		БЕТОН М150		М3		101.5		0		400,000		0

				E6-1-1-15		УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТНЫХ ПЛИТ БЕТОННЫХ ПЛОСКИХ		100М3		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		116.82		0		8,952.62		0

				00112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		0.27		0		42,323		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.71		0		30,452		0

				30407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0.002		0.000000		10,000,000		0

				45027		БЕТОН (КЛАСС ПО ПРОЕКТУ)		М3		102		0		450,000		0

				51620		ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 40 ММ		М2		3.6		0		90,000		0

				РАЗДЕЛ: КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

				E10-1-2-1		УСТАНОВКА СТРОПИЛ		М3		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		24.09		0		8,952.62		0

				01556		БЕНЗОПИЛЫ		МАШ-Ч		0.44		0		462.875		0

						АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.22		0		30,452		0

				30407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0.0072		0		10,000,000		0

				32501		ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 1,8 КГ		Т		0.038		0		6,200,000		0

						ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ВСЕЙ ДЛИНОЙ И ШИРИНОЙ		М3		1.05		0		2,200,000		0

				E10-1-10-1		УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСА ИЗ БРУСЬЕВ		М3		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		22.5		0		8,952.62		0

				00521		ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		0.23		0		459.2		0

				01556		БЕНЗОПИЛЫ		МАШ-Ч		0.33		0		462.875		0

						АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.36		0		30,452		0

						БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ		Т		0.0075		0		10,750,000		0

				30407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0.003		0		10,000,000		0

				32502		ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 2,825 КГ		Т		0.0031		0		6,200,000		0

						ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ВСЕЙ ДЛИНОЙ И ШИРИНОЙ		М3		1.06		0		2,200,000		0

				E12-2-2-2 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧА И БЕТОНА		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		29.9		0		8,952.62		0

				00913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0		2,347.84		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.25		0		30,452		0

				32104		МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ		Т		0.244		0		5,500,000		0

				E58-12-3		УСТРОЙСТВО ОБРЕШЕТКИ С ПРОЗОРАМИ ИЗ ДОСОК И БРУСКОВ ПОД КРОВЛЮ ИЗ: АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		18.8		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.1		0		30,452.00		0

				45401		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0.006		0		10,000,000		0

				36077		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД		М3		1.02		0		2,200,000		0

				E58-12-2		УСТРОЙСТВО ОБРЕШЕТКИ С ПРОЗОРАМИ ИЗ ДОСОК И БРУСКОВ ПОД КРОВЛЮ ИЗ: ЛИСТОВОЙ СТАЛИ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		21.35		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.19		0		30,452.00		0

				30407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0.006		0		10,000,000		0

				36077		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ III СОРТА		М3		1.8		0		2,200,000		0

				E12-3-4-1 ШHК.ДОП.10		УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ ПРОФНАСТИЛА, МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ		100 М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		38.53		0		8,952.62		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.4		0		30,452.00		0

				05377		ПРОФНАСТИЛ ОЦИНКОВАННЫЙ 0,4-0,5 мм, МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА		М2		110		0		58,000		0

						УСТРОЙСТВО КОНКИ, ЕНДОВЫ, РАЗЖЕЛОБКИ, СНЕГОДЕРЖАТЕЛЬ		М		0				28,300		0

				30818		ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ 4,8X35		ШТ		645		0		350		0

				30819		ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ 4,8Х80 ММ		ШТ		81		0		450		0

				E12-1-7-1		УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ИЗ ВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ С ОБРЕШЕТКОЙ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		47.91		0		8,952.62		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.58		0		30,452.00		0

				30032		ШИФЕР		М2		135		0		22,750		0

				30383		ГВОЗДИ ПРОВОЛОЧНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ ДЛЯ АСБЕСТОЦЕМЕНТНОЙ КРОВЛИ 4,5Х120 ММ		Т		0.008		0		10,000,000		0

				32501-07		ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК		Т		0.015		0		6,200,000		0

				33729		СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,7 ММ (КОНКИ, ЕНДОВЫ)		Т		0.02		0		10,200,000		0

						ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД		М3		1.04		0		2,200,000		0

				E12-1-7-3		УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ИЗ ВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ БЕЗ ОБРЕШЕТКИ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		47.23		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.4		0		30,452.00		0

				30032		ШИФЕР		М2		130		0		22,750		0

				30383		ГВОЗДИ ПРОВОЛОЧНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ ДЛЯ АСБЕСТОЦЕМЕНТНОЙ КРОВЛИ 4,5Х120 ММ		Т		0.00014		0		10,000,000		0

				32501		ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК		Т		0.027		0		6,200,000		0

				33729		СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,7 ММ (КОНКИ, ЕНДОВЫ)		Т		0.02		0		10,200,000		0

				E58-6-1		РЕМОНТ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ ПОКРЫТИЯ ИЗ АСБОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ: ОБЫКНОВЕННОГО ПРОФИЛЯ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		81.2		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.89		0		30,452.00		0

				30032		ШИФЕР		М2		135		0		22,750		0

				30383		ГВОЗДИ ПРОВОЛОЧНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ ДЛЯ АСБЕСТОЦЕМЕНТНОЙ КРОВЛИ 4,5Х120 ММ		Т		0.0019		0		10,000,000		0

				32501		ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК		Т		0.005		0		6,200,000		0

				33729		СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА (КОНКИ, ЕНДОВЫ)		Т		0.04		0		10,200,000		0

				E58-7-1 ШHК.ДОП.3		РЕМОНТ ОТДЕЛЬНЫМИ МЕСТАМИ РУЛОННОГО ПОКРЫТИЯ С ПРОМАЗКОЙ БИТУМНЫМИ СОСТАВАМИ: С ЗАМЕНОЙ 1 СЛОЯ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		22.35		0		8,952.62		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.1		0		30,452.00		0

				32104		МАСТИКА		Т		0.33		0		5,500,000		0

				44259		МАТЕРИАЛЫ РУЛОННЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ "ИЗОЛ", "ФОЛЬГАИЗОЛ",  "ПОЛИИЗОЛ" ТОЛЬШИНОЙ НЕ МЕНЕЕ 3 ММ		М2		115		0		16,500		0

				E10-1-3-1		УСТРОЙСТВО СЛУХОВЫХ ОКОН		1МЕСТО		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		6.63		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.11		0		30,452.00		0

				45401		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0.0014		0		10,000,000		0

				45024		ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД КРУГЛЫЕ		М3		0.06		0		900,000.00		0

				36077		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД		М3		0.16		0		2,200,000		0

				44330		ПЕРЕПЛЕТЫ ОКОННЫЕ		М2		0.5		0		120,000		0

				44424		ПРИБОРЫ ОКОННЫЕ		КОМП		1		0		30,000		0

				E12-2-4-1 ШHК.ДОП.3		УСИЛЕНИЕ РУЛОННЫХ ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ В МЕСТАХ ПРИМЫКАНИЯ К АНКЕРАМ В ВИДЕ ТРУБ ПРИ ДИАМЕТРЕ ДО 200 ММ НА ПЕРВЫЙ СЛОЙ		10 ПРИМЫКАНИЙ		0.4

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		45.8		18.32		8,952.62		164,012

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.1		0.04		30,452.00		1,218

				32104		МАСТИКА		Т		0.03		0.012		5,500,000		66,000

				44259		МАТЕРИАЛЫ РУЛОННЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ "ИЗОЛ", "ФОЛЬГАИЗОЛ",  "ПОЛИИЗОЛ" ТОЛЬШИНОЙ НЕ МЕНЕЕ 3 ММ		М2		15		6		16,500		99,000

						РАСТВОР М100		М3		0.05		0.02		425,000		8,500

				E12-2-4-5 ШHК.ДОП.3		УСИЛЕНИЕ РУЛОННЫХ ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ В МЕСТАХ ПРИМЫКАНИЯ К ВЫСТУПАЮЩИМ МЕТАЛЛИЧЕСКИМ КОНСТРУКЦИЯМ, /АМС/ ПРОХОДЯЩИМ ЧЕРЕЗ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ		10 ПРИМЫКАНИЙ		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		39.2		0		8,952.62		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.1		0		30,452.00		0

				32104		МАСТИКА		Т		0.02		0		5,500,000		0

				44259		МАТЕРИАЛЫ РУЛОННЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ "ИЗОЛ", "ФОЛЬГАИЗОЛ",  "ПОЛИИЗОЛ" ТОЛЬШИНОЙ НЕ МЕНЕЕ 3 ММ		М2		8		0		16,500		0

				E12-2-1-2 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ		100М2		0.04

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		38.9		1.556		8,952.62		13,930

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.53		0.0212		30,452.00		646

						РАСТВОР М25		М3		2.5		0.1		425,000		42,500

				32104		МАСТИКА		Т		0.244		0.00976		5,500,000		53,680

				44070		МАТЕРИАЛЫ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РУЛОННЫЕ "ИЗОЛ", "ФОЛЬГАИЗОЛ",  "ПОЛИИЗОЛ" ТОЛЬШИНОЙ НЕ МЕНЕЕ 3 ММ		М2		117		4.68		16,500		77,220

				E12-2-2-5		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНАХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПРИМИНИТЕЛЬНО К ЦОКОЛЮ И К СТОЕК КОНТЕЙНЕРА ФУНДАМЕНТУ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		36		0		8,952.62		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.15		0		30,452.00		0

				32104		МАСТИКА		Т		0.244		0		5,500,000		0

				44070		МАТЕРИАЛЫ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РУЛОННЫЕ "ИЗОЛ", "ФОЛЬГАИЗОЛ",  "ПОЛИИЗОЛ" ТОЛЬШИНОЙ НЕ МЕНЕЕ 3 ММ		М2		117		0		16,500		0

				E58-23-1		УСТАНОВКА СТАЛЬНОЙ ГИЛЬЗЫ И ФАРТУКА ПРИ ОБДЕЛКЕ МЕСТ ПРИМЫКАНИЯ МЯГКОЙ КРОВЛИ		1МЕСТО		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		8.83		0		8,952.62		0

				02016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		0.5		0		2,574.28		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.04		0		30,452.00		0

				45024		БЕТОН М400 В30		М3		0.032		0		450,000.00		0

				30956		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.001		0		25,200,000		0

				32104		МАСТИКА		Т		0.06		0		5,500,000		0

				44070		МАТЕРИАЛЫ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РУЛОННЫЕ "ИЗОЛ", "ФОЛЬГАИЗОЛ",  "ПОЛИИЗОЛ" ТОЛЬШИНОЙ НЕ МЕНЕЕ 3 ММ		М2		17.25		0		16,500		0

				33729		СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,7 ММ		Т		0.005		0		10,200,000		0

				35312		ЭЛЕКТРОДЫ		Т		0.0005		0		13,500,000		0

				63498		ГИЛЬЗЫ СТАЛЬНЫЕ С ФЛАНЦАМИ		Т		0.015		0		39,000,000		0

				E12-1-17-1		УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ ТОЛЩИНОЙ 15 ММ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		27.22		0		8,952.62		0

				00112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		1.26		0		42,323.45		0

						РАСТВОР М100		М3		1.53		0		425,000		0

				E12-1-17-2 К=5		УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ НА КАЖДЫЙ 1 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ К [12 01 017 01] ЗА 85 PАЗ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		8.5		0		8,952.62		0		0.1

				00112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		1.7		0		42,323.45		0		0.02

						РАСТВОР М100		М3		8.67		0		425,000		0		0.102

				E58-16-9		РЕМОНТ ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКИ ПЛОЩАДЬЮ ЗАДЕЛКИ ДО: 1,0 М2		100МЕСТ		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		130.45		0		8,952.62		0

						РАСТВОР М100		М3		2.14		0		425,000		0

				E12-1-21-1 ШHК.ДОП.1		УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ПЛОСКИХ ИЗ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОГО НАПЛАВЛЯЕМОГО РУЛОННОГО МАТЕРИАЛА НА МАСТИКЕ ПЕРВЫЙ СЛОЙ ПОДКЛАДОЧНЫЙ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		75.07		0		8,952.62		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.24		0		30,452.00		0

						ГОРЕЛКИ		МАШ-Ч		15.16		0		80.96		0

						КОТЛЫ  БИТУМНЫЕ  ПЕРЕДВИЖНЫЕ  400  Л		МАШ-Ч		2.34		0		2,347.84		0		МАШ-Ч

				31934		БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ РУЛОННЫЙ МАТЕРИАЛ "ПОЛИИЗОЛ" "ИЗОЛ", "ФОЛЬГАИЗОЛ",  "ПОЛИИЗОЛ" ТОЛЬШИНОЙ НЕ МЕНЕЕ 3 ММ		М2		125		0		16,500		0

				32136		МАСТИКА		Т		0.25		0		5,500,000		0

				45077		ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ		КГ		30		0		2,500		0

				E12-1-21-2 ШHК.ДОП.1		УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ПЛОСКИХ ИЗ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОГО НАПЛАВЛЯЕМОГО РУЛОННОГО МАТЕРИАЛА НА МАСТИКЕ ВТОРОЙ СЛОЙ НАКРЫВОЧНЫЙ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		22.99		0		8,952.62		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.1		0		30,452.00		0

						ГОРЕЛКИ		МАШ-Ч		8.7		0		80.96		0

				31934		БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ РУЛОННЫЙ МАТЕРИАЛ "ПОЛИИЗОЛ" "ИЗОЛ", "ФОЛЬГАИЗОЛ",  "ПОЛИИЗОЛ" ТОЛЬШИНОЙ НЕ МЕНЕЕ 3 ММ		М2		125		0		16,500		0

				32136		МАСТИКА		Т		0.25		0		5,500,000		0

				45077		ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ		КГ		30		0		2,500		0

				E12-1-21-3 ШHК.ДОП.1		УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ПЛОСКИХ ИЗ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОГО НАПЛАВЛЯЕМОГО РУЛОННОГО МАТЕРИАЛА МАСТИКЕ ВТОРОЙ СЛОЙ НАКРЫВОЧНЫЙ НА СУХО		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		16.35		0		8,952.62		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.1		0		30,452.00		0

						ГОРЕЛКИ		МАШ-Ч		8.7		0		80.96		0

				31934		БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ РУЛОННЫЙ МАТЕРИАЛ "ПОЛИИЗОЛ" "ИЗОЛ", "ФОЛЬГАИЗОЛ",  "ПОЛИИЗОЛ" ТОЛЬШИНОЙ НЕ МЕНЕЕ 3 ММ		М2		125		0		16,500		0

				45077		ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ		КГ		30		0		2,500		0

				E12-1-4-4		УСТРОЙСТВО ПРИМЫКАНИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ НАПЛАВЛЯЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ К СТЕНАМ И ПАРАПЕТАМ ВЫСОТОЙ ДО 600 ММ БЕЗ ФАРТУКОВ		100М		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		35.5		0		8,952.62		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.15		0		30,452.00		0

						ГОРЕЛКИ		МАШ-Ч		5.26		0		80.96		0

				31934		БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ РУЛОННЫЙ МАТЕРИАЛ "ПОЛИИЗОЛ" "ИЗОЛ", "ФОЛЬГАИЗОЛ",  "ПОЛИИЗОЛ" ТОЛЬШИНОЙ НЕ МЕНЕЕ 3 ММ		М2		252		0		16,500		0

						РАСТВОР М100		М3		0.51		0		425,000		0

				45077		ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ		КГ		8.4		0		2,500		0

				E12-1-10-1		УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ [БРАНДМАУЭРЫ, ПАРАПЕТЫ, СВЕСЫ И Т.П.] ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		112.75		0		8,952.62		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.07		0		30,452.00		0

				32522		ПРОВОЛКА		Т		0.012		0		5,750,000		0

				33732		СТАЛЬ ОЦИНКОВАННАЯ ЛИСТОВАЯ ТОЛЩИНА ЛИСТА 0,7 ММ		Т		0.57		0		10,200,000		0

				E12-1-9-2		УСТРОЙСТВО ЖЕЛОБОВ ПОДВЕСНЫХ		100М		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		31.41		0		8,953		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.09		0		30,452		0

				30383		ГВОЗДИ ПРОВОЛОЧНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ ДЛЯ АСБЕСТОЦЕМЕНТНОЙ КРОВЛИ 4,5Х120 ММ		Т		0.0038		0		10,000,000		0

						ПОКОВКИ ОЦИНКОВАННЫЕ		Т		0.169		0		6,200,000		0

						ЖЕЛОБА ГОТОВЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ		М		100		0		28,300		0		0

				E12-1-8-3 ШHК.ДОП.6		НАВЕСКА ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ИЗ КИРПИЧА ИЛИ ЛЕГКОГО БЕТОНА, ДИАМЕТРОМ ДО:140 ММ		100М		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		38.4		0		8,952.62		0

				47801		ТРУБЫ ВОДОСТОЧНЫЕ С КОЛЕНАМИ С ВОРОНКАМИ		М		113		0		18,800.00		0

				E12-3-5-1 ШHК.ДОП.8		УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ПРИМЕНИТЕЛЬНО ДЛЯ НАВЕСНОГО КОЗЫРЬКА		100 М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		48.63		0		8,952.62		0

				01041		ШУРУПОВЕРТЫ		МАШ-Ч		10.45		0		411.13		0

				01556		БЕНЗОПИЛЫ		МАШ-Ч		2.83		0		462.88		0

				02491		СТАНОК ФАЛЬЦЕПРОКАТНЫЙ		МАШ-Ч		10		0		5,376.25		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.13		0		30,452.00		0

				19851		ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ ОЦИНКОВАНЫЕ, РАЗМЕРОМ 5Х45 ММ		Т		0.003		0		22,100,000		0

				19852		СТАЛЬ ОЦИНКОВАННАЯ В РУЛОНАХ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ, С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ		Т		0.637		0		10,200,000		0

				19853		КЛЯММЕРЫ ОЦИНКОВАННЫЕ		100ШТ		2.19		0		500		0

				19854		АНТИСЕПТИК		Л		67.13		0		5,000		0

				36060		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД		М3		2.45		0		2,200,000		0

				61151		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 3Х70 ММ, ГОСТ 4028-63		КГ		3.6		0		10,000		0		0

				E69-7-1		УСТРОЙСТВО: ХОДОВ ДЛЯ КРОВЛИ /ТРАП/		100П.М		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		20.8		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.1		0		30,452.00		0

				30407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0.006		0		10,000,000		0

						ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ВСЕЙ ДЛИНОЙ И ШИРИНОЙ		М3		0.3		0		2,200,000		0

				36167		ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ИЗ БЕРЕЗЫ ИЛИ ЛИПЫ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 25, 32, 40 ММ, III СОРТА		М3		2.14		0		2,200,000		0

				E10-1-39-5		УСТАНОВКА ЛЮКОВ В ПЕРЕКРЫТИЯХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 2 М2		100М2		0										0.0064

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		142.68		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		1.84		0		30,452.00		0

				E9-3-29-1		МОНТАЖ ЛЕСТНИЦ		Т		0										0.02078

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		32.37		0		8,952.62		0

				50781		СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ		Т		1		0		10,000,000		0

				Л1		ЛЮК ЛК-1 ПО ПРОЕКТУ		Т		0				10,200,000		0				0.03289

				РАЗДЕЛ: ОБШЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

				Е7-1-54-12		УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАД ПО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМ СТОЛБАМ БЕЗ ЦОКОЛЯ ИЗ СЕТЧАТЫХ ПАНЕЛЕЙ ВЫСОТОЙ ДО 2,2 М		100М		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		149		0		8,952.62		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.78		0		30,452.00		0

				32522		ПРОВОЛКА		Т		0.002		0		5,750,000		0

				35312		ЭЛЕКТРОДЫ		Т		0.012		0		13,500,000		0

				42384		СТОЛБЫ ПРОФИЛЬНЫЕ ВЫСОТОЙ ДО 2,2 М		ШТ		33.3		0		10,000		0

				45010		ПАНЕЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СЕТЧАТЫЕ		М2		189		0		63,000		0

				45024		БЕТОН М200		М3		1.38		0		450,000		0

				Е7-1-55-9		УСТРОЙСТВО КАЛИТОК БЕЗ УСТАНОВКИ СТОЛБОВ ПРИ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАДАХ И ОГРАДАХ ИЗ ПАНЕЛЕЙ		100ШТ		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		71		0		8,952.62		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.34		0		30,452.00		0

				02016		УСТАНОВКА ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ		МАШ-Ч		11.6		0		2,574		0

				35312		ЭЛЕКТРОДЫ		Т		0.012		0		13,500,000		0

				44395		ПОЛОТНО КАЛИТОК С ПЕТЛЯМИ И С ЗАМКОМ		ШТ		100		0		850,000		0

				E68-23-1		РЕМОНТ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ: МЕЛКИХ		М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		1.88		0		8,952.62		0

				02016		УСТАНОВКА ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ		МАШ-Ч		0.45		0		2,574		0

				35312		ЭЛЕКТРОДЫ		Т		0.0002		0		13,500,000		0

				E53-16-1 ШHК.ДОП.6		РЕМОНТ КЛАДКИ СТЕН ОТДЕЛЬНЫМИ МЕСТАМИ: КИРПИЧНОЙ		М3		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		35.39		0		8,952.62		0

						РАСТВОР М100		М3		0.253		0		425,000		0

				43121		КИРПИЧ		1000ШТ		0.402		0		1,500,000		0

				E54-3-2		РАЗБОРКА ПОДШИВКИ ПОТОЛКОВ: ЧИСТОЙ ИЗ ФАНЕРЫ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		14.79		0		8,952.62		0

				E54-3-4		РАЗБОРКА ПОДШИВКИ ПОТОЛКОВ ИЗ ДЕКОРАТИВНЫХ ПЛАСТИКОВЫХ ПАНЕЛЕЙ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		24.65		0		8,952.62		0

				E54-3-5		РАЗБОРКА ПОДШИВКИ ПОТОЛКОВ ИЗ ПАНЕЛЕЙ МДФ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		32.68		0		8,952.62		0

				E15-7-1-6 ШHК.ДОП.2		УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДОК С ОДИНАРНЫМ МЕТАЛЛИЧЕСКИМ КАРКАСОМ И ОДНОСЛОЙНОЙ ОБШИВКОЙ ГИПСОКАРТОННЫМИ ПЛИТАМИ С ОБЕИХ СТОРОН. ПЕРЕГОРОДКИ С ШАГОМ СТОЕЧНЫХ ПРОФИЛЕЙ 400ММ, ГЛУХИЕ ВЫСОТОЙ ДО 6,0 М		М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		1.7		0		8,952.62		0

				00521		ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		0.03		0		459.20		0

				01369		НОЖНИЦЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		0.06		0		293.30		0

				02209		ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ		МАШ-Ч		0.06		0		411.12		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.02		0		30,452		0

				30485		ДЮБЕЛЬ		ШТ		1.5		0		1,000		0

				35439		ШПАКЛЕВКА		Т		0.00085		0		1,600,000		0

				35444		ЛЕНТЫ		М		3.79		0		1,000		0

				35448		ШУРУП TN25		ШТ		44		0		84		0

				35455		МАТЕРИАЛ ЗВУКОИЗОЛИРУЮЩИЙ		М3		0.041		0		214,320		0

				35459		ПРОФИЛЬ СТОЕЧНЫЙ И НАПРАВЛЯЮЩИЙ		М		3.63		0		8,220		0

				44617		ЛИСТЫ ГИПСОКАРТОННЫЕ		М2		2		0		15,840		0		0

				E15-7-17-4		ОБЛИЦОВКА КАРКАСОВ ПАНЕЛЯМИ ДЕКОРАТИВНЫМИ ПЛАСТИКОВЫМИ С УСТРОЙСТВОМ КАРКАСА БЕЗ ОТНОСА ОТ ПОТОЛКА		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		155.3		0		8,952.62		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.69		0		30,452.00		0

				32501		ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК		Т		0.0012		0		6,200,000		0

				30407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0.001		0		10,000,000		0

				35454		БРУС ДЕРЕВЯННЫЙ		М3		0.41		0		2,200,000		0

				40955		АНКЕРНЫЕ БОЛТЫ С ГАЙКАМИ		Т		0.0028		0		10,750,000		0

				43960		ПАНЕЛИ ПЛАСТИКОВЫЕ		М2		105		0		15,000		0

				45401		ГВОЗДИ ОТДЕЛОЧНЫЕ		Т		0.0021		0		10,000,000		0

				29922		РЕЙКИ ПЛАСТИКОВЫЕ ДЛЯ ОБЛИЦОВКИ ПЛАСТИКА		М		0				4,000		0		0

				E63-12-3		РЕМОНТ ПОТОЛКОВ ОБЛИЦОВАННЫХ ГИПСОКАРТОННЫМИ ЛИСТАМИ ПЛОЩАДЬЮ РЕМОНТИРУЕМЫХ МЕСТ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		30.59		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.2		0		30,452.00		0

				30407		ГВОЗДИ ОТДЕЛОЧНЫЕ		Т		0.003		0		10,000,000		0

				44617		ГИПСОКАРТОН ВЛАГОСТОЙКИЙ		М2		105		0		19,200		0

				Е8-3-2-1		КЛАДКА СТЕН ИЗ ЛЕГКОБЕТОННЫХ КАМНЕЙ БЕЗ ОБЛИЦОВКИ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М		М3		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		4.43		0		8,952.62		0

						РАСТВОР М100		М3		0.11		0		425,000		0

				16070		ШЛАКОБЛОКИ		М3		0.92		0		224,208		0		72шт		1м3

				E53-20-4		КЛАДКА ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ СТЕН ПРОЕМОВ: ВНУТРЕННИХ		100М3		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		1042		0		8,952.62		0

						РАСТВОР М100		М3		23.6		0		425,000		0

				43121		КИРПИЧ		1000ШТ		40		0		1,500,000		0

				E8-2-7-1		АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ СТЕН И ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЙ		Т		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		63.73		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.31		0		30,452.00		0

				44521		СЕТКА АРМАТУРНАЯ (ПРОВОЛКА, КАТАНКА, КРУГ) ТОЛШИНОЙ ОТ 1ММ ДО 5ММ		Т		1		0		8,400,000.00		0

				E46-2-9-2		ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН И ПОТОЛКОВ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		22.82		0		8,952.62		0

				E15-2-1-1		УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН ФАСАДОВ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		70.88		0		8,952.62		0

						РАСТВОР М100		М3		1.89		0		425,000		0

				E15-2-16-1		ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		75.4		0		8,952.62		0

						РАСТВОР М100		М3		1.51		0		425,000		0

				E15-2-16-2		ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		78.88		0		8,952.62		0

						РАСТВОР М100		М3		1.5		0		425,000		0

				E46-3-7-3		ПРОБИВКА ПРОЕМОВ В КОНСТРУКЦИЯХ ИЗ КИРПИЧА		М3		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		12.3		0		8,952.62		0

				02509		МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		5.08		0		809.60		0

				E55-9-4 ШHК.ДОП.5		ПРОБИВКА ПРОЕМОВ СО СПЛОШНЫМ ВЫРАВНИВАНИЕМ ОТКОСОВ В ПЕРЕГОРОДКАХ: КИРПИЧНЫХ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		167.88		0		8,952.62		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.1		0		30,452.00		0

						РАСТВОР М100		М3		1.14		0		425,000		0

				30485		ДЮБЕЛЬ		ШТ		0.01		0		1,000		0

				33835		ШВЕЛЛЕРЫ, МАРКА СТАЛИ ВСТ3ПС5 N 12		Т		0.645		0		4,482,400		0

				44528		СЕТКА РАБИЦА		М2		12.6		0		9,300		0

				E20-2-3-9		УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ [РР] НОМЕР 5 РАЗМЕР 200Х600 ММ		РЕШЕТКА		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		1.17		0		8,952.62		0

				02016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		0.12		0		2,574		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.01		0		30,452		0

						ВИНТЫ		Т		0.00008		0		22,100,000		0

				33642		ПРОКАТ ДЛЯ АРМИРОВАНИЯ Ж/Б КОНСТРУКЦИЙ КРУГЛЫЙ И ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ, ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ И ТЕРМОМЕХАНИЧЕСКИЙ, ТЕРМИЧЕСКИ УПРОЧНЕННЫЙ КЛАСС А-I ДИАМЕТРОМ 12 ММ		Т		0.00043		0		8,400,000		0

				35319		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А		Т		0.00003		0		13,500,000		0

						РЕШЕТКИ		ШТ		1		0		5,000		0

				E15-2-36-1		ШТУКАТУРКА ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА УЛУЧШЕННАЯ СТЕН		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		129.95		0		8,952.62		0

				00112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		0.14		0		42,323.45		0

						РАСТВОР М100		М3		3.1		0		425,000		0

				30389		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1,6Х50 ММ		Т		0.0025		0		10,000,000		0

				33205		СЕТКА РАБИЦА		М2		108		0		9,300		0

				38617		ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ		КГ		12		0		40,000		0

				E15-2-36-2		ШТУКАТУРКА ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА УЛУЧШЕННАЯ ПОТОЛКОВ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		144.64		0		8,952.62		0

				00112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		0.14		0		42,323.45		0

						РАСТВОР М100		М3		3.2		0		425,000		0

				30389		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1,6Х50 ММ		Т		0.0025		0		10,000,000		0

				33205		СЕТКА РАБИЦА		М2		108		0		9,300		0

				38617		ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ		КГ		12		0		40,000		0

				E61-2-9		РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ВНУТРЕННИХ СТЕН ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ: ДО 10 М2		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		157.1		0		8,952.62		0

						РАСТВОР М100		М3		2.2		0		425,000		0

				E61-2-11		РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ВНУТРЕННИХ СТЕН ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ: БОЛЕЕ 10 М2		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		142.65		0		8,952.62		0

						РАСТВОР М100		М3		2.2		0		425,000		0

				E61-4-9		РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ПОТОЛКОВ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ: ДО 10 М2		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		226.27		0		8,952.62		0

						РАСТВОР М100		М3		2.31		0		425,000		0

				E61-4-11		РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ПОТОЛКОВ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ: БОЛЕЕ 10 М2		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		199.73		0		8,952.62		0

						РАСТВОР М100		М3		2.31		0		425,000		0

				E61-7-1		РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ОТКОСОВ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		383.06		0		8,952.62		0

						РАСТВОР М100		М3		4.4		0		425,000		0

				E61-10-3		РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ГЛАДКИХ ФАСАДОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ: ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ БОЛЕЕ 5 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		188.25		0		8,952.62		0

						РАСТВОР М100		М3		2.2		0		425,000		0

				E61-10-1		РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ГЛАДКИХ ФАСАДОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ: ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ ДО 5 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		201.84		0		8,952.62		0

						РАСТВОР М100		М3		2.2		0		425,000		0

				E61-10-2		РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ГЛАДКИХ ФАСАДОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ: ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ ДО 5 М2 ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ 10 ММ (3 РАЗА)		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		108.54		0		8,952.62		0				36.18

						РАСТВОР М100		М3		3.3		0		425,000		0				1.1

				E15-4-24-8		ПРОСТАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		21.12		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.05		0		30,452.00		0

				31066		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.0267		0		25,200,000		0

				31650		ОЛИФА, РАСТВОРИТЕЛ, РАЗБАВИТЕЛ		Т		0.0103		0		11,750,000		0

				31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.005		0		1,600,000		0

				35538		ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25		М2		0.08		0		5,000		0

				E15-4-24-9		ПРОСТАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ ПОТОЛКОВ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		22.88		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.05		0		30,452.00		0

				31066		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.0302		0		25,200,000		0

				31650		ОЛИФА, РАСТВОРИТЕЛ, РАЗБАВИТЕЛ		Т		0.0119		0		11,750,000		0

				31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.0055		0		1,600,000		0

				E15-4-25-8		УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		51.01		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.11		0		30,452.00		0

				31066		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.01837		0		25,200,000		0

				31440		ГРУНТОВКИ		Т		0.0075		0		10,000,000		0

				31655		ОЛИФА, РАСТВОРИТЕЛ, РАЗБАВИТЕЛ		Т		0.0113		0		11,750,000		0

				31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.051		0		1,600,000		0

				35538		ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25		М2		0.84		0		5,000		0

				E15-4-25-9		УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ ПОТОЛКОВ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		62.7		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.11		0		30,452.00		0

				31066		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.021		0		25,200,000		0

				31440		ГРУНТОВКИ		Т		0.0089		0		10,000,000		0

				31655		ОЛИФА, РАСТВОРИТЕЛЬ, РАЗБАВИТЕЛЬ		Т		0.013		0		11,750,000		0

				31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.055		0		1,600,000		0

				35538		ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25		М2		0.84		0		5,000		0

				E62-2-4		ПРОСТАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ СТЕН, ШПАТЛЕВКОЙ И С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 %		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		61.33		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.07		0		30,452.00		0

				31651		ОЛИФА, РАСТВОРИТЕЛЬ, РАЗБАВИТЕЛЬ		Т		0.076		0		11,750,000		0

				31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.0255		0		1,600,000		0

				43231		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.0189		0		25,200,000		0

				75007		БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ		1000М2		0.0008		0		50,000,000		0

				E62-3-4		ПРОСТАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОТОЛКОВ, С ШПАТЛЕВКОЙ И С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		73.3		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.06		0		30,452.00		0

				31651		ОЛИФА, РАСТВОРИТЕЛЬ, РАЗБАВИТЕЛЬ		Т		0.08		0		11,750,000		0

				31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.0515		0		1,600,000		0

				43231		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.0198		0		25,200,000		0

				75007		БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ		1000М2		0.0008		0		50,000,000		0

				E62-7-6		УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ СТЕН ЗА ДВА РАЗА, ШПАТЛЕВКОЙ И С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 %		100М2		0.491

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		75.69		37.16379		8,952.62		332,713

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.06		0.02946		30,452.00		897

				31651		ОЛИФА, РАЗБАВИТЕЛЬ, РАСТВОРИТЕЛЬ		Т		0.0107		0.0052537		11,750,000		61,731

				31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.0496		0.0243536		1,600,000		38,966

				43231		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.0219		0.0107529		25,200,000		270,973

				75007		БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ		1000М2		0.0011		0.0005401		50,000,000		27,005

				E62-8-6		УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОТОЛКОВ ЗА ДВА РАЗА, С ШПАТЛЕВКОЙ И С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		90.63		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.06		0		30,452.00		0

				31651		ОЛИФА, РАЗБАВИТЕЛЬ, РАСТВОРИТЕЛЬ		Т		0.0111		0		11,750,000		0

				31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.0496		0		1,600,000		0

				43231		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.0232		0		25,200,000		0

				75007		БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ		1000М2		0.0011		0		50,000,000		0

				E15-4-5-3		ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН СО ШПАТЛЕВКОЙ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		42.9		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.15		0		30,452.00		0

				31054		КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ		Т		0.063		0		8,760,000		0

				31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.051		0		1,600,000		0

				75007		ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25		М2		0.84		0		5,000		0

				E15-4-5-4		ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ ПОТОЛКОВ СО ШПАТЛЕВКОЙ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		53.9		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.16		0		30,452.00		0

				31054		КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ		Т		0.069		0		8,760,000		0

				31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.055		0		1,600,000		0

				75007		ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25		М2		0.84		0		5,000		0

				E62-16-6		ОКРАШИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ: РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 % И С ШПАТЛЕВКОЙ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		29.6		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.06		0		30,452.00		0

				31054		КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ		Т		0.071		0		8,760,000		0

				31684		КЛЕЙ МАЛЯРНЫЙ ЖИДКИЙ		КГ		4.02		0		13,000		0

				31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.072		0		1,600,000		0

				34287		МЫЛО ТВЕРДОЕ ХОЗЯЙСТВЕННОЕ 72%		ШТ		5.1		0		3,000		0

				75007		БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ		1000М2		0.0016		0		50,000,000		0

				E62-17-6		ОКРАШИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ: РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 % И С ШПАТЛЕВКОЙ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		33.78		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.06		0		30,452.00		0

				31054		КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ		Т		0.071		0		8,760,000		0

				31684		КЛЕЙ МАЛЯРНЫЙ ЖИДКИЙ		КГ		4.02		0		13,000		0

				31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.076		0		1,600,000		0

				34287		МЫЛО ТВЕРДОЕ ХОЗЯЙСТВЕННОЕ 72%		ШТ		5.1		0		3,000		0

				75007		БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ		1000М2		0.0016		0		50,000,000		0

				E56-9-4		ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ:		100ШТ		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		67.4		0		8,952.62		0

				E56-9-3		ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В ДЕРЕВЯННЫХ СТЕНАХ:		100ШТ		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		134.1		0		8,952.62		0

				E56-9-5 ШHК.ДОП.5		ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ: С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ		100ШТ		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		180.89		0		8,952.62		0

				E56-9-7 ШHК.ДОП.8		ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ ВРУЧНУЮ В ОТКОСАХ: АЛЮМИНИЕВЫХ		100КОРОБ		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		127.34		0		8,952.62		0

				E56-1-3		ДЕМОНТАЖ ОКОННЫХ КОРОБОК: В РУБЛЕНЫХ СТЕНАХ		100ШТ		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		72.79		0		8,952.62		0

				E56-1-4 ШHК.ДОП.5		ДЕМОНТАЖ ОКОННЫХ КОРОБОК: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ		100ШТ		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		129.29		0		8,952.62		0

				E56-1-6 ШHК.ДОП.8		ДЕМОНТАЖ АЛЮМИНИЕВЫХ ОКОННЫХ КОРОБОК В СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ ВРУЧНУЮ		100КОРОБ		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		122.8		0		8,952.62		0

				E56-2-1		СНЯТИЕ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ: НЕОСТЕКЛЕННЫХ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		33.06		0		8,952.62		0

				E56-2-1		СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		36.28		0		8,952.62		0

				E56-21-1		УСТАНОВКА ПОЛОТЕН: НАРУЖНЫХ КРОМЕ БАЛКОННЫХ		100ШТ		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		151.8		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		1.3		0		30,452.00		0

				35100		ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 3,5Х35 ММ		Т		0.0038		0		17,000,000		0

				44393		ПОЛОТНО ДВЕРНЫЕ		М2		0				800,000		0

				44423		ПРИБОРЫ ДВЕРНЫЕ		КОМПЛ		100		0		50,000		0

				E9-4-14-1 ШHК.ДОП.4		УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ С ПОДГОТОВОКЙ ПРОЕМА И УСТАНОВКОЙ НАКЛАДНЫХ И ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 2,5М2		М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		4.47		0		8,952.62		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.15		0		30,452.00		0

				35312		ЭЛЕКТРОДЫ		Т		0.001		0		13,500,000		0

				44109		ДЕТАЛИ ЗАКЛАДНЫЕ И НАКЛАДНЫЕ		Т		0.0022		0		13,000,000		0

				80625		ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ТИПА MAKROFLEKS, SOUDAL) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л		ШТ		0.1		0		27,000		0

				87882		БЛОКИ ДВЕРНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ		М2		1		0		850,000		0

				E9-4-14-2 ШHК.ДОП.4		УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ С ПОДГОТОВОКЙ ПРОЕМА И УСТАНОВКОЙ НАКЛАДНЫХ И ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 2,5М2		М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		4.12		0		8,952.62		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.2		0		30,452.00		0

				35312		ЭЛЕКТРОДЫ		Т		0.0012		0		13,500,000		0

				44109		ДЕТАЛИ ЗАКЛАДНЫЕ И НАКЛАДНЫЕ		Т		0.0037		0		13,000,000		0

				87882		БЛОКИ ДВЕРНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ		М2		1		0		850,000		0

				E9-4-14-3 ШHК.ДОП.4		УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ В ПОДГОТОВЛЕННЫЕ ПРОЕМЫ ПЛОЩАДЬЮ ДО 2,5М2		М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		3.58		0		8,952.62		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.15		0		30,452.00		0

				29161		АНКЕРНЫЕ БОЛТЫ		ШТ		6		0		800		0

				87882		БЛОКИ ДВЕРНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ		М2		1		0		850,000		0

				E9-4-14-4 ШHК.ДОП.4		УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ В ПОДГОТОВЛЕННЫЕ ПРОЕМЫ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 2,5М2		М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		3.3		0		8,952.62		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.2		0		30,452.00		0

				29161		АНКЕРНЫЕ БОЛТЫ		ШТ		8		0		800		0

				87882		БЛОКИ ДВЕРНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ		М2		1		0		850,000		0

				E10-1-37-1 ШHК.ДОП.11		УСТАНОВКА АЛЮМИНИЕВЫХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ДО 3 М2		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		89.47		0		8,952.62		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		1.99		0		30,452.00		0

				29962		ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60Х27Х0,6		М		66		0		7,800		0

				31478		ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛИНОЙ 65 ММ		ШТ		533		0		1,000		0

				43328		БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА		М2		100		0		518,300		0

				76853		ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ		КГ		1.92		0		22,100		0

				E10-1-37-2 ШHК.ДОП.11		УСТАНОВКА АЛЮМИНИЕВЫХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ БОЛЕЕ 3 М2		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		79.73		0		8,952.62		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		2.07		0		30,452.00		0

				29962		ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60Х27Х0,6		М		50		0		7,800		0

				31478		ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛИНОЙ 65 ММ		ШТ		400		0		1,000		0

				43328		БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА		М2		100		0		518,300		0

				76853		ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ		КГ		1.4		0		22,100		0

				E10-1-36-5 ШHК.ДОП.11		УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ АЛЮМИНИЯ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		94.88		0		8,952.62		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		1.63		0		30,452.00		0

				29962		ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60Х27Х0,6		М		40		0		7,800		0

				30626		БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ АЛЮМИНИЯ		М2		100		0		598,800		0

				31478		ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛИНОЙ 65 ММ		ШТ		320		0		1,000		0

				76853		ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ		КГ		1.15		0		22,100		0												пр		чч		т

				E56-12-1		СМЕНА ДВЕРНЫХ ПРИБОРОВ: ПЕТЛИ		100ШТ		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		99.6		0		8,952.62		0

				35100		ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 3,5Х35 ММ		Т		0.016		0		17,000,000		0

				44423		ПРИБОРЫ ДВЕРНЫЕ		КОМПЛ		100		0		25,000		0

				E56-12-5		СМЕНА ДВЕРНЫХ ПРИБОРОВ: ЗАМКИ ВРЕЗНЫЕ		100ШТ		0.01

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		73.2		0.732		8,952.62		6,553

				35100		ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 3,5Х35 ММ		Т		0.004		0.00004		17,000,000		680

				44423		ПРИБОРЫ ДВЕРНЫЕ		КОМПЛ		100		1		50,000		50,000

				E56-12-6		СМЕНА ДВЕРНЫХ ПРИБОРОВ: ЗАМКИ НАКЛАДНЫЕ		100ШТ		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		106.8		0		8,952.62		0

				35100		ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 3,5Х35 ММ		Т		0.008		0		17,000,000		0

				44423		ПРИБОРЫ ДВЕРНЫЕ		КОМПЛ		100		0		50,000		0

						ЗАМОК НАВЕСНОЙ		КОМПЛ		0				50,000		0

				E69-27-3		СНЯТИЕ ЛАКОКРАСОЧНОГО ПОКРЫТИЯ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ: С МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ		М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		1.31		0		8,952.62		0

				01147		МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		1.3		0		641.41		0

				44897		ШЛИФКРУГИ		ШТ		0.325		0		10,000		0

				E62-29-2		ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ДВА РАЗА (Контейнера и двери металлические		100М2		0.04

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		18.72		0.7488		8,952.62		6,704

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.01		0.0004		30,452.00		12

				31085		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.0161		0.000644		25,200,000		16,229

				31651		ОЛИФА, РАСТВОРИТЕЛ, РАЗБАВИТЕЛ		Т		0.009		0.00036		11,750,000		4,230

				E62-28-2		ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КРОВЕЛЬ: ЗА ДВА РАЗА (КРЫШИ КОНТЕЙНЕРОВ)		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		11.28		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.01		0		30,452.00		0

				31085		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.021		0		25,200,000		0

				31651		ОЛИФА, РАСТВОРИТЕЛ, РАЗБАВИТЕЛ		Т		0.006		0		11,750,000		0

				E15-4-30-2		МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		12.21		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.03		0		30,452.00		0

				31066		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.0273		0		25,200,000		0

				31392		ОЛИФА, РАЗБАВИТЕЛЬ, РАСТВОРИТЕЛЬ		КГ		3.2		0		11,750		0

				E62-4-4		ПРОСТАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ОКОН: С ПОДГОТОВКОЙ И РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ БОЛЕЕ 35 %		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		91.1		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.06		0		30,452.00		0

				31651		ОЛИФА, РАСТВОРИТЕЛ, РАЗБАВИТЕЛ		Т		0.0064		0		11,750,000		0

				31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.0475		0		1,600,000		0

				43231		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.0187		0		25,200,000		0

				75007		БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ		1000М2		0.0008		0		50,000,000		0

				E62-5-4		ПРОСТАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ДВЕРЕЙ: С ПОДГОТОВКОЙ И РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ БОЛЕЕ 35 %		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		73.76		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.06		0		30,452.00		0

				31651		ОЛИФА, РАСТВОРИТЕЛ, РАЗБАВИТЕЛ		Т		0.0064		0		11,750,000		0

				31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.0475		0		1,600,000		0

				43231		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.0192		0		25,200,000		0

				75007		БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ		1000М2		0.0008		0		50,000,000		0

				E57-2-11		РАЗБОРКА ПОКРЫТИИ ПОЛОВ ЦЕМЕНТНЫХ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		126.56		0		8,952.62		0

				02831		МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ		МАШ-Ч		53.76		0		809.60		0

				E68-12-5		РАЗБОРКА СТЯЖЕК		100М3		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		77.72		0		8,952.62		0

				207-149		БУЛЬДОЗЕРЫ		МАШ-Ч		4.51		0		61,450.25		0

				E11-1-11-1		УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		39.51		0		8,952.62		0

						РАСТВОР М100		М3		2.04		0		425,000		0

				E11-1-11-2 К=6		УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 11-01-011-01 ЗА 10 PАЗ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		5		0		8,952.62		0				0.5

						РАСТВОР М100		М3		5.1		0		425,000		0				0.51

				E11-1-11-3		УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		40.65		0		8,952.62		0

				45024		БЕТОН М200		М3		2.04		0		450,000		0

				E11-1-11-4 К=16		УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 11-01-011-03 ЗА 16 PАЗ		100М2		0												16

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		8		0		8,952.62		0				0.5		8

				45024		БЕТОН М200		М3		8.16		0		450,000		0				0.51		8.16

				E11-1-11-3		УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		40.65		0		8,952.62		0

				45024		БЕТОН М200		М3		2.04		0		450,000		0

				E11-1-11-4 К=6		УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 11-01-011-03 ЗА 6 PАЗ		100М2		0												6		раз

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		3		0		8,952.62		0				0.5		3

				45024		БЕТОН М200		М3		3.06		0		450,000		0				0.51		3.06

				E57-2-1		РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: ИЗ ЛИНОЛЕУМА И РЕЛИНА		100М2		0.22

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		11.39		2.5058		8,952.62		22,433

				E57-1-4		РАЗБОРКА ОСНОВАНИЙ ПОКРЫТИЯ ПОЛОВ: ДОЩАТЫХ ОСНОВАНИЙ ЩИТОВОГО ПАРКЕТА		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		14.9		0		8,952.62		0

				E57-3-1		РАЗБОРКА ПЛИНТУСОВ: ДЕРЕВЯННЫХ И ИЗ ПЛАСТМАССОВЫХ МАТЕРИАЛОВ		100М		0.19

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		3.77		0.7163		8,952.62		6,413

				E57-10-3		ЗАДЕЛКА ВЫБОИН В ПОЛАХ ЦЕМЕНТНЫХ ПЛОЩАДЬЮ ДО: 1,0 М2		100МЕСТ		0.04

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		124.23		4.9692		8,952.62		44,487

						РАСТВОР М100		М3		2.14		0.0856		425,000		36,380

						ЦЕМЕНТ М400		Т		0.045		0.0018		640,000.00		1,152

				E11-1-36-2		УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ЛИНОЛЕУМА НА КЛЕЕ		100М2		0.22

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		42.4		9.328		8,952.62		83,510

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.5		0.11		30,452.00		3,350

				31688		КЛЕЙ ДЛЯ ЛИНОЛИУМА LG HYLIS		КГ		50		11		39,300		432,300

				32035		ЛИНОЛЕУМ ОГНЕСТОЙКИЕ ТИПА LG HYLIS		М2		102		22.44		85,000		1,907,400

				E11-1-34-5 ШHК.ДОП.4		УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ПО ГОТОВОМУ ОСНОВАНИЮ, "ПЛАВАЮЩИМ" СПОСОБОМ, ИЗ МНОГОСЛОЙНЫХ ПАРКЕТНЫХ ДОСОК ТИПА TARKETT		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		21.11		0		8,952.62		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.32		0		30,452.00		0

				81864		КЛИНЬЯ ДЕРЕВЯННЫЕ		ШТ		6		0		1,000.00		0

				83171		ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННАЯ ПОДЛОЖКА ПОД ПАРКЕТ ТОЛЩ.2ММ		М2		102		0		3,700.00		0

				85917		МНОГОСЛОЙНЫЕ ПАРКЕТНЫЕ ДОСКИ ТИПА TARKETT		М2		104		0		43,500.00		0		0

				E11-1-35-4		УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЛИТ ДРЕВЕСНОСТРУЖЕЧНЫХ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		47.84		0		8,952.62		0

				01523		ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ		М-ЧАС		0.43		0		666.54		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.83		0		30,452.00		0

				30407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0.0053		0		10,000,000		0

				32360		ПЛИТЫ ДРЕВЕСНОСТРУЖЕЧНЫЕ МНОГОСЛОЙНЫЕ И ТРЕХСЛОЙНЫЕ, МАРКА П-1 ТОЛЩИНОЙ 18-20 ММ		100М2		1.027		0		6,440,000.00		0

				E11-1-40-3 ШHК.ДОП.6		УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПЛАСТИКОВЫХ НА ВИНТАХ САМОНАРЕЗАЮЩИХ		100М		0.19

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		6.66		1.2654		8,952.62		11,329

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.03		0.0057		30,452.00		174

				29840		УГОЛОК НАРУЖНЫЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА		ШТ		7		1.33		4,500		5,985

				29841		УГОЛОК ВНУТРЕННИЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА		ШТ		7		1.33		4,500		5,985

				29842		СОЕДИНИТЕЛЬ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА		ШТ		40		7.6		4,500		34,200

				29843		ЗАГЛУШКА ТОРЦЕВАЯ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА		ШТ		16		3.04		4,500		13,680

				30795		ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ 6Х30 ММ		10 ШТ		26.3		4.997		2,000		9,994

				35391		ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С ОСТРЫМ КОНЦОМ ДЛИНОЙ 35 ММ		ШТ		263		49.97		250		12,493

				44346		ПЛИНТУСЫ ДЛЯ ПОЛОВ ИЗ ПЛАСТИКАТА		М		101		19.19		9,800		188,062		270,399

				E62-18-2		ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ: ПЛИНТУСОВ И ГАЛТЕЛЕЙ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		38.4		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.06		0		30,452.00		0

				31651		ОЛИФА, РАСТВОРИТЕЛ, РАЗБАВИТЕЛ		Т		0.0032		0		11,750,000		0

				31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.0124		0		1,600,000		0

				43231		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.0137		0		25,200,000		0

				75007		БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ		1000М2		0.0008		0		50,000,000		0

				E15-1-94-1 ШHК.ДОП.9		ОБЛИЦОВКА ВНУТРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ДЕКОРАТИВНЫМИ ОГНЕСТОЙКИМИ ПАНЕЛЯМИ: СТЕН С УСТРОЙСТВОМ КАРКАСА ИЗ ЖЕСТЯНОГО ПРОФИЛЯ		100М2		0.035

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		241.05		8.43675		8,952.62		75,531

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.49		0.01715		30,452.00		522

				29160		ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ		ШТ		2400		84		174		14,616

				29109		АЛЮМИНИЕВЫЕ КОМПОЗИТНЫЕ ПАНЕЛИ ОГНЕСТОЙКИЕ		М2		100		3.5		38,000		133,000

				29161		АНКЕРНЫЕ БОЛТЫ		ШТ		200		7		800		5,600

				30546		ПРОФИЛЬ МОНТАЖНЫЙ		М		100		3.5		8,220		28,770

				E15-1-94-3 ШHК.ДОП.9		ОБЛИЦОВКА ВНУТРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ДЕКОРАТИВНЫМИ И ОГНЕСТОЙКИМИ ПАНЕЛЯМИ: ПОТОЛКОВ С УСТРОЙСТВОМ КАРКАСА ИЗ ЖЕСТЯНОГО ПРОФИЛЯ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		257.92		0		8,952.62		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.49		0		30,452.00		0

				29109		АЛЮМИНИЕВЫЕ КОМПОЗИТНЫЕ ПАНЕЛИ ОГНЕСТОЙКИЕ		М2		100		0		38,000		0

				29160		ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ		ШТ		2400		0		174		0

				29161		АНКЕРНЫЕ БОЛТЫ		ШТ		200		0		800		0

				30546		ПРОФИЛЬ МОНТАЖНЫЙ		М		100		0		8,220		0

				E62-41-1		ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДОВ ОТ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫХ И МАСЛЯНЫХ КРАСОК: С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		20.8		0		8,952.62		0

				E62-25-7		ШПАТЛЕВКА ФАСАДОВ: ПРОСТЫХ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		23.6		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.02		0		30,452.00		0

				31708		ШПАТЛЕВКА		Т		0.05		0		1,600,000		0

				E62-25-1		ОГРУНТОВКА ФАСАДОВ: ПРОСТЫХ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		4.29		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.01		0		30,452.00		0

				31430		ГРУНТОВКА		Т		0.0161		0		10,000,000		0

				E15-4-14-3		ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ВОДОЭМУЛЬСИОННАЯ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		6.74		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.05		0		30,452.00		0

				31054		КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ		Т		0.038		0		8,760,000		0

				E15-4-12-3		ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ВОДОЭМУЛЬСИОННАЯ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		9.59		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.05		0		30,452.00		0

						РАСТВОР М100		М3		0.06		0		425,000		0

				31054		КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ		Т		0.038		0		8,760,000		0

				E62-19-1		ОКРАСКА ИЗВЕСТКОВЫМИ СОСТАВАМИ ФАСАДОВ ПРОСТЫХ ПО: ШТУКАТУРКЕ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ С ШПАТЛЕВКОЙ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		18.46		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.03		0		30,452.00		0

				30652		ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1		Т		0.0182		0		5,000,000		0

				31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.0245		0		1,600,000		0

				E15-4-50-1 ШHК.ДОП.6		ОТДЕЛКА ФАСАДОВ ДЕКОРАТИВНЫМ ПОКРЫТИЕМ «ХОПЕР» ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ С ЛЕСОВ И ЗЕМЛИ:ОДНОТОННОЕ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		51.28		0		8,952.62		0

				01572		ПИСТОЛЕТЫ-РАСПЫЛИТЕЛИ		МАШ-Ч		16.06		0		599.61		0

				02515		АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ МОЩНОСТЬЮ 1 КВТ		МАШ-Ч		16.06		0		2,213.75		0

				29930		РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ДЕКОРАТИВНЫЙ "ХОПЕР"		КГ		80		0		3,700		0

				31054		КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ		Т		0.0538		0		8,760,000		0

				31434		ГРУНТОВКА		Т		0.018		0		10,000,000		0

				38726		КОЛЕР		КГ		1		0		40,000		0

				E62-21-10		ПРОСТАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ФАСАДОВ С ПОД ГОТОВКОЙ И РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 % С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		61.56		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.1		0		30,452.00		0

				31085		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.0145		0		25,200,000		0

				31651		ОЛИФА, РАСТВОРИТЕЛ, РАЗБАВИТЕЛ		Т		0.0101		0		11,750,000		0

				31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.0405		0		1,600,000		0

				E8-7-2-1		ЛЕСА ПРИ ВЫСОТЕ ПОМЕЩЕНИЙ ДО 6 М		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		70.2		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.18		0		30,452.00		0

				44082		ДЕТАЛИ ДЕРЕВЯННЫЕ ЛЕСОВ		М3		0.008		0		900,000		0

				51622		ЩИТЫ НАСТИЛА ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ		М2		5.5		0		90,000		0

				63944		ДЕТАЛИ ЛЕСОВ СТАЛЬНЫЕ		Т		0.029		0		3,250,000		0

				E8-7-1-2		УСТАНОВКА И РАЗБОРКА НАРУЖНЫХ ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16 М ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ ПРОЧИХ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		43.5		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.07		0		30,452.00		0

				44082		ДЕТАЛИ ДЕРЕВЯННЫЕ ЛЕСОВ		М3		0.009		0		900,000		0

				51622		ЩИТЫ НАСТИЛА ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ		М2		3.4		0		90,000		0

				63944		ДЕТАЛИ ЛЕСОВ СТАЛЬНЫЕ		Т		0.035		0		3,250,000		0

				E62-35-2		ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК И ОГРАД ЗА ДВА РАЗА		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		80.73		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.01		0		30,452.00		0

				31085		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.0136		0		25,200,000		0

				31651		ОЛИФА, РАСТВОРИТЕЛ, РАЗБАВИТЕЛ		Т		0.007		0		11,750,000		0

				E15-4-30-4		МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК, ТРУБ, ПЕРЕПЛЕТОВ И Т.П. ЗА  ДВА РАЗА		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		71.06		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.03		0		30,452.00		0

				31066		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.0246		0		25,200,000		0

				31392		ОЛИФА, РАСТВОРИТЕЛ, РАЗБАВИТЕЛ		КГ		2.7		0		11,750		0

						ПРИБОРЫ ДВЕРНЫЕ ПЕТЛИ		ШТ		0				25,000		0

				E9-8-2-1		РУЧНАЯ ЭЛЕКТРОДУГОВАЯ СВАРКА СТЫКОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ ПРИ ТОЛЩИНЕ СВАРИВАЕМОЙ СТАЛИ ММ, ДО: 6		10М		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		11.58		0		8,952.62		0

				01147		МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		3.47		0		641.41		0

				02016		УСТАНОВКА ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ		МАШ-Ч		4.63		0		2,574		0

				15211		ЭЛЕКТРОДЫ		КГ		4.38		0		13,500		0

				44897		ШЛИФКРУГИ		ШТ		0.0396		0		10,000		0

				Ц08-02-396-22		КОРОБА ПЛАСТМАССОВЫЕ ШИРИНОЙ 120ММ		100М		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		26.46		0		8,952.62		0

						ДЮБЕЛЬ		10ШТ		40		0		2,000.00		0

						КОРОБА ПЛАСТМАССОВЫЕ ШИРИНОЙ 120ММ		М		101.7		0		46,200		0

				E7-1-54-15		УСТРОЙСТВО ИЗ КОЛЮЧЕЙ ПРОВОЛОКИ ПО ГОТОВЫМ КОНСТРУКЦИЯМ		100М		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		0.599		0		8,952.62		0

				47804		ПРОВОЛОКА КОЛЮЧАЯ		М		100.5		0		4,000.00		0

																		№		РЕГИОНЫ		Прочие затраты подрядчика (Пп)		без		сотстрахом 12%

						ВСЕГО ЗАТРАТ:												1		РЕСПУБЛИКА УЗБ		21.06%		11329.14		12688.64		17.27%

						ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ		ЧЕЛ-ЧАС								86		2		КР		24.25%		11655.72		13054.41		17.27%

						ЗАРПЛАТА (В Т.Ч. СОЦСТРАХ)		СУМ								767,616		3		Г.Ташкент		17.27%		12646.34		14163.90		17.27%		10695.76		3%

						ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		СУМ								6,819				ОБЛАСТИ

						СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ		СУМ								3,646,330		1		Ташкентская об		22.82%		13543.65		15168.89		17.27%		10695.76		3%

						ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		СУМ		3.00%						109,390		2		Андижанская об		28.31%		10525.87		11788.97		17.27%		8952.62		3%

						ВСЕГО		СУМ								4,530,154		3		Бухарская об		24.65%		9018.49		10100.71		17.27%		9490.07		2%

																		4		Джизакская об		24.69%		8515.94		9537.85		17.27%		9145.33		3%

																		5		Кашадарьинская об		24.15%		9933.45		11125.46		17.27%		11125.46		5%

						ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПОДРЯЧИКА		СУМ		17.27%						782,358		6		Наманганская об		30.29%		8633.72		9669.77		17.27%		8952.62		3%

						ИТОГО		СУМ								5,312,512		7		Навоийская об		23.35%		12384.85		13871.03		17.27%		8,600		3%

																		8		Самаркандская об		18.11%		8178.37		9159.77		17.27%		9145.33		3%

				120.00%		ИТОГО С НДС		СУМ		20%						6,375,015		9		Сурхандарьинская об		22.28%		12015.63		13457.51		17.27%		10695.76		3%

																		10		Сырдарьинская об		26.14%		10829.97		12129.57		17.27%		9145.33		3%

																		11		Ферганская об		20.92%		9601.72		10753.93		17.27%		9027.48		3%

																		12		Хорезмская об		19.00%		7383.54		8269.56		17.27%		7686.24		3%

						Составил: ____________________________Насридинов Х.И.



&L&7ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС TNQURILISH 5.0&C &R&7 19-67-78

&L&7 &CСтраница &P&R&7



цены на материалы

		НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: БАЗОВЫЕ СТАНЦИИ

		НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА:						AND5632 CS807 Ахтачи.

		ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА НА

		Текущий ремонт кровли базовой станции и аппаратной расположенной по адресу: Андижанская область, Асакинский р-н, МФЙ Файзобод, ул.А.Ашурова, пром.зона Ахтачи.

		ОСНОВАНИЕ: Дефектный акт

		№№		РЕСУРС		ОБОСНОВАНИЕ		НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСА		ЕД.ИЗМ		КОЛ-ВО		ЦЕНА		СУММА

		1		2		3		4		5		6		7		8

		ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ

		1		00001				ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ С УЧЕТОМ СОЦСТРАХА		ЧЕЛ-Ч		85.7420		8,952.620		767,616

								ИТОГО								767,616

		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

								АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		0		42,323.45		0

								АВТОМОБИЛИ САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т		МАШ-Ч		0		38,924.05		0

								АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.02986		30,452.00		909

								АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.19405		30,452.00		5,909

								БУЛЬДОЗЕРЫ		МАШ-Ч		0		61,450.25		0

								ПИСТОЛЕТЫ-РАСПЫЛИТЕЛИ		МАШ-Ч		0		599.61		0

								АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ МОЩНОСТЬЮ 1 КВТ		МАШ-Ч		0		2,213.75		0

								МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		0		641.41		0

								МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		0		809.60		0

								МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		0		809.60		0

								УСТАНОВКА ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ		МАШ-Ч		0		2,574.28		0

								КОТЛЫ  БИТУМНЫЕ  ПЕРЕДВИЖНЫЕ  400  Л		МАШ-Ч		0		2,347.84		0

								ГОРЕЛКИ		МАШ-Ч		0		80.96		0

								ШУРУПОВЕРТЫ		МАШ-Ч		0		411.13		0

								БЕНЗОПИЛЫ		МАШ-Ч		0		462.88		0

								ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		0		459.20		0

								ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ		МАШ-Ч		0		666.54		0

								ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		0		666.54		0

								НОЖНИЦЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		0		293.30		0

								ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ		МАШ-Ч		0		411.12		0

								СТАНОК ФАЛЬЦЕПРОКАТНЫЙ		МАШ-Ч		0		5,376.25		0

								ИТОГО		СУМ						6,819

		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ

		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ

				16070				ШЛАКОБЛОКИ		М3		0		224,208.00		0		3980		0.016		248750

				05377				ПРОФНАСТИЛ ОЦИНКОВАННЫЙ 0,4-0,5 или  МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА		М2		0		58,000.00		0		ташкент		48000.00

								ЖЕЛОБА, КОНЬКИ, ЕНДОВЫ, СНЕГОДЕРЖАТЕЛИ И Т.П.		М		0		28,300.00		0

								РАСТВОРЫ		М3		0.2056		425,000.00		87,380

				29930				РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ДЕКОРАТИВНЫЙ "ХОПЕР"		КГ		0		3,700.00		0

				29109				АЛЮМИНИЕВЫЕ КОМПОЗИТНЫЕ ПАНЕЛИ ОГНЕСТОЙКИЕ		М2		3.5		38,000.00		133,000

				29160				ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ		ШТ		84		174.00		14,616

				40955				АНКЕРНЫЕ БОЛТЫ С ГАЙКАМИ		Т		0		10,750,000.00		0

				29161				АНКЕРНЫЕ БОЛТЫ		ШТ		7		800.00		5,600

				29840				УГОЛОК НАРУЖНЫЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА		ШТ		1.33		4,500.00		5,985

				29841				УГОЛОК ВНУТРЕННИЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА		ШТ		1.33		4,500.00		5,985

				29842				СОЕДИНИТЕЛЬ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА		ШТ		7.6		4,500.00		34,200

				29843				ЗАГЛУШКА ТОРЦЕВАЯ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА		ШТ		3.04		4,500.00		13,680

				29962				ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60Х27Х0,6		М		0		7,800.00		0

				30032		С111-32		ШИФЕР		М2		0		22,750.00		0

				30383		С111-173		ГВОЗДИ ПРОВОЛОЧНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ ДЛЯ АСБЕСТОЦЕМЕНТНОЙ КРОВЛИ 4,5Х120 ММ		Т		0		10,000,000.00		0

				30389		С111-179		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1,6Х50 ММ		Т		0		10,000,000.00		0

				30407				ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ И ОТДЕЛОЧНЫЕ		Т		0		10,000,000.00		0

				45401				ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0		10,000,000.00		0

				19851				ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ ОЦИНКОВАНЫЕ, РАЗМЕРОМ 5Х45 ММ		Т		0		22,100,000.00		0

				19852				СТАЛЬ ОЦИНКОВАННАЯ В РУЛОНАХ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ, С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ		Т		0		10,200,000.00		0

				19853				КЛЯММЕРЫ ОЦИНКОВАННЫЕ		100ШТ		0		500.00		0

				19854				АНТИСЕПТИК		Л		0		5,000.00		0

				61151				ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 3Х70 ММ, ГОСТ 4028-63		КГ		0		10,000.00		0

				30485				ДЮБЕЛЬ		ШТ		0		1,000.00		0

				30546				ПРОФИЛЬ МОНТАЖНЫЙ		М		3.5		8,220.00		28,770

				44330				ПЕРЕПЛЕТЫ ОКОННЫЕ		М2		0		120,000.00		0

				44424				ПРИБОРЫ ОКОННЫЕ		КОМП		0		30,000.00		0

				30626				БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ АЛЮМИНИЯ		М2		0		598,800.00		0

				30652		С111-253		ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1		Т		0		5,000,000.00		0

				30795				ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ 6Х30 ММ		10 ШТ		4.997		2,000.00		9,994

				30818				ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ 4,8X35		ШТ		0		350.00		0

				30819				ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ 4,8Х80 ММ		ШТ		0		450.00		0

				31054				КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ		Т		0		8,760,000.00		0

				31066				КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT LUX		Т		0		25,200,000.00		0

				31085				КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT LUX		Т		0.000644		25,200,000.00		16,229

				31392				ОЛИФА, РАСТВОРИТЕЛ, РАЗБАВИТЕЛ		КГ		0		11,750.00		0

								ГРУНТОВКА		Т		0		10,000,000.00		0

								ГРУНТОВКИ		Т		0		10,000,000.00		0

				31478				ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛИНОЙ 65 ММ		ШТ		0		1,000.00		0

				31650		С111-627		ОЛИФА, РАСТВОРИТЕЛ, РАЗБАВИТЕЛ		Т		0		11,750,000.00		0

				31651		С111-628		ОЛИФА, РАСТВОРИТЕЛЬ, РАЗБАВИТЕЛЬ		Т		0.0056137		11,750,000.00		65,961

				31655		С1610-1124		ОЛИФА, РАСТВОРИТЕЛЬ, РАЗБАВИТЕЛЬ		Т		0		11,750,000.00		0

				31684		С1610-1140		КЛЕЙ МАЛЯРНЫЙ ЖИДКИЙ		КГ		0		13,000.00		0

				31688		С1610-1043		КЛЕЙ ДЛЯ ЛИНОЛИУМА LG HYLIS		КГ		11		39,300.00		432,300

				31708		С1113-196		ШПАТЛЕВКА УНИВЕРСАЛЬНЫЕ АКРИЛОВЫЕ		Т		0		1,600,000.00		0

				31710				ШПАТЛЕВКА УНИВЕРСАЛЬНЫЕ АКРИЛОВЫЕ		Т		0.0243536		1,600,000.00		38,966

				31934		С111-9018		БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ РУЛОННЫЙ МАТЕРИАЛ "ИЗОЛ", "ФОЛЬГАИЗОЛ",  "ПОЛИИЗОЛ" ТОЛЬШИНОЙ НЕ МЕНЕЕ 3 ММ		М2		0		16,500.00		0

				32035		С111-9876		ЛИНОЛЕУМ ОГНЕСТОЙКИЕ ТИПА LG HYLIS		М2		22.44		85,000.00		1,907,400

				32104		С111-594		МАСТИКА		Т		0.02176		5,500,000.00		119,680

				32136		С1610-1063		МАСТИКА		Т		0		5,500,000.00		0

				32501		С111-782		ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК		Т		0		6,200,000.00		0

								ПРОВОЛОКА		Т		0		5,750,000.00		0

				33205		С111-874		СЕТКА РАБИЦА		М2		0		9,300.00		0

				33729				СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,7 ММ (ЕСЛИ ПО КРОВЛЯМ КОНКИ, ЕНДОВЫ)		Т		0		10,200,000.00		0

				33732		С111-9351		СТАЛЬ ОЦИНКОВАННАЯ ЛИСТОВАЯ ТОЛЩИНА ЛИСТА 0,7 ММ		Т		0		10,200,000.00		0

				63498				ГИЛЬЗЫ СТАЛЬНЫЕ С ФЛАНЦАМИ		Т		0		39,000,000.00		0

				33835				ШВЕЛЛЕРЫ, МАРКА СТАЛИ ВСТ3ПС5 N 12		Т		0		4,482,400.00		0

				34287		С111-623		МЫЛО ТВЕРДОЕ ХОЗЯЙСТВЕННОЕ 72%		ШТ		0		3,000.00		0

				35100		С111-1480		ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 3,5Х35 ММ		Т		0.00004		17,000,000.00		680

								ЭЛЕКТРОДЫ		Т		0		13,500,000.00		0

				15211				ЭЛЕКТРОДЫ		КГ		0		13,500.00		0

				35391				ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С ОСТРЫМ КОНЦОМ ДЛИНОЙ 35 ММ		ШТ		49.97		250.00		12,493

				35538		С111-35538		ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25		М2		0		5,000.00		0

				35454				БРУСЬЯ ДЕРЕВЯННЫЕ		М3		0		2,200,000.00		0

				45024				ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД КРУГЛЫЕ		М3		0		900,000.00		0

								ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ВСЕЙ ДЛИНОЙ И ШИРИНОЙ		М3		0		2,200,000.00		0

								ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД		М3		0		2,200,000.00		0

				36167		С112-167		ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ИЗ БЕРЕЗЫ ИЛИ ЛИПЫ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 25, 32, 40 ММ, III СОРТА		М3		0		2,200,000.00		0

				81864				КЛИНЬЯ ДЕРЕВЯННЫЕ		ШТ		0		1,000.00		0

				83171				ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННАЯ ПОДЛОЖКА ПОД ПАРКЕТ ТОЛЩ.2ММ		М2		0		3,700.00		0

				85917				МНОГОСЛОЙНЫЕ ПАРКЕТНЫЕ ДОСКИ ТИПА TARKETT		М2		0		43,500.00		0

				32360				ПЛИТЫ ДРЕВЕСНОСТРУЖЕЧНЫЕ МНОГОСЛОЙНЫЕ И ТРЕХСЛОЙНЫЕ, МАРКА П-1 ТОЛЩИНОЙ 18-20 ММ		100М2		0		6,440,000.00		0

				38617		С1610-1005		ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ		КГ		0		40,000.00		0

				43121				КИРПИЧ		1000ШТ		0		1,500,000.00		0

				43231				КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.0107529		25,200,000.00		270,973

				43328				БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА		М2		0		518,300.00		0

				44070		С1113-9051		МАТЕРИАЛЫ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РУЛОННЫЕ "ИЗОЛ", "ФОЛЬГАИЗОЛ",  "ПОЛИИЗОЛ" ТОЛЬШИНОЙ НЕ МЕНЕЕ 3 ММ		М2		4.68		16,500.00		77,220

				44082		С112-9084		ДЕТАЛИ ДЕРЕВЯННЫЕ ЛЕСОВ		М3		0		900,000.00		0

				44109		С124-9180		ДЕТАЛИ ЗАКЛАДНЫЕ И НАКЛАДНЫЕ		Т		0		13,000,000.00		0

				44259		С111-9123		МАТЕРИАЛЫ РУЛОННЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ "ИЗОЛ", "ФОЛЬГАИЗОЛ",  "ПОЛИИЗОЛ" ТОЛЬШИНОЙ НЕ МЕНЕЕ 3 ММ		М2		6		16,500.00		99,000

				44346		С1610-1053		ПЛИНТУСЫ ДЛЯ ПОЛОВ ИЗ ПЛАСТИКАТА		М		19.19		9,800.00		188,062

				44423		С123-9155		ПРИБОРЫ ДВЕРНЫЕ		КОМПЛ		1		50,000.00		50,000

				44393				ПОЛОТНО ДВЕРНЫЕ		М2		0		800,000.00		0

								ПЕТЛЯ		ШТ		0		25,000.00		0

				44528		С111-9070		СЕТКА РАБИЦА		М2		0		9,300.00		0

								БЕТОН М100		М3		0		388,000.00		0

								БЕТОН М150		М3		0		400,000.00		0

								БЕТОН М200		М3		0		450,000.00		0

				45077				ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ		КГ		0		2,500.00		0

				51622		С1620-2004		ЩИТЫ НАСТИЛА ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ		М2		0		90,000.00		0

								ЩИТЫ ИЗ ДОСОК		М2		0		90,000.00		0

				63944		С113-9231		ДЕТАЛИ ЛЕСОВ СТАЛЬНЫЕ		Т		0		3,250,000.00		0

				75007				БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ		1000М2		0.0005401		50,000,000.00		27,005

								ШУРУП TN25		ШТ		0		84.00		0

				76853				ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ		КГ		0		22,100.00		0

				80625				ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ТИПА MAKROFLEKS, SOUDAL) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л		ШТ		0		27,000.00		0

				87882				БЛОКИ ДВЕРНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ		М2		0		850,000.00		0

				38726				КОЛЕР		КГ		0		40,000.00		0

				44897				ШЛИФКРУГИ		ШТ		0		10,000.00		0

				42384				СТОЛБЫ ПРОФИЛЬНЫЕ ВЫСОТОЙ ДО 2,2 М		ШТ		0		10,000.00		0

				29922				РЕЙКИ ПЛАСТИКОВЫЕ		М		0		4,000.00		0

				43960				ПАНЕЛИ ПЛАСТИКОВЫЕ		М2		0		15,000.00		0

				45010				ПАНЕЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СЕТЧАТЫЕ		М		0		63,000.00		0

				44395				ПОЛОТНО КАЛИТОК С ПЕТЛЯМИ И С ЗАМКОМ		ШТ		0		850,000.00		0

								ГИПСОКАРТОН ВЛАГОСТОЙКИЙ		М2		0		19,200.00		0

				47801				ТРУБЫ ВОДОСТОЧНЫЕ		М		0		18,800.00		0

				50781				СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ		Т		0		10,000,000.00		0

								КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ		Т		0		6,854,000.00		0		https://glotr.uz/p245783-katanka_8_0mm/

								ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		М3		0		50400		0

								СЕТКА АРМАТУРНАЯ (ПРОВОЛКА, КАТАНКА, КРУГ) ТОЛШИНОЙ ОТ 1ММ ДО 5ММ		Т		0		8,400,000.00		0

								ЛИСТЫ ГИПСОКАРТОННЫЕ ОГНЕСТОЙКИЕ		М2		0		15,840.00		0

								МАТЕРИАЛ ЗВУКОИЗОЛИРУЮЩИЙ		М3		0		214,320.00		0

								ЛЕНТЫ		М		0		1,000.00		0

								КАМЕННАЯ МЕЛОЧЬ М-300 ФРАКЦИИ 3-10ММ		М3		0		59500		0

				Л1				ЛЮК ЛК-1		ТН		0		10,200,000.00		0

								КОРОБА ПЛАСТМАССОВЫЕ ШИРИНОЙ 120 ММ		М		0		46,200.00		0

								ПРОКАТ ДЛЯ АРМИРОВАНИЯ Ж/Б КОНСТРУКЦИЙ КРУГЛЫЙ И ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ, ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ И ТЕРМОМЕХАНИЧЕСКИЙ, ТЕРМИЧЕСКИ УПРОЧНЕННЫЙ КЛАСС А-I ДИАМЕТРОМ 12 ММ		Т		0		8,400,000.00		0

								РЕШЕТКИ		ШТ		0		5,000.00		0

						С124-9210		АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ		Т		0		8,400,000.00		0

						47804		ПРОВОЛОКА КОЛЮЧАЯ		М		0		4,000.00		0

								ЦЕМЕНТ марки М400		Т		0.0018		640,000.00		1,152

								ИТОГО		СУМ						3,646,330

								ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		СУМ		3%				109,390

								ВСЕГО		СУМ						3,755,720

								ВСЕГО МАТЕРИАЛОВ		СУМ						3,755,720

								ВСЕГО		СУМ						4,530,154

								ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПОДРЯЧИКА		СУМ		17.27%				782,358

								ИТОГО		СУМ						5,312,512

						120%		ИТОГО С НДС		СУМ		20%				6,375,015

								Составил: ____________________________Насридинов Х.И.

						№		РЕГИОНЫ		Прочие затраты подрядчика (Пп)		сотстрахом

						1		РЕСПУБЛИКА УЗБ		21.06%		12688.6368

						2		КР		24.25%		13054.4064

						3		Г.Ташкент		17.27%		14163.9008

								ОБЛАСТИ

						1		Ташкентская об		22.82%		15168.888

						2		Андижанская об		28.31%		11788.9744

						3		Бухарская об		24.65%		10100.7088

						4		Джизакская об		24.69%		9537.8528

						5		Кашадарьинская об		24.15%		11125.464

						6		Наманганская об		30.29%		9669.7664

						7		Навоийская об		23.35%		13871.032

						8		Самаркандская об		18.11%		9159.7744

						9		Сурхандарьинская об		22.28%		13457.5056

						10		Сырдарьинская об		26.14%		12129.5664

						11		Ферганская об		20.92%		10753.9264

						12		Хорезмская об		19.00%		8269.5648



&Л&7 &ЦСтраница &С&П&7

https://glotr.uz/p245783-katanka_8_0mm/



VED

		НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: БАЗОВЫЕ СТАНЦИИ

		НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА:

		AND5632 CS807 Ахтачи.

		ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ НА

		Текущий ремонт кровли базовой станции и аппаратной расположенной по адресу: Андижанская область, Асакинский р-н, МФЙ Файзобод, ул.А.Ашурова, пром.зона Ахтачи.

		ОСНОВАНИЕ:Дефектный акт

		№№		ОБОСНОВАНИЕ		НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И РЕСУРСОВ		ЕД.ИЗМ		КОЛ-ВО

		1		2		3		4		5

		0		E46-4-1-2		РАЗБОРКА ФУНДАМЕНТОВ БЕТОННЫХ		М3		0				0		0

		0		E46-4-1-4		РАЗБОРКА СТЕН КИРПИЧНЫХ		М3		0				0		0

		0		E46-4-1-5		РАЗБОРКА СТЕН ШЛАКОБЛОЧНЫХ И Т.П.		М3		0				0		0

				E47-1-1-4		ОЧИСТКА УЧАСТКА ОТ МУСОРА		100М2		0				0		0

		0		E58-1-2		РАЗБОРКА СТРОПИЛ СО СТОЙКАМИ И ПОДКОСАМИ ИЗ ДОСОК		100М2		0

		0		E58-3-1		РАЗБОРКА МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ И ОБДЕЛОК ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ		100М		0				0		0

		0		E46-4-8-1		РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ		100М2		0				0		0

		0		E46-4-8-2		РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ		100М2		0				0		0

		0		E46-4-8-4		РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ ВОЛНИСТЫХ И ПОЛУВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ		100М2		0				0		0

		0		E46-4-8-3		РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ПЛИТ И ЧЕРЕПИЦЫ		100М2		0				0		0

		0		E58-17-4		РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ ВОЛНИСТЫХ И ПОЛУВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ		100М2		0

		0		E58-17-14 ШHК.ДОП.6		РАЗБОРКА ВЫРАВНИВАЮЩИХ ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК, ПО БЕТОННОМУ ОСНОВАНИЮ, ТОЛЩИНОЙ В ММ, ДО 30		100М2		0				0		0

		0		E1-2-57-1		РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 1		100М3		0

		0		E31-А36-1		ПОГРУЗКА МУСОРА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ		Т		0				0		0

		0		E31-А26-2		РАЗГРУЗКА МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ		Т		0				0		0

		0		C310-1010		ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЕМ НА 10 КМ, КЛАСС ГРУЗА 1		Т		0				0		0

		0		E1-2-61-1		ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 1		100М3		0

		0		E6-1-1-1		УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ		100М3		0

		0		E6-1-1-5		УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ПОД КОЛОННЫ ОБЪЕМОМ ДО 3 М3		100М3		0

		0		E6-1-35-2		УСТРОЙСТВО ПОЯСОВ БЕЗ ОПАЛУБКИ Б=12,5		100М3		0

				E11-1-2-4		УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЩЕБЕНОЧНЫХ		М3		0

				E6-1-1-22		УСТРОЙСТВО ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПРИ ШИРИНЕ ПОВЕРХУ ДО 1000 ММ С ОПАЛУБКОЙ		100М3		0

		0		E12-2-2-2 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧА И БЕТОНА		100М2		0

		0		E10-1-2-1		УСТАНОВКА СТРОПИЛ		М3		0

		0		E10-1-10-1		УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСА ИЗ БРУСЬЕВ		М3		0

		0		E58-12-3		УСТРОЙСТВО ОБРЕШЕТКИ С ПРОЗОРАМИ ИЗ ДОСОК И БРУСКОВ ПОД КРОВЛЮ ИЗ: АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ		100М2		0

		0		E58-12-2		УСТРОЙСТВО ОБРЕШЕТКИ С ПРОЗОРАМИ ИЗ ДОСОК И БРУСКОВ ПОД КРОВЛЮ ИЗ: ЛИСТОВОЙ СТАЛИ		100М2		0				0		0

		0		E12-3-4-1 ШHК.ДОП.10		УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ ПРОФНАСТИЛА, МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ		100 М2		0

		0		E12-1-7-1		УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ИЗ ВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ С ОБРЕШЕТКОЙ		100М2		0

		0		E12-1-7-3		УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ИЗ ВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ БЕЗ ОБРЕШЕТКИ		100М2		0				0		0

		0		E58-6-1		РЕМОНТ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ ПОКРЫТИЯ ИЗ АСБОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ: ОБЫКНОВЕННОГО ПРОФИЛЯ		100М2		0				0		0

		0		E58-7-1 ШHК.ДОП.3		РЕМОНТ ОТДЕЛЬНЫМИ МЕСТАМИ РУЛОННОГО ПОКРЫТИЯ С ПРОМАЗКОЙ БИТУМНЫМИ СОСТАВАМИ: С ЗАМЕНОЙ 1 СЛОЯ		100М2		0				0		0

		0		E10-1-3-1		УСТРОЙСТВО СЛУХОВЫХ ОКОН		1МЕСТО		0				0		0

		0		E12-2-4-1 ШHК.ДОП.3		УСИЛЕНИЕ РУЛОННЫХ ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ В МЕСТАХ ПРИМЫКАНИЯ К АНКЕРАМ В ВИДЕ ТРУБ ПРИ ДИАМЕТРЕ ДО 200 ММ НА ПЕРВЫЙ СЛОЙ		10 ПРИМЫКАНИЙ		0.4				0		0

		0		E12-2-4-5 ШHК.ДОП.3		УСИЛЕНИЕ РУЛОННЫХ ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ В МЕСТАХ ПРИМЫКАНИЯ К ВЫСТУПАЮЩИМ МЕТАЛЛИЧЕСКИМ КОНСТРУКЦИЯМ, /АМС/ ПРОХОДЯЩИМ ЧЕРЕЗ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ		10 ПРИМЫКАНИЙ		0				0		0

		0		E12-2-1-2 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ		100М2		0.04				0		0

		0		E12-2-2-5		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНАХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПРИМИНИТЕЛЬНО К ЦОКОЛЮ И К СТОЕК КОНТЕЙНЕРА ФУНДАМЕНТУ		100М2		0				0		0

		0		E58-23-1		УСТАНОВКА СТАЛЬНОЙ ГИЛЬЗЫ И ФАРТУКА ПРИ ОБДЕЛКЕ МЕСТ ПРИМЫКАНИЯ МЯГКОЙ КРОВЛИ		1МЕСТО		0				0		0

		0		E12-1-17-1		УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ ТОЛЩИНОЙ 15 ММ		100М2		0				0		0

		0		E12-1-17-2 К=5		УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ НА КАЖДЫЙ 1 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ К [12 01 017 01] ЗА 85 PАЗ		100М2		0				0		0

		0		E58-16-9		РЕМОНТ ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКИ ПЛОЩАДЬЮ ЗАДЕЛКИ ДО: 1,0 М2		100МЕСТ		0				0		0

		0		E12-1-21-1 ШHК.ДОП.1		УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ПЛОСКИХ ИЗ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОГО НАПЛАВЛЯЕМОГО РУЛОННОГО МАТЕРИАЛА НА МАСТИКЕ ПЕРВЫЙ СЛОЙ ПОДКЛАДОЧНЫЙ		100М2		0				0		0

		0		E12-1-21-2 ШHК.ДОП.1		УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ПЛОСКИХ ИЗ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОГО НАПЛАВЛЯЕМОГО РУЛОННОГО МАТЕРИАЛА НА МАСТИКЕ ВТОРОЙ СЛОЙ НАКРЫВОЧНЫЙ		100М2		0				0		0

		0		E12-1-21-3 ШHК.ДОП.1		УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ПЛОСКИХ ИЗ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОГО НАПЛАВЛЯЕМОГО РУЛОННОГО МАТЕРИАЛА МАСТИКЕ ВТОРОЙ СЛОЙ НАКРЫВОЧНЫЙ НА СУХО		100М2		0				0		0

		0		E12-1-4-4		УСТРОЙСТВО ПРИМЫКАНИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ НАПЛАВЛЯЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ К СТЕНАМ И ПАРАПЕТАМ ВЫСОТОЙ ДО 600 ММ БЕЗ ФАРТУКОВ		100М		0

		0		E12-1-10-1		УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ [БРАНДМАУЭРЫ, ПАРАПЕТЫ, СВЕСЫ И Т.П.] ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ		100М2		0				0		0

				E12-3-5-1 ШHК.ДОП.8		УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ПРИМЕНИТЕЛЬНО ДЛЯ НАВЕСНОГО КОЗЫРЬКА		100 М2		0

		0		E12-1-9-2		УСТРОЙСТВО ЖЕЛОБОВ ПОДВЕСНЫХ		100М		0

				E12-1-8-3 ШHК.ДОП.6		НАВЕСКА ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ИЗ КИРПИЧА ИЛИ ЛЕГКОГО БЕТОНА, ДИАМЕТРОМ ДО:140 ММ		100М		0

		0		E6-1-1-15		УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТНЫХ ПЛИТ БЕТОННЫХ ПЛОСКИХ		100М3		0

		0		Е7-1-54-12		УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАД ПО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМ СТОЛБАМ БЕЗ ЦОКОЛЯ ИЗ СЕТЧАТЫХ ПАНЕЛЕЙ ВЫСОТОЙ ДО 2,2 М		100М		0				0		0

		0		Е7-1-55-9		УСТРОЙСТВО КАЛИТОК БЕЗ УСТАНОВКИ СТОЛБОВ ПРИ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАДАХ И ОГРАДАХ ИЗ ПАНЕЛЕЙ		100ШТ		0				0		0

		0		E68-23-1		РЕМОНТ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ: МЕЛКИХ		М2		0

		0		E53-16-1 ШHК.ДОП.6		РЕМОНТ КЛАДКИ СТЕН ОТДЕЛЬНЫМИ МЕСТАМИ: КИРПИЧНОЙ		М3		0				0		0

		0		E54-3-2		РАЗБОРКА ПОДШИВКИ ПОТОЛКОВ: ЧИСТОЙ ИЗ ФАНЕРЫ		100М2		0				0		0

		0		E54-3-4		РАЗБОРКА ПОДШИВКИ ПОТОЛКОВ ИЗ ДЕКОРАТИВНЫХ ПЛАСТИКОВЫХ ПАНЕЛЕЙ		100М2		0				0		0

		0		E54-3-5		РАЗБОРКА ПОДШИВКИ ПОТОЛКОВ ИЗ ПАНЕЛЕЙ МДФ		100М2		0				0		0

		0		E15-7-1-6 ШHК.ДОП.2		УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДОК С ОДИНАРНЫМ МЕТАЛЛИЧЕСКИМ КАРКАСОМ И ОДНОСЛОЙНОЙ ОБШИВКОЙ ГИПСОКАРТОННЫМИ ПЛИТАМИ С ОБЕИХ СТОРОН. ПЕРЕГОРОДКИ С ШАГОМ СТОЕЧНЫХ ПРОФИЛЕЙ 400ММ, ГЛУХИЕ ВЫСОТОЙ ДО 6,0 М		М2		0

		0		E15-7-17-4		ОБЛИЦОВКА КАРКАСОВ ПАНЕЛЯМИ ДЕКОРАТИВНЫМИ ПЛАСТИКОВЫМИ С УСТРОЙСТВОМ КАРКАСА БЕЗ ОТНОСА ОТ ПОТОЛКА		100М2		0				0		0

		0		E63-12-3		РЕМОНТ ПОТОЛКОВ ОБЛИЦОВАННЫХ ГИПСОКАРТОННЫМИ ЛИСТАМИ ПЛОЩАДЬЮ РЕМОНТИРУЕМЫХ МЕСТ		100М2		0				0		0

				Е8-3-2-1		КЛАДКА СТЕН ИЗ ЛЕГКОБЕТОННЫХ КАМНЕЙ БЕЗ ОБЛИЦОВКИ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М		М3		0				0		0

		0		E53-20-4		КЛАДКА ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ СТЕН ПРОЕМОВ: ВНУТРЕННИХ		100М3		0				0		0

		0		E46-2-9-2		ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН И ПОТОЛКОВ		100М2		0				0		0

				E8-2-7-1		АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ СТЕН И ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЙ		Т		0

				E15-2-1-1		УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН ФАСАДОВ		100М2		0				0		0

		0		E15-2-16-1		ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ		100М2		0				0		0

		0		E15-2-16-2		ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ		100М2		0				0		0

		0		E46-3-7-3		ПРОБИВКА ПРОЕМОВ В КОНСТРУКЦИЯХ ИЗ КИРПИЧА		М3		0

		0		E55-9-4 ШHК.ДОП.5		ПРОБИВКА ПРОЕМОВ СО СПЛОШНЫМ ВЫРАВНИВАНИЕМ ОТКОСОВ В ПЕРЕГОРОДКАХ: КИРПИЧНЫХ		100М2		0				0		0

		0		E20-2-3-9		УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ [РР] НОМЕР 5 РАЗМЕР 200Х600 ММ		РЕШЕТКА		0

		0		E15-2-36-1		ШТУКАТУРКА ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА УЛУЧШЕННАЯ СТЕН		100М2		0				0		0

		0		E15-2-36-2		ШТУКАТУРКА ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА УЛУЧШЕННАЯ ПОТОЛКОВ		100М2		0				0		0

		0		E61-2-9		РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ВНУТРЕННИХ СТЕН ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ: ДО 10 М2		100М2		0				0		0

		0		E61-2-11		РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ВНУТРЕННИХ СТЕН ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ: БОЛЕЕ 10 М2		100М2		0				0		0

		0		E61-4-9		РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ПОТОЛКОВ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ: ДО 10 М2		100М2		0				0		0

		0		E61-4-11		РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ПОТОЛКОВ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ: БОЛЕЕ 10 М2		100М2		0				0		0

		0		E61-7-1		РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ОТКОСОВ		100М2		0				0		0

		0		E61-10-3		РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ГЛАДКИХ ФАСАДОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ: ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ БОЛЕЕ 5 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ		100М2		0				0		0

		0		E61-10-1		РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ГЛАДКИХ ФАСАДОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ: ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ ДО 5 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ		100М2		0				0		0

		0		E61-10-2		РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ГЛАДКИХ ФАСАДОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ: ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ ДО 5 М2 ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ 10 ММ (3 РАЗА)		100М2		0

		0		E15-4-24-8		ПРОСТАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ		100М2		0				0		0

		0		E15-4-24-9		ПРОСТАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ ПОТОЛКОВ		100М2		0				0		0

		0		E15-4-25-8		УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН		100М2		0				0		0

		0		E15-4-25-9		УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ ПОТОЛКОВ		100М2		0				0		0

		0		E62-2-4		ПРОСТАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ СТЕН, ШПАТЛЕВКОЙ И С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 %		100М2		0				0		0

		0		E62-3-4		ПРОСТАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОТОЛКОВ, С ШПАТЛЕВКОЙ И С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35		100М2		0				0		0

		0		E62-7-6		УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ СТЕН ЗА ДВА РАЗА, ШПАТЛЕВКОЙ И С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 %		100М2		0.491				0		0

		0		E62-8-6		УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОТОЛКОВ ЗА ДВА РАЗА, С ШПАТЛЕВКОЙ И С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35		100М2		0				0		0

		0		E15-4-5-3		ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН СО ШПАТЛЕВКОЙ		100М2		0				0		0

		0		E15-4-5-4		ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ ПОТОЛКОВ СО ШПАТЛЕВКОЙ		100М2		0				0		0

		0		E62-16-6		ОКРАШИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ: РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 % И С ШПАТЛЕВКОЙ		100М2		0				0		0

		0		E62-17-6		ОКРАШИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ: РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 % И С ШПАТЛЕВКОЙ		100М2		0				0		0

		0		E56-9-4		ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ:		100ШТ		0				0		0

		0		E56-9-3		ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В ДЕРЕВЯННЫХ СТЕНАХ:		100ШТ		0				0		0

		0		E56-9-5 ШHК.ДОП.5		ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ: С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ		100ШТ		0				0		0

		0		E56-9-7 ШHК.ДОП.8		ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ ВРУЧНУЮ В ОТКОСАХ: АЛЮМИНИЕВЫХ		100КОРОБ		0				0		0

		0		E56-1-3		ДЕМОНТАЖ ОКОННЫХ КОРОБОК: В РУБЛЕНЫХ СТЕНАХ		100ШТ		0				0		0

		0		E56-1-4 ШHК.ДОП.5		ДЕМОНТАЖ ОКОННЫХ КОРОБОК: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ		100ШТ		0				0		0

		0		E56-1-6 ШHК.ДОП.8		ДЕМОНТАЖ АЛЮМИНИЕВЫХ ОКОННЫХ КОРОБОК В СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ ВРУЧНУЮ		100КОРОБ		0				0		0

		0		E56-2-1		СНЯТИЕ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ: НЕОСТЕКЛЕННЫХ		100М2		0				0		0

		0		E56-2-1		СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН		100М2		0

		0		E56-21-1		УСТАНОВКА ПОЛОТЕН: НАРУЖНЫХ КРОМЕ БАЛКОННЫХ		100ШТ		0

		0		E9-4-14-1 ШHК.ДОП.4		УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ С ПОДГОТОВОКЙ ПРОЕМА И УСТАНОВКОЙ НАКЛАДНЫХ И ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 2,5М2		М2		0				0		0

		0		E9-4-14-2 ШHК.ДОП.4		УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ С ПОДГОТОВОКЙ ПРОЕМА И УСТАНОВКОЙ НАКЛАДНЫХ И ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 2,5М2		М2		0				0		0

		0		E9-4-14-3 ШHК.ДОП.4		УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ В ПОДГОТОВЛЕННЫЕ ПРОЕМЫ ПЛОЩАДЬЮ ДО 2,5М2		М2		0				0		0

		0		E9-4-14-4 ШHК.ДОП.4		УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ В ПОДГОТОВЛЕННЫЕ ПРОЕМЫ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 2,5М2		М2		0				0		0

		0		E10-1-37-1 ШHК.ДОП.11		УСТАНОВКА АЛЮМИНИЕВЫХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ДО 3 М2		100М2		0				0		0

		0		E10-1-37-2 ШHК.ДОП.11		УСТАНОВКА АЛЮМИНИЕВЫХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ БОЛЕЕ 3 М2		100М2		0				0		0

		0		E10-1-36-5 ШHК.ДОП.11		УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ АЛЮМИНИЯ		100М2		0				0		0

		0		E56-12-1		СМЕНА ДВЕРНЫХ ПРИБОРОВ: ПЕТЛИ		100ШТ		0				0		0

		0		E56-12-5		СМЕНА ДВЕРНЫХ ПРИБОРОВ: ЗАМКИ ВРЕЗНЫЕ		100ШТ		0.01				0		0

		0		E56-12-6		СМЕНА ДВЕРНЫХ ПРИБОРОВ: ЗАМКИ НАКЛАДНЫЕ		100ШТ		0				0		0

		0		E69-27-3		СНЯТИЕ ЛАКОКРАСОЧНОГО ПОКРЫТИЯ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ: С МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ		М2		0				0		0

		0		E62-29-2		ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ДВА РАЗА (Контейнера и двери металлические		100М2		0.04				0		0

		0		E62-28-2		ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КРОВЕЛЬ: ЗА ДВА РАЗА (КРЫШИ КОНТЕЙНЕРОВ)		100М2		0

		0		E15-4-30-2		МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2		100М2		0				0		0

		0		E62-4-4		ПРОСТАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ОКОН: С ПОДГОТОВКОЙ И РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ БОЛЕЕ 35 %		100М2		0				0		0

		0		E62-5-4		ПРОСТАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ДВЕРЕЙ: С ПОДГОТОВКОЙ И РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ БОЛЕЕ 35 %		100М2		0				0		0

		0		E68-12-5		РАЗБОРКА СТЯЖЕК		100М3		0				0		0

		0		E11-1-11-1		УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ		100М2		0

		0		E11-1-11-2 К=6		УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 11-01-011-01 ЗА 10 PАЗ		100М2		0

				E11-1-11-3		УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ		100М2		0				0		0

		0		E11-1-11-4 К=16		УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 11-01-011-03 ЗА 16 PАЗ		100М2		0				0		0

		0		E11-1-11-3		УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ		100М2		0				0		0

				E11-1-11-4 К=6		УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 11-01-011-03 ЗА 6 PАЗ		100М2		0				0		0

		0		E57-2-1		РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: ИЗ ЛИНОЛЕУМА И РЕЛИНА		100М2		0.22				0		0

		0		E57-3-1		РАЗБОРКА ПЛИНТУСОВ: ДЕРЕВЯННЫХ И ИЗ ПЛАСТМАССОВЫХ МАТЕРИАЛОВ		100М		0.19				0		0

		0		E57-10-3		ЗАДЕЛКА ВЫБОИН В ПОЛАХ ЦЕМЕНТНЫХ ПЛОЩАДЬЮ ДО: 1,0 М2		100МЕСТ		0.04

		0		E11-1-36-2		УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ЛИНОЛЕУМА НА КЛЕЕ		100М2		0.22				0		0

		0		E11-1-40-3 ШHК.ДОП.6		УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПЛАСТИКОВЫХ НА ВИНТАХ САМОНАРЕЗАЮЩИХ		100М		0.19				0		0

		0		E62-18-2		ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ: ПЛИНТУСОВ И ГАЛТЕЛЕЙ		100М2		0				0		0

		0		E15-1-94-1 ШHК.ДОП.9		ОБЛИЦОВКА ВНУТРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ДЕКОРАТИВНЫМИ ОГНЕСТОЙКИМИ ПАНЕЛЯМИ: СТЕН С УСТРОЙСТВОМ КАРКАСА ИЗ ЖЕСТЯНОГО ПРОФИЛЯ		100М2		0.035				0		0

		0		E15-1-94-3 ШHК.ДОП.9		ОБЛИЦОВКА ВНУТРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ДЕКОРАТИВНЫМИ И ОГНЕСТОЙКИМИ ПАНЕЛЯМИ: ПОТОЛКОВ С УСТРОЙСТВОМ КАРКАСА ИЗ ЖЕСТЯНОГО ПРОФИЛЯ		100М2		0				0		0

		0		E62-41-1		ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДОВ ОТ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫХ И МАСЛЯНЫХ КРАСОК: С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ		100М2		0				0		0

				E62-25-7		ШПАТЛЕВКА ФАСАДОВ: ПРОСТЫХ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ		100М2		0				0		0

				E62-25-1		ОГРУНТОВКА ФАСАДОВ: ПРОСТЫХ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ		100М2		0				0		0

				E15-4-14-3		ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ВОДОЭМУЛЬСИОННАЯ		100М2		0				0		0

		0		E15-4-12-3		ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ВОДОЭМУЛЬСИОННАЯ		100М2		0				0		0

		0		E62-19-1		ОКРАСКА ИЗВЕСТКОВЫМИ СОСТАВАМИ ФАСАДОВ ПРОСТЫХ ПО: ШТУКАТУРКЕ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ С ШПАТЛЕВКОЙ		100М2		0				0		0

		0		E15-4-50-1 ШHК.ДОП.6		ОТДЕЛКА ФАСАДОВ ДЕКОРАТИВНЫМ ПОКРЫТИЕМ «ХОПЕР» ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ С ЛЕСОВ И ЗЕМЛИ:ОДНОТОННОЕ		100М2		0				0		0

		0		E62-21-10		ПРОСТАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ФАСАДОВ С ПОД ГОТОВКОЙ И РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 % С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ		100М2		0				0		0

		0		E8-7-2-1		ЛЕСА ПРИ ВЫСОТЕ ПОМЕЩЕНИЙ ДО 6 М		100М2		0

		0		E8-7-1-2		УСТАНОВКА И РАЗБОРКА НАРУЖНЫХ ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16 М ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ ПРОЧИХ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ		100М2		0

		0		E69-7-1		УСТРОЙСТВО: ХОДОВ ДЛЯ КРОВЛИ /ТРАП/		100П.М		0

		0		E62-35-2		ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК И ОГРАД ЗА ДВА РАЗА		100М2		0

		0		E15-4-30-4		МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК, ТРУБ, ПЕРЕПЛЕТОВ И Т.П. ЗА  ДВА РАЗА		100М2		0

		0		E9-8-2-1		РУЧНАЯ ЭЛЕКТРОДУГОВАЯ СВАРКА СТЫКОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ ПРИ ТОЛЩИНЕ СВАРИВАЕМОЙ СТАЛИ ММ, ДО: 6		10М		0

		0		E10-1-39-5		УСТАНОВКА ЛЮКОВ В ПЕРЕКРЫТИЯХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 2 М2		100М2		0				0		0

		0		0		ЗАМОК НАВЕСНОЙ		КОМПЛ		0

		0		E9-3-29-1		МОНТАЖ ЛЕСТНИЦ		Т		0				0		0

		0		0		УСТРОЙСТВО КОНКИ, ЕНДОВЫ, РАЗЖЕЛОБКИ, СНЕГОДЕРЖАТЕЛЬ		М		0				0		0

		0		29922		РЕЙКИ ПЛАСТИКОВЫЕ ДЛЯ ОБЛИЦОВКИ ПЛАСТИКА		М		0				0		0

		0		E63-12-3		РЕМОНТ ПОТОЛКОВ ОБЛИЦОВАННЫХ ГИПСОКАРТОННЫМИ ЛИСТАМИ ПЛОЩАДЬЮ РЕМОНТИРУЕМЫХ МЕСТ		100М2		0				0		0

		0		Л1		ЛЮК ЛК-1 ПО ПРОЕКТУ		Т		0				0		0

		0		Ц08-02-396-22		КОРОБА ПЛАСТМАССОВЫЕ ШИРИНОЙ 120ММ		100М		0

		0		E7-1-54-15		УСТРОЙСТВО ИЗ КОЛЮЧЕЙ ПРОВОЛОКИ ПО ГОТОВЫМ КОНСТРУКЦИЯМ		100М		0

		СОСТАВИЛ ________________ Насридинов Х.И.



&L&7ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС TNQURILISH 5.0&R&7 19-67-78

&L&7 &CСтраница &P&R&7



Лист1

												пр		чч		т

		№		РЕГИОНЫ		Прочие затраты подрядчика (Пп)		без		сотстрахом 12%

		1		РЕСПУБЛИКА УЗБ		21.06%		11329.14		12688.64		17.27%

		2		КР		24.25%		11655.72		13054.41		17.27%

		3		Г.Ташкент		17.27%		12646.34		14163.90		17.27%		10695.76		3%

				ОБЛАСТИ

		1		Ташкентская об		22.82%		13543.65		15168.89		17.27%		10695.76		3%

		2		Андижанская об		28.31%		10525.87		11788.97		17.27%		8952.62		3%

		3		Бухарская об		24.65%		9018.49		10100.71		17.27%		9490.07		2%

		4		Джизакская об		24.69%		8515.94		9537.85		17.27%		9145.33		3%

		5		Кашадарьинская об		24.15%		9933.45		11125.46		17.27%		11125.46		5%

		6		Наманганская об		30.29%		8633.72		9669.77		17.27%		8952.62		3%

		7		Навоийская об		23.35%		12384.85		13871.03		17.27%		8,600		3%

		8		Самаркандская об		18.11%		8178.37		9159.77		17.27%		9145.33		3%

		9		Сурхандарьинская об		22.28%		12015.63		13457.51		17.27%		10695.76		3%

		10		Сырдарьинская об		26.14%		10829.97		12129.57		17.27%		9145.33		3%

		11		Ферганская об		20.92%		9601.72		10753.93		17.27%		9027.48		3%

		12		Хорезмская об		19.00%		7383.54		8269.56		17.27%		7686.24		3%





U M S TALABLARGA
MOS ALOQA OPERATORI









Локально ресурная ведомость на 16 объектов/AND5636.xls
после экспертизы

																Приложения № ___ к

																Заказу №______

																к договору №191Д-19-ДУЗ

																от 26.07.2019г.

		СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ НА

		AND5636 CS-2140 Чарвак.

		Текущий ремонт помещение аппаратной расположенной по адресу: Андижанская область, Асакинский р-н, Нематобод МФЙ, санаторий

		ОСНОВАНИЕ:Дефектный акт

		№		ОБОСНОВАНИЕ		НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И РЕСУРСОВ		ЕД.ИЗМ		КОЛ-ВО				ЦЕНА		СУММА

										НА ЕДИНИЦУ		ПО ПРОЕКТУ

		1		2		3		4		5		6		7		8

				РАЗДЕЛ: РАЗБОРКА И ДЕМОНТАЖ

		0		E46-4-1-2		РАЗБОРКА ФУНДАМЕНТОВ БЕТОННЫХ		М3		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		9.59		0		8,952.62		0

		0		01159		МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ		МАШ-Ч		5.68		0		809.60		0

		0		E46-4-1-4		РАЗБОРКА СТЕН КИРПИЧНЫХ		М3		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		8.24		0		8,952.62		0

		0		00001		МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ		МАШ-Ч		2.3		0		809.60		0

		0		E46-4-1-5		РАЗБОРКА СТЕН ШЛАКОБЛОЧНЫХ И Т.П.		М3		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		6.64		0		8,952.62		0

		0		01159		МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ		МАШ-Ч		1.54		0		809.60		0

		0		E47-1-1-4		ОЧИСТКА УЧАСТКА ОТ МУСОРА		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		3.91		0		8,952.62		0

		0		E58-1-2		РАЗБОРКА СТРОПИЛ СО СТОЙКАМИ И ПОДКОСАМИ ИЗ ДОСОК		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		22.68		0		8,952.62		0

		0		0		МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ		ТН		0.9		0		0.00		0

		0		E58-3-1		РАЗБОРКА МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ И ОБДЕЛОК ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ		100М		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		9.1		0		8,952.62		0

		0		E46-4-8-1		РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		14.38		0		8,952.62		0

		0		E46-4-8-2		РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		8.58		0		8,952.62		0

		0		E46-4-8-4		РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ ВОЛНИСТЫХ И ПОЛУВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		15.9		0		8,952.62		0

		0		E58-17-4		РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ ВОЛНИСТЫХ И ПОЛУВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		24.39		0		8,952.62		0

		0		0		МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ		ТН		1.45		0		0.00		0

		0		E46-4-8-3		РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ПЛИТ И ЧЕРЕПИЦЫ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		55.52		0		8,952.62		0

		0		E58-17-14 ШHК.ДОП.6		РАЗБОРКА ВЫРАВНИВАЮЩИХ ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК, ПО БЕТОННОМУ ОСНОВАНИЮ, ТОЛЩИНОЙ В ММ, ДО 30		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		116.76		0		8,952.62		0

		0		E1-2-57-1		РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 1		100М3		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		118		0		8,952.62		0

		0		E31-А36-1		ПОГРУЗКА МУСОРА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ		Т		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		3.72		0		8,952.62		0

		0		E31-А26-2		РАЗГРУЗКА МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ		Т		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		0.28		0		8,952.62		0

		0		C310-1010		ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЕМ НА 10 КМ, КЛАСС ГРУЗА 1		Т		0

		0		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0.1052		0		8,952.62		0

		0		00163		АВТОМОБИЛИ САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т		МАШ-Ч		0.1052		0		38,924.05		0

				РАЗДЕЛ: ЗЕМЕЛЬНЫЕ И ФУНДАМЕНТНЫЕ РАБОТЫ

		0		E1-2-61-1		ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 1		100М3		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		88.5		0		8,952.62		0

		0		E6-1-1-1		УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ		100М3		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		180		0		8,952.62		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.13		0		30,452		0

		0		0		БЕТОН М100		М3		102		0		388,000		0

		0		E6-1-1-5		УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ПОД КОЛОННЫ ОБЪЕМОМ ДО 3 М3		100М3		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		785.88		0		8,952.62		0

		0		00112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		0.27		0		42,323.45		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.99		0		30,452		0

		0		0		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0.0238		0		8,500,000		0

		0		30652		ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1		Т		0.027		0		5,000,000		0

		0		0		ПРОВОЛОКА		Т		0.0061		0		5,750,000		0

		0		0		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД		М3		0.74		0		2,200,000		0

		0		45022		БЕТОН М200		М3		101.5		0		450,000		0

		0		0		ЩИТЫ ИЗ ДОСОК		М2		64.1		0		90,000		0

		0		С124-9210		АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ		Т		0				8,400,000		0

		0		E11-1-2-4		УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЩЕБЕНОЧНЫХ		М3		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		2.5		0		8,952.62		0

		0		01866		ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		0.93		0		666.54		0

		0		14352		КАМЕННАЯ МЕЛОЧЬ М-300 ФРАКЦИИ 3-10ММ		М3		0.11		0		59500		0

		0		0		ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		М3		1.19		0		50400		0

		0		E6-1-1-22		УСТРОЙСТВО ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПРИ ШИРИНЕ ПОВЕРХУ ДО 1000 ММ С ОПАЛУБКОЙ		100М3		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		446.04		0		8,952.62		0

		0		02016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		123.76		0		2,574.28		0

		0		30407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0.013		0		8,500,000		0

		0		30652		ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1		Т		0.025		0		5,000,000.00		0

		0		32524		КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ		Т		0.0303		0		6,854,000.00		0

		0		35310		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42		Т		0.13		0		13,500,000		0

		0		0		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ III СОРТА		М3		0.61		0		2,200,000.00		0

		0		44011		АРМАТУРА		Т		6.6		0		8,400,000.00		0

		0		0		БЕТОН		М3		101.5		0		450,000.00		0

		0		51619		ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ		М2		39.2		0		90,000.00		0		0

		0		E6-1-35-2		УСТРОЙСТВО ПОЯСОВ БЕЗ ОПАЛУБКИ Б=12,5		100М3		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		516.46		0		8,952.62		0

		0		00112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		0.27		0		42,323.45		0

		0		02016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		208.25		0		2,574.28		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		1.07		0		30,452		0

		0		0		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42		Т		0.25		0		13,500,000		0

		0		45013		БЕТОН М150		М3		101.5		0		400,000		0

		0		E6-1-1-15		УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТНЫХ ПЛИТ БЕТОННЫХ ПЛОСКИХ		100М3		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		116.82		0		8,952.62		0

		0		00112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		0.27		0		42,323		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.71		0		30,452		0

		0		30407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0.002		0		10,000,000		0

		0		45027		БЕТОН (КЛАСС ПО ПРОЕКТУ)		М3		102		0		450,000		0

		0		51620		ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 40 ММ		М2		3.6		0		90,000		0

				РАЗДЕЛ: КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

		0		E10-1-2-1		УСТАНОВКА СТРОПИЛ		М3		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		24.09		0		8,952.62		0

		0		01556		БЕНЗОПИЛЫ		МАШ-Ч		0.44		0		462.875		0

		0		0		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.22		0		30,452		0

		0		30407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0.0072		0		10,000,000		0

		0		32501		ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 1,8 КГ		Т		0.038		0		6,200,000		0

		0		0		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ВСЕЙ ДЛИНОЙ И ШИРИНОЙ		М3		1.05		0		2,200,000		0

		0		E10-1-10-1		УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСА ИЗ БРУСЬЕВ		М3		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		22.5		0		8,952.62		0

		0		00521		ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		0.23		0		459.2		0

		0		01556		БЕНЗОПИЛЫ		МАШ-Ч		0.33		0		462.875		0

		0		0		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.36		0		30,452		0

		0		0		БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ		Т		0.0075		0		10,750,000		0

		0		30407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0.003		0		10,000,000		0

		0		32502		ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 2,825 КГ		Т		0.0031		0		6,200,000		0

		0		0		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ВСЕЙ ДЛИНОЙ И ШИРИНОЙ		М3		1.06		0		2,200,000		0

		0		E12-2-2-2 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧА И БЕТОНА		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		29.9		0		8,952.62		0

		0		00913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0		2,347.84		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.25		0		30,452		0

		0		32104		МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ		Т		0.244		0		5,500,000		0

		0		E58-12-3		УСТРОЙСТВО ОБРЕШЕТКИ С ПРОЗОРАМИ ИЗ ДОСОК И БРУСКОВ ПОД КРОВЛЮ ИЗ: АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		18.8		0		8,952.62		0

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.1		0		30,452.00		0

		0		45401		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0.006		0		8,500,000		0

		0		36077		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД		М3		1.02		0		2,200,000		0

		0		E58-12-2		УСТРОЙСТВО ОБРЕШЕТКИ С ПРОЗОРАМИ ИЗ ДОСОК И БРУСКОВ ПОД КРОВЛЮ ИЗ: ЛИСТОВОЙ СТАЛИ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		21.35		0		8,952.62		0

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.19		0		30,452.00		0

		0		30407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0.006		0		8,500,000		0

		0		36077		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ III СОРТА		М3		1.8		0		2,200,000		0

		0		E12-3-4-1 ШHК.ДОП.10		УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ ПРОФНАСТИЛА, МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ		100 М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		38.53		0		8,952.62		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.4		0		30,452.00		0

		0		05377		ПРОФНАСТИЛ ОЦИНКОВАННЫЙ 0,4-0,5 мм, МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА		М2		110		0		58,000		0

		0		0		УСТРОЙСТВО КОНКИ, ЕНДОВЫ, РАЗЖЕЛОБКИ, СНЕГОДЕРЖАТЕЛЬ		М		0				28,300		0

		0		30818		ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ 4,8X35		ШТ		645		0		350		0

		0		30819		ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ 4,8Х80 ММ		ШТ		81		0		450		0

		0		E12-1-7-1		УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ИЗ ВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ С ОБРЕШЕТКОЙ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		47.91		0		8,952.62		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.58		0		30,452.00		0

		0		30032		ШИФЕР		М2		135		0		22,750		0

		0		30383		ГВОЗДИ ПРОВОЛОЧНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ ДЛЯ АСБЕСТОЦЕМЕНТНОЙ КРОВЛИ 4,5Х120 ММ		Т		0.008		0		10,000,000		0

		0		32501-07		ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК		Т		0.015		0		6,200,000		0

		0		33729		СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,7 ММ (КОНКИ, ЕНДОВЫ)		Т		0.02		0		8,500,000		0

		0		0		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД		М3		1.04		0		2,200,000		0

		0		E12-1-7-3		УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ИЗ ВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ БЕЗ ОБРЕШЕТКИ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		47.23		0		8,952.62		0

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.4		0		30,452.00		0

		0		30032		ШИФЕР		М2		130		0		22,750		0

		0		30383		ГВОЗДИ ПРОВОЛОЧНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ ДЛЯ АСБЕСТОЦЕМЕНТНОЙ КРОВЛИ 4,5Х120 ММ		Т		0.00014		0		10,000,000		0

		0		32501		ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК		Т		0.027		0		6,200,000		0

		0		33729		СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,7 ММ (КОНКИ, ЕНДОВЫ)		Т		0.02		0		8,500,000		0

		0		E58-6-1		РЕМОНТ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ ПОКРЫТИЯ ИЗ АСБОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ: ОБЫКНОВЕННОГО ПРОФИЛЯ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		81.2		0		8,952.62		0

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.89		0		30,452.00		0

		0		30032		ШИФЕР		М2		135		0		22,750		0

		0		30383		ГВОЗДИ ПРОВОЛОЧНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ ДЛЯ АСБЕСТОЦЕМЕНТНОЙ КРОВЛИ 4,5Х120 ММ		Т		0.0019		0		10,000,000		0

		0		32501		ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК		Т		0.005		0		6,200,000		0

		0		33729		СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА (КОНКИ, ЕНДОВЫ)		Т		0.04		0		8,500,000		0

		0		E58-7-1 ШHК.ДОП.3		РЕМОНТ ОТДЕЛЬНЫМИ МЕСТАМИ РУЛОННОГО ПОКРЫТИЯ С ПРОМАЗКОЙ БИТУМНЫМИ СОСТАВАМИ: С ЗАМЕНОЙ 1 СЛОЯ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		22.35		0		8,952.62		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.1		0		30,452.00		0

		0		32104		МАСТИКА		Т		0.33		0		5,500,000		0

		0		44259		МАТЕРИАЛЫ РУЛОННЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ "ИЗОЛ", "ФОЛЬГАИЗОЛ",  "ПОЛИИЗОЛ" ТОЛЬШИНОЙ НЕ МЕНЕЕ 3 ММ		М2		115		0		16,500		0

		0		E10-1-3-1		УСТРОЙСТВО СЛУХОВЫХ ОКОН		1МЕСТО		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		6.63		0		8,952.62		0

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.11		0		30,452.00		0

		0		45401		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0.0014		0		8,500,000		0

		0		45024		ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД КРУГЛЫЕ		М3		0.06		0		900,000.00		0

		0		36077		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД		М3		0.16		0		2,200,000		0

		0		44330		ПЕРЕПЛЕТЫ ОКОННЫЕ		М2		0.5		0		120,000		0

		0		44424		ПРИБОРЫ ОКОННЫЕ		КОМП		1		0		30,000		0

		0		E12-2-4-1 ШHК.ДОП.3		УСИЛЕНИЕ РУЛОННЫХ ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ В МЕСТАХ ПРИМЫКАНИЯ К АНКЕРАМ В ВИДЕ ТРУБ ПРИ ДИАМЕТРЕ ДО 200 ММ НА ПЕРВЫЙ СЛОЙ		10 ПРИМЫКАНИЙ		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		45.8		0		8,952.62		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.1		0		30,452.00		0

		0		32104		МАСТИКА		Т		0.03		0		5,500,000		0

		0		44259		МАТЕРИАЛЫ РУЛОННЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ "ИЗОЛ", "ФОЛЬГАИЗОЛ",  "ПОЛИИЗОЛ" ТОЛЬШИНОЙ НЕ МЕНЕЕ 3 ММ		М2		15		0		16,500		0

		0		0		РАСТВОР М100		М3		0.05		0		425,000		0

		0		E12-2-4-5 ШHК.ДОП.3		УСИЛЕНИЕ РУЛОННЫХ ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ В МЕСТАХ ПРИМЫКАНИЯ К ВЫСТУПАЮЩИМ МЕТАЛЛИЧЕСКИМ КОНСТРУКЦИЯМ, /АМС/ ПРОХОДЯЩИМ ЧЕРЕЗ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ		10 ПРИМЫКАНИЙ		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		39.2		0		8,952.62		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.1		0		30,452.00		0

		0		32104		МАСТИКА		Т		0.02		0		5,500,000		0

		0		44259		МАТЕРИАЛЫ РУЛОННЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ "ИЗОЛ", "ФОЛЬГАИЗОЛ",  "ПОЛИИЗОЛ" ТОЛЬШИНОЙ НЕ МЕНЕЕ 3 ММ		М2		8		0		16,500		0

		0		E12-2-1-2 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		38.9		0		8,952.62		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.53		0		30,452.00		0

		0		0		РАСТВОР М100		М3		2.5		0		425,000		0				5		85

		0		32104		МАСТИКА		Т		0.244		0		5,500,000		0				4.148

		0		44070		МАТЕРИАЛЫ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РУЛОННЫЕ "ИЗОЛ", "ФОЛЬГАИЗОЛ",  "ПОЛИИЗОЛ" ТОЛЬШИНОЙ НЕ МЕНЕЕ 3 ММ		М2		117		0		16,500		0				1989

		0		E12-2-2-5		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНАХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПРИМИНИТЕЛЬНО К ЦОКОЛЮ И К СТОЕК КОНТЕЙНЕРА ФУНДАМЕНТУ		100М2		0										0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		36		0		8,952.62		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.15		0		30,452.00		0

		0		32104		МАСТИКА		Т		0.244		0		5,500,000		0

		0		44070		МАТЕРИАЛЫ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РУЛОННЫЕ "ИЗОЛ", "ФОЛЬГАИЗОЛ",  "ПОЛИИЗОЛ" ТОЛЬШИНОЙ НЕ МЕНЕЕ 3 ММ		М2		117		0		16,500		0

		0		E58-23-1		УСТАНОВКА СТАЛЬНОЙ ГИЛЬЗЫ И ФАРТУКА ПРИ ОБДЕЛКЕ МЕСТ ПРИМЫКАНИЯ МЯГКОЙ КРОВЛИ		1МЕСТО		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		8.83		0		8,952.62		0

		0		02016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		0.5		0		2,574.28		0

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.04		0		30,452.00		0

		0		45024		БЕТОН М400 В30		М3		0.032		0		450,000.00		0

		0		30956		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.001		0		25,200,000		0

		0		32104		МАСТИКА		Т		0.06		0		5,500,000		0

		0		44070		МАТЕРИАЛЫ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РУЛОННЫЕ "ИЗОЛ", "ФОЛЬГАИЗОЛ",  "ПОЛИИЗОЛ" ТОЛЬШИНОЙ НЕ МЕНЕЕ 3 ММ		М2		17.25		0		16,500		0

		0		33729		СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,7 ММ		Т		0.005		0		8,500,000		0

		0		35312		ЭЛЕКТРОДЫ		Т		0.0005		0		13,500,000		0

		0		63498		ГИЛЬЗЫ СТАЛЬНЫЕ С ФЛАНЦАМИ		Т		0.015		0		39,000,000		0

		0		E12-1-17-1		УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ ТОЛЩИНОЙ 15 ММ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		27.22		0		8,952.62		0

		0		00112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		1.26		0		42,323.45		0

		0		0		РАСТВОР М100		М3		1.53		0		425,000		0

		0		E12-1-17-2 К=5		УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ НА КАЖДЫЙ 1 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ К [12 01 017 01] ЗА 85 PАЗ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		8.5		0		8,952.62		0

		0		00112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		1.7		0		42,323.45		0

		0		0		РАСТВОР М100		М3		8.67		0		425,000		0

		0		E58-16-9		РЕМОНТ ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКИ ПЛОЩАДЬЮ ЗАДЕЛКИ ДО: 1,0 М2		100МЕСТ		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		130.45		0		8,952.62		0

		0		0		РАСТВОР М100		М3		2.14		0		425,000		0

		0		E12-1-21-1 ШHК.ДОП.1		УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ПЛОСКИХ ИЗ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОГО НАПЛАВЛЯЕМОГО РУЛОННОГО МАТЕРИАЛА НА МАСТИКЕ ПЕРВЫЙ СЛОЙ ПОДКЛАДОЧНЫЙ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		75.07		0		8,952.62		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.24		0		30,452.00		0

		0		0		ГОРЕЛКИ		МАШ-Ч		15.16		0		80.96		0

		0		0		КОТЛЫ  БИТУМНЫЕ  ПЕРЕДВИЖНЫЕ  400  Л		МАШ-Ч		2.34		0		2,347.84		0

		0		31934		БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ РУЛОННЫЙ МАТЕРИАЛ "ПОЛИИЗОЛ" "ИЗОЛ", "ФОЛЬГАИЗОЛ",  "ПОЛИИЗОЛ" ТОЛЬШИНОЙ НЕ МЕНЕЕ 3 ММ		М2		125		0		16,500		0

		0		32136		МАСТИКА		Т		0.25		0		5,500,000		0

		0		45077		ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ		КГ		30		0		2,500		0

		0		E12-1-21-2 ШHК.ДОП.1		УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ПЛОСКИХ ИЗ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОГО НАПЛАВЛЯЕМОГО РУЛОННОГО МАТЕРИАЛА НА МАСТИКЕ ВТОРОЙ СЛОЙ НАКРЫВОЧНЫЙ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		22.99		0		8,952.62		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.1		0		30,452.00		0

		0		0		ГОРЕЛКИ		МАШ-Ч		8.7		0		80.96		0

		0		31934		БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ РУЛОННЫЙ МАТЕРИАЛ "ПОЛИИЗОЛ" "ИЗОЛ", "ФОЛЬГАИЗОЛ",  "ПОЛИИЗОЛ" ТОЛЬШИНОЙ НЕ МЕНЕЕ 3 ММ		М2		125		0		16,500		0

		0		32136		МАСТИКА		Т		0.25		0		5,500,000		0

		0		45077		ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ		КГ		30		0		2,500		0

		0		E12-1-21-3 ШHК.ДОП.1		УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ПЛОСКИХ ИЗ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОГО НАПЛАВЛЯЕМОГО РУЛОННОГО МАТЕРИАЛА МАСТИКЕ ВТОРОЙ СЛОЙ НАКРЫВОЧНЫЙ НА СУХО		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		16.35		0		8,952.62		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.1		0		30,452.00		0

		0		0		ГОРЕЛКИ		МАШ-Ч		8.7		0		80.96		0

		0		31934		БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ РУЛОННЫЙ МАТЕРИАЛ "ПОЛИИЗОЛ" "ИЗОЛ", "ФОЛЬГАИЗОЛ",  "ПОЛИИЗОЛ" ТОЛЬШИНОЙ НЕ МЕНЕЕ 3 ММ		М2		125		0		16,500		0

		0		45077		ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ		КГ		30		0		2,500		0

		0		E12-1-4-4		УСТРОЙСТВО ПРИМЫКАНИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ НАПЛАВЛЯЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ К СТЕНАМ И ПАРАПЕТАМ ВЫСОТОЙ ДО 600 ММ БЕЗ ФАРТУКОВ		100М		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		35.5		0		8,952.62		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.15		0		30,452.00		0

		0		0		ГОРЕЛКИ		МАШ-Ч		5.26		0		80.96		0

		0		31934		БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ РУЛОННЫЙ МАТЕРИАЛ "ПОЛИИЗОЛ" "ИЗОЛ", "ФОЛЬГАИЗОЛ",  "ПОЛИИЗОЛ" ТОЛЬШИНОЙ НЕ МЕНЕЕ 3 ММ		М2		252		0		16,500		0

		0		0		РАСТВОР М100		М3		0.51		0		425,000		0

		0		45077		ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ		КГ		8.4		0		2,500		0

		0		E12-1-10-1		УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ [БРАНДМАУЭРЫ, ПАРАПЕТЫ, СВЕСЫ И Т.П.] ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		112.75		0		8,952.62		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.07		0		30,452.00		0

		0		32522		ПРОВОЛКА		Т		0.012		0		5,750,000		0

		0		33732		СТАЛЬ ОЦИНКОВАННАЯ ЛИСТОВАЯ ТОЛЩИНА ЛИСТА 0,5 ММ		Т		0.57		0		8,500,000		0

		0		E12-1-9-2		УСТРОЙСТВО ЖЕЛОБОВ ПОДВЕСНЫХ		100М		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		31.41		0		8,952.62		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.09		0		0		0

		0		30383		ГВОЗДИ ПРОВОЛОЧНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ ДЛЯ АСБЕСТОЦЕМЕНТНОЙ КРОВЛИ 4,5Х120 ММ		Т		0.0038		0		10,000,000		0

		0		0		ПОКОВКИ ОЦИНКОВАННЫЕ		Т		0.169		0		6,200,000		0

		0		0		ЖЕЛОБА ГОТОВЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ		М		100		0		28,300		0		0

		0		E12-1-8-3 ШHК.ДОП.6		НАВЕСКА ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ИЗ КИРПИЧА ИЛИ ЛЕГКОГО БЕТОНА, ДИАМЕТРОМ ДО:140 ММ		100М		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		38.4		0		8,952.62		0

		0		47801		ТРУБЫ ВОДОСТОЧНЫЕ С КОЛЕНАМИ С ВОРОНКАМИ		М		113		0		18,800.00		0

		0		E12-3-5-1 ШHК.ДОП.8		УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ПРИМЕНИТЕЛЬНО ДЛЯ НАВЕСНОГО КОЗЫРЬКА		100 М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		48.63		0		8,952.62		0

		0		01041		ШУРУПОВЕРТЫ		МАШ-Ч		10.45		0		411.13		0

		0		01556		БЕНЗОПИЛЫ		МАШ-Ч		2.83		0		462.88		0

		0		02491		СТАНОК ФАЛЬЦЕПРОКАТНЫЙ		МАШ-Ч		10		0		5,376.25		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.13		0		30,452.00		0

		0		19851		ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ ОЦИНКОВАНЫЕ, РАЗМЕРОМ 5Х45 ММ		Т		0.003		0		22,100,000		0

		0		19852		СТАЛЬ ОЦИНКОВАННАЯ В РУЛОНАХ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ, С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ		Т		0.637		0		10,200,000		0

		0		19853		КЛЯММЕРЫ ОЦИНКОВАННЫЕ		100ШТ		2.19		0		500		0

		0		19854		АНТИСЕПТИК		Л		67.13		0		5,000		0

		0		36060		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД		М3		2.45		0		2,200,000		0

		0		61151		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 3Х70 ММ, ГОСТ 4028-63		КГ		3.6		0		10,000		0

		0		E69-7-1		УСТРОЙСТВО: ХОДОВ ДЛЯ КРОВЛИ /ТРАП/		100П.М		0								9		Сурхандарьинская об		22.28%		7129.14		8198.511

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		20.8		0		8,952.62		0		10		Сырдарьинская об		26.14%		6754.05		7767.1575

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.1		0		30,452.00		0		11		Ферганская об		20.92%		6210.6		7142.19

		0		30407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0.006		0		8,500,000		0		12		Хорезмская об		19.00%		5634.48		6479.652

		0		0		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ВСЕЙ ДЛИНОЙ И ШИРИНОЙ		М3		0.3		0		2,200,000		0

		0		36167		ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ИЗ БЕРЕЗЫ ИЛИ ЛИПЫ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 25, 32, 40 ММ, III СОРТА		М3		2.14		0		2,200,000		0

		0		E10-1-39-5		УСТАНОВКА ЛЮКОВ В ПЕРЕКРЫТИЯХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 2 М2		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		142.68		0		8,952.62		0

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		1.84		0		30,452.00		0

		0		E9-3-29-1		МОНТАЖ ЛЕСТНИЦ		Т		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		32.37		0		8,952.62		0

		0		50781		СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ		Т		1		0		8,500,000		0

		0		Л1		ЛЮК ЛК-1 ПО ПРОЕКТУ		Т		0				7,500,000		0

				РАЗДЕЛ: ОБШЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

		0		Е7-1-54-12		УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАД ПО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМ СТОЛБАМ БЕЗ ЦОКОЛЯ ИЗ СЕТЧАТЫХ ПАНЕЛЕЙ ВЫСОТОЙ ДО 2,2 М		100М		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		149		0		8,952.62		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.78		0		30,452.00		0										зарплата

		0		32522		ПРОВОЛКА		Т		0.002		0		5,750,000		0

		0		35312		ЭЛЕКТРОДЫ		Т		0.012		0		13,500,000		0

		0		42384		СТОЛБЫ ПРОФИЛЬНЫЕ ВЫСОТОЙ ДО 2,2 М		ШТ		33.3		0		10,000		0

		0		45010		ПАНЕЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СЕТЧАТЫЕ		М2		189		0		63,000		0

		0		45024		БЕТОН М200		М3		1.38		0		450,000		0

		0		Е7-1-55-9		УСТРОЙСТВО КАЛИТОК БЕЗ УСТАНОВКИ СТОЛБОВ ПРИ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАДАХ И ОГРАДАХ ИЗ ПАНЕЛЕЙ		100ШТ		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		71		0		8,952.62		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.34		0		30,452.00		0

		0		02016		УСТАНОВКА ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ		МАШ-Ч		11.6		0		2,574		0

		0		35312		ЭЛЕКТРОДЫ		Т		0.012		0		13,500,000		0

		0		44395		ПОЛОТНО КАЛИТОК С ПЕТЛЯМИ И С ЗАМКОМ		ШТ		100		0		850,000		0

		0		E68-23-1		РЕМОНТ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ: МЕЛКИХ		М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		1.88		0		8,952.62		0

		0		02016		УСТАНОВКА ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ		МАШ-Ч		0.45		0		2,574		0

		0		35312		ЭЛЕКТРОДЫ		Т		0.0002		0		13,500,000		0

		0		E53-16-1 ШHК.ДОП.6		РЕМОНТ КЛАДКИ СТЕН ОТДЕЛЬНЫМИ МЕСТАМИ: КИРПИЧНОЙ		М3		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		35.39		0		8,952.62		0

		0		0		РАСТВОР М100		М3		0.253		0		425,000		0

		0		43121		КИРПИЧ		1000ШТ		0.402		0		1,500,000		0

		0		E54-3-2		РАЗБОРКА ПОДШИВКИ ПОТОЛКОВ: ЧИСТОЙ ИЗ ФАНЕРЫ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		14.79		0		8,952.62		0

		0		E54-3-4		РАЗБОРКА ПОДШИВКИ ПОТОЛКОВ ИЗ ДЕКОРАТИВНЫХ ПЛАСТИКОВЫХ ПАНЕЛЕЙ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		24.65		0		8,952.62		0

		0		E54-3-5		РАЗБОРКА ПОДШИВКИ ПОТОЛКОВ ИЗ ПАНЕЛЕЙ МДФ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		32.68		0		8,952.62		0

		0		E15-7-1-6 ШHК.ДОП.2		УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДОК С ОДИНАРНЫМ МЕТАЛЛИЧЕСКИМ КАРКАСОМ И ОДНОСЛОЙНОЙ ОБШИВКОЙ ГИПСОКАРТОННЫМИ ПЛИТАМИ С ОБЕИХ СТОРОН. ПЕРЕГОРОДКИ С ШАГОМ СТОЕЧНЫХ ПРОФИЛЕЙ 400ММ, ГЛУХИЕ ВЫСОТОЙ ДО 6,0 М		М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		1.7		0		8,952.62		0

		0		00521		ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		0.03		0		459.20		0

		0		01369		НОЖНИЦЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		0.06		0		293.30		0

		0		02209		ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ		МАШ-Ч		0.06		0		411.12		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.02		0		30,452		0

		0		30485		ДЮБЕЛЬ		ШТ		1.5		0		1,000		0

		0		35439		ШПАКЛЕВКА		Т		0.00085		0		1,600,000		0

		0		35444		ЛЕНТЫ		М		3.79		0		1,000		0

		0		35448		ШУРУП TN25		ШТ		44		0		84		0

		0		35455		МАТЕРИАЛ ЗВУКОИЗОЛИРУЮЩИЙ		М3		0.041		0		214,320		0

		0		35459		ПРОФИЛЬ СТОЕЧНЫЙ И НАПРАВЛЯЮЩИЙ		М		3.63		0		8,220		0

		0		44617		ЛИСТЫ ГИПСОКАРТОННЫЕ		М2		2		0		15,840		0		0

		0		E15-7-17-4		ОБЛИЦОВКА КАРКАСОВ ПАНЕЛЯМИ ДЕКОРАТИВНЫМИ ПЛАСТИКОВЫМИ С УСТРОЙСТВОМ КАРКАСА БЕЗ ОТНОСА ОТ ПОТОЛКА		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		155.3		0		8,952.62		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.69		0		30,452.00		0

		0		32501		ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК		Т		0.0012		0		6,200,000		0

		0		30407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0.001		0		8,500,000		0

		0		35454		БРУС ДЕРЕВЯННЫЙ		М3		0.41		0		2,200,000		0

		0		40955		АНКЕРНЫЕ БОЛТЫ С ГАЙКАМИ		Т		0.0028		0		10,750,000		0

		0		43960		ПАНЕЛИ ПЛАСТИКОВЫЕ		М2		105		0		15,000		0

		0		45401		ГВОЗДИ ОТДЕЛОЧНЫЕ		Т		0.0021		0		10,000,000		0

		0		29922		РЕЙКИ ПЛАСТИКОВЫЕ ДЛЯ ОБЛИЦОВКИ ПЛАСТИКА		М		0				4,000		0

		0		E63-12-3		РЕМОНТ ПОТОЛКОВ ОБЛИЦОВАННЫХ ГИПСОКАРТОННЫМИ ЛИСТАМИ ПЛОЩАДЬЮ РЕМОНТИРУЕМЫХ МЕСТ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		30.59		0		8,952.62		0

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.2		0		30,452.00		0

		0		30407		ГВОЗДИ ОТДЕЛОЧНЫЕ		Т		0.003		0		10,000,000		0

		0		44617		ГИПСОКАРТОН ВЛАГОСТОЙКИЙ		М2		105		0		19,200		0

		0		Е8-3-2-1		КЛАДКА СТЕН ИЗ ЛЕГКОБЕТОННЫХ КАМНЕЙ БЕЗ ОБЛИЦОВКИ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М		М3		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		4.43		0		8,952.62		0

		0		0		РАСТВОР М100		М3		0.11		0		425,000		0

		0		16070		ШЛАКОБЛОКИ		М3		0.92		0		224,208		0

		0		E53-20-4		КЛАДКА ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ СТЕН ПРОЕМОВ: ВНУТРЕННИХ		100М3		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		1042		0		8,952.62		0

		0		0		РАСТВОР М100		М3		23.6		0		425,000		0

		0		43121		КИРПИЧ		1000ШТ		40		0		1,500,000		0

				E8-2-7-1		АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ СТЕН И ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЙ		Т		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		63.73		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.31		0		30,452.00		0

				44521		СЕТКА АРМАТУРНАЯ (ПРОВОЛКА, КАТАНКА, КРУГ) ТОЛШИНОЙ ОТ 1ММ ДО 5ММ		Т		1		0		8,400,000.00		0

		0		E46-2-9-2		ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН И ПОТОЛКОВ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		22.82		0		8,952.62		0

		0		E15-2-1-1		УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН ФАСАДОВ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		70.88		0		8,952.62		0

		0		0		РАСТВОР М100		М3		1.89		0		425,000		0

		0		E15-2-16-1		ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		75.4		0		8,952.62		0

		0		0		РАСТВОР М100		М3		1.51		0		425,000		0

		0		E15-2-16-2		ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		78.88		0		8,952.62		0

		0		0		РАСТВОР М100		М3		1.5		0		425,000		0

		0		E46-3-7-3		ПРОБИВКА ПРОЕМОВ В КОНСТРУКЦИЯХ ИЗ КИРПИЧА		М3		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		12.3		0		8,952.62		0

		0		02509		МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		5.08		0		809.60		0

		0		E55-9-4 ШHК.ДОП.5		ПРОБИВКА ПРОЕМОВ СО СПЛОШНЫМ ВЫРАВНИВАНИЕМ ОТКОСОВ В ПЕРЕГОРОДКАХ: КИРПИЧНЫХ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		167.88		0		8,952.62		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.1		0		30,452.00		0

		0		0		РАСТВОР М100		М3		1.14		0		425,000		0

		0		30485		ДЮБЕЛЬ		ШТ		0.01		0		1,000		0

		0		33835		ШВЕЛЛЕРЫ, МАРКА СТАЛИ ВСТ3ПС5 N 12		Т		0.645		0		4,482,400		0

		0		44528		СЕТКА РАБИЦА		М2		12.6		0		9,300		0

		0		E20-2-3-9		УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ [РР] НОМЕР 5 РАЗМЕР 200Х600 ММ		РЕШЕТКА		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		1.17		0		8,952.62		0

		0		02016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		0.12		0		2,574		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.01		0		30,452		0

		0		0		ВИНТЫ		Т		0.00008		0		22,100,000		0

		0		33642		ПРОКАТ ДЛЯ АРМИРОВАНИЯ Ж/Б КОНСТРУКЦИЙ КРУГЛЫЙ И ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ, ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ И ТЕРМОМЕХАНИЧЕСКИЙ, ТЕРМИЧЕСКИ УПРОЧНЕННЫЙ КЛАСС А-I ДИАМЕТРОМ 12 ММ		Т		0.00043		0		8,400,000		0

		0		35319		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А		Т		0.00003		0		13,500,000		0

		0		0		РЕШЕТКИ		ШТ		1		0		5,000		0

		0		E15-2-36-1		ШТУКАТУРКА ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА УЛУЧШЕННАЯ СТЕН		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		129.95		0		8,952.62		0

		0		00112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		0.14		0		42,323.45		0

		0		0		РАСТВОР М100		М3		3.1		0		425,000		0

		0		30389		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1,6Х50 ММ		Т		0.0025		0		10,000,000		0

		0		33205		СЕТКА РАБИЦА		М2		108		0		9,300		0

		0		38617		ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ		КГ		12		0		40,000		0

		0		E15-2-36-2		ШТУКАТУРКА ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА УЛУЧШЕННАЯ ПОТОЛКОВ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		144.64		0		8,952.62		0

		0		00112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		0.14		0		42,323.45		0

		0		0		РАСТВОР М100		М3		3.2		0		425,000		0

		0		30389		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1,6Х50 ММ		Т		0.0025		0		10,000,000		0

		0		33205		СЕТКА РАБИЦА		М2		108		0		9,300		0

		0		38617		ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ		КГ		12		0		40,000		0

		0		E61-2-9		РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ВНУТРЕННИХ СТЕН ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ: ДО 10 М2		100М2		0.01

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		157.1		1.571		8,952.62		14,065

		0		0		РАСТВОР М100		М3		2.2		0.022		425,000		9,350

		0		E61-2-11		РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ВНУТРЕННИХ СТЕН ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ: БОЛЕЕ 10 М2		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		142.65		0		8,952.62		0

		0		0		РАСТВОР М100		М3		2.2		0		425,000		0

		0		E61-4-9		РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ПОТОЛКОВ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ: ДО 10 М2		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		226.27		0		8,952.62		0

		0		0		РАСТВОР М100		М3		2.31		0		425,000		0

		0		E61-4-11		РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ПОТОЛКОВ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ: БОЛЕЕ 10 М2		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		199.73		0		8,952.62		0

		0		0		РАСТВОР М100		М3		2.31		0		425,000		0

		0		E61-7-1		РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ОТКОСОВ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		383.06		0		8,952.62		0

		0		0		РАСТВОР М100		М3		4.4		0		425,000		0

		0		E61-10-3		РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ГЛАДКИХ ФАСАДОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ: ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ БОЛЕЕ 5 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		188.25		0		8,952.62		0

		0		0		РАСТВОР М100		М3		2.2		0		425,000		0

		0		E61-10-1		РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ГЛАДКИХ ФАСАДОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ: ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ ДО 5 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		201.84		0		8,952.62		0

		0		0		РАСТВОР М100		М3		2.2		0		425,000		0

		0		E61-10-2		РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ГЛАДКИХ ФАСАДОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ: ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ ДО 5 М2 ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ 10 ММ (3 РАЗА)		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		108.54		0		8,952.62		0

		0		0		РАСТВОР М100		М3		3.3		0		425,000		0

		0		E15-4-24-8		ПРОСТАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		21.12		0		8,952.62		0

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.05		0		30,452.00		0

		0		31066		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.0267		0		25,200,000		0

		0		31650		ОЛИФА, РАСТВОРИТЕЛ, РАЗБАВИТЕЛ		Т		0.0103		0		11,750,000		0

		0		31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.005		0		1,600,000		0

		0		35538		ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25		М2		0.08		0		5,000		0

		0		E15-4-24-9		ПРОСТАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ ПОТОЛКОВ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		22.88		0		8,952.62		0

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.05		0		30,452.00		0

		0		31066		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.0302		0		25,200,000		0

		0		31650		ОЛИФА, РАСТВОРИТЕЛ, РАЗБАВИТЕЛ		Т		0.0119		0		11,750,000		0

		0		31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.0055		0		1,600,000		0

		0		E15-4-25-8		УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		51.01		0		8,952.62		0

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.11		0		30,452.00		0

		0		31066		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.01837		0		25,200,000		0

		0		31440		ГРУНТОВКИ		Т		0.0075		0		10,000,000		0

		0		31655		ОЛИФА, РАСТВОРИТЕЛ, РАЗБАВИТЕЛ		Т		0.0113		0		11,750,000		0

		0		31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.051		0		1,600,000		0

		0		35538		ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25		М2		0.84		0		5,000		0

		0		E15-4-25-9		УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ ПОТОЛКОВ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		62.7		0		8,952.62		0

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.11		0		30,452.00		0

		0		31066		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.021		0		25,200,000		0

		0		31440		ГРУНТОВКИ		Т		0.0089		0		10,000,000		0

		0		31655		ОЛИФА, РАСТВОРИТЕЛЬ, РАЗБАВИТЕЛЬ		Т		0.013		0		11,750,000		0

		0		31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.055		0		1,600,000		0

		0		35538		ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25		М2		0.84		0		5,000		0

		0		E62-2-4		ПРОСТАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ СТЕН, ШПАТЛЕВКОЙ И С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 %		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		61.33		0		8,952.62		0

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.07		0		30,452.00		0

		0		31651		ОЛИФА, РАСТВОРИТЕЛЬ, РАЗБАВИТЕЛЬ		Т		0.076		0		11,750,000		0

		0		31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.0255		0		1,600,000		0

		0		43231		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.0189		0		25,200,000		0

		0		75007		БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ		1000М2		0.0008		0		50,000,000		0

		0		E62-3-4		ПРОСТАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОТОЛКОВ, С ШПАТЛЕВКОЙ И С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		73.3		0		8,952.62		0

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.06		0		30,452.00		0

		0		31651		ОЛИФА, РАСТВОРИТЕЛЬ, РАЗБАВИТЕЛЬ		Т		0.08		0		11,750,000		0

		0		31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.0515		0		1,600,000		0

		0		43231		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.0198		0		25,200,000		0

		0		75007		БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ		1000М2		0.0008		0		50,000,000		0

		0		E62-7-6		УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ СТЕН ЗА ДВА РАЗА, ШПАТЛЕВКОЙ И С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 %		100М2		0.639

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		75.69		48.36591		8,952.62		433,002

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.06		0.03834		30,452.00		1,168

		0		31651		ОЛИФА, РАЗБАВИТЕЛЬ, РАСТВОРИТЕЛЬ		Т		0.0107		0.0068373		11,750,000		80,338

		0		31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.0496		0.0316944		1,600,000		50,711

		0		43231		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.0219		0.0139941		25,200,000		352,651

		0		75007		БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ		1000М2		0.0011		0.0007029		50,000,000		35,145

		0		E62-8-6		УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОТОЛКОВ ЗА ДВА РАЗА, С ШПАТЛЕВКОЙ И С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35		100М2		0.313

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		90.63		28.36719		8,952.62		253,961

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.06		0.01878		30,452.00		572

		0		31651		ОЛИФА, РАЗБАВИТЕЛЬ, РАСТВОРИТЕЛЬ		Т		0.0111		0.0034743		11,750,000		40,823

		0		31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.0496		0.0155248		1,600,000		24,840

		0		43231		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.0232		0.0072616		25,200,000		182,992

		0		75007		БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ		1000М2		0.0011		0.0003443		50,000,000		17,215

		0		E15-4-5-3		ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН СО ШПАТЛЕВКОЙ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		42.9		0		8,952.62		0

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.15		0		30,452.00		0

		0		31054		КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ		Т		0.063		0		8,760,000		0

		0		31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.051		0		1,600,000		0

		0		75007		ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25		М2		0.84		0		5,000		0

		0		E15-4-5-4		ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ ПОТОЛКОВ СО ШПАТЛЕВКОЙ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		53.9		0		8,952.62		0

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.16		0		30,452.00		0

		0		31054		КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ		Т		0.069		0		8,760,000		0

		0		31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.055		0		1,600,000		0

		0		75007		ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25		М2		0.84		0		5,000		0

		0		E62-16-6		ОКРАШИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ: РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 % И С ШПАТЛЕВКОЙ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		29.6		0		8,952.62		0

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.06		0		30,452.00		0

		0		31054		КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ		Т		0.071		0		8,760,000		0

		0		31684		КЛЕЙ МАЛЯРНЫЙ ЖИДКИЙ		КГ		4.02		0		13,000		0

		0		31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.072		0		1,600,000		0

		0		34287		МЫЛО ТВЕРДОЕ ХОЗЯЙСТВЕННОЕ 72%		ШТ		5.1		0		3,000		0

		0		75007		БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ		1000М2		0.0016		0		50,000,000		0

		0		E62-17-6		ОКРАШИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ: РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 % И С ШПАТЛЕВКОЙ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		33.78		0		8,952.62		0

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.06		0		30,452.00		0

		0		31054		КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ		Т		0.071		0		8,760,000		0

		0		31684		КЛЕЙ МАЛЯРНЫЙ ЖИДКИЙ		КГ		4.02		0		13,000		0

		0		31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.076		0		1,600,000		0

		0		34287		МЫЛО ТВЕРДОЕ ХОЗЯЙСТВЕННОЕ 72%		ШТ		5.1		0		3,000		0

		0		75007		БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ		1000М2		0.0016		0		50,000,000		0

		0		E56-9-4		ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ:		100ШТ		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		67.4		0		8,952.62		0

		0		E56-9-3		ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В ДЕРЕВЯННЫХ СТЕНАХ:		100ШТ		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		134.1		0		8,952.62		0

		0		E56-9-5 ШHК.ДОП.5		ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ: С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ		100ШТ		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		180.89		0		8,952.62		0

		0		E56-9-7 ШHК.ДОП.8		ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ ВРУЧНУЮ В ОТКОСАХ: АЛЮМИНИЕВЫХ		100КОРОБ		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		127.34		0		8,952.62		0

		0		E56-1-3		ДЕМОНТАЖ ОКОННЫХ КОРОБОК: В РУБЛЕНЫХ СТЕНАХ		100ШТ		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		72.79		0		8,952.62		0

		0		E56-1-4 ШHК.ДОП.5		ДЕМОНТАЖ ОКОННЫХ КОРОБОК: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ		100ШТ		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		129.29		0		8,952.62		0

		0		E56-1-6 ШHК.ДОП.8		ДЕМОНТАЖ АЛЮМИНИЕВЫХ ОКОННЫХ КОРОБОК В СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ ВРУЧНУЮ		100КОРОБ		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		122.8		0		8,952.62		0

		0		E56-2-1		СНЯТИЕ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ: НЕОСТЕКЛЕННЫХ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		33.06		0		8,952.62		0

		0		E56-2-1		СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		36.28		0		8,952.62		0

		0		E56-21-1		УСТАНОВКА ПОЛОТЕН: НАРУЖНЫХ КРОМЕ БАЛКОННЫХ		100ШТ		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		151.8		0		8,952.62		0

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		1.3		0		30,452.00		0

		0		35100		ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 3,5Х35 ММ		Т		0.0038		0		17,000,000		0

		0		44393		ПОЛОТНО ДВЕРНЫЕ		М2		0				800,000		0

		0		44423		ПРИБОРЫ ДВЕРНЫЕ		КОМПЛ		100		0		75,000		0

		0		E9-4-14-1 ШHК.ДОП.4		УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ С ПОДГОТОВОКЙ ПРОЕМА И УСТАНОВКОЙ НАКЛАДНЫХ И ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 2,5М2		М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		4.47		0		8,952.62		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.15		0		30,452.00		0

		0		35312		ЭЛЕКТРОДЫ		Т		0.001		0		13,500,000		0

		0		44109		ДЕТАЛИ ЗАКЛАДНЫЕ И НАКЛАДНЫЕ		Т		0.0022		0		13,000,000		0

		0		80625		ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ТИПА MAKROFLEKS, SOUDAL) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л		ШТ		0.1		0		27,000		0

		0		87882		БЛОКИ ДВЕРНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ		М2		1		0		850,000		0

		0		E9-4-14-2 ШHК.ДОП.4		УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ С ПОДГОТОВОКЙ ПРОЕМА И УСТАНОВКОЙ НАКЛАДНЫХ И ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 2,5М2		М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		4.12		0		8,952.62		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.2		0		30,452.00		0

		0		35312		ЭЛЕКТРОДЫ		Т		0.0012		0		13,500,000		0

		0		44109		ДЕТАЛИ ЗАКЛАДНЫЕ И НАКЛАДНЫЕ		Т		0.0037		0		13,000,000		0

		0		87882		БЛОКИ ДВЕРНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ		М2		1		0		850,000		0

		0		E9-4-14-3 ШHК.ДОП.4		УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ В ПОДГОТОВЛЕННЫЕ ПРОЕМЫ ПЛОЩАДЬЮ ДО 2,5М2		М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		3.58		0		8,952.62		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.15		0		30,452.00		0

		0		29161		АНКЕРНЫЕ БОЛТЫ		ШТ		6		0		800		0

		0		87882		БЛОКИ ДВЕРНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ		М2		1		0		850,000		0

		0		E9-4-14-4 ШHК.ДОП.4		УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ В ПОДГОТОВЛЕННЫЕ ПРОЕМЫ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 2,5М2		М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		3.3		0		8,952.62		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.2		0		30,452.00		0

		0		29161		АНКЕРНЫЕ БОЛТЫ		ШТ		8		0		800		0

		0		87882		БЛОКИ ДВЕРНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ		М2		1		0		850,000		0

		0		E10-1-37-1 ШHК.ДОП.11		УСТАНОВКА АЛЮМИНИЕВЫХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ДО 3 М2		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		89.47		0		8,952.62		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		1.99		0		30,452.00		0

		0		29962		ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60Х27Х0,6		М		66		0		7,800		0

		0		31478		ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛИНОЙ 65 ММ		ШТ		533		0		1,000		0

		0		43328		БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА		М2		100		0		518,300		0

		0		76853		ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ		КГ		1.92		0		22,100		0

		0		E10-1-37-2 ШHК.ДОП.11		УСТАНОВКА АЛЮМИНИЕВЫХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ БОЛЕЕ 3 М2		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		79.73		0		8,952.62		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		2.07		0		30,452.00		0

		0		29962		ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60Х27Х0,6		М		50		0		7,800		0

		0		31478		ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛИНОЙ 65 ММ		ШТ		400		0		1,000		0

		0		43328		БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА		М2		100		0		518,300		0

		0		76853		ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ		КГ		1.4		0		22,100		0

		0		E10-1-36-5 ШHК.ДОП.11		УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ АЛЮМИНИЯ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		94.88		0		8,952.62		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		1.63		0		30,452.00		0

		0		29962		ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60Х27Х0,6		М		40		0		7,800		0

		0		30626		БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ АЛЮМИНИЯ		М2		100		0		598,800		0

		0		31478		ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛИНОЙ 65 ММ		ШТ		320		0		1,000		0

		0		76853		ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ		КГ		1.15		0		22,100		0

		0		E56-12-1		СМЕНА ДВЕРНЫХ ПРИБОРОВ: ПЕТЛИ		100ШТ		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		99.6		0		8,952.62		0

		0		35100		ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 3,5Х35 ММ		Т		0.016		0		17,000,000		0

		0		44423		ПРИБОРЫ ДВЕРНЫЕ		КОМПЛ		100		0		25,000		0

		0		E56-12-5		СМЕНА ДВЕРНЫХ ПРИБОРОВ: ЗАМКИ ВРЕЗНЫЕ		100ШТ		0.01

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		73.2		0.732		8,952.62		6,553

		0		35100		ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 3,5Х35 ММ		Т		0.004		0.00004		17,000,000		680

		0		44423		ПРИБОРЫ ДВЕРНЫЕ		КОМПЛ		100		1		75,000		75,000

		0		E56-12-6		СМЕНА ДВЕРНЫХ ПРИБОРОВ: ЗАМКИ НАКЛАДНЫЕ		100ШТ		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		106.8		0		8,952.62		0

		0		35100		ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 3,5Х35 ММ		Т		0.008		0		17,000,000		0

		0		44423		ПРИБОРЫ ДВЕРНЫЕ		КОМПЛ		100		0		75,000		0

		0		0		ЗАМОК НАВЕСНОЙ		КОМПЛ		0				75,000		0

		0		E69-27-3		СНЯТИЕ ЛАКОКРАСОЧНОГО ПОКРЫТИЯ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ: С МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ		М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		1.31		0		8,952.62		0

		0		01147		МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		1.3		0		641.41		0

		0		44897		ШЛИФКРУГИ		ШТ		0.325		0		10,000		0

		0		E62-29-2		ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ДВА РАЗА (Контейнера и двери металлические		100М2		0.04

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		18.72		0.7488		8,952.62		6,704

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.01		0.0004		30,452.00		12

		0		31085		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.0161		0.000644		25,200,000		16,229

		0		31651		ОЛИФА, РАСТВОРИТЕЛ, РАЗБАВИТЕЛ		Т		0.009		0.00036		11,750,000		4,230

		0		E62-28-2		ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КРОВЕЛЬ: ЗА ДВА РАЗА (КРЫШИ КОНТЕЙНЕРОВ)		100М2		0										8		если 8 см добасить

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		11.28		0		8,952.62		0				8.16

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.01		0		30,452.00		0

		0		31085		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.021		0		25,200,000		0

		0		31651		ОЛИФА, РАСТВОРИТЕЛ, РАЗБАВИТЕЛ		Т		0.006		0		11,750,000		0

		0		E15-4-30-2		МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		12.21		0		8,952.62		0

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.03		0		30,452.00		0

		0		31066		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.0273		0		25,200,000		0

		0		31392		ОЛИФА, РАЗБАВИТЕЛЬ, РАСТВОРИТЕЛЬ		КГ		3.2		0		11,750		0

		0		E62-4-4		ПРОСТАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ОКОН: С ПОДГОТОВКОЙ И РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ БОЛЕЕ 35 %		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		91.1		0		8,952.62		0

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.06		0		30,452.00		0

		0		31651		ОЛИФА, РАСТВОРИТЕЛ, РАЗБАВИТЕЛ		Т		0.0064		0		11,750,000		0

		0		31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.0475		0		1,600,000		0

		0		43231		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.0187		0		25,200,000		0

		0		75007		БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ		1000М2		0.0008		0		50,000,000		0

		0		E62-5-4		ПРОСТАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ДВЕРЕЙ: С ПОДГОТОВКОЙ И РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ БОЛЕЕ 35 %		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		73.76		0		8,952.62		0

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.06		0		30,452.00		0

		0		31651		ОЛИФА, РАСТВОРИТЕЛ, РАЗБАВИТЕЛ		Т		0.0064		0		11,750,000		0

		0		31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.0475		0		1,600,000		0

		0		43231		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.0192		0		25,200,000		0

		0		75007		БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ		1000М2		0.0008		0		50,000,000		0										зарплата

		0		E57-2-11		РАЗБОРКА ПОКРЫТИИ ПОЛОВ ЦЕМЕНТНЫХ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		126.56		0		8,952.62		0

		0		02831		МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ		МАШ-Ч		53.76		0		809.60		0

		0		E68-12-5		РАЗБОРКА СТЯЖЕК		100М3		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		77.72		0		8,952.62		0

		0		207-149		БУЛЬДОЗЕРЫ		МАШ-Ч		4.51		0		61,450.25		0

		0		E11-1-11-1		УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		39.51		0		8,952.62		0

		0		0		РАСТВОР М100		М3		2.04		0		425,000		0

		0		E11-1-11-2 К=6		УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 11-01-011-01 ЗА 10 PАЗ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		5		0		8,952.62		0

		0		0		РАСТВОР М100		М3		5.1		0		425,000		0

		0		E11-1-11-3		УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		40.65		0		8,952.62		0

		0		45024		БЕТОН М200		М3		2.04		0		450,000		0

		0		E11-1-11-4 К=16		УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 11-01-011-03 ЗА 16 PАЗ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		8		0		8,952.62		0

		0		45024		БЕТОН М200		М3		8.16		0		450,000		0

		0		E11-1-11-3		УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		40.65		0		8,952.62		0

		0		45024		БЕТОН М200		М3		2.04		0		450,000		0

		0		E11-1-11-4 К=6		УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 11-01-011-03 ЗА 6 PАЗ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		3		0		8,952.62		0

		0		45024		БЕТОН М200		М3		3.06		0		450,000		0

		0		E57-2-1		РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: ИЗ ЛИНОЛЕУМА И РЕЛИНА		100М2		0.313

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		11.39		3.56507		8,952.62		31,917

		0		E57-1-4		РАЗБОРКА ОСНОВАНИЙ ПОКРЫТИЯ ПОЛОВ: ДОЩАТЫХ ОСНОВАНИЙ ЩИТОВОГО ПАРКЕТА		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		14.9		0		8,952.62		0

		0		E57-3-1		РАЗБОРКА ПЛИНТУСОВ: ДЕРЕВЯННЫХ И ИЗ ПЛАСТМАССОВЫХ МАТЕРИАЛОВ		100М		0.224

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		3.77		0.84448		8,952.62		7,560

		0		E57-10-3		ЗАДЕЛКА ВЫБОИН В ПОЛАХ ЦЕМЕНТНЫХ ПЛОЩАДЬЮ ДО: 1,0 М2		100МЕСТ		0.04

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		124.23		4.9692		8,952.62		44,487

		0		0		РАСТВОР М100		М3		2.14		0.0856		425,000		36,380		37,532

		0		0		ЦЕМЕНТ М400		Т		0.045		0.0018		640,000.00		1,152

		0		E11-1-36-2		УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ЛИНОЛЕУМА НА КЛЕЕ		100М2		0.313

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		42.4		13.2712		8,952.62		118,812

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.5		0.1565		30,452.00		4,766

		0		31688		КЛЕЙ ДЛЯ ЛИНОЛИУМА LG HYLIS		КГ		50		15.65		39,300		615,045

		0		32035		ЛИНОЛЕУМ ОГНЕСТОЙКИЕ ТИПА LG HYLIS		М2		102		31.926		85,000		2,713,710

		0		E11-1-34-5 ШHК.ДОП.4		УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ПО ГОТОВОМУ ОСНОВАНИЮ, "ПЛАВАЮЩИМ" СПОСОБОМ, ИЗ МНОГОСЛОЙНЫХ ПАРКЕТНЫХ ДОСОК ТИПА TARKETT		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		21.11		0		8,952.62		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.32		0		30,452.00		0

		0		81864		КЛИНЬЯ ДЕРЕВЯННЫЕ		ШТ		6		0		1,000.00		0

		0		83171		ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННАЯ ПОДЛОЖКА ПОД ПАРКЕТ ТОЛЩ.2ММ		М2		102		0		3,700.00		0

		0		85917		МНОГОСЛОЙНЫЕ ПАРКЕТНЫЕ ДОСКИ ТИПА TARKETT		М2		104		0		43,500.00		0

		0		E11-1-35-4		УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЛИТ ДРЕВЕСНОСТРУЖЕЧНЫХ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		47.84		0		8,952.62		0

		0		01523		ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ		М-ЧАС		0.43		0		0.00		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.83		0		30,452.00		0

		0		30407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0.0053		0		10,000,000		0

		0		32360		ПЛИТЫ ДРЕВЕСНОСТРУЖЕЧНЫЕ МНОГОСЛОЙНЫЕ И ТРЕХСЛОЙНЫЕ, МАРКА П-1 ТОЛЩИНОЙ 18-20 ММ		100М2		1.027		0		6,440,000.00		0		0

		0		E11-1-40-3 ШHК.ДОП.6		УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПЛАСТИКОВЫХ НА ВИНТАХ САМОНАРЕЗАЮЩИХ		100М		0.224

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		6.66		1.49184		8,952.62		13,356

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.03		0.00672		30,452.00		205

		0		29840		УГОЛОК НАРУЖНЫЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА		ШТ		7		1.568		4,500		7,056

		0		29841		УГОЛОК ВНУТРЕННИЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА		ШТ		7		1.568		4,500		7,056

		0		29842		СОЕДИНИТЕЛЬ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА		ШТ		40		8.96		4,500		40,320

		0		29843		ЗАГЛУШКА ТОРЦЕВАЯ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА		ШТ		16		3.584		4,500		16,128

		0		30795		ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ 6Х30 ММ		10 ШТ		26.3		5.8912		2,000		11,782

		0		35391		ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С ОСТРЫМ КОНЦОМ ДЛИНОЙ 35 ММ		ШТ		263		58.912		250		14,728

		0		44346		ПЛИНТУСЫ ДЛЯ ПОЛОВ ИЗ ПЛАСТИКАТА		М		101		22.624		9,800		221,715		318,786

		0		E62-18-2		ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ: ПЛИНТУСОВ И ГАЛТЕЛЕЙ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		38.4		0		8,952.62		0

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.06		0		30,452.00		0

		0		31651		ОЛИФА, РАСТВОРИТЕЛ, РАЗБАВИТЕЛ		Т		0.0032		0		11,750,000		0

		0		31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.0124		0		1,600,000		0

		0		43231		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.0137		0		25,200,000		0

		0		75007		БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ		1000М2		0.0008		0		50,000,000		0

		0		E15-1-94-1 ШHК.ДОП.9		ОБЛИЦОВКА ВНУТРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ДЕКОРАТИВНЫМИ ОГНЕСТОЙКИМИ ПАНЕЛЯМИ: СТЕН С УСТРОЙСТВОМ КАРКАСА ИЗ ЖЕСТЯНОГО ПРОФИЛЯ		100М2		0.019

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		241.05		4.57995		8,952.62		41,003

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.49		0.00931		30,452.00		284

		0		29160		ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ		ШТ		2400		45.6		174		7,934

		0		29109		АЛЮМИНИЕВЫЕ КОМПОЗИТНЫЕ ПАНЕЛИ ОГНЕСТОЙКИЕ		М2		100		1.9		38,000		72,200

		0		29161		АНКЕРНЫЕ БОЛТЫ		ШТ		200		3.8		800		3,040

		0		30546		ПРОФИЛЬ МОНТАЖНЫЙ		М		100		1.9		8,220		15,618

		0		E15-1-94-3 ШHК.ДОП.9		ОБЛИЦОВКА ВНУТРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ДЕКОРАТИВНЫМИ И ОГНЕСТОЙКИМИ ПАНЕЛЯМИ: ПОТОЛКОВ С УСТРОЙСТВОМ КАРКАСА ИЗ ЖЕСТЯНОГО ПРОФИЛЯ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		257.92		0		8,952.62		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.49		0		30,452.00		0

		0		29109		АЛЮМИНИЕВЫЕ КОМПОЗИТНЫЕ ПАНЕЛИ ОГНЕСТОЙКИЕ		М2		100		0		38,000		0

		0		29160		ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ		ШТ		2400		0		174		0

		0		29161		АНКЕРНЫЕ БОЛТЫ		ШТ		200		0		800		0

		0		30546		ПРОФИЛЬ МОНТАЖНЫЙ		М		100		0		8,220		0

		0		E62-41-1		ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДОВ ОТ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫХ И МАСЛЯНЫХ КРАСОК: С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		20.8		0		8,952.62		0

		0		E62-25-7		ШПАТЛЕВКА ФАСАДОВ: ПРОСТЫХ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		23.6		0		8,952.62		0

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.02		0		30,452.00		0

		0		31708		ШПАТЛЕВКА		Т		0.05		0		1,600,000		0

		0		E62-25-1		ОГРУНТОВКА ФАСАДОВ: ПРОСТЫХ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		4.29		0		8,952.62		0

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.01		0		30,452.00		0

		0		31430		ГРУНТОВКА		Т		0.0161		0		10,000,000		0

		0		E15-4-14-3		ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ВОДОЭМУЛЬСИОННАЯ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		6.74		0		8,952.62		0

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.05		0		30,452.00		0

		0		31054		КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ		Т		0.038		0		8,760,000		0

		0		E15-4-12-3		ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ВОДОЭМУЛЬСИОННАЯ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		9.59		0		8,952.62		0

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.05		0		30,452.00		0

		0		0		РАСТВОР М100		М3		0.06		0		425,000		0

		0		31054		КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ		Т		0.038		0		8,760,000		0

		0		E62-19-1		ОКРАСКА ИЗВЕСТКОВЫМИ СОСТАВАМИ ФАСАДОВ ПРОСТЫХ ПО: ШТУКАТУРКЕ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ С ШПАТЛЕВКОЙ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		18.46		0		8,952.62		0

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.03		0		30,452.00		0

		0		30652		ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1		Т		0.0182		0		5,000,000		0

		0		31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.0245		0		1,600,000		0

		0		E15-4-50-1 ШHК.ДОП.6		ОТДЕЛКА ФАСАДОВ ДЕКОРАТИВНЫМ ПОКРЫТИЕМ «ХОПЕР» ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ С ЛЕСОВ И ЗЕМЛИ:ОДНОТОННОЕ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		51.28		0		8,952.62		0

		0		01572		ПИСТОЛЕТЫ-РАСПЫЛИТЕЛИ		МАШ-Ч		16.06		0		599.61		0

		0		02515		АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ МОЩНОСТЬЮ 1 КВТ		МАШ-Ч		16.06		0		2,213.75		0

		0		29930		РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ДЕКОРАТИВНЫЙ "ХОПЕР"		КГ		80		0		3,700		0

		0		31054		КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ		Т		0.0538		0		8,760,000		0

		0		31434		ГРУНТОВКА		Т		0.018		0		10,000,000		0				0.0064

		0		38726		КОЛЕР		КГ		1		0		40,000		0

		0		E62-21-10		ПРОСТАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ФАСАДОВ С ПОД ГОТОВКОЙ И РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 % С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		61.56		0		8,952.62		0

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.1		0		30,452.00		0

		0		31085		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.0145		0		25,200,000		0

		0		31651		ОЛИФА, РАСТВОРИТЕЛ, РАЗБАВИТЕЛ		Т		0.0101		0		11,750,000		0				0.03289

		0		31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.0405		0		1,600,000		0		№		РЕГИОНЫ		Прочие затраты подрядчика (Пп)		зарплаты		сотстрахом

		0		E8-7-2-1		ЛЕСА ПРИ ВЫСОТЕ ПОМЕЩЕНИЙ ДО 6 М		100М2		0								1		РЕСПУБЛИКА УЗБ		21.06%		7863.4		9042.91

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		70.2		0		8,952.62		0		2		РЕСПУБЛИКА КАРАКАЛПАК		24.25%		6952.13		7994.9495

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.18		0		30,452.00		0		3		Г.Ташкент		17.27%		9625.96		11069.854

		0		44082		ДЕТАЛИ ДЕРЕВЯННЫЕ ЛЕСОВ		М3		0.008		0		900,000		0				ОБЛАСТИ

		0		51622		ЩИТЫ НАСТИЛА ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ		М2		5.5		0		90,000		0		1		Ташкентская об		22.82%		7297.14		8391.711

		0		63944		ДЕТАЛИ ЛЕСОВ СТАЛЬНЫЕ		Т		0.029		0		3,250,000		0		2		Андижанская об		28.31%		5907.39		6793.4985

		0		E8-7-1-2		УСТАНОВКА И РАЗБОРКА НАРУЖНЫХ ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16 М ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ ПРОЧИХ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ		100М2		0								3		Бухарская об		24.65%		7694.6		8848.79

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		43.5		0		8,952.62		0		4		Джизакская об		24.69%		711.73		818.4895

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.07		0		30,452.00		0		5		Кашадарьинская об		24.15%		7648.23		8795.4645

		0		44082		ДЕТАЛИ ДЕРЕВЯННЫЕ ЛЕСОВ		М3		0.009		0		900,000		0		6		Наманганская об		30.29%		6382.37		7339.7255

		0		51622		ЩИТЫ НАСТИЛА ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ		М2		3.4		0		90,000		0		7		Навоийская об		23.35%		7641.49		8787.7135

		0		63944		ДЕТАЛИ ЛЕСОВ СТАЛЬНЫЕ		Т		0.035		0		3,250,000		0		8		Самаркандская об		18.11%		6475.65		7446.9975

		0		E62-35-2		ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК И ОГРАД ЗА ДВА РАЗА		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		80.73		0		8,952.62		0

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.01		0		30,452.00		0

		0		31085		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.0136		0		25,200,000		0

		0		31651		ОЛИФА, РАСТВОРИТЕЛ, РАЗБАВИТЕЛ		Т		0.007		0		11,750,000		0

		0		E15-4-30-4		МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК, ТРУБ, ПЕРЕПЛЕТОВ И Т.П. ЗА  ДВА РАЗА		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		71.06		0		8,952.62		0

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.03		0		30,452.00		0

		0		31066		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.0246		0		25,200,000		0

		0		31392		ОЛИФА, РАСТВОРИТЕЛ, РАЗБАВИТЕЛ		КГ		2.7		0		11,750		0

		0		0		ПРИБОРЫ ДВЕРНЫЕ ПЕТЛИ		ШТ		0				25,000		0

		0		E9-8-2-1		РУЧНАЯ ЭЛЕКТРОДУГОВАЯ СВАРКА СТЫКОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ ПРИ ТОЛЩИНЕ СВАРИВАЕМОЙ СТАЛИ ММ, ДО: 6		10М		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		11.58		0		8,952.62		0

		0		01147		МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		3.47		0		641.41		0

		0		02016		УСТАНОВКА ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ		МАШ-Ч		4.63		0		2,574		0

		0		15211		ЭЛЕКТРОДЫ		КГ		4.38		0		13,500		0

		0		44897		ШЛИФКРУГИ		ШТ		0.0396		0		10,000		0

		0		Ц08-02-396-22		КОРОБА ПЛАСТМАССОВЫЕ ШИРИНОЙ 120ММ		100М		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		26.46		0		8,952.62		0

		0		0		ДЮБЕЛЬ		10ШТ		40		0		2,000.00		0

		0		0		КОРОБА ПЛАСТМАССОВЫЕ ШИРИНОЙ 120ММ		М		101.7		0		46,200		0

		0		E7-1-54-15		УСТРОЙСТВО ИЗ КОЛЮЧЕЙ ПРОВОЛОКИ ПО ГОТОВЫМ КОНСТРУКЦИЯМ		100М		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		0.599		0		8,952.62		0

		0		47804		ПРОВОЛОКА КОЛЮЧАЯ		М		100.5		0		4,000		0

						ВСЕГО ЗАТРАТ:

						ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ		ЧЕЛ-ЧАС								109				2,846,606

						ЗАРПЛАТА (В Т.Ч. СОЦСТРАХ)		СУМ								971,419

						ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		СУМ								7,005

						СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ		СУМ								4,674,069

						ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		СУМ		3.00%						140,222

						ВСЕГО		СУМ								5,792,716

						ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПОДРЯЧИКА		СУМ		17.27%						1,000,402

						ИТОГО		СУМ								6,793,118

				120.00%		ИТОГО С НДС		СУМ		20%						8,151,741

				ПОСЛЕ ЭКСПЕРТИЗЫ

				ЗАКАЗЧИК:										ПИРИЕВ Р.Х.

				_______________________________										________________

				наименование организации                       ________________										Ф.И.О. руководителя

				подпись

				ИСПОЛНИТЕЛЬ

				наименование организации                       ________________										Ф.И.О. руководителя

				подпись

						Составил: ____________________________Насридинов Х.И.



&L&7ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС TNQURILISH 5.0&C &R&7 19-67-78

&L&7 &CСтраница &P&R&7



Лист2

																						«UNIVERSAL MOBILE SYSTEMS»

																						Mas'uliyati cheklangan jamiyati

																						Общество с ограниченной ответственностью

																						«UNIVERSAL MOBILE SYSTEMS»

																						ООО «UMS»

		O`zbekistоn, 100000, Toshkent shahri, Amir Temur shoh ko`chasi, 24. Tel: (+998 97) 403 80 09, Faks: (+998 71) 235 81 60,

										E-mail: info@ums.uz,  www.ums.uz

																						Утверждаю

																						Технический Директор

																						ООО "UMS"

																						_____________ Филатова О.П.

												РАCЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

												В ДОГОВОРНЫХ ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ:

												БАЗОВОЙ СТАНЦИИ

												AND5636 CS-2140 Чарвак.

		Текущий ремонт помещение аппаратной расположенной по адресу: Андижанская область, Асакинский р-н, Нематобод МФЙ, санаторий

										Рекомендуемая стоимость		8,151.741				тыс. сум с учетом НДС

												ТАШКЕНТ 2019 г.





Адрес написать

		СТАРТОВАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА

		В ДОГОВОРНЫХ ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ ПО ОБЪЕКТУ :

		БАЗОВОЙ СТАНЦИИ

		AND5636 CS-2140 Чарвак.

		Текущий ремонт помещение аппаратной расположенной по адресу: Андижанская область, Асакинский р-н, Нематобод МФЙ, санаторий

		№		НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ		СТОИМОСТЬ
(тыс. сум)

		1		Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции, с учетом транспортных и заготовительно-складских расходов		4,814.292

		2		Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование		971.419

		3		Затраты на эксплуатацию машин и механизмов (с учетом зарплаты машинистов), перевозку грузов		7.005

		4		Итого прямых затрат		5,792.716

		5		Прочие затраты и расходы Подрядчика 17,27%		1,000.402		17.27%

		6		ИТОГО  стоимость строительства в текущих ценах без НДС		6,793.118

		7		НДС 20 %		1,358.624

		8		ИТОГО  стоимость строительства в текущих ценах с НДС 20%		8,151.741

		В соответствии с Постановлением Кабинета Министров от 11.06.03г.№ 261 " О переходе на договорные текущие цены при реализации

		инвестиционных проектов, осуществляемых за счет централизованных  капитальных  вложений",  стоимость строительства объекта

		является рекомендуемой для заключения договоров между Заказчиком и Подрядчиком, и уточняются по договорной стоимости

		производства работ по результатам тендерных опросов

				ЗАКАЗЧИК:

				_______________________________		________________

				наименование организации                       ________________		Ф.И.О. руководителя

				подпись

				ИСПОЛНИТЕЛЬ

				наименование организации                       ________________		Ф.И.О. руководителя

				подпись





PO

		ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

		к стоимости строительства объекта в договорных текущих ценах

		БАЗОВОЙ СТАНЦИИ

		AND5636 CS-2140 Чарвак.

		Текущий ремонт помещение аппаратной расположенной по адресу: Андижанская область, Асакинский р-н, Нематобод МФЙ, санаторий

		Стартовая стоимость строительства объекта определена в соответствии с Постановлением Кабинета Министров от 11.06.2003 года №261 « О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов», Постановлением Кабинета Министров от 12.05.2004 года №226 « О внесении изменений в некоторые решения Правительства Республики Узбекистан» и  Правилами определения стоимости строительства в договорных текущих ценах  ШНК 4.01.16-09.

		Стоимость объекта определена по  "ресурсному методу" на основании разработанной документации:
Номенклатуре и количеству оборудования;
Номенклатуре и количеству строительных материалов;
Нормативной трудоемкости;
Затратам на эксплуатацию машин и механизмов;
Прочим затратам и расходам.

				Расчет стоимости объекта в текущих ценах производится по формуле:

				С = (Сзп + Сэм + См + Со + Пп)

		где:		Сзп - затраты на основную зарплату с учетом начислений на социальное страхование;

				Сэм - затраты на эксплуатацию машин и механизмов;

				См - затраты на строительные материалы, изделия и конструкции;

				Со - затраты на оборудование

				Сп - прочие затраты производственного характера;

				Пп - прочие затраты подрядчика;

				Ср - затраты на страхование строительства объектов;

				Кр - коэффициент риска;

		1		Затраты на заработную плату:

		Определяются путем умножения трудозатрат рабочих-строителей на текущую стоимость 1 человеко-часа (в сумах)

		на коэффициент, учитывающий размер отчисления на социальное страхование по формуле:

				Сзп = Траб х Сч х Ксс,

		где:		Траб - трудозатраты рабочих-строителей, определяемые в составе ресурсных смет;

				Сч - среднечасовая заработная плата рабочих-строителей, исчисляется исходя из уровня

				среднестатистической месячной заработной платы строителей по региону;

				Ксс - коэффициент, учитывающий размер отчислений на социальное страхование (12%).

				Исчисление среднечасовой заработной платы производится по формуле:

				Сч = Змс : Ф,

		где:		Змс - среднечасовая заработная плата рабочих-строителей по региону;

				Ф - среднемесячный фонд рабочего времени в часах по данным Министерства труда

				и социальной защиты населения Республики Узбекистан.

		Среднечасовая зарплата с учетом соц.страха          Сч=								8,952.62		сум/час		ДАННЫЕ  ПОДРЯДЧИКА

								Траб=		108.51		Чел.Час

								Сзп =		971,419		сум

		2		Затраты на эксплуатацию машин и механизмов

		Стоимость затрат на эксплуатацию машин и механизмов при определении стоимости строительства объекта

		принимается по текущим ценам, исходя из нормативной потребности в машино-часах по ресурсной смете

		и среднесложившейся по региону цены машино-часа соответствующего вида машин по формуле:

								Сэм = ЭМ х Цпр,

		где:		ЭМ - объем эксплуатации машин и механизмов в часах;

				Цпр - текущие цены на эксплуатацию машин и механизмов в час/сум.

		Стоимость затрат на эксплуатацию машин и механизмов (взята из ресурсных ведомостей ).

								Сэм =		7,005.48				сум

		3		Затраты на приобретение строительных материалов, изделий и конструкций

		Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции определяются на основе фактических показателей

		согласно сводному ресурсному расчету, разрабатываемому в составе рабочей документации с прим. средних

		цен на единицу, сложившихся в данном регионе, по формуле:

				См = См1 + См2 + СмЗ +...+ Смп

		где:		См1, См2, СмЗ, Смп - стоимость отдельных видов строительных материалов и конструкции:

				Смп = N х Цср,

		где:		N - количество отдельного вида строительного материала (изделия, конструкции),

				требуемого для строительства объекта;

				Цср - средняя цена на единицу строительного материала (изделия, конструкции).

		Стоимость строительных материалов  (взята из ресурсных ведомостей ).

								См =		4,674,069.46				сум

		4		Затраты на приобретение оборудования

		Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции определяются на основе фактических показателей

		согласно сводному ресурсному расчету, разрабатываемому в составе рабочей документации с прим. средних

		цен на единицу, сложившихся в данном регионе, по формуле:

				Со = Со1 + Со2 + СоЗ +...+ СоN

		где:		Со1, Со2, СоЗ, СоN - стоимость отдельных видов оборудования:

				СоN = N х Цср,

		где:		N - количество отдельного вида  оборудования (изделия, конструкции),

				требуемого для строительства объекта;

				Цср - средняя цена на единицу  оборудования (изделия, конструкции).

		Стоимость оборудования   (взята из ресурсных ведомостей ).

								Со =		0.00				сум

								СТРУКТУРА    ПРЯМЫХ    ЗАТРАТ

		1		Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование (Сзп)										971,419						сум

		2		Затраты на эксплуатацию машин и механизмов (Сэм)										7,005						сум

		3		Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции (См)										4,674,069						сум

		4		Транспортные  и заготовительно-складские расходы на материалы (Стр)										140,222						сум

		5		Затраты на оборудование, мебель и инвентарь   (Со)										0						сум

		3		Местные материалы										0						сум

		4		Транспортные расходы на местные материалы										0						сум

		5		Заготовительно-складские расходы на местные материалы										0						сум

		6		Транспортные и заготовительно-складские расходы на оборудование (Стр)										0						сум

		7		Перевозка грузов										0						сум

				ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ:										5,792,716						сум

		5		Прочие затраты производственного характера   (Сп)  составляют  :

		1. Временные  здания  и сооружения  (ШНК  4.09-06,  приложение 1,  поз.16 = 3,2% от СМР)

		2. Производство  работ в зимнее время  (ШНК  4.07-06,  табл. 3 поз. 4а = 0,7% от СМР с коэфф  0,7)

				Сп =  (См + Сзп + Сэм + Стр)  х  (3,2% +  0,7% х 0,7)

								Сп  =				сум

		5		Прочие затраты подрядчика

		Прочие затраты и расходы Подрядчика								17.27%		ДАННЫЕ  ПОДРЯДЧИКА

								Пп =		(Сзп + Сэм + См + Стр) х		17.27%

								Пп  =		1,000,402		сум

		Итого  с  прочими  подрядчика :								6,793,118		сум

		VII. Затраты  на  страхование строительства объекта

		Затраты на  страхование строительства объекта (Ср)  в  соответствии с  действующим положением

		(ШНК 4.01.16-09)  принимается  в  размере  0,4%  с к=0,8																								90

								Ср = (См + Сзп + Сэм + Со + Сп + Пп) х 0,8 х 0,4%

								Ср=				сум

		VIII. Коэффициент  риска

		Коэффициент  риска  Кр  составляет  7 %

								К р=				Сум

						С = (Сзп + Сэм + См +  Пп )

		ВСЕГО СТОИМОСТЬ без НДС						С=		6,793,118				сум

		НДС 20 %						С=		1,358,624				сум

		ВСЕГО СТОИМОСТЬ с НДС 20%						С=		8,151,741				сум

		7		Прочие затраты заказчика

		Прочие затраты заказчика (Пзз) составляют:

		(ШНК 4.01.16-09)

		1      Затраты на Госархстройнадзор 0,1% от  СМР										6,793.118				сум

		2		Проектные затраты без НДС :						ТЭО						сум

		3		Проектные затраты без НДС :						Р.Д						сум

		4		Авторский  надзор								14,481.789				сум

		5		Техническое сопровождение								14,481.789				сум

		6		Технический  надзор								9,847.617				сум

		7		Экспертиза  от  ПИР								- 0				сум

		8		Экологическая  экспертиза								- 0				сум

				Итого:								- 0				сум

								Пзз =		0.000				сум

				Ц =С + Пзз

		ВСЕГО СТОИМОСТЬ (БЕЗ  НДС)						Ц =		0.000				сум

		ВСЕГО СТОИМОСТЬ (с  НДС 20%)						Ц =		0.000				сум

		Составил        _______________________ Насридинов Х.И.





Объем писать

		НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: БАЗОВЫЕ СТАНЦИИ

		НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА:

		AND5636 CS-2140 Чарвак.

		ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ НА

		Текущий ремонт помещение аппаратной расположенной по адресу: Андижанская область, Асакинский р-н, Нематобод МФЙ, санаторий

		ОСНОВАНИЕ:Дефектный акт

		№		ОБОСНОВАНИЕ		НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И РЕСУРСОВ		ЕД.ИЗМ		КОЛ-ВО				ЦЕНА		СУММА

										НА ЕДИНИЦУ		ПО ПРОЕКТУ

		1		2		3		4		5		6		7		8

				РАЗДЕЛ: РАЗБОРКА И ДЕМОНТАЖ												0

				E46-4-1-2		РАЗБОРКА ФУНДАМЕНТОВ БЕТОННЫХ		М3		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		9.59		0		8,952.62		0

				01159		МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ		МАШ-Ч		5.68		0		809.60		0

				E46-4-1-4		РАЗБОРКА СТЕН КИРПИЧНЫХ		М3		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		8.24		0		8,952.62		0

				00001		МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ		МАШ-Ч		2.3		0		809.60		0

				E46-4-1-5		РАЗБОРКА СТЕН ШЛАКОБЛОЧНЫХ И Т.П.		М3		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		6.64		0		8,952.62		0

				01159		МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ		МАШ-Ч		1.54		0		809.60		0

				E47-1-1-4		ОЧИСТКА УЧАСТКА ОТ МУСОРА		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		3.91		0		8,952.62		0

				E58-1-2		РАЗБОРКА СТРОПИЛ СО СТОЙКАМИ И ПОДКОСАМИ ИЗ ДОСОК		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		22.68		0		8,952.62		0

						МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ		ТН		0.9		0		0.00		0

				E58-3-1		РАЗБОРКА МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ И ОБДЕЛОК ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ		100М		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		9.1		0		8,952.62		0

				E46-4-8-1		РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		14.38		0		8,952.62		0

				E46-4-8-2		РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		8.58		0		8,952.62		0

				E46-4-8-4		РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ ВОЛНИСТЫХ И ПОЛУВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		15.9		0		8,952.62		0

				E58-17-4		РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ ВОЛНИСТЫХ И ПОЛУВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		24.39		0		8,952.62		0

						МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ		ТН		1.45		0		0.00		0

				E46-4-8-3		РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ПЛИТ И ЧЕРЕПИЦЫ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		55.52		0		8,952.62		0

				E58-17-14 ШHК.ДОП.6		РАЗБОРКА ВЫРАВНИВАЮЩИХ ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК, ПО БЕТОННОМУ ОСНОВАНИЮ, ТОЛЩИНОЙ В ММ, ДО 30		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		116.76		0		8,952.62		0

				E1-2-57-1		РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 1		100М3		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		118		0		8,952.62		0

				E31-А36-1		ПОГРУЗКА МУСОРА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ		Т		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		3.72		0		8,952.62		0

				E31-А26-2		РАЗГРУЗКА МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ		Т		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		0.28		0		8,952.62		0

				C310-1010		ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЕМ НА 10 КМ, КЛАСС ГРУЗА 1		Т		0

				00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0.1052		0		8,952.62		0

				00163		АВТОМОБИЛИ САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т		МАШ-Ч		0.1052		0		38,924.05		0

				РАЗДЕЛ: ЗЕМЕЛЬНЫЕ И ФУНДАМЕНТНЫЕ РАБОТЫ												0

				E1-2-61-1		ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 1		100М3		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		88.5		0		8,952.62		0

				E6-1-1-1		УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ		100М3		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		180		0		8,952.62		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.13		0		30,452		0

						БЕТОН М100		М3		102		0		388,000		0

				E6-1-1-5		УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ПОД КОЛОННЫ ОБЪЕМОМ ДО 3 М3		100М3		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		785.88		0		8,952.62		0

				00112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		0.27		0		42,323.45		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.99		0		30,452		0

						ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0.0238		0		8,500,000		0

				30652		ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1		Т		0.027		0		5,000,000		0

						ПРОВОЛОКА		Т		0.0061		0		5,750,000		0

						ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД		М3		0.74		0		2,200,000		0

				45022		БЕТОН М200		М3		101.5		0		450,000		0

						ЩИТЫ ИЗ ДОСОК		М2		64.1		0		90,000		0

				С124-9210		АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ		Т		0				8,400,000		0

				E11-1-2-4		УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЩЕБЕНОЧНЫХ		М3		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		2.5		0		8,952.62		0

				01866		ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		0.93		0		666.54		0

				14352		КАМЕННАЯ МЕЛОЧЬ М-300 ФРАКЦИИ 3-10ММ		М3		0.11		0		59500		0

						ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		М3		1.19		0		50400		0

				E6-1-1-22		УСТРОЙСТВО ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПРИ ШИРИНЕ ПОВЕРХУ ДО 1000 ММ С ОПАЛУБКОЙ		100М3		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		446.04		0		8,952.62		0

				02016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		123.76		0		2,574.28		0

				30407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0.013		0		8,500,000		0

				30652		ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1		Т		0.025		0		5,000,000.00		0

				32524		КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ		Т		0.0303		0		6,854,000.00		0

				35310		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42		Т		0.13		0		13,500,000		0

						ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ III СОРТА		М3		0.61		0		2,200,000.00		0

				44011		АРМАТУРА		Т		6.6		0		8,400,000.00		0

						БЕТОН		М3		101.5		0		450,000.00		0

				51619		ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ		М2		39.2		0		90,000.00		0		0

				E6-1-35-2		УСТРОЙСТВО ПОЯСОВ БЕЗ ОПАЛУБКИ Б=12,5		100М3		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		516.46		0		8,952.62		0

				00112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		0.27		0		42,323.45		0

				02016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		208.25		0		2,574.28		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		1.07		0		30,452		0

						ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42		Т		0.25		0		13,500,000		0

				45013		БЕТОН М150		М3		101.5		0		400,000		0

				E6-1-1-15		УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТНЫХ ПЛИТ БЕТОННЫХ ПЛОСКИХ		100М3		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		116.82		0		8,952.62		0

				00112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		0.27		0		42,323		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.71		0		30,452		0

				30407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0.002		0.000000		10,000,000		0

				45027		БЕТОН (КЛАСС ПО ПРОЕКТУ)		М3		102		0		450,000		0

				51620		ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 40 ММ		М2		3.6		0		90,000		0

				РАЗДЕЛ: КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

				E10-1-2-1		УСТАНОВКА СТРОПИЛ		М3		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		24.09		0		8,952.62		0

				01556		БЕНЗОПИЛЫ		МАШ-Ч		0.44		0		462.875		0

						АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.22		0		30,452		0

				30407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0.0072		0		10,000,000		0

				32501		ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 1,8 КГ		Т		0.038		0		6,200,000		0

						ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ВСЕЙ ДЛИНОЙ И ШИРИНОЙ		М3		1.05		0		2,200,000		0

				E10-1-10-1		УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСА ИЗ БРУСЬЕВ		М3		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		22.5		0		8,952.62		0

				00521		ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		0.23		0		459.2		0

				01556		БЕНЗОПИЛЫ		МАШ-Ч		0.33		0		462.875		0

						АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.36		0		30,452		0

						БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ		Т		0.0075		0		10,750,000		0

				30407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0.003		0		10,000,000		0

				32502		ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 2,825 КГ		Т		0.0031		0		6,200,000		0

						ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ВСЕЙ ДЛИНОЙ И ШИРИНОЙ		М3		1.06		0		2,200,000		0

				E12-2-2-2 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧА И БЕТОНА		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		29.9		0		8,952.62		0

				00913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0		2,347.84		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.25		0		30,452		0

				32104		МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ		Т		0.244		0		5,500,000		0

				E58-12-3		УСТРОЙСТВО ОБРЕШЕТКИ С ПРОЗОРАМИ ИЗ ДОСОК И БРУСКОВ ПОД КРОВЛЮ ИЗ: АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		18.8		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.1		0		30,452.00		0

				45401		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0.006		0		8,500,000		0

				36077		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД		М3		1.02		0		2,200,000		0

				E58-12-2		УСТРОЙСТВО ОБРЕШЕТКИ С ПРОЗОРАМИ ИЗ ДОСОК И БРУСКОВ ПОД КРОВЛЮ ИЗ: ЛИСТОВОЙ СТАЛИ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		21.35		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.19		0		30,452.00		0

				30407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0.006		0		8,500,000		0

				36077		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ III СОРТА		М3		1.8		0		2,200,000		0

				E12-3-4-1 ШHК.ДОП.10		УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ ПРОФНАСТИЛА, МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ		100 М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		38.53		0		8,952.62		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.4		0		30,452.00		0

				05377		ПРОФНАСТИЛ ОЦИНКОВАННЫЙ 0,4-0,5 мм, МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА		М2		110		0		58,000		0

						УСТРОЙСТВО КОНКИ, ЕНДОВЫ, РАЗЖЕЛОБКИ, СНЕГОДЕРЖАТЕЛЬ		М		0				28,300		0

				30818		ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ 4,8X35		ШТ		645		0		350		0

				30819		ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ 4,8Х80 ММ		ШТ		81		0		450		0

				E12-1-7-1		УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ИЗ ВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ С ОБРЕШЕТКОЙ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		47.91		0		8,952.62		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.58		0		30,452.00		0

				30032		ШИФЕР		М2		135		0		22,750		0

				30383		ГВОЗДИ ПРОВОЛОЧНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ ДЛЯ АСБЕСТОЦЕМЕНТНОЙ КРОВЛИ 4,5Х120 ММ		Т		0.008		0		10,000,000		0

				32501-07		ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК		Т		0.015		0		6,200,000		0

				33729		СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,7 ММ (КОНКИ, ЕНДОВЫ)		Т		0.02		0		8,500,000		0

						ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД		М3		1.04		0		2,200,000		0

				E12-1-7-3		УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ИЗ ВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ БЕЗ ОБРЕШЕТКИ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		47.23		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.4		0		30,452.00		0

				30032		ШИФЕР		М2		130		0		22,750		0

				30383		ГВОЗДИ ПРОВОЛОЧНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ ДЛЯ АСБЕСТОЦЕМЕНТНОЙ КРОВЛИ 4,5Х120 ММ		Т		0.00014		0		10,000,000		0

				32501		ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК		Т		0.027		0		6,200,000		0

				33729		СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,7 ММ (КОНКИ, ЕНДОВЫ)		Т		0.02		0		8,500,000		0

				E58-6-1		РЕМОНТ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ ПОКРЫТИЯ ИЗ АСБОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ: ОБЫКНОВЕННОГО ПРОФИЛЯ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		81.2		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.89		0		30,452.00		0

				30032		ШИФЕР		М2		135		0		22,750		0

				30383		ГВОЗДИ ПРОВОЛОЧНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ ДЛЯ АСБЕСТОЦЕМЕНТНОЙ КРОВЛИ 4,5Х120 ММ		Т		0.0019		0		10,000,000		0

				32501		ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК		Т		0.005		0		6,200,000		0

				33729		СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА (КОНКИ, ЕНДОВЫ)		Т		0.04		0		8,500,000		0

				E58-7-1 ШHК.ДОП.3		РЕМОНТ ОТДЕЛЬНЫМИ МЕСТАМИ РУЛОННОГО ПОКРЫТИЯ С ПРОМАЗКОЙ БИТУМНЫМИ СОСТАВАМИ: С ЗАМЕНОЙ 1 СЛОЯ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		22.35		0		8,952.62		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.1		0		30,452.00		0

				32104		МАСТИКА		Т		0.33		0		5,500,000		0

				44259		МАТЕРИАЛЫ РУЛОННЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ "ИЗОЛ", "ФОЛЬГАИЗОЛ",  "ПОЛИИЗОЛ" ТОЛЬШИНОЙ НЕ МЕНЕЕ 3 ММ		М2		115		0		16,500		0

				E10-1-3-1		УСТРОЙСТВО СЛУХОВЫХ ОКОН		1МЕСТО		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		6.63		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.11		0		30,452.00		0

				45401		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0.0014		0		8,500,000		0

				45024		ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД КРУГЛЫЕ		М3		0.06		0		900,000.00		0

				36077		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД		М3		0.16		0		2,200,000		0

				44330		ПЕРЕПЛЕТЫ ОКОННЫЕ		М2		0.5		0		120,000		0

				44424		ПРИБОРЫ ОКОННЫЕ		КОМП		1		0		30,000		0

				E12-2-4-1 ШHК.ДОП.3		УСИЛЕНИЕ РУЛОННЫХ ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ В МЕСТАХ ПРИМЫКАНИЯ К АНКЕРАМ В ВИДЕ ТРУБ ПРИ ДИАМЕТРЕ ДО 200 ММ НА ПЕРВЫЙ СЛОЙ		10 ПРИМЫКАНИЙ		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		45.8		0		8,952.62		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.1		0		30,452.00		0

				32104		МАСТИКА		Т		0.03		0		5,500,000		0

				44259		МАТЕРИАЛЫ РУЛОННЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ "ИЗОЛ", "ФОЛЬГАИЗОЛ",  "ПОЛИИЗОЛ" ТОЛЬШИНОЙ НЕ МЕНЕЕ 3 ММ		М2		15		0		16,500		0

						РАСТВОР М100		М3		0.05		0		425,000		0

				E12-2-4-5 ШHК.ДОП.3		УСИЛЕНИЕ РУЛОННЫХ ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ В МЕСТАХ ПРИМЫКАНИЯ К ВЫСТУПАЮЩИМ МЕТАЛЛИЧЕСКИМ КОНСТРУКЦИЯМ, /АМС/ ПРОХОДЯЩИМ ЧЕРЕЗ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ		10 ПРИМЫКАНИЙ		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		39.2		0		8,952.62		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.1		0		30,452.00		0

				32104		МАСТИКА		Т		0.02		0		5,500,000		0

				44259		МАТЕРИАЛЫ РУЛОННЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ "ИЗОЛ", "ФОЛЬГАИЗОЛ",  "ПОЛИИЗОЛ" ТОЛЬШИНОЙ НЕ МЕНЕЕ 3 ММ		М2		8		0		16,500		0

				E12-2-1-2 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		38.9		0		8,952.62		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.53		0		30,452.00		0

						РАСТВОР М100		М3		2.5		0		425,000		0

				32104		МАСТИКА		Т		0.244		0		5,500,000		0

				44070		МАТЕРИАЛЫ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РУЛОННЫЕ "ИЗОЛ", "ФОЛЬГАИЗОЛ",  "ПОЛИИЗОЛ" ТОЛЬШИНОЙ НЕ МЕНЕЕ 3 ММ		М2		117		0		16,500		0

				E12-2-2-5		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНАХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПРИМИНИТЕЛЬНО К ЦОКОЛЮ И К СТОЕК КОНТЕЙНЕРА ФУНДАМЕНТУ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		36		0		8,952.62		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.15		0		30,452.00		0

				32104		МАСТИКА		Т		0.244		0		5,500,000		0

				44070		МАТЕРИАЛЫ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РУЛОННЫЕ "ИЗОЛ", "ФОЛЬГАИЗОЛ",  "ПОЛИИЗОЛ" ТОЛЬШИНОЙ НЕ МЕНЕЕ 3 ММ		М2		117		0		16,500		0

				E58-23-1		УСТАНОВКА СТАЛЬНОЙ ГИЛЬЗЫ И ФАРТУКА ПРИ ОБДЕЛКЕ МЕСТ ПРИМЫКАНИЯ МЯГКОЙ КРОВЛИ		1МЕСТО		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		8.83		0		8,952.62		0

				02016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		0.5		0		2,574.28		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.04		0		30,452.00		0

				45024		БЕТОН М400 В30		М3		0.032		0		450,000.00		0

				30956		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.001		0		25,200,000		0

				32104		МАСТИКА		Т		0.06		0		5,500,000		0

				44070		МАТЕРИАЛЫ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РУЛОННЫЕ "ИЗОЛ", "ФОЛЬГАИЗОЛ",  "ПОЛИИЗОЛ" ТОЛЬШИНОЙ НЕ МЕНЕЕ 3 ММ		М2		17.25		0		16,500		0

				33729		СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,7 ММ		Т		0.005		0		8,500,000		0

				35312		ЭЛЕКТРОДЫ		Т		0.0005		0		13,500,000		0

				63498		ГИЛЬЗЫ СТАЛЬНЫЕ С ФЛАНЦАМИ		Т		0.015		0		39,000,000		0

				E12-1-17-1		УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ ТОЛЩИНОЙ 15 ММ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		27.22		0		8,952.62		0

				00112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		1.26		0		42,323.45		0

						РАСТВОР М100		М3		1.53		0		425,000		0

				E12-1-17-2 К=5		УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ НА КАЖДЫЙ 1 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ К [12 01 017 01] ЗА 85 PАЗ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		8.5		0		8,952.62		0		0.1

				00112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		1.7		0		42,323.45		0		0.02

						РАСТВОР М100		М3		8.67		0		425,000		0		0.102

				E58-16-9		РЕМОНТ ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКИ ПЛОЩАДЬЮ ЗАДЕЛКИ ДО: 1,0 М2		100МЕСТ		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		130.45		0		8,952.62		0

						РАСТВОР М100		М3		2.14		0		425,000		0

				E12-1-21-1 ШHК.ДОП.1		УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ПЛОСКИХ ИЗ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОГО НАПЛАВЛЯЕМОГО РУЛОННОГО МАТЕРИАЛА НА МАСТИКЕ ПЕРВЫЙ СЛОЙ ПОДКЛАДОЧНЫЙ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		75.07		0		8,952.62		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.24		0		30,452.00		0

						ГОРЕЛКИ		МАШ-Ч		15.16		0		80.96		0

						КОТЛЫ  БИТУМНЫЕ  ПЕРЕДВИЖНЫЕ  400  Л		МАШ-Ч		2.34		0		2,347.84		0		МАШ-Ч

				31934		БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ РУЛОННЫЙ МАТЕРИАЛ "ПОЛИИЗОЛ" "ИЗОЛ", "ФОЛЬГАИЗОЛ",  "ПОЛИИЗОЛ" ТОЛЬШИНОЙ НЕ МЕНЕЕ 3 ММ		М2		125		0		16,500		0

				32136		МАСТИКА		Т		0.25		0		5,500,000		0

				45077		ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ		КГ		30		0		2,500		0

				E12-1-21-2 ШHК.ДОП.1		УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ПЛОСКИХ ИЗ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОГО НАПЛАВЛЯЕМОГО РУЛОННОГО МАТЕРИАЛА НА МАСТИКЕ ВТОРОЙ СЛОЙ НАКРЫВОЧНЫЙ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		22.99		0		8,952.62		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.1		0		30,452.00		0

						ГОРЕЛКИ		МАШ-Ч		8.7		0		80.96		0

				31934		БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ РУЛОННЫЙ МАТЕРИАЛ "ПОЛИИЗОЛ" "ИЗОЛ", "ФОЛЬГАИЗОЛ",  "ПОЛИИЗОЛ" ТОЛЬШИНОЙ НЕ МЕНЕЕ 3 ММ		М2		125		0		16,500		0

				32136		МАСТИКА		Т		0.25		0		5,500,000		0

				45077		ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ		КГ		30		0		2,500		0

				E12-1-21-3 ШHК.ДОП.1		УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ПЛОСКИХ ИЗ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОГО НАПЛАВЛЯЕМОГО РУЛОННОГО МАТЕРИАЛА МАСТИКЕ ВТОРОЙ СЛОЙ НАКРЫВОЧНЫЙ НА СУХО		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		16.35		0		8,952.62		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.1		0		30,452.00		0

						ГОРЕЛКИ		МАШ-Ч		8.7		0		80.96		0

				31934		БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ РУЛОННЫЙ МАТЕРИАЛ "ПОЛИИЗОЛ" "ИЗОЛ", "ФОЛЬГАИЗОЛ",  "ПОЛИИЗОЛ" ТОЛЬШИНОЙ НЕ МЕНЕЕ 3 ММ		М2		125		0		16,500		0

				45077		ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ		КГ		30		0		2,500		0

				E12-1-4-4		УСТРОЙСТВО ПРИМЫКАНИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ НАПЛАВЛЯЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ К СТЕНАМ И ПАРАПЕТАМ ВЫСОТОЙ ДО 600 ММ БЕЗ ФАРТУКОВ		100М		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		35.5		0		8,952.62		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.15		0		30,452.00		0

						ГОРЕЛКИ		МАШ-Ч		5.26		0		80.96		0

				31934		БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ РУЛОННЫЙ МАТЕРИАЛ "ПОЛИИЗОЛ" "ИЗОЛ", "ФОЛЬГАИЗОЛ",  "ПОЛИИЗОЛ" ТОЛЬШИНОЙ НЕ МЕНЕЕ 3 ММ		М2		252		0		16,500		0

						РАСТВОР М100		М3		0.51		0		425,000		0

				45077		ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ		КГ		8.4		0		2,500		0

				E12-1-10-1		УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ [БРАНДМАУЭРЫ, ПАРАПЕТЫ, СВЕСЫ И Т.П.] ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		112.75		0		8,952.62		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.07		0		30,452.00		0

				32522		ПРОВОЛКА		Т		0.012		0		5,750,000		0

				33732		СТАЛЬ ОЦИНКОВАННАЯ ЛИСТОВАЯ ТОЛЩИНА ЛИСТА 0,5 ММ		Т		0.57		0		8,500,000		0

				E12-1-9-2		УСТРОЙСТВО ЖЕЛОБОВ ПОДВЕСНЫХ		100М		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		31.41		0		8,953		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.09		0		30,452		0

				30383		ГВОЗДИ ПРОВОЛОЧНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ ДЛЯ АСБЕСТОЦЕМЕНТНОЙ КРОВЛИ 4,5Х120 ММ		Т		0.0038		0		10,000,000		0

						ПОКОВКИ ОЦИНКОВАННЫЕ		Т		0.169		0		6,200,000		0

						ЖЕЛОБА ГОТОВЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ		М		100		0		28,300		0		0

				E12-1-8-3 ШHК.ДОП.6		НАВЕСКА ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ИЗ КИРПИЧА ИЛИ ЛЕГКОГО БЕТОНА, ДИАМЕТРОМ ДО:140 ММ		100М		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		38.4		0		8,952.62		0

				47801		ТРУБЫ ВОДОСТОЧНЫЕ С КОЛЕНАМИ С ВОРОНКАМИ		М		113		0		18,800.00		0

				E12-3-5-1 ШHК.ДОП.8		УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ПРИМЕНИТЕЛЬНО ДЛЯ НАВЕСНОГО КОЗЫРЬКА		100 М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		48.63		0		8,952.62		0

				01041		ШУРУПОВЕРТЫ		МАШ-Ч		10.45		0		411.13		0

				01556		БЕНЗОПИЛЫ		МАШ-Ч		2.83		0		462.88		0

				02491		СТАНОК ФАЛЬЦЕПРОКАТНЫЙ		МАШ-Ч		10		0		5,376.25		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.13		0		30,452.00		0

				19851		ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ ОЦИНКОВАНЫЕ, РАЗМЕРОМ 5Х45 ММ		Т		0.003		0		22,100,000		0

				19852		СТАЛЬ ОЦИНКОВАННАЯ В РУЛОНАХ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ, С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ		Т		0.637		0		10,200,000		0

				19853		КЛЯММЕРЫ ОЦИНКОВАННЫЕ		100ШТ		2.19		0		500		0

				19854		АНТИСЕПТИК		Л		67.13		0		5,000		0

				36060		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД		М3		2.45		0		2,200,000		0

				61151		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 3Х70 ММ, ГОСТ 4028-63		КГ		3.6		0		10,000		0		0

				E69-7-1		УСТРОЙСТВО: ХОДОВ ДЛЯ КРОВЛИ /ТРАП/		100П.М		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		20.8		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.1		0		30,452.00		0

				30407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0.006		0		8,500,000		0

						ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ВСЕЙ ДЛИНОЙ И ШИРИНОЙ		М3		0.3		0		2,200,000		0

				36167		ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ИЗ БЕРЕЗЫ ИЛИ ЛИПЫ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 25, 32, 40 ММ, III СОРТА		М3		2.14		0		2,200,000		0

				E10-1-39-5		УСТАНОВКА ЛЮКОВ В ПЕРЕКРЫТИЯХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 2 М2		100М2		0										0.0064

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		142.68		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		1.84		0		30,452.00		0

				Л1		ЛЮК ЛК-1 ПО ПРОЕКТУ		Т		0				7,500,000		0				0.03289

				E9-3-29-1		МОНТАЖ ЛЕСТНИЦ		Т		0										0.02078

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		32.37		0		8,952.62		0

				50781		СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ		Т		1		0		8,500,000		0

				РАЗДЕЛ: ОБШЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

				Е7-1-54-12		УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАД ПО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМ СТОЛБАМ БЕЗ ЦОКОЛЯ ИЗ СЕТЧАТЫХ ПАНЕЛЕЙ ВЫСОТОЙ ДО 2,2 М		100М		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		149		0		8,952.62		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.78		0		30,452.00		0

				32522		ПРОВОЛКА		Т		0.002		0		5,750,000		0

				35312		ЭЛЕКТРОДЫ		Т		0.012		0		13,500,000		0

				42384		СТОЛБЫ ПРОФИЛЬНЫЕ ВЫСОТОЙ ДО 2,2 М		ШТ		33.3		0		10,000		0

				45010		ПАНЕЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СЕТЧАТЫЕ		М2		189		0		63,000		0

				45024		БЕТОН М200		М3		1.38		0		450,000		0

				Е7-1-55-9		УСТРОЙСТВО КАЛИТОК БЕЗ УСТАНОВКИ СТОЛБОВ ПРИ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАДАХ И ОГРАДАХ ИЗ ПАНЕЛЕЙ		100ШТ		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		71		0		8,952.62		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.34		0		30,452.00		0

				02016		УСТАНОВКА ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ		МАШ-Ч		11.6		0		2,574		0

				35312		ЭЛЕКТРОДЫ		Т		0.012		0		13,500,000		0

				44395		ПОЛОТНО КАЛИТОК С ПЕТЛЯМИ И С ЗАМКОМ		ШТ		100		0		850,000		0

				E68-23-1		РЕМОНТ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ: МЕЛКИХ		М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		1.88		0		8,952.62		0

				02016		УСТАНОВКА ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ		МАШ-Ч		0.45		0		2,574		0

				35312		ЭЛЕКТРОДЫ		Т		0.0002		0		13,500,000		0

				E53-16-1 ШHК.ДОП.6		РЕМОНТ КЛАДКИ СТЕН ОТДЕЛЬНЫМИ МЕСТАМИ: КИРПИЧНОЙ		М3		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		35.39		0		8,952.62		0

						РАСТВОР М100		М3		0.253		0		425,000		0

				43121		КИРПИЧ		1000ШТ		0.402		0		1,500,000		0

				E54-3-2		РАЗБОРКА ПОДШИВКИ ПОТОЛКОВ: ЧИСТОЙ ИЗ ФАНЕРЫ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		14.79		0		8,952.62		0

				E54-3-4		РАЗБОРКА ПОДШИВКИ ПОТОЛКОВ ИЗ ДЕКОРАТИВНЫХ ПЛАСТИКОВЫХ ПАНЕЛЕЙ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		24.65		0		8,952.62		0

				E54-3-5		РАЗБОРКА ПОДШИВКИ ПОТОЛКОВ ИЗ ПАНЕЛЕЙ МДФ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		32.68		0		8,952.62		0

				E15-7-1-6 ШHК.ДОП.2		УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДОК С ОДИНАРНЫМ МЕТАЛЛИЧЕСКИМ КАРКАСОМ И ОДНОСЛОЙНОЙ ОБШИВКОЙ ГИПСОКАРТОННЫМИ ПЛИТАМИ С ОБЕИХ СТОРОН. ПЕРЕГОРОДКИ С ШАГОМ СТОЕЧНЫХ ПРОФИЛЕЙ 400ММ, ГЛУХИЕ ВЫСОТОЙ ДО 6,0 М		М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		1.7		0		8,952.62		0

				00521		ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		0.03		0		459.20		0

				01369		НОЖНИЦЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		0.06		0		293.30		0

				02209		ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ		МАШ-Ч		0.06		0		411.12		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.02		0		30,452		0

				30485		ДЮБЕЛЬ		ШТ		1.5		0		1,000		0

				35439		ШПАКЛЕВКА		Т		0.00085		0		1,600,000		0

				35444		ЛЕНТЫ		М		3.79		0		1,000		0

				35448		ШУРУП TN25		ШТ		44		0		84		0

				35455		МАТЕРИАЛ ЗВУКОИЗОЛИРУЮЩИЙ		М3		0.041		0		214,320		0

				35459		ПРОФИЛЬ СТОЕЧНЫЙ И НАПРАВЛЯЮЩИЙ		М		3.63		0		8,220		0

				44617		ЛИСТЫ ГИПСОКАРТОННЫЕ		М2		2		0		15,840		0		0

				E15-7-17-4		ОБЛИЦОВКА КАРКАСОВ ПАНЕЛЯМИ ДЕКОРАТИВНЫМИ ПЛАСТИКОВЫМИ С УСТРОЙСТВОМ КАРКАСА БЕЗ ОТНОСА ОТ ПОТОЛКА		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		155.3		0		8,952.62		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.69		0		30,452.00		0

				32501		ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК		Т		0.0012		0		6,200,000		0

				30407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0.001		0		8,500,000		0

				35454		БРУС ДЕРЕВЯННЫЙ		М3		0.41		0		2,200,000		0

				40955		АНКЕРНЫЕ БОЛТЫ С ГАЙКАМИ		Т		0.0028		0		10,750,000		0

				43960		ПАНЕЛИ ПЛАСТИКОВЫЕ		М2		105		0		15,000		0

				45401		ГВОЗДИ ОТДЕЛОЧНЫЕ		Т		0.0021		0		10,000,000		0

				29922		РЕЙКИ ПЛАСТИКОВЫЕ ДЛЯ ОБЛИЦОВКИ ПЛАСТИКА		М		0				4,000		0		0

				E63-12-3		РЕМОНТ ПОТОЛКОВ ОБЛИЦОВАННЫХ ГИПСОКАРТОННЫМИ ЛИСТАМИ ПЛОЩАДЬЮ РЕМОНТИРУЕМЫХ МЕСТ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		30.59		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.2		0		30,452.00		0

				30407		ГВОЗДИ ОТДЕЛОЧНЫЕ		Т		0.003		0		10,000,000		0

				44617		ГИПСОКАРТОН ВЛАГОСТОЙКИЙ		М2		105		0		19,200		0

				Е8-3-2-1		КЛАДКА СТЕН ИЗ ЛЕГКОБЕТОННЫХ КАМНЕЙ БЕЗ ОБЛИЦОВКИ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М		М3		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		4.43		0		8,952.62		0

						РАСТВОР М100		М3		0.11		0		425,000		0

				16070		ШЛАКОБЛОКИ		М3		0.92		0		224,208		0		72шт		1м3

				E53-20-4		КЛАДКА ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ СТЕН ПРОЕМОВ: ВНУТРЕННИХ		100М3		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		1042		0		8,952.62		0

						РАСТВОР М100		М3		23.6		0		425,000		0

				43121		КИРПИЧ		1000ШТ		40		0		1,500,000		0

				E8-2-7-1		АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ СТЕН И ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЙ		Т		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		63.73		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.31		0		30,452.00		0

				44521		СЕТКА АРМАТУРНАЯ (ПРОВОЛКА, КАТАНКА, КРУГ) ТОЛШИНОЙ ОТ 1ММ ДО 5ММ		Т		1		0		8,400,000.00		0

				E46-2-9-2		ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН И ПОТОЛКОВ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		22.82		0		8,952.62		0

				E15-2-1-1		УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН ФАСАДОВ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		70.88		0		8,952.62		0

						РАСТВОР М100		М3		1.89		0		425,000		0

				E15-2-16-1		ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		75.4		0		8,952.62		0

						РАСТВОР М100		М3		1.51		0		425,000		0

				E15-2-16-2		ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		78.88		0		8,952.62		0

						РАСТВОР М100		М3		1.5		0		425,000		0

				E46-3-7-3		ПРОБИВКА ПРОЕМОВ В КОНСТРУКЦИЯХ ИЗ КИРПИЧА		М3		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		12.3		0		8,952.62		0

				02509		МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		5.08		0		809.60		0

				E55-9-4 ШHК.ДОП.5		ПРОБИВКА ПРОЕМОВ СО СПЛОШНЫМ ВЫРАВНИВАНИЕМ ОТКОСОВ В ПЕРЕГОРОДКАХ: КИРПИЧНЫХ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		167.88		0		8,952.62		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.1		0		30,452.00		0

						РАСТВОР М100		М3		1.14		0		425,000		0

				30485		ДЮБЕЛЬ		ШТ		0.01		0		1,000		0

				33835		ШВЕЛЛЕРЫ, МАРКА СТАЛИ ВСТ3ПС5 N 12		Т		0.645		0		4,482,400		0

				44528		СЕТКА РАБИЦА		М2		12.6		0		9,300		0

				E20-2-3-9		УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ [РР] НОМЕР 5 РАЗМЕР 200Х600 ММ		РЕШЕТКА		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		1.17		0		8,952.62		0

				02016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		0.12		0		2,574		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.01		0		30,452		0

						ВИНТЫ		Т		0.00008		0		22,100,000		0

				33642		ПРОКАТ ДЛЯ АРМИРОВАНИЯ Ж/Б КОНСТРУКЦИЙ КРУГЛЫЙ И ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ, ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ И ТЕРМОМЕХАНИЧЕСКИЙ, ТЕРМИЧЕСКИ УПРОЧНЕННЫЙ КЛАСС А-I ДИАМЕТРОМ 12 ММ		Т		0.00043		0		8,400,000		0

				35319		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А		Т		0.00003		0		13,500,000		0

						РЕШЕТКИ		ШТ		1		0		5,000		0

				E15-2-36-1		ШТУКАТУРКА ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА УЛУЧШЕННАЯ СТЕН		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		129.95		0		8,952.62		0

				00112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		0.14		0		42,323.45		0

						РАСТВОР М100		М3		3.1		0		425,000		0

				30389		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1,6Х50 ММ		Т		0.0025		0		10,000,000		0

				33205		СЕТКА РАБИЦА		М2		108		0		9,300		0

				38617		ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ		КГ		12		0		40,000		0

				E15-2-36-2		ШТУКАТУРКА ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА УЛУЧШЕННАЯ ПОТОЛКОВ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		144.64		0		8,952.62		0

				00112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		0.14		0		42,323.45		0

						РАСТВОР М100		М3		3.2		0		425,000		0

				30389		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1,6Х50 ММ		Т		0.0025		0		10,000,000		0

				33205		СЕТКА РАБИЦА		М2		108		0		9,300		0

				38617		ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ		КГ		12		0		40,000		0

				E61-2-9		РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ВНУТРЕННИХ СТЕН ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ: ДО 10 М2		100М2		0.01

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		157.1		1.571		8,952.62		14,065

						РАСТВОР М100		М3		2.2		0.022		425,000		9,350

				E61-2-11		РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ВНУТРЕННИХ СТЕН ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ: БОЛЕЕ 10 М2		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		142.65		0		8,952.62		0

						РАСТВОР М100		М3		2.2		0		425,000		0

				E61-4-9		РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ПОТОЛКОВ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ: ДО 10 М2		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		226.27		0		8,952.62		0

						РАСТВОР М100		М3		2.31		0		425,000		0

				E61-4-11		РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ПОТОЛКОВ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ: БОЛЕЕ 10 М2		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		199.73		0		8,952.62		0

						РАСТВОР М100		М3		2.31		0		425,000		0

				E61-7-1		РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ОТКОСОВ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		383.06		0		8,952.62		0

						РАСТВОР М100		М3		4.4		0		425,000		0

				E61-10-3		РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ГЛАДКИХ ФАСАДОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ: ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ БОЛЕЕ 5 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		188.25		0		8,952.62		0

						РАСТВОР М100		М3		2.2		0		425,000		0

				E61-10-1		РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ГЛАДКИХ ФАСАДОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ: ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ ДО 5 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		201.84		0		8,952.62		0

						РАСТВОР М100		М3		2.2		0		425,000		0

				E61-10-2		РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ГЛАДКИХ ФАСАДОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ: ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ ДО 5 М2 ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ 10 ММ (3 РАЗА)		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		108.54		0		8,952.62		0				36.18

						РАСТВОР М100		М3		3.3		0		425,000		0				1.1

				E15-4-24-8		ПРОСТАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		21.12		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.05		0		30,452.00		0

				31066		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.0267		0		25,200,000		0

				31650		ОЛИФА, РАСТВОРИТЕЛ, РАЗБАВИТЕЛ		Т		0.0103		0		11,750,000		0

				31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.005		0		1,600,000		0

				35538		ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25		М2		0.08		0		5,000		0

				E15-4-24-9		ПРОСТАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ ПОТОЛКОВ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		22.88		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.05		0		30,452.00		0

				31066		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.0302		0		25,200,000		0

				31650		ОЛИФА, РАСТВОРИТЕЛ, РАЗБАВИТЕЛ		Т		0.0119		0		11,750,000		0

				31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.0055		0		1,600,000		0

				E15-4-25-8		УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		51.01		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.11		0		30,452.00		0

				31066		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.01837		0		25,200,000		0

				31440		ГРУНТОВКИ		Т		0.0075		0		10,000,000		0

				31655		ОЛИФА, РАСТВОРИТЕЛ, РАЗБАВИТЕЛ		Т		0.0113		0		11,750,000		0

				31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.051		0		1,600,000		0

				35538		ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25		М2		0.84		0		5,000		0

				E15-4-25-9		УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ ПОТОЛКОВ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		62.7		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.11		0		30,452.00		0

				31066		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.021		0		25,200,000		0

				31440		ГРУНТОВКИ		Т		0.0089		0		10,000,000		0

				31655		ОЛИФА, РАСТВОРИТЕЛЬ, РАЗБАВИТЕЛЬ		Т		0.013		0		11,750,000		0

				31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.055		0		1,600,000		0

				35538		ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25		М2		0.84		0		5,000		0

				E62-2-4		ПРОСТАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ СТЕН, ШПАТЛЕВКОЙ И С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 %		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		61.33		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.07		0		30,452.00		0

				31651		ОЛИФА, РАСТВОРИТЕЛЬ, РАЗБАВИТЕЛЬ		Т		0.076		0		11,750,000		0

				31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.0255		0		1,600,000		0

				43231		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.0189		0		25,200,000		0

				75007		БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ		1000М2		0.0008		0		50,000,000		0

				E62-3-4		ПРОСТАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОТОЛКОВ, С ШПАТЛЕВКОЙ И С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		73.3		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.06		0		30,452.00		0

				31651		ОЛИФА, РАСТВОРИТЕЛЬ, РАЗБАВИТЕЛЬ		Т		0.08		0		11,750,000		0

				31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.0515		0		1,600,000		0

				43231		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.0198		0		25,200,000		0

				75007		БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ		1000М2		0.0008		0		50,000,000		0

				E62-7-6		УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ СТЕН ЗА ДВА РАЗА, ШПАТЛЕВКОЙ И С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 %		100М2		0.639

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		75.69		48.36591		8,952.62		433,002

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.06		0.03834		30,452.00		1,168

				31651		ОЛИФА, РАЗБАВИТЕЛЬ, РАСТВОРИТЕЛЬ		Т		0.0107		0.0068373		11,750,000		80,338

				31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.0496		0.0316944		1,600,000		50,711

				43231		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.0219		0.0139941		25,200,000		352,651

				75007		БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ		1000М2		0.0011		0.0007029		50,000,000		35,145

				E62-8-6		УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОТОЛКОВ ЗА ДВА РАЗА, С ШПАТЛЕВКОЙ И С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35		100М2		0.313

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		90.63		28.36719		8,952.62		253,961

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.06		0.01878		30,452.00		572

				31651		ОЛИФА, РАЗБАВИТЕЛЬ, РАСТВОРИТЕЛЬ		Т		0.0111		0.0034743		11,750,000		40,823

				31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.0496		0.0155248		1,600,000		24,840

				43231		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.0232		0.0072616		25,200,000		182,992

				75007		БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ		1000М2		0.0011		0.0003443		50,000,000		17,215

				E15-4-5-3		ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН СО ШПАТЛЕВКОЙ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		42.9		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.15		0		30,452.00		0

				31054		КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ		Т		0.063		0		8,760,000		0

				31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.051		0		1,600,000		0

				75007		ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25		М2		0.84		0		5,000		0

				E15-4-5-4		ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ ПОТОЛКОВ СО ШПАТЛЕВКОЙ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		53.9		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.16		0		30,452.00		0

				31054		КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ		Т		0.069		0		8,760,000		0

				31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.055		0		1,600,000		0

				75007		ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25		М2		0.84		0		5,000		0

				E62-16-6		ОКРАШИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ: РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 % И С ШПАТЛЕВКОЙ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		29.6		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.06		0		30,452.00		0

				31054		КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ		Т		0.071		0		8,760,000		0

				31684		КЛЕЙ МАЛЯРНЫЙ ЖИДКИЙ		КГ		4.02		0		13,000		0

				31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.072		0		1,600,000		0

				34287		МЫЛО ТВЕРДОЕ ХОЗЯЙСТВЕННОЕ 72%		ШТ		5.1		0		3,000		0

				75007		БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ		1000М2		0.0016		0		50,000,000		0

				E62-17-6		ОКРАШИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ: РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 % И С ШПАТЛЕВКОЙ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		33.78		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.06		0		30,452.00		0

				31054		КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ		Т		0.071		0		8,760,000		0

				31684		КЛЕЙ МАЛЯРНЫЙ ЖИДКИЙ		КГ		4.02		0		13,000		0

				31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.076		0		1,600,000		0

				34287		МЫЛО ТВЕРДОЕ ХОЗЯЙСТВЕННОЕ 72%		ШТ		5.1		0		3,000		0

				75007		БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ		1000М2		0.0016		0		50,000,000		0

				E56-9-4		ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ:		100ШТ		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		67.4		0		8,952.62		0

				E56-9-3		ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В ДЕРЕВЯННЫХ СТЕНАХ:		100ШТ		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		134.1		0		8,952.62		0

				E56-9-5 ШHК.ДОП.5		ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ: С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ		100ШТ		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		180.89		0		8,952.62		0

				E56-9-7 ШHК.ДОП.8		ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ ВРУЧНУЮ В ОТКОСАХ: АЛЮМИНИЕВЫХ		100КОРОБ		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		127.34		0		8,952.62		0

				E56-1-3		ДЕМОНТАЖ ОКОННЫХ КОРОБОК: В РУБЛЕНЫХ СТЕНАХ		100ШТ		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		72.79		0		8,952.62		0

				E56-1-4 ШHК.ДОП.5		ДЕМОНТАЖ ОКОННЫХ КОРОБОК: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ		100ШТ		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		129.29		0		8,952.62		0

				E56-1-6 ШHК.ДОП.8		ДЕМОНТАЖ АЛЮМИНИЕВЫХ ОКОННЫХ КОРОБОК В СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ ВРУЧНУЮ		100КОРОБ		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		122.8		0		8,952.62		0

				E56-2-1		СНЯТИЕ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ: НЕОСТЕКЛЕННЫХ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		33.06		0		8,952.62		0

				E56-2-1		СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		36.28		0		8,952.62		0

				E56-21-1		УСТАНОВКА ПОЛОТЕН: НАРУЖНЫХ КРОМЕ БАЛКОННЫХ		100ШТ		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		151.8		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		1.3		0		30,452.00		0

				35100		ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 3,5Х35 ММ		Т		0.0038		0		17,000,000		0

				44393		ПОЛОТНО ДВЕРНЫЕ		М2		0				800,000		0

				44423		ПРИБОРЫ ДВЕРНЫЕ		КОМПЛ		100		0		75,000		0

				E9-4-14-1 ШHК.ДОП.4		УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ С ПОДГОТОВОКЙ ПРОЕМА И УСТАНОВКОЙ НАКЛАДНЫХ И ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 2,5М2		М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		4.47		0		8,952.62		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.15		0		30,452.00		0

				35312		ЭЛЕКТРОДЫ		Т		0.001		0		13,500,000		0

				44109		ДЕТАЛИ ЗАКЛАДНЫЕ И НАКЛАДНЫЕ		Т		0.0022		0		13,000,000		0

				80625		ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ТИПА MAKROFLEKS, SOUDAL) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л		ШТ		0.1		0		27,000		0

				87882		БЛОКИ ДВЕРНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ		М2		1		0		850,000		0

				E9-4-14-2 ШHК.ДОП.4		УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ С ПОДГОТОВОКЙ ПРОЕМА И УСТАНОВКОЙ НАКЛАДНЫХ И ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 2,5М2		М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		4.12		0		8,952.62		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.2		0		30,452.00		0

				35312		ЭЛЕКТРОДЫ		Т		0.0012		0		13,500,000		0

				44109		ДЕТАЛИ ЗАКЛАДНЫЕ И НАКЛАДНЫЕ		Т		0.0037		0		13,000,000		0

				87882		БЛОКИ ДВЕРНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ		М2		1		0		850,000		0

				E9-4-14-3 ШHК.ДОП.4		УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ В ПОДГОТОВЛЕННЫЕ ПРОЕМЫ ПЛОЩАДЬЮ ДО 2,5М2		М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		3.58		0		8,952.62		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.15		0		30,452.00		0

				29161		АНКЕРНЫЕ БОЛТЫ		ШТ		6		0		800		0

				87882		БЛОКИ ДВЕРНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ		М2		1		0		850,000		0

				E9-4-14-4 ШHК.ДОП.4		УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ В ПОДГОТОВЛЕННЫЕ ПРОЕМЫ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 2,5М2		М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		3.3		0		8,952.62		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.2		0		30,452.00		0

				29161		АНКЕРНЫЕ БОЛТЫ		ШТ		8		0		800		0

				87882		БЛОКИ ДВЕРНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ		М2		1		0		850,000		0

				E10-1-37-1 ШHК.ДОП.11		УСТАНОВКА АЛЮМИНИЕВЫХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ДО 3 М2		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		89.47		0		8,952.62		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		1.99		0		30,452.00		0

				29962		ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60Х27Х0,6		М		66		0		7,800		0

				31478		ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛИНОЙ 65 ММ		ШТ		533		0		1,000		0

				43328		БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА		М2		100		0		518,300		0

				76853		ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ		КГ		1.92		0		22,100		0

				E10-1-37-2 ШHК.ДОП.11		УСТАНОВКА АЛЮМИНИЕВЫХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ БОЛЕЕ 3 М2		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		79.73		0		8,952.62		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		2.07		0		30,452.00		0

				29962		ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60Х27Х0,6		М		50		0		7,800		0

				31478		ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛИНОЙ 65 ММ		ШТ		400		0		1,000		0

				43328		БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА		М2		100		0		518,300		0

				76853		ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ		КГ		1.4		0		22,100		0

				E10-1-36-5 ШHК.ДОП.11		УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ АЛЮМИНИЯ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		94.88		0		8,952.62		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		1.63		0		30,452.00		0

				29962		ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60Х27Х0,6		М		40		0		7,800		0

				30626		БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ АЛЮМИНИЯ		М2		100		0		598,800		0

				31478		ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛИНОЙ 65 ММ		ШТ		320		0		1,000		0

				76853		ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ		КГ		1.15		0		22,100		0												пр		чч		т

				E56-12-1		СМЕНА ДВЕРНЫХ ПРИБОРОВ: ПЕТЛИ		100ШТ		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		99.6		0		8,952.62		0

				35100		ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 3,5Х35 ММ		Т		0.016		0		17,000,000		0

				44423		ПРИБОРЫ ДВЕРНЫЕ		КОМПЛ		100		0		25,000		0

				E56-12-5		СМЕНА ДВЕРНЫХ ПРИБОРОВ: ЗАМКИ ВРЕЗНЫЕ		100ШТ		0.01

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		73.2		0.732		8,952.62		6,553

				35100		ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 3,5Х35 ММ		Т		0.004		0.00004		17,000,000		680

				44423		ПРИБОРЫ ДВЕРНЫЕ		КОМПЛ		100		1		75,000		75,000

				E56-12-6		СМЕНА ДВЕРНЫХ ПРИБОРОВ: ЗАМКИ НАКЛАДНЫЕ		100ШТ		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		106.8		0		8,952.62		0

				35100		ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 3,5Х35 ММ		Т		0.008		0		17,000,000		0

				44423		ПРИБОРЫ ДВЕРНЫЕ		КОМПЛ		100		0		75,000		0

						ЗАМОК НАВЕСНОЙ		КОМПЛ		0				75,000		0

				E69-27-3		СНЯТИЕ ЛАКОКРАСОЧНОГО ПОКРЫТИЯ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ: С МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ		М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		1.31		0		8,952.62		0

				01147		МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		1.3		0		641.41		0

				44897		ШЛИФКРУГИ		ШТ		0.325		0		10,000		0

				E62-29-2		ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ДВА РАЗА (Контейнера и двери металлические		100М2		0.04

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		18.72		0.7488		8,952.62		6,704

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.01		0.0004		30,452.00		12

				31085		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.0161		0.000644		25,200,000		16,229

				31651		ОЛИФА, РАСТВОРИТЕЛ, РАЗБАВИТЕЛ		Т		0.009		0.00036		11,750,000		4,230

				E62-28-2		ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КРОВЕЛЬ: ЗА ДВА РАЗА (КРЫШИ КОНТЕЙНЕРОВ)		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		11.28		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.01		0		30,452.00		0

				31085		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.021		0		25,200,000		0

				31651		ОЛИФА, РАСТВОРИТЕЛ, РАЗБАВИТЕЛ		Т		0.006		0		11,750,000		0

				E15-4-30-2		МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		12.21		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.03		0		30,452.00		0

				31066		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.0273		0		25,200,000		0

				31392		ОЛИФА, РАЗБАВИТЕЛЬ, РАСТВОРИТЕЛЬ		КГ		3.2		0		11,750		0

				E62-4-4		ПРОСТАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ОКОН: С ПОДГОТОВКОЙ И РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ БОЛЕЕ 35 %		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		91.1		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.06		0		30,452.00		0

				31651		ОЛИФА, РАСТВОРИТЕЛ, РАЗБАВИТЕЛ		Т		0.0064		0		11,750,000		0

				31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.0475		0		1,600,000		0

				43231		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.0187		0		25,200,000		0

				75007		БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ		1000М2		0.0008		0		50,000,000		0

				E62-5-4		ПРОСТАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ДВЕРЕЙ: С ПОДГОТОВКОЙ И РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ БОЛЕЕ 35 %		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		73.76		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.06		0		30,452.00		0

				31651		ОЛИФА, РАСТВОРИТЕЛ, РАЗБАВИТЕЛ		Т		0.0064		0		11,750,000		0

				31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.0475		0		1,600,000		0

				43231		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.0192		0		25,200,000		0

				75007		БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ		1000М2		0.0008		0		50,000,000		0

				E57-2-11		РАЗБОРКА ПОКРЫТИИ ПОЛОВ ЦЕМЕНТНЫХ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		126.56		0		8,952.62		0

				02831		МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ		МАШ-Ч		53.76		0		809.60		0

				E68-12-5		РАЗБОРКА СТЯЖЕК		100М3		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		77.72		0		8,952.62		0

				207-149		БУЛЬДОЗЕРЫ		МАШ-Ч		4.51		0		61,450.25		0

				E11-1-11-1		УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		39.51		0		8,952.62		0

						РАСТВОР М100		М3		2.04		0		425,000		0

				E11-1-11-2 К=6		УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 11-01-011-01 ЗА 10 PАЗ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		5		0		8,952.62		0				0.5

						РАСТВОР М100		М3		5.1		0		425,000		0				0.51

				E11-1-11-3		УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		40.65		0		8,952.62		0

				45024		БЕТОН М200		М3		2.04		0		450,000		0

				E11-1-11-4 К=16		УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 11-01-011-03 ЗА 16 PАЗ		100М2		0												16

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		8		0		8,952.62		0				0.5		8

				45024		БЕТОН М200		М3		8.16		0		450,000		0				0.51		8.16

				E11-1-11-3		УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		40.65		0		8,952.62		0

				45024		БЕТОН М200		М3		2.04		0		450,000		0

				E11-1-11-4 К=6		УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 11-01-011-03 ЗА 6 PАЗ		100М2		0												6		раз

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		3		0		8,952.62		0				0.5		3

				45024		БЕТОН М200		М3		3.06		0		450,000		0				0.51		3.06

				E57-2-1		РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: ИЗ ЛИНОЛЕУМА И РЕЛИНА		100М2		0.313

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		11.39		3.56507		8,952.62		31,917

				E57-1-4		РАЗБОРКА ОСНОВАНИЙ ПОКРЫТИЯ ПОЛОВ: ДОЩАТЫХ ОСНОВАНИЙ ЩИТОВОГО ПАРКЕТА		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		14.9		0		8,952.62		0

				E57-3-1		РАЗБОРКА ПЛИНТУСОВ: ДЕРЕВЯННЫХ И ИЗ ПЛАСТМАССОВЫХ МАТЕРИАЛОВ		100М		0.224

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		3.77		0.84448		8,952.62		7,560

				E57-10-3		ЗАДЕЛКА ВЫБОИН В ПОЛАХ ЦЕМЕНТНЫХ ПЛОЩАДЬЮ ДО: 1,0 М2		100МЕСТ		0.04

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		124.23		4.9692		8,952.62		44,487

						РАСТВОР М100		М3		2.14		0.0856		425,000		36,380

						ЦЕМЕНТ М400		Т		0.045		0.0018		640,000.00		1,152

				E11-1-36-2		УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ЛИНОЛЕУМА НА КЛЕЕ		100М2		0.313

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		42.4		13.2712		8,952.62		118,812

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.5		0.1565		30,452.00		4,766

				31688		КЛЕЙ ДЛЯ ЛИНОЛИУМА LG HYLIS		КГ		50		15.65		39,300		615,045

				32035		ЛИНОЛЕУМ ОГНЕСТОЙКИЕ ТИПА LG HYLIS		М2		102		31.926		85,000		2,713,710

				E11-1-34-5 ШHК.ДОП.4		УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ПО ГОТОВОМУ ОСНОВАНИЮ, "ПЛАВАЮЩИМ" СПОСОБОМ, ИЗ МНОГОСЛОЙНЫХ ПАРКЕТНЫХ ДОСОК ТИПА TARKETT		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		21.11		0		8,952.62		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.32		0		30,452.00		0

				81864		КЛИНЬЯ ДЕРЕВЯННЫЕ		ШТ		6		0		1,000.00		0

				83171		ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННАЯ ПОДЛОЖКА ПОД ПАРКЕТ ТОЛЩ.2ММ		М2		102		0		3,700.00		0

				85917		МНОГОСЛОЙНЫЕ ПАРКЕТНЫЕ ДОСКИ ТИПА TARKETT		М2		104		0		43,500.00		0		0

				E11-1-35-4		УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЛИТ ДРЕВЕСНОСТРУЖЕЧНЫХ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		47.84		0		8,952.62		0

				01523		ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ		М-ЧАС		0.43		0		666.54		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.83		0		30,452.00		0

				30407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0.0053		0		10,000,000		0

				32360		ПЛИТЫ ДРЕВЕСНОСТРУЖЕЧНЫЕ МНОГОСЛОЙНЫЕ И ТРЕХСЛОЙНЫЕ, МАРКА П-1 ТОЛЩИНОЙ 18-20 ММ		100М2		1.027		0		6,440,000.00		0

				E11-1-40-3 ШHК.ДОП.6		УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПЛАСТИКОВЫХ НА ВИНТАХ САМОНАРЕЗАЮЩИХ		100М		0.224

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		6.66		1.49184		8,952.62		13,356

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.03		0.00672		30,452.00		205

				29840		УГОЛОК НАРУЖНЫЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА		ШТ		7		1.568		4,500		7,056

				29841		УГОЛОК ВНУТРЕННИЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА		ШТ		7		1.568		4,500		7,056

				29842		СОЕДИНИТЕЛЬ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА		ШТ		40		8.96		4,500		40,320

				29843		ЗАГЛУШКА ТОРЦЕВАЯ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА		ШТ		16		3.584		4,500		16,128

				30795		ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ 6Х30 ММ		10 ШТ		26.3		5.8912		2,000		11,782

				35391		ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С ОСТРЫМ КОНЦОМ ДЛИНОЙ 35 ММ		ШТ		263		58.912		250		14,728

				44346		ПЛИНТУСЫ ДЛЯ ПОЛОВ ИЗ ПЛАСТИКАТА		М		101		22.624		9,800		221,715		318,786

				E62-18-2		ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ: ПЛИНТУСОВ И ГАЛТЕЛЕЙ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		38.4		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.06		0		30,452.00		0

				31651		ОЛИФА, РАСТВОРИТЕЛ, РАЗБАВИТЕЛ		Т		0.0032		0		11,750,000		0

				31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.0124		0		1,600,000		0

				43231		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.0137		0		25,200,000		0

				75007		БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ		1000М2		0.0008		0		50,000,000		0

				E15-1-94-1 ШHК.ДОП.9		ОБЛИЦОВКА ВНУТРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ДЕКОРАТИВНЫМИ ОГНЕСТОЙКИМИ ПАНЕЛЯМИ: СТЕН С УСТРОЙСТВОМ КАРКАСА ИЗ ЖЕСТЯНОГО ПРОФИЛЯ		100М2		0.019

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		241.05		4.57995		8,952.62		41,003

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.49		0.00931		30,452.00		284

				29160		ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ		ШТ		2400		45.6		174		7,934

				29109		АЛЮМИНИЕВЫЕ КОМПОЗИТНЫЕ ПАНЕЛИ ОГНЕСТОЙКИЕ		М2		100		1.9		38,000		72,200

				29161		АНКЕРНЫЕ БОЛТЫ		ШТ		200		3.8		800		3,040

				30546		ПРОФИЛЬ МОНТАЖНЫЙ		М		100		1.9		8,220		15,618

				E15-1-94-3 ШHК.ДОП.9		ОБЛИЦОВКА ВНУТРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ДЕКОРАТИВНЫМИ И ОГНЕСТОЙКИМИ ПАНЕЛЯМИ: ПОТОЛКОВ С УСТРОЙСТВОМ КАРКАСА ИЗ ЖЕСТЯНОГО ПРОФИЛЯ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		257.92		0		8,952.62		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.49		0		30,452.00		0

				29109		АЛЮМИНИЕВЫЕ КОМПОЗИТНЫЕ ПАНЕЛИ ОГНЕСТОЙКИЕ		М2		100		0		38,000		0

				29160		ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ		ШТ		2400		0		174		0

				29161		АНКЕРНЫЕ БОЛТЫ		ШТ		200		0		800		0

				30546		ПРОФИЛЬ МОНТАЖНЫЙ		М		100		0		8,220		0

				E62-41-1		ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДОВ ОТ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫХ И МАСЛЯНЫХ КРАСОК: С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		20.8		0		8,952.62		0

				E62-25-7		ШПАТЛЕВКА ФАСАДОВ: ПРОСТЫХ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		23.6		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.02		0		30,452.00		0

				31708		ШПАТЛЕВКА		Т		0.05		0		1,600,000		0

				E62-25-1		ОГРУНТОВКА ФАСАДОВ: ПРОСТЫХ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		4.29		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.01		0		30,452.00		0

				31430		ГРУНТОВКА		Т		0.0161		0		10,000,000		0

				E15-4-14-3		ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ВОДОЭМУЛЬСИОННАЯ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		6.74		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.05		0		30,452.00		0

				31054		КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ		Т		0.038		0		8,760,000		0

				E15-4-12-3		ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ВОДОЭМУЛЬСИОННАЯ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		9.59		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.05		0		30,452.00		0

						РАСТВОР М100		М3		0.06		0		425,000		0

				31054		КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ		Т		0.038		0		8,760,000		0

				E62-19-1		ОКРАСКА ИЗВЕСТКОВЫМИ СОСТАВАМИ ФАСАДОВ ПРОСТЫХ ПО: ШТУКАТУРКЕ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ С ШПАТЛЕВКОЙ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		18.46		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.03		0		30,452.00		0

				30652		ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1		Т		0.0182		0		5,000,000		0

				31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.0245		0		1,600,000		0

				E15-4-50-1 ШHК.ДОП.6		ОТДЕЛКА ФАСАДОВ ДЕКОРАТИВНЫМ ПОКРЫТИЕМ «ХОПЕР» ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ С ЛЕСОВ И ЗЕМЛИ:ОДНОТОННОЕ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		51.28		0		8,952.62		0

				01572		ПИСТОЛЕТЫ-РАСПЫЛИТЕЛИ		МАШ-Ч		16.06		0		599.61		0

				02515		АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ МОЩНОСТЬЮ 1 КВТ		МАШ-Ч		16.06		0		2,213.75		0

				29930		РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ДЕКОРАТИВНЫЙ "ХОПЕР"		КГ		80		0		3,700		0

				31054		КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ		Т		0.0538		0		8,760,000		0

				31434		ГРУНТОВКА		Т		0.018		0		10,000,000		0

				38726		КОЛЕР		КГ		1		0		40,000		0

				E62-21-10		ПРОСТАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ФАСАДОВ С ПОД ГОТОВКОЙ И РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 % С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		61.56		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.1		0		30,452.00		0

				31085		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.0145		0		25,200,000		0

				31651		ОЛИФА, РАСТВОРИТЕЛ, РАЗБАВИТЕЛ		Т		0.0101		0		11,750,000		0

				31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.0405		0		1,600,000		0

				E8-7-2-1		ЛЕСА ПРИ ВЫСОТЕ ПОМЕЩЕНИЙ ДО 6 М		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		70.2		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.18		0		30,452.00		0

				44082		ДЕТАЛИ ДЕРЕВЯННЫЕ ЛЕСОВ		М3		0.008		0		900,000		0

				51622		ЩИТЫ НАСТИЛА ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ		М2		5.5		0		90,000		0

				63944		ДЕТАЛИ ЛЕСОВ СТАЛЬНЫЕ		Т		0.029		0		3,250,000		0

				E8-7-1-2		УСТАНОВКА И РАЗБОРКА НАРУЖНЫХ ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16 М ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ ПРОЧИХ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		43.5		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.07		0		30,452.00		0

				44082		ДЕТАЛИ ДЕРЕВЯННЫЕ ЛЕСОВ		М3		0.009		0		900,000		0

				51622		ЩИТЫ НАСТИЛА ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ		М2		3.4		0		90,000		0

				63944		ДЕТАЛИ ЛЕСОВ СТАЛЬНЫЕ		Т		0.035		0		3,250,000		0

				E62-35-2		ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК И ОГРАД ЗА ДВА РАЗА		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		80.73		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.01		0		30,452.00		0

				31085		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.0136		0		25,200,000		0

				31651		ОЛИФА, РАСТВОРИТЕЛ, РАЗБАВИТЕЛ		Т		0.007		0		11,750,000		0

				E15-4-30-4		МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК, ТРУБ, ПЕРЕПЛЕТОВ И Т.П. ЗА  ДВА РАЗА		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		71.06		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.03		0		30,452.00		0

				31066		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.0246		0		25,200,000		0

				31392		ОЛИФА, РАСТВОРИТЕЛ, РАЗБАВИТЕЛ		КГ		2.7		0		11,750		0

						ПРИБОРЫ ДВЕРНЫЕ ПЕТЛИ		ШТ		0				25,000		0

				E9-8-2-1		РУЧНАЯ ЭЛЕКТРОДУГОВАЯ СВАРКА СТЫКОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ ПРИ ТОЛЩИНЕ СВАРИВАЕМОЙ СТАЛИ ММ, ДО: 6		10М		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		11.58		0		8,952.62		0

				01147		МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		3.47		0		641.41		0

				02016		УСТАНОВКА ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ		МАШ-Ч		4.63		0		2,574		0

				15211		ЭЛЕКТРОДЫ		КГ		4.38		0		13,500		0

				44897		ШЛИФКРУГИ		ШТ		0.0396		0		10,000		0

				Ц08-02-396-22		КОРОБА ПЛАСТМАССОВЫЕ ШИРИНОЙ 120ММ		100М		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		26.46		0		8,952.62		0

						ДЮБЕЛЬ		10ШТ		40		0		2,000.00		0

						КОРОБА ПЛАСТМАССОВЫЕ ШИРИНОЙ 120ММ		М		101.7		0		46,200		0

				E7-1-54-15		УСТРОЙСТВО ИЗ КОЛЮЧЕЙ ПРОВОЛОКИ ПО ГОТОВЫМ КОНСТРУКЦИЯМ		100М		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		0.599		0		8,952.62		0

				47804		ПРОВОЛОКА КОЛЮЧАЯ		М		100.5		0		4,000.00		0

																		№		РЕГИОНЫ		Прочие затраты подрядчика (Пп)		без		сотстрахом 12%

						ВСЕГО ЗАТРАТ:												1		РЕСПУБЛИКА УЗБ		21.06%		11329.14		12688.64		17.27%

						ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ		ЧЕЛ-ЧАС								109		2		КР		24.25%		11655.72		13054.41		17.27%

						ЗАРПЛАТА (В Т.Ч. СОЦСТРАХ)		СУМ								971,419		3		Г.Ташкент		17.27%		12646.34		14163.90		17.27%		10695.76		3%

						ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		СУМ								7,005				ОБЛАСТИ

						СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ		СУМ								4,674,069		1		Ташкентская об		22.82%		13543.65		15168.89		17.27%		10695.76		3%

						ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		СУМ		3.00%						140,222		2		Андижанская об		28.31%		10525.87		11788.97		17.27%		8952.62		3%

						ВСЕГО		СУМ								5,792,716		3		Бухарская об		24.65%		9018.49		10100.71		17.27%		9490.07		2%

																		4		Джизакская об		24.69%		8515.94		9537.85		17.27%		9145.33		3%

																		5		Кашадарьинская об		24.15%		9933.45		11125.46		17.27%		11125.46		5%

						ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПОДРЯЧИКА		СУМ		17.27%						1,000,402		6		Наманганская об		30.29%		8633.72		9669.77		17.27%		8952.62		3%

						ИТОГО		СУМ								6,793,118		7		Навоийская об		23.35%		12384.85		13871.03		17.27%		8,600		3%

																		8		Самаркандская об		18.11%		8178.37		9159.77		17.27%		9145.33		3%

				120.00%		ИТОГО С НДС		СУМ		20%						8,151,741		9		Сурхандарьинская об		22.28%		12015.63		13457.51		17.27%		10695.76		3%

																		10		Сырдарьинская об		26.14%		10829.97		12129.57		17.27%		9145.33		3%

																		11		Ферганская об		20.92%		9601.72		10753.93		17.27%		9027.48		3%

																		12		Хорезмская об		19.00%		7383.54		8269.56		17.27%		7686.24		3%

						Составил: ____________________________Насридинов Х.И.



&L&7ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС TNQURILISH 5.0&C &R&7 19-67-78

&L&7 &CСтраница &P&R&7



цены на материалы

		НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: БАЗОВЫЕ СТАНЦИИ

		НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА:						AND5636 CS-2140 Чарвак.

		ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА НА

		Текущий ремонт помещение аппаратной расположенной по адресу: Андижанская область, Асакинский р-н, Нематобод МФЙ, санаторий

		ОСНОВАНИЕ: Дефектный акт

		№№		РЕСУРС		ОБОСНОВАНИЕ		НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСА		ЕД.ИЗМ		КОЛ-ВО		ЦЕНА		СУММА

		1		2		3		4		5		6		7		8

		ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ

		1		00001				ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ С УЧЕТОМ СОЦСТРАХА		ЧЕЛ-Ч		108.5066		8,952.620		971,419

								ИТОГО								971,419

		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

								АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		0		42,323.45		0

								АВТОМОБИЛИ САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т		МАШ-Ч		0		38,924.05		0

								АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.05752		30,452.00		1,752

								АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.17253		30,452.00		5,254

								БУЛЬДОЗЕРЫ		МАШ-Ч		0		61,450.25		0

								ПИСТОЛЕТЫ-РАСПЫЛИТЕЛИ		МАШ-Ч		0		599.61		0

								АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ МОЩНОСТЬЮ 1 КВТ		МАШ-Ч		0		2,213.75		0

								МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		0		641.41		0

								МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		0		809.60		0

								МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		0		809.60		0

								УСТАНОВКА ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ		МАШ-Ч		0		2,574.28		0

								КОТЛЫ  БИТУМНЫЕ  ПЕРЕДВИЖНЫЕ  400  Л		МАШ-Ч		0		2,347.84		0

								ГОРЕЛКИ		МАШ-Ч		0		80.96		0

								ШУРУПОВЕРТЫ		МАШ-Ч		0		411.13		0

								БЕНЗОПИЛЫ		МАШ-Ч		0		462.88		0

								ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		0		459.20		0

								ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ		МАШ-Ч		0		666.54		0

								ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		0		666.54		0

								НОЖНИЦЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		0		293.30		0

								ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ		МАШ-Ч		0		411.12		0

								СТАНОК ФАЛЬЦЕПРОКАТНЫЙ		МАШ-Ч		0		5,376.25		0

								ИТОГО		СУМ						7,005

		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ

		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ

				16070				ШЛАКОБЛОКИ		М3		0		224,208.00		0		3980		0.016		248750

				05377				ПРОФНАСТИЛ ОЦИНКОВАННЫЙ 0,4-0,5 или  МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА		М2		0		58,000.00		0		ташкент		48000.00

								ЖЕЛОБА, КОНЬКИ, ЕНДОВЫ, СНЕГОДЕРЖАТЕЛИ И Т.П.		М		0		28,300.00		0

								РАСТВОРЫ		М3		0.1076		425,000.00		45,730

				29930				РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ДЕКОРАТИВНЫЙ "ХОПЕР"		КГ		0		3,700.00		0

				29109				АЛЮМИНИЕВЫЕ КОМПОЗИТНЫЕ ПАНЕЛИ ОГНЕСТОЙКИЕ		М2		1.9		38,000.00		72,200

				29160				ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ		ШТ		45.6		174.00		7,934

				40955				АНКЕРНЫЕ БОЛТЫ С ГАЙКАМИ		Т		0		10,750,000.00		0

				29161				АНКЕРНЫЕ БОЛТЫ		ШТ		3.8		800.00		3,040

				29840				УГОЛОК НАРУЖНЫЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА		ШТ		1.568		4,500.00		7,056

				29841				УГОЛОК ВНУТРЕННИЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА		ШТ		1.568		4,500.00		7,056

				29842				СОЕДИНИТЕЛЬ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА		ШТ		8.96		4,500.00		40,320

				29843				ЗАГЛУШКА ТОРЦЕВАЯ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА		ШТ		3.584		4,500.00		16,128

				29962				ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60Х27Х0,6		М		0		7,800.00		0

				30032		С111-32		ШИФЕР		М2		0		22,750.00		0

				30383		С111-173		ГВОЗДИ ПРОВОЛОЧНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ ДЛЯ АСБЕСТОЦЕМЕНТНОЙ КРОВЛИ 4,5Х120 ММ		Т		0		10,000,000.00		0

				30389		С111-179		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1,6Х50 ММ		Т		0		10,000,000.00		0

				30407				ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ И ОТДЕЛОЧНЫЕ		Т		0		10,000,000.00		0

				45401				ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0		8,500,000.00		0

				19851				ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ ОЦИНКОВАНЫЕ, РАЗМЕРОМ 5Х45 ММ		Т		0		22,100,000.00		0

				19852				СТАЛЬ ОЦИНКОВАННАЯ В РУЛОНАХ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ, С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ		Т		0		10,200,000.00		0

				19853				КЛЯММЕРЫ ОЦИНКОВАННЫЕ		100ШТ		0		500.00		0

				19854				АНТИСЕПТИК		Л		0		5,000.00		0

				61151				ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 3Х70 ММ, ГОСТ 4028-63		КГ		0		10,000.00		0

				30485				ДЮБЕЛЬ		ШТ		0		1,000.00		0

				30546				ПРОФИЛЬ МОНТАЖНЫЙ		М		1.9		8,220.00		15,618

				44330				ПЕРЕПЛЕТЫ ОКОННЫЕ		М2		0		120,000.00		0

				44424				ПРИБОРЫ ОКОННЫЕ		КОМП		0		30,000.00		0

				30626				БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ АЛЮМИНИЯ		М2		0		598,800.00		0

				30652		С111-253		ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1		Т		0		5,000,000.00		0

				30795				ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ 6Х30 ММ		10 ШТ		5.8912		2,000.00		11,782

				30818				ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ 4,8X35		ШТ		0		350.00		0

				30819				ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ 4,8Х80 ММ		ШТ		0		450.00		0

				31054				КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ		Т		0		8,760,000.00		0

				31066				КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT LUX		Т		0		25,200,000.00		0

				31085				КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT LUX		Т		0.000644		25,200,000.00		16,229

				31392				ОЛИФА, РАСТВОРИТЕЛ, РАЗБАВИТЕЛ		КГ		0		11,750.00		0

								ГРУНТОВКА		Т		0		10,000,000.00		0

								ГРУНТОВКИ		Т		0		10,000,000.00		0

				31478				ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛИНОЙ 65 ММ		ШТ		0		1,000.00		0

				31650		С111-627		ОЛИФА, РАСТВОРИТЕЛ, РАЗБАВИТЕЛ		Т		0		11,750,000.00		0

				31651		С111-628		ОЛИФА, РАСТВОРИТЕЛЬ, РАЗБАВИТЕЛЬ		Т		0.0106716		11,750,000.00		125,391

				31655		С1610-1124		ОЛИФА, РАСТВОРИТЕЛЬ, РАЗБАВИТЕЛЬ		Т		0		11,750,000.00		0

				31684		С1610-1140		КЛЕЙ МАЛЯРНЫЙ ЖИДКИЙ		КГ		0		13,000.00		0

				31688		С1610-1043		КЛЕЙ ДЛЯ ЛИНОЛИУМА LG HYLIS		КГ		15.65		39,300.00		615,045

				31708		С1113-196		ШПАТЛЕВКА УНИВЕРСАЛЬНЫЕ АКРИЛОВЫЕ		Т		0		1,600,000.00		0

				31710				ШПАТЛЕВКА УНИВЕРСАЛЬНЫЕ АКРИЛОВЫЕ		Т		0.0472192		1,600,000.00		75,551

				31934		С111-9018		БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ РУЛОННЫЙ МАТЕРИАЛ "ИЗОЛ", "ФОЛЬГАИЗОЛ",  "ПОЛИИЗОЛ" ТОЛЬШИНОЙ НЕ МЕНЕЕ 3 ММ		М2		0		16,500.00		0

				32035		С111-9876		ЛИНОЛЕУМ ОГНЕСТОЙКИЕ ТИПА LG HYLIS		М2		31.926		85,000.00		2,713,710

				32104		С111-594		МАСТИКА		Т		0		5,500,000.00		0

				32136		С1610-1063		МАСТИКА		Т		0		5,500,000.00		0

				32501		С111-782		ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК		Т		0		6,200,000.00		0

								ПРОВОЛОКА		Т		0		5,750,000.00		0

				33205		С111-874		СЕТКА РАБИЦА		М2		0		9,300.00		0

				33729				СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,5ММ (ЕСЛИ ПО КРОВЛЯМ КОНКИ, ЕНДОВЫ)		Т		0		8,500,000.00		0

				33732		С111-9351		СТАЛЬ ОЦИНКОВАННАЯ ЛИСТОВАЯ ТОЛЩИНА ЛИСТА 0,5 ММ		Т		0		8,500,000.00		0

				63498				ГИЛЬЗЫ СТАЛЬНЫЕ С ФЛАНЦАМИ		Т		0		39,000,000.00		0

				33835				ШВЕЛЛЕРЫ, МАРКА СТАЛИ ВСТ3ПС5 N 12		Т		0		4,482,400.00		0

				34287		С111-623		МЫЛО ТВЕРДОЕ ХОЗЯЙСТВЕННОЕ 72%		ШТ		0		3,000.00		0

				35100		С111-1480		ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 3,5Х35 ММ		Т		0.00004		17,000,000.00		680

								ЭЛЕКТРОДЫ		Т		0		13,500,000.00		0

				15211				ЭЛЕКТРОДЫ		КГ		0		13,500.00		0

				35391				ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С ОСТРЫМ КОНЦОМ ДЛИНОЙ 35 ММ		ШТ		58.912		250.00		14,728

				35538		С111-35538		ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25		М2		0		5,000.00		0

				35454				БРУСЬЯ ДЕРЕВЯННЫЕ		М3		0		2,200,000.00		0

				45024				ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД КРУГЛЫЕ		М3		0		900,000.00		0

								ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ВСЕЙ ДЛИНОЙ И ШИРИНОЙ		М3		0		2,200,000.00		0

								ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД		М3		0		2,200,000.00		0

				36167		С112-167		ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ИЗ БЕРЕЗЫ ИЛИ ЛИПЫ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 25, 32, 40 ММ, III СОРТА		М3		0		2,200,000.00		0

				81864				КЛИНЬЯ ДЕРЕВЯННЫЕ		ШТ		0		1,000.00		0

				83171				ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННАЯ ПОДЛОЖКА ПОД ПАРКЕТ ТОЛЩ.2ММ		М2		0		3,700.00		0

				85917				МНОГОСЛОЙНЫЕ ПАРКЕТНЫЕ ДОСКИ ТИПА TARKETT		М2		0		43,500.00		0

				32360				ПЛИТЫ ДРЕВЕСНОСТРУЖЕЧНЫЕ МНОГОСЛОЙНЫЕ И ТРЕХСЛОЙНЫЕ, МАРКА П-1 ТОЛЩИНОЙ 18-20 ММ		100М2		0		6,440,000.00		0

				38617		С1610-1005		ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ		КГ		0		40,000.00		0

				43121				КИРПИЧ		1000ШТ		0		1,500,000.00		0

				43231				КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.0212557		25,200,000.00		535,644

				43328				БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА		М2		0		518,300.00		0

				44070		С1113-9051		МАТЕРИАЛЫ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РУЛОННЫЕ "ИЗОЛ", "ФОЛЬГАИЗОЛ",  "ПОЛИИЗОЛ" ТОЛЬШИНОЙ НЕ МЕНЕЕ 3 ММ		М2		0		16,500.00		0

				44082		С112-9084		ДЕТАЛИ ДЕРЕВЯННЫЕ ЛЕСОВ		М3		0		900,000.00		0

				44109		С124-9180		ДЕТАЛИ ЗАКЛАДНЫЕ И НАКЛАДНЫЕ		Т		0		13,000,000.00		0

				44259		С111-9123		МАТЕРИАЛЫ РУЛОННЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ "ИЗОЛ", "ФОЛЬГАИЗОЛ",  "ПОЛИИЗОЛ" ТОЛЬШИНОЙ НЕ МЕНЕЕ 3 ММ		М2		0		16,500.00		0

				44346		С1610-1053		ПЛИНТУСЫ ДЛЯ ПОЛОВ ИЗ ПЛАСТИКАТА		М		22.624		9,800.00		221,715

				44423		С123-9155		ПРИБОРЫ ДВЕРНЫЕ		КОМПЛ		1		75,000.00		75,000

				44393				ПОЛОТНО ДВЕРНЫЕ		М2		0		800,000.00		0

								ПЕТЛЯ		ШТ		0		25,000.00		0

				44528		С111-9070		СЕТКА РАБИЦА		М2		0		9,300.00		0

								БЕТОН М100		М3		0		388,000.00		0

								БЕТОН М150		М3		0		400,000.00		0

								БЕТОН М200		М3		0		450,000.00		0

				45077				ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ		КГ		0		2,500.00		0

				51622		С1620-2004		ЩИТЫ НАСТИЛА ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ		М2		0		90,000.00		0

								ЩИТЫ ИЗ ДОСОК		М2		0		90,000.00		0

				63944		С113-9231		ДЕТАЛИ ЛЕСОВ СТАЛЬНЫЕ		Т		0		3,250,000.00		0

				75007				БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ		1000М2		0.0010472		50,000,000.00		52,360

								ШУРУП TN25		ШТ		0		84.00		0

				76853				ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ		КГ		0		22,100.00		0

				80625				ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ТИПА MAKROFLEKS, SOUDAL) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л		ШТ		0		27,000.00		0

				87882				БЛОКИ ДВЕРНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ		М2		0		850,000.00		0

				38726				КОЛЕР		КГ		0		40,000.00		0

				44897				ШЛИФКРУГИ		ШТ		0		10,000.00		0

				42384				СТОЛБЫ ПРОФИЛЬНЫЕ ВЫСОТОЙ ДО 2,2 М		ШТ		0		10,000.00		0

				29922				РЕЙКИ ПЛАСТИКОВЫЕ		М		0		4,000.00		0

				43960				ПАНЕЛИ ПЛАСТИКОВЫЕ		М2		0		15,000.00		0

				45010				ПАНЕЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СЕТЧАТЫЕ		М		0		63,000.00		0

				44395				ПОЛОТНО КАЛИТОК С ПЕТЛЯМИ И С ЗАМКОМ		ШТ		0		850,000.00		0

								ГИПСОКАРТОН ВЛАГОСТОЙКИЙ		М2		0		19,200.00		0

				47801				ТРУБЫ ВОДОСТОЧНЫЕ		М		0		18,800.00		0

				50781				СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ		Т		0		8,500,000.00		0

								КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ		Т		0		6,854,000.00		0		https://glotr.uz/p245783-katanka_8_0mm/

								ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		М3		0		50400		0

								СЕТКА АРМАТУРНАЯ (ПРОВОЛКА, КАТАНКА, КРУГ) ТОЛШИНОЙ ОТ 1ММ ДО 5ММ		Т		0		8,400,000.00		0

								ЛИСТЫ ГИПСОКАРТОННЫЕ ОГНЕСТОЙКИЕ		М2		0		15,840.00		0

								МАТЕРИАЛ ЗВУКОИЗОЛИРУЮЩИЙ		М3		0		214,320.00		0

								ЛЕНТЫ		М		0		1,000.00		0

								КАМЕННАЯ МЕЛОЧЬ М-300 ФРАКЦИИ 3-10ММ		М3		0		59500		0

				Л1				ЛЮК ЛК-1		ТН		0		7,500,000.00		0

								КОРОБА ПЛАСТМАССОВЫЕ ШИРИНОЙ 120 ММ		М		0		46,200.00		0

								ПРОКАТ ДЛЯ АРМИРОВАНИЯ Ж/Б КОНСТРУКЦИЙ КРУГЛЫЙ И ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ, ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ И ТЕРМОМЕХАНИЧЕСКИЙ, ТЕРМИЧЕСКИ УПРОЧНЕННЫЙ КЛАСС А-I ДИАМЕТРОМ 12 ММ		Т		0		8,400,000.00		0

								РЕШЕТКИ		ШТ		0		5,000.00		0

						С124-9210		АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ		Т		0		8,400,000.00		0

						47804		ПРОВОЛОКА КОЛЮЧАЯ		М		0		4,000.00		0

								ЦЕМЕНТ марки М400		Т		0.0018		640,000.00		1,152

								ИТОГО		СУМ						4,674,069

								ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		СУМ		3%				140,222

								ВСЕГО		СУМ						4,814,292

								ВСЕГО МАТЕРИАЛОВ		СУМ						4,814,292

								ВСЕГО		СУМ						5,792,716

								ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПОДРЯЧИКА		СУМ		17.27%				1,000,402

								ИТОГО		СУМ						6,793,118

						120%		ИТОГО С НДС		СУМ		20%				8,151,741

								Составил: ____________________________Насридинов Х.И.

						№		РЕГИОНЫ		Прочие затраты подрядчика (Пп)		сотстрахом

						1		РЕСПУБЛИКА УЗБ		21.06%		12688.6368

						2		КР		24.25%		13054.4064

						3		Г.Ташкент		17.27%		14163.9008

								ОБЛАСТИ

						1		Ташкентская об		22.82%		15168.888

						2		Андижанская об		28.31%		11788.9744

						3		Бухарская об		24.65%		10100.7088

						4		Джизакская об		24.69%		9537.8528

						5		Кашадарьинская об		24.15%		11125.464

						6		Наманганская об		30.29%		9669.7664

						7		Навоийская об		23.35%		13871.032

						8		Самаркандская об		18.11%		9159.7744

						9		Сурхандарьинская об		22.28%		13457.5056

						10		Сырдарьинская об		26.14%		12129.5664

						11		Ферганская об		20.92%		10753.9264

						12		Хорезмская об		19.00%		8269.5648



&Л&7 &ЦСтраница &С&П&7

https://glotr.uz/p245783-katanka_8_0mm/



VED

		НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: БАЗОВЫЕ СТАНЦИИ

		НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА:

		AND5636 CS-2140 Чарвак.

		ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ НА

		Текущий ремонт помещение аппаратной расположенной по адресу: Андижанская область, Асакинский р-н, Нематобод МФЙ, санаторий

		ОСНОВАНИЕ:Дефектный акт

		№№		ОБОСНОВАНИЕ		НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И РЕСУРСОВ		ЕД.ИЗМ		КОЛ-ВО

		1		2		3		4		5

		0		E46-4-1-2		РАЗБОРКА ФУНДАМЕНТОВ БЕТОННЫХ		М3		0				0		0

		0		E46-4-1-4		РАЗБОРКА СТЕН КИРПИЧНЫХ		М3		0				0		0

		0		E46-4-1-5		РАЗБОРКА СТЕН ШЛАКОБЛОЧНЫХ И Т.П.		М3		0				0		0

				E47-1-1-4		ОЧИСТКА УЧАСТКА ОТ МУСОРА		100М2		0				0		0

		0		E58-1-2		РАЗБОРКА СТРОПИЛ СО СТОЙКАМИ И ПОДКОСАМИ ИЗ ДОСОК		100М2		0

		0		E58-3-1		РАЗБОРКА МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ И ОБДЕЛОК ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ		100М		0				0		0

		0		E46-4-8-1		РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ		100М2		0				0		0

		0		E46-4-8-2		РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ		100М2		0				0		0

		0		E46-4-8-4		РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ ВОЛНИСТЫХ И ПОЛУВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ		100М2		0				0		0

		0		E46-4-8-3		РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ПЛИТ И ЧЕРЕПИЦЫ		100М2		0				0		0

		0		E58-17-4		РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ ВОЛНИСТЫХ И ПОЛУВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ		100М2		0

		0		E58-17-14 ШHК.ДОП.6		РАЗБОРКА ВЫРАВНИВАЮЩИХ ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК, ПО БЕТОННОМУ ОСНОВАНИЮ, ТОЛЩИНОЙ В ММ, ДО 30		100М2		0				0		0

		0		E1-2-57-1		РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 1		100М3		0

		0		E31-А36-1		ПОГРУЗКА МУСОРА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ		Т		0				0		0

		0		E31-А26-2		РАЗГРУЗКА МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ		Т		0				0		0

		0		C310-1010		ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЕМ НА 10 КМ, КЛАСС ГРУЗА 1		Т		0				0		0

		0		E1-2-61-1		ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 1		100М3		0

		0		E6-1-1-1		УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ		100М3		0

		0		E6-1-1-5		УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ПОД КОЛОННЫ ОБЪЕМОМ ДО 3 М3		100М3		0

		0		E6-1-35-2		УСТРОЙСТВО ПОЯСОВ БЕЗ ОПАЛУБКИ Б=12,5		100М3		0

				E11-1-2-4		УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЩЕБЕНОЧНЫХ		М3		0

				E6-1-1-22		УСТРОЙСТВО ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПРИ ШИРИНЕ ПОВЕРХУ ДО 1000 ММ С ОПАЛУБКОЙ		100М3		0

		0		E12-2-2-2 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧА И БЕТОНА		100М2		0

		0		E10-1-2-1		УСТАНОВКА СТРОПИЛ		М3		0

		0		E10-1-10-1		УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСА ИЗ БРУСЬЕВ		М3		0

		0		E58-12-3		УСТРОЙСТВО ОБРЕШЕТКИ С ПРОЗОРАМИ ИЗ ДОСОК И БРУСКОВ ПОД КРОВЛЮ ИЗ: АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ		100М2		0

		0		E58-12-2		УСТРОЙСТВО ОБРЕШЕТКИ С ПРОЗОРАМИ ИЗ ДОСОК И БРУСКОВ ПОД КРОВЛЮ ИЗ: ЛИСТОВОЙ СТАЛИ		100М2		0				0		0

		0		E12-3-4-1 ШHК.ДОП.10		УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ ПРОФНАСТИЛА, МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ		100 М2		0

		0		E12-1-7-1		УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ИЗ ВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ С ОБРЕШЕТКОЙ		100М2		0

		0		E12-1-7-3		УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ИЗ ВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ БЕЗ ОБРЕШЕТКИ		100М2		0				0		0

		0		E58-6-1		РЕМОНТ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ ПОКРЫТИЯ ИЗ АСБОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ: ОБЫКНОВЕННОГО ПРОФИЛЯ		100М2		0				0		0

		0		E58-7-1 ШHК.ДОП.3		РЕМОНТ ОТДЕЛЬНЫМИ МЕСТАМИ РУЛОННОГО ПОКРЫТИЯ С ПРОМАЗКОЙ БИТУМНЫМИ СОСТАВАМИ: С ЗАМЕНОЙ 1 СЛОЯ		100М2		0				0		0

		0		E10-1-3-1		УСТРОЙСТВО СЛУХОВЫХ ОКОН		1МЕСТО		0				0		0

		0		E12-2-4-1 ШHК.ДОП.3		УСИЛЕНИЕ РУЛОННЫХ ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ В МЕСТАХ ПРИМЫКАНИЯ К АНКЕРАМ В ВИДЕ ТРУБ ПРИ ДИАМЕТРЕ ДО 200 ММ НА ПЕРВЫЙ СЛОЙ		10 ПРИМЫКАНИЙ		0				0		0

		0		E12-2-4-5 ШHК.ДОП.3		УСИЛЕНИЕ РУЛОННЫХ ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ В МЕСТАХ ПРИМЫКАНИЯ К ВЫСТУПАЮЩИМ МЕТАЛЛИЧЕСКИМ КОНСТРУКЦИЯМ, /АМС/ ПРОХОДЯЩИМ ЧЕРЕЗ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ		10 ПРИМЫКАНИЙ		0				0		0

		0		E12-2-1-2 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ		100М2		0				0		0

		0		E12-2-2-5		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНАХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПРИМИНИТЕЛЬНО К ЦОКОЛЮ И К СТОЕК КОНТЕЙНЕРА ФУНДАМЕНТУ		100М2		0				0		0

		0		E58-23-1		УСТАНОВКА СТАЛЬНОЙ ГИЛЬЗЫ И ФАРТУКА ПРИ ОБДЕЛКЕ МЕСТ ПРИМЫКАНИЯ МЯГКОЙ КРОВЛИ		1МЕСТО		0				0		0

		0		E12-1-17-1		УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ ТОЛЩИНОЙ 15 ММ		100М2		0				0		0

		0		E12-1-17-2 К=5		УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ НА КАЖДЫЙ 1 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ К [12 01 017 01] ЗА 85 PАЗ		100М2		0				0		0

		0		E58-16-9		РЕМОНТ ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКИ ПЛОЩАДЬЮ ЗАДЕЛКИ ДО: 1,0 М2		100МЕСТ		0				0		0

		0		E12-1-21-1 ШHК.ДОП.1		УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ПЛОСКИХ ИЗ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОГО НАПЛАВЛЯЕМОГО РУЛОННОГО МАТЕРИАЛА НА МАСТИКЕ ПЕРВЫЙ СЛОЙ ПОДКЛАДОЧНЫЙ		100М2		0				0		0

		0		E12-1-21-2 ШHК.ДОП.1		УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ПЛОСКИХ ИЗ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОГО НАПЛАВЛЯЕМОГО РУЛОННОГО МАТЕРИАЛА НА МАСТИКЕ ВТОРОЙ СЛОЙ НАКРЫВОЧНЫЙ		100М2		0				0		0

		0		E12-1-21-3 ШHК.ДОП.1		УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ПЛОСКИХ ИЗ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОГО НАПЛАВЛЯЕМОГО РУЛОННОГО МАТЕРИАЛА МАСТИКЕ ВТОРОЙ СЛОЙ НАКРЫВОЧНЫЙ НА СУХО		100М2		0				0		0

		0		E12-1-4-4		УСТРОЙСТВО ПРИМЫКАНИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ НАПЛАВЛЯЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ К СТЕНАМ И ПАРАПЕТАМ ВЫСОТОЙ ДО 600 ММ БЕЗ ФАРТУКОВ		100М		0

		0		E12-1-10-1		УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ [БРАНДМАУЭРЫ, ПАРАПЕТЫ, СВЕСЫ И Т.П.] ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ		100М2		0				0		0

				E12-3-5-1 ШHК.ДОП.8		УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ПРИМЕНИТЕЛЬНО ДЛЯ НАВЕСНОГО КОЗЫРЬКА		100 М2		0

		0		E12-1-9-2		УСТРОЙСТВО ЖЕЛОБОВ ПОДВЕСНЫХ		100М		0

				E12-1-8-3 ШHК.ДОП.6		НАВЕСКА ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ИЗ КИРПИЧА ИЛИ ЛЕГКОГО БЕТОНА, ДИАМЕТРОМ ДО:140 ММ		100М		0

		0		E6-1-1-15		УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТНЫХ ПЛИТ БЕТОННЫХ ПЛОСКИХ		100М3		0

		0		Е7-1-54-12		УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАД ПО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМ СТОЛБАМ БЕЗ ЦОКОЛЯ ИЗ СЕТЧАТЫХ ПАНЕЛЕЙ ВЫСОТОЙ ДО 2,2 М		100М		0				0		0

		0		Е7-1-55-9		УСТРОЙСТВО КАЛИТОК БЕЗ УСТАНОВКИ СТОЛБОВ ПРИ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАДАХ И ОГРАДАХ ИЗ ПАНЕЛЕЙ		100ШТ		0				0		0

		0		E68-23-1		РЕМОНТ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ: МЕЛКИХ		М2		0

		0		E53-16-1 ШHК.ДОП.6		РЕМОНТ КЛАДКИ СТЕН ОТДЕЛЬНЫМИ МЕСТАМИ: КИРПИЧНОЙ		М3		0				0		0

		0		E54-3-2		РАЗБОРКА ПОДШИВКИ ПОТОЛКОВ: ЧИСТОЙ ИЗ ФАНЕРЫ		100М2		0				0		0

		0		E54-3-4		РАЗБОРКА ПОДШИВКИ ПОТОЛКОВ ИЗ ДЕКОРАТИВНЫХ ПЛАСТИКОВЫХ ПАНЕЛЕЙ		100М2		0				0		0

		0		E54-3-5		РАЗБОРКА ПОДШИВКИ ПОТОЛКОВ ИЗ ПАНЕЛЕЙ МДФ		100М2		0				0		0

		0		E15-7-1-6 ШHК.ДОП.2		УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДОК С ОДИНАРНЫМ МЕТАЛЛИЧЕСКИМ КАРКАСОМ И ОДНОСЛОЙНОЙ ОБШИВКОЙ ГИПСОКАРТОННЫМИ ПЛИТАМИ С ОБЕИХ СТОРОН. ПЕРЕГОРОДКИ С ШАГОМ СТОЕЧНЫХ ПРОФИЛЕЙ 400ММ, ГЛУХИЕ ВЫСОТОЙ ДО 6,0 М		М2		0

		0		E15-7-17-4		ОБЛИЦОВКА КАРКАСОВ ПАНЕЛЯМИ ДЕКОРАТИВНЫМИ ПЛАСТИКОВЫМИ С УСТРОЙСТВОМ КАРКАСА БЕЗ ОТНОСА ОТ ПОТОЛКА		100М2		0				0		0

		0		E63-12-3		РЕМОНТ ПОТОЛКОВ ОБЛИЦОВАННЫХ ГИПСОКАРТОННЫМИ ЛИСТАМИ ПЛОЩАДЬЮ РЕМОНТИРУЕМЫХ МЕСТ		100М2		0				0		0

				Е8-3-2-1		КЛАДКА СТЕН ИЗ ЛЕГКОБЕТОННЫХ КАМНЕЙ БЕЗ ОБЛИЦОВКИ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М		М3		0				0		0

		0		E53-20-4		КЛАДКА ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ СТЕН ПРОЕМОВ: ВНУТРЕННИХ		100М3		0				0		0

		0		E46-2-9-2		ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН И ПОТОЛКОВ		100М2		0				0		0

				E8-2-7-1		АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ СТЕН И ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЙ		Т		0

				E15-2-1-1		УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН ФАСАДОВ		100М2		0				0		0

		0		E15-2-16-1		ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ		100М2		0				0		0

		0		E15-2-16-2		ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ		100М2		0				0		0

		0		E46-3-7-3		ПРОБИВКА ПРОЕМОВ В КОНСТРУКЦИЯХ ИЗ КИРПИЧА		М3		0

		0		E55-9-4 ШHК.ДОП.5		ПРОБИВКА ПРОЕМОВ СО СПЛОШНЫМ ВЫРАВНИВАНИЕМ ОТКОСОВ В ПЕРЕГОРОДКАХ: КИРПИЧНЫХ		100М2		0				0		0

		0		E20-2-3-9		УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ [РР] НОМЕР 5 РАЗМЕР 200Х600 ММ		РЕШЕТКА		0

		0		E15-2-36-1		ШТУКАТУРКА ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА УЛУЧШЕННАЯ СТЕН		100М2		0				0		0

		0		E15-2-36-2		ШТУКАТУРКА ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА УЛУЧШЕННАЯ ПОТОЛКОВ		100М2		0				0		0

		0		E61-2-9		РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ВНУТРЕННИХ СТЕН ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ: ДО 10 М2		100М2		0.01				0		0

		0		E61-2-11		РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ВНУТРЕННИХ СТЕН ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ: БОЛЕЕ 10 М2		100М2		0				0		0

		0		E61-4-9		РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ПОТОЛКОВ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ: ДО 10 М2		100М2		0				0		0

		0		E61-4-11		РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ПОТОЛКОВ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ: БОЛЕЕ 10 М2		100М2		0				0		0

		0		E61-7-1		РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ОТКОСОВ		100М2		0				0		0

		0		E61-10-3		РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ГЛАДКИХ ФАСАДОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ: ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ БОЛЕЕ 5 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ		100М2		0				0		0

		0		E61-10-1		РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ГЛАДКИХ ФАСАДОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ: ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ ДО 5 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ		100М2		0				0		0

		0		E61-10-2		РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ГЛАДКИХ ФАСАДОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ: ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ ДО 5 М2 ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ 10 ММ (3 РАЗА)		100М2		0

		0		E15-4-24-8		ПРОСТАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ		100М2		0				0		0

		0		E15-4-24-9		ПРОСТАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ ПОТОЛКОВ		100М2		0				0		0

		0		E15-4-25-8		УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН		100М2		0				0		0

		0		E15-4-25-9		УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ ПОТОЛКОВ		100М2		0				0		0

		0		E62-2-4		ПРОСТАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ СТЕН, ШПАТЛЕВКОЙ И С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 %		100М2		0				0		0

		0		E62-3-4		ПРОСТАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОТОЛКОВ, С ШПАТЛЕВКОЙ И С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35		100М2		0				0		0

		0		E62-7-6		УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ СТЕН ЗА ДВА РАЗА, ШПАТЛЕВКОЙ И С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 %		100М2		0.639				0		0

		0		E62-8-6		УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОТОЛКОВ ЗА ДВА РАЗА, С ШПАТЛЕВКОЙ И С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35		100М2		0.313				0		0

		0		E15-4-5-3		ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН СО ШПАТЛЕВКОЙ		100М2		0				0		0

		0		E15-4-5-4		ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ ПОТОЛКОВ СО ШПАТЛЕВКОЙ		100М2		0				0		0

		0		E62-16-6		ОКРАШИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ: РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 % И С ШПАТЛЕВКОЙ		100М2		0				0		0

		0		E62-17-6		ОКРАШИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ: РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 % И С ШПАТЛЕВКОЙ		100М2		0				0		0

		0		E56-9-4		ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ:		100ШТ		0				0		0

		0		E56-9-3		ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В ДЕРЕВЯННЫХ СТЕНАХ:		100ШТ		0				0		0

		0		E56-9-5 ШHК.ДОП.5		ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ: С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ		100ШТ		0				0		0

		0		E56-9-7 ШHК.ДОП.8		ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ ВРУЧНУЮ В ОТКОСАХ: АЛЮМИНИЕВЫХ		100КОРОБ		0				0		0

		0		E56-1-3		ДЕМОНТАЖ ОКОННЫХ КОРОБОК: В РУБЛЕНЫХ СТЕНАХ		100ШТ		0				0		0

		0		E56-1-4 ШHК.ДОП.5		ДЕМОНТАЖ ОКОННЫХ КОРОБОК: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ		100ШТ		0				0		0

		0		E56-1-6 ШHК.ДОП.8		ДЕМОНТАЖ АЛЮМИНИЕВЫХ ОКОННЫХ КОРОБОК В СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ ВРУЧНУЮ		100КОРОБ		0				0		0

		0		E56-2-1		СНЯТИЕ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ: НЕОСТЕКЛЕННЫХ		100М2		0				0		0

		0		E56-2-1		СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН		100М2		0

		0		E56-21-1		УСТАНОВКА ПОЛОТЕН: НАРУЖНЫХ КРОМЕ БАЛКОННЫХ		100ШТ		0

		0		E9-4-14-1 ШHК.ДОП.4		УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ С ПОДГОТОВОКЙ ПРОЕМА И УСТАНОВКОЙ НАКЛАДНЫХ И ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 2,5М2		М2		0				0		0

		0		E9-4-14-2 ШHК.ДОП.4		УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ С ПОДГОТОВОКЙ ПРОЕМА И УСТАНОВКОЙ НАКЛАДНЫХ И ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 2,5М2		М2		0				0		0

		0		E9-4-14-3 ШHК.ДОП.4		УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ В ПОДГОТОВЛЕННЫЕ ПРОЕМЫ ПЛОЩАДЬЮ ДО 2,5М2		М2		0				0		0

		0		E9-4-14-4 ШHК.ДОП.4		УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ В ПОДГОТОВЛЕННЫЕ ПРОЕМЫ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 2,5М2		М2		0				0		0

		0		E10-1-37-1 ШHК.ДОП.11		УСТАНОВКА АЛЮМИНИЕВЫХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ДО 3 М2		100М2		0				0		0

		0		E10-1-37-2 ШHК.ДОП.11		УСТАНОВКА АЛЮМИНИЕВЫХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ БОЛЕЕ 3 М2		100М2		0				0		0

		0		E10-1-36-5 ШHК.ДОП.11		УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ АЛЮМИНИЯ		100М2		0				0		0

		0		E56-12-1		СМЕНА ДВЕРНЫХ ПРИБОРОВ: ПЕТЛИ		100ШТ		0				0		0

		0		E56-12-5		СМЕНА ДВЕРНЫХ ПРИБОРОВ: ЗАМКИ ВРЕЗНЫЕ		100ШТ		0.01				0		0

		0		E56-12-6		СМЕНА ДВЕРНЫХ ПРИБОРОВ: ЗАМКИ НАКЛАДНЫЕ		100ШТ		0				0		0

		0		E69-27-3		СНЯТИЕ ЛАКОКРАСОЧНОГО ПОКРЫТИЯ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ: С МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ		М2		0				0		0

		0		E62-29-2		ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ДВА РАЗА (Контейнера и двери металлические		100М2		0.04				0		0

		0		E62-28-2		ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КРОВЕЛЬ: ЗА ДВА РАЗА (КРЫШИ КОНТЕЙНЕРОВ)		100М2		0

		0		E15-4-30-2		МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2		100М2		0				0		0

		0		E62-4-4		ПРОСТАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ОКОН: С ПОДГОТОВКОЙ И РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ БОЛЕЕ 35 %		100М2		0				0		0

		0		E62-5-4		ПРОСТАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ДВЕРЕЙ: С ПОДГОТОВКОЙ И РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ БОЛЕЕ 35 %		100М2		0				0		0

		0		E68-12-5		РАЗБОРКА СТЯЖЕК		100М3		0				0		0

		0		E11-1-11-1		УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ		100М2		0

		0		E11-1-11-2 К=6		УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 11-01-011-01 ЗА 10 PАЗ		100М2		0

				E11-1-11-3		УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ		100М2		0				0		0

		0		E11-1-11-4 К=16		УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 11-01-011-03 ЗА 16 PАЗ		100М2		0				0		0

		0		E11-1-11-3		УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ		100М2		0				0		0

				E11-1-11-4 К=6		УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 11-01-011-03 ЗА 6 PАЗ		100М2		0				0		0

		0		E57-2-1		РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: ИЗ ЛИНОЛЕУМА И РЕЛИНА		100М2		0.313				0		0

		0		E57-3-1		РАЗБОРКА ПЛИНТУСОВ: ДЕРЕВЯННЫХ И ИЗ ПЛАСТМАССОВЫХ МАТЕРИАЛОВ		100М		0.224				0		0

		0		E57-10-3		ЗАДЕЛКА ВЫБОИН В ПОЛАХ ЦЕМЕНТНЫХ ПЛОЩАДЬЮ ДО: 1,0 М2		100МЕСТ		0.04

		0		E11-1-36-2		УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ЛИНОЛЕУМА НА КЛЕЕ		100М2		0.313				0		0

		0		E11-1-40-3 ШHК.ДОП.6		УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПЛАСТИКОВЫХ НА ВИНТАХ САМОНАРЕЗАЮЩИХ		100М		0.224				0		0

		0		E62-18-2		ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ: ПЛИНТУСОВ И ГАЛТЕЛЕЙ		100М2		0				0		0

		0		E15-1-94-1 ШHК.ДОП.9		ОБЛИЦОВКА ВНУТРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ДЕКОРАТИВНЫМИ ОГНЕСТОЙКИМИ ПАНЕЛЯМИ: СТЕН С УСТРОЙСТВОМ КАРКАСА ИЗ ЖЕСТЯНОГО ПРОФИЛЯ		100М2		0.019				0		0

		0		E15-1-94-3 ШHК.ДОП.9		ОБЛИЦОВКА ВНУТРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ДЕКОРАТИВНЫМИ И ОГНЕСТОЙКИМИ ПАНЕЛЯМИ: ПОТОЛКОВ С УСТРОЙСТВОМ КАРКАСА ИЗ ЖЕСТЯНОГО ПРОФИЛЯ		100М2		0				0		0

		0		E62-41-1		ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДОВ ОТ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫХ И МАСЛЯНЫХ КРАСОК: С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ		100М2		0				0		0

				E62-25-7		ШПАТЛЕВКА ФАСАДОВ: ПРОСТЫХ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ		100М2		0				0		0

				E62-25-1		ОГРУНТОВКА ФАСАДОВ: ПРОСТЫХ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ		100М2		0				0		0

				E15-4-14-3		ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ВОДОЭМУЛЬСИОННАЯ		100М2		0				0		0

		0		E15-4-12-3		ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ВОДОЭМУЛЬСИОННАЯ		100М2		0				0		0

		0		E62-19-1		ОКРАСКА ИЗВЕСТКОВЫМИ СОСТАВАМИ ФАСАДОВ ПРОСТЫХ ПО: ШТУКАТУРКЕ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ С ШПАТЛЕВКОЙ		100М2		0				0		0

		0		E15-4-50-1 ШHК.ДОП.6		ОТДЕЛКА ФАСАДОВ ДЕКОРАТИВНЫМ ПОКРЫТИЕМ «ХОПЕР» ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ С ЛЕСОВ И ЗЕМЛИ:ОДНОТОННОЕ		100М2		0				0		0

		0		E62-21-10		ПРОСТАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ФАСАДОВ С ПОД ГОТОВКОЙ И РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 % С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ		100М2		0				0		0

		0		E8-7-2-1		ЛЕСА ПРИ ВЫСОТЕ ПОМЕЩЕНИЙ ДО 6 М		100М2		0

		0		E8-7-1-2		УСТАНОВКА И РАЗБОРКА НАРУЖНЫХ ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16 М ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ ПРОЧИХ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ		100М2		0

		0		E69-7-1		УСТРОЙСТВО: ХОДОВ ДЛЯ КРОВЛИ /ТРАП/		100П.М		0

		0		E62-35-2		ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК И ОГРАД ЗА ДВА РАЗА		100М2		0

		0		E15-4-30-4		МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК, ТРУБ, ПЕРЕПЛЕТОВ И Т.П. ЗА  ДВА РАЗА		100М2		0

		0		E9-8-2-1		РУЧНАЯ ЭЛЕКТРОДУГОВАЯ СВАРКА СТЫКОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ ПРИ ТОЛЩИНЕ СВАРИВАЕМОЙ СТАЛИ ММ, ДО: 6		10М		0

		0		E10-1-39-5		УСТАНОВКА ЛЮКОВ В ПЕРЕКРЫТИЯХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 2 М2		100М2		0				0		0

		0		0		ЗАМОК НАВЕСНОЙ		КОМПЛ		0

		0		E9-3-29-1		МОНТАЖ ЛЕСТНИЦ		Т		0				0		0

		0		0		УСТРОЙСТВО КОНКИ, ЕНДОВЫ, РАЗЖЕЛОБКИ, СНЕГОДЕРЖАТЕЛЬ		М		0				0		0

		0		29922		РЕЙКИ ПЛАСТИКОВЫЕ ДЛЯ ОБЛИЦОВКИ ПЛАСТИКА		М		0				0		0

		0		E63-12-3		РЕМОНТ ПОТОЛКОВ ОБЛИЦОВАННЫХ ГИПСОКАРТОННЫМИ ЛИСТАМИ ПЛОЩАДЬЮ РЕМОНТИРУЕМЫХ МЕСТ		100М2		0				0		0

		0		Л1		ЛЮК ЛК-1 ПО ПРОЕКТУ		Т		0				0		0

		0		Ц08-02-396-22		КОРОБА ПЛАСТМАССОВЫЕ ШИРИНОЙ 120ММ		100М		0

		0		E7-1-54-15		УСТРОЙСТВО ИЗ КОЛЮЧЕЙ ПРОВОЛОКИ ПО ГОТОВЫМ КОНСТРУКЦИЯМ		100М		0

		СОСТАВИЛ ________________ Насридинов Х.И.



&L&7ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС TNQURILISH 5.0&R&7 19-67-78

&L&7 &CСтраница &P&R&7



Лист1

												пр		чч		т

		№		РЕГИОНЫ		Прочие затраты подрядчика (Пп)		без		сотстрахом 12%

		1		РЕСПУБЛИКА УЗБ		21.06%		11329.14		12688.64		17.27%

		2		КР		24.25%		11655.72		13054.41		17.27%

		3		Г.Ташкент		17.27%		12646.34		14163.90		17.27%		10695.76		3%

				ОБЛАСТИ

		1		Ташкентская об		22.82%		13543.65		15168.89		17.27%		10695.76		3%

		2		Андижанская об		28.31%		10525.87		11788.97		17.27%		8952.62		3%

		3		Бухарская об		24.65%		9018.49		10100.71		17.27%		9490.07		2%

		4		Джизакская об		24.69%		8515.94		9537.85		17.27%		9145.33		3%

		5		Кашадарьинская об		24.15%		9933.45		11125.46		17.27%		11125.46		5%

		6		Наманганская об		30.29%		8633.72		9669.77		17.27%		8952.62		3%

		7		Навоийская об		23.35%		12384.85		13871.03		17.27%		8,600		3%

		8		Самаркандская об		18.11%		8178.37		9159.77		17.27%		9145.33		3%

		9		Сурхандарьинская об		22.28%		12015.63		13457.51		17.27%		10695.76		3%

		10		Сырдарьинская об		26.14%		10829.97		12129.57		17.27%		9145.33		3%

		11		Ферганская об		20.92%		9601.72		10753.93		17.27%		9027.48		3%

		12		Хорезмская об		19.00%		7383.54		8269.56		17.27%		7686.24		3%





U M S TALABLARGA
MOS ALOQA OPERATORI









Локально ресурная ведомость на 16 объектов/AND5642.xls
после экспертизы

																Приложения № ___ к

																Заказу №______

																к договору №191Д-19-ДУЗ

																от 26.07.2019г.

		СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ НА

		AND5642 CS2141 Дарвоз

		Текущий ремонт кровли базовой станции и помещение аппаратной расположенной по адресу: Андижанская область, Мархаматский р-н, Кутарма КФЙ, Дарвоз МФЙ, СВП.

		ОСНОВАНИЕ:Дефектный акт

		№		ОБОСНОВАНИЕ		НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И РЕСУРСОВ		ЕД.ИЗМ		КОЛ-ВО				ЦЕНА		СУММА

										НА ЕДИНИЦУ		ПО ПРОЕКТУ

		1		2		3		4		5		6		7		8

				РАЗДЕЛ: РАЗБОРКА И ДЕМОНТАЖ

		0		E46-4-1-2		РАЗБОРКА ФУНДАМЕНТОВ БЕТОННЫХ		М3		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		9.59		0		8,952.62		0

		0		01159		МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ		МАШ-Ч		5.68		0		809.60		0

		0		E46-4-1-4		РАЗБОРКА СТЕН КИРПИЧНЫХ		М3		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		8.24		0		8,952.62		0

		0		00001		МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ		МАШ-Ч		2.3		0		809.60		0

		0		E46-4-1-5		РАЗБОРКА СТЕН ШЛАКОБЛОЧНЫХ И Т.П.		М3		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		6.64		0		8,952.62		0

		0		01159		МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ		МАШ-Ч		1.54		0		809.60		0

		0		E47-1-1-4		ОЧИСТКА УЧАСТКА ОТ МУСОРА		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		3.91		0		8,952.62		0

		0		E58-1-2		РАЗБОРКА СТРОПИЛ СО СТОЙКАМИ И ПОДКОСАМИ ИЗ ДОСОК		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		22.68		0		8,952.62		0

		0		0		МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ		ТН		0.9		0		0.00		0

		0		E58-3-1		РАЗБОРКА МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ И ОБДЕЛОК ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ		100М		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		9.1		0		8,952.62		0

		0		E46-4-8-1		РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		14.38		0		8,952.62		0

		0		E46-4-8-2		РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		8.58		0		8,952.62		0

		0		E46-4-8-4		РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ ВОЛНИСТЫХ И ПОЛУВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		15.9		0		8,952.62		0

		0		E58-17-4		РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ ВОЛНИСТЫХ И ПОЛУВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		24.39		0		8,952.62		0

		0		0		МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ		ТН		1.45		0		0.00		0

		0		E46-4-8-3		РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ПЛИТ И ЧЕРЕПИЦЫ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		55.52		0		8,952.62		0

		0		E58-17-14 ШHК.ДОП.6		РАЗБОРКА ВЫРАВНИВАЮЩИХ ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК, ПО БЕТОННОМУ ОСНОВАНИЮ, ТОЛЩИНОЙ В ММ, ДО 30		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		116.76		0		8,952.62		0

		0		E1-2-57-1		РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 1		100М3		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		118		0		8,952.62		0

		0		E31-А36-1		ПОГРУЗКА МУСОРА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ		Т		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		3.72		0		8,952.62		0

		0		E31-А26-2		РАЗГРУЗКА МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ		Т		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		0.28		0		8,952.62		0

		0		C310-1010		ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЕМ НА 10 КМ, КЛАСС ГРУЗА 1		Т		0

		0		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0.1052		0		8,952.62		0

		0		00163		АВТОМОБИЛИ САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т		МАШ-Ч		0.1052		0		38,924.05		0

				РАЗДЕЛ: ЗЕМЕЛЬНЫЕ И ФУНДАМЕНТНЫЕ РАБОТЫ

		0		E1-2-61-1		ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 1		100М3		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		88.5		0		8,952.62		0

		0		E6-1-1-1		УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ		100М3		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		180		0		8,952.62		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.13		0		30,452		0

		0		0		БЕТОН М100		М3		102		0		388,000		0

		0		E6-1-1-5		УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ПОД КОЛОННЫ ОБЪЕМОМ ДО 3 М3		100М3		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		785.88		0		8,952.62		0

		0		00112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		0.27		0		42,323.45		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.99		0		30,452		0

		0		0		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0.0238		0		8,500,000		0

		0		30652		ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1		Т		0.027		0		5,000,000		0

		0		0		ПРОВОЛОКА		Т		0.0061		0		5,750,000		0

		0		0		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД		М3		0.74		0		2,200,000		0

		0		45022		БЕТОН М200		М3		101.5		0		450,000		0

		0		0		ЩИТЫ ИЗ ДОСОК		М2		64.1		0		90,000		0

		0		С124-9210		АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ		Т		0				8,400,000		0

		0		E11-1-2-4		УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЩЕБЕНОЧНЫХ		М3		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		2.5		0		8,952.62		0

		0		01866		ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		0.93		0		666.54		0

		0		14352		КАМЕННАЯ МЕЛОЧЬ М-300 ФРАКЦИИ 3-10ММ		М3		0.11		0		59500		0

		0		0		ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		М3		1.19		0		50400		0

		0		E6-1-1-22		УСТРОЙСТВО ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПРИ ШИРИНЕ ПОВЕРХУ ДО 1000 ММ С ОПАЛУБКОЙ		100М3		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		446.04		0		8,952.62		0

		0		02016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		123.76		0		2,574.28		0

		0		30407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0.013		0		8,500,000		0

		0		30652		ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1		Т		0.025		0		5,000,000.00		0

		0		32524		КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ		Т		0.0303		0		6,854,000.00		0

		0		35310		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42		Т		0.13		0		13,500,000		0

		0		0		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ III СОРТА		М3		0.61		0		2,200,000.00		0

		0		44011		АРМАТУРА		Т		6.6		0		8,400,000.00		0

		0		0		БЕТОН		М3		101.5		0		450,000.00		0

		0		51619		ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ		М2		39.2		0		90,000.00		0		0

		0		E6-1-35-2		УСТРОЙСТВО ПОЯСОВ БЕЗ ОПАЛУБКИ Б=12,5		100М3		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		516.46		0		8,952.62		0

		0		00112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		0.27		0		42,323.45		0

		0		02016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		208.25		0		2,574.28		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		1.07		0		30,452		0

		0		0		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42		Т		0.25		0		13,500,000		0

		0		45013		БЕТОН М150		М3		101.5		0		400,000		0

		0		E6-1-1-15		УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТНЫХ ПЛИТ БЕТОННЫХ ПЛОСКИХ		100М3		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		116.82		0		8,952.62		0

		0		00112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		0.27		0		42,323		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.71		0		30,452		0

		0		30407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0.002		0		10,000,000		0

		0		45027		БЕТОН (КЛАСС ПО ПРОЕКТУ)		М3		102		0		450,000		0

		0		51620		ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 40 ММ		М2		3.6		0		90,000		0

				РАЗДЕЛ: КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

		0		E10-1-2-1		УСТАНОВКА СТРОПИЛ		М3		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		24.09		0		8,952.62		0

		0		01556		БЕНЗОПИЛЫ		МАШ-Ч		0.44		0		462.875		0

		0		0		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.22		0		30,452		0

		0		30407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0.0072		0		10,000,000		0

		0		32501		ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 1,8 КГ		Т		0.038		0		6,200,000		0

		0		0		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ВСЕЙ ДЛИНОЙ И ШИРИНОЙ		М3		1.05		0		2,200,000		0

		0		E10-1-10-1		УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСА ИЗ БРУСЬЕВ		М3		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		22.5		0		8,952.62		0

		0		00521		ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		0.23		0		459.2		0

		0		01556		БЕНЗОПИЛЫ		МАШ-Ч		0.33		0		462.875		0

		0		0		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.36		0		30,452		0

		0		0		БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ		Т		0.0075		0		10,750,000		0

		0		30407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0.003		0		10,000,000		0

		0		32502		ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 2,825 КГ		Т		0.0031		0		6,200,000		0

		0		0		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ВСЕЙ ДЛИНОЙ И ШИРИНОЙ		М3		1.06		0		2,200,000		0

		0		E12-2-2-2 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧА И БЕТОНА		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		29.9		0		8,952.62		0

		0		00913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0		2,347.84		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.25		0		30,452		0

		0		32104		МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ		Т		0.244		0		5,500,000		0

		0		E58-12-3		УСТРОЙСТВО ОБРЕШЕТКИ С ПРОЗОРАМИ ИЗ ДОСОК И БРУСКОВ ПОД КРОВЛЮ ИЗ: АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		18.8		0		8,952.62		0

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.1		0		30,452.00		0

		0		45401		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0.006		0		8,500,000		0

		0		36077		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД		М3		1.02		0		2,200,000		0

		0		E58-12-2		УСТРОЙСТВО ОБРЕШЕТКИ С ПРОЗОРАМИ ИЗ ДОСОК И БРУСКОВ ПОД КРОВЛЮ ИЗ: ЛИСТОВОЙ СТАЛИ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		21.35		0		8,952.62		0

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.19		0		30,452.00		0

		0		30407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0.006		0		8,500,000		0

		0		36077		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ III СОРТА		М3		1.8		0		2,200,000		0

		0		E12-3-4-1 ШHК.ДОП.10		УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ ПРОФНАСТИЛА, МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ		100 М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		38.53		0		8,952.62		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.4		0		30,452.00		0

		0		05377		ПРОФНАСТИЛ ОЦИНКОВАННЫЙ 0,4-0,5 мм, МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА		М2		110		0		58,000		0

		0		0		УСТРОЙСТВО КОНКИ, ЕНДОВЫ, РАЗЖЕЛОБКИ, СНЕГОДЕРЖАТЕЛЬ		М		0				28,300		0

		0		30818		ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ 4,8X35		ШТ		645		0		350		0

		0		30819		ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ 4,8Х80 ММ		ШТ		81		0		450		0

		0		E12-1-7-1		УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ИЗ ВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ С ОБРЕШЕТКОЙ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		47.91		0		8,952.62		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.58		0		30,452.00		0

		0		30032		ШИФЕР		М2		135		0		22,750		0

		0		30383		ГВОЗДИ ПРОВОЛОЧНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ ДЛЯ АСБЕСТОЦЕМЕНТНОЙ КРОВЛИ 4,5Х120 ММ		Т		0.008		0		8,500,000		0

		0		32501-07		ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК		Т		0.015		0		6,200,000		0

		0		33729		СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,7 ММ (КОНКИ, ЕНДОВЫ)		Т		0.02		0		8,500,000		0

		0		0		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД		М3		1.04		0		2,200,000		0

		0		E12-1-7-3		УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ИЗ ВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ БЕЗ ОБРЕШЕТКИ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		47.23		0		8,952.62		0

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.4		0		30,452.00		0

		0		30032		ШИФЕР		М2		130		0		22,750		0

		0		30383		ГВОЗДИ ПРОВОЛОЧНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ ДЛЯ АСБЕСТОЦЕМЕНТНОЙ КРОВЛИ 4,5Х120 ММ		Т		0.00014		0		8,500,000		0

		0		32501		ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК		Т		0.027		0		6,200,000		0

		0		33729		СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,7 ММ (КОНКИ, ЕНДОВЫ)		Т		0.02		0		8,500,000		0

		0		E58-6-1		РЕМОНТ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ ПОКРЫТИЯ ИЗ АСБОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ: ОБЫКНОВЕННОГО ПРОФИЛЯ		100М2		0.3

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		81.2		24.36		8,952.62		218,086

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.89		0.267		30,452.00		8,131

		0		30032		ШИФЕР		М2		135		40.5		22,750		921,375

		0		30383		ГВОЗДИ ПРОВОЛОЧНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ ДЛЯ АСБЕСТОЦЕМЕНТНОЙ КРОВЛИ 4,5Х120 ММ		Т		0.0019		0.00057		8,500,000		4,845

		0		32501		ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК		Т		0.005		0.0015		6,200,000		9,300

		0		33729		СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА (КОНКИ, ЕНДОВЫ)		Т		0.04		0.012		8,500,000		102,000

		0		E58-7-1 ШHК.ДОП.3		РЕМОНТ ОТДЕЛЬНЫМИ МЕСТАМИ РУЛОННОГО ПОКРЫТИЯ С ПРОМАЗКОЙ БИТУМНЫМИ СОСТАВАМИ: С ЗАМЕНОЙ 1 СЛОЯ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		22.35		0		8,952.62		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.1		0		30,452.00		0

		0		32104		МАСТИКА		Т		0.33		0		5,500,000		0

		0		44259		МАТЕРИАЛЫ РУЛОННЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ "ИЗОЛ", "ФОЛЬГАИЗОЛ",  "ПОЛИИЗОЛ" ТОЛЬШИНОЙ НЕ МЕНЕЕ 3 ММ		М2		115		0		16,500		0

		0		E10-1-3-1		УСТРОЙСТВО СЛУХОВЫХ ОКОН		1МЕСТО		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		6.63		0		8,952.62		0

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.11		0		30,452.00		0

		0		45401		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0.0014		0		8,500,000		0

		0		45024		ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД КРУГЛЫЕ		М3		0.06		0		900,000.00		0

		0		36077		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД		М3		0.16		0		2,200,000		0

		0		44330		ПЕРЕПЛЕТЫ ОКОННЫЕ		М2		0.5		0		120,000		0

		0		44424		ПРИБОРЫ ОКОННЫЕ		КОМП		1		0		30,000		0

		0		E12-2-4-1 ШHК.ДОП.3		УСИЛЕНИЕ РУЛОННЫХ ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ В МЕСТАХ ПРИМЫКАНИЯ К АНКЕРАМ В ВИДЕ ТРУБ ПРИ ДИАМЕТРЕ ДО 200 ММ НА ПЕРВЫЙ СЛОЙ		10 ПРИМЫКАНИЙ		0.4

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		45.8		18.32		8,952.62		164,012

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.1		0.04		30,452.00		1,218

		0		32104		МАСТИКА		Т		0.03		0.012		5,500,000		66,000

		0		44259		МАТЕРИАЛЫ РУЛОННЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ "ИЗОЛ", "ФОЛЬГАИЗОЛ",  "ПОЛИИЗОЛ" ТОЛЬШИНОЙ НЕ МЕНЕЕ 3 ММ		М2		15		6		16,500		99,000

		0		0		РАСТВОР М100		М3		0.05		0.02		425,000		8,500

		0		E12-2-4-5 ШHК.ДОП.3		УСИЛЕНИЕ РУЛОННЫХ ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ В МЕСТАХ ПРИМЫКАНИЯ К ВЫСТУПАЮЩИМ МЕТАЛЛИЧЕСКИМ КОНСТРУКЦИЯМ, /АМС/ ПРОХОДЯЩИМ ЧЕРЕЗ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ		10 ПРИМЫКАНИЙ		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		39.2		0		8,952.62		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.1		0		30,452.00		0

		0		32104		МАСТИКА		Т		0.02		0		5,500,000		0

		0		44259		МАТЕРИАЛЫ РУЛОННЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ "ИЗОЛ", "ФОЛЬГАИЗОЛ",  "ПОЛИИЗОЛ" ТОЛЬШИНОЙ НЕ МЕНЕЕ 3 ММ		М2		8		0		16,500		0

		0		E12-2-1-2 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ		100М2		0.03

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		38.9		1.167		8,952.62		10,448

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.53		0.0159		30,452.00		484

		0		0		РАСТВОР М25		М3		2.5		0.075		425,000		31,875				5		85

		0		32104		МАСТИКА		Т		0.244		0.00732		5,500,000		40,260				4.148

		0		44070		МАТЕРИАЛЫ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РУЛОННЫЕ "ИЗОЛ", "ФОЛЬГАИЗОЛ",  "ПОЛИИЗОЛ" ТОЛЬШИНОЙ НЕ МЕНЕЕ 3 ММ		М2		117		3.51		16,500		57,915				1989

		0		E12-2-2-5		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНАХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПРИМИНИТЕЛЬНО К ЦОКОЛЮ И К СТОЕК КОНТЕЙНЕРА ФУНДАМЕНТУ		100М2		0										0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		36		0		8,952.62		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.15		0		30,452.00		0

		0		32104		МАСТИКА		Т		0.244		0		5,500,000		0

		0		44070		МАТЕРИАЛЫ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РУЛОННЫЕ "ИЗОЛ", "ФОЛЬГАИЗОЛ",  "ПОЛИИЗОЛ" ТОЛЬШИНОЙ НЕ МЕНЕЕ 3 ММ		М2		117		0		16,500		0

		0		E58-23-1		УСТАНОВКА СТАЛЬНОЙ ГИЛЬЗЫ И ФАРТУКА ПРИ ОБДЕЛКЕ МЕСТ ПРИМЫКАНИЯ МЯГКОЙ КРОВЛИ		1МЕСТО		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		8.83		0		8,952.62		0

		0		02016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		0.5		0		2,574.28		0

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.04		0		30,452.00		0

		0		45024		БЕТОН М400 В30		М3		0.032		0		450,000.00		0

		0		30956		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.001		0		25,200,000		0

		0		32104		МАСТИКА		Т		0.06		0		5,500,000		0

		0		44070		МАТЕРИАЛЫ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РУЛОННЫЕ "ИЗОЛ", "ФОЛЬГАИЗОЛ",  "ПОЛИИЗОЛ" ТОЛЬШИНОЙ НЕ МЕНЕЕ 3 ММ		М2		17.25		0		16,500		0

		0		33729		СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,7 ММ		Т		0.005		0		8,500,000		0

		0		35312		ЭЛЕКТРОДЫ		Т		0.0005		0		13,500,000		0

		0		63498		ГИЛЬЗЫ СТАЛЬНЫЕ С ФЛАНЦАМИ		Т		0.015		0		39,000,000		0

		0		E12-1-17-1		УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ ТОЛЩИНОЙ 15 ММ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		27.22		0		8,952.62		0

		0		00112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		1.26		0		42,323.45		0

		0		0		РАСТВОР М100		М3		1.53		0		425,000		0

		0		E12-1-17-2 К=5		УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ НА КАЖДЫЙ 1 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ К [12 01 017 01] ЗА 85 PАЗ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		8.5		0		8,952.62		0

		0		00112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		1.7		0		42,323.45		0

		0		0		РАСТВОР М100		М3		8.67		0		425,000		0

		0		E58-16-9		РЕМОНТ ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКИ ПЛОЩАДЬЮ ЗАДЕЛКИ ДО: 1,0 М2		100МЕСТ		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		130.45		0		8,952.62		0

		0		0		РАСТВОР М100		М3		2.14		0		425,000		0

		0		E12-1-21-1 ШHК.ДОП.1		УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ПЛОСКИХ ИЗ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОГО НАПЛАВЛЯЕМОГО РУЛОННОГО МАТЕРИАЛА НА МАСТИКЕ ПЕРВЫЙ СЛОЙ ПОДКЛАДОЧНЫЙ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		75.07		0		8,952.62		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.24		0		30,452.00		0

		0		0		ГОРЕЛКИ		МАШ-Ч		15.16		0		80.96		0

		0		0		КОТЛЫ  БИТУМНЫЕ  ПЕРЕДВИЖНЫЕ  400  Л		МАШ-Ч		2.34		0		2,347.84		0

		0		31934		БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ РУЛОННЫЙ МАТЕРИАЛ "ПОЛИИЗОЛ" "ИЗОЛ", "ФОЛЬГАИЗОЛ",  "ПОЛИИЗОЛ" ТОЛЬШИНОЙ НЕ МЕНЕЕ 3 ММ		М2		125		0		16,500		0

		0		32136		МАСТИКА		Т		0.25		0		5,500,000		0

		0		45077		ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ		КГ		30		0		2,500		0

		0		E12-1-21-2 ШHК.ДОП.1		УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ПЛОСКИХ ИЗ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОГО НАПЛАВЛЯЕМОГО РУЛОННОГО МАТЕРИАЛА НА МАСТИКЕ ВТОРОЙ СЛОЙ НАКРЫВОЧНЫЙ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		22.99		0		8,952.62		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.1		0		30,452.00		0

		0		0		ГОРЕЛКИ		МАШ-Ч		8.7		0		80.96		0

		0		31934		БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ РУЛОННЫЙ МАТЕРИАЛ "ПОЛИИЗОЛ" "ИЗОЛ", "ФОЛЬГАИЗОЛ",  "ПОЛИИЗОЛ" ТОЛЬШИНОЙ НЕ МЕНЕЕ 3 ММ		М2		125		0		16,500		0

		0		32136		МАСТИКА		Т		0.25		0		5,500,000		0

		0		45077		ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ		КГ		30		0		2,500		0

		0		E12-1-21-3 ШHК.ДОП.1		УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ПЛОСКИХ ИЗ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОГО НАПЛАВЛЯЕМОГО РУЛОННОГО МАТЕРИАЛА МАСТИКЕ ВТОРОЙ СЛОЙ НАКРЫВОЧНЫЙ НА СУХО		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		16.35		0		8,952.62		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.1		0		30,452.00		0

		0		0		ГОРЕЛКИ		МАШ-Ч		8.7		0		80.96		0

		0		31934		БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ РУЛОННЫЙ МАТЕРИАЛ "ПОЛИИЗОЛ" "ИЗОЛ", "ФОЛЬГАИЗОЛ",  "ПОЛИИЗОЛ" ТОЛЬШИНОЙ НЕ МЕНЕЕ 3 ММ		М2		125		0		16,500		0

		0		45077		ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ		КГ		30		0		2,500		0

		0		E12-1-4-4		УСТРОЙСТВО ПРИМЫКАНИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ НАПЛАВЛЯЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ К СТЕНАМ И ПАРАПЕТАМ ВЫСОТОЙ ДО 600 ММ БЕЗ ФАРТУКОВ		100М		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		35.5		0		8,952.62		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.15		0		30,452.00		0

		0		0		ГОРЕЛКИ		МАШ-Ч		5.26		0		80.96		0

		0		31934		БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ РУЛОННЫЙ МАТЕРИАЛ "ПОЛИИЗОЛ" "ИЗОЛ", "ФОЛЬГАИЗОЛ",  "ПОЛИИЗОЛ" ТОЛЬШИНОЙ НЕ МЕНЕЕ 3 ММ		М2		252		0		16,500		0

		0		0		РАСТВОР М100		М3		0.51		0		425,000		0

		0		45077		ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ		КГ		8.4		0		2,500		0

		0		E12-1-10-1		УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ [БРАНДМАУЭРЫ, ПАРАПЕТЫ, СВЕСЫ И Т.П.] ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		112.75		0		8,952.62		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.07		0		30,452.00		0

		0		32522		ПРОВОЛКА		Т		0.012		0		5,750,000		0

		0		33732		СТАЛЬ ОЦИНКОВАННАЯ ЛИСТОВАЯ ТОЛЩИНА ЛИСТА 0,5 ММ		Т		0.57		0		8,500,000		0

		0		E12-1-9-2		УСТРОЙСТВО ЖЕЛОБОВ ПОДВЕСНЫХ		100М		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		31.41		0		8,952.62		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.09		0		0		0

		0		30383		ГВОЗДИ ПРОВОЛОЧНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ ДЛЯ АСБЕСТОЦЕМЕНТНОЙ КРОВЛИ 4,5Х120 ММ		Т		0.0038		0		8,500,000		0

		0		0		ПОКОВКИ ОЦИНКОВАННЫЕ		Т		0.169		0		6,200,000		0

		0		0		ЖЕЛОБА ГОТОВЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ		М		100		0		28,300		0		0

		0		E12-1-8-3 ШHК.ДОП.6		НАВЕСКА ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ИЗ КИРПИЧА ИЛИ ЛЕГКОГО БЕТОНА, ДИАМЕТРОМ ДО:140 ММ		100М		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		38.4		0		8,952.62		0

		0		47801		ТРУБЫ ВОДОСТОЧНЫЕ С КОЛЕНАМИ С ВОРОНКАМИ		М		113		0		18,800.00		0

		0		E12-3-5-1 ШHК.ДОП.8		УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ПРИМЕНИТЕЛЬНО ДЛЯ НАВЕСНОГО КОЗЫРЬКА		100 М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		48.63		0		8,952.62		0

		0		01041		ШУРУПОВЕРТЫ		МАШ-Ч		10.45		0		411.13		0

		0		01556		БЕНЗОПИЛЫ		МАШ-Ч		2.83		0		462.88		0

		0		02491		СТАНОК ФАЛЬЦЕПРОКАТНЫЙ		МАШ-Ч		10		0		5,376.25		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.13		0		30,452.00		0

		0		19851		ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ ОЦИНКОВАНЫЕ, РАЗМЕРОМ 5Х45 ММ		Т		0.003		0		22,100,000		0

		0		19852		СТАЛЬ ОЦИНКОВАННАЯ В РУЛОНАХ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ, С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ		Т		0.637		0		10,200,000		0

		0		19853		КЛЯММЕРЫ ОЦИНКОВАННЫЕ		100ШТ		2.19		0		500		0

		0		19854		АНТИСЕПТИК		Л		67.13		0		5,000		0

		0		36060		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД		М3		2.45		0		2,200,000		0

		0		61151		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 3Х70 ММ, ГОСТ 4028-63		КГ		3.6		0		10,000		0

		0		E69-7-1		УСТРОЙСТВО: ХОДОВ ДЛЯ КРОВЛИ /ТРАП/		100П.М		0.1								9		Сурхандарьинская об		22.28%		7129.14		8198.511

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		20.8		2.08		8,952.62		18,621		10		Сырдарьинская об		26.14%		6754.05		7767.1575

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.1		0.01		30,452.00		305		11		Ферганская об		20.92%		6210.6		7142.19

		0		30407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0.006		0.0006		8,500,000		5,100		12		Хорезмская об		19.00%		5634.48		6479.652

		0		0		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ВСЕЙ ДЛИНОЙ И ШИРИНОЙ		М3		0.3		0.03		2,200,000		66,000

		0		36167		ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ИЗ БЕРЕЗЫ ИЛИ ЛИПЫ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 25, 32, 40 ММ, III СОРТА		М3		2.14		0.214		2,200,000		470,800

		0		E10-1-39-5		УСТАНОВКА ЛЮКОВ В ПЕРЕКРЫТИЯХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 2 М2		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		142.68		0		8,952.62		0

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		1.84		0		30,452.00		0

		0		E9-3-29-1		МОНТАЖ ЛЕСТНИЦ		Т		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		32.37		0		8,952.62		0

		0		50781		СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ		Т		1		0		8,500,000		0

		0		Л1		ЛЮК ЛК-1 ПО ПРОЕКТУ		Т		0				7,500,000		0

				РАЗДЕЛ: ОБШЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

		0		Е7-1-54-12		УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАД ПО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМ СТОЛБАМ БЕЗ ЦОКОЛЯ ИЗ СЕТЧАТЫХ ПАНЕЛЕЙ ВЫСОТОЙ ДО 2,2 М		100М		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		149		0		8,952.62		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.78		0		30,452.00		0										зарплата

		0		32522		ПРОВОЛКА		Т		0.002		0		5,750,000		0

		0		35312		ЭЛЕКТРОДЫ		Т		0.012		0		13,500,000		0

		0		42384		СТОЛБЫ ПРОФИЛЬНЫЕ ВЫСОТОЙ ДО 2,2 М		ШТ		33.3		0		10,000		0

		0		45010		ПАНЕЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СЕТЧАТЫЕ		М2		189		0		63,000		0

		0		45024		БЕТОН М200		М3		1.38		0		450,000		0

		0		Е7-1-55-9		УСТРОЙСТВО КАЛИТОК БЕЗ УСТАНОВКИ СТОЛБОВ ПРИ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАДАХ И ОГРАДАХ ИЗ ПАНЕЛЕЙ		100ШТ		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		71		0		8,952.62		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.34		0		30,452.00		0

		0		02016		УСТАНОВКА ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ		МАШ-Ч		11.6		0		2,574		0

		0		35312		ЭЛЕКТРОДЫ		Т		0.012		0		13,500,000		0

		0		44395		ПОЛОТНО КАЛИТОК С ПЕТЛЯМИ И С ЗАМКОМ		ШТ		100		0		850,000		0

		0		E68-23-1		РЕМОНТ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ: МЕЛКИХ		М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		1.88		0		8,952.62		0

		0		02016		УСТАНОВКА ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ		МАШ-Ч		0.45		0		2,574		0

		0		35312		ЭЛЕКТРОДЫ		Т		0.0002		0		13,500,000		0

		0		E53-16-1 ШHК.ДОП.6		РЕМОНТ КЛАДКИ СТЕН ОТДЕЛЬНЫМИ МЕСТАМИ: КИРПИЧНОЙ		М3		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		35.39		0		8,952.62		0

		0		0		РАСТВОР М100		М3		0.253		0		425,000		0

		0		43121		КИРПИЧ		1000ШТ		0.402		0		1,500,000		0

		0		E54-3-2		РАЗБОРКА ПОДШИВКИ ПОТОЛКОВ: ЧИСТОЙ ИЗ ФАНЕРЫ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		14.79		0		8,952.62		0

		0		E54-3-4		РАЗБОРКА ПОДШИВКИ ПОТОЛКОВ ИЗ ДЕКОРАТИВНЫХ ПЛАСТИКОВЫХ ПАНЕЛЕЙ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		24.65		0		8,952.62		0

		0		E54-3-5		РАЗБОРКА ПОДШИВКИ ПОТОЛКОВ ИЗ ПАНЕЛЕЙ МДФ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		32.68		0		8,952.62		0

		0		E15-7-1-6 ШHК.ДОП.2		УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДОК С ОДИНАРНЫМ МЕТАЛЛИЧЕСКИМ КАРКАСОМ И ОДНОСЛОЙНОЙ ОБШИВКОЙ ГИПСОКАРТОННЫМИ ПЛИТАМИ С ОБЕИХ СТОРОН. ПЕРЕГОРОДКИ С ШАГОМ СТОЕЧНЫХ ПРОФИЛЕЙ 400ММ, ГЛУХИЕ ВЫСОТОЙ ДО 6,0 М		М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		1.7		0		8,952.62		0

		0		00521		ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		0.03		0		459.20		0

		0		01369		НОЖНИЦЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		0.06		0		293.30		0

		0		02209		ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ		МАШ-Ч		0.06		0		411.12		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.02		0		30,452		0

		0		30485		ДЮБЕЛЬ		ШТ		1.5		0		1,000		0

		0		35439		ШПАКЛЕВКА		Т		0.00085		0		1,600,000		0

		0		35444		ЛЕНТЫ		М		3.79		0		1,000		0

		0		35448		ШУРУП TN25		ШТ		44		0		84		0

		0		35455		МАТЕРИАЛ ЗВУКОИЗОЛИРУЮЩИЙ		М3		0.041		0		214,320		0

		0		35459		ПРОФИЛЬ СТОЕЧНЫЙ И НАПРАВЛЯЮЩИЙ		М		3.63		0		8,220		0

		0		44617		ЛИСТЫ ГИПСОКАРТОННЫЕ		М2		2		0		15,840		0		0

		0		E15-7-17-4		ОБЛИЦОВКА КАРКАСОВ ПАНЕЛЯМИ ДЕКОРАТИВНЫМИ ПЛАСТИКОВЫМИ С УСТРОЙСТВОМ КАРКАСА БЕЗ ОТНОСА ОТ ПОТОЛКА		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		155.3		0		8,952.62		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.69		0		30,452.00		0

		0		32501		ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК		Т		0.0012		0		6,200,000		0

		0		30407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0.001		0		8,500,000		0

		0		35454		БРУС ДЕРЕВЯННЫЙ		М3		0.41		0		2,200,000		0

		0		40955		АНКЕРНЫЕ БОЛТЫ С ГАЙКАМИ		Т		0.0028		0		10,750,000		0

		0		43960		ПАНЕЛИ ПЛАСТИКОВЫЕ		М2		105		0		15,000		0

		0		45401		ГВОЗДИ ОТДЕЛОЧНЫЕ		Т		0.0021		0		10,000,000		0

		0		29922		РЕЙКИ ПЛАСТИКОВЫЕ ДЛЯ ОБЛИЦОВКИ ПЛАСТИКА		М		0				4,000		0

		0		E63-12-3		РЕМОНТ ПОТОЛКОВ ОБЛИЦОВАННЫХ ГИПСОКАРТОННЫМИ ЛИСТАМИ ПЛОЩАДЬЮ РЕМОНТИРУЕМЫХ МЕСТ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		30.59		0		8,952.62		0

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.2		0		30,452.00		0

		0		30407		ГВОЗДИ ОТДЕЛОЧНЫЕ		Т		0.003		0		10,000,000		0

		0		44617		ГИПСОКАРТОН ВЛАГОСТОЙКИЙ		М2		105		0		19,200		0

		0		Е8-3-2-1		КЛАДКА СТЕН ИЗ ЛЕГКОБЕТОННЫХ КАМНЕЙ БЕЗ ОБЛИЦОВКИ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М		М3		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		4.43		0		8,952.62		0

		0		0		РАСТВОР М100		М3		0.11		0		425,000		0

		0		16070		ШЛАКОБЛОКИ		М3		0.92		0		224,208		0

		0		E53-20-4		КЛАДКА ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ СТЕН ПРОЕМОВ: ВНУТРЕННИХ		100М3		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		1042		0		8,952.62		0

		0		0		РАСТВОР М100		М3		23.6		0		425,000		0

		0		43121		КИРПИЧ		1000ШТ		40		0		1,500,000		0

				E8-2-7-1		АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ СТЕН И ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЙ		Т		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		63.73		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.31		0		30,452.00		0

				44521		СЕТКА АРМАТУРНАЯ (ПРОВОЛКА, КАТАНКА, КРУГ) ТОЛШИНОЙ ОТ 1ММ ДО 5ММ		Т		1		0		8,400,000.00		0

		0		E46-2-9-2		ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН И ПОТОЛКОВ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		22.82		0		8,952.62		0

		0		E15-2-1-1		УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН ФАСАДОВ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		70.88		0		8,952.62		0

		0		0		РАСТВОР М100		М3		1.89		0		425,000		0

		0		E15-2-16-1		ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		75.4		0		8,952.62		0

		0		0		РАСТВОР М100		М3		1.51		0		425,000		0

		0		E15-2-16-2		ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		78.88		0		8,952.62		0

		0		0		РАСТВОР М100		М3		1.5		0		425,000		0

		0		E46-3-7-3		ПРОБИВКА ПРОЕМОВ В КОНСТРУКЦИЯХ ИЗ КИРПИЧА		М3		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		12.3		0		8,952.62		0

		0		02509		МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		5.08		0		809.60		0

		0		E55-9-4 ШHК.ДОП.5		ПРОБИВКА ПРОЕМОВ СО СПЛОШНЫМ ВЫРАВНИВАНИЕМ ОТКОСОВ В ПЕРЕГОРОДКАХ: КИРПИЧНЫХ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		167.88		0		8,952.62		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.1		0		30,452.00		0

		0		0		РАСТВОР М100		М3		1.14		0		425,000		0

		0		30485		ДЮБЕЛЬ		ШТ		0.01		0		1,000		0

		0		33835		ШВЕЛЛЕРЫ, МАРКА СТАЛИ ВСТ3ПС5 N 12		Т		0.645		0		4,482,400		0

		0		44528		СЕТКА РАБИЦА		М2		12.6		0		9,300		0

		0		E20-2-3-9		УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ [РР] НОМЕР 5 РАЗМЕР 200Х600 ММ		РЕШЕТКА		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		1.17		0		8,952.62		0

		0		02016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		0.12		0		2,574		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.01		0		30,452		0

		0		0		ВИНТЫ		Т		0.00008		0		22,100,000		0

		0		33642		ПРОКАТ ДЛЯ АРМИРОВАНИЯ Ж/Б КОНСТРУКЦИЙ КРУГЛЫЙ И ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ, ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ И ТЕРМОМЕХАНИЧЕСКИЙ, ТЕРМИЧЕСКИ УПРОЧНЕННЫЙ КЛАСС А-I ДИАМЕТРОМ 12 ММ		Т		0.00043		0		8,400,000		0

		0		35319		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А		Т		0.00003		0		13,500,000		0

		0		0		РЕШЕТКИ		ШТ		1		0		5,000		0

		0		E15-2-36-1		ШТУКАТУРКА ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА УЛУЧШЕННАЯ СТЕН		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		129.95		0		8,952.62		0

		0		00112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		0.14		0		42,323.45		0

		0		0		РАСТВОР М100		М3		3.1		0		425,000		0

		0		30389		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1,6Х50 ММ		Т		0.0025		0		10,000,000		0

		0		33205		СЕТКА РАБИЦА		М2		108		0		9,300		0

		0		38617		ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ		КГ		12		0		40,000		0

		0		E15-2-36-2		ШТУКАТУРКА ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА УЛУЧШЕННАЯ ПОТОЛКОВ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		144.64		0		8,952.62		0

		0		00112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		0.14		0		42,323.45		0

		0		0		РАСТВОР М100		М3		3.2		0		425,000		0

		0		30389		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1,6Х50 ММ		Т		0.0025		0		10,000,000		0

		0		33205		СЕТКА РАБИЦА		М2		108		0		9,300		0

		0		38617		ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ		КГ		12		0		40,000		0

		0		E61-2-9		РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ВНУТРЕННИХ СТЕН ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ: ДО 10 М2		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		157.1		0		8,952.62		0

		0		0		РАСТВОР М100		М3		2.2		0		425,000		0

		0		E61-2-11		РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ВНУТРЕННИХ СТЕН ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ: БОЛЕЕ 10 М2		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		142.65		0		8,952.62		0

		0		0		РАСТВОР М100		М3		2.2		0		425,000		0

		0		E61-4-9		РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ПОТОЛКОВ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ: ДО 10 М2		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		226.27		0		8,952.62		0

		0		0		РАСТВОР М100		М3		2.31		0		425,000		0

		0		E61-4-11		РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ПОТОЛКОВ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ: БОЛЕЕ 10 М2		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		199.73		0		8,952.62		0

		0		0		РАСТВОР М100		М3		2.31		0		425,000		0

		0		E61-7-1		РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ОТКОСОВ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		383.06		0		8,952.62		0

		0		0		РАСТВОР М100		М3		4.4		0		425,000		0

		0		E61-10-3		РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ГЛАДКИХ ФАСАДОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ: ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ БОЛЕЕ 5 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		188.25		0		8,952.62		0

		0		0		РАСТВОР М100		М3		2.2		0		425,000		0

		0		E61-10-1		РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ГЛАДКИХ ФАСАДОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ: ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ ДО 5 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		201.84		0		8,952.62		0

		0		0		РАСТВОР М100		М3		2.2		0		425,000		0

		0		E61-10-2		РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ГЛАДКИХ ФАСАДОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ: ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ ДО 5 М2 ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ 10 ММ (3 РАЗА)		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		108.54		0		8,952.62		0

		0		0		РАСТВОР М100		М3		3.3		0		425,000		0

		0		E15-4-24-8		ПРОСТАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		21.12		0		8,952.62		0

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.05		0		30,452.00		0

		0		31066		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.0267		0		25,200,000		0

		0		31650		ОЛИФА, РАСТВОРИТЕЛ, РАЗБАВИТЕЛ		Т		0.0103		0		11,750,000		0

		0		31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.005		0		1,600,000		0

		0		35538		ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25		М2		0.08		0		5,000		0

		0		E15-4-24-9		ПРОСТАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ ПОТОЛКОВ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		22.88		0		8,952.62		0

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.05		0		30,452.00		0

		0		31066		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.0302		0		25,200,000		0

		0		31650		ОЛИФА, РАСТВОРИТЕЛ, РАЗБАВИТЕЛ		Т		0.0119		0		11,750,000		0

		0		31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.0055		0		1,600,000		0

		0		E15-4-25-8		УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		51.01		0		8,952.62		0

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.11		0		30,452.00		0

		0		31066		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.01837		0		25,200,000		0

		0		31440		ГРУНТОВКИ		Т		0.0075		0		10,000,000		0

		0		31655		ОЛИФА, РАСТВОРИТЕЛ, РАЗБАВИТЕЛ		Т		0.0113		0		11,750,000		0

		0		31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.051		0		1,600,000		0

		0		35538		ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25		М2		0.84		0		5,000		0

		0		E15-4-25-9		УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ ПОТОЛКОВ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		62.7		0		8,952.62		0

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.11		0		30,452.00		0

		0		31066		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.021		0		25,200,000		0

		0		31440		ГРУНТОВКИ		Т		0.0089		0		10,000,000		0

		0		31655		ОЛИФА, РАСТВОРИТЕЛЬ, РАЗБАВИТЕЛЬ		Т		0.013		0		11,750,000		0

		0		31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.055		0		1,600,000		0

		0		35538		ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25		М2		0.84		0		5,000		0

		0		E62-2-4		ПРОСТАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ СТЕН, ШПАТЛЕВКОЙ И С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 %		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		61.33		0		8,952.62		0

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.07		0		30,452.00		0

		0		31651		ОЛИФА, РАСТВОРИТЕЛЬ, РАЗБАВИТЕЛЬ		Т		0.076		0		11,750,000		0

		0		31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.0255		0		1,600,000		0

		0		43231		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.0189		0		25,200,000		0

		0		75007		БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ		1000М2		0.0008		0		50,000,000		0

		0		E62-3-4		ПРОСТАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОТОЛКОВ, С ШПАТЛЕВКОЙ И С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		73.3		0		8,952.62		0

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.06		0		30,452.00		0

		0		31651		ОЛИФА, РАСТВОРИТЕЛЬ, РАЗБАВИТЕЛЬ		Т		0.08		0		11,750,000		0

		0		31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.0515		0		1,600,000		0

		0		43231		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.0198		0		25,200,000		0

		0		75007		БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ		1000М2		0.0008		0		50,000,000		0

		0		E62-7-6		УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ СТЕН ЗА ДВА РАЗА, ШПАТЛЕВКОЙ И С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 %		100М2		0.488

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		75.69		36.93672		8,952.62		330,680

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.06		0.02928		30,452.00		892

		0		31651		ОЛИФА, РАЗБАВИТЕЛЬ, РАСТВОРИТЕЛЬ		Т		0.0107		0.0052216		11,750,000		61,354

		0		31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.0496		0.0242048		1,600,000		38,728

		0		43231		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.0219		0.0106872		25,200,000		269,317

		0		75007		БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ		1000М2		0.0011		0.0005368		50,000,000		26,840

		0		E62-8-6		УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОТОЛКОВ ЗА ДВА РАЗА, С ШПАТЛЕВКОЙ И С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35		100М2		0.182

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		90.63		16.49466		8,952.62		147,670

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.06		0.01092		30,452.00		333

		0		31651		ОЛИФА, РАЗБАВИТЕЛЬ, РАСТВОРИТЕЛЬ		Т		0.0111		0.0020202		11,750,000		23,737

		0		31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.0496		0.0090272		1,600,000		14,444

		0		43231		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.0232		0.0042224		25,200,000		106,404

		0		75007		БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ		1000М2		0.0011		0.0002002		50,000,000		10,010

		0		E15-4-5-3		ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН СО ШПАТЛЕВКОЙ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		42.9		0		8,952.62		0

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.15		0		30,452.00		0

		0		31054		КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ		Т		0.063		0		8,760,000		0

		0		31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.051		0		1,600,000		0

		0		75007		ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25		М2		0.84		0		5,000		0

		0		E15-4-5-4		ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ ПОТОЛКОВ СО ШПАТЛЕВКОЙ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		53.9		0		8,952.62		0

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.16		0		30,452.00		0

		0		31054		КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ		Т		0.069		0		8,760,000		0

		0		31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.055		0		1,600,000		0

		0		75007		ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25		М2		0.84		0		5,000		0

		0		E62-16-6		ОКРАШИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ: РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 % И С ШПАТЛЕВКОЙ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		29.6		0		8,952.62		0

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.06		0		30,452.00		0

		0		31054		КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ		Т		0.071		0		8,760,000		0

		0		31684		КЛЕЙ МАЛЯРНЫЙ ЖИДКИЙ		КГ		4.02		0		13,000		0

		0		31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.072		0		1,600,000		0

		0		34287		МЫЛО ТВЕРДОЕ ХОЗЯЙСТВЕННОЕ 72%		ШТ		5.1		0		3,000		0

		0		75007		БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ		1000М2		0.0016		0		50,000,000		0

		0		E62-17-6		ОКРАШИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ: РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 % И С ШПАТЛЕВКОЙ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		33.78		0		8,952.62		0

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.06		0		30,452.00		0

		0		31054		КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ		Т		0.071		0		8,760,000		0

		0		31684		КЛЕЙ МАЛЯРНЫЙ ЖИДКИЙ		КГ		4.02		0		13,000		0

		0		31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.076		0		1,600,000		0

		0		34287		МЫЛО ТВЕРДОЕ ХОЗЯЙСТВЕННОЕ 72%		ШТ		5.1		0		3,000		0

		0		75007		БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ		1000М2		0.0016		0		50,000,000		0

		0		E56-9-4		ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ:		100ШТ		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		67.4		0		8,952.62		0

		0		E56-9-3		ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В ДЕРЕВЯННЫХ СТЕНАХ:		100ШТ		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		134.1		0		8,952.62		0

		0		E56-9-5 ШHК.ДОП.5		ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ: С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ		100ШТ		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		180.89		0		8,952.62		0

		0		E56-9-7 ШHК.ДОП.8		ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ ВРУЧНУЮ В ОТКОСАХ: АЛЮМИНИЕВЫХ		100КОРОБ		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		127.34		0		8,952.62		0

		0		E56-1-3		ДЕМОНТАЖ ОКОННЫХ КОРОБОК: В РУБЛЕНЫХ СТЕНАХ		100ШТ		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		72.79		0		8,952.62		0

		0		E56-1-4 ШHК.ДОП.5		ДЕМОНТАЖ ОКОННЫХ КОРОБОК: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ		100ШТ		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		129.29		0		8,952.62		0

		0		E56-1-6 ШHК.ДОП.8		ДЕМОНТАЖ АЛЮМИНИЕВЫХ ОКОННЫХ КОРОБОК В СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ ВРУЧНУЮ		100КОРОБ		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		122.8		0		8,952.62		0

		0		E56-2-1		СНЯТИЕ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ: НЕОСТЕКЛЕННЫХ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		33.06		0		8,952.62		0

		0		E56-2-1		СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		36.28		0		8,952.62		0

		0		E56-21-1		УСТАНОВКА ПОЛОТЕН: НАРУЖНЫХ КРОМЕ БАЛКОННЫХ		100ШТ		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		151.8		0		8,952.62		0

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		1.3		0		30,452.00		0

		0		35100		ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 3,5Х35 ММ		Т		0.0038		0		17,000,000		0

		0		44393		ПОЛОТНО ДВЕРНЫЕ		М2		0				800,000		0

		0		44423		ПРИБОРЫ ДВЕРНЫЕ		КОМПЛ		100		0		75,000		0

		0		E9-4-14-1 ШHК.ДОП.4		УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ С ПОДГОТОВОКЙ ПРОЕМА И УСТАНОВКОЙ НАКЛАДНЫХ И ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 2,5М2		М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		4.47		0		8,952.62		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.15		0		30,452.00		0

		0		35312		ЭЛЕКТРОДЫ		Т		0.001		0		13,500,000		0

		0		44109		ДЕТАЛИ ЗАКЛАДНЫЕ И НАКЛАДНЫЕ		Т		0.0022		0		13,000,000		0

		0		80625		ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ТИПА MAKROFLEKS, SOUDAL) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л		ШТ		0.1		0		27,000		0

		0		87882		БЛОКИ ДВЕРНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ		М2		1		0		850,000		0

		0		E9-4-14-2 ШHК.ДОП.4		УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ С ПОДГОТОВОКЙ ПРОЕМА И УСТАНОВКОЙ НАКЛАДНЫХ И ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 2,5М2		М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		4.12		0		8,952.62		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.2		0		30,452.00		0

		0		35312		ЭЛЕКТРОДЫ		Т		0.0012		0		13,500,000		0

		0		44109		ДЕТАЛИ ЗАКЛАДНЫЕ И НАКЛАДНЫЕ		Т		0.0037		0		13,000,000		0

		0		87882		БЛОКИ ДВЕРНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ		М2		1		0		850,000		0

		0		E9-4-14-3 ШHК.ДОП.4		УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ В ПОДГОТОВЛЕННЫЕ ПРОЕМЫ ПЛОЩАДЬЮ ДО 2,5М2		М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		3.58		0		8,952.62		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.15		0		30,452.00		0

		0		29161		АНКЕРНЫЕ БОЛТЫ		ШТ		6		0		800		0

		0		87882		БЛОКИ ДВЕРНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ		М2		1		0		850,000		0

		0		E9-4-14-4 ШHК.ДОП.4		УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ В ПОДГОТОВЛЕННЫЕ ПРОЕМЫ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 2,5М2		М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		3.3		0		8,952.62		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.2		0		30,452.00		0

		0		29161		АНКЕРНЫЕ БОЛТЫ		ШТ		8		0		800		0

		0		87882		БЛОКИ ДВЕРНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ		М2		1		0		850,000		0

		0		E10-1-37-1 ШHК.ДОП.11		УСТАНОВКА АЛЮМИНИЕВЫХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ДО 3 М2		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		89.47		0		8,952.62		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		1.99		0		30,452.00		0

		0		29962		ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60Х27Х0,6		М		66		0		7,800		0

		0		31478		ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛИНОЙ 65 ММ		ШТ		533		0		1,000		0

		0		43328		БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА		М2		100		0		518,300		0

		0		76853		ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ		КГ		1.92		0		22,100		0

		0		E10-1-37-2 ШHК.ДОП.11		УСТАНОВКА АЛЮМИНИЕВЫХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ БОЛЕЕ 3 М2		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		79.73		0		8,952.62		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		2.07		0		30,452.00		0

		0		29962		ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60Х27Х0,6		М		50		0		7,800		0

		0		31478		ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛИНОЙ 65 ММ		ШТ		400		0		1,000		0

		0		43328		БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА		М2		100		0		518,300		0

		0		76853		ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ		КГ		1.4		0		22,100		0

		0		E10-1-36-5 ШHК.ДОП.11		УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ АЛЮМИНИЯ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		94.88		0		8,952.62		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		1.63		0		30,452.00		0

		0		29962		ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60Х27Х0,6		М		40		0		7,800		0

		0		30626		БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ АЛЮМИНИЯ		М2		100		0		598,800		0

		0		31478		ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛИНОЙ 65 ММ		ШТ		320		0		1,000		0

		0		76853		ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ		КГ		1.15		0		22,100		0

		0		E56-12-1		СМЕНА ДВЕРНЫХ ПРИБОРОВ: ПЕТЛИ		100ШТ		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		99.6		0		8,952.62		0

		0		35100		ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 3,5Х35 ММ		Т		0.016		0		17,000,000		0

		0		44423		ПРИБОРЫ ДВЕРНЫЕ		КОМПЛ		100		0		25,000		0

		0		E56-12-5		СМЕНА ДВЕРНЫХ ПРИБОРОВ: ЗАМКИ ВРЕЗНЫЕ		100ШТ		0.01

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		73.2		0.732		8,952.62		6,553

		0		35100		ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 3,5Х35 ММ		Т		0.004		0.00004		17,000,000		680

		0		44423		ПРИБОРЫ ДВЕРНЫЕ		КОМПЛ		100		1		75,000		75,000

		0		E56-12-6		СМЕНА ДВЕРНЫХ ПРИБОРОВ: ЗАМКИ НАКЛАДНЫЕ		100ШТ		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		106.8		0		8,952.62		0

		0		35100		ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 3,5Х35 ММ		Т		0.008		0		17,000,000		0

		0		44423		ПРИБОРЫ ДВЕРНЫЕ		КОМПЛ		100		0		75,000		0

		0		0		ЗАМОК НАВЕСНОЙ		КОМПЛ		0				75,000		0

		0		E69-27-3		СНЯТИЕ ЛАКОКРАСОЧНОГО ПОКРЫТИЯ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ: С МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ		М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		1.31		0		8,952.62		0

		0		01147		МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		1.3		0		641.41		0

		0		44897		ШЛИФКРУГИ		ШТ		0.325		0		10,000		0

		0		E62-29-2		ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ДВА РАЗА (Контейнера и двери металлические		100М2		0.04

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		18.72		0.7488		8,952.62		6,704

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.01		0.0004		30,452.00		12

		0		31085		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.0161		0.000644		25,200,000		16,229

		0		31651		ОЛИФА, РАСТВОРИТЕЛ, РАЗБАВИТЕЛ		Т		0.009		0.00036		11,750,000		4,230

		0		E62-28-2		ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КРОВЕЛЬ: ЗА ДВА РАЗА (КРЫШИ КОНТЕЙНЕРОВ)		100М2		0										8		если 8 см добасить

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		11.28		0		8,952.62		0				8.16

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.01		0		30,452.00		0

		0		31085		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.021		0		25,200,000		0

		0		31651		ОЛИФА, РАСТВОРИТЕЛ, РАЗБАВИТЕЛ		Т		0.006		0		11,750,000		0

		0		E15-4-30-2		МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		12.21		0		8,952.62		0

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.03		0		30,452.00		0

		0		31066		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.0273		0		25,200,000		0

		0		31392		ОЛИФА, РАЗБАВИТЕЛЬ, РАСТВОРИТЕЛЬ		КГ		3.2		0		11,750		0

		0		E62-4-4		ПРОСТАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ОКОН: С ПОДГОТОВКОЙ И РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ БОЛЕЕ 35 %		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		91.1		0		8,952.62		0

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.06		0		30,452.00		0

		0		31651		ОЛИФА, РАСТВОРИТЕЛ, РАЗБАВИТЕЛ		Т		0.0064		0		11,750,000		0

		0		31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.0475		0		1,600,000		0

		0		43231		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.0187		0		25,200,000		0

		0		75007		БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ		1000М2		0.0008		0		50,000,000		0

		0		E62-5-4		ПРОСТАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ДВЕРЕЙ: С ПОДГОТОВКОЙ И РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ БОЛЕЕ 35 %		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		73.76		0		8,952.62		0

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.06		0		30,452.00		0

		0		31651		ОЛИФА, РАСТВОРИТЕЛ, РАЗБАВИТЕЛ		Т		0.0064		0		11,750,000		0

		0		31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.0475		0		1,600,000		0

		0		43231		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.0192		0		25,200,000		0

		0		75007		БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ		1000М2		0.0008		0		50,000,000		0										зарплата

		0		E57-2-11		РАЗБОРКА ПОКРЫТИИ ПОЛОВ ЦЕМЕНТНЫХ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		126.56		0		8,952.62		0

		0		02831		МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ		МАШ-Ч		53.76		0		809.60		0

		0		E68-12-5		РАЗБОРКА СТЯЖЕК		100М3		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		77.72		0		8,952.62		0

		0		207-149		БУЛЬДОЗЕРЫ		МАШ-Ч		4.51		0		61,450.25		0

		0		E11-1-11-1		УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		39.51		0		8,952.62		0

		0		0		РАСТВОР М100		М3		2.04		0		425,000		0

		0		E11-1-11-2 К=6		УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 11-01-011-01 ЗА 10 PАЗ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		5		0		8,952.62		0

		0		0		РАСТВОР М100		М3		5.1		0		425,000		0

		0		E11-1-11-3		УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		40.65		0		8,952.62		0

		0		45024		БЕТОН М200		М3		2.04		0		450,000		0

		0		E11-1-11-4 К=16		УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 11-01-011-03 ЗА 16 PАЗ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		8		0		8,952.62		0

		0		45024		БЕТОН М200		М3		8.16		0		450,000		0

		0		E11-1-11-3		УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		40.65		0		8,952.62		0

		0		45024		БЕТОН М200		М3		2.04		0		450,000		0

		0		E11-1-11-4 К=6		УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 11-01-011-03 ЗА 6 PАЗ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		3		0		8,952.62		0

		0		45024		БЕТОН М200		М3		3.06		0		450,000		0

		0		E57-2-1		РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: ИЗ ЛИНОЛЕУМА И РЕЛИНА		100М2		0.182

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		11.39		2.07298		8,952.62		18,559

		0		E57-1-4		РАЗБОРКА ОСНОВАНИЙ ПОКРЫТИЯ ПОЛОВ: ДОЩАТЫХ ОСНОВАНИЙ ЩИТОВОГО ПАРКЕТА		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		14.9		0		8,952.62		0

		0		E57-3-1		РАЗБОРКА ПЛИНТУСОВ: ДЕРЕВЯННЫХ И ИЗ ПЛАСТМАССОВЫХ МАТЕРИАЛОВ		100М		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		3.77		0		8,952.62		0

		0		E57-10-3		ЗАДЕЛКА ВЫБОИН В ПОЛАХ ЦЕМЕНТНЫХ ПЛОЩАДЬЮ ДО: 1,0 М2		100МЕСТ		0.04

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		124.23		4.9692		8,952.62		44,487

		0		0		РАСТВОР М100		М3		2.14		0.0856		425,000		36,380		37,532

		0		0		ЦЕМЕНТ М400		Т		0.045		0.0018		640,000.00		1,152

		0		E11-1-36-2		УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ЛИНОЛЕУМА НА КЛЕЕ		100М2		0.182

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		42.4		7.7168		8,952.62		69,086

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.5		0.091		30,452.00		2,771

		0		31688		КЛЕЙ ДЛЯ ЛИНОЛИУМА LG HYLIS		КГ		50		9.1		39,300		357,630

		0		32035		ЛИНОЛЕУМ ОГНЕСТОЙКИЕ ТИПА LG HYLIS		М2		102		18.564		85,000		1,577,940

		0		E11-1-34-5 ШHК.ДОП.4		УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ПО ГОТОВОМУ ОСНОВАНИЮ, "ПЛАВАЮЩИМ" СПОСОБОМ, ИЗ МНОГОСЛОЙНЫХ ПАРКЕТНЫХ ДОСОК ТИПА TARKETT		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		21.11		0		8,952.62		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.32		0		30,452.00		0

		0		81864		КЛИНЬЯ ДЕРЕВЯННЫЕ		ШТ		6		0		1,000.00		0

		0		83171		ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННАЯ ПОДЛОЖКА ПОД ПАРКЕТ ТОЛЩ.2ММ		М2		102		0		3,700.00		0

		0		85917		МНОГОСЛОЙНЫЕ ПАРКЕТНЫЕ ДОСКИ ТИПА TARKETT		М2		104		0		43,500.00		0

		0		E11-1-35-4		УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЛИТ ДРЕВЕСНОСТРУЖЕЧНЫХ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		47.84		0		8,952.62		0

		0		01523		ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ		М-ЧАС		0.43		0		0.00		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.83		0		30,452.00		0

		0		30407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0.0053		0		10,000,000		0

		0		32360		ПЛИТЫ ДРЕВЕСНОСТРУЖЕЧНЫЕ МНОГОСЛОЙНЫЕ И ТРЕХСЛОЙНЫЕ, МАРКА П-1 ТОЛЩИНОЙ 18-20 ММ		100М2		1.027		0		6,440,000.00		0		0

		0		E11-1-40-3 ШHК.ДОП.6		УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПЛАСТИКОВЫХ НА ВИНТАХ САМОНАРЕЗАЮЩИХ		100М		0.176

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		6.66		1.17216		8,952.62		10,494

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.03		0.00528		30,452.00		161

		0		29840		УГОЛОК НАРУЖНЫЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА		ШТ		7		1.232		4,500		5,544

		0		29841		УГОЛОК ВНУТРЕННИЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА		ШТ		7		1.232		4,500		5,544

		0		29842		СОЕДИНИТЕЛЬ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА		ШТ		40		7.04		4,500		31,680

		0		29843		ЗАГЛУШКА ТОРЦЕВАЯ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА		ШТ		16		2.816		4,500		12,672

		0		30795		ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ 6Х30 ММ		10 ШТ		26.3		4.6288		2,000		9,258

		0		35391		ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С ОСТРЫМ КОНЦОМ ДЛИНОЙ 35 ММ		ШТ		263		46.288		250		11,572

		0		44346		ПЛИНТУСЫ ДЛЯ ПОЛОВ ИЗ ПЛАСТИКАТА		М		101		17.776		9,800		174,205		250,474

		0		E62-18-2		ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ: ПЛИНТУСОВ И ГАЛТЕЛЕЙ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		38.4		0		8,952.62		0

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.06		0		30,452.00		0

		0		31651		ОЛИФА, РАСТВОРИТЕЛ, РАЗБАВИТЕЛ		Т		0.0032		0		11,750,000		0

		0		31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.0124		0		1,600,000		0

		0		43231		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.0137		0		25,200,000		0

		0		75007		БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ		1000М2		0.0008		0		50,000,000		0

		0		E15-1-94-1 ШHК.ДОП.9		ОБЛИЦОВКА ВНУТРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ДЕКОРАТИВНЫМИ ОГНЕСТОЙКИМИ ПАНЕЛЯМИ: СТЕН С УСТРОЙСТВОМ КАРКАСА ИЗ ЖЕСТЯНОГО ПРОФИЛЯ		100М2		0.02

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		241.05		4.821		8,952.62		43,161

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.49		0.0098		30,452.00		298

		0		29160		ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ		ШТ		2400		48		174		8,352

		0		29109		АЛЮМИНИЕВЫЕ КОМПОЗИТНЫЕ ПАНЕЛИ ОГНЕСТОЙКИЕ		М2		100		2		38,000		76,000

		0		29161		АНКЕРНЫЕ БОЛТЫ		ШТ		200		4		800		3,200

		0		30546		ПРОФИЛЬ МОНТАЖНЫЙ		М		100		2		8,220		16,440

		0		E15-1-94-3 ШHК.ДОП.9		ОБЛИЦОВКА ВНУТРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ДЕКОРАТИВНЫМИ И ОГНЕСТОЙКИМИ ПАНЕЛЯМИ: ПОТОЛКОВ С УСТРОЙСТВОМ КАРКАСА ИЗ ЖЕСТЯНОГО ПРОФИЛЯ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		257.92		0		8,952.62		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.49		0		30,452.00		0

		0		29109		АЛЮМИНИЕВЫЕ КОМПОЗИТНЫЕ ПАНЕЛИ ОГНЕСТОЙКИЕ		М2		100		0		38,000		0

		0		29160		ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ		ШТ		2400		0		174		0

		0		29161		АНКЕРНЫЕ БОЛТЫ		ШТ		200		0		800		0

		0		30546		ПРОФИЛЬ МОНТАЖНЫЙ		М		100		0		8,220		0

		0		E62-41-1		ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДОВ ОТ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫХ И МАСЛЯНЫХ КРАСОК: С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		20.8		0		8,952.62		0

		0		E62-25-7		ШПАТЛЕВКА ФАСАДОВ: ПРОСТЫХ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		23.6		0		8,952.62		0

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.02		0		30,452.00		0

		0		31708		ШПАТЛЕВКА		Т		0.05		0		1,600,000		0

		0		E62-25-1		ОГРУНТОВКА ФАСАДОВ: ПРОСТЫХ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		4.29		0		8,952.62		0

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.01		0		30,452.00		0

		0		31430		ГРУНТОВКА		Т		0.0161		0		10,000,000		0

		0		E15-4-14-3		ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ВОДОЭМУЛЬСИОННАЯ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		6.74		0		8,952.62		0

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.05		0		30,452.00		0

		0		31054		КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ		Т		0.038		0		8,760,000		0

		0		E15-4-12-3		ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ВОДОЭМУЛЬСИОННАЯ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		9.59		0		8,952.62		0

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.05		0		30,452.00		0

		0		0		РАСТВОР М100		М3		0.06		0		425,000		0

		0		31054		КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ		Т		0.038		0		8,760,000		0

		0		E62-19-1		ОКРАСКА ИЗВЕСТКОВЫМИ СОСТАВАМИ ФАСАДОВ ПРОСТЫХ ПО: ШТУКАТУРКЕ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ С ШПАТЛЕВКОЙ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		18.46		0		8,952.62		0

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.03		0		30,452.00		0

		0		30652		ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1		Т		0.0182		0		5,000,000		0

		0		31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.0245		0		1,600,000		0

		0		E15-4-50-1 ШHК.ДОП.6		ОТДЕЛКА ФАСАДОВ ДЕКОРАТИВНЫМ ПОКРЫТИЕМ «ХОПЕР» ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ С ЛЕСОВ И ЗЕМЛИ:ОДНОТОННОЕ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		51.28		0		8,952.62		0

		0		01572		ПИСТОЛЕТЫ-РАСПЫЛИТЕЛИ		МАШ-Ч		16.06		0		599.61		0

		0		02515		АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ МОЩНОСТЬЮ 1 КВТ		МАШ-Ч		16.06		0		2,213.75		0

		0		29930		РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ДЕКОРАТИВНЫЙ "ХОПЕР"		КГ		80		0		3,700		0

		0		31054		КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ		Т		0.0538		0		8,760,000		0

		0		31434		ГРУНТОВКА		Т		0.018		0		10,000,000		0				0.0064

		0		38726		КОЛЕР		КГ		1		0		40,000		0

		0		E62-21-10		ПРОСТАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ФАСАДОВ С ПОД ГОТОВКОЙ И РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 % С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		61.56		0		8,952.62		0

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.1		0		30,452.00		0

		0		31085		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.0145		0		25,200,000		0

		0		31651		ОЛИФА, РАСТВОРИТЕЛ, РАЗБАВИТЕЛ		Т		0.0101		0		11,750,000		0				0.03289

		0		31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.0405		0		1,600,000		0		№		РЕГИОНЫ		Прочие затраты подрядчика (Пп)		зарплаты		сотстрахом

		0		E8-7-2-1		ЛЕСА ПРИ ВЫСОТЕ ПОМЕЩЕНИЙ ДО 6 М		100М2		0								1		РЕСПУБЛИКА УЗБ		21.06%		7863.4		9042.91

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		70.2		0		8,952.62		0		2		РЕСПУБЛИКА КАРАКАЛПАК		24.25%		6952.13		7994.9495

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.18		0		30,452.00		0		3		Г.Ташкент		17.27%		9625.96		11069.854

		0		44082		ДЕТАЛИ ДЕРЕВЯННЫЕ ЛЕСОВ		М3		0.008		0		900,000		0				ОБЛАСТИ

		0		51622		ЩИТЫ НАСТИЛА ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ		М2		5.5		0		90,000		0		1		Ташкентская об		22.82%		7297.14		8391.711

		0		63944		ДЕТАЛИ ЛЕСОВ СТАЛЬНЫЕ		Т		0.029		0		3,250,000		0		2		Андижанская об		28.31%		5907.39		6793.4985

		0		E8-7-1-2		УСТАНОВКА И РАЗБОРКА НАРУЖНЫХ ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16 М ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ ПРОЧИХ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ		100М2		0								3		Бухарская об		24.65%		7694.6		8848.79

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		43.5		0		8,952.62		0		4		Джизакская об		24.69%		711.73		818.4895

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.07		0		30,452.00		0		5		Кашадарьинская об		24.15%		7648.23		8795.4645

		0		44082		ДЕТАЛИ ДЕРЕВЯННЫЕ ЛЕСОВ		М3		0.009		0		900,000		0		6		Наманганская об		30.29%		6382.37		7339.7255

		0		51622		ЩИТЫ НАСТИЛА ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ		М2		3.4		0		90,000		0		7		Навоийская об		23.35%		7641.49		8787.7135

		0		63944		ДЕТАЛИ ЛЕСОВ СТАЛЬНЫЕ		Т		0.035		0		3,250,000		0		8		Самаркандская об		18.11%		6475.65		7446.9975

		0		E62-35-2		ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК И ОГРАД ЗА ДВА РАЗА		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		80.73		0		8,952.62		0

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.01		0		30,452.00		0

		0		31085		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.0136		0		25,200,000		0

		0		31651		ОЛИФА, РАСТВОРИТЕЛ, РАЗБАВИТЕЛ		Т		0.007		0		11,750,000		0

		0		E15-4-30-4		МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК, ТРУБ, ПЕРЕПЛЕТОВ И Т.П. ЗА  ДВА РАЗА		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		71.06		0		8,952.62		0

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.03		0		30,452.00		0

		0		31066		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.0246		0		25,200,000		0

		0		31392		ОЛИФА, РАСТВОРИТЕЛ, РАЗБАВИТЕЛ		КГ		2.7		0		11,750		0

		0		0		ПРИБОРЫ ДВЕРНЫЕ ПЕТЛИ		ШТ		0				25,000		0

		0		E9-8-2-1		РУЧНАЯ ЭЛЕКТРОДУГОВАЯ СВАРКА СТЫКОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ ПРИ ТОЛЩИНЕ СВАРИВАЕМОЙ СТАЛИ ММ, ДО: 6		10М		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		11.58		0		8,952.62		0

		0		01147		МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		3.47		0		641.41		0

		0		02016		УСТАНОВКА ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ		МАШ-Ч		4.63		0		2,574		0

		0		15211		ЭЛЕКТРОДЫ		КГ		4.38		0		13,500		0

		0		44897		ШЛИФКРУГИ		ШТ		0.0396		0		10,000		0

		0		Ц08-02-396-22		КОРОБА ПЛАСТМАССОВЫЕ ШИРИНОЙ 120ММ		100М		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		26.46		0		8,952.62		0

		0		0		ДЮБЕЛЬ		10ШТ		40		0		2,000.00		0

		0		0		КОРОБА ПЛАСТМАССОВЫЕ ШИРИНОЙ 120ММ		М		101.7		0		46,200		0

		0		E7-1-54-15		УСТРОЙСТВО ИЗ КОЛЮЧЕЙ ПРОВОЛОКИ ПО ГОТОВЫМ КОНСТРУКЦИЯМ		100М		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		0.599		0		8,952.62		0

		0		47804		ПРОВОЛОКА КОЛЮЧАЯ		М		100.5		0		4,000		0

						ВСЕГО ЗАТРАТ:

						ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ		ЧЕЛ-ЧАС								122				2,056,040

						ЗАРПЛАТА (В Т.Ч. СОЦСТРАХ)		СУМ								1,088,561

						ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		СУМ								14,604

						СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ		СУМ								4,857,511

						ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		СУМ		3.00%						145,725

						ВСЕГО		СУМ								6,106,402

						ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПОДРЯЧИКА		СУМ		17.27%						1,054,576

						ИТОГО		СУМ								7,160,977

				120.00%		ИТОГО С НДС		СУМ		20%						8,593,173

				ПОСЛЕ ЭКСПЕРТИЗЫ

				ЗАКАЗЧИК:										ПИРИЕВ Р.Х.

				_______________________________										________________

				наименование организации                       ________________										Ф.И.О. руководителя

				подпись

				ИСПОЛНИТЕЛЬ

				наименование организации                       ________________										Ф.И.О. руководителя

				подпись

						Составил: ____________________________Насридинов Х.И.



&L&7ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС TNQURILISH 5.0&C &R&7 19-67-78

&L&7 &CСтраница &P&R&7



Лист2

																						«UNIVERSAL MOBILE SYSTEMS»

																						Mas'uliyati cheklangan jamiyati

																						Общество с ограниченной ответственностью

																						«UNIVERSAL MOBILE SYSTEMS»

																						ООО «UMS»

		O`zbekistоn, 100000, Toshkent shahri, Amir Temur shoh ko`chasi, 24. Tel: (+998 97) 403 80 09, Faks: (+998 71) 235 81 60,

										E-mail: info@ums.uz,  www.ums.uz

																						Утверждаю

																						Технический Директор

																						ООО "UMS"

																						_____________ Филатова О.П.

												РАCЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

												В ДОГОВОРНЫХ ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ:

												БАЗОВОЙ СТАНЦИИ

												AND5642 CS2141 Дарвоз

		Текущий ремонт кровли базовой станции и помещение аппаратной расположенной по адресу: Андижанская область, Мархаматский р-н, Кутарма КФЙ, Дарвоз МФЙ, СВП.

										Рекомендуемая стоимость		8,593.173				тыс. сум с учетом НДС

												ТАШКЕНТ 2019 г.





Адрес написать

		СТАРТОВАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА

		В ДОГОВОРНЫХ ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ ПО ОБЪЕКТУ :

		БАЗОВОЙ СТАНЦИИ

		AND5642 CS2141 Дарвоз

		Текущий ремонт кровли базовой станции и помещение аппаратной расположенной по адресу: Андижанская область, Мархаматский р-н, Кутарма КФЙ, Дарвоз МФЙ, СВП.

		№		НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ		СТОИМОСТЬ
(тыс. сум)

		1		Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции, с учетом транспортных и заготовительно-складских расходов		5,003.237

		2		Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование		1,088.561

		3		Затраты на эксплуатацию машин и механизмов (с учетом зарплаты машинистов), перевозку грузов		14.604

		4		Итого прямых затрат		6,106.402

		5		Прочие затраты и расходы Подрядчика 17,27%		1,054.576		17.27%

		6		ИТОГО  стоимость строительства в текущих ценах без НДС		7,160.977

		7		НДС 20 %		1,432.195

		8		ИТОГО  стоимость строительства в текущих ценах с НДС 20%		8,593.173

		В соответствии с Постановлением Кабинета Министров от 11.06.03г.№ 261 " О переходе на договорные текущие цены при реализации

		инвестиционных проектов, осуществляемых за счет централизованных  капитальных  вложений",  стоимость строительства объекта

		является рекомендуемой для заключения договоров между Заказчиком и Подрядчиком, и уточняются по договорной стоимости

		производства работ по результатам тендерных опросов

				ЗАКАЗЧИК:

				_______________________________		________________

				наименование организации                       ________________		Ф.И.О. руководителя

				подпись

				ИСПОЛНИТЕЛЬ

				наименование организации                       ________________		Ф.И.О. руководителя

				подпись





PO

		ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

		к стоимости строительства объекта в договорных текущих ценах

		БАЗОВОЙ СТАНЦИИ

		AND5642 CS2141 Дарвоз

		Текущий ремонт кровли базовой станции и помещение аппаратной расположенной по адресу: Андижанская область, Мархаматский р-н, Кутарма КФЙ, Дарвоз МФЙ, СВП.

		Стартовая стоимость строительства объекта определена в соответствии с Постановлением Кабинета Министров от 11.06.2003 года №261 « О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов», Постановлением Кабинета Министров от 12.05.2004 года №226 « О внесении изменений в некоторые решения Правительства Республики Узбекистан» и  Правилами определения стоимости строительства в договорных текущих ценах  ШНК 4.01.16-09.

		Стоимость объекта определена по  "ресурсному методу" на основании разработанной документации:
Номенклатуре и количеству оборудования;
Номенклатуре и количеству строительных материалов;
Нормативной трудоемкости;
Затратам на эксплуатацию машин и механизмов;
Прочим затратам и расходам.

				Расчет стоимости объекта в текущих ценах производится по формуле:

				С = (Сзп + Сэм + См + Со + Пп)

		где:		Сзп - затраты на основную зарплату с учетом начислений на социальное страхование;

				Сэм - затраты на эксплуатацию машин и механизмов;

				См - затраты на строительные материалы, изделия и конструкции;

				Со - затраты на оборудование

				Сп - прочие затраты производственного характера;

				Пп - прочие затраты подрядчика;

				Ср - затраты на страхование строительства объектов;

				Кр - коэффициент риска;

		1		Затраты на заработную плату:

		Определяются путем умножения трудозатрат рабочих-строителей на текущую стоимость 1 человеко-часа (в сумах)

		на коэффициент, учитывающий размер отчисления на социальное страхование по формуле:

				Сзп = Траб х Сч х Ксс,

		где:		Траб - трудозатраты рабочих-строителей, определяемые в составе ресурсных смет;

				Сч - среднечасовая заработная плата рабочих-строителей, исчисляется исходя из уровня

				среднестатистической месячной заработной платы строителей по региону;

				Ксс - коэффициент, учитывающий размер отчислений на социальное страхование (12%).

				Исчисление среднечасовой заработной платы производится по формуле:

				Сч = Змс : Ф,

		где:		Змс - среднечасовая заработная плата рабочих-строителей по региону;

				Ф - среднемесячный фонд рабочего времени в часах по данным Министерства труда

				и социальной защиты населения Республики Узбекистан.

		Среднечасовая зарплата с учетом соц.страха          Сч=								8,952.62		сум/час		ДАННЫЕ  ПОДРЯДЧИКА

								Траб=		121.59		Чел.Час

								Сзп =		1,088,561		сум

		2		Затраты на эксплуатацию машин и механизмов

		Стоимость затрат на эксплуатацию машин и механизмов при определении стоимости строительства объекта

		принимается по текущим ценам, исходя из нормативной потребности в машино-часах по ресурсной смете

		и среднесложившейся по региону цены машино-часа соответствующего вида машин по формуле:

								Сэм = ЭМ х Цпр,

		где:		ЭМ - объем эксплуатации машин и механизмов в часах;

				Цпр - текущие цены на эксплуатацию машин и механизмов в час/сум.

		Стоимость затрат на эксплуатацию машин и механизмов (взята из ресурсных ведомостей ).

								Сэм =		14,604.17				сум

		3		Затраты на приобретение строительных материалов, изделий и конструкций

		Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции определяются на основе фактических показателей

		согласно сводному ресурсному расчету, разрабатываемому в составе рабочей документации с прим. средних

		цен на единицу, сложившихся в данном регионе, по формуле:

				См = См1 + См2 + СмЗ +...+ Смп

		где:		См1, См2, СмЗ, Смп - стоимость отдельных видов строительных материалов и конструкции:

				Смп = N х Цср,

		где:		N - количество отдельного вида строительного материала (изделия, конструкции),

				требуемого для строительства объекта;

				Цср - средняя цена на единицу строительного материала (изделия, конструкции).

		Стоимость строительных материалов  (взята из ресурсных ведомостей ).

								См =		4,857,511.47				сум

		4		Затраты на приобретение оборудования

		Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции определяются на основе фактических показателей

		согласно сводному ресурсному расчету, разрабатываемому в составе рабочей документации с прим. средних

		цен на единицу, сложившихся в данном регионе, по формуле:

				Со = Со1 + Со2 + СоЗ +...+ СоN

		где:		Со1, Со2, СоЗ, СоN - стоимость отдельных видов оборудования:

				СоN = N х Цср,

		где:		N - количество отдельного вида  оборудования (изделия, конструкции),

				требуемого для строительства объекта;

				Цср - средняя цена на единицу  оборудования (изделия, конструкции).

		Стоимость оборудования   (взята из ресурсных ведомостей ).

								Со =		0.00				сум

								СТРУКТУРА    ПРЯМЫХ    ЗАТРАТ

		1		Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование (Сзп)										1,088,561						сум

		2		Затраты на эксплуатацию машин и механизмов (Сэм)										14,604						сум

		3		Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции (См)										4,857,511						сум

		4		Транспортные  и заготовительно-складские расходы на материалы (Стр)										145,725						сум

		5		Затраты на оборудование, мебель и инвентарь   (Со)										0						сум

		3		Местные материалы										0						сум

		4		Транспортные расходы на местные материалы										0						сум

		5		Заготовительно-складские расходы на местные материалы										0						сум

		6		Транспортные и заготовительно-складские расходы на оборудование (Стр)										0						сум

		7		Перевозка грузов										0						сум

				ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ:										6,106,402						сум

		5		Прочие затраты производственного характера   (Сп)  составляют  :

		1. Временные  здания  и сооружения  (ШНК  4.09-06,  приложение 1,  поз.16 = 3,2% от СМР)

		2. Производство  работ в зимнее время  (ШНК  4.07-06,  табл. 3 поз. 4а = 0,7% от СМР с коэфф  0,7)

				Сп =  (См + Сзп + Сэм + Стр)  х  (3,2% +  0,7% х 0,7)

								Сп  =				сум

		5		Прочие затраты подрядчика

		Прочие затраты и расходы Подрядчика								17.27%		ДАННЫЕ  ПОДРЯДЧИКА

								Пп =		(Сзп + Сэм + См + Стр) х		17.27%

								Пп  =		1,054,576		сум

		Итого  с  прочими  подрядчика :								7,160,977		сум

		VII. Затраты  на  страхование строительства объекта

		Затраты на  страхование строительства объекта (Ср)  в  соответствии с  действующим положением

		(ШНК 4.01.16-09)  принимается  в  размере  0,4%  с к=0,8																								90

								Ср = (См + Сзп + Сэм + Со + Сп + Пп) х 0,8 х 0,4%

								Ср=				сум

		VIII. Коэффициент  риска

		Коэффициент  риска  Кр  составляет  7 %

								К р=				Сум

						С = (Сзп + Сэм + См +  Пп )

		ВСЕГО СТОИМОСТЬ без НДС						С=		7,160,977				сум

		НДС 20 %						С=		1,432,195				сум

		ВСЕГО СТОИМОСТЬ с НДС 20%						С=		8,593,173				сум

		7		Прочие затраты заказчика

		Прочие затраты заказчика (Пзз) составляют:

		(ШНК 4.01.16-09)

		1      Затраты на Госархстройнадзор 0,1% от  СМР										7,160.977				сум

		2		Проектные затраты без НДС :						ТЭО						сум

		3		Проектные затраты без НДС :						Р.Д						сум

		4		Авторский  надзор								15,266.005				сум

		5		Техническое сопровождение								15,266.005				сум

		6		Технический  надзор								10,380.883				сум

		7		Экспертиза  от  ПИР								- 0				сум

		8		Экологическая  экспертиза								- 0				сум

				Итого:								- 0				сум

								Пзз =		0.000				сум

				Ц =С + Пзз

		ВСЕГО СТОИМОСТЬ (БЕЗ  НДС)						Ц =		0.000				сум

		ВСЕГО СТОИМОСТЬ (с  НДС 20%)						Ц =		0.000				сум

		Составил        _______________________ Насридинов Х.И.





Объем писать

		НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: БАЗОВЫЕ СТАНЦИИ

		НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА:

		AND5642 CS2141 Дарвоз

		ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ НА

		Текущий ремонт кровли базовой станции и помещение аппаратной расположенной по адресу: Андижанская область, Мархаматский р-н, Кутарма КФЙ, Дарвоз МФЙ, СВП.

		ОСНОВАНИЕ:Дефектный акт

		№		ОБОСНОВАНИЕ		НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И РЕСУРСОВ		ЕД.ИЗМ		КОЛ-ВО				ЦЕНА		СУММА

										НА ЕДИНИЦУ		ПО ПРОЕКТУ

		1		2		3		4		5		6		7		8

				РАЗДЕЛ: РАЗБОРКА И ДЕМОНТАЖ												0

				E46-4-1-2		РАЗБОРКА ФУНДАМЕНТОВ БЕТОННЫХ		М3		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		9.59		0		8,952.62		0

				01159		МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ		МАШ-Ч		5.68		0		809.60		0

				E46-4-1-4		РАЗБОРКА СТЕН КИРПИЧНЫХ		М3		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		8.24		0		8,952.62		0

				00001		МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ		МАШ-Ч		2.3		0		809.60		0

				E46-4-1-5		РАЗБОРКА СТЕН ШЛАКОБЛОЧНЫХ И Т.П.		М3		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		6.64		0		8,952.62		0

				01159		МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ		МАШ-Ч		1.54		0		809.60		0

				E47-1-1-4		ОЧИСТКА УЧАСТКА ОТ МУСОРА		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		3.91		0		8,952.62		0

				E58-1-2		РАЗБОРКА СТРОПИЛ СО СТОЙКАМИ И ПОДКОСАМИ ИЗ ДОСОК		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		22.68		0		8,952.62		0

						МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ		ТН		0.9		0		0.00		0

				E58-3-1		РАЗБОРКА МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ И ОБДЕЛОК ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ		100М		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		9.1		0		8,952.62		0

				E46-4-8-1		РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		14.38		0		8,952.62		0

				E46-4-8-2		РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		8.58		0		8,952.62		0

				E46-4-8-4		РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ ВОЛНИСТЫХ И ПОЛУВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		15.9		0		8,952.62		0

				E58-17-4		РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ ВОЛНИСТЫХ И ПОЛУВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		24.39		0		8,952.62		0

						МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ		ТН		1.45		0		0.00		0

				E46-4-8-3		РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ПЛИТ И ЧЕРЕПИЦЫ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		55.52		0		8,952.62		0

				E58-17-14 ШHК.ДОП.6		РАЗБОРКА ВЫРАВНИВАЮЩИХ ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК, ПО БЕТОННОМУ ОСНОВАНИЮ, ТОЛЩИНОЙ В ММ, ДО 30		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		116.76		0		8,952.62		0

				E1-2-57-1		РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 1		100М3		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		118		0		8,952.62		0

				E31-А36-1		ПОГРУЗКА МУСОРА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ		Т		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		3.72		0		8,952.62		0

				E31-А26-2		РАЗГРУЗКА МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ		Т		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		0.28		0		8,952.62		0

				C310-1010		ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЕМ НА 10 КМ, КЛАСС ГРУЗА 1		Т		0

				00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0.1052		0		8,952.62		0

				00163		АВТОМОБИЛИ САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т		МАШ-Ч		0.1052		0		38,924.05		0

				РАЗДЕЛ: ЗЕМЕЛЬНЫЕ И ФУНДАМЕНТНЫЕ РАБОТЫ												0

				E1-2-61-1		ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 1		100М3		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		88.5		0		8,952.62		0

				E6-1-1-1		УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ		100М3		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		180		0		8,952.62		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.13		0		30,452		0

						БЕТОН М100		М3		102		0		388,000		0

				E6-1-1-5		УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ПОД КОЛОННЫ ОБЪЕМОМ ДО 3 М3		100М3		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		785.88		0		8,952.62		0

				00112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		0.27		0		42,323.45		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.99		0		30,452		0

						ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0.0238		0		8,500,000		0

				30652		ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1		Т		0.027		0		5,000,000		0

						ПРОВОЛОКА		Т		0.0061		0		5,750,000		0

						ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД		М3		0.74		0		2,200,000		0

				45022		БЕТОН М200		М3		101.5		0		450,000		0

						ЩИТЫ ИЗ ДОСОК		М2		64.1		0		90,000		0

				С124-9210		АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ		Т		0				8,400,000		0

				E11-1-2-4		УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЩЕБЕНОЧНЫХ		М3		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		2.5		0		8,952.62		0

				01866		ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		0.93		0		666.54		0

				14352		КАМЕННАЯ МЕЛОЧЬ М-300 ФРАКЦИИ 3-10ММ		М3		0.11		0		59500		0

						ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		М3		1.19		0		50400		0

				E6-1-1-22		УСТРОЙСТВО ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПРИ ШИРИНЕ ПОВЕРХУ ДО 1000 ММ С ОПАЛУБКОЙ		100М3		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		446.04		0		8,952.62		0

				02016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		123.76		0		2,574.28		0

				30407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0.013		0		8,500,000		0

				30652		ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1		Т		0.025		0		5,000,000.00		0

				32524		КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ		Т		0.0303		0		6,854,000.00		0

				35310		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42		Т		0.13		0		13,500,000		0

						ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ III СОРТА		М3		0.61		0		2,200,000.00		0

				44011		АРМАТУРА		Т		6.6		0		8,400,000.00		0

						БЕТОН		М3		101.5		0		450,000.00		0

				51619		ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ		М2		39.2		0		90,000.00		0		0

				E6-1-35-2		УСТРОЙСТВО ПОЯСОВ БЕЗ ОПАЛУБКИ Б=12,5		100М3		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		516.46		0		8,952.62		0

				00112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		0.27		0		42,323.45		0

				02016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		208.25		0		2,574.28		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		1.07		0		30,452		0

						ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42		Т		0.25		0		13,500,000		0

				45013		БЕТОН М150		М3		101.5		0		400,000		0

				E6-1-1-15		УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТНЫХ ПЛИТ БЕТОННЫХ ПЛОСКИХ		100М3		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		116.82		0		8,952.62		0

				00112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		0.27		0		42,323		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.71		0		30,452		0

				30407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0.002		0.000000		10,000,000		0

				45027		БЕТОН (КЛАСС ПО ПРОЕКТУ)		М3		102		0		450,000		0

				51620		ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 40 ММ		М2		3.6		0		90,000		0

				РАЗДЕЛ: КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

				E10-1-2-1		УСТАНОВКА СТРОПИЛ		М3		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		24.09		0		8,952.62		0

				01556		БЕНЗОПИЛЫ		МАШ-Ч		0.44		0		462.875		0

						АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.22		0		30,452		0

				30407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0.0072		0		10,000,000		0

				32501		ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 1,8 КГ		Т		0.038		0		6,200,000		0

						ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ВСЕЙ ДЛИНОЙ И ШИРИНОЙ		М3		1.05		0		2,200,000		0

				E10-1-10-1		УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСА ИЗ БРУСЬЕВ		М3		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		22.5		0		8,952.62		0

				00521		ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		0.23		0		459.2		0

				01556		БЕНЗОПИЛЫ		МАШ-Ч		0.33		0		462.875		0

						АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.36		0		30,452		0

						БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ		Т		0.0075		0		10,750,000		0

				30407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0.003		0		10,000,000		0

				32502		ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 2,825 КГ		Т		0.0031		0		6,200,000		0

						ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ВСЕЙ ДЛИНОЙ И ШИРИНОЙ		М3		1.06		0		2,200,000		0

				E12-2-2-2 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧА И БЕТОНА		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		29.9		0		8,952.62		0

				00913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0		2,347.84		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.25		0		30,452		0

				32104		МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ		Т		0.244		0		5,500,000		0

				E58-12-3		УСТРОЙСТВО ОБРЕШЕТКИ С ПРОЗОРАМИ ИЗ ДОСОК И БРУСКОВ ПОД КРОВЛЮ ИЗ: АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		18.8		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.1		0		30,452.00		0

				45401		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0.006		0		8,500,000		0

				36077		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД		М3		1.02		0		2,200,000		0

				E58-12-2		УСТРОЙСТВО ОБРЕШЕТКИ С ПРОЗОРАМИ ИЗ ДОСОК И БРУСКОВ ПОД КРОВЛЮ ИЗ: ЛИСТОВОЙ СТАЛИ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		21.35		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.19		0		30,452.00		0

				30407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0.006		0		8,500,000		0

				36077		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ III СОРТА		М3		1.8		0		2,200,000		0

				E12-3-4-1 ШHК.ДОП.10		УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ ПРОФНАСТИЛА, МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ		100 М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		38.53		0		8,952.62		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.4		0		30,452.00		0

				05377		ПРОФНАСТИЛ ОЦИНКОВАННЫЙ 0,4-0,5 мм, МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА		М2		110		0		58,000		0

						УСТРОЙСТВО КОНКИ, ЕНДОВЫ, РАЗЖЕЛОБКИ, СНЕГОДЕРЖАТЕЛЬ		М		0				28,300		0

				30818		ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ 4,8X35		ШТ		645		0		350		0

				30819		ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ 4,8Х80 ММ		ШТ		81		0		450		0

				E12-1-7-1		УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ИЗ ВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ С ОБРЕШЕТКОЙ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		47.91		0		8,952.62		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.58		0		30,452.00		0

				30032		ШИФЕР		М2		135		0		22,750		0

				30383		ГВОЗДИ ПРОВОЛОЧНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ ДЛЯ АСБЕСТОЦЕМЕНТНОЙ КРОВЛИ 4,5Х120 ММ		Т		0.008		0		8,500,000		0

				32501-07		ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК		Т		0.015		0		6,200,000		0

				33729		СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,7 ММ (КОНКИ, ЕНДОВЫ)		Т		0.02		0		8,500,000		0

						ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД		М3		1.04		0		2,200,000		0

				E12-1-7-3		УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ИЗ ВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ БЕЗ ОБРЕШЕТКИ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		47.23		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.4		0		30,452.00		0

				30032		ШИФЕР		М2		130		0		22,750		0

				30383		ГВОЗДИ ПРОВОЛОЧНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ ДЛЯ АСБЕСТОЦЕМЕНТНОЙ КРОВЛИ 4,5Х120 ММ		Т		0.00014		0		8,500,000		0

				32501		ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК		Т		0.027		0		6,200,000		0

				33729		СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,7 ММ (КОНКИ, ЕНДОВЫ)		Т		0.02		0		8,500,000		0

				E58-6-1		РЕМОНТ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ ПОКРЫТИЯ ИЗ АСБОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ: ОБЫКНОВЕННОГО ПРОФИЛЯ		100М2		0.3

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		81.2		24.36		8,952.62		218,086

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.89		0.267		30,452.00		8,131

				30032		ШИФЕР		М2		135		40.5		22,750		921,375

				30383		ГВОЗДИ ПРОВОЛОЧНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ ДЛЯ АСБЕСТОЦЕМЕНТНОЙ КРОВЛИ 4,5Х120 ММ		Т		0.0019		0.00057		8,500,000		4,845

				32501		ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК		Т		0.005		0.0015		6,200,000		9,300

				33729		СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА (КОНКИ, ЕНДОВЫ)		Т		0.04		0.012		8,500,000		102,000

				E58-7-1 ШHК.ДОП.3		РЕМОНТ ОТДЕЛЬНЫМИ МЕСТАМИ РУЛОННОГО ПОКРЫТИЯ С ПРОМАЗКОЙ БИТУМНЫМИ СОСТАВАМИ: С ЗАМЕНОЙ 1 СЛОЯ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		22.35		0		8,952.62		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.1		0		30,452.00		0

				32104		МАСТИКА		Т		0.33		0		5,500,000		0

				44259		МАТЕРИАЛЫ РУЛОННЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ "ИЗОЛ", "ФОЛЬГАИЗОЛ",  "ПОЛИИЗОЛ" ТОЛЬШИНОЙ НЕ МЕНЕЕ 3 ММ		М2		115		0		16,500		0

				E10-1-3-1		УСТРОЙСТВО СЛУХОВЫХ ОКОН		1МЕСТО		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		6.63		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.11		0		30,452.00		0

				45401		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0.0014		0		8,500,000		0

				45024		ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД КРУГЛЫЕ		М3		0.06		0		900,000.00		0

				36077		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД		М3		0.16		0		2,200,000		0

				44330		ПЕРЕПЛЕТЫ ОКОННЫЕ		М2		0.5		0		120,000		0

				44424		ПРИБОРЫ ОКОННЫЕ		КОМП		1		0		30,000		0

				E12-2-4-1 ШHК.ДОП.3		УСИЛЕНИЕ РУЛОННЫХ ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ В МЕСТАХ ПРИМЫКАНИЯ К АНКЕРАМ В ВИДЕ ТРУБ ПРИ ДИАМЕТРЕ ДО 200 ММ НА ПЕРВЫЙ СЛОЙ		10 ПРИМЫКАНИЙ		0.4

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		45.8		18.32		8,952.62		164,012

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.1		0.04		30,452.00		1,218

				32104		МАСТИКА		Т		0.03		0.012		5,500,000		66,000

				44259		МАТЕРИАЛЫ РУЛОННЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ "ИЗОЛ", "ФОЛЬГАИЗОЛ",  "ПОЛИИЗОЛ" ТОЛЬШИНОЙ НЕ МЕНЕЕ 3 ММ		М2		15		6		16,500		99,000

						РАСТВОР М100		М3		0.05		0.02		425,000		8,500

				E12-2-4-5 ШHК.ДОП.3		УСИЛЕНИЕ РУЛОННЫХ ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ В МЕСТАХ ПРИМЫКАНИЯ К ВЫСТУПАЮЩИМ МЕТАЛЛИЧЕСКИМ КОНСТРУКЦИЯМ, /АМС/ ПРОХОДЯЩИМ ЧЕРЕЗ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ		10 ПРИМЫКАНИЙ		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		39.2		0		8,952.62		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.1		0		30,452.00		0

				32104		МАСТИКА		Т		0.02		0		5,500,000		0

				44259		МАТЕРИАЛЫ РУЛОННЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ "ИЗОЛ", "ФОЛЬГАИЗОЛ",  "ПОЛИИЗОЛ" ТОЛЬШИНОЙ НЕ МЕНЕЕ 3 ММ		М2		8		0		16,500		0

				E12-2-1-2 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ		100М2		0.03

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		38.9		1.167		8,952.62		10,448

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.53		0.0159		30,452.00		484

						РАСТВОР М25		М3		2.5		0.075		425,000		31,875

				32104		МАСТИКА		Т		0.244		0.00732		5,500,000		40,260

				44070		МАТЕРИАЛЫ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РУЛОННЫЕ "ИЗОЛ", "ФОЛЬГАИЗОЛ",  "ПОЛИИЗОЛ" ТОЛЬШИНОЙ НЕ МЕНЕЕ 3 ММ		М2		117		3.51		16,500		57,915

				E12-2-2-5		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНАХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПРИМИНИТЕЛЬНО К ЦОКОЛЮ И К СТОЕК КОНТЕЙНЕРА ФУНДАМЕНТУ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		36		0		8,952.62		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.15		0		30,452.00		0

				32104		МАСТИКА		Т		0.244		0		5,500,000		0

				44070		МАТЕРИАЛЫ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РУЛОННЫЕ "ИЗОЛ", "ФОЛЬГАИЗОЛ",  "ПОЛИИЗОЛ" ТОЛЬШИНОЙ НЕ МЕНЕЕ 3 ММ		М2		117		0		16,500		0

				E58-23-1		УСТАНОВКА СТАЛЬНОЙ ГИЛЬЗЫ И ФАРТУКА ПРИ ОБДЕЛКЕ МЕСТ ПРИМЫКАНИЯ МЯГКОЙ КРОВЛИ		1МЕСТО		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		8.83		0		8,952.62		0

				02016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		0.5		0		2,574.28		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.04		0		30,452.00		0

				45024		БЕТОН М400 В30		М3		0.032		0		450,000.00		0

				30956		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.001		0		25,200,000		0

				32104		МАСТИКА		Т		0.06		0		5,500,000		0

				44070		МАТЕРИАЛЫ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РУЛОННЫЕ "ИЗОЛ", "ФОЛЬГАИЗОЛ",  "ПОЛИИЗОЛ" ТОЛЬШИНОЙ НЕ МЕНЕЕ 3 ММ		М2		17.25		0		16,500		0

				33729		СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,7 ММ		Т		0.005		0		8,500,000		0

				35312		ЭЛЕКТРОДЫ		Т		0.0005		0		13,500,000		0

				63498		ГИЛЬЗЫ СТАЛЬНЫЕ С ФЛАНЦАМИ		Т		0.015		0		39,000,000		0

				E12-1-17-1		УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ ТОЛЩИНОЙ 15 ММ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		27.22		0		8,952.62		0

				00112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		1.26		0		42,323.45		0

						РАСТВОР М100		М3		1.53		0		425,000		0

				E12-1-17-2 К=5		УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ НА КАЖДЫЙ 1 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ К [12 01 017 01] ЗА 85 PАЗ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		8.5		0		8,952.62		0		0.1

				00112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		1.7		0		42,323.45		0		0.02

						РАСТВОР М100		М3		8.67		0		425,000		0		0.102

				E58-16-9		РЕМОНТ ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКИ ПЛОЩАДЬЮ ЗАДЕЛКИ ДО: 1,0 М2		100МЕСТ		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		130.45		0		8,952.62		0

						РАСТВОР М100		М3		2.14		0		425,000		0

				E12-1-21-1 ШHК.ДОП.1		УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ПЛОСКИХ ИЗ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОГО НАПЛАВЛЯЕМОГО РУЛОННОГО МАТЕРИАЛА НА МАСТИКЕ ПЕРВЫЙ СЛОЙ ПОДКЛАДОЧНЫЙ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		75.07		0		8,952.62		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.24		0		30,452.00		0

						ГОРЕЛКИ		МАШ-Ч		15.16		0		80.96		0

						КОТЛЫ  БИТУМНЫЕ  ПЕРЕДВИЖНЫЕ  400  Л		МАШ-Ч		2.34		0		2,347.84		0		МАШ-Ч

				31934		БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ РУЛОННЫЙ МАТЕРИАЛ "ПОЛИИЗОЛ" "ИЗОЛ", "ФОЛЬГАИЗОЛ",  "ПОЛИИЗОЛ" ТОЛЬШИНОЙ НЕ МЕНЕЕ 3 ММ		М2		125		0		16,500		0

				32136		МАСТИКА		Т		0.25		0		5,500,000		0

				45077		ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ		КГ		30		0		2,500		0

				E12-1-21-2 ШHК.ДОП.1		УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ПЛОСКИХ ИЗ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОГО НАПЛАВЛЯЕМОГО РУЛОННОГО МАТЕРИАЛА НА МАСТИКЕ ВТОРОЙ СЛОЙ НАКРЫВОЧНЫЙ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		22.99		0		8,952.62		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.1		0		30,452.00		0

						ГОРЕЛКИ		МАШ-Ч		8.7		0		80.96		0

				31934		БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ РУЛОННЫЙ МАТЕРИАЛ "ПОЛИИЗОЛ" "ИЗОЛ", "ФОЛЬГАИЗОЛ",  "ПОЛИИЗОЛ" ТОЛЬШИНОЙ НЕ МЕНЕЕ 3 ММ		М2		125		0		16,500		0

				32136		МАСТИКА		Т		0.25		0		5,500,000		0

				45077		ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ		КГ		30		0		2,500		0

				E12-1-21-3 ШHК.ДОП.1		УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ПЛОСКИХ ИЗ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОГО НАПЛАВЛЯЕМОГО РУЛОННОГО МАТЕРИАЛА МАСТИКЕ ВТОРОЙ СЛОЙ НАКРЫВОЧНЫЙ НА СУХО		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		16.35		0		8,952.62		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.1		0		30,452.00		0

						ГОРЕЛКИ		МАШ-Ч		8.7		0		80.96		0

				31934		БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ РУЛОННЫЙ МАТЕРИАЛ "ПОЛИИЗОЛ" "ИЗОЛ", "ФОЛЬГАИЗОЛ",  "ПОЛИИЗОЛ" ТОЛЬШИНОЙ НЕ МЕНЕЕ 3 ММ		М2		125		0		16,500		0

				45077		ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ		КГ		30		0		2,500		0

				E12-1-4-4		УСТРОЙСТВО ПРИМЫКАНИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ НАПЛАВЛЯЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ К СТЕНАМ И ПАРАПЕТАМ ВЫСОТОЙ ДО 600 ММ БЕЗ ФАРТУКОВ		100М		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		35.5		0		8,952.62		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.15		0		30,452.00		0

						ГОРЕЛКИ		МАШ-Ч		5.26		0		80.96		0

				31934		БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ РУЛОННЫЙ МАТЕРИАЛ "ПОЛИИЗОЛ" "ИЗОЛ", "ФОЛЬГАИЗОЛ",  "ПОЛИИЗОЛ" ТОЛЬШИНОЙ НЕ МЕНЕЕ 3 ММ		М2		252		0		16,500		0

						РАСТВОР М100		М3		0.51		0		425,000		0

				45077		ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ		КГ		8.4		0		2,500		0

				E12-1-10-1		УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ [БРАНДМАУЭРЫ, ПАРАПЕТЫ, СВЕСЫ И Т.П.] ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		112.75		0		8,952.62		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.07		0		30,452.00		0

				32522		ПРОВОЛКА		Т		0.012		0		5,750,000		0

				33732		СТАЛЬ ОЦИНКОВАННАЯ ЛИСТОВАЯ ТОЛЩИНА ЛИСТА 0,5 ММ		Т		0.57		0		8,500,000		0

				E12-1-9-2		УСТРОЙСТВО ЖЕЛОБОВ ПОДВЕСНЫХ		100М		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		31.41		0		8,953		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.09		0		30,452		0

				30383		ГВОЗДИ ПРОВОЛОЧНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ ДЛЯ АСБЕСТОЦЕМЕНТНОЙ КРОВЛИ 4,5Х120 ММ		Т		0.0038		0		8,500,000		0

						ПОКОВКИ ОЦИНКОВАННЫЕ		Т		0.169		0		6,200,000		0

						ЖЕЛОБА ГОТОВЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ		М		100		0		28,300		0		0

				E12-1-8-3 ШHК.ДОП.6		НАВЕСКА ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ИЗ КИРПИЧА ИЛИ ЛЕГКОГО БЕТОНА, ДИАМЕТРОМ ДО:140 ММ		100М		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		38.4		0		8,952.62		0

				47801		ТРУБЫ ВОДОСТОЧНЫЕ С КОЛЕНАМИ С ВОРОНКАМИ		М		113		0		18,800.00		0

				E12-3-5-1 ШHК.ДОП.8		УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ПРИМЕНИТЕЛЬНО ДЛЯ НАВЕСНОГО КОЗЫРЬКА		100 М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		48.63		0		8,952.62		0

				01041		ШУРУПОВЕРТЫ		МАШ-Ч		10.45		0		411.13		0

				01556		БЕНЗОПИЛЫ		МАШ-Ч		2.83		0		462.88		0

				02491		СТАНОК ФАЛЬЦЕПРОКАТНЫЙ		МАШ-Ч		10		0		5,376.25		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.13		0		30,452.00		0

				19851		ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ ОЦИНКОВАНЫЕ, РАЗМЕРОМ 5Х45 ММ		Т		0.003		0		22,100,000		0

				19852		СТАЛЬ ОЦИНКОВАННАЯ В РУЛОНАХ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ, С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ		Т		0.637		0		10,200,000		0

				19853		КЛЯММЕРЫ ОЦИНКОВАННЫЕ		100ШТ		2.19		0		500		0

				19854		АНТИСЕПТИК		Л		67.13		0		5,000		0

				36060		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД		М3		2.45		0		2,200,000		0

				61151		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 3Х70 ММ, ГОСТ 4028-63		КГ		3.6		0		10,000		0		0

				E69-7-1		УСТРОЙСТВО: ХОДОВ ДЛЯ КРОВЛИ /ТРАП/		100П.М		0.1

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		20.8		2.08		8,952.62		18,621

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.1		0.01		30,452.00		305

				30407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0.006		0.0006		8,500,000		5,100

						ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ВСЕЙ ДЛИНОЙ И ШИРИНОЙ		М3		0.3		0.03		2,200,000		66,000

				36167		ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ИЗ БЕРЕЗЫ ИЛИ ЛИПЫ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 25, 32, 40 ММ, III СОРТА		М3		2.14		0.214		2,200,000		470,800

				E10-1-39-5		УСТАНОВКА ЛЮКОВ В ПЕРЕКРЫТИЯХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 2 М2		100М2		0										0.0064

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		142.68		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		1.84		0		30,452.00		0

				Л1		ЛЮК ЛК-1 ПО ПРОЕКТУ		Т		0				7,500,000		0				0.03289

				E9-3-29-1		МОНТАЖ ЛЕСТНИЦ		Т		0										0.02078

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		32.37		0		8,952.62		0

				50781		СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ		Т		1		0		8,500,000		0

				РАЗДЕЛ: ОБШЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

				Е7-1-54-12		УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАД ПО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМ СТОЛБАМ БЕЗ ЦОКОЛЯ ИЗ СЕТЧАТЫХ ПАНЕЛЕЙ ВЫСОТОЙ ДО 2,2 М		100М		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		149		0		8,952.62		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.78		0		30,452.00		0

				32522		ПРОВОЛКА		Т		0.002		0		5,750,000		0

				35312		ЭЛЕКТРОДЫ		Т		0.012		0		13,500,000		0

				42384		СТОЛБЫ ПРОФИЛЬНЫЕ ВЫСОТОЙ ДО 2,2 М		ШТ		33.3		0		10,000		0

				45010		ПАНЕЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СЕТЧАТЫЕ		М2		189		0		63,000		0

				45024		БЕТОН М200		М3		1.38		0		450,000		0

				Е7-1-55-9		УСТРОЙСТВО КАЛИТОК БЕЗ УСТАНОВКИ СТОЛБОВ ПРИ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАДАХ И ОГРАДАХ ИЗ ПАНЕЛЕЙ		100ШТ		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		71		0		8,952.62		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.34		0		30,452.00		0

				02016		УСТАНОВКА ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ		МАШ-Ч		11.6		0		2,574		0

				35312		ЭЛЕКТРОДЫ		Т		0.012		0		13,500,000		0

				44395		ПОЛОТНО КАЛИТОК С ПЕТЛЯМИ И С ЗАМКОМ		ШТ		100		0		850,000		0

				E68-23-1		РЕМОНТ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ: МЕЛКИХ		М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		1.88		0		8,952.62		0

				02016		УСТАНОВКА ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ		МАШ-Ч		0.45		0		2,574		0

				35312		ЭЛЕКТРОДЫ		Т		0.0002		0		13,500,000		0

				E53-16-1 ШHК.ДОП.6		РЕМОНТ КЛАДКИ СТЕН ОТДЕЛЬНЫМИ МЕСТАМИ: КИРПИЧНОЙ		М3		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		35.39		0		8,952.62		0

						РАСТВОР М100		М3		0.253		0		425,000		0

				43121		КИРПИЧ		1000ШТ		0.402		0		1,500,000		0

				E54-3-2		РАЗБОРКА ПОДШИВКИ ПОТОЛКОВ: ЧИСТОЙ ИЗ ФАНЕРЫ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		14.79		0		8,952.62		0

				E54-3-4		РАЗБОРКА ПОДШИВКИ ПОТОЛКОВ ИЗ ДЕКОРАТИВНЫХ ПЛАСТИКОВЫХ ПАНЕЛЕЙ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		24.65		0		8,952.62		0

				E54-3-5		РАЗБОРКА ПОДШИВКИ ПОТОЛКОВ ИЗ ПАНЕЛЕЙ МДФ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		32.68		0		8,952.62		0

				E15-7-1-6 ШHК.ДОП.2		УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДОК С ОДИНАРНЫМ МЕТАЛЛИЧЕСКИМ КАРКАСОМ И ОДНОСЛОЙНОЙ ОБШИВКОЙ ГИПСОКАРТОННЫМИ ПЛИТАМИ С ОБЕИХ СТОРОН. ПЕРЕГОРОДКИ С ШАГОМ СТОЕЧНЫХ ПРОФИЛЕЙ 400ММ, ГЛУХИЕ ВЫСОТОЙ ДО 6,0 М		М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		1.7		0		8,952.62		0

				00521		ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		0.03		0		459.20		0

				01369		НОЖНИЦЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		0.06		0		293.30		0

				02209		ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ		МАШ-Ч		0.06		0		411.12		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.02		0		30,452		0

				30485		ДЮБЕЛЬ		ШТ		1.5		0		1,000		0

				35439		ШПАКЛЕВКА		Т		0.00085		0		1,600,000		0

				35444		ЛЕНТЫ		М		3.79		0		1,000		0

				35448		ШУРУП TN25		ШТ		44		0		84		0

				35455		МАТЕРИАЛ ЗВУКОИЗОЛИРУЮЩИЙ		М3		0.041		0		214,320		0

				35459		ПРОФИЛЬ СТОЕЧНЫЙ И НАПРАВЛЯЮЩИЙ		М		3.63		0		8,220		0

				44617		ЛИСТЫ ГИПСОКАРТОННЫЕ		М2		2		0		15,840		0		0

				E15-7-17-4		ОБЛИЦОВКА КАРКАСОВ ПАНЕЛЯМИ ДЕКОРАТИВНЫМИ ПЛАСТИКОВЫМИ С УСТРОЙСТВОМ КАРКАСА БЕЗ ОТНОСА ОТ ПОТОЛКА		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		155.3		0		8,952.62		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.69		0		30,452.00		0

				32501		ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК		Т		0.0012		0		6,200,000		0

				30407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0.001		0		8,500,000		0

				35454		БРУС ДЕРЕВЯННЫЙ		М3		0.41		0		2,200,000		0

				40955		АНКЕРНЫЕ БОЛТЫ С ГАЙКАМИ		Т		0.0028		0		10,750,000		0

				43960		ПАНЕЛИ ПЛАСТИКОВЫЕ		М2		105		0		15,000		0

				45401		ГВОЗДИ ОТДЕЛОЧНЫЕ		Т		0.0021		0		10,000,000		0

				29922		РЕЙКИ ПЛАСТИКОВЫЕ ДЛЯ ОБЛИЦОВКИ ПЛАСТИКА		М		0				4,000		0		0

				E63-12-3		РЕМОНТ ПОТОЛКОВ ОБЛИЦОВАННЫХ ГИПСОКАРТОННЫМИ ЛИСТАМИ ПЛОЩАДЬЮ РЕМОНТИРУЕМЫХ МЕСТ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		30.59		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.2		0		30,452.00		0

				30407		ГВОЗДИ ОТДЕЛОЧНЫЕ		Т		0.003		0		10,000,000		0

				44617		ГИПСОКАРТОН ВЛАГОСТОЙКИЙ		М2		105		0		19,200		0

				Е8-3-2-1		КЛАДКА СТЕН ИЗ ЛЕГКОБЕТОННЫХ КАМНЕЙ БЕЗ ОБЛИЦОВКИ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М		М3		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		4.43		0		8,952.62		0

						РАСТВОР М100		М3		0.11		0		425,000		0

				16070		ШЛАКОБЛОКИ		М3		0.92		0		224,208		0		72шт		1м3

				E53-20-4		КЛАДКА ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ СТЕН ПРОЕМОВ: ВНУТРЕННИХ		100М3		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		1042		0		8,952.62		0

						РАСТВОР М100		М3		23.6		0		425,000		0

				43121		КИРПИЧ		1000ШТ		40		0		1,500,000		0

				E8-2-7-1		АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ СТЕН И ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЙ		Т		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		63.73		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.31		0		30,452.00		0

				44521		СЕТКА АРМАТУРНАЯ (ПРОВОЛКА, КАТАНКА, КРУГ) ТОЛШИНОЙ ОТ 1ММ ДО 5ММ		Т		1		0		8,400,000.00		0

				E46-2-9-2		ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН И ПОТОЛКОВ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		22.82		0		8,952.62		0

				E15-2-1-1		УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН ФАСАДОВ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		70.88		0		8,952.62		0

						РАСТВОР М100		М3		1.89		0		425,000		0

				E15-2-16-1		ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		75.4		0		8,952.62		0

						РАСТВОР М100		М3		1.51		0		425,000		0

				E15-2-16-2		ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		78.88		0		8,952.62		0

						РАСТВОР М100		М3		1.5		0		425,000		0

				E46-3-7-3		ПРОБИВКА ПРОЕМОВ В КОНСТРУКЦИЯХ ИЗ КИРПИЧА		М3		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		12.3		0		8,952.62		0

				02509		МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		5.08		0		809.60		0

				E55-9-4 ШHК.ДОП.5		ПРОБИВКА ПРОЕМОВ СО СПЛОШНЫМ ВЫРАВНИВАНИЕМ ОТКОСОВ В ПЕРЕГОРОДКАХ: КИРПИЧНЫХ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		167.88		0		8,952.62		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.1		0		30,452.00		0

						РАСТВОР М100		М3		1.14		0		425,000		0

				30485		ДЮБЕЛЬ		ШТ		0.01		0		1,000		0

				33835		ШВЕЛЛЕРЫ, МАРКА СТАЛИ ВСТ3ПС5 N 12		Т		0.645		0		4,482,400		0

				44528		СЕТКА РАБИЦА		М2		12.6		0		9,300		0

				E20-2-3-9		УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ [РР] НОМЕР 5 РАЗМЕР 200Х600 ММ		РЕШЕТКА		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		1.17		0		8,952.62		0

				02016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		0.12		0		2,574		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.01		0		30,452		0

						ВИНТЫ		Т		0.00008		0		22,100,000		0

				33642		ПРОКАТ ДЛЯ АРМИРОВАНИЯ Ж/Б КОНСТРУКЦИЙ КРУГЛЫЙ И ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ, ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ И ТЕРМОМЕХАНИЧЕСКИЙ, ТЕРМИЧЕСКИ УПРОЧНЕННЫЙ КЛАСС А-I ДИАМЕТРОМ 12 ММ		Т		0.00043		0		8,400,000		0

				35319		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А		Т		0.00003		0		13,500,000		0

						РЕШЕТКИ		ШТ		1		0		5,000		0

				E15-2-36-1		ШТУКАТУРКА ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА УЛУЧШЕННАЯ СТЕН		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		129.95		0		8,952.62		0

				00112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		0.14		0		42,323.45		0

						РАСТВОР М100		М3		3.1		0		425,000		0

				30389		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1,6Х50 ММ		Т		0.0025		0		10,000,000		0

				33205		СЕТКА РАБИЦА		М2		108		0		9,300		0

				38617		ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ		КГ		12		0		40,000		0

				E15-2-36-2		ШТУКАТУРКА ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА УЛУЧШЕННАЯ ПОТОЛКОВ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		144.64		0		8,952.62		0

				00112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		0.14		0		42,323.45		0

						РАСТВОР М100		М3		3.2		0		425,000		0

				30389		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1,6Х50 ММ		Т		0.0025		0		10,000,000		0

				33205		СЕТКА РАБИЦА		М2		108		0		9,300		0

				38617		ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ		КГ		12		0		40,000		0

				E61-2-9		РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ВНУТРЕННИХ СТЕН ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ: ДО 10 М2		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		157.1		0		8,952.62		0

						РАСТВОР М100		М3		2.2		0		425,000		0

				E61-2-11		РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ВНУТРЕННИХ СТЕН ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ: БОЛЕЕ 10 М2		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		142.65		0		8,952.62		0

						РАСТВОР М100		М3		2.2		0		425,000		0

				E61-4-9		РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ПОТОЛКОВ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ: ДО 10 М2		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		226.27		0		8,952.62		0

						РАСТВОР М100		М3		2.31		0		425,000		0

				E61-4-11		РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ПОТОЛКОВ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ: БОЛЕЕ 10 М2		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		199.73		0		8,952.62		0

						РАСТВОР М100		М3		2.31		0		425,000		0

				E61-7-1		РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ОТКОСОВ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		383.06		0		8,952.62		0

						РАСТВОР М100		М3		4.4		0		425,000		0

				E61-10-3		РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ГЛАДКИХ ФАСАДОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ: ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ БОЛЕЕ 5 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		188.25		0		8,952.62		0

						РАСТВОР М100		М3		2.2		0		425,000		0

				E61-10-1		РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ГЛАДКИХ ФАСАДОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ: ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ ДО 5 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		201.84		0		8,952.62		0

						РАСТВОР М100		М3		2.2		0		425,000		0

				E61-10-2		РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ГЛАДКИХ ФАСАДОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ: ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ ДО 5 М2 ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ 10 ММ (3 РАЗА)		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		108.54		0		8,952.62		0				36.18

						РАСТВОР М100		М3		3.3		0		425,000		0				1.1

				E15-4-24-8		ПРОСТАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		21.12		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.05		0		30,452.00		0

				31066		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.0267		0		25,200,000		0

				31650		ОЛИФА, РАСТВОРИТЕЛ, РАЗБАВИТЕЛ		Т		0.0103		0		11,750,000		0

				31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.005		0		1,600,000		0

				35538		ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25		М2		0.08		0		5,000		0

				E15-4-24-9		ПРОСТАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ ПОТОЛКОВ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		22.88		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.05		0		30,452.00		0

				31066		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.0302		0		25,200,000		0

				31650		ОЛИФА, РАСТВОРИТЕЛ, РАЗБАВИТЕЛ		Т		0.0119		0		11,750,000		0

				31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.0055		0		1,600,000		0

				E15-4-25-8		УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		51.01		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.11		0		30,452.00		0

				31066		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.01837		0		25,200,000		0

				31440		ГРУНТОВКИ		Т		0.0075		0		10,000,000		0

				31655		ОЛИФА, РАСТВОРИТЕЛ, РАЗБАВИТЕЛ		Т		0.0113		0		11,750,000		0

				31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.051		0		1,600,000		0

				35538		ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25		М2		0.84		0		5,000		0

				E15-4-25-9		УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ ПОТОЛКОВ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		62.7		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.11		0		30,452.00		0

				31066		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.021		0		25,200,000		0

				31440		ГРУНТОВКИ		Т		0.0089		0		10,000,000		0

				31655		ОЛИФА, РАСТВОРИТЕЛЬ, РАЗБАВИТЕЛЬ		Т		0.013		0		11,750,000		0

				31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.055		0		1,600,000		0

				35538		ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25		М2		0.84		0		5,000		0

				E62-2-4		ПРОСТАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ СТЕН, ШПАТЛЕВКОЙ И С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 %		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		61.33		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.07		0		30,452.00		0

				31651		ОЛИФА, РАСТВОРИТЕЛЬ, РАЗБАВИТЕЛЬ		Т		0.076		0		11,750,000		0

				31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.0255		0		1,600,000		0

				43231		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.0189		0		25,200,000		0

				75007		БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ		1000М2		0.0008		0		50,000,000		0

				E62-3-4		ПРОСТАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОТОЛКОВ, С ШПАТЛЕВКОЙ И С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		73.3		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.06		0		30,452.00		0

				31651		ОЛИФА, РАСТВОРИТЕЛЬ, РАЗБАВИТЕЛЬ		Т		0.08		0		11,750,000		0

				31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.0515		0		1,600,000		0

				43231		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.0198		0		25,200,000		0

				75007		БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ		1000М2		0.0008		0		50,000,000		0

				E62-7-6		УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ СТЕН ЗА ДВА РАЗА, ШПАТЛЕВКОЙ И С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 %		100М2		0.488

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		75.69		36.93672		8,952.62		330,680

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.06		0.02928		30,452.00		892

				31651		ОЛИФА, РАЗБАВИТЕЛЬ, РАСТВОРИТЕЛЬ		Т		0.0107		0.0052216		11,750,000		61,354

				31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.0496		0.0242048		1,600,000		38,728

				43231		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.0219		0.0106872		25,200,000		269,317

				75007		БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ		1000М2		0.0011		0.0005368		50,000,000		26,840

				E62-8-6		УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОТОЛКОВ ЗА ДВА РАЗА, С ШПАТЛЕВКОЙ И С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35		100М2		0.182

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		90.63		16.49466		8,952.62		147,670

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.06		0.01092		30,452.00		333

				31651		ОЛИФА, РАЗБАВИТЕЛЬ, РАСТВОРИТЕЛЬ		Т		0.0111		0.0020202		11,750,000		23,737

				31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.0496		0.0090272		1,600,000		14,444

				43231		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.0232		0.0042224		25,200,000		106,404

				75007		БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ		1000М2		0.0011		0.0002002		50,000,000		10,010

				E15-4-5-3		ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН СО ШПАТЛЕВКОЙ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		42.9		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.15		0		30,452.00		0

				31054		КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ		Т		0.063		0		8,760,000		0

				31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.051		0		1,600,000		0

				75007		ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25		М2		0.84		0		5,000		0

				E15-4-5-4		ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ ПОТОЛКОВ СО ШПАТЛЕВКОЙ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		53.9		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.16		0		30,452.00		0

				31054		КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ		Т		0.069		0		8,760,000		0

				31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.055		0		1,600,000		0

				75007		ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25		М2		0.84		0		5,000		0

				E62-16-6		ОКРАШИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ: РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 % И С ШПАТЛЕВКОЙ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		29.6		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.06		0		30,452.00		0

				31054		КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ		Т		0.071		0		8,760,000		0

				31684		КЛЕЙ МАЛЯРНЫЙ ЖИДКИЙ		КГ		4.02		0		13,000		0

				31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.072		0		1,600,000		0

				34287		МЫЛО ТВЕРДОЕ ХОЗЯЙСТВЕННОЕ 72%		ШТ		5.1		0		3,000		0

				75007		БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ		1000М2		0.0016		0		50,000,000		0

				E62-17-6		ОКРАШИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ: РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 % И С ШПАТЛЕВКОЙ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		33.78		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.06		0		30,452.00		0

				31054		КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ		Т		0.071		0		8,760,000		0

				31684		КЛЕЙ МАЛЯРНЫЙ ЖИДКИЙ		КГ		4.02		0		13,000		0

				31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.076		0		1,600,000		0

				34287		МЫЛО ТВЕРДОЕ ХОЗЯЙСТВЕННОЕ 72%		ШТ		5.1		0		3,000		0

				75007		БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ		1000М2		0.0016		0		50,000,000		0

				E56-9-4		ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ:		100ШТ		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		67.4		0		8,952.62		0

				E56-9-3		ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В ДЕРЕВЯННЫХ СТЕНАХ:		100ШТ		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		134.1		0		8,952.62		0

				E56-9-5 ШHК.ДОП.5		ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ: С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ		100ШТ		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		180.89		0		8,952.62		0

				E56-9-7 ШHК.ДОП.8		ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ ВРУЧНУЮ В ОТКОСАХ: АЛЮМИНИЕВЫХ		100КОРОБ		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		127.34		0		8,952.62		0

				E56-1-3		ДЕМОНТАЖ ОКОННЫХ КОРОБОК: В РУБЛЕНЫХ СТЕНАХ		100ШТ		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		72.79		0		8,952.62		0

				E56-1-4 ШHК.ДОП.5		ДЕМОНТАЖ ОКОННЫХ КОРОБОК: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ		100ШТ		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		129.29		0		8,952.62		0

				E56-1-6 ШHК.ДОП.8		ДЕМОНТАЖ АЛЮМИНИЕВЫХ ОКОННЫХ КОРОБОК В СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ ВРУЧНУЮ		100КОРОБ		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		122.8		0		8,952.62		0

				E56-2-1		СНЯТИЕ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ: НЕОСТЕКЛЕННЫХ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		33.06		0		8,952.62		0

				E56-2-1		СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		36.28		0		8,952.62		0

				E56-21-1		УСТАНОВКА ПОЛОТЕН: НАРУЖНЫХ КРОМЕ БАЛКОННЫХ		100ШТ		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		151.8		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		1.3		0		30,452.00		0

				35100		ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 3,5Х35 ММ		Т		0.0038		0		17,000,000		0

				44393		ПОЛОТНО ДВЕРНЫЕ		М2		0				800,000		0

				44423		ПРИБОРЫ ДВЕРНЫЕ		КОМПЛ		100		0		75,000		0

				E9-4-14-1 ШHК.ДОП.4		УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ С ПОДГОТОВОКЙ ПРОЕМА И УСТАНОВКОЙ НАКЛАДНЫХ И ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 2,5М2		М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		4.47		0		8,952.62		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.15		0		30,452.00		0

				35312		ЭЛЕКТРОДЫ		Т		0.001		0		13,500,000		0

				44109		ДЕТАЛИ ЗАКЛАДНЫЕ И НАКЛАДНЫЕ		Т		0.0022		0		13,000,000		0

				80625		ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ТИПА MAKROFLEKS, SOUDAL) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л		ШТ		0.1		0		27,000		0

				87882		БЛОКИ ДВЕРНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ		М2		1		0		850,000		0

				E9-4-14-2 ШHК.ДОП.4		УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ С ПОДГОТОВОКЙ ПРОЕМА И УСТАНОВКОЙ НАКЛАДНЫХ И ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 2,5М2		М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		4.12		0		8,952.62		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.2		0		30,452.00		0

				35312		ЭЛЕКТРОДЫ		Т		0.0012		0		13,500,000		0

				44109		ДЕТАЛИ ЗАКЛАДНЫЕ И НАКЛАДНЫЕ		Т		0.0037		0		13,000,000		0

				87882		БЛОКИ ДВЕРНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ		М2		1		0		850,000		0

				E9-4-14-3 ШHК.ДОП.4		УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ В ПОДГОТОВЛЕННЫЕ ПРОЕМЫ ПЛОЩАДЬЮ ДО 2,5М2		М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		3.58		0		8,952.62		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.15		0		30,452.00		0

				29161		АНКЕРНЫЕ БОЛТЫ		ШТ		6		0		800		0

				87882		БЛОКИ ДВЕРНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ		М2		1		0		850,000		0

				E9-4-14-4 ШHК.ДОП.4		УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ В ПОДГОТОВЛЕННЫЕ ПРОЕМЫ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 2,5М2		М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		3.3		0		8,952.62		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.2		0		30,452.00		0

				29161		АНКЕРНЫЕ БОЛТЫ		ШТ		8		0		800		0

				87882		БЛОКИ ДВЕРНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ		М2		1		0		850,000		0

				E10-1-37-1 ШHК.ДОП.11		УСТАНОВКА АЛЮМИНИЕВЫХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ДО 3 М2		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		89.47		0		8,952.62		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		1.99		0		30,452.00		0

				29962		ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60Х27Х0,6		М		66		0		7,800		0

				31478		ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛИНОЙ 65 ММ		ШТ		533		0		1,000		0

				43328		БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА		М2		100		0		518,300		0

				76853		ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ		КГ		1.92		0		22,100		0

				E10-1-37-2 ШHК.ДОП.11		УСТАНОВКА АЛЮМИНИЕВЫХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ БОЛЕЕ 3 М2		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		79.73		0		8,952.62		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		2.07		0		30,452.00		0

				29962		ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60Х27Х0,6		М		50		0		7,800		0

				31478		ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛИНОЙ 65 ММ		ШТ		400		0		1,000		0

				43328		БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА		М2		100		0		518,300		0

				76853		ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ		КГ		1.4		0		22,100		0

				E10-1-36-5 ШHК.ДОП.11		УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ АЛЮМИНИЯ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		94.88		0		8,952.62		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		1.63		0		30,452.00		0

				29962		ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60Х27Х0,6		М		40		0		7,800		0

				30626		БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ АЛЮМИНИЯ		М2		100		0		598,800		0

				31478		ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛИНОЙ 65 ММ		ШТ		320		0		1,000		0

				76853		ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ		КГ		1.15		0		22,100		0												пр		чч		т

				E56-12-1		СМЕНА ДВЕРНЫХ ПРИБОРОВ: ПЕТЛИ		100ШТ		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		99.6		0		8,952.62		0

				35100		ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 3,5Х35 ММ		Т		0.016		0		17,000,000		0

				44423		ПРИБОРЫ ДВЕРНЫЕ		КОМПЛ		100		0		25,000		0

				E56-12-5		СМЕНА ДВЕРНЫХ ПРИБОРОВ: ЗАМКИ ВРЕЗНЫЕ		100ШТ		0.01

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		73.2		0.732		8,952.62		6,553

				35100		ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 3,5Х35 ММ		Т		0.004		0.00004		17,000,000		680

				44423		ПРИБОРЫ ДВЕРНЫЕ		КОМПЛ		100		1		75,000		75,000

				E56-12-6		СМЕНА ДВЕРНЫХ ПРИБОРОВ: ЗАМКИ НАКЛАДНЫЕ		100ШТ		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		106.8		0		8,952.62		0

				35100		ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 3,5Х35 ММ		Т		0.008		0		17,000,000		0

				44423		ПРИБОРЫ ДВЕРНЫЕ		КОМПЛ		100		0		75,000		0

						ЗАМОК НАВЕСНОЙ		КОМПЛ		0				75,000		0

				E69-27-3		СНЯТИЕ ЛАКОКРАСОЧНОГО ПОКРЫТИЯ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ: С МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ		М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		1.31		0		8,952.62		0

				01147		МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		1.3		0		641.41		0

				44897		ШЛИФКРУГИ		ШТ		0.325		0		10,000		0

				E62-29-2		ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ДВА РАЗА (Контейнера и двери металлические		100М2		0.04

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		18.72		0.7488		8,952.62		6,704

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.01		0.0004		30,452.00		12

				31085		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.0161		0.000644		25,200,000		16,229

				31651		ОЛИФА, РАСТВОРИТЕЛ, РАЗБАВИТЕЛ		Т		0.009		0.00036		11,750,000		4,230

				E62-28-2		ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КРОВЕЛЬ: ЗА ДВА РАЗА (КРЫШИ КОНТЕЙНЕРОВ)		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		11.28		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.01		0		30,452.00		0

				31085		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.021		0		25,200,000		0

				31651		ОЛИФА, РАСТВОРИТЕЛ, РАЗБАВИТЕЛ		Т		0.006		0		11,750,000		0

				E15-4-30-2		МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		12.21		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.03		0		30,452.00		0

				31066		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.0273		0		25,200,000		0

				31392		ОЛИФА, РАЗБАВИТЕЛЬ, РАСТВОРИТЕЛЬ		КГ		3.2		0		11,750		0

				E62-4-4		ПРОСТАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ОКОН: С ПОДГОТОВКОЙ И РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ БОЛЕЕ 35 %		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		91.1		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.06		0		30,452.00		0

				31651		ОЛИФА, РАСТВОРИТЕЛ, РАЗБАВИТЕЛ		Т		0.0064		0		11,750,000		0

				31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.0475		0		1,600,000		0

				43231		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.0187		0		25,200,000		0

				75007		БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ		1000М2		0.0008		0		50,000,000		0

				E62-5-4		ПРОСТАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ДВЕРЕЙ: С ПОДГОТОВКОЙ И РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ БОЛЕЕ 35 %		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		73.76		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.06		0		30,452.00		0

				31651		ОЛИФА, РАСТВОРИТЕЛ, РАЗБАВИТЕЛ		Т		0.0064		0		11,750,000		0

				31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.0475		0		1,600,000		0

				43231		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.0192		0		25,200,000		0

				75007		БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ		1000М2		0.0008		0		50,000,000		0

				E57-2-11		РАЗБОРКА ПОКРЫТИИ ПОЛОВ ЦЕМЕНТНЫХ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		126.56		0		8,952.62		0

				02831		МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ		МАШ-Ч		53.76		0		809.60		0

				E68-12-5		РАЗБОРКА СТЯЖЕК		100М3		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		77.72		0		8,952.62		0

				207-149		БУЛЬДОЗЕРЫ		МАШ-Ч		4.51		0		61,450.25		0

				E11-1-11-1		УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		39.51		0		8,952.62		0

						РАСТВОР М100		М3		2.04		0		425,000		0

				E11-1-11-2 К=6		УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 11-01-011-01 ЗА 10 PАЗ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		5		0		8,952.62		0				0.5

						РАСТВОР М100		М3		5.1		0		425,000		0				0.51

				E11-1-11-3		УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		40.65		0		8,952.62		0

				45024		БЕТОН М200		М3		2.04		0		450,000		0

				E11-1-11-4 К=16		УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 11-01-011-03 ЗА 16 PАЗ		100М2		0												16

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		8		0		8,952.62		0				0.5		8

				45024		БЕТОН М200		М3		8.16		0		450,000		0				0.51		8.16

				E11-1-11-3		УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		40.65		0		8,952.62		0

				45024		БЕТОН М200		М3		2.04		0		450,000		0

				E11-1-11-4 К=6		УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 11-01-011-03 ЗА 6 PАЗ		100М2		0												6		раз

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		3		0		8,952.62		0				0.5		3

				45024		БЕТОН М200		М3		3.06		0		450,000		0				0.51		3.06

				E57-2-1		РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: ИЗ ЛИНОЛЕУМА И РЕЛИНА		100М2		0.182

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		11.39		2.07298		8,952.62		18,559

				E57-1-4		РАЗБОРКА ОСНОВАНИЙ ПОКРЫТИЯ ПОЛОВ: ДОЩАТЫХ ОСНОВАНИЙ ЩИТОВОГО ПАРКЕТА		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		14.9		0		8,952.62		0

				E57-3-1		РАЗБОРКА ПЛИНТУСОВ: ДЕРЕВЯННЫХ И ИЗ ПЛАСТМАССОВЫХ МАТЕРИАЛОВ		100М		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		3.77		0		8,952.62		0

				E57-10-3		ЗАДЕЛКА ВЫБОИН В ПОЛАХ ЦЕМЕНТНЫХ ПЛОЩАДЬЮ ДО: 1,0 М2		100МЕСТ		0.04

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		124.23		4.9692		8,952.62		44,487

						РАСТВОР М100		М3		2.14		0.0856		425,000		36,380

						ЦЕМЕНТ М400		Т		0.045		0.0018		640,000.00		1,152

				E11-1-36-2		УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ЛИНОЛЕУМА НА КЛЕЕ		100М2		0.182

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		42.4		7.7168		8,952.62		69,086

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.5		0.091		30,452.00		2,771

				31688		КЛЕЙ ДЛЯ ЛИНОЛИУМА LG HYLIS		КГ		50		9.1		39,300		357,630

				32035		ЛИНОЛЕУМ ОГНЕСТОЙКИЕ ТИПА LG HYLIS		М2		102		18.564		85,000		1,577,940

				E11-1-34-5 ШHК.ДОП.4		УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ПО ГОТОВОМУ ОСНОВАНИЮ, "ПЛАВАЮЩИМ" СПОСОБОМ, ИЗ МНОГОСЛОЙНЫХ ПАРКЕТНЫХ ДОСОК ТИПА TARKETT		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		21.11		0		8,952.62		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.32		0		30,452.00		0

				81864		КЛИНЬЯ ДЕРЕВЯННЫЕ		ШТ		6		0		1,000.00		0

				83171		ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННАЯ ПОДЛОЖКА ПОД ПАРКЕТ ТОЛЩ.2ММ		М2		102		0		3,700.00		0

				85917		МНОГОСЛОЙНЫЕ ПАРКЕТНЫЕ ДОСКИ ТИПА TARKETT		М2		104		0		43,500.00		0		0

				E11-1-35-4		УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЛИТ ДРЕВЕСНОСТРУЖЕЧНЫХ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		47.84		0		8,952.62		0

				01523		ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ		М-ЧАС		0.43		0		666.54		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.83		0		30,452.00		0

				30407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0.0053		0		10,000,000		0

				32360		ПЛИТЫ ДРЕВЕСНОСТРУЖЕЧНЫЕ МНОГОСЛОЙНЫЕ И ТРЕХСЛОЙНЫЕ, МАРКА П-1 ТОЛЩИНОЙ 18-20 ММ		100М2		1.027		0		6,440,000.00		0

				E11-1-40-3 ШHК.ДОП.6		УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПЛАСТИКОВЫХ НА ВИНТАХ САМОНАРЕЗАЮЩИХ		100М		0.176

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		6.66		1.17216		8,952.62		10,494

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.03		0.00528		30,452.00		161

				29840		УГОЛОК НАРУЖНЫЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА		ШТ		7		1.232		4,500		5,544

				29841		УГОЛОК ВНУТРЕННИЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА		ШТ		7		1.232		4,500		5,544

				29842		СОЕДИНИТЕЛЬ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА		ШТ		40		7.04		4,500		31,680

				29843		ЗАГЛУШКА ТОРЦЕВАЯ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА		ШТ		16		2.816		4,500		12,672

				30795		ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ 6Х30 ММ		10 ШТ		26.3		4.6288		2,000		9,258

				35391		ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С ОСТРЫМ КОНЦОМ ДЛИНОЙ 35 ММ		ШТ		263		46.288		250		11,572

				44346		ПЛИНТУСЫ ДЛЯ ПОЛОВ ИЗ ПЛАСТИКАТА		М		101		17.776		9,800		174,205		250,474

				E62-18-2		ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ: ПЛИНТУСОВ И ГАЛТЕЛЕЙ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		38.4		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.06		0		30,452.00		0

				31651		ОЛИФА, РАСТВОРИТЕЛ, РАЗБАВИТЕЛ		Т		0.0032		0		11,750,000		0

				31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.0124		0		1,600,000		0

				43231		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.0137		0		25,200,000		0

				75007		БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ		1000М2		0.0008		0		50,000,000		0

				E15-1-94-1 ШHК.ДОП.9		ОБЛИЦОВКА ВНУТРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ДЕКОРАТИВНЫМИ ОГНЕСТОЙКИМИ ПАНЕЛЯМИ: СТЕН С УСТРОЙСТВОМ КАРКАСА ИЗ ЖЕСТЯНОГО ПРОФИЛЯ		100М2		0.02

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		241.05		4.821		8,952.62		43,161

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.49		0.0098		30,452.00		298

				29160		ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ		ШТ		2400		48		174		8,352

				29109		АЛЮМИНИЕВЫЕ КОМПОЗИТНЫЕ ПАНЕЛИ ОГНЕСТОЙКИЕ		М2		100		2		38,000		76,000

				29161		АНКЕРНЫЕ БОЛТЫ		ШТ		200		4		800		3,200

				30546		ПРОФИЛЬ МОНТАЖНЫЙ		М		100		2		8,220		16,440

				E15-1-94-3 ШHК.ДОП.9		ОБЛИЦОВКА ВНУТРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ДЕКОРАТИВНЫМИ И ОГНЕСТОЙКИМИ ПАНЕЛЯМИ: ПОТОЛКОВ С УСТРОЙСТВОМ КАРКАСА ИЗ ЖЕСТЯНОГО ПРОФИЛЯ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		257.92		0		8,952.62		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.49		0		30,452.00		0

				29109		АЛЮМИНИЕВЫЕ КОМПОЗИТНЫЕ ПАНЕЛИ ОГНЕСТОЙКИЕ		М2		100		0		38,000		0

				29160		ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ		ШТ		2400		0		174		0

				29161		АНКЕРНЫЕ БОЛТЫ		ШТ		200		0		800		0

				30546		ПРОФИЛЬ МОНТАЖНЫЙ		М		100		0		8,220		0

				E62-41-1		ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДОВ ОТ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫХ И МАСЛЯНЫХ КРАСОК: С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		20.8		0		8,952.62		0

				E62-25-7		ШПАТЛЕВКА ФАСАДОВ: ПРОСТЫХ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		23.6		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.02		0		30,452.00		0

				31708		ШПАТЛЕВКА		Т		0.05		0		1,600,000		0

				E62-25-1		ОГРУНТОВКА ФАСАДОВ: ПРОСТЫХ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		4.29		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.01		0		30,452.00		0

				31430		ГРУНТОВКА		Т		0.0161		0		10,000,000		0

				E15-4-14-3		ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ВОДОЭМУЛЬСИОННАЯ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		6.74		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.05		0		30,452.00		0

				31054		КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ		Т		0.038		0		8,760,000		0

				E15-4-12-3		ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ВОДОЭМУЛЬСИОННАЯ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		9.59		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.05		0		30,452.00		0

						РАСТВОР М100		М3		0.06		0		425,000		0

				31054		КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ		Т		0.038		0		8,760,000		0

				E62-19-1		ОКРАСКА ИЗВЕСТКОВЫМИ СОСТАВАМИ ФАСАДОВ ПРОСТЫХ ПО: ШТУКАТУРКЕ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ С ШПАТЛЕВКОЙ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		18.46		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.03		0		30,452.00		0

				30652		ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1		Т		0.0182		0		5,000,000		0

				31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.0245		0		1,600,000		0

				E15-4-50-1 ШHК.ДОП.6		ОТДЕЛКА ФАСАДОВ ДЕКОРАТИВНЫМ ПОКРЫТИЕМ «ХОПЕР» ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ С ЛЕСОВ И ЗЕМЛИ:ОДНОТОННОЕ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		51.28		0		8,952.62		0

				01572		ПИСТОЛЕТЫ-РАСПЫЛИТЕЛИ		МАШ-Ч		16.06		0		599.61		0

				02515		АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ МОЩНОСТЬЮ 1 КВТ		МАШ-Ч		16.06		0		2,213.75		0

				29930		РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ДЕКОРАТИВНЫЙ "ХОПЕР"		КГ		80		0		3,700		0

				31054		КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ		Т		0.0538		0		8,760,000		0

				31434		ГРУНТОВКА		Т		0.018		0		10,000,000		0

				38726		КОЛЕР		КГ		1		0		40,000		0

				E62-21-10		ПРОСТАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ФАСАДОВ С ПОД ГОТОВКОЙ И РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 % С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		61.56		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.1		0		30,452.00		0

				31085		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.0145		0		25,200,000		0

				31651		ОЛИФА, РАСТВОРИТЕЛ, РАЗБАВИТЕЛ		Т		0.0101		0		11,750,000		0

				31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.0405		0		1,600,000		0

				E8-7-2-1		ЛЕСА ПРИ ВЫСОТЕ ПОМЕЩЕНИЙ ДО 6 М		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		70.2		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.18		0		30,452.00		0

				44082		ДЕТАЛИ ДЕРЕВЯННЫЕ ЛЕСОВ		М3		0.008		0		900,000		0

				51622		ЩИТЫ НАСТИЛА ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ		М2		5.5		0		90,000		0

				63944		ДЕТАЛИ ЛЕСОВ СТАЛЬНЫЕ		Т		0.029		0		3,250,000		0

				E8-7-1-2		УСТАНОВКА И РАЗБОРКА НАРУЖНЫХ ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16 М ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ ПРОЧИХ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		43.5		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.07		0		30,452.00		0

				44082		ДЕТАЛИ ДЕРЕВЯННЫЕ ЛЕСОВ		М3		0.009		0		900,000		0

				51622		ЩИТЫ НАСТИЛА ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ		М2		3.4		0		90,000		0

				63944		ДЕТАЛИ ЛЕСОВ СТАЛЬНЫЕ		Т		0.035		0		3,250,000		0

				E62-35-2		ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК И ОГРАД ЗА ДВА РАЗА		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		80.73		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.01		0		30,452.00		0

				31085		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.0136		0		25,200,000		0

				31651		ОЛИФА, РАСТВОРИТЕЛ, РАЗБАВИТЕЛ		Т		0.007		0		11,750,000		0

				E15-4-30-4		МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК, ТРУБ, ПЕРЕПЛЕТОВ И Т.П. ЗА  ДВА РАЗА		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		71.06		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.03		0		30,452.00		0

				31066		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.0246		0		25,200,000		0

				31392		ОЛИФА, РАСТВОРИТЕЛ, РАЗБАВИТЕЛ		КГ		2.7		0		11,750		0

						ПРИБОРЫ ДВЕРНЫЕ ПЕТЛИ		ШТ		0				25,000		0

				E9-8-2-1		РУЧНАЯ ЭЛЕКТРОДУГОВАЯ СВАРКА СТЫКОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ ПРИ ТОЛЩИНЕ СВАРИВАЕМОЙ СТАЛИ ММ, ДО: 6		10М		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		11.58		0		8,952.62		0

				01147		МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		3.47		0		641.41		0

				02016		УСТАНОВКА ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ		МАШ-Ч		4.63		0		2,574		0

				15211		ЭЛЕКТРОДЫ		КГ		4.38		0		13,500		0

				44897		ШЛИФКРУГИ		ШТ		0.0396		0		10,000		0

				Ц08-02-396-22		КОРОБА ПЛАСТМАССОВЫЕ ШИРИНОЙ 120ММ		100М		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		26.46		0		8,952.62		0

						ДЮБЕЛЬ		10ШТ		40		0		2,000.00		0

						КОРОБА ПЛАСТМАССОВЫЕ ШИРИНОЙ 120ММ		М		101.7		0		46,200		0

				E7-1-54-15		УСТРОЙСТВО ИЗ КОЛЮЧЕЙ ПРОВОЛОКИ ПО ГОТОВЫМ КОНСТРУКЦИЯМ		100М		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		0.599		0		8,952.62		0

				47804		ПРОВОЛОКА КОЛЮЧАЯ		М		100.5		0		4,000.00		0

																		№		РЕГИОНЫ		Прочие затраты подрядчика (Пп)		без		сотстрахом 12%

						ВСЕГО ЗАТРАТ:												1		РЕСПУБЛИКА УЗБ		21.06%		11329.14		12688.64		17.27%

						ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ		ЧЕЛ-ЧАС								122		2		КР		24.25%		11655.72		13054.41		17.27%

						ЗАРПЛАТА (В Т.Ч. СОЦСТРАХ)		СУМ								1,088,561		3		Г.Ташкент		17.27%		12646.34		14163.90		17.27%		10695.76		3%

						ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		СУМ								14,604				ОБЛАСТИ

						СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ		СУМ								4,857,511		1		Ташкентская об		22.82%		13543.65		15168.89		17.27%		10695.76		3%

						ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		СУМ		3.00%						145,725		2		Андижанская об		28.31%		10525.87		11788.97		17.27%		8952.62		3%

						ВСЕГО		СУМ								6,106,402		3		Бухарская об		24.65%		9018.49		10100.71		17.27%		9490.07		2%

																		4		Джизакская об		24.69%		8515.94		9537.85		17.27%		9145.33		3%

																		5		Кашадарьинская об		24.15%		9933.45		11125.46		17.27%		11125.46		5%

						ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПОДРЯЧИКА		СУМ		17.27%						1,054,576		6		Наманганская об		30.29%		8633.72		9669.77		17.27%		8952.62		3%

						ИТОГО		СУМ								7,160,977		7		Навоийская об		23.35%		12384.85		13871.03		17.27%		8,600		3%

																		12		Хорезмская об		19.00%		7383.54		8269.56		17.27%		7686.24		3%

						Составил: ____________________________Насридинов Х.И.



&L&7ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС TNQURILISH 5.0&C &R&7 19-67-78

&L&7 &CСтраница &P&R&7



цены на материалы

		НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: БАЗОВЫЕ СТАНЦИИ

		НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА:						AND5642 CS2141 Дарвоз

		ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА НА

		Текущий ремонт кровли базовой станции и помещение аппаратной расположенной по адресу: Андижанская область, Мархаматский р-н, Кутарма КФЙ, Дарвоз МФЙ, СВП.

		ОСНОВАНИЕ: Дефектный акт

		№№		РЕСУРС		ОБОСНОВАНИЕ		НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСА		ЕД.ИЗМ		КОЛ-ВО		ЦЕНА		СУММА

		1		2		3		4		5		6		7		8

		ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ

		1		00001				ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ С УЧЕТОМ СОЦСТРАХА		ЧЕЛ-Ч		121.5913		8,952.620		1,088,561

								ИТОГО								1,088,561

		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

								АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		0		42,323.45		0

								АВТОМОБИЛИ САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т		МАШ-Ч		0		38,924.05		0

								АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.3176		30,452.00		9,672

								АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.16198		30,452.00		4,933

								БУЛЬДОЗЕРЫ		МАШ-Ч		0		61,450.25		0

								ПИСТОЛЕТЫ-РАСПЫЛИТЕЛИ		МАШ-Ч		0		599.61		0

								АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ МОЩНОСТЬЮ 1 КВТ		МАШ-Ч		0		2,213.75		0

								МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		0		641.41		0

								МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		0		809.60		0

								МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		0		809.60		0

								УСТАНОВКА ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ		МАШ-Ч		0		2,574.28		0

								КОТЛЫ  БИТУМНЫЕ  ПЕРЕДВИЖНЫЕ  400  Л		МАШ-Ч		0		2,347.84		0

								ГОРЕЛКИ		МАШ-Ч		0		80.96		0

								ШУРУПОВЕРТЫ		МАШ-Ч		0		411.13		0

								БЕНЗОПИЛЫ		МАШ-Ч		0		462.88		0

								ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		0		459.20		0

								ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ		МАШ-Ч		0		666.54		0

								ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		0		666.54		0

								НОЖНИЦЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		0		293.30		0

								ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ		МАШ-Ч		0		411.12		0

								СТАНОК ФАЛЬЦЕПРОКАТНЫЙ		МАШ-Ч		0		5,376.25		0

								ИТОГО		СУМ						14,604

		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ

		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ

				16070				ШЛАКОБЛОКИ		М3		0		224,208.00		0		3980		0.016		248750

				05377				ПРОФНАСТИЛ ОЦИНКОВАННЫЙ 0,4-0,5 или  МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА		М2		0		58,000.00		0		ташкент		48000.00

								ЖЕЛОБА, КОНЬКИ, ЕНДОВЫ, СНЕГОДЕРЖАТЕЛИ И Т.П.		М		0		28,300.00		0

								РАСТВОРЫ		М3		0.1806		425,000.00		76,755

				29930				РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ДЕКОРАТИВНЫЙ "ХОПЕР"		КГ		0		3,700.00		0

				29109				АЛЮМИНИЕВЫЕ КОМПОЗИТНЫЕ ПАНЕЛИ ОГНЕСТОЙКИЕ		М2		2		38,000.00		76,000

				29160				ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ		ШТ		48		174.00		8,352

				40955				АНКЕРНЫЕ БОЛТЫ С ГАЙКАМИ		Т		0		10,750,000.00		0

				29161				АНКЕРНЫЕ БОЛТЫ		ШТ		4		800.00		3,200

				29840				УГОЛОК НАРУЖНЫЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА		ШТ		1.232		4,500.00		5,544

				29841				УГОЛОК ВНУТРЕННИЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА		ШТ		1.232		4,500.00		5,544

				29842				СОЕДИНИТЕЛЬ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА		ШТ		7.04		4,500.00		31,680

				29843				ЗАГЛУШКА ТОРЦЕВАЯ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА		ШТ		2.816		4,500.00		12,672

				29962				ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60Х27Х0,6		М		0		7,800.00		0

				30032		С111-32		ШИФЕР		М2		40.5		22,750.00		921,375

				30383		С111-173		ГВОЗДИ ПРОВОЛОЧНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ ДЛЯ АСБЕСТОЦЕМЕНТНОЙ КРОВЛИ 4,5Х120 ММ		Т		0.00057		8,500,000.00		4,845

				30389		С111-179		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1,6Х50 ММ		Т		0		10,000,000.00		0

				30407				ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ И ОТДЕЛОЧНЫЕ		Т		0		10,000,000.00		0

				45401				ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0.0006		8,500,000.00		5,100

				19851				ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ ОЦИНКОВАНЫЕ, РАЗМЕРОМ 5Х45 ММ		Т		0		22,100,000.00		0

				19852				СТАЛЬ ОЦИНКОВАННАЯ В РУЛОНАХ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ, С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ		Т		0		10,200,000.00		0

				19853				КЛЯММЕРЫ ОЦИНКОВАННЫЕ		100ШТ		0		500.00		0

				19854				АНТИСЕПТИК		Л		0		5,000.00		0

				61151				ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 3Х70 ММ, ГОСТ 4028-63		КГ		0		10,000.00		0

				30485				ДЮБЕЛЬ		ШТ		0		1,000.00		0

				30546				ПРОФИЛЬ МОНТАЖНЫЙ		М		2		8,220.00		16,440

				44330				ПЕРЕПЛЕТЫ ОКОННЫЕ		М2		0		120,000.00		0

				44424				ПРИБОРЫ ОКОННЫЕ		КОМП		0		30,000.00		0

				30626				БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ АЛЮМИНИЯ		М2		0		598,800.00		0

				30652		С111-253		ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1		Т		0		5,000,000.00		0

				30795				ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ 6Х30 ММ		10 ШТ		4.6288		2,000.00		9,258

				30818				ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ 4,8X35		ШТ		0		350.00		0

				30819				ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ 4,8Х80 ММ		ШТ		0		450.00		0

				31054				КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ		Т		0		8,760,000.00		0

				31066				КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT LUX		Т		0		25,200,000.00		0

				31085				КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT LUX		Т		0.000644		25,200,000.00		16,229

				31392				ОЛИФА, РАСТВОРИТЕЛ, РАЗБАВИТЕЛ		КГ		0		11,750.00		0

								ГРУНТОВКА		Т		0		10,000,000.00		0

								ГРУНТОВКИ		Т		0		10,000,000.00		0

				31478				ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛИНОЙ 65 ММ		ШТ		0		1,000.00		0

				31650		С111-627		ОЛИФА, РАСТВОРИТЕЛ, РАЗБАВИТЕЛ		Т		0		11,750,000.00		0

				31651		С111-628		ОЛИФА, РАСТВОРИТЕЛЬ, РАЗБАВИТЕЛЬ		Т		0.0076018		11,750,000.00		89,321

				31655		С1610-1124		ОЛИФА, РАСТВОРИТЕЛЬ, РАЗБАВИТЕЛЬ		Т		0		11,750,000.00		0

				31684		С1610-1140		КЛЕЙ МАЛЯРНЫЙ ЖИДКИЙ		КГ		0		13,000.00		0

				31688		С1610-1043		КЛЕЙ ДЛЯ ЛИНОЛИУМА LG HYLIS		КГ		9.1		39,300.00		357,630

				31708		С1113-196		ШПАТЛЕВКА УНИВЕРСАЛЬНЫЕ АКРИЛОВЫЕ		Т		0		1,600,000.00		0

				31710				ШПАТЛЕВКА УНИВЕРСАЛЬНЫЕ АКРИЛОВЫЕ		Т		0.033232		1,600,000.00		53,171

				31934		С111-9018		БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ РУЛОННЫЙ МАТЕРИАЛ "ИЗОЛ", "ФОЛЬГАИЗОЛ",  "ПОЛИИЗОЛ" ТОЛЬШИНОЙ НЕ МЕНЕЕ 3 ММ		М2		0		16,500.00		0

				32035		С111-9876		ЛИНОЛЕУМ ОГНЕСТОЙКИЕ ТИПА LG HYLIS		М2		18.564		85,000.00		1,577,940

				32104		С111-594		МАСТИКА		Т		0.01932		5,500,000.00		106,260

				32136		С1610-1063		МАСТИКА		Т		0		5,500,000.00		0

				32501		С111-782		ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК		Т		0.0015		6,200,000.00		9,300

								ПРОВОЛОКА		Т		0		5,750,000.00		0

				33205		С111-874		СЕТКА РАБИЦА		М2		0		9,300.00		0

				33729				СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,7 ММ (ЕСЛИ ПО КРОВЛЯМ КОНКИ, ЕНДОВЫ)		Т		0.012		8,500,000.00		102,000

				33732		С111-9351		СТАЛЬ ОЦИНКОВАННАЯ ЛИСТОВАЯ ТОЛЩИНА ЛИСТА 0,5 ММ		Т		0		8,500,000.00		0

				63498				ГИЛЬЗЫ СТАЛЬНЫЕ С ФЛАНЦАМИ		Т		0		39,000,000.00		0

				33835				ШВЕЛЛЕРЫ, МАРКА СТАЛИ ВСТ3ПС5 N 12		Т		0		4,482,400.00		0

				34287		С111-623		МЫЛО ТВЕРДОЕ ХОЗЯЙСТВЕННОЕ 72%		ШТ		0		3,000.00		0

				35100		С111-1480		ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 3,5Х35 ММ		Т		0.00004		17,000,000.00		680

								ЭЛЕКТРОДЫ		Т		0		13,500,000.00		0

				15211				ЭЛЕКТРОДЫ		КГ		0		13,500.00		0

				35391				ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С ОСТРЫМ КОНЦОМ ДЛИНОЙ 35 ММ		ШТ		46.288		250.00		11,572

				35538		С111-35538		ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25		М2		0		5,000.00		0

				35454				БРУСЬЯ ДЕРЕВЯННЫЕ		М3		0		2,200,000.00		0

				45024				ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД КРУГЛЫЕ		М3		0		900,000.00		0

								ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ВСЕЙ ДЛИНОЙ И ШИРИНОЙ		М3		0.03		2,200,000.00		66,000

								ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД		М3		0		2,200,000.00		0

				36167		С112-167		ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ИЗ БЕРЕЗЫ ИЛИ ЛИПЫ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 25, 32, 40 ММ, III СОРТА		М3		0.214		2,200,000.00		470,800

				81864				КЛИНЬЯ ДЕРЕВЯННЫЕ		ШТ		0		1,000.00		0

				83171				ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННАЯ ПОДЛОЖКА ПОД ПАРКЕТ ТОЛЩ.2ММ		М2		0		3,700.00		0

				85917				МНОГОСЛОЙНЫЕ ПАРКЕТНЫЕ ДОСКИ ТИПА TARKETT		М2		0		43,500.00		0

				32360				ПЛИТЫ ДРЕВЕСНОСТРУЖЕЧНЫЕ МНОГОСЛОЙНЫЕ И ТРЕХСЛОЙНЫЕ, МАРКА П-1 ТОЛЩИНОЙ 18-20 ММ		100М2		0		6,440,000.00		0

				38617		С1610-1005		ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ		КГ		0		40,000.00		0

				43121				КИРПИЧ		1000ШТ		0		1,500,000.00		0

				43231				КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.0149096		25,200,000.00		375,722

				43328				БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА		М2		0		518,300.00		0

				44070		С1113-9051		МАТЕРИАЛЫ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РУЛОННЫЕ "ИЗОЛ", "ФОЛЬГАИЗОЛ",  "ПОЛИИЗОЛ" ТОЛЬШИНОЙ НЕ МЕНЕЕ 3 ММ		М2		3.51		16,500.00		57,915

				44082		С112-9084		ДЕТАЛИ ДЕРЕВЯННЫЕ ЛЕСОВ		М3		0		900,000.00		0

				44109		С124-9180		ДЕТАЛИ ЗАКЛАДНЫЕ И НАКЛАДНЫЕ		Т		0		13,000,000.00		0

				44259		С111-9123		МАТЕРИАЛЫ РУЛОННЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ "ИЗОЛ", "ФОЛЬГАИЗОЛ",  "ПОЛИИЗОЛ" ТОЛЬШИНОЙ НЕ МЕНЕЕ 3 ММ		М2		6		16,500.00		99,000

				44346		С1610-1053		ПЛИНТУСЫ ДЛЯ ПОЛОВ ИЗ ПЛАСТИКАТА		М		17.776		9,800.00		174,205

				44423		С123-9155		ПРИБОРЫ ДВЕРНЫЕ		КОМПЛ		1		75,000.00		75,000

				44393				ПОЛОТНО ДВЕРНЫЕ		М2		0		800,000.00		0

								ПЕТЛЯ		ШТ		0		25,000.00		0

				44528		С111-9070		СЕТКА РАБИЦА		М2		0		9,300.00		0

								БЕТОН М100		М3		0		388,000.00		0

								БЕТОН М150		М3		0		400,000.00		0

								БЕТОН М200		М3		0		450,000.00		0

				45077				ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ		КГ		0		2,500.00		0

				51622		С1620-2004		ЩИТЫ НАСТИЛА ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ		М2		0		90,000.00		0

								ЩИТЫ ИЗ ДОСОК		М2		0		90,000.00		0

				63944		С113-9231		ДЕТАЛИ ЛЕСОВ СТАЛЬНЫЕ		Т		0		3,250,000.00		0

				75007				БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ		1000М2		0.000737		50,000,000.00		36,850

								ШУРУП TN25		ШТ		0		84.00		0

				76853				ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ		КГ		0		22,100.00		0

				80625				ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ТИПА MAKROFLEKS, SOUDAL) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л		ШТ		0		27,000.00		0

				87882				БЛОКИ ДВЕРНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ		М2		0		850,000.00		0

				38726				КОЛЕР		КГ		0		40,000.00		0

				44897				ШЛИФКРУГИ		ШТ		0		10,000.00		0

				42384				СТОЛБЫ ПРОФИЛЬНЫЕ ВЫСОТОЙ ДО 2,2 М		ШТ		0		10,000.00		0

				29922				РЕЙКИ ПЛАСТИКОВЫЕ		М		0		4,000.00		0

				43960				ПАНЕЛИ ПЛАСТИКОВЫЕ		М2		0		15,000.00		0

				45010				ПАНЕЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СЕТЧАТЫЕ		М		0		63,000.00		0

				44395				ПОЛОТНО КАЛИТОК С ПЕТЛЯМИ И С ЗАМКОМ		ШТ		0		850,000.00		0

								ГИПСОКАРТОН ВЛАГОСТОЙКИЙ		М2		0		19,200.00		0

				47801				ТРУБЫ ВОДОСТОЧНЫЕ		М		0		18,800.00		0

				50781				СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ		Т		0		8,500,000.00		0

								КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ		Т		0		6,854,000.00		0		https://glotr.uz/p245783-katanka_8_0mm/

								ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		М3		0		50400		0

								СЕТКА АРМАТУРНАЯ (ПРОВОЛКА, КАТАНКА, КРУГ) ТОЛШИНОЙ ОТ 1ММ ДО 5ММ		Т		0		8,400,000.00		0

								ЛИСТЫ ГИПСОКАРТОННЫЕ ОГНЕСТОЙКИЕ		М2		0		15,840.00		0

								МАТЕРИАЛ ЗВУКОИЗОЛИРУЮЩИЙ		М3		0		214,320.00		0

								ЛЕНТЫ		М		0		1,000.00		0

								КАМЕННАЯ МЕЛОЧЬ М-300 ФРАКЦИИ 3-10ММ		М3		0		59500		0

				Л1				ЛЮК ЛК-1		ТН		0		7,500,000.00		0

								КОРОБА ПЛАСТМАССОВЫЕ ШИРИНОЙ 120 ММ		М		0		46,200.00		0

								ПРОКАТ ДЛЯ АРМИРОВАНИЯ Ж/Б КОНСТРУКЦИЙ КРУГЛЫЙ И ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ, ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ И ТЕРМОМЕХАНИЧЕСКИЙ, ТЕРМИЧЕСКИ УПРОЧНЕННЫЙ КЛАСС А-I ДИАМЕТРОМ 12 ММ		Т		0		8,400,000.00		0

								РЕШЕТКИ		ШТ		0		5,000.00		0

						С124-9210		АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ		Т		0		8,400,000.00		0

						47804		ПРОВОЛОКА КОЛЮЧАЯ		М		0		4,000.00		0

								ЦЕМЕНТ марки М400		Т		0.0018		640,000.00		1,152

								ИТОГО		СУМ						4,857,511

								ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		СУМ		3%				145,725

								ВСЕГО		СУМ						5,003,237

								ВСЕГО МАТЕРИАЛОВ		СУМ						5,003,237

								ВСЕГО		СУМ						6,106,402

								ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПОДРЯЧИКА		СУМ		17.27%				1,054,576

								ИТОГО		СУМ						7,160,977

						120%		ИТОГО С НДС		СУМ		0%				8,593,173

								Составил: ____________________________Насридинов Х.И.

						№		РЕГИОНЫ		Прочие затраты подрядчика (Пп)		сотстрахом

						1		РЕСПУБЛИКА УЗБ		21.06%		12688.6368

						2		КР		24.25%		13054.4064

						3		Г.Ташкент		17.27%		14163.9008

								ОБЛАСТИ

						1		Ташкентская об		22.82%		15168.888

						2		Андижанская об		28.31%		11788.9744

						3		Бухарская об		24.65%		10100.7088

						4		Джизакская об		24.69%		9537.8528

						5		Кашадарьинская об		24.15%		11125.464

						6		Наманганская об		30.29%		9669.7664

						7		Навоийская об		23.35%		13871.032

						8		Самаркандская об		18.11%		9159.7744

						9		Сурхандарьинская об		22.28%		13457.5056

						10		Сырдарьинская об		26.14%		12129.5664

						11		Ферганская об		20.92%		10753.9264

						12		Хорезмская об		19.00%		8269.5648



&Л&7 &ЦСтраница &С&П&7

https://glotr.uz/p245783-katanka_8_0mm/



VED

		НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: БАЗОВЫЕ СТАНЦИИ

		НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА:

		AND5642 CS2141 Дарвоз

		ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ НА

		Текущий ремонт кровли базовой станции и помещение аппаратной расположенной по адресу: Андижанская область, Мархаматский р-н, Кутарма КФЙ, Дарвоз МФЙ, СВП.

		ОСНОВАНИЕ:Дефектный акт

		№№		ОБОСНОВАНИЕ		НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И РЕСУРСОВ		ЕД.ИЗМ		КОЛ-ВО

		1		2		3		4		5

		0		E46-4-1-2		РАЗБОРКА ФУНДАМЕНТОВ БЕТОННЫХ		М3		0				0		0

		0		E46-4-1-4		РАЗБОРКА СТЕН КИРПИЧНЫХ		М3		0				0		0

		0		E46-4-1-5		РАЗБОРКА СТЕН ШЛАКОБЛОЧНЫХ И Т.П.		М3		0				0		0

				E47-1-1-4		ОЧИСТКА УЧАСТКА ОТ МУСОРА		100М2		0				0		0

		0		E58-1-2		РАЗБОРКА СТРОПИЛ СО СТОЙКАМИ И ПОДКОСАМИ ИЗ ДОСОК		100М2		0

		0		E58-3-1		РАЗБОРКА МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ И ОБДЕЛОК ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ		100М		0				0		0

		0		E46-4-8-1		РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ		100М2		0				0		0

		0		E46-4-8-2		РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ		100М2		0				0		0

		0		E46-4-8-4		РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ ВОЛНИСТЫХ И ПОЛУВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ		100М2		0				0		0

		0		E46-4-8-3		РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ПЛИТ И ЧЕРЕПИЦЫ		100М2		0				0		0

		0		E58-17-4		РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ ВОЛНИСТЫХ И ПОЛУВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ		100М2		0

		0		E58-17-14 ШHК.ДОП.6		РАЗБОРКА ВЫРАВНИВАЮЩИХ ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК, ПО БЕТОННОМУ ОСНОВАНИЮ, ТОЛЩИНОЙ В ММ, ДО 30		100М2		0				0		0

		0		E1-2-57-1		РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 1		100М3		0

		0		E31-А36-1		ПОГРУЗКА МУСОРА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ		Т		0				0		0

		0		E31-А26-2		РАЗГРУЗКА МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ		Т		0				0		0

		0		C310-1010		ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЕМ НА 10 КМ, КЛАСС ГРУЗА 1		Т		0				0		0

		0		E1-2-61-1		ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 1		100М3		0

		0		E6-1-1-1		УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ		100М3		0

		0		E6-1-1-5		УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ПОД КОЛОННЫ ОБЪЕМОМ ДО 3 М3		100М3		0

		0		E6-1-35-2		УСТРОЙСТВО ПОЯСОВ БЕЗ ОПАЛУБКИ Б=12,5		100М3		0

				E11-1-2-4		УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЩЕБЕНОЧНЫХ		М3		0

				E6-1-1-22		УСТРОЙСТВО ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПРИ ШИРИНЕ ПОВЕРХУ ДО 1000 ММ С ОПАЛУБКОЙ		100М3		0

		0		E12-2-2-2 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧА И БЕТОНА		100М2		0

		0		E10-1-2-1		УСТАНОВКА СТРОПИЛ		М3		0

		0		E10-1-10-1		УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСА ИЗ БРУСЬЕВ		М3		0

		0		E58-12-3		УСТРОЙСТВО ОБРЕШЕТКИ С ПРОЗОРАМИ ИЗ ДОСОК И БРУСКОВ ПОД КРОВЛЮ ИЗ: АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ		100М2		0

		0		E58-12-2		УСТРОЙСТВО ОБРЕШЕТКИ С ПРОЗОРАМИ ИЗ ДОСОК И БРУСКОВ ПОД КРОВЛЮ ИЗ: ЛИСТОВОЙ СТАЛИ		100М2		0				0		0

		0		E12-3-4-1 ШHК.ДОП.10		УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ ПРОФНАСТИЛА, МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ		100 М2		0

		0		E12-1-7-1		УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ИЗ ВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ С ОБРЕШЕТКОЙ		100М2		0

		0		E12-1-7-3		УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ИЗ ВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ БЕЗ ОБРЕШЕТКИ		100М2		0				0		0

		0		E58-6-1		РЕМОНТ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ ПОКРЫТИЯ ИЗ АСБОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ: ОБЫКНОВЕННОГО ПРОФИЛЯ		100М2		0.3				0		0

		0		E58-7-1 ШHК.ДОП.3		РЕМОНТ ОТДЕЛЬНЫМИ МЕСТАМИ РУЛОННОГО ПОКРЫТИЯ С ПРОМАЗКОЙ БИТУМНЫМИ СОСТАВАМИ: С ЗАМЕНОЙ 1 СЛОЯ		100М2		0				0		0

		0		E10-1-3-1		УСТРОЙСТВО СЛУХОВЫХ ОКОН		1МЕСТО		0				0		0

		0		E12-2-4-1 ШHК.ДОП.3		УСИЛЕНИЕ РУЛОННЫХ ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ В МЕСТАХ ПРИМЫКАНИЯ К АНКЕРАМ В ВИДЕ ТРУБ ПРИ ДИАМЕТРЕ ДО 200 ММ НА ПЕРВЫЙ СЛОЙ		10 ПРИМЫКАНИЙ		0.4				0		0

		0		E12-2-4-5 ШHК.ДОП.3		УСИЛЕНИЕ РУЛОННЫХ ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ В МЕСТАХ ПРИМЫКАНИЯ К ВЫСТУПАЮЩИМ МЕТАЛЛИЧЕСКИМ КОНСТРУКЦИЯМ, /АМС/ ПРОХОДЯЩИМ ЧЕРЕЗ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ		10 ПРИМЫКАНИЙ		0				0		0

		0		E12-2-1-2 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ		100М2		0.03				0		0

		0		E12-2-2-5		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНАХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПРИМИНИТЕЛЬНО К ЦОКОЛЮ И К СТОЕК КОНТЕЙНЕРА ФУНДАМЕНТУ		100М2		0				0		0

		0		E58-23-1		УСТАНОВКА СТАЛЬНОЙ ГИЛЬЗЫ И ФАРТУКА ПРИ ОБДЕЛКЕ МЕСТ ПРИМЫКАНИЯ МЯГКОЙ КРОВЛИ		1МЕСТО		0				0		0

		0		E12-1-17-1		УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ ТОЛЩИНОЙ 15 ММ		100М2		0				0		0

		0		E12-1-17-2 К=5		УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ НА КАЖДЫЙ 1 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ К [12 01 017 01] ЗА 85 PАЗ		100М2		0				0		0

		0		E58-16-9		РЕМОНТ ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКИ ПЛОЩАДЬЮ ЗАДЕЛКИ ДО: 1,0 М2		100МЕСТ		0				0		0

		0		E12-1-21-1 ШHК.ДОП.1		УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ПЛОСКИХ ИЗ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОГО НАПЛАВЛЯЕМОГО РУЛОННОГО МАТЕРИАЛА НА МАСТИКЕ ПЕРВЫЙ СЛОЙ ПОДКЛАДОЧНЫЙ		100М2		0				0		0

		0		E12-1-21-2 ШHК.ДОП.1		УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ПЛОСКИХ ИЗ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОГО НАПЛАВЛЯЕМОГО РУЛОННОГО МАТЕРИАЛА НА МАСТИКЕ ВТОРОЙ СЛОЙ НАКРЫВОЧНЫЙ		100М2		0				0		0

		0		E12-1-21-3 ШHК.ДОП.1		УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ПЛОСКИХ ИЗ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОГО НАПЛАВЛЯЕМОГО РУЛОННОГО МАТЕРИАЛА МАСТИКЕ ВТОРОЙ СЛОЙ НАКРЫВОЧНЫЙ НА СУХО		100М2		0				0		0

		0		E12-1-4-4		УСТРОЙСТВО ПРИМЫКАНИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ НАПЛАВЛЯЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ К СТЕНАМ И ПАРАПЕТАМ ВЫСОТОЙ ДО 600 ММ БЕЗ ФАРТУКОВ		100М		0

		0		E12-1-10-1		УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ [БРАНДМАУЭРЫ, ПАРАПЕТЫ, СВЕСЫ И Т.П.] ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ		100М2		0				0		0

				E12-3-5-1 ШHК.ДОП.8		УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ПРИМЕНИТЕЛЬНО ДЛЯ НАВЕСНОГО КОЗЫРЬКА		100 М2		0

		0		E12-1-9-2		УСТРОЙСТВО ЖЕЛОБОВ ПОДВЕСНЫХ		100М		0

				E12-1-8-3 ШHК.ДОП.6		НАВЕСКА ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ИЗ КИРПИЧА ИЛИ ЛЕГКОГО БЕТОНА, ДИАМЕТРОМ ДО:140 ММ		100М		0

		0		E6-1-1-15		УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТНЫХ ПЛИТ БЕТОННЫХ ПЛОСКИХ		100М3		0

		0		Е7-1-54-12		УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАД ПО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМ СТОЛБАМ БЕЗ ЦОКОЛЯ ИЗ СЕТЧАТЫХ ПАНЕЛЕЙ ВЫСОТОЙ ДО 2,2 М		100М		0				0		0

		0		Е7-1-55-9		УСТРОЙСТВО КАЛИТОК БЕЗ УСТАНОВКИ СТОЛБОВ ПРИ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАДАХ И ОГРАДАХ ИЗ ПАНЕЛЕЙ		100ШТ		0				0		0

		0		E68-23-1		РЕМОНТ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ: МЕЛКИХ		М2		0

		0		E53-16-1 ШHК.ДОП.6		РЕМОНТ КЛАДКИ СТЕН ОТДЕЛЬНЫМИ МЕСТАМИ: КИРПИЧНОЙ		М3		0				0		0

		0		E54-3-2		РАЗБОРКА ПОДШИВКИ ПОТОЛКОВ: ЧИСТОЙ ИЗ ФАНЕРЫ		100М2		0				0		0

		0		E54-3-4		РАЗБОРКА ПОДШИВКИ ПОТОЛКОВ ИЗ ДЕКОРАТИВНЫХ ПЛАСТИКОВЫХ ПАНЕЛЕЙ		100М2		0				0		0

		0		E54-3-5		РАЗБОРКА ПОДШИВКИ ПОТОЛКОВ ИЗ ПАНЕЛЕЙ МДФ		100М2		0				0		0

		0		E15-7-1-6 ШHК.ДОП.2		УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДОК С ОДИНАРНЫМ МЕТАЛЛИЧЕСКИМ КАРКАСОМ И ОДНОСЛОЙНОЙ ОБШИВКОЙ ГИПСОКАРТОННЫМИ ПЛИТАМИ С ОБЕИХ СТОРОН. ПЕРЕГОРОДКИ С ШАГОМ СТОЕЧНЫХ ПРОФИЛЕЙ 400ММ, ГЛУХИЕ ВЫСОТОЙ ДО 6,0 М		М2		0

		0		E15-7-17-4		ОБЛИЦОВКА КАРКАСОВ ПАНЕЛЯМИ ДЕКОРАТИВНЫМИ ПЛАСТИКОВЫМИ С УСТРОЙСТВОМ КАРКАСА БЕЗ ОТНОСА ОТ ПОТОЛКА		100М2		0				0		0

		0		E63-12-3		РЕМОНТ ПОТОЛКОВ ОБЛИЦОВАННЫХ ГИПСОКАРТОННЫМИ ЛИСТАМИ ПЛОЩАДЬЮ РЕМОНТИРУЕМЫХ МЕСТ		100М2		0				0		0

				Е8-3-2-1		КЛАДКА СТЕН ИЗ ЛЕГКОБЕТОННЫХ КАМНЕЙ БЕЗ ОБЛИЦОВКИ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М		М3		0				0		0

		0		E53-20-4		КЛАДКА ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ СТЕН ПРОЕМОВ: ВНУТРЕННИХ		100М3		0				0		0

		0		E46-2-9-2		ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН И ПОТОЛКОВ		100М2		0				0		0

				E8-2-7-1		АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ СТЕН И ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЙ		Т		0

				E15-2-1-1		УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН ФАСАДОВ		100М2		0				0		0

		0		E15-2-16-1		ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ		100М2		0				0		0

		0		E15-2-16-2		ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ		100М2		0				0		0

		0		E46-3-7-3		ПРОБИВКА ПРОЕМОВ В КОНСТРУКЦИЯХ ИЗ КИРПИЧА		М3		0

		0		E55-9-4 ШHК.ДОП.5		ПРОБИВКА ПРОЕМОВ СО СПЛОШНЫМ ВЫРАВНИВАНИЕМ ОТКОСОВ В ПЕРЕГОРОДКАХ: КИРПИЧНЫХ		100М2		0				0		0

		0		E20-2-3-9		УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ [РР] НОМЕР 5 РАЗМЕР 200Х600 ММ		РЕШЕТКА		0

		0		E15-2-36-1		ШТУКАТУРКА ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА УЛУЧШЕННАЯ СТЕН		100М2		0				0		0

		0		E15-2-36-2		ШТУКАТУРКА ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА УЛУЧШЕННАЯ ПОТОЛКОВ		100М2		0				0		0

		0		E61-2-9		РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ВНУТРЕННИХ СТЕН ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ: ДО 10 М2		100М2		0				0		0

		0		E61-2-11		РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ВНУТРЕННИХ СТЕН ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ: БОЛЕЕ 10 М2		100М2		0				0		0

		0		E61-4-9		РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ПОТОЛКОВ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ: ДО 10 М2		100М2		0				0		0

		0		E61-4-11		РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ПОТОЛКОВ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ: БОЛЕЕ 10 М2		100М2		0				0		0

		0		E61-7-1		РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ОТКОСОВ		100М2		0				0		0

		0		E61-10-3		РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ГЛАДКИХ ФАСАДОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ: ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ БОЛЕЕ 5 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ		100М2		0				0		0

		0		E61-10-1		РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ГЛАДКИХ ФАСАДОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ: ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ ДО 5 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ		100М2		0				0		0

		0		E61-10-2		РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ГЛАДКИХ ФАСАДОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ: ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ ДО 5 М2 ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ 10 ММ (3 РАЗА)		100М2		0

		0		E15-4-24-8		ПРОСТАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ		100М2		0				0		0

		0		E15-4-24-9		ПРОСТАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ ПОТОЛКОВ		100М2		0				0		0

		0		E15-4-25-8		УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН		100М2		0				0		0

		0		E15-4-25-9		УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ ПОТОЛКОВ		100М2		0				0		0

		0		E62-2-4		ПРОСТАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ СТЕН, ШПАТЛЕВКОЙ И С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 %		100М2		0				0		0

		0		E62-3-4		ПРОСТАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОТОЛКОВ, С ШПАТЛЕВКОЙ И С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35		100М2		0				0		0

		0		E62-7-6		УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ СТЕН ЗА ДВА РАЗА, ШПАТЛЕВКОЙ И С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 %		100М2		0.488				0		0

		0		E62-8-6		УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОТОЛКОВ ЗА ДВА РАЗА, С ШПАТЛЕВКОЙ И С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35		100М2		0.182				0		0

		0		E15-4-5-3		ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН СО ШПАТЛЕВКОЙ		100М2		0				0		0

		0		E15-4-5-4		ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ ПОТОЛКОВ СО ШПАТЛЕВКОЙ		100М2		0				0		0

		0		E62-16-6		ОКРАШИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ: РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 % И С ШПАТЛЕВКОЙ		100М2		0				0		0

		0		E62-17-6		ОКРАШИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ: РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 % И С ШПАТЛЕВКОЙ		100М2		0				0		0

		0		E56-9-4		ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ:		100ШТ		0				0		0

		0		E56-9-3		ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В ДЕРЕВЯННЫХ СТЕНАХ:		100ШТ		0				0		0

		0		E56-9-5 ШHК.ДОП.5		ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ: С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ		100ШТ		0				0		0

		0		E56-9-7 ШHК.ДОП.8		ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ ВРУЧНУЮ В ОТКОСАХ: АЛЮМИНИЕВЫХ		100КОРОБ		0				0		0

		0		E56-1-3		ДЕМОНТАЖ ОКОННЫХ КОРОБОК: В РУБЛЕНЫХ СТЕНАХ		100ШТ		0				0		0

		0		E56-1-4 ШHК.ДОП.5		ДЕМОНТАЖ ОКОННЫХ КОРОБОК: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ		100ШТ		0				0		0

		0		E56-1-6 ШHК.ДОП.8		ДЕМОНТАЖ АЛЮМИНИЕВЫХ ОКОННЫХ КОРОБОК В СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ ВРУЧНУЮ		100КОРОБ		0				0		0

		0		E56-2-1		СНЯТИЕ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ: НЕОСТЕКЛЕННЫХ		100М2		0				0		0

		0		E56-2-1		СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН		100М2		0

		0		E56-21-1		УСТАНОВКА ПОЛОТЕН: НАРУЖНЫХ КРОМЕ БАЛКОННЫХ		100ШТ		0

		0		E9-4-14-1 ШHК.ДОП.4		УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ С ПОДГОТОВОКЙ ПРОЕМА И УСТАНОВКОЙ НАКЛАДНЫХ И ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 2,5М2		М2		0				0		0

		0		E9-4-14-2 ШHК.ДОП.4		УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ С ПОДГОТОВОКЙ ПРОЕМА И УСТАНОВКОЙ НАКЛАДНЫХ И ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 2,5М2		М2		0				0		0

		0		E9-4-14-3 ШHК.ДОП.4		УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ В ПОДГОТОВЛЕННЫЕ ПРОЕМЫ ПЛОЩАДЬЮ ДО 2,5М2		М2		0				0		0

		0		E9-4-14-4 ШHК.ДОП.4		УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ В ПОДГОТОВЛЕННЫЕ ПРОЕМЫ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 2,5М2		М2		0				0		0

		0		E10-1-37-1 ШHК.ДОП.11		УСТАНОВКА АЛЮМИНИЕВЫХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ДО 3 М2		100М2		0				0		0

		0		E10-1-37-2 ШHК.ДОП.11		УСТАНОВКА АЛЮМИНИЕВЫХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ БОЛЕЕ 3 М2		100М2		0				0		0

		0		E10-1-36-5 ШHК.ДОП.11		УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ АЛЮМИНИЯ		100М2		0				0		0

		0		E56-12-1		СМЕНА ДВЕРНЫХ ПРИБОРОВ: ПЕТЛИ		100ШТ		0				0		0

		0		E56-12-5		СМЕНА ДВЕРНЫХ ПРИБОРОВ: ЗАМКИ ВРЕЗНЫЕ		100ШТ		0.01				0		0

		0		E56-12-6		СМЕНА ДВЕРНЫХ ПРИБОРОВ: ЗАМКИ НАКЛАДНЫЕ		100ШТ		0				0		0

		0		E69-27-3		СНЯТИЕ ЛАКОКРАСОЧНОГО ПОКРЫТИЯ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ: С МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ		М2		0				0		0

		0		E62-29-2		ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ДВА РАЗА (Контейнера и двери металлические		100М2		0.04				0		0

		0		E62-28-2		ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КРОВЕЛЬ: ЗА ДВА РАЗА (КРЫШИ КОНТЕЙНЕРОВ)		100М2		0

		0		E15-4-30-2		МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2		100М2		0				0		0

		0		E62-4-4		ПРОСТАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ОКОН: С ПОДГОТОВКОЙ И РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ БОЛЕЕ 35 %		100М2		0				0		0

		0		E62-5-4		ПРОСТАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ДВЕРЕЙ: С ПОДГОТОВКОЙ И РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ БОЛЕЕ 35 %		100М2		0				0		0

		0		E68-12-5		РАЗБОРКА СТЯЖЕК		100М3		0				0		0

		0		E11-1-11-1		УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ		100М2		0

		0		E11-1-11-2 К=6		УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 11-01-011-01 ЗА 10 PАЗ		100М2		0

				E11-1-11-3		УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ		100М2		0				0		0

		0		E11-1-11-4 К=16		УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 11-01-011-03 ЗА 16 PАЗ		100М2		0				0		0

		0		E11-1-11-3		УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ		100М2		0				0		0

				E11-1-11-4 К=6		УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 11-01-011-03 ЗА 6 PАЗ		100М2		0				0		0

		0		E57-2-1		РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: ИЗ ЛИНОЛЕУМА И РЕЛИНА		100М2		0.182				0		0

		0		E57-3-1		РАЗБОРКА ПЛИНТУСОВ: ДЕРЕВЯННЫХ И ИЗ ПЛАСТМАССОВЫХ МАТЕРИАЛОВ		100М		0				0		0

		0		E57-10-3		ЗАДЕЛКА ВЫБОИН В ПОЛАХ ЦЕМЕНТНЫХ ПЛОЩАДЬЮ ДО: 1,0 М2		100МЕСТ		0.04

		0		E11-1-36-2		УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ЛИНОЛЕУМА НА КЛЕЕ		100М2		0.182				0		0

		0		E11-1-40-3 ШHК.ДОП.6		УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПЛАСТИКОВЫХ НА ВИНТАХ САМОНАРЕЗАЮЩИХ		100М		0.176				0		0

		0		E62-18-2		ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ: ПЛИНТУСОВ И ГАЛТЕЛЕЙ		100М2		0				0		0

		0		E15-1-94-1 ШHК.ДОП.9		ОБЛИЦОВКА ВНУТРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ДЕКОРАТИВНЫМИ ОГНЕСТОЙКИМИ ПАНЕЛЯМИ: СТЕН С УСТРОЙСТВОМ КАРКАСА ИЗ ЖЕСТЯНОГО ПРОФИЛЯ		100М2		0.02				0		0

		0		E15-1-94-3 ШHК.ДОП.9		ОБЛИЦОВКА ВНУТРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ДЕКОРАТИВНЫМИ И ОГНЕСТОЙКИМИ ПАНЕЛЯМИ: ПОТОЛКОВ С УСТРОЙСТВОМ КАРКАСА ИЗ ЖЕСТЯНОГО ПРОФИЛЯ		100М2		0				0		0

		0		E62-41-1		ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДОВ ОТ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫХ И МАСЛЯНЫХ КРАСОК: С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ		100М2		0				0		0

				E62-25-7		ШПАТЛЕВКА ФАСАДОВ: ПРОСТЫХ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ		100М2		0				0		0

				E62-25-1		ОГРУНТОВКА ФАСАДОВ: ПРОСТЫХ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ		100М2		0				0		0

				E15-4-14-3		ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ВОДОЭМУЛЬСИОННАЯ		100М2		0				0		0

		0		E15-4-12-3		ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ВОДОЭМУЛЬСИОННАЯ		100М2		0				0		0

		0		E62-19-1		ОКРАСКА ИЗВЕСТКОВЫМИ СОСТАВАМИ ФАСАДОВ ПРОСТЫХ ПО: ШТУКАТУРКЕ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ С ШПАТЛЕВКОЙ		100М2		0				0		0

		0		E15-4-50-1 ШHК.ДОП.6		ОТДЕЛКА ФАСАДОВ ДЕКОРАТИВНЫМ ПОКРЫТИЕМ «ХОПЕР» ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ С ЛЕСОВ И ЗЕМЛИ:ОДНОТОННОЕ		100М2		0				0		0

		0		E62-21-10		ПРОСТАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ФАСАДОВ С ПОД ГОТОВКОЙ И РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 % С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ		100М2		0				0		0

		0		E8-7-2-1		ЛЕСА ПРИ ВЫСОТЕ ПОМЕЩЕНИЙ ДО 6 М		100М2		0

		0		E8-7-1-2		УСТАНОВКА И РАЗБОРКА НАРУЖНЫХ ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16 М ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ ПРОЧИХ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ		100М2		0

		0		E69-7-1		УСТРОЙСТВО: ХОДОВ ДЛЯ КРОВЛИ /ТРАП/		100П.М		0.1

		0		E62-35-2		ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК И ОГРАД ЗА ДВА РАЗА		100М2		0

		0		E15-4-30-4		МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК, ТРУБ, ПЕРЕПЛЕТОВ И Т.П. ЗА  ДВА РАЗА		100М2		0

		0		E9-8-2-1		РУЧНАЯ ЭЛЕКТРОДУГОВАЯ СВАРКА СТЫКОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ ПРИ ТОЛЩИНЕ СВАРИВАЕМОЙ СТАЛИ ММ, ДО: 6		10М		0

		0		E10-1-39-5		УСТАНОВКА ЛЮКОВ В ПЕРЕКРЫТИЯХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 2 М2		100М2		0				0		0

		0		0		ЗАМОК НАВЕСНОЙ		КОМПЛ		0

		0		E9-3-29-1		МОНТАЖ ЛЕСТНИЦ		Т		0				0		0

		0		0		УСТРОЙСТВО КОНКИ, ЕНДОВЫ, РАЗЖЕЛОБКИ, СНЕГОДЕРЖАТЕЛЬ		М		0				0		0

		0		29922		РЕЙКИ ПЛАСТИКОВЫЕ ДЛЯ ОБЛИЦОВКИ ПЛАСТИКА		М		0				0		0

		0		E63-12-3		РЕМОНТ ПОТОЛКОВ ОБЛИЦОВАННЫХ ГИПСОКАРТОННЫМИ ЛИСТАМИ ПЛОЩАДЬЮ РЕМОНТИРУЕМЫХ МЕСТ		100М2		0				0		0

		0		Л1		ЛЮК ЛК-1 ПО ПРОЕКТУ		Т		0				0		0

		0		Ц08-02-396-22		КОРОБА ПЛАСТМАССОВЫЕ ШИРИНОЙ 120ММ		100М		0

		0		E7-1-54-15		УСТРОЙСТВО ИЗ КОЛЮЧЕЙ ПРОВОЛОКИ ПО ГОТОВЫМ КОНСТРУКЦИЯМ		100М		0

		СОСТАВИЛ ________________ Насридинов Х.И.



&L&7ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС TNQURILISH 5.0&R&7 19-67-78

&L&7 &CСтраница &P&R&7



Лист1

												пр		чч		т

		№		РЕГИОНЫ		Прочие затраты подрядчика (Пп)		без		сотстрахом 12%

		1		РЕСПУБЛИКА УЗБ		21.06%		11329.14		12688.64		17.27%

		2		КР		24.25%		11655.72		13054.41		17.27%

		3		Г.Ташкент		17.27%		12646.34		14163.90		17.27%		10695.76		3%

				ОБЛАСТИ

		1		Ташкентская об		22.82%		13543.65		15168.89		17.27%		10695.76		3%

		2		Андижанская об		28.31%		10525.87		11788.97		17.27%		8952.62		3%

		3		Бухарская об		24.65%		9018.49		10100.71		17.27%		9490.07		2%

		4		Джизакская об		24.69%		8515.94		9537.85		17.27%		9145.33		3%

		5		Кашадарьинская об		24.15%		9933.45		11125.46		17.27%		11125.46		5%

		6		Наманганская об		30.29%		8633.72		9669.77		17.27%		8952.62		3%

		7		Навоийская об		23.35%		12384.85		13871.03		17.27%		8,600		3%

		8		Самаркандская об		18.11%		8178.37		9159.77		17.27%		9145.33		3%

		9		Сурхандарьинская об		22.28%		12015.63		13457.51		17.27%		10695.76		3%

		10		Сырдарьинская об		26.14%		10829.97		12129.57		17.27%		9145.33		3%

		11		Ферганская об		20.92%		9601.72		10753.93		17.27%		9027.48		3%

		12		Хорезмская об		19.00%		7383.54		8269.56		17.27%		7686.24		3%





U M S TALABLARGA
MOS ALOQA OPERATORI









Локально ресурная ведомость на 16 объектов/AND5684.xls
после экспертизы

																Приложения № ___ к

																Заказу №______

																к договору №191Д-19-ДУЗ

																от 26.07.2019г.

		СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ НА

		AND5684 CS-2156  Шуро

		Текущий ремонт помещение аппаратной расположенной по адресу: Андижанская область, Андижанский р-н, Найман КФЙ, пос. Шуро.

		ОСНОВАНИЕ:Дефектный акт

		№		ОБОСНОВАНИЕ		НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И РЕСУРСОВ		ЕД.ИЗМ		КОЛ-ВО				ЦЕНА		СУММА

										НА ЕДИНИЦУ		ПО ПРОЕКТУ

		1		2		3		4		5		6		7		8

				РАЗДЕЛ: РАЗБОРКА И ДЕМОНТАЖ

		0		E46-4-1-2		РАЗБОРКА ФУНДАМЕНТОВ БЕТОННЫХ		М3		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		9.59		0		8,952.62		0

		0		01159		МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ		МАШ-Ч		5.68		0		809.60		0

		0		E46-4-1-4		РАЗБОРКА СТЕН КИРПИЧНЫХ		М3		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		8.24		0		8,952.62		0

		0		00001		МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ		МАШ-Ч		2.3		0		809.60		0

		0		E46-4-1-5		РАЗБОРКА СТЕН ШЛАКОБЛОЧНЫХ И Т.П.		М3		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		6.64		0		8,952.62		0

		0		01159		МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ		МАШ-Ч		1.54		0		809.60		0

		0		E47-1-1-4		ОЧИСТКА УЧАСТКА ОТ МУСОРА		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		3.91		0		8,952.62		0

		0		E58-1-2		РАЗБОРКА СТРОПИЛ СО СТОЙКАМИ И ПОДКОСАМИ ИЗ ДОСОК		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		22.68		0		8,952.62		0

		0		0		МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ		ТН		0.9		0		0.00		0

		0		E58-3-1		РАЗБОРКА МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ И ОБДЕЛОК ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ		100М		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		9.1		0		8,952.62		0

		0		E46-4-8-1		РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		14.38		0		8,952.62		0

		0		E46-4-8-2		РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		8.58		0		8,952.62		0

		0		E46-4-8-4		РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ ВОЛНИСТЫХ И ПОЛУВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		15.9		0		8,952.62		0

		0		E58-17-4		РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ ВОЛНИСТЫХ И ПОЛУВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		24.39		0		8,952.62		0

		0		0		МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ		ТН		1.45		0		0.00		0

		0		E46-4-8-3		РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ПЛИТ И ЧЕРЕПИЦЫ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		55.52		0		8,952.62		0

		0		E58-17-14 ШHК.ДОП.6		РАЗБОРКА ВЫРАВНИВАЮЩИХ ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК, ПО БЕТОННОМУ ОСНОВАНИЮ, ТОЛЩИНОЙ В ММ, ДО 30		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		116.76		0		8,952.62		0

		0		E1-2-57-1		РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 1		100М3		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		118		0		8,952.62		0

		0		E31-А36-1		ПОГРУЗКА МУСОРА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ		Т		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		3.72		0		8,952.62		0

		0		E31-А26-2		РАЗГРУЗКА МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ		Т		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		0.28		0		8,952.62		0

		0		C310-1010		ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЕМ НА 10 КМ, КЛАСС ГРУЗА 1		Т		0

		0		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0.1052		0		8,952.62		0

		0		00163		АВТОМОБИЛИ САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т		МАШ-Ч		0.1052		0		38,924.05		0

				РАЗДЕЛ: ЗЕМЕЛЬНЫЕ И ФУНДАМЕНТНЫЕ РАБОТЫ

		0		E1-2-61-1		ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 1		100М3		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		88.5		0		8,952.62		0

		0		E6-1-1-1		УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ		100М3		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		180		0		8,952.62		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.13		0		30,452		0

		0		0		БЕТОН М100		М3		102		0		388,000		0

		0		E6-1-1-5		УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ПОД КОЛОННЫ ОБЪЕМОМ ДО 3 М3		100М3		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		785.88		0		8,952.62		0

		0		00112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		0.27		0		42,323.45		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.99		0		30,452		0

		0		0		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0.0238		0		8,500,000		0

		0		30652		ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1		Т		0.027		0		5,000,000		0

		0		0		ПРОВОЛОКА		Т		0.0061		0		5,750,000		0

		0		0		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД		М3		0.74		0		2,200,000		0

		0		45022		БЕТОН М200		М3		101.5		0		450,000		0

		0		0		ЩИТЫ ИЗ ДОСОК		М2		64.1		0		90,000		0

		0		С124-9210		АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ		Т		0				8,400,000		0

		0		E11-1-2-4		УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЩЕБЕНОЧНЫХ		М3		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		2.5		0		8,952.62		0

		0		01866		ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		0.93		0		666.54		0

		0		14352		КАМЕННАЯ МЕЛОЧЬ М-300 ФРАКЦИИ 3-10ММ		М3		0.11		0		59500		0

		0		0		ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		М3		1.19		0		50400		0

		0		E6-1-1-22		УСТРОЙСТВО ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПРИ ШИРИНЕ ПОВЕРХУ ДО 1000 ММ С ОПАЛУБКОЙ		100М3		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		446.04		0		8,952.62		0

		0		02016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		123.76		0		2,574.28		0

		0		30407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0.013		0		8,500,000		0

		0		30652		ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1		Т		0.025		0		5,000,000.00		0

		0		32524		КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ		Т		0.0303		0		6,854,000.00		0

		0		35310		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42		Т		0.13		0		13,500,000		0

		0		0		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ III СОРТА		М3		0.61		0		2,200,000.00		0

		0		44011		АРМАТУРА		Т		6.6		0		8,400,000.00		0

		0		0		БЕТОН		М3		101.5		0		450,000.00		0

		0		51619		ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ		М2		39.2		0		90,000.00		0		0

		0		E6-1-35-2		УСТРОЙСТВО ПОЯСОВ БЕЗ ОПАЛУБКИ Б=12,5		100М3		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		516.46		0		8,952.62		0

		0		00112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		0.27		0		42,323.45		0

		0		02016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		208.25		0		2,574.28		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		1.07		0		30,452		0

		0		0		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42		Т		0.25		0		13,500,000		0

		0		45013		БЕТОН М150		М3		101.5		0		400,000		0

		0		E6-1-1-15		УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТНЫХ ПЛИТ БЕТОННЫХ ПЛОСКИХ		100М3		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		116.82		0		8,952.62		0

		0		00112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		0.27		0		42,323		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.71		0		30,452		0

		0		30407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0.002		0		10,000,000		0

		0		45027		БЕТОН (КЛАСС ПО ПРОЕКТУ)		М3		102		0		450,000		0

		0		51620		ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 40 ММ		М2		3.6		0		90,000		0

				РАЗДЕЛ: КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

		0		E10-1-2-1		УСТАНОВКА СТРОПИЛ		М3		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		24.09		0		8,952.62		0

		0		01556		БЕНЗОПИЛЫ		МАШ-Ч		0.44		0		462.875		0

		0		0		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.22		0		30,452		0

		0		30407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0.0072		0		10,000,000		0

		0		32501		ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 1,8 КГ		Т		0.038		0		6,200,000		0

		0		0		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ВСЕЙ ДЛИНОЙ И ШИРИНОЙ		М3		1.05		0		2,200,000		0

		0		E10-1-10-1		УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСА ИЗ БРУСЬЕВ		М3		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		22.5		0		8,952.62		0

		0		00521		ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		0.23		0		459.2		0

		0		01556		БЕНЗОПИЛЫ		МАШ-Ч		0.33		0		462.875		0

		0		0		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.36		0		30,452		0

		0		0		БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ		Т		0.0075		0		10,750,000		0

		0		30407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0.003		0		10,000,000		0

		0		32502		ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 2,825 КГ		Т		0.0031		0		6,200,000		0

		0		0		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ВСЕЙ ДЛИНОЙ И ШИРИНОЙ		М3		1.06		0		2,200,000		0

		0		E12-2-2-2 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧА И БЕТОНА		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		29.9		0		8,952.62		0

		0		00913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0		2,347.84		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.25		0		30,452		0

		0		32104		МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ		Т		0.244		0		5,500,000		0

		0		E58-12-3		УСТРОЙСТВО ОБРЕШЕТКИ С ПРОЗОРАМИ ИЗ ДОСОК И БРУСКОВ ПОД КРОВЛЮ ИЗ: АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		18.8		0		8,952.62		0

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.1		0		30,452.00		0

		0		45401		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0.006		0		8,500,000		0

		0		36077		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД		М3		1.02		0		2,200,000		0

		0		E58-12-2		УСТРОЙСТВО ОБРЕШЕТКИ С ПРОЗОРАМИ ИЗ ДОСОК И БРУСКОВ ПОД КРОВЛЮ ИЗ: ЛИСТОВОЙ СТАЛИ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		21.35		0		8,952.62		0

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.19		0		30,452.00		0

		0		30407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0.006		0		8,500,000		0

		0		36077		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ III СОРТА		М3		1.8		0		2,200,000		0

		0		E12-3-4-1 ШHК.ДОП.10		УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ ПРОФНАСТИЛА, МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ		100 М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		38.53		0		8,952.62		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.4		0		30,452.00		0

		0		05377		ПРОФНАСТИЛ ОЦИНКОВАННЫЙ 0,4-0,5 мм, МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА		М2		110		0		58,000		0

		0		0		УСТРОЙСТВО КОНКИ, ЕНДОВЫ, РАЗЖЕЛОБКИ, СНЕГОДЕРЖАТЕЛЬ		М		0				28,300		0

		0		30818		ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ 4,8X35		ШТ		645		0		350		0

		0		30819		ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ 4,8Х80 ММ		ШТ		81		0		450		0

		0		E12-1-7-1		УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ИЗ ВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ С ОБРЕШЕТКОЙ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		47.91		0		8,952.62		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.58		0		30,452.00		0

		0		30032		ШИФЕР		М2		135		0		22,750		0

		0		30383		ГВОЗДИ ПРОВОЛОЧНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ ДЛЯ АСБЕСТОЦЕМЕНТНОЙ КРОВЛИ 4,5Х120 ММ		Т		0.008		0		10,000,000		0

		0		32501-07		ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК		Т		0.015		0		6,200,000		0

		0		33729		СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,7 ММ (КОНКИ, ЕНДОВЫ)		Т		0.02		0		8,500,000		0

		0		0		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД		М3		1.04		0		2,200,000		0

		0		E12-1-7-3		УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ИЗ ВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ БЕЗ ОБРЕШЕТКИ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		47.23		0		8,952.62		0

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.4		0		30,452.00		0

		0		30032		ШИФЕР		М2		130		0		22,750		0

		0		30383		ГВОЗДИ ПРОВОЛОЧНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ ДЛЯ АСБЕСТОЦЕМЕНТНОЙ КРОВЛИ 4,5Х120 ММ		Т		0.00014		0		10,000,000		0

		0		32501		ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК		Т		0.027		0		6,200,000		0

		0		33729		СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,7 ММ (КОНКИ, ЕНДОВЫ)		Т		0.02		0		8,500,000		0

		0		E58-6-1		РЕМОНТ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ ПОКРЫТИЯ ИЗ АСБОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ: ОБЫКНОВЕННОГО ПРОФИЛЯ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		81.2		0		8,952.62		0

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.89		0		30,452.00		0

		0		30032		ШИФЕР		М2		135		0		22,750		0

		0		30383		ГВОЗДИ ПРОВОЛОЧНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ ДЛЯ АСБЕСТОЦЕМЕНТНОЙ КРОВЛИ 4,5Х120 ММ		Т		0.0019		0		10,000,000		0

		0		32501		ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК		Т		0.005		0		6,200,000		0

		0		33729		СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА (КОНКИ, ЕНДОВЫ)		Т		0.04		0		8,500,000		0

		0		E58-7-1 ШHК.ДОП.3		РЕМОНТ ОТДЕЛЬНЫМИ МЕСТАМИ РУЛОННОГО ПОКРЫТИЯ С ПРОМАЗКОЙ БИТУМНЫМИ СОСТАВАМИ: С ЗАМЕНОЙ 1 СЛОЯ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		22.35		0		8,952.62		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.1		0		30,452.00		0

		0		32104		МАСТИКА		Т		0.33		0		5,500,000		0

		0		44259		МАТЕРИАЛЫ РУЛОННЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ "ИЗОЛ", "ФОЛЬГАИЗОЛ",  "ПОЛИИЗОЛ" ТОЛЬШИНОЙ НЕ МЕНЕЕ 3 ММ		М2		115		0		16,500		0

		0		E10-1-3-1		УСТРОЙСТВО СЛУХОВЫХ ОКОН		1МЕСТО		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		6.63		0		8,952.62		0

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.11		0		30,452.00		0

		0		45401		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0.0014		0		8,500,000		0

		0		45024		ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД КРУГЛЫЕ		М3		0.06		0		900,000.00		0

		0		36077		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД		М3		0.16		0		2,200,000		0

		0		44330		ПЕРЕПЛЕТЫ ОКОННЫЕ		М2		0.5		0		120,000		0

		0		44424		ПРИБОРЫ ОКОННЫЕ		КОМП		1		0		30,000		0

		0		E12-2-4-1 ШHК.ДОП.3		УСИЛЕНИЕ РУЛОННЫХ ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ В МЕСТАХ ПРИМЫКАНИЯ К АНКЕРАМ В ВИДЕ ТРУБ ПРИ ДИАМЕТРЕ ДО 200 ММ НА ПЕРВЫЙ СЛОЙ		10 ПРИМЫКАНИЙ		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		45.8		0		8,952.62		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.1		0		30,452.00		0

		0		32104		МАСТИКА		Т		0.03		0		5,500,000		0

		0		44259		МАТЕРИАЛЫ РУЛОННЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ "ИЗОЛ", "ФОЛЬГАИЗОЛ",  "ПОЛИИЗОЛ" ТОЛЬШИНОЙ НЕ МЕНЕЕ 3 ММ		М2		15		0		16,500		0

		0		0		РАСТВОР М100		М3		0.05		0		425,000		0

		0		E12-2-4-5 ШHК.ДОП.3		УСИЛЕНИЕ РУЛОННЫХ ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ В МЕСТАХ ПРИМЫКАНИЯ К ВЫСТУПАЮЩИМ МЕТАЛЛИЧЕСКИМ КОНСТРУКЦИЯМ, /АМС/ ПРОХОДЯЩИМ ЧЕРЕЗ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ		10 ПРИМЫКАНИЙ		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		39.2		0		8,952.62		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.1		0		30,452.00		0

		0		32104		МАСТИКА		Т		0.02		0		5,500,000		0

		0		44259		МАТЕРИАЛЫ РУЛОННЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ "ИЗОЛ", "ФОЛЬГАИЗОЛ",  "ПОЛИИЗОЛ" ТОЛЬШИНОЙ НЕ МЕНЕЕ 3 ММ		М2		8		0		16,500		0

		0		E12-2-1-2 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		38.9		0		8,952.62		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.53		0		30,452.00		0

		0		0		РАСТВОР М100		М3		2.5		0		425,000		0				5		85

		0		32104		МАСТИКА		Т		0.244		0		5,500,000		0				4.148

		0		44070		МАТЕРИАЛЫ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РУЛОННЫЕ "ИЗОЛ", "ФОЛЬГАИЗОЛ",  "ПОЛИИЗОЛ" ТОЛЬШИНОЙ НЕ МЕНЕЕ 3 ММ		М2		117		0		16,500		0				1989

		0		E12-2-2-5		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНАХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПРИМИНИТЕЛЬНО К ЦОКОЛЮ И К СТОЕК КОНТЕЙНЕРА ФУНДАМЕНТУ		100М2		0										0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		36		0		8,952.62		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.15		0		30,452.00		0

		0		32104		МАСТИКА		Т		0.244		0		5,500,000		0

		0		44070		МАТЕРИАЛЫ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РУЛОННЫЕ "ИЗОЛ", "ФОЛЬГАИЗОЛ",  "ПОЛИИЗОЛ" ТОЛЬШИНОЙ НЕ МЕНЕЕ 3 ММ		М2		117		0		16,500		0

		0		E58-23-1		УСТАНОВКА СТАЛЬНОЙ ГИЛЬЗЫ И ФАРТУКА ПРИ ОБДЕЛКЕ МЕСТ ПРИМЫКАНИЯ МЯГКОЙ КРОВЛИ		1МЕСТО		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		8.83		0		8,952.62		0

		0		02016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		0.5		0		2,574.28		0

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.04		0		30,452.00		0

		0		45024		БЕТОН М400 В30		М3		0.032		0		450,000.00		0

		0		30956		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.001		0		25,200,000		0

		0		32104		МАСТИКА		Т		0.06		0		5,500,000		0

		0		44070		МАТЕРИАЛЫ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РУЛОННЫЕ "ИЗОЛ", "ФОЛЬГАИЗОЛ",  "ПОЛИИЗОЛ" ТОЛЬШИНОЙ НЕ МЕНЕЕ 3 ММ		М2		17.25		0		16,500		0

		0		33729		СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,7 ММ		Т		0.005		0		8,500,000		0

		0		35312		ЭЛЕКТРОДЫ		Т		0.0005		0		13,500,000		0

		0		63498		ГИЛЬЗЫ СТАЛЬНЫЕ С ФЛАНЦАМИ		Т		0.015		0		39,000,000		0

		0		E12-1-17-1		УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ ТОЛЩИНОЙ 15 ММ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		27.22		0		8,952.62		0

		0		00112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		1.26		0		42,323.45		0

		0		0		РАСТВОР М100		М3		1.53		0		425,000		0

		0		E12-1-17-2 К=5		УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ НА КАЖДЫЙ 1 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ К [12 01 017 01] ЗА 85 PАЗ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		8.5		0		8,952.62		0

		0		00112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		1.7		0		42,323.45		0

		0		0		РАСТВОР М100		М3		8.67		0		425,000		0

		0		E58-16-9		РЕМОНТ ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКИ ПЛОЩАДЬЮ ЗАДЕЛКИ ДО: 1,0 М2		100МЕСТ		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		130.45		0		8,952.62		0

		0		0		РАСТВОР М100		М3		2.14		0		425,000		0

		0		E12-1-21-1 ШHК.ДОП.1		УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ПЛОСКИХ ИЗ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОГО НАПЛАВЛЯЕМОГО РУЛОННОГО МАТЕРИАЛА НА МАСТИКЕ ПЕРВЫЙ СЛОЙ ПОДКЛАДОЧНЫЙ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		75.07		0		8,952.62		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.24		0		30,452.00		0

		0		0		ГОРЕЛКИ		МАШ-Ч		15.16		0		80.96		0

		0		0		КОТЛЫ  БИТУМНЫЕ  ПЕРЕДВИЖНЫЕ  400  Л		МАШ-Ч		2.34		0		2,347.84		0

		0		31934		БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ РУЛОННЫЙ МАТЕРИАЛ "ПОЛИИЗОЛ" "ИЗОЛ", "ФОЛЬГАИЗОЛ",  "ПОЛИИЗОЛ" ТОЛЬШИНОЙ НЕ МЕНЕЕ 3 ММ		М2		125		0		16,500		0

		0		32136		МАСТИКА		Т		0.25		0		5,500,000		0

		0		45077		ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ		КГ		30		0		2,500		0

		0		E12-1-21-2 ШHК.ДОП.1		УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ПЛОСКИХ ИЗ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОГО НАПЛАВЛЯЕМОГО РУЛОННОГО МАТЕРИАЛА НА МАСТИКЕ ВТОРОЙ СЛОЙ НАКРЫВОЧНЫЙ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		22.99		0		8,952.62		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.1		0		30,452.00		0

		0		0		ГОРЕЛКИ		МАШ-Ч		8.7		0		80.96		0

		0		31934		БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ РУЛОННЫЙ МАТЕРИАЛ "ПОЛИИЗОЛ" "ИЗОЛ", "ФОЛЬГАИЗОЛ",  "ПОЛИИЗОЛ" ТОЛЬШИНОЙ НЕ МЕНЕЕ 3 ММ		М2		125		0		16,500		0

		0		32136		МАСТИКА		Т		0.25		0		5,500,000		0

		0		45077		ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ		КГ		30		0		2,500		0

		0		E12-1-21-3 ШHК.ДОП.1		УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ПЛОСКИХ ИЗ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОГО НАПЛАВЛЯЕМОГО РУЛОННОГО МАТЕРИАЛА МАСТИКЕ ВТОРОЙ СЛОЙ НАКРЫВОЧНЫЙ НА СУХО		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		16.35		0		8,952.62		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.1		0		30,452.00		0

		0		0		ГОРЕЛКИ		МАШ-Ч		8.7		0		80.96		0

		0		31934		БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ РУЛОННЫЙ МАТЕРИАЛ "ПОЛИИЗОЛ" "ИЗОЛ", "ФОЛЬГАИЗОЛ",  "ПОЛИИЗОЛ" ТОЛЬШИНОЙ НЕ МЕНЕЕ 3 ММ		М2		125		0		16,500		0

		0		45077		ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ		КГ		30		0		2,500		0

		0		E12-1-4-4		УСТРОЙСТВО ПРИМЫКАНИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ НАПЛАВЛЯЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ К СТЕНАМ И ПАРАПЕТАМ ВЫСОТОЙ ДО 600 ММ БЕЗ ФАРТУКОВ		100М		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		35.5		0		8,952.62		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.15		0		30,452.00		0

		0		0		ГОРЕЛКИ		МАШ-Ч		5.26		0		80.96		0

		0		31934		БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ РУЛОННЫЙ МАТЕРИАЛ "ПОЛИИЗОЛ" "ИЗОЛ", "ФОЛЬГАИЗОЛ",  "ПОЛИИЗОЛ" ТОЛЬШИНОЙ НЕ МЕНЕЕ 3 ММ		М2		252		0		16,500		0

		0		0		РАСТВОР М100		М3		0.51		0		425,000		0

		0		45077		ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ		КГ		8.4		0		2,500		0

		0		E12-1-10-1		УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ [БРАНДМАУЭРЫ, ПАРАПЕТЫ, СВЕСЫ И Т.П.] ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		112.75		0		8,952.62		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.07		0		30,452.00		0

		0		32522		ПРОВОЛКА		Т		0.012		0		5,750,000		0

		0		33732		СТАЛЬ ОЦИНКОВАННАЯ ЛИСТОВАЯ ТОЛЩИНА ЛИСТА 0,5 ММ		Т		0.57		0		8,500,000		0

		0		E12-1-9-2		УСТРОЙСТВО ЖЕЛОБОВ ПОДВЕСНЫХ		100М		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		31.41		0		8,952.62		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.09		0		0		0

		0		30383		ГВОЗДИ ПРОВОЛОЧНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ ДЛЯ АСБЕСТОЦЕМЕНТНОЙ КРОВЛИ 4,5Х120 ММ		Т		0.0038		0		10,000,000		0

		0		0		ПОКОВКИ ОЦИНКОВАННЫЕ		Т		0.169		0		6,200,000		0

		0		0		ЖЕЛОБА ГОТОВЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ		М		100		0		28,300		0		0

		0		E12-1-8-3 ШHК.ДОП.6		НАВЕСКА ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ИЗ КИРПИЧА ИЛИ ЛЕГКОГО БЕТОНА, ДИАМЕТРОМ ДО:140 ММ		100М		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		38.4		0		8,952.62		0

		0		47801		ТРУБЫ ВОДОСТОЧНЫЕ С КОЛЕНАМИ С ВОРОНКАМИ		М		113		0		18,800.00		0

		0		E12-3-5-1 ШHК.ДОП.8		УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ПРИМЕНИТЕЛЬНО ДЛЯ НАВЕСНОГО КОЗЫРЬКА		100 М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		48.63		0		8,952.62		0

		0		01041		ШУРУПОВЕРТЫ		МАШ-Ч		10.45		0		411.13		0

		0		01556		БЕНЗОПИЛЫ		МАШ-Ч		2.83		0		462.88		0

		0		02491		СТАНОК ФАЛЬЦЕПРОКАТНЫЙ		МАШ-Ч		10		0		5,376.25		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.13		0		30,452.00		0

		0		19851		ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ ОЦИНКОВАНЫЕ, РАЗМЕРОМ 5Х45 ММ		Т		0.003		0		22,100,000		0

		0		19852		СТАЛЬ ОЦИНКОВАННАЯ В РУЛОНАХ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ, С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ		Т		0.637		0		10,200,000		0

		0		19853		КЛЯММЕРЫ ОЦИНКОВАННЫЕ		100ШТ		2.19		0		500		0

		0		19854		АНТИСЕПТИК		Л		67.13		0		5,000		0

		0		36060		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД		М3		2.45		0		2,200,000		0

		0		61151		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 3Х70 ММ, ГОСТ 4028-63		КГ		3.6		0		10,000		0

		0		E69-7-1		УСТРОЙСТВО: ХОДОВ ДЛЯ КРОВЛИ /ТРАП/		100П.М		0								9		Сурхандарьинская об		22.28%		7129.14		8198.511

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		20.8		0		8,952.62		0		10		Сырдарьинская об		26.14%		6754.05		7767.1575

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.1		0		30,452.00		0		11		Ферганская об		20.92%		6210.6		7142.19

		0		30407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0.006		0		8,500,000		0		12		Хорезмская об		19.00%		5634.48		6479.652

		0		0		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ВСЕЙ ДЛИНОЙ И ШИРИНОЙ		М3		0.3		0		2,200,000		0

		0		36167		ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ИЗ БЕРЕЗЫ ИЛИ ЛИПЫ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 25, 32, 40 ММ, III СОРТА		М3		2.14		0		2,200,000		0

		0		E10-1-39-5		УСТАНОВКА ЛЮКОВ В ПЕРЕКРЫТИЯХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 2 М2		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		142.68		0		8,952.62		0

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		1.84		0		30,452.00		0

		0		E9-3-29-1		МОНТАЖ ЛЕСТНИЦ		Т		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		32.37		0		8,952.62		0

		0		50781		СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ		Т		1		0		8,500,000		0

		0		Л1		ЛЮК ЛК-1 ПО ПРОЕКТУ		Т		0				7,500,000		0

				РАЗДЕЛ: ОБШЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

		0		Е7-1-54-12		УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАД ПО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМ СТОЛБАМ БЕЗ ЦОКОЛЯ ИЗ СЕТЧАТЫХ ПАНЕЛЕЙ ВЫСОТОЙ ДО 2,2 М		100М		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		149		0		8,952.62		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.78		0		30,452.00		0										зарплата

		0		32522		ПРОВОЛКА		Т		0.002		0		5,750,000		0

		0		35312		ЭЛЕКТРОДЫ		Т		0.012		0		13,500,000		0

		0		42384		СТОЛБЫ ПРОФИЛЬНЫЕ ВЫСОТОЙ ДО 2,2 М		ШТ		33.3		0		10,000		0

		0		45010		ПАНЕЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СЕТЧАТЫЕ		М2		189		0		63,000		0

		0		45024		БЕТОН М200		М3		1.38		0		450,000		0

		0		Е7-1-55-9		УСТРОЙСТВО КАЛИТОК БЕЗ УСТАНОВКИ СТОЛБОВ ПРИ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАДАХ И ОГРАДАХ ИЗ ПАНЕЛЕЙ		100ШТ		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		71		0		8,952.62		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.34		0		30,452.00		0

		0		02016		УСТАНОВКА ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ		МАШ-Ч		11.6		0		2,574		0

		0		35312		ЭЛЕКТРОДЫ		Т		0.012		0		13,500,000		0

		0		44395		ПОЛОТНО КАЛИТОК С ПЕТЛЯМИ И С ЗАМКОМ		ШТ		100		0		850,000		0

		0		E68-23-1		РЕМОНТ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ: МЕЛКИХ		М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		1.88		0		8,952.62		0

		0		02016		УСТАНОВКА ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ		МАШ-Ч		0.45		0		2,574		0

		0		35312		ЭЛЕКТРОДЫ		Т		0.0002		0		13,500,000		0

		0		E53-16-1 ШHК.ДОП.6		РЕМОНТ КЛАДКИ СТЕН ОТДЕЛЬНЫМИ МЕСТАМИ: КИРПИЧНОЙ		М3		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		35.39		0		8,952.62		0

		0		0		РАСТВОР М100		М3		0.253		0		425,000		0

		0		43121		КИРПИЧ		1000ШТ		0.402		0		1,500,000		0

		0		E54-3-2		РАЗБОРКА ПОДШИВКИ ПОТОЛКОВ: ЧИСТОЙ ИЗ ФАНЕРЫ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		14.79		0		8,952.62		0

		0		E54-3-4		РАЗБОРКА ПОДШИВКИ ПОТОЛКОВ ИЗ ДЕКОРАТИВНЫХ ПЛАСТИКОВЫХ ПАНЕЛЕЙ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		24.65		0		8,952.62		0

		0		E54-3-5		РАЗБОРКА ПОДШИВКИ ПОТОЛКОВ ИЗ ПАНЕЛЕЙ МДФ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		32.68		0		8,952.62		0

		0		E15-7-1-6 ШHК.ДОП.2		УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДОК С ОДИНАРНЫМ МЕТАЛЛИЧЕСКИМ КАРКАСОМ И ОДНОСЛОЙНОЙ ОБШИВКОЙ ГИПСОКАРТОННЫМИ ПЛИТАМИ С ОБЕИХ СТОРОН. ПЕРЕГОРОДКИ С ШАГОМ СТОЕЧНЫХ ПРОФИЛЕЙ 400ММ, ГЛУХИЕ ВЫСОТОЙ ДО 6,0 М		М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		1.7		0		8,952.62		0

		0		00521		ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		0.03		0		459.20		0

		0		01369		НОЖНИЦЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		0.06		0		293.30		0

		0		02209		ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ		МАШ-Ч		0.06		0		411.12		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.02		0		30,452		0

		0		30485		ДЮБЕЛЬ		ШТ		1.5		0		1,000		0

		0		35439		ШПАКЛЕВКА		Т		0.00085		0		1,600,000		0

		0		35444		ЛЕНТЫ		М		3.79		0		1,000		0

		0		35448		ШУРУП TN25		ШТ		44		0		84		0

		0		35455		МАТЕРИАЛ ЗВУКОИЗОЛИРУЮЩИЙ		М3		0.041		0		214,320		0

		0		35459		ПРОФИЛЬ СТОЕЧНЫЙ И НАПРАВЛЯЮЩИЙ		М		3.63		0		8,220		0

		0		44617		ЛИСТЫ ГИПСОКАРТОННЫЕ		М2		2		0		15,840		0		0

		0		E15-7-17-4		ОБЛИЦОВКА КАРКАСОВ ПАНЕЛЯМИ ДЕКОРАТИВНЫМИ ПЛАСТИКОВЫМИ С УСТРОЙСТВОМ КАРКАСА БЕЗ ОТНОСА ОТ ПОТОЛКА		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		155.3		0		8,952.62		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.69		0		30,452.00		0

		0		32501		ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК		Т		0.0012		0		6,200,000		0

		0		30407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0.001		0		8,500,000		0

		0		35454		БРУС ДЕРЕВЯННЫЙ		М3		0.41		0		2,200,000		0

		0		40955		АНКЕРНЫЕ БОЛТЫ С ГАЙКАМИ		Т		0.0028		0		10,750,000		0

		0		43960		ПАНЕЛИ ПЛАСТИКОВЫЕ		М2		105		0		15,000		0

		0		45401		ГВОЗДИ ОТДЕЛОЧНЫЕ		Т		0.0021		0		10,000,000		0

		0		29922		РЕЙКИ ПЛАСТИКОВЫЕ ДЛЯ ОБЛИЦОВКИ ПЛАСТИКА		М		0				4,000		0

		0		E63-12-3		РЕМОНТ ПОТОЛКОВ ОБЛИЦОВАННЫХ ГИПСОКАРТОННЫМИ ЛИСТАМИ ПЛОЩАДЬЮ РЕМОНТИРУЕМЫХ МЕСТ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		30.59		0		8,952.62		0

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.2		0		30,452.00		0

		0		30407		ГВОЗДИ ОТДЕЛОЧНЫЕ		Т		0.003		0		10,000,000		0

		0		44617		ГИПСОКАРТОН ВЛАГОСТОЙКИЙ		М2		105		0		19,200		0

		0		Е8-3-2-1		КЛАДКА СТЕН ИЗ ЛЕГКОБЕТОННЫХ КАМНЕЙ БЕЗ ОБЛИЦОВКИ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М		М3		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		4.43		0		8,952.62		0

		0		0		РАСТВОР М100		М3		0.11		0		425,000		0

		0		16070		ШЛАКОБЛОКИ		М3		0.92		0		224,208		0

		0		E53-20-4		КЛАДКА ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ СТЕН ПРОЕМОВ: ВНУТРЕННИХ		100М3		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		1042		0		8,952.62		0

		0		0		РАСТВОР М100		М3		23.6		0		425,000		0

		0		43121		КИРПИЧ		1000ШТ		40		0		1,500,000		0

				E8-2-7-1		АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ СТЕН И ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЙ		Т		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		63.73		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.31		0		30,452.00		0

				44521		СЕТКА АРМАТУРНАЯ (ПРОВОЛКА, КАТАНКА, КРУГ) ТОЛШИНОЙ ОТ 1ММ ДО 5ММ		Т		1		0		8,400,000.00		0

		0		E46-2-9-2		ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН И ПОТОЛКОВ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		22.82		0		8,952.62		0

		0		E15-2-1-1		УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН ФАСАДОВ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		70.88		0		8,952.62		0

		0		0		РАСТВОР М100		М3		1.89		0		425,000		0

		0		E15-2-16-1		ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		75.4		0		8,952.62		0

		0		0		РАСТВОР М100		М3		1.51		0		425,000		0

		0		E15-2-16-2		ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		78.88		0		8,952.62		0

		0		0		РАСТВОР М100		М3		1.5		0		425,000		0

		0		E46-3-7-3		ПРОБИВКА ПРОЕМОВ В КОНСТРУКЦИЯХ ИЗ КИРПИЧА		М3		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		12.3		0		8,952.62		0

		0		02509		МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		5.08		0		809.60		0

		0		E55-9-4 ШHК.ДОП.5		ПРОБИВКА ПРОЕМОВ СО СПЛОШНЫМ ВЫРАВНИВАНИЕМ ОТКОСОВ В ПЕРЕГОРОДКАХ: КИРПИЧНЫХ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		167.88		0		8,952.62		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.1		0		30,452.00		0

		0		0		РАСТВОР М100		М3		1.14		0		425,000		0

		0		30485		ДЮБЕЛЬ		ШТ		0.01		0		1,000		0

		0		33835		ШВЕЛЛЕРЫ, МАРКА СТАЛИ ВСТ3ПС5 N 12		Т		0.645		0		4,482,400		0

		0		44528		СЕТКА РАБИЦА		М2		12.6		0		9,300		0

		0		E20-2-3-9		УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ [РР] НОМЕР 5 РАЗМЕР 200Х600 ММ		РЕШЕТКА		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		1.17		0		8,952.62		0

		0		02016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		0.12		0		2,574		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.01		0		30,452		0

		0		0		ВИНТЫ		Т		0.00008		0		22,100,000		0

		0		33642		ПРОКАТ ДЛЯ АРМИРОВАНИЯ Ж/Б КОНСТРУКЦИЙ КРУГЛЫЙ И ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ, ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ И ТЕРМОМЕХАНИЧЕСКИЙ, ТЕРМИЧЕСКИ УПРОЧНЕННЫЙ КЛАСС А-I ДИАМЕТРОМ 12 ММ		Т		0.00043		0		8,400,000		0

		0		35319		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А		Т		0.00003		0		13,500,000		0

		0		0		РЕШЕТКИ		ШТ		1		0		5,000		0

		0		E15-2-36-1		ШТУКАТУРКА ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА УЛУЧШЕННАЯ СТЕН		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		129.95		0		8,952.62		0

		0		00112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		0.14		0		42,323.45		0

		0		0		РАСТВОР М100		М3		3.1		0		425,000		0

		0		30389		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1,6Х50 ММ		Т		0.0025		0		10,000,000		0

		0		33205		СЕТКА РАБИЦА		М2		108		0		9,300		0

		0		38617		ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ		КГ		12		0		40,000		0

		0		E15-2-36-2		ШТУКАТУРКА ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА УЛУЧШЕННАЯ ПОТОЛКОВ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		144.64		0		8,952.62		0

		0		00112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		0.14		0		42,323.45		0

		0		0		РАСТВОР М100		М3		3.2		0		425,000		0

		0		30389		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1,6Х50 ММ		Т		0.0025		0		10,000,000		0

		0		33205		СЕТКА РАБИЦА		М2		108		0		9,300		0

		0		38617		ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ		КГ		12		0		40,000		0

		0		E61-2-9		РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ВНУТРЕННИХ СТЕН ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ: ДО 10 М2		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		157.1		0		8,952.62		0

		0		0		РАСТВОР М100		М3		2.2		0		425,000		0

		0		E61-2-11		РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ВНУТРЕННИХ СТЕН ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ: БОЛЕЕ 10 М2		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		142.65		0		8,952.62		0

		0		0		РАСТВОР М100		М3		2.2		0		425,000		0

		0		E61-4-9		РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ПОТОЛКОВ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ: ДО 10 М2		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		226.27		0		8,952.62		0

		0		0		РАСТВОР М100		М3		2.31		0		425,000		0

		0		E61-4-11		РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ПОТОЛКОВ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ: БОЛЕЕ 10 М2		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		199.73		0		8,952.62		0

		0		0		РАСТВОР М100		М3		2.31		0		425,000		0

		0		E61-7-1		РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ОТКОСОВ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		383.06		0		8,952.62		0

		0		0		РАСТВОР М100		М3		4.4		0		425,000		0

		0		E61-10-3		РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ГЛАДКИХ ФАСАДОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ: ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ БОЛЕЕ 5 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		188.25		0		8,952.62		0

		0		0		РАСТВОР М100		М3		2.2		0		425,000		0

		0		E61-10-1		РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ГЛАДКИХ ФАСАДОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ: ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ ДО 5 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		201.84		0		8,952.62		0

		0		0		РАСТВОР М100		М3		2.2		0		425,000		0

		0		E61-10-2		РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ГЛАДКИХ ФАСАДОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ: ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ ДО 5 М2 ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ 10 ММ (3 РАЗА)		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		108.54		0		8,952.62		0

		0		0		РАСТВОР М100		М3		3.3		0		425,000		0

		0		E15-4-24-8		ПРОСТАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		21.12		0		8,952.62		0

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.05		0		30,452.00		0

		0		31066		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.0267		0		25,200,000		0

		0		31650		ОЛИФА, РАСТВОРИТЕЛ, РАЗБАВИТЕЛ		Т		0.0103		0		11,750,000		0

		0		31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.005		0		1,600,000		0

		0		35538		ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25		М2		0.08		0		5,000		0

		0		E15-4-24-9		ПРОСТАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ ПОТОЛКОВ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		22.88		0		8,952.62		0

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.05		0		30,452.00		0

		0		31066		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.0302		0		25,200,000		0

		0		31650		ОЛИФА, РАСТВОРИТЕЛ, РАЗБАВИТЕЛ		Т		0.0119		0		11,750,000		0

		0		31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.0055		0		1,600,000		0

		0		E15-4-25-8		УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		51.01		0		8,952.62		0

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.11		0		30,452.00		0

		0		31066		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.01837		0		25,200,000		0

		0		31440		ГРУНТОВКИ		Т		0.0075		0		10,000,000		0

		0		31655		ОЛИФА, РАСТВОРИТЕЛ, РАЗБАВИТЕЛ		Т		0.0113		0		11,750,000		0

		0		31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.051		0		1,600,000		0

		0		35538		ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25		М2		0.84		0		5,000		0

		0		E15-4-25-9		УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ ПОТОЛКОВ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		62.7		0		8,952.62		0

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.11		0		30,452.00		0

		0		31066		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.021		0		25,200,000		0

		0		31440		ГРУНТОВКИ		Т		0.0089		0		10,000,000		0

		0		31655		ОЛИФА, РАСТВОРИТЕЛЬ, РАЗБАВИТЕЛЬ		Т		0.013		0		11,750,000		0

		0		31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.055		0		1,600,000		0

		0		35538		ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25		М2		0.84		0		5,000		0

		0		E62-2-4		ПРОСТАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ СТЕН, ШПАТЛЕВКОЙ И С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 %		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		61.33		0		8,952.62		0

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.07		0		30,452.00		0

		0		31651		ОЛИФА, РАСТВОРИТЕЛЬ, РАЗБАВИТЕЛЬ		Т		0.076		0		11,750,000		0

		0		31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.0255		0		1,600,000		0

		0		43231		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.0189		0		25,200,000		0

		0		75007		БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ		1000М2		0.0008		0		50,000,000		0

		0		E62-3-4		ПРОСТАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОТОЛКОВ, С ШПАТЛЕВКОЙ И С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		73.3		0		8,952.62		0

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.06		0		30,452.00		0

		0		31651		ОЛИФА, РАСТВОРИТЕЛЬ, РАЗБАВИТЕЛЬ		Т		0.08		0		11,750,000		0

		0		31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.0515		0		1,600,000		0

		0		43231		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.0198		0		25,200,000		0

		0		75007		БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ		1000М2		0.0008		0		50,000,000		0

		0		E62-7-6		УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ СТЕН ЗА ДВА РАЗА, ШПАТЛЕВКОЙ И С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 %		100М2		0.438

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		75.69		33.15222		8,952.62		296,799

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.06		0.02628		30,452.00		800

		0		31651		ОЛИФА, РАЗБАВИТЕЛЬ, РАСТВОРИТЕЛЬ		Т		0.0107		0.0046866		11,750,000		55,068

		0		31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.0496		0.0217248		1,600,000		34,760

		0		43231		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.0219		0.0095922		25,200,000		241,723

		0		75007		БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ		1000М2		0.0011		0.0004818		50,000,000		24,090

		0		E62-8-6		УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОТОЛКОВ ЗА ДВА РАЗА, С ШПАТЛЕВКОЙ И С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35		100М2		0.152

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		90.63		13.77576		8,952.62		123,329

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.06		0.00912		30,452.00		278

		0		31651		ОЛИФА, РАЗБАВИТЕЛЬ, РАСТВОРИТЕЛЬ		Т		0.0111		0.0016872		11,750,000		19,825

		0		31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.0496		0.0075392		1,600,000		12,063

		0		43231		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.0232		0.0035264		25,200,000		88,865

		0		75007		БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ		1000М2		0.0011		0.0001672		50,000,000		8,360

		0		E15-4-5-3		ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН СО ШПАТЛЕВКОЙ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		42.9		0		8,952.62		0

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.15		0		30,452.00		0

		0		31054		КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ		Т		0.063		0		8,760,000		0

		0		31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.051		0		1,600,000		0

		0		75007		ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25		М2		0.84		0		5,000		0

		0		E15-4-5-4		ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ ПОТОЛКОВ СО ШПАТЛЕВКОЙ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		53.9		0		8,952.62		0

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.16		0		30,452.00		0

		0		31054		КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ		Т		0.069		0		8,760,000		0

		0		31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.055		0		1,600,000		0

		0		75007		ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25		М2		0.84		0		5,000		0

		0		E62-16-6		ОКРАШИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ: РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 % И С ШПАТЛЕВКОЙ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		29.6		0		8,952.62		0

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.06		0		30,452.00		0

		0		31054		КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ		Т		0.071		0		8,760,000		0

		0		31684		КЛЕЙ МАЛЯРНЫЙ ЖИДКИЙ		КГ		4.02		0		13,000		0

		0		31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.072		0		1,600,000		0

		0		34287		МЫЛО ТВЕРДОЕ ХОЗЯЙСТВЕННОЕ 72%		ШТ		5.1		0		3,000		0

		0		75007		БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ		1000М2		0.0016		0		50,000,000		0

		0		E62-17-6		ОКРАШИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ: РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 % И С ШПАТЛЕВКОЙ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		33.78		0		8,952.62		0

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.06		0		30,452.00		0

		0		31054		КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ		Т		0.071		0		8,760,000		0

		0		31684		КЛЕЙ МАЛЯРНЫЙ ЖИДКИЙ		КГ		4.02		0		13,000		0

		0		31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.076		0		1,600,000		0

		0		34287		МЫЛО ТВЕРДОЕ ХОЗЯЙСТВЕННОЕ 72%		ШТ		5.1		0		3,000		0

		0		75007		БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ		1000М2		0.0016		0		50,000,000		0

		0		E56-9-4		ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ:		100ШТ		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		67.4		0		8,952.62		0

		0		E56-9-3		ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В ДЕРЕВЯННЫХ СТЕНАХ:		100ШТ		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		134.1		0		8,952.62		0

		0		E56-9-5 ШHК.ДОП.5		ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ: С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ		100ШТ		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		180.89		0		8,952.62		0

		0		E56-9-7 ШHК.ДОП.8		ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ ВРУЧНУЮ В ОТКОСАХ: АЛЮМИНИЕВЫХ		100КОРОБ		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		127.34		0		8,952.62		0

		0		E56-1-3		ДЕМОНТАЖ ОКОННЫХ КОРОБОК: В РУБЛЕНЫХ СТЕНАХ		100ШТ		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		72.79		0		8,952.62		0

		0		E56-1-4 ШHК.ДОП.5		ДЕМОНТАЖ ОКОННЫХ КОРОБОК: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ		100ШТ		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		129.29		0		8,952.62		0

		0		E56-1-6 ШHК.ДОП.8		ДЕМОНТАЖ АЛЮМИНИЕВЫХ ОКОННЫХ КОРОБОК В СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ ВРУЧНУЮ		100КОРОБ		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		122.8		0		8,952.62		0

		0		E56-2-1		СНЯТИЕ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ: НЕОСТЕКЛЕННЫХ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		33.06		0		8,952.62		0

		0		E56-2-1		СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		36.28		0		8,952.62		0

		0		E56-21-1		УСТАНОВКА ПОЛОТЕН: НАРУЖНЫХ КРОМЕ БАЛКОННЫХ		100ШТ		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		151.8		0		8,952.62		0

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		1.3		0		30,452.00		0

		0		35100		ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 3,5Х35 ММ		Т		0.0038		0		17,000,000		0

		0		44393		ПОЛОТНО ДВЕРНЫЕ		М2		0				800,000		0

		0		44423		ПРИБОРЫ ДВЕРНЫЕ		КОМПЛ		100		0		75,000		0

		0		E9-4-14-1 ШHК.ДОП.4		УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ С ПОДГОТОВОКЙ ПРОЕМА И УСТАНОВКОЙ НАКЛАДНЫХ И ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 2,5М2		М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		4.47		0		8,952.62		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.15		0		30,452.00		0

		0		35312		ЭЛЕКТРОДЫ		Т		0.001		0		13,500,000		0

		0		44109		ДЕТАЛИ ЗАКЛАДНЫЕ И НАКЛАДНЫЕ		Т		0.0022		0		13,000,000		0

		0		80625		ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ТИПА MAKROFLEKS, SOUDAL) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л		ШТ		0.1		0		27,000		0

		0		87882		БЛОКИ ДВЕРНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ		М2		1		0		850,000		0

		0		E9-4-14-2 ШHК.ДОП.4		УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ С ПОДГОТОВОКЙ ПРОЕМА И УСТАНОВКОЙ НАКЛАДНЫХ И ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 2,5М2		М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		4.12		0		8,952.62		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.2		0		30,452.00		0

		0		35312		ЭЛЕКТРОДЫ		Т		0.0012		0		13,500,000		0

		0		44109		ДЕТАЛИ ЗАКЛАДНЫЕ И НАКЛАДНЫЕ		Т		0.0037		0		13,000,000		0

		0		87882		БЛОКИ ДВЕРНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ		М2		1		0		850,000		0

		0		E9-4-14-3 ШHК.ДОП.4		УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ В ПОДГОТОВЛЕННЫЕ ПРОЕМЫ ПЛОЩАДЬЮ ДО 2,5М2		М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		3.58		0		8,952.62		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.15		0		30,452.00		0

		0		29161		АНКЕРНЫЕ БОЛТЫ		ШТ		6		0		800		0

		0		87882		БЛОКИ ДВЕРНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ		М2		1		0		850,000		0

		0		E9-4-14-4 ШHК.ДОП.4		УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ В ПОДГОТОВЛЕННЫЕ ПРОЕМЫ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 2,5М2		М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		3.3		0		8,952.62		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.2		0		30,452.00		0

		0		29161		АНКЕРНЫЕ БОЛТЫ		ШТ		8		0		800		0

		0		87882		БЛОКИ ДВЕРНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ		М2		1		0		850,000		0

		0		E10-1-37-1 ШHК.ДОП.11		УСТАНОВКА АЛЮМИНИЕВЫХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ДО 3 М2		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		89.47		0		8,952.62		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		1.99		0		30,452.00		0

		0		29962		ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60Х27Х0,6		М		66		0		7,800		0

		0		31478		ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛИНОЙ 65 ММ		ШТ		533		0		1,000		0

		0		43328		БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА		М2		100		0		518,300		0

		0		76853		ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ		КГ		1.92		0		22,100		0

		0		E10-1-37-2 ШHК.ДОП.11		УСТАНОВКА АЛЮМИНИЕВЫХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ БОЛЕЕ 3 М2		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		79.73		0		8,952.62		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		2.07		0		30,452.00		0

		0		29962		ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60Х27Х0,6		М		50		0		7,800		0

		0		31478		ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛИНОЙ 65 ММ		ШТ		400		0		1,000		0

		0		43328		БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА		М2		100		0		518,300		0

		0		76853		ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ		КГ		1.4		0		22,100		0

		0		E10-1-36-5 ШHК.ДОП.11		УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ АЛЮМИНИЯ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		94.88		0		8,952.62		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		1.63		0		30,452.00		0

		0		29962		ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60Х27Х0,6		М		40		0		7,800		0

		0		30626		БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ АЛЮМИНИЯ		М2		100		0		598,800		0

		0		31478		ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛИНОЙ 65 ММ		ШТ		320		0		1,000		0

		0		76853		ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ		КГ		1.15		0		22,100		0

		0		E56-12-1		СМЕНА ДВЕРНЫХ ПРИБОРОВ: ПЕТЛИ		100ШТ		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		99.6		0		8,952.62		0

		0		35100		ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 3,5Х35 ММ		Т		0.016		0		17,000,000		0

		0		44423		ПРИБОРЫ ДВЕРНЫЕ		КОМПЛ		100		0		25,000		0

		0		E56-12-5		СМЕНА ДВЕРНЫХ ПРИБОРОВ: ЗАМКИ ВРЕЗНЫЕ		100ШТ		0.01

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		73.2		0.732		8,952.62		6,553

		0		35100		ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 3,5Х35 ММ		Т		0.004		0.00004		17,000,000		680

		0		44423		ПРИБОРЫ ДВЕРНЫЕ		КОМПЛ		100		1		75,000		75,000

		0		E56-12-6		СМЕНА ДВЕРНЫХ ПРИБОРОВ: ЗАМКИ НАКЛАДНЫЕ		100ШТ		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		106.8		0		8,952.62		0

		0		35100		ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 3,5Х35 ММ		Т		0.008		0		17,000,000		0

		0		44423		ПРИБОРЫ ДВЕРНЫЕ		КОМПЛ		100		0		75,000		0

		0		0		ЗАМОК НАВЕСНОЙ		КОМПЛ		0				75,000		0

		0		E69-27-3		СНЯТИЕ ЛАКОКРАСОЧНОГО ПОКРЫТИЯ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ: С МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ		М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		1.31		0		8,952.62		0

		0		01147		МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		1.3		0		641.41		0

		0		44897		ШЛИФКРУГИ		ШТ		0.325		0		10,000		0

		0		E62-29-2		ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ДВА РАЗА (Контейнера и двери металлические		100М2		0.04

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		18.72		0.7488		8,952.62		6,704

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.01		0.0004		30,452.00		12

		0		31085		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.0161		0.000644		25,200,000		16,229

		0		31651		ОЛИФА, РАСТВОРИТЕЛ, РАЗБАВИТЕЛ		Т		0.009		0.00036		11,750,000		4,230

		0		E62-28-2		ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КРОВЕЛЬ: ЗА ДВА РАЗА (КРЫШИ КОНТЕЙНЕРОВ)		100М2		0										8		если 8 см добасить

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		11.28		0		8,952.62		0				8.16

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.01		0		30,452.00		0

		0		31085		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.021		0		25,200,000		0

		0		31651		ОЛИФА, РАСТВОРИТЕЛ, РАЗБАВИТЕЛ		Т		0.006		0		11,750,000		0

		0		E15-4-30-2		МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		12.21		0		8,952.62		0

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.03		0		30,452.00		0

		0		31066		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.0273		0		25,200,000		0

		0		31392		ОЛИФА, РАЗБАВИТЕЛЬ, РАСТВОРИТЕЛЬ		КГ		3.2		0		11,750		0

		0		E62-4-4		ПРОСТАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ОКОН: С ПОДГОТОВКОЙ И РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ БОЛЕЕ 35 %		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		91.1		0		8,952.62		0

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.06		0		30,452.00		0

		0		31651		ОЛИФА, РАСТВОРИТЕЛ, РАЗБАВИТЕЛ		Т		0.0064		0		11,750,000		0

		0		31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.0475		0		1,600,000		0

		0		43231		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.0187		0		25,200,000		0

		0		75007		БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ		1000М2		0.0008		0		50,000,000		0

		0		E62-5-4		ПРОСТАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ДВЕРЕЙ: С ПОДГОТОВКОЙ И РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ БОЛЕЕ 35 %		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		73.76		0		8,952.62		0

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.06		0		30,452.00		0

		0		31651		ОЛИФА, РАСТВОРИТЕЛ, РАЗБАВИТЕЛ		Т		0.0064		0		11,750,000		0

		0		31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.0475		0		1,600,000		0

		0		43231		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.0192		0		25,200,000		0

		0		75007		БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ		1000М2		0.0008		0		50,000,000		0										зарплата

		0		E57-2-11		РАЗБОРКА ПОКРЫТИИ ПОЛОВ ЦЕМЕНТНЫХ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		126.56		0		8,952.62		0

		0		02831		МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ		МАШ-Ч		53.76		0		809.60		0

		0		E68-12-5		РАЗБОРКА СТЯЖЕК		100М3		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		77.72		0		8,952.62		0

		0		207-149		БУЛЬДОЗЕРЫ		МАШ-Ч		4.51		0		61,450.25		0

		0		E11-1-11-1		УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		39.51		0		8,952.62		0

		0		0		РАСТВОР М100		М3		2.04		0		425,000		0

		0		E11-1-11-2 К=6		УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 11-01-011-01 ЗА 10 PАЗ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		5		0		8,952.62		0

		0		0		РАСТВОР М100		М3		5.1		0		425,000		0

		0		E11-1-11-3		УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		40.65		0		8,952.62		0

		0		45024		БЕТОН М200		М3		2.04		0		450,000		0

		0		E11-1-11-4 К=16		УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 11-01-011-03 ЗА 16 PАЗ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		8		0		8,952.62		0

		0		45024		БЕТОН М200		М3		8.16		0		450,000		0

		0		E11-1-11-3		УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		40.65		0		8,952.62		0

		0		45024		БЕТОН М200		М3		2.04		0		450,000		0

		0		E11-1-11-4 К=6		УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 11-01-011-03 ЗА 6 PАЗ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		3		0		8,952.62		0

		0		45024		БЕТОН М200		М3		3.06		0		450,000		0

		0		E57-2-1		РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: ИЗ ЛИНОЛЕУМА И РЕЛИНА		100М2		0.152

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		11.39		1.73128		8,952.62		15,499

		0		E57-1-4		РАЗБОРКА ОСНОВАНИЙ ПОКРЫТИЯ ПОЛОВ: ДОЩАТЫХ ОСНОВАНИЙ ЩИТОВОГО ПАРКЕТА		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		14.9		0		8,952.62		0

		0		E57-3-1		РАЗБОРКА ПЛИНТУСОВ: ДЕРЕВЯННЫХ И ИЗ ПЛАСТМАССОВЫХ МАТЕРИАЛОВ		100М		0.156

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		3.77		0.58812		8,952.62		5,265

		0		E57-10-3		ЗАДЕЛКА ВЫБОИН В ПОЛАХ ЦЕМЕНТНЫХ ПЛОЩАДЬЮ ДО: 1,0 М2		100МЕСТ		0.04

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		124.23		4.9692		8,952.62		44,487

		0		0		РАСТВОР М100		М3		2.14		0.0856		425,000		36,380		37,532

		0		0		ЦЕМЕНТ М400		Т		0.045		0.0018		640,000.00		1,152

		0		E11-1-36-2		УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ЛИНОЛЕУМА НА КЛЕЕ		100М2		0.152

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		42.4		6.4448		8,952.62		57,698

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.5		0.076		30,452.00		2,314

		0		31688		КЛЕЙ ДЛЯ ЛИНОЛИУМА LG HYLIS		КГ		50		7.6		39,300		298,680

		0		32035		ЛИНОЛЕУМ ОГНЕСТОЙКИЕ ТИПА LG HYLIS		М2		102		15.504		85,000		1,317,840

		0		E11-1-34-5 ШHК.ДОП.4		УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ПО ГОТОВОМУ ОСНОВАНИЮ, "ПЛАВАЮЩИМ" СПОСОБОМ, ИЗ МНОГОСЛОЙНЫХ ПАРКЕТНЫХ ДОСОК ТИПА TARKETT		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		21.11		0		8,952.62		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.32		0		30,452.00		0

		0		81864		КЛИНЬЯ ДЕРЕВЯННЫЕ		ШТ		6		0		1,000.00		0

		0		83171		ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННАЯ ПОДЛОЖКА ПОД ПАРКЕТ ТОЛЩ.2ММ		М2		102		0		3,700.00		0

		0		85917		МНОГОСЛОЙНЫЕ ПАРКЕТНЫЕ ДОСКИ ТИПА TARKETT		М2		104		0		43,500.00		0

		0		E11-1-35-4		УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЛИТ ДРЕВЕСНОСТРУЖЕЧНЫХ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		47.84		0		8,952.62		0

		0		01523		ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ		М-ЧАС		0.43		0		0.00		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.83		0		30,452.00		0

		0		30407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0.0053		0		10,000,000		0

		0		32360		ПЛИТЫ ДРЕВЕСНОСТРУЖЕЧНЫЕ МНОГОСЛОЙНЫЕ И ТРЕХСЛОЙНЫЕ, МАРКА П-1 ТОЛЩИНОЙ 18-20 ММ		100М2		1.027		0		6,440,000.00		0		0

		0		E11-1-40-3 ШHК.ДОП.6		УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПЛАСТИКОВЫХ НА ВИНТАХ САМОНАРЕЗАЮЩИХ		100М		0.156

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		6.66		1.03896		8,952.62		9,301

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.03		0.00468		30,452.00		143

		0		29840		УГОЛОК НАРУЖНЫЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА		ШТ		7		1.092		4,500		4,914

		0		29841		УГОЛОК ВНУТРЕННИЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА		ШТ		7		1.092		4,500		4,914

		0		29842		СОЕДИНИТЕЛЬ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА		ШТ		40		6.24		4,500		28,080

		0		29843		ЗАГЛУШКА ТОРЦЕВАЯ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА		ШТ		16		2.496		4,500		11,232

		0		30795		ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ 6Х30 ММ		10 ШТ		26.3		4.1028		2,000		8,206

		0		35391		ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С ОСТРЫМ КОНЦОМ ДЛИНОЙ 35 ММ		ШТ		263		41.028		250		10,257

		0		44346		ПЛИНТУСЫ ДЛЯ ПОЛОВ ИЗ ПЛАСТИКАТА		М		101		15.756		9,800		154,409		222,011

		0		E62-18-2		ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ: ПЛИНТУСОВ И ГАЛТЕЛЕЙ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		38.4		0		8,952.62		0

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.06		0		30,452.00		0

		0		31651		ОЛИФА, РАСТВОРИТЕЛ, РАЗБАВИТЕЛ		Т		0.0032		0		11,750,000		0

		0		31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.0124		0		1,600,000		0

		0		43231		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.0137		0		25,200,000		0

		0		75007		БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ		1000М2		0.0008		0		50,000,000		0

		0		E15-1-94-1 ШHК.ДОП.9		ОБЛИЦОВКА ВНУТРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ДЕКОРАТИВНЫМИ ОГНЕСТОЙКИМИ ПАНЕЛЯМИ: СТЕН С УСТРОЙСТВОМ КАРКАСА ИЗ ЖЕСТЯНОГО ПРОФИЛЯ		100М2		0.01

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		241.05		2.4105		8,952.62		21,580

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.49		0.0049		30,452.00		149

		0		29160		ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ		ШТ		2400		24		174		4,176

		0		29109		АЛЮМИНИЕВЫЕ КОМПОЗИТНЫЕ ПАНЕЛИ ОГНЕСТОЙКИЕ		М2		100		1		38,000		38,000

		0		29161		АНКЕРНЫЕ БОЛТЫ		ШТ		200		2		800		1,600

		0		30546		ПРОФИЛЬ МОНТАЖНЫЙ		М		100		1		8,220		8,220

		0		E15-1-94-3 ШHК.ДОП.9		ОБЛИЦОВКА ВНУТРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ДЕКОРАТИВНЫМИ И ОГНЕСТОЙКИМИ ПАНЕЛЯМИ: ПОТОЛКОВ С УСТРОЙСТВОМ КАРКАСА ИЗ ЖЕСТЯНОГО ПРОФИЛЯ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		257.92		0		8,952.62		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.49		0		30,452.00		0

		0		29109		АЛЮМИНИЕВЫЕ КОМПОЗИТНЫЕ ПАНЕЛИ ОГНЕСТОЙКИЕ		М2		100		0		38,000		0

		0		29160		ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ		ШТ		2400		0		174		0

		0		29161		АНКЕРНЫЕ БОЛТЫ		ШТ		200		0		800		0

		0		30546		ПРОФИЛЬ МОНТАЖНЫЙ		М		100		0		8,220		0

		0		E62-41-1		ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДОВ ОТ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫХ И МАСЛЯНЫХ КРАСОК: С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		20.8		0		8,952.62		0

		0		E62-25-7		ШПАТЛЕВКА ФАСАДОВ: ПРОСТЫХ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		23.6		0		8,952.62		0

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.02		0		30,452.00		0

		0		31708		ШПАТЛЕВКА		Т		0.05		0		1,600,000		0

		0		E62-25-1		ОГРУНТОВКА ФАСАДОВ: ПРОСТЫХ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		4.29		0		8,952.62		0

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.01		0		30,452.00		0

		0		31430		ГРУНТОВКА		Т		0.0161		0		10,000,000		0

		0		E15-4-14-3		ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ВОДОЭМУЛЬСИОННАЯ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		6.74		0		8,952.62		0

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.05		0		30,452.00		0

		0		31054		КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ		Т		0.038		0		8,760,000		0

		0		E15-4-12-3		ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ВОДОЭМУЛЬСИОННАЯ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		9.59		0		8,952.62		0

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.05		0		30,452.00		0

		0		0		РАСТВОР М100		М3		0.06		0		425,000		0

		0		31054		КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ		Т		0.038		0		8,760,000		0

		0		E62-19-1		ОКРАСКА ИЗВЕСТКОВЫМИ СОСТАВАМИ ФАСАДОВ ПРОСТЫХ ПО: ШТУКАТУРКЕ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ С ШПАТЛЕВКОЙ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		18.46		0		8,952.62		0

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.03		0		30,452.00		0

		0		30652		ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1		Т		0.0182		0		5,000,000		0

		0		31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.0245		0		1,600,000		0

		0		E15-4-50-1 ШHК.ДОП.6		ОТДЕЛКА ФАСАДОВ ДЕКОРАТИВНЫМ ПОКРЫТИЕМ «ХОПЕР» ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ С ЛЕСОВ И ЗЕМЛИ:ОДНОТОННОЕ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		51.28		0		8,952.62		0

		0		01572		ПИСТОЛЕТЫ-РАСПЫЛИТЕЛИ		МАШ-Ч		16.06		0		599.61		0

		0		02515		АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ МОЩНОСТЬЮ 1 КВТ		МАШ-Ч		16.06		0		2,213.75		0

		0		29930		РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ДЕКОРАТИВНЫЙ "ХОПЕР"		КГ		80		0		3,700		0

		0		31054		КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ		Т		0.0538		0		8,760,000		0

		0		31434		ГРУНТОВКА		Т		0.018		0		10,000,000		0				0.0064

		0		38726		КОЛЕР		КГ		1		0		40,000		0

		0		E62-21-10		ПРОСТАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ФАСАДОВ С ПОД ГОТОВКОЙ И РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 % С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		61.56		0		8,952.62		0

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.1		0		30,452.00		0

		0		31085		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.0145		0		25,200,000		0

		0		31651		ОЛИФА, РАСТВОРИТЕЛ, РАЗБАВИТЕЛ		Т		0.0101		0		11,750,000		0				0.03289

		0		31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.0405		0		1,600,000		0		№		РЕГИОНЫ		Прочие затраты подрядчика (Пп)		зарплаты		сотстрахом

		0		E8-7-2-1		ЛЕСА ПРИ ВЫСОТЕ ПОМЕЩЕНИЙ ДО 6 М		100М2		0								1		РЕСПУБЛИКА УЗБ		21.06%		7863.4		9042.91

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		70.2		0		8,952.62		0		2		РЕСПУБЛИКА КАРАКАЛПАК		24.25%		6952.13		7994.9495

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.18		0		30,452.00		0		3		Г.Ташкент		17.27%		9625.96		11069.854

		0		44082		ДЕТАЛИ ДЕРЕВЯННЫЕ ЛЕСОВ		М3		0.008		0		900,000		0				ОБЛАСТИ

		0		51622		ЩИТЫ НАСТИЛА ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ		М2		5.5		0		90,000		0		1		Ташкентская об		22.82%		7297.14		8391.711

		0		63944		ДЕТАЛИ ЛЕСОВ СТАЛЬНЫЕ		Т		0.029		0		3,250,000		0		2		Андижанская об		28.31%		5907.39		6793.4985

		0		E8-7-1-2		УСТАНОВКА И РАЗБОРКА НАРУЖНЫХ ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16 М ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ ПРОЧИХ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ		100М2		0								3		Бухарская об		24.65%		7694.6		8848.79

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		43.5		0		8,952.62		0		4		Джизакская об		24.69%		711.73		818.4895

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.07		0		30,452.00		0		5		Кашадарьинская об		24.15%		7648.23		8795.4645

		0		44082		ДЕТАЛИ ДЕРЕВЯННЫЕ ЛЕСОВ		М3		0.009		0		900,000		0		6		Наманганская об		30.29%		6382.37		7339.7255

		0		51622		ЩИТЫ НАСТИЛА ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ		М2		3.4		0		90,000		0		7		Навоийская об		23.35%		7641.49		8787.7135

		0		63944		ДЕТАЛИ ЛЕСОВ СТАЛЬНЫЕ		Т		0.035		0		3,250,000		0		8		Самаркандская об		18.11%		6475.65		7446.9975

		0		E62-35-2		ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК И ОГРАД ЗА ДВА РАЗА		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		80.73		0		8,952.62		0

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.01		0		30,452.00		0

		0		31085		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.0136		0		25,200,000		0

		0		31651		ОЛИФА, РАСТВОРИТЕЛ, РАЗБАВИТЕЛ		Т		0.007		0		11,750,000		0

		0		E15-4-30-4		МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК, ТРУБ, ПЕРЕПЛЕТОВ И Т.П. ЗА  ДВА РАЗА		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		71.06		0		8,952.62		0

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.03		0		30,452.00		0

		0		31066		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.0246		0		25,200,000		0

		0		31392		ОЛИФА, РАСТВОРИТЕЛ, РАЗБАВИТЕЛ		КГ		2.7		0		11,750		0

		0		0		ПРИБОРЫ ДВЕРНЫЕ ПЕТЛИ		ШТ		0				25,000		0

		0		E9-8-2-1		РУЧНАЯ ЭЛЕКТРОДУГОВАЯ СВАРКА СТЫКОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ ПРИ ТОЛЩИНЕ СВАРИВАЕМОЙ СТАЛИ ММ, ДО: 6		10М		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		11.58		0		8,952.62		0

		0		01147		МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		3.47		0		641.41		0

		0		02016		УСТАНОВКА ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ		МАШ-Ч		4.63		0		2,574		0

		0		15211		ЭЛЕКТРОДЫ		КГ		4.38		0		13,500		0

		0		44897		ШЛИФКРУГИ		ШТ		0.0396		0		10,000		0

		0		Ц08-02-396-22		КОРОБА ПЛАСТМАССОВЫЕ ШИРИНОЙ 120ММ		100М		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		26.46		0		8,952.62		0

		0		0		ДЮБЕЛЬ		10ШТ		40		0		2,000.00		0

		0		0		КОРОБА ПЛАСТМАССОВЫЕ ШИРИНОЙ 120ММ		М		101.7		0		46,200		0

		0		E7-1-54-15		УСТРОЙСТВО ИЗ КОЛЮЧЕЙ ПРОВОЛОКИ ПО ГОТОВЫМ КОНСТРУКЦИЯМ		100М		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		0.599		0		8,952.62		0

		0		47804		ПРОВОЛОКА КОЛЮЧАЯ		М		100.5		0		4,000		0

						ВСЕГО ЗАТРАТ:

						ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ		ЧЕЛ-ЧАС								66				1,394,342

						ЗАРПЛАТА (В Т.Ч. СОЦСТРАХ)		СУМ								587,217

						ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		СУМ								3,696

						СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ		СУМ								2,508,951

						ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		СУМ		3.00%						75,269

						ВСЕГО		СУМ								3,175,133

						ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПОДРЯЧИКА		СУМ		17.27%						548,346

						ИТОГО		СУМ								3,723,479

				120.00%		ИТОГО С НДС		СУМ		20%						4,468,175

				ПОСЛЕ ЭКСПЕРТИЗЫ

				ЗАКАЗЧИК:										ПИРИЕВ Р.Х.

				_______________________________										________________

				наименование организации                       ________________										Ф.И.О. руководителя

				подпись

				ИСПОЛНИТЕЛЬ

				наименование организации                       ________________										Ф.И.О. руководителя

				подпись

						Составил: ____________________________Насридинов Х.И.



&L&7ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС TNQURILISH 5.0&C &R&7 19-67-78

&L&7 &CСтраница &P&R&7



Лист2

																						«UNIVERSAL MOBILE SYSTEMS»

																						Mas'uliyati cheklangan jamiyati

																						Общество с ограниченной ответственностью

																						«UNIVERSAL MOBILE SYSTEMS»

																						ООО «UMS»

		O`zbekistоn, 100000, Toshkent shahri, Amir Temur shoh ko`chasi, 24. Tel: (+998 97) 403 80 09, Faks: (+998 71) 235 81 60,

										E-mail: info@ums.uz,  www.ums.uz

																						Утверждаю

																						Технический Директор

																						ООО "UMS"

																						_____________ Филатова О.П.

												РАCЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

												В ДОГОВОРНЫХ ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ:

												БАЗОВОЙ СТАНЦИИ

												AND5684 CS-2156  Шуро

		Текущий ремонт помещение аппаратной расположенной по адресу: Андижанская область, Андижанский р-н, Найман КФЙ, пос. Шуро.

										Рекомендуемая стоимость		4,468.175				тыс. сум с учетом НДС

												ТАШКЕНТ 2019 г.





Адрес написать

		СТАРТОВАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА

		В ДОГОВОРНЫХ ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ ПО ОБЪЕКТУ :

		БАЗОВОЙ СТАНЦИИ

		AND5684 CS-2156  Шуро

		Текущий ремонт помещение аппаратной расположенной по адресу: Андижанская область, Андижанский р-н, Найман КФЙ, пос. Шуро.

		№		НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ		СТОИМОСТЬ
(тыс. сум)

		1		Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции, с учетом транспортных и заготовительно-складских расходов		2,584.220

		2		Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование		587.217

		3		Затраты на эксплуатацию машин и механизмов (с учетом зарплаты машинистов), перевозку грузов		3.696

		4		Итого прямых затрат		3,175.133

		5		Прочие затраты и расходы Подрядчика 17,27%		548.346		17.27%

		6		ИТОГО  стоимость строительства в текущих ценах без НДС		3,723.479

		7		НДС 20 %		744.696

		8		ИТОГО  стоимость строительства в текущих ценах с НДС 20%		4,468.175

		В соответствии с Постановлением Кабинета Министров от 11.06.03г.№ 261 " О переходе на договорные текущие цены при реализации

		инвестиционных проектов, осуществляемых за счет централизованных  капитальных  вложений",  стоимость строительства объекта

		является рекомендуемой для заключения договоров между Заказчиком и Подрядчиком, и уточняются по договорной стоимости

		производства работ по результатам тендерных опросов

				ЗАКАЗЧИК:

				_______________________________		________________

				наименование организации                       ________________		Ф.И.О. руководителя

				подпись

				ИСПОЛНИТЕЛЬ

				наименование организации                       ________________		Ф.И.О. руководителя

				подпись





PO

		ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

		к стоимости строительства объекта в договорных текущих ценах

		БАЗОВОЙ СТАНЦИИ

		AND5684 CS-2156  Шуро

		Текущий ремонт помещение аппаратной расположенной по адресу: Андижанская область, Андижанский р-н, Найман КФЙ, пос. Шуро.

		Стартовая стоимость строительства объекта определена в соответствии с Постановлением Кабинета Министров от 11.06.2003 года №261 « О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов», Постановлением Кабинета Министров от 12.05.2004 года №226 « О внесении изменений в некоторые решения Правительства Республики Узбекистан» и  Правилами определения стоимости строительства в договорных текущих ценах  ШНК 4.01.16-09.

		Стоимость объекта определена по  "ресурсному методу" на основании разработанной документации:
Номенклатуре и количеству оборудования;
Номенклатуре и количеству строительных материалов;
Нормативной трудоемкости;
Затратам на эксплуатацию машин и механизмов;
Прочим затратам и расходам.

				Расчет стоимости объекта в текущих ценах производится по формуле:

				С = (Сзп + Сэм + См + Со + Пп)

		где:		Сзп - затраты на основную зарплату с учетом начислений на социальное страхование;

				Сэм - затраты на эксплуатацию машин и механизмов;

				См - затраты на строительные материалы, изделия и конструкции;

				Со - затраты на оборудование

				Сп - прочие затраты производственного характера;

				Пп - прочие затраты подрядчика;

				Ср - затраты на страхование строительства объектов;

				Кр - коэффициент риска;

		1		Затраты на заработную плату:

		Определяются путем умножения трудозатрат рабочих-строителей на текущую стоимость 1 человеко-часа (в сумах)

		на коэффициент, учитывающий размер отчисления на социальное страхование по формуле:

				Сзп = Траб х Сч х Ксс,

		где:		Траб - трудозатраты рабочих-строителей, определяемые в составе ресурсных смет;

				Сч - среднечасовая заработная плата рабочих-строителей, исчисляется исходя из уровня

				среднестатистической месячной заработной платы строителей по региону;

				Ксс - коэффициент, учитывающий размер отчислений на социальное страхование (12%).

				Исчисление среднечасовой заработной платы производится по формуле:

				Сч = Змс : Ф,

		где:		Змс - среднечасовая заработная плата рабочих-строителей по региону;

				Ф - среднемесячный фонд рабочего времени в часах по данным Министерства труда

				и социальной защиты населения Республики Узбекистан.

		Среднечасовая зарплата с учетом соц.страха          Сч=								8,952.62		сум/час		ДАННЫЕ  ПОДРЯДЧИКА

								Траб=		65.59		Чел.Час

								Сзп =		587,217		сум

		2		Затраты на эксплуатацию машин и механизмов

		Стоимость затрат на эксплуатацию машин и механизмов при определении стоимости строительства объекта

		принимается по текущим ценам, исходя из нормативной потребности в машино-часах по ресурсной смете

		и среднесложившейся по региону цены машино-часа соответствующего вида машин по формуле:

								Сэм = ЭМ х Цпр,

		где:		ЭМ - объем эксплуатации машин и механизмов в часах;

				Цпр - текущие цены на эксплуатацию машин и механизмов в час/сум.

		Стоимость затрат на эксплуатацию машин и механизмов (взята из ресурсных ведомостей ).

								Сэм =		3,696.26				сум

		3		Затраты на приобретение строительных материалов, изделий и конструкций

		Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции определяются на основе фактических показателей

		согласно сводному ресурсному расчету, разрабатываемому в составе рабочей документации с прим. средних

		цен на единицу, сложившихся в данном регионе, по формуле:

				См = См1 + См2 + СмЗ +...+ Смп

		где:		См1, См2, СмЗ, Смп - стоимость отдельных видов строительных материалов и конструкции:

				Смп = N х Цср,

		где:		N - количество отдельного вида строительного материала (изделия, конструкции),

				требуемого для строительства объекта;

				Цср - средняя цена на единицу строительного материала (изделия, конструкции).

		Стоимость строительных материалов  (взята из ресурсных ведомостей ).

								См =		2,508,951.47				сум

		4		Затраты на приобретение оборудования

		Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции определяются на основе фактических показателей

		согласно сводному ресурсному расчету, разрабатываемому в составе рабочей документации с прим. средних

		цен на единицу, сложившихся в данном регионе, по формуле:

				Со = Со1 + Со2 + СоЗ +...+ СоN

		где:		Со1, Со2, СоЗ, СоN - стоимость отдельных видов оборудования:

				СоN = N х Цср,

		где:		N - количество отдельного вида  оборудования (изделия, конструкции),

				требуемого для строительства объекта;

				Цср - средняя цена на единицу  оборудования (изделия, конструкции).

		Стоимость оборудования   (взята из ресурсных ведомостей ).

								Со =		0.00				сум

								СТРУКТУРА    ПРЯМЫХ    ЗАТРАТ

		1		Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование (Сзп)										587,217						сум

		2		Затраты на эксплуатацию машин и механизмов (Сэм)										3,696						сум

		3		Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции (См)										2,508,951						сум

		4		Транспортные  и заготовительно-складские расходы на материалы (Стр)										75,269						сум

		5		Затраты на оборудование, мебель и инвентарь   (Со)										0						сум

		3		Местные материалы										0						сум

		4		Транспортные расходы на местные материалы										0						сум

		5		Заготовительно-складские расходы на местные материалы										0						сум

		6		Транспортные и заготовительно-складские расходы на оборудование (Стр)										0						сум

		7		Перевозка грузов										0						сум

				ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ:										3,175,133						сум

		5		Прочие затраты производственного характера   (Сп)  составляют  :

		1. Временные  здания  и сооружения  (ШНК  4.09-06,  приложение 1,  поз.16 = 3,2% от СМР)

		2. Производство  работ в зимнее время  (ШНК  4.07-06,  табл. 3 поз. 4а = 0,7% от СМР с коэфф  0,7)

				Сп =  (См + Сзп + Сэм + Стр)  х  (3,2% +  0,7% х 0,7)

								Сп  =				сум

		5		Прочие затраты подрядчика

		Прочие затраты и расходы Подрядчика								17.27%		ДАННЫЕ  ПОДРЯДЧИКА

								Пп =		(Сзп + Сэм + См + Стр) х		17.27%

								Пп  =		548,346		сум

		Итого  с  прочими  подрядчика :								3,723,479		сум

		VII. Затраты  на  страхование строительства объекта

		Затраты на  страхование строительства объекта (Ср)  в  соответствии с  действующим положением

		(ШНК 4.01.16-09)  принимается  в  размере  0,4%  с к=0,8																								90

								Ср = (См + Сзп + Сэм + Со + Сп + Пп) х 0,8 х 0,4%

								Ср=				сум

		VIII. Коэффициент  риска

		Коэффициент  риска  Кр  составляет  7 %

								К р=				Сум

						С = (Сзп + Сэм + См +  Пп )

		ВСЕГО СТОИМОСТЬ без НДС						С=		3,723,479				сум

		НДС 20 %						С=		744,696				сум

		ВСЕГО СТОИМОСТЬ с НДС 20%						С=		4,468,175				сум

		7		Прочие затраты заказчика

		Прочие затраты заказчика (Пзз) составляют:

		(ШНК 4.01.16-09)

		1      Затраты на Госархстройнадзор 0,1% от  СМР										3,723.479				сум

		2		Проектные затраты без НДС :						ТЭО						сум

		3		Проектные затраты без НДС :						Р.Д						сум

		4		Авторский  надзор								7,937.833				сум

		5		Техническое сопровождение								7,937.833				сум

		6		Технический  надзор								5,397.727				сум

		7		Экспертиза  от  ПИР								- 0				сум

		8		Экологическая  экспертиза								- 0				сум

				Итого:								- 0				сум

								Пзз =		0.000				сум

				Ц =С + Пзз

		ВСЕГО СТОИМОСТЬ (БЕЗ  НДС)						Ц =		0.000				сум

		ВСЕГО СТОИМОСТЬ (с  НДС 20%)						Ц =		0.000				сум

		Составил        _______________________ Насридинов Х.И.





Объем писать

		НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: БАЗОВЫЕ СТАНЦИИ

		НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА:

		AND5684 CS-2156  Шуро

		ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ НА

		Текущий ремонт помещение аппаратной расположенной по адресу: Андижанская область, Андижанский р-н, Найман КФЙ, пос. Шуро.

		ОСНОВАНИЕ:Дефектный акт

		№		ОБОСНОВАНИЕ		НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И РЕСУРСОВ		ЕД.ИЗМ		КОЛ-ВО				ЦЕНА		СУММА

										НА ЕДИНИЦУ		ПО ПРОЕКТУ

		1		2		3		4		5		6		7		8

				РАЗДЕЛ: РАЗБОРКА И ДЕМОНТАЖ												0

				E46-4-1-2		РАЗБОРКА ФУНДАМЕНТОВ БЕТОННЫХ		М3		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		9.59		0		8,952.62		0

				01159		МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ		МАШ-Ч		5.68		0		809.60		0

				E46-4-1-4		РАЗБОРКА СТЕН КИРПИЧНЫХ		М3		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		8.24		0		8,952.62		0

				00001		МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ		МАШ-Ч		2.3		0		809.60		0

				E46-4-1-5		РАЗБОРКА СТЕН ШЛАКОБЛОЧНЫХ И Т.П.		М3		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		6.64		0		8,952.62		0

				01159		МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ		МАШ-Ч		1.54		0		809.60		0

				E47-1-1-4		ОЧИСТКА УЧАСТКА ОТ МУСОРА		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		3.91		0		8,952.62		0

				E58-1-2		РАЗБОРКА СТРОПИЛ СО СТОЙКАМИ И ПОДКОСАМИ ИЗ ДОСОК		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		22.68		0		8,952.62		0

						МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ		ТН		0.9		0		0.00		0

				E58-3-1		РАЗБОРКА МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ И ОБДЕЛОК ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ		100М		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		9.1		0		8,952.62		0

				E46-4-8-1		РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		14.38		0		8,952.62		0

				E46-4-8-2		РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		8.58		0		8,952.62		0

				E46-4-8-4		РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ ВОЛНИСТЫХ И ПОЛУВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		15.9		0		8,952.62		0

				E58-17-4		РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ ВОЛНИСТЫХ И ПОЛУВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		24.39		0		8,952.62		0

						МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ		ТН		1.45		0		0.00		0

				E46-4-8-3		РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ПЛИТ И ЧЕРЕПИЦЫ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		55.52		0		8,952.62		0

				E58-17-14 ШHК.ДОП.6		РАЗБОРКА ВЫРАВНИВАЮЩИХ ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК, ПО БЕТОННОМУ ОСНОВАНИЮ, ТОЛЩИНОЙ В ММ, ДО 30		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		116.76		0		8,952.62		0

				E1-2-57-1		РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 1		100М3		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		118		0		8,952.62		0

				E31-А36-1		ПОГРУЗКА МУСОРА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ		Т		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		3.72		0		8,952.62		0

				E31-А26-2		РАЗГРУЗКА МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ		Т		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		0.28		0		8,952.62		0

				C310-1010		ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЕМ НА 10 КМ, КЛАСС ГРУЗА 1		Т		0

				00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0.1052		0		8,952.62		0

				00163		АВТОМОБИЛИ САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т		МАШ-Ч		0.1052		0		38,924.05		0

				РАЗДЕЛ: ЗЕМЕЛЬНЫЕ И ФУНДАМЕНТНЫЕ РАБОТЫ												0

				E1-2-61-1		ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 1		100М3		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		88.5		0		8,952.62		0

				E6-1-1-1		УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ		100М3		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		180		0		8,952.62		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.13		0		30,452		0

						БЕТОН М100		М3		102		0		388,000		0

				E6-1-1-5		УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ПОД КОЛОННЫ ОБЪЕМОМ ДО 3 М3		100М3		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		785.88		0		8,952.62		0

				00112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		0.27		0		42,323.45		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.99		0		30,452		0

						ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0.0238		0		8,500,000		0

				30652		ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1		Т		0.027		0		5,000,000		0

						ПРОВОЛОКА		Т		0.0061		0		5,750,000		0

						ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД		М3		0.74		0		2,200,000		0

				45022		БЕТОН М200		М3		101.5		0		450,000		0

						ЩИТЫ ИЗ ДОСОК		М2		64.1		0		90,000		0

				С124-9210		АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ		Т		0				8,400,000		0

				E11-1-2-4		УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЩЕБЕНОЧНЫХ		М3		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		2.5		0		8,952.62		0

				01866		ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		0.93		0		666.54		0

				14352		КАМЕННАЯ МЕЛОЧЬ М-300 ФРАКЦИИ 3-10ММ		М3		0.11		0		59500		0

						ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		М3		1.19		0		50400		0

				E6-1-1-22		УСТРОЙСТВО ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПРИ ШИРИНЕ ПОВЕРХУ ДО 1000 ММ С ОПАЛУБКОЙ		100М3		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		446.04		0		8,952.62		0

				02016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		123.76		0		2,574.28		0

				30407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0.013		0		8,500,000		0

				30652		ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1		Т		0.025		0		5,000,000.00		0

				32524		КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ		Т		0.0303		0		6,854,000.00		0

				35310		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42		Т		0.13		0		13,500,000		0

						ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ III СОРТА		М3		0.61		0		2,200,000.00		0

				44011		АРМАТУРА		Т		6.6		0		8,400,000.00		0

						БЕТОН		М3		101.5		0		450,000.00		0

				51619		ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ		М2		39.2		0		90,000.00		0		0

				E6-1-35-2		УСТРОЙСТВО ПОЯСОВ БЕЗ ОПАЛУБКИ Б=12,5		100М3		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		516.46		0		8,952.62		0

				00112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		0.27		0		42,323.45		0

				02016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		208.25		0		2,574.28		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		1.07		0		30,452		0

						ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42		Т		0.25		0		13,500,000		0

				45013		БЕТОН М150		М3		101.5		0		400,000		0

				E6-1-1-15		УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТНЫХ ПЛИТ БЕТОННЫХ ПЛОСКИХ		100М3		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		116.82		0		8,952.62		0

				00112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		0.27		0		42,323		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.71		0		30,452		0

				30407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0.002		0.000000		10,000,000		0

				45027		БЕТОН (КЛАСС ПО ПРОЕКТУ)		М3		102		0		450,000		0

				51620		ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 40 ММ		М2		3.6		0		90,000		0

				РАЗДЕЛ: КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

				E10-1-2-1		УСТАНОВКА СТРОПИЛ		М3		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		24.09		0		8,952.62		0

				01556		БЕНЗОПИЛЫ		МАШ-Ч		0.44		0		462.875		0

						АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.22		0		30,452		0

				30407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0.0072		0		10,000,000		0

				32501		ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 1,8 КГ		Т		0.038		0		6,200,000		0

						ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ВСЕЙ ДЛИНОЙ И ШИРИНОЙ		М3		1.05		0		2,200,000		0

				E10-1-10-1		УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСА ИЗ БРУСЬЕВ		М3		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		22.5		0		8,952.62		0

				00521		ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		0.23		0		459.2		0

				01556		БЕНЗОПИЛЫ		МАШ-Ч		0.33		0		462.875		0

						АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.36		0		30,452		0

						БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ		Т		0.0075		0		10,750,000		0

				30407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0.003		0		10,000,000		0

				32502		ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 2,825 КГ		Т		0.0031		0		6,200,000		0

						ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ВСЕЙ ДЛИНОЙ И ШИРИНОЙ		М3		1.06		0		2,200,000		0

				E12-2-2-2 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧА И БЕТОНА		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		29.9		0		8,952.62		0

				00913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0		2,347.84		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.25		0		30,452		0

				32104		МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ		Т		0.244		0		5,500,000		0

				E58-12-3		УСТРОЙСТВО ОБРЕШЕТКИ С ПРОЗОРАМИ ИЗ ДОСОК И БРУСКОВ ПОД КРОВЛЮ ИЗ: АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		18.8		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.1		0		30,452.00		0

				45401		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0.006		0		8,500,000		0

				36077		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД		М3		1.02		0		2,200,000		0

				E58-12-2		УСТРОЙСТВО ОБРЕШЕТКИ С ПРОЗОРАМИ ИЗ ДОСОК И БРУСКОВ ПОД КРОВЛЮ ИЗ: ЛИСТОВОЙ СТАЛИ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		21.35		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.19		0		30,452.00		0

				30407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0.006		0		8,500,000		0

				36077		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ III СОРТА		М3		1.8		0		2,200,000		0

				E12-3-4-1 ШHК.ДОП.10		УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ ПРОФНАСТИЛА, МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ		100 М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		38.53		0		8,952.62		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.4		0		30,452.00		0

				05377		ПРОФНАСТИЛ ОЦИНКОВАННЫЙ 0,4-0,5 мм, МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА		М2		110		0		58,000		0

						УСТРОЙСТВО КОНКИ, ЕНДОВЫ, РАЗЖЕЛОБКИ, СНЕГОДЕРЖАТЕЛЬ		М		0				28,300		0

				30818		ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ 4,8X35		ШТ		645		0		350		0

				30819		ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ 4,8Х80 ММ		ШТ		81		0		450		0

				E12-1-7-1		УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ИЗ ВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ С ОБРЕШЕТКОЙ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		47.91		0		8,952.62		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.58		0		30,452.00		0

				30032		ШИФЕР		М2		135		0		22,750		0

				30383		ГВОЗДИ ПРОВОЛОЧНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ ДЛЯ АСБЕСТОЦЕМЕНТНОЙ КРОВЛИ 4,5Х120 ММ		Т		0.008		0		10,000,000		0

				32501-07		ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК		Т		0.015		0		6,200,000		0

				33729		СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,7 ММ (КОНКИ, ЕНДОВЫ)		Т		0.02		0		8,500,000		0

						ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД		М3		1.04		0		2,200,000		0

				E12-1-7-3		УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ИЗ ВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ БЕЗ ОБРЕШЕТКИ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		47.23		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.4		0		30,452.00		0

				30032		ШИФЕР		М2		130		0		22,750		0

				30383		ГВОЗДИ ПРОВОЛОЧНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ ДЛЯ АСБЕСТОЦЕМЕНТНОЙ КРОВЛИ 4,5Х120 ММ		Т		0.00014		0		10,000,000		0

				32501		ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК		Т		0.027		0		6,200,000		0

				33729		СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,7 ММ (КОНКИ, ЕНДОВЫ)		Т		0.02		0		8,500,000		0

				E58-6-1		РЕМОНТ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ ПОКРЫТИЯ ИЗ АСБОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ: ОБЫКНОВЕННОГО ПРОФИЛЯ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		81.2		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.89		0		30,452.00		0

				30032		ШИФЕР		М2		135		0		22,750		0

				30383		ГВОЗДИ ПРОВОЛОЧНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ ДЛЯ АСБЕСТОЦЕМЕНТНОЙ КРОВЛИ 4,5Х120 ММ		Т		0.0019		0		10,000,000		0

				32501		ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК		Т		0.005		0		6,200,000		0

				33729		СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА (КОНКИ, ЕНДОВЫ)		Т		0.04		0		8,500,000		0

				E58-7-1 ШHК.ДОП.3		РЕМОНТ ОТДЕЛЬНЫМИ МЕСТАМИ РУЛОННОГО ПОКРЫТИЯ С ПРОМАЗКОЙ БИТУМНЫМИ СОСТАВАМИ: С ЗАМЕНОЙ 1 СЛОЯ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		22.35		0		8,952.62		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.1		0		30,452.00		0

				32104		МАСТИКА		Т		0.33		0		5,500,000		0

				44259		МАТЕРИАЛЫ РУЛОННЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ "ИЗОЛ", "ФОЛЬГАИЗОЛ",  "ПОЛИИЗОЛ" ТОЛЬШИНОЙ НЕ МЕНЕЕ 3 ММ		М2		115		0		16,500		0

				E10-1-3-1		УСТРОЙСТВО СЛУХОВЫХ ОКОН		1МЕСТО		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		6.63		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.11		0		30,452.00		0

				45401		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0.0014		0		8,500,000		0

				45024		ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД КРУГЛЫЕ		М3		0.06		0		900,000.00		0

				36077		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД		М3		0.16		0		2,200,000		0

				44330		ПЕРЕПЛЕТЫ ОКОННЫЕ		М2		0.5		0		120,000		0

				44424		ПРИБОРЫ ОКОННЫЕ		КОМП		1		0		30,000		0

				E12-2-4-1 ШHК.ДОП.3		УСИЛЕНИЕ РУЛОННЫХ ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ В МЕСТАХ ПРИМЫКАНИЯ К АНКЕРАМ В ВИДЕ ТРУБ ПРИ ДИАМЕТРЕ ДО 200 ММ НА ПЕРВЫЙ СЛОЙ		10 ПРИМЫКАНИЙ		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		45.8		0		8,952.62		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.1		0		30,452.00		0

				32104		МАСТИКА		Т		0.03		0		5,500,000		0

				44259		МАТЕРИАЛЫ РУЛОННЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ "ИЗОЛ", "ФОЛЬГАИЗОЛ",  "ПОЛИИЗОЛ" ТОЛЬШИНОЙ НЕ МЕНЕЕ 3 ММ		М2		15		0		16,500		0

						РАСТВОР М100		М3		0.05		0		425,000		0

				E12-2-4-5 ШHК.ДОП.3		УСИЛЕНИЕ РУЛОННЫХ ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ В МЕСТАХ ПРИМЫКАНИЯ К ВЫСТУПАЮЩИМ МЕТАЛЛИЧЕСКИМ КОНСТРУКЦИЯМ, /АМС/ ПРОХОДЯЩИМ ЧЕРЕЗ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ		10 ПРИМЫКАНИЙ		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		39.2		0		8,952.62		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.1		0		30,452.00		0

				32104		МАСТИКА		Т		0.02		0		5,500,000		0

				44259		МАТЕРИАЛЫ РУЛОННЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ "ИЗОЛ", "ФОЛЬГАИЗОЛ",  "ПОЛИИЗОЛ" ТОЛЬШИНОЙ НЕ МЕНЕЕ 3 ММ		М2		8		0		16,500		0

				E12-2-1-2 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		38.9		0		8,952.62		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.53		0		30,452.00		0

						РАСТВОР М100		М3		2.5		0		425,000		0

				32104		МАСТИКА		Т		0.244		0		5,500,000		0

				44070		МАТЕРИАЛЫ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РУЛОННЫЕ "ИЗОЛ", "ФОЛЬГАИЗОЛ",  "ПОЛИИЗОЛ" ТОЛЬШИНОЙ НЕ МЕНЕЕ 3 ММ		М2		117		0		16,500		0

				E12-2-2-5		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНАХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПРИМИНИТЕЛЬНО К ЦОКОЛЮ И К СТОЕК КОНТЕЙНЕРА ФУНДАМЕНТУ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		36		0		8,952.62		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.15		0		30,452.00		0

				32104		МАСТИКА		Т		0.244		0		5,500,000		0

				44070		МАТЕРИАЛЫ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РУЛОННЫЕ "ИЗОЛ", "ФОЛЬГАИЗОЛ",  "ПОЛИИЗОЛ" ТОЛЬШИНОЙ НЕ МЕНЕЕ 3 ММ		М2		117		0		16,500		0

				E58-23-1		УСТАНОВКА СТАЛЬНОЙ ГИЛЬЗЫ И ФАРТУКА ПРИ ОБДЕЛКЕ МЕСТ ПРИМЫКАНИЯ МЯГКОЙ КРОВЛИ		1МЕСТО		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		8.83		0		8,952.62		0

				02016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		0.5		0		2,574.28		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.04		0		30,452.00		0

				45024		БЕТОН М400 В30		М3		0.032		0		450,000.00		0

				30956		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.001		0		25,200,000		0

				32104		МАСТИКА		Т		0.06		0		5,500,000		0

				44070		МАТЕРИАЛЫ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РУЛОННЫЕ "ИЗОЛ", "ФОЛЬГАИЗОЛ",  "ПОЛИИЗОЛ" ТОЛЬШИНОЙ НЕ МЕНЕЕ 3 ММ		М2		17.25		0		16,500		0

				33729		СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,7 ММ		Т		0.005		0		8,500,000		0

				35312		ЭЛЕКТРОДЫ		Т		0.0005		0		13,500,000		0

				63498		ГИЛЬЗЫ СТАЛЬНЫЕ С ФЛАНЦАМИ		Т		0.015		0		39,000,000		0

				E12-1-17-1		УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ ТОЛЩИНОЙ 15 ММ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		27.22		0		8,952.62		0

				00112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		1.26		0		42,323.45		0

						РАСТВОР М100		М3		1.53		0		425,000		0

				E12-1-17-2 К=5		УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ НА КАЖДЫЙ 1 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ К [12 01 017 01] ЗА 85 PАЗ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		8.5		0		8,952.62		0		0.1

				00112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		1.7		0		42,323.45		0		0.02

						РАСТВОР М100		М3		8.67		0		425,000		0		0.102

				E58-16-9		РЕМОНТ ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКИ ПЛОЩАДЬЮ ЗАДЕЛКИ ДО: 1,0 М2		100МЕСТ		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		130.45		0		8,952.62		0

						РАСТВОР М100		М3		2.14		0		425,000		0

				E12-1-21-1 ШHК.ДОП.1		УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ПЛОСКИХ ИЗ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОГО НАПЛАВЛЯЕМОГО РУЛОННОГО МАТЕРИАЛА НА МАСТИКЕ ПЕРВЫЙ СЛОЙ ПОДКЛАДОЧНЫЙ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		75.07		0		8,952.62		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.24		0		30,452.00		0

						ГОРЕЛКИ		МАШ-Ч		15.16		0		80.96		0

						КОТЛЫ  БИТУМНЫЕ  ПЕРЕДВИЖНЫЕ  400  Л		МАШ-Ч		2.34		0		2,347.84		0		МАШ-Ч

				31934		БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ РУЛОННЫЙ МАТЕРИАЛ "ПОЛИИЗОЛ" "ИЗОЛ", "ФОЛЬГАИЗОЛ",  "ПОЛИИЗОЛ" ТОЛЬШИНОЙ НЕ МЕНЕЕ 3 ММ		М2		125		0		16,500		0

				32136		МАСТИКА		Т		0.25		0		5,500,000		0

				45077		ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ		КГ		30		0		2,500		0

				E12-1-21-2 ШHК.ДОП.1		УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ПЛОСКИХ ИЗ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОГО НАПЛАВЛЯЕМОГО РУЛОННОГО МАТЕРИАЛА НА МАСТИКЕ ВТОРОЙ СЛОЙ НАКРЫВОЧНЫЙ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		22.99		0		8,952.62		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.1		0		30,452.00		0

						ГОРЕЛКИ		МАШ-Ч		8.7		0		80.96		0

				31934		БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ РУЛОННЫЙ МАТЕРИАЛ "ПОЛИИЗОЛ" "ИЗОЛ", "ФОЛЬГАИЗОЛ",  "ПОЛИИЗОЛ" ТОЛЬШИНОЙ НЕ МЕНЕЕ 3 ММ		М2		125		0		16,500		0

				32136		МАСТИКА		Т		0.25		0		5,500,000		0

				45077		ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ		КГ		30		0		2,500		0

				E12-1-21-3 ШHК.ДОП.1		УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ПЛОСКИХ ИЗ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОГО НАПЛАВЛЯЕМОГО РУЛОННОГО МАТЕРИАЛА МАСТИКЕ ВТОРОЙ СЛОЙ НАКРЫВОЧНЫЙ НА СУХО		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		16.35		0		8,952.62		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.1		0		30,452.00		0

						ГОРЕЛКИ		МАШ-Ч		8.7		0		80.96		0

				31934		БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ РУЛОННЫЙ МАТЕРИАЛ "ПОЛИИЗОЛ" "ИЗОЛ", "ФОЛЬГАИЗОЛ",  "ПОЛИИЗОЛ" ТОЛЬШИНОЙ НЕ МЕНЕЕ 3 ММ		М2		125		0		16,500		0

				45077		ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ		КГ		30		0		2,500		0

				E12-1-4-4		УСТРОЙСТВО ПРИМЫКАНИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ НАПЛАВЛЯЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ К СТЕНАМ И ПАРАПЕТАМ ВЫСОТОЙ ДО 600 ММ БЕЗ ФАРТУКОВ		100М		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		35.5		0		8,952.62		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.15		0		30,452.00		0

						ГОРЕЛКИ		МАШ-Ч		5.26		0		80.96		0

				31934		БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ РУЛОННЫЙ МАТЕРИАЛ "ПОЛИИЗОЛ" "ИЗОЛ", "ФОЛЬГАИЗОЛ",  "ПОЛИИЗОЛ" ТОЛЬШИНОЙ НЕ МЕНЕЕ 3 ММ		М2		252		0		16,500		0

						РАСТВОР М100		М3		0.51		0		425,000		0

				45077		ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ		КГ		8.4		0		2,500		0

				E12-1-10-1		УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ [БРАНДМАУЭРЫ, ПАРАПЕТЫ, СВЕСЫ И Т.П.] ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		112.75		0		8,952.62		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.07		0		30,452.00		0

				32522		ПРОВОЛКА		Т		0.012		0		5,750,000		0

				33732		СТАЛЬ ОЦИНКОВАННАЯ ЛИСТОВАЯ ТОЛЩИНА ЛИСТА 0,5 ММ		Т		0.57		0		8,500,000		0

				E12-1-9-2		УСТРОЙСТВО ЖЕЛОБОВ ПОДВЕСНЫХ		100М		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		31.41		0		8,953		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.09		0		30,452		0

				30383		ГВОЗДИ ПРОВОЛОЧНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ ДЛЯ АСБЕСТОЦЕМЕНТНОЙ КРОВЛИ 4,5Х120 ММ		Т		0.0038		0		10,000,000		0

						ПОКОВКИ ОЦИНКОВАННЫЕ		Т		0.169		0		6,200,000		0

						ЖЕЛОБА ГОТОВЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ		М		100		0		28,300		0		0

				E12-1-8-3 ШHК.ДОП.6		НАВЕСКА ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ИЗ КИРПИЧА ИЛИ ЛЕГКОГО БЕТОНА, ДИАМЕТРОМ ДО:140 ММ		100М		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		38.4		0		8,952.62		0

				47801		ТРУБЫ ВОДОСТОЧНЫЕ С КОЛЕНАМИ С ВОРОНКАМИ		М		113		0		18,800.00		0

				E12-3-5-1 ШHК.ДОП.8		УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ПРИМЕНИТЕЛЬНО ДЛЯ НАВЕСНОГО КОЗЫРЬКА		100 М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		48.63		0		8,952.62		0

				01041		ШУРУПОВЕРТЫ		МАШ-Ч		10.45		0		411.13		0

				01556		БЕНЗОПИЛЫ		МАШ-Ч		2.83		0		462.88		0

				02491		СТАНОК ФАЛЬЦЕПРОКАТНЫЙ		МАШ-Ч		10		0		5,376.25		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.13		0		30,452.00		0

				19851		ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ ОЦИНКОВАНЫЕ, РАЗМЕРОМ 5Х45 ММ		Т		0.003		0		22,100,000		0

				19852		СТАЛЬ ОЦИНКОВАННАЯ В РУЛОНАХ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ, С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ		Т		0.637		0		10,200,000		0

				19853		КЛЯММЕРЫ ОЦИНКОВАННЫЕ		100ШТ		2.19		0		500		0

				19854		АНТИСЕПТИК		Л		67.13		0		5,000		0

				36060		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД		М3		2.45		0		2,200,000		0

				61151		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 3Х70 ММ, ГОСТ 4028-63		КГ		3.6		0		10,000		0		0

				E69-7-1		УСТРОЙСТВО: ХОДОВ ДЛЯ КРОВЛИ /ТРАП/		100П.М		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		20.8		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.1		0		30,452.00		0

				30407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0.006		0		8,500,000		0

						ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ВСЕЙ ДЛИНОЙ И ШИРИНОЙ		М3		0.3		0		2,200,000		0

				36167		ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ИЗ БЕРЕЗЫ ИЛИ ЛИПЫ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 25, 32, 40 ММ, III СОРТА		М3		2.14		0		2,200,000		0

				E10-1-39-5		УСТАНОВКА ЛЮКОВ В ПЕРЕКРЫТИЯХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 2 М2		100М2		0										0.0064

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		142.68		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		1.84		0		30,452.00		0

				Л1		ЛЮК ЛК-1 ПО ПРОЕКТУ		Т		0				7,500,000		0				0.03289

				E9-3-29-1		МОНТАЖ ЛЕСТНИЦ		Т		0										0.02078

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		32.37		0		8,952.62		0

				50781		СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ		Т		1		0		8,500,000		0

				РАЗДЕЛ: ОБШЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

				Е7-1-54-12		УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАД ПО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМ СТОЛБАМ БЕЗ ЦОКОЛЯ ИЗ СЕТЧАТЫХ ПАНЕЛЕЙ ВЫСОТОЙ ДО 2,2 М		100М		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		149		0		8,952.62		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.78		0		30,452.00		0

				32522		ПРОВОЛКА		Т		0.002		0		5,750,000		0

				35312		ЭЛЕКТРОДЫ		Т		0.012		0		13,500,000		0

				42384		СТОЛБЫ ПРОФИЛЬНЫЕ ВЫСОТОЙ ДО 2,2 М		ШТ		33.3		0		10,000		0

				45010		ПАНЕЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СЕТЧАТЫЕ		М2		189		0		63,000		0

				45024		БЕТОН М200		М3		1.38		0		450,000		0

				Е7-1-55-9		УСТРОЙСТВО КАЛИТОК БЕЗ УСТАНОВКИ СТОЛБОВ ПРИ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАДАХ И ОГРАДАХ ИЗ ПАНЕЛЕЙ		100ШТ		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		71		0		8,952.62		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.34		0		30,452.00		0

				02016		УСТАНОВКА ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ		МАШ-Ч		11.6		0		2,574		0

				35312		ЭЛЕКТРОДЫ		Т		0.012		0		13,500,000		0

				44395		ПОЛОТНО КАЛИТОК С ПЕТЛЯМИ И С ЗАМКОМ		ШТ		100		0		850,000		0

				E68-23-1		РЕМОНТ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ: МЕЛКИХ		М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		1.88		0		8,952.62		0

				02016		УСТАНОВКА ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ		МАШ-Ч		0.45		0		2,574		0

				35312		ЭЛЕКТРОДЫ		Т		0.0002		0		13,500,000		0

				E53-16-1 ШHК.ДОП.6		РЕМОНТ КЛАДКИ СТЕН ОТДЕЛЬНЫМИ МЕСТАМИ: КИРПИЧНОЙ		М3		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		35.39		0		8,952.62		0

						РАСТВОР М100		М3		0.253		0		425,000		0

				43121		КИРПИЧ		1000ШТ		0.402		0		1,500,000		0

				E54-3-2		РАЗБОРКА ПОДШИВКИ ПОТОЛКОВ: ЧИСТОЙ ИЗ ФАНЕРЫ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		14.79		0		8,952.62		0

				E54-3-4		РАЗБОРКА ПОДШИВКИ ПОТОЛКОВ ИЗ ДЕКОРАТИВНЫХ ПЛАСТИКОВЫХ ПАНЕЛЕЙ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		24.65		0		8,952.62		0

				E54-3-5		РАЗБОРКА ПОДШИВКИ ПОТОЛКОВ ИЗ ПАНЕЛЕЙ МДФ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		32.68		0		8,952.62		0

				E15-7-1-6 ШHК.ДОП.2		УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДОК С ОДИНАРНЫМ МЕТАЛЛИЧЕСКИМ КАРКАСОМ И ОДНОСЛОЙНОЙ ОБШИВКОЙ ГИПСОКАРТОННЫМИ ПЛИТАМИ С ОБЕИХ СТОРОН. ПЕРЕГОРОДКИ С ШАГОМ СТОЕЧНЫХ ПРОФИЛЕЙ 400ММ, ГЛУХИЕ ВЫСОТОЙ ДО 6,0 М		М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		1.7		0		8,952.62		0

				00521		ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		0.03		0		459.20		0

				01369		НОЖНИЦЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		0.06		0		293.30		0

				02209		ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ		МАШ-Ч		0.06		0		411.12		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.02		0		30,452		0

				30485		ДЮБЕЛЬ		ШТ		1.5		0		1,000		0

				35439		ШПАКЛЕВКА		Т		0.00085		0		1,600,000		0

				35444		ЛЕНТЫ		М		3.79		0		1,000		0

				35448		ШУРУП TN25		ШТ		44		0		84		0

				35455		МАТЕРИАЛ ЗВУКОИЗОЛИРУЮЩИЙ		М3		0.041		0		214,320		0

				35459		ПРОФИЛЬ СТОЕЧНЫЙ И НАПРАВЛЯЮЩИЙ		М		3.63		0		8,220		0

				44617		ЛИСТЫ ГИПСОКАРТОННЫЕ		М2		2		0		15,840		0		0

				E15-7-17-4		ОБЛИЦОВКА КАРКАСОВ ПАНЕЛЯМИ ДЕКОРАТИВНЫМИ ПЛАСТИКОВЫМИ С УСТРОЙСТВОМ КАРКАСА БЕЗ ОТНОСА ОТ ПОТОЛКА		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		155.3		0		8,952.62		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.69		0		30,452.00		0

				32501		ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК		Т		0.0012		0		6,200,000		0

				30407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0.001		0		8,500,000		0

				35454		БРУС ДЕРЕВЯННЫЙ		М3		0.41		0		2,200,000		0

				40955		АНКЕРНЫЕ БОЛТЫ С ГАЙКАМИ		Т		0.0028		0		10,750,000		0

				43960		ПАНЕЛИ ПЛАСТИКОВЫЕ		М2		105		0		15,000		0

				45401		ГВОЗДИ ОТДЕЛОЧНЫЕ		Т		0.0021		0		10,000,000		0

				29922		РЕЙКИ ПЛАСТИКОВЫЕ ДЛЯ ОБЛИЦОВКИ ПЛАСТИКА		М		0				4,000		0		0

				E63-12-3		РЕМОНТ ПОТОЛКОВ ОБЛИЦОВАННЫХ ГИПСОКАРТОННЫМИ ЛИСТАМИ ПЛОЩАДЬЮ РЕМОНТИРУЕМЫХ МЕСТ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		30.59		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.2		0		30,452.00		0

				30407		ГВОЗДИ ОТДЕЛОЧНЫЕ		Т		0.003		0		10,000,000		0

				44617		ГИПСОКАРТОН ВЛАГОСТОЙКИЙ		М2		105		0		19,200		0

				Е8-3-2-1		КЛАДКА СТЕН ИЗ ЛЕГКОБЕТОННЫХ КАМНЕЙ БЕЗ ОБЛИЦОВКИ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М		М3		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		4.43		0		8,952.62		0

						РАСТВОР М100		М3		0.11		0		425,000		0

				16070		ШЛАКОБЛОКИ		М3		0.92		0		224,208		0		72шт		1м3

				E53-20-4		КЛАДКА ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ СТЕН ПРОЕМОВ: ВНУТРЕННИХ		100М3		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		1042		0		8,952.62		0

						РАСТВОР М100		М3		23.6		0		425,000		0

				43121		КИРПИЧ		1000ШТ		40		0		1,500,000		0

				E8-2-7-1		АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ СТЕН И ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЙ		Т		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		63.73		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.31		0		30,452.00		0

				44521		СЕТКА АРМАТУРНАЯ (ПРОВОЛКА, КАТАНКА, КРУГ) ТОЛШИНОЙ ОТ 1ММ ДО 5ММ		Т		1		0		8,400,000.00		0

				E46-2-9-2		ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН И ПОТОЛКОВ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		22.82		0		8,952.62		0

				E15-2-1-1		УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН ФАСАДОВ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		70.88		0		8,952.62		0

						РАСТВОР М100		М3		1.89		0		425,000		0

				E15-2-16-1		ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		75.4		0		8,952.62		0

						РАСТВОР М100		М3		1.51		0		425,000		0

				E15-2-16-2		ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		78.88		0		8,952.62		0

						РАСТВОР М100		М3		1.5		0		425,000		0

				E46-3-7-3		ПРОБИВКА ПРОЕМОВ В КОНСТРУКЦИЯХ ИЗ КИРПИЧА		М3		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		12.3		0		8,952.62		0

				02509		МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		5.08		0		809.60		0

				E55-9-4 ШHК.ДОП.5		ПРОБИВКА ПРОЕМОВ СО СПЛОШНЫМ ВЫРАВНИВАНИЕМ ОТКОСОВ В ПЕРЕГОРОДКАХ: КИРПИЧНЫХ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		167.88		0		8,952.62		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.1		0		30,452.00		0

						РАСТВОР М100		М3		1.14		0		425,000		0

				30485		ДЮБЕЛЬ		ШТ		0.01		0		1,000		0

				33835		ШВЕЛЛЕРЫ, МАРКА СТАЛИ ВСТ3ПС5 N 12		Т		0.645		0		4,482,400		0

				44528		СЕТКА РАБИЦА		М2		12.6		0		9,300		0

				E20-2-3-9		УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ [РР] НОМЕР 5 РАЗМЕР 200Х600 ММ		РЕШЕТКА		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		1.17		0		8,952.62		0

				02016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		0.12		0		2,574		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.01		0		30,452		0

						ВИНТЫ		Т		0.00008		0		22,100,000		0

				33642		ПРОКАТ ДЛЯ АРМИРОВАНИЯ Ж/Б КОНСТРУКЦИЙ КРУГЛЫЙ И ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ, ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ И ТЕРМОМЕХАНИЧЕСКИЙ, ТЕРМИЧЕСКИ УПРОЧНЕННЫЙ КЛАСС А-I ДИАМЕТРОМ 12 ММ		Т		0.00043		0		8,400,000		0

				35319		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А		Т		0.00003		0		13,500,000		0

						РЕШЕТКИ		ШТ		1		0		5,000		0

				E15-2-36-1		ШТУКАТУРКА ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА УЛУЧШЕННАЯ СТЕН		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		129.95		0		8,952.62		0

				00112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		0.14		0		42,323.45		0

						РАСТВОР М100		М3		3.1		0		425,000		0

				30389		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1,6Х50 ММ		Т		0.0025		0		10,000,000		0

				33205		СЕТКА РАБИЦА		М2		108		0		9,300		0

				38617		ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ		КГ		12		0		40,000		0

				E15-2-36-2		ШТУКАТУРКА ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА УЛУЧШЕННАЯ ПОТОЛКОВ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		144.64		0		8,952.62		0

				00112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		0.14		0		42,323.45		0

						РАСТВОР М100		М3		3.2		0		425,000		0

				30389		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1,6Х50 ММ		Т		0.0025		0		10,000,000		0

				33205		СЕТКА РАБИЦА		М2		108		0		9,300		0

				38617		ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ		КГ		12		0		40,000		0

				E61-2-9		РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ВНУТРЕННИХ СТЕН ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ: ДО 10 М2		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		157.1		0		8,952.62		0

						РАСТВОР М100		М3		2.2		0		425,000		0

				E61-2-11		РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ВНУТРЕННИХ СТЕН ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ: БОЛЕЕ 10 М2		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		142.65		0		8,952.62		0

						РАСТВОР М100		М3		2.2		0		425,000		0

				E61-4-9		РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ПОТОЛКОВ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ: ДО 10 М2		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		226.27		0		8,952.62		0

						РАСТВОР М100		М3		2.31		0		425,000		0

				E61-4-11		РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ПОТОЛКОВ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ: БОЛЕЕ 10 М2		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		199.73		0		8,952.62		0

						РАСТВОР М100		М3		2.31		0		425,000		0

				E61-7-1		РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ОТКОСОВ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		383.06		0		8,952.62		0

						РАСТВОР М100		М3		4.4		0		425,000		0

				E61-10-3		РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ГЛАДКИХ ФАСАДОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ: ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ БОЛЕЕ 5 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		188.25		0		8,952.62		0

						РАСТВОР М100		М3		2.2		0		425,000		0

				E61-10-1		РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ГЛАДКИХ ФАСАДОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ: ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ ДО 5 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		201.84		0		8,952.62		0

						РАСТВОР М100		М3		2.2		0		425,000		0

				E61-10-2		РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ГЛАДКИХ ФАСАДОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ: ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ ДО 5 М2 ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ 10 ММ (3 РАЗА)		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		108.54		0		8,952.62		0				36.18

						РАСТВОР М100		М3		3.3		0		425,000		0				1.1

				E15-4-24-8		ПРОСТАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		21.12		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.05		0		30,452.00		0

				31066		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.0267		0		25,200,000		0

				31650		ОЛИФА, РАСТВОРИТЕЛ, РАЗБАВИТЕЛ		Т		0.0103		0		11,750,000		0

				31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.005		0		1,600,000		0

				35538		ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25		М2		0.08		0		5,000		0

				E15-4-24-9		ПРОСТАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ ПОТОЛКОВ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		22.88		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.05		0		30,452.00		0

				31066		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.0302		0		25,200,000		0

				31650		ОЛИФА, РАСТВОРИТЕЛ, РАЗБАВИТЕЛ		Т		0.0119		0		11,750,000		0

				31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.0055		0		1,600,000		0

				E15-4-25-8		УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		51.01		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.11		0		30,452.00		0

				31066		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.01837		0		25,200,000		0

				31440		ГРУНТОВКИ		Т		0.0075		0		10,000,000		0

				31655		ОЛИФА, РАСТВОРИТЕЛ, РАЗБАВИТЕЛ		Т		0.0113		0		11,750,000		0

				31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.051		0		1,600,000		0

				35538		ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25		М2		0.84		0		5,000		0

				E15-4-25-9		УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ ПОТОЛКОВ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		62.7		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.11		0		30,452.00		0

				31066		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.021		0		25,200,000		0

				31440		ГРУНТОВКИ		Т		0.0089		0		10,000,000		0

				31655		ОЛИФА, РАСТВОРИТЕЛЬ, РАЗБАВИТЕЛЬ		Т		0.013		0		11,750,000		0

				31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.055		0		1,600,000		0

				35538		ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25		М2		0.84		0		5,000		0

				E62-2-4		ПРОСТАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ СТЕН, ШПАТЛЕВКОЙ И С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 %		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		61.33		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.07		0		30,452.00		0

				31651		ОЛИФА, РАСТВОРИТЕЛЬ, РАЗБАВИТЕЛЬ		Т		0.076		0		11,750,000		0

				31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.0255		0		1,600,000		0

				43231		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.0189		0		25,200,000		0

				75007		БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ		1000М2		0.0008		0		50,000,000		0

				E62-3-4		ПРОСТАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОТОЛКОВ, С ШПАТЛЕВКОЙ И С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		73.3		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.06		0		30,452.00		0

				31651		ОЛИФА, РАСТВОРИТЕЛЬ, РАЗБАВИТЕЛЬ		Т		0.08		0		11,750,000		0

				31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.0515		0		1,600,000		0

				43231		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.0198		0		25,200,000		0

				75007		БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ		1000М2		0.0008		0		50,000,000		0

				E62-7-6		УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ СТЕН ЗА ДВА РАЗА, ШПАТЛЕВКОЙ И С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 %		100М2		0.438

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		75.69		33.15222		8,952.62		296,799

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.06		0.02628		30,452.00		800

				31651		ОЛИФА, РАЗБАВИТЕЛЬ, РАСТВОРИТЕЛЬ		Т		0.0107		0.0046866		11,750,000		55,068

				31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.0496		0.0217248		1,600,000		34,760

				43231		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.0219		0.0095922		25,200,000		241,723

				75007		БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ		1000М2		0.0011		0.0004818		50,000,000		24,090

				E62-8-6		УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОТОЛКОВ ЗА ДВА РАЗА, С ШПАТЛЕВКОЙ И С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35		100М2		0.152

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		90.63		13.77576		8,952.62		123,329

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.06		0.00912		30,452.00		278

				31651		ОЛИФА, РАЗБАВИТЕЛЬ, РАСТВОРИТЕЛЬ		Т		0.0111		0.0016872		11,750,000		19,825

				31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.0496		0.0075392		1,600,000		12,063

				43231		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.0232		0.0035264		25,200,000		88,865

				75007		БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ		1000М2		0.0011		0.0001672		50,000,000		8,360

				E15-4-5-3		ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН СО ШПАТЛЕВКОЙ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		42.9		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.15		0		30,452.00		0

				31054		КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ		Т		0.063		0		8,760,000		0

				31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.051		0		1,600,000		0

				75007		ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25		М2		0.84		0		5,000		0

				E15-4-5-4		ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ ПОТОЛКОВ СО ШПАТЛЕВКОЙ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		53.9		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.16		0		30,452.00		0

				31054		КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ		Т		0.069		0		8,760,000		0

				31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.055		0		1,600,000		0

				75007		ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25		М2		0.84		0		5,000		0

				E62-16-6		ОКРАШИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ: РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 % И С ШПАТЛЕВКОЙ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		29.6		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.06		0		30,452.00		0

				31054		КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ		Т		0.071		0		8,760,000		0

				31684		КЛЕЙ МАЛЯРНЫЙ ЖИДКИЙ		КГ		4.02		0		13,000		0

				31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.072		0		1,600,000		0

				34287		МЫЛО ТВЕРДОЕ ХОЗЯЙСТВЕННОЕ 72%		ШТ		5.1		0		3,000		0

				75007		БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ		1000М2		0.0016		0		50,000,000		0

				E62-17-6		ОКРАШИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ: РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 % И С ШПАТЛЕВКОЙ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		33.78		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.06		0		30,452.00		0

				31054		КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ		Т		0.071		0		8,760,000		0

				31684		КЛЕЙ МАЛЯРНЫЙ ЖИДКИЙ		КГ		4.02		0		13,000		0

				31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.076		0		1,600,000		0

				34287		МЫЛО ТВЕРДОЕ ХОЗЯЙСТВЕННОЕ 72%		ШТ		5.1		0		3,000		0

				75007		БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ		1000М2		0.0016		0		50,000,000		0

				E56-9-4		ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ:		100ШТ		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		67.4		0		8,952.62		0

				E56-9-3		ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В ДЕРЕВЯННЫХ СТЕНАХ:		100ШТ		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		134.1		0		8,952.62		0

				E56-9-5 ШHК.ДОП.5		ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ: С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ		100ШТ		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		180.89		0		8,952.62		0

				E56-9-7 ШHК.ДОП.8		ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ ВРУЧНУЮ В ОТКОСАХ: АЛЮМИНИЕВЫХ		100КОРОБ		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		127.34		0		8,952.62		0

				E56-1-3		ДЕМОНТАЖ ОКОННЫХ КОРОБОК: В РУБЛЕНЫХ СТЕНАХ		100ШТ		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		72.79		0		8,952.62		0

				E56-1-4 ШHК.ДОП.5		ДЕМОНТАЖ ОКОННЫХ КОРОБОК: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ		100ШТ		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		129.29		0		8,952.62		0

				E56-1-6 ШHК.ДОП.8		ДЕМОНТАЖ АЛЮМИНИЕВЫХ ОКОННЫХ КОРОБОК В СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ ВРУЧНУЮ		100КОРОБ		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		122.8		0		8,952.62		0

				E56-2-1		СНЯТИЕ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ: НЕОСТЕКЛЕННЫХ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		33.06		0		8,952.62		0

				E56-2-1		СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		36.28		0		8,952.62		0

				E56-21-1		УСТАНОВКА ПОЛОТЕН: НАРУЖНЫХ КРОМЕ БАЛКОННЫХ		100ШТ		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		151.8		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		1.3		0		30,452.00		0

				35100		ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 3,5Х35 ММ		Т		0.0038		0		17,000,000		0

				44393		ПОЛОТНО ДВЕРНЫЕ		М2		0				800,000		0

				44423		ПРИБОРЫ ДВЕРНЫЕ		КОМПЛ		100		0		75,000		0

				E9-4-14-1 ШHК.ДОП.4		УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ С ПОДГОТОВОКЙ ПРОЕМА И УСТАНОВКОЙ НАКЛАДНЫХ И ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 2,5М2		М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		4.47		0		8,952.62		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.15		0		30,452.00		0

				35312		ЭЛЕКТРОДЫ		Т		0.001		0		13,500,000		0

				44109		ДЕТАЛИ ЗАКЛАДНЫЕ И НАКЛАДНЫЕ		Т		0.0022		0		13,000,000		0

				80625		ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ТИПА MAKROFLEKS, SOUDAL) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л		ШТ		0.1		0		27,000		0

				87882		БЛОКИ ДВЕРНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ		М2		1		0		850,000		0

				E9-4-14-2 ШHК.ДОП.4		УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ С ПОДГОТОВОКЙ ПРОЕМА И УСТАНОВКОЙ НАКЛАДНЫХ И ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 2,5М2		М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		4.12		0		8,952.62		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.2		0		30,452.00		0

				35312		ЭЛЕКТРОДЫ		Т		0.0012		0		13,500,000		0

				44109		ДЕТАЛИ ЗАКЛАДНЫЕ И НАКЛАДНЫЕ		Т		0.0037		0		13,000,000		0

				87882		БЛОКИ ДВЕРНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ		М2		1		0		850,000		0

				E9-4-14-3 ШHК.ДОП.4		УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ В ПОДГОТОВЛЕННЫЕ ПРОЕМЫ ПЛОЩАДЬЮ ДО 2,5М2		М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		3.58		0		8,952.62		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.15		0		30,452.00		0

				29161		АНКЕРНЫЕ БОЛТЫ		ШТ		6		0		800		0

				87882		БЛОКИ ДВЕРНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ		М2		1		0		850,000		0

				E9-4-14-4 ШHК.ДОП.4		УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ В ПОДГОТОВЛЕННЫЕ ПРОЕМЫ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 2,5М2		М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		3.3		0		8,952.62		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.2		0		30,452.00		0

				29161		АНКЕРНЫЕ БОЛТЫ		ШТ		8		0		800		0

				87882		БЛОКИ ДВЕРНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ		М2		1		0		850,000		0

				E10-1-37-1 ШHК.ДОП.11		УСТАНОВКА АЛЮМИНИЕВЫХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ДО 3 М2		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		89.47		0		8,952.62		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		1.99		0		30,452.00		0

				29962		ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60Х27Х0,6		М		66		0		7,800		0

				31478		ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛИНОЙ 65 ММ		ШТ		533		0		1,000		0

				43328		БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА		М2		100		0		518,300		0

				76853		ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ		КГ		1.92		0		22,100		0

				E10-1-37-2 ШHК.ДОП.11		УСТАНОВКА АЛЮМИНИЕВЫХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ БОЛЕЕ 3 М2		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		79.73		0		8,952.62		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		2.07		0		30,452.00		0

				29962		ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60Х27Х0,6		М		50		0		7,800		0

				31478		ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛИНОЙ 65 ММ		ШТ		400		0		1,000		0

				43328		БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА		М2		100		0		518,300		0

				76853		ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ		КГ		1.4		0		22,100		0

				E10-1-36-5 ШHК.ДОП.11		УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ АЛЮМИНИЯ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		94.88		0		8,952.62		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		1.63		0		30,452.00		0

				29962		ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60Х27Х0,6		М		40		0		7,800		0

				30626		БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ АЛЮМИНИЯ		М2		100		0		598,800		0

				31478		ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛИНОЙ 65 ММ		ШТ		320		0		1,000		0

				76853		ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ		КГ		1.15		0		22,100		0												пр		чч		т

				E56-12-1		СМЕНА ДВЕРНЫХ ПРИБОРОВ: ПЕТЛИ		100ШТ		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		99.6		0		8,952.62		0

				35100		ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 3,5Х35 ММ		Т		0.016		0		17,000,000		0

				44423		ПРИБОРЫ ДВЕРНЫЕ		КОМПЛ		100		0		25,000		0

				E56-12-5		СМЕНА ДВЕРНЫХ ПРИБОРОВ: ЗАМКИ ВРЕЗНЫЕ		100ШТ		0.01

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		73.2		0.732		8,952.62		6,553

				35100		ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 3,5Х35 ММ		Т		0.004		0.00004		17,000,000		680

				44423		ПРИБОРЫ ДВЕРНЫЕ		КОМПЛ		100		1		75,000		75,000

				E56-12-6		СМЕНА ДВЕРНЫХ ПРИБОРОВ: ЗАМКИ НАКЛАДНЫЕ		100ШТ		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		106.8		0		8,952.62		0

				35100		ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 3,5Х35 ММ		Т		0.008		0		17,000,000		0

				44423		ПРИБОРЫ ДВЕРНЫЕ		КОМПЛ		100		0		75,000		0

						ЗАМОК НАВЕСНОЙ		КОМПЛ		0				75,000		0

				E69-27-3		СНЯТИЕ ЛАКОКРАСОЧНОГО ПОКРЫТИЯ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ: С МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ		М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		1.31		0		8,952.62		0

				01147		МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		1.3		0		641.41		0

				44897		ШЛИФКРУГИ		ШТ		0.325		0		10,000		0

				E62-29-2		ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ДВА РАЗА (Контейнера и двери металлические		100М2		0.04

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		18.72		0.7488		8,952.62		6,704

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.01		0.0004		30,452.00		12

				31085		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.0161		0.000644		25,200,000		16,229

				31651		ОЛИФА, РАСТВОРИТЕЛ, РАЗБАВИТЕЛ		Т		0.009		0.00036		11,750,000		4,230

				E62-28-2		ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КРОВЕЛЬ: ЗА ДВА РАЗА (КРЫШИ КОНТЕЙНЕРОВ)		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		11.28		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.01		0		30,452.00		0

				31085		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.021		0		25,200,000		0

				31651		ОЛИФА, РАСТВОРИТЕЛ, РАЗБАВИТЕЛ		Т		0.006		0		11,750,000		0

				E15-4-30-2		МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		12.21		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.03		0		30,452.00		0

				31066		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.0273		0		25,200,000		0

				31392		ОЛИФА, РАЗБАВИТЕЛЬ, РАСТВОРИТЕЛЬ		КГ		3.2		0		11,750		0

				E62-4-4		ПРОСТАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ОКОН: С ПОДГОТОВКОЙ И РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ БОЛЕЕ 35 %		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		91.1		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.06		0		30,452.00		0

				31651		ОЛИФА, РАСТВОРИТЕЛ, РАЗБАВИТЕЛ		Т		0.0064		0		11,750,000		0

				31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.0475		0		1,600,000		0

				43231		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.0187		0		25,200,000		0

				75007		БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ		1000М2		0.0008		0		50,000,000		0

				E62-5-4		ПРОСТАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ДВЕРЕЙ: С ПОДГОТОВКОЙ И РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ БОЛЕЕ 35 %		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		73.76		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.06		0		30,452.00		0

				31651		ОЛИФА, РАСТВОРИТЕЛ, РАЗБАВИТЕЛ		Т		0.0064		0		11,750,000		0

				31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.0475		0		1,600,000		0

				43231		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.0192		0		25,200,000		0

				75007		БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ		1000М2		0.0008		0		50,000,000		0

				E57-2-11		РАЗБОРКА ПОКРЫТИИ ПОЛОВ ЦЕМЕНТНЫХ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		126.56		0		8,952.62		0

				02831		МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ		МАШ-Ч		53.76		0		809.60		0

				E68-12-5		РАЗБОРКА СТЯЖЕК		100М3		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		77.72		0		8,952.62		0

				207-149		БУЛЬДОЗЕРЫ		МАШ-Ч		4.51		0		61,450.25		0

				E11-1-11-1		УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		39.51		0		8,952.62		0

						РАСТВОР М100		М3		2.04		0		425,000		0

				E11-1-11-2 К=6		УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 11-01-011-01 ЗА 10 PАЗ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		5		0		8,952.62		0				0.5

						РАСТВОР М100		М3		5.1		0		425,000		0				0.51

				E11-1-11-3		УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		40.65		0		8,952.62		0

				45024		БЕТОН М200		М3		2.04		0		450,000		0

				E11-1-11-4 К=16		УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 11-01-011-03 ЗА 16 PАЗ		100М2		0												16

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		8		0		8,952.62		0				0.5		8

				45024		БЕТОН М200		М3		8.16		0		450,000		0				0.51		8.16

				E11-1-11-3		УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		40.65		0		8,952.62		0

				45024		БЕТОН М200		М3		2.04		0		450,000		0

				E11-1-11-4 К=6		УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 11-01-011-03 ЗА 6 PАЗ		100М2		0												6		раз

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		3		0		8,952.62		0				0.5		3

				45024		БЕТОН М200		М3		3.06		0		450,000		0				0.51		3.06

				E57-2-1		РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: ИЗ ЛИНОЛЕУМА И РЕЛИНА		100М2		0.152

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		11.39		1.73128		8,952.62		15,499

				E57-1-4		РАЗБОРКА ОСНОВАНИЙ ПОКРЫТИЯ ПОЛОВ: ДОЩАТЫХ ОСНОВАНИЙ ЩИТОВОГО ПАРКЕТА		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		14.9		0		8,952.62		0

				E57-3-1		РАЗБОРКА ПЛИНТУСОВ: ДЕРЕВЯННЫХ И ИЗ ПЛАСТМАССОВЫХ МАТЕРИАЛОВ		100М		0.156

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		3.77		0.58812		8,952.62		5,265

				E57-10-3		ЗАДЕЛКА ВЫБОИН В ПОЛАХ ЦЕМЕНТНЫХ ПЛОЩАДЬЮ ДО: 1,0 М2		100МЕСТ		0.04

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		124.23		4.9692		8,952.62		44,487

						РАСТВОР М100		М3		2.14		0.0856		425,000		36,380

						ЦЕМЕНТ М400		Т		0.045		0.0018		640,000.00		1,152

				E11-1-36-2		УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ЛИНОЛЕУМА НА КЛЕЕ		100М2		0.152

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		42.4		6.4448		8,952.62		57,698

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.5		0.076		30,452.00		2,314

				31688		КЛЕЙ ДЛЯ ЛИНОЛИУМА LG HYLIS		КГ		50		7.6		39,300		298,680

				32035		ЛИНОЛЕУМ ОГНЕСТОЙКИЕ ТИПА LG HYLIS		М2		102		15.504		85,000		1,317,840

				E11-1-34-5 ШHК.ДОП.4		УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ПО ГОТОВОМУ ОСНОВАНИЮ, "ПЛАВАЮЩИМ" СПОСОБОМ, ИЗ МНОГОСЛОЙНЫХ ПАРКЕТНЫХ ДОСОК ТИПА TARKETT		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		21.11		0		8,952.62		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.32		0		30,452.00		0

				81864		КЛИНЬЯ ДЕРЕВЯННЫЕ		ШТ		6		0		1,000.00		0

				83171		ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННАЯ ПОДЛОЖКА ПОД ПАРКЕТ ТОЛЩ.2ММ		М2		102		0		3,700.00		0

				85917		МНОГОСЛОЙНЫЕ ПАРКЕТНЫЕ ДОСКИ ТИПА TARKETT		М2		104		0		43,500.00		0		0

				E11-1-35-4		УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЛИТ ДРЕВЕСНОСТРУЖЕЧНЫХ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		47.84		0		8,952.62		0

				01523		ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ		М-ЧАС		0.43		0		666.54		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.83		0		30,452.00		0

				30407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0.0053		0		10,000,000		0

				32360		ПЛИТЫ ДРЕВЕСНОСТРУЖЕЧНЫЕ МНОГОСЛОЙНЫЕ И ТРЕХСЛОЙНЫЕ, МАРКА П-1 ТОЛЩИНОЙ 18-20 ММ		100М2		1.027		0		6,440,000.00		0

				E11-1-40-3 ШHК.ДОП.6		УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПЛАСТИКОВЫХ НА ВИНТАХ САМОНАРЕЗАЮЩИХ		100М		0.156

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		6.66		1.03896		8,952.62		9,301

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.03		0.00468		30,452.00		143

				29840		УГОЛОК НАРУЖНЫЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА		ШТ		7		1.092		4,500		4,914

				29841		УГОЛОК ВНУТРЕННИЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА		ШТ		7		1.092		4,500		4,914

				29842		СОЕДИНИТЕЛЬ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА		ШТ		40		6.24		4,500		28,080

				29843		ЗАГЛУШКА ТОРЦЕВАЯ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА		ШТ		16		2.496		4,500		11,232

				30795		ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ 6Х30 ММ		10 ШТ		26.3		4.1028		2,000		8,206

				35391		ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С ОСТРЫМ КОНЦОМ ДЛИНОЙ 35 ММ		ШТ		263		41.028		250		10,257

				44346		ПЛИНТУСЫ ДЛЯ ПОЛОВ ИЗ ПЛАСТИКАТА		М		101		15.756		9,800		154,409		222,011

				E62-18-2		ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ: ПЛИНТУСОВ И ГАЛТЕЛЕЙ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		38.4		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.06		0		30,452.00		0

				31651		ОЛИФА, РАСТВОРИТЕЛ, РАЗБАВИТЕЛ		Т		0.0032		0		11,750,000		0

				31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.0124		0		1,600,000		0

				43231		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.0137		0		25,200,000		0

				75007		БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ		1000М2		0.0008		0		50,000,000		0

				E15-1-94-1 ШHК.ДОП.9		ОБЛИЦОВКА ВНУТРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ДЕКОРАТИВНЫМИ ОГНЕСТОЙКИМИ ПАНЕЛЯМИ: СТЕН С УСТРОЙСТВОМ КАРКАСА ИЗ ЖЕСТЯНОГО ПРОФИЛЯ		100М2		0.01

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		241.05		2.4105		8,952.62		21,580

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.49		0.0049		30,452.00		149

				29160		ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ		ШТ		2400		24		174		4,176

				29109		АЛЮМИНИЕВЫЕ КОМПОЗИТНЫЕ ПАНЕЛИ ОГНЕСТОЙКИЕ		М2		100		1		38,000		38,000

				29161		АНКЕРНЫЕ БОЛТЫ		ШТ		200		2		800		1,600

				30546		ПРОФИЛЬ МОНТАЖНЫЙ		М		100		1		8,220		8,220

				E15-1-94-3 ШHК.ДОП.9		ОБЛИЦОВКА ВНУТРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ДЕКОРАТИВНЫМИ И ОГНЕСТОЙКИМИ ПАНЕЛЯМИ: ПОТОЛКОВ С УСТРОЙСТВОМ КАРКАСА ИЗ ЖЕСТЯНОГО ПРОФИЛЯ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		257.92		0		8,952.62		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.49		0		30,452.00		0

				29109		АЛЮМИНИЕВЫЕ КОМПОЗИТНЫЕ ПАНЕЛИ ОГНЕСТОЙКИЕ		М2		100		0		38,000		0

				29160		ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ		ШТ		2400		0		174		0

				29161		АНКЕРНЫЕ БОЛТЫ		ШТ		200		0		800		0

				30546		ПРОФИЛЬ МОНТАЖНЫЙ		М		100		0		8,220		0

				E62-41-1		ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДОВ ОТ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫХ И МАСЛЯНЫХ КРАСОК: С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		20.8		0		8,952.62		0

				E62-25-7		ШПАТЛЕВКА ФАСАДОВ: ПРОСТЫХ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		23.6		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.02		0		30,452.00		0

				31708		ШПАТЛЕВКА		Т		0.05		0		1,600,000		0

				E62-25-1		ОГРУНТОВКА ФАСАДОВ: ПРОСТЫХ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		4.29		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.01		0		30,452.00		0

				31430		ГРУНТОВКА		Т		0.0161		0		10,000,000		0

				E15-4-14-3		ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ВОДОЭМУЛЬСИОННАЯ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		6.74		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.05		0		30,452.00		0

				31054		КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ		Т		0.038		0		8,760,000		0

				E15-4-12-3		ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ВОДОЭМУЛЬСИОННАЯ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		9.59		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.05		0		30,452.00		0

						РАСТВОР М100		М3		0.06		0		425,000		0

				31054		КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ		Т		0.038		0		8,760,000		0

				E62-19-1		ОКРАСКА ИЗВЕСТКОВЫМИ СОСТАВАМИ ФАСАДОВ ПРОСТЫХ ПО: ШТУКАТУРКЕ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ С ШПАТЛЕВКОЙ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		18.46		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.03		0		30,452.00		0

				30652		ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1		Т		0.0182		0		5,000,000		0

				31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.0245		0		1,600,000		0

				E15-4-50-1 ШHК.ДОП.6		ОТДЕЛКА ФАСАДОВ ДЕКОРАТИВНЫМ ПОКРЫТИЕМ «ХОПЕР» ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ С ЛЕСОВ И ЗЕМЛИ:ОДНОТОННОЕ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		51.28		0		8,952.62		0

				01572		ПИСТОЛЕТЫ-РАСПЫЛИТЕЛИ		МАШ-Ч		16.06		0		599.61		0

				02515		АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ МОЩНОСТЬЮ 1 КВТ		МАШ-Ч		16.06		0		2,213.75		0

				29930		РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ДЕКОРАТИВНЫЙ "ХОПЕР"		КГ		80		0		3,700		0

				31054		КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ		Т		0.0538		0		8,760,000		0

				31434		ГРУНТОВКА		Т		0.018		0		10,000,000		0

				38726		КОЛЕР		КГ		1		0		40,000		0

				E62-21-10		ПРОСТАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ФАСАДОВ С ПОД ГОТОВКОЙ И РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 % С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		61.56		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.1		0		30,452.00		0

				31085		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.0145		0		25,200,000		0

				31651		ОЛИФА, РАСТВОРИТЕЛ, РАЗБАВИТЕЛ		Т		0.0101		0		11,750,000		0

				31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.0405		0		1,600,000		0

				E8-7-2-1		ЛЕСА ПРИ ВЫСОТЕ ПОМЕЩЕНИЙ ДО 6 М		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		70.2		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.18		0		30,452.00		0

				44082		ДЕТАЛИ ДЕРЕВЯННЫЕ ЛЕСОВ		М3		0.008		0		900,000		0

				51622		ЩИТЫ НАСТИЛА ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ		М2		5.5		0		90,000		0

				63944		ДЕТАЛИ ЛЕСОВ СТАЛЬНЫЕ		Т		0.029		0		3,250,000		0

				E8-7-1-2		УСТАНОВКА И РАЗБОРКА НАРУЖНЫХ ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16 М ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ ПРОЧИХ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		43.5		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.07		0		30,452.00		0

				44082		ДЕТАЛИ ДЕРЕВЯННЫЕ ЛЕСОВ		М3		0.009		0		900,000		0

				51622		ЩИТЫ НАСТИЛА ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ		М2		3.4		0		90,000		0

				63944		ДЕТАЛИ ЛЕСОВ СТАЛЬНЫЕ		Т		0.035		0		3,250,000		0

				E62-35-2		ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК И ОГРАД ЗА ДВА РАЗА		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		80.73		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.01		0		30,452.00		0

				31085		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.0136		0		25,200,000		0

				31651		ОЛИФА, РАСТВОРИТЕЛ, РАЗБАВИТЕЛ		Т		0.007		0		11,750,000		0

				E15-4-30-4		МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК, ТРУБ, ПЕРЕПЛЕТОВ И Т.П. ЗА  ДВА РАЗА		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		71.06		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.03		0		30,452.00		0

				31066		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.0246		0		25,200,000		0

				31392		ОЛИФА, РАСТВОРИТЕЛ, РАЗБАВИТЕЛ		КГ		2.7		0		11,750		0

						ПРИБОРЫ ДВЕРНЫЕ ПЕТЛИ		ШТ		0				25,000		0

				E9-8-2-1		РУЧНАЯ ЭЛЕКТРОДУГОВАЯ СВАРКА СТЫКОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ ПРИ ТОЛЩИНЕ СВАРИВАЕМОЙ СТАЛИ ММ, ДО: 6		10М		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		11.58		0		8,952.62		0

				01147		МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		3.47		0		641.41		0

				02016		УСТАНОВКА ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ		МАШ-Ч		4.63		0		2,574		0

				15211		ЭЛЕКТРОДЫ		КГ		4.38		0		13,500		0

				44897		ШЛИФКРУГИ		ШТ		0.0396		0		10,000		0

				Ц08-02-396-22		КОРОБА ПЛАСТМАССОВЫЕ ШИРИНОЙ 120ММ		100М		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		26.46		0		8,952.62		0

						ДЮБЕЛЬ		10ШТ		40		0		2,000.00		0

						КОРОБА ПЛАСТМАССОВЫЕ ШИРИНОЙ 120ММ		М		101.7		0		46,200		0

				E7-1-54-15		УСТРОЙСТВО ИЗ КОЛЮЧЕЙ ПРОВОЛОКИ ПО ГОТОВЫМ КОНСТРУКЦИЯМ		100М		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		0.599		0		8,952.62		0

				47804		ПРОВОЛОКА КОЛЮЧАЯ		М		100.5		0		4,000.00		0

																		№		РЕГИОНЫ		Прочие затраты подрядчика (Пп)		без		сотстрахом 12%

						ВСЕГО ЗАТРАТ:												1		РЕСПУБЛИКА УЗБ		21.06%		11329.14		12688.64		17.27%

						ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ		ЧЕЛ-ЧАС								66		2		КР		24.25%		11655.72		13054.41		17.27%

						ЗАРПЛАТА (В Т.Ч. СОЦСТРАХ)		СУМ								587,217		3		Г.Ташкент		17.27%		12646.34		14163.90		17.27%		10695.76		3%

						ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		СУМ								3,696				ОБЛАСТИ

						СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ		СУМ								2,508,951		1		Ташкентская об		22.82%		13543.65		15168.89		17.27%		10695.76		3%

						ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		СУМ		3.00%						75,269		2		Андижанская об		28.31%		10525.87		11788.97		17.27%		8952.62		3%

						ВСЕГО		СУМ								3,175,133		3		Бухарская об		24.65%		9018.49		10100.71		17.27%		9490.07		2%

																		4		Джизакская об		24.69%		8515.94		9537.85		17.27%		9145.33		3%

																		5		Кашадарьинская об		24.15%		9933.45		11125.46		17.27%		11125.46		5%

						ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПОДРЯЧИКА		СУМ		17.27%						548,346		6		Наманганская об		30.29%		8633.72		9669.77		17.27%		8952.62		3%

						ИТОГО		СУМ								3,723,479		7		Навоийская об		23.35%		12384.85		13871.03		17.27%		8,600		3%

																		8		Самаркандская об		18.11%		8178.37		9159.77		17.27%		9145.33		3%

				120.00%		ИТОГО С НДС		СУМ		20%						4,468,175		9		Сурхандарьинская об		22.28%		12015.63		13457.51		17.27%		10695.76		3%

																		10		Сырдарьинская об		26.14%		10829.97		12129.57		17.27%		9145.33		3%

																		11		Ферганская об		20.92%		9601.72		10753.93		17.27%		9027.48		3%

																		12		Хорезмская об		19.00%		7383.54		8269.56		17.27%		7686.24		3%

						Составил: ____________________________Насридинов Х.И.



&L&7ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС TNQURILISH 5.0&C &R&7 19-67-78

&L&7 &CСтраница &P&R&7



цены на материалы

		НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: БАЗОВЫЕ СТАНЦИИ

		НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА:						AND5684 CS-2156  Шуро

		ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА НА

		Текущий ремонт помещение аппаратной расположенной по адресу: Андижанская область, Андижанский р-н, Найман КФЙ, пос. Шуро.

		ОСНОВАНИЕ: Дефектный акт

		№№		РЕСУРС		ОБОСНОВАНИЕ		НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСА		ЕД.ИЗМ		КОЛ-ВО		ЦЕНА		СУММА

		1		2		3		4		5		6		7		8

		ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ

		1		00001				ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ С УЧЕТОМ СОЦСТРАХА		ЧЕЛ-Ч		65.5916		8,952.620		587,217

								ИТОГО								587,217

		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

								АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		0		42,323.45		0

								АВТОМОБИЛИ САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т		МАШ-Ч		0		38,924.05		0

								АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.0358		30,452.00		1,090

								АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.08558		30,452.00		2,606

								БУЛЬДОЗЕРЫ		МАШ-Ч		0		61,450.25		0

								ПИСТОЛЕТЫ-РАСПЫЛИТЕЛИ		МАШ-Ч		0		599.61		0

								АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ МОЩНОСТЬЮ 1 КВТ		МАШ-Ч		0		2,213.75		0

								МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		0		641.41		0

								МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		0		809.60		0

								МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		0		809.60		0

								УСТАНОВКА ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ		МАШ-Ч		0		2,574.28		0

								КОТЛЫ  БИТУМНЫЕ  ПЕРЕДВИЖНЫЕ  400  Л		МАШ-Ч		0		2,347.84		0

								ГОРЕЛКИ		МАШ-Ч		0		80.96		0

								ШУРУПОВЕРТЫ		МАШ-Ч		0		411.13		0

								БЕНЗОПИЛЫ		МАШ-Ч		0		462.88		0

								ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		0		459.20		0

								ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ		МАШ-Ч		0		666.54		0

								ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		0		666.54		0

								НОЖНИЦЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		0		293.30		0

								ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ		МАШ-Ч		0		411.12		0

								СТАНОК ФАЛЬЦЕПРОКАТНЫЙ		МАШ-Ч		0		5,376.25		0

								ИТОГО		СУМ						3,696

		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ

		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ

				16070				ШЛАКОБЛОКИ		М3		0		224,208.00		0		3980		0.016		248750

				05377				ПРОФНАСТИЛ ОЦИНКОВАННЫЙ 0,4-0,5 или  МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА		М2		0		58,000.00		0		ташкент		48000.00

								ЖЕЛОБА, КОНЬКИ, ЕНДОВЫ, СНЕГОДЕРЖАТЕЛИ И Т.П.		М		0		28,300.00		0

								РАСТВОР М100		М3		0.0856		425,000.00		36,380

				29930				РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ДЕКОРАТИВНЫЙ "ХОПЕР"		КГ		0		3,700.00		0

				29109				АЛЮМИНИЕВЫЕ КОМПОЗИТНЫЕ ПАНЕЛИ ОГНЕСТОЙКИЕ		М2		1		38,000.00		38,000

				29160				ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ		ШТ		24		174.00		4,176

				40955				АНКЕРНЫЕ БОЛТЫ С ГАЙКАМИ		Т		0		10,750,000.00		0

				29161				АНКЕРНЫЕ БОЛТЫ		ШТ		2		800.00		1,600

				29840				УГОЛОК НАРУЖНЫЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА		ШТ		1.092		4,500.00		4,914

				29841				УГОЛОК ВНУТРЕННИЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА		ШТ		1.092		4,500.00		4,914

				29842				СОЕДИНИТЕЛЬ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА		ШТ		6.24		4,500.00		28,080

				29843				ЗАГЛУШКА ТОРЦЕВАЯ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА		ШТ		2.496		4,500.00		11,232

				29962				ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60Х27Х0,6		М		0		7,800.00		0

				30032		С111-32		ШИФЕР		М2		0		22,750.00		0

				30383		С111-173		ГВОЗДИ ПРОВОЛОЧНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ ДЛЯ АСБЕСТОЦЕМЕНТНОЙ КРОВЛИ 4,5Х120 ММ		Т		0		10,000,000.00		0

				30389		С111-179		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1,6Х50 ММ		Т		0		10,000,000.00		0

				30407				ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ И ОТДЕЛОЧНЫЕ		Т		0		10,000,000.00		0

				45401				ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0		8,500,000.00		0

				19851				ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ ОЦИНКОВАНЫЕ, РАЗМЕРОМ 5Х45 ММ		Т		0		22,100,000.00		0

				19852				СТАЛЬ ОЦИНКОВАННАЯ В РУЛОНАХ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ, С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ		Т		0		10,200,000.00		0

				19853				КЛЯММЕРЫ ОЦИНКОВАННЫЕ		100ШТ		0		500.00		0

				19854				АНТИСЕПТИК		Л		0		5,000.00		0

				61151				ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 3Х70 ММ, ГОСТ 4028-63		КГ		0		10,000.00		0

				30485				ДЮБЕЛЬ		ШТ		0		1,000.00		0

				30546				ПРОФИЛЬ МОНТАЖНЫЙ		М		1		8,220.00		8,220

				44330				ПЕРЕПЛЕТЫ ОКОННЫЕ		М2		0		120,000.00		0

				44424				ПРИБОРЫ ОКОННЫЕ		КОМП		0		30,000.00		0

				30626				БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ АЛЮМИНИЯ		М2		0		598,800.00		0

				30652		С111-253		ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1		Т		0		5,000,000.00		0

				30795				ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ 6Х30 ММ		10 ШТ		4.1028		2,000.00		8,206

				30818				ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ 4,8X35		ШТ		0		350.00		0

				30819				ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ 4,8Х80 ММ		ШТ		0		450.00		0

				31054				КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ		Т		0		8,760,000.00		0

				31066				КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT LUX		Т		0		25,200,000.00		0

				31085				КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT LUX		Т		0.000644		25,200,000.00		16,229

				31392				ОЛИФА, РАСТВОРИТЕЛ, РАЗБАВИТЕЛ		КГ		0		11,750.00		0

								ГРУНТОВКА		Т		0		10,000,000.00		0

								ГРУНТОВКИ		Т		0		10,000,000.00		0

				31478				ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛИНОЙ 65 ММ		ШТ		0		1,000.00		0

				31650		С111-627		ОЛИФА, РАСТВОРИТЕЛ, РАЗБАВИТЕЛ		Т		0		11,750,000.00		0

				31651		С111-628		ОЛИФА, РАСТВОРИТЕЛЬ, РАЗБАВИТЕЛЬ		Т		0.0067338		11,750,000.00		79,122

				31655		С1610-1124		ОЛИФА, РАСТВОРИТЕЛЬ, РАЗБАВИТЕЛЬ		Т		0		11,750,000.00		0

				31684		С1610-1140		КЛЕЙ МАЛЯРНЫЙ ЖИДКИЙ		КГ		0		13,000.00		0

				31688		С1610-1043		КЛЕЙ ДЛЯ ЛИНОЛИУМА LG HYLIS		КГ		7.6		39,300.00		298,680

				31708		С1113-196		ШПАТЛЕВКА УНИВЕРСАЛЬНЫЕ АКРИЛОВЫЕ		Т		0		1,600,000.00		0

				31710				ШПАТЛЕВКА УНИВЕРСАЛЬНЫЕ АКРИЛОВЫЕ		Т		0.029264		1,600,000.00		46,822

				31934		С111-9018		БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ РУЛОННЫЙ МАТЕРИАЛ "ИЗОЛ", "ФОЛЬГАИЗОЛ",  "ПОЛИИЗОЛ" ТОЛЬШИНОЙ НЕ МЕНЕЕ 3 ММ		М2		0		16,500.00		0

				32035		С111-9876		ЛИНОЛЕУМ ОГНЕСТОЙКИЕ ТИПА LG HYLIS		М2		15.504		85,000.00		1,317,840

				32104		С111-594		МАСТИКА		Т		0		5,500,000.00		0

				32136		С1610-1063		МАСТИКА		Т		0		5,500,000.00		0

				32501		С111-782		ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК		Т		0		6,200,000.00		0

								ПРОВОЛОКА		Т		0		5,750,000.00		0

				33205		С111-874		СЕТКА РАБИЦА		М2		0		9,300.00		0

				33729				СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,5ММ (ЕСЛИ ПО КРОВЛЯМ КОНКИ, ЕНДОВЫ)		Т		0		8,500,000.00		0

				33732		С111-9351		СТАЛЬ ОЦИНКОВАННАЯ ЛИСТОВАЯ ТОЛЩИНА ЛИСТА 0,5 ММ		Т		0		8,500,000.00		0

				63498				ГИЛЬЗЫ СТАЛЬНЫЕ С ФЛАНЦАМИ		Т		0		39,000,000.00		0

				33835				ШВЕЛЛЕРЫ, МАРКА СТАЛИ ВСТ3ПС5 N 12		Т		0		4,482,400.00		0

				34287		С111-623		МЫЛО ТВЕРДОЕ ХОЗЯЙСТВЕННОЕ 72%		ШТ		0		3,000.00		0

				35100		С111-1480		ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 3,5Х35 ММ		Т		0.00004		17,000,000.00		680

								ЭЛЕКТРОДЫ		Т		0		13,500,000.00		0

				15211				ЭЛЕКТРОДЫ		КГ		0		13,500.00		0

				35391				ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С ОСТРЫМ КОНЦОМ ДЛИНОЙ 35 ММ		ШТ		41.028		250.00		10,257

				35538		С111-35538		ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25		М2		0		5,000.00		0

				35454				БРУСЬЯ ДЕРЕВЯННЫЕ		М3		0		2,200,000.00		0

				45024				ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД КРУГЛЫЕ		М3		0		900,000.00		0

								ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ВСЕЙ ДЛИНОЙ И ШИРИНОЙ		М3		0		2,200,000.00		0

								ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД		М3		0		2,200,000.00		0

				36167		С112-167		ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ИЗ БЕРЕЗЫ ИЛИ ЛИПЫ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 25, 32, 40 ММ, III СОРТА		М3		0		2,200,000.00		0

				81864				КЛИНЬЯ ДЕРЕВЯННЫЕ		ШТ		0		1,000.00		0

				83171				ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННАЯ ПОДЛОЖКА ПОД ПАРКЕТ ТОЛЩ.2ММ		М2		0		3,700.00		0

				85917				МНОГОСЛОЙНЫЕ ПАРКЕТНЫЕ ДОСКИ ТИПА TARKETT		М2		0		43,500.00		0

				32360				ПЛИТЫ ДРЕВЕСНОСТРУЖЕЧНЫЕ МНОГОСЛОЙНЫЕ И ТРЕХСЛОЙНЫЕ, МАРКА П-1 ТОЛЩИНОЙ 18-20 ММ		100М2		0		6,440,000.00		0

				38617		С1610-1005		ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ		КГ		0		40,000.00		0

				43121				КИРПИЧ		1000ШТ		0		1,500,000.00		0

				43231				КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.0131186		25,200,000.00		330,589

				43328				БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА		М2		0		518,300.00		0

				44070		С1113-9051		МАТЕРИАЛЫ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РУЛОННЫЕ "ИЗОЛ", "ФОЛЬГАИЗОЛ",  "ПОЛИИЗОЛ" ТОЛЬШИНОЙ НЕ МЕНЕЕ 3 ММ		М2		0		16,500.00		0

				44082		С112-9084		ДЕТАЛИ ДЕРЕВЯННЫЕ ЛЕСОВ		М3		0		900,000.00		0

				44109		С124-9180		ДЕТАЛИ ЗАКЛАДНЫЕ И НАКЛАДНЫЕ		Т		0		13,000,000.00		0

				44259		С111-9123		МАТЕРИАЛЫ РУЛОННЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ "ИЗОЛ", "ФОЛЬГАИЗОЛ",  "ПОЛИИЗОЛ" ТОЛЬШИНОЙ НЕ МЕНЕЕ 3 ММ		М2		0		16,500.00		0

				44346		С1610-1053		ПЛИНТУСЫ ДЛЯ ПОЛОВ ИЗ ПЛАСТИКАТА		М		15.756		9,800.00		154,409

				44423		С123-9155		ПРИБОРЫ ДВЕРНЫЕ		КОМПЛ		1		75,000.00		75,000

				44393				ПОЛОТНО ДВЕРНЫЕ		М2		0		800,000.00		0

								ПЕТЛЯ		ШТ		0		25,000.00		0

				44528		С111-9070		СЕТКА РАБИЦА		М2		0		9,300.00		0

								БЕТОН М100		М3		0		388,000.00		0

								БЕТОН М150		М3		0		400,000.00		0

								БЕТОН М200		М3		0		450,000.00		0

				45077				ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ		КГ		0		2,500.00		0

				51622		С1620-2004		ЩИТЫ НАСТИЛА ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ		М2		0		90,000.00		0

								ЩИТЫ ИЗ ДОСОК		М2		0		90,000.00		0

				63944		С113-9231		ДЕТАЛИ ЛЕСОВ СТАЛЬНЫЕ		Т		0		3,250,000.00		0

				75007				БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ		1000М2		0.000649		50,000,000.00		32,450

								ШУРУП TN25		ШТ		0		84.00		0

				76853				ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ		КГ		0		22,100.00		0

				80625				ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ТИПА MAKROFLEKS, SOUDAL) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л		ШТ		0		27,000.00		0

				87882				БЛОКИ ДВЕРНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ		М2		0		850,000.00		0

				38726				КОЛЕР		КГ		0		40,000.00		0

				44897				ШЛИФКРУГИ		ШТ		0		10,000.00		0

				42384				СТОЛБЫ ПРОФИЛЬНЫЕ ВЫСОТОЙ ДО 2,2 М		ШТ		0		10,000.00		0

				29922				РЕЙКИ ПЛАСТИКОВЫЕ		М		0		4,000.00		0

				43960				ПАНЕЛИ ПЛАСТИКОВЫЕ		М2		0		15,000.00		0

				45010				ПАНЕЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СЕТЧАТЫЕ		М		0		63,000.00		0

				44395				ПОЛОТНО КАЛИТОК С ПЕТЛЯМИ И С ЗАМКОМ		ШТ		0		850,000.00		0

								ГИПСОКАРТОН ВЛАГОСТОЙКИЙ		М2		0		19,200.00		0

				47801				ТРУБЫ ВОДОСТОЧНЫЕ		М		0		18,800.00		0

				50781				СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ		Т		0		8,500,000.00		0

								КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ		Т		0		6,854,000.00		0		https://glotr.uz/p245783-katanka_8_0mm/

								ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		М3		0		50400		0

								СЕТКА АРМАТУРНАЯ (ПРОВОЛКА, КАТАНКА, КРУГ) ТОЛШИНОЙ ОТ 1ММ ДО 5ММ		Т		0		8,400,000.00		0

								ЛИСТЫ ГИПСОКАРТОННЫЕ ОГНЕСТОЙКИЕ		М2		0		15,840.00		0

								МАТЕРИАЛ ЗВУКОИЗОЛИРУЮЩИЙ		М3		0		214,320.00		0

								ЛЕНТЫ		М		0		1,000.00		0

								КАМЕННАЯ МЕЛОЧЬ М-300 ФРАКЦИИ 3-10ММ		М3		0		59500		0

				Л1				ЛЮК ЛК-1		ТН		0		7,500,000.00		0

								КОРОБА ПЛАСТМАССОВЫЕ ШИРИНОЙ 120 ММ		М		0		46,200.00		0

								ПРОКАТ ДЛЯ АРМИРОВАНИЯ Ж/Б КОНСТРУКЦИЙ КРУГЛЫЙ И ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ, ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ И ТЕРМОМЕХАНИЧЕСКИЙ, ТЕРМИЧЕСКИ УПРОЧНЕННЫЙ КЛАСС А-I ДИАМЕТРОМ 12 ММ		Т		0		8,400,000.00		0

								РЕШЕТКИ		ШТ		0		5,000.00		0

						С124-9210		АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ		Т		0		8,400,000.00		0

						47804		ПРОВОЛОКА КОЛЮЧАЯ		М		0		4,000.00		0

								ЦЕМЕНТ марки М400		Т		0.0018		640,000.00		1,152

								ИТОГО		СУМ						2,508,951

								ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		СУМ		3%				75,269

								ВСЕГО		СУМ						2,584,220

								ВСЕГО МАТЕРИАЛОВ		СУМ						2,584,220

								ВСЕГО		СУМ						3,175,133

								ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПОДРЯЧИКА		СУМ		17.27%				548,346

								ИТОГО		СУМ						3,723,479

						120%		ИТОГО С НДС		СУМ		20%				4,468,175

								Составил: ____________________________Насридинов Х.И.

						№		РЕГИОНЫ		Прочие затраты подрядчика (Пп)		сотстрахом

						1		РЕСПУБЛИКА УЗБ		21.06%		12688.6368

						2		КР		24.25%		13054.4064

						3		Г.Ташкент		17.27%		14163.9008

								ОБЛАСТИ

						1		Ташкентская об		22.82%		15168.888

						2		Андижанская об		28.31%		11788.9744

						3		Бухарская об		24.65%		10100.7088

						4		Джизакская об		24.69%		9537.8528

						5		Кашадарьинская об		24.15%		11125.464

						6		Наманганская об		30.29%		9669.7664

						7		Навоийская об		23.35%		13871.032

						8		Самаркандская об		18.11%		9159.7744

						9		Сурхандарьинская об		22.28%		13457.5056

						10		Сырдарьинская об		26.14%		12129.5664

						11		Ферганская об		20.92%		10753.9264

						12		Хорезмская об		19.00%		8269.5648



&Л&7 &ЦСтраница &С&П&7

https://glotr.uz/p245783-katanka_8_0mm/



VED

		НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: БАЗОВЫЕ СТАНЦИИ

		НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА:

		AND5684 CS-2156  Шуро

		ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ НА

		Текущий ремонт помещение аппаратной расположенной по адресу: Андижанская область, Андижанский р-н, Найман КФЙ, пос. Шуро.

		ОСНОВАНИЕ:Дефектный акт

		№№		ОБОСНОВАНИЕ		НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И РЕСУРСОВ		ЕД.ИЗМ		КОЛ-ВО

		1		2		3		4		5

		0		E46-4-1-2		РАЗБОРКА ФУНДАМЕНТОВ БЕТОННЫХ		М3		0				0		0

		0		E46-4-1-4		РАЗБОРКА СТЕН КИРПИЧНЫХ		М3		0				0		0

		0		E46-4-1-5		РАЗБОРКА СТЕН ШЛАКОБЛОЧНЫХ И Т.П.		М3		0				0		0

				E47-1-1-4		ОЧИСТКА УЧАСТКА ОТ МУСОРА		100М2		0				0		0

		0		E58-1-2		РАЗБОРКА СТРОПИЛ СО СТОЙКАМИ И ПОДКОСАМИ ИЗ ДОСОК		100М2		0

		0		E58-3-1		РАЗБОРКА МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ И ОБДЕЛОК ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ		100М		0				0		0

		0		E46-4-8-1		РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ		100М2		0				0		0

		0		E46-4-8-2		РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ		100М2		0				0		0

		0		E46-4-8-4		РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ ВОЛНИСТЫХ И ПОЛУВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ		100М2		0				0		0

		0		E46-4-8-3		РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ПЛИТ И ЧЕРЕПИЦЫ		100М2		0				0		0

		0		E58-17-4		РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ ВОЛНИСТЫХ И ПОЛУВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ		100М2		0

		0		E58-17-14 ШHК.ДОП.6		РАЗБОРКА ВЫРАВНИВАЮЩИХ ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК, ПО БЕТОННОМУ ОСНОВАНИЮ, ТОЛЩИНОЙ В ММ, ДО 30		100М2		0				0		0

		0		E1-2-57-1		РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 1		100М3		0

		0		E31-А36-1		ПОГРУЗКА МУСОРА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ		Т		0				0		0

		0		E31-А26-2		РАЗГРУЗКА МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ		Т		0				0		0

		0		C310-1010		ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЕМ НА 10 КМ, КЛАСС ГРУЗА 1		Т		0				0		0

		0		E1-2-61-1		ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 1		100М3		0

		0		E6-1-1-1		УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ		100М3		0

		0		E6-1-1-5		УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ПОД КОЛОННЫ ОБЪЕМОМ ДО 3 М3		100М3		0

		0		E6-1-35-2		УСТРОЙСТВО ПОЯСОВ БЕЗ ОПАЛУБКИ Б=12,5		100М3		0

				E11-1-2-4		УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЩЕБЕНОЧНЫХ		М3		0

				E6-1-1-22		УСТРОЙСТВО ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПРИ ШИРИНЕ ПОВЕРХУ ДО 1000 ММ С ОПАЛУБКОЙ		100М3		0

		0		E12-2-2-2 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧА И БЕТОНА		100М2		0

		0		E10-1-2-1		УСТАНОВКА СТРОПИЛ		М3		0

		0		E10-1-10-1		УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСА ИЗ БРУСЬЕВ		М3		0

		0		E58-12-3		УСТРОЙСТВО ОБРЕШЕТКИ С ПРОЗОРАМИ ИЗ ДОСОК И БРУСКОВ ПОД КРОВЛЮ ИЗ: АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ		100М2		0

		0		E58-12-2		УСТРОЙСТВО ОБРЕШЕТКИ С ПРОЗОРАМИ ИЗ ДОСОК И БРУСКОВ ПОД КРОВЛЮ ИЗ: ЛИСТОВОЙ СТАЛИ		100М2		0				0		0

		0		E12-3-4-1 ШHК.ДОП.10		УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ ПРОФНАСТИЛА, МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ		100 М2		0

		0		E12-1-7-1		УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ИЗ ВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ С ОБРЕШЕТКОЙ		100М2		0

		0		E12-1-7-3		УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ИЗ ВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ БЕЗ ОБРЕШЕТКИ		100М2		0				0		0

		0		E58-6-1		РЕМОНТ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ ПОКРЫТИЯ ИЗ АСБОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ: ОБЫКНОВЕННОГО ПРОФИЛЯ		100М2		0				0		0

		0		E58-7-1 ШHК.ДОП.3		РЕМОНТ ОТДЕЛЬНЫМИ МЕСТАМИ РУЛОННОГО ПОКРЫТИЯ С ПРОМАЗКОЙ БИТУМНЫМИ СОСТАВАМИ: С ЗАМЕНОЙ 1 СЛОЯ		100М2		0				0		0

		0		E10-1-3-1		УСТРОЙСТВО СЛУХОВЫХ ОКОН		1МЕСТО		0				0		0

		0		E12-2-4-1 ШHК.ДОП.3		УСИЛЕНИЕ РУЛОННЫХ ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ В МЕСТАХ ПРИМЫКАНИЯ К АНКЕРАМ В ВИДЕ ТРУБ ПРИ ДИАМЕТРЕ ДО 200 ММ НА ПЕРВЫЙ СЛОЙ		10 ПРИМЫКАНИЙ		0				0		0

		0		E12-2-4-5 ШHК.ДОП.3		УСИЛЕНИЕ РУЛОННЫХ ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ В МЕСТАХ ПРИМЫКАНИЯ К ВЫСТУПАЮЩИМ МЕТАЛЛИЧЕСКИМ КОНСТРУКЦИЯМ, /АМС/ ПРОХОДЯЩИМ ЧЕРЕЗ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ		10 ПРИМЫКАНИЙ		0				0		0

		0		E12-2-1-2 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ		100М2		0				0		0

		0		E12-2-2-5		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНАХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПРИМИНИТЕЛЬНО К ЦОКОЛЮ И К СТОЕК КОНТЕЙНЕРА ФУНДАМЕНТУ		100М2		0				0		0

		0		E58-23-1		УСТАНОВКА СТАЛЬНОЙ ГИЛЬЗЫ И ФАРТУКА ПРИ ОБДЕЛКЕ МЕСТ ПРИМЫКАНИЯ МЯГКОЙ КРОВЛИ		1МЕСТО		0				0		0

		0		E12-1-17-1		УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ ТОЛЩИНОЙ 15 ММ		100М2		0				0		0

		0		E12-1-17-2 К=5		УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ НА КАЖДЫЙ 1 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ К [12 01 017 01] ЗА 85 PАЗ		100М2		0				0		0

		0		E58-16-9		РЕМОНТ ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКИ ПЛОЩАДЬЮ ЗАДЕЛКИ ДО: 1,0 М2		100МЕСТ		0				0		0

		0		E12-1-21-1 ШHК.ДОП.1		УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ПЛОСКИХ ИЗ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОГО НАПЛАВЛЯЕМОГО РУЛОННОГО МАТЕРИАЛА НА МАСТИКЕ ПЕРВЫЙ СЛОЙ ПОДКЛАДОЧНЫЙ		100М2		0				0		0

		0		E12-1-21-2 ШHК.ДОП.1		УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ПЛОСКИХ ИЗ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОГО НАПЛАВЛЯЕМОГО РУЛОННОГО МАТЕРИАЛА НА МАСТИКЕ ВТОРОЙ СЛОЙ НАКРЫВОЧНЫЙ		100М2		0				0		0

		0		E12-1-21-3 ШHК.ДОП.1		УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ПЛОСКИХ ИЗ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОГО НАПЛАВЛЯЕМОГО РУЛОННОГО МАТЕРИАЛА МАСТИКЕ ВТОРОЙ СЛОЙ НАКРЫВОЧНЫЙ НА СУХО		100М2		0				0		0

		0		E12-1-4-4		УСТРОЙСТВО ПРИМЫКАНИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ НАПЛАВЛЯЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ К СТЕНАМ И ПАРАПЕТАМ ВЫСОТОЙ ДО 600 ММ БЕЗ ФАРТУКОВ		100М		0

		0		E12-1-10-1		УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ [БРАНДМАУЭРЫ, ПАРАПЕТЫ, СВЕСЫ И Т.П.] ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ		100М2		0				0		0

				E12-3-5-1 ШHК.ДОП.8		УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ПРИМЕНИТЕЛЬНО ДЛЯ НАВЕСНОГО КОЗЫРЬКА		100 М2		0

		0		E12-1-9-2		УСТРОЙСТВО ЖЕЛОБОВ ПОДВЕСНЫХ		100М		0

				E12-1-8-3 ШHК.ДОП.6		НАВЕСКА ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ИЗ КИРПИЧА ИЛИ ЛЕГКОГО БЕТОНА, ДИАМЕТРОМ ДО:140 ММ		100М		0

		0		E6-1-1-15		УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТНЫХ ПЛИТ БЕТОННЫХ ПЛОСКИХ		100М3		0

		0		Е7-1-54-12		УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАД ПО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМ СТОЛБАМ БЕЗ ЦОКОЛЯ ИЗ СЕТЧАТЫХ ПАНЕЛЕЙ ВЫСОТОЙ ДО 2,2 М		100М		0				0		0

		0		Е7-1-55-9		УСТРОЙСТВО КАЛИТОК БЕЗ УСТАНОВКИ СТОЛБОВ ПРИ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАДАХ И ОГРАДАХ ИЗ ПАНЕЛЕЙ		100ШТ		0				0		0

		0		E68-23-1		РЕМОНТ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ: МЕЛКИХ		М2		0

		0		E53-16-1 ШHК.ДОП.6		РЕМОНТ КЛАДКИ СТЕН ОТДЕЛЬНЫМИ МЕСТАМИ: КИРПИЧНОЙ		М3		0				0		0

		0		E54-3-2		РАЗБОРКА ПОДШИВКИ ПОТОЛКОВ: ЧИСТОЙ ИЗ ФАНЕРЫ		100М2		0				0		0

		0		E54-3-4		РАЗБОРКА ПОДШИВКИ ПОТОЛКОВ ИЗ ДЕКОРАТИВНЫХ ПЛАСТИКОВЫХ ПАНЕЛЕЙ		100М2		0				0		0

		0		E54-3-5		РАЗБОРКА ПОДШИВКИ ПОТОЛКОВ ИЗ ПАНЕЛЕЙ МДФ		100М2		0				0		0

		0		E15-7-1-6 ШHК.ДОП.2		УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДОК С ОДИНАРНЫМ МЕТАЛЛИЧЕСКИМ КАРКАСОМ И ОДНОСЛОЙНОЙ ОБШИВКОЙ ГИПСОКАРТОННЫМИ ПЛИТАМИ С ОБЕИХ СТОРОН. ПЕРЕГОРОДКИ С ШАГОМ СТОЕЧНЫХ ПРОФИЛЕЙ 400ММ, ГЛУХИЕ ВЫСОТОЙ ДО 6,0 М		М2		0

		0		E15-7-17-4		ОБЛИЦОВКА КАРКАСОВ ПАНЕЛЯМИ ДЕКОРАТИВНЫМИ ПЛАСТИКОВЫМИ С УСТРОЙСТВОМ КАРКАСА БЕЗ ОТНОСА ОТ ПОТОЛКА		100М2		0				0		0

		0		E63-12-3		РЕМОНТ ПОТОЛКОВ ОБЛИЦОВАННЫХ ГИПСОКАРТОННЫМИ ЛИСТАМИ ПЛОЩАДЬЮ РЕМОНТИРУЕМЫХ МЕСТ		100М2		0				0		0

				Е8-3-2-1		КЛАДКА СТЕН ИЗ ЛЕГКОБЕТОННЫХ КАМНЕЙ БЕЗ ОБЛИЦОВКИ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М		М3		0				0		0

		0		E53-20-4		КЛАДКА ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ СТЕН ПРОЕМОВ: ВНУТРЕННИХ		100М3		0				0		0

		0		E46-2-9-2		ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН И ПОТОЛКОВ		100М2		0				0		0

				E8-2-7-1		АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ СТЕН И ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЙ		Т		0

				E15-2-1-1		УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН ФАСАДОВ		100М2		0				0		0

		0		E15-2-16-1		ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ		100М2		0				0		0

		0		E15-2-16-2		ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ		100М2		0				0		0

		0		E46-3-7-3		ПРОБИВКА ПРОЕМОВ В КОНСТРУКЦИЯХ ИЗ КИРПИЧА		М3		0

		0		E55-9-4 ШHК.ДОП.5		ПРОБИВКА ПРОЕМОВ СО СПЛОШНЫМ ВЫРАВНИВАНИЕМ ОТКОСОВ В ПЕРЕГОРОДКАХ: КИРПИЧНЫХ		100М2		0				0		0

		0		E20-2-3-9		УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ [РР] НОМЕР 5 РАЗМЕР 200Х600 ММ		РЕШЕТКА		0

		0		E15-2-36-1		ШТУКАТУРКА ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА УЛУЧШЕННАЯ СТЕН		100М2		0				0		0

		0		E15-2-36-2		ШТУКАТУРКА ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА УЛУЧШЕННАЯ ПОТОЛКОВ		100М2		0				0		0

		0		E61-2-9		РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ВНУТРЕННИХ СТЕН ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ: ДО 10 М2		100М2		0				0		0

		0		E61-2-11		РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ВНУТРЕННИХ СТЕН ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ: БОЛЕЕ 10 М2		100М2		0				0		0

		0		E61-4-9		РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ПОТОЛКОВ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ: ДО 10 М2		100М2		0				0		0

		0		E61-4-11		РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ПОТОЛКОВ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ: БОЛЕЕ 10 М2		100М2		0				0		0

		0		E61-7-1		РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ОТКОСОВ		100М2		0				0		0

		0		E61-10-3		РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ГЛАДКИХ ФАСАДОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ: ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ БОЛЕЕ 5 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ		100М2		0				0		0

		0		E61-10-1		РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ГЛАДКИХ ФАСАДОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ: ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ ДО 5 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ		100М2		0				0		0

		0		E61-10-2		РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ГЛАДКИХ ФАСАДОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ: ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ ДО 5 М2 ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ 10 ММ (3 РАЗА)		100М2		0

		0		E15-4-24-8		ПРОСТАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ		100М2		0				0		0

		0		E15-4-24-9		ПРОСТАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ ПОТОЛКОВ		100М2		0				0		0

		0		E15-4-25-8		УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН		100М2		0				0		0

		0		E15-4-25-9		УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ ПОТОЛКОВ		100М2		0				0		0

		0		E62-2-4		ПРОСТАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ СТЕН, ШПАТЛЕВКОЙ И С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 %		100М2		0				0		0

		0		E62-3-4		ПРОСТАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОТОЛКОВ, С ШПАТЛЕВКОЙ И С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35		100М2		0				0		0

		0		E62-7-6		УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ СТЕН ЗА ДВА РАЗА, ШПАТЛЕВКОЙ И С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 %		100М2		0.438				0		0

		0		E62-8-6		УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОТОЛКОВ ЗА ДВА РАЗА, С ШПАТЛЕВКОЙ И С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35		100М2		0.152				0		0

		0		E15-4-5-3		ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН СО ШПАТЛЕВКОЙ		100М2		0				0		0

		0		E15-4-5-4		ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ ПОТОЛКОВ СО ШПАТЛЕВКОЙ		100М2		0				0		0

		0		E62-16-6		ОКРАШИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ: РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 % И С ШПАТЛЕВКОЙ		100М2		0				0		0

		0		E62-17-6		ОКРАШИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ: РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 % И С ШПАТЛЕВКОЙ		100М2		0				0		0

		0		E56-9-4		ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ:		100ШТ		0				0		0

		0		E56-9-3		ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В ДЕРЕВЯННЫХ СТЕНАХ:		100ШТ		0				0		0

		0		E56-9-5 ШHК.ДОП.5		ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ: С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ		100ШТ		0				0		0

		0		E56-9-7 ШHК.ДОП.8		ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ ВРУЧНУЮ В ОТКОСАХ: АЛЮМИНИЕВЫХ		100КОРОБ		0				0		0

		0		E56-1-3		ДЕМОНТАЖ ОКОННЫХ КОРОБОК: В РУБЛЕНЫХ СТЕНАХ		100ШТ		0				0		0

		0		E56-1-4 ШHК.ДОП.5		ДЕМОНТАЖ ОКОННЫХ КОРОБОК: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ		100ШТ		0				0		0

		0		E56-1-6 ШHК.ДОП.8		ДЕМОНТАЖ АЛЮМИНИЕВЫХ ОКОННЫХ КОРОБОК В СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ ВРУЧНУЮ		100КОРОБ		0				0		0

		0		E56-2-1		СНЯТИЕ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ: НЕОСТЕКЛЕННЫХ		100М2		0				0		0

		0		E56-2-1		СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН		100М2		0

		0		E56-21-1		УСТАНОВКА ПОЛОТЕН: НАРУЖНЫХ КРОМЕ БАЛКОННЫХ		100ШТ		0

		0		E9-4-14-1 ШHК.ДОП.4		УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ С ПОДГОТОВОКЙ ПРОЕМА И УСТАНОВКОЙ НАКЛАДНЫХ И ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 2,5М2		М2		0				0		0

		0		E9-4-14-2 ШHК.ДОП.4		УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ С ПОДГОТОВОКЙ ПРОЕМА И УСТАНОВКОЙ НАКЛАДНЫХ И ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 2,5М2		М2		0				0		0

		0		E9-4-14-3 ШHК.ДОП.4		УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ В ПОДГОТОВЛЕННЫЕ ПРОЕМЫ ПЛОЩАДЬЮ ДО 2,5М2		М2		0				0		0

		0		E9-4-14-4 ШHК.ДОП.4		УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ В ПОДГОТОВЛЕННЫЕ ПРОЕМЫ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 2,5М2		М2		0				0		0

		0		E10-1-37-1 ШHК.ДОП.11		УСТАНОВКА АЛЮМИНИЕВЫХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ДО 3 М2		100М2		0				0		0

		0		E10-1-37-2 ШHК.ДОП.11		УСТАНОВКА АЛЮМИНИЕВЫХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ БОЛЕЕ 3 М2		100М2		0				0		0

		0		E10-1-36-5 ШHК.ДОП.11		УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ АЛЮМИНИЯ		100М2		0				0		0

		0		E56-12-1		СМЕНА ДВЕРНЫХ ПРИБОРОВ: ПЕТЛИ		100ШТ		0				0		0

		0		E56-12-5		СМЕНА ДВЕРНЫХ ПРИБОРОВ: ЗАМКИ ВРЕЗНЫЕ		100ШТ		0.01				0		0

		0		E56-12-6		СМЕНА ДВЕРНЫХ ПРИБОРОВ: ЗАМКИ НАКЛАДНЫЕ		100ШТ		0				0		0

		0		E69-27-3		СНЯТИЕ ЛАКОКРАСОЧНОГО ПОКРЫТИЯ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ: С МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ		М2		0				0		0

		0		E62-29-2		ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ДВА РАЗА (Контейнера и двери металлические		100М2		0.04				0		0

		0		E62-28-2		ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КРОВЕЛЬ: ЗА ДВА РАЗА (КРЫШИ КОНТЕЙНЕРОВ)		100М2		0

		0		E15-4-30-2		МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2		100М2		0				0		0

		0		E62-4-4		ПРОСТАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ОКОН: С ПОДГОТОВКОЙ И РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ БОЛЕЕ 35 %		100М2		0				0		0

		0		E62-5-4		ПРОСТАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ДВЕРЕЙ: С ПОДГОТОВКОЙ И РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ БОЛЕЕ 35 %		100М2		0				0		0

		0		E68-12-5		РАЗБОРКА СТЯЖЕК		100М3		0				0		0

		0		E11-1-11-1		УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ		100М2		0

		0		E11-1-11-2 К=6		УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 11-01-011-01 ЗА 10 PАЗ		100М2		0

				E11-1-11-3		УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ		100М2		0				0		0

		0		E11-1-11-4 К=16		УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 11-01-011-03 ЗА 16 PАЗ		100М2		0				0		0

		0		E11-1-11-3		УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ		100М2		0				0		0

				E11-1-11-4 К=6		УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 11-01-011-03 ЗА 6 PАЗ		100М2		0				0		0

		0		E57-2-1		РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: ИЗ ЛИНОЛЕУМА И РЕЛИНА		100М2		0.152				0		0

		0		E57-3-1		РАЗБОРКА ПЛИНТУСОВ: ДЕРЕВЯННЫХ И ИЗ ПЛАСТМАССОВЫХ МАТЕРИАЛОВ		100М		0.156				0		0

		0		E57-10-3		ЗАДЕЛКА ВЫБОИН В ПОЛАХ ЦЕМЕНТНЫХ ПЛОЩАДЬЮ ДО: 1,0 М2		100МЕСТ		0.04

		0		E11-1-36-2		УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ЛИНОЛЕУМА НА КЛЕЕ		100М2		0.152				0		0

		0		E11-1-40-3 ШHК.ДОП.6		УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПЛАСТИКОВЫХ НА ВИНТАХ САМОНАРЕЗАЮЩИХ		100М		0.156				0		0

		0		E62-18-2		ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ: ПЛИНТУСОВ И ГАЛТЕЛЕЙ		100М2		0				0		0

		0		E15-1-94-1 ШHК.ДОП.9		ОБЛИЦОВКА ВНУТРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ДЕКОРАТИВНЫМИ ОГНЕСТОЙКИМИ ПАНЕЛЯМИ: СТЕН С УСТРОЙСТВОМ КАРКАСА ИЗ ЖЕСТЯНОГО ПРОФИЛЯ		100М2		0.01				0		0

		0		E15-1-94-3 ШHК.ДОП.9		ОБЛИЦОВКА ВНУТРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ДЕКОРАТИВНЫМИ И ОГНЕСТОЙКИМИ ПАНЕЛЯМИ: ПОТОЛКОВ С УСТРОЙСТВОМ КАРКАСА ИЗ ЖЕСТЯНОГО ПРОФИЛЯ		100М2		0				0		0

		0		E62-41-1		ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДОВ ОТ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫХ И МАСЛЯНЫХ КРАСОК: С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ		100М2		0				0		0

				E62-25-7		ШПАТЛЕВКА ФАСАДОВ: ПРОСТЫХ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ		100М2		0				0		0

				E62-25-1		ОГРУНТОВКА ФАСАДОВ: ПРОСТЫХ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ		100М2		0				0		0

				E15-4-14-3		ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ВОДОЭМУЛЬСИОННАЯ		100М2		0				0		0

		0		E15-4-12-3		ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ВОДОЭМУЛЬСИОННАЯ		100М2		0				0		0

		0		E62-19-1		ОКРАСКА ИЗВЕСТКОВЫМИ СОСТАВАМИ ФАСАДОВ ПРОСТЫХ ПО: ШТУКАТУРКЕ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ С ШПАТЛЕВКОЙ		100М2		0				0		0

		0		E15-4-50-1 ШHК.ДОП.6		ОТДЕЛКА ФАСАДОВ ДЕКОРАТИВНЫМ ПОКРЫТИЕМ «ХОПЕР» ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ С ЛЕСОВ И ЗЕМЛИ:ОДНОТОННОЕ		100М2		0				0		0

		0		E62-21-10		ПРОСТАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ФАСАДОВ С ПОД ГОТОВКОЙ И РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 % С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ		100М2		0				0		0

		0		E8-7-2-1		ЛЕСА ПРИ ВЫСОТЕ ПОМЕЩЕНИЙ ДО 6 М		100М2		0

		0		E8-7-1-2		УСТАНОВКА И РАЗБОРКА НАРУЖНЫХ ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16 М ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ ПРОЧИХ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ		100М2		0

		0		E69-7-1		УСТРОЙСТВО: ХОДОВ ДЛЯ КРОВЛИ /ТРАП/		100П.М		0

		0		E62-35-2		ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК И ОГРАД ЗА ДВА РАЗА		100М2		0

		0		E15-4-30-4		МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК, ТРУБ, ПЕРЕПЛЕТОВ И Т.П. ЗА  ДВА РАЗА		100М2		0

		0		E9-8-2-1		РУЧНАЯ ЭЛЕКТРОДУГОВАЯ СВАРКА СТЫКОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ ПРИ ТОЛЩИНЕ СВАРИВАЕМОЙ СТАЛИ ММ, ДО: 6		10М		0

		0		E10-1-39-5		УСТАНОВКА ЛЮКОВ В ПЕРЕКРЫТИЯХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 2 М2		100М2		0				0		0

		0		0		ЗАМОК НАВЕСНОЙ		КОМПЛ		0

		0		E9-3-29-1		МОНТАЖ ЛЕСТНИЦ		Т		0				0		0

		0		0		УСТРОЙСТВО КОНКИ, ЕНДОВЫ, РАЗЖЕЛОБКИ, СНЕГОДЕРЖАТЕЛЬ		М		0				0		0

		0		29922		РЕЙКИ ПЛАСТИКОВЫЕ ДЛЯ ОБЛИЦОВКИ ПЛАСТИКА		М		0				0		0

		0		E63-12-3		РЕМОНТ ПОТОЛКОВ ОБЛИЦОВАННЫХ ГИПСОКАРТОННЫМИ ЛИСТАМИ ПЛОЩАДЬЮ РЕМОНТИРУЕМЫХ МЕСТ		100М2		0				0		0

		0		Л1		ЛЮК ЛК-1 ПО ПРОЕКТУ		Т		0				0		0

		0		Ц08-02-396-22		КОРОБА ПЛАСТМАССОВЫЕ ШИРИНОЙ 120ММ		100М		0

		0		E7-1-54-15		УСТРОЙСТВО ИЗ КОЛЮЧЕЙ ПРОВОЛОКИ ПО ГОТОВЫМ КОНСТРУКЦИЯМ		100М		0

		СОСТАВИЛ ________________ Насридинов Х.И.



&L&7ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС TNQURILISH 5.0&R&7 19-67-78

&L&7 &CСтраница &P&R&7



Лист1

												пр		чч		т

		№		РЕГИОНЫ		Прочие затраты подрядчика (Пп)		без		сотстрахом 12%

		1		РЕСПУБЛИКА УЗБ		21.06%		11329.14		12688.64		17.27%

		2		КР		24.25%		11655.72		13054.41		17.27%

		3		Г.Ташкент		17.27%		12646.34		14163.90		17.27%		10695.76		3%

				ОБЛАСТИ

		1		Ташкентская об		22.82%		13543.65		15168.89		17.27%		10695.76		3%

		2		Андижанская об		28.31%		10525.87		11788.97		17.27%		8952.62		3%

		3		Бухарская об		24.65%		9018.49		10100.71		17.27%		9490.07		2%

		4		Джизакская об		24.69%		8515.94		9537.85		17.27%		9145.33		3%

		5		Кашадарьинская об		24.15%		9933.45		11125.46		17.27%		11125.46		5%

		6		Наманганская об		30.29%		8633.72		9669.77		17.27%		8952.62		3%

		7		Навоийская об		23.35%		12384.85		13871.03		17.27%		8,600		3%

		8		Самаркандская об		18.11%		8178.37		9159.77		17.27%		9145.33		3%

		9		Сурхандарьинская об		22.28%		12015.63		13457.51		17.27%		10695.76		3%

		10		Сырдарьинская об		26.14%		10829.97		12129.57		17.27%		9145.33		3%

		11		Ферганская об		20.92%		9601.72		10753.93		17.27%		9027.48		3%

		12		Хорезмская об		19.00%		7383.54		8269.56		17.27%		7686.24		3%





U M S TALABLARGA
MOS ALOQA OPERATORI









Локально ресурная ведомость на 16 объектов/AND5703.xls
после экспертизы

																Приложения № ___ к

																Заказу №______

																к договору №191Д-19-ДУЗ

																от 26.07.2019г.

		СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ НА

		AND5703 CS-2164 Чужа

		Текущий ремонт кровли базовой станции и помещение аппаратной расположенной по адресу: Андижанская область, Шахриханский р-н, Чужа КФЙ, колледж

		ОСНОВАНИЕ:Дефектный акт

		№		ОБОСНОВАНИЕ		НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И РЕСУРСОВ		ЕД.ИЗМ		КОЛ-ВО				ЦЕНА		СУММА

										НА ЕДИНИЦУ		ПО ПРОЕКТУ

		1		2		3		4		5		6		7		8

				РАЗДЕЛ: РАЗБОРКА И ДЕМОНТАЖ

		0		E46-4-1-2		РАЗБОРКА ФУНДАМЕНТОВ БЕТОННЫХ		М3		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		9.59		0		8,952.62		0

		0		01159		МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ		МАШ-Ч		5.68		0		809.60		0

		0		E46-4-1-4		РАЗБОРКА СТЕН КИРПИЧНЫХ		М3		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		8.24		0		8,952.62		0

		0		00001		МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ		МАШ-Ч		2.3		0		809.60		0

		0		E46-4-1-5		РАЗБОРКА СТЕН ШЛАКОБЛОЧНЫХ И Т.П.		М3		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		6.64		0		8,952.62		0

		0		01159		МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ		МАШ-Ч		1.54		0		809.60		0

		0		E47-1-1-4		ОЧИСТКА УЧАСТКА ОТ МУСОРА		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		3.91		0		8,952.62		0

		0		E58-1-2		РАЗБОРКА СТРОПИЛ СО СТОЙКАМИ И ПОДКОСАМИ ИЗ ДОСОК		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		22.68		0		8,952.62		0

		0		0		МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ		ТН		0.9		0		0.00		0

		0		E58-3-1		РАЗБОРКА МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ И ОБДЕЛОК ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ		100М		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		9.1		0		8,952.62		0

		0		E46-4-8-1		РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		14.38		0		8,952.62		0

		0		E46-4-8-2		РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		8.58		0		8,952.62		0

		0		E46-4-8-4		РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ ВОЛНИСТЫХ И ПОЛУВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		15.9		0		8,952.62		0

		0		E58-17-4		РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ ВОЛНИСТЫХ И ПОЛУВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		24.39		0		8,952.62		0

		0		0		МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ		ТН		1.45		0		0.00		0

		0		E46-4-8-3		РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ПЛИТ И ЧЕРЕПИЦЫ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		55.52		0		8,952.62		0

		0		E58-17-14 ШHК.ДОП.6		РАЗБОРКА ВЫРАВНИВАЮЩИХ ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК, ПО БЕТОННОМУ ОСНОВАНИЮ, ТОЛЩИНОЙ В ММ, ДО 30		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		116.76		0		8,952.62		0

		0		E1-2-57-1		РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 1		100М3		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		118		0		8,952.62		0

		0		E31-А36-1		ПОГРУЗКА МУСОРА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ		Т		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		3.72		0		8,952.62		0

		0		E31-А26-2		РАЗГРУЗКА МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ		Т		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		0.28		0		8,952.62		0

		0		C310-1010		ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЕМ НА 10 КМ, КЛАСС ГРУЗА 1		Т		0

		0		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0.1052		0		8,952.62		0

		0		00163		АВТОМОБИЛИ САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т		МАШ-Ч		0.1052		0		38,924.05		0

				РАЗДЕЛ: ЗЕМЕЛЬНЫЕ И ФУНДАМЕНТНЫЕ РАБОТЫ

		0		E1-2-61-1		ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 1		100М3		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		88.5		0		8,952.62		0

		0		E6-1-1-1		УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ		100М3		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		180		0		8,952.62		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.13		0		30,452		0

		0		0		БЕТОН М100		М3		102		0		388,000		0

		0		E6-1-1-5		УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ПОД КОЛОННЫ ОБЪЕМОМ ДО 3 М3		100М3		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		785.88		0		8,952.62		0

		0		00112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		0.27		0		42,323.45		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.99		0		30,452		0

		0		0		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0.0238		0		8,500,000		0

		0		30652		ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1		Т		0.027		0		5,000,000		0

		0		0		ПРОВОЛОКА		Т		0.0061		0		5,750,000		0

		0		0		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД		М3		0.74		0		2,200,000		0

		0		45022		БЕТОН М200		М3		101.5		0		450,000		0

		0		0		ЩИТЫ ИЗ ДОСОК		М2		64.1		0		90,000		0

		0		С124-9210		АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ		Т		0				8,400,000		0

		0		E11-1-2-4		УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЩЕБЕНОЧНЫХ		М3		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		2.5		0		8,952.62		0

		0		01866		ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		0.93		0		666.54		0

		0		14352		КАМЕННАЯ МЕЛОЧЬ М-300 ФРАКЦИИ 3-10ММ		М3		0.11		0		59500		0

		0		0		ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		М3		1.19		0		50400		0

		0		E6-1-1-22		УСТРОЙСТВО ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПРИ ШИРИНЕ ПОВЕРХУ ДО 1000 ММ С ОПАЛУБКОЙ		100М3		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		446.04		0		8,952.62		0

		0		02016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		123.76		0		2,574.28		0

		0		30407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0.013		0		8,500,000		0

		0		30652		ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1		Т		0.025		0		5,000,000.00		0

		0		32524		КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ		Т		0.0303		0		6,854,000.00		0

		0		35310		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42		Т		0.13		0		13,500,000		0

		0		0		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ III СОРТА		М3		0.61		0		2,200,000.00		0

		0		44011		АРМАТУРА		Т		6.6		0		8,400,000.00		0

		0		0		БЕТОН		М3		101.5		0		450,000.00		0

		0		51619		ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ		М2		39.2		0		90,000.00		0		0

		0		E6-1-35-2		УСТРОЙСТВО ПОЯСОВ БЕЗ ОПАЛУБКИ Б=12,5		100М3		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		516.46		0		8,952.62		0

		0		00112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		0.27		0		42,323.45		0

		0		02016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		208.25		0		2,574.28		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		1.07		0		30,452		0

		0		0		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42		Т		0.25		0		13,500,000		0

		0		45013		БЕТОН М150		М3		101.5		0		400,000		0

		0		E6-1-1-15		УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТНЫХ ПЛИТ БЕТОННЫХ ПЛОСКИХ		100М3		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		116.82		0		8,952.62		0

		0		00112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		0.27		0		42,323		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.71		0		30,452		0

		0		30407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0.002		0		10,000,000		0

		0		45027		БЕТОН (КЛАСС ПО ПРОЕКТУ)		М3		102		0		450,000		0

		0		51620		ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 40 ММ		М2		3.6		0		90,000		0

				РАЗДЕЛ: КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

		0		E10-1-2-1		УСТАНОВКА СТРОПИЛ		М3		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		24.09		0		8,952.62		0

		0		01556		БЕНЗОПИЛЫ		МАШ-Ч		0.44		0		462.875		0

		0		0		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.22		0		30,452		0

		0		30407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0.0072		0		10,000,000		0

		0		32501		ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 1,8 КГ		Т		0.038		0		6,200,000		0

		0		0		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ВСЕЙ ДЛИНОЙ И ШИРИНОЙ		М3		1.05		0		2,200,000		0

		0		E10-1-10-1		УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСА ИЗ БРУСЬЕВ		М3		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		22.5		0		8,952.62		0

		0		00521		ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		0.23		0		459.2		0

		0		01556		БЕНЗОПИЛЫ		МАШ-Ч		0.33		0		462.875		0

		0		0		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.36		0		30,452		0

		0		0		БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ		Т		0.0075		0		10,750,000		0

		0		30407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0.003		0		10,000,000		0

		0		32502		ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 2,825 КГ		Т		0.0031		0		6,200,000		0

		0		0		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ВСЕЙ ДЛИНОЙ И ШИРИНОЙ		М3		1.06		0		2,200,000		0

		0		E12-2-2-2 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧА И БЕТОНА		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		29.9		0		8,952.62		0

		0		00913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0		2,347.84		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.25		0		30,452		0

		0		32104		МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ		Т		0.244		0		5,500,000		0

		0		E58-12-3		УСТРОЙСТВО ОБРЕШЕТКИ С ПРОЗОРАМИ ИЗ ДОСОК И БРУСКОВ ПОД КРОВЛЮ ИЗ: АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		18.8		0		8,952.62		0

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.1		0		30,452.00		0

		0		45401		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0.006		0		8,500,000		0

		0		36077		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД		М3		1.02		0		2,200,000		0

		0		E58-12-2		УСТРОЙСТВО ОБРЕШЕТКИ С ПРОЗОРАМИ ИЗ ДОСОК И БРУСКОВ ПОД КРОВЛЮ ИЗ: ЛИСТОВОЙ СТАЛИ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		21.35		0		8,952.62		0

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.19		0		30,452.00		0

		0		30407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0.006		0		8,500,000		0

		0		36077		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ III СОРТА		М3		1.8		0		2,200,000		0

		0		E12-3-4-1 ШHК.ДОП.10		УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ ПРОФНАСТИЛА, МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ		100 М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		38.53		0		8,952.62		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.4		0		30,452.00		0

		0		05377		ПРОФНАСТИЛ ОЦИНКОВАННЫЙ 0,4-0,5 мм, МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА		М2		110		0		58,000		0

		0		0		УСТРОЙСТВО КОНКИ, ЕНДОВЫ, РАЗЖЕЛОБКИ, СНЕГОДЕРЖАТЕЛЬ		М		0				28,300		0

		0		30818		ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ 4,8X35		ШТ		645		0		350		0

		0		30819		ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ 4,8Х80 ММ		ШТ		81		0		450		0

		0		E12-1-7-1		УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ИЗ ВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ С ОБРЕШЕТКОЙ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		47.91		0		8,952.62		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.58		0		30,452.00		0

		0		30032		ШИФЕР		М2		135		0		22,750		0

		0		30383		ГВОЗДИ ПРОВОЛОЧНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ ДЛЯ АСБЕСТОЦЕМЕНТНОЙ КРОВЛИ 4,5Х120 ММ		Т		0.008		0		8,500,000		0

		0		32501-07		ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК		Т		0.015		0		6,200,000		0

		0		33729		СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,7 ММ (КОНКИ, ЕНДОВЫ)		Т		0.02		0		8,500,000		0

		0		0		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД		М3		1.04		0		2,200,000		0

		0		E12-1-7-3		УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ИЗ ВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ БЕЗ ОБРЕШЕТКИ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		47.23		0		8,952.62		0

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.4		0		30,452.00		0

		0		30032		ШИФЕР		М2		130		0		22,750		0

		0		30383		ГВОЗДИ ПРОВОЛОЧНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ ДЛЯ АСБЕСТОЦЕМЕНТНОЙ КРОВЛИ 4,5Х120 ММ		Т		0.00014		0		8,500,000		0

		0		32501		ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК		Т		0.027		0		6,200,000		0

		0		33729		СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,7 ММ (КОНКИ, ЕНДОВЫ)		Т		0.02		0		8,500,000		0

		0		E58-6-1		РЕМОНТ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ ПОКРЫТИЯ ИЗ АСБОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ: ОБЫКНОВЕННОГО ПРОФИЛЯ		100М2		0.04

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		81.2		3.248		8,952.62		29,078

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.89		0.0356		30,452.00		1,084

		0		30032		ШИФЕР		М2		135		5.4		22,750		122,850

		0		30383		ГВОЗДИ ПРОВОЛОЧНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ ДЛЯ АСБЕСТОЦЕМЕНТНОЙ КРОВЛИ 4,5Х120 ММ		Т		0.0019		0.000076		8,500,000		646

		0		32501		ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК		Т		0.005		0.0002		6,200,000		1,240

		0		33729		СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА (КОНКИ, ЕНДОВЫ)		Т		0.04		0.0016		8,500,000		13,600

		0		E58-7-1 ШHК.ДОП.3		РЕМОНТ ОТДЕЛЬНЫМИ МЕСТАМИ РУЛОННОГО ПОКРЫТИЯ С ПРОМАЗКОЙ БИТУМНЫМИ СОСТАВАМИ: С ЗАМЕНОЙ 1 СЛОЯ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		22.35		0		8,952.62		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.1		0		30,452.00		0

		0		32104		МАСТИКА		Т		0.33		0		5,500,000		0

		0		44259		МАТЕРИАЛЫ РУЛОННЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ "ИЗОЛ", "ФОЛЬГАИЗОЛ",  "ПОЛИИЗОЛ" ТОЛЬШИНОЙ НЕ МЕНЕЕ 3 ММ		М2		115		0		16,500		0

		0		E10-1-3-1		УСТРОЙСТВО СЛУХОВЫХ ОКОН		1МЕСТО		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		6.63		0		8,952.62		0

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.11		0		30,452.00		0

		0		45401		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0.0014		0		8,500,000		0

		0		45024		ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД КРУГЛЫЕ		М3		0.06		0		900,000.00		0

		0		36077		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД		М3		0.16		0		2,200,000		0

		0		44330		ПЕРЕПЛЕТЫ ОКОННЫЕ		М2		0.5		0		120,000		0

		0		44424		ПРИБОРЫ ОКОННЫЕ		КОМП		1		0		30,000		0

		0		E12-2-4-1 ШHК.ДОП.3		УСИЛЕНИЕ РУЛОННЫХ ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ В МЕСТАХ ПРИМЫКАНИЯ К АНКЕРАМ В ВИДЕ ТРУБ ПРИ ДИАМЕТРЕ ДО 200 ММ НА ПЕРВЫЙ СЛОЙ		10 ПРИМЫКАНИЙ		0.4

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		45.8		18.32		8,952.62		164,012

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.1		0.04		30,452.00		1,218

		0		32104		МАСТИКА		Т		0.03		0.012		5,500,000		66,000

		0		44259		МАТЕРИАЛЫ РУЛОННЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ "ИЗОЛ", "ФОЛЬГАИЗОЛ",  "ПОЛИИЗОЛ" ТОЛЬШИНОЙ НЕ МЕНЕЕ 3 ММ		М2		15		6		16,500		99,000

		0		0		РАСТВОР М100		М3		0.05		0.02		425,000		8,500

		0		E12-2-4-5 ШHК.ДОП.3		УСИЛЕНИЕ РУЛОННЫХ ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ В МЕСТАХ ПРИМЫКАНИЯ К ВЫСТУПАЮЩИМ МЕТАЛЛИЧЕСКИМ КОНСТРУКЦИЯМ, /АМС/ ПРОХОДЯЩИМ ЧЕРЕЗ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ		10 ПРИМЫКАНИЙ		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		39.2		0		8,952.62		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.1		0		30,452.00		0

		0		32104		МАСТИКА		Т		0.02		0		5,500,000		0

		0		44259		МАТЕРИАЛЫ РУЛОННЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ "ИЗОЛ", "ФОЛЬГАИЗОЛ",  "ПОЛИИЗОЛ" ТОЛЬШИНОЙ НЕ МЕНЕЕ 3 ММ		М2		8		0		16,500		0

		0		E12-2-1-2 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ		100М2		0.03

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		38.9		1.167		8,952.62		10,448

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.53		0.0159		30,452.00		484

		0		0		РАСТВОР М25		М3		2.5		0.075		425,000		31,875				5		85

		0		32104		МАСТИКА		Т		0.244		0.00732		5,500,000		40,260				4.148

		0		44070		МАТЕРИАЛЫ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РУЛОННЫЕ "ИЗОЛ", "ФОЛЬГАИЗОЛ",  "ПОЛИИЗОЛ" ТОЛЬШИНОЙ НЕ МЕНЕЕ 3 ММ		М2		117		3.51		16,500		57,915				1989

		0		E12-2-2-5		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНАХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПРИМИНИТЕЛЬНО К ЦОКОЛЮ И К СТОЕК КОНТЕЙНЕРА ФУНДАМЕНТУ		100М2		0										0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		36		0		8,952.62		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.15		0		30,452.00		0

		0		32104		МАСТИКА		Т		0.244		0		5,500,000		0

		0		44070		МАТЕРИАЛЫ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РУЛОННЫЕ "ИЗОЛ", "ФОЛЬГАИЗОЛ",  "ПОЛИИЗОЛ" ТОЛЬШИНОЙ НЕ МЕНЕЕ 3 ММ		М2		117		0		16,500		0

		0		E58-23-1		УСТАНОВКА СТАЛЬНОЙ ГИЛЬЗЫ И ФАРТУКА ПРИ ОБДЕЛКЕ МЕСТ ПРИМЫКАНИЯ МЯГКОЙ КРОВЛИ		1МЕСТО		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		8.83		0		8,952.62		0

		0		02016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		0.5		0		2,574.28		0

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.04		0		30,452.00		0

		0		45024		БЕТОН М400 В30		М3		0.032		0		450,000.00		0

		0		30956		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.001		0		25,200,000		0

		0		32104		МАСТИКА		Т		0.06		0		5,500,000		0

		0		44070		МАТЕРИАЛЫ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РУЛОННЫЕ "ИЗОЛ", "ФОЛЬГАИЗОЛ",  "ПОЛИИЗОЛ" ТОЛЬШИНОЙ НЕ МЕНЕЕ 3 ММ		М2		17.25		0		16,500		0

		0		33729		СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,7 ММ		Т		0.005		0		8,500,000		0

		0		35312		ЭЛЕКТРОДЫ		Т		0.0005		0		13,500,000		0

		0		63498		ГИЛЬЗЫ СТАЛЬНЫЕ С ФЛАНЦАМИ		Т		0.015		0		39,000,000		0

		0		E12-1-17-1		УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ ТОЛЩИНОЙ 15 ММ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		27.22		0		8,952.62		0

		0		00112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		1.26		0		42,323.45		0

		0		0		РАСТВОР М100		М3		1.53		0		425,000		0

		0		E12-1-17-2 К=5		УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ НА КАЖДЫЙ 1 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ К [12 01 017 01] ЗА 85 PАЗ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		8.5		0		8,952.62		0

		0		00112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		1.7		0		42,323.45		0

		0		0		РАСТВОР М100		М3		8.67		0		425,000		0

		0		E58-16-9		РЕМОНТ ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКИ ПЛОЩАДЬЮ ЗАДЕЛКИ ДО: 1,0 М2		100МЕСТ		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		130.45		0		8,952.62		0

		0		0		РАСТВОР М100		М3		2.14		0		425,000		0

		0		E12-1-21-1 ШHК.ДОП.1		УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ПЛОСКИХ ИЗ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОГО НАПЛАВЛЯЕМОГО РУЛОННОГО МАТЕРИАЛА НА МАСТИКЕ ПЕРВЫЙ СЛОЙ ПОДКЛАДОЧНЫЙ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		75.07		0		8,952.62		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.24		0		30,452.00		0

		0		0		ГОРЕЛКИ		МАШ-Ч		15.16		0		80.96		0

		0		0		КОТЛЫ  БИТУМНЫЕ  ПЕРЕДВИЖНЫЕ  400  Л		МАШ-Ч		2.34		0		2,347.84		0

		0		31934		БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ РУЛОННЫЙ МАТЕРИАЛ "ПОЛИИЗОЛ" "ИЗОЛ", "ФОЛЬГАИЗОЛ",  "ПОЛИИЗОЛ" ТОЛЬШИНОЙ НЕ МЕНЕЕ 3 ММ		М2		125		0		16,500		0

		0		32136		МАСТИКА		Т		0.25		0		5,500,000		0

		0		45077		ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ		КГ		30		0		2,500		0

		0		E12-1-21-2 ШHК.ДОП.1		УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ПЛОСКИХ ИЗ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОГО НАПЛАВЛЯЕМОГО РУЛОННОГО МАТЕРИАЛА НА МАСТИКЕ ВТОРОЙ СЛОЙ НАКРЫВОЧНЫЙ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		22.99		0		8,952.62		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.1		0		30,452.00		0

		0		0		ГОРЕЛКИ		МАШ-Ч		8.7		0		80.96		0

		0		31934		БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ РУЛОННЫЙ МАТЕРИАЛ "ПОЛИИЗОЛ" "ИЗОЛ", "ФОЛЬГАИЗОЛ",  "ПОЛИИЗОЛ" ТОЛЬШИНОЙ НЕ МЕНЕЕ 3 ММ		М2		125		0		16,500		0

		0		32136		МАСТИКА		Т		0.25		0		5,500,000		0

		0		45077		ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ		КГ		30		0		2,500		0

		0		E12-1-21-3 ШHК.ДОП.1		УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ПЛОСКИХ ИЗ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОГО НАПЛАВЛЯЕМОГО РУЛОННОГО МАТЕРИАЛА МАСТИКЕ ВТОРОЙ СЛОЙ НАКРЫВОЧНЫЙ НА СУХО		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		16.35		0		8,952.62		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.1		0		30,452.00		0

		0		0		ГОРЕЛКИ		МАШ-Ч		8.7		0		80.96		0

		0		31934		БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ РУЛОННЫЙ МАТЕРИАЛ "ПОЛИИЗОЛ" "ИЗОЛ", "ФОЛЬГАИЗОЛ",  "ПОЛИИЗОЛ" ТОЛЬШИНОЙ НЕ МЕНЕЕ 3 ММ		М2		125		0		16,500		0

		0		45077		ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ		КГ		30		0		2,500		0

		0		E12-1-4-4		УСТРОЙСТВО ПРИМЫКАНИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ НАПЛАВЛЯЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ К СТЕНАМ И ПАРАПЕТАМ ВЫСОТОЙ ДО 600 ММ БЕЗ ФАРТУКОВ		100М		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		35.5		0		8,952.62		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.15		0		30,452.00		0

		0		0		ГОРЕЛКИ		МАШ-Ч		5.26		0		80.96		0

		0		31934		БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ РУЛОННЫЙ МАТЕРИАЛ "ПОЛИИЗОЛ" "ИЗОЛ", "ФОЛЬГАИЗОЛ",  "ПОЛИИЗОЛ" ТОЛЬШИНОЙ НЕ МЕНЕЕ 3 ММ		М2		252		0		16,500		0

		0		0		РАСТВОР М100		М3		0.51		0		425,000		0

		0		45077		ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ		КГ		8.4		0		2,500		0

		0		E12-1-10-1		УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ [БРАНДМАУЭРЫ, ПАРАПЕТЫ, СВЕСЫ И Т.П.] ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		112.75		0		8,952.62		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.07		0		30,452.00		0

		0		32522		ПРОВОЛКА		Т		0.012		0		5,750,000		0

		0		33732		СТАЛЬ ОЦИНКОВАННАЯ ЛИСТОВАЯ ТОЛЩИНА ЛИСТА 0,5 ММ		Т		0.57		0		8,500,000		0

		0		E12-1-9-2		УСТРОЙСТВО ЖЕЛОБОВ ПОДВЕСНЫХ		100М		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		31.41		0		8,952.62		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.09		0		0		0

		0		30383		ГВОЗДИ ПРОВОЛОЧНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ ДЛЯ АСБЕСТОЦЕМЕНТНОЙ КРОВЛИ 4,5Х120 ММ		Т		0.0038		0		8,500,000		0

		0		0		ПОКОВКИ ОЦИНКОВАННЫЕ		Т		0.169		0		6,200,000		0

		0		0		ЖЕЛОБА ГОТОВЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ		М		100		0		28,300		0		0

		0		E12-1-8-3 ШHК.ДОП.6		НАВЕСКА ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ИЗ КИРПИЧА ИЛИ ЛЕГКОГО БЕТОНА, ДИАМЕТРОМ ДО:140 ММ		100М		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		38.4		0		8,952.62		0

		0		47801		ТРУБЫ ВОДОСТОЧНЫЕ С КОЛЕНАМИ С ВОРОНКАМИ		М		113		0		18,800.00		0

		0		E12-3-5-1 ШHК.ДОП.8		УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ПРИМЕНИТЕЛЬНО ДЛЯ НАВЕСНОГО КОЗЫРЬКА		100 М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		48.63		0		8,952.62		0

		0		01041		ШУРУПОВЕРТЫ		МАШ-Ч		10.45		0		411.13		0

		0		01556		БЕНЗОПИЛЫ		МАШ-Ч		2.83		0		462.88		0

		0		02491		СТАНОК ФАЛЬЦЕПРОКАТНЫЙ		МАШ-Ч		10		0		5,376.25		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.13		0		30,452.00		0

		0		19851		ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ ОЦИНКОВАНЫЕ, РАЗМЕРОМ 5Х45 ММ		Т		0.003		0		22,100,000		0

		0		19852		СТАЛЬ ОЦИНКОВАННАЯ В РУЛОНАХ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ, С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ		Т		0.637		0		10,200,000		0

		0		19853		КЛЯММЕРЫ ОЦИНКОВАННЫЕ		100ШТ		2.19		0		500		0

		0		19854		АНТИСЕПТИК		Л		67.13		0		5,000		0

		0		36060		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД		М3		2.45		0		2,200,000		0

		0		61151		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 3Х70 ММ, ГОСТ 4028-63		КГ		3.6		0		10,000		0

		0		E69-7-1		УСТРОЙСТВО: ХОДОВ ДЛЯ КРОВЛИ /ТРАП/		100П.М		0.11								9		Сурхандарьинская об		22.28%		7129.14		8198.511

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		20.8		2.288		8,952.62		20,484		10		Сырдарьинская об		26.14%		6754.05		7767.1575

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.1		0.011		30,452.00		335		11		Ферганская об		20.92%		6210.6		7142.19

		0		30407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0.006		0.00066		8,500,000		5,610		12		Хорезмская об		19.00%		5634.48		6479.652

		0		0		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ВСЕЙ ДЛИНОЙ И ШИРИНОЙ		М3		0.3		0.033		2,200,000		72,600

		0		36167		ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ИЗ БЕРЕЗЫ ИЛИ ЛИПЫ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 25, 32, 40 ММ, III СОРТА		М3		2.14		0.2354		2,200,000		517,880

		0		E10-1-39-5		УСТАНОВКА ЛЮКОВ В ПЕРЕКРЫТИЯХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 2 М2		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		142.68		0		8,952.62		0

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		1.84		0		30,452.00		0

		0		E9-3-29-1		МОНТАЖ ЛЕСТНИЦ		Т		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		32.37		0		8,952.62		0

		0		50781		СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ		Т		1		0		8,500,000		0

		0		Л1		ЛЮК ЛК-1 ПО ПРОЕКТУ		Т		0				7,500,000		0

				РАЗДЕЛ: ОБШЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

		0		Е7-1-54-12		УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАД ПО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМ СТОЛБАМ БЕЗ ЦОКОЛЯ ИЗ СЕТЧАТЫХ ПАНЕЛЕЙ ВЫСОТОЙ ДО 2,2 М		100М		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		149		0		8,952.62		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.78		0		30,452.00		0										зарплата

		0		32522		ПРОВОЛКА		Т		0.002		0		5,750,000		0

		0		35312		ЭЛЕКТРОДЫ		Т		0.012		0		13,500,000		0

		0		42384		СТОЛБЫ ПРОФИЛЬНЫЕ ВЫСОТОЙ ДО 2,2 М		ШТ		33.3		0		10,000		0

		0		45010		ПАНЕЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СЕТЧАТЫЕ		М2		189		0		63,000		0

		0		45024		БЕТОН М200		М3		1.38		0		450,000		0

		0		Е7-1-55-9		УСТРОЙСТВО КАЛИТОК БЕЗ УСТАНОВКИ СТОЛБОВ ПРИ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАДАХ И ОГРАДАХ ИЗ ПАНЕЛЕЙ		100ШТ		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		71		0		8,952.62		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.34		0		30,452.00		0

		0		02016		УСТАНОВКА ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ		МАШ-Ч		11.6		0		2,574		0

		0		35312		ЭЛЕКТРОДЫ		Т		0.012		0		13,500,000		0

		0		44395		ПОЛОТНО КАЛИТОК С ПЕТЛЯМИ И С ЗАМКОМ		ШТ		100		0		850,000		0

		0		E68-23-1		РЕМОНТ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ: МЕЛКИХ		М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		1.88		0		8,952.62		0

		0		02016		УСТАНОВКА ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ		МАШ-Ч		0.45		0		2,574		0

		0		35312		ЭЛЕКТРОДЫ		Т		0.0002		0		13,500,000		0

		0		E53-16-1 ШHК.ДОП.6		РЕМОНТ КЛАДКИ СТЕН ОТДЕЛЬНЫМИ МЕСТАМИ: КИРПИЧНОЙ		М3		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		35.39		0		8,952.62		0

		0		0		РАСТВОР М100		М3		0.253		0		425,000		0

		0		43121		КИРПИЧ		1000ШТ		0.402		0		1,500,000		0

		0		E54-3-2		РАЗБОРКА ПОДШИВКИ ПОТОЛКОВ: ЧИСТОЙ ИЗ ФАНЕРЫ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		14.79		0		8,952.62		0

		0		E54-3-4		РАЗБОРКА ПОДШИВКИ ПОТОЛКОВ ИЗ ДЕКОРАТИВНЫХ ПЛАСТИКОВЫХ ПАНЕЛЕЙ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		24.65		0		8,952.62		0

		0		E54-3-5		РАЗБОРКА ПОДШИВКИ ПОТОЛКОВ ИЗ ПАНЕЛЕЙ МДФ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		32.68		0		8,952.62		0

		0		E15-7-1-6 ШHК.ДОП.2		УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДОК С ОДИНАРНЫМ МЕТАЛЛИЧЕСКИМ КАРКАСОМ И ОДНОСЛОЙНОЙ ОБШИВКОЙ ГИПСОКАРТОННЫМИ ПЛИТАМИ С ОБЕИХ СТОРОН. ПЕРЕГОРОДКИ С ШАГОМ СТОЕЧНЫХ ПРОФИЛЕЙ 400ММ, ГЛУХИЕ ВЫСОТОЙ ДО 6,0 М		М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		1.7		0		8,952.62		0

		0		00521		ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		0.03		0		459.20		0

		0		01369		НОЖНИЦЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		0.06		0		293.30		0

		0		02209		ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ		МАШ-Ч		0.06		0		411.12		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.02		0		30,452		0

		0		30485		ДЮБЕЛЬ		ШТ		1.5		0		1,000		0

		0		35439		ШПАКЛЕВКА		Т		0.00085		0		1,600,000		0

		0		35444		ЛЕНТЫ		М		3.79		0		1,000		0

		0		35448		ШУРУП TN25		ШТ		44		0		84		0

		0		35455		МАТЕРИАЛ ЗВУКОИЗОЛИРУЮЩИЙ		М3		0.041		0		214,320		0

		0		35459		ПРОФИЛЬ СТОЕЧНЫЙ И НАПРАВЛЯЮЩИЙ		М		3.63		0		8,220		0

		0		44617		ЛИСТЫ ГИПСОКАРТОННЫЕ		М2		2		0		15,840		0		0

		0		E15-7-17-4		ОБЛИЦОВКА КАРКАСОВ ПАНЕЛЯМИ ДЕКОРАТИВНЫМИ ПЛАСТИКОВЫМИ С УСТРОЙСТВОМ КАРКАСА БЕЗ ОТНОСА ОТ ПОТОЛКА		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		155.3		0		8,952.62		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.69		0		30,452.00		0

		0		32501		ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК		Т		0.0012		0		6,200,000		0

		0		30407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0.001		0		8,500,000		0

		0		35454		БРУС ДЕРЕВЯННЫЙ		М3		0.41		0		2,200,000		0

		0		40955		АНКЕРНЫЕ БОЛТЫ С ГАЙКАМИ		Т		0.0028		0		10,750,000		0

		0		43960		ПАНЕЛИ ПЛАСТИКОВЫЕ		М2		105		0		15,000		0

		0		45401		ГВОЗДИ ОТДЕЛОЧНЫЕ		Т		0.0021		0		10,000,000		0

		0		29922		РЕЙКИ ПЛАСТИКОВЫЕ ДЛЯ ОБЛИЦОВКИ ПЛАСТИКА		М		0				4,000		0

		0		E63-12-3		РЕМОНТ ПОТОЛКОВ ОБЛИЦОВАННЫХ ГИПСОКАРТОННЫМИ ЛИСТАМИ ПЛОЩАДЬЮ РЕМОНТИРУЕМЫХ МЕСТ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		30.59		0		8,952.62		0

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.2		0		30,452.00		0

		0		30407		ГВОЗДИ ОТДЕЛОЧНЫЕ		Т		0.003		0		10,000,000		0

		0		44617		ГИПСОКАРТОН ВЛАГОСТОЙКИЙ		М2		105		0		19,200		0

		0		Е8-3-2-1		КЛАДКА СТЕН ИЗ ЛЕГКОБЕТОННЫХ КАМНЕЙ БЕЗ ОБЛИЦОВКИ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М		М3		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		4.43		0		8,952.62		0

		0		0		РАСТВОР М100		М3		0.11		0		425,000		0

		0		16070		ШЛАКОБЛОКИ		М3		0.92		0		224,208		0

		0		E53-20-4		КЛАДКА ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ СТЕН ПРОЕМОВ: ВНУТРЕННИХ		100М3		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		1042		0		8,952.62		0

		0		0		РАСТВОР М100		М3		23.6		0		425,000		0

		0		43121		КИРПИЧ		1000ШТ		40		0		1,500,000		0

				E8-2-7-1		АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ СТЕН И ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЙ		Т		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		63.73		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.31		0		30,452.00		0

				44521		СЕТКА АРМАТУРНАЯ (ПРОВОЛКА, КАТАНКА, КРУГ) ТОЛШИНОЙ ОТ 1ММ ДО 5ММ		Т		1		0		8,400,000.00		0

		0		E46-2-9-2		ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН И ПОТОЛКОВ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		22.82		0		8,952.62		0

		0		E15-2-1-1		УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН ФАСАДОВ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		70.88		0		8,952.62		0

		0		0		РАСТВОР М100		М3		1.89		0		425,000		0

		0		E15-2-16-1		ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		75.4		0		8,952.62		0

		0		0		РАСТВОР М100		М3		1.51		0		425,000		0

		0		E15-2-16-2		ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		78.88		0		8,952.62		0

		0		0		РАСТВОР М100		М3		1.5		0		425,000		0

		0		E46-3-7-3		ПРОБИВКА ПРОЕМОВ В КОНСТРУКЦИЯХ ИЗ КИРПИЧА		М3		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		12.3		0		8,952.62		0

		0		02509		МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		5.08		0		809.60		0

		0		E55-9-4 ШHК.ДОП.5		ПРОБИВКА ПРОЕМОВ СО СПЛОШНЫМ ВЫРАВНИВАНИЕМ ОТКОСОВ В ПЕРЕГОРОДКАХ: КИРПИЧНЫХ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		167.88		0		8,952.62		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.1		0		30,452.00		0

		0		0		РАСТВОР М100		М3		1.14		0		425,000		0

		0		30485		ДЮБЕЛЬ		ШТ		0.01		0		1,000		0

		0		33835		ШВЕЛЛЕРЫ, МАРКА СТАЛИ ВСТ3ПС5 N 12		Т		0.645		0		4,482,400		0

		0		44528		СЕТКА РАБИЦА		М2		12.6		0		9,300		0

		0		E20-2-3-9		УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ [РР] НОМЕР 5 РАЗМЕР 200Х600 ММ		РЕШЕТКА		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		1.17		0		8,952.62		0

		0		02016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		0.12		0		2,574		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.01		0		30,452		0

		0		0		ВИНТЫ		Т		0.00008		0		22,100,000		0

		0		33642		ПРОКАТ ДЛЯ АРМИРОВАНИЯ Ж/Б КОНСТРУКЦИЙ КРУГЛЫЙ И ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ, ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ И ТЕРМОМЕХАНИЧЕСКИЙ, ТЕРМИЧЕСКИ УПРОЧНЕННЫЙ КЛАСС А-I ДИАМЕТРОМ 12 ММ		Т		0.00043		0		8,400,000		0

		0		35319		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А		Т		0.00003		0		13,500,000		0

		0		0		РЕШЕТКИ		ШТ		1		0		5,000		0

		0		E15-2-36-1		ШТУКАТУРКА ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА УЛУЧШЕННАЯ СТЕН		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		129.95		0		8,952.62		0

		0		00112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		0.14		0		42,323.45		0

		0		0		РАСТВОР М100		М3		3.1		0		425,000		0

		0		30389		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1,6Х50 ММ		Т		0.0025		0		10,000,000		0

		0		33205		СЕТКА РАБИЦА		М2		108		0		9,300		0

		0		38617		ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ		КГ		12		0		40,000		0

		0		E15-2-36-2		ШТУКАТУРКА ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА УЛУЧШЕННАЯ ПОТОЛКОВ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		144.64		0		8,952.62		0

		0		00112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		0.14		0		42,323.45		0

		0		0		РАСТВОР М100		М3		3.2		0		425,000		0

		0		30389		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1,6Х50 ММ		Т		0.0025		0		10,000,000		0

		0		33205		СЕТКА РАБИЦА		М2		108		0		9,300		0

		0		38617		ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ		КГ		12		0		40,000		0

		0		E61-2-9		РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ВНУТРЕННИХ СТЕН ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ: ДО 10 М2		100М2		0.01

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		157.1		1.571		8,952.62		14,065

		0		0		РАСТВОР М100		М3		2.2		0.022		425,000		9,350

		0		E61-2-11		РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ВНУТРЕННИХ СТЕН ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ: БОЛЕЕ 10 М2		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		142.65		0		8,952.62		0

		0		0		РАСТВОР М100		М3		2.2		0		425,000		0

		0		E61-4-9		РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ПОТОЛКОВ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ: ДО 10 М2		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		226.27		0		8,952.62		0

		0		0		РАСТВОР М100		М3		2.31		0		425,000		0

		0		E61-4-11		РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ПОТОЛКОВ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ: БОЛЕЕ 10 М2		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		199.73		0		8,952.62		0

		0		0		РАСТВОР М100		М3		2.31		0		425,000		0

		0		E61-7-1		РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ОТКОСОВ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		383.06		0		8,952.62		0

		0		0		РАСТВОР М100		М3		4.4		0		425,000		0

		0		E61-10-3		РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ГЛАДКИХ ФАСАДОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ: ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ БОЛЕЕ 5 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		188.25		0		8,952.62		0

		0		0		РАСТВОР М100		М3		2.2		0		425,000		0

		0		E61-10-1		РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ГЛАДКИХ ФАСАДОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ: ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ ДО 5 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		201.84		0		8,952.62		0

		0		0		РАСТВОР М100		М3		2.2		0		425,000		0

		0		E61-10-2		РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ГЛАДКИХ ФАСАДОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ: ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ ДО 5 М2 ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ 10 ММ (3 РАЗА)		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		108.54		0		8,952.62		0

		0		0		РАСТВОР М100		М3		3.3		0		425,000		0

		0		E15-4-24-8		ПРОСТАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		21.12		0		8,952.62		0

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.05		0		30,452.00		0

		0		31066		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.0267		0		25,200,000		0

		0		31650		ОЛИФА, РАСТВОРИТЕЛ, РАЗБАВИТЕЛ		Т		0.0103		0		11,750,000		0

		0		31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.005		0		1,600,000		0

		0		35538		ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25		М2		0.08		0		5,000		0

		0		E15-4-24-9		ПРОСТАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ ПОТОЛКОВ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		22.88		0		8,952.62		0

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.05		0		30,452.00		0

		0		31066		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.0302		0		25,200,000		0

		0		31650		ОЛИФА, РАСТВОРИТЕЛ, РАЗБАВИТЕЛ		Т		0.0119		0		11,750,000		0

		0		31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.0055		0		1,600,000		0

		0		E15-4-25-8		УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		51.01		0		8,952.62		0

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.11		0		30,452.00		0

		0		31066		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.01837		0		25,200,000		0

		0		31440		ГРУНТОВКИ		Т		0.0075		0		10,000,000		0

		0		31655		ОЛИФА, РАСТВОРИТЕЛ, РАЗБАВИТЕЛ		Т		0.0113		0		11,750,000		0

		0		31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.051		0		1,600,000		0

		0		35538		ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25		М2		0.84		0		5,000		0

		0		E15-4-25-9		УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ ПОТОЛКОВ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		62.7		0		8,952.62		0

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.11		0		30,452.00		0

		0		31066		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.021		0		25,200,000		0

		0		31440		ГРУНТОВКИ		Т		0.0089		0		10,000,000		0

		0		31655		ОЛИФА, РАСТВОРИТЕЛЬ, РАЗБАВИТЕЛЬ		Т		0.013		0		11,750,000		0

		0		31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.055		0		1,600,000		0

		0		35538		ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25		М2		0.84		0		5,000		0

		0		E62-2-4		ПРОСТАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ СТЕН, ШПАТЛЕВКОЙ И С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 %		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		61.33		0		8,952.62		0

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.07		0		30,452.00		0

		0		31651		ОЛИФА, РАСТВОРИТЕЛЬ, РАЗБАВИТЕЛЬ		Т		0.076		0		11,750,000		0

		0		31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.0255		0		1,600,000		0

		0		43231		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.0189		0		25,200,000		0

		0		75007		БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ		1000М2		0.0008		0		50,000,000		0

		0		E62-3-4		ПРОСТАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОТОЛКОВ, С ШПАТЛЕВКОЙ И С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		73.3		0		8,952.62		0

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.06		0		30,452.00		0

		0		31651		ОЛИФА, РАСТВОРИТЕЛЬ, РАЗБАВИТЕЛЬ		Т		0.08		0		11,750,000		0

		0		31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.0515		0		1,600,000		0

		0		43231		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.0198		0		25,200,000		0

		0		75007		БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ		1000М2		0.0008		0		50,000,000		0

		0		E62-7-6		УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ СТЕН ЗА ДВА РАЗА, ШПАТЛЕВКОЙ И С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 %		100М2		0.518

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		75.69		39.20742		8,952.62		351,009

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.06		0.03108		30,452.00		946

		0		31651		ОЛИФА, РАЗБАВИТЕЛЬ, РАСТВОРИТЕЛЬ		Т		0.0107		0.0055426		11,750,000		65,126

		0		31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.0496		0.0256928		1,600,000		41,108

		0		43231		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.0219		0.0113442		25,200,000		285,874

		0		75007		БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ		1000М2		0.0011		0.0005698		50,000,000		28,490

		0		E62-8-6		УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОТОЛКОВ ЗА ДВА РАЗА, С ШПАТЛЕВКОЙ И С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35		100М2		0.151

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		90.63		13.68513		8,952.62		122,518

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.06		0.00906		30,452.00		276

		0		31651		ОЛИФА, РАЗБАВИТЕЛЬ, РАСТВОРИТЕЛЬ		Т		0.0111		0.0016761		11,750,000		19,694

		0		31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.0496		0.0074896		1,600,000		11,983

		0		43231		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.0232		0.0035032		25,200,000		88,281

		0		75007		БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ		1000М2		0.0011		0.0001661		50,000,000		8,305

		0		E15-4-5-3		ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН СО ШПАТЛЕВКОЙ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		42.9		0		8,952.62		0

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.15		0		30,452.00		0

		0		31054		КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ		Т		0.063		0		8,760,000		0

		0		31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.051		0		1,600,000		0

		0		75007		ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25		М2		0.84		0		5,000		0

		0		E15-4-5-4		ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ ПОТОЛКОВ СО ШПАТЛЕВКОЙ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		53.9		0		8,952.62		0

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.16		0		30,452.00		0

		0		31054		КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ		Т		0.069		0		8,760,000		0

		0		31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.055		0		1,600,000		0

		0		75007		ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25		М2		0.84		0		5,000		0

		0		E62-16-6		ОКРАШИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ: РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 % И С ШПАТЛЕВКОЙ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		29.6		0		8,952.62		0

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.06		0		30,452.00		0

		0		31054		КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ		Т		0.071		0		8,760,000		0

		0		31684		КЛЕЙ МАЛЯРНЫЙ ЖИДКИЙ		КГ		4.02		0		13,000		0

		0		31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.072		0		1,600,000		0

		0		34287		МЫЛО ТВЕРДОЕ ХОЗЯЙСТВЕННОЕ 72%		ШТ		5.1		0		3,000		0

		0		75007		БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ		1000М2		0.0016		0		50,000,000		0

		0		E62-17-6		ОКРАШИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ: РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 % И С ШПАТЛЕВКОЙ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		33.78		0		8,952.62		0

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.06		0		30,452.00		0

		0		31054		КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ		Т		0.071		0		8,760,000		0

		0		31684		КЛЕЙ МАЛЯРНЫЙ ЖИДКИЙ		КГ		4.02		0		13,000		0

		0		31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.076		0		1,600,000		0

		0		34287		МЫЛО ТВЕРДОЕ ХОЗЯЙСТВЕННОЕ 72%		ШТ		5.1		0		3,000		0

		0		75007		БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ		1000М2		0.0016		0		50,000,000		0

		0		E56-9-4		ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ:		100ШТ		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		67.4		0		8,952.62		0

		0		E56-9-3		ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В ДЕРЕВЯННЫХ СТЕНАХ:		100ШТ		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		134.1		0		8,952.62		0

		0		E56-9-5 ШHК.ДОП.5		ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ: С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ		100ШТ		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		180.89		0		8,952.62		0

		0		E56-9-7 ШHК.ДОП.8		ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ ВРУЧНУЮ В ОТКОСАХ: АЛЮМИНИЕВЫХ		100КОРОБ		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		127.34		0		8,952.62		0

		0		E56-1-3		ДЕМОНТАЖ ОКОННЫХ КОРОБОК: В РУБЛЕНЫХ СТЕНАХ		100ШТ		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		72.79		0		8,952.62		0

		0		E56-1-4 ШHК.ДОП.5		ДЕМОНТАЖ ОКОННЫХ КОРОБОК: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ		100ШТ		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		129.29		0		8,952.62		0

		0		E56-1-6 ШHК.ДОП.8		ДЕМОНТАЖ АЛЮМИНИЕВЫХ ОКОННЫХ КОРОБОК В СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ ВРУЧНУЮ		100КОРОБ		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		122.8		0		8,952.62		0

		0		E56-2-1		СНЯТИЕ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ: НЕОСТЕКЛЕННЫХ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		33.06		0		8,952.62		0

		0		E56-2-1		СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		36.28		0		8,952.62		0

		0		E56-21-1		УСТАНОВКА ПОЛОТЕН: НАРУЖНЫХ КРОМЕ БАЛКОННЫХ		100ШТ		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		151.8		0		8,952.62		0

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		1.3		0		30,452.00		0

		0		35100		ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 3,5Х35 ММ		Т		0.0038		0		17,000,000		0

		0		44393		ПОЛОТНО ДВЕРНЫЕ		М2		0				800,000		0

		0		44423		ПРИБОРЫ ДВЕРНЫЕ		КОМПЛ		100		0		75,000		0

		0		E9-4-14-1 ШHК.ДОП.4		УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ С ПОДГОТОВОКЙ ПРОЕМА И УСТАНОВКОЙ НАКЛАДНЫХ И ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 2,5М2		М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		4.47		0		8,952.62		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.15		0		30,452.00		0

		0		35312		ЭЛЕКТРОДЫ		Т		0.001		0		13,500,000		0

		0		44109		ДЕТАЛИ ЗАКЛАДНЫЕ И НАКЛАДНЫЕ		Т		0.0022		0		13,000,000		0

		0		80625		ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ТИПА MAKROFLEKS, SOUDAL) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л		ШТ		0.1		0		27,000		0

		0		87882		БЛОКИ ДВЕРНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ		М2		1		0		850,000		0

		0		E9-4-14-2 ШHК.ДОП.4		УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ С ПОДГОТОВОКЙ ПРОЕМА И УСТАНОВКОЙ НАКЛАДНЫХ И ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 2,5М2		М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		4.12		0		8,952.62		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.2		0		30,452.00		0

		0		35312		ЭЛЕКТРОДЫ		Т		0.0012		0		13,500,000		0

		0		44109		ДЕТАЛИ ЗАКЛАДНЫЕ И НАКЛАДНЫЕ		Т		0.0037		0		13,000,000		0

		0		87882		БЛОКИ ДВЕРНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ		М2		1		0		850,000		0

		0		E9-4-14-3 ШHК.ДОП.4		УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ В ПОДГОТОВЛЕННЫЕ ПРОЕМЫ ПЛОЩАДЬЮ ДО 2,5М2		М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		3.58		0		8,952.62		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.15		0		30,452.00		0

		0		29161		АНКЕРНЫЕ БОЛТЫ		ШТ		6		0		800		0

		0		87882		БЛОКИ ДВЕРНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ		М2		1		0		850,000		0

		0		E9-4-14-4 ШHК.ДОП.4		УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ В ПОДГОТОВЛЕННЫЕ ПРОЕМЫ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 2,5М2		М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		3.3		0		8,952.62		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.2		0		30,452.00		0

		0		29161		АНКЕРНЫЕ БОЛТЫ		ШТ		8		0		800		0

		0		87882		БЛОКИ ДВЕРНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ		М2		1		0		850,000		0

		0		E10-1-37-1 ШHК.ДОП.11		УСТАНОВКА АЛЮМИНИЕВЫХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ДО 3 М2		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		89.47		0		8,952.62		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		1.99		0		30,452.00		0

		0		29962		ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60Х27Х0,6		М		66		0		7,800		0

		0		31478		ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛИНОЙ 65 ММ		ШТ		533		0		1,000		0

		0		43328		БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА		М2		100		0		518,300		0

		0		76853		ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ		КГ		1.92		0		22,100		0

		0		E10-1-37-2 ШHК.ДОП.11		УСТАНОВКА АЛЮМИНИЕВЫХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ БОЛЕЕ 3 М2		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		79.73		0		8,952.62		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		2.07		0		30,452.00		0

		0		29962		ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60Х27Х0,6		М		50		0		7,800		0

		0		31478		ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛИНОЙ 65 ММ		ШТ		400		0		1,000		0

		0		43328		БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА		М2		100		0		518,300		0

		0		76853		ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ		КГ		1.4		0		22,100		0

		0		E10-1-36-5 ШHК.ДОП.11		УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ АЛЮМИНИЯ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		94.88		0		8,952.62		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		1.63		0		30,452.00		0

		0		29962		ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60Х27Х0,6		М		40		0		7,800		0

		0		30626		БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ АЛЮМИНИЯ		М2		100		0		598,800		0

		0		31478		ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛИНОЙ 65 ММ		ШТ		320		0		1,000		0

		0		76853		ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ		КГ		1.15		0		22,100		0

		0		E56-12-1		СМЕНА ДВЕРНЫХ ПРИБОРОВ: ПЕТЛИ		100ШТ		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		99.6		0		8,952.62		0

		0		35100		ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 3,5Х35 ММ		Т		0.016		0		17,000,000		0

		0		44423		ПРИБОРЫ ДВЕРНЫЕ		КОМПЛ		100		0		25,000		0

		0		E56-12-5		СМЕНА ДВЕРНЫХ ПРИБОРОВ: ЗАМКИ ВРЕЗНЫЕ		100ШТ		0.01

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		73.2		0.732		8,952.62		6,553

		0		35100		ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 3,5Х35 ММ		Т		0.004		0.00004		17,000,000		680

		0		44423		ПРИБОРЫ ДВЕРНЫЕ		КОМПЛ		100		1		75,000		75,000

		0		E56-12-6		СМЕНА ДВЕРНЫХ ПРИБОРОВ: ЗАМКИ НАКЛАДНЫЕ		100ШТ		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		106.8		0		8,952.62		0

		0		35100		ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 3,5Х35 ММ		Т		0.008		0		17,000,000		0

		0		44423		ПРИБОРЫ ДВЕРНЫЕ		КОМПЛ		100		0		75,000		0

		0		0		ЗАМОК НАВЕСНОЙ		КОМПЛ		0				75,000		0

		0		E69-27-3		СНЯТИЕ ЛАКОКРАСОЧНОГО ПОКРЫТИЯ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ: С МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ		М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		1.31		0		8,952.62		0

		0		01147		МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		1.3		0		641.41		0

		0		44897		ШЛИФКРУГИ		ШТ		0.325		0		10,000		0

		0		E62-29-2		ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ДВА РАЗА (Контейнера и двери металлические		100М2		0.04

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		18.72		0.7488		8,952.62		6,704

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.01		0.0004		30,452.00		12

		0		31085		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.0161		0.000644		25,200,000		16,229

		0		31651		ОЛИФА, РАСТВОРИТЕЛ, РАЗБАВИТЕЛ		Т		0.009		0.00036		11,750,000		4,230

		0		E62-28-2		ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КРОВЕЛЬ: ЗА ДВА РАЗА (КРЫШИ КОНТЕЙНЕРОВ)		100М2		0										8		если 8 см добасить

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		11.28		0		8,952.62		0				8.16

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.01		0		30,452.00		0

		0		31085		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.021		0		25,200,000		0

		0		31651		ОЛИФА, РАСТВОРИТЕЛ, РАЗБАВИТЕЛ		Т		0.006		0		11,750,000		0

		0		E15-4-30-2		МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		12.21		0		8,952.62		0

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.03		0		30,452.00		0

		0		31066		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.0273		0		25,200,000		0

		0		31392		ОЛИФА, РАЗБАВИТЕЛЬ, РАСТВОРИТЕЛЬ		КГ		3.2		0		11,750		0

		0		E62-4-4		ПРОСТАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ОКОН: С ПОДГОТОВКОЙ И РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ БОЛЕЕ 35 %		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		91.1		0		8,952.62		0

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.06		0		30,452.00		0

		0		31651		ОЛИФА, РАСТВОРИТЕЛ, РАЗБАВИТЕЛ		Т		0.0064		0		11,750,000		0

		0		31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.0475		0		1,600,000		0

		0		43231		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.0187		0		25,200,000		0

		0		75007		БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ		1000М2		0.0008		0		50,000,000		0

		0		E62-5-4		ПРОСТАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ДВЕРЕЙ: С ПОДГОТОВКОЙ И РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ БОЛЕЕ 35 %		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		73.76		0		8,952.62		0

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.06		0		30,452.00		0

		0		31651		ОЛИФА, РАСТВОРИТЕЛ, РАЗБАВИТЕЛ		Т		0.0064		0		11,750,000		0

		0		31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.0475		0		1,600,000		0

		0		43231		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.0192		0		25,200,000		0

		0		75007		БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ		1000М2		0.0008		0		50,000,000		0										зарплата

		0		E57-2-11		РАЗБОРКА ПОКРЫТИИ ПОЛОВ ЦЕМЕНТНЫХ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		126.56		0		8,952.62		0

		0		02831		МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ		МАШ-Ч		53.76		0		809.60		0

		0		E68-12-5		РАЗБОРКА СТЯЖЕК		100М3		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		77.72		0		8,952.62		0

		0		207-149		БУЛЬДОЗЕРЫ		МАШ-Ч		4.51		0		61,450.25		0

		0		E11-1-11-1		УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		39.51		0		8,952.62		0

		0		0		РАСТВОР М100		М3		2.04		0		425,000		0

		0		E11-1-11-2 К=6		УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 11-01-011-01 ЗА 10 PАЗ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		5		0		8,952.62		0

		0		0		РАСТВОР М100		М3		5.1		0		425,000		0

		0		E11-1-11-3		УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		40.65		0		8,952.62		0

		0		45024		БЕТОН М200		М3		2.04		0		450,000		0

		0		E11-1-11-4 К=16		УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 11-01-011-03 ЗА 16 PАЗ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		8		0		8,952.62		0

		0		45024		БЕТОН М200		М3		8.16		0		450,000		0

		0		E11-1-11-3		УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		40.65		0		8,952.62		0

		0		45024		БЕТОН М200		М3		2.04		0		450,000		0

		0		E11-1-11-4 К=6		УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 11-01-011-03 ЗА 6 PАЗ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		3		0		8,952.62		0

		0		45024		БЕТОН М200		М3		3.06		0		450,000		0

		0		E57-2-1		РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: ИЗ ЛИНОЛЕУМА И РЕЛИНА		100М2		0.151

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		11.39		1.71989		8,952.62		15,398

		0		E57-1-4		РАЗБОРКА ОСНОВАНИЙ ПОКРЫТИЯ ПОЛОВ: ДОЩАТЫХ ОСНОВАНИЙ ЩИТОВОГО ПАРКЕТА		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		14.9		0		8,952.62		0

		0		E57-3-1		РАЗБОРКА ПЛИНТУСОВ: ДЕРЕВЯННЫХ И ИЗ ПЛАСТМАССОВЫХ МАТЕРИАЛОВ		100М		0.164

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		3.77		0.61828		8,952.62		5,535

		0		E57-10-3		ЗАДЕЛКА ВЫБОИН В ПОЛАХ ЦЕМЕНТНЫХ ПЛОЩАДЬЮ ДО: 1,0 М2		100МЕСТ		0.04

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		124.23		4.9692		8,952.62		44,487

		0		0		РАСТВОР М100		М3		2.14		0.0856		425,000		36,380		37,532

		0		0		ЦЕМЕНТ М400		Т		0.045		0.0018		640,000.00		1,152

		0		E11-1-36-2		УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ЛИНОЛЕУМА НА КЛЕЕ		100М2		0.151

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		42.4		6.4024		8,952.62		57,318

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.5		0.0755		30,452.00		2,299

		0		31688		КЛЕЙ ДЛЯ ЛИНОЛИУМА LG HYLIS		КГ		50		7.55		39,300		296,715

		0		32035		ЛИНОЛЕУМ ОГНЕСТОЙКИЕ ТИПА LG HYLIS		М2		102		15.402		85,000		1,309,170

		0		E11-1-34-5 ШHК.ДОП.4		УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ПО ГОТОВОМУ ОСНОВАНИЮ, "ПЛАВАЮЩИМ" СПОСОБОМ, ИЗ МНОГОСЛОЙНЫХ ПАРКЕТНЫХ ДОСОК ТИПА TARKETT		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		21.11		0		8,952.62		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.32		0		30,452.00		0

		0		81864		КЛИНЬЯ ДЕРЕВЯННЫЕ		ШТ		6		0		1,000.00		0

		0		83171		ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННАЯ ПОДЛОЖКА ПОД ПАРКЕТ ТОЛЩ.2ММ		М2		102		0		3,700.00		0

		0		85917		МНОГОСЛОЙНЫЕ ПАРКЕТНЫЕ ДОСКИ ТИПА TARKETT		М2		104		0		43,500.00		0

		0		E11-1-35-4		УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЛИТ ДРЕВЕСНОСТРУЖЕЧНЫХ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		47.84		0		8,952.62		0

		0		01523		ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ		М-ЧАС		0.43		0		0.00		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.83		0		30,452.00		0

		0		30407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0.0053		0		10,000,000		0

		0		32360		ПЛИТЫ ДРЕВЕСНОСТРУЖЕЧНЫЕ МНОГОСЛОЙНЫЕ И ТРЕХСЛОЙНЫЕ, МАРКА П-1 ТОЛЩИНОЙ 18-20 ММ		100М2		1.027		0		6,440,000.00		0		0

		0		E11-1-40-3 ШHК.ДОП.6		УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПЛАСТИКОВЫХ НА ВИНТАХ САМОНАРЕЗАЮЩИХ		100М		0.164

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		6.66		1.09224		8,952.62		9,778

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.03		0.00492		30,452.00		150

		0		29840		УГОЛОК НАРУЖНЫЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА		ШТ		7		1.148		4,500		5,166

		0		29841		УГОЛОК ВНУТРЕННИЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА		ШТ		7		1.148		4,500		5,166

		0		29842		СОЕДИНИТЕЛЬ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА		ШТ		40		6.56		4,500		29,520

		0		29843		ЗАГЛУШКА ТОРЦЕВАЯ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА		ШТ		16		2.624		4,500		11,808

		0		30795		ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ 6Х30 ММ		10 ШТ		26.3		4.3132		2,000		8,626

		0		35391		ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С ОСТРЫМ КОНЦОМ ДЛИНОЙ 35 ММ		ШТ		263		43.132		250		10,783

		0		44346		ПЛИНТУСЫ ДЛЯ ПОЛОВ ИЗ ПЛАСТИКАТА		М		101		16.564		9,800		162,327		233,397

		0		E62-18-2		ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ: ПЛИНТУСОВ И ГАЛТЕЛЕЙ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		38.4		0		8,952.62		0

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.06		0		30,452.00		0

		0		31651		ОЛИФА, РАСТВОРИТЕЛ, РАЗБАВИТЕЛ		Т		0.0032		0		11,750,000		0

		0		31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.0124		0		1,600,000		0

		0		43231		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.0137		0		25,200,000		0

		0		75007		БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ		1000М2		0.0008		0		50,000,000		0

		0		E15-1-94-1 ШHК.ДОП.9		ОБЛИЦОВКА ВНУТРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ДЕКОРАТИВНЫМИ ОГНЕСТОЙКИМИ ПАНЕЛЯМИ: СТЕН С УСТРОЙСТВОМ КАРКАСА ИЗ ЖЕСТЯНОГО ПРОФИЛЯ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		241.05		0		8,952.62		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.49		0		30,452.00		0

		0		29160		ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ		ШТ		2400		0		174		0

		0		29109		АЛЮМИНИЕВЫЕ КОМПОЗИТНЫЕ ПАНЕЛИ ОГНЕСТОЙКИЕ		М2		100		0		50,000		0

		0		29161		АНКЕРНЫЕ БОЛТЫ		ШТ		200		0		800		0

		0		30546		ПРОФИЛЬ МОНТАЖНЫЙ		М		100		0		8,220		0

		0		E15-1-94-3 ШHК.ДОП.9		ОБЛИЦОВКА ВНУТРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ДЕКОРАТИВНЫМИ И ОГНЕСТОЙКИМИ ПАНЕЛЯМИ: ПОТОЛКОВ С УСТРОЙСТВОМ КАРКАСА ИЗ ЖЕСТЯНОГО ПРОФИЛЯ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		257.92		0		8,952.62		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.49		0		30,452.00		0

		0		29109		АЛЮМИНИЕВЫЕ КОМПОЗИТНЫЕ ПАНЕЛИ ОГНЕСТОЙКИЕ		М2		100		0		50,000		0

		0		29160		ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ		ШТ		2400		0		174		0

		0		29161		АНКЕРНЫЕ БОЛТЫ		ШТ		200		0		800		0

		0		30546		ПРОФИЛЬ МОНТАЖНЫЙ		М		100		0		8,220		0

		0		E62-41-1		ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДОВ ОТ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫХ И МАСЛЯНЫХ КРАСОК: С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		20.8		0		8,952.62		0

		0		E62-25-7		ШПАТЛЕВКА ФАСАДОВ: ПРОСТЫХ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		23.6		0		8,952.62		0

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.02		0		30,452.00		0

		0		31708		ШПАТЛЕВКА		Т		0.05		0		1,600,000		0

		0		E62-25-1		ОГРУНТОВКА ФАСАДОВ: ПРОСТЫХ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		4.29		0		8,952.62		0

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.01		0		30,452.00		0

		0		31430		ГРУНТОВКА		Т		0.0161		0		10,000,000		0

		0		E15-4-14-3		ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ВОДОЭМУЛЬСИОННАЯ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		6.74		0		8,952.62		0

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.05		0		30,452.00		0

		0		31054		КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ		Т		0.038		0		8,760,000		0

		0		E15-4-12-3		ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ВОДОЭМУЛЬСИОННАЯ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		9.59		0		8,952.62		0

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.05		0		30,452.00		0

		0		0		РАСТВОР М100		М3		0.06		0		425,000		0

		0		31054		КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ		Т		0.038		0		8,760,000		0

		0		E62-19-1		ОКРАСКА ИЗВЕСТКОВЫМИ СОСТАВАМИ ФАСАДОВ ПРОСТЫХ ПО: ШТУКАТУРКЕ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ С ШПАТЛЕВКОЙ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		18.46		0		8,952.62		0

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.03		0		30,452.00		0

		0		30652		ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1		Т		0.0182		0		5,000,000		0

		0		31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.0245		0		1,600,000		0

		0		E15-4-50-1 ШHК.ДОП.6		ОТДЕЛКА ФАСАДОВ ДЕКОРАТИВНЫМ ПОКРЫТИЕМ «ХОПЕР» ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ С ЛЕСОВ И ЗЕМЛИ:ОДНОТОННОЕ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		51.28		0		8,952.62		0

		0		01572		ПИСТОЛЕТЫ-РАСПЫЛИТЕЛИ		МАШ-Ч		16.06		0		599.61		0

		0		02515		АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ МОЩНОСТЬЮ 1 КВТ		МАШ-Ч		16.06		0		2,213.75		0

		0		29930		РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ДЕКОРАТИВНЫЙ "ХОПЕР"		КГ		80		0		3,700		0

		0		31054		КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ		Т		0.0538		0		8,760,000		0

		0		31434		ГРУНТОВКА		Т		0.018		0		10,000,000		0				0.0064

		0		38726		КОЛЕР		КГ		1		0		40,000		0

		0		E62-21-10		ПРОСТАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ФАСАДОВ С ПОД ГОТОВКОЙ И РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 % С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		61.56		0		8,952.62		0

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.1		0		30,452.00		0

		0		31085		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.0145		0		25,200,000		0

		0		31651		ОЛИФА, РАСТВОРИТЕЛ, РАЗБАВИТЕЛ		Т		0.0101		0		11,750,000		0				0.03289

		0		31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.0405		0		1,600,000		0		№		РЕГИОНЫ		Прочие затраты подрядчика (Пп)		зарплаты		сотстрахом

		0		E8-7-2-1		ЛЕСА ПРИ ВЫСОТЕ ПОМЕЩЕНИЙ ДО 6 М		100М2		0								1		РЕСПУБЛИКА УЗБ		21.06%		7863.4		9042.91

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		70.2		0		8,952.62		0		2		РЕСПУБЛИКА КАРАКАЛПАК		24.25%		6952.13		7994.9495

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.18		0		30,452.00		0		3		Г.Ташкент		17.27%		9625.96		11069.854

		0		44082		ДЕТАЛИ ДЕРЕВЯННЫЕ ЛЕСОВ		М3		0.008		0		900,000		0				ОБЛАСТИ

		0		51622		ЩИТЫ НАСТИЛА ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ		М2		5.5		0		90,000		0		1		Ташкентская об		22.82%		7297.14		8391.711

		0		63944		ДЕТАЛИ ЛЕСОВ СТАЛЬНЫЕ		Т		0.029		0		3,250,000		0		2		Андижанская об		28.31%		5907.39		6793.4985

		0		E8-7-1-2		УСТАНОВКА И РАЗБОРКА НАРУЖНЫХ ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16 М ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ ПРОЧИХ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ		100М2		0								3		Бухарская об		24.65%		7694.6		8848.79

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		43.5		0		8,952.62		0		4		Джизакская об		24.69%		711.73		818.4895

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.07		0		30,452.00		0		5		Кашадарьинская об		24.15%		7648.23		8795.4645

		0		44082		ДЕТАЛИ ДЕРЕВЯННЫЕ ЛЕСОВ		М3		0.009		0		900,000		0		6		Наманганская об		30.29%		6382.37		7339.7255

		0		51622		ЩИТЫ НАСТИЛА ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ		М2		3.4		0		90,000		0		7		Навоийская об		23.35%		7641.49		8787.7135

		0		63944		ДЕТАЛИ ЛЕСОВ СТАЛЬНЫЕ		Т		0.035		0		3,250,000		0		8		Самаркандская об		18.11%		6475.65		7446.9975

		0		E62-35-2		ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК И ОГРАД ЗА ДВА РАЗА		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		80.73		0		8,952.62		0

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.01		0		30,452.00		0

		0		31085		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.0136		0		25,200,000		0

		0		31651		ОЛИФА, РАСТВОРИТЕЛ, РАЗБАВИТЕЛ		Т		0.007		0		11,750,000		0

		0		E15-4-30-4		МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК, ТРУБ, ПЕРЕПЛЕТОВ И Т.П. ЗА  ДВА РАЗА		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		71.06		0		8,952.62		0

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.03		0		30,452.00		0

		0		31066		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.0246		0		25,200,000		0

		0		31392		ОЛИФА, РАСТВОРИТЕЛ, РАЗБАВИТЕЛ		КГ		2.7		0		11,750		0

		0		0		ПРИБОРЫ ДВЕРНЫЕ ПЕТЛИ		ШТ		0				25,000		0

		0		E9-8-2-1		РУЧНАЯ ЭЛЕКТРОДУГОВАЯ СВАРКА СТЫКОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ ПРИ ТОЛЩИНЕ СВАРИВАЕМОЙ СТАЛИ ММ, ДО: 6		10М		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		11.58		0		8,952.62		0

		0		01147		МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		3.47		0		641.41		0

		0		02016		УСТАНОВКА ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ		МАШ-Ч		4.63		0		2,574		0

		0		15211		ЭЛЕКТРОДЫ		КГ		4.38		0		13,500		0

		0		44897		ШЛИФКРУГИ		ШТ		0.0396		0		10,000		0

		0		Ц08-02-396-22		КОРОБА ПЛАСТМАССОВЫЕ ШИРИНОЙ 120ММ		100М		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		26.46		0		8,952.62		0

		0		0		ДЮБЕЛЬ		10ШТ		40		0		2,000.00		0

		0		0		КОРОБА ПЛАСТМАССОВЫЕ ШИРИНОЙ 120ММ		М		101.7		0		46,200		0

		0		E7-1-54-15		УСТРОЙСТВО ИЗ КОЛЮЧЕЙ ПРОВОЛОКИ ПО ГОТОВЫМ КОНСТРУКЦИЯМ		100М		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		0.599		0		8,952.62		0

		0		47804		ПРОВОЛОКА КОЛЮЧАЯ		М		100.5		0		4,000		0

						ВСЕГО ЗАТРАТ:

						ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ		ЧЕЛ-ЧАС								96				1,505,134

						ЗАРПЛАТА (В Т.Ч. СОЦСТРАХ)		СУМ								857,387

						ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		СУМ								6,805

						СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ		СУМ								3,569,139

						ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		СУМ		3.00%						107,074

						ВСЕГО		СУМ								4,540,405

						ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПОДРЯЧИКА		СУМ		17.27%						784,128

						ИТОГО		СУМ								5,324,533

				120.00%		ИТОГО С НДС		СУМ		20%						6,389,440

				ПОСЛЕ ЭКСПЕРТИЗЫ

				ЗАКАЗЧИК:										ПИРИЕВ Р.Х.

				_______________________________										________________

				наименование организации                       ________________										Ф.И.О. руководителя

				подпись

				ИСПОЛНИТЕЛЬ

				наименование организации                       ________________										Ф.И.О. руководителя

				подпись

						Составил: ____________________________Насридинов Х.И.



&L&7ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС TNQURILISH 5.0&C &R&7 19-67-78

&L&7 &CСтраница &P&R&7



Лист2

																						«UNIVERSAL MOBILE SYSTEMS»

																						Mas'uliyati cheklangan jamiyati

																						Общество с ограниченной ответственностью

																						«UNIVERSAL MOBILE SYSTEMS»

																						ООО «UMS»

		O`zbekistоn, 100000, Toshkent shahri, Amir Temur shoh ko`chasi, 24. Tel: (+998 97) 403 80 09, Faks: (+998 71) 235 81 60,

										E-mail: info@ums.uz,  www.ums.uz

																						Утверждаю

																						Технический Директор

																						ООО "UMS"

																						_____________ Филатова О.П.

												РАCЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

												В ДОГОВОРНЫХ ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ:

												БАЗОВОЙ СТАНЦИИ

												AND5703 CS-2164 Чужа

		Текущий ремонт кровли базовой станции и помещение аппаратной расположенной по адресу: Андижанская область, Шахриханский р-н, Чужа КФЙ, колледж

										Рекомендуемая стоимость		6,389.440				тыс. сум с учетом НДС

												ТАШКЕНТ 2019 г.





Адрес написать

		СТАРТОВАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА

		В ДОГОВОРНЫХ ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ ПО ОБЪЕКТУ :

		БАЗОВОЙ СТАНЦИИ

		AND5703 CS-2164 Чужа

		Текущий ремонт кровли базовой станции и помещение аппаратной расположенной по адресу: Андижанская область, Шахриханский р-н, Чужа КФЙ, колледж

		№		НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ		СТОИМОСТЬ
(тыс. сум)

		1		Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции, с учетом транспортных и заготовительно-складских расходов		3,676.214

		2		Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование		857.387

		3		Затраты на эксплуатацию машин и механизмов (с учетом зарплаты машинистов), перевозку грузов		6.805

		4		Итого прямых затрат		4,540.405

		5		Прочие затраты и расходы Подрядчика 17,27%		784.128		17.27%

		6		ИТОГО  стоимость строительства в текущих ценах без НДС		5,324.533

		7		НДС 20 %		1,064.907

		8		ИТОГО  стоимость строительства в текущих ценах с НДС 20%		6,389.440

		В соответствии с Постановлением Кабинета Министров от 11.06.03г.№ 261 " О переходе на договорные текущие цены при реализации

		инвестиционных проектов, осуществляемых за счет централизованных  капитальных  вложений",  стоимость строительства объекта

		является рекомендуемой для заключения договоров между Заказчиком и Подрядчиком, и уточняются по договорной стоимости

		производства работ по результатам тендерных опросов

				ЗАКАЗЧИК:

				_______________________________		________________

				наименование организации                       ________________		Ф.И.О. руководителя

				подпись

				ИСПОЛНИТЕЛЬ

				наименование организации                       ________________		Ф.И.О. руководителя

				подпись





PO

		ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

		к стоимости строительства объекта в договорных текущих ценах

		БАЗОВОЙ СТАНЦИИ

		AND5703 CS-2164 Чужа

		Текущий ремонт кровли базовой станции и помещение аппаратной расположенной по адресу: Андижанская область, Шахриханский р-н, Чужа КФЙ, колледж

		Стартовая стоимость строительства объекта определена в соответствии с Постановлением Кабинета Министров от 11.06.2003 года №261 « О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов», Постановлением Кабинета Министров от 12.05.2004 года №226 « О внесении изменений в некоторые решения Правительства Республики Узбекистан» и  Правилами определения стоимости строительства в договорных текущих ценах  ШНК 4.01.16-09.

		Стоимость объекта определена по  "ресурсному методу" на основании разработанной документации:
Номенклатуре и количеству оборудования;
Номенклатуре и количеству строительных материалов;
Нормативной трудоемкости;
Затратам на эксплуатацию машин и механизмов;
Прочим затратам и расходам.

				Расчет стоимости объекта в текущих ценах производится по формуле:

				С = (Сзп + Сэм + См + Со + Пп)

		где:		Сзп - затраты на основную зарплату с учетом начислений на социальное страхование;

				Сэм - затраты на эксплуатацию машин и механизмов;

				См - затраты на строительные материалы, изделия и конструкции;

				Со - затраты на оборудование

				Сп - прочие затраты производственного характера;

				Пп - прочие затраты подрядчика;

				Ср - затраты на страхование строительства объектов;

				Кр - коэффициент риска;

		1		Затраты на заработную плату:

		Определяются путем умножения трудозатрат рабочих-строителей на текущую стоимость 1 человеко-часа (в сумах)

		на коэффициент, учитывающий размер отчисления на социальное страхование по формуле:

				Сзп = Траб х Сч х Ксс,

		где:		Траб - трудозатраты рабочих-строителей, определяемые в составе ресурсных смет;

				Сч - среднечасовая заработная плата рабочих-строителей, исчисляется исходя из уровня

				среднестатистической месячной заработной платы строителей по региону;

				Ксс - коэффициент, учитывающий размер отчислений на социальное страхование (12%).

				Исчисление среднечасовой заработной платы производится по формуле:

				Сч = Змс : Ф,

		где:		Змс - среднечасовая заработная плата рабочих-строителей по региону;

				Ф - среднемесячный фонд рабочего времени в часах по данным Министерства труда

				и социальной защиты населения Республики Узбекистан.

		Среднечасовая зарплата с учетом соц.страха          Сч=								8,952.62		сум/час		ДАННЫЕ  ПОДРЯДЧИКА

								Траб=		95.77		Чел.Час

								Сзп =		857,387		сум

		2		Затраты на эксплуатацию машин и механизмов

		Стоимость затрат на эксплуатацию машин и механизмов при определении стоимости строительства объекта

		принимается по текущим ценам, исходя из нормативной потребности в машино-часах по ресурсной смете

		и среднесложившейся по региону цены машино-часа соответствующего вида машин по формуле:

								Сэм = ЭМ х Цпр,

		где:		ЭМ - объем эксплуатации машин и механизмов в часах;

				Цпр - текущие цены на эксплуатацию машин и механизмов в час/сум.

		Стоимость затрат на эксплуатацию машин и механизмов (взята из ресурсных ведомостей ).

								Сэм =		6,804.80				сум

		3		Затраты на приобретение строительных материалов, изделий и конструкций

		Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции определяются на основе фактических показателей

		согласно сводному ресурсному расчету, разрабатываемому в составе рабочей документации с прим. средних

		цен на единицу, сложившихся в данном регионе, по формуле:

				См = См1 + См2 + СмЗ +...+ Смп

		где:		См1, См2, СмЗ, Смп - стоимость отдельных видов строительных материалов и конструкции:

				Смп = N х Цср,

		где:		N - количество отдельного вида строительного материала (изделия, конструкции),

				требуемого для строительства объекта;

				Цср - средняя цена на единицу строительного материала (изделия, конструкции).

		Стоимость строительных материалов  (взята из ресурсных ведомостей ).

								См =		3,569,139.45				сум

		4		Затраты на приобретение оборудования

		Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции определяются на основе фактических показателей

		согласно сводному ресурсному расчету, разрабатываемому в составе рабочей документации с прим. средних

		цен на единицу, сложившихся в данном регионе, по формуле:

				Со = Со1 + Со2 + СоЗ +...+ СоN

		где:		Со1, Со2, СоЗ, СоN - стоимость отдельных видов оборудования:

				СоN = N х Цср,

		где:		N - количество отдельного вида  оборудования (изделия, конструкции),

				требуемого для строительства объекта;

				Цср - средняя цена на единицу  оборудования (изделия, конструкции).

		Стоимость оборудования   (взята из ресурсных ведомостей ).

								Со =		0.00				сум

								СТРУКТУРА    ПРЯМЫХ    ЗАТРАТ

		1		Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование (Сзп)										857,387						сум

		2		Затраты на эксплуатацию машин и механизмов (Сэм)										6,805						сум

		3		Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции (См)										3,569,139						сум

		4		Транспортные  и заготовительно-складские расходы на материалы (Стр)										107,074						сум

		5		Затраты на оборудование, мебель и инвентарь   (Со)										0						сум

		3		Местные материалы										0						сум

		4		Транспортные расходы на местные материалы										0						сум

		5		Заготовительно-складские расходы на местные материалы										0						сум

		6		Транспортные и заготовительно-складские расходы на оборудование (Стр)										0						сум

		7		Перевозка грузов										0						сум

				ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ:										4,540,405						сум

		5		Прочие затраты производственного характера   (Сп)  составляют  :

		1. Временные  здания  и сооружения  (ШНК  4.09-06,  приложение 1,  поз.16 = 3,2% от СМР)

		2. Производство  работ в зимнее время  (ШНК  4.07-06,  табл. 3 поз. 4а = 0,7% от СМР с коэфф  0,7)

				Сп =  (См + Сзп + Сэм + Стр)  х  (3,2% +  0,7% х 0,7)

								Сп  =				сум

		5		Прочие затраты подрядчика

		Прочие затраты и расходы Подрядчика								17.27%		ДАННЫЕ  ПОДРЯДЧИКА

								Пп =		(Сзп + Сэм + См + Стр) х		17.27%

								Пп  =		784,128		сум

		Итого  с  прочими  подрядчика :								5,324,533		сум

		VII. Затраты  на  страхование строительства объекта

		Затраты на  страхование строительства объекта (Ср)  в  соответствии с  действующим положением

		(ШНК 4.01.16-09)  принимается  в  размере  0,4%  с к=0,8																								90

								Ср = (См + Сзп + Сэм + Со + Сп + Пп) х 0,8 х 0,4%

								Ср=				сум

		VIII. Коэффициент  риска

		Коэффициент  риска  Кр  составляет  7 %

								К р=				Сум

						С = (Сзп + Сэм + См +  Пп )

		ВСЕГО СТОИМОСТЬ без НДС						С=		5,324,533				сум

		НДС 20 %						С=		1,064,907				сум

		ВСЕГО СТОИМОСТЬ с НДС 20%						С=		6,389,440				сум

		7		Прочие затраты заказчика

		Прочие затраты заказчика (Пзз) составляют:

		(ШНК 4.01.16-09)

		1      Затраты на Госархстройнадзор 0,1% от  СМР										5,324.533				сум

		2		Проектные затраты без НДС :						ТЭО						сум

		3		Проектные затраты без НДС :						Р.Д						сум

		4		Авторский  надзор								11,351.013				сум

		5		Техническое сопровождение								11,351.013				сум

		6		Технический  надзор								7,718.689				сум

		7		Экспертиза  от  ПИР								- 0				сум

		8		Экологическая  экспертиза								- 0				сум

				Итого:								- 0				сум

								Пзз =		0.000				сум

				Ц =С + Пзз

		ВСЕГО СТОИМОСТЬ (БЕЗ  НДС)						Ц =		0.000				сум

		ВСЕГО СТОИМОСТЬ (с  НДС 20%)						Ц =		0.000				сум

		Составил        _______________________ Насридинов Х.И.





Объем писать

		НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: БАЗОВЫЕ СТАНЦИИ

		НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА:

		AND5703 CS-2164 Чужа

		ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ НА

		Текущий ремонт кровли базовой станции и помещение аппаратной расположенной по адресу: Андижанская область, Шахриханский р-н, Чужа КФЙ, колледж

		ОСНОВАНИЕ:Дефектный акт

		№		ОБОСНОВАНИЕ		НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И РЕСУРСОВ		ЕД.ИЗМ		КОЛ-ВО				ЦЕНА		СУММА

										НА ЕДИНИЦУ		ПО ПРОЕКТУ

		1		2		3		4		5		6		7		8

				РАЗДЕЛ: РАЗБОРКА И ДЕМОНТАЖ												0

				E46-4-1-2		РАЗБОРКА ФУНДАМЕНТОВ БЕТОННЫХ		М3		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		9.59		0		8,952.62		0

				01159		МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ		МАШ-Ч		5.68		0		809.60		0

				E46-4-1-4		РАЗБОРКА СТЕН КИРПИЧНЫХ		М3		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		8.24		0		8,952.62		0

				00001		МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ		МАШ-Ч		2.3		0		809.60		0

				E46-4-1-5		РАЗБОРКА СТЕН ШЛАКОБЛОЧНЫХ И Т.П.		М3		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		6.64		0		8,952.62		0

				01159		МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ		МАШ-Ч		1.54		0		809.60		0

				E47-1-1-4		ОЧИСТКА УЧАСТКА ОТ МУСОРА		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		3.91		0		8,952.62		0

				E58-1-2		РАЗБОРКА СТРОПИЛ СО СТОЙКАМИ И ПОДКОСАМИ ИЗ ДОСОК		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		22.68		0		8,952.62		0

						МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ		ТН		0.9		0		0.00		0

				E58-3-1		РАЗБОРКА МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ И ОБДЕЛОК ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ		100М		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		9.1		0		8,952.62		0

				E46-4-8-1		РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		14.38		0		8,952.62		0

				E46-4-8-2		РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		8.58		0		8,952.62		0

				E46-4-8-4		РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ ВОЛНИСТЫХ И ПОЛУВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		15.9		0		8,952.62		0

				E58-17-4		РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ ВОЛНИСТЫХ И ПОЛУВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		24.39		0		8,952.62		0

						МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ		ТН		1.45		0		0.00		0

				E46-4-8-3		РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ПЛИТ И ЧЕРЕПИЦЫ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		55.52		0		8,952.62		0

				E58-17-14 ШHК.ДОП.6		РАЗБОРКА ВЫРАВНИВАЮЩИХ ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК, ПО БЕТОННОМУ ОСНОВАНИЮ, ТОЛЩИНОЙ В ММ, ДО 30		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		116.76		0		8,952.62		0

				E1-2-57-1		РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 1		100М3		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		118		0		8,952.62		0

				E31-А36-1		ПОГРУЗКА МУСОРА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ		Т		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		3.72		0		8,952.62		0

				E31-А26-2		РАЗГРУЗКА МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ		Т		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		0.28		0		8,952.62		0

				C310-1010		ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЕМ НА 10 КМ, КЛАСС ГРУЗА 1		Т		0

				00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0.1052		0		8,952.62		0

				00163		АВТОМОБИЛИ САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т		МАШ-Ч		0.1052		0		38,924.05		0

				РАЗДЕЛ: ЗЕМЕЛЬНЫЕ И ФУНДАМЕНТНЫЕ РАБОТЫ												0

				E1-2-61-1		ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 1		100М3		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		88.5		0		8,952.62		0

				E6-1-1-1		УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ		100М3		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		180		0		8,952.62		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.13		0		30,452		0

						БЕТОН М100		М3		102		0		388,000		0

				E6-1-1-5		УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ПОД КОЛОННЫ ОБЪЕМОМ ДО 3 М3		100М3		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		785.88		0		8,952.62		0

				00112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		0.27		0		42,323.45		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.99		0		30,452		0

						ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0.0238		0		8,500,000		0

				30652		ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1		Т		0.027		0		5,000,000		0

						ПРОВОЛОКА		Т		0.0061		0		5,750,000		0

						ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД		М3		0.74		0		2,200,000		0

				45022		БЕТОН М200		М3		101.5		0		450,000		0

						ЩИТЫ ИЗ ДОСОК		М2		64.1		0		90,000		0

				С124-9210		АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ		Т		0				8,400,000		0

				E11-1-2-4		УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЩЕБЕНОЧНЫХ		М3		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		2.5		0		8,952.62		0

				01866		ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		0.93		0		666.54		0

				14352		КАМЕННАЯ МЕЛОЧЬ М-300 ФРАКЦИИ 3-10ММ		М3		0.11		0		59500		0

						ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		М3		1.19		0		50400		0

				E6-1-1-22		УСТРОЙСТВО ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПРИ ШИРИНЕ ПОВЕРХУ ДО 1000 ММ С ОПАЛУБКОЙ		100М3		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		446.04		0		8,952.62		0

				02016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		123.76		0		2,574.28		0

				30407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0.013		0		8,500,000		0

				30652		ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1		Т		0.025		0		5,000,000.00		0

				32524		КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ		Т		0.0303		0		6,854,000.00		0

				35310		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42		Т		0.13		0		13,500,000		0

						ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ III СОРТА		М3		0.61		0		2,200,000.00		0

				44011		АРМАТУРА		Т		6.6		0		8,400,000.00		0

						БЕТОН		М3		101.5		0		450,000.00		0

				51619		ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ		М2		39.2		0		90,000.00		0		0

				E6-1-35-2		УСТРОЙСТВО ПОЯСОВ БЕЗ ОПАЛУБКИ Б=12,5		100М3		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		516.46		0		8,952.62		0

				00112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		0.27		0		42,323.45		0

				02016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		208.25		0		2,574.28		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		1.07		0		30,452		0

						ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42		Т		0.25		0		13,500,000		0

				45013		БЕТОН М150		М3		101.5		0		400,000		0

				E6-1-1-15		УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТНЫХ ПЛИТ БЕТОННЫХ ПЛОСКИХ		100М3		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		116.82		0		8,952.62		0

				00112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		0.27		0		42,323		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.71		0		30,452		0

				30407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0.002		0.000000		10,000,000		0

				45027		БЕТОН (КЛАСС ПО ПРОЕКТУ)		М3		102		0		450,000		0

				51620		ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 40 ММ		М2		3.6		0		90,000		0

				РАЗДЕЛ: КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

				E10-1-2-1		УСТАНОВКА СТРОПИЛ		М3		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		24.09		0		8,952.62		0

				01556		БЕНЗОПИЛЫ		МАШ-Ч		0.44		0		462.875		0

						АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.22		0		30,452		0

				30407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0.0072		0		10,000,000		0

				32501		ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 1,8 КГ		Т		0.038		0		6,200,000		0

						ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ВСЕЙ ДЛИНОЙ И ШИРИНОЙ		М3		1.05		0		2,200,000		0

				E10-1-10-1		УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСА ИЗ БРУСЬЕВ		М3		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		22.5		0		8,952.62		0

				00521		ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		0.23		0		459.2		0

				01556		БЕНЗОПИЛЫ		МАШ-Ч		0.33		0		462.875		0

						АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.36		0		30,452		0

						БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ		Т		0.0075		0		10,750,000		0

				30407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0.003		0		10,000,000		0

				32502		ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 2,825 КГ		Т		0.0031		0		6,200,000		0

						ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ВСЕЙ ДЛИНОЙ И ШИРИНОЙ		М3		1.06		0		2,200,000		0

				E12-2-2-2 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧА И БЕТОНА		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		29.9		0		8,952.62		0

				00913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0		2,347.84		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.25		0		30,452		0

				32104		МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ		Т		0.244		0		5,500,000		0

				E58-12-3		УСТРОЙСТВО ОБРЕШЕТКИ С ПРОЗОРАМИ ИЗ ДОСОК И БРУСКОВ ПОД КРОВЛЮ ИЗ: АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		18.8		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.1		0		30,452.00		0

				45401		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0.006		0		8,500,000		0

				36077		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД		М3		1.02		0		2,200,000		0

				E58-12-2		УСТРОЙСТВО ОБРЕШЕТКИ С ПРОЗОРАМИ ИЗ ДОСОК И БРУСКОВ ПОД КРОВЛЮ ИЗ: ЛИСТОВОЙ СТАЛИ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		21.35		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.19		0		30,452.00		0

				30407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0.006		0		8,500,000		0

				36077		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ III СОРТА		М3		1.8		0		2,200,000		0

				E12-3-4-1 ШHК.ДОП.10		УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ ПРОФНАСТИЛА, МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ		100 М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		38.53		0		8,952.62		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.4		0		30,452.00		0

				05377		ПРОФНАСТИЛ ОЦИНКОВАННЫЙ 0,4-0,5 мм, МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА		М2		110		0		58,000		0

						УСТРОЙСТВО КОНКИ, ЕНДОВЫ, РАЗЖЕЛОБКИ, СНЕГОДЕРЖАТЕЛЬ		М		0				28,300		0

				30818		ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ 4,8X35		ШТ		645		0		350		0

				30819		ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ 4,8Х80 ММ		ШТ		81		0		450		0

				E12-1-7-1		УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ИЗ ВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ С ОБРЕШЕТКОЙ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		47.91		0		8,952.62		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.58		0		30,452.00		0

				30032		ШИФЕР		М2		135		0		22,750		0

				30383		ГВОЗДИ ПРОВОЛОЧНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ ДЛЯ АСБЕСТОЦЕМЕНТНОЙ КРОВЛИ 4,5Х120 ММ		Т		0.008		0		8,500,000		0

				32501-07		ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК		Т		0.015		0		6,200,000		0

				33729		СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,7 ММ (КОНКИ, ЕНДОВЫ)		Т		0.02		0		8,500,000		0

						ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД		М3		1.04		0		2,200,000		0

				E12-1-7-3		УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ИЗ ВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ БЕЗ ОБРЕШЕТКИ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		47.23		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.4		0		30,452.00		0

				30032		ШИФЕР		М2		130		0		22,750		0

				30383		ГВОЗДИ ПРОВОЛОЧНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ ДЛЯ АСБЕСТОЦЕМЕНТНОЙ КРОВЛИ 4,5Х120 ММ		Т		0.00014		0		8,500,000		0

				32501		ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК		Т		0.027		0		6,200,000		0

				33729		СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,7 ММ (КОНКИ, ЕНДОВЫ)		Т		0.02		0		8,500,000		0

				E58-6-1		РЕМОНТ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ ПОКРЫТИЯ ИЗ АСБОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ: ОБЫКНОВЕННОГО ПРОФИЛЯ		100М2		0.04

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		81.2		3.248		8,952.62		29,078

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.89		0.0356		30,452.00		1,084

				30032		ШИФЕР		М2		135		5.4		22,750		122,850

				30383		ГВОЗДИ ПРОВОЛОЧНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ ДЛЯ АСБЕСТОЦЕМЕНТНОЙ КРОВЛИ 4,5Х120 ММ		Т		0.0019		0.000076		8,500,000		646

				32501		ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК		Т		0.005		0.0002		6,200,000		1,240

				33729		СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА (КОНКИ, ЕНДОВЫ)		Т		0.04		0.0016		8,500,000		13,600

				E58-7-1 ШHК.ДОП.3		РЕМОНТ ОТДЕЛЬНЫМИ МЕСТАМИ РУЛОННОГО ПОКРЫТИЯ С ПРОМАЗКОЙ БИТУМНЫМИ СОСТАВАМИ: С ЗАМЕНОЙ 1 СЛОЯ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		22.35		0		8,952.62		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.1		0		30,452.00		0

				32104		МАСТИКА		Т		0.33		0		5,500,000		0

				44259		МАТЕРИАЛЫ РУЛОННЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ "ИЗОЛ", "ФОЛЬГАИЗОЛ",  "ПОЛИИЗОЛ" ТОЛЬШИНОЙ НЕ МЕНЕЕ 3 ММ		М2		115		0		16,500		0

				E10-1-3-1		УСТРОЙСТВО СЛУХОВЫХ ОКОН		1МЕСТО		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		6.63		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.11		0		30,452.00		0

				45401		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0.0014		0		8,500,000		0

				45024		ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД КРУГЛЫЕ		М3		0.06		0		900,000.00		0

				36077		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД		М3		0.16		0		2,200,000		0

				44330		ПЕРЕПЛЕТЫ ОКОННЫЕ		М2		0.5		0		120,000		0

				44424		ПРИБОРЫ ОКОННЫЕ		КОМП		1		0		30,000		0

				E12-2-4-1 ШHК.ДОП.3		УСИЛЕНИЕ РУЛОННЫХ ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ В МЕСТАХ ПРИМЫКАНИЯ К АНКЕРАМ В ВИДЕ ТРУБ ПРИ ДИАМЕТРЕ ДО 200 ММ НА ПЕРВЫЙ СЛОЙ		10 ПРИМЫКАНИЙ		0.4

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		45.8		18.32		8,952.62		164,012

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.1		0.04		30,452.00		1,218

				32104		МАСТИКА		Т		0.03		0.012		5,500,000		66,000

				44259		МАТЕРИАЛЫ РУЛОННЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ "ИЗОЛ", "ФОЛЬГАИЗОЛ",  "ПОЛИИЗОЛ" ТОЛЬШИНОЙ НЕ МЕНЕЕ 3 ММ		М2		15		6		16,500		99,000

						РАСТВОР М100		М3		0.05		0.02		425,000		8,500

				E12-2-4-5 ШHК.ДОП.3		УСИЛЕНИЕ РУЛОННЫХ ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ В МЕСТАХ ПРИМЫКАНИЯ К ВЫСТУПАЮЩИМ МЕТАЛЛИЧЕСКИМ КОНСТРУКЦИЯМ, /АМС/ ПРОХОДЯЩИМ ЧЕРЕЗ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ		10 ПРИМЫКАНИЙ		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		39.2		0		8,952.62		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.1		0		30,452.00		0

				32104		МАСТИКА		Т		0.02		0		5,500,000		0

				44259		МАТЕРИАЛЫ РУЛОННЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ "ИЗОЛ", "ФОЛЬГАИЗОЛ",  "ПОЛИИЗОЛ" ТОЛЬШИНОЙ НЕ МЕНЕЕ 3 ММ		М2		8		0		16,500		0

				E12-2-1-2 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ		100М2		0.03

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		38.9		1.167		8,952.62		10,448

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.53		0.0159		30,452.00		484

						РАСТВОР М25		М3		2.5		0.075		425,000		31,875

				32104		МАСТИКА		Т		0.244		0.00732		5,500,000		40,260

				44070		МАТЕРИАЛЫ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РУЛОННЫЕ "ИЗОЛ", "ФОЛЬГАИЗОЛ",  "ПОЛИИЗОЛ" ТОЛЬШИНОЙ НЕ МЕНЕЕ 3 ММ		М2		117		3.51		16,500		57,915

				E12-2-2-5		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНАХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПРИМИНИТЕЛЬНО К ЦОКОЛЮ И К СТОЕК КОНТЕЙНЕРА ФУНДАМЕНТУ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		36		0		8,952.62		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.15		0		30,452.00		0

				32104		МАСТИКА		Т		0.244		0		5,500,000		0

				44070		МАТЕРИАЛЫ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РУЛОННЫЕ "ИЗОЛ", "ФОЛЬГАИЗОЛ",  "ПОЛИИЗОЛ" ТОЛЬШИНОЙ НЕ МЕНЕЕ 3 ММ		М2		117		0		16,500		0

				E58-23-1		УСТАНОВКА СТАЛЬНОЙ ГИЛЬЗЫ И ФАРТУКА ПРИ ОБДЕЛКЕ МЕСТ ПРИМЫКАНИЯ МЯГКОЙ КРОВЛИ		1МЕСТО		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		8.83		0		8,952.62		0

				02016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		0.5		0		2,574.28		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.04		0		30,452.00		0

				45024		БЕТОН М400 В30		М3		0.032		0		450,000.00		0

				30956		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.001		0		25,200,000		0

				32104		МАСТИКА		Т		0.06		0		5,500,000		0

				44070		МАТЕРИАЛЫ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РУЛОННЫЕ "ИЗОЛ", "ФОЛЬГАИЗОЛ",  "ПОЛИИЗОЛ" ТОЛЬШИНОЙ НЕ МЕНЕЕ 3 ММ		М2		17.25		0		16,500		0

				33729		СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,7 ММ		Т		0.005		0		8,500,000		0

				35312		ЭЛЕКТРОДЫ		Т		0.0005		0		13,500,000		0

				63498		ГИЛЬЗЫ СТАЛЬНЫЕ С ФЛАНЦАМИ		Т		0.015		0		39,000,000		0

				E12-1-17-1		УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ ТОЛЩИНОЙ 15 ММ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		27.22		0		8,952.62		0

				00112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		1.26		0		42,323.45		0

						РАСТВОР М100		М3		1.53		0		425,000		0

				E12-1-17-2 К=5		УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ НА КАЖДЫЙ 1 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ К [12 01 017 01] ЗА 85 PАЗ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		8.5		0		8,952.62		0		0.1

				00112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		1.7		0		42,323.45		0		0.02

						РАСТВОР М100		М3		8.67		0		425,000		0		0.102

				E58-16-9		РЕМОНТ ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКИ ПЛОЩАДЬЮ ЗАДЕЛКИ ДО: 1,0 М2		100МЕСТ		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		130.45		0		8,952.62		0

						РАСТВОР М100		М3		2.14		0		425,000		0

				E12-1-21-1 ШHК.ДОП.1		УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ПЛОСКИХ ИЗ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОГО НАПЛАВЛЯЕМОГО РУЛОННОГО МАТЕРИАЛА НА МАСТИКЕ ПЕРВЫЙ СЛОЙ ПОДКЛАДОЧНЫЙ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		75.07		0		8,952.62		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.24		0		30,452.00		0

						ГОРЕЛКИ		МАШ-Ч		15.16		0		80.96		0

						КОТЛЫ  БИТУМНЫЕ  ПЕРЕДВИЖНЫЕ  400  Л		МАШ-Ч		2.34		0		2,347.84		0		МАШ-Ч

				31934		БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ РУЛОННЫЙ МАТЕРИАЛ "ПОЛИИЗОЛ" "ИЗОЛ", "ФОЛЬГАИЗОЛ",  "ПОЛИИЗОЛ" ТОЛЬШИНОЙ НЕ МЕНЕЕ 3 ММ		М2		125		0		16,500		0

				32136		МАСТИКА		Т		0.25		0		5,500,000		0

				45077		ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ		КГ		30		0		2,500		0

				E12-1-21-2 ШHК.ДОП.1		УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ПЛОСКИХ ИЗ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОГО НАПЛАВЛЯЕМОГО РУЛОННОГО МАТЕРИАЛА НА МАСТИКЕ ВТОРОЙ СЛОЙ НАКРЫВОЧНЫЙ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		22.99		0		8,952.62		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.1		0		30,452.00		0

						ГОРЕЛКИ		МАШ-Ч		8.7		0		80.96		0

				31934		БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ РУЛОННЫЙ МАТЕРИАЛ "ПОЛИИЗОЛ" "ИЗОЛ", "ФОЛЬГАИЗОЛ",  "ПОЛИИЗОЛ" ТОЛЬШИНОЙ НЕ МЕНЕЕ 3 ММ		М2		125		0		16,500		0

				32136		МАСТИКА		Т		0.25		0		5,500,000		0

				45077		ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ		КГ		30		0		2,500		0

				E12-1-21-3 ШHК.ДОП.1		УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ПЛОСКИХ ИЗ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОГО НАПЛАВЛЯЕМОГО РУЛОННОГО МАТЕРИАЛА МАСТИКЕ ВТОРОЙ СЛОЙ НАКРЫВОЧНЫЙ НА СУХО		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		16.35		0		8,952.62		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.1		0		30,452.00		0

						ГОРЕЛКИ		МАШ-Ч		8.7		0		80.96		0

				31934		БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ РУЛОННЫЙ МАТЕРИАЛ "ПОЛИИЗОЛ" "ИЗОЛ", "ФОЛЬГАИЗОЛ",  "ПОЛИИЗОЛ" ТОЛЬШИНОЙ НЕ МЕНЕЕ 3 ММ		М2		125		0		16,500		0

				45077		ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ		КГ		30		0		2,500		0

				E12-1-4-4		УСТРОЙСТВО ПРИМЫКАНИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ НАПЛАВЛЯЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ К СТЕНАМ И ПАРАПЕТАМ ВЫСОТОЙ ДО 600 ММ БЕЗ ФАРТУКОВ		100М		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		35.5		0		8,952.62		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.15		0		30,452.00		0

						ГОРЕЛКИ		МАШ-Ч		5.26		0		80.96		0

				31934		БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ РУЛОННЫЙ МАТЕРИАЛ "ПОЛИИЗОЛ" "ИЗОЛ", "ФОЛЬГАИЗОЛ",  "ПОЛИИЗОЛ" ТОЛЬШИНОЙ НЕ МЕНЕЕ 3 ММ		М2		252		0		16,500		0

						РАСТВОР М100		М3		0.51		0		425,000		0

				45077		ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ		КГ		8.4		0		2,500		0

				E12-1-10-1		УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ [БРАНДМАУЭРЫ, ПАРАПЕТЫ, СВЕСЫ И Т.П.] ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		112.75		0		8,952.62		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.07		0		30,452.00		0

				32522		ПРОВОЛКА		Т		0.012		0		5,750,000		0

				33732		СТАЛЬ ОЦИНКОВАННАЯ ЛИСТОВАЯ ТОЛЩИНА ЛИСТА 0,5 ММ		Т		0.57		0		8,500,000		0

				E12-1-9-2		УСТРОЙСТВО ЖЕЛОБОВ ПОДВЕСНЫХ		100М		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		31.41		0		8,953		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.09		0		30,452		0

				30383		ГВОЗДИ ПРОВОЛОЧНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ ДЛЯ АСБЕСТОЦЕМЕНТНОЙ КРОВЛИ 4,5Х120 ММ		Т		0.0038		0		8,500,000		0

						ПОКОВКИ ОЦИНКОВАННЫЕ		Т		0.169		0		6,200,000		0

						ЖЕЛОБА ГОТОВЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ		М		100		0		28,300		0		0

				E12-1-8-3 ШHК.ДОП.6		НАВЕСКА ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ИЗ КИРПИЧА ИЛИ ЛЕГКОГО БЕТОНА, ДИАМЕТРОМ ДО:140 ММ		100М		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		38.4		0		8,952.62		0

				47801		ТРУБЫ ВОДОСТОЧНЫЕ С КОЛЕНАМИ С ВОРОНКАМИ		М		113		0		18,800.00		0

				E12-3-5-1 ШHК.ДОП.8		УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ПРИМЕНИТЕЛЬНО ДЛЯ НАВЕСНОГО КОЗЫРЬКА		100 М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		48.63		0		8,952.62		0

				01041		ШУРУПОВЕРТЫ		МАШ-Ч		10.45		0		411.13		0

				01556		БЕНЗОПИЛЫ		МАШ-Ч		2.83		0		462.88		0

				02491		СТАНОК ФАЛЬЦЕПРОКАТНЫЙ		МАШ-Ч		10		0		5,376.25		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.13		0		30,452.00		0

				19851		ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ ОЦИНКОВАНЫЕ, РАЗМЕРОМ 5Х45 ММ		Т		0.003		0		22,100,000		0

				19852		СТАЛЬ ОЦИНКОВАННАЯ В РУЛОНАХ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ, С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ		Т		0.637		0		10,200,000		0

				19853		КЛЯММЕРЫ ОЦИНКОВАННЫЕ		100ШТ		2.19		0		500		0

				19854		АНТИСЕПТИК		Л		67.13		0		5,000		0

				36060		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД		М3		2.45		0		2,200,000		0

				61151		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 3Х70 ММ, ГОСТ 4028-63		КГ		3.6		0		10,000		0		0

				E69-7-1		УСТРОЙСТВО: ХОДОВ ДЛЯ КРОВЛИ /ТРАП/		100П.М		0.11

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		20.8		2.288		8,952.62		20,484

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.1		0.011		30,452.00		335

				30407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0.006		0.00066		8,500,000		5,610

						ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ВСЕЙ ДЛИНОЙ И ШИРИНОЙ		М3		0.3		0.033		2,200,000		72,600

				36167		ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ИЗ БЕРЕЗЫ ИЛИ ЛИПЫ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 25, 32, 40 ММ, III СОРТА		М3		2.14		0.2354		2,200,000		517,880

				E10-1-39-5		УСТАНОВКА ЛЮКОВ В ПЕРЕКРЫТИЯХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 2 М2		100М2		0										0.0064

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		142.68		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		1.84		0		30,452.00		0

				Л1		ЛЮК ЛК-1 ПО ПРОЕКТУ		Т		0				7,500,000		0				0.03289

				E9-3-29-1		МОНТАЖ ЛЕСТНИЦ		Т		0										0.02078

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		32.37		0		8,952.62		0

				50781		СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ		Т		1		0		8,500,000		0

				РАЗДЕЛ: ОБШЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

				Е7-1-54-12		УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАД ПО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМ СТОЛБАМ БЕЗ ЦОКОЛЯ ИЗ СЕТЧАТЫХ ПАНЕЛЕЙ ВЫСОТОЙ ДО 2,2 М		100М		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		149		0		8,952.62		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.78		0		30,452.00		0

				32522		ПРОВОЛКА		Т		0.002		0		5,750,000		0

				35312		ЭЛЕКТРОДЫ		Т		0.012		0		13,500,000		0

				42384		СТОЛБЫ ПРОФИЛЬНЫЕ ВЫСОТОЙ ДО 2,2 М		ШТ		33.3		0		10,000		0

				45010		ПАНЕЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СЕТЧАТЫЕ		М2		189		0		63,000		0

				45024		БЕТОН М200		М3		1.38		0		450,000		0

				Е7-1-55-9		УСТРОЙСТВО КАЛИТОК БЕЗ УСТАНОВКИ СТОЛБОВ ПРИ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАДАХ И ОГРАДАХ ИЗ ПАНЕЛЕЙ		100ШТ		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		71		0		8,952.62		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.34		0		30,452.00		0

				02016		УСТАНОВКА ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ		МАШ-Ч		11.6		0		2,574		0

				35312		ЭЛЕКТРОДЫ		Т		0.012		0		13,500,000		0

				44395		ПОЛОТНО КАЛИТОК С ПЕТЛЯМИ И С ЗАМКОМ		ШТ		100		0		850,000		0

				E68-23-1		РЕМОНТ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ: МЕЛКИХ		М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		1.88		0		8,952.62		0

				02016		УСТАНОВКА ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ		МАШ-Ч		0.45		0		2,574		0

				35312		ЭЛЕКТРОДЫ		Т		0.0002		0		13,500,000		0

				E53-16-1 ШHК.ДОП.6		РЕМОНТ КЛАДКИ СТЕН ОТДЕЛЬНЫМИ МЕСТАМИ: КИРПИЧНОЙ		М3		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		35.39		0		8,952.62		0

						РАСТВОР М100		М3		0.253		0		425,000		0

				43121		КИРПИЧ		1000ШТ		0.402		0		1,500,000		0

				E54-3-2		РАЗБОРКА ПОДШИВКИ ПОТОЛКОВ: ЧИСТОЙ ИЗ ФАНЕРЫ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		14.79		0		8,952.62		0

				E54-3-4		РАЗБОРКА ПОДШИВКИ ПОТОЛКОВ ИЗ ДЕКОРАТИВНЫХ ПЛАСТИКОВЫХ ПАНЕЛЕЙ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		24.65		0		8,952.62		0

				E54-3-5		РАЗБОРКА ПОДШИВКИ ПОТОЛКОВ ИЗ ПАНЕЛЕЙ МДФ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		32.68		0		8,952.62		0

				E15-7-1-6 ШHК.ДОП.2		УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДОК С ОДИНАРНЫМ МЕТАЛЛИЧЕСКИМ КАРКАСОМ И ОДНОСЛОЙНОЙ ОБШИВКОЙ ГИПСОКАРТОННЫМИ ПЛИТАМИ С ОБЕИХ СТОРОН. ПЕРЕГОРОДКИ С ШАГОМ СТОЕЧНЫХ ПРОФИЛЕЙ 400ММ, ГЛУХИЕ ВЫСОТОЙ ДО 6,0 М		М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		1.7		0		8,952.62		0

				00521		ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		0.03		0		459.20		0

				01369		НОЖНИЦЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		0.06		0		293.30		0

				02209		ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ		МАШ-Ч		0.06		0		411.12		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.02		0		30,452		0

				30485		ДЮБЕЛЬ		ШТ		1.5		0		1,000		0

				35439		ШПАКЛЕВКА		Т		0.00085		0		1,600,000		0

				35444		ЛЕНТЫ		М		3.79		0		1,000		0

				35448		ШУРУП TN25		ШТ		44		0		84		0

				35455		МАТЕРИАЛ ЗВУКОИЗОЛИРУЮЩИЙ		М3		0.041		0		214,320		0

				35459		ПРОФИЛЬ СТОЕЧНЫЙ И НАПРАВЛЯЮЩИЙ		М		3.63		0		8,220		0

				44617		ЛИСТЫ ГИПСОКАРТОННЫЕ		М2		2		0		15,840		0		0

				E15-7-17-4		ОБЛИЦОВКА КАРКАСОВ ПАНЕЛЯМИ ДЕКОРАТИВНЫМИ ПЛАСТИКОВЫМИ С УСТРОЙСТВОМ КАРКАСА БЕЗ ОТНОСА ОТ ПОТОЛКА		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		155.3		0		8,952.62		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.69		0		30,452.00		0

				32501		ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК		Т		0.0012		0		6,200,000		0

				30407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0.001		0		8,500,000		0

				35454		БРУС ДЕРЕВЯННЫЙ		М3		0.41		0		2,200,000		0

				40955		АНКЕРНЫЕ БОЛТЫ С ГАЙКАМИ		Т		0.0028		0		10,750,000		0

				43960		ПАНЕЛИ ПЛАСТИКОВЫЕ		М2		105		0		15,000		0

				45401		ГВОЗДИ ОТДЕЛОЧНЫЕ		Т		0.0021		0		10,000,000		0

				29922		РЕЙКИ ПЛАСТИКОВЫЕ ДЛЯ ОБЛИЦОВКИ ПЛАСТИКА		М		0				4,000		0		0

				E63-12-3		РЕМОНТ ПОТОЛКОВ ОБЛИЦОВАННЫХ ГИПСОКАРТОННЫМИ ЛИСТАМИ ПЛОЩАДЬЮ РЕМОНТИРУЕМЫХ МЕСТ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		30.59		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.2		0		30,452.00		0

				30407		ГВОЗДИ ОТДЕЛОЧНЫЕ		Т		0.003		0		10,000,000		0

				44617		ГИПСОКАРТОН ВЛАГОСТОЙКИЙ		М2		105		0		19,200		0

				Е8-3-2-1		КЛАДКА СТЕН ИЗ ЛЕГКОБЕТОННЫХ КАМНЕЙ БЕЗ ОБЛИЦОВКИ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М		М3		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		4.43		0		8,952.62		0

						РАСТВОР М100		М3		0.11		0		425,000		0

				16070		ШЛАКОБЛОКИ		М3		0.92		0		224,208		0		72шт		1м3

				E53-20-4		КЛАДКА ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ СТЕН ПРОЕМОВ: ВНУТРЕННИХ		100М3		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		1042		0		8,952.62		0

						РАСТВОР М100		М3		23.6		0		425,000		0

				43121		КИРПИЧ		1000ШТ		40		0		1,500,000		0

				E8-2-7-1		АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ СТЕН И ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЙ		Т		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		63.73		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.31		0		30,452.00		0

				44521		СЕТКА АРМАТУРНАЯ (ПРОВОЛКА, КАТАНКА, КРУГ) ТОЛШИНОЙ ОТ 1ММ ДО 5ММ		Т		1		0		8,400,000.00		0

				E46-2-9-2		ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН И ПОТОЛКОВ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		22.82		0		8,952.62		0

				E15-2-1-1		УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН ФАСАДОВ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		70.88		0		8,952.62		0

						РАСТВОР М100		М3		1.89		0		425,000		0

				E15-2-16-1		ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		75.4		0		8,952.62		0

						РАСТВОР М100		М3		1.51		0		425,000		0

				E15-2-16-2		ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		78.88		0		8,952.62		0

						РАСТВОР М100		М3		1.5		0		425,000		0

				E46-3-7-3		ПРОБИВКА ПРОЕМОВ В КОНСТРУКЦИЯХ ИЗ КИРПИЧА		М3		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		12.3		0		8,952.62		0

				02509		МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		5.08		0		809.60		0

				E55-9-4 ШHК.ДОП.5		ПРОБИВКА ПРОЕМОВ СО СПЛОШНЫМ ВЫРАВНИВАНИЕМ ОТКОСОВ В ПЕРЕГОРОДКАХ: КИРПИЧНЫХ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		167.88		0		8,952.62		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.1		0		30,452.00		0

						РАСТВОР М100		М3		1.14		0		425,000		0

				30485		ДЮБЕЛЬ		ШТ		0.01		0		1,000		0

				33835		ШВЕЛЛЕРЫ, МАРКА СТАЛИ ВСТ3ПС5 N 12		Т		0.645		0		4,482,400		0

				44528		СЕТКА РАБИЦА		М2		12.6		0		9,300		0

				E20-2-3-9		УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ [РР] НОМЕР 5 РАЗМЕР 200Х600 ММ		РЕШЕТКА		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		1.17		0		8,952.62		0

				02016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		0.12		0		2,574		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.01		0		30,452		0

						ВИНТЫ		Т		0.00008		0		22,100,000		0

				33642		ПРОКАТ ДЛЯ АРМИРОВАНИЯ Ж/Б КОНСТРУКЦИЙ КРУГЛЫЙ И ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ, ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ И ТЕРМОМЕХАНИЧЕСКИЙ, ТЕРМИЧЕСКИ УПРОЧНЕННЫЙ КЛАСС А-I ДИАМЕТРОМ 12 ММ		Т		0.00043		0		8,400,000		0

				35319		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А		Т		0.00003		0		13,500,000		0

						РЕШЕТКИ		ШТ		1		0		5,000		0

				E15-2-36-1		ШТУКАТУРКА ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА УЛУЧШЕННАЯ СТЕН		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		129.95		0		8,952.62		0

				00112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		0.14		0		42,323.45		0

						РАСТВОР М100		М3		3.1		0		425,000		0

				30389		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1,6Х50 ММ		Т		0.0025		0		10,000,000		0

				33205		СЕТКА РАБИЦА		М2		108		0		9,300		0

				38617		ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ		КГ		12		0		40,000		0

				E15-2-36-2		ШТУКАТУРКА ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА УЛУЧШЕННАЯ ПОТОЛКОВ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		144.64		0		8,952.62		0

				00112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		0.14		0		42,323.45		0

						РАСТВОР М100		М3		3.2		0		425,000		0

				30389		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1,6Х50 ММ		Т		0.0025		0		10,000,000		0

				33205		СЕТКА РАБИЦА		М2		108		0		9,300		0

				38617		ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ		КГ		12		0		40,000		0

				E61-2-9		РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ВНУТРЕННИХ СТЕН ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ: ДО 10 М2		100М2		0.01

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		157.1		1.571		8,952.62		14,065

						РАСТВОР М100		М3		2.2		0.022		425,000		9,350

				E61-2-11		РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ВНУТРЕННИХ СТЕН ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ: БОЛЕЕ 10 М2		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		142.65		0		8,952.62		0

						РАСТВОР М100		М3		2.2		0		425,000		0

				E61-4-9		РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ПОТОЛКОВ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ: ДО 10 М2		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		226.27		0		8,952.62		0

						РАСТВОР М100		М3		2.31		0		425,000		0

				E61-4-11		РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ПОТОЛКОВ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ: БОЛЕЕ 10 М2		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		199.73		0		8,952.62		0

						РАСТВОР М100		М3		2.31		0		425,000		0

				E61-7-1		РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ОТКОСОВ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		383.06		0		8,952.62		0

						РАСТВОР М100		М3		4.4		0		425,000		0

				E61-10-3		РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ГЛАДКИХ ФАСАДОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ: ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ БОЛЕЕ 5 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		188.25		0		8,952.62		0

						РАСТВОР М100		М3		2.2		0		425,000		0

				E61-10-1		РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ГЛАДКИХ ФАСАДОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ: ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ ДО 5 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		201.84		0		8,952.62		0

						РАСТВОР М100		М3		2.2		0		425,000		0

				E61-10-2		РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ГЛАДКИХ ФАСАДОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ: ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ ДО 5 М2 ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ 10 ММ (3 РАЗА)		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		108.54		0		8,952.62		0				36.18

						РАСТВОР М100		М3		3.3		0		425,000		0				1.1

				E15-4-24-8		ПРОСТАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		21.12		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.05		0		30,452.00		0

				31066		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.0267		0		25,200,000		0

				31650		ОЛИФА, РАСТВОРИТЕЛ, РАЗБАВИТЕЛ		Т		0.0103		0		11,750,000		0

				31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.005		0		1,600,000		0

				35538		ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25		М2		0.08		0		5,000		0

				E15-4-24-9		ПРОСТАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ ПОТОЛКОВ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		22.88		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.05		0		30,452.00		0

				31066		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.0302		0		25,200,000		0

				31650		ОЛИФА, РАСТВОРИТЕЛ, РАЗБАВИТЕЛ		Т		0.0119		0		11,750,000		0

				31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.0055		0		1,600,000		0

				E15-4-25-8		УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		51.01		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.11		0		30,452.00		0

				31066		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.01837		0		25,200,000		0

				31440		ГРУНТОВКИ		Т		0.0075		0		10,000,000		0

				31655		ОЛИФА, РАСТВОРИТЕЛ, РАЗБАВИТЕЛ		Т		0.0113		0		11,750,000		0

				31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.051		0		1,600,000		0

				35538		ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25		М2		0.84		0		5,000		0

				E15-4-25-9		УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ ПОТОЛКОВ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		62.7		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.11		0		30,452.00		0

				31066		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.021		0		25,200,000		0

				31440		ГРУНТОВКИ		Т		0.0089		0		10,000,000		0

				31655		ОЛИФА, РАСТВОРИТЕЛЬ, РАЗБАВИТЕЛЬ		Т		0.013		0		11,750,000		0

				31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.055		0		1,600,000		0

				35538		ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25		М2		0.84		0		5,000		0

				E62-2-4		ПРОСТАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ СТЕН, ШПАТЛЕВКОЙ И С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 %		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		61.33		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.07		0		30,452.00		0

				31651		ОЛИФА, РАСТВОРИТЕЛЬ, РАЗБАВИТЕЛЬ		Т		0.076		0		11,750,000		0

				31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.0255		0		1,600,000		0

				43231		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.0189		0		25,200,000		0

				75007		БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ		1000М2		0.0008		0		50,000,000		0

				E62-3-4		ПРОСТАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОТОЛКОВ, С ШПАТЛЕВКОЙ И С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		73.3		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.06		0		30,452.00		0

				31651		ОЛИФА, РАСТВОРИТЕЛЬ, РАЗБАВИТЕЛЬ		Т		0.08		0		11,750,000		0

				31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.0515		0		1,600,000		0

				43231		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.0198		0		25,200,000		0

				75007		БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ		1000М2		0.0008		0		50,000,000		0

				E62-7-6		УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ СТЕН ЗА ДВА РАЗА, ШПАТЛЕВКОЙ И С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 %		100М2		0.518

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		75.69		39.20742		8,952.62		351,009

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.06		0.03108		30,452.00		946

				31651		ОЛИФА, РАЗБАВИТЕЛЬ, РАСТВОРИТЕЛЬ		Т		0.0107		0.0055426		11,750,000		65,126

				31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.0496		0.0256928		1,600,000		41,108

				43231		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.0219		0.0113442		25,200,000		285,874

				75007		БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ		1000М2		0.0011		0.0005698		50,000,000		28,490

				E62-8-6		УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОТОЛКОВ ЗА ДВА РАЗА, С ШПАТЛЕВКОЙ И С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35		100М2		0.151

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		90.63		13.68513		8,952.62		122,518

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.06		0.00906		30,452.00		276

				31651		ОЛИФА, РАЗБАВИТЕЛЬ, РАСТВОРИТЕЛЬ		Т		0.0111		0.0016761		11,750,000		19,694

				31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.0496		0.0074896		1,600,000		11,983

				43231		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.0232		0.0035032		25,200,000		88,281

				75007		БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ		1000М2		0.0011		0.0001661		50,000,000		8,305

				E15-4-5-3		ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН СО ШПАТЛЕВКОЙ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		42.9		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.15		0		30,452.00		0

				31054		КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ		Т		0.063		0		8,760,000		0

				31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.051		0		1,600,000		0

				75007		ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25		М2		0.84		0		5,000		0

				E15-4-5-4		ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ ПОТОЛКОВ СО ШПАТЛЕВКОЙ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		53.9		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.16		0		30,452.00		0

				31054		КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ		Т		0.069		0		8,760,000		0

				31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.055		0		1,600,000		0

				75007		ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25		М2		0.84		0		5,000		0

				E62-16-6		ОКРАШИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ: РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 % И С ШПАТЛЕВКОЙ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		29.6		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.06		0		30,452.00		0

				31054		КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ		Т		0.071		0		8,760,000		0

				31684		КЛЕЙ МАЛЯРНЫЙ ЖИДКИЙ		КГ		4.02		0		13,000		0

				31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.072		0		1,600,000		0

				34287		МЫЛО ТВЕРДОЕ ХОЗЯЙСТВЕННОЕ 72%		ШТ		5.1		0		3,000		0

				75007		БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ		1000М2		0.0016		0		50,000,000		0

				E62-17-6		ОКРАШИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ: РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 % И С ШПАТЛЕВКОЙ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		33.78		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.06		0		30,452.00		0

				31054		КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ		Т		0.071		0		8,760,000		0

				31684		КЛЕЙ МАЛЯРНЫЙ ЖИДКИЙ		КГ		4.02		0		13,000		0

				31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.076		0		1,600,000		0

				34287		МЫЛО ТВЕРДОЕ ХОЗЯЙСТВЕННОЕ 72%		ШТ		5.1		0		3,000		0

				75007		БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ		1000М2		0.0016		0		50,000,000		0

				E56-9-4		ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ:		100ШТ		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		67.4		0		8,952.62		0

				E56-9-3		ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В ДЕРЕВЯННЫХ СТЕНАХ:		100ШТ		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		134.1		0		8,952.62		0

				E56-9-5 ШHК.ДОП.5		ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ: С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ		100ШТ		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		180.89		0		8,952.62		0

				E56-9-7 ШHК.ДОП.8		ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ ВРУЧНУЮ В ОТКОСАХ: АЛЮМИНИЕВЫХ		100КОРОБ		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		127.34		0		8,952.62		0

				E56-1-3		ДЕМОНТАЖ ОКОННЫХ КОРОБОК: В РУБЛЕНЫХ СТЕНАХ		100ШТ		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		72.79		0		8,952.62		0

				E56-1-4 ШHК.ДОП.5		ДЕМОНТАЖ ОКОННЫХ КОРОБОК: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ		100ШТ		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		129.29		0		8,952.62		0

				E56-1-6 ШHК.ДОП.8		ДЕМОНТАЖ АЛЮМИНИЕВЫХ ОКОННЫХ КОРОБОК В СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ ВРУЧНУЮ		100КОРОБ		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		122.8		0		8,952.62		0

				E56-2-1		СНЯТИЕ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ: НЕОСТЕКЛЕННЫХ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		33.06		0		8,952.62		0

				E56-2-1		СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		36.28		0		8,952.62		0

				E56-21-1		УСТАНОВКА ПОЛОТЕН: НАРУЖНЫХ КРОМЕ БАЛКОННЫХ		100ШТ		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		151.8		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		1.3		0		30,452.00		0

				35100		ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 3,5Х35 ММ		Т		0.0038		0		17,000,000		0

				44393		ПОЛОТНО ДВЕРНЫЕ		М2		0				800,000		0

				44423		ПРИБОРЫ ДВЕРНЫЕ		КОМПЛ		100		0		75,000		0

				E9-4-14-1 ШHК.ДОП.4		УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ С ПОДГОТОВОКЙ ПРОЕМА И УСТАНОВКОЙ НАКЛАДНЫХ И ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 2,5М2		М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		4.47		0		8,952.62		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.15		0		30,452.00		0

				35312		ЭЛЕКТРОДЫ		Т		0.001		0		13,500,000		0

				44109		ДЕТАЛИ ЗАКЛАДНЫЕ И НАКЛАДНЫЕ		Т		0.0022		0		13,000,000		0

				80625		ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ТИПА MAKROFLEKS, SOUDAL) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л		ШТ		0.1		0		27,000		0

				87882		БЛОКИ ДВЕРНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ		М2		1		0		850,000		0

				E9-4-14-2 ШHК.ДОП.4		УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ С ПОДГОТОВОКЙ ПРОЕМА И УСТАНОВКОЙ НАКЛАДНЫХ И ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 2,5М2		М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		4.12		0		8,952.62		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.2		0		30,452.00		0

				35312		ЭЛЕКТРОДЫ		Т		0.0012		0		13,500,000		0

				44109		ДЕТАЛИ ЗАКЛАДНЫЕ И НАКЛАДНЫЕ		Т		0.0037		0		13,000,000		0

				87882		БЛОКИ ДВЕРНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ		М2		1		0		850,000		0

				E9-4-14-3 ШHК.ДОП.4		УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ В ПОДГОТОВЛЕННЫЕ ПРОЕМЫ ПЛОЩАДЬЮ ДО 2,5М2		М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		3.58		0		8,952.62		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.15		0		30,452.00		0

				29161		АНКЕРНЫЕ БОЛТЫ		ШТ		6		0		800		0

				87882		БЛОКИ ДВЕРНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ		М2		1		0		850,000		0

				E9-4-14-4 ШHК.ДОП.4		УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ В ПОДГОТОВЛЕННЫЕ ПРОЕМЫ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 2,5М2		М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		3.3		0		8,952.62		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.2		0		30,452.00		0

				29161		АНКЕРНЫЕ БОЛТЫ		ШТ		8		0		800		0

				87882		БЛОКИ ДВЕРНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ		М2		1		0		850,000		0

				E10-1-37-1 ШHК.ДОП.11		УСТАНОВКА АЛЮМИНИЕВЫХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ДО 3 М2		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		89.47		0		8,952.62		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		1.99		0		30,452.00		0

				29962		ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60Х27Х0,6		М		66		0		7,800		0

				31478		ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛИНОЙ 65 ММ		ШТ		533		0		1,000		0

				43328		БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА		М2		100		0		518,300		0

				76853		ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ		КГ		1.92		0		22,100		0

				E10-1-37-2 ШHК.ДОП.11		УСТАНОВКА АЛЮМИНИЕВЫХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ БОЛЕЕ 3 М2		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		79.73		0		8,952.62		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		2.07		0		30,452.00		0

				29962		ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60Х27Х0,6		М		50		0		7,800		0

				31478		ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛИНОЙ 65 ММ		ШТ		400		0		1,000		0

				43328		БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА		М2		100		0		518,300		0

				76853		ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ		КГ		1.4		0		22,100		0

				E10-1-36-5 ШHК.ДОП.11		УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ АЛЮМИНИЯ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		94.88		0		8,952.62		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		1.63		0		30,452.00		0

				29962		ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60Х27Х0,6		М		40		0		7,800		0

				30626		БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ АЛЮМИНИЯ		М2		100		0		598,800		0

				31478		ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛИНОЙ 65 ММ		ШТ		320		0		1,000		0

				76853		ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ		КГ		1.15		0		22,100		0												пр		чч		т

				E56-12-1		СМЕНА ДВЕРНЫХ ПРИБОРОВ: ПЕТЛИ		100ШТ		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		99.6		0		8,952.62		0

				35100		ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 3,5Х35 ММ		Т		0.016		0		17,000,000		0

				44423		ПРИБОРЫ ДВЕРНЫЕ		КОМПЛ		100		0		25,000		0

				E56-12-5		СМЕНА ДВЕРНЫХ ПРИБОРОВ: ЗАМКИ ВРЕЗНЫЕ		100ШТ		0.01

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		73.2		0.732		8,952.62		6,553

				35100		ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 3,5Х35 ММ		Т		0.004		0.00004		17,000,000		680

				44423		ПРИБОРЫ ДВЕРНЫЕ		КОМПЛ		100		1		75,000		75,000

				E56-12-6		СМЕНА ДВЕРНЫХ ПРИБОРОВ: ЗАМКИ НАКЛАДНЫЕ		100ШТ		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		106.8		0		8,952.62		0

				35100		ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 3,5Х35 ММ		Т		0.008		0		17,000,000		0

				44423		ПРИБОРЫ ДВЕРНЫЕ		КОМПЛ		100		0		75,000		0

						ЗАМОК НАВЕСНОЙ		КОМПЛ		0				75,000		0

				E69-27-3		СНЯТИЕ ЛАКОКРАСОЧНОГО ПОКРЫТИЯ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ: С МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ		М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		1.31		0		8,952.62		0

				01147		МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		1.3		0		641.41		0

				44897		ШЛИФКРУГИ		ШТ		0.325		0		10,000		0

				E62-29-2		ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ДВА РАЗА (Контейнера и двери металлические		100М2		0.04

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		18.72		0.7488		8,952.62		6,704

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.01		0.0004		30,452.00		12

				31085		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.0161		0.000644		25,200,000		16,229

				31651		ОЛИФА, РАСТВОРИТЕЛ, РАЗБАВИТЕЛ		Т		0.009		0.00036		11,750,000		4,230

				E62-28-2		ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КРОВЕЛЬ: ЗА ДВА РАЗА (КРЫШИ КОНТЕЙНЕРОВ)		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		11.28		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.01		0		30,452.00		0

				31085		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.021		0		25,200,000		0

				31651		ОЛИФА, РАСТВОРИТЕЛ, РАЗБАВИТЕЛ		Т		0.006		0		11,750,000		0

				E15-4-30-2		МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		12.21		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.03		0		30,452.00		0

				31066		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.0273		0		25,200,000		0

				31392		ОЛИФА, РАЗБАВИТЕЛЬ, РАСТВОРИТЕЛЬ		КГ		3.2		0		11,750		0

				E62-4-4		ПРОСТАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ОКОН: С ПОДГОТОВКОЙ И РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ БОЛЕЕ 35 %		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		91.1		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.06		0		30,452.00		0

				31651		ОЛИФА, РАСТВОРИТЕЛ, РАЗБАВИТЕЛ		Т		0.0064		0		11,750,000		0

				31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.0475		0		1,600,000		0

				43231		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.0187		0		25,200,000		0

				75007		БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ		1000М2		0.0008		0		50,000,000		0

				E62-5-4		ПРОСТАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ДВЕРЕЙ: С ПОДГОТОВКОЙ И РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ БОЛЕЕ 35 %		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		73.76		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.06		0		30,452.00		0

				31651		ОЛИФА, РАСТВОРИТЕЛ, РАЗБАВИТЕЛ		Т		0.0064		0		11,750,000		0

				31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.0475		0		1,600,000		0

				43231		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.0192		0		25,200,000		0

				75007		БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ		1000М2		0.0008		0		50,000,000		0

				E57-2-11		РАЗБОРКА ПОКРЫТИИ ПОЛОВ ЦЕМЕНТНЫХ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		126.56		0		8,952.62		0

				02831		МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ		МАШ-Ч		53.76		0		809.60		0

				E68-12-5		РАЗБОРКА СТЯЖЕК		100М3		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		77.72		0		8,952.62		0

				207-149		БУЛЬДОЗЕРЫ		МАШ-Ч		4.51		0		61,450.25		0

				E11-1-11-1		УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		39.51		0		8,952.62		0

						РАСТВОР М100		М3		2.04		0		425,000		0

				E11-1-11-2 К=6		УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 11-01-011-01 ЗА 10 PАЗ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		5		0		8,952.62		0				0.5

						РАСТВОР М100		М3		5.1		0		425,000		0				0.51

				E11-1-11-3		УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		40.65		0		8,952.62		0

				45024		БЕТОН М200		М3		2.04		0		450,000		0

				E11-1-11-4 К=16		УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 11-01-011-03 ЗА 16 PАЗ		100М2		0												16

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		8		0		8,952.62		0				0.5		8

				45024		БЕТОН М200		М3		8.16		0		450,000		0				0.51		8.16

				E11-1-11-3		УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		40.65		0		8,952.62		0

				45024		БЕТОН М200		М3		2.04		0		450,000		0

				E11-1-11-4 К=6		УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 11-01-011-03 ЗА 6 PАЗ		100М2		0												6		раз

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		3		0		8,952.62		0				0.5		3

				45024		БЕТОН М200		М3		3.06		0		450,000		0				0.51		3.06

				E57-2-1		РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: ИЗ ЛИНОЛЕУМА И РЕЛИНА		100М2		0.151

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		11.39		1.71989		8,952.62		15,398

				E57-1-4		РАЗБОРКА ОСНОВАНИЙ ПОКРЫТИЯ ПОЛОВ: ДОЩАТЫХ ОСНОВАНИЙ ЩИТОВОГО ПАРКЕТА		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		14.9		0		8,952.62		0

				E57-3-1		РАЗБОРКА ПЛИНТУСОВ: ДЕРЕВЯННЫХ И ИЗ ПЛАСТМАССОВЫХ МАТЕРИАЛОВ		100М		0.164

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		3.77		0.61828		8,952.62		5,535

				E57-10-3		ЗАДЕЛКА ВЫБОИН В ПОЛАХ ЦЕМЕНТНЫХ ПЛОЩАДЬЮ ДО: 1,0 М2		100МЕСТ		0.04

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		124.23		4.9692		8,952.62		44,487

						РАСТВОР М100		М3		2.14		0.0856		425,000		36,380

						ЦЕМЕНТ М400		Т		0.045		0.0018		640,000.00		1,152

				E11-1-36-2		УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ЛИНОЛЕУМА НА КЛЕЕ		100М2		0.151

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		42.4		6.4024		8,952.62		57,318

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.5		0.0755		30,452.00		2,299

				31688		КЛЕЙ ДЛЯ ЛИНОЛИУМА LG HYLIS		КГ		50		7.55		39,300		296,715

				32035		ЛИНОЛЕУМ ОГНЕСТОЙКИЕ ТИПА LG HYLIS		М2		102		15.402		85,000		1,309,170

				E11-1-34-5 ШHК.ДОП.4		УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ПО ГОТОВОМУ ОСНОВАНИЮ, "ПЛАВАЮЩИМ" СПОСОБОМ, ИЗ МНОГОСЛОЙНЫХ ПАРКЕТНЫХ ДОСОК ТИПА TARKETT		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		21.11		0		8,952.62		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.32		0		30,452.00		0

				81864		КЛИНЬЯ ДЕРЕВЯННЫЕ		ШТ		6		0		1,000.00		0

				83171		ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННАЯ ПОДЛОЖКА ПОД ПАРКЕТ ТОЛЩ.2ММ		М2		102		0		3,700.00		0

				85917		МНОГОСЛОЙНЫЕ ПАРКЕТНЫЕ ДОСКИ ТИПА TARKETT		М2		104		0		43,500.00		0		0

				E11-1-35-4		УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЛИТ ДРЕВЕСНОСТРУЖЕЧНЫХ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		47.84		0		8,952.62		0

				01523		ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ		М-ЧАС		0.43		0		666.54		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.83		0		30,452.00		0

				30407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0.0053		0		10,000,000		0

				32360		ПЛИТЫ ДРЕВЕСНОСТРУЖЕЧНЫЕ МНОГОСЛОЙНЫЕ И ТРЕХСЛОЙНЫЕ, МАРКА П-1 ТОЛЩИНОЙ 18-20 ММ		100М2		1.027		0		6,440,000.00		0

				E11-1-40-3 ШHК.ДОП.6		УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПЛАСТИКОВЫХ НА ВИНТАХ САМОНАРЕЗАЮЩИХ		100М		0.164

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		6.66		1.09224		8,952.62		9,778

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.03		0.00492		30,452.00		150

				29840		УГОЛОК НАРУЖНЫЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА		ШТ		7		1.148		4,500		5,166

				29841		УГОЛОК ВНУТРЕННИЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА		ШТ		7		1.148		4,500		5,166

				29842		СОЕДИНИТЕЛЬ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА		ШТ		40		6.56		4,500		29,520

				29843		ЗАГЛУШКА ТОРЦЕВАЯ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА		ШТ		16		2.624		4,500		11,808

				30795		ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ 6Х30 ММ		10 ШТ		26.3		4.3132		2,000		8,626

				35391		ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С ОСТРЫМ КОНЦОМ ДЛИНОЙ 35 ММ		ШТ		263		43.132		250		10,783

				44346		ПЛИНТУСЫ ДЛЯ ПОЛОВ ИЗ ПЛАСТИКАТА		М		101		16.564		9,800		162,327		233,397

				E62-18-2		ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ: ПЛИНТУСОВ И ГАЛТЕЛЕЙ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		38.4		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.06		0		30,452.00		0

				31651		ОЛИФА, РАСТВОРИТЕЛ, РАЗБАВИТЕЛ		Т		0.0032		0		11,750,000		0

				31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.0124		0		1,600,000		0

				43231		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.0137		0		25,200,000		0

				75007		БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ		1000М2		0.0008		0		50,000,000		0

				E15-1-94-1 ШHК.ДОП.9		ОБЛИЦОВКА ВНУТРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ДЕКОРАТИВНЫМИ ОГНЕСТОЙКИМИ ПАНЕЛЯМИ: СТЕН С УСТРОЙСТВОМ КАРКАСА ИЗ ЖЕСТЯНОГО ПРОФИЛЯ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		241.05		0		8,952.62		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.49		0		30,452.00		0

				29160		ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ		ШТ		2400		0		174		0

				29109		АЛЮМИНИЕВЫЕ КОМПОЗИТНЫЕ ПАНЕЛИ ОГНЕСТОЙКИЕ		М2		100		0		50,000		0

				29161		АНКЕРНЫЕ БОЛТЫ		ШТ		200		0		800		0

				30546		ПРОФИЛЬ МОНТАЖНЫЙ		М		100		0		8,220		0

				E15-1-94-3 ШHК.ДОП.9		ОБЛИЦОВКА ВНУТРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ДЕКОРАТИВНЫМИ И ОГНЕСТОЙКИМИ ПАНЕЛЯМИ: ПОТОЛКОВ С УСТРОЙСТВОМ КАРКАСА ИЗ ЖЕСТЯНОГО ПРОФИЛЯ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		257.92		0		8,952.62		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.49		0		30,452.00		0

				29109		АЛЮМИНИЕВЫЕ КОМПОЗИТНЫЕ ПАНЕЛИ ОГНЕСТОЙКИЕ		М2		100		0		50,000		0

				29160		ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ		ШТ		2400		0		174		0

				29161		АНКЕРНЫЕ БОЛТЫ		ШТ		200		0		800		0

				30546		ПРОФИЛЬ МОНТАЖНЫЙ		М		100		0		8,220		0

				E62-41-1		ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДОВ ОТ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫХ И МАСЛЯНЫХ КРАСОК: С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		20.8		0		8,952.62		0

				E62-25-7		ШПАТЛЕВКА ФАСАДОВ: ПРОСТЫХ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		23.6		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.02		0		30,452.00		0

				31708		ШПАТЛЕВКА		Т		0.05		0		1,600,000		0

				E62-25-1		ОГРУНТОВКА ФАСАДОВ: ПРОСТЫХ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		4.29		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.01		0		30,452.00		0

				31430		ГРУНТОВКА		Т		0.0161		0		10,000,000		0

				E15-4-14-3		ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ВОДОЭМУЛЬСИОННАЯ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		6.74		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.05		0		30,452.00		0

				31054		КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ		Т		0.038		0		8,760,000		0

				E15-4-12-3		ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ВОДОЭМУЛЬСИОННАЯ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		9.59		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.05		0		30,452.00		0

						РАСТВОР М100		М3		0.06		0		425,000		0

				31054		КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ		Т		0.038		0		8,760,000		0

				E62-19-1		ОКРАСКА ИЗВЕСТКОВЫМИ СОСТАВАМИ ФАСАДОВ ПРОСТЫХ ПО: ШТУКАТУРКЕ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ С ШПАТЛЕВКОЙ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		18.46		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.03		0		30,452.00		0

				30652		ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1		Т		0.0182		0		5,000,000		0

				31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.0245		0		1,600,000		0

				E15-4-50-1 ШHК.ДОП.6		ОТДЕЛКА ФАСАДОВ ДЕКОРАТИВНЫМ ПОКРЫТИЕМ «ХОПЕР» ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ С ЛЕСОВ И ЗЕМЛИ:ОДНОТОННОЕ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		51.28		0		8,952.62		0

				01572		ПИСТОЛЕТЫ-РАСПЫЛИТЕЛИ		МАШ-Ч		16.06		0		599.61		0

				02515		АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ МОЩНОСТЬЮ 1 КВТ		МАШ-Ч		16.06		0		2,213.75		0

				29930		РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ДЕКОРАТИВНЫЙ "ХОПЕР"		КГ		80		0		3,700		0

				31054		КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ		Т		0.0538		0		8,760,000		0

				31434		ГРУНТОВКА		Т		0.018		0		10,000,000		0

				38726		КОЛЕР		КГ		1		0		40,000		0

				E62-21-10		ПРОСТАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ФАСАДОВ С ПОД ГОТОВКОЙ И РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 % С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		61.56		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.1		0		30,452.00		0

				31085		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.0145		0		25,200,000		0

				31651		ОЛИФА, РАСТВОРИТЕЛ, РАЗБАВИТЕЛ		Т		0.0101		0		11,750,000		0

				31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.0405		0		1,600,000		0

				E8-7-2-1		ЛЕСА ПРИ ВЫСОТЕ ПОМЕЩЕНИЙ ДО 6 М		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		70.2		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.18		0		30,452.00		0

				44082		ДЕТАЛИ ДЕРЕВЯННЫЕ ЛЕСОВ		М3		0.008		0		900,000		0

				51622		ЩИТЫ НАСТИЛА ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ		М2		5.5		0		90,000		0

				63944		ДЕТАЛИ ЛЕСОВ СТАЛЬНЫЕ		Т		0.029		0		3,250,000		0

				E8-7-1-2		УСТАНОВКА И РАЗБОРКА НАРУЖНЫХ ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16 М ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ ПРОЧИХ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		43.5		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.07		0		30,452.00		0

				44082		ДЕТАЛИ ДЕРЕВЯННЫЕ ЛЕСОВ		М3		0.009		0		900,000		0

				51622		ЩИТЫ НАСТИЛА ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ		М2		3.4		0		90,000		0

				63944		ДЕТАЛИ ЛЕСОВ СТАЛЬНЫЕ		Т		0.035		0		3,250,000		0

				E62-35-2		ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК И ОГРАД ЗА ДВА РАЗА		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		80.73		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.01		0		30,452.00		0

				31085		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.0136		0		25,200,000		0

				31651		ОЛИФА, РАСТВОРИТЕЛ, РАЗБАВИТЕЛ		Т		0.007		0		11,750,000		0

				E15-4-30-4		МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК, ТРУБ, ПЕРЕПЛЕТОВ И Т.П. ЗА  ДВА РАЗА		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		71.06		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.03		0		30,452.00		0

				31066		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.0246		0		25,200,000		0

				31392		ОЛИФА, РАСТВОРИТЕЛ, РАЗБАВИТЕЛ		КГ		2.7		0		11,750		0

						ПРИБОРЫ ДВЕРНЫЕ ПЕТЛИ		ШТ		0				25,000		0

				E9-8-2-1		РУЧНАЯ ЭЛЕКТРОДУГОВАЯ СВАРКА СТЫКОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ ПРИ ТОЛЩИНЕ СВАРИВАЕМОЙ СТАЛИ ММ, ДО: 6		10М		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		11.58		0		8,952.62		0

				01147		МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		3.47		0		641.41		0

				02016		УСТАНОВКА ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ		МАШ-Ч		4.63		0		2,574		0

				15211		ЭЛЕКТРОДЫ		КГ		4.38		0		13,500		0

				44897		ШЛИФКРУГИ		ШТ		0.0396		0		10,000		0

				Ц08-02-396-22		КОРОБА ПЛАСТМАССОВЫЕ ШИРИНОЙ 120ММ		100М		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		26.46		0		8,952.62		0

						ДЮБЕЛЬ		10ШТ		40		0		2,000.00		0

						КОРОБА ПЛАСТМАССОВЫЕ ШИРИНОЙ 120ММ		М		101.7		0		46,200		0

				E7-1-54-15		УСТРОЙСТВО ИЗ КОЛЮЧЕЙ ПРОВОЛОКИ ПО ГОТОВЫМ КОНСТРУКЦИЯМ		100М		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		0.599		0		8,952.62		0

				47804		ПРОВОЛОКА КОЛЮЧАЯ		М		100.5		0		4,000.00		0

																		№		РЕГИОНЫ		Прочие затраты подрядчика (Пп)		без		сотстрахом 12%

						ВСЕГО ЗАТРАТ:												1		РЕСПУБЛИКА УЗБ		21.06%		11329.14		12688.64		17.27%

						ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ		ЧЕЛ-ЧАС								96		2		КР		24.25%		11655.72		13054.41		17.27%

						ЗАРПЛАТА (В Т.Ч. СОЦСТРАХ)		СУМ								857,387		3		Г.Ташкент		17.27%		12646.34		14163.90		17.27%		10695.76		3%

						ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		СУМ								6,805				ОБЛАСТИ

						СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ		СУМ								3,569,139		1		Ташкентская об		22.82%		13543.65		15168.89		17.27%		10695.76		3%

						ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		СУМ		3.00%						107,074		2		Андижанская об		28.31%		10525.87		11788.97		17.27%		8952.62		3%

						ВСЕГО		СУМ								4,540,405		3		Бухарская об		24.65%		9018.49		10100.71		17.27%		9490.07		2%

																		4		Джизакская об		24.69%		8515.94		9537.85		17.27%		9145.33		3%

																		5		Кашадарьинская об		24.15%		9933.45		11125.46		17.27%		11125.46		5%

						ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПОДРЯЧИКА		СУМ		17.27%						784,128		6		Наманганская об		30.29%		8633.72		9669.77		17.27%		8952.62		3%

						ИТОГО		СУМ								5,324,533		7		Навоийская об		23.35%		12384.85		13871.03		17.27%		8,600		3%

																		8		Самаркандская об		18.11%		8178.37		9159.77		17.27%		9145.33		3%

				120.00%		ИТОГО С НДС		СУМ		20%						6,389,440		9		Сурхандарьинская об		22.28%		12015.63		13457.51		17.27%		10695.76		3%

																		10		Сырдарьинская об		26.14%		10829.97		12129.57		17.27%		9145.33		3%

																		11		Ферганская об		20.92%		9601.72		10753.93		17.27%		9027.48		3%

																		12		Хорезмская об		19.00%		7383.54		8269.56		17.27%		7686.24		3%

						Составил: ____________________________Насридинов Х.И.



&L&7ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС TNQURILISH 5.0&C &R&7 19-67-78

&L&7 &CСтраница &P&R&7



цены на материалы

		НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: БАЗОВЫЕ СТАНЦИИ

		НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА:						AND5703 CS-2164 Чужа

		ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА НА

		Текущий ремонт кровли базовой станции и помещение аппаратной расположенной по адресу: Андижанская область, Шахриханский р-н, Чужа КФЙ, колледж

		ОСНОВАНИЕ: Дефектный акт

		№№		РЕСУРС		ОБОСНОВАНИЕ		НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСА		ЕД.ИЗМ		КОЛ-ВО		ЦЕНА		СУММА

		1		2		3		4		5		6		7		8

		ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ

		1		00001				ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ С УЧЕТОМ СОЦСТРАХА		ЧЕЛ-Ч		95.7694		8,952.620		857,387

								ИТОГО								857,387

		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

								АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		0		42,323.45		0

								АВТОМОБИЛИ САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т		МАШ-Ч		0		38,924.05		0

								АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.08714		30,452.00		2,654

								АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.13632		30,452.00		4,151

								БУЛЬДОЗЕРЫ		МАШ-Ч		0		61,450.25		0

								ПИСТОЛЕТЫ-РАСПЫЛИТЕЛИ		МАШ-Ч		0		599.61		0

								АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ МОЩНОСТЬЮ 1 КВТ		МАШ-Ч		0		2,213.75		0

								МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		0		641.41		0

								МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		0		809.60		0

								МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		0		809.60		0

								УСТАНОВКА ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ		МАШ-Ч		0		2,574.28		0

								КОТЛЫ  БИТУМНЫЕ  ПЕРЕДВИЖНЫЕ  400  Л		МАШ-Ч		0		2,347.84		0

								ГОРЕЛКИ		МАШ-Ч		0		80.96		0

								ШУРУПОВЕРТЫ		МАШ-Ч		0		411.13		0

								БЕНЗОПИЛЫ		МАШ-Ч		0		462.88		0

								ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		0		459.20		0

								ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ		МАШ-Ч		0		666.54		0

								ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		0		666.54		0

								НОЖНИЦЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		0		293.30		0

								ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ		МАШ-Ч		0		411.12		0

								СТАНОК ФАЛЬЦЕПРОКАТНЫЙ		МАШ-Ч		0		5,376.25		0

								ИТОГО		СУМ						6,805

		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ

		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ

				16070				ШЛАКОБЛОКИ		М3		0		224,208.00		0		3980		0.016		248750

				05377				ПРОФНАСТИЛ ОЦИНКОВАННЫЙ 0,4-0,5 или  МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА		М2		0		58,000.00		0		ташкент		48000.00

								ЖЕЛОБА, КОНЬКИ, ЕНДОВЫ, СНЕГОДЕРЖАТЕЛИ И Т.П.		М		0		28,300.00		0

								РАСТВОР М100		М3		0.2026		425,000.00		86,105

				29930				РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ДЕКОРАТИВНЫЙ "ХОПЕР"		КГ		0		3,700.00		0

				29109				АЛЮМИНИЕВЫЕ КОМПОЗИТНЫЕ ПАНЕЛИ ОГНЕСТОЙКИЕ		М2		0		50,000.00		0

				29160				ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ		ШТ		0		174.00		0

				40955				АНКЕРНЫЕ БОЛТЫ С ГАЙКАМИ		Т		0		10,750,000.00		0

				29161				АНКЕРНЫЕ БОЛТЫ		ШТ		0		800.00		0

				29840				УГОЛОК НАРУЖНЫЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА		ШТ		1.148		4,500.00		5,166

				29841				УГОЛОК ВНУТРЕННИЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА		ШТ		1.148		4,500.00		5,166

				29842				СОЕДИНИТЕЛЬ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА		ШТ		6.56		4,500.00		29,520

				29843				ЗАГЛУШКА ТОРЦЕВАЯ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА		ШТ		2.624		4,500.00		11,808

				29962				ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60Х27Х0,6		М		0		7,800.00		0

				30032		С111-32		ШИФЕР		М2		5.4		22,750.00		122,850

				30383		С111-173		ГВОЗДИ ПРОВОЛОЧНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ ДЛЯ АСБЕСТОЦЕМЕНТНОЙ КРОВЛИ 4,5Х120 ММ		Т		0.000076		8,500,000.00		646

				30389		С111-179		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1,6Х50 ММ		Т		0		10,000,000.00		0

				30407				ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ И ОТДЕЛОЧНЫЕ		Т		0		10,000,000.00		0

				45401				ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0.00066		8,500,000.00		5,610

				19851				ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ ОЦИНКОВАНЫЕ, РАЗМЕРОМ 5Х45 ММ		Т		0		22,100,000.00		0

				19852				СТАЛЬ ОЦИНКОВАННАЯ В РУЛОНАХ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ, С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ		Т		0		10,200,000.00		0

				19853				КЛЯММЕРЫ ОЦИНКОВАННЫЕ		100ШТ		0		500.00		0

				19854				АНТИСЕПТИК		Л		0		5,000.00		0

				61151				ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 3Х70 ММ, ГОСТ 4028-63		КГ		0		10,000.00		0

				30485				ДЮБЕЛЬ		ШТ		0		1,000.00		0

				30546				ПРОФИЛЬ МОНТАЖНЫЙ		М		0		8,220.00		0

				44330				ПЕРЕПЛЕТЫ ОКОННЫЕ		М2		0		120,000.00		0

				44424				ПРИБОРЫ ОКОННЫЕ		КОМП		0		30,000.00		0

				30626				БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ АЛЮМИНИЯ		М2		0		598,800.00		0

				30652		С111-253		ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1		Т		0		5,000,000.00		0

				30795				ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ 6Х30 ММ		10 ШТ		4.3132		2,000.00		8,626

				30818				ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ 4,8X35		ШТ		0		350.00		0

				30819				ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ 4,8Х80 ММ		ШТ		0		450.00		0

				31054				КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ		Т		0		8,760,000.00		0

				31066				КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT LUX		Т		0		25,200,000.00		0

				31085				КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT LUX		Т		0.000644		25,200,000.00		16,229

				31392				ОЛИФА, РАСТВОРИТЕЛ, РАЗБАВИТЕЛ		КГ		0		11,750.00		0

								ГРУНТОВКА		Т		0		10,000,000.00		0

								ГРУНТОВКИ		Т		0		10,000,000.00		0

				31478				ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛИНОЙ 65 ММ		ШТ		0		1,000.00		0

				31650		С111-627		ОЛИФА, РАСТВОРИТЕЛ, РАЗБАВИТЕЛ		Т		0		11,750,000.00		0

				31651		С111-628		ОЛИФА, РАСТВОРИТЕЛЬ, РАЗБАВИТЕЛЬ		Т		0.0075787		11,750,000.00		89,050

				31655		С1610-1124		ОЛИФА, РАСТВОРИТЕЛЬ, РАЗБАВИТЕЛЬ		Т		0		11,750,000.00		0

				31684		С1610-1140		КЛЕЙ МАЛЯРНЫЙ ЖИДКИЙ		КГ		0		13,000.00		0

				31688		С1610-1043		КЛЕЙ ДЛЯ ЛИНОЛИУМА LG HYLIS		КГ		7.55		39,300.00		296,715

				31708		С1113-196		ШПАТЛЕВКА УНИВЕРСАЛЬНЫЕ АКРИЛОВЫЕ		Т		0		1,600,000.00		0

				31710				ШПАТЛЕВКА УНИВЕРСАЛЬНЫЕ АКРИЛОВЫЕ		Т		0.0331824		1,600,000.00		53,092

				31934		С111-9018		БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ РУЛОННЫЙ МАТЕРИАЛ "ИЗОЛ", "ФОЛЬГАИЗОЛ",  "ПОЛИИЗОЛ" ТОЛЬШИНОЙ НЕ МЕНЕЕ 3 ММ		М2		0		16,500.00		0

				32035		С111-9876		ЛИНОЛЕУМ ОГНЕСТОЙКИЕ ТИПА LG HYLIS		М2		15.402		85,000.00		1,309,170

				32104		С111-594		МАСТИКА		Т		0.01932		5,500,000.00		106,260

				32136		С1610-1063		МАСТИКА		Т		0		5,500,000.00		0

				32501		С111-782		ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК		Т		0.0002		6,200,000.00		1,240

								ПРОВОЛОКА		Т		0		5,750,000.00		0

				33205		С111-874		СЕТКА РАБИЦА		М2		0		9,300.00		0

				33729				СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,5ММ (ЕСЛИ ПО КРОВЛЯМ КОНКИ, ЕНДОВЫ)		Т		0.0016		8,500,000.00		13,600

				33732		С111-9351		СТАЛЬ ОЦИНКОВАННАЯ ЛИСТОВАЯ ТОЛЩИНА ЛИСТА 0,5 ММ		Т		0		8,500,000.00		0

				63498				ГИЛЬЗЫ СТАЛЬНЫЕ С ФЛАНЦАМИ		Т		0		39,000,000.00		0

				33835				ШВЕЛЛЕРЫ, МАРКА СТАЛИ ВСТ3ПС5 N 12		Т		0		4,482,400.00		0

				34287		С111-623		МЫЛО ТВЕРДОЕ ХОЗЯЙСТВЕННОЕ 72%		ШТ		0		3,000.00		0

				35100		С111-1480		ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 3,5Х35 ММ		Т		0.00004		17,000,000.00		680

								ЭЛЕКТРОДЫ		Т		0		13,500,000.00		0

				15211				ЭЛЕКТРОДЫ		КГ		0		13,500.00		0

				35391				ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С ОСТРЫМ КОНЦОМ ДЛИНОЙ 35 ММ		ШТ		43.132		250.00		10,783

				35538		С111-35538		ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25		М2		0		5,000.00		0

				35454				БРУСЬЯ ДЕРЕВЯННЫЕ		М3		0		2,200,000.00		0

				45024				ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД КРУГЛЫЕ		М3		0		900,000.00		0

								ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ВСЕЙ ДЛИНОЙ И ШИРИНОЙ		М3		0.033		2,200,000.00		72,600

								ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД		М3		0		2,200,000.00		0

				36167		С112-167		ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ИЗ БЕРЕЗЫ ИЛИ ЛИПЫ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 25, 32, 40 ММ, III СОРТА		М3		0.2354		2,200,000.00		517,880

				81864				КЛИНЬЯ ДЕРЕВЯННЫЕ		ШТ		0		1,000.00		0

				83171				ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННАЯ ПОДЛОЖКА ПОД ПАРКЕТ ТОЛЩ.2ММ		М2		0		3,700.00		0

				85917				МНОГОСЛОЙНЫЕ ПАРКЕТНЫЕ ДОСКИ ТИПА TARKETT		М2		0		43,500.00		0

				32360				ПЛИТЫ ДРЕВЕСНОСТРУЖЕЧНЫЕ МНОГОСЛОЙНЫЕ И ТРЕХСЛОЙНЫЕ, МАРКА П-1 ТОЛЩИНОЙ 18-20 ММ		100М2		0		6,440,000.00		0

				38617		С1610-1005		ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ		КГ		0		40,000.00		0

				43121				КИРПИЧ		1000ШТ		0		1,500,000.00		0

				43231				КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.0148474		25,200,000.00		374,154

				43328				БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА		М2		0		518,300.00		0

				44070		С1113-9051		МАТЕРИАЛЫ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РУЛОННЫЕ "ИЗОЛ", "ФОЛЬГАИЗОЛ",  "ПОЛИИЗОЛ" ТОЛЬШИНОЙ НЕ МЕНЕЕ 3 ММ		М2		3.51		16,500.00		57,915

				44082		С112-9084		ДЕТАЛИ ДЕРЕВЯННЫЕ ЛЕСОВ		М3		0		900,000.00		0

				44109		С124-9180		ДЕТАЛИ ЗАКЛАДНЫЕ И НАКЛАДНЫЕ		Т		0		13,000,000.00		0

				44259		С111-9123		МАТЕРИАЛЫ РУЛОННЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ "ИЗОЛ", "ФОЛЬГАИЗОЛ",  "ПОЛИИЗОЛ" ТОЛЬШИНОЙ НЕ МЕНЕЕ 3 ММ		М2		6		16,500.00		99,000

				44346		С1610-1053		ПЛИНТУСЫ ДЛЯ ПОЛОВ ИЗ ПЛАСТИКАТА		М		16.564		9,800.00		162,327

				44423		С123-9155		ПРИБОРЫ ДВЕРНЫЕ		КОМПЛ		1		75,000.00		75,000

				44393				ПОЛОТНО ДВЕРНЫЕ		М2		0		800,000.00		0

								ПЕТЛЯ		ШТ		0		25,000.00		0

				44528		С111-9070		СЕТКА РАБИЦА		М2		0		9,300.00		0

								БЕТОН М100		М3		0		388,000.00		0

								БЕТОН М150		М3		0		400,000.00		0

								БЕТОН М200		М3		0		450,000.00		0

				45077				ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ		КГ		0		2,500.00		0

				51622		С1620-2004		ЩИТЫ НАСТИЛА ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ		М2		0		90,000.00		0

								ЩИТЫ ИЗ ДОСОК		М2		0		90,000.00		0

				63944		С113-9231		ДЕТАЛИ ЛЕСОВ СТАЛЬНЫЕ		Т		0		3,250,000.00		0

				75007				БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ		1000М2		0.0007359		50,000,000.00		36,795

								ШУРУП TN25		ШТ		0		84.00		0

				76853				ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ		КГ		0		22,100.00		0

				80625				ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ТИПА MAKROFLEKS, SOUDAL) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л		ШТ		0		27,000.00		0

				87882				БЛОКИ ДВЕРНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ		М2		0		850,000.00		0

				38726				КОЛЕР		КГ		0		40,000.00		0

				44897				ШЛИФКРУГИ		ШТ		0		10,000.00		0

				42384				СТОЛБЫ ПРОФИЛЬНЫЕ ВЫСОТОЙ ДО 2,2 М		ШТ		0		10,000.00		0

				29922				РЕЙКИ ПЛАСТИКОВЫЕ		М		0		4,000.00		0

				43960				ПАНЕЛИ ПЛАСТИКОВЫЕ		М2		0		15,000.00		0

				45010				ПАНЕЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СЕТЧАТЫЕ		М		0		63,000.00		0

				44395				ПОЛОТНО КАЛИТОК С ПЕТЛЯМИ И С ЗАМКОМ		ШТ		0		850,000.00		0

								ГИПСОКАРТОН ВЛАГОСТОЙКИЙ		М2		0		19,200.00		0

				47801				ТРУБЫ ВОДОСТОЧНЫЕ		М		0		18,800.00		0

				50781				СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ		Т		0		8,500,000.00		0

								КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ		Т		0		6,854,000.00		0		https://glotr.uz/p245783-katanka_8_0mm/

								ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		М3		0		50400		0

								СЕТКА АРМАТУРНАЯ (ПРОВОЛКА, КАТАНКА, КРУГ) ТОЛШИНОЙ ОТ 1ММ ДО 5ММ		Т		0		8,400,000.00		0

								ЛИСТЫ ГИПСОКАРТОННЫЕ ОГНЕСТОЙКИЕ		М2		0		15,840.00		0

								МАТЕРИАЛ ЗВУКОИЗОЛИРУЮЩИЙ		М3		0		214,320.00		0

								ЛЕНТЫ		М		0		1,000.00		0

								КАМЕННАЯ МЕЛОЧЬ М-300 ФРАКЦИИ 3-10ММ		М3		0		59500		0

				Л1				ЛЮК ЛК-1		ТН		0		7,500,000.00		0

								КОРОБА ПЛАСТМАССОВЫЕ ШИРИНОЙ 120 ММ		М		0		46,200.00		0

								ПРОКАТ ДЛЯ АРМИРОВАНИЯ Ж/Б КОНСТРУКЦИЙ КРУГЛЫЙ И ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ, ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ И ТЕРМОМЕХАНИЧЕСКИЙ, ТЕРМИЧЕСКИ УПРОЧНЕННЫЙ КЛАСС А-I ДИАМЕТРОМ 12 ММ		Т		0		8,400,000.00		0

								РЕШЕТКИ		ШТ		0		5,000.00		0

						С124-9210		АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ		Т		0		8,400,000.00		0

						47804		ПРОВОЛОКА КОЛЮЧАЯ		М		0		4,000.00		0

								ЦЕМЕНТ марки М400		Т		0.0018		640,000.00		1,152

								ИТОГО		СУМ						3,569,139

								ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		СУМ		3%				107,074

								ВСЕГО		СУМ						3,676,214

								ВСЕГО МАТЕРИАЛОВ		СУМ						3,676,214

								ВСЕГО		СУМ						4,540,405

								ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПОДРЯЧИКА		СУМ		17.27%				784,128

								ИТОГО		СУМ						5,324,533

						120%		ИТОГО С НДС		СУМ		20%				6,389,440

								Составил: ____________________________Насридинов Х.И.

						№		РЕГИОНЫ		Прочие затраты подрядчика (Пп)		сотстрахом

						1		РЕСПУБЛИКА УЗБ		21.06%		12688.6368

						2		КР		24.25%		13054.4064

						3		Г.Ташкент		17.27%		14163.9008

								ОБЛАСТИ

						1		Ташкентская об		22.82%		15168.888

						2		Андижанская об		28.31%		11788.9744

						3		Бухарская об		24.65%		10100.7088

						4		Джизакская об		24.69%		9537.8528

						5		Кашадарьинская об		24.15%		11125.464

						6		Наманганская об		30.29%		9669.7664

						7		Навоийская об		23.35%		13871.032

						8		Самаркандская об		18.11%		9159.7744

						9		Сурхандарьинская об		22.28%		13457.5056

						10		Сырдарьинская об		26.14%		12129.5664

						11		Ферганская об		20.92%		10753.9264

						12		Хорезмская об		19.00%		8269.5648



&Л&7 &ЦСтраница &С&П&7

https://glotr.uz/p245783-katanka_8_0mm/



VED

		НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: БАЗОВЫЕ СТАНЦИИ

		НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА:

		AND5703 CS-2164 Чужа

		ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ НА

		Текущий ремонт кровли базовой станции и помещение аппаратной расположенной по адресу: Андижанская область, Шахриханский р-н, Чужа КФЙ, колледж

		ОСНОВАНИЕ:Дефектный акт

		№№		ОБОСНОВАНИЕ		НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И РЕСУРСОВ		ЕД.ИЗМ		КОЛ-ВО

		1		2		3		4		5

		0		E46-4-1-2		РАЗБОРКА ФУНДАМЕНТОВ БЕТОННЫХ		М3		0				0		0

		0		E46-4-1-4		РАЗБОРКА СТЕН КИРПИЧНЫХ		М3		0				0		0

		0		E46-4-1-5		РАЗБОРКА СТЕН ШЛАКОБЛОЧНЫХ И Т.П.		М3		0				0		0

				E47-1-1-4		ОЧИСТКА УЧАСТКА ОТ МУСОРА		100М2		0				0		0

		0		E58-1-2		РАЗБОРКА СТРОПИЛ СО СТОЙКАМИ И ПОДКОСАМИ ИЗ ДОСОК		100М2		0

		0		E58-3-1		РАЗБОРКА МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ И ОБДЕЛОК ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ		100М		0				0		0

		0		E46-4-8-1		РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ		100М2		0				0		0

		0		E46-4-8-2		РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ		100М2		0				0		0

		0		E46-4-8-4		РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ ВОЛНИСТЫХ И ПОЛУВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ		100М2		0				0		0

		0		E46-4-8-3		РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ПЛИТ И ЧЕРЕПИЦЫ		100М2		0				0		0

		0		E58-17-4		РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ ВОЛНИСТЫХ И ПОЛУВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ		100М2		0

		0		E58-17-14 ШHК.ДОП.6		РАЗБОРКА ВЫРАВНИВАЮЩИХ ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК, ПО БЕТОННОМУ ОСНОВАНИЮ, ТОЛЩИНОЙ В ММ, ДО 30		100М2		0				0		0

		0		E1-2-57-1		РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 1		100М3		0

		0		E31-А36-1		ПОГРУЗКА МУСОРА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ		Т		0				0		0

		0		E31-А26-2		РАЗГРУЗКА МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ		Т		0				0		0

		0		C310-1010		ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЕМ НА 10 КМ, КЛАСС ГРУЗА 1		Т		0				0		0

		0		E1-2-61-1		ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 1		100М3		0

		0		E6-1-1-1		УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ		100М3		0

		0		E6-1-1-5		УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ПОД КОЛОННЫ ОБЪЕМОМ ДО 3 М3		100М3		0

		0		E6-1-35-2		УСТРОЙСТВО ПОЯСОВ БЕЗ ОПАЛУБКИ Б=12,5		100М3		0

				E11-1-2-4		УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЩЕБЕНОЧНЫХ		М3		0

				E6-1-1-22		УСТРОЙСТВО ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПРИ ШИРИНЕ ПОВЕРХУ ДО 1000 ММ С ОПАЛУБКОЙ		100М3		0

		0		E12-2-2-2 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧА И БЕТОНА		100М2		0

		0		E10-1-2-1		УСТАНОВКА СТРОПИЛ		М3		0

		0		E10-1-10-1		УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСА ИЗ БРУСЬЕВ		М3		0

		0		E58-12-3		УСТРОЙСТВО ОБРЕШЕТКИ С ПРОЗОРАМИ ИЗ ДОСОК И БРУСКОВ ПОД КРОВЛЮ ИЗ: АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ		100М2		0

		0		E58-12-2		УСТРОЙСТВО ОБРЕШЕТКИ С ПРОЗОРАМИ ИЗ ДОСОК И БРУСКОВ ПОД КРОВЛЮ ИЗ: ЛИСТОВОЙ СТАЛИ		100М2		0				0		0

		0		E12-3-4-1 ШHК.ДОП.10		УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ ПРОФНАСТИЛА, МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ		100 М2		0

		0		E12-1-7-1		УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ИЗ ВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ С ОБРЕШЕТКОЙ		100М2		0

		0		E12-1-7-3		УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ИЗ ВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ БЕЗ ОБРЕШЕТКИ		100М2		0				0		0

		0		E58-6-1		РЕМОНТ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ ПОКРЫТИЯ ИЗ АСБОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ: ОБЫКНОВЕННОГО ПРОФИЛЯ		100М2		0.04				0		0

		0		E58-7-1 ШHК.ДОП.3		РЕМОНТ ОТДЕЛЬНЫМИ МЕСТАМИ РУЛОННОГО ПОКРЫТИЯ С ПРОМАЗКОЙ БИТУМНЫМИ СОСТАВАМИ: С ЗАМЕНОЙ 1 СЛОЯ		100М2		0				0		0

		0		E10-1-3-1		УСТРОЙСТВО СЛУХОВЫХ ОКОН		1МЕСТО		0				0		0

		0		E12-2-4-1 ШHК.ДОП.3		УСИЛЕНИЕ РУЛОННЫХ ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ В МЕСТАХ ПРИМЫКАНИЯ К АНКЕРАМ В ВИДЕ ТРУБ ПРИ ДИАМЕТРЕ ДО 200 ММ НА ПЕРВЫЙ СЛОЙ		10 ПРИМЫКАНИЙ		0.4				0		0

		0		E12-2-4-5 ШHК.ДОП.3		УСИЛЕНИЕ РУЛОННЫХ ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ В МЕСТАХ ПРИМЫКАНИЯ К ВЫСТУПАЮЩИМ МЕТАЛЛИЧЕСКИМ КОНСТРУКЦИЯМ, /АМС/ ПРОХОДЯЩИМ ЧЕРЕЗ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ		10 ПРИМЫКАНИЙ		0				0		0

		0		E12-2-1-2 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ		100М2		0.03				0		0

		0		E12-2-2-5		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНАХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПРИМИНИТЕЛЬНО К ЦОКОЛЮ И К СТОЕК КОНТЕЙНЕРА ФУНДАМЕНТУ		100М2		0				0		0

		0		E58-23-1		УСТАНОВКА СТАЛЬНОЙ ГИЛЬЗЫ И ФАРТУКА ПРИ ОБДЕЛКЕ МЕСТ ПРИМЫКАНИЯ МЯГКОЙ КРОВЛИ		1МЕСТО		0				0		0

		0		E12-1-17-1		УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ ТОЛЩИНОЙ 15 ММ		100М2		0				0		0

		0		E12-1-17-2 К=5		УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ НА КАЖДЫЙ 1 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ К [12 01 017 01] ЗА 85 PАЗ		100М2		0				0		0

		0		E58-16-9		РЕМОНТ ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКИ ПЛОЩАДЬЮ ЗАДЕЛКИ ДО: 1,0 М2		100МЕСТ		0				0		0

		0		E12-1-21-1 ШHК.ДОП.1		УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ПЛОСКИХ ИЗ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОГО НАПЛАВЛЯЕМОГО РУЛОННОГО МАТЕРИАЛА НА МАСТИКЕ ПЕРВЫЙ СЛОЙ ПОДКЛАДОЧНЫЙ		100М2		0				0		0

		0		E12-1-21-2 ШHК.ДОП.1		УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ПЛОСКИХ ИЗ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОГО НАПЛАВЛЯЕМОГО РУЛОННОГО МАТЕРИАЛА НА МАСТИКЕ ВТОРОЙ СЛОЙ НАКРЫВОЧНЫЙ		100М2		0				0		0

		0		E12-1-21-3 ШHК.ДОП.1		УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ПЛОСКИХ ИЗ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОГО НАПЛАВЛЯЕМОГО РУЛОННОГО МАТЕРИАЛА МАСТИКЕ ВТОРОЙ СЛОЙ НАКРЫВОЧНЫЙ НА СУХО		100М2		0				0		0

		0		E12-1-4-4		УСТРОЙСТВО ПРИМЫКАНИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ НАПЛАВЛЯЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ К СТЕНАМ И ПАРАПЕТАМ ВЫСОТОЙ ДО 600 ММ БЕЗ ФАРТУКОВ		100М		0

		0		E12-1-10-1		УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ [БРАНДМАУЭРЫ, ПАРАПЕТЫ, СВЕСЫ И Т.П.] ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ		100М2		0				0		0

				E12-3-5-1 ШHК.ДОП.8		УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ПРИМЕНИТЕЛЬНО ДЛЯ НАВЕСНОГО КОЗЫРЬКА		100 М2		0

		0		E12-1-9-2		УСТРОЙСТВО ЖЕЛОБОВ ПОДВЕСНЫХ		100М		0

				E12-1-8-3 ШHК.ДОП.6		НАВЕСКА ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ИЗ КИРПИЧА ИЛИ ЛЕГКОГО БЕТОНА, ДИАМЕТРОМ ДО:140 ММ		100М		0

		0		E6-1-1-15		УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТНЫХ ПЛИТ БЕТОННЫХ ПЛОСКИХ		100М3		0

		0		Е7-1-54-12		УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАД ПО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМ СТОЛБАМ БЕЗ ЦОКОЛЯ ИЗ СЕТЧАТЫХ ПАНЕЛЕЙ ВЫСОТОЙ ДО 2,2 М		100М		0				0		0

		0		Е7-1-55-9		УСТРОЙСТВО КАЛИТОК БЕЗ УСТАНОВКИ СТОЛБОВ ПРИ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАДАХ И ОГРАДАХ ИЗ ПАНЕЛЕЙ		100ШТ		0				0		0

		0		E68-23-1		РЕМОНТ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ: МЕЛКИХ		М2		0

		0		E53-16-1 ШHК.ДОП.6		РЕМОНТ КЛАДКИ СТЕН ОТДЕЛЬНЫМИ МЕСТАМИ: КИРПИЧНОЙ		М3		0				0		0

		0		E54-3-2		РАЗБОРКА ПОДШИВКИ ПОТОЛКОВ: ЧИСТОЙ ИЗ ФАНЕРЫ		100М2		0				0		0

		0		E54-3-4		РАЗБОРКА ПОДШИВКИ ПОТОЛКОВ ИЗ ДЕКОРАТИВНЫХ ПЛАСТИКОВЫХ ПАНЕЛЕЙ		100М2		0				0		0

		0		E54-3-5		РАЗБОРКА ПОДШИВКИ ПОТОЛКОВ ИЗ ПАНЕЛЕЙ МДФ		100М2		0				0		0

		0		E15-7-1-6 ШHК.ДОП.2		УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДОК С ОДИНАРНЫМ МЕТАЛЛИЧЕСКИМ КАРКАСОМ И ОДНОСЛОЙНОЙ ОБШИВКОЙ ГИПСОКАРТОННЫМИ ПЛИТАМИ С ОБЕИХ СТОРОН. ПЕРЕГОРОДКИ С ШАГОМ СТОЕЧНЫХ ПРОФИЛЕЙ 400ММ, ГЛУХИЕ ВЫСОТОЙ ДО 6,0 М		М2		0

		0		E15-7-17-4		ОБЛИЦОВКА КАРКАСОВ ПАНЕЛЯМИ ДЕКОРАТИВНЫМИ ПЛАСТИКОВЫМИ С УСТРОЙСТВОМ КАРКАСА БЕЗ ОТНОСА ОТ ПОТОЛКА		100М2		0				0		0

		0		E63-12-3		РЕМОНТ ПОТОЛКОВ ОБЛИЦОВАННЫХ ГИПСОКАРТОННЫМИ ЛИСТАМИ ПЛОЩАДЬЮ РЕМОНТИРУЕМЫХ МЕСТ		100М2		0				0		0

				Е8-3-2-1		КЛАДКА СТЕН ИЗ ЛЕГКОБЕТОННЫХ КАМНЕЙ БЕЗ ОБЛИЦОВКИ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М		М3		0				0		0

		0		E53-20-4		КЛАДКА ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ СТЕН ПРОЕМОВ: ВНУТРЕННИХ		100М3		0				0		0

		0		E46-2-9-2		ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН И ПОТОЛКОВ		100М2		0				0		0

				E8-2-7-1		АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ СТЕН И ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЙ		Т		0

				E15-2-1-1		УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН ФАСАДОВ		100М2		0				0		0

		0		E15-2-16-1		ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ		100М2		0				0		0

		0		E15-2-16-2		ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ		100М2		0				0		0

		0		E46-3-7-3		ПРОБИВКА ПРОЕМОВ В КОНСТРУКЦИЯХ ИЗ КИРПИЧА		М3		0

		0		E55-9-4 ШHК.ДОП.5		ПРОБИВКА ПРОЕМОВ СО СПЛОШНЫМ ВЫРАВНИВАНИЕМ ОТКОСОВ В ПЕРЕГОРОДКАХ: КИРПИЧНЫХ		100М2		0				0		0

		0		E20-2-3-9		УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ [РР] НОМЕР 5 РАЗМЕР 200Х600 ММ		РЕШЕТКА		0

		0		E15-2-36-1		ШТУКАТУРКА ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА УЛУЧШЕННАЯ СТЕН		100М2		0				0		0

		0		E15-2-36-2		ШТУКАТУРКА ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА УЛУЧШЕННАЯ ПОТОЛКОВ		100М2		0				0		0

		0		E61-2-9		РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ВНУТРЕННИХ СТЕН ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ: ДО 10 М2		100М2		0.01				0		0

		0		E61-2-11		РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ВНУТРЕННИХ СТЕН ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ: БОЛЕЕ 10 М2		100М2		0				0		0

		0		E61-4-9		РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ПОТОЛКОВ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ: ДО 10 М2		100М2		0				0		0

		0		E61-4-11		РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ПОТОЛКОВ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ: БОЛЕЕ 10 М2		100М2		0				0		0

		0		E61-7-1		РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ОТКОСОВ		100М2		0				0		0

		0		E61-10-3		РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ГЛАДКИХ ФАСАДОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ: ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ БОЛЕЕ 5 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ		100М2		0				0		0

		0		E61-10-1		РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ГЛАДКИХ ФАСАДОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ: ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ ДО 5 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ		100М2		0				0		0

		0		E61-10-2		РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ГЛАДКИХ ФАСАДОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ: ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ ДО 5 М2 ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ 10 ММ (3 РАЗА)		100М2		0

		0		E15-4-24-8		ПРОСТАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ		100М2		0				0		0

		0		E15-4-24-9		ПРОСТАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ ПОТОЛКОВ		100М2		0				0		0

		0		E15-4-25-8		УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН		100М2		0				0		0

		0		E15-4-25-9		УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ ПОТОЛКОВ		100М2		0				0		0

		0		E62-2-4		ПРОСТАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ СТЕН, ШПАТЛЕВКОЙ И С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 %		100М2		0				0		0

		0		E62-3-4		ПРОСТАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОТОЛКОВ, С ШПАТЛЕВКОЙ И С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35		100М2		0				0		0

		0		E62-7-6		УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ СТЕН ЗА ДВА РАЗА, ШПАТЛЕВКОЙ И С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 %		100М2		0.518				0		0

		0		E62-8-6		УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОТОЛКОВ ЗА ДВА РАЗА, С ШПАТЛЕВКОЙ И С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35		100М2		0.151				0		0

		0		E15-4-5-3		ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН СО ШПАТЛЕВКОЙ		100М2		0				0		0

		0		E15-4-5-4		ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ ПОТОЛКОВ СО ШПАТЛЕВКОЙ		100М2		0				0		0

		0		E62-16-6		ОКРАШИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ: РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 % И С ШПАТЛЕВКОЙ		100М2		0				0		0

		0		E62-17-6		ОКРАШИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ: РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 % И С ШПАТЛЕВКОЙ		100М2		0				0		0

		0		E56-9-4		ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ:		100ШТ		0				0		0

		0		E56-9-3		ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В ДЕРЕВЯННЫХ СТЕНАХ:		100ШТ		0				0		0

		0		E56-9-5 ШHК.ДОП.5		ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ: С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ		100ШТ		0				0		0

		0		E56-9-7 ШHК.ДОП.8		ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ ВРУЧНУЮ В ОТКОСАХ: АЛЮМИНИЕВЫХ		100КОРОБ		0				0		0

		0		E56-1-3		ДЕМОНТАЖ ОКОННЫХ КОРОБОК: В РУБЛЕНЫХ СТЕНАХ		100ШТ		0				0		0

		0		E56-1-4 ШHК.ДОП.5		ДЕМОНТАЖ ОКОННЫХ КОРОБОК: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ		100ШТ		0				0		0

		0		E56-1-6 ШHК.ДОП.8		ДЕМОНТАЖ АЛЮМИНИЕВЫХ ОКОННЫХ КОРОБОК В СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ ВРУЧНУЮ		100КОРОБ		0				0		0

		0		E56-2-1		СНЯТИЕ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ: НЕОСТЕКЛЕННЫХ		100М2		0				0		0

		0		E56-2-1		СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН		100М2		0

		0		E56-21-1		УСТАНОВКА ПОЛОТЕН: НАРУЖНЫХ КРОМЕ БАЛКОННЫХ		100ШТ		0

		0		E9-4-14-1 ШHК.ДОП.4		УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ С ПОДГОТОВОКЙ ПРОЕМА И УСТАНОВКОЙ НАКЛАДНЫХ И ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 2,5М2		М2		0				0		0

		0		E9-4-14-2 ШHК.ДОП.4		УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ С ПОДГОТОВОКЙ ПРОЕМА И УСТАНОВКОЙ НАКЛАДНЫХ И ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 2,5М2		М2		0				0		0

		0		E9-4-14-3 ШHК.ДОП.4		УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ В ПОДГОТОВЛЕННЫЕ ПРОЕМЫ ПЛОЩАДЬЮ ДО 2,5М2		М2		0				0		0

		0		E9-4-14-4 ШHК.ДОП.4		УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ В ПОДГОТОВЛЕННЫЕ ПРОЕМЫ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 2,5М2		М2		0				0		0

		0		E10-1-37-1 ШHК.ДОП.11		УСТАНОВКА АЛЮМИНИЕВЫХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ДО 3 М2		100М2		0				0		0

		0		E10-1-37-2 ШHК.ДОП.11		УСТАНОВКА АЛЮМИНИЕВЫХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ БОЛЕЕ 3 М2		100М2		0				0		0

		0		E10-1-36-5 ШHК.ДОП.11		УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ АЛЮМИНИЯ		100М2		0				0		0

		0		E56-12-1		СМЕНА ДВЕРНЫХ ПРИБОРОВ: ПЕТЛИ		100ШТ		0				0		0

		0		E56-12-5		СМЕНА ДВЕРНЫХ ПРИБОРОВ: ЗАМКИ ВРЕЗНЫЕ		100ШТ		0.01				0		0

		0		E56-12-6		СМЕНА ДВЕРНЫХ ПРИБОРОВ: ЗАМКИ НАКЛАДНЫЕ		100ШТ		0				0		0

		0		E69-27-3		СНЯТИЕ ЛАКОКРАСОЧНОГО ПОКРЫТИЯ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ: С МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ		М2		0				0		0

		0		E62-29-2		ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ДВА РАЗА (Контейнера и двери металлические		100М2		0.04				0		0

		0		E62-28-2		ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КРОВЕЛЬ: ЗА ДВА РАЗА (КРЫШИ КОНТЕЙНЕРОВ)		100М2		0

		0		E15-4-30-2		МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2		100М2		0				0		0

		0		E62-4-4		ПРОСТАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ОКОН: С ПОДГОТОВКОЙ И РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ БОЛЕЕ 35 %		100М2		0				0		0

		0		E62-5-4		ПРОСТАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ДВЕРЕЙ: С ПОДГОТОВКОЙ И РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ БОЛЕЕ 35 %		100М2		0				0		0

		0		E68-12-5		РАЗБОРКА СТЯЖЕК		100М3		0				0		0

		0		E11-1-11-1		УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ		100М2		0

		0		E11-1-11-2 К=6		УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 11-01-011-01 ЗА 10 PАЗ		100М2		0

				E11-1-11-3		УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ		100М2		0				0		0

		0		E11-1-11-4 К=16		УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 11-01-011-03 ЗА 16 PАЗ		100М2		0				0		0

		0		E11-1-11-3		УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ		100М2		0				0		0

				E11-1-11-4 К=6		УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 11-01-011-03 ЗА 6 PАЗ		100М2		0				0		0

		0		E57-2-1		РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: ИЗ ЛИНОЛЕУМА И РЕЛИНА		100М2		0.151				0		0

		0		E57-3-1		РАЗБОРКА ПЛИНТУСОВ: ДЕРЕВЯННЫХ И ИЗ ПЛАСТМАССОВЫХ МАТЕРИАЛОВ		100М		0.164				0		0

		0		E57-10-3		ЗАДЕЛКА ВЫБОИН В ПОЛАХ ЦЕМЕНТНЫХ ПЛОЩАДЬЮ ДО: 1,0 М2		100МЕСТ		0.04

		0		E11-1-36-2		УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ЛИНОЛЕУМА НА КЛЕЕ		100М2		0.151				0		0

		0		E11-1-40-3 ШHК.ДОП.6		УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПЛАСТИКОВЫХ НА ВИНТАХ САМОНАРЕЗАЮЩИХ		100М		0.164				0		0

		0		E62-18-2		ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ: ПЛИНТУСОВ И ГАЛТЕЛЕЙ		100М2		0				0		0

		0		E15-1-94-1 ШHК.ДОП.9		ОБЛИЦОВКА ВНУТРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ДЕКОРАТИВНЫМИ ОГНЕСТОЙКИМИ ПАНЕЛЯМИ: СТЕН С УСТРОЙСТВОМ КАРКАСА ИЗ ЖЕСТЯНОГО ПРОФИЛЯ		100М2		0				0		0

		0		E15-1-94-3 ШHК.ДОП.9		ОБЛИЦОВКА ВНУТРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ДЕКОРАТИВНЫМИ И ОГНЕСТОЙКИМИ ПАНЕЛЯМИ: ПОТОЛКОВ С УСТРОЙСТВОМ КАРКАСА ИЗ ЖЕСТЯНОГО ПРОФИЛЯ		100М2		0				0		0

		0		E62-41-1		ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДОВ ОТ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫХ И МАСЛЯНЫХ КРАСОК: С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ		100М2		0				0		0

				E62-25-7		ШПАТЛЕВКА ФАСАДОВ: ПРОСТЫХ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ		100М2		0				0		0

				E62-25-1		ОГРУНТОВКА ФАСАДОВ: ПРОСТЫХ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ		100М2		0				0		0

				E15-4-14-3		ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ВОДОЭМУЛЬСИОННАЯ		100М2		0				0		0

		0		E15-4-12-3		ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ВОДОЭМУЛЬСИОННАЯ		100М2		0				0		0

		0		E62-19-1		ОКРАСКА ИЗВЕСТКОВЫМИ СОСТАВАМИ ФАСАДОВ ПРОСТЫХ ПО: ШТУКАТУРКЕ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ С ШПАТЛЕВКОЙ		100М2		0				0		0

		0		E15-4-50-1 ШHК.ДОП.6		ОТДЕЛКА ФАСАДОВ ДЕКОРАТИВНЫМ ПОКРЫТИЕМ «ХОПЕР» ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ С ЛЕСОВ И ЗЕМЛИ:ОДНОТОННОЕ		100М2		0				0		0

		0		E62-21-10		ПРОСТАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ФАСАДОВ С ПОД ГОТОВКОЙ И РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 % С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ		100М2		0				0		0

		0		E8-7-2-1		ЛЕСА ПРИ ВЫСОТЕ ПОМЕЩЕНИЙ ДО 6 М		100М2		0

		0		E8-7-1-2		УСТАНОВКА И РАЗБОРКА НАРУЖНЫХ ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16 М ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ ПРОЧИХ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ		100М2		0

		0		E69-7-1		УСТРОЙСТВО: ХОДОВ ДЛЯ КРОВЛИ /ТРАП/		100П.М		0.11

		0		E62-35-2		ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК И ОГРАД ЗА ДВА РАЗА		100М2		0

		0		E15-4-30-4		МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК, ТРУБ, ПЕРЕПЛЕТОВ И Т.П. ЗА  ДВА РАЗА		100М2		0

		0		E9-8-2-1		РУЧНАЯ ЭЛЕКТРОДУГОВАЯ СВАРКА СТЫКОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ ПРИ ТОЛЩИНЕ СВАРИВАЕМОЙ СТАЛИ ММ, ДО: 6		10М		0

		0		E10-1-39-5		УСТАНОВКА ЛЮКОВ В ПЕРЕКРЫТИЯХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 2 М2		100М2		0				0		0

		0		0		ЗАМОК НАВЕСНОЙ		КОМПЛ		0

		0		E9-3-29-1		МОНТАЖ ЛЕСТНИЦ		Т		0				0		0

		0		0		УСТРОЙСТВО КОНКИ, ЕНДОВЫ, РАЗЖЕЛОБКИ, СНЕГОДЕРЖАТЕЛЬ		М		0				0		0

		0		29922		РЕЙКИ ПЛАСТИКОВЫЕ ДЛЯ ОБЛИЦОВКИ ПЛАСТИКА		М		0				0		0

		0		E63-12-3		РЕМОНТ ПОТОЛКОВ ОБЛИЦОВАННЫХ ГИПСОКАРТОННЫМИ ЛИСТАМИ ПЛОЩАДЬЮ РЕМОНТИРУЕМЫХ МЕСТ		100М2		0				0		0

		0		Л1		ЛЮК ЛК-1 ПО ПРОЕКТУ		Т		0				0		0

		0		Ц08-02-396-22		КОРОБА ПЛАСТМАССОВЫЕ ШИРИНОЙ 120ММ		100М		0

		0		E7-1-54-15		УСТРОЙСТВО ИЗ КОЛЮЧЕЙ ПРОВОЛОКИ ПО ГОТОВЫМ КОНСТРУКЦИЯМ		100М		0

		СОСТАВИЛ ________________ Насридинов Х.И.



&L&7ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС TNQURILISH 5.0&R&7 19-67-78

&L&7 &CСтраница &P&R&7



Лист1

												пр		чч		т

		№		РЕГИОНЫ		Прочие затраты подрядчика (Пп)		без		сотстрахом 12%

		1		РЕСПУБЛИКА УЗБ		21.06%		11329.14		12688.64		17.27%

		2		КР		24.25%		11655.72		13054.41		17.27%

		3		Г.Ташкент		17.27%		12646.34		14163.90		17.27%		10695.76		3%

				ОБЛАСТИ

		1		Ташкентская об		22.82%		13543.65		15168.89		17.27%		10695.76		3%

		2		Андижанская об		28.31%		10525.87		11788.97		17.27%		8952.62		3%

		3		Бухарская об		24.65%		9018.49		10100.71		17.27%		9490.07		2%

		4		Джизакская об		24.69%		8515.94		9537.85		17.27%		9145.33		3%

		5		Кашадарьинская об		24.15%		9933.45		11125.46		17.27%		11125.46		5%

		6		Наманганская об		30.29%		8633.72		9669.77		17.27%		8952.62		3%

		7		Навоийская об		23.35%		12384.85		13871.03		17.27%		8,600		3%

		8		Самаркандская об		18.11%		8178.37		9159.77		17.27%		9145.33		3%

		9		Сурхандарьинская об		22.28%		12015.63		13457.51		17.27%		10695.76		3%

		10		Сырдарьинская об		26.14%		10829.97		12129.57		17.27%		9145.33		3%

		11		Ферганская об		20.92%		9601.72		10753.93		17.27%		9027.48		3%

		12		Хорезмская об		19.00%		7383.54		8269.56		17.27%		7686.24		3%





U M S TALABLARGA
MOS ALOQA OPERATORI









Локально ресурная ведомость на 16 объектов/AND5716.xls
после экспертизы

																Приложения № ___ к

																Заказу №______

																к договору №191Д-19-ДУЗ

																от 26.07.2019г.

		СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ НА

		AND5716 CS-1100 Туячи

		Текущий ремонт аппаратной расположенной по адресу: Андижанская область, Избасканский р-н, Янги-Замон КФЙ, Туячи МФЙ.

		ОСНОВАНИЕ:Дефектный акт

		№		ОБОСНОВАНИЕ		НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И РЕСУРСОВ		ЕД.ИЗМ		КОЛ-ВО				ЦЕНА		СУММА

										НА ЕДИНИЦУ		ПО ПРОЕКТУ

		1		2		3		4		5		6		7		8

		0		E46-4-1-2		РАЗБОРКА ФУНДАМЕНТОВ БЕТОННЫХ		М3		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		9.59		0		8,952.62		0

		0		01159		МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ		МАШ-Ч		5.68		0		809.60		0

		0		E46-4-1-4		РАЗБОРКА СТЕН КИРПИЧНЫХ		М3		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		8.24		0		8,952.62		0

		0		00001		МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ		МАШ-Ч		2.3		0		809.60		0

		0		E46-4-1-5		РАЗБОРКА СТЕН ШЛАКОБЛОЧНЫХ И Т.П.		М3		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		6.64		0		8,952.62		0

		0		01159		МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ		МАШ-Ч		1.54		0		809.60		0

		0		E47-1-1-4		ОЧИСТКА УЧАСТКА ОТ МУСОРА		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		3.91		0		8,952.62		0

		0		E58-1-2		РАЗБОРКА СТРОПИЛ СО СТОЙКАМИ И ПОДКОСАМИ ИЗ ДОСОК		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		22.68		0		8,952.62		0

		0		0		МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ		ТН		0.9		0		0.00		0

		0		E58-3-1		РАЗБОРКА МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ И ОБДЕЛОК ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ		100М		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		9.1		0		8,952.62		0

		0		E46-4-8-1		РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		14.38		0		8,952.62		0

		0		E46-4-8-2		РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		8.58		0		8,952.62		0

		0		E46-4-8-4		РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ ВОЛНИСТЫХ И ПОЛУВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		15.9		0		8,952.62		0

		0		E58-17-4		РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ ВОЛНИСТЫХ И ПОЛУВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		24.39		0		8,952.62		0

		0		0		МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ		ТН		1.45		0		0.00		0

		0		E46-4-8-3		РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ПЛИТ И ЧЕРЕПИЦЫ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		55.52		0		8,952.62		0

		0		E58-17-14 ШHК.ДОП.6		РАЗБОРКА ВЫРАВНИВАЮЩИХ ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК, ПО БЕТОННОМУ ОСНОВАНИЮ, ТОЛЩИНОЙ В ММ, ДО 30		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		116.76		0		8,952.62		0

		0		E1-2-57-1		РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 1		100М3		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		118		0		8,952.62		0

		0		E31-А36-1		ПОГРУЗКА МУСОРА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ		Т		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		3.72		0		8,952.62		0

		0		E31-А26-2		РАЗГРУЗКА МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ		Т		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		0.28		0		8,952.62		0

		0		C310-1010		ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЕМ НА 10 КМ, КЛАСС ГРУЗА 1		Т		0

		0		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0.1052		0		8,952.62		0

		0		00163		АВТОМОБИЛИ САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т		МАШ-Ч		0.1052		0		38,924.05		0

		0		E1-2-61-1		ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 1		100М3		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		88.5		0		8,952.62		0

		0		E6-1-1-1		УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ		100М3		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		180		0		8,952.62		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.13		0		30,452		0

		0		0		БЕТОН М100		М3		102		0		388,000		0

		0		E6-1-1-5		УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ПОД КОЛОННЫ ОБЪЕМОМ ДО 3 М3		100М3		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		785.88		0		8,952.62		0

		0		00112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		0.27		0		42,323.45		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.99		0		30,452		0

		0		0		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0.0238		0		10,000,000		0

		0		30652		ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1		Т		0.027		0		5,000,000		0

		0		0		ПРОВОЛОКА		Т		0.0061		0		5,750,000		0

		0		0		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД		М3		0.74		0		2,200,000		0

		0		45022		БЕТОН М200		М3		101.5		0		450,000		0

		0		0		ЩИТЫ ИЗ ДОСОК		М2		64.1		0		90,000		0

		0		С124-9210		АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ		Т		0				8,400,000		0

		0		E11-1-2-4		УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЩЕБЕНОЧНЫХ		М3		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		2.5		0		8,952.62		0

		0		01866		ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		0.93		0		666.54		0

		0		14352		КАМЕННАЯ МЕЛОЧЬ М-300 ФРАКЦИИ 3-10ММ		М3		0.11		0		59500		0

		0		0		ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		М3		1.19		0		50400		0

		0		E6-1-1-22		УСТРОЙСТВО ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПРИ ШИРИНЕ ПОВЕРХУ ДО 1000 ММ С ОПАЛУБКОЙ		100М3		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		446.04		0		8,952.62		0

		0		02016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		123.76		0		2,574.28		0

		0		30407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0.013		0		10,000,000		0

		0		30652		ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1		Т		0.025		0		5,000,000.00		0

		0		32524		КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ		Т		0.0303		0		6,854,000.00		0

		0		35310		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42		Т		0.13		0		13,500,000		0

		0		0		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ III СОРТА		М3		0.61		0		2,200,000.00		0

		0		44011		АРМАТУРА		Т		6.6		0		8,400,000.00		0

		0		0		БЕТОН		М3		101.5		0		450,000.00		0

		0		51619		ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ		М2		39.2		0		90,000.00		0		0

		0		E6-1-35-2		УСТРОЙСТВО ПОЯСОВ БЕЗ ОПАЛУБКИ Б=12,5		100М3		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		516.46		0		8,952.62		0

		0		00112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		0.27		0		42,323.45		0

		0		02016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		208.25		0		2,574.28		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		1.07		0		30,452		0

		0		0		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42		Т		0.25		0		13,500,000		0

		0		45013		БЕТОН М150		М3		101.5		0		400,000		0

		0		E10-1-2-1		УСТАНОВКА СТРОПИЛ		М3		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		24.09		0		8,952.62		0

		0		01556		БЕНЗОПИЛЫ		МАШ-Ч		0.44		0		462.875		0

		0		0		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.22		0		30,452		0

		0		30407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0.0072		0		10,000,000		0

		0		32501		ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 1,8 КГ		Т		0.038		0		6,200,000		0

		0		0		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ВСЕЙ ДЛИНОЙ И ШИРИНОЙ		М3		1.05		0		2,200,000		0

		0		E10-1-10-1		УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСА ИЗ БРУСЬЕВ		М3		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		22.5		0		8,952.62		0

		0		00521		ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		0.23		0		459.2		0

		0		01556		БЕНЗОПИЛЫ		МАШ-Ч		0.33		0		462.875		0

		0		0		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.36		0		30,452		0

		0		0		БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ		Т		0.0075		0		10,750,000		0

		0		30407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0.003		0		10,000,000		0

		0		32502		ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 2,825 КГ		Т		0.0031		0		6,200,000		0

		0		0		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ВСЕЙ ДЛИНОЙ И ШИРИНОЙ		М3		1.06		0		2,200,000		0

		0		E12-2-2-2 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧА И БЕТОНА		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		29.9		0		8,952.62		0

		0		00913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0		2,347.84		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.25		0		30,452		0

		0		32104		МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ		Т		0.244		0		5,500,000		0

		0		E58-12-3		УСТРОЙСТВО ОБРЕШЕТКИ С ПРОЗОРАМИ ИЗ ДОСОК И БРУСКОВ ПОД КРОВЛЮ ИЗ: АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		18.8		0		8,952.62		0

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.1		0		30,452.00		0

		0		45401		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0.006		0		10,000,000		0

		0		36077		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД		М3		1.02		0		2,200,000		0

		0		E58-12-2		УСТРОЙСТВО ОБРЕШЕТКИ С ПРОЗОРАМИ ИЗ ДОСОК И БРУСКОВ ПОД КРОВЛЮ ИЗ: ЛИСТОВОЙ СТАЛИ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		21.35		0		8,952.62		0

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.19		0		30,452.00		0

		0		30407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0.006		0		10,000,000		0

		0		36077		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ III СОРТА		М3		1.8		0		2,200,000		0

		0		E12-3-4-1 ШHК.ДОП.10		УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ ПРОФНАСТИЛА, МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ		100 М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		38.53		0		8,952.62		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.4		0		30,452.00		0

		0		05377		ПРОФНАСТИЛ ОЦИНКОВАННЫЙ 0,4-0,5 мм, МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА		М2		110		0		58,000		0

		0		0		УСТРОЙСТВО КОНКИ, ЕНДОВЫ, РАЗЖЕЛОБКИ, СНЕГОДЕРЖАТЕЛЬ		М		0				28,300		0

		0		30818		ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ 4,8X35		ШТ		645		0		350		0

		0		30819		ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ 4,8Х80 ММ		ШТ		81		0		450		0

		0		E12-1-7-1		УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ИЗ ВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ С ОБРЕШЕТКОЙ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		47.91		0		8,952.62		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.58		0		30,452.00		0

		0		30032		ШИФЕР		М2		135		0		22,750		0

		0		30383		ГВОЗДИ ПРОВОЛОЧНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ ДЛЯ АСБЕСТОЦЕМЕНТНОЙ КРОВЛИ 4,5Х120 ММ		Т		0.008		0		10,000,000		0

		0		32501-07		ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК		Т		0.015		0		6,200,000		0

		0		33729		СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,7 ММ (КОНКИ, ЕНДОВЫ)		Т		0.02		0		10,200,000		0

		0		0		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД		М3		1.04		0		2,200,000		0

		0		E12-1-7-3		УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ИЗ ВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ БЕЗ ОБРЕШЕТКИ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		47.23		0		8,952.62		0

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.4		0		30,452.00		0

		0		30032		ШИФЕР		М2		130		0		22,750		0

		0		30383		ГВОЗДИ ПРОВОЛОЧНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ ДЛЯ АСБЕСТОЦЕМЕНТНОЙ КРОВЛИ 4,5Х120 ММ		Т		0.00014		0		10,000,000		0

		0		32501		ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК		Т		0.027		0		6,200,000		0

		0		33729		СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,7 ММ (КОНКИ, ЕНДОВЫ)		Т		0.02		0		10,200,000		0

		0		E58-6-1		РЕМОНТ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ ПОКРЫТИЯ ИЗ АСБОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ: ОБЫКНОВЕННОГО ПРОФИЛЯ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		81.2		0		8,952.62		0

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.89		0		30,452.00		0

		0		30032		ШИФЕР		М2		135		0		22,750		0

		0		30383		ГВОЗДИ ПРОВОЛОЧНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ ДЛЯ АСБЕСТОЦЕМЕНТНОЙ КРОВЛИ 4,5Х120 ММ		Т		0.0019		0		10,000,000		0

		0		32501		ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК		Т		0.005		0		6,200,000		0

		0		33729		СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА (КОНКИ, ЕНДОВЫ)		Т		0.04		0		10,200,000		0

		0		E58-7-1 ШHК.ДОП.3		РЕМОНТ ОТДЕЛЬНЫМИ МЕСТАМИ РУЛОННОГО ПОКРЫТИЯ С ПРОМАЗКОЙ БИТУМНЫМИ СОСТАВАМИ: С ЗАМЕНОЙ 1 СЛОЯ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		22.35		0		8,952.62		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.1		0		30,452.00		0

		0		32104		МАСТИКА		Т		0.33		0		5,500,000		0

		0		44259		МАТЕРИАЛЫ РУЛОННЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ "ИЗОЛ", "ФОЛЬГАИЗОЛ",  "ПОЛИИЗОЛ" ТОЛЬШИНОЙ НЕ МЕНЕЕ 3 ММ		М2		115		0		16,500		0

		0		E10-1-3-1		УСТРОЙСТВО СЛУХОВЫХ ОКОН		1МЕСТО		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		6.63		0		8,952.62		0

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.11		0		30,452.00		0

		0		45401		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0.0014		0		10,000,000		0

		0		45024		ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД КРУГЛЫЕ		М3		0.06		0		900,000.00		0

		0		36077		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД		М3		0.16		0		2,200,000		0

		0		44330		ПЕРЕПЛЕТЫ ОКОННЫЕ		М2		0.5		0		120,000		0

		0		44424		ПРИБОРЫ ОКОННЫЕ		КОМП		1		0		30,000		0

		0		E12-2-4-1 ШHК.ДОП.3		УСИЛЕНИЕ РУЛОННЫХ ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ В МЕСТАХ ПРИМЫКАНИЯ К АНКЕРАМ В ВИДЕ ТРУБ ПРИ ДИАМЕТРЕ ДО 200 ММ НА ПЕРВЫЙ СЛОЙ		10 ПРИМЫКАНИЙ		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		45.8		0		8,952.62		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.1		0		30,452.00		0

		0		32104		МАСТИКА		Т		0.03		0		5,500,000		0

		0		44259		МАТЕРИАЛЫ РУЛОННЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ "ИЗОЛ", "ФОЛЬГАИЗОЛ",  "ПОЛИИЗОЛ" ТОЛЬШИНОЙ НЕ МЕНЕЕ 3 ММ		М2		15		0		16,500		0

		0		0		РАСТВОР М100		М3		0.05		0		425,000		0

		0		E12-2-4-5 ШHК.ДОП.3		УСИЛЕНИЕ РУЛОННЫХ ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ В МЕСТАХ ПРИМЫКАНИЯ К ВЫСТУПАЮЩИМ МЕТАЛЛИЧЕСКИМ КОНСТРУКЦИЯМ, /АМС/ ПРОХОДЯЩИМ ЧЕРЕЗ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ		10 ПРИМЫКАНИЙ		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		39.2		0		8,952.62		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.1		0		30,452.00		0

		0		32104		МАСТИКА		Т		0.02		0		5,500,000		0

		0		44259		МАТЕРИАЛЫ РУЛОННЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ "ИЗОЛ", "ФОЛЬГАИЗОЛ",  "ПОЛИИЗОЛ" ТОЛЬШИНОЙ НЕ МЕНЕЕ 3 ММ		М2		8		0		16,500		0

		0		E12-2-1-2 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		38.9		0		8,952.62		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.53		0		30,452.00		0

		0		0		РАСТВОР М100		М3		2.5		0		425,000		0				5		85

		0		32104		МАСТИКА		Т		0.244		0		5,500,000		0				4.148

		0		44070		МАТЕРИАЛЫ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РУЛОННЫЕ "ИЗОЛ", "ФОЛЬГАИЗОЛ",  "ПОЛИИЗОЛ" ТОЛЬШИНОЙ НЕ МЕНЕЕ 3 ММ		М2		117		0		16,500		0				1989

		0		E12-2-2-5		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНАХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПРИМИНИТЕЛЬНО К ЦОКОЛЮ И К СТОЕК КОНТЕЙНЕРА ФУНДАМЕНТУ		100М2		0										0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		36		0		8,952.62		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.15		0		30,452.00		0

		0		32104		МАСТИКА		Т		0.244		0		5,500,000		0

		0		44070		МАТЕРИАЛЫ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РУЛОННЫЕ "ИЗОЛ", "ФОЛЬГАИЗОЛ",  "ПОЛИИЗОЛ" ТОЛЬШИНОЙ НЕ МЕНЕЕ 3 ММ		М2		117		0		16,500		0

		0		E58-23-1		УСТАНОВКА СТАЛЬНОЙ ГИЛЬЗЫ И ФАРТУКА ПРИ ОБДЕЛКЕ МЕСТ ПРИМЫКАНИЯ МЯГКОЙ КРОВЛИ		1МЕСТО		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		8.83		0		8,952.62		0

		0		02016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		0.5		0		2,574.28		0

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.04		0		30,452.00		0

		0		45024		БЕТОН М400 В30		М3		0.032		0		450,000.00		0

		0		30956		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.001		0		25,200,000		0

		0		32104		МАСТИКА		Т		0.06		0		5,500,000		0

		0		44070		МАТЕРИАЛЫ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РУЛОННЫЕ "ИЗОЛ", "ФОЛЬГАИЗОЛ",  "ПОЛИИЗОЛ" ТОЛЬШИНОЙ НЕ МЕНЕЕ 3 ММ		М2		17.25		0		16,500		0

		0		33729		СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,7 ММ		Т		0.005		0		10,200,000		0

		0		35312		ЭЛЕКТРОДЫ		Т		0.0005		0		13,500,000		0

		0		63498		ГИЛЬЗЫ СТАЛЬНЫЕ С ФЛАНЦАМИ		Т		0.015		0		39,000,000		0

		0		E12-1-17-1		УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ ТОЛЩИНОЙ 15 ММ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		27.22		0		8,952.62		0

		0		00112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		1.26		0		42,323.45		0

		0		0		РАСТВОР М100		М3		1.53		0		425,000		0

		0		E12-1-17-2 К=5		УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ НА КАЖДЫЙ 1 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ К [12 01 017 01] ЗА 85 PАЗ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		8.5		0		8,952.62		0

		0		00112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		1.7		0		42,323.45		0

		0		0		РАСТВОР М100		М3		8.67		0		425,000		0

		0		E58-16-9		РЕМОНТ ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКИ ПЛОЩАДЬЮ ЗАДЕЛКИ ДО: 1,0 М2		100МЕСТ		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		130.45		0		8,952.62		0

		0		0		РАСТВОР М100		М3		2.14		0		425,000		0

		0		E12-1-21-1 ШHК.ДОП.1		УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ПЛОСКИХ ИЗ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОГО НАПЛАВЛЯЕМОГО РУЛОННОГО МАТЕРИАЛА НА МАСТИКЕ ПЕРВЫЙ СЛОЙ ПОДКЛАДОЧНЫЙ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		75.07		0		8,952.62		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.24		0		30,452.00		0

		0		0		ГОРЕЛКИ		МАШ-Ч		15.16		0		80.96		0

		0		0		КОТЛЫ  БИТУМНЫЕ  ПЕРЕДВИЖНЫЕ  400  Л		МАШ-Ч		2.34		0		2,347.84		0

		0		31934		БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ РУЛОННЫЙ МАТЕРИАЛ "ПОЛИИЗОЛ" "ИЗОЛ", "ФОЛЬГАИЗОЛ",  "ПОЛИИЗОЛ" ТОЛЬШИНОЙ НЕ МЕНЕЕ 3 ММ		М2		125		0		16,500		0

		0		32136		МАСТИКА		Т		0.25		0		5,500,000		0

		0		45077		ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ		КГ		30		0		2,500		0

		0		E12-1-21-2 ШHК.ДОП.1		УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ПЛОСКИХ ИЗ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОГО НАПЛАВЛЯЕМОГО РУЛОННОГО МАТЕРИАЛА НА МАСТИКЕ ВТОРОЙ СЛОЙ НАКРЫВОЧНЫЙ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		22.99		0		8,952.62		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.1		0		30,452.00		0

		0		0		ГОРЕЛКИ		МАШ-Ч		8.7		0		80.96		0

		0		31934		БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ РУЛОННЫЙ МАТЕРИАЛ "ПОЛИИЗОЛ" "ИЗОЛ", "ФОЛЬГАИЗОЛ",  "ПОЛИИЗОЛ" ТОЛЬШИНОЙ НЕ МЕНЕЕ 3 ММ		М2		125		0		16,500		0

		0		32136		МАСТИКА		Т		0.25		0		5,500,000		0

		0		45077		ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ		КГ		30		0		2,500		0

		0		E12-1-21-3 ШHК.ДОП.1		УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ПЛОСКИХ ИЗ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОГО НАПЛАВЛЯЕМОГО РУЛОННОГО МАТЕРИАЛА МАСТИКЕ ВТОРОЙ СЛОЙ НАКРЫВОЧНЫЙ НА СУХО		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		16.35		0		8,952.62		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.1		0		30,452.00		0

		0		0		ГОРЕЛКИ		МАШ-Ч		8.7		0		80.96		0

		0		31934		БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ РУЛОННЫЙ МАТЕРИАЛ "ПОЛИИЗОЛ" "ИЗОЛ", "ФОЛЬГАИЗОЛ",  "ПОЛИИЗОЛ" ТОЛЬШИНОЙ НЕ МЕНЕЕ 3 ММ		М2		125		0		16,500		0

		0		45077		ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ		КГ		30		0		2,500		0

		0		E12-1-4-4		УСТРОЙСТВО ПРИМЫКАНИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ НАПЛАВЛЯЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ К СТЕНАМ И ПАРАПЕТАМ ВЫСОТОЙ ДО 600 ММ БЕЗ ФАРТУКОВ		100М		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		35.5		0		8,952.62		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.15		0		30,452.00		0

		0		0		ГОРЕЛКИ		МАШ-Ч		5.26		0		80.96		0

		0		31934		БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ РУЛОННЫЙ МАТЕРИАЛ "ПОЛИИЗОЛ" "ИЗОЛ", "ФОЛЬГАИЗОЛ",  "ПОЛИИЗОЛ" ТОЛЬШИНОЙ НЕ МЕНЕЕ 3 ММ		М2		252		0		16,500		0

		0		0		РАСТВОР М100		М3		0.51		0		425,000		0

		0		45077		ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ		КГ		8.4		0		2,500		0

		0		E12-1-10-1		УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ [БРАНДМАУЭРЫ, ПАРАПЕТЫ, СВЕСЫ И Т.П.] ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		112.75		0		8,952.62		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.07		0		30,452.00		0

		0		32522		ПРОВОЛКА		Т		0.012		0		5,750,000		0

		0		33732		СТАЛЬ ОЦИНКОВАННАЯ ЛИСТОВАЯ ТОЛЩИНА ЛИСТА 0,7 ММ		Т		0.57		0		10,200,000		0

		0		E12-1-9-2		УСТРОЙСТВО ЖЕЛОБОВ ПОДВЕСНЫХ		100М		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		31.41		0		8,952.62		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.09		0		0		0

		0		30383		ГВОЗДИ ПРОВОЛОЧНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ ДЛЯ АСБЕСТОЦЕМЕНТНОЙ КРОВЛИ 4,5Х120 ММ		Т		0.0038		0		10,000,000		0

		0		0		ПОКОВКИ ОЦИНКОВАННЫЕ		Т		0.169		0		6,200,000		0

		0		0		ЖЕЛОБА ГОТОВЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ		М		100		0		28,300		0		0

		0		E12-1-8-3 ШHК.ДОП.6		НАВЕСКА ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ИЗ КИРПИЧА ИЛИ ЛЕГКОГО БЕТОНА, ДИАМЕТРОМ ДО:140 ММ		100М		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		38.4		0		8,952.62		0

		0		47801		ТРУБЫ ВОДОСТОЧНЫЕ С КОЛЕНАМИ С ВОРОНКАМИ		М		113		0		18,800.00		0

		0		E12-3-5-1 ШHК.ДОП.8		УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ПРИМЕНИТЕЛЬНО ДЛЯ НАВЕСНОГО КОЗЫРЬКА		100 М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		48.63		0		8,952.62		0

		0		01041		ШУРУПОВЕРТЫ		МАШ-Ч		10.45		0		411.13		0

		0		01556		БЕНЗОПИЛЫ		МАШ-Ч		2.83		0		462.88		0

		0		02491		СТАНОК ФАЛЬЦЕПРОКАТНЫЙ		МАШ-Ч		10		0		5,376.25		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.13		0		30,452.00		0

		0		19851		ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ ОЦИНКОВАНЫЕ, РАЗМЕРОМ 5Х45 ММ		Т		0.003		0		22,100,000		0

		0		19852		СТАЛЬ ОЦИНКОВАННАЯ В РУЛОНАХ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ, С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ		Т		0.637		0		10,200,000		0

		0		19853		КЛЯММЕРЫ ОЦИНКОВАННЫЕ		100ШТ		2.19		0		500		0

		0		19854		АНТИСЕПТИК		Л		67.13		0		5,000		0

		0		36060		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД		М3		2.45		0		2,200,000		0

		0		61151		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 3Х70 ММ, ГОСТ 4028-63		КГ		3.6		0		10,000		0

		0		E6-1-1-15		УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТНЫХ ПЛИТ БЕТОННЫХ ПЛОСКИХ		100М3		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		116.82		0		8,952.62		0

		0		00112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		0.27		0		42,323		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.71		0		30,452		0

		0		30407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0.002		0		10,000,000		0

		0		45027		БЕТОН (КЛАСС ПО ПРОЕКТУ)		М3		102		0		450,000		0

		0		51620		ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 40 ММ		М2		3.6		0		90,000		0

		0		Е7-1-54-12		УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАД ПО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМ СТОЛБАМ БЕЗ ЦОКОЛЯ ИЗ СЕТЧАТЫХ ПАНЕЛЕЙ ВЫСОТОЙ ДО 2,2 М		100М		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		149		0		8,952.62		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.78		0		30,452.00		0										зарплата

		0		32522		ПРОВОЛКА		Т		0.002		0		5,750,000		0

		0		35312		ЭЛЕКТРОДЫ		Т		0.012		0		13,500,000		0

		0		42384		СТОЛБЫ ПРОФИЛЬНЫЕ ВЫСОТОЙ ДО 2,2 М		ШТ		33.3		0		10,000		0

		0		45010		ПАНЕЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СЕТЧАТЫЕ		М2		189		0		63,000		0

		0		45024		БЕТОН М200		М3		1.38		0		450,000		0

		0		Е7-1-55-9		УСТРОЙСТВО КАЛИТОК БЕЗ УСТАНОВКИ СТОЛБОВ ПРИ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАДАХ И ОГРАДАХ ИЗ ПАНЕЛЕЙ		100ШТ		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		71		0		8,952.62		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.34		0		30,452.00		0

		0		02016		УСТАНОВКА ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ		МАШ-Ч		11.6		0		2,574		0

		0		35312		ЭЛЕКТРОДЫ		Т		0.012		0		13,500,000		0

		0		44395		ПОЛОТНО КАЛИТОК С ПЕТЛЯМИ И С ЗАМКОМ		ШТ		100		0		850,000		0

		0		E68-23-1		РЕМОНТ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ: МЕЛКИХ		М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		1.88		0		8,952.62		0

		0		02016		УСТАНОВКА ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ		МАШ-Ч		0.45		0		2,574		0

		0		35312		ЭЛЕКТРОДЫ		Т		0.0002		0		13,500,000		0

		0		E53-16-1 ШHК.ДОП.6		РЕМОНТ КЛАДКИ СТЕН ОТДЕЛЬНЫМИ МЕСТАМИ: КИРПИЧНОЙ		М3		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		35.39		0		8,952.62		0

		0		0		РАСТВОР М100		М3		0.253		0		425,000		0

		0		43121		КИРПИЧ		1000ШТ		0.402		0		1,500,000		0

		0		E54-3-2		РАЗБОРКА ПОДШИВКИ ПОТОЛКОВ: ЧИСТОЙ ИЗ ФАНЕРЫ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		14.79		0		8,952.62		0

		0		E54-3-4		РАЗБОРКА ПОДШИВКИ ПОТОЛКОВ ИЗ ДЕКОРАТИВНЫХ ПЛАСТИКОВЫХ ПАНЕЛЕЙ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		24.65		0		8,952.62		0

		0		E54-3-5		РАЗБОРКА ПОДШИВКИ ПОТОЛКОВ ИЗ ПАНЕЛЕЙ МДФ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		32.68		0		8,952.62		0

		0		E15-7-1-6 ШHК.ДОП.2		УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДОК С ОДИНАРНЫМ МЕТАЛЛИЧЕСКИМ КАРКАСОМ И ОДНОСЛОЙНОЙ ОБШИВКОЙ ГИПСОКАРТОННЫМИ ПЛИТАМИ С ОБЕИХ СТОРОН. ПЕРЕГОРОДКИ С ШАГОМ СТОЕЧНЫХ ПРОФИЛЕЙ 400ММ, ГЛУХИЕ ВЫСОТОЙ ДО 6,0 М		М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		1.7		0		8,952.62		0

		0		00521		ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		0.03		0		459.20		0

		0		01369		НОЖНИЦЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		0.06		0		293.30		0

		0		02209		ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ		МАШ-Ч		0.06		0		411.12		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.02		0		30,452		0

		0		30485		ДЮБЕЛЬ		ШТ		1.5		0		1,000		0

		0		35439		ШПАКЛЕВКА		Т		0.00085		0		1,600,000		0

		0		35444		ЛЕНТЫ		М		3.79		0		1,000		0

		0		35448		ШУРУП TN25		ШТ		44		0		84		0

		0		35455		МАТЕРИАЛ ЗВУКОИЗОЛИРУЮЩИЙ		М3		0.041		0		214,320		0

		0		35459		ПРОФИЛЬ СТОЕЧНЫЙ И НАПРАВЛЯЮЩИЙ		М		3.63		0		8,220		0

		0		44617		ЛИСТЫ ГИПСОКАРТОННЫЕ		М2		2		0		15,840		0		0

		0		E15-7-17-4		ОБЛИЦОВКА КАРКАСОВ ПАНЕЛЯМИ ДЕКОРАТИВНЫМИ ПЛАСТИКОВЫМИ С УСТРОЙСТВОМ КАРКАСА БЕЗ ОТНОСА ОТ ПОТОЛКА		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		155.3		0		8,952.62		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.69		0		30,452.00		0

		0		32501		ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК		Т		0.0012		0		6,200,000		0

		0		30407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0.001		0		10,000,000		0

		0		35454		БРУС ДЕРЕВЯННЫЙ		М3		0.41		0		2,200,000		0

		0		40955		АНКЕРНЫЕ БОЛТЫ С ГАЙКАМИ		Т		0.0028		0		10,750,000		0

		0		43960		ПАНЕЛИ ПЛАСТИКОВЫЕ		М2		105		0		15,000		0

		0		45401		ГВОЗДИ ОТДЕЛОЧНЫЕ		Т		0.0021		0		10,000,000		0

		0		29922		РЕЙКИ ПЛАСТИКОВЫЕ ДЛЯ ОБЛИЦОВКИ ПЛАСТИКА		М		0				4,000		0

		0		E63-12-3		РЕМОНТ ПОТОЛКОВ ОБЛИЦОВАННЫХ ГИПСОКАРТОННЫМИ ЛИСТАМИ ПЛОЩАДЬЮ РЕМОНТИРУЕМЫХ МЕСТ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		30.59		0		8,952.62		0

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.2		0		30,452.00		0

		0		30407		ГВОЗДИ ОТДЕЛОЧНЫЕ		Т		0.003		0		10,000,000		0

		0		44617		ГИПСОКАРТОН ВЛАГОСТОЙКИЙ		М2		105		0		19,200		0

		0		Е8-3-2-1		КЛАДКА СТЕН ИЗ ЛЕГКОБЕТОННЫХ КАМНЕЙ БЕЗ ОБЛИЦОВКИ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М		М3		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		4.43		0		8,952.62		0

		0		0		РАСТВОР М100		М3		0.11		0		425,000		0

		0		16070		ШЛАКОБЛОКИ		М3		0.92		0		224,208		0

		0		E53-20-4		КЛАДКА ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ СТЕН ПРОЕМОВ: ВНУТРЕННИХ		100М3		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		1042		0		8,952.62		0

		0		0		РАСТВОР М100		М3		23.6		0		425,000		0

		0		43121		КИРПИЧ		1000ШТ		40		0		1,500,000		0

				E8-2-7-1		АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ СТЕН И ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЙ		Т		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		63.73		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.31		0		30,452.00		0

				44521		СЕТКА АРМАТУРНАЯ (ПРОВОЛКА, КАТАНКА, КРУГ) ТОЛШИНОЙ ОТ 1ММ ДО 5ММ		Т		1		0		8,400,000.00		0

		0		E46-2-9-2		ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН И ПОТОЛКОВ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		22.82		0		8,952.62		0

		0		E15-2-1-1		УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН ФАСАДОВ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		70.88		0		8,952.62		0

		0		0		РАСТВОР М100		М3		1.89		0		425,000		0

		0		E15-2-16-1		ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		75.4		0		8,952.62		0

		0		0		РАСТВОР М100		М3		1.51		0		425,000		0

		0		E15-2-16-2		ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		78.88		0		8,952.62		0

		0		0		РАСТВОР М100		М3		1.5		0		425,000		0

		0		E46-3-7-3		ПРОБИВКА ПРОЕМОВ В КОНСТРУКЦИЯХ ИЗ КИРПИЧА		М3		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		12.3		0		8,952.62		0

		0		02509		МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		5.08		0		809.60		0

		0		E55-9-4 ШHК.ДОП.5		ПРОБИВКА ПРОЕМОВ СО СПЛОШНЫМ ВЫРАВНИВАНИЕМ ОТКОСОВ В ПЕРЕГОРОДКАХ: КИРПИЧНЫХ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		167.88		0		8,952.62		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.1		0		30,452.00		0

		0		0		РАСТВОР М100		М3		1.14		0		425,000		0

		0		30485		ДЮБЕЛЬ		ШТ		0.01		0		1,000		0

		0		33835		ШВЕЛЛЕРЫ, МАРКА СТАЛИ ВСТ3ПС5 N 12		Т		0.645		0		4,482,400		0

		0		44528		СЕТКА РАБИЦА		М2		12.6		0		9,300		0

		0		E20-2-3-9		УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ [РР] НОМЕР 5 РАЗМЕР 200Х600 ММ		РЕШЕТКА		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		1.17		0		8,952.62		0

		0		02016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		0.12		0		2,574		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.01		0		30,452		0

		0		0		ВИНТЫ		Т		0.00008		0		22,100,000		0

		0		33642		ПРОКАТ ДЛЯ АРМИРОВАНИЯ Ж/Б КОНСТРУКЦИЙ КРУГЛЫЙ И ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ, ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ И ТЕРМОМЕХАНИЧЕСКИЙ, ТЕРМИЧЕСКИ УПРОЧНЕННЫЙ КЛАСС А-I ДИАМЕТРОМ 12 ММ		Т		0.00043		0		8,400,000		0

		0		35319		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А		Т		0.00003		0		13,500,000		0

		0		0		РЕШЕТКИ		ШТ		1		0		5,000		0

		0		E15-2-36-1		ШТУКАТУРКА ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА УЛУЧШЕННАЯ СТЕН		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		129.95		0		8,952.62		0

		0		00112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		0.14		0		42,323.45		0

		0		0		РАСТВОР М100		М3		3.1		0		425,000		0

		0		30389		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1,6Х50 ММ		Т		0.0025		0		10,000,000		0

		0		33205		СЕТКА РАБИЦА		М2		108		0		9,300		0

		0		38617		ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ		КГ		12		0		40,000		0

		0		E15-2-36-2		ШТУКАТУРКА ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА УЛУЧШЕННАЯ ПОТОЛКОВ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		144.64		0		8,952.62		0

		0		00112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		0.14		0		42,323.45		0

		0		0		РАСТВОР М100		М3		3.2		0		425,000		0

		0		30389		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1,6Х50 ММ		Т		0.0025		0		10,000,000		0

		0		33205		СЕТКА РАБИЦА		М2		108		0		9,300		0

		0		38617		ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ		КГ		12		0		40,000		0

		0		E61-2-9		РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ВНУТРЕННИХ СТЕН ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ: ДО 10 М2		100М2		0.04

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		157.1		6.284		8,952.62		56,258

		0		0		РАСТВОР М100		М3		2.2		0.088		425,000		37,400

		0		E61-2-11		РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ВНУТРЕННИХ СТЕН ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ: БОЛЕЕ 10 М2		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		142.65		0		8,952.62		0

		0		0		РАСТВОР М100		М3		2.2		0		425,000		0

		0		E61-4-9		РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ПОТОЛКОВ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ: ДО 10 М2		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		226.27		0		8,952.62		0

		0		0		РАСТВОР М100		М3		2.31		0		425,000		0

		0		E61-4-11		РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ПОТОЛКОВ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ: БОЛЕЕ 10 М2		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		199.73		0		8,952.62		0

		0		0		РАСТВОР М100		М3		2.31		0		425,000		0

		0		E61-7-1		РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ОТКОСОВ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		383.06		0		8,952.62		0

		0		0		РАСТВОР М100		М3		4.4		0		425,000		0

		0		E61-10-3		РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ГЛАДКИХ ФАСАДОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ: ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ БОЛЕЕ 5 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		188.25		0		8,952.62		0

		0		0		РАСТВОР М100		М3		2.2		0		425,000		0

		0		E61-10-1		РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ГЛАДКИХ ФАСАДОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ: ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ ДО 5 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		201.84		0		8,952.62		0

		0		0		РАСТВОР М100		М3		2.2		0		425,000		0

		0		E61-10-2		РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ГЛАДКИХ ФАСАДОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ: ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ ДО 5 М2 ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ 10 ММ (3 РАЗА)		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		108.54		0		8,952.62		0

		0		0		РАСТВОР М100		М3		3.3		0		425,000		0

		0		E15-4-24-8		ПРОСТАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		21.12		0		8,952.62		0

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.05		0		30,452.00		0

		0		31066		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.0267		0		25,200,000		0

		0		31650		ОЛИФА, РАСТВОРИТЕЛ, РАЗБАВИТЕЛ		Т		0.0103		0		11,750,000		0

		0		31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.005		0		1,600,000		0

		0		35538		ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25		М2		0.08		0		5,000		0

		0		E15-4-24-9		ПРОСТАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ ПОТОЛКОВ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		22.88		0		8,952.62		0

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.05		0		30,452.00		0

		0		31066		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.0302		0		25,200,000		0

		0		31650		ОЛИФА, РАСТВОРИТЕЛ, РАЗБАВИТЕЛ		Т		0.0119		0		11,750,000		0

		0		31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.0055		0		1,600,000		0

		0		E15-4-25-8		УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		51.01		0		8,952.62		0

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.11		0		30,452.00		0

		0		31066		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.01837		0		25,200,000		0

		0		31440		ГРУНТОВКИ		Т		0.0075		0		10,000,000		0

		0		31655		ОЛИФА, РАСТВОРИТЕЛ, РАЗБАВИТЕЛ		Т		0.0113		0		11,750,000		0

		0		31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.051		0		1,600,000		0

		0		35538		ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25		М2		0.84		0		5,000		0

		0		E15-4-25-9		УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ ПОТОЛКОВ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		62.7		0		8,952.62		0

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.11		0		30,452.00		0

		0		31066		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.021		0		25,200,000		0

		0		31440		ГРУНТОВКИ		Т		0.0089		0		10,000,000		0

		0		31655		ОЛИФА, РАСТВОРИТЕЛЬ, РАЗБАВИТЕЛЬ		Т		0.013		0		11,750,000		0

		0		31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.055		0		1,600,000		0

		0		35538		ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25		М2		0.84		0		5,000		0

		0		E62-2-4		ПРОСТАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ СТЕН, ШПАТЛЕВКОЙ И С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 %		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		61.33		0		8,952.62		0

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.07		0		30,452.00		0

		0		31651		ОЛИФА, РАСТВОРИТЕЛЬ, РАЗБАВИТЕЛЬ		Т		0.076		0		11,750,000		0

		0		31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.0255		0		1,600,000		0

		0		43231		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.0189		0		25,200,000		0

		0		75007		БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ		1000М2		0.0008		0		50,000,000		0

		0		E62-3-4		ПРОСТАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОТОЛКОВ, С ШПАТЛЕВКОЙ И С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		73.3		0		8,952.62		0

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.06		0		30,452.00		0

		0		31651		ОЛИФА, РАСТВОРИТЕЛЬ, РАЗБАВИТЕЛЬ		Т		0.08		0		11,750,000		0

		0		31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.0515		0		1,600,000		0

		0		43231		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.0198		0		25,200,000		0

		0		75007		БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ		1000М2		0.0008		0		50,000,000		0

		0		E62-7-6		УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ СТЕН ЗА ДВА РАЗА, ШПАТЛЕВКОЙ И С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 %		100М2		0.364

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		75.69		27.55116		8,952.62		246,655

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.06		0.02184		30,452.00		665

		0		31651		ОЛИФА, РАЗБАВИТЕЛЬ, РАСТВОРИТЕЛЬ		Т		0.0107		0.0038948		11,750,000		45,764

		0		31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.0496		0.0180544		1,600,000		28,887

		0		43231		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.0219		0.0079716		25,200,000		200,884

		0		75007		БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ		1000М2		0.0011		0.0004004		50,000,000		20,020

		0		E62-8-6		УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОТОЛКОВ ЗА ДВА РАЗА, С ШПАТЛЕВКОЙ И С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35		100М2		0.115

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		90.63		10.42245		8,952.62		93,308

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.06		0.0069		30,452.00		210

		0		31651		ОЛИФА, РАЗБАВИТЕЛЬ, РАСТВОРИТЕЛЬ		Т		0.0111		0.0012765		11,750,000		14,999

		0		31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.0496		0.005704		1,600,000		9,126

		0		43231		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.0232		0.002668		25,200,000		67,234

		0		75007		БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ		1000М2		0.0011		0.0001265		50,000,000		6,325

		0		E15-4-5-3		ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН СО ШПАТЛЕВКОЙ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		42.9		0		8,952.62		0

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.15		0		30,452.00		0

		0		31054		КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ		Т		0.063		0		8,760,000		0

		0		31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.051		0		1,600,000		0

		0		75007		ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25		М2		0.84		0		5,000		0

		0		E15-4-5-4		ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ ПОТОЛКОВ СО ШПАТЛЕВКОЙ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		53.9		0		8,952.62		0

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.16		0		30,452.00		0

		0		31054		КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ		Т		0.069		0		8,760,000		0

		0		31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.055		0		1,600,000		0

		0		75007		ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25		М2		0.84		0		5,000		0

		0		E62-16-6		ОКРАШИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ: РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 % И С ШПАТЛЕВКОЙ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		29.6		0		8,952.62		0

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.06		0		30,452.00		0

		0		31054		КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ		Т		0.071		0		8,760,000		0

		0		31684		КЛЕЙ МАЛЯРНЫЙ ЖИДКИЙ		КГ		4.02		0		13,000		0

		0		31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.072		0		1,600,000		0

		0		34287		МЫЛО ТВЕРДОЕ ХОЗЯЙСТВЕННОЕ 72%		ШТ		5.1		0		3,000		0

		0		75007		БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ		1000М2		0.0016		0		50,000,000		0

		0		E62-17-6		ОКРАШИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ: РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 % И С ШПАТЛЕВКОЙ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		33.78		0		8,952.62		0

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.06		0		30,452.00		0

		0		31054		КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ		Т		0.071		0		8,760,000		0

		0		31684		КЛЕЙ МАЛЯРНЫЙ ЖИДКИЙ		КГ		4.02		0		13,000		0

		0		31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.076		0		1,600,000		0

		0		34287		МЫЛО ТВЕРДОЕ ХОЗЯЙСТВЕННОЕ 72%		ШТ		5.1		0		3,000		0

		0		75007		БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ		1000М2		0.0016		0		50,000,000		0

		0		E56-9-4		ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ:		100ШТ		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		67.4		0		8,952.62		0

		0		E56-9-3		ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В ДЕРЕВЯННЫХ СТЕНАХ:		100ШТ		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		134.1		0		8,952.62		0

		0		E56-9-5 ШHК.ДОП.5		ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ: С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ		100ШТ		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		180.89		0		8,952.62		0

		0		E56-9-7 ШHК.ДОП.8		ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ ВРУЧНУЮ В ОТКОСАХ: АЛЮМИНИЕВЫХ		100КОРОБ		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		127.34		0		8,952.62		0

		0		E56-1-3		ДЕМОНТАЖ ОКОННЫХ КОРОБОК: В РУБЛЕНЫХ СТЕНАХ		100ШТ		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		72.79		0		8,952.62		0

		0		E56-1-4 ШHК.ДОП.5		ДЕМОНТАЖ ОКОННЫХ КОРОБОК: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ		100ШТ		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		129.29		0		8,952.62		0

		0		E56-1-6 ШHК.ДОП.8		ДЕМОНТАЖ АЛЮМИНИЕВЫХ ОКОННЫХ КОРОБОК В СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ ВРУЧНУЮ		100КОРОБ		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		122.8		0		8,952.62		0

		0		E56-2-1		СНЯТИЕ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ: НЕОСТЕКЛЕННЫХ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		33.06		0		8,952.62		0

		0		E56-2-1		СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		36.28		0		8,952.62		0

		0		E56-21-1		УСТАНОВКА ПОЛОТЕН: НАРУЖНЫХ КРОМЕ БАЛКОННЫХ		100ШТ		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		151.8		0		8,952.62		0

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		1.3		0		30,452.00		0

		0		35100		ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 3,5Х35 ММ		Т		0.0038		0		17,000,000		0

		0		44393		ПОЛОТНО ДВЕРНЫЕ		М2		0				800,000		0

		0		44423		ПРИБОРЫ ДВЕРНЫЕ		КОМПЛ		100		0		75,000		0

		0		E9-4-14-1 ШHК.ДОП.4		УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ С ПОДГОТОВОКЙ ПРОЕМА И УСТАНОВКОЙ НАКЛАДНЫХ И ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 2,5М2		М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		4.47		0		8,952.62		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.15		0		30,452.00		0

		0		35312		ЭЛЕКТРОДЫ		Т		0.001		0		13,500,000		0

		0		44109		ДЕТАЛИ ЗАКЛАДНЫЕ И НАКЛАДНЫЕ		Т		0.0022		0		13,000,000		0

		0		80625		ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ТИПА MAKROFLEKS, SOUDAL) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л		ШТ		0.1		0		27,000		0

		0		87882		БЛОКИ ДВЕРНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ		М2		1		0		850,000		0

		0		E9-4-14-2 ШHК.ДОП.4		УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ С ПОДГОТОВОКЙ ПРОЕМА И УСТАНОВКОЙ НАКЛАДНЫХ И ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 2,5М2		М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		4.12		0		8,952.62		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.2		0		30,452.00		0

		0		35312		ЭЛЕКТРОДЫ		Т		0.0012		0		13,500,000		0

		0		44109		ДЕТАЛИ ЗАКЛАДНЫЕ И НАКЛАДНЫЕ		Т		0.0037		0		13,000,000		0

		0		87882		БЛОКИ ДВЕРНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ		М2		1		0		850,000		0

		0		E9-4-14-3 ШHК.ДОП.4		УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ В ПОДГОТОВЛЕННЫЕ ПРОЕМЫ ПЛОЩАДЬЮ ДО 2,5М2		М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		3.58		0		8,952.62		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.15		0		30,452.00		0

		0		29161		АНКЕРНЫЕ БОЛТЫ		ШТ		6		0		800		0

		0		87882		БЛОКИ ДВЕРНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ		М2		1		0		850,000		0

		0		E9-4-14-4 ШHК.ДОП.4		УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ В ПОДГОТОВЛЕННЫЕ ПРОЕМЫ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 2,5М2		М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		3.3		0		8,952.62		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.2		0		30,452.00		0

		0		29161		АНКЕРНЫЕ БОЛТЫ		ШТ		8		0		800		0

		0		87882		БЛОКИ ДВЕРНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ		М2		1		0		850,000		0

		0		E10-1-37-1 ШHК.ДОП.11		УСТАНОВКА АЛЮМИНИЕВЫХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ДО 3 М2		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		89.47		0		8,952.62		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		1.99		0		30,452.00		0

		0		29962		ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60Х27Х0,6		М		66		0		7,800		0

		0		31478		ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛИНОЙ 65 ММ		ШТ		533		0		1,000		0

		0		43328		БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА		М2		100		0		518,300		0

		0		76853		ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ		КГ		1.92		0		22,100		0

		0		E10-1-37-2 ШHК.ДОП.11		УСТАНОВКА АЛЮМИНИЕВЫХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ БОЛЕЕ 3 М2		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		79.73		0		8,952.62		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		2.07		0		30,452.00		0

		0		29962		ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60Х27Х0,6		М		50		0		7,800		0

		0		31478		ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛИНОЙ 65 ММ		ШТ		400		0		1,000		0

		0		43328		БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА		М2		100		0		518,300		0

		0		76853		ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ		КГ		1.4		0		22,100		0

		0		E10-1-36-5 ШHК.ДОП.11		УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ АЛЮМИНИЯ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		94.88		0		8,952.62		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		1.63		0		30,452.00		0

		0		29962		ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60Х27Х0,6		М		40		0		7,800		0

		0		30626		БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ АЛЮМИНИЯ		М2		100		0		598,800		0

		0		31478		ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛИНОЙ 65 ММ		ШТ		320		0		1,000		0

		0		76853		ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ		КГ		1.15		0		22,100		0

		0		E56-12-1		СМЕНА ДВЕРНЫХ ПРИБОРОВ: ПЕТЛИ		100ШТ		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		99.6		0		8,952.62		0

		0		35100		ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 3,5Х35 ММ		Т		0.016		0		17,000,000		0

		0		44423		ПРИБОРЫ ДВЕРНЫЕ		КОМПЛ		100		0		25,000		0

		0		E56-12-5		СМЕНА ДВЕРНЫХ ПРИБОРОВ: ЗАМКИ ВРЕЗНЫЕ		100ШТ		0.01

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		73.2		0.732		8,952.62		6,553

		0		35100		ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 3,5Х35 ММ		Т		0.004		0.00004		17,000,000		680

		0		44423		ПРИБОРЫ ДВЕРНЫЕ		КОМПЛ		100		1		75,000		75,000

		0		E56-12-6		СМЕНА ДВЕРНЫХ ПРИБОРОВ: ЗАМКИ НАКЛАДНЫЕ		100ШТ		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		106.8		0		8,952.62		0

		0		35100		ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 3,5Х35 ММ		Т		0.008		0		17,000,000		0

		0		44423		ПРИБОРЫ ДВЕРНЫЕ		КОМПЛ		100		0		75,000		0

		0		0		ЗАМОК НАВЕСНОЙ		КОМПЛ		0				75,000		0

		0		E69-27-3		СНЯТИЕ ЛАКОКРАСОЧНОГО ПОКРЫТИЯ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ: С МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ		М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		1.31		0		8,952.62		0

		0		01147		МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		1.3		0		641.41		0

		0		44897		ШЛИФКРУГИ		ШТ		0.325		0		10,000		0

		0		E62-29-2		ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ДВА РАЗА (Контейнера и двери металлические		100М2		0.04

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		18.72		0.7488		8,952.62		6,704

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.01		0.0004		30,452.00		12

		0		31085		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.0161		0.000644		25,200,000		16,229

		0		31651		ОЛИФА, РАСТВОРИТЕЛ, РАЗБАВИТЕЛ		Т		0.009		0.00036		11,750,000		4,230

		0		E62-28-2		ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КРОВЕЛЬ: ЗА ДВА РАЗА (КРЫШИ КОНТЕЙНЕРОВ)		100М2		0										8		если 8 см добасить

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		11.28		0		8,952.62		0				8.16

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.01		0		30,452.00		0

		0		31085		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.021		0		25,200,000		0

		0		31651		ОЛИФА, РАСТВОРИТЕЛ, РАЗБАВИТЕЛ		Т		0.006		0		11,750,000		0

		0		E15-4-30-2		МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		12.21		0		8,952.62		0

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.03		0		30,452.00		0

		0		31066		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.0273		0		25,200,000		0

		0		31392		ОЛИФА, РАЗБАВИТЕЛЬ, РАСТВОРИТЕЛЬ		КГ		3.2		0		11,750		0

		0		E62-4-4		ПРОСТАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ОКОН: С ПОДГОТОВКОЙ И РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ БОЛЕЕ 35 %		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		91.1		0		8,952.62		0

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.06		0		30,452.00		0

		0		31651		ОЛИФА, РАСТВОРИТЕЛ, РАЗБАВИТЕЛ		Т		0.0064		0		11,750,000		0

		0		31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.0475		0		1,600,000		0

		0		43231		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.0187		0		25,200,000		0

		0		75007		БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ		1000М2		0.0008		0		50,000,000		0

		0		E62-5-4		ПРОСТАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ДВЕРЕЙ: С ПОДГОТОВКОЙ И РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ БОЛЕЕ 35 %		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		73.76		0		8,952.62		0

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.06		0		30,452.00		0

		0		31651		ОЛИФА, РАСТВОРИТЕЛ, РАЗБАВИТЕЛ		Т		0.0064		0		11,750,000		0

		0		31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.0475		0		1,600,000		0

		0		43231		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.0192		0		25,200,000		0

		0		75007		БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ		1000М2		0.0008		0		50,000,000		0										зарплата

		0		E57-2-11		РАЗБОРКА ПОКРЫТИИ ПОЛОВ ЦЕМЕНТНЫХ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		126.56		0		8,952.62		0

		0		02831		МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ		МАШ-Ч		53.76		0		809.60		0

		0		E68-12-5		РАЗБОРКА СТЯЖЕК		100М3		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		77.72		0		8,952.62		0

		0		207-149		БУЛЬДОЗЕРЫ		МАШ-Ч		4.51		0		61,450.25		0

		0		E11-1-11-1		УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		39.51		0		8,952.62		0

		0		0		РАСТВОР М100		М3		2.04		0		425,000		0

		0		E11-1-11-2 К=6		УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 11-01-011-01 ЗА 10 PАЗ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		5		0		8,952.62		0

		0		0		РАСТВОР М100		М3		5.1		0		425,000		0

		0		E11-1-11-3		УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		40.65		0		8,952.62		0

		0		45024		БЕТОН М200		М3		2.04		0		450,000		0

		0		E11-1-11-4 К=16		УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 11-01-011-03 ЗА 16 PАЗ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		8		0		8,952.62		0

		0		45024		БЕТОН М200		М3		8.16		0		450,000		0

		0		E11-1-11-3		УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		40.65		0		8,952.62		0

		0		45024		БЕТОН М200		М3		2.04		0		450,000		0

		0		E11-1-11-4 К=6		УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 11-01-011-03 ЗА 6 PАЗ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		3		0		8,952.62		0

		0		45024		БЕТОН М200		М3		3.06		0		450,000		0

		0		E57-2-1		РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: ИЗ ЛИНОЛЕУМА И РЕЛИНА		100М2		0.115

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		11.39		1.30985		8,952.62		11,727

		0		E57-1-4		РАЗБОРКА ОСНОВАНИЙ ПОКРЫТИЯ ПОЛОВ: ДОЩАТЫХ ОСНОВАНИЙ ЩИТОВОГО ПАРКЕТА		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		14.9		0		8,952.62		0

		0		E57-3-1		РАЗБОРКА ПЛИНТУСОВ: ДЕРЕВЯННЫХ И ИЗ ПЛАСТМАССОВЫХ МАТЕРИАЛОВ		100М		0.138

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		3.77		0.52026		8,952.62		4,658

		0		E57-10-3		ЗАДЕЛКА ВЫБОИН В ПОЛАХ ЦЕМЕНТНЫХ ПЛОЩАДЬЮ ДО: 1,0 М2		100МЕСТ		0.04

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		124.23		4.9692		8,952.62		44,487

		0		0		РАСТВОР М100		М3		2.14		0.0856		425,000		36,380		37,532

		0		0		ЦЕМЕНТ М400		Т		0.045		0.0018		640,000.00		1,152

		0		E11-1-36-2		УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ЛИНОЛЕУМА НА КЛЕЕ		100М2		0.115

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		42.4		4.876		8,952.62		43,653

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.5		0.0575		30,452.00		1,751

		0		31688		КЛЕЙ ДЛЯ ЛИНОЛИУМА LG HYLIS		КГ		50		5.75		39,300		225,975

		0		32035		ЛИНОЛЕУМ ОГНЕСТОЙКИЕ ТИПА LG HYLIS		М2		102		11.73		85,000		997,050

		0		E11-1-34-5 ШHК.ДОП.4		УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ПО ГОТОВОМУ ОСНОВАНИЮ, "ПЛАВАЮЩИМ" СПОСОБОМ, ИЗ МНОГОСЛОЙНЫХ ПАРКЕТНЫХ ДОСОК ТИПА TARKETT		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		21.11		0		8,952.62		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.32		0		30,452.00		0

		0		81864		КЛИНЬЯ ДЕРЕВЯННЫЕ		ШТ		6		0		1,000.00		0

		0		83171		ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННАЯ ПОДЛОЖКА ПОД ПАРКЕТ ТОЛЩ.2ММ		М2		102		0		3,700.00		0

		0		85917		МНОГОСЛОЙНЫЕ ПАРКЕТНЫЕ ДОСКИ ТИПА TARKETT		М2		104		0		43,500.00		0

		0		E11-1-35-4		УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЛИТ ДРЕВЕСНОСТРУЖЕЧНЫХ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		47.84		0		8,952.62		0

		0		01523		ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ		М-ЧАС		0.43		0		0.00		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.83		0		30,452.00		0

		0		30407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0.0053		0		10,000,000		0

		0		32360		ПЛИТЫ ДРЕВЕСНОСТРУЖЕЧНЫЕ МНОГОСЛОЙНЫЕ И ТРЕХСЛОЙНЫЕ, МАРКА П-1 ТОЛЩИНОЙ 18-20 ММ		100М2		1.027		0		6,440,000.00		0		0

		0		E11-1-40-3 ШHК.ДОП.6		УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПЛАСТИКОВЫХ НА ВИНТАХ САМОНАРЕЗАЮЩИХ		100М		0.138

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		6.66		0.91908		8,952.62		8,228

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.03		0.00414		30,452.00		126

		0		29840		УГОЛОК НАРУЖНЫЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА		ШТ		7		0.966		4,500		4,347

		0		29841		УГОЛОК ВНУТРЕННИЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА		ШТ		7		0.966		4,500		4,347

		0		29842		СОЕДИНИТЕЛЬ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА		ШТ		40		5.52		4,500		24,840

		0		29843		ЗАГЛУШКА ТОРЦЕВАЯ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА		ШТ		16		2.208		4,500		9,936

		0		30795		ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ 6Х30 ММ		10 ШТ		26.3		3.6294		2,000		7,259

		0		35391		ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С ОСТРЫМ КОНЦОМ ДЛИНОЙ 35 ММ		ШТ		263		36.294		250		9,074

		0		44346		ПЛИНТУСЫ ДЛЯ ПОЛОВ ИЗ ПЛАСТИКАТА		М		101		13.938		9,800		136,592		196,395

		0		E62-18-2		ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ: ПЛИНТУСОВ И ГАЛТЕЛЕЙ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		38.4		0		8,952.62		0

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.06		0		30,452.00		0

		0		31651		ОЛИФА, РАСТВОРИТЕЛ, РАЗБАВИТЕЛ		Т		0.0032		0		11,750,000		0

		0		31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.0124		0		1,600,000		0

		0		43231		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.0137		0		25,200,000		0

		0		75007		БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ		1000М2		0.0008		0		50,000,000		0

		0		E15-1-94-1 ШHК.ДОП.9		ОБЛИЦОВКА ВНУТРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ДЕКОРАТИВНЫМИ ОГНЕСТОЙКИМИ ПАНЕЛЯМИ: СТЕН С УСТРОЙСТВОМ КАРКАСА ИЗ ЖЕСТЯНОГО ПРОФИЛЯ		100М2		0.015

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		241.05		3.61575		8,952.62		32,370

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.49		0.00735		30,452.00		224

		0		29160		ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ		ШТ		2400		36		250		9,000

		0		29109		АЛЮМИНИЕВЫЕ КОМПОЗИТНЫЕ ПАНЕЛИ ОГНЕСТОЙКИЕ		М2		100		1.5		38,000		57,000

		0		29161		АНКЕРНЫЕ БОЛТЫ		ШТ		200		3		800		2,400

		0		30546		ПРОФИЛЬ МОНТАЖНЫЙ		М		100		1.5		8,220		12,330

		0		E15-1-94-3 ШHК.ДОП.9		ОБЛИЦОВКА ВНУТРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ДЕКОРАТИВНЫМИ И ОГНЕСТОЙКИМИ ПАНЕЛЯМИ: ПОТОЛКОВ С УСТРОЙСТВОМ КАРКАСА ИЗ ЖЕСТЯНОГО ПРОФИЛЯ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		257.92		0		8,952.62		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.49		0		30,452.00		0

		0		29109		АЛЮМИНИЕВЫЕ КОМПОЗИТНЫЕ ПАНЕЛИ ОГНЕСТОЙКИЕ		М2		100		0		38,000		0

		0		29160		ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ		ШТ		2400		0		250		0

		0		29161		АНКЕРНЫЕ БОЛТЫ		ШТ		200		0		800		0

		0		30546		ПРОФИЛЬ МОНТАЖНЫЙ		М		100		0		8,220		0

		0		E62-41-1		ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДОВ ОТ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫХ И МАСЛЯНЫХ КРАСОК: С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		20.8		0		8,952.62		0

		0		E62-25-7		ШПАТЛЕВКА ФАСАДОВ: ПРОСТЫХ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		23.6		0		8,952.62		0

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.02		0		30,452.00		0

		0		31708		ШПАТЛЕВКА		Т		0.05		0		1,600,000		0

		0		E62-25-1		ОГРУНТОВКА ФАСАДОВ: ПРОСТЫХ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		4.29		0		8,952.62		0

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.01		0		30,452.00		0

		0		31430		ГРУНТОВКА		Т		0.0161		0		10,000,000		0

		0		E15-4-14-3		ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ВОДОЭМУЛЬСИОННАЯ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		6.74		0		8,952.62		0

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.05		0		30,452.00		0

		0		31054		КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ		Т		0.038		0		8,760,000		0

		0		E15-4-12-3		ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ВОДОЭМУЛЬСИОННАЯ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		9.59		0		8,952.62		0

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.05		0		30,452.00		0

		0		0		РАСТВОР М100		М3		0.06		0		425,000		0

		0		31054		КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ		Т		0.038		0		8,760,000		0

		0		E62-19-1		ОКРАСКА ИЗВЕСТКОВЫМИ СОСТАВАМИ ФАСАДОВ ПРОСТЫХ ПО: ШТУКАТУРКЕ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ С ШПАТЛЕВКОЙ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		18.46		0		8,952.62		0

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.03		0		30,452.00		0

		0		30652		ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1		Т		0.0182		0		5,000,000		0

		0		31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.0245		0		1,600,000		0

		0		E15-4-50-1 ШHК.ДОП.6		ОТДЕЛКА ФАСАДОВ ДЕКОРАТИВНЫМ ПОКРЫТИЕМ «ХОПЕР» ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ С ЛЕСОВ И ЗЕМЛИ:ОДНОТОННОЕ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		51.28		0		8,952.62		0

		0		01572		ПИСТОЛЕТЫ-РАСПЫЛИТЕЛИ		МАШ-Ч		16.06		0		599.61		0

		0		02515		АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ МОЩНОСТЬЮ 1 КВТ		МАШ-Ч		16.06		0		2,213.75		0

		0		29930		РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ДЕКОРАТИВНЫЙ "ХОПЕР"		КГ		80		0		3,700		0

		0		31054		КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ		Т		0.0538		0		8,760,000		0

		0		31434		ГРУНТОВКА		Т		0.018		0		10,000,000		0				0.0064

		0		38726		КОЛЕР		КГ		1		0		40,000		0

		0		E62-21-10		ПРОСТАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ФАСАДОВ С ПОД ГОТОВКОЙ И РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 % С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		61.56		0		8,952.62		0

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.1		0		30,452.00		0

		0		31085		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.0145		0		25,200,000		0

		0		31651		ОЛИФА, РАСТВОРИТЕЛ, РАЗБАВИТЕЛ		Т		0.0101		0		11,750,000		0				0.03289

		0		31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.0405		0		1,600,000		0		№		РЕГИОНЫ		Прочие затраты подрядчика (Пп)		зарплаты		сотстрахом

		0		E8-7-2-1		ЛЕСА ПРИ ВЫСОТЕ ПОМЕЩЕНИЙ ДО 6 М		100М2		0								1		РЕСПУБЛИКА УЗБ		21.06%		7863.4		9042.91

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		70.2		0		8,952.62		0		2		РЕСПУБЛИКА КАРАКАЛПАК		24.25%		6952.13		7994.9495

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.18		0		30,452.00		0		3		Г.Ташкент		17.27%		9625.96		11069.854

		0		44082		ДЕТАЛИ ДЕРЕВЯННЫЕ ЛЕСОВ		М3		0.008		0		900,000		0				ОБЛАСТИ

		0		51622		ЩИТЫ НАСТИЛА ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ		М2		5.5		0		90,000		0		1		Ташкентская об		22.82%		7297.14		8391.711

		0		63944		ДЕТАЛИ ЛЕСОВ СТАЛЬНЫЕ		Т		0.029		0		3,250,000		0		2		Андижанская об		28.31%		5907.39		6793.4985

		0		E8-7-1-2		УСТАНОВКА И РАЗБОРКА НАРУЖНЫХ ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16 М ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ ПРОЧИХ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ		100М2		0								3		Бухарская об		24.65%		7694.6		8848.79

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		43.5		0		8,952.62		0		4		Джизакская об		24.69%		711.73		818.4895

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.07		0		30,452.00		0		5		Кашадарьинская об		24.15%		7648.23		8795.4645

		0		44082		ДЕТАЛИ ДЕРЕВЯННЫЕ ЛЕСОВ		М3		0.009		0		900,000		0		6		Наманганская об		30.29%		6382.37		7339.7255

		0		51622		ЩИТЫ НАСТИЛА ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ		М2		3.4		0		90,000		0		7		Навоийская об		23.35%		7641.49		8787.7135

		0		63944		ДЕТАЛИ ЛЕСОВ СТАЛЬНЫЕ		Т		0.035		0		3,250,000		0		8		Самаркандская об		18.11%		6475.65		7446.9975

		0		E69-7-1		УСТРОЙСТВО: ХОДОВ ДЛЯ КРОВЛИ /ТРАП/		100П.М		0								9		Сурхандарьинская об		22.28%		7129.14		8198.511

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		20.8		0		8,952.62		0		10		Сырдарьинская об		26.14%		6754.05		7767.1575

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.1		0		30,452.00		0		11		Ферганская об		20.92%		6210.6		7142.19

		0		30407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0.006		0		10,000,000		0		12		Хорезмская об		19.00%		5634.48		6479.652

		0		0		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ВСЕЙ ДЛИНОЙ И ШИРИНОЙ		М3		0.3		0		2,200,000		0

		0		36167		ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ИЗ БЕРЕЗЫ ИЛИ ЛИПЫ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 25, 32, 40 ММ, III СОРТА		М3		2.14		0		2,200,000		0

		0		E62-35-2		ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК И ОГРАД ЗА ДВА РАЗА		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		80.73		0		8,952.62		0

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.01		0		30,452.00		0

		0		31085		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.0136		0		25,200,000		0

		0		31651		ОЛИФА, РАСТВОРИТЕЛ, РАЗБАВИТЕЛ		Т		0.007		0		11,750,000		0

		0		E15-4-30-4		МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК, ТРУБ, ПЕРЕПЛЕТОВ И Т.П. ЗА  ДВА РАЗА		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		71.06		0		8,952.62		0

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.03		0		30,452.00		0

		0		31066		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.0246		0		25,200,000		0

		0		31392		ОЛИФА, РАСТВОРИТЕЛ, РАЗБАВИТЕЛ		КГ		2.7		0		11,750		0

		0		0		ПРИБОРЫ ДВЕРНЫЕ ПЕТЛИ		ШТ		0				25,000		0

		0		E9-8-2-1		РУЧНАЯ ЭЛЕКТРОДУГОВАЯ СВАРКА СТЫКОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ ПРИ ТОЛЩИНЕ СВАРИВАЕМОЙ СТАЛИ ММ, ДО: 6		10М		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		11.58		0		8,952.62		0

		0		01147		МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		3.47		0		641.41		0

		0		02016		УСТАНОВКА ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ		МАШ-Ч		4.63		0		2,574		0

		0		15211		ЭЛЕКТРОДЫ		КГ		4.38		0		13,500		0

		0		44897		ШЛИФКРУГИ		ШТ		0.0396		0		10,000		0

		0		E10-1-39-5		УСТАНОВКА ЛЮКОВ В ПЕРЕКРЫТИЯХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 2 М2		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		142.68		0		8,952.62		0

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		1.84		0		30,452.00		0

		0		E9-3-29-1		МОНТАЖ ЛЕСТНИЦ		Т		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		32.37		0		8,952.62		0

		0		50781		СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ		Т		1		0		10,000,000		0

		0		Л1		ЛЮК ЛК-1 ПО ПРОЕКТУ		Т		0				10,200,000		0

		0		Ц08-02-396-22		КОРОБА ПЛАСТМАССОВЫЕ ШИРИНОЙ 120ММ		100М		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		26.46		0		8,952.62		0

		0		0		ДЮБЕЛЬ		10ШТ		40		0		2,000.00		0

		0		0		КОРОБА ПЛАСТМАССОВЫЕ ШИРИНОЙ 120ММ		М		101.7		0		46,200		0

		0		E7-1-54-15		УСТРОЙСТВО ИЗ КОЛЮЧЕЙ ПРОВОЛОКИ ПО ГОТОВЫМ КОНСТРУКЦИЯМ		100М		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		0.599		0		8,952.62		0

		0		47804		ПРОВОЛОКА КОЛЮЧАЯ		М		100.5		0		4,000		0

						ВСЕГО ЗАТРАТ:

						ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ		ЧЕЛ-ЧАС								62				1,104,582

						ЗАРПЛАТА (В Т.Ч. СОЦСТРАХ)		СУМ								554,602

						ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		СУМ								2,988

						СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ		СУМ								2,064,460

						ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		СУМ		3.00%						61,934

						ВСЕГО		СУМ								2,683,984

						ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПОДРЯЧИКА		СУМ		17.27%						463,524

						ИТОГО		СУМ								3,147,507

				120.00%		ИТОГО С НДС		СУМ		20%						3,777,009

				ПОСЛЕ ЭКСПЕРТИЗЫ

				ЗАКАЗЧИК:										ПИРИЕВ Р.Х.

				_______________________________										________________

				наименование организации                       ________________										Ф.И.О. руководителя

				подпись

				ИСПОЛНИТЕЛЬ

				наименование организации                       ________________										Ф.И.О. руководителя

				подпись

						Составил: ____________________________Насридинов Х.И.



&L&7ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС TNQURILISH 5.0&C &R&7 19-67-78

&L&7 &CСтраница &P&R&7



Лист2

																						«UNIVERSAL MOBILE SYSTEMS»

																						Mas'uliyati cheklangan jamiyati

																						Общество с ограниченной ответственностью

																						«UNIVERSAL MOBILE SYSTEMS»

																						ООО «UMS»

		O`zbekistоn, 100000, Toshkent shahri, Amir Temur shoh ko`chasi, 24. Tel: (+998 97) 403 80 09, Faks: (+998 71) 235 81 60,

										E-mail: info@ums.uz,  www.ums.uz

																						Утверждаю

																						Технический Директор

																						ООО "UMS"

																						_____________ Филатова О.П.

												РАCЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

												В ДОГОВОРНЫХ ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ:

												БАЗОВОЙ СТАНЦИИ

												AND5716 CS-1100 Туячи

		Текущий ремонт аппаратной расположенной по адресу: Андижанская область, Избасканский р-н, Янги-Замон КФЙ, Туячи МФЙ.

										Рекомендуемая стоимость		3,777.009				тыс. сум с учетом НДС

												ТАШКЕНТ 2019 г.





Адрес написать

		СТАРТОВАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА

		В ДОГОВОРНЫХ ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ ПО ОБЪЕКТУ :

		БАЗОВОЙ СТАНЦИИ

		AND5716 CS-1100 Туячи

		Текущий ремонт аппаратной расположенной по адресу: Андижанская область, Избасканский р-н, Янги-Замон КФЙ, Туячи МФЙ.

		№№		НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ		СТОИМОСТЬ
(тыс. сум)

		1		Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции, с учетом транспортных и заготовительно-складских расходов		2,126.393

		2		Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование		554.602

		3		Затраты на эксплуатацию машин и механизмов (с учетом зарплаты машинистов), перевозку грузов		2.988

		4		Итого прямых затрат		2,683.984

		5		Прочие затраты и расходы Подрядчика 17,27%		463.524		17.27%

		6		ИТОГО  стоимость строительства в текущих ценах без НДС		3,147.507

		7		НДС 20 %		629.501

		8		ИТОГО  стоимость строительства в текущих ценах с НДС 20%		3,777.009

		В соответствии с Постановлением Кабинета Министров от 11.06.03г.№ 261 " О переходе на договорные текущие цены при реализации

		инвестиционных проектов, осуществляемых за счет централизованных  капитальных  вложений",  стоимость строительства объекта

		является рекомендуемой для заключения договоров между Заказчиком и Подрядчиком, и уточняются по договорной стоимости

		производства работ по результатам тендерных опросов

				ЗАКАЗЧИК:

				_______________________________		________________

				наименование организации                       ________________		Ф.И.О. руководителя

				подпись

				ИСПОЛНИТЕЛЬ

				наименование организации                       ________________		Ф.И.О. руководителя

				подпись





PO

		ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

		к стоимости строительства объекта в договорных текущих ценах

		БАЗОВОЙ СТАНЦИИ

		AND5716 CS-1100 Туячи

		Текущий ремонт аппаратной расположенной по адресу: Андижанская область, Избасканский р-н, Янги-Замон КФЙ, Туячи МФЙ.

		Стартовая стоимость строительства объекта определена в соответствии с Постановлением Кабинета Министров от 11.06.2003 года №261 « О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов», Постановлением Кабинета Министров от 12.05.2004 года №226 « О внесении изменений в некоторые решения Правительства Республики Узбекистан» и  Правилами определения стоимости строительства в договорных текущих ценах  ШНК 4.01.16-09.

		Стоимость объекта определена по  "ресурсному методу" на основании разработанной документации:
Номенклатуре и количеству оборудования;
Номенклатуре и количеству строительных материалов;
Нормативной трудоемкости;
Затратам на эксплуатацию машин и механизмов;
Прочим затратам и расходам.

				Расчет стоимости объекта в текущих ценах производится по формуле:

				С = (Сзп + Сэм + См + Со + Пп)

		где:		Сзп - затраты на основную зарплату с учетом начислений на социальное страхование;

				Сэм - затраты на эксплуатацию машин и механизмов;

				См - затраты на строительные материалы, изделия и конструкции;

				Со - затраты на оборудование

				Сп - прочие затраты производственного характера;

				Пп - прочие затраты подрядчика;

				Ср - затраты на страхование строительства объектов;

				Кр - коэффициент риска;

		1		Затраты на заработную плату:

		Определяются путем умножения трудозатрат рабочих-строителей на текущую стоимость 1 человеко-часа (в сумах)

		на коэффициент, учитывающий размер отчисления на социальное страхование по формуле:

				Сзп = Траб х Сч х Ксс,

		где:		Траб - трудозатраты рабочих-строителей, определяемые в составе ресурсных смет;

				Сч - среднечасовая заработная плата рабочих-строителей, исчисляется исходя из уровня

				среднестатистической месячной заработной платы строителей по региону;

				Ксс - коэффициент, учитывающий размер отчислений на социальное страхование (12%).

				Исчисление среднечасовой заработной платы производится по формуле:

				Сч = Змс : Ф,

		где:		Змс - среднечасовая заработная плата рабочих-строителей по региону;

				Ф - среднемесячный фонд рабочего времени в часах по данным Министерства труда

				и социальной защиты населения Республики Узбекистан.

		Среднечасовая зарплата с учетом соц.страха          Сч=								8,952.62		сум/час		ДАННЫЕ  ПОДРЯДЧИКА

								Траб=		61.95		Чел.Час

								Сзп =		554,602		сум

		2		Затраты на эксплуатацию машин и механизмов

		Стоимость затрат на эксплуатацию машин и механизмов при определении стоимости строительства объекта

		принимается по текущим ценам, исходя из нормативной потребности в машино-часах по ресурсной смете

		и среднесложившейся по региону цены машино-часа соответствующего вида машин по формуле:

								Сэм = ЭМ х Цпр,

		где:		ЭМ - объем эксплуатации машин и механизмов в часах;

				Цпр - текущие цены на эксплуатацию машин и механизмов в час/сум.

		Стоимость затрат на эксплуатацию машин и механизмов (взята из ресурсных ведомостей ).

								Сэм =		2,988.25				сум

		3		Затраты на приобретение строительных материалов, изделий и конструкций

		Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции определяются на основе фактических показателей

		согласно сводному ресурсному расчету, разрабатываемому в составе рабочей документации с прим. средних

		цен на единицу, сложившихся в данном регионе, по формуле:

				См = См1 + См2 + СмЗ +...+ Смп

		где:		См1, См2, СмЗ, Смп - стоимость отдельных видов строительных материалов и конструкции:

				Смп = N х Цср,

		где:		N - количество отдельного вида строительного материала (изделия, конструкции),

				требуемого для строительства объекта;

				Цср - средняя цена на единицу строительного материала (изделия, конструкции).

		Стоимость строительных материалов  (взята из ресурсных ведомостей ).

								См =		2,064,459.64				сум

		4		Затраты на приобретение оборудования

		Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции определяются на основе фактических показателей

		согласно сводному ресурсному расчету, разрабатываемому в составе рабочей документации с прим. средних

		цен на единицу, сложившихся в данном регионе, по формуле:

				Со = Со1 + Со2 + СоЗ +...+ СоN

		где:		Со1, Со2, СоЗ, СоN - стоимость отдельных видов оборудования:

				СоN = N х Цср,

		где:		N - количество отдельного вида  оборудования (изделия, конструкции),

				требуемого для строительства объекта;

				Цср - средняя цена на единицу  оборудования (изделия, конструкции).

		Стоимость оборудования   (взята из ресурсных ведомостей ).

								Со =		0.00				сум

								СТРУКТУРА    ПРЯМЫХ    ЗАТРАТ

		1		Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование (Сзп)										554,602						сум

		2		Затраты на эксплуатацию машин и механизмов (Сэм)										2,988						сум

		3		Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции (См)										2,064,460						сум

		4		Транспортные  и заготовительно-складские расходы на материалы (Стр)										61,934						сум

		5		Затраты на оборудование, мебель и инвентарь   (Со)										0						сум

		3		Местные материалы										0						сум

		4		Транспортные расходы на местные материалы										0						сум

		5		Заготовительно-складские расходы на местные материалы										0						сум

		6		Транспортные и заготовительно-складские расходы на оборудование (Стр)										0						сум

		7		Перевозка грузов										0						сум

				ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ:										2,683,984						сум

		5		Прочие затраты производственного характера   (Сп)  составляют  :

		1. Временные  здания  и сооружения  (ШНК  4.09-06,  приложение 1,  поз.16 = 3,2% от СМР)

		2. Производство  работ в зимнее время  (ШНК  4.07-06,  табл. 3 поз. 4а = 0,7% от СМР с коэфф  0,7)

				Сп =  (См + Сзп + Сэм + Стр)  х  (3,2% +  0,7% х 0,7)

								Сп  =				сум

		5		Прочие затраты подрядчика

		Прочие затраты и расходы Подрядчика								17.27%		ДАННЫЕ  ПОДРЯДЧИКА

								Пп =		(Сзп + Сэм + См + Стр) х		17.27%

								Пп  =		463,524		сум

		Итого  с  прочими  подрядчика :								3,147,507		сум

		VII. Затраты  на  страхование строительства объекта

		Затраты на  страхование строительства объекта (Ср)  в  соответствии с  действующим положением

		(ШНК 4.01.16-09)  принимается  в  размере  0,4%  с к=0,8																								90

								Ср = (См + Сзп + Сэм + Со + Сп + Пп) х 0,8 х 0,4%

								Ср=				сум

		VIII. Коэффициент  риска

		Коэффициент  риска  Кр  составляет  7 %

								К р=				Сум

						С = (Сзп + Сэм + См +  Пп )

		ВСЕГО СТОИМОСТЬ без НДС						С=		3,147,507				сум

		НДС 20 %						С=		629,501				сум

		ВСЕГО СТОИМОСТЬ с НДС 20%						С=		3,777,009				сум

		7		Прочие затраты заказчика

		Прочие затраты заказчика (Пзз) составляют:

		(ШНК 4.01.16-09)

		1      Затраты на Госархстройнадзор 0,1% от  СМР										3,147.507				сум

		2		Проектные затраты без НДС :						ТЭО						сум

		3		Проектные затраты без НДС :						Р.Д						сум

		4		Авторский  надзор								6,709.959				сум

		5		Техническое сопровождение								6,709.959				сум

		6		Технический  надзор								4,562.772				сум

		7		Экспертиза  от  ПИР								- 0				сум

		8		Экологическая  экспертиза								- 0				сум

				Итого:								- 0				сум

								Пзз =		0.000				сум

				Ц =С + Пзз

		ВСЕГО СТОИМОСТЬ (БЕЗ  НДС)						Ц =		0.000				сум

		ВСЕГО СТОИМОСТЬ (с  НДС 20%)						Ц =		0.000				сум

		Составил        _______________________ Насридинов Х.И.





Объем писать

		НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: БАЗОВЫЕ СТАНЦИИ

		НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА:

		AND5716 CS-1100 Туячи

		ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ НА

		Текущий ремонт аппаратной расположенной по адресу: Андижанская область, Избасканский р-н, Янги-Замон КФЙ, Туячи МФЙ.

		ОСНОВАНИЕ:Дефектный акт

		№		ОБОСНОВАНИЕ		НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И РЕСУРСОВ		ЕД.ИЗМ		КОЛ-ВО				ЦЕНА		СУММА

										НА ЕДИНИЦУ		ПО ПРОЕКТУ

		1		2		3		4		5		6		7		8

				E46-4-1-2		РАЗБОРКА ФУНДАМЕНТОВ БЕТОННЫХ		М3		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		9.59		0		8,952.62		0

				01159		МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ		МАШ-Ч		5.68		0		809.60		0

				E46-4-1-4		РАЗБОРКА СТЕН КИРПИЧНЫХ		М3		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		8.24		0		8,952.62		0

				00001		МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ		МАШ-Ч		2.3		0		809.60		0

				E46-4-1-5		РАЗБОРКА СТЕН ШЛАКОБЛОЧНЫХ И Т.П.		М3		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		6.64		0		8,952.62		0

				01159		МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ		МАШ-Ч		1.54		0		809.60		0

				E47-1-1-4		ОЧИСТКА УЧАСТКА ОТ МУСОРА		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		3.91		0		8,952.62		0

				E58-1-2		РАЗБОРКА СТРОПИЛ СО СТОЙКАМИ И ПОДКОСАМИ ИЗ ДОСОК		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		22.68		0		8,952.62		0

						МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ		ТН		0.9		0		0.00		0

				E58-3-1		РАЗБОРКА МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ И ОБДЕЛОК ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ		100М		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		9.1		0		8,952.62		0

				E46-4-8-1		РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		14.38		0		8,952.62		0

				E46-4-8-2		РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		8.58		0		8,952.62		0

				E46-4-8-4		РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ ВОЛНИСТЫХ И ПОЛУВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		15.9		0		8,952.62		0

				E58-17-4		РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ ВОЛНИСТЫХ И ПОЛУВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		24.39		0		8,952.62		0

						МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ		ТН		1.45		0		0.00		0

				E46-4-8-3		РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ПЛИТ И ЧЕРЕПИЦЫ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		55.52		0		8,952.62		0

				E58-17-14 ШHК.ДОП.6		РАЗБОРКА ВЫРАВНИВАЮЩИХ ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК, ПО БЕТОННОМУ ОСНОВАНИЮ, ТОЛЩИНОЙ В ММ, ДО 30		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		116.76		0		8,952.62		0

				E1-2-57-1		РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 1		100М3		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		118		0		8,952.62		0

				E31-А36-1		ПОГРУЗКА МУСОРА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ		Т		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		3.72		0		8,952.62		0

				E31-А26-2		РАЗГРУЗКА МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ		Т		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		0.28		0		8,952.62		0

				C310-1010		ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЕМ НА 10 КМ, КЛАСС ГРУЗА 1		Т		0

				00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0.1052		0		8,952.62		0

				00163		АВТОМОБИЛИ САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т		МАШ-Ч		0.1052		0		38,924.05		0

				E1-2-61-1		ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 1		100М3		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		88.5		0		8,952.62		0

				E6-1-1-1		УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ		100М3		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		180		0		8,952.62		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.13		0		30,452		0

						БЕТОН М100		М3		102		0		388,000		0

				E6-1-1-5		УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ПОД КОЛОННЫ ОБЪЕМОМ ДО 3 М3		100М3		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		785.88		0		8,952.62		0

				00112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		0.27		0		42,323.45		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.99		0		30,452		0

						ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0.0238		0		10,000,000		0

				30652		ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1		Т		0.027		0		5,000,000		0

						ПРОВОЛОКА		Т		0.0061		0		5,750,000		0

						ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД		М3		0.74		0		2,200,000		0

				45022		БЕТОН М200		М3		101.5		0		450,000		0

						ЩИТЫ ИЗ ДОСОК		М2		64.1		0		90,000		0

				С124-9210		АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ		Т		0				8,400,000		0

				E11-1-2-4		УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЩЕБЕНОЧНЫХ		М3		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		2.5		0		8,952.62		0

				01866		ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		0.93		0		666.54		0

				14352		КАМЕННАЯ МЕЛОЧЬ М-300 ФРАКЦИИ 3-10ММ		М3		0.11		0		59500		0

						ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		М3		1.19		0		50400		0

				E6-1-1-22		УСТРОЙСТВО ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПРИ ШИРИНЕ ПОВЕРХУ ДО 1000 ММ С ОПАЛУБКОЙ		100М3		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		446.04		0		8,952.62		0

				02016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		123.76		0		2,574.28		0

				30407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0.013		0		10,000,000		0

				30652		ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1		Т		0.025		0		5,000,000.00		0

				32524		КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ		Т		0.0303		0		6,854,000.00		0

				35310		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42		Т		0.13		0		13,500,000		0

						ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ III СОРТА		М3		0.61		0		2,200,000.00		0

				44011		АРМАТУРА		Т		6.6		0		8,400,000.00		0

						БЕТОН		М3		101.5		0		450,000.00		0

				51619		ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ		М2		39.2		0		90,000.00		0		0

				E6-1-35-2		УСТРОЙСТВО ПОЯСОВ БЕЗ ОПАЛУБКИ Б=12,5		100М3		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		516.46		0		8,952.62		0

				00112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		0.27		0		42,323.45		0

				02016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		208.25		0		2,574.28		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		1.07		0		30,452		0

						ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42		Т		0.25		0		13,500,000		0

				45013		БЕТОН М150		М3		101.5		0		400,000		0

				E10-1-2-1		УСТАНОВКА СТРОПИЛ		М3		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		24.09		0		8,952.62		0

				01556		БЕНЗОПИЛЫ		МАШ-Ч		0.44		0		462.875		0

						АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.22		0		30,452		0

				30407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0.0072		0		10,000,000		0

				32501		ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 1,8 КГ		Т		0.038		0		6,200,000		0

						ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ВСЕЙ ДЛИНОЙ И ШИРИНОЙ		М3		1.05		0		2,200,000		0

				E10-1-10-1		УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСА ИЗ БРУСЬЕВ		М3		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		22.5		0		8,952.62		0

				00521		ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		0.23		0		459.2		0

				01556		БЕНЗОПИЛЫ		МАШ-Ч		0.33		0		462.875		0

						АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.36		0		30,452		0

						БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ		Т		0.0075		0		10,750,000		0

				30407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0.003		0		10,000,000		0

				32502		ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 2,825 КГ		Т		0.0031		0		6,200,000		0

						ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ВСЕЙ ДЛИНОЙ И ШИРИНОЙ		М3		1.06		0		2,200,000		0

				E12-2-2-2 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧА И БЕТОНА		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		29.9		0		8,952.62		0

				00913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0		2,347.84		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.25		0		30,452		0

				32104		МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ		Т		0.244		0		5,500,000		0

				E58-12-3		УСТРОЙСТВО ОБРЕШЕТКИ С ПРОЗОРАМИ ИЗ ДОСОК И БРУСКОВ ПОД КРОВЛЮ ИЗ: АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		18.8		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.1		0		30,452.00		0

				45401		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0.006		0		10,000,000		0

				36077		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД		М3		1.02		0		2,200,000		0

				E58-12-2		УСТРОЙСТВО ОБРЕШЕТКИ С ПРОЗОРАМИ ИЗ ДОСОК И БРУСКОВ ПОД КРОВЛЮ ИЗ: ЛИСТОВОЙ СТАЛИ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		21.35		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.19		0		30,452.00		0

				30407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0.006		0		10,000,000		0

				36077		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ III СОРТА		М3		1.8		0		2,200,000		0

				E12-3-4-1 ШHК.ДОП.10		УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ ПРОФНАСТИЛА, МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ		100 М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		38.53		0		8,952.62		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.4		0		30,452.00		0

				05377		ПРОФНАСТИЛ ОЦИНКОВАННЫЙ 0,4-0,5 мм, МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА		М2		110		0		58,000		0

						УСТРОЙСТВО КОНКИ, ЕНДОВЫ, РАЗЖЕЛОБКИ, СНЕГОДЕРЖАТЕЛЬ		М		0				28,300		0

				30818		ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ 4,8X35		ШТ		645		0		350		0

				30819		ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ 4,8Х80 ММ		ШТ		81		0		450		0

				E12-1-7-1		УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ИЗ ВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ С ОБРЕШЕТКОЙ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		47.91		0		8,952.62		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.58		0		30,452.00		0

				30032		ШИФЕР		М2		135		0		22,750		0

				30383		ГВОЗДИ ПРОВОЛОЧНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ ДЛЯ АСБЕСТОЦЕМЕНТНОЙ КРОВЛИ 4,5Х120 ММ		Т		0.008		0		10,000,000		0

				32501-07		ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК		Т		0.015		0		6,200,000		0

				33729		СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,7 ММ (КОНКИ, ЕНДОВЫ)		Т		0.02		0		10,200,000		0

						ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД		М3		1.04		0		2,200,000		0

				E12-1-7-3		УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ИЗ ВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ БЕЗ ОБРЕШЕТКИ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		47.23		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.4		0		30,452.00		0

				30032		ШИФЕР		М2		130		0		22,750		0

				30383		ГВОЗДИ ПРОВОЛОЧНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ ДЛЯ АСБЕСТОЦЕМЕНТНОЙ КРОВЛИ 4,5Х120 ММ		Т		0.00014		0		10,000,000		0

				32501		ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК		Т		0.027		0		6,200,000		0

				33729		СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,7 ММ (КОНКИ, ЕНДОВЫ)		Т		0.02		0		10,200,000		0

				E58-6-1		РЕМОНТ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ ПОКРЫТИЯ ИЗ АСБОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ: ОБЫКНОВЕННОГО ПРОФИЛЯ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		81.2		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.89		0		30,452.00		0

				30032		ШИФЕР		М2		135		0		22,750		0

				30383		ГВОЗДИ ПРОВОЛОЧНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ ДЛЯ АСБЕСТОЦЕМЕНТНОЙ КРОВЛИ 4,5Х120 ММ		Т		0.0019		0		10,000,000		0

				32501		ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК		Т		0.005		0		6,200,000		0

				33729		СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА (КОНКИ, ЕНДОВЫ)		Т		0.04		0		10,200,000		0

				E58-7-1 ШHК.ДОП.3		РЕМОНТ ОТДЕЛЬНЫМИ МЕСТАМИ РУЛОННОГО ПОКРЫТИЯ С ПРОМАЗКОЙ БИТУМНЫМИ СОСТАВАМИ: С ЗАМЕНОЙ 1 СЛОЯ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		22.35		0		8,952.62		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.1		0		30,452.00		0

				32104		МАСТИКА		Т		0.33		0		5,500,000		0

				44259		МАТЕРИАЛЫ РУЛОННЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ "ИЗОЛ", "ФОЛЬГАИЗОЛ",  "ПОЛИИЗОЛ" ТОЛЬШИНОЙ НЕ МЕНЕЕ 3 ММ		М2		115		0		16,500		0

				E10-1-3-1		УСТРОЙСТВО СЛУХОВЫХ ОКОН		1МЕСТО		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		6.63		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.11		0		30,452.00		0

				45401		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0.0014		0		10,000,000		0

				45024		ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД КРУГЛЫЕ		М3		0.06		0		900,000.00		0

				36077		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД		М3		0.16		0		2,200,000		0

				44330		ПЕРЕПЛЕТЫ ОКОННЫЕ		М2		0.5		0		120,000		0

				44424		ПРИБОРЫ ОКОННЫЕ		КОМП		1		0		30,000		0

				E12-2-4-1 ШHК.ДОП.3		УСИЛЕНИЕ РУЛОННЫХ ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ В МЕСТАХ ПРИМЫКАНИЯ К АНКЕРАМ В ВИДЕ ТРУБ ПРИ ДИАМЕТРЕ ДО 200 ММ НА ПЕРВЫЙ СЛОЙ		10 ПРИМЫКАНИЙ		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		45.8		0		8,952.62		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.1		0		30,452.00		0

				32104		МАСТИКА		Т		0.03		0		5,500,000		0

				44259		МАТЕРИАЛЫ РУЛОННЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ "ИЗОЛ", "ФОЛЬГАИЗОЛ",  "ПОЛИИЗОЛ" ТОЛЬШИНОЙ НЕ МЕНЕЕ 3 ММ		М2		15		0		16,500		0

						РАСТВОР М100		М3		0.05		0		425,000		0

				E12-2-4-5 ШHК.ДОП.3		УСИЛЕНИЕ РУЛОННЫХ ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ В МЕСТАХ ПРИМЫКАНИЯ К ВЫСТУПАЮЩИМ МЕТАЛЛИЧЕСКИМ КОНСТРУКЦИЯМ, /АМС/ ПРОХОДЯЩИМ ЧЕРЕЗ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ		10 ПРИМЫКАНИЙ		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		39.2		0		8,952.62		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.1		0		30,452.00		0

				32104		МАСТИКА		Т		0.02		0		5,500,000		0

				44259		МАТЕРИАЛЫ РУЛОННЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ "ИЗОЛ", "ФОЛЬГАИЗОЛ",  "ПОЛИИЗОЛ" ТОЛЬШИНОЙ НЕ МЕНЕЕ 3 ММ		М2		8		0		16,500		0

				E12-2-1-2 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		38.9		0		8,952.62		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.53		0		30,452.00		0

						РАСТВОР М100		М3		2.5		0		425,000		0

				32104		МАСТИКА		Т		0.244		0		5,500,000		0

				44070		МАТЕРИАЛЫ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РУЛОННЫЕ "ИЗОЛ", "ФОЛЬГАИЗОЛ",  "ПОЛИИЗОЛ" ТОЛЬШИНОЙ НЕ МЕНЕЕ 3 ММ		М2		117		0		16,500		0

				E12-2-2-5		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНАХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПРИМИНИТЕЛЬНО К ЦОКОЛЮ И К СТОЕК КОНТЕЙНЕРА ФУНДАМЕНТУ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		36		0		8,952.62		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.15		0		30,452.00		0

				32104		МАСТИКА		Т		0.244		0		5,500,000		0

				44070		МАТЕРИАЛЫ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РУЛОННЫЕ "ИЗОЛ", "ФОЛЬГАИЗОЛ",  "ПОЛИИЗОЛ" ТОЛЬШИНОЙ НЕ МЕНЕЕ 3 ММ		М2		117		0		16,500		0

				E58-23-1		УСТАНОВКА СТАЛЬНОЙ ГИЛЬЗЫ И ФАРТУКА ПРИ ОБДЕЛКЕ МЕСТ ПРИМЫКАНИЯ МЯГКОЙ КРОВЛИ		1МЕСТО		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		8.83		0		8,952.62		0

				02016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		0.5		0		2,574.28		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.04		0		30,452.00		0

				45024		БЕТОН М400 В30		М3		0.032		0		450,000.00		0

				30956		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.001		0		25,200,000		0

				32104		МАСТИКА		Т		0.06		0		5,500,000		0

				44070		МАТЕРИАЛЫ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РУЛОННЫЕ "ИЗОЛ", "ФОЛЬГАИЗОЛ",  "ПОЛИИЗОЛ" ТОЛЬШИНОЙ НЕ МЕНЕЕ 3 ММ		М2		17.25		0		16,500		0

				33729		СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,7 ММ		Т		0.005		0		10,200,000		0

				35312		ЭЛЕКТРОДЫ		Т		0.0005		0		13,500,000		0

				63498		ГИЛЬЗЫ СТАЛЬНЫЕ С ФЛАНЦАМИ		Т		0.015		0		39,000,000		0

				E12-1-17-1		УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ ТОЛЩИНОЙ 15 ММ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		27.22		0		8,952.62		0

				00112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		1.26		0		42,323.45		0

						РАСТВОР М100		М3		1.53		0		425,000		0

				E12-1-17-2 К=5		УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ НА КАЖДЫЙ 1 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ К [12 01 017 01] ЗА 85 PАЗ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		8.5		0		8,952.62		0		0.1

				00112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		1.7		0		42,323.45		0		0.02

						РАСТВОР М100		М3		8.67		0		425,000		0		0.102

				E58-16-9		РЕМОНТ ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКИ ПЛОЩАДЬЮ ЗАДЕЛКИ ДО: 1,0 М2		100МЕСТ		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		130.45		0		8,952.62		0

						РАСТВОР М100		М3		2.14		0		425,000		0

				E12-1-21-1 ШHК.ДОП.1		УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ПЛОСКИХ ИЗ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОГО НАПЛАВЛЯЕМОГО РУЛОННОГО МАТЕРИАЛА НА МАСТИКЕ ПЕРВЫЙ СЛОЙ ПОДКЛАДОЧНЫЙ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		75.07		0		8,952.62		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.24		0		30,452.00		0

						ГОРЕЛКИ		МАШ-Ч		15.16		0		80.96		0

						КОТЛЫ  БИТУМНЫЕ  ПЕРЕДВИЖНЫЕ  400  Л		МАШ-Ч		2.34		0		2,347.84		0		МАШ-Ч

				31934		БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ РУЛОННЫЙ МАТЕРИАЛ "ПОЛИИЗОЛ" "ИЗОЛ", "ФОЛЬГАИЗОЛ",  "ПОЛИИЗОЛ" ТОЛЬШИНОЙ НЕ МЕНЕЕ 3 ММ		М2		125		0		16,500		0

				32136		МАСТИКА		Т		0.25		0		5,500,000		0

				45077		ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ		КГ		30		0		2,500		0

				E12-1-21-2 ШHК.ДОП.1		УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ПЛОСКИХ ИЗ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОГО НАПЛАВЛЯЕМОГО РУЛОННОГО МАТЕРИАЛА НА МАСТИКЕ ВТОРОЙ СЛОЙ НАКРЫВОЧНЫЙ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		22.99		0		8,952.62		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.1		0		30,452.00		0

						ГОРЕЛКИ		МАШ-Ч		8.7		0		80.96		0

				31934		БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ РУЛОННЫЙ МАТЕРИАЛ "ПОЛИИЗОЛ" "ИЗОЛ", "ФОЛЬГАИЗОЛ",  "ПОЛИИЗОЛ" ТОЛЬШИНОЙ НЕ МЕНЕЕ 3 ММ		М2		125		0		16,500		0

				32136		МАСТИКА		Т		0.25		0		5,500,000		0

				45077		ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ		КГ		30		0		2,500		0

				E12-1-21-3 ШHК.ДОП.1		УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ПЛОСКИХ ИЗ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОГО НАПЛАВЛЯЕМОГО РУЛОННОГО МАТЕРИАЛА МАСТИКЕ ВТОРОЙ СЛОЙ НАКРЫВОЧНЫЙ НА СУХО		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		16.35		0		8,952.62		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.1		0		30,452.00		0

						ГОРЕЛКИ		МАШ-Ч		8.7		0		80.96		0

				31934		БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ РУЛОННЫЙ МАТЕРИАЛ "ПОЛИИЗОЛ" "ИЗОЛ", "ФОЛЬГАИЗОЛ",  "ПОЛИИЗОЛ" ТОЛЬШИНОЙ НЕ МЕНЕЕ 3 ММ		М2		125		0		16,500		0

				45077		ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ		КГ		30		0		2,500		0

				E12-1-4-4		УСТРОЙСТВО ПРИМЫКАНИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ НАПЛАВЛЯЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ К СТЕНАМ И ПАРАПЕТАМ ВЫСОТОЙ ДО 600 ММ БЕЗ ФАРТУКОВ		100М		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		35.5		0		8,952.62		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.15		0		30,452.00		0

						ГОРЕЛКИ		МАШ-Ч		5.26		0		80.96		0

				31934		БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ РУЛОННЫЙ МАТЕРИАЛ "ПОЛИИЗОЛ" "ИЗОЛ", "ФОЛЬГАИЗОЛ",  "ПОЛИИЗОЛ" ТОЛЬШИНОЙ НЕ МЕНЕЕ 3 ММ		М2		252		0		16,500		0

						РАСТВОР М100		М3		0.51		0		425,000		0

				45077		ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ		КГ		8.4		0		2,500		0

				E12-1-10-1		УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ [БРАНДМАУЭРЫ, ПАРАПЕТЫ, СВЕСЫ И Т.П.] ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		112.75		0		8,952.62		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.07		0		30,452.00		0

				32522		ПРОВОЛКА		Т		0.012		0		5,750,000		0

				33732		СТАЛЬ ОЦИНКОВАННАЯ ЛИСТОВАЯ ТОЛЩИНА ЛИСТА 0,7 ММ		Т		0.57		0		10,200,000		0

				E12-1-9-2		УСТРОЙСТВО ЖЕЛОБОВ ПОДВЕСНЫХ		100М		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		31.41		0		8,953		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.09		0		30,452		0

				30383		ГВОЗДИ ПРОВОЛОЧНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ ДЛЯ АСБЕСТОЦЕМЕНТНОЙ КРОВЛИ 4,5Х120 ММ		Т		0.0038		0		10,000,000		0

						ПОКОВКИ ОЦИНКОВАННЫЕ		Т		0.169		0		6,200,000		0

						ЖЕЛОБА ГОТОВЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ		М		100		0		28,300		0		0

				E12-1-8-3 ШHК.ДОП.6		НАВЕСКА ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ИЗ КИРПИЧА ИЛИ ЛЕГКОГО БЕТОНА, ДИАМЕТРОМ ДО:140 ММ		100М		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		38.4		0		8,952.62		0

				47801		ТРУБЫ ВОДОСТОЧНЫЕ С КОЛЕНАМИ С ВОРОНКАМИ		М		113		0		18,800.00		0

				E12-3-5-1 ШHК.ДОП.8		УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ПРИМЕНИТЕЛЬНО ДЛЯ НАВЕСНОГО КОЗЫРЬКА		100 М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		48.63		0		8,952.62		0

				01041		ШУРУПОВЕРТЫ		МАШ-Ч		10.45		0		411.13		0

				01556		БЕНЗОПИЛЫ		МАШ-Ч		2.83		0		462.88		0

				02491		СТАНОК ФАЛЬЦЕПРОКАТНЫЙ		МАШ-Ч		10		0		5,376.25		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.13		0		30,452.00		0

				19851		ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ ОЦИНКОВАНЫЕ, РАЗМЕРОМ 5Х45 ММ		Т		0.003		0		22,100,000		0

				19852		СТАЛЬ ОЦИНКОВАННАЯ В РУЛОНАХ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ, С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ		Т		0.637		0		10,200,000		0

				19853		КЛЯММЕРЫ ОЦИНКОВАННЫЕ		100ШТ		2.19		0		500		0

				19854		АНТИСЕПТИК		Л		67.13		0		5,000		0

				36060		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД		М3		2.45		0		2,200,000		0

				61151		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 3Х70 ММ, ГОСТ 4028-63		КГ		3.6		0		10,000		0		0

				E6-1-1-15		УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТНЫХ ПЛИТ БЕТОННЫХ ПЛОСКИХ		100М3		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		116.82		0		8,952.62		0

				00112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		0.27		0		42,323		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.71		0		30,452		0

				30407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0.002		0.000000		10,000,000		0

				45027		БЕТОН (КЛАСС ПО ПРОЕКТУ)		М3		102		0		450,000		0

				51620		ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 40 ММ		М2		3.6		0		90,000		0

				Е7-1-54-12		УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАД ПО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМ СТОЛБАМ БЕЗ ЦОКОЛЯ ИЗ СЕТЧАТЫХ ПАНЕЛЕЙ ВЫСОТОЙ ДО 2,2 М		100М		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		149		0		8,952.62		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.78		0		30,452.00		0

				32522		ПРОВОЛКА		Т		0.002		0		5,750,000		0

				35312		ЭЛЕКТРОДЫ		Т		0.012		0		13,500,000		0

				42384		СТОЛБЫ ПРОФИЛЬНЫЕ ВЫСОТОЙ ДО 2,2 М		ШТ		33.3		0		10,000		0

				45010		ПАНЕЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СЕТЧАТЫЕ		М2		189		0		63,000		0

				45024		БЕТОН М200		М3		1.38		0		450,000		0

				Е7-1-55-9		УСТРОЙСТВО КАЛИТОК БЕЗ УСТАНОВКИ СТОЛБОВ ПРИ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАДАХ И ОГРАДАХ ИЗ ПАНЕЛЕЙ		100ШТ		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		71		0		8,952.62		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.34		0		30,452.00		0

				02016		УСТАНОВКА ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ		МАШ-Ч		11.6		0		2,574		0

				35312		ЭЛЕКТРОДЫ		Т		0.012		0		13,500,000		0

				44395		ПОЛОТНО КАЛИТОК С ПЕТЛЯМИ И С ЗАМКОМ		ШТ		100		0		850,000		0

				E68-23-1		РЕМОНТ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ: МЕЛКИХ		М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		1.88		0		8,952.62		0

				02016		УСТАНОВКА ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ		МАШ-Ч		0.45		0		2,574		0

				35312		ЭЛЕКТРОДЫ		Т		0.0002		0		13,500,000		0

				E53-16-1 ШHК.ДОП.6		РЕМОНТ КЛАДКИ СТЕН ОТДЕЛЬНЫМИ МЕСТАМИ: КИРПИЧНОЙ		М3		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		35.39		0		8,952.62		0

						РАСТВОР М100		М3		0.253		0		425,000		0

				43121		КИРПИЧ		1000ШТ		0.402		0		1,500,000		0

				E54-3-2		РАЗБОРКА ПОДШИВКИ ПОТОЛКОВ: ЧИСТОЙ ИЗ ФАНЕРЫ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		14.79		0		8,952.62		0

				E54-3-4		РАЗБОРКА ПОДШИВКИ ПОТОЛКОВ ИЗ ДЕКОРАТИВНЫХ ПЛАСТИКОВЫХ ПАНЕЛЕЙ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		24.65		0		8,952.62		0

				E54-3-5		РАЗБОРКА ПОДШИВКИ ПОТОЛКОВ ИЗ ПАНЕЛЕЙ МДФ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		32.68		0		8,952.62		0

				E15-7-1-6 ШHК.ДОП.2		УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДОК С ОДИНАРНЫМ МЕТАЛЛИЧЕСКИМ КАРКАСОМ И ОДНОСЛОЙНОЙ ОБШИВКОЙ ГИПСОКАРТОННЫМИ ПЛИТАМИ С ОБЕИХ СТОРОН. ПЕРЕГОРОДКИ С ШАГОМ СТОЕЧНЫХ ПРОФИЛЕЙ 400ММ, ГЛУХИЕ ВЫСОТОЙ ДО 6,0 М		М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		1.7		0		8,952.62		0

				00521		ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		0.03		0		459.20		0

				01369		НОЖНИЦЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		0.06		0		293.30		0

				02209		ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ		МАШ-Ч		0.06		0		411.12		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.02		0		30,452		0

				30485		ДЮБЕЛЬ		ШТ		1.5		0		1,000		0

				35439		ШПАКЛЕВКА		Т		0.00085		0		1,600,000		0

				35444		ЛЕНТЫ		М		3.79		0		1,000		0

				35448		ШУРУП TN25		ШТ		44		0		84		0

				35455		МАТЕРИАЛ ЗВУКОИЗОЛИРУЮЩИЙ		М3		0.041		0		214,320		0

				35459		ПРОФИЛЬ СТОЕЧНЫЙ И НАПРАВЛЯЮЩИЙ		М		3.63		0		8,220		0

				44617		ЛИСТЫ ГИПСОКАРТОННЫЕ		М2		2		0		15,840		0		0

				E15-7-17-4		ОБЛИЦОВКА КАРКАСОВ ПАНЕЛЯМИ ДЕКОРАТИВНЫМИ ПЛАСТИКОВЫМИ С УСТРОЙСТВОМ КАРКАСА БЕЗ ОТНОСА ОТ ПОТОЛКА		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		155.3		0		8,952.62		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.69		0		30,452.00		0

				32501		ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК		Т		0.0012		0		6,200,000		0

				30407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0.001		0		10,000,000		0

				35454		БРУС ДЕРЕВЯННЫЙ		М3		0.41		0		2,200,000		0

				40955		АНКЕРНЫЕ БОЛТЫ С ГАЙКАМИ		Т		0.0028		0		10,750,000		0

				43960		ПАНЕЛИ ПЛАСТИКОВЫЕ		М2		105		0		15,000		0

				45401		ГВОЗДИ ОТДЕЛОЧНЫЕ		Т		0.0021		0		10,000,000		0

				29922		РЕЙКИ ПЛАСТИКОВЫЕ ДЛЯ ОБЛИЦОВКИ ПЛАСТИКА		М		0				4,000		0		0

				E63-12-3		РЕМОНТ ПОТОЛКОВ ОБЛИЦОВАННЫХ ГИПСОКАРТОННЫМИ ЛИСТАМИ ПЛОЩАДЬЮ РЕМОНТИРУЕМЫХ МЕСТ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		30.59		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.2		0		30,452.00		0

				30407		ГВОЗДИ ОТДЕЛОЧНЫЕ		Т		0.003		0		10,000,000		0

				44617		ГИПСОКАРТОН ВЛАГОСТОЙКИЙ		М2		105		0		19,200		0

				Е8-3-2-1		КЛАДКА СТЕН ИЗ ЛЕГКОБЕТОННЫХ КАМНЕЙ БЕЗ ОБЛИЦОВКИ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М		М3		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		4.43		0		8,952.62		0

						РАСТВОР М100		М3		0.11		0		425,000		0

				16070		ШЛАКОБЛОКИ		М3		0.92		0		224,208		0		72шт		1м3

				E53-20-4		КЛАДКА ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ СТЕН ПРОЕМОВ: ВНУТРЕННИХ		100М3		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		1042		0		8,952.62		0

						РАСТВОР М100		М3		23.6		0		425,000		0

				43121		КИРПИЧ		1000ШТ		40		0		1,500,000		0

				E8-2-7-1		АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ СТЕН И ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЙ		Т		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		63.73		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.31		0		30,452.00		0

				44521		СЕТКА АРМАТУРНАЯ (ПРОВОЛКА, КАТАНКА, КРУГ) ТОЛШИНОЙ ОТ 1ММ ДО 5ММ		Т		1		0		8,400,000.00		0

				E46-2-9-2		ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН И ПОТОЛКОВ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		22.82		0		8,952.62		0

				E15-2-1-1		УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН ФАСАДОВ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		70.88		0		8,952.62		0

						РАСТВОР М100		М3		1.89		0		425,000		0

				E15-2-16-1		ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		75.4		0		8,952.62		0

						РАСТВОР М100		М3		1.51		0		425,000		0

				E15-2-16-2		ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		78.88		0		8,952.62		0

						РАСТВОР М100		М3		1.5		0		425,000		0

				E46-3-7-3		ПРОБИВКА ПРОЕМОВ В КОНСТРУКЦИЯХ ИЗ КИРПИЧА		М3		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		12.3		0		8,952.62		0

				02509		МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		5.08		0		809.60		0

				E55-9-4 ШHК.ДОП.5		ПРОБИВКА ПРОЕМОВ СО СПЛОШНЫМ ВЫРАВНИВАНИЕМ ОТКОСОВ В ПЕРЕГОРОДКАХ: КИРПИЧНЫХ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		167.88		0		8,952.62		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.1		0		30,452.00		0

						РАСТВОР М100		М3		1.14		0		425,000		0

				30485		ДЮБЕЛЬ		ШТ		0.01		0		1,000		0

				33835		ШВЕЛЛЕРЫ, МАРКА СТАЛИ ВСТ3ПС5 N 12		Т		0.645		0		4,482,400		0

				44528		СЕТКА РАБИЦА		М2		12.6		0		9,300		0

				E20-2-3-9		УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ [РР] НОМЕР 5 РАЗМЕР 200Х600 ММ		РЕШЕТКА		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		1.17		0		8,952.62		0

				02016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		0.12		0		2,574		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.01		0		30,452		0

						ВИНТЫ		Т		0.00008		0		22,100,000		0

				33642		ПРОКАТ ДЛЯ АРМИРОВАНИЯ Ж/Б КОНСТРУКЦИЙ КРУГЛЫЙ И ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ, ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ И ТЕРМОМЕХАНИЧЕСКИЙ, ТЕРМИЧЕСКИ УПРОЧНЕННЫЙ КЛАСС А-I ДИАМЕТРОМ 12 ММ		Т		0.00043		0		8,400,000		0

				35319		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А		Т		0.00003		0		13,500,000		0

						РЕШЕТКИ		ШТ		1		0		5,000		0

				E15-2-36-1		ШТУКАТУРКА ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА УЛУЧШЕННАЯ СТЕН		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		129.95		0		8,952.62		0

				00112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		0.14		0		42,323.45		0

						РАСТВОР М100		М3		3.1		0		425,000		0

				30389		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1,6Х50 ММ		Т		0.0025		0		10,000,000		0

				33205		СЕТКА РАБИЦА		М2		108		0		9,300		0

				38617		ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ		КГ		12		0		40,000		0

				E15-2-36-2		ШТУКАТУРКА ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА УЛУЧШЕННАЯ ПОТОЛКОВ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		144.64		0		8,952.62		0

				00112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		0.14		0		42,323.45		0

						РАСТВОР М100		М3		3.2		0		425,000		0

				30389		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1,6Х50 ММ		Т		0.0025		0		10,000,000		0

				33205		СЕТКА РАБИЦА		М2		108		0		9,300		0

				38617		ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ		КГ		12		0		40,000		0

				E61-2-9		РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ВНУТРЕННИХ СТЕН ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ: ДО 10 М2		100М2		0.04

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		157.1		6.284		8,952.62		56,258

						РАСТВОР М100		М3		2.2		0.088		425,000		37,400

				E61-2-11		РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ВНУТРЕННИХ СТЕН ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ: БОЛЕЕ 10 М2		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		142.65		0		8,952.62		0

						РАСТВОР М100		М3		2.2		0		425,000		0

				E61-4-9		РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ПОТОЛКОВ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ: ДО 10 М2		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		226.27		0		8,952.62		0

						РАСТВОР М100		М3		2.31		0		425,000		0

				E61-4-11		РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ПОТОЛКОВ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ: БОЛЕЕ 10 М2		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		199.73		0		8,952.62		0

						РАСТВОР М100		М3		2.31		0		425,000		0

				E61-7-1		РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ОТКОСОВ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		383.06		0		8,952.62		0

						РАСТВОР М100		М3		4.4		0		425,000		0

				E61-10-3		РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ГЛАДКИХ ФАСАДОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ: ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ БОЛЕЕ 5 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		188.25		0		8,952.62		0

						РАСТВОР М100		М3		2.2		0		425,000		0

				E61-10-1		РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ГЛАДКИХ ФАСАДОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ: ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ ДО 5 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		201.84		0		8,952.62		0

						РАСТВОР М100		М3		2.2		0		425,000		0

				E61-10-2		РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ГЛАДКИХ ФАСАДОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ: ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ ДО 5 М2 ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ 10 ММ (3 РАЗА)		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		108.54		0		8,952.62		0				36.18

						РАСТВОР М100		М3		3.3		0		425,000		0				1.1

				E15-4-24-8		ПРОСТАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		21.12		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.05		0		30,452.00		0

				31066		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.0267		0		25,200,000		0

				31650		ОЛИФА, РАСТВОРИТЕЛ, РАЗБАВИТЕЛ		Т		0.0103		0		11,750,000		0

				31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.005		0		1,600,000		0

				35538		ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25		М2		0.08		0		5,000		0

				E15-4-24-9		ПРОСТАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ ПОТОЛКОВ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		22.88		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.05		0		30,452.00		0

				31066		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.0302		0		25,200,000		0

				31650		ОЛИФА, РАСТВОРИТЕЛ, РАЗБАВИТЕЛ		Т		0.0119		0		11,750,000		0

				31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.0055		0		1,600,000		0

				E15-4-25-8		УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		51.01		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.11		0		30,452.00		0

				31066		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.01837		0		25,200,000		0

				31440		ГРУНТОВКИ		Т		0.0075		0		10,000,000		0

				31655		ОЛИФА, РАСТВОРИТЕЛ, РАЗБАВИТЕЛ		Т		0.0113		0		11,750,000		0

				31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.051		0		1,600,000		0

				35538		ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25		М2		0.84		0		5,000		0

				E15-4-25-9		УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ ПОТОЛКОВ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		62.7		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.11		0		30,452.00		0

				31066		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.021		0		25,200,000		0

				31440		ГРУНТОВКИ		Т		0.0089		0		10,000,000		0

				31655		ОЛИФА, РАСТВОРИТЕЛЬ, РАЗБАВИТЕЛЬ		Т		0.013		0		11,750,000		0

				31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.055		0		1,600,000		0

				35538		ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25		М2		0.84		0		5,000		0

				E62-2-4		ПРОСТАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ СТЕН, ШПАТЛЕВКОЙ И С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 %		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		61.33		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.07		0		30,452.00		0

				31651		ОЛИФА, РАСТВОРИТЕЛЬ, РАЗБАВИТЕЛЬ		Т		0.076		0		11,750,000		0

				31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.0255		0		1,600,000		0

				43231		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.0189		0		25,200,000		0

				75007		БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ		1000М2		0.0008		0		50,000,000		0

				E62-3-4		ПРОСТАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОТОЛКОВ, С ШПАТЛЕВКОЙ И С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		73.3		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.06		0		30,452.00		0

				31651		ОЛИФА, РАСТВОРИТЕЛЬ, РАЗБАВИТЕЛЬ		Т		0.08		0		11,750,000		0

				31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.0515		0		1,600,000		0

				43231		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.0198		0		25,200,000		0

				75007		БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ		1000М2		0.0008		0		50,000,000		0

				E62-7-6		УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ СТЕН ЗА ДВА РАЗА, ШПАТЛЕВКОЙ И С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 %		100М2		0.364

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		75.69		27.55116		8,952.62		246,655

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.06		0.02184		30,452.00		665

				31651		ОЛИФА, РАЗБАВИТЕЛЬ, РАСТВОРИТЕЛЬ		Т		0.0107		0.0038948		11,750,000		45,764

				31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.0496		0.0180544		1,600,000		28,887

				43231		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.0219		0.0079716		25,200,000		200,884

				75007		БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ		1000М2		0.0011		0.0004004		50,000,000		20,020

				E62-8-6		УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОТОЛКОВ ЗА ДВА РАЗА, С ШПАТЛЕВКОЙ И С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35		100М2		0.115

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		90.63		10.42245		8,952.62		93,308

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.06		0.0069		30,452.00		210

				31651		ОЛИФА, РАЗБАВИТЕЛЬ, РАСТВОРИТЕЛЬ		Т		0.0111		0.0012765		11,750,000		14,999

				31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.0496		0.005704		1,600,000		9,126

				43231		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.0232		0.002668		25,200,000		67,234

				75007		БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ		1000М2		0.0011		0.0001265		50,000,000		6,325

				E15-4-5-3		ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН СО ШПАТЛЕВКОЙ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		42.9		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.15		0		30,452.00		0

				31054		КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ		Т		0.063		0		8,760,000		0

				31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.051		0		1,600,000		0

				75007		ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25		М2		0.84		0		5,000		0

				E15-4-5-4		ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ ПОТОЛКОВ СО ШПАТЛЕВКОЙ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		53.9		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.16		0		30,452.00		0

				31054		КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ		Т		0.069		0		8,760,000		0

				31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.055		0		1,600,000		0

				75007		ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25		М2		0.84		0		5,000		0

				E62-16-6		ОКРАШИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ: РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 % И С ШПАТЛЕВКОЙ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		29.6		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.06		0		30,452.00		0

				31054		КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ		Т		0.071		0		8,760,000		0

				31684		КЛЕЙ МАЛЯРНЫЙ ЖИДКИЙ		КГ		4.02		0		13,000		0

				31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.072		0		1,600,000		0

				34287		МЫЛО ТВЕРДОЕ ХОЗЯЙСТВЕННОЕ 72%		ШТ		5.1		0		3,000		0

				75007		БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ		1000М2		0.0016		0		50,000,000		0

				E62-17-6		ОКРАШИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ: РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 % И С ШПАТЛЕВКОЙ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		33.78		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.06		0		30,452.00		0

				31054		КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ		Т		0.071		0		8,760,000		0

				31684		КЛЕЙ МАЛЯРНЫЙ ЖИДКИЙ		КГ		4.02		0		13,000		0

				31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.076		0		1,600,000		0

				34287		МЫЛО ТВЕРДОЕ ХОЗЯЙСТВЕННОЕ 72%		ШТ		5.1		0		3,000		0

				75007		БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ		1000М2		0.0016		0		50,000,000		0

				E56-9-4		ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ:		100ШТ		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		67.4		0		8,952.62		0

				E56-9-3		ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В ДЕРЕВЯННЫХ СТЕНАХ:		100ШТ		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		134.1		0		8,952.62		0

				E56-9-5 ШHК.ДОП.5		ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ: С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ		100ШТ		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		180.89		0		8,952.62		0

				E56-9-7 ШHК.ДОП.8		ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ ВРУЧНУЮ В ОТКОСАХ: АЛЮМИНИЕВЫХ		100КОРОБ		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		127.34		0		8,952.62		0

				E56-1-3		ДЕМОНТАЖ ОКОННЫХ КОРОБОК: В РУБЛЕНЫХ СТЕНАХ		100ШТ		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		72.79		0		8,952.62		0

				E56-1-4 ШHК.ДОП.5		ДЕМОНТАЖ ОКОННЫХ КОРОБОК: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ		100ШТ		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		129.29		0		8,952.62		0

				E56-1-6 ШHК.ДОП.8		ДЕМОНТАЖ АЛЮМИНИЕВЫХ ОКОННЫХ КОРОБОК В СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ ВРУЧНУЮ		100КОРОБ		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		122.8		0		8,952.62		0

				E56-2-1		СНЯТИЕ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ: НЕОСТЕКЛЕННЫХ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		33.06		0		8,952.62		0

				E56-2-1		СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		36.28		0		8,952.62		0

				E56-21-1		УСТАНОВКА ПОЛОТЕН: НАРУЖНЫХ КРОМЕ БАЛКОННЫХ		100ШТ		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		151.8		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		1.3		0		30,452.00		0

				35100		ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 3,5Х35 ММ		Т		0.0038		0		17,000,000		0

				44393		ПОЛОТНО ДВЕРНЫЕ		М2		0				800,000		0

				44423		ПРИБОРЫ ДВЕРНЫЕ		КОМПЛ		100		0		75,000		0

				E9-4-14-1 ШHК.ДОП.4		УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ С ПОДГОТОВОКЙ ПРОЕМА И УСТАНОВКОЙ НАКЛАДНЫХ И ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 2,5М2		М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		4.47		0		8,952.62		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.15		0		30,452.00		0

				35312		ЭЛЕКТРОДЫ		Т		0.001		0		13,500,000		0

				44109		ДЕТАЛИ ЗАКЛАДНЫЕ И НАКЛАДНЫЕ		Т		0.0022		0		13,000,000		0

				80625		ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ТИПА MAKROFLEKS, SOUDAL) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л		ШТ		0.1		0		27,000		0

				87882		БЛОКИ ДВЕРНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ		М2		1		0		850,000		0

				E9-4-14-2 ШHК.ДОП.4		УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ С ПОДГОТОВОКЙ ПРОЕМА И УСТАНОВКОЙ НАКЛАДНЫХ И ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 2,5М2		М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		4.12		0		8,952.62		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.2		0		30,452.00		0

				35312		ЭЛЕКТРОДЫ		Т		0.0012		0		13,500,000		0

				44109		ДЕТАЛИ ЗАКЛАДНЫЕ И НАКЛАДНЫЕ		Т		0.0037		0		13,000,000		0

				87882		БЛОКИ ДВЕРНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ		М2		1		0		850,000		0

				E9-4-14-3 ШHК.ДОП.4		УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ В ПОДГОТОВЛЕННЫЕ ПРОЕМЫ ПЛОЩАДЬЮ ДО 2,5М2		М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		3.58		0		8,952.62		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.15		0		30,452.00		0

				29161		АНКЕРНЫЕ БОЛТЫ		ШТ		6		0		800		0

				87882		БЛОКИ ДВЕРНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ		М2		1		0		850,000		0

				E9-4-14-4 ШHК.ДОП.4		УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ В ПОДГОТОВЛЕННЫЕ ПРОЕМЫ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 2,5М2		М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		3.3		0		8,952.62		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.2		0		30,452.00		0

				29161		АНКЕРНЫЕ БОЛТЫ		ШТ		8		0		800		0

				87882		БЛОКИ ДВЕРНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ		М2		1		0		850,000		0

				E10-1-37-1 ШHК.ДОП.11		УСТАНОВКА АЛЮМИНИЕВЫХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ДО 3 М2		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		89.47		0		8,952.62		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		1.99		0		30,452.00		0

				29962		ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60Х27Х0,6		М		66		0		7,800		0

				31478		ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛИНОЙ 65 ММ		ШТ		533		0		1,000		0

				43328		БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА		М2		100		0		518,300		0

				76853		ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ		КГ		1.92		0		22,100		0

				E10-1-37-2 ШHК.ДОП.11		УСТАНОВКА АЛЮМИНИЕВЫХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ БОЛЕЕ 3 М2		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		79.73		0		8,952.62		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		2.07		0		30,452.00		0

				29962		ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60Х27Х0,6		М		50		0		7,800		0

				31478		ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛИНОЙ 65 ММ		ШТ		400		0		1,000		0

				43328		БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА		М2		100		0		518,300		0

				76853		ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ		КГ		1.4		0		22,100		0

				E10-1-36-5 ШHК.ДОП.11		УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ АЛЮМИНИЯ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		94.88		0		8,952.62		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		1.63		0		30,452.00		0

				29962		ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60Х27Х0,6		М		40		0		7,800		0

				30626		БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ АЛЮМИНИЯ		М2		100		0		598,800		0

				31478		ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛИНОЙ 65 ММ		ШТ		320		0		1,000		0

				76853		ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ		КГ		1.15		0		22,100		0												пр		чч		т

				E56-12-1		СМЕНА ДВЕРНЫХ ПРИБОРОВ: ПЕТЛИ		100ШТ		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		99.6		0		8,952.62		0

				35100		ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 3,5Х35 ММ		Т		0.016		0		17,000,000		0

				44423		ПРИБОРЫ ДВЕРНЫЕ		КОМПЛ		100		0		25,000		0

				E56-12-5		СМЕНА ДВЕРНЫХ ПРИБОРОВ: ЗАМКИ ВРЕЗНЫЕ		100ШТ		0.01

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		73.2		0.732		8,952.62		6,553

				35100		ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 3,5Х35 ММ		Т		0.004		0.00004		17,000,000		680

				44423		ПРИБОРЫ ДВЕРНЫЕ		КОМПЛ		100		1		75,000		75,000

				E56-12-6		СМЕНА ДВЕРНЫХ ПРИБОРОВ: ЗАМКИ НАКЛАДНЫЕ		100ШТ		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		106.8		0		8,952.62		0

				35100		ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 3,5Х35 ММ		Т		0.008		0		17,000,000		0

				44423		ПРИБОРЫ ДВЕРНЫЕ		КОМПЛ		100		0		75,000		0

						ЗАМОК НАВЕСНОЙ		КОМПЛ		0				75,000		0

				E69-27-3		СНЯТИЕ ЛАКОКРАСОЧНОГО ПОКРЫТИЯ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ: С МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ		М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		1.31		0		8,952.62		0

				01147		МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		1.3		0		641.41		0

				44897		ШЛИФКРУГИ		ШТ		0.325		0		10,000		0

				E62-29-2		ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ДВА РАЗА (Контейнера и двери металлические		100М2		0.04

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		18.72		0.7488		8,952.62		6,704

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.01		0.0004		30,452.00		12

				31085		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.0161		0.000644		25,200,000		16,229

				31651		ОЛИФА, РАСТВОРИТЕЛ, РАЗБАВИТЕЛ		Т		0.009		0.00036		11,750,000		4,230

				E62-28-2		ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КРОВЕЛЬ: ЗА ДВА РАЗА (КРЫШИ КОНТЕЙНЕРОВ)		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		11.28		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.01		0		30,452.00		0

				31085		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.021		0		25,200,000		0

				31651		ОЛИФА, РАСТВОРИТЕЛ, РАЗБАВИТЕЛ		Т		0.006		0		11,750,000		0

				E15-4-30-2		МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		12.21		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.03		0		30,452.00		0

				31066		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.0273		0		25,200,000		0

				31392		ОЛИФА, РАЗБАВИТЕЛЬ, РАСТВОРИТЕЛЬ		КГ		3.2		0		11,750		0

				E62-4-4		ПРОСТАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ОКОН: С ПОДГОТОВКОЙ И РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ БОЛЕЕ 35 %		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		91.1		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.06		0		30,452.00		0

				31651		ОЛИФА, РАСТВОРИТЕЛ, РАЗБАВИТЕЛ		Т		0.0064		0		11,750,000		0

				31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.0475		0		1,600,000		0

				43231		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.0187		0		25,200,000		0

				75007		БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ		1000М2		0.0008		0		50,000,000		0

				E62-5-4		ПРОСТАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ДВЕРЕЙ: С ПОДГОТОВКОЙ И РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ БОЛЕЕ 35 %		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		73.76		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.06		0		30,452.00		0

				31651		ОЛИФА, РАСТВОРИТЕЛ, РАЗБАВИТЕЛ		Т		0.0064		0		11,750,000		0

				31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.0475		0		1,600,000		0

				43231		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.0192		0		25,200,000		0

				75007		БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ		1000М2		0.0008		0		50,000,000		0

				E57-2-11		РАЗБОРКА ПОКРЫТИИ ПОЛОВ ЦЕМЕНТНЫХ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		126.56		0		8,952.62		0

				02831		МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ		МАШ-Ч		53.76		0		809.60		0

				E68-12-5		РАЗБОРКА СТЯЖЕК		100М3		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		77.72		0		8,952.62		0

				207-149		БУЛЬДОЗЕРЫ		МАШ-Ч		4.51		0		61,450.25		0

				E11-1-11-1		УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		39.51		0		8,952.62		0

						РАСТВОР М100		М3		2.04		0		425,000		0

				E11-1-11-2 К=6		УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 11-01-011-01 ЗА 10 PАЗ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		5		0		8,952.62		0				0.5

						РАСТВОР М100		М3		5.1		0		425,000		0				0.51

				E11-1-11-3		УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		40.65		0		8,952.62		0

				45024		БЕТОН М200		М3		2.04		0		450,000		0

				E11-1-11-4 К=16		УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 11-01-011-03 ЗА 16 PАЗ		100М2		0												16

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		8		0		8,952.62		0				0.5		8

				45024		БЕТОН М200		М3		8.16		0		450,000		0				0.51		8.16

				E11-1-11-3		УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		40.65		0		8,952.62		0

				45024		БЕТОН М200		М3		2.04		0		450,000		0

				E11-1-11-4 К=6		УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 11-01-011-03 ЗА 6 PАЗ		100М2		0												6		раз

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		3		0		8,952.62		0				0.5		3

				45024		БЕТОН М200		М3		3.06		0		450,000		0				0.51		3.06

				E57-2-1		РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: ИЗ ЛИНОЛЕУМА И РЕЛИНА		100М2		0.115

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		11.39		1.30985		8,952.62		11,727

				E57-1-4		РАЗБОРКА ОСНОВАНИЙ ПОКРЫТИЯ ПОЛОВ: ДОЩАТЫХ ОСНОВАНИЙ ЩИТОВОГО ПАРКЕТА		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		14.9		0		8,952.62		0

				E57-3-1		РАЗБОРКА ПЛИНТУСОВ: ДЕРЕВЯННЫХ И ИЗ ПЛАСТМАССОВЫХ МАТЕРИАЛОВ		100М		0.138

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		3.77		0.52026		8,952.62		4,658

				E57-10-3		ЗАДЕЛКА ВЫБОИН В ПОЛАХ ЦЕМЕНТНЫХ ПЛОЩАДЬЮ ДО: 1,0 М2		100МЕСТ		0.04

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		124.23		4.9692		8,952.62		44,487

						РАСТВОР М100		М3		2.14		0.0856		425,000		36,380

						ЦЕМЕНТ М400		Т		0.045		0.0018		640,000.00		1,152

				E11-1-36-2		УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ЛИНОЛЕУМА НА КЛЕЕ		100М2		0.115

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		42.4		4.876		8,952.62		43,653

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.5		0.0575		30,452.00		1,751

				31688		КЛЕЙ ДЛЯ ЛИНОЛИУМА LG HYLIS		КГ		50		5.75		39,300		225,975

				32035		ЛИНОЛЕУМ ОГНЕСТОЙКИЕ ТИПА LG HYLIS		М2		102		11.73		85,000		997,050

				E11-1-34-5 ШHК.ДОП.4		УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ПО ГОТОВОМУ ОСНОВАНИЮ, "ПЛАВАЮЩИМ" СПОСОБОМ, ИЗ МНОГОСЛОЙНЫХ ПАРКЕТНЫХ ДОСОК ТИПА TARKETT		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		21.11		0		8,952.62		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.32		0		30,452.00		0

				81864		КЛИНЬЯ ДЕРЕВЯННЫЕ		ШТ		6		0		1,000.00		0

				83171		ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННАЯ ПОДЛОЖКА ПОД ПАРКЕТ ТОЛЩ.2ММ		М2		102		0		3,700.00		0

				85917		МНОГОСЛОЙНЫЕ ПАРКЕТНЫЕ ДОСКИ ТИПА TARKETT		М2		104		0		43,500.00		0		0

				E11-1-35-4		УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЛИТ ДРЕВЕСНОСТРУЖЕЧНЫХ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		47.84		0		8,952.62		0

				01523		ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ		М-ЧАС		0.43		0		666.54		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.83		0		30,452.00		0

				30407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0.0053		0		10,000,000		0

				32360		ПЛИТЫ ДРЕВЕСНОСТРУЖЕЧНЫЕ МНОГОСЛОЙНЫЕ И ТРЕХСЛОЙНЫЕ, МАРКА П-1 ТОЛЩИНОЙ 18-20 ММ		100М2		1.027		0		6,440,000.00		0

				E11-1-40-3 ШHК.ДОП.6		УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПЛАСТИКОВЫХ НА ВИНТАХ САМОНАРЕЗАЮЩИХ		100М		0.138

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		6.66		0.91908		8,952.62		8,228

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.03		0.00414		30,452.00		126

				29840		УГОЛОК НАРУЖНЫЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА		ШТ		7		0.966		4,500		4,347

				29841		УГОЛОК ВНУТРЕННИЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА		ШТ		7		0.966		4,500		4,347

				29842		СОЕДИНИТЕЛЬ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА		ШТ		40		5.52		4,500		24,840

				29843		ЗАГЛУШКА ТОРЦЕВАЯ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА		ШТ		16		2.208		4,500		9,936

				30795		ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ 6Х30 ММ		10 ШТ		26.3		3.6294		2,000		7,259

				35391		ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С ОСТРЫМ КОНЦОМ ДЛИНОЙ 35 ММ		ШТ		263		36.294		250		9,074

				44346		ПЛИНТУСЫ ДЛЯ ПОЛОВ ИЗ ПЛАСТИКАТА		М		101		13.938		9,800		136,592		196,395

				E62-18-2		ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ: ПЛИНТУСОВ И ГАЛТЕЛЕЙ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		38.4		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.06		0		30,452.00		0

				31651		ОЛИФА, РАСТВОРИТЕЛ, РАЗБАВИТЕЛ		Т		0.0032		0		11,750,000		0

				31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.0124		0		1,600,000		0

				43231		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.0137		0		25,200,000		0

				75007		БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ		1000М2		0.0008		0		50,000,000		0

				E15-1-94-1 ШHК.ДОП.9		ОБЛИЦОВКА ВНУТРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ДЕКОРАТИВНЫМИ ОГНЕСТОЙКИМИ ПАНЕЛЯМИ: СТЕН С УСТРОЙСТВОМ КАРКАСА ИЗ ЖЕСТЯНОГО ПРОФИЛЯ		100М2		0.015

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		241.05		3.61575		8,952.62		32,370

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.49		0.00735		30,452.00		224

				29160		ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ		ШТ		2400		36		250		9,000

				29109		АЛЮМИНИЕВЫЕ КОМПОЗИТНЫЕ ПАНЕЛИ ОГНЕСТОЙКИЕ		М2		100		1.5		38,000		57,000

				29161		АНКЕРНЫЕ БОЛТЫ		ШТ		200		3		800		2,400

				30546		ПРОФИЛЬ МОНТАЖНЫЙ		М		100		1.5		8,220		12,330

				E15-1-94-3 ШHК.ДОП.9		ОБЛИЦОВКА ВНУТРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ДЕКОРАТИВНЫМИ И ОГНЕСТОЙКИМИ ПАНЕЛЯМИ: ПОТОЛКОВ С УСТРОЙСТВОМ КАРКАСА ИЗ ЖЕСТЯНОГО ПРОФИЛЯ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		257.92		0		8,952.62		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.49		0		30,452.00		0

				29109		АЛЮМИНИЕВЫЕ КОМПОЗИТНЫЕ ПАНЕЛИ ОГНЕСТОЙКИЕ		М2		100		0		38,000		0

				29160		ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ		ШТ		2400		0		250		0

				29161		АНКЕРНЫЕ БОЛТЫ		ШТ		200		0		800		0

				30546		ПРОФИЛЬ МОНТАЖНЫЙ		М		100		0		8,220		0

				E62-41-1		ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДОВ ОТ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫХ И МАСЛЯНЫХ КРАСОК: С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		20.8		0		8,952.62		0

				E62-25-7		ШПАТЛЕВКА ФАСАДОВ: ПРОСТЫХ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		23.6		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.02		0		30,452.00		0

				31708		ШПАТЛЕВКА		Т		0.05		0		1,600,000		0

				E62-25-1		ОГРУНТОВКА ФАСАДОВ: ПРОСТЫХ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		4.29		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.01		0		30,452.00		0

				31430		ГРУНТОВКА		Т		0.0161		0		10,000,000		0

				E15-4-14-3		ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ВОДОЭМУЛЬСИОННАЯ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		6.74		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.05		0		30,452.00		0

				31054		КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ		Т		0.038		0		8,760,000		0

				E15-4-12-3		ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ВОДОЭМУЛЬСИОННАЯ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		9.59		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.05		0		30,452.00		0

						РАСТВОР М100		М3		0.06		0		425,000		0

				31054		КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ		Т		0.038		0		8,760,000		0

				E62-19-1		ОКРАСКА ИЗВЕСТКОВЫМИ СОСТАВАМИ ФАСАДОВ ПРОСТЫХ ПО: ШТУКАТУРКЕ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ С ШПАТЛЕВКОЙ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		18.46		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.03		0		30,452.00		0

				30652		ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1		Т		0.0182		0		5,000,000		0

				31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.0245		0		1,600,000		0

				E15-4-50-1 ШHК.ДОП.6		ОТДЕЛКА ФАСАДОВ ДЕКОРАТИВНЫМ ПОКРЫТИЕМ «ХОПЕР» ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ С ЛЕСОВ И ЗЕМЛИ:ОДНОТОННОЕ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		51.28		0		8,952.62		0

				01572		ПИСТОЛЕТЫ-РАСПЫЛИТЕЛИ		МАШ-Ч		16.06		0		599.61		0

				02515		АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ МОЩНОСТЬЮ 1 КВТ		МАШ-Ч		16.06		0		2,213.75		0

				29930		РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ДЕКОРАТИВНЫЙ "ХОПЕР"		КГ		80		0		3,700		0

				31054		КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ		Т		0.0538		0		8,760,000		0

				31434		ГРУНТОВКА		Т		0.018		0		10,000,000		0

				38726		КОЛЕР		КГ		1		0		40,000		0

				E62-21-10		ПРОСТАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ФАСАДОВ С ПОД ГОТОВКОЙ И РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 % С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		61.56		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.1		0		30,452.00		0

				31085		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.0145		0		25,200,000		0

				31651		ОЛИФА, РАСТВОРИТЕЛ, РАЗБАВИТЕЛ		Т		0.0101		0		11,750,000		0

				31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.0405		0		1,600,000		0

				E8-7-2-1		ЛЕСА ПРИ ВЫСОТЕ ПОМЕЩЕНИЙ ДО 6 М		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		70.2		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.18		0		30,452.00		0

				44082		ДЕТАЛИ ДЕРЕВЯННЫЕ ЛЕСОВ		М3		0.008		0		900,000		0

				51622		ЩИТЫ НАСТИЛА ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ		М2		5.5		0		90,000		0

				63944		ДЕТАЛИ ЛЕСОВ СТАЛЬНЫЕ		Т		0.029		0		3,250,000		0

				E8-7-1-2		УСТАНОВКА И РАЗБОРКА НАРУЖНЫХ ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16 М ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ ПРОЧИХ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		43.5		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.07		0		30,452.00		0

				44082		ДЕТАЛИ ДЕРЕВЯННЫЕ ЛЕСОВ		М3		0.009		0		900,000		0

				51622		ЩИТЫ НАСТИЛА ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ		М2		3.4		0		90,000		0

				63944		ДЕТАЛИ ЛЕСОВ СТАЛЬНЫЕ		Т		0.035		0		3,250,000		0

				E69-7-1		УСТРОЙСТВО: ХОДОВ ДЛЯ КРОВЛИ /ТРАП/		100П.М		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		20.8		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.1		0		30,452.00		0

				30407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0.006		0		10,000,000		0

						ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ВСЕЙ ДЛИНОЙ И ШИРИНОЙ		М3		0.3		0		2,200,000		0

				36167		ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ИЗ БЕРЕЗЫ ИЛИ ЛИПЫ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 25, 32, 40 ММ, III СОРТА		М3		2.14		0		2,200,000		0

				E62-35-2		ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК И ОГРАД ЗА ДВА РАЗА		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		80.73		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.01		0		30,452.00		0

				31085		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.0136		0		25,200,000		0

				31651		ОЛИФА, РАСТВОРИТЕЛ, РАЗБАВИТЕЛ		Т		0.007		0		11,750,000		0

				E15-4-30-4		МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК, ТРУБ, ПЕРЕПЛЕТОВ И Т.П. ЗА  ДВА РАЗА		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		71.06		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.03		0		30,452.00		0

				31066		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.0246		0		25,200,000		0

				31392		ОЛИФА, РАСТВОРИТЕЛ, РАЗБАВИТЕЛ		КГ		2.7		0		11,750		0

						ПРИБОРЫ ДВЕРНЫЕ ПЕТЛИ		ШТ		0				25,000		0

				E9-8-2-1		РУЧНАЯ ЭЛЕКТРОДУГОВАЯ СВАРКА СТЫКОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ ПРИ ТОЛЩИНЕ СВАРИВАЕМОЙ СТАЛИ ММ, ДО: 6		10М		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		11.58		0		8,952.62		0

				01147		МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		3.47		0		641.41		0

				02016		УСТАНОВКА ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ		МАШ-Ч		4.63		0		2,574		0

				15211		ЭЛЕКТРОДЫ		КГ		4.38		0		13,500		0

				44897		ШЛИФКРУГИ		ШТ		0.0396		0		10,000		0

				E10-1-39-5		УСТАНОВКА ЛЮКОВ В ПЕРЕКРЫТИЯХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 2 М2		100М2		0										0.0064

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		142.68		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		1.84		0		30,452.00		0

				E9-3-29-1		МОНТАЖ ЛЕСТНИЦ		Т		0										0.02078

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		32.37		0		8,952.62		0

				50781		СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ		Т		1		0		10,000,000		0

				Л1		ЛЮК ЛК-1 ПО ПРОЕКТУ		Т		0				10,200,000		0				0.03289

				Ц08-02-396-22		КОРОБА ПЛАСТМАССОВЫЕ ШИРИНОЙ 120ММ		100М		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		26.46		0		8,952.62		0

						ДЮБЕЛЬ		10ШТ		40		0		2,000.00		0

						КОРОБА ПЛАСТМАССОВЫЕ ШИРИНОЙ 120ММ		М		101.7		0		46,200		0

				E7-1-54-15		УСТРОЙСТВО ИЗ КОЛЮЧЕЙ ПРОВОЛОКИ ПО ГОТОВЫМ КОНСТРУКЦИЯМ		100М		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		0.599		0		8,952.62		0

				47804		ПРОВОЛОКА КОЛЮЧАЯ		М		100.5		0		4,000.00		0

																		№		РЕГИОНЫ		Прочие затраты подрядчика (Пп)		без		сотстрахом 12%

						ВСЕГО ЗАТРАТ:												1		РЕСПУБЛИКА УЗБ		21.06%		11329.14		12688.64		17.27%

						ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ		ЧЕЛ-ЧАС								62		2		КР		24.25%		11655.72		13054.41		17.27%

						ЗАРПЛАТА (В Т.Ч. СОЦСТРАХ)		СУМ								554,602		3		Г.Ташкент		17.27%		12646.34		14163.90		17.27%		10695.76		3%

						ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		СУМ								2,988				ОБЛАСТИ

						СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ		СУМ								2,064,460		1		Ташкентская об		22.82%		13543.65		15168.89		17.27%		10695.76		3%

						ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		СУМ		3.00%						61,934		2		Андижанская об		28.31%		10525.87		11788.97		17.27%		8952.62		3%

						ВСЕГО		СУМ								2,683,984		3		Бухарская об		24.65%		9018.49		10100.71		17.27%		9490.07		2%

																		4		Джизакская об		24.69%		8515.94		9537.85		17.27%		9145.33		3%

																		5		Кашадарьинская об		24.15%		9933.45		11125.46		17.27%		11125.46		5%

						ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПОДРЯЧИКА		СУМ		17.27%						463,524		6		Наманганская об		30.29%		8633.72		9669.77		17.27%		8952.62		3%

						ИТОГО		СУМ								3,147,507		7		Навоийская об		23.35%		12384.85		13871.03		17.27%		8,600		3%

																		8		Самаркандская об		18.11%		8178.37		9159.77		17.27%		9145.33		3%

				120.00%		ИТОГО С НДС		СУМ		20%						3,777,009		9		Сурхандарьинская об		22.28%		12015.63		13457.51		17.27%		10695.76		3%

																		10		Сырдарьинская об		26.14%		10829.97		12129.57		17.27%		9145.33		3%

																		11		Ферганская об		20.92%		9601.72		10753.93		17.27%		9027.48		3%

																		12		Хорезмская об		19.00%		7383.54		8269.56		17.27%		7686.24		3%

						Составил: ____________________________Насридинов Х.И.



&L&7ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС TNQURILISH 5.0&C &R&7 19-67-78

&L&7 &CСтраница &P&R&7



цены на материалы

		НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: БАЗОВЫЕ СТАНЦИИ

		НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА:						AND5716 CS-1100 Туячи

		ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА НА

		Текущий ремонт аппаратной расположенной по адресу: Андижанская область, Избасканский р-н, Янги-Замон КФЙ, Туячи МФЙ.

		ОСНОВАНИЕ: Дефектный акт

		№№		РЕСУРС		ОБОСНОВАНИЕ		НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСА		ЕД.ИЗМ		КОЛ-ВО		ЦЕНА		СУММА

		1		2		3		4		5		6		7		8

		ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ

		1		00001				ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ С УЧЕТОМ СОЦСТРАХА		ЧЕЛ-Ч		61.9486		8,952.620		554,602

								ИТОГО								554,602

		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

								АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		0		42,323.45		0

								АВТОМОБИЛИ САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т		МАШ-Ч		0		38,924.05		0

								АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.02914		30,452.00		887

								АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.06899		30,452.00		2,101

								БУЛЬДОЗЕРЫ		МАШ-Ч		0		61,450.25		0

								ПИСТОЛЕТЫ-РАСПЫЛИТЕЛИ		МАШ-Ч		0		599.61		0

								АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ МОЩНОСТЬЮ 1 КВТ		МАШ-Ч		0		2,213.75		0

								МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		0		641.41		0

								МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		0		809.60		0

								МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		0		809.60		0

								УСТАНОВКА ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ		МАШ-Ч		0		2,574.28		0

								КОТЛЫ  БИТУМНЫЕ  ПЕРЕДВИЖНЫЕ  400  Л		МАШ-Ч		0		2,347.84		0

								ГОРЕЛКИ		МАШ-Ч		0		80.96		0

								ШУРУПОВЕРТЫ		МАШ-Ч		0		411.13		0

								БЕНЗОПИЛЫ		МАШ-Ч		0		462.88		0

								ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		0		459.20		0

								ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ		МАШ-Ч		0		666.54		0

								ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		0		666.54		0

								НОЖНИЦЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		0		293.30		0

								ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ		МАШ-Ч		0		411.12		0

								СТАНОК ФАЛЬЦЕПРОКАТНЫЙ		МАШ-Ч		0		5,376.25		0

								ИТОГО		СУМ						2,988

		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ

		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ

				16070				ШЛАКОБЛОКИ		М3		0		224,208.00		0		3980		0.016		248750

				05377				ПРОФНАСТИЛ ОЦИНКОВАННЫЙ 0,4-0,5 или  МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА		М2		0		58,000.00		0		ташкент		48000.00

								ЖЕЛОБА, КОНЬКИ, ЕНДОВЫ, СНЕГОДЕРЖАТЕЛИ И Т.П.		М		0		28,300.00		0

								РАСТВОР М100		М3		0.1736		425,000.00		73,780

				29930				РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ДЕКОРАТИВНЫЙ "ХОПЕР"		КГ		0		3,700.00		0

				29109				АЛЮМИНИЕВЫЕ КОМПОЗИТНЫЕ ПАНЕЛИ ОГНЕСТОЙКИЕ		М2		1.5		38,000.00		57,000

				29160				ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ		ШТ		36		250.00		9,000

				40955				АНКЕРНЫЕ БОЛТЫ С ГАЙКАМИ		Т		0		10,750,000.00		0

				29161				АНКЕРНЫЕ БОЛТЫ		ШТ		3		800.00		2,400

				29840				УГОЛОК НАРУЖНЫЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА		ШТ		0.966		4,500.00		4,347

				29841				УГОЛОК ВНУТРЕННИЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА		ШТ		0.966		4,500.00		4,347

				29842				СОЕДИНИТЕЛЬ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА		ШТ		5.52		4,500.00		24,840

				29843				ЗАГЛУШКА ТОРЦЕВАЯ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА		ШТ		2.208		4,500.00		9,936

				29962				ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60Х27Х0,6		М		0		7,800.00		0

				30032		С111-32		ШИФЕР		М2		0		22,750.00		0

				30383		С111-173		ГВОЗДИ ПРОВОЛОЧНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ ДЛЯ АСБЕСТОЦЕМЕНТНОЙ КРОВЛИ 4,5Х120 ММ		Т		0		10,000,000.00		0

				30389		С111-179		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1,6Х50 ММ		Т		0		10,000,000.00		0

				30407				ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ И ОТДЕЛОЧНЫЕ		Т		0		10,000,000.00		0

				45401				ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0		10,000,000.00		0

				19851				ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ ОЦИНКОВАНЫЕ, РАЗМЕРОМ 5Х45 ММ		Т		0		22,100,000.00		0

				19852				СТАЛЬ ОЦИНКОВАННАЯ В РУЛОНАХ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ, С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ		Т		0		10,200,000.00		0

				19853				КЛЯММЕРЫ ОЦИНКОВАННЫЕ		100ШТ		0		500.00		0

				19854				АНТИСЕПТИК		Л		0		5,000.00		0

				61151				ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 3Х70 ММ, ГОСТ 4028-63		КГ		0		10,000.00		0

				30485				ДЮБЕЛЬ		ШТ		0		1,000.00		0

				30546				ПРОФИЛЬ МОНТАЖНЫЙ		М		1.5		8,220.00		12,330

				44330				ПЕРЕПЛЕТЫ ОКОННЫЕ		М2		0		120,000.00		0

				44424				ПРИБОРЫ ОКОННЫЕ		КОМП		0		30,000.00		0

				30626				БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ АЛЮМИНИЯ		М2		0		598,800.00		0

				30652		С111-253		ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1		Т		0		5,000,000.00		0

				30795				ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ 6Х30 ММ		10 ШТ		3.6294		2,000.00		7,259

				30818				ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ 4,8X35		ШТ		0		350.00		0

				30819				ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ 4,8Х80 ММ		ШТ		0		450.00		0

				31054				КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ		Т		0		8,760,000.00		0

				31066				КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT LUX		Т		0		25,200,000.00		0

				31085				КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT LUX		Т		0.000644		25,200,000.00		16,229

				31392				ОЛИФА, РАСТВОРИТЕЛ, РАЗБАВИТЕЛ		КГ		0		11,750.00		0

								ГРУНТОВКА		Т		0		10,000,000.00		0

								ГРУНТОВКИ		Т		0		10,000,000.00		0

				31478				ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛИНОЙ 65 ММ		ШТ		0		1,000.00		0

				31650		С111-627		ОЛИФА, РАСТВОРИТЕЛ, РАЗБАВИТЕЛ		Т		0		11,750,000.00		0

				31651		С111-628		ОЛИФА, РАСТВОРИТЕЛЬ, РАЗБАВИТЕЛЬ		Т		0.0055313		11,750,000.00		64,993

				31655		С1610-1124		ОЛИФА, РАСТВОРИТЕЛЬ, РАЗБАВИТЕЛЬ		Т		0		11,750,000.00		0

				31684		С1610-1140		КЛЕЙ МАЛЯРНЫЙ ЖИДКИЙ		КГ		0		13,000.00		0

				31688		С1610-1043		КЛЕЙ ДЛЯ ЛИНОЛИУМА LG HYLIS		Т		5.75		39,300.00		225,975

				31708		С1113-196		ШПАТЛЕВКА УНИВЕРСАЛЬНЫЕ АКРИЛОВЫЕ		Т		0		1,600,000.00		0

				31710				ШПАТЛЕВКА УНИВЕРСАЛЬНЫЕ АКРИЛОВЫЕ		Т		0.0237584		1,600,000.00		38,013

				31934		С111-9018		БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ РУЛОННЫЙ МАТЕРИАЛ "ИЗОЛ", "ФОЛЬГАИЗОЛ",  "ПОЛИИЗОЛ" ТОЛЬШИНОЙ НЕ МЕНЕЕ 3 ММ		М2		0		16,500.00		0

				32035		С111-9876		ЛИНОЛЕУМ ОГНЕСТОЙКИЕ ТИПА LG HYLIS		М2		11.73		85,000.00		997,050

				32104		С111-594		МАСТИКА		Т		0		5,500,000.00		0

				32136		С1610-1063		МАСТИКА		Т		0		5,500,000.00		0

				32501		С111-782		ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК		Т		0		6,200,000.00		0

								ПРОВОЛОКА		Т		0		5,750,000.00		0

				33205		С111-874		СЕТКА РАБИЦА		М2		0		9,300.00		0

				33729				СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,7 ММ (ЕСЛИ ПО КРОВЛЯМ КОНКИ, ЕНДОВЫ)		Т		0		10,200,000.00		0

				33732		С111-9351		СТАЛЬ ОЦИНКОВАННАЯ ЛИСТОВАЯ ТОЛЩИНА ЛИСТА 0,7 ММ		Т		0		10,200,000.00		0

				63498				ГИЛЬЗЫ СТАЛЬНЫЕ С ФЛАНЦАМИ		Т		0		39,000,000.00		0

				33835				ШВЕЛЛЕРЫ, МАРКА СТАЛИ ВСТ3ПС5 N 12		Т		0		4,482,400.00		0

				34287		С111-623		МЫЛО ТВЕРДОЕ ХОЗЯЙСТВЕННОЕ 72%		ШТ		0		3,000.00		0

				35100		С111-1480		ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 3,5Х35 ММ		Т		0.00004		17,000,000.00		680

								ЭЛЕКТРОДЫ		Т		0		13,500,000.00		0

				15211				ЭЛЕКТРОДЫ		КГ		0		13,500.00		0

				35391				ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С ОСТРЫМ КОНЦОМ ДЛИНОЙ 35 ММ		ШТ		36.294		250.00		9,074

				35538		С111-35538		ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25		М2		0		5,000.00		0

				35454				БРУСЬЯ ДЕРЕВЯННЫЕ		М3		0		2,200,000.00		0

				45024				ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД КРУГЛЫЕ		М3		0		900,000.00		0

								ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ВСЕЙ ДЛИНОЙ И ШИРИНОЙ		М3		0		2,200,000.00		0

								ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД		М3		0		2,200,000.00		0

				36167		С112-167		ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ИЗ БЕРЕЗЫ ИЛИ ЛИПЫ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 25, 32, 40 ММ, III СОРТА		М3		0		2,200,000.00		0

				81864				КЛИНЬЯ ДЕРЕВЯННЫЕ		ШТ		0		1,000.00		0

				83171				ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННАЯ ПОДЛОЖКА ПОД ПАРКЕТ ТОЛЩ.2ММ		М2		0		3,700.00		0

				85917				МНОГОСЛОЙНЫЕ ПАРКЕТНЫЕ ДОСКИ ТИПА TARKETT		М2		0		43,500.00		0

				32360				ПЛИТЫ ДРЕВЕСНОСТРУЖЕЧНЫЕ МНОГОСЛОЙНЫЕ И ТРЕХСЛОЙНЫЕ, МАРКА П-1 ТОЛЩИНОЙ 18-20 ММ		100М2		0		6,440,000.00		0

				38617		С1610-1005		ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ		КГ		0		40,000.00		0

				43121				КИРПИЧ		1000ШТ		0		1,500,000.00		0

				43231				КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.0106396		25,200,000.00		268,118

				43328				БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА		М2		0		518,300.00		0

				44070		С1113-9051		МАТЕРИАЛЫ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РУЛОННЫЕ "ИЗОЛ", "ФОЛЬГАИЗОЛ",  "ПОЛИИЗОЛ" ТОЛЬШИНОЙ НЕ МЕНЕЕ 3 ММ		М2		0		16,500.00		0

				44082		С112-9084		ДЕТАЛИ ДЕРЕВЯННЫЕ ЛЕСОВ		М3		0		900,000.00		0

				44109		С124-9180		ДЕТАЛИ ЗАКЛАДНЫЕ И НАКЛАДНЫЕ		Т		0		13,000,000.00		0

				44259		С111-9123		МАТЕРИАЛЫ РУЛОННЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ "ИЗОЛ", "ФОЛЬГАИЗОЛ",  "ПОЛИИЗОЛ" ТОЛЬШИНОЙ НЕ МЕНЕЕ 3 ММ		М2		0		16,500.00		0

				44346		С1610-1053		ПЛИНТУСЫ ДЛЯ ПОЛОВ ИЗ ПЛАСТИКАТА		М		13.938		9,800.00		136,592

				44423		С123-9155		ПРИБОРЫ ДВЕРНЫЕ		КОМПЛ		1		75,000.00		75,000

				44393				ПОЛОТНО ДВЕРНЫЕ		М2		0		800,000.00		0

								ПЕТЛЯ		ШТ		0		25,000.00		0

				44528		С111-9070		СЕТКА РАБИЦА		М2		0		9,300.00		0

								БЕТОН М100		М3		0		388,000.00		0

								БЕТОН М150		М3		0		400,000.00		0

								БЕТОН М200		М3		0		450,000.00		0

				45077				ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ		КГ		0		2,500.00		0

				51622		С1620-2004		ЩИТЫ НАСТИЛА ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ		М2		0		90,000.00		0

								ЩИТЫ ИЗ ДОСОК		М2		0		90,000.00		0

				63944		С113-9231		ДЕТАЛИ ЛЕСОВ СТАЛЬНЫЕ		Т		0		3,250,000.00		0

				75007				БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ		1000М2		0.0005269		50,000,000.00		26,345

								ШУРУП TN25		ШТ		0		84.00		0

				76853				ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ		КГ		0		22,100.00		0

				80625				ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ТИПА MAKROFLEKS, SOUDAL) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л		ШТ		0		27,000.00		0

				87882				БЛОКИ ДВЕРНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ		М2		0		850,000.00		0

				38726				КОЛЕР		КГ		0		40,000.00		0

				44897				ШЛИФКРУГИ		ШТ		0		10,000.00		0

				42384				СТОЛБЫ ПРОФИЛЬНЫЕ ВЫСОТОЙ ДО 2,2 М		ШТ		0		10,000.00		0

				29922				РЕЙКИ ПЛАСТИКОВЫЕ		М		0		4,000.00		0

				43960				ПАНЕЛИ ПЛАСТИКОВЫЕ		М2		0		15,000.00		0

				45010				ПАНЕЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СЕТЧАТЫЕ		М		0		63,000.00		0

				44395				ПОЛОТНО КАЛИТОК С ПЕТЛЯМИ И С ЗАМКОМ		ШТ		0		850,000.00		0

								ГИПСОКАРТОН ВЛАГОСТОЙКИЙ		М2		0		19,200.00		0

				47801				ТРУБЫ ВОДОСТОЧНЫЕ		М		0		18,800.00		0

				50781				СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ		Т		0		10,000,000.00		0

								КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ		Т		0		6,854,000.00		0		https://glotr.uz/p245783-katanka_8_0mm/

								ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		М3		0		50400		0

								СЕТКА АРМАТУРНАЯ (ПРОВОЛКА, КАТАНКА, КРУГ) ТОЛШИНОЙ ОТ 1ММ ДО 5ММ		Т		0		8,400,000.00		0

								ЛИСТЫ ГИПСОКАРТОННЫЕ ОГНЕСТОЙКИЕ		М2		0		15,840.00		0

								МАТЕРИАЛ ЗВУКОИЗОЛИРУЮЩИЙ		М3		0		214,320.00		0

								ЛЕНТЫ		М		0		1,000.00		0

								КАМЕННАЯ МЕЛОЧЬ М-300 ФРАКЦИИ 3-10ММ		М3		0		59500		0

				Л1				ЛЮК ЛК-1		ТН		0		10,200,000.00		0

								КОРОБА ПЛАСТМАССОВЫЕ ШИРИНОЙ 120 ММ		М		0		46,200.00		0

								ПРОКАТ ДЛЯ АРМИРОВАНИЯ Ж/Б КОНСТРУКЦИЙ КРУГЛЫЙ И ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ, ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ И ТЕРМОМЕХАНИЧЕСКИЙ, ТЕРМИЧЕСКИ УПРОЧНЕННЫЙ КЛАСС А-I ДИАМЕТРОМ 12 ММ		Т		0		8,400,000.00		0

								РЕШЕТКИ		ШТ		0		5,000.00		0

						С124-9210		АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ		Т		0		8,400,000.00		0

						47804		ПРОВОЛОКА КОЛЮЧАЯ		М		0		4,000.00		0

								ЦЕМЕНТ марки М400		Т		0.0018		640,000.00		1,152

								ИТОГО		СУМ						2,064,460

								ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		СУМ		3%				61,934

								ВСЕГО		СУМ						2,126,393

								ВСЕГО МАТЕРИАЛОВ		СУМ						2,126,393

								ВСЕГО		СУМ						2,683,984

								ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПОДРЯЧИКА		СУМ		17.27%				463,524

								ИТОГО		СУМ						3,147,507

						120%		ИТОГО С НДС		СУМ		20%				3,777,009

								Составил: ____________________________Насридинов Х.И.

						№		РЕГИОНЫ		Прочие затраты подрядчика (Пп)		сотстрахом

						1		РЕСПУБЛИКА УЗБ		21.06%		12688.6368

						2		КР		24.25%		13054.4064

						3		Г.Ташкент		17.27%		14163.9008

								ОБЛАСТИ

						1		Ташкентская об		22.82%		15168.888

						2		Андижанская об		28.31%		11788.9744

						3		Бухарская об		24.65%		10100.7088

						4		Джизакская об		24.69%		9537.8528

						5		Кашадарьинская об		24.15%		11125.464

						6		Наманганская об		30.29%		9669.7664

						7		Навоийская об		23.35%		13871.032

						8		Самаркандская об		18.11%		9159.7744

						9		Сурхандарьинская об		22.28%		13457.5056

						10		Сырдарьинская об		26.14%		12129.5664

						11		Ферганская об		20.92%		10753.9264

						12		Хорезмская об		19.00%		8269.5648



&Л&7 &ЦСтраница &С&П&7

https://glotr.uz/p245783-katanka_8_0mm/



VED

		НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: БАЗОВЫЕ СТАНЦИИ

		НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА:

		AND5716 CS-1100 Туячи

		ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ НА

		Текущий ремонт аппаратной расположенной по адресу: Андижанская область, Избасканский р-н, Янги-Замон КФЙ, Туячи МФЙ.

		ОСНОВАНИЕ:Дефектный акт

		№№		ОБОСНОВАНИЕ		НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И РЕСУРСОВ		ЕД.ИЗМ		КОЛ-ВО

		1		2		3		4		5

		0		E46-4-1-2		РАЗБОРКА ФУНДАМЕНТОВ БЕТОННЫХ		М3		0				0		0

		0		E46-4-1-4		РАЗБОРКА СТЕН КИРПИЧНЫХ		М3		0				0		0

		0		E46-4-1-5		РАЗБОРКА СТЕН ШЛАКОБЛОЧНЫХ И Т.П.		М3		0				0		0

				E47-1-1-4		ОЧИСТКА УЧАСТКА ОТ МУСОРА		100М2		0				0		0

		0		E58-1-2		РАЗБОРКА СТРОПИЛ СО СТОЙКАМИ И ПОДКОСАМИ ИЗ ДОСОК		100М2		0

		0		E58-3-1		РАЗБОРКА МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ И ОБДЕЛОК ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ		100М		0				0		0

		0		E46-4-8-1		РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ		100М2		0				0		0

		0		E46-4-8-2		РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ		100М2		0				0		0

		0		E46-4-8-4		РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ ВОЛНИСТЫХ И ПОЛУВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ		100М2		0				0		0

		0		E46-4-8-3		РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ПЛИТ И ЧЕРЕПИЦЫ		100М2		0				0		0

		0		E58-17-4		РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ ВОЛНИСТЫХ И ПОЛУВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ		100М2		0

		0		E58-17-14 ШHК.ДОП.6		РАЗБОРКА ВЫРАВНИВАЮЩИХ ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК, ПО БЕТОННОМУ ОСНОВАНИЮ, ТОЛЩИНОЙ В ММ, ДО 30		100М2		0				0		0

		0		E1-2-57-1		РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 1		100М3		0

		0		E31-А36-1		ПОГРУЗКА МУСОРА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ		Т		0				0		0

		0		E31-А26-2		РАЗГРУЗКА МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ		Т		0				0		0

		0		C310-1010		ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЕМ НА 10 КМ, КЛАСС ГРУЗА 1		Т		0				0		0

		0		E1-2-61-1		ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 1		100М3		0

		0		E6-1-1-1		УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ		100М3		0

		0		E6-1-1-5		УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ПОД КОЛОННЫ ОБЪЕМОМ ДО 3 М3		100М3		0

		0		E6-1-35-2		УСТРОЙСТВО ПОЯСОВ БЕЗ ОПАЛУБКИ Б=12,5		100М3		0

				E11-1-2-4		УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЩЕБЕНОЧНЫХ		М3		0

				E6-1-1-22		УСТРОЙСТВО ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПРИ ШИРИНЕ ПОВЕРХУ ДО 1000 ММ С ОПАЛУБКОЙ		100М3		0

		0		E12-2-2-2 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧА И БЕТОНА		100М2		0

		0		E10-1-2-1		УСТАНОВКА СТРОПИЛ		М3		0

		0		E10-1-10-1		УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСА ИЗ БРУСЬЕВ		М3		0

		0		E58-12-3		УСТРОЙСТВО ОБРЕШЕТКИ С ПРОЗОРАМИ ИЗ ДОСОК И БРУСКОВ ПОД КРОВЛЮ ИЗ: АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ		100М2		0

		0		E58-12-2		УСТРОЙСТВО ОБРЕШЕТКИ С ПРОЗОРАМИ ИЗ ДОСОК И БРУСКОВ ПОД КРОВЛЮ ИЗ: ЛИСТОВОЙ СТАЛИ		100М2		0				0		0

		0		E12-3-4-1 ШHК.ДОП.10		УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ ПРОФНАСТИЛА, МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ		100 М2		0

		0		E12-1-7-1		УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ИЗ ВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ С ОБРЕШЕТКОЙ		100М2		0

		0		E12-1-7-3		УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ИЗ ВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ БЕЗ ОБРЕШЕТКИ		100М2		0				0		0

		0		E58-6-1		РЕМОНТ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ ПОКРЫТИЯ ИЗ АСБОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ: ОБЫКНОВЕННОГО ПРОФИЛЯ		100М2		0				0		0

		0		E58-7-1 ШHК.ДОП.3		РЕМОНТ ОТДЕЛЬНЫМИ МЕСТАМИ РУЛОННОГО ПОКРЫТИЯ С ПРОМАЗКОЙ БИТУМНЫМИ СОСТАВАМИ: С ЗАМЕНОЙ 1 СЛОЯ		100М2		0				0		0

		0		E10-1-3-1		УСТРОЙСТВО СЛУХОВЫХ ОКОН		1МЕСТО		0				0		0

		0		E12-2-4-1 ШHК.ДОП.3		УСИЛЕНИЕ РУЛОННЫХ ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ В МЕСТАХ ПРИМЫКАНИЯ К АНКЕРАМ В ВИДЕ ТРУБ ПРИ ДИАМЕТРЕ ДО 200 ММ НА ПЕРВЫЙ СЛОЙ		10 ПРИМЫКАНИЙ		0				0		0

		0		E12-2-4-5 ШHК.ДОП.3		УСИЛЕНИЕ РУЛОННЫХ ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ В МЕСТАХ ПРИМЫКАНИЯ К ВЫСТУПАЮЩИМ МЕТАЛЛИЧЕСКИМ КОНСТРУКЦИЯМ, /АМС/ ПРОХОДЯЩИМ ЧЕРЕЗ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ		10 ПРИМЫКАНИЙ		0				0		0

		0		E12-2-1-2 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ		100М2		0				0		0

		0		E12-2-2-5		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНАХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПРИМИНИТЕЛЬНО К ЦОКОЛЮ И К СТОЕК КОНТЕЙНЕРА ФУНДАМЕНТУ		100М2		0				0		0

		0		E58-23-1		УСТАНОВКА СТАЛЬНОЙ ГИЛЬЗЫ И ФАРТУКА ПРИ ОБДЕЛКЕ МЕСТ ПРИМЫКАНИЯ МЯГКОЙ КРОВЛИ		1МЕСТО		0				0		0

		0		E12-1-17-1		УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ ТОЛЩИНОЙ 15 ММ		100М2		0				0		0

		0		E12-1-17-2 К=5		УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ НА КАЖДЫЙ 1 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ К [12 01 017 01] ЗА 85 PАЗ		100М2		0				0		0

		0		E58-16-9		РЕМОНТ ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКИ ПЛОЩАДЬЮ ЗАДЕЛКИ ДО: 1,0 М2		100МЕСТ		0				0		0

		0		E12-1-21-1 ШHК.ДОП.1		УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ПЛОСКИХ ИЗ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОГО НАПЛАВЛЯЕМОГО РУЛОННОГО МАТЕРИАЛА НА МАСТИКЕ ПЕРВЫЙ СЛОЙ ПОДКЛАДОЧНЫЙ		100М2		0				0		0

		0		E12-1-21-2 ШHК.ДОП.1		УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ПЛОСКИХ ИЗ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОГО НАПЛАВЛЯЕМОГО РУЛОННОГО МАТЕРИАЛА НА МАСТИКЕ ВТОРОЙ СЛОЙ НАКРЫВОЧНЫЙ		100М2		0				0		0

		0		E12-1-21-3 ШHК.ДОП.1		УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ПЛОСКИХ ИЗ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОГО НАПЛАВЛЯЕМОГО РУЛОННОГО МАТЕРИАЛА МАСТИКЕ ВТОРОЙ СЛОЙ НАКРЫВОЧНЫЙ НА СУХО		100М2		0				0		0

		0		E12-1-4-4		УСТРОЙСТВО ПРИМЫКАНИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ НАПЛАВЛЯЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ К СТЕНАМ И ПАРАПЕТАМ ВЫСОТОЙ ДО 600 ММ БЕЗ ФАРТУКОВ		100М		0

		0		E12-1-10-1		УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ [БРАНДМАУЭРЫ, ПАРАПЕТЫ, СВЕСЫ И Т.П.] ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ		100М2		0				0		0

				E12-3-5-1 ШHК.ДОП.8		УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ПРИМЕНИТЕЛЬНО ДЛЯ НАВЕСНОГО КОЗЫРЬКА		100 М2		0

		0		E12-1-9-2		УСТРОЙСТВО ЖЕЛОБОВ ПОДВЕСНЫХ		100М		0

				E12-1-8-3 ШHК.ДОП.6		НАВЕСКА ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ИЗ КИРПИЧА ИЛИ ЛЕГКОГО БЕТОНА, ДИАМЕТРОМ ДО:140 ММ		100М		0

		0		E6-1-1-15		УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТНЫХ ПЛИТ БЕТОННЫХ ПЛОСКИХ		100М3		0

		0		Е7-1-54-12		УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАД ПО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМ СТОЛБАМ БЕЗ ЦОКОЛЯ ИЗ СЕТЧАТЫХ ПАНЕЛЕЙ ВЫСОТОЙ ДО 2,2 М		100М		0				0		0

		0		Е7-1-55-9		УСТРОЙСТВО КАЛИТОК БЕЗ УСТАНОВКИ СТОЛБОВ ПРИ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАДАХ И ОГРАДАХ ИЗ ПАНЕЛЕЙ		100ШТ		0				0		0

		0		E68-23-1		РЕМОНТ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ: МЕЛКИХ		М2		0

		0		E53-16-1 ШHК.ДОП.6		РЕМОНТ КЛАДКИ СТЕН ОТДЕЛЬНЫМИ МЕСТАМИ: КИРПИЧНОЙ		М3		0				0		0

		0		E54-3-2		РАЗБОРКА ПОДШИВКИ ПОТОЛКОВ: ЧИСТОЙ ИЗ ФАНЕРЫ		100М2		0				0		0

		0		E54-3-4		РАЗБОРКА ПОДШИВКИ ПОТОЛКОВ ИЗ ДЕКОРАТИВНЫХ ПЛАСТИКОВЫХ ПАНЕЛЕЙ		100М2		0				0		0

		0		E54-3-5		РАЗБОРКА ПОДШИВКИ ПОТОЛКОВ ИЗ ПАНЕЛЕЙ МДФ		100М2		0				0		0

		0		E15-7-1-6 ШHК.ДОП.2		УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДОК С ОДИНАРНЫМ МЕТАЛЛИЧЕСКИМ КАРКАСОМ И ОДНОСЛОЙНОЙ ОБШИВКОЙ ГИПСОКАРТОННЫМИ ПЛИТАМИ С ОБЕИХ СТОРОН. ПЕРЕГОРОДКИ С ШАГОМ СТОЕЧНЫХ ПРОФИЛЕЙ 400ММ, ГЛУХИЕ ВЫСОТОЙ ДО 6,0 М		М2		0

		0		E15-7-17-4		ОБЛИЦОВКА КАРКАСОВ ПАНЕЛЯМИ ДЕКОРАТИВНЫМИ ПЛАСТИКОВЫМИ С УСТРОЙСТВОМ КАРКАСА БЕЗ ОТНОСА ОТ ПОТОЛКА		100М2		0				0		0

		0		E63-12-3		РЕМОНТ ПОТОЛКОВ ОБЛИЦОВАННЫХ ГИПСОКАРТОННЫМИ ЛИСТАМИ ПЛОЩАДЬЮ РЕМОНТИРУЕМЫХ МЕСТ		100М2		0				0		0

				Е8-3-2-1		КЛАДКА СТЕН ИЗ ЛЕГКОБЕТОННЫХ КАМНЕЙ БЕЗ ОБЛИЦОВКИ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М		М3		0				0		0

		0		E53-20-4		КЛАДКА ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ СТЕН ПРОЕМОВ: ВНУТРЕННИХ		100М3		0				0		0

		0		E46-2-9-2		ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН И ПОТОЛКОВ		100М2		0				0		0

				E8-2-7-1		АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ СТЕН И ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЙ		Т		0

				E15-2-1-1		УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН ФАСАДОВ		100М2		0				0		0

		0		E15-2-16-1		ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ		100М2		0				0		0

		0		E15-2-16-2		ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ		100М2		0				0		0

		0		E46-3-7-3		ПРОБИВКА ПРОЕМОВ В КОНСТРУКЦИЯХ ИЗ КИРПИЧА		М3		0

		0		E55-9-4 ШHК.ДОП.5		ПРОБИВКА ПРОЕМОВ СО СПЛОШНЫМ ВЫРАВНИВАНИЕМ ОТКОСОВ В ПЕРЕГОРОДКАХ: КИРПИЧНЫХ		100М2		0				0		0

		0		E20-2-3-9		УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ [РР] НОМЕР 5 РАЗМЕР 200Х600 ММ		РЕШЕТКА		0

		0		E15-2-36-1		ШТУКАТУРКА ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА УЛУЧШЕННАЯ СТЕН		100М2		0				0		0

		0		E15-2-36-2		ШТУКАТУРКА ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА УЛУЧШЕННАЯ ПОТОЛКОВ		100М2		0				0		0

		0		E61-2-9		РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ВНУТРЕННИХ СТЕН ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ: ДО 10 М2		100М2		0.04				0		0

		0		E61-2-11		РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ВНУТРЕННИХ СТЕН ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ: БОЛЕЕ 10 М2		100М2		0				0		0

		0		E61-4-9		РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ПОТОЛКОВ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ: ДО 10 М2		100М2		0				0		0

		0		E61-4-11		РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ПОТОЛКОВ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ: БОЛЕЕ 10 М2		100М2		0				0		0

		0		E61-7-1		РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ОТКОСОВ		100М2		0				0		0

		0		E61-10-3		РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ГЛАДКИХ ФАСАДОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ: ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ БОЛЕЕ 5 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ		100М2		0				0		0

		0		E61-10-1		РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ГЛАДКИХ ФАСАДОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ: ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ ДО 5 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ		100М2		0				0		0

		0		E61-10-2		РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ГЛАДКИХ ФАСАДОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ: ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ ДО 5 М2 ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ 10 ММ (3 РАЗА)		100М2		0

		0		E15-4-24-8		ПРОСТАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ		100М2		0				0		0

		0		E15-4-24-9		ПРОСТАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ ПОТОЛКОВ		100М2		0				0		0

		0		E15-4-25-8		УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН		100М2		0				0		0

		0		E15-4-25-9		УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ ПОТОЛКОВ		100М2		0				0		0

		0		E62-2-4		ПРОСТАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ СТЕН, ШПАТЛЕВКОЙ И С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 %		100М2		0				0		0

		0		E62-3-4		ПРОСТАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОТОЛКОВ, С ШПАТЛЕВКОЙ И С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35		100М2		0				0		0

		0		E62-7-6		УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ СТЕН ЗА ДВА РАЗА, ШПАТЛЕВКОЙ И С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 %		100М2		0.364				0		0

		0		E62-8-6		УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОТОЛКОВ ЗА ДВА РАЗА, С ШПАТЛЕВКОЙ И С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35		100М2		0.115				0		0

		0		E15-4-5-3		ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН СО ШПАТЛЕВКОЙ		100М2		0				0		0

		0		E15-4-5-4		ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ ПОТОЛКОВ СО ШПАТЛЕВКОЙ		100М2		0				0		0

		0		E62-16-6		ОКРАШИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ: РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 % И С ШПАТЛЕВКОЙ		100М2		0				0		0

		0		E62-17-6		ОКРАШИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ: РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 % И С ШПАТЛЕВКОЙ		100М2		0				0		0

		0		E56-9-4		ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ:		100ШТ		0				0		0

		0		E56-9-3		ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В ДЕРЕВЯННЫХ СТЕНАХ:		100ШТ		0				0		0

		0		E56-9-5 ШHК.ДОП.5		ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ: С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ		100ШТ		0				0		0

		0		E56-9-7 ШHК.ДОП.8		ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ ВРУЧНУЮ В ОТКОСАХ: АЛЮМИНИЕВЫХ		100КОРОБ		0				0		0

		0		E56-1-3		ДЕМОНТАЖ ОКОННЫХ КОРОБОК: В РУБЛЕНЫХ СТЕНАХ		100ШТ		0				0		0

		0		E56-1-4 ШHК.ДОП.5		ДЕМОНТАЖ ОКОННЫХ КОРОБОК: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ		100ШТ		0				0		0

		0		E56-1-6 ШHК.ДОП.8		ДЕМОНТАЖ АЛЮМИНИЕВЫХ ОКОННЫХ КОРОБОК В СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ ВРУЧНУЮ		100КОРОБ		0				0		0

		0		E56-2-1		СНЯТИЕ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ: НЕОСТЕКЛЕННЫХ		100М2		0				0		0

		0		E56-2-1		СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН		100М2		0

		0		E56-21-1		УСТАНОВКА ПОЛОТЕН: НАРУЖНЫХ КРОМЕ БАЛКОННЫХ		100ШТ		0

		0		E9-4-14-1 ШHК.ДОП.4		УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ С ПОДГОТОВОКЙ ПРОЕМА И УСТАНОВКОЙ НАКЛАДНЫХ И ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 2,5М2		М2		0				0		0

		0		E9-4-14-2 ШHК.ДОП.4		УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ С ПОДГОТОВОКЙ ПРОЕМА И УСТАНОВКОЙ НАКЛАДНЫХ И ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 2,5М2		М2		0				0		0

		0		E9-4-14-3 ШHК.ДОП.4		УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ В ПОДГОТОВЛЕННЫЕ ПРОЕМЫ ПЛОЩАДЬЮ ДО 2,5М2		М2		0				0		0

		0		E9-4-14-4 ШHК.ДОП.4		УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ В ПОДГОТОВЛЕННЫЕ ПРОЕМЫ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 2,5М2		М2		0				0		0

		0		E10-1-37-1 ШHК.ДОП.11		УСТАНОВКА АЛЮМИНИЕВЫХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ДО 3 М2		100М2		0				0		0

		0		E10-1-37-2 ШHК.ДОП.11		УСТАНОВКА АЛЮМИНИЕВЫХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ БОЛЕЕ 3 М2		100М2		0				0		0

		0		E10-1-36-5 ШHК.ДОП.11		УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ АЛЮМИНИЯ		100М2		0				0		0

		0		E56-12-1		СМЕНА ДВЕРНЫХ ПРИБОРОВ: ПЕТЛИ		100ШТ		0				0		0

		0		E56-12-5		СМЕНА ДВЕРНЫХ ПРИБОРОВ: ЗАМКИ ВРЕЗНЫЕ		100ШТ		0.01				0		0

		0		E56-12-6		СМЕНА ДВЕРНЫХ ПРИБОРОВ: ЗАМКИ НАКЛАДНЫЕ		100ШТ		0				0		0

		0		E69-27-3		СНЯТИЕ ЛАКОКРАСОЧНОГО ПОКРЫТИЯ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ: С МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ		М2		0				0		0

		0		E62-29-2		ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ДВА РАЗА (Контейнера и двери металлические		100М2		0.04				0		0

		0		E62-28-2		ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КРОВЕЛЬ: ЗА ДВА РАЗА (КРЫШИ КОНТЕЙНЕРОВ)		100М2		0

		0		E15-4-30-2		МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2		100М2		0				0		0

		0		E62-4-4		ПРОСТАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ОКОН: С ПОДГОТОВКОЙ И РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ БОЛЕЕ 35 %		100М2		0				0		0

		0		E62-5-4		ПРОСТАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ДВЕРЕЙ: С ПОДГОТОВКОЙ И РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ БОЛЕЕ 35 %		100М2		0				0		0

		0		E68-12-5		РАЗБОРКА СТЯЖЕК		100М3		0				0		0

		0		E11-1-11-1		УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ		100М2		0

		0		E11-1-11-2 К=6		УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 11-01-011-01 ЗА 10 PАЗ		100М2		0

				E11-1-11-3		УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ		100М2		0				0		0

		0		E11-1-11-4 К=16		УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 11-01-011-03 ЗА 16 PАЗ		100М2		0				0		0

		0		E11-1-11-3		УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ		100М2		0				0		0

				E11-1-11-4 К=6		УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 11-01-011-03 ЗА 6 PАЗ		100М2		0				0		0

		0		E57-2-1		РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: ИЗ ЛИНОЛЕУМА И РЕЛИНА		100М2		0.115				0		0

		0		E57-3-1		РАЗБОРКА ПЛИНТУСОВ: ДЕРЕВЯННЫХ И ИЗ ПЛАСТМАССОВЫХ МАТЕРИАЛОВ		100М		0.138				0		0

		0		E57-10-3		ЗАДЕЛКА ВЫБОИН В ПОЛАХ ЦЕМЕНТНЫХ ПЛОЩАДЬЮ ДО: 1,0 М2		100МЕСТ		0.04

		0		E11-1-36-2		УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ЛИНОЛЕУМА НА КЛЕЕ		100М2		0.115				0		0

		0		E11-1-40-3 ШHК.ДОП.6		УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПЛАСТИКОВЫХ НА ВИНТАХ САМОНАРЕЗАЮЩИХ		100М		0.138				0		0

		0		E62-18-2		ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ: ПЛИНТУСОВ И ГАЛТЕЛЕЙ		100М2		0				0		0

		0		E15-1-94-1 ШHК.ДОП.9		ОБЛИЦОВКА ВНУТРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ДЕКОРАТИВНЫМИ ОГНЕСТОЙКИМИ ПАНЕЛЯМИ: СТЕН С УСТРОЙСТВОМ КАРКАСА ИЗ ЖЕСТЯНОГО ПРОФИЛЯ		100М2		0.015				0		0

		0		E15-1-94-3 ШHК.ДОП.9		ОБЛИЦОВКА ВНУТРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ДЕКОРАТИВНЫМИ И ОГНЕСТОЙКИМИ ПАНЕЛЯМИ: ПОТОЛКОВ С УСТРОЙСТВОМ КАРКАСА ИЗ ЖЕСТЯНОГО ПРОФИЛЯ		100М2		0				0		0

		0		E62-41-1		ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДОВ ОТ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫХ И МАСЛЯНЫХ КРАСОК: С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ		100М2		0				0		0

				E62-25-7		ШПАТЛЕВКА ФАСАДОВ: ПРОСТЫХ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ		100М2		0				0		0

				E62-25-1		ОГРУНТОВКА ФАСАДОВ: ПРОСТЫХ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ		100М2		0				0		0

				E15-4-14-3		ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ВОДОЭМУЛЬСИОННАЯ		100М2		0				0		0

		0		E15-4-12-3		ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ВОДОЭМУЛЬСИОННАЯ		100М2		0				0		0

		0		E62-19-1		ОКРАСКА ИЗВЕСТКОВЫМИ СОСТАВАМИ ФАСАДОВ ПРОСТЫХ ПО: ШТУКАТУРКЕ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ С ШПАТЛЕВКОЙ		100М2		0				0		0

		0		E15-4-50-1 ШHК.ДОП.6		ОТДЕЛКА ФАСАДОВ ДЕКОРАТИВНЫМ ПОКРЫТИЕМ «ХОПЕР» ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ С ЛЕСОВ И ЗЕМЛИ:ОДНОТОННОЕ		100М2		0				0		0

		0		E62-21-10		ПРОСТАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ФАСАДОВ С ПОД ГОТОВКОЙ И РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 % С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ		100М2		0				0		0

		0		E8-7-2-1		ЛЕСА ПРИ ВЫСОТЕ ПОМЕЩЕНИЙ ДО 6 М		100М2		0

		0		E8-7-1-2		УСТАНОВКА И РАЗБОРКА НАРУЖНЫХ ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16 М ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ ПРОЧИХ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ		100М2		0

		0		E69-7-1		УСТРОЙСТВО: ХОДОВ ДЛЯ КРОВЛИ /ТРАП/		100П.М		0

		0		E62-35-2		ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК И ОГРАД ЗА ДВА РАЗА		100М2		0

		0		E15-4-30-4		МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК, ТРУБ, ПЕРЕПЛЕТОВ И Т.П. ЗА  ДВА РАЗА		100М2		0

		0		E9-8-2-1		РУЧНАЯ ЭЛЕКТРОДУГОВАЯ СВАРКА СТЫКОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ ПРИ ТОЛЩИНЕ СВАРИВАЕМОЙ СТАЛИ ММ, ДО: 6		10М		0

		0		E10-1-39-5		УСТАНОВКА ЛЮКОВ В ПЕРЕКРЫТИЯХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 2 М2		100М2		0				0		0

		0		0		ЗАМОК НАВЕСНОЙ		КОМПЛ		0

		0		E9-3-29-1		МОНТАЖ ЛЕСТНИЦ		Т		0				0		0

		0		0		УСТРОЙСТВО КОНКИ, ЕНДОВЫ, РАЗЖЕЛОБКИ, СНЕГОДЕРЖАТЕЛЬ		М		0				0		0

		0		29922		РЕЙКИ ПЛАСТИКОВЫЕ ДЛЯ ОБЛИЦОВКИ ПЛАСТИКА		М		0				0		0

		0		E63-12-3		РЕМОНТ ПОТОЛКОВ ОБЛИЦОВАННЫХ ГИПСОКАРТОННЫМИ ЛИСТАМИ ПЛОЩАДЬЮ РЕМОНТИРУЕМЫХ МЕСТ		100М2		0				0		0

		0		Л1		ЛЮК ЛК-1 ПО ПРОЕКТУ		Т		0				0		0

		0		Ц08-02-396-22		КОРОБА ПЛАСТМАССОВЫЕ ШИРИНОЙ 120ММ		100М		0

		0		E7-1-54-15		УСТРОЙСТВО ИЗ КОЛЮЧЕЙ ПРОВОЛОКИ ПО ГОТОВЫМ КОНСТРУКЦИЯМ		100М		0

		СОСТАВИЛ ________________ Насридинов Х.И.



&L&7ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС TNQURILISH 5.0&R&7 19-67-78

&L&7 &CСтраница &P&R&7



Лист1

												пр		чч		т

		№		РЕГИОНЫ		Прочие затраты подрядчика (Пп)		без		сотстрахом 12%

		1		РЕСПУБЛИКА УЗБ		21.06%		11329.14		12688.64		17.27%

		2		КР		24.25%		11655.72		13054.41		17.27%

		3		Г.Ташкент		17.27%		12646.34		14163.90		17.27%		10695.76		3%

				ОБЛАСТИ

		1		Ташкентская об		22.82%		13543.65		15168.89		17.27%		10695.76		3%

		2		Андижанская об		28.31%		10525.87		11788.97		17.27%		8952.62		3%

		3		Бухарская об		24.65%		9018.49		10100.71		17.27%		9490.07		2%

		4		Джизакская об		24.69%		8515.94		9537.85		17.27%		9145.33		3%

		5		Кашадарьинская об		24.15%		9933.45		11125.46		17.27%		11125.46		5%

		6		Наманганская об		30.29%		8633.72		9669.77		17.27%		8952.62		3%

		7		Навоийская об		23.35%		12384.85		13871.03		17.27%		8,600		3%

		8		Самаркандская об		18.11%		8178.37		9159.77		17.27%		9145.33		3%

		9		Сурхандарьинская об		22.28%		12015.63		13457.51		17.27%		10695.76		3%

		10		Сырдарьинская об		26.14%		10829.97		12129.57		17.27%		9145.33		3%

		11		Ферганская об		20.92%		9601.72		10753.93		17.27%		9027.48		3%

		12		Хорезмская об		19.00%		7383.54		8269.56		17.27%		7686.24		3%





U M S TALABLARGA
MOS ALOQA OPERATORI









Локально ресурная ведомость на 16 объектов/AND5729.xls
после экспертизы

																Приложения № ___ к

																Заказу №______

																к договору №191Д-19-ДУЗ

																от 26.07.2019г.

		СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ НА

		AND5729 CS-1115 Найнаво

		Текущий ремонт кровли базовой станции и помещение аппаратной расположенной по адресу: Андижанская область, Шахриханский р-н, Куш-Кунок КФЙ, Найнаво МФЙ, школа №42.

		ОСНОВАНИЕ:Дефектный акт

		№		ОБОСНОВАНИЕ		НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И РЕСУРСОВ		ЕД.ИЗМ		КОЛ-ВО				ЦЕНА		СУММА

										НА ЕДИНИЦУ		ПО ПРОЕКТУ

		1		2		3		4		5		6		7		8

				РАЗДЕЛ: РАЗБОРКА И ДЕМОНТАЖ

		0		E46-4-1-2		РАЗБОРКА ФУНДАМЕНТОВ БЕТОННЫХ		М3		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		9.59		0		8,952.62		0

		0		01159		МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ		МАШ-Ч		5.68		0		809.60		0

		0		E46-4-1-4		РАЗБОРКА СТЕН КИРПИЧНЫХ		М3		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		8.24		0		8,952.62		0

		0		00001		МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ		МАШ-Ч		2.3		0		809.60		0

		0		E46-4-1-5		РАЗБОРКА СТЕН ШЛАКОБЛОЧНЫХ И Т.П.		М3		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		6.64		0		8,952.62		0

		0		01159		МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ		МАШ-Ч		1.54		0		809.60		0

		0		E47-1-1-4		ОЧИСТКА УЧАСТКА ОТ МУСОРА		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		3.91		0		8,952.62		0

		0		E58-1-2		РАЗБОРКА СТРОПИЛ СО СТОЙКАМИ И ПОДКОСАМИ ИЗ ДОСОК		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		22.68		0		8,952.62		0

		0		0		МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ		ТН		0.9		0		0.00		0

		0		E58-3-1		РАЗБОРКА МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ И ОБДЕЛОК ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ		100М		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		9.1		0		8,952.62		0

		0		E46-4-8-1		РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		14.38		0		8,952.62		0

		0		E46-4-8-2		РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		8.58		0		8,952.62		0

		0		E46-4-8-4		РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ ВОЛНИСТЫХ И ПОЛУВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		15.9		0		8,952.62		0

		0		E58-17-4		РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ ВОЛНИСТЫХ И ПОЛУВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		24.39		0		8,952.62		0

		0		0		МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ		ТН		1.45		0		0.00		0

		0		E46-4-8-3		РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ПЛИТ И ЧЕРЕПИЦЫ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		55.52		0		8,952.62		0

		0		E58-17-14 ШHК.ДОП.6		РАЗБОРКА ВЫРАВНИВАЮЩИХ ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК, ПО БЕТОННОМУ ОСНОВАНИЮ, ТОЛЩИНОЙ В ММ, ДО 30		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		116.76		0		8,952.62		0

		0		E1-2-57-1		РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 1		100М3		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		118		0		8,952.62		0

		0		E31-А36-1		ПОГРУЗКА МУСОРА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ		Т		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		3.72		0		8,952.62		0

		0		E31-А26-2		РАЗГРУЗКА МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ		Т		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		0.28		0		8,952.62		0

		0		C310-1010		ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЕМ НА 10 КМ, КЛАСС ГРУЗА 1		Т		0

		0		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0.1052		0		8,952.62		0

		0		00163		АВТОМОБИЛИ САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т		МАШ-Ч		0.1052		0		38,924.05		0

				РАЗДЕЛ: ЗЕМЕЛЬНЫЕ И ФУНДАМЕНТНЫЕ РАБОТЫ

		0		E1-2-61-1		ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 1		100М3		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		88.5		0		8,952.62		0

		0		E6-1-1-1		УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ		100М3		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		180		0		8,952.62		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.13		0		30,452		0

		0		0		БЕТОН М100		М3		102		0		388,000		0

		0		E6-1-1-5		УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ПОД КОЛОННЫ ОБЪЕМОМ ДО 3 М3		100М3		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		785.88		0		8,952.62		0

		0		00112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		0.27		0		42,323.45		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.99		0		30,452		0

		0		0		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0.0238		0		8,500,000		0

		0		30652		ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1		Т		0.027		0		5,000,000		0

		0		0		ПРОВОЛОКА		Т		0.0061		0		5,750,000		0

		0		0		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД		М3		0.74		0		2,200,000		0

		0		45022		БЕТОН М200		М3		101.5		0		450,000		0

		0		0		ЩИТЫ ИЗ ДОСОК		М2		64.1		0		90,000		0

		0		С124-9210		АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ		Т		0				8,400,000		0

		0		E11-1-2-4		УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЩЕБЕНОЧНЫХ		М3		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		2.5		0		8,952.62		0

		0		01866		ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		0.93		0		666.54		0

		0		14352		КАМЕННАЯ МЕЛОЧЬ М-300 ФРАКЦИИ 3-10ММ		М3		0.11		0		59500		0

		0		0		ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		М3		1.19		0		50400		0

		0		E6-1-1-22		УСТРОЙСТВО ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПРИ ШИРИНЕ ПОВЕРХУ ДО 1000 ММ С ОПАЛУБКОЙ		100М3		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		446.04		0		8,952.62		0

		0		02016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		123.76		0		2,574.28		0

		0		30407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0.013		0		8,500,000		0

		0		30652		ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1		Т		0.025		0		5,000,000.00		0

		0		32524		КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ		Т		0.0303		0		6,854,000.00		0

		0		35310		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42		Т		0.13		0		13,500,000		0

		0		0		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ III СОРТА		М3		0.61		0		2,200,000.00		0

		0		44011		АРМАТУРА		Т		6.6		0		8,400,000.00		0

		0		0		БЕТОН		М3		101.5		0		450,000.00		0

		0		51619		ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ		М2		39.2		0		90,000.00		0		0

		0		E6-1-35-2		УСТРОЙСТВО ПОЯСОВ БЕЗ ОПАЛУБКИ Б=12,5		100М3		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		516.46		0		8,952.62		0

		0		00112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		0.27		0		42,323.45		0

		0		02016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		208.25		0		2,574.28		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		1.07		0		30,452		0

		0		0		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42		Т		0.25		0		13,500,000		0

		0		45013		БЕТОН М150		М3		101.5		0		400,000		0

		0		E6-1-1-15		УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТНЫХ ПЛИТ БЕТОННЫХ ПЛОСКИХ		100М3		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		116.82		0		8,952.62		0

		0		00112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		0.27		0		42,323		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.71		0		30,452		0

		0		30407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0.002		0		10,000,000		0

		0		45027		БЕТОН (КЛАСС ПО ПРОЕКТУ)		М3		102		0		450,000		0

		0		51620		ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 40 ММ		М2		3.6		0		90,000		0

				РАЗДЕЛ: КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

		0		E10-1-2-1		УСТАНОВКА СТРОПИЛ		М3		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		24.09		0		8,952.62		0

		0		01556		БЕНЗОПИЛЫ		МАШ-Ч		0.44		0		462.875		0

		0		0		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.22		0		30,452		0

		0		30407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0.0072		0		10,000,000		0

		0		32501		ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 1,8 КГ		Т		0.038		0		6,200,000		0

		0		0		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ВСЕЙ ДЛИНОЙ И ШИРИНОЙ		М3		1.05		0		2,200,000		0

		0		E10-1-10-1		УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСА ИЗ БРУСЬЕВ		М3		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		22.5		0		8,952.62		0

		0		00521		ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		0.23		0		459.2		0

		0		01556		БЕНЗОПИЛЫ		МАШ-Ч		0.33		0		462.875		0

		0		0		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.36		0		30,452		0

		0		0		БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ		Т		0.0075		0		10,750,000		0

		0		30407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0.003		0		10,000,000		0

		0		32502		ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 2,825 КГ		Т		0.0031		0		6,200,000		0

		0		0		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ВСЕЙ ДЛИНОЙ И ШИРИНОЙ		М3		1.06		0		2,200,000		0

		0		E12-2-2-2 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧА И БЕТОНА		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		29.9		0		8,952.62		0

		0		00913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0		2,347.84		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.25		0		30,452		0

		0		32104		МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ		Т		0.244		0		5,500,000		0

		0		E58-12-3		УСТРОЙСТВО ОБРЕШЕТКИ С ПРОЗОРАМИ ИЗ ДОСОК И БРУСКОВ ПОД КРОВЛЮ ИЗ: АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		18.8		0		8,952.62		0

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.1		0		30,452.00		0

		0		45401		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0.006		0		8,500,000		0

		0		36077		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД		М3		1.02		0		2,200,000		0

		0		E58-12-2		УСТРОЙСТВО ОБРЕШЕТКИ С ПРОЗОРАМИ ИЗ ДОСОК И БРУСКОВ ПОД КРОВЛЮ ИЗ: ЛИСТОВОЙ СТАЛИ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		21.35		0		8,952.62		0

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.19		0		30,452.00		0

		0		30407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0.006		0		8,500,000		0

		0		36077		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ III СОРТА		М3		1.8		0		2,200,000		0

		0		E12-3-4-1 ШHК.ДОП.10		УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ ПРОФНАСТИЛА, МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ		100 М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		38.53		0		8,952.62		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.4		0		30,452.00		0

		0		05377		ПРОФНАСТИЛ ОЦИНКОВАННЫЙ 0,4-0,5 мм, МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА		М2		110		0		58,000		0

		0		0		УСТРОЙСТВО КОНКИ, ЕНДОВЫ, РАЗЖЕЛОБКИ, СНЕГОДЕРЖАТЕЛЬ		М		0				28,300		0

		0		30818		ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ 4,8X35		ШТ		645		0		350		0

		0		30819		ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ 4,8Х80 ММ		ШТ		81		0		450		0

		0		E12-1-7-1		УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ИЗ ВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ С ОБРЕШЕТКОЙ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		47.91		0		8,952.62		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.58		0		30,452.00		0

		0		30032		ШИФЕР		М2		135		0		22,750		0

		0		30383		ГВОЗДИ ПРОВОЛОЧНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ ДЛЯ АСБЕСТОЦЕМЕНТНОЙ КРОВЛИ 4,5Х120 ММ		Т		0.008		0		8,500,000		0

		0		32501-07		ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК		Т		0.015		0		6,200,000		0

		0		33729		СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,7 ММ (КОНКИ, ЕНДОВЫ)		Т		0.02		0		8,500,000		0

		0		0		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД		М3		1.04		0		2,200,000		0

		0		E12-1-7-3		УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ИЗ ВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ БЕЗ ОБРЕШЕТКИ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		47.23		0		8,952.62		0

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.4		0		30,452.00		0

		0		30032		ШИФЕР		М2		130		0		22,750		0

		0		30383		ГВОЗДИ ПРОВОЛОЧНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ ДЛЯ АСБЕСТОЦЕМЕНТНОЙ КРОВЛИ 4,5Х120 ММ		Т		0.00014		0		8,500,000		0

		0		32501		ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК		Т		0.027		0		6,200,000		0

		0		33729		СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,7 ММ (КОНКИ, ЕНДОВЫ)		Т		0.02		0		8,500,000		0

		0		E58-6-1		РЕМОНТ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ ПОКРЫТИЯ ИЗ АСБОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ: ОБЫКНОВЕННОГО ПРОФИЛЯ		100М2		0.04

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		81.2		3.248		8,952.62		29,078

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.89		0.0356		30,452.00		1,084

		0		30032		ШИФЕР		М2		135		5.4		22,750		122,850

		0		30383		ГВОЗДИ ПРОВОЛОЧНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ ДЛЯ АСБЕСТОЦЕМЕНТНОЙ КРОВЛИ 4,5Х120 ММ		Т		0.0019		0.000076		8,500,000		646

		0		32501		ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК		Т		0.005		0.0002		6,200,000		1,240

		0		33729		СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА (КОНКИ, ЕНДОВЫ)		Т		0.04		0.0016		8,500,000		13,600

		0		E58-7-1 ШHК.ДОП.3		РЕМОНТ ОТДЕЛЬНЫМИ МЕСТАМИ РУЛОННОГО ПОКРЫТИЯ С ПРОМАЗКОЙ БИТУМНЫМИ СОСТАВАМИ: С ЗАМЕНОЙ 1 СЛОЯ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		22.35		0		8,952.62		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.1		0		30,452.00		0

		0		32104		МАСТИКА		Т		0.33		0		5,500,000		0

		0		44259		МАТЕРИАЛЫ РУЛОННЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ "ИЗОЛ", "ФОЛЬГАИЗОЛ",  "ПОЛИИЗОЛ" ТОЛЬШИНОЙ НЕ МЕНЕЕ 3 ММ		М2		115		0		16,500		0

		0		E10-1-3-1		УСТРОЙСТВО СЛУХОВЫХ ОКОН		1МЕСТО		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		6.63		0		8,952.62		0

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.11		0		30,452.00		0

		0		45401		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0.0014		0		8,500,000		0

		0		45024		ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД КРУГЛЫЕ		М3		0.06		0		900,000.00		0

		0		36077		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД		М3		0.16		0		2,200,000		0

		0		44330		ПЕРЕПЛЕТЫ ОКОННЫЕ		М2		0.5		0		120,000		0

		0		44424		ПРИБОРЫ ОКОННЫЕ		КОМП		1		0		30,000		0

		0		E12-2-4-1 ШHК.ДОП.3		УСИЛЕНИЕ РУЛОННЫХ ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ В МЕСТАХ ПРИМЫКАНИЯ К АНКЕРАМ В ВИДЕ ТРУБ ПРИ ДИАМЕТРЕ ДО 200 ММ НА ПЕРВЫЙ СЛОЙ		10 ПРИМЫКАНИЙ		0.4

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		45.8		18.32		8,952.62		164,012

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.1		0.04		30,452.00		1,218

		0		32104		МАСТИКА		Т		0.03		0.012		5,500,000		66,000

		0		44259		МАТЕРИАЛЫ РУЛОННЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ "ИЗОЛ", "ФОЛЬГАИЗОЛ",  "ПОЛИИЗОЛ" ТОЛЬШИНОЙ НЕ МЕНЕЕ 3 ММ		М2		15		6		16,500		99,000

		0		0		РАСТВОР М100		М3		0.05		0.02		425,000		8,500

		0		E12-2-4-5 ШHК.ДОП.3		УСИЛЕНИЕ РУЛОННЫХ ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ В МЕСТАХ ПРИМЫКАНИЯ К ВЫСТУПАЮЩИМ МЕТАЛЛИЧЕСКИМ КОНСТРУКЦИЯМ, /АМС/ ПРОХОДЯЩИМ ЧЕРЕЗ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ		10 ПРИМЫКАНИЙ		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		39.2		0		8,952.62		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.1		0		30,452.00		0

		0		32104		МАСТИКА		Т		0.02		0		5,500,000		0

		0		44259		МАТЕРИАЛЫ РУЛОННЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ "ИЗОЛ", "ФОЛЬГАИЗОЛ",  "ПОЛИИЗОЛ" ТОЛЬШИНОЙ НЕ МЕНЕЕ 3 ММ		М2		8		0		16,500		0

		0		E12-2-1-2 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ		100М2		0.06

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		38.9		2.334		8,952.62		20,895

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.53		0.0318		30,452.00		968

		0		0		РАСТВОР М25		М3		2.5		0.15		425,000		63,750				5		85

		0		32104		МАСТИКА		Т		0.244		0.01464		5,500,000		80,520				4.148

		0		44070		МАТЕРИАЛЫ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РУЛОННЫЕ "ИЗОЛ", "ФОЛЬГАИЗОЛ",  "ПОЛИИЗОЛ" ТОЛЬШИНОЙ НЕ МЕНЕЕ 3 ММ		М2		117		7.02		16,500		115,830				1989

		0		E12-2-2-5		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНАХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПРИМИНИТЕЛЬНО К ЦОКОЛЮ И К СТОЕК КОНТЕЙНЕРА ФУНДАМЕНТУ		100М2		0										0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		36		0		8,952.62		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.15		0		30,452.00		0

		0		32104		МАСТИКА		Т		0.244		0		5,500,000		0

		0		44070		МАТЕРИАЛЫ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РУЛОННЫЕ "ИЗОЛ", "ФОЛЬГАИЗОЛ",  "ПОЛИИЗОЛ" ТОЛЬШИНОЙ НЕ МЕНЕЕ 3 ММ		М2		117		0		16,500		0

		0		E58-23-1		УСТАНОВКА СТАЛЬНОЙ ГИЛЬЗЫ И ФАРТУКА ПРИ ОБДЕЛКЕ МЕСТ ПРИМЫКАНИЯ МЯГКОЙ КРОВЛИ		1МЕСТО		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		8.83		0		8,952.62		0

		0		02016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		0.5		0		2,574.28		0

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.04		0		30,452.00		0

		0		45024		БЕТОН М400 В30		М3		0.032		0		450,000.00		0

		0		30956		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.001		0		25,200,000		0

		0		32104		МАСТИКА		Т		0.06		0		5,500,000		0

		0		44070		МАТЕРИАЛЫ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РУЛОННЫЕ "ИЗОЛ", "ФОЛЬГАИЗОЛ",  "ПОЛИИЗОЛ" ТОЛЬШИНОЙ НЕ МЕНЕЕ 3 ММ		М2		17.25		0		16,500		0

		0		33729		СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,7 ММ		Т		0.005		0		8,500,000		0

		0		35312		ЭЛЕКТРОДЫ		Т		0.0005		0		13,500,000		0

		0		63498		ГИЛЬЗЫ СТАЛЬНЫЕ С ФЛАНЦАМИ		Т		0.015		0		39,000,000		0

		0		E12-1-17-1		УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ ТОЛЩИНОЙ 15 ММ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		27.22		0		8,952.62		0

		0		00112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		1.26		0		42,323.45		0

		0		0		РАСТВОР М100		М3		1.53		0		425,000		0

		0		E12-1-17-2 К=5		УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ НА КАЖДЫЙ 1 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ К [12 01 017 01] ЗА 85 PАЗ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		8.5		0		8,952.62		0

		0		00112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		1.7		0		42,323.45		0

		0		0		РАСТВОР М100		М3		8.67		0		425,000		0

		0		E58-16-9		РЕМОНТ ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКИ ПЛОЩАДЬЮ ЗАДЕЛКИ ДО: 1,0 М2		100МЕСТ		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		130.45		0		8,952.62		0

		0		0		РАСТВОР М100		М3		2.14		0		425,000		0

		0		E12-1-21-1 ШHК.ДОП.1		УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ПЛОСКИХ ИЗ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОГО НАПЛАВЛЯЕМОГО РУЛОННОГО МАТЕРИАЛА НА МАСТИКЕ ПЕРВЫЙ СЛОЙ ПОДКЛАДОЧНЫЙ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		75.07		0		8,952.62		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.24		0		30,452.00		0

		0		0		ГОРЕЛКИ		МАШ-Ч		15.16		0		80.96		0

		0		0		КОТЛЫ  БИТУМНЫЕ  ПЕРЕДВИЖНЫЕ  400  Л		МАШ-Ч		2.34		0		2,347.84		0

		0		31934		БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ РУЛОННЫЙ МАТЕРИАЛ "ПОЛИИЗОЛ" "ИЗОЛ", "ФОЛЬГАИЗОЛ",  "ПОЛИИЗОЛ" ТОЛЬШИНОЙ НЕ МЕНЕЕ 3 ММ		М2		125		0		16,500		0

		0		32136		МАСТИКА		Т		0.25		0		5,500,000		0

		0		45077		ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ		КГ		30		0		2,500		0

		0		E12-1-21-2 ШHК.ДОП.1		УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ПЛОСКИХ ИЗ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОГО НАПЛАВЛЯЕМОГО РУЛОННОГО МАТЕРИАЛА НА МАСТИКЕ ВТОРОЙ СЛОЙ НАКРЫВОЧНЫЙ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		22.99		0		8,952.62		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.1		0		30,452.00		0

		0		0		ГОРЕЛКИ		МАШ-Ч		8.7		0		80.96		0

		0		31934		БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ РУЛОННЫЙ МАТЕРИАЛ "ПОЛИИЗОЛ" "ИЗОЛ", "ФОЛЬГАИЗОЛ",  "ПОЛИИЗОЛ" ТОЛЬШИНОЙ НЕ МЕНЕЕ 3 ММ		М2		125		0		16,500		0

		0		32136		МАСТИКА		Т		0.25		0		5,500,000		0

		0		45077		ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ		КГ		30		0		2,500		0

		0		E12-1-21-3 ШHК.ДОП.1		УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ПЛОСКИХ ИЗ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОГО НАПЛАВЛЯЕМОГО РУЛОННОГО МАТЕРИАЛА МАСТИКЕ ВТОРОЙ СЛОЙ НАКРЫВОЧНЫЙ НА СУХО		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		16.35		0		8,952.62		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.1		0		30,452.00		0

		0		0		ГОРЕЛКИ		МАШ-Ч		8.7		0		80.96		0

		0		31934		БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ РУЛОННЫЙ МАТЕРИАЛ "ПОЛИИЗОЛ" "ИЗОЛ", "ФОЛЬГАИЗОЛ",  "ПОЛИИЗОЛ" ТОЛЬШИНОЙ НЕ МЕНЕЕ 3 ММ		М2		125		0		16,500		0

		0		45077		ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ		КГ		30		0		2,500		0

		0		E12-1-4-4		УСТРОЙСТВО ПРИМЫКАНИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ НАПЛАВЛЯЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ К СТЕНАМ И ПАРАПЕТАМ ВЫСОТОЙ ДО 600 ММ БЕЗ ФАРТУКОВ		100М		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		35.5		0		8,952.62		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.15		0		30,452.00		0

		0		0		ГОРЕЛКИ		МАШ-Ч		5.26		0		80.96		0

		0		31934		БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ РУЛОННЫЙ МАТЕРИАЛ "ПОЛИИЗОЛ" "ИЗОЛ", "ФОЛЬГАИЗОЛ",  "ПОЛИИЗОЛ" ТОЛЬШИНОЙ НЕ МЕНЕЕ 3 ММ		М2		252		0		16,500		0

		0		0		РАСТВОР М100		М3		0.51		0		425,000		0

		0		45077		ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ		КГ		8.4		0		2,500		0

		0		E12-1-10-1		УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ [БРАНДМАУЭРЫ, ПАРАПЕТЫ, СВЕСЫ И Т.П.] ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		112.75		0		8,952.62		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.07		0		30,452.00		0

		0		32522		ПРОВОЛКА		Т		0.012		0		5,750,000		0

		0		33732		СТАЛЬ ОЦИНКОВАННАЯ ЛИСТОВАЯ ТОЛЩИНА ЛИСТА 0,5 ММ		Т		0.57		0		8,500,000		0

		0		E12-1-9-2		УСТРОЙСТВО ЖЕЛОБОВ ПОДВЕСНЫХ		100М		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		31.41		0		8,952.62		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.09		0		0		0

		0		30383		ГВОЗДИ ПРОВОЛОЧНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ ДЛЯ АСБЕСТОЦЕМЕНТНОЙ КРОВЛИ 4,5Х120 ММ		Т		0.0038		0		8,500,000		0

		0		0		ПОКОВКИ ОЦИНКОВАННЫЕ		Т		0.169		0		6,200,000		0

		0		0		ЖЕЛОБА ГОТОВЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ		М		100		0		28,300		0		0

		0		E12-1-8-3 ШHК.ДОП.6		НАВЕСКА ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ИЗ КИРПИЧА ИЛИ ЛЕГКОГО БЕТОНА, ДИАМЕТРОМ ДО:140 ММ		100М		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		38.4		0		8,952.62		0

		0		47801		ТРУБЫ ВОДОСТОЧНЫЕ С КОЛЕНАМИ С ВОРОНКАМИ		М		113		0		18,800.00		0

		0		E12-3-5-1 ШHК.ДОП.8		УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ПРИМЕНИТЕЛЬНО ДЛЯ НАВЕСНОГО КОЗЫРЬКА		100 М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		48.63		0		8,952.62		0

		0		01041		ШУРУПОВЕРТЫ		МАШ-Ч		10.45		0		411.13		0

		0		01556		БЕНЗОПИЛЫ		МАШ-Ч		2.83		0		462.88		0

		0		02491		СТАНОК ФАЛЬЦЕПРОКАТНЫЙ		МАШ-Ч		10		0		5,376.25		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.13		0		30,452.00		0

		0		19851		ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ ОЦИНКОВАНЫЕ, РАЗМЕРОМ 5Х45 ММ		Т		0.003		0		22,100,000		0

		0		19852		СТАЛЬ ОЦИНКОВАННАЯ В РУЛОНАХ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ, С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ		Т		0.637		0		10,200,000		0

		0		19853		КЛЯММЕРЫ ОЦИНКОВАННЫЕ		100ШТ		2.19		0		500		0

		0		19854		АНТИСЕПТИК		Л		67.13		0		5,000		0

		0		36060		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД		М3		2.45		0		2,200,000		0

		0		61151		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 3Х70 ММ, ГОСТ 4028-63		КГ		3.6		0		10,000		0

		0		E69-7-1		УСТРОЙСТВО: ХОДОВ ДЛЯ КРОВЛИ /ТРАП/		100П.М		0.2								9		Сурхандарьинская об		22.28%		7129.14		8198.511

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		20.8		4.16		8,952.62		37,243		10		Сырдарьинская об		26.14%		6754.05		7767.1575

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.1		0.02		30,452.00		609		11		Ферганская об		20.92%		6210.6		7142.19

		0		30407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0.006		0.0012		8,500,000		10,200		12		Хорезмская об		19.00%		5634.48		6479.652

		0		0		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ВСЕЙ ДЛИНОЙ И ШИРИНОЙ		М3		0.3		0.06		2,200,000		132,000

		0		36167		ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ИЗ БЕРЕЗЫ ИЛИ ЛИПЫ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 25, 32, 40 ММ, III СОРТА		М3		2.14		0.428		2,200,000		941,600

		0		E10-1-39-5		УСТАНОВКА ЛЮКОВ В ПЕРЕКРЫТИЯХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 2 М2		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		142.68		0		8,952.62		0

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		1.84		0		30,452.00		0

		0		E9-3-29-1		МОНТАЖ ЛЕСТНИЦ		Т		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		32.37		0		8,952.62		0

		0		50781		СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ		Т		1		0		8,500,000		0

		0		Л1		ЛЮК ЛК-1 ПО ПРОЕКТУ		Т		0				7,500,000		0

				РАЗДЕЛ: ОБШЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

		0		Е7-1-54-12		УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАД ПО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМ СТОЛБАМ БЕЗ ЦОКОЛЯ ИЗ СЕТЧАТЫХ ПАНЕЛЕЙ ВЫСОТОЙ ДО 2,2 М		100М		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		149		0		8,952.62		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.78		0		30,452.00		0										зарплата

		0		32522		ПРОВОЛКА		Т		0.002		0		5,750,000		0

		0		35312		ЭЛЕКТРОДЫ		Т		0.012		0		13,500,000		0

		0		42384		СТОЛБЫ ПРОФИЛЬНЫЕ ВЫСОТОЙ ДО 2,2 М		ШТ		33.3		0		10,000		0

		0		45010		ПАНЕЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СЕТЧАТЫЕ		М2		189		0		63,000		0

		0		45024		БЕТОН М200		М3		1.38		0		450,000		0

		0		Е7-1-55-9		УСТРОЙСТВО КАЛИТОК БЕЗ УСТАНОВКИ СТОЛБОВ ПРИ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАДАХ И ОГРАДАХ ИЗ ПАНЕЛЕЙ		100ШТ		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		71		0		8,952.62		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.34		0		30,452.00		0

		0		02016		УСТАНОВКА ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ		МАШ-Ч		11.6		0		2,574		0

		0		35312		ЭЛЕКТРОДЫ		Т		0.012		0		13,500,000		0

		0		44395		ПОЛОТНО КАЛИТОК С ПЕТЛЯМИ И С ЗАМКОМ		ШТ		100		0		850,000		0

		0		E68-23-1		РЕМОНТ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ: МЕЛКИХ		М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		1.88		0		8,952.62		0

		0		02016		УСТАНОВКА ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ		МАШ-Ч		0.45		0		2,574		0

		0		35312		ЭЛЕКТРОДЫ		Т		0.0002		0		13,500,000		0

		0		E53-16-1 ШHК.ДОП.6		РЕМОНТ КЛАДКИ СТЕН ОТДЕЛЬНЫМИ МЕСТАМИ: КИРПИЧНОЙ		М3		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		35.39		0		8,952.62		0

		0		0		РАСТВОР М100		М3		0.253		0		425,000		0

		0		43121		КИРПИЧ		1000ШТ		0.402		0		1,500,000		0

		0		E54-3-2		РАЗБОРКА ПОДШИВКИ ПОТОЛКОВ: ЧИСТОЙ ИЗ ФАНЕРЫ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		14.79		0		8,952.62		0

		0		E54-3-4		РАЗБОРКА ПОДШИВКИ ПОТОЛКОВ ИЗ ДЕКОРАТИВНЫХ ПЛАСТИКОВЫХ ПАНЕЛЕЙ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		24.65		0		8,952.62		0

		0		E54-3-5		РАЗБОРКА ПОДШИВКИ ПОТОЛКОВ ИЗ ПАНЕЛЕЙ МДФ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		32.68		0		8,952.62		0

		0		E15-7-1-6 ШHК.ДОП.2		УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДОК С ОДИНАРНЫМ МЕТАЛЛИЧЕСКИМ КАРКАСОМ И ОДНОСЛОЙНОЙ ОБШИВКОЙ ГИПСОКАРТОННЫМИ ПЛИТАМИ С ОБЕИХ СТОРОН. ПЕРЕГОРОДКИ С ШАГОМ СТОЕЧНЫХ ПРОФИЛЕЙ 400ММ, ГЛУХИЕ ВЫСОТОЙ ДО 6,0 М		М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		1.7		0		8,952.62		0

		0		00521		ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		0.03		0		459.20		0

		0		01369		НОЖНИЦЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		0.06		0		293.30		0

		0		02209		ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ		МАШ-Ч		0.06		0		411.12		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.02		0		30,452		0

		0		30485		ДЮБЕЛЬ		ШТ		1.5		0		1,000		0

		0		35439		ШПАКЛЕВКА		Т		0.00085		0		1,600,000		0

		0		35444		ЛЕНТЫ		М		3.79		0		1,000		0

		0		35448		ШУРУП TN25		ШТ		44		0		84		0

		0		35455		МАТЕРИАЛ ЗВУКОИЗОЛИРУЮЩИЙ		М3		0.041		0		214,320		0

		0		35459		ПРОФИЛЬ СТОЕЧНЫЙ И НАПРАВЛЯЮЩИЙ		М		3.63		0		8,220		0

		0		44617		ЛИСТЫ ГИПСОКАРТОННЫЕ		М2		2		0		15,840		0		0

		0		E15-7-17-4		ОБЛИЦОВКА КАРКАСОВ ПАНЕЛЯМИ ДЕКОРАТИВНЫМИ ПЛАСТИКОВЫМИ С УСТРОЙСТВОМ КАРКАСА БЕЗ ОТНОСА ОТ ПОТОЛКА		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		155.3		0		8,952.62		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.69		0		30,452.00		0

		0		32501		ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК		Т		0.0012		0		6,200,000		0

		0		30407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0.001		0		8,500,000		0

		0		35454		БРУС ДЕРЕВЯННЫЙ		М3		0.41		0		2,200,000		0

		0		40955		АНКЕРНЫЕ БОЛТЫ С ГАЙКАМИ		Т		0.0028		0		10,750,000		0

		0		43960		ПАНЕЛИ ПЛАСТИКОВЫЕ		М2		105		0		15,000		0

		0		45401		ГВОЗДИ ОТДЕЛОЧНЫЕ		Т		0.0021		0		10,000,000		0

		0		29922		РЕЙКИ ПЛАСТИКОВЫЕ ДЛЯ ОБЛИЦОВКИ ПЛАСТИКА		М		0				4,000		0

		0		E63-12-3		РЕМОНТ ПОТОЛКОВ ОБЛИЦОВАННЫХ ГИПСОКАРТОННЫМИ ЛИСТАМИ ПЛОЩАДЬЮ РЕМОНТИРУЕМЫХ МЕСТ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		30.59		0		8,952.62		0

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.2		0		30,452.00		0

		0		30407		ГВОЗДИ ОТДЕЛОЧНЫЕ		Т		0.003		0		10,000,000		0

		0		44617		ГИПСОКАРТОН ВЛАГОСТОЙКИЙ		М2		105		0		19,200		0

		0		Е8-3-2-1		КЛАДКА СТЕН ИЗ ЛЕГКОБЕТОННЫХ КАМНЕЙ БЕЗ ОБЛИЦОВКИ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М		М3		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		4.43		0		8,952.62		0

		0		0		РАСТВОР М100		М3		0.11		0		425,000		0

		0		16070		ШЛАКОБЛОКИ		М3		0.92		0		224,208		0

		0		E53-20-4		КЛАДКА ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ СТЕН ПРОЕМОВ: ВНУТРЕННИХ		100М3		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		1042		0		8,952.62		0

		0		0		РАСТВОР М100		М3		23.6		0		425,000		0

		0		43121		КИРПИЧ		1000ШТ		40		0		1,500,000		0

				E8-2-7-1		АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ СТЕН И ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЙ		Т		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		63.73		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.31		0		30,452.00		0

				44521		СЕТКА АРМАТУРНАЯ (ПРОВОЛКА, КАТАНКА, КРУГ) ТОЛШИНОЙ ОТ 1ММ ДО 5ММ		Т		1		0		8,400,000.00		0

		0		E46-2-9-2		ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН И ПОТОЛКОВ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		22.82		0		8,952.62		0

		0		E15-2-1-1		УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН ФАСАДОВ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		70.88		0		8,952.62		0

		0		0		РАСТВОР М100		М3		1.89		0		425,000		0

		0		E15-2-16-1		ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		75.4		0		8,952.62		0

		0		0		РАСТВОР М100		М3		1.51		0		425,000		0

		0		E15-2-16-2		ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		78.88		0		8,952.62		0

		0		0		РАСТВОР М100		М3		1.5		0		425,000		0

		0		E46-3-7-3		ПРОБИВКА ПРОЕМОВ В КОНСТРУКЦИЯХ ИЗ КИРПИЧА		М3		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		12.3		0		8,952.62		0

		0		02509		МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		5.08		0		809.60		0

		0		E55-9-4 ШHК.ДОП.5		ПРОБИВКА ПРОЕМОВ СО СПЛОШНЫМ ВЫРАВНИВАНИЕМ ОТКОСОВ В ПЕРЕГОРОДКАХ: КИРПИЧНЫХ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		167.88		0		8,952.62		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.1		0		30,452.00		0

		0		0		РАСТВОР М100		М3		1.14		0		425,000		0

		0		30485		ДЮБЕЛЬ		ШТ		0.01		0		1,000		0

		0		33835		ШВЕЛЛЕРЫ, МАРКА СТАЛИ ВСТ3ПС5 N 12		Т		0.645		0		4,482,400		0

		0		44528		СЕТКА РАБИЦА		М2		12.6		0		9,300		0

		0		E20-2-3-9		УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ [РР] НОМЕР 5 РАЗМЕР 200Х600 ММ		РЕШЕТКА		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		1.17		0		8,952.62		0

		0		02016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		0.12		0		2,574		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.01		0		30,452		0

		0		0		ВИНТЫ		Т		0.00008		0		22,100,000		0

		0		33642		ПРОКАТ ДЛЯ АРМИРОВАНИЯ Ж/Б КОНСТРУКЦИЙ КРУГЛЫЙ И ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ, ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ И ТЕРМОМЕХАНИЧЕСКИЙ, ТЕРМИЧЕСКИ УПРОЧНЕННЫЙ КЛАСС А-I ДИАМЕТРОМ 12 ММ		Т		0.00043		0		8,400,000		0

		0		35319		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А		Т		0.00003		0		13,500,000		0

		0		0		РЕШЕТКИ		ШТ		1		0		5,000		0

		0		E15-2-36-1		ШТУКАТУРКА ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА УЛУЧШЕННАЯ СТЕН		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		129.95		0		8,952.62		0

		0		00112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		0.14		0		42,323.45		0

		0		0		РАСТВОР М100		М3		3.1		0		425,000		0

		0		30389		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1,6Х50 ММ		Т		0.0025		0		10,000,000		0

		0		33205		СЕТКА РАБИЦА		М2		108		0		9,300		0

		0		38617		ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ		КГ		12		0		40,000		0

		0		E15-2-36-2		ШТУКАТУРКА ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА УЛУЧШЕННАЯ ПОТОЛКОВ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		144.64		0		8,952.62		0

		0		00112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		0.14		0		42,323.45		0

		0		0		РАСТВОР М100		М3		3.2		0		425,000		0

		0		30389		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1,6Х50 ММ		Т		0.0025		0		10,000,000		0

		0		33205		СЕТКА РАБИЦА		М2		108		0		9,300		0

		0		38617		ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ		КГ		12		0		40,000		0

		0		E61-2-9		РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ВНУТРЕННИХ СТЕН ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ: ДО 10 М2		100М2		0.01

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		157.1		1.571		8,952.62		14,065

		0		0		РАСТВОР М100		М3		2.2		0.022		425,000		9,350

		0		E61-2-11		РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ВНУТРЕННИХ СТЕН ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ: БОЛЕЕ 10 М2		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		142.65		0		8,952.62		0

		0		0		РАСТВОР М100		М3		2.2		0		425,000		0

		0		E61-4-9		РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ПОТОЛКОВ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ: ДО 10 М2		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		226.27		0		8,952.62		0

		0		0		РАСТВОР М100		М3		2.31		0		425,000		0

		0		E61-4-11		РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ПОТОЛКОВ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ: БОЛЕЕ 10 М2		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		199.73		0		8,952.62		0

		0		0		РАСТВОР М100		М3		2.31		0		425,000		0

		0		E61-7-1		РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ОТКОСОВ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		383.06		0		8,952.62		0

		0		0		РАСТВОР М100		М3		4.4		0		425,000		0

		0		E61-10-3		РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ГЛАДКИХ ФАСАДОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ: ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ БОЛЕЕ 5 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		188.25		0		8,952.62		0

		0		0		РАСТВОР М100		М3		2.2		0		425,000		0

		0		E61-10-1		РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ГЛАДКИХ ФАСАДОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ: ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ ДО 5 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		201.84		0		8,952.62		0

		0		0		РАСТВОР М100		М3		2.2		0		425,000		0

		0		E61-10-2		РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ГЛАДКИХ ФАСАДОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ: ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ ДО 5 М2 ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ 10 ММ (3 РАЗА)		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		108.54		0		8,952.62		0

		0		0		РАСТВОР М100		М3		3.3		0		425,000		0

		0		E15-4-24-8		ПРОСТАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		21.12		0		8,952.62		0

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.05		0		30,452.00		0

		0		31066		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.0267		0		25,200,000		0

		0		31650		ОЛИФА, РАСТВОРИТЕЛ, РАЗБАВИТЕЛ		Т		0.0103		0		11,750,000		0

		0		31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.005		0		1,600,000		0

		0		35538		ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25		М2		0.08		0		5,000		0

		0		E15-4-24-9		ПРОСТАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ ПОТОЛКОВ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		22.88		0		8,952.62		0

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.05		0		30,452.00		0

		0		31066		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.0302		0		25,200,000		0

		0		31650		ОЛИФА, РАСТВОРИТЕЛ, РАЗБАВИТЕЛ		Т		0.0119		0		11,750,000		0

		0		31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.0055		0		1,600,000		0

		0		E15-4-25-8		УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		51.01		0		8,952.62		0

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.11		0		30,452.00		0

		0		31066		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.01837		0		25,200,000		0

		0		31440		ГРУНТОВКИ		Т		0.0075		0		10,000,000		0

		0		31655		ОЛИФА, РАСТВОРИТЕЛ, РАЗБАВИТЕЛ		Т		0.0113		0		11,750,000		0

		0		31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.051		0		1,600,000		0

		0		35538		ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25		М2		0.84		0		5,000		0

		0		E15-4-25-9		УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ ПОТОЛКОВ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		62.7		0		8,952.62		0

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.11		0		30,452.00		0

		0		31066		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.021		0		25,200,000		0

		0		31440		ГРУНТОВКИ		Т		0.0089		0		10,000,000		0

		0		31655		ОЛИФА, РАСТВОРИТЕЛЬ, РАЗБАВИТЕЛЬ		Т		0.013		0		11,750,000		0

		0		31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.055		0		1,600,000		0

		0		35538		ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25		М2		0.84		0		5,000		0

		0		E62-2-4		ПРОСТАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ СТЕН, ШПАТЛЕВКОЙ И С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 %		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		61.33		0		8,952.62		0

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.07		0		30,452.00		0

		0		31651		ОЛИФА, РАСТВОРИТЕЛЬ, РАЗБАВИТЕЛЬ		Т		0.076		0		11,750,000		0

		0		31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.0255		0		1,600,000		0

		0		43231		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.0189		0		25,200,000		0

		0		75007		БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ		1000М2		0.0008		0		50,000,000		0

		0		E62-3-4		ПРОСТАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОТОЛКОВ, С ШПАТЛЕВКОЙ И С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		73.3		0		8,952.62		0

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.06		0		30,452.00		0

		0		31651		ОЛИФА, РАСТВОРИТЕЛЬ, РАЗБАВИТЕЛЬ		Т		0.08		0		11,750,000		0

		0		31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.0515		0		1,600,000		0

		0		43231		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.0198		0		25,200,000		0

		0		75007		БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ		1000М2		0.0008		0		50,000,000		0

		0		E62-7-6		УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ СТЕН ЗА ДВА РАЗА, ШПАТЛЕВКОЙ И С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 %		100М2		0.43

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		75.69		32.5467		8,952.62		291,378

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.06		0.0258		30,452.00		786

		0		31651		ОЛИФА, РАЗБАВИТЕЛЬ, РАСТВОРИТЕЛЬ		Т		0.0107		0.004601		11,750,000		54,062

		0		31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.0496		0.021328		1,600,000		34,125

		0		43231		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.0219		0.009417		25,200,000		237,308

		0		75007		БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ		1000М2		0.0011		0.000473		50,000,000		23,650

		0		E62-8-6		УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОТОЛКОВ ЗА ДВА РАЗА, С ШПАТЛЕВКОЙ И С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35		100М2		0.145

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		90.63		13.14135		8,952.62		117,650

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.06		0.0087		30,452.00		265

		0		31651		ОЛИФА, РАЗБАВИТЕЛЬ, РАСТВОРИТЕЛЬ		Т		0.0111		0.0016095		11,750,000		18,912

		0		31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.0496		0.007192		1,600,000		11,507

		0		43231		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.0232		0.003364		25,200,000		84,773

		0		75007		БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ		1000М2		0.0011		0.0001595		50,000,000		7,975

		0		E15-4-5-3		ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН СО ШПАТЛЕВКОЙ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		42.9		0		8,952.62		0

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.15		0		30,452.00		0

		0		31054		КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ		Т		0.063		0		8,760,000		0

		0		31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.051		0		1,600,000		0

		0		75007		ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25		М2		0.84		0		5,000		0

		0		E15-4-5-4		ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ ПОТОЛКОВ СО ШПАТЛЕВКОЙ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		53.9		0		8,952.62		0

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.16		0		30,452.00		0

		0		31054		КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ		Т		0.069		0		8,760,000		0

		0		31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.055		0		1,600,000		0

		0		75007		ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25		М2		0.84		0		5,000		0

		0		E62-16-6		ОКРАШИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ: РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 % И С ШПАТЛЕВКОЙ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		29.6		0		8,952.62		0

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.06		0		30,452.00		0

		0		31054		КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ		Т		0.071		0		8,760,000		0

		0		31684		КЛЕЙ МАЛЯРНЫЙ ЖИДКИЙ		КГ		4.02		0		13,000		0

		0		31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.072		0		1,600,000		0

		0		34287		МЫЛО ТВЕРДОЕ ХОЗЯЙСТВЕННОЕ 72%		ШТ		5.1		0		3,000		0

		0		75007		БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ		1000М2		0.0016		0		50,000,000		0

		0		E62-17-6		ОКРАШИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ: РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 % И С ШПАТЛЕВКОЙ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		33.78		0		8,952.62		0

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.06		0		30,452.00		0

		0		31054		КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ		Т		0.071		0		8,760,000		0

		0		31684		КЛЕЙ МАЛЯРНЫЙ ЖИДКИЙ		КГ		4.02		0		13,000		0

		0		31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.076		0		1,600,000		0

		0		34287		МЫЛО ТВЕРДОЕ ХОЗЯЙСТВЕННОЕ 72%		ШТ		5.1		0		3,000		0

		0		75007		БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ		1000М2		0.0016		0		50,000,000		0

		0		E56-9-4		ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ:		100ШТ		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		67.4		0		8,952.62		0

		0		E56-9-3		ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В ДЕРЕВЯННЫХ СТЕНАХ:		100ШТ		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		134.1		0		8,952.62		0

		0		E56-9-5 ШHК.ДОП.5		ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ: С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ		100ШТ		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		180.89		0		8,952.62		0

		0		E56-9-7 ШHК.ДОП.8		ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ ВРУЧНУЮ В ОТКОСАХ: АЛЮМИНИЕВЫХ		100КОРОБ		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		127.34		0		8,952.62		0

		0		E56-1-3		ДЕМОНТАЖ ОКОННЫХ КОРОБОК: В РУБЛЕНЫХ СТЕНАХ		100ШТ		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		72.79		0		8,952.62		0

		0		E56-1-4 ШHК.ДОП.5		ДЕМОНТАЖ ОКОННЫХ КОРОБОК: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ		100ШТ		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		129.29		0		8,952.62		0

		0		E56-1-6 ШHК.ДОП.8		ДЕМОНТАЖ АЛЮМИНИЕВЫХ ОКОННЫХ КОРОБОК В СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ ВРУЧНУЮ		100КОРОБ		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		122.8		0		8,952.62		0

		0		E56-2-1		СНЯТИЕ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ: НЕОСТЕКЛЕННЫХ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		33.06		0		8,952.62		0

		0		E56-2-1		СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		36.28		0		8,952.62		0

		0		E56-21-1		УСТАНОВКА ПОЛОТЕН: НАРУЖНЫХ КРОМЕ БАЛКОННЫХ		100ШТ		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		151.8		0		8,952.62		0

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		1.3		0		30,452.00		0

		0		35100		ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 3,5Х35 ММ		Т		0.0038		0		17,000,000		0

		0		44393		ПОЛОТНО ДВЕРНЫЕ		М2		0				800,000		0

		0		44423		ПРИБОРЫ ДВЕРНЫЕ		КОМПЛ		100		0		75,000		0

		0		E9-4-14-1 ШHК.ДОП.4		УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ С ПОДГОТОВОКЙ ПРОЕМА И УСТАНОВКОЙ НАКЛАДНЫХ И ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 2,5М2		М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		4.47		0		8,952.62		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.15		0		30,452.00		0

		0		35312		ЭЛЕКТРОДЫ		Т		0.001		0		13,500,000		0

		0		44109		ДЕТАЛИ ЗАКЛАДНЫЕ И НАКЛАДНЫЕ		Т		0.0022		0		13,000,000		0

		0		80625		ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ТИПА MAKROFLEKS, SOUDAL) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л		ШТ		0.1		0		27,000		0

		0		87882		БЛОКИ ДВЕРНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ		М2		1		0		850,000		0

		0		E9-4-14-2 ШHК.ДОП.4		УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ С ПОДГОТОВОКЙ ПРОЕМА И УСТАНОВКОЙ НАКЛАДНЫХ И ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 2,5М2		М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		4.12		0		8,952.62		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.2		0		30,452.00		0

		0		35312		ЭЛЕКТРОДЫ		Т		0.0012		0		13,500,000		0

		0		44109		ДЕТАЛИ ЗАКЛАДНЫЕ И НАКЛАДНЫЕ		Т		0.0037		0		13,000,000		0

		0		87882		БЛОКИ ДВЕРНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ		М2		1		0		850,000		0

		0		E9-4-14-3 ШHК.ДОП.4		УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ В ПОДГОТОВЛЕННЫЕ ПРОЕМЫ ПЛОЩАДЬЮ ДО 2,5М2		М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		3.58		0		8,952.62		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.15		0		30,452.00		0

		0		29161		АНКЕРНЫЕ БОЛТЫ		ШТ		6		0		800		0

		0		87882		БЛОКИ ДВЕРНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ		М2		1		0		850,000		0

		0		E9-4-14-4 ШHК.ДОП.4		УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ В ПОДГОТОВЛЕННЫЕ ПРОЕМЫ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 2,5М2		М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		3.3		0		8,952.62		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.2		0		30,452.00		0

		0		29161		АНКЕРНЫЕ БОЛТЫ		ШТ		8		0		800		0

		0		87882		БЛОКИ ДВЕРНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ		М2		1		0		850,000		0

		0		E10-1-37-1 ШHК.ДОП.11		УСТАНОВКА АЛЮМИНИЕВЫХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ДО 3 М2		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		89.47		0		8,952.62		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		1.99		0		30,452.00		0

		0		29962		ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60Х27Х0,6		М		66		0		7,800		0

		0		31478		ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛИНОЙ 65 ММ		ШТ		533		0		1,000		0

		0		43328		БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА		М2		100		0		518,300		0

		0		76853		ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ		КГ		1.92		0		22,100		0

		0		E10-1-37-2 ШHК.ДОП.11		УСТАНОВКА АЛЮМИНИЕВЫХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ БОЛЕЕ 3 М2		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		79.73		0		8,952.62		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		2.07		0		30,452.00		0

		0		29962		ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60Х27Х0,6		М		50		0		7,800		0

		0		31478		ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛИНОЙ 65 ММ		ШТ		400		0		1,000		0

		0		43328		БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА		М2		100		0		518,300		0

		0		76853		ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ		КГ		1.4		0		22,100		0

		0		E10-1-36-5 ШHК.ДОП.11		УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ АЛЮМИНИЯ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		94.88		0		8,952.62		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		1.63		0		30,452.00		0

		0		29962		ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60Х27Х0,6		М		40		0		7,800		0

		0		30626		БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ АЛЮМИНИЯ		М2		100		0		598,800		0

		0		31478		ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛИНОЙ 65 ММ		ШТ		320		0		1,000		0

		0		76853		ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ		КГ		1.15		0		22,100		0

		0		E56-12-1		СМЕНА ДВЕРНЫХ ПРИБОРОВ: ПЕТЛИ		100ШТ		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		99.6		0		8,952.62		0

		0		35100		ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 3,5Х35 ММ		Т		0.016		0		17,000,000		0

		0		44423		ПРИБОРЫ ДВЕРНЫЕ		КОМПЛ		100		0		25,000		0

		0		E56-12-5		СМЕНА ДВЕРНЫХ ПРИБОРОВ: ЗАМКИ ВРЕЗНЫЕ		100ШТ		0.01

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		73.2		0.732		8,952.62		6,553

		0		35100		ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 3,5Х35 ММ		Т		0.004		0.00004		17,000,000		680

		0		44423		ПРИБОРЫ ДВЕРНЫЕ		КОМПЛ		100		1		75,000		75,000

		0		E56-12-6		СМЕНА ДВЕРНЫХ ПРИБОРОВ: ЗАМКИ НАКЛАДНЫЕ		100ШТ		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		106.8		0		8,952.62		0

		0		35100		ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 3,5Х35 ММ		Т		0.008		0		17,000,000		0

		0		44423		ПРИБОРЫ ДВЕРНЫЕ		КОМПЛ		100		0		75,000		0

		0		0		ЗАМОК НАВЕСНОЙ		КОМПЛ		0				75,000		0

		0		E69-27-3		СНЯТИЕ ЛАКОКРАСОЧНОГО ПОКРЫТИЯ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ: С МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ		М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		1.31		0		8,952.62		0

		0		01147		МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		1.3		0		641.41		0

		0		44897		ШЛИФКРУГИ		ШТ		0.325		0		10,000		0

		0		E62-29-2		ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ДВА РАЗА (Контейнера и двери металлические		100М2		0.04

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		18.72		0.7488		8,952.62		6,704

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.01		0.0004		30,452.00		12

		0		31085		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.0161		0.000644		25,200,000		16,229

		0		31651		ОЛИФА, РАСТВОРИТЕЛ, РАЗБАВИТЕЛ		Т		0.009		0.00036		11,750,000		4,230

		0		E62-28-2		ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КРОВЕЛЬ: ЗА ДВА РАЗА (КРЫШИ КОНТЕЙНЕРОВ)		100М2		0										8		если 8 см добасить

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		11.28		0		8,952.62		0				8.16

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.01		0		30,452.00		0

		0		31085		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.021		0		25,200,000		0

		0		31651		ОЛИФА, РАСТВОРИТЕЛ, РАЗБАВИТЕЛ		Т		0.006		0		11,750,000		0

		0		E15-4-30-2		МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		12.21		0		8,952.62		0

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.03		0		30,452.00		0

		0		31066		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.0273		0		25,200,000		0

		0		31392		ОЛИФА, РАЗБАВИТЕЛЬ, РАСТВОРИТЕЛЬ		КГ		3.2		0		11,750		0

		0		E62-4-4		ПРОСТАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ОКОН: С ПОДГОТОВКОЙ И РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ БОЛЕЕ 35 %		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		91.1		0		8,952.62		0

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.06		0		30,452.00		0

		0		31651		ОЛИФА, РАСТВОРИТЕЛ, РАЗБАВИТЕЛ		Т		0.0064		0		11,750,000		0

		0		31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.0475		0		1,600,000		0

		0		43231		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.0187		0		25,200,000		0

		0		75007		БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ		1000М2		0.0008		0		50,000,000		0

		0		E62-5-4		ПРОСТАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ДВЕРЕЙ: С ПОДГОТОВКОЙ И РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ БОЛЕЕ 35 %		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		73.76		0		8,952.62		0

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.06		0		30,452.00		0

		0		31651		ОЛИФА, РАСТВОРИТЕЛ, РАЗБАВИТЕЛ		Т		0.0064		0		11,750,000		0

		0		31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.0475		0		1,600,000		0

		0		43231		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.0192		0		25,200,000		0

		0		75007		БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ		1000М2		0.0008		0		50,000,000		0										зарплата

		0		E57-2-11		РАЗБОРКА ПОКРЫТИИ ПОЛОВ ЦЕМЕНТНЫХ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		126.56		0		8,952.62		0

		0		02831		МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ		МАШ-Ч		53.76		0		809.60		0

		0		E68-12-5		РАЗБОРКА СТЯЖЕК		100М3		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		77.72		0		8,952.62		0

		0		207-149		БУЛЬДОЗЕРЫ		МАШ-Ч		4.51		0		61,450.25		0

		0		E11-1-11-1		УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		39.51		0		8,952.62		0

		0		0		РАСТВОР М100		М3		2.04		0		425,000		0

		0		E11-1-11-2 К=6		УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 11-01-011-01 ЗА 10 PАЗ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		5		0		8,952.62		0

		0		0		РАСТВОР М100		М3		5.1		0		425,000		0

		0		E11-1-11-3		УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		40.65		0		8,952.62		0

		0		45024		БЕТОН М200		М3		2.04		0		450,000		0

		0		E11-1-11-4 К=16		УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 11-01-011-03 ЗА 16 PАЗ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		8		0		8,952.62		0

		0		45024		БЕТОН М200		М3		8.16		0		450,000		0

		0		E11-1-11-3		УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		40.65		0		8,952.62		0

		0		45024		БЕТОН М200		М3		2.04		0		450,000		0

		0		E11-1-11-4 К=6		УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 11-01-011-03 ЗА 6 PАЗ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		3		0		8,952.62		0

		0		45024		БЕТОН М200		М3		3.06		0		450,000		0

		0		E57-2-1		РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: ИЗ ЛИНОЛЕУМА И РЕЛИНА		100М2		0.145

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		11.39		1.65155		8,952.62		14,786

		0		E57-1-4		РАЗБОРКА ОСНОВАНИЙ ПОКРЫТИЯ ПОЛОВ: ДОЩАТЫХ ОСНОВАНИЙ ЩИТОВОГО ПАРКЕТА		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		14.9		0		8,952.62		0

		0		E57-3-1		РАЗБОРКА ПЛИНТУСОВ: ДЕРЕВЯННЫХ И ИЗ ПЛАСТМАССОВЫХ МАТЕРИАЛОВ		100М		0.158

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		3.77		0.59566		8,952.62		5,333

		0		E57-10-3		ЗАДЕЛКА ВЫБОИН В ПОЛАХ ЦЕМЕНТНЫХ ПЛОЩАДЬЮ ДО: 1,0 М2		100МЕСТ		0.04

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		124.23		4.9692		8,952.62		44,487

		0		0		РАСТВОР М100		М3		2.14		0.0856		425,000		36,380		37,532

		0		0		ЦЕМЕНТ М400		Т		0.045		0.0018		640,000.00		1,152

		0		E11-1-36-2		УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ЛИНОЛЕУМА НА КЛЕЕ		100М2		0.145

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		42.4		6.148		8,952.62		55,041

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.5		0.0725		30,452.00		2,208

		0		31688		КЛЕЙ ДЛЯ ЛИНОЛИУМА LG HYLIS		КГ		50		7.25		39,300		284,925

		0		32035		ЛИНОЛЕУМ ОГНЕСТОЙКИЕ ТИПА LG HYLIS		М2		102		14.79		85,000		1,257,150

		0		E11-1-34-5 ШHК.ДОП.4		УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ПО ГОТОВОМУ ОСНОВАНИЮ, "ПЛАВАЮЩИМ" СПОСОБОМ, ИЗ МНОГОСЛОЙНЫХ ПАРКЕТНЫХ ДОСОК ТИПА TARKETT		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		21.11		0		8,952.62		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.32		0		30,452.00		0

		0		81864		КЛИНЬЯ ДЕРЕВЯННЫЕ		ШТ		6		0		1,000.00		0

		0		83171		ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННАЯ ПОДЛОЖКА ПОД ПАРКЕТ ТОЛЩ.2ММ		М2		102		0		3,700.00		0

		0		85917		МНОГОСЛОЙНЫЕ ПАРКЕТНЫЕ ДОСКИ ТИПА TARKETT		М2		104		0		43,500.00		0

		0		E11-1-35-4		УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЛИТ ДРЕВЕСНОСТРУЖЕЧНЫХ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		47.84		0		8,952.62		0

		0		01523		ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ		М-ЧАС		0.43		0		0.00		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.83		0		30,452.00		0

		0		30407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0.0053		0		10,000,000		0

		0		32360		ПЛИТЫ ДРЕВЕСНОСТРУЖЕЧНЫЕ МНОГОСЛОЙНЫЕ И ТРЕХСЛОЙНЫЕ, МАРКА П-1 ТОЛЩИНОЙ 18-20 ММ		100М2		1.027		0		6,440,000.00		0		0

		0		E11-1-40-3 ШHК.ДОП.6		УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПЛАСТИКОВЫХ НА ВИНТАХ САМОНАРЕЗАЮЩИХ		100М		0.158

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		6.66		1.05228		8,952.62		9,421

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.03		0.00474		30,452.00		144

		0		29840		УГОЛОК НАРУЖНЫЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА		ШТ		7		1.106		4,500		4,977

		0		29841		УГОЛОК ВНУТРЕННИЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА		ШТ		7		1.106		4,500		4,977

		0		29842		СОЕДИНИТЕЛЬ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА		ШТ		40		6.32		4,500		28,440

		0		29843		ЗАГЛУШКА ТОРЦЕВАЯ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА		ШТ		16		2.528		4,500		11,376

		0		30795		ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ 6Х30 ММ		10 ШТ		26.3		4.1554		2,000		8,311

		0		35391		ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С ОСТРЫМ КОНЦОМ ДЛИНОЙ 35 ММ		ШТ		263		41.554		250		10,389

		0		44346		ПЛИНТУСЫ ДЛЯ ПОЛОВ ИЗ ПЛАСТИКАТА		М		101		15.958		9,800		156,388		224,858

		0		E62-18-2		ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ: ПЛИНТУСОВ И ГАЛТЕЛЕЙ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		38.4		0		8,952.62		0

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.06		0		30,452.00		0

		0		31651		ОЛИФА, РАСТВОРИТЕЛ, РАЗБАВИТЕЛ		Т		0.0032		0		11,750,000		0

		0		31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.0124		0		1,600,000		0

		0		43231		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.0137		0		25,200,000		0

		0		75007		БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ		1000М2		0.0008		0		50,000,000		0

		0		E15-1-94-1 ШHК.ДОП.9		ОБЛИЦОВКА ВНУТРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ДЕКОРАТИВНЫМИ ОГНЕСТОЙКИМИ ПАНЕЛЯМИ: СТЕН С УСТРОЙСТВОМ КАРКАСА ИЗ ЖЕСТЯНОГО ПРОФИЛЯ		100М2		0.007

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		241.05		1.68735		8,952.62		15,106

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.49		0.00343		30,452.00		104

		0		29160		ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ		ШТ		2400		16.8		250		4,200

		0		29109		АЛЮМИНИЕВЫЕ КОМПОЗИТНЫЕ ПАНЕЛИ ОГНЕСТОЙКИЕ		М2		100		0.7		38,000		26,600

		0		29161		АНКЕРНЫЕ БОЛТЫ		ШТ		200		1.4		800		1,120

		0		30546		ПРОФИЛЬ МОНТАЖНЫЙ		М		100		0.7		8,220		5,754

		0		E15-1-94-3 ШHК.ДОП.9		ОБЛИЦОВКА ВНУТРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ДЕКОРАТИВНЫМИ И ОГНЕСТОЙКИМИ ПАНЕЛЯМИ: ПОТОЛКОВ С УСТРОЙСТВОМ КАРКАСА ИЗ ЖЕСТЯНОГО ПРОФИЛЯ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		257.92		0		8,952.62		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.49		0		30,452.00		0

		0		29109		АЛЮМИНИЕВЫЕ КОМПОЗИТНЫЕ ПАНЕЛИ ОГНЕСТОЙКИЕ		М2		100		0		38,000		0

		0		29160		ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ		ШТ		2400		0		250		0

		0		29161		АНКЕРНЫЕ БОЛТЫ		ШТ		200		0		800		0

		0		30546		ПРОФИЛЬ МОНТАЖНЫЙ		М		100		0		8,220		0

		0		E62-41-1		ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДОВ ОТ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫХ И МАСЛЯНЫХ КРАСОК: С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		20.8		0		8,952.62		0

		0		E62-25-7		ШПАТЛЕВКА ФАСАДОВ: ПРОСТЫХ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		23.6		0		8,952.62		0

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.02		0		30,452.00		0

		0		31708		ШПАТЛЕВКА		Т		0.05		0		1,600,000		0

		0		E62-25-1		ОГРУНТОВКА ФАСАДОВ: ПРОСТЫХ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		4.29		0		8,952.62		0

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.01		0		30,452.00		0

		0		31430		ГРУНТОВКА		Т		0.0161		0		10,000,000		0

		0		E15-4-14-3		ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ВОДОЭМУЛЬСИОННАЯ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		6.74		0		8,952.62		0

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.05		0		30,452.00		0

		0		31054		КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ		Т		0.038		0		8,760,000		0

		0		E15-4-12-3		ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ВОДОЭМУЛЬСИОННАЯ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		9.59		0		8,952.62		0

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.05		0		30,452.00		0

		0		0		РАСТВОР М100		М3		0.06		0		425,000		0

		0		31054		КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ		Т		0.038		0		8,760,000		0

		0		E62-19-1		ОКРАСКА ИЗВЕСТКОВЫМИ СОСТАВАМИ ФАСАДОВ ПРОСТЫХ ПО: ШТУКАТУРКЕ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ С ШПАТЛЕВКОЙ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		18.46		0		8,952.62		0

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.03		0		30,452.00		0

		0		30652		ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1		Т		0.0182		0		5,000,000		0

		0		31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.0245		0		1,600,000		0

		0		E15-4-50-1 ШHК.ДОП.6		ОТДЕЛКА ФАСАДОВ ДЕКОРАТИВНЫМ ПОКРЫТИЕМ «ХОПЕР» ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ С ЛЕСОВ И ЗЕМЛИ:ОДНОТОННОЕ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		51.28		0		8,952.62		0

		0		01572		ПИСТОЛЕТЫ-РАСПЫЛИТЕЛИ		МАШ-Ч		16.06		0		599.61		0

		0		02515		АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ МОЩНОСТЬЮ 1 КВТ		МАШ-Ч		16.06		0		2,213.75		0

		0		29930		РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ДЕКОРАТИВНЫЙ "ХОПЕР"		КГ		80		0		3,700		0

		0		31054		КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ		Т		0.0538		0		8,760,000		0

		0		31434		ГРУНТОВКА		Т		0.018		0		10,000,000		0				0.0064

		0		38726		КОЛЕР		КГ		1		0		40,000		0

		0		E62-21-10		ПРОСТАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ФАСАДОВ С ПОД ГОТОВКОЙ И РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 % С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		61.56		0		8,952.62		0

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.1		0		30,452.00		0

		0		31085		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.0145		0		25,200,000		0

		0		31651		ОЛИФА, РАСТВОРИТЕЛ, РАЗБАВИТЕЛ		Т		0.0101		0		11,750,000		0				0.03289

		0		31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.0405		0		1,600,000		0		№		РЕГИОНЫ		Прочие затраты подрядчика (Пп)		зарплаты		сотстрахом

		0		E8-7-2-1		ЛЕСА ПРИ ВЫСОТЕ ПОМЕЩЕНИЙ ДО 6 М		100М2		0								1		РЕСПУБЛИКА УЗБ		21.06%		7863.4		9042.91

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		70.2		0		8,952.62		0		2		РЕСПУБЛИКА КАРАКАЛПАК		24.25%		6952.13		7994.9495

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.18		0		30,452.00		0		3		Г.Ташкент		17.27%		9625.96		11069.854

		0		44082		ДЕТАЛИ ДЕРЕВЯННЫЕ ЛЕСОВ		М3		0.008		0		900,000		0				ОБЛАСТИ

		0		51622		ЩИТЫ НАСТИЛА ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ		М2		5.5		0		90,000		0		1		Ташкентская об		22.82%		7297.14		8391.711

		0		63944		ДЕТАЛИ ЛЕСОВ СТАЛЬНЫЕ		Т		0.029		0		3,250,000		0		2		Андижанская об		28.31%		5907.39		6793.4985

		0		E8-7-1-2		УСТАНОВКА И РАЗБОРКА НАРУЖНЫХ ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16 М ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ ПРОЧИХ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ		100М2		0								3		Бухарская об		24.65%		7694.6		8848.79

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		43.5		0		8,952.62		0		4		Джизакская об		24.69%		711.73		818.4895

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.07		0		30,452.00		0		5		Кашадарьинская об		24.15%		7648.23		8795.4645

		0		44082		ДЕТАЛИ ДЕРЕВЯННЫЕ ЛЕСОВ		М3		0.009		0		900,000		0		6		Наманганская об		30.29%		6382.37		7339.7255

		0		51622		ЩИТЫ НАСТИЛА ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ		М2		3.4		0		90,000		0		7		Навоийская об		23.35%		7641.49		8787.7135

		0		63944		ДЕТАЛИ ЛЕСОВ СТАЛЬНЫЕ		Т		0.035		0		3,250,000		0		8		Самаркандская об		18.11%		6475.65		7446.9975

		0		E62-35-2		ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК И ОГРАД ЗА ДВА РАЗА		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		80.73		0		8,952.62		0

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.01		0		30,452.00		0

		0		31085		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.0136		0		25,200,000		0

		0		31651		ОЛИФА, РАСТВОРИТЕЛ, РАЗБАВИТЕЛ		Т		0.007		0		11,750,000		0

		0		E15-4-30-4		МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК, ТРУБ, ПЕРЕПЛЕТОВ И Т.П. ЗА  ДВА РАЗА		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		71.06		0		8,952.62		0

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.03		0		30,452.00		0

		0		31066		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.0246		0		25,200,000		0

		0		31392		ОЛИФА, РАСТВОРИТЕЛ, РАЗБАВИТЕЛ		КГ		2.7		0		11,750		0

		0		0		ПРИБОРЫ ДВЕРНЫЕ ПЕТЛИ		ШТ		0				25,000		0

		0		E9-8-2-1		РУЧНАЯ ЭЛЕКТРОДУГОВАЯ СВАРКА СТЫКОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ ПРИ ТОЛЩИНЕ СВАРИВАЕМОЙ СТАЛИ ММ, ДО: 6		10М		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		11.58		0		8,952.62		0

		0		01147		МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		3.47		0		641.41		0

		0		02016		УСТАНОВКА ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ		МАШ-Ч		4.63		0		2,574		0

		0		15211		ЭЛЕКТРОДЫ		КГ		4.38		0		13,500		0

		0		44897		ШЛИФКРУГИ		ШТ		0.0396		0		10,000		0

		0		Ц08-02-396-22		КОРОБА ПЛАСТМАССОВЫЕ ШИРИНОЙ 120ММ		100М		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		26.46		0		8,952.62		0

		0		0		ДЮБЕЛЬ		10ШТ		40		0		2,000.00		0

		0		0		КОРОБА ПЛАСТМАССОВЫЕ ШИРИНОЙ 120ММ		М		101.7		0		46,200		0

		0		E7-1-54-15		УСТРОЙСТВО ИЗ КОЛЮЧЕЙ ПРОВОЛОКИ ПО ГОТОВЫМ КОНСТРУКЦИЯМ		100М		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		0.599		0		8,952.62		0

		0		47804		ПРОВОЛОКА КОЛЮЧАЯ		М		100.5		0		4,000		0

						ВСЕГО ЗАТРАТ:

						ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ		ЧЕЛ-ЧАС								93				1,508,151

						ЗАРПЛАТА (В Т.Ч. СОЦСТРАХ)		СУМ								831,751

						ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		СУМ								7,399

						СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ		СУМ								4,075,675

						ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		СУМ		3.00%						122,270

						ВСЕГО		СУМ								5,037,095

						ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПОДРЯЧИКА		СУМ		17.27%						869,906

						ИТОГО		СУМ								5,907,002

				120.00%		ИТОГО С НДС		СУМ		20%						7,088,402

				ПОСЛЕ ЭКСПЕРТИЗЫ

				ЗАКАЗЧИК:										ПИРИЕВ Р.Х.

				_______________________________										________________

				наименование организации                       ________________										Ф.И.О. руководителя

				подпись

				ИСПОЛНИТЕЛЬ

				наименование организации                       ________________										Ф.И.О. руководителя

				подпись

						Составил: ____________________________Насридинов Х.И.



&L&7ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС TNQURILISH 5.0&C &R&7 19-67-78

&L&7 &CСтраница &P&R&7



Лист2

																						«UNIVERSAL MOBILE SYSTEMS»

																						Mas'uliyati cheklangan jamiyati

																						Общество с ограниченной ответственностью

																						«UNIVERSAL MOBILE SYSTEMS»

																						ООО «UMS»

		O`zbekistоn, 100000, Toshkent shahri, Amir Temur shoh ko`chasi, 24. Tel: (+998 97) 403 80 09, Faks: (+998 71) 235 81 60,

										E-mail: info@ums.uz,  www.ums.uz

																						Утверждаю

																						Технический Директор

																						ООО "UMS"

																						_____________ Филатова О.П.

												РАCЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

												В ДОГОВОРНЫХ ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ:

												БАЗОВОЙ СТАНЦИИ

												AND5729 CS-1115 Найнаво

		Текущий ремонт кровли базовой станции и помещение аппаратной расположенной по адресу: Андижанская область, Шахриханский р-н, Куш-Кунок КФЙ, Найнаво МФЙ, школа №42.

										Рекомендуемая стоимость		7,088.402				тыс. сум с учетом НДС

												ТАШКЕНТ 2019 г.





Адрес написать

		СТАРТОВАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА

		В ДОГОВОРНЫХ ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ ПО ОБЪЕКТУ :

		БАЗОВОЙ СТАНЦИИ

		AND5729 CS-1115 Найнаво

		Текущий ремонт кровли базовой станции и помещение аппаратной расположенной по адресу: Андижанская область, Шахриханский р-н, Куш-Кунок КФЙ, Найнаво МФЙ, школа №42.

		№		НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ		СТОИМОСТЬ
(тыс. сум)

		1		Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции, с учетом транспортных и заготовительно-складских расходов		4,197.945

		2		Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование		831.751

		3		Затраты на эксплуатацию машин и механизмов (с учетом зарплаты машинистов), перевозку грузов		7.399

		4		Итого прямых затрат		5,037.095

		5		Прочие затраты и расходы Подрядчика 17,27%		869.906		17.27%

		6		ИТОГО  стоимость строительства в текущих ценах без НДС		5,907.002

		7		НДС 20 %		1,181.400

		8		ИТОГО  стоимость строительства в текущих ценах с НДС 20%		7,088.402

		В соответствии с Постановлением Кабинета Министров от 11.06.03г.№ 261 " О переходе на договорные текущие цены при реализации

		инвестиционных проектов, осуществляемых за счет централизованных  капитальных  вложений",  стоимость строительства объекта

		является рекомендуемой для заключения договоров между Заказчиком и Подрядчиком, и уточняются по договорной стоимости

		производства работ по результатам тендерных опросов

				ЗАКАЗЧИК:

				_______________________________		________________

				наименование организации                       ________________		Ф.И.О. руководителя

				подпись

				ИСПОЛНИТЕЛЬ

				наименование организации                       ________________		Ф.И.О. руководителя

				подпись





PO

		ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

		к стоимости строительства объекта в договорных текущих ценах

		БАЗОВОЙ СТАНЦИИ

		AND5729 CS-1115 Найнаво

		Текущий ремонт кровли базовой станции и помещение аппаратной расположенной по адресу: Андижанская область, Шахриханский р-н, Куш-Кунок КФЙ, Найнаво МФЙ, школа №42.

		Стартовая стоимость строительства объекта определена в соответствии с Постановлением Кабинета Министров от 11.06.2003 года №261 « О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов», Постановлением Кабинета Министров от 12.05.2004 года №226 « О внесении изменений в некоторые решения Правительства Республики Узбекистан» и  Правилами определения стоимости строительства в договорных текущих ценах  ШНК 4.01.16-09.

		Стоимость объекта определена по  "ресурсному методу" на основании разработанной документации:
Номенклатуре и количеству оборудования;
Номенклатуре и количеству строительных материалов;
Нормативной трудоемкости;
Затратам на эксплуатацию машин и механизмов;
Прочим затратам и расходам.

				Расчет стоимости объекта в текущих ценах производится по формуле:

				С = (Сзп + Сэм + См + Со + Пп)

		где:		Сзп - затраты на основную зарплату с учетом начислений на социальное страхование;

				Сэм - затраты на эксплуатацию машин и механизмов;

				См - затраты на строительные материалы, изделия и конструкции;

				Со - затраты на оборудование

				Сп - прочие затраты производственного характера;

				Пп - прочие затраты подрядчика;

				Ср - затраты на страхование строительства объектов;

				Кр - коэффициент риска;

		1		Затраты на заработную плату:

		Определяются путем умножения трудозатрат рабочих-строителей на текущую стоимость 1 человеко-часа (в сумах)

		на коэффициент, учитывающий размер отчисления на социальное страхование по формуле:

				Сзп = Траб х Сч х Ксс,

		где:		Траб - трудозатраты рабочих-строителей, определяемые в составе ресурсных смет;

				Сч - среднечасовая заработная плата рабочих-строителей, исчисляется исходя из уровня

				среднестатистической месячной заработной платы строителей по региону;

				Ксс - коэффициент, учитывающий размер отчислений на социальное страхование (12%).

				Исчисление среднечасовой заработной платы производится по формуле:

				Сч = Змс : Ф,

		где:		Змс - среднечасовая заработная плата рабочих-строителей по региону;

				Ф - среднемесячный фонд рабочего времени в часах по данным Министерства труда

				и социальной защиты населения Республики Узбекистан.

		Среднечасовая зарплата с учетом соц.страха          Сч=								8,952.62		сум/час		ДАННЫЕ  ПОДРЯДЧИКА

								Траб=		92.91		Чел.Час

								Сзп =		831,751		сум

		2		Затраты на эксплуатацию машин и механизмов

		Стоимость затрат на эксплуатацию машин и механизмов при определении стоимости строительства объекта

		принимается по текущим ценам, исходя из нормативной потребности в машино-часах по ресурсной смете

		и среднесложившейся по региону цены машино-часа соответствующего вида машин по формуле:

								Сэм = ЭМ х Цпр,

		где:		ЭМ - объем эксплуатации машин и механизмов в часах;

				Цпр - текущие цены на эксплуатацию машин и механизмов в час/сум.

		Стоимость затрат на эксплуатацию машин и механизмов (взята из ресурсных ведомостей ).

								Сэм =		7,398.92				сум

		3		Затраты на приобретение строительных материалов, изделий и конструкций

		Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции определяются на основе фактических показателей

		согласно сводному ресурсному расчету, разрабатываемому в составе рабочей документации с прим. средних

		цен на единицу, сложившихся в данном регионе, по формуле:

				См = См1 + См2 + СмЗ +...+ Смп

		где:		См1, См2, СмЗ, Смп - стоимость отдельных видов строительных материалов и конструкции:

				Смп = N х Цср,

		где:		N - количество отдельного вида строительного материала (изделия, конструкции),

				требуемого для строительства объекта;

				Цср - средняя цена на единицу строительного материала (изделия, конструкции).

		Стоимость строительных материалов  (взята из ресурсных ведомостей ).

								См =		4,075,675.08				сум

		4		Затраты на приобретение оборудования

		Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции определяются на основе фактических показателей

		согласно сводному ресурсному расчету, разрабатываемому в составе рабочей документации с прим. средних

		цен на единицу, сложившихся в данном регионе, по формуле:

				Со = Со1 + Со2 + СоЗ +...+ СоN

		где:		Со1, Со2, СоЗ, СоN - стоимость отдельных видов оборудования:

				СоN = N х Цср,

		где:		N - количество отдельного вида  оборудования (изделия, конструкции),

				требуемого для строительства объекта;

				Цср - средняя цена на единицу  оборудования (изделия, конструкции).

		Стоимость оборудования   (взята из ресурсных ведомостей ).

								Со =		0.00				сум

								СТРУКТУРА    ПРЯМЫХ    ЗАТРАТ

		1		Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование (Сзп)										831,751						сум

		2		Затраты на эксплуатацию машин и механизмов (Сэм)										7,399						сум

		3		Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции (См)										4,075,675						сум

		4		Транспортные  и заготовительно-складские расходы на материалы (Стр)										122,270						сум

		5		Затраты на оборудование, мебель и инвентарь   (Со)										0						сум

		3		Местные материалы										0						сум

		4		Транспортные расходы на местные материалы										0						сум

		5		Заготовительно-складские расходы на местные материалы										0						сум

		6		Транспортные и заготовительно-складские расходы на оборудование (Стр)										0						сум

		7		Перевозка грузов										0						сум

				ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ:										5,037,095						сум

		5		Прочие затраты производственного характера   (Сп)  составляют  :

		1. Временные  здания  и сооружения  (ШНК  4.09-06,  приложение 1,  поз.16 = 3,2% от СМР)

		2. Производство  работ в зимнее время  (ШНК  4.07-06,  табл. 3 поз. 4а = 0,7% от СМР с коэфф  0,7)

				Сп =  (См + Сзп + Сэм + Стр)  х  (3,2% +  0,7% х 0,7)

								Сп  =				сум

		5		Прочие затраты подрядчика

		Прочие затраты и расходы Подрядчика								17.27%		ДАННЫЕ  ПОДРЯДЧИКА

								Пп =		(Сзп + Сэм + См + Стр) х		17.27%

								Пп  =		869,906		сум

		Итого  с  прочими  подрядчика :								5,907,002		сум

		VII. Затраты  на  страхование строительства объекта

		Затраты на  страхование строительства объекта (Ср)  в  соответствии с  действующим положением

		(ШНК 4.01.16-09)  принимается  в  размере  0,4%  с к=0,8																								90

								Ср = (См + Сзп + Сэм + Со + Сп + Пп) х 0,8 х 0,4%

								Ср=				сум

		VIII. Коэффициент  риска

		Коэффициент  риска  Кр  составляет  7 %

								К р=				Сум

						С = (Сзп + Сэм + См +  Пп )

		ВСЕГО СТОИМОСТЬ без НДС						С=		5,907,002				сум

		НДС 20 %						С=		1,181,400				сум

		ВСЕГО СТОИМОСТЬ с НДС 20%						С=		7,088,402				сум

		7		Прочие затраты заказчика

		Прочие затраты заказчика (Пзз) составляют:

		(ШНК 4.01.16-09)

		1      Затраты на Госархстройнадзор 0,1% от  СМР										5,907.002				сум

		2		Проектные затраты без НДС :						ТЭО						сум

		3		Проектные затраты без НДС :						Р.Д						сум

		4		Авторский  надзор								12,592.738				сум

		5		Техническое сопровождение								12,592.738				сум

		6		Технический  надзор								8,563.062				сум

		7		Экспертиза  от  ПИР								- 0				сум

		8		Экологическая  экспертиза								- 0				сум

				Итого:								- 0				сум

								Пзз =		0.000				сум

				Ц =С + Пзз

		ВСЕГО СТОИМОСТЬ (БЕЗ  НДС)						Ц =		0.000				сум

		ВСЕГО СТОИМОСТЬ (с  НДС 20%)						Ц =		0.000				сум

		Составил        _______________________ Насридинов Х.И.





Объем писать

		НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: БАЗОВЫЕ СТАНЦИИ

		НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА:

		AND5729 CS-1115 Найнаво

		ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ НА

		Текущий ремонт кровли базовой станции и помещение аппаратной расположенной по адресу: Андижанская область, Шахриханский р-н, Куш-Кунок КФЙ, Найнаво МФЙ, школа №42.

		ОСНОВАНИЕ:Дефектный акт

		№		ОБОСНОВАНИЕ		НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И РЕСУРСОВ		ЕД.ИЗМ		КОЛ-ВО				ЦЕНА		СУММА

										НА ЕДИНИЦУ		ПО ПРОЕКТУ

		1		2		3		4		5		6		7		8

				РАЗДЕЛ: РАЗБОРКА И ДЕМОНТАЖ												0

				E46-4-1-2		РАЗБОРКА ФУНДАМЕНТОВ БЕТОННЫХ		М3		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		9.59		0		8,952.62		0

				01159		МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ		МАШ-Ч		5.68		0		809.60		0

				E46-4-1-4		РАЗБОРКА СТЕН КИРПИЧНЫХ		М3		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		8.24		0		8,952.62		0

				00001		МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ		МАШ-Ч		2.3		0		809.60		0

				E46-4-1-5		РАЗБОРКА СТЕН ШЛАКОБЛОЧНЫХ И Т.П.		М3		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		6.64		0		8,952.62		0

				01159		МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ		МАШ-Ч		1.54		0		809.60		0

				E47-1-1-4		ОЧИСТКА УЧАСТКА ОТ МУСОРА		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		3.91		0		8,952.62		0

				E58-1-2		РАЗБОРКА СТРОПИЛ СО СТОЙКАМИ И ПОДКОСАМИ ИЗ ДОСОК		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		22.68		0		8,952.62		0

						МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ		ТН		0.9		0		0.00		0

				E58-3-1		РАЗБОРКА МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ И ОБДЕЛОК ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ		100М		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		9.1		0		8,952.62		0

				E46-4-8-1		РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		14.38		0		8,952.62		0

				E46-4-8-2		РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		8.58		0		8,952.62		0

				E46-4-8-4		РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ ВОЛНИСТЫХ И ПОЛУВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		15.9		0		8,952.62		0

				E58-17-4		РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ ВОЛНИСТЫХ И ПОЛУВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		24.39		0		8,952.62		0

						МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ		ТН		1.45		0		0.00		0

				E46-4-8-3		РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ПЛИТ И ЧЕРЕПИЦЫ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		55.52		0		8,952.62		0

				E58-17-14 ШHК.ДОП.6		РАЗБОРКА ВЫРАВНИВАЮЩИХ ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК, ПО БЕТОННОМУ ОСНОВАНИЮ, ТОЛЩИНОЙ В ММ, ДО 30		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		116.76		0		8,952.62		0

				E1-2-57-1		РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 1		100М3		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		118		0		8,952.62		0

				E31-А36-1		ПОГРУЗКА МУСОРА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ		Т		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		3.72		0		8,952.62		0

				E31-А26-2		РАЗГРУЗКА МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ		Т		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		0.28		0		8,952.62		0

				C310-1010		ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЕМ НА 10 КМ, КЛАСС ГРУЗА 1		Т		0

				00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0.1052		0		8,952.62		0

				00163		АВТОМОБИЛИ САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т		МАШ-Ч		0.1052		0		38,924.05		0

				РАЗДЕЛ: ЗЕМЕЛЬНЫЕ И ФУНДАМЕНТНЫЕ РАБОТЫ												0

				E1-2-61-1		ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 1		100М3		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		88.5		0		8,952.62		0

				E6-1-1-1		УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ		100М3		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		180		0		8,952.62		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.13		0		30,452		0

						БЕТОН М100		М3		102		0		388,000		0

				E6-1-1-5		УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ПОД КОЛОННЫ ОБЪЕМОМ ДО 3 М3		100М3		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		785.88		0		8,952.62		0

				00112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		0.27		0		42,323.45		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.99		0		30,452		0

						ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0.0238		0		8,500,000		0

				30652		ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1		Т		0.027		0		5,000,000		0

						ПРОВОЛОКА		Т		0.0061		0		5,750,000		0

						ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД		М3		0.74		0		2,200,000		0

				45022		БЕТОН М200		М3		101.5		0		450,000		0

						ЩИТЫ ИЗ ДОСОК		М2		64.1		0		90,000		0

				С124-9210		АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ		Т		0				8,400,000		0

				E11-1-2-4		УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЩЕБЕНОЧНЫХ		М3		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		2.5		0		8,952.62		0

				01866		ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		0.93		0		666.54		0

				14352		КАМЕННАЯ МЕЛОЧЬ М-300 ФРАКЦИИ 3-10ММ		М3		0.11		0		59500		0

						ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		М3		1.19		0		50400		0

				E6-1-1-22		УСТРОЙСТВО ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПРИ ШИРИНЕ ПОВЕРХУ ДО 1000 ММ С ОПАЛУБКОЙ		100М3		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		446.04		0		8,952.62		0

				02016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		123.76		0		2,574.28		0

				30407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0.013		0		8,500,000		0

				30652		ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1		Т		0.025		0		5,000,000.00		0

				32524		КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ		Т		0.0303		0		6,854,000.00		0

				35310		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42		Т		0.13		0		13,500,000		0

						ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ III СОРТА		М3		0.61		0		2,200,000.00		0

				44011		АРМАТУРА		Т		6.6		0		8,400,000.00		0

						БЕТОН		М3		101.5		0		450,000.00		0

				51619		ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ		М2		39.2		0		90,000.00		0		0

				E6-1-35-2		УСТРОЙСТВО ПОЯСОВ БЕЗ ОПАЛУБКИ Б=12,5		100М3		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		516.46		0		8,952.62		0

				00112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		0.27		0		42,323.45		0

				02016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		208.25		0		2,574.28		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		1.07		0		30,452		0

						ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42		Т		0.25		0		13,500,000		0

				45013		БЕТОН М150		М3		101.5		0		400,000		0

				E6-1-1-15		УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТНЫХ ПЛИТ БЕТОННЫХ ПЛОСКИХ		100М3		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		116.82		0		8,952.62		0

				00112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		0.27		0		42,323		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.71		0		30,452		0

				30407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0.002		0.000000		10,000,000		0

				45027		БЕТОН (КЛАСС ПО ПРОЕКТУ)		М3		102		0		450,000		0

				51620		ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 40 ММ		М2		3.6		0		90,000		0

				РАЗДЕЛ: КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

				E10-1-2-1		УСТАНОВКА СТРОПИЛ		М3		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		24.09		0		8,952.62		0

				01556		БЕНЗОПИЛЫ		МАШ-Ч		0.44		0		462.875		0

						АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.22		0		30,452		0

				30407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0.0072		0		10,000,000		0

				32501		ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 1,8 КГ		Т		0.038		0		6,200,000		0

						ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ВСЕЙ ДЛИНОЙ И ШИРИНОЙ		М3		1.05		0		2,200,000		0

				E10-1-10-1		УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСА ИЗ БРУСЬЕВ		М3		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		22.5		0		8,952.62		0

				00521		ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		0.23		0		459.2		0

				01556		БЕНЗОПИЛЫ		МАШ-Ч		0.33		0		462.875		0

						АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.36		0		30,452		0

						БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ		Т		0.0075		0		10,750,000		0

				30407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0.003		0		10,000,000		0

				32502		ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 2,825 КГ		Т		0.0031		0		6,200,000		0

						ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ВСЕЙ ДЛИНОЙ И ШИРИНОЙ		М3		1.06		0		2,200,000		0

				E12-2-2-2 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧА И БЕТОНА		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		29.9		0		8,952.62		0

				00913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0		2,347.84		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.25		0		30,452		0

				32104		МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ		Т		0.244		0		5,500,000		0

				E58-12-3		УСТРОЙСТВО ОБРЕШЕТКИ С ПРОЗОРАМИ ИЗ ДОСОК И БРУСКОВ ПОД КРОВЛЮ ИЗ: АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		18.8		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.1		0		30,452.00		0

				45401		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0.006		0		8,500,000		0

				36077		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД		М3		1.02		0		2,200,000		0

				E58-12-2		УСТРОЙСТВО ОБРЕШЕТКИ С ПРОЗОРАМИ ИЗ ДОСОК И БРУСКОВ ПОД КРОВЛЮ ИЗ: ЛИСТОВОЙ СТАЛИ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		21.35		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.19		0		30,452.00		0

				30407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0.006		0		8,500,000		0

				36077		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ III СОРТА		М3		1.8		0		2,200,000		0

				E12-3-4-1 ШHК.ДОП.10		УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ ПРОФНАСТИЛА, МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ		100 М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		38.53		0		8,952.62		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.4		0		30,452.00		0

				05377		ПРОФНАСТИЛ ОЦИНКОВАННЫЙ 0,4-0,5 мм, МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА		М2		110		0		58,000		0

						УСТРОЙСТВО КОНКИ, ЕНДОВЫ, РАЗЖЕЛОБКИ, СНЕГОДЕРЖАТЕЛЬ		М		0				28,300		0

				30818		ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ 4,8X35		ШТ		645		0		350		0

				30819		ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ 4,8Х80 ММ		ШТ		81		0		450		0

				E12-1-7-1		УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ИЗ ВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ С ОБРЕШЕТКОЙ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		47.91		0		8,952.62		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.58		0		30,452.00		0

				30032		ШИФЕР		М2		135		0		22,750		0

				30383		ГВОЗДИ ПРОВОЛОЧНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ ДЛЯ АСБЕСТОЦЕМЕНТНОЙ КРОВЛИ 4,5Х120 ММ		Т		0.008		0		8,500,000		0

				32501-07		ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК		Т		0.015		0		6,200,000		0

				33729		СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,7 ММ (КОНКИ, ЕНДОВЫ)		Т		0.02		0		8,500,000		0

						ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД		М3		1.04		0		2,200,000		0

				E12-1-7-3		УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ИЗ ВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ БЕЗ ОБРЕШЕТКИ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		47.23		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.4		0		30,452.00		0

				30032		ШИФЕР		М2		130		0		22,750		0

				30383		ГВОЗДИ ПРОВОЛОЧНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ ДЛЯ АСБЕСТОЦЕМЕНТНОЙ КРОВЛИ 4,5Х120 ММ		Т		0.00014		0		8,500,000		0

				32501		ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК		Т		0.027		0		6,200,000		0

				33729		СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,7 ММ (КОНКИ, ЕНДОВЫ)		Т		0.02		0		8,500,000		0

				E58-6-1		РЕМОНТ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ ПОКРЫТИЯ ИЗ АСБОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ: ОБЫКНОВЕННОГО ПРОФИЛЯ		100М2		0.04

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		81.2		3.248		8,952.62		29,078

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.89		0.0356		30,452.00		1,084

				30032		ШИФЕР		М2		135		5.4		22,750		122,850

				30383		ГВОЗДИ ПРОВОЛОЧНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ ДЛЯ АСБЕСТОЦЕМЕНТНОЙ КРОВЛИ 4,5Х120 ММ		Т		0.0019		0.000076		8,500,000		646

				32501		ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК		Т		0.005		0.0002		6,200,000		1,240

				33729		СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА (КОНКИ, ЕНДОВЫ)		Т		0.04		0.0016		8,500,000		13,600

				E58-7-1 ШHК.ДОП.3		РЕМОНТ ОТДЕЛЬНЫМИ МЕСТАМИ РУЛОННОГО ПОКРЫТИЯ С ПРОМАЗКОЙ БИТУМНЫМИ СОСТАВАМИ: С ЗАМЕНОЙ 1 СЛОЯ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		22.35		0		8,952.62		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.1		0		30,452.00		0

				32104		МАСТИКА		Т		0.33		0		5,500,000		0

				44259		МАТЕРИАЛЫ РУЛОННЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ "ИЗОЛ", "ФОЛЬГАИЗОЛ",  "ПОЛИИЗОЛ" ТОЛЬШИНОЙ НЕ МЕНЕЕ 3 ММ		М2		115		0		16,500		0

				E10-1-3-1		УСТРОЙСТВО СЛУХОВЫХ ОКОН		1МЕСТО		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		6.63		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.11		0		30,452.00		0

				45401		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0.0014		0		8,500,000		0

				45024		ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД КРУГЛЫЕ		М3		0.06		0		900,000.00		0

				36077		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД		М3		0.16		0		2,200,000		0

				44330		ПЕРЕПЛЕТЫ ОКОННЫЕ		М2		0.5		0		120,000		0

				44424		ПРИБОРЫ ОКОННЫЕ		КОМП		1		0		30,000		0

				E12-2-4-1 ШHК.ДОП.3		УСИЛЕНИЕ РУЛОННЫХ ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ В МЕСТАХ ПРИМЫКАНИЯ К АНКЕРАМ В ВИДЕ ТРУБ ПРИ ДИАМЕТРЕ ДО 200 ММ НА ПЕРВЫЙ СЛОЙ		10 ПРИМЫКАНИЙ		0.4

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		45.8		18.32		8,952.62		164,012

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.1		0.04		30,452.00		1,218

				32104		МАСТИКА		Т		0.03		0.012		5,500,000		66,000

				44259		МАТЕРИАЛЫ РУЛОННЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ "ИЗОЛ", "ФОЛЬГАИЗОЛ",  "ПОЛИИЗОЛ" ТОЛЬШИНОЙ НЕ МЕНЕЕ 3 ММ		М2		15		6		16,500		99,000

						РАСТВОР М100		М3		0.05		0.02		425,000		8,500

				E12-2-4-5 ШHК.ДОП.3		УСИЛЕНИЕ РУЛОННЫХ ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ В МЕСТАХ ПРИМЫКАНИЯ К ВЫСТУПАЮЩИМ МЕТАЛЛИЧЕСКИМ КОНСТРУКЦИЯМ, /АМС/ ПРОХОДЯЩИМ ЧЕРЕЗ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ		10 ПРИМЫКАНИЙ		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		39.2		0		8,952.62		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.1		0		30,452.00		0

				32104		МАСТИКА		Т		0.02		0		5,500,000		0

				44259		МАТЕРИАЛЫ РУЛОННЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ "ИЗОЛ", "ФОЛЬГАИЗОЛ",  "ПОЛИИЗОЛ" ТОЛЬШИНОЙ НЕ МЕНЕЕ 3 ММ		М2		8		0		16,500		0

				E12-2-1-2 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ		100М2		0.06

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		38.9		2.334		8,952.62		20,895

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.53		0.0318		30,452.00		968

						РАСТВОР М25		М3		2.5		0.15		425,000		63,750

				32104		МАСТИКА		Т		0.244		0.01464		5,500,000		80,520

				44070		МАТЕРИАЛЫ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РУЛОННЫЕ "ИЗОЛ", "ФОЛЬГАИЗОЛ",  "ПОЛИИЗОЛ" ТОЛЬШИНОЙ НЕ МЕНЕЕ 3 ММ		М2		117		7.02		16,500		115,830

				E12-2-2-5		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНАХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПРИМИНИТЕЛЬНО К ЦОКОЛЮ И К СТОЕК КОНТЕЙНЕРА ФУНДАМЕНТУ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		36		0		8,952.62		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.15		0		30,452.00		0

				32104		МАСТИКА		Т		0.244		0		5,500,000		0

				44070		МАТЕРИАЛЫ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РУЛОННЫЕ "ИЗОЛ", "ФОЛЬГАИЗОЛ",  "ПОЛИИЗОЛ" ТОЛЬШИНОЙ НЕ МЕНЕЕ 3 ММ		М2		117		0		16,500		0

				E58-23-1		УСТАНОВКА СТАЛЬНОЙ ГИЛЬЗЫ И ФАРТУКА ПРИ ОБДЕЛКЕ МЕСТ ПРИМЫКАНИЯ МЯГКОЙ КРОВЛИ		1МЕСТО		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		8.83		0		8,952.62		0

				02016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		0.5		0		2,574.28		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.04		0		30,452.00		0

				45024		БЕТОН М400 В30		М3		0.032		0		450,000.00		0

				30956		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.001		0		25,200,000		0

				32104		МАСТИКА		Т		0.06		0		5,500,000		0

				44070		МАТЕРИАЛЫ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РУЛОННЫЕ "ИЗОЛ", "ФОЛЬГАИЗОЛ",  "ПОЛИИЗОЛ" ТОЛЬШИНОЙ НЕ МЕНЕЕ 3 ММ		М2		17.25		0		16,500		0

				33729		СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,7 ММ		Т		0.005		0		8,500,000		0

				35312		ЭЛЕКТРОДЫ		Т		0.0005		0		13,500,000		0

				63498		ГИЛЬЗЫ СТАЛЬНЫЕ С ФЛАНЦАМИ		Т		0.015		0		39,000,000		0

				E12-1-17-1		УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ ТОЛЩИНОЙ 15 ММ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		27.22		0		8,952.62		0

				00112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		1.26		0		42,323.45		0

						РАСТВОР М100		М3		1.53		0		425,000		0

				E12-1-17-2 К=5		УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ НА КАЖДЫЙ 1 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ К [12 01 017 01] ЗА 85 PАЗ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		8.5		0		8,952.62		0		0.1

				00112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		1.7		0		42,323.45		0		0.02

						РАСТВОР М100		М3		8.67		0		425,000		0		0.102

				E58-16-9		РЕМОНТ ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКИ ПЛОЩАДЬЮ ЗАДЕЛКИ ДО: 1,0 М2		100МЕСТ		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		130.45		0		8,952.62		0

						РАСТВОР М100		М3		2.14		0		425,000		0

				E12-1-21-1 ШHК.ДОП.1		УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ПЛОСКИХ ИЗ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОГО НАПЛАВЛЯЕМОГО РУЛОННОГО МАТЕРИАЛА НА МАСТИКЕ ПЕРВЫЙ СЛОЙ ПОДКЛАДОЧНЫЙ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		75.07		0		8,952.62		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.24		0		30,452.00		0

						ГОРЕЛКИ		МАШ-Ч		15.16		0		80.96		0

						КОТЛЫ  БИТУМНЫЕ  ПЕРЕДВИЖНЫЕ  400  Л		МАШ-Ч		2.34		0		2,347.84		0		МАШ-Ч

				31934		БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ РУЛОННЫЙ МАТЕРИАЛ "ПОЛИИЗОЛ" "ИЗОЛ", "ФОЛЬГАИЗОЛ",  "ПОЛИИЗОЛ" ТОЛЬШИНОЙ НЕ МЕНЕЕ 3 ММ		М2		125		0		16,500		0

				32136		МАСТИКА		Т		0.25		0		5,500,000		0

				45077		ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ		КГ		30		0		2,500		0

				E12-1-21-2 ШHК.ДОП.1		УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ПЛОСКИХ ИЗ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОГО НАПЛАВЛЯЕМОГО РУЛОННОГО МАТЕРИАЛА НА МАСТИКЕ ВТОРОЙ СЛОЙ НАКРЫВОЧНЫЙ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		22.99		0		8,952.62		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.1		0		30,452.00		0

						ГОРЕЛКИ		МАШ-Ч		8.7		0		80.96		0

				31934		БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ РУЛОННЫЙ МАТЕРИАЛ "ПОЛИИЗОЛ" "ИЗОЛ", "ФОЛЬГАИЗОЛ",  "ПОЛИИЗОЛ" ТОЛЬШИНОЙ НЕ МЕНЕЕ 3 ММ		М2		125		0		16,500		0

				32136		МАСТИКА		Т		0.25		0		5,500,000		0

				45077		ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ		КГ		30		0		2,500		0

				E12-1-21-3 ШHК.ДОП.1		УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ПЛОСКИХ ИЗ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОГО НАПЛАВЛЯЕМОГО РУЛОННОГО МАТЕРИАЛА МАСТИКЕ ВТОРОЙ СЛОЙ НАКРЫВОЧНЫЙ НА СУХО		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		16.35		0		8,952.62		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.1		0		30,452.00		0

						ГОРЕЛКИ		МАШ-Ч		8.7		0		80.96		0

				31934		БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ РУЛОННЫЙ МАТЕРИАЛ "ПОЛИИЗОЛ" "ИЗОЛ", "ФОЛЬГАИЗОЛ",  "ПОЛИИЗОЛ" ТОЛЬШИНОЙ НЕ МЕНЕЕ 3 ММ		М2		125		0		16,500		0

				45077		ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ		КГ		30		0		2,500		0

				E12-1-4-4		УСТРОЙСТВО ПРИМЫКАНИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ НАПЛАВЛЯЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ К СТЕНАМ И ПАРАПЕТАМ ВЫСОТОЙ ДО 600 ММ БЕЗ ФАРТУКОВ		100М		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		35.5		0		8,952.62		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.15		0		30,452.00		0

						ГОРЕЛКИ		МАШ-Ч		5.26		0		80.96		0

				31934		БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ РУЛОННЫЙ МАТЕРИАЛ "ПОЛИИЗОЛ" "ИЗОЛ", "ФОЛЬГАИЗОЛ",  "ПОЛИИЗОЛ" ТОЛЬШИНОЙ НЕ МЕНЕЕ 3 ММ		М2		252		0		16,500		0

						РАСТВОР М100		М3		0.51		0		425,000		0

				45077		ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ		КГ		8.4		0		2,500		0

				E12-1-10-1		УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ [БРАНДМАУЭРЫ, ПАРАПЕТЫ, СВЕСЫ И Т.П.] ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		112.75		0		8,952.62		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.07		0		30,452.00		0

				32522		ПРОВОЛКА		Т		0.012		0		5,750,000		0

				33732		СТАЛЬ ОЦИНКОВАННАЯ ЛИСТОВАЯ ТОЛЩИНА ЛИСТА 0,5 ММ		Т		0.57		0		8,500,000		0

				E12-1-9-2		УСТРОЙСТВО ЖЕЛОБОВ ПОДВЕСНЫХ		100М		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		31.41		0		8,953		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.09		0		30,452		0

				30383		ГВОЗДИ ПРОВОЛОЧНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ ДЛЯ АСБЕСТОЦЕМЕНТНОЙ КРОВЛИ 4,5Х120 ММ		Т		0.0038		0		8,500,000		0

						ПОКОВКИ ОЦИНКОВАННЫЕ		Т		0.169		0		6,200,000		0

						ЖЕЛОБА ГОТОВЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ		М		100		0		28,300		0		0

				E12-1-8-3 ШHК.ДОП.6		НАВЕСКА ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ИЗ КИРПИЧА ИЛИ ЛЕГКОГО БЕТОНА, ДИАМЕТРОМ ДО:140 ММ		100М		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		38.4		0		8,952.62		0

				47801		ТРУБЫ ВОДОСТОЧНЫЕ С КОЛЕНАМИ С ВОРОНКАМИ		М		113		0		18,800.00		0

				E12-3-5-1 ШHК.ДОП.8		УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ПРИМЕНИТЕЛЬНО ДЛЯ НАВЕСНОГО КОЗЫРЬКА		100 М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		48.63		0		8,952.62		0

				01041		ШУРУПОВЕРТЫ		МАШ-Ч		10.45		0		411.13		0

				01556		БЕНЗОПИЛЫ		МАШ-Ч		2.83		0		462.88		0

				02491		СТАНОК ФАЛЬЦЕПРОКАТНЫЙ		МАШ-Ч		10		0		5,376.25		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.13		0		30,452.00		0

				19851		ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ ОЦИНКОВАНЫЕ, РАЗМЕРОМ 5Х45 ММ		Т		0.003		0		22,100,000		0

				19852		СТАЛЬ ОЦИНКОВАННАЯ В РУЛОНАХ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ, С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ		Т		0.637		0		10,200,000		0

				19853		КЛЯММЕРЫ ОЦИНКОВАННЫЕ		100ШТ		2.19		0		500		0

				19854		АНТИСЕПТИК		Л		67.13		0		5,000		0

				36060		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД		М3		2.45		0		2,200,000		0

				61151		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 3Х70 ММ, ГОСТ 4028-63		КГ		3.6		0		10,000		0		0

				E69-7-1		УСТРОЙСТВО: ХОДОВ ДЛЯ КРОВЛИ /ТРАП/		100П.М		0.2

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		20.8		4.16		8,952.62		37,243

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.1		0.02		30,452.00		609

				30407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0.006		0.0012		8,500,000		10,200

						ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ВСЕЙ ДЛИНОЙ И ШИРИНОЙ		М3		0.3		0.06		2,200,000		132,000

				36167		ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ИЗ БЕРЕЗЫ ИЛИ ЛИПЫ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 25, 32, 40 ММ, III СОРТА		М3		2.14		0.428		2,200,000		941,600

				E10-1-39-5		УСТАНОВКА ЛЮКОВ В ПЕРЕКРЫТИЯХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 2 М2		100М2		0										0.0064

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		142.68		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		1.84		0		30,452.00		0

				Л1		ЛЮК ЛК-1 ПО ПРОЕКТУ		Т		0				7,500,000		0				0.03289

				E9-3-29-1		МОНТАЖ ЛЕСТНИЦ		Т		0										0.02078

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		32.37		0		8,952.62		0

				50781		СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ		Т		1		0		8,500,000		0

				РАЗДЕЛ: ОБШЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

				Е7-1-54-12		УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАД ПО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМ СТОЛБАМ БЕЗ ЦОКОЛЯ ИЗ СЕТЧАТЫХ ПАНЕЛЕЙ ВЫСОТОЙ ДО 2,2 М		100М		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		149		0		8,952.62		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.78		0		30,452.00		0

				32522		ПРОВОЛКА		Т		0.002		0		5,750,000		0

				35312		ЭЛЕКТРОДЫ		Т		0.012		0		13,500,000		0

				42384		СТОЛБЫ ПРОФИЛЬНЫЕ ВЫСОТОЙ ДО 2,2 М		ШТ		33.3		0		10,000		0

				45010		ПАНЕЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СЕТЧАТЫЕ		М2		189		0		63,000		0

				45024		БЕТОН М200		М3		1.38		0		450,000		0

				Е7-1-55-9		УСТРОЙСТВО КАЛИТОК БЕЗ УСТАНОВКИ СТОЛБОВ ПРИ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАДАХ И ОГРАДАХ ИЗ ПАНЕЛЕЙ		100ШТ		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		71		0		8,952.62		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.34		0		30,452.00		0

				02016		УСТАНОВКА ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ		МАШ-Ч		11.6		0		2,574		0

				35312		ЭЛЕКТРОДЫ		Т		0.012		0		13,500,000		0

				44395		ПОЛОТНО КАЛИТОК С ПЕТЛЯМИ И С ЗАМКОМ		ШТ		100		0		850,000		0

				E68-23-1		РЕМОНТ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ: МЕЛКИХ		М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		1.88		0		8,952.62		0

				02016		УСТАНОВКА ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ		МАШ-Ч		0.45		0		2,574		0

				35312		ЭЛЕКТРОДЫ		Т		0.0002		0		13,500,000		0

				E53-16-1 ШHК.ДОП.6		РЕМОНТ КЛАДКИ СТЕН ОТДЕЛЬНЫМИ МЕСТАМИ: КИРПИЧНОЙ		М3		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		35.39		0		8,952.62		0

						РАСТВОР М100		М3		0.253		0		425,000		0

				43121		КИРПИЧ		1000ШТ		0.402		0		1,500,000		0

				E54-3-2		РАЗБОРКА ПОДШИВКИ ПОТОЛКОВ: ЧИСТОЙ ИЗ ФАНЕРЫ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		14.79		0		8,952.62		0

				E54-3-4		РАЗБОРКА ПОДШИВКИ ПОТОЛКОВ ИЗ ДЕКОРАТИВНЫХ ПЛАСТИКОВЫХ ПАНЕЛЕЙ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		24.65		0		8,952.62		0

				E54-3-5		РАЗБОРКА ПОДШИВКИ ПОТОЛКОВ ИЗ ПАНЕЛЕЙ МДФ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		32.68		0		8,952.62		0

				E15-7-1-6 ШHК.ДОП.2		УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДОК С ОДИНАРНЫМ МЕТАЛЛИЧЕСКИМ КАРКАСОМ И ОДНОСЛОЙНОЙ ОБШИВКОЙ ГИПСОКАРТОННЫМИ ПЛИТАМИ С ОБЕИХ СТОРОН. ПЕРЕГОРОДКИ С ШАГОМ СТОЕЧНЫХ ПРОФИЛЕЙ 400ММ, ГЛУХИЕ ВЫСОТОЙ ДО 6,0 М		М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		1.7		0		8,952.62		0

				00521		ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		0.03		0		459.20		0

				01369		НОЖНИЦЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		0.06		0		293.30		0

				02209		ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ		МАШ-Ч		0.06		0		411.12		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.02		0		30,452		0

				30485		ДЮБЕЛЬ		ШТ		1.5		0		1,000		0

				35439		ШПАКЛЕВКА		Т		0.00085		0		1,600,000		0

				35444		ЛЕНТЫ		М		3.79		0		1,000		0

				35448		ШУРУП TN25		ШТ		44		0		84		0

				35455		МАТЕРИАЛ ЗВУКОИЗОЛИРУЮЩИЙ		М3		0.041		0		214,320		0

				35459		ПРОФИЛЬ СТОЕЧНЫЙ И НАПРАВЛЯЮЩИЙ		М		3.63		0		8,220		0

				44617		ЛИСТЫ ГИПСОКАРТОННЫЕ		М2		2		0		15,840		0		0

				E15-7-17-4		ОБЛИЦОВКА КАРКАСОВ ПАНЕЛЯМИ ДЕКОРАТИВНЫМИ ПЛАСТИКОВЫМИ С УСТРОЙСТВОМ КАРКАСА БЕЗ ОТНОСА ОТ ПОТОЛКА		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		155.3		0		8,952.62		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.69		0		30,452.00		0

				32501		ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК		Т		0.0012		0		6,200,000		0

				30407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0.001		0		8,500,000		0

				35454		БРУС ДЕРЕВЯННЫЙ		М3		0.41		0		2,200,000		0

				40955		АНКЕРНЫЕ БОЛТЫ С ГАЙКАМИ		Т		0.0028		0		10,750,000		0

				43960		ПАНЕЛИ ПЛАСТИКОВЫЕ		М2		105		0		15,000		0

				45401		ГВОЗДИ ОТДЕЛОЧНЫЕ		Т		0.0021		0		10,000,000		0

				29922		РЕЙКИ ПЛАСТИКОВЫЕ ДЛЯ ОБЛИЦОВКИ ПЛАСТИКА		М		0				4,000		0		0

				E63-12-3		РЕМОНТ ПОТОЛКОВ ОБЛИЦОВАННЫХ ГИПСОКАРТОННЫМИ ЛИСТАМИ ПЛОЩАДЬЮ РЕМОНТИРУЕМЫХ МЕСТ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		30.59		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.2		0		30,452.00		0

				30407		ГВОЗДИ ОТДЕЛОЧНЫЕ		Т		0.003		0		10,000,000		0

				44617		ГИПСОКАРТОН ВЛАГОСТОЙКИЙ		М2		105		0		19,200		0

				Е8-3-2-1		КЛАДКА СТЕН ИЗ ЛЕГКОБЕТОННЫХ КАМНЕЙ БЕЗ ОБЛИЦОВКИ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М		М3		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		4.43		0		8,952.62		0

						РАСТВОР М100		М3		0.11		0		425,000		0

				16070		ШЛАКОБЛОКИ		М3		0.92		0		224,208		0		72шт		1м3

				E53-20-4		КЛАДКА ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ СТЕН ПРОЕМОВ: ВНУТРЕННИХ		100М3		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		1042		0		8,952.62		0

						РАСТВОР М100		М3		23.6		0		425,000		0

				43121		КИРПИЧ		1000ШТ		40		0		1,500,000		0

				E8-2-7-1		АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ СТЕН И ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЙ		Т		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		63.73		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.31		0		30,452.00		0

				44521		СЕТКА АРМАТУРНАЯ (ПРОВОЛКА, КАТАНКА, КРУГ) ТОЛШИНОЙ ОТ 1ММ ДО 5ММ		Т		1		0		8,400,000.00		0

				E46-2-9-2		ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН И ПОТОЛКОВ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		22.82		0		8,952.62		0

				E15-2-1-1		УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН ФАСАДОВ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		70.88		0		8,952.62		0

						РАСТВОР М100		М3		1.89		0		425,000		0

				E15-2-16-1		ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		75.4		0		8,952.62		0

						РАСТВОР М100		М3		1.51		0		425,000		0

				E15-2-16-2		ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		78.88		0		8,952.62		0

						РАСТВОР М100		М3		1.5		0		425,000		0

				E46-3-7-3		ПРОБИВКА ПРОЕМОВ В КОНСТРУКЦИЯХ ИЗ КИРПИЧА		М3		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		12.3		0		8,952.62		0

				02509		МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		5.08		0		809.60		0

				E55-9-4 ШHК.ДОП.5		ПРОБИВКА ПРОЕМОВ СО СПЛОШНЫМ ВЫРАВНИВАНИЕМ ОТКОСОВ В ПЕРЕГОРОДКАХ: КИРПИЧНЫХ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		167.88		0		8,952.62		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.1		0		30,452.00		0

						РАСТВОР М100		М3		1.14		0		425,000		0

				30485		ДЮБЕЛЬ		ШТ		0.01		0		1,000		0

				33835		ШВЕЛЛЕРЫ, МАРКА СТАЛИ ВСТ3ПС5 N 12		Т		0.645		0		4,482,400		0

				44528		СЕТКА РАБИЦА		М2		12.6		0		9,300		0

				E20-2-3-9		УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ [РР] НОМЕР 5 РАЗМЕР 200Х600 ММ		РЕШЕТКА		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		1.17		0		8,952.62		0

				02016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		0.12		0		2,574		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.01		0		30,452		0

						ВИНТЫ		Т		0.00008		0		22,100,000		0

				33642		ПРОКАТ ДЛЯ АРМИРОВАНИЯ Ж/Б КОНСТРУКЦИЙ КРУГЛЫЙ И ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ, ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ И ТЕРМОМЕХАНИЧЕСКИЙ, ТЕРМИЧЕСКИ УПРОЧНЕННЫЙ КЛАСС А-I ДИАМЕТРОМ 12 ММ		Т		0.00043		0		8,400,000		0

				35319		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А		Т		0.00003		0		13,500,000		0

						РЕШЕТКИ		ШТ		1		0		5,000		0

				E15-2-36-1		ШТУКАТУРКА ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА УЛУЧШЕННАЯ СТЕН		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		129.95		0		8,952.62		0

				00112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		0.14		0		42,323.45		0

						РАСТВОР М100		М3		3.1		0		425,000		0

				30389		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1,6Х50 ММ		Т		0.0025		0		10,000,000		0

				33205		СЕТКА РАБИЦА		М2		108		0		9,300		0

				38617		ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ		КГ		12		0		40,000		0

				E15-2-36-2		ШТУКАТУРКА ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА УЛУЧШЕННАЯ ПОТОЛКОВ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		144.64		0		8,952.62		0

				00112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		0.14		0		42,323.45		0

						РАСТВОР М100		М3		3.2		0		425,000		0

				30389		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1,6Х50 ММ		Т		0.0025		0		10,000,000		0

				33205		СЕТКА РАБИЦА		М2		108		0		9,300		0

				38617		ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ		КГ		12		0		40,000		0

				E61-2-9		РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ВНУТРЕННИХ СТЕН ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ: ДО 10 М2		100М2		0.01

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		157.1		1.571		8,952.62		14,065

						РАСТВОР М100		М3		2.2		0.022		425,000		9,350

				E61-2-11		РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ВНУТРЕННИХ СТЕН ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ: БОЛЕЕ 10 М2		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		142.65		0		8,952.62		0

						РАСТВОР М100		М3		2.2		0		425,000		0

				E61-4-9		РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ПОТОЛКОВ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ: ДО 10 М2		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		226.27		0		8,952.62		0

						РАСТВОР М100		М3		2.31		0		425,000		0

				E61-4-11		РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ПОТОЛКОВ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ: БОЛЕЕ 10 М2		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		199.73		0		8,952.62		0

						РАСТВОР М100		М3		2.31		0		425,000		0

				E61-7-1		РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ОТКОСОВ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		383.06		0		8,952.62		0

						РАСТВОР М100		М3		4.4		0		425,000		0

				E61-10-3		РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ГЛАДКИХ ФАСАДОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ: ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ БОЛЕЕ 5 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		188.25		0		8,952.62		0

						РАСТВОР М100		М3		2.2		0		425,000		0

				E61-10-1		РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ГЛАДКИХ ФАСАДОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ: ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ ДО 5 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		201.84		0		8,952.62		0

						РАСТВОР М100		М3		2.2		0		425,000		0

				E61-10-2		РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ГЛАДКИХ ФАСАДОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ: ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ ДО 5 М2 ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ 10 ММ (3 РАЗА)		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		108.54		0		8,952.62		0				36.18

						РАСТВОР М100		М3		3.3		0		425,000		0				1.1

				E15-4-24-8		ПРОСТАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		21.12		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.05		0		30,452.00		0

				31066		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.0267		0		25,200,000		0

				31650		ОЛИФА, РАСТВОРИТЕЛ, РАЗБАВИТЕЛ		Т		0.0103		0		11,750,000		0

				31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.005		0		1,600,000		0

				35538		ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25		М2		0.08		0		5,000		0

				E15-4-24-9		ПРОСТАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ ПОТОЛКОВ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		22.88		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.05		0		30,452.00		0

				31066		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.0302		0		25,200,000		0

				31650		ОЛИФА, РАСТВОРИТЕЛ, РАЗБАВИТЕЛ		Т		0.0119		0		11,750,000		0

				31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.0055		0		1,600,000		0

				E15-4-25-8		УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		51.01		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.11		0		30,452.00		0

				31066		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.01837		0		25,200,000		0

				31440		ГРУНТОВКИ		Т		0.0075		0		10,000,000		0

				31655		ОЛИФА, РАСТВОРИТЕЛ, РАЗБАВИТЕЛ		Т		0.0113		0		11,750,000		0

				31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.051		0		1,600,000		0

				35538		ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25		М2		0.84		0		5,000		0

				E15-4-25-9		УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ ПОТОЛКОВ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		62.7		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.11		0		30,452.00		0

				31066		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.021		0		25,200,000		0

				31440		ГРУНТОВКИ		Т		0.0089		0		10,000,000		0

				31655		ОЛИФА, РАСТВОРИТЕЛЬ, РАЗБАВИТЕЛЬ		Т		0.013		0		11,750,000		0

				31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.055		0		1,600,000		0

				35538		ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25		М2		0.84		0		5,000		0

				E62-2-4		ПРОСТАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ СТЕН, ШПАТЛЕВКОЙ И С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 %		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		61.33		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.07		0		30,452.00		0

				31651		ОЛИФА, РАСТВОРИТЕЛЬ, РАЗБАВИТЕЛЬ		Т		0.076		0		11,750,000		0

				31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.0255		0		1,600,000		0

				43231		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.0189		0		25,200,000		0

				75007		БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ		1000М2		0.0008		0		50,000,000		0

				E62-3-4		ПРОСТАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОТОЛКОВ, С ШПАТЛЕВКОЙ И С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		73.3		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.06		0		30,452.00		0

				31651		ОЛИФА, РАСТВОРИТЕЛЬ, РАЗБАВИТЕЛЬ		Т		0.08		0		11,750,000		0

				31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.0515		0		1,600,000		0

				43231		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.0198		0		25,200,000		0

				75007		БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ		1000М2		0.0008		0		50,000,000		0

				E62-7-6		УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ СТЕН ЗА ДВА РАЗА, ШПАТЛЕВКОЙ И С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 %		100М2		0.43

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		75.69		32.5467		8,952.62		291,378

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.06		0.0258		30,452.00		786

				31651		ОЛИФА, РАЗБАВИТЕЛЬ, РАСТВОРИТЕЛЬ		Т		0.0107		0.004601		11,750,000		54,062

				31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.0496		0.021328		1,600,000		34,125

				43231		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.0219		0.009417		25,200,000		237,308

				75007		БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ		1000М2		0.0011		0.000473		50,000,000		23,650

				E62-8-6		УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОТОЛКОВ ЗА ДВА РАЗА, С ШПАТЛЕВКОЙ И С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35		100М2		0.145

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		90.63		13.14135		8,952.62		117,650

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.06		0.0087		30,452.00		265

				31651		ОЛИФА, РАЗБАВИТЕЛЬ, РАСТВОРИТЕЛЬ		Т		0.0111		0.0016095		11,750,000		18,912

				31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.0496		0.007192		1,600,000		11,507

				43231		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.0232		0.003364		25,200,000		84,773

				75007		БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ		1000М2		0.0011		0.0001595		50,000,000		7,975

				E15-4-5-3		ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН СО ШПАТЛЕВКОЙ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		42.9		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.15		0		30,452.00		0

				31054		КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ		Т		0.063		0		8,760,000		0

				31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.051		0		1,600,000		0

				75007		ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25		М2		0.84		0		5,000		0

				E15-4-5-4		ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ ПОТОЛКОВ СО ШПАТЛЕВКОЙ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		53.9		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.16		0		30,452.00		0

				31054		КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ		Т		0.069		0		8,760,000		0

				31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.055		0		1,600,000		0

				75007		ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25		М2		0.84		0		5,000		0

				E62-16-6		ОКРАШИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ: РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 % И С ШПАТЛЕВКОЙ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		29.6		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.06		0		30,452.00		0

				31054		КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ		Т		0.071		0		8,760,000		0

				31684		КЛЕЙ МАЛЯРНЫЙ ЖИДКИЙ		КГ		4.02		0		13,000		0

				31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.072		0		1,600,000		0

				34287		МЫЛО ТВЕРДОЕ ХОЗЯЙСТВЕННОЕ 72%		ШТ		5.1		0		3,000		0

				75007		БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ		1000М2		0.0016		0		50,000,000		0

				E62-17-6		ОКРАШИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ: РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 % И С ШПАТЛЕВКОЙ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		33.78		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.06		0		30,452.00		0

				31054		КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ		Т		0.071		0		8,760,000		0

				31684		КЛЕЙ МАЛЯРНЫЙ ЖИДКИЙ		КГ		4.02		0		13,000		0

				31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.076		0		1,600,000		0

				34287		МЫЛО ТВЕРДОЕ ХОЗЯЙСТВЕННОЕ 72%		ШТ		5.1		0		3,000		0

				75007		БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ		1000М2		0.0016		0		50,000,000		0

				E56-9-4		ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ:		100ШТ		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		67.4		0		8,952.62		0

				E56-9-3		ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В ДЕРЕВЯННЫХ СТЕНАХ:		100ШТ		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		134.1		0		8,952.62		0

				E56-9-5 ШHК.ДОП.5		ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ: С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ		100ШТ		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		180.89		0		8,952.62		0

				E56-9-7 ШHК.ДОП.8		ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ ВРУЧНУЮ В ОТКОСАХ: АЛЮМИНИЕВЫХ		100КОРОБ		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		127.34		0		8,952.62		0

				E56-1-3		ДЕМОНТАЖ ОКОННЫХ КОРОБОК: В РУБЛЕНЫХ СТЕНАХ		100ШТ		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		72.79		0		8,952.62		0

				E56-1-4 ШHК.ДОП.5		ДЕМОНТАЖ ОКОННЫХ КОРОБОК: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ		100ШТ		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		129.29		0		8,952.62		0

				E56-1-6 ШHК.ДОП.8		ДЕМОНТАЖ АЛЮМИНИЕВЫХ ОКОННЫХ КОРОБОК В СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ ВРУЧНУЮ		100КОРОБ		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		122.8		0		8,952.62		0

				E56-2-1		СНЯТИЕ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ: НЕОСТЕКЛЕННЫХ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		33.06		0		8,952.62		0

				E56-2-1		СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		36.28		0		8,952.62		0

				E56-21-1		УСТАНОВКА ПОЛОТЕН: НАРУЖНЫХ КРОМЕ БАЛКОННЫХ		100ШТ		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		151.8		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		1.3		0		30,452.00		0

				35100		ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 3,5Х35 ММ		Т		0.0038		0		17,000,000		0

				44393		ПОЛОТНО ДВЕРНЫЕ		М2		0				800,000		0

				44423		ПРИБОРЫ ДВЕРНЫЕ		КОМПЛ		100		0		75,000		0

				E9-4-14-1 ШHК.ДОП.4		УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ С ПОДГОТОВОКЙ ПРОЕМА И УСТАНОВКОЙ НАКЛАДНЫХ И ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 2,5М2		М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		4.47		0		8,952.62		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.15		0		30,452.00		0

				35312		ЭЛЕКТРОДЫ		Т		0.001		0		13,500,000		0

				44109		ДЕТАЛИ ЗАКЛАДНЫЕ И НАКЛАДНЫЕ		Т		0.0022		0		13,000,000		0

				80625		ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ТИПА MAKROFLEKS, SOUDAL) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л		ШТ		0.1		0		27,000		0

				87882		БЛОКИ ДВЕРНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ		М2		1		0		850,000		0

				E9-4-14-2 ШHК.ДОП.4		УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ С ПОДГОТОВОКЙ ПРОЕМА И УСТАНОВКОЙ НАКЛАДНЫХ И ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 2,5М2		М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		4.12		0		8,952.62		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.2		0		30,452.00		0

				35312		ЭЛЕКТРОДЫ		Т		0.0012		0		13,500,000		0

				44109		ДЕТАЛИ ЗАКЛАДНЫЕ И НАКЛАДНЫЕ		Т		0.0037		0		13,000,000		0

				87882		БЛОКИ ДВЕРНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ		М2		1		0		850,000		0

				E9-4-14-3 ШHК.ДОП.4		УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ В ПОДГОТОВЛЕННЫЕ ПРОЕМЫ ПЛОЩАДЬЮ ДО 2,5М2		М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		3.58		0		8,952.62		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.15		0		30,452.00		0

				29161		АНКЕРНЫЕ БОЛТЫ		ШТ		6		0		800		0

				87882		БЛОКИ ДВЕРНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ		М2		1		0		850,000		0

				E9-4-14-4 ШHК.ДОП.4		УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ В ПОДГОТОВЛЕННЫЕ ПРОЕМЫ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 2,5М2		М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		3.3		0		8,952.62		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.2		0		30,452.00		0

				29161		АНКЕРНЫЕ БОЛТЫ		ШТ		8		0		800		0

				87882		БЛОКИ ДВЕРНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ		М2		1		0		850,000		0

				E10-1-37-1 ШHК.ДОП.11		УСТАНОВКА АЛЮМИНИЕВЫХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ДО 3 М2		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		89.47		0		8,952.62		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		1.99		0		30,452.00		0

				29962		ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60Х27Х0,6		М		66		0		7,800		0

				31478		ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛИНОЙ 65 ММ		ШТ		533		0		1,000		0

				43328		БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА		М2		100		0		518,300		0

				76853		ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ		КГ		1.92		0		22,100		0

				E10-1-37-2 ШHК.ДОП.11		УСТАНОВКА АЛЮМИНИЕВЫХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ БОЛЕЕ 3 М2		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		79.73		0		8,952.62		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		2.07		0		30,452.00		0

				29962		ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60Х27Х0,6		М		50		0		7,800		0

				31478		ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛИНОЙ 65 ММ		ШТ		400		0		1,000		0

				43328		БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА		М2		100		0		518,300		0

				76853		ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ		КГ		1.4		0		22,100		0

				E10-1-36-5 ШHК.ДОП.11		УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ АЛЮМИНИЯ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		94.88		0		8,952.62		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		1.63		0		30,452.00		0

				29962		ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60Х27Х0,6		М		40		0		7,800		0

				30626		БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ АЛЮМИНИЯ		М2		100		0		598,800		0

				31478		ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛИНОЙ 65 ММ		ШТ		320		0		1,000		0

				76853		ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ		КГ		1.15		0		22,100		0												пр		чч		т

				E56-12-1		СМЕНА ДВЕРНЫХ ПРИБОРОВ: ПЕТЛИ		100ШТ		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		99.6		0		8,952.62		0

				35100		ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 3,5Х35 ММ		Т		0.016		0		17,000,000		0

				44423		ПРИБОРЫ ДВЕРНЫЕ		КОМПЛ		100		0		25,000		0

				E56-12-5		СМЕНА ДВЕРНЫХ ПРИБОРОВ: ЗАМКИ ВРЕЗНЫЕ		100ШТ		0.01

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		73.2		0.732		8,952.62		6,553

				35100		ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 3,5Х35 ММ		Т		0.004		0.00004		17,000,000		680

				44423		ПРИБОРЫ ДВЕРНЫЕ		КОМПЛ		100		1		75,000		75,000

				E56-12-6		СМЕНА ДВЕРНЫХ ПРИБОРОВ: ЗАМКИ НАКЛАДНЫЕ		100ШТ		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		106.8		0		8,952.62		0

				35100		ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 3,5Х35 ММ		Т		0.008		0		17,000,000		0

				44423		ПРИБОРЫ ДВЕРНЫЕ		КОМПЛ		100		0		75,000		0

						ЗАМОК НАВЕСНОЙ		КОМПЛ		0				75,000		0

				E69-27-3		СНЯТИЕ ЛАКОКРАСОЧНОГО ПОКРЫТИЯ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ: С МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ		М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		1.31		0		8,952.62		0

				01147		МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		1.3		0		641.41		0

				44897		ШЛИФКРУГИ		ШТ		0.325		0		10,000		0

				E62-29-2		ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ДВА РАЗА (Контейнера и двери металлические		100М2		0.04

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		18.72		0.7488		8,952.62		6,704

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.01		0.0004		30,452.00		12

				31085		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.0161		0.000644		25,200,000		16,229

				31651		ОЛИФА, РАСТВОРИТЕЛ, РАЗБАВИТЕЛ		Т		0.009		0.00036		11,750,000		4,230

				E62-28-2		ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КРОВЕЛЬ: ЗА ДВА РАЗА (КРЫШИ КОНТЕЙНЕРОВ)		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		11.28		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.01		0		30,452.00		0

				31085		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.021		0		25,200,000		0

				31651		ОЛИФА, РАСТВОРИТЕЛ, РАЗБАВИТЕЛ		Т		0.006		0		11,750,000		0

				E15-4-30-2		МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		12.21		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.03		0		30,452.00		0

				31066		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.0273		0		25,200,000		0

				31392		ОЛИФА, РАЗБАВИТЕЛЬ, РАСТВОРИТЕЛЬ		КГ		3.2		0		11,750		0

				E62-4-4		ПРОСТАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ОКОН: С ПОДГОТОВКОЙ И РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ БОЛЕЕ 35 %		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		91.1		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.06		0		30,452.00		0

				31651		ОЛИФА, РАСТВОРИТЕЛ, РАЗБАВИТЕЛ		Т		0.0064		0		11,750,000		0

				31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.0475		0		1,600,000		0

				43231		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.0187		0		25,200,000		0

				75007		БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ		1000М2		0.0008		0		50,000,000		0

				E62-5-4		ПРОСТАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ДВЕРЕЙ: С ПОДГОТОВКОЙ И РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ БОЛЕЕ 35 %		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		73.76		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.06		0		30,452.00		0

				31651		ОЛИФА, РАСТВОРИТЕЛ, РАЗБАВИТЕЛ		Т		0.0064		0		11,750,000		0

				31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.0475		0		1,600,000		0

				43231		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.0192		0		25,200,000		0

				75007		БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ		1000М2		0.0008		0		50,000,000		0

				E57-2-11		РАЗБОРКА ПОКРЫТИИ ПОЛОВ ЦЕМЕНТНЫХ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		126.56		0		8,952.62		0

				02831		МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ		МАШ-Ч		53.76		0		809.60		0

				E68-12-5		РАЗБОРКА СТЯЖЕК		100М3		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		77.72		0		8,952.62		0

				207-149		БУЛЬДОЗЕРЫ		МАШ-Ч		4.51		0		61,450.25		0

				E11-1-11-1		УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		39.51		0		8,952.62		0

						РАСТВОР М100		М3		2.04		0		425,000		0

				E11-1-11-2 К=6		УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 11-01-011-01 ЗА 10 PАЗ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		5		0		8,952.62		0				0.5

						РАСТВОР М100		М3		5.1		0		425,000		0				0.51

				E11-1-11-3		УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		40.65		0		8,952.62		0

				45024		БЕТОН М200		М3		2.04		0		450,000		0

				E11-1-11-4 К=16		УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 11-01-011-03 ЗА 16 PАЗ		100М2		0												16

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		8		0		8,952.62		0				0.5		8

				45024		БЕТОН М200		М3		8.16		0		450,000		0				0.51		8.16

				E11-1-11-3		УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		40.65		0		8,952.62		0

				45024		БЕТОН М200		М3		2.04		0		450,000		0

				E11-1-11-4 К=6		УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 11-01-011-03 ЗА 6 PАЗ		100М2		0												6		раз

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		3		0		8,952.62		0				0.5		3

				45024		БЕТОН М200		М3		3.06		0		450,000		0				0.51		3.06

				E57-2-1		РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: ИЗ ЛИНОЛЕУМА И РЕЛИНА		100М2		0.145

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		11.39		1.65155		8,952.62		14,786

				E57-1-4		РАЗБОРКА ОСНОВАНИЙ ПОКРЫТИЯ ПОЛОВ: ДОЩАТЫХ ОСНОВАНИЙ ЩИТОВОГО ПАРКЕТА		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		14.9		0		8,952.62		0

				E57-3-1		РАЗБОРКА ПЛИНТУСОВ: ДЕРЕВЯННЫХ И ИЗ ПЛАСТМАССОВЫХ МАТЕРИАЛОВ		100М		0.158

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		3.77		0.59566		8,952.62		5,333

				E57-10-3		ЗАДЕЛКА ВЫБОИН В ПОЛАХ ЦЕМЕНТНЫХ ПЛОЩАДЬЮ ДО: 1,0 М2		100МЕСТ		0.04

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		124.23		4.9692		8,952.62		44,487

						РАСТВОР М100		М3		2.14		0.0856		425,000		36,380

						ЦЕМЕНТ М400		Т		0.045		0.0018		640,000.00		1,152

				E11-1-36-2		УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ЛИНОЛЕУМА НА КЛЕЕ		100М2		0.145

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		42.4		6.148		8,952.62		55,041

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.5		0.0725		30,452.00		2,208

				31688		КЛЕЙ ДЛЯ ЛИНОЛИУМА LG HYLIS		КГ		50		7.25		39,300		284,925

				32035		ЛИНОЛЕУМ ОГНЕСТОЙКИЕ ТИПА LG HYLIS		М2		102		14.79		85,000		1,257,150

				E11-1-34-5 ШHК.ДОП.4		УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ПО ГОТОВОМУ ОСНОВАНИЮ, "ПЛАВАЮЩИМ" СПОСОБОМ, ИЗ МНОГОСЛОЙНЫХ ПАРКЕТНЫХ ДОСОК ТИПА TARKETT		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		21.11		0		8,952.62		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.32		0		30,452.00		0

				81864		КЛИНЬЯ ДЕРЕВЯННЫЕ		ШТ		6		0		1,000.00		0

				83171		ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННАЯ ПОДЛОЖКА ПОД ПАРКЕТ ТОЛЩ.2ММ		М2		102		0		3,700.00		0

				85917		МНОГОСЛОЙНЫЕ ПАРКЕТНЫЕ ДОСКИ ТИПА TARKETT		М2		104		0		43,500.00		0		0

				E11-1-35-4		УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЛИТ ДРЕВЕСНОСТРУЖЕЧНЫХ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		47.84		0		8,952.62		0

				01523		ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ		М-ЧАС		0.43		0		666.54		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.83		0		30,452.00		0

				30407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0.0053		0		10,000,000		0

				32360		ПЛИТЫ ДРЕВЕСНОСТРУЖЕЧНЫЕ МНОГОСЛОЙНЫЕ И ТРЕХСЛОЙНЫЕ, МАРКА П-1 ТОЛЩИНОЙ 18-20 ММ		100М2		1.027		0		6,440,000.00		0

				E11-1-40-3 ШHК.ДОП.6		УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПЛАСТИКОВЫХ НА ВИНТАХ САМОНАРЕЗАЮЩИХ		100М		0.158

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		6.66		1.05228		8,952.62		9,421

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.03		0.00474		30,452.00		144

				29840		УГОЛОК НАРУЖНЫЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА		ШТ		7		1.106		4,500		4,977

				29841		УГОЛОК ВНУТРЕННИЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА		ШТ		7		1.106		4,500		4,977

				29842		СОЕДИНИТЕЛЬ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА		ШТ		40		6.32		4,500		28,440

				29843		ЗАГЛУШКА ТОРЦЕВАЯ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА		ШТ		16		2.528		4,500		11,376

				30795		ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ 6Х30 ММ		10 ШТ		26.3		4.1554		2,000		8,311

				35391		ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С ОСТРЫМ КОНЦОМ ДЛИНОЙ 35 ММ		ШТ		263		41.554		250		10,389

				44346		ПЛИНТУСЫ ДЛЯ ПОЛОВ ИЗ ПЛАСТИКАТА		М		101		15.958		9,800		156,388		224,858

				E62-18-2		ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ: ПЛИНТУСОВ И ГАЛТЕЛЕЙ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		38.4		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.06		0		30,452.00		0

				31651		ОЛИФА, РАСТВОРИТЕЛ, РАЗБАВИТЕЛ		Т		0.0032		0		11,750,000		0

				31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.0124		0		1,600,000		0

				43231		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.0137		0		25,200,000		0

				75007		БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ		1000М2		0.0008		0		50,000,000		0

				E15-1-94-1 ШHК.ДОП.9		ОБЛИЦОВКА ВНУТРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ДЕКОРАТИВНЫМИ ОГНЕСТОЙКИМИ ПАНЕЛЯМИ: СТЕН С УСТРОЙСТВОМ КАРКАСА ИЗ ЖЕСТЯНОГО ПРОФИЛЯ		100М2		0.007

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		241.05		1.68735		8,952.62		15,106

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.49		0.00343		30,452.00		104

				29160		ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ		ШТ		2400		16.8		250		4,200

				29109		АЛЮМИНИЕВЫЕ КОМПОЗИТНЫЕ ПАНЕЛИ ОГНЕСТОЙКИЕ		М2		100		0.7		38,000		26,600

				29161		АНКЕРНЫЕ БОЛТЫ		ШТ		200		1.4		800		1,120

				30546		ПРОФИЛЬ МОНТАЖНЫЙ		М		100		0.7		8,220		5,754

				E15-1-94-3 ШHК.ДОП.9		ОБЛИЦОВКА ВНУТРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ДЕКОРАТИВНЫМИ И ОГНЕСТОЙКИМИ ПАНЕЛЯМИ: ПОТОЛКОВ С УСТРОЙСТВОМ КАРКАСА ИЗ ЖЕСТЯНОГО ПРОФИЛЯ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		257.92		0		8,952.62		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.49		0		30,452.00		0

				29109		АЛЮМИНИЕВЫЕ КОМПОЗИТНЫЕ ПАНЕЛИ ОГНЕСТОЙКИЕ		М2		100		0		38,000		0

				29160		ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ		ШТ		2400		0		250		0

				29161		АНКЕРНЫЕ БОЛТЫ		ШТ		200		0		800		0

				30546		ПРОФИЛЬ МОНТАЖНЫЙ		М		100		0		8,220		0

				E62-41-1		ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДОВ ОТ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫХ И МАСЛЯНЫХ КРАСОК: С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		20.8		0		8,952.62		0

				E62-25-7		ШПАТЛЕВКА ФАСАДОВ: ПРОСТЫХ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		23.6		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.02		0		30,452.00		0

				31708		ШПАТЛЕВКА		Т		0.05		0		1,600,000		0

				E62-25-1		ОГРУНТОВКА ФАСАДОВ: ПРОСТЫХ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		4.29		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.01		0		30,452.00		0

				31430		ГРУНТОВКА		Т		0.0161		0		10,000,000		0

				E15-4-14-3		ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ВОДОЭМУЛЬСИОННАЯ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		6.74		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.05		0		30,452.00		0

				31054		КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ		Т		0.038		0		8,760,000		0

				E15-4-12-3		ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ВОДОЭМУЛЬСИОННАЯ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		9.59		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.05		0		30,452.00		0

						РАСТВОР М100		М3		0.06		0		425,000		0

				31054		КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ		Т		0.038		0		8,760,000		0

				E62-19-1		ОКРАСКА ИЗВЕСТКОВЫМИ СОСТАВАМИ ФАСАДОВ ПРОСТЫХ ПО: ШТУКАТУРКЕ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ С ШПАТЛЕВКОЙ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		18.46		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.03		0		30,452.00		0

				30652		ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1		Т		0.0182		0		5,000,000		0

				31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.0245		0		1,600,000		0

				E15-4-50-1 ШHК.ДОП.6		ОТДЕЛКА ФАСАДОВ ДЕКОРАТИВНЫМ ПОКРЫТИЕМ «ХОПЕР» ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ С ЛЕСОВ И ЗЕМЛИ:ОДНОТОННОЕ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		51.28		0		8,952.62		0

				01572		ПИСТОЛЕТЫ-РАСПЫЛИТЕЛИ		МАШ-Ч		16.06		0		599.61		0

				02515		АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ МОЩНОСТЬЮ 1 КВТ		МАШ-Ч		16.06		0		2,213.75		0

				29930		РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ДЕКОРАТИВНЫЙ "ХОПЕР"		КГ		80		0		3,700		0

				31054		КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ		Т		0.0538		0		8,760,000		0

				31434		ГРУНТОВКА		Т		0.018		0		10,000,000		0

				38726		КОЛЕР		КГ		1		0		40,000		0

				E62-21-10		ПРОСТАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ФАСАДОВ С ПОД ГОТОВКОЙ И РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 % С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		61.56		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.1		0		30,452.00		0

				31085		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.0145		0		25,200,000		0

				31651		ОЛИФА, РАСТВОРИТЕЛ, РАЗБАВИТЕЛ		Т		0.0101		0		11,750,000		0

				31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.0405		0		1,600,000		0

				E8-7-2-1		ЛЕСА ПРИ ВЫСОТЕ ПОМЕЩЕНИЙ ДО 6 М		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		70.2		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.18		0		30,452.00		0

				44082		ДЕТАЛИ ДЕРЕВЯННЫЕ ЛЕСОВ		М3		0.008		0		900,000		0

				51622		ЩИТЫ НАСТИЛА ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ		М2		5.5		0		90,000		0

				63944		ДЕТАЛИ ЛЕСОВ СТАЛЬНЫЕ		Т		0.029		0		3,250,000		0

				E8-7-1-2		УСТАНОВКА И РАЗБОРКА НАРУЖНЫХ ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16 М ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ ПРОЧИХ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		43.5		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.07		0		30,452.00		0

				44082		ДЕТАЛИ ДЕРЕВЯННЫЕ ЛЕСОВ		М3		0.009		0		900,000		0

				51622		ЩИТЫ НАСТИЛА ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ		М2		3.4		0		90,000		0

				63944		ДЕТАЛИ ЛЕСОВ СТАЛЬНЫЕ		Т		0.035		0		3,250,000		0

				E62-35-2		ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК И ОГРАД ЗА ДВА РАЗА		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		80.73		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.01		0		30,452.00		0

				31085		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.0136		0		25,200,000		0

				31651		ОЛИФА, РАСТВОРИТЕЛ, РАЗБАВИТЕЛ		Т		0.007		0		11,750,000		0

				E15-4-30-4		МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК, ТРУБ, ПЕРЕПЛЕТОВ И Т.П. ЗА  ДВА РАЗА		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		71.06		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.03		0		30,452.00		0

				31066		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.0246		0		25,200,000		0

				31392		ОЛИФА, РАСТВОРИТЕЛ, РАЗБАВИТЕЛ		КГ		2.7		0		11,750		0

						ПРИБОРЫ ДВЕРНЫЕ ПЕТЛИ		ШТ		0				25,000		0

				E9-8-2-1		РУЧНАЯ ЭЛЕКТРОДУГОВАЯ СВАРКА СТЫКОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ ПРИ ТОЛЩИНЕ СВАРИВАЕМОЙ СТАЛИ ММ, ДО: 6		10М		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		11.58		0		8,952.62		0

				01147		МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		3.47		0		641.41		0

				02016		УСТАНОВКА ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ		МАШ-Ч		4.63		0		2,574		0

				15211		ЭЛЕКТРОДЫ		КГ		4.38		0		13,500		0

				44897		ШЛИФКРУГИ		ШТ		0.0396		0		10,000		0

				Ц08-02-396-22		КОРОБА ПЛАСТМАССОВЫЕ ШИРИНОЙ 120ММ		100М		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		26.46		0		8,952.62		0

						ДЮБЕЛЬ		10ШТ		40		0		2,000.00		0

						КОРОБА ПЛАСТМАССОВЫЕ ШИРИНОЙ 120ММ		М		101.7		0		46,200		0

				E7-1-54-15		УСТРОЙСТВО ИЗ КОЛЮЧЕЙ ПРОВОЛОКИ ПО ГОТОВЫМ КОНСТРУКЦИЯМ		100М		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		0.599		0		8,952.62		0

				47804		ПРОВОЛОКА КОЛЮЧАЯ		М		100.5		0		4,000.00		0

																		№		РЕГИОНЫ		Прочие затраты подрядчика (Пп)		без		сотстрахом 12%

						ВСЕГО ЗАТРАТ:												1		РЕСПУБЛИКА УЗБ		21.06%		11329.14		12688.64		17.27%

						ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ		ЧЕЛ-ЧАС								93		2		КР		24.25%		11655.72		13054.41		17.27%

						ЗАРПЛАТА (В Т.Ч. СОЦСТРАХ)		СУМ								831,751		3		Г.Ташкент		17.27%		12646.34		14163.90		17.27%		10695.76		3%

						ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		СУМ								7,399				ОБЛАСТИ

						СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ		СУМ								4,075,675		1		Ташкентская об		22.82%		13543.65		15168.89		17.27%		10695.76		3%

						ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		СУМ		3.00%						122,270		2		Андижанская об		28.31%		10525.87		11788.97		17.27%		8952.62		3%

						ВСЕГО		СУМ								5,037,095		3		Бухарская об		24.65%		9018.49		10100.71		17.27%		9490.07		2%

																		4		Джизакская об		24.69%		8515.94		9537.85		17.27%		9145.33		3%

																		5		Кашадарьинская об		24.15%		9933.45		11125.46		17.27%		11125.46		5%

						ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПОДРЯЧИКА		СУМ		17.27%						869,906		6		Наманганская об		30.29%		8633.72		9669.77		17.27%		8952.62		3%

						ИТОГО		СУМ								5,907,002		7		Навоийская об		23.35%		12384.85		13871.03		17.27%		8,600		3%

																		8		Самаркандская об		18.11%		8178.37		9159.77		17.27%		9145.33		3%

				120.00%		ИТОГО С НДС		СУМ		20%						7,088,402		9		Сурхандарьинская об		22.28%		12015.63		13457.51		17.27%		10695.76		3%

																		10		Сырдарьинская об		26.14%		10829.97		12129.57		17.27%		9145.33		3%

																		11		Ферганская об		20.92%		9601.72		10753.93		17.27%		9027.48		3%

																		12		Хорезмская об		19.00%		7383.54		8269.56		17.27%		7686.24		3%

						Составил: ____________________________Насридинов Х.И.



&L&7ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС TNQURILISH 5.0&C &R&7 19-67-78

&L&7 &CСтраница &P&R&7



цены на материалы

		НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: БАЗОВЫЕ СТАНЦИИ

		НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА:						AND5729 CS-1115 Найнаво

		ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА НА

		Текущий ремонт кровли базовой станции и помещение аппаратной расположенной по адресу: Андижанская область, Шахриханский р-н, Куш-Кунок КФЙ, Найнаво МФЙ, школа №42.

		ОСНОВАНИЕ: Дефектный акт

		№№		РЕСУРС		ОБОСНОВАНИЕ		НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСА		ЕД.ИЗМ		КОЛ-ВО		ЦЕНА		СУММА

		1		2		3		4		5		6		7		8

		ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ

		1		00001				ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ С УЧЕТОМ СОЦСТРАХА		ЧЕЛ-Ч		92.9059		8,952.620		831,751

								ИТОГО								831,751

		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

								АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		0		42,323.45		0

								АВТОМОБИЛИ САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т		МАШ-Ч		0		38,924.05		0

								АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.0905		30,452.00		2,756

								АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.15247		30,452.00		4,643

								БУЛЬДОЗЕРЫ		МАШ-Ч		0		61,450.25		0

								ПИСТОЛЕТЫ-РАСПЫЛИТЕЛИ		МАШ-Ч		0		599.61		0

								АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ МОЩНОСТЬЮ 1 КВТ		МАШ-Ч		0		2,213.75		0

								МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		0		641.41		0

								МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		0		809.60		0

								МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		0		809.60		0

								УСТАНОВКА ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ		МАШ-Ч		0		2,574.28		0

								КОТЛЫ  БИТУМНЫЕ  ПЕРЕДВИЖНЫЕ  400  Л		МАШ-Ч		0		2,347.84		0

								ГОРЕЛКИ		МАШ-Ч		0		80.96		0

								ШУРУПОВЕРТЫ		МАШ-Ч		0		411.13		0

								БЕНЗОПИЛЫ		МАШ-Ч		0		462.88		0

								ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		0		459.20		0

								ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ		МАШ-Ч		0		666.54		0

								ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		0		666.54		0

								НОЖНИЦЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		0		293.30		0

								ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ		МАШ-Ч		0		411.12		0

								СТАНОК ФАЛЬЦЕПРОКАТНЫЙ		МАШ-Ч		0		5,376.25		0

								ИТОГО		СУМ						7,399

		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ

		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ

				16070				ШЛАКОБЛОКИ		М3		0		224,208.00		0		3980		0.016		248750

				05377				ПРОФНАСТИЛ ОЦИНКОВАННЫЙ 0,4-0,5 или  МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА		М2		0		58,000.00		0		ташкент		48000.00

								ЖЕЛОБА, КОНЬКИ, ЕНДОВЫ, СНЕГОДЕРЖАТЕЛИ И Т.П.		М		0		28,300.00		0

								РАСТВОР М100		М3		0.2776		425,000.00		117,980

				29930				РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ДЕКОРАТИВНЫЙ "ХОПЕР"		КГ		0		3,700.00		0

				29109				АЛЮМИНИЕВЫЕ КОМПОЗИТНЫЕ ПАНЕЛИ ОГНЕСТОЙКИЕ		М2		0.7		38,000.00		26,600

				29160				ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ		ШТ		16.8		250.00		4,200

				40955				АНКЕРНЫЕ БОЛТЫ С ГАЙКАМИ		Т		0		10,750,000.00		0

				29161				АНКЕРНЫЕ БОЛТЫ		ШТ		1.4		800.00		1,120

				29840				УГОЛОК НАРУЖНЫЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА		ШТ		1.106		4,500.00		4,977

				29841				УГОЛОК ВНУТРЕННИЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА		ШТ		1.106		4,500.00		4,977

				29842				СОЕДИНИТЕЛЬ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА		ШТ		6.32		4,500.00		28,440

				29843				ЗАГЛУШКА ТОРЦЕВАЯ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА		ШТ		2.528		4,500.00		11,376

				29962				ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60Х27Х0,6		М		0		7,800.00		0

				30032		С111-32		ШИФЕР		М2		5.4		22,750.00		122,850

				30383		С111-173		ГВОЗДИ ПРОВОЛОЧНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ ДЛЯ АСБЕСТОЦЕМЕНТНОЙ КРОВЛИ 4,5Х120 ММ		Т		0.000076		8,500,000.00		646

				30389		С111-179		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1,6Х50 ММ		Т		0		10,000,000.00		0

				30407				ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ И ОТДЕЛОЧНЫЕ		Т		0		10,000,000.00		0

				45401				ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0.0012		8,500,000.00		10,200

				19851				ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ ОЦИНКОВАНЫЕ, РАЗМЕРОМ 5Х45 ММ		Т		0		22,100,000.00		0

				19852				СТАЛЬ ОЦИНКОВАННАЯ В РУЛОНАХ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ, С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ		Т		0		10,200,000.00		0

				19853				КЛЯММЕРЫ ОЦИНКОВАННЫЕ		100ШТ		0		500.00		0

				19854				АНТИСЕПТИК		Л		0		5,000.00		0

				61151				ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 3Х70 ММ, ГОСТ 4028-63		КГ		0		10,000.00		0

				30485				ДЮБЕЛЬ		ШТ		0		1,000.00		0

				30546				ПРОФИЛЬ МОНТАЖНЫЙ		М		0.7		8,220.00		5,754

				44330				ПЕРЕПЛЕТЫ ОКОННЫЕ		М2		0		120,000.00		0

				44424				ПРИБОРЫ ОКОННЫЕ		КОМП		0		30,000.00		0

				30626				БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ АЛЮМИНИЯ		М2		0		598,800.00		0

				30652		С111-253		ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1		Т		0		5,000,000.00		0

				30795				ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ 6Х30 ММ		10 ШТ		4.1554		2,000.00		8,311

				30818				ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ 4,8X35		ШТ		0		350.00		0

				30819				ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ 4,8Х80 ММ		ШТ		0		450.00		0

				31054				КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ		Т		0		8,760,000.00		0

				31066				КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT LUX		Т		0		25,200,000.00		0

				31085				КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT LUX		Т		0.000644		25,200,000.00		16,229

				31392				ОЛИФА, РАСТВОРИТЕЛ, РАЗБАВИТЕЛ		КГ		0		11,750.00		0

								ГРУНТОВКА		Т		0		10,000,000.00		0

								ГРУНТОВКИ		Т		0		10,000,000.00		0

				31478				ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛИНОЙ 65 ММ		ШТ		0		1,000.00		0

				31650		С111-627		ОЛИФА, РАСТВОРИТЕЛ, РАЗБАВИТЕЛ		Т		0		11,750,000.00		0

				31651		С111-628		ОЛИФА, РАСТВОРИТЕЛЬ, РАЗБАВИТЕЛЬ		Т		0.0065705		11,750,000.00		77,203

				31655		С1610-1124		ОЛИФА, РАСТВОРИТЕЛЬ, РАЗБАВИТЕЛЬ		Т		0		11,750,000.00		0

				31684		С1610-1140		КЛЕЙ МАЛЯРНЫЙ ЖИДКИЙ		КГ		0		13,000.00		0

				31688		С1610-1043		КЛЕЙ ДЛЯ ЛИНОЛИУМА LG HYLIS		КГ		7.25		39,300.00		284,925

				31708		С1113-196		ШПАТЛЕВКА УНИВЕРСАЛЬНЫЕ АКРИЛОВЫЕ		Т		0		1,600,000.00		0

				31710				ШПАТЛЕВКА УНИВЕРСАЛЬНЫЕ АКРИЛОВЫЕ		Т		0.02852		1,600,000.00		45,632

				31934		С111-9018		БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ РУЛОННЫЙ МАТЕРИАЛ "ИЗОЛ", "ФОЛЬГАИЗОЛ",  "ПОЛИИЗОЛ" ТОЛЬШИНОЙ НЕ МЕНЕЕ 3 ММ		М2		0		16,500.00		0

				32035		С111-9876		ЛИНОЛЕУМ ОГНЕСТОЙКИЕ ТИПА LG HYLIS		М2		14.79		85,000.00		1,257,150

				32104		С111-594		МАСТИКА		Т		0.02664		5,500,000.00		146,520

				32136		С1610-1063		МАСТИКА		Т		0		5,500,000.00		0

				32501		С111-782		ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК		Т		0.0002		6,200,000.00		1,240

								ПРОВОЛОКА		Т		0		5,750,000.00		0

				33205		С111-874		СЕТКА РАБИЦА		М2		0		9,300.00		0

				33729				СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,5ММ (ЕСЛИ ПО КРОВЛЯМ КОНКИ, ЕНДОВЫ)		Т		0.0016		8,500,000.00		13,600

				33732		С111-9351		СТАЛЬ ОЦИНКОВАННАЯ ЛИСТОВАЯ ТОЛЩИНА ЛИСТА 0,5 ММ		Т		0		8,500,000.00		0

				63498				ГИЛЬЗЫ СТАЛЬНЫЕ С ФЛАНЦАМИ		Т		0		39,000,000.00		0

				33835				ШВЕЛЛЕРЫ, МАРКА СТАЛИ ВСТ3ПС5 N 12		Т		0		4,482,400.00		0

				34287		С111-623		МЫЛО ТВЕРДОЕ ХОЗЯЙСТВЕННОЕ 72%		ШТ		0		3,000.00		0

				35100		С111-1480		ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 3,5Х35 ММ		Т		0.00004		17,000,000.00		680

								ЭЛЕКТРОДЫ		Т		0		13,500,000.00		0

				15211				ЭЛЕКТРОДЫ		КГ		0		13,500.00		0

				35391				ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С ОСТРЫМ КОНЦОМ ДЛИНОЙ 35 ММ		ШТ		41.554		250.00		10,389

				35538		С111-35538		ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25		М2		0		5,000.00		0

				35454				БРУСЬЯ ДЕРЕВЯННЫЕ		М3		0		2,200,000.00		0

				45024				ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД КРУГЛЫЕ		М3		0		900,000.00		0

								ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ВСЕЙ ДЛИНОЙ И ШИРИНОЙ		М3		0.06		2,200,000.00		132,000

								ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД		М3		0		2,200,000.00		0

				36167		С112-167		ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ИЗ БЕРЕЗЫ ИЛИ ЛИПЫ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 25, 32, 40 ММ, III СОРТА		М3		0.428		2,200,000.00		941,600

				81864				КЛИНЬЯ ДЕРЕВЯННЫЕ		ШТ		0		1,000.00		0

				83171				ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННАЯ ПОДЛОЖКА ПОД ПАРКЕТ ТОЛЩ.2ММ		М2		0		3,700.00		0

				85917				МНОГОСЛОЙНЫЕ ПАРКЕТНЫЕ ДОСКИ ТИПА TARKETT		М2		0		43,500.00		0

				32360				ПЛИТЫ ДРЕВЕСНОСТРУЖЕЧНЫЕ МНОГОСЛОЙНЫЕ И ТРЕХСЛОЙНЫЕ, МАРКА П-1 ТОЛЩИНОЙ 18-20 ММ		100М2		0		6,440,000.00		0

				38617		С1610-1005		ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ		КГ		0		40,000.00		0

				43121				КИРПИЧ		1000ШТ		0		1,500,000.00		0

				43231				КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.012781		25,200,000.00		322,081

				43328				БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА		М2		0		518,300.00		0

				44070		С1113-9051		МАТЕРИАЛЫ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РУЛОННЫЕ "ИЗОЛ", "ФОЛЬГАИЗОЛ",  "ПОЛИИЗОЛ" ТОЛЬШИНОЙ НЕ МЕНЕЕ 3 ММ		М2		7.02		16,500.00		115,830

				44082		С112-9084		ДЕТАЛИ ДЕРЕВЯННЫЕ ЛЕСОВ		М3		0		900,000.00		0

				44109		С124-9180		ДЕТАЛИ ЗАКЛАДНЫЕ И НАКЛАДНЫЕ		Т		0		13,000,000.00		0

				44259		С111-9123		МАТЕРИАЛЫ РУЛОННЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ "ИЗОЛ", "ФОЛЬГАИЗОЛ",  "ПОЛИИЗОЛ" ТОЛЬШИНОЙ НЕ МЕНЕЕ 3 ММ		М2		6		16,500.00		99,000

				44346		С1610-1053		ПЛИНТУСЫ ДЛЯ ПОЛОВ ИЗ ПЛАСТИКАТА		М		15.958		9,800.00		156,388

				44423		С123-9155		ПРИБОРЫ ДВЕРНЫЕ		КОМПЛ		1		75,000.00		75,000

				44393				ПОЛОТНО ДВЕРНЫЕ		М2		0		800,000.00		0

								ПЕТЛЯ		ШТ		0		25,000.00		0

				44528		С111-9070		СЕТКА РАБИЦА		М2		0		9,300.00		0

								БЕТОН М100		М3		0		388,000.00		0

								БЕТОН М150		М3		0		400,000.00		0

								БЕТОН М200		М3		0		450,000.00		0

				45077				ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ		КГ		0		2,500.00		0

				51622		С1620-2004		ЩИТЫ НАСТИЛА ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ		М2		0		90,000.00		0

								ЩИТЫ ИЗ ДОСОК		М2		0		90,000.00		0

				63944		С113-9231		ДЕТАЛИ ЛЕСОВ СТАЛЬНЫЕ		Т		0		3,250,000.00		0

				75007				БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ		1000М2		0.0006325		50,000,000.00		31,625

								ШУРУП TN25		ШТ		0		84.00		0

				76853				ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ		КГ		0		22,100.00		0

				80625				ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ТИПА MAKROFLEKS, SOUDAL) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л		ШТ		0		27,000.00		0

				87882				БЛОКИ ДВЕРНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ		М2		0		850,000.00		0

				38726				КОЛЕР		КГ		0		40,000.00		0

				44897				ШЛИФКРУГИ		ШТ		0		10,000.00		0

				42384				СТОЛБЫ ПРОФИЛЬНЫЕ ВЫСОТОЙ ДО 2,2 М		ШТ		0		10,000.00		0

				29922				РЕЙКИ ПЛАСТИКОВЫЕ		М		0		4,000.00		0

				43960				ПАНЕЛИ ПЛАСТИКОВЫЕ		М2		0		15,000.00		0

				45010				ПАНЕЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СЕТЧАТЫЕ		М		0		63,000.00		0

				44395				ПОЛОТНО КАЛИТОК С ПЕТЛЯМИ И С ЗАМКОМ		ШТ		0		850,000.00		0

								ГИПСОКАРТОН ВЛАГОСТОЙКИЙ		М2		0		19,200.00		0

				47801				ТРУБЫ ВОДОСТОЧНЫЕ		М		0		18,800.00		0

				50781				СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ		Т		0		8,500,000.00		0

								КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ		Т		0		6,854,000.00		0		https://glotr.uz/p245783-katanka_8_0mm/

								ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		М3		0		50400		0

								СЕТКА АРМАТУРНАЯ (ПРОВОЛКА, КАТАНКА, КРУГ) ТОЛШИНОЙ ОТ 1ММ ДО 5ММ		Т		0		8,400,000.00		0

								ЛИСТЫ ГИПСОКАРТОННЫЕ ОГНЕСТОЙКИЕ		М2		0		15,840.00		0

								МАТЕРИАЛ ЗВУКОИЗОЛИРУЮЩИЙ		М3		0		214,320.00		0

								ЛЕНТЫ		М		0		1,000.00		0

								КАМЕННАЯ МЕЛОЧЬ М-300 ФРАКЦИИ 3-10ММ		М3		0		59500		0

				Л1				ЛЮК ЛК-1		ТН		0		7,500,000.00		0

								КОРОБА ПЛАСТМАССОВЫЕ ШИРИНОЙ 120 ММ		М		0		46,200.00		0

								ПРОКАТ ДЛЯ АРМИРОВАНИЯ Ж/Б КОНСТРУКЦИЙ КРУГЛЫЙ И ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ, ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ И ТЕРМОМЕХАНИЧЕСКИЙ, ТЕРМИЧЕСКИ УПРОЧНЕННЫЙ КЛАСС А-I ДИАМЕТРОМ 12 ММ		Т		0		8,400,000.00		0

								РЕШЕТКИ		ШТ		0		5,000.00		0

						С124-9210		АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ		Т		0		8,400,000.00		0

						47804		ПРОВОЛОКА КОЛЮЧАЯ		М		0		4,000.00		0

								ЦЕМЕНТ марки М400		Т		0.0018		640,000.00		1,152

								ИТОГО		СУМ						4,075,675

								ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		СУМ		3%				122,270

								ВСЕГО		СУМ						4,197,945

								ВСЕГО МАТЕРИАЛОВ		СУМ						4,197,945

								ВСЕГО		СУМ						5,037,095

								ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПОДРЯЧИКА		СУМ		17.27%				869,906

								ИТОГО		СУМ						5,907,002

						120%		ИТОГО С НДС		СУМ		20%				7,088,402

								Составил: ____________________________Насридинов Х.И.

						№		РЕГИОНЫ		Прочие затраты подрядчика (Пп)		сотстрахом

						1		РЕСПУБЛИКА УЗБ		21.06%		12688.6368

						2		КР		24.25%		13054.4064

						3		Г.Ташкент		17.27%		14163.9008

								ОБЛАСТИ

						1		Ташкентская об		22.82%		15168.888

						2		Андижанская об		28.31%		11788.9744

						3		Бухарская об		24.65%		10100.7088

						4		Джизакская об		24.69%		9537.8528

						5		Кашадарьинская об		24.15%		11125.464

						6		Наманганская об		30.29%		9669.7664

						7		Навоийская об		23.35%		13871.032

						8		Самаркандская об		18.11%		9159.7744

						9		Сурхандарьинская об		22.28%		13457.5056

						10		Сырдарьинская об		26.14%		12129.5664

						11		Ферганская об		20.92%		10753.9264

						12		Хорезмская об		19.00%		8269.5648



&Л&7 &ЦСтраница &С&П&7

https://glotr.uz/p245783-katanka_8_0mm/



VED

		НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: БАЗОВЫЕ СТАНЦИИ

		НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА:

		AND5729 CS-1115 Найнаво

		ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ НА

		Текущий ремонт кровли базовой станции и помещение аппаратной расположенной по адресу: Андижанская область, Шахриханский р-н, Куш-Кунок КФЙ, Найнаво МФЙ, школа №42.

		ОСНОВАНИЕ:Дефектный акт

		№№		ОБОСНОВАНИЕ		НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И РЕСУРСОВ		ЕД.ИЗМ		КОЛ-ВО

		1		2		3		4		5

		0		E46-4-1-2		РАЗБОРКА ФУНДАМЕНТОВ БЕТОННЫХ		М3		0				0		0

		0		E46-4-1-4		РАЗБОРКА СТЕН КИРПИЧНЫХ		М3		0				0		0

		0		E46-4-1-5		РАЗБОРКА СТЕН ШЛАКОБЛОЧНЫХ И Т.П.		М3		0				0		0

				E47-1-1-4		ОЧИСТКА УЧАСТКА ОТ МУСОРА		100М2		0				0		0

		0		E58-1-2		РАЗБОРКА СТРОПИЛ СО СТОЙКАМИ И ПОДКОСАМИ ИЗ ДОСОК		100М2		0

		0		E58-3-1		РАЗБОРКА МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ И ОБДЕЛОК ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ		100М		0				0		0

		0		E46-4-8-1		РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ		100М2		0				0		0

		0		E46-4-8-2		РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ		100М2		0				0		0

		0		E46-4-8-4		РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ ВОЛНИСТЫХ И ПОЛУВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ		100М2		0				0		0

		0		E46-4-8-3		РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ПЛИТ И ЧЕРЕПИЦЫ		100М2		0				0		0

		0		E58-17-4		РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ ВОЛНИСТЫХ И ПОЛУВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ		100М2		0

		0		E58-17-14 ШHК.ДОП.6		РАЗБОРКА ВЫРАВНИВАЮЩИХ ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК, ПО БЕТОННОМУ ОСНОВАНИЮ, ТОЛЩИНОЙ В ММ, ДО 30		100М2		0				0		0

		0		E1-2-57-1		РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 1		100М3		0

		0		E31-А36-1		ПОГРУЗКА МУСОРА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ		Т		0				0		0

		0		E31-А26-2		РАЗГРУЗКА МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ		Т		0				0		0

		0		C310-1010		ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЕМ НА 10 КМ, КЛАСС ГРУЗА 1		Т		0				0		0

		0		E1-2-61-1		ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 1		100М3		0

		0		E6-1-1-1		УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ		100М3		0

		0		E6-1-1-5		УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ПОД КОЛОННЫ ОБЪЕМОМ ДО 3 М3		100М3		0

		0		E6-1-35-2		УСТРОЙСТВО ПОЯСОВ БЕЗ ОПАЛУБКИ Б=12,5		100М3		0

				E11-1-2-4		УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЩЕБЕНОЧНЫХ		М3		0

				E6-1-1-22		УСТРОЙСТВО ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПРИ ШИРИНЕ ПОВЕРХУ ДО 1000 ММ С ОПАЛУБКОЙ		100М3		0

		0		E12-2-2-2 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧА И БЕТОНА		100М2		0

		0		E10-1-2-1		УСТАНОВКА СТРОПИЛ		М3		0

		0		E10-1-10-1		УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСА ИЗ БРУСЬЕВ		М3		0

		0		E58-12-3		УСТРОЙСТВО ОБРЕШЕТКИ С ПРОЗОРАМИ ИЗ ДОСОК И БРУСКОВ ПОД КРОВЛЮ ИЗ: АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ		100М2		0

		0		E58-12-2		УСТРОЙСТВО ОБРЕШЕТКИ С ПРОЗОРАМИ ИЗ ДОСОК И БРУСКОВ ПОД КРОВЛЮ ИЗ: ЛИСТОВОЙ СТАЛИ		100М2		0				0		0

		0		E12-3-4-1 ШHК.ДОП.10		УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ ПРОФНАСТИЛА, МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ		100 М2		0

		0		E12-1-7-1		УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ИЗ ВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ С ОБРЕШЕТКОЙ		100М2		0

		0		E12-1-7-3		УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ИЗ ВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ БЕЗ ОБРЕШЕТКИ		100М2		0				0		0

		0		E58-6-1		РЕМОНТ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ ПОКРЫТИЯ ИЗ АСБОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ: ОБЫКНОВЕННОГО ПРОФИЛЯ		100М2		0.04				0		0

		0		E58-7-1 ШHК.ДОП.3		РЕМОНТ ОТДЕЛЬНЫМИ МЕСТАМИ РУЛОННОГО ПОКРЫТИЯ С ПРОМАЗКОЙ БИТУМНЫМИ СОСТАВАМИ: С ЗАМЕНОЙ 1 СЛОЯ		100М2		0				0		0

		0		E10-1-3-1		УСТРОЙСТВО СЛУХОВЫХ ОКОН		1МЕСТО		0				0		0

		0		E12-2-4-1 ШHК.ДОП.3		УСИЛЕНИЕ РУЛОННЫХ ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ В МЕСТАХ ПРИМЫКАНИЯ К АНКЕРАМ В ВИДЕ ТРУБ ПРИ ДИАМЕТРЕ ДО 200 ММ НА ПЕРВЫЙ СЛОЙ		10 ПРИМЫКАНИЙ		0.4				0		0

		0		E12-2-4-5 ШHК.ДОП.3		УСИЛЕНИЕ РУЛОННЫХ ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ В МЕСТАХ ПРИМЫКАНИЯ К ВЫСТУПАЮЩИМ МЕТАЛЛИЧЕСКИМ КОНСТРУКЦИЯМ, /АМС/ ПРОХОДЯЩИМ ЧЕРЕЗ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ		10 ПРИМЫКАНИЙ		0				0		0

		0		E12-2-1-2 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ		100М2		0.06				0		0

		0		E12-2-2-5		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНАХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПРИМИНИТЕЛЬНО К ЦОКОЛЮ И К СТОЕК КОНТЕЙНЕРА ФУНДАМЕНТУ		100М2		0				0		0

		0		E58-23-1		УСТАНОВКА СТАЛЬНОЙ ГИЛЬЗЫ И ФАРТУКА ПРИ ОБДЕЛКЕ МЕСТ ПРИМЫКАНИЯ МЯГКОЙ КРОВЛИ		1МЕСТО		0				0		0

		0		E12-1-17-1		УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ ТОЛЩИНОЙ 15 ММ		100М2		0				0		0

		0		E12-1-17-2 К=5		УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ НА КАЖДЫЙ 1 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ К [12 01 017 01] ЗА 85 PАЗ		100М2		0				0		0

		0		E58-16-9		РЕМОНТ ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКИ ПЛОЩАДЬЮ ЗАДЕЛКИ ДО: 1,0 М2		100МЕСТ		0				0		0

		0		E12-1-21-1 ШHК.ДОП.1		УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ПЛОСКИХ ИЗ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОГО НАПЛАВЛЯЕМОГО РУЛОННОГО МАТЕРИАЛА НА МАСТИКЕ ПЕРВЫЙ СЛОЙ ПОДКЛАДОЧНЫЙ		100М2		0				0		0

		0		E12-1-21-2 ШHК.ДОП.1		УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ПЛОСКИХ ИЗ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОГО НАПЛАВЛЯЕМОГО РУЛОННОГО МАТЕРИАЛА НА МАСТИКЕ ВТОРОЙ СЛОЙ НАКРЫВОЧНЫЙ		100М2		0				0		0

		0		E12-1-21-3 ШHК.ДОП.1		УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ПЛОСКИХ ИЗ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОГО НАПЛАВЛЯЕМОГО РУЛОННОГО МАТЕРИАЛА МАСТИКЕ ВТОРОЙ СЛОЙ НАКРЫВОЧНЫЙ НА СУХО		100М2		0				0		0

		0		E12-1-4-4		УСТРОЙСТВО ПРИМЫКАНИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ НАПЛАВЛЯЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ К СТЕНАМ И ПАРАПЕТАМ ВЫСОТОЙ ДО 600 ММ БЕЗ ФАРТУКОВ		100М		0

		0		E12-1-10-1		УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ [БРАНДМАУЭРЫ, ПАРАПЕТЫ, СВЕСЫ И Т.П.] ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ		100М2		0				0		0

				E12-3-5-1 ШHК.ДОП.8		УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ПРИМЕНИТЕЛЬНО ДЛЯ НАВЕСНОГО КОЗЫРЬКА		100 М2		0

		0		E12-1-9-2		УСТРОЙСТВО ЖЕЛОБОВ ПОДВЕСНЫХ		100М		0

				E12-1-8-3 ШHК.ДОП.6		НАВЕСКА ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ИЗ КИРПИЧА ИЛИ ЛЕГКОГО БЕТОНА, ДИАМЕТРОМ ДО:140 ММ		100М		0

		0		E6-1-1-15		УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТНЫХ ПЛИТ БЕТОННЫХ ПЛОСКИХ		100М3		0

		0		Е7-1-54-12		УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАД ПО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМ СТОЛБАМ БЕЗ ЦОКОЛЯ ИЗ СЕТЧАТЫХ ПАНЕЛЕЙ ВЫСОТОЙ ДО 2,2 М		100М		0				0		0

		0		Е7-1-55-9		УСТРОЙСТВО КАЛИТОК БЕЗ УСТАНОВКИ СТОЛБОВ ПРИ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАДАХ И ОГРАДАХ ИЗ ПАНЕЛЕЙ		100ШТ		0				0		0

		0		E68-23-1		РЕМОНТ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ: МЕЛКИХ		М2		0

		0		E53-16-1 ШHК.ДОП.6		РЕМОНТ КЛАДКИ СТЕН ОТДЕЛЬНЫМИ МЕСТАМИ: КИРПИЧНОЙ		М3		0				0		0

		0		E54-3-2		РАЗБОРКА ПОДШИВКИ ПОТОЛКОВ: ЧИСТОЙ ИЗ ФАНЕРЫ		100М2		0				0		0

		0		E54-3-4		РАЗБОРКА ПОДШИВКИ ПОТОЛКОВ ИЗ ДЕКОРАТИВНЫХ ПЛАСТИКОВЫХ ПАНЕЛЕЙ		100М2		0				0		0

		0		E54-3-5		РАЗБОРКА ПОДШИВКИ ПОТОЛКОВ ИЗ ПАНЕЛЕЙ МДФ		100М2		0				0		0

		0		E15-7-1-6 ШHК.ДОП.2		УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДОК С ОДИНАРНЫМ МЕТАЛЛИЧЕСКИМ КАРКАСОМ И ОДНОСЛОЙНОЙ ОБШИВКОЙ ГИПСОКАРТОННЫМИ ПЛИТАМИ С ОБЕИХ СТОРОН. ПЕРЕГОРОДКИ С ШАГОМ СТОЕЧНЫХ ПРОФИЛЕЙ 400ММ, ГЛУХИЕ ВЫСОТОЙ ДО 6,0 М		М2		0

		0		E15-7-17-4		ОБЛИЦОВКА КАРКАСОВ ПАНЕЛЯМИ ДЕКОРАТИВНЫМИ ПЛАСТИКОВЫМИ С УСТРОЙСТВОМ КАРКАСА БЕЗ ОТНОСА ОТ ПОТОЛКА		100М2		0				0		0

		0		E63-12-3		РЕМОНТ ПОТОЛКОВ ОБЛИЦОВАННЫХ ГИПСОКАРТОННЫМИ ЛИСТАМИ ПЛОЩАДЬЮ РЕМОНТИРУЕМЫХ МЕСТ		100М2		0				0		0

				Е8-3-2-1		КЛАДКА СТЕН ИЗ ЛЕГКОБЕТОННЫХ КАМНЕЙ БЕЗ ОБЛИЦОВКИ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М		М3		0				0		0

		0		E53-20-4		КЛАДКА ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ СТЕН ПРОЕМОВ: ВНУТРЕННИХ		100М3		0				0		0

		0		E46-2-9-2		ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН И ПОТОЛКОВ		100М2		0				0		0

				E8-2-7-1		АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ СТЕН И ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЙ		Т		0

				E15-2-1-1		УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН ФАСАДОВ		100М2		0				0		0

		0		E15-2-16-1		ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ		100М2		0				0		0

		0		E15-2-16-2		ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ		100М2		0				0		0

		0		E46-3-7-3		ПРОБИВКА ПРОЕМОВ В КОНСТРУКЦИЯХ ИЗ КИРПИЧА		М3		0

		0		E55-9-4 ШHК.ДОП.5		ПРОБИВКА ПРОЕМОВ СО СПЛОШНЫМ ВЫРАВНИВАНИЕМ ОТКОСОВ В ПЕРЕГОРОДКАХ: КИРПИЧНЫХ		100М2		0				0		0

		0		E20-2-3-9		УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ [РР] НОМЕР 5 РАЗМЕР 200Х600 ММ		РЕШЕТКА		0

		0		E15-2-36-1		ШТУКАТУРКА ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА УЛУЧШЕННАЯ СТЕН		100М2		0				0		0

		0		E15-2-36-2		ШТУКАТУРКА ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА УЛУЧШЕННАЯ ПОТОЛКОВ		100М2		0				0		0

		0		E61-2-9		РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ВНУТРЕННИХ СТЕН ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ: ДО 10 М2		100М2		0.01				0		0

		0		E61-2-11		РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ВНУТРЕННИХ СТЕН ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ: БОЛЕЕ 10 М2		100М2		0				0		0

		0		E61-4-9		РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ПОТОЛКОВ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ: ДО 10 М2		100М2		0				0		0

		0		E61-4-11		РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ПОТОЛКОВ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ: БОЛЕЕ 10 М2		100М2		0				0		0

		0		E61-7-1		РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ОТКОСОВ		100М2		0				0		0

		0		E61-10-3		РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ГЛАДКИХ ФАСАДОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ: ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ БОЛЕЕ 5 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ		100М2		0				0		0

		0		E61-10-1		РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ГЛАДКИХ ФАСАДОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ: ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ ДО 5 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ		100М2		0				0		0

		0		E61-10-2		РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ГЛАДКИХ ФАСАДОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ: ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ ДО 5 М2 ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ 10 ММ (3 РАЗА)		100М2		0

		0		E15-4-24-8		ПРОСТАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ		100М2		0				0		0

		0		E15-4-24-9		ПРОСТАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ ПОТОЛКОВ		100М2		0				0		0

		0		E15-4-25-8		УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН		100М2		0				0		0

		0		E15-4-25-9		УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ ПОТОЛКОВ		100М2		0				0		0

		0		E62-2-4		ПРОСТАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ СТЕН, ШПАТЛЕВКОЙ И С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 %		100М2		0				0		0

		0		E62-3-4		ПРОСТАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОТОЛКОВ, С ШПАТЛЕВКОЙ И С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35		100М2		0				0		0

		0		E62-7-6		УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ СТЕН ЗА ДВА РАЗА, ШПАТЛЕВКОЙ И С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 %		100М2		0.43				0		0

		0		E62-8-6		УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОТОЛКОВ ЗА ДВА РАЗА, С ШПАТЛЕВКОЙ И С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35		100М2		0.145				0		0

		0		E15-4-5-3		ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН СО ШПАТЛЕВКОЙ		100М2		0				0		0

		0		E15-4-5-4		ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ ПОТОЛКОВ СО ШПАТЛЕВКОЙ		100М2		0				0		0

		0		E62-16-6		ОКРАШИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ: РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 % И С ШПАТЛЕВКОЙ		100М2		0				0		0

		0		E62-17-6		ОКРАШИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ: РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 % И С ШПАТЛЕВКОЙ		100М2		0				0		0

		0		E56-9-4		ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ:		100ШТ		0				0		0

		0		E56-9-3		ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В ДЕРЕВЯННЫХ СТЕНАХ:		100ШТ		0				0		0

		0		E56-9-5 ШHК.ДОП.5		ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ: С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ		100ШТ		0				0		0

		0		E56-9-7 ШHК.ДОП.8		ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ ВРУЧНУЮ В ОТКОСАХ: АЛЮМИНИЕВЫХ		100КОРОБ		0				0		0

		0		E56-1-3		ДЕМОНТАЖ ОКОННЫХ КОРОБОК: В РУБЛЕНЫХ СТЕНАХ		100ШТ		0				0		0

		0		E56-1-4 ШHК.ДОП.5		ДЕМОНТАЖ ОКОННЫХ КОРОБОК: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ		100ШТ		0				0		0

		0		E56-1-6 ШHК.ДОП.8		ДЕМОНТАЖ АЛЮМИНИЕВЫХ ОКОННЫХ КОРОБОК В СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ ВРУЧНУЮ		100КОРОБ		0				0		0

		0		E56-2-1		СНЯТИЕ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ: НЕОСТЕКЛЕННЫХ		100М2		0				0		0

		0		E56-2-1		СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН		100М2		0

		0		E56-21-1		УСТАНОВКА ПОЛОТЕН: НАРУЖНЫХ КРОМЕ БАЛКОННЫХ		100ШТ		0

		0		E9-4-14-1 ШHК.ДОП.4		УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ С ПОДГОТОВОКЙ ПРОЕМА И УСТАНОВКОЙ НАКЛАДНЫХ И ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 2,5М2		М2		0				0		0

		0		E9-4-14-2 ШHК.ДОП.4		УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ С ПОДГОТОВОКЙ ПРОЕМА И УСТАНОВКОЙ НАКЛАДНЫХ И ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 2,5М2		М2		0				0		0

		0		E9-4-14-3 ШHК.ДОП.4		УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ В ПОДГОТОВЛЕННЫЕ ПРОЕМЫ ПЛОЩАДЬЮ ДО 2,5М2		М2		0				0		0

		0		E9-4-14-4 ШHК.ДОП.4		УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ В ПОДГОТОВЛЕННЫЕ ПРОЕМЫ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 2,5М2		М2		0				0		0

		0		E10-1-37-1 ШHК.ДОП.11		УСТАНОВКА АЛЮМИНИЕВЫХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ДО 3 М2		100М2		0				0		0

		0		E10-1-37-2 ШHК.ДОП.11		УСТАНОВКА АЛЮМИНИЕВЫХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ БОЛЕЕ 3 М2		100М2		0				0		0

		0		E10-1-36-5 ШHК.ДОП.11		УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ АЛЮМИНИЯ		100М2		0				0		0

		0		E56-12-1		СМЕНА ДВЕРНЫХ ПРИБОРОВ: ПЕТЛИ		100ШТ		0				0		0

		0		E56-12-5		СМЕНА ДВЕРНЫХ ПРИБОРОВ: ЗАМКИ ВРЕЗНЫЕ		100ШТ		0.01				0		0

		0		E56-12-6		СМЕНА ДВЕРНЫХ ПРИБОРОВ: ЗАМКИ НАКЛАДНЫЕ		100ШТ		0				0		0

		0		E69-27-3		СНЯТИЕ ЛАКОКРАСОЧНОГО ПОКРЫТИЯ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ: С МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ		М2		0				0		0

		0		E62-29-2		ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ДВА РАЗА (Контейнера и двери металлические		100М2		0.04				0		0

		0		E62-28-2		ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КРОВЕЛЬ: ЗА ДВА РАЗА (КРЫШИ КОНТЕЙНЕРОВ)		100М2		0

		0		E15-4-30-2		МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2		100М2		0				0		0

		0		E62-4-4		ПРОСТАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ОКОН: С ПОДГОТОВКОЙ И РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ БОЛЕЕ 35 %		100М2		0				0		0

		0		E62-5-4		ПРОСТАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ДВЕРЕЙ: С ПОДГОТОВКОЙ И РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ БОЛЕЕ 35 %		100М2		0				0		0

		0		E68-12-5		РАЗБОРКА СТЯЖЕК		100М3		0				0		0

		0		E11-1-11-1		УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ		100М2		0

		0		E11-1-11-2 К=6		УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 11-01-011-01 ЗА 10 PАЗ		100М2		0

				E11-1-11-3		УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ		100М2		0				0		0

		0		E11-1-11-4 К=16		УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 11-01-011-03 ЗА 16 PАЗ		100М2		0				0		0

		0		E11-1-11-3		УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ		100М2		0				0		0

				E11-1-11-4 К=6		УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 11-01-011-03 ЗА 6 PАЗ		100М2		0				0		0

		0		E57-2-1		РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: ИЗ ЛИНОЛЕУМА И РЕЛИНА		100М2		0.145				0		0

		0		E57-3-1		РАЗБОРКА ПЛИНТУСОВ: ДЕРЕВЯННЫХ И ИЗ ПЛАСТМАССОВЫХ МАТЕРИАЛОВ		100М		0.158				0		0

		0		E57-10-3		ЗАДЕЛКА ВЫБОИН В ПОЛАХ ЦЕМЕНТНЫХ ПЛОЩАДЬЮ ДО: 1,0 М2		100МЕСТ		0.04

		0		E11-1-36-2		УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ЛИНОЛЕУМА НА КЛЕЕ		100М2		0.145				0		0

		0		E11-1-40-3 ШHК.ДОП.6		УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПЛАСТИКОВЫХ НА ВИНТАХ САМОНАРЕЗАЮЩИХ		100М		0.158				0		0

		0		E62-18-2		ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ: ПЛИНТУСОВ И ГАЛТЕЛЕЙ		100М2		0				0		0

		0		E15-1-94-1 ШHК.ДОП.9		ОБЛИЦОВКА ВНУТРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ДЕКОРАТИВНЫМИ ОГНЕСТОЙКИМИ ПАНЕЛЯМИ: СТЕН С УСТРОЙСТВОМ КАРКАСА ИЗ ЖЕСТЯНОГО ПРОФИЛЯ		100М2		0.007				0		0

		0		E15-1-94-3 ШHК.ДОП.9		ОБЛИЦОВКА ВНУТРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ДЕКОРАТИВНЫМИ И ОГНЕСТОЙКИМИ ПАНЕЛЯМИ: ПОТОЛКОВ С УСТРОЙСТВОМ КАРКАСА ИЗ ЖЕСТЯНОГО ПРОФИЛЯ		100М2		0				0		0

		0		E62-41-1		ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДОВ ОТ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫХ И МАСЛЯНЫХ КРАСОК: С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ		100М2		0				0		0

				E62-25-7		ШПАТЛЕВКА ФАСАДОВ: ПРОСТЫХ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ		100М2		0				0		0

				E62-25-1		ОГРУНТОВКА ФАСАДОВ: ПРОСТЫХ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ		100М2		0				0		0

				E15-4-14-3		ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ВОДОЭМУЛЬСИОННАЯ		100М2		0				0		0

		0		E15-4-12-3		ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ВОДОЭМУЛЬСИОННАЯ		100М2		0				0		0

		0		E62-19-1		ОКРАСКА ИЗВЕСТКОВЫМИ СОСТАВАМИ ФАСАДОВ ПРОСТЫХ ПО: ШТУКАТУРКЕ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ С ШПАТЛЕВКОЙ		100М2		0				0		0

		0		E15-4-50-1 ШHК.ДОП.6		ОТДЕЛКА ФАСАДОВ ДЕКОРАТИВНЫМ ПОКРЫТИЕМ «ХОПЕР» ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ С ЛЕСОВ И ЗЕМЛИ:ОДНОТОННОЕ		100М2		0				0		0

		0		E62-21-10		ПРОСТАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ФАСАДОВ С ПОД ГОТОВКОЙ И РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 % С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ		100М2		0				0		0

		0		E8-7-2-1		ЛЕСА ПРИ ВЫСОТЕ ПОМЕЩЕНИЙ ДО 6 М		100М2		0

		0		E8-7-1-2		УСТАНОВКА И РАЗБОРКА НАРУЖНЫХ ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16 М ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ ПРОЧИХ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ		100М2		0

		0		E69-7-1		УСТРОЙСТВО: ХОДОВ ДЛЯ КРОВЛИ /ТРАП/		100П.М		0.2

		0		E62-35-2		ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК И ОГРАД ЗА ДВА РАЗА		100М2		0

		0		E15-4-30-4		МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК, ТРУБ, ПЕРЕПЛЕТОВ И Т.П. ЗА  ДВА РАЗА		100М2		0

		0		E9-8-2-1		РУЧНАЯ ЭЛЕКТРОДУГОВАЯ СВАРКА СТЫКОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ ПРИ ТОЛЩИНЕ СВАРИВАЕМОЙ СТАЛИ ММ, ДО: 6		10М		0

		0		E10-1-39-5		УСТАНОВКА ЛЮКОВ В ПЕРЕКРЫТИЯХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 2 М2		100М2		0				0		0

		0		0		ЗАМОК НАВЕСНОЙ		КОМПЛ		0

		0		E9-3-29-1		МОНТАЖ ЛЕСТНИЦ		Т		0				0		0

		0		0		УСТРОЙСТВО КОНКИ, ЕНДОВЫ, РАЗЖЕЛОБКИ, СНЕГОДЕРЖАТЕЛЬ		М		0				0		0

		0		29922		РЕЙКИ ПЛАСТИКОВЫЕ ДЛЯ ОБЛИЦОВКИ ПЛАСТИКА		М		0				0		0

		0		E63-12-3		РЕМОНТ ПОТОЛКОВ ОБЛИЦОВАННЫХ ГИПСОКАРТОННЫМИ ЛИСТАМИ ПЛОЩАДЬЮ РЕМОНТИРУЕМЫХ МЕСТ		100М2		0				0		0

		0		Л1		ЛЮК ЛК-1 ПО ПРОЕКТУ		Т		0				0		0

		0		Ц08-02-396-22		КОРОБА ПЛАСТМАССОВЫЕ ШИРИНОЙ 120ММ		100М		0

		0		E7-1-54-15		УСТРОЙСТВО ИЗ КОЛЮЧЕЙ ПРОВОЛОКИ ПО ГОТОВЫМ КОНСТРУКЦИЯМ		100М		0

		СОСТАВИЛ ________________ Насридинов Х.И.



&L&7ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС TNQURILISH 5.0&R&7 19-67-78

&L&7 &CСтраница &P&R&7



Лист1

												пр		чч		т

		№		РЕГИОНЫ		Прочие затраты подрядчика (Пп)		без		сотстрахом 12%

		1		РЕСПУБЛИКА УЗБ		21.06%		11329.14		12688.64		17.27%

		2		КР		24.25%		11655.72		13054.41		17.27%

		3		Г.Ташкент		17.27%		12646.34		14163.90		17.27%		10695.76		3%

				ОБЛАСТИ

		1		Ташкентская об		22.82%		13543.65		15168.89		17.27%		10695.76		3%

		2		Андижанская об		28.31%		10525.87		11788.97		17.27%		8952.62		3%

		3		Бухарская об		24.65%		9018.49		10100.71		17.27%		9490.07		2%

		4		Джизакская об		24.69%		8515.94		9537.85		17.27%		9145.33		3%

		5		Кашадарьинская об		24.15%		9933.45		11125.46		17.27%		11125.46		5%

		6		Наманганская об		30.29%		8633.72		9669.77		17.27%		8952.62		3%

		7		Навоийская об		23.35%		12384.85		13871.03		17.27%		8,600		3%

		8		Самаркандская об		18.11%		8178.37		9159.77		17.27%		9145.33		3%

		9		Сурхандарьинская об		22.28%		12015.63		13457.51		17.27%		10695.76		3%

		10		Сырдарьинская об		26.14%		10829.97		12129.57		17.27%		9145.33		3%

		11		Ферганская об		20.92%		9601.72		10753.93		17.27%		9027.48		3%

		12		Хорезмская об		19.00%		7383.54		8269.56		17.27%		7686.24		3%





U M S TALABLARGA
MOS ALOQA OPERATORI









Локально ресурная ведомость на 16 объектов/AND5730.xls
после экспертизы

																Приложения № ___ к

																Заказу №______

																к договору №191Д-19-ДУЗ

																от 26.07.2019г.

		СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ НА

		AND5730 CS1117 Бобохуросан

		Текущий ремонт кровли базовой станции и аппаратной расположенной по адресу: Андижанская область, Мархаматский р-н, Мадумар Тожибаев ж/х, школа №8.

		ОСНОВАНИЕ:Дефектный акт

		№		ОБОСНОВАНИЕ		НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И РЕСУРСОВ		ЕД.ИЗМ		КОЛ-ВО				ЦЕНА		СУММА

										НА ЕДИНИЦУ		ПО ПРОЕКТУ

		1		2		3		4		5		6		7		8

				РАЗДЕЛ: РАЗБОРКА И ДЕМОНТАЖ

		0		E46-4-1-2		РАЗБОРКА ФУНДАМЕНТОВ БЕТОННЫХ		М3		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		9.59		0		8,952.62		0

		0		01159		МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ		МАШ-Ч		5.68		0		809.60		0

		0		E46-4-1-4		РАЗБОРКА СТЕН КИРПИЧНЫХ		М3		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		8.24		0		8,952.62		0

		0		00001		МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ		МАШ-Ч		2.3		0		809.60		0

		0		E46-4-1-5		РАЗБОРКА СТЕН ШЛАКОБЛОЧНЫХ И Т.П.		М3		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		6.64		0		8,952.62		0

		0		01159		МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ		МАШ-Ч		1.54		0		809.60		0

		0		E47-1-1-4		ОЧИСТКА УЧАСТКА ОТ МУСОРА		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		3.91		0		8,952.62		0

		0		E58-1-2		РАЗБОРКА СТРОПИЛ СО СТОЙКАМИ И ПОДКОСАМИ ИЗ ДОСОК		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		22.68		0		8,952.62		0

		0		0		МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ		ТН		0.9		0		0.00		0

		0		E58-3-1		РАЗБОРКА МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ И ОБДЕЛОК ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ		100М		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		9.1		0		8,952.62		0

		0		E46-4-8-1		РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		14.38		0		8,952.62		0

		0		E46-4-8-2		РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		8.58		0		8,952.62		0

		0		E46-4-8-4		РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ ВОЛНИСТЫХ И ПОЛУВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		15.9		0		8,952.62		0

		0		E58-17-4		РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ ВОЛНИСТЫХ И ПОЛУВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		24.39		0		8,952.62		0

		0		0		МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ		ТН		1.45		0		0.00		0

		0		E46-4-8-3		РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ПЛИТ И ЧЕРЕПИЦЫ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		55.52		0		8,952.62		0

		0		E58-17-14 ШHК.ДОП.6		РАЗБОРКА ВЫРАВНИВАЮЩИХ ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК, ПО БЕТОННОМУ ОСНОВАНИЮ, ТОЛЩИНОЙ В ММ, ДО 30		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		116.76		0		8,952.62		0

		0		E1-2-57-1		РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 1		100М3		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		118		0		8,952.62		0

		0		E31-А36-1		ПОГРУЗКА МУСОРА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ		Т		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		3.72		0		8,952.62		0

		0		E31-А26-2		РАЗГРУЗКА МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ		Т		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		0.28		0		8,952.62		0

		0		C310-1010		ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЕМ НА 10 КМ, КЛАСС ГРУЗА 1		Т		0

		0		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0.1052		0		8,952.62		0

		0		00163		АВТОМОБИЛИ САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т		МАШ-Ч		0.1052		0		38,924.05		0

				РАЗДЕЛ: ЗЕМЕЛЬНЫЕ И ФУНДАМЕНТНЫЕ РАБОТЫ

		0		E1-2-61-1		ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 1		100М3		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		88.5		0		8,952.62		0

		0		E6-1-1-1		УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ		100М3		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		180		0		8,952.62		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.13		0		30,452		0

		0		0		БЕТОН М100		М3		102		0		388,000		0

		0		E6-1-1-5		УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ПОД КОЛОННЫ ОБЪЕМОМ ДО 3 М3		100М3		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		785.88		0		8,952.62		0

		0		00112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		0.27		0		42,323.45		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.99		0		30,452		0

		0		0		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0.0238		0		8,500,000		0

		0		30652		ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1		Т		0.027		0		5,000,000		0

		0		0		ПРОВОЛОКА		Т		0.0061		0		5,750,000		0

		0		0		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД		М3		0.74		0		2,200,000		0

		0		45022		БЕТОН М200		М3		101.5		0		450,000		0

		0		0		ЩИТЫ ИЗ ДОСОК		М2		64.1		0		90,000		0

		0		С124-9210		АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ		Т		0				8,400,000		0

		0		E11-1-2-4		УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЩЕБЕНОЧНЫХ		М3		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		2.5		0		8,952.62		0

		0		01866		ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		0.93		0		666.54		0

		0		14352		КАМЕННАЯ МЕЛОЧЬ М-300 ФРАКЦИИ 3-10ММ		М3		0.11		0		59500		0

		0		0		ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		М3		1.19		0		50400		0

		0		E6-1-1-22		УСТРОЙСТВО ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПРИ ШИРИНЕ ПОВЕРХУ ДО 1000 ММ С ОПАЛУБКОЙ		100М3		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		446.04		0		8,952.62		0

		0		02016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		123.76		0		2,574.28		0

		0		30407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0.013		0		8,500,000		0

		0		30652		ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1		Т		0.025		0		5,000,000.00		0

		0		32524		КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ		Т		0.0303		0		6,854,000.00		0

		0		35310		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42		Т		0.13		0		13,500,000		0

		0		0		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ III СОРТА		М3		0.61		0		2,200,000.00		0

		0		44011		АРМАТУРА		Т		6.6		0		8,400,000.00		0

		0		0		БЕТОН		М3		101.5		0		450,000.00		0

		0		51619		ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ		М2		39.2		0		90,000.00		0		0

		0		E6-1-35-2		УСТРОЙСТВО ПОЯСОВ БЕЗ ОПАЛУБКИ Б=12,5		100М3		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		516.46		0		8,952.62		0

		0		00112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		0.27		0		42,323.45		0

		0		02016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		208.25		0		2,574.28		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		1.07		0		30,452		0

		0		0		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42		Т		0.25		0		13,500,000		0

		0		45013		БЕТОН М150		М3		101.5		0		400,000		0

		0		E6-1-1-15		УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТНЫХ ПЛИТ БЕТОННЫХ ПЛОСКИХ		100М3		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		116.82		0		8,952.62		0

		0		00112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		0.27		0		42,323		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.71		0		30,452		0

		0		30407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0.002		0		10,000,000		0

		0		45027		БЕТОН (КЛАСС ПО ПРОЕКТУ)		М3		102		0		450,000		0

		0		51620		ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 40 ММ		М2		3.6		0		90,000		0

				РАЗДЕЛ: КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

		0		E10-1-2-1		УСТАНОВКА СТРОПИЛ		М3		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		24.09		0		8,952.62		0

		0		01556		БЕНЗОПИЛЫ		МАШ-Ч		0.44		0		462.875		0

		0		0		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.22		0		30,452		0

		0		30407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0.0072		0		10,000,000		0

		0		32501		ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 1,8 КГ		Т		0.038		0		6,200,000		0

		0		0		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ВСЕЙ ДЛИНОЙ И ШИРИНОЙ		М3		1.05		0		2,200,000		0

		0		E10-1-10-1		УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСА ИЗ БРУСЬЕВ		М3		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		22.5		0		8,952.62		0

		0		00521		ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		0.23		0		459.2		0

		0		01556		БЕНЗОПИЛЫ		МАШ-Ч		0.33		0		462.875		0

		0		0		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.36		0		30,452		0

		0		0		БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ		Т		0.0075		0		10,750,000		0

		0		30407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0.003		0		10,000,000		0

		0		32502		ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 2,825 КГ		Т		0.0031		0		6,200,000		0

		0		0		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ВСЕЙ ДЛИНОЙ И ШИРИНОЙ		М3		1.06		0		2,200,000		0

		0		E12-2-2-2 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧА И БЕТОНА		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		29.9		0		8,952.62		0

		0		00913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0		2,347.84		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.25		0		30,452		0

		0		32104		МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ		Т		0.244		0		5,500,000		0

		0		E58-12-3		УСТРОЙСТВО ОБРЕШЕТКИ С ПРОЗОРАМИ ИЗ ДОСОК И БРУСКОВ ПОД КРОВЛЮ ИЗ: АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		18.8		0		8,952.62		0

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.1		0		30,452.00		0

		0		45401		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0.006		0		8,500,000		0

		0		36077		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД		М3		1.02		0		2,200,000		0

		0		E58-12-2		УСТРОЙСТВО ОБРЕШЕТКИ С ПРОЗОРАМИ ИЗ ДОСОК И БРУСКОВ ПОД КРОВЛЮ ИЗ: ЛИСТОВОЙ СТАЛИ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		21.35		0		8,952.62		0

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.19		0		30,452.00		0

		0		30407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0.006		0		8,500,000		0

		0		36077		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ III СОРТА		М3		1.8		0		2,200,000		0

		0		E12-3-4-1 ШHК.ДОП.10		УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ ПРОФНАСТИЛА, МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ		100 М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		38.53		0		8,952.62		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.4		0		30,452.00		0

		0		05377		ПРОФНАСТИЛ ОЦИНКОВАННЫЙ 0,4-0,5 мм, МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА		М2		110		0		58,000		0

		0		0		УСТРОЙСТВО КОНКИ, ЕНДОВЫ, РАЗЖЕЛОБКИ, СНЕГОДЕРЖАТЕЛЬ		М		0				28,300		0

		0		30818		ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ 4,8X35		ШТ		645		0		350		0

		0		30819		ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ 4,8Х80 ММ		ШТ		81		0		450		0

		0		E12-1-7-1		УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ИЗ ВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ С ОБРЕШЕТКОЙ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		47.91		0		8,952.62		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.58		0		30,452.00		0

		0		30032		ШИФЕР		М2		135		0		22,750		0

		0		30383		ГВОЗДИ ПРОВОЛОЧНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ ДЛЯ АСБЕСТОЦЕМЕНТНОЙ КРОВЛИ 4,5Х120 ММ		Т		0.008		0		8,500,000		0

		0		32501-07		ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК		Т		0.015		0		6,200,000		0

		0		33729		СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,7 ММ (КОНКИ, ЕНДОВЫ)		Т		0.02		0		8,500,000		0

		0		0		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД		М3		1.04		0		2,200,000		0

		0		E12-1-7-3		УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ИЗ ВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ БЕЗ ОБРЕШЕТКИ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		47.23		0		8,952.62		0

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.4		0		30,452.00		0

		0		30032		ШИФЕР		М2		130		0		22,750		0

		0		30383		ГВОЗДИ ПРОВОЛОЧНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ ДЛЯ АСБЕСТОЦЕМЕНТНОЙ КРОВЛИ 4,5Х120 ММ		Т		0.00014		0		8,500,000		0

		0		32501		ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК		Т		0.027		0		6,200,000		0

		0		33729		СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,7 ММ (КОНКИ, ЕНДОВЫ)		Т		0.02		0		8,500,000		0

		0		E58-6-1		РЕМОНТ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ ПОКРЫТИЯ ИЗ АСБОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ: ОБЫКНОВЕННОГО ПРОФИЛЯ		100М2		0.03

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		81.2		2.436		8,952.62		21,809

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.89		0.0267		30,452.00		813

		0		30032		ШИФЕР		М2		135		4.05		22,750		92,138

		0		30383		ГВОЗДИ ПРОВОЛОЧНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ ДЛЯ АСБЕСТОЦЕМЕНТНОЙ КРОВЛИ 4,5Х120 ММ		Т		0.0019		0.000057		8,500,000		485

		0		32501		ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК		Т		0.005		0.00015		6,200,000		930

		0		33729		СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА (КОНКИ, ЕНДОВЫ)		Т		0.04		0.0012		8,500,000		10,200

		0		E58-7-1 ШHК.ДОП.3		РЕМОНТ ОТДЕЛЬНЫМИ МЕСТАМИ РУЛОННОГО ПОКРЫТИЯ С ПРОМАЗКОЙ БИТУМНЫМИ СОСТАВАМИ: С ЗАМЕНОЙ 1 СЛОЯ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		22.35		0		8,952.62		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.1		0		30,452.00		0

		0		32104		МАСТИКА		Т		0.33		0		5,500,000		0

		0		44259		МАТЕРИАЛЫ РУЛОННЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ "ИЗОЛ", "ФОЛЬГАИЗОЛ",  "ПОЛИИЗОЛ" ТОЛЬШИНОЙ НЕ МЕНЕЕ 3 ММ		М2		115		0		16,500		0

		0		E10-1-3-1		УСТРОЙСТВО СЛУХОВЫХ ОКОН		1МЕСТО		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		6.63		0		8,952.62		0

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.11		0		30,452.00		0

		0		45401		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0.0014		0		8,500,000		0

		0		45024		ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД КРУГЛЫЕ		М3		0.06		0		900,000.00		0

		0		36077		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД		М3		0.16		0		2,200,000		0

		0		44330		ПЕРЕПЛЕТЫ ОКОННЫЕ		М2		0.5		0		120,000		0

		0		44424		ПРИБОРЫ ОКОННЫЕ		КОМП		1		0		30,000		0

		0		E12-2-4-1 ШHК.ДОП.3		УСИЛЕНИЕ РУЛОННЫХ ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ В МЕСТАХ ПРИМЫКАНИЯ К АНКЕРАМ В ВИДЕ ТРУБ ПРИ ДИАМЕТРЕ ДО 200 ММ НА ПЕРВЫЙ СЛОЙ		10 ПРИМЫКАНИЙ		0.4

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		45.8		18.32		8,952.62		164,012

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.1		0.04		30,452.00		1,218

		0		32104		МАСТИКА		Т		0.03		0.012		5,500,000		66,000

		0		44259		МАТЕРИАЛЫ РУЛОННЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ "ИЗОЛ", "ФОЛЬГАИЗОЛ",  "ПОЛИИЗОЛ" ТОЛЬШИНОЙ НЕ МЕНЕЕ 3 ММ		М2		15		6		16,500		99,000

		0		0		РАСТВОР М100		М3		0.05		0.02		425,000		8,500

		0		E12-2-4-5 ШHК.ДОП.3		УСИЛЕНИЕ РУЛОННЫХ ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ В МЕСТАХ ПРИМЫКАНИЯ К ВЫСТУПАЮЩИМ МЕТАЛЛИЧЕСКИМ КОНСТРУКЦИЯМ, /АМС/ ПРОХОДЯЩИМ ЧЕРЕЗ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ		10 ПРИМЫКАНИЙ		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		39.2		0		8,952.62		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.1		0		30,452.00		0

		0		32104		МАСТИКА		Т		0.02		0		5,500,000		0

		0		44259		МАТЕРИАЛЫ РУЛОННЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ "ИЗОЛ", "ФОЛЬГАИЗОЛ",  "ПОЛИИЗОЛ" ТОЛЬШИНОЙ НЕ МЕНЕЕ 3 ММ		М2		8		0		16,500		0

		0		E12-2-1-2 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ		100М2		0.06

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		38.9		2.334		8,952.62		20,895

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.53		0.0318		30,452.00		968

		0		0		РАСТВОР М25		М3		2.5		0.15		425,000		63,750				5		85

		0		32104		МАСТИКА		Т		0.244		0.01464		5,500,000		80,520				4.148

		0		44070		МАТЕРИАЛЫ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РУЛОННЫЕ "ИЗОЛ", "ФОЛЬГАИЗОЛ",  "ПОЛИИЗОЛ" ТОЛЬШИНОЙ НЕ МЕНЕЕ 3 ММ		М2		117		7.02		16,500		115,830				1989

		0		E12-2-2-5		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНАХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПРИМИНИТЕЛЬНО К ЦОКОЛЮ И К СТОЕК КОНТЕЙНЕРА ФУНДАМЕНТУ		100М2		0										0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		36		0		8,952.62		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.15		0		30,452.00		0

		0		32104		МАСТИКА		Т		0.244		0		5,500,000		0

		0		44070		МАТЕРИАЛЫ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РУЛОННЫЕ "ИЗОЛ", "ФОЛЬГАИЗОЛ",  "ПОЛИИЗОЛ" ТОЛЬШИНОЙ НЕ МЕНЕЕ 3 ММ		М2		117		0		16,500		0

		0		E58-23-1		УСТАНОВКА СТАЛЬНОЙ ГИЛЬЗЫ И ФАРТУКА ПРИ ОБДЕЛКЕ МЕСТ ПРИМЫКАНИЯ МЯГКОЙ КРОВЛИ		1МЕСТО		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		8.83		0		8,952.62		0

		0		02016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		0.5		0		2,574.28		0

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.04		0		30,452.00		0

		0		45024		БЕТОН М400 В30		М3		0.032		0		450,000.00		0

		0		30956		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.001		0		25,200,000		0

		0		32104		МАСТИКА		Т		0.06		0		5,500,000		0

		0		44070		МАТЕРИАЛЫ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РУЛОННЫЕ "ИЗОЛ", "ФОЛЬГАИЗОЛ",  "ПОЛИИЗОЛ" ТОЛЬШИНОЙ НЕ МЕНЕЕ 3 ММ		М2		17.25		0		16,500		0

		0		33729		СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,7 ММ		Т		0.005		0		8,500,000		0

		0		35312		ЭЛЕКТРОДЫ		Т		0.0005		0		13,500,000		0

		0		63498		ГИЛЬЗЫ СТАЛЬНЫЕ С ФЛАНЦАМИ		Т		0.015		0		39,000,000		0

		0		E12-1-17-1		УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ ТОЛЩИНОЙ 15 ММ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		27.22		0		8,952.62		0

		0		00112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		1.26		0		42,323.45		0

		0		0		РАСТВОР М100		М3		1.53		0		425,000		0

		0		E12-1-17-2 К=5		УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ НА КАЖДЫЙ 1 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ К [12 01 017 01] ЗА 85 PАЗ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		8.5		0		8,952.62		0

		0		00112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		1.7		0		42,323.45		0

		0		0		РАСТВОР М100		М3		8.67		0		425,000		0

		0		E58-16-9		РЕМОНТ ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКИ ПЛОЩАДЬЮ ЗАДЕЛКИ ДО: 1,0 М2		100МЕСТ		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		130.45		0		8,952.62		0

		0		0		РАСТВОР М100		М3		2.14		0		425,000		0

		0		E12-1-21-1 ШHК.ДОП.1		УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ПЛОСКИХ ИЗ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОГО НАПЛАВЛЯЕМОГО РУЛОННОГО МАТЕРИАЛА НА МАСТИКЕ ПЕРВЫЙ СЛОЙ ПОДКЛАДОЧНЫЙ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		75.07		0		8,952.62		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.24		0		30,452.00		0

		0		0		ГОРЕЛКИ		МАШ-Ч		15.16		0		80.96		0

		0		0		КОТЛЫ  БИТУМНЫЕ  ПЕРЕДВИЖНЫЕ  400  Л		МАШ-Ч		2.34		0		2,347.84		0

		0		31934		БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ РУЛОННЫЙ МАТЕРИАЛ "ПОЛИИЗОЛ" "ИЗОЛ", "ФОЛЬГАИЗОЛ",  "ПОЛИИЗОЛ" ТОЛЬШИНОЙ НЕ МЕНЕЕ 3 ММ		М2		125		0		16,500		0

		0		32136		МАСТИКА		Т		0.25		0		5,500,000		0

		0		45077		ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ		КГ		30		0		2,500		0

		0		E12-1-21-2 ШHК.ДОП.1		УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ПЛОСКИХ ИЗ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОГО НАПЛАВЛЯЕМОГО РУЛОННОГО МАТЕРИАЛА НА МАСТИКЕ ВТОРОЙ СЛОЙ НАКРЫВОЧНЫЙ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		22.99		0		8,952.62		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.1		0		30,452.00		0

		0		0		ГОРЕЛКИ		МАШ-Ч		8.7		0		80.96		0

		0		31934		БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ РУЛОННЫЙ МАТЕРИАЛ "ПОЛИИЗОЛ" "ИЗОЛ", "ФОЛЬГАИЗОЛ",  "ПОЛИИЗОЛ" ТОЛЬШИНОЙ НЕ МЕНЕЕ 3 ММ		М2		125		0		16,500		0

		0		32136		МАСТИКА		Т		0.25		0		5,500,000		0

		0		45077		ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ		КГ		30		0		2,500		0

		0		E12-1-21-3 ШHК.ДОП.1		УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ПЛОСКИХ ИЗ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОГО НАПЛАВЛЯЕМОГО РУЛОННОГО МАТЕРИАЛА МАСТИКЕ ВТОРОЙ СЛОЙ НАКРЫВОЧНЫЙ НА СУХО		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		16.35		0		8,952.62		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.1		0		30,452.00		0

		0		0		ГОРЕЛКИ		МАШ-Ч		8.7		0		80.96		0

		0		31934		БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ РУЛОННЫЙ МАТЕРИАЛ "ПОЛИИЗОЛ" "ИЗОЛ", "ФОЛЬГАИЗОЛ",  "ПОЛИИЗОЛ" ТОЛЬШИНОЙ НЕ МЕНЕЕ 3 ММ		М2		125		0		16,500		0

		0		45077		ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ		КГ		30		0		2,500		0

		0		E12-1-4-4		УСТРОЙСТВО ПРИМЫКАНИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ НАПЛАВЛЯЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ К СТЕНАМ И ПАРАПЕТАМ ВЫСОТОЙ ДО 600 ММ БЕЗ ФАРТУКОВ		100М		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		35.5		0		8,952.62		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.15		0		30,452.00		0

		0		0		ГОРЕЛКИ		МАШ-Ч		5.26		0		80.96		0

		0		31934		БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ РУЛОННЫЙ МАТЕРИАЛ "ПОЛИИЗОЛ" "ИЗОЛ", "ФОЛЬГАИЗОЛ",  "ПОЛИИЗОЛ" ТОЛЬШИНОЙ НЕ МЕНЕЕ 3 ММ		М2		252		0		16,500		0

		0		0		РАСТВОР М100		М3		0.51		0		425,000		0

		0		45077		ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ		КГ		8.4		0		2,500		0

		0		E12-1-10-1		УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ [БРАНДМАУЭРЫ, ПАРАПЕТЫ, СВЕСЫ И Т.П.] ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		112.75		0		8,952.62		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.07		0		30,452.00		0

		0		32522		ПРОВОЛКА		Т		0.012		0		5,750,000		0

		0		33732		СТАЛЬ ОЦИНКОВАННАЯ ЛИСТОВАЯ ТОЛЩИНА ЛИСТА 0,7 ММ		Т		0.57		0		10,200,000		0

		0		E12-1-9-2		УСТРОЙСТВО ЖЕЛОБОВ ПОДВЕСНЫХ		100М		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		31.41		0		8,952.62		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.09		0		0		0

		0		30383		ГВОЗДИ ПРОВОЛОЧНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ ДЛЯ АСБЕСТОЦЕМЕНТНОЙ КРОВЛИ 4,5Х120 ММ		Т		0.0038		0		8,500,000		0

		0		0		ПОКОВКИ ОЦИНКОВАННЫЕ		Т		0.169		0		6,200,000		0

		0		0		ЖЕЛОБА ГОТОВЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ		М		100		0		28,300		0		0

		0		E12-1-8-3 ШHК.ДОП.6		НАВЕСКА ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ИЗ КИРПИЧА ИЛИ ЛЕГКОГО БЕТОНА, ДИАМЕТРОМ ДО:140 ММ		100М		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		38.4		0		8,952.62		0

		0		47801		ТРУБЫ ВОДОСТОЧНЫЕ С КОЛЕНАМИ С ВОРОНКАМИ		М		113		0		18,800.00		0

		0		E12-3-5-1 ШHК.ДОП.8		УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ПРИМЕНИТЕЛЬНО ДЛЯ НАВЕСНОГО КОЗЫРЬКА		100 М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		48.63		0		8,952.62		0

		0		01041		ШУРУПОВЕРТЫ		МАШ-Ч		10.45		0		411.13		0

		0		01556		БЕНЗОПИЛЫ		МАШ-Ч		2.83		0		462.88		0

		0		02491		СТАНОК ФАЛЬЦЕПРОКАТНЫЙ		МАШ-Ч		10		0		5,376.25		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.13		0		30,452.00		0

		0		19851		ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ ОЦИНКОВАНЫЕ, РАЗМЕРОМ 5Х45 ММ		Т		0.003		0		22,100,000		0

		0		19852		СТАЛЬ ОЦИНКОВАННАЯ В РУЛОНАХ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ, С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ		Т		0.637		0		10,200,000		0

		0		19853		КЛЯММЕРЫ ОЦИНКОВАННЫЕ		100ШТ		2.19		0		500		0

		0		19854		АНТИСЕПТИК		Л		67.13		0		5,000		0

		0		36060		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД		М3		2.45		0		2,200,000		0

		0		61151		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 3Х70 ММ, ГОСТ 4028-63		КГ		3.6		0		10,000		0

		0		E69-7-1		УСТРОЙСТВО: ХОДОВ ДЛЯ КРОВЛИ /ТРАП/		100П.М		0.2								9		Сурхандарьинская об		22.28%		7129.14		8198.511

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		20.8		4.16		8,952.62		37,243		10		Сырдарьинская об		26.14%		6754.05		7767.1575

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.1		0.02		30,452.00		609		11		Ферганская об		20.92%		6210.6		7142.19

		0		30407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0.006		0.0012		8,500,000		10,200		12		Хорезмская об		19.00%		5634.48		6479.652

		0		0		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ВСЕЙ ДЛИНОЙ И ШИРИНОЙ		М3		0.3		0.06		2,200,000		132,000

		0		36167		ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ИЗ БЕРЕЗЫ ИЛИ ЛИПЫ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 25, 32, 40 ММ, III СОРТА		М3		2.14		0.428		2,200,000		941,600

		0		E10-1-39-5		УСТАНОВКА ЛЮКОВ В ПЕРЕКРЫТИЯХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 2 М2		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		142.68		0		8,952.62		0

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		1.84		0		30,452.00		0

		0		E9-3-29-1		МОНТАЖ ЛЕСТНИЦ		Т		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		32.37		0		8,952.62		0

		0		50781		СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ		Т		1		0		10,000,000		0

		0		Л1		ЛЮК ЛК-1 ПО ПРОЕКТУ		Т		0				10,200,000		0

				РАЗДЕЛ: ОБШЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

		0		Е7-1-54-12		УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАД ПО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМ СТОЛБАМ БЕЗ ЦОКОЛЯ ИЗ СЕТЧАТЫХ ПАНЕЛЕЙ ВЫСОТОЙ ДО 2,2 М		100М		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		149		0		8,952.62		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.78		0		30,452.00		0										зарплата

		0		32522		ПРОВОЛКА		Т		0.002		0		5,750,000		0

		0		35312		ЭЛЕКТРОДЫ		Т		0.012		0		13,500,000		0

		0		42384		СТОЛБЫ ПРОФИЛЬНЫЕ ВЫСОТОЙ ДО 2,2 М		ШТ		33.3		0		10,000		0

		0		45010		ПАНЕЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СЕТЧАТЫЕ		М2		189		0		63,000		0

		0		45024		БЕТОН М200		М3		1.38		0		450,000		0

		0		Е7-1-55-9		УСТРОЙСТВО КАЛИТОК БЕЗ УСТАНОВКИ СТОЛБОВ ПРИ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАДАХ И ОГРАДАХ ИЗ ПАНЕЛЕЙ		100ШТ		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		71		0		8,952.62		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.34		0		30,452.00		0

		0		02016		УСТАНОВКА ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ		МАШ-Ч		11.6		0		2,574		0

		0		35312		ЭЛЕКТРОДЫ		Т		0.012		0		13,500,000		0

		0		44395		ПОЛОТНО КАЛИТОК С ПЕТЛЯМИ И С ЗАМКОМ		ШТ		100		0		850,000		0

		0		E68-23-1		РЕМОНТ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ: МЕЛКИХ		М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		1.88		0		8,952.62		0

		0		02016		УСТАНОВКА ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ		МАШ-Ч		0.45		0		2,574		0

		0		35312		ЭЛЕКТРОДЫ		Т		0.0002		0		13,500,000		0

		0		E53-16-1 ШHК.ДОП.6		РЕМОНТ КЛАДКИ СТЕН ОТДЕЛЬНЫМИ МЕСТАМИ: КИРПИЧНОЙ		М3		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		35.39		0		8,952.62		0

		0		0		РАСТВОР М100		М3		0.253		0		425,000		0

		0		43121		КИРПИЧ		1000ШТ		0.402		0		1,500,000		0

		0		E54-3-2		РАЗБОРКА ПОДШИВКИ ПОТОЛКОВ: ЧИСТОЙ ИЗ ФАНЕРЫ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		14.79		0		8,952.62		0

		0		E54-3-4		РАЗБОРКА ПОДШИВКИ ПОТОЛКОВ ИЗ ДЕКОРАТИВНЫХ ПЛАСТИКОВЫХ ПАНЕЛЕЙ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		24.65		0		8,952.62		0

		0		E54-3-5		РАЗБОРКА ПОДШИВКИ ПОТОЛКОВ ИЗ ПАНЕЛЕЙ МДФ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		32.68		0		8,952.62		0

		0		E15-7-1-6 ШHК.ДОП.2		УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДОК С ОДИНАРНЫМ МЕТАЛЛИЧЕСКИМ КАРКАСОМ И ОДНОСЛОЙНОЙ ОБШИВКОЙ ГИПСОКАРТОННЫМИ ПЛИТАМИ С ОБЕИХ СТОРОН. ПЕРЕГОРОДКИ С ШАГОМ СТОЕЧНЫХ ПРОФИЛЕЙ 400ММ, ГЛУХИЕ ВЫСОТОЙ ДО 6,0 М		М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		1.7		0		8,952.62		0

		0		00521		ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		0.03		0		459.20		0

		0		01369		НОЖНИЦЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		0.06		0		293.30		0

		0		02209		ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ		МАШ-Ч		0.06		0		411.12		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.02		0		30,452		0

		0		30485		ДЮБЕЛЬ		ШТ		1.5		0		1,000		0

		0		35439		ШПАКЛЕВКА		Т		0.00085		0		1,600,000		0

		0		35444		ЛЕНТЫ		М		3.79		0		1,000		0

		0		35448		ШУРУП TN25		ШТ		44		0		84		0

		0		35455		МАТЕРИАЛ ЗВУКОИЗОЛИРУЮЩИЙ		М3		0.041		0		214,320		0

		0		35459		ПРОФИЛЬ СТОЕЧНЫЙ И НАПРАВЛЯЮЩИЙ		М		3.63		0		8,220		0

		0		44617		ЛИСТЫ ГИПСОКАРТОННЫЕ		М2		2		0		15,840		0		0

		0		E15-7-17-4		ОБЛИЦОВКА КАРКАСОВ ПАНЕЛЯМИ ДЕКОРАТИВНЫМИ ПЛАСТИКОВЫМИ С УСТРОЙСТВОМ КАРКАСА БЕЗ ОТНОСА ОТ ПОТОЛКА		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		155.3		0		8,952.62		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.69		0		30,452.00		0

		0		32501		ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК		Т		0.0012		0		6,200,000		0

		0		30407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0.001		0		8,500,000		0

		0		35454		БРУС ДЕРЕВЯННЫЙ		М3		0.41		0		2,200,000		0

		0		40955		АНКЕРНЫЕ БОЛТЫ С ГАЙКАМИ		Т		0.0028		0		10,750,000		0

		0		43960		ПАНЕЛИ ПЛАСТИКОВЫЕ		М2		105		0		15,000		0

		0		45401		ГВОЗДИ ОТДЕЛОЧНЫЕ		Т		0.0021		0		10,000,000		0

		0		29922		РЕЙКИ ПЛАСТИКОВЫЕ ДЛЯ ОБЛИЦОВКИ ПЛАСТИКА		М		0				4,000		0

		0		E63-12-3		РЕМОНТ ПОТОЛКОВ ОБЛИЦОВАННЫХ ГИПСОКАРТОННЫМИ ЛИСТАМИ ПЛОЩАДЬЮ РЕМОНТИРУЕМЫХ МЕСТ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		30.59		0		8,952.62		0

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.2		0		30,452.00		0

		0		30407		ГВОЗДИ ОТДЕЛОЧНЫЕ		Т		0.003		0		10,000,000		0

		0		44617		ГИПСОКАРТОН ВЛАГОСТОЙКИЙ		М2		105		0		19,200		0

		0		Е8-3-2-1		КЛАДКА СТЕН ИЗ ЛЕГКОБЕТОННЫХ КАМНЕЙ БЕЗ ОБЛИЦОВКИ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М		М3		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		4.43		0		8,952.62		0

		0		0		РАСТВОР М100		М3		0.11		0		425,000		0

		0		16070		ШЛАКОБЛОКИ		М3		0.92		0		224,208		0

		0		E53-20-4		КЛАДКА ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ СТЕН ПРОЕМОВ: ВНУТРЕННИХ		100М3		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		1042		0		8,952.62		0

		0		0		РАСТВОР М100		М3		23.6		0		425,000		0

		0		43121		КИРПИЧ		1000ШТ		40		0		1,500,000		0

				E8-2-7-1		АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ СТЕН И ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЙ		Т		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		63.73		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.31		0		30,452.00		0

				44521		СЕТКА АРМАТУРНАЯ (ПРОВОЛКА, КАТАНКА, КРУГ) ТОЛШИНОЙ ОТ 1ММ ДО 5ММ		Т		1		0		8,400,000.00		0

		0		E46-2-9-2		ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН И ПОТОЛКОВ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		22.82		0		8,952.62		0

		0		E15-2-1-1		УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН ФАСАДОВ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		70.88		0		8,952.62		0

		0		0		РАСТВОР М100		М3		1.89		0		425,000		0

		0		E15-2-16-1		ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		75.4		0		8,952.62		0

		0		0		РАСТВОР М100		М3		1.51		0		425,000		0

		0		E15-2-16-2		ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		78.88		0		8,952.62		0

		0		0		РАСТВОР М100		М3		1.5		0		425,000		0

		0		E46-3-7-3		ПРОБИВКА ПРОЕМОВ В КОНСТРУКЦИЯХ ИЗ КИРПИЧА		М3		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		12.3		0		8,952.62		0

		0		02509		МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		5.08		0		809.60		0

		0		E55-9-4 ШHК.ДОП.5		ПРОБИВКА ПРОЕМОВ СО СПЛОШНЫМ ВЫРАВНИВАНИЕМ ОТКОСОВ В ПЕРЕГОРОДКАХ: КИРПИЧНЫХ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		167.88		0		8,952.62		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.1		0		30,452.00		0

		0		0		РАСТВОР М100		М3		1.14		0		425,000		0

		0		30485		ДЮБЕЛЬ		ШТ		0.01		0		1,000		0

		0		33835		ШВЕЛЛЕРЫ, МАРКА СТАЛИ ВСТ3ПС5 N 12		Т		0.645		0		4,482,400		0

		0		44528		СЕТКА РАБИЦА		М2		12.6		0		9,300		0

		0		E20-2-3-9		УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ [РР] НОМЕР 5 РАЗМЕР 200Х600 ММ		РЕШЕТКА		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		1.17		0		8,952.62		0

		0		02016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		0.12		0		2,574		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.01		0		30,452		0

		0		0		ВИНТЫ		Т		0.00008		0		22,100,000		0

		0		33642		ПРОКАТ ДЛЯ АРМИРОВАНИЯ Ж/Б КОНСТРУКЦИЙ КРУГЛЫЙ И ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ, ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ И ТЕРМОМЕХАНИЧЕСКИЙ, ТЕРМИЧЕСКИ УПРОЧНЕННЫЙ КЛАСС А-I ДИАМЕТРОМ 12 ММ		Т		0.00043		0		8,400,000		0

		0		35319		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А		Т		0.00003		0		13,500,000		0

		0		0		РЕШЕТКИ		ШТ		1		0		5,000		0

		0		E15-2-36-1		ШТУКАТУРКА ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА УЛУЧШЕННАЯ СТЕН		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		129.95		0		8,952.62		0

		0		00112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		0.14		0		42,323.45		0

		0		0		РАСТВОР М100		М3		3.1		0		425,000		0

		0		30389		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1,6Х50 ММ		Т		0.0025		0		10,000,000		0

		0		33205		СЕТКА РАБИЦА		М2		108		0		9,300		0

		0		38617		ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ		КГ		12		0		40,000		0

		0		E15-2-36-2		ШТУКАТУРКА ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА УЛУЧШЕННАЯ ПОТОЛКОВ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		144.64		0		8,952.62		0

		0		00112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		0.14		0		42,323.45		0

		0		0		РАСТВОР М100		М3		3.2		0		425,000		0

		0		30389		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1,6Х50 ММ		Т		0.0025		0		10,000,000		0

		0		33205		СЕТКА РАБИЦА		М2		108		0		9,300		0

		0		38617		ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ		КГ		12		0		40,000		0

		0		E61-2-9		РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ВНУТРЕННИХ СТЕН ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ: ДО 10 М2		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		157.1		0		8,952.62		0

		0		0		РАСТВОР М100		М3		2.2		0		425,000		0

		0		E61-2-11		РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ВНУТРЕННИХ СТЕН ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ: БОЛЕЕ 10 М2		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		142.65		0		8,952.62		0

		0		0		РАСТВОР М100		М3		2.2		0		425,000		0

		0		E61-4-9		РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ПОТОЛКОВ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ: ДО 10 М2		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		226.27		0		8,952.62		0

		0		0		РАСТВОР М100		М3		2.31		0		425,000		0

		0		E61-4-11		РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ПОТОЛКОВ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ: БОЛЕЕ 10 М2		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		199.73		0		8,952.62		0

		0		0		РАСТВОР М100		М3		2.31		0		425,000		0

		0		E61-7-1		РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ОТКОСОВ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		383.06		0		8,952.62		0

		0		0		РАСТВОР М100		М3		4.4		0		425,000		0

		0		E61-10-3		РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ГЛАДКИХ ФАСАДОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ: ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ БОЛЕЕ 5 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		188.25		0		8,952.62		0

		0		0		РАСТВОР М100		М3		2.2		0		425,000		0

		0		E61-10-1		РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ГЛАДКИХ ФАСАДОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ: ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ ДО 5 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		201.84		0		8,952.62		0

		0		0		РАСТВОР М100		М3		2.2		0		425,000		0

		0		E61-10-2		РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ГЛАДКИХ ФАСАДОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ: ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ ДО 5 М2 ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ 10 ММ (3 РАЗА)		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		108.54		0		8,952.62		0

		0		0		РАСТВОР М100		М3		3.3		0		425,000		0

		0		E15-4-24-8		ПРОСТАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		21.12		0		8,952.62		0

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.05		0		30,452.00		0

		0		31066		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.0267		0		25,200,000		0

		0		31650		ОЛИФА, РАСТВОРИТЕЛ, РАЗБАВИТЕЛ		Т		0.0103		0		11,750,000		0

		0		31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.005		0		1,600,000		0

		0		35538		ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25		М2		0.08		0		5,000		0

		0		E15-4-24-9		ПРОСТАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ ПОТОЛКОВ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		22.88		0		8,952.62		0

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.05		0		30,452.00		0

		0		31066		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.0302		0		25,200,000		0

		0		31650		ОЛИФА, РАСТВОРИТЕЛ, РАЗБАВИТЕЛ		Т		0.0119		0		11,750,000		0

		0		31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.0055		0		1,600,000		0

		0		E15-4-25-8		УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		51.01		0		8,952.62		0

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.11		0		30,452.00		0

		0		31066		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.01837		0		25,200,000		0

		0		31440		ГРУНТОВКИ		Т		0.0075		0		10,000,000		0

		0		31655		ОЛИФА, РАСТВОРИТЕЛ, РАЗБАВИТЕЛ		Т		0.0113		0		11,750,000		0

		0		31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.051		0		1,600,000		0

		0		35538		ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25		М2		0.84		0		5,000		0

		0		E15-4-25-9		УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ ПОТОЛКОВ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		62.7		0		8,952.62		0

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.11		0		30,452.00		0

		0		31066		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.021		0		25,200,000		0

		0		31440		ГРУНТОВКИ		Т		0.0089		0		10,000,000		0

		0		31655		ОЛИФА, РАСТВОРИТЕЛЬ, РАЗБАВИТЕЛЬ		Т		0.013		0		11,750,000		0

		0		31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.055		0		1,600,000		0

		0		35538		ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25		М2		0.84		0		5,000		0

		0		E62-2-4		ПРОСТАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ СТЕН, ШПАТЛЕВКОЙ И С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 %		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		61.33		0		8,952.62		0

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.07		0		30,452.00		0

		0		31651		ОЛИФА, РАСТВОРИТЕЛЬ, РАЗБАВИТЕЛЬ		Т		0.076		0		11,750,000		0

		0		31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.0255		0		1,600,000		0

		0		43231		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.0189		0		25,200,000		0

		0		75007		БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ		1000М2		0.0008		0		50,000,000		0

		0		E62-3-4		ПРОСТАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОТОЛКОВ, С ШПАТЛЕВКОЙ И С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		73.3		0		8,952.62		0

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.06		0		30,452.00		0

		0		31651		ОЛИФА, РАСТВОРИТЕЛЬ, РАЗБАВИТЕЛЬ		Т		0.08		0		11,750,000		0

		0		31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.0515		0		1,600,000		0

		0		43231		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.0198		0		25,200,000		0

		0		75007		БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ		1000М2		0.0008		0		50,000,000		0

		0		E62-7-6		УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ СТЕН ЗА ДВА РАЗА, ШПАТЛЕВКОЙ И С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 %		100М2		0.352

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		75.69		26.64288		8,952.62		238,524

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.06		0.02112		30,452.00		643

		0		31651		ОЛИФА, РАЗБАВИТЕЛЬ, РАСТВОРИТЕЛЬ		Т		0.0107		0.0037664		11,750,000		44,255

		0		31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.0496		0.0174592		1,600,000		27,935

		0		43231		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.0219		0.0077088		25,200,000		194,262

		0		75007		БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ		1000М2		0.0011		0.0003872		50,000,000		19,360

		0		E62-8-6		УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОТОЛКОВ ЗА ДВА РАЗА, С ШПАТЛЕВКОЙ И С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35		100М2		0.107

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		90.63		9.69741		8,952.62		86,817

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.06		0.00642		30,452.00		196

		0		31651		ОЛИФА, РАЗБАВИТЕЛЬ, РАСТВОРИТЕЛЬ		Т		0.0111		0.0011877		11,750,000		13,955

		0		31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.0496		0.0053072		1,600,000		8,492

		0		43231		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.0232		0.0024824		25,200,000		62,556

		0		75007		БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ		1000М2		0.0011		0.0001177		50,000,000		5,885

		0		E15-4-5-3		ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН СО ШПАТЛЕВКОЙ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		42.9		0		8,952.62		0

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.15		0		30,452.00		0

		0		31054		КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ		Т		0.063		0		8,760,000		0

		0		31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.051		0		1,600,000		0

		0		75007		ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25		М2		0.84		0		5,000		0

		0		E15-4-5-4		ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ ПОТОЛКОВ СО ШПАТЛЕВКОЙ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		53.9		0		8,952.62		0

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.16		0		30,452.00		0

		0		31054		КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ		Т		0.069		0		8,760,000		0

		0		31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.055		0		1,600,000		0

		0		75007		ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25		М2		0.84		0		5,000		0

		0		E62-16-6		ОКРАШИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ: РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 % И С ШПАТЛЕВКОЙ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		29.6		0		8,952.62		0

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.06		0		30,452.00		0

		0		31054		КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ		Т		0.071		0		8,760,000		0

		0		31684		КЛЕЙ МАЛЯРНЫЙ ЖИДКИЙ		КГ		4.02		0		13,000		0

		0		31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.072		0		1,600,000		0

		0		34287		МЫЛО ТВЕРДОЕ ХОЗЯЙСТВЕННОЕ 72%		ШТ		5.1		0		3,000		0

		0		75007		БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ		1000М2		0.0016		0		50,000,000		0

		0		E62-17-6		ОКРАШИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ: РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 % И С ШПАТЛЕВКОЙ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		33.78		0		8,952.62		0

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.06		0		30,452.00		0

		0		31054		КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ		Т		0.071		0		8,760,000		0

		0		31684		КЛЕЙ МАЛЯРНЫЙ ЖИДКИЙ		КГ		4.02		0		13,000		0

		0		31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.076		0		1,600,000		0

		0		34287		МЫЛО ТВЕРДОЕ ХОЗЯЙСТВЕННОЕ 72%		ШТ		5.1		0		3,000		0

		0		75007		БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ		1000М2		0.0016		0		50,000,000		0

		0		E56-9-4		ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ:		100ШТ		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		67.4		0		8,952.62		0

		0		E56-9-3		ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В ДЕРЕВЯННЫХ СТЕНАХ:		100ШТ		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		134.1		0		8,952.62		0

		0		E56-9-5 ШHК.ДОП.5		ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ: С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ		100ШТ		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		180.89		0		8,952.62		0

		0		E56-9-7 ШHК.ДОП.8		ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ ВРУЧНУЮ В ОТКОСАХ: АЛЮМИНИЕВЫХ		100КОРОБ		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		127.34		0		8,952.62		0

		0		E56-1-3		ДЕМОНТАЖ ОКОННЫХ КОРОБОК: В РУБЛЕНЫХ СТЕНАХ		100ШТ		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		72.79		0		8,952.62		0

		0		E56-1-4 ШHК.ДОП.5		ДЕМОНТАЖ ОКОННЫХ КОРОБОК: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ		100ШТ		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		129.29		0		8,952.62		0

		0		E56-1-6 ШHК.ДОП.8		ДЕМОНТАЖ АЛЮМИНИЕВЫХ ОКОННЫХ КОРОБОК В СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ ВРУЧНУЮ		100КОРОБ		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		122.8		0		8,952.62		0

		0		E56-2-1		СНЯТИЕ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ: НЕОСТЕКЛЕННЫХ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		33.06		0		8,952.62		0

		0		E56-2-1		СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		36.28		0		8,952.62		0

		0		E56-21-1		УСТАНОВКА ПОЛОТЕН: НАРУЖНЫХ КРОМЕ БАЛКОННЫХ		100ШТ		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		151.8		0		8,952.62		0

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		1.3		0		30,452.00		0

		0		35100		ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 3,5Х35 ММ		Т		0.0038		0		17,000,000		0

		0		44393		ПОЛОТНО ДВЕРНЫЕ		М2		0				800,000		0

		0		44423		ПРИБОРЫ ДВЕРНЫЕ		КОМПЛ		100		0		75,000		0

		0		E9-4-14-1 ШHК.ДОП.4		УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ С ПОДГОТОВОКЙ ПРОЕМА И УСТАНОВКОЙ НАКЛАДНЫХ И ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 2,5М2		М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		4.47		0		8,952.62		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.15		0		30,452.00		0

		0		35312		ЭЛЕКТРОДЫ		Т		0.001		0		13,500,000		0

		0		44109		ДЕТАЛИ ЗАКЛАДНЫЕ И НАКЛАДНЫЕ		Т		0.0022		0		13,000,000		0

		0		80625		ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ТИПА MAKROFLEKS, SOUDAL) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л		ШТ		0.1		0		27,000		0

		0		87882		БЛОКИ ДВЕРНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ		М2		1		0		850,000		0

		0		E9-4-14-2 ШHК.ДОП.4		УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ С ПОДГОТОВОКЙ ПРОЕМА И УСТАНОВКОЙ НАКЛАДНЫХ И ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 2,5М2		М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		4.12		0		8,952.62		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.2		0		30,452.00		0

		0		35312		ЭЛЕКТРОДЫ		Т		0.0012		0		13,500,000		0

		0		44109		ДЕТАЛИ ЗАКЛАДНЫЕ И НАКЛАДНЫЕ		Т		0.0037		0		13,000,000		0

		0		87882		БЛОКИ ДВЕРНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ		М2		1		0		850,000		0

		0		E9-4-14-3 ШHК.ДОП.4		УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ В ПОДГОТОВЛЕННЫЕ ПРОЕМЫ ПЛОЩАДЬЮ ДО 2,5М2		М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		3.58		0		8,952.62		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.15		0		30,452.00		0

		0		29161		АНКЕРНЫЕ БОЛТЫ		ШТ		6		0		800		0

		0		87882		БЛОКИ ДВЕРНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ		М2		1		0		850,000		0

		0		E9-4-14-4 ШHК.ДОП.4		УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ В ПОДГОТОВЛЕННЫЕ ПРОЕМЫ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 2,5М2		М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		3.3		0		8,952.62		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.2		0		30,452.00		0

		0		29161		АНКЕРНЫЕ БОЛТЫ		ШТ		8		0		800		0

		0		87882		БЛОКИ ДВЕРНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ		М2		1		0		850,000		0

		0		E10-1-37-1 ШHК.ДОП.11		УСТАНОВКА АЛЮМИНИЕВЫХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ДО 3 М2		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		89.47		0		8,952.62		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		1.99		0		30,452.00		0

		0		29962		ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60Х27Х0,6		М		66		0		7,800		0

		0		31478		ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛИНОЙ 65 ММ		ШТ		533		0		1,000		0

		0		43328		БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА		М2		100		0		518,300		0

		0		76853		ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ		КГ		1.92		0		22,100		0

		0		E10-1-37-2 ШHК.ДОП.11		УСТАНОВКА АЛЮМИНИЕВЫХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ БОЛЕЕ 3 М2		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		79.73		0		8,952.62		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		2.07		0		30,452.00		0

		0		29962		ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60Х27Х0,6		М		50		0		7,800		0

		0		31478		ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛИНОЙ 65 ММ		ШТ		400		0		1,000		0

		0		43328		БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА		М2		100		0		518,300		0

		0		76853		ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ		КГ		1.4		0		22,100		0

		0		E10-1-36-5 ШHК.ДОП.11		УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ АЛЮМИНИЯ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		94.88		0		8,952.62		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		1.63		0		30,452.00		0

		0		29962		ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60Х27Х0,6		М		40		0		7,800		0

		0		30626		БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ АЛЮМИНИЯ		М2		100		0		598,800		0

		0		31478		ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛИНОЙ 65 ММ		ШТ		320		0		1,000		0

		0		76853		ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ		КГ		1.15		0		22,100		0

		0		E56-12-1		СМЕНА ДВЕРНЫХ ПРИБОРОВ: ПЕТЛИ		100ШТ		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		99.6		0		8,952.62		0

		0		35100		ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 3,5Х35 ММ		Т		0.016		0		17,000,000		0

		0		44423		ПРИБОРЫ ДВЕРНЫЕ		КОМПЛ		100		0		25,000		0

		0		E56-12-5		СМЕНА ДВЕРНЫХ ПРИБОРОВ: ЗАМКИ ВРЕЗНЫЕ		100ШТ		0.01

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		73.2		0.732		8,952.62		6,553

		0		35100		ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 3,5Х35 ММ		Т		0.004		0.00004		17,000,000		680

		0		44423		ПРИБОРЫ ДВЕРНЫЕ		КОМПЛ		100		1		75,000		75,000

		0		E56-12-6		СМЕНА ДВЕРНЫХ ПРИБОРОВ: ЗАМКИ НАКЛАДНЫЕ		100ШТ		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		106.8		0		8,952.62		0

		0		35100		ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 3,5Х35 ММ		Т		0.008		0		17,000,000		0

		0		44423		ПРИБОРЫ ДВЕРНЫЕ		КОМПЛ		100		0		75,000		0

		0		0		ЗАМОК НАВЕСНОЙ		КОМПЛ		0				75,000		0

		0		E69-27-3		СНЯТИЕ ЛАКОКРАСОЧНОГО ПОКРЫТИЯ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ: С МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ		М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		1.31		0		8,952.62		0

		0		01147		МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		1.3		0		641.41		0

		0		44897		ШЛИФКРУГИ		ШТ		0.325		0		10,000		0

		0		E62-29-2		ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ДВА РАЗА (Контейнера и двери металлические		100М2		0.04

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		18.72		0.7488		8,952.62		6,704

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.01		0.0004		30,452.00		12

		0		31085		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.0161		0.000644		25,200,000		16,229

		0		31651		ОЛИФА, РАСТВОРИТЕЛ, РАЗБАВИТЕЛ		Т		0.009		0.00036		11,750,000		4,230

		0		E62-28-2		ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КРОВЕЛЬ: ЗА ДВА РАЗА (КРЫШИ КОНТЕЙНЕРОВ)		100М2		0										8		если 8 см добасить

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		11.28		0		8,952.62		0				8.16

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.01		0		30,452.00		0

		0		31085		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.021		0		25,200,000		0

		0		31651		ОЛИФА, РАСТВОРИТЕЛ, РАЗБАВИТЕЛ		Т		0.006		0		11,750,000		0

		0		E15-4-30-2		МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		12.21		0		8,952.62		0

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.03		0		30,452.00		0

		0		31066		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.0273		0		25,200,000		0

		0		31392		ОЛИФА, РАЗБАВИТЕЛЬ, РАСТВОРИТЕЛЬ		КГ		3.2		0		11,750		0

		0		E62-4-4		ПРОСТАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ОКОН: С ПОДГОТОВКОЙ И РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ БОЛЕЕ 35 %		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		91.1		0		8,952.62		0

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.06		0		30,452.00		0

		0		31651		ОЛИФА, РАСТВОРИТЕЛ, РАЗБАВИТЕЛ		Т		0.0064		0		11,750,000		0

		0		31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.0475		0		1,600,000		0

		0		43231		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.0187		0		25,200,000		0

		0		75007		БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ		1000М2		0.0008		0		50,000,000		0

		0		E62-5-4		ПРОСТАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ДВЕРЕЙ: С ПОДГОТОВКОЙ И РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ БОЛЕЕ 35 %		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		73.76		0		8,952.62		0

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.06		0		30,452.00		0

		0		31651		ОЛИФА, РАСТВОРИТЕЛ, РАЗБАВИТЕЛ		Т		0.0064		0		11,750,000		0

		0		31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.0475		0		1,600,000		0

		0		43231		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.0192		0		25,200,000		0

		0		75007		БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ		1000М2		0.0008		0		50,000,000		0										зарплата

		0		E57-2-11		РАЗБОРКА ПОКРЫТИИ ПОЛОВ ЦЕМЕНТНЫХ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		126.56		0		8,952.62		0

		0		02831		МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ		МАШ-Ч		53.76		0		809.60		0

		0		E68-12-5		РАЗБОРКА СТЯЖЕК		100М3		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		77.72		0		8,952.62		0

		0		207-149		БУЛЬДОЗЕРЫ		МАШ-Ч		4.51		0		61,450.25		0

		0		E11-1-11-1		УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		39.51		0		8,952.62		0

		0		0		РАСТВОР М100		М3		2.04		0		425,000		0

		0		E11-1-11-2 К=6		УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 11-01-011-01 ЗА 10 PАЗ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		5		0		8,952.62		0

		0		0		РАСТВОР М100		М3		5.1		0		425,000		0

		0		E11-1-11-3		УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		40.65		0		8,952.62		0

		0		45024		БЕТОН М200		М3		2.04		0		450,000		0

		0		E11-1-11-4 К=16		УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 11-01-011-03 ЗА 16 PАЗ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		8		0		8,952.62		0

		0		45024		БЕТОН М200		М3		8.16		0		450,000		0

		0		E11-1-11-3		УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		40.65		0		8,952.62		0

		0		45024		БЕТОН М200		М3		2.04		0		450,000		0

		0		E11-1-11-4 К=6		УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 11-01-011-03 ЗА 6 PАЗ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		3		0		8,952.62		0

		0		45024		БЕТОН М200		М3		3.06		0		450,000		0

		0		E57-2-1		РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: ИЗ ЛИНОЛЕУМА И РЕЛИНА		100М2		0.107

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		11.39		1.21873		8,952.62		10,911

		0		E57-1-4		РАЗБОРКА ОСНОВАНИЙ ПОКРЫТИЯ ПОЛОВ: ДОЩАТЫХ ОСНОВАНИЙ ЩИТОВОГО ПАРКЕТА		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		14.9		0		8,952.62		0

		0		E57-3-1		РАЗБОРКА ПЛИНТУСОВ: ДЕРЕВЯННЫХ И ИЗ ПЛАСТМАССОВЫХ МАТЕРИАЛОВ		100М		0.134

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		3.77		0.50518		8,952.62		4,523

		0		E57-10-3		ЗАДЕЛКА ВЫБОИН В ПОЛАХ ЦЕМЕНТНЫХ ПЛОЩАДЬЮ ДО: 1,0 М2		100МЕСТ		0.04

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		124.23		4.9692		8,952.62		44,487

		0		0		РАСТВОР М100		М3		2.14		0.0856		425,000		36,380		37,532

		0		0		ЦЕМЕНТ М400		Т		0.045		0.0018		640,000.00		1,152

		0		E11-1-36-2		УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ЛИНОЛЕУМА НА КЛЕЕ		100М2		0.107

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		42.4		4.5368		8,952.62		40,616

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.5		0.0535		30,452.00		1,629

		0		31688		КЛЕЙ ДЛЯ ЛИНОЛИУМА LG HYLIS		КГ		50		5.35		39,300		210,255

		0		32035		ЛИНОЛЕУМ ОГНЕСТОЙКИЕ ТИПА LG HYLIS		М2		102		10.914		85,000		927,690

		0		E11-1-34-5 ШHК.ДОП.4		УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ПО ГОТОВОМУ ОСНОВАНИЮ, "ПЛАВАЮЩИМ" СПОСОБОМ, ИЗ МНОГОСЛОЙНЫХ ПАРКЕТНЫХ ДОСОК ТИПА TARKETT		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		21.11		0		8,952.62		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.32		0		30,452.00		0

		0		81864		КЛИНЬЯ ДЕРЕВЯННЫЕ		ШТ		6		0		1,000.00		0

		0		83171		ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННАЯ ПОДЛОЖКА ПОД ПАРКЕТ ТОЛЩ.2ММ		М2		102		0		3,700.00		0

		0		85917		МНОГОСЛОЙНЫЕ ПАРКЕТНЫЕ ДОСКИ ТИПА TARKETT		М2		104		0		43,500.00		0

		0		E11-1-35-4		УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЛИТ ДРЕВЕСНОСТРУЖЕЧНЫХ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		47.84		0		8,952.62		0

		0		01523		ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ		М-ЧАС		0.43		0		0.00		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.83		0		30,452.00		0

		0		30407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0.0053		0		10,000,000		0

		0		32360		ПЛИТЫ ДРЕВЕСНОСТРУЖЕЧНЫЕ МНОГОСЛОЙНЫЕ И ТРЕХСЛОЙНЫЕ, МАРКА П-1 ТОЛЩИНОЙ 18-20 ММ		100М2		1.027		0		6,440,000.00		0		0

		0		E11-1-40-3 ШHК.ДОП.6		УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПЛАСТИКОВЫХ НА ВИНТАХ САМОНАРЕЗАЮЩИХ		100М		0.134

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		6.66		0.89244		8,952.62		7,990

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.03		0.00402		30,452.00		122

		0		29840		УГОЛОК НАРУЖНЫЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА		ШТ		7		0.938		4,500		4,221

		0		29841		УГОЛОК ВНУТРЕННИЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА		ШТ		7		0.938		4,500		4,221

		0		29842		СОЕДИНИТЕЛЬ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА		ШТ		40		5.36		4,500		24,120

		0		29843		ЗАГЛУШКА ТОРЦЕВАЯ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА		ШТ		16		2.144		4,500		9,648

		0		30795		ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ 6Х30 ММ		10 ШТ		26.3		3.5242		2,000		7,048

		0		35391		ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С ОСТРЫМ КОНЦОМ ДЛИНОЙ 35 ММ		ШТ		263		35.242		250		8,811

		0		44346		ПЛИНТУСЫ ДЛЯ ПОЛОВ ИЗ ПЛАСТИКАТА		М		101		13.534		9,800		132,633		190,702

		0		E62-18-2		ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ: ПЛИНТУСОВ И ГАЛТЕЛЕЙ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		38.4		0		8,952.62		0

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.06		0		30,452.00		0

		0		31651		ОЛИФА, РАСТВОРИТЕЛ, РАЗБАВИТЕЛ		Т		0.0032		0		11,750,000		0

		0		31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.0124		0		1,600,000		0

		0		43231		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.0137		0		25,200,000		0

		0		75007		БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ		1000М2		0.0008		0		50,000,000		0

		0		E15-1-94-1 ШHК.ДОП.9		ОБЛИЦОВКА ВНУТРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ДЕКОРАТИВНЫМИ ОГНЕСТОЙКИМИ ПАНЕЛЯМИ: СТЕН С УСТРОЙСТВОМ КАРКАСА ИЗ ЖЕСТЯНОГО ПРОФИЛЯ		100М2		0.025

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		241.05		6.02625		8,952.62		53,951

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.49		0.01225		30,452.00		373

		0		29160		ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ		ШТ		2400		60		250		15,000

		0		29109		АЛЮМИНИЕВЫЕ КОМПОЗИТНЫЕ ПАНЕЛИ ОГНЕСТОЙКИЕ		М2		100		2.5		38,000		95,000

		0		29161		АНКЕРНЫЕ БОЛТЫ		ШТ		200		5		800		4,000

		0		30546		ПРОФИЛЬ МОНТАЖНЫЙ		М		100		2.5		8,220		20,550

		0		E15-1-94-3 ШHК.ДОП.9		ОБЛИЦОВКА ВНУТРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ДЕКОРАТИВНЫМИ И ОГНЕСТОЙКИМИ ПАНЕЛЯМИ: ПОТОЛКОВ С УСТРОЙСТВОМ КАРКАСА ИЗ ЖЕСТЯНОГО ПРОФИЛЯ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		257.92		0		8,952.62		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.49		0		30,452.00		0

		0		29109		АЛЮМИНИЕВЫЕ КОМПОЗИТНЫЕ ПАНЕЛИ ОГНЕСТОЙКИЕ		М2		100		0		38,000		0

		0		29160		ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ		ШТ		2400		0		250		0

		0		29161		АНКЕРНЫЕ БОЛТЫ		ШТ		200		0		800		0

		0		30546		ПРОФИЛЬ МОНТАЖНЫЙ		М		100		0		8,220		0

		0		E62-41-1		ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДОВ ОТ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫХ И МАСЛЯНЫХ КРАСОК: С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		20.8		0		8,952.62		0

		0		E62-25-7		ШПАТЛЕВКА ФАСАДОВ: ПРОСТЫХ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		23.6		0		8,952.62		0

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.02		0		30,452.00		0

		0		31708		ШПАТЛЕВКА		Т		0.05		0		1,600,000		0

		0		E62-25-1		ОГРУНТОВКА ФАСАДОВ: ПРОСТЫХ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		4.29		0		8,952.62		0

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.01		0		30,452.00		0

		0		31430		ГРУНТОВКА		Т		0.0161		0		10,000,000		0

		0		E15-4-14-3		ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ВОДОЭМУЛЬСИОННАЯ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		6.74		0		8,952.62		0

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.05		0		30,452.00		0

		0		31054		КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ		Т		0.038		0		8,760,000		0

		0		E15-4-12-3		ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ВОДОЭМУЛЬСИОННАЯ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		9.59		0		8,952.62		0

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.05		0		30,452.00		0

		0		0		РАСТВОР М100		М3		0.06		0		425,000		0

		0		31054		КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ		Т		0.038		0		8,760,000		0

		0		E62-19-1		ОКРАСКА ИЗВЕСТКОВЫМИ СОСТАВАМИ ФАСАДОВ ПРОСТЫХ ПО: ШТУКАТУРКЕ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ С ШПАТЛЕВКОЙ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		18.46		0		8,952.62		0

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.03		0		30,452.00		0

		0		30652		ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1		Т		0.0182		0		5,000,000		0

		0		31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.0245		0		1,600,000		0

		0		E15-4-50-1 ШHК.ДОП.6		ОТДЕЛКА ФАСАДОВ ДЕКОРАТИВНЫМ ПОКРЫТИЕМ «ХОПЕР» ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ С ЛЕСОВ И ЗЕМЛИ:ОДНОТОННОЕ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		51.28		0		8,952.62		0

		0		01572		ПИСТОЛЕТЫ-РАСПЫЛИТЕЛИ		МАШ-Ч		16.06		0		599.61		0

		0		02515		АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ МОЩНОСТЬЮ 1 КВТ		МАШ-Ч		16.06		0		2,213.75		0

		0		29930		РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ДЕКОРАТИВНЫЙ "ХОПЕР"		КГ		80		0		3,700		0

		0		31054		КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ		Т		0.0538		0		8,760,000		0

		0		31434		ГРУНТОВКА		Т		0.018		0		10,000,000		0				0.0064

		0		38726		КОЛЕР		КГ		1		0		40,000		0

		0		E62-21-10		ПРОСТАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ФАСАДОВ С ПОД ГОТОВКОЙ И РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 % С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		61.56		0		8,952.62		0

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.1		0		30,452.00		0

		0		31085		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.0145		0		25,200,000		0

		0		31651		ОЛИФА, РАСТВОРИТЕЛ, РАЗБАВИТЕЛ		Т		0.0101		0		11,750,000		0				0.03289

		0		31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.0405		0		1,600,000		0		№		РЕГИОНЫ		Прочие затраты подрядчика (Пп)		зарплаты		сотстрахом

		0		E8-7-2-1		ЛЕСА ПРИ ВЫСОТЕ ПОМЕЩЕНИЙ ДО 6 М		100М2		0								1		РЕСПУБЛИКА УЗБ		21.06%		7863.4		9042.91

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		70.2		0		8,952.62		0		2		РЕСПУБЛИКА КАРАКАЛПАК		24.25%		6952.13		7994.9495

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.18		0		30,452.00		0		3		Г.Ташкент		17.27%		9625.96		11069.854

		0		44082		ДЕТАЛИ ДЕРЕВЯННЫЕ ЛЕСОВ		М3		0.008		0		900,000		0				ОБЛАСТИ

		0		51622		ЩИТЫ НАСТИЛА ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ		М2		5.5		0		90,000		0		1		Ташкентская об		22.82%		7297.14		8391.711

		0		63944		ДЕТАЛИ ЛЕСОВ СТАЛЬНЫЕ		Т		0.029		0		3,250,000		0		2		Андижанская об		28.31%		5907.39		6793.4985

		0		E8-7-1-2		УСТАНОВКА И РАЗБОРКА НАРУЖНЫХ ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16 М ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ ПРОЧИХ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ		100М2		0								3		Бухарская об		24.65%		7694.6		8848.79

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		43.5		0		8,952.62		0		4		Джизакская об		24.69%		711.73		818.4895

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.07		0		30,452.00		0		5		Кашадарьинская об		24.15%		7648.23		8795.4645

		0		44082		ДЕТАЛИ ДЕРЕВЯННЫЕ ЛЕСОВ		М3		0.009		0		900,000		0		6		Наманганская об		30.29%		6382.37		7339.7255

		0		51622		ЩИТЫ НАСТИЛА ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ		М2		3.4		0		90,000		0		7		Навоийская об		23.35%		7641.49		8787.7135

		0		63944		ДЕТАЛИ ЛЕСОВ СТАЛЬНЫЕ		Т		0.035		0		3,250,000		0		8		Самаркандская об		18.11%		6475.65		7446.9975

		0		E62-35-2		ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК И ОГРАД ЗА ДВА РАЗА		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		80.73		0		8,952.62		0

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.01		0		30,452.00		0

		0		31085		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.0136		0		25,200,000		0

		0		31651		ОЛИФА, РАСТВОРИТЕЛ, РАЗБАВИТЕЛ		Т		0.007		0		11,750,000		0

		0		E15-4-30-4		МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК, ТРУБ, ПЕРЕПЛЕТОВ И Т.П. ЗА  ДВА РАЗА		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		71.06		0		8,952.62		0

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.03		0		30,452.00		0

		0		31066		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.0246		0		25,200,000		0

		0		31392		ОЛИФА, РАСТВОРИТЕЛ, РАЗБАВИТЕЛ		КГ		2.7		0		11,750		0

		0		0		ПРИБОРЫ ДВЕРНЫЕ ПЕТЛИ		ШТ		0				25,000		0

		0		E9-8-2-1		РУЧНАЯ ЭЛЕКТРОДУГОВАЯ СВАРКА СТЫКОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ ПРИ ТОЛЩИНЕ СВАРИВАЕМОЙ СТАЛИ ММ, ДО: 6		10М		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		11.58		0		8,952.62		0

		0		01147		МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		3.47		0		641.41		0

		0		02016		УСТАНОВКА ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ		МАШ-Ч		4.63		0		2,574		0

		0		15211		ЭЛЕКТРОДЫ		КГ		4.38		0		13,500		0

		0		44897		ШЛИФКРУГИ		ШТ		0.0396		0		10,000		0

		0		Ц08-02-396-22		КОРОБА ПЛАСТМАССОВЫЕ ШИРИНОЙ 120ММ		100М		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		26.46		0		8,952.62		0

		0		0		ДЮБЕЛЬ		10ШТ		40		0		2,000.00		0

		0		0		КОРОБА ПЛАСТМАССОВЫЕ ШИРИНОЙ 120ММ		М		101.7		0		46,200		0

		0		E7-1-54-15		УСТРОЙСТВО ИЗ КОЛЮЧЕЙ ПРОВОЛОКИ ПО ГОТОВЫМ КОНСТРУКЦИЯМ		100М		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		0.599		0		8,952.62		0

		0		47804		ПРОВОЛОКА КОЛЮЧАЯ		М		100.5		0		4,000		0

						ВСЕГО ЗАТРАТ:

						ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ		ЧЕЛ-ЧАС								83				1,159,477

						ЗАРПЛАТА (В Т.Ч. СОЦСТРАХ)		СУМ								745,034

						ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		СУМ								6,584

						СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ		СУМ								3,594,720

						ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		СУМ		3.00%						107,842

						ВСЕГО		СУМ								4,454,180

						ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПОДРЯЧИКА		СУМ		17.27%						769,237

						ИТОГО		СУМ								5,223,417

				120.00%		ИТОГО С НДС		СУМ		20%						6,268,100

				ПОСЛЕ ЭКСПЕРТИЗЫ

				ЗАКАЗЧИК:										ПИРИЕВ Р.Х.

				_______________________________										________________

				наименование организации                       ________________										Ф.И.О. руководителя

				подпись

				ИСПОЛНИТЕЛЬ

				наименование организации                       ________________										Ф.И.О. руководителя

				подпись

						Составил: ____________________________Насридинов Х.И.



&L&7ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС TNQURILISH 5.0&C &R&7 19-67-78

&L&7 &CСтраница &P&R&7



Лист2

																						«UNIVERSAL MOBILE SYSTEMS»

																						Mas'uliyati cheklangan jamiyati

																						Общество с ограниченной ответственностью

																						«UNIVERSAL MOBILE SYSTEMS»

																						ООО «UMS»

		O`zbekistоn, 100000, Toshkent shahri, Amir Temur shoh ko`chasi, 24. Tel: (+998 97) 403 80 09, Faks: (+998 71) 235 81 60,

										E-mail: info@ums.uz,  www.ums.uz

																						Утверждаю

																						Технический Директор

																						ООО "UMS"

																						_____________ Филатова О.П.

												РАCЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

												В ДОГОВОРНЫХ ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ:

												БАЗОВОЙ СТАНЦИИ

												AND5730 CS1117 Бобохуросан

		Текущий ремонт кровли базовой станции и аппаратной расположенной по адресу: Андижанская область, Мархаматский р-н, Мадумар Тожибаев ж/х, школа №8.

										Рекомендуемая стоимость		6,268.100				тыс. сум с учетом НДС

												ТАШКЕНТ 2019 г.





Адрес написать

		СТАРТОВАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА

		В ДОГОВОРНЫХ ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ ПО ОБЪЕКТУ :

		БАЗОВОЙ СТАНЦИИ

		AND5730 CS1117 Бобохуросан

		Текущий ремонт кровли базовой станции и аппаратной расположенной по адресу: Андижанская область, Мархаматский р-н, Мадумар Тожибаев ж/х, школа №8.

		№№		НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ		СТОИМОСТЬ
(тыс. сум)

		1		Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции, с учетом транспортных и заготовительно-складских расходов		3,702.562

		2		Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование		745.034

		3		Затраты на эксплуатацию машин и механизмов (с учетом зарплаты машинистов), перевозку грузов		6.584

		4		Итого прямых затрат		4,454.180

		5		Прочие затраты и расходы Подрядчика 17,27%		769.237		17.27%

		6		ИТОГО  стоимость строительства в текущих ценах без НДС		5,223.417

		7		НДС 20 %		1,044.683

		8		ИТОГО  стоимость строительства в текущих ценах с НДС 20%		6,268.100

		В соответствии с Постановлением Кабинета Министров от 11.06.03г.№ 261 " О переходе на договорные текущие цены при реализации

		инвестиционных проектов, осуществляемых за счет централизованных  капитальных  вложений",  стоимость строительства объекта

		является рекомендуемой для заключения договоров между Заказчиком и Подрядчиком, и уточняются по договорной стоимости

		производства работ по результатам тендерных опросов

				ЗАКАЗЧИК:

				_______________________________		________________

				наименование организации                       ________________		Ф.И.О. руководителя

				подпись

				ИСПОЛНИТЕЛЬ

				наименование организации                       ________________		Ф.И.О. руководителя

				подпись





PO

		ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

		к стоимости строительства объекта в договорных текущих ценах

		БАЗОВОЙ СТАНЦИИ

		AND5730 CS1117 Бобохуросан

		Текущий ремонт кровли базовой станции и аппаратной расположенной по адресу: Андижанская область, Мархаматский р-н, Мадумар Тожибаев ж/х, школа №8.

		Стартовая стоимость строительства объекта определена в соответствии с Постановлением Кабинета Министров от 11.06.2003 года №261 « О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов», Постановлением Кабинета Министров от 12.05.2004 года №226 « О внесении изменений в некоторые решения Правительства Республики Узбекистан» и  Правилами определения стоимости строительства в договорных текущих ценах  ШНК 4.01.16-09.

		Стоимость объекта определена по  "ресурсному методу" на основании разработанной документации:
Номенклатуре и количеству оборудования;
Номенклатуре и количеству строительных материалов;
Нормативной трудоемкости;
Затратам на эксплуатацию машин и механизмов;
Прочим затратам и расходам.

				Расчет стоимости объекта в текущих ценах производится по формуле:

				С = (Сзп + Сэм + См + Со + Пп)

		где:		Сзп - затраты на основную зарплату с учетом начислений на социальное страхование;

				Сэм - затраты на эксплуатацию машин и механизмов;

				См - затраты на строительные материалы, изделия и конструкции;

				Со - затраты на оборудование

				Сп - прочие затраты производственного характера;

				Пп - прочие затраты подрядчика;

				Ср - затраты на страхование строительства объектов;

				Кр - коэффициент риска;

		1		Затраты на заработную плату:

		Определяются путем умножения трудозатрат рабочих-строителей на текущую стоимость 1 человеко-часа (в сумах)

		на коэффициент, учитывающий размер отчисления на социальное страхование по формуле:

				Сзп = Траб х Сч х Ксс,

		где:		Траб - трудозатраты рабочих-строителей, определяемые в составе ресурсных смет;

				Сч - среднечасовая заработная плата рабочих-строителей, исчисляется исходя из уровня

				среднестатистической месячной заработной платы строителей по региону;

				Ксс - коэффициент, учитывающий размер отчислений на социальное страхование (12%).

				Исчисление среднечасовой заработной платы производится по формуле:

				Сч = Змс : Ф,

		где:		Змс - среднечасовая заработная плата рабочих-строителей по региону;

				Ф - среднемесячный фонд рабочего времени в часах по данным Министерства труда

				и социальной защиты населения Республики Узбекистан.

		Среднечасовая зарплата с учетом соц.страха          Сч=								8,952.62		сум/час		ДАННЫЕ  ПОДРЯДЧИКА

								Траб=		83.22		Чел.Час

								Сзп =		745,034		сум

		2		Затраты на эксплуатацию машин и механизмов

		Стоимость затрат на эксплуатацию машин и механизмов при определении стоимости строительства объекта

		принимается по текущим ценам, исходя из нормативной потребности в машино-часах по ресурсной смете

		и среднесложившейся по региону цены машино-часа соответствующего вида машин по формуле:

								Сэм = ЭМ х Цпр,

		где:		ЭМ - объем эксплуатации машин и механизмов в часах;

				Цпр - текущие цены на эксплуатацию машин и механизмов в час/сум.

		Стоимость затрат на эксплуатацию машин и механизмов (взята из ресурсных ведомостей ).

								Сэм =		6,584.03				сум

		3		Затраты на приобретение строительных материалов, изделий и конструкций

		Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции определяются на основе фактических показателей

		согласно сводному ресурсному расчету, разрабатываемому в составе рабочей документации с прим. средних

		цен на единицу, сложившихся в данном регионе, по формуле:

				См = См1 + См2 + СмЗ +...+ Смп

		где:		См1, См2, СмЗ, Смп - стоимость отдельных видов строительных материалов и конструкции:

				Смп = N х Цср,

		где:		N - количество отдельного вида строительного материала (изделия, конструкции),

				требуемого для строительства объекта;

				Цср - средняя цена на единицу строительного материала (изделия, конструкции).

		Стоимость строительных материалов  (взята из ресурсных ведомостей ).

								См =		3,594,720.06				сум

		4		Затраты на приобретение оборудования

		Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции определяются на основе фактических показателей

		согласно сводному ресурсному расчету, разрабатываемому в составе рабочей документации с прим. средних

		цен на единицу, сложившихся в данном регионе, по формуле:

				Со = Со1 + Со2 + СоЗ +...+ СоN

		где:		Со1, Со2, СоЗ, СоN - стоимость отдельных видов оборудования:

				СоN = N х Цср,

		где:		N - количество отдельного вида  оборудования (изделия, конструкции),

				требуемого для строительства объекта;

				Цср - средняя цена на единицу  оборудования (изделия, конструкции).

		Стоимость оборудования   (взята из ресурсных ведомостей ).

								Со =		0.00				сум

								СТРУКТУРА    ПРЯМЫХ    ЗАТРАТ

		1		Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование (Сзп)										745,034						сум

		2		Затраты на эксплуатацию машин и механизмов (Сэм)										6,584						сум

		3		Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции (См)										3,594,720						сум

		4		Транспортные  и заготовительно-складские расходы на материалы (Стр)										107,842						сум

		5		Затраты на оборудование, мебель и инвентарь   (Со)										0						сум

		3		Местные материалы										0						сум

		4		Транспортные расходы на местные материалы										0						сум

		5		Заготовительно-складские расходы на местные материалы										0						сум

		6		Транспортные и заготовительно-складские расходы на оборудование (Стр)										0						сум

		7		Перевозка грузов										0						сум

				ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ:										4,454,180						сум

		5		Прочие затраты производственного характера   (Сп)  составляют  :

		1. Временные  здания  и сооружения  (ШНК  4.09-06,  приложение 1,  поз.16 = 3,2% от СМР)

		2. Производство  работ в зимнее время  (ШНК  4.07-06,  табл. 3 поз. 4а = 0,7% от СМР с коэфф  0,7)

				Сп =  (См + Сзп + Сэм + Стр)  х  (3,2% +  0,7% х 0,7)

								Сп  =				сум

		5		Прочие затраты подрядчика

		Прочие затраты и расходы Подрядчика								17.27%		ДАННЫЕ  ПОДРЯДЧИКА

								Пп =		(Сзп + Сэм + См + Стр) х		17.27%

								Пп  =		769,237		сум

		Итого  с  прочими  подрядчика :								5,223,417		сум

		VII. Затраты  на  страхование строительства объекта

		Затраты на  страхование строительства объекта (Ср)  в  соответствии с  действующим положением

		(ШНК 4.01.16-09)  принимается  в  размере  0,4%  с к=0,8																								90

								Ср = (См + Сзп + Сэм + Со + Сп + Пп) х 0,8 х 0,4%

								Ср=				сум

		VIII. Коэффициент  риска

		Коэффициент  риска  Кр  составляет  7 %

								К р=				Сум

						С = (Сзп + Сэм + См +  Пп )

		ВСЕГО СТОИМОСТЬ без НДС						С=		5,223,417				сум

		НДС 20 %						С=		1,044,683				сум

		ВСЕГО СТОИМОСТЬ с НДС 20%						С=		6,268,100				сум

		7		Прочие затраты заказчика

		Прочие затраты заказчика (Пзз) составляют:

		(ШНК 4.01.16-09)

		1      Затраты на Госархстройнадзор 0,1% от  СМР										5,223.417				сум

		2		Проектные затраты без НДС :						ТЭО						сум

		3		Проектные затраты без НДС :						Р.Д						сум

		4		Авторский  надзор								11,135.450				сум

		5		Техническое сопровождение								11,135.450				сум

		6		Технический  надзор								7,572.106				сум

		7		Экспертиза  от  ПИР								- 0				сум

		8		Экологическая  экспертиза								- 0				сум

				Итого:								- 0				сум

								Пзз =		0.000				сум

				Ц =С + Пзз

		ВСЕГО СТОИМОСТЬ (БЕЗ  НДС)						Ц =		0.000				сум

		ВСЕГО СТОИМОСТЬ (с  НДС 20%)						Ц =		0.000				сум

		Составил        _______________________ Насридинов Х.И.





Объем писать

		НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: БАЗОВЫЕ СТАНЦИИ

		НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА:

		AND5730 CS1117 Бобохуросан

		ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ НА

		Текущий ремонт кровли базовой станции и аппаратной расположенной по адресу: Андижанская область, Мархаматский р-н, Мадумар Тожибаев ж/х, школа №8.

		ОСНОВАНИЕ:Дефектный акт

		№		ОБОСНОВАНИЕ		НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И РЕСУРСОВ		ЕД.ИЗМ		КОЛ-ВО				ЦЕНА		СУММА

										НА ЕДИНИЦУ		ПО ПРОЕКТУ

		1		2		3		4		5		6		7		8

				РАЗДЕЛ: РАЗБОРКА И ДЕМОНТАЖ												0

				E46-4-1-2		РАЗБОРКА ФУНДАМЕНТОВ БЕТОННЫХ		М3		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		9.59		0		8,952.62		0

				01159		МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ		МАШ-Ч		5.68		0		809.60		0

				E46-4-1-4		РАЗБОРКА СТЕН КИРПИЧНЫХ		М3		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		8.24		0		8,952.62		0

				00001		МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ		МАШ-Ч		2.3		0		809.60		0

				E46-4-1-5		РАЗБОРКА СТЕН ШЛАКОБЛОЧНЫХ И Т.П.		М3		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		6.64		0		8,952.62		0

				01159		МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ		МАШ-Ч		1.54		0		809.60		0

				E47-1-1-4		ОЧИСТКА УЧАСТКА ОТ МУСОРА		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		3.91		0		8,952.62		0

				E58-1-2		РАЗБОРКА СТРОПИЛ СО СТОЙКАМИ И ПОДКОСАМИ ИЗ ДОСОК		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		22.68		0		8,952.62		0

						МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ		ТН		0.9		0		0.00		0

				E58-3-1		РАЗБОРКА МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ И ОБДЕЛОК ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ		100М		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		9.1		0		8,952.62		0

				E46-4-8-1		РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		14.38		0		8,952.62		0

				E46-4-8-2		РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		8.58		0		8,952.62		0

				E46-4-8-4		РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ ВОЛНИСТЫХ И ПОЛУВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		15.9		0		8,952.62		0

				E58-17-4		РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ ВОЛНИСТЫХ И ПОЛУВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		24.39		0		8,952.62		0

						МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ		ТН		1.45		0		0.00		0

				E46-4-8-3		РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ПЛИТ И ЧЕРЕПИЦЫ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		55.52		0		8,952.62		0

				E58-17-14 ШHК.ДОП.6		РАЗБОРКА ВЫРАВНИВАЮЩИХ ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК, ПО БЕТОННОМУ ОСНОВАНИЮ, ТОЛЩИНОЙ В ММ, ДО 30		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		116.76		0		8,952.62		0

				E1-2-57-1		РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 1		100М3		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		118		0		8,952.62		0

				E31-А36-1		ПОГРУЗКА МУСОРА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ		Т		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		3.72		0		8,952.62		0

				E31-А26-2		РАЗГРУЗКА МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ		Т		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		0.28		0		8,952.62		0

				C310-1010		ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЕМ НА 10 КМ, КЛАСС ГРУЗА 1		Т		0

				00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0.1052		0		8,952.62		0

				00163		АВТОМОБИЛИ САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т		МАШ-Ч		0.1052		0		38,924.05		0

				РАЗДЕЛ: ЗЕМЕЛЬНЫЕ И ФУНДАМЕНТНЫЕ РАБОТЫ												0

				E1-2-61-1		ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 1		100М3		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		88.5		0		8,952.62		0

				E6-1-1-1		УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ		100М3		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		180		0		8,952.62		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.13		0		30,452		0

						БЕТОН М100		М3		102		0		388,000		0

				E6-1-1-5		УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ПОД КОЛОННЫ ОБЪЕМОМ ДО 3 М3		100М3		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		785.88		0		8,952.62		0

				00112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		0.27		0		42,323.45		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.99		0		30,452		0

						ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0.0238		0		8,500,000		0

				30652		ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1		Т		0.027		0		5,000,000		0

						ПРОВОЛОКА		Т		0.0061		0		5,750,000		0

						ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД		М3		0.74		0		2,200,000		0

				45022		БЕТОН М200		М3		101.5		0		450,000		0

						ЩИТЫ ИЗ ДОСОК		М2		64.1		0		90,000		0

				С124-9210		АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ		Т		0				8,400,000		0

				E11-1-2-4		УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЩЕБЕНОЧНЫХ		М3		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		2.5		0		8,952.62		0

				01866		ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		0.93		0		666.54		0

				14352		КАМЕННАЯ МЕЛОЧЬ М-300 ФРАКЦИИ 3-10ММ		М3		0.11		0		59500		0

						ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		М3		1.19		0		50400		0

				E6-1-1-22		УСТРОЙСТВО ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПРИ ШИРИНЕ ПОВЕРХУ ДО 1000 ММ С ОПАЛУБКОЙ		100М3		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		446.04		0		8,952.62		0

				02016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		123.76		0		2,574.28		0

				30407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0.013		0		8,500,000		0

				30652		ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1		Т		0.025		0		5,000,000.00		0

				32524		КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ		Т		0.0303		0		6,854,000.00		0

				35310		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42		Т		0.13		0		13,500,000		0

						ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ III СОРТА		М3		0.61		0		2,200,000.00		0

				44011		АРМАТУРА		Т		6.6		0		8,400,000.00		0

						БЕТОН		М3		101.5		0		450,000.00		0

				51619		ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ		М2		39.2		0		90,000.00		0		0

				E6-1-35-2		УСТРОЙСТВО ПОЯСОВ БЕЗ ОПАЛУБКИ Б=12,5		100М3		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		516.46		0		8,952.62		0

				00112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		0.27		0		42,323.45		0

				02016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		208.25		0		2,574.28		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		1.07		0		30,452		0

						ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42		Т		0.25		0		13,500,000		0

				45013		БЕТОН М150		М3		101.5		0		400,000		0

				E6-1-1-15		УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТНЫХ ПЛИТ БЕТОННЫХ ПЛОСКИХ		100М3		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		116.82		0		8,952.62		0

				00112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		0.27		0		42,323		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.71		0		30,452		0

				30407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0.002		0.000000		10,000,000		0

				45027		БЕТОН (КЛАСС ПО ПРОЕКТУ)		М3		102		0		450,000		0

				51620		ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 40 ММ		М2		3.6		0		90,000		0

				РАЗДЕЛ: КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

				E10-1-2-1		УСТАНОВКА СТРОПИЛ		М3		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		24.09		0		8,952.62		0

				01556		БЕНЗОПИЛЫ		МАШ-Ч		0.44		0		462.875		0

						АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.22		0		30,452		0

				30407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0.0072		0		10,000,000		0

				32501		ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 1,8 КГ		Т		0.038		0		6,200,000		0

						ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ВСЕЙ ДЛИНОЙ И ШИРИНОЙ		М3		1.05		0		2,200,000		0

				E10-1-10-1		УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСА ИЗ БРУСЬЕВ		М3		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		22.5		0		8,952.62		0

				00521		ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		0.23		0		459.2		0

				01556		БЕНЗОПИЛЫ		МАШ-Ч		0.33		0		462.875		0

						АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.36		0		30,452		0

						БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ		Т		0.0075		0		10,750,000		0

				30407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0.003		0		10,000,000		0

				32502		ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 2,825 КГ		Т		0.0031		0		6,200,000		0

						ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ВСЕЙ ДЛИНОЙ И ШИРИНОЙ		М3		1.06		0		2,200,000		0

				E12-2-2-2 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧА И БЕТОНА		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		29.9		0		8,952.62		0

				00913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0		2,347.84		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.25		0		30,452		0

				32104		МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ		Т		0.244		0		5,500,000		0

				E58-12-3		УСТРОЙСТВО ОБРЕШЕТКИ С ПРОЗОРАМИ ИЗ ДОСОК И БРУСКОВ ПОД КРОВЛЮ ИЗ: АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		18.8		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.1		0		30,452.00		0

				45401		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0.006		0		8,500,000		0

				36077		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД		М3		1.02		0		2,200,000		0

				E58-12-2		УСТРОЙСТВО ОБРЕШЕТКИ С ПРОЗОРАМИ ИЗ ДОСОК И БРУСКОВ ПОД КРОВЛЮ ИЗ: ЛИСТОВОЙ СТАЛИ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		21.35		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.19		0		30,452.00		0

				30407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0.006		0		8,500,000		0

				36077		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ III СОРТА		М3		1.8		0		2,200,000		0

				E12-3-4-1 ШHК.ДОП.10		УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ ПРОФНАСТИЛА, МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ		100 М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		38.53		0		8,952.62		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.4		0		30,452.00		0

				05377		ПРОФНАСТИЛ ОЦИНКОВАННЫЙ 0,4-0,5 мм, МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА		М2		110		0		58,000		0

						УСТРОЙСТВО КОНКИ, ЕНДОВЫ, РАЗЖЕЛОБКИ, СНЕГОДЕРЖАТЕЛЬ		М		0				28,300		0

				30818		ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ 4,8X35		ШТ		645		0		350		0

				30819		ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ 4,8Х80 ММ		ШТ		81		0		450		0

				E12-1-7-1		УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ИЗ ВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ С ОБРЕШЕТКОЙ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		47.91		0		8,952.62		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.58		0		30,452.00		0

				30032		ШИФЕР		М2		135		0		22,750		0

				30383		ГВОЗДИ ПРОВОЛОЧНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ ДЛЯ АСБЕСТОЦЕМЕНТНОЙ КРОВЛИ 4,5Х120 ММ		Т		0.008		0		8,500,000		0

				32501-07		ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК		Т		0.015		0		6,200,000		0

				33729		СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,7 ММ (КОНКИ, ЕНДОВЫ)		Т		0.02		0		8,500,000		0

						ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД		М3		1.04		0		2,200,000		0

				E12-1-7-3		УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ИЗ ВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ БЕЗ ОБРЕШЕТКИ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		47.23		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.4		0		30,452.00		0

				30032		ШИФЕР		М2		130		0		22,750		0

				30383		ГВОЗДИ ПРОВОЛОЧНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ ДЛЯ АСБЕСТОЦЕМЕНТНОЙ КРОВЛИ 4,5Х120 ММ		Т		0.00014		0		8,500,000		0

				32501		ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК		Т		0.027		0		6,200,000		0

				33729		СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,7 ММ (КОНКИ, ЕНДОВЫ)		Т		0.02		0		8,500,000		0

				E58-6-1		РЕМОНТ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ ПОКРЫТИЯ ИЗ АСБОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ: ОБЫКНОВЕННОГО ПРОФИЛЯ		100М2		0.03

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		81.2		2.436		8,952.62		21,809

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.89		0.0267		30,452.00		813

				30032		ШИФЕР		М2		135		4.05		22,750		92,138

				30383		ГВОЗДИ ПРОВОЛОЧНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ ДЛЯ АСБЕСТОЦЕМЕНТНОЙ КРОВЛИ 4,5Х120 ММ		Т		0.0019		0.000057		8,500,000		485

				32501		ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК		Т		0.005		0.00015		6,200,000		930

				33729		СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА (КОНКИ, ЕНДОВЫ)		Т		0.04		0.0012		8,500,000		10,200

				E58-7-1 ШHК.ДОП.3		РЕМОНТ ОТДЕЛЬНЫМИ МЕСТАМИ РУЛОННОГО ПОКРЫТИЯ С ПРОМАЗКОЙ БИТУМНЫМИ СОСТАВАМИ: С ЗАМЕНОЙ 1 СЛОЯ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		22.35		0		8,952.62		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.1		0		30,452.00		0

				32104		МАСТИКА		Т		0.33		0		5,500,000		0

				44259		МАТЕРИАЛЫ РУЛОННЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ "ИЗОЛ", "ФОЛЬГАИЗОЛ",  "ПОЛИИЗОЛ" ТОЛЬШИНОЙ НЕ МЕНЕЕ 3 ММ		М2		115		0		16,500		0

				E10-1-3-1		УСТРОЙСТВО СЛУХОВЫХ ОКОН		1МЕСТО		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		6.63		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.11		0		30,452.00		0

				45401		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0.0014		0		8,500,000		0

				45024		ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД КРУГЛЫЕ		М3		0.06		0		900,000.00		0

				36077		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД		М3		0.16		0		2,200,000		0

				44330		ПЕРЕПЛЕТЫ ОКОННЫЕ		М2		0.5		0		120,000		0

				44424		ПРИБОРЫ ОКОННЫЕ		КОМП		1		0		30,000		0

				E12-2-4-1 ШHК.ДОП.3		УСИЛЕНИЕ РУЛОННЫХ ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ В МЕСТАХ ПРИМЫКАНИЯ К АНКЕРАМ В ВИДЕ ТРУБ ПРИ ДИАМЕТРЕ ДО 200 ММ НА ПЕРВЫЙ СЛОЙ		10 ПРИМЫКАНИЙ		0.4

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		45.8		18.32		8,952.62		164,012

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.1		0.04		30,452.00		1,218

				32104		МАСТИКА		Т		0.03		0.012		5,500,000		66,000

				44259		МАТЕРИАЛЫ РУЛОННЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ "ИЗОЛ", "ФОЛЬГАИЗОЛ",  "ПОЛИИЗОЛ" ТОЛЬШИНОЙ НЕ МЕНЕЕ 3 ММ		М2		15		6		16,500		99,000

						РАСТВОР М100		М3		0.05		0.02		425,000		8,500

				E12-2-4-5 ШHК.ДОП.3		УСИЛЕНИЕ РУЛОННЫХ ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ В МЕСТАХ ПРИМЫКАНИЯ К ВЫСТУПАЮЩИМ МЕТАЛЛИЧЕСКИМ КОНСТРУКЦИЯМ, /АМС/ ПРОХОДЯЩИМ ЧЕРЕЗ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ		10 ПРИМЫКАНИЙ		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		39.2		0		8,952.62		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.1		0		30,452.00		0

				32104		МАСТИКА		Т		0.02		0		5,500,000		0

				44259		МАТЕРИАЛЫ РУЛОННЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ "ИЗОЛ", "ФОЛЬГАИЗОЛ",  "ПОЛИИЗОЛ" ТОЛЬШИНОЙ НЕ МЕНЕЕ 3 ММ		М2		8		0		16,500		0

				E12-2-1-2 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ		100М2		0.06

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		38.9		2.334		8,952.62		20,895

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.53		0.0318		30,452.00		968

						РАСТВОР М25		М3		2.5		0.15		425,000		63,750

				32104		МАСТИКА		Т		0.244		0.01464		5,500,000		80,520

				44070		МАТЕРИАЛЫ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РУЛОННЫЕ "ИЗОЛ", "ФОЛЬГАИЗОЛ",  "ПОЛИИЗОЛ" ТОЛЬШИНОЙ НЕ МЕНЕЕ 3 ММ		М2		117		7.02		16,500		115,830

				E12-2-2-5		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНАХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПРИМИНИТЕЛЬНО К ЦОКОЛЮ И К СТОЕК КОНТЕЙНЕРА ФУНДАМЕНТУ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		36		0		8,952.62		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.15		0		30,452.00		0

				32104		МАСТИКА		Т		0.244		0		5,500,000		0

				44070		МАТЕРИАЛЫ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РУЛОННЫЕ "ИЗОЛ", "ФОЛЬГАИЗОЛ",  "ПОЛИИЗОЛ" ТОЛЬШИНОЙ НЕ МЕНЕЕ 3 ММ		М2		117		0		16,500		0

				E58-23-1		УСТАНОВКА СТАЛЬНОЙ ГИЛЬЗЫ И ФАРТУКА ПРИ ОБДЕЛКЕ МЕСТ ПРИМЫКАНИЯ МЯГКОЙ КРОВЛИ		1МЕСТО		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		8.83		0		8,952.62		0

				02016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		0.5		0		2,574.28		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.04		0		30,452.00		0

				45024		БЕТОН М400 В30		М3		0.032		0		450,000.00		0

				30956		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.001		0		25,200,000		0

				32104		МАСТИКА		Т		0.06		0		5,500,000		0

				44070		МАТЕРИАЛЫ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РУЛОННЫЕ "ИЗОЛ", "ФОЛЬГАИЗОЛ",  "ПОЛИИЗОЛ" ТОЛЬШИНОЙ НЕ МЕНЕЕ 3 ММ		М2		17.25		0		16,500		0

				33729		СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,7 ММ		Т		0.005		0		8,500,000		0

				35312		ЭЛЕКТРОДЫ		Т		0.0005		0		13,500,000		0

				63498		ГИЛЬЗЫ СТАЛЬНЫЕ С ФЛАНЦАМИ		Т		0.015		0		39,000,000		0

				E12-1-17-1		УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ ТОЛЩИНОЙ 15 ММ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		27.22		0		8,952.62		0

				00112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		1.26		0		42,323.45		0

						РАСТВОР М100		М3		1.53		0		425,000		0

				E12-1-17-2 К=5		УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ НА КАЖДЫЙ 1 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ К [12 01 017 01] ЗА 85 PАЗ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		8.5		0		8,952.62		0		0.1

				00112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		1.7		0		42,323.45		0		0.02

						РАСТВОР М100		М3		8.67		0		425,000		0		0.102

				E58-16-9		РЕМОНТ ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКИ ПЛОЩАДЬЮ ЗАДЕЛКИ ДО: 1,0 М2		100МЕСТ		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		130.45		0		8,952.62		0

						РАСТВОР М100		М3		2.14		0		425,000		0

				E12-1-21-1 ШHК.ДОП.1		УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ПЛОСКИХ ИЗ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОГО НАПЛАВЛЯЕМОГО РУЛОННОГО МАТЕРИАЛА НА МАСТИКЕ ПЕРВЫЙ СЛОЙ ПОДКЛАДОЧНЫЙ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		75.07		0		8,952.62		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.24		0		30,452.00		0

						ГОРЕЛКИ		МАШ-Ч		15.16		0		80.96		0

						КОТЛЫ  БИТУМНЫЕ  ПЕРЕДВИЖНЫЕ  400  Л		МАШ-Ч		2.34		0		2,347.84		0		МАШ-Ч

				31934		БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ РУЛОННЫЙ МАТЕРИАЛ "ПОЛИИЗОЛ" "ИЗОЛ", "ФОЛЬГАИЗОЛ",  "ПОЛИИЗОЛ" ТОЛЬШИНОЙ НЕ МЕНЕЕ 3 ММ		М2		125		0		16,500		0

				32136		МАСТИКА		Т		0.25		0		5,500,000		0

				45077		ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ		КГ		30		0		2,500		0

				E12-1-21-2 ШHК.ДОП.1		УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ПЛОСКИХ ИЗ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОГО НАПЛАВЛЯЕМОГО РУЛОННОГО МАТЕРИАЛА НА МАСТИКЕ ВТОРОЙ СЛОЙ НАКРЫВОЧНЫЙ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		22.99		0		8,952.62		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.1		0		30,452.00		0

						ГОРЕЛКИ		МАШ-Ч		8.7		0		80.96		0

				31934		БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ РУЛОННЫЙ МАТЕРИАЛ "ПОЛИИЗОЛ" "ИЗОЛ", "ФОЛЬГАИЗОЛ",  "ПОЛИИЗОЛ" ТОЛЬШИНОЙ НЕ МЕНЕЕ 3 ММ		М2		125		0		16,500		0

				32136		МАСТИКА		Т		0.25		0		5,500,000		0

				45077		ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ		КГ		30		0		2,500		0

				E12-1-21-3 ШHК.ДОП.1		УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ПЛОСКИХ ИЗ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОГО НАПЛАВЛЯЕМОГО РУЛОННОГО МАТЕРИАЛА МАСТИКЕ ВТОРОЙ СЛОЙ НАКРЫВОЧНЫЙ НА СУХО		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		16.35		0		8,952.62		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.1		0		30,452.00		0

						ГОРЕЛКИ		МАШ-Ч		8.7		0		80.96		0

				31934		БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ РУЛОННЫЙ МАТЕРИАЛ "ПОЛИИЗОЛ" "ИЗОЛ", "ФОЛЬГАИЗОЛ",  "ПОЛИИЗОЛ" ТОЛЬШИНОЙ НЕ МЕНЕЕ 3 ММ		М2		125		0		16,500		0

				45077		ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ		КГ		30		0		2,500		0

				E12-1-4-4		УСТРОЙСТВО ПРИМЫКАНИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ НАПЛАВЛЯЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ К СТЕНАМ И ПАРАПЕТАМ ВЫСОТОЙ ДО 600 ММ БЕЗ ФАРТУКОВ		100М		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		35.5		0		8,952.62		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.15		0		30,452.00		0

						ГОРЕЛКИ		МАШ-Ч		5.26		0		80.96		0

				31934		БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ РУЛОННЫЙ МАТЕРИАЛ "ПОЛИИЗОЛ" "ИЗОЛ", "ФОЛЬГАИЗОЛ",  "ПОЛИИЗОЛ" ТОЛЬШИНОЙ НЕ МЕНЕЕ 3 ММ		М2		252		0		16,500		0

						РАСТВОР М100		М3		0.51		0		425,000		0

				45077		ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ		КГ		8.4		0		2,500		0

				E12-1-10-1		УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ [БРАНДМАУЭРЫ, ПАРАПЕТЫ, СВЕСЫ И Т.П.] ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		112.75		0		8,952.62		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.07		0		30,452.00		0

				32522		ПРОВОЛКА		Т		0.012		0		5,750,000		0

				33732		СТАЛЬ ОЦИНКОВАННАЯ ЛИСТОВАЯ ТОЛЩИНА ЛИСТА 0,7 ММ		Т		0.57		0		10,200,000		0

				E12-1-9-2		УСТРОЙСТВО ЖЕЛОБОВ ПОДВЕСНЫХ		100М		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		31.41		0		8,953		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.09		0		30,452		0

				30383		ГВОЗДИ ПРОВОЛОЧНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ ДЛЯ АСБЕСТОЦЕМЕНТНОЙ КРОВЛИ 4,5Х120 ММ		Т		0.0038		0		8,500,000		0

						ПОКОВКИ ОЦИНКОВАННЫЕ		Т		0.169		0		6,200,000		0

						ЖЕЛОБА ГОТОВЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ		М		100		0		28,300		0		0

				E12-1-8-3 ШHК.ДОП.6		НАВЕСКА ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ИЗ КИРПИЧА ИЛИ ЛЕГКОГО БЕТОНА, ДИАМЕТРОМ ДО:140 ММ		100М		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		38.4		0		8,952.62		0

				47801		ТРУБЫ ВОДОСТОЧНЫЕ С КОЛЕНАМИ С ВОРОНКАМИ		М		113		0		18,800.00		0

				E12-3-5-1 ШHК.ДОП.8		УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ПРИМЕНИТЕЛЬНО ДЛЯ НАВЕСНОГО КОЗЫРЬКА		100 М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		48.63		0		8,952.62		0

				01041		ШУРУПОВЕРТЫ		МАШ-Ч		10.45		0		411.13		0

				01556		БЕНЗОПИЛЫ		МАШ-Ч		2.83		0		462.88		0

				02491		СТАНОК ФАЛЬЦЕПРОКАТНЫЙ		МАШ-Ч		10		0		5,376.25		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.13		0		30,452.00		0

				19851		ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ ОЦИНКОВАНЫЕ, РАЗМЕРОМ 5Х45 ММ		Т		0.003		0		22,100,000		0

				19852		СТАЛЬ ОЦИНКОВАННАЯ В РУЛОНАХ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ, С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ		Т		0.637		0		10,200,000		0

				19853		КЛЯММЕРЫ ОЦИНКОВАННЫЕ		100ШТ		2.19		0		500		0

				19854		АНТИСЕПТИК		Л		67.13		0		5,000		0

				36060		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД		М3		2.45		0		2,200,000		0

				61151		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 3Х70 ММ, ГОСТ 4028-63		КГ		3.6		0		10,000		0		0

				E69-7-1		УСТРОЙСТВО: ХОДОВ ДЛЯ КРОВЛИ /ТРАП/		100П.М		0.2

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		20.8		4.16		8,952.62		37,243

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.1		0.02		30,452.00		609

				30407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0.006		0.0012		8,500,000		10,200

						ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ВСЕЙ ДЛИНОЙ И ШИРИНОЙ		М3		0.3		0.06		2,200,000		132,000

				36167		ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ИЗ БЕРЕЗЫ ИЛИ ЛИПЫ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 25, 32, 40 ММ, III СОРТА		М3		2.14		0.428		2,200,000		941,600

				E10-1-39-5		УСТАНОВКА ЛЮКОВ В ПЕРЕКРЫТИЯХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 2 М2		100М2		0										0.0064

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		142.68		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		1.84		0		30,452.00		0

				E9-3-29-1		МОНТАЖ ЛЕСТНИЦ		Т		0										0.02078

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		32.37		0		8,952.62		0

				50781		СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ		Т		1		0		10,000,000		0

				Л1		ЛЮК ЛК-1 ПО ПРОЕКТУ		Т		0				10,200,000		0				0.03289

				РАЗДЕЛ: ОБШЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

				Е7-1-54-12		УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАД ПО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМ СТОЛБАМ БЕЗ ЦОКОЛЯ ИЗ СЕТЧАТЫХ ПАНЕЛЕЙ ВЫСОТОЙ ДО 2,2 М		100М		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		149		0		8,952.62		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.78		0		30,452.00		0

				32522		ПРОВОЛКА		Т		0.002		0		5,750,000		0

				35312		ЭЛЕКТРОДЫ		Т		0.012		0		13,500,000		0

				42384		СТОЛБЫ ПРОФИЛЬНЫЕ ВЫСОТОЙ ДО 2,2 М		ШТ		33.3		0		10,000		0

				45010		ПАНЕЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СЕТЧАТЫЕ		М2		189		0		63,000		0

				45024		БЕТОН М200		М3		1.38		0		450,000		0

				Е7-1-55-9		УСТРОЙСТВО КАЛИТОК БЕЗ УСТАНОВКИ СТОЛБОВ ПРИ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАДАХ И ОГРАДАХ ИЗ ПАНЕЛЕЙ		100ШТ		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		71		0		8,952.62		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.34		0		30,452.00		0

				02016		УСТАНОВКА ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ		МАШ-Ч		11.6		0		2,574		0

				35312		ЭЛЕКТРОДЫ		Т		0.012		0		13,500,000		0

				44395		ПОЛОТНО КАЛИТОК С ПЕТЛЯМИ И С ЗАМКОМ		ШТ		100		0		850,000		0

				E68-23-1		РЕМОНТ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ: МЕЛКИХ		М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		1.88		0		8,952.62		0

				02016		УСТАНОВКА ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ		МАШ-Ч		0.45		0		2,574		0

				35312		ЭЛЕКТРОДЫ		Т		0.0002		0		13,500,000		0

				E53-16-1 ШHК.ДОП.6		РЕМОНТ КЛАДКИ СТЕН ОТДЕЛЬНЫМИ МЕСТАМИ: КИРПИЧНОЙ		М3		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		35.39		0		8,952.62		0

						РАСТВОР М100		М3		0.253		0		425,000		0

				43121		КИРПИЧ		1000ШТ		0.402		0		1,500,000		0

				E54-3-2		РАЗБОРКА ПОДШИВКИ ПОТОЛКОВ: ЧИСТОЙ ИЗ ФАНЕРЫ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		14.79		0		8,952.62		0

				E54-3-4		РАЗБОРКА ПОДШИВКИ ПОТОЛКОВ ИЗ ДЕКОРАТИВНЫХ ПЛАСТИКОВЫХ ПАНЕЛЕЙ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		24.65		0		8,952.62		0

				E54-3-5		РАЗБОРКА ПОДШИВКИ ПОТОЛКОВ ИЗ ПАНЕЛЕЙ МДФ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		32.68		0		8,952.62		0

				E15-7-1-6 ШHК.ДОП.2		УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДОК С ОДИНАРНЫМ МЕТАЛЛИЧЕСКИМ КАРКАСОМ И ОДНОСЛОЙНОЙ ОБШИВКОЙ ГИПСОКАРТОННЫМИ ПЛИТАМИ С ОБЕИХ СТОРОН. ПЕРЕГОРОДКИ С ШАГОМ СТОЕЧНЫХ ПРОФИЛЕЙ 400ММ, ГЛУХИЕ ВЫСОТОЙ ДО 6,0 М		М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		1.7		0		8,952.62		0

				00521		ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		0.03		0		459.20		0

				01369		НОЖНИЦЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		0.06		0		293.30		0

				02209		ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ		МАШ-Ч		0.06		0		411.12		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.02		0		30,452		0

				30485		ДЮБЕЛЬ		ШТ		1.5		0		1,000		0

				35439		ШПАКЛЕВКА		Т		0.00085		0		1,600,000		0

				35444		ЛЕНТЫ		М		3.79		0		1,000		0

				35448		ШУРУП TN25		ШТ		44		0		84		0

				35455		МАТЕРИАЛ ЗВУКОИЗОЛИРУЮЩИЙ		М3		0.041		0		214,320		0

				35459		ПРОФИЛЬ СТОЕЧНЫЙ И НАПРАВЛЯЮЩИЙ		М		3.63		0		8,220		0

				44617		ЛИСТЫ ГИПСОКАРТОННЫЕ		М2		2		0		15,840		0		0

				E15-7-17-4		ОБЛИЦОВКА КАРКАСОВ ПАНЕЛЯМИ ДЕКОРАТИВНЫМИ ПЛАСТИКОВЫМИ С УСТРОЙСТВОМ КАРКАСА БЕЗ ОТНОСА ОТ ПОТОЛКА		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		155.3		0		8,952.62		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.69		0		30,452.00		0

				32501		ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК		Т		0.0012		0		6,200,000		0

				30407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0.001		0		8,500,000		0

				35454		БРУС ДЕРЕВЯННЫЙ		М3		0.41		0		2,200,000		0

				40955		АНКЕРНЫЕ БОЛТЫ С ГАЙКАМИ		Т		0.0028		0		10,750,000		0

				43960		ПАНЕЛИ ПЛАСТИКОВЫЕ		М2		105		0		15,000		0

				45401		ГВОЗДИ ОТДЕЛОЧНЫЕ		Т		0.0021		0		10,000,000		0

				29922		РЕЙКИ ПЛАСТИКОВЫЕ ДЛЯ ОБЛИЦОВКИ ПЛАСТИКА		М		0				4,000		0		0

				E63-12-3		РЕМОНТ ПОТОЛКОВ ОБЛИЦОВАННЫХ ГИПСОКАРТОННЫМИ ЛИСТАМИ ПЛОЩАДЬЮ РЕМОНТИРУЕМЫХ МЕСТ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		30.59		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.2		0		30,452.00		0

				30407		ГВОЗДИ ОТДЕЛОЧНЫЕ		Т		0.003		0		10,000,000		0

				44617		ГИПСОКАРТОН ВЛАГОСТОЙКИЙ		М2		105		0		19,200		0

				Е8-3-2-1		КЛАДКА СТЕН ИЗ ЛЕГКОБЕТОННЫХ КАМНЕЙ БЕЗ ОБЛИЦОВКИ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М		М3		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		4.43		0		8,952.62		0

						РАСТВОР М100		М3		0.11		0		425,000		0

				16070		ШЛАКОБЛОКИ		М3		0.92		0		224,208		0		72шт		1м3

				E53-20-4		КЛАДКА ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ СТЕН ПРОЕМОВ: ВНУТРЕННИХ		100М3		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		1042		0		8,952.62		0

						РАСТВОР М100		М3		23.6		0		425,000		0

				43121		КИРПИЧ		1000ШТ		40		0		1,500,000		0

				E8-2-7-1		АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ СТЕН И ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЙ		Т		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		63.73		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.31		0		30,452.00		0

				44521		СЕТКА АРМАТУРНАЯ (ПРОВОЛКА, КАТАНКА, КРУГ) ТОЛШИНОЙ ОТ 1ММ ДО 5ММ		Т		1		0		8,400,000.00		0

				E46-2-9-2		ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН И ПОТОЛКОВ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		22.82		0		8,952.62		0

				E15-2-1-1		УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН ФАСАДОВ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		70.88		0		8,952.62		0

						РАСТВОР М100		М3		1.89		0		425,000		0

				E15-2-16-1		ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		75.4		0		8,952.62		0

						РАСТВОР М100		М3		1.51		0		425,000		0

				E15-2-16-2		ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		78.88		0		8,952.62		0

						РАСТВОР М100		М3		1.5		0		425,000		0

				E46-3-7-3		ПРОБИВКА ПРОЕМОВ В КОНСТРУКЦИЯХ ИЗ КИРПИЧА		М3		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		12.3		0		8,952.62		0

				02509		МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		5.08		0		809.60		0

				E55-9-4 ШHК.ДОП.5		ПРОБИВКА ПРОЕМОВ СО СПЛОШНЫМ ВЫРАВНИВАНИЕМ ОТКОСОВ В ПЕРЕГОРОДКАХ: КИРПИЧНЫХ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		167.88		0		8,952.62		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.1		0		30,452.00		0

						РАСТВОР М100		М3		1.14		0		425,000		0

				30485		ДЮБЕЛЬ		ШТ		0.01		0		1,000		0

				33835		ШВЕЛЛЕРЫ, МАРКА СТАЛИ ВСТ3ПС5 N 12		Т		0.645		0		4,482,400		0

				44528		СЕТКА РАБИЦА		М2		12.6		0		9,300		0

				E20-2-3-9		УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ [РР] НОМЕР 5 РАЗМЕР 200Х600 ММ		РЕШЕТКА		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		1.17		0		8,952.62		0

				02016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		0.12		0		2,574		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.01		0		30,452		0

						ВИНТЫ		Т		0.00008		0		22,100,000		0

				33642		ПРОКАТ ДЛЯ АРМИРОВАНИЯ Ж/Б КОНСТРУКЦИЙ КРУГЛЫЙ И ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ, ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ И ТЕРМОМЕХАНИЧЕСКИЙ, ТЕРМИЧЕСКИ УПРОЧНЕННЫЙ КЛАСС А-I ДИАМЕТРОМ 12 ММ		Т		0.00043		0		8,400,000		0

				35319		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А		Т		0.00003		0		13,500,000		0

						РЕШЕТКИ		ШТ		1		0		5,000		0

				E15-2-36-1		ШТУКАТУРКА ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА УЛУЧШЕННАЯ СТЕН		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		129.95		0		8,952.62		0

				00112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		0.14		0		42,323.45		0

						РАСТВОР М100		М3		3.1		0		425,000		0

				30389		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1,6Х50 ММ		Т		0.0025		0		10,000,000		0

				33205		СЕТКА РАБИЦА		М2		108		0		9,300		0

				38617		ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ		КГ		12		0		40,000		0

				E15-2-36-2		ШТУКАТУРКА ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА УЛУЧШЕННАЯ ПОТОЛКОВ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		144.64		0		8,952.62		0

				00112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		0.14		0		42,323.45		0

						РАСТВОР М100		М3		3.2		0		425,000		0

				30389		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1,6Х50 ММ		Т		0.0025		0		10,000,000		0

				33205		СЕТКА РАБИЦА		М2		108		0		9,300		0

				38617		ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ		КГ		12		0		40,000		0

				E61-2-9		РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ВНУТРЕННИХ СТЕН ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ: ДО 10 М2		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		157.1		0		8,952.62		0

						РАСТВОР М100		М3		2.2		0		425,000		0

				E61-2-11		РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ВНУТРЕННИХ СТЕН ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ: БОЛЕЕ 10 М2		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		142.65		0		8,952.62		0

						РАСТВОР М100		М3		2.2		0		425,000		0

				E61-4-9		РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ПОТОЛКОВ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ: ДО 10 М2		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		226.27		0		8,952.62		0

						РАСТВОР М100		М3		2.31		0		425,000		0

				E61-4-11		РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ПОТОЛКОВ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ: БОЛЕЕ 10 М2		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		199.73		0		8,952.62		0

						РАСТВОР М100		М3		2.31		0		425,000		0

				E61-7-1		РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ОТКОСОВ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		383.06		0		8,952.62		0

						РАСТВОР М100		М3		4.4		0		425,000		0

				E61-10-3		РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ГЛАДКИХ ФАСАДОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ: ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ БОЛЕЕ 5 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		188.25		0		8,952.62		0

						РАСТВОР М100		М3		2.2		0		425,000		0

				E61-10-1		РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ГЛАДКИХ ФАСАДОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ: ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ ДО 5 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		201.84		0		8,952.62		0

						РАСТВОР М100		М3		2.2		0		425,000		0

				E61-10-2		РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ГЛАДКИХ ФАСАДОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ: ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ ДО 5 М2 ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ 10 ММ (3 РАЗА)		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		108.54		0		8,952.62		0				36.18

						РАСТВОР М100		М3		3.3		0		425,000		0				1.1

				E15-4-24-8		ПРОСТАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		21.12		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.05		0		30,452.00		0

				31066		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.0267		0		25,200,000		0

				31650		ОЛИФА, РАСТВОРИТЕЛ, РАЗБАВИТЕЛ		Т		0.0103		0		11,750,000		0

				31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.005		0		1,600,000		0

				35538		ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25		М2		0.08		0		5,000		0

				E15-4-24-9		ПРОСТАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ ПОТОЛКОВ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		22.88		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.05		0		30,452.00		0

				31066		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.0302		0		25,200,000		0

				31650		ОЛИФА, РАСТВОРИТЕЛ, РАЗБАВИТЕЛ		Т		0.0119		0		11,750,000		0

				31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.0055		0		1,600,000		0

				E15-4-25-8		УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		51.01		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.11		0		30,452.00		0

				31066		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.01837		0		25,200,000		0

				31440		ГРУНТОВКИ		Т		0.0075		0		10,000,000		0

				31655		ОЛИФА, РАСТВОРИТЕЛ, РАЗБАВИТЕЛ		Т		0.0113		0		11,750,000		0

				31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.051		0		1,600,000		0

				35538		ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25		М2		0.84		0		5,000		0

				E15-4-25-9		УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ ПОТОЛКОВ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		62.7		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.11		0		30,452.00		0

				31066		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.021		0		25,200,000		0

				31440		ГРУНТОВКИ		Т		0.0089		0		10,000,000		0

				31655		ОЛИФА, РАСТВОРИТЕЛЬ, РАЗБАВИТЕЛЬ		Т		0.013		0		11,750,000		0

				31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.055		0		1,600,000		0

				35538		ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25		М2		0.84		0		5,000		0

				E62-2-4		ПРОСТАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ СТЕН, ШПАТЛЕВКОЙ И С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 %		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		61.33		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.07		0		30,452.00		0

				31651		ОЛИФА, РАСТВОРИТЕЛЬ, РАЗБАВИТЕЛЬ		Т		0.076		0		11,750,000		0

				31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.0255		0		1,600,000		0

				43231		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.0189		0		25,200,000		0

				75007		БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ		1000М2		0.0008		0		50,000,000		0

				E62-3-4		ПРОСТАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОТОЛКОВ, С ШПАТЛЕВКОЙ И С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		73.3		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.06		0		30,452.00		0

				31651		ОЛИФА, РАСТВОРИТЕЛЬ, РАЗБАВИТЕЛЬ		Т		0.08		0		11,750,000		0

				31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.0515		0		1,600,000		0

				43231		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.0198		0		25,200,000		0

				75007		БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ		1000М2		0.0008		0		50,000,000		0

				E62-7-6		УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ СТЕН ЗА ДВА РАЗА, ШПАТЛЕВКОЙ И С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 %		100М2		0.352

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		75.69		26.64288		8,952.62		238,524

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.06		0.02112		30,452.00		643

				31651		ОЛИФА, РАЗБАВИТЕЛЬ, РАСТВОРИТЕЛЬ		Т		0.0107		0.0037664		11,750,000		44,255

				31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.0496		0.0174592		1,600,000		27,935

				43231		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.0219		0.0077088		25,200,000		194,262

				75007		БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ		1000М2		0.0011		0.0003872		50,000,000		19,360

				E62-8-6		УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОТОЛКОВ ЗА ДВА РАЗА, С ШПАТЛЕВКОЙ И С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35		100М2		0.107

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		90.63		9.69741		8,952.62		86,817

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.06		0.00642		30,452.00		196

				31651		ОЛИФА, РАЗБАВИТЕЛЬ, РАСТВОРИТЕЛЬ		Т		0.0111		0.0011877		11,750,000		13,955

				31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.0496		0.0053072		1,600,000		8,492

				43231		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.0232		0.0024824		25,200,000		62,556

				75007		БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ		1000М2		0.0011		0.0001177		50,000,000		5,885

				E15-4-5-3		ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН СО ШПАТЛЕВКОЙ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		42.9		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.15		0		30,452.00		0

				31054		КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ		Т		0.063		0		8,760,000		0

				31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.051		0		1,600,000		0

				75007		ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25		М2		0.84		0		5,000		0

				E15-4-5-4		ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ ПОТОЛКОВ СО ШПАТЛЕВКОЙ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		53.9		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.16		0		30,452.00		0

				31054		КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ		Т		0.069		0		8,760,000		0

				31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.055		0		1,600,000		0

				75007		ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25		М2		0.84		0		5,000		0

				E62-16-6		ОКРАШИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ: РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 % И С ШПАТЛЕВКОЙ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		29.6		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.06		0		30,452.00		0

				31054		КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ		Т		0.071		0		8,760,000		0

				31684		КЛЕЙ МАЛЯРНЫЙ ЖИДКИЙ		КГ		4.02		0		13,000		0

				31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.072		0		1,600,000		0

				34287		МЫЛО ТВЕРДОЕ ХОЗЯЙСТВЕННОЕ 72%		ШТ		5.1		0		3,000		0

				75007		БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ		1000М2		0.0016		0		50,000,000		0

				E62-17-6		ОКРАШИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ: РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 % И С ШПАТЛЕВКОЙ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		33.78		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.06		0		30,452.00		0

				31054		КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ		Т		0.071		0		8,760,000		0

				31684		КЛЕЙ МАЛЯРНЫЙ ЖИДКИЙ		КГ		4.02		0		13,000		0

				31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.076		0		1,600,000		0

				34287		МЫЛО ТВЕРДОЕ ХОЗЯЙСТВЕННОЕ 72%		ШТ		5.1		0		3,000		0

				75007		БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ		1000М2		0.0016		0		50,000,000		0

				E56-9-4		ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ:		100ШТ		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		67.4		0		8,952.62		0

				E56-9-3		ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В ДЕРЕВЯННЫХ СТЕНАХ:		100ШТ		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		134.1		0		8,952.62		0

				E56-9-5 ШHК.ДОП.5		ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ: С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ		100ШТ		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		180.89		0		8,952.62		0

				E56-9-7 ШHК.ДОП.8		ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ ВРУЧНУЮ В ОТКОСАХ: АЛЮМИНИЕВЫХ		100КОРОБ		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		127.34		0		8,952.62		0

				E56-1-3		ДЕМОНТАЖ ОКОННЫХ КОРОБОК: В РУБЛЕНЫХ СТЕНАХ		100ШТ		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		72.79		0		8,952.62		0

				E56-1-4 ШHК.ДОП.5		ДЕМОНТАЖ ОКОННЫХ КОРОБОК: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ		100ШТ		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		129.29		0		8,952.62		0

				E56-1-6 ШHК.ДОП.8		ДЕМОНТАЖ АЛЮМИНИЕВЫХ ОКОННЫХ КОРОБОК В СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ ВРУЧНУЮ		100КОРОБ		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		122.8		0		8,952.62		0

				E56-2-1		СНЯТИЕ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ: НЕОСТЕКЛЕННЫХ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		33.06		0		8,952.62		0

				E56-2-1		СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		36.28		0		8,952.62		0

				E56-21-1		УСТАНОВКА ПОЛОТЕН: НАРУЖНЫХ КРОМЕ БАЛКОННЫХ		100ШТ		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		151.8		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		1.3		0		30,452.00		0

				35100		ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 3,5Х35 ММ		Т		0.0038		0		17,000,000		0

				44393		ПОЛОТНО ДВЕРНЫЕ		М2		0				800,000		0

				44423		ПРИБОРЫ ДВЕРНЫЕ		КОМПЛ		100		0		75,000		0

				E9-4-14-1 ШHК.ДОП.4		УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ С ПОДГОТОВОКЙ ПРОЕМА И УСТАНОВКОЙ НАКЛАДНЫХ И ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 2,5М2		М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		4.47		0		8,952.62		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.15		0		30,452.00		0

				35312		ЭЛЕКТРОДЫ		Т		0.001		0		13,500,000		0

				44109		ДЕТАЛИ ЗАКЛАДНЫЕ И НАКЛАДНЫЕ		Т		0.0022		0		13,000,000		0

				80625		ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ТИПА MAKROFLEKS, SOUDAL) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л		ШТ		0.1		0		27,000		0

				87882		БЛОКИ ДВЕРНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ		М2		1		0		850,000		0

				E9-4-14-2 ШHК.ДОП.4		УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ С ПОДГОТОВОКЙ ПРОЕМА И УСТАНОВКОЙ НАКЛАДНЫХ И ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 2,5М2		М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		4.12		0		8,952.62		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.2		0		30,452.00		0

				35312		ЭЛЕКТРОДЫ		Т		0.0012		0		13,500,000		0

				44109		ДЕТАЛИ ЗАКЛАДНЫЕ И НАКЛАДНЫЕ		Т		0.0037		0		13,000,000		0

				87882		БЛОКИ ДВЕРНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ		М2		1		0		850,000		0

				E9-4-14-3 ШHК.ДОП.4		УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ В ПОДГОТОВЛЕННЫЕ ПРОЕМЫ ПЛОЩАДЬЮ ДО 2,5М2		М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		3.58		0		8,952.62		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.15		0		30,452.00		0

				29161		АНКЕРНЫЕ БОЛТЫ		ШТ		6		0		800		0

				87882		БЛОКИ ДВЕРНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ		М2		1		0		850,000		0

				E9-4-14-4 ШHК.ДОП.4		УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ В ПОДГОТОВЛЕННЫЕ ПРОЕМЫ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 2,5М2		М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		3.3		0		8,952.62		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.2		0		30,452.00		0

				29161		АНКЕРНЫЕ БОЛТЫ		ШТ		8		0		800		0

				87882		БЛОКИ ДВЕРНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ		М2		1		0		850,000		0

				E10-1-37-1 ШHК.ДОП.11		УСТАНОВКА АЛЮМИНИЕВЫХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ДО 3 М2		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		89.47		0		8,952.62		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		1.99		0		30,452.00		0

				29962		ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60Х27Х0,6		М		66		0		7,800		0

				31478		ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛИНОЙ 65 ММ		ШТ		533		0		1,000		0

				43328		БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА		М2		100		0		518,300		0

				76853		ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ		КГ		1.92		0		22,100		0

				E10-1-37-2 ШHК.ДОП.11		УСТАНОВКА АЛЮМИНИЕВЫХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ БОЛЕЕ 3 М2		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		79.73		0		8,952.62		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		2.07		0		30,452.00		0

				29962		ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60Х27Х0,6		М		50		0		7,800		0

				31478		ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛИНОЙ 65 ММ		ШТ		400		0		1,000		0

				43328		БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА		М2		100		0		518,300		0

				76853		ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ		КГ		1.4		0		22,100		0

				E10-1-36-5 ШHК.ДОП.11		УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ АЛЮМИНИЯ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		94.88		0		8,952.62		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		1.63		0		30,452.00		0

				29962		ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60Х27Х0,6		М		40		0		7,800		0

				30626		БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ АЛЮМИНИЯ		М2		100		0		598,800		0

				31478		ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛИНОЙ 65 ММ		ШТ		320		0		1,000		0

				76853		ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ		КГ		1.15		0		22,100		0												пр		чч		т

				E56-12-1		СМЕНА ДВЕРНЫХ ПРИБОРОВ: ПЕТЛИ		100ШТ		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		99.6		0		8,952.62		0

				35100		ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 3,5Х35 ММ		Т		0.016		0		17,000,000		0

				44423		ПРИБОРЫ ДВЕРНЫЕ		КОМПЛ		100		0		25,000		0

				E56-12-5		СМЕНА ДВЕРНЫХ ПРИБОРОВ: ЗАМКИ ВРЕЗНЫЕ		100ШТ		0.01

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		73.2		0.732		8,952.62		6,553

				35100		ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 3,5Х35 ММ		Т		0.004		0.00004		17,000,000		680

				44423		ПРИБОРЫ ДВЕРНЫЕ		КОМПЛ		100		1		75,000		75,000

				E56-12-6		СМЕНА ДВЕРНЫХ ПРИБОРОВ: ЗАМКИ НАКЛАДНЫЕ		100ШТ		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		106.8		0		8,952.62		0

				35100		ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 3,5Х35 ММ		Т		0.008		0		17,000,000		0

				44423		ПРИБОРЫ ДВЕРНЫЕ		КОМПЛ		100		0		75,000		0

						ЗАМОК НАВЕСНОЙ		КОМПЛ		0				75,000		0

				E69-27-3		СНЯТИЕ ЛАКОКРАСОЧНОГО ПОКРЫТИЯ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ: С МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ		М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		1.31		0		8,952.62		0

				01147		МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		1.3		0		641.41		0

				44897		ШЛИФКРУГИ		ШТ		0.325		0		10,000		0

				E62-29-2		ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ДВА РАЗА (Контейнера и двери металлические		100М2		0.04

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		18.72		0.7488		8,952.62		6,704

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.01		0.0004		30,452.00		12

				31085		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.0161		0.000644		25,200,000		16,229

				31651		ОЛИФА, РАСТВОРИТЕЛ, РАЗБАВИТЕЛ		Т		0.009		0.00036		11,750,000		4,230

				E62-28-2		ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КРОВЕЛЬ: ЗА ДВА РАЗА (КРЫШИ КОНТЕЙНЕРОВ)		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		11.28		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.01		0		30,452.00		0

				31085		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.021		0		25,200,000		0

				31651		ОЛИФА, РАСТВОРИТЕЛ, РАЗБАВИТЕЛ		Т		0.006		0		11,750,000		0

				E15-4-30-2		МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		12.21		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.03		0		30,452.00		0

				31066		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.0273		0		25,200,000		0

				31392		ОЛИФА, РАЗБАВИТЕЛЬ, РАСТВОРИТЕЛЬ		КГ		3.2		0		11,750		0

				E62-4-4		ПРОСТАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ОКОН: С ПОДГОТОВКОЙ И РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ БОЛЕЕ 35 %		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		91.1		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.06		0		30,452.00		0

				31651		ОЛИФА, РАСТВОРИТЕЛ, РАЗБАВИТЕЛ		Т		0.0064		0		11,750,000		0

				31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.0475		0		1,600,000		0

				43231		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.0187		0		25,200,000		0

				75007		БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ		1000М2		0.0008		0		50,000,000		0

				E62-5-4		ПРОСТАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ДВЕРЕЙ: С ПОДГОТОВКОЙ И РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ БОЛЕЕ 35 %		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		73.76		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.06		0		30,452.00		0

				31651		ОЛИФА, РАСТВОРИТЕЛ, РАЗБАВИТЕЛ		Т		0.0064		0		11,750,000		0

				31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.0475		0		1,600,000		0

				43231		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.0192		0		25,200,000		0

				75007		БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ		1000М2		0.0008		0		50,000,000		0

				E57-2-11		РАЗБОРКА ПОКРЫТИИ ПОЛОВ ЦЕМЕНТНЫХ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		126.56		0		8,952.62		0

				02831		МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ		МАШ-Ч		53.76		0		809.60		0

				E68-12-5		РАЗБОРКА СТЯЖЕК		100М3		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		77.72		0		8,952.62		0

				207-149		БУЛЬДОЗЕРЫ		МАШ-Ч		4.51		0		61,450.25		0

				E11-1-11-1		УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		39.51		0		8,952.62		0

						РАСТВОР М100		М3		2.04		0		425,000		0

				E11-1-11-2 К=6		УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 11-01-011-01 ЗА 10 PАЗ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		5		0		8,952.62		0				0.5

						РАСТВОР М100		М3		5.1		0		425,000		0				0.51

				E11-1-11-3		УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		40.65		0		8,952.62		0

				45024		БЕТОН М200		М3		2.04		0		450,000		0

				E11-1-11-4 К=16		УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 11-01-011-03 ЗА 16 PАЗ		100М2		0												16

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		8		0		8,952.62		0				0.5		8

				45024		БЕТОН М200		М3		8.16		0		450,000		0				0.51		8.16

				E11-1-11-3		УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		40.65		0		8,952.62		0

				45024		БЕТОН М200		М3		2.04		0		450,000		0

				E11-1-11-4 К=6		УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 11-01-011-03 ЗА 6 PАЗ		100М2		0												6		раз

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		3		0		8,952.62		0				0.5		3

				45024		БЕТОН М200		М3		3.06		0		450,000		0				0.51		3.06

				E57-2-1		РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: ИЗ ЛИНОЛЕУМА И РЕЛИНА		100М2		0.107

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		11.39		1.21873		8,952.62		10,911

				E57-1-4		РАЗБОРКА ОСНОВАНИЙ ПОКРЫТИЯ ПОЛОВ: ДОЩАТЫХ ОСНОВАНИЙ ЩИТОВОГО ПАРКЕТА		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		14.9		0		8,952.62		0

				E57-3-1		РАЗБОРКА ПЛИНТУСОВ: ДЕРЕВЯННЫХ И ИЗ ПЛАСТМАССОВЫХ МАТЕРИАЛОВ		100М		0.134

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		3.77		0.50518		8,952.62		4,523

				E57-10-3		ЗАДЕЛКА ВЫБОИН В ПОЛАХ ЦЕМЕНТНЫХ ПЛОЩАДЬЮ ДО: 1,0 М2		100МЕСТ		0.04

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		124.23		4.9692		8,952.62		44,487

						РАСТВОР М100		М3		2.14		0.0856		425,000		36,380

						ЦЕМЕНТ М400		Т		0.045		0.0018		640,000.00		1,152

				E11-1-36-2		УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ЛИНОЛЕУМА НА КЛЕЕ		100М2		0.107

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		42.4		4.5368		8,952.62		40,616

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.5		0.0535		30,452.00		1,629

				31688		КЛЕЙ ДЛЯ ЛИНОЛИУМА LG HYLIS		КГ		50		5.35		39,300		210,255

				32035		ЛИНОЛЕУМ ОГНЕСТОЙКИЕ ТИПА LG HYLIS		М2		102		10.914		85,000		927,690

				E11-1-34-5 ШHК.ДОП.4		УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ПО ГОТОВОМУ ОСНОВАНИЮ, "ПЛАВАЮЩИМ" СПОСОБОМ, ИЗ МНОГОСЛОЙНЫХ ПАРКЕТНЫХ ДОСОК ТИПА TARKETT		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		21.11		0		8,952.62		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.32		0		30,452.00		0

				81864		КЛИНЬЯ ДЕРЕВЯННЫЕ		ШТ		6		0		1,000.00		0

				83171		ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННАЯ ПОДЛОЖКА ПОД ПАРКЕТ ТОЛЩ.2ММ		М2		102		0		3,700.00		0

				85917		МНОГОСЛОЙНЫЕ ПАРКЕТНЫЕ ДОСКИ ТИПА TARKETT		М2		104		0		43,500.00		0		0

				E11-1-35-4		УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЛИТ ДРЕВЕСНОСТРУЖЕЧНЫХ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		47.84		0		8,952.62		0

				01523		ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ		М-ЧАС		0.43		0		666.54		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.83		0		30,452.00		0

				30407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0.0053		0		10,000,000		0

				32360		ПЛИТЫ ДРЕВЕСНОСТРУЖЕЧНЫЕ МНОГОСЛОЙНЫЕ И ТРЕХСЛОЙНЫЕ, МАРКА П-1 ТОЛЩИНОЙ 18-20 ММ		100М2		1.027		0		6,440,000.00		0

				E11-1-40-3 ШHК.ДОП.6		УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПЛАСТИКОВЫХ НА ВИНТАХ САМОНАРЕЗАЮЩИХ		100М		0.134

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		6.66		0.89244		8,952.62		7,990

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.03		0.00402		30,452.00		122

				29840		УГОЛОК НАРУЖНЫЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА		ШТ		7		0.938		4,500		4,221

				29841		УГОЛОК ВНУТРЕННИЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА		ШТ		7		0.938		4,500		4,221

				29842		СОЕДИНИТЕЛЬ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА		ШТ		40		5.36		4,500		24,120

				29843		ЗАГЛУШКА ТОРЦЕВАЯ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА		ШТ		16		2.144		4,500		9,648

				30795		ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ 6Х30 ММ		10 ШТ		26.3		3.5242		2,000		7,048

				35391		ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С ОСТРЫМ КОНЦОМ ДЛИНОЙ 35 ММ		ШТ		263		35.242		250		8,811

				44346		ПЛИНТУСЫ ДЛЯ ПОЛОВ ИЗ ПЛАСТИКАТА		М		101		13.534		9,800		132,633		190,702

				E62-18-2		ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ: ПЛИНТУСОВ И ГАЛТЕЛЕЙ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		38.4		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.06		0		30,452.00		0

				31651		ОЛИФА, РАСТВОРИТЕЛ, РАЗБАВИТЕЛ		Т		0.0032		0		11,750,000		0

				31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.0124		0		1,600,000		0

				43231		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.0137		0		25,200,000		0

				75007		БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ		1000М2		0.0008		0		50,000,000		0

				E15-1-94-1 ШHК.ДОП.9		ОБЛИЦОВКА ВНУТРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ДЕКОРАТИВНЫМИ ОГНЕСТОЙКИМИ ПАНЕЛЯМИ: СТЕН С УСТРОЙСТВОМ КАРКАСА ИЗ ЖЕСТЯНОГО ПРОФИЛЯ		100М2		0.025

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		241.05		6.02625		8,952.62		53,951

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.49		0.01225		30,452.00		373

				29160		ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ		ШТ		2400		60		250		15,000

				29109		АЛЮМИНИЕВЫЕ КОМПОЗИТНЫЕ ПАНЕЛИ ОГНЕСТОЙКИЕ		М2		100		2.5		38,000		95,000

				29161		АНКЕРНЫЕ БОЛТЫ		ШТ		200		5		800		4,000

				30546		ПРОФИЛЬ МОНТАЖНЫЙ		М		100		2.5		8,220		20,550

				E15-1-94-3 ШHК.ДОП.9		ОБЛИЦОВКА ВНУТРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ДЕКОРАТИВНЫМИ И ОГНЕСТОЙКИМИ ПАНЕЛЯМИ: ПОТОЛКОВ С УСТРОЙСТВОМ КАРКАСА ИЗ ЖЕСТЯНОГО ПРОФИЛЯ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		257.92		0		8,952.62		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.49		0		30,452.00		0

				29109		АЛЮМИНИЕВЫЕ КОМПОЗИТНЫЕ ПАНЕЛИ ОГНЕСТОЙКИЕ		М2		100		0		38,000		0

				29160		ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ		ШТ		2400		0		250		0

				29161		АНКЕРНЫЕ БОЛТЫ		ШТ		200		0		800		0

				30546		ПРОФИЛЬ МОНТАЖНЫЙ		М		100		0		8,220		0

				E62-41-1		ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДОВ ОТ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫХ И МАСЛЯНЫХ КРАСОК: С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		20.8		0		8,952.62		0

				E62-25-7		ШПАТЛЕВКА ФАСАДОВ: ПРОСТЫХ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		23.6		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.02		0		30,452.00		0

				31708		ШПАТЛЕВКА		Т		0.05		0		1,600,000		0

				E62-25-1		ОГРУНТОВКА ФАСАДОВ: ПРОСТЫХ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		4.29		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.01		0		30,452.00		0

				31430		ГРУНТОВКА		Т		0.0161		0		10,000,000		0

				E15-4-14-3		ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ВОДОЭМУЛЬСИОННАЯ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		6.74		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.05		0		30,452.00		0

				31054		КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ		Т		0.038		0		8,760,000		0

				E15-4-12-3		ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ВОДОЭМУЛЬСИОННАЯ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		9.59		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.05		0		30,452.00		0

						РАСТВОР М100		М3		0.06		0		425,000		0

				31054		КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ		Т		0.038		0		8,760,000		0

				E62-19-1		ОКРАСКА ИЗВЕСТКОВЫМИ СОСТАВАМИ ФАСАДОВ ПРОСТЫХ ПО: ШТУКАТУРКЕ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ С ШПАТЛЕВКОЙ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		18.46		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.03		0		30,452.00		0

				30652		ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1		Т		0.0182		0		5,000,000		0

				31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.0245		0		1,600,000		0

				E15-4-50-1 ШHК.ДОП.6		ОТДЕЛКА ФАСАДОВ ДЕКОРАТИВНЫМ ПОКРЫТИЕМ «ХОПЕР» ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ С ЛЕСОВ И ЗЕМЛИ:ОДНОТОННОЕ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		51.28		0		8,952.62		0

				01572		ПИСТОЛЕТЫ-РАСПЫЛИТЕЛИ		МАШ-Ч		16.06		0		599.61		0

				02515		АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ МОЩНОСТЬЮ 1 КВТ		МАШ-Ч		16.06		0		2,213.75		0

				29930		РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ДЕКОРАТИВНЫЙ "ХОПЕР"		КГ		80		0		3,700		0

				31054		КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ		Т		0.0538		0		8,760,000		0

				31434		ГРУНТОВКА		Т		0.018		0		10,000,000		0

				38726		КОЛЕР		КГ		1		0		40,000		0

				E62-21-10		ПРОСТАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ФАСАДОВ С ПОД ГОТОВКОЙ И РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 % С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		61.56		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.1		0		30,452.00		0

				31085		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.0145		0		25,200,000		0

				31651		ОЛИФА, РАСТВОРИТЕЛ, РАЗБАВИТЕЛ		Т		0.0101		0		11,750,000		0

				31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.0405		0		1,600,000		0

				E8-7-2-1		ЛЕСА ПРИ ВЫСОТЕ ПОМЕЩЕНИЙ ДО 6 М		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		70.2		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.18		0		30,452.00		0

				44082		ДЕТАЛИ ДЕРЕВЯННЫЕ ЛЕСОВ		М3		0.008		0		900,000		0

				51622		ЩИТЫ НАСТИЛА ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ		М2		5.5		0		90,000		0

				63944		ДЕТАЛИ ЛЕСОВ СТАЛЬНЫЕ		Т		0.029		0		3,250,000		0

				E8-7-1-2		УСТАНОВКА И РАЗБОРКА НАРУЖНЫХ ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16 М ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ ПРОЧИХ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		43.5		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.07		0		30,452.00		0

				44082		ДЕТАЛИ ДЕРЕВЯННЫЕ ЛЕСОВ		М3		0.009		0		900,000		0

				51622		ЩИТЫ НАСТИЛА ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ		М2		3.4		0		90,000		0

				63944		ДЕТАЛИ ЛЕСОВ СТАЛЬНЫЕ		Т		0.035		0		3,250,000		0

				E62-35-2		ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК И ОГРАД ЗА ДВА РАЗА		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		80.73		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.01		0		30,452.00		0

				31085		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.0136		0		25,200,000		0

				31651		ОЛИФА, РАСТВОРИТЕЛ, РАЗБАВИТЕЛ		Т		0.007		0		11,750,000		0

				E15-4-30-4		МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК, ТРУБ, ПЕРЕПЛЕТОВ И Т.П. ЗА  ДВА РАЗА		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		71.06		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.03		0		30,452.00		0

				31066		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.0246		0		25,200,000		0

				31392		ОЛИФА, РАСТВОРИТЕЛ, РАЗБАВИТЕЛ		КГ		2.7		0		11,750		0

						ПРИБОРЫ ДВЕРНЫЕ ПЕТЛИ		ШТ		0				25,000		0

				E9-8-2-1		РУЧНАЯ ЭЛЕКТРОДУГОВАЯ СВАРКА СТЫКОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ ПРИ ТОЛЩИНЕ СВАРИВАЕМОЙ СТАЛИ ММ, ДО: 6		10М		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		11.58		0		8,952.62		0

				01147		МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		3.47		0		641.41		0

				02016		УСТАНОВКА ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ		МАШ-Ч		4.63		0		2,574		0

				15211		ЭЛЕКТРОДЫ		КГ		4.38		0		13,500		0

				44897		ШЛИФКРУГИ		ШТ		0.0396		0		10,000		0

				Ц08-02-396-22		КОРОБА ПЛАСТМАССОВЫЕ ШИРИНОЙ 120ММ		100М		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		26.46		0		8,952.62		0

						ДЮБЕЛЬ		10ШТ		40		0		2,000.00		0

						КОРОБА ПЛАСТМАССОВЫЕ ШИРИНОЙ 120ММ		М		101.7		0		46,200		0

				E7-1-54-15		УСТРОЙСТВО ИЗ КОЛЮЧЕЙ ПРОВОЛОКИ ПО ГОТОВЫМ КОНСТРУКЦИЯМ		100М		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		0.599		0		8,952.62		0

				47804		ПРОВОЛОКА КОЛЮЧАЯ		М		100.5		0		4,000.00		0

																		№		РЕГИОНЫ		Прочие затраты подрядчика (Пп)		без		сотстрахом 12%

						ВСЕГО ЗАТРАТ:												1		РЕСПУБЛИКА УЗБ		21.06%		11329.14		12688.64		17.27%

						ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ		ЧЕЛ-ЧАС								83		2		КР		24.25%		11655.72		13054.41		17.27%

						ЗАРПЛАТА (В Т.Ч. СОЦСТРАХ)		СУМ								745,034		3		Г.Ташкент		17.27%		12646.34		14163.90		17.27%		10695.76		3%

						ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		СУМ								6,584				ОБЛАСТИ

						СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ		СУМ								3,594,720		1		Ташкентская об		22.82%		13543.65		15168.89		17.27%		10695.76		3%

						ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		СУМ		3.00%						107,842		2		Андижанская об		28.31%		10525.87		11788.97		17.27%		8952.62		3%

						ВСЕГО		СУМ								4,454,180		3		Бухарская об		24.65%		9018.49		10100.71		17.27%		9490.07		2%

																		4		Джизакская об		24.69%		8515.94		9537.85		17.27%		9145.33		3%

																		5		Кашадарьинская об		24.15%		9933.45		11125.46		17.27%		11125.46		5%

						ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПОДРЯЧИКА		СУМ		17.27%						769,237		6		Наманганская об		30.29%		8633.72		9669.77		17.27%		8952.62		3%

						ИТОГО		СУМ								5,223,417		7		Навоийская об		23.35%		12384.85		13871.03		17.27%		8,600		3%

																		8		Самаркандская об		18.11%		8178.37		9159.77		17.27%		9145.33		3%

				120.00%		ИТОГО С НДС		СУМ		20%						6,268,100		9		Сурхандарьинская об		22.28%		12015.63		13457.51		17.27%		10695.76		3%

																		10		Сырдарьинская об		26.14%		10829.97		12129.57		17.27%		9145.33		3%

																		11		Ферганская об		20.92%		9601.72		10753.93		17.27%		9027.48		3%

																		12		Хорезмская об		19.00%		7383.54		8269.56		17.27%		7686.24		3%

						Составил: ____________________________Насридинов Х.И.



&L&7ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС TNQURILISH 5.0&C &R&7 19-67-78

&L&7 &CСтраница &P&R&7



цены на материалы

		НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: БАЗОВЫЕ СТАНЦИИ

		НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА:						AND5730 CS1117 Бобохуросан

		ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА НА

		Текущий ремонт кровли базовой станции и аппаратной расположенной по адресу: Андижанская область, Мархаматский р-н, Мадумар Тожибаев ж/х, школа №8.

		ОСНОВАНИЕ: Дефектный акт

		№№		РЕСУРС		ОБОСНОВАНИЕ		НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСА		ЕД.ИЗМ		КОЛ-ВО		ЦЕНА		СУММА

		1		2		3		4		5		6		7		8

		ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ

		1		00001				ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ С УЧЕТОМ СОЦСТРАХА		ЧЕЛ-Ч		83.2197		8,952.620		745,034

								ИТОГО								745,034

		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

								АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		0		42,323.45		0

								АВТОМОБИЛИ САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т		МАШ-Ч		0		38,924.05		0

								АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.07464		30,452.00		2,273

								АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.14157		30,452.00		4,311

								БУЛЬДОЗЕРЫ		МАШ-Ч		0		61,450.25		0

								ПИСТОЛЕТЫ-РАСПЫЛИТЕЛИ		МАШ-Ч		0		599.61		0

								АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ МОЩНОСТЬЮ 1 КВТ		МАШ-Ч		0		2,213.75		0

								МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		0		641.41		0

								МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		0		809.60		0

								МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		0		809.60		0

								УСТАНОВКА ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ		МАШ-Ч		0		2,574.28		0

								КОТЛЫ  БИТУМНЫЕ  ПЕРЕДВИЖНЫЕ  400  Л		МАШ-Ч		0		2,347.84		0

								ГОРЕЛКИ		МАШ-Ч		0		80.96		0

								ШУРУПОВЕРТЫ		МАШ-Ч		0		411.13		0

								БЕНЗОПИЛЫ		МАШ-Ч		0		462.88		0

								ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		0		459.20		0

								ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ		МАШ-Ч		0		666.54		0

								ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		0		666.54		0

								НОЖНИЦЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		0		293.30		0

								ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ		МАШ-Ч		0		411.12		0

								СТАНОК ФАЛЬЦЕПРОКАТНЫЙ		МАШ-Ч		0		5,376.25		0

								ИТОГО		СУМ						6,584

		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ

		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ

				16070				ШЛАКОБЛОКИ		М3		0		224,208.00		0		3980		0.016		248750

				05377				ПРОФНАСТИЛ ОЦИНКОВАННЫЙ 0,4-0,5 или  МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА		М2		0		58,000.00		0		ташкент		48000.00

								ЖЕЛОБА, КОНЬКИ, ЕНДОВЫ, СНЕГОДЕРЖАТЕЛИ И Т.П.		М		0		28,300.00		0

								РАСТВОРЫ		М3		0.2556		425,000.00		108,630

				29930				РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ДЕКОРАТИВНЫЙ "ХОПЕР"		КГ		0		3,700.00		0

				29109				АЛЮМИНИЕВЫЕ КОМПОЗИТНЫЕ ПАНЕЛИ ОГНЕСТОЙКИЕ		М2		2.5		38,000.00		95,000

				29160				ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ		ШТ		60		250.00		15,000

				40955				АНКЕРНЫЕ БОЛТЫ С ГАЙКАМИ		Т		0		10,750,000.00		0

				29161				АНКЕРНЫЕ БОЛТЫ		ШТ		5		800.00		4,000

				29840				УГОЛОК НАРУЖНЫЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА		ШТ		0.938		4,500.00		4,221

				29841				УГОЛОК ВНУТРЕННИЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА		ШТ		0.938		4,500.00		4,221

				29842				СОЕДИНИТЕЛЬ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА		ШТ		5.36		4,500.00		24,120

				29843				ЗАГЛУШКА ТОРЦЕВАЯ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА		ШТ		2.144		4,500.00		9,648

				29962				ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60Х27Х0,6		М		0		7,800.00		0

				30032		С111-32		ШИФЕР		М2		4.05		22,750.00		92,138

				30383		С111-173		ГВОЗДИ ПРОВОЛОЧНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ ДЛЯ АСБЕСТОЦЕМЕНТНОЙ КРОВЛИ 4,5Х120 ММ		Т		0.000057		8,500,000.00		485

				30389		С111-179		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1,6Х50 ММ		Т		0		10,000,000.00		0

				30407				ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ И ОТДЕЛОЧНЫЕ		Т		0		10,000,000.00		0

				45401				ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0.0012		8,500,000.00		10,200

				19851				ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ ОЦИНКОВАНЫЕ, РАЗМЕРОМ 5Х45 ММ		Т		0		22,100,000.00		0

				19852				СТАЛЬ ОЦИНКОВАННАЯ В РУЛОНАХ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ, С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ		Т		0		10,200,000.00		0

				19853				КЛЯММЕРЫ ОЦИНКОВАННЫЕ		100ШТ		0		500.00		0

				19854				АНТИСЕПТИК		Л		0		5,000.00		0

				61151				ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 3Х70 ММ, ГОСТ 4028-63		КГ		0		10,000.00		0

				30485				ДЮБЕЛЬ		ШТ		0		1,000.00		0

				30546				ПРОФИЛЬ МОНТАЖНЫЙ		М		2.5		8,220.00		20,550

				44330				ПЕРЕПЛЕТЫ ОКОННЫЕ		М2		0		120,000.00		0

				44424				ПРИБОРЫ ОКОННЫЕ		КОМП		0		30,000.00		0

				30626				БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ АЛЮМИНИЯ		М2		0		598,800.00		0

				30652		С111-253		ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1		Т		0		5,000,000.00		0

				30795				ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ 6Х30 ММ		10 ШТ		3.5242		2,000.00		7,048

				30818				ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ 4,8X35		ШТ		0		350.00		0

				30819				ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ 4,8Х80 ММ		ШТ		0		450.00		0

				31054				КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ		Т		0		8,760,000.00		0

				31066				КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT LUX		Т		0		25,200,000.00		0

				31085				КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT LUX		Т		0.000644		25,200,000.00		16,229

				31392				ОЛИФА, РАСТВОРИТЕЛ, РАЗБАВИТЕЛ		КГ		0		11,750.00		0

								ГРУНТОВКА		Т		0		10,000,000.00		0

								ГРУНТОВКИ		Т		0		10,000,000.00		0

				31478				ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛИНОЙ 65 ММ		ШТ		0		1,000.00		0

				31650		С111-627		ОЛИФА, РАСТВОРИТЕЛ, РАЗБАВИТЕЛ		Т		0		11,750,000.00		0

				31651		С111-628		ОЛИФА, РАСТВОРИТЕЛЬ, РАЗБАВИТЕЛЬ		Т		0.0053141		11,750,000.00		62,441

				31655		С1610-1124		ОЛИФА, РАСТВОРИТЕЛЬ, РАЗБАВИТЕЛЬ		Т		0		11,750,000.00		0

				31684		С1610-1140		КЛЕЙ МАЛЯРНЫЙ ЖИДКИЙ		КГ		0		13,000.00		0

				31688		С1610-1043		КЛЕЙ ДЛЯ ЛИНОЛИУМА LG HYLIS		КГ		5.35		39,300.00		210,255

				31708		С1113-196		ШПАТЛЕВКА УНИВЕРСАЛЬНЫЕ АКРИЛОВЫЕ		Т		0		1,600,000.00		0

				31710				ШПАТЛЕВКА УНИВЕРСАЛЬНЫЕ АКРИЛОВЫЕ		Т		0.0227664		1,600,000.00		36,426

				31934		С111-9018		БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ РУЛОННЫЙ МАТЕРИАЛ "ИЗОЛ", "ФОЛЬГАИЗОЛ",  "ПОЛИИЗОЛ" ТОЛЬШИНОЙ НЕ МЕНЕЕ 3 ММ		М2		0		16,500.00		0

				32035		С111-9876		ЛИНОЛЕУМ ОГНЕСТОЙКИЕ ТИПА LG HYLIS		М2		10.914		85,000.00		927,690

				32104		С111-594		МАСТИКА		Т		0.02664		5,500,000.00		146,520

				32136		С1610-1063		МАСТИКА		Т		0		5,500,000.00		0

				32501		С111-782		ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК		Т		0.00015		6,200,000.00		930

								ПРОВОЛОКА		Т		0		5,750,000.00		0

				33205		С111-874		СЕТКА РАБИЦА		М2		0		9,300.00		0

				33729				СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,5 (ЕСЛИ ПО КРОВЛЯМ КОНКИ, ЕНДОВЫ)		Т		0.0012		8,500,000.00		10,200

				33732		С111-9351		СТАЛЬ ОЦИНКОВАННАЯ ЛИСТОВАЯ ТОЛЩИНА ЛИСТА 0,7 ММ		Т		0		10,200,000.00		0

				63498				ГИЛЬЗЫ СТАЛЬНЫЕ С ФЛАНЦАМИ		Т		0		39,000,000.00		0

				33835				ШВЕЛЛЕРЫ, МАРКА СТАЛИ ВСТ3ПС5 N 12		Т		0		4,482,400.00		0

				34287		С111-623		МЫЛО ТВЕРДОЕ ХОЗЯЙСТВЕННОЕ 72%		ШТ		0		3,000.00		0

				35100		С111-1480		ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 3,5Х35 ММ		Т		0.00004		17,000,000.00		680

								ЭЛЕКТРОДЫ		Т		0		13,500,000.00		0

				15211				ЭЛЕКТРОДЫ		КГ		0		13,500.00		0

				35391				ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С ОСТРЫМ КОНЦОМ ДЛИНОЙ 35 ММ		ШТ		35.242		250.00		8,811

				35538		С111-35538		ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25		М2		0		5,000.00		0

				35454				БРУСЬЯ ДЕРЕВЯННЫЕ		М3		0		2,200,000.00		0

				45024				ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД КРУГЛЫЕ		М3		0		900,000.00		0

								ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ВСЕЙ ДЛИНОЙ И ШИРИНОЙ		М3		0.06		2,200,000.00		132,000

								ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД		М3		0		2,200,000.00		0

				36167		С112-167		ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ИЗ БЕРЕЗЫ ИЛИ ЛИПЫ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 25, 32, 40 ММ, III СОРТА		М3		0.428		2,200,000.00		941,600

				81864				КЛИНЬЯ ДЕРЕВЯННЫЕ		ШТ		0		1,000.00		0

				83171				ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННАЯ ПОДЛОЖКА ПОД ПАРКЕТ ТОЛЩ.2ММ		М2		0		3,700.00		0

				85917				МНОГОСЛОЙНЫЕ ПАРКЕТНЫЕ ДОСКИ ТИПА TARKETT		М2		0		43,500.00		0

				32360				ПЛИТЫ ДРЕВЕСНОСТРУЖЕЧНЫЕ МНОГОСЛОЙНЫЕ И ТРЕХСЛОЙНЫЕ, МАРКА П-1 ТОЛЩИНОЙ 18-20 ММ		100М2		0		6,440,000.00		0

				38617		С1610-1005		ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ		КГ		0		40,000.00		0

				43121				КИРПИЧ		1000ШТ		0		1,500,000.00		0

				43231				КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.0101912		25,200,000.00		256,818

				43328				БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА		М2		0		518,300.00		0

				44070		С1113-9051		МАТЕРИАЛЫ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РУЛОННЫЕ "ИЗОЛ", "ФОЛЬГАИЗОЛ",  "ПОЛИИЗОЛ" ТОЛЬШИНОЙ НЕ МЕНЕЕ 3 ММ		М2		7.02		16,500.00		115,830

				44082		С112-9084		ДЕТАЛИ ДЕРЕВЯННЫЕ ЛЕСОВ		М3		0		900,000.00		0

				44109		С124-9180		ДЕТАЛИ ЗАКЛАДНЫЕ И НАКЛАДНЫЕ		Т		0		13,000,000.00		0

				44259		С111-9123		МАТЕРИАЛЫ РУЛОННЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ "ИЗОЛ", "ФОЛЬГАИЗОЛ",  "ПОЛИИЗОЛ" ТОЛЬШИНОЙ НЕ МЕНЕЕ 3 ММ		М2		6		16,500.00		99,000

				44346		С1610-1053		ПЛИНТУСЫ ДЛЯ ПОЛОВ ИЗ ПЛАСТИКАТА		М		13.534		9,800.00		132,633

				44423		С123-9155		ПРИБОРЫ ДВЕРНЫЕ		КОМПЛ		1		75,000.00		75,000

				44393				ПОЛОТНО ДВЕРНЫЕ		М2		0		800,000.00		0

								ПЕТЛЯ		ШТ		0		25,000.00		0

				44528		С111-9070		СЕТКА РАБИЦА		М2		0		9,300.00		0

								БЕТОН М100		М3		0		388,000.00		0

								БЕТОН М150		М3		0		400,000.00		0

								БЕТОН М200		М3		0		450,000.00		0

				45077				ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ		КГ		0		2,500.00		0

				51622		С1620-2004		ЩИТЫ НАСТИЛА ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ		М2		0		90,000.00		0

								ЩИТЫ ИЗ ДОСОК		М2		0		90,000.00		0

				63944		С113-9231		ДЕТАЛИ ЛЕСОВ СТАЛЬНЫЕ		Т		0		3,250,000.00		0

				75007				БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ		1000М2		0.0005049		50,000,000.00		25,245

								ШУРУП TN25		ШТ		0		84.00		0

				76853				ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ		КГ		0		22,100.00		0

				80625				ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ТИПА MAKROFLEKS, SOUDAL) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л		ШТ		0		27,000.00		0

				87882				БЛОКИ ДВЕРНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ		М2		0		850,000.00		0

				38726				КОЛЕР		КГ		0		40,000.00		0

				44897				ШЛИФКРУГИ		ШТ		0		10,000.00		0

				42384				СТОЛБЫ ПРОФИЛЬНЫЕ ВЫСОТОЙ ДО 2,2 М		ШТ		0		10,000.00		0

				29922				РЕЙКИ ПЛАСТИКОВЫЕ		М		0		4,000.00		0

				43960				ПАНЕЛИ ПЛАСТИКОВЫЕ		М2		0		15,000.00		0

				45010				ПАНЕЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СЕТЧАТЫЕ		М		0		63,000.00		0

				44395				ПОЛОТНО КАЛИТОК С ПЕТЛЯМИ И С ЗАМКОМ		ШТ		0		850,000.00		0

								ГИПСОКАРТОН ВЛАГОСТОЙКИЙ		М2		0		19,200.00		0

				47801				ТРУБЫ ВОДОСТОЧНЫЕ		М		0		18,800.00		0

				50781				СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ		Т		0		10,000,000.00		0

								КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ		Т		0		6,854,000.00		0		https://glotr.uz/p245783-katanka_8_0mm/

								ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		М3		0		50400		0

								СЕТКА АРМАТУРНАЯ (ПРОВОЛКА, КАТАНКА, КРУГ) ТОЛШИНОЙ ОТ 1ММ ДО 5ММ		Т		0		8,400,000.00		0

								ЛИСТЫ ГИПСОКАРТОННЫЕ ОГНЕСТОЙКИЕ		М2		0		15,840.00		0

								МАТЕРИАЛ ЗВУКОИЗОЛИРУЮЩИЙ		М3		0		214,320.00		0

								ЛЕНТЫ		М		0		1,000.00		0

								КАМЕННАЯ МЕЛОЧЬ М-300 ФРАКЦИИ 3-10ММ		М3		0		59500		0

				Л1				ЛЮК ЛК-1		ТН		0		10,200,000.00		0

								КОРОБА ПЛАСТМАССОВЫЕ ШИРИНОЙ 120 ММ		М		0		46,200.00		0

								ПРОКАТ ДЛЯ АРМИРОВАНИЯ Ж/Б КОНСТРУКЦИЙ КРУГЛЫЙ И ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ, ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ И ТЕРМОМЕХАНИЧЕСКИЙ, ТЕРМИЧЕСКИ УПРОЧНЕННЫЙ КЛАСС А-I ДИАМЕТРОМ 12 ММ		Т		0		8,400,000.00		0

								РЕШЕТКИ		ШТ		0		5,000.00		0

						С124-9210		АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ		Т		0		8,400,000.00		0

						47804		ПРОВОЛОКА КОЛЮЧАЯ		М		0		4,000.00		0

								ЦЕМЕНТ марки М400		Т		0.0018		640,000.00		1,152

								ИТОГО		СУМ						3,594,720

								ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		СУМ		3%				107,842

								ВСЕГО		СУМ						3,702,562

								ВСЕГО МАТЕРИАЛОВ		СУМ						3,702,562

								ВСЕГО		СУМ						4,454,180

								ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПОДРЯЧИКА		СУМ		17.27%				769,237

								ИТОГО		СУМ						5,223,417

						120%		ИТОГО С НДС		СУМ		20%				6,268,100

								Составил: ____________________________Насридинов Х.И.

						№		РЕГИОНЫ		Прочие затраты подрядчика (Пп)		сотстрахом

						1		РЕСПУБЛИКА УЗБ		21.06%		12688.6368

						2		КР		24.25%		13054.4064

						3		Г.Ташкент		17.27%		14163.9008

								ОБЛАСТИ

						1		Ташкентская об		22.82%		15168.888

						2		Андижанская об		28.31%		11788.9744

						3		Бухарская об		24.65%		10100.7088

						4		Джизакская об		24.69%		9537.8528

						5		Кашадарьинская об		24.15%		11125.464

						6		Наманганская об		30.29%		9669.7664

						7		Навоийская об		23.35%		13871.032

						8		Самаркандская об		18.11%		9159.7744

						9		Сурхандарьинская об		22.28%		13457.5056

						10		Сырдарьинская об		26.14%		12129.5664

						11		Ферганская об		20.92%		10753.9264

						12		Хорезмская об		19.00%		8269.5648



&Л&7 &ЦСтраница &С&П&7

https://glotr.uz/p245783-katanka_8_0mm/



VED

		НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: БАЗОВЫЕ СТАНЦИИ

		НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА:

		AND5730 CS1117 Бобохуросан

		ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ НА

		Текущий ремонт кровли базовой станции и аппаратной расположенной по адресу: Андижанская область, Мархаматский р-н, Мадумар Тожибаев ж/х, школа №8.

		ОСНОВАНИЕ:Дефектный акт

		№№		ОБОСНОВАНИЕ		НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И РЕСУРСОВ		ЕД.ИЗМ		КОЛ-ВО

		1		2		3		4		5

		0		E46-4-1-2		РАЗБОРКА ФУНДАМЕНТОВ БЕТОННЫХ		М3		0				0		0

		0		E46-4-1-4		РАЗБОРКА СТЕН КИРПИЧНЫХ		М3		0				0		0

		0		E46-4-1-5		РАЗБОРКА СТЕН ШЛАКОБЛОЧНЫХ И Т.П.		М3		0				0		0

				E47-1-1-4		ОЧИСТКА УЧАСТКА ОТ МУСОРА		100М2		0				0		0

		0		E58-1-2		РАЗБОРКА СТРОПИЛ СО СТОЙКАМИ И ПОДКОСАМИ ИЗ ДОСОК		100М2		0

		0		E58-3-1		РАЗБОРКА МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ И ОБДЕЛОК ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ		100М		0				0		0

		0		E46-4-8-1		РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ		100М2		0				0		0

		0		E46-4-8-2		РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ		100М2		0				0		0

		0		E46-4-8-4		РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ ВОЛНИСТЫХ И ПОЛУВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ		100М2		0				0		0

		0		E46-4-8-3		РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ПЛИТ И ЧЕРЕПИЦЫ		100М2		0				0		0

		0		E58-17-4		РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ ВОЛНИСТЫХ И ПОЛУВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ		100М2		0

		0		E58-17-14 ШHК.ДОП.6		РАЗБОРКА ВЫРАВНИВАЮЩИХ ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК, ПО БЕТОННОМУ ОСНОВАНИЮ, ТОЛЩИНОЙ В ММ, ДО 30		100М2		0				0		0

		0		E1-2-57-1		РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 1		100М3		0

		0		E31-А36-1		ПОГРУЗКА МУСОРА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ		Т		0				0		0

		0		E31-А26-2		РАЗГРУЗКА МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ		Т		0				0		0

		0		C310-1010		ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЕМ НА 10 КМ, КЛАСС ГРУЗА 1		Т		0				0		0

		0		E1-2-61-1		ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 1		100М3		0

		0		E6-1-1-1		УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ		100М3		0

		0		E6-1-1-5		УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ПОД КОЛОННЫ ОБЪЕМОМ ДО 3 М3		100М3		0

		0		E6-1-35-2		УСТРОЙСТВО ПОЯСОВ БЕЗ ОПАЛУБКИ Б=12,5		100М3		0

				E11-1-2-4		УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЩЕБЕНОЧНЫХ		М3		0

				E6-1-1-22		УСТРОЙСТВО ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПРИ ШИРИНЕ ПОВЕРХУ ДО 1000 ММ С ОПАЛУБКОЙ		100М3		0

		0		E12-2-2-2 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧА И БЕТОНА		100М2		0

		0		E10-1-2-1		УСТАНОВКА СТРОПИЛ		М3		0

		0		E10-1-10-1		УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСА ИЗ БРУСЬЕВ		М3		0

		0		E58-12-3		УСТРОЙСТВО ОБРЕШЕТКИ С ПРОЗОРАМИ ИЗ ДОСОК И БРУСКОВ ПОД КРОВЛЮ ИЗ: АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ		100М2		0

		0		E58-12-2		УСТРОЙСТВО ОБРЕШЕТКИ С ПРОЗОРАМИ ИЗ ДОСОК И БРУСКОВ ПОД КРОВЛЮ ИЗ: ЛИСТОВОЙ СТАЛИ		100М2		0				0		0

		0		E12-3-4-1 ШHК.ДОП.10		УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ ПРОФНАСТИЛА, МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ		100 М2		0

		0		E12-1-7-1		УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ИЗ ВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ С ОБРЕШЕТКОЙ		100М2		0

		0		E12-1-7-3		УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ИЗ ВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ БЕЗ ОБРЕШЕТКИ		100М2		0				0		0

		0		E58-6-1		РЕМОНТ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ ПОКРЫТИЯ ИЗ АСБОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ: ОБЫКНОВЕННОГО ПРОФИЛЯ		100М2		0.03				0		0

		0		E58-7-1 ШHК.ДОП.3		РЕМОНТ ОТДЕЛЬНЫМИ МЕСТАМИ РУЛОННОГО ПОКРЫТИЯ С ПРОМАЗКОЙ БИТУМНЫМИ СОСТАВАМИ: С ЗАМЕНОЙ 1 СЛОЯ		100М2		0				0		0

		0		E10-1-3-1		УСТРОЙСТВО СЛУХОВЫХ ОКОН		1МЕСТО		0				0		0

		0		E12-2-4-1 ШHК.ДОП.3		УСИЛЕНИЕ РУЛОННЫХ ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ В МЕСТАХ ПРИМЫКАНИЯ К АНКЕРАМ В ВИДЕ ТРУБ ПРИ ДИАМЕТРЕ ДО 200 ММ НА ПЕРВЫЙ СЛОЙ		10 ПРИМЫКАНИЙ		0.4				0		0

		0		E12-2-4-5 ШHК.ДОП.3		УСИЛЕНИЕ РУЛОННЫХ ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ В МЕСТАХ ПРИМЫКАНИЯ К ВЫСТУПАЮЩИМ МЕТАЛЛИЧЕСКИМ КОНСТРУКЦИЯМ, /АМС/ ПРОХОДЯЩИМ ЧЕРЕЗ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ		10 ПРИМЫКАНИЙ		0				0		0

		0		E12-2-1-2 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ		100М2		0.06				0		0

		0		E12-2-2-5		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНАХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПРИМИНИТЕЛЬНО К ЦОКОЛЮ И К СТОЕК КОНТЕЙНЕРА ФУНДАМЕНТУ		100М2		0				0		0

		0		E58-23-1		УСТАНОВКА СТАЛЬНОЙ ГИЛЬЗЫ И ФАРТУКА ПРИ ОБДЕЛКЕ МЕСТ ПРИМЫКАНИЯ МЯГКОЙ КРОВЛИ		1МЕСТО		0				0		0

		0		E12-1-17-1		УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ ТОЛЩИНОЙ 15 ММ		100М2		0				0		0

		0		E12-1-17-2 К=5		УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ НА КАЖДЫЙ 1 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ К [12 01 017 01] ЗА 85 PАЗ		100М2		0				0		0

		0		E58-16-9		РЕМОНТ ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКИ ПЛОЩАДЬЮ ЗАДЕЛКИ ДО: 1,0 М2		100МЕСТ		0				0		0

		0		E12-1-21-1 ШHК.ДОП.1		УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ПЛОСКИХ ИЗ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОГО НАПЛАВЛЯЕМОГО РУЛОННОГО МАТЕРИАЛА НА МАСТИКЕ ПЕРВЫЙ СЛОЙ ПОДКЛАДОЧНЫЙ		100М2		0				0		0

		0		E12-1-21-2 ШHК.ДОП.1		УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ПЛОСКИХ ИЗ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОГО НАПЛАВЛЯЕМОГО РУЛОННОГО МАТЕРИАЛА НА МАСТИКЕ ВТОРОЙ СЛОЙ НАКРЫВОЧНЫЙ		100М2		0				0		0

		0		E12-1-21-3 ШHК.ДОП.1		УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ПЛОСКИХ ИЗ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОГО НАПЛАВЛЯЕМОГО РУЛОННОГО МАТЕРИАЛА МАСТИКЕ ВТОРОЙ СЛОЙ НАКРЫВОЧНЫЙ НА СУХО		100М2		0				0		0

		0		E12-1-4-4		УСТРОЙСТВО ПРИМЫКАНИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ НАПЛАВЛЯЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ К СТЕНАМ И ПАРАПЕТАМ ВЫСОТОЙ ДО 600 ММ БЕЗ ФАРТУКОВ		100М		0

		0		E12-1-10-1		УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ [БРАНДМАУЭРЫ, ПАРАПЕТЫ, СВЕСЫ И Т.П.] ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ		100М2		0				0		0

				E12-3-5-1 ШHК.ДОП.8		УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ПРИМЕНИТЕЛЬНО ДЛЯ НАВЕСНОГО КОЗЫРЬКА		100 М2		0

		0		E12-1-9-2		УСТРОЙСТВО ЖЕЛОБОВ ПОДВЕСНЫХ		100М		0

				E12-1-8-3 ШHК.ДОП.6		НАВЕСКА ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ИЗ КИРПИЧА ИЛИ ЛЕГКОГО БЕТОНА, ДИАМЕТРОМ ДО:140 ММ		100М		0

		0		E6-1-1-15		УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТНЫХ ПЛИТ БЕТОННЫХ ПЛОСКИХ		100М3		0

		0		Е7-1-54-12		УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАД ПО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМ СТОЛБАМ БЕЗ ЦОКОЛЯ ИЗ СЕТЧАТЫХ ПАНЕЛЕЙ ВЫСОТОЙ ДО 2,2 М		100М		0				0		0

		0		Е7-1-55-9		УСТРОЙСТВО КАЛИТОК БЕЗ УСТАНОВКИ СТОЛБОВ ПРИ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАДАХ И ОГРАДАХ ИЗ ПАНЕЛЕЙ		100ШТ		0				0		0

		0		E68-23-1		РЕМОНТ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ: МЕЛКИХ		М2		0

		0		E53-16-1 ШHК.ДОП.6		РЕМОНТ КЛАДКИ СТЕН ОТДЕЛЬНЫМИ МЕСТАМИ: КИРПИЧНОЙ		М3		0				0		0

		0		E54-3-2		РАЗБОРКА ПОДШИВКИ ПОТОЛКОВ: ЧИСТОЙ ИЗ ФАНЕРЫ		100М2		0				0		0

		0		E54-3-4		РАЗБОРКА ПОДШИВКИ ПОТОЛКОВ ИЗ ДЕКОРАТИВНЫХ ПЛАСТИКОВЫХ ПАНЕЛЕЙ		100М2		0				0		0

		0		E54-3-5		РАЗБОРКА ПОДШИВКИ ПОТОЛКОВ ИЗ ПАНЕЛЕЙ МДФ		100М2		0				0		0

		0		E15-7-1-6 ШHК.ДОП.2		УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДОК С ОДИНАРНЫМ МЕТАЛЛИЧЕСКИМ КАРКАСОМ И ОДНОСЛОЙНОЙ ОБШИВКОЙ ГИПСОКАРТОННЫМИ ПЛИТАМИ С ОБЕИХ СТОРОН. ПЕРЕГОРОДКИ С ШАГОМ СТОЕЧНЫХ ПРОФИЛЕЙ 400ММ, ГЛУХИЕ ВЫСОТОЙ ДО 6,0 М		М2		0

		0		E15-7-17-4		ОБЛИЦОВКА КАРКАСОВ ПАНЕЛЯМИ ДЕКОРАТИВНЫМИ ПЛАСТИКОВЫМИ С УСТРОЙСТВОМ КАРКАСА БЕЗ ОТНОСА ОТ ПОТОЛКА		100М2		0				0		0

		0		E63-12-3		РЕМОНТ ПОТОЛКОВ ОБЛИЦОВАННЫХ ГИПСОКАРТОННЫМИ ЛИСТАМИ ПЛОЩАДЬЮ РЕМОНТИРУЕМЫХ МЕСТ		100М2		0				0		0

				Е8-3-2-1		КЛАДКА СТЕН ИЗ ЛЕГКОБЕТОННЫХ КАМНЕЙ БЕЗ ОБЛИЦОВКИ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М		М3		0				0		0

		0		E53-20-4		КЛАДКА ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ СТЕН ПРОЕМОВ: ВНУТРЕННИХ		100М3		0				0		0

		0		E46-2-9-2		ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН И ПОТОЛКОВ		100М2		0				0		0

				E8-2-7-1		АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ СТЕН И ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЙ		Т		0

				E15-2-1-1		УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН ФАСАДОВ		100М2		0				0		0

		0		E15-2-16-1		ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ		100М2		0				0		0

		0		E15-2-16-2		ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ		100М2		0				0		0

		0		E46-3-7-3		ПРОБИВКА ПРОЕМОВ В КОНСТРУКЦИЯХ ИЗ КИРПИЧА		М3		0

		0		E55-9-4 ШHК.ДОП.5		ПРОБИВКА ПРОЕМОВ СО СПЛОШНЫМ ВЫРАВНИВАНИЕМ ОТКОСОВ В ПЕРЕГОРОДКАХ: КИРПИЧНЫХ		100М2		0				0		0

		0		E20-2-3-9		УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ [РР] НОМЕР 5 РАЗМЕР 200Х600 ММ		РЕШЕТКА		0

		0		E15-2-36-1		ШТУКАТУРКА ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА УЛУЧШЕННАЯ СТЕН		100М2		0				0		0

		0		E15-2-36-2		ШТУКАТУРКА ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА УЛУЧШЕННАЯ ПОТОЛКОВ		100М2		0				0		0

		0		E61-2-9		РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ВНУТРЕННИХ СТЕН ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ: ДО 10 М2		100М2		0				0		0

		0		E61-2-11		РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ВНУТРЕННИХ СТЕН ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ: БОЛЕЕ 10 М2		100М2		0				0		0

		0		E61-4-9		РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ПОТОЛКОВ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ: ДО 10 М2		100М2		0				0		0

		0		E61-4-11		РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ПОТОЛКОВ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ: БОЛЕЕ 10 М2		100М2		0				0		0

		0		E61-7-1		РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ОТКОСОВ		100М2		0				0		0

		0		E61-10-3		РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ГЛАДКИХ ФАСАДОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ: ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ БОЛЕЕ 5 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ		100М2		0				0		0

		0		E61-10-1		РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ГЛАДКИХ ФАСАДОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ: ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ ДО 5 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ		100М2		0				0		0

		0		E61-10-2		РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ГЛАДКИХ ФАСАДОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ: ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ ДО 5 М2 ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ 10 ММ (3 РАЗА)		100М2		0

		0		E15-4-24-8		ПРОСТАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ		100М2		0				0		0

		0		E15-4-24-9		ПРОСТАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ ПОТОЛКОВ		100М2		0				0		0

		0		E15-4-25-8		УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН		100М2		0				0		0

		0		E15-4-25-9		УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ ПОТОЛКОВ		100М2		0				0		0

		0		E62-2-4		ПРОСТАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ СТЕН, ШПАТЛЕВКОЙ И С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 %		100М2		0				0		0

		0		E62-3-4		ПРОСТАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОТОЛКОВ, С ШПАТЛЕВКОЙ И С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35		100М2		0				0		0

		0		E62-7-6		УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ СТЕН ЗА ДВА РАЗА, ШПАТЛЕВКОЙ И С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 %		100М2		0.352				0		0

		0		E62-8-6		УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОТОЛКОВ ЗА ДВА РАЗА, С ШПАТЛЕВКОЙ И С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35		100М2		0.107				0		0

		0		E15-4-5-3		ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН СО ШПАТЛЕВКОЙ		100М2		0				0		0

		0		E15-4-5-4		ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ ПОТОЛКОВ СО ШПАТЛЕВКОЙ		100М2		0				0		0

		0		E62-16-6		ОКРАШИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ: РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 % И С ШПАТЛЕВКОЙ		100М2		0				0		0

		0		E62-17-6		ОКРАШИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ: РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 % И С ШПАТЛЕВКОЙ		100М2		0				0		0

		0		E56-9-4		ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ:		100ШТ		0				0		0

		0		E56-9-3		ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В ДЕРЕВЯННЫХ СТЕНАХ:		100ШТ		0				0		0

		0		E56-9-5 ШHК.ДОП.5		ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ: С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ		100ШТ		0				0		0

		0		E56-9-7 ШHК.ДОП.8		ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ ВРУЧНУЮ В ОТКОСАХ: АЛЮМИНИЕВЫХ		100КОРОБ		0				0		0

		0		E56-1-3		ДЕМОНТАЖ ОКОННЫХ КОРОБОК: В РУБЛЕНЫХ СТЕНАХ		100ШТ		0				0		0

		0		E56-1-4 ШHК.ДОП.5		ДЕМОНТАЖ ОКОННЫХ КОРОБОК: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ		100ШТ		0				0		0

		0		E56-1-6 ШHК.ДОП.8		ДЕМОНТАЖ АЛЮМИНИЕВЫХ ОКОННЫХ КОРОБОК В СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ ВРУЧНУЮ		100КОРОБ		0				0		0

		0		E56-2-1		СНЯТИЕ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ: НЕОСТЕКЛЕННЫХ		100М2		0				0		0

		0		E56-2-1		СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН		100М2		0

		0		E56-21-1		УСТАНОВКА ПОЛОТЕН: НАРУЖНЫХ КРОМЕ БАЛКОННЫХ		100ШТ		0

		0		E9-4-14-1 ШHК.ДОП.4		УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ С ПОДГОТОВОКЙ ПРОЕМА И УСТАНОВКОЙ НАКЛАДНЫХ И ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 2,5М2		М2		0				0		0

		0		E9-4-14-2 ШHК.ДОП.4		УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ С ПОДГОТОВОКЙ ПРОЕМА И УСТАНОВКОЙ НАКЛАДНЫХ И ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 2,5М2		М2		0				0		0

		0		E9-4-14-3 ШHК.ДОП.4		УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ В ПОДГОТОВЛЕННЫЕ ПРОЕМЫ ПЛОЩАДЬЮ ДО 2,5М2		М2		0				0		0

		0		E9-4-14-4 ШHК.ДОП.4		УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ В ПОДГОТОВЛЕННЫЕ ПРОЕМЫ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 2,5М2		М2		0				0		0

		0		E10-1-37-1 ШHК.ДОП.11		УСТАНОВКА АЛЮМИНИЕВЫХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ДО 3 М2		100М2		0				0		0

		0		E10-1-37-2 ШHК.ДОП.11		УСТАНОВКА АЛЮМИНИЕВЫХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ БОЛЕЕ 3 М2		100М2		0				0		0

		0		E10-1-36-5 ШHК.ДОП.11		УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ АЛЮМИНИЯ		100М2		0				0		0

		0		E56-12-1		СМЕНА ДВЕРНЫХ ПРИБОРОВ: ПЕТЛИ		100ШТ		0				0		0

		0		E56-12-5		СМЕНА ДВЕРНЫХ ПРИБОРОВ: ЗАМКИ ВРЕЗНЫЕ		100ШТ		0.01				0		0

		0		E56-12-6		СМЕНА ДВЕРНЫХ ПРИБОРОВ: ЗАМКИ НАКЛАДНЫЕ		100ШТ		0				0		0

		0		E69-27-3		СНЯТИЕ ЛАКОКРАСОЧНОГО ПОКРЫТИЯ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ: С МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ		М2		0				0		0

		0		E62-29-2		ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ДВА РАЗА (Контейнера и двери металлические		100М2		0.04				0		0

		0		E62-28-2		ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КРОВЕЛЬ: ЗА ДВА РАЗА (КРЫШИ КОНТЕЙНЕРОВ)		100М2		0

		0		E15-4-30-2		МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2		100М2		0				0		0

		0		E62-4-4		ПРОСТАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ОКОН: С ПОДГОТОВКОЙ И РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ БОЛЕЕ 35 %		100М2		0				0		0

		0		E62-5-4		ПРОСТАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ДВЕРЕЙ: С ПОДГОТОВКОЙ И РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ БОЛЕЕ 35 %		100М2		0				0		0

		0		E68-12-5		РАЗБОРКА СТЯЖЕК		100М3		0				0		0

		0		E11-1-11-1		УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ		100М2		0

		0		E11-1-11-2 К=6		УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 11-01-011-01 ЗА 10 PАЗ		100М2		0

				E11-1-11-3		УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ		100М2		0				0		0

		0		E11-1-11-4 К=16		УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 11-01-011-03 ЗА 16 PАЗ		100М2		0				0		0

		0		E11-1-11-3		УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ		100М2		0				0		0

				E11-1-11-4 К=6		УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 11-01-011-03 ЗА 6 PАЗ		100М2		0				0		0

		0		E57-2-1		РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: ИЗ ЛИНОЛЕУМА И РЕЛИНА		100М2		0.107				0		0

		0		E57-3-1		РАЗБОРКА ПЛИНТУСОВ: ДЕРЕВЯННЫХ И ИЗ ПЛАСТМАССОВЫХ МАТЕРИАЛОВ		100М		0.134				0		0

		0		E57-10-3		ЗАДЕЛКА ВЫБОИН В ПОЛАХ ЦЕМЕНТНЫХ ПЛОЩАДЬЮ ДО: 1,0 М2		100МЕСТ		0.04

		0		E11-1-36-2		УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ЛИНОЛЕУМА НА КЛЕЕ		100М2		0.107				0		0

		0		E11-1-40-3 ШHК.ДОП.6		УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПЛАСТИКОВЫХ НА ВИНТАХ САМОНАРЕЗАЮЩИХ		100М		0.134				0		0

		0		E62-18-2		ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ: ПЛИНТУСОВ И ГАЛТЕЛЕЙ		100М2		0				0		0

		0		E15-1-94-1 ШHК.ДОП.9		ОБЛИЦОВКА ВНУТРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ДЕКОРАТИВНЫМИ ОГНЕСТОЙКИМИ ПАНЕЛЯМИ: СТЕН С УСТРОЙСТВОМ КАРКАСА ИЗ ЖЕСТЯНОГО ПРОФИЛЯ		100М2		0.025				0		0

		0		E15-1-94-3 ШHК.ДОП.9		ОБЛИЦОВКА ВНУТРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ДЕКОРАТИВНЫМИ И ОГНЕСТОЙКИМИ ПАНЕЛЯМИ: ПОТОЛКОВ С УСТРОЙСТВОМ КАРКАСА ИЗ ЖЕСТЯНОГО ПРОФИЛЯ		100М2		0				0		0

		0		E62-41-1		ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДОВ ОТ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫХ И МАСЛЯНЫХ КРАСОК: С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ		100М2		0				0		0

				E62-25-7		ШПАТЛЕВКА ФАСАДОВ: ПРОСТЫХ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ		100М2		0				0		0

				E62-25-1		ОГРУНТОВКА ФАСАДОВ: ПРОСТЫХ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ		100М2		0				0		0

				E15-4-14-3		ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ВОДОЭМУЛЬСИОННАЯ		100М2		0				0		0

		0		E15-4-12-3		ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ВОДОЭМУЛЬСИОННАЯ		100М2		0				0		0

		0		E62-19-1		ОКРАСКА ИЗВЕСТКОВЫМИ СОСТАВАМИ ФАСАДОВ ПРОСТЫХ ПО: ШТУКАТУРКЕ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ С ШПАТЛЕВКОЙ		100М2		0				0		0

		0		E15-4-50-1 ШHК.ДОП.6		ОТДЕЛКА ФАСАДОВ ДЕКОРАТИВНЫМ ПОКРЫТИЕМ «ХОПЕР» ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ С ЛЕСОВ И ЗЕМЛИ:ОДНОТОННОЕ		100М2		0				0		0

		0		E62-21-10		ПРОСТАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ФАСАДОВ С ПОД ГОТОВКОЙ И РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 % С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ		100М2		0				0		0

		0		E8-7-2-1		ЛЕСА ПРИ ВЫСОТЕ ПОМЕЩЕНИЙ ДО 6 М		100М2		0

		0		E8-7-1-2		УСТАНОВКА И РАЗБОРКА НАРУЖНЫХ ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16 М ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ ПРОЧИХ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ		100М2		0

		0		E69-7-1		УСТРОЙСТВО: ХОДОВ ДЛЯ КРОВЛИ /ТРАП/		100П.М		0.2

		0		E62-35-2		ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК И ОГРАД ЗА ДВА РАЗА		100М2		0

		0		E15-4-30-4		МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК, ТРУБ, ПЕРЕПЛЕТОВ И Т.П. ЗА  ДВА РАЗА		100М2		0

		0		E9-8-2-1		РУЧНАЯ ЭЛЕКТРОДУГОВАЯ СВАРКА СТЫКОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ ПРИ ТОЛЩИНЕ СВАРИВАЕМОЙ СТАЛИ ММ, ДО: 6		10М		0

		0		E10-1-39-5		УСТАНОВКА ЛЮКОВ В ПЕРЕКРЫТИЯХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 2 М2		100М2		0				0		0

		0		0		ЗАМОК НАВЕСНОЙ		КОМПЛ		0

		0		E9-3-29-1		МОНТАЖ ЛЕСТНИЦ		Т		0				0		0

		0		0		УСТРОЙСТВО КОНКИ, ЕНДОВЫ, РАЗЖЕЛОБКИ, СНЕГОДЕРЖАТЕЛЬ		М		0				0		0

		0		29922		РЕЙКИ ПЛАСТИКОВЫЕ ДЛЯ ОБЛИЦОВКИ ПЛАСТИКА		М		0				0		0

		0		E63-12-3		РЕМОНТ ПОТОЛКОВ ОБЛИЦОВАННЫХ ГИПСОКАРТОННЫМИ ЛИСТАМИ ПЛОЩАДЬЮ РЕМОНТИРУЕМЫХ МЕСТ		100М2		0				0		0

		0		Л1		ЛЮК ЛК-1 ПО ПРОЕКТУ		Т		0				0		0

		0		Ц08-02-396-22		КОРОБА ПЛАСТМАССОВЫЕ ШИРИНОЙ 120ММ		100М		0

		0		E7-1-54-15		УСТРОЙСТВО ИЗ КОЛЮЧЕЙ ПРОВОЛОКИ ПО ГОТОВЫМ КОНСТРУКЦИЯМ		100М		0

		СОСТАВИЛ ________________ Насридинов Х.И.



&L&7ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС TNQURILISH 5.0&R&7 19-67-78

&L&7 &CСтраница &P&R&7



Лист1

												пр		чч		т

		№		РЕГИОНЫ		Прочие затраты подрядчика (Пп)		без		сотстрахом 12%

		1		РЕСПУБЛИКА УЗБ		21.06%		11329.14		12688.64		17.27%

		2		КР		24.25%		11655.72		13054.41		17.27%

		3		Г.Ташкент		17.27%		12646.34		14163.90		17.27%		10695.76		3%

				ОБЛАСТИ

		1		Ташкентская об		22.82%		13543.65		15168.89		17.27%		10695.76		3%

		2		Андижанская об		28.31%		10525.87		11788.97		17.27%		8952.62		3%

		3		Бухарская об		24.65%		9018.49		10100.71		17.27%		9490.07		2%

		4		Джизакская об		24.69%		8515.94		9537.85		17.27%		9145.33		3%

		5		Кашадарьинская об		24.15%		9933.45		11125.46		17.27%		11125.46		5%

		6		Наманганская об		30.29%		8633.72		9669.77		17.27%		8952.62		3%

		7		Навоийская об		23.35%		12384.85		13871.03		17.27%		8,600		3%

		8		Самаркандская об		18.11%		8178.37		9159.77		17.27%		9145.33		3%

		9		Сурхандарьинская об		22.28%		12015.63		13457.51		17.27%		10695.76		3%

		10		Сырдарьинская об		26.14%		10829.97		12129.57		17.27%		9145.33		3%

		11		Ферганская об		20.92%		9601.72		10753.93		17.27%		9027.48		3%

		12		Хорезмская об		19.00%		7383.54		8269.56		17.27%		7686.24		3%





U M S TALABLARGA
MOS ALOQA OPERATORI









Локально ресурная ведомость на 16 объектов/AND5731.xls
после экспертизы

																Приложения № ___ к

																Заказу №______

																к договору №191Д-19-ДУЗ

																от 26.07.2019г.

		СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ НА

		AND5731 CS-1118 Чулочная фабрика

		Текущий ремонт кровли базовой станции и помещение аппаратной расположенной по адресу: Андижанская область, Кургантепинский р-н, г. Карасув, ул. А.Темура, д.101

		ОСНОВАНИЕ:Дефектный акт

		№		ОБОСНОВАНИЕ		НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И РЕСУРСОВ		ЕД.ИЗМ		КОЛ-ВО				ЦЕНА		СУММА

										НА ЕДИНИЦУ		ПО ПРОЕКТУ

		1		2		3		4		5		6		7		8

				РАЗДЕЛ: РАЗБОРКА И ДЕМОНТАЖ

		0		E46-4-1-2		РАЗБОРКА ФУНДАМЕНТОВ БЕТОННЫХ		М3		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		9.59		0		8,952.62		0

		0		01159		МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ		МАШ-Ч		5.68		0		809.60		0

		0		E46-4-1-4		РАЗБОРКА СТЕН КИРПИЧНЫХ		М3		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		8.24		0		8,952.62		0

		0		00001		МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ		МАШ-Ч		2.3		0		809.60		0

		0		E46-4-1-5		РАЗБОРКА СТЕН ШЛАКОБЛОЧНЫХ И Т.П.		М3		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		6.64		0		8,952.62		0

		0		01159		МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ		МАШ-Ч		1.54		0		809.60		0

		0		E47-1-1-4		ОЧИСТКА УЧАСТКА ОТ МУСОРА		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		3.91		0		8,952.62		0

		0		E58-1-2		РАЗБОРКА СТРОПИЛ СО СТОЙКАМИ И ПОДКОСАМИ ИЗ ДОСОК		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		22.68		0		8,952.62		0

		0		0		МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ		ТН		0.9		0		0.00		0

		0		E58-3-1		РАЗБОРКА МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ И ОБДЕЛОК ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ		100М		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		9.1		0		8,952.62		0

		0		E46-4-8-1		РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		14.38		0		8,952.62		0

		0		E46-4-8-2		РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		8.58		0		8,952.62		0

		0		E46-4-8-4		РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ ВОЛНИСТЫХ И ПОЛУВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		15.9		0		8,952.62		0

		0		E58-17-4		РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ ВОЛНИСТЫХ И ПОЛУВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		24.39		0		8,952.62		0

		0		0		МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ		ТН		1.45		0		0.00		0

		0		E46-4-8-3		РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ПЛИТ И ЧЕРЕПИЦЫ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		55.52		0		8,952.62		0

		0		E58-17-14 ШHК.ДОП.6		РАЗБОРКА ВЫРАВНИВАЮЩИХ ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК, ПО БЕТОННОМУ ОСНОВАНИЮ, ТОЛЩИНОЙ В ММ, ДО 30		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		116.76		0		8,952.62		0

		0		E1-2-57-1		РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 1		100М3		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		118		0		8,952.62		0

		0		E31-А36-1		ПОГРУЗКА МУСОРА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ		Т		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		3.72		0		8,952.62		0

		0		E31-А26-2		РАЗГРУЗКА МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ		Т		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		0.28		0		8,952.62		0

		0		C310-1010		ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЕМ НА 10 КМ, КЛАСС ГРУЗА 1		Т		0

		0		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0.1052		0		8,952.62		0

		0		00163		АВТОМОБИЛИ САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т		МАШ-Ч		0.1052		0		38,924.05		0

				РАЗДЕЛ: ЗЕМЕЛЬНЫЕ И ФУНДАМЕНТНЫЕ РАБОТЫ

		0		E1-2-61-1		ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 1		100М3		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		88.5		0		8,952.62		0

		0		E6-1-1-1		УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ		100М3		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		180		0		8,952.62		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.13		0		30,452		0

		0		0		БЕТОН М100		М3		102		0		388,000		0

		0		E6-1-1-5		УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ПОД КОЛОННЫ ОБЪЕМОМ ДО 3 М3		100М3		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		785.88		0		8,952.62		0

		0		00112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		0.27		0		42,323.45		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.99		0		30,452		0

		0		0		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0.0238		0		8,500,000		0

		0		30652		ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1		Т		0.027		0		5,000,000		0

		0		0		ПРОВОЛОКА		Т		0.0061		0		5,750,000		0

		0		0		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД		М3		0.74		0		2,200,000		0

		0		45022		БЕТОН М200		М3		101.5		0		450,000		0

		0		0		ЩИТЫ ИЗ ДОСОК		М2		64.1		0		90,000		0

		0		С124-9210		АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ		Т		0				8,400,000		0

		0		E11-1-2-4		УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЩЕБЕНОЧНЫХ		М3		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		2.5		0		8,952.62		0

		0		01866		ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		0.93		0		666.54		0

		0		14352		КАМЕННАЯ МЕЛОЧЬ М-300 ФРАКЦИИ 3-10ММ		М3		0.11		0		59500		0

		0		0		ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		М3		1.19		0		50400		0

		0		E6-1-1-22		УСТРОЙСТВО ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПРИ ШИРИНЕ ПОВЕРХУ ДО 1000 ММ С ОПАЛУБКОЙ		100М3		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		446.04		0		8,952.62		0

		0		02016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		123.76		0		2,574.28		0

		0		30407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0.013		0		8,500,000		0

		0		30652		ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1		Т		0.025		0		5,000,000.00		0

		0		32524		КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ		Т		0.0303		0		6,854,000.00		0

		0		35310		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42		Т		0.13		0		13,500,000		0

		0		0		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ III СОРТА		М3		0.61		0		2,200,000.00		0

		0		44011		АРМАТУРА		Т		6.6		0		8,400,000.00		0

		0		0		БЕТОН		М3		101.5		0		450,000.00		0

		0		51619		ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ		М2		39.2		0		90,000.00		0		0

		0		E6-1-35-2		УСТРОЙСТВО ПОЯСОВ БЕЗ ОПАЛУБКИ Б=12,5		100М3		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		516.46		0		8,952.62		0

		0		00112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		0.27		0		42,323.45		0

		0		02016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		208.25		0		2,574.28		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		1.07		0		30,452		0

		0		0		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42		Т		0.25		0		13,500,000		0

		0		45013		БЕТОН М150		М3		101.5		0		400,000		0

		0		E6-1-1-15		УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТНЫХ ПЛИТ БЕТОННЫХ ПЛОСКИХ		100М3		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		116.82		0		8,952.62		0

		0		00112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		0.27		0		42,323		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.71		0		30,452		0

		0		30407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0.002		0		10,000,000		0

		0		45027		БЕТОН (КЛАСС ПО ПРОЕКТУ)		М3		102		0		450,000		0

		0		51620		ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 40 ММ		М2		3.6		0		90,000		0

				РАЗДЕЛ: КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

		0		E10-1-2-1		УСТАНОВКА СТРОПИЛ		М3		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		24.09		0		8,952.62		0

		0		01556		БЕНЗОПИЛЫ		МАШ-Ч		0.44		0		462.875		0

		0		0		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.22		0		30,452		0

		0		30407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0.0072		0		10,000,000		0

		0		32501		ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 1,8 КГ		Т		0.038		0		6,200,000		0

		0		0		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ВСЕЙ ДЛИНОЙ И ШИРИНОЙ		М3		1.05		0		2,200,000		0

		0		E10-1-10-1		УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСА ИЗ БРУСЬЕВ		М3		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		22.5		0		8,952.62		0

		0		00521		ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		0.23		0		459.2		0

		0		01556		БЕНЗОПИЛЫ		МАШ-Ч		0.33		0		462.875		0

		0		0		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.36		0		30,452		0

		0		0		БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ		Т		0.0075		0		10,750,000		0

		0		30407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0.003		0		10,000,000		0

		0		32502		ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 2,825 КГ		Т		0.0031		0		6,200,000		0

		0		0		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ВСЕЙ ДЛИНОЙ И ШИРИНОЙ		М3		1.06		0		2,200,000		0

		0		E12-2-2-2 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧА И БЕТОНА		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		29.9		0		8,952.62		0

		0		00913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0		2,347.84		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.25		0		30,452		0

		0		32104		МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ		Т		0.244		0		5,500,000		0

		0		E58-12-3		УСТРОЙСТВО ОБРЕШЕТКИ С ПРОЗОРАМИ ИЗ ДОСОК И БРУСКОВ ПОД КРОВЛЮ ИЗ: АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		18.8		0		8,952.62		0

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.1		0		30,452.00		0

		0		45401		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0.006		0		8,500,000		0

		0		36077		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД		М3		1.02		0		2,200,000		0

		0		E58-12-2		УСТРОЙСТВО ОБРЕШЕТКИ С ПРОЗОРАМИ ИЗ ДОСОК И БРУСКОВ ПОД КРОВЛЮ ИЗ: ЛИСТОВОЙ СТАЛИ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		21.35		0		8,952.62		0

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.19		0		30,452.00		0

		0		30407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0.006		0		8,500,000		0

		0		36077		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ III СОРТА		М3		1.8		0		2,200,000		0

		0		E12-3-4-1 ШHК.ДОП.10		УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ ПРОФНАСТИЛА, МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ		100 М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		38.53		0		8,952.62		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.4		0		30,452.00		0

		0		05377		ПРОФНАСТИЛ ОЦИНКОВАННЫЙ 0,4-0,5 мм, МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА		М2		110		0		58,000		0

		0		0		УСТРОЙСТВО КОНКИ, ЕНДОВЫ, РАЗЖЕЛОБКИ, СНЕГОДЕРЖАТЕЛЬ		М		0				28,300		0

		0		30818		ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ 4,8X35		ШТ		645		0		350		0

		0		30819		ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ 4,8Х80 ММ		ШТ		81		0		450		0

		0		E12-1-7-1		УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ИЗ ВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ С ОБРЕШЕТКОЙ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		47.91		0		8,952.62		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.58		0		30,452.00		0

		0		30032		ШИФЕР		М2		135		0		22,750		0

		0		30383		ГВОЗДИ ПРОВОЛОЧНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ ДЛЯ АСБЕСТОЦЕМЕНТНОЙ КРОВЛИ 4,5Х120 ММ		Т		0.008		0		8,500,000		0

		0		32501-07		ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК		Т		0.015		0		6,200,000		0

		0		33729		СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,7 ММ (КОНКИ, ЕНДОВЫ)		Т		0.02		0		8,500,000		0

		0		0		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД		М3		1.04		0		2,200,000		0

		0		E12-1-7-3		УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ИЗ ВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ БЕЗ ОБРЕШЕТКИ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		47.23		0		8,952.62		0

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.4		0		30,452.00		0

		0		30032		ШИФЕР		М2		130		0		22,750		0

		0		30383		ГВОЗДИ ПРОВОЛОЧНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ ДЛЯ АСБЕСТОЦЕМЕНТНОЙ КРОВЛИ 4,5Х120 ММ		Т		0.00014		0		8,500,000		0

		0		32501		ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК		Т		0.027		0		6,200,000		0

		0		33729		СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,7 ММ (КОНКИ, ЕНДОВЫ)		Т		0.02		0		8,500,000		0

		0		E58-6-1		РЕМОНТ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ ПОКРЫТИЯ ИЗ АСБОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ: ОБЫКНОВЕННОГО ПРОФИЛЯ		100М2		0.05

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		81.2		4.06		8,952.62		36,348

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.89		0.0445		30,452.00		1,355

		0		30032		ШИФЕР		М2		135		6.75		22,750		153,563

		0		30383		ГВОЗДИ ПРОВОЛОЧНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ ДЛЯ АСБЕСТОЦЕМЕНТНОЙ КРОВЛИ 4,5Х120 ММ		Т		0.0019		0.000095		8,500,000		808

		0		32501		ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК		Т		0.005		0.00025		6,200,000		1,550

		0		33729		СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ (КОНКИ, ЕНДОВЫ)		Т		0.04		0.002		8,500,000		17,000

		0		E58-7-1 ШHК.ДОП.3		РЕМОНТ ОТДЕЛЬНЫМИ МЕСТАМИ РУЛОННОГО ПОКРЫТИЯ С ПРОМАЗКОЙ БИТУМНЫМИ СОСТАВАМИ: С ЗАМЕНОЙ 1 СЛОЯ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		22.35		0		8,952.62		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.1		0		30,452.00		0

		0		32104		МАСТИКА		Т		0.33		0		5,500,000		0

		0		44259		МАТЕРИАЛЫ РУЛОННЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ "ИЗОЛ", "ФОЛЬГАИЗОЛ",  "ПОЛИИЗОЛ" ТОЛЬШИНОЙ НЕ МЕНЕЕ 3 ММ		М2		115		0		16,500		0

		0		E10-1-3-1		УСТРОЙСТВО СЛУХОВЫХ ОКОН		1МЕСТО		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		6.63		0		8,952.62		0

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.11		0		30,452.00		0

		0		45401		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0.0014		0		8,500,000		0

		0		45024		ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД КРУГЛЫЕ		М3		0.06		0		900,000.00		0

		0		36077		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД		М3		0.16		0		2,200,000		0

		0		44330		ПЕРЕПЛЕТЫ ОКОННЫЕ		М2		0.5		0		120,000		0

		0		44424		ПРИБОРЫ ОКОННЫЕ		КОМП		1		0		30,000		0

		0		E12-2-4-1 ШHК.ДОП.3		УСИЛЕНИЕ РУЛОННЫХ ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ В МЕСТАХ ПРИМЫКАНИЯ К АНКЕРАМ В ВИДЕ ТРУБ ПРИ ДИАМЕТРЕ ДО 200 ММ НА ПЕРВЫЙ СЛОЙ		10 ПРИМЫКАНИЙ		0.4

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		45.8		18.32		8,952.62		164,012

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.1		0.04		30,452.00		1,218

		0		32104		МАСТИКА		Т		0.03		0.012		5,500,000		66,000

		0		44259		МАТЕРИАЛЫ РУЛОННЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ "ИЗОЛ", "ФОЛЬГАИЗОЛ",  "ПОЛИИЗОЛ" ТОЛЬШИНОЙ НЕ МЕНЕЕ 3 ММ		М2		15		6		16,500		99,000

		0		0		РАСТВОР М100		М3		0.05		0.02		425,000		8,500

		0		E12-2-4-5 ШHК.ДОП.3		УСИЛЕНИЕ РУЛОННЫХ ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ В МЕСТАХ ПРИМЫКАНИЯ К ВЫСТУПАЮЩИМ МЕТАЛЛИЧЕСКИМ КОНСТРУКЦИЯМ, /АМС/ ПРОХОДЯЩИМ ЧЕРЕЗ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ		10 ПРИМЫКАНИЙ		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		39.2		0		8,952.62		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.1		0		30,452.00		0

		0		32104		МАСТИКА		Т		0.02		0		5,500,000		0

		0		44259		МАТЕРИАЛЫ РУЛОННЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ "ИЗОЛ", "ФОЛЬГАИЗОЛ",  "ПОЛИИЗОЛ" ТОЛЬШИНОЙ НЕ МЕНЕЕ 3 ММ		М2		8		0		16,500		0

		0		E12-2-1-2 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ		100М2		0.03

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		38.9		1.167		8,952.62		10,448

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.53		0.0159		30,452.00		484

		0		0		РАСТВОР М25		М3		2.5		0.075		425,000		31,875				5		85

		0		32104		МАСТИКА		Т		0.244		0.00732		5,500,000		40,260				4.148

		0		44070		МАТЕРИАЛЫ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РУЛОННЫЕ "ИЗОЛ", "ФОЛЬГАИЗОЛ",  "ПОЛИИЗОЛ" ТОЛЬШИНОЙ НЕ МЕНЕЕ 3 ММ		М2		117		3.51		16,500		57,915				1989

		0		E12-2-2-5		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНАХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПРИМИНИТЕЛЬНО К ЦОКОЛЮ И К СТОЕК КОНТЕЙНЕРА ФУНДАМЕНТУ		100М2		0										0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		36		0		8,952.62		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.15		0		30,452.00		0

		0		32104		МАСТИКА		Т		0.244		0		5,500,000		0

		0		44070		МАТЕРИАЛЫ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РУЛОННЫЕ "ИЗОЛ", "ФОЛЬГАИЗОЛ",  "ПОЛИИЗОЛ" ТОЛЬШИНОЙ НЕ МЕНЕЕ 3 ММ		М2		117		0		16,500		0

		0		E58-23-1		УСТАНОВКА СТАЛЬНОЙ ГИЛЬЗЫ И ФАРТУКА ПРИ ОБДЕЛКЕ МЕСТ ПРИМЫКАНИЯ МЯГКОЙ КРОВЛИ		1МЕСТО		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		8.83		0		8,952.62		0

		0		02016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		0.5		0		2,574.28		0

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.04		0		30,452.00		0

		0		45024		БЕТОН М400 В30		М3		0.032		0		450,000.00		0

		0		30956		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.001		0		25,200,000		0

		0		32104		МАСТИКА		Т		0.06		0		5,500,000		0

		0		44070		МАТЕРИАЛЫ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РУЛОННЫЕ "ИЗОЛ", "ФОЛЬГАИЗОЛ",  "ПОЛИИЗОЛ" ТОЛЬШИНОЙ НЕ МЕНЕЕ 3 ММ		М2		17.25		0		16,500		0

		0		33729		СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,7 ММ		Т		0.005		0		8,500,000		0

		0		35312		ЭЛЕКТРОДЫ		Т		0.0005		0		13,500,000		0

		0		63498		ГИЛЬЗЫ СТАЛЬНЫЕ С ФЛАНЦАМИ		Т		0.015		0		39,000,000		0

		0		E12-1-17-1		УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ ТОЛЩИНОЙ 15 ММ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		27.22		0		8,952.62		0

		0		00112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		1.26		0		42,323.45		0

		0		0		РАСТВОР М100		М3		1.53		0		425,000		0

		0		E12-1-17-2 К=5		УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ НА КАЖДЫЙ 1 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ К [12 01 017 01] ЗА 85 PАЗ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		8.5		0		8,952.62		0

		0		00112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		1.7		0		42,323.45		0

		0		0		РАСТВОР М100		М3		8.67		0		425,000		0

		0		E58-16-9		РЕМОНТ ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКИ ПЛОЩАДЬЮ ЗАДЕЛКИ ДО: 1,0 М2		100МЕСТ		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		130.45		0		8,952.62		0

		0		0		РАСТВОР М100		М3		2.14		0		425,000		0

		0		E12-1-21-1 ШHК.ДОП.1		УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ПЛОСКИХ ИЗ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОГО НАПЛАВЛЯЕМОГО РУЛОННОГО МАТЕРИАЛА НА МАСТИКЕ ПЕРВЫЙ СЛОЙ ПОДКЛАДОЧНЫЙ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		75.07		0		8,952.62		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.24		0		30,452.00		0

		0		0		ГОРЕЛКИ		МАШ-Ч		15.16		0		80.96		0

		0		0		КОТЛЫ  БИТУМНЫЕ  ПЕРЕДВИЖНЫЕ  400  Л		МАШ-Ч		2.34		0		2,347.84		0

		0		31934		БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ РУЛОННЫЙ МАТЕРИАЛ "ПОЛИИЗОЛ" "ИЗОЛ", "ФОЛЬГАИЗОЛ",  "ПОЛИИЗОЛ" ТОЛЬШИНОЙ НЕ МЕНЕЕ 3 ММ		М2		125		0		16,500		0

		0		32136		МАСТИКА		Т		0.25		0		5,500,000		0

		0		45077		ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ		КГ		30		0		2,500		0

		0		E12-1-21-2 ШHК.ДОП.1		УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ПЛОСКИХ ИЗ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОГО НАПЛАВЛЯЕМОГО РУЛОННОГО МАТЕРИАЛА НА МАСТИКЕ ВТОРОЙ СЛОЙ НАКРЫВОЧНЫЙ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		22.99		0		8,952.62		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.1		0		30,452.00		0

		0		0		ГОРЕЛКИ		МАШ-Ч		8.7		0		80.96		0

		0		31934		БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ РУЛОННЫЙ МАТЕРИАЛ "ПОЛИИЗОЛ" "ИЗОЛ", "ФОЛЬГАИЗОЛ",  "ПОЛИИЗОЛ" ТОЛЬШИНОЙ НЕ МЕНЕЕ 3 ММ		М2		125		0		16,500		0

		0		32136		МАСТИКА		Т		0.25		0		5,500,000		0

		0		45077		ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ		КГ		30		0		2,500		0

		0		E12-1-21-3 ШHК.ДОП.1		УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ПЛОСКИХ ИЗ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОГО НАПЛАВЛЯЕМОГО РУЛОННОГО МАТЕРИАЛА МАСТИКЕ ВТОРОЙ СЛОЙ НАКРЫВОЧНЫЙ НА СУХО		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		16.35		0		8,952.62		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.1		0		30,452.00		0

		0		0		ГОРЕЛКИ		МАШ-Ч		8.7		0		80.96		0

		0		31934		БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ РУЛОННЫЙ МАТЕРИАЛ "ПОЛИИЗОЛ" "ИЗОЛ", "ФОЛЬГАИЗОЛ",  "ПОЛИИЗОЛ" ТОЛЬШИНОЙ НЕ МЕНЕЕ 3 ММ		М2		125		0		16,500		0

		0		45077		ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ		КГ		30		0		2,500		0

		0		E12-1-4-4		УСТРОЙСТВО ПРИМЫКАНИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ НАПЛАВЛЯЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ К СТЕНАМ И ПАРАПЕТАМ ВЫСОТОЙ ДО 600 ММ БЕЗ ФАРТУКОВ		100М		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		35.5		0		8,952.62		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.15		0		30,452.00		0

		0		0		ГОРЕЛКИ		МАШ-Ч		5.26		0		80.96		0

		0		31934		БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ РУЛОННЫЙ МАТЕРИАЛ "ПОЛИИЗОЛ" "ИЗОЛ", "ФОЛЬГАИЗОЛ",  "ПОЛИИЗОЛ" ТОЛЬШИНОЙ НЕ МЕНЕЕ 3 ММ		М2		252		0		16,500		0

		0		0		РАСТВОР М100		М3		0.51		0		425,000		0

		0		45077		ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ		КГ		8.4		0		2,500		0

		0		E12-1-10-1		УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ [БРАНДМАУЭРЫ, ПАРАПЕТЫ, СВЕСЫ И Т.П.] ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		112.75		0		8,952.62		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.07		0		30,452.00		0

		0		32522		ПРОВОЛКА		Т		0.012		0		5,750,000		0

		0		33732		СТАЛЬ ОЦИНКОВАННАЯ ЛИСТОВАЯ ТОЛЩИНА ЛИСТА 0,5 ММ		Т		0.57		0		8,500,000		0

		0		E12-1-9-2		УСТРОЙСТВО ЖЕЛОБОВ ПОДВЕСНЫХ		100М		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		31.41		0		8,952.62		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.09		0		0		0

		0		30383		ГВОЗДИ ПРОВОЛОЧНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ ДЛЯ АСБЕСТОЦЕМЕНТНОЙ КРОВЛИ 4,5Х120 ММ		Т		0.0038		0		8,500,000		0

		0		0		ПОКОВКИ ОЦИНКОВАННЫЕ		Т		0.169		0		6,200,000		0

		0		0		ЖЕЛОБА ГОТОВЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ		М		100		0		28,300		0		0

		0		E12-1-8-3 ШHК.ДОП.6		НАВЕСКА ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ИЗ КИРПИЧА ИЛИ ЛЕГКОГО БЕТОНА, ДИАМЕТРОМ ДО:140 ММ		100М		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		38.4		0		8,952.62		0

		0		47801		ТРУБЫ ВОДОСТОЧНЫЕ С КОЛЕНАМИ С ВОРОНКАМИ		М		113		0		18,800.00		0

		0		E12-3-5-1 ШHК.ДОП.8		УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ПРИМЕНИТЕЛЬНО ДЛЯ НАВЕСНОГО КОЗЫРЬКА		100 М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		48.63		0		8,952.62		0

		0		01041		ШУРУПОВЕРТЫ		МАШ-Ч		10.45		0		411.13		0

		0		01556		БЕНЗОПИЛЫ		МАШ-Ч		2.83		0		462.88		0

		0		02491		СТАНОК ФАЛЬЦЕПРОКАТНЫЙ		МАШ-Ч		10		0		5,376.25		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.13		0		30,452.00		0

		0		19851		ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ ОЦИНКОВАНЫЕ, РАЗМЕРОМ 5Х45 ММ		Т		0.003		0		22,100,000		0

		0		19852		СТАЛЬ ОЦИНКОВАННАЯ В РУЛОНАХ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ, С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ		Т		0.637		0		10,200,000		0

		0		19853		КЛЯММЕРЫ ОЦИНКОВАННЫЕ		100ШТ		2.19		0		500		0

		0		19854		АНТИСЕПТИК		Л		67.13		0		5,000		0

		0		36060		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД		М3		2.45		0		2,200,000		0

		0		61151		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 3Х70 ММ, ГОСТ 4028-63		КГ		3.6		0		10,000		0

		0		E69-7-1		УСТРОЙСТВО: ХОДОВ ДЛЯ КРОВЛИ /ТРАП/		100П.М		0.12								9		Сурхандарьинская об		22.28%		7129.14		8198.511

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		20.8		2.496		8,952.62		22,346		10		Сырдарьинская об		26.14%		6754.05		7767.1575

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.1		0.012		30,452.00		365		11		Ферганская об		20.92%		6210.6		7142.19

		0		30407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0.006		0.00072		8,500,000		6,120		12		Хорезмская об		19.00%		5634.48		6479.652

		0		0		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ВСЕЙ ДЛИНОЙ И ШИРИНОЙ		М3		0.3		0.036		2,200,000		79,200

		0		36167		ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ИЗ БЕРЕЗЫ ИЛИ ЛИПЫ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 25, 32, 40 ММ, III СОРТА		М3		2.14		0.2568		2,200,000		564,960

		0		E10-1-39-5		УСТАНОВКА ЛЮКОВ В ПЕРЕКРЫТИЯХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 2 М2		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		142.68		0		8,952.62		0

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		1.84		0		30,452.00		0

		0		E9-3-29-1		МОНТАЖ ЛЕСТНИЦ		Т		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		32.37		0		8,952.62		0

		0		50781		СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ		Т		1		0		8,500,000		0

		0		Л1		ЛЮК ЛК-1 ПО ПРОЕКТУ		Т		0				7,500,000		0

				РАЗДЕЛ: ОБШЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

		0		Е7-1-54-12		УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАД ПО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМ СТОЛБАМ БЕЗ ЦОКОЛЯ ИЗ СЕТЧАТЫХ ПАНЕЛЕЙ ВЫСОТОЙ ДО 2,2 М		100М		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		149		0		8,952.62		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.78		0		30,452.00		0										зарплата

		0		32522		ПРОВОЛКА		Т		0.002		0		5,750,000		0

		0		35312		ЭЛЕКТРОДЫ		Т		0.012		0		13,500,000		0

		0		42384		СТОЛБЫ ПРОФИЛЬНЫЕ ВЫСОТОЙ ДО 2,2 М		ШТ		33.3		0		10,000		0

		0		45010		ПАНЕЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СЕТЧАТЫЕ		М2		189		0		63,000		0

		0		45024		БЕТОН М200		М3		1.38		0		450,000		0

		0		Е7-1-55-9		УСТРОЙСТВО КАЛИТОК БЕЗ УСТАНОВКИ СТОЛБОВ ПРИ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАДАХ И ОГРАДАХ ИЗ ПАНЕЛЕЙ		100ШТ		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		71		0		8,952.62		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.34		0		30,452.00		0

		0		02016		УСТАНОВКА ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ		МАШ-Ч		11.6		0		2,574		0

		0		35312		ЭЛЕКТРОДЫ		Т		0.012		0		13,500,000		0

		0		44395		ПОЛОТНО КАЛИТОК С ПЕТЛЯМИ И С ЗАМКОМ		ШТ		100		0		850,000		0

		0		E68-23-1		РЕМОНТ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ: МЕЛКИХ		М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		1.88		0		8,952.62		0

		0		02016		УСТАНОВКА ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ		МАШ-Ч		0.45		0		2,574		0

		0		35312		ЭЛЕКТРОДЫ		Т		0.0002		0		13,500,000		0

		0		E53-16-1 ШHК.ДОП.6		РЕМОНТ КЛАДКИ СТЕН ОТДЕЛЬНЫМИ МЕСТАМИ: КИРПИЧНОЙ		М3		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		35.39		0		8,952.62		0

		0		0		РАСТВОР М100		М3		0.253		0		425,000		0

		0		43121		КИРПИЧ		1000ШТ		0.402		0		1,500,000		0

		0		E54-3-2		РАЗБОРКА ПОДШИВКИ ПОТОЛКОВ: ЧИСТОЙ ИЗ ФАНЕРЫ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		14.79		0		8,952.62		0

		0		E54-3-4		РАЗБОРКА ПОДШИВКИ ПОТОЛКОВ ИЗ ДЕКОРАТИВНЫХ ПЛАСТИКОВЫХ ПАНЕЛЕЙ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		24.65		0		8,952.62		0

		0		E54-3-5		РАЗБОРКА ПОДШИВКИ ПОТОЛКОВ ИЗ ПАНЕЛЕЙ МДФ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		32.68		0		8,952.62		0

		0		E15-7-1-6 ШHК.ДОП.2		УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДОК С ОДИНАРНЫМ МЕТАЛЛИЧЕСКИМ КАРКАСОМ И ОДНОСЛОЙНОЙ ОБШИВКОЙ ГИПСОКАРТОННЫМИ ПЛИТАМИ С ОБЕИХ СТОРОН. ПЕРЕГОРОДКИ С ШАГОМ СТОЕЧНЫХ ПРОФИЛЕЙ 400ММ, ГЛУХИЕ ВЫСОТОЙ ДО 6,0 М		М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		1.7		0		8,952.62		0

		0		00521		ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		0.03		0		459.20		0

		0		01369		НОЖНИЦЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		0.06		0		293.30		0

		0		02209		ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ		МАШ-Ч		0.06		0		411.12		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.02		0		30,452		0

		0		30485		ДЮБЕЛЬ		ШТ		1.5		0		1,000		0

		0		35439		ШПАКЛЕВКА		Т		0.00085		0		1,600,000		0

		0		35444		ЛЕНТЫ		М		3.79		0		1,000		0

		0		35448		ШУРУП TN25		ШТ		44		0		84		0

		0		35455		МАТЕРИАЛ ЗВУКОИЗОЛИРУЮЩИЙ		М3		0.041		0		214,320		0

		0		35459		ПРОФИЛЬ СТОЕЧНЫЙ И НАПРАВЛЯЮЩИЙ		М		3.63		0		8,220		0

		0		44617		ЛИСТЫ ГИПСОКАРТОННЫЕ		М2		2		0		15,840		0		0

		0		E15-7-17-4		ОБЛИЦОВКА КАРКАСОВ ПАНЕЛЯМИ ДЕКОРАТИВНЫМИ ПЛАСТИКОВЫМИ С УСТРОЙСТВОМ КАРКАСА БЕЗ ОТНОСА ОТ ПОТОЛКА		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		155.3		0		8,952.62		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.69		0		30,452.00		0

		0		32501		ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК		Т		0.0012		0		6,200,000		0

		0		30407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0.001		0		8,500,000		0

		0		35454		БРУС ДЕРЕВЯННЫЙ		М3		0.41		0		2,200,000		0

		0		40955		АНКЕРНЫЕ БОЛТЫ С ГАЙКАМИ		Т		0.0028		0		10,750,000		0

		0		43960		ПАНЕЛИ ПЛАСТИКОВЫЕ		М2		105		0		15,000		0

		0		45401		ГВОЗДИ ОТДЕЛОЧНЫЕ		Т		0.0021		0		10,000,000		0

		0		29922		РЕЙКИ ПЛАСТИКОВЫЕ ДЛЯ ОБЛИЦОВКИ ПЛАСТИКА		М		0				4,000		0

		0		E63-12-3		РЕМОНТ ПОТОЛКОВ ОБЛИЦОВАННЫХ ГИПСОКАРТОННЫМИ ЛИСТАМИ ПЛОЩАДЬЮ РЕМОНТИРУЕМЫХ МЕСТ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		30.59		0		8,952.62		0

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.2		0		30,452.00		0

		0		30407		ГВОЗДИ ОТДЕЛОЧНЫЕ		Т		0.003		0		10,000,000		0

		0		44617		ГИПСОКАРТОН ВЛАГОСТОЙКИЙ		М2		105		0		19,200		0

		0		Е8-3-2-1		КЛАДКА СТЕН ИЗ ЛЕГКОБЕТОННЫХ КАМНЕЙ БЕЗ ОБЛИЦОВКИ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М		М3		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		4.43		0		8,952.62		0

		0		0		РАСТВОР М100		М3		0.11		0		425,000		0

		0		16070		ШЛАКОБЛОКИ		М3		0.92		0		224,208		0

		0		E53-20-4		КЛАДКА ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ СТЕН ПРОЕМОВ: ВНУТРЕННИХ		100М3		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		1042		0		8,952.62		0

		0		0		РАСТВОР М100		М3		23.6		0		425,000		0

		0		43121		КИРПИЧ		1000ШТ		40		0		1,500,000		0

				E8-2-7-1		АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ СТЕН И ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЙ		Т		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		63.73		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.31		0		30,452.00		0

				44521		СЕТКА АРМАТУРНАЯ (ПРОВОЛКА, КАТАНКА, КРУГ) ТОЛШИНОЙ ОТ 1ММ ДО 5ММ		Т		1		0		8,400,000.00		0

		0		E46-2-9-2		ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН И ПОТОЛКОВ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		22.82		0		8,952.62		0

		0		E15-2-1-1		УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН ФАСАДОВ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		70.88		0		8,952.62		0

		0		0		РАСТВОР М100		М3		1.89		0		425,000		0

		0		E15-2-16-1		ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		75.4		0		8,952.62		0

		0		0		РАСТВОР М100		М3		1.51		0		425,000		0

		0		E15-2-16-2		ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		78.88		0		8,952.62		0

		0		0		РАСТВОР М100		М3		1.5		0		425,000		0

		0		E46-3-7-3		ПРОБИВКА ПРОЕМОВ В КОНСТРУКЦИЯХ ИЗ КИРПИЧА		М3		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		12.3		0		8,952.62		0

		0		02509		МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		5.08		0		809.60		0

		0		E55-9-4 ШHК.ДОП.5		ПРОБИВКА ПРОЕМОВ СО СПЛОШНЫМ ВЫРАВНИВАНИЕМ ОТКОСОВ В ПЕРЕГОРОДКАХ: КИРПИЧНЫХ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		167.88		0		8,952.62		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.1		0		30,452.00		0

		0		0		РАСТВОР М100		М3		1.14		0		425,000		0

		0		30485		ДЮБЕЛЬ		ШТ		0.01		0		1,000		0

		0		33835		ШВЕЛЛЕРЫ, МАРКА СТАЛИ ВСТ3ПС5 N 12		Т		0.645		0		4,482,400		0

		0		44528		СЕТКА РАБИЦА		М2		12.6		0		9,300		0

		0		E20-2-3-9		УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ [РР] НОМЕР 5 РАЗМЕР 200Х600 ММ		РЕШЕТКА		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		1.17		0		8,952.62		0

		0		02016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		0.12		0		2,574		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.01		0		30,452		0

		0		0		ВИНТЫ		Т		0.00008		0		22,100,000		0

		0		33642		ПРОКАТ ДЛЯ АРМИРОВАНИЯ Ж/Б КОНСТРУКЦИЙ КРУГЛЫЙ И ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ, ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ И ТЕРМОМЕХАНИЧЕСКИЙ, ТЕРМИЧЕСКИ УПРОЧНЕННЫЙ КЛАСС А-I ДИАМЕТРОМ 12 ММ		Т		0.00043		0		8,400,000		0

		0		35319		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А		Т		0.00003		0		13,500,000		0

		0		0		РЕШЕТКИ		ШТ		1		0		5,000		0

		0		E15-2-36-1		ШТУКАТУРКА ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА УЛУЧШЕННАЯ СТЕН		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		129.95		0		8,952.62		0

		0		00112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		0.14		0		42,323.45		0

		0		0		РАСТВОР М100		М3		3.1		0		425,000		0

		0		30389		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1,6Х50 ММ		Т		0.0025		0		10,000,000		0

		0		33205		СЕТКА РАБИЦА		М2		108		0		9,300		0

		0		38617		ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ		КГ		12		0		40,000		0

		0		E15-2-36-2		ШТУКАТУРКА ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА УЛУЧШЕННАЯ ПОТОЛКОВ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		144.64		0		8,952.62		0

		0		00112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		0.14		0		42,323.45		0

		0		0		РАСТВОР М100		М3		3.2		0		425,000		0

		0		30389		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1,6Х50 ММ		Т		0.0025		0		10,000,000		0

		0		33205		СЕТКА РАБИЦА		М2		108		0		9,300		0

		0		38617		ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ		КГ		12		0		40,000		0

		0		E61-2-9		РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ВНУТРЕННИХ СТЕН ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ: ДО 10 М2		100М2		0.01

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		157.1		1.571		8,952.62		14,065

		0		0		РАСТВОР М100		М3		2.2		0.022		425,000		9,350

		0		E61-2-11		РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ВНУТРЕННИХ СТЕН ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ: БОЛЕЕ 10 М2		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		142.65		0		8,952.62		0

		0		0		РАСТВОР М100		М3		2.2		0		425,000		0

		0		E61-4-9		РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ПОТОЛКОВ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ: ДО 10 М2		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		226.27		0		8,952.62		0

		0		0		РАСТВОР М100		М3		2.31		0		425,000		0

		0		E61-4-11		РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ПОТОЛКОВ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ: БОЛЕЕ 10 М2		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		199.73		0		8,952.62		0

		0		0		РАСТВОР М100		М3		2.31		0		425,000		0

		0		E61-7-1		РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ОТКОСОВ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		383.06		0		8,952.62		0

		0		0		РАСТВОР М100		М3		4.4		0		425,000		0

		0		E61-10-3		РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ГЛАДКИХ ФАСАДОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ: ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ БОЛЕЕ 5 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		188.25		0		8,952.62		0

		0		0		РАСТВОР М100		М3		2.2		0		425,000		0

		0		E61-10-1		РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ГЛАДКИХ ФАСАДОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ: ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ ДО 5 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		201.84		0		8,952.62		0

		0		0		РАСТВОР М100		М3		2.2		0		425,000		0

		0		E61-10-2		РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ГЛАДКИХ ФАСАДОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ: ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ ДО 5 М2 ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ 10 ММ (3 РАЗА)		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		108.54		0		8,952.62		0

		0		0		РАСТВОР М100		М3		3.3		0		425,000		0

		0		E15-4-24-8		ПРОСТАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		21.12		0		8,952.62		0

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.05		0		30,452.00		0

		0		31066		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.0267		0		25,200,000		0

		0		31650		ОЛИФА, РАСТВОРИТЕЛ, РАЗБАВИТЕЛ		Т		0.0103		0		11,750,000		0

		0		31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.005		0		1,600,000		0

		0		35538		ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25		М2		0.08		0		5,000		0

		0		E15-4-24-9		ПРОСТАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ ПОТОЛКОВ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		22.88		0		8,952.62		0

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.05		0		30,452.00		0

		0		31066		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.0302		0		25,200,000		0

		0		31650		ОЛИФА, РАСТВОРИТЕЛ, РАЗБАВИТЕЛ		Т		0.0119		0		11,750,000		0

		0		31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.0055		0		1,600,000		0

		0		E15-4-25-8		УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		51.01		0		8,952.62		0

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.11		0		30,452.00		0

		0		31066		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.01837		0		25,200,000		0

		0		31440		ГРУНТОВКИ		Т		0.0075		0		10,000,000		0

		0		31655		ОЛИФА, РАСТВОРИТЕЛ, РАЗБАВИТЕЛ		Т		0.0113		0		11,750,000		0

		0		31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.051		0		1,600,000		0

		0		35538		ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25		М2		0.84		0		5,000		0

		0		E15-4-25-9		УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ ПОТОЛКОВ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		62.7		0		8,952.62		0

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.11		0		30,452.00		0

		0		31066		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.021		0		25,200,000		0

		0		31440		ГРУНТОВКИ		Т		0.0089		0		10,000,000		0

		0		31655		ОЛИФА, РАСТВОРИТЕЛЬ, РАЗБАВИТЕЛЬ		Т		0.013		0		11,750,000		0

		0		31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.055		0		1,600,000		0

		0		35538		ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25		М2		0.84		0		5,000		0

		0		E62-2-4		ПРОСТАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ СТЕН, ШПАТЛЕВКОЙ И С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 %		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		61.33		0		8,952.62		0

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.07		0		30,452.00		0

		0		31651		ОЛИФА, РАСТВОРИТЕЛЬ, РАЗБАВИТЕЛЬ		Т		0.076		0		11,750,000		0

		0		31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.0255		0		1,600,000		0

		0		43231		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.0189		0		25,200,000		0

		0		75007		БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ		1000М2		0.0008		0		50,000,000		0

		0		E62-3-4		ПРОСТАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОТОЛКОВ, С ШПАТЛЕВКОЙ И С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		73.3		0		8,952.62		0

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.06		0		30,452.00		0

		0		31651		ОЛИФА, РАСТВОРИТЕЛЬ, РАЗБАВИТЕЛЬ		Т		0.08		0		11,750,000		0

		0		31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.0515		0		1,600,000		0

		0		43231		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.0198		0		25,200,000		0

		0		75007		БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ		1000М2		0.0008		0		50,000,000		0

		0		E62-7-6		УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ СТЕН ЗА ДВА РАЗА, ШПАТЛЕВКОЙ И С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 %		100М2		0.465

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		75.69		35.19585		8,952.62		315,095

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.06		0.0279		30,452.00		850

		0		31651		ОЛИФА, РАЗБАВИТЕЛЬ, РАСТВОРИТЕЛЬ		Т		0.0107		0.0049755		11,750,000		58,462

		0		31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.0496		0.023064		1,600,000		36,902

		0		43231		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.0219		0.0101835		25,200,000		256,624

		0		75007		БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ		1000М2		0.0011		0.0005115		50,000,000		25,575

		0		E62-8-6		УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОТОЛКОВ ЗА ДВА РАЗА, С ШПАТЛЕВКОЙ И С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35		100М2		0.178

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		90.63		16.13214		8,952.62		144,425

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.06		0.01068		30,452.00		325

		0		31651		ОЛИФА, РАЗБАВИТЕЛЬ, РАСТВОРИТЕЛЬ		Т		0.0111		0.0019758		11,750,000		23,216

		0		31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.0496		0.0088288		1,600,000		14,126

		0		43231		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.0232		0.0041296		25,200,000		104,066

		0		75007		БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ		1000М2		0.0011		0.0001958		50,000,000		9,790

		0		E15-4-5-3		ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН СО ШПАТЛЕВКОЙ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		42.9		0		8,952.62		0

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.15		0		30,452.00		0

		0		31054		КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ		Т		0.063		0		8,760,000		0

		0		31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.051		0		1,600,000		0

		0		75007		ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25		М2		0.84		0		5,000		0

		0		E15-4-5-4		ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ ПОТОЛКОВ СО ШПАТЛЕВКОЙ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		53.9		0		8,952.62		0

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.16		0		30,452.00		0

		0		31054		КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ		Т		0.069		0		8,760,000		0

		0		31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.055		0		1,600,000		0

		0		75007		ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25		М2		0.84		0		5,000		0

		0		E62-16-6		ОКРАШИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ: РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 % И С ШПАТЛЕВКОЙ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		29.6		0		8,952.62		0

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.06		0		30,452.00		0

		0		31054		КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ		Т		0.071		0		8,760,000		0

		0		31684		КЛЕЙ МАЛЯРНЫЙ ЖИДКИЙ		КГ		4.02		0		13,000		0

		0		31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.072		0		1,600,000		0

		0		34287		МЫЛО ТВЕРДОЕ ХОЗЯЙСТВЕННОЕ 72%		ШТ		5.1		0		3,000		0

		0		75007		БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ		1000М2		0.0016		0		50,000,000		0

		0		E62-17-6		ОКРАШИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ: РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 % И С ШПАТЛЕВКОЙ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		33.78		0		8,952.62		0

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.06		0		30,452.00		0

		0		31054		КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ		Т		0.071		0		8,760,000		0

		0		31684		КЛЕЙ МАЛЯРНЫЙ ЖИДКИЙ		КГ		4.02		0		13,000		0

		0		31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.076		0		1,600,000		0

		0		34287		МЫЛО ТВЕРДОЕ ХОЗЯЙСТВЕННОЕ 72%		ШТ		5.1		0		3,000		0

		0		75007		БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ		1000М2		0.0016		0		50,000,000		0

		0		E56-9-4		ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ:		100ШТ		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		67.4		0		8,952.62		0

		0		E56-9-3		ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В ДЕРЕВЯННЫХ СТЕНАХ:		100ШТ		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		134.1		0		8,952.62		0

		0		E56-9-5 ШHК.ДОП.5		ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ: С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ		100ШТ		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		180.89		0		8,952.62		0

		0		E56-9-7 ШHК.ДОП.8		ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ ВРУЧНУЮ В ОТКОСАХ: АЛЮМИНИЕВЫХ		100КОРОБ		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		127.34		0		8,952.62		0

		0		E56-1-3		ДЕМОНТАЖ ОКОННЫХ КОРОБОК: В РУБЛЕНЫХ СТЕНАХ		100ШТ		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		72.79		0		8,952.62		0

		0		E56-1-4 ШHК.ДОП.5		ДЕМОНТАЖ ОКОННЫХ КОРОБОК: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ		100ШТ		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		129.29		0		8,952.62		0

		0		E56-1-6 ШHК.ДОП.8		ДЕМОНТАЖ АЛЮМИНИЕВЫХ ОКОННЫХ КОРОБОК В СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ ВРУЧНУЮ		100КОРОБ		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		122.8		0		8,952.62		0

		0		E56-2-1		СНЯТИЕ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ: НЕОСТЕКЛЕННЫХ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		33.06		0		8,952.62		0

		0		E56-2-1		СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		36.28		0		8,952.62		0

		0		E56-21-1		УСТАНОВКА ПОЛОТЕН: НАРУЖНЫХ КРОМЕ БАЛКОННЫХ		100ШТ		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		151.8		0		8,952.62		0

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		1.3		0		30,452.00		0

		0		35100		ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 3,5Х35 ММ		Т		0.0038		0		17,000,000		0

		0		44393		ПОЛОТНО ДВЕРНЫЕ		М2		0				800,000		0

		0		44423		ПРИБОРЫ ДВЕРНЫЕ		КОМПЛ		100		0		75,000		0

		0		E9-4-14-1 ШHК.ДОП.4		УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ С ПОДГОТОВОКЙ ПРОЕМА И УСТАНОВКОЙ НАКЛАДНЫХ И ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 2,5М2		М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		4.47		0		8,952.62		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.15		0		30,452.00		0

		0		35312		ЭЛЕКТРОДЫ		Т		0.001		0		13,500,000		0

		0		44109		ДЕТАЛИ ЗАКЛАДНЫЕ И НАКЛАДНЫЕ		Т		0.0022		0		13,000,000		0

		0		80625		ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ТИПА MAKROFLEKS, SOUDAL) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л		ШТ		0.1		0		27,000		0

		0		87882		БЛОКИ ДВЕРНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ		М2		1		0		850,000		0

		0		E9-4-14-2 ШHК.ДОП.4		УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ С ПОДГОТОВОКЙ ПРОЕМА И УСТАНОВКОЙ НАКЛАДНЫХ И ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 2,5М2		М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		4.12		0		8,952.62		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.2		0		30,452.00		0

		0		35312		ЭЛЕКТРОДЫ		Т		0.0012		0		13,500,000		0

		0		44109		ДЕТАЛИ ЗАКЛАДНЫЕ И НАКЛАДНЫЕ		Т		0.0037		0		13,000,000		0

		0		87882		БЛОКИ ДВЕРНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ		М2		1		0		850,000		0

		0		E9-4-14-3 ШHК.ДОП.4		УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ В ПОДГОТОВЛЕННЫЕ ПРОЕМЫ ПЛОЩАДЬЮ ДО 2,5М2		М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		3.58		0		8,952.62		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.15		0		30,452.00		0

		0		29161		АНКЕРНЫЕ БОЛТЫ		ШТ		6		0		800		0

		0		87882		БЛОКИ ДВЕРНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ		М2		1		0		850,000		0

		0		E9-4-14-4 ШHК.ДОП.4		УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ В ПОДГОТОВЛЕННЫЕ ПРОЕМЫ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 2,5М2		М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		3.3		0		8,952.62		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.2		0		30,452.00		0

		0		29161		АНКЕРНЫЕ БОЛТЫ		ШТ		8		0		800		0

		0		87882		БЛОКИ ДВЕРНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ		М2		1		0		850,000		0

		0		E10-1-37-1 ШHК.ДОП.11		УСТАНОВКА АЛЮМИНИЕВЫХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ДО 3 М2		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		89.47		0		8,952.62		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		1.99		0		30,452.00		0

		0		29962		ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60Х27Х0,6		М		66		0		7,800		0

		0		31478		ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛИНОЙ 65 ММ		ШТ		533		0		1,000		0

		0		43328		БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА		М2		100		0		518,300		0

		0		76853		ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ		КГ		1.92		0		22,100		0

		0		E10-1-37-2 ШHК.ДОП.11		УСТАНОВКА АЛЮМИНИЕВЫХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ БОЛЕЕ 3 М2		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		79.73		0		8,952.62		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		2.07		0		30,452.00		0

		0		29962		ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60Х27Х0,6		М		50		0		7,800		0

		0		31478		ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛИНОЙ 65 ММ		ШТ		400		0		1,000		0

		0		43328		БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА		М2		100		0		518,300		0

		0		76853		ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ		КГ		1.4		0		22,100		0

		0		E10-1-36-5 ШHК.ДОП.11		УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ АЛЮМИНИЯ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		94.88		0		8,952.62		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		1.63		0		30,452.00		0

		0		29962		ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60Х27Х0,6		М		40		0		7,800		0

		0		30626		БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ АЛЮМИНИЯ		М2		100		0		598,800		0

		0		31478		ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛИНОЙ 65 ММ		ШТ		320		0		1,000		0

		0		76853		ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ		КГ		1.15		0		22,100		0

		0		E56-12-1		СМЕНА ДВЕРНЫХ ПРИБОРОВ: ПЕТЛИ		100ШТ		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		99.6		0		8,952.62		0

		0		35100		ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 3,5Х35 ММ		Т		0.016		0		17,000,000		0

		0		44423		ПРИБОРЫ ДВЕРНЫЕ		КОМПЛ		100		0		25,000		0

		0		E56-12-5		СМЕНА ДВЕРНЫХ ПРИБОРОВ: ЗАМКИ ВРЕЗНЫЕ		100ШТ		0.01

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		73.2		0.732		8,952.62		6,553

		0		35100		ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 3,5Х35 ММ		Т		0.004		0.00004		17,000,000		680

		0		44423		ПРИБОРЫ ДВЕРНЫЕ		КОМПЛ		100		1		75,000		75,000

		0		E56-12-6		СМЕНА ДВЕРНЫХ ПРИБОРОВ: ЗАМКИ НАКЛАДНЫЕ		100ШТ		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		106.8		0		8,952.62		0

		0		35100		ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 3,5Х35 ММ		Т		0.008		0		17,000,000		0

		0		44423		ПРИБОРЫ ДВЕРНЫЕ		КОМПЛ		100		0		75,000		0

		0		0		ЗАМОК НАВЕСНОЙ		КОМПЛ		0				75,000		0

		0		E69-27-3		СНЯТИЕ ЛАКОКРАСОЧНОГО ПОКРЫТИЯ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ: С МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ		М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		1.31		0		8,952.62		0

		0		01147		МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		1.3		0		641.41		0

		0		44897		ШЛИФКРУГИ		ШТ		0.325		0		10,000		0

		0		E62-29-2		ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ДВА РАЗА (Контейнера и двери металлические		100М2		0.04

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		18.72		0.7488		8,952.62		6,704

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.01		0.0004		30,452.00		12

		0		31085		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.0161		0.000644		25,200,000		16,229

		0		31651		ОЛИФА, РАСТВОРИТЕЛ, РАЗБАВИТЕЛ		Т		0.009		0.00036		11,750,000		4,230

		0		E62-28-2		ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КРОВЕЛЬ: ЗА ДВА РАЗА (КРЫШИ КОНТЕЙНЕРОВ)		100М2		0										8		если 8 см добасить

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		11.28		0		8,952.62		0				8.16

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.01		0		30,452.00		0

		0		31085		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.021		0		25,200,000		0

		0		31651		ОЛИФА, РАСТВОРИТЕЛ, РАЗБАВИТЕЛ		Т		0.006		0		11,750,000		0

		0		E15-4-30-2		МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		12.21		0		8,952.62		0

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.03		0		30,452.00		0

		0		31066		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.0273		0		25,200,000		0

		0		31392		ОЛИФА, РАЗБАВИТЕЛЬ, РАСТВОРИТЕЛЬ		КГ		3.2		0		11,750		0

		0		E62-4-4		ПРОСТАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ОКОН: С ПОДГОТОВКОЙ И РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ БОЛЕЕ 35 %		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		91.1		0		8,952.62		0

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.06		0		30,452.00		0

		0		31651		ОЛИФА, РАСТВОРИТЕЛ, РАЗБАВИТЕЛ		Т		0.0064		0		11,750,000		0

		0		31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.0475		0		1,600,000		0

		0		43231		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.0187		0		25,200,000		0

		0		75007		БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ		1000М2		0.0008		0		50,000,000		0

		0		E62-5-4		ПРОСТАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ДВЕРЕЙ: С ПОДГОТОВКОЙ И РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ БОЛЕЕ 35 %		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		73.76		0		8,952.62		0

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.06		0		30,452.00		0

		0		31651		ОЛИФА, РАСТВОРИТЕЛ, РАЗБАВИТЕЛ		Т		0.0064		0		11,750,000		0

		0		31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.0475		0		1,600,000		0

		0		43231		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.0192		0		25,200,000		0

		0		75007		БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ		1000М2		0.0008		0		50,000,000		0										зарплата

		0		E57-2-11		РАЗБОРКА ПОКРЫТИИ ПОЛОВ ЦЕМЕНТНЫХ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		126.56		0		8,952.62		0

		0		02831		МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ		МАШ-Ч		53.76		0		809.60		0

		0		E68-12-5		РАЗБОРКА СТЯЖЕК		100М3		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		77.72		0		8,952.62		0

		0		207-149		БУЛЬДОЗЕРЫ		МАШ-Ч		4.51		0		61,450.25		0

		0		E11-1-11-1		УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		39.51		0		8,952.62		0

		0		0		РАСТВОР М100		М3		2.04		0		425,000		0

		0		E11-1-11-2 К=6		УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 11-01-011-01 ЗА 10 PАЗ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		5		0		8,952.62		0

		0		0		РАСТВОР М100		М3		5.1		0		425,000		0

		0		E11-1-11-3		УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		40.65		0		8,952.62		0

		0		45024		БЕТОН М200		М3		2.04		0		450,000		0

		0		E11-1-11-4 К=16		УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 11-01-011-03 ЗА 16 PАЗ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		8		0		8,952.62		0

		0		45024		БЕТОН М200		М3		8.16		0		450,000		0

		0		E11-1-11-3		УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		40.65		0		8,952.62		0

		0		45024		БЕТОН М200		М3		2.04		0		450,000		0

		0		E11-1-11-4 К=6		УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 11-01-011-03 ЗА 6 PАЗ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		3		0		8,952.62		0

		0		45024		БЕТОН М200		М3		3.06		0		450,000		0

		0		E57-2-1		РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: ИЗ ЛИНОЛЕУМА И РЕЛИНА		100М2		0.178

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		11.39		2.02742		8,952.62		18,151

		0		E57-1-4		РАЗБОРКА ОСНОВАНИЙ ПОКРЫТИЯ ПОЛОВ: ДОЩАТЫХ ОСНОВАНИЙ ЩИТОВОГО ПАРКЕТА		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		14.9		0		8,952.62		0

		0		E57-3-1		РАЗБОРКА ПЛИНТУСОВ: ДЕРЕВЯННЫХ И ИЗ ПЛАСТМАССОВЫХ МАТЕРИАЛОВ		100М		0.18

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		3.77		0.6786		8,952.62		6,075

		0		E57-10-3		ЗАДЕЛКА ВЫБОИН В ПОЛАХ ЦЕМЕНТНЫХ ПЛОЩАДЬЮ ДО: 1,0 М2		100МЕСТ		0.04

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		124.23		4.9692		8,952.62		44,487

		0		0		РАСТВОР М100		М3		2.14		0.0856		425,000		36,380		37,532

		0		0		ЦЕМЕНТ М400		Т		0.045		0.0018		640,000.00		1,152

		0		E11-1-36-2		УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ЛИНОЛЕУМА НА КЛЕЕ		100М2		0.178

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		42.4		7.5472		8,952.62		67,567

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.5		0.089		30,452.00		2,710

		0		31688		КЛЕЙ ДЛЯ ЛИНОЛИУМА LG HYLIS		КГ		50		8.9		39,300		349,770

		0		32035		ЛИНОЛЕУМ ОГНЕСТОЙКИЕ ТИПА LG HYLIS		М2		102		18.156		85,000		1,543,260

		0		E11-1-34-5 ШHК.ДОП.4		УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ПО ГОТОВОМУ ОСНОВАНИЮ, "ПЛАВАЮЩИМ" СПОСОБОМ, ИЗ МНОГОСЛОЙНЫХ ПАРКЕТНЫХ ДОСОК ТИПА TARKETT		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		21.11		0		8,952.62		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.32		0		30,452.00		0

		0		81864		КЛИНЬЯ ДЕРЕВЯННЫЕ		ШТ		6		0		1,000.00		0

		0		83171		ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННАЯ ПОДЛОЖКА ПОД ПАРКЕТ ТОЛЩ.2ММ		М2		102		0		3,700.00		0

		0		85917		МНОГОСЛОЙНЫЕ ПАРКЕТНЫЕ ДОСКИ ТИПА TARKETT		М2		104		0		43,500.00		0

		0		E11-1-35-4		УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЛИТ ДРЕВЕСНОСТРУЖЕЧНЫХ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		47.84		0		8,952.62		0

		0		01523		ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ		М-ЧАС		0.43		0		0.00		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.83		0		30,452.00		0

		0		30407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0.0053		0		10,000,000		0

		0		32360		ПЛИТЫ ДРЕВЕСНОСТРУЖЕЧНЫЕ МНОГОСЛОЙНЫЕ И ТРЕХСЛОЙНЫЕ, МАРКА П-1 ТОЛЩИНОЙ 18-20 ММ		100М2		1.027		0		6,440,000.00		0		0

		0		E11-1-40-3 ШHК.ДОП.6		УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПЛАСТИКОВЫХ НА ВИНТАХ САМОНАРЕЗАЮЩИХ		100М		0.18

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		6.66		1.1988		8,952.62		10,732

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.03		0.0054		30,452.00		164

		0		29840		УГОЛОК НАРУЖНЫЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА		ШТ		7		1.26		4,500		5,670

		0		29841		УГОЛОК ВНУТРЕННИЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА		ШТ		7		1.26		4,500		5,670

		0		29842		СОЕДИНИТЕЛЬ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА		ШТ		40		7.2		4,500		32,400

		0		29843		ЗАГЛУШКА ТОРЦЕВАЯ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА		ШТ		16		2.88		4,500		12,960

		0		30795		ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ 6Х30 ММ		10 ШТ		26.3		4.734		2,000		9,468

		0		35391		ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С ОСТРЫМ КОНЦОМ ДЛИНОЙ 35 ММ		ШТ		263		47.34		250		11,835

		0		44346		ПЛИНТУСЫ ДЛЯ ПОЛОВ ИЗ ПЛАСТИКАТА		М		101		18.18		9,800		178,164		256,167

		0		E62-18-2		ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ: ПЛИНТУСОВ И ГАЛТЕЛЕЙ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		38.4		0		8,952.62		0

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.06		0		30,452.00		0

		0		31651		ОЛИФА, РАСТВОРИТЕЛ, РАЗБАВИТЕЛ		Т		0.0032		0		11,750,000		0

		0		31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.0124		0		1,600,000		0

		0		43231		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.0137		0		25,200,000		0

		0		75007		БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ		1000М2		0.0008		0		50,000,000		0

		0		E15-1-94-1 ШHК.ДОП.9		ОБЛИЦОВКА ВНУТРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ДЕКОРАТИВНЫМИ ОГНЕСТОЙКИМИ ПАНЕЛЯМИ: СТЕН С УСТРОЙСТВОМ КАРКАСА ИЗ ЖЕСТЯНОГО ПРОФИЛЯ		100М2		0.02

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		241.05		4.821		8,952.62		43,161

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.49		0.0098		30,452.00		298

		0		29160		ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ		ШТ		2400		48		174		8,352

		0		29109		АЛЮМИНИЕВЫЕ КОМПОЗИТНЫЕ ПАНЕЛИ ОГНЕСТОЙКИЕ		М2		100		2		38,000		76,000

		0		29161		АНКЕРНЫЕ БОЛТЫ		ШТ		200		4		800		3,200

		0		30546		ПРОФИЛЬ МОНТАЖНЫЙ		М		100		2		8,220		16,440

		0		E15-1-94-3 ШHК.ДОП.9		ОБЛИЦОВКА ВНУТРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ДЕКОРАТИВНЫМИ И ОГНЕСТОЙКИМИ ПАНЕЛЯМИ: ПОТОЛКОВ С УСТРОЙСТВОМ КАРКАСА ИЗ ЖЕСТЯНОГО ПРОФИЛЯ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		257.92		0		8,952.62		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.49		0		30,452.00		0

		0		29109		АЛЮМИНИЕВЫЕ КОМПОЗИТНЫЕ ПАНЕЛИ ОГНЕСТОЙКИЕ		М2		100		0		38,000		0

		0		29160		ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ		ШТ		2400		0		174		0

		0		29161		АНКЕРНЫЕ БОЛТЫ		ШТ		200		0		800		0

		0		30546		ПРОФИЛЬ МОНТАЖНЫЙ		М		100		0		8,220		0

		0		E62-41-1		ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДОВ ОТ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫХ И МАСЛЯНЫХ КРАСОК: С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		20.8		0		8,952.62		0

		0		E62-25-7		ШПАТЛЕВКА ФАСАДОВ: ПРОСТЫХ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		23.6		0		8,952.62		0

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.02		0		30,452.00		0

		0		31708		ШПАТЛЕВКА		Т		0.05		0		1,600,000		0

		0		E62-25-1		ОГРУНТОВКА ФАСАДОВ: ПРОСТЫХ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		4.29		0		8,952.62		0

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.01		0		30,452.00		0

		0		31430		ГРУНТОВКА		Т		0.0161		0		10,000,000		0

		0		E15-4-14-3		ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ВОДОЭМУЛЬСИОННАЯ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		6.74		0		8,952.62		0

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.05		0		30,452.00		0

		0		31054		КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ		Т		0.038		0		8,760,000		0

		0		E15-4-12-3		ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ВОДОЭМУЛЬСИОННАЯ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		9.59		0		8,952.62		0

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.05		0		30,452.00		0

		0		0		РАСТВОР М100		М3		0.06		0		425,000		0

		0		31054		КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ		Т		0.038		0		8,760,000		0

		0		E62-19-1		ОКРАСКА ИЗВЕСТКОВЫМИ СОСТАВАМИ ФАСАДОВ ПРОСТЫХ ПО: ШТУКАТУРКЕ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ С ШПАТЛЕВКОЙ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		18.46		0		8,952.62		0

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.03		0		30,452.00		0

		0		30652		ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1		Т		0.0182		0		5,000,000		0

		0		31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.0245		0		1,600,000		0

		0		E15-4-50-1 ШHК.ДОП.6		ОТДЕЛКА ФАСАДОВ ДЕКОРАТИВНЫМ ПОКРЫТИЕМ «ХОПЕР» ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ С ЛЕСОВ И ЗЕМЛИ:ОДНОТОННОЕ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		51.28		0		8,952.62		0

		0		01572		ПИСТОЛЕТЫ-РАСПЫЛИТЕЛИ		МАШ-Ч		16.06		0		599.61		0

		0		02515		АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ МОЩНОСТЬЮ 1 КВТ		МАШ-Ч		16.06		0		2,213.75		0

		0		29930		РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ДЕКОРАТИВНЫЙ "ХОПЕР"		КГ		80		0		3,700		0

		0		31054		КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ		Т		0.0538		0		8,760,000		0

		0		31434		ГРУНТОВКА		Т		0.018		0		10,000,000		0				0.0064

		0		38726		КОЛЕР		КГ		1		0		40,000		0

		0		E62-21-10		ПРОСТАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ФАСАДОВ С ПОД ГОТОВКОЙ И РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 % С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		61.56		0		8,952.62		0

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.1		0		30,452.00		0

		0		31085		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.0145		0		25,200,000		0

		0		31651		ОЛИФА, РАСТВОРИТЕЛ, РАЗБАВИТЕЛ		Т		0.0101		0		11,750,000		0				0.03289

		0		31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.0405		0		1,600,000		0		№		РЕГИОНЫ		Прочие затраты подрядчика (Пп)		зарплаты		сотстрахом

		0		E8-7-2-1		ЛЕСА ПРИ ВЫСОТЕ ПОМЕЩЕНИЙ ДО 6 М		100М2		0								1		РЕСПУБЛИКА УЗБ		21.06%		7863.4		9042.91

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		70.2		0		8,952.62		0		2		РЕСПУБЛИКА КАРАКАЛПАК		24.25%		6952.13		7994.9495

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.18		0		30,452.00		0		3		Г.Ташкент		17.27%		9625.96		11069.854

		0		44082		ДЕТАЛИ ДЕРЕВЯННЫЕ ЛЕСОВ		М3		0.008		0		900,000		0				ОБЛАСТИ

		0		51622		ЩИТЫ НАСТИЛА ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ		М2		5.5		0		90,000		0		1		Ташкентская об		22.82%		7297.14		8391.711

		0		63944		ДЕТАЛИ ЛЕСОВ СТАЛЬНЫЕ		Т		0.029		0		3,250,000		0		2		Андижанская об		28.31%		5907.39		6793.4985

		0		E8-7-1-2		УСТАНОВКА И РАЗБОРКА НАРУЖНЫХ ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16 М ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ ПРОЧИХ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ		100М2		0								3		Бухарская об		24.65%		7694.6		8848.79

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		43.5		0		8,952.62		0		4		Джизакская об		24.69%		711.73		818.4895

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.07		0		30,452.00		0		5		Кашадарьинская об		24.15%		7648.23		8795.4645

		0		44082		ДЕТАЛИ ДЕРЕВЯННЫЕ ЛЕСОВ		М3		0.009		0		900,000		0		6		Наманганская об		30.29%		6382.37		7339.7255

		0		51622		ЩИТЫ НАСТИЛА ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ		М2		3.4		0		90,000		0		7		Навоийская об		23.35%		7641.49		8787.7135

		0		63944		ДЕТАЛИ ЛЕСОВ СТАЛЬНЫЕ		Т		0.035		0		3,250,000		0		8		Самаркандская об		18.11%		6475.65		7446.9975

		0		E62-35-2		ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК И ОГРАД ЗА ДВА РАЗА		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		80.73		0		8,952.62		0

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.01		0		30,452.00		0

		0		31085		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.0136		0		25,200,000		0

		0		31651		ОЛИФА, РАСТВОРИТЕЛ, РАЗБАВИТЕЛ		Т		0.007		0		11,750,000		0

		0		E15-4-30-4		МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК, ТРУБ, ПЕРЕПЛЕТОВ И Т.П. ЗА  ДВА РАЗА		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		71.06		0		8,952.62		0

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.03		0		30,452.00		0

		0		31066		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.0246		0		25,200,000		0

		0		31392		ОЛИФА, РАСТВОРИТЕЛ, РАЗБАВИТЕЛ		КГ		2.7		0		11,750		0

		0		0		ПРИБОРЫ ДВЕРНЫЕ ПЕТЛИ		ШТ		0				25,000		0

		0		E9-8-2-1		РУЧНАЯ ЭЛЕКТРОДУГОВАЯ СВАРКА СТЫКОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ ПРИ ТОЛЩИНЕ СВАРИВАЕМОЙ СТАЛИ ММ, ДО: 6		10М		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		11.58		0		8,952.62		0

		0		01147		МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		3.47		0		641.41		0

		0		02016		УСТАНОВКА ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ		МАШ-Ч		4.63		0		2,574		0

		0		15211		ЭЛЕКТРОДЫ		КГ		4.38		0		13,500		0

		0		44897		ШЛИФКРУГИ		ШТ		0.0396		0		10,000		0

		0		Ц08-02-396-22		КОРОБА ПЛАСТМАССОВЫЕ ШИРИНОЙ 120ММ		100М		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		26.46		0		8,952.62		0

		0		0		ДЮБЕЛЬ		10ШТ		40		0		2,000.00		0

		0		0		КОРОБА ПЛАСТМАССОВЫЕ ШИРИНОЙ 120ММ		М		101.7		0		46,200		0

		0		E7-1-54-15		УСТРОЙСТВО ИЗ КОЛЮЧЕЙ ПРОВОЛОКИ ПО ГОТОВЫМ КОНСТРУКЦИЯМ		100М		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		0.599		0		8,952.62		0

		0		47804		ПРОВОЛОКА КОЛЮЧАЯ		М		100.5		0		4,000		0

						ВСЕГО ЗАТРАТ:

						ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ		ЧЕЛ-ЧАС								102				1,761,913

						ЗАРПЛАТА (В Т.Ч. СОЦСТРАХ)		СУМ								910,168

						ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		СУМ								7,783

						СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ		СУМ								4,051,721

						ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		СУМ		3.00%						121,552

						ВСЕГО		СУМ								5,091,224

						ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПОДРЯЧИКА		СУМ		17.27%						879,254

						ИТОГО		СУМ								5,970,478

				120.00%		ИТОГО С НДС		СУМ		20%						7,164,574

				ПОСЛЕ ЭКСПЕРТИЗЫ

				ЗАКАЗЧИК:										ПИРИЕВ Р.Х.

				_______________________________										________________

				наименование организации                       ________________										Ф.И.О. руководителя

				подпись

				ИСПОЛНИТЕЛЬ

				наименование организации                       ________________										Ф.И.О. руководителя

				подпись

						Составил: ____________________________Насридинов Х.И.



&L&7ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС TNQURILISH 5.0&C &R&7 19-67-78

&L&7 &CСтраница &P&R&7



Лист2

																						«UNIVERSAL MOBILE SYSTEMS»

																						Mas'uliyati cheklangan jamiyati

																						Общество с ограниченной ответственностью

																						«UNIVERSAL MOBILE SYSTEMS»

																						ООО «UMS»

		O`zbekistоn, 100000, Toshkent shahri, Amir Temur shoh ko`chasi, 24. Tel: (+998 97) 403 80 09, Faks: (+998 71) 235 81 60,

										E-mail: info@ums.uz,  www.ums.uz

																						Утверждаю

																						Технический Директор

																						ООО "UMS"

																						_____________ Филатова О.П.

												РАCЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

												В ДОГОВОРНЫХ ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ:

												БАЗОВОЙ СТАНЦИИ

												AND5731 CS-1118 Чулочная фабрика

		Текущий ремонт кровли базовой станции и помещение аппаратной расположенной по адресу: Андижанская область, Кургантепинский р-н, г. Карасув, ул. А.Темура, д.101

										Рекомендуемая стоимость		7,164.574				тыс. сум с учетом НДС

												ТАШКЕНТ 2019 г.





Адрес написать

		СТАРТОВАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА

		В ДОГОВОРНЫХ ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ ПО ОБЪЕКТУ :

		БАЗОВОЙ СТАНЦИИ

		AND5731 CS-1118 Чулочная фабрика

		Текущий ремонт кровли базовой станции и помещение аппаратной расположенной по адресу: Андижанская область, Кургантепинский р-н, г. Карасув, ул. А.Темура, д.101

		№		НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ		СТОИМОСТЬ
(тыс. сум)

		1		Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции, с учетом транспортных и заготовительно-складских расходов		4,173.273

		2		Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование		910.168

		3		Затраты на эксплуатацию машин и механизмов (с учетом зарплаты машинистов), перевозку грузов		7.783

		4		Итого прямых затрат		5,091.224

		5		Прочие затраты и расходы Подрядчика 17,27%		879.254		17.27%

		6		ИТОГО  стоимость строительства в текущих ценах без НДС		5,970.478

		7		НДС 20 %		1,194.096

		8		ИТОГО  стоимость строительства в текущих ценах с НДС 20%		7,164.574

		В соответствии с Постановлением Кабинета Министров от 11.06.03г.№ 261 " О переходе на договорные текущие цены при реализации

		инвестиционных проектов, осуществляемых за счет централизованных  капитальных  вложений",  стоимость строительства объекта

		является рекомендуемой для заключения договоров между Заказчиком и Подрядчиком, и уточняются по договорной стоимости

		производства работ по результатам тендерных опросов

				ЗАКАЗЧИК:

				_______________________________		________________

				наименование организации                       ________________		Ф.И.О. руководителя

				подпись

				ИСПОЛНИТЕЛЬ

				наименование организации                       ________________		Ф.И.О. руководителя

				подпись





PO

		ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

		к стоимости строительства объекта в договорных текущих ценах

		БАЗОВОЙ СТАНЦИИ

		AND5731 CS-1118 Чулочная фабрика

		Текущий ремонт кровли базовой станции и помещение аппаратной расположенной по адресу: Андижанская область, Кургантепинский р-н, г. Карасув, ул. А.Темура, д.101

		Стартовая стоимость строительства объекта определена в соответствии с Постановлением Кабинета Министров от 11.06.2003 года №261 « О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов», Постановлением Кабинета Министров от 12.05.2004 года №226 « О внесении изменений в некоторые решения Правительства Республики Узбекистан» и  Правилами определения стоимости строительства в договорных текущих ценах  ШНК 4.01.16-09.

		Стоимость объекта определена по  "ресурсному методу" на основании разработанной документации:
Номенклатуре и количеству оборудования;
Номенклатуре и количеству строительных материалов;
Нормативной трудоемкости;
Затратам на эксплуатацию машин и механизмов;
Прочим затратам и расходам.

				Расчет стоимости объекта в текущих ценах производится по формуле:

				С = (Сзп + Сэм + См + Со + Пп)

		где:		Сзп - затраты на основную зарплату с учетом начислений на социальное страхование;

				Сэм - затраты на эксплуатацию машин и механизмов;

				См - затраты на строительные материалы, изделия и конструкции;

				Со - затраты на оборудование

				Сп - прочие затраты производственного характера;

				Пп - прочие затраты подрядчика;

				Ср - затраты на страхование строительства объектов;

				Кр - коэффициент риска;

		1		Затраты на заработную плату:

		Определяются путем умножения трудозатрат рабочих-строителей на текущую стоимость 1 человеко-часа (в сумах)

		на коэффициент, учитывающий размер отчисления на социальное страхование по формуле:

				Сзп = Траб х Сч х Ксс,

		где:		Траб - трудозатраты рабочих-строителей, определяемые в составе ресурсных смет;

				Сч - среднечасовая заработная плата рабочих-строителей, исчисляется исходя из уровня

				среднестатистической месячной заработной платы строителей по региону;

				Ксс - коэффициент, учитывающий размер отчислений на социальное страхование (12%).

				Исчисление среднечасовой заработной платы производится по формуле:

				Сч = Змс : Ф,

		где:		Змс - среднечасовая заработная плата рабочих-строителей по региону;

				Ф - среднемесячный фонд рабочего времени в часах по данным Министерства труда

				и социальной защиты населения Республики Узбекистан.

		Среднечасовая зарплата с учетом соц.страха          Сч=								8,952.62		сум/час		ДАННЫЕ  ПОДРЯДЧИКА

								Траб=		101.67		Чел.Час

								Сзп =		910,168		сум

		2		Затраты на эксплуатацию машин и механизмов

		Стоимость затрат на эксплуатацию машин и механизмов при определении стоимости строительства объекта

		принимается по текущим ценам, исходя из нормативной потребности в машино-часах по ресурсной смете

		и среднесложившейся по региону цены машино-часа соответствующего вида машин по формуле:

								Сэм = ЭМ х Цпр,

		где:		ЭМ - объем эксплуатации машин и механизмов в часах;

				Цпр - текущие цены на эксплуатацию машин и механизмов в час/сум.

		Стоимость затрат на эксплуатацию машин и механизмов (взята из ресурсных ведомостей ).

								Сэм =		7,782.92				сум

		3		Затраты на приобретение строительных материалов, изделий и конструкций

		Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции определяются на основе фактических показателей

		согласно сводному ресурсному расчету, разрабатываемому в составе рабочей документации с прим. средних

		цен на единицу, сложившихся в данном регионе, по формуле:

				См = См1 + См2 + СмЗ +...+ Смп

		где:		См1, См2, СмЗ, Смп - стоимость отдельных видов строительных материалов и конструкции:

				Смп = N х Цср,

		где:		N - количество отдельного вида строительного материала (изделия, конструкции),

				требуемого для строительства объекта;

				Цср - средняя цена на единицу строительного материала (изделия, конструкции).

		Стоимость строительных материалов  (взята из ресурсных ведомостей ).

								См =		4,051,721.18				сум

		4		Затраты на приобретение оборудования

		Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции определяются на основе фактических показателей

		согласно сводному ресурсному расчету, разрабатываемому в составе рабочей документации с прим. средних

		цен на единицу, сложившихся в данном регионе, по формуле:

				Со = Со1 + Со2 + СоЗ +...+ СоN

		где:		Со1, Со2, СоЗ, СоN - стоимость отдельных видов оборудования:

				СоN = N х Цср,

		где:		N - количество отдельного вида  оборудования (изделия, конструкции),

				требуемого для строительства объекта;

				Цср - средняя цена на единицу  оборудования (изделия, конструкции).

		Стоимость оборудования   (взята из ресурсных ведомостей ).

								Со =		0.00				сум

								СТРУКТУРА    ПРЯМЫХ    ЗАТРАТ

		1		Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование (Сзп)										910,168						сум

		2		Затраты на эксплуатацию машин и механизмов (Сэм)										7,783						сум

		3		Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции (См)										4,051,721						сум

		4		Транспортные  и заготовительно-складские расходы на материалы (Стр)										121,552						сум

		5		Затраты на оборудование, мебель и инвентарь   (Со)										0						сум

		3		Местные материалы										0						сум

		4		Транспортные расходы на местные материалы										0						сум

		5		Заготовительно-складские расходы на местные материалы										0						сум

		6		Транспортные и заготовительно-складские расходы на оборудование (Стр)										0						сум

		7		Перевозка грузов										0						сум

				ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ:										5,091,224						сум

		5		Прочие затраты производственного характера   (Сп)  составляют  :

		1. Временные  здания  и сооружения  (ШНК  4.09-06,  приложение 1,  поз.16 = 3,2% от СМР)

		2. Производство  работ в зимнее время  (ШНК  4.07-06,  табл. 3 поз. 4а = 0,7% от СМР с коэфф  0,7)

				Сп =  (См + Сзп + Сэм + Стр)  х  (3,2% +  0,7% х 0,7)

								Сп  =				сум

		5		Прочие затраты подрядчика

		Прочие затраты и расходы Подрядчика								17.27%		ДАННЫЕ  ПОДРЯДЧИКА

								Пп =		(Сзп + Сэм + См + Стр) х		17.27%

								Пп  =		879,254		сум

		Итого  с  прочими  подрядчика :								5,970,478		сум

		VII. Затраты  на  страхование строительства объекта

		Затраты на  страхование строительства объекта (Ср)  в  соответствии с  действующим положением

		(ШНК 4.01.16-09)  принимается  в  размере  0,4%  с к=0,8																								90

								Ср = (См + Сзп + Сэм + Со + Сп + Пп) х 0,8 х 0,4%

								Ср=				сум

		VIII. Коэффициент  риска

		Коэффициент  риска  Кр  составляет  7 %

								К р=				Сум

						С = (Сзп + Сэм + См +  Пп )

		ВСЕГО СТОИМОСТЬ без НДС						С=		5,970,478				сум

		НДС 20 %						С=		1,194,096				сум

		ВСЕГО СТОИМОСТЬ с НДС 20%						С=		7,164,574				сум

		7		Прочие затраты заказчика

		Прочие затраты заказчика (Пзз) составляют:

		(ШНК 4.01.16-09)

		1      Затраты на Госархстройнадзор 0,1% от  СМР										5,970.478				сум

		2		Проектные затраты без НДС :						ТЭО						сум

		3		Проектные затраты без НДС :						Р.Д						сум

		4		Авторский  надзор								12,728.060				сум

		5		Техническое сопровождение								12,728.060				сум

		6		Технический  надзор								8,655.081				сум

		7		Экспертиза  от  ПИР								- 0				сум

		8		Экологическая  экспертиза								- 0				сум

				Итого:								- 0				сум

								Пзз =		0.000				сум

				Ц =С + Пзз

		ВСЕГО СТОИМОСТЬ (БЕЗ  НДС)						Ц =		0.000				сум

		ВСЕГО СТОИМОСТЬ (с  НДС 20%)						Ц =		0.000				сум

		Составил        _______________________ Насридинов Х.И.





Объем писать

		НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: БАЗОВЫЕ СТАНЦИИ

		НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА:

		AND5731 CS-1118 Чулочная фабрика

		ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ НА

		Текущий ремонт кровли базовой станции и помещение аппаратной расположенной по адресу: Андижанская область, Кургантепинский р-н, г. Карасув, ул. А.Темура, д.101

		ОСНОВАНИЕ:Дефектный акт

		№		ОБОСНОВАНИЕ		НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И РЕСУРСОВ		ЕД.ИЗМ		КОЛ-ВО				ЦЕНА		СУММА

										НА ЕДИНИЦУ		ПО ПРОЕКТУ

		1		2		3		4		5		6		7		8

				РАЗДЕЛ: РАЗБОРКА И ДЕМОНТАЖ												0

				E46-4-1-2		РАЗБОРКА ФУНДАМЕНТОВ БЕТОННЫХ		М3		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		9.59		0		8,952.62		0

				01159		МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ		МАШ-Ч		5.68		0		809.60		0

				E46-4-1-4		РАЗБОРКА СТЕН КИРПИЧНЫХ		М3		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		8.24		0		8,952.62		0

				00001		МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ		МАШ-Ч		2.3		0		809.60		0

				E46-4-1-5		РАЗБОРКА СТЕН ШЛАКОБЛОЧНЫХ И Т.П.		М3		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		6.64		0		8,952.62		0

				01159		МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ		МАШ-Ч		1.54		0		809.60		0

				E47-1-1-4		ОЧИСТКА УЧАСТКА ОТ МУСОРА		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		3.91		0		8,952.62		0

				E58-1-2		РАЗБОРКА СТРОПИЛ СО СТОЙКАМИ И ПОДКОСАМИ ИЗ ДОСОК		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		22.68		0		8,952.62		0

						МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ		ТН		0.9		0		0.00		0

				E58-3-1		РАЗБОРКА МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ И ОБДЕЛОК ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ		100М		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		9.1		0		8,952.62		0

				E46-4-8-1		РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		14.38		0		8,952.62		0

				E46-4-8-2		РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		8.58		0		8,952.62		0

				E46-4-8-4		РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ ВОЛНИСТЫХ И ПОЛУВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		15.9		0		8,952.62		0

				E58-17-4		РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ ВОЛНИСТЫХ И ПОЛУВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		24.39		0		8,952.62		0

						МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ		ТН		1.45		0		0.00		0

				E46-4-8-3		РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ПЛИТ И ЧЕРЕПИЦЫ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		55.52		0		8,952.62		0

				E58-17-14 ШHК.ДОП.6		РАЗБОРКА ВЫРАВНИВАЮЩИХ ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК, ПО БЕТОННОМУ ОСНОВАНИЮ, ТОЛЩИНОЙ В ММ, ДО 30		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		116.76		0		8,952.62		0

				E1-2-57-1		РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 1		100М3		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		118		0		8,952.62		0

				E31-А36-1		ПОГРУЗКА МУСОРА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ		Т		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		3.72		0		8,952.62		0

				E31-А26-2		РАЗГРУЗКА МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ		Т		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		0.28		0		8,952.62		0

				C310-1010		ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЕМ НА 10 КМ, КЛАСС ГРУЗА 1		Т		0

				00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0.1052		0		8,952.62		0

				00163		АВТОМОБИЛИ САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т		МАШ-Ч		0.1052		0		38,924.05		0

				РАЗДЕЛ: ЗЕМЕЛЬНЫЕ И ФУНДАМЕНТНЫЕ РАБОТЫ												0

				E1-2-61-1		ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 1		100М3		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		88.5		0		8,952.62		0

				E6-1-1-1		УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ		100М3		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		180		0		8,952.62		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.13		0		30,452		0

						БЕТОН М100		М3		102		0		388,000		0

				E6-1-1-5		УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ПОД КОЛОННЫ ОБЪЕМОМ ДО 3 М3		100М3		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		785.88		0		8,952.62		0

				00112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		0.27		0		42,323.45		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.99		0		30,452		0

						ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0.0238		0		8,500,000		0

				30652		ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1		Т		0.027		0		5,000,000		0

						ПРОВОЛОКА		Т		0.0061		0		5,750,000		0

						ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД		М3		0.74		0		2,200,000		0

				45022		БЕТОН М200		М3		101.5		0		450,000		0

						ЩИТЫ ИЗ ДОСОК		М2		64.1		0		90,000		0

				С124-9210		АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ		Т		0				8,400,000		0

				E11-1-2-4		УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЩЕБЕНОЧНЫХ		М3		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		2.5		0		8,952.62		0

				01866		ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		0.93		0		666.54		0

				14352		КАМЕННАЯ МЕЛОЧЬ М-300 ФРАКЦИИ 3-10ММ		М3		0.11		0		59500		0

						ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		М3		1.19		0		50400		0

				E6-1-1-22		УСТРОЙСТВО ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПРИ ШИРИНЕ ПОВЕРХУ ДО 1000 ММ С ОПАЛУБКОЙ		100М3		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		446.04		0		8,952.62		0

				02016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		123.76		0		2,574.28		0

				30407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0.013		0		8,500,000		0

				30652		ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1		Т		0.025		0		5,000,000.00		0

				32524		КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ		Т		0.0303		0		6,854,000.00		0

				35310		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42		Т		0.13		0		13,500,000		0

						ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ III СОРТА		М3		0.61		0		2,200,000.00		0

				44011		АРМАТУРА		Т		6.6		0		8,400,000.00		0

						БЕТОН		М3		101.5		0		450,000.00		0

				51619		ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ		М2		39.2		0		90,000.00		0		0

				E6-1-35-2		УСТРОЙСТВО ПОЯСОВ БЕЗ ОПАЛУБКИ Б=12,5		100М3		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		516.46		0		8,952.62		0

				00112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		0.27		0		42,323.45		0

				02016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		208.25		0		2,574.28		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		1.07		0		30,452		0

						ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42		Т		0.25		0		13,500,000		0

				45013		БЕТОН М150		М3		101.5		0		400,000		0

				E6-1-1-15		УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТНЫХ ПЛИТ БЕТОННЫХ ПЛОСКИХ		100М3		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		116.82		0		8,952.62		0

				00112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		0.27		0		42,323		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.71		0		30,452		0

				30407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0.002		0.000000		10,000,000		0

				45027		БЕТОН (КЛАСС ПО ПРОЕКТУ)		М3		102		0		450,000		0

				51620		ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 40 ММ		М2		3.6		0		90,000		0

				РАЗДЕЛ: КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

				E10-1-2-1		УСТАНОВКА СТРОПИЛ		М3		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		24.09		0		8,952.62		0

				01556		БЕНЗОПИЛЫ		МАШ-Ч		0.44		0		462.875		0

						АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.22		0		30,452		0

				30407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0.0072		0		10,000,000		0

				32501		ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 1,8 КГ		Т		0.038		0		6,200,000		0

						ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ВСЕЙ ДЛИНОЙ И ШИРИНОЙ		М3		1.05		0		2,200,000		0

				E10-1-10-1		УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСА ИЗ БРУСЬЕВ		М3		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		22.5		0		8,952.62		0

				00521		ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		0.23		0		459.2		0

				01556		БЕНЗОПИЛЫ		МАШ-Ч		0.33		0		462.875		0

						АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.36		0		30,452		0

						БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ		Т		0.0075		0		10,750,000		0

				30407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0.003		0		10,000,000		0

				32502		ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 2,825 КГ		Т		0.0031		0		6,200,000		0

						ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ВСЕЙ ДЛИНОЙ И ШИРИНОЙ		М3		1.06		0		2,200,000		0

				E12-2-2-2 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧА И БЕТОНА		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		29.9		0		8,952.62		0

				00913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0		2,347.84		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.25		0		30,452		0

				32104		МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ		Т		0.244		0		5,500,000		0

				E58-12-3		УСТРОЙСТВО ОБРЕШЕТКИ С ПРОЗОРАМИ ИЗ ДОСОК И БРУСКОВ ПОД КРОВЛЮ ИЗ: АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		18.8		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.1		0		30,452.00		0

				45401		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0.006		0		8,500,000		0

				36077		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД		М3		1.02		0		2,200,000		0

				E58-12-2		УСТРОЙСТВО ОБРЕШЕТКИ С ПРОЗОРАМИ ИЗ ДОСОК И БРУСКОВ ПОД КРОВЛЮ ИЗ: ЛИСТОВОЙ СТАЛИ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		21.35		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.19		0		30,452.00		0

				30407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0.006		0		8,500,000		0

				36077		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ III СОРТА		М3		1.8		0		2,200,000		0

				E12-3-4-1 ШHК.ДОП.10		УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ ПРОФНАСТИЛА, МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ		100 М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		38.53		0		8,952.62		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.4		0		30,452.00		0

				05377		ПРОФНАСТИЛ ОЦИНКОВАННЫЙ 0,4-0,5 мм, МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА		М2		110		0		58,000		0

						УСТРОЙСТВО КОНКИ, ЕНДОВЫ, РАЗЖЕЛОБКИ, СНЕГОДЕРЖАТЕЛЬ		М		0				28,300		0

				30818		ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ 4,8X35		ШТ		645		0		350		0

				30819		ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ 4,8Х80 ММ		ШТ		81		0		450		0

				E12-1-7-1		УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ИЗ ВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ С ОБРЕШЕТКОЙ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		47.91		0		8,952.62		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.58		0		30,452.00		0

				30032		ШИФЕР		М2		135		0		22,750		0

				30383		ГВОЗДИ ПРОВОЛОЧНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ ДЛЯ АСБЕСТОЦЕМЕНТНОЙ КРОВЛИ 4,5Х120 ММ		Т		0.008		0		8,500,000		0

				32501-07		ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК		Т		0.015		0		6,200,000		0

				33729		СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,7 ММ (КОНКИ, ЕНДОВЫ)		Т		0.02		0		8,500,000		0

						ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД		М3		1.04		0		2,200,000		0

				E12-1-7-3		УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ИЗ ВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ БЕЗ ОБРЕШЕТКИ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		47.23		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.4		0		30,452.00		0

				30032		ШИФЕР		М2		130		0		22,750		0

				30383		ГВОЗДИ ПРОВОЛОЧНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ ДЛЯ АСБЕСТОЦЕМЕНТНОЙ КРОВЛИ 4,5Х120 ММ		Т		0.00014		0		8,500,000		0

				32501		ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК		Т		0.027		0		6,200,000		0

				33729		СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,7 ММ (КОНКИ, ЕНДОВЫ)		Т		0.02		0		8,500,000		0

				E58-6-1		РЕМОНТ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ ПОКРЫТИЯ ИЗ АСБОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ: ОБЫКНОВЕННОГО ПРОФИЛЯ		100М2		0.05

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		81.2		4.06		8,952.62		36,348

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.89		0.0445		30,452.00		1,355

				30032		ШИФЕР		М2		135		6.75		22,750		153,563

				30383		ГВОЗДИ ПРОВОЛОЧНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ ДЛЯ АСБЕСТОЦЕМЕНТНОЙ КРОВЛИ 4,5Х120 ММ		Т		0.0019		0.000095		8,500,000		808

				32501		ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК		Т		0.005		0.00025		6,200,000		1,550

				33729		СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ (КОНКИ, ЕНДОВЫ)		Т		0.04		0.002		8,500,000		17,000

				E58-7-1 ШHК.ДОП.3		РЕМОНТ ОТДЕЛЬНЫМИ МЕСТАМИ РУЛОННОГО ПОКРЫТИЯ С ПРОМАЗКОЙ БИТУМНЫМИ СОСТАВАМИ: С ЗАМЕНОЙ 1 СЛОЯ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		22.35		0		8,952.62		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.1		0		30,452.00		0

				32104		МАСТИКА		Т		0.33		0		5,500,000		0

				44259		МАТЕРИАЛЫ РУЛОННЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ "ИЗОЛ", "ФОЛЬГАИЗОЛ",  "ПОЛИИЗОЛ" ТОЛЬШИНОЙ НЕ МЕНЕЕ 3 ММ		М2		115		0		16,500		0

				E10-1-3-1		УСТРОЙСТВО СЛУХОВЫХ ОКОН		1МЕСТО		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		6.63		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.11		0		30,452.00		0

				45401		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0.0014		0		8,500,000		0

				45024		ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД КРУГЛЫЕ		М3		0.06		0		900,000.00		0

				36077		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД		М3		0.16		0		2,200,000		0

				44330		ПЕРЕПЛЕТЫ ОКОННЫЕ		М2		0.5		0		120,000		0

				44424		ПРИБОРЫ ОКОННЫЕ		КОМП		1		0		30,000		0

				E12-2-4-1 ШHК.ДОП.3		УСИЛЕНИЕ РУЛОННЫХ ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ В МЕСТАХ ПРИМЫКАНИЯ К АНКЕРАМ В ВИДЕ ТРУБ ПРИ ДИАМЕТРЕ ДО 200 ММ НА ПЕРВЫЙ СЛОЙ		10 ПРИМЫКАНИЙ		0.4

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		45.8		18.32		8,952.62		164,012

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.1		0.04		30,452.00		1,218

				32104		МАСТИКА		Т		0.03		0.012		5,500,000		66,000

				44259		МАТЕРИАЛЫ РУЛОННЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ "ИЗОЛ", "ФОЛЬГАИЗОЛ",  "ПОЛИИЗОЛ" ТОЛЬШИНОЙ НЕ МЕНЕЕ 3 ММ		М2		15		6		16,500		99,000

						РАСТВОР М100		М3		0.05		0.02		425,000		8,500

				E12-2-4-5 ШHК.ДОП.3		УСИЛЕНИЕ РУЛОННЫХ ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ В МЕСТАХ ПРИМЫКАНИЯ К ВЫСТУПАЮЩИМ МЕТАЛЛИЧЕСКИМ КОНСТРУКЦИЯМ, /АМС/ ПРОХОДЯЩИМ ЧЕРЕЗ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ		10 ПРИМЫКАНИЙ		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		39.2		0		8,952.62		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.1		0		30,452.00		0

				32104		МАСТИКА		Т		0.02		0		5,500,000		0

				44259		МАТЕРИАЛЫ РУЛОННЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ "ИЗОЛ", "ФОЛЬГАИЗОЛ",  "ПОЛИИЗОЛ" ТОЛЬШИНОЙ НЕ МЕНЕЕ 3 ММ		М2		8		0		16,500		0

				E12-2-1-2 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ		100М2		0.03

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		38.9		1.167		8,952.62		10,448

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.53		0.0159		30,452.00		484

						РАСТВОР М25		М3		2.5		0.075		425,000		31,875

				32104		МАСТИКА		Т		0.244		0.00732		5,500,000		40,260

				44070		МАТЕРИАЛЫ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РУЛОННЫЕ "ИЗОЛ", "ФОЛЬГАИЗОЛ",  "ПОЛИИЗОЛ" ТОЛЬШИНОЙ НЕ МЕНЕЕ 3 ММ		М2		117		3.51		16,500		57,915

				E12-2-2-5		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНАХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПРИМИНИТЕЛЬНО К ЦОКОЛЮ И К СТОЕК КОНТЕЙНЕРА ФУНДАМЕНТУ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		36		0		8,952.62		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.15		0		30,452.00		0

				32104		МАСТИКА		Т		0.244		0		5,500,000		0

				44070		МАТЕРИАЛЫ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РУЛОННЫЕ "ИЗОЛ", "ФОЛЬГАИЗОЛ",  "ПОЛИИЗОЛ" ТОЛЬШИНОЙ НЕ МЕНЕЕ 3 ММ		М2		117		0		16,500		0

				E58-23-1		УСТАНОВКА СТАЛЬНОЙ ГИЛЬЗЫ И ФАРТУКА ПРИ ОБДЕЛКЕ МЕСТ ПРИМЫКАНИЯ МЯГКОЙ КРОВЛИ		1МЕСТО		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		8.83		0		8,952.62		0

				02016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		0.5		0		2,574.28		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.04		0		30,452.00		0

				45024		БЕТОН М400 В30		М3		0.032		0		450,000.00		0

				30956		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.001		0		25,200,000		0

				32104		МАСТИКА		Т		0.06		0		5,500,000		0

				44070		МАТЕРИАЛЫ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РУЛОННЫЕ "ИЗОЛ", "ФОЛЬГАИЗОЛ",  "ПОЛИИЗОЛ" ТОЛЬШИНОЙ НЕ МЕНЕЕ 3 ММ		М2		17.25		0		16,500		0

				33729		СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,7 ММ		Т		0.005		0		8,500,000		0

				35312		ЭЛЕКТРОДЫ		Т		0.0005		0		13,500,000		0

				63498		ГИЛЬЗЫ СТАЛЬНЫЕ С ФЛАНЦАМИ		Т		0.015		0		39,000,000		0

				E12-1-17-1		УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ ТОЛЩИНОЙ 15 ММ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		27.22		0		8,952.62		0

				00112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		1.26		0		42,323.45		0

						РАСТВОР М100		М3		1.53		0		425,000		0

				E12-1-17-2 К=5		УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ НА КАЖДЫЙ 1 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ К [12 01 017 01] ЗА 85 PАЗ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		8.5		0		8,952.62		0		0.1

				00112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		1.7		0		42,323.45		0		0.02

						РАСТВОР М100		М3		8.67		0		425,000		0		0.102

				E58-16-9		РЕМОНТ ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКИ ПЛОЩАДЬЮ ЗАДЕЛКИ ДО: 1,0 М2		100МЕСТ		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		130.45		0		8,952.62		0

						РАСТВОР М100		М3		2.14		0		425,000		0

				E12-1-21-1 ШHК.ДОП.1		УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ПЛОСКИХ ИЗ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОГО НАПЛАВЛЯЕМОГО РУЛОННОГО МАТЕРИАЛА НА МАСТИКЕ ПЕРВЫЙ СЛОЙ ПОДКЛАДОЧНЫЙ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		75.07		0		8,952.62		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.24		0		30,452.00		0

						ГОРЕЛКИ		МАШ-Ч		15.16		0		80.96		0

						КОТЛЫ  БИТУМНЫЕ  ПЕРЕДВИЖНЫЕ  400  Л		МАШ-Ч		2.34		0		2,347.84		0		МАШ-Ч

				31934		БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ РУЛОННЫЙ МАТЕРИАЛ "ПОЛИИЗОЛ" "ИЗОЛ", "ФОЛЬГАИЗОЛ",  "ПОЛИИЗОЛ" ТОЛЬШИНОЙ НЕ МЕНЕЕ 3 ММ		М2		125		0		16,500		0

				32136		МАСТИКА		Т		0.25		0		5,500,000		0

				45077		ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ		КГ		30		0		2,500		0

				E12-1-21-2 ШHК.ДОП.1		УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ПЛОСКИХ ИЗ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОГО НАПЛАВЛЯЕМОГО РУЛОННОГО МАТЕРИАЛА НА МАСТИКЕ ВТОРОЙ СЛОЙ НАКРЫВОЧНЫЙ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		22.99		0		8,952.62		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.1		0		30,452.00		0

						ГОРЕЛКИ		МАШ-Ч		8.7		0		80.96		0

				31934		БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ РУЛОННЫЙ МАТЕРИАЛ "ПОЛИИЗОЛ" "ИЗОЛ", "ФОЛЬГАИЗОЛ",  "ПОЛИИЗОЛ" ТОЛЬШИНОЙ НЕ МЕНЕЕ 3 ММ		М2		125		0		16,500		0

				32136		МАСТИКА		Т		0.25		0		5,500,000		0

				45077		ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ		КГ		30		0		2,500		0

				E12-1-21-3 ШHК.ДОП.1		УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ПЛОСКИХ ИЗ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОГО НАПЛАВЛЯЕМОГО РУЛОННОГО МАТЕРИАЛА МАСТИКЕ ВТОРОЙ СЛОЙ НАКРЫВОЧНЫЙ НА СУХО		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		16.35		0		8,952.62		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.1		0		30,452.00		0

						ГОРЕЛКИ		МАШ-Ч		8.7		0		80.96		0

				31934		БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ РУЛОННЫЙ МАТЕРИАЛ "ПОЛИИЗОЛ" "ИЗОЛ", "ФОЛЬГАИЗОЛ",  "ПОЛИИЗОЛ" ТОЛЬШИНОЙ НЕ МЕНЕЕ 3 ММ		М2		125		0		16,500		0

				45077		ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ		КГ		30		0		2,500		0

				E12-1-4-4		УСТРОЙСТВО ПРИМЫКАНИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ НАПЛАВЛЯЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ К СТЕНАМ И ПАРАПЕТАМ ВЫСОТОЙ ДО 600 ММ БЕЗ ФАРТУКОВ		100М		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		35.5		0		8,952.62		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.15		0		30,452.00		0

						ГОРЕЛКИ		МАШ-Ч		5.26		0		80.96		0

				31934		БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ РУЛОННЫЙ МАТЕРИАЛ "ПОЛИИЗОЛ" "ИЗОЛ", "ФОЛЬГАИЗОЛ",  "ПОЛИИЗОЛ" ТОЛЬШИНОЙ НЕ МЕНЕЕ 3 ММ		М2		252		0		16,500		0

						РАСТВОР М100		М3		0.51		0		425,000		0

				45077		ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ		КГ		8.4		0		2,500		0

				E12-1-10-1		УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ [БРАНДМАУЭРЫ, ПАРАПЕТЫ, СВЕСЫ И Т.П.] ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		112.75		0		8,952.62		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.07		0		30,452.00		0

				32522		ПРОВОЛКА		Т		0.012		0		5,750,000		0

				33732		СТАЛЬ ОЦИНКОВАННАЯ ЛИСТОВАЯ ТОЛЩИНА ЛИСТА 0,5 ММ		Т		0.57		0		8,500,000		0

				E12-1-9-2		УСТРОЙСТВО ЖЕЛОБОВ ПОДВЕСНЫХ		100М		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		31.41		0		8,953		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.09		0		30,452		0

				30383		ГВОЗДИ ПРОВОЛОЧНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ ДЛЯ АСБЕСТОЦЕМЕНТНОЙ КРОВЛИ 4,5Х120 ММ		Т		0.0038		0		8,500,000		0

						ПОКОВКИ ОЦИНКОВАННЫЕ		Т		0.169		0		6,200,000		0

						ЖЕЛОБА ГОТОВЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ		М		100		0		28,300		0		0

				E12-1-8-3 ШHК.ДОП.6		НАВЕСКА ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ИЗ КИРПИЧА ИЛИ ЛЕГКОГО БЕТОНА, ДИАМЕТРОМ ДО:140 ММ		100М		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		38.4		0		8,952.62		0

				47801		ТРУБЫ ВОДОСТОЧНЫЕ С КОЛЕНАМИ С ВОРОНКАМИ		М		113		0		18,800.00		0

				E12-3-5-1 ШHК.ДОП.8		УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ПРИМЕНИТЕЛЬНО ДЛЯ НАВЕСНОГО КОЗЫРЬКА		100 М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		48.63		0		8,952.62		0

				01041		ШУРУПОВЕРТЫ		МАШ-Ч		10.45		0		411.13		0

				01556		БЕНЗОПИЛЫ		МАШ-Ч		2.83		0		462.88		0

				02491		СТАНОК ФАЛЬЦЕПРОКАТНЫЙ		МАШ-Ч		10		0		5,376.25		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.13		0		30,452.00		0

				19851		ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ ОЦИНКОВАНЫЕ, РАЗМЕРОМ 5Х45 ММ		Т		0.003		0		22,100,000		0

				19852		СТАЛЬ ОЦИНКОВАННАЯ В РУЛОНАХ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ, С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ		Т		0.637		0		10,200,000		0

				19853		КЛЯММЕРЫ ОЦИНКОВАННЫЕ		100ШТ		2.19		0		500		0

				19854		АНТИСЕПТИК		Л		67.13		0		5,000		0

				36060		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД		М3		2.45		0		2,200,000		0

				61151		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 3Х70 ММ, ГОСТ 4028-63		КГ		3.6		0		10,000		0		0

				E69-7-1		УСТРОЙСТВО: ХОДОВ ДЛЯ КРОВЛИ /ТРАП/		100П.М		0.12

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		20.8		2.496		8,952.62		22,346

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.1		0.012		30,452.00		365

				30407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0.006		0.00072		8,500,000		6,120

						ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ВСЕЙ ДЛИНОЙ И ШИРИНОЙ		М3		0.3		0.036		2,200,000		79,200

				36167		ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ИЗ БЕРЕЗЫ ИЛИ ЛИПЫ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 25, 32, 40 ММ, III СОРТА		М3		2.14		0.2568		2,200,000		564,960

				E10-1-39-5		УСТАНОВКА ЛЮКОВ В ПЕРЕКРЫТИЯХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 2 М2		100М2		0										0.0064

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		142.68		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		1.84		0		30,452.00		0

				Л1		ЛЮК ЛК-1 ПО ПРОЕКТУ		Т		0				7,500,000		0				0.03289

				E9-3-29-1		МОНТАЖ ЛЕСТНИЦ		Т		0										0.02078

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		32.37		0		8,952.62		0

				50781		СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ		Т		1		0		8,500,000		0

				РАЗДЕЛ: ОБШЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

				Е7-1-54-12		УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАД ПО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМ СТОЛБАМ БЕЗ ЦОКОЛЯ ИЗ СЕТЧАТЫХ ПАНЕЛЕЙ ВЫСОТОЙ ДО 2,2 М		100М		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		149		0		8,952.62		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.78		0		30,452.00		0

				32522		ПРОВОЛКА		Т		0.002		0		5,750,000		0

				35312		ЭЛЕКТРОДЫ		Т		0.012		0		13,500,000		0

				42384		СТОЛБЫ ПРОФИЛЬНЫЕ ВЫСОТОЙ ДО 2,2 М		ШТ		33.3		0		10,000		0

				45010		ПАНЕЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СЕТЧАТЫЕ		М2		189		0		63,000		0

				45024		БЕТОН М200		М3		1.38		0		450,000		0

				Е7-1-55-9		УСТРОЙСТВО КАЛИТОК БЕЗ УСТАНОВКИ СТОЛБОВ ПРИ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАДАХ И ОГРАДАХ ИЗ ПАНЕЛЕЙ		100ШТ		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		71		0		8,952.62		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.34		0		30,452.00		0

				02016		УСТАНОВКА ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ		МАШ-Ч		11.6		0		2,574		0

				35312		ЭЛЕКТРОДЫ		Т		0.012		0		13,500,000		0

				44395		ПОЛОТНО КАЛИТОК С ПЕТЛЯМИ И С ЗАМКОМ		ШТ		100		0		850,000		0

				E68-23-1		РЕМОНТ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ: МЕЛКИХ		М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		1.88		0		8,952.62		0

				02016		УСТАНОВКА ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ		МАШ-Ч		0.45		0		2,574		0

				35312		ЭЛЕКТРОДЫ		Т		0.0002		0		13,500,000		0

				E53-16-1 ШHК.ДОП.6		РЕМОНТ КЛАДКИ СТЕН ОТДЕЛЬНЫМИ МЕСТАМИ: КИРПИЧНОЙ		М3		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		35.39		0		8,952.62		0

						РАСТВОР М100		М3		0.253		0		425,000		0

				43121		КИРПИЧ		1000ШТ		0.402		0		1,500,000		0

				E54-3-2		РАЗБОРКА ПОДШИВКИ ПОТОЛКОВ: ЧИСТОЙ ИЗ ФАНЕРЫ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		14.79		0		8,952.62		0

				E54-3-4		РАЗБОРКА ПОДШИВКИ ПОТОЛКОВ ИЗ ДЕКОРАТИВНЫХ ПЛАСТИКОВЫХ ПАНЕЛЕЙ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		24.65		0		8,952.62		0

				E54-3-5		РАЗБОРКА ПОДШИВКИ ПОТОЛКОВ ИЗ ПАНЕЛЕЙ МДФ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		32.68		0		8,952.62		0

				E15-7-1-6 ШHК.ДОП.2		УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДОК С ОДИНАРНЫМ МЕТАЛЛИЧЕСКИМ КАРКАСОМ И ОДНОСЛОЙНОЙ ОБШИВКОЙ ГИПСОКАРТОННЫМИ ПЛИТАМИ С ОБЕИХ СТОРОН. ПЕРЕГОРОДКИ С ШАГОМ СТОЕЧНЫХ ПРОФИЛЕЙ 400ММ, ГЛУХИЕ ВЫСОТОЙ ДО 6,0 М		М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		1.7		0		8,952.62		0

				00521		ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		0.03		0		459.20		0

				01369		НОЖНИЦЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		0.06		0		293.30		0

				02209		ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ		МАШ-Ч		0.06		0		411.12		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.02		0		30,452		0

				30485		ДЮБЕЛЬ		ШТ		1.5		0		1,000		0

				35439		ШПАКЛЕВКА		Т		0.00085		0		1,600,000		0

				35444		ЛЕНТЫ		М		3.79		0		1,000		0

				35448		ШУРУП TN25		ШТ		44		0		84		0

				35455		МАТЕРИАЛ ЗВУКОИЗОЛИРУЮЩИЙ		М3		0.041		0		214,320		0

				35459		ПРОФИЛЬ СТОЕЧНЫЙ И НАПРАВЛЯЮЩИЙ		М		3.63		0		8,220		0

				44617		ЛИСТЫ ГИПСОКАРТОННЫЕ		М2		2		0		15,840		0		0

				E15-7-17-4		ОБЛИЦОВКА КАРКАСОВ ПАНЕЛЯМИ ДЕКОРАТИВНЫМИ ПЛАСТИКОВЫМИ С УСТРОЙСТВОМ КАРКАСА БЕЗ ОТНОСА ОТ ПОТОЛКА		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		155.3		0		8,952.62		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.69		0		30,452.00		0

				32501		ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК		Т		0.0012		0		6,200,000		0

				30407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0.001		0		8,500,000		0

				35454		БРУС ДЕРЕВЯННЫЙ		М3		0.41		0		2,200,000		0

				40955		АНКЕРНЫЕ БОЛТЫ С ГАЙКАМИ		Т		0.0028		0		10,750,000		0

				43960		ПАНЕЛИ ПЛАСТИКОВЫЕ		М2		105		0		15,000		0

				45401		ГВОЗДИ ОТДЕЛОЧНЫЕ		Т		0.0021		0		10,000,000		0

				29922		РЕЙКИ ПЛАСТИКОВЫЕ ДЛЯ ОБЛИЦОВКИ ПЛАСТИКА		М		0				4,000		0		0

				E63-12-3		РЕМОНТ ПОТОЛКОВ ОБЛИЦОВАННЫХ ГИПСОКАРТОННЫМИ ЛИСТАМИ ПЛОЩАДЬЮ РЕМОНТИРУЕМЫХ МЕСТ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		30.59		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.2		0		30,452.00		0

				30407		ГВОЗДИ ОТДЕЛОЧНЫЕ		Т		0.003		0		10,000,000		0

				44617		ГИПСОКАРТОН ВЛАГОСТОЙКИЙ		М2		105		0		19,200		0

				Е8-3-2-1		КЛАДКА СТЕН ИЗ ЛЕГКОБЕТОННЫХ КАМНЕЙ БЕЗ ОБЛИЦОВКИ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М		М3		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		4.43		0		8,952.62		0

						РАСТВОР М100		М3		0.11		0		425,000		0

				16070		ШЛАКОБЛОКИ		М3		0.92		0		224,208		0		72шт		1м3

				E53-20-4		КЛАДКА ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ СТЕН ПРОЕМОВ: ВНУТРЕННИХ		100М3		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		1042		0		8,952.62		0

						РАСТВОР М100		М3		23.6		0		425,000		0

				43121		КИРПИЧ		1000ШТ		40		0		1,500,000		0

				E8-2-7-1		АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ СТЕН И ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЙ		Т		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		63.73		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.31		0		30,452.00		0

				44521		СЕТКА АРМАТУРНАЯ (ПРОВОЛКА, КАТАНКА, КРУГ) ТОЛШИНОЙ ОТ 1ММ ДО 5ММ		Т		1		0		8,400,000.00		0

				E46-2-9-2		ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН И ПОТОЛКОВ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		22.82		0		8,952.62		0

				E15-2-1-1		УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН ФАСАДОВ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		70.88		0		8,952.62		0

						РАСТВОР М100		М3		1.89		0		425,000		0

				E15-2-16-1		ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		75.4		0		8,952.62		0

						РАСТВОР М100		М3		1.51		0		425,000		0

				E15-2-16-2		ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		78.88		0		8,952.62		0

						РАСТВОР М100		М3		1.5		0		425,000		0

				E46-3-7-3		ПРОБИВКА ПРОЕМОВ В КОНСТРУКЦИЯХ ИЗ КИРПИЧА		М3		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		12.3		0		8,952.62		0

				02509		МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		5.08		0		809.60		0

				E55-9-4 ШHК.ДОП.5		ПРОБИВКА ПРОЕМОВ СО СПЛОШНЫМ ВЫРАВНИВАНИЕМ ОТКОСОВ В ПЕРЕГОРОДКАХ: КИРПИЧНЫХ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		167.88		0		8,952.62		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.1		0		30,452.00		0

						РАСТВОР М100		М3		1.14		0		425,000		0

				30485		ДЮБЕЛЬ		ШТ		0.01		0		1,000		0

				33835		ШВЕЛЛЕРЫ, МАРКА СТАЛИ ВСТ3ПС5 N 12		Т		0.645		0		4,482,400		0

				44528		СЕТКА РАБИЦА		М2		12.6		0		9,300		0

				E20-2-3-9		УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ [РР] НОМЕР 5 РАЗМЕР 200Х600 ММ		РЕШЕТКА		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		1.17		0		8,952.62		0

				02016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		0.12		0		2,574		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.01		0		30,452		0

						ВИНТЫ		Т		0.00008		0		22,100,000		0

				33642		ПРОКАТ ДЛЯ АРМИРОВАНИЯ Ж/Б КОНСТРУКЦИЙ КРУГЛЫЙ И ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ, ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ И ТЕРМОМЕХАНИЧЕСКИЙ, ТЕРМИЧЕСКИ УПРОЧНЕННЫЙ КЛАСС А-I ДИАМЕТРОМ 12 ММ		Т		0.00043		0		8,400,000		0

				35319		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А		Т		0.00003		0		13,500,000		0

						РЕШЕТКИ		ШТ		1		0		5,000		0

				E15-2-36-1		ШТУКАТУРКА ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА УЛУЧШЕННАЯ СТЕН		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		129.95		0		8,952.62		0

				00112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		0.14		0		42,323.45		0

						РАСТВОР М100		М3		3.1		0		425,000		0

				30389		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1,6Х50 ММ		Т		0.0025		0		10,000,000		0

				33205		СЕТКА РАБИЦА		М2		108		0		9,300		0

				38617		ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ		КГ		12		0		40,000		0

				E15-2-36-2		ШТУКАТУРКА ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА УЛУЧШЕННАЯ ПОТОЛКОВ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		144.64		0		8,952.62		0

				00112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		0.14		0		42,323.45		0

						РАСТВОР М100		М3		3.2		0		425,000		0

				30389		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1,6Х50 ММ		Т		0.0025		0		10,000,000		0

				33205		СЕТКА РАБИЦА		М2		108		0		9,300		0

				38617		ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ		КГ		12		0		40,000		0

				E61-2-9		РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ВНУТРЕННИХ СТЕН ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ: ДО 10 М2		100М2		0.01

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		157.1		1.571		8,952.62		14,065

						РАСТВОР М100		М3		2.2		0.022		425,000		9,350

				E61-2-11		РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ВНУТРЕННИХ СТЕН ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ: БОЛЕЕ 10 М2		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		142.65		0		8,952.62		0

						РАСТВОР М100		М3		2.2		0		425,000		0

				E61-4-9		РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ПОТОЛКОВ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ: ДО 10 М2		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		226.27		0		8,952.62		0

						РАСТВОР М100		М3		2.31		0		425,000		0

				E61-4-11		РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ПОТОЛКОВ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ: БОЛЕЕ 10 М2		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		199.73		0		8,952.62		0

						РАСТВОР М100		М3		2.31		0		425,000		0

				E61-7-1		РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ОТКОСОВ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		383.06		0		8,952.62		0

						РАСТВОР М100		М3		4.4		0		425,000		0

				E61-10-3		РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ГЛАДКИХ ФАСАДОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ: ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ БОЛЕЕ 5 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		188.25		0		8,952.62		0

						РАСТВОР М100		М3		2.2		0		425,000		0

				E61-10-1		РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ГЛАДКИХ ФАСАДОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ: ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ ДО 5 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		201.84		0		8,952.62		0

						РАСТВОР М100		М3		2.2		0		425,000		0

				E61-10-2		РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ГЛАДКИХ ФАСАДОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ: ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ ДО 5 М2 ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ 10 ММ (3 РАЗА)		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		108.54		0		8,952.62		0				36.18

						РАСТВОР М100		М3		3.3		0		425,000		0				1.1

				E15-4-24-8		ПРОСТАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		21.12		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.05		0		30,452.00		0

				31066		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.0267		0		25,200,000		0

				31650		ОЛИФА, РАСТВОРИТЕЛ, РАЗБАВИТЕЛ		Т		0.0103		0		11,750,000		0

				31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.005		0		1,600,000		0

				35538		ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25		М2		0.08		0		5,000		0

				E15-4-24-9		ПРОСТАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ ПОТОЛКОВ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		22.88		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.05		0		30,452.00		0

				31066		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.0302		0		25,200,000		0

				31650		ОЛИФА, РАСТВОРИТЕЛ, РАЗБАВИТЕЛ		Т		0.0119		0		11,750,000		0

				31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.0055		0		1,600,000		0

				E15-4-25-8		УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		51.01		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.11		0		30,452.00		0

				31066		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.01837		0		25,200,000		0

				31440		ГРУНТОВКИ		Т		0.0075		0		10,000,000		0

				31655		ОЛИФА, РАСТВОРИТЕЛ, РАЗБАВИТЕЛ		Т		0.0113		0		11,750,000		0

				31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.051		0		1,600,000		0

				35538		ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25		М2		0.84		0		5,000		0

				E15-4-25-9		УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ ПОТОЛКОВ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		62.7		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.11		0		30,452.00		0

				31066		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.021		0		25,200,000		0

				31440		ГРУНТОВКИ		Т		0.0089		0		10,000,000		0

				31655		ОЛИФА, РАСТВОРИТЕЛЬ, РАЗБАВИТЕЛЬ		Т		0.013		0		11,750,000		0

				31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.055		0		1,600,000		0

				35538		ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25		М2		0.84		0		5,000		0

				E62-2-4		ПРОСТАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ СТЕН, ШПАТЛЕВКОЙ И С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 %		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		61.33		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.07		0		30,452.00		0

				31651		ОЛИФА, РАСТВОРИТЕЛЬ, РАЗБАВИТЕЛЬ		Т		0.076		0		11,750,000		0

				31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.0255		0		1,600,000		0

				43231		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.0189		0		25,200,000		0

				75007		БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ		1000М2		0.0008		0		50,000,000		0

				E62-3-4		ПРОСТАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОТОЛКОВ, С ШПАТЛЕВКОЙ И С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		73.3		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.06		0		30,452.00		0

				31651		ОЛИФА, РАСТВОРИТЕЛЬ, РАЗБАВИТЕЛЬ		Т		0.08		0		11,750,000		0

				31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.0515		0		1,600,000		0

				43231		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.0198		0		25,200,000		0

				75007		БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ		1000М2		0.0008		0		50,000,000		0

				E62-7-6		УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ СТЕН ЗА ДВА РАЗА, ШПАТЛЕВКОЙ И С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 %		100М2		0.465

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		75.69		35.19585		8,952.62		315,095

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.06		0.0279		30,452.00		850

				31651		ОЛИФА, РАЗБАВИТЕЛЬ, РАСТВОРИТЕЛЬ		Т		0.0107		0.0049755		11,750,000		58,462

				31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.0496		0.023064		1,600,000		36,902

				43231		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.0219		0.0101835		25,200,000		256,624

				75007		БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ		1000М2		0.0011		0.0005115		50,000,000		25,575

				E62-8-6		УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОТОЛКОВ ЗА ДВА РАЗА, С ШПАТЛЕВКОЙ И С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35		100М2		0.178

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		90.63		16.13214		8,952.62		144,425

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.06		0.01068		30,452.00		325

				31651		ОЛИФА, РАЗБАВИТЕЛЬ, РАСТВОРИТЕЛЬ		Т		0.0111		0.0019758		11,750,000		23,216

				31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.0496		0.0088288		1,600,000		14,126

				43231		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.0232		0.0041296		25,200,000		104,066

				75007		БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ		1000М2		0.0011		0.0001958		50,000,000		9,790

				E15-4-5-3		ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН СО ШПАТЛЕВКОЙ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		42.9		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.15		0		30,452.00		0

				31054		КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ		Т		0.063		0		8,760,000		0

				31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.051		0		1,600,000		0

				75007		ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25		М2		0.84		0		5,000		0

				E15-4-5-4		ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ ПОТОЛКОВ СО ШПАТЛЕВКОЙ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		53.9		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.16		0		30,452.00		0

				31054		КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ		Т		0.069		0		8,760,000		0

				31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.055		0		1,600,000		0

				75007		ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25		М2		0.84		0		5,000		0

				E62-16-6		ОКРАШИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ: РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 % И С ШПАТЛЕВКОЙ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		29.6		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.06		0		30,452.00		0

				31054		КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ		Т		0.071		0		8,760,000		0

				31684		КЛЕЙ МАЛЯРНЫЙ ЖИДКИЙ		КГ		4.02		0		13,000		0

				31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.072		0		1,600,000		0

				34287		МЫЛО ТВЕРДОЕ ХОЗЯЙСТВЕННОЕ 72%		ШТ		5.1		0		3,000		0

				75007		БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ		1000М2		0.0016		0		50,000,000		0

				E62-17-6		ОКРАШИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ: РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 % И С ШПАТЛЕВКОЙ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		33.78		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.06		0		30,452.00		0

				31054		КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ		Т		0.071		0		8,760,000		0

				31684		КЛЕЙ МАЛЯРНЫЙ ЖИДКИЙ		КГ		4.02		0		13,000		0

				31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.076		0		1,600,000		0

				34287		МЫЛО ТВЕРДОЕ ХОЗЯЙСТВЕННОЕ 72%		ШТ		5.1		0		3,000		0

				75007		БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ		1000М2		0.0016		0		50,000,000		0

				E56-9-4		ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ:		100ШТ		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		67.4		0		8,952.62		0

				E56-9-3		ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В ДЕРЕВЯННЫХ СТЕНАХ:		100ШТ		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		134.1		0		8,952.62		0

				E56-9-5 ШHК.ДОП.5		ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ: С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ		100ШТ		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		180.89		0		8,952.62		0

				E56-9-7 ШHК.ДОП.8		ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ ВРУЧНУЮ В ОТКОСАХ: АЛЮМИНИЕВЫХ		100КОРОБ		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		127.34		0		8,952.62		0

				E56-1-3		ДЕМОНТАЖ ОКОННЫХ КОРОБОК: В РУБЛЕНЫХ СТЕНАХ		100ШТ		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		72.79		0		8,952.62		0

				E56-1-4 ШHК.ДОП.5		ДЕМОНТАЖ ОКОННЫХ КОРОБОК: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ		100ШТ		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		129.29		0		8,952.62		0

				E56-1-6 ШHК.ДОП.8		ДЕМОНТАЖ АЛЮМИНИЕВЫХ ОКОННЫХ КОРОБОК В СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ ВРУЧНУЮ		100КОРОБ		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		122.8		0		8,952.62		0

				E56-2-1		СНЯТИЕ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ: НЕОСТЕКЛЕННЫХ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		33.06		0		8,952.62		0

				E56-2-1		СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		36.28		0		8,952.62		0

				E56-21-1		УСТАНОВКА ПОЛОТЕН: НАРУЖНЫХ КРОМЕ БАЛКОННЫХ		100ШТ		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		151.8		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		1.3		0		30,452.00		0

				35100		ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 3,5Х35 ММ		Т		0.0038		0		17,000,000		0

				44393		ПОЛОТНО ДВЕРНЫЕ		М2		0				800,000		0

				44423		ПРИБОРЫ ДВЕРНЫЕ		КОМПЛ		100		0		75,000		0

				E9-4-14-1 ШHК.ДОП.4		УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ С ПОДГОТОВОКЙ ПРОЕМА И УСТАНОВКОЙ НАКЛАДНЫХ И ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 2,5М2		М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		4.47		0		8,952.62		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.15		0		30,452.00		0

				35312		ЭЛЕКТРОДЫ		Т		0.001		0		13,500,000		0

				44109		ДЕТАЛИ ЗАКЛАДНЫЕ И НАКЛАДНЫЕ		Т		0.0022		0		13,000,000		0

				80625		ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ТИПА MAKROFLEKS, SOUDAL) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л		ШТ		0.1		0		27,000		0

				87882		БЛОКИ ДВЕРНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ		М2		1		0		850,000		0

				E9-4-14-2 ШHК.ДОП.4		УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ С ПОДГОТОВОКЙ ПРОЕМА И УСТАНОВКОЙ НАКЛАДНЫХ И ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 2,5М2		М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		4.12		0		8,952.62		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.2		0		30,452.00		0

				35312		ЭЛЕКТРОДЫ		Т		0.0012		0		13,500,000		0

				44109		ДЕТАЛИ ЗАКЛАДНЫЕ И НАКЛАДНЫЕ		Т		0.0037		0		13,000,000		0

				87882		БЛОКИ ДВЕРНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ		М2		1		0		850,000		0

				E9-4-14-3 ШHК.ДОП.4		УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ В ПОДГОТОВЛЕННЫЕ ПРОЕМЫ ПЛОЩАДЬЮ ДО 2,5М2		М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		3.58		0		8,952.62		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.15		0		30,452.00		0

				29161		АНКЕРНЫЕ БОЛТЫ		ШТ		6		0		800		0

				87882		БЛОКИ ДВЕРНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ		М2		1		0		850,000		0

				E9-4-14-4 ШHК.ДОП.4		УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ В ПОДГОТОВЛЕННЫЕ ПРОЕМЫ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 2,5М2		М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		3.3		0		8,952.62		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.2		0		30,452.00		0

				29161		АНКЕРНЫЕ БОЛТЫ		ШТ		8		0		800		0

				87882		БЛОКИ ДВЕРНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ		М2		1		0		850,000		0

				E10-1-37-1 ШHК.ДОП.11		УСТАНОВКА АЛЮМИНИЕВЫХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ДО 3 М2		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		89.47		0		8,952.62		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		1.99		0		30,452.00		0

				29962		ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60Х27Х0,6		М		66		0		7,800		0

				31478		ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛИНОЙ 65 ММ		ШТ		533		0		1,000		0

				43328		БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА		М2		100		0		518,300		0

				76853		ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ		КГ		1.92		0		22,100		0

				E10-1-37-2 ШHК.ДОП.11		УСТАНОВКА АЛЮМИНИЕВЫХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ БОЛЕЕ 3 М2		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		79.73		0		8,952.62		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		2.07		0		30,452.00		0

				29962		ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60Х27Х0,6		М		50		0		7,800		0

				31478		ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛИНОЙ 65 ММ		ШТ		400		0		1,000		0

				43328		БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА		М2		100		0		518,300		0

				76853		ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ		КГ		1.4		0		22,100		0

				E10-1-36-5 ШHК.ДОП.11		УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ АЛЮМИНИЯ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		94.88		0		8,952.62		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		1.63		0		30,452.00		0

				29962		ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60Х27Х0,6		М		40		0		7,800		0

				30626		БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ АЛЮМИНИЯ		М2		100		0		598,800		0

				31478		ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛИНОЙ 65 ММ		ШТ		320		0		1,000		0

				76853		ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ		КГ		1.15		0		22,100		0												пр		чч		т

				E56-12-1		СМЕНА ДВЕРНЫХ ПРИБОРОВ: ПЕТЛИ		100ШТ		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		99.6		0		8,952.62		0

				35100		ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 3,5Х35 ММ		Т		0.016		0		17,000,000		0

				44423		ПРИБОРЫ ДВЕРНЫЕ		КОМПЛ		100		0		25,000		0

				E56-12-5		СМЕНА ДВЕРНЫХ ПРИБОРОВ: ЗАМКИ ВРЕЗНЫЕ		100ШТ		0.01

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		73.2		0.732		8,952.62		6,553

				35100		ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 3,5Х35 ММ		Т		0.004		0.00004		17,000,000		680

				44423		ПРИБОРЫ ДВЕРНЫЕ		КОМПЛ		100		1		75,000		75,000

				E56-12-6		СМЕНА ДВЕРНЫХ ПРИБОРОВ: ЗАМКИ НАКЛАДНЫЕ		100ШТ		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		106.8		0		8,952.62		0

				35100		ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 3,5Х35 ММ		Т		0.008		0		17,000,000		0

				44423		ПРИБОРЫ ДВЕРНЫЕ		КОМПЛ		100		0		75,000		0

						ЗАМОК НАВЕСНОЙ		КОМПЛ		0				75,000		0

				E69-27-3		СНЯТИЕ ЛАКОКРАСОЧНОГО ПОКРЫТИЯ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ: С МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ		М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		1.31		0		8,952.62		0

				01147		МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		1.3		0		641.41		0

				44897		ШЛИФКРУГИ		ШТ		0.325		0		10,000		0

				E62-29-2		ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ДВА РАЗА (Контейнера и двери металлические		100М2		0.04

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		18.72		0.7488		8,952.62		6,704

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.01		0.0004		30,452.00		12

				31085		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.0161		0.000644		25,200,000		16,229

				31651		ОЛИФА, РАСТВОРИТЕЛ, РАЗБАВИТЕЛ		Т		0.009		0.00036		11,750,000		4,230

				E62-28-2		ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КРОВЕЛЬ: ЗА ДВА РАЗА (КРЫШИ КОНТЕЙНЕРОВ)		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		11.28		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.01		0		30,452.00		0

				31085		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.021		0		25,200,000		0

				31651		ОЛИФА, РАСТВОРИТЕЛ, РАЗБАВИТЕЛ		Т		0.006		0		11,750,000		0

				E15-4-30-2		МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		12.21		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.03		0		30,452.00		0

				31066		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.0273		0		25,200,000		0

				31392		ОЛИФА, РАЗБАВИТЕЛЬ, РАСТВОРИТЕЛЬ		КГ		3.2		0		11,750		0

				E62-4-4		ПРОСТАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ОКОН: С ПОДГОТОВКОЙ И РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ БОЛЕЕ 35 %		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		91.1		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.06		0		30,452.00		0

				31651		ОЛИФА, РАСТВОРИТЕЛ, РАЗБАВИТЕЛ		Т		0.0064		0		11,750,000		0

				31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.0475		0		1,600,000		0

				43231		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.0187		0		25,200,000		0

				75007		БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ		1000М2		0.0008		0		50,000,000		0

				E62-5-4		ПРОСТАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ДВЕРЕЙ: С ПОДГОТОВКОЙ И РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ БОЛЕЕ 35 %		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		73.76		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.06		0		30,452.00		0

				31651		ОЛИФА, РАСТВОРИТЕЛ, РАЗБАВИТЕЛ		Т		0.0064		0		11,750,000		0

				31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.0475		0		1,600,000		0

				43231		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.0192		0		25,200,000		0

				75007		БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ		1000М2		0.0008		0		50,000,000		0

				E57-2-11		РАЗБОРКА ПОКРЫТИИ ПОЛОВ ЦЕМЕНТНЫХ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		126.56		0		8,952.62		0

				02831		МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ		МАШ-Ч		53.76		0		809.60		0

				E68-12-5		РАЗБОРКА СТЯЖЕК		100М3		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		77.72		0		8,952.62		0

				207-149		БУЛЬДОЗЕРЫ		МАШ-Ч		4.51		0		61,450.25		0

				E11-1-11-1		УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		39.51		0		8,952.62		0

						РАСТВОР М100		М3		2.04		0		425,000		0

				E11-1-11-2 К=6		УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 11-01-011-01 ЗА 10 PАЗ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		5		0		8,952.62		0				0.5

						РАСТВОР М100		М3		5.1		0		425,000		0				0.51

				E11-1-11-3		УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		40.65		0		8,952.62		0

				45024		БЕТОН М200		М3		2.04		0		450,000		0

				E11-1-11-4 К=16		УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 11-01-011-03 ЗА 16 PАЗ		100М2		0												16

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		8		0		8,952.62		0				0.5		8

				45024		БЕТОН М200		М3		8.16		0		450,000		0				0.51		8.16

				E11-1-11-3		УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		40.65		0		8,952.62		0

				45024		БЕТОН М200		М3		2.04		0		450,000		0

				E11-1-11-4 К=6		УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 11-01-011-03 ЗА 6 PАЗ		100М2		0												6		раз

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		3		0		8,952.62		0				0.5		3

				45024		БЕТОН М200		М3		3.06		0		450,000		0				0.51		3.06

				E57-2-1		РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: ИЗ ЛИНОЛЕУМА И РЕЛИНА		100М2		0.178

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		11.39		2.02742		8,952.62		18,151

				E57-1-4		РАЗБОРКА ОСНОВАНИЙ ПОКРЫТИЯ ПОЛОВ: ДОЩАТЫХ ОСНОВАНИЙ ЩИТОВОГО ПАРКЕТА		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		14.9		0		8,952.62		0

				E57-3-1		РАЗБОРКА ПЛИНТУСОВ: ДЕРЕВЯННЫХ И ИЗ ПЛАСТМАССОВЫХ МАТЕРИАЛОВ		100М		0.18

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		3.77		0.6786		8,952.62		6,075

				E57-10-3		ЗАДЕЛКА ВЫБОИН В ПОЛАХ ЦЕМЕНТНЫХ ПЛОЩАДЬЮ ДО: 1,0 М2		100МЕСТ		0.04

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		124.23		4.9692		8,952.62		44,487

						РАСТВОР М100		М3		2.14		0.0856		425,000		36,380

						ЦЕМЕНТ М400		Т		0.045		0.0018		640,000.00		1,152

				E11-1-36-2		УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ЛИНОЛЕУМА НА КЛЕЕ		100М2		0.178

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		42.4		7.5472		8,952.62		67,567

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.5		0.089		30,452.00		2,710

				31688		КЛЕЙ ДЛЯ ЛИНОЛИУМА LG HYLIS		КГ		50		8.9		39,300		349,770

				32035		ЛИНОЛЕУМ ОГНЕСТОЙКИЕ ТИПА LG HYLIS		М2		102		18.156		85,000		1,543,260

				E11-1-34-5 ШHК.ДОП.4		УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ПО ГОТОВОМУ ОСНОВАНИЮ, "ПЛАВАЮЩИМ" СПОСОБОМ, ИЗ МНОГОСЛОЙНЫХ ПАРКЕТНЫХ ДОСОК ТИПА TARKETT		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		21.11		0		8,952.62		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.32		0		30,452.00		0

				81864		КЛИНЬЯ ДЕРЕВЯННЫЕ		ШТ		6		0		1,000.00		0

				83171		ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННАЯ ПОДЛОЖКА ПОД ПАРКЕТ ТОЛЩ.2ММ		М2		102		0		3,700.00		0

				85917		МНОГОСЛОЙНЫЕ ПАРКЕТНЫЕ ДОСКИ ТИПА TARKETT		М2		104		0		43,500.00		0		0

				E11-1-35-4		УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЛИТ ДРЕВЕСНОСТРУЖЕЧНЫХ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		47.84		0		8,952.62		0

				01523		ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ		М-ЧАС		0.43		0		666.54		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.83		0		30,452.00		0

				30407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0.0053		0		10,000,000		0

				32360		ПЛИТЫ ДРЕВЕСНОСТРУЖЕЧНЫЕ МНОГОСЛОЙНЫЕ И ТРЕХСЛОЙНЫЕ, МАРКА П-1 ТОЛЩИНОЙ 18-20 ММ		100М2		1.027		0		6,440,000.00		0

				E11-1-40-3 ШHК.ДОП.6		УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПЛАСТИКОВЫХ НА ВИНТАХ САМОНАРЕЗАЮЩИХ		100М		0.18

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		6.66		1.1988		8,952.62		10,732

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.03		0.0054		30,452.00		164

				29840		УГОЛОК НАРУЖНЫЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА		ШТ		7		1.26		4,500		5,670

				29841		УГОЛОК ВНУТРЕННИЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА		ШТ		7		1.26		4,500		5,670

				29842		СОЕДИНИТЕЛЬ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА		ШТ		40		7.2		4,500		32,400

				29843		ЗАГЛУШКА ТОРЦЕВАЯ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА		ШТ		16		2.88		4,500		12,960

				30795		ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ 6Х30 ММ		10 ШТ		26.3		4.734		2,000		9,468

				35391		ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С ОСТРЫМ КОНЦОМ ДЛИНОЙ 35 ММ		ШТ		263		47.34		250		11,835

				44346		ПЛИНТУСЫ ДЛЯ ПОЛОВ ИЗ ПЛАСТИКАТА		М		101		18.18		9,800		178,164		256,167

				E62-18-2		ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ: ПЛИНТУСОВ И ГАЛТЕЛЕЙ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		38.4		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.06		0		30,452.00		0

				31651		ОЛИФА, РАСТВОРИТЕЛ, РАЗБАВИТЕЛ		Т		0.0032		0		11,750,000		0

				31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.0124		0		1,600,000		0

				43231		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.0137		0		25,200,000		0

				75007		БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ		1000М2		0.0008		0		50,000,000		0

				E15-1-94-1 ШHК.ДОП.9		ОБЛИЦОВКА ВНУТРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ДЕКОРАТИВНЫМИ ОГНЕСТОЙКИМИ ПАНЕЛЯМИ: СТЕН С УСТРОЙСТВОМ КАРКАСА ИЗ ЖЕСТЯНОГО ПРОФИЛЯ		100М2		0.02

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		241.05		4.821		8,952.62		43,161

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.49		0.0098		30,452.00		298

				29160		ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ		ШТ		2400		48		174		8,352

				29109		АЛЮМИНИЕВЫЕ КОМПОЗИТНЫЕ ПАНЕЛИ ОГНЕСТОЙКИЕ		М2		100		2		38,000		76,000

				29161		АНКЕРНЫЕ БОЛТЫ		ШТ		200		4		800		3,200

				30546		ПРОФИЛЬ МОНТАЖНЫЙ		М		100		2		8,220		16,440

				E15-1-94-3 ШHК.ДОП.9		ОБЛИЦОВКА ВНУТРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ДЕКОРАТИВНЫМИ И ОГНЕСТОЙКИМИ ПАНЕЛЯМИ: ПОТОЛКОВ С УСТРОЙСТВОМ КАРКАСА ИЗ ЖЕСТЯНОГО ПРОФИЛЯ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		257.92		0		8,952.62		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.49		0		30,452.00		0

				29109		АЛЮМИНИЕВЫЕ КОМПОЗИТНЫЕ ПАНЕЛИ ОГНЕСТОЙКИЕ		М2		100		0		38,000		0

				29160		ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ		ШТ		2400		0		174		0

				29161		АНКЕРНЫЕ БОЛТЫ		ШТ		200		0		800		0

				30546		ПРОФИЛЬ МОНТАЖНЫЙ		М		100		0		8,220		0

				E62-41-1		ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДОВ ОТ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫХ И МАСЛЯНЫХ КРАСОК: С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		20.8		0		8,952.62		0

				E62-25-7		ШПАТЛЕВКА ФАСАДОВ: ПРОСТЫХ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		23.6		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.02		0		30,452.00		0

				31708		ШПАТЛЕВКА		Т		0.05		0		1,600,000		0

				E62-25-1		ОГРУНТОВКА ФАСАДОВ: ПРОСТЫХ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		4.29		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.01		0		30,452.00		0

				31430		ГРУНТОВКА		Т		0.0161		0		10,000,000		0

				E15-4-14-3		ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ВОДОЭМУЛЬСИОННАЯ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		6.74		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.05		0		30,452.00		0

				31054		КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ		Т		0.038		0		8,760,000		0

				E15-4-12-3		ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ВОДОЭМУЛЬСИОННАЯ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		9.59		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.05		0		30,452.00		0

						РАСТВОР М100		М3		0.06		0		425,000		0

				31054		КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ		Т		0.038		0		8,760,000		0

				E62-19-1		ОКРАСКА ИЗВЕСТКОВЫМИ СОСТАВАМИ ФАСАДОВ ПРОСТЫХ ПО: ШТУКАТУРКЕ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ С ШПАТЛЕВКОЙ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		18.46		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.03		0		30,452.00		0

				30652		ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1		Т		0.0182		0		5,000,000		0

				31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.0245		0		1,600,000		0

				E15-4-50-1 ШHК.ДОП.6		ОТДЕЛКА ФАСАДОВ ДЕКОРАТИВНЫМ ПОКРЫТИЕМ «ХОПЕР» ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ С ЛЕСОВ И ЗЕМЛИ:ОДНОТОННОЕ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		51.28		0		8,952.62		0

				01572		ПИСТОЛЕТЫ-РАСПЫЛИТЕЛИ		МАШ-Ч		16.06		0		599.61		0

				02515		АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ МОЩНОСТЬЮ 1 КВТ		МАШ-Ч		16.06		0		2,213.75		0

				29930		РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ДЕКОРАТИВНЫЙ "ХОПЕР"		КГ		80		0		3,700		0

				31054		КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ		Т		0.0538		0		8,760,000		0

				31434		ГРУНТОВКА		Т		0.018		0		10,000,000		0

				38726		КОЛЕР		КГ		1		0		40,000		0

				E62-21-10		ПРОСТАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ФАСАДОВ С ПОД ГОТОВКОЙ И РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 % С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		61.56		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.1		0		30,452.00		0

				31085		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.0145		0		25,200,000		0

				31651		ОЛИФА, РАСТВОРИТЕЛ, РАЗБАВИТЕЛ		Т		0.0101		0		11,750,000		0

				31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.0405		0		1,600,000		0

				E8-7-2-1		ЛЕСА ПРИ ВЫСОТЕ ПОМЕЩЕНИЙ ДО 6 М		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		70.2		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.18		0		30,452.00		0

				44082		ДЕТАЛИ ДЕРЕВЯННЫЕ ЛЕСОВ		М3		0.008		0		900,000		0

				51622		ЩИТЫ НАСТИЛА ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ		М2		5.5		0		90,000		0

				63944		ДЕТАЛИ ЛЕСОВ СТАЛЬНЫЕ		Т		0.029		0		3,250,000		0

				E8-7-1-2		УСТАНОВКА И РАЗБОРКА НАРУЖНЫХ ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16 М ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ ПРОЧИХ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		43.5		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.07		0		30,452.00		0

				44082		ДЕТАЛИ ДЕРЕВЯННЫЕ ЛЕСОВ		М3		0.009		0		900,000		0

				51622		ЩИТЫ НАСТИЛА ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ		М2		3.4		0		90,000		0

				63944		ДЕТАЛИ ЛЕСОВ СТАЛЬНЫЕ		Т		0.035		0		3,250,000		0

				E62-35-2		ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК И ОГРАД ЗА ДВА РАЗА		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		80.73		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.01		0		30,452.00		0

				31085		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.0136		0		25,200,000		0

				31651		ОЛИФА, РАСТВОРИТЕЛ, РАЗБАВИТЕЛ		Т		0.007		0		11,750,000		0

				E15-4-30-4		МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК, ТРУБ, ПЕРЕПЛЕТОВ И Т.П. ЗА  ДВА РАЗА		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		71.06		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.03		0		30,452.00		0

				31066		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.0246		0		25,200,000		0

				31392		ОЛИФА, РАСТВОРИТЕЛ, РАЗБАВИТЕЛ		КГ		2.7		0		11,750		0

						ПРИБОРЫ ДВЕРНЫЕ ПЕТЛИ		ШТ		0				25,000		0

				E9-8-2-1		РУЧНАЯ ЭЛЕКТРОДУГОВАЯ СВАРКА СТЫКОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ ПРИ ТОЛЩИНЕ СВАРИВАЕМОЙ СТАЛИ ММ, ДО: 6		10М		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		11.58		0		8,952.62		0

				01147		МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		3.47		0		641.41		0

				02016		УСТАНОВКА ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ		МАШ-Ч		4.63		0		2,574		0

				15211		ЭЛЕКТРОДЫ		КГ		4.38		0		13,500		0

				44897		ШЛИФКРУГИ		ШТ		0.0396		0		10,000		0

				Ц08-02-396-22		КОРОБА ПЛАСТМАССОВЫЕ ШИРИНОЙ 120ММ		100М		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		26.46		0		8,952.62		0

						ДЮБЕЛЬ		10ШТ		40		0		2,000.00		0

						КОРОБА ПЛАСТМАССОВЫЕ ШИРИНОЙ 120ММ		М		101.7		0		46,200		0

				E7-1-54-15		УСТРОЙСТВО ИЗ КОЛЮЧЕЙ ПРОВОЛОКИ ПО ГОТОВЫМ КОНСТРУКЦИЯМ		100М		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		0.599		0		8,952.62		0

				47804		ПРОВОЛОКА КОЛЮЧАЯ		М		100.5		0		4,000.00		0

																		№		РЕГИОНЫ		Прочие затраты подрядчика (Пп)		без		сотстрахом 12%

						ВСЕГО ЗАТРАТ:												1		РЕСПУБЛИКА УЗБ		21.06%		11329.14		12688.64		17.27%

						ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ		ЧЕЛ-ЧАС								102		2		КР		24.25%		11655.72		13054.41		17.27%

						ЗАРПЛАТА (В Т.Ч. СОЦСТРАХ)		СУМ								910,168		3		Г.Ташкент		17.27%		12646.34		14163.90		17.27%		10695.76		3%

						ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		СУМ								7,783				ОБЛАСТИ

						СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ		СУМ								4,051,721		1		Ташкентская об		22.82%		13543.65		15168.89		17.27%		10695.76		3%

						ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		СУМ		3.00%						121,552		2		Андижанская об		28.31%		10525.87		11788.97		17.27%		8952.62		3%

						ВСЕГО		СУМ								5,091,224		3		Бухарская об		24.65%		9018.49		10100.71		17.27%		9490.07		2%

																		4		Джизакская об		24.69%		8515.94		9537.85		17.27%		9145.33		3%

																		5		Кашадарьинская об		24.15%		9933.45		11125.46		17.27%		11125.46		5%

						ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПОДРЯЧИКА		СУМ		17.27%						879,254		6		Наманганская об		30.29%		8633.72		9669.77		17.27%		8952.62		3%

						ИТОГО		СУМ								5,970,478		7		Навоийская об		23.35%		12384.85		13871.03		17.27%		8,600		3%

																		8		Самаркандская об		18.11%		8178.37		9159.77		17.27%		9145.33		3%

				120.00%		ИТОГО С НДС		СУМ		20%						7,164,574		9		Сурхандарьинская об		22.28%		12015.63		13457.51		17.27%		10695.76		3%

																		10		Сырдарьинская об		26.14%		10829.97		12129.57		17.27%		9145.33		3%

																		11		Ферганская об		20.92%		9601.72		10753.93		17.27%		9027.48		3%

																		12		Хорезмская об		19.00%		7383.54		8269.56		17.27%		7686.24		3%

						Составил: ____________________________Насридинов Х.И.



&L&7ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС TNQURILISH 5.0&C &R&7 19-67-78

&L&7 &CСтраница &P&R&7



цены на материалы

		НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: БАЗОВЫЕ СТАНЦИИ

		НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА:						AND5731 CS-1118 Чулочная фабрика

		ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА НА

		Текущий ремонт кровли базовой станции и помещение аппаратной расположенной по адресу: Андижанская область, Кургантепинский р-н, г. Карасув, ул. А.Темура, д.101

		ОСНОВАНИЕ: Дефектный акт

		№№		РЕСУРС		ОБОСНОВАНИЕ		НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСА		ЕД.ИЗМ		КОЛ-ВО		ЦЕНА		СУММА

		1		2		3		4		5		6		7		8

		ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ

		1		00001				ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ С УЧЕТОМ СОЦСТРАХА		ЧЕЛ-Ч		101.6650		8,952.620		910,168

								ИТОГО								910,168

		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

								АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		0		42,323.45		0

								АВТОМОБИЛИ САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т		МАШ-Ч		0		38,924.05		0

								АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.09548		30,452.00		2,908

								АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.1601		30,452.00		4,875

								БУЛЬДОЗЕРЫ		МАШ-Ч		0		61,450.25		0

								ПИСТОЛЕТЫ-РАСПЫЛИТЕЛИ		МАШ-Ч		0		599.61		0

								АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ МОЩНОСТЬЮ 1 КВТ		МАШ-Ч		0		2,213.75		0

								МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		0		641.41		0

								МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		0		809.60		0

								МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		0		809.60		0

								УСТАНОВКА ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ		МАШ-Ч		0		2,574.28		0

								КОТЛЫ  БИТУМНЫЕ  ПЕРЕДВИЖНЫЕ  400  Л		МАШ-Ч		0		2,347.84		0

								ГОРЕЛКИ		МАШ-Ч		0		80.96		0

								ШУРУПОВЕРТЫ		МАШ-Ч		0		411.13		0

								БЕНЗОПИЛЫ		МАШ-Ч		0		462.88		0

								ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		0		459.20		0

								ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ		МАШ-Ч		0		666.54		0

								ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		0		666.54		0

								НОЖНИЦЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		0		293.30		0

								ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ		МАШ-Ч		0		411.12		0

								СТАНОК ФАЛЬЦЕПРОКАТНЫЙ		МАШ-Ч		0		5,376.25		0

								ИТОГО		СУМ						7,783

		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ

		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ

				16070				ШЛАКОБЛОКИ		М3		0		224,208.00		0		3980		0.016		248750

				05377				ПРОФНАСТИЛ ОЦИНКОВАННЫЙ 0,4-0,5 или  МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА		М2		0		58,000.00		0		ташкент		48000.00

								ЖЕЛОБА, КОНЬКИ, ЕНДОВЫ, СНЕГОДЕРЖАТЕЛИ И Т.П.		М		0		28,300.00		0

								РАСТВОРЫ		М3		0.2026		425,000.00		86,105

				29930				РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ДЕКОРАТИВНЫЙ "ХОПЕР"		КГ		0		3,700.00		0

				29109				АЛЮМИНИЕВЫЕ КОМПОЗИТНЫЕ ПАНЕЛИ ОГНЕСТОЙКИЕ		М2		2		38,000.00		76,000

				29160				ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ		ШТ		48		174.00		8,352

				40955				АНКЕРНЫЕ БОЛТЫ С ГАЙКАМИ		Т		0		10,750,000.00		0

				29161				АНКЕРНЫЕ БОЛТЫ		ШТ		4		800.00		3,200

				29840				УГОЛОК НАРУЖНЫЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА		ШТ		1.26		4,500.00		5,670

				29841				УГОЛОК ВНУТРЕННИЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА		ШТ		1.26		4,500.00		5,670

				29842				СОЕДИНИТЕЛЬ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА		ШТ		7.2		4,500.00		32,400

				29843				ЗАГЛУШКА ТОРЦЕВАЯ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА		ШТ		2.88		4,500.00		12,960

				29962				ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60Х27Х0,6		М		0		7,800.00		0

				30032		С111-32		ШИФЕР		М2		6.75		22,750.00		153,563

				30383		С111-173		ГВОЗДИ ПРОВОЛОЧНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ ДЛЯ АСБЕСТОЦЕМЕНТНОЙ КРОВЛИ 4,5Х120 ММ		Т		0.000095		8,500,000.00		808

				30389		С111-179		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1,6Х50 ММ		Т		0		10,000,000.00		0

				30407				ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ И ОТДЕЛОЧНЫЕ		Т		0		10,000,000.00		0

				45401				ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0.00072		8,500,000.00		6,120

				19851				ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ ОЦИНКОВАНЫЕ, РАЗМЕРОМ 5Х45 ММ		Т		0		22,100,000.00		0

				19852				СТАЛЬ ОЦИНКОВАННАЯ В РУЛОНАХ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ, С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ		Т		0		10,200,000.00		0

				19853				КЛЯММЕРЫ ОЦИНКОВАННЫЕ		100ШТ		0		500.00		0

				19854				АНТИСЕПТИК		Л		0		5,000.00		0

				61151				ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 3Х70 ММ, ГОСТ 4028-63		КГ		0		10,000.00		0

				30485				ДЮБЕЛЬ		ШТ		0		1,000.00		0

				30546				ПРОФИЛЬ МОНТАЖНЫЙ		М		2		8,220.00		16,440

				44330				ПЕРЕПЛЕТЫ ОКОННЫЕ		М2		0		120,000.00		0

				44424				ПРИБОРЫ ОКОННЫЕ		КОМП		0		30,000.00		0

				30626				БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ АЛЮМИНИЯ		М2		0		598,800.00		0

				30652		С111-253		ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1		Т		0		5,000,000.00		0

				30795				ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ 6Х30 ММ		10 ШТ		4.734		2,000.00		9,468

				30818				ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ 4,8X35		ШТ		0		350.00		0

				30819				ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ 4,8Х80 ММ		ШТ		0		450.00		0

				31054				КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ		Т		0		8,760,000.00		0

				31066				КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT LUX		Т		0		25,200,000.00		0

				31085				КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT LUX		Т		0.000644		25,200,000.00		16,229

				31392				ОЛИФА, РАСТВОРИТЕЛ, РАЗБАВИТЕЛ		КГ		0		11,750.00		0

								ГРУНТОВКА		Т		0		10,000,000.00		0

								ГРУНТОВКИ		Т		0		10,000,000.00		0

				31478				ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛИНОЙ 65 ММ		ШТ		0		1,000.00		0

				31650		С111-627		ОЛИФА, РАСТВОРИТЕЛ, РАЗБАВИТЕЛ		Т		0		11,750,000.00		0

				31651		С111-628		ОЛИФА, РАСТВОРИТЕЛЬ, РАЗБАВИТЕЛЬ		Т		0.0073113		11,750,000.00		85,908

				31655		С1610-1124		ОЛИФА, РАСТВОРИТЕЛЬ, РАЗБАВИТЕЛЬ		Т		0		11,750,000.00		0

				31684		С1610-1140		КЛЕЙ МАЛЯРНЫЙ ЖИДКИЙ		КГ		0		13,000.00		0

				31688		С1610-1043		КЛЕЙ ДЛЯ ЛИНОЛИУМА LG HYLIS		КГ		8.9		39,300.00		349,770

				31708		С1113-196		ШПАТЛЕВКА УНИВЕРСАЛЬНЫЕ АКРИЛОВЫЕ		Т		0		1,600,000.00		0

				31710				ШПАТЛЕВКА УНИВЕРСАЛЬНЫЕ АКРИЛОВЫЕ		Т		0.0318928		1,600,000.00		51,028

				31934		С111-9018		БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ РУЛОННЫЙ МАТЕРИАЛ "ИЗОЛ", "ФОЛЬГАИЗОЛ",  "ПОЛИИЗОЛ" ТОЛЬШИНОЙ НЕ МЕНЕЕ 3 ММ		М2		0		16,500.00		0

				32035		С111-9876		ЛИНОЛЕУМ ОГНЕСТОЙКИЕ ТИПА LG HYLIS		М2		18.156		85,000.00		1,543,260

				32104		С111-594		МАСТИКА		Т		0.01932		5,500,000.00		106,260

				32136		С1610-1063		МАСТИКА		Т		0		5,500,000.00		0

				32501		С111-782		ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК		Т		0.00025		6,200,000.00		1,550

								ПРОВОЛОКА		Т		0		5,750,000.00		0

				33205		С111-874		СЕТКА РАБИЦА		М2		0		9,300.00		0

				33729				СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,5ММ (ЕСЛИ ПО КРОВЛЯМ КОНКИ, ЕНДОВЫ)		Т		0.002		8,500,000.00		17,000

				33732		С111-9351		СТАЛЬ ОЦИНКОВАННАЯ ЛИСТОВАЯ ТОЛЩИНА ЛИСТА 0,5 ММ		Т		0		8,500,000.00		0

				63498				ГИЛЬЗЫ СТАЛЬНЫЕ С ФЛАНЦАМИ		Т		0		39,000,000.00		0

				33835				ШВЕЛЛЕРЫ, МАРКА СТАЛИ ВСТ3ПС5 N 12		Т		0		4,482,400.00		0

				34287		С111-623		МЫЛО ТВЕРДОЕ ХОЗЯЙСТВЕННОЕ 72%		ШТ		0		3,000.00		0

				35100		С111-1480		ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 3,5Х35 ММ		Т		0.00004		17,000,000.00		680

								ЭЛЕКТРОДЫ		Т		0		13,500,000.00		0

				15211				ЭЛЕКТРОДЫ		КГ		0		13,500.00		0

				35391				ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С ОСТРЫМ КОНЦОМ ДЛИНОЙ 35 ММ		ШТ		47.34		250.00		11,835

				35538		С111-35538		ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25		М2		0		5,000.00		0

				35454				БРУСЬЯ ДЕРЕВЯННЫЕ		М3		0		2,200,000.00		0

				45024				ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД КРУГЛЫЕ		М3		0		900,000.00		0

								ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ВСЕЙ ДЛИНОЙ И ШИРИНОЙ		М3		0.036		2,200,000.00		79,200

								ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД		М3		0		2,200,000.00		0

				36167		С112-167		ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ИЗ БЕРЕЗЫ ИЛИ ЛИПЫ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 25, 32, 40 ММ, III СОРТА		М3		0.2568		2,200,000.00		564,960

				81864				КЛИНЬЯ ДЕРЕВЯННЫЕ		ШТ		0		1,000.00		0

				83171				ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННАЯ ПОДЛОЖКА ПОД ПАРКЕТ ТОЛЩ.2ММ		М2		0		3,700.00		0

				85917				МНОГОСЛОЙНЫЕ ПАРКЕТНЫЕ ДОСКИ ТИПА TARKETT		М2		0		43,500.00		0

				32360				ПЛИТЫ ДРЕВЕСНОСТРУЖЕЧНЫЕ МНОГОСЛОЙНЫЕ И ТРЕХСЛОЙНЫЕ, МАРКА П-1 ТОЛЩИНОЙ 18-20 ММ		100М2		0		6,440,000.00		0

				38617		С1610-1005		ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ		КГ		0		40,000.00		0

				43121				КИРПИЧ		1000ШТ		0		1,500,000.00		0

				43231				КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.0143131		25,200,000.00		360,690

				43328				БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА		М2		0		518,300.00		0

				44070		С1113-9051		МАТЕРИАЛЫ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РУЛОННЫЕ "ИЗОЛ", "ФОЛЬГАИЗОЛ",  "ПОЛИИЗОЛ" ТОЛЬШИНОЙ НЕ МЕНЕЕ 3 ММ		М2		3.51		16,500.00		57,915

				44082		С112-9084		ДЕТАЛИ ДЕРЕВЯННЫЕ ЛЕСОВ		М3		0		900,000.00		0

				44109		С124-9180		ДЕТАЛИ ЗАКЛАДНЫЕ И НАКЛАДНЫЕ		Т		0		13,000,000.00		0

				44259		С111-9123		МАТЕРИАЛЫ РУЛОННЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ "ИЗОЛ", "ФОЛЬГАИЗОЛ",  "ПОЛИИЗОЛ" ТОЛЬШИНОЙ НЕ МЕНЕЕ 3 ММ		М2		6		16,500.00		99,000

				44346		С1610-1053		ПЛИНТУСЫ ДЛЯ ПОЛОВ ИЗ ПЛАСТИКАТА		М		18.18		9,800.00		178,164

				44423		С123-9155		ПРИБОРЫ ДВЕРНЫЕ		КОМПЛ		1		75,000.00		75,000

				44393				ПОЛОТНО ДВЕРНЫЕ		М2		0		800,000.00		0

								ПЕТЛЯ		ШТ		0		25,000.00		0

				44528		С111-9070		СЕТКА РАБИЦА		М2		0		9,300.00		0

								БЕТОН М100		М3		0		388,000.00		0

								БЕТОН М150		М3		0		400,000.00		0

								БЕТОН М200		М3		0		450,000.00		0

				45077				ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ		КГ		0		2,500.00		0

				51622		С1620-2004		ЩИТЫ НАСТИЛА ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ		М2		0		90,000.00		0

								ЩИТЫ ИЗ ДОСОК		М2		0		90,000.00		0

				63944		С113-9231		ДЕТАЛИ ЛЕСОВ СТАЛЬНЫЕ		Т		0		3,250,000.00		0

				75007				БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ		1000М2		0.0007073		50,000,000.00		35,365

								ШУРУП TN25		ШТ		0		84.00		0

				76853				ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ		КГ		0		22,100.00		0

				80625				ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ТИПА MAKROFLEKS, SOUDAL) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л		ШТ		0		27,000.00		0

				87882				БЛОКИ ДВЕРНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ		М2		0		850,000.00		0

				38726				КОЛЕР		КГ		0		40,000.00		0

				44897				ШЛИФКРУГИ		ШТ		0		10,000.00		0

				42384				СТОЛБЫ ПРОФИЛЬНЫЕ ВЫСОТОЙ ДО 2,2 М		ШТ		0		10,000.00		0

				29922				РЕЙКИ ПЛАСТИКОВЫЕ		М		0		4,000.00		0

				43960				ПАНЕЛИ ПЛАСТИКОВЫЕ		М2		0		15,000.00		0

				45010				ПАНЕЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СЕТЧАТЫЕ		М		0		63,000.00		0

				44395				ПОЛОТНО КАЛИТОК С ПЕТЛЯМИ И С ЗАМКОМ		ШТ		0		850,000.00		0

								ГИПСОКАРТОН ВЛАГОСТОЙКИЙ		М2		0		19,200.00		0

				47801				ТРУБЫ ВОДОСТОЧНЫЕ		М		0		18,800.00		0

				50781				СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ		Т		0		8,500,000.00		0

								КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ		Т		0		6,854,000.00		0		https://glotr.uz/p245783-katanka_8_0mm/

								ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		М3		0		50400		0

								СЕТКА АРМАТУРНАЯ (ПРОВОЛКА, КАТАНКА, КРУГ) ТОЛШИНОЙ ОТ 1ММ ДО 5ММ		Т		0		8,400,000.00		0

								ЛИСТЫ ГИПСОКАРТОННЫЕ ОГНЕСТОЙКИЕ		М2		0		15,840.00		0

								МАТЕРИАЛ ЗВУКОИЗОЛИРУЮЩИЙ		М3		0		214,320.00		0

								ЛЕНТЫ		М		0		1,000.00		0

								КАМЕННАЯ МЕЛОЧЬ М-300 ФРАКЦИИ 3-10ММ		М3		0		59500		0

				Л1				ЛЮК ЛК-1		ТН		0		7,500,000.00		0

								КОРОБА ПЛАСТМАССОВЫЕ ШИРИНОЙ 120 ММ		М		0		46,200.00		0

								ПРОКАТ ДЛЯ АРМИРОВАНИЯ Ж/Б КОНСТРУКЦИЙ КРУГЛЫЙ И ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ, ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ И ТЕРМОМЕХАНИЧЕСКИЙ, ТЕРМИЧЕСКИ УПРОЧНЕННЫЙ КЛАСС А-I ДИАМЕТРОМ 12 ММ		Т		0		8,400,000.00		0

								РЕШЕТКИ		ШТ		0		5,000.00		0

						С124-9210		АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ		Т		0		8,400,000.00		0

						47804		ПРОВОЛОКА КОЛЮЧАЯ		М		0		4,000.00		0

								ЦЕМЕНТ марки М400		Т		0.0018		640,000.00		1,152

								ИТОГО		СУМ						4,051,721

								ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		СУМ		3%				121,552

								ВСЕГО		СУМ						4,173,273

								ВСЕГО МАТЕРИАЛОВ		СУМ						4,173,273

								ВСЕГО		СУМ						5,091,224

								ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПОДРЯЧИКА		СУМ		17.27%				879,254

								ИТОГО		СУМ						5,970,478

						120%		ИТОГО С НДС		СУМ		20%				7,164,574

								Составил: ____________________________Насридинов Х.И.

						№		РЕГИОНЫ		Прочие затраты подрядчика (Пп)		сотстрахом

						1		РЕСПУБЛИКА УЗБ		21.06%		12688.6368

						2		КР		24.25%		13054.4064

						3		Г.Ташкент		17.27%		14163.9008

								ОБЛАСТИ

						1		Ташкентская об		22.82%		15168.888

						2		Андижанская об		28.31%		11788.9744

						3		Бухарская об		24.65%		10100.7088

						4		Джизакская об		24.69%		9537.8528

						5		Кашадарьинская об		24.15%		11125.464

						6		Наманганская об		30.29%		9669.7664

						7		Навоийская об		23.35%		13871.032

						8		Самаркандская об		18.11%		9159.7744

						9		Сурхандарьинская об		22.28%		13457.5056

						10		Сырдарьинская об		26.14%		12129.5664

						11		Ферганская об		20.92%		10753.9264

						12		Хорезмская об		19.00%		8269.5648



&Л&7 &ЦСтраница &С&П&7

https://glotr.uz/p245783-katanka_8_0mm/



VED

		НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: БАЗОВЫЕ СТАНЦИИ

		НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА:

		AND5731 CS-1118 Чулочная фабрика

		ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ НА

		Текущий ремонт кровли базовой станции и помещение аппаратной расположенной по адресу: Андижанская область, Кургантепинский р-н, г. Карасув, ул. А.Темура, д.101

		ОСНОВАНИЕ:Дефектный акт

		№№		ОБОСНОВАНИЕ		НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И РЕСУРСОВ		ЕД.ИЗМ		КОЛ-ВО

		1		2		3		4		5

		0		E46-4-1-2		РАЗБОРКА ФУНДАМЕНТОВ БЕТОННЫХ		М3		0				0		0

		0		E46-4-1-4		РАЗБОРКА СТЕН КИРПИЧНЫХ		М3		0				0		0

		0		E46-4-1-5		РАЗБОРКА СТЕН ШЛАКОБЛОЧНЫХ И Т.П.		М3		0				0		0

				E47-1-1-4		ОЧИСТКА УЧАСТКА ОТ МУСОРА		100М2		0				0		0

		0		E58-1-2		РАЗБОРКА СТРОПИЛ СО СТОЙКАМИ И ПОДКОСАМИ ИЗ ДОСОК		100М2		0

		0		E58-3-1		РАЗБОРКА МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ И ОБДЕЛОК ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ		100М		0				0		0

		0		E46-4-8-1		РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ		100М2		0				0		0

		0		E46-4-8-2		РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ		100М2		0				0		0

		0		E46-4-8-4		РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ ВОЛНИСТЫХ И ПОЛУВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ		100М2		0				0		0

		0		E46-4-8-3		РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ПЛИТ И ЧЕРЕПИЦЫ		100М2		0				0		0

		0		E58-17-4		РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ ВОЛНИСТЫХ И ПОЛУВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ		100М2		0

		0		E58-17-14 ШHК.ДОП.6		РАЗБОРКА ВЫРАВНИВАЮЩИХ ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК, ПО БЕТОННОМУ ОСНОВАНИЮ, ТОЛЩИНОЙ В ММ, ДО 30		100М2		0				0		0

		0		E1-2-57-1		РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 1		100М3		0

		0		E31-А36-1		ПОГРУЗКА МУСОРА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ		Т		0				0		0

		0		E31-А26-2		РАЗГРУЗКА МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ		Т		0				0		0

		0		C310-1010		ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЕМ НА 10 КМ, КЛАСС ГРУЗА 1		Т		0				0		0

		0		E1-2-61-1		ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 1		100М3		0

		0		E6-1-1-1		УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ		100М3		0

		0		E6-1-1-5		УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ПОД КОЛОННЫ ОБЪЕМОМ ДО 3 М3		100М3		0

		0		E6-1-35-2		УСТРОЙСТВО ПОЯСОВ БЕЗ ОПАЛУБКИ Б=12,5		100М3		0

				E11-1-2-4		УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЩЕБЕНОЧНЫХ		М3		0

				E6-1-1-22		УСТРОЙСТВО ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПРИ ШИРИНЕ ПОВЕРХУ ДО 1000 ММ С ОПАЛУБКОЙ		100М3		0

		0		E12-2-2-2 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧА И БЕТОНА		100М2		0

		0		E10-1-2-1		УСТАНОВКА СТРОПИЛ		М3		0

		0		E10-1-10-1		УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСА ИЗ БРУСЬЕВ		М3		0

		0		E58-12-3		УСТРОЙСТВО ОБРЕШЕТКИ С ПРОЗОРАМИ ИЗ ДОСОК И БРУСКОВ ПОД КРОВЛЮ ИЗ: АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ		100М2		0

		0		E58-12-2		УСТРОЙСТВО ОБРЕШЕТКИ С ПРОЗОРАМИ ИЗ ДОСОК И БРУСКОВ ПОД КРОВЛЮ ИЗ: ЛИСТОВОЙ СТАЛИ		100М2		0				0		0

		0		E12-3-4-1 ШHК.ДОП.10		УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ ПРОФНАСТИЛА, МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ		100 М2		0

		0		E12-1-7-1		УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ИЗ ВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ С ОБРЕШЕТКОЙ		100М2		0

		0		E12-1-7-3		УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ИЗ ВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ БЕЗ ОБРЕШЕТКИ		100М2		0				0		0

		0		E58-6-1		РЕМОНТ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ ПОКРЫТИЯ ИЗ АСБОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ: ОБЫКНОВЕННОГО ПРОФИЛЯ		100М2		0.05				0		0

		0		E58-7-1 ШHК.ДОП.3		РЕМОНТ ОТДЕЛЬНЫМИ МЕСТАМИ РУЛОННОГО ПОКРЫТИЯ С ПРОМАЗКОЙ БИТУМНЫМИ СОСТАВАМИ: С ЗАМЕНОЙ 1 СЛОЯ		100М2		0				0		0

		0		E10-1-3-1		УСТРОЙСТВО СЛУХОВЫХ ОКОН		1МЕСТО		0				0		0

		0		E12-2-4-1 ШHК.ДОП.3		УСИЛЕНИЕ РУЛОННЫХ ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ В МЕСТАХ ПРИМЫКАНИЯ К АНКЕРАМ В ВИДЕ ТРУБ ПРИ ДИАМЕТРЕ ДО 200 ММ НА ПЕРВЫЙ СЛОЙ		10 ПРИМЫКАНИЙ		0.4				0		0

		0		E12-2-4-5 ШHК.ДОП.3		УСИЛЕНИЕ РУЛОННЫХ ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ В МЕСТАХ ПРИМЫКАНИЯ К ВЫСТУПАЮЩИМ МЕТАЛЛИЧЕСКИМ КОНСТРУКЦИЯМ, /АМС/ ПРОХОДЯЩИМ ЧЕРЕЗ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ		10 ПРИМЫКАНИЙ		0				0		0

		0		E12-2-1-2 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ		100М2		0.03				0		0

		0		E12-2-2-5		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНАХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПРИМИНИТЕЛЬНО К ЦОКОЛЮ И К СТОЕК КОНТЕЙНЕРА ФУНДАМЕНТУ		100М2		0				0		0

		0		E58-23-1		УСТАНОВКА СТАЛЬНОЙ ГИЛЬЗЫ И ФАРТУКА ПРИ ОБДЕЛКЕ МЕСТ ПРИМЫКАНИЯ МЯГКОЙ КРОВЛИ		1МЕСТО		0				0		0

		0		E12-1-17-1		УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ ТОЛЩИНОЙ 15 ММ		100М2		0				0		0

		0		E12-1-17-2 К=5		УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ НА КАЖДЫЙ 1 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ К [12 01 017 01] ЗА 85 PАЗ		100М2		0				0		0

		0		E58-16-9		РЕМОНТ ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКИ ПЛОЩАДЬЮ ЗАДЕЛКИ ДО: 1,0 М2		100МЕСТ		0				0		0

		0		E12-1-21-1 ШHК.ДОП.1		УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ПЛОСКИХ ИЗ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОГО НАПЛАВЛЯЕМОГО РУЛОННОГО МАТЕРИАЛА НА МАСТИКЕ ПЕРВЫЙ СЛОЙ ПОДКЛАДОЧНЫЙ		100М2		0				0		0

		0		E12-1-21-2 ШHК.ДОП.1		УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ПЛОСКИХ ИЗ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОГО НАПЛАВЛЯЕМОГО РУЛОННОГО МАТЕРИАЛА НА МАСТИКЕ ВТОРОЙ СЛОЙ НАКРЫВОЧНЫЙ		100М2		0				0		0

		0		E12-1-21-3 ШHК.ДОП.1		УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ПЛОСКИХ ИЗ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОГО НАПЛАВЛЯЕМОГО РУЛОННОГО МАТЕРИАЛА МАСТИКЕ ВТОРОЙ СЛОЙ НАКРЫВОЧНЫЙ НА СУХО		100М2		0				0		0

		0		E12-1-4-4		УСТРОЙСТВО ПРИМЫКАНИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ НАПЛАВЛЯЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ К СТЕНАМ И ПАРАПЕТАМ ВЫСОТОЙ ДО 600 ММ БЕЗ ФАРТУКОВ		100М		0

		0		E12-1-10-1		УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ [БРАНДМАУЭРЫ, ПАРАПЕТЫ, СВЕСЫ И Т.П.] ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ		100М2		0				0		0

				E12-3-5-1 ШHК.ДОП.8		УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ПРИМЕНИТЕЛЬНО ДЛЯ НАВЕСНОГО КОЗЫРЬКА		100 М2		0

		0		E12-1-9-2		УСТРОЙСТВО ЖЕЛОБОВ ПОДВЕСНЫХ		100М		0

				E12-1-8-3 ШHК.ДОП.6		НАВЕСКА ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ИЗ КИРПИЧА ИЛИ ЛЕГКОГО БЕТОНА, ДИАМЕТРОМ ДО:140 ММ		100М		0

		0		E6-1-1-15		УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТНЫХ ПЛИТ БЕТОННЫХ ПЛОСКИХ		100М3		0

		0		Е7-1-54-12		УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАД ПО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМ СТОЛБАМ БЕЗ ЦОКОЛЯ ИЗ СЕТЧАТЫХ ПАНЕЛЕЙ ВЫСОТОЙ ДО 2,2 М		100М		0				0		0

		0		Е7-1-55-9		УСТРОЙСТВО КАЛИТОК БЕЗ УСТАНОВКИ СТОЛБОВ ПРИ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАДАХ И ОГРАДАХ ИЗ ПАНЕЛЕЙ		100ШТ		0				0		0

		0		E68-23-1		РЕМОНТ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ: МЕЛКИХ		М2		0

		0		E53-16-1 ШHК.ДОП.6		РЕМОНТ КЛАДКИ СТЕН ОТДЕЛЬНЫМИ МЕСТАМИ: КИРПИЧНОЙ		М3		0				0		0

		0		E54-3-2		РАЗБОРКА ПОДШИВКИ ПОТОЛКОВ: ЧИСТОЙ ИЗ ФАНЕРЫ		100М2		0				0		0

		0		E54-3-4		РАЗБОРКА ПОДШИВКИ ПОТОЛКОВ ИЗ ДЕКОРАТИВНЫХ ПЛАСТИКОВЫХ ПАНЕЛЕЙ		100М2		0				0		0

		0		E54-3-5		РАЗБОРКА ПОДШИВКИ ПОТОЛКОВ ИЗ ПАНЕЛЕЙ МДФ		100М2		0				0		0

		0		E15-7-1-6 ШHК.ДОП.2		УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДОК С ОДИНАРНЫМ МЕТАЛЛИЧЕСКИМ КАРКАСОМ И ОДНОСЛОЙНОЙ ОБШИВКОЙ ГИПСОКАРТОННЫМИ ПЛИТАМИ С ОБЕИХ СТОРОН. ПЕРЕГОРОДКИ С ШАГОМ СТОЕЧНЫХ ПРОФИЛЕЙ 400ММ, ГЛУХИЕ ВЫСОТОЙ ДО 6,0 М		М2		0

		0		E15-7-17-4		ОБЛИЦОВКА КАРКАСОВ ПАНЕЛЯМИ ДЕКОРАТИВНЫМИ ПЛАСТИКОВЫМИ С УСТРОЙСТВОМ КАРКАСА БЕЗ ОТНОСА ОТ ПОТОЛКА		100М2		0				0		0

		0		E63-12-3		РЕМОНТ ПОТОЛКОВ ОБЛИЦОВАННЫХ ГИПСОКАРТОННЫМИ ЛИСТАМИ ПЛОЩАДЬЮ РЕМОНТИРУЕМЫХ МЕСТ		100М2		0				0		0

				Е8-3-2-1		КЛАДКА СТЕН ИЗ ЛЕГКОБЕТОННЫХ КАМНЕЙ БЕЗ ОБЛИЦОВКИ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М		М3		0				0		0

		0		E53-20-4		КЛАДКА ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ СТЕН ПРОЕМОВ: ВНУТРЕННИХ		100М3		0				0		0

		0		E46-2-9-2		ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН И ПОТОЛКОВ		100М2		0				0		0

				E8-2-7-1		АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ СТЕН И ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЙ		Т		0

				E15-2-1-1		УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН ФАСАДОВ		100М2		0				0		0

		0		E15-2-16-1		ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ		100М2		0				0		0

		0		E15-2-16-2		ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ		100М2		0				0		0

		0		E46-3-7-3		ПРОБИВКА ПРОЕМОВ В КОНСТРУКЦИЯХ ИЗ КИРПИЧА		М3		0

		0		E55-9-4 ШHК.ДОП.5		ПРОБИВКА ПРОЕМОВ СО СПЛОШНЫМ ВЫРАВНИВАНИЕМ ОТКОСОВ В ПЕРЕГОРОДКАХ: КИРПИЧНЫХ		100М2		0				0		0

		0		E20-2-3-9		УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ [РР] НОМЕР 5 РАЗМЕР 200Х600 ММ		РЕШЕТКА		0

		0		E15-2-36-1		ШТУКАТУРКА ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА УЛУЧШЕННАЯ СТЕН		100М2		0				0		0

		0		E15-2-36-2		ШТУКАТУРКА ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА УЛУЧШЕННАЯ ПОТОЛКОВ		100М2		0				0		0

		0		E61-2-9		РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ВНУТРЕННИХ СТЕН ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ: ДО 10 М2		100М2		0.01				0		0

		0		E61-2-11		РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ВНУТРЕННИХ СТЕН ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ: БОЛЕЕ 10 М2		100М2		0				0		0

		0		E61-4-9		РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ПОТОЛКОВ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ: ДО 10 М2		100М2		0				0		0

		0		E61-4-11		РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ПОТОЛКОВ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ: БОЛЕЕ 10 М2		100М2		0				0		0

		0		E61-7-1		РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ОТКОСОВ		100М2		0				0		0

		0		E61-10-3		РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ГЛАДКИХ ФАСАДОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ: ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ БОЛЕЕ 5 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ		100М2		0				0		0

		0		E61-10-1		РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ГЛАДКИХ ФАСАДОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ: ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ ДО 5 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ		100М2		0				0		0

		0		E61-10-2		РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ГЛАДКИХ ФАСАДОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ: ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ ДО 5 М2 ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ 10 ММ (3 РАЗА)		100М2		0

		0		E15-4-24-8		ПРОСТАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ		100М2		0				0		0

		0		E15-4-24-9		ПРОСТАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ ПОТОЛКОВ		100М2		0				0		0

		0		E15-4-25-8		УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН		100М2		0				0		0

		0		E15-4-25-9		УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ ПОТОЛКОВ		100М2		0				0		0

		0		E62-2-4		ПРОСТАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ СТЕН, ШПАТЛЕВКОЙ И С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 %		100М2		0				0		0

		0		E62-3-4		ПРОСТАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОТОЛКОВ, С ШПАТЛЕВКОЙ И С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35		100М2		0				0		0

		0		E62-7-6		УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ СТЕН ЗА ДВА РАЗА, ШПАТЛЕВКОЙ И С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 %		100М2		0.465				0		0

		0		E62-8-6		УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОТОЛКОВ ЗА ДВА РАЗА, С ШПАТЛЕВКОЙ И С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35		100М2		0.178				0		0

		0		E15-4-5-3		ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН СО ШПАТЛЕВКОЙ		100М2		0				0		0

		0		E15-4-5-4		ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ ПОТОЛКОВ СО ШПАТЛЕВКОЙ		100М2		0				0		0

		0		E62-16-6		ОКРАШИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ: РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 % И С ШПАТЛЕВКОЙ		100М2		0				0		0

		0		E62-17-6		ОКРАШИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ: РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 % И С ШПАТЛЕВКОЙ		100М2		0				0		0

		0		E56-9-4		ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ:		100ШТ		0				0		0

		0		E56-9-3		ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В ДЕРЕВЯННЫХ СТЕНАХ:		100ШТ		0				0		0

		0		E56-9-5 ШHК.ДОП.5		ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ: С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ		100ШТ		0				0		0

		0		E56-9-7 ШHК.ДОП.8		ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ ВРУЧНУЮ В ОТКОСАХ: АЛЮМИНИЕВЫХ		100КОРОБ		0				0		0

		0		E56-1-3		ДЕМОНТАЖ ОКОННЫХ КОРОБОК: В РУБЛЕНЫХ СТЕНАХ		100ШТ		0				0		0

		0		E56-1-4 ШHК.ДОП.5		ДЕМОНТАЖ ОКОННЫХ КОРОБОК: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ		100ШТ		0				0		0

		0		E56-1-6 ШHК.ДОП.8		ДЕМОНТАЖ АЛЮМИНИЕВЫХ ОКОННЫХ КОРОБОК В СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ ВРУЧНУЮ		100КОРОБ		0				0		0

		0		E56-2-1		СНЯТИЕ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ: НЕОСТЕКЛЕННЫХ		100М2		0				0		0

		0		E56-2-1		СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН		100М2		0

		0		E56-21-1		УСТАНОВКА ПОЛОТЕН: НАРУЖНЫХ КРОМЕ БАЛКОННЫХ		100ШТ		0

		0		E9-4-14-1 ШHК.ДОП.4		УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ С ПОДГОТОВОКЙ ПРОЕМА И УСТАНОВКОЙ НАКЛАДНЫХ И ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 2,5М2		М2		0				0		0

		0		E9-4-14-2 ШHК.ДОП.4		УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ С ПОДГОТОВОКЙ ПРОЕМА И УСТАНОВКОЙ НАКЛАДНЫХ И ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 2,5М2		М2		0				0		0

		0		E9-4-14-3 ШHК.ДОП.4		УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ В ПОДГОТОВЛЕННЫЕ ПРОЕМЫ ПЛОЩАДЬЮ ДО 2,5М2		М2		0				0		0

		0		E9-4-14-4 ШHК.ДОП.4		УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ В ПОДГОТОВЛЕННЫЕ ПРОЕМЫ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 2,5М2		М2		0				0		0

		0		E10-1-37-1 ШHК.ДОП.11		УСТАНОВКА АЛЮМИНИЕВЫХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ДО 3 М2		100М2		0				0		0

		0		E10-1-37-2 ШHК.ДОП.11		УСТАНОВКА АЛЮМИНИЕВЫХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ БОЛЕЕ 3 М2		100М2		0				0		0

		0		E10-1-36-5 ШHК.ДОП.11		УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ АЛЮМИНИЯ		100М2		0				0		0

		0		E56-12-1		СМЕНА ДВЕРНЫХ ПРИБОРОВ: ПЕТЛИ		100ШТ		0				0		0

		0		E56-12-5		СМЕНА ДВЕРНЫХ ПРИБОРОВ: ЗАМКИ ВРЕЗНЫЕ		100ШТ		0.01				0		0

		0		E56-12-6		СМЕНА ДВЕРНЫХ ПРИБОРОВ: ЗАМКИ НАКЛАДНЫЕ		100ШТ		0				0		0

		0		E69-27-3		СНЯТИЕ ЛАКОКРАСОЧНОГО ПОКРЫТИЯ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ: С МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ		М2		0				0		0

		0		E62-29-2		ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ДВА РАЗА (Контейнера и двери металлические		100М2		0.04				0		0

		0		E62-28-2		ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КРОВЕЛЬ: ЗА ДВА РАЗА (КРЫШИ КОНТЕЙНЕРОВ)		100М2		0

		0		E15-4-30-2		МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2		100М2		0				0		0

		0		E62-4-4		ПРОСТАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ОКОН: С ПОДГОТОВКОЙ И РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ БОЛЕЕ 35 %		100М2		0				0		0

		0		E62-5-4		ПРОСТАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ДВЕРЕЙ: С ПОДГОТОВКОЙ И РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ БОЛЕЕ 35 %		100М2		0				0		0

		0		E68-12-5		РАЗБОРКА СТЯЖЕК		100М3		0				0		0

		0		E11-1-11-1		УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ		100М2		0

		0		E11-1-11-2 К=6		УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 11-01-011-01 ЗА 10 PАЗ		100М2		0

				E11-1-11-3		УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ		100М2		0				0		0

		0		E11-1-11-4 К=16		УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 11-01-011-03 ЗА 16 PАЗ		100М2		0				0		0

		0		E11-1-11-3		УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ		100М2		0				0		0

				E11-1-11-4 К=6		УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 11-01-011-03 ЗА 6 PАЗ		100М2		0				0		0

		0		E57-2-1		РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: ИЗ ЛИНОЛЕУМА И РЕЛИНА		100М2		0.178				0		0

		0		E57-3-1		РАЗБОРКА ПЛИНТУСОВ: ДЕРЕВЯННЫХ И ИЗ ПЛАСТМАССОВЫХ МАТЕРИАЛОВ		100М		0.18				0		0

		0		E57-10-3		ЗАДЕЛКА ВЫБОИН В ПОЛАХ ЦЕМЕНТНЫХ ПЛОЩАДЬЮ ДО: 1,0 М2		100МЕСТ		0.04

		0		E11-1-36-2		УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ЛИНОЛЕУМА НА КЛЕЕ		100М2		0.178				0		0

		0		E11-1-40-3 ШHК.ДОП.6		УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПЛАСТИКОВЫХ НА ВИНТАХ САМОНАРЕЗАЮЩИХ		100М		0.18				0		0

		0		E62-18-2		ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ: ПЛИНТУСОВ И ГАЛТЕЛЕЙ		100М2		0				0		0

		0		E15-1-94-1 ШHК.ДОП.9		ОБЛИЦОВКА ВНУТРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ДЕКОРАТИВНЫМИ ОГНЕСТОЙКИМИ ПАНЕЛЯМИ: СТЕН С УСТРОЙСТВОМ КАРКАСА ИЗ ЖЕСТЯНОГО ПРОФИЛЯ		100М2		0.02				0		0

		0		E15-1-94-3 ШHК.ДОП.9		ОБЛИЦОВКА ВНУТРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ДЕКОРАТИВНЫМИ И ОГНЕСТОЙКИМИ ПАНЕЛЯМИ: ПОТОЛКОВ С УСТРОЙСТВОМ КАРКАСА ИЗ ЖЕСТЯНОГО ПРОФИЛЯ		100М2		0				0		0

		0		E62-41-1		ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДОВ ОТ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫХ И МАСЛЯНЫХ КРАСОК: С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ		100М2		0				0		0

				E62-25-7		ШПАТЛЕВКА ФАСАДОВ: ПРОСТЫХ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ		100М2		0				0		0

				E62-25-1		ОГРУНТОВКА ФАСАДОВ: ПРОСТЫХ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ		100М2		0				0		0

				E15-4-14-3		ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ВОДОЭМУЛЬСИОННАЯ		100М2		0				0		0

		0		E15-4-12-3		ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ВОДОЭМУЛЬСИОННАЯ		100М2		0				0		0

		0		E62-19-1		ОКРАСКА ИЗВЕСТКОВЫМИ СОСТАВАМИ ФАСАДОВ ПРОСТЫХ ПО: ШТУКАТУРКЕ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ С ШПАТЛЕВКОЙ		100М2		0				0		0

		0		E15-4-50-1 ШHК.ДОП.6		ОТДЕЛКА ФАСАДОВ ДЕКОРАТИВНЫМ ПОКРЫТИЕМ «ХОПЕР» ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ С ЛЕСОВ И ЗЕМЛИ:ОДНОТОННОЕ		100М2		0				0		0

		0		E62-21-10		ПРОСТАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ФАСАДОВ С ПОД ГОТОВКОЙ И РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 % С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ		100М2		0				0		0

		0		E8-7-2-1		ЛЕСА ПРИ ВЫСОТЕ ПОМЕЩЕНИЙ ДО 6 М		100М2		0

		0		E8-7-1-2		УСТАНОВКА И РАЗБОРКА НАРУЖНЫХ ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16 М ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ ПРОЧИХ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ		100М2		0

		0		E69-7-1		УСТРОЙСТВО: ХОДОВ ДЛЯ КРОВЛИ /ТРАП/		100П.М		0.12

		0		E62-35-2		ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК И ОГРАД ЗА ДВА РАЗА		100М2		0

		0		E15-4-30-4		МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК, ТРУБ, ПЕРЕПЛЕТОВ И Т.П. ЗА  ДВА РАЗА		100М2		0

		0		E9-8-2-1		РУЧНАЯ ЭЛЕКТРОДУГОВАЯ СВАРКА СТЫКОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ ПРИ ТОЛЩИНЕ СВАРИВАЕМОЙ СТАЛИ ММ, ДО: 6		10М		0

		0		E10-1-39-5		УСТАНОВКА ЛЮКОВ В ПЕРЕКРЫТИЯХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 2 М2		100М2		0				0		0

		0		0		ЗАМОК НАВЕСНОЙ		КОМПЛ		0

		0		E9-3-29-1		МОНТАЖ ЛЕСТНИЦ		Т		0				0		0

		0		0		УСТРОЙСТВО КОНКИ, ЕНДОВЫ, РАЗЖЕЛОБКИ, СНЕГОДЕРЖАТЕЛЬ		М		0				0		0

		0		29922		РЕЙКИ ПЛАСТИКОВЫЕ ДЛЯ ОБЛИЦОВКИ ПЛАСТИКА		М		0				0		0

		0		E63-12-3		РЕМОНТ ПОТОЛКОВ ОБЛИЦОВАННЫХ ГИПСОКАРТОННЫМИ ЛИСТАМИ ПЛОЩАДЬЮ РЕМОНТИРУЕМЫХ МЕСТ		100М2		0				0		0

		0		Л1		ЛЮК ЛК-1 ПО ПРОЕКТУ		Т		0				0		0

		0		Ц08-02-396-22		КОРОБА ПЛАСТМАССОВЫЕ ШИРИНОЙ 120ММ		100М		0

		0		E7-1-54-15		УСТРОЙСТВО ИЗ КОЛЮЧЕЙ ПРОВОЛОКИ ПО ГОТОВЫМ КОНСТРУКЦИЯМ		100М		0

		СОСТАВИЛ ________________ Насридинов Х.И.



&L&7ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС TNQURILISH 5.0&R&7 19-67-78

&L&7 &CСтраница &P&R&7



Лист1

												пр		чч		т

		№		РЕГИОНЫ		Прочие затраты подрядчика (Пп)		без		сотстрахом 12%

		1		РЕСПУБЛИКА УЗБ		21.06%		11329.14		12688.64		17.27%

		2		КР		24.25%		11655.72		13054.41		17.27%

		3		Г.Ташкент		17.27%		12646.34		14163.90		17.27%		10695.76		3%

				ОБЛАСТИ

		1		Ташкентская об		22.82%		13543.65		15168.89		17.27%		10695.76		3%

		2		Андижанская об		28.31%		10525.87		11788.97		17.27%		8952.62		3%

		3		Бухарская об		24.65%		9018.49		10100.71		17.27%		9490.07		2%

		4		Джизакская об		24.69%		8515.94		9537.85		17.27%		9145.33		3%

		5		Кашадарьинская об		24.15%		9933.45		11125.46		17.27%		11125.46		5%

		6		Наманганская об		30.29%		8633.72		9669.77		17.27%		8952.62		3%

		7		Навоийская об		23.35%		12384.85		13871.03		17.27%		8,600		3%

		8		Самаркандская об		18.11%		8178.37		9159.77		17.27%		9145.33		3%

		9		Сурхандарьинская об		22.28%		12015.63		13457.51		17.27%		10695.76		3%

		10		Сырдарьинская об		26.14%		10829.97		12129.57		17.27%		9145.33		3%

		11		Ферганская об		20.92%		9601.72		10753.93		17.27%		9027.48		3%

		12		Хорезмская об		19.00%		7383.54		8269.56		17.27%		7686.24		3%





U M S TALABLARGA
MOS ALOQA OPERATORI









Локально ресурная ведомость на 16 объектов/AND5746.xls
после экспертизы

																Приложения № ___ к

																Заказу №______

																к договору №191Д-19-ДУЗ

																от 26.07.2019г.

		СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ НА

		AND5746 CS-2105 ДСЕНИ

		Текущий ремонт кровли базовой станции и помещение аппаратной расположенной по адресу: Андижанская область, г.Андижан, ул. Бобур шох, дом №5.

		ОСНОВАНИЕ:Дефектный акт

		№		ОБОСНОВАНИЕ		НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И РЕСУРСОВ		ЕД.ИЗМ		КОЛ-ВО				ЦЕНА		СУММА

										НА ЕДИНИЦУ		ПО ПРОЕКТУ

		1		2		3		4		5		6		7		8

				РАЗДЕЛ: РАЗБОРКА И ДЕМОНТАЖ

		0		E46-4-1-2		РАЗБОРКА ФУНДАМЕНТОВ БЕТОННЫХ		М3		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		9.59		0		8,952.62		0

		0		01159		МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ		МАШ-Ч		5.68		0		809.60		0

		0		E46-4-1-4		РАЗБОРКА СТЕН КИРПИЧНЫХ		М3		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		8.24		0		8,952.62		0

		0		00001		МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ		МАШ-Ч		2.3		0		809.60		0

		0		E46-4-1-5		РАЗБОРКА СТЕН ШЛАКОБЛОЧНЫХ И Т.П.		М3		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		6.64		0		8,952.62		0

		0		01159		МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ		МАШ-Ч		1.54		0		809.60		0

		0		E47-1-1-4		ОЧИСТКА УЧАСТКА ОТ МУСОРА		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		3.91		0		8,952.62		0

		0		E58-1-2		РАЗБОРКА СТРОПИЛ СО СТОЙКАМИ И ПОДКОСАМИ ИЗ ДОСОК		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		22.68		0		8,952.62		0

		0		0		МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ		ТН		0.9		0		0.00		0

		0		E58-3-1		РАЗБОРКА МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ И ОБДЕЛОК ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ		100М		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		9.1		0		8,952.62		0

		0		E46-4-8-1		РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		14.38		0		8,952.62		0

		0		E46-4-8-2		РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		8.58		0		8,952.62		0

		0		E46-4-8-4		РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ ВОЛНИСТЫХ И ПОЛУВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		15.9		0		8,952.62		0

		0		E58-17-4		РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ ВОЛНИСТЫХ И ПОЛУВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		24.39		0		8,952.62		0

		0		0		МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ		ТН		1.45		0		0.00		0

		0		E46-4-8-3		РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ПЛИТ И ЧЕРЕПИЦЫ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		55.52		0		8,952.62		0

		0		E58-17-14 ШHК.ДОП.6		РАЗБОРКА ВЫРАВНИВАЮЩИХ ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК, ПО БЕТОННОМУ ОСНОВАНИЮ, ТОЛЩИНОЙ В ММ, ДО 30		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		116.76		0		8,952.62		0

		0		E1-2-57-1		РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 1		100М3		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		118		0		8,952.62		0

		0		E31-А36-1		ПОГРУЗКА МУСОРА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ		Т		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		3.72		0		8,952.62		0

		0		E31-А26-2		РАЗГРУЗКА МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ		Т		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		0.28		0		8,952.62		0

		0		C310-1010		ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЕМ НА 10 КМ, КЛАСС ГРУЗА 1		Т		0

		0		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0.1052		0		8,952.62		0

		0		00163		АВТОМОБИЛИ САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т		МАШ-Ч		0.1052		0		38,924.05		0

				РАЗДЕЛ: ЗЕМЕЛЬНЫЕ И ФУНДАМЕНТНЫЕ РАБОТЫ

		0		E1-2-61-1		ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 1		100М3		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		88.5		0		8,952.62		0

		0		E6-1-1-1		УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ		100М3		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		180		0		8,952.62		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.13		0		30,452		0

		0		0		БЕТОН М100		М3		102		0		388,000		0

		0		E6-1-1-5		УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ПОД КОЛОННЫ ОБЪЕМОМ ДО 3 М3		100М3		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		785.88		0		8,952.62		0

		0		00112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		0.27		0		42,323.45		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.99		0		30,452		0

		0		0		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0.0238		0		8,500,000		0

		0		30652		ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1		Т		0.027		0		5,000,000		0

		0		0		ПРОВОЛОКА		Т		0.0061		0		5,750,000		0

		0		0		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД		М3		0.74		0		2,200,000		0

		0		45022		БЕТОН М200		М3		101.5		0		450,000		0

		0		0		ЩИТЫ ИЗ ДОСОК		М2		64.1		0		90,000		0

		0		С124-9210		АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ		Т		0				8,400,000		0

		0		E11-1-2-4		УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЩЕБЕНОЧНЫХ		М3		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		2.5		0		8,952.62		0

		0		01866		ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		0.93		0		666.54		0

		0		14352		КАМЕННАЯ МЕЛОЧЬ М-300 ФРАКЦИИ 3-10ММ		М3		0.11		0		59500		0

		0		0		ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		М3		1.19		0		50400		0

		0		E6-1-1-22		УСТРОЙСТВО ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПРИ ШИРИНЕ ПОВЕРХУ ДО 1000 ММ С ОПАЛУБКОЙ		100М3		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		446.04		0		8,952.62		0

		0		02016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		123.76		0		2,574.28		0

		0		30407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0.013		0		8,500,000		0

		0		30652		ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1		Т		0.025		0		5,000,000.00		0

		0		32524		КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ		Т		0.0303		0		6,854,000.00		0

		0		35310		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42		Т		0.13		0		13,500,000		0

		0		0		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ III СОРТА		М3		0.61		0		2,200,000.00		0

		0		44011		АРМАТУРА		Т		6.6		0		8,400,000.00		0

		0		0		БЕТОН		М3		101.5		0		450,000.00		0

		0		51619		ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ		М2		39.2		0		90,000.00		0		0

		0		E6-1-35-2		УСТРОЙСТВО ПОЯСОВ БЕЗ ОПАЛУБКИ Б=12,5		100М3		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		516.46		0		8,952.62		0

		0		00112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		0.27		0		42,323.45		0

		0		02016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		208.25		0		2,574.28		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		1.07		0		30,452		0

		0		0		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42		Т		0.25		0		13,500,000		0

		0		45013		БЕТОН М150		М3		101.5		0		400,000		0

		0		E6-1-1-15		УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТНЫХ ПЛИТ БЕТОННЫХ ПЛОСКИХ		100М3		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		116.82		0		8,952.62		0

		0		00112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		0.27		0		42,323		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.71		0		30,452		0

		0		30407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0.002		0		10,000,000		0

		0		45027		БЕТОН (КЛАСС ПО ПРОЕКТУ)		М3		102		0		450,000		0

		0		51620		ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 40 ММ		М2		3.6		0		90,000		0

				РАЗДЕЛ: КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

		0		E10-1-2-1		УСТАНОВКА СТРОПИЛ		М3		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		24.09		0		8,952.62		0

		0		01556		БЕНЗОПИЛЫ		МАШ-Ч		0.44		0		462.875		0

		0		0		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.22		0		30,452		0

		0		30407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0.0072		0		10,000,000		0

		0		32501		ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 1,8 КГ		Т		0.038		0		6,200,000		0

		0		0		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ВСЕЙ ДЛИНОЙ И ШИРИНОЙ		М3		1.05		0		2,200,000		0

		0		E10-1-10-1		УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСА ИЗ БРУСЬЕВ		М3		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		22.5		0		8,952.62		0

		0		00521		ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		0.23		0		459.2		0

		0		01556		БЕНЗОПИЛЫ		МАШ-Ч		0.33		0		462.875		0

		0		0		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.36		0		30,452		0

		0		0		БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ		Т		0.0075		0		10,750,000		0

		0		30407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0.003		0		10,000,000		0

		0		32502		ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 2,825 КГ		Т		0.0031		0		6,200,000		0

		0		0		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ВСЕЙ ДЛИНОЙ И ШИРИНОЙ		М3		1.06		0		2,200,000		0

		0		E12-2-2-2 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧА И БЕТОНА		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		29.9		0		8,952.62		0

		0		00913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0		2,347.84		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.25		0		30,452		0

		0		32104		МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ		Т		0.244		0		5,500,000		0

		0		E58-12-3		УСТРОЙСТВО ОБРЕШЕТКИ С ПРОЗОРАМИ ИЗ ДОСОК И БРУСКОВ ПОД КРОВЛЮ ИЗ: АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		18.8		0		8,952.62		0

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.1		0		30,452.00		0

		0		45401		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0.006		0		8,500,000		0

		0		36077		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД		М3		1.02		0		2,200,000		0

		0		E58-12-2		УСТРОЙСТВО ОБРЕШЕТКИ С ПРОЗОРАМИ ИЗ ДОСОК И БРУСКОВ ПОД КРОВЛЮ ИЗ: ЛИСТОВОЙ СТАЛИ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		21.35		0		8,952.62		0

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.19		0		30,452.00		0

		0		30407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0.006		0		8,500,000		0

		0		36077		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ III СОРТА		М3		1.8		0		2,200,000		0

		0		E12-3-4-1 ШHК.ДОП.10		УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ ПРОФНАСТИЛА, МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ		100 М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		38.53		0		8,952.62		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.4		0		30,452.00		0

		0		05377		ПРОФНАСТИЛ ОЦИНКОВАННЫЙ 0,4-0,5 мм, МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА		М2		110		0		58,000		0

		0		0		УСТРОЙСТВО КОНКИ, ЕНДОВЫ, РАЗЖЕЛОБКИ, СНЕГОДЕРЖАТЕЛЬ		М		0				28,300		0

		0		30818		ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ 4,8X35		ШТ		645		0		350		0

		0		30819		ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ 4,8Х80 ММ		ШТ		81		0		450		0

		0		E12-1-7-1		УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ИЗ ВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ С ОБРЕШЕТКОЙ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		47.91		0		8,952.62		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.58		0		30,452.00		0

		0		30032		ШИФЕР		М2		135		0		22,750		0

		0		30383		ГВОЗДИ ПРОВОЛОЧНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ ДЛЯ АСБЕСТОЦЕМЕНТНОЙ КРОВЛИ 4,5Х120 ММ		Т		0.008		0		10,000,000		0

		0		32501-07		ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК		Т		0.015		0		6,200,000		0

		0		33729		СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,7 ММ (КОНКИ, ЕНДОВЫ)		Т		0.02		0		8,500,000		0

		0		0		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД		М3		1.04		0		2,200,000		0

		0		E12-1-7-3		УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ИЗ ВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ БЕЗ ОБРЕШЕТКИ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		47.23		0		8,952.62		0

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.4		0		30,452.00		0

		0		30032		ШИФЕР		М2		130		0		22,750		0

		0		30383		ГВОЗДИ ПРОВОЛОЧНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ ДЛЯ АСБЕСТОЦЕМЕНТНОЙ КРОВЛИ 4,5Х120 ММ		Т		0.00014		0		10,000,000		0

		0		32501		ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК		Т		0.027		0		6,200,000		0

		0		33729		СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,7 ММ (КОНКИ, ЕНДОВЫ)		Т		0.02		0		8,500,000		0

		0		E58-6-1		РЕМОНТ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ ПОКРЫТИЯ ИЗ АСБОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ: ОБЫКНОВЕННОГО ПРОФИЛЯ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		81.2		0		8,952.62		0

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.89		0		30,452.00		0

		0		30032		ШИФЕР		М2		135		0		22,750		0

		0		30383		ГВОЗДИ ПРОВОЛОЧНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ ДЛЯ АСБЕСТОЦЕМЕНТНОЙ КРОВЛИ 4,5Х120 ММ		Т		0.0019		0		10,000,000		0

		0		32501		ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК		Т		0.005		0		6,200,000		0

		0		33729		СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА (КОНКИ, ЕНДОВЫ)		Т		0.04		0		8,500,000		0

		0		E58-7-1 ШHК.ДОП.3		РЕМОНТ ОТДЕЛЬНЫМИ МЕСТАМИ РУЛОННОГО ПОКРЫТИЯ С ПРОМАЗКОЙ БИТУМНЫМИ СОСТАВАМИ: С ЗАМЕНОЙ 1 СЛОЯ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		22.35		0		8,952.62		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.1		0		30,452.00		0

		0		32104		МАСТИКА		Т		0.33		0		5,500,000		0

		0		44259		МАТЕРИАЛЫ РУЛОННЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ "ИЗОЛ", "ФОЛЬГАИЗОЛ",  "ПОЛИИЗОЛ" ТОЛЬШИНОЙ НЕ МЕНЕЕ 3 ММ		М2		115		0		16,500		0

		0		E10-1-3-1		УСТРОЙСТВО СЛУХОВЫХ ОКОН		1МЕСТО		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		6.63		0		8,952.62		0

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.11		0		30,452.00		0

		0		45401		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0.0014		0		8,500,000		0

		0		45024		ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД КРУГЛЫЕ		М3		0.06		0		900,000.00		0

		0		36077		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД		М3		0.16		0		2,200,000		0

		0		44330		ПЕРЕПЛЕТЫ ОКОННЫЕ		М2		0.5		0		120,000		0

		0		44424		ПРИБОРЫ ОКОННЫЕ		КОМП		1		0		30,000		0

		0		E12-2-4-1 ШHК.ДОП.3		УСИЛЕНИЕ РУЛОННЫХ ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ В МЕСТАХ ПРИМЫКАНИЯ К АНКЕРАМ В ВИДЕ ТРУБ ПРИ ДИАМЕТРЕ ДО 200 ММ НА ПЕРВЫЙ СЛОЙ		10 ПРИМЫКАНИЙ		0.4

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		45.8		18.32		8,952.62		164,012

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.1		0.04		30,452.00		1,218

		0		32104		МАСТИКА		Т		0.03		0.012		5,500,000		66,000

		0		44259		МАТЕРИАЛЫ РУЛОННЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ "ИЗОЛ", "ФОЛЬГАИЗОЛ",  "ПОЛИИЗОЛ" ТОЛЬШИНОЙ НЕ МЕНЕЕ 3 ММ		М2		15		6		16,500		99,000

		0		0		РАСТВОР М100		М3		0.05		0.02		425,000		8,500

		0		E12-2-4-5 ШHК.ДОП.3		УСИЛЕНИЕ РУЛОННЫХ ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ В МЕСТАХ ПРИМЫКАНИЯ К ВЫСТУПАЮЩИМ МЕТАЛЛИЧЕСКИМ КОНСТРУКЦИЯМ, /АМС/ ПРОХОДЯЩИМ ЧЕРЕЗ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ		10 ПРИМЫКАНИЙ		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		39.2		0		8,952.62		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.1		0		30,452.00		0

		0		32104		МАСТИКА		Т		0.02		0		5,500,000		0

		0		44259		МАТЕРИАЛЫ РУЛОННЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ "ИЗОЛ", "ФОЛЬГАИЗОЛ",  "ПОЛИИЗОЛ" ТОЛЬШИНОЙ НЕ МЕНЕЕ 3 ММ		М2		8		0		16,500		0

		0		E12-2-1-2 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ		100М2		0.03

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		38.9		1.167		8,952.62		10,448

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.53		0.0159		30,452.00		484

		0		0		РАСТВОР М25		М3		2.5		0.075		425,000		31,875				5		85

		0		32104		МАСТИКА		Т		0.244		0.00732		5,500,000		40,260				4.148

		0		44070		МАТЕРИАЛЫ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РУЛОННЫЕ "ИЗОЛ", "ФОЛЬГАИЗОЛ",  "ПОЛИИЗОЛ" ТОЛЬШИНОЙ НЕ МЕНЕЕ 3 ММ		М2		117		3.51		16,500		57,915				1989

		0		E12-2-2-5		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНАХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПРИМИНИТЕЛЬНО К ЦОКОЛЮ И К СТОЕК КОНТЕЙНЕРА ФУНДАМЕНТУ		100М2		0										0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		36		0		8,952.62		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.15		0		30,452.00		0

		0		32104		МАСТИКА		Т		0.244		0		5,500,000		0

		0		44070		МАТЕРИАЛЫ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РУЛОННЫЕ "ИЗОЛ", "ФОЛЬГАИЗОЛ",  "ПОЛИИЗОЛ" ТОЛЬШИНОЙ НЕ МЕНЕЕ 3 ММ		М2		117		0		16,500		0

		0		E58-23-1		УСТАНОВКА СТАЛЬНОЙ ГИЛЬЗЫ И ФАРТУКА ПРИ ОБДЕЛКЕ МЕСТ ПРИМЫКАНИЯ МЯГКОЙ КРОВЛИ		1МЕСТО		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		8.83		0		8,952.62		0

		0		02016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		0.5		0		2,574.28		0

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.04		0		30,452.00		0

		0		45024		БЕТОН М400 В30		М3		0.032		0		450,000.00		0

		0		30956		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.001		0		25,200,000		0

		0		32104		МАСТИКА		Т		0.06		0		5,500,000		0

		0		44070		МАТЕРИАЛЫ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РУЛОННЫЕ "ИЗОЛ", "ФОЛЬГАИЗОЛ",  "ПОЛИИЗОЛ" ТОЛЬШИНОЙ НЕ МЕНЕЕ 3 ММ		М2		17.25		0		16,500		0

		0		33729		СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,7 ММ		Т		0.005		0		8,500,000		0

		0		35312		ЭЛЕКТРОДЫ		Т		0.0005		0		13,500,000		0

		0		63498		ГИЛЬЗЫ СТАЛЬНЫЕ С ФЛАНЦАМИ		Т		0.015		0		39,000,000		0

		0		E12-1-17-1		УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ ТОЛЩИНОЙ 15 ММ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		27.22		0		8,952.62		0

		0		00112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		1.26		0		42,323.45		0

		0		0		РАСТВОР М100		М3		1.53		0		425,000		0

		0		E12-1-17-2 К=5		УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ НА КАЖДЫЙ 1 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ К [12 01 017 01] ЗА 85 PАЗ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		8.5		0		8,952.62		0

		0		00112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		1.7		0		42,323.45		0

		0		0		РАСТВОР М100		М3		8.67		0		425,000		0

		0		E58-16-9		РЕМОНТ ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКИ ПЛОЩАДЬЮ ЗАДЕЛКИ ДО: 1,0 М2		100МЕСТ		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		130.45		0		8,952.62		0

		0		0		РАСТВОР М100		М3		2.14		0		425,000		0

		0		E12-1-21-1 ШHК.ДОП.1		УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ПЛОСКИХ ИЗ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОГО НАПЛАВЛЯЕМОГО РУЛОННОГО МАТЕРИАЛА НА МАСТИКЕ ПЕРВЫЙ СЛОЙ ПОДКЛАДОЧНЫЙ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		75.07		0		8,952.62		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.24		0		30,452.00		0

		0		0		ГОРЕЛКИ		МАШ-Ч		15.16		0		80.96		0

		0		0		КОТЛЫ  БИТУМНЫЕ  ПЕРЕДВИЖНЫЕ  400  Л		МАШ-Ч		2.34		0		2,347.84		0

		0		31934		БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ РУЛОННЫЙ МАТЕРИАЛ "ПОЛИИЗОЛ" "ИЗОЛ", "ФОЛЬГАИЗОЛ",  "ПОЛИИЗОЛ" ТОЛЬШИНОЙ НЕ МЕНЕЕ 3 ММ		М2		125		0		16,500		0

		0		32136		МАСТИКА		Т		0.25		0		5,500,000		0

		0		45077		ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ		КГ		30		0		2,500		0

		0		E12-1-21-2 ШHК.ДОП.1		УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ПЛОСКИХ ИЗ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОГО НАПЛАВЛЯЕМОГО РУЛОННОГО МАТЕРИАЛА НА МАСТИКЕ ВТОРОЙ СЛОЙ НАКРЫВОЧНЫЙ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		22.99		0		8,952.62		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.1		0		30,452.00		0

		0		0		ГОРЕЛКИ		МАШ-Ч		8.7		0		80.96		0

		0		31934		БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ РУЛОННЫЙ МАТЕРИАЛ "ПОЛИИЗОЛ" "ИЗОЛ", "ФОЛЬГАИЗОЛ",  "ПОЛИИЗОЛ" ТОЛЬШИНОЙ НЕ МЕНЕЕ 3 ММ		М2		125		0		16,500		0

		0		32136		МАСТИКА		Т		0.25		0		5,500,000		0

		0		45077		ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ		КГ		30		0		2,500		0

		0		E12-1-21-3 ШHК.ДОП.1		УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ПЛОСКИХ ИЗ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОГО НАПЛАВЛЯЕМОГО РУЛОННОГО МАТЕРИАЛА МАСТИКЕ ВТОРОЙ СЛОЙ НАКРЫВОЧНЫЙ НА СУХО		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		16.35		0		8,952.62		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.1		0		30,452.00		0

		0		0		ГОРЕЛКИ		МАШ-Ч		8.7		0		80.96		0

		0		31934		БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ РУЛОННЫЙ МАТЕРИАЛ "ПОЛИИЗОЛ" "ИЗОЛ", "ФОЛЬГАИЗОЛ",  "ПОЛИИЗОЛ" ТОЛЬШИНОЙ НЕ МЕНЕЕ 3 ММ		М2		125		0		16,500		0

		0		45077		ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ		КГ		30		0		2,500		0

		0		E12-1-4-4		УСТРОЙСТВО ПРИМЫКАНИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ НАПЛАВЛЯЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ К СТЕНАМ И ПАРАПЕТАМ ВЫСОТОЙ ДО 600 ММ БЕЗ ФАРТУКОВ		100М		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		35.5		0		8,952.62		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.15		0		30,452.00		0

		0		0		ГОРЕЛКИ		МАШ-Ч		5.26		0		80.96		0

		0		31934		БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ РУЛОННЫЙ МАТЕРИАЛ "ПОЛИИЗОЛ" "ИЗОЛ", "ФОЛЬГАИЗОЛ",  "ПОЛИИЗОЛ" ТОЛЬШИНОЙ НЕ МЕНЕЕ 3 ММ		М2		252		0		16,500		0

		0		0		РАСТВОР М100		М3		0.51		0		425,000		0

		0		45077		ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ		КГ		8.4		0		2,500		0

		0		E12-1-10-1		УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ [БРАНДМАУЭРЫ, ПАРАПЕТЫ, СВЕСЫ И Т.П.] ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		112.75		0		8,952.62		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.07		0		30,452.00		0

		0		32522		ПРОВОЛКА		Т		0.012		0		5,750,000		0

		0		33732		СТАЛЬ ОЦИНКОВАННАЯ ЛИСТОВАЯ ТОЛЩИНА ЛИСТА 0,5 ММ		Т		0.57		0		8,500,000		0

		0		E12-1-9-2		УСТРОЙСТВО ЖЕЛОБОВ ПОДВЕСНЫХ		100М		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		31.41		0		8,952.62		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.09		0		0		0

		0		30383		ГВОЗДИ ПРОВОЛОЧНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ ДЛЯ АСБЕСТОЦЕМЕНТНОЙ КРОВЛИ 4,5Х120 ММ		Т		0.0038		0		10,000,000		0

		0		0		ПОКОВКИ ОЦИНКОВАННЫЕ		Т		0.169		0		6,200,000		0

		0		0		ЖЕЛОБА ГОТОВЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ		М		100		0		28,300		0		0

		0		E12-1-8-3 ШHК.ДОП.6		НАВЕСКА ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ИЗ КИРПИЧА ИЛИ ЛЕГКОГО БЕТОНА, ДИАМЕТРОМ ДО:140 ММ		100М		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		38.4		0		8,952.62		0

		0		47801		ТРУБЫ ВОДОСТОЧНЫЕ С КОЛЕНАМИ С ВОРОНКАМИ		М		113		0		18,800.00		0

		0		E12-3-5-1 ШHК.ДОП.8		УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ПРИМЕНИТЕЛЬНО ДЛЯ НАВЕСНОГО КОЗЫРЬКА		100 М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		48.63		0		8,952.62		0

		0		01041		ШУРУПОВЕРТЫ		МАШ-Ч		10.45		0		411.13		0

		0		01556		БЕНЗОПИЛЫ		МАШ-Ч		2.83		0		462.88		0

		0		02491		СТАНОК ФАЛЬЦЕПРОКАТНЫЙ		МАШ-Ч		10		0		5,376.25		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.13		0		30,452.00		0

		0		19851		ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ ОЦИНКОВАНЫЕ, РАЗМЕРОМ 5Х45 ММ		Т		0.003		0		22,100,000		0

		0		19852		СТАЛЬ ОЦИНКОВАННАЯ В РУЛОНАХ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ, С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ		Т		0.637		0		10,200,000		0

		0		19853		КЛЯММЕРЫ ОЦИНКОВАННЫЕ		100ШТ		2.19		0		500		0

		0		19854		АНТИСЕПТИК		Л		67.13		0		5,000		0

		0		36060		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД		М3		2.45		0		2,200,000		0

		0		61151		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 3Х70 ММ, ГОСТ 4028-63		КГ		3.6		0		10,000		0

		0		E69-7-1		УСТРОЙСТВО: ХОДОВ ДЛЯ КРОВЛИ /ТРАП/		100П.М		0.15								9		Сурхандарьинская об		22.28%		7129.14		8198.511

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		20.8		3.12		8,952.62		27,932		10		Сырдарьинская об		26.14%		6754.05		7767.1575

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.1		0.015		30,452.00		457		11		Ферганская об		20.92%		6210.6		7142.19

		0		30407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0.006		0.0009		8,500,000		7,650		12		Хорезмская об		19.00%		5634.48		6479.652

		0		0		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ВСЕЙ ДЛИНОЙ И ШИРИНОЙ		М3		0.3		0.045		2,200,000		99,000

		0		36167		ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ИЗ БЕРЕЗЫ ИЛИ ЛИПЫ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 25, 32, 40 ММ, III СОРТА		М3		2.14		0.321		2,200,000		706,200

		0		E10-1-39-5		УСТАНОВКА ЛЮКОВ В ПЕРЕКРЫТИЯХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 2 М2		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		142.68		0		8,952.62		0

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		1.84		0		30,452.00		0

		0		E9-3-29-1		МОНТАЖ ЛЕСТНИЦ		Т		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		32.37		0		8,952.62		0

		0		50781		СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ		Т		1		0		8,500,000		0

		0		Л1		ЛЮК ЛК-1 ПО ПРОЕКТУ		Т		0				7,500,000		0

				РАЗДЕЛ: ОБШЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

		0		Е7-1-54-12		УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАД ПО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМ СТОЛБАМ БЕЗ ЦОКОЛЯ ИЗ СЕТЧАТЫХ ПАНЕЛЕЙ ВЫСОТОЙ ДО 2,2 М		100М		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		149		0		8,952.62		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.78		0		30,452.00		0										зарплата

		0		32522		ПРОВОЛКА		Т		0.002		0		5,750,000		0

		0		35312		ЭЛЕКТРОДЫ		Т		0.012		0		13,500,000		0

		0		42384		СТОЛБЫ ПРОФИЛЬНЫЕ ВЫСОТОЙ ДО 2,2 М		ШТ		33.3		0		10,000		0

		0		45010		ПАНЕЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СЕТЧАТЫЕ		М2		189		0		63,000		0

		0		45024		БЕТОН М200		М3		1.38		0		450,000		0

		0		Е7-1-55-9		УСТРОЙСТВО КАЛИТОК БЕЗ УСТАНОВКИ СТОЛБОВ ПРИ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАДАХ И ОГРАДАХ ИЗ ПАНЕЛЕЙ		100ШТ		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		71		0		8,952.62		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.34		0		30,452.00		0

		0		02016		УСТАНОВКА ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ		МАШ-Ч		11.6		0		2,574		0

		0		35312		ЭЛЕКТРОДЫ		Т		0.012		0		13,500,000		0

		0		44395		ПОЛОТНО КАЛИТОК С ПЕТЛЯМИ И С ЗАМКОМ		ШТ		100		0		850,000		0

		0		E68-23-1		РЕМОНТ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ: МЕЛКИХ		М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		1.88		0		8,952.62		0

		0		02016		УСТАНОВКА ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ		МАШ-Ч		0.45		0		2,574		0

		0		35312		ЭЛЕКТРОДЫ		Т		0.0002		0		13,500,000		0

		0		E53-16-1 ШHК.ДОП.6		РЕМОНТ КЛАДКИ СТЕН ОТДЕЛЬНЫМИ МЕСТАМИ: КИРПИЧНОЙ		М3		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		35.39		0		8,952.62		0

		0		0		РАСТВОР М100		М3		0.253		0		425,000		0

		0		43121		КИРПИЧ		1000ШТ		0.402		0		1,500,000		0

		0		E54-3-2		РАЗБОРКА ПОДШИВКИ ПОТОЛКОВ: ЧИСТОЙ ИЗ ФАНЕРЫ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		14.79		0		8,952.62		0

		0		E54-3-4		РАЗБОРКА ПОДШИВКИ ПОТОЛКОВ ИЗ ДЕКОРАТИВНЫХ ПЛАСТИКОВЫХ ПАНЕЛЕЙ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		24.65		0		8,952.62		0

		0		E54-3-5		РАЗБОРКА ПОДШИВКИ ПОТОЛКОВ ИЗ ПАНЕЛЕЙ МДФ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		32.68		0		8,952.62		0

		0		E15-7-1-6 ШHК.ДОП.2		УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДОК С ОДИНАРНЫМ МЕТАЛЛИЧЕСКИМ КАРКАСОМ И ОДНОСЛОЙНОЙ ОБШИВКОЙ ГИПСОКАРТОННЫМИ ПЛИТАМИ С ОБЕИХ СТОРОН. ПЕРЕГОРОДКИ С ШАГОМ СТОЕЧНЫХ ПРОФИЛЕЙ 400ММ, ГЛУХИЕ ВЫСОТОЙ ДО 6,0 М		М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		1.7		0		8,952.62		0

		0		00521		ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		0.03		0		459.20		0

		0		01369		НОЖНИЦЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		0.06		0		293.30		0

		0		02209		ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ		МАШ-Ч		0.06		0		411.12		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.02		0		30,452		0

		0		30485		ДЮБЕЛЬ		ШТ		1.5		0		1,000		0

		0		35439		ШПАКЛЕВКА		Т		0.00085		0		1,600,000		0

		0		35444		ЛЕНТЫ		М		3.79		0		1,000		0

		0		35448		ШУРУП TN25		ШТ		44		0		84		0

		0		35455		МАТЕРИАЛ ЗВУКОИЗОЛИРУЮЩИЙ		М3		0.041		0		214,320		0

		0		35459		ПРОФИЛЬ СТОЕЧНЫЙ И НАПРАВЛЯЮЩИЙ		М		3.63		0		8,220		0

		0		44617		ЛИСТЫ ГИПСОКАРТОННЫЕ		М2		2		0		15,840		0		0

		0		E15-7-17-4		ОБЛИЦОВКА КАРКАСОВ ПАНЕЛЯМИ ДЕКОРАТИВНЫМИ ПЛАСТИКОВЫМИ С УСТРОЙСТВОМ КАРКАСА БЕЗ ОТНОСА ОТ ПОТОЛКА		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		155.3		0		8,952.62		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.69		0		30,452.00		0

		0		32501		ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК		Т		0.0012		0		6,200,000		0

		0		30407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0.001		0		8,500,000		0

		0		35454		БРУС ДЕРЕВЯННЫЙ		М3		0.41		0		2,200,000		0

		0		40955		АНКЕРНЫЕ БОЛТЫ С ГАЙКАМИ		Т		0.0028		0		10,750,000		0

		0		43960		ПАНЕЛИ ПЛАСТИКОВЫЕ		М2		105		0		15,000		0

		0		45401		ГВОЗДИ ОТДЕЛОЧНЫЕ		Т		0.0021		0		10,000,000		0

		0		29922		РЕЙКИ ПЛАСТИКОВЫЕ ДЛЯ ОБЛИЦОВКИ ПЛАСТИКА		М		0				4,000		0

		0		E63-12-3		РЕМОНТ ПОТОЛКОВ ОБЛИЦОВАННЫХ ГИПСОКАРТОННЫМИ ЛИСТАМИ ПЛОЩАДЬЮ РЕМОНТИРУЕМЫХ МЕСТ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		30.59		0		8,952.62		0

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.2		0		30,452.00		0

		0		30407		ГВОЗДИ ОТДЕЛОЧНЫЕ		Т		0.003		0		10,000,000		0

		0		44617		ГИПСОКАРТОН ВЛАГОСТОЙКИЙ		М2		105		0		19,200		0

		0		Е8-3-2-1		КЛАДКА СТЕН ИЗ ЛЕГКОБЕТОННЫХ КАМНЕЙ БЕЗ ОБЛИЦОВКИ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М		М3		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		4.43		0		8,952.62		0

		0		0		РАСТВОР М100		М3		0.11		0		425,000		0

		0		16070		ШЛАКОБЛОКИ		М3		0.92		0		224,208		0

		0		E53-20-4		КЛАДКА ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ СТЕН ПРОЕМОВ: ВНУТРЕННИХ		100М3		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		1042		0		8,952.62		0

		0		0		РАСТВОР М100		М3		23.6		0		425,000		0

		0		43121		КИРПИЧ		1000ШТ		40		0		1,500,000		0

				E8-2-7-1		АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ СТЕН И ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЙ		Т		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		63.73		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.31		0		30,452.00		0

				44521		СЕТКА АРМАТУРНАЯ (ПРОВОЛКА, КАТАНКА, КРУГ) ТОЛШИНОЙ ОТ 1ММ ДО 5ММ		Т		1		0		8,400,000.00		0

		0		E46-2-9-2		ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН И ПОТОЛКОВ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		22.82		0		8,952.62		0

		0		E15-2-1-1		УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН ФАСАДОВ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		70.88		0		8,952.62		0

		0		0		РАСТВОР М100		М3		1.89		0		425,000		0

		0		E15-2-16-1		ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		75.4		0		8,952.62		0

		0		0		РАСТВОР М100		М3		1.51		0		425,000		0

		0		E15-2-16-2		ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		78.88		0		8,952.62		0

		0		0		РАСТВОР М100		М3		1.5		0		425,000		0

		0		E46-3-7-3		ПРОБИВКА ПРОЕМОВ В КОНСТРУКЦИЯХ ИЗ КИРПИЧА		М3		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		12.3		0		8,952.62		0

		0		02509		МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		5.08		0		809.60		0

		0		E55-9-4 ШHК.ДОП.5		ПРОБИВКА ПРОЕМОВ СО СПЛОШНЫМ ВЫРАВНИВАНИЕМ ОТКОСОВ В ПЕРЕГОРОДКАХ: КИРПИЧНЫХ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		167.88		0		8,952.62		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.1		0		30,452.00		0

		0		0		РАСТВОР М100		М3		1.14		0		425,000		0

		0		30485		ДЮБЕЛЬ		ШТ		0.01		0		1,000		0

		0		33835		ШВЕЛЛЕРЫ, МАРКА СТАЛИ ВСТ3ПС5 N 12		Т		0.645		0		4,482,400		0

		0		44528		СЕТКА РАБИЦА		М2		12.6		0		9,300		0

		0		E20-2-3-9		УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ [РР] НОМЕР 5 РАЗМЕР 200Х600 ММ		РЕШЕТКА		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		1.17		0		8,952.62		0

		0		02016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		0.12		0		2,574		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.01		0		30,452		0

		0		0		ВИНТЫ		Т		0.00008		0		22,100,000		0

		0		33642		ПРОКАТ ДЛЯ АРМИРОВАНИЯ Ж/Б КОНСТРУКЦИЙ КРУГЛЫЙ И ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ, ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ И ТЕРМОМЕХАНИЧЕСКИЙ, ТЕРМИЧЕСКИ УПРОЧНЕННЫЙ КЛАСС А-I ДИАМЕТРОМ 12 ММ		Т		0.00043		0		8,400,000		0

		0		35319		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А		Т		0.00003		0		13,500,000		0

		0		0		РЕШЕТКИ		ШТ		1		0		5,000		0

		0		E15-2-36-1		ШТУКАТУРКА ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА УЛУЧШЕННАЯ СТЕН		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		129.95		0		8,952.62		0

		0		00112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		0.14		0		42,323.45		0

		0		0		РАСТВОР М100		М3		3.1		0		425,000		0

		0		30389		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1,6Х50 ММ		Т		0.0025		0		10,000,000		0

		0		33205		СЕТКА РАБИЦА		М2		108		0		9,300		0

		0		38617		ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ		КГ		12		0		40,000		0

		0		E15-2-36-2		ШТУКАТУРКА ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА УЛУЧШЕННАЯ ПОТОЛКОВ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		144.64		0		8,952.62		0

		0		00112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		0.14		0		42,323.45		0

		0		0		РАСТВОР М100		М3		3.2		0		425,000		0

		0		30389		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1,6Х50 ММ		Т		0.0025		0		10,000,000		0

		0		33205		СЕТКА РАБИЦА		М2		108		0		9,300		0

		0		38617		ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ		КГ		12		0		40,000		0

		0		E61-2-9		РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ВНУТРЕННИХ СТЕН ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ: ДО 10 М2		100М2		0.01

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		157.1		1.571		8,952.62		14,065

		0		0		РАСТВОР М100		М3		2.2		0.022		425,000		9,350

		0		E61-2-11		РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ВНУТРЕННИХ СТЕН ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ: БОЛЕЕ 10 М2		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		142.65		0		8,952.62		0

		0		0		РАСТВОР М100		М3		2.2		0		425,000		0

		0		E61-4-9		РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ПОТОЛКОВ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ: ДО 10 М2		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		226.27		0		8,952.62		0

		0		0		РАСТВОР М100		М3		2.31		0		425,000		0

		0		E61-4-11		РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ПОТОЛКОВ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ: БОЛЕЕ 10 М2		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		199.73		0		8,952.62		0

		0		0		РАСТВОР М100		М3		2.31		0		425,000		0

		0		E61-7-1		РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ОТКОСОВ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		383.06		0		8,952.62		0

		0		0		РАСТВОР М100		М3		4.4		0		425,000		0

		0		E61-10-3		РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ГЛАДКИХ ФАСАДОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ: ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ БОЛЕЕ 5 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		188.25		0		8,952.62		0

		0		0		РАСТВОР М100		М3		2.2		0		425,000		0

		0		E61-10-1		РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ГЛАДКИХ ФАСАДОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ: ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ ДО 5 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		201.84		0		8,952.62		0

		0		0		РАСТВОР М100		М3		2.2		0		425,000		0

		0		E61-10-2		РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ГЛАДКИХ ФАСАДОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ: ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ ДО 5 М2 ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ 10 ММ (3 РАЗА)		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		108.54		0		8,952.62		0

		0		0		РАСТВОР М100		М3		3.3		0		425,000		0

		0		E15-4-24-8		ПРОСТАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		21.12		0		8,952.62		0

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.05		0		30,452.00		0

		0		31066		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.0267		0		25,200,000		0

		0		31650		ОЛИФА, РАСТВОРИТЕЛ, РАЗБАВИТЕЛ		Т		0.0103		0		11,750,000		0

		0		31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.005		0		1,600,000		0

		0		35538		ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25		М2		0.08		0		5,000		0

		0		E15-4-24-9		ПРОСТАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ ПОТОЛКОВ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		22.88		0		8,952.62		0

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.05		0		30,452.00		0

		0		31066		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.0302		0		25,200,000		0

		0		31650		ОЛИФА, РАСТВОРИТЕЛ, РАЗБАВИТЕЛ		Т		0.0119		0		11,750,000		0

		0		31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.0055		0		1,600,000		0

		0		E15-4-25-8		УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		51.01		0		8,952.62		0

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.11		0		30,452.00		0

		0		31066		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.01837		0		25,200,000		0

		0		31440		ГРУНТОВКИ		Т		0.0075		0		10,000,000		0

		0		31655		ОЛИФА, РАСТВОРИТЕЛ, РАЗБАВИТЕЛ		Т		0.0113		0		11,750,000		0

		0		31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.051		0		1,600,000		0

		0		35538		ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25		М2		0.84		0		5,000		0

		0		E15-4-25-9		УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ ПОТОЛКОВ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		62.7		0		8,952.62		0

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.11		0		30,452.00		0

		0		31066		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.021		0		25,200,000		0

		0		31440		ГРУНТОВКИ		Т		0.0089		0		10,000,000		0

		0		31655		ОЛИФА, РАСТВОРИТЕЛЬ, РАЗБАВИТЕЛЬ		Т		0.013		0		11,750,000		0

		0		31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.055		0		1,600,000		0

		0		35538		ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25		М2		0.84		0		5,000		0

		0		E62-2-4		ПРОСТАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ СТЕН, ШПАТЛЕВКОЙ И С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 %		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		61.33		0		8,952.62		0

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.07		0		30,452.00		0

		0		31651		ОЛИФА, РАСТВОРИТЕЛЬ, РАЗБАВИТЕЛЬ		Т		0.076		0		11,750,000		0

		0		31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.0255		0		1,600,000		0

		0		43231		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.0189		0		25,200,000		0

		0		75007		БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ		1000М2		0.0008		0		50,000,000		0

		0		E62-3-4		ПРОСТАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОТОЛКОВ, С ШПАТЛЕВКОЙ И С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		73.3		0		8,952.62		0

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.06		0		30,452.00		0

		0		31651		ОЛИФА, РАСТВОРИТЕЛЬ, РАЗБАВИТЕЛЬ		Т		0.08		0		11,750,000		0

		0		31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.0515		0		1,600,000		0

		0		43231		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.0198		0		25,200,000		0

		0		75007		БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ		1000М2		0.0008		0		50,000,000		0

		0		E62-7-6		УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ СТЕН ЗА ДВА РАЗА, ШПАТЛЕВКОЙ И С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 %		100М2		0.33

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		75.69		24.9777		8,952.62		223,616

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.06		0.0198		30,452.00		603

		0		31651		ОЛИФА, РАЗБАВИТЕЛЬ, РАСТВОРИТЕЛЬ		Т		0.0107		0.003531		11,750,000		41,489

		0		31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.0496		0.016368		1,600,000		26,189

		0		43231		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.0219		0.007227		25,200,000		182,120

		0		75007		БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ		1000М2		0.0011		0.000363		50,000,000		18,150

		0		E62-8-6		УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОТОЛКОВ ЗА ДВА РАЗА, С ШПАТЛЕВКОЙ И С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35		100М2		0.102

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		90.63		9.24426		8,952.62		82,760

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.06		0.00612		30,452.00		186

		0		31651		ОЛИФА, РАЗБАВИТЕЛЬ, РАСТВОРИТЕЛЬ		Т		0.0111		0.0011322		11,750,000		13,303

		0		31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.0496		0.0050592		1,600,000		8,095

		0		43231		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.0232		0.0023664		25,200,000		59,633

		0		75007		БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ		1000М2		0.0011		0.0001122		50,000,000		5,610

		0		E15-4-5-3		ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН СО ШПАТЛЕВКОЙ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		42.9		0		8,952.62		0

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.15		0		30,452.00		0

		0		31054		КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ		Т		0.063		0		8,760,000		0

		0		31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.051		0		1,600,000		0

		0		75007		ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25		М2		0.84		0		5,000		0

		0		E15-4-5-4		ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ ПОТОЛКОВ СО ШПАТЛЕВКОЙ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		53.9		0		8,952.62		0

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.16		0		30,452.00		0

		0		31054		КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ		Т		0.069		0		8,760,000		0

		0		31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.055		0		1,600,000		0

		0		75007		ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25		М2		0.84		0		5,000		0

		0		E62-16-6		ОКРАШИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ: РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 % И С ШПАТЛЕВКОЙ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		29.6		0		8,952.62		0

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.06		0		30,452.00		0

		0		31054		КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ		Т		0.071		0		8,760,000		0

		0		31684		КЛЕЙ МАЛЯРНЫЙ ЖИДКИЙ		КГ		4.02		0		13,000		0

		0		31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.072		0		1,600,000		0

		0		34287		МЫЛО ТВЕРДОЕ ХОЗЯЙСТВЕННОЕ 72%		ШТ		5.1		0		3,000		0

		0		75007		БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ		1000М2		0.0016		0		50,000,000		0

		0		E62-17-6		ОКРАШИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ: РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 % И С ШПАТЛЕВКОЙ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		33.78		0		8,952.62		0

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.06		0		30,452.00		0

		0		31054		КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ		Т		0.071		0		8,760,000		0

		0		31684		КЛЕЙ МАЛЯРНЫЙ ЖИДКИЙ		КГ		4.02		0		13,000		0

		0		31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.076		0		1,600,000		0

		0		34287		МЫЛО ТВЕРДОЕ ХОЗЯЙСТВЕННОЕ 72%		ШТ		5.1		0		3,000		0

		0		75007		БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ		1000М2		0.0016		0		50,000,000		0

		0		E56-9-4		ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ:		100ШТ		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		67.4		0		8,952.62		0

		0		E56-9-3		ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В ДЕРЕВЯННЫХ СТЕНАХ:		100ШТ		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		134.1		0		8,952.62		0

		0		E56-9-5 ШHК.ДОП.5		ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ: С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ		100ШТ		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		180.89		0		8,952.62		0

		0		E56-9-7 ШHК.ДОП.8		ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ ВРУЧНУЮ В ОТКОСАХ: АЛЮМИНИЕВЫХ		100КОРОБ		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		127.34		0		8,952.62		0

		0		E56-1-3		ДЕМОНТАЖ ОКОННЫХ КОРОБОК: В РУБЛЕНЫХ СТЕНАХ		100ШТ		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		72.79		0		8,952.62		0

		0		E56-1-4 ШHК.ДОП.5		ДЕМОНТАЖ ОКОННЫХ КОРОБОК: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ		100ШТ		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		129.29		0		8,952.62		0

		0		E56-1-6 ШHК.ДОП.8		ДЕМОНТАЖ АЛЮМИНИЕВЫХ ОКОННЫХ КОРОБОК В СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ ВРУЧНУЮ		100КОРОБ		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		122.8		0		8,952.62		0

		0		E56-2-1		СНЯТИЕ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ: НЕОСТЕКЛЕННЫХ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		33.06		0		8,952.62		0

		0		E56-2-1		СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		36.28		0		8,952.62		0

		0		E56-21-1		УСТАНОВКА ПОЛОТЕН: НАРУЖНЫХ КРОМЕ БАЛКОННЫХ		100ШТ		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		151.8		0		8,952.62		0

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		1.3		0		30,452.00		0

		0		35100		ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 3,5Х35 ММ		Т		0.0038		0		17,000,000		0

		0		44393		ПОЛОТНО ДВЕРНЫЕ		М2		0				800,000		0

		0		44423		ПРИБОРЫ ДВЕРНЫЕ		КОМПЛ		100		0		75,000		0

		0		E9-4-14-1 ШHК.ДОП.4		УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ С ПОДГОТОВОКЙ ПРОЕМА И УСТАНОВКОЙ НАКЛАДНЫХ И ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 2,5М2		М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		4.47		0		8,952.62		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.15		0		30,452.00		0

		0		35312		ЭЛЕКТРОДЫ		Т		0.001		0		13,500,000		0

		0		44109		ДЕТАЛИ ЗАКЛАДНЫЕ И НАКЛАДНЫЕ		Т		0.0022		0		13,000,000		0

		0		80625		ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ТИПА MAKROFLEKS, SOUDAL) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л		ШТ		0.1		0		27,000		0

		0		87882		БЛОКИ ДВЕРНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ		М2		1		0		850,000		0

		0		E9-4-14-2 ШHК.ДОП.4		УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ С ПОДГОТОВОКЙ ПРОЕМА И УСТАНОВКОЙ НАКЛАДНЫХ И ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 2,5М2		М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		4.12		0		8,952.62		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.2		0		30,452.00		0

		0		35312		ЭЛЕКТРОДЫ		Т		0.0012		0		13,500,000		0

		0		44109		ДЕТАЛИ ЗАКЛАДНЫЕ И НАКЛАДНЫЕ		Т		0.0037		0		13,000,000		0

		0		87882		БЛОКИ ДВЕРНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ		М2		1		0		850,000		0

		0		E9-4-14-3 ШHК.ДОП.4		УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ В ПОДГОТОВЛЕННЫЕ ПРОЕМЫ ПЛОЩАДЬЮ ДО 2,5М2		М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		3.58		0		8,952.62		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.15		0		30,452.00		0

		0		29161		АНКЕРНЫЕ БОЛТЫ		ШТ		6		0		800		0

		0		87882		БЛОКИ ДВЕРНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ		М2		1		0		850,000		0

		0		E9-4-14-4 ШHК.ДОП.4		УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ В ПОДГОТОВЛЕННЫЕ ПРОЕМЫ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 2,5М2		М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		3.3		0		8,952.62		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.2		0		30,452.00		0

		0		29161		АНКЕРНЫЕ БОЛТЫ		ШТ		8		0		800		0

		0		87882		БЛОКИ ДВЕРНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ		М2		1		0		850,000		0

		0		E10-1-37-1 ШHК.ДОП.11		УСТАНОВКА АЛЮМИНИЕВЫХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ДО 3 М2		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		89.47		0		8,952.62		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		1.99		0		30,452.00		0

		0		29962		ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60Х27Х0,6		М		66		0		7,800		0

		0		31478		ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛИНОЙ 65 ММ		ШТ		533		0		1,000		0

		0		43328		БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА		М2		100		0		518,300		0

		0		76853		ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ		КГ		1.92		0		22,100		0

		0		E10-1-37-2 ШHК.ДОП.11		УСТАНОВКА АЛЮМИНИЕВЫХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ БОЛЕЕ 3 М2		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		79.73		0		8,952.62		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		2.07		0		30,452.00		0

		0		29962		ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60Х27Х0,6		М		50		0		7,800		0

		0		31478		ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛИНОЙ 65 ММ		ШТ		400		0		1,000		0

		0		43328		БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА		М2		100		0		518,300		0

		0		76853		ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ		КГ		1.4		0		22,100		0

		0		E10-1-36-5 ШHК.ДОП.11		УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ АЛЮМИНИЯ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		94.88		0		8,952.62		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		1.63		0		30,452.00		0

		0		29962		ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60Х27Х0,6		М		40		0		7,800		0

		0		30626		БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ АЛЮМИНИЯ		М2		100		0		598,800		0

		0		31478		ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛИНОЙ 65 ММ		ШТ		320		0		1,000		0

		0		76853		ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ		КГ		1.15		0		22,100		0

		0		E56-12-1		СМЕНА ДВЕРНЫХ ПРИБОРОВ: ПЕТЛИ		100ШТ		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		99.6		0		8,952.62		0

		0		35100		ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 3,5Х35 ММ		Т		0.016		0		17,000,000		0

		0		44423		ПРИБОРЫ ДВЕРНЫЕ		КОМПЛ		100		0		25,000		0

		0		E56-12-5		СМЕНА ДВЕРНЫХ ПРИБОРОВ: ЗАМКИ ВРЕЗНЫЕ		100ШТ		0.01

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		73.2		0.732		8,952.62		6,553

		0		35100		ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 3,5Х35 ММ		Т		0.004		0.00004		17,000,000		680

		0		44423		ПРИБОРЫ ДВЕРНЫЕ		КОМПЛ		100		1		75,000		75,000

		0		E56-12-6		СМЕНА ДВЕРНЫХ ПРИБОРОВ: ЗАМКИ НАКЛАДНЫЕ		100ШТ		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		106.8		0		8,952.62		0

		0		35100		ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 3,5Х35 ММ		Т		0.008		0		17,000,000		0

		0		44423		ПРИБОРЫ ДВЕРНЫЕ		КОМПЛ		100		0		75,000		0

		0		0		ЗАМОК НАВЕСНОЙ		КОМПЛ		0				75,000		0

		0		E69-27-3		СНЯТИЕ ЛАКОКРАСОЧНОГО ПОКРЫТИЯ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ: С МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ		М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		1.31		0		8,952.62		0

		0		01147		МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		1.3		0		641.41		0

		0		44897		ШЛИФКРУГИ		ШТ		0.325		0		10,000		0

		0		E62-29-2		ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ДВА РАЗА (Контейнера и двери металлические		100М2		0.04

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		18.72		0.7488		8,952.62		6,704

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.01		0.0004		30,452.00		12

		0		31085		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.0161		0.000644		25,200,000		16,229

		0		31651		ОЛИФА, РАСТВОРИТЕЛ, РАЗБАВИТЕЛ		Т		0.009		0.00036		11,750,000		4,230

		0		E62-28-2		ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КРОВЕЛЬ: ЗА ДВА РАЗА (КРЫШИ КОНТЕЙНЕРОВ)		100М2		0										8		если 8 см добасить

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		11.28		0		8,952.62		0				8.16

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.01		0		30,452.00		0

		0		31085		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.021		0		25,200,000		0

		0		31651		ОЛИФА, РАСТВОРИТЕЛ, РАЗБАВИТЕЛ		Т		0.006		0		11,750,000		0

		0		E15-4-30-2		МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		12.21		0		8,952.62		0

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.03		0		30,452.00		0

		0		31066		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.0273		0		25,200,000		0

		0		31392		ОЛИФА, РАЗБАВИТЕЛЬ, РАСТВОРИТЕЛЬ		КГ		3.2		0		11,750		0

		0		E62-4-4		ПРОСТАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ОКОН: С ПОДГОТОВКОЙ И РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ БОЛЕЕ 35 %		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		91.1		0		8,952.62		0

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.06		0		30,452.00		0

		0		31651		ОЛИФА, РАСТВОРИТЕЛ, РАЗБАВИТЕЛ		Т		0.0064		0		11,750,000		0

		0		31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.0475		0		1,600,000		0

		0		43231		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.0187		0		25,200,000		0

		0		75007		БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ		1000М2		0.0008		0		50,000,000		0

		0		E62-5-4		ПРОСТАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ДВЕРЕЙ: С ПОДГОТОВКОЙ И РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ БОЛЕЕ 35 %		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		73.76		0		8,952.62		0

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.06		0		30,452.00		0

		0		31651		ОЛИФА, РАСТВОРИТЕЛ, РАЗБАВИТЕЛ		Т		0.0064		0		11,750,000		0

		0		31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.0475		0		1,600,000		0

		0		43231		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.0192		0		25,200,000		0

		0		75007		БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ		1000М2		0.0008		0		50,000,000		0										зарплата

		0		E57-2-11		РАЗБОРКА ПОКРЫТИИ ПОЛОВ ЦЕМЕНТНЫХ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		126.56		0		8,952.62		0

		0		02831		МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ		МАШ-Ч		53.76		0		809.60		0

		0		E68-12-5		РАЗБОРКА СТЯЖЕК		100М3		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		77.72		0		8,952.62		0

		0		207-149		БУЛЬДОЗЕРЫ		МАШ-Ч		4.51		0		61,450.25		0

		0		E11-1-11-1		УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		39.51		0		8,952.62		0

		0		0		РАСТВОР М100		М3		2.04		0		425,000		0

		0		E11-1-11-2 К=6		УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 11-01-011-01 ЗА 10 PАЗ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		5		0		8,952.62		0

		0		0		РАСТВОР М100		М3		5.1		0		425,000		0

		0		E11-1-11-3		УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		40.65		0		8,952.62		0

		0		45024		БЕТОН М200		М3		2.04		0		450,000		0

		0		E11-1-11-4 К=16		УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 11-01-011-03 ЗА 16 PАЗ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		8		0		8,952.62		0

		0		45024		БЕТОН М200		М3		8.16		0		450,000		0

		0		E11-1-11-3		УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		40.65		0		8,952.62		0

		0		45024		БЕТОН М200		М3		2.04		0		450,000		0

		0		E11-1-11-4 К=6		УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 11-01-011-03 ЗА 6 PАЗ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		3		0		8,952.62		0

		0		45024		БЕТОН М200		М3		3.06		0		450,000		0

		0		E57-2-1		РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: ИЗ ЛИНОЛЕУМА И РЕЛИНА		100М2		0.1

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		11.39		1.139		8,952.62		10,197

		0		E57-1-4		РАЗБОРКА ОСНОВАНИЙ ПОКРЫТИЯ ПОЛОВ: ДОЩАТЫХ ОСНОВАНИЙ ЩИТОВОГО ПАРКЕТА		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		14.9		0		8,952.62		0

		0		E57-3-1		РАЗБОРКА ПЛИНТУСОВ: ДЕРЕВЯННЫХ И ИЗ ПЛАСТМАССОВЫХ МАТЕРИАЛОВ		100М		0.126

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		3.77		0.47502		8,952.62		4,253

		0		E57-10-3		ЗАДЕЛКА ВЫБОИН В ПОЛАХ ЦЕМЕНТНЫХ ПЛОЩАДЬЮ ДО: 1,0 М2		100МЕСТ		0.04

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		124.23		4.9692		8,952.62		44,487

		0		0		РАСТВОР М100		М3		2.14		0.0856		425,000		36,380		37,532

		0		0		ЦЕМЕНТ М400		Т		0.045		0.0018		640,000.00		1,152

		0		E11-1-36-2		УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ЛИНОЛЕУМА НА КЛЕЕ		100М2		0.1

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		42.4		4.24		8,952.62		37,959

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.5		0.05		30,452.00		1,523

		0		31688		КЛЕЙ ДЛЯ ЛИНОЛИУМА LG HYLIS		КГ		50		5		39,300		196,500

		0		32035		ЛИНОЛЕУМ ОГНЕСТОЙКИЕ ТИПА LG HYLIS		М2		102		10.2		85,000		867,000

		0		E11-1-34-5 ШHК.ДОП.4		УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ПО ГОТОВОМУ ОСНОВАНИЮ, "ПЛАВАЮЩИМ" СПОСОБОМ, ИЗ МНОГОСЛОЙНЫХ ПАРКЕТНЫХ ДОСОК ТИПА TARKETT		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		21.11		0		8,952.62		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.32		0		30,452.00		0

		0		81864		КЛИНЬЯ ДЕРЕВЯННЫЕ		ШТ		6		0		1,000.00		0

		0		83171		ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННАЯ ПОДЛОЖКА ПОД ПАРКЕТ ТОЛЩ.2ММ		М2		102		0		3,700.00		0

		0		85917		МНОГОСЛОЙНЫЕ ПАРКЕТНЫЕ ДОСКИ ТИПА TARKETT		М2		104		0		43,500.00		0

		0		E11-1-35-4		УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЛИТ ДРЕВЕСНОСТРУЖЕЧНЫХ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		47.84		0		8,952.62		0

		0		01523		ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ		М-ЧАС		0.43		0		0.00		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.83		0		30,452.00		0

		0		30407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0.0053		0		10,000,000		0

		0		32360		ПЛИТЫ ДРЕВЕСНОСТРУЖЕЧНЫЕ МНОГОСЛОЙНЫЕ И ТРЕХСЛОЙНЫЕ, МАРКА П-1 ТОЛЩИНОЙ 18-20 ММ		100М2		1.027		0		6,440,000.00		0		0

		0		E11-1-40-3 ШHК.ДОП.6		УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПЛАСТИКОВЫХ НА ВИНТАХ САМОНАРЕЗАЮЩИХ		100М		0.126

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		6.66		0.83916		8,952.62		7,513

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.03		0.00378		30,452.00		115

		0		29840		УГОЛОК НАРУЖНЫЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА		ШТ		7		0.882		4,500		3,969

		0		29841		УГОЛОК ВНУТРЕННИЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА		ШТ		7		0.882		4,500		3,969

		0		29842		СОЕДИНИТЕЛЬ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА		ШТ		40		5.04		4,500		22,680

		0		29843		ЗАГЛУШКА ТОРЦЕВАЯ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА		ШТ		16		2.016		4,500		9,072

		0		30795		ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ 6Х30 ММ		10 ШТ		26.3		3.3138		2,000		6,628

		0		35391		ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С ОСТРЫМ КОНЦОМ ДЛИНОЙ 35 ММ		ШТ		263		33.138		250		8,285

		0		44346		ПЛИНТУСЫ ДЛЯ ПОЛОВ ИЗ ПЛАСТИКАТА		М		101		12.726		9,800		124,715		179,317

		0		E62-18-2		ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ: ПЛИНТУСОВ И ГАЛТЕЛЕЙ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		38.4		0		8,952.62		0

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.06		0		30,452.00		0

		0		31651		ОЛИФА, РАСТВОРИТЕЛ, РАЗБАВИТЕЛ		Т		0.0032		0		11,750,000		0

		0		31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.0124		0		1,600,000		0

		0		43231		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.0137		0		25,200,000		0

		0		75007		БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ		1000М2		0.0008		0		50,000,000		0

		0		E15-1-94-1 ШHК.ДОП.9		ОБЛИЦОВКА ВНУТРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ДЕКОРАТИВНЫМИ ОГНЕСТОЙКИМИ ПАНЕЛЯМИ: СТЕН С УСТРОЙСТВОМ КАРКАСА ИЗ ЖЕСТЯНОГО ПРОФИЛЯ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		241.05		0		8,952.62		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.49		0		30,452.00		0

		0		29160		ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ		ШТ		2400		0		174		0

		0		29109		АЛЮМИНИЕВЫЕ КОМПОЗИТНЫЕ ПАНЕЛИ ОГНЕСТОЙКИЕ		М2		100		0		50,000		0

		0		29161		АНКЕРНЫЕ БОЛТЫ		ШТ		200		0		800		0

		0		30546		ПРОФИЛЬ МОНТАЖНЫЙ		М		100		0		8,220		0

		0		E15-1-94-3 ШHК.ДОП.9		ОБЛИЦОВКА ВНУТРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ДЕКОРАТИВНЫМИ И ОГНЕСТОЙКИМИ ПАНЕЛЯМИ: ПОТОЛКОВ С УСТРОЙСТВОМ КАРКАСА ИЗ ЖЕСТЯНОГО ПРОФИЛЯ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		257.92		0		8,952.62		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.49		0		30,452.00		0

		0		29109		АЛЮМИНИЕВЫЕ КОМПОЗИТНЫЕ ПАНЕЛИ ОГНЕСТОЙКИЕ		М2		100		0		50,000		0

		0		29160		ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ		ШТ		2400		0		174		0

		0		29161		АНКЕРНЫЕ БОЛТЫ		ШТ		200		0		800		0

		0		30546		ПРОФИЛЬ МОНТАЖНЫЙ		М		100		0		8,220		0

		0		E62-41-1		ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДОВ ОТ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫХ И МАСЛЯНЫХ КРАСОК: С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		20.8		0		8,952.62		0

		0		E62-25-7		ШПАТЛЕВКА ФАСАДОВ: ПРОСТЫХ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		23.6		0		8,952.62		0

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.02		0		30,452.00		0

		0		31708		ШПАТЛЕВКА		Т		0.05		0		1,600,000		0

		0		E62-25-1		ОГРУНТОВКА ФАСАДОВ: ПРОСТЫХ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		4.29		0		8,952.62		0

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.01		0		30,452.00		0

		0		31430		ГРУНТОВКА		Т		0.0161		0		10,000,000		0

		0		E15-4-14-3		ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ВОДОЭМУЛЬСИОННАЯ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		6.74		0		8,952.62		0

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.05		0		30,452.00		0

		0		31054		КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ		Т		0.038		0		8,760,000		0

		0		E15-4-12-3		ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ВОДОЭМУЛЬСИОННАЯ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		9.59		0		8,952.62		0

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.05		0		30,452.00		0

		0		0		РАСТВОР М100		М3		0.06		0		425,000		0

		0		31054		КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ		Т		0.038		0		8,760,000		0

		0		E62-19-1		ОКРАСКА ИЗВЕСТКОВЫМИ СОСТАВАМИ ФАСАДОВ ПРОСТЫХ ПО: ШТУКАТУРКЕ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ С ШПАТЛЕВКОЙ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		18.46		0		8,952.62		0

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.03		0		30,452.00		0

		0		30652		ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1		Т		0.0182		0		5,000,000		0

		0		31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.0245		0		1,600,000		0

		0		E15-4-50-1 ШHК.ДОП.6		ОТДЕЛКА ФАСАДОВ ДЕКОРАТИВНЫМ ПОКРЫТИЕМ «ХОПЕР» ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ С ЛЕСОВ И ЗЕМЛИ:ОДНОТОННОЕ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		51.28		0		8,952.62		0

		0		01572		ПИСТОЛЕТЫ-РАСПЫЛИТЕЛИ		МАШ-Ч		16.06		0		599.61		0

		0		02515		АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ МОЩНОСТЬЮ 1 КВТ		МАШ-Ч		16.06		0		2,213.75		0

		0		29930		РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ДЕКОРАТИВНЫЙ "ХОПЕР"		КГ		80		0		3,700		0

		0		31054		КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ		Т		0.0538		0		8,760,000		0

		0		31434		ГРУНТОВКА		Т		0.018		0		10,000,000		0				0.0064

		0		38726		КОЛЕР		КГ		1		0		40,000		0

		0		E62-21-10		ПРОСТАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ФАСАДОВ С ПОД ГОТОВКОЙ И РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 % С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		61.56		0		8,952.62		0

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.1		0		30,452.00		0

		0		31085		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.0145		0		25,200,000		0

		0		31651		ОЛИФА, РАСТВОРИТЕЛ, РАЗБАВИТЕЛ		Т		0.0101		0		11,750,000		0				0.03289

		0		31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.0405		0		1,600,000		0		№		РЕГИОНЫ		Прочие затраты подрядчика (Пп)		зарплаты		сотстрахом

		0		E8-7-2-1		ЛЕСА ПРИ ВЫСОТЕ ПОМЕЩЕНИЙ ДО 6 М		100М2		0								1		РЕСПУБЛИКА УЗБ		21.06%		7863.4		9042.91

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		70.2		0		8,952.62		0		2		РЕСПУБЛИКА КАРАКАЛПАК		24.25%		6952.13		7994.9495

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.18		0		30,452.00		0		3		Г.Ташкент		17.27%		9625.96		11069.854

		0		44082		ДЕТАЛИ ДЕРЕВЯННЫЕ ЛЕСОВ		М3		0.008		0		900,000		0				ОБЛАСТИ

		0		51622		ЩИТЫ НАСТИЛА ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ		М2		5.5		0		90,000		0		1		Ташкентская об		22.82%		7297.14		8391.711

		0		63944		ДЕТАЛИ ЛЕСОВ СТАЛЬНЫЕ		Т		0.029		0		3,250,000		0		2		Андижанская об		28.31%		5907.39		6793.4985

		0		E8-7-1-2		УСТАНОВКА И РАЗБОРКА НАРУЖНЫХ ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16 М ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ ПРОЧИХ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ		100М2		0								3		Бухарская об		24.65%		7694.6		8848.79

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		43.5		0		8,952.62		0		4		Джизакская об		24.69%		711.73		818.4895

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.07		0		30,452.00		0		5		Кашадарьинская об		24.15%		7648.23		8795.4645

		0		44082		ДЕТАЛИ ДЕРЕВЯННЫЕ ЛЕСОВ		М3		0.009		0		900,000		0		6		Наманганская об		30.29%		6382.37		7339.7255

		0		51622		ЩИТЫ НАСТИЛА ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ		М2		3.4		0		90,000		0		7		Навоийская об		23.35%		7641.49		8787.7135

		0		63944		ДЕТАЛИ ЛЕСОВ СТАЛЬНЫЕ		Т		0.035		0		3,250,000		0		8		Самаркандская об		18.11%		6475.65		7446.9975

		0		E62-35-2		ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК И ОГРАД ЗА ДВА РАЗА		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		80.73		0		8,952.62		0

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.01		0		30,452.00		0

		0		31085		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.0136		0		25,200,000		0

		0		31651		ОЛИФА, РАСТВОРИТЕЛ, РАЗБАВИТЕЛ		Т		0.007		0		11,750,000		0

		0		E15-4-30-4		МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК, ТРУБ, ПЕРЕПЛЕТОВ И Т.П. ЗА  ДВА РАЗА		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		71.06		0		8,952.62		0

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.03		0		30,452.00		0

		0		31066		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.0246		0		25,200,000		0

		0		31392		ОЛИФА, РАСТВОРИТЕЛ, РАЗБАВИТЕЛ		КГ		2.7		0		11,750		0

		0		0		ПРИБОРЫ ДВЕРНЫЕ ПЕТЛИ		ШТ		0				25,000		0

		0		E9-8-2-1		РУЧНАЯ ЭЛЕКТРОДУГОВАЯ СВАРКА СТЫКОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ ПРИ ТОЛЩИНЕ СВАРИВАЕМОЙ СТАЛИ ММ, ДО: 6		10М		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		11.58		0		8,952.62		0

		0		01147		МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		3.47		0		641.41		0

		0		02016		УСТАНОВКА ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ		МАШ-Ч		4.63		0		2,574		0

		0		15211		ЭЛЕКТРОДЫ		КГ		4.38		0		13,500		0

		0		44897		ШЛИФКРУГИ		ШТ		0.0396		0		10,000		0

		0		Ц08-02-396-22		КОРОБА ПЛАСТМАССОВЫЕ ШИРИНОЙ 120ММ		100М		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		26.46		0		8,952.62		0

		0		0		ДЮБЕЛЬ		10ШТ		40		0		2,000.00		0

		0		0		КОРОБА ПЛАСТМАССОВЫЕ ШИРИНОЙ 120ММ		М		101.7		0		46,200		0

		0		E7-1-54-15		УСТРОЙСТВО ИЗ КОЛЮЧЕЙ ПРОВОЛОКИ ПО ГОТОВЫМ КОНСТРУКЦИЯМ		100М		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		0.599		0		8,952.62		0

		0		47804		ПРОВОЛОКА КОЛЮЧАЯ		М		100.5		0		4,000		0

						ВСЕГО ЗАТРАТ:

						ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ		ЧЕЛ-ЧАС								72				996,239

						ЗАРПЛАТА (В Т.Ч. СОЦСТРАХ)		СУМ								640,499

						ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		СУМ								4,598

						СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ		СУМ								2,856,828

						ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		СУМ		3.00%						85,705

						ВСЕГО		СУМ								3,587,629

						ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПОДРЯЧИКА		СУМ		17.27%						619,584

						ИТОГО		СУМ								4,207,213

				120.00%		ИТОГО С НДС		СУМ		20%						5,048,655

				ПОСЛЕ ЭКСПЕРТИЗЫ

				ЗАКАЗЧИК:										ПИРИЕВ Р.Х.

				_______________________________										________________

				наименование организации                       ________________										Ф.И.О. руководителя

				подпись

				ИСПОЛНИТЕЛЬ

				наименование организации                       ________________										Ф.И.О. руководителя

				подпись

						Составил: ____________________________Насридинов Х.И.



&L&7ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС TNQURILISH 5.0&C &R&7 19-67-78

&L&7 &CСтраница &P&R&7



Лист2

																						«UNIVERSAL MOBILE SYSTEMS»

																						Mas'uliyati cheklangan jamiyati

																						Общество с ограниченной ответственностью

																						«UNIVERSAL MOBILE SYSTEMS»

																						ООО «UMS»

		O`zbekistоn, 100000, Toshkent shahri, Amir Temur shoh ko`chasi, 24. Tel: (+998 97) 403 80 09, Faks: (+998 71) 235 81 60,

										E-mail: info@ums.uz,  www.ums.uz

																						Утверждаю

																						Технический Директор

																						ООО "UMS"

																						_____________ Филатова О.П.

												РАCЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

												В ДОГОВОРНЫХ ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ:

												БАЗОВОЙ СТАНЦИИ

												AND5746 CS-2105 ДСЕНИ

		Текущий ремонт кровли базовой станции и помещение аппаратной расположенной по адресу: Андижанская область, г.Андижан, ул. Бобур шох, дом №5.

										Рекомендуемая стоимость		5,048.655				тыс. сум с учетом НДС

												ТАШКЕНТ 2019 г.





Адрес написать

		СТАРТОВАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА

		В ДОГОВОРНЫХ ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ ПО ОБЪЕКТУ :

		БАЗОВОЙ СТАНЦИИ

		AND5746 CS-2105 ДСЕНИ

		Текущий ремонт кровли базовой станции и помещение аппаратной расположенной по адресу: Андижанская область, г.Андижан, ул. Бобур шох, дом №5.

		№		НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ		СТОИМОСТЬ
(тыс. сум)

		1		Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции, с учетом транспортных и заготовительно-складских расходов		2,942.532

		2		Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование		640.499

		3		Затраты на эксплуатацию машин и механизмов (с учетом зарплаты машинистов), перевозку грузов		4.598

		4		Итого прямых затрат		3,587.629

		5		Прочие затраты и расходы Подрядчика 17,27%		619.584		17.27%

		6		ИТОГО  стоимость строительства в текущих ценах без НДС		4,207.213

		7		НДС 20 %		841.443

		8		ИТОГО  стоимость строительства в текущих ценах с НДС 20%		5,048.655

		В соответствии с Постановлением Кабинета Министров от 11.06.03г.№ 261 " О переходе на договорные текущие цены при реализации

		инвестиционных проектов, осуществляемых за счет централизованных  капитальных  вложений",  стоимость строительства объекта

		является рекомендуемой для заключения договоров между Заказчиком и Подрядчиком, и уточняются по договорной стоимости

		производства работ по результатам тендерных опросов

				ЗАКАЗЧИК:

				_______________________________		________________

				наименование организации                       ________________		Ф.И.О. руководителя

				подпись

				ИСПОЛНИТЕЛЬ

				наименование организации                       ________________		Ф.И.О. руководителя

				подпись





PO

		ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

		к стоимости строительства объекта в договорных текущих ценах

		БАЗОВОЙ СТАНЦИИ

		AND5746 CS-2105 ДСЕНИ

		Текущий ремонт кровли базовой станции и помещение аппаратной расположенной по адресу: Андижанская область, г.Андижан, ул. Бобур шох, дом №5.

		Стартовая стоимость строительства объекта определена в соответствии с Постановлением Кабинета Министров от 11.06.2003 года №261 « О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов», Постановлением Кабинета Министров от 12.05.2004 года №226 « О внесении изменений в некоторые решения Правительства Республики Узбекистан» и  Правилами определения стоимости строительства в договорных текущих ценах  ШНК 4.01.16-09.

		Стоимость объекта определена по  "ресурсному методу" на основании разработанной документации:
Номенклатуре и количеству оборудования;
Номенклатуре и количеству строительных материалов;
Нормативной трудоемкости;
Затратам на эксплуатацию машин и механизмов;
Прочим затратам и расходам.

				Расчет стоимости объекта в текущих ценах производится по формуле:

				С = (Сзп + Сэм + См + Со + Пп)

		где:		Сзп - затраты на основную зарплату с учетом начислений на социальное страхование;

				Сэм - затраты на эксплуатацию машин и механизмов;

				См - затраты на строительные материалы, изделия и конструкции;

				Со - затраты на оборудование

				Сп - прочие затраты производственного характера;

				Пп - прочие затраты подрядчика;

				Ср - затраты на страхование строительства объектов;

				Кр - коэффициент риска;

		1		Затраты на заработную плату:

		Определяются путем умножения трудозатрат рабочих-строителей на текущую стоимость 1 человеко-часа (в сумах)

		на коэффициент, учитывающий размер отчисления на социальное страхование по формуле:

				Сзп = Траб х Сч х Ксс,

		где:		Траб - трудозатраты рабочих-строителей, определяемые в составе ресурсных смет;

				Сч - среднечасовая заработная плата рабочих-строителей, исчисляется исходя из уровня

				среднестатистической месячной заработной платы строителей по региону;

				Ксс - коэффициент, учитывающий размер отчислений на социальное страхование (12%).

				Исчисление среднечасовой заработной платы производится по формуле:

				Сч = Змс : Ф,

		где:		Змс - среднечасовая заработная плата рабочих-строителей по региону;

				Ф - среднемесячный фонд рабочего времени в часах по данным Министерства труда

				и социальной защиты населения Республики Узбекистан.

		Среднечасовая зарплата с учетом соц.страха          Сч=								8,952.62		сум/час		ДАННЫЕ  ПОДРЯДЧИКА

								Траб=		71.54		Чел.Час

								Сзп =		640,499		сум

		2		Затраты на эксплуатацию машин и механизмов

		Стоимость затрат на эксплуатацию машин и механизмов при определении стоимости строительства объекта

		принимается по текущим ценам, исходя из нормативной потребности в машино-часах по ресурсной смете

		и среднесложившейся по региону цены машино-часа соответствующего вида машин по формуле:

								Сэм = ЭМ х Цпр,

		где:		ЭМ - объем эксплуатации машин и механизмов в часах;

				Цпр - текущие цены на эксплуатацию машин и механизмов в час/сум.

		Стоимость затрат на эксплуатацию машин и механизмов (взята из ресурсных ведомостей ).

								Сэм =		4,598.25				сум

		3		Затраты на приобретение строительных материалов, изделий и конструкций

		Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции определяются на основе фактических показателей

		согласно сводному ресурсному расчету, разрабатываемому в составе рабочей документации с прим. средних

		цен на единицу, сложившихся в данном регионе, по формуле:

				См = См1 + См2 + СмЗ +...+ Смп

		где:		См1, См2, СмЗ, Смп - стоимость отдельных видов строительных материалов и конструкции:

				Смп = N х Цср,

		где:		N - количество отдельного вида строительного материала (изделия, конструкции),

				требуемого для строительства объекта;

				Цср - средняя цена на единицу строительного материала (изделия, конструкции).

		Стоимость строительных материалов  (взята из ресурсных ведомостей ).

								См =		2,856,827.50				сум

		4		Затраты на приобретение оборудования

		Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции определяются на основе фактических показателей

		согласно сводному ресурсному расчету, разрабатываемому в составе рабочей документации с прим. средних

		цен на единицу, сложившихся в данном регионе, по формуле:

				Со = Со1 + Со2 + СоЗ +...+ СоN

		где:		Со1, Со2, СоЗ, СоN - стоимость отдельных видов оборудования:

				СоN = N х Цср,

		где:		N - количество отдельного вида  оборудования (изделия, конструкции),

				требуемого для строительства объекта;

				Цср - средняя цена на единицу  оборудования (изделия, конструкции).

		Стоимость оборудования   (взята из ресурсных ведомостей ).

								Со =		0.00				сум

								СТРУКТУРА    ПРЯМЫХ    ЗАТРАТ

		1		Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование (Сзп)										640,499						сум

		2		Затраты на эксплуатацию машин и механизмов (Сэм)										4,598						сум

		3		Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции (См)										2,856,828						сум

		4		Транспортные  и заготовительно-складские расходы на материалы (Стр)										85,705						сум

		5		Затраты на оборудование, мебель и инвентарь   (Со)										0						сум

		3		Местные материалы										0						сум

		4		Транспортные расходы на местные материалы										0						сум

		5		Заготовительно-складские расходы на местные материалы										0						сум

		6		Транспортные и заготовительно-складские расходы на оборудование (Стр)										0						сум

		7		Перевозка грузов										0						сум

				ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ:										3,587,629						сум

		5		Прочие затраты производственного характера   (Сп)  составляют  :

		1. Временные  здания  и сооружения  (ШНК  4.09-06,  приложение 1,  поз.16 = 3,2% от СМР)

		2. Производство  работ в зимнее время  (ШНК  4.07-06,  табл. 3 поз. 4а = 0,7% от СМР с коэфф  0,7)

				Сп =  (См + Сзп + Сэм + Стр)  х  (3,2% +  0,7% х 0,7)

								Сп  =				сум

		5		Прочие затраты подрядчика

		Прочие затраты и расходы Подрядчика								17.27%		ДАННЫЕ  ПОДРЯДЧИКА

								Пп =		(Сзп + Сэм + См + Стр) х		17.27%

								Пп  =		619,584		сум

		Итого  с  прочими  подрядчика :								4,207,213		сум

		VII. Затраты  на  страхование строительства объекта

		Затраты на  страхование строительства объекта (Ср)  в  соответствии с  действующим положением

		(ШНК 4.01.16-09)  принимается  в  размере  0,4%  с к=0,8																								90

								Ср = (См + Сзп + Сэм + Со + Сп + Пп) х 0,8 х 0,4%

								Ср=				сум

		VIII. Коэффициент  риска

		Коэффициент  риска  Кр  составляет  7 %

								К р=				Сум

						С = (Сзп + Сэм + См +  Пп )

		ВСЕГО СТОИМОСТЬ без НДС						С=		4,207,213				сум

		НДС 20 %						С=		841,443				сум

		ВСЕГО СТОИМОСТЬ с НДС 20%						С=		5,048,655				сум

		7		Прочие затраты заказчика

		Прочие затраты заказчика (Пзз) составляют:

		(ШНК 4.01.16-09)

		1      Затраты на Госархстройнадзор 0,1% от  СМР										4,207.213				сум

		2		Проектные затраты без НДС :						ТЭО						сум

		3		Проектные затраты без НДС :						Р.Д						сум

		4		Авторский  надзор								8,969.073				сум

		5		Техническое сопровождение								8,969.073				сум

		6		Технический  надзор								6,098.970				сум

		7		Экспертиза  от  ПИР								- 0				сум

		8		Экологическая  экспертиза								- 0				сум

				Итого:								- 0				сум

								Пзз =		0.000				сум

				Ц =С + Пзз

		ВСЕГО СТОИМОСТЬ (БЕЗ  НДС)						Ц =		0.000				сум

		ВСЕГО СТОИМОСТЬ (с  НДС 20%)						Ц =		0.000				сум

		Составил        _______________________ Насридинов Х.И.





Объем писать

		НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: БАЗОВЫЕ СТАНЦИИ

		НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА:

		AND5746 CS-2105 ДСЕНИ

		ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ НА

		Текущий ремонт кровли базовой станции и помещение аппаратной расположенной по адресу: Андижанская область, г.Андижан, ул. Бобур шох, дом №5.

		ОСНОВАНИЕ:Дефектный акт

		№		ОБОСНОВАНИЕ		НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И РЕСУРСОВ		ЕД.ИЗМ		КОЛ-ВО				ЦЕНА		СУММА

										НА ЕДИНИЦУ		ПО ПРОЕКТУ

		1		2		3		4		5		6		7		8

				РАЗДЕЛ: РАЗБОРКА И ДЕМОНТАЖ												0

				E46-4-1-2		РАЗБОРКА ФУНДАМЕНТОВ БЕТОННЫХ		М3		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		9.59		0		8,952.62		0

				01159		МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ		МАШ-Ч		5.68		0		809.60		0

				E46-4-1-4		РАЗБОРКА СТЕН КИРПИЧНЫХ		М3		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		8.24		0		8,952.62		0

				00001		МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ		МАШ-Ч		2.3		0		809.60		0

				E46-4-1-5		РАЗБОРКА СТЕН ШЛАКОБЛОЧНЫХ И Т.П.		М3		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		6.64		0		8,952.62		0

				01159		МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ		МАШ-Ч		1.54		0		809.60		0

				E47-1-1-4		ОЧИСТКА УЧАСТКА ОТ МУСОРА		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		3.91		0		8,952.62		0

				E58-1-2		РАЗБОРКА СТРОПИЛ СО СТОЙКАМИ И ПОДКОСАМИ ИЗ ДОСОК		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		22.68		0		8,952.62		0

						МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ		ТН		0.9		0		0.00		0

				E58-3-1		РАЗБОРКА МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ И ОБДЕЛОК ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ		100М		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		9.1		0		8,952.62		0

				E46-4-8-1		РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		14.38		0		8,952.62		0

				E46-4-8-2		РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		8.58		0		8,952.62		0

				E46-4-8-4		РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ ВОЛНИСТЫХ И ПОЛУВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		15.9		0		8,952.62		0

				E58-17-4		РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ ВОЛНИСТЫХ И ПОЛУВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		24.39		0		8,952.62		0

						МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ		ТН		1.45		0		0.00		0

				E46-4-8-3		РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ПЛИТ И ЧЕРЕПИЦЫ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		55.52		0		8,952.62		0

				E58-17-14 ШHК.ДОП.6		РАЗБОРКА ВЫРАВНИВАЮЩИХ ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК, ПО БЕТОННОМУ ОСНОВАНИЮ, ТОЛЩИНОЙ В ММ, ДО 30		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		116.76		0		8,952.62		0

				E1-2-57-1		РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 1		100М3		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		118		0		8,952.62		0

				E31-А36-1		ПОГРУЗКА МУСОРА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ		Т		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		3.72		0		8,952.62		0

				E31-А26-2		РАЗГРУЗКА МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ		Т		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		0.28		0		8,952.62		0

				C310-1010		ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЕМ НА 10 КМ, КЛАСС ГРУЗА 1		Т		0

				00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0.1052		0		8,952.62		0

				00163		АВТОМОБИЛИ САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т		МАШ-Ч		0.1052		0		38,924.05		0

				РАЗДЕЛ: ЗЕМЕЛЬНЫЕ И ФУНДАМЕНТНЫЕ РАБОТЫ												0

				E1-2-61-1		ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 1		100М3		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		88.5		0		8,952.62		0

				E6-1-1-1		УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ		100М3		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		180		0		8,952.62		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.13		0		30,452		0

						БЕТОН М100		М3		102		0		388,000		0

				E6-1-1-5		УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ПОД КОЛОННЫ ОБЪЕМОМ ДО 3 М3		100М3		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		785.88		0		8,952.62		0

				00112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		0.27		0		42,323.45		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.99		0		30,452		0

						ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0.0238		0		8,500,000		0

				30652		ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1		Т		0.027		0		5,000,000		0

						ПРОВОЛОКА		Т		0.0061		0		5,750,000		0

						ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД		М3		0.74		0		2,200,000		0

				45022		БЕТОН М200		М3		101.5		0		450,000		0

						ЩИТЫ ИЗ ДОСОК		М2		64.1		0		90,000		0

				С124-9210		АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ		Т		0				8,400,000		0

				E11-1-2-4		УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЩЕБЕНОЧНЫХ		М3		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		2.5		0		8,952.62		0

				01866		ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		0.93		0		666.54		0

				14352		КАМЕННАЯ МЕЛОЧЬ М-300 ФРАКЦИИ 3-10ММ		М3		0.11		0		59500		0

						ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		М3		1.19		0		50400		0

				E6-1-1-22		УСТРОЙСТВО ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПРИ ШИРИНЕ ПОВЕРХУ ДО 1000 ММ С ОПАЛУБКОЙ		100М3		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		446.04		0		8,952.62		0

				02016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		123.76		0		2,574.28		0

				30407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0.013		0		8,500,000		0

				30652		ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1		Т		0.025		0		5,000,000.00		0

				32524		КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ		Т		0.0303		0		6,854,000.00		0

				35310		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42		Т		0.13		0		13,500,000		0

						ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ III СОРТА		М3		0.61		0		2,200,000.00		0

				44011		АРМАТУРА		Т		6.6		0		8,400,000.00		0

						БЕТОН		М3		101.5		0		450,000.00		0

				51619		ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ		М2		39.2		0		90,000.00		0		0

				E6-1-35-2		УСТРОЙСТВО ПОЯСОВ БЕЗ ОПАЛУБКИ Б=12,5		100М3		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		516.46		0		8,952.62		0

				00112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		0.27		0		42,323.45		0

				02016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		208.25		0		2,574.28		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		1.07		0		30,452		0

						ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42		Т		0.25		0		13,500,000		0

				45013		БЕТОН М150		М3		101.5		0		400,000		0

				E6-1-1-15		УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТНЫХ ПЛИТ БЕТОННЫХ ПЛОСКИХ		100М3		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		116.82		0		8,952.62		0

				00112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		0.27		0		42,323		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.71		0		30,452		0

				30407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0.002		0.000000		10,000,000		0

				45027		БЕТОН (КЛАСС ПО ПРОЕКТУ)		М3		102		0		450,000		0

				51620		ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 40 ММ		М2		3.6		0		90,000		0

				РАЗДЕЛ: КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

				E10-1-2-1		УСТАНОВКА СТРОПИЛ		М3		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		24.09		0		8,952.62		0

				01556		БЕНЗОПИЛЫ		МАШ-Ч		0.44		0		462.875		0

						АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.22		0		30,452		0

				30407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0.0072		0		10,000,000		0

				32501		ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 1,8 КГ		Т		0.038		0		6,200,000		0

						ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ВСЕЙ ДЛИНОЙ И ШИРИНОЙ		М3		1.05		0		2,200,000		0

				E10-1-10-1		УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСА ИЗ БРУСЬЕВ		М3		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		22.5		0		8,952.62		0

				00521		ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		0.23		0		459.2		0

				01556		БЕНЗОПИЛЫ		МАШ-Ч		0.33		0		462.875		0

						АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.36		0		30,452		0

						БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ		Т		0.0075		0		10,750,000		0

				30407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0.003		0		10,000,000		0

				32502		ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 2,825 КГ		Т		0.0031		0		6,200,000		0

						ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ВСЕЙ ДЛИНОЙ И ШИРИНОЙ		М3		1.06		0		2,200,000		0

				E12-2-2-2 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧА И БЕТОНА		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		29.9		0		8,952.62		0

				00913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0		2,347.84		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.25		0		30,452		0

				32104		МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ		Т		0.244		0		5,500,000		0

				E58-12-3		УСТРОЙСТВО ОБРЕШЕТКИ С ПРОЗОРАМИ ИЗ ДОСОК И БРУСКОВ ПОД КРОВЛЮ ИЗ: АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		18.8		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.1		0		30,452.00		0

				45401		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0.006		0		8,500,000		0

				36077		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД		М3		1.02		0		2,200,000		0

				E58-12-2		УСТРОЙСТВО ОБРЕШЕТКИ С ПРОЗОРАМИ ИЗ ДОСОК И БРУСКОВ ПОД КРОВЛЮ ИЗ: ЛИСТОВОЙ СТАЛИ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		21.35		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.19		0		30,452.00		0

				30407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0.006		0		8,500,000		0

				36077		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ III СОРТА		М3		1.8		0		2,200,000		0

				E12-3-4-1 ШHК.ДОП.10		УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ ПРОФНАСТИЛА, МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ		100 М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		38.53		0		8,952.62		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.4		0		30,452.00		0

				05377		ПРОФНАСТИЛ ОЦИНКОВАННЫЙ 0,4-0,5 мм, МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА		М2		110		0		58,000		0

						УСТРОЙСТВО КОНКИ, ЕНДОВЫ, РАЗЖЕЛОБКИ, СНЕГОДЕРЖАТЕЛЬ		М		0				28,300		0

				30818		ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ 4,8X35		ШТ		645		0		350		0

				30819		ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ 4,8Х80 ММ		ШТ		81		0		450		0

				E12-1-7-1		УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ИЗ ВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ С ОБРЕШЕТКОЙ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		47.91		0		8,952.62		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.58		0		30,452.00		0

				30032		ШИФЕР		М2		135		0		22,750		0

				30383		ГВОЗДИ ПРОВОЛОЧНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ ДЛЯ АСБЕСТОЦЕМЕНТНОЙ КРОВЛИ 4,5Х120 ММ		Т		0.008		0		10,000,000		0

				32501-07		ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК		Т		0.015		0		6,200,000		0

				33729		СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,7 ММ (КОНКИ, ЕНДОВЫ)		Т		0.02		0		8,500,000		0

						ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД		М3		1.04		0		2,200,000		0

				E12-1-7-3		УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ИЗ ВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ БЕЗ ОБРЕШЕТКИ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		47.23		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.4		0		30,452.00		0

				30032		ШИФЕР		М2		130		0		22,750		0

				30383		ГВОЗДИ ПРОВОЛОЧНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ ДЛЯ АСБЕСТОЦЕМЕНТНОЙ КРОВЛИ 4,5Х120 ММ		Т		0.00014		0		10,000,000		0

				32501		ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК		Т		0.027		0		6,200,000		0

				33729		СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,7 ММ (КОНКИ, ЕНДОВЫ)		Т		0.02		0		8,500,000		0

				E58-6-1		РЕМОНТ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ ПОКРЫТИЯ ИЗ АСБОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ: ОБЫКНОВЕННОГО ПРОФИЛЯ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		81.2		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.89		0		30,452.00		0

				30032		ШИФЕР		М2		135		0		22,750		0

				30383		ГВОЗДИ ПРОВОЛОЧНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ ДЛЯ АСБЕСТОЦЕМЕНТНОЙ КРОВЛИ 4,5Х120 ММ		Т		0.0019		0		10,000,000		0

				32501		ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК		Т		0.005		0		6,200,000		0

				33729		СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА (КОНКИ, ЕНДОВЫ)		Т		0.04		0		8,500,000		0

				E58-7-1 ШHК.ДОП.3		РЕМОНТ ОТДЕЛЬНЫМИ МЕСТАМИ РУЛОННОГО ПОКРЫТИЯ С ПРОМАЗКОЙ БИТУМНЫМИ СОСТАВАМИ: С ЗАМЕНОЙ 1 СЛОЯ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		22.35		0		8,952.62		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.1		0		30,452.00		0

				32104		МАСТИКА		Т		0.33		0		5,500,000		0

				44259		МАТЕРИАЛЫ РУЛОННЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ "ИЗОЛ", "ФОЛЬГАИЗОЛ",  "ПОЛИИЗОЛ" ТОЛЬШИНОЙ НЕ МЕНЕЕ 3 ММ		М2		115		0		16,500		0

				E10-1-3-1		УСТРОЙСТВО СЛУХОВЫХ ОКОН		1МЕСТО		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		6.63		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.11		0		30,452.00		0

				45401		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0.0014		0		8,500,000		0

				45024		ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД КРУГЛЫЕ		М3		0.06		0		900,000.00		0

				36077		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД		М3		0.16		0		2,200,000		0

				44330		ПЕРЕПЛЕТЫ ОКОННЫЕ		М2		0.5		0		120,000		0

				44424		ПРИБОРЫ ОКОННЫЕ		КОМП		1		0		30,000		0

				E12-2-4-1 ШHК.ДОП.3		УСИЛЕНИЕ РУЛОННЫХ ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ В МЕСТАХ ПРИМЫКАНИЯ К АНКЕРАМ В ВИДЕ ТРУБ ПРИ ДИАМЕТРЕ ДО 200 ММ НА ПЕРВЫЙ СЛОЙ		10 ПРИМЫКАНИЙ		0.4

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		45.8		18.32		8,952.62		164,012

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.1		0.04		30,452.00		1,218

				32104		МАСТИКА		Т		0.03		0.012		5,500,000		66,000

				44259		МАТЕРИАЛЫ РУЛОННЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ "ИЗОЛ", "ФОЛЬГАИЗОЛ",  "ПОЛИИЗОЛ" ТОЛЬШИНОЙ НЕ МЕНЕЕ 3 ММ		М2		15		6		16,500		99,000

						РАСТВОР М100		М3		0.05		0.02		425,000		8,500

				E12-2-4-5 ШHК.ДОП.3		УСИЛЕНИЕ РУЛОННЫХ ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ В МЕСТАХ ПРИМЫКАНИЯ К ВЫСТУПАЮЩИМ МЕТАЛЛИЧЕСКИМ КОНСТРУКЦИЯМ, /АМС/ ПРОХОДЯЩИМ ЧЕРЕЗ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ		10 ПРИМЫКАНИЙ		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		39.2		0		8,952.62		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.1		0		30,452.00		0

				32104		МАСТИКА		Т		0.02		0		5,500,000		0

				44259		МАТЕРИАЛЫ РУЛОННЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ "ИЗОЛ", "ФОЛЬГАИЗОЛ",  "ПОЛИИЗОЛ" ТОЛЬШИНОЙ НЕ МЕНЕЕ 3 ММ		М2		8		0		16,500		0

				E12-2-1-2 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ		100М2		0.03

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		38.9		1.167		8,952.62		10,448

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.53		0.0159		30,452.00		484

						РАСТВОР М25		М3		2.5		0.075		425,000		31,875

				32104		МАСТИКА		Т		0.244		0.00732		5,500,000		40,260

				44070		МАТЕРИАЛЫ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РУЛОННЫЕ "ИЗОЛ", "ФОЛЬГАИЗОЛ",  "ПОЛИИЗОЛ" ТОЛЬШИНОЙ НЕ МЕНЕЕ 3 ММ		М2		117		3.51		16,500		57,915

				E12-2-2-5		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНАХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПРИМИНИТЕЛЬНО К ЦОКОЛЮ И К СТОЕК КОНТЕЙНЕРА ФУНДАМЕНТУ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		36		0		8,952.62		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.15		0		30,452.00		0

				32104		МАСТИКА		Т		0.244		0		5,500,000		0

				44070		МАТЕРИАЛЫ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РУЛОННЫЕ "ИЗОЛ", "ФОЛЬГАИЗОЛ",  "ПОЛИИЗОЛ" ТОЛЬШИНОЙ НЕ МЕНЕЕ 3 ММ		М2		117		0		16,500		0

				E58-23-1		УСТАНОВКА СТАЛЬНОЙ ГИЛЬЗЫ И ФАРТУКА ПРИ ОБДЕЛКЕ МЕСТ ПРИМЫКАНИЯ МЯГКОЙ КРОВЛИ		1МЕСТО		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		8.83		0		8,952.62		0

				02016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		0.5		0		2,574.28		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.04		0		30,452.00		0

				45024		БЕТОН М400 В30		М3		0.032		0		450,000.00		0

				30956		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.001		0		25,200,000		0

				32104		МАСТИКА		Т		0.06		0		5,500,000		0

				44070		МАТЕРИАЛЫ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РУЛОННЫЕ "ИЗОЛ", "ФОЛЬГАИЗОЛ",  "ПОЛИИЗОЛ" ТОЛЬШИНОЙ НЕ МЕНЕЕ 3 ММ		М2		17.25		0		16,500		0

				33729		СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,7 ММ		Т		0.005		0		8,500,000		0

				35312		ЭЛЕКТРОДЫ		Т		0.0005		0		13,500,000		0

				63498		ГИЛЬЗЫ СТАЛЬНЫЕ С ФЛАНЦАМИ		Т		0.015		0		39,000,000		0

				E12-1-17-1		УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ ТОЛЩИНОЙ 15 ММ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		27.22		0		8,952.62		0

				00112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		1.26		0		42,323.45		0

						РАСТВОР М100		М3		1.53		0		425,000		0

				E12-1-17-2 К=5		УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ НА КАЖДЫЙ 1 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ К [12 01 017 01] ЗА 85 PАЗ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		8.5		0		8,952.62		0		0.1

				00112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		1.7		0		42,323.45		0		0.02

						РАСТВОР М100		М3		8.67		0		425,000		0		0.102

				E58-16-9		РЕМОНТ ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКИ ПЛОЩАДЬЮ ЗАДЕЛКИ ДО: 1,0 М2		100МЕСТ		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		130.45		0		8,952.62		0

						РАСТВОР М100		М3		2.14		0		425,000		0

				E12-1-21-1 ШHК.ДОП.1		УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ПЛОСКИХ ИЗ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОГО НАПЛАВЛЯЕМОГО РУЛОННОГО МАТЕРИАЛА НА МАСТИКЕ ПЕРВЫЙ СЛОЙ ПОДКЛАДОЧНЫЙ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		75.07		0		8,952.62		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.24		0		30,452.00		0

						ГОРЕЛКИ		МАШ-Ч		15.16		0		80.96		0

						КОТЛЫ  БИТУМНЫЕ  ПЕРЕДВИЖНЫЕ  400  Л		МАШ-Ч		2.34		0		2,347.84		0		МАШ-Ч

				31934		БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ РУЛОННЫЙ МАТЕРИАЛ "ПОЛИИЗОЛ" "ИЗОЛ", "ФОЛЬГАИЗОЛ",  "ПОЛИИЗОЛ" ТОЛЬШИНОЙ НЕ МЕНЕЕ 3 ММ		М2		125		0		16,500		0

				32136		МАСТИКА		Т		0.25		0		5,500,000		0

				45077		ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ		КГ		30		0		2,500		0

				E12-1-21-2 ШHК.ДОП.1		УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ПЛОСКИХ ИЗ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОГО НАПЛАВЛЯЕМОГО РУЛОННОГО МАТЕРИАЛА НА МАСТИКЕ ВТОРОЙ СЛОЙ НАКРЫВОЧНЫЙ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		22.99		0		8,952.62		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.1		0		30,452.00		0

						ГОРЕЛКИ		МАШ-Ч		8.7		0		80.96		0

				31934		БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ РУЛОННЫЙ МАТЕРИАЛ "ПОЛИИЗОЛ" "ИЗОЛ", "ФОЛЬГАИЗОЛ",  "ПОЛИИЗОЛ" ТОЛЬШИНОЙ НЕ МЕНЕЕ 3 ММ		М2		125		0		16,500		0

				32136		МАСТИКА		Т		0.25		0		5,500,000		0

				45077		ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ		КГ		30		0		2,500		0

				E12-1-21-3 ШHК.ДОП.1		УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ПЛОСКИХ ИЗ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОГО НАПЛАВЛЯЕМОГО РУЛОННОГО МАТЕРИАЛА МАСТИКЕ ВТОРОЙ СЛОЙ НАКРЫВОЧНЫЙ НА СУХО		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		16.35		0		8,952.62		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.1		0		30,452.00		0

						ГОРЕЛКИ		МАШ-Ч		8.7		0		80.96		0

				31934		БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ РУЛОННЫЙ МАТЕРИАЛ "ПОЛИИЗОЛ" "ИЗОЛ", "ФОЛЬГАИЗОЛ",  "ПОЛИИЗОЛ" ТОЛЬШИНОЙ НЕ МЕНЕЕ 3 ММ		М2		125		0		16,500		0

				45077		ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ		КГ		30		0		2,500		0

				E12-1-4-4		УСТРОЙСТВО ПРИМЫКАНИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ НАПЛАВЛЯЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ К СТЕНАМ И ПАРАПЕТАМ ВЫСОТОЙ ДО 600 ММ БЕЗ ФАРТУКОВ		100М		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		35.5		0		8,952.62		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.15		0		30,452.00		0

						ГОРЕЛКИ		МАШ-Ч		5.26		0		80.96		0

				31934		БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ РУЛОННЫЙ МАТЕРИАЛ "ПОЛИИЗОЛ" "ИЗОЛ", "ФОЛЬГАИЗОЛ",  "ПОЛИИЗОЛ" ТОЛЬШИНОЙ НЕ МЕНЕЕ 3 ММ		М2		252		0		16,500		0

						РАСТВОР М100		М3		0.51		0		425,000		0

				45077		ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ		КГ		8.4		0		2,500		0

				E12-1-10-1		УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ [БРАНДМАУЭРЫ, ПАРАПЕТЫ, СВЕСЫ И Т.П.] ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		112.75		0		8,952.62		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.07		0		30,452.00		0

				32522		ПРОВОЛКА		Т		0.012		0		5,750,000		0

				33732		СТАЛЬ ОЦИНКОВАННАЯ ЛИСТОВАЯ ТОЛЩИНА ЛИСТА 0,5 ММ		Т		0.57		0		8,500,000		0

				E12-1-9-2		УСТРОЙСТВО ЖЕЛОБОВ ПОДВЕСНЫХ		100М		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		31.41		0		8,953		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.09		0		30,452		0

				30383		ГВОЗДИ ПРОВОЛОЧНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ ДЛЯ АСБЕСТОЦЕМЕНТНОЙ КРОВЛИ 4,5Х120 ММ		Т		0.0038		0		10,000,000		0

						ПОКОВКИ ОЦИНКОВАННЫЕ		Т		0.169		0		6,200,000		0

						ЖЕЛОБА ГОТОВЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ		М		100		0		28,300		0		0

				E12-1-8-3 ШHК.ДОП.6		НАВЕСКА ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ИЗ КИРПИЧА ИЛИ ЛЕГКОГО БЕТОНА, ДИАМЕТРОМ ДО:140 ММ		100М		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		38.4		0		8,952.62		0

				47801		ТРУБЫ ВОДОСТОЧНЫЕ С КОЛЕНАМИ С ВОРОНКАМИ		М		113		0		18,800.00		0

				E12-3-5-1 ШHК.ДОП.8		УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ПРИМЕНИТЕЛЬНО ДЛЯ НАВЕСНОГО КОЗЫРЬКА		100 М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		48.63		0		8,952.62		0

				01041		ШУРУПОВЕРТЫ		МАШ-Ч		10.45		0		411.13		0

				01556		БЕНЗОПИЛЫ		МАШ-Ч		2.83		0		462.88		0

				02491		СТАНОК ФАЛЬЦЕПРОКАТНЫЙ		МАШ-Ч		10		0		5,376.25		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.13		0		30,452.00		0

				19851		ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ ОЦИНКОВАНЫЕ, РАЗМЕРОМ 5Х45 ММ		Т		0.003		0		22,100,000		0

				19852		СТАЛЬ ОЦИНКОВАННАЯ В РУЛОНАХ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ, С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ		Т		0.637		0		10,200,000		0

				19853		КЛЯММЕРЫ ОЦИНКОВАННЫЕ		100ШТ		2.19		0		500		0

				19854		АНТИСЕПТИК		Л		67.13		0		5,000		0

				36060		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД		М3		2.45		0		2,200,000		0

				61151		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 3Х70 ММ, ГОСТ 4028-63		КГ		3.6		0		10,000		0		0

				E69-7-1		УСТРОЙСТВО: ХОДОВ ДЛЯ КРОВЛИ /ТРАП/		100П.М		0.15

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		20.8		3.12		8,952.62		27,932

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.1		0.015		30,452.00		457

				30407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0.006		0.0009		8,500,000		7,650

						ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ВСЕЙ ДЛИНОЙ И ШИРИНОЙ		М3		0.3		0.045		2,200,000		99,000

				36167		ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ИЗ БЕРЕЗЫ ИЛИ ЛИПЫ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 25, 32, 40 ММ, III СОРТА		М3		2.14		0.321		2,200,000		706,200

				E10-1-39-5		УСТАНОВКА ЛЮКОВ В ПЕРЕКРЫТИЯХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 2 М2		100М2		0										0.0064

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		142.68		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		1.84		0		30,452.00		0

				Л1		ЛЮК ЛК-1 ПО ПРОЕКТУ		Т		0				7,500,000		0				0.03289

				E9-3-29-1		МОНТАЖ ЛЕСТНИЦ		Т		0										0.02078

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		32.37		0		8,952.62		0

				50781		СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ		Т		1		0		8,500,000		0

				РАЗДЕЛ: ОБШЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

				Е7-1-54-12		УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАД ПО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМ СТОЛБАМ БЕЗ ЦОКОЛЯ ИЗ СЕТЧАТЫХ ПАНЕЛЕЙ ВЫСОТОЙ ДО 2,2 М		100М		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		149		0		8,952.62		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.78		0		30,452.00		0

				32522		ПРОВОЛКА		Т		0.002		0		5,750,000		0

				35312		ЭЛЕКТРОДЫ		Т		0.012		0		13,500,000		0

				42384		СТОЛБЫ ПРОФИЛЬНЫЕ ВЫСОТОЙ ДО 2,2 М		ШТ		33.3		0		10,000		0

				45010		ПАНЕЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СЕТЧАТЫЕ		М2		189		0		63,000		0

				45024		БЕТОН М200		М3		1.38		0		450,000		0

				Е7-1-55-9		УСТРОЙСТВО КАЛИТОК БЕЗ УСТАНОВКИ СТОЛБОВ ПРИ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАДАХ И ОГРАДАХ ИЗ ПАНЕЛЕЙ		100ШТ		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		71		0		8,952.62		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.34		0		30,452.00		0

				02016		УСТАНОВКА ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ		МАШ-Ч		11.6		0		2,574		0

				35312		ЭЛЕКТРОДЫ		Т		0.012		0		13,500,000		0

				44395		ПОЛОТНО КАЛИТОК С ПЕТЛЯМИ И С ЗАМКОМ		ШТ		100		0		850,000		0

				E68-23-1		РЕМОНТ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ: МЕЛКИХ		М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		1.88		0		8,952.62		0

				02016		УСТАНОВКА ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ		МАШ-Ч		0.45		0		2,574		0

				35312		ЭЛЕКТРОДЫ		Т		0.0002		0		13,500,000		0

				E53-16-1 ШHК.ДОП.6		РЕМОНТ КЛАДКИ СТЕН ОТДЕЛЬНЫМИ МЕСТАМИ: КИРПИЧНОЙ		М3		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		35.39		0		8,952.62		0

						РАСТВОР М100		М3		0.253		0		425,000		0

				43121		КИРПИЧ		1000ШТ		0.402		0		1,500,000		0

				E54-3-2		РАЗБОРКА ПОДШИВКИ ПОТОЛКОВ: ЧИСТОЙ ИЗ ФАНЕРЫ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		14.79		0		8,952.62		0

				E54-3-4		РАЗБОРКА ПОДШИВКИ ПОТОЛКОВ ИЗ ДЕКОРАТИВНЫХ ПЛАСТИКОВЫХ ПАНЕЛЕЙ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		24.65		0		8,952.62		0

				E54-3-5		РАЗБОРКА ПОДШИВКИ ПОТОЛКОВ ИЗ ПАНЕЛЕЙ МДФ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		32.68		0		8,952.62		0

				E15-7-1-6 ШHК.ДОП.2		УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДОК С ОДИНАРНЫМ МЕТАЛЛИЧЕСКИМ КАРКАСОМ И ОДНОСЛОЙНОЙ ОБШИВКОЙ ГИПСОКАРТОННЫМИ ПЛИТАМИ С ОБЕИХ СТОРОН. ПЕРЕГОРОДКИ С ШАГОМ СТОЕЧНЫХ ПРОФИЛЕЙ 400ММ, ГЛУХИЕ ВЫСОТОЙ ДО 6,0 М		М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		1.7		0		8,952.62		0

				00521		ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		0.03		0		459.20		0

				01369		НОЖНИЦЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		0.06		0		293.30		0

				02209		ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ		МАШ-Ч		0.06		0		411.12		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.02		0		30,452		0

				30485		ДЮБЕЛЬ		ШТ		1.5		0		1,000		0

				35439		ШПАКЛЕВКА		Т		0.00085		0		1,600,000		0

				35444		ЛЕНТЫ		М		3.79		0		1,000		0

				35448		ШУРУП TN25		ШТ		44		0		84		0

				35455		МАТЕРИАЛ ЗВУКОИЗОЛИРУЮЩИЙ		М3		0.041		0		214,320		0

				35459		ПРОФИЛЬ СТОЕЧНЫЙ И НАПРАВЛЯЮЩИЙ		М		3.63		0		8,220		0

				44617		ЛИСТЫ ГИПСОКАРТОННЫЕ		М2		2		0		15,840		0		0

				E15-7-17-4		ОБЛИЦОВКА КАРКАСОВ ПАНЕЛЯМИ ДЕКОРАТИВНЫМИ ПЛАСТИКОВЫМИ С УСТРОЙСТВОМ КАРКАСА БЕЗ ОТНОСА ОТ ПОТОЛКА		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		155.3		0		8,952.62		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.69		0		30,452.00		0

				32501		ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК		Т		0.0012		0		6,200,000		0

				30407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0.001		0		8,500,000		0

				35454		БРУС ДЕРЕВЯННЫЙ		М3		0.41		0		2,200,000		0

				40955		АНКЕРНЫЕ БОЛТЫ С ГАЙКАМИ		Т		0.0028		0		10,750,000		0

				43960		ПАНЕЛИ ПЛАСТИКОВЫЕ		М2		105		0		15,000		0

				45401		ГВОЗДИ ОТДЕЛОЧНЫЕ		Т		0.0021		0		10,000,000		0

				29922		РЕЙКИ ПЛАСТИКОВЫЕ ДЛЯ ОБЛИЦОВКИ ПЛАСТИКА		М		0				4,000		0		0

				E63-12-3		РЕМОНТ ПОТОЛКОВ ОБЛИЦОВАННЫХ ГИПСОКАРТОННЫМИ ЛИСТАМИ ПЛОЩАДЬЮ РЕМОНТИРУЕМЫХ МЕСТ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		30.59		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.2		0		30,452.00		0

				30407		ГВОЗДИ ОТДЕЛОЧНЫЕ		Т		0.003		0		10,000,000		0

				44617		ГИПСОКАРТОН ВЛАГОСТОЙКИЙ		М2		105		0		19,200		0

				Е8-3-2-1		КЛАДКА СТЕН ИЗ ЛЕГКОБЕТОННЫХ КАМНЕЙ БЕЗ ОБЛИЦОВКИ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М		М3		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		4.43		0		8,952.62		0

						РАСТВОР М100		М3		0.11		0		425,000		0

				16070		ШЛАКОБЛОКИ		М3		0.92		0		224,208		0		72шт		1м3

				E53-20-4		КЛАДКА ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ СТЕН ПРОЕМОВ: ВНУТРЕННИХ		100М3		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		1042		0		8,952.62		0

						РАСТВОР М100		М3		23.6		0		425,000		0

				43121		КИРПИЧ		1000ШТ		40		0		1,500,000		0

				E8-2-7-1		АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ СТЕН И ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЙ		Т		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		63.73		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.31		0		30,452.00		0

				44521		СЕТКА АРМАТУРНАЯ (ПРОВОЛКА, КАТАНКА, КРУГ) ТОЛШИНОЙ ОТ 1ММ ДО 5ММ		Т		1		0		8,400,000.00		0

				E46-2-9-2		ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН И ПОТОЛКОВ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		22.82		0		8,952.62		0

				E15-2-1-1		УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН ФАСАДОВ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		70.88		0		8,952.62		0

						РАСТВОР М100		М3		1.89		0		425,000		0

				E15-2-16-1		ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		75.4		0		8,952.62		0

						РАСТВОР М100		М3		1.51		0		425,000		0

				E15-2-16-2		ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		78.88		0		8,952.62		0

						РАСТВОР М100		М3		1.5		0		425,000		0

				E46-3-7-3		ПРОБИВКА ПРОЕМОВ В КОНСТРУКЦИЯХ ИЗ КИРПИЧА		М3		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		12.3		0		8,952.62		0

				02509		МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		5.08		0		809.60		0

				E55-9-4 ШHК.ДОП.5		ПРОБИВКА ПРОЕМОВ СО СПЛОШНЫМ ВЫРАВНИВАНИЕМ ОТКОСОВ В ПЕРЕГОРОДКАХ: КИРПИЧНЫХ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		167.88		0		8,952.62		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.1		0		30,452.00		0

						РАСТВОР М100		М3		1.14		0		425,000		0

				30485		ДЮБЕЛЬ		ШТ		0.01		0		1,000		0

				33835		ШВЕЛЛЕРЫ, МАРКА СТАЛИ ВСТ3ПС5 N 12		Т		0.645		0		4,482,400		0

				44528		СЕТКА РАБИЦА		М2		12.6		0		9,300		0

				E20-2-3-9		УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ [РР] НОМЕР 5 РАЗМЕР 200Х600 ММ		РЕШЕТКА		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		1.17		0		8,952.62		0

				02016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		0.12		0		2,574		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.01		0		30,452		0

						ВИНТЫ		Т		0.00008		0		22,100,000		0

				33642		ПРОКАТ ДЛЯ АРМИРОВАНИЯ Ж/Б КОНСТРУКЦИЙ КРУГЛЫЙ И ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ, ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ И ТЕРМОМЕХАНИЧЕСКИЙ, ТЕРМИЧЕСКИ УПРОЧНЕННЫЙ КЛАСС А-I ДИАМЕТРОМ 12 ММ		Т		0.00043		0		8,400,000		0

				35319		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А		Т		0.00003		0		13,500,000		0

						РЕШЕТКИ		ШТ		1		0		5,000		0

				E15-2-36-1		ШТУКАТУРКА ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА УЛУЧШЕННАЯ СТЕН		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		129.95		0		8,952.62		0

				00112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		0.14		0		42,323.45		0

						РАСТВОР М100		М3		3.1		0		425,000		0

				30389		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1,6Х50 ММ		Т		0.0025		0		10,000,000		0

				33205		СЕТКА РАБИЦА		М2		108		0		9,300		0

				38617		ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ		КГ		12		0		40,000		0

				E15-2-36-2		ШТУКАТУРКА ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА УЛУЧШЕННАЯ ПОТОЛКОВ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		144.64		0		8,952.62		0

				00112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		0.14		0		42,323.45		0

						РАСТВОР М100		М3		3.2		0		425,000		0

				30389		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1,6Х50 ММ		Т		0.0025		0		10,000,000		0

				33205		СЕТКА РАБИЦА		М2		108		0		9,300		0

				38617		ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ		КГ		12		0		40,000		0

				E61-2-9		РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ВНУТРЕННИХ СТЕН ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ: ДО 10 М2		100М2		0.01

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		157.1		1.571		8,952.62		14,065

						РАСТВОР М100		М3		2.2		0.022		425,000		9,350

				E61-2-11		РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ВНУТРЕННИХ СТЕН ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ: БОЛЕЕ 10 М2		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		142.65		0		8,952.62		0

						РАСТВОР М100		М3		2.2		0		425,000		0

				E61-4-9		РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ПОТОЛКОВ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ: ДО 10 М2		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		226.27		0		8,952.62		0

						РАСТВОР М100		М3		2.31		0		425,000		0

				E61-4-11		РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ПОТОЛКОВ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ: БОЛЕЕ 10 М2		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		199.73		0		8,952.62		0

						РАСТВОР М100		М3		2.31		0		425,000		0

				E61-7-1		РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ОТКОСОВ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		383.06		0		8,952.62		0

						РАСТВОР М100		М3		4.4		0		425,000		0

				E61-10-3		РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ГЛАДКИХ ФАСАДОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ: ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ БОЛЕЕ 5 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		188.25		0		8,952.62		0

						РАСТВОР М100		М3		2.2		0		425,000		0

				E61-10-1		РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ГЛАДКИХ ФАСАДОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ: ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ ДО 5 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		201.84		0		8,952.62		0

						РАСТВОР М100		М3		2.2		0		425,000		0

				E61-10-2		РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ГЛАДКИХ ФАСАДОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ: ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ ДО 5 М2 ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ 10 ММ (3 РАЗА)		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		108.54		0		8,952.62		0				36.18

						РАСТВОР М100		М3		3.3		0		425,000		0				1.1

				E15-4-24-8		ПРОСТАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		21.12		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.05		0		30,452.00		0

				31066		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.0267		0		25,200,000		0

				31650		ОЛИФА, РАСТВОРИТЕЛ, РАЗБАВИТЕЛ		Т		0.0103		0		11,750,000		0

				31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.005		0		1,600,000		0

				35538		ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25		М2		0.08		0		5,000		0

				E15-4-24-9		ПРОСТАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ ПОТОЛКОВ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		22.88		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.05		0		30,452.00		0

				31066		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.0302		0		25,200,000		0

				31650		ОЛИФА, РАСТВОРИТЕЛ, РАЗБАВИТЕЛ		Т		0.0119		0		11,750,000		0

				31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.0055		0		1,600,000		0

				E15-4-25-8		УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		51.01		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.11		0		30,452.00		0

				31066		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.01837		0		25,200,000		0

				31440		ГРУНТОВКИ		Т		0.0075		0		10,000,000		0

				31655		ОЛИФА, РАСТВОРИТЕЛ, РАЗБАВИТЕЛ		Т		0.0113		0		11,750,000		0

				31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.051		0		1,600,000		0

				35538		ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25		М2		0.84		0		5,000		0

				E15-4-25-9		УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ ПОТОЛКОВ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		62.7		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.11		0		30,452.00		0

				31066		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.021		0		25,200,000		0

				31440		ГРУНТОВКИ		Т		0.0089		0		10,000,000		0

				31655		ОЛИФА, РАСТВОРИТЕЛЬ, РАЗБАВИТЕЛЬ		Т		0.013		0		11,750,000		0

				31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.055		0		1,600,000		0

				35538		ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25		М2		0.84		0		5,000		0

				E62-2-4		ПРОСТАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ СТЕН, ШПАТЛЕВКОЙ И С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 %		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		61.33		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.07		0		30,452.00		0

				31651		ОЛИФА, РАСТВОРИТЕЛЬ, РАЗБАВИТЕЛЬ		Т		0.076		0		11,750,000		0

				31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.0255		0		1,600,000		0

				43231		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.0189		0		25,200,000		0

				75007		БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ		1000М2		0.0008		0		50,000,000		0

				E62-3-4		ПРОСТАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОТОЛКОВ, С ШПАТЛЕВКОЙ И С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		73.3		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.06		0		30,452.00		0

				31651		ОЛИФА, РАСТВОРИТЕЛЬ, РАЗБАВИТЕЛЬ		Т		0.08		0		11,750,000		0

				31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.0515		0		1,600,000		0

				43231		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.0198		0		25,200,000		0

				75007		БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ		1000М2		0.0008		0		50,000,000		0

				E62-7-6		УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ СТЕН ЗА ДВА РАЗА, ШПАТЛЕВКОЙ И С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 %		100М2		0.33

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		75.69		24.9777		8,952.62		223,616

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.06		0.0198		30,452.00		603

				31651		ОЛИФА, РАЗБАВИТЕЛЬ, РАСТВОРИТЕЛЬ		Т		0.0107		0.003531		11,750,000		41,489

				31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.0496		0.016368		1,600,000		26,189

				43231		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.0219		0.007227		25,200,000		182,120

				75007		БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ		1000М2		0.0011		0.000363		50,000,000		18,150

				E62-8-6		УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОТОЛКОВ ЗА ДВА РАЗА, С ШПАТЛЕВКОЙ И С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35		100М2		0.102

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		90.63		9.24426		8,952.62		82,760

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.06		0.00612		30,452.00		186

				31651		ОЛИФА, РАЗБАВИТЕЛЬ, РАСТВОРИТЕЛЬ		Т		0.0111		0.0011322		11,750,000		13,303

				31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.0496		0.0050592		1,600,000		8,095

				43231		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.0232		0.0023664		25,200,000		59,633

				75007		БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ		1000М2		0.0011		0.0001122		50,000,000		5,610

				E15-4-5-3		ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН СО ШПАТЛЕВКОЙ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		42.9		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.15		0		30,452.00		0

				31054		КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ		Т		0.063		0		8,760,000		0

				31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.051		0		1,600,000		0

				75007		ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25		М2		0.84		0		5,000		0

				E15-4-5-4		ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ ПОТОЛКОВ СО ШПАТЛЕВКОЙ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		53.9		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.16		0		30,452.00		0

				31054		КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ		Т		0.069		0		8,760,000		0

				31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.055		0		1,600,000		0

				75007		ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25		М2		0.84		0		5,000		0

				E62-16-6		ОКРАШИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ: РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 % И С ШПАТЛЕВКОЙ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		29.6		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.06		0		30,452.00		0

				31054		КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ		Т		0.071		0		8,760,000		0

				31684		КЛЕЙ МАЛЯРНЫЙ ЖИДКИЙ		КГ		4.02		0		13,000		0

				31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.072		0		1,600,000		0

				34287		МЫЛО ТВЕРДОЕ ХОЗЯЙСТВЕННОЕ 72%		ШТ		5.1		0		3,000		0

				75007		БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ		1000М2		0.0016		0		50,000,000		0

				E62-17-6		ОКРАШИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ: РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 % И С ШПАТЛЕВКОЙ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		33.78		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.06		0		30,452.00		0

				31054		КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ		Т		0.071		0		8,760,000		0

				31684		КЛЕЙ МАЛЯРНЫЙ ЖИДКИЙ		КГ		4.02		0		13,000		0

				31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.076		0		1,600,000		0

				34287		МЫЛО ТВЕРДОЕ ХОЗЯЙСТВЕННОЕ 72%		ШТ		5.1		0		3,000		0

				75007		БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ		1000М2		0.0016		0		50,000,000		0

				E56-9-4		ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ:		100ШТ		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		67.4		0		8,952.62		0

				E56-9-3		ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В ДЕРЕВЯННЫХ СТЕНАХ:		100ШТ		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		134.1		0		8,952.62		0

				E56-9-5 ШHК.ДОП.5		ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ: С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ		100ШТ		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		180.89		0		8,952.62		0

				E56-9-7 ШHК.ДОП.8		ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ ВРУЧНУЮ В ОТКОСАХ: АЛЮМИНИЕВЫХ		100КОРОБ		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		127.34		0		8,952.62		0

				E56-1-3		ДЕМОНТАЖ ОКОННЫХ КОРОБОК: В РУБЛЕНЫХ СТЕНАХ		100ШТ		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		72.79		0		8,952.62		0

				E56-1-4 ШHК.ДОП.5		ДЕМОНТАЖ ОКОННЫХ КОРОБОК: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ		100ШТ		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		129.29		0		8,952.62		0

				E56-1-6 ШHК.ДОП.8		ДЕМОНТАЖ АЛЮМИНИЕВЫХ ОКОННЫХ КОРОБОК В СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ ВРУЧНУЮ		100КОРОБ		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		122.8		0		8,952.62		0

				E56-2-1		СНЯТИЕ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ: НЕОСТЕКЛЕННЫХ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		33.06		0		8,952.62		0

				E56-2-1		СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		36.28		0		8,952.62		0

				E56-21-1		УСТАНОВКА ПОЛОТЕН: НАРУЖНЫХ КРОМЕ БАЛКОННЫХ		100ШТ		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		151.8		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		1.3		0		30,452.00		0

				35100		ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 3,5Х35 ММ		Т		0.0038		0		17,000,000		0

				44393		ПОЛОТНО ДВЕРНЫЕ		М2		0				800,000		0

				44423		ПРИБОРЫ ДВЕРНЫЕ		КОМПЛ		100		0		75,000		0

				E9-4-14-1 ШHК.ДОП.4		УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ С ПОДГОТОВОКЙ ПРОЕМА И УСТАНОВКОЙ НАКЛАДНЫХ И ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 2,5М2		М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		4.47		0		8,952.62		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.15		0		30,452.00		0

				35312		ЭЛЕКТРОДЫ		Т		0.001		0		13,500,000		0

				44109		ДЕТАЛИ ЗАКЛАДНЫЕ И НАКЛАДНЫЕ		Т		0.0022		0		13,000,000		0

				80625		ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ТИПА MAKROFLEKS, SOUDAL) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л		ШТ		0.1		0		27,000		0

				87882		БЛОКИ ДВЕРНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ		М2		1		0		850,000		0

				E9-4-14-2 ШHК.ДОП.4		УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ С ПОДГОТОВОКЙ ПРОЕМА И УСТАНОВКОЙ НАКЛАДНЫХ И ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 2,5М2		М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		4.12		0		8,952.62		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.2		0		30,452.00		0

				35312		ЭЛЕКТРОДЫ		Т		0.0012		0		13,500,000		0

				44109		ДЕТАЛИ ЗАКЛАДНЫЕ И НАКЛАДНЫЕ		Т		0.0037		0		13,000,000		0

				87882		БЛОКИ ДВЕРНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ		М2		1		0		850,000		0

				E9-4-14-3 ШHК.ДОП.4		УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ В ПОДГОТОВЛЕННЫЕ ПРОЕМЫ ПЛОЩАДЬЮ ДО 2,5М2		М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		3.58		0		8,952.62		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.15		0		30,452.00		0

				29161		АНКЕРНЫЕ БОЛТЫ		ШТ		6		0		800		0

				87882		БЛОКИ ДВЕРНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ		М2		1		0		850,000		0

				E9-4-14-4 ШHК.ДОП.4		УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ В ПОДГОТОВЛЕННЫЕ ПРОЕМЫ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 2,5М2		М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		3.3		0		8,952.62		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.2		0		30,452.00		0

				29161		АНКЕРНЫЕ БОЛТЫ		ШТ		8		0		800		0

				87882		БЛОКИ ДВЕРНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ		М2		1		0		850,000		0

				E10-1-37-1 ШHК.ДОП.11		УСТАНОВКА АЛЮМИНИЕВЫХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ДО 3 М2		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		89.47		0		8,952.62		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		1.99		0		30,452.00		0

				29962		ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60Х27Х0,6		М		66		0		7,800		0

				31478		ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛИНОЙ 65 ММ		ШТ		533		0		1,000		0

				43328		БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА		М2		100		0		518,300		0

				76853		ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ		КГ		1.92		0		22,100		0

				E10-1-37-2 ШHК.ДОП.11		УСТАНОВКА АЛЮМИНИЕВЫХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ БОЛЕЕ 3 М2		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		79.73		0		8,952.62		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		2.07		0		30,452.00		0

				29962		ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60Х27Х0,6		М		50		0		7,800		0

				31478		ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛИНОЙ 65 ММ		ШТ		400		0		1,000		0

				43328		БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА		М2		100		0		518,300		0

				76853		ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ		КГ		1.4		0		22,100		0

				E10-1-36-5 ШHК.ДОП.11		УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ АЛЮМИНИЯ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		94.88		0		8,952.62		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		1.63		0		30,452.00		0

				29962		ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60Х27Х0,6		М		40		0		7,800		0

				30626		БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ АЛЮМИНИЯ		М2		100		0		598,800		0

				31478		ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛИНОЙ 65 ММ		ШТ		320		0		1,000		0

				76853		ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ		КГ		1.15		0		22,100		0												пр		чч		т

				E56-12-1		СМЕНА ДВЕРНЫХ ПРИБОРОВ: ПЕТЛИ		100ШТ		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		99.6		0		8,952.62		0

				35100		ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 3,5Х35 ММ		Т		0.016		0		17,000,000		0

				44423		ПРИБОРЫ ДВЕРНЫЕ		КОМПЛ		100		0		25,000		0

				E56-12-5		СМЕНА ДВЕРНЫХ ПРИБОРОВ: ЗАМКИ ВРЕЗНЫЕ		100ШТ		0.01

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		73.2		0.732		8,952.62		6,553

				35100		ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 3,5Х35 ММ		Т		0.004		0.00004		17,000,000		680

				44423		ПРИБОРЫ ДВЕРНЫЕ		КОМПЛ		100		1		75,000		75,000

				E56-12-6		СМЕНА ДВЕРНЫХ ПРИБОРОВ: ЗАМКИ НАКЛАДНЫЕ		100ШТ		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		106.8		0		8,952.62		0

				35100		ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 3,5Х35 ММ		Т		0.008		0		17,000,000		0

				44423		ПРИБОРЫ ДВЕРНЫЕ		КОМПЛ		100		0		75,000		0

						ЗАМОК НАВЕСНОЙ		КОМПЛ		0				75,000		0

				E69-27-3		СНЯТИЕ ЛАКОКРАСОЧНОГО ПОКРЫТИЯ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ: С МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ		М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		1.31		0		8,952.62		0

				01147		МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		1.3		0		641.41		0

				44897		ШЛИФКРУГИ		ШТ		0.325		0		10,000		0

				E62-29-2		ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ДВА РАЗА (Контейнера и двери металлические		100М2		0.04

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		18.72		0.7488		8,952.62		6,704

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.01		0.0004		30,452.00		12

				31085		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.0161		0.000644		25,200,000		16,229

				31651		ОЛИФА, РАСТВОРИТЕЛ, РАЗБАВИТЕЛ		Т		0.009		0.00036		11,750,000		4,230

				E62-28-2		ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КРОВЕЛЬ: ЗА ДВА РАЗА (КРЫШИ КОНТЕЙНЕРОВ)		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		11.28		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.01		0		30,452.00		0

				31085		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.021		0		25,200,000		0

				31651		ОЛИФА, РАСТВОРИТЕЛ, РАЗБАВИТЕЛ		Т		0.006		0		11,750,000		0

				E15-4-30-2		МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		12.21		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.03		0		30,452.00		0

				31066		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.0273		0		25,200,000		0

				31392		ОЛИФА, РАЗБАВИТЕЛЬ, РАСТВОРИТЕЛЬ		КГ		3.2		0		11,750		0

				E62-4-4		ПРОСТАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ОКОН: С ПОДГОТОВКОЙ И РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ БОЛЕЕ 35 %		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		91.1		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.06		0		30,452.00		0

				31651		ОЛИФА, РАСТВОРИТЕЛ, РАЗБАВИТЕЛ		Т		0.0064		0		11,750,000		0

				31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.0475		0		1,600,000		0

				43231		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.0187		0		25,200,000		0

				75007		БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ		1000М2		0.0008		0		50,000,000		0

				E62-5-4		ПРОСТАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ДВЕРЕЙ: С ПОДГОТОВКОЙ И РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ БОЛЕЕ 35 %		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		73.76		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.06		0		30,452.00		0

				31651		ОЛИФА, РАСТВОРИТЕЛ, РАЗБАВИТЕЛ		Т		0.0064		0		11,750,000		0

				31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.0475		0		1,600,000		0

				43231		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.0192		0		25,200,000		0

				75007		БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ		1000М2		0.0008		0		50,000,000		0

				E57-2-11		РАЗБОРКА ПОКРЫТИИ ПОЛОВ ЦЕМЕНТНЫХ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		126.56		0		8,952.62		0

				02831		МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ		МАШ-Ч		53.76		0		809.60		0

				E68-12-5		РАЗБОРКА СТЯЖЕК		100М3		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		77.72		0		8,952.62		0

				207-149		БУЛЬДОЗЕРЫ		МАШ-Ч		4.51		0		61,450.25		0

				E11-1-11-1		УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		39.51		0		8,952.62		0

						РАСТВОР М100		М3		2.04		0		425,000		0

				E11-1-11-2 К=6		УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 11-01-011-01 ЗА 10 PАЗ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		5		0		8,952.62		0				0.5

						РАСТВОР М100		М3		5.1		0		425,000		0				0.51

				E11-1-11-3		УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		40.65		0		8,952.62		0

				45024		БЕТОН М200		М3		2.04		0		450,000		0

				E11-1-11-4 К=16		УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 11-01-011-03 ЗА 16 PАЗ		100М2		0												16

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		8		0		8,952.62		0				0.5		8

				45024		БЕТОН М200		М3		8.16		0		450,000		0				0.51		8.16

				E11-1-11-3		УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		40.65		0		8,952.62		0

				45024		БЕТОН М200		М3		2.04		0		450,000		0

				E11-1-11-4 К=6		УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 11-01-011-03 ЗА 6 PАЗ		100М2		0												6		раз

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		3		0		8,952.62		0				0.5		3

				45024		БЕТОН М200		М3		3.06		0		450,000		0				0.51		3.06

				E57-2-1		РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: ИЗ ЛИНОЛЕУМА И РЕЛИНА		100М2		0.1

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		11.39		1.139		8,952.62		10,197

				E57-1-4		РАЗБОРКА ОСНОВАНИЙ ПОКРЫТИЯ ПОЛОВ: ДОЩАТЫХ ОСНОВАНИЙ ЩИТОВОГО ПАРКЕТА		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		14.9		0		8,952.62		0

				E57-3-1		РАЗБОРКА ПЛИНТУСОВ: ДЕРЕВЯННЫХ И ИЗ ПЛАСТМАССОВЫХ МАТЕРИАЛОВ		100М		0.126

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		3.77		0.47502		8,952.62		4,253

				E57-10-3		ЗАДЕЛКА ВЫБОИН В ПОЛАХ ЦЕМЕНТНЫХ ПЛОЩАДЬЮ ДО: 1,0 М2		100МЕСТ		0.04

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		124.23		4.9692		8,952.62		44,487

						РАСТВОР М100		М3		2.14		0.0856		425,000		36,380

						ЦЕМЕНТ М400		Т		0.045		0.0018		640,000.00		1,152

				E11-1-36-2		УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ЛИНОЛЕУМА НА КЛЕЕ		100М2		0.1

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		42.4		4.24		8,952.62		37,959

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.5		0.05		30,452.00		1,523

				31688		КЛЕЙ ДЛЯ ЛИНОЛИУМА LG HYLIS		КГ		50		5		39,300		196,500

				32035		ЛИНОЛЕУМ ОГНЕСТОЙКИЕ ТИПА LG HYLIS		М2		102		10.2		85,000		867,000

				E11-1-34-5 ШHК.ДОП.4		УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ПО ГОТОВОМУ ОСНОВАНИЮ, "ПЛАВАЮЩИМ" СПОСОБОМ, ИЗ МНОГОСЛОЙНЫХ ПАРКЕТНЫХ ДОСОК ТИПА TARKETT		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		21.11		0		8,952.62		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.32		0		30,452.00		0

				81864		КЛИНЬЯ ДЕРЕВЯННЫЕ		ШТ		6		0		1,000.00		0

				83171		ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННАЯ ПОДЛОЖКА ПОД ПАРКЕТ ТОЛЩ.2ММ		М2		102		0		3,700.00		0

				85917		МНОГОСЛОЙНЫЕ ПАРКЕТНЫЕ ДОСКИ ТИПА TARKETT		М2		104		0		43,500.00		0		0

				E11-1-35-4		УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЛИТ ДРЕВЕСНОСТРУЖЕЧНЫХ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		47.84		0		8,952.62		0

				01523		ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ		М-ЧАС		0.43		0		666.54		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.83		0		30,452.00		0

				30407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0.0053		0		10,000,000		0

				32360		ПЛИТЫ ДРЕВЕСНОСТРУЖЕЧНЫЕ МНОГОСЛОЙНЫЕ И ТРЕХСЛОЙНЫЕ, МАРКА П-1 ТОЛЩИНОЙ 18-20 ММ		100М2		1.027		0		6,440,000.00		0

				E11-1-40-3 ШHК.ДОП.6		УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПЛАСТИКОВЫХ НА ВИНТАХ САМОНАРЕЗАЮЩИХ		100М		0.126

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		6.66		0.83916		8,952.62		7,513

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.03		0.00378		30,452.00		115

				29840		УГОЛОК НАРУЖНЫЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА		ШТ		7		0.882		4,500		3,969

				29841		УГОЛОК ВНУТРЕННИЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА		ШТ		7		0.882		4,500		3,969

				29842		СОЕДИНИТЕЛЬ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА		ШТ		40		5.04		4,500		22,680

				29843		ЗАГЛУШКА ТОРЦЕВАЯ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА		ШТ		16		2.016		4,500		9,072

				30795		ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ 6Х30 ММ		10 ШТ		26.3		3.3138		2,000		6,628

				35391		ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С ОСТРЫМ КОНЦОМ ДЛИНОЙ 35 ММ		ШТ		263		33.138		250		8,285

				44346		ПЛИНТУСЫ ДЛЯ ПОЛОВ ИЗ ПЛАСТИКАТА		М		101		12.726		9,800		124,715		179,317

				E62-18-2		ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ: ПЛИНТУСОВ И ГАЛТЕЛЕЙ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		38.4		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.06		0		30,452.00		0

				31651		ОЛИФА, РАСТВОРИТЕЛ, РАЗБАВИТЕЛ		Т		0.0032		0		11,750,000		0

				31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.0124		0		1,600,000		0

				43231		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.0137		0		25,200,000		0

				75007		БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ		1000М2		0.0008		0		50,000,000		0

				E15-1-94-1 ШHК.ДОП.9		ОБЛИЦОВКА ВНУТРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ДЕКОРАТИВНЫМИ ОГНЕСТОЙКИМИ ПАНЕЛЯМИ: СТЕН С УСТРОЙСТВОМ КАРКАСА ИЗ ЖЕСТЯНОГО ПРОФИЛЯ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		241.05		0		8,952.62		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.49		0		30,452.00		0

				29160		ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ		ШТ		2400		0		174		0

				29109		АЛЮМИНИЕВЫЕ КОМПОЗИТНЫЕ ПАНЕЛИ ОГНЕСТОЙКИЕ		М2		100		0		50,000		0

				29161		АНКЕРНЫЕ БОЛТЫ		ШТ		200		0		800		0

				30546		ПРОФИЛЬ МОНТАЖНЫЙ		М		100		0		8,220		0

				E15-1-94-3 ШHК.ДОП.9		ОБЛИЦОВКА ВНУТРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ДЕКОРАТИВНЫМИ И ОГНЕСТОЙКИМИ ПАНЕЛЯМИ: ПОТОЛКОВ С УСТРОЙСТВОМ КАРКАСА ИЗ ЖЕСТЯНОГО ПРОФИЛЯ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		257.92		0		8,952.62		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.49		0		30,452.00		0

				29109		АЛЮМИНИЕВЫЕ КОМПОЗИТНЫЕ ПАНЕЛИ ОГНЕСТОЙКИЕ		М2		100		0		50,000		0

				29160		ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ		ШТ		2400		0		174		0

				29161		АНКЕРНЫЕ БОЛТЫ		ШТ		200		0		800		0

				30546		ПРОФИЛЬ МОНТАЖНЫЙ		М		100		0		8,220		0

				E62-41-1		ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДОВ ОТ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫХ И МАСЛЯНЫХ КРАСОК: С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		20.8		0		8,952.62		0

				E62-25-7		ШПАТЛЕВКА ФАСАДОВ: ПРОСТЫХ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		23.6		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.02		0		30,452.00		0

				31708		ШПАТЛЕВКА		Т		0.05		0		1,600,000		0

				E62-25-1		ОГРУНТОВКА ФАСАДОВ: ПРОСТЫХ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		4.29		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.01		0		30,452.00		0

				31430		ГРУНТОВКА		Т		0.0161		0		10,000,000		0

				E15-4-14-3		ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ВОДОЭМУЛЬСИОННАЯ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		6.74		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.05		0		30,452.00		0

				31054		КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ		Т		0.038		0		8,760,000		0

				E15-4-12-3		ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ВОДОЭМУЛЬСИОННАЯ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		9.59		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.05		0		30,452.00		0

						РАСТВОР М100		М3		0.06		0		425,000		0

				31054		КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ		Т		0.038		0		8,760,000		0

				E62-19-1		ОКРАСКА ИЗВЕСТКОВЫМИ СОСТАВАМИ ФАСАДОВ ПРОСТЫХ ПО: ШТУКАТУРКЕ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ С ШПАТЛЕВКОЙ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		18.46		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.03		0		30,452.00		0

				30652		ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1		Т		0.0182		0		5,000,000		0

				31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.0245		0		1,600,000		0

				E15-4-50-1 ШHК.ДОП.6		ОТДЕЛКА ФАСАДОВ ДЕКОРАТИВНЫМ ПОКРЫТИЕМ «ХОПЕР» ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ С ЛЕСОВ И ЗЕМЛИ:ОДНОТОННОЕ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		51.28		0		8,952.62		0

				01572		ПИСТОЛЕТЫ-РАСПЫЛИТЕЛИ		МАШ-Ч		16.06		0		599.61		0

				02515		АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ МОЩНОСТЬЮ 1 КВТ		МАШ-Ч		16.06		0		2,213.75		0

				29930		РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ДЕКОРАТИВНЫЙ "ХОПЕР"		КГ		80		0		3,700		0

				31054		КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ		Т		0.0538		0		8,760,000		0

				31434		ГРУНТОВКА		Т		0.018		0		10,000,000		0

				38726		КОЛЕР		КГ		1		0		40,000		0

				E62-21-10		ПРОСТАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ФАСАДОВ С ПОД ГОТОВКОЙ И РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 % С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		61.56		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.1		0		30,452.00		0

				31085		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.0145		0		25,200,000		0

				31651		ОЛИФА, РАСТВОРИТЕЛ, РАЗБАВИТЕЛ		Т		0.0101		0		11,750,000		0

				31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.0405		0		1,600,000		0

				E8-7-2-1		ЛЕСА ПРИ ВЫСОТЕ ПОМЕЩЕНИЙ ДО 6 М		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		70.2		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.18		0		30,452.00		0

				44082		ДЕТАЛИ ДЕРЕВЯННЫЕ ЛЕСОВ		М3		0.008		0		900,000		0

				51622		ЩИТЫ НАСТИЛА ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ		М2		5.5		0		90,000		0

				63944		ДЕТАЛИ ЛЕСОВ СТАЛЬНЫЕ		Т		0.029		0		3,250,000		0

				E8-7-1-2		УСТАНОВКА И РАЗБОРКА НАРУЖНЫХ ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16 М ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ ПРОЧИХ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		43.5		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.07		0		30,452.00		0

				44082		ДЕТАЛИ ДЕРЕВЯННЫЕ ЛЕСОВ		М3		0.009		0		900,000		0

				51622		ЩИТЫ НАСТИЛА ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ		М2		3.4		0		90,000		0

				63944		ДЕТАЛИ ЛЕСОВ СТАЛЬНЫЕ		Т		0.035		0		3,250,000		0

				E62-35-2		ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК И ОГРАД ЗА ДВА РАЗА		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		80.73		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.01		0		30,452.00		0

				31085		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.0136		0		25,200,000		0

				31651		ОЛИФА, РАСТВОРИТЕЛ, РАЗБАВИТЕЛ		Т		0.007		0		11,750,000		0

				E15-4-30-4		МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК, ТРУБ, ПЕРЕПЛЕТОВ И Т.П. ЗА  ДВА РАЗА		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		71.06		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.03		0		30,452.00		0

				31066		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.0246		0		25,200,000		0

				31392		ОЛИФА, РАСТВОРИТЕЛ, РАЗБАВИТЕЛ		КГ		2.7		0		11,750		0

						ПРИБОРЫ ДВЕРНЫЕ ПЕТЛИ		ШТ		0				25,000		0

				E9-8-2-1		РУЧНАЯ ЭЛЕКТРОДУГОВАЯ СВАРКА СТЫКОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ ПРИ ТОЛЩИНЕ СВАРИВАЕМОЙ СТАЛИ ММ, ДО: 6		10М		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		11.58		0		8,952.62		0

				01147		МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		3.47		0		641.41		0

				02016		УСТАНОВКА ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ		МАШ-Ч		4.63		0		2,574		0

				15211		ЭЛЕКТРОДЫ		КГ		4.38		0		13,500		0

				44897		ШЛИФКРУГИ		ШТ		0.0396		0		10,000		0

				Ц08-02-396-22		КОРОБА ПЛАСТМАССОВЫЕ ШИРИНОЙ 120ММ		100М		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		26.46		0		8,952.62		0

						ДЮБЕЛЬ		10ШТ		40		0		2,000.00		0

						КОРОБА ПЛАСТМАССОВЫЕ ШИРИНОЙ 120ММ		М		101.7		0		46,200		0

				E7-1-54-15		УСТРОЙСТВО ИЗ КОЛЮЧЕЙ ПРОВОЛОКИ ПО ГОТОВЫМ КОНСТРУКЦИЯМ		100М		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		0.599		0		8,952.62		0

				47804		ПРОВОЛОКА КОЛЮЧАЯ		М		100.5		0		4,000.00		0

																		№		РЕГИОНЫ		Прочие затраты подрядчика (Пп)		без		сотстрахом 12%

						ВСЕГО ЗАТРАТ:												1		РЕСПУБЛИКА УЗБ		21.06%		11329.14		12688.64		17.27%

						ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ		ЧЕЛ-ЧАС								72		2		КР		24.25%		11655.72		13054.41		17.27%

						ЗАРПЛАТА (В Т.Ч. СОЦСТРАХ)		СУМ								640,499		3		Г.Ташкент		17.27%		12646.34		14163.90		17.27%		10695.76		3%

						ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		СУМ								4,598				ОБЛАСТИ

						СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ		СУМ								2,856,828		1		Ташкентская об		22.82%		13543.65		15168.89		17.27%		10695.76		3%

						ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		СУМ		3.00%						85,705		2		Андижанская об		28.31%		10525.87		11788.97		17.27%		8952.62		3%

						ВСЕГО		СУМ								3,587,629		3		Бухарская об		24.65%		9018.49		10100.71		17.27%		9490.07		2%

																		4		Джизакская об		24.69%		8515.94		9537.85		17.27%		9145.33		3%

																		5		Кашадарьинская об		24.15%		9933.45		11125.46		17.27%		11125.46		5%

						ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПОДРЯЧИКА		СУМ		17.27%						619,584		6		Наманганская об		30.29%		8633.72		9669.77		17.27%		8952.62		3%

						ИТОГО		СУМ								4,207,213		7		Навоийская об		23.35%		12384.85		13871.03		17.27%		8,600		3%

																		8		Самаркандская об		18.11%		8178.37		9159.77		17.27%		9145.33		3%

				120.00%		ИТОГО С НДС		СУМ		20%						5,048,655		9		Сурхандарьинская об		22.28%		12015.63		13457.51		17.27%		10695.76		3%

																		10		Сырдарьинская об		26.14%		10829.97		12129.57		17.27%		9145.33		3%

																		11		Ферганская об		20.92%		9601.72		10753.93		17.27%		9027.48		3%

																		12		Хорезмская об		19.00%		7383.54		8269.56		17.27%		7686.24		3%

						Составил: ____________________________Насридинов Х.И.



&L&7ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС TNQURILISH 5.0&C &R&7 19-67-78

&L&7 &CСтраница &P&R&7



цены на материалы

		НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: БАЗОВЫЕ СТАНЦИИ

		НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА:						AND5746 CS-2105 ДСЕНИ

		ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА НА

		Текущий ремонт кровли базовой станции и помещение аппаратной расположенной по адресу: Андижанская область, г.Андижан, ул. Бобур шох, дом №5.

		ОСНОВАНИЕ: Дефектный акт

		№№		РЕСУРС		ОБОСНОВАНИЕ		НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСА		ЕД.ИЗМ		КОЛ-ВО		ЦЕНА		СУММА

		1		2		3		4		5		6		7		8

		ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ

		1		00001				ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ С УЧЕТОМ СОЦСТРАХА		ЧЕЛ-Ч		71.5431		8,952.620		640,499

								ИТОГО								640,499

		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

								АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		0		42,323.45		0

								АВТОМОБИЛИ САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т		МАШ-Ч		0		38,924.05		0

								АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.04132		30,452.00		1,258

								АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.10968		30,452.00		3,340

								БУЛЬДОЗЕРЫ		МАШ-Ч		0		61,450.25		0

								ПИСТОЛЕТЫ-РАСПЫЛИТЕЛИ		МАШ-Ч		0		599.61		0

								АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ МОЩНОСТЬЮ 1 КВТ		МАШ-Ч		0		2,213.75		0

								МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		0		641.41		0

								МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		0		809.60		0

								МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		0		809.60		0

								УСТАНОВКА ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ		МАШ-Ч		0		2,574.28		0

								КОТЛЫ  БИТУМНЫЕ  ПЕРЕДВИЖНЫЕ  400  Л		МАШ-Ч		0		2,347.84		0

								ГОРЕЛКИ		МАШ-Ч		0		80.96		0

								ШУРУПОВЕРТЫ		МАШ-Ч		0		411.13		0

								БЕНЗОПИЛЫ		МАШ-Ч		0		462.88		0

								ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		0		459.20		0

								ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ		МАШ-Ч		0		666.54		0

								ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		0		666.54		0

								НОЖНИЦЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		0		293.30		0

								ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ		МАШ-Ч		0		411.12		0

								СТАНОК ФАЛЬЦЕПРОКАТНЫЙ		МАШ-Ч		0		5,376.25		0

								ИТОГО		СУМ						4,598

		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ

		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ

				16070				ШЛАКОБЛОКИ		М3		0		224,208.00		0		3980		0.016		248750

				05377				ПРОФНАСТИЛ ОЦИНКОВАННЫЙ 0,4-0,5 или  МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА		М2		0		58,000.00		0		ташкент		48000.00

								ЖЕЛОБА, КОНЬКИ, ЕНДОВЫ, СНЕГОДЕРЖАТЕЛИ И Т.П.		М		0		28,300.00		0

								РАСТВОРЫ		М3		0.2026		425,000.00		86,105

				29930				РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ДЕКОРАТИВНЫЙ "ХОПЕР"		КГ		0		3,700.00		0

				29109				АЛЮМИНИЕВЫЕ КОМПОЗИТНЫЕ ПАНЕЛИ ОГНЕСТОЙКИЕ		М2		0		50,000.00		0

				29160				ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ		ШТ		0		174.00		0

				40955				АНКЕРНЫЕ БОЛТЫ С ГАЙКАМИ		Т		0		10,750,000.00		0

				29161				АНКЕРНЫЕ БОЛТЫ		ШТ		0		800.00		0

				29840				УГОЛОК НАРУЖНЫЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА		ШТ		0.882		4,500.00		3,969

				29841				УГОЛОК ВНУТРЕННИЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА		ШТ		0.882		4,500.00		3,969

				29842				СОЕДИНИТЕЛЬ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА		ШТ		5.04		4,500.00		22,680

				29843				ЗАГЛУШКА ТОРЦЕВАЯ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА		ШТ		2.016		4,500.00		9,072

				29962				ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60Х27Х0,6		М		0		7,800.00		0

				30032		С111-32		ШИФЕР		М2		0		22,750.00		0

				30383		С111-173		ГВОЗДИ ПРОВОЛОЧНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ ДЛЯ АСБЕСТОЦЕМЕНТНОЙ КРОВЛИ 4,5Х120 ММ		Т		0		10,000,000.00		0

				30389		С111-179		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1,6Х50 ММ		Т		0		10,000,000.00		0

				30407				ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ И ОТДЕЛОЧНЫЕ		Т		0		10,000,000.00		0

				45401				ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0.0009		8,500,000.00		7,650

				19851				ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ ОЦИНКОВАНЫЕ, РАЗМЕРОМ 5Х45 ММ		Т		0		22,100,000.00		0

				19852				СТАЛЬ ОЦИНКОВАННАЯ В РУЛОНАХ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ, С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ		Т		0		10,200,000.00		0

				19853				КЛЯММЕРЫ ОЦИНКОВАННЫЕ		100ШТ		0		500.00		0

				19854				АНТИСЕПТИК		Л		0		5,000.00		0

				61151				ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 3Х70 ММ, ГОСТ 4028-63		КГ		0		10,000.00		0

				30485				ДЮБЕЛЬ		ШТ		0		1,000.00		0

				30546				ПРОФИЛЬ МОНТАЖНЫЙ		М		0		8,220.00		0

				44330				ПЕРЕПЛЕТЫ ОКОННЫЕ		М2		0		120,000.00		0

				44424				ПРИБОРЫ ОКОННЫЕ		КОМП		0		30,000.00		0

				30626				БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ АЛЮМИНИЯ		М2		0		598,800.00		0

				30652		С111-253		ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1		Т		0		5,000,000.00		0

				30795				ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ 6Х30 ММ		10 ШТ		3.3138		2,000.00		6,628

				30818				ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ 4,8X35		ШТ		0		350.00		0

				30819				ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ 4,8Х80 ММ		ШТ		0		450.00		0

				31054				КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ		Т		0		8,760,000.00		0

				31066				КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT LUX		Т		0		25,200,000.00		0

				31085				КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT LUX		Т		0.000644		25,200,000.00		16,229

				31392				ОЛИФА, РАСТВОРИТЕЛ, РАЗБАВИТЕЛ		КГ		0		11,750.00		0

								ГРУНТОВКА		Т		0		10,000,000.00		0

								ГРУНТОВКИ		Т		0		10,000,000.00		0

				31478				ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛИНОЙ 65 ММ		ШТ		0		1,000.00		0

				31650		С111-627		ОЛИФА, РАСТВОРИТЕЛ, РАЗБАВИТЕЛ		Т		0		11,750,000.00		0

				31651		С111-628		ОЛИФА, РАСТВОРИТЕЛЬ, РАЗБАВИТЕЛЬ		Т		0.0050232		11,750,000.00		59,023

				31655		С1610-1124		ОЛИФА, РАСТВОРИТЕЛЬ, РАЗБАВИТЕЛЬ		Т		0		11,750,000.00		0

				31684		С1610-1140		КЛЕЙ МАЛЯРНЫЙ ЖИДКИЙ		КГ		0		13,000.00		0

				31688		С1610-1043		КЛЕЙ ДЛЯ ЛИНОЛИУМА LG HYLIS		КГ		5		39,300.00		196,500

				31708		С1113-196		ШПАТЛЕВКА УНИВЕРСАЛЬНЫЕ АКРИЛОВЫЕ		Т		0		1,600,000.00		0

				31710				ШПАТЛЕВКА УНИВЕРСАЛЬНЫЕ АКРИЛОВЫЕ		Т		0.0214272		1,600,000.00		34,284

				31934		С111-9018		БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ РУЛОННЫЙ МАТЕРИАЛ "ИЗОЛ", "ФОЛЬГАИЗОЛ",  "ПОЛИИЗОЛ" ТОЛЬШИНОЙ НЕ МЕНЕЕ 3 ММ		М2		0		16,500.00		0

				32035		С111-9876		ЛИНОЛЕУМ ОГНЕСТОЙКИЕ ТИПА LG HYLIS		М2		10.2		85,000.00		867,000

				32104		С111-594		МАСТИКА		Т		0.01932		5,500,000.00		106,260

				32136		С1610-1063		МАСТИКА		Т		0		5,500,000.00		0

				32501		С111-782		ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК		Т		0		6,200,000.00		0

								ПРОВОЛОКА		Т		0		5,750,000.00		0

				33205		С111-874		СЕТКА РАБИЦА		М2		0		9,300.00		0

				33729				СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,5ММ (ЕСЛИ ПО КРОВЛЯМ КОНКИ, ЕНДОВЫ)		Т		0		8,500,000.00		0

				33732		С111-9351		СТАЛЬ ОЦИНКОВАННАЯ ЛИСТОВАЯ ТОЛЩИНА ЛИСТА 0,5 ММ		Т		0		8,500,000.00		0

				63498				ГИЛЬЗЫ СТАЛЬНЫЕ С ФЛАНЦАМИ		Т		0		39,000,000.00		0

				33835				ШВЕЛЛЕРЫ, МАРКА СТАЛИ ВСТ3ПС5 N 12		Т		0		4,482,400.00		0

				34287		С111-623		МЫЛО ТВЕРДОЕ ХОЗЯЙСТВЕННОЕ 72%		ШТ		0		3,000.00		0

				35100		С111-1480		ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 3,5Х35 ММ		Т		0.00004		17,000,000.00		680

								ЭЛЕКТРОДЫ		Т		0		13,500,000.00		0

				15211				ЭЛЕКТРОДЫ		КГ		0		13,500.00		0

				35391				ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С ОСТРЫМ КОНЦОМ ДЛИНОЙ 35 ММ		ШТ		33.138		250.00		8,285

				35538		С111-35538		ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25		М2		0		5,000.00		0

				35454				БРУСЬЯ ДЕРЕВЯННЫЕ		М3		0		2,200,000.00		0

				45024				ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД КРУГЛЫЕ		М3		0		900,000.00		0

								ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ВСЕЙ ДЛИНОЙ И ШИРИНОЙ		М3		0.045		2,200,000.00		99,000

								ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД		М3		0		2,200,000.00		0

				36167		С112-167		ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ИЗ БЕРЕЗЫ ИЛИ ЛИПЫ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 25, 32, 40 ММ, III СОРТА		М3		0.321		2,200,000.00		706,200

				81864				КЛИНЬЯ ДЕРЕВЯННЫЕ		ШТ		0		1,000.00		0

				83171				ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННАЯ ПОДЛОЖКА ПОД ПАРКЕТ ТОЛЩ.2ММ		М2		0		3,700.00		0

				85917				МНОГОСЛОЙНЫЕ ПАРКЕТНЫЕ ДОСКИ ТИПА TARKETT		М2		0		43,500.00		0

				32360				ПЛИТЫ ДРЕВЕСНОСТРУЖЕЧНЫЕ МНОГОСЛОЙНЫЕ И ТРЕХСЛОЙНЫЕ, МАРКА П-1 ТОЛЩИНОЙ 18-20 ММ		100М2		0		6,440,000.00		0

				38617		С1610-1005		ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ		КГ		0		40,000.00		0

				43121				КИРПИЧ		1000ШТ		0		1,500,000.00		0

				43231				КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.0095934		25,200,000.00		241,754

				43328				БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА		М2		0		518,300.00		0

				44070		С1113-9051		МАТЕРИАЛЫ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РУЛОННЫЕ "ИЗОЛ", "ФОЛЬГАИЗОЛ",  "ПОЛИИЗОЛ" ТОЛЬШИНОЙ НЕ МЕНЕЕ 3 ММ		М2		3.51		16,500.00		57,915

				44082		С112-9084		ДЕТАЛИ ДЕРЕВЯННЫЕ ЛЕСОВ		М3		0		900,000.00		0

				44109		С124-9180		ДЕТАЛИ ЗАКЛАДНЫЕ И НАКЛАДНЫЕ		Т		0		13,000,000.00		0

				44259		С111-9123		МАТЕРИАЛЫ РУЛОННЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ "ИЗОЛ", "ФОЛЬГАИЗОЛ",  "ПОЛИИЗОЛ" ТОЛЬШИНОЙ НЕ МЕНЕЕ 3 ММ		М2		6		16,500.00		99,000

				44346		С1610-1053		ПЛИНТУСЫ ДЛЯ ПОЛОВ ИЗ ПЛАСТИКАТА		М		12.726		9,800.00		124,715

				44423		С123-9155		ПРИБОРЫ ДВЕРНЫЕ		КОМПЛ		1		75,000.00		75,000

				44393				ПОЛОТНО ДВЕРНЫЕ		М2		0		800,000.00		0

								ПЕТЛЯ		ШТ		0		25,000.00		0

				44528		С111-9070		СЕТКА РАБИЦА		М2		0		9,300.00		0

								БЕТОН М100		М3		0		388,000.00		0

								БЕТОН М150		М3		0		400,000.00		0

								БЕТОН М200		М3		0		450,000.00		0

				45077				ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ		КГ		0		2,500.00		0

				51622		С1620-2004		ЩИТЫ НАСТИЛА ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ		М2		0		90,000.00		0

								ЩИТЫ ИЗ ДОСОК		М2		0		90,000.00		0

				63944		С113-9231		ДЕТАЛИ ЛЕСОВ СТАЛЬНЫЕ		Т		0		3,250,000.00		0

				75007				БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ		1000М2		0.0004752		50,000,000.00		23,760

								ШУРУП TN25		ШТ		0		84.00		0

				76853				ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ		КГ		0		22,100.00		0

				80625				ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ТИПА MAKROFLEKS, SOUDAL) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л		ШТ		0		27,000.00		0

				87882				БЛОКИ ДВЕРНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ		М2		0		850,000.00		0

				38726				КОЛЕР		КГ		0		40,000.00		0

				44897				ШЛИФКРУГИ		ШТ		0		10,000.00		0

				42384				СТОЛБЫ ПРОФИЛЬНЫЕ ВЫСОТОЙ ДО 2,2 М		ШТ		0		10,000.00		0

				29922				РЕЙКИ ПЛАСТИКОВЫЕ		М		0		4,000.00		0

				43960				ПАНЕЛИ ПЛАСТИКОВЫЕ		М2		0		15,000.00		0

				45010				ПАНЕЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СЕТЧАТЫЕ		М		0		63,000.00		0

				44395				ПОЛОТНО КАЛИТОК С ПЕТЛЯМИ И С ЗАМКОМ		ШТ		0		850,000.00		0

								ГИПСОКАРТОН ВЛАГОСТОЙКИЙ		М2		0		19,200.00		0

				47801				ТРУБЫ ВОДОСТОЧНЫЕ		М		0		18,800.00		0

				50781				СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ		Т		0		8,500,000.00		0

								КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ		Т		0		6,854,000.00		0		https://glotr.uz/p245783-katanka_8_0mm/

								ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		М3		0		50400		0

								СЕТКА АРМАТУРНАЯ (ПРОВОЛКА, КАТАНКА, КРУГ) ТОЛШИНОЙ ОТ 1ММ ДО 5ММ		Т		0		8,400,000.00		0

								ЛИСТЫ ГИПСОКАРТОННЫЕ ОГНЕСТОЙКИЕ		М2		0		15,840.00		0

								МАТЕРИАЛ ЗВУКОИЗОЛИРУЮЩИЙ		М3		0		214,320.00		0

								ЛЕНТЫ		М		0		1,000.00		0

								КАМЕННАЯ МЕЛОЧЬ М-300 ФРАКЦИИ 3-10ММ		М3		0		59500		0

				Л1				ЛЮК ЛК-1		ТН		0		7,500,000.00		0

								КОРОБА ПЛАСТМАССОВЫЕ ШИРИНОЙ 120 ММ		М		0		46,200.00		0

								ПРОКАТ ДЛЯ АРМИРОВАНИЯ Ж/Б КОНСТРУКЦИЙ КРУГЛЫЙ И ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ, ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ И ТЕРМОМЕХАНИЧЕСКИЙ, ТЕРМИЧЕСКИ УПРОЧНЕННЫЙ КЛАСС А-I ДИАМЕТРОМ 12 ММ		Т		0		8,400,000.00		0

								РЕШЕТКИ		ШТ		0		5,000.00		0

						С124-9210		АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ		Т		0		8,400,000.00		0

						47804		ПРОВОЛОКА КОЛЮЧАЯ		М		0		4,000.00		0

								ЦЕМЕНТ марки М400		Т		0.0018		640,000.00		1,152

								ИТОГО		СУМ						2,856,828

								ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		СУМ		3%				85,705

								ВСЕГО		СУМ						2,942,532

								ВСЕГО МАТЕРИАЛОВ		СУМ						2,942,532

								ВСЕГО		СУМ						3,587,629

								ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПОДРЯЧИКА		СУМ		17.27%				619,584

								ИТОГО		СУМ						4,207,213

						120%		ИТОГО С НДС		СУМ		20%				5,048,655

								Составил: ____________________________Насридинов Х.И.

						№		РЕГИОНЫ		Прочие затраты подрядчика (Пп)		сотстрахом

						1		РЕСПУБЛИКА УЗБ		21.06%		12688.6368

						2		КР		24.25%		13054.4064

						3		Г.Ташкент		17.27%		14163.9008

								ОБЛАСТИ

						1		Ташкентская об		22.82%		15168.888

						2		Андижанская об		28.31%		11788.9744

						3		Бухарская об		24.65%		10100.7088

						4		Джизакская об		24.69%		9537.8528

						5		Кашадарьинская об		24.15%		11125.464

						6		Наманганская об		30.29%		9669.7664

						7		Навоийская об		23.35%		13871.032

						8		Самаркандская об		18.11%		9159.7744

						9		Сурхандарьинская об		22.28%		13457.5056

						10		Сырдарьинская об		26.14%		12129.5664

						11		Ферганская об		20.92%		10753.9264

						12		Хорезмская об		19.00%		8269.5648



&Л&7 &ЦСтраница &С&П&7

https://glotr.uz/p245783-katanka_8_0mm/



VED

		НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: БАЗОВЫЕ СТАНЦИИ

		НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА:

		AND5746 CS-2105 ДСЕНИ

		ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ НА

		Текущий ремонт кровли базовой станции и помещение аппаратной расположенной по адресу: Андижанская область, г.Андижан, ул. Бобур шох, дом №5.

		ОСНОВАНИЕ:Дефектный акт

		№№		ОБОСНОВАНИЕ		НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И РЕСУРСОВ		ЕД.ИЗМ		КОЛ-ВО

		1		2		3		4		5

		0		E46-4-1-2		РАЗБОРКА ФУНДАМЕНТОВ БЕТОННЫХ		М3		0				0		0

		0		E46-4-1-4		РАЗБОРКА СТЕН КИРПИЧНЫХ		М3		0				0		0

		0		E46-4-1-5		РАЗБОРКА СТЕН ШЛАКОБЛОЧНЫХ И Т.П.		М3		0				0		0

				E47-1-1-4		ОЧИСТКА УЧАСТКА ОТ МУСОРА		100М2		0				0		0

		0		E58-1-2		РАЗБОРКА СТРОПИЛ СО СТОЙКАМИ И ПОДКОСАМИ ИЗ ДОСОК		100М2		0

		0		E58-3-1		РАЗБОРКА МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ И ОБДЕЛОК ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ		100М		0				0		0

		0		E46-4-8-1		РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ		100М2		0				0		0

		0		E46-4-8-2		РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ		100М2		0				0		0

		0		E46-4-8-4		РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ ВОЛНИСТЫХ И ПОЛУВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ		100М2		0				0		0

		0		E46-4-8-3		РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ПЛИТ И ЧЕРЕПИЦЫ		100М2		0				0		0

		0		E58-17-4		РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ ВОЛНИСТЫХ И ПОЛУВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ		100М2		0

		0		E58-17-14 ШHК.ДОП.6		РАЗБОРКА ВЫРАВНИВАЮЩИХ ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК, ПО БЕТОННОМУ ОСНОВАНИЮ, ТОЛЩИНОЙ В ММ, ДО 30		100М2		0				0		0

		0		E1-2-57-1		РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 1		100М3		0

		0		E31-А36-1		ПОГРУЗКА МУСОРА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ		Т		0				0		0

		0		E31-А26-2		РАЗГРУЗКА МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ		Т		0				0		0

		0		C310-1010		ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЕМ НА 10 КМ, КЛАСС ГРУЗА 1		Т		0				0		0

		0		E1-2-61-1		ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 1		100М3		0

		0		E6-1-1-1		УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ		100М3		0

		0		E6-1-1-5		УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ПОД КОЛОННЫ ОБЪЕМОМ ДО 3 М3		100М3		0

		0		E6-1-35-2		УСТРОЙСТВО ПОЯСОВ БЕЗ ОПАЛУБКИ Б=12,5		100М3		0

				E11-1-2-4		УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЩЕБЕНОЧНЫХ		М3		0

				E6-1-1-22		УСТРОЙСТВО ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПРИ ШИРИНЕ ПОВЕРХУ ДО 1000 ММ С ОПАЛУБКОЙ		100М3		0

		0		E12-2-2-2 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧА И БЕТОНА		100М2		0

		0		E10-1-2-1		УСТАНОВКА СТРОПИЛ		М3		0

		0		E10-1-10-1		УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСА ИЗ БРУСЬЕВ		М3		0

		0		E58-12-3		УСТРОЙСТВО ОБРЕШЕТКИ С ПРОЗОРАМИ ИЗ ДОСОК И БРУСКОВ ПОД КРОВЛЮ ИЗ: АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ		100М2		0

		0		E58-12-2		УСТРОЙСТВО ОБРЕШЕТКИ С ПРОЗОРАМИ ИЗ ДОСОК И БРУСКОВ ПОД КРОВЛЮ ИЗ: ЛИСТОВОЙ СТАЛИ		100М2		0				0		0

		0		E12-3-4-1 ШHК.ДОП.10		УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ ПРОФНАСТИЛА, МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ		100 М2		0

		0		E12-1-7-1		УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ИЗ ВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ С ОБРЕШЕТКОЙ		100М2		0

		0		E12-1-7-3		УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ИЗ ВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ БЕЗ ОБРЕШЕТКИ		100М2		0				0		0

		0		E58-6-1		РЕМОНТ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ ПОКРЫТИЯ ИЗ АСБОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ: ОБЫКНОВЕННОГО ПРОФИЛЯ		100М2		0				0		0

		0		E58-7-1 ШHК.ДОП.3		РЕМОНТ ОТДЕЛЬНЫМИ МЕСТАМИ РУЛОННОГО ПОКРЫТИЯ С ПРОМАЗКОЙ БИТУМНЫМИ СОСТАВАМИ: С ЗАМЕНОЙ 1 СЛОЯ		100М2		0				0		0

		0		E10-1-3-1		УСТРОЙСТВО СЛУХОВЫХ ОКОН		1МЕСТО		0				0		0

		0		E12-2-4-1 ШHК.ДОП.3		УСИЛЕНИЕ РУЛОННЫХ ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ В МЕСТАХ ПРИМЫКАНИЯ К АНКЕРАМ В ВИДЕ ТРУБ ПРИ ДИАМЕТРЕ ДО 200 ММ НА ПЕРВЫЙ СЛОЙ		10 ПРИМЫКАНИЙ		0.4				0		0

		0		E12-2-4-5 ШHК.ДОП.3		УСИЛЕНИЕ РУЛОННЫХ ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ В МЕСТАХ ПРИМЫКАНИЯ К ВЫСТУПАЮЩИМ МЕТАЛЛИЧЕСКИМ КОНСТРУКЦИЯМ, /АМС/ ПРОХОДЯЩИМ ЧЕРЕЗ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ		10 ПРИМЫКАНИЙ		0				0		0

		0		E12-2-1-2 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ		100М2		0.03				0		0

		0		E12-2-2-5		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНАХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПРИМИНИТЕЛЬНО К ЦОКОЛЮ И К СТОЕК КОНТЕЙНЕРА ФУНДАМЕНТУ		100М2		0				0		0

		0		E58-23-1		УСТАНОВКА СТАЛЬНОЙ ГИЛЬЗЫ И ФАРТУКА ПРИ ОБДЕЛКЕ МЕСТ ПРИМЫКАНИЯ МЯГКОЙ КРОВЛИ		1МЕСТО		0				0		0

		0		E12-1-17-1		УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ ТОЛЩИНОЙ 15 ММ		100М2		0				0		0

		0		E12-1-17-2 К=5		УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ НА КАЖДЫЙ 1 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ К [12 01 017 01] ЗА 85 PАЗ		100М2		0				0		0

		0		E58-16-9		РЕМОНТ ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКИ ПЛОЩАДЬЮ ЗАДЕЛКИ ДО: 1,0 М2		100МЕСТ		0				0		0

		0		E12-1-21-1 ШHК.ДОП.1		УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ПЛОСКИХ ИЗ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОГО НАПЛАВЛЯЕМОГО РУЛОННОГО МАТЕРИАЛА НА МАСТИКЕ ПЕРВЫЙ СЛОЙ ПОДКЛАДОЧНЫЙ		100М2		0				0		0

		0		E12-1-21-2 ШHК.ДОП.1		УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ПЛОСКИХ ИЗ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОГО НАПЛАВЛЯЕМОГО РУЛОННОГО МАТЕРИАЛА НА МАСТИКЕ ВТОРОЙ СЛОЙ НАКРЫВОЧНЫЙ		100М2		0				0		0

		0		E12-1-21-3 ШHК.ДОП.1		УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ПЛОСКИХ ИЗ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОГО НАПЛАВЛЯЕМОГО РУЛОННОГО МАТЕРИАЛА МАСТИКЕ ВТОРОЙ СЛОЙ НАКРЫВОЧНЫЙ НА СУХО		100М2		0				0		0

		0		E12-1-4-4		УСТРОЙСТВО ПРИМЫКАНИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ НАПЛАВЛЯЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ К СТЕНАМ И ПАРАПЕТАМ ВЫСОТОЙ ДО 600 ММ БЕЗ ФАРТУКОВ		100М		0

		0		E12-1-10-1		УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ [БРАНДМАУЭРЫ, ПАРАПЕТЫ, СВЕСЫ И Т.П.] ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ		100М2		0				0		0

				E12-3-5-1 ШHК.ДОП.8		УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ПРИМЕНИТЕЛЬНО ДЛЯ НАВЕСНОГО КОЗЫРЬКА		100 М2		0

		0		E12-1-9-2		УСТРОЙСТВО ЖЕЛОБОВ ПОДВЕСНЫХ		100М		0

				E12-1-8-3 ШHК.ДОП.6		НАВЕСКА ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ИЗ КИРПИЧА ИЛИ ЛЕГКОГО БЕТОНА, ДИАМЕТРОМ ДО:140 ММ		100М		0

		0		E6-1-1-15		УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТНЫХ ПЛИТ БЕТОННЫХ ПЛОСКИХ		100М3		0

		0		Е7-1-54-12		УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАД ПО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМ СТОЛБАМ БЕЗ ЦОКОЛЯ ИЗ СЕТЧАТЫХ ПАНЕЛЕЙ ВЫСОТОЙ ДО 2,2 М		100М		0				0		0

		0		Е7-1-55-9		УСТРОЙСТВО КАЛИТОК БЕЗ УСТАНОВКИ СТОЛБОВ ПРИ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАДАХ И ОГРАДАХ ИЗ ПАНЕЛЕЙ		100ШТ		0				0		0

		0		E68-23-1		РЕМОНТ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ: МЕЛКИХ		М2		0

		0		E53-16-1 ШHК.ДОП.6		РЕМОНТ КЛАДКИ СТЕН ОТДЕЛЬНЫМИ МЕСТАМИ: КИРПИЧНОЙ		М3		0				0		0

		0		E54-3-2		РАЗБОРКА ПОДШИВКИ ПОТОЛКОВ: ЧИСТОЙ ИЗ ФАНЕРЫ		100М2		0				0		0

		0		E54-3-4		РАЗБОРКА ПОДШИВКИ ПОТОЛКОВ ИЗ ДЕКОРАТИВНЫХ ПЛАСТИКОВЫХ ПАНЕЛЕЙ		100М2		0				0		0

		0		E54-3-5		РАЗБОРКА ПОДШИВКИ ПОТОЛКОВ ИЗ ПАНЕЛЕЙ МДФ		100М2		0				0		0

		0		E15-7-1-6 ШHК.ДОП.2		УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДОК С ОДИНАРНЫМ МЕТАЛЛИЧЕСКИМ КАРКАСОМ И ОДНОСЛОЙНОЙ ОБШИВКОЙ ГИПСОКАРТОННЫМИ ПЛИТАМИ С ОБЕИХ СТОРОН. ПЕРЕГОРОДКИ С ШАГОМ СТОЕЧНЫХ ПРОФИЛЕЙ 400ММ, ГЛУХИЕ ВЫСОТОЙ ДО 6,0 М		М2		0

		0		E15-7-17-4		ОБЛИЦОВКА КАРКАСОВ ПАНЕЛЯМИ ДЕКОРАТИВНЫМИ ПЛАСТИКОВЫМИ С УСТРОЙСТВОМ КАРКАСА БЕЗ ОТНОСА ОТ ПОТОЛКА		100М2		0				0		0

		0		E63-12-3		РЕМОНТ ПОТОЛКОВ ОБЛИЦОВАННЫХ ГИПСОКАРТОННЫМИ ЛИСТАМИ ПЛОЩАДЬЮ РЕМОНТИРУЕМЫХ МЕСТ		100М2		0				0		0

				Е8-3-2-1		КЛАДКА СТЕН ИЗ ЛЕГКОБЕТОННЫХ КАМНЕЙ БЕЗ ОБЛИЦОВКИ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М		М3		0				0		0

		0		E53-20-4		КЛАДКА ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ СТЕН ПРОЕМОВ: ВНУТРЕННИХ		100М3		0				0		0

		0		E46-2-9-2		ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН И ПОТОЛКОВ		100М2		0				0		0

				E8-2-7-1		АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ СТЕН И ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЙ		Т		0

				E15-2-1-1		УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН ФАСАДОВ		100М2		0				0		0

		0		E15-2-16-1		ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ		100М2		0				0		0

		0		E15-2-16-2		ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ		100М2		0				0		0

		0		E46-3-7-3		ПРОБИВКА ПРОЕМОВ В КОНСТРУКЦИЯХ ИЗ КИРПИЧА		М3		0

		0		E55-9-4 ШHК.ДОП.5		ПРОБИВКА ПРОЕМОВ СО СПЛОШНЫМ ВЫРАВНИВАНИЕМ ОТКОСОВ В ПЕРЕГОРОДКАХ: КИРПИЧНЫХ		100М2		0				0		0

		0		E20-2-3-9		УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ [РР] НОМЕР 5 РАЗМЕР 200Х600 ММ		РЕШЕТКА		0

		0		E15-2-36-1		ШТУКАТУРКА ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА УЛУЧШЕННАЯ СТЕН		100М2		0				0		0

		0		E15-2-36-2		ШТУКАТУРКА ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА УЛУЧШЕННАЯ ПОТОЛКОВ		100М2		0				0		0

		0		E61-2-9		РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ВНУТРЕННИХ СТЕН ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ: ДО 10 М2		100М2		0.01				0		0

		0		E61-2-11		РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ВНУТРЕННИХ СТЕН ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ: БОЛЕЕ 10 М2		100М2		0				0		0

		0		E61-4-9		РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ПОТОЛКОВ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ: ДО 10 М2		100М2		0				0		0

		0		E61-4-11		РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ПОТОЛКОВ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ: БОЛЕЕ 10 М2		100М2		0				0		0

		0		E61-7-1		РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ОТКОСОВ		100М2		0				0		0

		0		E61-10-3		РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ГЛАДКИХ ФАСАДОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ: ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ БОЛЕЕ 5 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ		100М2		0				0		0

		0		E61-10-1		РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ГЛАДКИХ ФАСАДОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ: ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ ДО 5 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ		100М2		0				0		0

		0		E61-10-2		РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ГЛАДКИХ ФАСАДОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ: ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ ДО 5 М2 ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ 10 ММ (3 РАЗА)		100М2		0

		0		E15-4-24-8		ПРОСТАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ		100М2		0				0		0

		0		E15-4-24-9		ПРОСТАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ ПОТОЛКОВ		100М2		0				0		0

		0		E15-4-25-8		УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН		100М2		0				0		0

		0		E15-4-25-9		УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ ПОТОЛКОВ		100М2		0				0		0

		0		E62-2-4		ПРОСТАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ СТЕН, ШПАТЛЕВКОЙ И С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 %		100М2		0				0		0

		0		E62-3-4		ПРОСТАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОТОЛКОВ, С ШПАТЛЕВКОЙ И С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35		100М2		0				0		0

		0		E62-7-6		УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ СТЕН ЗА ДВА РАЗА, ШПАТЛЕВКОЙ И С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 %		100М2		0.33				0		0

		0		E62-8-6		УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОТОЛКОВ ЗА ДВА РАЗА, С ШПАТЛЕВКОЙ И С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35		100М2		0.102				0		0

		0		E15-4-5-3		ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН СО ШПАТЛЕВКОЙ		100М2		0				0		0

		0		E15-4-5-4		ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ ПОТОЛКОВ СО ШПАТЛЕВКОЙ		100М2		0				0		0

		0		E62-16-6		ОКРАШИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ: РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 % И С ШПАТЛЕВКОЙ		100М2		0				0		0

		0		E62-17-6		ОКРАШИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ: РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 % И С ШПАТЛЕВКОЙ		100М2		0				0		0

		0		E56-9-4		ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ:		100ШТ		0				0		0

		0		E56-9-3		ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В ДЕРЕВЯННЫХ СТЕНАХ:		100ШТ		0				0		0

		0		E56-9-5 ШHК.ДОП.5		ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ: С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ		100ШТ		0				0		0

		0		E56-9-7 ШHК.ДОП.8		ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ ВРУЧНУЮ В ОТКОСАХ: АЛЮМИНИЕВЫХ		100КОРОБ		0				0		0

		0		E56-1-3		ДЕМОНТАЖ ОКОННЫХ КОРОБОК: В РУБЛЕНЫХ СТЕНАХ		100ШТ		0				0		0

		0		E56-1-4 ШHК.ДОП.5		ДЕМОНТАЖ ОКОННЫХ КОРОБОК: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ		100ШТ		0				0		0

		0		E56-1-6 ШHК.ДОП.8		ДЕМОНТАЖ АЛЮМИНИЕВЫХ ОКОННЫХ КОРОБОК В СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ ВРУЧНУЮ		100КОРОБ		0				0		0

		0		E56-2-1		СНЯТИЕ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ: НЕОСТЕКЛЕННЫХ		100М2		0				0		0

		0		E56-2-1		СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН		100М2		0

		0		E56-21-1		УСТАНОВКА ПОЛОТЕН: НАРУЖНЫХ КРОМЕ БАЛКОННЫХ		100ШТ		0

		0		E9-4-14-1 ШHК.ДОП.4		УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ С ПОДГОТОВОКЙ ПРОЕМА И УСТАНОВКОЙ НАКЛАДНЫХ И ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 2,5М2		М2		0				0		0

		0		E9-4-14-2 ШHК.ДОП.4		УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ С ПОДГОТОВОКЙ ПРОЕМА И УСТАНОВКОЙ НАКЛАДНЫХ И ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 2,5М2		М2		0				0		0

		0		E9-4-14-3 ШHК.ДОП.4		УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ В ПОДГОТОВЛЕННЫЕ ПРОЕМЫ ПЛОЩАДЬЮ ДО 2,5М2		М2		0				0		0

		0		E9-4-14-4 ШHК.ДОП.4		УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ В ПОДГОТОВЛЕННЫЕ ПРОЕМЫ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 2,5М2		М2		0				0		0

		0		E10-1-37-1 ШHК.ДОП.11		УСТАНОВКА АЛЮМИНИЕВЫХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ДО 3 М2		100М2		0				0		0

		0		E10-1-37-2 ШHК.ДОП.11		УСТАНОВКА АЛЮМИНИЕВЫХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ БОЛЕЕ 3 М2		100М2		0				0		0

		0		E10-1-36-5 ШHК.ДОП.11		УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ АЛЮМИНИЯ		100М2		0				0		0

		0		E56-12-1		СМЕНА ДВЕРНЫХ ПРИБОРОВ: ПЕТЛИ		100ШТ		0				0		0

		0		E56-12-5		СМЕНА ДВЕРНЫХ ПРИБОРОВ: ЗАМКИ ВРЕЗНЫЕ		100ШТ		0.01				0		0

		0		E56-12-6		СМЕНА ДВЕРНЫХ ПРИБОРОВ: ЗАМКИ НАКЛАДНЫЕ		100ШТ		0				0		0

		0		E69-27-3		СНЯТИЕ ЛАКОКРАСОЧНОГО ПОКРЫТИЯ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ: С МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ		М2		0				0		0

		0		E62-29-2		ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ДВА РАЗА (Контейнера и двери металлические		100М2		0.04				0		0

		0		E62-28-2		ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КРОВЕЛЬ: ЗА ДВА РАЗА (КРЫШИ КОНТЕЙНЕРОВ)		100М2		0

		0		E15-4-30-2		МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2		100М2		0				0		0

		0		E62-4-4		ПРОСТАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ОКОН: С ПОДГОТОВКОЙ И РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ БОЛЕЕ 35 %		100М2		0				0		0

		0		E62-5-4		ПРОСТАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ДВЕРЕЙ: С ПОДГОТОВКОЙ И РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ БОЛЕЕ 35 %		100М2		0				0		0

		0		E68-12-5		РАЗБОРКА СТЯЖЕК		100М3		0				0		0

		0		E11-1-11-1		УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ		100М2		0

		0		E11-1-11-2 К=6		УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 11-01-011-01 ЗА 10 PАЗ		100М2		0

				E11-1-11-3		УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ		100М2		0				0		0

		0		E11-1-11-4 К=16		УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 11-01-011-03 ЗА 16 PАЗ		100М2		0				0		0

		0		E11-1-11-3		УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ		100М2		0				0		0

				E11-1-11-4 К=6		УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 11-01-011-03 ЗА 6 PАЗ		100М2		0				0		0

		0		E57-2-1		РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: ИЗ ЛИНОЛЕУМА И РЕЛИНА		100М2		0.1				0		0

		0		E57-3-1		РАЗБОРКА ПЛИНТУСОВ: ДЕРЕВЯННЫХ И ИЗ ПЛАСТМАССОВЫХ МАТЕРИАЛОВ		100М		0.126				0		0

		0		E57-10-3		ЗАДЕЛКА ВЫБОИН В ПОЛАХ ЦЕМЕНТНЫХ ПЛОЩАДЬЮ ДО: 1,0 М2		100МЕСТ		0.04

		0		E11-1-36-2		УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ЛИНОЛЕУМА НА КЛЕЕ		100М2		0.1				0		0

		0		E11-1-40-3 ШHК.ДОП.6		УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПЛАСТИКОВЫХ НА ВИНТАХ САМОНАРЕЗАЮЩИХ		100М		0.126				0		0

		0		E62-18-2		ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ: ПЛИНТУСОВ И ГАЛТЕЛЕЙ		100М2		0				0		0

		0		E15-1-94-1 ШHК.ДОП.9		ОБЛИЦОВКА ВНУТРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ДЕКОРАТИВНЫМИ ОГНЕСТОЙКИМИ ПАНЕЛЯМИ: СТЕН С УСТРОЙСТВОМ КАРКАСА ИЗ ЖЕСТЯНОГО ПРОФИЛЯ		100М2		0				0		0

		0		E15-1-94-3 ШHК.ДОП.9		ОБЛИЦОВКА ВНУТРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ДЕКОРАТИВНЫМИ И ОГНЕСТОЙКИМИ ПАНЕЛЯМИ: ПОТОЛКОВ С УСТРОЙСТВОМ КАРКАСА ИЗ ЖЕСТЯНОГО ПРОФИЛЯ		100М2		0				0		0

		0		E62-41-1		ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДОВ ОТ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫХ И МАСЛЯНЫХ КРАСОК: С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ		100М2		0				0		0

				E62-25-7		ШПАТЛЕВКА ФАСАДОВ: ПРОСТЫХ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ		100М2		0				0		0

				E62-25-1		ОГРУНТОВКА ФАСАДОВ: ПРОСТЫХ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ		100М2		0				0		0

				E15-4-14-3		ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ВОДОЭМУЛЬСИОННАЯ		100М2		0				0		0

		0		E15-4-12-3		ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ВОДОЭМУЛЬСИОННАЯ		100М2		0				0		0

		0		E62-19-1		ОКРАСКА ИЗВЕСТКОВЫМИ СОСТАВАМИ ФАСАДОВ ПРОСТЫХ ПО: ШТУКАТУРКЕ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ С ШПАТЛЕВКОЙ		100М2		0				0		0

		0		E15-4-50-1 ШHК.ДОП.6		ОТДЕЛКА ФАСАДОВ ДЕКОРАТИВНЫМ ПОКРЫТИЕМ «ХОПЕР» ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ С ЛЕСОВ И ЗЕМЛИ:ОДНОТОННОЕ		100М2		0				0		0

		0		E62-21-10		ПРОСТАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ФАСАДОВ С ПОД ГОТОВКОЙ И РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 % С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ		100М2		0				0		0

		0		E8-7-2-1		ЛЕСА ПРИ ВЫСОТЕ ПОМЕЩЕНИЙ ДО 6 М		100М2		0

		0		E8-7-1-2		УСТАНОВКА И РАЗБОРКА НАРУЖНЫХ ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16 М ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ ПРОЧИХ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ		100М2		0

		0		E69-7-1		УСТРОЙСТВО: ХОДОВ ДЛЯ КРОВЛИ /ТРАП/		100П.М		0.15

		0		E62-35-2		ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК И ОГРАД ЗА ДВА РАЗА		100М2		0

		0		E15-4-30-4		МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК, ТРУБ, ПЕРЕПЛЕТОВ И Т.П. ЗА  ДВА РАЗА		100М2		0

		0		E9-8-2-1		РУЧНАЯ ЭЛЕКТРОДУГОВАЯ СВАРКА СТЫКОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ ПРИ ТОЛЩИНЕ СВАРИВАЕМОЙ СТАЛИ ММ, ДО: 6		10М		0

		0		E10-1-39-5		УСТАНОВКА ЛЮКОВ В ПЕРЕКРЫТИЯХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 2 М2		100М2		0				0		0

		0		0		ЗАМОК НАВЕСНОЙ		КОМПЛ		0

		0		E9-3-29-1		МОНТАЖ ЛЕСТНИЦ		Т		0				0		0

		0		0		УСТРОЙСТВО КОНКИ, ЕНДОВЫ, РАЗЖЕЛОБКИ, СНЕГОДЕРЖАТЕЛЬ		М		0				0		0

		0		29922		РЕЙКИ ПЛАСТИКОВЫЕ ДЛЯ ОБЛИЦОВКИ ПЛАСТИКА		М		0				0		0

		0		E63-12-3		РЕМОНТ ПОТОЛКОВ ОБЛИЦОВАННЫХ ГИПСОКАРТОННЫМИ ЛИСТАМИ ПЛОЩАДЬЮ РЕМОНТИРУЕМЫХ МЕСТ		100М2		0				0		0

		0		Л1		ЛЮК ЛК-1 ПО ПРОЕКТУ		Т		0				0		0

		0		Ц08-02-396-22		КОРОБА ПЛАСТМАССОВЫЕ ШИРИНОЙ 120ММ		100М		0

		0		E7-1-54-15		УСТРОЙСТВО ИЗ КОЛЮЧЕЙ ПРОВОЛОКИ ПО ГОТОВЫМ КОНСТРУКЦИЯМ		100М		0

		СОСТАВИЛ ________________ Насридинов Х.И.



&L&7ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС TNQURILISH 5.0&R&7 19-67-78

&L&7 &CСтраница &P&R&7



Лист1

												пр		чч		т

		№		РЕГИОНЫ		Прочие затраты подрядчика (Пп)		без		сотстрахом 12%

		1		РЕСПУБЛИКА УЗБ		21.06%		11329.14		12688.64		17.27%

		2		КР		24.25%		11655.72		13054.41		17.27%

		3		Г.Ташкент		17.27%		12646.34		14163.90		17.27%		10695.76		3%

				ОБЛАСТИ

		1		Ташкентская об		22.82%		13543.65		15168.89		17.27%		10695.76		3%

		2		Андижанская об		28.31%		10525.87		11788.97		17.27%		8952.62		3%

		3		Бухарская об		24.65%		9018.49		10100.71		17.27%		9490.07		2%

		4		Джизакская об		24.69%		8515.94		9537.85		17.27%		9145.33		3%

		5		Кашадарьинская об		24.15%		9933.45		11125.46		17.27%		11125.46		5%

		6		Наманганская об		30.29%		8633.72		9669.77		17.27%		8952.62		3%

		7		Навоийская об		23.35%		12384.85		13871.03		17.27%		8,600		3%

		8		Самаркандская об		18.11%		8178.37		9159.77		17.27%		9145.33		3%

		9		Сурхандарьинская об		22.28%		12015.63		13457.51		17.27%		10695.76		3%

		10		Сырдарьинская об		26.14%		10829.97		12129.57		17.27%		9145.33		3%

		11		Ферганская об		20.92%		9601.72		10753.93		17.27%		9027.48		3%

		12		Хорезмская об		19.00%		7383.54		8269.56		17.27%		7686.24		3%





U M S TALABLARGA
MOS ALOQA OPERATORI









Локально ресурная ведомость на 16 объектов/AND5747.xls
после экспертизы

																Приложения № ___ к

																Заказу №______

																к договору №191Д-19-ДУЗ

																от 26.07.2019г.

		СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ НА

		AND5747 CS-2117 Мирабад.

		Текущий ремонт аппаратной расположенной по адресу: Андижанская область, Алтынкульский р-н, Сув-юлдуз КФЙ, МФЙ Мирабад,  ср.школа № 15

		ОСНОВАНИЕ:Дефектный акт

		№		ОБОСНОВАНИЕ		НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И РЕСУРСОВ		ЕД.ИЗМ		КОЛ-ВО				ЦЕНА		СУММА

										НА ЕДИНИЦУ		ПО ПРОЕКТУ

		1		2		3		4		5		6		7		8

				РАЗДЕЛ: РАЗБОРКА И ДЕМОНТАЖ

		0		E46-4-1-2		РАЗБОРКА ФУНДАМЕНТОВ БЕТОННЫХ		М3		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		9.59		0		8,952.62		0

		0		01159		МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ		МАШ-Ч		5.68		0		809.60		0

		0		E46-4-1-4		РАЗБОРКА СТЕН КИРПИЧНЫХ		М3		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		8.24		0		8,952.62		0

		0		00001		МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ		МАШ-Ч		2.3		0		809.60		0

		0		E46-4-1-5		РАЗБОРКА СТЕН ШЛАКОБЛОЧНЫХ И Т.П.		М3		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		6.64		0		8,952.62		0

		0		01159		МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ		МАШ-Ч		1.54		0		809.60		0

		0		E47-1-1-4		ОЧИСТКА УЧАСТКА ОТ МУСОРА		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		3.91		0		8,952.62		0

		0		E58-1-2		РАЗБОРКА СТРОПИЛ СО СТОЙКАМИ И ПОДКОСАМИ ИЗ ДОСОК		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		22.68		0		8,952.62		0

		0		0		МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ		ТН		0.9		0		0.00		0

		0		E58-3-1		РАЗБОРКА МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ И ОБДЕЛОК ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ		100М		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		9.1		0		8,952.62		0

		0		E46-4-8-1		РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		14.38		0		8,952.62		0

		0		E46-4-8-2		РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		8.58		0		8,952.62		0

		0		E46-4-8-4		РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ ВОЛНИСТЫХ И ПОЛУВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		15.9		0		8,952.62		0

		0		E58-17-4		РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ ВОЛНИСТЫХ И ПОЛУВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		24.39		0		8,952.62		0

		0		0		МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ		ТН		1.45		0		0.00		0

		0		E46-4-8-3		РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ПЛИТ И ЧЕРЕПИЦЫ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		55.52		0		8,952.62		0

		0		E58-17-14 ШHК.ДОП.6		РАЗБОРКА ВЫРАВНИВАЮЩИХ ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК, ПО БЕТОННОМУ ОСНОВАНИЮ, ТОЛЩИНОЙ В ММ, ДО 30		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		116.76		0		8,952.62		0

		0		E1-2-57-1		РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 1		100М3		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		118		0		8,952.62		0

		0		E31-А36-1		ПОГРУЗКА МУСОРА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ		Т		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		3.72		0		8,952.62		0

		0		E31-А26-2		РАЗГРУЗКА МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ		Т		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		0.28		0		8,952.62		0

		0		C310-1010		ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЕМ НА 10 КМ, КЛАСС ГРУЗА 1		Т		0

		0		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0.1052		0		8,952.62		0

		0		00163		АВТОМОБИЛИ САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т		МАШ-Ч		0.1052		0		38,924.05		0

				РАЗДЕЛ: ЗЕМЕЛЬНЫЕ И ФУНДАМЕНТНЫЕ РАБОТЫ

		0		E1-2-61-1		ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 1		100М3		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		88.5		0		8,952.62		0

		0		E6-1-1-1		УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ		100М3		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		180		0		8,952.62		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.13		0		30,452		0

		0		0		БЕТОН М100		М3		102		0		388,000		0

		0		E6-1-1-5		УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ПОД КОЛОННЫ ОБЪЕМОМ ДО 3 М3		100М3		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		785.88		0		8,952.62		0

		0		00112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		0.27		0		42,323.45		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.99		0		30,452		0

		0		0		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0.0238		0		8,500,000		0

		0		30652		ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1		Т		0.027		0		5,000,000		0

		0		0		ПРОВОЛОКА		Т		0.0061		0		5,750,000		0

		0		0		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД		М3		0.74		0		2,200,000		0

		0		45022		БЕТОН М200		М3		101.5		0		450,000		0

		0		0		ЩИТЫ ИЗ ДОСОК		М2		64.1		0		90,000		0

		0		С124-9210		АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ		Т		0				8,400,000		0

		0		E11-1-2-4		УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЩЕБЕНОЧНЫХ		М3		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		2.5		0		8,952.62		0

		0		01866		ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		0.93		0		666.54		0

		0		14352		КАМЕННАЯ МЕЛОЧЬ М-300 ФРАКЦИИ 3-10ММ		М3		0.11		0		59500		0

		0		0		ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		М3		1.19		0		50400		0

		0		E6-1-1-22		УСТРОЙСТВО ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПРИ ШИРИНЕ ПОВЕРХУ ДО 1000 ММ С ОПАЛУБКОЙ		100М3		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		446.04		0		8,952.62		0

		0		02016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		123.76		0		2,574.28		0

		0		30407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0.013		0		8,500,000		0

		0		30652		ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1		Т		0.025		0		5,000,000.00		0

		0		32524		КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ		Т		0.0303		0		6,854,000.00		0

		0		35310		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42		Т		0.13		0		13,500,000		0

		0		0		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ III СОРТА		М3		0.61		0		2,200,000.00		0

		0		44011		АРМАТУРА		Т		6.6		0		8,400,000.00		0

		0		0		БЕТОН		М3		101.5		0		450,000.00		0

		0		51619		ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ		М2		39.2		0		90,000.00		0		0

		0		E6-1-35-2		УСТРОЙСТВО ПОЯСОВ БЕЗ ОПАЛУБКИ Б=12,5		100М3		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		516.46		0		8,952.62		0

		0		00112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		0.27		0		42,323.45		0

		0		02016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		208.25		0		2,574.28		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		1.07		0		30,452		0

		0		0		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42		Т		0.25		0		13,500,000		0

		0		45013		БЕТОН М150		М3		101.5		0		400,000		0

		0		E6-1-1-15		УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТНЫХ ПЛИТ БЕТОННЫХ ПЛОСКИХ		100М3		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		116.82		0		8,952.62		0

		0		00112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		0.27		0		42,323		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.71		0		30,452		0

		0		30407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0.002		0		10,000,000		0

		0		45027		БЕТОН (КЛАСС ПО ПРОЕКТУ)		М3		102		0		450,000		0

		0		51620		ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 40 ММ		М2		3.6		0		90,000		0

				РАЗДЕЛ: КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

		0		E10-1-2-1		УСТАНОВКА СТРОПИЛ		М3		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		24.09		0		8,952.62		0

		0		01556		БЕНЗОПИЛЫ		МАШ-Ч		0.44		0		462.875		0

		0		0		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.22		0		30,452		0

		0		30407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0.0072		0		10,000,000		0

		0		32501		ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 1,8 КГ		Т		0.038		0		6,200,000		0

		0		0		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ВСЕЙ ДЛИНОЙ И ШИРИНОЙ		М3		1.05		0		2,200,000		0

		0		E10-1-10-1		УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСА ИЗ БРУСЬЕВ		М3		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		22.5		0		8,952.62		0

		0		00521		ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		0.23		0		459.2		0

		0		01556		БЕНЗОПИЛЫ		МАШ-Ч		0.33		0		462.875		0

		0		0		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.36		0		30,452		0

		0		0		БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ		Т		0.0075		0		10,750,000		0

		0		30407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0.003		0		10,000,000		0

		0		32502		ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 2,825 КГ		Т		0.0031		0		6,200,000		0

		0		0		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ВСЕЙ ДЛИНОЙ И ШИРИНОЙ		М3		1.06		0		2,200,000		0

		0		E12-2-2-2 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧА И БЕТОНА		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		29.9		0		8,952.62		0

		0		00913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0		2,347.84		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.25		0		30,452		0

		0		32104		МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ		Т		0.244		0		5,500,000		0

		0		E58-12-3		УСТРОЙСТВО ОБРЕШЕТКИ С ПРОЗОРАМИ ИЗ ДОСОК И БРУСКОВ ПОД КРОВЛЮ ИЗ: АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		18.8		0		8,952.62		0

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.1		0		30,452.00		0

		0		45401		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0.006		0		8,500,000		0

		0		36077		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД		М3		1.02		0		2,200,000		0

		0		E58-12-2		УСТРОЙСТВО ОБРЕШЕТКИ С ПРОЗОРАМИ ИЗ ДОСОК И БРУСКОВ ПОД КРОВЛЮ ИЗ: ЛИСТОВОЙ СТАЛИ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		21.35		0		8,952.62		0

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.19		0		30,452.00		0

		0		30407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0.006		0		8,500,000		0

		0		36077		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ III СОРТА		М3		1.8		0		2,200,000		0

		0		E12-3-4-1 ШHК.ДОП.10		УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ ПРОФНАСТИЛА, МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ		100 М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		38.53		0		8,952.62		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.4		0		30,452.00		0

		0		05377		ПРОФНАСТИЛ ОЦИНКОВАННЫЙ 0,4-0,5 мм, МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА		М2		110		0		58,000		0

		0		0		УСТРОЙСТВО КОНКИ, ЕНДОВЫ, РАЗЖЕЛОБКИ, СНЕГОДЕРЖАТЕЛЬ		М		0				28,300		0

		0		30818		ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ 4,8X35		ШТ		645		0		350		0

		0		30819		ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ 4,8Х80 ММ		ШТ		81		0		450		0

		0		E12-1-7-1		УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ИЗ ВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ С ОБРЕШЕТКОЙ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		47.91		0		8,952.62		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.58		0		30,452.00		0

		0		30032		ШИФЕР		М2		135		0		22,750		0

		0		30383		ГВОЗДИ ПРОВОЛОЧНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ ДЛЯ АСБЕСТОЦЕМЕНТНОЙ КРОВЛИ 4,5Х120 ММ		Т		0.008		0		10,000,000		0

		0		32501-07		ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК		Т		0.015		0		6,200,000		0

		0		33729		СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,7 ММ (КОНКИ, ЕНДОВЫ)		Т		0.02		0		8,500,000		0

		0		0		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД		М3		1.04		0		2,200,000		0

		0		E12-1-7-3		УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ИЗ ВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ БЕЗ ОБРЕШЕТКИ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		47.23		0		8,952.62		0

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.4		0		30,452.00		0

		0		30032		ШИФЕР		М2		130		0		22,750		0

		0		30383		ГВОЗДИ ПРОВОЛОЧНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ ДЛЯ АСБЕСТОЦЕМЕНТНОЙ КРОВЛИ 4,5Х120 ММ		Т		0.00014		0		10,000,000		0

		0		32501		ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК		Т		0.027		0		6,200,000		0

		0		33729		СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,7 ММ (КОНКИ, ЕНДОВЫ)		Т		0.02		0		8,500,000		0

		0		E58-6-1		РЕМОНТ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ ПОКРЫТИЯ ИЗ АСБОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ: ОБЫКНОВЕННОГО ПРОФИЛЯ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		81.2		0		8,952.62		0

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.89		0		30,452.00		0

		0		30032		ШИФЕР		М2		135		0		22,750		0

		0		30383		ГВОЗДИ ПРОВОЛОЧНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ ДЛЯ АСБЕСТОЦЕМЕНТНОЙ КРОВЛИ 4,5Х120 ММ		Т		0.0019		0		10,000,000		0

		0		32501		ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК		Т		0.005		0		6,200,000		0

		0		33729		СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА (КОНКИ, ЕНДОВЫ)		Т		0.04		0		8,500,000		0

		0		E58-7-1 ШHК.ДОП.3		РЕМОНТ ОТДЕЛЬНЫМИ МЕСТАМИ РУЛОННОГО ПОКРЫТИЯ С ПРОМАЗКОЙ БИТУМНЫМИ СОСТАВАМИ: С ЗАМЕНОЙ 1 СЛОЯ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		22.35		0		8,952.62		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.1		0		30,452.00		0

		0		32104		МАСТИКА		Т		0.33		0		5,500,000		0

		0		44259		МАТЕРИАЛЫ РУЛОННЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ "ИЗОЛ", "ФОЛЬГАИЗОЛ",  "ПОЛИИЗОЛ" ТОЛЬШИНОЙ НЕ МЕНЕЕ 3 ММ		М2		115		0		16,500		0

		0		E10-1-3-1		УСТРОЙСТВО СЛУХОВЫХ ОКОН		1МЕСТО		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		6.63		0		8,952.62		0

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.11		0		30,452.00		0

		0		45401		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0.0014		0		8,500,000		0

		0		45024		ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД КРУГЛЫЕ		М3		0.06		0		900,000.00		0

		0		36077		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД		М3		0.16		0		2,200,000		0

		0		44330		ПЕРЕПЛЕТЫ ОКОННЫЕ		М2		0.5		0		120,000		0

		0		44424		ПРИБОРЫ ОКОННЫЕ		КОМП		1		0		30,000		0

		0		E12-2-4-1 ШHК.ДОП.3		УСИЛЕНИЕ РУЛОННЫХ ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ В МЕСТАХ ПРИМЫКАНИЯ К АНКЕРАМ В ВИДЕ ТРУБ ПРИ ДИАМЕТРЕ ДО 200 ММ НА ПЕРВЫЙ СЛОЙ		10 ПРИМЫКАНИЙ		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		45.8		0		8,952.62		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.1		0		30,452.00		0

		0		32104		МАСТИКА		Т		0.03		0		5,500,000		0

		0		44259		МАТЕРИАЛЫ РУЛОННЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ "ИЗОЛ", "ФОЛЬГАИЗОЛ",  "ПОЛИИЗОЛ" ТОЛЬШИНОЙ НЕ МЕНЕЕ 3 ММ		М2		15		0		16,500		0

		0		0		РАСТВОР М100		М3		0.05		0		425,000		0

		0		E12-2-4-5 ШHК.ДОП.3		УСИЛЕНИЕ РУЛОННЫХ ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ В МЕСТАХ ПРИМЫКАНИЯ К ВЫСТУПАЮЩИМ МЕТАЛЛИЧЕСКИМ КОНСТРУКЦИЯМ, /АМС/ ПРОХОДЯЩИМ ЧЕРЕЗ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ		10 ПРИМЫКАНИЙ		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		39.2		0		8,952.62		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.1		0		30,452.00		0

		0		32104		МАСТИКА		Т		0.02		0		5,500,000		0

		0		44259		МАТЕРИАЛЫ РУЛОННЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ "ИЗОЛ", "ФОЛЬГАИЗОЛ",  "ПОЛИИЗОЛ" ТОЛЬШИНОЙ НЕ МЕНЕЕ 3 ММ		М2		8		0		16,500		0

		0		E12-2-1-2 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		38.9		0		8,952.62		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.53		0		30,452.00		0

		0		0		РАСТВОР М100		М3		2.5		0		425,000		0				5		85

		0		32104		МАСТИКА		Т		0.244		0		5,500,000		0				4.148

		0		44070		МАТЕРИАЛЫ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РУЛОННЫЕ "ИЗОЛ", "ФОЛЬГАИЗОЛ",  "ПОЛИИЗОЛ" ТОЛЬШИНОЙ НЕ МЕНЕЕ 3 ММ		М2		117		0		16,500		0				1989

		0		E12-2-2-5		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНАХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПРИМИНИТЕЛЬНО К ЦОКОЛЮ И К СТОЕК КОНТЕЙНЕРА ФУНДАМЕНТУ		100М2		0										0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		36		0		8,952.62		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.15		0		30,452.00		0

		0		32104		МАСТИКА		Т		0.244		0		5,500,000		0

		0		44070		МАТЕРИАЛЫ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РУЛОННЫЕ "ИЗОЛ", "ФОЛЬГАИЗОЛ",  "ПОЛИИЗОЛ" ТОЛЬШИНОЙ НЕ МЕНЕЕ 3 ММ		М2		117		0		16,500		0

		0		E58-23-1		УСТАНОВКА СТАЛЬНОЙ ГИЛЬЗЫ И ФАРТУКА ПРИ ОБДЕЛКЕ МЕСТ ПРИМЫКАНИЯ МЯГКОЙ КРОВЛИ		1МЕСТО		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		8.83		0		8,952.62		0

		0		02016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		0.5		0		2,574.28		0

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.04		0		30,452.00		0

		0		45024		БЕТОН М400 В30		М3		0.032		0		450,000.00		0

		0		30956		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.001		0		25,200,000		0

		0		32104		МАСТИКА		Т		0.06		0		5,500,000		0

		0		44070		МАТЕРИАЛЫ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РУЛОННЫЕ "ИЗОЛ", "ФОЛЬГАИЗОЛ",  "ПОЛИИЗОЛ" ТОЛЬШИНОЙ НЕ МЕНЕЕ 3 ММ		М2		17.25		0		16,500		0

		0		33729		СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,7 ММ		Т		0.005		0		8,500,000		0

		0		35312		ЭЛЕКТРОДЫ		Т		0.0005		0		13,500,000		0

		0		63498		ГИЛЬЗЫ СТАЛЬНЫЕ С ФЛАНЦАМИ		Т		0.015		0		39,000,000		0

		0		E12-1-17-1		УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ ТОЛЩИНОЙ 15 ММ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		27.22		0		8,952.62		0

		0		00112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		1.26		0		42,323.45		0

		0		0		РАСТВОР М100		М3		1.53		0		425,000		0

		0		E12-1-17-2 К=5		УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ НА КАЖДЫЙ 1 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ К [12 01 017 01] ЗА 85 PАЗ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		8.5		0		8,952.62		0

		0		00112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		1.7		0		42,323.45		0

		0		0		РАСТВОР М100		М3		8.67		0		425,000		0

		0		E58-16-9		РЕМОНТ ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКИ ПЛОЩАДЬЮ ЗАДЕЛКИ ДО: 1,0 М2		100МЕСТ		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		130.45		0		8,952.62		0

		0		0		РАСТВОР М100		М3		2.14		0		425,000		0

		0		E12-1-21-1 ШHК.ДОП.1		УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ПЛОСКИХ ИЗ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОГО НАПЛАВЛЯЕМОГО РУЛОННОГО МАТЕРИАЛА НА МАСТИКЕ ПЕРВЫЙ СЛОЙ ПОДКЛАДОЧНЫЙ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		75.07		0		8,952.62		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.24		0		30,452.00		0

		0		0		ГОРЕЛКИ		МАШ-Ч		15.16		0		80.96		0

		0		0		КОТЛЫ  БИТУМНЫЕ  ПЕРЕДВИЖНЫЕ  400  Л		МАШ-Ч		2.34		0		2,347.84		0

		0		31934		БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ РУЛОННЫЙ МАТЕРИАЛ "ПОЛИИЗОЛ" "ИЗОЛ", "ФОЛЬГАИЗОЛ",  "ПОЛИИЗОЛ" ТОЛЬШИНОЙ НЕ МЕНЕЕ 3 ММ		М2		125		0		16,500		0

		0		32136		МАСТИКА		Т		0.25		0		5,500,000		0

		0		45077		ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ		КГ		30		0		2,500		0

		0		E12-1-21-2 ШHК.ДОП.1		УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ПЛОСКИХ ИЗ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОГО НАПЛАВЛЯЕМОГО РУЛОННОГО МАТЕРИАЛА НА МАСТИКЕ ВТОРОЙ СЛОЙ НАКРЫВОЧНЫЙ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		22.99		0		8,952.62		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.1		0		30,452.00		0

		0		0		ГОРЕЛКИ		МАШ-Ч		8.7		0		80.96		0

		0		31934		БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ РУЛОННЫЙ МАТЕРИАЛ "ПОЛИИЗОЛ" "ИЗОЛ", "ФОЛЬГАИЗОЛ",  "ПОЛИИЗОЛ" ТОЛЬШИНОЙ НЕ МЕНЕЕ 3 ММ		М2		125		0		16,500		0

		0		32136		МАСТИКА		Т		0.25		0		5,500,000		0

		0		45077		ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ		КГ		30		0		2,500		0

		0		E12-1-21-3 ШHК.ДОП.1		УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ПЛОСКИХ ИЗ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОГО НАПЛАВЛЯЕМОГО РУЛОННОГО МАТЕРИАЛА МАСТИКЕ ВТОРОЙ СЛОЙ НАКРЫВОЧНЫЙ НА СУХО		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		16.35		0		8,952.62		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.1		0		30,452.00		0

		0		0		ГОРЕЛКИ		МАШ-Ч		8.7		0		80.96		0

		0		31934		БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ РУЛОННЫЙ МАТЕРИАЛ "ПОЛИИЗОЛ" "ИЗОЛ", "ФОЛЬГАИЗОЛ",  "ПОЛИИЗОЛ" ТОЛЬШИНОЙ НЕ МЕНЕЕ 3 ММ		М2		125		0		16,500		0

		0		45077		ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ		КГ		30		0		2,500		0

		0		E12-1-4-4		УСТРОЙСТВО ПРИМЫКАНИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ НАПЛАВЛЯЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ К СТЕНАМ И ПАРАПЕТАМ ВЫСОТОЙ ДО 600 ММ БЕЗ ФАРТУКОВ		100М		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		35.5		0		8,952.62		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.15		0		30,452.00		0

		0		0		ГОРЕЛКИ		МАШ-Ч		5.26		0		80.96		0

		0		31934		БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ РУЛОННЫЙ МАТЕРИАЛ "ПОЛИИЗОЛ" "ИЗОЛ", "ФОЛЬГАИЗОЛ",  "ПОЛИИЗОЛ" ТОЛЬШИНОЙ НЕ МЕНЕЕ 3 ММ		М2		252		0		16,500		0

		0		0		РАСТВОР М100		М3		0.51		0		425,000		0

		0		45077		ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ		КГ		8.4		0		2,500		0

		0		E12-1-10-1		УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ [БРАНДМАУЭРЫ, ПАРАПЕТЫ, СВЕСЫ И Т.П.] ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		112.75		0		8,952.62		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.07		0		30,452.00		0

		0		32522		ПРОВОЛКА		Т		0.012		0		5,750,000		0

		0		33732		СТАЛЬ ОЦИНКОВАННАЯ ЛИСТОВАЯ ТОЛЩИНА ЛИСТА 0,5 ММ		Т		0.57		0		8,500,000		0

		0		E12-1-9-2		УСТРОЙСТВО ЖЕЛОБОВ ПОДВЕСНЫХ		100М		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		31.41		0		8,952.62		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.09		0		0		0

		0		30383		ГВОЗДИ ПРОВОЛОЧНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ ДЛЯ АСБЕСТОЦЕМЕНТНОЙ КРОВЛИ 4,5Х120 ММ		Т		0.0038		0		10,000,000		0

		0		0		ПОКОВКИ ОЦИНКОВАННЫЕ		Т		0.169		0		6,200,000		0

		0		0		ЖЕЛОБА ГОТОВЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ		М		100		0		28,300		0		0

		0		E12-1-8-3 ШHК.ДОП.6		НАВЕСКА ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ИЗ КИРПИЧА ИЛИ ЛЕГКОГО БЕТОНА, ДИАМЕТРОМ ДО:140 ММ		100М		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		38.4		0		8,952.62		0

		0		47801		ТРУБЫ ВОДОСТОЧНЫЕ С КОЛЕНАМИ С ВОРОНКАМИ		М		113		0		18,800.00		0

		0		E12-3-5-1 ШHК.ДОП.8		УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ПРИМЕНИТЕЛЬНО ДЛЯ НАВЕСНОГО КОЗЫРЬКА		100 М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		48.63		0		8,952.62		0

		0		01041		ШУРУПОВЕРТЫ		МАШ-Ч		10.45		0		411.13		0

		0		01556		БЕНЗОПИЛЫ		МАШ-Ч		2.83		0		462.88		0

		0		02491		СТАНОК ФАЛЬЦЕПРОКАТНЫЙ		МАШ-Ч		10		0		5,376.25		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.13		0		30,452.00		0

		0		19851		ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ ОЦИНКОВАНЫЕ, РАЗМЕРОМ 5Х45 ММ		Т		0.003		0		22,100,000		0

		0		19852		СТАЛЬ ОЦИНКОВАННАЯ В РУЛОНАХ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ, С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ		Т		0.637		0		10,200,000		0

		0		19853		КЛЯММЕРЫ ОЦИНКОВАННЫЕ		100ШТ		2.19		0		500		0

		0		19854		АНТИСЕПТИК		Л		67.13		0		5,000		0

		0		36060		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД		М3		2.45		0		2,200,000		0

		0		61151		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 3Х70 ММ, ГОСТ 4028-63		КГ		3.6		0		10,000		0

		0		E69-7-1		УСТРОЙСТВО: ХОДОВ ДЛЯ КРОВЛИ /ТРАП/		100П.М		0								9		Сурхандарьинская об		22.28%		7129.14		8198.511

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		20.8		0		8,952.62		0		10		Сырдарьинская об		26.14%		6754.05		7767.1575

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.1		0		30,452.00		0		11		Ферганская об		20.92%		6210.6		7142.19

		0		30407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0.006		0		8,500,000		0		12		Хорезмская об		19.00%		5634.48		6479.652

		0		0		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ВСЕЙ ДЛИНОЙ И ШИРИНОЙ		М3		0.3		0		2,200,000		0

		0		36167		ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ИЗ БЕРЕЗЫ ИЛИ ЛИПЫ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 25, 32, 40 ММ, III СОРТА		М3		2.14		0		2,200,000		0

		0		E10-1-39-5		УСТАНОВКА ЛЮКОВ В ПЕРЕКРЫТИЯХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 2 М2		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		142.68		0		8,952.62		0

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		1.84		0		30,452.00		0

		0		E9-3-29-1		МОНТАЖ ЛЕСТНИЦ		Т		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		32.37		0		8,952.62		0

		0		50781		СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ		Т		1		0		8,500,000		0

		0		Л1		ЛЮК ЛК-1 ПО ПРОЕКТУ		Т		0				7,500,000		0

				РАЗДЕЛ: ОБШЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

		0		Е7-1-54-12		УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАД ПО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМ СТОЛБАМ БЕЗ ЦОКОЛЯ ИЗ СЕТЧАТЫХ ПАНЕЛЕЙ ВЫСОТОЙ ДО 2,2 М		100М		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		149		0		8,952.62		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.78		0		30,452.00		0										зарплата

		0		32522		ПРОВОЛКА		Т		0.002		0		5,750,000		0

		0		35312		ЭЛЕКТРОДЫ		Т		0.012		0		13,500,000		0

		0		42384		СТОЛБЫ ПРОФИЛЬНЫЕ ВЫСОТОЙ ДО 2,2 М		ШТ		33.3		0		10,000		0

		0		45010		ПАНЕЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СЕТЧАТЫЕ		М2		189		0		63,000		0

		0		45024		БЕТОН М200		М3		1.38		0		450,000		0

		0		Е7-1-55-9		УСТРОЙСТВО КАЛИТОК БЕЗ УСТАНОВКИ СТОЛБОВ ПРИ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАДАХ И ОГРАДАХ ИЗ ПАНЕЛЕЙ		100ШТ		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		71		0		8,952.62		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.34		0		30,452.00		0

		0		02016		УСТАНОВКА ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ		МАШ-Ч		11.6		0		2,574		0

		0		35312		ЭЛЕКТРОДЫ		Т		0.012		0		13,500,000		0

		0		44395		ПОЛОТНО КАЛИТОК С ПЕТЛЯМИ И С ЗАМКОМ		ШТ		100		0		850,000		0

		0		E68-23-1		РЕМОНТ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ: МЕЛКИХ		М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		1.88		0		8,952.62		0

		0		02016		УСТАНОВКА ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ		МАШ-Ч		0.45		0		2,574		0

		0		35312		ЭЛЕКТРОДЫ		Т		0.0002		0		13,500,000		0

		0		E53-16-1 ШHК.ДОП.6		РЕМОНТ КЛАДКИ СТЕН ОТДЕЛЬНЫМИ МЕСТАМИ: КИРПИЧНОЙ		М3		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		35.39		0		8,952.62		0

		0		0		РАСТВОР М100		М3		0.253		0		425,000		0

		0		43121		КИРПИЧ		1000ШТ		0.402		0		1,500,000		0

		0		E54-3-2		РАЗБОРКА ПОДШИВКИ ПОТОЛКОВ: ЧИСТОЙ ИЗ ФАНЕРЫ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		14.79		0		8,952.62		0

		0		E54-3-4		РАЗБОРКА ПОДШИВКИ ПОТОЛКОВ ИЗ ДЕКОРАТИВНЫХ ПЛАСТИКОВЫХ ПАНЕЛЕЙ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		24.65		0		8,952.62		0

		0		E54-3-5		РАЗБОРКА ПОДШИВКИ ПОТОЛКОВ ИЗ ПАНЕЛЕЙ МДФ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		32.68		0		8,952.62		0

		0		E15-7-1-6 ШHК.ДОП.2		УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДОК С ОДИНАРНЫМ МЕТАЛЛИЧЕСКИМ КАРКАСОМ И ОДНОСЛОЙНОЙ ОБШИВКОЙ ГИПСОКАРТОННЫМИ ПЛИТАМИ С ОБЕИХ СТОРОН. ПЕРЕГОРОДКИ С ШАГОМ СТОЕЧНЫХ ПРОФИЛЕЙ 400ММ, ГЛУХИЕ ВЫСОТОЙ ДО 6,0 М		М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		1.7		0		8,952.62		0

		0		00521		ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		0.03		0		459.20		0

		0		01369		НОЖНИЦЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		0.06		0		293.30		0

		0		02209		ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ		МАШ-Ч		0.06		0		411.12		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.02		0		30,452		0

		0		30485		ДЮБЕЛЬ		ШТ		1.5		0		1,000		0

		0		35439		ШПАКЛЕВКА		Т		0.00085		0		1,600,000		0

		0		35444		ЛЕНТЫ		М		3.79		0		1,000		0

		0		35448		ШУРУП TN25		ШТ		44		0		84		0

		0		35455		МАТЕРИАЛ ЗВУКОИЗОЛИРУЮЩИЙ		М3		0.041		0		214,320		0

		0		35459		ПРОФИЛЬ СТОЕЧНЫЙ И НАПРАВЛЯЮЩИЙ		М		3.63		0		8,220		0

		0		44617		ЛИСТЫ ГИПСОКАРТОННЫЕ		М2		2		0		15,840		0		0

		0		E15-7-17-4		ОБЛИЦОВКА КАРКАСОВ ПАНЕЛЯМИ ДЕКОРАТИВНЫМИ ПЛАСТИКОВЫМИ С УСТРОЙСТВОМ КАРКАСА БЕЗ ОТНОСА ОТ ПОТОЛКА		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		155.3		0		8,952.62		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.69		0		30,452.00		0

		0		32501		ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК		Т		0.0012		0		6,200,000		0

		0		30407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0.001		0		8,500,000		0

		0		35454		БРУС ДЕРЕВЯННЫЙ		М3		0.41		0		2,200,000		0

		0		40955		АНКЕРНЫЕ БОЛТЫ С ГАЙКАМИ		Т		0.0028		0		10,750,000		0

		0		43960		ПАНЕЛИ ПЛАСТИКОВЫЕ		М2		105		0		15,000		0

		0		45401		ГВОЗДИ ОТДЕЛОЧНЫЕ		Т		0.0021		0		10,000,000		0

		0		29922		РЕЙКИ ПЛАСТИКОВЫЕ ДЛЯ ОБЛИЦОВКИ ПЛАСТИКА		М		0				4,000		0

		0		E63-12-3		РЕМОНТ ПОТОЛКОВ ОБЛИЦОВАННЫХ ГИПСОКАРТОННЫМИ ЛИСТАМИ ПЛОЩАДЬЮ РЕМОНТИРУЕМЫХ МЕСТ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		30.59		0		8,952.62		0

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.2		0		30,452.00		0

		0		30407		ГВОЗДИ ОТДЕЛОЧНЫЕ		Т		0.003		0		10,000,000		0

		0		44617		ГИПСОКАРТОН ВЛАГОСТОЙКИЙ		М2		105		0		19,200		0

		0		Е8-3-2-1		КЛАДКА СТЕН ИЗ ЛЕГКОБЕТОННЫХ КАМНЕЙ БЕЗ ОБЛИЦОВКИ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М		М3		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		4.43		0		8,952.62		0

		0		0		РАСТВОР М100		М3		0.11		0		425,000		0

		0		16070		ШЛАКОБЛОКИ		М3		0.92		0		224,208		0

		0		E53-20-4		КЛАДКА ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ СТЕН ПРОЕМОВ: ВНУТРЕННИХ		100М3		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		1042		0		8,952.62		0

		0		0		РАСТВОР М100		М3		23.6		0		425,000		0

		0		43121		КИРПИЧ		1000ШТ		40		0		1,500,000		0

				E8-2-7-1		АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ СТЕН И ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЙ		Т		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		63.73		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.31		0		30,452.00		0

				44521		СЕТКА АРМАТУРНАЯ (ПРОВОЛКА, КАТАНКА, КРУГ) ТОЛШИНОЙ ОТ 1ММ ДО 5ММ		Т		1		0		8,400,000.00		0

		0		E46-2-9-2		ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН И ПОТОЛКОВ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		22.82		0		8,952.62		0

		0		E15-2-1-1		УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН ФАСАДОВ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		70.88		0		8,952.62		0

		0		0		РАСТВОР М100		М3		1.89		0		425,000		0

		0		E15-2-16-1		ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		75.4		0		8,952.62		0

		0		0		РАСТВОР М100		М3		1.51		0		425,000		0

		0		E15-2-16-2		ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		78.88		0		8,952.62		0

		0		0		РАСТВОР М100		М3		1.5		0		425,000		0

		0		E46-3-7-3		ПРОБИВКА ПРОЕМОВ В КОНСТРУКЦИЯХ ИЗ КИРПИЧА		М3		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		12.3		0		8,952.62		0

		0		02509		МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		5.08		0		809.60		0

		0		E55-9-4 ШHК.ДОП.5		ПРОБИВКА ПРОЕМОВ СО СПЛОШНЫМ ВЫРАВНИВАНИЕМ ОТКОСОВ В ПЕРЕГОРОДКАХ: КИРПИЧНЫХ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		167.88		0		8,952.62		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.1		0		30,452.00		0

		0		0		РАСТВОР М100		М3		1.14		0		425,000		0

		0		30485		ДЮБЕЛЬ		ШТ		0.01		0		1,000		0

		0		33835		ШВЕЛЛЕРЫ, МАРКА СТАЛИ ВСТ3ПС5 N 12		Т		0.645		0		4,482,400		0

		0		44528		СЕТКА РАБИЦА		М2		12.6		0		9,300		0

		0		E20-2-3-9		УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ [РР] НОМЕР 5 РАЗМЕР 200Х600 ММ		РЕШЕТКА		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		1.17		0		8,952.62		0

		0		02016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		0.12		0		2,574		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.01		0		30,452		0

		0		0		ВИНТЫ		Т		0.00008		0		22,100,000		0

		0		33642		ПРОКАТ ДЛЯ АРМИРОВАНИЯ Ж/Б КОНСТРУКЦИЙ КРУГЛЫЙ И ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ, ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ И ТЕРМОМЕХАНИЧЕСКИЙ, ТЕРМИЧЕСКИ УПРОЧНЕННЫЙ КЛАСС А-I ДИАМЕТРОМ 12 ММ		Т		0.00043		0		8,400,000		0

		0		35319		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А		Т		0.00003		0		13,500,000		0

		0		0		РЕШЕТКИ		ШТ		1		0		5,000		0

		0		E15-2-36-1		ШТУКАТУРКА ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА УЛУЧШЕННАЯ СТЕН		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		129.95		0		8,952.62		0

		0		00112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		0.14		0		42,323.45		0

		0		0		РАСТВОР М100		М3		3.1		0		425,000		0

		0		30389		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1,6Х50 ММ		Т		0.0025		0		10,000,000		0

		0		33205		СЕТКА РАБИЦА		М2		108		0		9,300		0

		0		38617		ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ		КГ		12		0		40,000		0

		0		E15-2-36-2		ШТУКАТУРКА ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА УЛУЧШЕННАЯ ПОТОЛКОВ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		144.64		0		8,952.62		0

		0		00112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		0.14		0		42,323.45		0

		0		0		РАСТВОР М100		М3		3.2		0		425,000		0

		0		30389		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1,6Х50 ММ		Т		0.0025		0		10,000,000		0

		0		33205		СЕТКА РАБИЦА		М2		108		0		9,300		0

		0		38617		ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ		КГ		12		0		40,000		0

		0		E61-2-9		РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ВНУТРЕННИХ СТЕН ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ: ДО 10 М2		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		157.1		0		8,952.62		0

		0		0		РАСТВОР М100		М3		2.2		0		425,000		0

		0		E61-2-11		РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ВНУТРЕННИХ СТЕН ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ: БОЛЕЕ 10 М2		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		142.65		0		8,952.62		0

		0		0		РАСТВОР М100		М3		2.2		0		425,000		0

		0		E61-4-9		РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ПОТОЛКОВ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ: ДО 10 М2		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		226.27		0		8,952.62		0

		0		0		РАСТВОР М100		М3		2.31		0		425,000		0

		0		E61-4-11		РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ПОТОЛКОВ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ: БОЛЕЕ 10 М2		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		199.73		0		8,952.62		0

		0		0		РАСТВОР М100		М3		2.31		0		425,000		0

		0		E61-7-1		РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ОТКОСОВ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		383.06		0		8,952.62		0

		0		0		РАСТВОР М100		М3		4.4		0		425,000		0

		0		E61-10-3		РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ГЛАДКИХ ФАСАДОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ: ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ БОЛЕЕ 5 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ		100М2		0.21

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		188.25		39.5325		8,952.62		353,919

		0		0		РАСТВОР М100		М3		2.2		0.462		425,000		196,350

		0		E61-10-1		РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ГЛАДКИХ ФАСАДОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ: ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ ДО 5 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		201.84		0		8,952.62		0

		0		0		РАСТВОР М100		М3		2.2		0		425,000		0

		0		E61-10-2		РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ГЛАДКИХ ФАСАДОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ: ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ ДО 5 М2 ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ 10 ММ (3 РАЗА)		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		108.54		0		8,952.62		0

		0		0		РАСТВОР М100		М3		3.3		0		425,000		0

		0		E15-4-24-8		ПРОСТАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		21.12		0		8,952.62		0

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.05		0		30,452.00		0

		0		31066		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.0267		0		25,200,000		0

		0		31650		ОЛИФА, РАСТВОРИТЕЛ, РАЗБАВИТЕЛ		Т		0.0103		0		11,750,000		0

		0		31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.005		0		1,600,000		0

		0		35538		ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25		М2		0.08		0		5,000		0

		0		E15-4-24-9		ПРОСТАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ ПОТОЛКОВ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		22.88		0		8,952.62		0

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.05		0		30,452.00		0

		0		31066		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.0302		0		25,200,000		0

		0		31650		ОЛИФА, РАСТВОРИТЕЛ, РАЗБАВИТЕЛ		Т		0.0119		0		11,750,000		0

		0		31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.0055		0		1,600,000		0

		0		E15-4-25-8		УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		51.01		0		8,952.62		0

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.11		0		30,452.00		0

		0		31066		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.01837		0		25,200,000		0

		0		31440		ГРУНТОВКИ		Т		0.0075		0		10,000,000		0

		0		31655		ОЛИФА, РАСТВОРИТЕЛ, РАЗБАВИТЕЛ		Т		0.0113		0		11,750,000		0

		0		31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.051		0		1,600,000		0

		0		35538		ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25		М2		0.84		0		5,000		0

		0		E15-4-25-9		УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ ПОТОЛКОВ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		62.7		0		8,952.62		0

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.11		0		30,452.00		0

		0		31066		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.021		0		25,200,000		0

		0		31440		ГРУНТОВКИ		Т		0.0089		0		10,000,000		0

		0		31655		ОЛИФА, РАСТВОРИТЕЛЬ, РАЗБАВИТЕЛЬ		Т		0.013		0		11,750,000		0

		0		31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.055		0		1,600,000		0

		0		35538		ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25		М2		0.84		0		5,000		0

		0		E62-2-4		ПРОСТАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ СТЕН, ШПАТЛЕВКОЙ И С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 %		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		61.33		0		8,952.62		0

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.07		0		30,452.00		0

		0		31651		ОЛИФА, РАСТВОРИТЕЛЬ, РАЗБАВИТЕЛЬ		Т		0.076		0		11,750,000		0

		0		31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.0255		0		1,600,000		0

		0		43231		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.0189		0		25,200,000		0

		0		75007		БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ		1000М2		0.0008		0		50,000,000		0

		0		E62-3-4		ПРОСТАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОТОЛКОВ, С ШПАТЛЕВКОЙ И С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		73.3		0		8,952.62		0

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.06		0		30,452.00		0

		0		31651		ОЛИФА, РАСТВОРИТЕЛЬ, РАЗБАВИТЕЛЬ		Т		0.08		0		11,750,000		0

		0		31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.0515		0		1,600,000		0

		0		43231		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.0198		0		25,200,000		0

		0		75007		БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ		1000М2		0.0008		0		50,000,000		0

		0		E62-7-6		УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ СТЕН ЗА ДВА РАЗА, ШПАТЛЕВКОЙ И С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 %		100М2		0.394

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		75.69		29.82186		8,952.62		266,984

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.06		0.02364		30,452.00		720

		0		31651		ОЛИФА, РАЗБАВИТЕЛЬ, РАСТВОРИТЕЛЬ		Т		0.0107		0.0042158		11,750,000		49,536

		0		31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.0496		0.0195424		1,600,000		31,268

		0		43231		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.0219		0.0086286		25,200,000		217,441

		0		75007		БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ		1000М2		0.0011		0.0004334		50,000,000		21,670

		0		E62-8-6		УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОТОЛКОВ ЗА ДВА РАЗА, С ШПАТЛЕВКОЙ И С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35		100М2		0.119

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		90.63		10.78497		8,952.62		96,554

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.06		0.00714		30,452.00		217

		0		31651		ОЛИФА, РАЗБАВИТЕЛЬ, РАСТВОРИТЕЛЬ		Т		0.0111		0.0013209		11,750,000		15,521

		0		31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.0496		0.0059024		1,600,000		9,444

		0		43231		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.0232		0.0027608		25,200,000		69,572

		0		75007		БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ		1000М2		0.0011		0.0001309		50,000,000		6,545

		0		E15-4-5-3		ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН СО ШПАТЛЕВКОЙ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		42.9		0		8,952.62		0

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.15		0		30,452.00		0

		0		31054		КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ		Т		0.063		0		8,760,000		0

		0		31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.051		0		1,600,000		0

		0		75007		ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25		М2		0.84		0		5,000		0

		0		E15-4-5-4		ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ ПОТОЛКОВ СО ШПАТЛЕВКОЙ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		53.9		0		8,952.62		0

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.16		0		30,452.00		0

		0		31054		КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ		Т		0.069		0		8,760,000		0

		0		31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.055		0		1,600,000		0

		0		75007		ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25		М2		0.84		0		5,000		0

		0		E62-16-6		ОКРАШИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ: РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 % И С ШПАТЛЕВКОЙ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		29.6		0		8,952.62		0

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.06		0		30,452.00		0

		0		31054		КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ		Т		0.071		0		8,760,000		0

		0		31684		КЛЕЙ МАЛЯРНЫЙ ЖИДКИЙ		КГ		4.02		0		13,000		0

		0		31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.072		0		1,600,000		0

		0		34287		МЫЛО ТВЕРДОЕ ХОЗЯЙСТВЕННОЕ 72%		ШТ		5.1		0		3,000		0

		0		75007		БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ		1000М2		0.0016		0		50,000,000		0

		0		E62-17-6		ОКРАШИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ: РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 % И С ШПАТЛЕВКОЙ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		33.78		0		8,952.62		0

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.06		0		30,452.00		0

		0		31054		КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ		Т		0.071		0		8,760,000		0

		0		31684		КЛЕЙ МАЛЯРНЫЙ ЖИДКИЙ		КГ		4.02		0		13,000		0

		0		31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.076		0		1,600,000		0

		0		34287		МЫЛО ТВЕРДОЕ ХОЗЯЙСТВЕННОЕ 72%		ШТ		5.1		0		3,000		0

		0		75007		БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ		1000М2		0.0016		0		50,000,000		0

		0		E56-9-4		ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ:		100ШТ		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		67.4		0		8,952.62		0

		0		E56-9-3		ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В ДЕРЕВЯННЫХ СТЕНАХ:		100ШТ		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		134.1		0		8,952.62		0

		0		E56-9-5 ШHК.ДОП.5		ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ: С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ		100ШТ		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		180.89		0		8,952.62		0

		0		E56-9-7 ШHК.ДОП.8		ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ ВРУЧНУЮ В ОТКОСАХ: АЛЮМИНИЕВЫХ		100КОРОБ		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		127.34		0		8,952.62		0

		0		E56-1-3		ДЕМОНТАЖ ОКОННЫХ КОРОБОК: В РУБЛЕНЫХ СТЕНАХ		100ШТ		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		72.79		0		8,952.62		0

		0		E56-1-4 ШHК.ДОП.5		ДЕМОНТАЖ ОКОННЫХ КОРОБОК: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ		100ШТ		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		129.29		0		8,952.62		0

		0		E56-1-6 ШHК.ДОП.8		ДЕМОНТАЖ АЛЮМИНИЕВЫХ ОКОННЫХ КОРОБОК В СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ ВРУЧНУЮ		100КОРОБ		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		122.8		0		8,952.62		0

		0		E56-2-1		СНЯТИЕ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ: НЕОСТЕКЛЕННЫХ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		33.06		0		8,952.62		0

		0		E56-2-1		СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		36.28		0		8,952.62		0

		0		E56-21-1		УСТАНОВКА ПОЛОТЕН: НАРУЖНЫХ КРОМЕ БАЛКОННЫХ		100ШТ		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		151.8		0		8,952.62		0

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		1.3		0		30,452.00		0

		0		35100		ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 3,5Х35 ММ		Т		0.0038		0		17,000,000		0

		0		44393		ПОЛОТНО ДВЕРНЫЕ		М2		0				800,000		0

		0		44423		ПРИБОРЫ ДВЕРНЫЕ		КОМПЛ		100		0		75,000		0

		0		E9-4-14-1 ШHК.ДОП.4		УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ С ПОДГОТОВОКЙ ПРОЕМА И УСТАНОВКОЙ НАКЛАДНЫХ И ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 2,5М2		М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		4.47		0		8,952.62		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.15		0		30,452.00		0

		0		35312		ЭЛЕКТРОДЫ		Т		0.001		0		13,500,000		0

		0		44109		ДЕТАЛИ ЗАКЛАДНЫЕ И НАКЛАДНЫЕ		Т		0.0022		0		13,000,000		0

		0		80625		ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ТИПА MAKROFLEKS, SOUDAL) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л		ШТ		0.1		0		27,000		0

		0		87882		БЛОКИ ДВЕРНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ		М2		1		0		850,000		0

		0		E9-4-14-2 ШHК.ДОП.4		УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ С ПОДГОТОВОКЙ ПРОЕМА И УСТАНОВКОЙ НАКЛАДНЫХ И ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 2,5М2		М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		4.12		0		8,952.62		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.2		0		30,452.00		0

		0		35312		ЭЛЕКТРОДЫ		Т		0.0012		0		13,500,000		0

		0		44109		ДЕТАЛИ ЗАКЛАДНЫЕ И НАКЛАДНЫЕ		Т		0.0037		0		13,000,000		0

		0		87882		БЛОКИ ДВЕРНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ		М2		1		0		850,000		0

		0		E9-4-14-3 ШHК.ДОП.4		УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ В ПОДГОТОВЛЕННЫЕ ПРОЕМЫ ПЛОЩАДЬЮ ДО 2,5М2		М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		3.58		0		8,952.62		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.15		0		30,452.00		0

		0		29161		АНКЕРНЫЕ БОЛТЫ		ШТ		6		0		800		0

		0		87882		БЛОКИ ДВЕРНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ		М2		1		0		850,000		0

		0		E9-4-14-4 ШHК.ДОП.4		УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ В ПОДГОТОВЛЕННЫЕ ПРОЕМЫ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 2,5М2		М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		3.3		0		8,952.62		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.2		0		30,452.00		0

		0		29161		АНКЕРНЫЕ БОЛТЫ		ШТ		8		0		800		0

		0		87882		БЛОКИ ДВЕРНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ		М2		1		0		850,000		0

		0		E10-1-37-1 ШHК.ДОП.11		УСТАНОВКА АЛЮМИНИЕВЫХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ДО 3 М2		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		89.47		0		8,952.62		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		1.99		0		30,452.00		0

		0		29962		ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60Х27Х0,6		М		66		0		7,800		0

		0		31478		ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛИНОЙ 65 ММ		ШТ		533		0		1,000		0

		0		43328		БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА		М2		100		0		518,300		0

		0		76853		ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ		КГ		1.92		0		22,100		0

		0		E10-1-37-2 ШHК.ДОП.11		УСТАНОВКА АЛЮМИНИЕВЫХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ БОЛЕЕ 3 М2		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		79.73		0		8,952.62		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		2.07		0		30,452.00		0

		0		29962		ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60Х27Х0,6		М		50		0		7,800		0

		0		31478		ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛИНОЙ 65 ММ		ШТ		400		0		1,000		0

		0		43328		БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА		М2		100		0		518,300		0

		0		76853		ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ		КГ		1.4		0		22,100		0

		0		E10-1-36-5 ШHК.ДОП.11		УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ АЛЮМИНИЯ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		94.88		0		8,952.62		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		1.63		0		30,452.00		0

		0		29962		ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60Х27Х0,6		М		40		0		7,800		0

		0		30626		БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ АЛЮМИНИЯ		М2		100		0		598,800		0

		0		31478		ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛИНОЙ 65 ММ		ШТ		320		0		1,000		0

		0		76853		ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ		КГ		1.15		0		22,100		0

		0		E56-12-1		СМЕНА ДВЕРНЫХ ПРИБОРОВ: ПЕТЛИ		100ШТ		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		99.6		0		8,952.62		0

		0		35100		ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 3,5Х35 ММ		Т		0.016		0		17,000,000		0

		0		44423		ПРИБОРЫ ДВЕРНЫЕ		КОМПЛ		100		0		25,000		0

		0		E56-12-5		СМЕНА ДВЕРНЫХ ПРИБОРОВ: ЗАМКИ ВРЕЗНЫЕ		100ШТ		0.01

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		73.2		0.732		8,952.62		6,553

		0		35100		ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 3,5Х35 ММ		Т		0.004		0.00004		17,000,000		680

		0		44423		ПРИБОРЫ ДВЕРНЫЕ		КОМПЛ		100		1		75,000		75,000

		0		E56-12-6		СМЕНА ДВЕРНЫХ ПРИБОРОВ: ЗАМКИ НАКЛАДНЫЕ		100ШТ		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		106.8		0		8,952.62		0

		0		35100		ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 3,5Х35 ММ		Т		0.008		0		17,000,000		0

		0		44423		ПРИБОРЫ ДВЕРНЫЕ		КОМПЛ		100		0		75,000		0

		0		0		ЗАМОК НАВЕСНОЙ		КОМПЛ		0				75,000		0

		0		E69-27-3		СНЯТИЕ ЛАКОКРАСОЧНОГО ПОКРЫТИЯ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ: С МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ		М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		1.31		0		8,952.62		0

		0		01147		МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		1.3		0		641.41		0

		0		44897		ШЛИФКРУГИ		ШТ		0.325		0		10,000		0

		0		E62-29-2		ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ДВА РАЗА (Контейнера и двери металлические		100М2		0.04

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		18.72		0.7488		8,952.62		6,704

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.01		0.0004		30,452.00		12

		0		31085		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.0161		0.000644		25,200,000		16,229

		0		31651		ОЛИФА, РАСТВОРИТЕЛ, РАЗБАВИТЕЛ		Т		0.009		0.00036		11,750,000		4,230

		0		E62-28-2		ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КРОВЕЛЬ: ЗА ДВА РАЗА (КРЫШИ КОНТЕЙНЕРОВ)		100М2		0										8		если 8 см добасить

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		11.28		0		8,952.62		0				8.16

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.01		0		30,452.00		0

		0		31085		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.021		0		25,200,000		0

		0		31651		ОЛИФА, РАСТВОРИТЕЛ, РАЗБАВИТЕЛ		Т		0.006		0		11,750,000		0

		0		E15-4-30-2		МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		12.21		0		8,952.62		0

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.03		0		30,452.00		0

		0		31066		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.0273		0		25,200,000		0

		0		31392		ОЛИФА, РАЗБАВИТЕЛЬ, РАСТВОРИТЕЛЬ		КГ		3.2		0		11,750		0

		0		E62-4-4		ПРОСТАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ОКОН: С ПОДГОТОВКОЙ И РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ БОЛЕЕ 35 %		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		91.1		0		8,952.62		0

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.06		0		30,452.00		0

		0		31651		ОЛИФА, РАСТВОРИТЕЛ, РАЗБАВИТЕЛ		Т		0.0064		0		11,750,000		0

		0		31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.0475		0		1,600,000		0

		0		43231		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.0187		0		25,200,000		0

		0		75007		БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ		1000М2		0.0008		0		50,000,000		0

		0		E62-5-4		ПРОСТАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ДВЕРЕЙ: С ПОДГОТОВКОЙ И РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ БОЛЕЕ 35 %		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		73.76		0		8,952.62		0

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.06		0		30,452.00		0

		0		31651		ОЛИФА, РАСТВОРИТЕЛ, РАЗБАВИТЕЛ		Т		0.0064		0		11,750,000		0

		0		31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.0475		0		1,600,000		0

		0		43231		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.0192		0		25,200,000		0

		0		75007		БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ		1000М2		0.0008		0		50,000,000		0										зарплата

		0		E57-2-11		РАЗБОРКА ПОКРЫТИИ ПОЛОВ ЦЕМЕНТНЫХ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		126.56		0		8,952.62		0

		0		02831		МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ		МАШ-Ч		53.76		0		809.60		0

		0		E68-12-5		РАЗБОРКА СТЯЖЕК		100М3		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		77.72		0		8,952.62		0

		0		207-149		БУЛЬДОЗЕРЫ		МАШ-Ч		4.51		0		61,450.25		0

		0		E11-1-11-1		УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		39.51		0		8,952.62		0

		0		0		РАСТВОР М100		М3		2.04		0		425,000		0

		0		E11-1-11-2 К=6		УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 11-01-011-01 ЗА 10 PАЗ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		5		0		8,952.62		0

		0		0		РАСТВОР М100		М3		5.1		0		425,000		0

		0		E11-1-11-3		УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		40.65		0		8,952.62		0

		0		45024		БЕТОН М200		М3		2.04		0		450,000		0

		0		E11-1-11-4 К=16		УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 11-01-011-03 ЗА 16 PАЗ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		8		0		8,952.62		0

		0		45024		БЕТОН М200		М3		8.16		0		450,000		0

		0		E11-1-11-3		УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		40.65		0		8,952.62		0

		0		45024		БЕТОН М200		М3		2.04		0		450,000		0

		0		E11-1-11-4 К=6		УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 11-01-011-03 ЗА 6 PАЗ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		3		0		8,952.62		0

		0		45024		БЕТОН М200		М3		3.06		0		450,000		0

		0		E57-2-1		РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: ИЗ ЛИНОЛЕУМА И РЕЛИНА		100М2		0.119

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		11.39		1.35541		8,952.62		12,134

		0		E57-1-4		РАЗБОРКА ОСНОВАНИЙ ПОКРЫТИЯ ПОЛОВ: ДОЩАТЫХ ОСНОВАНИЙ ЩИТОВОГО ПАРКЕТА		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		14.9		0		8,952.62		0

		0		E57-3-1		РАЗБОРКА ПЛИНТУСОВ: ДЕРЕВЯННЫХ И ИЗ ПЛАСТМАССОВЫХ МАТЕРИАЛОВ		100М		0.14

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		3.77		0.5278		8,952.62		4,725

		0		E57-10-3		ЗАДЕЛКА ВЫБОИН В ПОЛАХ ЦЕМЕНТНЫХ ПЛОЩАДЬЮ ДО: 1,0 М2		100МЕСТ		0.04

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		124.23		4.9692		8,952.62		44,487

		0		0		РАСТВОР М100		М3		2.14		0.0856		425,000		36,380		37,532

		0		0		ЦЕМЕНТ М400		Т		0.045		0.0018		640,000.00		1,152

		0		E11-1-36-2		УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ЛИНОЛЕУМА НА КЛЕЕ		100М2		0.119

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		42.4		5.0456		8,952.62		45,171

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.5		0.0595		30,452.00		1,812

		0		31688		КЛЕЙ ДЛЯ ЛИНОЛИУМА LG HYLIS		КГ		50		5.95		39,300		233,835

		0		32035		ЛИНОЛЕУМ ОГНЕСТОЙКИЕ ТИПА LG HYLIS		М2		102		12.138		85,000		1,031,730

		0		E11-1-34-5 ШHК.ДОП.4		УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ПО ГОТОВОМУ ОСНОВАНИЮ, "ПЛАВАЮЩИМ" СПОСОБОМ, ИЗ МНОГОСЛОЙНЫХ ПАРКЕТНЫХ ДОСОК ТИПА TARKETT		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		21.11		0		8,952.62		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.32		0		30,452.00		0

		0		81864		КЛИНЬЯ ДЕРЕВЯННЫЕ		ШТ		6		0		1,000.00		0

		0		83171		ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННАЯ ПОДЛОЖКА ПОД ПАРКЕТ ТОЛЩ.2ММ		М2		102		0		3,700.00		0

		0		85917		МНОГОСЛОЙНЫЕ ПАРКЕТНЫЕ ДОСКИ ТИПА TARKETT		М2		104		0		43,500.00		0

		0		E11-1-35-4		УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЛИТ ДРЕВЕСНОСТРУЖЕЧНЫХ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		47.84		0		8,952.62		0

		0		01523		ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ		М-ЧАС		0.43		0		0.00		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.83		0		30,452.00		0

		0		30407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0.0053		0		10,000,000		0

		0		32360		ПЛИТЫ ДРЕВЕСНОСТРУЖЕЧНЫЕ МНОГОСЛОЙНЫЕ И ТРЕХСЛОЙНЫЕ, МАРКА П-1 ТОЛЩИНОЙ 18-20 ММ		100М2		1.027		0		6,440,000.00		0		0

		0		E11-1-40-3 ШHК.ДОП.6		УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПЛАСТИКОВЫХ НА ВИНТАХ САМОНАРЕЗАЮЩИХ		100М		0.14

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		6.66		0.9324		8,952.62		8,347

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.03		0.0042		30,452.00		128

		0		29840		УГОЛОК НАРУЖНЫЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА		ШТ		7		0.98		4,500		4,410

		0		29841		УГОЛОК ВНУТРЕННИЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА		ШТ		7		0.98		4,500		4,410

		0		29842		СОЕДИНИТЕЛЬ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА		ШТ		40		5.6		4,500		25,200

		0		29843		ЗАГЛУШКА ТОРЦЕВАЯ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА		ШТ		16		2.24		4,500		10,080

		0		30795		ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ 6Х30 ММ		10 ШТ		26.3		3.682		2,000		7,364

		0		35391		ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С ОСТРЫМ КОНЦОМ ДЛИНОЙ 35 ММ		ШТ		263		36.82		250		9,205

		0		44346		ПЛИНТУСЫ ДЛЯ ПОЛОВ ИЗ ПЛАСТИКАТА		М		101		14.14		9,800		138,572		199,241

		0		E62-18-2		ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ: ПЛИНТУСОВ И ГАЛТЕЛЕЙ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		38.4		0		8,952.62		0

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.06		0		30,452.00		0

		0		31651		ОЛИФА, РАСТВОРИТЕЛ, РАЗБАВИТЕЛ		Т		0.0032		0		11,750,000		0

		0		31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.0124		0		1,600,000		0

		0		43231		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.0137		0		25,200,000		0

		0		75007		БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ		1000М2		0.0008		0		50,000,000		0

		0		E15-1-94-1 ШHК.ДОП.9		ОБЛИЦОВКА ВНУТРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ДЕКОРАТИВНЫМИ ОГНЕСТОЙКИМИ ПАНЕЛЯМИ: СТЕН С УСТРОЙСТВОМ КАРКАСА ИЗ ЖЕСТЯНОГО ПРОФИЛЯ		100М2		0.006

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		241.05		1.4463		8,952.62		12,948

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.49		0.00294		30,452.00		90

		0		29160		ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ		ШТ		2400		14.4		250		3,600

		0		29109		АЛЮМИНИЕВЫЕ КОМПОЗИТНЫЕ ПАНЕЛИ ОГНЕСТОЙКИЕ		М2		100		0.6		38,000		22,800

		0		29161		АНКЕРНЫЕ БОЛТЫ		ШТ		200		1.2		800		960

		0		30546		ПРОФИЛЬ МОНТАЖНЫЙ		М		100		0.6		8,220		4,932

		0		E15-1-94-3 ШHК.ДОП.9		ОБЛИЦОВКА ВНУТРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ДЕКОРАТИВНЫМИ И ОГНЕСТОЙКИМИ ПАНЕЛЯМИ: ПОТОЛКОВ С УСТРОЙСТВОМ КАРКАСА ИЗ ЖЕСТЯНОГО ПРОФИЛЯ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		257.92		0		8,952.62		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.49		0		30,452.00		0

		0		29109		АЛЮМИНИЕВЫЕ КОМПОЗИТНЫЕ ПАНЕЛИ ОГНЕСТОЙКИЕ		М2		100		0		38,000		0

		0		29160		ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ		ШТ		2400		0		250		0

		0		29161		АНКЕРНЫЕ БОЛТЫ		ШТ		200		0		800		0

		0		30546		ПРОФИЛЬ МОНТАЖНЫЙ		М		100		0		8,220		0

		0		E62-41-1		ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДОВ ОТ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫХ И МАСЛЯНЫХ КРАСОК: С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		20.8		0		8,952.62		0

		0		E62-25-7		ШПАТЛЕВКА ФАСАДОВ: ПРОСТЫХ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ		100М2		0.49

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		23.6		11.564		8,952.62		103,528

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.02		0.0098		30,452.00		298

		0		31708		ШПАТЛЕВКА		Т		0.05		0.0245		1,600,000		39,200

		0		E62-25-1		ОГРУНТОВКА ФАСАДОВ: ПРОСТЫХ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ		100М2		0.49

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		4.29		2.1021		8,952.62		18,819

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.01		0.0049		30,452.00		149

		0		31430		ГРУНТОВКА		Т		0.0161		0.007889		10,000,000		78,890

		0		E15-4-14-3		ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ВОДОЭМУЛЬСИОННАЯ		100М2		0.49

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		6.74		3.3026		8,952.62		29,567

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.05		0.0245		30,452.00		746

		0		31054		КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ		Т		0.038		0.01862		8,760,000		163,111

		0		E15-4-12-3		ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ВОДОЭМУЛЬСИОННАЯ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		9.59		0		8,952.62		0

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.05		0		30,452.00		0

		0		0		РАСТВОР М100		М3		0.06		0		425,000		0

		0		31054		КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ		Т		0.038		0		8,760,000		0

		0		E62-19-1		ОКРАСКА ИЗВЕСТКОВЫМИ СОСТАВАМИ ФАСАДОВ ПРОСТЫХ ПО: ШТУКАТУРКЕ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ С ШПАТЛЕВКОЙ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		18.46		0		8,952.62		0

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.03		0		30,452.00		0

		0		30652		ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1		Т		0.0182		0		5,000,000		0

		0		31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.0245		0		1,600,000		0

		0		E15-4-50-1 ШHК.ДОП.6		ОТДЕЛКА ФАСАДОВ ДЕКОРАТИВНЫМ ПОКРЫТИЕМ «ХОПЕР» ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ С ЛЕСОВ И ЗЕМЛИ:ОДНОТОННОЕ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		51.28		0		8,952.62		0

		0		01572		ПИСТОЛЕТЫ-РАСПЫЛИТЕЛИ		МАШ-Ч		16.06		0		599.61		0

		0		02515		АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ МОЩНОСТЬЮ 1 КВТ		МАШ-Ч		16.06		0		2,213.75		0

		0		29930		РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ДЕКОРАТИВНЫЙ "ХОПЕР"		КГ		80		0		3,700		0

		0		31054		КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ		Т		0.0538		0		8,760,000		0

		0		31434		ГРУНТОВКА		Т		0.018		0		10,000,000		0				0.0064

		0		38726		КОЛЕР		КГ		1		0		40,000		0

		0		E62-21-10		ПРОСТАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ФАСАДОВ С ПОД ГОТОВКОЙ И РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 % С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		61.56		0		8,952.62		0

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.1		0		30,452.00		0

		0		31085		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.0145		0		25,200,000		0

		0		31651		ОЛИФА, РАСТВОРИТЕЛ, РАЗБАВИТЕЛ		Т		0.0101		0		11,750,000		0				0.03289

		0		31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.0405		0		1,600,000		0		№		РЕГИОНЫ		Прочие затраты подрядчика (Пп)		зарплаты		сотстрахом

		0		E8-7-2-1		ЛЕСА ПРИ ВЫСОТЕ ПОМЕЩЕНИЙ ДО 6 М		100М2		0								1		РЕСПУБЛИКА УЗБ		21.06%		7863.4		9042.91

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		70.2		0		8,952.62		0		2		РЕСПУБЛИКА КАРАКАЛПАК		24.25%		6952.13		7994.9495

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.18		0		30,452.00		0		3		Г.Ташкент		17.27%		9625.96		11069.854

		0		44082		ДЕТАЛИ ДЕРЕВЯННЫЕ ЛЕСОВ		М3		0.008		0		900,000		0				ОБЛАСТИ

		0		51622		ЩИТЫ НАСТИЛА ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ		М2		5.5		0		90,000		0		1		Ташкентская об		22.82%		7297.14		8391.711

		0		63944		ДЕТАЛИ ЛЕСОВ СТАЛЬНЫЕ		Т		0.029		0		3,250,000		0		2		Андижанская об		28.31%		5907.39		6793.4985

		0		E8-7-1-2		УСТАНОВКА И РАЗБОРКА НАРУЖНЫХ ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16 М ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ ПРОЧИХ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ		100М2		0								3		Бухарская об		24.65%		7694.6		8848.79

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		43.5		0		8,952.62		0		4		Джизакская об		24.69%		711.73		818.4895

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.07		0		30,452.00		0		5		Кашадарьинская об		24.15%		7648.23		8795.4645

		0		44082		ДЕТАЛИ ДЕРЕВЯННЫЕ ЛЕСОВ		М3		0.009		0		900,000		0		6		Наманганская об		30.29%		6382.37		7339.7255

		0		51622		ЩИТЫ НАСТИЛА ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ		М2		3.4		0		90,000		0		7		Навоийская об		23.35%		7641.49		8787.7135

		0		63944		ДЕТАЛИ ЛЕСОВ СТАЛЬНЫЕ		Т		0.035		0		3,250,000		0		8		Самаркандская об		18.11%		6475.65		7446.9975

		0		E62-35-2		ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК И ОГРАД ЗА ДВА РАЗА		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		80.73		0		8,952.62		0

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.01		0		30,452.00		0

		0		31085		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.0136		0		25,200,000		0

		0		31651		ОЛИФА, РАСТВОРИТЕЛ, РАЗБАВИТЕЛ		Т		0.007		0		11,750,000		0

		0		E15-4-30-4		МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК, ТРУБ, ПЕРЕПЛЕТОВ И Т.П. ЗА  ДВА РАЗА		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		71.06		0		8,952.62		0

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.03		0		30,452.00		0

		0		31066		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.0246		0		25,200,000		0

		0		31392		ОЛИФА, РАСТВОРИТЕЛ, РАЗБАВИТЕЛ		КГ		2.7		0		11,750		0

		0		0		ПРИБОРЫ ДВЕРНЫЕ ПЕТЛИ		ШТ		0				25,000		0

		0		E9-8-2-1		РУЧНАЯ ЭЛЕКТРОДУГОВАЯ СВАРКА СТЫКОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ ПРИ ТОЛЩИНЕ СВАРИВАЕМОЙ СТАЛИ ММ, ДО: 6		10М		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		11.58		0		8,952.62		0

		0		01147		МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		3.47		0		641.41		0

		0		02016		УСТАНОВКА ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ		МАШ-Ч		4.63		0		2,574		0

		0		15211		ЭЛЕКТРОДЫ		КГ		4.38		0		13,500		0

		0		44897		ШЛИФКРУГИ		ШТ		0.0396		0		10,000		0

		0		Ц08-02-396-22		КОРОБА ПЛАСТМАССОВЫЕ ШИРИНОЙ 120ММ		100М		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		26.46		0		8,952.62		0

		0		0		ДЮБЕЛЬ		10ШТ		40		0		2,000.00		0

		0		0		КОРОБА ПЛАСТМАССОВЫЕ ШИРИНОЙ 120ММ		М		101.7		0		46,200		0

		0		E7-1-54-15		УСТРОЙСТВО ИЗ КОЛЮЧЕЙ ПРОВОЛОКИ ПО ГОТОВЫМ КОНСТРУКЦИЯМ		100М		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		0.599		0		8,952.62		0

		0		47804		ПРОВОЛОКА КОЛЮЧАЯ		М		100.5		0		4,000		0

						ВСЕГО ЗАТРАТ:

						ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ		ЧЕЛ-ЧАС								113				1,364,857

						ЗАРПЛАТА (В Т.Ч. СОЦСТРАХ)		СУМ								1,010,442

						ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		СУМ								4,173

						СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ		СУМ								2,529,316

						ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		СУМ		3.00%						75,879

						ВСЕГО		СУМ								3,619,810

						ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПОДРЯЧИКА		СУМ		17.27%						625,141

						ИТОГО		СУМ								4,244,951

				120.00%		ИТОГО С НДС		СУМ		20%						5,093,942

				ПОСЛЕ ЭКСПЕРТИЗЫ

				ЗАКАЗЧИК:										ПИРИЕВ Р.Х.

				_______________________________										________________

				наименование организации                       ________________										Ф.И.О. руководителя

				подпись

				ИСПОЛНИТЕЛЬ

				наименование организации                       ________________										Ф.И.О. руководителя

				подпись

						Составил: ____________________________Насридинов Х.И.



&L&7ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС TNQURILISH 5.0&C &R&7 19-67-78

&L&7 &CСтраница &P&R&7



Лист2

																						«UNIVERSAL MOBILE SYSTEMS»

																						Mas'uliyati cheklangan jamiyati

																						Общество с ограниченной ответственностью

																						«UNIVERSAL MOBILE SYSTEMS»

																						ООО «UMS»

		O`zbekistоn, 100000, Toshkent shahri, Amir Temur shoh ko`chasi, 24. Tel: (+998 97) 403 80 09, Faks: (+998 71) 235 81 60,

										E-mail: info@ums.uz,  www.ums.uz

																						Утверждаю

																						Технический Директор

																						ООО "UMS"

																						_____________ Филатова О.П.

												РАCЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

												В ДОГОВОРНЫХ ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ:

												БАЗОВОЙ СТАНЦИИ

												AND5747 CS-2117 Мирабад.

		Текущий ремонт аппаратной расположенной по адресу: Андижанская область, Алтынкульский р-н, Сув-юлдуз КФЙ, МФЙ Мирабад,  ср.школа № 15

										Рекомендуемая стоимость		5,093.942				тыс. сум с учетом НДС

												ТАШКЕНТ 2019 г.





Адрес написать

		СТАРТОВАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА

		В ДОГОВОРНЫХ ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ ПО ОБЪЕКТУ :

		БАЗОВОЙ СТАНЦИИ

		AND5747 CS-2117 Мирабад.

		Текущий ремонт аппаратной расположенной по адресу: Андижанская область, Алтынкульский р-н, Сув-юлдуз КФЙ, МФЙ Мирабад,  ср.школа № 15

		№		НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ		СТОИМОСТЬ
(тыс. сум)

		1		Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции, с учетом транспортных и заготовительно-складских расходов		2,605.195

		2		Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование		1,010.442

		3		Затраты на эксплуатацию машин и механизмов (с учетом зарплаты машинистов), перевозку грузов		4.173

		4		Итого прямых затрат		3,619.810

		5		Прочие затраты и расходы Подрядчика 17,27%		625.141		17.27%

		6		ИТОГО  стоимость строительства в текущих ценах без НДС		4,244.951

		7		НДС 20 %		848.990

		8		ИТОГО  стоимость строительства в текущих ценах с НДС 20%		5,093.942

		В соответствии с Постановлением Кабинета Министров от 11.06.03г.№ 261 " О переходе на договорные текущие цены при реализации

		инвестиционных проектов, осуществляемых за счет централизованных  капитальных  вложений",  стоимость строительства объекта

		является рекомендуемой для заключения договоров между Заказчиком и Подрядчиком, и уточняются по договорной стоимости

		производства работ по результатам тендерных опросов

				ЗАКАЗЧИК:

				_______________________________		________________

				наименование организации                       ________________		Ф.И.О. руководителя

				подпись

				ИСПОЛНИТЕЛЬ

				наименование организации                       ________________		Ф.И.О. руководителя

				подпись





PO

		ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

		к стоимости строительства объекта в договорных текущих ценах

		БАЗОВОЙ СТАНЦИИ

		AND5747 CS-2117 Мирабад.

		Текущий ремонт аппаратной расположенной по адресу: Андижанская область, Алтынкульский р-н, Сув-юлдуз КФЙ, МФЙ Мирабад,  ср.школа № 15

		Стартовая стоимость строительства объекта определена в соответствии с Постановлением Кабинета Министров от 11.06.2003 года №261 « О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов», Постановлением Кабинета Министров от 12.05.2004 года №226 « О внесении изменений в некоторые решения Правительства Республики Узбекистан» и  Правилами определения стоимости строительства в договорных текущих ценах  ШНК 4.01.16-09.

		Стоимость объекта определена по  "ресурсному методу" на основании разработанной документации:
Номенклатуре и количеству оборудования;
Номенклатуре и количеству строительных материалов;
Нормативной трудоемкости;
Затратам на эксплуатацию машин и механизмов;
Прочим затратам и расходам.

				Расчет стоимости объекта в текущих ценах производится по формуле:

				С = (Сзп + Сэм + См + Со + Пп)

		где:		Сзп - затраты на основную зарплату с учетом начислений на социальное страхование;

				Сэм - затраты на эксплуатацию машин и механизмов;

				См - затраты на строительные материалы, изделия и конструкции;

				Со - затраты на оборудование

				Сп - прочие затраты производственного характера;

				Пп - прочие затраты подрядчика;

				Ср - затраты на страхование строительства объектов;

				Кр - коэффициент риска;

		1		Затраты на заработную плату:

		Определяются путем умножения трудозатрат рабочих-строителей на текущую стоимость 1 человеко-часа (в сумах)

		на коэффициент, учитывающий размер отчисления на социальное страхование по формуле:

				Сзп = Траб х Сч х Ксс,

		где:		Траб - трудозатраты рабочих-строителей, определяемые в составе ресурсных смет;

				Сч - среднечасовая заработная плата рабочих-строителей, исчисляется исходя из уровня

				среднестатистической месячной заработной платы строителей по региону;

				Ксс - коэффициент, учитывающий размер отчислений на социальное страхование (12%).

				Исчисление среднечасовой заработной платы производится по формуле:

				Сч = Змс : Ф,

		где:		Змс - среднечасовая заработная плата рабочих-строителей по региону;

				Ф - среднемесячный фонд рабочего времени в часах по данным Министерства труда

				и социальной защиты населения Республики Узбекистан.

		Среднечасовая зарплата с учетом соц.страха          Сч=								8,952.62		сум/час		ДАННЫЕ  ПОДРЯДЧИКА

								Траб=		112.87		Чел.Час

								Сзп =		1,010,442		сум

		2		Затраты на эксплуатацию машин и механизмов

		Стоимость затрат на эксплуатацию машин и механизмов при определении стоимости строительства объекта

		принимается по текущим ценам, исходя из нормативной потребности в машино-часах по ресурсной смете

		и среднесложившейся по региону цены машино-часа соответствующего вида машин по формуле:

								Сэм = ЭМ х Цпр,

		где:		ЭМ - объем эксплуатации машин и механизмов в часах;

				Цпр - текущие цены на эксплуатацию машин и механизмов в час/сум.

		Стоимость затрат на эксплуатацию машин и механизмов (взята из ресурсных ведомостей ).

								Сэм =		4,172.53				сум

		3		Затраты на приобретение строительных материалов, изделий и конструкций

		Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции определяются на основе фактических показателей

		согласно сводному ресурсному расчету, разрабатываемому в составе рабочей документации с прим. средних

		цен на единицу, сложившихся в данном регионе, по формуле:

				См = См1 + См2 + СмЗ +...+ Смп

		где:		См1, См2, СмЗ, Смп - стоимость отдельных видов строительных материалов и конструкции:

				Смп = N х Цср,

		где:		N - количество отдельного вида строительного материала (изделия, конструкции),

				требуемого для строительства объекта;

				Цср - средняя цена на единицу строительного материала (изделия, конструкции).

		Стоимость строительных материалов  (взята из ресурсных ведомостей ).

								См =		2,529,315.79				сум

		4		Затраты на приобретение оборудования

		Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции определяются на основе фактических показателей

		согласно сводному ресурсному расчету, разрабатываемому в составе рабочей документации с прим. средних

		цен на единицу, сложившихся в данном регионе, по формуле:

				Со = Со1 + Со2 + СоЗ +...+ СоN

		где:		Со1, Со2, СоЗ, СоN - стоимость отдельных видов оборудования:

				СоN = N х Цср,

		где:		N - количество отдельного вида  оборудования (изделия, конструкции),

				требуемого для строительства объекта;

				Цср - средняя цена на единицу  оборудования (изделия, конструкции).

		Стоимость оборудования   (взята из ресурсных ведомостей ).

								Со =		0.00				сум

								СТРУКТУРА    ПРЯМЫХ    ЗАТРАТ

		1		Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование (Сзп)										1,010,442						сум

		2		Затраты на эксплуатацию машин и механизмов (Сэм)										4,173						сум

		3		Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции (См)										2,529,316						сум

		4		Транспортные  и заготовительно-складские расходы на материалы (Стр)										75,879						сум

		5		Затраты на оборудование, мебель и инвентарь   (Со)										0						сум

		3		Местные материалы										0						сум

		4		Транспортные расходы на местные материалы										0						сум

		5		Заготовительно-складские расходы на местные материалы										0						сум

		6		Транспортные и заготовительно-складские расходы на оборудование (Стр)										0						сум

		7		Перевозка грузов										0						сум

				ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ:										3,619,810						сум

		5		Прочие затраты производственного характера   (Сп)  составляют  :

		1. Временные  здания  и сооружения  (ШНК  4.09-06,  приложение 1,  поз.16 = 3,2% от СМР)

		2. Производство  работ в зимнее время  (ШНК  4.07-06,  табл. 3 поз. 4а = 0,7% от СМР с коэфф  0,7)

				Сп =  (См + Сзп + Сэм + Стр)  х  (3,2% +  0,7% х 0,7)

								Сп  =				сум

		5		Прочие затраты подрядчика

		Прочие затраты и расходы Подрядчика								17.27%		ДАННЫЕ  ПОДРЯДЧИКА

								Пп =		(Сзп + Сэм + См + Стр) х		17.27%

								Пп  =		625,141		сум

		Итого  с  прочими  подрядчика :								4,244,951		сум

		VII. Затраты  на  страхование строительства объекта

		Затраты на  страхование строительства объекта (Ср)  в  соответствии с  действующим положением

		(ШНК 4.01.16-09)  принимается  в  размере  0,4%  с к=0,8																								90

								Ср = (См + Сзп + Сэм + Со + Сп + Пп) х 0,8 х 0,4%

								Ср=				сум

		VIII. Коэффициент  риска

		Коэффициент  риска  Кр  составляет  7 %

								К р=				Сум

						С = (Сзп + Сэм + См +  Пп )

		ВСЕГО СТОИМОСТЬ без НДС						С=		4,244,951				сум

		НДС 20 %						С=		848,990				сум

		ВСЕГО СТОИМОСТЬ с НДС 20%						С=		5,093,942				сум

		7		Прочие затраты заказчика

		Прочие затраты заказчика (Пзз) составляют:

		(ШНК 4.01.16-09)

		1      Затраты на Госархстройнадзор 0,1% от  СМР										4,244.951				сум

		2		Проектные затраты без НДС :						ТЭО						сум

		3		Проектные затраты без НДС :						Р.Д						сум

		4		Авторский  надзор								9,049.525				сум

		5		Техническое сопровождение								9,049.525				сум

		6		Технический  надзор								6,153.677				сум

		7		Экспертиза  от  ПИР								- 0				сум

		8		Экологическая  экспертиза								- 0				сум

				Итого:								- 0				сум

								Пзз =		0.000				сум

				Ц =С + Пзз

		ВСЕГО СТОИМОСТЬ (БЕЗ  НДС)						Ц =		0.000				сум

		ВСЕГО СТОИМОСТЬ (с  НДС 20%)						Ц =		0.000				сум

		Составил        _______________________ Насридинов Х.И.





Объем писать

		НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: БАЗОВЫЕ СТАНЦИИ

		НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА:

		AND5747 CS-2117 Мирабад.

		ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ НА

		Текущий ремонт аппаратной расположенной по адресу: Андижанская область, Алтынкульский р-н, Сув-юлдуз КФЙ, МФЙ Мирабад,  ср.школа № 15

		ОСНОВАНИЕ:Дефектный акт

		№		ОБОСНОВАНИЕ		НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И РЕСУРСОВ		ЕД.ИЗМ		КОЛ-ВО				ЦЕНА		СУММА

										НА ЕДИНИЦУ		ПО ПРОЕКТУ

		1		2		3		4		5		6		7		8

				РАЗДЕЛ: РАЗБОРКА И ДЕМОНТАЖ												0

				E46-4-1-2		РАЗБОРКА ФУНДАМЕНТОВ БЕТОННЫХ		М3		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		9.59		0		8,952.62		0

				01159		МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ		МАШ-Ч		5.68		0		809.60		0

				E46-4-1-4		РАЗБОРКА СТЕН КИРПИЧНЫХ		М3		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		8.24		0		8,952.62		0

				00001		МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ		МАШ-Ч		2.3		0		809.60		0

				E46-4-1-5		РАЗБОРКА СТЕН ШЛАКОБЛОЧНЫХ И Т.П.		М3		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		6.64		0		8,952.62		0

				01159		МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ		МАШ-Ч		1.54		0		809.60		0

				E47-1-1-4		ОЧИСТКА УЧАСТКА ОТ МУСОРА		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		3.91		0		8,952.62		0

				E58-1-2		РАЗБОРКА СТРОПИЛ СО СТОЙКАМИ И ПОДКОСАМИ ИЗ ДОСОК		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		22.68		0		8,952.62		0

						МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ		ТН		0.9		0		0.00		0

				E58-3-1		РАЗБОРКА МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ И ОБДЕЛОК ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ		100М		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		9.1		0		8,952.62		0

				E46-4-8-1		РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		14.38		0		8,952.62		0

				E46-4-8-2		РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		8.58		0		8,952.62		0

				E46-4-8-4		РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ ВОЛНИСТЫХ И ПОЛУВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		15.9		0		8,952.62		0

				E58-17-4		РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ ВОЛНИСТЫХ И ПОЛУВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		24.39		0		8,952.62		0

						МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ		ТН		1.45		0		0.00		0

				E46-4-8-3		РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ПЛИТ И ЧЕРЕПИЦЫ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		55.52		0		8,952.62		0

				E58-17-14 ШHК.ДОП.6		РАЗБОРКА ВЫРАВНИВАЮЩИХ ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК, ПО БЕТОННОМУ ОСНОВАНИЮ, ТОЛЩИНОЙ В ММ, ДО 30		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		116.76		0		8,952.62		0

				E1-2-57-1		РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 1		100М3		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		118		0		8,952.62		0

				E31-А36-1		ПОГРУЗКА МУСОРА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ		Т		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		3.72		0		8,952.62		0

				E31-А26-2		РАЗГРУЗКА МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ		Т		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		0.28		0		8,952.62		0

				C310-1010		ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЕМ НА 10 КМ, КЛАСС ГРУЗА 1		Т		0

				00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0.1052		0		8,952.62		0

				00163		АВТОМОБИЛИ САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т		МАШ-Ч		0.1052		0		38,924.05		0

				РАЗДЕЛ: ЗЕМЕЛЬНЫЕ И ФУНДАМЕНТНЫЕ РАБОТЫ												0

				E1-2-61-1		ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 1		100М3		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		88.5		0		8,952.62		0

				E6-1-1-1		УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ		100М3		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		180		0		8,952.62		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.13		0		30,452		0

						БЕТОН М100		М3		102		0		388,000		0

				E6-1-1-5		УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ПОД КОЛОННЫ ОБЪЕМОМ ДО 3 М3		100М3		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		785.88		0		8,952.62		0

				00112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		0.27		0		42,323.45		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.99		0		30,452		0

						ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0.0238		0		8,500,000		0

				30652		ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1		Т		0.027		0		5,000,000		0

						ПРОВОЛОКА		Т		0.0061		0		5,750,000		0

						ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД		М3		0.74		0		2,200,000		0

				45022		БЕТОН М200		М3		101.5		0		450,000		0

						ЩИТЫ ИЗ ДОСОК		М2		64.1		0		90,000		0

				С124-9210		АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ		Т		0				8,400,000		0

				E11-1-2-4		УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЩЕБЕНОЧНЫХ		М3		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		2.5		0		8,952.62		0

				01866		ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		0.93		0		666.54		0

				14352		КАМЕННАЯ МЕЛОЧЬ М-300 ФРАКЦИИ 3-10ММ		М3		0.11		0		59500		0

						ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		М3		1.19		0		50400		0

				E6-1-1-22		УСТРОЙСТВО ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПРИ ШИРИНЕ ПОВЕРХУ ДО 1000 ММ С ОПАЛУБКОЙ		100М3		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		446.04		0		8,952.62		0

				02016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		123.76		0		2,574.28		0

				30407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0.013		0		8,500,000		0

				30652		ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1		Т		0.025		0		5,000,000.00		0

				32524		КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ		Т		0.0303		0		6,854,000.00		0

				35310		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42		Т		0.13		0		13,500,000		0

						ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ III СОРТА		М3		0.61		0		2,200,000.00		0

				44011		АРМАТУРА		Т		6.6		0		8,400,000.00		0

						БЕТОН		М3		101.5		0		450,000.00		0

				51619		ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ		М2		39.2		0		90,000.00		0		0

				E6-1-35-2		УСТРОЙСТВО ПОЯСОВ БЕЗ ОПАЛУБКИ Б=12,5		100М3		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		516.46		0		8,952.62		0

				00112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		0.27		0		42,323.45		0

				02016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		208.25		0		2,574.28		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		1.07		0		30,452		0

						ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42		Т		0.25		0		13,500,000		0

				45013		БЕТОН М150		М3		101.5		0		400,000		0

				E6-1-1-15		УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТНЫХ ПЛИТ БЕТОННЫХ ПЛОСКИХ		100М3		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		116.82		0		8,952.62		0

				00112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		0.27		0		42,323		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.71		0		30,452		0

				30407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0.002		0.000000		10,000,000		0

				45027		БЕТОН (КЛАСС ПО ПРОЕКТУ)		М3		102		0		450,000		0

				51620		ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 40 ММ		М2		3.6		0		90,000		0

				РАЗДЕЛ: КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

				E10-1-2-1		УСТАНОВКА СТРОПИЛ		М3		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		24.09		0		8,952.62		0

				01556		БЕНЗОПИЛЫ		МАШ-Ч		0.44		0		462.875		0

						АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.22		0		30,452		0

				30407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0.0072		0		10,000,000		0

				32501		ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 1,8 КГ		Т		0.038		0		6,200,000		0

						ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ВСЕЙ ДЛИНОЙ И ШИРИНОЙ		М3		1.05		0		2,200,000		0

				E10-1-10-1		УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСА ИЗ БРУСЬЕВ		М3		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		22.5		0		8,952.62		0

				00521		ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		0.23		0		459.2		0

				01556		БЕНЗОПИЛЫ		МАШ-Ч		0.33		0		462.875		0

						АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.36		0		30,452		0

						БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ		Т		0.0075		0		10,750,000		0

				30407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0.003		0		10,000,000		0

				32502		ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 2,825 КГ		Т		0.0031		0		6,200,000		0

						ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ВСЕЙ ДЛИНОЙ И ШИРИНОЙ		М3		1.06		0		2,200,000		0

				E12-2-2-2 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧА И БЕТОНА		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		29.9		0		8,952.62		0

				00913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0		2,347.84		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.25		0		30,452		0

				32104		МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ		Т		0.244		0		5,500,000		0

				E58-12-3		УСТРОЙСТВО ОБРЕШЕТКИ С ПРОЗОРАМИ ИЗ ДОСОК И БРУСКОВ ПОД КРОВЛЮ ИЗ: АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		18.8		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.1		0		30,452.00		0

				45401		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0.006		0		8,500,000		0

				36077		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД		М3		1.02		0		2,200,000		0

				E58-12-2		УСТРОЙСТВО ОБРЕШЕТКИ С ПРОЗОРАМИ ИЗ ДОСОК И БРУСКОВ ПОД КРОВЛЮ ИЗ: ЛИСТОВОЙ СТАЛИ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		21.35		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.19		0		30,452.00		0

				30407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0.006		0		8,500,000		0

				36077		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ III СОРТА		М3		1.8		0		2,200,000		0

				E12-3-4-1 ШHК.ДОП.10		УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ ПРОФНАСТИЛА, МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ		100 М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		38.53		0		8,952.62		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.4		0		30,452.00		0

				05377		ПРОФНАСТИЛ ОЦИНКОВАННЫЙ 0,4-0,5 мм, МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА		М2		110		0		58,000		0

						УСТРОЙСТВО КОНКИ, ЕНДОВЫ, РАЗЖЕЛОБКИ, СНЕГОДЕРЖАТЕЛЬ		М		0				28,300		0

				30818		ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ 4,8X35		ШТ		645		0		350		0

				30819		ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ 4,8Х80 ММ		ШТ		81		0		450		0

				E12-1-7-1		УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ИЗ ВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ С ОБРЕШЕТКОЙ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		47.91		0		8,952.62		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.58		0		30,452.00		0

				30032		ШИФЕР		М2		135		0		22,750		0

				30383		ГВОЗДИ ПРОВОЛОЧНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ ДЛЯ АСБЕСТОЦЕМЕНТНОЙ КРОВЛИ 4,5Х120 ММ		Т		0.008		0		10,000,000		0

				32501-07		ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК		Т		0.015		0		6,200,000		0

				33729		СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,7 ММ (КОНКИ, ЕНДОВЫ)		Т		0.02		0		8,500,000		0

						ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД		М3		1.04		0		2,200,000		0

				E12-1-7-3		УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ИЗ ВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ БЕЗ ОБРЕШЕТКИ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		47.23		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.4		0		30,452.00		0

				30032		ШИФЕР		М2		130		0		22,750		0

				30383		ГВОЗДИ ПРОВОЛОЧНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ ДЛЯ АСБЕСТОЦЕМЕНТНОЙ КРОВЛИ 4,5Х120 ММ		Т		0.00014		0		10,000,000		0

				32501		ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК		Т		0.027		0		6,200,000		0

				33729		СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,7 ММ (КОНКИ, ЕНДОВЫ)		Т		0.02		0		8,500,000		0

				E58-6-1		РЕМОНТ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ ПОКРЫТИЯ ИЗ АСБОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ: ОБЫКНОВЕННОГО ПРОФИЛЯ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		81.2		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.89		0		30,452.00		0

				30032		ШИФЕР		М2		135		0		22,750		0

				30383		ГВОЗДИ ПРОВОЛОЧНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ ДЛЯ АСБЕСТОЦЕМЕНТНОЙ КРОВЛИ 4,5Х120 ММ		Т		0.0019		0		10,000,000		0

				32501		ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК		Т		0.005		0		6,200,000		0

				33729		СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА (КОНКИ, ЕНДОВЫ)		Т		0.04		0		8,500,000		0

				E58-7-1 ШHК.ДОП.3		РЕМОНТ ОТДЕЛЬНЫМИ МЕСТАМИ РУЛОННОГО ПОКРЫТИЯ С ПРОМАЗКОЙ БИТУМНЫМИ СОСТАВАМИ: С ЗАМЕНОЙ 1 СЛОЯ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		22.35		0		8,952.62		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.1		0		30,452.00		0

				32104		МАСТИКА		Т		0.33		0		5,500,000		0

				44259		МАТЕРИАЛЫ РУЛОННЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ "ИЗОЛ", "ФОЛЬГАИЗОЛ",  "ПОЛИИЗОЛ" ТОЛЬШИНОЙ НЕ МЕНЕЕ 3 ММ		М2		115		0		16,500		0

				E10-1-3-1		УСТРОЙСТВО СЛУХОВЫХ ОКОН		1МЕСТО		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		6.63		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.11		0		30,452.00		0

				45401		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0.0014		0		8,500,000		0

				45024		ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД КРУГЛЫЕ		М3		0.06		0		900,000.00		0

				36077		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД		М3		0.16		0		2,200,000		0

				44330		ПЕРЕПЛЕТЫ ОКОННЫЕ		М2		0.5		0		120,000		0

				44424		ПРИБОРЫ ОКОННЫЕ		КОМП		1		0		30,000		0

				E12-2-4-1 ШHК.ДОП.3		УСИЛЕНИЕ РУЛОННЫХ ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ В МЕСТАХ ПРИМЫКАНИЯ К АНКЕРАМ В ВИДЕ ТРУБ ПРИ ДИАМЕТРЕ ДО 200 ММ НА ПЕРВЫЙ СЛОЙ		10 ПРИМЫКАНИЙ		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		45.8		0		8,952.62		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.1		0		30,452.00		0

				32104		МАСТИКА		Т		0.03		0		5,500,000		0

				44259		МАТЕРИАЛЫ РУЛОННЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ "ИЗОЛ", "ФОЛЬГАИЗОЛ",  "ПОЛИИЗОЛ" ТОЛЬШИНОЙ НЕ МЕНЕЕ 3 ММ		М2		15		0		16,500		0

						РАСТВОР М100		М3		0.05		0		425,000		0

				E12-2-4-5 ШHК.ДОП.3		УСИЛЕНИЕ РУЛОННЫХ ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ В МЕСТАХ ПРИМЫКАНИЯ К ВЫСТУПАЮЩИМ МЕТАЛЛИЧЕСКИМ КОНСТРУКЦИЯМ, /АМС/ ПРОХОДЯЩИМ ЧЕРЕЗ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ		10 ПРИМЫКАНИЙ		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		39.2		0		8,952.62		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.1		0		30,452.00		0

				32104		МАСТИКА		Т		0.02		0		5,500,000		0

				44259		МАТЕРИАЛЫ РУЛОННЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ "ИЗОЛ", "ФОЛЬГАИЗОЛ",  "ПОЛИИЗОЛ" ТОЛЬШИНОЙ НЕ МЕНЕЕ 3 ММ		М2		8		0		16,500		0

				E12-2-1-2 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		38.9		0		8,952.62		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.53		0		30,452.00		0

						РАСТВОР М100		М3		2.5		0		425,000		0

				32104		МАСТИКА		Т		0.244		0		5,500,000		0

				44070		МАТЕРИАЛЫ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РУЛОННЫЕ "ИЗОЛ", "ФОЛЬГАИЗОЛ",  "ПОЛИИЗОЛ" ТОЛЬШИНОЙ НЕ МЕНЕЕ 3 ММ		М2		117		0		16,500		0

				E12-2-2-5		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНАХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПРИМИНИТЕЛЬНО К ЦОКОЛЮ И К СТОЕК КОНТЕЙНЕРА ФУНДАМЕНТУ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		36		0		8,952.62		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.15		0		30,452.00		0

				32104		МАСТИКА		Т		0.244		0		5,500,000		0

				44070		МАТЕРИАЛЫ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РУЛОННЫЕ "ИЗОЛ", "ФОЛЬГАИЗОЛ",  "ПОЛИИЗОЛ" ТОЛЬШИНОЙ НЕ МЕНЕЕ 3 ММ		М2		117		0		16,500		0

				E58-23-1		УСТАНОВКА СТАЛЬНОЙ ГИЛЬЗЫ И ФАРТУКА ПРИ ОБДЕЛКЕ МЕСТ ПРИМЫКАНИЯ МЯГКОЙ КРОВЛИ		1МЕСТО		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		8.83		0		8,952.62		0

				02016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		0.5		0		2,574.28		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.04		0		30,452.00		0

				45024		БЕТОН М400 В30		М3		0.032		0		450,000.00		0

				30956		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.001		0		25,200,000		0

				32104		МАСТИКА		Т		0.06		0		5,500,000		0

				44070		МАТЕРИАЛЫ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РУЛОННЫЕ "ИЗОЛ", "ФОЛЬГАИЗОЛ",  "ПОЛИИЗОЛ" ТОЛЬШИНОЙ НЕ МЕНЕЕ 3 ММ		М2		17.25		0		16,500		0

				33729		СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,7 ММ		Т		0.005		0		8,500,000		0

				35312		ЭЛЕКТРОДЫ		Т		0.0005		0		13,500,000		0

				63498		ГИЛЬЗЫ СТАЛЬНЫЕ С ФЛАНЦАМИ		Т		0.015		0		39,000,000		0

				E12-1-17-1		УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ ТОЛЩИНОЙ 15 ММ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		27.22		0		8,952.62		0

				00112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		1.26		0		42,323.45		0

						РАСТВОР М100		М3		1.53		0		425,000		0

				E12-1-17-2 К=5		УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ НА КАЖДЫЙ 1 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ К [12 01 017 01] ЗА 85 PАЗ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		8.5		0		8,952.62		0		0.1

				00112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		1.7		0		42,323.45		0		0.02

						РАСТВОР М100		М3		8.67		0		425,000		0		0.102

				E58-16-9		РЕМОНТ ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКИ ПЛОЩАДЬЮ ЗАДЕЛКИ ДО: 1,0 М2		100МЕСТ		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		130.45		0		8,952.62		0

						РАСТВОР М100		М3		2.14		0		425,000		0

				E12-1-21-1 ШHК.ДОП.1		УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ПЛОСКИХ ИЗ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОГО НАПЛАВЛЯЕМОГО РУЛОННОГО МАТЕРИАЛА НА МАСТИКЕ ПЕРВЫЙ СЛОЙ ПОДКЛАДОЧНЫЙ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		75.07		0		8,952.62		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.24		0		30,452.00		0

						ГОРЕЛКИ		МАШ-Ч		15.16		0		80.96		0

						КОТЛЫ  БИТУМНЫЕ  ПЕРЕДВИЖНЫЕ  400  Л		МАШ-Ч		2.34		0		2,347.84		0		МАШ-Ч

				31934		БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ РУЛОННЫЙ МАТЕРИАЛ "ПОЛИИЗОЛ" "ИЗОЛ", "ФОЛЬГАИЗОЛ",  "ПОЛИИЗОЛ" ТОЛЬШИНОЙ НЕ МЕНЕЕ 3 ММ		М2		125		0		16,500		0

				32136		МАСТИКА		Т		0.25		0		5,500,000		0

				45077		ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ		КГ		30		0		2,500		0

				E12-1-21-2 ШHК.ДОП.1		УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ПЛОСКИХ ИЗ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОГО НАПЛАВЛЯЕМОГО РУЛОННОГО МАТЕРИАЛА НА МАСТИКЕ ВТОРОЙ СЛОЙ НАКРЫВОЧНЫЙ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		22.99		0		8,952.62		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.1		0		30,452.00		0

						ГОРЕЛКИ		МАШ-Ч		8.7		0		80.96		0

				31934		БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ РУЛОННЫЙ МАТЕРИАЛ "ПОЛИИЗОЛ" "ИЗОЛ", "ФОЛЬГАИЗОЛ",  "ПОЛИИЗОЛ" ТОЛЬШИНОЙ НЕ МЕНЕЕ 3 ММ		М2		125		0		16,500		0

				32136		МАСТИКА		Т		0.25		0		5,500,000		0

				45077		ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ		КГ		30		0		2,500		0

				E12-1-21-3 ШHК.ДОП.1		УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ПЛОСКИХ ИЗ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОГО НАПЛАВЛЯЕМОГО РУЛОННОГО МАТЕРИАЛА МАСТИКЕ ВТОРОЙ СЛОЙ НАКРЫВОЧНЫЙ НА СУХО		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		16.35		0		8,952.62		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.1		0		30,452.00		0

						ГОРЕЛКИ		МАШ-Ч		8.7		0		80.96		0

				31934		БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ РУЛОННЫЙ МАТЕРИАЛ "ПОЛИИЗОЛ" "ИЗОЛ", "ФОЛЬГАИЗОЛ",  "ПОЛИИЗОЛ" ТОЛЬШИНОЙ НЕ МЕНЕЕ 3 ММ		М2		125		0		16,500		0

				45077		ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ		КГ		30		0		2,500		0

				E12-1-4-4		УСТРОЙСТВО ПРИМЫКАНИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ НАПЛАВЛЯЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ К СТЕНАМ И ПАРАПЕТАМ ВЫСОТОЙ ДО 600 ММ БЕЗ ФАРТУКОВ		100М		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		35.5		0		8,952.62		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.15		0		30,452.00		0

						ГОРЕЛКИ		МАШ-Ч		5.26		0		80.96		0

				31934		БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ РУЛОННЫЙ МАТЕРИАЛ "ПОЛИИЗОЛ" "ИЗОЛ", "ФОЛЬГАИЗОЛ",  "ПОЛИИЗОЛ" ТОЛЬШИНОЙ НЕ МЕНЕЕ 3 ММ		М2		252		0		16,500		0

						РАСТВОР М100		М3		0.51		0		425,000		0

				45077		ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ		КГ		8.4		0		2,500		0

				E12-1-10-1		УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ [БРАНДМАУЭРЫ, ПАРАПЕТЫ, СВЕСЫ И Т.П.] ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		112.75		0		8,952.62		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.07		0		30,452.00		0

				32522		ПРОВОЛКА		Т		0.012		0		5,750,000		0

				33732		СТАЛЬ ОЦИНКОВАННАЯ ЛИСТОВАЯ ТОЛЩИНА ЛИСТА 0,5 ММ		Т		0.57		0		8,500,000		0

				E12-1-9-2		УСТРОЙСТВО ЖЕЛОБОВ ПОДВЕСНЫХ		100М		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		31.41		0		8,953		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.09		0		30,452		0

				30383		ГВОЗДИ ПРОВОЛОЧНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ ДЛЯ АСБЕСТОЦЕМЕНТНОЙ КРОВЛИ 4,5Х120 ММ		Т		0.0038		0		10,000,000		0

						ПОКОВКИ ОЦИНКОВАННЫЕ		Т		0.169		0		6,200,000		0

						ЖЕЛОБА ГОТОВЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ		М		100		0		28,300		0		0

				E12-1-8-3 ШHК.ДОП.6		НАВЕСКА ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ИЗ КИРПИЧА ИЛИ ЛЕГКОГО БЕТОНА, ДИАМЕТРОМ ДО:140 ММ		100М		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		38.4		0		8,952.62		0

				47801		ТРУБЫ ВОДОСТОЧНЫЕ С КОЛЕНАМИ С ВОРОНКАМИ		М		113		0		18,800.00		0

				E12-3-5-1 ШHК.ДОП.8		УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ПРИМЕНИТЕЛЬНО ДЛЯ НАВЕСНОГО КОЗЫРЬКА		100 М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		48.63		0		8,952.62		0

				01041		ШУРУПОВЕРТЫ		МАШ-Ч		10.45		0		411.13		0

				01556		БЕНЗОПИЛЫ		МАШ-Ч		2.83		0		462.88		0

				02491		СТАНОК ФАЛЬЦЕПРОКАТНЫЙ		МАШ-Ч		10		0		5,376.25		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.13		0		30,452.00		0

				19851		ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ ОЦИНКОВАНЫЕ, РАЗМЕРОМ 5Х45 ММ		Т		0.003		0		22,100,000		0

				19852		СТАЛЬ ОЦИНКОВАННАЯ В РУЛОНАХ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ, С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ		Т		0.637		0		10,200,000		0

				19853		КЛЯММЕРЫ ОЦИНКОВАННЫЕ		100ШТ		2.19		0		500		0

				19854		АНТИСЕПТИК		Л		67.13		0		5,000		0

				36060		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД		М3		2.45		0		2,200,000		0

				61151		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 3Х70 ММ, ГОСТ 4028-63		КГ		3.6		0		10,000		0		0

				E69-7-1		УСТРОЙСТВО: ХОДОВ ДЛЯ КРОВЛИ /ТРАП/		100П.М		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		20.8		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.1		0		30,452.00		0

				30407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0.006		0		8,500,000		0

						ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ВСЕЙ ДЛИНОЙ И ШИРИНОЙ		М3		0.3		0		2,200,000		0

				36167		ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ИЗ БЕРЕЗЫ ИЛИ ЛИПЫ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 25, 32, 40 ММ, III СОРТА		М3		2.14		0		2,200,000		0

				E10-1-39-5		УСТАНОВКА ЛЮКОВ В ПЕРЕКРЫТИЯХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 2 М2		100М2		0										0.0064

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		142.68		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		1.84		0		30,452.00		0

				Л1		ЛЮК ЛК-1 ПО ПРОЕКТУ		Т		0				7,500,000		0				0.03289

				E9-3-29-1		МОНТАЖ ЛЕСТНИЦ		Т		0										0.02078

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		32.37		0		8,952.62		0

				50781		СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ		Т		1		0		8,500,000		0

				РАЗДЕЛ: ОБШЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

				Е7-1-54-12		УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАД ПО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМ СТОЛБАМ БЕЗ ЦОКОЛЯ ИЗ СЕТЧАТЫХ ПАНЕЛЕЙ ВЫСОТОЙ ДО 2,2 М		100М		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		149		0		8,952.62		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.78		0		30,452.00		0

				32522		ПРОВОЛКА		Т		0.002		0		5,750,000		0

				35312		ЭЛЕКТРОДЫ		Т		0.012		0		13,500,000		0

				42384		СТОЛБЫ ПРОФИЛЬНЫЕ ВЫСОТОЙ ДО 2,2 М		ШТ		33.3		0		10,000		0

				45010		ПАНЕЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СЕТЧАТЫЕ		М2		189		0		63,000		0

				45024		БЕТОН М200		М3		1.38		0		450,000		0

				Е7-1-55-9		УСТРОЙСТВО КАЛИТОК БЕЗ УСТАНОВКИ СТОЛБОВ ПРИ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАДАХ И ОГРАДАХ ИЗ ПАНЕЛЕЙ		100ШТ		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		71		0		8,952.62		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.34		0		30,452.00		0

				02016		УСТАНОВКА ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ		МАШ-Ч		11.6		0		2,574		0

				35312		ЭЛЕКТРОДЫ		Т		0.012		0		13,500,000		0

				44395		ПОЛОТНО КАЛИТОК С ПЕТЛЯМИ И С ЗАМКОМ		ШТ		100		0		850,000		0

				E68-23-1		РЕМОНТ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ: МЕЛКИХ		М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		1.88		0		8,952.62		0

				02016		УСТАНОВКА ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ		МАШ-Ч		0.45		0		2,574		0

				35312		ЭЛЕКТРОДЫ		Т		0.0002		0		13,500,000		0

				E53-16-1 ШHК.ДОП.6		РЕМОНТ КЛАДКИ СТЕН ОТДЕЛЬНЫМИ МЕСТАМИ: КИРПИЧНОЙ		М3		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		35.39		0		8,952.62		0

						РАСТВОР М100		М3		0.253		0		425,000		0

				43121		КИРПИЧ		1000ШТ		0.402		0		1,500,000		0

				E54-3-2		РАЗБОРКА ПОДШИВКИ ПОТОЛКОВ: ЧИСТОЙ ИЗ ФАНЕРЫ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		14.79		0		8,952.62		0

				E54-3-4		РАЗБОРКА ПОДШИВКИ ПОТОЛКОВ ИЗ ДЕКОРАТИВНЫХ ПЛАСТИКОВЫХ ПАНЕЛЕЙ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		24.65		0		8,952.62		0

				E54-3-5		РАЗБОРКА ПОДШИВКИ ПОТОЛКОВ ИЗ ПАНЕЛЕЙ МДФ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		32.68		0		8,952.62		0

				E15-7-1-6 ШHК.ДОП.2		УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДОК С ОДИНАРНЫМ МЕТАЛЛИЧЕСКИМ КАРКАСОМ И ОДНОСЛОЙНОЙ ОБШИВКОЙ ГИПСОКАРТОННЫМИ ПЛИТАМИ С ОБЕИХ СТОРОН. ПЕРЕГОРОДКИ С ШАГОМ СТОЕЧНЫХ ПРОФИЛЕЙ 400ММ, ГЛУХИЕ ВЫСОТОЙ ДО 6,0 М		М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		1.7		0		8,952.62		0

				00521		ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		0.03		0		459.20		0

				01369		НОЖНИЦЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		0.06		0		293.30		0

				02209		ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ		МАШ-Ч		0.06		0		411.12		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.02		0		30,452		0

				30485		ДЮБЕЛЬ		ШТ		1.5		0		1,000		0

				35439		ШПАКЛЕВКА		Т		0.00085		0		1,600,000		0

				35444		ЛЕНТЫ		М		3.79		0		1,000		0

				35448		ШУРУП TN25		ШТ		44		0		84		0

				35455		МАТЕРИАЛ ЗВУКОИЗОЛИРУЮЩИЙ		М3		0.041		0		214,320		0

				35459		ПРОФИЛЬ СТОЕЧНЫЙ И НАПРАВЛЯЮЩИЙ		М		3.63		0		8,220		0

				44617		ЛИСТЫ ГИПСОКАРТОННЫЕ		М2		2		0		15,840		0		0

				E15-7-17-4		ОБЛИЦОВКА КАРКАСОВ ПАНЕЛЯМИ ДЕКОРАТИВНЫМИ ПЛАСТИКОВЫМИ С УСТРОЙСТВОМ КАРКАСА БЕЗ ОТНОСА ОТ ПОТОЛКА		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		155.3		0		8,952.62		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.69		0		30,452.00		0

				32501		ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК		Т		0.0012		0		6,200,000		0

				30407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0.001		0		8,500,000		0

				35454		БРУС ДЕРЕВЯННЫЙ		М3		0.41		0		2,200,000		0

				40955		АНКЕРНЫЕ БОЛТЫ С ГАЙКАМИ		Т		0.0028		0		10,750,000		0

				43960		ПАНЕЛИ ПЛАСТИКОВЫЕ		М2		105		0		15,000		0

				45401		ГВОЗДИ ОТДЕЛОЧНЫЕ		Т		0.0021		0		10,000,000		0

				29922		РЕЙКИ ПЛАСТИКОВЫЕ ДЛЯ ОБЛИЦОВКИ ПЛАСТИКА		М		0				4,000		0		0

				E63-12-3		РЕМОНТ ПОТОЛКОВ ОБЛИЦОВАННЫХ ГИПСОКАРТОННЫМИ ЛИСТАМИ ПЛОЩАДЬЮ РЕМОНТИРУЕМЫХ МЕСТ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		30.59		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.2		0		30,452.00		0

				30407		ГВОЗДИ ОТДЕЛОЧНЫЕ		Т		0.003		0		10,000,000		0

				44617		ГИПСОКАРТОН ВЛАГОСТОЙКИЙ		М2		105		0		19,200		0

				Е8-3-2-1		КЛАДКА СТЕН ИЗ ЛЕГКОБЕТОННЫХ КАМНЕЙ БЕЗ ОБЛИЦОВКИ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М		М3		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		4.43		0		8,952.62		0

						РАСТВОР М100		М3		0.11		0		425,000		0

				16070		ШЛАКОБЛОКИ		М3		0.92		0		224,208		0		72шт		1м3

				E53-20-4		КЛАДКА ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ СТЕН ПРОЕМОВ: ВНУТРЕННИХ		100М3		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		1042		0		8,952.62		0

						РАСТВОР М100		М3		23.6		0		425,000		0

				43121		КИРПИЧ		1000ШТ		40		0		1,500,000		0

				E8-2-7-1		АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ СТЕН И ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЙ		Т		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		63.73		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.31		0		30,452.00		0

				44521		СЕТКА АРМАТУРНАЯ (ПРОВОЛКА, КАТАНКА, КРУГ) ТОЛШИНОЙ ОТ 1ММ ДО 5ММ		Т		1		0		8,400,000.00		0

				E46-2-9-2		ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН И ПОТОЛКОВ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		22.82		0		8,952.62		0

				E15-2-1-1		УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН ФАСАДОВ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		70.88		0		8,952.62		0

						РАСТВОР М100		М3		1.89		0		425,000		0

				E15-2-16-1		ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		75.4		0		8,952.62		0

						РАСТВОР М100		М3		1.51		0		425,000		0

				E15-2-16-2		ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		78.88		0		8,952.62		0

						РАСТВОР М100		М3		1.5		0		425,000		0

				E46-3-7-3		ПРОБИВКА ПРОЕМОВ В КОНСТРУКЦИЯХ ИЗ КИРПИЧА		М3		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		12.3		0		8,952.62		0

				02509		МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		5.08		0		809.60		0

				E55-9-4 ШHК.ДОП.5		ПРОБИВКА ПРОЕМОВ СО СПЛОШНЫМ ВЫРАВНИВАНИЕМ ОТКОСОВ В ПЕРЕГОРОДКАХ: КИРПИЧНЫХ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		167.88		0		8,952.62		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.1		0		30,452.00		0

						РАСТВОР М100		М3		1.14		0		425,000		0

				30485		ДЮБЕЛЬ		ШТ		0.01		0		1,000		0

				33835		ШВЕЛЛЕРЫ, МАРКА СТАЛИ ВСТ3ПС5 N 12		Т		0.645		0		4,482,400		0

				44528		СЕТКА РАБИЦА		М2		12.6		0		9,300		0

				E20-2-3-9		УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ [РР] НОМЕР 5 РАЗМЕР 200Х600 ММ		РЕШЕТКА		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		1.17		0		8,952.62		0

				02016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		0.12		0		2,574		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.01		0		30,452		0

						ВИНТЫ		Т		0.00008		0		22,100,000		0

				33642		ПРОКАТ ДЛЯ АРМИРОВАНИЯ Ж/Б КОНСТРУКЦИЙ КРУГЛЫЙ И ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ, ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ И ТЕРМОМЕХАНИЧЕСКИЙ, ТЕРМИЧЕСКИ УПРОЧНЕННЫЙ КЛАСС А-I ДИАМЕТРОМ 12 ММ		Т		0.00043		0		8,400,000		0

				35319		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А		Т		0.00003		0		13,500,000		0

						РЕШЕТКИ		ШТ		1		0		5,000		0

				E15-2-36-1		ШТУКАТУРКА ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА УЛУЧШЕННАЯ СТЕН		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		129.95		0		8,952.62		0

				00112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		0.14		0		42,323.45		0

						РАСТВОР М100		М3		3.1		0		425,000		0

				30389		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1,6Х50 ММ		Т		0.0025		0		10,000,000		0

				33205		СЕТКА РАБИЦА		М2		108		0		9,300		0

				38617		ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ		КГ		12		0		40,000		0

				E15-2-36-2		ШТУКАТУРКА ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА УЛУЧШЕННАЯ ПОТОЛКОВ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		144.64		0		8,952.62		0

				00112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		0.14		0		42,323.45		0

						РАСТВОР М100		М3		3.2		0		425,000		0

				30389		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1,6Х50 ММ		Т		0.0025		0		10,000,000		0

				33205		СЕТКА РАБИЦА		М2		108		0		9,300		0

				38617		ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ		КГ		12		0		40,000		0

				E61-2-9		РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ВНУТРЕННИХ СТЕН ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ: ДО 10 М2		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		157.1		0		8,952.62		0

						РАСТВОР М100		М3		2.2		0		425,000		0

				E61-2-11		РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ВНУТРЕННИХ СТЕН ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ: БОЛЕЕ 10 М2		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		142.65		0		8,952.62		0

						РАСТВОР М100		М3		2.2		0		425,000		0

				E61-4-9		РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ПОТОЛКОВ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ: ДО 10 М2		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		226.27		0		8,952.62		0

						РАСТВОР М100		М3		2.31		0		425,000		0

				E61-4-11		РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ПОТОЛКОВ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ: БОЛЕЕ 10 М2		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		199.73		0		8,952.62		0

						РАСТВОР М100		М3		2.31		0		425,000		0

				E61-7-1		РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ОТКОСОВ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		383.06		0		8,952.62		0

						РАСТВОР М100		М3		4.4		0		425,000		0

				E61-10-3		РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ГЛАДКИХ ФАСАДОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ: ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ БОЛЕЕ 5 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ		100М2		0.21

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		188.25		39.5325		8,952.62		353,919

						РАСТВОР М100		М3		2.2		0.462		425,000		196,350

				E61-10-1		РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ГЛАДКИХ ФАСАДОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ: ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ ДО 5 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		201.84		0		8,952.62		0

						РАСТВОР М100		М3		2.2		0		425,000		0

				E61-10-2		РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ГЛАДКИХ ФАСАДОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ: ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ ДО 5 М2 ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ 10 ММ (3 РАЗА)		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		108.54		0		8,952.62		0				36.18

						РАСТВОР М100		М3		3.3		0		425,000		0				1.1

				E15-4-24-8		ПРОСТАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		21.12		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.05		0		30,452.00		0

				31066		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.0267		0		25,200,000		0

				31650		ОЛИФА, РАСТВОРИТЕЛ, РАЗБАВИТЕЛ		Т		0.0103		0		11,750,000		0

				31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.005		0		1,600,000		0

				35538		ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25		М2		0.08		0		5,000		0

				E15-4-24-9		ПРОСТАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ ПОТОЛКОВ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		22.88		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.05		0		30,452.00		0

				31066		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.0302		0		25,200,000		0

				31650		ОЛИФА, РАСТВОРИТЕЛ, РАЗБАВИТЕЛ		Т		0.0119		0		11,750,000		0

				31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.0055		0		1,600,000		0

				E15-4-25-8		УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		51.01		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.11		0		30,452.00		0

				31066		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.01837		0		25,200,000		0

				31440		ГРУНТОВКИ		Т		0.0075		0		10,000,000		0

				31655		ОЛИФА, РАСТВОРИТЕЛ, РАЗБАВИТЕЛ		Т		0.0113		0		11,750,000		0

				31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.051		0		1,600,000		0

				35538		ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25		М2		0.84		0		5,000		0

				E15-4-25-9		УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ ПОТОЛКОВ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		62.7		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.11		0		30,452.00		0

				31066		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.021		0		25,200,000		0

				31440		ГРУНТОВКИ		Т		0.0089		0		10,000,000		0

				31655		ОЛИФА, РАСТВОРИТЕЛЬ, РАЗБАВИТЕЛЬ		Т		0.013		0		11,750,000		0

				31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.055		0		1,600,000		0

				35538		ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25		М2		0.84		0		5,000		0

				E62-2-4		ПРОСТАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ СТЕН, ШПАТЛЕВКОЙ И С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 %		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		61.33		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.07		0		30,452.00		0

				31651		ОЛИФА, РАСТВОРИТЕЛЬ, РАЗБАВИТЕЛЬ		Т		0.076		0		11,750,000		0

				31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.0255		0		1,600,000		0

				43231		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.0189		0		25,200,000		0

				75007		БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ		1000М2		0.0008		0		50,000,000		0

				E62-3-4		ПРОСТАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОТОЛКОВ, С ШПАТЛЕВКОЙ И С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		73.3		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.06		0		30,452.00		0

				31651		ОЛИФА, РАСТВОРИТЕЛЬ, РАЗБАВИТЕЛЬ		Т		0.08		0		11,750,000		0

				31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.0515		0		1,600,000		0

				43231		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.0198		0		25,200,000		0

				75007		БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ		1000М2		0.0008		0		50,000,000		0

				E62-7-6		УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ СТЕН ЗА ДВА РАЗА, ШПАТЛЕВКОЙ И С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 %		100М2		0.394

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		75.69		29.82186		8,952.62		266,984

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.06		0.02364		30,452.00		720

				31651		ОЛИФА, РАЗБАВИТЕЛЬ, РАСТВОРИТЕЛЬ		Т		0.0107		0.0042158		11,750,000		49,536

				31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.0496		0.0195424		1,600,000		31,268

				43231		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.0219		0.0086286		25,200,000		217,441

				75007		БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ		1000М2		0.0011		0.0004334		50,000,000		21,670

				E62-8-6		УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОТОЛКОВ ЗА ДВА РАЗА, С ШПАТЛЕВКОЙ И С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35		100М2		0.119

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		90.63		10.78497		8,952.62		96,554

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.06		0.00714		30,452.00		217

				31651		ОЛИФА, РАЗБАВИТЕЛЬ, РАСТВОРИТЕЛЬ		Т		0.0111		0.0013209		11,750,000		15,521

				31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.0496		0.0059024		1,600,000		9,444

				43231		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.0232		0.0027608		25,200,000		69,572

				75007		БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ		1000М2		0.0011		0.0001309		50,000,000		6,545

				E15-4-5-3		ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН СО ШПАТЛЕВКОЙ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		42.9		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.15		0		30,452.00		0

				31054		КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ		Т		0.063		0		8,760,000		0

				31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.051		0		1,600,000		0

				75007		ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25		М2		0.84		0		5,000		0

				E15-4-5-4		ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ ПОТОЛКОВ СО ШПАТЛЕВКОЙ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		53.9		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.16		0		30,452.00		0

				31054		КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ		Т		0.069		0		8,760,000		0

				31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.055		0		1,600,000		0

				75007		ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25		М2		0.84		0		5,000		0

				E62-16-6		ОКРАШИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ: РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 % И С ШПАТЛЕВКОЙ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		29.6		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.06		0		30,452.00		0

				31054		КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ		Т		0.071		0		8,760,000		0

				31684		КЛЕЙ МАЛЯРНЫЙ ЖИДКИЙ		КГ		4.02		0		13,000		0

				31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.072		0		1,600,000		0

				34287		МЫЛО ТВЕРДОЕ ХОЗЯЙСТВЕННОЕ 72%		ШТ		5.1		0		3,000		0

				75007		БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ		1000М2		0.0016		0		50,000,000		0

				E62-17-6		ОКРАШИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ: РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 % И С ШПАТЛЕВКОЙ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		33.78		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.06		0		30,452.00		0

				31054		КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ		Т		0.071		0		8,760,000		0

				31684		КЛЕЙ МАЛЯРНЫЙ ЖИДКИЙ		КГ		4.02		0		13,000		0

				31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.076		0		1,600,000		0

				34287		МЫЛО ТВЕРДОЕ ХОЗЯЙСТВЕННОЕ 72%		ШТ		5.1		0		3,000		0

				75007		БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ		1000М2		0.0016		0		50,000,000		0

				E56-9-4		ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ:		100ШТ		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		67.4		0		8,952.62		0

				E56-9-3		ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В ДЕРЕВЯННЫХ СТЕНАХ:		100ШТ		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		134.1		0		8,952.62		0

				E56-9-5 ШHК.ДОП.5		ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ: С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ		100ШТ		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		180.89		0		8,952.62		0

				E56-9-7 ШHК.ДОП.8		ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ ВРУЧНУЮ В ОТКОСАХ: АЛЮМИНИЕВЫХ		100КОРОБ		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		127.34		0		8,952.62		0

				E56-1-3		ДЕМОНТАЖ ОКОННЫХ КОРОБОК: В РУБЛЕНЫХ СТЕНАХ		100ШТ		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		72.79		0		8,952.62		0

				E56-1-4 ШHК.ДОП.5		ДЕМОНТАЖ ОКОННЫХ КОРОБОК: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ		100ШТ		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		129.29		0		8,952.62		0

				E56-1-6 ШHК.ДОП.8		ДЕМОНТАЖ АЛЮМИНИЕВЫХ ОКОННЫХ КОРОБОК В СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ ВРУЧНУЮ		100КОРОБ		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		122.8		0		8,952.62		0

				E56-2-1		СНЯТИЕ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ: НЕОСТЕКЛЕННЫХ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		33.06		0		8,952.62		0

				E56-2-1		СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		36.28		0		8,952.62		0

				E56-21-1		УСТАНОВКА ПОЛОТЕН: НАРУЖНЫХ КРОМЕ БАЛКОННЫХ		100ШТ		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		151.8		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		1.3		0		30,452.00		0

				35100		ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 3,5Х35 ММ		Т		0.0038		0		17,000,000		0

				44393		ПОЛОТНО ДВЕРНЫЕ		М2		0				800,000		0

				44423		ПРИБОРЫ ДВЕРНЫЕ		КОМПЛ		100		0		75,000		0

				E9-4-14-1 ШHК.ДОП.4		УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ С ПОДГОТОВОКЙ ПРОЕМА И УСТАНОВКОЙ НАКЛАДНЫХ И ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 2,5М2		М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		4.47		0		8,952.62		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.15		0		30,452.00		0

				35312		ЭЛЕКТРОДЫ		Т		0.001		0		13,500,000		0

				44109		ДЕТАЛИ ЗАКЛАДНЫЕ И НАКЛАДНЫЕ		Т		0.0022		0		13,000,000		0

				80625		ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ТИПА MAKROFLEKS, SOUDAL) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л		ШТ		0.1		0		27,000		0

				87882		БЛОКИ ДВЕРНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ		М2		1		0		850,000		0

				E9-4-14-2 ШHК.ДОП.4		УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ С ПОДГОТОВОКЙ ПРОЕМА И УСТАНОВКОЙ НАКЛАДНЫХ И ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 2,5М2		М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		4.12		0		8,952.62		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.2		0		30,452.00		0

				35312		ЭЛЕКТРОДЫ		Т		0.0012		0		13,500,000		0

				44109		ДЕТАЛИ ЗАКЛАДНЫЕ И НАКЛАДНЫЕ		Т		0.0037		0		13,000,000		0

				87882		БЛОКИ ДВЕРНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ		М2		1		0		850,000		0

				E9-4-14-3 ШHК.ДОП.4		УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ В ПОДГОТОВЛЕННЫЕ ПРОЕМЫ ПЛОЩАДЬЮ ДО 2,5М2		М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		3.58		0		8,952.62		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.15		0		30,452.00		0

				29161		АНКЕРНЫЕ БОЛТЫ		ШТ		6		0		800		0

				87882		БЛОКИ ДВЕРНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ		М2		1		0		850,000		0

				E9-4-14-4 ШHК.ДОП.4		УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ В ПОДГОТОВЛЕННЫЕ ПРОЕМЫ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 2,5М2		М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		3.3		0		8,952.62		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.2		0		30,452.00		0

				29161		АНКЕРНЫЕ БОЛТЫ		ШТ		8		0		800		0

				87882		БЛОКИ ДВЕРНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ		М2		1		0		850,000		0

				E10-1-37-1 ШHК.ДОП.11		УСТАНОВКА АЛЮМИНИЕВЫХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ДО 3 М2		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		89.47		0		8,952.62		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		1.99		0		30,452.00		0

				29962		ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60Х27Х0,6		М		66		0		7,800		0

				31478		ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛИНОЙ 65 ММ		ШТ		533		0		1,000		0

				43328		БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА		М2		100		0		518,300		0

				76853		ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ		КГ		1.92		0		22,100		0

				E10-1-37-2 ШHК.ДОП.11		УСТАНОВКА АЛЮМИНИЕВЫХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ БОЛЕЕ 3 М2		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		79.73		0		8,952.62		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		2.07		0		30,452.00		0

				29962		ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60Х27Х0,6		М		50		0		7,800		0

				31478		ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛИНОЙ 65 ММ		ШТ		400		0		1,000		0

				43328		БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА		М2		100		0		518,300		0

				76853		ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ		КГ		1.4		0		22,100		0

				E10-1-36-5 ШHК.ДОП.11		УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ АЛЮМИНИЯ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		94.88		0		8,952.62		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		1.63		0		30,452.00		0

				29962		ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60Х27Х0,6		М		40		0		7,800		0

				30626		БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ АЛЮМИНИЯ		М2		100		0		598,800		0

				31478		ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛИНОЙ 65 ММ		ШТ		320		0		1,000		0

				76853		ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ		КГ		1.15		0		22,100		0												пр		чч		т

				E56-12-1		СМЕНА ДВЕРНЫХ ПРИБОРОВ: ПЕТЛИ		100ШТ		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		99.6		0		8,952.62		0

				35100		ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 3,5Х35 ММ		Т		0.016		0		17,000,000		0

				44423		ПРИБОРЫ ДВЕРНЫЕ		КОМПЛ		100		0		25,000		0

				E56-12-5		СМЕНА ДВЕРНЫХ ПРИБОРОВ: ЗАМКИ ВРЕЗНЫЕ		100ШТ		0.01

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		73.2		0.732		8,952.62		6,553

				35100		ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 3,5Х35 ММ		Т		0.004		0.00004		17,000,000		680

				44423		ПРИБОРЫ ДВЕРНЫЕ		КОМПЛ		100		1		75,000		75,000

				E56-12-6		СМЕНА ДВЕРНЫХ ПРИБОРОВ: ЗАМКИ НАКЛАДНЫЕ		100ШТ		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		106.8		0		8,952.62		0

				35100		ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 3,5Х35 ММ		Т		0.008		0		17,000,000		0

				44423		ПРИБОРЫ ДВЕРНЫЕ		КОМПЛ		100		0		75,000		0

						ЗАМОК НАВЕСНОЙ		КОМПЛ		0				75,000		0

				E69-27-3		СНЯТИЕ ЛАКОКРАСОЧНОГО ПОКРЫТИЯ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ: С МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ		М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		1.31		0		8,952.62		0

				01147		МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		1.3		0		641.41		0

				44897		ШЛИФКРУГИ		ШТ		0.325		0		10,000		0

				E62-29-2		ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ДВА РАЗА (Контейнера и двери металлические		100М2		0.04

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		18.72		0.7488		8,952.62		6,704

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.01		0.0004		30,452.00		12

				31085		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.0161		0.000644		25,200,000		16,229

				31651		ОЛИФА, РАСТВОРИТЕЛ, РАЗБАВИТЕЛ		Т		0.009		0.00036		11,750,000		4,230

				E62-28-2		ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КРОВЕЛЬ: ЗА ДВА РАЗА (КРЫШИ КОНТЕЙНЕРОВ)		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		11.28		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.01		0		30,452.00		0

				31085		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.021		0		25,200,000		0

				31651		ОЛИФА, РАСТВОРИТЕЛ, РАЗБАВИТЕЛ		Т		0.006		0		11,750,000		0

				E15-4-30-2		МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		12.21		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.03		0		30,452.00		0

				31066		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.0273		0		25,200,000		0

				31392		ОЛИФА, РАЗБАВИТЕЛЬ, РАСТВОРИТЕЛЬ		КГ		3.2		0		11,750		0

				E62-4-4		ПРОСТАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ОКОН: С ПОДГОТОВКОЙ И РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ БОЛЕЕ 35 %		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		91.1		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.06		0		30,452.00		0

				31651		ОЛИФА, РАСТВОРИТЕЛ, РАЗБАВИТЕЛ		Т		0.0064		0		11,750,000		0

				31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.0475		0		1,600,000		0

				43231		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.0187		0		25,200,000		0

				75007		БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ		1000М2		0.0008		0		50,000,000		0

				E62-5-4		ПРОСТАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ДВЕРЕЙ: С ПОДГОТОВКОЙ И РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ БОЛЕЕ 35 %		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		73.76		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.06		0		30,452.00		0

				31651		ОЛИФА, РАСТВОРИТЕЛ, РАЗБАВИТЕЛ		Т		0.0064		0		11,750,000		0

				31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.0475		0		1,600,000		0

				43231		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.0192		0		25,200,000		0

				75007		БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ		1000М2		0.0008		0		50,000,000		0

				E57-2-11		РАЗБОРКА ПОКРЫТИИ ПОЛОВ ЦЕМЕНТНЫХ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		126.56		0		8,952.62		0

				02831		МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ		МАШ-Ч		53.76		0		809.60		0

				E68-12-5		РАЗБОРКА СТЯЖЕК		100М3		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		77.72		0		8,952.62		0

				207-149		БУЛЬДОЗЕРЫ		МАШ-Ч		4.51		0		61,450.25		0

				E11-1-11-1		УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		39.51		0		8,952.62		0

						РАСТВОР М100		М3		2.04		0		425,000		0

				E11-1-11-2 К=6		УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 11-01-011-01 ЗА 10 PАЗ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		5		0		8,952.62		0				0.5

						РАСТВОР М100		М3		5.1		0		425,000		0				0.51

				E11-1-11-3		УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		40.65		0		8,952.62		0

				45024		БЕТОН М200		М3		2.04		0		450,000		0

				E11-1-11-4 К=16		УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 11-01-011-03 ЗА 16 PАЗ		100М2		0												16

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		8		0		8,952.62		0				0.5		8

				45024		БЕТОН М200		М3		8.16		0		450,000		0				0.51		8.16

				E11-1-11-3		УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		40.65		0		8,952.62		0

				45024		БЕТОН М200		М3		2.04		0		450,000		0

				E11-1-11-4 К=6		УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 11-01-011-03 ЗА 6 PАЗ		100М2		0												6		раз

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		3		0		8,952.62		0				0.5		3

				45024		БЕТОН М200		М3		3.06		0		450,000		0				0.51		3.06

				E57-2-1		РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: ИЗ ЛИНОЛЕУМА И РЕЛИНА		100М2		0.119

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		11.39		1.35541		8,952.62		12,134

				E57-1-4		РАЗБОРКА ОСНОВАНИЙ ПОКРЫТИЯ ПОЛОВ: ДОЩАТЫХ ОСНОВАНИЙ ЩИТОВОГО ПАРКЕТА		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		14.9		0		8,952.62		0

				E57-3-1		РАЗБОРКА ПЛИНТУСОВ: ДЕРЕВЯННЫХ И ИЗ ПЛАСТМАССОВЫХ МАТЕРИАЛОВ		100М		0.14

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		3.77		0.5278		8,952.62		4,725

				E57-10-3		ЗАДЕЛКА ВЫБОИН В ПОЛАХ ЦЕМЕНТНЫХ ПЛОЩАДЬЮ ДО: 1,0 М2		100МЕСТ		0.04

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		124.23		4.9692		8,952.62		44,487

						РАСТВОР М100		М3		2.14		0.0856		425,000		36,380

						ЦЕМЕНТ М400		Т		0.045		0.0018		640,000.00		1,152

				E11-1-36-2		УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ЛИНОЛЕУМА НА КЛЕЕ		100М2		0.119

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		42.4		5.0456		8,952.62		45,171

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.5		0.0595		30,452.00		1,812

				31688		КЛЕЙ ДЛЯ ЛИНОЛИУМА LG HYLIS		КГ		50		5.95		39,300		233,835

				32035		ЛИНОЛЕУМ ОГНЕСТОЙКИЕ ТИПА LG HYLIS		М2		102		12.138		85,000		1,031,730

				E11-1-34-5 ШHК.ДОП.4		УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ПО ГОТОВОМУ ОСНОВАНИЮ, "ПЛАВАЮЩИМ" СПОСОБОМ, ИЗ МНОГОСЛОЙНЫХ ПАРКЕТНЫХ ДОСОК ТИПА TARKETT		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		21.11		0		8,952.62		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.32		0		30,452.00		0

				81864		КЛИНЬЯ ДЕРЕВЯННЫЕ		ШТ		6		0		1,000.00		0

				83171		ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННАЯ ПОДЛОЖКА ПОД ПАРКЕТ ТОЛЩ.2ММ		М2		102		0		3,700.00		0

				85917		МНОГОСЛОЙНЫЕ ПАРКЕТНЫЕ ДОСКИ ТИПА TARKETT		М2		104		0		43,500.00		0		0

				E11-1-35-4		УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЛИТ ДРЕВЕСНОСТРУЖЕЧНЫХ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		47.84		0		8,952.62		0

				01523		ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ		М-ЧАС		0.43		0		666.54		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.83		0		30,452.00		0

				30407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0.0053		0		10,000,000		0

				32360		ПЛИТЫ ДРЕВЕСНОСТРУЖЕЧНЫЕ МНОГОСЛОЙНЫЕ И ТРЕХСЛОЙНЫЕ, МАРКА П-1 ТОЛЩИНОЙ 18-20 ММ		100М2		1.027		0		6,440,000.00		0

				E11-1-40-3 ШHК.ДОП.6		УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПЛАСТИКОВЫХ НА ВИНТАХ САМОНАРЕЗАЮЩИХ		100М		0.14

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		6.66		0.9324		8,952.62		8,347

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.03		0.0042		30,452.00		128

				29840		УГОЛОК НАРУЖНЫЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА		ШТ		7		0.98		4,500		4,410

				29841		УГОЛОК ВНУТРЕННИЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА		ШТ		7		0.98		4,500		4,410

				29842		СОЕДИНИТЕЛЬ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА		ШТ		40		5.6		4,500		25,200

				29843		ЗАГЛУШКА ТОРЦЕВАЯ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА		ШТ		16		2.24		4,500		10,080

				30795		ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ 6Х30 ММ		10 ШТ		26.3		3.682		2,000		7,364

				35391		ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С ОСТРЫМ КОНЦОМ ДЛИНОЙ 35 ММ		ШТ		263		36.82		250		9,205

				44346		ПЛИНТУСЫ ДЛЯ ПОЛОВ ИЗ ПЛАСТИКАТА		М		101		14.14		9,800		138,572		199,241

				E62-18-2		ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ: ПЛИНТУСОВ И ГАЛТЕЛЕЙ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		38.4		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.06		0		30,452.00		0

				31651		ОЛИФА, РАСТВОРИТЕЛ, РАЗБАВИТЕЛ		Т		0.0032		0		11,750,000		0

				31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.0124		0		1,600,000		0

				43231		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.0137		0		25,200,000		0

				75007		БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ		1000М2		0.0008		0		50,000,000		0

				E15-1-94-1 ШHК.ДОП.9		ОБЛИЦОВКА ВНУТРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ДЕКОРАТИВНЫМИ ОГНЕСТОЙКИМИ ПАНЕЛЯМИ: СТЕН С УСТРОЙСТВОМ КАРКАСА ИЗ ЖЕСТЯНОГО ПРОФИЛЯ		100М2		0.006

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		241.05		1.4463		8,952.62		12,948

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.49		0.00294		30,452.00		90

				29160		ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ		ШТ		2400		14.4		250		3,600

				29109		АЛЮМИНИЕВЫЕ КОМПОЗИТНЫЕ ПАНЕЛИ ОГНЕСТОЙКИЕ		М2		100		0.6		38,000		22,800

				29161		АНКЕРНЫЕ БОЛТЫ		ШТ		200		1.2		800		960

				30546		ПРОФИЛЬ МОНТАЖНЫЙ		М		100		0.6		8,220		4,932

				E15-1-94-3 ШHК.ДОП.9		ОБЛИЦОВКА ВНУТРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ДЕКОРАТИВНЫМИ И ОГНЕСТОЙКИМИ ПАНЕЛЯМИ: ПОТОЛКОВ С УСТРОЙСТВОМ КАРКАСА ИЗ ЖЕСТЯНОГО ПРОФИЛЯ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		257.92		0		8,952.62		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.49		0		30,452.00		0

				29109		АЛЮМИНИЕВЫЕ КОМПОЗИТНЫЕ ПАНЕЛИ ОГНЕСТОЙКИЕ		М2		100		0		38,000		0

				29160		ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ		ШТ		2400		0		250		0

				29161		АНКЕРНЫЕ БОЛТЫ		ШТ		200		0		800		0

				30546		ПРОФИЛЬ МОНТАЖНЫЙ		М		100		0		8,220		0

				E62-41-1		ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДОВ ОТ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫХ И МАСЛЯНЫХ КРАСОК: С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		20.8		0		8,952.62		0

				E62-25-7		ШПАТЛЕВКА ФАСАДОВ: ПРОСТЫХ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ		100М2		0.49

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		23.6		11.564		8,952.62		103,528

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.02		0.0098		30,452.00		298

				31708		ШПАТЛЕВКА		Т		0.05		0.0245		1,600,000		39,200

				E62-25-1		ОГРУНТОВКА ФАСАДОВ: ПРОСТЫХ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ		100М2		0.49

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		4.29		2.1021		8,952.62		18,819

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.01		0.0049		30,452.00		149

				31430		ГРУНТОВКА		Т		0.0161		0.007889		10,000,000		78,890

				E15-4-14-3		ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ВОДОЭМУЛЬСИОННАЯ		100М2		0.49

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		6.74		3.3026		8,952.62		29,567

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.05		0.0245		30,452.00		746

				31054		КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ		Т		0.038		0.01862		8,760,000		163,111

				E15-4-12-3		ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ВОДОЭМУЛЬСИОННАЯ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		9.59		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.05		0		30,452.00		0

						РАСТВОР М100		М3		0.06		0		425,000		0

				31054		КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ		Т		0.038		0		8,760,000		0

				E62-19-1		ОКРАСКА ИЗВЕСТКОВЫМИ СОСТАВАМИ ФАСАДОВ ПРОСТЫХ ПО: ШТУКАТУРКЕ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ С ШПАТЛЕВКОЙ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		18.46		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.03		0		30,452.00		0

				30652		ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1		Т		0.0182		0		5,000,000		0

				31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.0245		0		1,600,000		0

				E15-4-50-1 ШHК.ДОП.6		ОТДЕЛКА ФАСАДОВ ДЕКОРАТИВНЫМ ПОКРЫТИЕМ «ХОПЕР» ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ С ЛЕСОВ И ЗЕМЛИ:ОДНОТОННОЕ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		51.28		0		8,952.62		0

				01572		ПИСТОЛЕТЫ-РАСПЫЛИТЕЛИ		МАШ-Ч		16.06		0		599.61		0

				02515		АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ МОЩНОСТЬЮ 1 КВТ		МАШ-Ч		16.06		0		2,213.75		0

				29930		РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ДЕКОРАТИВНЫЙ "ХОПЕР"		КГ		80		0		3,700		0

				31054		КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ		Т		0.0538		0		8,760,000		0

				31434		ГРУНТОВКА		Т		0.018		0		10,000,000		0

				38726		КОЛЕР		КГ		1		0		40,000		0

				E62-21-10		ПРОСТАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ФАСАДОВ С ПОД ГОТОВКОЙ И РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 % С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		61.56		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.1		0		30,452.00		0

				31085		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.0145		0		25,200,000		0

				31651		ОЛИФА, РАСТВОРИТЕЛ, РАЗБАВИТЕЛ		Т		0.0101		0		11,750,000		0

				31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.0405		0		1,600,000		0

				E8-7-2-1		ЛЕСА ПРИ ВЫСОТЕ ПОМЕЩЕНИЙ ДО 6 М		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		70.2		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.18		0		30,452.00		0

				44082		ДЕТАЛИ ДЕРЕВЯННЫЕ ЛЕСОВ		М3		0.008		0		900,000		0

				51622		ЩИТЫ НАСТИЛА ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ		М2		5.5		0		90,000		0

				63944		ДЕТАЛИ ЛЕСОВ СТАЛЬНЫЕ		Т		0.029		0		3,250,000		0

				E8-7-1-2		УСТАНОВКА И РАЗБОРКА НАРУЖНЫХ ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16 М ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ ПРОЧИХ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		43.5		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.07		0		30,452.00		0

				44082		ДЕТАЛИ ДЕРЕВЯННЫЕ ЛЕСОВ		М3		0.009		0		900,000		0

				51622		ЩИТЫ НАСТИЛА ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ		М2		3.4		0		90,000		0

				63944		ДЕТАЛИ ЛЕСОВ СТАЛЬНЫЕ		Т		0.035		0		3,250,000		0

				E62-35-2		ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК И ОГРАД ЗА ДВА РАЗА		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		80.73		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.01		0		30,452.00		0

				31085		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.0136		0		25,200,000		0

				31651		ОЛИФА, РАСТВОРИТЕЛ, РАЗБАВИТЕЛ		Т		0.007		0		11,750,000		0

				E15-4-30-4		МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК, ТРУБ, ПЕРЕПЛЕТОВ И Т.П. ЗА  ДВА РАЗА		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		71.06		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.03		0		30,452.00		0

				31066		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.0246		0		25,200,000		0

				31392		ОЛИФА, РАСТВОРИТЕЛ, РАЗБАВИТЕЛ		КГ		2.7		0		11,750		0

						ПРИБОРЫ ДВЕРНЫЕ ПЕТЛИ		ШТ		0				25,000		0

				E9-8-2-1		РУЧНАЯ ЭЛЕКТРОДУГОВАЯ СВАРКА СТЫКОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ ПРИ ТОЛЩИНЕ СВАРИВАЕМОЙ СТАЛИ ММ, ДО: 6		10М		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		11.58		0		8,952.62		0

				01147		МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		3.47		0		641.41		0

				02016		УСТАНОВКА ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ		МАШ-Ч		4.63		0		2,574		0

				15211		ЭЛЕКТРОДЫ		КГ		4.38		0		13,500		0

				44897		ШЛИФКРУГИ		ШТ		0.0396		0		10,000		0

				Ц08-02-396-22		КОРОБА ПЛАСТМАССОВЫЕ ШИРИНОЙ 120ММ		100М		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		26.46		0		8,952.62		0

						ДЮБЕЛЬ		10ШТ		40		0		2,000.00		0

						КОРОБА ПЛАСТМАССОВЫЕ ШИРИНОЙ 120ММ		М		101.7		0		46,200		0

				E7-1-54-15		УСТРОЙСТВО ИЗ КОЛЮЧЕЙ ПРОВОЛОКИ ПО ГОТОВЫМ КОНСТРУКЦИЯМ		100М		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		0.599		0		8,952.62		0

				47804		ПРОВОЛОКА КОЛЮЧАЯ		М		100.5		0		4,000.00		0

																		№		РЕГИОНЫ		Прочие затраты подрядчика (Пп)		без		сотстрахом 12%

						ВСЕГО ЗАТРАТ:												1		РЕСПУБЛИКА УЗБ		21.06%		11329.14		12688.64		17.27%

						ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ		ЧЕЛ-ЧАС								113		2		КР		24.25%		11655.72		13054.41		17.27%

						ЗАРПЛАТА (В Т.Ч. СОЦСТРАХ)		СУМ								1,010,442		3		Г.Ташкент		17.27%		12646.34		14163.90		17.27%		10695.76		3%

						ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		СУМ								4,173				ОБЛАСТИ

						СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ		СУМ								2,529,316		1		Ташкентская об		22.82%		13543.65		15168.89		17.27%		10695.76		3%

						ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		СУМ		3.00%						75,879		2		Андижанская об		28.31%		10525.87		11788.97		17.27%		8952.62		3%

						ВСЕГО		СУМ								3,619,810		3		Бухарская об		24.65%		9018.49		10100.71		17.27%		9490.07		2%

																		4		Джизакская об		24.69%		8515.94		9537.85		17.27%		9145.33		3%

																		5		Кашадарьинская об		24.15%		9933.45		11125.46		17.27%		11125.46		5%

						ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПОДРЯЧИКА		СУМ		17.27%						625,141		6		Наманганская об		30.29%		8633.72		9669.77		17.27%		8952.62		3%

						ИТОГО		СУМ								4,244,951		7		Навоийская об		23.35%		12384.85		13871.03		17.27%		8,600		3%

																		8		Самаркандская об		18.11%		8178.37		9159.77		17.27%		9145.33		3%

				120.00%		ИТОГО С НДС		СУМ		20%						5,093,942		9		Сурхандарьинская об		22.28%		12015.63		13457.51		17.27%		10695.76		3%

																		10		Сырдарьинская об		26.14%		10829.97		12129.57		17.27%		9145.33		3%

																		11		Ферганская об		20.92%		9601.72		10753.93		17.27%		9027.48		3%

																		12		Хорезмская об		19.00%		7383.54		8269.56		17.27%		7686.24		3%

						Составил: ____________________________Насридинов Х.И.



&L&7ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС TNQURILISH 5.0&C &R&7 19-67-78

&L&7 &CСтраница &P&R&7



цены на материалы

		НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: БАЗОВЫЕ СТАНЦИИ

		НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА:						AND5747 CS-2117 Мирабад.

		ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА НА

		Текущий ремонт аппаратной расположенной по адресу: Андижанская область, Алтынкульский р-н, Сув-юлдуз КФЙ, МФЙ Мирабад,  ср.школа № 15

		ОСНОВАНИЕ: Дефектный акт

		№№		РЕСУРС		ОБОСНОВАНИЕ		НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСА		ЕД.ИЗМ		КОЛ-ВО		ЦЕНА		СУММА

		1		2		3		4		5		6		7		8

		ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ

		1		00001				ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ С УЧЕТОМ СОЦСТРАХА		ЧЕЛ-Ч		112.8655		8,952.620		1,010,442

								ИТОГО								1,010,442

		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

								АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		0		42,323.45		0

								АВТОМОБИЛИ САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т		МАШ-Ч		0		38,924.05		0

								АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.07038		30,452.00		2,143

								АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.06664		30,452.00		2,029

								БУЛЬДОЗЕРЫ		МАШ-Ч		0		61,450.25		0

								ПИСТОЛЕТЫ-РАСПЫЛИТЕЛИ		МАШ-Ч		0		599.61		0

								АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ МОЩНОСТЬЮ 1 КВТ		МАШ-Ч		0		2,213.75		0

								МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		0		641.41		0

								МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		0		809.60		0

								МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		0		809.60		0

								УСТАНОВКА ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ		МАШ-Ч		0		2,574.28		0

								КОТЛЫ  БИТУМНЫЕ  ПЕРЕДВИЖНЫЕ  400  Л		МАШ-Ч		0		2,347.84		0

								ГОРЕЛКИ		МАШ-Ч		0		80.96		0

								ШУРУПОВЕРТЫ		МАШ-Ч		0		411.13		0

								БЕНЗОПИЛЫ		МАШ-Ч		0		462.88		0

								ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		0		459.20		0

								ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ		МАШ-Ч		0		666.54		0

								ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		0		666.54		0

								НОЖНИЦЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		0		293.30		0

								ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ		МАШ-Ч		0		411.12		0

								СТАНОК ФАЛЬЦЕПРОКАТНЫЙ		МАШ-Ч		0		5,376.25		0

								ИТОГО		СУМ						4,173

		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ

		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ

				16070				ШЛАКОБЛОКИ		М3		0		224,208.00		0		3980		0.016		248750

				05377				ПРОФНАСТИЛ ОЦИНКОВАННЫЙ 0,4-0,5 или  МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА		М2		0		58,000.00		0		ташкент		48000.00

								ЖЕЛОБА, КОНЬКИ, ЕНДОВЫ, СНЕГОДЕРЖАТЕЛИ И Т.П.		М		0		28,300.00		0

								РАСТВОР М100		М3		0.5476		425,000.00		232,730

				29930				РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ДЕКОРАТИВНЫЙ "ХОПЕР"		КГ		0		3,700.00		0

				29109				АЛЮМИНИЕВЫЕ КОМПОЗИТНЫЕ ПАНЕЛИ ОГНЕСТОЙКИЕ		М2		0.6		38,000.00		22,800

				29160				ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ		ШТ		14.4		250.00		3,600

				40955				АНКЕРНЫЕ БОЛТЫ С ГАЙКАМИ		Т		0		10,750,000.00		0

				29161				АНКЕРНЫЕ БОЛТЫ		ШТ		1.2		800.00		960

				29840				УГОЛОК НАРУЖНЫЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА		ШТ		0.98		4,500.00		4,410

				29841				УГОЛОК ВНУТРЕННИЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА		ШТ		0.98		4,500.00		4,410

				29842				СОЕДИНИТЕЛЬ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА		ШТ		5.6		4,500.00		25,200

				29843				ЗАГЛУШКА ТОРЦЕВАЯ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА		ШТ		2.24		4,500.00		10,080

				29962				ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60Х27Х0,6		М		0		7,800.00		0

				30032		С111-32		ШИФЕР		М2		0		22,750.00		0

				30383		С111-173		ГВОЗДИ ПРОВОЛОЧНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ ДЛЯ АСБЕСТОЦЕМЕНТНОЙ КРОВЛИ 4,5Х120 ММ		Т		0		10,000,000.00		0

				30389		С111-179		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1,6Х50 ММ		Т		0		10,000,000.00		0

				30407				ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ И ОТДЕЛОЧНЫЕ		Т		0		10,000,000.00		0

				45401				ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0		8,500,000.00		0

				19851				ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ ОЦИНКОВАНЫЕ, РАЗМЕРОМ 5Х45 ММ		Т		0		22,100,000.00		0

				19852				СТАЛЬ ОЦИНКОВАННАЯ В РУЛОНАХ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ, С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ		Т		0		10,200,000.00		0

				19853				КЛЯММЕРЫ ОЦИНКОВАННЫЕ		100ШТ		0		500.00		0

				19854				АНТИСЕПТИК		Л		0		5,000.00		0

				61151				ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 3Х70 ММ, ГОСТ 4028-63		КГ		0		10,000.00		0

				30485				ДЮБЕЛЬ		ШТ		0		1,000.00		0

				30546				ПРОФИЛЬ МОНТАЖНЫЙ		М		0.6		8,220.00		4,932

				44330				ПЕРЕПЛЕТЫ ОКОННЫЕ		М2		0		120,000.00		0

				44424				ПРИБОРЫ ОКОННЫЕ		КОМП		0		30,000.00		0

				30626				БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ АЛЮМИНИЯ		М2		0		598,800.00		0

				30652		С111-253		ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1		Т		0		5,000,000.00		0

				30795				ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ 6Х30 ММ		10 ШТ		3.682		2,000.00		7,364

				30818				ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ 4,8X35		ШТ		0		350.00		0

				30819				ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ 4,8Х80 ММ		ШТ		0		450.00		0

				31054				КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ		Т		0.01862		8,760,000.00		163,111

				31066				КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT LUX		Т		0		25,200,000.00		0

				31085				КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT LUX		Т		0.000644		25,200,000.00		16,229

				31392				ОЛИФА, РАСТВОРИТЕЛ, РАЗБАВИТЕЛ		КГ		0		11,750.00		0

								ГРУНТОВКА		Т		0.007889		10,000,000.00		78,890

								ГРУНТОВКИ		Т		0		10,000,000.00		0

				31478				ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛИНОЙ 65 ММ		ШТ		0		1,000.00		0

				31650		С111-627		ОЛИФА, РАСТВОРИТЕЛ, РАЗБАВИТЕЛ		Т		0		11,750,000.00		0

				31651		С111-628		ОЛИФА, РАСТВОРИТЕЛЬ, РАЗБАВИТЕЛЬ		Т		0.0058967		11,750,000.00		69,286

				31655		С1610-1124		ОЛИФА, РАСТВОРИТЕЛЬ, РАЗБАВИТЕЛЬ		Т		0		11,750,000.00		0

				31684		С1610-1140		КЛЕЙ МАЛЯРНЫЙ ЖИДКИЙ		КГ		0		13,000.00		0

				31688		С1610-1043		КЛЕЙ ДЛЯ ЛИНОЛИУМА LG HYLIS		КГ		5.95		39,300.00		233,835

				31708		С1113-196		ШПАТЛЕВКА УНИВЕРСАЛЬНЫЕ АКРИЛОВЫЕ		Т		0.0245		1,600,000.00		39,200

				31710				ШПАТЛЕВКА УНИВЕРСАЛЬНЫЕ АКРИЛОВЫЕ		Т		0.0254448		1,600,000.00		40,712

				31934		С111-9018		БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ РУЛОННЫЙ МАТЕРИАЛ "ИЗОЛ", "ФОЛЬГАИЗОЛ",  "ПОЛИИЗОЛ" ТОЛЬШИНОЙ НЕ МЕНЕЕ 3 ММ		М2		0		16,500.00		0

				32035		С111-9876		ЛИНОЛЕУМ ОГНЕСТОЙКИЕ ТИПА LG HYLIS		М2		12.138		85,000.00		1,031,730

				32104		С111-594		МАСТИКА		Т		0		5,500,000.00		0

				32136		С1610-1063		МАСТИКА		Т		0		5,500,000.00		0

				32501		С111-782		ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК		Т		0		6,200,000.00		0

								ПРОВОЛОКА		Т		0		5,750,000.00		0

				33205		С111-874		СЕТКА РАБИЦА		М2		0		9,300.00		0

				33729				СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,5ММ (ЕСЛИ ПО КРОВЛЯМ КОНКИ, ЕНДОВЫ)		Т		0		8,500,000.00		0

				33732		С111-9351		СТАЛЬ ОЦИНКОВАННАЯ ЛИСТОВАЯ ТОЛЩИНА ЛИСТА 0,5 ММ		Т		0		8,500,000.00		0

				63498				ГИЛЬЗЫ СТАЛЬНЫЕ С ФЛАНЦАМИ		Т		0		39,000,000.00		0

				33835				ШВЕЛЛЕРЫ, МАРКА СТАЛИ ВСТ3ПС5 N 12		Т		0		4,482,400.00		0

				34287		С111-623		МЫЛО ТВЕРДОЕ ХОЗЯЙСТВЕННОЕ 72%		ШТ		0		3,000.00		0

				35100		С111-1480		ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 3,5Х35 ММ		Т		0.00004		17,000,000.00		680

								ЭЛЕКТРОДЫ		Т		0		13,500,000.00		0

				15211				ЭЛЕКТРОДЫ		КГ		0		13,500.00		0

				35391				ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С ОСТРЫМ КОНЦОМ ДЛИНОЙ 35 ММ		ШТ		36.82		250.00		9,205

				35538		С111-35538		ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25		М2		0		5,000.00		0

				35454				БРУСЬЯ ДЕРЕВЯННЫЕ		М3		0		2,200,000.00		0

				45024				ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД КРУГЛЫЕ		М3		0		900,000.00		0

								ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ВСЕЙ ДЛИНОЙ И ШИРИНОЙ		М3		0		2,200,000.00		0

								ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД		М3		0		2,200,000.00		0

				36167		С112-167		ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ИЗ БЕРЕЗЫ ИЛИ ЛИПЫ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 25, 32, 40 ММ, III СОРТА		М3		0		2,200,000.00		0

				81864				КЛИНЬЯ ДЕРЕВЯННЫЕ		ШТ		0		1,000.00		0

				83171				ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННАЯ ПОДЛОЖКА ПОД ПАРКЕТ ТОЛЩ.2ММ		М2		0		3,700.00		0

				85917				МНОГОСЛОЙНЫЕ ПАРКЕТНЫЕ ДОСКИ ТИПА TARKETT		М2		0		43,500.00		0

				32360				ПЛИТЫ ДРЕВЕСНОСТРУЖЕЧНЫЕ МНОГОСЛОЙНЫЕ И ТРЕХСЛОЙНЫЕ, МАРКА П-1 ТОЛЩИНОЙ 18-20 ММ		100М2		0		6,440,000.00		0

				38617		С1610-1005		ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ		КГ		0		40,000.00		0

				43121				КИРПИЧ		1000ШТ		0		1,500,000.00		0

				43231				КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.0113894		25,200,000.00		287,013

				43328				БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА		М2		0		518,300.00		0

				44070		С1113-9051		МАТЕРИАЛЫ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РУЛОННЫЕ "ИЗОЛ", "ФОЛЬГАИЗОЛ",  "ПОЛИИЗОЛ" ТОЛЬШИНОЙ НЕ МЕНЕЕ 3 ММ		М2		0		16,500.00		0

				44082		С112-9084		ДЕТАЛИ ДЕРЕВЯННЫЕ ЛЕСОВ		М3		0		900,000.00		0

				44109		С124-9180		ДЕТАЛИ ЗАКЛАДНЫЕ И НАКЛАДНЫЕ		Т		0		13,000,000.00		0

				44259		С111-9123		МАТЕРИАЛЫ РУЛОННЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ "ИЗОЛ", "ФОЛЬГАИЗОЛ",  "ПОЛИИЗОЛ" ТОЛЬШИНОЙ НЕ МЕНЕЕ 3 ММ		М2		0		16,500.00		0

				44346		С1610-1053		ПЛИНТУСЫ ДЛЯ ПОЛОВ ИЗ ПЛАСТИКАТА		М		14.14		9,800.00		138,572

				44423		С123-9155		ПРИБОРЫ ДВЕРНЫЕ		КОМПЛ		1		75,000.00		75,000

				44393				ПОЛОТНО ДВЕРНЫЕ		М2		0		800,000.00		0

								ПЕТЛЯ		ШТ		0		25,000.00		0

				44528		С111-9070		СЕТКА РАБИЦА		М2		0		9,300.00		0

								БЕТОН М100		М3		0		388,000.00		0

								БЕТОН М150		М3		0		400,000.00		0

								БЕТОН М200		М3		0		450,000.00		0

				45077				ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ		КГ		0		2,500.00		0

				51622		С1620-2004		ЩИТЫ НАСТИЛА ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ		М2		0		90,000.00		0

								ЩИТЫ ИЗ ДОСОК		М2		0		90,000.00		0

				63944		С113-9231		ДЕТАЛИ ЛЕСОВ СТАЛЬНЫЕ		Т		0		3,250,000.00		0

				75007				БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ		1000М2		0.0005643		50,000,000.00		28,215

								ШУРУП TN25		ШТ		0		84.00		0

				76853				ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ		КГ		0		22,100.00		0

				80625				ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ТИПА MAKROFLEKS, SOUDAL) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л		ШТ		0		27,000.00		0

				87882				БЛОКИ ДВЕРНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ		М2		0		850,000.00		0

				38726				КОЛЕР		КГ		0		40,000.00		0

				44897				ШЛИФКРУГИ		ШТ		0		10,000.00		0

				42384				СТОЛБЫ ПРОФИЛЬНЫЕ ВЫСОТОЙ ДО 2,2 М		ШТ		0		10,000.00		0

				29922				РЕЙКИ ПЛАСТИКОВЫЕ		М		0		4,000.00		0

				43960				ПАНЕЛИ ПЛАСТИКОВЫЕ		М2		0		15,000.00		0

				45010				ПАНЕЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СЕТЧАТЫЕ		М		0		63,000.00		0

				44395				ПОЛОТНО КАЛИТОК С ПЕТЛЯМИ И С ЗАМКОМ		ШТ		0		850,000.00		0

								ГИПСОКАРТОН ВЛАГОСТОЙКИЙ		М2		0		19,200.00		0

				47801				ТРУБЫ ВОДОСТОЧНЫЕ		М		0		18,800.00		0

				50781				СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ		Т		0		8,500,000.00		0

								КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ		Т		0		6,854,000.00		0		https://glotr.uz/p245783-katanka_8_0mm/

								ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		М3		0		50400		0

								СЕТКА АРМАТУРНАЯ (ПРОВОЛКА, КАТАНКА, КРУГ) ТОЛШИНОЙ ОТ 1ММ ДО 5ММ		Т		0		8,400,000.00		0

								ЛИСТЫ ГИПСОКАРТОННЫЕ ОГНЕСТОЙКИЕ		М2		0		15,840.00		0

								МАТЕРИАЛ ЗВУКОИЗОЛИРУЮЩИЙ		М3		0		214,320.00		0

								ЛЕНТЫ		М		0		1,000.00		0

								КАМЕННАЯ МЕЛОЧЬ М-300 ФРАКЦИИ 3-10ММ		М3		0		59500		0

				Л1				ЛЮК ЛК-1		ТН		0		7,500,000.00		0

								КОРОБА ПЛАСТМАССОВЫЕ ШИРИНОЙ 120 ММ		М		0		46,200.00		0

								ПРОКАТ ДЛЯ АРМИРОВАНИЯ Ж/Б КОНСТРУКЦИЙ КРУГЛЫЙ И ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ, ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ И ТЕРМОМЕХАНИЧЕСКИЙ, ТЕРМИЧЕСКИ УПРОЧНЕННЫЙ КЛАСС А-I ДИАМЕТРОМ 12 ММ		Т		0		8,400,000.00		0

								РЕШЕТКИ		ШТ		0		5,000.00		0

						С124-9210		АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ		Т		0		8,400,000.00		0

						47804		ПРОВОЛОКА КОЛЮЧАЯ		М		0		4,000.00		0

								ЦЕМЕНТ марки М400		Т		0.0018		640,000.00		1,152

								ИТОГО		СУМ						2,529,316

								ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		СУМ		3%				75,879

								ВСЕГО		СУМ						2,605,195

								ВСЕГО МАТЕРИАЛОВ		СУМ						2,605,195

								ВСЕГО		СУМ						3,619,810

								ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПОДРЯЧИКА		СУМ		17.27%				625,141

								ИТОГО		СУМ						4,244,951

						120%		ИТОГО С НДС		СУМ		20%				5,093,942

								Составил: ____________________________Насридинов Х.И.

						№		РЕГИОНЫ		Прочие затраты подрядчика (Пп)		сотстрахом

						1		РЕСПУБЛИКА УЗБ		21.06%		12688.6368

						2		КР		24.25%		13054.4064

						3		Г.Ташкент		17.27%		14163.9008

								ОБЛАСТИ

						1		Ташкентская об		22.82%		15168.888

						2		Андижанская об		28.31%		11788.9744

						3		Бухарская об		24.65%		10100.7088

						4		Джизакская об		24.69%		9537.8528

						5		Кашадарьинская об		24.15%		11125.464

						6		Наманганская об		30.29%		9669.7664

						7		Навоийская об		23.35%		13871.032

						8		Самаркандская об		18.11%		9159.7744

						9		Сурхандарьинская об		22.28%		13457.5056

						10		Сырдарьинская об		26.14%		12129.5664

						11		Ферганская об		20.92%		10753.9264

						12		Хорезмская об		19.00%		8269.5648



&Л&7 &ЦСтраница &С&П&7

https://glotr.uz/p245783-katanka_8_0mm/



VED

		НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: БАЗОВЫЕ СТАНЦИИ

		НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА:

		AND5747 CS-2117 Мирабад.

		ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ НА

		Текущий ремонт аппаратной расположенной по адресу: Андижанская область, Алтынкульский р-н, Сув-юлдуз КФЙ, МФЙ Мирабад,  ср.школа № 15

		ОСНОВАНИЕ:Дефектный акт

		№№		ОБОСНОВАНИЕ		НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И РЕСУРСОВ		ЕД.ИЗМ		КОЛ-ВО

		1		2		3		4		5

		0		E46-4-1-2		РАЗБОРКА ФУНДАМЕНТОВ БЕТОННЫХ		М3		0				0		0

		0		E46-4-1-4		РАЗБОРКА СТЕН КИРПИЧНЫХ		М3		0				0		0

		0		E46-4-1-5		РАЗБОРКА СТЕН ШЛАКОБЛОЧНЫХ И Т.П.		М3		0				0		0

				E47-1-1-4		ОЧИСТКА УЧАСТКА ОТ МУСОРА		100М2		0				0		0

		0		E58-1-2		РАЗБОРКА СТРОПИЛ СО СТОЙКАМИ И ПОДКОСАМИ ИЗ ДОСОК		100М2		0

		0		E58-3-1		РАЗБОРКА МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ И ОБДЕЛОК ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ		100М		0				0		0

		0		E46-4-8-1		РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ		100М2		0				0		0

		0		E46-4-8-2		РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ		100М2		0				0		0

		0		E46-4-8-4		РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ ВОЛНИСТЫХ И ПОЛУВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ		100М2		0				0		0

		0		E46-4-8-3		РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ПЛИТ И ЧЕРЕПИЦЫ		100М2		0				0		0

		0		E58-17-4		РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ ВОЛНИСТЫХ И ПОЛУВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ		100М2		0

		0		E58-17-14 ШHК.ДОП.6		РАЗБОРКА ВЫРАВНИВАЮЩИХ ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК, ПО БЕТОННОМУ ОСНОВАНИЮ, ТОЛЩИНОЙ В ММ, ДО 30		100М2		0				0		0

		0		E1-2-57-1		РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 1		100М3		0

		0		E31-А36-1		ПОГРУЗКА МУСОРА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ		Т		0				0		0

		0		E31-А26-2		РАЗГРУЗКА МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ		Т		0				0		0

		0		C310-1010		ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЕМ НА 10 КМ, КЛАСС ГРУЗА 1		Т		0				0		0

		0		E1-2-61-1		ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 1		100М3		0

		0		E6-1-1-1		УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ		100М3		0

		0		E6-1-1-5		УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ПОД КОЛОННЫ ОБЪЕМОМ ДО 3 М3		100М3		0

		0		E6-1-35-2		УСТРОЙСТВО ПОЯСОВ БЕЗ ОПАЛУБКИ Б=12,5		100М3		0

				E11-1-2-4		УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЩЕБЕНОЧНЫХ		М3		0

				E6-1-1-22		УСТРОЙСТВО ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПРИ ШИРИНЕ ПОВЕРХУ ДО 1000 ММ С ОПАЛУБКОЙ		100М3		0

		0		E12-2-2-2 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧА И БЕТОНА		100М2		0

		0		E10-1-2-1		УСТАНОВКА СТРОПИЛ		М3		0

		0		E10-1-10-1		УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСА ИЗ БРУСЬЕВ		М3		0

		0		E58-12-3		УСТРОЙСТВО ОБРЕШЕТКИ С ПРОЗОРАМИ ИЗ ДОСОК И БРУСКОВ ПОД КРОВЛЮ ИЗ: АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ		100М2		0

		0		E58-12-2		УСТРОЙСТВО ОБРЕШЕТКИ С ПРОЗОРАМИ ИЗ ДОСОК И БРУСКОВ ПОД КРОВЛЮ ИЗ: ЛИСТОВОЙ СТАЛИ		100М2		0				0		0

		0		E12-3-4-1 ШHК.ДОП.10		УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ ПРОФНАСТИЛА, МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ		100 М2		0

		0		E12-1-7-1		УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ИЗ ВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ С ОБРЕШЕТКОЙ		100М2		0

		0		E12-1-7-3		УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ИЗ ВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ БЕЗ ОБРЕШЕТКИ		100М2		0				0		0

		0		E58-6-1		РЕМОНТ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ ПОКРЫТИЯ ИЗ АСБОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ: ОБЫКНОВЕННОГО ПРОФИЛЯ		100М2		0				0		0

		0		E58-7-1 ШHК.ДОП.3		РЕМОНТ ОТДЕЛЬНЫМИ МЕСТАМИ РУЛОННОГО ПОКРЫТИЯ С ПРОМАЗКОЙ БИТУМНЫМИ СОСТАВАМИ: С ЗАМЕНОЙ 1 СЛОЯ		100М2		0				0		0

		0		E10-1-3-1		УСТРОЙСТВО СЛУХОВЫХ ОКОН		1МЕСТО		0				0		0

		0		E12-2-4-1 ШHК.ДОП.3		УСИЛЕНИЕ РУЛОННЫХ ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ В МЕСТАХ ПРИМЫКАНИЯ К АНКЕРАМ В ВИДЕ ТРУБ ПРИ ДИАМЕТРЕ ДО 200 ММ НА ПЕРВЫЙ СЛОЙ		10 ПРИМЫКАНИЙ		0				0		0

		0		E12-2-4-5 ШHК.ДОП.3		УСИЛЕНИЕ РУЛОННЫХ ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ В МЕСТАХ ПРИМЫКАНИЯ К ВЫСТУПАЮЩИМ МЕТАЛЛИЧЕСКИМ КОНСТРУКЦИЯМ, /АМС/ ПРОХОДЯЩИМ ЧЕРЕЗ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ		10 ПРИМЫКАНИЙ		0				0		0

		0		E12-2-1-2 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ		100М2		0				0		0

		0		E12-2-2-5		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНАХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПРИМИНИТЕЛЬНО К ЦОКОЛЮ И К СТОЕК КОНТЕЙНЕРА ФУНДАМЕНТУ		100М2		0				0		0

		0		E58-23-1		УСТАНОВКА СТАЛЬНОЙ ГИЛЬЗЫ И ФАРТУКА ПРИ ОБДЕЛКЕ МЕСТ ПРИМЫКАНИЯ МЯГКОЙ КРОВЛИ		1МЕСТО		0				0		0

		0		E12-1-17-1		УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ ТОЛЩИНОЙ 15 ММ		100М2		0				0		0

		0		E12-1-17-2 К=5		УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ НА КАЖДЫЙ 1 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ К [12 01 017 01] ЗА 85 PАЗ		100М2		0				0		0

		0		E58-16-9		РЕМОНТ ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКИ ПЛОЩАДЬЮ ЗАДЕЛКИ ДО: 1,0 М2		100МЕСТ		0				0		0

		0		E12-1-21-1 ШHК.ДОП.1		УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ПЛОСКИХ ИЗ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОГО НАПЛАВЛЯЕМОГО РУЛОННОГО МАТЕРИАЛА НА МАСТИКЕ ПЕРВЫЙ СЛОЙ ПОДКЛАДОЧНЫЙ		100М2		0				0		0

		0		E12-1-21-2 ШHК.ДОП.1		УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ПЛОСКИХ ИЗ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОГО НАПЛАВЛЯЕМОГО РУЛОННОГО МАТЕРИАЛА НА МАСТИКЕ ВТОРОЙ СЛОЙ НАКРЫВОЧНЫЙ		100М2		0				0		0

		0		E12-1-21-3 ШHК.ДОП.1		УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ПЛОСКИХ ИЗ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОГО НАПЛАВЛЯЕМОГО РУЛОННОГО МАТЕРИАЛА МАСТИКЕ ВТОРОЙ СЛОЙ НАКРЫВОЧНЫЙ НА СУХО		100М2		0				0		0

		0		E12-1-4-4		УСТРОЙСТВО ПРИМЫКАНИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ НАПЛАВЛЯЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ К СТЕНАМ И ПАРАПЕТАМ ВЫСОТОЙ ДО 600 ММ БЕЗ ФАРТУКОВ		100М		0

		0		E12-1-10-1		УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ [БРАНДМАУЭРЫ, ПАРАПЕТЫ, СВЕСЫ И Т.П.] ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ		100М2		0				0		0

				E12-3-5-1 ШHК.ДОП.8		УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ПРИМЕНИТЕЛЬНО ДЛЯ НАВЕСНОГО КОЗЫРЬКА		100 М2		0

		0		E12-1-9-2		УСТРОЙСТВО ЖЕЛОБОВ ПОДВЕСНЫХ		100М		0

				E12-1-8-3 ШHК.ДОП.6		НАВЕСКА ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ИЗ КИРПИЧА ИЛИ ЛЕГКОГО БЕТОНА, ДИАМЕТРОМ ДО:140 ММ		100М		0

		0		E6-1-1-15		УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТНЫХ ПЛИТ БЕТОННЫХ ПЛОСКИХ		100М3		0

		0		Е7-1-54-12		УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАД ПО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМ СТОЛБАМ БЕЗ ЦОКОЛЯ ИЗ СЕТЧАТЫХ ПАНЕЛЕЙ ВЫСОТОЙ ДО 2,2 М		100М		0				0		0

		0		Е7-1-55-9		УСТРОЙСТВО КАЛИТОК БЕЗ УСТАНОВКИ СТОЛБОВ ПРИ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАДАХ И ОГРАДАХ ИЗ ПАНЕЛЕЙ		100ШТ		0				0		0

		0		E68-23-1		РЕМОНТ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ: МЕЛКИХ		М2		0

		0		E53-16-1 ШHК.ДОП.6		РЕМОНТ КЛАДКИ СТЕН ОТДЕЛЬНЫМИ МЕСТАМИ: КИРПИЧНОЙ		М3		0				0		0

		0		E54-3-2		РАЗБОРКА ПОДШИВКИ ПОТОЛКОВ: ЧИСТОЙ ИЗ ФАНЕРЫ		100М2		0				0		0

		0		E54-3-4		РАЗБОРКА ПОДШИВКИ ПОТОЛКОВ ИЗ ДЕКОРАТИВНЫХ ПЛАСТИКОВЫХ ПАНЕЛЕЙ		100М2		0				0		0

		0		E54-3-5		РАЗБОРКА ПОДШИВКИ ПОТОЛКОВ ИЗ ПАНЕЛЕЙ МДФ		100М2		0				0		0

		0		E15-7-1-6 ШHК.ДОП.2		УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДОК С ОДИНАРНЫМ МЕТАЛЛИЧЕСКИМ КАРКАСОМ И ОДНОСЛОЙНОЙ ОБШИВКОЙ ГИПСОКАРТОННЫМИ ПЛИТАМИ С ОБЕИХ СТОРОН. ПЕРЕГОРОДКИ С ШАГОМ СТОЕЧНЫХ ПРОФИЛЕЙ 400ММ, ГЛУХИЕ ВЫСОТОЙ ДО 6,0 М		М2		0

		0		E15-7-17-4		ОБЛИЦОВКА КАРКАСОВ ПАНЕЛЯМИ ДЕКОРАТИВНЫМИ ПЛАСТИКОВЫМИ С УСТРОЙСТВОМ КАРКАСА БЕЗ ОТНОСА ОТ ПОТОЛКА		100М2		0				0		0

		0		E63-12-3		РЕМОНТ ПОТОЛКОВ ОБЛИЦОВАННЫХ ГИПСОКАРТОННЫМИ ЛИСТАМИ ПЛОЩАДЬЮ РЕМОНТИРУЕМЫХ МЕСТ		100М2		0				0		0

				Е8-3-2-1		КЛАДКА СТЕН ИЗ ЛЕГКОБЕТОННЫХ КАМНЕЙ БЕЗ ОБЛИЦОВКИ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М		М3		0				0		0

		0		E53-20-4		КЛАДКА ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ СТЕН ПРОЕМОВ: ВНУТРЕННИХ		100М3		0				0		0

		0		E46-2-9-2		ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН И ПОТОЛКОВ		100М2		0				0		0

				E8-2-7-1		АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ СТЕН И ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЙ		Т		0

				E15-2-1-1		УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН ФАСАДОВ		100М2		0				0		0

		0		E15-2-16-1		ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ		100М2		0				0		0

		0		E15-2-16-2		ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ		100М2		0				0		0

		0		E46-3-7-3		ПРОБИВКА ПРОЕМОВ В КОНСТРУКЦИЯХ ИЗ КИРПИЧА		М3		0

		0		E55-9-4 ШHК.ДОП.5		ПРОБИВКА ПРОЕМОВ СО СПЛОШНЫМ ВЫРАВНИВАНИЕМ ОТКОСОВ В ПЕРЕГОРОДКАХ: КИРПИЧНЫХ		100М2		0				0		0

		0		E20-2-3-9		УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ [РР] НОМЕР 5 РАЗМЕР 200Х600 ММ		РЕШЕТКА		0

		0		E15-2-36-1		ШТУКАТУРКА ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА УЛУЧШЕННАЯ СТЕН		100М2		0				0		0

		0		E15-2-36-2		ШТУКАТУРКА ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА УЛУЧШЕННАЯ ПОТОЛКОВ		100М2		0				0		0

		0		E61-2-9		РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ВНУТРЕННИХ СТЕН ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ: ДО 10 М2		100М2		0				0		0

		0		E61-2-11		РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ВНУТРЕННИХ СТЕН ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ: БОЛЕЕ 10 М2		100М2		0				0		0

		0		E61-4-9		РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ПОТОЛКОВ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ: ДО 10 М2		100М2		0				0		0

		0		E61-4-11		РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ПОТОЛКОВ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ: БОЛЕЕ 10 М2		100М2		0				0		0

		0		E61-7-1		РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ОТКОСОВ		100М2		0				0		0

		0		E61-10-3		РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ГЛАДКИХ ФАСАДОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ: ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ БОЛЕЕ 5 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ		100М2		0.21				0		0

		0		E61-10-1		РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ГЛАДКИХ ФАСАДОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ: ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ ДО 5 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ		100М2		0				0		0

		0		E61-10-2		РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ГЛАДКИХ ФАСАДОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ: ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ ДО 5 М2 ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ 10 ММ (3 РАЗА)		100М2		0

		0		E15-4-24-8		ПРОСТАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ		100М2		0				0		0

		0		E15-4-24-9		ПРОСТАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ ПОТОЛКОВ		100М2		0				0		0

		0		E15-4-25-8		УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН		100М2		0				0		0

		0		E15-4-25-9		УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ ПОТОЛКОВ		100М2		0				0		0

		0		E62-2-4		ПРОСТАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ СТЕН, ШПАТЛЕВКОЙ И С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 %		100М2		0				0		0

		0		E62-3-4		ПРОСТАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОТОЛКОВ, С ШПАТЛЕВКОЙ И С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35		100М2		0				0		0

		0		E62-7-6		УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ СТЕН ЗА ДВА РАЗА, ШПАТЛЕВКОЙ И С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 %		100М2		0.394				0		0

		0		E62-8-6		УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОТОЛКОВ ЗА ДВА РАЗА, С ШПАТЛЕВКОЙ И С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35		100М2		0.119				0		0

		0		E15-4-5-3		ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН СО ШПАТЛЕВКОЙ		100М2		0				0		0

		0		E15-4-5-4		ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ ПОТОЛКОВ СО ШПАТЛЕВКОЙ		100М2		0				0		0

		0		E62-16-6		ОКРАШИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ: РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 % И С ШПАТЛЕВКОЙ		100М2		0				0		0

		0		E62-17-6		ОКРАШИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ: РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 % И С ШПАТЛЕВКОЙ		100М2		0				0		0

		0		E56-9-4		ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ:		100ШТ		0				0		0

		0		E56-9-3		ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В ДЕРЕВЯННЫХ СТЕНАХ:		100ШТ		0				0		0

		0		E56-9-5 ШHК.ДОП.5		ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ: С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ		100ШТ		0				0		0

		0		E56-9-7 ШHК.ДОП.8		ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ ВРУЧНУЮ В ОТКОСАХ: АЛЮМИНИЕВЫХ		100КОРОБ		0				0		0

		0		E56-1-3		ДЕМОНТАЖ ОКОННЫХ КОРОБОК: В РУБЛЕНЫХ СТЕНАХ		100ШТ		0				0		0

		0		E56-1-4 ШHК.ДОП.5		ДЕМОНТАЖ ОКОННЫХ КОРОБОК: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ		100ШТ		0				0		0

		0		E56-1-6 ШHК.ДОП.8		ДЕМОНТАЖ АЛЮМИНИЕВЫХ ОКОННЫХ КОРОБОК В СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ ВРУЧНУЮ		100КОРОБ		0				0		0

		0		E56-2-1		СНЯТИЕ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ: НЕОСТЕКЛЕННЫХ		100М2		0				0		0

		0		E56-2-1		СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН		100М2		0

		0		E56-21-1		УСТАНОВКА ПОЛОТЕН: НАРУЖНЫХ КРОМЕ БАЛКОННЫХ		100ШТ		0

		0		E9-4-14-1 ШHК.ДОП.4		УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ С ПОДГОТОВОКЙ ПРОЕМА И УСТАНОВКОЙ НАКЛАДНЫХ И ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 2,5М2		М2		0				0		0

		0		E9-4-14-2 ШHК.ДОП.4		УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ С ПОДГОТОВОКЙ ПРОЕМА И УСТАНОВКОЙ НАКЛАДНЫХ И ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 2,5М2		М2		0				0		0

		0		E9-4-14-3 ШHК.ДОП.4		УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ В ПОДГОТОВЛЕННЫЕ ПРОЕМЫ ПЛОЩАДЬЮ ДО 2,5М2		М2		0				0		0

		0		E9-4-14-4 ШHК.ДОП.4		УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ В ПОДГОТОВЛЕННЫЕ ПРОЕМЫ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 2,5М2		М2		0				0		0

		0		E10-1-37-1 ШHК.ДОП.11		УСТАНОВКА АЛЮМИНИЕВЫХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ДО 3 М2		100М2		0				0		0

		0		E10-1-37-2 ШHК.ДОП.11		УСТАНОВКА АЛЮМИНИЕВЫХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ БОЛЕЕ 3 М2		100М2		0				0		0

		0		E10-1-36-5 ШHК.ДОП.11		УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ АЛЮМИНИЯ		100М2		0				0		0

		0		E56-12-1		СМЕНА ДВЕРНЫХ ПРИБОРОВ: ПЕТЛИ		100ШТ		0				0		0

		0		E56-12-5		СМЕНА ДВЕРНЫХ ПРИБОРОВ: ЗАМКИ ВРЕЗНЫЕ		100ШТ		0.01				0		0

		0		E56-12-6		СМЕНА ДВЕРНЫХ ПРИБОРОВ: ЗАМКИ НАКЛАДНЫЕ		100ШТ		0				0		0

		0		E69-27-3		СНЯТИЕ ЛАКОКРАСОЧНОГО ПОКРЫТИЯ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ: С МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ		М2		0				0		0

		0		E62-29-2		ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ДВА РАЗА (Контейнера и двери металлические		100М2		0.04				0		0

		0		E62-28-2		ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КРОВЕЛЬ: ЗА ДВА РАЗА (КРЫШИ КОНТЕЙНЕРОВ)		100М2		0

		0		E15-4-30-2		МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2		100М2		0				0		0

		0		E62-4-4		ПРОСТАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ОКОН: С ПОДГОТОВКОЙ И РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ БОЛЕЕ 35 %		100М2		0				0		0

		0		E62-5-4		ПРОСТАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ДВЕРЕЙ: С ПОДГОТОВКОЙ И РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ БОЛЕЕ 35 %		100М2		0				0		0

		0		E68-12-5		РАЗБОРКА СТЯЖЕК		100М3		0				0		0

		0		E11-1-11-1		УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ		100М2		0

		0		E11-1-11-2 К=6		УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 11-01-011-01 ЗА 10 PАЗ		100М2		0

				E11-1-11-3		УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ		100М2		0				0		0

		0		E11-1-11-4 К=16		УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 11-01-011-03 ЗА 16 PАЗ		100М2		0				0		0

		0		E11-1-11-3		УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ		100М2		0				0		0

				E11-1-11-4 К=6		УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 11-01-011-03 ЗА 6 PАЗ		100М2		0				0		0

		0		E57-2-1		РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: ИЗ ЛИНОЛЕУМА И РЕЛИНА		100М2		0.119				0		0

		0		E57-3-1		РАЗБОРКА ПЛИНТУСОВ: ДЕРЕВЯННЫХ И ИЗ ПЛАСТМАССОВЫХ МАТЕРИАЛОВ		100М		0.14				0		0

		0		E57-10-3		ЗАДЕЛКА ВЫБОИН В ПОЛАХ ЦЕМЕНТНЫХ ПЛОЩАДЬЮ ДО: 1,0 М2		100МЕСТ		0.04

		0		E11-1-36-2		УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ЛИНОЛЕУМА НА КЛЕЕ		100М2		0.119				0		0

		0		E11-1-40-3 ШHК.ДОП.6		УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПЛАСТИКОВЫХ НА ВИНТАХ САМОНАРЕЗАЮЩИХ		100М		0.14				0		0

		0		E62-18-2		ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ: ПЛИНТУСОВ И ГАЛТЕЛЕЙ		100М2		0				0		0

		0		E15-1-94-1 ШHК.ДОП.9		ОБЛИЦОВКА ВНУТРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ДЕКОРАТИВНЫМИ ОГНЕСТОЙКИМИ ПАНЕЛЯМИ: СТЕН С УСТРОЙСТВОМ КАРКАСА ИЗ ЖЕСТЯНОГО ПРОФИЛЯ		100М2		0.006				0		0

		0		E15-1-94-3 ШHК.ДОП.9		ОБЛИЦОВКА ВНУТРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ДЕКОРАТИВНЫМИ И ОГНЕСТОЙКИМИ ПАНЕЛЯМИ: ПОТОЛКОВ С УСТРОЙСТВОМ КАРКАСА ИЗ ЖЕСТЯНОГО ПРОФИЛЯ		100М2		0				0		0

		0		E62-41-1		ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДОВ ОТ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫХ И МАСЛЯНЫХ КРАСОК: С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ		100М2		0				0		0

				E62-25-7		ШПАТЛЕВКА ФАСАДОВ: ПРОСТЫХ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ		100М2		0.49				0		0

				E62-25-1		ОГРУНТОВКА ФАСАДОВ: ПРОСТЫХ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ		100М2		0.49				0		0

				E15-4-14-3		ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ВОДОЭМУЛЬСИОННАЯ		100М2		0.49				0		0

		0		E15-4-12-3		ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ВОДОЭМУЛЬСИОННАЯ		100М2		0				0		0

		0		E62-19-1		ОКРАСКА ИЗВЕСТКОВЫМИ СОСТАВАМИ ФАСАДОВ ПРОСТЫХ ПО: ШТУКАТУРКЕ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ С ШПАТЛЕВКОЙ		100М2		0				0		0

		0		E15-4-50-1 ШHК.ДОП.6		ОТДЕЛКА ФАСАДОВ ДЕКОРАТИВНЫМ ПОКРЫТИЕМ «ХОПЕР» ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ С ЛЕСОВ И ЗЕМЛИ:ОДНОТОННОЕ		100М2		0				0		0

		0		E62-21-10		ПРОСТАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ФАСАДОВ С ПОД ГОТОВКОЙ И РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 % С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ		100М2		0				0		0

		0		E8-7-2-1		ЛЕСА ПРИ ВЫСОТЕ ПОМЕЩЕНИЙ ДО 6 М		100М2		0

		0		E8-7-1-2		УСТАНОВКА И РАЗБОРКА НАРУЖНЫХ ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16 М ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ ПРОЧИХ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ		100М2		0

		0		E69-7-1		УСТРОЙСТВО: ХОДОВ ДЛЯ КРОВЛИ /ТРАП/		100П.М		0

		0		E62-35-2		ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК И ОГРАД ЗА ДВА РАЗА		100М2		0

		0		E15-4-30-4		МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК, ТРУБ, ПЕРЕПЛЕТОВ И Т.П. ЗА  ДВА РАЗА		100М2		0

		0		E9-8-2-1		РУЧНАЯ ЭЛЕКТРОДУГОВАЯ СВАРКА СТЫКОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ ПРИ ТОЛЩИНЕ СВАРИВАЕМОЙ СТАЛИ ММ, ДО: 6		10М		0

		0		E10-1-39-5		УСТАНОВКА ЛЮКОВ В ПЕРЕКРЫТИЯХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 2 М2		100М2		0				0		0

		0		0		ЗАМОК НАВЕСНОЙ		КОМПЛ		0

		0		E9-3-29-1		МОНТАЖ ЛЕСТНИЦ		Т		0				0		0

		0		0		УСТРОЙСТВО КОНКИ, ЕНДОВЫ, РАЗЖЕЛОБКИ, СНЕГОДЕРЖАТЕЛЬ		М		0				0		0

		0		29922		РЕЙКИ ПЛАСТИКОВЫЕ ДЛЯ ОБЛИЦОВКИ ПЛАСТИКА		М		0				0		0

		0		E63-12-3		РЕМОНТ ПОТОЛКОВ ОБЛИЦОВАННЫХ ГИПСОКАРТОННЫМИ ЛИСТАМИ ПЛОЩАДЬЮ РЕМОНТИРУЕМЫХ МЕСТ		100М2		0				0		0

		0		Л1		ЛЮК ЛК-1 ПО ПРОЕКТУ		Т		0				0		0

		0		Ц08-02-396-22		КОРОБА ПЛАСТМАССОВЫЕ ШИРИНОЙ 120ММ		100М		0

		0		E7-1-54-15		УСТРОЙСТВО ИЗ КОЛЮЧЕЙ ПРОВОЛОКИ ПО ГОТОВЫМ КОНСТРУКЦИЯМ		100М		0

		СОСТАВИЛ ________________ Насридинов Х.И.



&L&7ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС TNQURILISH 5.0&R&7 19-67-78

&L&7 &CСтраница &P&R&7



Лист1

												пр		чч		т

		№		РЕГИОНЫ		Прочие затраты подрядчика (Пп)		без		сотстрахом 12%

		1		РЕСПУБЛИКА УЗБ		21.06%		11329.14		12688.64		17.27%

		2		КР		24.25%		11655.72		13054.41		17.27%

		3		Г.Ташкент		17.27%		12646.34		14163.90		17.27%		10695.76		3%

				ОБЛАСТИ

		1		Ташкентская об		22.82%		13543.65		15168.89		17.27%		10695.76		3%

		2		Андижанская об		28.31%		10525.87		11788.97		17.27%		8952.62		3%

		3		Бухарская об		24.65%		9018.49		10100.71		17.27%		9490.07		2%

		4		Джизакская об		24.69%		8515.94		9537.85		17.27%		9145.33		3%

		5		Кашадарьинская об		24.15%		9933.45		11125.46		17.27%		11125.46		5%

		6		Наманганская об		30.29%		8633.72		9669.77		17.27%		8952.62		3%

		7		Навоийская об		23.35%		12384.85		13871.03		17.27%		8,600		3%

		8		Самаркандская об		18.11%		8178.37		9159.77		17.27%		9145.33		3%

		9		Сурхандарьинская об		22.28%		12015.63		13457.51		17.27%		10695.76		3%

		10		Сырдарьинская об		26.14%		10829.97		12129.57		17.27%		9145.33		3%

		11		Ферганская об		20.92%		9601.72		10753.93		17.27%		9027.48		3%

		12		Хорезмская об		19.00%		7383.54		8269.56		17.27%		7686.24		3%





U M S TALABLARGA
MOS ALOQA OPERATORI









Локально ресурная ведомость на 16 объектов/AND5752 ТНК.xls
после экспертизы

																Приложения № ___ к

																Заказу №______

																к договору №191Д-19-ДУЗ

																от 26.07.2019г.

		СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ НА

		AND5752 CS-2147 Манак

		Текущий ремонт кровли базовой станции и помещение аппаратной расположенной по адресу: Андижанская область, Ходжаабадский р-н, п. Манак, ул. Гулистан, школа №5

		ОСНОВАНИЕ:Дефектный акт

		№		ОБОСНОВАНИЕ		НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И РЕСУРСОВ		ЕД.ИЗМ		КОЛ-ВО				ЦЕНА		СУММА

										НА ЕДИНИЦУ		ПО ПРОЕКТУ

		1		2		3		4		5		6		7		8

				РАЗДЕЛ: РАЗБОРКА И ДЕМОНТАЖ

		0		E46-4-1-2		РАЗБОРКА ФУНДАМЕНТОВ БЕТОННЫХ		М3		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		9.59		0		8,952.62		0

		0		01159		МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ		МАШ-Ч		5.68		0		809.60		0

		0		E46-4-1-4		РАЗБОРКА СТЕН КИРПИЧНЫХ		М3		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		8.24		0		8,952.62		0

		0		00001		МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ		МАШ-Ч		2.3		0		809.60		0

		0		E46-4-1-5		РАЗБОРКА СТЕН ШЛАКОБЛОЧНЫХ И Т.П.		М3		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		6.64		0		8,952.62		0

		0		01159		МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ		МАШ-Ч		1.54		0		809.60		0

		0		E47-1-1-4		ОЧИСТКА УЧАСТКА ОТ МУСОРА		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		3.91		0		8,952.62		0

		0		E58-1-2		РАЗБОРКА СТРОПИЛ СО СТОЙКАМИ И ПОДКОСАМИ ИЗ ДОСОК		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		22.68		0		8,952.62		0

		0		0		МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ		ТН		0.9		0		0.00		0

		0		E65-1-2		РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО: 63 ММ		100М		0.06

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		59.62		3.5772		8,952.62		32,025

		0		E46-4-8-1		РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		14.38		0		8,952.62		0

		0		E46-4-8-2		РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		8.58		0		8,952.62		0

		0		E46-4-8-4		РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ ВОЛНИСТЫХ И ПОЛУВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		15.9		0		8,952.62		0

		0		E58-17-4		РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ ВОЛНИСТЫХ И ПОЛУВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		24.39		0		8,952.62		0

		0		0		МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ		ТН		1.45		0		0.00		0

		0		E46-4-8-3		РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ПЛИТ И ЧЕРЕПИЦЫ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		55.52		0		8,952.62		0

		0		E58-17-14 ШHК.ДОП.6		РАЗБОРКА ВЫРАВНИВАЮЩИХ ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК, ПО БЕТОННОМУ ОСНОВАНИЮ, ТОЛЩИНОЙ В ММ, ДО 30		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		116.76		0		8,952.62		0

		0		E1-2-57-1		РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 1		100М3		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		118		0		8,952.62		0

		0		E31-А36-1		ПОГРУЗКА МУСОРА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ		Т		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		3.72		0		8,952.62		0

		0		E31-А26-2		РАЗГРУЗКА МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ		Т		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		0.28		0		8,952.62		0

		0		C310-1010		ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЕМ НА 10 КМ, КЛАСС ГРУЗА 1		Т		0

		0		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0.1052		0		8,952.62		0

		0		00163		АВТОМОБИЛИ САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т		МАШ-Ч		0.1052		0		38,924.05		0

				РАЗДЕЛ: ЗЕМЕЛЬНЫЕ И ФУНДАМЕНТНЫЕ РАБОТЫ

		0		E1-2-61-1		ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 1		100М3		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		88.5		0		8,952.62		0

		0		E6-1-1-1		УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ		100М3		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		180		0		8,952.62		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.13		0		30,452		0

		0		0		БЕТОН М100		М3		102		0		388,000		0

		0		E6-1-1-5		УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ПОД КОЛОННЫ ОБЪЕМОМ ДО 3 М3		100М3		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		785.88		0		8,952.62		0

		0		00112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		0.27		0		42,323.45		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.99		0		30,452		0

		0		0		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0.0238		0		8,500,000		0

		0		30652		ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1		Т		0.027		0		5,000,000		0

		0		0		ПРОВОЛОКА		Т		0.0061		0		5,750,000		0

		0		0		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД		М3		0.74		0		2,200,000		0

		0		45022		БЕТОН М200		М3		101.5		0		450,000		0

		0		0		ЩИТЫ ИЗ ДОСОК		М2		64.1		0		90,000		0

		0		С124-9210		АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ		Т		0				8,400,000		0

		0		E11-1-2-4		УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЩЕБЕНОЧНЫХ		М3		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		2.5		0		8,952.62		0

		0		01866		ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		0.93		0		666.54		0

		0		14352		КАМЕННАЯ МЕЛОЧЬ М-300 ФРАКЦИИ 3-10ММ		М3		0.11		0		59500		0

		0		0		ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		М3		1.19		0		50400		0

		0		E6-1-1-22		УСТРОЙСТВО ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПРИ ШИРИНЕ ПОВЕРХУ ДО 1000 ММ С ОПАЛУБКОЙ		100М3		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		446.04		0		8,952.62		0

		0		02016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		123.76		0		2,574.28		0

		0		30407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0.013		0		8,500,000		0

		0		30652		ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1		Т		0.025		0		5,000,000.00		0

		0		32524		КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ		Т		0.0303		0		6,854,000.00		0

		0		35310		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42		Т		0.13		0		13,500,000		0

		0		0		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ III СОРТА		М3		0.61		0		2,200,000.00		0

		0		44011		АРМАТУРА		Т		6.6		0		8,400,000.00		0

		0		0		БЕТОН		М3		101.5		0		450,000.00		0

		0		51619		ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ		М2		39.2		0		90,000.00		0		0

		0		E6-1-35-2		УСТРОЙСТВО ПОЯСОВ БЕЗ ОПАЛУБКИ Б=12,5		100М3		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		516.46		0		8,952.62		0

		0		00112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		0.27		0		42,323.45		0

		0		02016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		208.25		0		2,574.28		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		1.07		0		30,452		0

		0		0		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42		Т		0.25		0		13,500,000		0

		0		45013		БЕТОН М150		М3		101.5		0		400,000		0

		0		E6-1-1-15		УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТНЫХ ПЛИТ БЕТОННЫХ ПЛОСКИХ		100М3		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		116.82		0		8,952.62		0

		0		00112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		0.27		0		42,323		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.71		0		30,452		0

		0		30407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0.002		0		10,000,000		0

		0		45027		БЕТОН (КЛАСС ПО ПРОЕКТУ)		М3		102		0		450,000		0

		0		51620		ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 40 ММ		М2		3.6		0		90,000		0

				РАЗДЕЛ: КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

		0		E10-1-2-1		УСТАНОВКА СТРОПИЛ		М3		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		24.09		0		8,952.62		0

		0		01556		БЕНЗОПИЛЫ		МАШ-Ч		0.44		0		462.875		0

		0		0		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.22		0		30,452		0

		0		30407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0.0072		0		10,000,000		0

		0		32501		ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 1,8 КГ		Т		0.038		0		6,200,000		0

		0		0		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ВСЕЙ ДЛИНОЙ И ШИРИНОЙ		М3		1.05		0		2,200,000		0

		0		E10-1-10-1		УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСА ИЗ БРУСЬЕВ		М3		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		22.5		0		8,952.62		0

		0		00521		ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		0.23		0		459.2		0

		0		01556		БЕНЗОПИЛЫ		МАШ-Ч		0.33		0		462.875		0

		0		0		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.36		0		30,452		0

		0		0		БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ		Т		0.0075		0		10,750,000		0

		0		30407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0.003		0		10,000,000		0

		0		32502		ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 2,825 КГ		Т		0.0031		0		6,200,000		0

		0		0		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ВСЕЙ ДЛИНОЙ И ШИРИНОЙ		М3		1.06		0		2,200,000		0

		0		E12-2-2-2 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧА И БЕТОНА		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		29.9		0		8,952.62		0

		0		00913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0		2,347.84		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.25		0		30,452		0

		0		32104		МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ		Т		0.244		0		5,500,000		0

		0		E58-12-3		УСТРОЙСТВО ОБРЕШЕТКИ С ПРОЗОРАМИ ИЗ ДОСОК И БРУСКОВ ПОД КРОВЛЮ ИЗ: АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		18.8		0		8,952.62		0

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.1		0		30,452.00		0

		0		45401		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0.006		0		8,500,000		0

		0		36077		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД		М3		1.02		0		2,200,000		0

		0		E58-12-2		УСТРОЙСТВО ОБРЕШЕТКИ С ПРОЗОРАМИ ИЗ ДОСОК И БРУСКОВ ПОД КРОВЛЮ ИЗ: ЛИСТОВОЙ СТАЛИ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		21.35		0		8,952.62		0

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.19		0		30,452.00		0

		0		30407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0.006		0		8,500,000		0

		0		36077		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ III СОРТА		М3		1.8		0		2,200,000		0

		0		E12-3-4-1 ШHК.ДОП.10		УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ ПРОФНАСТИЛА, МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ		100 М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		38.53		0		8,952.62		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.4		0		30,452.00		0

		0		05377		ПРОФНАСТИЛ ОЦИНКОВАННЫЙ 0,4-0,5 мм, МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА		М2		110		0		58,000		0

		0		0		УСТРОЙСТВО КОНКИ, ЕНДОВЫ, РАЗЖЕЛОБКИ, СНЕГОДЕРЖАТЕЛЬ		М		0				28,300		0

		0		30818		ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ 4,8X35		ШТ		645		0		350		0

		0		30819		ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ 4,8Х80 ММ		ШТ		81		0		450		0

		0		E12-1-7-1		УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ИЗ ВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ С ОБРЕШЕТКОЙ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		47.91		0		8,952.62		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.58		0		30,452.00		0

		0		30032		ШИФЕР		М2		135		0		22,750		0

		0		30383		ГВОЗДИ ПРОВОЛОЧНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ ДЛЯ АСБЕСТОЦЕМЕНТНОЙ КРОВЛИ 4,5Х120 ММ		Т		0.008		0		10,000,000		0

		0		32501-07		ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК		Т		0.015		0		6,200,000		0

		0		33729		СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,7 ММ (КОНКИ, ЕНДОВЫ)		Т		0.02		0		8,500,000		0

		0		0		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД		М3		1.04		0		2,200,000		0

		0		E12-1-7-3		УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ИЗ ВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ БЕЗ ОБРЕШЕТКИ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		47.23		0		8,952.62		0

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.4		0		30,452.00		0

		0		30032		ШИФЕР		М2		130		0		22,750		0

		0		30383		ГВОЗДИ ПРОВОЛОЧНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ ДЛЯ АСБЕСТОЦЕМЕНТНОЙ КРОВЛИ 4,5Х120 ММ		Т		0.00014		0		10,000,000		0

		0		32501		ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК		Т		0.027		0		6,200,000		0

		0		33729		СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,7 ММ (КОНКИ, ЕНДОВЫ)		Т		0.02		0		8,500,000		0

		0		E58-6-1		РЕМОНТ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ ПОКРЫТИЯ ИЗ АСБОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ: ОБЫКНОВЕННОГО ПРОФИЛЯ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		81.2		0		8,952.62		0

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.89		0		30,452.00		0

		0		30032		ШИФЕР		М2		135		0		22,750		0

		0		30383		ГВОЗДИ ПРОВОЛОЧНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ ДЛЯ АСБЕСТОЦЕМЕНТНОЙ КРОВЛИ 4,5Х120 ММ		Т		0.0019		0		10,000,000		0

		0		32501		ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК		Т		0.005		0		6,200,000		0

		0		33729		СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА (КОНКИ, ЕНДОВЫ)		Т		0.04		0		8,500,000		0

		0		E58-7-1 ШHК.ДОП.3		РЕМОНТ ОТДЕЛЬНЫМИ МЕСТАМИ РУЛОННОГО ПОКРЫТИЯ С ПРОМАЗКОЙ БИТУМНЫМИ СОСТАВАМИ: С ЗАМЕНОЙ 1 СЛОЯ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		22.35		0		8,952.62		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.1		0		30,452.00		0

		0		32104		МАСТИКА		Т		0.33		0		5,500,000		0

		0		44259		МАТЕРИАЛЫ РУЛОННЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ "ИЗОЛ", "ФОЛЬГАИЗОЛ",  "ПОЛИИЗОЛ" ТОЛЬШИНОЙ НЕ МЕНЕЕ 3 ММ		М2		115		0		16,500		0

		0		E10-1-3-1		УСТРОЙСТВО СЛУХОВЫХ ОКОН		1МЕСТО		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		6.63		0		8,952.62		0

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.11		0		30,452.00		0

		0		45401		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0.0014		0		8,500,000		0

		0		45024		ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД КРУГЛЫЕ		М3		0.06		0		900,000.00		0

		0		36077		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД		М3		0.16		0		2,200,000		0

		0		44330		ПЕРЕПЛЕТЫ ОКОННЫЕ		М2		0.5		0		120,000		0

		0		44424		ПРИБОРЫ ОКОННЫЕ		КОМП		1		0		30,000		0

		0		E12-2-4-1 ШHК.ДОП.3		УСИЛЕНИЕ РУЛОННЫХ ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ В МЕСТАХ ПРИМЫКАНИЯ К АНКЕРАМ В ВИДЕ ТРУБ ПРИ ДИАМЕТРЕ ДО 200 ММ НА ПЕРВЫЙ СЛОЙ		10 ПРИМЫКАНИЙ		0.4

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		45.8		18.32		8,952.62		164,012

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.1		0.04		30,452.00		1,218

		0		32104		МАСТИКА		Т		0.03		0.012		5,500,000		66,000

		0		44259		МАТЕРИАЛЫ РУЛОННЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ "ИЗОЛ", "ФОЛЬГАИЗОЛ",  "ПОЛИИЗОЛ" ТОЛЬШИНОЙ НЕ МЕНЕЕ 3 ММ		М2		15		6		16,500		99,000

		0		0		РАСТВОР М100		М3		0.05		0.02		425,000		8,500

		0		E12-2-4-5 ШHК.ДОП.3		УСИЛЕНИЕ РУЛОННЫХ ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ В МЕСТАХ ПРИМЫКАНИЯ К ВЫСТУПАЮЩИМ МЕТАЛЛИЧЕСКИМ КОНСТРУКЦИЯМ, /АМС/ ПРОХОДЯЩИМ ЧЕРЕЗ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ		10 ПРИМЫКАНИЙ		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		39.2		0		8,952.62		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.1		0		30,452.00		0

		0		32104		МАСТИКА		Т		0.02		0		5,500,000		0

		0		44259		МАТЕРИАЛЫ РУЛОННЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ "ИЗОЛ", "ФОЛЬГАИЗОЛ",  "ПОЛИИЗОЛ" ТОЛЬШИНОЙ НЕ МЕНЕЕ 3 ММ		М2		8		0		16,500		0

		0		E12-2-1-2 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ		100М2		0.03

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		38.9		1.167		8,952.62		10,448

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.53		0.0159		30,452.00		484

		0		0		РАСТВОР М25		М3		2.5		0.075		425,000		31,875				5		85

		0		32104		МАСТИКА		Т		0.244		0.00732		5,500,000		40,260				4.148

		0		44070		МАТЕРИАЛЫ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РУЛОННЫЕ "ИЗОЛ", "ФОЛЬГАИЗОЛ",  "ПОЛИИЗОЛ" ТОЛЬШИНОЙ НЕ МЕНЕЕ 3 ММ		М2		117		3.51		16,500		57,915				1989

		0		E12-2-2-5		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНАХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПРИМИНИТЕЛЬНО К ЦОКОЛЮ И К СТОЕК КОНТЕЙНЕРА ФУНДАМЕНТУ		100М2		0										0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		36		0		8,952.62		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.15		0		30,452.00		0

		0		32104		МАСТИКА		Т		0.244		0		5,500,000		0

		0		44070		МАТЕРИАЛЫ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РУЛОННЫЕ "ИЗОЛ", "ФОЛЬГАИЗОЛ",  "ПОЛИИЗОЛ" ТОЛЬШИНОЙ НЕ МЕНЕЕ 3 ММ		М2		117		0		16,500		0

		0		E58-23-1		УСТАНОВКА СТАЛЬНОЙ ГИЛЬЗЫ И ФАРТУКА ПРИ ОБДЕЛКЕ МЕСТ ПРИМЫКАНИЯ МЯГКОЙ КРОВЛИ		1МЕСТО		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		8.83		0		8,952.62		0

		0		02016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		0.5		0		2,574.28		0

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.04		0		30,452.00		0

		0		45024		БЕТОН М400 В30		М3		0.032		0		450,000.00		0

		0		30956		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.001		0		25,200,000		0

		0		32104		МАСТИКА		Т		0.06		0		5,500,000		0

		0		44070		МАТЕРИАЛЫ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РУЛОННЫЕ "ИЗОЛ", "ФОЛЬГАИЗОЛ",  "ПОЛИИЗОЛ" ТОЛЬШИНОЙ НЕ МЕНЕЕ 3 ММ		М2		17.25		0		16,500		0

		0		33729		СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,7 ММ		Т		0.005		0		8,500,000		0

		0		35312		ЭЛЕКТРОДЫ		Т		0.0005		0		13,500,000		0

		0		63498		ГИЛЬЗЫ СТАЛЬНЫЕ С ФЛАНЦАМИ		Т		0.015		0		39,000,000		0

		0		E12-1-17-1		УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ ТОЛЩИНОЙ 15 ММ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		27.22		0		8,952.62		0

		0		00112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		1.26		0		42,323.45		0

		0		0		РАСТВОР М100		М3		1.53		0		425,000		0

		0		E12-1-17-2 К=5		УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ НА КАЖДЫЙ 1 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ К [12 01 017 01] ЗА 85 PАЗ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		8.5		0		8,952.62		0

		0		00112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		1.7		0		42,323.45		0

		0		0		РАСТВОР М100		М3		8.67		0		425,000		0

		0		E58-16-9		РЕМОНТ ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКИ ПЛОЩАДЬЮ ЗАДЕЛКИ ДО: 1,0 М2		100МЕСТ		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		130.45		0		8,952.62		0

		0		0		РАСТВОР М100		М3		2.14		0		425,000		0

		0		E12-1-21-1 ШHК.ДОП.1		УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ПЛОСКИХ ИЗ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОГО НАПЛАВЛЯЕМОГО РУЛОННОГО МАТЕРИАЛА НА МАСТИКЕ ПЕРВЫЙ СЛОЙ ПОДКЛАДОЧНЫЙ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		75.07		0		8,952.62		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.24		0		30,452.00		0

		0		0		ГОРЕЛКИ		МАШ-Ч		15.16		0		80.96		0

		0		0		КОТЛЫ  БИТУМНЫЕ  ПЕРЕДВИЖНЫЕ  400  Л		МАШ-Ч		2.34		0		2,347.84		0

		0		31934		БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ РУЛОННЫЙ МАТЕРИАЛ "ПОЛИИЗОЛ" "ИЗОЛ", "ФОЛЬГАИЗОЛ",  "ПОЛИИЗОЛ" ТОЛЬШИНОЙ НЕ МЕНЕЕ 3 ММ		М2		125		0		16,500		0

		0		32136		МАСТИКА		Т		0.25		0		5,500,000		0

		0		45077		ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ		КГ		30		0		2,500		0

		0		E12-1-21-2 ШHК.ДОП.1		УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ПЛОСКИХ ИЗ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОГО НАПЛАВЛЯЕМОГО РУЛОННОГО МАТЕРИАЛА НА МАСТИКЕ ВТОРОЙ СЛОЙ НАКРЫВОЧНЫЙ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		22.99		0		8,952.62		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.1		0		30,452.00		0

		0		0		ГОРЕЛКИ		МАШ-Ч		8.7		0		80.96		0

		0		31934		БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ РУЛОННЫЙ МАТЕРИАЛ "ПОЛИИЗОЛ" "ИЗОЛ", "ФОЛЬГАИЗОЛ",  "ПОЛИИЗОЛ" ТОЛЬШИНОЙ НЕ МЕНЕЕ 3 ММ		М2		125		0		16,500		0

		0		32136		МАСТИКА		Т		0.25		0		5,500,000		0

		0		45077		ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ		КГ		30		0		2,500		0

		0		E12-1-21-3 ШHК.ДОП.1		УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ПЛОСКИХ ИЗ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОГО НАПЛАВЛЯЕМОГО РУЛОННОГО МАТЕРИАЛА МАСТИКЕ ВТОРОЙ СЛОЙ НАКРЫВОЧНЫЙ НА СУХО		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		16.35		0		8,952.62		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.1		0		30,452.00		0

		0		0		ГОРЕЛКИ		МАШ-Ч		8.7		0		80.96		0

		0		31934		БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ РУЛОННЫЙ МАТЕРИАЛ "ПОЛИИЗОЛ" "ИЗОЛ", "ФОЛЬГАИЗОЛ",  "ПОЛИИЗОЛ" ТОЛЬШИНОЙ НЕ МЕНЕЕ 3 ММ		М2		125		0		16,500		0

		0		45077		ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ		КГ		30		0		2,500		0

		0		E12-1-4-4		УСТРОЙСТВО ПРИМЫКАНИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ НАПЛАВЛЯЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ К СТЕНАМ И ПАРАПЕТАМ ВЫСОТОЙ ДО 600 ММ БЕЗ ФАРТУКОВ		100М		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		35.5		0		8,952.62		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.15		0		30,452.00		0

		0		0		ГОРЕЛКИ		МАШ-Ч		5.26		0		80.96		0

		0		31934		БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ РУЛОННЫЙ МАТЕРИАЛ "ПОЛИИЗОЛ" "ИЗОЛ", "ФОЛЬГАИЗОЛ",  "ПОЛИИЗОЛ" ТОЛЬШИНОЙ НЕ МЕНЕЕ 3 ММ		М2		252		0		16,500		0

		0		0		РАСТВОР М100		М3		0.51		0		425,000		0

		0		45077		ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ		КГ		8.4		0		2,500		0

		0		E12-1-10-1		УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ [БРАНДМАУЭРЫ, ПАРАПЕТЫ, СВЕСЫ И Т.П.] ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		112.75		0		8,952.62		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.07		0		30,452.00		0

		0		32522		ПРОВОЛКА		Т		0.012		0		5,750,000		0

		0		33732		СТАЛЬ ОЦИНКОВАННАЯ ЛИСТОВАЯ ТОЛЩИНА ЛИСТА 0,5 ММ		Т		0.57		0		8,500,000		0

		0		E12-1-9-2		УСТРОЙСТВО ЖЕЛОБОВ ПОДВЕСНЫХ		100М		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		31.41		0		8,952.62		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.09		0		0		0

		0		30383		ГВОЗДИ ПРОВОЛОЧНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ ДЛЯ АСБЕСТОЦЕМЕНТНОЙ КРОВЛИ 4,5Х120 ММ		Т		0.0038		0		10,000,000		0

		0		0		ПОКОВКИ ОЦИНКОВАННЫЕ		Т		0.169		0		6,200,000		0

		0		0		ЖЕЛОБА ГОТОВЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ		М		100		0		28,300		0		0

		0		E12-1-8-3 ШHК.ДОП.6		НАВЕСКА ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ИЗ КИРПИЧА ИЛИ ЛЕГКОГО БЕТОНА, ДИАМЕТРОМ ДО:140 ММ		100М		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		38.4		0		8,952.62		0

		0		47801		ТРУБЫ ВОДОСТОЧНЫЕ С КОЛЕНАМИ С ВОРОНКАМИ		М		113		0		18,800.00		0

		0		E12-3-5-1 ШHК.ДОП.8		УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ПРИМЕНИТЕЛЬНО ДЛЯ НАВЕСНОГО КОЗЫРЬКА		100 М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		48.63		0		8,952.62		0

		0		01041		ШУРУПОВЕРТЫ		МАШ-Ч		10.45		0		411.13		0

		0		01556		БЕНЗОПИЛЫ		МАШ-Ч		2.83		0		462.88		0

		0		02491		СТАНОК ФАЛЬЦЕПРОКАТНЫЙ		МАШ-Ч		10		0		5,376.25		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.13		0		30,452.00		0

		0		19851		ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ ОЦИНКОВАНЫЕ, РАЗМЕРОМ 5Х45 ММ		Т		0.003		0		22,100,000		0

		0		19852		СТАЛЬ ОЦИНКОВАННАЯ В РУЛОНАХ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ, С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ		Т		0.637		0		10,200,000		0

		0		19853		КЛЯММЕРЫ ОЦИНКОВАННЫЕ		100ШТ		2.19		0		500		0

		0		19854		АНТИСЕПТИК		Л		67.13		0		5,000		0

		0		36060		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД		М3		2.45		0		2,200,000		0

		0		61151		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 3Х70 ММ, ГОСТ 4028-63		КГ		3.6		0		10,000		0

		0		E69-7-1		УСТРОЙСТВО: ХОДОВ ДЛЯ КРОВЛИ /ТРАП/		100П.М		0								9		Сурхандарьинская об		22.28%		7129.14		8198.511

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		20.8		0		8,952.62		0		10		Сырдарьинская об		26.14%		6754.05		7767.1575

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.1		0		30,452.00		0		11		Ферганская об		20.92%		6210.6		7142.19

		0		30407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0.006		0		8,500,000		0		12		Хорезмская об		19.00%		5634.48		6479.652

		0		0		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ВСЕЙ ДЛИНОЙ И ШИРИНОЙ		М3		0.3		0		2,200,000		0

		0		36167		ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ИЗ БЕРЕЗЫ ИЛИ ЛИПЫ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 25, 32, 40 ММ, III СОРТА		М3		2.14		0		2,200,000		0

		0		E10-1-39-5		УСТАНОВКА ЛЮКОВ В ПЕРЕКРЫТИЯХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 2 М2		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		142.68		0		8,952.62		0

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		1.84		0		30,452.00		0

		0		E9-3-29-1		МОНТАЖ ЛЕСТНИЦ		Т		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		32.37		0		8,952.62		0

		0		50781		СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ		Т		1		0		8,500,000		0

		0		Л1		ЛЮК ЛК-1 ПО ПРОЕКТУ		Т		0				7,500,000		0

				РАЗДЕЛ: ОБШЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

		0		Е7-1-54-12		УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАД ПО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМ СТОЛБАМ БЕЗ ЦОКОЛЯ ИЗ СЕТЧАТЫХ ПАНЕЛЕЙ ВЫСОТОЙ ДО 2,2 М		100М		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		149		0		8,952.62		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.78		0		30,452.00		0										зарплата

		0		32522		ПРОВОЛКА		Т		0.002		0		5,750,000		0

		0		35312		ЭЛЕКТРОДЫ		Т		0.012		0		13,500,000		0

		0		42384		СТОЛБЫ ПРОФИЛЬНЫЕ ВЫСОТОЙ ДО 2,2 М		ШТ		33.3		0		10,000		0

		0		45010		ПАНЕЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СЕТЧАТЫЕ		М2		189		0		63,000		0

		0		45024		БЕТОН М200		М3		1.38		0		450,000		0

		0		Е7-1-55-9		УСТРОЙСТВО КАЛИТОК БЕЗ УСТАНОВКИ СТОЛБОВ ПРИ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАДАХ И ОГРАДАХ ИЗ ПАНЕЛЕЙ		100ШТ		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		71		0		8,952.62		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.34		0		30,452.00		0

		0		02016		УСТАНОВКА ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ		МАШ-Ч		11.6		0		2,574		0

		0		35312		ЭЛЕКТРОДЫ		Т		0.012		0		13,500,000		0

		0		44395		ПОЛОТНО КАЛИТОК С ПЕТЛЯМИ И С ЗАМКОМ		ШТ		100		0		850,000		0

		0		E68-23-1		РЕМОНТ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ: МЕЛКИХ		М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		1.88		0		8,952.62		0

		0		02016		УСТАНОВКА ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ		МАШ-Ч		0.45		0		2,574		0

		0		35312		ЭЛЕКТРОДЫ		Т		0.0002		0		13,500,000		0

		0		E53-16-1 ШHК.ДОП.6		РЕМОНТ КЛАДКИ СТЕН ОТДЕЛЬНЫМИ МЕСТАМИ: КИРПИЧНОЙ		М3		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		35.39		0		8,952.62		0

		0		0		РАСТВОР М100		М3		0.253		0		425,000		0

		0		43121		КИРПИЧ		1000ШТ		0.402		0		1,500,000		0

		0		E54-3-2		РАЗБОРКА ПОДШИВКИ ПОТОЛКОВ: ЧИСТОЙ ИЗ ФАНЕРЫ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		14.79		0		8,952.62		0

		0		E54-3-4		РАЗБОРКА ПОДШИВКИ ПОТОЛКОВ ИЗ ДЕКОРАТИВНЫХ ПЛАСТИКОВЫХ ПАНЕЛЕЙ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		24.65		0		8,952.62		0

		0		E54-3-5		РАЗБОРКА ПОДШИВКИ ПОТОЛКОВ ИЗ ПАНЕЛЕЙ МДФ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		32.68		0		8,952.62		0

		0		E15-7-1-6 ШHК.ДОП.2		УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДОК С ОДИНАРНЫМ МЕТАЛЛИЧЕСКИМ КАРКАСОМ И ОДНОСЛОЙНОЙ ОБШИВКОЙ ГИПСОКАРТОННЫМИ ПЛИТАМИ С ОБЕИХ СТОРОН. ПЕРЕГОРОДКИ С ШАГОМ СТОЕЧНЫХ ПРОФИЛЕЙ 400ММ, ГЛУХИЕ ВЫСОТОЙ ДО 6,0 М		М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		1.7		0		8,952.62		0

		0		00521		ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		0.03		0		459.20		0

		0		01369		НОЖНИЦЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		0.06		0		293.30		0

		0		02209		ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ		МАШ-Ч		0.06		0		411.12		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.02		0		30,452		0

		0		30485		ДЮБЕЛЬ		ШТ		1.5		0		1,000		0

		0		35439		ШПАКЛЕВКА		Т		0.00085		0		1,600,000		0

		0		35444		ЛЕНТЫ		М		3.79		0		1,000		0

		0		35448		ШУРУП TN25		ШТ		44		0		84		0

		0		35455		МАТЕРИАЛ ЗВУКОИЗОЛИРУЮЩИЙ		М3		0.041		0		214,320		0

		0		35459		ПРОФИЛЬ СТОЕЧНЫЙ И НАПРАВЛЯЮЩИЙ		М		3.63		0		8,220		0

		0		44617		ЛИСТЫ ГИПСОКАРТОННЫЕ		М2		2		0		15,840		0		0

		0		E15-7-17-4		ОБЛИЦОВКА КАРКАСОВ ПАНЕЛЯМИ ДЕКОРАТИВНЫМИ ПЛАСТИКОВЫМИ С УСТРОЙСТВОМ КАРКАСА БЕЗ ОТНОСА ОТ ПОТОЛКА		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		155.3		0		8,952.62		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.69		0		30,452.00		0

		0		32501		ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК		Т		0.0012		0		6,200,000		0

		0		30407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0.001		0		8,500,000		0

		0		35454		БРУС ДЕРЕВЯННЫЙ		М3		0.41		0		2,200,000		0

		0		40955		АНКЕРНЫЕ БОЛТЫ С ГАЙКАМИ		Т		0.0028		0		10,750,000		0

		0		43960		ПАНЕЛИ ПЛАСТИКОВЫЕ		М2		105		0		15,000		0

		0		45401		ГВОЗДИ ОТДЕЛОЧНЫЕ		Т		0.0021		0		10,000,000		0

		0		29922		РЕЙКИ ПЛАСТИКОВЫЕ ДЛЯ ОБЛИЦОВКИ ПЛАСТИКА		М		0				4,000		0

		0		E63-12-3		РЕМОНТ ПОТОЛКОВ ОБЛИЦОВАННЫХ ГИПСОКАРТОННЫМИ ЛИСТАМИ ПЛОЩАДЬЮ РЕМОНТИРУЕМЫХ МЕСТ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		30.59		0		8,952.62		0

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.2		0		30,452.00		0

		0		30407		ГВОЗДИ ОТДЕЛОЧНЫЕ		Т		0.003		0		10,000,000		0

		0		44617		ГИПСОКАРТОН ВЛАГОСТОЙКИЙ		М2		105		0		19,200		0

		0		Е8-3-2-1		КЛАДКА СТЕН ИЗ ЛЕГКОБЕТОННЫХ КАМНЕЙ БЕЗ ОБЛИЦОВКИ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М		М3		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		4.43		0		8,952.62		0

		0		0		РАСТВОР М100		М3		0.11		0		425,000		0

		0		16070		ШЛАКОБЛОКИ		М3		0.92		0		224,208		0

		0		E53-20-4		КЛАДКА ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ СТЕН ПРОЕМОВ: ВНУТРЕННИХ		100М3		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		1042		0		8,952.62		0

		0		0		РАСТВОР М100		М3		23.6		0		425,000		0

		0		43121		КИРПИЧ		1000ШТ		40		0		1,500,000		0

				E8-2-7-1		АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ СТЕН И ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЙ		Т		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		63.73		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.31		0		30,452.00		0

				44521		СЕТКА АРМАТУРНАЯ (ПРОВОЛКА, КАТАНКА, КРУГ) ТОЛШИНОЙ ОТ 1ММ ДО 5ММ		Т		1		0		8,400,000.00		0

		0		E46-2-9-2		ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН И ПОТОЛКОВ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		22.82		0		8,952.62		0

		0		E15-2-1-1		УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН ФАСАДОВ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		70.88		0		8,952.62		0

		0		0		РАСТВОР М100		М3		1.89		0		425,000		0

		0		E15-2-16-1		ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		75.4		0		8,952.62		0

		0		0		РАСТВОР М100		М3		1.51		0		425,000		0

		0		E15-2-16-2		ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		78.88		0		8,952.62		0

		0		0		РАСТВОР М100		М3		1.5		0		425,000		0

		0		E46-3-7-3		ПРОБИВКА ПРОЕМОВ В КОНСТРУКЦИЯХ ИЗ КИРПИЧА		М3		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		12.3		0		8,952.62		0

		0		02509		МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		5.08		0		809.60		0

		0		E55-9-4 ШHК.ДОП.5		ПРОБИВКА ПРОЕМОВ СО СПЛОШНЫМ ВЫРАВНИВАНИЕМ ОТКОСОВ В ПЕРЕГОРОДКАХ: КИРПИЧНЫХ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		167.88		0		8,952.62		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.1		0		30,452.00		0

		0		0		РАСТВОР М100		М3		1.14		0		425,000		0

		0		30485		ДЮБЕЛЬ		ШТ		0.01		0		1,000		0

		0		33835		ШВЕЛЛЕРЫ, МАРКА СТАЛИ ВСТ3ПС5 N 12		Т		0.645		0		4,482,400		0

		0		44528		СЕТКА РАБИЦА		М2		12.6		0		9,300		0

		0		E20-2-3-9		УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ [РР] НОМЕР 5 РАЗМЕР 200Х600 ММ		РЕШЕТКА		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		1.17		0		8,952.62		0

		0		02016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		0.12		0		2,574		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.01		0		30,452		0

		0		0		ВИНТЫ		Т		0.00008		0		22,100,000		0

		0		33642		ПРОКАТ ДЛЯ АРМИРОВАНИЯ Ж/Б КОНСТРУКЦИЙ КРУГЛЫЙ И ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ, ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ И ТЕРМОМЕХАНИЧЕСКИЙ, ТЕРМИЧЕСКИ УПРОЧНЕННЫЙ КЛАСС А-I ДИАМЕТРОМ 12 ММ		Т		0.00043		0		8,400,000		0

		0		35319		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А		Т		0.00003		0		13,500,000		0

		0		0		РЕШЕТКИ		ШТ		1		0		5,000		0

		0		E15-2-36-1		ШТУКАТУРКА ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА УЛУЧШЕННАЯ СТЕН		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		129.95		0		8,952.62		0

		0		00112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		0.14		0		42,323.45		0

		0		0		РАСТВОР М100		М3		3.1		0		425,000		0

		0		30389		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1,6Х50 ММ		Т		0.0025		0		10,000,000		0

		0		33205		СЕТКА РАБИЦА		М2		108		0		9,300		0

		0		38617		ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ		КГ		12		0		40,000		0

		0		E15-2-36-2		ШТУКАТУРКА ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА УЛУЧШЕННАЯ ПОТОЛКОВ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		144.64		0		8,952.62		0

		0		00112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		0.14		0		42,323.45		0

		0		0		РАСТВОР М100		М3		3.2		0		425,000		0

		0		30389		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1,6Х50 ММ		Т		0.0025		0		10,000,000		0

		0		33205		СЕТКА РАБИЦА		М2		108		0		9,300		0

		0		38617		ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ		КГ		12		0		40,000		0

		0		E61-2-9		РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ВНУТРЕННИХ СТЕН ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ: ДО 10 М2		100М2		0.01

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		157.1		1.571		8,952.62		14,065

		0		0		РАСТВОР М100		М3		2.2		0.022		425,000		9,350

		0		E61-2-11		РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ВНУТРЕННИХ СТЕН ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ: БОЛЕЕ 10 М2		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		142.65		0		8,952.62		0

		0		0		РАСТВОР М100		М3		2.2		0		425,000		0

		0		E61-4-9		РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ПОТОЛКОВ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ: ДО 10 М2		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		226.27		0		8,952.62		0

		0		0		РАСТВОР М100		М3		2.31		0		425,000		0

		0		E61-4-11		РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ПОТОЛКОВ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ: БОЛЕЕ 10 М2		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		199.73		0		8,952.62		0

		0		0		РАСТВОР М100		М3		2.31		0		425,000		0

		0		E61-7-1		РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ОТКОСОВ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		383.06		0		8,952.62		0

		0		0		РАСТВОР М100		М3		4.4		0		425,000		0

		0		E61-10-3		РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ГЛАДКИХ ФАСАДОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ: ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ БОЛЕЕ 5 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		188.25		0		8,952.62		0

		0		0		РАСТВОР М100		М3		2.2		0		425,000		0

		0		E61-10-1		РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ГЛАДКИХ ФАСАДОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ: ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ ДО 5 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		201.84		0		8,952.62		0

		0		0		РАСТВОР М100		М3		2.2		0		425,000		0

		0		E61-10-2		РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ГЛАДКИХ ФАСАДОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ: ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ ДО 5 М2 ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ 10 ММ (3 РАЗА)		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		108.54		0		8,952.62		0

		0		0		РАСТВОР М100		М3		3.3		0		425,000		0

		0		E15-4-24-8		ПРОСТАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		21.12		0		8,952.62		0

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.05		0		30,452.00		0

		0		31066		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.0267		0		25,200,000		0

		0		31650		ОЛИФА, РАСТВОРИТЕЛ, РАЗБАВИТЕЛ		Т		0.0103		0		11,750,000		0

		0		31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.005		0		1,600,000		0

		0		35538		ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25		М2		0.08		0		5,000		0

		0		E15-4-24-9		ПРОСТАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ ПОТОЛКОВ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		22.88		0		8,952.62		0

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.05		0		30,452.00		0

		0		31066		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.0302		0		25,200,000		0

		0		31650		ОЛИФА, РАСТВОРИТЕЛ, РАЗБАВИТЕЛ		Т		0.0119		0		11,750,000		0

		0		31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.0055		0		1,600,000		0

		0		E15-4-25-8		УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		51.01		0		8,952.62		0

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.11		0		30,452.00		0

		0		31066		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.01837		0		25,200,000		0

		0		31440		ГРУНТОВКИ		Т		0.0075		0		10,000,000		0

		0		31655		ОЛИФА, РАСТВОРИТЕЛ, РАЗБАВИТЕЛ		Т		0.0113		0		11,750,000		0

		0		31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.051		0		1,600,000		0

		0		35538		ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25		М2		0.84		0		5,000		0

		0		E15-4-25-9		УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ ПОТОЛКОВ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		62.7		0		8,952.62		0

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.11		0		30,452.00		0

		0		31066		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.021		0		25,200,000		0

		0		31440		ГРУНТОВКИ		Т		0.0089		0		10,000,000		0

		0		31655		ОЛИФА, РАСТВОРИТЕЛЬ, РАЗБАВИТЕЛЬ		Т		0.013		0		11,750,000		0

		0		31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.055		0		1,600,000		0

		0		35538		ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25		М2		0.84		0		5,000		0

		0		E62-2-4		ПРОСТАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ СТЕН, ШПАТЛЕВКОЙ И С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 %		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		61.33		0		8,952.62		0

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.07		0		30,452.00		0

		0		31651		ОЛИФА, РАСТВОРИТЕЛЬ, РАЗБАВИТЕЛЬ		Т		0.076		0		11,750,000		0

		0		31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.0255		0		1,600,000		0

		0		43231		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.0189		0		25,200,000		0

		0		75007		БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ		1000М2		0.0008		0		50,000,000		0

		0		E62-3-4		ПРОСТАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОТОЛКОВ, С ШПАТЛЕВКОЙ И С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		73.3		0		8,952.62		0

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.06		0		30,452.00		0

		0		31651		ОЛИФА, РАСТВОРИТЕЛЬ, РАЗБАВИТЕЛЬ		Т		0.08		0		11,750,000		0

		0		31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.0515		0		1,600,000		0

		0		43231		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.0198		0		25,200,000		0

		0		75007		БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ		1000М2		0.0008		0		50,000,000		0

		0		E62-7-6		УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ СТЕН ЗА ДВА РАЗА, ШПАТЛЕВКОЙ И С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 %		100М2		0.412

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		75.69		31.18428		8,952.62		279,181

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.06		0.02472		30,452.00		753

		0		31651		ОЛИФА, РАЗБАВИТЕЛЬ, РАСТВОРИТЕЛЬ		Т		0.0107		0.0044084		11,750,000		51,799

		0		31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.0496		0.0204352		1,600,000		32,696

		0		43231		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.0219		0.0090228		25,200,000		227,375

		0		75007		БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ		1000М2		0.0011		0.0004532		50,000,000		22,660

		0		E62-8-6		УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОТОЛКОВ ЗА ДВА РАЗА, С ШПАТЛЕВКОЙ И С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35		100М2		0.146

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		90.63		13.23198		8,952.62		118,461

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.06		0.00876		30,452.00		267

		0		31651		ОЛИФА, РАЗБАВИТЕЛЬ, РАСТВОРИТЕЛЬ		Т		0.0111		0.0016206		11,750,000		19,042

		0		31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.0496		0.0072416		1,600,000		11,587

		0		43231		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.0232		0.0033872		25,200,000		85,357

		0		75007		БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ		1000М2		0.0011		0.0001606		50,000,000		8,030

		0		E15-4-5-3		ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН СО ШПАТЛЕВКОЙ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		42.9		0		8,952.62		0

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.15		0		30,452.00		0

		0		31054		КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ		Т		0.063		0		8,760,000		0

		0		31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.051		0		1,600,000		0

		0		75007		ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25		М2		0.84		0		5,000		0

		0		E15-4-5-4		ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ ПОТОЛКОВ СО ШПАТЛЕВКОЙ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		53.9		0		8,952.62		0

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.16		0		30,452.00		0

		0		31054		КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ		Т		0.069		0		8,760,000		0

		0		31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.055		0		1,600,000		0

		0		75007		ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25		М2		0.84		0		5,000		0

		0		E62-16-6		ОКРАШИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ: РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 % И С ШПАТЛЕВКОЙ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		29.6		0		8,952.62		0

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.06		0		30,452.00		0

		0		31054		КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ		Т		0.071		0		8,760,000		0

		0		31684		КЛЕЙ МАЛЯРНЫЙ ЖИДКИЙ		КГ		4.02		0		13,000		0

		0		31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.072		0		1,600,000		0

		0		34287		МЫЛО ТВЕРДОЕ ХОЗЯЙСТВЕННОЕ 72%		ШТ		5.1		0		3,000		0

		0		75007		БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ		1000М2		0.0016		0		50,000,000		0

		0		E62-17-6		ОКРАШИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ: РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 % И С ШПАТЛЕВКОЙ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		33.78		0		8,952.62		0

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.06		0		30,452.00		0

		0		31054		КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ		Т		0.071		0		8,760,000		0

		0		31684		КЛЕЙ МАЛЯРНЫЙ ЖИДКИЙ		КГ		4.02		0		13,000		0

		0		31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.076		0		1,600,000		0

		0		34287		МЫЛО ТВЕРДОЕ ХОЗЯЙСТВЕННОЕ 72%		ШТ		5.1		0		3,000		0

		0		75007		БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ		1000М2		0.0016		0		50,000,000		0

		0		E56-9-4		ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ:		100ШТ		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		67.4		0		8,952.62		0

		0		E56-9-3		ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В ДЕРЕВЯННЫХ СТЕНАХ:		100ШТ		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		134.1		0		8,952.62		0

		0		E56-9-5 ШHК.ДОП.5		ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ: С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ		100ШТ		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		180.89		0		8,952.62		0

		0		E56-9-7 ШHК.ДОП.8		ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ ВРУЧНУЮ В ОТКОСАХ: АЛЮМИНИЕВЫХ		100КОРОБ		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		127.34		0		8,952.62		0

		0		E56-1-3		ДЕМОНТАЖ ОКОННЫХ КОРОБОК: В РУБЛЕНЫХ СТЕНАХ		100ШТ		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		72.79		0		8,952.62		0

		0		E56-1-4 ШHК.ДОП.5		ДЕМОНТАЖ ОКОННЫХ КОРОБОК: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ		100ШТ		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		129.29		0		8,952.62		0

		0		E56-1-6 ШHК.ДОП.8		ДЕМОНТАЖ АЛЮМИНИЕВЫХ ОКОННЫХ КОРОБОК В СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ ВРУЧНУЮ		100КОРОБ		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		122.8		0		8,952.62		0

		0		E56-2-1		СНЯТИЕ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ: НЕОСТЕКЛЕННЫХ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		33.06		0		8,952.62		0

		0		E56-2-1		СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		36.28		0		8,952.62		0

		0		E56-21-1		УСТАНОВКА ПОЛОТЕН: НАРУЖНЫХ КРОМЕ БАЛКОННЫХ		100ШТ		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		151.8		0		8,952.62		0

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		1.3		0		30,452.00		0

		0		35100		ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 3,5Х35 ММ		Т		0.0038		0		17,000,000		0

		0		44393		ПОЛОТНО ДВЕРНЫЕ		М2		0				800,000		0

		0		44423		ПРИБОРЫ ДВЕРНЫЕ		КОМПЛ		100		0		75,000		0

		0		E9-4-14-1 ШHК.ДОП.4		УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ С ПОДГОТОВОКЙ ПРОЕМА И УСТАНОВКОЙ НАКЛАДНЫХ И ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 2,5М2		М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		4.47		0		8,952.62		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.15		0		30,452.00		0

		0		35312		ЭЛЕКТРОДЫ		Т		0.001		0		13,500,000		0

		0		44109		ДЕТАЛИ ЗАКЛАДНЫЕ И НАКЛАДНЫЕ		Т		0.0022		0		13,000,000		0

		0		80625		ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ТИПА MAKROFLEKS, SOUDAL) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л		ШТ		0.1		0		27,000		0

		0		87882		БЛОКИ ДВЕРНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ		М2		1		0		850,000		0

		0		E9-4-14-2 ШHК.ДОП.4		УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ С ПОДГОТОВОКЙ ПРОЕМА И УСТАНОВКОЙ НАКЛАДНЫХ И ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 2,5М2		М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		4.12		0		8,952.62		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.2		0		30,452.00		0

		0		35312		ЭЛЕКТРОДЫ		Т		0.0012		0		13,500,000		0

		0		44109		ДЕТАЛИ ЗАКЛАДНЫЕ И НАКЛАДНЫЕ		Т		0.0037		0		13,000,000		0

		0		87882		БЛОКИ ДВЕРНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ		М2		1		0		850,000		0

		0		E9-4-14-3 ШHК.ДОП.4		УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ В ПОДГОТОВЛЕННЫЕ ПРОЕМЫ ПЛОЩАДЬЮ ДО 2,5М2		М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		3.58		0		8,952.62		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.15		0		30,452.00		0

		0		29161		АНКЕРНЫЕ БОЛТЫ		ШТ		6		0		800		0

		0		87882		БЛОКИ ДВЕРНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ		М2		1		0		850,000		0

		0		E9-4-14-4 ШHК.ДОП.4		УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ В ПОДГОТОВЛЕННЫЕ ПРОЕМЫ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 2,5М2		М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		3.3		0		8,952.62		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.2		0		30,452.00		0

		0		29161		АНКЕРНЫЕ БОЛТЫ		ШТ		8		0		800		0

		0		87882		БЛОКИ ДВЕРНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ		М2		1		0		850,000		0

		0		E10-1-37-1 ШHК.ДОП.11		УСТАНОВКА АЛЮМИНИЕВЫХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ДО 3 М2		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		89.47		0		8,952.62		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		1.99		0		30,452.00		0

		0		29962		ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60Х27Х0,6		М		66		0		7,800		0

		0		31478		ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛИНОЙ 65 ММ		ШТ		533		0		1,000		0

		0		43328		БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА		М2		100		0		518,300		0

		0		76853		ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ		КГ		1.92		0		22,100		0

		0		E10-1-37-2 ШHК.ДОП.11		УСТАНОВКА АЛЮМИНИЕВЫХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ БОЛЕЕ 3 М2		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		79.73		0		8,952.62		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		2.07		0		30,452.00		0

		0		29962		ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60Х27Х0,6		М		50		0		7,800		0

		0		31478		ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛИНОЙ 65 ММ		ШТ		400		0		1,000		0

		0		43328		БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА		М2		100		0		518,300		0

		0		76853		ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ		КГ		1.4		0		22,100		0

		0		E10-1-36-5 ШHК.ДОП.11		УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ АЛЮМИНИЯ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		94.88		0		8,952.62		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		1.63		0		30,452.00		0

		0		29962		ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60Х27Х0,6		М		40		0		7,800		0

		0		30626		БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ АЛЮМИНИЯ		М2		100		0		598,800		0

		0		31478		ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛИНОЙ 65 ММ		ШТ		320		0		1,000		0

		0		76853		ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ		КГ		1.15		0		22,100		0

		0		E56-12-1		СМЕНА ДВЕРНЫХ ПРИБОРОВ: ПЕТЛИ		100ШТ		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		99.6		0		8,952.62		0

		0		35100		ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 3,5Х35 ММ		Т		0.016		0		17,000,000		0

		0		44423		ПРИБОРЫ ДВЕРНЫЕ		КОМПЛ		100		0		25,000		0

		0		E56-12-5		СМЕНА ДВЕРНЫХ ПРИБОРОВ: ЗАМКИ ВРЕЗНЫЕ		100ШТ		0.01

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		73.2		0.732		8,952.62		6,553

		0		35100		ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 3,5Х35 ММ		Т		0.004		0.00004		17,000,000		680

		0		44423		ПРИБОРЫ ДВЕРНЫЕ		КОМПЛ		100		1		75,000		75,000

		0		E56-12-6		СМЕНА ДВЕРНЫХ ПРИБОРОВ: ЗАМКИ НАКЛАДНЫЕ		100ШТ		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		106.8		0		8,952.62		0

		0		35100		ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 3,5Х35 ММ		Т		0.008		0		17,000,000		0

		0		44423		ПРИБОРЫ ДВЕРНЫЕ		КОМПЛ		100		0		75,000		0

		0		0		ЗАМОК НАВЕСНОЙ		КОМПЛ		0				75,000		0

		0		E69-27-3		СНЯТИЕ ЛАКОКРАСОЧНОГО ПОКРЫТИЯ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ: С МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ		М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		1.31		0		8,952.62		0

		0		01147		МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		1.3		0		641.41		0

		0		44897		ШЛИФКРУГИ		ШТ		0.325		0		10,000		0

		0		E62-29-2		ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ДВА РАЗА (Контейнера и двери металлические		100М2		0.04

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		18.72		0.7488		8,952.62		6,704

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.01		0.0004		30,452.00		12

		0		31085		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.0161		0.000644		25,200,000		16,229

		0		31651		ОЛИФА, РАСТВОРИТЕЛ, РАЗБАВИТЕЛ		Т		0.009		0.00036		11,750,000		4,230

		0		E62-28-2		ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КРОВЕЛЬ: ЗА ДВА РАЗА (КРЫШИ КОНТЕЙНЕРОВ)		100М2		0										8		если 8 см добасить

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		11.28		0		8,952.62		0				8.16

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.01		0		30,452.00		0

		0		31085		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.021		0		25,200,000		0

		0		31651		ОЛИФА, РАСТВОРИТЕЛ, РАЗБАВИТЕЛ		Т		0.006		0		11,750,000		0

		0		E15-4-30-2		МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		12.21		0		8,952.62		0

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.03		0		30,452.00		0

		0		31066		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.0273		0		25,200,000		0

		0		31392		ОЛИФА, РАЗБАВИТЕЛЬ, РАСТВОРИТЕЛЬ		КГ		3.2		0		11,750		0

		0		E62-4-4		ПРОСТАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ОКОН: С ПОДГОТОВКОЙ И РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ БОЛЕЕ 35 %		100М2		0.029

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		91.1		2.6419		8,952.62		23,652

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.06		0.00174		30,452.00		53

		0		31651		ОЛИФА, РАСТВОРИТЕЛ, РАЗБАВИТЕЛ		Т		0.0064		0.0001856		11,750,000		2,181

		0		31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.0475		0.0013775		1,600,000		2,204

		0		43231		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.0187		0.0005423		25,200,000		13,666

		0		75007		БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ		1000М2		0.0008		0.0000232		50,000,000		1,160

		0		E62-5-4		ПРОСТАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ДВЕРЕЙ: С ПОДГОТОВКОЙ И РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ БОЛЕЕ 35 %		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		73.76		0		8,952.62		0

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.06		0		30,452.00		0

		0		31651		ОЛИФА, РАСТВОРИТЕЛ, РАЗБАВИТЕЛ		Т		0.0064		0		11,750,000		0

		0		31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.0475		0		1,600,000		0

		0		43231		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.0192		0		25,200,000		0

		0		75007		БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ		1000М2		0.0008		0		50,000,000		0										зарплата

		0		E57-2-11		РАЗБОРКА ПОКРЫТИИ ПОЛОВ ЦЕМЕНТНЫХ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		126.56		0		8,952.62		0

		0		02831		МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ		МАШ-Ч		53.76		0		809.60		0

		0		E68-12-5		РАЗБОРКА СТЯЖЕК		100М3		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		77.72		0		8,952.62		0

		0		207-149		БУЛЬДОЗЕРЫ		МАШ-Ч		4.51		0		61,450.25		0

		0		E11-1-11-1		УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		39.51		0		8,952.62		0

		0		0		РАСТВОР М100		М3		2.04		0		425,000		0

		0		E11-1-11-2 К=6		УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 11-01-011-01 ЗА 10 PАЗ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		5		0		8,952.62		0

		0		0		РАСТВОР М100		М3		5.1		0		425,000		0

		0		E11-1-11-3		УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		40.65		0		8,952.62		0

		0		45024		БЕТОН М200		М3		2.04		0		450,000		0

		0		E11-1-11-4 К=16		УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 11-01-011-03 ЗА 16 PАЗ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		8		0		8,952.62		0

		0		45024		БЕТОН М200		М3		8.16		0		450,000		0

		0		E11-1-11-3		УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		40.65		0		8,952.62		0

		0		45024		БЕТОН М200		М3		2.04		0		450,000		0

		0		E11-1-11-4 К=6		УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 11-01-011-03 ЗА 6 PАЗ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		3		0		8,952.62		0

		0		45024		БЕТОН М200		М3		3.06		0		450,000		0

		0		E57-2-1		РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: ИЗ ЛИНОЛЕУМА И РЕЛИНА		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		11.39		0		8,952.62		0

		0		E57-1-4		РАЗБОРКА ОСНОВАНИЙ ПОКРЫТИЯ ПОЛОВ: ДОЩАТЫХ ОСНОВАНИЙ ЩИТОВОГО ПАРКЕТА		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		14.9		0		8,952.62		0

		0		E57-3-1		РАЗБОРКА ПЛИНТУСОВ: ДЕРЕВЯННЫХ И ИЗ ПЛАСТМАССОВЫХ МАТЕРИАЛОВ		100М		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		3.77		0		8,952.62		0

		0		E57-10-3		ЗАДЕЛКА ВЫБОИН В ПОЛАХ ЦЕМЕНТНЫХ ПЛОЩАДЬЮ ДО: 1,0 М2		100МЕСТ		0.04

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		124.23		4.9692		8,952.62		44,487

		0		0		РАСТВОР М100		М3		2.14		0.0856		425,000		36,380		37,532

		0		0		ЦЕМЕНТ М400		Т		0.045		0.0018		640,000.00		1,152

		0		E11-1-36-2		УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ЛИНОЛЕУМА НА КЛЕЕ		100М2		0.146

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		42.4		6.1904		8,952.62		55,420

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.5		0.073		30,452.00		2,223

		0		31688		КЛЕЙ ДЛЯ ЛИНОЛИУМА LG HYLIS		КГ		50		7.3		39,300		286,890

		0		32035		ЛИНОЛЕУМ ОГНЕСТОЙКИЕ ТИПА LG HYLIS		М2		102		14.892		85,000		1,265,820

		0		E11-1-34-5 ШHК.ДОП.4		УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ПО ГОТОВОМУ ОСНОВАНИЮ, "ПЛАВАЮЩИМ" СПОСОБОМ, ИЗ МНОГОСЛОЙНЫХ ПАРКЕТНЫХ ДОСОК ТИПА TARKETT		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		21.11		0		8,952.62		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.32		0		30,452.00		0

		0		81864		КЛИНЬЯ ДЕРЕВЯННЫЕ		ШТ		6		0		1,000.00		0

		0		83171		ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННАЯ ПОДЛОЖКА ПОД ПАРКЕТ ТОЛЩ.2ММ		М2		102		0		3,700.00		0

		0		85917		МНОГОСЛОЙНЫЕ ПАРКЕТНЫЕ ДОСКИ ТИПА TARKETT		М2		104		0		43,500.00		0

		0		E11-1-35-4		УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЛИТ ДРЕВЕСНОСТРУЖЕЧНЫХ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		47.84		0		8,952.62		0

		0		01523		ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ		М-ЧАС		0.43		0		0.00		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.83		0		30,452.00		0

		0		30407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0.0053		0		10,000,000		0

		0		32360		ПЛИТЫ ДРЕВЕСНОСТРУЖЕЧНЫЕ МНОГОСЛОЙНЫЕ И ТРЕХСЛОЙНЫЕ, МАРКА П-1 ТОЛЩИНОЙ 18-20 ММ		100М2		1.027		0		6,440,000.00		0		0

		0		E11-1-40-3 ШHК.ДОП.6		УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПЛАСТИКОВЫХ НА ВИНТАХ САМОНАРЕЗАЮЩИХ		100М		0.164

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		6.66		1.09224		8,952.62		9,778

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.03		0.00492		30,452.00		150

		0		29840		УГОЛОК НАРУЖНЫЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА		ШТ		7		1.148		4,500		5,166

		0		29841		УГОЛОК ВНУТРЕННИЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА		ШТ		7		1.148		4,500		5,166

		0		29842		СОЕДИНИТЕЛЬ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА		ШТ		40		6.56		4,500		29,520

		0		29843		ЗАГЛУШКА ТОРЦЕВАЯ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА		ШТ		16		2.624		4,500		11,808

		0		30795		ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ 6Х30 ММ		10 ШТ		26.3		4.3132		2,000		8,626

		0		35391		ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С ОСТРЫМ КОНЦОМ ДЛИНОЙ 35 ММ		ШТ		263		43.132		250		10,783

		0		44346		ПЛИНТУСЫ ДЛЯ ПОЛОВ ИЗ ПЛАСТИКАТА		М		101		16.564		9,800		162,327		233,397

		0		E62-18-2		ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ: ПЛИНТУСОВ И ГАЛТЕЛЕЙ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		38.4		0		8,952.62		0

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.06		0		30,452.00		0

		0		31651		ОЛИФА, РАСТВОРИТЕЛ, РАЗБАВИТЕЛ		Т		0.0032		0		11,750,000		0

		0		31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.0124		0		1,600,000		0

		0		43231		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.0137		0		25,200,000		0

		0		75007		БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ		1000М2		0.0008		0		50,000,000		0

		0		E15-1-94-1 ШHК.ДОП.9		ОБЛИЦОВКА ВНУТРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ДЕКОРАТИВНЫМИ ОГНЕСТОЙКИМИ ПАНЕЛЯМИ: СТЕН С УСТРОЙСТВОМ КАРКАСА ИЗ ЖЕСТЯНОГО ПРОФИЛЯ		100М2		0.06

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		241.05		14.463		8,952.62		129,482

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.49		0.0294		30,452.00		895

		0		29160		ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ		ШТ		2400		144		250		36,000

		0		29109		АЛЮМИНИЕВЫЕ КОМПОЗИТНЫЕ ПАНЕЛИ ОГНЕСТОЙКИЕ		М2		100		6		38,000		228,000

		0		29161		АНКЕРНЫЕ БОЛТЫ		ШТ		200		12		800		9,600

		0		30546		ПРОФИЛЬ МОНТАЖНЫЙ		М		100		6		8,220		49,320

		0		E15-1-94-3 ШHК.ДОП.9		ОБЛИЦОВКА ВНУТРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ДЕКОРАТИВНЫМИ И ОГНЕСТОЙКИМИ ПАНЕЛЯМИ: ПОТОЛКОВ С УСТРОЙСТВОМ КАРКАСА ИЗ ЖЕСТЯНОГО ПРОФИЛЯ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		257.92		0		8,952.62		0

		0		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.49		0		30,452.00		0

		0		29109		АЛЮМИНИЕВЫЕ КОМПОЗИТНЫЕ ПАНЕЛИ ОГНЕСТОЙКИЕ		М2		100		0		38,000		0

		0		29160		ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ		ШТ		2400		0		250		0

		0		29161		АНКЕРНЫЕ БОЛТЫ		ШТ		200		0		800		0

		0		30546		ПРОФИЛЬ МОНТАЖНЫЙ		М		100		0		8,220		0

		0		E62-41-1		ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДОВ ОТ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫХ И МАСЛЯНЫХ КРАСОК: С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		20.8		0		8,952.62		0

		0		E62-25-7		ШПАТЛЕВКА ФАСАДОВ: ПРОСТЫХ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		23.6		0		8,952.62		0

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.02		0		30,452.00		0

		0		31708		ШПАТЛЕВКА		Т		0.05		0		1,600,000		0

		0		E62-25-1		ОГРУНТОВКА ФАСАДОВ: ПРОСТЫХ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		4.29		0		8,952.62		0

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.01		0		30,452.00		0

		0		31430		ГРУНТОВКА		Т		0.0161		0		10,000,000		0

		0		E15-4-14-3		ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ВОДОЭМУЛЬСИОННАЯ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		6.74		0		8,952.62		0

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.05		0		30,452.00		0

		0		31054		КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ		Т		0.038		0		8,760,000		0

		0		E15-4-12-3		ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ВОДОЭМУЛЬСИОННАЯ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		9.59		0		8,952.62		0

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.05		0		30,452.00		0

		0		0		РАСТВОР М100		М3		0.06		0		425,000		0

		0		31054		КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ		Т		0.038		0		8,760,000		0

		0		E62-19-1		ОКРАСКА ИЗВЕСТКОВЫМИ СОСТАВАМИ ФАСАДОВ ПРОСТЫХ ПО: ШТУКАТУРКЕ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ С ШПАТЛЕВКОЙ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		18.46		0		8,952.62		0

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.03		0		30,452.00		0

		0		30652		ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1		Т		0.0182		0		5,000,000		0

		0		31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.0245		0		1,600,000		0

		0		E15-4-50-1 ШHК.ДОП.6		ОТДЕЛКА ФАСАДОВ ДЕКОРАТИВНЫМ ПОКРЫТИЕМ «ХОПЕР» ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ С ЛЕСОВ И ЗЕМЛИ:ОДНОТОННОЕ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		51.28		0		8,952.62		0

		0		01572		ПИСТОЛЕТЫ-РАСПЫЛИТЕЛИ		МАШ-Ч		16.06		0		599.61		0

		0		02515		АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ МОЩНОСТЬЮ 1 КВТ		МАШ-Ч		16.06		0		2,213.75		0

		0		29930		РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ДЕКОРАТИВНЫЙ "ХОПЕР"		КГ		80		0		3,700		0

		0		31054		КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ		Т		0.0538		0		8,760,000		0

		0		31434		ГРУНТОВКА		Т		0.018		0		10,000,000		0				0.0064

		0		38726		КОЛЕР		КГ		1		0		40,000		0

		0		E62-21-10		ПРОСТАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ФАСАДОВ С ПОД ГОТОВКОЙ И РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 % С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		61.56		0		8,952.62		0

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.1		0		30,452.00		0

		0		31085		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.0145		0		25,200,000		0

		0		31651		ОЛИФА, РАСТВОРИТЕЛ, РАЗБАВИТЕЛ		Т		0.0101		0		11,750,000		0				0.03289

		0		31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.0405		0		1,600,000		0		№		РЕГИОНЫ		Прочие затраты подрядчика (Пп)		зарплаты		сотстрахом

		0		E8-7-2-1		ЛЕСА ПРИ ВЫСОТЕ ПОМЕЩЕНИЙ ДО 6 М		100М2		0								1		РЕСПУБЛИКА УЗБ		21.06%		7863.4		9042.91

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		70.2		0		8,952.62		0		2		РЕСПУБЛИКА КАРАКАЛПАК		24.25%		6952.13		7994.9495

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.18		0		30,452.00		0		3		Г.Ташкент		17.27%		9625.96		11069.854

		0		44082		ДЕТАЛИ ДЕРЕВЯННЫЕ ЛЕСОВ		М3		0.008		0		900,000		0				ОБЛАСТИ

		0		51622		ЩИТЫ НАСТИЛА ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ		М2		5.5		0		90,000		0		1		Ташкентская об		22.82%		7297.14		8391.711

		0		63944		ДЕТАЛИ ЛЕСОВ СТАЛЬНЫЕ		Т		0.029		0		3,250,000		0		2		Андижанская об		28.31%		5907.39		6793.4985

		0		E8-7-1-2		УСТАНОВКА И РАЗБОРКА НАРУЖНЫХ ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16 М ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ ПРОЧИХ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ		100М2		0								3		Бухарская об		24.65%		7694.6		8848.79

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		43.5		0		8,952.62		0		4		Джизакская об		24.69%		711.73		818.4895

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.07		0		30,452.00		0		5		Кашадарьинская об		24.15%		7648.23		8795.4645

		0		44082		ДЕТАЛИ ДЕРЕВЯННЫЕ ЛЕСОВ		М3		0.009		0		900,000		0		6		Наманганская об		30.29%		6382.37		7339.7255

		0		51622		ЩИТЫ НАСТИЛА ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ		М2		3.4		0		90,000		0		7		Навоийская об		23.35%		7641.49		8787.7135

		0		63944		ДЕТАЛИ ЛЕСОВ СТАЛЬНЫЕ		Т		0.035		0		3,250,000		0		8		Самаркандская об		18.11%		6475.65		7446.9975

		0		E62-35-2		ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК И ОГРАД ЗА ДВА РАЗА		100М2		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		80.73		0		8,952.62		0

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.01		0		30,452.00		0

		0		31085		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.0136		0		25,200,000		0

		0		31651		ОЛИФА, РАСТВОРИТЕЛ, РАЗБАВИТЕЛ		Т		0.007		0		11,750,000		0

		0		E15-4-30-4		МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК, ТРУБ, ПЕРЕПЛЕТОВ И Т.П. ЗА  ДВА РАЗА		100М2		0.00935

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		71.06		0.664411		8,952.62		5,948

		0		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.03		0.0002805		30,452.00		9

		0		31066		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.0246		0.00023001		25,200,000		5,796

		0		31392		ОЛИФА, РАСТВОРИТЕЛ, РАЗБАВИТЕЛ		КГ		2.7		0.025245		11,750		297

		0		0		ПРИБОРЫ ДВЕРНЫЕ ПЕТЛИ		ШТ		0				25,000		0

		0		E9-8-2-1		РУЧНАЯ ЭЛЕКТРОДУГОВАЯ СВАРКА СТЫКОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ ПРИ ТОЛЩИНЕ СВАРИВАЕМОЙ СТАЛИ ММ, ДО: 6		10М		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		11.58		0		8,952.62		0

		0		01147		МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		3.47		0		641.41		0

		0		02016		УСТАНОВКА ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ		МАШ-Ч		4.63		0		2,574		0

		0		15211		ЭЛЕКТРОДЫ		КГ		4.38		0		13,500		0

		0		44897		ШЛИФКРУГИ		ШТ		0.0396		0		10,000		0

		0		Ц08-02-396-22		КОРОБА ПЛАСТМАССОВЫЕ ШИРИНОЙ 120ММ		100М		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		26.46		0		8,952.62		0

		0		0		ДЮБЕЛЬ		10ШТ		40		0		2,000.00		0

		0		0		КОРОБА ПЛАСТМАССОВЫЕ ШИРИНОЙ 120ММ		М		101.7		0		46,200		0

		0		E7-1-54-15		УСТРОЙСТВО ИЗ КОЛЮЧЕЙ ПРОВОЛОКИ ПО ГОТОВЫМ КОНСТРУКЦИЯМ		100М		0

		0		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		0.599		0		8,952.62		0

		0		47804		ПРОВОЛОКА КОЛЮЧАЯ		М		100.5		0		4,000		0

						ВСЕГО ЗАТРАТ:

						ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ		ЧЕЛ-ЧАС								101				1,495,072

						ЗАРПЛАТА (В Т.Ч. СОЦСТРАХ)		СУМ								900,216

						ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		СУМ								6,064

						СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ		СУМ								3,039,447

						ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		СУМ		3.00%						91,183

						ВСЕГО		СУМ								4,036,910

						ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПОДРЯЧИКА		СУМ		17.27%						697,174

						ИТОГО		СУМ								4,734,085

				120.00%		ИТОГО С НДС		СУМ		20%						5,680,901

				ПОСЛЕ ЭКСПЕРТИЗЫ

				ЗАКАЗЧИК:										ПИРИЕВ Р.Х.

				_______________________________										________________

				наименование организации                       ________________										Ф.И.О. руководителя

				подпись

				ИСПОЛНИТЕЛЬ

				наименование организации                       ________________										Ф.И.О. руководителя

				подпись

						Составил: ____________________________Насридинов Х.И.



&L&7ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС TNQURILISH 5.0&C &R&7 19-67-78

&L&7 &CСтраница &P&R&7



Лист2

																						«UNIVERSAL MOBILE SYSTEMS»

																						Mas'uliyati cheklangan jamiyati

																						Общество с ограниченной ответственностью

																						«UNIVERSAL MOBILE SYSTEMS»

																						ООО «UMS»

		O`zbekistоn, 100000, Toshkent shahri, Amir Temur shoh ko`chasi, 24. Tel: (+998 97) 403 80 09, Faks: (+998 71) 235 81 60,

										E-mail: info@ums.uz,  www.ums.uz

																						Утверждаю

																						Технический Директор

																						ООО "UMS"

																						_____________ Филатова О.П.

												РАCЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

												В ДОГОВОРНЫХ ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ:

												БАЗОВОЙ СТАНЦИИ

												AND5752 CS-2147 Манак

		Текущий ремонт кровли базовой станции и помещение аппаратной расположенной по адресу: Андижанская область, Ходжаабадский р-н, п. Манак, ул. Гулистан, школа №5

										Рекомендуемая стоимость		5,680.901				тыс. сум с учетом НДС

												ТАШКЕНТ 2019 г.





Адрес написать

		СТАРТОВАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА

		В ДОГОВОРНЫХ ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ ПО ОБЪЕКТУ :

		БАЗОВОЙ СТАНЦИИ

		AND5752 CS-2147 Манак

		Текущий ремонт кровли базовой станции и помещение аппаратной расположенной по адресу: Андижанская область, Ходжаабадский р-н, п. Манак, ул. Гулистан, школа №5

		№		НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ		СТОИМОСТЬ
(тыс. сум)

		1		Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции, с учетом транспортных и заготовительно-складских расходов		3,130.630

		2		Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование		900.216

		3		Затраты на эксплуатацию машин и механизмов (с учетом зарплаты машинистов), перевозку грузов		6.064

		4		Итого прямых затрат		4,036.910

		5		Прочие затраты и расходы Подрядчика 17,27%		697.174		17.27%

		6		ИТОГО  стоимость строительства в текущих ценах без НДС		4,734.085

		7		НДС 20 %		946.817

		8		ИТОГО  стоимость строительства в текущих ценах с НДС 20%		5,680.901

		В соответствии с Постановлением Кабинета Министров от 11.06.03г.№ 261 " О переходе на договорные текущие цены при реализации

		инвестиционных проектов, осуществляемых за счет централизованных  капитальных  вложений",  стоимость строительства объекта

		является рекомендуемой для заключения договоров между Заказчиком и Подрядчиком, и уточняются по договорной стоимости

		производства работ по результатам тендерных опросов

				ЗАКАЗЧИК:

				_______________________________		________________

				наименование организации                       ________________		Ф.И.О. руководителя

				подпись

				ИСПОЛНИТЕЛЬ

				наименование организации                       ________________		Ф.И.О. руководителя

				подпись





PO

		ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

		к стоимости строительства объекта в договорных текущих ценах

		БАЗОВОЙ СТАНЦИИ

		AND5752 CS-2147 Манак

		Текущий ремонт кровли базовой станции и помещение аппаратной расположенной по адресу: Андижанская область, Ходжаабадский р-н, п. Манак, ул. Гулистан, школа №5

		Стартовая стоимость строительства объекта определена в соответствии с Постановлением Кабинета Министров от 11.06.2003 года №261 « О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов», Постановлением Кабинета Министров от 12.05.2004 года №226 « О внесении изменений в некоторые решения Правительства Республики Узбекистан» и  Правилами определения стоимости строительства в договорных текущих ценах  ШНК 4.01.16-09.

		Стоимость объекта определена по  "ресурсному методу" на основании разработанной документации:
Номенклатуре и количеству оборудования;
Номенклатуре и количеству строительных материалов;
Нормативной трудоемкости;
Затратам на эксплуатацию машин и механизмов;
Прочим затратам и расходам.

				Расчет стоимости объекта в текущих ценах производится по формуле:

				С = (Сзп + Сэм + См + Со + Пп)

		где:		Сзп - затраты на основную зарплату с учетом начислений на социальное страхование;

				Сэм - затраты на эксплуатацию машин и механизмов;

				См - затраты на строительные материалы, изделия и конструкции;

				Со - затраты на оборудование

				Сп - прочие затраты производственного характера;

				Пп - прочие затраты подрядчика;

				Ср - затраты на страхование строительства объектов;

				Кр - коэффициент риска;

		1		Затраты на заработную плату:

		Определяются путем умножения трудозатрат рабочих-строителей на текущую стоимость 1 человеко-часа (в сумах)

		на коэффициент, учитывающий размер отчисления на социальное страхование по формуле:

				Сзп = Траб х Сч х Ксс,

		где:		Траб - трудозатраты рабочих-строителей, определяемые в составе ресурсных смет;

				Сч - среднечасовая заработная плата рабочих-строителей, исчисляется исходя из уровня

				среднестатистической месячной заработной платы строителей по региону;

				Ксс - коэффициент, учитывающий размер отчислений на социальное страхование (12%).

				Исчисление среднечасовой заработной платы производится по формуле:

				Сч = Змс : Ф,

		где:		Змс - среднечасовая заработная плата рабочих-строителей по региону;

				Ф - среднемесячный фонд рабочего времени в часах по данным Министерства труда

				и социальной защиты населения Республики Узбекистан.

		Среднечасовая зарплата с учетом соц.страха          Сч=								8,952.62		сум/час		ДАННЫЕ  ПОДРЯДЧИКА

								Траб=		100.55		Чел.Час

								Сзп =		900,216		сум

		2		Затраты на эксплуатацию машин и механизмов

		Стоимость затрат на эксплуатацию машин и механизмов при определении стоимости строительства объекта

		принимается по текущим ценам, исходя из нормативной потребности в машино-часах по ресурсной смете

		и среднесложившейся по региону цены машино-часа соответствующего вида машин по формуле:

								Сэм = ЭМ х Цпр,

		где:		ЭМ - объем эксплуатации машин и механизмов в часах;

				Цпр - текущие цены на эксплуатацию машин и механизмов в час/сум.

		Стоимость затрат на эксплуатацию машин и механизмов (взята из ресурсных ведомостей ).

								Сэм =		6,063.62				сум

		3		Затраты на приобретение строительных материалов, изделий и конструкций

		Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции определяются на основе фактических показателей

		согласно сводному ресурсному расчету, разрабатываемому в составе рабочей документации с прим. средних

		цен на единицу, сложившихся в данном регионе, по формуле:

				См = См1 + См2 + СмЗ +...+ Смп

		где:		См1, См2, СмЗ, Смп - стоимость отдельных видов строительных материалов и конструкции:

				Смп = N х Цср,

		где:		N - количество отдельного вида строительного материала (изделия, конструкции),

				требуемого для строительства объекта;

				Цср - средняя цена на единицу строительного материала (изделия, конструкции).

		Стоимость строительных материалов  (взята из ресурсных ведомостей ).

								См =		3,039,446.67				сум

		4		Затраты на приобретение оборудования

		Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции определяются на основе фактических показателей

		согласно сводному ресурсному расчету, разрабатываемому в составе рабочей документации с прим. средних

		цен на единицу, сложившихся в данном регионе, по формуле:

				Со = Со1 + Со2 + СоЗ +...+ СоN

		где:		Со1, Со2, СоЗ, СоN - стоимость отдельных видов оборудования:

				СоN = N х Цср,

		где:		N - количество отдельного вида  оборудования (изделия, конструкции),

				требуемого для строительства объекта;

				Цср - средняя цена на единицу  оборудования (изделия, конструкции).

		Стоимость оборудования   (взята из ресурсных ведомостей ).

								Со =		0.00				сум

								СТРУКТУРА    ПРЯМЫХ    ЗАТРАТ

		1		Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование (Сзп)										900,216						сум

		2		Затраты на эксплуатацию машин и механизмов (Сэм)										6,064						сум

		3		Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции (См)										3,039,447						сум

		4		Транспортные  и заготовительно-складские расходы на материалы (Стр)										91,183						сум

		5		Затраты на оборудование, мебель и инвентарь   (Со)										0						сум

		3		Местные материалы										0						сум

		4		Транспортные расходы на местные материалы										0						сум

		5		Заготовительно-складские расходы на местные материалы										0						сум

		6		Транспортные и заготовительно-складские расходы на оборудование (Стр)										0						сум

		7		Перевозка грузов										0						сум

				ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ:										4,036,910						сум

		5		Прочие затраты производственного характера   (Сп)  составляют  :

		1. Временные  здания  и сооружения  (ШНК  4.09-06,  приложение 1,  поз.16 = 3,2% от СМР)

		2. Производство  работ в зимнее время  (ШНК  4.07-06,  табл. 3 поз. 4а = 0,7% от СМР с коэфф  0,7)

				Сп =  (См + Сзп + Сэм + Стр)  х  (3,2% +  0,7% х 0,7)

								Сп  =				сум

		5		Прочие затраты подрядчика

		Прочие затраты и расходы Подрядчика								17.27%		ДАННЫЕ  ПОДРЯДЧИКА

								Пп =		(Сзп + Сэм + См + Стр) х		17.27%

								Пп  =		697,174		сум

		Итого  с  прочими  подрядчика :								4,734,085		сум

		VII. Затраты  на  страхование строительства объекта

		Затраты на  страхование строительства объекта (Ср)  в  соответствии с  действующим положением

		(ШНК 4.01.16-09)  принимается  в  размере  0,4%  с к=0,8																								90

								Ср = (См + Сзп + Сэм + Со + Сп + Пп) х 0,8 х 0,4%

								Ср=				сум

		VIII. Коэффициент  риска

		Коэффициент  риска  Кр  составляет  7 %

								К р=				Сум

						С = (Сзп + Сэм + См +  Пп )

		ВСЕГО СТОИМОСТЬ без НДС						С=		4,734,085				сум

		НДС 20 %						С=		946,817				сум

		ВСЕГО СТОИМОСТЬ с НДС 20%						С=		5,680,901				сум

		7		Прочие затраты заказчика

		Прочие затраты заказчика (Пзз) составляют:

		(ШНК 4.01.16-09)

		1      Затраты на Госархстройнадзор 0,1% от  СМР										4,734.085				сум

		2		Проектные затраты без НДС :						ТЭО						сум

		3		Проектные затраты без НДС :						Р.Д						сум

		4		Авторский  надзор								10,092.275				сум

		5		Техническое сопровождение								10,092.275				сум

		6		Технический  надзор								6,862.747				сум

		7		Экспертиза  от  ПИР								- 0				сум

		8		Экологическая  экспертиза								- 0				сум

				Итого:								- 0				сум

								Пзз =		0.000				сум

				Ц =С + Пзз

		ВСЕГО СТОИМОСТЬ (БЕЗ  НДС)						Ц =		0.000				сум

		ВСЕГО СТОИМОСТЬ (с  НДС 20%)						Ц =		0.000				сум

		Составил        _______________________ Насридинов Х.И.





Объем писать

		НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: БАЗОВЫЕ СТАНЦИИ

		НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА:

		AND5752 CS-2147 Манак

		ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ НА

		Текущий ремонт кровли базовой станции и помещение аппаратной расположенной по адресу: Андижанская область, Ходжаабадский р-н, п. Манак, ул. Гулистан, школа №5

		ОСНОВАНИЕ:Дефектный акт

		№		ОБОСНОВАНИЕ		НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И РЕСУРСОВ		ЕД.ИЗМ		КОЛ-ВО				ЦЕНА		СУММА

										НА ЕДИНИЦУ		ПО ПРОЕКТУ

		1		2		3		4		5		6		7		8

				РАЗДЕЛ: РАЗБОРКА И ДЕМОНТАЖ

				E46-4-1-2		РАЗБОРКА ФУНДАМЕНТОВ БЕТОННЫХ		М3		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		9.59		0		8,952.62		0

				01159		МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ		МАШ-Ч		5.68		0		809.60		0

				E46-4-1-4		РАЗБОРКА СТЕН КИРПИЧНЫХ		М3		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		8.24		0		8,952.62		0

				00001		МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ		МАШ-Ч		2.3		0		809.60		0

				E46-4-1-5		РАЗБОРКА СТЕН ШЛАКОБЛОЧНЫХ И Т.П.		М3		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		6.64		0		8,952.62		0

				01159		МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ		МАШ-Ч		1.54		0		809.60		0

				E47-1-1-4		ОЧИСТКА УЧАСТКА ОТ МУСОРА		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		3.91		0		8,952.62		0

				E58-1-2		РАЗБОРКА СТРОПИЛ СО СТОЙКАМИ И ПОДКОСАМИ ИЗ ДОСОК		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		22.68		0		8,952.62		0

						МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ		ТН		0.9		0		0.00		0

				E65-1-2		РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО: 63 ММ		100М		0.06

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		59.62		3.5772		8,952.62		32,025

				E46-4-8-1		РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		14.38		0		8,952.62		0

				E46-4-8-2		РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		8.58		0		8,952.62		0

				E46-4-8-4		РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ ВОЛНИСТЫХ И ПОЛУВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		15.9		0		8,952.62		0

				E58-17-4		РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ ВОЛНИСТЫХ И ПОЛУВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		24.39		0		8,952.62		0

						МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ		ТН		1.45		0		0.00		0

				E46-4-8-3		РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ПЛИТ И ЧЕРЕПИЦЫ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		55.52		0		8,952.62		0

				E58-17-14 ШHК.ДОП.6		РАЗБОРКА ВЫРАВНИВАЮЩИХ ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК, ПО БЕТОННОМУ ОСНОВАНИЮ, ТОЛЩИНОЙ В ММ, ДО 30		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		116.76		0		8,952.62		0

				E1-2-57-1		РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 1		100М3		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		118		0		8,952.62		0

				E31-А36-1		ПОГРУЗКА МУСОРА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ		Т		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		3.72		0		8,952.62		0

				E31-А26-2		РАЗГРУЗКА МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ		Т		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		0.28		0		8,952.62		0

				C310-1010		ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЕМ НА 10 КМ, КЛАСС ГРУЗА 1		Т		0

				00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0.1052		0		8,952.62		0

				00163		АВТОМОБИЛИ САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т		МАШ-Ч		0.1052		0		38,924.05		0

				РАЗДЕЛ: ЗЕМЕЛЬНЫЕ И ФУНДАМЕНТНЫЕ РАБОТЫ												0

				E1-2-61-1		ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 1		100М3		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		88.5		0		8,952.62		0

				E6-1-1-1		УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ		100М3		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		180		0		8,952.62		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.13		0		30,452		0

						БЕТОН М100		М3		102		0		388,000		0

				E6-1-1-5		УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ПОД КОЛОННЫ ОБЪЕМОМ ДО 3 М3		100М3		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		785.88		0		8,952.62		0

				00112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		0.27		0		42,323.45		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.99		0		30,452		0

						ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0.0238		0		8,500,000		0

				30652		ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1		Т		0.027		0		5,000,000		0

						ПРОВОЛОКА		Т		0.0061		0		5,750,000		0

						ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД		М3		0.74		0		2,200,000		0

				45022		БЕТОН М200		М3		101.5		0		450,000		0

						ЩИТЫ ИЗ ДОСОК		М2		64.1		0		90,000		0

				С124-9210		АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ		Т		0				8,400,000		0

				E11-1-2-4		УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЩЕБЕНОЧНЫХ		М3		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		2.5		0		8,952.62		0

				01866		ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		0.93		0		666.54		0

				14352		КАМЕННАЯ МЕЛОЧЬ М-300 ФРАКЦИИ 3-10ММ		М3		0.11		0		59500		0

						ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		М3		1.19		0		50400		0

				E6-1-1-22		УСТРОЙСТВО ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПРИ ШИРИНЕ ПОВЕРХУ ДО 1000 ММ С ОПАЛУБКОЙ		100М3		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		446.04		0		8,952.62		0

				02016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		123.76		0		2,574.28		0

				30407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0.013		0		8,500,000		0

				30652		ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1		Т		0.025		0		5,000,000.00		0

				32524		КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ		Т		0.0303		0		6,854,000.00		0

				35310		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42		Т		0.13		0		13,500,000		0

						ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ III СОРТА		М3		0.61		0		2,200,000.00		0

				44011		АРМАТУРА		Т		6.6		0		8,400,000.00		0

						БЕТОН		М3		101.5		0		450,000.00		0

				51619		ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ		М2		39.2		0		90,000.00		0		0

				E6-1-35-2		УСТРОЙСТВО ПОЯСОВ БЕЗ ОПАЛУБКИ Б=12,5		100М3		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		516.46		0		8,952.62		0

				00112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		0.27		0		42,323.45		0

				02016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		208.25		0		2,574.28		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		1.07		0		30,452		0

						ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42		Т		0.25		0		13,500,000		0

				45013		БЕТОН М150		М3		101.5		0		400,000		0

				E6-1-1-15		УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТНЫХ ПЛИТ БЕТОННЫХ ПЛОСКИХ		100М3		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		116.82		0		8,952.62		0

				00112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		0.27		0		42,323		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.71		0		30,452		0

				30407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0.002		0.000000		10,000,000		0

				45027		БЕТОН (КЛАСС ПО ПРОЕКТУ)		М3		102		0		450,000		0

				51620		ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 40 ММ		М2		3.6		0		90,000		0

				РАЗДЕЛ: КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

				E10-1-2-1		УСТАНОВКА СТРОПИЛ		М3		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		24.09		0		8,952.62		0

				01556		БЕНЗОПИЛЫ		МАШ-Ч		0.44		0		462.875		0

						АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.22		0		30,452		0

				30407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0.0072		0		10,000,000		0

				32501		ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 1,8 КГ		Т		0.038		0		6,200,000		0

						ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ВСЕЙ ДЛИНОЙ И ШИРИНОЙ		М3		1.05		0		2,200,000		0

				E10-1-10-1		УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСА ИЗ БРУСЬЕВ		М3		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		22.5		0		8,952.62		0

				00521		ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		0.23		0		459.2		0

				01556		БЕНЗОПИЛЫ		МАШ-Ч		0.33		0		462.875		0

						АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.36		0		30,452		0

						БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ		Т		0.0075		0		10,750,000		0

				30407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0.003		0		10,000,000		0

				32502		ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 2,825 КГ		Т		0.0031		0		6,200,000		0

						ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ВСЕЙ ДЛИНОЙ И ШИРИНОЙ		М3		1.06		0		2,200,000		0

				E12-2-2-2 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧА И БЕТОНА		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		29.9		0		8,952.62		0

				00913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0		2,347.84		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.25		0		30,452		0

				32104		МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ		Т		0.244		0		5,500,000		0

				E58-12-3		УСТРОЙСТВО ОБРЕШЕТКИ С ПРОЗОРАМИ ИЗ ДОСОК И БРУСКОВ ПОД КРОВЛЮ ИЗ: АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		18.8		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.1		0		30,452.00		0

				45401		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0.006		0		8,500,000		0

				36077		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД		М3		1.02		0		2,200,000		0

				E58-12-2		УСТРОЙСТВО ОБРЕШЕТКИ С ПРОЗОРАМИ ИЗ ДОСОК И БРУСКОВ ПОД КРОВЛЮ ИЗ: ЛИСТОВОЙ СТАЛИ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		21.35		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.19		0		30,452.00		0

				30407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0.006		0		8,500,000		0

				36077		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ III СОРТА		М3		1.8		0		2,200,000		0

				E12-3-4-1 ШHК.ДОП.10		УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ ПРОФНАСТИЛА, МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ		100 М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		38.53		0		8,952.62		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.4		0		30,452.00		0

				05377		ПРОФНАСТИЛ ОЦИНКОВАННЫЙ 0,4-0,5 мм, МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА		М2		110		0		58,000		0

						УСТРОЙСТВО КОНКИ, ЕНДОВЫ, РАЗЖЕЛОБКИ, СНЕГОДЕРЖАТЕЛЬ		М		0				28,300		0

				30818		ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ 4,8X35		ШТ		645		0		350		0

				30819		ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ 4,8Х80 ММ		ШТ		81		0		450		0

				E12-1-7-1		УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ИЗ ВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ С ОБРЕШЕТКОЙ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		47.91		0		8,952.62		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.58		0		30,452.00		0

				30032		ШИФЕР		М2		135		0		22,750		0

				30383		ГВОЗДИ ПРОВОЛОЧНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ ДЛЯ АСБЕСТОЦЕМЕНТНОЙ КРОВЛИ 4,5Х120 ММ		Т		0.008		0		10,000,000		0

				32501-07		ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК		Т		0.015		0		6,200,000		0

				33729		СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,7 ММ (КОНКИ, ЕНДОВЫ)		Т		0.02		0		8,500,000		0

						ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД		М3		1.04		0		2,200,000		0

				E12-1-7-3		УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ИЗ ВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ БЕЗ ОБРЕШЕТКИ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		47.23		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.4		0		30,452.00		0

				30032		ШИФЕР		М2		130		0		22,750		0

				30383		ГВОЗДИ ПРОВОЛОЧНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ ДЛЯ АСБЕСТОЦЕМЕНТНОЙ КРОВЛИ 4,5Х120 ММ		Т		0.00014		0		10,000,000		0

				32501		ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК		Т		0.027		0		6,200,000		0

				33729		СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,7 ММ (КОНКИ, ЕНДОВЫ)		Т		0.02		0		8,500,000		0

				E58-6-1		РЕМОНТ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ ПОКРЫТИЯ ИЗ АСБОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ: ОБЫКНОВЕННОГО ПРОФИЛЯ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		81.2		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.89		0		30,452.00		0

				30032		ШИФЕР		М2		135		0		22,750		0

				30383		ГВОЗДИ ПРОВОЛОЧНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ ДЛЯ АСБЕСТОЦЕМЕНТНОЙ КРОВЛИ 4,5Х120 ММ		Т		0.0019		0		10,000,000		0

				32501		ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК		Т		0.005		0		6,200,000		0

				33729		СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА (КОНКИ, ЕНДОВЫ)		Т		0.04		0		8,500,000		0

				E58-7-1 ШHК.ДОП.3		РЕМОНТ ОТДЕЛЬНЫМИ МЕСТАМИ РУЛОННОГО ПОКРЫТИЯ С ПРОМАЗКОЙ БИТУМНЫМИ СОСТАВАМИ: С ЗАМЕНОЙ 1 СЛОЯ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		22.35		0		8,952.62		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.1		0		30,452.00		0

				32104		МАСТИКА		Т		0.33		0		5,500,000		0

				44259		МАТЕРИАЛЫ РУЛОННЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ "ИЗОЛ", "ФОЛЬГАИЗОЛ",  "ПОЛИИЗОЛ" ТОЛЬШИНОЙ НЕ МЕНЕЕ 3 ММ		М2		115		0		16,500		0

				E10-1-3-1		УСТРОЙСТВО СЛУХОВЫХ ОКОН		1МЕСТО		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		6.63		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.11		0		30,452.00		0

				45401		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0.0014		0		8,500,000		0

				45024		ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД КРУГЛЫЕ		М3		0.06		0		900,000.00		0

				36077		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД		М3		0.16		0		2,200,000		0

				44330		ПЕРЕПЛЕТЫ ОКОННЫЕ		М2		0.5		0		120,000		0

				44424		ПРИБОРЫ ОКОННЫЕ		КОМП		1		0		30,000		0

				E12-2-4-1 ШHК.ДОП.3		УСИЛЕНИЕ РУЛОННЫХ ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ В МЕСТАХ ПРИМЫКАНИЯ К АНКЕРАМ В ВИДЕ ТРУБ ПРИ ДИАМЕТРЕ ДО 200 ММ НА ПЕРВЫЙ СЛОЙ		10 ПРИМЫКАНИЙ		0.4

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		45.8		18.32		8,952.62		164,012

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.1		0.04		30,452.00		1,218

				32104		МАСТИКА		Т		0.03		0.012		5,500,000		66,000

				44259		МАТЕРИАЛЫ РУЛОННЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ "ИЗОЛ", "ФОЛЬГАИЗОЛ",  "ПОЛИИЗОЛ" ТОЛЬШИНОЙ НЕ МЕНЕЕ 3 ММ		М2		15		6		16,500		99,000

						РАСТВОР М100		М3		0.05		0.02		425,000		8,500

				E12-2-4-5 ШHК.ДОП.3		УСИЛЕНИЕ РУЛОННЫХ ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ В МЕСТАХ ПРИМЫКАНИЯ К ВЫСТУПАЮЩИМ МЕТАЛЛИЧЕСКИМ КОНСТРУКЦИЯМ, /АМС/ ПРОХОДЯЩИМ ЧЕРЕЗ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ		10 ПРИМЫКАНИЙ		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		39.2		0		8,952.62		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.1		0		30,452.00		0

				32104		МАСТИКА		Т		0.02		0		5,500,000		0

				44259		МАТЕРИАЛЫ РУЛОННЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ "ИЗОЛ", "ФОЛЬГАИЗОЛ",  "ПОЛИИЗОЛ" ТОЛЬШИНОЙ НЕ МЕНЕЕ 3 ММ		М2		8		0		16,500		0

				E12-2-1-2 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ		100М2		0.03

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		38.9		1.167		8,952.62		10,448

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.53		0.0159		30,452.00		484

						РАСТВОР М25		М3		2.5		0.075		425,000		31,875

				32104		МАСТИКА		Т		0.244		0.00732		5,500,000		40,260

				44070		МАТЕРИАЛЫ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РУЛОННЫЕ "ИЗОЛ", "ФОЛЬГАИЗОЛ",  "ПОЛИИЗОЛ" ТОЛЬШИНОЙ НЕ МЕНЕЕ 3 ММ		М2		117		3.51		16,500		57,915

				E12-2-2-5		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНАХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПРИМИНИТЕЛЬНО К ЦОКОЛЮ И К СТОЕК КОНТЕЙНЕРА ФУНДАМЕНТУ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		36		0		8,952.62		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.15		0		30,452.00		0

				32104		МАСТИКА		Т		0.244		0		5,500,000		0

				44070		МАТЕРИАЛЫ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РУЛОННЫЕ "ИЗОЛ", "ФОЛЬГАИЗОЛ",  "ПОЛИИЗОЛ" ТОЛЬШИНОЙ НЕ МЕНЕЕ 3 ММ		М2		117		0		16,500		0

				E58-23-1		УСТАНОВКА СТАЛЬНОЙ ГИЛЬЗЫ И ФАРТУКА ПРИ ОБДЕЛКЕ МЕСТ ПРИМЫКАНИЯ МЯГКОЙ КРОВЛИ		1МЕСТО		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		8.83		0		8,952.62		0

				02016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		0.5		0		2,574.28		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.04		0		30,452.00		0

				45024		БЕТОН М400 В30		М3		0.032		0		450,000.00		0

				30956		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.001		0		25,200,000		0

				32104		МАСТИКА		Т		0.06		0		5,500,000		0

				44070		МАТЕРИАЛЫ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РУЛОННЫЕ "ИЗОЛ", "ФОЛЬГАИЗОЛ",  "ПОЛИИЗОЛ" ТОЛЬШИНОЙ НЕ МЕНЕЕ 3 ММ		М2		17.25		0		16,500		0

				33729		СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,7 ММ		Т		0.005		0		8,500,000		0

				35312		ЭЛЕКТРОДЫ		Т		0.0005		0		13,500,000		0

				63498		ГИЛЬЗЫ СТАЛЬНЫЕ С ФЛАНЦАМИ		Т		0.015		0		39,000,000		0

				E12-1-17-1		УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ ТОЛЩИНОЙ 15 ММ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		27.22		0		8,952.62		0

				00112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		1.26		0		42,323.45		0

						РАСТВОР М100		М3		1.53		0		425,000		0

				E12-1-17-2 К=5		УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ НА КАЖДЫЙ 1 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ К [12 01 017 01] ЗА 85 PАЗ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		8.5		0		8,952.62		0		0.1

				00112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		1.7		0		42,323.45		0		0.02

						РАСТВОР М100		М3		8.67		0		425,000		0		0.102

				E58-16-9		РЕМОНТ ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКИ ПЛОЩАДЬЮ ЗАДЕЛКИ ДО: 1,0 М2		100МЕСТ		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		130.45		0		8,952.62		0

						РАСТВОР М100		М3		2.14		0		425,000		0

				E12-1-21-1 ШHК.ДОП.1		УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ПЛОСКИХ ИЗ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОГО НАПЛАВЛЯЕМОГО РУЛОННОГО МАТЕРИАЛА НА МАСТИКЕ ПЕРВЫЙ СЛОЙ ПОДКЛАДОЧНЫЙ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		75.07		0		8,952.62		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.24		0		30,452.00		0

						ГОРЕЛКИ		МАШ-Ч		15.16		0		80.96		0

						КОТЛЫ  БИТУМНЫЕ  ПЕРЕДВИЖНЫЕ  400  Л		МАШ-Ч		2.34		0		2,347.84		0		МАШ-Ч

				31934		БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ РУЛОННЫЙ МАТЕРИАЛ "ПОЛИИЗОЛ" "ИЗОЛ", "ФОЛЬГАИЗОЛ",  "ПОЛИИЗОЛ" ТОЛЬШИНОЙ НЕ МЕНЕЕ 3 ММ		М2		125		0		16,500		0

				32136		МАСТИКА		Т		0.25		0		5,500,000		0

				45077		ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ		КГ		30		0		2,500		0

				E12-1-21-2 ШHК.ДОП.1		УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ПЛОСКИХ ИЗ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОГО НАПЛАВЛЯЕМОГО РУЛОННОГО МАТЕРИАЛА НА МАСТИКЕ ВТОРОЙ СЛОЙ НАКРЫВОЧНЫЙ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		22.99		0		8,952.62		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.1		0		30,452.00		0

						ГОРЕЛКИ		МАШ-Ч		8.7		0		80.96		0

				31934		БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ РУЛОННЫЙ МАТЕРИАЛ "ПОЛИИЗОЛ" "ИЗОЛ", "ФОЛЬГАИЗОЛ",  "ПОЛИИЗОЛ" ТОЛЬШИНОЙ НЕ МЕНЕЕ 3 ММ		М2		125		0		16,500		0

				32136		МАСТИКА		Т		0.25		0		5,500,000		0

				45077		ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ		КГ		30		0		2,500		0

				E12-1-21-3 ШHК.ДОП.1		УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ПЛОСКИХ ИЗ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОГО НАПЛАВЛЯЕМОГО РУЛОННОГО МАТЕРИАЛА МАСТИКЕ ВТОРОЙ СЛОЙ НАКРЫВОЧНЫЙ НА СУХО		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		16.35		0		8,952.62		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.1		0		30,452.00		0

						ГОРЕЛКИ		МАШ-Ч		8.7		0		80.96		0

				31934		БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ РУЛОННЫЙ МАТЕРИАЛ "ПОЛИИЗОЛ" "ИЗОЛ", "ФОЛЬГАИЗОЛ",  "ПОЛИИЗОЛ" ТОЛЬШИНОЙ НЕ МЕНЕЕ 3 ММ		М2		125		0		16,500		0

				45077		ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ		КГ		30		0		2,500		0

				E12-1-4-4		УСТРОЙСТВО ПРИМЫКАНИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ НАПЛАВЛЯЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ К СТЕНАМ И ПАРАПЕТАМ ВЫСОТОЙ ДО 600 ММ БЕЗ ФАРТУКОВ		100М		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		35.5		0		8,952.62		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.15		0		30,452.00		0

						ГОРЕЛКИ		МАШ-Ч		5.26		0		80.96		0

				31934		БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ РУЛОННЫЙ МАТЕРИАЛ "ПОЛИИЗОЛ" "ИЗОЛ", "ФОЛЬГАИЗОЛ",  "ПОЛИИЗОЛ" ТОЛЬШИНОЙ НЕ МЕНЕЕ 3 ММ		М2		252		0		16,500		0

						РАСТВОР М100		М3		0.51		0		425,000		0

				45077		ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ		КГ		8.4		0		2,500		0

				E12-1-10-1		УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ [БРАНДМАУЭРЫ, ПАРАПЕТЫ, СВЕСЫ И Т.П.] ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		112.75		0		8,952.62		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.07		0		30,452.00		0

				32522		ПРОВОЛКА		Т		0.012		0		5,750,000		0

				33732		СТАЛЬ ОЦИНКОВАННАЯ ЛИСТОВАЯ ТОЛЩИНА ЛИСТА 0,5 ММ		Т		0.57		0		8,500,000		0

				E12-1-9-2		УСТРОЙСТВО ЖЕЛОБОВ ПОДВЕСНЫХ		100М		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		31.41		0		8,953		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.09		0		30,452		0

				30383		ГВОЗДИ ПРОВОЛОЧНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ ДЛЯ АСБЕСТОЦЕМЕНТНОЙ КРОВЛИ 4,5Х120 ММ		Т		0.0038		0		10,000,000		0

						ПОКОВКИ ОЦИНКОВАННЫЕ		Т		0.169		0		6,200,000		0

						ЖЕЛОБА ГОТОВЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ		М		100		0		28,300		0		0

				E12-1-8-3 ШHК.ДОП.6		НАВЕСКА ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ИЗ КИРПИЧА ИЛИ ЛЕГКОГО БЕТОНА, ДИАМЕТРОМ ДО:140 ММ		100М		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		38.4		0		8,952.62		0

				47801		ТРУБЫ ВОДОСТОЧНЫЕ С КОЛЕНАМИ С ВОРОНКАМИ		М		113		0		18,800.00		0

				E12-3-5-1 ШHК.ДОП.8		УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ПРИМЕНИТЕЛЬНО ДЛЯ НАВЕСНОГО КОЗЫРЬКА		100 М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		48.63		0		8,952.62		0

				01041		ШУРУПОВЕРТЫ		МАШ-Ч		10.45		0		411.13		0

				01556		БЕНЗОПИЛЫ		МАШ-Ч		2.83		0		462.88		0

				02491		СТАНОК ФАЛЬЦЕПРОКАТНЫЙ		МАШ-Ч		10		0		5,376.25		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.13		0		30,452.00		0

				19851		ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ ОЦИНКОВАНЫЕ, РАЗМЕРОМ 5Х45 ММ		Т		0.003		0		22,100,000		0

				19852		СТАЛЬ ОЦИНКОВАННАЯ В РУЛОНАХ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ, С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ		Т		0.637		0		10,200,000		0

				19853		КЛЯММЕРЫ ОЦИНКОВАННЫЕ		100ШТ		2.19		0		500		0

				19854		АНТИСЕПТИК		Л		67.13		0		5,000		0

				36060		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД		М3		2.45		0		2,200,000		0

				61151		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 3Х70 ММ, ГОСТ 4028-63		КГ		3.6		0		10,000		0		0

				E69-7-1		УСТРОЙСТВО: ХОДОВ ДЛЯ КРОВЛИ /ТРАП/		100П.М		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		20.8		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.1		0		30,452.00		0

				30407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0.006		0		8,500,000		0

						ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ВСЕЙ ДЛИНОЙ И ШИРИНОЙ		М3		0.3		0		2,200,000		0

				36167		ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ИЗ БЕРЕЗЫ ИЛИ ЛИПЫ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 25, 32, 40 ММ, III СОРТА		М3		2.14		0		2,200,000		0

				E10-1-39-5		УСТАНОВКА ЛЮКОВ В ПЕРЕКРЫТИЯХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 2 М2		100М2		0										0.0064

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		142.68		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		1.84		0		30,452.00		0

				Л1		ЛЮК ЛК-1 ПО ПРОЕКТУ		Т		0				7,500,000		0				0.03289

				E9-3-29-1		МОНТАЖ ЛЕСТНИЦ		Т		0										0.02078

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		32.37		0		8,952.62		0

				50781		СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ		Т		1		0		8,500,000		0

				РАЗДЕЛ: ОБШЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

				Е7-1-54-12		УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАД ПО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМ СТОЛБАМ БЕЗ ЦОКОЛЯ ИЗ СЕТЧАТЫХ ПАНЕЛЕЙ ВЫСОТОЙ ДО 2,2 М		100М		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		149		0		8,952.62		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.78		0		30,452.00		0

				32522		ПРОВОЛКА		Т		0.002		0		5,750,000		0

				35312		ЭЛЕКТРОДЫ		Т		0.012		0		13,500,000		0

				42384		СТОЛБЫ ПРОФИЛЬНЫЕ ВЫСОТОЙ ДО 2,2 М		ШТ		33.3		0		10,000		0

				45010		ПАНЕЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СЕТЧАТЫЕ		М2		189		0		63,000		0

				45024		БЕТОН М200		М3		1.38		0		450,000		0

				Е7-1-55-9		УСТРОЙСТВО КАЛИТОК БЕЗ УСТАНОВКИ СТОЛБОВ ПРИ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАДАХ И ОГРАДАХ ИЗ ПАНЕЛЕЙ		100ШТ		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		71		0		8,952.62		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.34		0		30,452.00		0

				02016		УСТАНОВКА ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ		МАШ-Ч		11.6		0		2,574		0

				35312		ЭЛЕКТРОДЫ		Т		0.012		0		13,500,000		0

				44395		ПОЛОТНО КАЛИТОК С ПЕТЛЯМИ И С ЗАМКОМ		ШТ		100		0		850,000		0

				E68-23-1		РЕМОНТ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ: МЕЛКИХ		М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		1.88		0		8,952.62		0

				02016		УСТАНОВКА ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ		МАШ-Ч		0.45		0		2,574		0

				35312		ЭЛЕКТРОДЫ		Т		0.0002		0		13,500,000		0

				E53-16-1 ШHК.ДОП.6		РЕМОНТ КЛАДКИ СТЕН ОТДЕЛЬНЫМИ МЕСТАМИ: КИРПИЧНОЙ		М3		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		35.39		0		8,952.62		0

						РАСТВОР М100		М3		0.253		0		425,000		0

				43121		КИРПИЧ		1000ШТ		0.402		0		1,500,000		0

				E54-3-2		РАЗБОРКА ПОДШИВКИ ПОТОЛКОВ: ЧИСТОЙ ИЗ ФАНЕРЫ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		14.79		0		8,952.62		0

				E54-3-4		РАЗБОРКА ПОДШИВКИ ПОТОЛКОВ ИЗ ДЕКОРАТИВНЫХ ПЛАСТИКОВЫХ ПАНЕЛЕЙ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		24.65		0		8,952.62		0

				E54-3-5		РАЗБОРКА ПОДШИВКИ ПОТОЛКОВ ИЗ ПАНЕЛЕЙ МДФ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		32.68		0		8,952.62		0

				E15-7-1-6 ШHК.ДОП.2		УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДОК С ОДИНАРНЫМ МЕТАЛЛИЧЕСКИМ КАРКАСОМ И ОДНОСЛОЙНОЙ ОБШИВКОЙ ГИПСОКАРТОННЫМИ ПЛИТАМИ С ОБЕИХ СТОРОН. ПЕРЕГОРОДКИ С ШАГОМ СТОЕЧНЫХ ПРОФИЛЕЙ 400ММ, ГЛУХИЕ ВЫСОТОЙ ДО 6,0 М		М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		1.7		0		8,952.62		0

				00521		ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		0.03		0		459.20		0

				01369		НОЖНИЦЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		0.06		0		293.30		0

				02209		ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ		МАШ-Ч		0.06		0		411.12		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.02		0		30,452		0

				30485		ДЮБЕЛЬ		ШТ		1.5		0		1,000		0

				35439		ШПАКЛЕВКА		Т		0.00085		0		1,600,000		0

				35444		ЛЕНТЫ		М		3.79		0		1,000		0

				35448		ШУРУП TN25		ШТ		44		0		84		0

				35455		МАТЕРИАЛ ЗВУКОИЗОЛИРУЮЩИЙ		М3		0.041		0		214,320		0

				35459		ПРОФИЛЬ СТОЕЧНЫЙ И НАПРАВЛЯЮЩИЙ		М		3.63		0		8,220		0

				44617		ЛИСТЫ ГИПСОКАРТОННЫЕ		М2		2		0		15,840		0		0

				E15-7-17-4		ОБЛИЦОВКА КАРКАСОВ ПАНЕЛЯМИ ДЕКОРАТИВНЫМИ ПЛАСТИКОВЫМИ С УСТРОЙСТВОМ КАРКАСА БЕЗ ОТНОСА ОТ ПОТОЛКА		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		155.3		0		8,952.62		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.69		0		30,452.00		0

				32501		ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК		Т		0.0012		0		6,200,000		0

				30407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0.001		0		8,500,000		0

				35454		БРУС ДЕРЕВЯННЫЙ		М3		0.41		0		2,200,000		0

				40955		АНКЕРНЫЕ БОЛТЫ С ГАЙКАМИ		Т		0.0028		0		10,750,000		0

				43960		ПАНЕЛИ ПЛАСТИКОВЫЕ		М2		105		0		15,000		0

				45401		ГВОЗДИ ОТДЕЛОЧНЫЕ		Т		0.0021		0		10,000,000		0

				29922		РЕЙКИ ПЛАСТИКОВЫЕ ДЛЯ ОБЛИЦОВКИ ПЛАСТИКА		М		0				4,000		0		0

				E63-12-3		РЕМОНТ ПОТОЛКОВ ОБЛИЦОВАННЫХ ГИПСОКАРТОННЫМИ ЛИСТАМИ ПЛОЩАДЬЮ РЕМОНТИРУЕМЫХ МЕСТ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		30.59		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.2		0		30,452.00		0

				30407		ГВОЗДИ ОТДЕЛОЧНЫЕ		Т		0.003		0		10,000,000		0

				44617		ГИПСОКАРТОН ВЛАГОСТОЙКИЙ		М2		105		0		19,200		0

				Е8-3-2-1		КЛАДКА СТЕН ИЗ ЛЕГКОБЕТОННЫХ КАМНЕЙ БЕЗ ОБЛИЦОВКИ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М		М3		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		4.43		0		8,952.62		0

						РАСТВОР М100		М3		0.11		0		425,000		0

				16070		ШЛАКОБЛОКИ		М3		0.92		0		224,208		0		72шт		1м3

				E53-20-4		КЛАДКА ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ СТЕН ПРОЕМОВ: ВНУТРЕННИХ		100М3		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		1042		0		8,952.62		0

						РАСТВОР М100		М3		23.6		0		425,000		0

				43121		КИРПИЧ		1000ШТ		40		0		1,500,000		0

				E8-2-7-1		АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ СТЕН И ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЙ		Т		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		63.73		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.31		0		30,452.00		0

				44521		СЕТКА АРМАТУРНАЯ (ПРОВОЛКА, КАТАНКА, КРУГ) ТОЛШИНОЙ ОТ 1ММ ДО 5ММ		Т		1		0		8,400,000.00		0

				E46-2-9-2		ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН И ПОТОЛКОВ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		22.82		0		8,952.62		0

				E15-2-1-1		УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН ФАСАДОВ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		70.88		0		8,952.62		0

						РАСТВОР М100		М3		1.89		0		425,000		0

				E15-2-16-1		ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		75.4		0		8,952.62		0

						РАСТВОР М100		М3		1.51		0		425,000		0

				E15-2-16-2		ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		78.88		0		8,952.62		0

						РАСТВОР М100		М3		1.5		0		425,000		0

				E46-3-7-3		ПРОБИВКА ПРОЕМОВ В КОНСТРУКЦИЯХ ИЗ КИРПИЧА		М3		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		12.3		0		8,952.62		0

				02509		МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		5.08		0		809.60		0

				E55-9-4 ШHК.ДОП.5		ПРОБИВКА ПРОЕМОВ СО СПЛОШНЫМ ВЫРАВНИВАНИЕМ ОТКОСОВ В ПЕРЕГОРОДКАХ: КИРПИЧНЫХ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		167.88		0		8,952.62		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.1		0		30,452.00		0

						РАСТВОР М100		М3		1.14		0		425,000		0

				30485		ДЮБЕЛЬ		ШТ		0.01		0		1,000		0

				33835		ШВЕЛЛЕРЫ, МАРКА СТАЛИ ВСТ3ПС5 N 12		Т		0.645		0		4,482,400		0

				44528		СЕТКА РАБИЦА		М2		12.6		0		9,300		0

				E20-2-3-9		УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ [РР] НОМЕР 5 РАЗМЕР 200Х600 ММ		РЕШЕТКА		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		1.17		0		8,952.62		0

				02016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		0.12		0		2,574		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.01		0		30,452		0

						ВИНТЫ		Т		0.00008		0		22,100,000		0

				33642		ПРОКАТ ДЛЯ АРМИРОВАНИЯ Ж/Б КОНСТРУКЦИЙ КРУГЛЫЙ И ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ, ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ И ТЕРМОМЕХАНИЧЕСКИЙ, ТЕРМИЧЕСКИ УПРОЧНЕННЫЙ КЛАСС А-I ДИАМЕТРОМ 12 ММ		Т		0.00043		0		8,400,000		0

				35319		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А		Т		0.00003		0		13,500,000		0

						РЕШЕТКИ		ШТ		1		0		5,000		0

				E15-2-36-1		ШТУКАТУРКА ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА УЛУЧШЕННАЯ СТЕН		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		129.95		0		8,952.62		0

				00112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		0.14		0		42,323.45		0

						РАСТВОР М100		М3		3.1		0		425,000		0

				30389		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1,6Х50 ММ		Т		0.0025		0		10,000,000		0

				33205		СЕТКА РАБИЦА		М2		108		0		9,300		0

				38617		ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ		КГ		12		0		40,000		0

				E15-2-36-2		ШТУКАТУРКА ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА УЛУЧШЕННАЯ ПОТОЛКОВ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		144.64		0		8,952.62		0

				00112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		0.14		0		42,323.45		0

						РАСТВОР М100		М3		3.2		0		425,000		0

				30389		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1,6Х50 ММ		Т		0.0025		0		10,000,000		0

				33205		СЕТКА РАБИЦА		М2		108		0		9,300		0

				38617		ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ		КГ		12		0		40,000		0

				E61-2-9		РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ВНУТРЕННИХ СТЕН ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ: ДО 10 М2		100М2		0.01

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		157.1		1.571		8,952.62		14,065

						РАСТВОР М100		М3		2.2		0.022		425,000		9,350

				E61-2-11		РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ВНУТРЕННИХ СТЕН ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ: БОЛЕЕ 10 М2		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		142.65		0		8,952.62		0

						РАСТВОР М100		М3		2.2		0		425,000		0

				E61-4-9		РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ПОТОЛКОВ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ: ДО 10 М2		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		226.27		0		8,952.62		0

						РАСТВОР М100		М3		2.31		0		425,000		0

				E61-4-11		РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ПОТОЛКОВ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ: БОЛЕЕ 10 М2		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		199.73		0		8,952.62		0

						РАСТВОР М100		М3		2.31		0		425,000		0

				E61-7-1		РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ОТКОСОВ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		383.06		0		8,952.62		0

						РАСТВОР М100		М3		4.4		0		425,000		0

				E61-10-3		РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ГЛАДКИХ ФАСАДОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ: ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ БОЛЕЕ 5 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		188.25		0		8,952.62		0

						РАСТВОР М100		М3		2.2		0		425,000		0

				E61-10-1		РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ГЛАДКИХ ФАСАДОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ: ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ ДО 5 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		201.84		0		8,952.62		0

						РАСТВОР М100		М3		2.2		0		425,000		0

				E61-10-2		РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ГЛАДКИХ ФАСАДОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ: ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ ДО 5 М2 ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ 10 ММ (3 РАЗА)		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		108.54		0		8,952.62		0				36.18

						РАСТВОР М100		М3		3.3		0		425,000		0				1.1

				E15-4-24-8		ПРОСТАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		21.12		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.05		0		30,452.00		0

				31066		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.0267		0		25,200,000		0

				31650		ОЛИФА, РАСТВОРИТЕЛ, РАЗБАВИТЕЛ		Т		0.0103		0		11,750,000		0

				31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.005		0		1,600,000		0

				35538		ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25		М2		0.08		0		5,000		0

				E15-4-24-9		ПРОСТАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ ПОТОЛКОВ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		22.88		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.05		0		30,452.00		0

				31066		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.0302		0		25,200,000		0

				31650		ОЛИФА, РАСТВОРИТЕЛ, РАЗБАВИТЕЛ		Т		0.0119		0		11,750,000		0

				31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.0055		0		1,600,000		0

				E15-4-25-8		УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		51.01		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.11		0		30,452.00		0

				31066		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.01837		0		25,200,000		0

				31440		ГРУНТОВКИ		Т		0.0075		0		10,000,000		0

				31655		ОЛИФА, РАСТВОРИТЕЛ, РАЗБАВИТЕЛ		Т		0.0113		0		11,750,000		0

				31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.051		0		1,600,000		0

				35538		ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25		М2		0.84		0		5,000		0

				E15-4-25-9		УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ ПОТОЛКОВ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		62.7		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.11		0		30,452.00		0

				31066		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.021		0		25,200,000		0

				31440		ГРУНТОВКИ		Т		0.0089		0		10,000,000		0

				31655		ОЛИФА, РАСТВОРИТЕЛЬ, РАЗБАВИТЕЛЬ		Т		0.013		0		11,750,000		0

				31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.055		0		1,600,000		0

				35538		ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25		М2		0.84		0		5,000		0

				E62-2-4		ПРОСТАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ СТЕН, ШПАТЛЕВКОЙ И С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 %		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		61.33		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.07		0		30,452.00		0

				31651		ОЛИФА, РАСТВОРИТЕЛЬ, РАЗБАВИТЕЛЬ		Т		0.076		0		11,750,000		0

				31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.0255		0		1,600,000		0

				43231		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.0189		0		25,200,000		0

				75007		БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ		1000М2		0.0008		0		50,000,000		0

				E62-3-4		ПРОСТАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОТОЛКОВ, С ШПАТЛЕВКОЙ И С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		73.3		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.06		0		30,452.00		0

				31651		ОЛИФА, РАСТВОРИТЕЛЬ, РАЗБАВИТЕЛЬ		Т		0.08		0		11,750,000		0

				31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.0515		0		1,600,000		0

				43231		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.0198		0		25,200,000		0

				75007		БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ		1000М2		0.0008		0		50,000,000		0

				E62-7-6		УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ СТЕН ЗА ДВА РАЗА, ШПАТЛЕВКОЙ И С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 %		100М2		0.412

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		75.69		31.18428		8,952.62		279,181

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.06		0.02472		30,452.00		753

				31651		ОЛИФА, РАЗБАВИТЕЛЬ, РАСТВОРИТЕЛЬ		Т		0.0107		0.0044084		11,750,000		51,799

				31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.0496		0.0204352		1,600,000		32,696

				43231		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.0219		0.0090228		25,200,000		227,375

				75007		БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ		1000М2		0.0011		0.0004532		50,000,000		22,660

				E62-8-6		УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОТОЛКОВ ЗА ДВА РАЗА, С ШПАТЛЕВКОЙ И С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35		100М2		0.146

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		90.63		13.23198		8,952.62		118,461

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.06		0.00876		30,452.00		267

				31651		ОЛИФА, РАЗБАВИТЕЛЬ, РАСТВОРИТЕЛЬ		Т		0.0111		0.0016206		11,750,000		19,042

				31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.0496		0.0072416		1,600,000		11,587

				43231		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.0232		0.0033872		25,200,000		85,357

				75007		БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ		1000М2		0.0011		0.0001606		50,000,000		8,030

				E15-4-5-3		ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН СО ШПАТЛЕВКОЙ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		42.9		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.15		0		30,452.00		0

				31054		КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ		Т		0.063		0		8,760,000		0

				31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.051		0		1,600,000		0

				75007		ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25		М2		0.84		0		5,000		0

				E15-4-5-4		ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ ПОТОЛКОВ СО ШПАТЛЕВКОЙ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		53.9		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.16		0		30,452.00		0

				31054		КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ		Т		0.069		0		8,760,000		0

				31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.055		0		1,600,000		0

				75007		ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25		М2		0.84		0		5,000		0

				E62-16-6		ОКРАШИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ: РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 % И С ШПАТЛЕВКОЙ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		29.6		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.06		0		30,452.00		0

				31054		КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ		Т		0.071		0		8,760,000		0

				31684		КЛЕЙ МАЛЯРНЫЙ ЖИДКИЙ		КГ		4.02		0		13,000		0

				31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.072		0		1,600,000		0

				34287		МЫЛО ТВЕРДОЕ ХОЗЯЙСТВЕННОЕ 72%		ШТ		5.1		0		3,000		0

				75007		БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ		1000М2		0.0016		0		50,000,000		0

				E62-17-6		ОКРАШИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ: РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 % И С ШПАТЛЕВКОЙ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		33.78		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.06		0		30,452.00		0

				31054		КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ		Т		0.071		0		8,760,000		0

				31684		КЛЕЙ МАЛЯРНЫЙ ЖИДКИЙ		КГ		4.02		0		13,000		0

				31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.076		0		1,600,000		0

				34287		МЫЛО ТВЕРДОЕ ХОЗЯЙСТВЕННОЕ 72%		ШТ		5.1		0		3,000		0

				75007		БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ		1000М2		0.0016		0		50,000,000		0

				E56-9-4		ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ:		100ШТ		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		67.4		0		8,952.62		0

				E56-9-3		ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В ДЕРЕВЯННЫХ СТЕНАХ:		100ШТ		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		134.1		0		8,952.62		0

				E56-9-5 ШHК.ДОП.5		ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ: С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ		100ШТ		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		180.89		0		8,952.62		0

				E56-9-7 ШHК.ДОП.8		ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ ВРУЧНУЮ В ОТКОСАХ: АЛЮМИНИЕВЫХ		100КОРОБ		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		127.34		0		8,952.62		0

				E56-1-3		ДЕМОНТАЖ ОКОННЫХ КОРОБОК: В РУБЛЕНЫХ СТЕНАХ		100ШТ		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		72.79		0		8,952.62		0

				E56-1-4 ШHК.ДОП.5		ДЕМОНТАЖ ОКОННЫХ КОРОБОК: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ		100ШТ		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		129.29		0		8,952.62		0

				E56-1-6 ШHК.ДОП.8		ДЕМОНТАЖ АЛЮМИНИЕВЫХ ОКОННЫХ КОРОБОК В СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ ВРУЧНУЮ		100КОРОБ		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		122.8		0		8,952.62		0

				E56-2-1		СНЯТИЕ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ: НЕОСТЕКЛЕННЫХ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		33.06		0		8,952.62		0

				E56-2-1		СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		36.28		0		8,952.62		0

				E56-21-1		УСТАНОВКА ПОЛОТЕН: НАРУЖНЫХ КРОМЕ БАЛКОННЫХ		100ШТ		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		151.8		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		1.3		0		30,452.00		0

				35100		ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 3,5Х35 ММ		Т		0.0038		0		17,000,000		0

				44393		ПОЛОТНО ДВЕРНЫЕ		М2		0				800,000		0

				44423		ПРИБОРЫ ДВЕРНЫЕ		КОМПЛ		100		0		75,000		0

				E9-4-14-1 ШHК.ДОП.4		УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ С ПОДГОТОВОКЙ ПРОЕМА И УСТАНОВКОЙ НАКЛАДНЫХ И ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 2,5М2		М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		4.47		0		8,952.62		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.15		0		30,452.00		0

				35312		ЭЛЕКТРОДЫ		Т		0.001		0		13,500,000		0

				44109		ДЕТАЛИ ЗАКЛАДНЫЕ И НАКЛАДНЫЕ		Т		0.0022		0		13,000,000		0

				80625		ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ТИПА MAKROFLEKS, SOUDAL) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л		ШТ		0.1		0		27,000		0

				87882		БЛОКИ ДВЕРНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ		М2		1		0		850,000		0

				E9-4-14-2 ШHК.ДОП.4		УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ С ПОДГОТОВОКЙ ПРОЕМА И УСТАНОВКОЙ НАКЛАДНЫХ И ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 2,5М2		М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		4.12		0		8,952.62		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.2		0		30,452.00		0

				35312		ЭЛЕКТРОДЫ		Т		0.0012		0		13,500,000		0

				44109		ДЕТАЛИ ЗАКЛАДНЫЕ И НАКЛАДНЫЕ		Т		0.0037		0		13,000,000		0

				87882		БЛОКИ ДВЕРНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ		М2		1		0		850,000		0

				E9-4-14-3 ШHК.ДОП.4		УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ В ПОДГОТОВЛЕННЫЕ ПРОЕМЫ ПЛОЩАДЬЮ ДО 2,5М2		М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		3.58		0		8,952.62		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.15		0		30,452.00		0

				29161		АНКЕРНЫЕ БОЛТЫ		ШТ		6		0		800		0

				87882		БЛОКИ ДВЕРНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ		М2		1		0		850,000		0

				E9-4-14-4 ШHК.ДОП.4		УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ В ПОДГОТОВЛЕННЫЕ ПРОЕМЫ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 2,5М2		М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		3.3		0		8,952.62		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.2		0		30,452.00		0

				29161		АНКЕРНЫЕ БОЛТЫ		ШТ		8		0		800		0

				87882		БЛОКИ ДВЕРНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ		М2		1		0		850,000		0

				E10-1-37-1 ШHК.ДОП.11		УСТАНОВКА АЛЮМИНИЕВЫХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ДО 3 М2		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		89.47		0		8,952.62		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		1.99		0		30,452.00		0

				29962		ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60Х27Х0,6		М		66		0		7,800		0

				31478		ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛИНОЙ 65 ММ		ШТ		533		0		1,000		0

				43328		БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА		М2		100		0		518,300		0

				76853		ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ		КГ		1.92		0		22,100		0

				E10-1-37-2 ШHК.ДОП.11		УСТАНОВКА АЛЮМИНИЕВЫХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ БОЛЕЕ 3 М2		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		79.73		0		8,952.62		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		2.07		0		30,452.00		0

				29962		ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60Х27Х0,6		М		50		0		7,800		0

				31478		ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛИНОЙ 65 ММ		ШТ		400		0		1,000		0

				43328		БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА		М2		100		0		518,300		0

				76853		ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ		КГ		1.4		0		22,100		0

				E10-1-36-5 ШHК.ДОП.11		УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ АЛЮМИНИЯ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		94.88		0		8,952.62		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		1.63		0		30,452.00		0

				29962		ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60Х27Х0,6		М		40		0		7,800		0

				30626		БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ АЛЮМИНИЯ		М2		100		0		598,800		0

				31478		ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛИНОЙ 65 ММ		ШТ		320		0		1,000		0

				76853		ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ		КГ		1.15		0		22,100		0												пр		чч		т

				E56-12-1		СМЕНА ДВЕРНЫХ ПРИБОРОВ: ПЕТЛИ		100ШТ		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		99.6		0		8,952.62		0

				35100		ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 3,5Х35 ММ		Т		0.016		0		17,000,000		0

				44423		ПРИБОРЫ ДВЕРНЫЕ		КОМПЛ		100		0		25,000		0

				E56-12-5		СМЕНА ДВЕРНЫХ ПРИБОРОВ: ЗАМКИ ВРЕЗНЫЕ		100ШТ		0.01

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		73.2		0.732		8,952.62		6,553

				35100		ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 3,5Х35 ММ		Т		0.004		0.00004		17,000,000		680

				44423		ПРИБОРЫ ДВЕРНЫЕ		КОМПЛ		100		1		75,000		75,000

				E56-12-6		СМЕНА ДВЕРНЫХ ПРИБОРОВ: ЗАМКИ НАКЛАДНЫЕ		100ШТ		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		106.8		0		8,952.62		0

				35100		ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 3,5Х35 ММ		Т		0.008		0		17,000,000		0

				44423		ПРИБОРЫ ДВЕРНЫЕ		КОМПЛ		100		0		75,000		0

						ЗАМОК НАВЕСНОЙ		КОМПЛ		0				75,000		0

				E69-27-3		СНЯТИЕ ЛАКОКРАСОЧНОГО ПОКРЫТИЯ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ: С МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ		М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		1.31		0		8,952.62		0

				01147		МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		1.3		0		641.41		0

				44897		ШЛИФКРУГИ		ШТ		0.325		0		10,000		0

				E62-29-2		ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ДВА РАЗА (Контейнера и двери металлические		100М2		0.04

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		18.72		0.7488		8,952.62		6,704

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.01		0.0004		30,452.00		12

				31085		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.0161		0.000644		25,200,000		16,229

				31651		ОЛИФА, РАСТВОРИТЕЛ, РАЗБАВИТЕЛ		Т		0.009		0.00036		11,750,000		4,230

				E62-28-2		ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КРОВЕЛЬ: ЗА ДВА РАЗА (КРЫШИ КОНТЕЙНЕРОВ)		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		11.28		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.01		0		30,452.00		0

				31085		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.021		0		25,200,000		0

				31651		ОЛИФА, РАСТВОРИТЕЛ, РАЗБАВИТЕЛ		Т		0.006		0		11,750,000		0

				E15-4-30-2		МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		12.21		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.03		0		30,452.00		0

				31066		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.0273		0		25,200,000		0

				31392		ОЛИФА, РАЗБАВИТЕЛЬ, РАСТВОРИТЕЛЬ		КГ		3.2		0		11,750		0

				E62-4-4		ПРОСТАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ОКОН: С ПОДГОТОВКОЙ И РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ БОЛЕЕ 35 %		100М2		0.029

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		91.1		2.6419		8,952.62		23,652

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.06		0.00174		30,452.00		53

				31651		ОЛИФА, РАСТВОРИТЕЛ, РАЗБАВИТЕЛ		Т		0.0064		0.0001856		11,750,000		2,181

				31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.0475		0.0013775		1,600,000		2,204

				43231		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.0187		0.0005423		25,200,000		13,666

				75007		БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ		1000М2		0.0008		0.0000232		50,000,000		1,160

				E62-5-4		ПРОСТАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ДВЕРЕЙ: С ПОДГОТОВКОЙ И РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ БОЛЕЕ 35 %		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		73.76		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.06		0		30,452.00		0

				31651		ОЛИФА, РАСТВОРИТЕЛ, РАЗБАВИТЕЛ		Т		0.0064		0		11,750,000		0

				31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.0475		0		1,600,000		0

				43231		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.0192		0		25,200,000		0

				75007		БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ		1000М2		0.0008		0		50,000,000		0

				E57-2-11		РАЗБОРКА ПОКРЫТИИ ПОЛОВ ЦЕМЕНТНЫХ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		126.56		0		8,952.62		0

				02831		МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ		МАШ-Ч		53.76		0		809.60		0

				E68-12-5		РАЗБОРКА СТЯЖЕК		100М3		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		77.72		0		8,952.62		0

				207-149		БУЛЬДОЗЕРЫ		МАШ-Ч		4.51		0		61,450.25		0

				E11-1-11-1		УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		39.51		0		8,952.62		0

						РАСТВОР М100		М3		2.04		0		425,000		0

				E11-1-11-2 К=6		УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 11-01-011-01 ЗА 10 PАЗ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		5		0		8,952.62		0				0.5

						РАСТВОР М100		М3		5.1		0		425,000		0				0.51

				E11-1-11-3		УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		40.65		0		8,952.62		0

				45024		БЕТОН М200		М3		2.04		0		450,000		0

				E11-1-11-4 К=16		УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 11-01-011-03 ЗА 16 PАЗ		100М2		0												16

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		8		0		8,952.62		0				0.5		8

				45024		БЕТОН М200		М3		8.16		0		450,000		0				0.51		8.16

				E11-1-11-3		УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		40.65		0		8,952.62		0

				45024		БЕТОН М200		М3		2.04		0		450,000		0

				E11-1-11-4 К=6		УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 11-01-011-03 ЗА 6 PАЗ		100М2		0												6		раз

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		3		0		8,952.62		0				0.5		3

				45024		БЕТОН М200		М3		3.06		0		450,000		0				0.51		3.06

				E57-2-1		РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: ИЗ ЛИНОЛЕУМА И РЕЛИНА		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		11.39		0		8,952.62		0

				E57-1-4		РАЗБОРКА ОСНОВАНИЙ ПОКРЫТИЯ ПОЛОВ: ДОЩАТЫХ ОСНОВАНИЙ ЩИТОВОГО ПАРКЕТА		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		14.9		0		8,952.62		0

				E57-3-1		РАЗБОРКА ПЛИНТУСОВ: ДЕРЕВЯННЫХ И ИЗ ПЛАСТМАССОВЫХ МАТЕРИАЛОВ		100М		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		3.77		0		8,952.62		0

				E57-10-3		ЗАДЕЛКА ВЫБОИН В ПОЛАХ ЦЕМЕНТНЫХ ПЛОЩАДЬЮ ДО: 1,0 М2		100МЕСТ		0.04

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		124.23		4.9692		8,952.62		44,487

						РАСТВОР М100		М3		2.14		0.0856		425,000		36,380

						ЦЕМЕНТ М400		Т		0.045		0.0018		640,000.00		1,152

				E11-1-36-2		УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ЛИНОЛЕУМА НА КЛЕЕ		100М2		0.146

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		42.4		6.1904		8,952.62		55,420

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.5		0.073		30,452.00		2,223

				31688		КЛЕЙ ДЛЯ ЛИНОЛИУМА LG HYLIS		КГ		50		7.3		39,300		286,890

				32035		ЛИНОЛЕУМ ОГНЕСТОЙКИЕ ТИПА LG HYLIS		М2		102		14.892		85,000		1,265,820

				E11-1-34-5 ШHК.ДОП.4		УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ПО ГОТОВОМУ ОСНОВАНИЮ, "ПЛАВАЮЩИМ" СПОСОБОМ, ИЗ МНОГОСЛОЙНЫХ ПАРКЕТНЫХ ДОСОК ТИПА TARKETT		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		21.11		0		8,952.62		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.32		0		30,452.00		0

				81864		КЛИНЬЯ ДЕРЕВЯННЫЕ		ШТ		6		0		1,000.00		0

				83171		ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННАЯ ПОДЛОЖКА ПОД ПАРКЕТ ТОЛЩ.2ММ		М2		102		0		3,700.00		0

				85917		МНОГОСЛОЙНЫЕ ПАРКЕТНЫЕ ДОСКИ ТИПА TARKETT		М2		104		0		43,500.00		0		0

				E11-1-35-4		УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЛИТ ДРЕВЕСНОСТРУЖЕЧНЫХ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		47.84		0		8,952.62		0

				01523		ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ		М-ЧАС		0.43		0		666.54		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.83		0		30,452.00		0

				30407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0.0053		0		10,000,000		0

				32360		ПЛИТЫ ДРЕВЕСНОСТРУЖЕЧНЫЕ МНОГОСЛОЙНЫЕ И ТРЕХСЛОЙНЫЕ, МАРКА П-1 ТОЛЩИНОЙ 18-20 ММ		100М2		1.027		0		6,440,000.00		0

				E11-1-40-3 ШHК.ДОП.6		УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПЛАСТИКОВЫХ НА ВИНТАХ САМОНАРЕЗАЮЩИХ		100М		0.164

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		6.66		1.09224		8,952.62		9,778

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.03		0.00492		30,452.00		150

				29840		УГОЛОК НАРУЖНЫЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА		ШТ		7		1.148		4,500		5,166

				29841		УГОЛОК ВНУТРЕННИЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА		ШТ		7		1.148		4,500		5,166

				29842		СОЕДИНИТЕЛЬ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА		ШТ		40		6.56		4,500		29,520

				29843		ЗАГЛУШКА ТОРЦЕВАЯ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА		ШТ		16		2.624		4,500		11,808

				30795		ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ 6Х30 ММ		10 ШТ		26.3		4.3132		2,000		8,626

				35391		ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С ОСТРЫМ КОНЦОМ ДЛИНОЙ 35 ММ		ШТ		263		43.132		250		10,783

				44346		ПЛИНТУСЫ ДЛЯ ПОЛОВ ИЗ ПЛАСТИКАТА		М		101		16.564		9,800		162,327		233,397

				E62-18-2		ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ: ПЛИНТУСОВ И ГАЛТЕЛЕЙ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		38.4		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.06		0		30,452.00		0

				31651		ОЛИФА, РАСТВОРИТЕЛ, РАЗБАВИТЕЛ		Т		0.0032		0		11,750,000		0

				31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.0124		0		1,600,000		0

				43231		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.0137		0		25,200,000		0

				75007		БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ		1000М2		0.0008		0		50,000,000		0

				E15-1-94-1 ШHК.ДОП.9		ОБЛИЦОВКА ВНУТРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ДЕКОРАТИВНЫМИ ОГНЕСТОЙКИМИ ПАНЕЛЯМИ: СТЕН С УСТРОЙСТВОМ КАРКАСА ИЗ ЖЕСТЯНОГО ПРОФИЛЯ		100М2		0.06

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		241.05		14.463		8,952.62		129,482

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.49		0.0294		30,452.00		895

				29160		ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ		ШТ		2400		144		250		36,000

				29109		АЛЮМИНИЕВЫЕ КОМПОЗИТНЫЕ ПАНЕЛИ ОГНЕСТОЙКИЕ		М2		100		6		38,000		228,000

				29161		АНКЕРНЫЕ БОЛТЫ		ШТ		200		12		800		9,600

				30546		ПРОФИЛЬ МОНТАЖНЫЙ		М		100		6		8,220		49,320

				E15-1-94-3 ШHК.ДОП.9		ОБЛИЦОВКА ВНУТРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ДЕКОРАТИВНЫМИ И ОГНЕСТОЙКИМИ ПАНЕЛЯМИ: ПОТОЛКОВ С УСТРОЙСТВОМ КАРКАСА ИЗ ЖЕСТЯНОГО ПРОФИЛЯ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		257.92		0		8,952.62		0

				02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.49		0		30,452.00		0

				29109		АЛЮМИНИЕВЫЕ КОМПОЗИТНЫЕ ПАНЕЛИ ОГНЕСТОЙКИЕ		М2		100		0		38,000		0

				29160		ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ		ШТ		2400		0		250		0

				29161		АНКЕРНЫЕ БОЛТЫ		ШТ		200		0		800		0

				30546		ПРОФИЛЬ МОНТАЖНЫЙ		М		100		0		8,220		0

				E62-41-1		ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДОВ ОТ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫХ И МАСЛЯНЫХ КРАСОК: С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		20.8		0		8,952.62		0

				E62-25-7		ШПАТЛЕВКА ФАСАДОВ: ПРОСТЫХ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		23.6		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.02		0		30,452.00		0

				31708		ШПАТЛЕВКА		Т		0.05		0		1,600,000		0

				E62-25-1		ОГРУНТОВКА ФАСАДОВ: ПРОСТЫХ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		4.29		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.01		0		30,452.00		0

				31430		ГРУНТОВКА		Т		0.0161		0		10,000,000		0

				E15-4-14-3		ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ВОДОЭМУЛЬСИОННАЯ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		6.74		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.05		0		30,452.00		0

				31054		КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ		Т		0.038		0		8,760,000		0

				E15-4-12-3		ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ВОДОЭМУЛЬСИОННАЯ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		9.59		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.05		0		30,452.00		0

						РАСТВОР М100		М3		0.06		0		425,000		0

				31054		КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ		Т		0.038		0		8,760,000		0

				E62-19-1		ОКРАСКА ИЗВЕСТКОВЫМИ СОСТАВАМИ ФАСАДОВ ПРОСТЫХ ПО: ШТУКАТУРКЕ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ С ШПАТЛЕВКОЙ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		18.46		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.03		0		30,452.00		0

				30652		ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1		Т		0.0182		0		5,000,000		0

				31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.0245		0		1,600,000		0

				E15-4-50-1 ШHК.ДОП.6		ОТДЕЛКА ФАСАДОВ ДЕКОРАТИВНЫМ ПОКРЫТИЕМ «ХОПЕР» ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ С ЛЕСОВ И ЗЕМЛИ:ОДНОТОННОЕ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		51.28		0		8,952.62		0

				01572		ПИСТОЛЕТЫ-РАСПЫЛИТЕЛИ		МАШ-Ч		16.06		0		599.61		0

				02515		АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ МОЩНОСТЬЮ 1 КВТ		МАШ-Ч		16.06		0		2,213.75		0

				29930		РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ДЕКОРАТИВНЫЙ "ХОПЕР"		КГ		80		0		3,700		0

				31054		КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ		Т		0.0538		0		8,760,000		0

				31434		ГРУНТОВКА		Т		0.018		0		10,000,000		0

				38726		КОЛЕР		КГ		1		0		40,000		0

				E62-21-10		ПРОСТАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ФАСАДОВ С ПОД ГОТОВКОЙ И РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 % С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		61.56		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.1		0		30,452.00		0

				31085		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.0145		0		25,200,000		0

				31651		ОЛИФА, РАСТВОРИТЕЛ, РАЗБАВИТЕЛ		Т		0.0101		0		11,750,000		0

				31710		ШПАТЛЕВКА		Т		0.0405		0		1,600,000		0

				E8-7-2-1		ЛЕСА ПРИ ВЫСОТЕ ПОМЕЩЕНИЙ ДО 6 М		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		70.2		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.18		0		30,452.00		0

				44082		ДЕТАЛИ ДЕРЕВЯННЫЕ ЛЕСОВ		М3		0.008		0		900,000		0

				51622		ЩИТЫ НАСТИЛА ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ		М2		5.5		0		90,000		0

				63944		ДЕТАЛИ ЛЕСОВ СТАЛЬНЫЕ		Т		0.029		0		3,250,000		0

				E8-7-1-2		УСТАНОВКА И РАЗБОРКА НАРУЖНЫХ ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16 М ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ ПРОЧИХ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		43.5		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.07		0		30,452.00		0

				44082		ДЕТАЛИ ДЕРЕВЯННЫЕ ЛЕСОВ		М3		0.009		0		900,000		0

				51622		ЩИТЫ НАСТИЛА ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ		М2		3.4		0		90,000		0

				63944		ДЕТАЛИ ЛЕСОВ СТАЛЬНЫЕ		Т		0.035		0		3,250,000		0

				E62-35-2		ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК И ОГРАД ЗА ДВА РАЗА		100М2		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		80.73		0		8,952.62		0

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.01		0		30,452.00		0

				31085		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.0136		0		25,200,000		0

				31651		ОЛИФА, РАСТВОРИТЕЛ, РАЗБАВИТЕЛ		Т		0.007		0		11,750,000		0

				E15-4-30-4		МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК, ТРУБ, ПЕРЕПЛЕТОВ И Т.П. ЗА  ДВА РАЗА		100М2		0.00935

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		71.06		0.664411		8,952.62		5,948

				02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.03		0.0002805		30,452.00		9

				31066		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.0246		0.00023001		25,200,000		5,796

				31392		ОЛИФА, РАСТВОРИТЕЛ, РАЗБАВИТЕЛ		КГ		2.7		0.025245		11,750		297

						ПРИБОРЫ ДВЕРНЫЕ ПЕТЛИ		ШТ		0				25,000		0

				E9-8-2-1		РУЧНАЯ ЭЛЕКТРОДУГОВАЯ СВАРКА СТЫКОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ ПРИ ТОЛЩИНЕ СВАРИВАЕМОЙ СТАЛИ ММ, ДО: 6		10М		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		11.58		0		8,952.62		0

				01147		МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		3.47		0		641.41		0

				02016		УСТАНОВКА ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ		МАШ-Ч		4.63		0		2,574		0

				15211		ЭЛЕКТРОДЫ		КГ		4.38		0		13,500		0

				44897		ШЛИФКРУГИ		ШТ		0.0396		0		10,000		0

				Ц08-02-396-22		КОРОБА ПЛАСТМАССОВЫЕ ШИРИНОЙ 120ММ		100М		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		26.46		0		8,952.62		0

						ДЮБЕЛЬ		10ШТ		40		0		2,000.00		0

						КОРОБА ПЛАСТМАССОВЫЕ ШИРИНОЙ 120ММ		М		101.7		0		46,200		0

				E7-1-54-15		УСТРОЙСТВО ИЗ КОЛЮЧЕЙ ПРОВОЛОКИ ПО ГОТОВЫМ КОНСТРУКЦИЯМ		100М		0

				00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		0.599		0		8,952.62		0

				47804		ПРОВОЛОКА КОЛЮЧАЯ		М		100.5		0		4,000.00		0

																		№		РЕГИОНЫ		Прочие затраты подрядчика (Пп)		без		сотстрахом 12%

						ВСЕГО ЗАТРАТ:												1		РЕСПУБЛИКА УЗБ		21.06%		11329.14		12688.64		17.27%

						ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ		ЧЕЛ-ЧАС								101		2		КР		24.25%		11655.72		13054.41		17.27%

						ЗАРПЛАТА (В Т.Ч. СОЦСТРАХ)		СУМ								900,216		3		Г.Ташкент		17.27%		12646.34		14163.90		17.27%		10695.76		3%

						ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		СУМ								6,064				ОБЛАСТИ

						СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ		СУМ								3,039,447		1		Ташкентская об		22.82%		13543.65		15168.89		17.27%		10695.76		3%

						ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		СУМ		3.00%						91,183		2		Андижанская об		28.31%		10525.87		11788.97		17.27%		8952.62		3%

						ВСЕГО		СУМ								4,036,910		3		Бухарская об		24.65%		9018.49		10100.71		17.27%		9490.07		2%

																		4		Джизакская об		24.69%		8515.94		9537.85		17.27%		9145.33		3%

																		5		Кашадарьинская об		24.15%		9933.45		11125.46		17.27%		11125.46		5%

						ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПОДРЯЧИКА		СУМ		17.27%						697,174		6		Наманганская об		30.29%		8633.72		9669.77		17.27%		8952.62		3%

						ИТОГО		СУМ								4,734,085		7		Навоийская об		23.35%		12384.85		13871.03		17.27%		8,600		3%

																		8		Самаркандская об		18.11%		8178.37		9159.77		17.27%		9145.33		3%

				120.00%		ИТОГО С НДС		СУМ		20%						5,680,901		9		Сурхандарьинская об		22.28%		12015.63		13457.51		17.27%		10695.76		3%

																		10		Сырдарьинская об		26.14%		10829.97		12129.57		17.27%		9145.33		3%

																		11		Ферганская об		20.92%		9601.72		10753.93		17.27%		9027.48		3%

																		12		Хорезмская об		19.00%		7383.54		8269.56		17.27%		7686.24		3%

						Составил: ____________________________Насридинов Х.И.



&L&7ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС TNQURILISH 5.0&C &R&7 19-67-78

&L&7 &CСтраница &P&R&7



цены на материалы

		НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: БАЗОВЫЕ СТАНЦИИ

		НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА:						AND5752 CS-2147 Манак

		ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА НА

		Текущий ремонт кровли базовой станции и помещение аппаратной расположенной по адресу: Андижанская область, Ходжаабадский р-н, п. Манак, ул. Гулистан, школа №5

		ОСНОВАНИЕ: Дефектный акт

		№№		РЕСУРС		ОБОСНОВАНИЕ		НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСА		ЕД.ИЗМ		КОЛ-ВО		ЦЕНА		СУММА

		1		2		3		4		5		6		7		8

		ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ

		1		00001				ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ С УЧЕТОМ СОЦСТРАХА		ЧЕЛ-Ч		100.5534		8,952.620		900,216

								ИТОГО								900,216

		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

								АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		0		42,323.45		0

								АВТОМОБИЛИ САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т		МАШ-Ч		0		38,924.05		0

								АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.0359005		30,452.00		1,093

								АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.16322		30,452.00		4,970

								БУЛЬДОЗЕРЫ		МАШ-Ч		0		61,450.25		0

								ПИСТОЛЕТЫ-РАСПЫЛИТЕЛИ		МАШ-Ч		0		599.61		0

								АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ МОЩНОСТЬЮ 1 КВТ		МАШ-Ч		0		2,213.75		0

								МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		0		641.41		0

								МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		0		809.60		0

								МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		0		809.60		0

								УСТАНОВКА ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ		МАШ-Ч		0		2,574.28		0

								КОТЛЫ  БИТУМНЫЕ  ПЕРЕДВИЖНЫЕ  400  Л		МАШ-Ч		0		2,347.84		0

								ГОРЕЛКИ		МАШ-Ч		0		80.96		0

								ШУРУПОВЕРТЫ		МАШ-Ч		0		411.13		0

								БЕНЗОПИЛЫ		МАШ-Ч		0		462.88		0

								ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		0		459.20		0

								ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ		МАШ-Ч		0		666.54		0

								ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		0		666.54		0

								НОЖНИЦЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		0		293.30		0

								ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ		МАШ-Ч		0		411.12		0

								СТАНОК ФАЛЬЦЕПРОКАТНЫЙ		МАШ-Ч		0		5,376.25		0

								ИТОГО		СУМ						6,064

		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ

		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ

				16070				ШЛАКОБЛОКИ		М3		0		224,208.00		0		3980		0.016		248750

				05377				ПРОФНАСТИЛ ОЦИНКОВАННЫЙ 0,4-0,5 или  МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА		М2		0		58,000.00		0		ташкент		48000.00

								ЖЕЛОБА, КОНЬКИ, ЕНДОВЫ, СНЕГОДЕРЖАТЕЛИ И Т.П.		М		0		28,300.00		0

								РАСТВОРЫ		М3		0.2026		425,000.00		86,105

				29930				РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ДЕКОРАТИВНЫЙ "ХОПЕР"		КГ		0		3,700.00		0

				29109				АЛЮМИНИЕВЫЕ КОМПОЗИТНЫЕ ПАНЕЛИ ОГНЕСТОЙКИЕ		М2		6		38,000.00		228,000

				29160				ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ		ШТ		144		250.00		36,000

				40955				АНКЕРНЫЕ БОЛТЫ С ГАЙКАМИ		Т		0		10,750,000.00		0

				29161				АНКЕРНЫЕ БОЛТЫ		ШТ		12		800.00		9,600

				29840				УГОЛОК НАРУЖНЫЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА		ШТ		1.148		4,500.00		5,166

				29841				УГОЛОК ВНУТРЕННИЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА		ШТ		1.148		4,500.00		5,166

				29842				СОЕДИНИТЕЛЬ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА		ШТ		6.56		4,500.00		29,520

				29843				ЗАГЛУШКА ТОРЦЕВАЯ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА		ШТ		2.624		4,500.00		11,808

				29962				ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60Х27Х0,6		М		0		7,800.00		0

				30032		С111-32		ШИФЕР		М2		0		22,750.00		0

				30383		С111-173		ГВОЗДИ ПРОВОЛОЧНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ ДЛЯ АСБЕСТОЦЕМЕНТНОЙ КРОВЛИ 4,5Х120 ММ		Т		0		10,000,000.00		0

				30389		С111-179		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1,6Х50 ММ		Т		0		10,000,000.00		0

				30407				ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ И ОТДЕЛОЧНЫЕ		Т		0		10,000,000.00		0

				45401				ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0		8,500,000.00		0

				19851				ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ ОЦИНКОВАНЫЕ, РАЗМЕРОМ 5Х45 ММ		Т		0		22,100,000.00		0

				19852				СТАЛЬ ОЦИНКОВАННАЯ В РУЛОНАХ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ, С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ		Т		0		10,200,000.00		0

				19853				КЛЯММЕРЫ ОЦИНКОВАННЫЕ		100ШТ		0		500.00		0

				19854				АНТИСЕПТИК		Л		0		5,000.00		0

				61151				ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 3Х70 ММ, ГОСТ 4028-63		КГ		0		10,000.00		0

				30485				ДЮБЕЛЬ		ШТ		0		1,000.00		0

				30546				ПРОФИЛЬ МОНТАЖНЫЙ		М		6		8,220.00		49,320

				44330				ПЕРЕПЛЕТЫ ОКОННЫЕ		М2		0		120,000.00		0

				44424				ПРИБОРЫ ОКОННЫЕ		КОМП		0		30,000.00		0

				30626				БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ АЛЮМИНИЯ		М2		0		598,800.00		0

				30652		С111-253		ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1		Т		0		5,000,000.00		0

				30795				ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ 6Х30 ММ		10 ШТ		4.3132		2,000.00		8,626

				30818				ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ 4,8X35		ШТ		0		350.00		0

				30819				ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ 4,8Х80 ММ		ШТ		0		450.00		0

				31054				КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ		Т		0		8,760,000.00		0

				31066				КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT LUX		Т		0.00023001		25,200,000.00		5,796

				31085				КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT LUX		Т		0.000644		25,200,000.00		16,229

				31392				ОЛИФА, РАСТВОРИТЕЛ, РАЗБАВИТЕЛ		КГ		0.025245		11,750.00		297

								ГРУНТОВКА		Т		0		10,000,000.00		0

								ГРУНТОВКИ		Т		0		10,000,000.00		0

				31478				ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛИНОЙ 65 ММ		ШТ		0		1,000.00		0

				31650		С111-627		ОЛИФА, РАСТВОРИТЕЛ, РАЗБАВИТЕЛ		Т		0		11,750,000.00		0

				31651		С111-628		ОЛИФА, РАСТВОРИТЕЛЬ, РАЗБАВИТЕЛЬ		Т		0.0065746		11,750,000.00		77,252

				31655		С1610-1124		ОЛИФА, РАСТВОРИТЕЛЬ, РАЗБАВИТЕЛЬ		Т		0		11,750,000.00		0

				31684		С1610-1140		КЛЕЙ МАЛЯРНЫЙ ЖИДКИЙ		КГ		0		13,000.00		0

				31688		С1610-1043		КЛЕЙ ДЛЯ ЛИНОЛИУМА LG HYLIS		КГ		7.3		39,300.00		286,890

				31708		С1113-196		ШПАТЛЕВКА УНИВЕРСАЛЬНЫЕ АКРИЛОВЫЕ		Т		0		1,600,000.00		0

				31710				ШПАТЛЕВКА УНИВЕРСАЛЬНЫЕ АКРИЛОВЫЕ		Т		0.0290543		1,600,000.00		46,487

				31934		С111-9018		БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ РУЛОННЫЙ МАТЕРИАЛ "ИЗОЛ", "ФОЛЬГАИЗОЛ",  "ПОЛИИЗОЛ" ТОЛЬШИНОЙ НЕ МЕНЕЕ 3 ММ		М2		0		16,500.00		0

				32035		С111-9876		ЛИНОЛЕУМ ОГНЕСТОЙКИЕ ТИПА LG HYLIS		М2		14.892		85,000.00		1,265,820

				32104		С111-594		МАСТИКА		Т		0.01932		5,500,000.00		106,260

				32136		С1610-1063		МАСТИКА		Т		0		5,500,000.00		0

				32501		С111-782		ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК		Т		0		6,200,000.00		0

								ПРОВОЛОКА		Т		0		5,750,000.00		0

				33205		С111-874		СЕТКА РАБИЦА		М2		0		9,300.00		0

				33729				СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,5ММ (ЕСЛИ ПО КРОВЛЯМ КОНКИ, ЕНДОВЫ)		Т		0		8,500,000.00		0

				33732		С111-9351		СТАЛЬ ОЦИНКОВАННАЯ ЛИСТОВАЯ ТОЛЩИНА ЛИСТА 0,5 ММ		Т		0		8,500,000.00		0

				63498				ГИЛЬЗЫ СТАЛЬНЫЕ С ФЛАНЦАМИ		Т		0		39,000,000.00		0

				33835				ШВЕЛЛЕРЫ, МАРКА СТАЛИ ВСТ3ПС5 N 12		Т		0		4,482,400.00		0

				34287		С111-623		МЫЛО ТВЕРДОЕ ХОЗЯЙСТВЕННОЕ 72%		ШТ		0		3,000.00		0

				35100		С111-1480		ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 3,5Х35 ММ		Т		0.00004		17,000,000.00		680

								ЭЛЕКТРОДЫ		Т		0		13,500,000.00		0

				15211				ЭЛЕКТРОДЫ		КГ		0		13,500.00		0

				35391				ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С ОСТРЫМ КОНЦОМ ДЛИНОЙ 35 ММ		ШТ		43.132		250.00		10,783

				35538		С111-35538		ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25		М2		0		5,000.00		0

				35454				БРУСЬЯ ДЕРЕВЯННЫЕ		М3		0		2,200,000.00		0

				45024				ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД КРУГЛЫЕ		М3		0		900,000.00		0

								ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ВСЕЙ ДЛИНОЙ И ШИРИНОЙ		М3		0		2,200,000.00		0

								ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД		М3		0		2,200,000.00		0

				36167		С112-167		ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ИЗ БЕРЕЗЫ ИЛИ ЛИПЫ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 25, 32, 40 ММ, III СОРТА		М3		0		2,200,000.00		0

				81864				КЛИНЬЯ ДЕРЕВЯННЫЕ		ШТ		0		1,000.00		0

				83171				ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННАЯ ПОДЛОЖКА ПОД ПАРКЕТ ТОЛЩ.2ММ		М2		0		3,700.00		0

				85917				МНОГОСЛОЙНЫЕ ПАРКЕТНЫЕ ДОСКИ ТИПА TARKETT		М2		0		43,500.00		0

				32360				ПЛИТЫ ДРЕВЕСНОСТРУЖЕЧНЫЕ МНОГОСЛОЙНЫЕ И ТРЕХСЛОЙНЫЕ, МАРКА П-1 ТОЛЩИНОЙ 18-20 ММ		100М2		0		6,440,000.00		0

				38617		С1610-1005		ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ		КГ		0		40,000.00		0

				43121				КИРПИЧ		1000ШТ		0		1,500,000.00		0

				43231				КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА HAYAT KUX		Т		0.0129523		25,200,000.00		326,398

				43328				БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА		М2		0		518,300.00		0

				44070		С1113-9051		МАТЕРИАЛЫ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РУЛОННЫЕ "ИЗОЛ", "ФОЛЬГАИЗОЛ",  "ПОЛИИЗОЛ" ТОЛЬШИНОЙ НЕ МЕНЕЕ 3 ММ		М2		3.51		16,500.00		57,915

				44082		С112-9084		ДЕТАЛИ ДЕРЕВЯННЫЕ ЛЕСОВ		М3		0		900,000.00		0

				44109		С124-9180		ДЕТАЛИ ЗАКЛАДНЫЕ И НАКЛАДНЫЕ		Т		0		13,000,000.00		0

				44259		С111-9123		МАТЕРИАЛЫ РУЛОННЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ "ИЗОЛ", "ФОЛЬГАИЗОЛ",  "ПОЛИИЗОЛ" ТОЛЬШИНОЙ НЕ МЕНЕЕ 3 ММ		М2		6		16,500.00		99,000

				44346		С1610-1053		ПЛИНТУСЫ ДЛЯ ПОЛОВ ИЗ ПЛАСТИКАТА		М		16.564		9,800.00		162,327

				44423		С123-9155		ПРИБОРЫ ДВЕРНЫЕ		КОМПЛ		1		75,000.00		75,000

				44393				ПОЛОТНО ДВЕРНЫЕ		М2		0		800,000.00		0

								ПЕТЛЯ		ШТ		0		25,000.00		0

				44528		С111-9070		СЕТКА РАБИЦА		М2		0		9,300.00		0

								БЕТОН М100		М3		0		388,000.00		0

								БЕТОН М150		М3		0		400,000.00		0

								БЕТОН М200		М3		0		450,000.00		0

				45077				ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ		КГ		0		2,500.00		0

				51622		С1620-2004		ЩИТЫ НАСТИЛА ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ		М2		0		90,000.00		0

								ЩИТЫ ИЗ ДОСОК		М2		0		90,000.00		0

				63944		С113-9231		ДЕТАЛИ ЛЕСОВ СТАЛЬНЫЕ		Т		0		3,250,000.00		0

				75007				БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ		1000М2		0.000637		50,000,000.00		31,850

								ШУРУП TN25		ШТ		0		84.00		0

				76853				ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ		КГ		0		22,100.00		0

				80625				ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ТИПА MAKROFLEKS, SOUDAL) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л		ШТ		0		27,000.00		0

				87882				БЛОКИ ДВЕРНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ		М2		0		850,000.00		0

				38726				КОЛЕР		КГ		0		40,000.00		0

				44897				ШЛИФКРУГИ		ШТ		0		10,000.00		0

				42384				СТОЛБЫ ПРОФИЛЬНЫЕ ВЫСОТОЙ ДО 2,2 М		ШТ		0		10,000.00		0

				29922				РЕЙКИ ПЛАСТИКОВЫЕ		М		0		4,000.00		0

				43960				ПАНЕЛИ ПЛАСТИКОВЫЕ		М2		0		15,000.00		0

				45010				ПАНЕЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СЕТЧАТЫЕ		М		0		63,000.00		0

				44395				ПОЛОТНО КАЛИТОК С ПЕТЛЯМИ И С ЗАМКОМ		ШТ		0		850,000.00		0

								ГИПСОКАРТОН ВЛАГОСТОЙКИЙ		М2		0		19,200.00		0

				47801				ТРУБЫ ВОДОСТОЧНЫЕ		М		0		18,800.00		0

				50781				СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ		Т		0		8,500,000.00		0

								КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ		Т		0		6,854,000.00		0		https://glotr.uz/p245783-katanka_8_0mm/

								ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		М3		0		50400		0

								СЕТКА АРМАТУРНАЯ (ПРОВОЛКА, КАТАНКА, КРУГ) ТОЛШИНОЙ ОТ 1ММ ДО 5ММ		Т		0		8,400,000.00		0

								ЛИСТЫ ГИПСОКАРТОННЫЕ ОГНЕСТОЙКИЕ		М2		0		15,840.00		0

								МАТЕРИАЛ ЗВУКОИЗОЛИРУЮЩИЙ		М3		0		214,320.00		0

								ЛЕНТЫ		М		0		1,000.00		0

								КАМЕННАЯ МЕЛОЧЬ М-300 ФРАКЦИИ 3-10ММ		М3		0		59500		0

				Л1				ЛЮК ЛК-1		ТН		0		7,500,000.00		0

								КОРОБА ПЛАСТМАССОВЫЕ ШИРИНОЙ 120 ММ		М		0		46,200.00		0

								ПРОКАТ ДЛЯ АРМИРОВАНИЯ Ж/Б КОНСТРУКЦИЙ КРУГЛЫЙ И ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ, ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ И ТЕРМОМЕХАНИЧЕСКИЙ, ТЕРМИЧЕСКИ УПРОЧНЕННЫЙ КЛАСС А-I ДИАМЕТРОМ 12 ММ		Т		0		8,400,000.00		0

								РЕШЕТКИ		ШТ		0		5,000.00		0

						С124-9210		АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ		Т		0		8,400,000.00		0

						47804		ПРОВОЛОКА КОЛЮЧАЯ		М		0		4,000.00		0

								ЦЕМЕНТ марки М400		Т		0.0018		640,000.00		1,152

								ИТОГО		СУМ						3,039,447

								ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		СУМ		3%				91,183

								ВСЕГО		СУМ						3,130,630

								ВСЕГО МАТЕРИАЛОВ		СУМ						3,130,630

								ВСЕГО		СУМ						4,036,910

								ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПОДРЯЧИКА		СУМ		17.27%				697,174

								ИТОГО		СУМ						4,734,085

						120%		ИТОГО С НДС		СУМ		20%				5,680,901

								Составил: ____________________________Насридинов Х.И.

						№		РЕГИОНЫ		Прочие затраты подрядчика (Пп)		сотстрахом

						1		РЕСПУБЛИКА УЗБ		21.06%		12688.6368

						2		КР		24.25%		13054.4064

						3		Г.Ташкент		17.27%		14163.9008

								ОБЛАСТИ

						1		Ташкентская об		22.82%		15168.888

						2		Андижанская об		28.31%		11788.9744

						3		Бухарская об		24.65%		10100.7088

						4		Джизакская об		24.69%		9537.8528

						5		Кашадарьинская об		24.15%		11125.464

						6		Наманганская об		30.29%		9669.7664

						7		Навоийская об		23.35%		13871.032

						8		Самаркандская об		18.11%		9159.7744

						9		Сурхандарьинская об		22.28%		13457.5056

						10		Сырдарьинская об		26.14%		12129.5664

						11		Ферганская об		20.92%		10753.9264

						12		Хорезмская об		19.00%		8269.5648



&Л&7 &ЦСтраница &С&П&7

https://glotr.uz/p245783-katanka_8_0mm/



VED

		НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: БАЗОВЫЕ СТАНЦИИ

		НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА:

		AND5752 CS-2147 Манак

		ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ НА

		Текущий ремонт кровли базовой станции и помещение аппаратной расположенной по адресу: Андижанская область, Ходжаабадский р-н, п. Манак, ул. Гулистан, школа №5

		ОСНОВАНИЕ:Дефектный акт

		№№		ОБОСНОВАНИЕ		НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И РЕСУРСОВ		ЕД.ИЗМ		КОЛ-ВО

		1		2		3		4		5

		0		E46-4-1-2		РАЗБОРКА ФУНДАМЕНТОВ БЕТОННЫХ		М3		0				0		0

		0		E46-4-1-4		РАЗБОРКА СТЕН КИРПИЧНЫХ		М3		0				0		0

		0		E46-4-1-5		РАЗБОРКА СТЕН ШЛАКОБЛОЧНЫХ И Т.П.		М3		0				0		0

				E47-1-1-4		ОЧИСТКА УЧАСТКА ОТ МУСОРА		100М2		0				0		0

		0		E58-1-2		РАЗБОРКА СТРОПИЛ СО СТОЙКАМИ И ПОДКОСАМИ ИЗ ДОСОК		100М2		0

		0		E65-1-2		РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО: 63 ММ		100М		0.06				0		0

		0		E46-4-8-1		РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ		100М2		0				0		0

		0		E46-4-8-2		РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ		100М2		0				0		0

		0		E46-4-8-4		РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ ВОЛНИСТЫХ И ПОЛУВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ		100М2		0				0		0

		0		E46-4-8-3		РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ПЛИТ И ЧЕРЕПИЦЫ		100М2		0				0		0

		0		E58-17-4		РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ ВОЛНИСТЫХ И ПОЛУВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ		100М2		0

		0		E58-17-14 ШHК.ДОП.6		РАЗБОРКА ВЫРАВНИВАЮЩИХ ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК, ПО БЕТОННОМУ ОСНОВАНИЮ, ТОЛЩИНОЙ В ММ, ДО 30		100М2		0				0		0

		0		E1-2-57-1		РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 1		100М3		0

		0		E31-А36-1		ПОГРУЗКА МУСОРА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ		Т		0				0		0

		0		E31-А26-2		РАЗГРУЗКА МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ		Т		0				0		0

		0		C310-1010		ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЕМ НА 10 КМ, КЛАСС ГРУЗА 1		Т		0				0		0

		0		E1-2-61-1		ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 1		100М3		0

		0		E6-1-1-1		УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ		100М3		0

		0		E6-1-1-5		УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ПОД КОЛОННЫ ОБЪЕМОМ ДО 3 М3		100М3		0

		0		E6-1-35-2		УСТРОЙСТВО ПОЯСОВ БЕЗ ОПАЛУБКИ Б=12,5		100М3		0

				E11-1-2-4		УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЩЕБЕНОЧНЫХ		М3		0

				E6-1-1-22		УСТРОЙСТВО ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПРИ ШИРИНЕ ПОВЕРХУ ДО 1000 ММ С ОПАЛУБКОЙ		100М3		0

		0		E12-2-2-2 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧА И БЕТОНА		100М2		0

		0		E10-1-2-1		УСТАНОВКА СТРОПИЛ		М3		0

		0		E10-1-10-1		УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСА ИЗ БРУСЬЕВ		М3		0

		0		E58-12-3		УСТРОЙСТВО ОБРЕШЕТКИ С ПРОЗОРАМИ ИЗ ДОСОК И БРУСКОВ ПОД КРОВЛЮ ИЗ: АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ		100М2		0

		0		E58-12-2		УСТРОЙСТВО ОБРЕШЕТКИ С ПРОЗОРАМИ ИЗ ДОСОК И БРУСКОВ ПОД КРОВЛЮ ИЗ: ЛИСТОВОЙ СТАЛИ		100М2		0				0		0

		0		E12-3-4-1 ШHК.ДОП.10		УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ ПРОФНАСТИЛА, МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ		100 М2		0

		0		E12-1-7-1		УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ИЗ ВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ С ОБРЕШЕТКОЙ		100М2		0

		0		E12-1-7-3		УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ИЗ ВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ БЕЗ ОБРЕШЕТКИ		100М2		0				0		0

		0		E58-6-1		РЕМОНТ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ ПОКРЫТИЯ ИЗ АСБОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ: ОБЫКНОВЕННОГО ПРОФИЛЯ		100М2		0				0		0

		0		E58-7-1 ШHК.ДОП.3		РЕМОНТ ОТДЕЛЬНЫМИ МЕСТАМИ РУЛОННОГО ПОКРЫТИЯ С ПРОМАЗКОЙ БИТУМНЫМИ СОСТАВАМИ: С ЗАМЕНОЙ 1 СЛОЯ		100М2		0				0		0

		0		E10-1-3-1		УСТРОЙСТВО СЛУХОВЫХ ОКОН		1МЕСТО		0				0		0

		0		E12-2-4-1 ШHК.ДОП.3		УСИЛЕНИЕ РУЛОННЫХ ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ В МЕСТАХ ПРИМЫКАНИЯ К АНКЕРАМ В ВИДЕ ТРУБ ПРИ ДИАМЕТРЕ ДО 200 ММ НА ПЕРВЫЙ СЛОЙ		10 ПРИМЫКАНИЙ		0.4				0		0

		0		E12-2-4-5 ШHК.ДОП.3		УСИЛЕНИЕ РУЛОННЫХ ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ В МЕСТАХ ПРИМЫКАНИЯ К ВЫСТУПАЮЩИМ МЕТАЛЛИЧЕСКИМ КОНСТРУКЦИЯМ, /АМС/ ПРОХОДЯЩИМ ЧЕРЕЗ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ		10 ПРИМЫКАНИЙ		0				0		0

		0		E12-2-1-2 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ		100М2		0.03				0		0

		0		E12-2-2-5		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНАХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПРИМИНИТЕЛЬНО К ЦОКОЛЮ И К СТОЕК КОНТЕЙНЕРА ФУНДАМЕНТУ		100М2		0				0		0

		0		E58-23-1		УСТАНОВКА СТАЛЬНОЙ ГИЛЬЗЫ И ФАРТУКА ПРИ ОБДЕЛКЕ МЕСТ ПРИМЫКАНИЯ МЯГКОЙ КРОВЛИ		1МЕСТО		0				0		0

		0		E12-1-17-1		УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ ТОЛЩИНОЙ 15 ММ		100М2		0				0		0

		0		E12-1-17-2 К=5		УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ НА КАЖДЫЙ 1 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ К [12 01 017 01] ЗА 85 PАЗ		100М2		0				0		0

		0		E58-16-9		РЕМОНТ ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКИ ПЛОЩАДЬЮ ЗАДЕЛКИ ДО: 1,0 М2		100МЕСТ		0				0		0

		0		E12-1-21-1 ШHК.ДОП.1		УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ПЛОСКИХ ИЗ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОГО НАПЛАВЛЯЕМОГО РУЛОННОГО МАТЕРИАЛА НА МАСТИКЕ ПЕРВЫЙ СЛОЙ ПОДКЛАДОЧНЫЙ		100М2		0				0		0

		0		E12-1-21-2 ШHК.ДОП.1		УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ПЛОСКИХ ИЗ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОГО НАПЛАВЛЯЕМОГО РУЛОННОГО МАТЕРИАЛА НА МАСТИКЕ ВТОРОЙ СЛОЙ НАКРЫВОЧНЫЙ		100М2		0				0		0

		0		E12-1-21-3 ШHК.ДОП.1		УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ПЛОСКИХ ИЗ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОГО НАПЛАВЛЯЕМОГО РУЛОННОГО МАТЕРИАЛА МАСТИКЕ ВТОРОЙ СЛОЙ НАКРЫВОЧНЫЙ НА СУХО		100М2		0				0		0

		0		E12-1-4-4		УСТРОЙСТВО ПРИМЫКАНИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ НАПЛАВЛЯЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ К СТЕНАМ И ПАРАПЕТАМ ВЫСОТОЙ ДО 600 ММ БЕЗ ФАРТУКОВ		100М		0

		0		E12-1-10-1		УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ [БРАНДМАУЭРЫ, ПАРАПЕТЫ, СВЕСЫ И Т.П.] ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ		100М2		0				0		0

				E12-3-5-1 ШHК.ДОП.8		УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ПРИМЕНИТЕЛЬНО ДЛЯ НАВЕСНОГО КОЗЫРЬКА		100 М2		0

		0		E12-1-9-2		УСТРОЙСТВО ЖЕЛОБОВ ПОДВЕСНЫХ		100М		0

				E12-1-8-3 ШHК.ДОП.6		НАВЕСКА ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ИЗ КИРПИЧА ИЛИ ЛЕГКОГО БЕТОНА, ДИАМЕТРОМ ДО:140 ММ		100М		0

		0		E6-1-1-15		УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТНЫХ ПЛИТ БЕТОННЫХ ПЛОСКИХ		100М3		0

		0		Е7-1-54-12		УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАД ПО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМ СТОЛБАМ БЕЗ ЦОКОЛЯ ИЗ СЕТЧАТЫХ ПАНЕЛЕЙ ВЫСОТОЙ ДО 2,2 М		100М		0				0		0

		0		Е7-1-55-9		УСТРОЙСТВО КАЛИТОК БЕЗ УСТАНОВКИ СТОЛБОВ ПРИ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАДАХ И ОГРАДАХ ИЗ ПАНЕЛЕЙ		100ШТ		0				0		0

		0		E68-23-1		РЕМОНТ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ: МЕЛКИХ		М2		0

		0		E53-16-1 ШHК.ДОП.6		РЕМОНТ КЛАДКИ СТЕН ОТДЕЛЬНЫМИ МЕСТАМИ: КИРПИЧНОЙ		М3		0				0		0

		0		E54-3-2		РАЗБОРКА ПОДШИВКИ ПОТОЛКОВ: ЧИСТОЙ ИЗ ФАНЕРЫ		100М2		0				0		0

		0		E54-3-4		РАЗБОРКА ПОДШИВКИ ПОТОЛКОВ ИЗ ДЕКОРАТИВНЫХ ПЛАСТИКОВЫХ ПАНЕЛЕЙ		100М2		0				0		0

		0		E54-3-5		РАЗБОРКА ПОДШИВКИ ПОТОЛКОВ ИЗ ПАНЕЛЕЙ МДФ		100М2		0				0		0

		0		E15-7-1-6 ШHК.ДОП.2		УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДОК С ОДИНАРНЫМ МЕТАЛЛИЧЕСКИМ КАРКАСОМ И ОДНОСЛОЙНОЙ ОБШИВКОЙ ГИПСОКАРТОННЫМИ ПЛИТАМИ С ОБЕИХ СТОРОН. ПЕРЕГОРОДКИ С ШАГОМ СТОЕЧНЫХ ПРОФИЛЕЙ 400ММ, ГЛУХИЕ ВЫСОТОЙ ДО 6,0 М		М2		0

		0		E15-7-17-4		ОБЛИЦОВКА КАРКАСОВ ПАНЕЛЯМИ ДЕКОРАТИВНЫМИ ПЛАСТИКОВЫМИ С УСТРОЙСТВОМ КАРКАСА БЕЗ ОТНОСА ОТ ПОТОЛКА		100М2		0				0		0

		0		E63-12-3		РЕМОНТ ПОТОЛКОВ ОБЛИЦОВАННЫХ ГИПСОКАРТОННЫМИ ЛИСТАМИ ПЛОЩАДЬЮ РЕМОНТИРУЕМЫХ МЕСТ		100М2		0				0		0

				Е8-3-2-1		КЛАДКА СТЕН ИЗ ЛЕГКОБЕТОННЫХ КАМНЕЙ БЕЗ ОБЛИЦОВКИ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М		М3		0				0		0

		0		E53-20-4		КЛАДКА ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ СТЕН ПРОЕМОВ: ВНУТРЕННИХ		100М3		0				0		0

		0		E46-2-9-2		ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН И ПОТОЛКОВ		100М2		0				0		0

				E8-2-7-1		АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ СТЕН И ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЙ		Т		0

				E15-2-1-1		УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН ФАСАДОВ		100М2		0				0		0

		0		E15-2-16-1		ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ		100М2		0				0		0

		0		E15-2-16-2		ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ		100М2		0				0		0

		0		E46-3-7-3		ПРОБИВКА ПРОЕМОВ В КОНСТРУКЦИЯХ ИЗ КИРПИЧА		М3		0

		0		E55-9-4 ШHК.ДОП.5		ПРОБИВКА ПРОЕМОВ СО СПЛОШНЫМ ВЫРАВНИВАНИЕМ ОТКОСОВ В ПЕРЕГОРОДКАХ: КИРПИЧНЫХ		100М2		0				0		0

		0		E20-2-3-9		УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ [РР] НОМЕР 5 РАЗМЕР 200Х600 ММ		РЕШЕТКА		0

		0		E15-2-36-1		ШТУКАТУРКА ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА УЛУЧШЕННАЯ СТЕН		100М2		0				0		0

		0		E15-2-36-2		ШТУКАТУРКА ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА УЛУЧШЕННАЯ ПОТОЛКОВ		100М2		0				0		0

		0		E61-2-9		РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ВНУТРЕННИХ СТЕН ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ: ДО 10 М2		100М2		0.01				0		0

		0		E61-2-11		РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ВНУТРЕННИХ СТЕН ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ: БОЛЕЕ 10 М2		100М2		0				0		0

		0		E61-4-9		РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ПОТОЛКОВ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ: ДО 10 М2		100М2		0				0		0

		0		E61-4-11		РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ПОТОЛКОВ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ: БОЛЕЕ 10 М2		100М2		0				0		0

		0		E61-7-1		РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ОТКОСОВ		100М2		0				0		0

		0		E61-10-3		РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ГЛАДКИХ ФАСАДОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ: ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ БОЛЕЕ 5 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ		100М2		0				0		0

		0		E61-10-1		РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ГЛАДКИХ ФАСАДОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ: ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ ДО 5 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ		100М2		0				0		0

		0		E61-10-2		РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ГЛАДКИХ ФАСАДОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ: ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ ДО 5 М2 ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ 10 ММ (3 РАЗА)		100М2		0

		0		E15-4-24-8		ПРОСТАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ		100М2		0				0		0

		0		E15-4-24-9		ПРОСТАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ ПОТОЛКОВ		100М2		0				0		0

		0		E15-4-25-8		УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН		100М2		0				0		0

		0		E15-4-25-9		УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ ПОТОЛКОВ		100М2		0				0		0

		0		E62-2-4		ПРОСТАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ СТЕН, ШПАТЛЕВКОЙ И С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 %		100М2		0				0		0

		0		E62-3-4		ПРОСТАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОТОЛКОВ, С ШПАТЛЕВКОЙ И С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35		100М2		0				0		0

		0		E62-7-6		УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ СТЕН ЗА ДВА РАЗА, ШПАТЛЕВКОЙ И С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 %		100М2		0.412				0		0

		0		E62-8-6		УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОТОЛКОВ ЗА ДВА РАЗА, С ШПАТЛЕВКОЙ И С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35		100М2		0.146				0		0

		0		E15-4-5-3		ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН СО ШПАТЛЕВКОЙ		100М2		0				0		0

		0		E15-4-5-4		ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ ПОТОЛКОВ СО ШПАТЛЕВКОЙ		100М2		0				0		0

		0		E62-16-6		ОКРАШИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ: РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 % И С ШПАТЛЕВКОЙ		100М2		0				0		0

		0		E62-17-6		ОКРАШИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ: РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 % И С ШПАТЛЕВКОЙ		100М2		0				0		0

		0		E56-9-4		ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ:		100ШТ		0				0		0

		0		E56-9-3		ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В ДЕРЕВЯННЫХ СТЕНАХ:		100ШТ		0				0		0

		0		E56-9-5 ШHК.ДОП.5		ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ: С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ		100ШТ		0				0		0

		0		E56-9-7 ШHК.ДОП.8		ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ ВРУЧНУЮ В ОТКОСАХ: АЛЮМИНИЕВЫХ		100КОРОБ		0				0		0

		0		E56-1-3		ДЕМОНТАЖ ОКОННЫХ КОРОБОК: В РУБЛЕНЫХ СТЕНАХ		100ШТ		0				0		0

		0		E56-1-4 ШHК.ДОП.5		ДЕМОНТАЖ ОКОННЫХ КОРОБОК: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ		100ШТ		0				0		0

		0		E56-1-6 ШHК.ДОП.8		ДЕМОНТАЖ АЛЮМИНИЕВЫХ ОКОННЫХ КОРОБОК В СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ ВРУЧНУЮ		100КОРОБ		0				0		0

		0		E56-2-1		СНЯТИЕ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ: НЕОСТЕКЛЕННЫХ		100М2		0				0		0

		0		E56-2-1		СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН		100М2		0

		0		E56-21-1		УСТАНОВКА ПОЛОТЕН: НАРУЖНЫХ КРОМЕ БАЛКОННЫХ		100ШТ		0

		0		E9-4-14-1 ШHК.ДОП.4		УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ С ПОДГОТОВОКЙ ПРОЕМА И УСТАНОВКОЙ НАКЛАДНЫХ И ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 2,5М2		М2		0				0		0

		0		E9-4-14-2 ШHК.ДОП.4		УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ С ПОДГОТОВОКЙ ПРОЕМА И УСТАНОВКОЙ НАКЛАДНЫХ И ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 2,5М2		М2		0				0		0

		0		E9-4-14-3 ШHК.ДОП.4		УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ В ПОДГОТОВЛЕННЫЕ ПРОЕМЫ ПЛОЩАДЬЮ ДО 2,5М2		М2		0				0		0

		0		E9-4-14-4 ШHК.ДОП.4		УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ В ПОДГОТОВЛЕННЫЕ ПРОЕМЫ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 2,5М2		М2		0				0		0

		0		E10-1-37-1 ШHК.ДОП.11		УСТАНОВКА АЛЮМИНИЕВЫХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ДО 3 М2		100М2		0				0		0

		0		E10-1-37-2 ШHК.ДОП.11		УСТАНОВКА АЛЮМИНИЕВЫХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ БОЛЕЕ 3 М2		100М2		0				0		0

		0		E10-1-36-5 ШHК.ДОП.11		УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ АЛЮМИНИЯ		100М2		0				0		0

		0		E56-12-1		СМЕНА ДВЕРНЫХ ПРИБОРОВ: ПЕТЛИ		100ШТ		0				0		0

		0		E56-12-5		СМЕНА ДВЕРНЫХ ПРИБОРОВ: ЗАМКИ ВРЕЗНЫЕ		100ШТ		0.01				0		0

		0		E56-12-6		СМЕНА ДВЕРНЫХ ПРИБОРОВ: ЗАМКИ НАКЛАДНЫЕ		100ШТ		0				0		0

		0		E69-27-3		СНЯТИЕ ЛАКОКРАСОЧНОГО ПОКРЫТИЯ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ: С МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ		М2		0				0		0

		0		E62-29-2		ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ДВА РАЗА (Контейнера и двери металлические		100М2		0.04				0		0

		0		E62-28-2		ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КРОВЕЛЬ: ЗА ДВА РАЗА (КРЫШИ КОНТЕЙНЕРОВ)		100М2		0

		0		E15-4-30-2		МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2		100М2		0				0		0

		0		E62-4-4		ПРОСТАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ОКОН: С ПОДГОТОВКОЙ И РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ БОЛЕЕ 35 %		100М2		0.029				0		0

		0		E62-5-4		ПРОСТАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ДВЕРЕЙ: С ПОДГОТОВКОЙ И РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ БОЛЕЕ 35 %		100М2		0				0		0

		0		E68-12-5		РАЗБОРКА СТЯЖЕК		100М3		0				0		0

		0		E11-1-11-1		УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ		100М2		0

		0		E11-1-11-2 К=6		УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 11-01-011-01 ЗА 10 PАЗ		100М2		0

				E11-1-11-3		УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ		100М2		0				0		0

		0		E11-1-11-4 К=16		УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 11-01-011-03 ЗА 16 PАЗ		100М2		0				0		0

		0		E11-1-11-3		УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ		100М2		0				0		0

				E11-1-11-4 К=6		УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 11-01-011-03 ЗА 6 PАЗ		100М2		0				0		0

		0		E57-2-1		РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: ИЗ ЛИНОЛЕУМА И РЕЛИНА		100М2		0				0		0

		0		E57-3-1		РАЗБОРКА ПЛИНТУСОВ: ДЕРЕВЯННЫХ И ИЗ ПЛАСТМАССОВЫХ МАТЕРИАЛОВ		100М		0				0		0

		0		E57-10-3		ЗАДЕЛКА ВЫБОИН В ПОЛАХ ЦЕМЕНТНЫХ ПЛОЩАДЬЮ ДО: 1,0 М2		100МЕСТ		0.04

		0		E11-1-36-2		УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ЛИНОЛЕУМА НА КЛЕЕ		100М2		0.146				0		0

		0		E11-1-40-3 ШHК.ДОП.6		УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПЛАСТИКОВЫХ НА ВИНТАХ САМОНАРЕЗАЮЩИХ		100М		0.164				0		0

		0		E62-18-2		ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ: ПЛИНТУСОВ И ГАЛТЕЛЕЙ		100М2		0				0		0

		0		E15-1-94-1 ШHК.ДОП.9		ОБЛИЦОВКА ВНУТРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ДЕКОРАТИВНЫМИ ОГНЕСТОЙКИМИ ПАНЕЛЯМИ: СТЕН С УСТРОЙСТВОМ КАРКАСА ИЗ ЖЕСТЯНОГО ПРОФИЛЯ		100М2		0.06				0		0

		0		E15-1-94-3 ШHК.ДОП.9		ОБЛИЦОВКА ВНУТРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ДЕКОРАТИВНЫМИ И ОГНЕСТОЙКИМИ ПАНЕЛЯМИ: ПОТОЛКОВ С УСТРОЙСТВОМ КАРКАСА ИЗ ЖЕСТЯНОГО ПРОФИЛЯ		100М2		0				0		0

		0		E62-41-1		ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДОВ ОТ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫХ И МАСЛЯНЫХ КРАСОК: С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ		100М2		0				0		0

				E62-25-7		ШПАТЛЕВКА ФАСАДОВ: ПРОСТЫХ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ		100М2		0				0		0

				E62-25-1		ОГРУНТОВКА ФАСАДОВ: ПРОСТЫХ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ		100М2		0				0		0

				E15-4-14-3		ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ВОДОЭМУЛЬСИОННАЯ		100М2		0				0		0

		0		E15-4-12-3		ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ВОДОЭМУЛЬСИОННАЯ		100М2		0				0		0

		0		E62-19-1		ОКРАСКА ИЗВЕСТКОВЫМИ СОСТАВАМИ ФАСАДОВ ПРОСТЫХ ПО: ШТУКАТУРКЕ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ С ШПАТЛЕВКОЙ		100М2		0				0		0

		0		E15-4-50-1 ШHК.ДОП.6		ОТДЕЛКА ФАСАДОВ ДЕКОРАТИВНЫМ ПОКРЫТИЕМ «ХОПЕР» ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ С ЛЕСОВ И ЗЕМЛИ:ОДНОТОННОЕ		100М2		0				0		0

		0		E62-21-10		ПРОСТАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ФАСАДОВ С ПОД ГОТОВКОЙ И РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 % С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ		100М2		0				0		0

		0		E8-7-2-1		ЛЕСА ПРИ ВЫСОТЕ ПОМЕЩЕНИЙ ДО 6 М		100М2		0

		0		E8-7-1-2		УСТАНОВКА И РАЗБОРКА НАРУЖНЫХ ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16 М ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ ПРОЧИХ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ		100М2		0

		0		E69-7-1		УСТРОЙСТВО: ХОДОВ ДЛЯ КРОВЛИ /ТРАП/		100П.М		0

		0		E62-35-2		ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК И ОГРАД ЗА ДВА РАЗА		100М2		0

		0		E15-4-30-4		МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК, ТРУБ, ПЕРЕПЛЕТОВ И Т.П. ЗА  ДВА РАЗА		100М2		0.00935

		0		E9-8-2-1		РУЧНАЯ ЭЛЕКТРОДУГОВАЯ СВАРКА СТЫКОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ ПРИ ТОЛЩИНЕ СВАРИВАЕМОЙ СТАЛИ ММ, ДО: 6		10М		0

		0		E10-1-39-5		УСТАНОВКА ЛЮКОВ В ПЕРЕКРЫТИЯХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 2 М2		100М2		0				0		0

		0		0		ЗАМОК НАВЕСНОЙ		КОМПЛ		0

		0		E9-3-29-1		МОНТАЖ ЛЕСТНИЦ		Т		0				0		0

		0		0		УСТРОЙСТВО КОНКИ, ЕНДОВЫ, РАЗЖЕЛОБКИ, СНЕГОДЕРЖАТЕЛЬ		М		0				0		0

		0		29922		РЕЙКИ ПЛАСТИКОВЫЕ ДЛЯ ОБЛИЦОВКИ ПЛАСТИКА		М		0				0		0

		0		E63-12-3		РЕМОНТ ПОТОЛКОВ ОБЛИЦОВАННЫХ ГИПСОКАРТОННЫМИ ЛИСТАМИ ПЛОЩАДЬЮ РЕМОНТИРУЕМЫХ МЕСТ		100М2		0				0		0

		0		Л1		ЛЮК ЛК-1 ПО ПРОЕКТУ		Т		0				0		0

		0		Ц08-02-396-22		КОРОБА ПЛАСТМАССОВЫЕ ШИРИНОЙ 120ММ		100М		0

		0		E7-1-54-15		УСТРОЙСТВО ИЗ КОЛЮЧЕЙ ПРОВОЛОКИ ПО ГОТОВЫМ КОНСТРУКЦИЯМ		100М		0

		СОСТАВИЛ ________________ Насридинов Х.И.



&L&7ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС TNQURILISH 5.0&R&7 19-67-78

&L&7 &CСтраница &P&R&7



Лист1

												пр		чч		т

		№		РЕГИОНЫ		Прочие затраты подрядчика (Пп)		без		сотстрахом 12%

		1		РЕСПУБЛИКА УЗБ		21.06%		11329.14		12688.64		17.27%

		2		КР		24.25%		11655.72		13054.41		17.27%

		3		Г.Ташкент		17.27%		12646.34		14163.90		17.27%		10695.76		3%

				ОБЛАСТИ

		1		Ташкентская об		22.82%		13543.65		15168.89		17.27%		10695.76		3%

		2		Андижанская об		28.31%		10525.87		11788.97		17.27%		8952.62		3%

		3		Бухарская об		24.65%		9018.49		10100.71		17.27%		9490.07		2%

		4		Джизакская об		24.69%		8515.94		9537.85		17.27%		9145.33		3%

		5		Кашадарьинская об		24.15%		9933.45		11125.46		17.27%		11125.46		5%

		6		Наманганская об		30.29%		8633.72		9669.77		17.27%		8952.62		3%

		7		Навоийская об		23.35%		12384.85		13871.03		17.27%		8,600		3%

		8		Самаркандская об		18.11%		8178.37		9159.77		17.27%		9145.33		3%

		9		Сурхандарьинская об		22.28%		12015.63		13457.51		17.27%		10695.76		3%

		10		Сырдарьинская об		26.14%		10829.97		12129.57		17.27%		9145.33		3%

		11		Ферганская об		20.92%		9601.72		10753.93		17.27%		9027.48		3%

		12		Хорезмская об		19.00%		7383.54		8269.56		17.27%		7686.24		3%





U M S TALABLARGA
MOS ALOQA OPERATORI









Локально ресурная ведомость на 16 объектов/титульная.xls
Лист2

																						Приложения №1 к

																						Заявке №_________

																						от _____.____.2019г.

												ЛОКАЛЬНО РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ НА:

		ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ НА 16 БАЗОВЫХ СТАНЦИЯХ В ЦО Г. АНДИЖАН

										Рекомендуемая стоимость		99,854.923				тыс. сум с НДС

										По замечаниям экспертизы

												ТАШКЕНТ 2019 г.





Лист1

		Перечень объектов

		№		Номер площадки, наименование объекта		Вид выполняемых работ		Сумма с НДС 
(тыс. сум) 
после экспертизы

		1		AND5600 CS2161 Маслахат расположенной по адресу: Андижанская область, Алтынкульский р-н, Маслахат КФЙ, школа №21.		Текущий ремонт кровли базовой станции и аппаратной		6,949.807

		2		AND5614 CS581 Мингбулак расположенной по адресу: Андижанская область, Улугнарский р-н, пос.Мингбулак, колледж		Текущий ремонт кровли базовой станции и аппаратной		7,857.594

		3		AND5626 CS-2162 Дастурхончи расположенной по адресу: Андижанская область, Асакинский р-н, Дастурхончи КФЙ, школа №15		Текущий ремонт кровли и аппаратной базовой станции		5,517.084

		4		AND5631 CS-2136 Сельсовет расположенной по адресу: Андижанская область, Асакинский р-н, Зарбдор КФЙ, ул. Эргашобод		Текущий ремонт кровли базовой станции и аппаратной		6,863.506

		5		AND5632 CS807 Ахтачи расположенной по адресу Андижанская область, Асакинский р-н, МФЙ Файзобод, ул.А.Ашурова, пром.зона Ахтачи		Текущий ремонт кровли базовой станции и аппаратной		6,375.015

		6		AND5636 CS-2140 Чарвак расположенной по адресу: Андижанская область, Асакинский р-н, Нематобод МФЙ, санаторий		Текущий ремонт помещение аппаратной		8,151.741

		7		AND5642 CS2141 Дарвоз расположенной по адресу: Андижанская область, Мархаматский р-н, Кутарма КФЙ, Дарвоз МФЙ, СВП		Текущий ремонт кровли базовой станции и аппаратной		7,160.977

		8		AND5684 CS-2156  Шуро расположенной по адресу: Андижанская область, Андижанский р-н, Найман КФЙ, пос. Шуро		Текущий ремонт помещение аппаратной		4,468.175

		9		AND5703 CS-2164 Чужа расположенной по адресу: Андижанская область, Шахриханский р-н, Чужа КФЙ, колледж		Текущий ремонт кровли базовой станции и  аппаратной		6,389.440

		10		AND5716 CS-1100 Туячи по адресу: Андижанская область, Избасканский р-н, Янги-Замон КФЙ, Туячи МФЙ.		Текущий ремонт аппаратной расположенной		3,777.009

		11		AND5729 CS-1115 Найнаво расположенной по адресу: Андижанская область, Шахриханский р-н, Куш-Кунок КФЙ, Найнаво МФЙ, школа №42		Текущий ремонт кровли базовой станции и аппаратной		7,088.402

		12		AND5730 CS1117 Бобохуросан расположенной по адресу: Андижанская область, Мархаматский р-н, Мадумар Тожибаев ж/х, школа №8		Текущий ремонт кровли базовой станции и аппаратной		6,268.100

		13		AND5731 CS-1118 Чулочная фабрика  расположенной по адресу: Андижанская область, Кургантепинский р-н, г. Карасув, ул. А.Темура, д.101		Текущий ремонт кровли базовой станции и аппаратной		7,164.574

		14		AND5746 CS-2105 ДСЕНИ расположенной по адресу: Андижанская область, г.Андижан, ул. Бобур шох, дом №5		Текущий ремонт кровли базовой станции и аппаратной		5,048.655

		15		AND5747 CS-2117 Мирабад расположенной по адресу: Андижанская область, Алтынкульский р-н, Сув-юлдуз КФЙ, МФЙ Мирабад,  ср.школа № 15		Текущий ремонт аппаратной		5,093.942

		16		AND5752 CS-2147 Манак расположенной по адресу: Андижанская область, Ходжаабадский р-н, п. Манак, ул. Гулистан, школа №5		Текущий ремонт кровли базовой станции и аппаратной		5,680.901

				Итого				99,854.923







 



ДОГОВОР ПОДРЯДА  № __________





г. Ташкент                                                                                                «____» _________ 2019г.



	_________________________________________________________________________, в дальнейшем именуемое «Подрядчик», в лице _____________________________________________________________________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

		Общество с ограниченной ответственностью «UNIVERSAL MOBILE SYSTEMS» (ООО «UMS»), в дальнейшем именуемое «Заказчик», в лице Генерального директора Арипова С.Х., действующего на основании Устава, с другой стороны, 

		вместе именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», 

		заключили настоящий Договор подряда о нижеследующем:



1. ПРЕДМЕТ  ДОГОВОРА



1.1. Подрядчик обязуется в соответствии с Техническим заданием Заказчика (приложение №1 к настоящему Договору) в установленный срок выполнить следующий объем работ на объекте ___________________________________________ (далее – Работы):



По окончании работ Подрядчик обязан предоставить Заказчику исполнительные документы согласно приложения №2 к настоящему Договору.



1.2. Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работы, принять их качественно выполненный результат и уплатить обусловленную цену.



1.3. Виды и объем Работ, а также предварительная стоимость Работ определены Приложением №3 к настоящему Договору (Расчетная стоимость).



2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Предварительная общая стоимость работ по настоящему Договору составляет не более ____________________________________________________________________________ (____________________________________________________________________________) сум с учетом НДС.

2.2. Сумма к оплате подлежит определению по факту выполнения работ на основании подписанного Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных Работ и счет фактуры.



2.3. Расценки на работы Подрядчика согласно приложения №3 к настоящему Договору являются фиксированными, не могут быть увеличены и включают в себя все расходы Подрядчика.



2.4. Стоимость материалов, использованных (используемых) Подрядчиком, должна быть подтверждена соответствующими подтверждающими документами (накладные, счет-фактуры).



2.5. Заказчик осуществляет оплату работ Подрядчику по настоящему Договору в безналичной форме на банковский счет Подрядчику в следующем порядке:

	

	2.5.1. предоплата в размере __________ % (______________________ процентов) от Предварительной стоимости Работ в течение _________________ (__________________) банковских дней с момента заключения настоящего Договора;

	

	2.5.2. Оставшиеся _______________ % (_____________________ процентов) после завершения Подрядчиком работ по настоящему Договору на основании Акта сдачи-приемки выполненных работ в течение _________________________ (________________________) банковских дней с момента подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ и счет фактуры.

Заказчик вправе в одностороннем порядке изменить срок оплаты по Акту  сдачи-приемки выполненных работ путем его продления на период  времени, соразмерного просрочке выполнения работ Подрядчиком по  настоящему Договору.

Оплата за выполняемые работы производится национальной валюте Республики Узбекистан – Сум.



2.6. Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными с момента списания денежных средств со счета Заказчика. Подрядчик имеет право запросить у Заказчика платежное поручение, подтверждающее факт списания денежных средств со счета Заказчика.



3. СРОКИ И МЕСТО ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ



3.1. Подрядчик обязан выполнить Работы по настоящему Договору в течение _________________________ (________________________) календарных дней с момента  осуществления Заказчиком предоплаты.



3.2.  Место выполнения Работ: ________________________________________________.



3.3. Стороны назначают ответственных представителей для решения организационных и технических вопросов, возникающих в ходе выполнения Работ, о чем должны в письменной форме уведомить друг друга.  



4. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ



4.1. После завершения Работ по настоящему Договору Подрядчик:

а) уведомляет Заказчика о готовности к сдаче выполненных Работ по средствам электронной почты либо иным способом, фиксирующим факт получения такого уведомления;

б) представляет фотоотчет результата выполненных работ на электронном носителе. 

в) документы (накладные, счет-фактуры), подтверждающие стоимость материалов, использованных (используемых) Подрядчиком. 



4.2. Заказчик, получивший сообщение Подрядчика и фотоотчет на электронном носителе обязан в течение _______ (_____) рабочих дней приступить к приемке.

При отсутствии документов, предусмотренных подп.б) и в) п.4.1 настоящего Договора Заказчик не приступает к приемке работ. 



4.3. Заказчик имеет право проверить качество выполненных Работ и установить факт выполнения Работ ненадлежащего качества, в том числе путем привлечения независимых специалистов (экспертов).



4.4. Заключая настоящий Договор, Подрядчик выражает согласие в безусловном порядке принимать и исполнять все замечания, возражения и требования Заказчика по устранению недостатков (дефектов) работ.



4.5. В случае выполнения работ надлежащего качества Заказчик подписывает представленный Подрядчиком Акт сдачи-приемки выполненных Работ. 



4.6. В случае выявления в процессе приемки недостатков (дефектов) Работ Заказчик имеет право отказаться от подписания Акта сдачи-приемки выполненных Работ с направлением Подрядчику мотивированного отказа. 



4.7. Подрядчик обязуется по требованию Заказчика за свой счет устранить недостатки (дефекты) Работ в течение ____________ (________________) рабочих дней и повторно сдать Работы Заказчику.

Требования Заказчика об устранении недостатков (дефектов) обязательны для исполнения Подрядчиком.



4.8. Если обнаруженные в ходе приемки Работ недостатки (дефекты) Работ в установленный срок не были устранены, Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать уплаты штрафа за выполнение работ ненадлежащего качества и возврата ранее уплаченной предоплаты.



4.9. Если приемка Работ Заказчиком была осуществлена после истечения установленных сроков выполнения Работ, Стороны соглашаются, что имеет место факт просрочки выполнения работ со стороны Подрядчика и Заказчик имеет право требовать уплаты неустойки за просрочку выполнения работ.



4.10. Работы по Договору считаются выполненными Подрядчиком и принятыми Заказчиком с момента подписания обеими Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных Работ.



4.11. Подписание Акта сдачи-приемки выполненных Работ не освобождает Подрядчика от ответственности за обнаруженные после приемки Работ в пределах гарантийного срока недостатки (дефекты), в том числе скрытые недостатки.



5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА



5.1. Подрядчик имеет право:

5.1.1. С согласия Заказчика сдать ему Работы досрочно.

5.1.2. Привлекать к выполнению отдельных видов работ (части работ) по настоящему Договору субподрядчиков только с письменного согласия Заказчика.



5.2. Подрядчик обязан:

5.2.1. Выполнить Работы надлежащего качества и в установленные настоящим Договором сроки и сдать их результат Заказчику в соответствии с условиями настоящего Договора.

5.2.2. Выполнить Работы с использованием собственных материалов и оборудования. В случае, если работы выполняются с использованием материалов, оборудования, комплектующих изделий, конструкций и систем Заказчика Подрядчик обязуется:

а) использовать предоставленный Заказчиком материалы, оборудование, комплектующие изделия, конструкции и системы экономно и расчетливо;

в) после завершения Работ возвратить Заказчику остаток неиспользованных материалов и комплектующих изделий, а также предоставленное Заказчиком для выполнения работ оборудование, конструкции и системы.   

5.2.3. Согласовать с Заказчиком образцы используемых материалов и оборудования до начала выполнения Работ. Предоставление копий сертификатов и иных необходимых документов, а также образцов материалов и оборудования осуществляется за счет Подрядчика.

5.2.4. Не допускать использования в ходе выполнения Работ материалов и оборудования, которые могут привести к ухудшению качества Работ, нарушению требований по безопасности Работ и охране окружающей среды. 

5.2.5. В течение одного дня с момента обнаружения известить Заказчика и до получения от него письменных указаний приостановить выполнение Работ в случае:

а) обнаружения возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его же указаний о способе выполнения Работ;

б) иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, способных отразиться на качестве выполняемых Работ, либо создающих невозможность завершения Работ в согласованный Сторонами срок.

5.2.6. Осуществлять уборку и содержание территории, на которой выполнялись Работы.

5.2.7. Вывести образовавшийся в результате выполнения Работ мусор, в том числе строительный. 

5.2.8. В период срока действия настоящего Договора иметь действующие лицензии на выполнение Работ, предусмотренных настоящим Договором.

5.2.9. При выполнении Работ соблюдать требования законодательства об охране окружающей среды и безопасности ведения строительных работ и несет ответственность перед третьими лицами за нарушение этих требований.



6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН



6.1. Заказчик имеет право:

6.1.1. В любое время проверять ход и качество выполняемых Подрядчиком Работ.

6.1.2. Заявить отказ от исполнения настоящего Договора. 



6.2. Заказчик обязуется: 

6.2.1. Обеспечить персоналу Подрядчика доступ к территории, на которой должны выполняться Работы.

6.2.2. Принять и оплатить в соответствии с условиями настоящего Договора Работы, выполненные Подрядчиком надлежащим образом. 



7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН



7.1. За несвоевременную оплату выполненных Работ на основании Акта сдачи-приемки выполненных работ Подрядчик имеет право требовать от Заказчика оплаты пени в размере 0,2 % от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки, но не более 20% от суммы просроченного платежа.



7.2. За несвоевременное выполнение Работ Заказчик имеет право требовать от Подрядчика оплаты пени в размере 0,2% от стоимости невыполненных, либо несвоевременно выполненных Работ по Договору за каждый день просрочки.



7.3. За выполнение Работ ненадлежащего качества Заказчик имеет право взыскать с Подрядчика штраф в размере 20 % стоимости Работ ненадлежащего качества. 

Под работами ненадлежащего качества Стороны понимают Работы, результат которых не соответствует установленным стандартам, нормам и правилам, условиям настоящего Договора и требованиям Заказчика.

Факт выполнения работ ненадлежащего качества устанавливается Заказчиком.



7.4. За использование Подрядчиком при выполнении работ материалов ненадлежащего качества Заказчик имеет право требовать от Подрядчика по правилам об ответственности продавца за товары ненадлежащего качества, штраф в размере 20% от стоимости работ по соответствующему Заказу. 



7.5. За несвоевременное устранение недостатков (дефектов), выявленных в течение гарантийного срока,  Заказчик имеет право требовать от Подрядчика оплаты штрафа  в размере 20 % стоимости Работ ненадлежащего качества и возврата оплаченной стоимости работ ненадлежащего качества.



7.6. Взыскание неустойки является правом Сторон, но не является бесспорной обязанностью по настоящему Договору.



7.7. Заказчик вправе начислить неустойку за нарушение Подрядчиком условий настоящего Договора  и удержать ее с суммы причитающейся Подрядчику оплаты.



7.8. Стороны не несут ответственность по возмещению убытков в виде упущенной выгоды.



7.9. Заказчик не несет ответственности за несчастные случаи и увечья, причиненные работникам Подрядчика в ходе исполнения настоящего Договора. 



7.10. Подрядчик несет ответственность:

а) за безопасность проводимых Работ; 

б) перед третьими лицами за нарушение требований законодательства об охране окружающей среды и безопасности ведения работ; 

в) за соблюдение его работниками правил по охране труда,  технике безопасности и противопожарной безопасности; 

г) перед Заказчиком и владельцем объекта (территории), на которой проводились Работы, за нарушения правил по охране труда, технике безопасности, производственной санитарии, электро - и пожаробезопасности;

д) за не сохранность предоставленных Заказчиком материалов, оборудования, комплектующих изделий, конструкций и систем Заказчика.



8. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ



8.1. Споры, возникающие между Сторонами из настоящего Договора, подлежат урегулированию путем переговоров между Сторонами.



8.2.  Споры между Сторонами, не урегулированные путем переговоров, подлежат разрешению в Ташкентском межрайонном экономическом суде.



9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И УСЛОВИЯ ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ



9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания последней из Сторон. Отношения между Сторонами прекращаются при выполнении ими всех условий настоящего Договора и полного завершения расчетов.



9.2. Заказчик вправе досрочно расторгнуть настоящий Договор путём письменного уведомления Подрядчика в срок не позднее, чем за 5 (пять) календарных дней до предполагаемой даты расторжения настоящего Договора в следующих случаях:

а) вследствие нарушения Подрядчиком сроков выполнения Работ. В этом случае Заказчик осуществляет оплату стоимости фактически выполненных Подрядчиком и документально подтвержденных Работ без обязательств осуществлять какие-либо иные выплаты и вправе потребовать уплаты пени за просрочку выполнения работ;

б) если обнаруженные в ходе приемки Работ недостатки (дефекты) Работ в установленный срок не были устранены. В этом случае Заказчик вправе потребовать уплаты штрафа за выполнение работ ненадлежащего качества и возврата ранее уплаченной предоплаты;

в) по причинам, не связанным с неисполнением или ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих обязательств по настоящему Договору. В этом случае Заказчик осуществляет оплату стоимости фактически выполненных Подрядчиком и документально подтвержденных Работ без обязательств осуществлять какие-либо иные выплаты.



9.3. В случае, если после расторжения настоящего Договора по причине нарушения Подрядчиком условий настоящего Договора Заказчик заключит с другим подрядчиком аналогичный договор по более высокой стоимости, то Подрядчик обязуется возместить Заказчику понесенные расходы в виде превышения стоимости работ (расценок) по договору с другим подрядчиком по сравнению с настоящим Договором.     



9.4. Подрядчик вправе досрочно расторгнуть настоящий Договор до момента получения им предоплаты от Заказчика путем письменного уведомления Заказчика в срок не позднее, чем за _____________________ (________________________) календарных дней до предполагаемой даты расторжения настоящего Договора. 



10. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ



10.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства по настоящему Договору, освобождается от ответственности, если докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств (форс-мажор).

К числу обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор) относятся: 

- пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия; 

- блокада или эмбарго на экспорт и (или) импорт, 

- война, военные действия, террористические акты, 

- акты Президента Республики Узбекистан и Правительства Республики Узбекистан. 



10.2. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор) Сторона, которая подверглась их воздействию, уведомляет об этом другую Сторону в течение 5 (пяти) календарных дней с момента возникновения таких обстоятельств.



10.3. Факты, указанные в уведомлении, должны подтверждаться документами, выданными уполномоченными государственными органами. Отсутствие такого уведомления, равно как и отсутствие соответствующих подтверждений лишает Сторону права ссылаться на какие-либо вышеуказанные обстоятельства в качестве оснований для освобождения от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору.



10.4. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы Стороны незамедлительно проводят переговоры друг с другом и согласуют меры, которые необходимо принять, с целью исправления или устранения последствий обстоятельств непреодолимой силы.

В этом случае выполнение соответствующих обязательств может быть отложено на срок действия таких обстоятельств либо до окончания действия их последствий.



10.5. В случае, если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия влекут невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору, каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор после направления другой Стороне письменного уведомления за 10 (десять) рабочих дней до предполагаемой даты расторжения настоящего Договора. 

В этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать от другой Стороны возмещения убытков, понесенных в результате обстоятельств непреодолимой силы.

При этом Подрядчик обязан произвести Заказчику возврат уплаченных им денежных средств за невыполненные обязательства Подрядчика, а Заказчик обязан произвести оплату исполненных обязательств Подрядчика.



11. ГАРАНТИИ



11.1. Подрядчик гарантирует надлежащее качество выполненных Работ и использованных им при выполнении Работ материалов, оборудования и комплектующих изделий, конструкций и систем.



11.2. На результат выполненных Работ, и материалы, используемые в процессе выполнения Работ, Подрядчик устанавливает гарантийный срок продолжительностью 24 (двадцать четыре) месяца с момента приёмки результата Работ.



11.3. В случае выявления Заказчиком в течение гарантийного срока недостатков (дефектов) Работ, в том числе скрытых недостатков (дефектов), Подрядчик обязан за свой счет устранить их в срок не более ___________ (______________) рабочих дней с момента получения соответствующего требования Заказчика.  



11.4. Обязательства  Подрядчика в течение гарантийного срока считаются исполненными с момента подписания Заказчиком Акта об устранении недостатков (дефектов). 

Если Подрядчик осуществляет ремонт (замену) результата выполненных Работ, то гарантийный срок на результат выполненных Работ продлевается на весь период ремонта, исчисляемый от момента подачи Заказчиком  Подрядчику  уведомления о недостатках (дефектах) до момента приёмки Заказчиком отремонтированного результата выполненных Работ.



12. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ



12.1. Стороны соглашаются, что содержание Договора, а также все документы, переданные Сторонами друг другу в связи с заключением и исполнением настоящего Договора, считаются конфиденциальными и относятся к коммерческой тайне Сторон, которая не подлежит разглашению без письменного согласия другой Стороны.

Исключение из вышеизложенного правила составляют сведения, которые в соответствии с законодательством Республики Узбекистан не могут составлять коммерческую тайну юридического лица.



12.2.  Обязательства по сохранению конфиденциальности сохраняют свою силу и после истечения срока действия настоящего Договора или его досрочного расторжения в течение последующих 3 (трех) лет.



12.3. За нарушение условия о конфиденциальности информации, Сторона, допустившая такое нарушение, несёт ответственность в виде возмещения причиненных этим убытков. Данные положения подлежат применению также в случае реорганизации одной из Сторон для её правопреемников, при ликвидации одной из Сторон – для другой Стороны. Способы защиты каждой Стороной конфиденциальной информации другой Стороны – не ниже, чем способы защиты данной Стороной своей собственной конфиденциальной информации. 

Ни одна из Сторон не вправе передавать конфиденциальную информацию другой Стороны любым третьим лицам или ознакомлять с конфиденциальной информацией другой Стороны любых третьих лиц без письменного согласия другой Стороны.



13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ



13.1. Стороны подтверждают и гарантируют, что имеют корпоративные полномочия и все необходимые разрешения (в том числе согласие участников) для заключения настоящего Договора и исполнения всех вытекающих из него обязательств, что которые им получены и (или) оформлены и имеют полную силу и действие. 



13.2. Заключение и исполнение Сторонами настоящего Договора и предусмотренных им действий не вступают и не вступят в противоречие: 

-  с любым законом, приказом, распоряжением какого-либо государственного органа, судебным решением, определением или постановлением, или законодательным актом, правилом или иным нормативно-правовым актом, применимым к нему;

- с учредительными документами или какими-либо внутренними локальными правовыми актами Подрядчика и (или) его учредителей;

-  с любым соглашением или документом, действие которого распространяется на Подрядчика или его учредителей, или любой актив Подрядчика, или любой из активов его учредителей.



13.3. Подрядчик настоящим обязуются соблюдать требования антикоррупционного законодательства и не предпринимать никаких действий, которые могут нарушить нормы антикоррупционного законодательства, в связи со своими правами или обязательствами согласно  настоящему Договору, в том числе (не ограничиваясь) не совершать предложение, санкционирование, обещание и осуществление незаконных платежей, включая (но не ограничиваясь) взятки в денежной или любой иной форме, каким-либо физическим или юридическим лицам, включая (но не ограничиваясь) коммерческие организации, органы власти и самоуправления, государственных служащих, частных компаний и их представителей.

В случае нарушения Подрядчиком обязательств, указанных в абзаце первом настоящего пункта, Заказчик имеет право в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения настоящего Договора. Заказчик не возмещает убытки Подрядчику в случае расторжения Договора в соответствии с данным пунктом.



13.4. Все изменения и дополнения к Договору считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны надлежащими уполномоченными представителями Сторон.



13.5. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьей стороне без письменного согласия другой Стороны.



13.6. В случае изменения своего адреса, а также банковских и других реквизитов Сторона обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с момента их изменения уведомить об этом другую Сторону. В случае неисполнения указанной обязанности исполнение по прежним реквизитам будут считаться надлежащим исполнением обязательств в рамках настоящего Договора.



13.7. Во всех случаях, не предусмотренных настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Республики Узбекистан.



13.8. Все Приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью. 



13.9. Все сообщения и уведомления, направляемые Сторонами друг другу в соответствии или в связи с настоящим Договором, должны быть составлены на русском языке и направлены следующим образом:

а) вручаются лично под расписку о получении уполномоченному представителю или любому сотруднику Стороны настоящего Договора

б) при отсутствии такой возможности направляются заказным письмом с уведомлением о вручении;

в) направляются посредством электронной почты.



13.10. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, на русском языке по волеизъявлению Сторон имеющих одинаковую юридическую силу.

		

14. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон:











		

		Страница 1 из 3

		







		

		Страница 9 из 9

		








_1631951341.doc


Фирменный бланк Участника                      





(логотип, место нахождения, банковские реквизиты, телефон, факс. email)


		_________№___________

		Общество с ограниченной ответственностью «UNIVERSAL MOBILE SYSTEMS»



		

		Департамент управления закупками



		

		ул. А. Темура, 24

г. Ташкент, 100000


для Фоминой Ольги Аркадьевны





Коммерческое предложение


по Закупочной процедуре « Выполнение работ по текущему ремонту на объектах ЦО г.Андижан»

Уважаемые господа!


На основании Уведомления ООО «UMS» о проведении Закупочной процедуры, Закупочной документации, принимая установленные в них требования и условия, компания … полное наименование Участника … предлагает ООО «UMS» заключить Договор на Выполнение работ по текущему ремонту на объектах ЦО г.Андижан в соответствии с ценовыми и иными условиями, изложенными соответственно в Приложениях 1 и 2 к настоящему Коммерческому предложению.

		Прочие затраты подрядчика, 


%

		



		Стоимость чел.часа с учетом соц.страха, 


сум

		



		Транспортные расходы, 


% от стоимости материалов

		



		Авансовая сумма платежа, 


% от стоимости Договора (Заказа)

		



		Процент НДС, %

		



		Командировочные расходы,

за сутки

		



		Гарантийный срок на общестроительные работы

		



		Гарантийный срок на кровельные работы

		



		Срок выполнения работ

		





Приложения, являющиеся неотъемлемыми частями настоящего Коммерческого предложения:


1. Ценовые условия (прайс-лист/спецификация и т.п.), на ____ листах (на бумажном носителе), кроме того в форматах .xls и/или .doc, а также .pdf (на электронном носителе);

2. Анкета Участника в форматах .doc и .pdf (на электронном носителе); 


3. Копии документов, предусмотренные Закупочной документацией в формате .pdf (на электронном носителе).


4. Электронный носитель, … указать его  идентифицирующие признаки …, 1 шт.


Срок действия коммерческого предложения - .


Должность                                                                                                            И.О. Фамилия 


М.П.        

Исполнитель: (ФИО)         Тел




Форма-1



Анкета Участника



Наименование Участника: ________________________________________________



		Наименование

		Сведения об Участнике



		Организационно-правовая форма и фирменное наименование (полное и краткое)

		



		Учредители (перечислить наименования и организационно-правовую форму или Ф.И.О. всех учредителей, чья доля в уставном капитале превышает 10%)

		



		ИНН

		



		ОКЭД, Регистрационный код плательщика НДС

		



		Юридический адрес

		



		Почтовый адрес

		



		Организационно-правовая форма и фирменное наименование дочерних и/или зависимых компаний Участника (доля владения которыми превышает 10%)

		



		Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер расчетного счета Участника в банке, телефоны банка, прочие банковские реквизиты)

		



		Контактная информация Участника

		Телефон

		E-mail 

		Факс



		

		

		

		





		ФИО Руководителя Участника, имеющего право подписи в соответствии с учредительными документами Участника с указанием должности и контактного телефона

		



		Представитель Участника, уполномоченный по доверенности на подписание Договора и КП

		ФИО

		Должность

		Телефон

		E-mail



		

		

		

		

		



		ФИО Главного бухгалтера

		



		Представитель Участника, ответственный за участие в Закупке

		ФИО

		Должность

		Телефон

		E-mail



		

		

		

		

		









Информация об опыте аналогичных работ

 

		№ 

		Наименование работ

		Наименование Заказчика, его адрес и контактная информация

		Дата заключения договора

		Примечание 



		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 













______________________________________________________                    (__________________________________)

 (подпись, М.П.)  								(должность,  ФИО)



«____»____________ 201__  г. 





Инструкция по заполнению:

1. Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и адрес.

2. Участник должен заполнить приведенную выше таблицу по всем позициям. В случае отсутствия каких-либо данных указать слово «нет».

3. В графе 8 «Банковские реквизиты…» указываются реквизиты, которые будут использованы при заключении Договора.



стр. 1 из 1


ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ



		1 

		Предварительная стоимость 

		99 854 923, 00 сум с НДС



		2 

		Условия оплаты

		Не менее 15 % от суммы Договора в течение 10 (десяти) банковских дней с даты подписания Договора последней из сторон. Окончательный расчет - в течение 10 (десяти) банковских дней с момента подписания Акта выполненных работ



		3

		Место выполнения работ

		г. Андижан



		4

		Гарантия

		36 месяцев на общестроительные работы

60 месяцев на кровельные работы



		5 

		Валюта платежа

		Сум



		6

		Вид договора

		Разовый



		7

		Срок выполнения работ

		Не более 60 рабочих дней



		8

		Срок действия коммерческого предложения 

		60 рабочих дней














Форма №2

 

НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ УЧАСТНИКА 

 

№:___________ Дата: _______ 

 

Конкурсная комиссия 

 

 

 

ГАРАНТИЙНОЕ ПИСЬМО 

 

 

 

Настоящим письмом подтверждаем, что компания ___________________________ : 

     (наименование компании) 

· не находится в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства.  

· не находится в состоянии судебного или арбитражного разбирательства с (наименование заказчика) 

· отсутствуют ненадлежащим образом исполненные обязательства по ранее заключенным договорам 

   

 

Подписи: 

 

Ф.И.О. руководителя _______________ 

 

Ф.И.О. главного бухгалтера (начальника финансового отдела) ______________ 

 

Ф.И.О. юриста ____________________ 

 

 Место печати 

 










