
ЗАКУПОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
	Предмет Закупки:  
	Открытый запрос предложений на право заключения Договора на выполнение работ по установке контейнера-аппаратной на строящихся объектах  ООО «UMS» в ЦО г.Шахрисабз


1. Общие положения.
1.1. Организатор – ООО «UMS»
	ФИО контактных лиц Организатора, e-mail, телефон

	Вопросы по содержанию ЗД
	Горин Алексей Евгеньевич,  agorin@myums.uz  тел: (+99897) 403-81-33

	Вопросы по предоставлению документов Участников
	Жукова Тамара Александровна, tzhukova@myums.uz   
тел: (+99897) 403-82-54  zakupki@myums.uz 

	Срок завершения приема предложений Участников 
	Не позднее 16 часов 00 мин (местное время) «25» сентября 2019г.


Все вопросы направляются письменно по e-mail адресам организаторов.
Ответ на вопрос каждого участника будет направлен всем участникам.
2.Требования к предмету Закупки, к Участнику и представляемым им документам
2.1. Требования к предмету Закупки, к Участнику и представляемым им документам
	Содержание требования

	
[image: image1.emf]общие  требования.docx





2.2. Технические Требования к Предмету закупки*
	Содержание требования

	
[image: image2.emf]ТЗ.pdf


[image: image3.emf]П№1 Требования к  работам.docx


[image: image4.emf]Список  исполнительной документации.zip




3. Состав предложения Участника. Требования к содержанию предложения.
3.1. Данный раздел содержит предъявляемые Организатором требования к перечню, содержанию и оформлению Участником документов, входящих в «Состав предложения Участника».
	Состав предложения

Участника, включенный в конверт
	ФОРМА

документа
	На бумажном носителе
	На электронном носителе

	
	
	
	Word/Exсel
	.PDF

	Коммерческое предложение (включая Приложение 1 «Ценовые условия»)

	
[image: image5.emf]КП.doc



[image: image6.emf]ЦП.xlsx


	+
	+
	+
	+

	Приложения к КП обязательные:

	
	
	
	
	
	

	Анкета Участника
	
[image: image7.emf]Анкета  Участника.docx

 
	+
	+
	-
	+

	Необходимые документы согласно закупочной документации:
- заверенную копию свидетельства о государственной регистрации;

- заверенную копию ИНН;

- документ, подтверждающий правомочность соответствующего лица на заключение договора (заверенная копия Устава и приказа);
- гарантийное письмо;

При проведении закупочной процедуры, организаторы открытого запроса предложений в случае необходимости вправе запросить у участников дополнительные документы.
	
[image: image8.emf]гарантийное  письмо.docx


	+
	-
	-
	+


	3.2. Предложение Участника должно быть направлено в запечатанном конверте. Требования к оформлению конверта и порядку его направления Организатору содержится во вложенном файле «конверт».

	
[image: image9.emf]Конверт.doc




4. Заключение Договора по результатам проведения Закупки.




	Договор

	
[image: image10.emf]ДОГОВОР  ПОДРЯДА-рамочный установка контейнеров-аппаратной-типовая  Шахрисабз.pdf




4.1. Договор, заключаемый с Победителем, является договором присоединения, который может быть принят Участником не иначе как путем присоединения к нему в целом. Условия указанного Договора унифицированы для всех Участников настоящей Закупочной процедуры, являются среднерыночными (базирующимися на опыте приобретения ООО «UMS» аналогичных товаров, работ и услуг на конкурентном рынке) и компромиссными в отношении взаимных прав и обязанностей.
Общество с ограниченной ответственностью «UNIVERSAL MOBILE SYSTEMS», 

100000, г. Ташкент, ул. А. Темура, 24

Страница 2 из 2

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ



		1 

		Предельная стоимость 

		200 000 000,00 сум с НДС



		2 

		Условия оплаты

		Предварительная оплата в размере не более 50 % от общей суммы заказа производится в течение 10 (десяти) банковских дней.



		3 

		Валюта платежа

		Сум.



		4

		Срок гарантии результата выполненных работ

		Не менее 24 месяцев с момента подписания акта выполненных работ.



		5

		Срок действия коммерческого предложения 

		60 рабочих дней



		6

		Вид договора

		Рамочный;  Срок действия договора до 31 декабря 2020 года








_1627303563.pdf

















_1627389315.doc


		От ___________________________________


 [наименование и почтовый адрес Участника]




		Общество с ограниченной ответственностью «UNIVERSAL MOBILE SYSTEMS»

ул. А. Темура, 24, г. Ташкент, 100000


для Жуковой Тамары Александровны





		НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО  16:00 часов (время местное) «____» сентября  2019 г.



		На участие в открытом запросе предложений на право заключения Договора 


на изготовление и поставку контейнеров-аппаратных для объектов ООО «UMS» в ЦО г. Шахрисабз





		



		Предложение поступило:  дата  «______» __________ 201__ г.



		Время ____ час. _____ мин. 





Жукова Тамара Александровна,  тел: (+99897) 403-82-54  


_1627887620.pdf


  


 Страница 1 из 11  
 


 


ДОГОВОР ПОДРЯДА   


на выполнение работ по установке контейнеров-аппаратных № __________ 


 


 


г. Ташкент                                                                                                «____» _________ 2019г. 


 


 


 _________________________________________________________________________, 


в дальнейшем именуемое «Подрядчик», в лице 


_____________________________________________________________________________, 


действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной 


ответственностью «UNIVERSAL MOBILE SYSTEMS» (ООО «UMS»), в дальнейшем 


именуемое «Заказчик», в лице Генерального директора Арипова С.Х., действующего на 


основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», а по отдельности 


«Сторона», заключили настоящий Договор подряда о нижеследующем: 


 


1. ПРЕДМЕТ  ДОГОВОРА 


 


1.1. Настоящий Договор определяет общие условия обязательственных взаимоотношений 


Сторон, во исполнение которых: 


 


1.1.1. Подрядчик обязуется в соответствии с Проектной документацией, сметой 


(приложение №1 к настоящему Договору) и Техническим заданием Заказчика 


(приложение №2 к настоящему Договору) на основании оформленных и подписанных 


Сторонами Заказов по форме согласно Приложению №4 к настоящему Договору (далее -  


Заказы) в установленные сроки выполнить следующий объем работ на строящихся 


объектах (БС) в зоне обслуживания ЦО в г. Шахрисабз (далее – Работы): 


а) выполнение фундаментов под контейнеры; 


б) установка контейнеров. 


По окончании работ Подрядчик обязан предоставить Заказчику исполнительные 


документы согласно приложения №3 к настоящему Договору. 


 


1.1.2. Заказчик обязуется в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим 


Договором, принять работы и оплатить их стоимость. 


 


1.1.3. Виды Работ и их предварительная стоимость Работ определены Сметой 


(приложение №1 к настоящему Договору). 


 


2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 


2.1. Предварительная общая стоимость работ по настоящему Договору составляет не 


более 


____________________________________________________________________________ 


(____________________________________________________________________________) 


сум с учетом НДС. 


2.2. Сумма к оплате подлежит определению по факту выполнения работ на основании 


подписанных Сторонами Актов выполненных Работ и счет фактуры. 


 







 Страница 2 из 11  


 


2.3. Сметная стоимость на работы Подрядчика согласно приложения №1 к настоящему 


Договору включает в себя все расходы Подрядчика, является фиксированной и не может 


быть увеличена.  


 


2.4. Заказчик осуществляет оплату работ Подрядчику по настоящему Договору в 


безналичной форме на банковский счет Подрядчику в следующем порядке: 


  


 2.4.1. предоплата в размере __________ % (______________________ процентов) от 


стоимости Работ по соответствующему Заказу в течение _________________ 


(__________________) банковских дней с момента подписания Заказа; 


  


 2.4.2. окончательные расчеты по соответствующему Заказу после завершения 


Подрядчиком работ на основании Акта выполненных работ в течение 


_________________________ (________________________) банковских дней с момента 


подписания Сторонами Акта выполненных работ и счет фактуры. 


 


 2.5. Заказчик вправе: 


 а) в одностороннем порядке изменить срок оплаты по Акту выполненных работ путем его 


продления на период времени, соразмерного просрочке выполнения работ Подрядчиком 


по соответствующему Заказу; 


 б) не производить оплату по исполненному Подрядчиком Заказу в случаях: 


 - когда имеется задолженность Подрядчика по другим Заказам,  


 - до устранения недостатков (дефектов) Работ по предыдущим Заказам в случае 


выполнения работ ненадлежащего качества. 


 


2.6. Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными с момента списания 


денежных средств со счета Заказчика. Подрядчик имеет право запросить у Заказчика 


платежное поручение, подтверждающее факт списания денежных средств со счета 


Заказчика. 


 


3. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ЗАКАЗОВ 


 


3.1. При возникновении необходимости в выполнении работ на строящихся объектах 


Заказчик предоставляет Подрядчику для ознакомления проектную документацию и 


направляет проекты Заказов. 


 


3.2. Подрядчик обязан в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента предоставления 


Заказчиком проекта Заказа, подписать Заказ и вернуть один экземпляр Заказчику.  


 


3.3. Отказ Подрядчика от подписания Заказа, составленного в соответствии с 


положениями настоящего Договора, не допускается и расценивается как отказ от 


выполнения работ. 


 


3.4. Подрядчик не вправе требовать уменьшения объема работ и количества объектов, на 


которых должны быть выполнены работы. 


 


3.5. Стороны назначают ответственных представителей для решения организационных и 


технических вопросов, возникающих в ходе выполнения Работ, о чем должны в 


письменной форме уведомлять друг друга.   


 


4. СРОКИ И МЕСТО ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 


 







 Страница 3 из 11  


 


4.1. Сроки выполнения Работ и место выполнения Работ (строящиеся объекты Заказчика) 


указываются в Заказах. 


 


4.2. Подрядчик несет ответственность за соблюдение установленных в Заказах сроков 


выполнения работ. 


 


4.3. Сроки выполнения работ могут быть изменены с согласия Заказчика в случаях, когда 


Подрядчиком работы были начаты, но их выполнение было приостановлено по не 


зависящим от Подрядчика обстоятельствам, которые создают невозможность ее 


завершения в срок, о которых Подрядчик в установленном порядке предупредил 


Заказчика. 


 


5. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ 


 


5.1. После завершения Работ по настоящему Договору Подрядчик: 


а) уведомляет Заказчика о готовности к сдаче выполненных Работ посредствам 


электронной почты ответственного исполнителя Заказчика, назначенного согласно п.3.5 


настоящего Договора, либо иным способом, фиксирующим факт получения такого 


уведомления в соответствии с условиями настоящего Договора; 


б) представляет фотоотчет и исполнительные документы согласно Приложения №3; 


в) представляет документы (накладные, счет-фактуры), подтверждающие стоимость 


материалов, использованных (используемых) Подрядчиком.  


 


5.2. Заказчик, получивший сообщение Подрядчика и документы, предусмотренные 


подп.б) и в) п.5.1 настоящего Договора, обязан в течение _______ (_____) рабочих дней 


приступить к приемке. 


При отсутствии документов, предусмотренных подп.б) и в) п.5.1 настоящего Договора 


Заказчик не приступает к приемке работ.  


 


5.3. Заказчик имеет право проверить качество выполненных Работ и установить факт 


выполнения Работ ненадлежащего качества, в том числе путем привлечения независимых 


специалистов (экспертов). 


 


5.4. Заказчик вправе: 


5.4.1. подписать представленный Подрядчиком Акт сдачи-приемки выполненных Работ в 


случае выполнения работ надлежащего качества;  


5.4.2. отказаться от подписания Акта сдачи-приемки выполненных Работ с направлением 


Подрядчику мотивированного отказа в случае выявления в процессе приемки недостатков 


(дефектов) Работ;  


5.4.3. дать Подрядчику обязательные для исполнения указания о внесении изменений, 


исправлений в акт выполненных работ и счет-фактуру в части стоимости работ и видов 


работ.  


Данные указания Заказчика должны быть мотивированы и содержать аргументацию 


изменения стоимости работ и (или) исключения из акта выполненных работ отдельных 


видов работ, если эти работы не были выполнены либо выполнены ненадлежащего 


качества.  


 


5.5. Подрядчик обязуется по требованию Заказчика: 


5.5.1. за свой счет устранить недостатки (дефекты) Работ в течение ____________ 


(________________) рабочих дней и повторно сдать Работы Заказчику. 


Требования Заказчика об устранении недостатков (дефектов) обязательны для исполнения 


Подрядчиком. 







 Страница 4 из 11  


 


5.5.2. внести изменения в стоимость работ и исключить из акта отдельные виды, если эти 


работы не были выполнены либо выполнены ненадлежащего качества.  


 


5.6. Заключая настоящий Договор, Подрядчик выражает согласие в безусловном порядке 


принимать и исполнять все замечания, возражения и требования Заказчика по устранению 


недостатков (дефектов) работ. 


 


5.7. Если обнаруженные в ходе приемки Работ недостатки (дефекты) Работ в 


установленный срок не были устранены, Заказчик вправе отказаться от исполнения 


договора и потребовать уплаты штрафа за выполнение работ ненадлежащего качества и 


возврата ранее уплаченной суммы. 


 


5.8. Работы по соответствующему Заказу считаются выполненными Подрядчиком и 


принятыми Заказчиком с момента подписания обеими Сторонами Акта сдачи-приемки 


выполненных Работ. 


 


5.9. Стороны достигли договоренности о том, что Акт (акты) сдачи-приемки выполненных 


Работ, подписанный (подписанные) в одностороннем порядке Подрядчиком, не имеют 


юридической силы. 


 


5.10. Подписание Акта сдачи-приемки выполненных Работ не освобождает Подрядчика от 


ответственности за обнаруженные после приемки Работ в пределах гарантийного срока 


недостатки (дефекты), в том числе скрытые недостатки. 


 


6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 


 


6.1. Подрядчик имеет право: 


6.1.1. С согласия Заказчика сдать ему Работы досрочно. 


6.1.2. Привлекать к выполнению Работ по настоящему Договору субподрядчиков только с 


письменного согласия Заказчика. 


 


6.2. Подрядчик обязан: 


6.2.1. Ознакомиться с проектной документацией. 


6.2.2. Выполнить Работы в установленные сроки и надлежащего качества в соответствии с 


проектной документацией, требованиями Заказчика, ШНК, КМК, ГОСТ. 


6.2.3. Выполнить Работы с использованием собственных материалов и оборудования.  


6.2.4. Согласовать с Заказчиком образцы используемых материалов и оборудования до 


начала выполнения Работ. Предоставление копий сертификатов и иных необходимых 


документов, а также образцов материалов и оборудования является обязательным и 


осуществляется за счет Подрядчика. 


6.2.5. Не допускать использования в ходе выполнения Работ материалов и оборудования, 


которые могут привести к ухудшению качества Работ, нарушению требований по 


безопасности Работ и охране окружающей среды.  


6.2.6. Осуществлять уборку места, где выполнялись Работы, а после завершения работ 


обеспечить вывоз образовавшегося в результате выполнения Работ мусора, в том числе 


строительного.  


6.2.7. В период срока действия настоящего Договора иметь действующие лицензии на 


выполнение Работ, предусмотренных настоящим Договором. 


6.2.8. При выполнении Работ соблюдать требования законодательства об охране 


окружающей среды и безопасности ведения работ,  нести ответственность перед третьими 


лицами за нарушение этих требований. 







 Страница 5 из 11  


 


6.2.9. Не приступать к выполнению работ, не учтенных проектом, без получения 


письменного согласия Заказчика, имея в виду, что любые виды дополнительных работ, не 


учтенные проектной документацией, выполненных без получения письменного согласия 


Заказчика, оплате не подлежат. 


 


7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 


 


7.1. Заказчик имеет право: 


7.1.1. В любое время проверять ход и качество выполняемых Подрядчиком Работ. 


7.1.2. При обнаружении недостатков в работах при приемке выполненных Работ и/или в 


пределах гарантийного срока, установленного настоящим Договором требовать их 


устранения. 


 


7.2. Заказчик обязуется:  


7.2.1. Предоставить Подрядчику для ознакомления проектную документацию. 


7.2.2. Обеспечить персоналу Подрядчика доступ к территории, на которой должны 


выполняться Работы. 


7.2.3. Принять и оплатить Работы, выполненные Подрядчиком надлежащим образом в 


соответствии с условиями настоящего Договора и соответствующего Заказа.  


 


8. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
 


8.1. Подрядчик, обнаруживший необходимость выполнения работ, не учтенных 


Проектной документацией, и увеличения в этой связи сметной стоимости работ, обязан в 


письменном виде сообщить об этом Заказчику и оформить Дефектный акт согласно 


приложения №5 к настоящему Договору. 


 


8.2. При неполучении от Заказчика ответа на свое сообщение в течение _________ дней, 


Подрядчик обязан приостановить соответствующие работы.  


 


8.3. Подрядчик, не выполнивший обязанности, предусмотренные п.8.1, 8.2 настоящего 


Договора, лишается права требовать от Заказчика оплаты выполненных им 


дополнительных работ и возмещения вызванных этим убытков. 


 


8.4. Заказчик вправе: 


а) подписать Дефектный акт и внести дополнения в смету при условии, если вызываемые 


этим дополнительные работы по стоимости не превышают 10 (десяти процентов) 


указанной в смете общей стоимости работ и не меняют характера предусмотренных в 


договоре работ. 


С момента подписания Заказчиком Дефектного акта и внесения Заказчиком дополнений в 


смету Подрядчик не вправе отказаться от выполнения дополнительных работ. При этом 


дефектный акт становится частью Проектной документации. 


б) Заказчик вправе отказаться от подписания Дефектного акта и внесения дополнений в 


смету. В этом случае Подрядчик обязан выполнить работы, предусмотренных Проектной 


документацией и сметой.  


 


8.5. Дополнительные работы, не учтенные сметой, выполняются Подрядчиком и 


принимаются к оплате Заказчиком при условии подписания Заказчиком дефектного акта и 


дополнений в смету. 


 


8.6. Осмотр скрытых работ осуществляется с обязательным присутствием 


уполномоченного представителя Заказчика. 







 Страница 6 из 11  


 


О готовности к осмотру Подрядчик уведомляет Заказчика за 3 (три) дня до 


предполагаемой даты осмотра.  


 


8.7. Подрядчик обязан в течение 2 (двух) дней с момента обнаружения известить 


Заказчика и до получения от него письменных указаний приостановить выполнение Работ 


в случае: 


а) обнаружения возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его 


же указаний о способе выполнения Работ; 


б) иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, способных отразиться на качестве 


выполняемых Работ, либо создающих невозможность завершения Работ в согласованный 


Сторонами срок. 


 


8.8. Подрядчик, не предупредивший Заказчика об обстоятельствах, указанных в п.8.7 


настоящего Договора, либо продолживший работу, не дожидаясь указаний Заказчика, не 


вправе при предъявлении к нему или им к Заказчику соответствующих требований 


ссылаться на указанные обстоятельства. 


 


8.9. Заказчик вправе отказаться от приемки и оплаты работ, выполненных с нарушением 


п.8.6-8.8 настоящего Договора.  


 


9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 


 


9.1. За несвоевременную оплату выполненных Работ на основании Акта сдачи-приемки 


выполненных работ Подрядчик имеет право требовать от Заказчика оплаты пени в 


размере 0,2 % от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки, но не более 


20% от суммы просроченного платежа. 


 


9.2. За несвоевременное выполнение Работ Заказчик имеет право требовать от Подрядчика 


оплаты пени в размере 0,2% от стоимости Работ по соответствующему Заказу за каждый 


день просрочки. 


 


9.3. За выполнение Работ ненадлежащего качества Заказчик имеет право взыскать с 


Подрядчика штраф в размере 20 % стоимости Работ ненадлежащего качества.  


Под работами ненадлежащего качества Стороны понимают Работы, результат 


которых не соответствует Проектной документации, установленным стандартам, нормам 


и правилам, условиям настоящего Договора и требованиям Заказчика. 


Факт выполнения работ ненадлежащего качества в целях применения штрафа 


устанавливается Заказчиком. 


 


9.4. За использование Подрядчиком при выполнении работ материалов ненадлежащего 


качества Заказчик имеет право требовать от Подрядчика штраф в размере 20% от 


стоимости работ по соответствующему Заказу.  


 


9.5. За несвоевременное устранение недостатков, выявленных в течение гарантийного 


срока, Заказчик имеет право требовать от Подрядчика оплаты штрафа  в размере 20 % 


стоимости Работ ненадлежащего качества и возврата оплаченной стоимости работ 


ненадлежащего качества. 


 


9.6. Взыскание неустойки является правом Сторон, но не является бесспорной 


обязанностью по настоящему Договору. 


 







 Страница 7 из 11  


 


9.7. Заказчик вправе начислить неустойку за нарушение Подрядчиком условий 


настоящего Договора  и удержать ее с суммы причитающейся Подрядчику оплаты. 


 


9.8. Стороны не несут ответственность по возмещению убытков в виде упущенной 


выгоды. 


 


9.9. Заказчик не несет ответственности за несчастные случаи и увечья, причиненные 


работникам Подрядчика в ходе исполнения настоящего Договора.  


 


9.10. Подрядчик несет ответственность: 


а) за безопасность проводимых Работ;  


б) перед третьими лицами за нарушение требований законодательства об охране 


окружающей среды и безопасности ведения работ;  


в) за соблюдение его работниками правил по охране труда,  технике безопасности и 


противопожарной безопасности;  


г) перед Заказчиком и владельцем объекта (территории), на которой проводились Работы, 


за нарушения правил по охране труда, технике безопасности, производственной 


санитарии, электро - и пожаробезопасности; 


д) за не сохранность предоставленных Заказчиком материалов, оборудования, 


комплектующих изделий, конструкций и систем Заказчика. 


 


9.11. В случае причинения вреда (повреждения) контейнеров Заказчика при выполнении 


работ Подрядчик обязуется возместить Заказчику их стоимость в двойном размере.  


 


9.12. За каждое нарушение Подрядчиком условий настоящего Договора, кроме случаев, 


предусмотренных п.9.2-9.5 настоящего Договора, Заказчик вправе требовать от 


Подрядчику уплаты штрафа в размере 10 минимальных размеров оплаты труда. 


 


10. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ 


 


10.1. Споры, возникающие между Сторонами из настоящего Договора, подлежат 


урегулированию путем переговоров между Сторонами. 


 


10.2.  Споры между Сторонами, не урегулированные путем переговоров, подлежат 


разрешению в Ташкентском межрайонном экономическом суде. 


 


11. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И УСЛОВИЯ ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ 


 


11.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания последней из Сторон 


и действует в течение 12 (двенадцать) календарных месяцев с даты подписания его 


последней из Сторон.  


Если общая стоимость заказов в течение 12 месяцев с даты подписания настоящего 


Договора окажется меньше общей стоимости договора, то при отсутствии заявления 


одной из сторон о прекращении настоящего Договора по окончании срока он считается 


продленным на тех же условиях и на тот же срок без увеличения стоимости Договора до 


полного исполнения Сторонами своих обязательств. 


 


11.2. Заказчик вправе досрочно расторгнуть настоящий Договор путём письменного 


уведомления Подрядчика в срок не позднее, чем за 5 (пять) календарных дней до 


предполагаемой даты расторжения настоящего Договора в следующих случаях: 


а) вследствие нарушения Подрядчиком сроков выполнения Работ. В этом случае Заказчик 


осуществляет оплату стоимости фактически выполненных Подрядчиком и документально 







 Страница 8 из 11  


 


подтвержденных Работ и вправе потребовать уплаты пени за просрочку выполнения 


работ; 


б) если обнаруженные в ходе приемки Работ недостатки (дефекты) Работ в установленный 


срок не были устранены. В этом случае Заказчик вправе потребовать уплаты штрафа за 


выполнение работ ненадлежащего качества и возврата ранее уплаченной предоплаты; 


в) по причинам, не связанным с неисполнением или ненадлежащим исполнением 


Подрядчиком своих обязательств по настоящему Договору. В этом случае Заказчик 


осуществляет оплату стоимости фактически выполненных Подрядчиком и документально 


подтвержденных Работ без обязательств осуществлять какие-либо иные выплаты. 


 


11.3. В случае, если после расторжения настоящего Договора по причине нарушения 


Подрядчиком условий настоящего Договора Заказчик заключит с другим подрядчиком 


аналогичный договор по более высокой стоимости, то Подрядчик обязуется возместить 


Заказчику понесенные расходы в виде превышения стоимости работ (расценок) по 


договору с другим подрядчиком по сравнению с настоящим Договором.      


 


11.4. Подрядчик вправе досрочно расторгнуть настоящий Договор до момента получения 


им предоплаты от Заказчика путем письменного уведомления Заказчика в срок не 


позднее, чем за  _____________________ (________________________) календарных дней 


до предполагаемой даты расторжения настоящего Договора.  


 


12. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 


 


12.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои 


обязательства по настоящему Договору, освобождается от ответственности, если докажет, 


что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то 


есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств (форс-


мажор). 


К числу обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор) относятся:  


- пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия;  


- блокада или эмбарго на экспорт и (или) импорт,  


- война, военные действия, террористические акты,  


- акты Президента Республики Узбекистан и Правительства Республики Узбекистан.  


 


12.2. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор) Сторона, 


которая подверглась их воздействию, уведомляет об этом другую Сторону в течение 5 


(пяти) календарных дней с момента возникновения таких обстоятельств. 


 


12.3. Факты, указанные в уведомлении, должны подтверждаться документами, 


выданными уполномоченными государственными органами. Отсутствие такого 


уведомления, равно как и отсутствие соответствующих подтверждений лишает Сторону 


права ссылаться на какие-либо вышеуказанные обстоятельства в качестве оснований для 


освобождения от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение 


обязательств по настоящему Договору. 


 


12.4. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы Стороны 


незамедлительно проводят переговоры друг с другом и согласуют меры, которые 


необходимо принять, с целью исправления или устранения последствий обстоятельств 


непреодолимой силы. 


В этом случае выполнение соответствующих обязательств может быть отложено на 


срок действия таких обстоятельств либо до окончания действия их последствий. 


 







 Страница 9 из 11  


 


12.5. В случае, если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия влекут 


невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору, каждая из Сторон 


вправе расторгнуть настоящий Договор после направления другой Стороне письменного 


уведомления за 10 (десять) рабочих дней до предполагаемой даты расторжения 


настоящего Договора.  


В этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать от другой Стороны 


возмещения убытков, понесенных в результате обстоятельств непреодолимой силы. 


При этом Подрядчик обязан произвести Заказчику возврат уплаченных им денежных 


средств за невыполненные обязательства Подрядчика, а Заказчик обязан произвести 


оплату исполненных обязательств Подрядчика. 


 


13. ГАРАНТИИ 


 


13.1. Подрядчик гарантирует надлежащее качество выполненных Работ и использованных 


им при выполнении Работ материалов, оборудования и комплектующих изделий, 


конструкций и систем. 


 


13.2. На результат выполненных Работ и материалы, используемые в процессе 


выполнения Работ, Подрядчик устанавливает гарантийный срок продолжительностью 24 


(двадцать четыре) месяца с момента приёмки результата Работ. 


 


13.3. В случае выявления Заказчиком в течение гарантийного срока недостатков 


(дефектов) Работ, в том числе скрытых недостатков (дефектов), Подрядчик обязан за свой 


счет устранить их в срок не более ___________ (______________) рабочих дней с момента 


получения соответствующего требования Заказчика.   


 


13.4. Обязательства  Подрядчика в течение гарантийного срока считаются исполненными 


с момента подписания Заказчиком Акта об устранении недостатков (дефектов).  


 


14. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 


 


14.1. Стороны соглашаются, что содержание Договора, а также все документы, 


переданные Сторонами друг другу в связи с заключением и исполнением настоящего 


Договора, считаются конфиденциальными и относятся к коммерческой тайне Сторон, 


которая не подлежит разглашению без письменного согласия другой Стороны. 


Исключение из вышеизложенного правила составляют сведения, которые в соответствии с 


законодательством Республики Узбекистан не могут составлять коммерческую тайну 


юридического лица. 


 


14.2.  Обязательства по сохранению конфиденциальности сохраняют свою силу и после 


истечения срока действия настоящего Договора или его досрочного расторжения в 


течение последующих 3 (трех) лет. 


 


14.3. За нарушение условия о конфиденциальности информации, Сторона, допустившая 


такое нарушение, несёт ответственность в виде возмещения причиненных этим убытков. 


Данные положения подлежат применению также в случае реорганизации одной из Сторон 


для её правопреемников, при ликвидации одной из Сторон – для другой Стороны. 


Способы защиты каждой Стороной конфиденциальной информации другой Стороны – не 


ниже, чем способы защиты данной Стороной своей собственной конфиденциальной 


информации.  







 Страница 10 из 11  


 


Ни одна из Сторон не вправе передавать конфиденциальную информацию другой 


Стороны любым третьим лицам или ознакомлять с конфиденциальной информацией 


другой Стороны любых третьих лиц без письменного согласия другой Стороны. 


 


15. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 


 


15.1. Стороны подтверждают и гарантируют, что имеют корпоративные полномочия и все 


необходимые разрешения (в том числе согласие участников) для заключения настоящего 


Договора и исполнения всех вытекающих из него обязательств, что которые им получены 


и (или) оформлены и имеют полную силу и действие.  


 


15.2. Заключение и исполнение Сторонами настоящего Договора и предусмотренных им 


действий не вступают и не вступят в противоречие:  


-  с любым законом, приказом, распоряжением какого-либо государственного 


органа, судебным решением, определением или постановлением, или законодательным 


актом, правилом или иным нормативно-правовым актом, применимым к нему; 


- с учредительными документами или какими-либо внутренними локальными 


правовыми актами Подрядчика и (или) его учредителей; 


-  с любым соглашением или документом, действие которого распространяется на 


Подрядчика или его учредителей, или любой актив Подрядчика, или любой из активов его 


учредителей. 


 


15.3. Подрядчик настоящим обязуются соблюдать требования антикоррупционного 


законодательства и не предпринимать никаких действий, которые могут нарушить нормы 


антикоррупционного законодательства, в связи со своими правами или обязательствами 


согласно  настоящему Договору, в том числе (не ограничиваясь) не совершать предложение, 


санкционирование, обещание и осуществление незаконных платежей, включая (но не 


ограничиваясь) взятки в денежной или любой иной форме, каким-либо физическим или 


юридическим лицам, включая (но не ограничиваясь) коммерческие организации, органы 


власти и самоуправления, государственных служащих, частных компаний и их 


представителей. 


В случае нарушения Подрядчиком обязательств, указанных в абзаце первом настоящего 


пункта, Заказчик имеет право в одностороннем внесудебном порядке отказаться от 


исполнения настоящего Договора. Заказчик не возмещает убытки Подрядчику в случае 


расторжения Договора в соответствии с данным пунктом. 


 


15.4. Все изменения и дополнения к Договору считаются действительными, если они 


оформлены в письменном виде и подписаны надлежащими уполномоченными 


представителями Сторон. 


 


15.5. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему 


Договору третьей стороне без письменного согласия другой Стороны. 


 


15.6. В случае изменения своего адреса, а также банковских и других реквизитов Сторона 


обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с момента их изменения уведомить об этом 


другую Сторону. В случае неисполнения указанной обязанности исполнение по прежним 


реквизитам будут считаться надлежащим исполнением обязательств в рамках настоящего 


Договора. 


 


15.7. Во всех случаях, не предусмотренных настоящим Договором, Стороны 


руководствуются действующим законодательством Республики Узбекистан. 


 







 Страница 11 из 11  


 


15.8. Все Приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.  


 


15.9. Все сообщения и уведомления, направляемые Сторонами друг другу в соответствии 


или в связи с настоящим Договором, должны быть составлены на русском языке и 


направлены следующим образом: 


а) вручаются лично под расписку о получении уполномоченному представителю или 


любому сотруднику Стороны настоящего Договора 


б) при отсутствии такой возможности направляются заказным письмом с уведомлением о 


вручении; 


в) направляются посредством электронной почты. 


 


15.10. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, на русском языке по 


волеизъявлению Сторон имеющих одинаковую юридическую силу. 


 


Приложения: 


1. Приложение №1 Смета. 


2. Приложение №2 Техническое задание. 


3. Приложение №3 Исполнительные документы. 


4. Приложение №4 Форма Заказа. 


5. Приложение №5 Дефектный акт. 


 


  16. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон: 
 


 


 


 


 






_1627307852.doc


Фирменный бланк Участника                      





(логотип, место нахождения, банковские реквизиты, телефон, факс. email)


		_________№___________

		Общество с ограниченной ответственностью «UNIVERSAL MOBILE SYSTEMS»



		На № _______ от _______

		Департамент управления закупками



		

		ул. А. Темура, 24

г. Ташкент, 100000

для Жуковой Тамары Александровны





Коммерческое предложение


по Закупочной процедуре «Открытый запрос предложений на право заключения Договора на выполнение работ по установке контейнера-аппаратной на строящихся объектах ООО «UMS» в ЦО г.Шахрисабз»


Уважаемые господа!


На основании Уведомления ООО «UMS» о проведении Закупочной процедуры, Закупочной документации, принимая установленные в них требования и условия, компания … полное наименование Участника … предлагает ООО «UMS» заключить Договор на выполнение работ по установке контейнера-аппаратной на строящихся объектах ООО «UMS» в ЦО г.Шахрисабз в соответствии с ценовыми и иными условиями, изложенными соответственно в Приложение 1 настоящему Коммерческому предложению.

		Общая стоимость Коммерческого предложения составляет

		указать валюту





		

		



		Порядок оплаты (% авансирования)

		



		Срок гарантии на выполненные работы

		



		Наличие погрузочно-разгрузочных механизмов (да/нет)

		



		Количество одновременно работающих бригад

		



		Наличие материально-технической базы (да/нет)

		





Приложения, являющиеся неотъемлемыми частями настоящего Коммерческого предложения:


1. Ценовые условия (прайс-лист/спецификация и т.п.), на ____ листах (на бумажном носителе), кроме того в форматах .xls и/или .doc, а также .pdf (на электронном носителе);

2. Анкета Участника в форматах .doc и .pdf (на электронном носителе); 


3. Копии документов, предусмотренные Закупочной документацией в формате .pdf (на электронном носителе).


4. Электронный носитель, … указать его  идентифицирующие признаки …, 1 шт.


Срок действия коммерческого предложения - .


Должность                                                                                                            И.О. Фамилия 


М.П.        

Исполнитель: (ФИО)         Тел




_1627303562/������ �������������� ������������.zip


Приложение 3/Ф-10 Журнал монтажных работ.docx

Подрядная организация ____________________


__________________________________________


Строительство (реконструкция) ____________


__________________________________________


   (наименование и месторасположение,





__________________________________________


                км, ПК)





ЖУРНАЛ N ______ МОНТАЖНЫХ РАБОТ





__________________________________________________________________


                    (наименование конструкции)


__________________________________________________________________


Основные данные:


Расчетный пролет __________________ м


Высота ____________________________ м


Длина _____________________________ м


Способ производства работ ________________________________________


Тип и грузоподъемность монтажного оборудования ___________________


__________________________________________________________________


Организация, разработавшая рабочую документацию __________________


__________________________________________________________________


Организация, разработавшая проект производства работ _____________


__________________________________________________________________


Предприятие, разработавшее чертежи КМД и изготовившее конструкции


__________________________________________________________________


    Объемы работ: стальные конструкции _________________________ т


                  сборные железобетонные конструкции ______ куб. м





Ответственный за монтажные


работы и ведение журнала ________________________________


                           (фамилия, инициалы, подпись)





                                          В журнале прошнуровано


                                          и пронумеровано ___ стр.





                                                       М.П.





                                   Начат "___"____________ 20__ г.


                                 Окончен "___"____________ 20__ г.












СПИСОК


ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРСОНАЛА, ЗАНЯТОГО


НА МОНТАЖЕ 





			Фамилия, имя, отчество


			Специальность и образование


			Занимаемая должность


			Дата начала работы на объекте


			Отметка о прохождении аттестации и дата   аттестации


			Дата окончания работы на объекте





			


			


			


			


			


			














			Дата выполнения работ, смена


			Описание производимых работ, наименование устанавливаемых конструкций, их марка, результаты осмотра конструкций


			Место установки и номера монтажных схем


			Номера технических паспортов на конструкции


			Атмосферные условия (температура окружающего воздуха, осадки, скорость ветра)


			Фамилия, инициалы исполнителя (бригадира)


			Подпись исполнителя (бригадира)


			Замечания и предложения по монтажу конструкций руководителей монтажной организации, авторского надзора, технического надзора заказчика 


			Подпись мастера (производителя работ), разрешившего производство работ и принявшего работу





			1


			2


			3


			4


			5


			6


			7


			8


			9











УКАЗАНИЯ ПО ВЕДЕНИЮ ЖУРНАЛА





1. Журнал ведется на каждое пролетное строение, опору, записи в журнал вносятся на рабочем месте по окончании работ.


2. К журналу монтажных работ должна быть приложена монтажная схема.


3. До начала монтажных работ должны быть проверены:


а) поддерживающие конструкции - на прочность, устойчивость и соответствие проектному положению;


б) собранная часть конструкции - на соответствие проектному положению.


Вынужденные простои в работе, отклонения от проектных решений фиксируются в журнале.





                                  В настоящем журнале прошнуровано


                                  и пронумеровано ________ страниц


__________________________________________________________________


       (должность, фамилия, инициалы и подпись руководителя





__________________________________________________________________


                  организации, выдавшего журнал)


[bookmark: _GoBack]








Приложение 3/Ф-11 Протокол согласования отступления от проекта.docx

Ф-11 UMS


[bookmark: _GoBack]


ПРОТОКОЛ N ____
согласования отступления от проекта





			


			


			


			


			


			


			


			


			





			"___" ___________ 20__ г.


			Объект





			


			


			





			


			Заказ





			


			


			





			1. Здание или сооружение





			


			





			2. Конструктивный элемент





			


			





			3. Предложение





			


			(наименование организации)





			4. Содержание предложения





			


			


			





			
     5. Согласованное решение





			


			





			


			








Представители:
     


			


			


			


			





			


			проектной организации





			


			


			





			


			заказчика


			





			


			


			





			


			подрядчика


			





			


			


			


















Приложение 3/Ф-12 Акт на скрытые работы КЗ.docx

Ф-12 UMS


АКТ N
на скрытые работы при устройстве заземляющего контура


			


			


			


			


			


			


			





			"___" ___________ 20___ г.


			


			Объект





			


			


			


			





			


			


			Заказ





			


			


			


			





			Мы, нижеподписавшиеся, представитель заказчика





			


			





			(организация, должность, фамилия, и., о.)





			и представитель подрядчика





			


			(организация, должность, фамилия, и., о.)





			[bookmark: _GoBack]составили настоящий протокол в том, что произведен осмотр заземляющего контура.
     
     Осмотром установлено:
     
     1. Заземление выполнено по чертежам N





			


			





			2. Все соединения выполнены электросваркой
     
     3. Характеристика заземления





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			N п/п


			Наименование участка


			Трубчатые заземления


			Прочие заземления


			Приме-
чания





			


			


			к-во, шт.


			диаметр, мм


			глубина заложения от планировочной отметки, м


			мате-
риал


			сечение, мм


			длина, м


			глубина заложения от планировочной отметки


			









     
Заключение


Выполненный заземляющий контур может быть закрыт
     
     Представители:
     


			


			


			





			


			заказчика


			





			


			


			





			


			подрядчика


			





			


			


			








Примечание. В случае отступления от проекта при производстве скрытых работ должен присутствовать представитель проектной организации.









Приложение 3/Ф-13 протоколы измерения КЗ.doc

ПРОТОКОЛ 



Измерения контура заземления Объекта CS-____ «_____________» 



 «_____»___________ 20___г. 



Технологическое и молниезащитное заземление на объекте обеспечивается от единого (разных)  контура заземления. Шины заземления от контура до мачты и от контура до аппаратной выполнены отдельно (совместно) из _________________________________, без обрывов. Относительное расположение контуров показано на рис.1




Характеристика грунта - ___________________




Метеорологические данные - _____________________, влажность __________


Результаты измерений:



			№пп


			Объект измерения


			Рез-т измерения





			1.


			Контур технологического заземления


			





			2.


			Контур молниезащитного заземления (если отдельный)


			





			3.


			Контрольная точка-1


			





			4.


			Контрольная точка-2


			





			5.


			Контрольная точка-3


			





			6.


			Контрольная точка-4


			





			7.


			Контрольная точка-5


			








План объекта с нанесенными точками измерения прилагается



Методика измерения:



Измерение проводилось прибором типа ___________________________, 



дата поверки «___»____________200__г., 



Вспомогательные заземлители сечением _______________, длиной _________



Соединительные провода сечением ____________, длиной ___________



Измерения проведены в соответствии с ПУЭ утвержденными приказом «Узгосэнергонадзор» от 13.02.2004г. №84 (1-ХI-2008 №213, 2- ХI-2009 №214, 3-ХI-2009 №215).


Подписи (Исполнитель): ______________________________________________






(занимаемая должность, инициалы, фамилия)



Подписи (Заказчик): ______________________________________________






(занимаемая должность, инициалы, фамилия)







Приложение 3/Ф-18 Реестр документов.docx

Ф-18 UMS





Реестр документов, передаваемых Заказчику





			


			Наименование документа


			Отметка о наличии


			Комментарий





			1


			ОБЩИЕ


			


			





			1.1


			Копия удостоверения организации (Гувохнома)


			


			





			1.2


			Копии лицензий на вид деятельности


			


			





			1.3


			Реестр передаваемых документов


			


			





			1.4


			Приказ о назначении прораба производителем работ на объекте


			[bookmark: _GoBack]


			





			1.5


			Описи удостоверений (дипломов) о квалификации сварщиков, производящих сварку конструкций при монтаже с указанием присвоенных им номеров клейма


			


			





			1.6


			Журнал и заключение авторского надзора


			


			





			1.7


			Общий журнал строительных работ


			


			





			1.8


			Акт технической приемки объекта


			


			





			1.9


			Накладные и счёт фактуры на использованные материалы


			


			





			


			


			


			





			2


			ФУНДАМЕНТЫ


			


			





			2.1


			Привязка к реперу


			


			





			2.2


			Генеральный план (разбивочный чертеж) территории установки антенной опоры


			


			





			2.3


			Акт выполненных работ по планировке территории площадки


			


			





			2.4


			Акты освидетельствования скрытых работ - 1


			


			





			2.4.1


			Снятие растительного грунта


			


			





			2.4.2


			Отрывка котлована


			


			





			2.4.3


			Проверка качества грунтов в отрытом котловане


			


			





			2.4.4


			Устройство песчаной подушки


			


			





			2.4.5


			Устройство гравийного основания


			


			





			2.4.6


			Устройство бетонной подготовки


			


			





			2.4.7


			Устройство армирования фундамента


			


			





			2.4.8


			Установка и раскрепление опалубки


			


			





			2.4.9


			Установка анкерных  закладных деталей


			


			





			2.4.10


			Установка комплектующих изделий (анкерных сборных железобетонных блоков, сборных пригрузочных плит, анкерных плит и др.)


			


			





			2.4.11


			Бетонирование фундамента


			


			





			2.4.12


			Снятие опалубки


			


			





			2.4.13


			Устройство пригруза


			


			





			2.5


			Акт освидетельствования скрытых работ -2


			


			





			2.5.1


			Устройство гидроизоляции поверхностей фундамента


			


			





			2.5.2


			Обратная засыпка пазух котлована с послойным тромбованием


			


			





			2.6


			Акты о подливке плит башмаков


			


			





			2.7


			Акты о заливке гудроном фланцев трубчатых поясов мачт и башен


			


			





			2.8


			Паспорт на железобетонные конструкции (акты ОТК завода поставщика при сборном железобетоне)


			


			





			2.9


			Акт испытания бетона фундаментов (лабораторный анализ, испытание кубиков) 


			


			





			2.10


			Журнал бетонных работ


			


			





			2.11


			Паспорта на комплектующие изделия (сертификаты качества ОТК)


			


			





			2.11.1


			на арматуру


			


			





			2.11.2


			на электроды


			


			





			2.11.3


			на закладные детали


			


			





			2.11.4


			Прочие комплектующие


			


			





			2.12


			Исполнительная схема расположения центральных и анкерных фундаментов антенных сооружений с указанием допущенных отклонений от проекта


			


			





			2.13


			Акт промежуточной приемки ответственных конструкций. Фундамент


			


			





			


			


			


			





			3


			АНТЕННЫЕ ОПОРЫ и металлоконструкции


			


			





			3.1


			Проект (рабочие чертежи) оттяжек, механических деталей и фундаментов


			


			





			3.2


			Проект КМД, разработанный заводом-изготовителем


			


			





			3.3


			Калькуляция на металлоизделия


			


			





			3.4


			Акт проверки вертикальности ствола опоры с приложениями:


			


			





			3.4.1


			Исполнительная схема  вертикальности ствола антенной опоры


			


			





			3.4.2


			Протокол измерения вертикальности ствола опоры


			


			





			3.4.3


			Журнал угловых измерений


			


			





			3.4.4


			Таблица отклонений от вертикальности ствола опоры


			


			





			3.4.5


			Акт измерения высоты ствола антенной опоры


			


			





			3.5


			Результаты поверок геодезических приборов


			


			





			3.6


			Акт проверки вертикальности стоек секторных и радиорелейных  антенн


			


			





			3.7


			Акт измерения монтажных натяжений оттяжек с помощью динамометра


			


			





			3.8


			Акты гидроизоляции тяжей анкеров и гидроизоляции узлов креплений тяжей к железобетонной плите


			


			





			3.9


			Акт промежуточной приемки ответственных конструкций. Металлоконструкции.


			


			





			3.10


			Сертификаты


			


			





			3.10.1


			удостоверяющие качество электродов и метизов, применяемых при монтаже


			


			





			3.10.2


			удостоверяющие качество болтов


			


			





			3.10.3


			на стальные канаты оттяжек


			


			





			3.10.4


			на натяжные приспособления для тросов


			


			





			3.10.5


			на краски (защита металлоконструкции АО от коррозии) – при окраске вне завода


			


			





			3.11


			Паспорта


			


			





			3.11.1


			на  антенную опору


			


			





			3.11.2


			на стальные конструкции 


			


			





			3.11.3


			на такелаж


			


			





			3.11.4


			на стальные изделия (втулки, стяжные муфты, натяжные приспособления, скобы и др.) 


			


			





			3.12


			АКТ соответствия окраски (грунтовки) металлических конструкций согласно требованиям. 


			


			





			3.13


			Журнал монтажных работ (для башен)


			


			





			3.14


			Журнал сварочных работ (для башен)


			


			





			3.15


			Удостоверения о допуске к работам по выполнению соединений на высокопрочных болтах


			


			





			3.16


			Акты об освидетельствовании и испытании всех подъемных устройств и приспособлений (при наличии)


			


			





			3.17


			Заводские паспорта лебедок для подъема людей и грузов (если они предусмотрены проектом)


			


			





			3.18


			Протоколы согласования отступлений от проекта, допущенных во время монтажа и согласования этих отступлений с проектной организацией


			


			





			3.19


			Акт состояния кровли до установки опоры или металлоконструкций с фотографиями и подписью владельца


			


			





			3.20


			Акт состояния кровли после установки опоры или металлоконструкций с фотографиями, подписью Заказчика и резолюцией владельца об отсутствии претензий


			


			





			3.21


			АКТ приёмки благоустройства территории объекта после монтажа опоры или металлоконструкций 


			


			





			3.22


			Акт сдачи-приемки кровли и территории по окончании работ, согласованный с Арендодателем


			


			





			


			


			


			





			4


			ОГРАЖДЕНИЕ


			


			





			4.1


			АКТ соответствия окраски (грунтовки) металлических конструкций согласно требованиям


			


			





			4.2


			Паспорт на железобетонные конструкции


			


			





			4.3


			Акт освидетельствования скрытых работ


			


			





			4.3.1


			Бетонирование


			


			





			4.3.2


			гидроизоляция фундаментов столбов


			


			





			4.3.3


			подсыпка гравием


			


			





			4.4


			Акт выполненных работ по монтажу ограждения


			


			





			


			


			


			





			5


			ЗАЗЕМЛЕНИЕ


			


			





			5.1


			АКТ скрытых работ 


			


			





			5.1.1


			откопка траншей


			


			





			5.1.2


			устройство контура заземления


			


			





			5.2


			Исполнительная схема выполнения молниезащитного/технологического заземления


			


			





			5.3


			Протокол измерения молниезащитного / технологического заземления


			


			





			5.4


			Свидетельства о поверке измерительных приборов


			


			





			5.5


			Акт приемки контура


			


			





			


			


			


			





			6


			КРОВЛЯ


			


			





			6.1


			Дефектный АКТ по доп. Работам (ремонт кровли)


			


			





			6.2


			Акт скрытых работ


			


			





			6.3


			АКТ кровли после ремонта, с подписью арендодателя об отсутствии претензий


			


			





			6.4


			Исполнительная план-схема ремонта кровли


			


			







































Приложение 3/Ф-2 Общий журнал работ.xls

Титульный лист


			ОБЩИЙ ЖУРНАЛ РАБОТ № _____


			по


			( указать строительство, реконструкция, капитальный ремонт)


			(наименование объекта капитального строительства, его  почтовый или строительный адрес)


			Застройщик


									(наименование, номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ИНН, почтовые реквизиты


			телефон/факс)


			Уполномоченный представитель застройщика


			№№/ пп			Фамилия, имя, отчество									Должность						Наименование, дата, номер документа, подтверждающего полномочие						Подпись


			1			2									3						4						5


			Заказчик


						(наименование, номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ИНН,


			почтовые реквизиты, телефон/факс – для  юридических лиц)


			Уполномоченный представитель заказчика


			№№/ пп			Фамилия, имя, отчество									Должность						Наименование, дата, номер документа, подтверждающего полномочие						Подпись


			1			2									3						4						5


			Сведения о выданном разрешении на строительство


																					(номер, дата выдачи разрешения,


			наименование органа, выдавшего разрешение)


			Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации


																					(наименование, номер и дата выдачи свидетельства


			о государственной регистрации, ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс)


			Уполномоченный представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации, по вопросам проверки соответствия выполняемых работ проектной документации (далее - авторского надзора)


			№№/ пп			Фамилия, имя, отчество									Должность						Наименование, дата, номер документа, подтверждающего полномочие						Подпись


			1			2									3						4						5


			Сведения об экспертизе проектной документации


			(номер, дата заключения,


			наименование организации, выдавшей заключение)


			Лицо, осуществляющее строительство


															(наименование, номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ИНН


			почтовые реквизиты, телефон/факс)


			Уполномоченный представитель лица, осуществляющего строительство


			№№/ пп			Фамилия, имя, отчество									Должность						Наименование, дата, номер документа, подтверждающего полномочие						Подпись


			1			2									3						4						5


			1


			Уполномоченный представитель застройщика или заказчика по вопросам строительного контроля


			№№/ пп			Фамилия, имя, отчество									Должность						Наименование, дата, номер документа, подтверждающего полномочие						Подпись


			1			2									3						4						5


			Уполномоченный представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля


			№№/ пп			Фамилия, имя, отчество									Должность						Наименование, дата, номер документа, подтверждающего полномочие						Подпись


			1			2									3						4						5


			1


			Другие лица, осуществляющие строительство, их уполномоченные представители


			№№/пп			Наименование лица, осуществляющего строительство, номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс)									Фамилия, имя, отчество, должность уполномоченного представителя лица, осуществляющего строительство, наименование, дата, номер документа, подтверждающего полномочие						Выполняемые работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства						Подпись уполномоченного представителя лица, осуществляющего строительство


			1			2									3						4						5


			Сведения о государственном строительном надзоре


																					(наименование органа государственного


			строительного надзора, почтовые реквизиты, телефон/факс, фамилия, имя, отчество, должность должностного  лица


			(должностных лиц) органа государственного строительного надзора, номер, дата приказа (распоряжения)


			Общие сведения об объекте капитального строительства


			(наименование объекта капитального строительства,


			краткие  проектные  характеристики


			объекта капитального строительства)


			Начало строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального


			строительства


									(дата)


			Окончание строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального


			строительства


									(дата)


			В настоящем журнале _____________ страниц. Журнал пронумерован, сброшюрован и скреплен печатью.


			В журнале содержится учет выполнения работ в период с ____________ по _________


			(заполняется в случае, если в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта велось несколько журналов).


			(личная подпись)									(расшифровка подписи)												(должность  -  для застройщика или заказчика, являющегося юридическим лицом)


			М.П.


			(для застройщика или заказчика, являющегося юридическим лицом)


			Регистрационная надпись органа государственного строительного надзора


			(заполняется должностным лицом органа государственного строительного надзора)


			Номер дела (регистрационный номер) ________________________________


			(личная подпись)                                                                                (расшифровка подписи)                                  (должность)


			«____» __________ _____г.


			Сведения об изменениях в записях Титульного листа общего журнала работ


			№№/пп			Дата						Изменения в записях с указанием основания									Фамилия, инициалы, должность лица, внесшего изменения, наименование, дата, номер документа, подтверждающего полномочие лица						Подпись


			1			2						3									4						5








Раздел1


			РАЗДЕЛ 1


			Список инженерно-технического персонала 
лица, осуществляющего строительство, занятого при строительстве, 
реконструкции, капитальном ремонте объекта капитального строительства


			№№/
пп			Наименование лица, осуществляющего строительство			Фамилия, 
инициалы,
должность лица, входящего в список инженерно- технического персонала			Дата начала 
работ на объекте капитального строительства с указанием вида работ			Дата окончания работ на объекте капитального строительства			Должность, фамилия, инициалы, подпись уполномоченного представителя лица, осуществляющего строительство


			1			2			3			4			5			6








Раздел2


			РАЗДЕЛ 2


			Перечень специальных журналов, в которых ведется учет выполнения работ, а также журналов авторского надзора лица, осуществляющего подготовку проектной документации


			№№/
пп			Наименование специального журнала (журнала авторского надзора) и дата его выдачи			Наименование лица, осуществляющего строительство (лица, осуществляющего подготовку проектной документации), ведущих журнал, их уполномоченных представителей с указанием должности, фамилии, инициалов			Дата передачи застройщику или заказчику журнала			Подпись уполномоченного представителя застройщика или заказчика


			1			2			3			4			5








Раздел3


			РАЗДЕЛ 3


			Сведения о выполнении работ в процессе строительства, 
реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства


			№№/
пп			Дата
выполнения работ			Наименование работ, выполняемых 
в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства			Должность, фамилия, инициалы, 
подпись уполномоченного представителя лица, осуществляющего строительство


			1			2			3			4








Раздел4


			РАЗДЕЛ 4


			Сведения о строительном контроле застройщика или заказчика в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства


			№№/ пп			Сведения о проведении строительного 
контроля при строительстве, реконструкции, капитальному ремонту объекта
 капитального строительства			Выявленные 
недостатки			Срок устранения выявленных недостатков			Дата устранения недостатков			Должность, фамилия, инициалы, подпись уполномоченного представителя застройщика или заказчика


			1			2			3			4			5			6








Раздел5


			РАЗДЕЛ 5


			Сведения о строительном контроле лица, осуществляющего строительство, в процессе строительстве реконструкции, капитального  ремонта объекта капитального строительства


			№№/ пп			Сведения о проведении строительного контроля в процессе  выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства			Выявленные 
недостатки			Срок устранения выявленных недостатков			Дата устранения недостатков			Должность, фамилия, инициалы, подпись уполномоченного представителя лица, осуществляющего строительство


			1			2			3			4			5			6








Раздел6


			РАЗДЕЛ 6


			Перечень исполнительной документации при строительстве, 
реконструкции, капитальном ремонте объекта капитального строительства


			№№/пп			Наименование исполнительной документации (с указанием вида работ, места расположения конструкций, участков сетей инженерно – технического обеспечения и т.д.)			Дата подписания акта,
 должности, фамилии, инициалы лиц, подписавших акты


			1			2			3








Раздел7


			РАЗДЕЛ 7


			Сведения о государственном строительном надзоре при строительстве, 
реконструкции, капитальном ремонте объекта капитального строительства


			№№/ пп			Данные о проведенных органом государственного строительного надзора проверках, включая итоговую проверку			Срок устранения выявленных нарушений			Фактическая дата устранения выявленных нарушений			Должность, фамилия, инициалы, подпись должностного лица


			1			2			3			4			5












Приложение 3/Ф-3 Акт скрытых работ.doc

Ф-3 UMS





 АКТ 



освидетельствования скрытых работ


г.                                                                                                               «     »                                  20    г.



(наименование работ)



выполненных  в  





(наименование здания, помещения)



по адресу  




( район застройки, квартал, улица, № дома и корпуса)



Комиссия в составе                   Авторского надзора   



председателей:
(при его участии)


 (Указать должность,                   Технического надзора заказчика    




Ф.И.О, организация)                       Генеральной подрядной организации



                                                     Субподрядной организации



произвела осмотр работ выполненных   




(наименование строительно-монтажной организации)



и составила настоящий акт о нижеследующем:



1. К освидетельствованию и приемке предъявлены следующие работы



(наименование скрытых работ)



2. Работы выполнены по проекту  



(проект серии, наименование проектной организации, № чертежей и дата их составления)



3. При выполнении работ применены 



                                     (наименование материалов, конструкций



изделий с указанием марки, типа, категории качества и т. п.)



4. Дата начала работ   



5. Дата окончания работ  



РЕШЕНИЕ КОМИССИИ



Работы выполнены в соответствии с проектом, стандартами, строительными нормами и отвечают требованиям их приемки.



На основании изложенного разрешается производство последующих работ по устройству (монтажу)



(наименование работ и конструкций)



ПРЕДСТАВИТЕЛИ:
Субподрядной 



организации  __________________________ /________________/


                                      (подпись)                             (расшифровка подписи)


Технического надзора заказчика _________ /_________________/


                                                          (подпись)        (расшифровка подписи)


Авторского надзора   __________________ /__________________/



проектной организации      (подпись)                    (расшифровка подписи)


                                                   Генеральной подрядной 



организации  __________________________ /________________/


                                      (подпись)                             (расшифровка подписи)






Приложение 3/Ф-5 Журнал бетонных работ.doc

Ф-5 UMS





ЖУРНАЛ 
БЕТОННЫХ РАБОТ 
№_____


			по возведению ____________________________________________________________


_________________________________________________________________________


Объем бетона ______________ м3 Марка бетона _______________________________


Производитель работ ______________________________________________________


Лаборант ________________________________________________________________


Ведение журнала начато ___________________________________________________


закончено _________________________________________________








 


 


			Дата и время укладки бетона


			Наименование бетонируемой части сооружения и отметки


			Марка, состав бетона, водоцементное отношение и осадка конуса


			Вид и марка цемента


			Температура воздуха


			Состояние погоды


			Объем уложенного бетона, м3


			Способ уплотнения бетона


			Маркировка кубиков


			Подпись прораба или мастера


			Результаты испытания кубиков


			Подпись лаборанта





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			через 7 дней


			через 28 дней


			





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 








В журнале пронумеровано, прошнуровано и опечатано печатью:


____________________ страниц.


«___» _______________ 20__ г.


Ответственный за ведение журнала


_____________________________               _____________________________


(должность)                                                                          (Фамилия, И.О.)







Приложение 3/Ф-6 Паспорт на изделие.docx

Ф-6 UMS


ПАСПОРТ


на опоры, фундаменты, анкеры, блоки жестких поперечин





1. Заказчик _______________________________________________________________


2. Наименование объекта ___________________________________________________


3. Наименование, тип, марка, чертеж изделия _______________________________


4. Дата изготовления ______________________________________________________


5. Наименование и адрес завода-изготовителя _______________________________


6. Порядковый номер партии (он же номер паспорта) _________________________


7. Конструкции изготовлены из _____________________________________________


(указать марку стали, проектную и отпускную


прочность бетона и дату бетонирования)


Изделия отвечают требованиям технической документации (проекта, ГОСТ или


технических условий) на их изготовление ___________________________________


(указывается проект, ГОСТ или ТУ)


8. Для сварки применены: __________________________________________________


Электроды _____________________________________________________________


Сварочная проволока ___________________________________________________


Защитные газы _________________________________________________________


Фамилия и разряд сварщика _____________________________________________


Сварные швы проверены _________________________________________________


9. Номера контрольных испытаний образцов опор на изгиб ____________________


10. Нагрузки, соответствующие потере несущей способности и образованию


первых трещин (для предварительно напряженных опор) _______________________


___________________________________________________________________________


11. Номера, даты изготовления и испытания, номер протокола испытания опор и


фундаментов, подвергнутых испытаниям ______________________________________


12. Номера опор, фундаментов, вошедших в данную партию ____________________





Примечание: Сертификаты на материалы хранятся на заводе.


Расшифровка применяемых материалов в приложении





Руководитель предприятия ______________________________________________


(подпись, фамилия, инициалы)


[bookmark: _GoBack]Начальник ОТК _________________________________________________________


(подпись, фамилия, инициалы)





Город ______________________


"__" ________________ 200_ г.


штамп ОТК






Приложение 3/Ф-8 Акт_освидетельствования_и_приемки_котлована.doc

Ф-8 UMS






Строительная  организация ______________________



____________________________________________ 



Строительство ________________________________ 



____________________________________________ 



____________________________________________



   акт  освидетельствования  и  приемки  котлована


под _________________________________________________________________________________________ 


"___"__________________200__г.



                       Комиссия  в составе: _______________________________________________________________ 



_____________________________________________________________________________________________ 



_____________________________________________________________________________________________ 


_________________________________________________________________________________________________



действующая на основании ________________________________________________________________________________  


____________________________________________________________________________________________________________ 



____________________________________________________________________________________________________________


____________________________________________________________________________________________________________ 



произвела  освидетельствование котлована под ____________________________________________________ 


_____________________________________________________________________________________________ 



        Комиссии  предъявлены:



         1. Рабочие чертежи фундамента, ограждения и крепления котлована  №№_________________________ 



______________разработанные __________________________________________________________________ 



_____________________________________________________________________________________________ 



с нанесением  на чертежах  отклонений от проекта, допущенных  в процессе  строительства и согласованных с проектной организацией __________________________________________________________________ 



_____________________________________________________________________________________________ 



         2. Журнал  работ № _______________________________________________________________________ 



         3. Журнал № ___________________________________________________________ авторского  надзора 



         4. Ведомость постоянных реперов и акт № ______________________________ геодезической  разбивки 



_____________________________________________________________________________________________ 



_____________________________________________________________________________________________  


_____________________________________________________________________________________________



_____________________________________________________________________________________________ 



Ознакомившись с предъявленными документами и проверив  выполненные  работы в натуре, комиссия  установила: 



        1. Отметка естественной поверхности грунта у котлована _______________________________________ 


_____________________________________________________________________________________________ 



        2. Котлован  вырыт до отметки ______________________________________________________________ 



при  проектной отметке ________________________________________________________________________ 



        3. Нивелировка произведена от репера № ______________________________, отметка которого _______ 



________________________________________________________________ (в отметках, принятых в проекте)


        4. Котлован  имеет  шпунтовое  ограждение (закладное крепление), выполненное из ________________ 



__________________________________________________________, забитого  на глубину от дна  котлована 



от ____________ м   до _________________ м    при  глубине  забивки  по  проекту ____________________м; 



Отметка верха  ограждения _____________________________________________________________________ 



Соответствие  проекту и состояние ограждения ____________________________________________________ 



_____________________________________________________________________________________________ 



_____________________________________________________________________________________________ 



        5. Размеры котлована понизу в плане с нанесением проектных осей и плана фундамента приведены в приложении № ____________________________ к настоящему  акту 


        6. Отметка воды (вне котлована на дату составления акта) _______________________________________  


        7. Отметка рабочего горизонта воды, принятая в проекте ________________________________________ 



        8. Интенсивность  водоотлива _________________________________________________________ м3/час



        9. Грунт на дне котлована состоит из _________________________________________________________ 



_____________________________________________________________________________________________ 



________________________,и залегает ниже котлована, согласно данным бурения (шурфования) на глубину 



_____ м, после чего идет _______________________________________________________________________ 



_____________________________________________________________________________________________ 



       10.  Данные о заключении  ключей ___________________________________________________________ 



_____________________________________________________________________________________________ 



       11. Результаты  испытаний несущей способности  грунта ________________________________________ 



_____________________________________________________________________________________________ 



_____________________________________________________________________________________________ 



       Расчетное сопротивление данного грунтового основания может быть принято равным _________кг/см2, при принятом в проекте  __________________________кг/см2. 



        Комиссия  постановила:


        1. Работы выполнены в соответствии с проектом, стандартами, строительными нормами и правилами и  отвечают требованиям их приемки.



         Предъявленные к приемке работы приняты с оценкой качества __________________________________ 



_____________________________________________________________________________________________ 



_____________________________________________________________________________________________ 



        2. Разрешить  заложение  фундамента на отметке ______________________________________________ 



_____________________________________________________________________________________________ 



_____________________________________________________________________________________________ 



         Приложения:



1. Проектный и исполнительный план котлована с привязкой к осям  сооружения.



2. Продольный и поперечный разрезы по котловану с нанесением проектных и фактических отметок.



3. Результаты контрольного бурения или шурфования от "___"_______________200__г. с нанесением геологических данных, указанных в проекте.



4. Акт  испытания несущей способности грунта основания.



5. Развертка  шпунтового  ограждения.



6. Журнал  погружения  шпунта.



(наименование и месторасположение объекта,









км, ПК)









(должности, фамилия, имена, отчества)









(ссылка на приказ, распоряжения руководителей организации,









участвующих в приемке или на права по должности, 









представленные в установленном порядке)









(наименование проектных организаций) 









(указать отклонения  в положении  шпунта, крепления









на отметках верха и поверхности грунта, наличие всех обвязок и распорок;









качество  сопряжений, замкнутость контура шпунта в плане и т.д.)









(в отметках, принятых  в проекте)









Подписи:  _____________________________________________ 




                   _____________________________________________ 




                   _____________________________________________ 




                   _____________________________________________


















Приложение 3/Ф-9 Журнал сварочных работ.doc

Ф-9 UMS





			Журнал сварочных работ № 


			 


			 





			 


			 


			 





			Наименование организации, выполняющей работы 





			 


			 





			 





			 





			Наименование объекта строительства 





			 


			 





			 


			 





			 


Должность, фамилия, инициалы и подпись лица, ответственного за сварочные работы и ведение





			журнала


			 





			 





			 





			 





			





			Организация, разработавшая проектную документацию, чертежи КМ, КЖ 





			 


			 





			 





			 





			Шифр проекта 





			 


			 





			Организация, разработавшая проект производства сварочных работ





			 


			 





			 





			 





			Шифр проекта 





			 


			 





			Предприятие, изготовившее конструкции 


			 





			 


			 


			 





			 


			 


			 





			 


			 


			 





			Шифр заказа 


			 





			 


			 


			 





			Заказчик (организация), должность, фамилия, инициалы и подпись руководителя (представителя) технического надзора


			 





			 


			 


			 





			 


			 





			 


			 





			 


			 





			 


			 





			Журнал начат   


			«


			»


			 200


			г.


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 





			Журнал окончен   


			«


			»


			 200


			г.


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 








			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			








 


Список 
инженерно-технического персонала, 
занятого выполнением сварочных работ



 


			Фамилия, 
имя, 
отчество


			Специальность и 
образование


			Занимаемая 
должность


			Дата 
начала 
работы на 
объекте


			Отметка 
о прохождении 
аттестации 
и дата


			Дата 
окончания 
работы 
на объекте





			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 








 


 


Список сварщиков, 
выполнявших сварочные работы на объекте



 


 


			Фамилия, 
имя, 
отчество


			Разряд квалифика-
ционный


			Номер 
личного 
клейма


			Удостоверение на право 
производства сварочных работ


			Отметка 
о сварке пробных 
и контрольных 
образцов





			


			


			


			номер


			срок 
действия


			Допущен 
к сварке 
(швов в 
пространственном положении)


			





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 








 


 


			Дата 
выполнения работ, смена


			Наименование соединяемых элементов;


марка стали


			Место 
или 
номер (по чертежу или схеме) свариваемого элемента


			Отметка о 
сдаче и приемке узла под сварку (должность, фамилия, инициалы, подпись)


			Марка 
применяемых сварочных материалов (проволока, флюс, электроды), номер партии


			Атмосферные условия (температура воздуха, осадки, скорость ветра)


			Фамилия, 
инициалы сварщика, номер удосто-


верения


			Клеймо


			Подписи 
сварщиков, сваривших соединения


			Фамилия, 
инициалы ответственного за производство работ (мастера, производителя работ)


			Отметка 
о приемке сварного соединения


			Подпись 
руководителя сварочных работ


			Замечания 
по контрольной проверке (производителя работ и др.)





			1


			2


			3


			4


			5


			6


			7


			8


			9


			10


			11


			12


			13





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 








 


			 


			В журнале пронумеровано и прошнуровано


			 





			 


			_____________________________________________ страниц


			 





			 


			 


			 





			 


			 


			«


			»


			200


			г.


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 





			 


			(должность, фамилия, инициалы и подпись руководителя организации, 


 


			 





			 


			выдавшего журнал)


			 





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			








 


 


 


Место 
печати





Приложение №1

К техническому заданию



ТРЕБОВАНИЯ

к работам по установке контейнера на  строящихся площадках ООО «UMS» в Республике Узбекистан





Требования к установке контейнера



1. Фундаменты должны быть выполнены в полном соответствии с проектом. Гидроизоляция фундаментов обязательна.

2. В состав фундаментов должны входить закладные детали, к которым будет привариваться опорная рама устанавливаемого контейнера. Размер закладных деталей должен быть шире размеров составных частей опорной рамы контейнера. 

3. Разбивка фундаментов должна быть выполнена таким образом, чтобы опорная рама контейнера расположилась точно по центру.

4. Крепление опорной рамы к закладным деталям фундамента должно выполняться на сварке.

5. При выполнении фундаментов на площадке должны быть выполнены работы по организации технологического контура заземления. Очаг контура должен быть выполнен по периметру места установки контейнера-аппаратной исключая сторону, где будет расположен вход. Контур не должен быть замкнутым. Вертикальные электроды должны быть углублены на 80 см относительно уровня земли. Соединение вертикальных электродов должно быть выполнено стальной полосой шириной не менее 3см и толщиной не менее 3мм. Сопротивление готового контура должно быть не более 4 Ом.

6. Возле каждого фундамента контейнера должно быть предусмотрено ответвление от контура заземления. Ответвление должно быть выполнено стальной полосой приваренной к контуру, которая должна быть проложена в земле до точки фундамента, затем вертикально по фундаменту и соединиться на сварке к закладной детали фундамента и опорной раме контейнера. Открытые участки ответвления должны иметь антикоррозийную защиту и выкрашены в черный цвет.

7. Все земельные работы по выполнению фундаментов и контура заземления на площадке должны быть оформлены актом скрытых работ.




Лист1

		Приложение №1
к Коммерческому предложению

		№		Наименование показателя				Величина		Обоснование

		1		Прочие затраты подрядчика, %

		2		Стоимость чел. Часа без учета соц. страха, сум

		3		Стоимость чел. Часа с учетом соц. страха, сум

		4		Транспортные расходы, % от стоимости материалов

		5		Авансовая сумма платежа, % от стоимости Заказа

		6		Процент НДС, %



				Ф.И.О.________________

				Дата__________________

				М.П.
























Анкета Участника

Форма-1



Наименование Участника: ________________________________________________



		Наименование

		Сведения об Участнике



		Организационно-правовая форма и фирменное наименование (полное и краткое)

		



		Учредители (перечислить наименования и организационно-правовую форму или Ф.И.О. всех учредителей, чья доля в уставном капитале превышает 10%)

		



		ИНН

		



		ОКЭД, Регистрационный код плательщика НДС

		



		Юридический адрес

		



		Почтовый адрес

		



		Организационно-правовая форма и фирменное наименование дочерних и/или зависимых компаний Участника (доля владения которыми превышает 10%)

		



		Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер расчетного счета Участника в банке, телефоны банка, прочие банковские реквизиты)

		



		Контактная информация Участника

		Телефон

		E-mail 

		Факс



		

		

		

		





		ФИО Руководителя Участника, имеющего право подписи в соответствии с учредительными документами Участника с указанием должности и контактного телефона

		



		Представитель Участника, уполномоченный по доверенности на подписание Договора и КП

		ФИО

		Должность

		Телефон

		E-mail



		

		

		

		

		



		ФИО Главного бухгалтера

		



		Представитель Участника, ответственный за участие в Закупке

		ФИО

		Должность

		Телефон

		E-mail



		

		

		

		

		









Информация об опыте аналогичных работ

 

		№ 

		Наименование работ

		Наименование Заказчика, его адрес и контактная информация

		Дата заключения договора

		Примечание 



		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 













______________________________________________________                    (__________________________________)

 (подпись, М.П.)  								(должность,  ФИО)



«____»____________ 201__  г. 













Инструкция по заполнению:

1. Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и адрес.

2. Участник должен заполнить приведенную выше таблицу по всем позициям. В случае отсутствия каких-либо данных указать слово «нет».

3. В графе 8 «Банковские реквизиты…» указываются реквизиты, которые будут использованы при заключении Договора.



стр. 1 из 2


Форма №2

 

НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ УЧАСТНИКА 

 

№:___________ Дата: _______ 

 

Закупочная комиссия 

 

 

 

ГАРАНТИЙНОЕ ПИСЬМО 

 

 

 

Настоящим письмом подтверждаем, что компания ___________________________ : 

     (наименование компании) 

· не находится в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства.  

· не находится в состоянии судебного или арбитражного разбирательства с (наименование заказчика) 

· отсутствуют ненадлежащим образом исполненные обязательства по ранее заключенным договорам 

-  

   

 

Подписи: 

 

Ф.И.О. руководителя _______________ 

 

Ф.И.О. главного бухгалтера (начальника финансового отдела) ______________ 

 

Ф.И.О. юриста ____________________ 

 

 Место печати 

 










