
ЗАКУПОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
	Предмет Закупки:  
	Открытый запрос предложений на право заключения Договора на выполнение работ по монтажу – демонтажу технологического оборудования на объектах ООО «UMS»  ЦО г. Наманган, Республика Узбекистан


1. Общие положения.
1.1. Организатор – ООО «UMS»
	ФИО контактных лиц Организатора, e-mail, телефон

	Вопросы по содержанию ЗД
	Незамов Сардор Махамаджанович,  smnezamov@mobi.uz 
Тел.:  +(99897) 403 – 82 – 92

	Вопросы по предоставлению документов Участников
	Фомина Ольга Аркадьевна, ofomina@mobi.uz, zakupki@mobi.uz
тел.: +(99897) 420 – 04 – 80 

	Срок завершения приема предложений Участников 
	Не позднее 16 часов 00 мин (местное время) «25» марта 2021 г.


Все вопросы направляются письменно по e-mail адресам организаторов.
Ответ на вопрос каждого участника будет направлен всем участникам.
2.Требования к предмету Закупки, к Участнику и представляемым им документам
2.1. Требования к предмету Закупки, к Участнику и представляемым им документам

	Содержание требования

	
[image: image1.emf]Общие  требования.docx




2.2. Технические Требования к Предмету закупки

	Техническое задание


[image: image2.emf]Техническое  задание.pdf


	Приложение №1.

[image: image3.emf]АКТ ПП в  монтаж.docx


Приложение №2.

[image: image4.emf]АКТ ПП на  склад.docx


	Приложение №3.

[image: image5.emf]Check list  оборудование.xlsx


Приложение №4.

[image: image6.emf]АКТ ВР.docx




3. Состав предложения Участника. Требования к содержанию предложения.
3.1. Данный раздел содержит предъявляемые Организатором требования к перечню, содержанию и оформлению Участником документов, входящих в «Состав предложения Участника».
	Состав предложения

Участника, включенный в конверт
	ФОРМА

документа
	На бумажном носителе
	На электронном носителе

	
	
	
	Word/Exсel
	.PDF

	Коммерческое предложение
	
[image: image7.emf]КП.doc


	+
	+
	-
	+

	Приложение 1 к КП
(ценовое предложение)
	
[image: image8.emf]Приложение  №1.docx


	+
	+
	-
	+

	Приложение 2 к КП
(информация об опыте выполнения аналогичных работ)
	
[image: image9.emf]Приложение  №2.docx


	+
	+
	-
	+

	Приложение 3 к КП
(список квалифицированного персонала)
	
[image: image10.emf]Приложение  №3.docx


	+
	+
	-
	+

	Приложение 4 к КП
(техническое оснащение)
	
[image: image11.emf]Приложение  №4.docx


	+
	+
	-
	+

	Анкета Участника
	
[image: image12.emf]Анкета  Участника.docx


	+
	+
	-
	+

	
Необходимые документы согласно закупочной документации:

- копию свидетельства о государственной регистрации;

- копию ИНН;

- документ, подтверждающий правомочность соответствующего лица на заключение договора (заверенная копия Устава и приказа);

- информация о финансовом положении участника (копии отчетов о финансовых результатах (балансовых отчетов), с подтверждением ГНИ (другие уполномоченные органы для иностранных юридических лиц) о приеме отчетности в электронном виде за 2018 - 2020 года)

При проведение закупочной процедуры, организаторы открытого запроса предложений в случае необходимости вправе запросить у участников дополнительные документы:

[image: image13.emf]Пакет документов  необходимых для проверки контрагента.doc



	
[image: image14.emf]гарантийное  письмо.docx


	+
	+
	-
	+


	3.2. Предложение Участника должно быть направлено в запечатанном конверте. Требования к оформлению конверта и порядку его направления Организатору содержится во вложенном файле «конверт».

	
[image: image15.emf]Конверт.doc




4. Заключение Договора по результатам проведения Закупки.




	Договор

	
[image: image16.emf]Проект  договора.pdf




4.1. Договор, заключаемый с Победителем, является договором присоединения, который может быть принят Участником не иначе как путем присоединения к нему в целом. Условия указанного Договора унифицированы для всех Участников настоящей Закупочной процедуры, являются среднерыночными (базирующимися на опыте приобретения ООО «UMS» аналогичных товаров, работ и услуг на конкурентном рынке) и компромиссными в отношении взаимных прав и обязанностей.
Общество с ограниченной ответственностью «UNIVERSAL MOBILE SYSTEMS», 

100000, г. Ташкент, ул. А. Темура, 24

Страница 2 из 2

Общее-1

				Дата проведения приемки																Номер сайта

				Число:				Месяц:				Год:								Наименование сайта



				Подрядчик																Конфигурация						GSM-900				GSM-1800				UMTS



				Ф.И.О.																						LTE

														подпись



				Общий вид сайта

				АМС (общий вид)																Трасса внешнего кабельроста (общий вид)

				фото																фото





























																				фото





























				Аппаратная (общий вид)																Аппаратная (общий вид)

																				фото



























				фото																фото



























































































































Общее-2

				Дата проведения приемки																Номер сайта

				Число:				Месяц:				Год:								Наименование сайта



				Подрядчик																Конфигурация						GSM-900				GSM-1800				UMTS



				Ф.И.О.																						LTE

														подпись



				Общий вид сайта



				План расположения оборудования (проектный)

				чертеж











































				План расположения оборудования (фактический)

				Изменений по фактическому плану расположения оборудования нет















































				Освещение на сайте имеется, все светильники в рабочем																		Расположение оборудования соответствует проекту,

				состоянии																		все размеры и расстояния выдержаны

										Да				Нет												Да				Нет



				ОПС на сайте в исправном состоянии																		Расположение кабельроста соответствует проекту,

										Да				Нет								все размеры и расстояния выдержаны

																										Да				Нет

				Огнетушители на сайте в требуемом количестве,

				перезаряжены																		Влажная уборка на сайте выполнена, все неиспользуемые

										Да				Нет								материалы вывезены

																										Да				Нет



																						Все неиспользуемое оборудование демонтировано и

																						вывезено с сайта, болты в стенах и полу срезаны

																										Да				Нет

































































































BBU

				Дата проведения приемки																Номер сайта

				Число:				Месяц:				Год:								Наименование сайта



				Подрядчик																Конфигурация						GSM-900				GSM-1800				UMTS



				Ф.И.О.																						LTE

														подпись



				Внутренний монтаж оборудования																		Расположение DC Power Distribution Unit, BBU и плат в ней

																						соответствует проекту

				BBU (общий вид)																						Да				Нет

				фото

																						Все внешние кабели к BBU подведены аккуратно,

																						без изломов

																										Да				Нет



																						Внешний кабель от системы питания к DCPD

																						проложен аккуратно и закреплен по всей трассе

																										Да				Нет



																						Подключение кабеля питания от BBU к DCPD выполнено

																						надежно, кабель не шатается

																										Да				Нет



																						Оптические кабели отмаркированы и подключены в 

																						требуемом порядке

																										Да				Нет

				BBU (серийный номер)																		Оптические кабели уложены аккуратно, подвязаны

				фото																		и надежно соединены в разъеме 

																										Да				Нет



																						Транковые кабели уложены аккуратно, подвязаны

																						и надежно соединены в разъеме 

																										Да				Нет



																						Все лишние концы тайрапов обрезаны под корень

																										Да				Нет



																						Заземление BBU выполнено надежно

																										Да				Нет









				BBU (маркировка кабелей)

				фото



































сущ РЩ и стойка питания

				Дата проведения приемки																Номер сайта				NAM5012

				Число:				Месяц:				Год:								Наименование сайта				Гунча



				Подрядчик				RBS Engineering												Конфигурация						GSM-900		X		GSM-1800		X		UMTS



				Ф.И.О.																						LTE

														подпись



				Внутренний монтаж оборудования

				Вводной щит UMS (общий вид)

				фото																		Все соединения кабелей выполнены надежно, кабель не

																						шатается

																										Да				Нет



																						Перепутки в подключении кабелей отсутствуют, кабели промаркированы с обоих сторон



																										Да				Нет



																						Все лишние концы тайрапов обрезаны под корень

																										Да				Нет



																						Кабели при вводе в щит не имеют опасных соприкосновений

																						с острыми металлическими краями щита 

																										Да				Нет





				Стойка питания (общий вид с ректифайрами)

				фото













																						Внешний кабель от DCDP заведен в стойку аккуратно,

																						без изломов

																										Да				Нет



																						Подключение кабеля выполнено надежно,

																						кабель не шатается

																										Да				Нет



																						Кабель отмаркирован и подключен в 

																						требуемом порядке

																										Да				Нет



																						Перепутка в подключении кабеля отсутствуют

																										Да				Нет



																						Запас кабелей аккуратно уложен, не болтается,

																						не мешает прокладке новых кабелей

																										Да				Нет



																						Все лишние концы тайрапов обрезаны под корень

																										Да				Нет













				Стойка питания (номиналы и маркировка автоматов)

				фото













				АКБ группа-1																АКБ группа-2

				фото																фото



































Датчики

				Дата проведения приемки																Номер сайта

				Число:				Месяц:				Год:								Наименование сайта



				Подрядчик																Конфигурация						GSM-900				GSM-1800				UMTS



				Ф.И.О.																						LTE

														подпись



				Внутренний монтаж оборудования

																						Дымовой датчик

				Дымовой датчик

				фото																		Датчик установлен над стойкой питания в соответствии с

																						требованиями монтажа

																										Да				Нет



																						Датчик подключен через контрольную плату

																										Да				Нет



																						Датчик при наличии дыма срабатывает

																										Да				Нет



																						Кабель от датчика аккуратно уложен и подвязан

																										Да				Нет



																						Кабель от датчика отмаркирован с обеих сторон

																										Да				Нет







				Датчик двери																		Датчик двери

				фото

																						Датчик установлен на дверь в соответствии с требованиями

																						 монтажа (прикручен саморезами или шурупами)

																										Да				Нет



																						Датчик подключен к плате аварий

																										Да				Нет



																						Датчик при открытии двери срабатывает

																										Да				Нет



																						Кабель от датчика аккуратно уложен и подвязан

																										Да				Нет



																						Кабель от датчика отмаркирован с обеих сторон

																										Да				Нет





				Датчик влажности

				Отсутствует																		Датчик влажности



																						Датчик установлен на полу в соответствии с

																						требованиями монтажа

																										Да				Нет



																						Датчик подключен к плате аварий

																										Да				Нет



																						Датчик при наличии воды срабатывает

																										Да				Нет



																						Кабель от датчика аккуратно уложен и подвязан

																										Да				Нет



																						Кабель от датчика отмаркирован с обеих сторон

																										Да				Нет





















indoor Cable

				Дата проведения приемки																Номер сайта

				Число:				Месяц:				Год:								Наименование сайта				Гунча



				Подрядчик																Конфигурация						GSM-900				GSM-1800				UMTS



				Ф.И.О.																						LTE

														подпись



				Внутренний монтаж оборудования



				Расположение кабельроста (общий вид)																		Кабели питания 48V от системы питания до DCDP 

				фото																		проложены ровно и отмаркированы с обеих сторон

																										Да				Нет



																						Все кабели питания и заземления подключены каждый 

																						на свой контакт, запараллеливание отсутствует

																										Да				Нет



																						Все кабели уложены аккуратно без взаимных 

																						пересечений, переплетений и изломов

																										Да				Нет



																						Все кабели увязаны, надежно закреплены

																						и отмаркированы с обеих сторон

																										Да				Нет



																						Запас оптических кабелей аккуратно скручен в кольцо

																						и закреплен на кабельросте в горизонтальном положении

																										Да				Нет

				Фидерный ввод внутри аппаратной (крупный план)

				фото																		Запас кабелей питания RRU аккуратно скручен в кольцо

																						и закреплен на кабельросте в горизонтальном положении

																										Да				Нет



																						Кабели заземления надежно затянуты

																										Да				Нет



																						Запасы кабелей, скрученные в кольцо, НЕ лежат один над

																						другим, а распределены по кабельросту

																										Да				Нет



																						Все лишние концы тайрапов обрезаны под корень

																										Да				Нет



																						Заземление корзины и всех шасси выполнено надежно

																										Да				Нет

				Трассы кабелей на всех участках, крепления, маркировка																		Свободные отверстия фидерного ввода загерметизированы

				фото																						Да				Нет



























				фото





























RRU

				Дата проведения приемки																Номер сайта

				Число:				Месяц:				Год:								Наименование сайта



				Подрядчик																Конфигурация						GSM-900				GSM-1800				UMTS



				Ф.И.О.																						LTE

														подпись



				Внешний монтаж оборудования																		RRU-900

																						Блоки RRU жестко закреплены на металлоконструкции, не

				Все RRU общий вид																		болтаются

				фото																						Да				Нет



																						Все блоки RRU заземлены, контакт надежный

																										Да				Нет



																						Все джамперы хорошо закреплены и загерметизированы,

																						герметик плотно прилегает к разъемам поверх резины,

																						верхний и нижний края изоленты герметизации зафиксированы 

																						черными тайрапами

																										Да				Нет



																						Все джамперы отмаркированы с обеих сторон

																										Да				Нет



																						Кабель питания подключен надежно и отмаркирован

																										Да				Нет



																						Оптический кабель подключен надежно и отмаркирован

																										Да				Нет





																						RRU-1800

																						Блоки RRU жестко закреплены на металлоконструкции, не

																						болтаются

																										Да				Нет

				RRU-900 (серийный номер, подключение джамперов и кабелей)

				фото																		Все блоки RRU заземлены, контакт надежный

																										Да				Нет



																						Все джамперы хорошо закреплены и загерметизированы,

																						герметик плотно прилегает к разъемам поверх резины,

																						верхний и нижний края изоленты герметизации зафиксированы 

																						черными тайрапами

																										Да				Нет



																						Все джамперы отмаркированы с обеих сторон

																										Да				Нет



				RRU-1800 (серийный номер, подключение джамперов и кабелей)																		Кабель питания подключен надежно и отмаркирован

				фото																						Да				Нет



																						Оптический кабель подключен надежно и отмаркирован

																										Да				Нет





																						RRU-2100

																						Блоки RRU жестко закреплены на металлоконструкции, не

																						болтаются

																										Да				Нет



																						Все блоки RRU заземлены, контакт надежный

				RRU-2100 (серийный номер, подключение джамперов и кабелей)																						Да				Нет

				фото

																						Все джамперы хорошо закреплены и загерметизированы,

																						герметик плотно прилегает к разъемам поверх резины,

																						верхний и нижний края изоленты герметизации зафиксированы 

																						черными тайрапами

																										Да				Нет



																						Все джамперы отмаркированы с обеих сторон

																										Да				Нет



																						Кабель питания подключен надежно и отмаркирован

																										Да				Нет

																						Оптический кабель подключен надежно и отмаркирован

																										Да				Нет

				RRU-LTE (серийный номер, подключение джамперов и кабелей)

				фото																		RRU-LTE

																						Блоки RRU жестко закреплены на металлоконструкции, не

																						болтаются

																										Да				Нет



																						Все блоки RRU заземлены, контакт надежный

																										Да				Нет



																						Все джамперы хорошо закреплены и загерметизированы,

																						герметик плотно прилегает к разъемам поверх резины,

																						верхний и нижний края изоленты герметизации зафиксированы 

																						черными тайрапами

																										Да				Нет

																						Все джамперы отмаркированы с обеих сторон

																										Да				Нет

																						Кабель питания подключен надежно и отмаркирован

																										Да				Нет

																						Оптический кабель подключен надежно и отмаркирован

																										Да				Нет





Ant.BTS

				Дата проведения приемки																Номер сайта

				Число:				Месяц:				Год:								Наименование сайта				Гунча



				Подрядчик																Конфигурация						GSM-900				GSM-1800				UMTS



				Ф.И.О.																						LTE

														подпись



				Внешний монтаж оборудования																		Ant-900

				Все антенны общий вид																		Азимуты антенн 

																						проект		X				Y				Z

																						факт



																						Тип антенн

																								X

																								Y

																								Z



																						Высота подвеса антенн												м



																						Все джамперы хорошо закреплены и загерметизированы,

																						герметик плотно прилегает к разъемам поверх резины

																										Да				Нет





																						Ant-1800



																						Азимуты антенн 

																						проект		X				Y				Z

																						факт



																						Тип антенн

																								X

																								Y

																								Z

				900-X (Тип и SN)				900-Y (Тип и SN)						900-Z (Тип и SN)

				фото				фото						фото								Высота подвеса антенн												м



																						Все джамперы хорошо закреплены и загерметизированы,

																						герметик плотно прилегает к разъемам поверх резины

																										Да				Нет















				1800-X (Тип и SN)				1800-Y (Тип и SN)						1800-Z (Тип и SN)

				фото				фото						фото



																																								`





																						Ant-2100



																						Азимуты антенн 

																						проект		X				Y				Z

																						факт



																						Тип антенн

				2100-X (Тип и SN)				2100-Y (Тип и SN)						2100-Z (Тип и SN)										X

				фото				фото						фото										Y

																								Z



																						Высота подвеса антенн												м



																						Все джамперы хорошо закреплены и загерметизированы,

																						герметик плотно прилегает к разъемам поверх резины

																										Да				Нет



																						RET кабель подключен к соответствующим антенне и RRU

																										Да				Нет

				Серийный номер RET
(фото)				Серийный номер RET
(фото)						Серийный номер RET
(фото)







																						Ant-LTE

				LTE-X (Тип и SN)				LTE-Y (Тип и SN)						LTE-Z (Тип и SN)

				фото				фото						фото								Азимуты антенн 

																						проект		X				Y				Z

																						факт



																						Тип антенн

																								X

																								Y

																								Z



																						Высота подвеса антенн												м



				Серийный номер RET
(фото)				Серийный номер RET
(фото)						Серийный номер RET
(фото)								Все джамперы хорошо закреплены и загерметизированы,

																						герметик плотно прилегает к разъемам поверх резины

																										Да				Нет



																						RET кабель подключен к соответствующим антенне и RRU

																										Да				Нет





outdoor Cable

				Дата проведения приемки																Номер сайта

				Число:				Месяц:				Год:								Наименование сайта



				Подрядчик																Конфигурация						GSM-900				GSM-1800				UMTS



				Ф.И.О.																						LTE

														подпись



				Внешний монтаж оборудования



				Трасса внешних кабелей (общий вид с АМС и кабельростами)

				фото																		кабели питания и оптические кабели по всей трассе уложены

																						ровно, без пересечений, изломов и петель

																										Да				Нет



																						кабели питания и оптические кабели по всей трассе не имеют

																						касания с металлическими конструкциями и надежно 

																						закреплены с помощью клампов

																										Да				Нет



																						кабели питания и оптические кабели отмаркированы с двух 

																						сторон и заведены в аппаратную через фидерный ввод

																										Да				Нет

				фото

																						Излишки кабелей питания и оптических кабелей аккуратно

																						уложены и закреплены вне зоны риска повреждения 

																						(под площадкой или на трубостойке)

																										Да				Нет



																						Кабель заземления на RRU надежно затянут

																										Да				Нет



																						джамперные кабели по всей трассе уложены ровно, без

																						пересечений, изломов и петель с соблюденим радиуса изгиба

				фото																						Да				Нет



																						джамперные кабели по всей трассе не имеют

																						касания с металлическими конструкциями и надежно 

																						закреплены с помощью клампов

																										Да				Нет



																						джамперные кабели отмаркированы с двух сторон

																										Да				Нет



																						Излишки джамперных кабелей аккуратно

																						уложены и закреплены вне зоны риска повреждения 

				фото																		(под площадкой или на трубостойке)

																										Да				Нет



																						Кабель заземления на ODU надежно затянут

																										Да				Нет



																						Все лишние концы тайрапов обрезаны под корень

																										Да				Нет



																						Свободные отверстия фидерного ввода загерметизированы

																										Да				Нет

				Фидерный ввод снаружи аппаратной (крупный план)

				фото																		Длина оптических кабелей

																								9				18				21



																						Длина кабелей питания

																								9				18				21



																						Длина джамперов

																								9				18				21































Ant.MW

				Дата проведения приемки																Номер сайта

				Число:				Месяц:				Год:								Наименование сайта



				Подрядчик																Конфигурация БС						GSM-900				GSM-1800				UMTS				LTE

				Ф.И.О.

														подпись



				Внешний монтаж оборудования

				Все антенны общий вид фото №1 (мачта во всю высоту)																				Все антенны общий вид фото №2 (обратная сторона фото №1)

				фото с указанием условных номеров антенн																				фото с указанием условных номеров антенн





































































				Антенна-1																		Ant-1				Модель/диапазон				Диаметр				Азимут

				фото



																						Высота подвеса антенн от земли												м



																						Ответная станция



																						Антенна закреплена на металлоконструкциях жестко, 																Наличие волновода/кол-во, шт

																						не прокручивается и не болтается																номер ODU		1		2		3		4

																										Да				Нет								90 см

																						Маркировка антенны выполнена																60 см

																										Да				Нет								30 см

																						Юстировочная тяга закреплена жестко, под требуемым

																						углом

																										Да				Нет

																						Проектный уровень сигнала достигнут 														dBm



																										Да				Нет

																																						Для 7ГГц, шт.

																						Конфигурация РРЛ 																КВП тип

																						1+0				1+1				2+0								Джампер

																																						Переходной волновод

																						Объединитель СВЧ

																						нет				OMT				Coupler Unbal				Coupler Bal



																						ODU-1								ODU-2

						ODU-1		фото														Тип								Тип

						место установки																Диапазон								Диапазон

																						Поддиапазон								Поддиапазон

																						High/Low								High/Low

																						Поляризация								Поляризация

																						Cер-й номер								Cер-й номер

																						Заземление								Заземление

																						Сост-ние РК				удовлет				Сост-ние РК				удовлет

																										не удовлет.								не удовлет.

																						Сост-ние 				удовлет				Сост-ние 				удовлет

																						крепл-я РК				не удовлет.				крепл-я РК				не удовлет.

																						Сост-ние 				удовлет				Сост-ние 				удовлет

						ODU-2		фото														гидроиз-ции 				не удовлет.				гидроиз-ции 				не удовлет.

						место установки																 конекторов				отсутствует				 конекторов				отсутствует

																						Маркировка 								Маркировка 

																						ODU								ODU

																						Маркировка 								Маркировка 

																						РК								РК



																						Место установки ODU/объеденителя

																						на антенне				на трубостойке				перех-я панель				брекет



																						ODU-3								ODU-4

						ODU-3		фото														Тип								Тип

						место установки																Диапазон								Диапазон

																						Поддиапазон								Поддиапазон

																						High/Low								High/Low

																						Поляризация								Поляризация

																						Cер-й номер								Cер-й номер

																						Заземление								Заземление

																						Сост-ние РК				удовлет				Сост-ние РК				удовлет

																										не удовлет.								не удовлет.

																						Сост-ние 				удовлет				Сост-ние 				удовлет

																						крепл-я РК				не удовлет.				крепл-я РК				не удовлет.

																						Сост-ние 				удовлет				Сост-ние 				удовлет

						ODU-4		фото														гидроиз-ции 				не удовлет.				гидроиз-ции 				не удовлет.

						место установки																 конекторов				отсутствует				 конекторов				отсутствует

																						Маркировка 								Маркировка 

																						ODU								ODU

																						Маркировка 								Маркировка 

																						РК								РК

																						Место установки ODU/объеденителя

																						на антенне				на трубостойке				перех-я панель				брекет






Общие требования



		1

		Условия оплаты

		15% от суммы Заказа в течение 10 банковских дней с момента подписания заявки. 

Окончательный взаиморасчет в течение 10 (десяти) банковских дней с момента подписания обеими сторонами счет-фактуры и акта выполненных работ обеими сторонами



		2

		Валюта платежа

		 UZS – валюта Республики Узбекистан (Сум)



		3

		Объем работ  и характеристика работ

		Согласно ТЗ



		4

		Место выполнения работ

		ООО «UMS» в Республике Узбекистан 

ЦО г. Наманган



		5

		Срок выполнения работ

		Срок выполнения работ указывается в Заказе



		6

		Срок гарантии 

		12 календарных месяцев



		7

		Вид договора

		Рамочный



		8

		Лицензия

		· Лицензия на строительство сетей сотовой подвижной радиосвязи

· Лицензия на проведение высотных работ методом промышленного альпинизма



		9

		Укомплектованность бригад

		· Не менее 3 – х человек каждая бригада. 

· Должны быть специалисты, имеющие опыт работы не менее 2-х лет по аналогичным проектам и имеющие разрешения для проведения работ на антенно – мачтовых сооружениях.

· Бригады должны иметь набор инструментов, достаточный для оперативного и качественного проведения работ (перфоратор, буры, уровень, набор отверток, набор ключей, монтажные ножи, обжимки, тестеры, рулетки, фотоаппараты и т.п.)

· Все бригады должны быть обеспечены своим автотранспортом и иметь возможность самостоятельно передвигаться по региону и перевозить грузы



		8

		Другие требования к работам

		Согласно ТЗ



		10

		Срок действия предложения

		60 дней








Приложение 1 к Коммерческому предложению №____ от "_____"_____________2021г.



НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ

Перечень и стоимость работ на выполнение работ по монтажу – демонтажу технологического оборудования на объектах ООО «UMS» ЦО г. Наманган

 

		№

		Монтаж оборудования

		ед.изм.

		Целевая стоимость, сум



		

		

		

		без НДС

		с НДС



		1

		Организация доставки оборудования со склада на объект или с объекта на склад (для грузов от 3 куб.м до 6 куб.м)

		1 объект

		

		 



		2

		Погрузка оборудования на складе и подъем  оборудования на объекте или спуск оборудования на объекте и выгрузка на складе (включая приемо-сдаточные операции) (для грузов от 3 куб.м до 6 куб.м)

		1 объект

		

		 



		3

		Монтаж типовой стойки (БТС, питание, РРЛ, стойки коммутационного оборудования и т.п.) с установкой всех внутристоечных блоков и соединений

		1 стойка-место

		

		 



		4

		Сборка стойки под аккумуляторы и монтаж аккумуляторных батарей (2V/12V емкостью до 1000 Ач)

		1 стойка

		

		 



		5

		Сборка стойки под аккумуляторы и монтаж аккумуляторных батарей (2V емкостью  от 1000 до 2000 Ач)

		1 стойка

		

		 



		6

		Сборка стойки под аккумуляторы и монтаж аккумуляторных батарей (2V емкостью  от 2000 Ач и выше)

		1 стойка

		

		 



		7

		Монтаж всех датчиков и настенных блоков (РРЛ, DDF, AlarmBox и его сенсоры  и т.д.)

		1 компл.

		

		 



		8

		Монтаж нетиповой дополнительной стойки для вспомогательного оборудования (сборка из перфошвеллера, настенный 19” шкаф и т.п.)

		1 стойка

		

		 



		9

		Монтаж кабельроста в аппаратной БС, коммутационной станции (2.5м кабельроста)

		1 шт.

		

		 



		10

		Монтаж настенного щита (щит защиты от перенапряжений и т.п.)

		шт

		

		 



		11

		Монтаж в существующюю 19" стойку стандартного блока от 1U до 4U (IDU, BBU, DCDU и т.п.)

		1 блок

		

		 



		12

		Прокладка всех кабелей внутри помещения БС (питание, заземление, трафик  и т.д. с установкой разъемов/наконечников)

		1 компл.

		

		 



		13

		Прокладка и подключение кабелей переменного тока (к PSU, инверторам, щитам и т.п.)

		1метр.

		

		 



		14

		Прокладка и подключение кабелей постоянного тока (DCDU, АКБ, заземление и т.п.) от 16мм2 до 70мм2

		1метр.

		

		 



		15

		Прокладка и подключение кабелей постоянного тока (АКБ, заземление и т.п.) от 70мм2 до 120мм2

		1метр.

		

		 



		16

		Прокладка и подключение кабелей постоянного тока (АКБ, заземление и т.п.) от 120мм2 до 240мм2

		1метр.

		

		 



		17

		Монтаж однодиапазонных панельных антенн, включая установку дополнительных блоков (например, TMA), подключение и прокладку джамперов, маркировка антенн

		1 антенна

		

		 



		18

		Монтаж двухдиапазонных панельных антенн, включая установку дополнительных блоков (TMA, Dilexer, DB Combiner и т.д.) и  маркировку антенн

		1 антенна

		

		 



		19

		Монтаж трехдиапазонных панельных антенн, включая установку дополнительных блоков (TMA, Dilexer, DB Combiner и т.д.), подключение и прокладку джамперов, маркировка антенн

		1 антенна

		

		 



		20

		Монтаж четырехдиапазонных панельных антенн, включая установку дополнительных блоков (TMA, Dilexer, DB Combiner и т.д.), подключение и прокладку джамперов, маркировка антенн

		1 антенна

		

		 



		21

		Прокладка РК кабелей, кабелей до внешних радиоблоков, включая их разделку, оконечивание коннекторами, герметизацию всех соединений. Маркировка кабелей.

		1 ODU

		

		 



		22

		Установка RRU, прокладка и подключение оптического кабеля и кабеля питания, разделка и установка коннекторов на джамперные вставки, прокладка и проключение джамперов, герметизация всех соединений. Маркировка кабелей.

		1 RRU

		

		 



		23

		Прокладка до 2 шт. фидеров 1/2", включая их разделку, оконечивание коннекторами, разделку джамперов, герметизацию всех соединений, а также установку внутренних блоков АФУ (DB Combiner, Diplexer и т.д.). Маркировка кабелей и  фидеров.

		1 компл.

		

		 



		24

		Прокладка до 2 шт. фидеров 7/8", включая их разделку, оконечивание коннекторами, разделку джамперов, герметизацию всех соединений, а также установку внутренних блоков АФУ (DB Combiner, Diplexer и т.д.). Маркировка кабелей и фидеров.

		1 компл.

		

		 



		25

		Прокладка до 2 шт. фидеров 5/4", включая их разделку, оконечивание коннекторами, разделку джамперов, герметизацию всех соединений, а также установку внутренних блоков АФУ (DB Combiner, Diplexer и т.д.). Маркировка кабелей и фидеров.

		1 компл.

		

		 



		26

		Установка и подключение фонаря СОМ, прокладка кабеля и подключение кабеля с двух сторон с маркировкой

		1 компл.

		

		 



		27

		Сборка, монтаж ВЧ блока и антенны РРЛ диаметром от 0.2 до 1м с предварительной юстировкой

		1 компл.

		

		 



		28

		Сборка, монтаж ВЧ блока и антенны РРЛ диаметром от 1.2 до 1.8м с предварительной юстировкой

		1 компл.

		

		 



		29

		Сборка, монтаж ВЧ блока и антенны РРЛ диаметром от 2.4 до 4.6м с предварительной юстировкой

		1 компл.

		

		 



		30

		Сборка, монтаж ВЧ блока на существующую антенну РРЛ

		1 компл.

		

		 



		31

		Окончательная юстировка интервала РРЛ с антеннами от 0.2 до 1м вкл. (за одну сторону), проверка тракта

		1 компл.

		

		 



		32

		Окончательная юстировка интервала РРЛ с антеннами от 1.2 до 1.8м вкл. (за одну сторону), проверка тракта

		1 компл.

		

		 



		33

		Окончательная юстировка интервала РРЛ с антеннами от 2.4 до 4.6м вкл. (за одну сторону), проверка тракта

		1 компл.

		

		 



		34

		Установка конструкций  для крепления RRU, антенн и т.д.

		1 компл.

		

		 



		35

		Демонтаж типовой стойки (БТС, питание, РРЛ, коммутатор) со всеми внутристоечными блоками

		1 стойка-место

		

		 



		36

		Демонтаж из существующей 19" стойки стандартного блока от 1U до 4U (IDU, BBU, DCDU и т.п.)

		1 блок

		

		 



		37

		Демонтаж аккумуляторных батарей и стойки под них (2V/12V емкостью до 1000 Ач)

		1 компл.

		

		 



		38

		Демонтаж стойки под аккумуляторы и демонтаж аккумуляторных батарей (2V емкостью от 1000 до 2000 Ач)

		1 стойка

		

		 



		39

		Демонтаж стойки под аккумуляторы и демонтаж аккумуляторных батарей (2V емкостью от 2000 Ач и выше)

		1 стойка

		

		 



		40

		Демонтаж всех датчиков и настенных блоков (РРЛ, DDF, AlarmBox и т.д.)

		1 компл.

		

		 



		41

		Демонтаж нетиповой дополнительной стойки для вспомогательного оборудования (сборка из перфошвеллера, настенный 19” шкаф и т.п.)

		1 компл.

		

		 



		42

		Демонтаж всех кабелей внутри помещения БТС (питание, заземление, трафик и т.д.)

		1 компл.

		

		 



		43

		Демонтаж кабельроста в аппаратной БТС (2.5м кабельроста)

		1 шт.

		

		 



		44

		Демонтаж однодиапазонных панельных антенн, включая все наружные блоки (например, TMA)

		1 антенна

		

		 



		45

		Демонтаж двухдиапазонных панельных антенн, включая все наружные блоки (TMA, Dilexer, DB Combiner и т.д.)

		1 антенна

		

		 



		46

		Демонтаж трехдиапазонных панельных антенн, включая все наружные блоки (TMA, Dilexer, DB Combiner и т.д.)

		1 антенна

		

		 



		47

		Демонтаж четырехдиапазонных панельных антенн, включая все наружные блоки (TMA, Dilexer, DB Combiner и т.д.)

		1 антенна

		

		 



		48

		Демонтаж РК кабелей, кабелей до внешних радиоблоков

		1 ODU

		

		 



		49

		Демонтаж RRU, демонтаж оптического кабеля и кабеля питания, демонтаж джамперных вставок.

		1 RRU

		

		 



		50

		Демонтаж РК кабелей, до 2 шт. фидеров 1/2", включая джампера и внутренние блоки АФУ (DB Combiner, Diplexer и т.д.)

		1 компл.

		

		 



		51

		Демонтаж РК кабелей, до 2 шт. фидеров 7/8", включая джампера и внутренние блоки АФУ (DB Combiner, Diplexer и т.д.)

		1 компл.

		

		 



		52

		Демонтаж РК кабелей, до 2 шт. фидеров 5/4", включая джампера и внутренние блоки АФУ (DB Combiner, Diplexer и т.д.)

		1 компл.

		

		 



		53

		Демонтаж фонаря СОМ, демонтаж кабеля СОМ

		1 компл.

		

		 



		54

		Демонтаж ВЧ блока и антенны РРЛ диаметром от 0.2 до 1м

		1 компл.

		

		 



		55

		Демонтаж ВЧ блока и антенны РРЛ диаметром от 1.2 до 1.8м

		1 компл.

		

		 



		56

		Демонтаж ВЧ блока и антенны РРЛ диаметром от 2.4 до 4.6м

		1 компл.

		

		 



		57

		Демонтаж ВЧ блока без демонтажа антенны РРЛ

		1 компл.

		

		 



		58

		Демонтаж настенного щита  (щит защиты от перенапряжений и т.п.)

		шт

		

		 



		59

		Прописка оборудования РРЛ

		1 пролет

		

		 



		60

		Переключения потоков на РРЛ пролете

		1 пролет

		

		 



		61

		Герметизация  мест прохода кабелей и фидеров сквозь материал кровли 

		1 компл

		

		 



		62

		Демонтаж конструкций  для крепления RRU, антенн и т.д.

		1 компл

		

		







__________________________________

(подпись уполномоченного лица) 

____________________________________ 

(Ф.И.О. и должность уполномоченного лица)  

М.П. 

 Дата: «___» _________________2021г.  

1 

 

4 

 

1 


_1675774930.pdf


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 


на монтаж/демонтаж технологического оборудования в   


ООО «UMS» 


Республика Узбекистан 


 


1. Введение 


Настоящим техническим заданием определяются требования к выполнению работ по 


монтажу/демонтажу технологического оборудования в  ООО «UMS». Республика Узбекистан. 


 


 


Монтируемое оборудование: 


 


Базовые станции производства компаний: Huawei, ZTE и др. 


Оборудование Радиорелейных линий: Huawei, NEC, ZTE, ERICSSON и др. 


Оборудование Коммутационных станций: Huawei, ZTE и др. 


 


Демонтируемое оборудование: 


Базовые станции производства компании Huawei, ZTE и др. 


Оборудование Радиорелейных линий: NEC, ERICSSON, Huawei, ZTE и др. 


Оборудование Коммутационных станций: Huawei, ZTE и др. 


 


Перечень работ, который выполняет Подрядчик на объектах: 


 


1. Доставка технологического оборудования при монтаже оборудования со склада региона к 


месту монтажа, при демонтаже оборудования от места демонтажа до склада региона.  


2. Получение оборудования со склада для выполнения работ по  монтажу с обязательным 


оформлением Акта приема-передачи оборудования и материалов в монтаж (Приложение 1) 


3. Передача оборудования и материалов на склад после работ по демонтажу с обязательным 


оформлением Акта приема-передачи оборудования и материалов после демонтажа 


(Приложение 2) 


4. Монтаж и включение нового технологического оборудования согласно проекта 


5. Письменное согласование с Заказчиком места установки нового технологического 


оборудования в случае невозможности установки оборудования согласно проектного 


решения. 


6. Монтаж/демонтаж кабельростов, металлоконструкций для подвеса антенн и радиоблоков 


согласно проекта 


7. Прокладка кабелей питания, заземления, трансмиссии, сигнальных кабелей, радиокабелей 


(фидеров 1/2”, 7/8”,5/4”),  оптоволоконных кабелей и др. при помощи специальных 


крепежных деталей или пластиковых стяжек с обязательной маркировкой. 


8. Переключение со старого технологического оборудования на новое 


9. Демонтаж существующего технологического оборудования согласно проекта 


10. Влажная уборка помещения после окончания работ по монтажу/демонтажу оборудования  


11. Предоставление фотоотчета о проделанной работе на  объекте до и после монтажа 


технологического оборудования. 


12. Предоставление чек-Листа (Приложение №3), заполненного совместно с представителем  


Заказчика, на комплекс работ по монтажу/демонтажу технологического оборудования 


(фотографии расположения оборудования, установки отдельных узлов и блоков, прокладки 


кабелей, маркировки кабелей и оборудования, серийные номера оборудования и т.д.) 


 


Примечание: Чек-лист предоставляется как в электронном виде, так и на бумаге с подписями. Копия 


на электронном носителе. 


Предоставляемые фотоматериалы должны быть скомплектованы на электронном носителе и 


упорядочены по номерам базовых станций с указанием наименования объекта. 


Фотографии в обязательном порядке должны содержать как общий вид расположения оборудования в 


аппаратной, так и детали проведенного монтажа/демонтажа, в том числе, серийные номера 


технологического оборудования. 







 


2. Требования к монтажу технологического оборудования 


 


2.1. Установка технологического оборудования и антенно-фидерных устройств 


− размещение технологического оборудования должно быть произведено согласно проектной 


документации 


− стойки/шкафы технологического оборудования, крепления кабельростов должны надежно 


фиксироваться к полу и/или стене с помощью металлических анкеров. 


− изолирующие, плоские и пружинные шайбы, болты и гайки должны быть установлены в 


правильном порядке 


− поставляемые в комплекте оборудования изоляционные материалы должны использоваться 


при монтаже для изоляции стойки/шкафа, кабельроста от пола и стен.  


− отклонения стойки/шкафа от вертикали не должны превышать 3 мм. 


− двери стойки/шкафа технологического оборудования должны быть выровнены по 


отношению к имеющимся в аппаратной стойкам/шкафам после инсталляции, отклонения установки 


не должны превышать 5 мм. 


− зазор между соседними стойками/шкафами не должен быть больше 3 мм (если другое не 


предусмотрено требованиями завода изготовителя).  


− по окончании монтажных работ не допускается наличие под стойкой/шкафом ненужных 


кабельных стяжек, винтов и иного мусора. 


− устанавливаемые аккумуляторные батареи (АКБ) системы резервного питания должны быть 


соответствующей емкости, указанной в проекте и размещены на стеллажах или полках.  Перемычки 


между АКБ должны быть подсоединены к клеммам батарей соблюдая полярность и надежно 


закреплены болтами. 


− не заизолированные, токоведущие элементы группы АКБ  должны быть защищены, 


входящими в комплект АКБ защитными крышками.  


− крепление корзин (шасси) IDU РРЛ при установке на стену производится в вертикальном 


положении, параллельно стене, причем, при наличии куллера (вентилятора), располагать таким 


образом, чтобы обеспечить восходящий (снизу-вверх) поток воздуха, проходящий сквозь корзину 


(шасси). При установке нескольких корзин должно быть обеспечено свободное пространство между 


корзинами в 1U 


− при установке корзин (шасси) IDU РРЛ в 19” стойку или шкаф корзина должна иметь сверху 


и снизу 1U свободного пространства 


− установка съемных блоков/плат в корзины (шасси) RF стоек, стоек питания, BBU и IDU РРЛ 


строго в свои позиции, согласно предоставляемой схеме или предписаний инструкций по монтажу 


производителя оборудования. 


− блоки/платы должны быть вставлены без перекосов и до упора в заднюю стенку корзины в 


соответствующие пазы и зафиксированы винтами (если они предусмотрены конструктивом) 


− распределитель питания DDU РРЛ должен быть смонтирован в верхней части 19” стойки или 


шкафа, подключается на автомат номиналом не менее 32А системы питания на стороне BLVD, 


проводом 16 мм2. 


− Подачу питания в шасси необходимо производить от двух отдельных автоматов (А,В -  


номиналом от 6 до 16 А в зависимости от максимальной потребляемой мощности устанавливаемого 


оборудования. Данные по максимальной потребляемой мощности брать из технического описания 


на оборудование от  Производителя)  


− Подачу питания в шасси при отсутствии DDU необходимо производить от двух отдельных 


автоматов (А,В -  номиналом от 6 до 16 А в зависимости от максимальной потребляемой мощности 


устанавливаемого оборудования. Данные по максимальной потребляемой мощности брать из 


технического описания на оборудование от  Производителя). 


− установка датчиков температуры, влажности, открытия двери, дымовой должна 


производиться, входящими в комплект крепежными материалами (пластиковые пробки и шурупы) 


− антенны базовых станций должны быть установлены на антенно-мачтовом сооружении 


согласно проекта (тип антенны, высота подвеса, азимут направления, угол наклона), надежно 


закреплены на трубостойках. 







− в случае установки антенных усилителей (ТМА), устройств объединения/разъединения 


сигналов разных частот (Diplexer и т.д.), эти устройства не должны затруднять доступ к элементам 


антенн и проведению работ по изменению азимута и угла наклона антенн. 


− устанавливаемые внешние радиомодули базовых станций (RRU) должны быть установлены 


на элементах АМС согласно проекту (высота подвеса) и требованиям инструкции по монтажу RRU 


производителя оборудования.  


 


 


 


− гибкие вставки (джамперы), соединяющие элементы антенно-фидерного тракта (АФУ), 


должны быть надежно закреплены и не иметь перекруток и изломов. 


− при установке внешних элементов РРЛ должны соблюдаться следующие требования: 


 Антенна и радиомодуль(ODU) должны быть плотно сопряжены друг с другом (в случае 


совместной установки), с обязательным смазыванием уплотнительного кольца 


специальной смазкой, входящей в комплект поставки антенны и радиомодуля  


 Крепления антенн и монтажных комплектов для раздельной установки должны быть 


собраны по инструкции 


 Плоские и пружинные шайбы, болты и гайки на антеннах и кронштейнах должны быть 


установлены в правильном порядке 


 Все пластиковые заглушки должны быть удалены 


 В случае раздельной установки гибкие волноводы должны быть закреплены 


фиксаторами и плотно соединены с антенной и радиомодулем с применением 


уплотнительных колец 


 Гибкие волноводы не должны быть перегнуты и перекручены 


 До установки антенны необходимо установить поляризацию согласно проекту и 


технической документации  


 Радиомодуль должен быть заземлён прилагаемым в комплекте кабелем к заземлению 


мачты. 


 


 


 


2.2. Прокладка кабелей 


− кабели не должны пересекаться внутри стойки/шкафа, на кабельросте  и не должны быть 


слишком сильно натянуты. В местах сгиба между ними должен быть некоторый зазор. Сгиб должен 


быть аккуратным и равномерным. 


− кабели должны быть увязаны достаточно плотно, с одинаковым расстоянием между 


кабельными стяжками (25 – 50 см.). Кабельные стяжки должны быть увязаны аккуратно и 


однонаправленно. После увязывания следует отрезать лишние части кабельных стяжек, не оставляя 


выступающих частей. 


 


 


 


 


 


 


 


 


− кабели разного назначения при укладке на кабельросте и в стойках/шкафах следует 


прокладывать раздельно  согласно требованиям инструкции по монтажу завода изготовителя 


оборудования 







− после укладки излишняя часть силового кабеля должна быть отрезана, ее нельзя сворачивать 


в бухту.   


− устанавливаемый на силовом кабеле медный наконечник должен быть качественно обжат. 


− наконечник кабеля и оголенные части силового кабеля должны быть изолированы 


термоусаживаемой трубкой или изолирующей лентой. 


− кабель питания должен быть правильно подсоединен соблюдая полярность. Плоские шайбы, 


пружинные шайбы и гайки должны быть установлены в правильном порядке. Гайки должны быть 


затянуты должным образом.   


− радиокабель РРЛ (РК) соединяется с модемом через гибкую вставку, поставляемую в 


комплекте оборудования. Все соединения должны быть надежно затянуты. 


−  Сборка разъема на радиокабеле РК, подсоединяемому к радиомодулю IDU, производится в 


помещении. После сборки разъёма и подсоединения кабеля к радиомодулю необходимо проверить 


тестером кабель на КЗ (короткое замыкание) и обрыв. 


−   Радиокабель РК, оптические кабели и кабели питания RRU крепятся к кабельросту 


специальными держателями или хомутами через каждые 0.5 м., фидера через каждые 0.8 - 1 м. 


 


 


 


 


 


 


 


 


−   Во время монтажа необходимо бережно обращаться с радиокабелем и оптическим кабелем, 


чтобы не деформировать и не порвать его, а также не повредить защитное покрытие. 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


−   Места подключения радиокабеля, фидера  к радиомодулям (ODU), ТМА, диплексеров, 


антенн необходимо надёжно загерметизировать при помощи сырой резины и изоленты, согласно 


инструкции по монтажу производителя оборудования. 


− Места прохода радиокабеля РК, оптического кабеля, кабелей питания RRU, фидеров через  


материал скатной кровли необходимо загерметизировать, а также загерметизировать отверстия в 


кровлях, образовавшиеся после демонтажа фидеров. 


 


 


2.3. Заземление технологического оборудования 


− PGND стойки/шкафа (RF стойка, стойка питания, стойка 19” для корзин (шасси) BBU, IDU 


РРЛ) должен быть соединен проводом  в желто-зеленой пластиковой изоляции с шиной заземления 


в аппаратной. Соединяющий кабель должен иметь поперечное сечение не менее 16 мм2 


− заземление отдельно установленных корзин (шасси) в 19” стойку производится от 19” стойки 


к местам корзин обозначенных знаком   как на лицевой стороне, так и на боковой 


− для заземления внутреннего оборудования используется кабель, идущий в комплекте с 


оборудованием или иной изолированный медный провод поперечным сечением не менее 6 мм2 


− все дополнительные блоки (блок распределения питания, блок сбора аварийной 


сигнализации ит.д.) также должны быть заземлены 







− заземление внешних блоков RRU производится на шину заземления или 


металлоконструкции АМС (при помощи струбцин), предварительно очищенные от краски, по 


направлению от блока RRU сверху-вниз, кабелем не менее 16 мм2. Длина кабеля заземления должна 


составлять 1-1,5 м. 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


2.4. Маркировка 


- Расположение наклеек и специальных шильдиков должно быть упорядочено и ориентировано в 


одну сторону. Кабельные наклейки следует располагать на расстоянии 2-3 см от соответствующих 


коннекторов.  


- Маркировка должна быть прикреплена специальным стикером на каждом оборудовании (за 


исключением антенн и радио-блоков) и кабелях (автоматы; шасси; на модемной плате должна 


указываться номер сайта, номер ответного сайта, кабеля питания с двух сторон – 


автомат/оборудование); 


- На радиокабелях и антеннах с радиоблоками  должен быть пластиковый стикер, крепящийся на 


тайрапах или специальном креплении. На стикерах антенны с радиоблоками  необходимо указывать 


свой номер сайта и номер ответного сайта с указанием азимута. 


- маркировка автоматов питания должна производиться с помощью специальных наклеек с 


надписью какое устройство к нему подключено. 


 


3. Требования к демонтажу оборудования 


- Производить демонтаж оборудования аккуратно, без повреждений ввиду дальнейшего 


использования демонтированного оборудования. 


-Демонтированное оборудование должно иметь маркировку о базовой станции, с которой было 


демонтировано.  


-Кабели питания, трансмиссии, заземления аккуратно смотаны и, по возможности, упакованы в 


соответствующих размеров ящики для доставки на склад центра обслуживания ООО “UMS”. 


-Демонтированное оборудование должно быть передано на склад по акту приема-передачи. 


 


4. Период проведения работ и ответственность сторон 


- работы по замене технологического оборудования должны проводиться в час наименьшей 


нагрузки и с минимальной остановкой связи на время переключения 


- развоз нового технологического оборудования по объектам, его монтаж обеспечивает Подрядчик, 


переключение – совместно с представителем Заказчика  


- демонтаж существующего технологического оборудования и доставку его на склад регионального 


представительства обеспечивает Подрядчик 


- приемо-передача технологического оборудования, как со склада, так и на склад, выполняется по 


акту приемо-передачи между Заказчиком и Подрядчиком. 


- с момента передачи технологического оборудования для проведения работ по монтажу всю 


ответственность за его сохранность обеспечивает Подрядчик 


- в случае порчи технологического оборудования после его получения Подрядчик возмещает 


стоимость испорченного имущества в полном объеме 


- продолжительность выполнения работ на одном объекте не более 2х суток с учетом проведения 


необходимых измерений, за исключением времени вынужденного простоя по погодным условиям 


(дождь, снег, порывистый ветер) и по причинам не зависящим от Подрядчика. 


 







5. Требуемое количество бригад. 


 Для выполнения работ количество бригад подрядной организации определяется с учетом сроков и 


объемов, указанных в заказах и учитывая длительность работ на каждом из объектов. Численность 


каждой бригады  с учётом выполнения необходимых работ и технических характеристик 


оборудования – не менее 3-х человек. 


 


6. Требования к участнику конкурса 


6.1. Для участия в конкурсе Участник должен иметь лицензию на строительство сети сотовой 


подвижной радиосвязи. 


6.2. Для проведения монтажных работ Участник должен сформировать полностью 


укомплектованные бригады не менее 3-х человек каждая. 


6.3. В составе бригад должны быть специалисты, имеющие опыт работы не менее 2х лет по 


аналогичным проектам и имеющие разрешения для проведения работ на антенно-мачтовых 


сооружениях. 


6.4. Все бригады должны иметь свой индивидуальный набор инструментов, достаточный для 


оперативного и качественного проведения работ (перфоратор, буры, уровень, набор отверток, набор 


ключей, монтажные ножи, обжимки, тестеры, рулетки, фотоаппараты и т.п.) 


6.5. Все бригады должны быть обеспечены своим автотранспортом и иметь возможность 


самостоятельно передвигаться по региону и перевозить грузы. 


6.6. Победитель конкурса должен предоставить Заказчику список Исполнителей, распределение их 


по бригадам и копии их паспортов для обеспечения допуска на объекты связи. Список может быть 


скорректирован не позднее, чем за 2 недели до начала работ. 


6.7. Подрядчик должен начинать работу на объекте ежедневно не позднее 9 час. утра и заканчивать 


не ранее 18-00 час. Дополнительные часы работы приветствуются. 


6.8. Каждый Участник должен иметь лицензию на проведение высотных работ методом 


промышленного альпинизма. 


 


         7   .Требование к гарантии 


7.1.  Гарантия на выполненные работы 12 календарных месяцев. 


  






_1676979749.doc


		От ___________________________________


 [наименование и почтовый адрес Участника]




		Общество с ограниченной ответственностью «UNIVERSAL MOBILE SYSTEMS»

ул. А. Темура, 24, г. Ташкент, 100000


для: Ведущего специалиста 

Департамент управления закупками 

Фоминой Ольге Аркадьевне

+998 97 420 – 04 – 80 





		НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО 16:00 часов (время местное) «25» марта 2021 г.



		На участие по проведению открытого запроса предложений на право заключения договора на выполнение работ по монтажу – демонтажу технологического оборудования на объектах ООО «UMS»  ЦО г. Наманган, Республика Узбекистан



		



		Предложение поступило: дата  «______» __________ 2020 г.



		Время ____ час. _____ мин. 






_1675603769.doc


Фирменный бланк Участника                      





(логотип, место нахождения, банковские реквизиты, телефон, факс. email)


		№_________от «______»_____________

		Общество с ограниченной ответственностью «UNIVERSAL MOBILE SYSTEMS»



		

		Департамент управления закупками



		

		ул. А. Темура, 24

г. Ташкент, 100000


для Фоминой Ольги Аркадьевны 





Коммерческое предложение


по Закупочной процедуре на право заключения договора на:

«Выполнение работ по монтажу – демонтажу технологического оборудования на объектах ООО «UMS» ЦО г. Наманган, Республика Узбекистан»

Уважаемые господа!


На основании Уведомления ООО «UMS» о проведении Закупочной процедуры и Закупочной документации, принимая установленные в них требования и условия, компания … полное наименование Участника … предлагает ООО «UMS» заключить договор на выполнение работ по монтажу – демонтажу технологического оборудования на объектах ООО «UMS» ЦО г. Наманган, Республика Узбекистан, в соответствии с ценовыми и иными условиями, изложенными соответственно в Приложениях 1,2,3 и 4 к настоящему Коммерческому предложению.

		Общая стоимость предложения 

		1 000 000 000,00 сум с НДС



		Условия оплаты 

(% от суммы Заказа)

		



		Срок гарантии 

(количество месяцев)

		



		Территориальное расположение участника

		



		Количество одновременно работающих бригад

		



		Техническое оснащение (находящихся на балансе предприятия либо, договора аренды/лизинга т.п.)


Приложение № 4

		



		Наличие контактного лица в регионе 

Необходимо предоставить гарантийное письмо том, что подрядчик предоставит такого специалиста.

		





Приложения, являющиеся неотъемлемыми частями настоящего Коммерческого предложения:


1. Ценовые условия включая Приложения 1,2,3 и 4 (прайс-лист/спецификация и т.п.), на ____ листах (на бумажном носителе), кроме того в форматах .xls и/или .doc, а также .pdf (на электронном носителе);

2. Анкета Участника в форматах .doc и .pdf (на электронном носителе); 


3. Копии документов, предусмотренные Закупочной документацией в формате .pdf (на электронном носителе).


4. Электронный носитель, … указать его  идентифицирующие признаки …, 1 шт.


Срок действия коммерческого предложения – 60 календарных дней.

Должность                                                                                                            И.О. Фамилия 


М.П.       

Исполнитель: (ФИО)         Тел




Приложение 3 к Коммерческому предложению №____ от "_____"_____________2021г.



СПИСОК КВАЛИФИЦИРОВАННОГО ПЕРСОНАЛА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ



		№

		Фамилия, имя, отчество

		Специальность и образование

		Занимаемая должность

		Опыт работы

		Наличие сертификата



		1

		

		

		

		

		



		2

		

		

		

		

		



		3

		

		

		

		

		



		….

		

		

		

		

		



		….

		

		

		

		

		



		….

		

		

		

		

		



		….

		

		

		

		

		







__________________________________

(подпись уполномоченного лица) 

____________________________________ 

(Ф.И.О. и должность уполномоченного лица)  



М.П. 

 

Дата: «___» _________________2021г. 




_1675601069.pdf


Договор №____Д/_____/ДУЗ 


От «_____» ________________ 20______г. 


  


 Страница 1 из 9  
 


 
ДОГОВОР ПОДРЯДА № ___________ 


(рамочный) 


на выполнение работ по монтажу/демонтажу технологического оборудования  
 


г. Ташкент                                                                                                «_____» ___________ 20____г. 


 


  __________________________________________________________________________, 


в дальнейшем именуемое «Подрядчик», в лице 


__________________________________________, действующего на основании Устава, с одной 


стороны, и 


  Общество с ограниченной ответственностью «UNIVERSAL MOBILE SYSTEMS» 


(ООО «UMS»), в дальнейшем именуемое «Заказчик», в лице Генерального директора 


Арипова С.Х., действующего на основании Устава, с другой стороны,  


  вместе именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона»,  


  заключили настоящий Договор о нижеследующем: 


 


1. ПРЕДМЕТ  ДОГОВОРА 


 


1.1. Настоящий Договор определяет общие условия обязательственных взаимоотношений 


Сторон, во исполнение которых: 


 


1.1.1. Подрядчик обязуется в соответствии с Техническим заданием Заказчика (приложение 


№2 к настоящему Договору) и проектной документацией на основании подписанных 


Сторонами Заказов, согласно Приложению №3 к настоящему Договору (Форма Заказа) в 


установленные сроки выполнить комплекс работ по монтажу/демонтажу технологического 


оборудования на объектах ООО «UMS» в ЦО г. ________ (далее – Работы): 


 


 По окончании работ Подрядчик обязан предоставить Заказчику Чек лист по форме согласно 


приложения №4 к настоящему Договору. 


 


1.1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить результат работ, выполненный Подрядчиком 


надлежащим образом и в полном объеме.  


 


1.1.3. Расчетная стоимость работ Исполнителя определяется согласно Приложению №1 к 


настоящему Договору. 


 


1.1.4. Объем работ (наименование и виды), сроки и место их выполнения, а также 


предварительная стоимость каждого объема работ определяется на основании подписанных 


Сторонами Заказов согласно Приложению №3 к настоящему Договору (Форма Заказа).   


 


2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 


2.1. Предварительная общая стоимость работ по настоящему Договору составляет не более 


_____________________ (______________________________) сум с/без НДС. 


 


2.2. Сумма, подлежащая оплате Заказчиком Подрядчику по настоящему Договору, 


определяется по Актам сдачи-приемки выполненных работ, подписанных Сторонами по 


каждому Заказу.  


2.3. Расчетная стоимость работ согласно Приложению №1 к настоящему Договору включает 


компенсацию всех издержек Подрядчика, является фиксированной на весь период действия 


настоящего Договора и увеличению не подлежит. 


 







Договор №____Д/_____/ДУЗ 


От «_____» ________________ 20______г. 


 


 Страница 2 из 9  


 


2.4. Стоимость материалов, использованных (используемых) Подрядчиком, должна быть 


подтверждена соответствующими подтверждающими документами (накладные, счет-


фактуры). 


 


2.5. Заказчик осуществляет оплату Подрядчику по настоящему Договору в безналичной 


форме в следующем порядке: 


  


 2.5.1. __________ % (_____________ процентов) от стоимости работ по соответствующему 


Заказу выплачивается в качестве авансового платежа в течение 5 (пяти) банковских дней с 


момента подписания соответствующего Заказа Сторонами и внесения информации о 


настоящем Договоре в реестр договоров в соответствии с Законом РУз «О государственных 


закупках» (ст.41). 


 


 2.5.2. Оставшиеся часть по Заказу на основании итогового Акта сдачи-приемки, 


фиксирующим выполнение подрядчиком работ в полном объеме, в течение 5 (пяти) 


банковских дней с момента подписания Сторонами итогового Акта сдачи-приемки и счет 


фактуры за вычетом суммы предоплаты. 


Заказчик вправе в одностороннем порядке изменить срок оплаты по Акту  сдачи-приемки 


путем его продления на период  времени, соразмерного просрочке выполнения работ 


Подрядчиком по  настоящему Договору. 


Оплата за выполняемые работы производится национальной валюте Республики 


Узбекистан – Сум. 


 


2.6. Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными с момента списания 


денежных средств со счета Заказчика. Подрядчик имеет право запросить у Заказчика 


платежное поручение, подтверждающее факт списания денежных средств со счета Заказчика. 


 


3. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ЗАКАЗОВ  


 


3.1. При возникновении необходимости в выполнении работ на объектах Заказчик 


предоставляет Подрядчику проектную документацию (единожды) и направляет проекты 


Заказов по форме согласно Приложению №3 настоящего Договора. 


 


3.2. Подрядчик обязан в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента предоставления 


Заказчиком проекта Заказа, подписать Заказ и вернуть один экземпляр Заказчику.  


Отказ Подрядчика от подписания Заказа, составленного в соответствии с положениями 


настоящего Договора, не допускается и расценивается как отказ от выполнения работ. 


 


3.3. Подрядчик не вправе требовать уменьшения объема работ и количества объектов, на 


которых должны быть выполнены работы. 


 


3.4. Стороны назначают ответственных представителей для решения организационных и 


технических вопросов, возникающих в ходе выполнения Работ, о чем должны в письменной 


форме уведомлять друг друга.   


 


4. СРОКИ И МЕСТО ИСПОЛНЕНИЯ 


 


4.1. Перечень объектов Заказчиков, на которых подлежат выполнению работы в соответствии 


с Заказами, определяется Заказчиком. 


 


4.2. Сроки и место выполнения работ указываются в Заказах.  


 


4.3. Подрядчик несет ответственность за соблюдение установленных в Заказах сроков 


выполнения работ. 







Договор №____Д/_____/ДУЗ 


От «_____» ________________ 20______г. 


 


 Страница 3 из 9  


 


  


4.4. Сроки выполнения работ могут быть изменены с согласия Заказчика в случаях, когда 


Подрядчиком работы были начаты, но их выполнение было приостановлено по не зависящим 


от Подрядчика обстоятельствам, которые создают невозможность ее завершения в срок, о 


которых Подрядчик в установленном порядке предупредил Заказчика. 


 


5. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ 


 


5.1. После завершения Работ по настоящему Договору Подрядчик: 


а) уведомляет Заказчика о готовности к сдаче выполненных Работ посредствам электронной 


почты, указанный в настоящем Договоре и ответственных исполнителей Сторон, либо иным 


способом, фиксирующим факт получения такого уведомления; 


б) представляет Чек-лист по форме согласно приложения №4 к настоящему Договору; 


в) документы (накладные, счет-фактуры), подтверждающие стоимость материалов, 


использованных (используемых) Подрядчиком.  


 


5.2. Заказчик, получивший сообщение Подрядчика и документы, предусмотренные п.5.1, 


обязан в течение 5(пяти) рабочих дней приступить к приемке. 


При отсутствии документов, предусмотренных подп.б) и в) п.5.1 настоящего Договора 


Заказчик не приступает к приемке работ.  


 


5.3. Заказчик имеет право проверить качество выполненных Работ и установить факт 


выполнения Работ ненадлежащего качества, в том числе путем привлечения независимых 


специалистов (экспертов). 


 


5.4. Заключая настоящий Договор, Подрядчик выражает согласие в безусловном порядке 


принимать и исполнять все замечания, возражения и требования Заказчика, возникающие из 


реализации Заказчиком положений п.5.3 настоящего Договора. 


   


5.5. В случае выполнения работ надлежащего качества Заказчик подписывает представленный 


Подрядчиком Акт сдачи-приемки выполненных Работ.  


 


5.6. В случае выявления в процессе приемки недостатков (дефектов) Работ Заказчик имеет 


право отказаться от подписания Акта сдачи-приемки выполненных Работ с направлением 


Подрядчику мотивированного  отказа.  


 


5.7. Подрядчик обязуется в безусловном порядке по требованию Заказчика за свой счет 


устранить недостатки (дефекты) Работ в течение 5 (пяти) рабочих дней и повторно сдать 


Работы Заказчику. 


 


5.8. Если обнаруженные в ходе приемки Работ недостатки (дефекты) Работ в установленный 


срок не были устранены, Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать 


уплаты штрафа за выполнение работ ненадлежащего качества и возврата ранее уплаченной 


предоплаты. 


 


5.9. Работы по Договору считаются выполненными Подрядчиком и принятыми Заказчиком с 


момента подписания обеими Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных Работ. 


Стороны устанавливают, что односторонний Акт сдачи-приемки выполненных работ, 


подписанный только Подрядчиком, не имеет юридической силы и считается 


недействительным.  


 


5.10. Подписание Акта сдачи-приемки выполненных Работ не освобождает Подрядчика от 


ответственности за обнаруженные после приемки Работ в пределах гарантийного срока 


недостатки (дефекты), в том числе скрытые недостатки (дефекты). 







Договор №____Д/_____/ДУЗ 


От «_____» ________________ 20______г. 


 


 Страница 4 из 9  


 


 


6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА 


 


6.1. Подрядчик имеет право: 


6.1.1. С согласия Заказчика сдать ему Работы досрочно. 


6.1.2. Привлекать к выполнению отдельных видов работ (части работ) по настоящему 


Договору субподрядчиков только с письменного согласия Заказчика. 


 


6.2. Подрядчик обязан: 


6.2.1. Выполнить Работы в установленные сроки и надлежащего качества в соответствии с 


проектной документацией, требованиями Заказчика, ШНК, КМК, ГОСТ. 


6.2.2. Выполнить Работы с использованием собственных материалов и оборудования. В 


случае, если работы выполняются с использованием материалов и оборудования Заказчика 


Подрядчик обязуется: 


а) использовать предоставленный Заказчиком материалы и оборудование экономно и 


расчетливо; 


б) после завершения Работ представить Заказчику отчет об израсходовании материалов, 


предоставленных Заказчиком; 


в) после завершения Работ возвратить Заказчику остаток неиспользованных материалов, а 


также предоставленное Заказчиком для выполнения работ оборудование.    


    Права собственности на переданные Подрядчику материалы сохраняется за Заказчиком. 


6.2.3. Согласовать с Заказчиком образцы используемых материалов и оборудования до начала 


выполнения Работ. Предоставление копий сертификатов и иных необходимых документов, а 


также образцов материалов и оборудования является обязательным и осуществляется за счет 


Подрядчика. 


6.2.4. Не допускать использования в ходе выполнения Работ материалов и оборудования, 


которые могут привести к ухудшению качества Работ, нарушению требований по 


безопасности Работ и охране окружающей среды.  


6.2.5. В течение одного дня с момента обнаружения известить Заказчика и до получения от 


него письменных указаний приостановить выполнение Работ в случае: 


а) обнаружения возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его же 


указаний о способе выполнения Работ; 


б) иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, способных отразиться на качестве 


выполняемых Работ, либо создающих невозможность завершения Работ в срок. 


6.2.6. Осуществлять уборку места, где выполнялись Работы, а после завершения работ 


обеспечить вывоз образовавшегося в результате выполнения Работ мусора, в том числе 


строительного.  


6.2.7. В период срока действия настоящего Договора иметь действующие лицензии на 


выполнение Работ, предусмотренных настоящим Договором. 


6.2.8. При выполнении Работ соблюдать требования законодательства об охране окружающей 


среды и безопасности ведения работ,  нести ответственность перед третьими лицами за 


нарушение этих требований. 


 


7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 


 


7.1. Заказчик имеет право: 


7.1.1. В любое время проверять ход и качество выполняемых Подрядчиком Работ. 


 


7.2. Заказчик обязуется:  


7.2.1. Обеспечить персоналу Подрядчика доступ к месту выполнения Работ. 


7.2.2. Принять и оплатить в соответствии с условиями настоящего Договора Работы, 


выполненные Подрядчиком надлежащим образом.  


 


 







Договор №____Д/_____/ДУЗ 


От «_____» ________________ 20______г. 


 


 Страница 5 из 9  


 


8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 


 


8.1. За несвоевременную оплату выполненных Работ на основании Акта сдачи-приемки 


выполненных работ Подрядчик имеет право требовать от Заказчика оплаты пени в размере 0,2 


% от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки, но не более 20% от суммы 


просроченного платежа. 


 


8.2. За несвоевременное выполнение Работ, а также за отказ от выполнения Работ Заказчик 


имеет право требовать от Подрядчика оплаты пени в размере 0,2% от стоимости Работ по 


Заказу за каждый день просрочки. 


 


8.3. За выполнение Работ ненадлежащего качества Заказчик имеет право требовать от 


Подрядчика штраф в размере 20 % от стоимости Работ ненадлежащего качества.  


Под работами ненадлежащего качества Стороны понимают Работы, результат которых не 


соответствует проектной документации и Техническому заданию Заказчика, установленным 


стандартам, нормам и правилам, условиям настоящего Договора и требованиям Заказчика. 


 


8.4. За использование Подрядчиком при выполнении работ материалов ненадлежащего 


качества Заказчик имеет право требовать от Подрядчика штраф в размере 20% от стоимости 


работ по соответствующему Заказу.  


 


8.5. За несвоевременное устранение недостатков, выявленных в течение гарантийного срока,  


Заказчик имеет право требовать от Подрядчика оплаты штрафа  в размере 20 % стоимости 


Работ ненадлежащего качества и возврата оплаченной стоимости работ ненадлежащего 


качества. 


 


8.6. Взыскание неустойки является правом Сторон, но не является бесспорной обязанностью 


по настоящему Договору. 


 


8.7. Штрафные санкции уплачиваются Подрядчиком в течение 5 (пяти) банковских дней со 


дня получения письменного требования Заказчика об уплате пени.  


В случае их неуплаты в установленный срок Заказчик вправе удержать их сумму из сумм, 


причитающихся к оплате Подрядчику по настоящему Договору 


 


8.8. Стороны не несут ответственность по возмещению убытков в виде упущенной выгоды. 


 


8.9. Заказчик не несет ответственности за несчастные случаи и увечья, причиненные 


работникам Подрядчика в ходе исполнения настоящего Договора.  


 


8.10. Подрядчик несет ответственность: 


а) за безопасность проводимых Работ;  


б) перед третьими лицами за нарушение требований законодательства об охране окружающей 


среды и безопасности ведения работ;  


в) за соблюдение его работниками правил по охране труда, технике безопасности и 


противопожарной безопасности;  


г) перед Заказчиком и владельцем объекта (территории), на которой проводились Работы, за 


нарушения правил по охране труда, технике безопасности, производственной санитарии, 


электро - и пожаробезопасности; 


д) за не сохранность предоставленных Заказчиком материалов. 


 


8.11. В случае наступления обстоятельств предусмотренных п. 8.10. настоящего Договора, 


Подрядчик возмещает Заказчику причиненные убытки, а в случаях несохранности 


предоставленных Заказчиком материалов и оборудования дополнительно тажке выплачивает 


штраф в размере 50 БРВ.  







Договор №____Д/_____/ДУЗ 


От «_____» ________________ 20______г. 


 


 Страница 6 из 9  


 


 


9. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ 


 


9.1. Споры, возникающие между Сторонами из настоящего Договора, подлежат 


урегулированию путем переговоров между Сторонами. 


 


9.2.  Споры между Сторонами, не урегулированные путем переговоров, подлежат разрешению 


в Ташкентском межрайонном экономическом суде. 


 


10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И УСЛОВИЯ ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ 


 


10.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания последней из Сторон и 


действует до ____________  


 


10.2. Соответствующий Заказ вступает в силу с момента его подписания Сторонами и 


действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств по нему. При этом 


прекращение действие Договора не прекращает обязательства Сторон по соответствующему 


Заказу. 


 


10.3. Заказчик вправе досрочно расторгнуть настоящий Договор (Заказ) путём письменного 


уведомления Подрядчика в срок не позднее, чем за 5 (пять) календарных дней до 


предполагаемой даты расторжения настоящего Договора в следующих случаях: 


а) вследствие нарушения Подрядчиком условий настоящего Договора. В этом случае Заказчик 


осуществляет только оплату стоимости работ, фактически выполненных и принятых по Акту 


сдачи-приемки выполненных работ и вправе потребовать уплаты пени; 


б) по причинам, не связанным с неисполнением или ненадлежащим исполнением 


Подрядчиком своих обязательств по настоящему Договору. В этом случае Заказчик 


осуществляет оплату стоимости работ, фактически выполненных и принятых по Акту сдачи-


приемки выполненных работ без обязательств осуществлять какие-либо иные выплаты. 


 


10.4. В случае, если после расторжения настоящего Договора (Заказа) вследствие нарушения 


обязательств Подрядчиком по настоящему Договору (Заказу) Заказчик заключит с другим 


подрядчиком аналогичный договор по более высокой стоимости, то Подрядчик обязуется 


возместить Заказчику понесенные расходы в виде разницы между стоимостью работ по 


настоящему Договору и стоимостью работ по договору с другим подрядчиком.      


 


10.5. Подрядчик вправе досрочно расторгнуть настоящий Договор до момента получения им 


предоплаты от Заказчика по первому Заказу путем письменного уведомления Заказчика в срок 


не позднее, чем за  30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения 


настоящего Договора.  


 


11. ГАРАНТИИ 


 


11.1. Подрядчик гарантирует надлежащее качество выполненных Работ и использованных им 


при выполнении Работ материалов и оборудования. 


 


11.2. На результат выполненных Работ, и материалы, используемые в процессе выполнения 


Работ, Подрядчик устанавливает гарантийный срок продолжительностью 12  (двенадцать) 


месяцев с момента приёмки результата Работ. 


 


11.3. В случае выявления Заказчиком в течение гарантийного срока недостатков (дефектов) 


Работ, в том числе скрытых недостатков (дефектов), Подрядчик обязан за свой счет устранить 


их в срок не более 5 (пяти) рабочих дней с момента получения соответствующего требования 


Заказчика.   







Договор №____Д/_____/ДУЗ 


От «_____» ________________ 20______г. 


 


 Страница 7 из 9  


 


 


11.4. Обязательства  Подрядчика в течение гарантийного срока считаются исполненными с 


момента подписания Заказчиком Акта об устранении недостатков (дефектов).  


 


12. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 


 


12.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства 


по настоящему Договору, освобождается от ответственности, если докажет, что надлежащее 


исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и 


непредотвратимых при данных условиях обстоятельств (форс-мажор). 


К числу обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор) относятся:  


- пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия;  


- блокада или эмбарго на экспорт и (или) импорт,  


- война, военные действия, террористические акты,  


- акты Президента Республики Узбекистан и Правительства Республики Узбекистан.  


 


12.2. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор) Сторона, 


которая подверглась их воздействию, уведомляет об этом другую Сторону в течение 5 (пяти) 


календарных дней с момента возникновения таких обстоятельств. 


 


12.3. Факты, указанные в уведомлении, должны подтверждаться документами, выданными 


уполномоченными государственными органами. Отсутствие такого уведомления, равно как и 


отсутствие соответствующих подтверждений лишает Сторону права ссылаться на какие-либо 


вышеуказанные обстоятельства в качестве оснований для освобождения от ответственности за 


неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору. 


 


12.4. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы Стороны незамедлительно 


проводят переговоры друг с другом и согласуют меры, которые необходимо принять, с целью 


исправления или устранения последствий обстоятельств непреодолимой силы. 


В этом случае выполнение соответствующих обязательств может быть отложено на срок 


действия таких обстоятельств либо до окончания действия их последствий. 


 


12.5. В случае, если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия влекут 


невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору, каждая из Сторон вправе 


расторгнуть настоящий Договор после направления другой Стороне письменного 


уведомления за 10 (десять) рабочих дней до предполагаемой даты расторжения настоящего 


Договора.  


В этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать от другой Стороны возмещения 


убытков, понесенных в результате обстоятельств непреодолимой силы. 


При этом Подрядчик обязан произвести Заказчику возврат уплаченных им денежных 


средств за невыполненные обязательства, а Заказчик обязан произвести оплату стоимости 


работ, фактически выполненных и принятых по Акту сдачи-приемки выполненных работ 


 


13. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 


 


13.1. Стороны соглашаются, что содержание Договора, а также все документы, переданные 


Сторонами друг другу в связи с заключением и исполнением настоящего Договора, считаются 


конфиденциальными и относятся к коммерческой тайне Сторон, которая не подлежит 


разглашению без письменного согласия другой Стороны. 


Исключение из вышеизложенного правила составляют сведения, которые в соответствии с 


законодательством Республики Узбекистан не могут составлять коммерческую тайну 


юридического лица. 


 







Договор №____Д/_____/ДУЗ 


От «_____» ________________ 20______г. 


 


 Страница 8 из 9  


 


13.2.  Обязательства по сохранению конфиденциальности сохраняют свою силу и после 


истечения срока действия настоящего Договора или его досрочного расторжения в течение 


последующих 3 (трех) лет. 


 


13.3. За нарушение условия о конфиденциальности информации, Сторона, допустившая такое 


нарушение, несёт ответственность в виде возмещения причиненных этим убытков. Данные 


положения подлежат применению также в случае реорганизации одной из Сторон для её 


правопреемников, при ликвидации одной из Сторон – для другой Стороны. Способы защиты 


каждой Стороной конфиденциальной информации другой Стороны – не ниже, чем способы 


защиты данной Стороной своей собственной конфиденциальной информации.  


Ни одна из Сторон не вправе передавать конфиденциальную информацию другой Стороны 


любым третьим лицам или ознакомлять с конфиденциальной информацией другой Стороны 


любых третьих лиц без письменного согласия другой Стороны. 


 


14. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 


 


14.1. Стороны подтверждают и гарантируют, что имеют корпоративные полномочия и все 


необходимые разрешения (в том числе согласие участников) для заключения настоящего 


Договора и исполнения всех вытекающих из него обязательств, что которые им получены и 


(или) оформлены и имеют полную силу и действие.  


 


14.2. Заключение и исполнение Сторонами настоящего Договора и предусмотренных им 


действий не вступают и не вступят в противоречие:  


а) с любым законом, приказом, распоряжением какого-либо государственного органа, 


судебным решением, определением или постановлением, или законодательным актом, 


правилом или иным нормативно-правовым актом, применимым к нему; 


б) с учредительными документами или какими-либо внутренними локальными правовыми 


актами Подрядчика и (или) его учредителей; 


в) с любым соглашением или документом, действие которого распространяется на 


Подрядчика или его учредителей, или любой актив Подрядчика, или любой из активов его 


учредителей. 


 


14.3. Подрядчик настоящим обязуется соблюдать требования антикоррупционного 


законодательства и не предпринимать никаких действий, которые могут нарушить нормы 


антикоррупционного законодательства, в связи со своими правами или обязательствами согласно  


настоящему Договору, в том числе (не ограничиваясь) не совершать предложение, 


санкционирование, обещание и осуществление незаконных платежей, включая (но не 


ограничиваясь) взятки в денежной или любой иной форме, каким-либо физическим или 


юридическим лицам, включая (но не ограничиваясь) коммерческие организации, органы власти и 


самоуправления, государственных служащих, частных компаний и их представителей. 


В случае нарушения Подрядчиком обязательств, указанных в абзаце первом настоящего 


пункта, Заказчик имеет право в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения 


настоящего Договора. Заказчик не возмещает убытки Подрядчику в связи с расторжением 


Договора в соответствии с данным пунктом. 


 


14.4. Все изменения и дополнения к Договору считаются действительными, если они 


оформлены в письменном виде и подписаны надлежащими уполномоченными 


представителями Сторон. 


 


14.5. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему 


Договору третьей стороне без письменного согласия другой Стороны. 


 


14.6. В случае изменения своего адреса, а также банковских и других реквизитов Сторона 


обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с момента их изменения уведомить об этом 







Договор №____Д/_____/ДУЗ 


От «_____» ________________ 20______г. 


 


 Страница 9 из 9  


 


другую Сторону. В случае неисполнения указанной обязанности исполнение по прежним 


реквизитам будут считаться надлежащим исполнением обязательств в рамках настоящего 


Договора. 


 


14.7. Во всех случаях, не предусмотренных настоящим Договором, Стороны руководствуются 


действующим законодательством Республики Узбекистан. 


 


14.8. Все Приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.  


 


14.9. Все сообщения и уведомления, направляемые Сторонами друг другу в соответствии или 


в связи с настоящим Договором, должны быть составлены на русском языке и направлены 


следующим образом: 


а) вручаются лично под расписку о получении уполномоченному представителю или любому 


сотруднику Стороны настоящего Договора 


б) при отсутствии такой возможности направляются заказным письмом с уведомлением о 


вручении; 


в) направляются посредством электронной почты. 


 


14.10. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, на русском языке по 


волеизъявлению Сторон имеющих одинаковую юридическую силу. 


 


Приложения: 


1. Расчетная стоимость работ Исполнителя. 


2. Техническое задание Заказчика. 


3. Форма Заказа. 


4. Форма Чек листа. 


5. Акт приема-передачи материалов и оборудования под монтаж 


6. АКТ приема-передачи материалов и оборудования после выполнения работ по монтажу 


оборудования сотовой связи и демонтажа неиспользуемого оборудования 


7. Акт выполненных работ 
 


15. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон: 


 


  


  


 
 


 


 


 


 


 


 






Анкета Участника

Форма-1



Наименование Участника: ________________________________________________



		Наименование

		Сведения об Участнике



		Организационно-правовая форма и фирменное наименование (полное и краткое)

		



		Учредители (перечислить наименования и организационно-правовую форму или Ф.И.О. всех учредителей, чья доля в уставном капитале превышает 10%)

		



		ИНН

		



		ОКЭД, Регистрационный код плательщика НДС

		



		Юридический адрес

		



		Почтовый адрес

		



		Организационно-правовая форма и фирменное наименование дочерних и/или зависимых компаний Участника (доля владения которыми превышает 10%)

		



		Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер расчетного счета Участника в банке, телефоны банка, прочие банковские реквизиты)

		



		Контактная информация Участника

		Телефон

		E-mail 

		Факс



		

		

		

		





		ФИО  Руководителя Участника, имеющего право подписи в соответствии с учредительными документами Участника с указанием должности и контактного телефона

		



		Представитель Участника, уполномоченный по доверенности на подписание Договора и КП

		ФИО

		Должность

		Телефон

		E-mail



		

		

		

		

		



		ФИО Главного бухгалтера

		



		Представитель Участника, ответственный за участие в Закупке

		ФИО

		Должность

		Телефон

		E-mail



		

		

		

		

		









__________________________________

(подпись уполномоченного лица) 

____________________________________ 

(Ф.И.О. и должность уполномоченного лица)  



М.П. 

 

Дата: «___» _________________2020г. 



Инструкция по заполнению:

1. Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и адрес.

2. Участник должен заполнить приведенную выше таблицу по всем позициям. В случае отсутствия каких-либо данных указать слово «нет».

3. В графе 8 «Банковские реквизиты…» указываются реквизиты, которые будут использованы при заключении Договора.





стр. 1 из 1


Приложение 2 к Коммерческому предложению №____ от "_____"_____________2021г.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОПЫТЕ ПРОВЕДЕНИЯ АНАЛОГИЧНЫХ РАБОТ



		№

		Наименование выполненных работ

		Наименование Заказчика, его адрес и контактная информация

		Дата заключения договора

		Примечание



		1

		

		

		

		



		2

		

		

		

		



		3

		

		

		

		



		…..

		

		

		

		



		…..

		

		

		

		



		…..

		

		

		

		



		…..

		

		

		

		







__________________________________

(подпись уполномоченного лица) 

____________________________________ 

(Ф.И.О. и должность уполномоченного лица)  



М.П. 

 

Дата: «___» _________________2021г. 




_1675580172.doc


«Пакет документов, необходимых для проверки контрагента»

Для своевременного выявления признаков возможного причинения финансового и репутационного ущерба ООО «UMS» просим Вас предоставить информацию следующего характера:


- об отсутствии/наличии предприятия в стадии ликвидации или исключения из Единого государственного реестра юридических лиц (Инспекция по регистрации субъектов предпринимательства при Хокимияте/Центр государственных услуг)
;

- об отсутствии/наличии у предприятия задолженности перед бюджетом и своевременной оплате налоговых сборов (ГНИ)
;

- об отсутствии/наличии обязательств перед Банками (кредиты, банковская гарантия, аккредитивы, поручительства), либо третьими лицами и наличии просроченной задолженности (Банк)
;

- об отсутствии/наличии ареста на счете контрагента, либо приостановления операции по счету, либо наложение ареста на определенную денежную сумму по решению органов следствия, дознания, прокуратуры, Департамента судебных исполнителей либо по определению Суда Республики Узбекистан (Банк)
; 


- об отсутствии/наличии платежных требований по картотеке 1 (Расчетные документы, ожидающие акцепта для оплаты) и 2 (Расчетные документы, не оплаченные в срок) (Банк)
;

-  копия карточки образцов подписей (Банк);

- договор аренды помещения по адресу регистрации и по фактическому месторасположению на период запроса, либо кадастровые документы (Контрагент);


- устав и учредительный договор (Контрагент);


- баланс предприятия на момент предоставления документов и по итогам последнего отчетного периода (Контрагент);


- документы, подтверждающие правомочие руководителя предприятия (Контрагент);

- свидетельство о регистрации субъекта предпринимательства (копия документа от Контрагента);


- копии паспортов руководителя и главного бухгалтера (Контрагент).


Информация предоставляется контрагентами 























� Контрагентом производится запрос в ГНИ, Банк и Инспекцию по регистрации субъектов предпринимательства при Хокимияте/Инспекции государственных услуг с предоставлением от них справок с информацией по указанным вопросам. 



     В вопросах, где проставлено наименование «Контрагент», информация предоставляется самой организацией на фирменном бланке и закрепляется печатью фирмы и подписью руководителя (устав, свидетельство, учредительный договор, а также формы баланса предприятия предоставлять в виде копии с оригинала закрепленных фирменной печатью).







стр. 1 из 1




Приложение 4 к Коммерческому предложению №____ от "_____"_____________2021 г.



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ 



		№

		Наименование 

		Количество



		1

		

		



		2

		

		



		3

		

		



		….

		

		



		….

		

		



		….

		

		



		….

		

		







__________________________________

(подпись уполномоченного лица) 

____________________________________ 

(Ф.И.О. и должность уполномоченного лица)  



М.П. 

 

Дата: «___» _________________2021г. 






НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ УЧАСТНИКА 

 

№:___________ Дата: _______ 

 

Закупочная комиссия 

 

 

 

ГАРАНТИЙНОЕ ПИСЬМО 

 

 

 

Настоящим письмом подтверждаем, что компания ___________________________ : 

     (наименование компании) 

· не находится в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства.  

· не находится в состоянии судебного или арбитражного разбирательства с (наименование заказчика) 

· отсутствуют ненадлежащим образом исполненные обязательства по ранее заключенным договорам 

· руководитель и учредители предприятия не являются учредителями и руководителями более чем в 3 компаниях

· отсутствует у предприятия, руководителя и учредителей фирмы не оконченного производством уголовного, административного дела экономической или налоговой направленности



   

 

Подписи: 

 

Ф.И.О. руководителя _______________ 

 

Ф.И.О. главного бухгалтера (начальника финансового отдела) ______________ 

 

Ф.И.О. юриста ____________________ 

 

 Место печати 

 










АКТ

приема-передачи материалов и оборудования под монтаж

К заказу № __ от «____» ______ 20___ года

к договору № ________ от «____» _________ 20_____ года



г. _________				                                   		               «____» ___________ 20___ г 



      Мы нижеподписавшиеся: ООО«UMS», именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице Руководителя ЦО г. ___________ __________________, и _____________________, далее «Исполнитель» в лице _________________ _________________, действуя на основании Договора  № ____________________ от «___» ______________ 20____ года, составили настоящий акт о том, что Заказчик передает, а Исполнитель принимает нижеперечисленные материалы и оборудование для выполнения работ по монтажу оборудования сотовой связи:



		№

		Наименование оборудования и материалов

		ЕИ

		К-во



		

		______  ___________________________

		

		



		

		

		

		



		

		

		

		



		

		

		

		



		

		

		

		







Материалы и оборудование являются собственностью заказчика – ООО «UMS

             «Заказчик»

                        ООО « UMS »

             Руководитель ЦО г. __________	   	_____________________	__________________

                                                                                                     Подпись

                                                                                                        

мп

                        

          Начальник ТБ  ЦО г. ____________	             _____________________	__________________

                                                                                                    Подпись

 

                     Передал:



                       		МОЛ:				____________________	__________________

                                                                                                  Подпись



          «Исполнитель»



_____________________

       	_____________________                            _____________________	__________________

                                                                                                     Подпись

                                                                                                        

мп



Принял

_____________________			____________________	__________________

                      Должность                                                                Подпись



[bookmark: _GoBack]                                                         

                                                                        


АКТ

СДАЧИ-ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

К заказу № __ от «____» ______ 20___ года

к договору № ________ от «____» _________ 20_____ года



г. _________				                                   		               «____» ___________ 20___ г 



      Мы нижеподписавшиеся: 

от лица Заказчика: ООО«UMS», именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице Руководителя ЦО г. ___________       __________________,

от лица «Исполнителя»:  _____________________, в лице _________________ _________________, составили настоящий акт о том, что согласно заказу  № __ от «____» ______ 20___ года к договору № ________ от «____» _________ 20_____ года, были выполнены следующие работы:



		Наименование Сайта

		Адрес

		№

		Перечень типовых работ

		ед.изм.

		 Стоимость, сум 

с/без НДС

		Монтаж

		Демонтаж

		 Сумма, сум 

с/без НДС

		 Примечания 



		

		

		

		

		

		

		кол-во

		Сумма, сум

с/без НДС

		кол-во

		Сумма,

 сум

с/без НДС

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





											Итого:



стоимость выполненных работ  согласно заказу  № __ от «____» ______ 20___ года к договору № ________ от «____» _________ 20_____ года составляет



____________(___________________________________) сум 00 тийин с/без НДС



 К выполненным работам Стороны претензии не имеют.

Настоящий акт составлен в 2 (двух) экземплярах по одному для каждой из сторон и является неотъемлемой частью Договора № ________ от «____» _________ 20_____ года



		

Сдал Исполнитель:

__________________________________

____________________



___________________/ _______________ /

мп

«___» ___________ 20_____ г.

		

Принял Заказчик:

ООО «UMS»

Руководителя ЦО г. ___________



__________________ / _______________ /

мп

«___» ___________ 20____ г.








АКТ

приема-передачи материалов и оборудования после выполнения работ по монтажу оборудования сотовой связи и демонтажа неиспользуемого оборудования

К заказу № __ от «____» ______ 20___ года

к договору № ________ от «____» _________ 20_____ года



г. _________				                                   		               «____» ___________ 20___ г 



      Мы нижеподписавшиеся: ООО«UMS», именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице Руководителя ЦО г. ___________ __________________, и _____________________, далее «Исполнитель» в лице _________________ _________________, действуя на основании Договора  № ____________________ от «___» ______________ 20____ года, составили настоящий акт о том, что Исполнитель  передает, а Заказчик принимает нижеперечисленные материалы и оборудование после выполнения работ по монтажу оборудования сотовой связи и демонтажа неиспользуемого оборудования.



		№

		Наименование оборудования и материалов

		ЕИ

		К-во



		

		______  ___________________________

		

		



		

		

		

		



		

		

		

		



		

		

		

		



		

		

		

		







Материалы и оборудование являются собственностью заказчика – ООО «UMS

          		«Исполнитель»



_____________________

       	_____________________                            _____________________	__________________

                                                                                                     Подпись

                                                                                                        

мп

Передал

_____________________			____________________	__________________

                      Должность                                                                Подпись



                                                         

             «Заказчик»

                        ООО « UMS »

             Руководитель ЦО г. __________	   	_____________________	__________________

                                                                                                     Подпись

                                                                                                        

мп

                        

          Начальник ТБ  ЦО г. ____________	             _____________________	__________________

                                                                                                    Подпись

 

                     

                       		МОЛ:				____________________	__________________

                                                                                                  Подпись



[bookmark: _GoBack]                   Принял:



         Кладовщик					____________________	__________________

                                                                                                  Подпись

                                            


