
ЗАКУПОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
	Предмет Закупки:  
	Открытый запрос предложений на право заключения Договора на Оказание услуг по вводу в постоянную промышленную эксплуатацию АИИС КУЭ ООО «UMS»


1. Общие положения.
1.1. Организатор – ООО «UMS»
	ФИО контактных лиц Организатора, e-mail, телефон

	Вопросы по содержанию ЗД
	Коноплев Александр Владимирович, akonoplev@myums.uz,
тел: (+99897)403-83-97

	Вопросы по предоставлению документов Участников
	Жукова Тамара Александровна, tzhukova@myums.uz   
тел: (+99897) 403-82-54  zakupki@myums.uz 

	Срок завершения приема предложений Участников 
	Не позднее 16 часов 00 мин (местное время) «11» октября 2019г.


Все вопросы направляются письменно по e-mail адресам организаторов.
Ответ на вопрос каждого участника будет направлен всем участникам.
2.Требования к предмету Закупки, к Участнику и представляемым им документам
2.1. Требования к предмету Закупки, к Участнику и представляемым им документам
	Содержание требования

	
[image: image1.emf]общие  требования.docx





2.2. Технические Требования к Предмету закупки*
	Содержание требования

	
[image: image2.emf]ТЗ.pdf




3. Состав предложения Участника. Требования к содержанию предложения.
3.1. Данный раздел содержит предъявляемые Организатором требования к перечню, содержанию и оформлению Участником документов, входящих в «Состав предложения Участника».
	Состав предложения

Участника, включенный в конверт
	ФОРМА

документа
	На бумажном носителе
	На электронном носителе

	
	
	
	Word/Exсel
	.PDF

	Коммерческое предложение (включая Приложение 1 «Ценовые условия»)

	
[image: image3.emf]КП.doc



[image: image4.emf]ЦП.xlsx


	+
	+
	+
	+

	Приложения к КП обязательные:

	
	
	
	
	
	

	Анкета Участника
	
[image: image5.emf]Анкета  Участника.docx

 
	+
	+
	-
	+

	Необходимые документы согласно закупочной документации:
- заверенную копию свидетельства о государственной регистрации;

- заверенную копию ИНН;

- документ, подтверждающий правомочность соответствующего лица на заключение договора (заверенная копия Устава и приказа);
- гарантийное письмо;

При проведении закупочной процедуры, организаторы открытого запроса предложений в случае необходимости вправе запросить у участников дополнительные документы.
	
[image: image6.emf]гарантийное  письмо.docx


	+
	-
	-
	+


	3.2. Предложение Участника должно быть направлено в запечатанном конверте. Требования к оформлению конверта и порядку его направления Организатору содержится во вложенном файле «конверт».

	
[image: image7.emf]Конверт.doc




4. Заключение Договора по результатам проведения Закупки.




	Договор

	
[image: image8.emf]ДОГОВОР  ПОДРЯДА-ввод в промышленную эксплуатацию АИИСКУЭ с коррек ЮБТ (окончат.-27.03.19г.).pdf




4.1. Договор, заключаемый с Победителем, является договором присоединения, который может быть принят Участником не иначе как путем присоединения к нему в целом. Условия указанного Договора унифицированы для всех Участников настоящей Закупочной процедуры, являются среднерыночными (базирующимися на опыте приобретения ООО «UMS» аналогичных товаров, работ и услуг на конкурентном рынке) и компромиссными в отношении взаимных прав и обязанностей.
Общество с ограниченной ответственностью «UNIVERSAL MOBILE SYSTEMS», 

100000, г. Ташкент, ул. А. Темура, 24

Страница 1 из 2

_1630397437.doc


Фирменный бланк Участника                      





(логотип, место нахождения, банковские реквизиты, телефон, факс. email)


		_________№___________

		Общество с ограниченной ответственностью «UNIVERSAL MOBILE SYSTEMS»



		На № _______ от _______

		Департамент управления закупками



		

		ул. А. Темура, 24

г. Ташкент, 100000


для Жуковой Тамары Александровны





Коммерческое предложение


по Закупочной процедуре «Открытый запрос предложений на право заключения Договора на Оказание услуг по вводу в постоянную промышленную эксплуатацию АИИС КУЭ ООО «UMS»»


Уважаемые господа!


На основании Уведомления ООО «UMS» о проведении Закупочной процедуры, Закупочной документации, принимая установленные в них требования и условия, компания … полное наименование Участника … предлагает ООО «UMS» заключить Договор на оказание услуг по вводу в постоянную промышленную эксплуатацию АИИС КУЭ ООО «UMS» в соответствии с ценовыми и иными условиями, изложенными в Приложение 1 к настоящему Коммерческому предложению.

		Общая стоимость Коммерческого предложения составляет

		указать валюту





		

		



		Порядок оплаты (% авансирования)

		



		Срок гарантии на оказание услуг 

		



		Срок выполнения работ

		



		Наличие необходимых и соответствующих разрешений и свидетельств, согласно действующему законодательству, на допуск к работам


имеется/ не имеется

		



		Наличие необходимой оснастки, механизмов и инструментов, сертифицированные средства измерений


имеется/ не имеется

		





Приложения, являющиеся неотъемлемыми частями настоящего Коммерческого предложения:


1. Ценовые условия (прайс-лист/спецификация и т.п.), на ____ листах (на бумажном носителе), кроме того в форматах .xls и/или .doc, а также .pdf (на электронном носителе);

2. Анкета Участника в форматах .doc и .pdf (на электронном носителе); 


3. Копии документов, предусмотренные Закупочной документацией в формате .pdf (на электронном носителе).


4. Электронный носитель, … указать его  идентифицирующие признаки …, 1 шт.


Срок действия коммерческого предложения - .


Должность                                                                                                            И.О. Фамилия 


М.П.        

Исполнитель: (ФИО)         Тел




_1630397618.pdf


  


 Страница 1 из 10  
 


 
ДОГОВОР ПОДРЯДА № __________ 


 
 
г. Ташкент                                                                                                     «____» _________ 2019г. 


 
___________________________________________, в дальнейшем именуемое 
«Подрядчик», в лице __________________________________________________________, 
действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
Общество с ограниченной ответственностью «UNIVERSAL MOBILE SYSTEMS» 
(ООО «UMS»), в дальнейшем именуемое «Заказчик», в лице Генерального директора 
Арипова С.Х., действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые 
«Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящий Договор подряда о 
нижеследующем: 
 


1. ПРЕДМЕТ  ДОГОВОРА 
 


1.1. Подрядчик обязуется в соответствии с Техническим заданием Заказчика согласно 
Приложения №1 к настоящему Договору в установленный срок выполнить работы по вводу 
в постоянную промышленную эксплуатацию автоматизированной информационно–
измерительной системы коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ, Система) 
объектов ООО «UMS».  
 
1.2. Заказчик обязуется в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором, 
принять и оплатить результат работ. 
 
1.3. Виды и объем Работ, а также предварительная стоимость Работ определены 
Приложением №2 к настоящему Договору (Расчетная стоимость работ). 
 


2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 


2.1. Общая предварительная стоимость работ по настоящему Договору составляет не более 
____________________________________________________________________________ 
(____________________________________________________________________________) 
сум с учетом НДС. 
 
2.2. Расценки на работы Подрядчика согласно Приложения №2 к настоящему Договору 
являются фиксированными, не могут быть увеличены и включают в себя все расходы 
Подрядчика. 
 
2.3. Заказчик осуществляет оплату работ Подрядчику по настоящему Договору в 
безналичной форме на банковский счет Подрядчику в следующем порядке: 


  
 2.3.1. предоплата в размере __________ % (______________________ процентов) от 
Предварительной стоимости Работ в течение _________________ (__________________) 
банковских дней с момента внесения Договора в реестр договоров на специальном 
информационном портале в соответствии со ст.41 Закона РУз «О государственных 
закупках»; 


  
 2.3.2. Оставшаяся стоимость работ оплачивается Заказчиком после окончательной сдачи 
результатов работ при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в 
согласованный срок на основании Акта сдачи-приемки выполненных работ в течение 







 Страница 2 из 10  


 


_________________________ (________________________) банковских дней с момента 
подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ и счет фактуры, 
фиксирующим полное и надлежащее выполнение работ Подрядчиком. 
2.4. Заказчик вправе: 
а) в одностороннем порядке изменить срок оплаты по Акту сдачи-приемки выполненных 
работ путем его продления на период времени, соразмерного просрочке выполнения работ 
Подрядчиком по настоящему Договору. 
б) не производить оплату по исполненному Подрядчиком Заказу в случаях, когда 
имеется задолженность Подрядчика в связи с просрочкой выполнения работ по другим 
Заказам и другим договорам, заключенными между Сторонами;   


Оплата за выполняемые работы производится национальной валюте Республики 
Узбекистан – Сум. 
2.5. Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными с момента списания 
денежных средств со счета Заказчика. Подрядчик имеет право запросить у Заказчика 
платежное поручение, подтверждающее факт списания денежных средств со счета 
Заказчика. 


 
3. СРОКИ И МЕСТО И ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 


 
3.1.  Подрядчик приступает к выполнению работ, предусмотренных настоящим 
Договором, после внесения Заказчиком предоплаты. 
 
3.2. Подрядчик обязан выполнить Работы по настоящему Договору в срок не позднее 
_____________ 2019г. 
 
3.3. Работы выполняются на объектах Заказчика согласно Приложению №3 к настоящему 
Договору. 
 


4. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ИХ СДАЧА-ПРИЕМКА 
 
4.1. Стороны назначают ответственных представителей для решения организационных и 
технических вопросов, возникающих в ходе выполнения Работ, о чем должны в письменной 
форме уведомить друг друга.   
 
4.2. Работы выполняются Подрядчиком поэтапно. 
 
4.3. Первый этап выполнения работ: предварительные испытания.  
 
4.3.1. Предварительные испытания проводятся в целях определения работоспособности 
АИИС КУЭ и решения вопроса о возможности введения в опытную эксплуатацию.  
 
4.3.2. Подрядчик приступает к предварительным испытаниям после проведения наладки и 
тестирования программных и технических средств АИИС КУЭ.  
 
4.3.3. По результатам предварительных испытаний составляется акт, содержащий 
заключение о возможности приёмки АИИС КУЭ в опытную эксплуатацию. Акт 
утверждается Заказчиком.  
 
4.4. Второй этап: проведение опытной эксплуатации. 
 







 Страница 3 из 10  


 


4.4.1. Опытная эксплуатация осуществляется Подрядчиком с целью определения 
фактических значений количественных и качественных характеристик системы, 
определения её фактической эффективности и готовности к постоянной эксплуатации.  
 
4.4.2. Приёмка в опытную эксплуатацию оформляется актом рабочей комиссии, 
создаваемой Заказчиком. Подрядчик должен обеспечить присутствие  представителей 
энергоснабжающих организаций (ТашГорПЭС, ОблПЭС, РЭСы) и представителей  
агентства Узстандарт  при приёмке АИИСКУЭ в опытную эксплуатацию. 
 
4.4.3. В процессе опытной эксплуатации Подрядчик обеспечивает проведение и 
документальное оформление метрологической аттестации АИИС КУЭ «EMCOS» органами 
Узстандарта и  внесение АИИСКУЭ «EMCOS» в Государственный реестр единства 
измерений РУз. 
 
4.4.4.   Продолжительность опытной эксплуатации составляет не менее 3-х (три) месяцев. 
 
4.4.5. По результатам проведения опытной эксплуатации Подрядчик оформляет Акт 
завершения опытной эксплуатации АИИС КУЭ, который утверждается Заказчиком.  
 
4.5. Третий этап: приёмочные испытания и ввод в постоянную промышленную 
эксплуатацию 
 
4.5.1. Основанием для проведения приёмочных испытаний системы в промышленную 
эксплуатацию служит утверждённый Заказчиком Акт завершения опытной эксплуатации 
АИИС КУЭ. 


4.5.2. Приёмочные испытания должны включать проверку оборудования (комплектность, 
маркировка, пломбирование, отсутствие механических повреждений, резервирование 
питания и др), полноты и качества реализации функций в различных условиях 
функционирования АИИС КУЭ, а также проверку комплектности и качества 
эксплуатационной документации.  


4.5.3. Результаты приёмочных испытаний фиксируются в протоколах, на основании 
которых оформляется заключение о соответствии  АИИС КУЭ требованиям нормативных 
актов. 


4.5.4. В случае получения отрицательных результатов по отдельным проверочным 
процедурам Подрядчик проводит мероприятия по выявлению и устранению вызвавших их 
причин. 


4.5.5. После устранения неисправностей проводятся повторные испытания  


4.5.6. По результатам приёмочных испытаний оформляется акт о приёмке и вводе АИИС 
КУЭ в постоянную промышленную эксплуатацию. 


4.6. Заказчик в ходе всех трех этапов имеет право проверить качество выполненных Работ 
и установить факт выполнения Работ ненадлежащего качества, в том числе с привлечением 
независимых экспертов. В случае выявления в процессе выполнения приемки недостатков 
(дефектов) Работ Подрядчик обязуется по требованию Заказчика за свой счет устранить 
недостатки (дефекты) Работ в течение ____________ (________________) рабочих дней. 
Требования Заказчика являются для Подрядчика обязательными. 
 







 Страница 4 из 10  


 


4.7. Если обнаруженные недостатки (дефекты) Работ в установленный срок не были 
устранены, Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать уплаты 
штрафа за выполнение работ ненадлежащего качества и возврата ранее уплаченной суммы. 
 
4.8. После оформления акта о приёмке и вводе АИИС КУЭ в постоянную промышленную 
эксплуатацию Подрядчик представляет Заказчику Акт сдачи-приемки выполненных Работ. 
 
4.9. Работы по Договору считаются выполненными Подрядчиком и принятыми Заказчиком 
с момента подписания обеими Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных Работ. 
 
4.10. Подписание Акта сдачи-приемки выполненных Работ не освобождает Подрядчика от 
ответственности за обнаруженные после приемки Работ в пределах гарантийного срока 
недостатки (дефекты), в том числе скрытые недостатки. 


 
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА 


 
5.1. Подрядчик имеет право: 
5.1.1. С согласия Заказчика сдать ему Работы досрочно. 
5.1.2. Привлекать к выполнению отдельных Работ (части Работ) по настоящему Договору 
субподрядчиков только с письменного согласия Заказчика. 
 
5.2. Подрядчик обязан: 
5.2.1. Выполнить Работы надлежащего качества и в установленные настоящим Договором 
сроки и сдать их результат Заказчику в соответствии с условиями настоящего Договора. 
5.2.2. Выполнить Работы с использованием собственных материалов и оборудования. В 
случае, если работы выполняются с использованием материалов, оборудования, 
комплектующих изделий, конструкций и систем Заказчика Подрядчик обязуется: 
а) использовать предоставленный Заказчиком материалы и оборудование; 
б) после завершения Работ возвратить Заказчику остаток неиспользованных материалов, а 
также предоставленное Заказчиком для выполнения работ оборудование.    
5.2.3. Согласовать с Заказчиком образцы используемых материалов и оборудования до 
начала выполнения Работ. Предоставление копий сертификатов и иных необходимых 
документов, а также образцов материалов и оборудования осуществляется за счет 
Подрядчика. 
5.2.4. Не допускать использования в ходе выполнения Работ материалов и оборудования, 
которые могут привести к ухудшению качества Работ, нарушению требований по 
безопасности Работ и охране окружающей среды.  
5.2.5. В течение одного дня с момента обнаружения известить Заказчика и до получения от 
него письменных указаний приостановить выполнение Работ в случае: 
а) обнаружения возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его 
же указаний о способе выполнения Работ; 
б) иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, способных отразиться на качестве 
выполняемых Работ, либо создающих невозможность завершения Работ в согласованный 
Сторонами срок. 
5.2.6. В период срока действия настоящего Договора иметь действующие сертификаты и 
разрешения на выполнение Работ, предусмотренных настоящим Договором.  
5.2.7. Персонал Подрядчика, проводящий испытания, должен быть аттестован не ниже, 
чем на III группу допуска по электробезопасности. 
5.2.8. При выполнении Работ соблюдать требования законодательства об охране 
окружающей среды и безопасности ведения строительных работ и несет ответственность 
перед третьими лицами за нарушение этих требований. 
 







 Страница 5 из 10  


 


6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 
 
6.1. Заказчик обязуется:  
6.1.1. Обеспечить персоналу Подрядчика доступ к территории, на которой должны 
выполняться Работы. 
6.1.2. Принять и оплатить в соответствии с условиями настоящего Договора Работы, 
выполненные Подрядчиком надлежащим образом.  
 
6.2. Заказчик имеет право: 
6.2.1. В любое время проверять ход и качество выполняемых Подрядчиком Работ. 
6.2.2. Заявить отказ от исполнения настоящего Договора. 


 
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 


 
7.1. За несвоевременную оплату выполненных Работ на основании Акта сдачи-приемки 
выполненных работ Подрядчик имеет право требовать от Заказчика оплаты пени в размере 
0,2 % от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки, но не более 20% от 
суммы просроченного платежа. 
 
7.2. За несвоевременное выполнение Работ Заказчик имеет право требовать от Подрядчика 
оплаты пени в размере 0,2% от стоимости Работ, невыполненных, либо несвоевременно 
выполненных Работ по Договору за каждый день просрочки. 
 
7.3. За выполнение Работ ненадлежащего качества Заказчик имеет право взыскать с 
Подрядчика штраф в размере 20 % стоимости Работ ненадлежащего качества.  


Под работами ненадлежащего качества Стороны понимают Работы, результат 
которых не соответствует установленным стандартам, нормам и правилам, условиям 
настоящего Договора и требованиям Заказчика. 
 
7.4. За использование Подрядчиком при выполнении работ материалов ненадлежащего 
качества Заказчик имеет право требовать от Подрядчика штраф в размере 20% от стоимости 
работ по соответствующему Заказу.  
 
7.5. За несвоевременное устранение недостатков, выявленных в течение гарантийного 
срока,  Заказчик имеет право требовать от Подрядчика оплаты штрафа  в размере 20 % 
стоимости Работ ненадлежащего качества и возврата оплаченной стоимости работ 
ненадлежащего качества. 
 
7.6. Взыскание неустойки является правом Сторон, но не является бесспорной 
обязанностью по настоящему Договору. 
 
7.7. Заказчик вправе начислить неустойку за нарушение Подрядчиком условий настоящего 
Договора  и удержать ее с суммы причитающейся Подрядчику оплаты. 
 
7.8. Стороны не несут ответственность по возмещению убытков в виде упущенной выгоды. 
 
7.9. Заказчик не несет ответственности за несчастные случаи и увечья, причиненные 
работникам Подрядчика в ходе исполнения настоящего Договора.  
 
7.10. Подрядчик несет ответственность: 
а) за безопасность проводимых Работ;  







 Страница 6 из 10  


 


б) перед третьими лицами за нарушение требований законодательства об охране 
окружающей среды и безопасности ведения работ;  
в) за соблюдение его работниками правил по охране труда,  технике безопасности и 
противопожарной безопасности;  
г) перед Заказчиком и владельцем объекта (территории), на которой проводились Работы, 
за нарушения правил по охране труда, технике безопасности, производственной санитарии, 
электро - и пожаробезопасности; 
д) за не сохранность предоставленных Заказчиком материалов и оборудования Заказчика. 
 
7.11. В случае порчи (повреждения), утраты (гибели) оборудования АИИС КУЭ Заказчика 
Подрядчик обязан возместить причиненный Заказчика ущерб и выплатить штраф в размере 
100 минимальных заработных плат за каждый случай. 
 


8. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ 
 
8.1. Споры, возникающие между Сторонами из настоящего Договора, подлежат 
урегулированию путем переговоров между Сторонами. 
 
8.2.  Споры между Сторонами, не урегулированные путем переговоров, подлежат 
разрешению в Ташкентском межрайонном экономическом суде. 


 
9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И УСЛОВИЯ ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ 
 


9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания последней из Сторон. 
Отношения между Сторонами прекращаются при выполнении ими всех условий 
настоящего Договора и полного завершения расчетов. 
 
9.2. Заказчик вправе досрочно расторгнуть настоящий Договор путём письменного 
уведомления Подрядчика в срок не позднее, чем за 5 (пять) календарных дней до 
предполагаемой даты расторжения настоящего Договора в следующих случаях: 
а) вследствие нарушения Подрядчиком сроков выполнения Работ. В этом случае Заказчик 
осуществляет оплату стоимости фактически выполненных Подрядчиком и документально 
подтвержденных Работ (без обязательств осуществлять какие-либо иные выплаты) и вправе 
потребовать уплаты пени за просрочку выполнения работ; 
б) если обнаруженные в ходе приемки Работ недостатки (дефекты) Работ в установленный 
срок не были устранены. В этом случае Заказчик вправе потребовать уплаты штрафа за 
выполнение работ ненадлежащего качества и возврата ранее уплаченной суммы; 
в) по причинам, не связанным с неисполнением или ненадлежащим исполнением 
Подрядчиком своих обязательств по настоящему Договору. В этом случае Заказчик 
осуществляет оплату стоимости фактически выполненных Подрядчиком и документально 
подтвержденных Работ без обязательств осуществлять какие-либо иные выплаты. 
 
9.3. В случае, если после расторжения настоящего Договора по причине нарушения 
Подрядчиком условий настоящего Договора Заказчик заключит с другим подрядчиком 
аналогичный договор по более высокой стоимости, то Подрядчик обязуется возместить 
Заказчику понесенные расходы в виде превышения стоимости работ (расценок) по договору 
с другим подрядчиком по сравнению с настоящим Договором.      
 
9.4. Подрядчик вправе досрочно расторгнуть настоящий Договор до момента получения им 
предоплаты от Заказчика путем письменного уведомления Заказчика в срок не позднее, чем 
за  _____________________ (________________________) календарных дней до 
предполагаемой даты расторжения настоящего Договора.  







 Страница 7 из 10  


 


 
10. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 


 
10.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои 
обязательства по настоящему Договору, освобождается от ответственности, если докажет, 
что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то 
есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств (форс-мажор). 


К числу обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор) относятся:  
- пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия;  
- блокада или эмбарго на экспорт и (или) импорт,  
- война, военные действия, террористические акты,  
- акты Президента Республики Узбекистан и Правительства Республики Узбекистан.  


 
10.2. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор) Сторона, 
которая подверглась их воздействию, уведомляет об этом другую Сторону в течение 5 
(пяти) календарных дней с момента возникновения таких обстоятельств. 
 
10.3. Факты, указанные в уведомлении, должны подтверждаться документами, выданными 
уполномоченными государственными органами. Отсутствие такого уведомления, равно как 
и отсутствие соответствующих подтверждений лишает Сторону права ссылаться на какие-
либо вышеуказанные обстоятельства в качестве оснований для освобождения от 
ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 
настоящему Договору. 
 
10.4. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы Стороны 
незамедлительно проводят переговоры друг с другом и согласуют меры, которые 
необходимо принять, с целью исправления или устранения последствий обстоятельств 
непреодолимой силы. 


В этом случае выполнение соответствующих обязательств может быть отложено на 
срок действия таких обстоятельств либо до окончания действия их последствий. 
 
10.5. В случае, если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия влекут 
невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору, каждая из Сторон 
вправе расторгнуть настоящий Договор после направления другой Стороне письменного 
уведомления за 10 (десять) рабочих дней до предполагаемой даты расторжения настоящего 
Договора.  


В этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать от другой Стороны возмещения 
убытков, понесенных в результате обстоятельств непреодолимой силы. 


При этом Подрядчик обязан произвести Заказчику возврат уплаченных им денежных 
средств за невыполненные обязательства Подрядчика, а Заказчик обязан произвести оплату 
исполненных обязательств Подрядчика. 


 
11. ГАРАНТИИ 


 
11.1. Подрядчик гарантирует надлежащее качество выполненных Работ и использованных 
им при выполнении Работ материалов, оборудования и комплектующих изделий, 
конструкций и систем. 
 
11.2. На результат выполненных Работ, и материалы, используемые в процессе выполнения 
Работ, Подрядчик устанавливает гарантийный срок продолжительностью 12 (двенадцать) 
месяцев с момента подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ. 
 







 Страница 8 из 10  


 


11.3. В случае выявления Заказчиком в течение гарантийного срока недостатков (дефектов) 
Работ, в том числе скрытых недостатков (дефектов), Подрядчик обязан за свой счет 
устранить их в срок не более 10 (десяти) дней с момента получения соответствующего 
требования Заказчика.   
 
11.4. Обязательства  Подрядчика в течение гарантийного срока считаются исполненными с 
момента подписания Заказчиком Акта об устранении недостатков (дефектов).  


 
12. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 


 
12.1. Стороны соглашаются, что содержание Договора, а также все документы, переданные 
Сторонами друг другу в связи с заключением и исполнением настоящего Договора, 
считаются конфиденциальными и относятся к коммерческой тайне Сторон, которая не 
подлежит разглашению без письменного согласия другой Стороны. 
Исключение из вышеизложенного правила составляют сведения, которые в соответствии с 
законодательством Республики Узбекистан не могут составлять коммерческую тайну 
юридического лица. 
 
12.2.  Обязательства по сохранению конфиденциальности сохраняют свою силу и после 
истечения срока действия настоящего Договора или его досрочного расторжения в течение 
последующих 3 (трех) лет. 
 
12.3. За нарушение условия о конфиденциальности информации, Сторона, допустившая 
такое нарушение, несёт ответственность в виде возмещения причиненных этим убытков. 
Данные положения подлежат применению также в случае реорганизации одной из Сторон 
для её правопреемников, при ликвидации одной из Сторон – для другой Стороны. Способы 
защиты каждой Стороной конфиденциальной информации другой Стороны – не ниже, чем 
способы защиты данной Стороной своей собственной конфиденциальной информации.  
Ни одна из Сторон не вправе передавать конфиденциальную информацию другой Стороны 
любым третьим лицам или ознакомлять с конфиденциальной информацией другой 
Стороны любых третьих лиц без письменного согласия другой Стороны. 
 


13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 
 
13.1. Стороны подтверждают и гарантируют, что имеют корпоративные полномочия и все 
необходимые разрешения (в том числе согласие участников) для заключения настоящего 
Договора и исполнения всех вытекающих из него обязательств, что которые им получены 
и (или) оформлены и имеют полную силу и действие.  
 
13.2. Заключение и исполнение Сторонами настоящего Договора и предусмотренных им 
действий не вступают и не вступят в противоречие:  


-  с любым законом, приказом, распоряжением какого-либо государственного органа, 
судебным решением, определением или постановлением, или законодательным актом, 
правилом или иным нормативно-правовым актом, применимым к нему; 


- с учредительными документами или какими-либо внутренними локальными 
правовыми актами Подрядчика и (или) его учредителей; 


-  с любым соглашением или документом, действие которого распространяется на 
Подрядчика или его учредителей, или любой актив Подрядчика, или любой из активов его 
учредителей. 
 
13.3. Подрядчик настоящим обязуются соблюдать требования антикоррупционного 
законодательства и не предпринимать никаких действий, которые могут нарушить нормы 







 Страница 9 из 10  


 


антикоррупционного законодательства, в связи со своими правами или обязательствами 
согласно  настоящему Договору, в том числе (не ограничиваясь) не совершать предложение, 
санкционирование, обещание и осуществление незаконных платежей, включая (но не 
ограничиваясь) взятки в денежной или любой иной форме, каким-либо физическим или 
юридическим лицам, включая (но не ограничиваясь) коммерческие организации, органы 
власти и самоуправления, государственных служащих, частных компаний и их 
представителей. 


В случае нарушения Подрядчиком обязательств, указанных в абзаце первом настоящего 
пункта, Заказчик имеет право в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения 
настоящего Договора. Заказчик не возмещает убытки Подрядчику в случае расторжения 
Договора в соответствии с данным пунктом. 
 
13.4. Все изменения и дополнения к Договору считаются действительными, если они 
оформлены в письменном виде и подписаны надлежащими уполномоченными 
представителями Сторон. 
 
13.5. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему 
Договору третьей стороне без письменного согласия другой Стороны. 
 
13.6. В случае изменения своего адреса, а также банковских и других реквизитов Сторона 
обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с момента их изменения уведомить об этом 
другую Сторону. В случае неисполнения указанной обязанности исполнение по прежним 
реквизитам будут считаться надлежащим исполнением обязательств в рамках настоящего 
Договора. 
 
13.7. Во всех случаях, не предусмотренных настоящим Договором, Стороны 
руководствуются действующим законодательством Республики Узбекистан. 
 
13.8. Все Приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.  
 
13.9. Все сообщения и уведомления, направляемые Сторонами друг другу в соответствии 
или в связи с настоящим Договором, должны быть составлены на русском языке и 
направлены следующим образом: 
а) вручаются лично под расписку о получении уполномоченному представителю или 
любому сотруднику Стороны настоящего Договора 
б) при отсутствии такой возможности направляются заказным письмом с уведомлением о 
вручении; 
в) направляются посредством электронной почты. 
 
13.10. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, на русском языке по 
волеизъявлению Сторон имеющих одинаковую юридическую силу. 
   
14. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН: 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







 Страница 10 из 10  


 


 






_1630397619.pdf









































Лист1



				Фирменный бланк Участника                      

				(логотип, место нахождения, банковские реквизиты, телефон, факс. email)



														Приложение №1
к Коммерческому предложению





		№		РЦО		Количество ТУ в РЦО		Стоимость услуги на 1 ТУ., в сум без учёта НДС		Стоимость услуги на 1 ТУ., в сум, с учётом НДС		Общая стоимость услуги, в сум,  
 без учёта НДС		Общая стоимость услуги, 
в сум, с учётом НДС



		1		Карши		138

		2		Навои		98

		3		Ургенч		174

		4		Шахрисабз		98

				Итого		508



		1		Андижан		195

		2		Фергана		203

		3		Нукус		127

				Итого		525



				Ф.И.О.________________

				Дата__________________

				М.П.


































Анкета Участника

Форма-1



Наименование Участника: ________________________________________________



		Наименование

		Сведения об Участнике



		Организационно-правовая форма и фирменное наименование (полное и краткое)

		



		Учредители (перечислить наименования и организационно-правовую форму или Ф.И.О. всех учредителей, чья доля в уставном капитале превышает 10%)

		



		ИНН

		



		ОКЭД, Регистрационный код плательщика НДС

		



		Юридический адрес

		



		Почтовый адрес

		



		Организационно-правовая форма и фирменное наименование дочерних и/или зависимых компаний Участника (доля владения которыми превышает 10%)

		



		Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер расчетного счета Участника в банке, телефоны банка, прочие банковские реквизиты)

		



		Контактная информация Участника

		Телефон

		E-mail 

		Факс



		

		

		

		





		ФИО Руководителя Участника, имеющего право подписи в соответствии с учредительными документами Участника с указанием должности и контактного телефона

		



		Представитель Участника, уполномоченный по доверенности на подписание Договора и КП

		ФИО

		Должность

		Телефон

		E-mail



		

		

		

		

		



		ФИО Главного бухгалтера

		



		Представитель Участника, ответственный за участие в Закупке

		ФИО

		Должность

		Телефон

		E-mail



		

		

		

		

		









Информация об опыте оказания аналогичных услуг

 

		№ 

		Наименование работ

		Наименование Заказчика, его адрес и контактная информация

		Дата заключения договора

		Примечание 



		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 













______________________________________________________                    (__________________________________)

 (подпись, М.П.)  								(должность,  ФИО)



«____»____________ 201__  г. 













Инструкция по заполнению:

1. Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и адрес.

2. Участник должен заполнить приведенную выше таблицу по всем позициям. В случае отсутствия каких-либо данных указать слово «нет».

3. В графе 8 «Банковские реквизиты…» указываются реквизиты, которые будут использованы при заключении Договора.



стр. 1 из 2


ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ



		1 

		Планируемая стоимость договора

		247 920 000,00 сум с НДС



		2 

		Условия оплаты

		Предварительная оплата в размере не менее 15% от общей суммы договора производится в течение 10 (десяти) банковских дней.



		3 

		Валюта платежа

		Сум.



		4

		Срок гарантии результата выполненных работ

		Не менее 12 месяцев с момента подписания акта выполненных работ.



		5

		Срок действия коммерческого предложения 

		60 рабочих дней



		6

		Вид договора

		Разовый








_1630141772.doc


		От ___________________________________


 [наименование и почтовый адрес Участника]




		Общество с ограниченной ответственностью «UNIVERSAL MOBILE SYSTEMS»

ул. А. Темура, 24, г. Ташкент, 100000


для Жуковой Тамары Александровны





		НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО  16:00 часов (время местное) «____» октября  2019 г.



		На участие в открытом запросе предложений на право заключения Договора 


на Оказание услуг по вводу в постоянную промышленную эксплуатацию АИИС КУЭ ООО «UMS»





		



		Предложение поступило:  дата  «______» __________ 201__ г.



		Время ____ час. _____ мин. 





Жукова Тамара Александровна,  тел: (+99897)403-82-54


Форма №2

 

НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ УЧАСТНИКА 

 

№:___________ Дата: _______ 

 

Закупочная комиссия 

 

 

 

ГАРАНТИЙНОЕ ПИСЬМО 

 

 

 

Настоящим письмом подтверждаем, что компания ___________________________ : 

     (наименование компании) 

· не находится в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства.  

· не находится в состоянии судебного или арбитражного разбирательства с (наименование заказчика) 

· отсутствуют ненадлежащим образом исполненные обязательства по ранее заключенным договорам 

-  

   

 

Подписи: 

 

Ф.И.О. руководителя _______________ 

 

Ф.И.О. главного бухгалтера (начальника финансового отдела) ______________ 

 

Ф.И.О. юриста ____________________ 

 

 Место печати 

 










