
ЗАКУПОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
	Предмет Закупки:  
	Открытый запрос предложений на право заключения Договора на «Выполнение работ по организации ВЭС и ЭО и оформление исполнительной документации после окончания работ на строящихся объектах ООО «UMS» ЦО г. Карши»


1. Общие положения.
1.1. Организатор – ООО «UMS»
	ФИО контактных лиц Организатора, e-mail, телефон

	Вопросы по содержанию ЗД
	Мирзаахмедов Тохир Дехканович, tmirzaakhmedov@myums.uz, тел: (+998 97) 403-84–86

	Вопросы по предоставлению документов Участников
	Шавкатова Ольга Владимировна, oshavkatova@myums.uz , тел: (+998 97) 403-81-69
zakupki@myums.uz

	Срок завершения приема предложений Участников 
	Не позднее 16 часов 00 мин (местное время) «16» сентября 2019 г.


Все вопросы направляются письменно по e-mail адресам организаторов.
Ответ на вопрос каждого участника будет направлен всем участникам.
2.Требования к предмету Закупки, к Участнику и представляемым им документам
2.1. Требования к предмету Закупки, к Участнику и представляемым им документам
	Содержание требования

	
[image: image1.emf]общие  требования.docx




2.2. Технические Требования к Предмету закупки*
	Содержание требования

	
[image: image2.emf]ТЗ.pdf


[image: image3.emf]Требования к  работам.pdf



 EMBED Package  [image: image4.emf]П-№3 Формы  документов ВЭС и ЭО.rar


[image: image5.emf]Приложение  №2.pdf



 EMBED AcroExch.Document.DC  [image: image6.emf]Приложение  №3.pdf



 EMBED AcroExch.Document.DC  [image: image7.emf]Приложение  №4.pdf




3. Состав предложения Участника. Требования к содержанию предложения.
3.1. Данный раздел содержит предъявляемые Организатором требования к перечню, содержанию и оформлению Участником документов, входящих в «Состав предложения Участника».
	Состав предложения

Участника, включенный в конверт
	ФОРМА

документа
	На бумажном носителе
	На электронном носителе

	
	
	
	Word/Exсel
	.PDF

	Коммерческое предложение (включая Приложение 1 «Ценовые условия»)
	
[image: image8.emf]ЦП.doc


	+
	+
	-
	+

	Приложения к КП обязательные:

	Анкета Участника
	
[image: image9.emf]Анкета  Участника.docx


	+
	+
	-
	+

	Необходимые документы согласно закупочной документации:
- заверенную копию свидетельства о государственной регистрации;

- заверенную копию ИНН;

- документ, подтверждающий правомочность соответствующего лица на заключение договора (заверенная копия Устава и приказа);
При проведение закупочной  процедуры, организаторы открытого запроса предложений в случае необходимости вправе запросить у участников дополнительные  документы.
	
[image: image10.emf]гарантийное  письмо.docx


	-
	-
	-
	+


	3.2. Предложение Участника должно быть направлено в запечатанном конверте. Требования к оформлению конверта и порядку его направления Организатору содержится во вложенном файле «конверт».

	
[image: image11.emf]Конверт.doc




4. Заключение Договора по результатам проведения Закупки.




	Договор

	
[image: image12.emf]Договор ВЭС ЭО  (рамочный).docx




4.1. Договор, заключаемый с Победителем, является договором присоединения, который может быть принят Участником не иначе как путем присоединения к нему в целом. Условия указанного Договора унифицированы для всех Участников настоящей Закупочной процедуры, являются среднерыночными (базирующимися на опыте приобретения ООО «UMS» аналогичных товаров, работ и услуг на конкурентном рынке) и компромиссными в отношении взаимных прав и обязанностей.
Общество с ограниченной ответственностью «UNIVERSAL MOBILE SYSTEMS», 

100000, г. Ташкент, ул. А. Темура, 24

Страница 2 из 2

_1628322095.pdf









ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ



		1 

		Предельная стоимость 

		600 000 000,00 сум с НДС



		2 

		Условия оплаты

		50 % от суммы Заказа в течение 5 (пяти) банковских дней с даты подписания Заказа последней из сторон. Окончательный расчет - в течение 10 (десяти) банковских дней с момента подписания Счет-фактуры и Акта сдачи-приемки обеими сторонами



		3

		Срок выполнения работ

		Указан в соответствующем Заказе



		4

		Место выполнения работ

		ЦО г. Карши



		5 

		Валюта платежа

		Сум



		6

		Гарантийный срок на выполненные работы 

		Не менее 12 месяцев со дня подписания обеими сторонами Акта приёмки выполненных работ



		7

		Параметры соответствия работ потребностям Заказчика (товарные знаки, ГОСТ, сорт, фирменные наименования и т.д.)

		Работы должны быть выполнены в соответствии с нормативными требованиями ПУЭ, ШНК, КМК, СанПиН и законодательством РУз. 



		8

		Вид договора

		Рамочный 



		9

		Срок действия конкурсного предложения 

		60 рабочих дней














_1628334788.pdf

















_1629270527.doc


		От ___________________________________


 [наименование и почтовый адрес Участника]




		Общество с ограниченной ответственностью «UNIVERSAL MOBILE SYSTEMS»

ул. А. Темура, 24, г. Ташкент, 100000


для старшего специалиста Департамента управления закупками

Шавкатовой Ольги Владимировны





		НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО  16-00  часов (время местное) «16» сентября 2019 г.



		На участие в открытом запросе предложений на право заключения Договора на «Выполнение работ по организации ВЭС и ЭО и оформление исполнительной документации после окончания работ на строящихся объектах ООО «UMS» ЦО г. Карши»



		



		Предложение поступило:  дата  «______» __________ 201__ г.



		Время ____ час. _____ мин. 





* Прием конвертов с КП осуществляет контактное лицо, указанное в ЗД. 


_1628322096.pdf





_1628080698/�-�3 ����� ���������� ��� � ��.rar
 



П-№3 Формы документов ВЭС и ЭО/Образец-01. Наряд на опломбирование счетчика.pdf







П-№3 Формы документов ВЭС и ЭО/Образец-02. Акт с Энергонадзора на разрешении подачи эл.энергии.docx




[image: ]



ЭЛЕКТР ЭНЕРГЕТИКАДА  НАЗОРАТ  БУЙИЧА  

(ЎЗДАВЭНЕРГОНАЗОРАТ) ДАВЛАТ  ИНСПЕКЦИЯСИ



________________________________ ХУДУДИЙ БЎЛИМИ



Электр  қурилмаларини  эксплуатация  қилишга



2016 йил            -сонли



РУХСАТНОМА



  “Ўздавэнергоназорат”   инспекцияси   _________________  худудий  бўлими  инспектори  томонидан, _____________энергетиги   _____________   иштирокида  тузилди.

 Шу хақидаким ________________ рахбарининг    “Ўздавэнергоназорат”   инспекцияси   __________________ худудий  бўлимига     20__  йил  ___ ________да  ёзган   № ____-сонли  хати   асосида,   “UMS” МЧЖга  қарашли  _________________________кўчаси  №___уй ____________________биносида  жойлашган  ____________ база  алока станцияси электр  ускуналарининг   техник  холати  кўрикдан  ўтказилди.

Кўрик  натижасида  қуйидагилар  аниқланди.

1. Электр энергия  таъминоти ____________ТЭТК  тасаруфидаги   35/6 кВ  “_____________”   ПСдан  чиққан _____________- фидеридаги  ТП №_________ нинг  0.4 кВли тақсимлаш  қурилмасидан  чиққан  хаво  тармоғининг  рақамсиз  таянчидан  русуми  ВВГ  4х10 мм2  бўлган  электр  узатиш   тармоғи   орқали  оширилиши  техник  шартларда  белгиланган.

2. Техник  шартлар  _______________ТЭТК  корхонаси   томонидан   20__ йил   ___  ноябрда №_____-сон билан  8кВт  қувватга  берилган.   

3. Электр  таъминоти  бир  чизиқли  монтаж  хисоб    чизмаси   тасдиқланган.

4. Электр  ускуналар   мувофиклик   бўйича   сертификатлаштирилган.

5. Электр энергия  сарфини  хисобғкитоби   СЕ  303  JEVZ  русумли,  завод  раками 

 №  _____________________________  бўлган   электрон   хисоблагич   орқали   амалга     оширилади.  Хисоблагич   электр  энергиясини   хисобга   олиш   ва   назорат   қилишнинг   автоматлаштирилган    тизимига   GPRS/GSM  русумли  завод  рақами № ________________________ модем   орқали    уланган.

6. Электр  монтаж  ишлари   “__________________________”  МЧЖ  томонидан   бажарилган.                                   

Курикка   тақдим   этилган  топшириш-қабул  қилиш  далолатномалари:

-Электромонтаж  ишларининг   топшириш-қабул  қилиш   далолатномалари:

-Фаза  симини  хисоблагичга, ўчиргичга  ва  патронларга  тўғри  уланганлиги   тўғрисида  маълумот.

-Очиқ  ўрнатилган  ерлагичларни  кўрикдан  ўтказиш   ва  текшириш   далолатномаси.

-Кабелларни  ўрнатиш  далолатномаси.

   7.Электр  синов  ишлари   “_________________________”   МЧЖ   ЭТЛ   томонидан  ўтказилган.

Курикга  тақдим   этилган   синов   баённомалари.

-Изоляция    қаршилиги   ўлчови. 

-Цех  электр  ускуналарининг   ерлагич   контури   билан  метал   боғлиқлигини  қаршилиги  ўлчови.

-Изоляцияни    юқори   кучланишдаги  синови.

-«Петля   фаза-нуль»   тула  қаршилиги   ўлчови.

8.  Электр   хўжалигига   жавобгар   шахс,  ___________________________нинг   ХТК  ва  ТФК   билим  синовидан  ўтган. V-малака   гурухи   1000 В  ва  ундан  юқори кучланишгача. Буйруқ  № ___________________  ___  ___ 17 й







                                                                  Х  У  Л  О  С  А.



 1. ___________  базавий  алоқа  станциясига  қарашли  электр  ускуналарни улаш мумкин.

2.Тармоққа  уланиш  ва  ишлатиш  жараёнида   келиб  чиқиши   мумкин   бўлган   барча   зиддиятлар  учун   жавобгарлик   истеьмолчининг  зиммасида  қолдирилади.

3.Рухсат  этилган  қувватдан  (8 кВт)  ортикча  қувватни  тармоққа  улаш  қаътиян  таъқиқланади.



.







“Ўздавэнергоназорат”   инспекцияси   

_________________  худудий

[bookmark: _GoBack]  бўлими  инспектори                                                             ___________________







_____________________

 

Энергетиги                                                                                    ____________________

image1.png










П-№3 Формы документов ВЭС и ЭО/Ф-01 Перечень передаваемых документов.xlsx
Лист1

						Ф-01 ВЭС и ЭО

		Перечень передаваемой документации



		№пп		Наименование документа		Отметка о наличии

		1		Перечень передаваемой документации

		2		Гувохнома и лицензия подрядной (субподрядной) организации на проведение пуско- наладочных работ

		3		Общий журнал работ

		4		Комплект рабочих чертежей на строительство предъявляемого к приемке объекта, разработанных проектными организациями, с надписями о соответствии выполненных в натуре работ этим чертежам или внесенным в них изменениям, сделанными лицами, ответственными за производство строительно-монтажных работ, согласованными с авторами проекта. В том числе:

		4.1		Исполнительная схема трассы воздушных электросетей и расстановки опор ВЛ

		4.2		Исполнительная схема КТП

		4.3		Исполнительная схема устройства внешнего контура заземления

		4.4		Исполнительная схема фундамента под КТП 

		4.5		Исполнительная схема прокладки кабельных сетей

		4.6		Исполнительный чертеж сети электроосвещения

		4.7		Принципиальная однолинейная электрическая схема электроснабжения  базовой станции

		5		Акт технической готовности электромонтажных работ

		6		Ведомость отступления от проекта по сооружению

		7		Ведомость смонтированного оборудования

		8		Паспорт воздушной линии электропередачи

		9		Паспорт заземляющего устройства опор

		10		Паспорт заземляющего устройства КТП

		11		Журнал прокладки кабелей

		12		Журнал разделки кабельных муфт

		13		Акт на скрытые работы по разделке кабельных муфт

		14		Акт на скрытые работы по установке опор 

		15		Акт на скрытые работы по заземлению опор

		16		Акт освидетельствования скрытых работ по монтажу заземляющих устройств КТП

		17		Акт согласования на выполненные переходы и пересечения

		18		Акт приемки траншей под монтаж кабеля

		19		Акт осмотра кабельной канализации в траншеях перед закрытием

		20		АКТ освидетельствования скрытых работ по прокладке электропроводок по стенам, потолкам, в полу

		21		АКТ (форма) проверки осветительной сети на правильность зажигания внутреннего освещения

		22		Протокол проверки сопротивления заземлителей и заземляющих устройств

		23		Протокол проверки цепи между заземлителями и заземляемыми элементами

		24		Протокол испытания изоляции повышенным напряжением переменного тока (ВН)

		25		Протокол проверки сопротивления изоляции проводов и кабелей (НН)

		26		Протокол испытания силового трансформатора

		27		Протокол проверки расцепителей мгновенного действия автоматических выключателей в электроустановках напряжением до 1000 В

		28		Протокол проверки цепи «фаза-нуль» в электроустановках напряжением до 1000 В с глухим заземлением нейтрали (НН)

		29		Протокол осмотра и проверки разъединителей

		30		Протокол осмотра и проверки выключателей нагрузки

		31		Протокол осмотра и проверки контактных соединений ошиновки

		32		Протокол осмотра и проверки КТП

		33		Акт о приемке и монтаже КТП

		34		Сертификат о проверки измерительных приборов Госстандартом

		35		Сертификаты и паспорта качества на применяемые материалы и оборудование,  санитарно-эпидемиологические заключения, сертификаты пожарной безопасности

		36		паспорт счетчика (оригинал)

		37		паспорт модемов АСКУЭ (оригинал)

		38		паспорт на трансформатор

		39		паспорт на разъединители

		40		ТУ на подключение к электросетям (Оригинал)

		41		Наряд на опломбирование электрического счётчика, (Оригинал)

		42		Акт ввода в опытную эксплуатацию АСКУЭ, согласованный представителем РЭС и утвержденный гл. инженером ПЭСа. (Оригинал)

		43		Акт раздела границ ответственности и обслуживания электроустановок между владельцем здания или эл. сетей  РЭС и ООО "UMS"( Оригинал)

		44		Акт с Энергонадзора  на разрешение подачи эл.энергии на электроустановку базовой станции (Оригинал)

				Передал: ________________ /______________________/

				Принял: ________________/______________________/








П-№3 Формы документов ВЭС и ЭО/Ф-02 Общий журнал работ.xls
Титульный лист

		ОБЩИЙ ЖУРНАЛ РАБОТ № _____

		по

		( указать строительство, реконструкция, капитальный ремонт)

		(наименование объекта капитального строительства, его  почтовый или строительный адрес)

		Застройщик

						(наименование, номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ИНН, почтовые реквизиты

		телефон/факс)

		Уполномоченный представитель застройщика

		№№/ пп		Фамилия, имя, отчество						Должность				Наименование, дата, номер документа, подтверждающего полномочие				Подпись

		1		2						3				4				5

		Заказчик

				(наименование, номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ИНН,

		почтовые реквизиты, телефон/факс – для  юридических лиц)

		Уполномоченный представитель заказчика

		№№/ пп		Фамилия, имя, отчество						Должность				Наименование, дата, номер документа, подтверждающего полномочие				Подпись

		1		2						3				4				5

		Сведения о выданном разрешении на строительство

														(номер, дата выдачи разрешения,

		наименование органа, выдавшего разрешение)

		Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации

														(наименование, номер и дата выдачи свидетельства

		о государственной регистрации, ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс)

		Уполномоченный представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации, по вопросам проверки соответствия выполняемых работ проектной документации (далее - авторского надзора)

		№№/ пп		Фамилия, имя, отчество						Должность				Наименование, дата, номер документа, подтверждающего полномочие				Подпись

		1		2						3				4				5

		Сведения об экспертизе проектной документации

		(номер, дата заключения,

		наименование организации, выдавшей заключение)

		Лицо, осуществляющее строительство

										(наименование, номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ИНН

		почтовые реквизиты, телефон/факс)

		Уполномоченный представитель лица, осуществляющего строительство

		№№/ пп		Фамилия, имя, отчество						Должность				Наименование, дата, номер документа, подтверждающего полномочие				Подпись

		1		2						3				4				5

		1

		Уполномоченный представитель застройщика или заказчика по вопросам строительного контроля

		№№/ пп		Фамилия, имя, отчество						Должность				Наименование, дата, номер документа, подтверждающего полномочие				Подпись

		1		2						3				4				5

		Уполномоченный представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля

		№№/ пп		Фамилия, имя, отчество						Должность				Наименование, дата, номер документа, подтверждающего полномочие				Подпись

		1		2						3				4				5

		1

		Другие лица, осуществляющие строительство, их уполномоченные представители

		№№/пп		Наименование лица, осуществляющего строительство, номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс)						Фамилия, имя, отчество, должность уполномоченного представителя лица, осуществляющего строительство, наименование, дата, номер документа, подтверждающего полномочие				Выполняемые работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства				Подпись уполномоченного представителя лица, осуществляющего строительство

		1		2						3				4				5

		Сведения о государственном строительном надзоре

														(наименование органа государственного

		строительного надзора, почтовые реквизиты, телефон/факс, фамилия, имя, отчество, должность должностного  лица

		(должностных лиц) органа государственного строительного надзора, номер, дата приказа (распоряжения)

		Общие сведения об объекте капитального строительства

		(наименование объекта капитального строительства,

		краткие  проектные  характеристики

		объекта капитального строительства)

		Начало строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального

		строительства

						(дата)

		Окончание строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального

		строительства

						(дата)

		В настоящем журнале _____________ страниц. Журнал пронумерован, сброшюрован и скреплен печатью.

		В журнале содержится учет выполнения работ в период с ____________ по _________

		(заполняется в случае, если в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта велось несколько журналов).

		(личная подпись)						(расшифровка подписи)								(должность  -  для застройщика или заказчика, являющегося юридическим лицом)

		М.П.

		(для застройщика или заказчика, являющегося юридическим лицом)

		Регистрационная надпись органа государственного строительного надзора

		(заполняется должностным лицом органа государственного строительного надзора)

		Номер дела (регистрационный номер) ________________________________

		(личная подпись)                                                                                (расшифровка подписи)                                  (должность)

		«____» __________ _____г.

		Сведения об изменениях в записях Титульного листа общего журнала работ

		№№/пп		Дата				Изменения в записях с указанием основания						Фамилия, инициалы, должность лица, внесшего изменения, наименование, дата, номер документа, подтверждающего полномочие лица				Подпись

		1		2				3						4				5





Раздел1

		РАЗДЕЛ 1

		Список инженерно-технического персонала 
лица, осуществляющего строительство, занятого при строительстве, 
реконструкции, капитальном ремонте объекта капитального строительства

		№№/
пп		Наименование лица, осуществляющего строительство		Фамилия, 
инициалы,
должность лица, входящего в список инженерно- технического персонала		Дата начала 
работ на объекте капитального строительства с указанием вида работ		Дата окончания работ на объекте капитального строительства		Должность, фамилия, инициалы, подпись уполномоченного представителя лица, осуществляющего строительство

		1		2		3		4		5		6





Раздел2

		РАЗДЕЛ 2

		Перечень специальных журналов, в которых ведется учет выполнения работ, а также журналов авторского надзора лица, осуществляющего подготовку проектной документации

		№№/
пп		Наименование специального журнала (журнала авторского надзора) и дата его выдачи		Наименование лица, осуществляющего строительство (лица, осуществляющего подготовку проектной документации), ведущих журнал, их уполномоченных представителей с указанием должности, фамилии, инициалов		Дата передачи застройщику или заказчику журнала		Подпись уполномоченного представителя застройщика или заказчика

		1		2		3		4		5





Раздел3

		РАЗДЕЛ 3

		Сведения о выполнении работ в процессе строительства, 
реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства

		№№/
пп		Дата
выполнения работ		Наименование работ, выполняемых 
в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства		Должность, фамилия, инициалы, 
подпись уполномоченного представителя лица, осуществляющего строительство

		1		2		3		4





Раздел4

		РАЗДЕЛ 4

		Сведения о строительном контроле застройщика или заказчика в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства

		№№/ пп		Сведения о проведении строительного 
контроля при строительстве, реконструкции, капитальному ремонту объекта
 капитального строительства		Выявленные 
недостатки		Срок устранения выявленных недостатков		Дата устранения недостатков		Должность, фамилия, инициалы, подпись уполномоченного представителя застройщика или заказчика

		1		2		3		4		5		6





Раздел5

		РАЗДЕЛ 5

		Сведения о строительном контроле лица, осуществляющего строительство, в процессе строительстве реконструкции, капитального  ремонта объекта капитального строительства

		№№/ пп		Сведения о проведении строительного контроля в процессе  выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства		Выявленные 
недостатки		Срок устранения выявленных недостатков		Дата устранения недостатков		Должность, фамилия, инициалы, подпись уполномоченного представителя лица, осуществляющего строительство

		1		2		3		4		5		6





Раздел6

		РАЗДЕЛ 6

		Перечень исполнительной документации при строительстве, 
реконструкции, капитальном ремонте объекта капитального строительства

		№№/пп		Наименование исполнительной документации (с указанием вида работ, места расположения конструкций, участков сетей инженерно – технического обеспечения и т.д.)		Дата подписания акта,
 должности, фамилии, инициалы лиц, подписавших акты

		1		2		3





Раздел7

		РАЗДЕЛ 7

		Сведения о государственном строительном надзоре при строительстве, 
реконструкции, капитальном ремонте объекта капитального строительства

		№№/ пп		Данные о проведенных органом государственного строительного надзора проверках, включая итоговую проверку		Срок устранения выявленных нарушений		Фактическая дата устранения выявленных нарушений		Должность, фамилия, инициалы, подпись должностного лица

		1		2		3		4		5








П-№3 Формы документов ВЭС и ЭО/Ф-03 Акт тех.гот. ЭМ работ.docx


		Ф-03 ВЭС и ЭО                                               Подрядчик:

		________________________________



		Объект:

		ВЭС и ЭО базовой станции №______» «_______________________________»



		Адрес:

		_________________________________

_________________________________

_________________________________



		Заказчик:

		ООО «UMS»



		

		«___» _________20    г.







Акт технической готовности электромонтажных работ



Комиссия в составе:

Представитель заказчика:     _____________________________________

                                                                   (должность, фамилия, имя, отчество)

                                                 _____________________________________

                                                                   (должность, фамилия, имя, отчество)

Представители подрядчика: _____________________________________ 

                                                                    (должность, фамилия, имя, отчество)

                                                 _____________________________________

                                                                                                        (должность, фамилия, имя, отчество)

произвели осмотр смонтированного электрооборудования.



1. Электромонтажной организацией выполнены следующие работы:

1.1 Монтаж КТП _______________.

1.2 Монтаж ВЛ-6кВ от опоры _________ до вновь установленной КТП _____________.

1.3 Монтаж ВЛ-0,4кВ от вновь установленной КТП __________  до базовой станции,

расположенной по адресу: _________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

ВЛ-6кВ выполнена на ж/б стойках типа __________ проводом (кабелем) ____________.

ВЛ-0,4кВ выполнена на существующих и проектируемых ж/б стойках типа _________ и __________ проводом (кабелем) _______________________________.

Для транзита цифровых данных от прибора учёта до _____________________ установлен счётчик типа _____________ в шкафу ШУ-1 типа ______________ на опоре ______, который оснащен контроллером (модемом) АСКУЭ ___________.

Строительная длина ВЛ-6кВ - 22 м.

Строительная длина ВЛ-0,4кВ - 435 м.

Количество вновь подключаемых потребителей – ___.

Расчётная нагрузка вновь подключаемых потребителей – _______ кВт.

Напряжение питания вновь подключаемого потребителя – ______ В.

Категория надёжности электроснабжения – _____.

2. Электромонтажные работы выполнены в соответствии с проектом, разработанным

________________________ № ___________________.

3. Комиссия проверила техническую документацию, предъявленную в объеме требований ПУЭ-2011г РУз,  КМК-3.05.06-97. 

4. Индивидуальные испытания электрооборудования: проведены.

5. Ведомость смонтированного электрооборудования приведена в настоящей технической документации.

6. Заключение.

6.1 Электромонтажные работы выполнены по проектной документации согласно требованиям, КМК-   3.05.06-97. и ПУЭ-2011г РУз.

6.2 Настоящий Акт является основанием для:

[bookmark: _GoBack]а) организации работы рабочей комиссии о приемке оборудования после индивидуальных испытаний;

б) непосредственной передачи электроустановки заказчику (генподрядчику) в эксплуатацию.



Сдали:

	Должность, организация _____________________________________ / Ф.И.О. /

                                                                                   (подпись)



	Должность, организация _____________________________________ / Ф.И.О. /

                                                                                    (подпись)



Принял:

	Должность, ООО «UMS» _____________________________________ / Ф.И.О. /

                                                                                     (подпись)




П-№3 Формы документов ВЭС и ЭО/Ф-04 Ведомость отступления от проекта по сооружению.docx


		Ф-04 ВЭС и ЭО                                               Подрядчик:

		________________________________



		Объект:

		ВЭС и ЭО базовой станции №______» «_______________________________»



		Адрес:

		_________________________________

_________________________________

_________________________________



		Заказчик:

		ООО «UMS»



		

		«___» _________20    г.











Ведомость отступления от проекта по сооружению





		№ п/п

		Наименование

		Чем вызвано

		С кем согласовано



		1

		

		

		







Электромонтажные работы выполнены в соответствии с проектом.









[bookmark: _GoBack]Производитель работ:

	Должность, организация _____________________________________ / Ф.И.О. /

                                                                                   (подпись)



	Должность, организация _____________________________________ / Ф.И.О. /

                                                                                    (подпись)



Заказчик:

	Должность, ООО «UMS» _____________________________________ / Ф.И.О. /

                                                                                     (подпись)








П-№3 Формы документов ВЭС и ЭО/Ф-05 Ведомость смонт. оборудования.docx


		Ф-05 ВЭС и ЭО                                               Подрядчик:

		________________________________



		Объект:

		ВЭС и ЭО базовой станции №______» «_______________________________»



		Адрес:

		_________________________________

_________________________________

_________________________________



		Заказчик:

		ООО «UMS»



		

		«___» _________20    г.







Ведомость смонтированного оборудования



		№ п.п.

		Наименование электрооборудования, комплекта

		Тип, марка

		Кол-во

		Приме-

чание



		

		[bookmark: _GoBack]Трансформаторная подстанция (_______________________)



		1

		

		

		___шт.

		



		2

		

		

		___шт.

		



		3

		

		

		___шт.

		



		4

		

		

		___шт.

		



		5

		

		

		___шт.

		



		6

		

		

		___шт.

		



		7

		

		

		___шт.

		



		8

		

		

		___шт.

		



		9

		

		

		___шт.

		



		10

		

		

		___шт.

		



		

		Распределительное устройство ______________________



		11

		

		

		___шт.

		



		12

		

		

		___шт.

		



		13

		

		

		___шт.

		



		14

		

		

		___шт.

		



		15

		

		

		___шт.

		



		16

		

		

		___шт.

		



		17

		

		

		___шт.

		



		

		Кабельные изделия



		18

		Кабель

		

		___ м

		



		19

		Провод

		

		___ м

		



		

		Электротехническое оборудование



		20

		

		

		___шт.

		



		21

		

		

		___шт.

		



		22

		

		

		___шт.

		



		23

		

		

		___шт.

		



		24

		

		

		___шт.

		



		

		Опоры железобетонные



		25

		

		

		___шт.

		



		26

		

		

		___шт.

		



		27

		

		

		___шт.

		











Производитель работ:

	Должность, организация _____________________________________ / Ф.И.О. /

                                                                                   (подпись)



	Должность, организация _____________________________________ / Ф.И.О. /

                                                                                    (подпись)



Заказчик:

	Должность, ООО «UMS» _____________________________________ / Ф.И.О. /

                                                                                     (подпись)






П-№3 Формы документов ВЭС и ЭО/Ф-06 Паспорт ВЛ.docx


		Ф-06 ВЭС и ЭО                                               Подрядчик:

		________________________________



		Объект:

		ВЭС и ЭО базовой станции №______» «_______________________________»



		Адрес:

		_________________________________

_________________________________

_________________________________



		Заказчик:

		ООО «UMS»



		

		«___» _________20    г.







Паспорт воздушной линии электропередачи



1. Монтаж опор воздушной линии электропередачи

		Наименование опоры

		Установлено на ВЛ, шт.

		Тип опоры (номер для нетиповых)

		Материал опоры

		Защитное покрытие дополнительно к заводскому (окраска, антисептик), кол-во опор



		ВЛ 0,4кВ



		Промежуточная П29

		

		

		

		



		Анкерная А29

		

		

		

		



		Угловая анкерная УА29

		

		

		

		



		ВЛ 6кВ



		Анкерная АтБ10-21

		

		

		

		



		Всего:

		

		

		

		







Использованы существующие опоры №_________



Отклонение верхней части установленных опор от вертикальной оси, а также разворот и наклон траверс не выходят за пределы, допустимые требованиями п. 3.142 - 3.144 и таблиц 6, 7 и 8 КМК 3.05.06-97.



2. Монтаж проводов и тросов.

На ВЛ-0,4кВ смонтирован кабель (провод) марки _________________ в общем количестве _________ м.

На ВЛ-6кВ смонтирован провод марки __________________ в общем количестве ______ м.

На существующих опорах №_______ установлены зажимы для временного заземления типа _____________.

Монтаж проводов и тросов выполнен в соответствии с проектом ВЛ. Стрелы провеса проводов и тросов соответствуют монтажным кривым (таблицам) проекта.



3. Соединение проводов и тросов.

		Номер опор и пролетов, на которых смонтированы соединения

		Тип соединительного напряженного зажима

		Способ монтажа соединения

		Исполнитель



		

		

		

		Фамилия, И.О.

		Подпись



		

		

		

		

		







4. Монтаж соединений проводов и тросов выполнен по проекту с соблюдением требований

КМК 3.05.06-97 п. 1.8.40 ПУЭ-2011г РУз.



5. Монтаж заземляющих устройств.

Монтаж заземляющих устройств опор ВЛ-0,4кВ и ВЛ-6кВ выполнен в соответствии с проектом и требованиями раздела ПУЭ-2011г РУз «Защита от перенапряжений, заземление».

Сопротивление заземляющих устройств опор соответствует п.2.4.25; 2.4.26; 2.5.128 и таблице 

2.5.23 ПУЭ-2011 г.РУз 

Протоколы и измерения сопротивления заземляющих устройств, предъявленные комиссии, хранятся у заказчика (в наладочной организации).

6. Заключение: Смонтированная ВЛ-0,4кВ и ВЛ-6кВ соответствует правилам ПУЭ, КМК.



Производитель работ:

	Должность, организация _____________________________________ / Ф.И.О. /

                                                                                   (подпись)



[bookmark: _GoBack]	Должность, организация _____________________________________ / Ф.И.О. /

                                                                                    (подпись)



Заказчик:

	Должность, ООО «UMS» _____________________________________ / Ф.И.О. /

                                                                                     (подпись)






П-№3 Формы документов ВЭС и ЭО/Ф-07 Паспорт заземляющего устройства опор.docx


		Ф-07 ВЭС и ЭО                                               Подрядчик:

		________________________________



		Объект:

		ВЭС и ЭО базовой станции №______» «_______________________________»



		Адрес:

		_________________________________

_________________________________

_________________________________



		Заказчик:

		ООО «UMS»



		

		«___» _________20    г.







Паспорт заземляющего устройства опор



		



		Заземлитель

		

		Заземляющий проводник



		Количество

		1

		

		Материал

		Полоса 5х40 мм



		Материал

		Уголок 50х50х5мм

		

		Длина, м

		5 м



		Длина, м 

		3

		

		Способ присоединения 

		сварка



		Расстояние между заземлителями, м

		-

		

		Способ прокладки

		горизонтальный



		Глубина заложения

		0,5

		

		







		[image: ]

		[image: ]



		





[bookmark: _GoBack]









Производитель работ:

	Должность, организация _____________________________________ / Ф.И.О. /

                                                                                   (подпись)



	Должность, организация _____________________________________ / Ф.И.О. /

                                                                                    (подпись)





image1.png

CXEMA 3A3EM/IERMST OAHOCTOEYHON OMOPbI

BepmukansHsil 3nekmpod
Yzonok 50x50x5mM, L=3M
lopusoHmansHeilG 31ekmpod
Monocobas cm. 40x5mM, L=5m






image2.emf






П-№3 Формы документов ВЭС и ЭО/Ф-08 Паспорт заземляющего устройства ТП.docx


		Ф-08 ВЭС и ЭО                                               Подрядчик:

		________________________________



		Объект:

		ВЭС и ЭО базовой станции №______» «_______________________________»



		Адрес:

		_________________________________

_________________________________

_________________________________



		Заказчик:

		ООО «UMS»



		

		«___» _________20    г.







Паспорт заземляющего устройства КТП



		



		Заземлитель

		

		Заземляющий проводник



		Количество

		

		

		Материал

		



		Материал

		

		

		Длина, м

		



		Длина, м 

		

		

		Способ присоединения 

		



		Расстояние между заземлителями, м

		

		

		Способ прокладки

		



		Глубина заложения

		[bookmark: _GoBack]

		

		Глубина заложения __________________________

		







		

		



		Исполнительная схема









Выполнен по проекту: ________________________________



Характеристика грунта: _______________________________

Удельное сопротивление грунта: _______________________

Нормативное сопротивление заземляющего устройства:____





Производитель работ:

	Должность, организация _____________________________________ / Ф.И.О. /

                                                                                   (подпись)



	Должность, организация _____________________________________ / Ф.И.О. /

                                                                                    (подпись)








П-№3 Формы документов ВЭС и ЭО/Ф-09 Журнал прокладки кабелей.docx
		Ф-09 ВЭС и ЭО                                                                                                                                           Подрядчик:

		________________________________



		Объект:

		ВЭС и ЭО базовой станции №______» «_______________________________»



		Адрес:

		_________________________________

_________________________________

_________________________________



		Заказчик:

		ООО «UMS»



		

		«___» _________20    г.









ЖУРНАЛ ПРОКЛАДКИ КАБЕЛЕЙ





		Дата прокладки 

		[bookmark: _GoBack]Наименование и номер кабеля по кабельному журналу или исполни-

тельной схеме

		Марка кабеля, напряжение, кВ, сечение, мм2 

		Общая длина линии, м 

		Кол-во соединитель-

ных муфт на линии 

		Т-ра окружающего воздуха при прокладке, °С 

		Способ подогрева кабеля и продолжительность прокладки, час.

		Фамилия и подпись ответственного за прокладку 



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		









Представитель подрядчика: ___________________ / _________________ /






П-№3 Формы документов ВЭС и ЭО/Ф-10 Журнал разделки муфт.docx
		Ф-10 ВЭС и ЭО                                                                                                                                           Подрядчик:

		________________________________



		Объект:

		ВЭС и ЭО базовой станции №______» «_______________________________»



		Адрес:

		_________________________________

_________________________________

_________________________________



		Заказчик:

		ООО «UMS»



		

		«___» _________20    г.









ЖУРНАЛ РАЗДЕЛКИ КАБЕЛЬНЫХ МУФТ









		Кабель

		Муфта

		Фамилия и подпись исполнителя



		Номер по кабельному журналу

		Марка, сечение мм2, напряжение кВ

		Номер

		Тип и размер

		Защитный кожух

		Дата монтажа

		



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		









[bookmark: _GoBack]

Представитель подрядчика: ___________________ / _________________ /

Представитель Заказчика: ___________________ / _________________ /






П-№3 Формы документов ВЭС и ЭО/Ф-11 Акт скрытых работ на муфты.docx


		Ф-11 ВЭС и ЭО                                               Подрядчик:

		________________________________



		Объект:

		ВЭС и ЭО базовой станции №______» «_______________________________»



		Адрес:

		_________________________________

_________________________________

_________________________________



		Заказчик:

		ООО «UMS»



		

		«___» _________20    г.







АКТ

на скрытые работы по разделке муфт



Комиссия в составе:

Комиссия в составе:

Представитель заказчика:     _____________________________________

                                                                   (должность, фамилия, имя, отчество)

                                                 _____________________________________

                                                                   (должность, фамилия, имя, отчество)

Представители подрядчика: _____________________________________ 

                                                                    (должность, фамилия, имя, отчество)

                                                 _____________________________________

                                                                    (должность, фамилия, имя, отчество)

Произвела осмотр выполненных работ по разделке муфт №№ _______________.

Осмотром установлено, что на кабельной линии произведены работы по монтажу концевых и соединительных муфт в следующем объеме:



 

		№ муфты

		Тип муфты

		Запас кабеля, м

		Глубина заложения муфты, м

		Длина кабеля от начала до муфты, м

		Наименование по бирке



		

		

		Сторона "А"

		Сторона "Б"

		

		

		



		1

		

		

		

		

		

		



		2

		

		

		

		

		

		



		3

		

		

		

		

		

		



		4

		

		

		

		

		

		[bookmark: _GoBack]



		5

		

		

		

		

		

		











Сдали:

	Должность, организация _____________________________________ / Ф.И.О. /

                                                                                   (подпись)



	Должность, организация _____________________________________ / Ф.И.О. /

                                                                                    (подпись)



Принял:

	Должность, ООО «UMS» _____________________________________ / Ф.И.О. /

                                                                                     (подпись)






П-№3 Формы документов ВЭС и ЭО/Ф-12 Акт скрытых работ на уст. опор.docx


		Ф-12 ВЭС и ЭО                                               Подрядчик:

		________________________________



		Объект:

		ВЭС и ЭО базовой станции №______» «_______________________________»



		Адрес:

		_________________________________

_________________________________

_________________________________



		Заказчик:

		ООО «UMS»



		

		«___» _________20    г.







АКТ

на скрытые работы по установке опор воздушной линии



Комиссия в составе:

Комиссия в составе:

Представитель заказчика:     _____________________________________

                                                                   (должность, фамилия, имя, отчество)

                                                 _____________________________________

                                                                   (должность, фамилия, имя, отчество)

Представители подрядчика: _____________________________________ 

                                                                    (должность, фамилия, имя, отчество)

                                                 _____________________________________

                                                                    (должность, фамилия, имя, отчество)

Произвела осмотр законченных котлованов под опоры №№ _______________.

Осмотром установлено:

1. [bookmark: _GoBack]Заглубление опор выполнено по чертежам и согласно ПУЭ-2011г-РУз.

2. Отступления от проекта нет.

3. Характеристика установленных опор:

		№ п/п

		Наименование опор

		Тип опор

		Кол-во опор

		Общая высота опоры, м

		Глубина заложения стойки опоры в грунте, м

		Глубина заложения подкоса опоры в грунте, м

		Примечание



		1

		Промежуточная П29

		

		

		

		

		

		



		2

		Анкерная А29

		

		

		

		

		

		



		3

		Угловая анкерная УА29

		

		

		

		

		

		



		4

		Анкерная АтБ10-21

		

		

		

		

		

		





4. Засыпка котлованов производилась вручную с послойным трамбованием.





Сдали:

	Должность, организация _____________________________________ / Ф.И.О. /

                                                                                   (подпись)



	Должность, организация _____________________________________ / Ф.И.О. /

                                                                                    (подпись)



Принял:

	Должность, ООО «UMS» _____________________________________ / Ф.И.О. /

                                                                                     (подпись)






П-№3 Формы документов ВЭС и ЭО/Ф-13 Акт скрытых работ по ЗЗ опор.docx


		Ф-13 ВЭС и ЭО                                               Подрядчик:

		________________________________



		Объект:

		ВЭС и ЭО базовой станции №______» «_______________________________»



		Адрес:

		_________________________________

_________________________________

_________________________________



		Заказчик:

		ООО «UMS»



		

		«___» _________20    г.







АКТ

на скрытые работы по заземлению опор



Комиссия в составе:

Представитель заказчика:     _____________________________________

                                                                   (должность, фамилия, имя, отчество)

                                                 _____________________________________

                                                                   (должность, фамилия, имя, отчество)

Представители подрядчика: _____________________________________ 

                                                                    (должность, фамилия, имя, отчество)

                                                 _____________________________________

                                                                    (должность, фамилия, имя, отчество)



[bookmark: _GoBack]Произвела осмотр заземления на новых и существующих опорах № ___________________

Осмотром установлено:

1. Повторное заземление выполнено по чертежам и согласно ПУЭ.

2. Соединение заземляющих шин с электродами выполнены сваркой.

3. Характеристика заземлений по ЛЭП.



		№ п/п

		Заземление опор

		Электроды заземления

		Шины заземления



		

		Всего по ЛЭП

		№№ 

опор с заземл.

		Тип опор заземл оборуд.

		Кол-во, шт./ длина, м

		Глубина залож. от поверх. земли, м

		Расстояние между электродами

		Сечение, мм2

		Длина, м

		Глубина залож. от поверхн. земли, м



		1

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		2

		

		

		

		

		

		

		

		

		







Электроды заземления выполнены из ___________________________

Шины заземления выполнены из _______________________________



Работа выполнялась бригадой ______________________________________

           (наименование Подрядной организации)



Сдали:

	Должность, организация _____________________________________ / Ф.И.О. /

                                                                                   (подпись)



	Должность, организация _____________________________________ / Ф.И.О. /

                                                                                    (подпись)



Принял:

	Должность, ООО «UMS» _____________________________________ / Ф.И.О. /

                                                                                     (подпись)






П-№3 Формы документов ВЭС и ЭО/Ф-15 Акт согл. на переходы и пересечения.docx
		Ф-15 ВЭС и ЭО                                                                                                                                           Подрядчик:

		________________________________



		Объект:

		ВЭС и ЭО базовой станции №______» «_______________________________»



		Адрес:

		_________________________________

_________________________________

_________________________________



		Заказчик:

		ООО «UMS»



		

		«___» _________20    г.







АКТ 

согласования на выполненные переходы и пересечения



		№ перехода

		Наименование пересекаемого объекта

		Проектируемые ВЛИ

		Пересекаемое сооружение

		Расчетные данные

		Нормативный габарит, допускающий пересечение, м

		Температура окружающей среды

		Величина стенки гололеда, мм

		Номер листа



		

		

		Номер опоры

по плану

		Высота подвеса

провода, м

		Длина

пролета,

м

		Макс. стрела

провеса,

м

		Высота в точке пересеч.

м

		Миним. расст. от наивысш опоры, м

		Разность точек подвеса проводов,

м

		Стрела провеса в точке пересеч.,

м

		Габарит

м

		

		

		

		



		

		

		A

		B

		Ha

		Hb

		L

		fm

		Ho

		x

		∆h

		y

		Г

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





.



[bookmark: _GoBack]        Пролет пересечения с автодорогой (исполн.схема)

Пролет пересечения с сущ. ВЛ (исполн.схема)







Производитель работ : ___________________ / _________________ /



Представитель заказчика: _________________________ / _________________ /






П-№3 Формы документов ВЭС и ЭО/Ф-16 Акт приемки траншей под монтаж кабеля.docx


		Ф-16 ВЭС и ЭО                                               Подрядчик:

		________________________________



		Объект:

		ВЭС и ЭО базовой станции №______» «_______________________________»



		Адрес:

		_________________________________

_________________________________

_________________________________



		Заказчик:

		ООО «UMS»



		

		«___» _________20    г.







АКТ

приемки траншей под монтаж кабеля

(от ______________________________ до _____________________________________)



Комиссия в составе:

Представитель заказчика:     _____________________________________

                                                                   (должность, фамилия, имя, отчество)

                                                 _____________________________________

                                                                   (должность, фамилия, имя, отчество)

Представители подрядчика: _____________________________________ 

                                                                    (должность, фамилия, имя, отчество)

                                                 _____________________________________

                                                                    (должность, фамилия, имя, отчество)



произвели осмотр и проверку выполненных работ для прокладки кабелей.



Осмотром установлено:



1. К сдаче-приемке предъявлены следующие объекты: кабельные траншеи типов _________________________



2. Сооружения выполнены в соответствии с проектом №                                            , разработанным__                     .



3. Отступления от проекта отсутствуют.



4. Разбивка трассы траншей выполнена согласно проекта



5. Ширина и глубина траншей соответствуют требованиям проекта и ПУЭ, постель выполнена из песка толщиной слоя 200 мм.



6. Траншеи к прокладке кабеля подготовлены.



[bookmark: _GoBack]7. Особые замечания: _________________________





Заключение: Перечисленные в п.1 настоящего акта траншеи считать принятыми под монтаж кабелей.





Производитель работ:

	Должность, организация _____________________________________ / Ф.И.О. /

                                                                                   (подпись)



	Должность, организация _____________________________________ / Ф.И.О. /

                                                                                    (подпись)



Заказчик:

	Должность, ООО «UMS» _____________________________________ / Ф.И.О. /

                                                                                     (подпись)






П-№3 Формы документов ВЭС и ЭО/Ф-17 Акт осмотра кабельной канализации в траншеях.docx


		Ф-17 ВЭС и ЭО                                               Подрядчик:

		________________________________



		Объект:

		ВЭС и ЭО базовой станции №______» «_______________________________»



		Адрес:

		_________________________________

_________________________________

_________________________________



		Заказчик:

		ООО «UMS»



		

		«___» _________20    г.







АКТ

осмотра кабельной канализации в траншеях перед закрытием

(от ______________________________ до _____________________________________)



Комиссия в составе:

Представитель заказчика:  _____________________________________

                                                                   (должность, фамилия, имя, отчество)

                                                 _____________________________________

                                                                   (должность, фамилия, имя, отчество)

Представители подрядчика: _____________________________________ 

                                                                    (должность, фамилия, имя, отчество)

                                                 _____________________________________

                                                                    (должность, фамилия, имя, отчество)



произвели осмотр кабельной канализации в траншеях типа ________________ перед закрытием.



Осмотром установлено:



1. Прокладка кабеля выполнена по проекту №                                           , разработанным__                     .



2. Отступления от проекта отсутствуют.



3. Смонтированные кабели не имеют внешних повреждений; радиусы изгибов кабелей соответствуют ГОСТ 16441-78, ГОСТ 24334-80, глубина заложения кабелей отвечает требованиям п.2.3.82 ПУЭ-2011г-РУз, а расстояние по горизонтали (в свету) между кабелями соответствует п.2.3.83 ПУЭ-2011г-РУз.



4. На кабелях смонтировано _____ соединительные муфты, привязка соединительных муфт (для кабелей в траншеях) указана на плане кабельных линий



5. На кабелях смонтировано _____ концевых муфт внутренней и наружной установки



[bookmark: _GoBack]6. Произведена подсыпка кабельных линий слоем песка ____ мм



7. Выполнена маркировка кабелей, соединительных и концевых муфт



8. Другие особенности, отмеченные комиссией: ____________________________________________________





Заключение: Траншеи со смонтированными в них кабельными линиями приняты для закрытия.





Производитель работ:

	Должность, организация _____________________________________ / Ф.И.О. /

                                                                                   (подпись)



	Должность, организация _____________________________________ / Ф.И.О. /

                                                                                    (подпись)



Заказчик:

	Должность, ООО «UMS» _____________________________________ / Ф.И.О. /

                                                                                     (подпись)






П-№3 Формы документов ВЭС и ЭО/Ф-18 Акт освидетельствования скрытой электропроводки.docx


		Ф-18 ВЭС и ЭО                                               Подрядчик:

		________________________________



		Объект:

		ВЭС и ЭО базовой станции №______» «_______________________________»



		Адрес:

		_________________________________

_________________________________

_________________________________



		Заказчик:

		ООО «UMS»



		

		«___» _________20    г.









АКТ
освидетельствования скрытых работ 

по прокладке электропроводок по стенам, потолкам, в полу

[bookmark: _GoBack]

Комиссия в составе:

Представитель заказчика:     _____________________________________

                                                                   (должность, фамилия, имя, отчество)

                                                 _____________________________________

                                                                   (должность, фамилия, имя, отчество)

Представители подрядчика: _____________________________________ 

                                                                    (должность, фамилия, имя, отчество)

                                                 _____________________________________

                                                                    (должность, фамилия, имя, отчество)



произвели осмотр выполненных работ по прокладке скрытым способом электропроводки, выполненной проводом (кабелем) марки _________________________ емкостью _______________________ диаметром жил ____________________мм, длиной ________________________________ м.



Работы выполнялись в период с ____________ по __________________ 20____ г.



При осмотре оказалось:

1. ______________________________________________________________________________

(прокладка провода, кабеля выполнена в штробе,

________________________________________________________________________________

трубах, гибких металлических рукавах и т.п.)

2. ______________________________________________________________________________

(наличие спаек провода, кабеля, их количество,

________________________________________________________________________________

качество выполнения)

3.______________________________________________________________________________

(в стене, потолке, полу)

4. ______________________________________________________________________________



5.______________________________________________________________________________



6.______________________________________________________________________________



Выводы: Проведенные работы по прокладке электропроводки выполнены в соответствии с техническими требованиями.



Производитель работ:

	Должность, организация _____________________________________ / Ф.И.О. /

                                                                                   (подпись)



	Должность, организация _____________________________________ / Ф.И.О. /

                                                                                    (подпись)



Заказчик:

	Должность, ООО «UMS» _____________________________________ / Ф.И.О. /

                                                                                     (подпись)






П-№3 Формы документов ВЭС и ЭО/Ф-19 Акт проверки на правильность зажигания ламп.docx
		Ф-19 ВЭС и ЭО                                               Подрядчик:

		________________________________



		Объект:

		ВЭС и ЭО базовой станции №______» «_______________________________»



		Адрес:

		_________________________________

_________________________________

_________________________________



		Заказчик:

		ООО «UMS»



		

		«___» _________20    г.









Акт 

проверки осветительной сети на правильность зажигания внутреннего освещения



		№№
осветительных щитов

		Кол-во светильников в группах

		Результаты проверки на правильность зажигания и горения ламп



		

		

		



		

		

		



		

		

		



		

		

		



		

		

		



		

		

		



		

		

		



		

		

		



		

		

		



		

		

		





[bookmark: _GoBack] 





Производитель работ : ___________________ / _________________ /



Представитель заказчика: _________________________ / _________________ /






П-№3 Формы документов ВЭС и ЭО/Ф-20 Протокол проверки сопротивления ЗЗ и ЗУ.docx
		Ф-20 ВЭС и ЭО                                               Подрядчик:

		________________________________



		Объект:

		ВЭС и ЭО базовой станции №______» «_______________________________»



		Адрес:

		_________________________________

_________________________________

_________________________________



		Заказчик:

		ООО «UMS»



		

		«___» _________20    г.







ПРОТОКОЛ

проверки сопротивлений заземлителей и заземляющих устройств



		1. Результаты внешнего осмотра (целостности и надёжности заземляющих устройств):



		удовлетворительно



		2. Вид грунта:

		



		3. Характер грунта:

		



		

		влажный, средней влажности, сухой



		4. Заземляющее устройство, применяемое для электроустановки:

		до 1000 В



		

		до 1000 В, до и выше 1000 В, свыше 1000В



		5. Режим нейтрали:

		глухозаземленная



		6. Удельное сопротивление грунта, Ом ×м:

		



		7. Результаты испытаний:

		







		№

п/п

		Назначение заземлителя, заземляющего устройства

		Расстояние до потенциальных

и токовых

электродов, м

		Сопротивление заземлителей (заземляющих устройств), Ом

		Кпопр.

		Вывод о соответств. Нормативн. Документу



		

		

		

		Допус-тимое

		Изме-ренное

		Приведённое

		

		



		1

		Опора № ___

		

		30

		

		

		1

		Соответств. НД



		2

		Опора № ___

		

		30

		

		

		1

		Соответств. НД



		3

		Опора № ___

Контур заземления РЛНД

		

		10

		

		

		1

		Соответств. НД



		4

		Контур заземления

КТП _________

		

		4

		

		

		1

		Соответств. НД





8.	Условия окружающей среды при проведении измерений:

8.1 Температура воздуха        ____°С

8.2 Влажность                          ____ %

8.3 Атмосферное давление     ____ мм рт. ст.

[bookmark: _GoBack]9.  Нормативно-технический документ: п.1.8.38. ПУЭ-2011г РУз.

10. Измерительные приборы:

		

		

		

		

		



		Наименование

		Тип

		Заводской номер





		Характеристики

		Дата поверки



		

		

		

		Диапазон

		Погрешность

		



		Измеритель сопротивления

заземления

		

		

		

		

		



		Гигрометр психометрический

		

		

		

		

		



		Барометр-анероид

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		





Копии сертификатов прилагаются     



   11.	Заключение на соответствие требованиям НТД:  Данные измерений и испытаний соответствуют нормам НТД. Годно к эксплуатации.



Испытания проводили: ___________________ / _________________ /



Начальник ЭТЛ: _________________________ / _________________ /






П-№3 Формы документов ВЭС и ЭО/Ф-21 Протокол проверки эл.цепи.docx
		Ф-21 ВЭС и ЭО                                               Подрядчик:

		________________________________



		Объект:

		ВЭС и ЭО базовой станции №______» «_______________________________»



		Адрес:

		_________________________________

_________________________________

_________________________________



		Заказчик:

		ООО «UMS»



		

		«___» _________20    г.







ПРОТОКОЛ

проверки цепи между заземлителями и заземляемыми элементами



1. Результаты испытаний:

		

п/п

		Месторасположение и наименование электрооборудования

		Сопротивление

цепи заземления

(Ом)

		Вывод о соответствии нормативному документу



		

		

		Измерен-

ное

		Значение

по НД

		



		1

		Опора №1 с разъединителем РЛНД

		

		≤ 0,05

		Соответств. НД



		2

		Привод разъединителя

		

		≤ 0,05

		Соответств. НД



		3

		Корпус КТП ____________

		

		≤ 0,05

		Соответств. НД



		4

		Трансформатор _________________

		

		≤ 0,05

		Соответств. НД



		5

		Камера сборная _________________

		

		≤ 0,05

		Соответств. НД



		6

		Выключатель ___________________

		

		≤ 0,05

		Соответств. НД



		7

		Распределительное устройство _______

		

		≤ 0,05

		Соответств. НД



		8

		Опора №___

		

		≤ 0,05

		Соответств. НД



		9

		Опора № ___

		

		≤ 0,05

		Соответств. НД



		10

		Щит учета

		

		≤ 0,05

		Соответств. НД





2.	Условия окружающей среды при проведении измерений:                                                                                                    2.1 Температура воздуха                   ___°С

2.2 Влажность                                     ___ %

2.3 Атмосферное давление                ___ мм рт. ст.

3.  Нормативно-технический документ: Приложение № 13, ПТЭЭП, п.1.8.38. ПУЭ-2011 г-РУз.

4.  Измерительные приборы:

		Наименование

		Тип

		Заводской номер





		Характеристики

		Дата поверки



		

		

		

		Диапазон

		Погрешность

		



		Измеритель проводников присоединения к земле

		

		

		

		

		



		Гигрометр психометрический

		

		[bookmark: _GoBack]

		

		

		



		Барометр-анероид

		

		

		

		

		





Копии сертификатов поверки прилагаются



5. Заключение на соответствие требованиям НТД:

5.1. Проверена целостность и прочность проводников заземления и зануления, переходные контакты их соединений.

5.2. Сопротивление переходных контактов выше нормы, указаны в п/п нет.

5.3. Не заземлено оборудование, указанное в п/п нет.

5.4. Величина измеренного переходного сопротивления контактов заземляющих и нулевых проводников, элементов электрооборудования соответствует нормам НТД.





Испытания проводили: ___________________ / _________________ /



Начальник ЭТЛ: _________________________ / _________________ /








П-№3 Формы документов ВЭС и ЭО/Ф-23 Протокол проверки сопр.изоляции НН.docx
		Ф-23 ВЭС и ЭО                                                                                                                                           Подрядчик:

		________________________________



		Объект:

		ВЭС и ЭО базовой станции №______» «_______________________________»



		Адрес:

		_________________________________

_________________________________

_________________________________



		Заказчик:

		ООО «UMS»



		

		«___» _________20    г.







ПРОТОКОЛ

проверки сопротивления изоляции проводов и кабелей

1. Результаты испытаний:

		№

п/п

		Наименование линий, по проекту

		Рабочее напряжение,

 В

		Марка провода, кабеля

		Количество жил, сечение провода кабеля,

мм²

		Сопротивление изоляции, МОм

		Вывод о соответствии нормативному документу





		

		

		

		

		

		L1-L2

(А-В)

		L2-L3

(В-С)

		L3-L1

(С-А)

		L1-N

(А-N)

(PEN)

		L2-N

(В-N)

(PEN)

		L3-N

(С-N)

(PEN)

		L1-PE

(А-РЕ)

		L2-PE

(В-РЕ)

		L3-PE

(С-РЕ)

		N-PE

		



		1

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		Соотв НД



		2

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		Соотв НД





Выполнена фазировка жил провода.

2. Условия окружающей среды при проведении измерений:

2.1. Температура воздуха             ___°С

2.2. Влажность                              ___ %

2.3. Атмосферное давление         ___   мм  рт. ст.

3. Нормативно-технический документ- п. 1.8.39, п. 2.1.13, ПУЭ-2011г РУз ГОСТ Р50571-16-99.

4. Измерительные приборы:

		Наименование

		Тип

		Зав.№

		Характеристики

		Дата поверки



		

		

		

		Напряжение, В

		[bookmark: _GoBack]Погрешность

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		





Копии сертификатов поверки прилагаются



5. Примечание: Перепечатка без разрешения запрещена.

6. Заключение на соответствие требованиям НТД: Сопротивление изоляции соответствует НТД. Годно к эксплуатации.



Испытания проводили: ___________________ / _________________ /



Начальник ЭТЛ: _________________________ / _________________ /






П-№3 Формы документов ВЭС и ЭО/Ф-25 Протокол проверки расцепителей.docx
		Ф-25 ВЭС и ЭО                                               Подрядчик:

		________________________________



		Объект:

		ВЭС и ЭО базовой станции №______» «_______________________________»



		Адрес:

		_________________________________

_________________________________

_________________________________



		Заказчик:

		ООО «UMS»



		

		«___» _________20    г.







ПРОТОКОЛ

проверки расцепителей мгновенного действия автоматических выключателей в электроустановках 

напряжением до 1000В



		Место установки, назначение

		Автоматический выключатель

		Верхнее значение

тока срабатывания с коэф. 1,1(А)

		Время срабатывания

(с)

		Вывод о соответствии

Н.Д.



		

		Тип,

характеристика

		I ном.

(А)

		Ток срабатывания мгновенного расцепителя (А)

		

		

		



		

		

		

		Фаза  А

		Фаза В

		Фаза С

		Ноль, 0

		

		Факт.

		по НД

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		









Условия окружающей среды при проведении измерений:

Температура воздуха         ___°С 

Влажность                          ___ %

Атмосферное давление     ___ мм рт. ст.

Измерительные приборы:



		

		

		

		

		



		Наименование

		Тип

		Заводской номер





		Характеристики

		Дата поверки



		

		

		

		Диапазон

		Погрешность

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		





 Копии сертификатов поверки прилагаются

      	Заключение на соответствие требованиям НТД: Данные измерений и испытаний соответствуют нормам НТД. Годно к эксплуатации.



Перепечатка без разрешения испытательной лаборатории запрещена.



[bookmark: _GoBack]НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ: ПУЭ-2011 г п.1.8.36

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Автоматические выключатели соответствуют НД.





Испытания проводили: ___________________ / _________________ /



Начальник ЭТЛ: _________________________ / _________________ /






П-№3 Формы документов ВЭС и ЭО/Ф-26 Протокол проверки цепи фаза нуль.docx
		Ф-26 ВЭС и ЭО                                               Подрядчик:

		________________________________



		Объект:

		ВЭС и ЭО базовой станции №______» «_______________________________»



		Адрес:

		_________________________________

_________________________________

_________________________________



		Заказчик:

		ООО «UMS»



		

		«___» _________20    г.







ПРОТОКОЛ

проверки цепи «фаза-нуль» в электроустановках напряжением до 1000 В с глухим заземлением нейтрали



		Наименование

оборудования

или цепи

		Автомат (предохранитель)

		Iк.з.

(А)

		Время срабатывания (с)

		Вывод о

Соответст-

вии Н.Д.



		

		Тип

аппарата

защиты

		Харак-

терис-

тика

		I ном

(А)

		По Н.Д. Iк.з. должен составлять не менее.

		

		

		



		

		

		

		

		Эл. магн

расц. (А)

		Тепл расц. (А)

		Пл.

вставка

(А)

		

		

		



		

		КТП _________



		Фидер  ф.А

		

		-

		

		

		

		

		

		

		



		               ф.В

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		               ф.С

		

		

		

		

		

		

		

		

		







Условия окружающей среды при проведении измерений:

Температура воздуха          ___°С

Влажность                            ___ %

Атмосферное давление     ____ мм рт. ст.

[bookmark: _GoBack]Нормативно-технический документ: ПУЭ 1.8.38 (п.4);  

Измерительные приборы:



		

		

		

		

		



		Наименование

		Тип

		Заводской номер





		Характеристики

		Дата поверки



		

		

		

		Диапазон

		Погрешность

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		





Копии сертификатов поверки прилагаются



Заключение на соответствие требованиям НТД:

Токи короткого замыкания на землю соответствуют НТД и обеспечивают надёжное срабатывания защиты.







Испытания проводили: ___________________ / _________________ /



Начальник ЭТЛ: _________________________ / _________________ /








П-№3 Формы документов ВЭС и ЭО/Ф-27 Протокол осмотра и проверки разъединителей.docx
		Ф-27 ВЭС и ЭО                                                                                                                                           Подрядчик:

		________________________________



		Объект:

		ВЭС и ЭО базовой станции №______» «_______________________________»



		Адрес:

		_________________________________

_________________________________

_________________________________



		Заказчик:

		ООО «UMS»



		

		«___» _________20    г.









ПРОТОКОЛ ОСМОТРА И ПРОВЕРКИ РАЗЪЕДИНИТЕЛЕЙ





		Место установки

		Тип

		Заводской номер

		Общее состояние элементов раъедини-теля по внешнему осмотру

		Вытягивающее усилие ножей, кГс *

		Одновре-менность включения ножей (3, 5, 10 мм для 10, 35, 110 кВ соотв-но)

		Отсутст-вие перекосов и ударов

		Глубина вхождения щупа в контакт, мм

		Расст. Между включ. Ножами и упором, мм (норм.5мм)

		Угол раскрытия ножей

		Холостой ход верти-кали привода (норм. 2 град)

		Откло-ненние колонок от верти-кали (норм. 2.5мм)

		Механи-ческая блоки-ровка разъе-динителя с выклю-чателем и заземл. ножами

		Произ-ведено конт-рольных вклю-чений

		Смазка на трущих-ся частях и контак-тах

		Заклю-чение



		

		

		

		

		главных

		зазем-ляющих

		

		

		

		

		Норма-тивный

		Факти-ческий

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		







    <*>  Графа заполняется только для разъединителей (отделителей,короткозамыкателей) напряжением выше 10 кВ.







[bookmark: _GoBack]Представитель подрядчика: ___________________ / _________________ /

Представитель Заказчика: ___________________ / _________________ /






П-№3 Формы документов ВЭС и ЭО/Ф-28 Протокол осмотра выкл.нагрузки.docx
		Ф-28 ВЭС и ЭО                                                                                                                                           Подрядчик:

		________________________________



		Объект:

		ВЭС и ЭО базовой станции №______» «_______________________________»



		Адрес:

		_________________________________

_________________________________

_________________________________



		Заказчик:

		ООО «UMS»



		

		«___» _________20    г.











[bookmark: _GoBack]ПРОТОКОЛ ОСМОТРА И ПРОВЕРКИ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ НАГРУЗКИ







		Место уставновки

		Тип

		Общее состояние элементов выключателя по внешнему осмотру

		Угол поворота, град

		Ход дугогаси-тельных ножей в камерах, мм

		Работа

		Смазка трущихся деталей

		Произведено контрольных включений

		Заключение



		

		Выкл.

		привода

		

		Ножей при отключении

		вала

		

		Механизма свободного сцепления

		фиксатора

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

























Осмотр и проверку произвел: ___________________ / _________________ /

Производитель работ (мастер): ___________________ / _________________ /






П-№3 Формы документов ВЭС и ЭО/Ф-32 Акт ввода АСКУЭ.docx
		Ф-32 ВЭС и ЭО                                               

		







«У Т В Е Р Ж Д А Ю»

_______________ ______ ПТЭС        

_____________________________

    « ___ » _____________ 20___ г.





А К Т

приемки в опытную эксплуатацию

автоматизированной информационно-измерительной системы

контроля и учета электроэнергии

[bookmark: _GoBack]

На  объекте: ____________________________________________  №договора__________________,  

Адрес: _________________________________________.



Комиссия в составе:

Представители энергоснабжающей организации:

 			      _____________________________________

                                                                   (должность, фамилия, имя, отчество)

                                                 _____________________________________

                                                                   (должность, фамилия, имя, отчество)

Представители подрядчика: _____________________________________ 

                                                                    (должность, фамилия, имя, отчество)

                                                 _____________________________________

                                                                    (должность, фамилия, имя, отчество)

Представители Потребителя: _____________________________________ 

                                                                    (должность, фамилия, имя, отчество)

                                                 _____________________________________

                                                                    (должность, фамилия, имя, отчество)



Рассмотрела представленную к сдаче в опытную эксплуатацию, автоматизированную информационно-измерительную систему контроля и учета электроэнергии и произвела экспертизу системы на соответствие требованиям энергоснабжающей организации, Техническим условиям и проектным решениям.



При проведении экспертизы были выполнены следующие работы:

1) Проверка наличия и качество документации.

2) Проверка на соответствие выполненных работ.



Место присоединения учета 



		Наименование п/ст

		Наименование Фидера

		Номер ТП



		

		

		







Установленное оборудование учета

		Дата установки

		Наименование и тип

		Заводской номер

		Показания



		

		

		

		Актив.

		Реактив.



		

		счетчик _________

		

		

		







Оборудование канала связи



		Дата установки

		Наименование

		Тип, марка

		Заводской номер

		Номер SIM карты



		

		модем

		

		

		



		

		контроллер

		

		

		







Заключение: автоматизированную информационно-измерительную систему контроля и учета электроэнергии принять в опытную эксплуатацию для осуществления расчетного (технического) учета электроэнергии с «____» _________________________ 20___ г.

Срок опытной эксплуатации АИИСКУЭ должен быть не менее трех месяцев непрерывной работы. В этот срок не входит время простоев для проведения ремонтных и наладочных работ.    



После окончания опытной эксплуатации потребитель обязан сертифицировать систему и оформить Акт о приемке в постоянную эксплуатацию АИИСКУЭ.

Установленное оборудование АИИСКУЭ находится на балансе потребителя.



Электромонтажные и пусконаладочные работы АИИСКУЭ выполнены подрядчиком

______________________________







Представители энергоснабжающей организации:

Начальник службы энергосбыта

По работе с юридическими потребителями _______________   /___________________________________/

                                                                                                (подпись, печать)                              (фамилия, имя, отчество)



Начальник службы АИИСКУЭ                      _______________   /___________________________________/

                                                                                                (подпись, печать)                              (фамилия, имя, отчество)



Начальник ___________________РЭСа        _______________   /___________________________________/

                                                                                                (подпись, печать)                              (фамилия, имя, отчество)



Инспектор ___________________РЭСа        _______________   /___________________________________/

                                                                                                (подпись, печать)                              (фамилия, имя, отчество)





Представители подрядчика: _____________________________________ 

                                                                    (должность, фамилия, имя, отчество)

                                                 _____________________________________

                                                                    (должность, фамилия, имя, отчество)



Представители Потребителя: _____________________________________ 

                                                                    (должность, фамилия, имя, отчество)

                                                 _____________________________________

                                                                    (должность, фамилия, имя, отчество)








П-№3 Формы документов ВЭС и ЭО/Ф-33 Акт раздела граница.docx
		Ф-33 ВЭС и ЭО                                                           Объект:

		ВЭС и ЭО базовой станции №______» «_______________________________»



		Адрес:

		_________________________________

_________________________________

_________________________________



		Владелец БС:

		ООО «UMS»



		

		«___» _________20    г.









                                                                                               АКТ



На установление границ обслуживания и ответственности за состояние сетей и                                                                                                                                               электрооборудования

[bookmark: _GoBack]

1. На балансе ООО ”UMS” находятся следующие электроустановки:



А) воздушные линии: ______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________



Б) кабельные линии: _______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________



В) электрооборудование: шкаф ввода и все электрооборудование, расположенное в помещении  БТС,  а также   автомат   ввода 0,4кВ,  установленные   в_________________________________



Г) Граница раздела системы по балансовой принадлежности: кабельные наконечники н\в кабеля ___________________ в сторону базовой станции.



2.Из них обслуживаются персоналом:



А) ООО ”UMS”:  н\в кабель,  автомат  ввода,  шкаф  ввода и все электрооборудование, расположенное  в  помещении  БТС



Б) -----_________________________________________________________________________________



3. Граница раздела обслуживания электрооборудования между ООО ”UMS”, и ___________________________ РЭС -  кабельные наконечники н\в кабеля в ____________________________________________________________

____________________________________________________________________________







ООО ”UMS”                                                                                          ___________________________РЭС



______________ ______________                                                        ___________      ______________ 













ДОГОВОР ПОДРЯДА

на выполнение работ по организации внешнего энергоснабжения и ЭО 

№ ___Д/19/ДУЗ



г. Ташкент                                                                                                « ___ » ______________ 2019 г.



		____________, в дальнейшем именуемое «Подрядчик», в лице _______, действующего на основании _______, с одной стороны, и

		Общество с ограниченной ответственностью «UNIVERSAL MOBILE SYSTEMS» (ООО «UMS»), в дальнейшем именуемое «Заказчик», в лице Генерального директора Арипова С.Х., действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящий Договор подряда о нижеследующем:



1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА



1.1. Настоящий Договор определяет общие условия обязательственных взаимоотношений Сторон, во исполнение которых:



а) Подрядчик обязуется выполнить работы по организации внешнего энергоснабжения и внутреннего энергообеспечения на объектах Заказчика в ЦО г. ___________ в соответствии с подписанными Сторонами Заказами согласно Приложению №2 к настоящему Договору («Форма Заказа»). 

После завершения работ Подрядчик обязан выдать Заказчику исполнительную документацию по реестру согласно Приложению №3 к настоящему Договору.



б) Заказчик обязуется принять и оплатить результат работ.



в) перечень объектов Заказчика на которых должны быть выполнены работы указывается в соответствующем Заказе.



2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ



2.1. Предварительная общая стоимость работ по настоящему Договору составляет не более _______________________________.



2.2. Стоимость объема Работ по каждому отдельному Заказу отражается в Сметном расчете, который приложен к соответствующему Заказу.

Сметный расчет с момента подписания соответствующего Заказа становится его неотъемлемой частью.



2.3 Сумма, подлежащая оплате Заказчиком Подрядчику по настоящему Договору, определяется по Актам сдачи-приемки выполненных работ, подписанных Сторонами по каждому Заказу.



2.4. Заказчик осуществляет оплату Подрядчику по настоящему Договору в безналичной форме в следующем порядке:

	

2.4.1. __ % (__________ процентов) от предварительной стоимости соответствующего Заказа, Заказчик перечисляет на расчетный счет Подрядчика в течение 5 (пяти) банковских дней с даты подписания Заказа. 



2.4.2. - __ % (________ процентов) выплачивается на основании Акта сдачи-приемки, в течение 10 (десяти) банковских дней с момента подписания Сторонами Акта сдачи-приемки и счет фактуры соответствующего Заказа за вычетом суммы предоплаты.

Заказчик вправе в одностороннем порядке изменить срок оплаты по Акту сдачи-приемки путем его продления на период времени, соразмерного просрочке выполнения работ Подрядчиком по настоящему Договору.



2.5. Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными с момента списания денежных средств со счета Заказчика. Подрядчик имеет право запросить у Заказчика платежное поручение, подтверждающее факт списания денежных средств со счета Заказчика.



3. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ЗАКАЗОВ



3.1. Заказчик направляет Подрядчику проект Заказа по форме согласно Приложению №2 настоящего Договора на предварительное согласование. Подрядчик в течение 3 (трех) дней с момента получения проекта заказа имеет право ознакомится с проектно – сметной документацией и списком документов, которые необходимы для закрытия работ. 



3.2. Подрядчик обязан в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента согласования Заказа подписать Заказ и вернуть один экземпляр Заказчику. 

Отказ Подрядчика от подписания Заказа, составленного в соответствии с положениями настоящего Договора, не допускается и расценивается как отказ от выполнения работ.



3.3. Подрядчик не вправе требовать уменьшения количества объектов, на которых должны быть выполнены работы и подлежащего выполнению объема работ.



4. СРОКИ И МЕСТО ИСПОЛНЕНИЯ



4.1. Сроки и место выполнения работ указываются в Заказах. 



4.2. Подрядчик несет ответственность за соблюдение установленных в Заказах сроков выполнения работ.



4.3. Сроки выполнения работ могут быть изменены с согласия Заказчика в случаях, когда Подрядчиком работы были начаты, но их выполнение было приостановлено по не зависящим от Подрядчика обстоятельствам, которые создают невозможность ее завершения в срок, о которых Подрядчик в установленном порядке предупредил Заказчика.



5. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ



5.1. Стороны назначают ответственных представителей для решения организационных и технических вопросов, возникающих в ходе выполнения Работ, о чем должны в письменной форме уведомлять друг друга.



5.2. После завершения Работ в полном объеме и подготовки полного комплекта исполнительной документации Подрядчик уведомляет Заказчика о готовности к сдаче выполненных Работ. Заказчик, получивший уведомление Подрядчика, обязан приступить к приемке.



5.3. Заказчик имеет право проверить качество выполненных Работ и установить факт выполнения Работ ненадлежащего качества, в том числе путем привлечения независимых специалистов (экспертов).



5.4. Заключая настоящий Договор, Подрядчик выражает согласие в безусловном порядке принимать и исполнять все замечания, возражения и требования Заказчика, возникающие из реализации Заказчиком положений п.5.3 настоящего Договора.



5.5. В случае выполнения работ надлежащего качества Заказчик подписывает представленный Подрядчиком Акт сдачи-приемки выполненных Работ. 

В случае выявления в процессе приемки недостатков (дефектов) Работ Заказчик имеет право отказаться от подписания Акта сдачи-приемки выполненных Работ с направлением Подрядчику мотивированного отказа. 

Подрядчик обязуется по требованию Заказчика за свой счет устранить недостатки (дефекты) Работ в течение 5 (пяти) рабочих дней и повторно сдать Работы Заказчику.

Если обнаруженные в ходе приемки Работ недостатки (дефекты) Работ в установленный срок не были устранены, Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать уплаты штрафа за выполнение работ ненадлежащего качества и возврата ранее уплаченной предоплаты.



5.6. Если приемка Работ Заказчиком была осуществлена после истечения установленных сроков выполнения Работ, Стороны соглашаются, что имеет место факт просрочки выполнения работ со стороны Подрядчика и Заказчик имеет право требовать уплаты пени за просрочку выполнения работ.



5.7. Работы по Договору считаются выполненными Подрядчиком и принятыми Заказчиком с момента подписания обеими Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных Работ.

Стороны устанавливают, что односторонний Акт сдачи-приемки выполненных работ, подписанный только Подрядчиком, не имеет юридической силы и считается недействительным. 



5.8. Подписание Акта сдачи-приемки выполненных Работ не освобождает Подрядчика от ответственности за обнаруженные после приемки Работ в пределах гарантийного срока недостатки (дефекты), в том числе скрытые недостатки (дефекты).



6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА



6.1. Подрядчик имеет право:

6.1.1. С согласия Заказчика сдать ему Работы досрочно.



6.2. Подрядчик обязан:

6.2.1. Выполнять работы по настоящему Договору лично.

6.2.2. Выполнить Работы надлежащего качества в соответствии с требованиями Заказчика, ПУЭ, ШНК, КМК, СанПин, и в установленные сроки.

6.2.3. Выполнить Работы с использованием собственных материалов и оборудования, а также предоставленным оборудованием и материалом Заказчика.

6.2.4. В случае выполнения работ из материалов Заказчика в сроки, согласованные с Заказчиком:

а) получить необходимые материалы со склада Заказчика и подписать в установленном порядке Акт выдачи ТМЦ со склада по форме согласно Приложению №4 к настоящему Договору;

б) осуществить на складе Заказчика проверку и осмотр на наличие соответствий материала, и отсутствия на них визуальных дефектов в присутствии уполномоченного представителя Заказчика;

в) в случае обнаружения дефекта в материалах вернуть его Заказчику и подписать соответствующий дефектный акт в 2-х экземплярах, передав Заказчику на подписание.

г) использовать предоставленный Заказчиком материалы, оборудование, комплектующие изделия, экономно и расчетливо;

д) после завершения Работ возвратить Заказчику остаток неиспользованных материалов и комплектующих изделий, а также предоставленное Заказчиком для выполнения работ оборудование по акту возврата ТМЦ, оформленого по форме согласно Приложению № 5 настоящего Договора.

  	Права собственности на переданные Подрядчику ТМЦ сохраняется за Заказчиком.



6.2.5. Согласовать с Заказчиком образцы используемых материалов и оборудования до начала выполнения Работ. Предоставление копий сертификатов и иных необходимых документов, а также образцов материалов и оборудования является обязательным и осуществляется за счет Подрядчика.



6.2.6. Не допускать использования в ходе выполнения Работ материалов и оборудования, которые могут привести к ухудшению качества Работ, нарушению требований по безопасности Работ и охране окружающей среды. 



6.2.7. В течение одного дня с момента обнаружения известить Заказчика и до получения от него письменных указаний приостановить выполнение Работ в случае:

- обнаружения возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его же указаний о способе выполнения Работ;

- иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, способных отразиться на качестве выполняемых Работ, либо создающих невозможность завершения Работ в срок.



6.2.8. Осуществлять уборку места, где выполнялись Работы, а после завершения работ обеспечить вывоз образовавшегося в результате выполнения Работ мусора, в том числе строительного. 



6.2.9. В период срока действия настоящего Договора иметь действующие лицензии на выполнение Работ, предусмотренных настоящим Договором.



6.2.10. При выполнении Работ соблюдать требования законодательства об охране окружающей среды и безопасности ведения работ, нести ответственность перед третьими лицами за нарушение этих требований.



7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА



7.1. Заказчик имеет право:

7.1.1. В любое время проверять ход и качество выполняемых Подрядчиком Работ.

7.1.2. В одностороннем порядке изменить срок оплаты по Акту выполненных работ по исполненному Заказу путем его продления на период времени, соразмерного просрочке выполнения работ Подрядчиком по этому Заказу;

[bookmark: _GoBack]7.1.3. Не производить оплату по исполненному Подрядчиком Заказу в случаях, когда имеется задолженность Подрядчика по другим Заказам.  



7.2. Заказчик обязуется: 

7.2.1. Обеспечить персоналу Подрядчика доступ к месту, где должны выполняться Работы.

7.2.2. Принять и оплатить в соответствии с условиями настоящего Договора Работы, выполненные Подрядчиком надлежащим образом. 



8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН



8.1. За несвоевременную оплату выполненных Работ на основании Акта сдачи-приемки выполненных работ Подрядчик имеет право требовать от Заказчика оплаты пени в размере 0,2 % от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки, но не более 20% от суммы просроченного платежа.



8.2. За несвоевременное выполнение Работ, а также за отказ от выполнения Работ Заказчик имеет право требовать от Подрядчика оплаты пени в размере 0,2% от стоимости невыполненных, либо несвоевременно выполненных Работ по Заказу за каждый день просрочки.



8.3. За выполнение Работ ненадлежащего качества Заказчик имеет право требовать от Подрядчика штраф в размере 20 % от стоимости Работ ненадлежащего качества. 

Под работами ненадлежащего качества Стороны понимают Работы, результат которых не соответствует установленным стандартам, нормам и правилам, условиям настоящего и требованиям Заказчика.



8.4. За использование Подрядчиком при выполнении работ материалов ненадлежащего качества Заказчик имеет право требовать от Подрядчика по правилам об ответственности продавца за товары ненадлежащего качества, штраф в размере 20% от стоимости работ по соответствующему Заказу. 



8.5. За несвоевременное устранение недостатков, выявленных в течение гарантийного срока, Заказчик имеет право требовать от Подрядчика оплаты штрафа в размере 20 % стоимости Работ ненадлежащего качества и возврата оплаченной стоимости работ ненадлежащего качества.



8.6. Взыскание неустойки является правом Сторон, но не является бесспорной обязанностью по настоящему Договору.



8.7. Штрафные санкции уплачиваются Подрядчиком в течение 5 (пяти) банковских дней со дня получения письменного требования Заказчика об уплате пени. 

В случае их неуплаты в установленный срок Заказчик вправе удержать их сумму из сумм, причитающихся к оплате Подрядчику по настоящему Договору.



8.8. Стороны не несут ответственность по возмещению убытков в виде упущенной выгоды.



8.9. Заказчик не несет ответственности за несчастные случаи и увечья, причиненные работникам Подрядчика в ходе исполнения настоящего Договора. 



8.10. Подрядчик несет ответственность:

а) за безопасность проводимых Работ; 

б) перед третьими лицами за нарушение требований законодательства об охране окружающей среды и безопасности ведения работ; 

в) за соблюдение его работниками правил по охране труда, технике безопасности и противопожарной безопасности; 

г) перед Заказчиком и владельцем объекта (территории), на которой проводились Работы, за нарушения правил по охране труда, технике безопасности, производственной санитарии, электро - и пожаробезопасности;

д) за не сохранность предоставленных Заказчиком материалов.



8.11. В случае наступления обстоятельств, предусмотренных п. 8.10. настоящего Договора, Подрядчик возмещает Заказчику причиненные убытки, а в случаях несохранности предоставленных Заказчиком материалов дополнительно также выплачивает штраф в размере 50 минимальных размеров заработных плат. 



9. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ

9.1. Споры, возникающие между Сторонами из настоящего Договора, подлежат урегулированию путем переговоров между Сторонами.



9.2. Споры между Сторонами, не урегулированные путем переговоров, подлежат разрешению в Ташкентском межрайонном экономическом суде.



10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И УСЛОВИЯ ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ



10.1. Настоящий Договор действует в течение 12 (двенадцать) календарных месяцев с даты подписания настоящего Договора последней из Сторон. 



Если общая стоимость заказов в течение 12 месяцев с даты подписания настоящего Договора окажется меньше общей стоимости договора, то при отсутствии заявления одной из сторон о прекращении настоящего Договора по окончании срока он считается продленным на тех же условиях и на тот же срок без увеличения стоимости Договора до полного исполнения Сторонами своих обязательств».



10.2. Соответствующий Заказ вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств по нему. При этом прекращение действие Договора не прекращает обязательства Сторон по соответствующему Заказу.



10.3. Заказчик вправе досрочно расторгнуть настоящий Договор (Заказ) путём письменного уведомления Подрядчика в срок не позднее, чем за 5 (пять) календарных дней до предполагаемой даты расторжения настоящего Договора в следующих случаях:

а) вследствие нарушения Подрядчиком условий настоящего Договора. В этом случае Заказчик осуществляет оплату стоимости работ, фактически выполненных и принятых по Акту сдачи-приемки выполненных работ и вправе потребовать уплаты пени;

б) по причинам, не связанным с неисполнением или ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих обязательств по настоящему Договору. В этом случае Заказчик осуществляет оплату стоимости работ, фактически выполненных и принятых по Акту сдачи-приемки выполненных работ без обязательств осуществлять какие-либо иные выплаты.



10.4. В случае, если после расторжения настоящего Договора (Заказа) по причине нарушения Подрядчиком условий настоящего Договора (Заказа) Заказчик заключит с другим подрядчиком аналогичный договор по более высокой стоимости, то Подрядчик обязуется возместить Заказчику понесенные расходы в виде превышения расценок по настоящему Договору и по договору с другим подрядчиком.



10.5. Подрядчик вправе досрочно расторгнуть настоящий Договор до момента получения им предоплаты от Заказчика по первому Заказу путем письменного уведомления Заказчика в срок не позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до предполагаемой даты расторжения настоящего Договора. 



11. ГАРАНТИИ



11.1. Подрядчик гарантирует надлежащее качество выполненных Работ и использованных им при выполнении Работ материалов.



11.2. На результат выполненных Работ, материалы и запасные части, используемые в процессе выполнения Работ, Подрядчик устанавливает гарантийный срок продолжительностью 12 (двенадцать) месяцев с момента приёмки результата Работ (гарантийный срок).



11.3. В случае выявления недостатков (дефектов) выполненных Работ в течение гарантийного срока Подрядчик обязан за свой счет устранить их по требованию Заказчика в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента предъявления Заказчиком соответствующего требования (иной срок может быть установлен соглашением Сторон). 



12. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ



12.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства по настоящему Договору, освобождается от ответственности, если докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств (форс-мажор).

К числу обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор) относятся: 

- пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия; 

- блокада или эмбарго на экспорт и (или) импорт, 

- война, военные действия, террористические акты, 

- акты Президента Республики Узбекистан и Правительства Республики Узбекистан. 



12.2. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор) Сторона, которая подверглась их воздействию, уведомляет об этом другую Сторону в течение 5 (пяти) календарных дней с момента возникновения таких обстоятельств.



12.3. Факты, указанные в уведомлении, должны подтверждаться документами, выданными уполномоченными государственными органами. Отсутствие такого уведомления, равно как и отсутствие соответствующих подтверждений лишает Сторону права ссылаться на какие-либо вышеуказанные обстоятельства в качестве оснований для освобождения от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору.



12.4. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы Стороны незамедлительно проводят переговоры друг с другом и согласуют меры, которые необходимо принять, с целью исправления или устранения последствий обстоятельств непреодолимой силы.

В этом случае выполнение соответствующих обязательств может быть отложено на срок действия таких обстоятельств либо до окончания действия их последствий.



12.5. В случае, если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия влекут невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору, каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор после направления другой Стороне письменного уведомления за 10 (десять) рабочих дней до предполагаемой даты расторжения настоящего Договора. 

В этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать от другой Стороны возмещения убытков, понесенных в результате обстоятельств непреодолимой силы.

При этом Подрядчик обязан произвести Заказчику возврат уплаченных им денежных средств за невыполненные обязательства, а Заказчик обязан произвести оплату стоимости работ, фактически выполненных и принятых по Акту сдачи-приемки выполненных работ



13. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ



13.1. Стороны соглашаются, что содержание Договора, а также все документы, переданные Сторонами друг другу в связи с заключением и исполнением настоящего Договора, считаются конфиденциальными и относятся к коммерческой тайне Сторон, которая не подлежит разглашению без письменного согласия другой Стороны.

Исключение из вышеизложенного правила составляют сведения, которые в соответствии с законодательством Республики Узбекистан не могут составлять коммерческую тайну юридического лица.

13.2. Обязательства по сохранению конфиденциальности сохраняют свою силу и после истечения срока действия настоящего Договора или его досрочного расторжения в течение последующих 3 (трех) лет.



13.3. За нарушение условия о конфиденциальности информации, Сторона, допустившая такое нарушение, несёт ответственность в виде возмещения причиненных этим убытков. Данные положения подлежат применению также в случае реорганизации одной из Сторон для её правопреемников, при ликвидации одной из Сторон – для другой Стороны. Способы защиты каждой Стороной конфиденциальной информации другой Стороны – не ниже, чем способы защиты данной Стороной своей собственной конфиденциальной информации. 

Ни одна из Сторон не вправе передавать конфиденциальную информацию другой Стороны любым третьим лицам или ознакомлять с конфиденциальной информацией другой Стороны любых третьих лиц без письменного согласия другой Стороны.



14. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ



14.1. Стороны подтверждают и гарантируют, что имеют корпоративные полномочия и все необходимые разрешения (в том числе согласие участников) для заключения настоящего Договора и исполнения всех вытекающих из него обязательств, что которые им получены и (или) оформлены и имеют полную силу и действие. 



14.2. Заключение и исполнение Сторонами настоящего Договора и предусмотренных им действий не вступают и не вступят в противоречие: 

- с любым законом, приказом, распоряжением какого-либо государственного органа, судебным решением, определением или постановлением, или законодательным актом, правилом или иным нормативно-правовым актом, применимым к нему;

- с учредительными документами или какими-либо внутренними локальными правовыми актами Подрядчика и (или) его учредителей;

- с любым соглашением или документом, действие которого распространяется на Подрядчика или его учредителей, или любой актив Подрядчика, или любой из активов его учредителей.



14.3. Подрядчик настоящим обязуется соблюдать требования антикоррупционного законодательства и не предпринимать никаких действий, которые могут нарушить нормы антикоррупционного законодательства, в связи со своими правами или обязательствами согласно  настоящему Договору, в том числе (не ограничиваясь) не совершать предложение, санкционирование, обещание и осуществление незаконных платежей, включая (но не ограничиваясь) взятки в денежной или любой иной форме, каким-либо физическим или юридическим лицам, включая (но не ограничиваясь) коммерческие организации, органы власти и самоуправления, государственных служащих, частных компаний и их представителей.

В случае нарушения Подрядчиком обязательств, указанных в абзаце первом настоящего пункта, Заказчик имеет право в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения настоящего Договора. Заказчик не возмещает убытки Подрядчику в связи с расторжением Договора в соответствии с данным пунктом.



14.4. Все изменения и дополнения к Договору считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны надлежащими уполномоченными представителями Сторон.



14.5. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьей стороне без письменного согласия другой Стороны.



14.6. В случае изменения своего адреса, а также банковских и других реквизитов Сторона обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с момента их изменения уведомить об этом другую Сторону. В случае неисполнения указанной обязанности исполнение по прежним реквизитам будут считаться надлежащим исполнением обязательств в рамках настоящего Договора.



14.7. Во всех случаях, не предусмотренных настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Республики Узбекистан.

14.8. Все Приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью. 



14.9. Все сообщения и уведомления, направляемые Сторонами друг другу в соответствии или в связи с настоящим Договором, должны быть составлены на русском языке и направлены следующим образом:

а) вручаются лично под расписку о получении уполномоченному представителю или любому сотруднику Стороны настоящего Договора

б) при отсутствии такой возможности направляются заказным письмом с уведомлением о вручении;

в) направляются посредством электронной почты.



14.10. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, на русском языке по волеизъявлению Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.

Приложения:

1. Основные показатели сметного расчета;

2. Форма Заказа. 

3. Реестр исполнительной документации.

4. Акт выдачи ТМЦ со склада.

5. Акт возврата ТМЦ на склад.



		15. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон:





 

 



		

		Страница 15 из 16

		[image: ]







		

		Страница 14 из 16

		[image: ]







Приложение №1

К договору № _____Д/19/ДУЗ

	От « __ » ____________ 2019г.



Основные показатели сметного расчета 





		№

пп

		Наименование показателя

		Величина



		1

		Прочие затраты подрядчика, %

от прямых затрат

		



		2

		Стоимость чел.часа с учетом соц.страха, 

сум

		



		3

		Транспортные расходы, %

от стоимости материалов

		













Подписи сторон



		

		







Приложение №2

К договору № __Д/19/ДУЗ

	От « ___ » ___________2019г.



Заказ № 

к Договору №____________________от _________________



г. Ташкент 						                               «___»__________ 2019г.

     _____________________________________ в дальнейшем именуемое  «Подрядчик», в лице Директора ___________________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «UNIVERSAL MOBILE SYSTEMS» (ООО «UMS»), в дальнейшем именуемое «Заказчик», в лице __________, действующей на основании ___________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящий Заказ к Договору №____________________ от ___________________.  далее по тексту «Заказ» о нижеследующем:

1. Подрядчик обязуется выполнить Работы, а Заказчик обязуется принять и оплатить их результат согласно Сметному расчету, являющемуся неотъемлемой частью настоящего Заказа.

		№ п/п

		Номер объекта

		Наименование объекта и его адрес

		Выполняемые работы

		Предварительная стоимость работ, сум без НДС/с учетом

		Расшифровка стоимости



		1

		

		

		

		

		Приложение №1



		2ОБРАЗЕЦ



		

		

		

		

		Приложение №2



		

		

		

		Всего:

		_________________





1. Срок выполнения работ: начало – в течение _____ (__________) рабочих дней со дня поступления предоплаты от Заказчика; 

окончание – ______ рабочих дней со дня поступления предоплаты от Заказчика.		

3. Предварительная сумма Работ по настоящему Заказу составляет ________________________________________________ без НДС/с учетом

4. Подрядчик по окончанию выполнения работ по Заказу представляет Заказчику документы согласно Приложению к Заказу.							

5. Настоящий Заказ является неотъемлемой частью Договора, и вступает в силу с даты подписания Сторонами. Составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу по одному для каждой из Сторон.

6. Во всем остальном Стороны руководствуются условиями Договора.							

Подписи сторон



		Подрядчик:

Директор 

_______________________/ ___________/

мп



		Заказчик: 

Генеральный Директор

___________________ ___________/

мп











Подписи сторон



		

		







Приложение №3

К договору № ____Д/19/ДУЗ

	От « ___ » ________________2019г.





Реестр передаваемых документов



		№пп

		Наименование документа

		ВЛ 6кВ

		ВЛ 0,4 кВ

		КЛ 0,4

		КТП

		ЭО

		№ формы

		Доп.

инф.

		Примечание



		1

		Перечень передаваемой документации

		да

		да

		да

		да

		да

		Ф-1 ВЭС и ЭО

		 

		 



		2

		Гувохнома и лицензия подрядной (субподрядной) организации на проведение пуско- наладочных работ

		да

		да

		да

		да

		да

		 

		 

		 



		3

		Общий журнал работ

		да

		да

		да

		да

		да

		Ф-2 ВЭС и ЭО

		 

		 



		4

		Комплект рабочих чертежей на строительство предъявляемого к приемке объекта, разработанных проектными организациями, с надписями о соответствии выполненных в натуре работ этим чертежам или внесенным в них изменениям, сделанными лицами, ответственными за производство строительно-монтажных работ, согласованными с авторами проекта. В том числе:

		да

		да

		да

		да

		да

		 

		 

		исполнительная документация по объекту



		4.1

		Исполнительная схема трассы воздушных электросетей и расстановки опор ВЛ

		да

		да

		 

		 

		 

		 

		фото

		 



		4.2

		Исполнительная схема КТП

		 

		 

		 

		да

		 

		 

		фото

		 



		4.3

		Исполнительная схема устройства внешнего контура заземления

		да

		да

		 

		да

		 

		 

		фото

		 



		4.4

		Исполнительная схема фундамента под КТП 

		 

		 

		 

		да

		 

		 

		фото

		 



		4.5

		Исполнительная схема прокладки кабельных сетей

		 

		 

		да

		 

		 

		 

		фото

		 



		4.6

		Исполнительный чертеж сети электроосвещения

		 

		 

		 

		 

		да

		 

		фото

		 



		4.7

		Принципиальная однолинейная электрическая схема электроснабжения  базовой станции

		 

		да

		да

		 

		да

		 

		фото

		 



		5

		Акт технической готовности электромонтажных работ

		да

		да

		да

		да

		да

		Ф-3 ВЭС и ЭО

		фото

		 



		6

		Ведомость отступления от проекта по сооружению

		да

		да

		да

		да

		да

		Ф-4 ВЭС и ЭО

		 

		 



		7

		Ведомость смонтированного оборудования

		да

		да

		да

		да

		да

		Ф-5 ВЭС и ЭО

		 

		 



		8

		Паспорт воздушной линии электропередачи

		да

		да

		 

		 

		 

		Ф-6 ВЭС и ЭО

		 

		с приложением трассы прокладки



		9

		Паспорт заземляющего устройства опор

		да

		да

		 

		 

		 

		Ф-7 ВЭС и ЭО

		 

		только при нетиповом или повторном заземлении



		10

		Паспорт заземляющего устройства КТП

		 

		 

		 

		да

		 

		Ф-8 ВЭС и ЭО

		 

		 



		11

		Журнал прокладки кабелей

		 

		 

		да

		 

		 

		Ф-9 ВЭС и ЭО

		 

		с приложением трассы прокладки



		12

		Журнал разделки кабельных муфт

		 

		 

		да

		 

		 

		Ф-10 ВЭС и ЭО

		 

		с указанием мест расположения муфт на трассе прокладки



		13

		Акт на скрытые работы по разделке кабельных муфт

		 

		 

		да

		 

		 

		Ф-11 ВЭС и ЭО

		 

		с указанием мест расположения муфт на трассе прокладки



		14

		Акт на скрытые работы по установке опор 

		да

		да

		 

		 

		 

		Ф-12 ВЭС и ЭО

		фото

		 



		15

		Акт на скрытые работы по заземлению опор

		да

		да

		 

		 

		 

		Ф-13 ВЭС и ЭО

		фото

		только при нетиповом или повторном заземлении



		16

		Акт освидетельствования скрытых работ по монтажу заземляющих устройств КТП

		 

		 

		 

		да

		 

		Ф-14 ВЭС и ЭО

		фото

		 



		17

		Акт согласования на выполненные переходы и пересечения

		да

		да

		 

		 

		 

		Ф-15 ВЭС и ЭО

		фото

		опционально



		18

		Акт приемки траншей под монтаж кабеля

		 

		 

		да

		 

		 

		Ф-16 ВЭС и ЭО

		фото

		 



		19

		Акт осмотра кабельной канализации в траншеях перед закрытием

		 

		 

		да

		 

		 

		Ф-17 ВЭС и ЭО

		фото

		 



		20

		АКТ освидетельствования скрытых работ по прокладке электропроводок по стенам, потолкам, в полу

		 

		 

		 

		 

		да

		Ф-18 ВЭС и ЭО

		фото

		только при скрытой проводке



		21

		АКТ (форма) проверки осветительной сети на правильность зажигания внутреннего освещения

		 

		 

		 

		 

		да

		Ф-19 ВЭС и ЭО

		 

		только при наличии более 1 выключателя



		22

		Протокол проверки сопротивления заземлителей и заземляющих устройств

		да

		да

		 

		да

		 

		Ф-20 ВЭС и ЭО

		поверка прибора

		в т.ч. Для существующего контура заземления



		23

		Протокол проверки цепи между заземлителями и заземляемыми элементами

		да

		да

		да

		да

		 

		Ф-21 ВЭС и ЭО

		поверка прибора

		в т.ч. Для связей сущ.контура и силового щита



		24

		Протокол испытания изоляции повышенным напряжением переменного тока (ВН)

		да

		 

		 

		да

		 

		Ф-22 ВЭС и ЭО

		поверка прибора

		для линий 6кВ



		25

		Протокол проверки сопротивления изоляции проводов и кабелей (НН)

		 

		да

		да

		 

		да

		Ф-23 ВЭС и ЭО

		поверка прибора

		для линий 0.4кВ



		26

		Протокол испытания силового трансформатора

		 

		 

		 

		да

		 

		Ф-24 ВЭС и ЭО

		поверка прибора

		 



		27

		Протокол проверки расцепителей мгновенного действия автоматических выключателей в электроустановках напряжением до 1000 В

		да

		да

		да

		да

		 

		Ф-25 ВЭС и ЭО

		поверка прибора

		в т.ч. Установленных в силовом щите



		28

		Протокол проверки цепи «фаза-нуль» в электроустановках напряжением до 1000 В с глухим заземлением нейтрали (НН)

		 

		да

		да

		 

		 

		Ф-26 ВЭС и ЭО

		поверка прибора

		 



		29

		Протокол осмотра и проверки разъединителей

		 

		 

		 

		да

		 

		Ф-27 ВЭС и ЭО

		 

		 



		30

		Протокол осмотра и проверки выключателей нагрузки

		 

		 

		 

		да

		 

		Ф-28 ВЭС и ЭО

		 

		 



		31

		Протокол осмотра и проверки контактных соединений ошиновки

		 

		 

		 

		да

		 

		Ф-29 ВЭС и ЭО

		 

		 



		32

		Протокол осмотра и проверки КТП

		 

		 

		 

		да

		 

		Ф-30 ВЭС и ЭО

		 

		 



		33

		Акт о приемке и монтаже КТП

		 

		 

		 

		да

		 

		Ф-31 ВЭС и ЭО

		 

		 



		34

		Сертификат о проверки измерительных приборов Госстандартом

		да

		да

		да

		да

		да

		 

		 

		 



		35

		Сертификаты и паспорта качества на применяемые материалы и оборудование,  санитарно-эпидемиологические заключения, сертификаты пожарной безопасности

		да

		да

		да

		да

		да

		 

		 

		 



		36

		паспорт счетчика (оригинал)

		 

		да

		да

		 

		 

		 

		 

		 



		37

		паспорт модемов АСКУЭ (оригинал)

		 

		да

		да

		 

		 

		 

		 

		 



		38

		паспорт на трансформатор

		 

		 

		 

		да

		 

		 

		 

		 



		39

		паспорт на разъединители

		 

		 

		 

		да

		 

		 

		 

		 



		40

		ТУ на подключение к электросетям (Оригинал)

		да

		да

		да

		да

		 

		 

		 

		 



		41

		Наряд на опломбирование электрического счётчика, (Оригинал)

		 

		да

		да

		 

		 

		образец-01

		 

		 



		42

		Акт ввода в опытную эксплуатацию АСКУЭ, согласованный представителем РЭС и утвержденный гл. инженером ПЭСа. (Оригинал)

		да

		да

		да

		 

		 

		Ф-32 ВЭС и ЭО

		 

		 



		43

		Акт раздела границ ответственности и обслуживания электроустановок между владельцем здания или эл. сетей  РЭС и ООО "UMS"( Оригинал)

		да

		да

		да

		 

		 

		Ф-33 ВЭС и ЭО

		 

		 



		44

		Акт с РЭС на разрешение подачи эл.энергии на электроустановку базовой станции (Оригинал)

		да

		да

		да

		 

		 

		образец-02

		 

		 









Подписи сторон



		

		









Приложение №4

К договору № _____Д/19/ДУЗ

	От « __ »_______________ 2019г.





Форма

АКТ_____

приема-передачи материалов и оборудования

к Дог.  № _______________ от “хх” хххххххх 201  г.

г. Ташкент								«_____»_____________________

Мы нижеподписавшиеся, ООО «UMS», именуемый в дальнейшем «Заказчика», в лице ____________________________ и ___________, далее «Подрядчик», в лице ____________________________  действуя на основании договора № ___ “хх” хххххххх 2019 г. Составили настоящий акт о том, что Заказчик передает, а Подрядчик принимает нижеперечисленные материалы и оборудование для выполнения работ по _____________.

		№ 

		Наименование оборудования /адрес 

		ЕИ

		Кол-во

		Цена

		Стоимость



		 

		

		 

		 

		

		



		

		

		

		

		

		



		ОБРАЗЕЦ



		

		

		

		

		





Материалы и оборудование являются собственностью заказчика – ООО «UMS».

«Заказчик»

ООО «UMS»			____________________                    _____________________

                                                                  Подпись                                       мп



                                                                                                          

Передал:

МОЛ:						 		 Кладовщик 

_____________   ___________________                  		 ___________________                

 _____________

         Подпись                                                                                   Подпись     



 «Подрядчик»



ООО (ИП; ЧП)                                                                     _______________________            ________________  	                                                                                                       Подпись                                     мп

                                                                                                                                                         

Принял:

_____________   ___________________                  		 

         Подпись                                                                                                       





Подписи сторон



		

		







Приложение №5

К договору № _____Д/19/ДУЗ

	От « __ » ____________ 2019г.





АКТ_____

приема-передачи материалов и оборудования

к  Дог.  № _______________ от “хх” хххххххх 201   г.

г. Ташкент								«_____»_____________________

Мы нижеподписавшиеся, ООО «UMS», именуемый в дальнейшем «Заказчика», в лице ____________________________ и __________, далее «Подрядчик», в лице ____________________________  действуя на основании договора № ___ “хх” хххххххх 2019 г. Составили настоящий акт о том, что Подрядчик передает, а Заказчик принимает нижеперечисленные материалы и оборудование высвободившиеся в ходе выполнения работ по ____________________

		№ 

		Наименование оборудования/адрес 

		ЕИ

		Кол-во

		Цена

		Стоимость



		 

		

		 

		 

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		ОБРАЗЕЦ



		

		

		

		





Материалы и оборудование являются собственностью заказчика – ООО «UMS».





 «Подрядчик»



ООО (ИП; ЧП)                                                                _______________________            ________________  	 

                                                                                                       Подпись

                                                                                                       мп

Передал:



_____________   ___________________                  		 

         Подпись                                                                                                       



«Заказчик»



ООО «UMS»			____________________                    _____________________

                                                                  Подпись

                                                                  мп

Принял:

МОЛ:						 		 Кладовщик 

_____________   ___________________                  		 ___________________    _____________

         Подпись                                                                                                                                   Подпись     



Подписи сторон



		

		







image1.jpeg

U M s TALABLARGA MOS
ALOQA OPERATORI







_1628322094.pdf





_1628082645.doc


Фирменный бланк Участника                      





(логотип, место нахождения, банковские реквизиты, телефон, факс. email)


		_________№___________

		Общество с ограниченной ответственностью «UNIVERSAL MOBILE SYSTEMS»



		На № _______ от _______

		Департамент управления закупками



		

		ул. А. Темура, 24

г. Ташкент, 100000

для Шавкатовой Ольги Владимировны





Коммерческое предложение


по Закупочной процедуре «_____ на право заключения Договора ____ ООО «UMS» на территории Республики Узбекистан в 201_-1_гг.»


Уважаемые господа!


На основании Уведомления ООО «UMS» о проведении Закупочной процедуры, Закупочной документации, принимая установленные в них требования и условия, компания … полное наименование Участника … предлагает ООО «UMS» заключить Договор на ______________ ООО «UMS» на территории Республики Узбекистан в 201_-1_гг. в соответствии с ценовыми и иными условиями, изложенными соответственно в Приложениях 1 и 2 к настоящему Коммерческому предложению.

		Прочие затраты подрядчика, 


%

		



		Стоимость чел.часа с учетом соц.страха, 


сум

		



		Транспортные расходы, 


% от стоимости материалов

		



		Авансовая сумма платежа, 


% от стоимости Договора (Заказа)

		



		Процент НДС, %

		



		Гарантийный срок на выполненные работы

		



		Срок выполнения работ

		





Приложения, являющиеся неотъемлемыми частями настоящего Коммерческого предложения:


1. Ценовые условия (прайс-лист/спецификация и т.п.), на ____ листах (на бумажном носителе), кроме того в форматах .xls и/или .doc, а также .pdf (на электронном носителе);

2. Анкета Участника в форматах .doc и .pdf (на электронном носителе); 

3. Копии документов, предусмотренные Закупочной документацией в формате .pdf (на электронном носителе).


4. Электронный носитель, … указать его  идентифицирующие признаки …, 1 шт.


Срок действия коммерческого предложения - .

Должность                                                                                                            И.О. Фамилия 


М.П.        

Исполнитель: (ФИО)         Тел




Анкета Участника

Форма-1



Наименование Участника: ________________________________________________



		Наименование

		Сведения об Участнике



		Организационно-правовая форма и фирменное наименование (полное и краткое)

		



		Учредители (перечислить наименования и организационно-правовую форму или Ф.И.О. всех учредителей, чья доля в уставном капитале превышает 10%)

		



		ИНН

		



		ОКЭД, Регистрационный код плательщика НДС

		



		Юридический адрес

		



		Почтовый адрес

		



		Организационно-правовая форма и фирменное наименование дочерних и/или зависимых компаний Участника (доля владения которыми превышает 10%)

		



		Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер расчетного счета Участника в банке, телефоны банка, прочие банковские реквизиты)

		



		Контактная информация Участника

		Телефон

		E-mail 

		Факс



		

		

		

		





		ФИО Руководителя Участника, имеющего право подписи в соответствии с учредительными документами Участника с указанием должности и контактного телефона

		



		Представитель Участника, уполномоченный по доверенности на подписание Договора и КП

		ФИО

		Должность

		Телефон

		E-mail



		

		

		

		

		



		ФИО Главного бухгалтера

		



		Представитель Участника, ответственный за участие в Закупке

		ФИО

		Должность

		Телефон

		E-mail



		

		

		

		

		









Информация об опыте аналогичных работ

 

		№ 

		Наименование работ

		Наименование Заказчика, его адрес и контактная информация

		Дата заключения договора

		Примечание 



		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 













______________________________________________________                    (__________________________________)

 (подпись, М.П.)  								(должность,  ФИО)



«____»____________ 201__  г. 













Инструкция по заполнению:

1. Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и адрес.

2. Участник должен заполнить приведенную выше таблицу по всем позициям. В случае отсутствия каких-либо данных указать слово «нет».

3. В графе 8 «Банковские реквизиты…» указываются реквизиты, которые будут использованы при заключении Договора.



стр. 2 из 2


_1628080618.pdf

































Форма №2

 

НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ УЧАСТНИКА 

 

№:___________ Дата: _______ 

 

Конкурсная комиссия 

 

 

 

ГАРАНТИЙНОЕ ПИСЬМО 

 

 

 

Настоящим письмом подтверждаем, что компания ___________________________ : 

     (наименование компании) 

· не находится в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства.  

· не находится в состоянии судебного или арбитражного разбирательства с (наименование заказчика) 

· отсутствуют ненадлежащим образом исполненные обязательства по ранее заключенным договорам 

-  

   

 

Подписи: 

 

Ф.И.О. руководителя _______________ 

 

Ф.И.О. главного бухгалтера (начальника финансового отдела) ______________ 

 

Ф.И.О. юриста ____________________ 

 

 Место печати 

 










