
ЗАКУПОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
	Предмет Закупки:  
	Открытый запрос предложений на право заключения Договора на выполнение ремонтно – строительных работ ЦО г.Термез по адресу: г.Термез, ул.Навбахор 32 А.


1. Общие положения.
1.1. Организатор – ООО «UMS»
	ФИО контактных лиц Организатора, e-mail, телефон

	Вопросы по содержанию ЗД
	Синякова Наталья Анатольевна,  nsinyakova@mobi.uz  
Тел.:  +(99897) 403 – 83 – 41

	Вопросы по предоставлению документов Участников
	Фомина Ольга Аркадьевна, ofomina@mobi.uz, zakupki@mobi.uz
тел.: +(99897) 420 – 04 – 80 

	Срок завершения приема предложений Участников 
	Не позднее 16 часов 00 мин (местное время) «14» июля 2021.


Все вопросы направляются письменно по e-mail адресам организаторов.
Ответ на вопрос каждого участника будет направлен всем участникам.
2.Требования к предмету Закупки, к Участнику и представляемым им документам
2.1. Требования к предмету Закупки, к Участнику и представляемым им документам

	Содержание требования

	
[image: image1.emf]Общие  требования.docx


[image: image2.emf]Квалификационны е требования.docx




2.2. Технические Требования к Предмету закупки

	
[image: image3.emf]Техническое  задание.pdf




3. Состав предложения Участника. Требования к содержанию предложения.
3.1. Данный раздел содержит предъявляемые Организатором требования к перечню, содержанию и оформлению Участником документов, входящих в «Состав предложения Участника».
	Состав предложения

Участника, включенный в конверт
	ФОРМА

документа
	На бумажном носителе
	На электронном носителе

	
	
	
	Word/Exсel
	.PDF

	Коммерческое предложение
	
[image: image4.emf]КП.doc


	+
	+
	-
	+

	Приложение 1.1 к КП
(ценовое предложение в виде локально ресурсной сметы)
	
[image: image5.emf]Ценовое  предложение.xls


	+
	-
	+
	+

	Приложение 2 к КП
(информация об опыте выполнения аналогичных работ)
	
[image: image6.emf]Приложение  №2.docx


	+
	+
	-
	+

	Приложение 3 к КП
(список квалифицированного персонала)
	
[image: image7.emf]Приложение  №3.docx


	+
	+
	-
	+

	Приложение 4 к КП
(техническое оснащение)
	
[image: image8.emf]Приложение  №4.docx


	+
	+
	-
	+

	Анкета Участника
	
[image: image9.emf]Анкета  Участника.docx


	+
	+
	-
	+

	
Необходимые документы согласно закупочной документации:

- копию свидетельства о государственной регистрации;

- копию ИНН;

- документ, подтверждающий правомочность соответствующего лица на заключение договора (копия Устава и приказа);

- информация о финансовом положении участника (копии отчетов о финансовых результатах (балансовых отчетов), с подтверждением ГНИ (другие уполномоченные органы для иностранных юридических лиц) о приеме отчетности в электронном виде за 2018 - 2020 года)

При проведение закупочной процедуры, организаторы открытого запроса предложений в случае необходимости вправе запросить у участников дополнительные документы:

[image: image10.emf]Пакет документов  необходимых для проверки контрагента.doc



	
[image: image11.emf]гарантийное  письмо.docx


	+
	+
	-
	+


	3.2. Предложение Участника должно быть направлено в запечатанном конверте. Требования к оформлению конверта и порядку его направления Организатору содержится во вложенном файле «конверт».

	
[image: image12.emf]Конверт.doc




4. Заключение Договора по результатам проведения Закупки.




	Договор

	
[image: image13.emf]Проект  Договора.pdf




4.1. Договор, заключаемый с Победителем, является договором присоединения, который может быть принят Участником не иначе как путем присоединения к нему в целом. Условия указанного Договора унифицированы для всех Участников настоящей Закупочной процедуры, являются среднерыночными (базирующимися на опыте приобретения ООО «UMS» аналогичных товаров, работ и услуг на конкурентном рынке) и компромиссными в отношении взаимных прав и обязанностей.
Общество с ограниченной ответственностью «UNIVERSAL MOBILE SYSTEMS», 

100000, г. Ташкент, ул. А. Темура, 24

Страница 2 из 2

_1685257206.xls
F5

		НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: Ремонтно строительные работы здания Центра Обслуживания ООО UMS г. Термез Сурхандарьинской области

		НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Центр Обслуживания ООО UMS г. Термез

		ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 1

		НА Ремонтно строительные работы

		ОСНОВАНИЕ:

		№№		ОБОСНОВАНИЕ		НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И РЕСУРСОВ		ЕД.ИЗМ		КОЛ-ВО				ЦЕНА		СУММА

										НА ЕДИНИЦУ		ПО ПРОЕКТУ

		1		2		3		4		5		6		7		8

				РАЗДЕЛ 1: РЕМОНТНО СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

		1		E61-10-1		РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ГЛАДКИХ ФАСАДОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ: ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ		100М2		0.45

		1.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		201.84		90.828

		1.2		000975		ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т)		МАШ-Ч		0.71		0.3195

		1.3		009210		ВОДА		М3		0.35		0.1575

		1.4		012123		РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ М-100		М3		2.2		0.99

		1.5		099999		МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ		Т		4.84		2.178

		2		E62-26-5		ОКРАСКА ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ КРАСКАМИ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ЗА 2 РАЗА С ЛЕСТНИЦ, ПОКРАСКА ЗАБОРА		100М2		9

		2.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		18.12		163.08

		2.2		000664		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ ДАВЛЕНИЕМ 600 КПА (6 АТМ.), ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ДО 0,5 М3/МИН		МАШ-Ч		7.53		67.77

		2.3		001572		ПИСТОЛЕТЫ-РАСПЫЛИТЕЛИ		МАШ-Ч		15.06		135.54

		2.4		002499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.1		0.9

		2.5		031054		КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ		Т		0.0538		0.4842

		2.6		034035		УАЙТ-СПИРИТ		Т		0.0016		0.0144

		2.7		044059		ВЕТОШЬ		КГ		0.41		3.69

		3		E15-1-93-1 ШHК.ДОП.11		УСТАНОВКА МОНТАЖНОГО ПРОФИЛЯ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ КОЗЫРКА		100М2		0.57

		3.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		27.49		15.6693

		3.2		001522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0.11		0.0627

		3.3		001523		ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ		МАШ-Ч		0.58		0.3306

		3.4		002209		ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ		МАШ-Ч		6		3.42

		3.5		002509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.15		0.0855

		3.6		076851		ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ		ШТ		600		342

		4		С126-1399-1		ПРОФИЛЬ 60Х27Х0,6		М		171

		5		E9-4-2-1		МОНТАЖ КРОВЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТА ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25 М		100М2		0.57

		5.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		35.5		20.235

		5.2		000514		ДОМКРАТЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 100 Т		МАШ-Ч		0.99		0.5643

		5.3		000521		ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		2.41		1.3737

		5.4		000762		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т		МАШ-Ч		0.04		0.0228

		5.5		000762		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т		МАШ-Ч		0.21		0.1197

		5.6		000787		КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 40 Т		МАШ-Ч		2.36		1.3452

		5.7		001513		ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А		МАШ-Ч		0.18		0.1026

		5.8		002346		ПЕЧИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ДЛЯ СУШКИ СВАРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ С РЕГУЛИРОВАНИЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ В ПРЕДЕЛАХ 80-500 ГР. С		МАШ-Ч		0.02		0.0114

		5.9		002509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.32		0.1824

		5.10		002577		АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ		МАШ-Ч		1.68		0.9576

		5.11		030322		БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ		Т		0.0022		0.001254

		5.12		031419		ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ		Т		0.00047		0.0002679

		5.13		031524		РАСТВОРИТЕЛЬ МАРКИ Р-4		Т		0.00009		0.000051

		5.14		032524		КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ		Т		0.00004		0.000023

		5.15		034241		КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ		М3		1.4		0.798

		5.16		035310		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42		Т		0.00061		0.0003477

		5.17		035504		КАНАТЫ ПЕНЬКОВЫЕ ПРОПИТАННЫЕ		Т		0.00015		0.000086

		5.18		036023		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ I СОРТА		М3		0.0013		0.000741

		5.19		045077		ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ		КГ		0.42		0.2394

		5.20		096384		КАНАТ ДВОЙНОЙ СВИВКИ, ТИПА ТК, КОНСТРУКЦИИ 6Х19(1+6+12)+1 О.С. ОЦИНКОВАННЫЙ, ИЗ ПРОВОЛОК МАРКИ В, МАРКИРОВОЧНАЯ ГРУППА 1770 Н/ММ2, ДИАМЕТРОМ, ММ: 5,5		10М		0.016		0.00912

		6		С111-9910-1		ПРОФНАСТИЛ /ПРОФИЛИРОВАННЫЙ ЛИСТ/ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ		М2		62.7

		7		E62-41-1		ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДОВ ОТ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫХ И МАСЛЯНЫХ КРАСОК: С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ		100М2		0.75

		7.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		20.8		15.6

		8		E62-25-1		ОГРУНТОВКА ФАСАДОВ: ПРОСТЫХ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ		100М2		0.75

		8.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		4.29		3.2175

		8.2		000664		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ ДАВЛЕНИЕМ 600 КПА (6 АТМ.), ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ДО 0,5 М3/МИН		МАШ-Ч		1.71		1.2825

		8.3		000975		ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т)		МАШ-Ч		0.1		0.075

		8.4		001572		ПИСТОЛЕТЫ-РАСПЫЛИТЕЛИ		МАШ-Ч		3.42		2.565

		8.5		002499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.01		0.0075

		8.6		031430		ГРУНТОВКА ХС-04 КОРИЧНЕВАЯ		Т		0.0161		0.012075

		9		E62-25-7		ШПАТЛЕВКА ФАСАДОВ: ПРОСТЫХ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ		100М2		0.75

		9.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		23.6		17.7

		9.2		000975		ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т)		МАШ-Ч		0.1		0.075

		9.3		002499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.02		0.015

		9.4		031708		ШПАТЛЕВКА ХВ-005 СЕРАЯ		Т		0.05		0.0375

		9.5		035512		ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ (ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА), МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 ММ		М3		0.0047		0.003525

		10		E62-26-4		ОКРАСКА ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫМИ КРАСКАМИ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДОВ ПРОСТЫХ: ЗА 2 РАЗА С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ		100М2		0.75

		10.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		14.59		10.9425

		10.2		000664		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ ДАВЛЕНИЕМ 600 КПА (6 АТМ.), ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ДО 0,5 М3/МИН		МАШ-Ч		6.03		4.5225

		10.3		000975		ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т)		МАШ-Ч		0.1		0.075

		10.4		001572		ПИСТОЛЕТЫ-РАСПЫЛИТЕЛИ		МАШ-Ч		12.06		9.045

		10.5		002499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.1		0.075

		10.6		031445		КРАСКИ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫЕ		Т		0.0538		0.04035

		10.7		034035		УАЙТ-СПИРИТ		Т		0.0016		0.0012

		10.8		044059		ВЕТОШЬ		КГ		0.41		0.3075

		11		E46-4-12-3		РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ ПРОЕМОВ ДВЕРНЫХ /КПП ВО ДВОРЕ/		100М2		0.0394

		11.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		103.91		4.094054

		11.2		001522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		7.74		0.304956

		12		E10-1-37-1 ШHК.ДОП.11		УСТАНОВКА БЛОКОВ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЕВЫХ, АЛЮМИНИЕВЫХ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2, /КПП ВО ДВОРЕ/		100М2		0.0216

		12.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		89.47		1.932552

		12.2		000762		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т		МАШ-Ч		1.66		0.035856

		12.3		001522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		9.69		0.209304

		12.4		002209		ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ		МАШ-Ч		3.84		0.082944

		12.5		002509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		1.99		0.042984

		12.6		002875		ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		5.91		0.127656

		12.7		029962		ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60Х27Х0,6		М		66		1.4256

		12.8		031478		ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛИНОЙ 65 ММ		ШТ		533		11.5128

		12.9		076853		ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ		КГ		1.92		0.041472

		13		С126-954-3		ДВЕРЬ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ "IMZO"		М2		2.16

		14		E10-1-39-1		УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2, /КПП ВО ДВОРЕ/		100М2		0.0178

		14.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		104.28		1.856184

		14.2		000762		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т		МАШ-Ч		9.69		0.172482

		14.3		000762		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т		МАШ-Ч		1.66		0.029548

		14.4		000913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		1.79		0.031862

		14.5		002509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		1.99		0.035422

		14.6		012146		РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ИЗВЕСТКОВЫЙ: 1:2,0		М3		0.105		0.001869

		14.7		030133		СМОЛА КАМЕННОУГОЛЬНАЯ ДЛЯ ДОРОЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА		Т		0.0236		0.00042008

		14.8		030405		ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ 3,0Х40 ММ		Т		0.0021		0.000037

		14.9		030407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0.00413		0.000074

		14.10		030654		ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3		Т		0.016		0.0002848

		14.11		031929		ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАРКИ ТГ-350		М2		89		1.5842

		14.12		036053		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ III СОРТА		М3		0.08		0.001424

		14.13		038617		ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ		КГ		108		1.9224

		14.14		038668		ЕРШИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ		КГ		37.5		0.6675

		15		536114-1800-3		ДВЕРЬ МДФ 1ШТ		М2		1.78

		16		E57-2-1		РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: ИЗ ЛИНОЛЕУМА И РЕЛИНА /КПП ВО ДВОРЕ/		100М2		0.2

		16.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		11.39		2.278

		16.2		001522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0.13		0.026

		16.3		099999		МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ		Т		0.47		0.094

		17		E11-1-34-7 ШHК.ДОП.4		УКЛАДКА ЛАМИНИРОВАННОГО НАПОЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ, "ПЛАВАЮЩИМ" СПОСОБОМ, ТИПА PERGO, /КПП ВО ДВОРЕ/		100М2		0.2

		17.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		37.29		7.458

		17.2		001522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0.22		0.044

		17.3		002509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.27		0.054

		17.4		044059		ВЕТОШЬ		КГ		0.5		0.1

		17.5		081864		КЛИНЬЯ ДЕРЕВЯННЫЕ		ШТ		6		1.2

		17.6		083171		ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННАЯ ПОДЛОЖКА ПОД ПАРКЕТ ТОЛЩ.2ММ		М2		102		20.4

		17.7		083200		КЛЕЙ ДЛЯ ПАРКЕТНЫХ ШВОВ		Л		3.33		0.666

		17.8		085918		ЛАМИНИРОВАННОЕ НАПОЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ ТИПА PERGO		М2		104		20.8

		18		E11-1-40-3 ШHК.ДОП.6		УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПЛАСТИКОВЫХ НА ВИНТАХ САМОНАРЕЗАЮЩИХ		100М		0.3

		18.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		6.66		1.998

		18.2		000521		ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		1.33		0.399

		18.3		001041		ШУРУПОВЕРТЫ		МАШ-Ч		2.01		0.603

		18.4		002509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.03		0.009

		18.5		029840		УГОЛОК НАРУЖНЫЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА		ШТ		7		2.1

		18.6		029841		УГОЛОК ВНУТРЕННИЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА		ШТ		7		2.1

		18.7		029842		СОЕДИНИТЕЛЬ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА		ШТ		40		12

		18.8		029843		ЗАГЛУШКА ТОРЦЕВАЯ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА		ШТ		16		4.8

		18.9		030795		ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ 6Х30 ММ		10 ШТ		26.3		7.89

		18.10		035391		ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С ОСТРЫМ КОНЦОМ ДЛИНОЙ 35 ММ		ШТ		263		78.9

		18.11		044346		ПЛИНТУСЫ ДЛЯ ПОЛОВ ИЗ ПЛАСТИКАТА		М		101		30.3

		19		E62-16-6		ОКРАШИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ: РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35%		100М2		0.65

		19.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		29.6		19.24

		19.2		001522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0.1		0.065

		19.3		002499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.06		0.039

		19.4		009210		ВОДА		М3		0.24		0.156

		19.5		030653		МЕЛ ПРИРОДНЫЙ МОЛОТЫЙ		Т		0.0255		0.016575

		19.6		031054		КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ		Т		0.071		0.04615

		19.7		031684		КЛЕЙ МАЛЯРНЫЙ ЖИДКИЙ		КГ		4.02		2.613

		19.8		031710		ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ		Т		0.072		0.0468

		19.9		034287		МЫЛО ТВЕРДОЕ ХОЗЯЙСТВЕННОЕ 72%		ШТ		5.1		3.315

		19.10		035512		ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ (ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА), МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 ММ		М3		0.0044		0.00286

		19.11		075007		БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ		1000М2		0.0016		0.00104

		20		E62-17-6		ОКРАШИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ: РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35%		100М2		0.2

		20.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		33.78		6.756

		20.2		001522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0.1		0.02

		20.3		002499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.06		0.012

		20.4		009210		ВОДА		М3		0.24		0.048

		20.5		030653		МЕЛ ПРИРОДНЫЙ МОЛОТЫЙ		Т		0.0255		0.0051

		20.6		031054		КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ		Т		0.071		0.0142

		20.7		031684		КЛЕЙ МАЛЯРНЫЙ ЖИДКИЙ		КГ		4.02		0.804

		20.8		031710		ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ		Т		0.076		0.0152

		20.9		034287		МЫЛО ТВЕРДОЕ ХОЗЯЙСТВЕННОЕ 72%		ШТ		5.1		1.02

		20.10		035512		ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ (ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА), МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 ММ		М3		0.0044		0.00088

		20.11		075007		БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ		1000М2		0.0016		0.00032

		21		E67-9-2		СМЕНА: РОЗЕТОК /КПП ВО ДВОРЕ/		100ШТ		0.03

		21.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		24.1		0.723

		22		1504-159		РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ОДИНАРНАЯ		ШТ		3

		23		E67-9-1		СМЕНА: ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ /КПП ВО ДВОРЕ/		100ШТ		0.02

		23.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		24.1		0.482

		24		290901-256		ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ:0-1-02-6/220		ШТ		2

		25		E62-29-2		ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ, ПОЖАРНЫХ ЛЕСТНИЦ И КАРКАСОВ ЗА ДВА РАЗА		100М2		2.567

		25.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		18.72		48.05424

		25.2		002499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.01		0.02567

		25.3		031085		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ НАРУЖНЫХ РАБОТ		Т		0.0161		0.0413287

		25.4		031651		ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3		Т		0.009		0.023103

		25.5		044059		ВЕТОШЬ		КГ		0.1		0.2567

		26		E56-12-5		СМЕНА ДВЕРНЫХ ПРИБОРОВ: ЗАМКОВ С РУЧКАМИ В КАБИНЕТАХ НА 2 ЭТАЖЕ		100ШТ		0.1

		26.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		73.2		7.32

		26.2		035100		ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 3,5Х35 ММ		Т		0.004		0.0004

		27		С111-953-2		ЗАМКИ ДВЕРНЫЕ С РУЧКАМИ		ШТ		10

		28		С130-9390-1		ЖАЛЮЗИ ДЛЯ ВИТРАЖЕЙ НА 1 ЭТАЖЕ		М2		69.5

		29		С130-9390-2		ЖАЛЮЗИ ДЛЯ ОКОН НА 2 ЭТАЖЕ		М2		120.9

		30		Ц8-3-594-17		СВЕТИЛЬНИК ПОТОЛОЧНЫЙ LED ПАНЕЛЬ 60Х60 НА 1 ЭТАЖЕ В КАБИНЕТАХ		100ШТ		0.15

		30.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		164		24.6

		30.2		000766		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т		МАШ-Ч		1.55		0.2325

		30.3		001488		ПОДЪЕМНИКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 10 М		МАШ-Ч		57		8.55

		30.4		002510		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т		МАШ-Ч		1.55		0.2325

		30.5		045883		КНОПКИ МОНТАЖНЫЕ		1000ШТ		0.053		0.00795

		30.6		064235		ЛЕНТА К226		100М		0.1		0.015

		30.7		092514		ПРОВОДА ДЛЯ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ МЕДНЫЕ МАРКИ М СЕЧ. 4 ММ2		Т		0.003		0.00045

		30.8		097117		СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО		КГ		0.42		0.063

		31		1507-1010-1		СВЕТИЛЬНИК LED ПАНЕЛЬ 60Х60		ШТ		15

		32		Ц8-3-594-17		СВЕТИЛЬНИК ПОТОЛОЧНЫЙ LED ПАНЕЛЬ 60Х60 НА 2 ЭТАЖЕ В КАБИНЕТАХ		100ШТ		0.24

		32.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		164		39.36

		32.2		000766		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т		МАШ-Ч		1.55		0.372

		32.3		001488		ПОДЪЕМНИКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 10 М		МАШ-Ч		57		13.68

		32.4		002510		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т		МАШ-Ч		1.55		0.372

		32.5		045883		КНОПКИ МОНТАЖНЫЕ		1000ШТ		0.053		0.01272

		32.6		064235		ЛЕНТА К226		100М		0.1		0.024

		32.7		092514		ПРОВОДА ДЛЯ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ МЕДНЫЕ МАРКИ М СЕЧ. 4 ММ2		Т		0.003		0.00072

		32.8		097117		СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО		КГ		0.42		0.1008

		33		1507-1010-1		СВЕТИЛЬНИК LED ПАНЕЛЬ 60Х60		ШТ		24

		34		Ц8-3-594-17		СВЕТИЛЬНИК ПОТОЛОЧНЫЙ LED ПАНЕЛЬ 60Х60 НА 1 ЭТАЖЕ В КОРИДОРЕ		100ШТ		0.15

		34.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		164		24.6

		34.2		000766		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т		МАШ-Ч		1.55		0.2325

		34.3		001488		ПОДЪЕМНИКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 10 М		МАШ-Ч		57		8.55

		34.4		002510		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т		МАШ-Ч		1.55		0.2325

		34.5		045883		КНОПКИ МОНТАЖНЫЕ		1000ШТ		0.053		0.00795

		34.6		064235		ЛЕНТА К226		100М		0.1		0.015

		34.7		092514		ПРОВОДА ДЛЯ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ МЕДНЫЕ МАРКИ М СЕЧ. 4 ММ2		Т		0.003		0.00045

		34.8		097117		СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО		КГ		0.42		0.063

		35		1507-1010-1		СВЕТИЛЬНИК LED ПАНЕЛЬ 60Х60		ШТ		15

		36		Ц8-3-594-17		СВЕТИЛЬНИК ПОТОЛОЧНЫЙ LED ПАНЕЛЬ 60Х60 НА 2 ЭТАЖЕ В КОРИДОРЕ		100ШТ		0.09

		36.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		164		14.76

		36.2		000766		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т		МАШ-Ч		1.55		0.1395

		36.3		001488		ПОДЪЕМНИКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 10 М		МАШ-Ч		57		5.13

		36.4		002510		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т		МАШ-Ч		1.55		0.1395

		36.5		045883		КНОПКИ МОНТАЖНЫЕ		1000ШТ		0.053		0.00477

		36.6		064235		ЛЕНТА К226		100М		0.1		0.009

		36.7		092514		ПРОВОДА ДЛЯ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ МЕДНЫЕ МАРКИ М СЕЧ. 4 ММ2		Т		0.003		0.00027

		36.8		097117		СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО		КГ		0.42		0.0378

		37		1507-1010-1		СВЕТИЛЬНИК LED ПАНЕЛЬ 60Х60		ШТ		9

		38		E9-4-16-1 ШHК.ДОП.9		УСТАНОВКА ДВЕРНОГО ДОВОДЧИКА НА ВХОДНОЙ ДВЕРИ		ШТ		6

		38.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		1.11		6.66

		38.2		000521		ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		0.31		1.86

		38.3		001041		ШУРУПОВЕРТЫ		МАШ-Ч		0.15		0.9

		38.4		076851		ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ		ШТ		6		36

		39		С130-9561-1		ДОВОДЧИК ДВЕРНОЙ /ЗАКРЫВАТЕЛЬ/		ШТ		6

		40		E67-9-2		СМЕНА: РОЗЕТОК		100ШТ		0.35

		40.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		24.1		8.435

		41		1504-159		РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ОДИНАРНАЯ		ШТ		35

		42		E67-9-1		СМЕНА: ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ		100ШТ		0.19

		42.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		24.1		4.579

		43		290901-256		ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ:0-1-02-6/220		ШТ		19

		44		E62-16-5		ОКРАШИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН 1 ЭТАЖА ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ: РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: ДО 35%		100М2		6.522

		44.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		28.02		182.74644

		44.2		001522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0.1		0.6522

		44.3		002499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.06		0.39132

		44.4		009210		ВОДА		М3		0.24		1.56528

		44.5		030653		МЕЛ ПРИРОДНЫЙ МОЛОТЫЙ		Т		0.012		0.078264

		44.6		031054		КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ		Т		0.067		0.436974

		44.7		031684		КЛЕЙ МАЛЯРНЫЙ ЖИДКИЙ		КГ		2.43		15.84846

		44.8		031710		ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ		Т		0.064		0.417408

		44.9		034287		МЫЛО ТВЕРДОЕ ХОЗЯЙСТВЕННОЕ 72%		ШТ		3.2		20.8704

		44.10		035512		ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ (ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА), МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 ММ		М3		0.0044		0.0286968

		44.11		075007		БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ		1000М2		0.0016		0.0104352

		45		E62-16-5		ОКРАШИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН 2 ЭТАЖА ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ: РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: ДО 35%		100М2		5.05

		45.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		28.02		141.501

		45.2		001522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0.1		0.505

		45.3		002499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.06		0.303

		45.4		009210		ВОДА		М3		0.24		1.212

		45.5		030653		МЕЛ ПРИРОДНЫЙ МОЛОТЫЙ		Т		0.012		0.0606

		45.6		031054		КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ		Т		0.067		0.33835

		45.7		031684		КЛЕЙ МАЛЯРНЫЙ ЖИДКИЙ		КГ		2.43		12.2715

		45.8		031710		ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ		Т		0.064		0.3232

		45.9		034287		МЫЛО ТВЕРДОЕ ХОЗЯЙСТВЕННОЕ 72%		ШТ		3.2		16.16

		45.10		035512		ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ (ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА), МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 ММ		М3		0.0044		0.02222

		45.11		075007		БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ		1000М2		0.0016		0.00808

		46		E62-16-5		ОКРАШИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН КОРИДОРА ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ: РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: ДО 35%		100М2		4.98

		46.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		28.02		139.5396

		46.2		001522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0.1		0.498

		46.3		002499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.06		0.2988

		46.4		009210		ВОДА		М3		0.24		1.1952

		46.5		030653		МЕЛ ПРИРОДНЫЙ МОЛОТЫЙ		Т		0.012		0.05976

		46.6		031054		КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ		Т		0.067		0.33366

		46.7		031684		КЛЕЙ МАЛЯРНЫЙ ЖИДКИЙ		КГ		2.43		12.1014

		46.8		031710		ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ		Т		0.064		0.31872

		46.9		034287		МЫЛО ТВЕРДОЕ ХОЗЯЙСТВЕННОЕ 72%		ШТ		3.2		15.936

		46.10		035512		ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ (ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА), МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 ММ		М3		0.0044		0.021912

		46.11		075007		БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ		1000М2		0.0016		0.007968

		47		E57-3-1		РАЗБОРКА ПЛИНТУСОВ: ИЗ ПЛАСТМАССОВЫХ МАТЕРИАЛОВ В КАБИНЕТАХ		100М		1.4

		47.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		3.77		5.278

		47.2		099999		МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ		Т		0.11		0.154

		48		E11-1-40-3 ШHК.ДОП.6		УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПЛАСТИКОВЫХ НА ВИНТАХ САМОНАРЕЗАЮЩИХ В КАБИНЕТАХ		100М		1.4

		48.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		6.66		9.324

		48.2		000521		ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		1.33		1.862

		48.3		001041		ШУРУПОВЕРТЫ		МАШ-Ч		2.01		2.814

		48.4		002509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.03		0.042

		48.5		029840		УГОЛОК НАРУЖНЫЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА		ШТ		7		9.8

		48.6		029841		УГОЛОК ВНУТРЕННИЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА		ШТ		7		9.8

		48.7		029842		СОЕДИНИТЕЛЬ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА		ШТ		40		56

		48.8		029843		ЗАГЛУШКА ТОРЦЕВАЯ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА		ШТ		16		22.4

		48.9		030795		ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ 6Х30 ММ		10 ШТ		26.3		36.82

		48.10		035391		ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С ОСТРЫМ КОНЦОМ ДЛИНОЙ 35 ММ		ШТ		263		368.2

		48.11		044346		ПЛИНТУСЫ ДЛЯ ПОЛОВ ИЗ ПЛАСТИКАТА		М		101		141.4

		49		E10-1-60-2 ШHК.ДОП.6		ОБЛИЦОВКА СТЕН ДЕКОРАТИВНОЙ ПАНЕЛЬЮ ШИРИНОЙ 200ММ /ФАРТУК/		100М		3.12

		49.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		5.02		15.6624

		49.2		002509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.03		0.0936

		49.3		049882		КЛЕЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ "ЖИДКОЕ ГВОЗДИ"		КГ		0.85		2.652

		50		С111-9160-3		ДЕКОРАТИВНАЯ ПАНЕЛЬ ШИРИНОЙ 200ММ ИЗ МДФ /ФАРТУК/		М		337

		51		E63-10-2		РАЗБОРКА ОБЛИЦОВКИ ИЗ ГИПСОКАРТОННЫХ ЛИСТОВ: ПОТОЛКОВ /ПРИЕМНАЯ РУКОВОДИТЕЛЯ/		100М2		0.4832

		51.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		9.58		4.629056

		51.2		001522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0.2		0.09664

		52		E63-5-1		СНЯТИЕ ОБОЕВ: ПРОСТЫХ И УЛУЧШЕННЫХ /ПРИЕМНАЯ РУКОВОДИТЕЛЯ/		100М2		0.84

		52.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		10.4		8.736

		52.2		099999		МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ		Т		0.03		0.0252

		53		E15-4-27-6		ШПАТЛЕВКА ПРИ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЙ ОКРАСКЕ ПО ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ ПОТОЛКОВ		100М2		0.4832

		53.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		16.5		7.9728

		53.2		001522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0.01		0.004832

		53.3		002499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.04		0.019328

		53.4		031710		ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ		Т		0.032		0.0154624

		53.5		035538		ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25		М2		0.44		0.212608

		53.6		044059		ВЕТОШЬ		КГ		0.15		0.07248

		54		E15-4-27-5		ШПАТЛЕВКА ПРИ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЙ ОКРАСКЕ ПО ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ СТЕН		100М2		0.84

		54.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		11.99		10.0716

		54.2		001522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0.01		0.0084

		54.3		002499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.03		0.0252

		54.4		031710		ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ		Т		0.029		0.02436

		54.5		035538		ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25		М2		0.44		0.3696

		54.6		044059		ВЕТОШЬ		КГ		0.15		0.126

		55		E15-4-5-4		ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ ПОТОЛКОВ		100М2		0.4832

		55.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		53.9		26.04448

		55.2		001522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0.02		0.009664

		55.3		002499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.16		0.077312

		55.4		031054		КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ		Т		0.069		0.0333408

		55.5		031710		ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ		Т		0.055		0.026576

		55.6		035538		ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25		М2		0.84		0.405888

		55.7		044059		ВЕТОШЬ		КГ		0.31		0.149792

		56		E15-4-5-3		ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН		100М2		0.84

		56.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		42.9		36.036

		56.2		001522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0.02		0.0168

		56.3		002499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.15		0.126

		56.4		031054		КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ		Т		0.063		0.05292

		56.5		031710		ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ		Т		0.051		0.04284

		56.6		035538		ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25		М2		0.84		0.7056

		56.7		044059		ВЕТОШЬ		КГ		0.31		0.2604

		57		E57-6-6		ЦИКЛЕВКА ПАРКЕТНЫХ ПОЛОВ /ПРИЕМНАЯ РУКОВОДИТЕЛЯ/		100М2		0.7176

		57.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		36.4		26.12064

		57.2		001194		МАШИНЫ ПАРКЕТНО-ШЛИФОВАЛЬНЫЕ		МАШ-Ч		18.2		13.06032

		57.3		035538		ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25		М2		21.3		15.28488

		58		E15-4-29-2		ПОКРЫТИЕ ПОЛОВ ЛАКОМ ПО ОГРУНТОВАННОЙ ИЛИ ОКРАШЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ЗА 2 РАЗА /ПРИЕМНАЯ РУКОВОДИТЕЛЯ/		100М2		0.7176

		58.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		12.32		8.840832

		58.2		001522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0.01		0.007176

		58.3		002499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.03		0.021528

		58.4		031520		РАСТВОРИТЕЛЬ		Т		0.0006		0.00043056

		58.5		043236		ЛАК		Т		0.0208		0.01492608

		58.6		044059		ВЕТОШЬ		КГ		0.2		0.14352

		59		E61-2-9		РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ВНУТРЕННИХ СТЕН ТУАЛЕТА /ДВОР/		100М2		0.4

		59.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		157.1		62.84

		59.2		001522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0.67		0.268

		59.3		009210		ВОДА		М3		0.35		0.14

		59.4		012123		РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ М-100		М3		2.2		0.88

		59.5		099999		МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ		Т		3.38		1.352

		60		E11-1-11-1		УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ		100М2		2

		60.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		39.51		79.02

		60.2		000404		ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ		МАШ-Ч		9.07		18.14

		60.3		001522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		1.27		2.54

		60.4		009219		ВОДА		М3		3.5		7

		60.5		012105		РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М-150		М3		2.04		4.08

		61		E11-1-11-2		УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 11-01-011-01, 16 РАЗА/100ММ/		100М2		2

		61.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		8		16

		61.2		000404		ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ		МАШ-Ч		37.12		74.24

		61.3		001522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		3.36		6.72

		61.4		012105		РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М-150		М3		8.16		16.32

		62		E65-6-13		СМЕНА САНИТАРНЫХ ПРИБОРОВ: ЧАШ "ГЕНУЯ"/САН. УЗЕЛ ВО ДВОРЕ/		100ШТ		0.02

		62.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		1837.4		36.748

		62.2		001522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0.9		0.018

		62.3		002509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.9		0.018

		62.4		030956		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ МА-0115 МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ		Т		0.0049		0.000098

		62.5		031651		ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3		Т		0.0091		0.000182

		62.6		034247		КАБОЛКА		Т		0.01		0.0002

		62.7		035567		ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ		КГ		1.98		0.0396

		62.8		039324		ЦЕМЕНТ РАСШИРЯЮЩИЙСЯ		Т		0.033		0.00066

		63		С130-904		ЧАШ "ГЕНУЯ" С БАЧКОМ В КОМПЛЕКТЕ		ШТ		2

		64		E62-16-5		ОКРАШИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ПОМЕЩЕНИЯ ОХРАНЫ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ: РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: ДО 35%/ВО ДВОРЕ/		100М2		0.8128

		64.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		28.02		22.774656

		64.2		001522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0.1		0.08128

		64.3		002499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.06		0.048768

		64.4		009210		ВОДА		М3		0.24		0.195072

		64.5		030653		МЕЛ ПРИРОДНЫЙ МОЛОТЫЙ		Т		0.012		0.0097536

		64.6		031054		КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ		Т		0.067		0.0544576

		64.7		031684		КЛЕЙ МАЛЯРНЫЙ ЖИДКИЙ		КГ		2.43		1.975104

		64.8		031710		ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ		Т		0.064		0.0520192

		64.9		034287		МЫЛО ТВЕРДОЕ ХОЗЯЙСТВЕННОЕ 72%		ШТ		3.2		2.60096

		64.10		035512		ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ (ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА), МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 ММ		М3		0.0044		0.00357632

		64.11		075007		БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ		1000М2		0.0016		0.00130048

		65		E17-1-8-1		УСТАНОВКА ВОДОНАГРЕВАТЕЛЯ ARISTON 80Л/ВО ДВОРЕ/		10КОМПЛ		0.1

		65.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		87.36		8.736

		65.2		000762		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т		МАШ-Ч		0.35		0.035

		65.3		001522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0.64		0.064

		65.4		002509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.53		0.053

		65.5		012102		РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА: 50		М3		0.02		0.002

		65.6		030956		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ МА-0115 МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ		Т		0.00024		0.000024

		65.7		031651		ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3		Т		0.00012		0.000012

		65.8		035567		ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ		КГ		0.1		0.01

		66		1514-4037		ВОДОНАГРЕВАТЕЛЯ ARISTON 80Л		ШТ		1

		67		E66-1-1		РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ		100М		0.56

		67.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		78.46		43.9376

		67.2		099999		МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ		Т		1.09		0.6104

		68		E22-1-21-1		УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ		КМ		0.056

		68.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		173		9.688

		68.2		000116		АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ		МАШ-Ч		20.3		1.1368

		68.3		000762		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т		МАШ-Ч		0.07		0.00392

		68.4		002349		ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 4 КВТ		МАШ-Ч		0.93		0.05208

		68.5		002499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.11		0.00616

		68.6		002700		УСТАНОВКИ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ НИЗКОЕ 0,1 (1) МПА (КГС/СМ2), ВЫСОКОЕ 10 (100) МПА (КГС/СМ2) ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ		МАШ-Ч		8		0.448

		68.7		009219		ВОДА		М3		5		0.28

		68.8		031929		ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАРКИ ТГ-350		М2		0.16		0.00896

		69		1530-9002		ТРУБЫ ПВХ ДИАМ. 25ММ		М		56.6

		70		E62-29-2		ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ РАНЕЕ ОКРАШЕНОЙ ВОДОНАПОРНОЙ БАШНИ ЗА ДВА РАЗА		100М2		0.45

		70.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		18.72		8.424

		70.2		002499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.01		0.0045

		70.3		031085		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ НАРУЖНЫХ РАБОТ		Т		0.0161		0.007245

		70.4		031651		ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3		Т		0.009		0.00405

		70.5		044059		ВЕТОШЬ		КГ		0.1		0.045

		71		E15-1-47-15 ШHК.ДОП.4		ДЕМОНТАЖ ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ ТИПА "АРМСТРОНГ" ПО КАРКАСУ ИЗ ОЦИНКОВАННОГО ПРОФИЛЯ		100М2		0.95

		71.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		40.984		38.9348

		71.2		000521		ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		2.14		2.033

		71.3		001522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0.304		0.2888

		71.4		002509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		1.832		1.7404

		72		E15-1-47-15 ШHК.ДОП.4		УСТРОЙСТВО ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ ТИПА "АРМСТРОНГ" ПО КАРКАСУ ИЗ ОЦИНКОВАННОГО ПРОФИЛЯ		100М2		0.65

		72.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		102.46		66.599

		72.2		000521		ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		5.35		3.4775

		72.3		001522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0.76		0.494

		72.4		002509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		4.58		2.977

		72.5		030835		ПАНЕЛИ ПОТОЛОЧНЫЕ "АРМСТРОНГ" С КОМПЛЕКТУЮЩИМИ		М2		103		66.95

		73		E15-1-47-15 ШHК.ДОП.4		УСТРОЙСТВО ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ ТИПА "АРМСТРОНГ" ПО КАРКАСУ ИЗ ОЦИНКОВАННОГО ПРОФИЛЯ		100М2		0.3

		73.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		102.46		30.738

		73.2		000521		ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		5.35		1.605

		73.3		001522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0.76		0.228

		73.4		002509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		4.58		1.374

		74		С111-36000-1		ПАНЕЛИ ПОТОЛОЧНЫЕ "АРМСТРОНГ" С КОМПЛЕКТУЮЩИМИ, /МАТЕРИАЛ Б/У/		М2		30

		75		E55-8-1		РАЗБОРКА КИРПИЧНЫХ ПЕРЕГОРОДОК НА ОТДЕЛЬНЫЕ КИРПИЧИ НА 1 ЭТАЖЕ		100М2		1.23

		75.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		141.2		173.676

		75.2		000659		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 М3/МИН		МАШ-Ч		6.48		7.9704

		75.3		001199		МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		13.44		16.5312

		75.4		099997		СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ		Т		19.4		23.862

		76		E57-2-3		РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК /1 ЭТАЖ/		100М2		1.3

		76.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		69.87		90.831

		76.2		001522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		1.44		1.872

		76.3		099999		МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ		Т		5.2		6.76

		77		E57-10-3		ЗАДЕЛКА ВЫБОИН В ПОЛАХ ЦЕМЕНТНЫХ ПЛОЩАДЬЮ ДО: 1,0 М2 /1 ЭТАЖ/		100МЕСТ		1.3

		77.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		124.23		161.499

		77.2		000659		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 М3/МИН		МАШ-Ч		1.38		1.794

		77.3		001199		МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		1.38		1.794

		77.4		009210		ВОДА		М3		0.1		0.13

		77.5		012104		РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА: 100		М3		2.14		2.782

		77.6		044849		ЦЕМЕНТ МАРКА ПО ПРОЕКТУ		Т		0.045		0.0585

		77.7		099999		МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ		Т		1.48		1.924

		78		E15-7-1-3 ШHК.ДОП.2		УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДОК С ОДИНАРНЫМ МЕТАЛЛИЧЕСКИМ КАРКАСОМ И ОДНОСЛОЙНОЙ ОБШИВКОЙ ГИПСОКАРТОННЫМИ ПЛИТАМИ С ОБЕИХ СТОРОН. ПЕРЕГОРОДКИ С ШАГОМ СТОЕЧНЫХ ПРОФИЛЕЙ 600ММ, ГЛУХИЕ ВЫСОТОЙ ДО 3,9 М		М2		123

		78.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		1		123

		78.2		000521		ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		0.03		3.69

		78.3		001369		НОЖНИЦЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		0.05		6.15

		78.4		001521		ПОДЪЕМНИКИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ГРУЗОПАССАЖИРСКИЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ ДО 0,8 Т		МАШ-Ч		0.02		2.46

		78.5		002209		ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ		МАШ-Ч		0.06		7.38

		78.6		002509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.02		2.46

		78.7		030485		ДЮБЕЛЬ		ШТ		1.5		184.5

		78.8		035439		ШПАКЛЕВКА "ФУГЕНФЮЛЛЕР"		КГ		0.7		86.1

		78.9		035441		ШПАКЛЕВКА "УНИФЛОТ"		КГ		0.15		18.45

		78.10		035444		ЛЕНТА АРМИРУЮЩАЯ		М		1.5		184.5

		78.11		035445		ЛЕНТА РАЗДЕЛИТЕЛЬНАЯ		М		1.51		185.73

		78.12		035446		ЛЕНТА УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ		М		1.02		125.46

		78.13		035448		ШУРУП TN25		ШТ		34		4182

		78.14		035455		МАТЕРИАЛ ЗВУКОИЗОЛИРУЮЩИЙ		М3		0.041		5.043

		78.15		035462		ПРОФИЛЬ СТОЕЧНЫЙ ПС65/50		М		2.05		252.15

		78.16		035468		ПРОФИЛЬ НАПРАВЛЯЮЩИЙ ПН65/40		М		0.77		94.71

		78.17		044617		ЛИСТЫ ГИПСОКАРТОННЫЕ		М2		2.1		258.3

		79		E15-1-90-1 ШHК.ДОП.2		ОБЛИЦОВКА СТЕН САН. УЗЛА /1 ЭТАЖ/, И НА КУХНЕ ГЛАЗУРОВАННОЙ ПЛИТКОЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ ФУГОМАССЫ НА ЗАПОЛНЕНИЕ ШВОВ/РАЗМЕР КАФЕЛЯ 20Х30/		100М2		0.6102

		79.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		201.14		122.735628

		79.2		000112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		0.08		0.048816

		79.3		001522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0.27		0.164754

		79.4		009219		ВОДА		М3		0.465		0.283743

		79.5		012217		РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ЦЕМЕНТНЫЙ: 1:3		М3		1.5		0.9153

		79.6		029124		ФУГОМАССА		ТН		0.04		0.024408

		79.7		035510		ОПИЛКИ ДРЕВЕСНЫЕ		М3		0.1		0.06102

		79.8		044059		ВЕТОШЬ		КГ		0.5		0.3051

		80		С111-9049-1		ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ СТЕНОВЫЕ РАЗМЕРОМ 200Х300ММ		М2		61.02

		81		E11-1-27-5 ШHК.ДОП.4		УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ В САН. УЗЛЕ/1 ЭТАЖ/ НА РАСТВОРЕ ИЗ СУХОЙ СМЕСИ С ПРИГОТОВЛЕНИЕМ РАСТВОРА, ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК ДЛЯ ПОЛОВ/РАЗМЕР КАФЕЛЯ 40Х40/		100М2		0.3162

		81.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		119.78		37.874436

		81.2		000112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		0.36		0.113832

		81.3		001522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		2.3		0.72726

		81.4		002509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.28		0.088536

		81.5		003021		РАСТВОРОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 65 Л		МАШ-Ч		1.56		0.493272

		81.6		009219		ВОДА		М3		0.1		0.03162

		81.7		031102		КЛЕЙ ПЛИТОЧНЫЙ "СТАРАТЕЛЬ-СТАНДАРТ"		КГ		450		142.29

		81.8		044059		ВЕТОШЬ		КГ		0.5		0.1581

		81.9		058180		ЗАТИРКА "СТАРАТЕЛИ" (РАЗНОЙ ЦВЕТНОСТИ)		Т		0.05		0.01581

		82		С111-256-2		ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ПОЛОВЫЕ РАЗМЕРОМ 400Х400ММ		М2		32.3

		83		E11-1-27-5 ШHК.ДОП.4		УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА РАСТВОРЕ ИЗ СУХОЙ СМЕСИ ИЗ ИТАЛОГРАНИТНЫХ ПЛИТОК РАЗМ. 600Х600ММ ДЛЯ ПОЛОВ/1 ЭТАЖ И СТУПЕНИ/		100М2		3.55

		83.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		119.78		425.219

		83.2		000112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		0.36		1.278

		83.3		001522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		2.3		8.165

		83.4		002509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.28		0.994

		83.5		003021		РАСТВОРОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 65 Л		МАШ-Ч		1.56		5.538

		83.6		009219		ВОДА		М3		0.1		0.355

		83.7		031102		КЛЕЙ ПЛИТОЧНЫЙ "СТАРАТЕЛЬ-СТАНДАРТ"		КГ		450		1597.5

		83.8		044059		ВЕТОШЬ		КГ		0.5		1.775

		83.9		058180		ЗАТИРКА "СТАРАТЕЛИ" (РАЗНОЙ ЦВЕТНОСТИ)		Т		0.05		0.1775

		84		С140-17013-1		ПЛИТКИ ИТАЛОГРАНИТНЫЕ 600Х600ММ, ПРОИЗВОДСТВО КИТАЙ		М2		355

		85		E11-1-39-4		УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ		100М		0.62

		85.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		23.6		14.632

		85.2		002509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.06		0.0372

		85.3		012102		РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА: 50		М3		0.16		0.0992

		85.4		044354		ПЛИТКИ ПЛИНТУСНЫЕ		М		101		62.62

		86		E11-1-34-8 ШHК.ДОП.4		УКЛАДКА ЛАМИНИРОВАННОГО НАПОЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ, "ПЛАВАЮЩИМ" СПОСОБОМ, ТИПА PERGO БЕЗ КЛЕЯ/1 ЭТАЖ/		100М2		1.82

		86.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		19.84		36.1088

		86.2		001522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0.22		0.4004

		86.3		002509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.27		0.4914

		86.4		081864		КЛИНЬЯ ДЕРЕВЯННЫЕ		ШТ		6		10.92

		86.5		083171		ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННАЯ ПОДЛОЖКА ПОД ПАРКЕТ ТОЛЩ.2ММ		М2		102		185.64

		86.6		085918		ЛАМИНИРОВАННОЕ НАПОЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ ТИПА PERGO		М2		104		189.28

		87		E11-1-40-3 ШHК.ДОП.6		УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПЛАСТИКОВЫХ НА ВИНТАХ САМОНАРЕЗАЮЩИХ		100М		1.22

		87.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		6.66		8.1252

		87.2		000521		ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		1.33		1.6226

		87.3		001041		ШУРУПОВЕРТЫ		МАШ-Ч		2.01		2.4522

		87.4		002509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.03		0.0366

		87.5		029840		УГОЛОК НАРУЖНЫЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА		ШТ		7		8.54

		87.6		029841		УГОЛОК ВНУТРЕННИЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА		ШТ		7		8.54

		87.7		029842		СОЕДИНИТЕЛЬ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА		ШТ		40		48.8

		87.8		029843		ЗАГЛУШКА ТОРЦЕВАЯ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА		ШТ		16		19.52

		87.9		030795		ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ 6Х30 ММ		10 ШТ		26.3		32.086

		87.10		035391		ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С ОСТРЫМ КОНЦОМ ДЛИНОЙ 35 ММ		ШТ		263		320.86

		87.11		044346		ПЛИНТУСЫ ДЛЯ ПОЛОВ ИЗ ПЛАСТИКАТА		М		101		123.22

		88		E67-1-1		ДЕМОНТАЖ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ: СКРЫТАЯ ПРОВОДКА		100М		0.95

		88.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		2.54		2.413

		88.2		099999		МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ		Т		0.004		0.0038

		89		Ц8-2-403-3		ПРОВОД В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЛИ КАБЕЛЬ ДВУХ-ТРЕХЖИЛЬНЫЕ ПОД ШТУКАТУРКУ ПО СТЕНАМ ИЛИ В БОРОЗДАХ/1 ЭТАЖ/		100М		0.95

		89.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		37		35.15

		89.2		000766		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т		МАШ-Ч		0.03		0.0285

		89.3		001488		ПОДЪЕМНИКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 10 М		МАШ-Ч		5.21		4.9495

		89.4		002510		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т		МАШ-Ч		0.03		0.0285

		89.5		030475		ДЮБЕЛИ		КГ		1.8		1.71

		89.6		030479		ГВОЗДЬ УСИЛЕННЫЙ		КГ		1.3		1.235

		89.7		030654		ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3		Т		0.01		0.0095

		89.8		031087		КРАСКА		КГ		0.3		0.285

		89.9		032540		ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3,0 ММ		Т		0.0025		0.002375

		89.10		045527		БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ		100ШТ		0.31		0.2945

		89.11		046163		СКОБЫ		10ШТ		28		26.6

		89.12		063499		ГИЛЬЗЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ		100ШТ		0.12		0.114

		89.13		064055		КОЛПАЧКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ		10ШТ		4.9		4.655

		89.14		064851		ПОЛОСКА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРОВОДОВ		100ШТ		3		2.85

		89.15		065157		СЖИМ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ		100ШТ		0.12		0.114

		89.16		065317		ТРУБЫ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ ХВТ		КГ		0.83		0.7885

		90		С151-615		КАБЕЛИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, МАРКИ ВВГ, НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660 В, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ 2Х4 КВ.ММ		1000М		0.09785

		91		E65-1-1		РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ СТАЛЬНЫХ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО: 32ММ		100М		0.5

		91.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		34.66		17.33

		91.2		001522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0.1		0.05

		91.3		002577		АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ		МАШ-Ч		3.3		1.65

		91.4		034241		КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ		М3		2.74		1.37

		91.5		034350		АЦЕТИЛЕН ГАЗООБРАЗНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ		М3		0.43		0.215

		91.6		099997		СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ		Т		0.22		0.11

		92		E16-4-2-1		ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 15ММ/КУХНЯ/		100М		0.25

		92.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		190.24		47.56

		92.2		000116		АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ		МАШ-Ч		13.34		3.335

		92.3		000762		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т		МАШ-Ч		0.08		0.02

		92.4		002509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.22		0.055

		92.5		009219		ВОДА		М3		0.47		0.1175

		92.6		030451		ДЮБЕЛИ С КАЛИБРОВАННОЙ ГОЛОВКОЙ (В ОБОЙМАХ) 3Х58,5 ММ		Т		0.00085		0.0002125

		92.7		030649		ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ ХЛОРНАЯ МАРКИ А		КГ		0.0016		0.0004

		92.8		031692		КЛЕЙ 88-СА		КГ		0.25		0.0625

		92.9		034309		МЕТИЛЕНХЛОРИД		КГ		0.25		0.0625

		92.10		045404		ПАТРОНЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОГО ПИСТОЛЕТА		1000ШТ		0.1		0.025

		92.11		064476		НАКОНЕЧНИКИ		КГ		0.55		0.1375

		93		1530-9000		ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ХВС ДИАМ. 15ММ		М		22.5

		94		E16-4-2-1		ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 15ММ/КУХНЯ/		100М		0.25

		94.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		190.24		47.56

		94.2		000116		АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ		МАШ-Ч		13.34		3.335

		94.3		000762		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т		МАШ-Ч		0.08		0.02

		94.4		002509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.22		0.055

		94.5		009219		ВОДА		М3		0.47		0.1175

		94.6		030451		ДЮБЕЛИ С КАЛИБРОВАННОЙ ГОЛОВКОЙ (В ОБОЙМАХ) 3Х58,5 ММ		Т		0.00085		0.0002125

		94.7		030649		ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ ХЛОРНАЯ МАРКИ А		КГ		0.0016		0.0004

		94.8		031692		КЛЕЙ 88-СА		КГ		0.25		0.0625

		94.9		034309		МЕТИЛЕНХЛОРИД		КГ		0.25		0.0625

		94.10		045404		ПАТРОНЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОГО ПИСТОЛЕТА		1000ШТ		0.1		0.025

		94.11		064476		НАКОНЕЧНИКИ		КГ		0.55		0.1375

		95		1530-9003-2		ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ ДИАМ. 15ММ		М		22.5

		96		Ц8-3-591-9		РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ/КУХНЯ/		100ШТ		0.04

		96.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		38.1		1.524

		96.2		000766		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т		МАШ-Ч		0.04		0.0016

		96.3		002510		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т		МАШ-Ч		0.04		0.0016

		96.4		030484		БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ		КГ		1.5		0.06

		96.5		030654		ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3		Т		0.00315		0.000126

		96.6		045667		ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ		ШТ		102		4.08

		96.7		097117		СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО		КГ		0.42		0.0168

		97		1504-159		РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ОДИНАРНАЯ		ШТ		4

		98		Ц8-3-591-2		ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ		100ШТ		0.06

		98.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		32.2		1.932

		98.2		000766		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т		МАШ-Ч		0.04		0.0024

		98.3		002510		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т		МАШ-Ч		0.04		0.0024

		98.4		030654		ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3		Т		0.00315		0.000189

		98.5		045667		ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ		ШТ		102		6.12

		99		290901-256		ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ:0-1-02-6/220		ШТ		6

		100		E15-5-1-5		ОСТЕКЛЕНИЕ ОКОННЫМ СТЕКЛОМ ФРАМУГ 2-НЫМ СТЕКЛОПАКЕТОМ		100М2		0.0169

		100.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		35.71		0.603499

		100.2		000762		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т		МАШ-Ч		0.19		0.003211

		100.3		002499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.26		0.004394

		100.4		031600		ЗАМАЗКА ОКОННАЯ НА ОЛИФЕ		Т		0.043		0.0007267

		100.5		031650		ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-2		Т		0.0015		0.000025

		100.6		034287		МЫЛО ТВЕРДОЕ ХОЗЯЙСТВЕННОЕ 72%		ШТ		1		0.0169

		100.7		044059		ВЕТОШЬ		КГ		0.2		0.00338

		101		С126-274-3		СТЕЛОПАКЕТ ДВОЙНОЙ		М2		1.69

		102		E15-4-5-5		ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ СТЕН, 1 ЭТАЖ		100М2		5.2

		102.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		25.41		132.132

		102.2		001522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0.01		0.052

		102.3		002499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.1		0.52

		102.4		031054		КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ		Т		0.063		0.3276

		102.5		031710		ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ		Т		0.005		0.026

		102.6		035538		ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25		М2		0.84		4.368

		102.7		044059		ВЕТОШЬ		КГ		0.31		1.612

		103		E65-6-10		СМЕНА САНИТАРНЫХ ПРИБОРОВ: ГИБКИХ ПОДВОДОК/СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ШЛАНГОВ ДЛЯ ВОДЫ ДЛИНА 1М/		100ШТ		0.04

		103.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		52.4		2.096

		103.2		001522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0.05		0.002

		103.3		002509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.05		0.002

		104		508-560-1		ГИБКИЙ ШЛАНГ ДЛЯ ВОДЫ /ПОДВОДКА/ ДЛИНОЙ 1М		ШТ		4

		105		E65-6-10		СМЕНА САНИТАРНЫХ ПРИБОРОВ: ГИБКИХ ПОДВОДОК/СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ШЛАНГОВ ДЛЯ ВОДЫ ДЛИНА 0,5М/		100ШТ		0.04

		105.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		52.4		2.096

		105.2		001522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0.05		0.002

		105.3		002509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.05		0.002

		106		508-560-2		ГИБКИЙ ШЛАНГ ДЛЯ ВОДЫ /ПОДВОДКА/ ДЛИНОЙ 0,5М		ШТ		4

		107		E17-1-2-3		УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ		10ШТ		0.3

		107.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		7		2.1

		107.2		000521		ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		0.1		0.03

		107.3		030435		ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ		10 ШТ		2		0.6

		107.4		030956		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ МА-0115 МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ		Т		0.00026		0.000078

		107.5		031651		ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3		Т		0.00013		0.000039

		107.6		035567		ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ		КГ		0.13		0.039

		107.7		065851		ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0.0001		0.00003

		108		С130-9450		СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ РАКОВИНЫ		ШТ		3

		109		E65-3-1		СНЯТИЕ: КРАНОВ ВОДОРАЗБОРНЫХ ИЛИ ТУАЛЕТНЫХ		100ШТ		0.02

		109.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		5.7		0.114

		109.2		001522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0.01		0.0002

		109.3		099997		СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ		Т		0.05		0.001

		110		508-132-2		ВЕНТИЛЬ ПВХ ДИАМ. 15ММ		ШТ		2

		111		E65-8-1		СМЕНА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО: 50ММ		100М		0.03

		111.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		58.4		1.752

		111.2		001522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0.1		0.003

		111.3		002509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.1		0.003

		111.4		037743		КОЛЬЦА РЕЗИНОВЫЕ УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ (МАНЖЕТЫ) ДИАМЕТРОМ 50-300 ММ		КГ		1.5		0.045

		111.5		052040		БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ, ДИАМЕТРОМ 16 ММ		Т		0.0012		0.000036

		111.7		099999		МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ		Т		0.04		0.0012

		112		С130-9660		ТРУБОПРОВОДЫ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 50ММ		М		3

		113		E65-5-7		СМЕНА АРМАТУРЫ: СМЕСИТЕЛЕЙ		100ШТ		0.01

		113.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		200		2

		113.2		002509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.09		0.0009

		113.3		030956		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ МА-0115 МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ		Т		0.0032		0.000032

		113.4		031651		ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3		Т		0.0019		0.000019

		113.5		035567		ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ		КГ		2.1		0.021

		113.6		099997		СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ		Т		0.23		0.0023

		114		С130-9450-1		СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ ДУША/ДУШЕВАЯ ВО ВНУТРЕННЕМ ДВОРЕ/		ШТ		1

		115		E17-1-2-3		УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ НА 2 ЭТАЖЕ		10ШТ		0.2

		115.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		7		1.4

		115.2		000521		ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		0.1		0.02

		115.3		030435		ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ		10 ШТ		2		0.4

		115.4		030956		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ МА-0115 МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ		Т		0.00026		0.000052

		115.5		031651		ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3		Т		0.00013		0.000026

		115.6		035567		ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ		КГ		0.13		0.026

		115.7		065851		ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0.0001		0.00002

		116		С130-9450		СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ РАКОВИНЫ		ШТ		2

		117		E65-6-10		СМЕНА САНИТАРНЫХ ПРИБОРОВ: ГИБКИХ ПОДВОДОК/СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ШЛАНГОВ ДЛЯ СМЕСИТЕЛЯ ДЛИНА 0,5М/		100ШТ		0.04

		117.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		52.4		2.096

		117.2		001522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0.05		0.002

		117.3		002509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.05		0.002

		118		508-560-3		ГИБКИЙ ШЛАНГ ДЛЯ СМЕСИТЕЛЯ /ПОДВОДКА/ ДЛЯ СМЕСИТЕЛЯ ДЛИНОЙ 0,5М		ШТ		4

		119		E17-1-8-1		УСТАНОВКА ВОДОНАГРЕВАТЕЛЯ ARISTON 30Л В САН. УЗЛЕ НА 2 ЭТАЖЕ		10КОМПЛ		0.1

		119.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		87.36		8.736

		119.2		000762		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т		МАШ-Ч		0.35		0.035

		119.3		001522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0.64		0.064

		119.4		002509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.53		0.053

		119.5		012102		РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА: 50		М3		0.02		0.002

		119.6		030956		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ МА-0115 МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ		Т		0.00024		0.000024

		119.7		031651		ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3		Т		0.00012		0.000012

		119.8		035567		ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ		КГ		0.1		0.01

		120		1514-4037-1		ВОДОНАГРЕВАТЕЛЯ ARISTON 30Л		ШТ		1

		121		508-560-4		ШЛАНГ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ДЛЯ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЯ ARISTON /ДЛИНОЙ 1 МЕТР/		ШТ		2

		122		E9-4-14-3 ШHК.ДОП.4		УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ В ПОДГОТОВЛЕННЫЕ ПРОЕМЫ ПЛОЩАДЬЮ ДО 2,5М2		М2		1.92

		122.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		3.58		6.8736

		122.2		002509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.15		0.288

		122.3		003325		ДРЕЛЬ-ПЕРФОРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ		МАШ-Ч		0.27		0.5184

		122.4		029161		АНКЕРНЫЕ БОЛТЫ		ШТ		6		11.52

		122.5		080625		ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ТИПА MAKROFLEKS, SOUDAL) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л		ШТ		0.1		0.192

		123		536114-2800-1		ДВЕРЬ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ С 2-МЯ ЗАМКАМИ, ДЛЯ СЕРВЕРНОЙ		М2		1.92

		124		E8-2-7-3		МОНТАЖ РЕШЕТОК ОКОННЫХ 2ШТ, В СЕРВЕРНОЙ		Т		0.115

		124.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		47.38		5.4487

		124.2		000762		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т		МАШ-Ч		0.69		0.07935

		124.3		002499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		1.8		0.207

		124.4		012102		РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА: 50		М3		0.75		0.08625

		124.5		031248		ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123		Т		0.005		0.000575

		124.6		032501		ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 1,8 КГ		Т		0.06		0.0069

		125		С1610-9009-1		РЕШЕТКА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ОКОННАЯ		М2		4.84

		126		E65-14-1		РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ В ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ: НА РЕЗЬБЕ ДИАМЕТРОМ ДО 32 ММ		100М		4.2

		126.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		37.8		158.76

		127		E16-4-2-3		ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 32ММ		100М		5.9

		127.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		121.8		718.62

		127.2		000116		АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ		МАШ-Ч		4.64		27.376

		127.3		000762		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т		МАШ-Ч		0.08		0.472

		127.4		002509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.22		1.298

		127.5		009219		ВОДА		М3		1.21		7.139

		127.6		030451		ДЮБЕЛИ С КАЛИБРОВАННОЙ ГОЛОВКОЙ (В ОБОЙМАХ) 3Х58,5 ММ		Т		0.00051		0.003009

		127.7		030649		ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ ХЛОРНАЯ МАРКИ А		КГ		0.004		0.0236

		127.8		031692		КЛЕЙ 88-СА		КГ		0.17		1.003

		127.9		034309		МЕТИЛЕНХЛОРИД		КГ		0.2		1.18

		127.10		045404		ПАТРОНЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОГО ПИСТОЛЕТА		1000ШТ		0.06		0.354

		127.11		064476		НАКОНЕЧНИКИ		КГ		0.33		1.947

		128		1530-9003-1		ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ ДИАМ. 32ММ		М		553.4

		129		E65-19-1		ДЕМОНТАЖ РАДИАТОРОВ ВЕСОМ ДО: 80 КГ		100ШТ		0.45

		129.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		110		49.5

		129.2		001522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		2.24		1.008

		130		E18-3-1-2		УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ АЛЮМИНИЕВЫХ		100КВТ		0.462

		130.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		65.6		30.3072

		130.2		000521		ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		0.21		0.09702

		130.3		000762		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т		МАШ-Ч		0.09		0.04158

		130.4		001522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		1.19		0.54978

		130.5		002011		УСТАНОВКИ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ, НИЗКОЕ 0,1 (1) МПА (КГС/СМ2), ВЫСОКОЕ 10 (100) МПА (КГС/СМ2)		МАШ-Ч		0.8		0.3696

		130.6		002509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		1.85		0.8547

		130.7		009219		ВОДА		М3		15		6.93

		130.8		044697		ВОДНЫЙ РАСТВОР НИТРАТА И КАРБОНАТА		М3		0.67		0.30954

		130.9		063698		КРОНШТЕЙНЫ КР1-РС ДЛЯ РАДИАТОРОВ СТАЛЬНЫХ СПАРЕННЫХ		КОМПЛ		44.2		20.4204

		130.10		065851		ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0.0045		0.002079

		131		С30-557-1		РАДИАТОРЫ АЛЛЮМИНИЕВЫЕ 10-ТИ СЕКЦИОННЫЕ, H-550ММ		ШТ		43

		132		С30-557-4		РАДИАТОРЫ АЛЛЮМИНИЕВЫЕ 5-ТИ СЕКЦИОННЫЕ, H-550ММ		ШТ		2

		133		1630-87-1		КРАН МАЕВСКОГО ДЛЯ РАДИАТОРОВ ДИАМ. 15ММ		ШТ		45

		134		2310-4001-1		ЗАГЛУШКА ДЛЯ РАДИАТОРОВ ДИАМ. 15ММ		ШТ		45

		135		C1650-9002-4		ОТВОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ДИАМ. 32ММ		ШТ		120

		136		С1650-9008-3		ТРОЙНИК ПРЯМОЙ ИЗ ПОЛИЭТЕЛЕНА ДИАМ. 32ММ		ШТ		100

		137		113-1432-1		МУФТА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДИАМ. 32ММ		ШТ		220

		138		508-132		ВЕНТИЛЬ ПВХ ДИАМ. 32ММ		ШТ		95

		139		113-1496-4		АМЕРИКАНКА ДИАМ. 32ММ		ШТ		100

		140		E18-1-2-10 #ШHК4.02.00-04 ОП-3.4-в#КзT=0,4, Кэм=0,4, Км=0		ДЕМОНТАЖ КОТЛОВ СТАЛЬНЫХ ЖАРОТРУБНЫХ ПАРОВОДНЫХ НА ЖИДКОМ ТОПЛИВЕ ИЛИ ГАЗЕ ДEМОHTАЖ /PАЗБОPКА/, ПPИМEHEH КОЭФФИЦИEHT К HОPМАМ ЗАTPАT TPУДА - 0,4, К HОPМАМ ЭКСПЛУАTАЦИИ МАШИH - 0,4, К HОPМАМ PАСХОДА МАTEPИАЛОВ - 0		КОТЕЛ		2

		140.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		38.98		77.96

		140.2		000762		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т		МАШ-Ч		2.24		4.48

		140.3		002011		УСТАНОВКИ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ, НИЗКОЕ 0,1 (1) МПА (КГС/СМ2), ВЫСОКОЕ 10 (100) МПА (КГС/СМ2)		МАШ-Ч		0.24		0.48

		140.4		002016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		1.332		2.664

		140.5		002509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		1.78		3.56

		141		E18-1-2-10		УСТАНОВКА КОТЛОВ СТАЛЬНЫХ ЖАРОТРУБНЫХ ПАРОВОДНЫХ НА ЖИДКОМ ТОПЛИВЕ ИЛИ ГАЗЕ ТЕПЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ, МВТ [ГКАЛ/Ч], ДО 0.84 [0,72]		КОТЕЛ		2

		141.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		97.45		194.9

		141.2		000762		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т		МАШ-Ч		5.6		11.2

		141.3		002011		УСТАНОВКИ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ, НИЗКОЕ 0,1 (1) МПА (КГС/СМ2), ВЫСОКОЕ 10 (100) МПА (КГС/СМ2)		МАШ-Ч		0.6		1.2

		141.4		002016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		3.33		6.66

		141.5		002509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		4.45		8.9

		141.6		009219		ВОДА		М3		6.1		12.2

		141.7		030956		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ МА-0115 МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ		Т		0.00008		0.00016

		141.8		031651		ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3		Т		0.00004		0.00008

		141.9		032204		МАСЛО ИНДУСТРИАЛЬНОЕ И-20А		Т		0.00005		0.0001

		141.10		035319		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А		Т		0.00398		0.00796

		141.11		035567		ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ		КГ		0.04		0.08

		141.12		045407		ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)		КГ		0.44		0.88

		141.13		052039		БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ, ДИАМЕТРОМ 12 ММ		Т		0.0143		0.0286

		141.14		063605		КЛАПАНЫ ВЗРЫВНЫЕ		ШТ		2		4

		141.15		096946		ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ ТОЛЩИНОЙ 1 ММ, ДИАМ. 50 ММ		1000ШТ		0.001		0.002

		141.16		096947		ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ ТОЛЩИНОЙ 1 ММ, ДИАМ. 100 ММ		1000ШТ		0.001		0.002

		141.17		096949		ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ ТОЛЩИНОЙ 1 ММ, ДИАМ. 200 ММ		1000ШТ		0.004		0.008

		142		2403-11105		КОТЕЛ ОТОПИТЕЛЬНЫЙ		ШТ		2

		143		Ц8-3-596-3		ПРОЖЕКТОР, ОТДЕЛЬНО УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА СТАЛЬНОЙ КОНСТРУКЦИИ НА КРЫШЕ ЗДАНИЯ/ПРОЖЕКТОРЫ/		100ШТ		0.04

		143.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		358		14.32

		143.2		000766		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т		МАШ-Ч		2.83		0.1132

		143.3		001488		ПОДЪЕМНИКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 10 М		МАШ-Ч		145		5.8

		143.4		002016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		13.3		0.532

		143.5		002510		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т		МАШ-Ч		2.83		0.1132

		143.6		030484		БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ		КГ		38		1.52

		143.7		030549		ПРОФИЛЬ МОНТАЖНЫЙ		ШТ		165		6.6

		143.8		031211		ЛАКИ КАНИФОЛЬНЫЕ КФ-965		Т		0.004		0.00016

		143.9		035377		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А		КГ		5.2		0.208

		143.10		065155		СЖИМЫ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ		100ШТ		1.02		0.0408

		143.11		097117		СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО		КГ		0.5		0.02

		144		1507-4050		ПРОЖЕКТОР СВЕТОДИОДНЫЙ LED Р4 100W		ШТ		4

		145		Ц8-2-410-1		ТРУБА ПО ОСНОВАНИЮ ПОЛА, ДИАМЕТР, ММ, ДО 25		100М		2.2

		145.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		16.7		36.74

		145.2		000766		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т		МАШ-Ч		0.11		0.242

		145.3		002510		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т		МАШ-Ч		0.11		0.242

		145.4		002875		ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		0.81		1.782

		145.5		012102		РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА: 50		М3		0.021		0.0462

		145.6		030478		ДЮБЕЛИ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ		10ШТ		12.2		26.84

		145.7		030549		ПРОФИЛЬ МОНТАЖНЫЙ		ШТ		0.5		1.1

		145.8		031725		КЛЕЙ БМК5		КГ		0.2		0.44

		145.9		032540		ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3,0 ММ		Т		0.0021		0.00462

		145.10		045667		ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ		ШТ		32		70.4

		145.11		045882		ЗАГЛУШКИ		10ШТ		1		2.2

		145.12		064674		ПАТРОНЫ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ		10ШТ		12.2		26.84

		146		113-1703		ТРУБЫ ГОФРИРОВАННЫЕ ДИАМ. 25ММ		М		220

		147		Ц8-2-148-1		КАБЕЛИ ДО 35 КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ, БЛОКАХ И КОРОБАХ. КАБЕЛЬ, МАССА 1 М, КГ, ДО 1		100М		2.2

		147.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		12.4		27.28

		147.2		000513		ДОМКРАТЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 63 Т		МАШ-Ч		3		6.6

		147.3		000766		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т		МАШ-Ч		0.39		0.858

		147.4		000983		ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 156,96 (16) КН (Т)		МАШ-Ч		3		6.6

		147.5		002510		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т		МАШ-Ч		0.39		0.858

		147.6		031248		ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123		Т		0.00006		0.000132

		147.7		032540		ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3,0 ММ		Т		0.00004		0.000088

		147.8		035518		РОЛИ СВИНЦОВЫЕ, МАРКИ С1 ТОЛЩИНОЙ 1,0 ММ		Т		0.0008		0.00176

		147.9		045527		БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ		100ШТ		0.0041		0.00902

		147.10		045883		КНОПКИ МОНТАЖНЫЕ		1000ШТ		0.00832		0.018304

		147.11		064235		ЛЕНТА К226		100М		0.0096		0.02112

		147.12		064856		ПРИПОИ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЕ БЕССУРЬМЯНИСТЫЕ МАРКИ ПОС30		КГ		0.5		1.1

		148		С151-623		КАБЕЛИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, МАРКИ ВВГ, НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660 В, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ 3Х2,5 КВ.ММ		1000М		0.2266

		149		E10-1-37-1 ШHК.ДОП.11		УСТАНОВКА БЛОКОВ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЕВЫХ, АЛЮМИНИЕВЫХ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2, /ПРОХОД ПОД ЗДАНИЕ/		100М2		0.0072

		149.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		89.47		0.644184

		149.2		000762		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т		МАШ-Ч		1.66		0.011952

		149.3		001522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		9.69		0.069768

		149.4		002209		ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ		МАШ-Ч		3.84		0.027648

		149.5		002509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		1.99		0.014328

		149.6		002875		ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		5.91		0.042552

		149.7		029962		ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60Х27Х0,6		М		66		0.4752

		149.8		031478		ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛИНОЙ 65 ММ		ШТ		533		3.8376

		149.9		076853		ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ		КГ		1.92		0.013824

		150		С126-954-3		ДВЕРЬ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ "IMZO"		М2		0.72

		151		E8-3-2-1		КЛАДКА СТЕН ИЗ ЛЕГКОБЕТОННЫХ КАМНЕЙ БЕЗ ОБЛИЦОВКИ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М		М3		3.9

		151.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		4.43		17.277

		151.2		000762		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т		МАШ-Ч		0.44		1.716

		151.3		009219		ВОДА		М3		0.26		1.014

		151.4		012102		РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА: 50		М3		0.11		0.429

		151.5		036026		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ IV СОРТА		М3		0.0005		0.00195

		152		C140-9073-1		ШЛАКОБЛОК РАЗМЕРОМ 0,17Х0,17Х0,37М		ШТ		363

		153		С140-5069		СТАЛЬ УГЛОВАЯ 63Х5		100КГ		0.19

		154		E8-2-7-1		АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ СТЕН АРМАТУРОЙ ДИАМ. 8ММ		Т		0.0316

		154.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		63.73		2.013868

		154.2		000762		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т		МАШ-Ч		0.23		0.007268

		154.3		002499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.31		0.009796

		155		С124-2		ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 8 ММ		Т		0.0316

		156		E6-1-35-1		УСТРОЙСТВО СЕЙСМОПОЯСОВ В ОПАЛУБКЕ		100М3		0.002

		156.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		1016.26		2.03252

		156.2		000112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		0.27		0.00054

		156.3		000403		ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ		МАШ-Ч		49.09		0.09818

		156.4		000762		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т		МАШ-Ч		69.97		0.13994

		156.5		000762		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т		МАШ-Ч		0.84		0.00168

		156.6		002016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		208.25		0.4165

		156.7		002509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		1.23		0.00246

		156.8		009219		ВОДА		М3		0.12		0.00024

		156.9		030407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0.037		0.000074

		156.10		030652		ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1		Т		0.04		0.00008

		156.11		032524		КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ		Т		0.25		0.0005

		156.12		035310		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42		Т		0.25		0.0005

		156.13		036061		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ III СОРТА		М3		0.81		0.00162

		156.15		045022		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 15 (М200)		М3		101.5		0.203

		156.16		051619		ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ		М2		77.9		0.1558

		157		С124-2		ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 8 ММ		Т		0.0395

		158		Ц8-2-410-1		ТРУБА ПО ОСНОВАНИЮ ПОЛА, ДИАМЕТР, ММ, ДО 25		100М		0.2

		158.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		16.7		3.34

		158.2		000766		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т		МАШ-Ч		0.11		0.022

		158.3		002510		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т		МАШ-Ч		0.11		0.022

		158.4		002875		ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		0.81		0.162

		158.5		012102		РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА: 50		М3		0.021		0.0042

		158.6		030478		ДЮБЕЛИ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ		10ШТ		12.2		2.44

		158.7		030549		ПРОФИЛЬ МОНТАЖНЫЙ		ШТ		0.5		0.1

		158.8		031725		КЛЕЙ БМК5		КГ		0.2		0.04

		158.9		032540		ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3,0 ММ		Т		0.0021		0.00042

		158.10		045667		ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ		ШТ		32		6.4

		158.11		045882		ЗАГЛУШКИ		10ШТ		1		0.2

		158.12		064674		ПАТРОНЫ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ		10ШТ		12.2		2.44

		159		113-1703		ТРУБЫ ГОФРИРОВАННЫЕ ДИАМ. 25ММ		М		20

		160		Ц8-2-148-1		КАБЕЛИ ДО 35 КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ, БЛОКАХ И КОРОБАХ. КАБЕЛЬ, МАССА 1 М, КГ, ДО 1		100М		0.2

		160.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		12.4		2.48

		160.2		000513		ДОМКРАТЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 63 Т		МАШ-Ч		3		0.6

		160.3		000766		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т		МАШ-Ч		0.39		0.078

		160.4		000983		ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 156,96 (16) КН (Т)		МАШ-Ч		3		0.6

		160.5		002510		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т		МАШ-Ч		0.39		0.078

		160.6		031248		ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123		Т		0.00006		0.000012

		160.7		032540		ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3,0 ММ		Т		0.00004		0.000008

		160.8		035518		РОЛИ СВИНЦОВЫЕ, МАРКИ С1 ТОЛЩИНОЙ 1,0 ММ		Т		0.0008		0.00016

		160.9		045527		БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ		100ШТ		0.0041		0.00082

		160.10		045883		КНОПКИ МОНТАЖНЫЕ		1000ШТ		0.00832		0.001664

		160.11		064235		ЛЕНТА К226		100М		0.0096		0.00192

		160.12		064856		ПРИПОИ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЕ БЕССУРЬМЯНИСТЫЕ МАРКИ ПОС30		КГ		0.5		0.1

		161		С151-623		КАБЕЛИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, МАРКИ ВВГ, НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660 В, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ 3Х2,5 КВ.ММ		1000М		0.0206

		162		Ц8-3-594-17		СВЕТИЛЬНИК ПОТОЛОЧНЫЙ LED ПАНЕЛЬ НАРУЖНОГО ТИПА		100ШТ		0.01

		162.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		164		1.64

		162.2		000766		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т		МАШ-Ч		1.55		0.0155

		162.3		001488		ПОДЪЕМНИКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 10 М		МАШ-Ч		57		0.57

		162.4		002510		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т		МАШ-Ч		1.55		0.0155

		162.5		045883		КНОПКИ МОНТАЖНЫЕ		1000ШТ		0.053		0.00053

		162.6		064235		ЛЕНТА К226		100М		0.1		0.001

		162.7		092514		ПРОВОДА ДЛЯ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ МЕДНЫЕ МАРКИ М СЕЧ. 4 ММ2		Т		0.003		0.00003

		162.8		097117		СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО		КГ		0.42		0.0042

		163		1507-1010-5		СВЕТИЛЬНИК LED ПАНЕЛЬ КРУГЛАЯ 18 ВТ		ШТ		1

		164		Ц8-3-591-9		РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ/КУХНЯ/		100ШТ		0.01

		164.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		38.1		0.381

		164.2		000766		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т		МАШ-Ч		0.04		0.0004

		164.3		002510		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т		МАШ-Ч		0.04		0.0004

		164.4		030484		БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ		КГ		1.5		0.015

		164.5		030654		ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3		Т		0.00315		0.000032

		164.6		045667		ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ		ШТ		102		1.02

		164.7		097117		СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО		КГ		0.42		0.0042

		165		1504-159		РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ОДИНАРНАЯ		ШТ		1

		166		Ц8-3-591-2		ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ		100ШТ		0.01

		166.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		32.2		0.322

		166.2		000766		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т		МАШ-Ч		0.04		0.0004

		166.3		002510		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т		МАШ-Ч		0.04		0.0004

		166.4		030654		ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3		Т		0.00315		0.000032

		166.5		045667		ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ		ШТ		102		1.02

		167		290901-256		ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ:0-1-02-6/220		ШТ		1

		168		E10-1-37-1 ШHК.ДОП.11		УСТАНОВКА БЛОКОВ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЕВЫХ, АЛЮМИНИЕВЫХ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2, /2,0Х0,8М/		100М2		0.016

		168.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		89.47		1.43152

		168.2		000762		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т		МАШ-Ч		1.66		0.02656

		168.3		001522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		9.69		0.15504

		168.4		002209		ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ		МАШ-Ч		3.84		0.06144

		168.5		002509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		1.99		0.03184

		168.6		002875		ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		5.91		0.09456

		168.7		029962		ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60Х27Х0,6		М		66		1.056

		168.8		031478		ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛИНОЙ 65 ММ		ШТ		533		8.528

		168.9		076853		ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ		КГ		1.92		0.03072

		169		С126-954-3		ДВЕРЬ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ "IMZO"		М2		1.6

		170		E20-3-2-1		УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ ВЫТЯЖНЫХ ДЛЯ КОТЕЛЬНОЙ		ШТ		1

		170.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		3.98		3.98

		170.2		000762		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т		МАШ-Ч		0.01		0.01

		170.3		000969		ЛЕБЕДКИ РУЧНЫЕ И РЫЧАЖНЫЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 31,39 (3,2) КН (Т)		МАШ-Ч		0.91		0.91

		170.4		002509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.04		0.04

		170.5		030322		БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ		Т		0.00002		0.00002

		170.6		045407		ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)		КГ		0.08		0.08

		171		151747-1204		ВЕНТИЛЯТОР ВЫТЯЖНОЙ РАЗМЕРОМ 0,25Х0,25М		ШТ		1

		172		E15-2-1-1		УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ФАСАДА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН		100М2		0.2387

		172.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		70.88		16.919056

		172.2		000976		ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 12,26 (1,25) КН (Т)		МАШ-Ч		0.9		0.21483

		172.3		001608		РАСТВОРОНАСОСЫ 3 М3/Ч		МАШ-Ч		2.78		0.663586

		172.4		009219		ВОДА		М3		0.35		0.083545

		172.5		012138		РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6		М3		1.89		0.451143

		173		E15-4-12-3		ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНАЯ		100М2		0.2387

		173.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		9.59		2.289133

		173.2		000975		ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т)		МАШ-Ч		0.2		0.04774

		173.3		002499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.05		0.011935

		173.4		012138		РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6		М3		0.06		0.014322

		173.5		031054		КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ		Т		0.038		0.0090706

		173.6		035512		ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ (ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА), МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 ММ		М3		0.0003		0.000072

		173.7		044059		ВЕТОШЬ		КГ		0.01		0.002387

		174		E15-2-16-3		ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ВНУТРИ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ УЛУЧШЕННОЕ СТЕН		100М2		0.2337

		174.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		85.84		20.060808

		174.2		001522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0.84		0.196308

		174.3		001609		РАСТВОРОНАСОСЫ 1 М3/Ч		МАШ-Ч		5.45		1.273665

		174.4		012138		РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6		М3		1.87		0.437019

		174.5		030389		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1,6Х50 ММ		Т		0.00012		0.000028

		174.6		030654		ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3		Т		0.006		0.0014022

		174.7		033205		СЕТКА ТКАНАЯ С КВАДРАТНЫМИ ЯЧЕЙКАМИ N 05 БЕЗ ПОКРЫТИЯ		М2		5.54		1.294698

		175		E15-4-5-3		ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН		100М2		0.2337

		175.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		42.9		10.02573

		175.2		001522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0.02		0.004674

		175.3		002499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.15		0.035055

		175.4		031054		КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ		Т		0.063		0.0147231

		175.5		031710		ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ		Т		0.051		0.0119187

		175.6		035538		ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25		М2		0.84		0.196308

		175.7		044059		ВЕТОШЬ		КГ		0.31		0.072447

		176		E11-1-4-1		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ОКЛЕЕЧНОЙ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НА МАСТИКЕ БИТУМИНОЛЬ ПЕРВЫЙ СЛОЙ		100М2		0.07

		176.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		46.18		3.2326

		176.2		000913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		8.05		0.5635

		176.3		001522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0.39		0.0273

		176.4		001908		ТЕРМОС 100 Л		МАШ-Ч		6		0.42

		176.5		002509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.59		0.0413

		176.6		030009		АСБЕСТ ХРИЗОЛИТОВЫЙ МАРКИ К-6-30		Т		0.014		0.00098

		176.7		030102		БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАРКИ БН-90/10		Т		0.289		0.02023

		176.8		030103		БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАРКИ БН-70/30		Т		0.057		0.00399

		176.9		031519		БЕНЗИН РАСТВОРИТЕЛЬ		Т		0.095		0.00665

		176.10		040363		МУКА АНДЕЗИТОВАЯ КИСЛОТОУПОРНАЯ МАРКА А		Т		0.231		0.01617

		176.11		044059		ВЕТОШЬ		КГ		0.5		0.035

		176.12		044256		МАТЕРИАЛ РУЛОННЫЙ		М2		116		8.12

		177		E11-1-11-1		УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ		100М2		0.07

		177.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		39.51		2.7657

		177.2		000404		ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ		МАШ-Ч		9.07		0.6349

		177.3		001522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		1.27		0.0889

		177.4		009219		ВОДА		М3		3.5		0.245

		177.5		012105		РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М-150		М3		2.04		0.1428

		178		E11-1-11-2		УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ НА КАЖДЫЕ 5ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 11-01-011-01, 6 РАЗ		100М2		0.07

		178.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		3		0.21

		178.2		000404		ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ		МАШ-Ч		13.92		0.9744

		178.3		001522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		1.26		0.0882

		178.4		012105		РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М-150		М3		3.06		0.2142

		179		E10-1-2-1		УСТАНОВКА СТРОПИЛ ИЗ БРУСЬЕВ/БРУС 0,04Х0,06Х19,3М/		М3		0.05

		179.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		24.09		1.2045

		179.2		000762		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т		МАШ-Ч		0.15		0.0075

		179.3		001556		БЕНЗОПИЛЫ		МАШ-Ч		0.44		0.022

		179.4		002509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.22		0.011

		179.5		030407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0.0072		0.00036

		179.6		031929		ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАРКИ ТГ-350		М2		3.38		0.169

		179.7		032501		ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 1,8 КГ		Т		0.038		0.0019

		179.8		032524		КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ		Т		0.00438		0.000219

		179.9		036024		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ II СОРТА		М3		0.16		0.008

		179.10		036028		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 100, 125 ММ II СОРТА		М3		0.06		0.003

		179.11		036059		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ I СОРТА		М3		0.83		0.0415

		179.12		045089		ПАСТА АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ		Т		0.00196		0.000098

		180		E10-1-82-2		УКЛАДКА ПРОГОНОВ ИЗ БРУСЬЕВ/БРУС 0,04Х0,04Х21,6М/		М3		0.035

		180.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		15.04		0.5264

		180.2		000762		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т		МАШ-Ч		0.15		0.00525

		180.3		001523		ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ		МАШ-Ч		0.14		0.0049

		180.4		002509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.21		0.00735

		180.5		030391		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1,8Х60 ММ		Т		0.0007		0.000025

		180.6		032502		ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 2,825 КГ		Т		0.001		0.000035

		180.7		036023		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ I СОРТА		М3		1.02		0.0357

		180.8		036061		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ III СОРТА		М3		0.03		0.00105

		180.9		045089		ПАСТА АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ		Т		0.0015		0.000053

		181		E9-4-2-1		МОНТАЖ КРОВЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТА ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25 М		100М2		0.1

		181.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		35.5		3.55

		181.2		000514		ДОМКРАТЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 100 Т		МАШ-Ч		0.99		0.099

		181.3		000521		ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		2.41		0.241

		181.4		000762		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т		МАШ-Ч		0.04		0.004

		181.5		000762		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т		МАШ-Ч		0.21		0.021

		181.6		000787		КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 40 Т		МАШ-Ч		2.36		0.236

		181.7		001513		ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А		МАШ-Ч		0.18		0.018

		181.8		002346		ПЕЧИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ДЛЯ СУШКИ СВАРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ С РЕГУЛИРОВАНИЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ В ПРЕДЕЛАХ 80-500 ГР. С		МАШ-Ч		0.02		0.002

		181.9		002509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.32		0.032

		181.10		002577		АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ		МАШ-Ч		1.68		0.168

		181.11		030322		БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ		Т		0.0022		0.00022

		181.12		031419		ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ		Т		0.00047		0.000047

		181.13		031524		РАСТВОРИТЕЛЬ МАРКИ Р-4		Т		0.00009		0.000009

		181.14		034241		КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ		М3		1.4		0.14

		181.15		035310		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42		Т		0.00061		0.000061

		181.16		035504		КАНАТЫ ПЕНЬКОВЫЕ ПРОПИТАННЫЕ		Т		0.00015		0.000015

		181.17		036023		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ I СОРТА		М3		0.0013		0.00013

		181.18		045077		ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ		КГ		0.42		0.042

		181.19		096384		КАНАТ ДВОЙНОЙ СВИВКИ, ТИПА ТК, КОНСТРУКЦИИ 6Х19(1+6+12)+1 О.С. ОЦИНКОВАННЫЙ, ИЗ ПРОВОЛОК МАРКИ В, МАРКИРОВОЧНАЯ ГРУППА 1770 Н/ММ2, ДИАМЕТРОМ, ММ: 5,5		10М		0.016		0.0016

		182		С111-9910-1		ПРОФНАСТИЛ /ПРОФИЛИРОВАННЫЙ ЛИСТ/ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ		М2		11

		183		E12-1-21-3 ШHК.ДОП.1		УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ПЛОСКИХ ИЗ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОГО НАПЛАВЛЯЕМОГО РУЛОННОГО МАТЕРИАЛА МАСТИКЕ ВТОРОЙ СЛОЙ НАКРЫВОЧНЫЙ НА СУХО ТОЛЩИНОЙ 4ММ		100М2		8

		183.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		16.35		130.8

		183.2		000429		ГОРЕЛКИ ГАЗОПЛАМЕННЫЕ		МАШ-Ч		8.7		69.6

		183.3		001522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0.15		1.2

		183.4		002509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.1		0.8

		183.5		045077		ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ		КГ		30		240

		184		С114-39-1		ФОЛЬГОИЗОЛ ТОЛЩИНОЙ 4ММ		М2		1000



&L&7ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС TNQURILISH 5.0&C &R&7 31-106-141

&L&7 &CСтраница &P&R&7




Приложение №1 к закупочной документации 

 

Общие и квалификационные требования к участнику



В закупочной процедуре могут принять участие резиденты и нерезиденты Республики Узбекистан, за исключением нижеперечисленных юридических лиц. К участию в закупочной процедуре не допускаются участники: 

· находящиеся на стадии реорганизации, ликвидации или банкротства;

· находящиеся в состоянии судебного разбирательства с Заказчиком;

· находящиеся в Едином реестре недобросовестных исполнителей;

· имеющие задолженности по уплате налогов и других обязательных платежей;

· зарегистрированные и имеющие банковские счета в государствах или на территориях, предоставляющих льготный налоговый режим и/или не предусматривающих раскрытие и предоставление информации при проведении финансовых операций (оффшорные зоны), перечень которых приведен в постановлении Государственного налогового комитета, Государственного таможенного комитета и Правления Центрального банка Республики Узбекистан (рег. В МЮ №2467 от 12.06.2013г. с изменениями и дополнениями рег. В МЮ №2467-3 от 12.10.2020 г.).

Заказчиком проводится квалификационный отбор участников. При вскрытии конверта с предложениями проверяется наличие в нем всех документов и правильность их оформления. 



Заказчик имеет право отстранить участника от участия в закупочных процедурах, если:

· участник прямо или косвенно предлагает, дает или соглашается дать любому нынешнему либо бывшему должностному лицу или работнику заказчика, или другого государственного органа вознаграждение в любой форме, предложение о найме на работу, либо любую другую ценную вещь или услугу с целью повлиять на совершение какого-либо действия, принятие решения или применение какой-либо тендерной процедуры заказчика в процессе государственных закупок;

· у участника имеется несправедливое конкурентное преимущество или конфликт интересов в нарушение законодательства Руз;

· участник не предоставил в установленный срок пакет необходимых документов для квалификационного отбора;

· участник ненадлежащим образом исполнял принятые обязательства по ранее заключенным договорам;

· участник не предоставил информацию о конечном бенефициаре (собственнике/учредителе) компании участника;

· участник не соответствует минимальным квалификационным требованиям;

· установлена недостоверность информации, содержащейся в документах, представленных участником закупочной процедуры.

Перечень документов, необходимых для проведения квалификационного отбора, представлен ниже. 



Примечание: все копии документов должны быть заверены печатью участника закупочной процедуры









ПЕРЕЧЕНЬ 

Квалификационных документов  

 

1. Копия свидетельства о Государственной регистрации организации, заверенная печатью участника закупочной процедуры;

2. Копия приказа о назначении директора организации (или доверенность уполномоченному лицу от имени директора), а также копия паспорта директора (уполномоченного им лица);

3. Общая информация об участнике, включая информацию о бенефициаре (собственнике/учредителе)  (форма №1);

4. Гарантийное письмо, свидетельствующее, о том, что (1) участник не находится в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства; (2) участник не находится в состоянии судебного или арбитражного разбирательства с заказчиком; (3) компания участника, в том числе ее учредитель, не зарегистрирована и не имеет банковские счета в государствах или на территориях, предоставляющих льготный налоговый режим и/или не предусматривающих раскрытие и предоставление информации при проведении финансовых операций (оффшорные зоны); (4) отсутствует в Едином реестре недобросовестных исполнителей: (5) участник не имеет ненадлежаще исполненные обязательства по ранее заключенным договорам с Заказчиком; (6) участник не имеет задолженностей по уплате налогов и других обязательных платежей (форма №2);

5. Справка Государственной налоговой инспекции (или иного уполномоченного органа для нерезидентов) об отсутствии задолженности по уплате налогов и других обязательных платежей;

6. Информация о финансовом положении участника (копии отчетов о финансовых результатах (балансовых отчетов) по Форме 1 и Форме 2 за последние три года;

7. Лицензии, сертификаты и иные разрешительные документы, необходимые для поставки товара (оказания услуг, выполнения работ).


_1686742413.pdf













Общие требования



		1

		Планируемая стоимость закупки:

		541 336 754,00 сум без учета НДС 

622 537 267,10 сум с учетом НДС



		2

		Условия оплаты:

		15% от суммы Договора



		3

		Валюта платежа:

		UZS – валюта Республики Узбекистан (Сум)



		4

		Место выполнения работ:

		г.Термез, ул.Навбахор 32 А



		5

		Срок выполнения работ:

		Срок выполнения работ будет согласован с победителем и закреплен в договоре в форме графика выполнения работ (по этапам), при этом общий срок выполнения всех работ по договору не может превышать 6 месяцев с даты предоплаты



		6

		Вид договора:

		Разовый



		7

		Срок гарантии:

		36 месяцев с даты подписания акта сдачи – приемки выполненных работ



		8

		Другие требования к работам:

		Работы выполняются согласно требований ШНК и КМК



		9

		Требования к участникам:

		· Опыт работы не менее 3 лет;

· Наличие малой механизации и строительной базы.



		10

		Срок действия предложения:

		60 дней








Приложение 2 к Коммерческому предложению №____ от "_____"_____________2021г.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОПЫТЕ ПРОВЕДЕНИЯ АНАЛОГИЧНЫХ РАБОТ



		№

		Наименование выполненных работ

		Наименование Заказчика, его адрес и контактная информация

		Номер и Дата заключения договора

		Примечание



		1

		

		

		

		



		2

		

		

		

		



		3

		

		

		

		



		…..

		

		

		

		



		…..

		

		

		

		



		…..

		

		

		

		



		…..

		

		

		

		







__________________________________

(подпись уполномоченного лица) 

____________________________________ 

(Ф.И.О. и должность уполномоченного лица)  



М.П. 

 

Дата: «___» _________________2021г. 




_1685257069.doc


Фирменный бланк Участника                      





(логотип, место нахождения, банковские реквизиты, телефон, факс. email)


		№_________

от «______»_____________

		Общество с ограниченной ответственностью «UNIVERSAL MOBILE SYSTEMS»



		

		Департамент управления закупками



		

		ул. А. Темура, 24

г. Ташкент, 100000


для Фоминой Ольги Аркадьевны 





Коммерческое предложение


по Закупочной процедуре на право заключения договора на:

«Ремонтно – строительные работы ЦО г.Термез по адресу: г.Термез, ул.Навбахор 32 А.»

Уважаемые господа!


На основании Уведомления ООО «UMS» о проведении Закупочной процедуры и Закупочной документации, принимая установленные в них требования и условия, компания … полное наименование Участника … предлагает ООО «UMS» заключить договор на выполнение ремонтно – строительных работ здания ЦО г.Термез по адресу:г.Термез, ул.Навбахор 32 А., в соответствии с ценовыми и иными условиями, изложенными соответственно в Приложениях 1.1,2,3 и 4 к настоящему Коммерческому предложению.

		Общая стоимость предложения 

(сум с/без НДС)

		



		Срок гарантии 

(количество месяцев)

		Не менее 36 календарных месяцев





Примечание: При наличии дополнительных параметров, они могут быть добавлены дополнительной строкой к списку.

Приложения, являющиеся неотъемлемыми частями настоящего Коммерческого предложения:


1. Ценовые условия включая Приложения 1.1,1.2,2,3 и 4 (прайс-лист/спецификация и т.п.), на ____ листах (на бумажном носителе), кроме того в форматах .xls и/или .doc, а также .pdf (на электронном носителе);

2. Анкета Участника в форматах .doc и .pdf (на электронном носителе); 


3. Копии документов, предусмотренные Закупочной документацией в формате .pdf (на электронном носителе).


4. Электронный носитель, … указать его  идентифицирующие признаки …, 1 шт.


Срок действия коммерческого предложения – 60 календарных дней.

Должность                                                                                                            И.О. Фамилия 


М.П.       

Исполнитель: (ФИО)         Тел




_1685257205.pdf


                                                                                Страница 1 из 7 


                                                
 


ДОГОВОР №     _____Д/21/ДУЗ 


 


г. Ташкент                                                                                                      «______» _________ 2021г. 


 


__________________________________________________________________________________, в 


дальнейшем именуемое «Подрядчик», в лице ___________________________, действующего на основании 


Устава, с одной стороны, и         


Общество с ограниченной ответственностью «UNIVERSAL MOBILE SYSTEMS» (ООО «UMS»), в 


дальнейшем именуемое «Заказчик», в лице Генерального директора Арипова С.Х., действующего на 


основании Устава, с другой стороны,  


вместе именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона»,  


заключили настоящий Договор подряда о нижеследующем: 


 


1. ПРЕДМЕТ  ДОГОВОРА 


1.1. Подрядчик обязуется в установленный срок выполнить ремонтно – строительные работы здания ЦО 


г.________ (далее - «Работы»), а Заказчик обязуется осуществить оплату согласно условиям настоящего 


Договора, согласно Приложению № 1, являющемуся неотъемлемой частью настоящего Договора. 


1.2. Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работы, принять их 


качественно выполненный результат и уплатить обусловленную цену. 


1.3. Наименование, виды и объем Работ, а также стоимость Работ и используемых материалов определены 


Приложением №1 (Расчетная стоимость работ) к настоящему Договору. 


 


2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 


2.1. Предварительная стоимость работ по настоящему Договору составляет  _______________ 


(______________________________________________) сум с/без НДС.  


2.2. Сумма подлежащая, к оплате подлежит определению по факту  выполнения работ, на основании 


подписанного Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных Работ и счет фактуры. 


2.3. Расценки, указанные в Приложение № 1 являются фиксированными на весь период действия 


настоящего Договора и включают в себя все расходы Подрядчика, являются фиксированными и не могут 


быть увеличены. Стоимость материалов, использованных (используемых) Подрядчиком, должна быть 


подтверждена соответствующими подтверждающими документами (накладные, счет- фактуры). 


2.4. Заказчик осуществляет оплату работ Подрядчику по настоящему Договору в безналичной форме на 


банковский счет Подрядчику в следующем порядке: 


2.4.1. Предоплата в размере ______% (_______________ процентов) от предварительной стоимости Работ 


в течение 10 (десяти) банковских дней с даты заключения Договора; 


2.4.2. Оплата за выполненные работы производятся по факту подписания акта сдачи-приемки 


выполненных работ в течение 10 (десяти) банковских дней с даты его подписания и счет- фактуры с вычетом 


оплаченного аванса. 


Заказчик вправе в одностороннем порядке изменить срок оплаты по итоговому Акту сдачи-приемки 


выполненных работ путем его продления на период времени, соразмерного просрочке выполнения работ 


Подрядчиком по  настоящему Договору. 


2.5. Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными с момента списания денежных средств 


со счета Заказчика. Подрядчик имеет право запросить у Заказчика платежное поручение, подтверждающее 


факт списания денежных средств со счета Заказчика. 


 


3. СРОКИ  И МЕСТО ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 


3.1. Подрядчик обязан выполнить Работы по настоящему Договору в течение ___________ 


(____________) ____________ дней с момента  осуществления Заказчиком предоплаты согласно п.2.4.1  


настоящего Договора. 


3.2. Сроки выполнения работ могут быть изменены с согласия Заказчика в случаях, когда Подрядчиком 


работы были начаты, но их выполнение было приостановлено по не зависящим от Подрядчика 


обстоятельствам, которые создают невозможность ее завершения в срок, о которых Подрядчик в 


установленном порядке предупредил Заказчика. 


3.3 Место выполнения работ___________________________ 


4. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ 


4.1. Стороны назначают ответственных представителей для решения организационных и технических 


вопросов, возникающих в ходе выполнения Работ, о чем должны в письменной форме уведомить друг друга.   


4.2. После завершения Работ по настоящему Договору Подрядчик уведомляет Заказчика о готовности к 


сдаче выполненных Работ по средствам электронной почты либо иным способом, фиксирующим факт 


получения такого уведомления. Заказчик, получивший сообщение Подрядчика, обязан в течение 3 (трех) 


рабочих дней приступить к приемке. 







                                                                                Страница 2 из 7 


                                                
 


4.3. Заказчик имеет право проверить качество выполненных Работ и установить факт выполнения Работ 


ненадлежащего качества.  


В случае выполнения работ надлежащего качества Заказчик подписывает представленный Подрядчиком 


Акт сдачи-приемки выполненных Работ.  


В случае выявления в процессе приемки недостатков (дефектов) Работ Заказчик имеет право отказаться от 


подписания Акта сдачи-приемки выполненных Работ с направлением Подрядчику мотивированного  отказа.  


Подрядчик обязуется по требованию Заказчика за свой счет устранить недостатки (дефекты) Работ в 


течение 5 (пяти) рабочих дней и повторно сдать Работы Заказчику в порядке, установленном настоящим 


пунктом. 


Если обнаруженные в ходе приемки Работ недостатки (дефекты) Работ в установленный срок не были 


устранены, Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать уплаты штрафа за выполнение 


работ ненадлежащего качества согласно п.7.3., п. 7.4. настоящего Договора и возврата ранее уплаченной 


предоплаты в соответствии с п.2.4.1 настоящего Договора. 


4.4. Если получение уведомления от Подрядчика о готовности к приемке выполненных работ было 


получено после истечения сроков выполнения Работ, установленных п.3.1 настоящего Договора, Стороны 


соглашаются, что имеет место факт просрочки выполнения работ со стороны Подрядчика и Заказчик имеет 


право требовать уплаты неустойки в соответствии с п.7.2 настоящего Договора. 


4.5. Работы по Договору считаются выполненными Подрядчиком и принятыми Заказчиком с момента 


подписания обеими Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных Работ. 


4.6. Подписание Акта сдачи-приемки выполненных Работ не освобождает Подрядчика от ответственности 


за обнаруженные после приемки Работ в пределах гарантийного срока недостатки (дефекты), в том числе 


скрытые недостатки. 


 


5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА 


 


5.1. Подрядчик имеет право: 


5.1.1. С согласия Заказчика сдать ему Работы досрочно. 


 


5.2. Подрядчик обязан: 


5.2.1. Выполнить Работы надлежащего качества и в установленные настоящим Договором сроки и сдать 


их результат Заказчику в соответствии с условиями настоящего Договора. 


5.2.2. Выполнить Работы с использованием собственных материалов и оборудования. В случае, если 


работы выполняются с использованием материалов, оборудования, комплектующих изделий, Заказчика 


Подрядчик обязуется: 


а) использовать предоставленный Заказчиком материалы, оборудование, комплектующие изделия, 


экономно и расчетливо; 


б) после завершения Работ представить Заказчику отчет об израсходовании материалов, предоставленных 


Заказчиком; 


в) после завершения Работ возвратить Заказчику остаток неиспользованных материалов и 


комплектующих изделий, а также предоставленное Заказчиком для выполнения работ оборудование.    


5.2.3. Согласовать с Заказчиком образцы используемых материалов и оборудования до начала 


выполнения Работ, где применяются материалы или оборудование подлежащие согласованию с Заказчиком. 


Предоставление копий соответствующих сертификатов, а также образцов материалов осуществляется за счет 


Подрядчика. 


5.2.4. Не допускать использования в ходе выполнения Работ материалов и оборудования, которые могут 


привести к ухудшению качества Работ, нарушению требований по безопасности Работ и охране окружающей 


среды.  


5.2.5. В течение одного дня с момента обнаружения известить Заказчика и до получения от него 


письменных указаний приостановить выполнение Работ в случае: 


- обнаружения возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его же указаний о 


способе выполнения Работ; 


- иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, способных отразиться на качестве выполняемых 


Работ, либо создающих невозможность завершения Работ в согласованный Сторонами срок. 


5.2.6. Осуществлять уборку и содержание территории, на которой выполнялись Работы. 


5.2.7. Вывести образовавшийся в результате выполнения Работ мусор, в том числе строительный.  


5.2.8. При выполнении Работ соблюдать требования законодательства об охране окружающей среды и 


безопасности ведения строительных работ и несет ответственность перед третьими лицами за нарушение 


этих требований. 


 


 


 







                                                                                Страница 3 из 7 


                                                
 


6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 


 


6.1. Заказчик имеет право: 


6.1.1. В любое время проверять ход и качество выполняемых Подрядчиком Работ. 


6.1.2. Заявить отказ от исполнения настоящего Договора. 


 


6.2. Заказчик обязуется:  


6.2.1. Обеспечить персоналу Подрядчика доступ к территории, на которой должны выполняться Работы. 


6.2.2. Принять и оплатить в соответствии с условиями настоящего Договора Работы, выполненные 


Подрядчиком надлежащим образом.  


7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 


 


7.1. Подрядчик, обнаруживший необходимость выполнения работ, не учтенных сметой, и увеличения в 


этой связи сметной стоимости работ, обязан в письменном виде сообщить об этом Заказчику и оформить 


Дефектный акт согласно приложения №4 к настоящему Договору. 


 


7.2. При неполучении от  Заказчика ответа  на свое сообщение в течение  дней, 


Подрядчик обязан приостановить соответствующие работы. 


 


7.3. Подрядчик, не выполнивший обязанности, предусмотренные п.7.1, 7.2 настоящего Договора, лишается 


права требовать от Заказчика оплаты выполненных им дополнительных работ и возмещения вызванных этим 


убытков. 


 


7.4. Заказчик вправе: 


а) подписать Дефектный акт и внести дополнения в смету при условии, если вызываемые этим 


дополнительные работы по стоимости не превышают 10 (десяти процентов) указанной в смете общей 


стоимости работ и не меняют характера предусмотренных в договоре работ. С момента подписания 


Заказчиком Дефектного акта и внесения Заказчиком дополнений в смету Подрядчик не вправе отказаться от 


выполнения дополнительных работ. При этом дефектный акт становится частью Проектной документации. 


б) Заказчик вправе отказаться от подписания Дефектного акта и внесения дополнений в смету. В этом случае 


Подрядчик обязан выполнить работы, предусмотренных Проектной документацией и сметой. 


 


7.5. Дополнительные работы, не учтенные сметой, выполняются Подрядчиком и принимаются к оплате 


Заказчиком при условии подписания Заказчиком дефектного акта и дополнений в смету. 


 


7.6. Осмотр скрытых работ осуществляется с обязательным присутствием уполномоченного 


представителя Заказчика. 


О готовности к осмотру Подрядчик уведомляет Заказчика за 3 (три) дня до предполагаемой даты осмотра. 


 


7.7. Подрядчик обязан в течение 2 (двух) дней с момента обнаружения известить Заказчика и до получения 


от него письменных указаний приостановить выполнение Работ в случае: а) обнаружения возможных 


неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его же указаний о способе выполнения Работ; 


б) иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, способных отразиться на качестве выполняемых Работ, 


либо создающих невозможность завершения Работ в согласованный Сторонами срок. 


 


7.8. Подрядчик, не предупредивший Заказчика об обстоятельствах, указанных в п.7.7 настоящего Договора, 


либо продолживший работу, не дожидаясь указаний Заказчика, не вправе при предъявлении к нему или им к 


Заказчику соответствующих требований ссылаться на указанные обстоятельства. 


 


Заказчик вправе отказаться от приемки и оплаты работ, выполненных с нарушением п.7.6-7.8 настоящего 


Договора. 


 


8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 


8.1. За несвоевременную оплату выполненных Работ на основании подписанного обеими Сторонами Акта 


сдачи-приемки выполненных работ Подрядчик имеет право требовать от Заказчика оплаты пени в размере 


0,2 % от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки, но не более 20% от суммы 


просроченного платежа. 


 


8.2. За несвоевременное выполнение Работ Заказчик имеет право требовать от Подрядчика оплаты пени в 


размере 0,2% от стоимости Работ по Договору за каждый день просрочки. 







                                                                                Страница 4 из 7 


                                                
 


 


8.3. За выполнение Работ ненадлежащего качества Заказчик имеет право взыскать с Подрядчика штраф в 


размере 20 % стоимости Работ ненадлежащего качества. 


Под работами ненадлежащего качества Стороны понимают Работы, результат которых не 


соответствует Техническому заданию Заказчика, правилам организации технического обслуживания и 


ремонта оборудования электростанций и сетей, ПУЭ, ПТЭ, РД, ППБ, другим установленным стандартам, 


нормам и правилам, условиям настоящего Договора и требованиям Заказчика. 


Для применения штрафа факт выполнения работ ненадлежащего качества устанавливается 


Заказчиком. 


 


8.4. За использование Подрядчиком при выполнении работ материалов ненадлежащего качества и (или) 


несертифицированных материалов и оборудования, если материалы и оборудование подлежат обязательной 


сертификации, Заказчик имеет право требовать от Подрядчика по правилам об ответственности продавца за 


товары ненадлежащего качества штраф в размере 20% от стоимости работ на Объекте Заказчика. 


 


8.5. За несвоевременное устранение недостатков (дефектов), выявленных в течение гарантийного срока, 


Заказчик имеет право требовать от Подрядчика оплаты штрафа в размере 20 % стоимости Работ 


ненадлежащего качества и возврата оплаченной стоимости работ ненадлежащего качества. 


 


8.6. Взыскание неустойки является правом Сторон, но не является бесспорной обязанностью по настоящему 


Договору. 


 


8.7. Заказчик вправе начислить неустойку за нарушение Подрядчиком условий настоящего Договора и 


удержать ее с суммы причитающейся Подрядчику оплаты. 


 


8.8. Стороны не несут ответственность по возмещению убытков в виде упущенной выгоды. 


 


8.9. Заказчик не несет ответственности за несчастные случаи и увечья, причиненные работникам 


Подрядчика в ходе исполнения настоящего Договора. 


 


8.10. Подрядчик несет ответственность: 


а) за безопасность проводимых Работ; 


б) перед третьими лицами за нарушение требований законодательства об охране окружающей среды и 


безопасности ведения работ; 


в) за соблюдение его работниками правил по охране труда, технике безопасности и противопожарной 


безопасности; 


г) перед Заказчиком и владельцем объекта (территории), на которой проводились Работы, за нарушения 


правил по охране труда, технике безопасности, производственной санитарии, электро - и 


пожаробезопасности; 


д) за не сохранность предоставленных Заказчиком материалов, оборудования, комплектующих изделий, 


конструкций и систем Заказчика. 


 


8.11. За каждое нарушение Подрядчиком условий настоящего Договора, кроме случаев, предусмотренных 


п.8.2-8.5 настоящего Договора, Заказчик вправе требовать от Подрядчику уплаты штрафа в размере 10 


минимальных размеров оплаты труда. 


 


9. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ 


9.1. Споры, возникающие между Сторонами из настоящего Договора, подлежат урегулированию путем 


переговоров между Сторонами. 


 


9.2. Споры между Сторонами, не урегулированные путем переговоров, подлежат разрешению в 


Ташкентском межрайонном экономическом суде. 


 


10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И УСЛОВИЯ ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ 


10.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания последней из Сторон. Отношения 


между Сторонами прекращаются при выполнении ими всех условий настоящего Договора и полного 


завершения расчетов. 


 


10.2. Заказчик вправе досрочно расторгнуть настоящий Договор путём письменного уведомления 


Подрядчика в срок не позднее, чем за 5 (пять) календарных дней до предполагаемой даты расторжения 


настоящего Договора в следующих случаях: 







                                                                                Страница 5 из 7 


                                                
 


а) вследствие нарушения Подрядчиком сроков выполнения Работ. В этом случае Заказчик осуществляет 


оплату стоимости фактически выполненных Подрядчиком и документально подтвержденных Работ без 


обязательств осуществлять какие-либо иные выплаты и вправе потребовать уплаты пени за просрочку 


выполнения работ; 


б) если обнаруженные в ходе приемки Работ недостатки (дефекты) Работ в установленный срок не были 


устранены. В этом случае Заказчик вправе потребовать уплаты штрафа за выполнение работ ненадлежащего 


качества и возврата ранее уплаченной суммы; 


в) по причинам, не связанным с неисполнением или ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих 


обязательств по настоящему Договору. В этом случае Заказчик осуществляет оплату стоимости фактически 


выполненных Подрядчиком и документально подтвержденных Работ без обязательств осуществлять какие-


либо иные выплаты. 


 


10.3. В случае, если после расторжения настоящего Договора по причине нарушения Подрядчиком условий 


настоящего Договора Заказчик заключит с другим подрядчиком аналогичный договор по более высокой 


стоимости, то Подрядчик обязуется возместить Заказчику понесенные расходы в виде превышения стоимости 


работ (расценок) по договору с другим подрядчиком по сравнению с настоящим Договором. 


 


10.4. Подрядчик вправе досрочно расторгнуть настоящий Договор до момента получения им предоплаты 


от Заказчика путем письменного уведомления Заказчика в срок непозднее, чем  за   (  ) 


календарных дней до предполагаемой даты расторжения настоящего Договора. 


 


11. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 


 


11.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои 


обязательства по настоящему Договору, освобождается от ответственности, если докажет, 


что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных 


и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств (форс-мажор). 


К числу обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор) относятся: 


- пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия; 


- блокада или эмбарго на экспорт и (или) импорт, 


- война, военные действия, террористические акты, 


- акты Президента Республики Узбекистан и Правительства Республики Узбекистан. 


Обстоятельства, которые не относятся к данному перечню, Сторонами не 


рассматриваются в качестве обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор). 


 


11.2. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор) Сторона, которая 


подверглась их воздействию, уведомляет об этом другую Сторону в течение 5 (пяти) календарных дней с 


момента возникновения таких обстоятельств. 


 


11.3. Факты, указанные в уведомлении, должны подтверждаться документами, выданными уполномоченными 


государственными органами. Отсутствие такого уведомления, равно как и отсутствие соответствующих 


подтверждений лишает Сторону права ссылаться на какие- либо вышеуказанные обстоятельства в качестве 


оснований для освобождения от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение 


обязательств по настоящему Договору. 


 


11.4. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы Стороны незамедлительно проводят 


переговоры друг с другом и согласуют меры, которые необходимо принять, с целью исправления или 


устранения последствий обстоятельств непреодолимой силы. 


В этом случае выполнение соответствующих обязательств может быть отложено на срок действия 


таких обстоятельств либо до окончания действия их последствий. 


 


11.5. В случае, если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия влекут невозможность 


исполнения обязательств по настоящему Договору, каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий 


Договор после направления другой Стороне письменного уведомления за 10 (десять) рабочих дней до 


предполагаемой даты расторжения настоящего Договора. 


В этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать от другой Стороны возмещения убытков, 


понесенных в результате обстоятельств непреодолимой силы. 


При этом Подрядчик обязан произвести Заказчику возврат уплаченных им денежных средств за 


невыполненные обязательства Подрядчика, а Заказчик обязан произвести оплату исполненных обязательств 


Подрядчика. 


 







                                                                                Страница 6 из 7 


                                                
 


12. ГАРАНТИИ 


12.1. Подрядчик гарантирует надлежащее качество выполненных Работ и использованных им при 


выполнении Работ материалов. 


 


12.2. На результат выполненных Работ, и материалы, используемые в процессе выполнения Работ, 


Подрядчик устанавливает гарантийный срок продолжительностью 36 (тридцать шесть) месяцев с момента 


приёмки Заказчиком результата Работ. 


 


12.3. В случае выявления Заказчиком в течение гарантийного срока недостатков (дефектов) Работ, в том 


числе скрытых недостатков (дефектов), Подрядчик обязан за свой счет устранить  их  в  срок не более  ( 


 ) рабочих дней с момента получения соответствующего требования Заказчика. 


12.4. Обязательства Подрядчика в течение гарантийного срока считаются исполненными с момента 


подписания Заказчиком Акта об устранении недостатков (дефектов). 


 


13. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 


13.1. Стороны соглашаются, что содержание Договора, а также все документы, переданные Сторонами друг 


другу в связи с заключением и исполнением настоящего Договора, считаются конфиденциальными и 


относятся к коммерческой тайне Сторон, которая не подлежит разглашению без письменного согласия 


другой Стороны. 


Исключение из вышеизложенного правила составляют сведения, которые в соответствии с 


законодательством Республики Узбекистан не могут составлять коммерческую тайну юридического лица. 


 


13.2. Обязательства по сохранению конфиденциальности сохраняют свою силу и после истечения срока 


действия настоящего Договора или его досрочного расторжения в течение последующих 3 (трех) лет. 


 


13.3. За нарушение условия о конфиденциальности информации, Сторона, допустившая такое нарушение, 


несёт ответственность в виде возмещения причиненных этим убытков. Данные положения подлежат 


применению также в случае реорганизации одной из Сторон для её правопреемников, при ликвидации одной 


из Сторон – для другой Стороны. Способы защиты каждой Стороной конфиденциальной информации другой 


Стороны – не ниже, чем способы защиты данной Стороной своей собственной конфиденциальной 


информации. Ни одна из Сторон не вправе передавать конфиденциальную информацию другой Стороны 


любым третьим лицам или ознакомлять с конфиденциальной информацией другой Стороны любых третьих 


лиц без письменного согласия другой Стороны. 


 


14. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 


 


14.1. Стороны подтверждают и гарантируют, что имеют корпоративные полномочия и все необходимые 


разрешения (в том числе согласие участников) для заключения настоящего Договора и исполнения всех 


вытекающих из него обязательств, что которые им получены и (или) оформлены и имеют полную силу и 


действие. 


 


14.2. Заключение и исполнение Сторонами настоящего Договора и предусмотренных им действий не 


вступают и не вступят в противоречие: 


- с любым законом, приказом, распоряжением какого-либо государственного органа, 


судебным решением, определением или постановлением, или законодательным актом, правилом или иным 


нормативно-правовым актом, применимым к нему; 


- с учредительными документами или какими-либо внутренними локальными правовыми 


актами Подрядчика и (или) его учредителей; 


- с любым соглашением или документом, действие которого распространяется на 


Подрядчика или его учредителей, или любой актив Подрядчика, или любой из активов его учредителей. 


 


14.3. Подрядчик настоящим обязуются соблюдать требования антикоррупционного законодательства и не 


предпринимать никаких действий, которые могут нарушить нормы антикоррупционного законодательства, в 


связи со своими правами или обязательствами согласно настоящему Договору, в том числе (не ограничиваясь) не 


совершать предложение, санкционирование, обещание и осуществление незаконных платежей, включая (но не 


ограничиваясь) взятки в денежной или любой иной форме, каким-либо физическим или 


юридическим лицам, включая (но не ограничиваясь) коммерческие организации, органы власти и 


самоуправления, государственных служащих, частных компаний и их представителей. 







                                                                                Страница 7 из 7 


                                                
 


В случае нарушения Подрядчиком обязательств, указанных в абзаце первом настоящего пункта, Заказчик 


имеет право в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения настоящего Договора. Заказчик не 


возмещает убытки Подрядчику в случае расторжения Договора в соответствии с даннымпунктом. 


 


14.4. Изменения и дополнения в Договор вносятся по соглашению Сторон, за исключением случаев, когда 


Заказчик вправе вносить изменения и дополнения в Договор в одностороннем порядке. 


 


14.5. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьей 


стороне без письменного согласия другой Стороны. 


 


14.6. В случае изменения своего адреса, а также банковских и других реквизитов Сторона обязана в течение 


5 (пяти) календарных дней с момента их изменения уведомить об этом другую Сторону. В случае 


неисполнения указанной обязанности исполнение по прежним реквизитам будут считаться надлежащим 


исполнением обязательств в рамках настоящего Договора. 


 


14.7. Во всех случаях, не предусмотренных настоящим Договором, Стороны руководствуются 


действующим законодательством Республики Узбекистан. 


 


14.8. Все Приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью. 


 


14.9. Все сообщения и уведомления, направляемые Сторонами друг другу в соответствии или в связи с 


настоящим Договором, должны быть составлены на русском языке и направлены следующим образом: 


а) вручаются лично под расписку о получении уполномоченному представителю или любому сотруднику 


Стороны настоящего Договора 


б) при отсутствии такой возможности направляются заказным письмом с уведомлением о вручении; 


в) направляются посредством корпоративной электронной почты ответственных 


исполнителей Сторон. 


 


14.10. Настоящий Договор по волеизъявлению Сторон составлен на русском языке в двух экземплярах, 


имеющих одинаковую юридическую силу. 


 


Приложения: 


1. Расчетная стоимость работ. 


2. Дефектный акт на дополнительные работы. 


 


  14. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон: 


 


 


 


 


 


 


 


 






_1685256737.doc


		От ___________________________________


 [наименование и почтовый адрес Участника]




		Общество с ограниченной ответственностью «UNIVERSAL MOBILE SYSTEMS»

ул. А. Темура, 24, г. Ташкент, 100000


для: Ведущего специалиста 

Департамент управления закупками 

Фоминой Ольге Аркадьевне

+998 97 420 – 04 – 80 





		НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО 16:00 часов (время местное) «____» ____________ 2021г.



		На участие по проведению открытого запроса предложений на право заключения договора на выполнение ремонтно – строительных работ ЦО г.Термез по адресу:г.Термез, ул.Навбахор 32 А. 



		



		Предложение поступило: дата  «______» __________ 2021г.



		Время ____ час. _____ мин. 






Приложение 3 к Коммерческому предложению №____ от "_____"_____________2021г.



СПИСОК КВАЛИФИЦИРОВАННОГО ПЕРСОНАЛА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ



		№

		Фамилия, имя, отчество

		Специальность и образование

		Занимаемая должность

		Опыт работы

		Наличие сертификата



		1

		

		

		

		

		



		2

		

		

		

		

		



		3

		

		

		

		

		



		….

		

		

		

		

		



		….

		

		

		

		

		



		….

		

		

		

		

		



		….

		

		

		

		

		







__________________________________

(подпись уполномоченного лица) 

____________________________________ 

(Ф.И.О. и должность уполномоченного лица)  



М.П. 

 

Дата: «___» _________________2021г. 




Анкета Участника



Наименование Участника: ________________________________________________





		Наименование

		Сведения об Участнике



		Организационно-правовая форма и фирменное наименование (полное и краткое)

		



		Учредители (перечислить наименования и организационно-правовую форму или Ф.И.О. всех учредителей, чья доля в уставном капитале превышает 10%)

		



		ИНН

		



		ОКЭД, Регистрационный код плательщика НДС

		



		Юридический адрес

		



		Почтовый адрес

		



		Организационно-правовая форма и фирменное наименование дочерних и/или зависимых компаний Участника (доля владения которыми превышает 10%)

		



		Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер расчетного счета Участника в банке, телефоны банка, прочие банковские реквизиты)

		



		Контактная информация Участника

		Телефон

		E-mail 

		Факс



		

		

		

		





		ФИО  Руководителя Участника, имеющего право подписи в соответствии с учредительными документами Участника с указанием должности и контактного телефона

		



		Представитель Участника, уполномоченный по доверенности на подписание Договора и КП

		ФИО

		Должность

		Телефон

		E-mail



		

		

		

		

		



		ФИО Главного бухгалтера

		



		Представитель Участника, ответственный за участие в Закупке

		ФИО

		Должность

		Телефон

		E-mail



		

		

		

		

		









__________________________________

(подпись уполномоченного лица) 

____________________________________ 

(Ф.И.О. и должность уполномоченного лица)  



М.П. 

 

Дата: «___» _________________2020г. 



Инструкция по заполнению:

1. Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и адрес.

2. Участник должен заполнить приведенную выше таблицу по всем позициям. В случае отсутствия каких-либо данных указать слово «нет».

3. В графе 8 «Банковские реквизиты…» указываются реквизиты, которые будут использованы при заключении Договора.





стр. 1 из 1




НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ УЧАСТНИКА 

 

№:___________ Дата: _______ 

 

Закупочная комиссия 

 

 

 

ГАРАНТИЙНОЕ ПИСЬМО 

 

 

 

Настоящим письмом подтверждаем, что компания ___________________________ : 

     (наименование компании) 

· не находится в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства.  

· не находится в состоянии судебного или арбитражного разбирательства с (наименование заказчика) 

· отсутствуют ненадлежащим образом исполненные обязательства по ранее заключенным договорам 

· руководитель и учредители предприятия не являются учредителями и руководителями более чем в 2 компаниях

· отсутствует у предприятия, руководителя и учредителей фирмы не оконченного производством уголовного, административного дела экономической или налоговой направленности



   

 

Подписи: 

 

Ф.И.О. руководителя _______________ 

 

Ф.И.О. главного бухгалтера (начальника финансового отдела) ______________ 

 

Ф.И.О. юриста ____________________ 

 

 Место печати 

 










Приложение 4 к Коммерческому предложению №____ от "_____"_____________2021 г.



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ 



		№

		Наименование 

		Количество



		1

		

		



		2

		

		



		3

		

		



		….

		

		



		….

		

		



		….

		

		



		….

		

		







__________________________________

(подпись уполномоченного лица) 

____________________________________ 

(Ф.И.О. и должность уполномоченного лица)  



М.П. 

 

Дата: «___» _________________2021г. 




_1675580172.doc


«Пакет документов, необходимых для проверки контрагента»

Для своевременного выявления признаков возможного причинения финансового и репутационного ущерба ООО «UMS» просим Вас предоставить информацию следующего характера:


- об отсутствии/наличии предприятия в стадии ликвидации или исключения из Единого государственного реестра юридических лиц (Инспекция по регистрации субъектов предпринимательства при Хокимияте/Центр государственных услуг)
;

- об отсутствии/наличии у предприятия задолженности перед бюджетом и своевременной оплате налоговых сборов (ГНИ)
;

- об отсутствии/наличии обязательств перед Банками (кредиты, банковская гарантия, аккредитивы, поручительства), либо третьими лицами и наличии просроченной задолженности (Банк)
;

- об отсутствии/наличии ареста на счете контрагента, либо приостановления операции по счету, либо наложение ареста на определенную денежную сумму по решению органов следствия, дознания, прокуратуры, Департамента судебных исполнителей либо по определению Суда Республики Узбекистан (Банк)
; 


- об отсутствии/наличии платежных требований по картотеке 1 (Расчетные документы, ожидающие акцепта для оплаты) и 2 (Расчетные документы, не оплаченные в срок) (Банк)
;

-  копия карточки образцов подписей (Банк);

- договор аренды помещения по адресу регистрации и по фактическому месторасположению на период запроса, либо кадастровые документы (Контрагент);


- устав и учредительный договор (Контрагент);


- баланс предприятия на момент предоставления документов и по итогам последнего отчетного периода (Контрагент);


- документы, подтверждающие правомочие руководителя предприятия (Контрагент);

- свидетельство о регистрации субъекта предпринимательства (копия документа от Контрагента);


- копии паспортов руководителя и главного бухгалтера (Контрагент).


Информация предоставляется контрагентами 























� Контрагентом производится запрос в ГНИ, Банк и Инспекцию по регистрации субъектов предпринимательства при Хокимияте/Инспекции государственных услуг с предоставлением от них справок с информацией по указанным вопросам. 



     В вопросах, где проставлено наименование «Контрагент», информация предоставляется самой организацией на фирменном бланке и закрепляется печатью фирмы и подписью руководителя (устав, свидетельство, учредительный договор, а также формы баланса предприятия предоставлять в виде копии с оригинала закрепленных фирменной печатью).







стр. 1 из 1




