
ЗАКУПОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
	Предмет Закупки:  
	По проведению открытого запроса предложений на право заключения Договора на Поставку 
Светодиодных линейных ламп Т8-L120-20W-6500K-85V-265V-G13
Светодиодных линейных ламп высокой яркости Т8-L60-не менее 15W-6000K-175V-220V-G13


1. Общие положения.
1.1. Организатор – ООО «UMS»
	ФИО контактных лиц Организатора, e-mail, телефон

	Вопросы по содержанию технического задания
	Коноплёв Александр Владимирович, akonoplev@mobi.uz,

тел.: +(99897) 403-84-59

	Вопросы по предоставлению документов Участников
	Афлитунова Диана Зинуровна, daflitunova@myums.uz, 
тел.: +(99897) 403-81-19
zakupki@mobi.uz
веб-сайт: https://company.mobi.uz

	Срок завершения приема предложений Участников 
	Не позднее: 16 часов 00 мин (местное время) «23» июня 2021 г.


Все вопросы направляются письменно по e-mail адресам организаторов.
Ответ на вопрос каждого участника будет направлен всем участникам.
2.Требования к предмету Закупки, к Участнику и представляемым им документам
2.1. Требования к предмету Закупки, к Участнику и представляемым им документам
	Содержание требования

	
[image: image1.emf]Общие  требования.docx




2.2. Технические Требования к Предмету закупки
	Содержание требования

	
[image: image2.emf]ТЗ-Светодиодные  лампы.docx




3. Состав предложения Участника. Требования к содержанию предложения.
3.1. Данный раздел содержит предъявляемые Организатором требования к перечню, содержанию и оформлению Участником документов, входящих в «Состав предложения Участника».
	Состав предложения

Участника, включенный в конверт
	ФОРМА

документа
	На бумажном носителе
	На электронном носителе

	
	
	
	Word/Exсel
	.PDF

	Коммерческое предложение (включая Приложение 1 «Ценовые условия»)

	
[image: image3.emf]КП.doc



[image: image4.emf]Приложение №1 к  КП-Ценовые условия.docx


	+
	+
	+
	+

	1. Анкета Участника
	
[image: image5.emf]Анкета  Участника.docx


	-
	+
	-
	+

	2. Необходимые документы согласно закупочной документации:

- заверенную копию свидетельства о государственной регистрации;

- заверенную копию ИНН;

- документ, подтверждающий правомочность соответствующего лица на заключение договора (заверенная копия Устава и приказа);
- гарантийное письмо;

- лицензия на осуществление деятельности

3.     Бухгалтерский баланс Форма №1 
        Бухгалтерский баланс Форма №2 
за последние 3 (три) календарных года (2018-2019-2020гг.).

В случае, если участник осуществляет деятельность меньше 3-х лет предоставить документацию за текущий/предшествующий период.
При проведение закупочной процедуры, организаторы открытого запроса предложений в случае необходимости вправе запросить у участников дополнительные документы.

[image: image6.emf]Пакет документов,  необходимых для проверки контрагента.doc


	
[image: image7.emf]Гарантийное  письмо.docx


	+
+
	-

	-

	+



	3.2. Предложение Участника должно быть направлено в запечатанном конверте. Требования к оформлению конверта и порядку его направления Организатору содержится во вложенном файле «конверт».

	
[image: image8.emf]Конверт.doc




4. Заключение Договора по результатам проведения Закупки.




	Договор

	
[image: image9.emf]Договор поставка  светодиодные лампы.pdf




4.1. Договор, заключаемый с Победителем, является договором присоединения, который может быть принят Участником не иначе как путем присоединения к нему в целом. Условия указанного Договора унифицированы для всех Участников настоящей Закупочной процедуры, являются среднерыночными (базирующимися на опыте приобретения ООО «UMS» аналогичных товаров, работ и услуг на конкурентном рынке) и компромиссными в отношении взаимных прав и обязанностей.
Общество с ограниченной ответственностью «UNIVERSAL MOBILE SYSTEMS», 

100000, г. Ташкент, ул. А. Темура, 24

Страница 1 из 2

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ





		1

		Планируемая сумма договора

		125 217 391,30 сум без НДС

144 000 000,00 сум с учетом НДС



Светодиодные линейные лампы Т8-L120-20W-6500K-85V-265V-G13 (2 000 шт.)



Светодиодные линейные лампы высокой яркости Т8-L60-не менее 15W-6000K-175V-220V-G13 

(6 000 шт.)





		2

		Условия оплаты

		Предоплата 15% от суммы Договора в течение 10 (десяти) банковских дней с даты заключения Договора.



Окончательный взаиморасчет в течение 10 (десяти) банковских дней с момента подписания сторонами акта приема-передачи товара и счет-фактуры за вычетом авансового платежа



		3

		Валюта платежа

		 UZS – валюта Республики Узбекистан (Сум)



		4

		Место поставки товара

		Склад ООО «UMS» по адресу: г.Ташкент, ул.Джами, 229



		5

		Сроки поставки товара

		5 (пять) календарных дней с даты перечисления предоплаты



		6

		Срок гарантии качества товара

		24 (двадцать четыре) месяца с момента подписания акта приема-передачи обеими сторонами



		7

		Вид договора

		Разовый



		8

		Срок действия коммерческого предложения

		60 дней



		9

		Особые условия

		Количество поставляемого товара согласно технического задания



На этапе проведения технической оценки представленных предложений Заказчик имеет право, при необходимости, проверить образцы товара на соответствие запрашиваемым техническим требованиям 



		10

		Другие требования к товару

		Согласно технического задания












ФИРМЕННЫЙ БЛАНК УЧАСТНИКА                      			



(логотип, место нахождения, банковские реквизиты, телефон, факс. email)



Приложение №1 к КП





		№ п/п

		Наименование Товара

		Кол-во

		Цена за 1 шт., сум, без учета НДС

		НДС

		Цена за 1 шт., сум, с учетом НДС

		Общая стомость поставки, сум, с учетом НДС



		

		

		

		

		Ставка

		Сумма

		

		



		1.

		Светодиодные линейные лампы 

Т8-L120-20W-6500K-85V-265V-G13

		

		

		

		

		

		



		

		технические параметры:

		требуемое значение:

		

		

		

		

		

		



		

		Габаритные размеры,      мм.

		1200

		

		

		

		

		

		



		

		Тип цоколя

		G13

		

		

		

		

		

		



		

		Материал корпуса

		Матовое стекло

		

		

		

		

		

		



		

		артикул

		KZS0101-0184

		

		

		

		

		

		



		

		Напряжение питания,        V.

		85-265

		

		

		

		

		

		



		

		Номинальная мощность,  W.

		20

		

		

		

		

		

		



		

		Световой поток,                 ЛМ

		2200

		

		

		

		

		

		



		

		Цветовая температура (ССТ), К

		6 500

		

		

		

		

		

		



		

		Индекс цветопередачи

		Ra≥70%

		

		

		

		

		

		



		

		Угол рассеивания°

		320

		

		

		

		

		

		



		

		Срок службы ч.

		30 000

		

		

		

		

		

		



		

		Марка светодиода

		MLS

		

		

		

		

		

		



		

		Коэффициэнт мощности драйвера





		0,5

		

		

		

		

		

		



		2.

		Светодиодные линейные лампы высокой яркости 

Т8-L60-не менее 15W-6000K-175V-220V-G13

		





		

		

		

		

		



		

		технические параметры:

		требуемое значение:

		

		

		

		

		

		



		

		Габаритные размеры,      мм.

		600

		

		

		

		

		

		



		

		Напряжение питания,        V.

		175-265

		

		

		

		

		

		



		

		Номинальная мощность,  W.

		не менее 15

		

		

		

		

		

		



		

		Световой поток,                 ЛМ

		1350

		

		

		

		

		

		



		

		Цветовая температура (ССТ), К

		6 000

		

		

		

		

		

		



		

		Индекс цветопередачи

		Ra≥80%

		

		

		

		

		

		



		

		Угол рассеивания°

		360

		

		

		

		

		

		



		

		Срок службы ч.

		35 000

		

		

		

		

		

		



		ИТОГО

		

		

		

		

		

		











_________________________________

(подпись уполномоченного лица) 

____________________________________ 

(Ф.И.О. и должность уполномоченного лица)  



М.П. 

Дата: «___» _________________2021г. 


_1684823134.doc


		От ___________________________________


 [наименование и почтовый адрес Участника]




		Общество с ограниченной ответственностью «UNIVERSAL MOBILE SYSTEMS»

ул. А. Темура, 24, г. Ташкент, 100000


для: Департамента управления закупками 

Афлитуновой Дианы Зинуровны

Тел.: (+99897) 403-81-19





		НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО 16:00 часов (время местное) «23» июня 2021 г.



		На участие по проведению открытого запроса предложений на право заключения Договора на Поставку 


Светодиодных линейных ламп Т8-L120-20W-6500K-85V-265V-G13


Светодиодных линейных ламп высокой яркости Т8-L60-не менее 15W-6000K-175V-220V-G13



		



		Предложение поступило: дата  «______» __________ 2021г.



		Время ____ час. _____ мин. 





* Прием конвертов с КП осуществляет контактное лицо, указанно в ЗД. 


_1683697556.pdf


Договор №_______Д/21/ДУЗ 


от «____» ___________2021 г. 


 
ДОГОВОР ПОСТАВКИ № ________ 


 


 


 


г. Ташкент                                                                                                   «____» _____________ 20__г. 


 


_________________________________________________________________ в лице 


_________________________________, действующего на основании Устава, именуемый в 


дальнейшем «Поставщик», с одной стороны, и 


 Общество с ограниченной ответственностью «UNIVERSAL MOBILE SYSTEMS» 


(ООО «UMS»), в лице Генерального директора Арипова С.Х., действующего на основании 


Устава, именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны,  


совместно именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона»,  


заключили настоящий Договор о нижеследующем: 
 


1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 


1.1. Поставщик обязуется передать в собственность и доставить Покупателю Светодиодные 


линейные лампы Т8-L120-20W-6500K-85V-265V-G13, Светодиодные линейные лампы высокой 


яркости Т8-L60-не менее 15W-6000K-175V-220V-G13, согласно Спецификации (Приложение №1 


к настоящему Договору, далее – Товар) по адресу: г.Ташкент, ул.Джами, 229, на территорию 


склада компании ООО «UMS».  


 


1.2. Покупатель обязуется в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором, 


принять Товар и оплатить его стоимость. 


 


1.3. Наименование, количество, общая стоимость товара, цена за единицу товара, описание Товара 


(технические и эксплуатационные характеристики) определены Приложением №1 к настоящему 


Договору (Спецификация). 


 


1.4. Поставляемый Товар должен быть новым, не ранее 2020 года выпуска, пригодным для 


использования его по назначению, соответствовать установленным в Республике Узбекистан 


стандартам и требованиям по качеству Товаров данной категории и соответствовать описанию 


Товара (техническим и (или) эксплуатационным характеристикам), определенному Приложению 


№1 к настоящему Договору. 


 


2. СТОИМОСТЬ ТОВАРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 


2.1. Общая стоимость Товара по настоящему Договору составляет 


________________________________ (__________________) сум, с учетом НДС. 


 


2.2. Цена Товара (за единицу Товара) является фиксированной и не подлежит увеличению в 


течение всего срока действия настоящего Договора. 


 


2.3. Оплата Товара осуществляется Покупателем в безналичной форме путем перечисления 


денежных средств на банковский счет Поставщика в следующем порядке: 


 


2.3.1. предоплата в размере 15% (пятнадцати процентов) от общей стоимости Товара в течение 10 


(десяти) банковских дней с заключения настоящего Договора; 


2.3.2. оставшаяся часть – 85%, в течение 10 (десять) банковских дней после поставки товара в 


полном объеме и со дня подписания Акта приема-передачи и счет-фактуры. 







Договор №_______Д/21/ДУЗ 


от «____» ___________2021 г. 


Страница 2 из 10 


 
 


2.4. Покупатель вправе: 


   а) в одностороннем порядке изменить срок оплаты по Акту приема-передачи Товара/счет-


фактуре, путем его продления на период времени, соразмерного просрочке поставке Товара 


Покупателем по настоящему Договору.  


 б) не производить оплату по исполненному Поставщику Договору в случаях, когда имеется 


задолженность Поставщика в связи с просрочкой поставки товара по другим Договорам, 


заключенными между Сторонами; 


 


2.5. Обязательства Покупателя по оплате считаются исполненными с момента списания денежных 


средств со счета Покупателя. Поставщик имеет право запросить у Покупателя платежное 


поручение, подтверждающее факт списания денежных средств со счета Покупателя в пользу 


Поставщика. 
 


3. СРОКИ И УСЛОВИЯ ИСПОЛНЕНИЯ 


3.1.  Поставщик обязан обеспечить исполнение своих обязательность по настоящему Договору в 


течении ___ (____) календарных дней с даты осуществления предоплаты Покупателем. 


 


3.2. Упаковка Товара должна обеспечивать его сохранность при транспортировке 


различными видами транспорта, включая перегрузку и хранение. 


 


3.3. Поставщик несет все риски, связанные с доставкой Товара до места назначения. 


 
4. ПРИЕМКА ТОВАРА  


4.1. После прибытия Товара в место назначения Стороны, Покупатель осуществляет его осмотр.  


 


4.2. Расходы по разгрузке Товара на месте назначения несет Поставщик. 


4.3. Осмотр осуществляется с целью проверки количества и комплектности в соответствии со 


Спецификацией к настоящему Договору, а также на предмет наличия явных (видимых) дефектов 


(недостатков). 


4.4. Если после доставки Товара, Покупателем были выявлены несогласованные Сторонами 


настоящего Договора дефекты Товара, количественные и качественные несоответствия 


предъявленных документов или поставленного Товара, Покупатель обязан уведомить об этом 


Поставщика.  


4.5. В срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента получения уведомления Покупателя, 


упомянутого п.4.4 настоящего Договора, Поставщик обязан направить по месту нахождения 


Товара, своих представителей для осмотра и экспертизы обнаруженных несоответствий.  


4.6. В случае возникновения между Поставщиком и Покупателем разногласий во время 


совместного осмотра и экспертизы, указанные разногласия разрешаются с привлечением 


независимого эксперта.  


4.7. В случае отказа Поставщика принять участие в совместном осмотре несоответствий 


поставленного оборудования или неявки (несвоевременного прибытия) уполномоченного 


представителя Поставщика в установленный срок (п.4.5), осмотр будут проводиться с 


привлечением представителя независимого эксперта без участия Поставщика.  







Договор №_______Д/21/ДУЗ 


от «____» ___________2021 г. 


Страница 3 из 10 


 
 


4.8. Акт осмотра и экспертизы, составленный в соответствии с вышеописанным порядком, 


является обязательным для исполнения Сторонами, в соответствии с которым Поставщик несет 


ответственность в соответствии с условиями настоящего Договора. 


4.9. Поставщик обязан по требованию Покупателя восполнить недостачу, произвести замену 


Товара ненадлежащего качества на Товар надлежащего качества или безвозмездно устранить 


выявленные недостатки (дефекты, несоответствия) в срок, не превышающий 5 (пяти) 


календарных дней. Расходы по замене Товара, а также транспортировке, хранению Товара, 


связанные с заменой несёт Поставщик. При этом Товар ненадлежащего качества при 


необходимости подлежит возврату Поставщику, который обязан возместить затраты Покупателя 


по возврату Товара. 


4.10. Акт приема-передачи оформляется Сторонами после завершения установки Товара 


Поставщиком.  


4.11. Переход права собственности и переход риска случайной гибели (случайного повреждения) 


на Товар к Покупателю происходит с момента подписания Сторонами Акта приема-передачи. 


5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОСТАВЩИКА 


5.1. Поставщик имеет право: 


5.1.1. В установленные сроки поставить Товар частично (партиями) при наличии письменного 


согласия Покупателя. 


5.1.2. Поставить Товар досрочно. 


 


5.2. Поставщик обязан:  


5.2.1. В установленные сроки поставить Товар надлежащего качества в ассортименте, комплекте 


и количестве в соответствии с условиями настоящего Договора; 


5.2.2. По запросу Покупателя предоставить копию ГТД на Товар в целях подтверждения законности 


его ввоза на территорию Республики Узбекистан (в случае, если поставляемый Товар является 


импортным), и техническую документацию на Товар (технический паспорт, руководство по 


обслуживанию и другую необходимую для эксплуатации Товара); 


5.2.3. Предоставить Покупателю сертификат соответствия, если в соответствии с 


законодательством РУз, Товар относится к перечню продукции, подлежащей обязательной 


сертификации; 


5.2.4. После доставки Товара выполнить необходимые погрузочно-разгрузочные работы на месте 


его сдачи-приемки, данные работы входят в стоимость Товара; 


5.2.5. В установленные сроки выполнить требования Покупателя о замене Товара ненадлежащего 


качества на Товар надлежащего качества либо о безвозмездном устранении недостатков Товара. 
 


6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОКУПАТЕЛЯ 


6.1. Покупатель имеет право:  


6.1.1. Установить факт поставки товара ненадлежащего качества, недостачи Товара, нарушения 


условий настоящего Договора об ассортименте и комплектности; 


6.1.2. Потребовать от Поставщика замены Товара ненадлежащего качества на Товар надлежащего 


качества либо безвозмездно устранить недостатки Товара или возмещения расходов на 


исправление недостатков Покупателем, либо третьим лицом.  


6.1.3. Назначить Поставщику разумный срок для устранения недостатков Товара. 


 


6.2. Покупатель обязан: 


6.2.1. В установленном условиями настоящим Договором порядке принять Товар надлежащего 


качества;  







Договор №_______Д/21/ДУЗ 


от «____» ___________2021 г. 


Страница 4 из 10 


 
 


6.2.2. Произвести оплату Поставщику стоимости поставленного Товара надлежащего качества. 
 


7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 


7.1. За несвоевременное исполнение обязательств Покупатель имеет право требовать от 


Поставщика уплату пени в размере 0,2% от стоимости Товара за каждый день просрочки. 


 


7.2. За несвоевременную оплату поставленного Товара Поставщик имеет право требовать от 


Покупателя уплату пени в размере 0,2% от суммы подлежащей уплате за каждый день просрочки, 


но не более 20% подлежащей оплате суммы. 


 


7.3. За поставку Товара ненадлежащего качества Покупатель имеет право требовать от 


Поставщика штраф в размере 20% от стоимости Товара ненадлежащего качества и возврата ранее 


уплаченной суммы. 


Под Товарами ненадлежащего качества Стороны понимают Товар, качество которого не 


соответствует установленным стандартам, требованиям Покупателя и описанию Товара 


(техническим и (или) эксплуатационным характеристикам) согласно Спецификации, к 


настоящему Договору.  


 


7.4. За несвоевременное устранение недостатков Товара, а также несвоевременное исполнение 


гарантийных обязательств Покупатель имеет право требовать от Поставщика оплаты пени в 


размере 0,2% от стоимости Товара ненадлежащего качества за каждый день просрочки, но не более 


20% от стоимости Товара ненадлежащего качества. 


 


7.5. В случае неисполнения Поставщиком в установленный Покупателем срок обязанностей по 


настоящему Договору, Покупатель вправе купить не поставленные (недопоставленные) Товары у 


третьих лиц, либо поручить третьим лицам устранение недостатков (дефектов) Товара с отнесением 


на Поставщика всех фактических расходов на их приобретение/устранение недостатков (дефектов) 


Товара. 
 


7.6. Взыскание неустойки является правом Сторон, но не является бесспорной обязанностью по 


настоящему Договору. 


 


7.7. Покупатель вправе начислить неустойку за нарушение Поставщиком условий настоящего 


Договора и удержать ее с суммы причитающейся Поставщику оплаты. 


 


7.8. Стороны не несут ответственность по возмещению убытков в виде упущенной выгоды. 
 


8. ГАРАНТИИ 


8.1. Поставщик гарантирует, что: 


8.1.1. Товар является собственностью Поставщика и не является объектом любых прав и/или 


претензий третьих лиц; не существует, не будет существовать каких-либо контрактов или 


договоренностей, условных или безусловных, о наличии какого-либо обременения в отношении 


предмета поставки (арест, залог и т.д.); не имеется какого-либо спора или судебного 


разбирательства с каким-либо третьим лицом или иска какого-либо третьего лица в отношении 


предмета поставки. 


8.1.2. Товар является новым, не бывшим в употреблении, не восстановленным и не собранным из 


восстановленных компонентов. 


8.1.3. При производстве Товаров не использовались материалы/технологии, способные сделать 


Товар небезопасным в экологическом отношении. 


 







Договор №_______Д/21/ДУЗ 


от «____» ___________2021 г. 


Страница 5 из 10 


 
 


8.2. Поставщик гарантирует, что качество товара соответствует требованиям действующих 


стандартов, установленных в Республике Узбекистан, а также описанию товара (техническим и 


(или) эксплуатационным характеристикам товара) согласно Спецификации. 


Гарантийный срок на Товар составляет ____ (_______) месяцев с даты подписания Акта приема-


передачи. 


 


8.3. Поставщик несет ответственность за недостатки товара, выявленные в пределах гарантийного 


срока.  


Поставщик обязан в срок не более 10 (десяти) календарных дней с момента предъявления 


Покупателем требований о недостатках Товара произвести замену Товара ненадлежащего 


качества на Товар надлежащего качества. В случае выхода из строя оборудования Покупателя из-


за использования ненадлежащего качества Товара, Поставщик обязуется возместить все расходы 


по ремонту или замене оборудования.  


Возврат Товара ненадлежащего качества и замена его на товар надлежащего качества 


производится за счет Поставщика. 


Все расходы, связанные с заменой дефектного Товара, его доставкой и вывозом Товара 


ненадлежащего качества несет Поставщик. 


 


9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И УСЛОВИЯ ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ 


9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания последней из Сторон. 


Отношения между Сторонами прекращаются при выполнении ими всех условий настоящего 


Договора и полного завершения расчетов. 


 


9.2. Покупатель вправе досрочно расторгнуть настоящий Договор путём письменного 


уведомления Поставщика в срок не позднее, чем за 5 (пять) календарных дней до предполагаемой 


даты расторжения настоящего Договора в следующих случаях: 


а) вследствие нарушения Поставщиком сроков поставки Товара. В этом случае Покупатель 


осуществляет оплату стоимости фактически поставленного Товара и вправе потребовать уплаты 


пени за просрочку поставки Товара; 


б) если обнаруженные в ходе приемки Товара недостатки (дефекты) в установленный срок не были 


устранены, либо не была произведена замена товара ненадлежащего качества на товар 


надлежащего качества. В этом случае, Покупатель вправе потребовать уплаты штрафа за поставку 


товара ненадлежащего качества и возврата ранее уплаченной суммы; 


в) по причинам, не связанным с неисполнением или ненадлежащим исполнением Поставщиком 


своих обязательств по настоящему Договору. В этом случае Покупатель осуществляет оплату 


стоимости фактически поставленного товара без обязательств осуществлять какие-либо иные 


выплаты. 


 


9.3. В случае, если после расторжения настоящего Договора по причине нарушения Поставщиком 


условий настоящего Договора Покупатель заключит с другим поставщиком аналогичный договор 


по более высокой стоимости, то Поставщик обязуется возместить Покупателю понесенные 


расходы в виде превышения стоимости по настоящему Договору и по договору с другим 


поставщиком.  


 


9.4. Поставщик вправе досрочно расторгнуть настоящий Договор до момента получения им 


предоплаты от Покупателя путем письменного уведомления Покупателя в срок не позднее, чем за 


5 (пять) календарных дней до предполагаемой даты расторжения настоящего Договора.  


 
10. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 


10.1. Споры, возникающие между Сторонами из настоящего Договора, подлежат урегулированию 


путем переговоров между Сторонами. 







Договор №_______Д/21/ДУЗ 


от «____» ___________2021 г. 


Страница 6 из 10 


 
 


     


10.2. Споры между Сторонами, не урегулированные путем переговоров, подлежат разрешению в 


Ташкентском межрайонном экономическом суде. 
 


11.  ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 


11.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства по 


настоящему Договору, освобождается от ответственности, если докажет, что надлежащее 


исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и 


непредотвратимых при данных условиях обстоятельств (форс-мажор). 


К числу обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор) относятся:  


- пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия;  


- блокада или эмбарго на экспорт и (или) импорт,  


- война, военные действия, террористические акты,  


- акты Президента Республики Узбекистан и Правительства Республики Узбекистан.  


 


11.2. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор) Сторона, которая 


подверглась их воздействию, уведомляет об этом другую Сторону в течение 5 (пяти) календарных 


дней с момента возникновения таких обстоятельств. 


 


11.3. Факты, указанные в уведомлении, должны подтверждаться документами, выданными 


уполномоченными государственными органами. Отсутствие такого уведомления, равно как и 


отсутствие соответствующих подтверждений лишает Сторону права ссылаться на какие-либо 


вышеуказанные обстоятельства в качестве оснований для освобождения от ответственности за 


неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору. 


 


11.4. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы Стороны незамедлительно 


проводят переговоры друг с другом и согласуют меры, которые необходимо принять, с целью 


исправления или устранения последствий обстоятельств непреодолимой силы. 


В этом случае выполнение соответствующих обязательств может быть отложено на срок 


действия таких обстоятельств либо до окончания действия их последствий. 


 


11.5. В случае, если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия влекут 


невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору, каждая из Сторон вправе 


расторгнуть настоящий Договор после направления другой Стороне письменного уведомления за 


10 (десять) рабочих дней до предполагаемой даты расторжения настоящего Договора.  


В этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать от другой Стороны возмещения 


убытков, понесенных в результате обстоятельств непреодолимой силы. 


При этом Поставщик обязан произвести Покупателю возврат уплаченных им денежных 


средств за невыполненные обязательства Поставщика, а Покупатель обязан произвести оплату 


исполненных обязательств Поставщика. 
 


12. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 


12.1. Стороны соглашаются, что содержание Договора, а также все документы, переданные 


Сторонами друг другу в связи с заключением и исполнением настоящего Договора, считаются 


конфиденциальными и относятся к коммерческой тайне Сторон, которая не подлежит 


разглашению без письменного согласия другой Стороны. 


Исключение из вышеизложенного правила составляют сведения, которые в соответствии с 


законодательством Республики Узбекистан не могут составлять коммерческую тайну 


юридического лица. 


 







Договор №_______Д/21/ДУЗ 


от «____» ___________2021 г. 


Страница 7 из 10 


 
 


12.2.  Обязательства по сохранению конфиденциальности сохраняют свою силу и после истечения 


срока действия настоящего Договора или его досрочного расторжения в течение последующих 3 


(трех) лет. 


 


12.3. За нарушение условия о конфиденциальности информации, Сторона, допустившая такое 


нарушение, несёт ответственность в виде возмещения причиненных этим убытков. Данные 


положения подлежат применению также в случае реорганизации одной из Сторон для её 


правопреемников, при ликвидации одной из Сторон – для другой Стороны. Способы защиты 


каждой Стороной конфиденциальной информации другой Стороны – не ниже, чем способы 


защиты данной Стороной своей собственной конфиденциальной информации.  


Ни одна из Сторон не вправе передавать конфиденциальную информацию другой Стороны 


любым третьим лицам или ознакомлять с конфиденциальной информацией другой Стороны 


любых третьих лиц без письменного согласия другой Стороны. 
 


13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 


13.1. Стороны подтверждают и гарантируют, что имеют корпоративные полномочия и все 


необходимые разрешения (в том числе согласие участников) для заключения настоящего Договора 


и исполнения всех вытекающих из него обязательств, что которые им получены и (или) 


оформлены и имеют полную силу и действие.  


 


13.2. Заключение и исполнение Сторонами настоящего Договора и предусмотренных им действий 


не вступают и не вступят в противоречие:  


-  с любым законом, приказом, распоряжением какого-либо государственного органа, 


судебным решением, определением или постановлением, или законодательным актом, правилом 


или иным нормативно-правовым актом, применимым к нему; 


- с учредительными документами или какими-либо внутренними локальными правовыми 


актами Поставщика и (или) его учредителей; 


-  с любым соглашением или документом, действие которого распространяется на 


Поставщика или его учредителей, или любой актив Поставщика, или любой из активов его 


учредителей. 


 


13.3. Поставщик настоящим обязуются соблюдать требования антикоррупционного 


законодательства и не предпринимать никаких действий, которые могут нарушить нормы 


антикоррупционного законодательства, в связи со своими правами или обязательствами согласно  


настоящему Договору, в том числе (не ограничиваясь) не совершать предложение, санкционирование, 


обещание и осуществление незаконных платежей, включая (но не ограничиваясь) взятки в денежной 


или любой иной форме, каким-либо физическим или юридическим лицам, включая (но не 


ограничиваясь) коммерческие организации, органы власти и самоуправления, государственных 


служащих, частных компаний и их представителей. 


В случае нарушения Поставщиком обязательств, указанных в абзаце первом настоящего пункта, 


Покупатель имеет право в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения настоящего 


Договора. Покупатель не возмещает убытки Поставщику в случае расторжения Договора в 


соответствии с данным пунктом. 


 


13.4. Изменения и дополнения к Договору вносятся по соглашению Сторон. 


13.5. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору 


третьей стороне без письменного согласия другой Стороны. 


 


13.6. В случае изменения своего адреса, а также банковских и других реквизитов Сторона обязана 


в течение 5 (пяти) календарных дней с момента их изменения уведомить об этом другую Сторону. 







Договор №_______Д/21/ДУЗ 


от «____» ___________2021 г. 


Страница 8 из 10 


 
 


В случае неисполнения указанной обязанности исполнение по прежним реквизитам будут 


считаться надлежащим исполнением обязательств в рамках настоящего Договора. 


 


13.7. Во всех случаях, не предусмотренных настоящим Договором, Стороны руководствуются 


действующим законодательством Республики Узбекистан. 


 


13.8. Все Приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.  


 


13.9. Все сообщения и уведомления, направляемые Сторонами друг другу в соответствии или в 


связи с настоящим Договором, должны быть составлены на русском языке и направлены 


следующим образом: 


а) вручаются лично под расписку о получении уполномоченному представителю или любому 


сотруднику Стороны настоящего Договора 


б) при отсутствии такой возможности направляются заказным письмом с уведомлением о 


вручении; 


13.10. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, на русском языке по волеизъявлению 


Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу. 


Приложение: 


1. Приложение №1. Спецификация. 


 


14. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН: 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 







Договор №_______Д/21/ДУЗ 


от «____» ___________2021 г. 


 
Приложение №1 


к Договору поставки № ____/21/ДУЗ 


от ____.2021г. 
 


 


 


СПЕЦИФИКАЦИЯ 


№ 


п/п 
Наименование Товара Кол-во 


Цена за 1 шт., 


сум, без учета 


НДС 


НДС 


Цена за 1 шт., 


сум, с учетом 


НДС 


Общая 


стомость 


поставки, 


сум, с учетом 


НДС 


Ставка Сумма 


1. 


Светодиодные линейные лампы  


Т8-L120-20W-6500K-85V-265V-G13 


 


    


 


технические 


параметры: 


требуемое 


значение: 


Габаритные размеры,      


мм. 


1200 


Тип цоколя G13 


Материал корпуса Матовое стекло 


артикул KZS0101-0184 


Напряжение питания,        


V. 
85-265 


Номинальная 


мощность,  W. 
20 


Световой поток,                 


ЛМ 


2200 


Цветовая температура 


(ССТ), К 


6 500 


Индекс цветопередачи Ra≥70% 


Угол рассеивания° 320 


Срок службы ч. 30 000 


Марка светодиода MLS 







Договор №_______Д/21/ДУЗ 


от «____» ___________2021 г. 


Страница 10 из 10 


 
 


Коэффициэнт 


мощности драйвера 


0,5 


2. 


Светодиодные линейные лампы 


высокой яркости Т8-L60-не менее 15W-


6000K-175V-220V-G13 


 


 


 


     


технические 


параметры: 


требуемое 


значение: 


Габаритные размеры,      


мм. 
600 


Напряжение питания,        


V. 


175-265 


Номинальная 


мощность,  W. 
не менее 15 


Световой поток,                 


ЛМ 


1350 


Цветовая температура 


(ССТ), К 


6 000 


Индекс цветопередачи Ra≥80% 


Угол рассеивания° 360 


Срок службы ч. 35 000 


ИТОГО       


 


 


 


Подписи сторон: 


 






_1683697174.doc


Фирменный бланк Участника                      





(логотип, место нахождения, банковские реквизиты, телефон, факс. email)


		№________от___________

		Общество с ограниченной ответственностью «UNIVERSAL MOBILE SYSTEMS»



		

		Департамент управления закупками



		

		ул. А. Темура, 24

г. Ташкент, 100000

для Афлитуновой Д.З. 





Коммерческое предложение


по Закупочной процедуре 

«Поставка 


Светодиодных линейных ламп Т8-L120-20W-6500K-85V-265V-G13


Светодиодных линейных ламп высокой яркости Т8-L60-не менее 15W-6000K-175V-220V-G13».

Уважаемые господа!


На основании Уведомления ООО «UMS» о проведении Закупочной процедуры и Закупочной документации ООО «UMS», принимая установленные в них требования и условия, компания … полное наименование Участника … предлагает ООО «UMS» заключить Договор на Поставку Светодиодных линейных ламп Т8-L120-20W-6500K-85V-265V-G13, Светодиодных линейных ламп высокой яркости Т8-L60-не менее 15W-6000K-175V-220V-G13 в соответствии с ценовыми и иными условиями, изложенными соответственно в Приложении 1 к настоящему Коммерческому предложению.

		Общая стоимость Коммерческого предложения составляет

		указать стоимость без НДС или с учетом НДС





Приложения, являющиеся неотъемлемыми частями настоящего Коммерческого предложения:


1. Ценовые условия (прайс-лист/спецификация и т.п.), на ____ листах (на бумажном носителе), кроме того в форматах .xls и/или .doc, а также .pdf (на электронном носителе);

2. Анкета Участника в форматах .doc и .pdf (на электронном носителе); 

3. Копии документов, предусмотренные Закупочной документацией в формате .pdf (на электронном носителе).


4. Электронный носитель, … указать его  идентифицирующие признаки …, 1 шт.


Срок действия коммерческого предложения - ______.

Должность                                                                                                            И.О. Фамилия 


М.П.        

Исполнитель: (ФИО)         Тел




"Согласованно"                                                                                                                                   "Утверждаю

Директор департамента                                                                                        Зам. генерального директора 

___________ В.Ю. Цай                                                                                                                  по технике и ИТ

                                                                                                                               ___________ А.Р. Абдурахманов

                                                                                                                                   «___» _________ 2021 г







ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

    На поставку:



   Светодиодные линейные лампы Т8-L120 20W-6500k-85v-265v G13;

 светодиодные линейные лампы высокой яркости Т8-L60 не менее 15W 6000k 175-220v G13»

[image: C:\Users\akonoplev\Desktop\Саша\закупка\лампы\e57fdec3604bb28d2cc1798903e65799.jpg]1. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ.

I.Светодиодные линейные лампы Т8-L120 20W-6500k-85v-265v G13 предназначены для установки в стандартные светильники потолочного типа и должны работать от переменного напряжения АС 85-220v. Светодиодная лампа LED T8, G13, должна сохранять величину светового потока на протяжении всего срока службы, Угол рассеивания должен быть 320˚ Матовый рассеиватель должен быть изготовлен из стекла с высокими оптическими характеристиками. 

II. Светодиодные линейные лампы высокой яркости Т8-L60 не не менее 15W 6000k 220v G13 предназначены для установки в стандартные светильники потолочного типа и должны работать от переменного напряжения АС 85-220v. Светодиодная лампа LED T8, должна сохранять величину светового потока на протяжении всего срока службы, Угол рассеивания должен быть 360˚ Матовый рассеиватель должен быть изготовлен из стекла с высокими оптическими характеристиками. 



					№ п/п

		Функциональные (технические) характеристики

		Требуемое значение характеристик

		количество



		1.

		1.Светодиодные линейные лампы Т8-L120 20W-6500k-85v-265v G13

		



		

		Гарантийный срок 2 года

		



		

		Габаритные размеры,   мм.

		1200

		2 000 шт.







		

		Тип цоколя

		G13

		



		

		Материал корпуса

		Матовое стекло

		



		

		артикул

		KZS0101-0184

		



		

		Напряжение питания,        V.

		85-265

		



		

		Номинальная мощность,  W.

		20

		



		

		Световой поток,                 ЛМ

		2200

		



		

		Цветовая температура (ССТ), К

		                          6 500

		



		

		Индекс цветопередачи

		Ra≥70%

		



		

		Угол рассеивания°

		                       320

		



		

		Срок службы ч.

		30 000

		



		

		Марка светодиода

		MLS

		



		

		Коэффициэнт мощности драйвера

		0,5

		



		2.

		   Светодиодные линейные лампы высокой яркости Т8-L60 не менее 15W 6000k 220v G13



		

		Гарантийный срок 2 года



		

		Габаритные размеры,      мм.

		600

		



6 000 шт.





		

		Напряжение питания,        V.

		175-265

		



		

		Номинальная мощность,  W.

		Не менее 15

		



		

		Световой поток,                 ЛМ

		1350

		



		

		Цветовая температура (ССТ), К

		6 000

		



		

		Индекс цветопередачи

		Ra≥80%

		



		

		Угол рассеивания°

		                       360

		



		

		Срок службы ч.

		35 000

		







 2. УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ. 

    Срок поставки товара 5 календарных дней с момента оплаты аванса;

    Сумма авансового платежа (размер предоплаты) 15% в течение 10 банковских дней с момента подписания Договора;

    Окончательный расчёт – в течение 10 банковских дней с момента подписания акта приёма-передачи и счёт фактуры.      Изделие должны иметь сертификат соответствия.

Гарантия на изделия – 24 месяца с момента подписания акта приёма-передачи.



     3. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ



1. Поставляемый Товар должен быть новым, пригодным для использования его по назначению, соответствовать установленным в Республике Узбекистан стандартам и требованиям по качеству Товаров данной категории.

2. Цена Товара кроме всего прочего включает в себя транспортные расходы по доставке Товара, до места назначения: г.Ташкент, улица Джами 229, расходы по погрузке, выгрузке или перегрузке Товара, цену упаковки/тары, а так же иные расходы, связанные с выполнением условий настоящего Контракта.

3. На упаковке Товара должна быть бирка (наклейка) с наименованием, упаковка должна обеспечивать его сохранность при транспортировке различными видами транспорта, включая перегрузку, выгрузку и хранение.

4. Датой поставки считается дата фактической поставки Товара Заказчику и подписания акта приема-передачи Товара и счет-фактуры.

5.  Приемка Товара Заказчиком осуществляется в момент передачи Товара по адресу: г. Ташкент, улица Джами 229, в ходе которой проверяется соответствие Товара по наименованию, ассортименту, количеству и качеству согласно условиям настоящего Контракта.

6. Заказчик имеет право отказаться от принятия Товара и подписания акта приема-передачи Товара и счет-фактуры в случае установления им:

- недостачи; 

- передачи Товара ненадлежащего качества, в том числе при несоответствии его параметрам Товара, отсутствие бирки с наименованием запасной части, а также при наличии в Товаре видимых (явных) дефектов, которые могут повлиять на его функциональность и использование по назначению;

- нарушения условия о комплектности и сортимента Товара;

- несоответствие Товара установленным в Республике Узбекистан стандартам и требованиям по качеству Товаров данной категории.

7. Поставщик обязан по требованию Заказчика восполнить недостачу, произвести замену Товара ненадлежащего качества на Товар надлежащего качества или безвозмездно устранить выявленные недостатки (дефекты, несоответствия) в срок, не превышающий 3 (три) календарных дня. Все расходы, связанные с заменой дефектного Товара, его доставкой и вывозом Товара ненадлежащего качества несёт Поставщик.

8. Срок предъявления претензий, по качеству поставляемого Товара, и по выявленным скрытым недостаткам определяется в соответствии с действующим законодательством РУз.

9. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта и потребовать уплаты неустойки за недопоставку Товара и (или) поставку Товара ненадлежащего качества и возврата ранее уплаченной предоплаты.

10. Поставщик гарантирует:

- Надлежащее качество Товара и соответствие его установленным в Республике Узбекистан стандартам и требованиям по качеству Товаров данной категории и требованиям Заказчика;

- Товар является собственностью Поставщика и не является объектом любых прав и/или претензий третьих лиц; не существует и не будет существовать каких-либо Контрактов или договоренностей, условных или безусловных, о наличии какого-либо обременения в отношении предмета поставки (арест, залог и т.д.); не имеется какого-либо спора или судебного разбирательства с каким-либо третьим лицом или иска какого-либо третьего лица в отношении предмета поставки;

- Товар является новым, не бывшим в употреблении, не восстановленным и не собранным из восстановленных компонентов.







        



                                  Главный энергетик			        Б.Т. Каримов





image1.jpeg








Анкета Участника

Форма-1



Наименование Участника: ________________________________________________



		Наименование

		Сведения об Участнике



		Организационно-правовая форма и фирменное наименование (полное и краткое)

		



		Учредители (перечислить наименования и организационно-правовую форму или Ф.И.О. всех учредителей, чья доля в уставном капитале превышает 10%)

		



		ИНН

		



		ОКЭД, Регистрационный код плательщика НДС

		



		Юридический адрес

		



		Почтовый адрес

		



		Организационно-правовая форма и фирменное наименование дочерних и/или зависимых компаний Участника (доля владения которыми превышает 10%)

		



		Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер расчетного счета Участника в банке, телефоны банка, прочие банковские реквизиты)

		



		Контактная информация Участника

		Телефон

		E-mail 

		Факс



		

		

		

		





		ФИО  Руководителя Участника, имеющего право подписи в соответствии с учредительными документами Участника с указанием должности и контактного телефона

		



		Представитель Участника, уполномоченный по доверенности на подписание Договора и КП

		ФИО

		Должность

		Телефон

		E-mail



		

		

		

		

		



		ФИО Главного бухгалтера

		



		Представитель Участника, ответственный за участие в Закупке

		ФИО

		Должность

		Телефон

		E-mail



		

		

		

		

		











Информация об опыте выполнения аналогичных работ

 

		№ 

		Наименование 

		Наименование заказчика

		Договор

		Дата

(год)

		Примечание 



		 

		 

		 

		

		 

		 



		 

		 

		 

		

		 

		 



		 

		 

		 

		

		 

		 





 

 

__________________________________

(подпись уполномоченного лица) 

 

____________________________________ 

(Ф.И.О. и должность уполномоченного лица) 

 

 

М.П. 

 

Дата: «___» _________________20__г. 

 





Инструкция по заполнению:

1. Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и адрес.

2. Участник должен заполнить приведенную выше таблицу по всем позициям. В случае отсутствия каких-либо данных указать слово «нет».

3. В графе 8 «Банковские реквизиты…» указываются реквизиты, которые будут использованы при заключении Договора.



стр. 2 из 2


_1671622737.doc


«Пакет документов, необходимых для проверки контрагента»

Для своевременного выявления признаков возможного причинения финансового и репутационного ущерба ООО «UMS» просим Вас предоставить информацию следующего характера:


- об отсутствии/наличии предприятия в стадии ликвидации или исключения из Единого государственного реестра юридических лиц (Инспекция по регистрации субъектов предпринимательства при Хокимияте/Центр государственных услуг)
;

- об отсутствии/наличии у предприятия задолженности перед бюджетом и своевременной оплате налоговых сборов (ГНИ)
;

- об отсутствии/наличии обязательств перед Банками (кредиты, банковская гарантия, аккредитивы, поручительства), либо третьими лицами и наличии просроченной задолженности (Банк)
;

- об отсутствии/наличии ареста на счете контрагента, либо приостановления операции по счету, либо наложение ареста на определенную денежную сумму по решению органов следствия, дознания, прокуратуры, Департамента судебных исполнителей либо по определению Суда Республики Узбекистан (Банк)
; 


- об отсутствии/наличии платежных требований по картотеке 1 (Расчетные документы, ожидающие акцепта для оплаты) и 2 (Расчетные документы, не оплаченные в срок) (Банк)
;

-  копия карточки образцов подписей (Банк);

- договор аренды помещения по адресу регистрации и по фактическому месторасположению на период запроса, либо кадастровые документы (Контрагент);


- устав и учредительный договор (Контрагент);


- баланс предприятия на момент предоставления документов и по итогам последнего отчетного периода (Контрагент);


- документы, подтверждающие правомочие руководителя предприятия (Контрагент);

- свидетельство о регистрации субъекта предпринимательства (копия документа от Контрагента);


- копии паспортов руководителя и главного бухгалтера (Контрагент).

�  2 3 4 5 Информация предоставляется контрагентами 























� Контрагентом производится запрос в ГНИ, Банк и Инспекцию по регистрации субъектов предпринимательства при Хокимияте/Инспекции государственных услуг с предоставлением от них справок с информацией по указанным вопросам. 



     В вопросах, где проставлено наименование «Контрагент», информация предоставляется самой организацией на фирменном бланке и закрепляется печатью фирмы и подписью руководителя (устав, свидетельство, учредительный договор, а также формы баланса предприятия предоставлять в виде копии с оригинала закрепленных фирменной печатью).







стр. 1 из 1






НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ УЧАСТНИКА 

 

№:___________ Дата: _______ 

 



 

 

ГАРАНТИЙНОЕ ПИСЬМО 

 

 

 

Настоящим письмом подтверждаем, что компания ___________________________ : 

     (наименование компании) 

· не находится в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства.  

· не находится в состоянии судебного или арбитражного разбирательства с (наименование заказчика) 

· отсутствуют ненадлежащим образом исполненные обязательства по ранее заключенным договорам 

· не находится в состоянии судебных исков о взыскании задолженности, убытков по гражданско-правовым отношениям

· а также руководитель и учредители фирмы не имеют не оконченное производством уголовное, административное дело экономической или налоговой направленности

· руководитель и учредитель предприятия не являются учредителями и руководителями в других компаниях. 

   

 

Подписи: 

 

Ф.И.О. руководителя _______________ 

 

Ф.И.О. главного бухгалтера (начальника финансового отдела) ______________ 

 

Ф.И.О. юриста ____________________ 

 

 Место печати 

 










