## Ремонт
Перечень расходных материалов, запасных частей и ремонтных работ для ремонта прецизионных систем кондиционирования
Список расходных материалов запасных частей и ремонтных работ для оборудования Liebert Hiross и Emerson (ДИТ ТБ)
№п/п | Наименование оборудования | Модель | Ед.изм. | Расходные материалы запасных частей, без НДС, в сум, (за одну ед. ) | Расходные материалы запасных частей, с НДС, в сум, (за одну ед. ) | Работы по ремонту оборудования, без НДС, в сум, (за одну ед. ) | Работы по ремонту оборудования, с НДС, в сум, (за одну ед. ) | Работы по замене оборудования, без НДС, в сум, (за одну ед. ) | Работы по замене оборудования, с НДС, в сум, (за одну ед. )
1 | Замена автомата выключателя | Chint 10a 6ka 1p c | шт. |  |  | ----- | -----
2 | Замена автомата выключателя | Merlin gerin 6a 10ka d | шт. |  |  | ----- | -----
3 | Замена автомата выключателя | Merlin gerin 6a 6ka d | шт. |  |  | ----- | -----
4 | Замена автомата выключателя | Chint 10a 6ka 3p c | шт. |  |  | ----- | -----
5 | Замена автомата выключателя | Merlin gerin 16a 10ka d | шт. |  |  | ----- | -----
6 | Замена автомата выключателя | Chint 16a 10ka d | шт. |  |  | ----- | -----
7 | Замена автомата выключателя | Chint 20a 6ka 3p d | шт. |  |  | ----- | -----
8 | Замена автомата выключателя | Merlin gerin 20a 6ka d | шт. |  |  | ----- | -----
9 | Замена автомата выключателя | Chint 6a 6ka 2p c | шт. |  |  | ----- | -----
10 | Замена автомата выключателя | Merlin gerin 6a 6ka | шт. |  |  | ----- | -----
11 | Замена автомата выключателя | Merlin gerin 6a 6ka c | шт. |  |  | ----- | -----
12 | Замена автомата выключателя | Chint 25a 6ka 3p c | шт. |  |  | ----- | -----
13 | Замена автомата выключателя | Merlin gerin 16a 6ka c | шт. |  |  | ----- | -----
14 | Замена автомата выключателя | Merlin gerin 6a 10ka d | шт. |  |  | ----- | -----
15 | Замена автомата выключателя | Chint 20a 6ka 3p c | шт. |  |  | ----- | -----
16 | Замена автомата выключателя | Merlin gerin e93 16a 6ka c | шт. |  |  | ----- | -----
17 | Замена автомата выключателя | Merlin gerin16a 6ka c | шт. |  |  | ----- | -----
18 | Замена блока плавного включения компрессора | Motor ControllersRSHR4025CV21 CARLO GAVAZZI (для Emerson M66) | шт. |  |  | ----- | -----
19 | Замена блока плавного включения компрессора | Schneider Electric ATS01N232QN (для Himod M25) | шт. |  |  | ----- | -----
20 | Замена блока плавного включения компрессора | Schneider Electric ATS01N232QN (для Himod S20) | шт. |  |  | ----- | -----
21 | Замена блока плавного включения компрессора | CARLO GAVAZZI RSHR-40-25-CV21 (для HPS14) | шт. |  |  | ----- | -----
22 | Замена вентилятора внешнего блока | Ziehl-Abegg A6E500-BB05-09 (для HPS14) | шт. |  |  | ----- | -----
23 | Замена вентилятора внешнего блока | Ziehl-Abegg FB063-6EK.41.V4L. (для Himod S20) | шт. |  |  | ----- | -----
24 | Замена вентилятора внешнего блока | Ziehl-Abegg FB063-6EK.41.V4L (для Himod M25) | шт. |  |  | ----- | -----
25 | Замена вентилятора внешнего блока | FB063-6EK.41.V4L (для Emerson M66) | шт. |  |  | ----- | -----
26 | Замена вентилятора внутреннего блока | A4E450-AP-01-01 (для HPS14) | шт. |  |  | ----- | -----
27 | Замена вентилятора внутреннего блока | Ziehl Abegg R3G560-AG07-07 (для Emerson M66) | шт. |  |  | ----- | -----
28 | Замена вентилятора внутреннего блока | FAN ZA RH56E-4DK.6N.1R 400 (для Himod M25) | шт. |  |  | ----- | -----
29 | Замена вентилятора внутреннего блока | FAN ZA RH56E-4DK.6N.1R. (для Himod S20) | шт. |  |  | ----- | -----
30 | Замена главного выключателя QS | ABB OT80F8 75A 8POLI (для Emerson M66) | шт. |  |  | ----- | -----
31 | Замена главного выключателя QS | ABB 63A 4POLI OT63E4 (для Himod M25) | шт. |  |  | ----- | -----
32 | Замена главного выключателя QS | ABB OHR2 45A 4 POLI OT45E4 (для Himod S20) | шт. |  |  | ----- | -----
33 | Замена главного выключателя управления внешних вентиляторов | SE160003BC10 (для Himod M25) | шт. |  |  | ----- | -----
34 | Замена главного выключателя управления внешних вентиляторов | SE160003BC10 (для Himod S20) | шт. |  |  | ----- | -----
35 | Замена главного выключателя управления внешних вентиляторов | SE160003BC10 (для Emerson M66) | шт. |  |  | ----- | -----
36 | Замена датчика воздушного потока | NTC/PTC(для Emerson M66) | шт. |  |  | ----- | -----
37 | Замена датчика воздушного потока | Microtech SN7P4Y2003 (для Himod M25) | шт. |  |  | ----- | -----
38 | Замена датчика воздушного потока | MICROTECH PTC2K 2M SN7P4Y2002( для Himod S20) | шт. |  |  | ----- | -----
39 | Замена датчика воздушного потока | MICROTECH SN7P4Y2003 (для Himod HPS14) | шт. |  |  | ----- | -----
40 | Замена датчика высокого давления | P100DA-14D C0377 Johnson Controls( для Emerson M66) | шт. |  |  | ----- | -----
41 | Замена датчика высокого давления | JOHNSONS CONTROL P100DA-14D CO377 HF790-03242 6A (для Himod M25) | шт. |  |  | ----- | -----
42 | Замена датчика высокого давления | JOHNSONS CONTROL P100DA-14D CO377 HF790-03242 6A( для Himod S20) | шт. |  |  | ----- | -----
43 | Замена датчика высокого давления | JOHNSON CONTROL P100DA-15D CO406 (для Himod HPS14) | шт. |  |  | ----- | -----
44 | Замена датчика низкого давления | P100AP-107D C015 CL29 Johnson Controls (для Emerson M66) | шт. |  |  | ----- | -----
45 | Замена датчика низкого давления | JOHNSONS CONTROL P100AP-107D CO15 CL29 HF788-03243 6A (для Himod M25) | шт. |  |  | ----- | -----
46 | Замена датчика низкого давления | JOHNSONS CONTROL P100AP-107D CO15 CL29 HF788-03243 6A(для Himod S20) | шт. |  |  | ----- | -----
47 | Замена датчика низкого давления | JOHNSON CONTROL P100AP-107D CO15 CL29(для HPS14) | шт. |  |  | ----- | -----
48 | Замена датчика реле перепада давления | Johnson Controls P233A-4-AAD 0,5-4mBar (для Emerson M66) | шт. |  |  | ----- | -----
49 | Замена датчика реле перепада давления | Для Himod M25 | шт. |  |  | ----- | -----
50 | Замена датчика реле перепада давления | Для Himod S20 | шт. |  |  | ----- | -----
51 | Замена датчика реле перепада давления | Для HPS14 | шт. |  |  | ----- | -----
52 | Замена датчика температуры и влажности | Liebert sensor T/H Humitemp EEAP (для Emerson M66) | шт. |  |  | ----- | -----
53 | Замена датчика температуры и влажности | Liebert sensor T/H Humitemp EEAP (для Himod M25) | шт. |  |  | ----- | -----
54 | Замена датчика температуры и влажности | Liebert sensor T/H Humitemp EEAP (для Himod S20) | шт. |  |  | ----- | -----
55 | Замена датчика температуры и влажности | MICROTECH SN7A0A2003(для HPS14) | шт. |  |  | ----- | -----
56 | Замена датчика утечки воды LWD | Hiros Flooding sensor cod 482979 (для Emerson M66) | шт. |  |  | ----- | -----
57 | Замена датчика утечки воды LWD | Hiros Flooding sensor cod 482979 (для Himod M25) | шт. |  |  | ----- | -----
58 | Замена датчика утечки воды LWD | Hiros Flooding sensor cod 482979(для Himod S20) | шт. |  |  | ----- | -----
59 | Замена дренажного насоса | для Himod M25 |  |  |  | ----- | -----
60 | Замена дренажного насоса | для Emerson M66 |  |  |  | ----- | -----
61 | Замена дренажного насоса | для Emerson M66 |  |  |  | ----- | -----
62 | Замена (Ремонт) Дисплея | liebert iCOME Coldfire (для Emerson M66) | шт.
63 | Замена (Ремонт) Дисплея | HIMOD Hiromatic Evolution (для Himod M25) | шт.
64 | Замена (Ремонт) Дисплея | HIMOD Hiromatic Evolution(для HPS14) | шт.
65 | Замена (Ремонт) Дисплея iCOME Coldfire | DISPLAY CARD FOR MICR. NEUTRAL (для Himod S20) | шт.
66 | Замена жидкостного ресивера | Frigomec type 330124-RV-130X341(для Emerson M66) | шт. |  |  | ----- | -----
67 | Замена жидкостного ресивера | Frigomec type 330124-RV-130X341 (для Emerson M66) | шт. |  |  | ----- | -----
68 | Замена жидкостного ресивера | Для кондиц (для Himod M25) | шт. |  |  | ----- | -----
69 | Замена жидкостного ресивера | FRIGOMEC 330122/RV-120X250 (для Himod S20) | шт. |  |  | ----- | -----
70 | Замена жидкостного ресивера | (для HPS14) | шт. |  |  | ----- | -----
71 | Замена клапана доступа | Castel (для Emerson M66) | шт. |  |  | ----- | -----
72 | Замена клапана доступа | Castel для кондиц (для Himod M25) | шт. |  |  | ----- | -----
73 | Замена клапана доступа | Castel (для Himod S20) | шт. |  |  | ----- | -----
74 | Замена клапана доступа | (для HPS14) | шт. |  |  | ----- | -----
75 | Замена клапана Шредера |  | шт. |  |  | ----- | -----
76 | Замена кнопки on/of | Для кондиционера (для Emerson M66) | шт. |  |  | ----- | -----
77 | Замена кнопкиon/of | (для Himod M25) | шт. |  |  | ----- | -----
78 | Замена кнопки on/of | Для кондиц Himod S20 | шт. |  |  | ----- | -----
79 | Замена кнопки on/of | COMELUX SL0241831000X (для HPS14) | шт. |  |  | ----- | -----
80 | Замена компрессора | ZR12 M3E-TWD-522(для Emerson M66) | шт. |  |  | ----- | -----
81 | Замена компрессора | ZR94KC-TFD-455 (для Himod M25) | шт. |  |  | ----- | -----
82 | Замена компрессора | ZR94KC-TFD (для Himod S20) | шт. |  |  | ----- | -----
83 | Замена компрессора | ZR61KCE-TFD (для HPS14) | шт. |  |  | ----- | -----
84 | Конденсаторный блок | Liebert Hiross HBE-99(для Emerson M66) | шт. |  |  | ----- | -----
85 | Конденсаторный блок | HCE49 (для Himod M25) | шт. |  |  | ----- | -----
86 | Конденсаторный блок | HCE42 (для Himod S20) | шт. |  |  | ----- | -----
87 | Конденсаторный блок | (для HPS14) | шт. |  |  | ----- | -----
88 | Замена контактора | Telemecanique lc2k0910b72 24v ac, 2na 1nc | шт. |  |  | ----- | -----
89 | Замена контактора | Telemecanique lc2k1210b72 24vac,2na+1nc | шт. |  |  | ----- | -----
90 | Замена контактора | Telemecanique lc1k1210b72 24vac 50/60hz | шт. |  |  | ----- | -----
91 | Замена контактора | Telemecanique lc1d18b7 230v ac,1na+1nc | шт. |  |  | ----- | -----
92 | Замена контактора | Telemecanique lc1d25b7 24 vac 1na+1nc | шт. |  |  | ----- | -----
93 | Замена контактора | Telemecanique lc1d18b7 24 vac 1na+1nc | шт. |  |  | ----- | -----
94 | Замена контактора | Telemecanique lc1d09b7 24v ac, 1na 1nc | шт. |  |  | ----- | -----
95 | Замена контактора | Telemecanique lc1d32b7 24vac,1na+1nc | шт. |  |  | ----- | -----
96 | Замена контактора | Telemecanique lc1d09b7 24v ac, 1na 1nc | шт. |  |  | ----- | -----
97 | Замена логометрическогодатчика давления | SPKT 0043R0 (для Emerson M66) | шт. |  |  | ----- | -----
98 | Замена логометрическогодатчика давления | High pressure switch Danfoss061f8179(для HPS14) | шт. |  |  | ----- | -----
99 | Замена (прокладка, монтаж) медного трубопровода и фитинга | Ø18, Ø16,Ø14,Ø12 | м,шт. |  |  | ----- | -----
100 | Замена микропроцессорного контроллера | Microface E board E(Для Himod S20) | шт. |  |  | ----- | -----
101 | Замена микропроцессорного контроллера | Powerface board (для HPS14) | шт. |  |  | ----- | -----
102 | Замена микропроцессорногоконтроллера | iCOM Large board (Для M66) | шт. |  |  | ----- | -----
103 | Замена микропроцессорного контроллера | ICOM Medium board(Для Himod M25) | шт. |  |  | ----- | -----
104 | Замена нагревателя картера компрессора | COPELAND CRANKCASE 1 HEATER EH1 380В 70W (для Himod M25) | шт. |  |  | ----- | -----
105 | Замена нагревателя картера компрессора | COPELAND 70W 240V ZR22-72(для HPS14) | шт. |  |  | ----- | -----
106 | Замена нагревателя картера компрессора | EH1/380V/70W(для Himod S20) | шт. |  |  | ----- | -----
107 | Замена нагревателя картера компрессора EH1 380В 70W | COPELAND CRANKCASE 1 HEATER ZR90-19 (для Emerson M66) | шт. |  |  | ----- | -----
108 | Замена обратного клапана | Castel( для Emerson M66) | шт. |  |  | ----- | -----
109 | Замена обратного клапана | Для кондиц (для Himod M25) | шт. |  |  | ----- | -----
110 | Замена обратного клапана | Saf .Val 1/2X5/830B306045ped(для HPS14) | шт. |  |  | ----- | -----
111 | Замена отсечного соленоидного фреонового клапана | Castel type1078/5 (для Emerson M66) | шт. |  |  | ----- | -----
112 | Замена отсечного соленоидного фреонового клапана | Castel type1085/5 HM2 24V 8W (для Himod M25) | шт. |  |  | ----- | -----
113 | Замена отсечного соленоидного фреонового клапана | Castel type1078/M 12 (для Himod S20) | шт. |  |  | ----- | -----
114 | Замена отсечного соленоидного фреонового клапана | ETV1068/M12S D.12 SALD(для HPS14) | шт. |  |  | ----- | -----
115 | Замена пароувлажнителя | CAREL KUET2C0000 380-415/3/50-60Hz (для Emerson M66) | шт. |  |  | ----- | -----
116 | Замена пароувлажнителя | CAREL KUET2C0000 380- 415/3/50-60Hz(для Himod M25) | шт. |  |  | ----- | -----
117 | Замена пароувлажнителя | CAREL KUET2C0000 380-415/3/50-60Hz(для Himod S20) | шт. |  |  | ----- | -----
118 | Замена платы RS485 для MODBUS мониторинга | код 276598(OC-485 LBDS) (для Emerson M66) | шт. |  |  | ----- | -----
119 | Замена платы удаленного мониторинга | SNMP adapter for Liebert Himod M25 | шт. |  |  | ----- | -----
120 | Замена платы удаленного мониторинга | SNMP adapter for Emerson HPM M66 код 276597(IS-WEB LBDS) | шт. |  |  | ----- | -----
121 | Замена платы удаленного мониторинга | Hirolink SNMP adapter for liebert Himod S20 | шт. |  |  | ----- | -----
122 | Замена адаптера Hipa для мониторинга | HIPA adapter for Liebert Himod M25 | шт. |  |  | ----- | -----
123 | Замена платы удаленного мониторинга | Hirolink Light SNMP adapter (для HPS14) | шт. |  |  | ----- | -----
124 | Замена предохранителя | liebert Large Control Board (GCL) (для Emerson M66) | шт. |  |  | ----- | -----
125 | Замена предохранителя | OMEGA 4A T (5X20mm) ST20240 (для Himod M25) | шт. |  |  | ----- | -----
126 | Замена предохранителя | Entrelec 24V M4/8.SF GRIGIO (для Himod M25) | шт. |  |  | ----- | -----
127 | Замена предохранителя | OMEGA 4A T(5X20) ST520240 (для Himod S20) | шт. |  |  | ----- | -----
128 | Замена предохранителя | ENTRELEC M4/8.SF GRIGIO (для Himod S20) | шт. |  |  | ----- | -----
129 | Замена предохранителя | OMEGA 3,15A T (5X20mm) ST520231 | шт. |  |  | ----- | -----
(для HPS14)
130 | Замена предохранителя | ENTRELEC M4/8.SF GRIGIO MORSETTO PORTAF(для HPS14) | шт. |  |  | ----- | -----
131 | Замена предохранительного клапана | Castel Saf .Val 1/2X5/830B306045ped | шт. |  |  | ----- | -----
132 | Замена предохранительного клапаа | SAF.VAL1/2X5/8 30B 3060/45PED(для Himod M25) | шт. |  |  | ----- | -----
133 | Замена предохранительного клапана | SAF.VAL1/2X5/8 30B 3060/45PED(для Himod S20) | шт. |  |  | ----- | -----
134 | Замена предохранительного клапана | (для HPS14) | шт. |  |  | ----- | -----
135 | Замена развязывающейся платы iCOM (увлажнителя) | Плата iCOME (isolation Board) (для Emerson M66) | шт. |  |  | ----- | -----
136 | Замена распределительной коробки наружного блока | Для наружного блока (для Emerson M66) | шт. |  |  | ----- | -----
137 | Замена распределительной коробки наружного блока | (для Himod M25) | шт. |  |  | ----- | -----
138 | Замена распределительной коробки наружного блока | Для наружного блока Himod M20 | шт. |  |  | ----- | -----
139 | Замена регулируемого реле защиты давления серии Р77 | Johnson Controls P77 (для Emerson M66) | шт. |  |  | ----- | -----
140 | Замена регулируемого реле защиты давления серии Р77 | Johnson Controls P77 (для Himod S20) | шт. |  |  | ----- | -----
141 | Замена регулятора скорости вращения наружного вентилятора | JOHNSONS CONTROL P215DP/SH/ST 9для Himod M25) | шт. |  |  | ----- | -----
142 | Замена регулятора скорости вращения наружного вентилятора | JOHNSONS CONTROL P215DP/SH/ST (для Himod S20) | шт. |  |  | ----- | -----
143 | Замена регулятора скорости вращения наружного вентилятора | CAREL FCPM082010 (для Emerson M66). | шт. |  |  | ----- | -----
144 | Замена регулятора скорости вращения наружного вентилятора | ALCO Speed regulatorFSX-42S 18.8BAR (для Himod HPS14) | шт. |  |  | ----- | -----
145 | Замена реле контроля фаз | CARLO GAVAZI DPA51CM44 (для Emerson M66) | шт. |  |  | ----- | -----
146 | Замена реле контроля фаз | CARLO GAVAZZI DPA51CM44 (для Himod M25) | шт. |  |  | ----- | -----
147 | Замена реле контроля фаз | CARLO GAVAZZI DPA51CM44 (для Himod S20) | шт. |  |  | ----- | -----
148 | Замена реле цепей управления | Finder 40.61.7.012.0000 (для HPS14) | шт. |  |  | ----- | -----
149 | Замена смотрового стекла | EXP.Valve Danf.TCBE OR.DI16 (для Emerson M66) | шт. |  |  | ----- | -----
150 | Замена смотрового стекла | Castel 3940/5 (для Himod M25) | шт. |  |  | ----- | -----
151 | Замена смотрового стекла | Castel 3940/5 (для Himod S20) | шт. |  |  | ----- | -----
152 | Замена смотрового стекла | Castel 3940/5 (для HPS14) | шт. |  |  | ----- | -----
153 | Замена соединительного штепселя с кабелем | 3,4,6,8-pole connector Zetronic 94535/9108 (для Himod M25) | шт. |  |  | ----- | -----
154 | Замена соединительного штепселя с кабелем | 3,4,6,8-pole connector Zetronic 94535/9108(для Himod S20) | шт. |  |  | ----- | -----
155 | Замена теплового реле защиты компрессора 24В | INT69SC Motor hrotector 071-0649-01(31A 420) (для Emerson M66) | шт. |  |  | ----- | -----
156 | Замена трансформатора систем управления380-24В | 100VA MARINI 40TM100F (для Emerson M66) | шт. |  |  | ----- | -----
157 | Замена трансформатора цепей управления380-24В | 130VA MARINI51TMA53 (для Emerson M66) | шт. |  |  | ----- | -----
158 | Замена трансформатор вентилятора внутреннего блока | MARINI 51ATA80 1.5kVA(для Himod S20) | шт. |  |  | ----- | -----
159 | Замена трансформатора систем управления380-24В | MARINI 40TM100F 100VA (для Himod S20) | шт. |  |  | ----- | -----
160 | Замена (ремонт) теплообменника внутреннего блока | Luvata ( для Emerson M66) | шт.
161 | Замена (ремонт) теплообменника внутреннего блока | Для кондиц (для Himod M25) | шт.
162 | Замена (ремонт) теплообменника внутреннего блока | (для Himod S20) | шт.
163 | Замена (ремонт) теплообменника внутреннего блока | (для HPS14) | шт.
164 | Замена терморегулирующего вентиля | EXP.Valve Danf.TCBE OR.DI16 (для Emerson M66) | шт. |  |  | ----- | -----
165 | Замена терморегулирующего вентиля | ТРВ (для Himod M25) | шт. |  |  | ----- | -----
166 | Замена терморегулирующего вентиля | ТРВ( для Himod S20). | шт. |  |  | ----- | -----
167 | Замена терморегулирующего вентиля | EXP.Valve1078/V12S D12SALD (для Himod HPS14) | шт. |  |  | ----- | -----
168 | Замена трансформатора вентилятора внешнего блока | MARINI 240VA (для HPS14) | шт. |  |  | ----- | -----
169 | Замена трансформатора вентилятора внутреннего блока | MARINI1,5kVA 51ATA8D (для Himod M25) | шт. |  |  | ----- | -----
170 | Замена трансформатора вентилятора внутреннего блока | MARINI 600VA 51 ADACF (для HPS14) | шт. |  |  | ----- | -----
171 | Замена трансформатора цепей управления230/380-24В | MARINI40TM100F 100VA (для Himod M25) | шт. |  |  | ----- | -----
172 | Замена трансформатора цепей управления230/380-24В | MARINI 100VA 54TD3XL (для HPS14) | шт. |  |  | ----- | -----
173 | Замена фильтра воздушного | Filter G4 (Himod M25U) | шт. |  |  | ----- | -----
174 | Замена фильтра воздушного | Filter G4 (Himod S20 ) | шт. |  |  | ----- | -----
175 | Замена фильтра воздушного | Filter G3 (HPSE14) | шт. |  |  | ----- | -----
176 | Замена фильтра контактора | Telemecanique lad4vu | шт. |  |  | ----- | -----
177 | Замена фильтра контактора | Telemecanique lad4ve | шт. |  |  | ----- | -----
178 | Замена фильтра осушителя(Фреоновый) | Castel Filter 4332/5s DI16 (для Emerson M66) | шт. |  |  | ----- | -----
179 | Замена фильтра осушителя (Фреоновый) | Castel type4332/5S (для Himod M25) | шт. |  |  | ----- | -----
180 | Замена фильтра осушителя (Фреоновый) | ALCO EK-084(для Himod S20) | шт. |  |  | ----- | -----
181 | Замена фильтра осушителя (Фреоновый) | Dehyd/Filner4308/M12D.12mm (для Himod HPS14) | шт. |  |  | ----- | -----
Список расходных материалов запасных частей и ремонтных работ для оборудования Uniflair AMICO
№п/п | Наименование оборудования | Модель | Ед.изм. | Расходные материалы запасных частей, без НДС, в сум, (за одну ед. ) | Расходные материалы запасных частей, с НДС, в сум, (за одну ед. ) | Работы по ремонту оборудования, без НДС, в сум, (за одну ед. ) | Работы по ремонту оборудования, с НДС, в сум, (за одну ед. ) | Работы по замене оборудования, без НДС, в сум, (за одну ед. ) | Работы по замене оборудования, с НДС, в сум, (за одну ед. )
1 | Замена компрессора | Danfoss HLJ072T4LC6 | шт. |  |  | ----- | -----
2 | Замена (ремонт) микропроцессорной платы управления и терминала с дисплеем (контроллера) | (Carel) UG40/MP40 | компл.
3 | Замена электронного терморегулирующего вентиля | EVD4 | шт. |  |  | ----- | -----
4 | Замена воздушного фильтра | EU4 | шт. |  |  | ----- | -----
5 | Замена (монтаж, демонтаж) медного трубопровода с использованием фитинг. | Нагнетание Ø 16мм Низкое Ø18 мм | п.м. |  |  | ----- | -----
6 | Замена датчика низкого давления (0,0 to 34.5 bar) | (Carel) CPKT0033RO | шт. |  |  | ----- | -----
7 | Замена датчика высокого давления (DBK 38.7 bar) | (RANCO) HL10611COR003 | шт. |  |  | ----- | -----
8 | Замена электролитического конденсатор для коррекции фаз. (VAC 400 V, 50 Hz ,3 x 16.6 mf, 36 A, UI 3/16 kv) | Model 02540 | шт. |  |  | ----- | -----
9 | Замена трансформатора для управления сетей. (200 / 24 v, 4.17 A) | (Mario) Code 54TD3X | шт |  |  | ----- | -----
10 | Замена вариатора вращения вентиляторов (power variator) | P215PR-9202 22-42 bar 4A 230V | шт
11 | Замена датчика обнаружения протечки воды. | (Carel) Flooding Sensor Detector FLOE000010 | шт. |  |  | ----- | -----
12 | Замена контактора ON/OFF | (Carel) CONVONOFF0 | шт. |  |  | ----- | -----
13 | Замена эл. Двигателя центробежного вентилятора. | Rpm Hungaria Type 11U07500 230V 300W 1300/min | шт. |  |  | ----- | -----
14 | Замена электролитического конденсатора для электродвигателя центробежного вентилятора (10mF, 450V) | для кондиционера Uniflair или аналог | шт. |  |  | ----- | -----
15 | Замена реле контроля фаз | для кондиционера Uniflair | шт. |  |  | ----- | -----
16 | Замена платы последовательного интерфейса RS485 | для кондиционера Uniflair | шт. |  |  | ----- | -----
17 | Замена контроллера скорости вращения вентилятора | (Carel) Code MCHRTR08S0 | шт. |  |  | ----- | -----
18 | Замена электродвигателя вентилятора выносного блока (230V, 150W, 0,7 А) | для кондиционера Uniflair | шт. |  |  | ----- | -----
19 | Замена терморегулирующего вентиля (ТРВ механический) | для кондиционера Uniflair | шт. |  |  | ----- | -----
20 | Замена терморегулирующего вентиля (ТРВ электронный) | для кондиционера Uniflair | шт. |  |  | ----- | -----
21 | Замена фильтра осушителя (фреонового) | для кондиционера Uniflair | шт. |  |  | ----- | -----
22 | Замена электромагнитного клапана | для кондиционера Uniflair | шт. |  |  | ----- | -----
23 | Установка обратного клапана | для кондиционера Uniflair | шт. |  |  | ----- | -----
24 | Замена шаровых кранов | для кондиционера Uniflair | шт. |  |  | ----- | -----
25 | Замена фитинговых гаек (вальцовка) | для кондиционера Uniflair | шт. |  |  | ----- | -----
26 | Замена фторопластовых прокладок | для кондиционера Uniflair | шт. |  |  | ----- | -----
27 | Замена катушки электромагнитного клапана | для кондиционера Uniflair | шт. |  |  | ----- | -----
28 | Замена термостата и датчиков | для кондиционера Uniflair | шт. |  |  | ----- | -----
29 | Замена трансформатора | для кондиционера Uniflair | шт. |  |  | ----- | -----
30 | Замена предохранителей, варисторов | для кондиционера Uniflair | шт. |  |  | ----- | -----
31 | Регулировка контроллера | для кондиционера Uniflair | шт. | ----- | ----- | ----- | -----
32 | Замена эл. магнитного пускателя, автомата | для кондиционера Uniflair | шт. |  |  | ----- | -----
33 | Установка или замена регулятора давления конденсации | для кондиционера Uniflair | шт. |  |  | ----- | -----
34 | Замена бачка пароувлажнителя | для кондиционера Uniflair | шт. |  |  | ----- | -----
35 | Замена блока плавного включения компрессора | для кондиционера Uniflair | шт
Список расходных материалов запасных частей и ремонтных работ для оборудования Uniflair AMICO
№п/п | Наименование оборудования | Модель | Ед.изм. | Расходные материалы запасных частей, без НДС, в сум, (за одну ед. ) | Расходные материалы запасных частей, с НДС, в сум, (за одну ед. ) | Работы по ремонту оборудования, без НДС, в сум, (за одну ед. ) | Работы по ремонту оборудования, с НДС, в сум, (за одну ед. ) | Работы по замене оборудования, без НДС, в сум, (за одну ед. ) | Работы по замене оборудования, с НДС, в сум, (за одну ед. )
1 | Мелкий ремонт электрической части, без замены комплектующих. | для кондиционеров Liebert Hiross и Emerson (ДИТ ТБ) Uniflair AMICO (ДЭС ТБ) | Кондиционер | ----- | ----- |  |  | ----- | -----
2 | Разборка и сборка корпусов наружного и внутреннего блоков | для кондиционеров Liebert Hiross и Emerson (ДИТ ТБ) Uniflair AMICO (ДЭС ТБ) | шт. | ----- | ----- |  |  | ----- | -----
3 | Замена дренажной помпы | для кондиционеров Liebert Hiross и Emerson (ДИТ ТБ) Uniflair AMICO (ДЭС ТБ) | шт. |  |  | ----- | -----
4 | Ремонт дренажа. | для кондиционеров Liebert Hiross и Emerson (ДИТ ТБ) Uniflair AMICO (ДЭС ТБ) | Дренаж | ----- | ----- |  |  | ----- | -----
5 | Ремонт дренажного насоса | для кондиционеров Liebert Hiross и Emerson (ДИТ ТБ) Uniflair AMICO (ДЭС ТБ) | шт. | ----- | ----- |  |  | ----- | -----
6 | Промывка контура системы кондиционера (фреонопроводов и теплообменников) промывочным фреоном. | для кондиционеров Liebert Hiross и Emerson (ДИТ ТБ) Uniflair AMICO (ДЭС ТБ) | контур | ----- | ----- | ----- | -----
7 | Фреон промывочный. | для кондиционеров Liebert Hiross и Emerson (ДИТ ТБ) Uniflair AMICO (ДЭС ТБ) | кг. |  |  | ----- | ----- | ----- | -----
8 | Поиск и устранение утечки фреона | для кондиционеров Liebert Hiross и Emerson (ДИТ ТБ) Uniflair AMICO (ДЭС ТБ) | трасса | ----- | ----- |  |  | ----- | -----
9 | Ваккумирование фреонового контура | для кондиционеров Liebert Hiross и Emerson (ДИТ ТБ) Uniflair AMICO (ДЭС ТБ) | контур | ----- | ----- |  |  | ----- | -----
10 | Опрессовка азотом фреонового контура | для кондиционеров Liebert Hiross и Emerson (ДИТ ТБ) Uniflair AMICO (ДЭС ТБ) | контур | ----- | ----- |  |  | ----- | -----
11 | Заправка (дозаправка) Фреоном R-22 | для кондиционеров Liebert Hiross и Emerson (ДИТ ТБ) Uniflair AMICO (ДЭС ТБ) | кг. |  |  | ----- | -----
12 | Заправка (дозаправка) Фреоном R410a | для кондиционеров Liebert Hiross и Emerson (ДИТ ТБ) Uniflair AMICO (ДЭС ТБ) | кг. |  |  | ----- | -----
13 | Заправка (дозаправка) Фреоном R407a | для кондиционеров Liebert Hiross и Emerson (ДИТ ТБ) | кг. |  |  | ----- | -----
14 | Замена масла в картере компрессора | для кондиционеров Liebert Hiross и Emerson (ДИТ ТБ) Uniflair AMICO (ДЭС ТБ) | Литр |  |  | ----- | -----
15 | Дозаправка или заправка маслом | для кондиционеров Liebert Hiross и Emerson (ДИТ ТБ) Uniflair AMICO (ДЭС ТБ) | Литр |  |  | ----- | -----
16 | Крепление трубопровода магистрали | для кондиционеров Liebert Hiross и Emerson (ДИТ ТБ) Uniflair AMICO (ДЭС ТБ) | м. | ----- | ----- | ----- | -----
17 | Восстановление изоляции фреоновых коммуникаций | для кондиционеров Liebert Hiross и Emerson (ДИТ ТБ) Uniflair AMICO (ДЭС ТБ) | П.м. |  |  | ----- | -----
18 | Ремонт регулятора скорости вращения наружного вентилятора | JOHNSONS CONTROL P215DP/SH/ST 9для Himod M25) |  | ----- | ----- |  |  | ----- | -----
19 | Ремонт регулятора скорости вращения наружного вентилятора | JOHNSONS CONTROL P215DP/SH/ST (для Himod S20) |  | ----- | ----- |  |  | ----- | -----
20 | Ремонт регулятора скорости вращения наружного вентилятора | CAREL FCPM082010 (для Emerson M66). |  | ----- | ----- |  |  | ----- | -----
21 | Ремонт эл.двигателя центробежного вентилятора (Rpm Hungaria Type 11U07500 230V 300W 1300/min) | для кондиционеров Uniflair AMICO (ДЭС ТБ) | шт. | ----- | ----- |  |  | ----- | -----
22 | Ремонт эл.двигателя вентилятора выносного блока (230V, 150W, 0,7 А) | для кондиционеров Uniflair AMICO (ДЭС ТБ) | шт. | ----- | ----- |  |  | ----- | -----
23 | Ремонт эл.двигателя вентилятора внешнего блока (Ziehl-Abegg A6E500-BB05-09) | для кондиционеров Liebert Hiross и Emerson (ДИТ ТБ) | шт. | ----- | ----- |  |  | ----- | -----
24 | Ремонт эл.двигателя вентилятора внешнего блока (Ziehl-Abegg FB063-6EK.41.V4L) | для кондиционеров Liebert Hiross и Emerson (ДИТ ТБ) | шт. | ----- | ----- |  |  | ----- | -----
25 | Ремонт эл.двигателя вентилятора внутреннего блока (EMERSON 4AE450-AP-01-01) | для кондиционеров Liebert Hiross и Emerson (ДИТ ТБ) | шт. | ----- | ----- |  |  | ----- | -----
26 | Ремонт эл.двигателя вентилятора внутреннего блока (Ziehl Abegg R3G560-AG07-07) | для кондиционеров Liebert Hiross и Emerson (ДИТ ТБ) | шт. | ----- | ----- |  |  | ----- | -----
27 | Ремонт эл.двигателя вентилятора внутреннего блока (FAN ZA RH56E-4DK.6N.1R 400) | для кондиционеров Liebert Hiross и Emerson (ДИТ ТБ) | шт. | ----- | ----- |  |  | ----- | -----
28 | Реставрация воздушного фильтра (фильтрующий материал) | для кондиционеров Liebert Hiross и Emerson (ДИТ ТБ) Uniflair AMICO (ДЭС ТБ) | шт. |  |  |  |  | ----- | -----
29 | Демонтаж ранее установленных кондиционеров (внутренних и внешних блоков, кронштейнов, труб, электропроводки, кабельростов и т.д.). Собрать фреон во внутреннем блоке, герметизировав соединительные отверстия трубопроводов, газопроводов и блоков, переместить внутренние блоки внутри помещения, упаковать и приготовить их для транспортировки и хранения. | для кондиционеров Liebert Hiross и Emerson (ДИТ ТБ) Uniflair AMICO (ДЭС ТБ) | шт. | ----- | ----- |  |  | ----- | -----
30 | Демонтаж ранее установленных кондиционеров (внутренних блоков и подиумов, труб, электропроводки, кабельростов и т.д.). Собрать фреон во внутреннем блоке, герметизировоав соединительные отвертсвия трубопроводов, газопроводов и блоков, переместить врунтренние блоки внутри помещения, упаковать и приготовить их для транспортировки и хранения | для кондиционеров Liebert Hiross и Emerson (ДИТ ТБ) Uniflair AMICO (ДЭС ТБ) | шт. | ----- | ----- |  |  | ----- | -----
31 | Демонтаж ранее установленных кондиционеров (внешних блоков, кронштейнов, труб, электропроводки, кабельростов и т.д.) Собрать фреон во внутреннем блоке, герметизировав соединительные отверствия трубопроводов, газопроводов и блоков, переместить внутренние блоки внутри помещения, упаковать и приготовить их для транспортировки и ханения. | для кондиционеров Liebert Hiross и Emerson (ДИТ ТБ) Uniflair AMICO (ДЭС ТБ) | шт. | ----- | ----- |  |  | ----- | -----
32 | Демонтаж ПВХ трубопровод холодной воды и дренажной трассы. | для кондиционеров Liebert Hiross и Emerson (ДИТ ТБ) Uniflair AMICO (ДЭС ТБ) | шт/объект | ----- | ----- |  |  | ----- | -----
33 | Монтаж ПВХ трубопровода холодной воды и дренажной трассы. | для кондиционеров Liebert Hiross и Emerson (ДИТ ТБ) Uniflair AMICO (ДЭС ТБ) | шт/объект | ----- | ----- |  |  | ----- | -----
34 | Установка металлического перфорированного лотка(короб) | для кондиционеров Liebert Hiross и Emerson (ДИТ ТБ) Uniflair AMICO (ДЭС ТБ) | м2 |  |  | ----- | -----
35 | Восстановление и перенастройка локальной сети контроллера Plant Watch PRO. | для кондиционеров Uniflair AMICO (ДЭС ТБ) | сеть/объект | ----- | ----- |  |  | ----- | -----
36 | Стандартный монтаж, пуско-наладка 1го комплекта ранее демонтированного прецизионного кондиционера марки Liebert Hiross и Emerson (ДИТ ТБ) Uniflair AMICO (ДЭС ТБ) с учетом:Внешний блок, внутренний блок, фреонопроводов с коммутационными кабелями до 10 метров, отвод дренажа до 10 метров, кабель силовой питающий до 10 метров. | для кондиционеров Liebert Hiross и Emerson (ДИТ ТБ) Uniflair AMICO (ДЭС ТБ) | Ком-т | ----- | ----- | ----- | -----
37 | Стандартный монтаж, пуско-наладка 1го комплекта ранее демонтированного прецизионного кондиционера марки Liebert Hiross и Emerson (ДИТ ТБ) Uniflair AMICO (ДЭС ТБ) с учетом: внутренний блок, фреонопроводов с коммутационными кабелями до 10 метров, отвод дренажа до 10 метров, кабель силовой питающий до 10 метров. | для кондиционеров Liebert Hiross и Emerson (ДИТ ТБ) Uniflair AMICO (ДЭС ТБ) | Ком-т | ----- | ----- | ----- | -----
38 | Стандартный монтаж, пуско-наладка 1го комплекта ранее демонтированного прецизионного кондиционера марки Liebert Hiross и Emerson (ДИТ ТБ) Uniflair AMICO (ДЭС ТБ) с учетом: внешний блок, фреонопроводов с коммутационными кабелями до 10 метров, отвод дренажа до 10 метров, кабель силовой питающий до 10 метров. | для кондиционеров Liebert Hiross и Emerson (ДИТ ТБ) Uniflair AMICO (ДЭС ТБ) | Ком-т | ----- | ----- | ----- | -----
39 | Разработка проектной документации согласно требования Заказчика. С учетом подлучения экспертизы и экспертного заключения. | для кондиционеров Liebert Hiross и Emerson (ДИТ ТБ) Uniflair AMICO (ДЭС ТБ) | Проект/альбом | ----- | ----- | ----- | -----
40 | Стандартный монтаж, пуско-наладка нового прецизионного кондиционера марки Liebert Hiross и Emerson (ДИТ ТБ) Uniflair AMICO (ДЭС ТБ) с учетом:Внешний блок, внутренний блок, фреонопроводов с коммутационными кабелями до 10 метров, отвод дренажа до 10 метров, кабель силовой питающий до 10 метров. | для кондиционеров Liebert Hiross и Emerson (ДИТ ТБ) Uniflair AMICO (ДЭС ТБ) | Ком-т | ----- | ----- | ----- | -----
41 | Удлинение трассы хладагента | для кондиционеров Liebert Hiross и Emerson (ДИТ ТБ) Uniflair AMICO (ДЭС ТБ) | П.м. |  |  | ----- | -----
42 | Удлинение трассы межблочных кабелей | для кондиционеров Liebert Hiross и Emerson (ДИТ ТБ) Uniflair AMICO (ДЭС ТБ) | П.м. |  |  | ----- | -----
43 | Обшивка декоративными панелями типа Алюбонд | для кондиционеров Liebert Hiross и Emerson (ДИТ ТБ) Uniflair AMICO (ДЭС ТБ) | м2 |  |  | ----- | -----
44 | Метизы | для кондиционеров Liebert Hiross и Emerson (ДИТ ТБ) Uniflair AMICO (ДЭС ТБ) | кг |  |  | ----- | -----
45 | Металлоконструкция | для кондиционеров Liebert Hiross и Emerson (ДИТ ТБ) Uniflair AMICO (ДЭС ТБ) | тн |  |  | ----- | -----
46 | Откачка (хладагента) фреона в емкость из системы | для кондиционеров Liebert Hiross и Emerson (ДИТ ТБ) Uniflair AMICO (ДЭС ТБ) | кг | ----- | ----- |  |  | ----- | -----
47 | Транспортировка оборудования до места монтажа (расстояние до 50 км.) | для кондиционеров Liebert Hiross и Emerson (ДИТ ТБ) Uniflair AMICO (ДЭС ТБ) | 50 км | ----- | ----- |  |  | ----- | -----
48 | Транспортировка оборудования до места монтажа (расстояние до 100 км.) | для кондиционеров Liebert Hiross и Emerson (ДИТ ТБ) Uniflair AMICO (ДЭС ТБ) | 100 км | ----- | ----- |  |  | ----- | -----
49 | Транспортировка оборудования до места монтажа (расстояние до 200 км.) | для кондиционеров Liebert Hiross и Emerson (ДИТ ТБ) Uniflair AMICO (ДЭС ТБ) | 200 км | ----- | ----- |  |  | ----- | -----
50 | Транспортировка оборудования до места монтажа (расстояние до 600 км.) | для кондиционеров Liebert Hiross и Emerson (ДИТ ТБ) Uniflair AMICO (ДЭС ТБ) | 600 км | ----- | ----- |  |  | ----- | -----
51 | Транспортировка оборудования до места монтажа (расстояние до 800 км.) | для кондиционеров Liebert Hiross и Emerson (ДИТ ТБ) Uniflair AMICO (ДЭС ТБ) | 800 км | ----- | ----- |  |  | ----- | -----
52 | Транспортировка оборудования до места монтажа (расстояние до 1000 км.) | для кондиционеров Liebert Hiross и Emerson (ДИТ ТБ) Uniflair AMICO (ДЭС ТБ) | 1000 км | ----- | ----- |  |  | ----- | -----
53 | Транспортировка оборудования до места монтажа (расстояние до 1200 км.) | для кондиционеров Liebert Hiross и Emerson (ДИТ ТБ) Uniflair AMICO (ДЭС ТБ) | 1200 км | ----- | ----- |  |  | ----- | -----
54 | Услуги автовышки (1 час) | для кондиционеров Liebert Hiross и Emerson (ДИТ ТБ) Uniflair AMICO (ДЭС ТБ) | час. | ----- | ----- |  |  | ----- | -----
55 | Услуги альпиниста (1 час) | для кондиционеров Liebert Hiross и Emerson (ДИТ ТБ) Uniflair AMICO (ДЭС ТБ) | час. | ----- | ----- |  |  | ----- | -----
56 | Услуги автокрана (1 час) | для кондиционеров Liebert Hiross и Emerson (ДИТ ТБ) Uniflair AMICO (ДЭС ТБ) | час. | ----- | ----- |  |  | ----- | -----
57 | Строительно – монтажные работы | для кондиционеров Liebert Hiross и Emerson (ДИТ ТБ) Uniflair AMICO (ДЭС ТБ) | М2 | ----- | ----- |  |  | ----- | -----