
ЗАКУПОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
	Предмет Закупки: 
	Открытый запрос предложений на выполнения работ по ремонту и восстановлению объектов размещения телекоммуникационной инфраструктуры ООО «UMS» в Навоийской области.


1. Общие положения.
1.1. Организатор – ООО «UMS»
	ФИО контактных лиц Организатора, e-mail, телефон

	Вопросы по содержанию технического задания 
	Абдиганиев Ерназар Реипназарович, еmail: eabdiganiev@mobi.uz,

+(998 97) 403-83-29 раб.; +(998 97) 447-28-50 моб.

	Вопросы по оформлению и предоставлению документов Участников
	Ахмедов Азиз Назриддин угли, еmail: anakhmedov@mobi.uz, zakupki@mobi.uz.

тел.: +(998 97) 403-81-69 раб.;  +(998 97) 155-58-30 моб.

	Срок завершения приема предложений Участников 
	Не позднее 16 часов 00 мин (местное время) «16» августа 2021г.


Все вопросы направляются письменно по e-mail адресам организаторов.
Ответ на вопрос каждого участника будет направлен всем участникам.
2.Требования к предмету Закупки, к Участнику и представляемым им документам
2.1. Требования к предмету Закупки, к Участнику и представляемым им документам

	Содержание требования

	
[image: image1.emf]Общие  требования.pdf


[image: image2.emf]Квалификационны е требования.docx




2.2. Технические Требования к Предмету закупки

	Содержание технические требования

	
[image: image3.emf]ТЗ ремонт Навои  (с БР).pdf


[image: image4.emf]Приложение №1 к  ТЗ.pdf


[image: image5.emf]Приложение №2 к  ТЗ.pdf


[image: image6.emf]Приложение №3 к  ТЗ.xls




3. Состав предложения Участника. Требования к содержанию предложения.
3.1. Данный раздел содержит предъявляемые Организатором требования к перечню, содержанию и оформлению Участником документов, входящих в «Состав предложения Участника».
	Состав предложения

Участника, включенный в конверт
	ФОРМА

документа
	На бумажном носителе
	На электронном носителе

	
	
	
	Word/Exсel
	PDF

	Форма коммерческого предложения;
Приложение №1;
Приложение №2;

Приложение №3.
	
[image: image7.emf]Форма КП.docx


[image: image8.emf]Приложение №1 к  КП.docx



[image: image9.emf]Приложение №2 к  КП.docx



[image: image10.emf]Приложение №3 к  КП.docx


	+
	+
	+
	+

	Приложения к форме коммерческого предложения обязательные:

	Приложение №4 к коммерческому предложению (предварительные сметные расчеты участника) 
	
[image: image11.emf]Приложение №4 к  КП.xls


	+
	+
	-
	+

	Анкета Участника
	
[image: image12.emf]Форма №1 Анкета  участника.docx


	
	
	
	

	Необходимые документы и формы согласно закупочной документации:
- копия документа о свидетельстве Государственной регистрации организации (заверенная печатью организации и подписью уполномоченного лица);

- копия устава и учредительного договора (заверенная печатью организации и подписью уполномоченного лица); 

- копия документов, подтверждающие правомочие руководителя предприятия;

- копия паспортов руководителя и главного бухгалтера;

- информация о финансовом положении участника по Форме 1 и Форме 2 бухгалтерского баланса с приложением копии отчетов о финансовых результатах за период с 2018 по 2020 год. (каждый лист должен быть заверен печатью организации участника и подписью уполномоченного лица).
При проведении закупочной  процедуры, организаторы открытого запроса предложений в случае необходимости вправе запросить у участников дополнительные  документы.
	
[image: image13.emf]Форма №2  Гарантийное письмо.docx



[image: image14.emf]форма №3  гарантийное письмо.docx



[image: image15.emf]форма №4  информация по опыту работ.docx



[image: image16.emf]Гарантийное  обязательство.docx



	+
	-
	-
	+


	3.2. Предложение Участника должно быть направлено в запечатанном конверте. Требования к оформлению конверта и порядку его направления Организатору содержится во вложенном файле «конверт».
	
[image: image17.emf]Конверт.doc




4. Заключение Договора по результатам проведения Закупки.
	Проект Договора

	
[image: image18.emf]Договор на   ремонт_ восстановление объектов.doc




4.1. Договор, заключаемый с Победителем, является договором присоединения, который может быть принят Участником не иначе как путем присоединения к нему в целом. Условия указанного Договора унифицированы для всех Участников настоящей Закупочной процедуры, являются среднерыночными (базирующимися на опыте приобретения ООО «UMS» аналогичных товаров, работ и услуг на конкурентном рынке) и компромиссными в отношении взаимных прав и обязанностей.
	[image: image19.png]mobiuz




	Общество с ограниченной ответственностью
«UNIVERSAL MOBILE SYSTEMS»


Страница 3 из 3

[image: image19.png]



Фирменный бланк Участника			



(логотип, место нахождения, банковские реквизиты, телефон, факс. email)



		

		Общество с ограниченной ответственностью «UNIVERSAL MOBILE SYSTEMS»



		№ _______ от _______

		Департамент управления закупками



		

		ул. А. Темура, 24 г. Ташкент, 100000







Коммерческое предложение

на право заключения Договора на выполнения работ по ремонту и восстановлению объектов размещения телекоммуникационной инфраструктуры ООО «UMS»
в Навоийской области



Уважаемые господа!



На основании Уведомления ООО «UMS» о проведении Закупочной процедуры, принимая во внимание установленные в них требования и условия Закупочной документации, компания… полное наименование Участника  предлагает ООО «UMS», заключить Договор на выполнения работ по ремонту и восстановлению объектов размещения телекоммуникационной инфраструктуры 
ООО «UMS» в Навоийской области в соответствии с ценовыми и иными условиями, изложенными соответственно в настоящем Коммерческом предложении.

Срок действия коммерческого предложения составляет не менее 60 календарных дней с момента вскрытия конверта с предложением.



		№

		Наименование показателя

		Предлагаемая величина



		1

		Прочие затраты подрядчика, %

		                                 %



		2

		Стоимость чел.часа с учетом соц.страха.

		                              сум



		3

		Транспортные расходы, % от стоимости материалов

		                                 %



		4

		Процент НДС, %

		                                 %





Приложения, являющиеся неотъемлемыми частями настоящего Коммерческого предложения, прилагаются на бумажном и электронном носителе:

1. Приложение №1 к коммерческому предложению на ___ л. 

2. Предварительные сметные расчёты на выполнение комплекса ремонтно-восстановительных работ на __ л.

3. Анкета участника согласно форме №1 на _____л.

4. Гарантийное письмо согласно форме №2 на ____ л.

5. Гарантийное письмо согласно форме №3 на ____ л.

6. Гарантийное обязательство на ____л. 

7. Копия свидетельства о государственной регистрации предприятия на ___ л.

8. Заверенная печатью и подписью копия бухгалтерского баланса с приложением финансовых отчетов согласно Форме №1 и №2 за период 2018-2020 гг., на _____ л. 

9. Информация об опыте проведенных аналогичных работ согласно форме №4 на ___л;

10.  Заверенная печатью и подписью копия Устава предприятия и учредительного договора на _____л.

11. Копия паспортов руководителя и главного бухгалтера организации, а также документы, подтверждающие правомочие руководителя предприятия на ____ л.   

12. Справка с сайта налогового органа об отсутствии задолженности по уплате налогов и других обязательных платежей на ____ л. 

13. Электронный носитель, … указать его  идентифицирующие признаки …, 1 шт.





Должность                                                                                                            И.О. Фамилия 

М.П.        





Исполнитель: (ФИО)         

Тел




_1686570673.pdf

















Приложение №1 к закупочной документации 

 

Общие и квалификационные требования к участнику



В закупочной процедуре могут принять участие резиденты и нерезиденты Республики Узбекистан, за исключением нижеперечисленных юридических лиц. К участию в закупочной процедуре не допускаются участники: 

· находящиеся на стадии реорганизации, ликвидации или банкротства;

· находящиеся в состоянии судебного разбирательства с Заказчиком;

· находящиеся в Едином реестре недобросовестных исполнителей;

· имеющие задолженности по уплате налогов и других обязательных платежей;

· зарегистрированные и имеющие банковские счета в государствах или на территориях, предоставляющих льготный налоговый режим и/или не предусматривающих раскрытие и предоставление информации при проведении финансовых операций (оффшорные зоны), перечень которых приведен в постановлении Государственного налогового комитета, Государственного таможенного комитета и Правления Центрального банка Республики Узбекистан (рег. В МЮ №2467 от 12.06.2013г. с изменениями и дополнениями рег. В МЮ №2467-3 от 12.10.2020 г.).

Заказчиком проводится квалификационный отбор участников. При вскрытии конверта с предложениями проверяется наличие в нем всех документов и правильность их оформления. 



Заказчик имеет право отстранить участника от участия в закупочных процедурах, если:

· участник прямо или косвенно предлагает, дает или соглашается дать любому нынешнему либо бывшему должностному лицу или работнику заказчика, или другого государственного органа вознаграждение в любой форме, предложение о найме на работу, либо любую другую ценную вещь или услугу с целью повлиять на совершение какого-либо действия, принятие решения или применение какой-либо тендерной процедуры заказчика в процессе государственных закупок;

· у участника имеется несправедливое конкурентное преимущество или конфликт интересов в нарушение законодательства Руз;

· участник не предоставил в установленный срок пакет необходимых документов для квалификационного отбора;

· участник ненадлежащим образом исполнял принятые обязательства по ранее заключенным договорам;

· участник не предоставил информацию о конечном бенефициаре (собственнике/учредителе) компании участника;

· участник не соответствует минимальным квалификационным требованиям;

· установлена недостоверность информации, содержащейся в документах, представленных участником закупочной процедуры.

Перечень документов, необходимых для проведения квалификационного отбора, представлен ниже. 



Примечание: все копии документов должны быть заверены печатью участника закупочной процедуры









ПЕРЕЧЕНЬ 

Квалификационных документов  

 

1. Копия свидетельства о Государственной регистрации организации, заверенная печатью участника закупочной процедуры;

2. Копия приказа о назначении директора организации (или доверенность уполномоченному лицу от имени директора), а также копия паспорта директора (уполномоченного им лица);

3. [bookmark: _GoBack]Общая информация об участнике, включая информацию о бенефициаре (собственнике/учредителе)  (форма №1 Анкета участника);

4. Гарантийное письмо, свидетельствующее, о том, что (1) участник не находится в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства; (2) участник не находится в состоянии судебного или арбитражного разбирательства с заказчиком; (3) компания участника, в том числе ее учредитель, не зарегистрирована и не имеет банковские счета в государствах или на территориях, предоставляющих льготный налоговый режим и/или не предусматривающих раскрытие и предоставление информации при проведении финансовых операций (оффшорные зоны); (4) отсутствует в Едином реестре недобросовестных исполнителей: (5) участник не имеет ненадлежаще исполненные обязательства по ранее заключенным договорам с Заказчиком; (6) участник не имеет задолженностей по уплате налогов и других обязательных платежей (форма №2);

5. Справка Государственной налоговой инспекции (или иного уполномоченного органа для нерезидентов) об отсутствии задолженности по уплате налогов и других обязательных платежей;

6. Информация о финансовом положении участника (копии отчетов о финансовых результатах (балансовых отчетов) по Форме 1 и Форме 2 за последние три года;

7. Лицензии, сертификаты и иные разрешительные документы, необходимые для поставки товара (оказания услуг, выполнения работ).


_1686749235.doc
договор

Договор №      Д/21/ДУЗ 


от «      »                2021г.



Договор подряда №      Д / 21 / ДУЗ

		г. Ташкент                      

		                                                 «      »             2021 г.



		

		





__________________________ (               ), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице __________________, действующего на основании ___________, и Общество с ограниченной ответственностью «Universal Mobile Systems» (ООО «UMS»), в дальнейшем именуемое «Заказчик», в лице Генерального Директора – Арипова С.Х., действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящий договор, именуемый в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:


1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА


1.1. Настоящий Договор определяет общие условия обязательственных взаимоотношений Сторон, во исполнение которых:


а) Подрядчик обязуется выполнить комплекс работ по ремонту и восстановлению объектов размещения телекоммуникационной инфраструктуры ООО «UMS» в ___________________ области (далее – «Работы») в соответствии с требованиями Заказчика согласно Приложению №2 (Техническое задание) к настоящему Договору, а также проектно-сметной документации (при наличии) или дефектного акта, и сметного расчёта;


б) Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работы, принять их качественно выполненный результат и уплатить обусловленную цену;


в) каждый объем Работ (наименование и виды работ), сроки и место их выполнения, а также предварительная стоимость каждого объема Работ определяются на основании оформленных и подписанных Сторонами Заказов по форме согласно Приложению №3 к настоящему Договору (далее -  Заказы);


2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ


2.1. Предварительная стоимость работ по Договору составляет ___________ (       ) сум, с НДС. Окончательная стоимость работ будет определяться из стоимости фактически выполненных работ на основании подписанных сторонами Актов выполненных работ.

2.1.1. Расценки выполняемых Работ, согласно Приложению №1 (Расчетная стоимость работ), к настоящему Договору, являются фиксированными на весь период действия настоящего Договора и включают в себя расходы Подрядчика, а также компенсацию всех издержек Подрядчика, связанных с исполнением обязательств по Договору, соответствующему Заказу. Заказчик имеет право запросить у Подрядчика документально подтверждённые фактические затраты Подрядчика на материалы, которые будут использованы при выполнении соответствующего Заказа. 


2.1.2. Стоимость каждого Заказа определяется на основании сметного расчета, подготовленного Заказчиком в соответствии с ШНК, с применением основных показателей (стоимости человека часа, транспортных и командировочных расходов) согласно Приложению №1. С момента подписания соответствующего Заказа сметный расчёт по соответствующему Заказу становится его неотъемлемой частью.

2.2. Порядок платежей:

2.2.1. ___% (            ) от стоимости соответствующего Заказа выплачивается в качестве авансового платежа в течение 10 (десяти) банковских дней с момента подписания Заказа. 

2.2.2. оплата выполненных работ соответствующего Заказа, производятся по факту подписания счет-фактуры и Акта выполненных работ в течение 10 (десяти) банковских дней с момента подписания Акта выполненных работ и счет-фактуры.


2.3. В случае ненадлежащего выполнения работ согласно соответствующему Заказу, Заказчик не производит оплату выполненных работ последующего Заказа, до устранения недостатков (дефектов) Работ предыдущего Заказа.

2.4. Заказчик вправе:


а) в одностороннем порядке изменить срок оплаты по Акту выполненных работ путем его продления на период времени, соразмерного просрочке выполнения работ Подрядчиком по соответствующему Заказу;

б) не производить оплату по исполненному Подрядчиком Заказу в случаях:



- когда имеется задолженность Подрядчика по другим Заказам, 



- до устранения недостатков (дефектов) Работ по предыдущим Заказам в случае выполнения работ ненадлежащего качества.

2.6. Обязательство Заказчика по осуществлению платежа считается исполненным с момента списания денежных средств с расчетного счета Заказчика. Подрядчик имеет право запросить у Заказчика копию платежного поручения, подтверждающее факт списания денежных средств в пользу Подрядчика.

3. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ЗАКАЗОВ


3.1. Перед началом работ, на стадии согласования Заказа, Подрядчик обязан согласовать с Заказчиком список документов, требуемых для выполнения конкретного объекта. 


3.2. Заказчик обязан представить Подрядчику сметный расчет и другой необходимой документации до начала выполнения работ по Заказу в течение одного рабочего дня с момента подписания Заказа. 


3.3. Заказчик в течение срока действия настоящего договора направляет Исполнителю Заказы согласно Приложению №3 настоящего Договора


3.4. Подрядчик обязуется принять Заказ и приступить к исполнению в течение 3 дней с момента оплаты Заказчиком авансового платежа согласно п.2.2.1. При этом Подрядчик обязан не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента предоставления Заказчиком Заказа, подписать Заказ и вернуть один экземпляр Заказчику. 


4. СРОКИ/МЕСТО ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ


4.1. Подрядчик обязан выполнить Работы на объектах ООО «UMS», в сроки, указанные в соответствующем Заказе.


4.2. Место выполнение Работ указывается в каждом отдельном Заказе на объектах Заказчика. 


4.3. Подрядчик приступает к выполнению определенного в Заказе объема Работ, после получения предоплаты от Заказчика.


4.4. Сроки выполнения работ могут быть изменены с согласия Заказчика в случаях, когда Подрядчиком работы были начаты, но их выполнение было приостановлено по не зависящим от Подрядчика обстоятельствам, которые создают невозможность ее завершения в срок, о которых Подрядчик в установленном порядке предупредил Заказчика.


5. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ И СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ


5.1. До начала работ все технические решения, виды выполняемых работ и стоимость используемых материалов должны быть согласованы с Заказчиком. При отсутствии согласованных с Заказчиком технических решений проведение работ на объекте не допускается.


Скрытые работы должны быть предъявлены Заказчику и оформлены актом скрытых работ. По окончании работ Заказчику должна быть предоставлена исполнительная схема с указанием фактической площади работ.


Все технические решения должны быть выполнены с учетом требований Технического задания. Любые отклонения от требований должны быть согласованы с Заказчиком.

5.2. Подрядчик, обнаруживший в ходе выполнения работ, не учтенные сметой работы и в связи с этим необходимость дополнительных работ и увеличения сметной стоимости работ, обязан в письменном виде сообщить об этом Заказчику и оформить соответствующий дефектный Акт Ф-17а (по форме согласно Приложения №6).

При неполучении от Заказчика ответа на свое сообщение в течение 10 (десяти) дней, Подрядчик обязан приостановить соответствующие работы. 


Подрядчик, не выполнивший обязанности, предусмотренные вышеуказанными условиями настоящего Договора, лишается права требовать от Заказчика оплаты выполненных им дополнительных работ и возмещения вызванных этим убытков.


Заказчик вправе:


а) вносить изменения в смету при условии, если вызываемые этим дополнительные работы по стоимости не превышают 10 (десяти процентов) указанной в смете общей стоимости работ и не меняют характера предусмотренных в договоре работ.


С момента внесения Заказчиком изменений в смету Подрядчик не вправе отказаться от выполнения дополнительных работ.


б) Заказчик вправе отказаться от внесения изменений в смету и потребовать от Подрядчика выполнения работ, предусмотренных сметой. 


Дополнительные работы, не учтенные сметой, выполняются Подрядчиком и принимаются к оплате Заказчиком при условии внесения Заказчиком изменений в смету.


5.3. С момента начала выполнения Работ по Заказам Стороны назначают ответственных представителей для решения организационных и технических вопросов, возникающих в ходе выполнения Работ, о чём в письменной форме уведомляют друг друга. 


5.4. Сдача приемка Работ по Заказу осуществляется Сторонами поэтапно.


5.4.1. Первый этап.


5.4.1.1. По окончании выполнения Работ по соответствующему Заказу Подрядчик информирует Заказчика об окончании выполнения Работ и представляет 


- исполнительную документацию, по реестру согласно Приложению №4, к настоящему Договору.


- полный фотоотчет о проделанной работе на объекте на электронном носителе, предъявляемого к сдаче. 


Без представления исполнительной документации и фотоотчета Заказчик в праве не принимать Работы, выполненные Подрядчиком по соответствующему Заказу и не подписывать акт выполненных работ. 


5.4.1.2. Заказчик в течение 5 рабочих дней с даты представления необходимых документов согласно п.п. 5.4.1.1 проводит комплексный анализ на предмет визуальных соответствий/несоответствий к требованиям, проводимых (выполненных) Работ, согласно Приложениям №1, №2.  В случае несоответствия к требованиям результата выполненных Работ требованиям Заказа, Технического задания и требованиям Заказчика, Заказчик направляет Подрядчику уведомление (претензию) с замечаниями, Подрядчик обязан устранить замечания Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней, и представить новый фотоотчет с устраненными замечаниями. 


5.4.2. Второй этап.


 5.4.2.1. При отсутствии замечаний по представленным материалам Заказчик выезжает на место выполнения работ для проведения приёмочных испытаний. Стороны проводят приемочные испытания. После успешного завершения приемочных испытаний, надлежаще выполненных Работ в соответствии Приложениям №2, представителями Подрядчика и Заказчика, подписывается Акт выполненных Работ.


5.4.3. Заказчик вправе определять факт выполнения работ ненадлежащего качества, в том числе путем привлечения независимых экспертов (специалистов).

5.4.4. Заключая настоящий Договор, Подрядчик выражает свое согласие на право Заказчика устанавливать факт выполнения работ ненадлежащего качества и безусловное исполнение требований Заказчика по устранению выявленных недостатков (дефектов) работ.

5.4.5. Если в ходе приемки выполненных работ будут обнаружены недостатки (дефекты), Стороны отражают это в дефектном Акте Ф-17а (по форме, установленной в Приложении №6) с указанием сроков их устранения. Все недостатки устраняются за счет Подрядчика.


5.4.6.  По требованию Заказчика Подрядчик обязан в срок не позднее 5 (пять) рабочих дней за свой счет устранить все недостатки (дефекты) Работ и повторно сдать результат Работ Заказчику.


- если обнаруженные в ходе приемки Работ недостатки (дефекты) Работ в установленный срок не были устранены, Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать уплаты штрафа за выполнение работ ненадлежащего качества согласно п.8.3, п. 8.4. настоящего Договора и возврата ранее уплаченной предоплаты в соответствии с п.2.2.1. настоящего Договора.

5.4.7. В случае надлежащего выполнения Работ (в соответствии с ТЗ, Заказом и требованиям Заказчика) представителями Подрядчика и Заказчика, подписывается Акт выполненных Работ.


5.5. С момента подписания соответствующего Акта выполненных Работ, Работы по Заказу считаются выполненными Подрядчиком и принятыми Заказчиком.


5.6. Подписание Акта выполненных Работ не освобождает Подрядчика от ответственности за обнаруженные после приемки Работ в пределах гарантийного срока недостатки (дефекты), в том числе скрытые недостатки.


Расходы за выполнение не согласованных работ Заказчиком не возмещаются и не оплачиваются.


6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА


6.1. Подрядчик имеет право:


6.1.1. Не приступать к выполнению Работ в случае невыполнения Заказчиком своих обязательств согласно п. 2.2.1. настоящего Договора.


6.1.2. Сдать результат Работ досрочно.


6.2.  Подрядчик обязуется:


6.2.1. Выполнить Работы надлежащего качества и в установленные настоящим Договором сроки и сдать их результат Заказчику в соответствии с условиями настоящего Договора.


6.2.2. Выполнить Работы с использованием своего материала, оборудования, комплектующих изделий, конструкций и систем. В случае, когда работы выполняются с использованием материалов, оборудования, комплектующих изделий, конструкций и систем Заказчика, Подрядчик обязуется:


а) использовать предоставленный Заказчиком материалы, оборудование, комплектующие изделия, конструкции и системы экономно и расчетливо;


б) после завершения Работ представить Заказчику отчет об израсходовании материалов, предоставленных Заказчиком;


в) после завершения Работ возвратить Заказчику остаток неиспользованных материалов и комплектующих изделий, а также предоставленное Заказчиком для выполнения работ оборудование, конструкции и системы.   


6.2.3 Согласовать с Заказчиком образцы используемых материалов и оборудования до начала выполнения Работ. Предоставление копий сертификатов и иных необходимых документов, а также образцов материалов и оборудования осуществляется за счет Подрядчика.


6.2.4. Не допускать использования в ходе выполнения Работ материалов и оборудования, которые могут привести к ухудшению качества Работ, нарушению требований по безопасности Работ и охране окружающей среды. 


6.2.5. В течение одного дня с момента обнаружения известить Заказчика и до получения от него письменных указаний приостановить выполнение Работ в случае:


- обнаружения возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его же указаний о способе выполнения Работ;


- иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, способных отразиться на качестве выполняемых Работ, либо создающих невозможность завершения Работ в согласованный Сторонами срок.


6.2.6. Осуществлять уборку и содержание территории, на которой выполнялись Работы.


6.2.7. Вывести образовавшийся в результате выполнения Работ мусор, в том числе строительный. 


6.2.8. В период срока действия настоящего Договора иметь действующие лицензии на выполнение Работ, предусмотренных настоящим Договором. 


6.2.9. При выполнении Работ соблюдать требования законодательства об охране окружающей среды и безопасности ведения строительных работ и несет ответственность перед третьими лицами за нарушение этих требований.


6.2.10. Подрядчик несет полную ответственность за соблюдение требований правил и норм по  охране труда, и пожарной безопасности.


7.  ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА


7.1. Заказчик имеет право:


7.1.1.   В любое время проверять ход и качество выполняемых Подрядчиком Работ.


7.1.2. При обнаружении недостатков в работах при приемке выполненных Работ и/или в пределах гарантийного срока, установленного настоящим Договором требовать их устранения.


7.1.3. В любое время отказаться от настоящего Договора в случае, обнаружения выполнения Подрядчиком Работ с отступлением от условий настоящего Договора и потребовать от Подрядчика уплаты пени и штрафа в порядке, предусмотренном Разделом 7 настоящего Договора и возврата суммы предоплаты по настоящему Договору.


7.2. Заказчик обязуется: 


7.2.1. На период выполнения Работ обеспечить сотрудникам Подрядчика беспрепятственный доступ на объекты Заказчика, на которых выполняются Работы, а также внос/вынос оборудования, материалов и инструментов, в соответствии с требованиями пропускного режима на объектах


7.2.2. Принять и оплатить надлежаще выполненные Работы Подрядчику в размере и сроки, предусмотренные соответствующим Заказом. 


7.2.3. В сроки и в порядке предусмотренным Договором с участием представителя Подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (ее результат), а в случае обнаружений замечаний незамедлительно заявить об этом Подрядчику. 


8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН


8.1. За несвоевременное выполнение Работ Заказчик имеет право требовать от Подрядчика оплаты пени в размере 0,2% за каждый день просрочки, но не более 20% от невыполненной работы.


8.2. За несвоевременную оплату выполненных Работ Подрядчик имеет право требовать от Заказчика оплаты пени в размере 0,2% за каждый день просрочки, но не более 20% подлежащей оплате суммы.


8.3. За выполнение Работ ненадлежащего качества Заказчик имеет право требовать от Подрядчика штраф в размере 20% стоимости Работ ненадлежащего качества и возврата ранее уплаченной Заказчиком предоплаты. 


Под Работами ненадлежащего качества Стороны понимают Работы, результат которых не соответствует установленным стандартам, строительным нормам и правилам, требованиям ШНК РУз, КМК Руз, Заказчика, а также ТЗ. Факт выполнения Работ ненадлежащего качества устанавливается Заказчиком.


8.4. За использование Подрядчиком при выполнении работ материалов ненадлежащего качества Заказчик имеет право взыскать по правилам об ответственности продавца за товары ненадлежащего качества, штраф в размере 20% от стоимости Заказа.


8.5. За несвоевременное устранение недостатков, выявленных в течение гарантийного срока, Заказчик имеет право требовать от Подрядчика оплаты штрафа в размере 20% стоимости Работ ненадлежащего качества и возврата оплаченной стоимости работ ненадлежащего качества.


8.6.  Штрафные санкции уплачиваются Подрядчиком в течение 5 (пяти) банковских дней с даты получения письменного требования Заказчика об уплате пени. 


В случае их неуплаты в установленный срок Заказчик вправе удержать их сумму из сумм, причитающихся к оплате Подрядчику по настоящему Договору.


8.7. В случае возникновения аварийной ситуации на объектах, где проводились работы, возникшие по вине Подрядчика, Подрядчик возмещает Заказчику, за каждый наступивший случай, причиненные убытки (расходы по устранению аварии, расходы по утрате/повреждению имущества Заказчика, владельца объекта и т.п.) и выплачивает штраф в размере 50 МЗРП .


8.8. В случае утери либо причинении вреда, вверенного ему имущества, Подрядчик обязуется возместить причинённый Заказчику реальный ущерб в полном объёме. 


8.9. Подрядчик несет ответственность:


а) за причинение ущерба или повреждение собственности Заказчика в ходе выполнения работ. В этом случае Подрядчик обязуется возместить документально подтвержденный реальный ущерб в полном объеме.


б) в случае причинения на объекте ущерба в результате нарушения им правил по охране труда, технике безопасности, производственной санитарии, электро- и пожаробезопасности. В этом случае Подрядчик обязуется возместить причиненный Заказчику и владельцу объекта ущерб;


г) за соблюдение его работниками правил по охране труда, технике безопасности и противопожарной безопасности.

8.10. В случае наступления обстоятельств предусмотренных п. 8.9. настоящего Договора, Подрядчик возмещает Заказчику причиненные убытки и выплачивает штраф в размере 50 БРВ.

8.11. Заказчик не несет ответственности за несчастные случаи и увечья, причиненные работникам Подрядчика в ходе исполнения Заказа.

8.2. За нарушение условий настоящего Договора виновная Сторона возмещает причиненные этим убытки, в порядке, предусмотренном действующим законодательством, при этом Стороны не несут ответственность по возмещению убытков в виде упущенной выгоды.


9. РАЗРЕШЕНИЕ РАЗНОГЛАСИЙ


9.1. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением, изменением или прекращением настоящего Договора, будут по возможности урегулированы Сторонами путем переговоров.


9.2. В случае невозможности разрешения споров или разногласий путём переговоров спор подлежит разрешению в Ташкентском межрайонном экономическом суде, согласно действующему законодательству РУз.


10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И УСЛОВИЯ ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ


10.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами, и действует в течение 12 месяцев. 


- Соответствующий Заказ вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств по нему. При этом прекращение действие Договора, не прекращает обязательств Сторон по соответствующему Заказу.


Если общая стоимость заказов в течение 12 месяцев с даты подписания настоящего Договора окажется меньше общей стоимости договора, то при отсутствии заявления одной из сторон о прекращении настоящего Договора по окончании срока он считается продленным на тех же условиях и на тот же срок без увеличения стоимости Договора до полного исполнения Сторонами своих обязательств».

10.2. Настоящий Договор может быть расторгнут Заказчиком досрочно путём письменного уведомления Подрядчику о своём намерении в срок не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения настоящего Договора. 


10.3. Заказ может быть расторгнут Заказчиком досрочно путём письменного уведомления Подрядчику о своём намерении в срок не позднее, чем за 5 (пять) календарных дней до предполагаемой даты расторжения Заказа.


10.4. Последствия расторжения Заказа: 


10.4.1. В случае, если Подрядчик не приступил к выполнению работ в сроки согласно условиям Заказа, Подрядчик возвращает ранее уплаченную предоплату Заказчиком в полном объеме.   


10.4.2. Заказчик уплачивает Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения уведомления об отказе Заказчика от Договора/заказа, без обязательств осуществлять какие - либо иные выплаты.


10.4.3. Если после расторжения Договора (Заказа) Заказчик заключит на невыполненный Подрядчиком объем работ договор с другим подрядчиком, то Подрядчик обязан будет возместить Заказчику понесенные им расходы, в том числе убытки в виде разницы между стоимостью невыполненных работ Подрядчиком и их стоимостью по договору, заключенному с другим Подрядчиком.


10.5. Настоящий Договор, может быть, расторгнут Подрядчиком досрочно до момента получения им предоплаты от Заказчика, путем письменного уведомления Подрядчиком.


10.6. Реорганизация любой из Сторон не является основанием для изменения условий или расторжения настоящего Договора. В этом случае настоящий Договор сохраняет силу для правопреемника соответствующей Стороны.


11. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ


11.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства по настоящему Договору, освобождается от ответственности, если докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств (форс-мажор).


К числу обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор) относятся: 


- пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия; 


- блокада или эмбарго на экспорт и (или) импорт, 


- война, военные действия, террористические акты, 


- акты Президента Республики Узбекистан и Правительства Республики Узбекистан. 


11.2. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор) Сторона, которая подверглась их воздействию, уведомляет об этом другую Сторону в течение 5 (пяти) календарных дней с момента возникновения таких обстоятельств.


11.3. Факты, указанные в уведомлении, должны подтверждаться документами, выданными уполномоченными государственными органами. Отсутствие такого уведомления, равно как и отсутствие соответствующих подтверждений лишает Сторону права ссылаться на какие-либо вышеуказанные обстоятельства в качестве оснований для освобождения от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору.


11.4. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы Стороны незамедлительно проводят переговоры друг с другом и согласуют меры, которые необходимо принять, с целью исправления или устранения последствий обстоятельств непреодолимой силы.


В этом случае выполнение соответствующих обязательств может быть отложено на срок действия таких обстоятельств либо до окончания действия их последствий.


11.5. В случае, если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия влекут невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору, каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор после направления другой Стороне письменного уведомления за 10 (десять) рабочих дней до предполагаемой даты расторжения настоящего Договора. 


В этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать от другой Стороны возмещения убытков, понесенных в результате обстоятельств непреодолимой силы.


При этом Подрядчик обязан произвести Заказчику возврат уплаченных им денежных средств за невыполненные обязательства Подрядчика, а Заказчик обязан произвести оплату исполненных обязательств Подрядчика.


12. ГАРАНТИИ


12.1. Подрядчик гарантирует:


12.1.1. Качественное выполнение Работ, их результата, нормам и стандартам действующих в Республике Узбекистан, а также требованиям Заказчика и Приложениям №1, №2 настоящего Договора, а также в соответствии с требованиями Заказчика и других актов.


12.2. На результат выполненных Работ Подрядчик устанавливает следующие гарантийные сроки с момента приёмки результата Работ Заказчиком (гарантийный срок):


12.2.1. Гарантия на кровельные материалы и работы в том числе по гидроизоляции – 5 лет.


12.2.2. На отделочные работы – 3 года.


12.2.3. На линолеум 3 года.


12.2.4. На механизм дверного замка 3 года.


12.2.5. На остальные работы и материалы – 12 месяцев.

12.3. В случае выявления недостатков (дефектов) выполненных Работ в течение гарантийного срока Подрядчик обязан за свой счет устранить их по требованию Заказчика в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента предъявления Заказчиком соответствующего требования (иной срок может быть установлен соглашением Сторон).


13. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ


13.1. Стороны соглашаются, что за исключением сведений, которые в соответствии с законодательством Республики Узбекистан не могут составлять коммерческую тайну юридического лица, содержание Договора, а также все документы, переданные Сторонами друг другу в связи с Договором, считаются конфиденциальными и относятся к коммерческой тайне Сторон, которая не подлежит разглашению без письменного согласия другой Стороны.


13.2.  Обязательства по сохранению конфиденциальности сохраняют свою силу и после истечения срока действия настоящего Договора или его досрочного расторжения в течение последующих 3 (трех) лет.


13.3. За нарушение условия о конфиденциальности информации, Сторона, допустившая такое нарушение, несёт ответственность в виде выплаты другой Стороне полной компенсации за понесённые убытки. Настоящие условия действительны также при реорганизации какой-либо из Сторон – для её правопреемников, при ликвидации одной из Сторон – для другой Стороны. Способы защиты каждой Стороной конфиденциальной информации другой Стороны – не ниже, чем способы защиты данной Стороной своей собственной конфиденциальной информации. Ни одна из Сторон не вправе передавать конфиденциальную информацию другой Стороны какой бы то ни было третьей стороне или ознакомлять с конфиденциальной информацией другой Стороны какую бы, то ни было третью сторону без письменного согласия другой Стороны.


14. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ


14.1. Стороны настоящим обязуются соблюдать требования антикоррупционного законодательства и не предпринимать никаких действий, которые могут нарушить нормы антикоррупционного законодательства, в связи со своими правами или обязательствами согласно  настоящему соглашению, в том числе (не ограничиваясь) не совершать предложение, санкционирование, обещание и осуществление незаконных платежей, включая (но не ограничиваясь) взятки в денежной или любой иной форме, каким-либо физическим или юридическим лицам, включая (но не ограничиваясь) коммерческие организации, органы власти и самоуправления, государственных служащих, частных компаний и их представителей. 

В случае нарушения Подрядчиком обязательств, указанных в абзаце 1 п. 14.1., Заказчик имеет право в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения настоящего Договора. Заказчик не возмещает убытки Подрядчику в случае расторжения Договора в соответствии с данным пунктом.


14.2. Стороны подтверждают и гарантирует, что имеют корпоративные полномочия и все необходимые разрешения (в том числе согласие участников) для заключения настоящего Договора и исполнения всех вытекающих из него обязательств, что им были получены и (или) оформлены и имеют полную силу и действие. 


14.3. Заключение и исполнение Сторонами настоящего Договора и предусмотренных им действий не вступают и не вступят в противоречие: - любым законом, приказом, распоряжением какого-либо государственного органа, судебным решением, определением или постановлением, или законодательным актом, правилом или иным нормативно-правовым актом, применимым к нему;


- учредительными документами или какими-либо внутренними локальными правовыми актами Подрядчика и (или) его учредителей;


- любым соглашением или документом, действие которого распространяется на Подрядчика или его учредителей, или любой актив Подрядчика, или любой из активов его учредителей.


14.4. Все изменения и дополнения к Договору считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны надлежащими уполномоченными представителями Сторон.


14.5. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьей стороне без письменного согласия на то другой Стороны.


14.6. В случае изменения юридических и банковских реквизитов Сторон, Сторона обязаны в течение 5 (пяти) календарных дней уведомить об этом другую Сторону. В противном случае исполнение Стороной обязательств по прежним реквизитам будет считаться надлежащим исполнением обязательств по Договору.


14.7. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, применяются нормы действующего законодательства, регулирующие подобного рода отношения.


14.8. Все Приложения, указанные в настоящем Договоре являются его неотъемлемой частью. 


14.9. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, на русском языке по волеизъявлению Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.


Приложения:


1. Расчетная стоимость работ.


2. Техническое задание


3. Форма заказа


4. Перечень документов, передаваемых заказчику

5. Акт освидетельствования скрытых работ


6. Дефектный акт


7. Протокол согласования отступления от проекта

15. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:


		«Подрядчик»


______________


Адрес:

р/с: 


Банк: 

МФО: 

ИНН:

ОКЭД:

Тел.: 




		«Заказчик»


ООО «UMS»


г.Ташкент, Юнусабадский р-н, 


пр-т. А.Темура, 24 


р/с: 2021 4000 3003 8198 4001 


в «Алока Банк» г. Ташкент 


МФО: 00401


ИНН: 303020732 

ОКЭД: 61200 


Тел.: (+99897) 403-81-00, 


Факс: (+99871) 235-81-60


Регистрационный код плательщика 


НДС: 326030005463



		«Подрядчик»:


___________________

Директор


__________________ /                              /


                           мп

		«Заказчик»:


ООО «UMS»


Генеральный директор


__________________ /Арипов С.Х./


                          мп





Приложение №1


к Договору №      Д/21/ДУЗ 


от                     2021г.

РАСЧЕТНАЯ СТОИМОСТЬ РАБОТ

		№ПП

		Наименование показателей

		Параметры

		Примечание



		1

		Прочие затраты подрядчика %

		

		



		2

		Стоимость человека часа с учётом соц. страха.

		

		



		3

		Транспортные расходы%

		

		



		4

		НДС%

		

		





ПОДПИСИ СТОРОН

		«Подрядчик»:


_________________

Директор


__________________ /                   /


                           мп

		«Заказчик»:


ООО «UMS»


Генеральный директор


__________________ /Арипов С.Х./


                          мп





Приложение №2

к Договору №      Д/21/ДУЗ 


от     .        .2021г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

К РЕМОНТНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ ОБЪЕКТОВ РАЗМЕЩЕНИЯ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ООО «UMS», 

АППАРАТНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ И КРОВЕЛЬ.

ПОДПИСИ СТОРОН


		«Подрядчик»:


_________________

Директор


__________________ /                   /


                           мп

		«Заказчик»:


ООО «UMS»


Генеральный директор


__________________ /Арипов С.Х./


                          мп





Приложение №3


к Договору №      Д/21/ДУЗ 


от     .        . 2021г.

ФОРМА


Заказ № _____


К Договору № ________от____________ 


г. Ташкент 





                                    «____» ________ 20__ г.


_______________, в дальнейшем именуемое «Подрядчик», в лице _________ – __________, действующего на основании ______, с одной стороны, и 

Общество с ограниченной ответственностью «UNIVERSAL MOBILE SYSTEMS» (ООО «UMS»), в дальнейшем именуемое «Заказчик», в лице __________ – _________, действующего на основании ______, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящий Заказ о нижеследующем:

1. Подрядчик обязуется выполнить Работы, а Заказчик обязуется принять и оплатить их результат согласно Сметному расчету, являющемуся неотъемлемой частью настоящего Заказа:

		№ п/п

		Номер объекта,

наименование объекта и его адрес

		Выполняемые строительные работы

		Ориентировочная стоимость строительных работ, сум без НДС

		Расшифровка стоимости



		1. 

		

		

		

		Приложение №1



		2. 

		

		

		

		Приложение №2



		Итого

		

		





2. Срок выполнения работ: начало - в течение 3 (трех) рабочих дней со дня поступления предоплаты от Заказчика. 


[image: image6.jpg]



Окончание - в течение _____________ (_____) рабочих дней со дня поступления предоплаты от Заказчика


3. Порядок платежей: 


3.1. Предварительная сумма Работ по настоящему Заказу _______ (________) ______(НДС /без НДС).

3.1.1.Заказчик перечисляет на расчетный счет Подрядчика предоплату в размере ___% (____) процентов от ориентировочной суммы Работ Заказа в течение 5 (пяти) банковских дней с даты подписания соответствующего Заказа.


3.1.2. Оплата выполненных работ по выполненным объектам соответствующего Заказа, оплачиваются на основании Акта выполненных работ и сметного расчета (подготовленного на основании ШНК с применением основных показателей сметного расчета, стоимости человека часа, транспортным и командировочным расходам согласно Приложению №1 Договора) в течение 10 (десяти) банковских дней с даты подписания Акта выполненных Работ и счет – фактуры с погашением оплаченного аванса.

3.1.3. Окончательный расчет по Заказу производится с учетом предыдущих платежей по выполненным объектам.   


4. Подрядчик по окончанию выполнения работ по Заказу представляет Заказчику документы согласно Приложению к Заказу. 


5. Настоящий Заказ является неотъемлемой частью Договора, и вступает в силу с даты подписания Сторонами. Составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу по одному для каждой из Сторон.


6. Во всем остальном Стороны руководствуются условиями Договора.

Подписи сторон:

		«Подрядчик»:


_________________

Директор


__________________ /                   /


                           мп

		«Заказчик»:


ООО «UMS»


Генеральный директор


__________________ /Арипов С.Х./


                          мп





Приложение №4


к Договору №      Д/21/ДУЗ 


от     .        .2021г.

Перечень документов, передаваемых заказчику


по объекту _________________________


		№

		НАИМЕНОВАНИЕ ДОКУМЕНТА 

		ОТМЕТКА О НЕОБХ.

		ПРИМЕЧАНИЕ 



		1

		ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА

		

		



		1.1. 

		Письмо (о заинтересованности заключения договора и выполнения объекта с перечнем нижеследующих документов в приложение)

		

		



		1.2. 

		Ценовые предложения представить в виде локально-ресурсной сметы (форма-5)

		

		



		1.3. 

		Копия удостоверения организации (гувохнома)

		

		



		1.4. 

		Устав

		

		



		1.5. 

		Приказ о назначении директора и копия паспорта с пропиской

		

		



		1.6. 

		Справка с банка об отсутствие кредита

		

		



		1.7. 

		Справка с налогового комитета об отсутствие задолженности перед бюджетом

		

		



		1.8. 

		Справка стоимости человека часа с учётом соц. страха. Согласно пункта 6.7 шнк4.01.16-04 затраты на заработную плату рабочих-строителей определяет с применением стоимости чел/часа исходя из уровня среднемесячной заработной платы за предыдущие 12 месяцев по подрядной организации. 

		

		



		

		ОБЩЕЕ ПРИ ПРОЦЕССЕ И ПРИЕМКЕ ОБЪЕКТА

		

		



		1.9. 

		График производство строительно-монтажных работ

		

		



		1.10. 

		Журнал производство сварочных работ

		

		



		1.11. 

		Копия удостоверения сварщиков 

		

		



		1.12. 

		Паспорт на стальные конструкции

		

		



		1.13. 

		Паспорта на стальные изделия

		

		



		1.14. 

		Сертификаты, паспорта на материалы и оборудование, использованные при строительстве

		

		



		1.15. 

		Письменное согласование с заказчиком отступлений от проектно сметной документации

		

		



		1.16. 

		Реестр передаваемых документов

		

		



		1.17. 

		Накладные и счёт фактуры на использованные материалы

		

		



		

		РЕМОНТ АППАРАТНОЙ

		

		



		2.18. 

		Дефектный акт по ремонту аппаратной (доп. работы)

		

		



		2.19. 

		Акты освидетельствования скрытых работ -1

		

		



		2.20. 

		Журнал производство бетонных работ

		

		



		2.21. 

		Паспорт на железобетонные конструкции

		

		



		2.22. 

		Протокол лаборатории на бетон и на цементный раствор

		

		



		2.23. 

		Акт освидетельствования скрытых работ по теплоизоляции, обшивка гипсокартоном внутри помещения

		

		



		2.24. 

		Акт освидетельствования скрытых работ по устройству потолков из профнастила (гидроизоляционную кровлю) внутри помещения

		

		



		2.25. 

		Протоколы согласования отступлений от проекта, допущенных во время производства работ и согласования этих отступлений с проектной организацией или Заказчиком

		

		



		

		КРОВЛЯ

		

		



		2.26. 

		Дефектный акт по ремонту кровли (доп. работы)

		

		



		2.27. 

		Акты скрытых работ

		

		



		2.28. 

		Акт кровли после ремонта, с подписью арендодателя об отсутствии претензии 

		

		



		2.29. 

		Исполнительная план-схема ремонта кровли

		

		





Подписи сторон:

		«Подрядчик»:


_________________

Директор


__________________ /                   /


                           мп

		«Заказчик»:


ООО «UMS»


Генеральный директор


__________________ /Арипов С.Х./


                          мп





Приложение №5

к Договору №      Д/21/ДУЗ 


от     .        .2021г.

Форма 


[image: image1.emf]

Подписи сторон:

		«Подрядчик»:


_________________

Директор


__________________ /                   /


                           мп

		«Заказчик»:


ООО «UMS»


Генеральный директор


__________________ /Арипов С.Х./


                          мп





Приложение №6


к Договору №      Д/21/ДУЗ 


от     .        .2021г.

Форма 

[image: image2.emf]

Подписи сторон:

		«Подрядчик»:


_________________

Директор


__________________ /                   /


                           мп

		«Заказчик»:


ООО «UMS»


Генеральный директор


__________________ /Арипов С.Х./


                          мп





Приложение №7


к Договору №      Д/21/ДУЗ 


от     .        .2021г.

Форма [image: image3.png]®-11 UMS

MPOTOKOJT N
cornacosaHus OTCTYNIIEHWUs OT NPOEKTA

7 g 20 O6bexr
3aka3

1. 31aHue UM CoopyXKeHue

2. KOHCTDYKTUBHBIH 3/1eMeHT

3. TpeioxkeHue

(HanMeHOBaHHe OpraHU3aLi)
4. Coztepkanne IpeUIoKeHHs

5. CornacoBanHoe peLeHne

Mpeacrasutenu:

NPOEKTHO! OpraHM3aLiy
3aKa3umKa

NOApAIYHKa







Подписи сторон:

		«Подрядчик»:


_________________

Директор


__________________ /                   /


                           мп

		«Заказчик»:


ООО «UMS»


Генеральный директор


__________________ /Арипов С.Х./


                          мп





[image: image4.png]MTC




[image: image5.png]





		

		Страница 1 из 19

		[image: image6.jpg]





Страница 15 из 20




_1686570672.xls
F5

		

														Приложение №3

														к Техническому заданию

				Комплекс ремонтно-восстановительных работ на объектах размещения телекоммуникационной инфраструктуры ООО UMS

				№№		ОБОСНОВАНИЕ		НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И РЕСУРСОВ		ЕД.ИЗМ		КОЛ-ВО				ЦЕНА		СУММА

												НА ЕДИНИЦУ		ПО ПРОЕКТУ

				1		2		3		4		5		6		7		8

		М		1		E46-4-1-2		РАЗБОРКА ФУНДАМЕНТОВ БЕТОННЫХ		М3		1

		ЧЕЛ-Ч		1.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		9.59		9.59		0.00		0

		МАШ-Ч		1.2		000660		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН		МАШ-Ч		2.84		2.84				0

		МАШ-Ч		1.3		001159		МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ		МАШ-Ч		5.68		5.68				0

		М		2		E46-4-1-4		РАЗБОРКА СТЕН КИРПИЧНЫХ		М3		1

		ЧЕЛ-Ч		2.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		8.24		8.24				0

		МАШ-Ч		2.2		000660		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН		МАШ-Ч		1.15		1.15				0

		МАШ-Ч		2.3		001159		МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ		МАШ-Ч		2.3		2.3				0

		М		3		E46-4-1-5		РАЗБОРКА СТЕН МЕЛКОБЛОЧНЫХ		М3		1

		ЧЕЛ-Ч		3.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		6.64		6.64				0

		МАШ-Ч		3.2		000660		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН		МАШ-Ч		0.77		0.77				0

		МАШ-Ч		3.3		001159		МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ		МАШ-Ч		1.54		1.54				0

		М		4		E47-1-1-4		ОЧИСТКА УЧАСТКА ОТ МУСОРА		100М2		0.1

		ЧЕЛ-Ч		4.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		3.91		0.391				0

		М		5		E58-1-2		РАЗБОРКА: СТРОПИЛ СО СТОЙКАМИ И ПОДКОСАМИ ИЗ ДОСОК		100М2		0.1

		ЧЕЛ-Ч		5.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		22.68		2.268				0

		МАШ-Ч		5.2		000762		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т		МАШ-Ч		0.29		0.029				0

		М		5.3		099999		МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ		Т		0.9		0.09				0

		М		6		E58-3-1		РАЗБОРКА МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ И ОБДЕЛОК ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ: ПОЯСКОВ, САНДРИКОВ, ЖЕЛОБОВ, ОТЛИВОВ, СВЕСОВ И Т.П.		100М		0.1

		ЧЕЛ-Ч		6.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		9.1		0.91				0

		МАШ-Ч		6.2		000975		ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т)		МАШ-Ч		0.12		0.012				0

		М		6.3		099999		МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ		Т		0.12		0.012				0

		М		7		E46-4-8-1		РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ		100М2		0.1

		ЧЕЛ-Ч		7.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		14.38		1.438				0

		МАШ-Ч		7.2		000977		ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 19,62 (2) КН (Т)		МАШ-Ч		6.22		0.622				0

		М		8		E46-4-8-2		РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ		100М2		0.1

		ЧЕЛ-Ч		8.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		8.58		0.858				0

		МАШ-Ч		8.2		000977		ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 19,62 (2) КН (Т)		МАШ-Ч		1.88		0.188				0

		М		9		E46-4-8-4		РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ ВОЛНИСТЫХ И ПОЛУВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ		100М2		0.1

		ЧЕЛ-Ч		9.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		15.9		1.59				0

		МАШ-Ч		9.2		000977		ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 19,62 (2) КН (Т)		МАШ-Ч		4.6		0.46				0

		М		10		E58-17-4		РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ: ИЗ ВОЛНИСТЫХ И ПОЛУВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ		100М2		0.1

		ЧЕЛ-Ч		10.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		24.39		2.439				0

		МАШ-Ч		10.2		000975		ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т)		МАШ-Ч		0.63		0.063				0

		М		10.3		099999		МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ		Т		1.45		0.145				0

		М		11		E46-4-8-3		РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ПЛИТ И ЧЕРЕПИЦЫ		100М2		0.1

		ЧЕЛ-Ч		11.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		55.52		5.552				0

		МАШ-Ч		11.2		000977		ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 19,62 (2) КН (Т)		МАШ-Ч		12.7		1.27				0

		М		12		E58-17-14 ШHК.ДОП.6		РАЗБОРКА ВЫРАВНИВАЮЩИХ ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК, ПО БЕТОННОМУ ОСНОВАНИЮ, ТОЛЩИНОЙ В ММ, ДО 30		100М2		0.1

		ЧЕЛ-Ч		12.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		116.76		11.676				0

		МАШ-Ч		12.2		000975		ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т)		МАШ-Ч		0.51		0.051				0

		МАШ-Ч		12.3		002831		МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		46.08		4.608				0

		М		12.4		099999		МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ		Т		6.6		0.66				0

		М		13		E1-2-57-1		РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 1		100М3		0.1

		ЧЕЛ-Ч		13.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		118		11.8				0

		М		14		С311-50-1		ПОГРУЗКА: МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ		Т		1

		ЧЕЛ-Ч		14.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		0.5777		0.5777				0

		МАШ-Ч		14.2		000163		АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т		МАШ-Ч		0.29		0.29				0

		М		15		С311-50-2		РАЗГРУЗКА: МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ		Т		1

		ЧЕЛ-Ч		15.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		0.4796		0.4796				0

		МАШ-Ч		15.2		000163		АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т		МАШ-Ч		0.24		0.24				0

		М		16		С310-1010		ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЕМ НА 10 КМ, КЛАСС ГРУЗА 1		Т		1

		МАШ-Ч		16.1		000163		АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т		МАШ-Ч		0.1052		0.1052				0

		М		17		E1-2-61-1		ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 1		100М3		0.1

		ЧЕЛ-Ч		17.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		88.5		8.85				0

		М		18		E6-1-1-1		УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ		100М3		0.1

		ЧЕЛ-Ч		18.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		180		18				0

		МАШ-Ч		18.2		000403		ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ		МАШ-Ч		48		4.8				0

		МАШ-Ч		18.3		000762		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т		МАШ-Ч		18		1.8				0

		МАШ-Ч		18.4		002509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.13		0.013				0

		М		18.5		009219		ВОДА		М3		0.2		0.02				0

		М		18.6		035516		РОГОЖА		М2		250		25				0

		М		18.7		045021		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 7,5 (М100)		М3		102		10.2				0

		М		19		E6-1-1-5		УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ПОД КОЛОННЫ ОБЪЕМОМ ДО 3 М3		100М3		0.1

		ЧЕЛ-Ч		19.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		785.88		78.588				0

		МАШ-Ч		19.2		000112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		0.27		0.027				0

		МАШ-Ч		19.3		000403		ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ		МАШ-Ч		37.72		3.772				0

		МАШ-Ч		19.4		000762		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т		МАШ-Ч		30.35		3.035				0

		МАШ-Ч		19.5		000762		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т		МАШ-Ч		0.68		0.068				0

		МАШ-Ч		19.6		001571		ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ		МАШ-Ч		0.87		0.087				0

		МАШ-Ч		19.7		002509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.99		0.099				0

		М		19.8		009219		ВОДА		М3		0.441		0.0441				0

		М		19.9		030407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0.0238		0.00238				0

		М		19.10		030652		ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1		Т		0.027		0.0027				0

		М		19.11		032524		КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ		Т		0.0375		0.00375				0

		М		19.12		032543		ПРОВОЛОКА СВЕТЛАЯ ДИАМЕТРОМ 1,1 ММ		Т		0.0061		0.00061				0

		М		19.13		035516		РОГОЖА		М2		153		15.3				0

		М		19.14		036061		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ III СОРТА		М3		0.74		0.074				0

		М		19.16		045022		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 15 (М200)		М3		101.5		10.15				0

		М		19.17		051619		ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ		М2		64.1		6.41		0.00		0

		М		20		С124-9210		АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ		Т		1				0.00		0

		М		21		E6-1-35-2		УСТРОЙСТВО ПОЯСОВ БЕЗ ОПАЛУБКИ		100М3		0.1

		ЧЕЛ-Ч		21.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		516.46		51.646				0

		МАШ-Ч		21.2		000112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		0.27		0.027				0

		МАШ-Ч		21.3		000403		ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ		МАШ-Ч		24.75		2.475				0

		МАШ-Ч		21.4		000762		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т		МАШ-Ч		59.44		5.944				0

		МАШ-Ч		21.5		000762		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т		МАШ-Ч		0.72		0.072				0

		МАШ-Ч		21.6		002016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		208.25		20.825				0

		МАШ-Ч		21.7		002509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		1.07		0.107				0

		М		21.8		035310		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42		Т		0.25		0.025				0

		М		21.10		045013		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 12,5 (М150)		М3		101.5		10.15				0

		М		22		E10-1-2-1		УСТАНОВКА СТРОПИЛ		М3		1

		ЧЕЛ-Ч		22.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		24.09		24.09				0

		МАШ-Ч		22.2		000762		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т		МАШ-Ч		0.15		0.15				0

		МАШ-Ч		22.3		001556		БЕНЗОПИЛЫ		МАШ-Ч		0.44		0.44				0

		МАШ-Ч		22.4		002509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.22		0.22				0

		М		22.5		030407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0.0072		0.0072				0

		М		22.6		031929		ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАРКИ ТГ-350		М2		3.38		3.38				0

		М		22.7		032501		ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 1,8 КГ		Т		0.038		0.038				0

		М		22.8		032524		КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ		Т		0.00438		0.00438				0

		М		22.9		036024		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ II СОРТА		М3		0.16		0.16				0

		М		22.10		036028		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 100, 125 ММ II СОРТА		М3		0.06		0.06				0

		М		22.11		036059		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ I СОРТА		М3		0.83		0.83				0

		М		22.12		045089		ПАСТА АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ		Т		0.00196		0.00196				0

		М		23		E10-1-10-1		УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСА ИЗ БРУСЬЕВ		М3		1

		ЧЕЛ-Ч		23.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		22.5		22.5				0

		МАШ-Ч		23.2		000521		ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		0.23		0.23				0

		МАШ-Ч		23.3		001556		БЕНЗОПИЛЫ		МАШ-Ч		0.33		0.33				0

		МАШ-Ч		23.4		002509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.36		0.36				0

		М		23.5		030133		СМОЛА КАМЕННОУГОЛЬНАЯ ДЛЯ ДОРОЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА		Т		0.00258		0.00258				0

		М		23.6		030322		БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ		Т		0.0075		0.0075				0

		М		23.7		030407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0.003		0.003				0

		М		23.8		031929		ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАРКИ ТГ-350		М2		1.45		1.45				0

		М		23.9		032502		ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 2,825 КГ		Т		0.0031		0.0031				0

		М		23.10		036028		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 100, 125 ММ II СОРТА		М3		0.93		0.93				0

		М		23.11		036060		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ II СОРТА		М3		0.12		0.12				0

		М		23.12		036077		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ III СОРТА		М3		0.01		0.01		0.00		0

		М		23.13		045089		ПАСТА АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ		Т		0.00301		0.00301				0

		М		24		E12-2-2-2 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧА И БЕТОНА		100М2		0.1

		ЧЕЛ-Ч		24.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		29.9		2.99				0

		МАШ-Ч		24.2		000659		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 М3/МИН		МАШ-Ч		1		0.1				0

		МАШ-Ч		24.3		000913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0.2				0

		МАШ-Ч		24.4		001522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0.15		0.015				0

		МАШ-Ч		24.5		002509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.25		0.025				0

		М		24.6		032104		МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ		Т		0.244		0.0244				0

		М		25		E58-12-3		УСТРОЙСТВО ОБРЕШЕТКИ С ПРОЗОРАМИ ИЗ ДОСОК И БРУСКОВ ПОД КРОВЛЮ ИЗ: АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ		100М2		0.1

		ЧЕЛ-Ч		25.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		18.8		1.88				0

		МАШ-Ч		25.2		001522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0.19		0.019				0

		МАШ-Ч		25.3		002499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.1		0.01				0

		М		25.4		030407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0.006		0.0006				0

		М		25.5		036025		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ III СОРТА		М3		0.54		0.054				0

		М		25.6		036077		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ III СОРТА		М3		0.48		0.048				0

		М		26		E58-12-2		УСТРОЙСТВО ОБРЕШЕТКИ С ПРОЗОРАМИ ИЗ ДОСОК И БРУСКОВ ПОД КРОВЛЮ ИЗ: ЛИСТОВОЙ СТАЛИ		100М2		0.1

		ЧЕЛ-Ч		26.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		21.35		2.135				0

		МАШ-Ч		26.2		001522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0.32		0.032				0

		МАШ-Ч		26.3		002499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.19		0.019				0

		М		26.4		030407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0.006		0.0006				0

		М		26.5		036077		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ III СОРТА		М3		1.8		0.18				0

		М		27		E12-3-4-1 ШHК.ДОП.10		УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ ПРОФНАСТИЛА, МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ		100 М2		0.1

		ЧЕЛ-Ч		27.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		38.53		3.853				0

		МАШ-Ч		27.2		000521		ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		2.41		0.241				0

		МАШ-Ч		27.3		000762		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т		МАШ-Ч		0.5		0.05				0

		МАШ-Ч		27.4		000762		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т		МАШ-Ч		0.29		0.029				0

		МАШ-Ч		27.5		002509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.4		0.04				0

		М		27.6		030818		ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ 4,8X35		ШТ		645		64.5				0

		М		27.7		030819		ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ 4,8Х80 ММ		ШТ		81		8.1				0

		М		27.8		030823		ПРОКЛАДКИ УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЕ ОТКРЫТОПОРИСТЫЕ ДЛЯ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ (1800X50X50 ММ)		М		16		1.6				0

		М		28		С111-9910-1		ПРОФНАСТИЛ ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ, МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА		М2		10						0

		М		29		E12-1-10-1		УСТРОЙСТВО КОНЬКОВ, ЕНДОВ, РАЗЖЕЛОБКОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ		100М2		0.1

		ЧЕЛ-Ч		29.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		112.75		11.275				0

		МАШ-Ч		29.2		000762		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т		МАШ-Ч		0.2		0.02				0

		МАШ-Ч		29.3		002509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.07		0.007				0

		М		29.4		030405		ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ 3,0Х40 ММ		Т		0.004		0.0004				0

		М		29.5		032522		ПРОВОЛОКА КАНАТНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3 ММ		Т		0.012		0.0012				0

		М		29.6		033731		СТАЛЬ ОЦИНКОВАННАЯ ЛИСТОВАЯ ТОЛЩИНА ЛИСТА 0,50 ММ		Т		0.57		0.057				0

		М		30		E12-1-7-1		УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ИЗ ВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ ОБЫКНОВЕННОГО ПРОФИЛЯ ПО ДЕРЕВЯННОЙ ОБРЕШЕТКЕ С ЕЕ УСТРОЙСТВОМ		100М2		0.1

		ЧЕЛ-Ч		30.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		47.91		4.791				0

		МАШ-Ч		30.2		000762		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т		МАШ-Ч		0.71		0.071				0

		МАШ-Ч		30.3		000762		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т		МАШ-Ч		0.4		0.04				0

		МАШ-Ч		30.4		002509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.58		0.058				0

		М		30.5		030032		ЛИСТЫ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ ВОЛНИСТЫЕ ОБЫКНОВЕННОГО ПРОФИЛЯ, ТОЛЩИНОЙ 5,5 ММ		М2		135		13.5				0

		М		30.6		030383		ГВОЗДИ ПРОВОЛОЧНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ ДЛЯ АСБЕСТОЦЕМЕНТНОЙ КРОВЛИ 4,5Х120 ММ		Т		0.008		0.0008				0

		М		30.7		030405		ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ 3,0Х40 ММ		Т		0.00189		0.000189				0

		М		30.8		030407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0.00567		0.000567				0

		М		30.9		030658		ПРИМЕСИ ВОЛОКНИСТЫХ ВЕЩЕСТВ		КГ		0.4		0.04				0

		М		30.10		032501		ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 1,8 КГ		Т		0.005		0.0005				0

		М		30.11		032507		ПОКОВКИ ОЦИНКОВАННЫЕ МАССОЙ 2,825 КГ		Т		0.01		0.001				0

		М		30.12		033732		СТАЛЬ ОЦИНКОВАННАЯ ЛИСТОВАЯ ТОЛЩИНА ЛИСТА 0,7 ММ		Т		0.04		0.004				0

		М		30.13		036024		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ II СОРТА		М3		0.54		0.054				0

		М		30.14		036060		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ II СОРТА		М3		0.5		0.05				0

		М		30.15		045034		РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКА ПО ПРОЕКТУ		М3		0.08		0.008				0

		М		30.16		064585		ПРОКЛАДКИ ТОЛЕВЫЕ		ШТ		500		50				0

		М		30.17		065729		ШАБЛОНЫ КОНЬКОВЫЕ		ШТ		20		2				0

		М		31		E12-1-7-3		УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ИЗ ВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ УНИФИЦИРОВАННОГО ПРОФИЛЯ ПО ГОТОВЫМ ПРОГОНАМ		100М2		0.1

		ЧЕЛ-Ч		31.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		47.23		4.723				0

		МАШ-Ч		31.2		000762		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т		МАШ-Ч		0.5		0.05				0

		МАШ-Ч		31.3		000762		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т		МАШ-Ч		0.29		0.029				0

		МАШ-Ч		31.4		002509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.4		0.04				0

		М		31.5		030036		ЛИСТЫ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ ВОЛНИСТЫЕ УНИФИЦИРОВАННОГО ПРОФИЛЯ 54/200 ТОЛЩИНОЙ 7,5 ММ		М2		130		13				0

		М		31.6		030309		БОЛТЫ ОЦИНКОВАННЫЕ ДИАМЕТРОМ РЕЗЬБЫ 8 ММ		Т		0.004		0.0004				0

		М		31.7		030407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0.00014		0.000014				0

		М		31.8		030658		ПРИМЕСИ ВОЛОКНИСТЫХ ВЕЩЕСТВ		КГ		0.1		0.01				0

		М		31.9		031907		РУБЕРОИД КРОВЕЛЬНЫЙ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ С ПЫЛЕВИДНОЙ ПОСЫПКОЙ РКП-350Б		М2		1.58		0.158				0

		М		31.10		032507		ПОКОВКИ ОЦИНКОВАННЫЕ МАССОЙ 2,825 КГ		Т		0.027		0.0027				0

		М		31.11		033732		СТАЛЬ ОЦИНКОВАННАЯ ЛИСТОВАЯ ТОЛЩИНА ЛИСТА 0,7 ММ		Т		0.02		0.002				0

		М		31.12		045034		РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКА ПО ПРОЕКТУ		М3		0.02		0.002				0

		М		31.13		065729		ШАБЛОНЫ КОНЬКОВЫЕ		ШТ		20		2				0

		М		32		E58-6-1		РЕМОНТ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ ПОКРЫТИЯ ИЗ АСБОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ: ОБЫКНОВЕННОГО ПРОФИЛЯ		100М2		0.1

		ЧЕЛ-Ч		32.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		81.2		8.12				0

		МАШ-Ч		32.2		000762		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т		МАШ-Ч		1.52		0.152				0

		МАШ-Ч		32.3		002499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.89		0.089				0

		М		32.4		030032		ЛИСТЫ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ ВОЛНИСТЫЕ ОБЫКНОВЕННОГО ПРОФИЛЯ, ТОЛЩИНОЙ 5,5 ММ		М2		135		13.5				0

		М		32.5		030383		ГВОЗДИ ПРОВОЛОЧНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ ДЛЯ АСБЕСТОЦЕМЕНТНОЙ КРОВЛИ 4,5Х120 ММ		Т		0.0019		0.00019				0

		М		32.6		031932		ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ, МАРКИ ТВК-350		М2		5		0.5				0

		М		32.7		032501		ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 1,8 КГ		Т		0.005		0.0005				0

		М		32.8		033729		СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,7 ММ		Т		0.04		0.004				0

		М		32.9		099999		МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ		Т		1.47		0.147				0

		М		33		E58-7-1		РЕМОНТ ОТДЕЛЬНЫМИ МЕСТАМИ РУЛОННОГО ПОКРЫТИЯ С ПРОМАЗКОЙ БИТУМНЫМИ СОСТАВАМИ: С ЗАМЕНОЙ 1 СЛОЯ		100М2		0.1

		ЧЕЛ-Ч		33.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		22.35		2.235				0

		МАШ-Ч		33.2		000913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		0.75		0.075				0

		МАШ-Ч		33.3		001522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0.15		0.015				0

		МАШ-Ч		33.4		002499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.1		0.01				0

		М		33.5		032104		МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ		Т		0.33		0.033		0.00		0

		М		33.6		099999		МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ		Т		0.34		0.034				0

		М		34		С111-9018-1		ИЗОЛ ТП ТОЛЩ. 3ММ		М2		11.5				0.00		0

		М		35		E10-1-3-1		УСТРОЙСТВО СЛУХОВЫХ ОКОН		СЛУХОВОЕ		1

		ЧЕЛ-Ч		35.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		6.63		6.63				0

		МАШ-Ч		35.2		000762		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т		МАШ-Ч		0.11		0.11				0

		МАШ-Ч		35.3		001523		ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ		МАШ-Ч		0.16		0.16				0

		МАШ-Ч		35.4		002509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.11		0.11				0

		М		35.5		030407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0.0014		0.0014				0

		М		35.6		036010		ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ВЫРАБОТКИ ПИЛОМАТЕРИАЛОВ И ЗАГОТОВОК (ПЛАСТИНЫ) ТОЛЩИНОЙ 20-24 СМ II СОРТА		М3		0.06		0.06				0

		М		35.7		036049		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 19-22 ММ III СОРТА		М3		0.06		0.06				0

		М		35.8		036061		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ III СОРТА		М3		0.1		0.1				0

		М		35.9		044330		ПЕРЕПЛЕТЫ ОКОННЫЕ ДЛЯ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ		М2		0.5		0.5				0

		М		36		E12-2-4-1 ШHК.ДОП.3		УСИЛЕНИЕ РУЛОННЫХ ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ В МЕСТАХ ПРИМЫКАНИЯ К ТРУБАМ ИЛИ ВЫСТУПАЮЩИМ МЕТАЛЛИЧЕСКИМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПРОХОДЯЩИМ ЧЕРЕЗ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ. ПРИ ДИАМЕТРЕ ТРУБ ДО 200 ММ НА ПЕРВЫЙ СЛОЙ		10ШТ		0.1

		ЧЕЛ-Ч		36.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		45.8		4.58				0

		МАШ-Ч		36.2		000913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		0.3		0.03				0

		МАШ-Ч		36.3		001522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0.05		0.005				0

		МАШ-Ч		36.4		002509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.1		0.01				0

		М		36.5		012104		РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА: 100		М3		0.05		0.005				0

		М		36.6		032104		МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ		Т		0.03		0.003				0

		М		37		С114-39-1		ФОЛЬГОИЗОЛ ТОЛЩ. 4ММ		М2		1.5				0.00		0

		М		38		E12-2-4-5 ШHК.ДОП.3		УСИЛЕНИЕ РУЛОННЫХ ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ В МЕСТАХ ПРИМЫКАНИЯ К ТРУБАМ ИЛИ ВЫСТУПАЮЩИМ МЕТАЛЛИЧЕСКИМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПРОХОДЯЩИМ ЧЕРЕЗ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ. МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ НА ПЕРВЫЙ СЛОЙ		10ШТ		0.1

		ЧЕЛ-Ч		38.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		39.2		3.92				0

		МАШ-Ч		38.2		000913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		0.3		0.03				0

		МАШ-Ч		38.3		001522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0.05		0.005				0

		МАШ-Ч		38.4		002509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.1		0.01				0

		М		38.5		032104		МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ		Т		0.02		0.002				0

		М		39		С114-39-1		ФОЛЬГОИЗОЛ ТОЛЩ. 4ММ		М2		0.8				0.00		0

		М		40		E12-2-1-2 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОКЛЕЕЧНАЯ В ОДИН СЛОЙ		100М2		0.1

		ЧЕЛ-Ч		40.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		38.9		3.89				0

		МАШ-Ч		40.2		000659		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 М3/МИН		МАШ-Ч		1		0.1				0

		МАШ-Ч		40.3		000913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0.2				0

		МАШ-Ч		40.4		001522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0.15		0.015				0

		МАШ-Ч		40.5		002509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.53		0.053				0

		М		40.6		022450		РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА: 25		М3		2.5		0.25				0

		М		40.7		032104		МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ		Т		0.244		0.0244				0

		М		41		С114-39-1		ФОЛЬГОИЗОЛ ТОЛЩ. 4ММ		М2		11.7						0

		М		42		E12-2-2-5 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПРИМИНИТЕЛЬНО К ЦОКОЛЮ И К СТОЕК КОНТЕЙНЕРА ФУНДАМЕНТУ		100М2		0.01

		ЧЕЛ-Ч		42.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		36		0.36				0

		МАШ-Ч		42.2		000913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0.02				0

		МАШ-Ч		42.3		001522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0.15		0.0015				0

		МАШ-Ч		42.4		002509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.15		0.0015				0

		М		42.5		032104		МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ		Т		0.244		0.00244				0

		М		43		С111-9018-1		ИЗОЛ ТП ТОЛЩ. 3ММ		М2		1.17						0

		М		44		E58-23-1		УСТАНОВКА СТАЛЬНОЙ ГИЛЬЗЫ И ФАРТУКА ПРИ ОБДЕЛКЕ МЕСТ ПРИМЫКАНИЯ МЯГКОЙ КРОВЛИ		1МЕСТО		1

		ЧЕЛ-Ч		44.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		8.83		8.83				0

		МАШ-Ч		44.2		002016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		0.5		0.5				0

		МАШ-Ч		44.3		002499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.04		0.04				0

		М		44.4		006300		БЕТОН		М3		0.032		0.032				0

		М		44.5		030956		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ МА-0115 МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ		Т		0.001		0.001				0

		М		44.6		032104		МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ		Т		0.06		0.06				0

		М		44.7		032717		ПЛАСТИНА РЕЗИНОВАЯ РУЛОННАЯ ВУЛКАНИЗИРОВАННАЯ		КГ		0.11		0.11				0

		М		44.8		033729		СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,7 ММ		Т		0.005		0.005				0

		М		44.9		035319		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А		Т		0.0005		0.0005				0

		М		44.10		038617		ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ		КГ		0.45		0.45				0

		М		44.11		044629		ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ		10М2		0.052		0.052				0

		М		44.12		063498		ГИЛЬЗЫ СТАЛЬНЫЕ С ФЛАНЦАМИ		Т		0.015		0.015				0

		М		45		С114-39-1		ФОЛЬГОИЗОЛ ТОЛЩ. 4ММ		М2		17.25						0

		М		46		E12-1-17-1		УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ ТОЛЩИНОЙ 15 ММ		100М2		0.1

		ЧЕЛ-Ч		46.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		27.22		2.722				0

		МАШ-Ч		46.2		000112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		1.26		0.126				0

		МАШ-Ч		46.3		000133		АГРЕГАТЫ ЭЛЕКТРОНАСОСНЫЕ С РЕГУЛИРОВАНИЕМ ПОДАЧИ ВРУЧНУЮ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАСТВОРОВ ПОДАЧА ДО 2 М3/Ч, НАПОР 150 М		МАШ-Ч		2.36		0.236				0

		МАШ-Ч		46.4		000762		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т		МАШ-Ч		0.68		0.068				0

		М		46.5		009219		ВОДА		М3		3.85		0.385				0

		М		46.6		012104		РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА: 100		М3		1.53		0.153				0

		М		46.7		031907		РУБЕРОИД КРОВЕЛЬНЫЙ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ С ПЫЛЕВИДНОЙ ПОСЫПКОЙ РКП-350Б		М2		4.4		0.44				0

		М		47		E12-1-17-2		УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ НА КАЖДЫЙ 1 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ДОБАВЛЯТЬ К [12 01 017 01], ЗА 85 РАЗ		100М2		0.1

		ЧЕЛ-Ч		47.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		8.5		0.85				0

		МАШ-Ч		47.2		000112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		1.7		0.17				0

		МАШ-Ч		47.3		000762		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т		МАШ-Ч		0.85		0.085				0

		М		47.4		012104		РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА: 100		М3		8.67		0.867				0

		М		48		E58-16-9 ШHК.ДОП.5		РЕМОНТ ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКИ ПЛОЩАДЬЮ ЗАДЕЛКИ ДО: 1,0 М2		100МЕСТ		0.1

		ЧЕЛ-Ч		48.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		130.45		13.045				0

		МАШ-Ч		48.2		000975		ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т)		МАШ-Ч		2.1		0.21				0

		МАШ-Ч		48.3		002831		МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		1.93		0.193				0

		М		48.4		012104		РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА: 100		М3		2.14		0.214				0

		М		48.5		044849		ЦЕМЕНТ МАРКА ПО ПРОЕКТУ		Т		0.021		0.0021				0

		М		48.6		099999		МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ		Т		1.48		0.148				0

		М		49		E12-1-21-1 ШHК.ДОП.1		УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ПЛОСКИХ ИЗ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОГО НАПЛАВЛЯЕМОГО РУЛОННОГО МАТЕРИАЛА НА МАСТИКЕ ПЕРВЫЙ СЛОЙ ПОДКЛАДОЧНЫЙ		100М2		0.1

		ЧЕЛ-Ч		49.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		75.07		7.507				0

		МАШ-Ч		49.2		000429		ГОРЕЛКИ ГАЗОПЛАМЕННЫЕ		МАШ-Ч		15.16		1.516				0

		МАШ-Ч		49.3		000913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2.34		0.234				0

		МАШ-Ч		49.4		001522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0.37		0.037				0

		МАШ-Ч		49.5		002509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.24		0.024				0

		М		49.6		032136		МАСТИКА БИТУМНО-ПОЛИМЕРНАЯ		Т		0.25		0.025				0

		М		49.7		045077		ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ		КГ		30		3				0

		М		50		С111-9018-1		ИЗОЛ ТП ТОЛЩ. 3ММ		М2		12.5						0

		М		51		E12-1-21-2 ШHК.ДОП.1		УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ПЛОСКИХ ИЗ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОГО НАПЛАВЛЯЕМОГО РУЛОННОГО МАТЕРИАЛА НА МАСТИКЕ ВТОРОЙ СЛОЙ НАКРЫВОЧНЫЙ		100М2		0.1

		ЧЕЛ-Ч		51.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		22.99		2.299				0

		МАШ-Ч		51.2		000429		ГОРЕЛКИ ГАЗОПЛАМЕННЫЕ		МАШ-Ч		8.7		0.87				0

		МАШ-Ч		51.3		001522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0.15		0.015				0

		МАШ-Ч		51.4		002509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.1		0.01				0

		М		51.5		032136		МАСТИКА БИТУМНО-ПОЛИМЕРНАЯ		Т		0.25		0.025				0

		М		51.6		045077		ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ		КГ		30		3				0

		М		52		С114-39-1		ФОЛЬГОИЗОЛ ТОЛЩ. 4ММ		М2		12.5						0

		М		53		E12-1-21-3 ШHК.ДОП.1		УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ПЛОСКИХ ИЗ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОГО НАПЛАВЛЯЕМОГО РУЛОННОГО МАТЕРИАЛА МАСТИКЕ ВТОРОЙ СЛОЙ НАКРЫВОЧНЫЙ НА СУХО		100М2		0.1

		ЧЕЛ-Ч		53.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		16.35		1.635				0

		МАШ-Ч		53.2		000429		ГОРЕЛКИ ГАЗОПЛАМЕННЫЕ		МАШ-Ч		8.7		0.87				0

		МАШ-Ч		53.3		001522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0.15		0.015				0

		МАШ-Ч		53.4		002509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.1		0.01				0

		М		53.5		045077		ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ		КГ		30		3				0

		М		54		С114-39-1		ФОЛЬГОИЗОЛ ТОЛЩ. 4ММ		М2		12.5						0

		М		55		E12-1-4-4		УСТРОЙСТВО ПРИМЫКАНИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ НАПЛАВЛЯЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ К СТЕНАМ И ПАРАПЕТАМ ВЫСОТОЙ ДО 600 ММ БЕЗ ФАРТУКОВ		100М		0.1

		ЧЕЛ-Ч		55.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		35.5		3.55				0

		МАШ-Ч		55.2		000429		ГОРЕЛКИ ГАЗОПЛАМЕННЫЕ		МАШ-Ч		5.26		0.526				0

		МАШ-Ч		55.3		000762		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т		МАШ-Ч		0.61		0.061				0

		МАШ-Ч		55.4		000762		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т		МАШ-Ч		0.1		0.01				0

		МАШ-Ч		55.5		002509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.15		0.015				0

		М		55.6		045034		РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКА ПО ПРОЕКТУ		М3		0.51		0.051				0

		М		55.7		045077		ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ		КГ		8.4		0.84				0

		М		56		С114-39-1		ФОЛЬГОИЗОЛ ТОЛЩ. 4ММ		М2		25.2						0

		М		57		E12-1-10-1		УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ [БРАНДМАУЭРЫ, ПАРАПЕТЫ, СВЕСЫ И Т.П.] ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ		100М2		0.1

		ЧЕЛ-Ч		57.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		112.75		11.275				0

		МАШ-Ч		57.2		000762		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т		МАШ-Ч		0.2		0.02				0

		МАШ-Ч		57.3		002509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.07		0.007				0

		М		57.4		030405		ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ 3,0Х40 ММ		Т		0.004		0.0004				0

		М		57.5		032522		ПРОВОЛОКА КАНАТНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3 ММ		Т		0.012		0.0012				0

		М		57.6		033732		СТАЛЬ ОЦИНКОВАННАЯ ЛИСТОВАЯ ТОЛЩИНА ЛИСТА 0,7 ММ		Т		0.57		0.057				0

		М		58		E12-1-8-3 ШHК.ДОП.6		НАВЕСКА ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ИЗ КИРПИЧА ИЛИ ЛЕГКОГО БЕТОНА, ДИАМЕТРОМ ДО:140 ММ		100М		0.1

		ЧЕЛ-Ч		58.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		38.4		3.84				0

		МАШ-Ч		58.2		002509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.43		0.043				0

		М		58.3		032507		ПОКОВКИ ОЦИНКОВАННЫЕ МАССОЙ 2,825 КГ		Т		0.095		0.0095				0

		М		58.4		032522		ПРОВОЛОКА КАНАТНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3 ММ		Т		0.0003		0.00003				0

		М		59		С140-42100-4		ТРУБА ВОДОСТОЧНАЯ ДИАМ. 100ММ		М		11.3						0

		М		60		E12-3-5-1 ШHК.ДОП.8		УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ПРИМЕНИТЕЛЬНО ДЛЯ НАВЕСНОГО КОЗЫРЬКА		100 М2		0.1

		ЧЕЛ-Ч		60.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		48.63		4.863				0

		МАШ-Ч		60.2		000762		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т		МАШ-Ч		0.07		0.007				0

		МАШ-Ч		60.3		000762		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т		МАШ-Ч		0.06		0.006				0

		МАШ-Ч		60.4		001041		ШУРУПОВЕРТЫ		МАШ-Ч		10.45		1.045				0

		МАШ-Ч		60.5		001556		БЕНЗОПИЛЫ		МАШ-Ч		2.83		0.283				0

		МАШ-Ч		60.6		002491		СТАНОК ФАЛЬЦЕПРОКАТНЫЙ		МАШ-Ч		10		1				0

		МАШ-Ч		60.7		002509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.13		0.013				0

		М		60.8		019851		ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ ОЦИНКОВАНЫЕ, РАЗМЕРОМ 5Х45 ММ		Т		0.003		0.0003				0

		М		60.9		019852		СТАЛЬ ОЦИНКОВАННАЯ В РУЛОНАХ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ, С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ		Т		0.637		0.0637				0

		М		60.10		019853		КЛЯММЕРЫ ОЦИНКОВАННЫЕ		100ШТ		2.19		0.219				0

		М		60.11		019854		АНТИСЕПТИК		Л		67.13		6.713				0

		М		60.12		036060		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ II СОРТА		М3		2.45		0.245				0

		М		60.13		061151		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 3Х70 ММ, ГОСТ 4028-63		КГ		3.6		0.36				0

		М		61		E6-1-1-15		УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТНЫХ ПЛИТ БЕТОННЫХ ПЛОСКИХ		100М3		0.1

		ЧЕЛ-Ч		61.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		116.82		11.682				0

		МАШ-Ч		61.2		000112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		0.27		0.027				0

		МАШ-Ч		61.3		000403		ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ		МАШ-Ч		5.83		0.583				0

		МАШ-Ч		61.4		000762		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т		МАШ-Ч		18.68		1.868				0

		МАШ-Ч		61.5		000762		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т		МАШ-Ч		0.49		0.049				0

		МАШ-Ч		61.6		001571		ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ		МАШ-Ч		0.1		0.01				0

		МАШ-Ч		61.7		002509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.71		0.071				0

		М		61.8		009219		ВОДА		М3		0.73		0.073				0

		М		61.9		030407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0.002		0.0002				0

		М		61.10		030652		ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1		Т		0.01		0.001				0

		М		61.11		035516		РОГОЖА		М2		30		3				0

		М		61.12		036061		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ III СОРТА		М3		0.04		0.004				0

		М		61.13		045027		БЕТОН (КЛАСС ПО ПРОЕКТУ)		М3		102		10.2				0

		М		61.14		051620		ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 40 ММ		М2		3.6		0.36		0.00		0

		М		62		E7-1-54-12		УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАД ПО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМ СТОЛБАМ БЕЗ ЦОКОЛЯ ИЗ СЕТЧАТЫХ ПАНЕЛЕЙ ВЫСОТОЙ ДО 2,2 М		100М		0.1

		ЧЕЛ-Ч		62.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		149		14.9				0

		МАШ-Ч		62.2		000127		АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 250-400 А С БЕНЗИНОВЫМ ДВИГАТЕЛЕМ		МАШ-Ч		7.55		0.755				0

		МАШ-Ч		62.3		000762		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т		МАШ-Ч		23.09		2.309				0

		МАШ-Ч		62.4		002400		ЯМОКОПАТЕЛИ		МАШ-Ч		0.52		0.052				0

		МАШ-Ч		62.5		002509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.78		0.078				0

		М		62.6		009903		КИРПИЧ ГЛИНЯНЫЙ ОБЫКНОВЕННЫЙ МАРКИ 100		1000ШТ		0.021		0.0021				0

		М		62.7		012104		РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА: 100		М3		0.009		0.0009				0

		М		62.8		032543		ПРОВОЛОКА СВЕТЛАЯ ДИАМЕТРОМ 1,1 ММ		Т		0.002		0.0002				0

		М		62.9		035326		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 6 ММ Э42		Т		0.012		0.0012				0

		М		62.10		045010		ПАНЕЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СЕТЧАТЫЕ		М2		189		18.9				0

		М		62.11		045022		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 15 (М200)		М3		1.38		0.138				0

		М		62.12		050777		КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ, С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ПРОФИЛЬНОГО ПРОКАТА СОБИРАЕМЫЕ ИЗ ДВУХ И БОЛЕЕ ДЕТАЛЕЙ, С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, СОЕДИНЯЕМЫЕ НА СВАРКЕ		Т		0.002		0.0002				0

		М		63		113-3041-9		ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ДИАМ. 57Х3ММ/ПО 2,2М/		М		22						0

		М		64		E7-1-55-9		УСТРОЙСТВО КАЛИТОК БЕЗ УСТАНОВКИ СТОЛБОВ ПРИ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАДАХ И ОГРАДАХ ИЗ ПАНЕЛЕЙ		100ШТ		0.1

		ЧЕЛ-Ч		64.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		71		7.1				0

		МАШ-Ч		64.2		002016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		11.6		1.16				0

		МАШ-Ч		64.3		002509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.34		0.034				0

		М		64.4		035326		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 6 ММ Э42		Т		0.02		0.002				0

		М		65		С121-9110-1		ПОЛОТНО КАЛИТКИ СЕТЧАТОЕ С ПЕТЛЯМИ И С ЗАМКОМ		ШТ		10						0

		М		66		E68-23-1		РЕМОНТ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ: МЕЛКИЙ		М2		10

		ЧЕЛ-Ч		66.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		1.88		18.8				0

		МАШ-Ч		66.2		002016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		0.45		4.5				0

		М		66.3		035312		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э46		Т		0.0002		0.002				0

		М		67		E53-16-1 ШHК.ДОП.6		РЕМОНТ КЛАДКИ СТЕН ОТДЕЛЬНЫМИ МЕСТАМИ: КИРПИЧНОЙ		М3		1

		ЧЕЛ-Ч		67.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		35.39		35.39				0

		МАШ-Ч		67.2		000762		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т		МАШ-Ч		0.2		0.2				0

		МАШ-Ч		67.3		001522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0.23		0.23				0

		М		67.4		009219		ВОДА		М3		0.044		0.044				0

		М		67.5		012121		РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ М50		М3		0.253		0.253				0

		М		67.6		043121		КИРПИЧ		1000ШТ		0.402		0.402				0

		М		68		E54-3-2		РАЗБОРКА ПОДШИВКИ ПОТОЛКОВ: ЧИСТОЙ ИЗ ФАНЕРЫ		100М2		0.1

		ЧЕЛ-Ч		68.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		14.79		1.479				0

		МАШ-Ч		68.2		001522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0.09		0.009				0

		М		68.3		099999		МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ		Т		0.35		0.035				0

		М		69		E54-3-4 ШHК.ДОП.8		РАЗБОРКА ПОДШИВКИ ПОТОЛКОВ ИЗ ДЕКОРАТИВНЫХ ПЛАСТИКОВЫХ ПАНЕЛЕЙ		100М2		0.1

		ЧЕЛ-Ч		69.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		24.65		2.465				0

		МАШ-Ч		69.2		001522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0.06		0.006				0

		М		69.3		099997		СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ		Т		0.12		0.012				0

		М		70		E54-3-5 ШHК.ДОП.8		РАЗБОРКА ПОДШИВКИ ПОТОЛКОВ ИЗ ПАНЕЛЕЙ МДФ		100М2		0.1

		ЧЕЛ-Ч		70.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		32.68		3.268				0

		МАШ-Ч		70.2		001522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0.08		0.008				0

		М		70.3		099997		СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ		Т		0.26		0.026				0

		М		71		E15-7-17-4 ШHК.ДОП.4		ОБЛИЦОВКА КАРКАСОВ ПАНЕЛЯМИ ДЕКОРАТИВНЫМИ ПЛАСТИКОВЫМИ С УСТРОЙСТВОМ КАРКАСА БЕЗ ОТНОСА ОТ ПОТОЛКА		100М2		0.1

		ЧЕЛ-Ч		71.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		155.3		15.53				0

		МАШ-Ч		71.2		000521		ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		3.21		0.321				0

		МАШ-Ч		71.3		001523		ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ		МАШ-Ч		0.55		0.055				0

		МАШ-Ч		71.4		002509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.69		0.069				0

		М		71.5		030099		ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 1.8 КГ		Т		0.0012		0.00012				0

		М		71.6		030407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0.001		0.0001				0

		М		71.7		035454		БРУС ДЕРЕВЯННЫЙ		М3		0.41		0.041				0

		М		71.8		040955		БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ С ГАЙКАМИ		Т		0.0028		0.00028				0

		М		71.9		043960		ПАНЕЛИ ОБЛИЦОВОЧНЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ		М2		105		10.5				0

		М		71.10		045401		ГВОЗДИ ОТДЕЛОЧНЫЕ		Т		0.0021		0.00021				0

		М		72		2405-1740-1		РЕЙКИ ПЛАСТИКОВЫЕ ДЛЯ ОБЛИЦОВКИ ПЛАСТИКА		М		10						0

		М		73		E63-12-3		РЕМОНТ ПОТОЛКОВ ОБЛИЦОВАННЫХ ГИПСОКАРТОННЫМИ ЛИСТАМИ ПЛОЩАДЬЮ РЕМОНТИРУЕМЫХ МЕСТ ДО: 10 М2		100М2		0.1

		ЧЕЛ-Ч		73.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		30.59		3.059				0

		МАШ-Ч		73.2		001522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0.18		0.018				0

		МАШ-Ч		73.3		002499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.2		0.02				0

		М		73.4		009210		ВОДА		М3		0.24		0.024				0

		М		73.5		030372		ГВОЗДИ ОТДЕЛОЧНЫЕ КРУГЛЫЕ 1,6Х25 ММ		Т		0.003		0.0003				0

		М		73.6		030654		ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3		Т		0.49		0.049				0

		М		73.7		031692		КЛЕЙ 88-СА		КГ		4.8		0.48				0

		М		73.8		035501		БЯЗЬ СУРОВАЯ		10М2		1.2		0.12				0

		М		73.9		043547		РАСТВОР ИЗВЕСТКОВЫЙ		М3		0.06		0.006				0

		М		73.10		044617		ЛИСТЫ ГИПСОКАРТОННЫЕ		М2		105		10.5				0

		М		74		E8-3-2-1		КЛАДКА СТЕН ИЗ ЛЕГКОБЕТОННЫХ КАМНЕЙ БЕЗ ОБЛИЦОВКИ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М		М3		1

		ЧЕЛ-Ч		74.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		4.43		4.43				0

		МАШ-Ч		74.2		000762		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т		МАШ-Ч		0.44		0.44				0

		М		74.3		009219		ВОДА		М3		0.26		0.26				0

		М		74.4		012104		РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА: 100		М3		0.11		0.11				0

		М		74.5		016070		КАМНИ ЛЕГКОБЕТОННЫЕ		М3		0.92		0.92				0

		М		74.6		036026		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ IV СОРТА		М3		0.0005		0.0005				0

		М		75		E53-20-4		КЛАДКА ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ СТЕН ИЗ КИРПИЧА: ВНУТРЕННИХ		100М3		0.1

		ЧЕЛ-Ч		75.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		1042		104.2				0

		МАШ-Ч		75.2		000762		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т		МАШ-Ч		39		3.9				0

		М		75.3		009210		ВОДА		М3		4.4		0.44				0

		М		75.4		012104		РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА: 100		М3		23.6		2.36				0

		М		75.5		043121		КИРПИЧ		1000ШТ		40		4				0

		М		76		E46-2-9-2		ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН И ПОТОЛКОВ КИРПИЧНЫХ		100М2		0.1

		ЧЕЛ-Ч		76.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		22.82		2.282				0

		М		77		E15-2-1-1		УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН		100М2		0.1

		ЧЕЛ-Ч		77.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		70.88		7.088				0

		МАШ-Ч		77.2		000976		ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 12,26 (1,25) КН (Т)		МАШ-Ч		0.9		0.09				0

		МАШ-Ч		77.3		001608		РАСТВОРОНАСОСЫ 3 М3/Ч		МАШ-Ч		2.78		0.278				0

		М		77.4		009219		ВОДА		М3		0.35		0.035				0

		М		77.5		012138		РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6		М3		1.89		0.189				0

		М		78		E15-2-16-1		ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ВНУТРИ ЗДАНИЯ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ПРОСТОЕ СТЕН		100М2		0.1

		ЧЕЛ-Ч		78.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		75.4		7.54				0

		МАШ-Ч		78.2		001522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0.62		0.062				0

		МАШ-Ч		78.3		001609		РАСТВОРОНАСОСЫ 1 М3/Ч		МАШ-Ч		5.45		0.545				0

		М		78.4		012138		РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6		М3		1.51		0.151				0

		М		78.5		030389		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1,6Х50 ММ		Т		0.00007		0.000007				0

		М		78.6		030654		ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3		Т		0.006		0.0006				0

		М		78.7		033205		СЕТКА ТКАНАЯ С КВАДРАТНЫМИ ЯЧЕЙКАМИ N 05 БЕЗ ПОКРЫТИЯ		М2		2.77		0.277				0

		М		79		E15-2-16-2		ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ВНУТРИ ЗДАНИЯ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ПРОСТОЕ ПОТОЛКОВ		100М2		0.1

		ЧЕЛ-Ч		79.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		78.88		7.888				0

		МАШ-Ч		79.2		001522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0.62		0.062				0

		МАШ-Ч		79.3		001609		РАСТВОРОНАСОСЫ 1 М3/Ч		МАШ-Ч		5.45		0.545				0

		М		79.4		012138		РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6		М3		1.5		0.15				0

		М		79.5		030389		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1,6Х50 ММ		Т		0.00007		0.000007				0

		М		79.6		033205		СЕТКА ТКАНАЯ С КВАДРАТНЫМИ ЯЧЕЙКАМИ N 05 БЕЗ ПОКРЫТИЯ		М2		2.77		0.277				0

		М		80		E46-3-7-3		ПРОБИВКА ПРОЕМОВ В КОНСТРУКЦИЯХ ИЗ КИРПИЧА		М3		10

		ЧЕЛ-Ч		80.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		12.3		123				0

		МАШ-Ч		80.2		000660		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН		МАШ-Ч		2.54		25.4				0

		МАШ-Ч		80.3		001159		МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ		МАШ-Ч		5.08		50.8				0

		М		81		E55-9-4 ШHК.ДОП.5		ПРОБИВКА ПРОЕМОВ СО СПЛОШНЫМ ВЫРАВНИВАНИЕМ ОТКОСОВ В ПЕРЕГОРОДКАХ: КИРПИЧНЫХ		100М2		0.1

		ЧЕЛ-Ч		81.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		167.88		16.788				0

		МАШ-Ч		81.2		002509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.1		0.01				0

		МАШ-Ч		81.3		002831		МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		19.71		1.971				0

		М		81.4		012341		РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ		М3		1.14		0.114				0

		М		81.5		030485		ДЮБЕЛЬ		ШТ		0.01		0.001				0

		М		81.6		033835		ШВЕЛЛЕРЫ, МАРКА СТАЛИ ВСТ3ПС5 N 12		Т		0.645		0.0645				0

		М		81.7		044528		СЕТКА СТАЛЬНАЯ ПЛЕТЕНАЯ		М2		12.6		1.26				0

		М		81.8		099997		СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ		Т		20.4		2.04				0

		М		82		E20-2-3-9		УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ [РР] НОМЕР 5 РАЗМЕР 200Х600 ММ		РЕШЕТКА		10

		ЧЕЛ-Ч		82.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		1.17		11.7				0

		МАШ-Ч		82.2		000521		ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		0.27		2.7				0

		МАШ-Ч		82.3		002016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		0.12		1.2				0

		МАШ-Ч		82.4		002509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.01		0.1				0

		М		82.5		030321		ВИНТЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ ДЛИНОЙ 55-120 ММ		Т		0.00008		0.0008				0

		М		82.6		033642		ПРОКАТ ДЛЯ АРМИРОВАНИЯ Ж/Б КОНСТРУКЦИЙ КРУГЛЫЙ И ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ, ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ И ТЕРМОМЕХАНИЧЕСКИЙ, ТЕРМИЧЕСКИ УПРОЧНЕННЫЙ КЛАСС А-I ДИАМЕТРОМ 12 ММ		Т		0.00043		0.0043				0

		М		82.7		035319		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А		Т		0.00003		0.0003				0

		М		82.8		052601		РЕШЕТКИ РЕГУЛИРУЮШИЕ МАРКИ РР-5, РАЗМ. 200Х600 ММ		ШТ		1		10				0

		М		83		E15-2-36-1		ШТУКАТУРКА ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА УЛУЧШЕННАЯ СТЕН		100М2		0.1

		ЧЕЛ-Ч		83.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		129.95		12.995				0

		МАШ-Ч		83.2		000112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		0.14		0.014				0

		МАШ-Ч		83.3		001522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		1.3		0.13				0

		М		83.4		009219		ВОДА		М3		0.01		0.001				0

		М		83.5		012147		РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:2,5		М3		3.1		0.31				0

		М		83.6		030389		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1,6Х50 ММ		Т		0.0025		0.00025				0

		М		83.7		033205		СЕТКА ТКАНАЯ С КВАДРАТНЫМИ ЯЧЕЙКАМИ N 05 БЕЗ ПОКРЫТИЯ		М2		108		10.8				0

		М		83.8		034501		ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ БЕЗДОБАВОЧНЫЙ МАРКИ 400		Т		0.013		0.0013				0

		М		83.9		038617		ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ		КГ		12		1.2				0

		М		84		E15-2-36-2		ШТУКАТУРКА ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА УЛУЧШЕННАЯ ПОТОЛКОВ		100М2		0.1

		ЧЕЛ-Ч		84.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		144.64		14.464				0

		МАШ-Ч		84.2		000112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		0.14		0.014				0

		МАШ-Ч		84.3		001522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		1.3		0.13				0

		М		84.4		009219		ВОДА		М3		0.01		0.001				0

		М		84.5		012147		РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:2,5		М3		3.2		0.32				0

		М		84.6		030389		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1,6Х50 ММ		Т		0.0025		0.00025				0

		М		84.7		033205		СЕТКА ТКАНАЯ С КВАДРАТНЫМИ ЯЧЕЙКАМИ N 05 БЕЗ ПОКРЫТИЯ		М2		108		10.8				0

		М		84.8		034501		ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ БЕЗДОБАВОЧНЫЙ МАРКИ 400		Т		0.002		0.0002				0

		М		84.9		038617		ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ		КГ		12		1.2				0

		М		85		E61-2-9		РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ: ДО 10 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ		100М2		0.1

		ЧЕЛ-Ч		85.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		157.1		15.71				0

		МАШ-Ч		85.2		001522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0.67		0.067				0

		М		85.3		009210		ВОДА		М3		0.35		0.035				0

		М		85.4		012104		РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА: 100		М3		2.2		0.22				0

		М		85.5		099999		МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ		Т		3.38		0.338				0

		М		86		E61-2-11		РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ: БОЛЕЕ 10 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20ММ		100М2		0.1

		ЧЕЛ-Ч		86.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		142.65		14.265				0

		МАШ-Ч		86.2		001522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0.67		0.067				0

		М		86.3		009210		ВОДА		М3		0.35		0.035				0

		М		86.4		012104		РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА: 100		М3		2.2		0.22				0

		М		86.5		099999		МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ		Т		3.38		0.338				0

		М		87		E61-4-9		РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ПОТОЛКОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ: ДО 10 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ		100М2		0.1

		ЧЕЛ-Ч		87.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		226.27		22.627				0

		МАШ-Ч		87.2		001522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0.72		0.072				0

		М		87.3		009210		ВОДА		М3		0.35		0.035				0

		М		87.4		012104		РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА: 100		М3		2.31		0.231				0

		М		87.5		099999		МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ		Т		3.38		0.338				0

		М		88		E61-4-11		РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ПОТОЛКОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ: БОЛЕЕ 10 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ		100М2		0.1

		ЧЕЛ-Ч		88.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		199.73		19.973				0

		МАШ-Ч		88.2		001522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0.72		0.072				0

		М		88.3		009210		ВОДА		М3		0.35		0.035				0

		М		88.4		012104		РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА: 100		М3		2.31		0.231				0

		М		88.5		099999		МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ		Т		33		3.3				0

		М		89		E61-7-1		РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ОТКОСОВ ВНУТРИ ЗДАНИЯ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ: ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ		100М2		0.1

		ЧЕЛ-Ч		89.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		383.06		38.306				0

		МАШ-Ч		89.2		001522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		1.16		0.116				0

		М		89.3		009210		ВОДА		М3		0.35		0.035				0

		М		89.4		012104		РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА: 100		М3		4.4		0.44				0

		М		89.5		099999		МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ		Т		8.1		0.81				0

		М		90		E61-10-3		РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ГЛАДКИХ ФАСАДОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ: ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ БОЛЕЕ 5 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ		100М2		0.1

		ЧЕЛ-Ч		90.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		188.25		18.825				0

		МАШ-Ч		90.2		000975		ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т)		МАШ-Ч		0.71		0.071				0

		М		90.3		009210		ВОДА		М3		0.35		0.035				0

		М		90.4		012104		РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА: 100		М3		2.2		0.22				0

		М		90.5		099999		МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ		Т		4.84		0.484				0

		М		91		E61-10-1		РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ГЛАДКИХ ФАСАДОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ: ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ ДО 5 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ		100М2		0.1

		ЧЕЛ-Ч		91.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		201.84		20.184				0

		МАШ-Ч		91.2		000975		ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т)		МАШ-Ч		0.71		0.071				0

		М		91.3		009210		ВОДА		М3		0.35		0.035				0

		М		91.4		012104		РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА: 100		М3		2.2		0.22				0

		М		91.5		099999		МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ		Т		4.84		0.484				0

		М		92		E61-10-2		РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ГЛАДКИХ ФАСАДОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ: ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ ДО 5 М2, ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ СЛЕДУЮЩИЕ 10 ММ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ		100М2		0.1

		ЧЕЛ-Ч		92.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		36.18		3.618				0

		МАШ-Ч		92.2		000975		ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т)		МАШ-Ч		0.36		0.036				0

		М		92.3		012104		РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА: 100		М3		1.1		0.11				0

		М		92.4		099999		МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ		Т		2.42		0.242				0

		М		93		E15-4-24-8		ПРОСТАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ СТЕН		100М2		0.1

		ЧЕЛ-Ч		93.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		21.12		2.112				0

		МАШ-Ч		93.2		001522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0.01		0.001				0

		МАШ-Ч		93.3		002499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.05		0.005				0

		М		93.4		031066		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ		Т		0.0267		0.00267				0

		М		93.5		031650		ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-2		Т		0.0103		0.00103				0

		М		93.6		031710		ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ		Т		0.005		0.0005				0

		М		93.7		035512		ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ (ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА), МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 ММ		М3		0.0004		0.00004				0

		М		93.8		035538		ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25		М2		0.08		0.008				0

		М		93.9		044059		ВЕТОШЬ		КГ		0.21		0.021				0

		М		94		E15-4-24-9		ПРОСТАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ ПОТОЛКОВ		100М2		0.1

		ЧЕЛ-Ч		94.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		22.88		2.288				0

		МАШ-Ч		94.2		001522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0.01		0.001				0

		МАШ-Ч		94.3		002499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.05		0.005				0

		М		94.4		031066		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ		Т		0.0302		0.00302				0

		М		94.5		031650		ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-2		Т		0.0119		0.00119				0

		М		94.6		031710		ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ		Т		0.0055		0.00055				0

		М		94.7		035512		ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ (ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА), МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 ММ		М3		0.0004		0.00004				0

		М		94.8		044059		ВЕТОШЬ		КГ		0.21		0.021				0

		М		95		E15-4-25-8		УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН		100М2		0.1

		ЧЕЛ-Ч		95.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		51.01		5.101				0

		МАШ-Ч		95.2		001522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0.01		0.001				0

		МАШ-Ч		95.3		002499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.11		0.011				0

		М		95.4		031066		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ		Т		0.01837		0.001837				0

		М		95.5		031440		ГРУНТОВКИ МАСЛЯНЫЕ, ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ		Т		0.0075		0.00075				0

		М		95.6		031655		ОЛИФА ДЛЯ УЛУЧШЕННОЙ ОКРАСКИ (10% НАТУРАЛЬНОЙ, 90% КОМБИНИРОВАННОЙ)		Т		0.0113		0.00113				0

		М		95.7		031710		ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ		Т		0.051		0.0051				0

		М		95.8		035512		ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ (ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА), МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 ММ		М3		0.0024		0.00024				0

		М		95.9		035538		ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25		М2		0.84		0.084				0

		М		95.10		044059		ВЕТОШЬ		КГ		0.31		0.031				0

		М		96		E15-4-25-9		УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ ПОТОЛКОВ		100М2		0.1

		ЧЕЛ-Ч		96.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		62.7		6.27				0

		МАШ-Ч		96.2		001522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0.02		0.002				0

		МАШ-Ч		96.3		002499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.11		0.011				0

		М		96.4		031066		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ		Т		0.021		0.0021				0

		М		96.5		031440		ГРУНТОВКИ МАСЛЯНЫЕ, ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ		Т		0.0089		0.00089				0

		М		96.6		031655		ОЛИФА ДЛЯ УЛУЧШЕННОЙ ОКРАСКИ (10% НАТУРАЛЬНОЙ, 90% КОМБИНИРОВАННОЙ)		Т		0.013		0.0013				0

		М		96.7		031710		ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ		Т		0.055		0.0055				0

		М		96.8		035512		ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ (ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА), МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 ММ		М3		0.0024		0.00024				0

		М		96.9		035538		ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25		М2		0.84		0.084				0

		М		96.10		044059		ВЕТОШЬ		КГ		0.31		0.031				0

		М		97		E62-2-4		ПРОСТАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ СТЕН: С ПОДГОТОВКОЙ И РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ БОЛЕЕ 35 %		100М2		0.1

		ЧЕЛ-Ч		97.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		61.33		6.133				0

		МАШ-Ч		97.2		001522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0.1		0.01				0

		МАШ-Ч		97.3		002499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.07		0.007				0

		М		97.4		031651		ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3		Т		0.0076		0.00076				0

		М		97.5		031710		ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ		Т		0.0255		0.00255				0

		М		97.6		035512		ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ (ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА), МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 ММ		М3		0.0004		0.00004				0

		М		97.7		043231		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ		Т		0.0189		0.00189				0

		М		97.8		044059		ВЕТОШЬ		КГ		0.16		0.016				0

		М		97.9		075007		БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ		1000М2		0.0008		0.00008				0

		М		98		E62-3-4		ПРОСТАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОТОЛКОВ: С ПОДГОТОВКОЙ И РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ БОЛЕЕ 35 %		100М2		0.1

		ЧЕЛ-Ч		98.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		73.3		7.33				0

		МАШ-Ч		98.2		001522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0.1		0.01				0

		МАШ-Ч		98.3		002499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.06		0.006				0

		М		98.4		031651		ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3		Т		0.008		0.0008				0

		М		98.5		031710		ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ		Т		0.0515		0.00515				0

		М		98.6		035512		ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ (ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА), МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 ММ		М3		0.0004		0.00004				0

		М		98.7		043231		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ		Т		0.0198		0.00198				0

		М		98.8		044059		ВЕТОШЬ		КГ		0.16		0.016				0

		М		98.9		075007		БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ		1000М2		0.0008		0.00008				0

		М		99		E62-7-6		УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ СТЕН ЗА ДВА РАЗА С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 %		100М2		0.1

		ЧЕЛ-Ч		99.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		75.69		7.569				0

		МАШ-Ч		99.2		001522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0.1		0.01				0

		МАШ-Ч		99.3		002499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.06		0.006				0

		М		99.4		031651		ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3		Т		0.0107		0.00107				0

		М		99.5		031710		ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ		Т		0.0496		0.00496				0

		М		99.6		035512		ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ (ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА), МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 ММ		М3		0.0024		0.00024				0

		М		99.7		043231		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ		Т		0.0219		0.00219				0

		М		99.8		044059		ВЕТОШЬ		КГ		0.18		0.018				0

		М		99.9		075007		БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ		1000М2		0.0011		0.00011				0

		М		100		E62-8-6		УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОТОЛКОВ ЗА ДВА РАЗА С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35		100М2		0.1

		ЧЕЛ-Ч		100.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		90.63		9.063				0

		МАШ-Ч		100.2		001522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0.1		0.01				0

		МАШ-Ч		100.3		002499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.06		0.006				0

		М		100.4		031651		ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3		Т		0.0111		0.00111				0

		М		100.5		031710		ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ		Т		0.0496		0.00496				0

		М		100.6		035512		ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ (ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА), МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 ММ		М3		0.0024		0.00024				0

		М		100.7		043231		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ		Т		0.0232		0.00232				0

		М		100.8		044059		ВЕТОШЬ		КГ		0.18		0.018				0

		М		100.9		075007		БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ		1000М2		0.0011		0.00011				0

		М		101		E15-4-5-3		ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН		100М2		0.1

		ЧЕЛ-Ч		101.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		42.9		4.29				0

		МАШ-Ч		101.2		001522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0.02		0.002				0

		МАШ-Ч		101.3		002499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.15		0.015				0

		М		101.4		031054		КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ		Т		0.063		0.0063				0

		М		101.5		031710		ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ		Т		0.051		0.0051				0

		М		101.6		035538		ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25		М2		0.84		0.084				0

		М		101.7		044059		ВЕТОШЬ		КГ		0.31		0.031				0

		М		102		E15-4-5-4		ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ ПОТОЛКОВ		100М2		0.1

		ЧЕЛ-Ч		102.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		53.9		5.39				0

		МАШ-Ч		102.2		001522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0.02		0.002				0

		МАШ-Ч		102.3		002499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.16		0.016				0

		М		102.4		031054		КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ		Т		0.069		0.0069				0

		М		102.5		031710		ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ		Т		0.055		0.0055				0

		М		102.6		035538		ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25		М2		0.84		0.084				0

		М		102.7		044059		ВЕТОШЬ		КГ		0.31		0.031				0

		М		103		E62-16-6		ОКРАШИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ: РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 %		100М2		0.1

		ЧЕЛ-Ч		103.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		29.6		2.96				0

		МАШ-Ч		103.2		001522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0.1		0.01				0

		МАШ-Ч		103.3		002499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.06		0.006				0

		М		103.4		009210		ВОДА		М3		0.24		0.024				0

		М		103.5		030653		МЕЛ ПРИРОДНЫЙ МОЛОТЫЙ		Т		0.0255		0.00255				0

		М		103.6		031054		КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ		Т		0.071		0.0071				0

		М		103.7		031684		КЛЕЙ МАЛЯРНЫЙ ЖИДКИЙ		КГ		4.02		0.402				0

		М		103.8		031710		ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ		Т		0.072		0.0072				0

		М		103.9		034287		МЫЛО ТВЕРДОЕ ХОЗЯЙСТВЕННОЕ 72%		ШТ		5.1		0.51				0

		М		103.10		035512		ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ (ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА), МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 ММ		М3		0.0044		0.00044				0

		М		103.11		075007		БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ		1000М2		0.0016		0.00016				0

		М		104		E62-17-6		ОКРАШИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ: РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 %		100М2		0.1

		ЧЕЛ-Ч		104.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		33.78		3.378				0

		МАШ-Ч		104.2		001522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0.1		0.01				0

		МАШ-Ч		104.3		002499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.06		0.006				0

		М		104.4		009210		ВОДА		М3		0.24		0.024				0

		М		104.5		030653		МЕЛ ПРИРОДНЫЙ МОЛОТЫЙ		Т		0.0255		0.00255				0

		М		104.6		031054		КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ		Т		0.071		0.0071				0

		М		104.7		031684		КЛЕЙ МАЛЯРНЫЙ ЖИДКИЙ		КГ		4.02		0.402				0

		М		104.8		031710		ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ		Т		0.076		0.0076				0

		М		104.9		034287		МЫЛО ТВЕРДОЕ ХОЗЯЙСТВЕННОЕ 72%		ШТ		5.1		0.51				0

		М		104.10		035512		ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ (ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА), МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 ММ		М3		0.0044		0.00044				0

		М		104.11		075007		БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ		1000М2		0.0016		0.00016				0

		М		105		E56-9-4		ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В ДЕРЕВЯННЫХ СТЕНАХ: КАРКАСНЫХ И В ПЕРЕГОРОДКАХ		100ШТ		0.1

		ЧЕЛ-Ч		105.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		67.4		6.74				0

		М		105.2		099999		МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ		Т		1.34		0.134				0

		М		106		E56-9-3		ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В ДЕРЕВЯННЫХ СТЕНАХ: РУБЛЕННЫХ		100ШТ		0.1

		ЧЕЛ-Ч		106.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		134.1		13.41				0

		М		106.2		099999		МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ		Т		2.4		0.24				0

		М		107		E56-9-5 ШHК.ДОП.5		ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ: С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ		100ШТ		0.1

		ЧЕЛ-Ч		107.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		180.89		18.089				0

		МАШ-Ч		107.2		002831		МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		9.52		0.952				0

		М		107.3		099999		МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ		Т		10.5		1.05				0

		М		108		E56-9-7 ШHК.ДОП.8		ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ ВРУЧНУЮ В ОТКОСАХ: АЛЮМИНИЕВЫХ		100КОРОБ		0.1

		ЧЕЛ-Ч		108.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		127.34		12.734				0

		МАШ-Ч		108.2		002209		ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ		МАШ-Ч		3.84		0.384				0

		М		109		E56-1-3		ДЕМОНТАЖ ОКОННЫХ КОРОБОК: В РУБЛЕНЫХ СТЕНАХ		100ШТ		0.1

		ЧЕЛ-Ч		109.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		72.79		7.279				0

		М		109.2		099999		МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ		Т		2.57		0.257				0

		М		110		E56-1-4 ШHК.ДОП.5		ДЕМОНТАЖ ОКОННЫХ КОРОБОК: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ		100ШТ		0.1

		ЧЕЛ-Ч		110.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		129.29		12.929				0

		МАШ-Ч		110.2		001522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0.7		0.07				0

		МАШ-Ч		110.3		002831		МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		3.45		0.345				0

		М		110.4		099999		МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ		Т		10.66		1.066				0

		М		111		E56-1-6 ШHК.ДОП.8		ДЕМОНТАЖ АЛЮМИНИЕВЫХ ОКОННЫХ КОРОБОК В СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ ВРУЧНУЮ		100КОРОБ		0.1

		ЧЕЛ-Ч		111.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		122.8		12.28				0

		МАШ-Ч		111.2		001522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		1.21		0.121				0

		МАШ-Ч		111.3		002209		ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ		МАШ-Ч		8.16		0.816				0

		М		112		E56-2-1		СНЯТИЕ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ: НЕОСТЕКЛЕННЫХ		100М2		0.1

		ЧЕЛ-Ч		112.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		33.06		3.306				0

		МАШ-Ч		112.2		001522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0.48		0.048				0

		М		112.3		099999		МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ		Т		2.52		0.252				0

		М		113		E56-2-2		СНЯТИЕ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ: ОСТЕКЛЕННЫХ		100М2		0.1

		ЧЕЛ-Ч		113.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		46.11		4.611				0

		МАШ-Ч		113.2		001522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0.93		0.093				0

		М		113.3		099999		МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ		Т		3.42		0.342				0

		М		114		E56-21-1		УСТАНОВКА ПОЛОТЕН: НАРУЖНЫХ КРОМЕ БАЛКОННЫХ		100ШТ		0.1

		ЧЕЛ-Ч		114.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		151.8		15.18				0

		МАШ-Ч		114.2		001522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		1.73		0.173				0

		МАШ-Ч		114.3		002499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		1.3		0.13				0

		М		114.4		035100		ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 3,5Х35 ММ		Т		0.0038		0.00038				0

		М		114.6		044423		ПРИБОРЫ ДВЕРНЫЕ		КОМПЛ		100		10				0

		М		115		С123-272		ПОЛОТНА ДВЕРНЫЕ		М2		10						0

		М		116		E9-4-14-1 ШHК.ДОП.4		УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ С ПОДГОТОВКОЙ ПРОЕМА И УСТАНОВКОЙ НАКЛАДНЫХ И ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 2,5М2		М2		1

		ЧЕЛ-Ч		116.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		4.47		4.47				0

		МАШ-Ч		116.2		001147		МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		0.12		0.12				0

		МАШ-Ч		116.3		002016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		0.29		0.29				0

		МАШ-Ч		116.4		002509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.15		0.15				0

		МАШ-Ч		116.5		003325		ДРЕЛЬ-ПЕРФОРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ		МАШ-Ч		0.27		0.27				0

		М		116.6		035312		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э46		Т		0.001		0.001				0

		М		116.7		044109		ДЕТАЛИ ЗАКЛАДНЫЕ И НАКЛАДНЫЕ		Т		0.0022		0.0022				0

		М		116.8		080625		ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ТИПА MAKROFLEKS, SOUDAL) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л		ШТ		0.1		0.1				0

		М		116.9		087882		БЛОКИ ДВЕРНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ		М2		1		1				0

		М		117		E9-4-14-2 ШHК.ДОП.4		УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ С ПОДГОТОВКОЙ ПРОЕМА И УСТАНОВКОЙ НАКЛАДНЫХ И ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 2,5М2		М2		1

		ЧЕЛ-Ч		117.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		4.12		4.12				0

		МАШ-Ч		117.2		001147		МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		0.13		0.13				0

		МАШ-Ч		117.3		002016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		0.32		0.32				0

		МАШ-Ч		117.4		002509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.2		0.2				0

		МАШ-Ч		117.5		003325		ДРЕЛЬ-ПЕРФОРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ		МАШ-Ч		0.29		0.29				0

		М		117.6		035312		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э46		Т		0.0012		0.0012				0

		М		117.7		044109		ДЕТАЛИ ЗАКЛАДНЫЕ И НАКЛАДНЫЕ		Т		0.0037		0.0037				0

		М		117.8		080625		ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ТИПА MAKROFLEKS, SOUDAL) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л		ШТ		0.15		0.15				0

		М		117.9		087882		БЛОКИ ДВЕРНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ		М2		1		1				0

		М		118		E9-4-14-3 ШHК.ДОП.4		УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ В ПОДГОТОВЛЕННЫЕ ПРОЕМЫ ПЛОЩАДЬЮ ДО 2,5М2		М2		1

		ЧЕЛ-Ч		118.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		3.58		3.58				0

		МАШ-Ч		118.2		002509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.15		0.15				0

		МАШ-Ч		118.3		003325		ДРЕЛЬ-ПЕРФОРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ		МАШ-Ч		0.27		0.27				0

		М		118.4		029161		АНКЕРНЫЕ БОЛТЫ		ШТ		6		6				0

		М		118.5		080625		ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ТИПА MAKROFLEKS, SOUDAL) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л		ШТ		0.1		0.1				0

		М		118.6		087882		БЛОКИ ДВЕРНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ		М2		1		1				0

		М		119		E9-4-14-4 ШHК.ДОП.4		УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ В ПОДГОТОВЛЕННЫЕ ПРОЕМЫ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 2,5М2		М2		1

		ЧЕЛ-Ч		119.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		3.3		3.3				0

		МАШ-Ч		119.2		002509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.2		0.2		0.00		0

		МАШ-Ч		119.3		003325		ДРЕЛЬ-ПЕРФОРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ		МАШ-Ч		0.29		0.29				0

		М		119.4		029161		АНКЕРНЫЕ БОЛТЫ		ШТ		8		8		0.00		0

		М		119.5		080625		ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ТИПА MAKROFLEKS, SOUDAL) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л		ШТ		0.15		0.15				0

		М		119.6		087882		БЛОКИ ДВЕРНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ		М2		1		1				0

		М		120		E10-1-37-1 ШHК.ДОП.11		УСТАНОВКА БЛОКОВ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЕВЫХ, АЛЮМИНИЕВЫХ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2		100М2		0.1

		ЧЕЛ-Ч		120.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		89.47		8.947				0

		МАШ-Ч		120.2		000762		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т		МАШ-Ч		1.66		0.166				0

		МАШ-Ч		120.3		001522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		9.69		0.969				0

		МАШ-Ч		120.4		002209		ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ		МАШ-Ч		3.84		0.384				0

		МАШ-Ч		120.5		002509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		1.99		0.199				0

		МАШ-Ч		120.6		002875		ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		5.91		0.591				0

		М		120.7		029962		ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60Х27Х0,6		М		66		6.6				0

		М		120.8		031478		ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛИНОЙ 65 ММ		ШТ		533		53.3				0

		М		120.9		043328		БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА		М2		100		10				0

		М		120.10		076853		ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ		КГ		1.92		0.192				0

		М		121		E10-1-37-2 ШHК.ДОП.11		УСТАНОВКА БЛОКОВ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЕВЫХ, АЛЮМИНИЕВЫХ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА БОЛЕЕ 3 М2		100М2		0.1

		ЧЕЛ-Ч		121.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		79.73		7.973				0

		МАШ-Ч		121.2		000762		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т		МАШ-Ч		1.37		0.137				0

		МАШ-Ч		121.3		001522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		7.08		0.708				0

		МАШ-Ч		121.4		002209		ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ		МАШ-Ч		1.29		0.129				0

		МАШ-Ч		121.5		002509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		2.07		0.207				0

		МАШ-Ч		121.6		002875		ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		1.98		0.198				0

		М		121.7		029962		ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60Х27Х0,6		М		50		5				0

		М		121.8		031478		ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛИНОЙ 65 ММ		ШТ		400		40				0

		М		121.9		043328		БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА		М2		100		10				0

		М		121.10		076853		ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ		КГ		1.4		0.14				0

		М		122		E10-1-36-5 ШHК.ДОП.11		УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА В КАМЕННЫХ СТЕНАХ, ГЛУХИХ: С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 5 М2		100М2		0.1

		ЧЕЛ-Ч		122.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		94.88		9.488				0

		МАШ-Ч		122.2		000762		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т		МАШ-Ч		2.46		0.246				0

		МАШ-Ч		122.3		001522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		2.26		0.226				0

		МАШ-Ч		122.4		002209		ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ		МАШ-Ч		6.48		0.648				0

		МАШ-Ч		122.5		002509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		1.63		0.163				0

		МАШ-Ч		122.6		002875		ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		9.97		0.997				0

		М		122.7		029962		ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60Х27Х0,6		М		40		4				0

		М		122.8		030626		БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА		М2		100		10				0

		М		122.9		031478		ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛИНОЙ 65 ММ		ШТ		320		32				0

		М		122.10		076853		ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ		КГ		1.15		0.115				0

		М		123		E56-12-1		СМЕНА ДВЕРНЫХ ПРИБОРОВ: ПЕТЛИ		100ШТ		0.1

		ЧЕЛ-Ч		123.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		99.6		9.96				0

		М		123.2		035100		ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 3,5Х35 ММ		Т		0.016		0.0016				0

		М		123.3		044423		ПРИБОРЫ ДВЕРНЫЕ		КОМПЛ		100		10				0

		М		124		E56-12-5		СМЕНА ДВЕРНЫХ ПРИБОРОВ: ЗАМКИ ВРЕЗНЫЕ		100ШТ		0.1

		ЧЕЛ-Ч		124.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		73.2		7.32				0

		М		124.2		035100		ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 3,5Х35 ММ		Т		0.004		0.0004				0

		М		124.3		044423		ПРИБОРЫ ДВЕРНЫЕ		КОМПЛ		100		10				0

		М		125		E56-12-6		СМЕНА ДВЕРНЫХ ПРИБОРОВ: ЗАМКИ НАКЛАДНЫЕ		100ШТ		0.1

		ЧЕЛ-Ч		125.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		106.8		10.68				0

		М		125.2		035100		ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 3,5Х35 ММ		Т		0.008		0.0008				0

		М		125.3		044423		ПРИБОРЫ ДВЕРНЫЕ		КОМПЛ		100		10				0

		М		126		E69-27-3 ШHК.ДОП.5		СНЯТИЕ ЛАКОКРАСОЧНОГО ПОКРЫТИЯ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ: С МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ		М2		1

		ЧЕЛ-Ч		126.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		1.31		1.31				0

		МАШ-Ч		126.2		001147		МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		1.3		1.3				0

		М		126.3		044897		ШЛИФКРУГИ		ШТ		0.325		0.325				0

		М		127		E62-29-2		ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ БОЛЬШИХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ /КРОМЕ КРЫШ/: ЗА ДВА РАЗА		100М2		0.1

		ЧЕЛ-Ч		127.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		18.72		1.872				0

		МАШ-Ч		127.2		002499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.01		0.001				0

		М		127.3		031085		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ НАРУЖНЫХ РАБОТ		Т		0.0161		0.00161				0

		М		127.4		031651		ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3		Т		0.009		0.0009				0

		М		127.5		044059		ВЕТОШЬ		КГ		0.1		0.01				0

		М		128		E62-28-2		ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КРОВЕЛЬ: ЗА ДВА РАЗА		100М2		0.1

		ЧЕЛ-Ч		128.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		11.28		1.128				0

		МАШ-Ч		128.2		000975		ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т)		МАШ-Ч		0.1		0.01				0

		МАШ-Ч		128.3		002509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.01		0.001				0

		М		128.4		031085		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ НАРУЖНЫХ РАБОТ		Т		0.021		0.0021				0

		М		128.5		031651		ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3		Т		0.006		0.0006				0

		М		128.6		044059		ВЕТОШЬ		КГ		0.1		0.01				0

		М		129		E15-4-30-2		МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ БОЛЬШИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ [КРОМЕ КРОВЕЛЬ], КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2		100М2		0.1

		ЧЕЛ-Ч		129.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		12.21		1.221				0

		МАШ-Ч		129.2		001522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0.01		0.001				0

		МАШ-Ч		129.3		002499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.03		0.003				0

		М		129.4		031066		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ		Т		0.0273		0.00273				0

		М		129.5		031392		ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ		КГ		3.2		0.32				0

		М		129.6		044059		ВЕТОШЬ		КГ		0.1		0.01				0

		М		130		E62-4-4		ПРОСТАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ОКОН: С ПОДГОТОВКОЙ И РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ БОЛЕЕ 35 %		100М2		0.1

		ЧЕЛ-Ч		130.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		91.1		9.11				0

		МАШ-Ч		130.2		001522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0.1		0.01				0

		МАШ-Ч		130.3		002499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.06		0.006				0

		М		130.4		031651		ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3		Т		0.0064		0.00064				0

		М		130.5		031710		ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ		Т		0.0475		0.00475				0

		М		130.6		035512		ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ (ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА), МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 ММ		М3		0.0004		0.00004				0

		М		130.7		043231		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ		Т		0.0187		0.00187				0

		М		130.8		044059		ВЕТОШЬ		КГ		0.16		0.016				0

		М		130.9		075007		БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ		1000М2		0.0008		0.00008				0

		М		131		E62-5-4		ПРОСТАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ДВЕРЕЙ: С ПОДГОТОВКОЙ И РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ БОЛЕЕ 35 %		100М2		0.1

		ЧЕЛ-Ч		131.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		73.76		7.376				0

		МАШ-Ч		131.2		001522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0.1		0.01				0

		МАШ-Ч		131.3		002499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.06		0.006				0

		М		131.4		031651		ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3		Т		0.0064		0.00064				0

		М		131.5		031710		ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ		Т		0.0475		0.00475				0

		М		131.6		035512		ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ (ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА), МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 ММ		М3		0.0004		0.00004				0

		М		131.7		043231		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ		Т		0.0192		0.00192				0

		М		131.8		044059		ВЕТОШЬ		КГ		0.16		0.016				0

		М		131.9		075007		БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ		1000М2		0.0008		0.00008				0

		М		132		E57-2-11 ШHК.ДОП.5		РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: ЦЕМЕНТНЫХ		100М2		0.1

		ЧЕЛ-Ч		132.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		126.56		12.656				0

		МАШ-Ч		132.2		001522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		1.8		0.18				0

		МАШ-Ч		132.3		002831		МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		53.76		5.376				0

		М		132.4		099999		МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ		Т		6.6		0.66				0

		М		133		E68-12-5		РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ И ОСНОВАНИЙ: ЦЕМЕНТНО-БЕТОННЫХ		100М3		0.1

		ЧЕЛ-Ч		133.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		77.72		7.772				0

		МАШ-Ч		133.2		000258		БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 79 (108) КВТ (Л.С.)		МАШ-Ч		4.51		0.451				0

		МАШ-Ч		133.3		001607		РЫХЛИТЕЛИ ПРИЦЕПНЫЕ (БЕЗ ТРАКТОРА)		МАШ-Ч		1.98		0.198				0

		МАШ-Ч		133.4		002264		ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 0,65 М3		МАШ-Ч		12.34		1.234				0

		М		134		E11-1-11-1		УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ		100М2		0.1

		ЧЕЛ-Ч		134.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		39.51		3.951				0

		МАШ-Ч		134.2		000404		ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ		МАШ-Ч		9.07		0.907				0

		МАШ-Ч		134.3		001522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		1.27		0.127				0

		М		134.4		009219		ВОДА		М3		3.5		0.35				0

		М		134.5		012104		РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА: 100		М3		2.04		0.204				0

		М		135		E11-1-11-2		УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 11-01-011-01, ЗА 6 РАЗ		100М2		0.1

		ЧЕЛ-Ч		135.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		3		0.3				0

		МАШ-Ч		135.2		000404		ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ		МАШ-Ч		13.92		1.392				0

		МАШ-Ч		135.3		001522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		1.26		0.126				0

		М		135.4		012104		РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА: 100		М3		3.06		0.306				0

		М		136		E11-1-11-3		УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ		100М2		0.1

		ЧЕЛ-Ч		136.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		40.65		4.065				0

		МАШ-Ч		136.2		000404		ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ		МАШ-Ч		4.7		0.47				0

		МАШ-Ч		136.3		001522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		1.27		0.127				0

		М		136.4		009219		ВОДА		М3		3.5		0.35				0

		М		136.5		045022		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 15 (М200)		М3		2.04		0.204				0

		М		137		E11-1-11-4		УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 11-01-011-03, ЗА 6 РАЗ		100М2		0.1

		ЧЕЛ-Ч		137.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		3		0.3				0

		МАШ-Ч		137.2		000404		ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ		МАШ-Ч		13.92		1.392				0

		МАШ-Ч		137.3		001522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		1.26		0.126				0

		М		137.4		045022		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 15 (М200)		М3		3.06		0.306				0

		М		138		E57-2-1		РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: ИЗ ЛИНОЛЕУМА И РЕЛИНА		100М2		0.1

		ЧЕЛ-Ч		138.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		11.39		1.139				0

		МАШ-Ч		138.2		001522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0.13		0.013				0

		М		138.3		099999		МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ		Т		0.47		0.047				0

		М		139		E57-3-1		РАЗБОРКА ПЛИНТУСОВ: ДЕРЕВЯННЫХ И ИЗ ПЛАСТМАССОВЫХ МАТЕРИАЛОВ		100М		0.1

		ЧЕЛ-Ч		139.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		3.77		0.377				0

		М		139.2		099999		МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ		Т		0.11		0.011				0

		М		140		E11-1-36-2		УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ЛИНОЛЕУМА НА КЛЕЕ		100М2		0.1

		ЧЕЛ-Ч		140.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		42.4		4.24				0

		МАШ-Ч		140.2		001522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0.35		0.035				0

		МАШ-Ч		140.3		002509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.5		0.05				0

		М		140.4		032121		МАСТИКА КЛЕЯЩАЯ КАУЧУКОВАЯ КН-2		КГ		50		5				0

		М		140.5		044059		ВЕТОШЬ		КГ		0.5		0.05				0

		М		141		С111-542-1		ЛИНОЛЕУМ МАРКИ LG		М2		10.2						0

		М		142		E11-1-40-3 ШHК.ДОП.6		УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПЛАСТИКОВЫХ НА ВИНТАХ САМОНАРЕЗАЮЩИХ		100М		0.1

		ЧЕЛ-Ч		142.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		6.66		0.666				0

		МАШ-Ч		142.2		000521		ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		1.33		0.133				0

		МАШ-Ч		142.3		001041		ШУРУПОВЕРТЫ		МАШ-Ч		2.01		0.201				0

		МАШ-Ч		142.4		002509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.03		0.003				0

		М		142.5		029840		УГОЛОК НАРУЖНЫЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА		ШТ		7		0.7				0

		М		142.6		029841		УГОЛОК ВНУТРЕННИЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА		ШТ		7		0.7				0

		М		142.7		029842		СОЕДИНИТЕЛЬ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА		ШТ		40		4				0

		М		142.8		029843		ЗАГЛУШКА ТОРЦЕВАЯ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА		ШТ		16		1.6				0

		М		142.9		030795		ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ 6Х30 ММ		10 ШТ		26.3		2.63				0

		М		142.10		035391		ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С ОСТРЫМ КОНЦОМ ДЛИНОЙ 35 ММ		ШТ		263		26.3				0

		М		142.11		044346		ПЛИНТУСЫ ДЛЯ ПОЛОВ ИЗ ПЛАСТИКАТА		М		101		10.1				0

		М		143		E62-18-2		ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ: ПЛИНТУСОВ И ГАЛТЕЛЕЙ		100М2		0.1

		ЧЕЛ-Ч		143.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		38.4		3.84				0

		МАШ-Ч		143.2		001522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0.1		0.01				0

		МАШ-Ч		143.3		002499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.06		0.006				0

		М		143.4		031651		ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3		Т		0.0032		0.00032				0

		М		143.5		031710		ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ		Т		0.0124		0.00124				0

		М		143.6		035512		ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ (ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА), МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 ММ		М3		0.0024		0.00024				0

		М		143.7		043231		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ		Т		0.0137		0.00137				0

		М		143.8		044059		ВЕТОШЬ		КГ		0.31		0.031				0

		М		143.9		075007		БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ		1000М2		0.0008		0.00008				0

		М		144		E15-1-94-1 ШHК.ДОП.9		ОБЛИЦОВКА ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ДЕКОРАТИВНЫМИ ПАНЕЛЯМИ ТИПА «АЛЮПАН»: СТЕН С УСТРОЙСТВОМ КАРКАСА ИЗ ЖЕСТЯНОГО ПРОФИЛЯ		100М2		0.1

		ЧЕЛ-Ч		144.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		241.05		24.105				0

		МАШ-Ч		144.2		000521		ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		8.04		0.804				0

		МАШ-Ч		144.3		001522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0.36		0.036				0

		МАШ-Ч		144.4		002209		ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ		МАШ-Ч		21.6		2.16				0

		МАШ-Ч		144.5		002509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.49		0.049				0

		МАШ-Ч		144.6		002875		ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		80		8				0

		М		144.7		029160		ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ		ШТ		2400		240				0

		М		144.8		029161		АНКЕРНЫЕ БОЛТЫ		ШТ		200		20				0

		М		145		С111-9003		ПАНЕЛИ ДЕКОРАТИВНЫЕ ОБЛИЦОВОЧНЫЕ ТИПА "АЛЮПАН" ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ ЛИСТОВ С ПОЛИЭТИЛЕНОВЫМ СЕРДЕЧНИКОМ,ПОКРЫТЫЕ ПОЛИЭСТРОМ,С ЭЛЕМЕНТАМИ НАВЕСКИ		М2		10.5						0

		М		146		С126-1399-1		ПРОФИЛЬ 60Х27Х0,6		М		10						0

		М		147		E15-1-94-3 ШHК.ДОП.9		ОБЛИЦОВКА ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ДЕКОРАТИВНЫМИ ПАНЕЛЯМИ ТИПА «АЛЮПАН»: ПОТОЛКОВ С УСТРОЙСТВОМ КАРКАСА ИЗ ЖЕСТЯНОГО ПРОФИЛЯ		100М2		0.1

		ЧЕЛ-Ч		147.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		257.92		25.792				0

		МАШ-Ч		147.2		000521		ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		8.04		0.804				0

		МАШ-Ч		147.3		001522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0.36		0.036				0

		МАШ-Ч		147.4		002209		ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ		МАШ-Ч		21.6		2.16				0

		МАШ-Ч		147.5		002509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.49		0.049				0

		МАШ-Ч		147.6		002875		ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		80		8				0

		М		147.7		029160		ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ		ШТ		2400		240				0

		М		147.8		029161		АНКЕРНЫЕ БОЛТЫ		ШТ		200		20				0

		М		148		С111-9003		ПАНЕЛИ ДЕКОРАТИВНЫЕ ОБЛИЦОВОЧНЫЕ ТИПА "АЛЮПАН" ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ ЛИСТОВ С ПОЛИЭТИЛЕНОВЫМ СЕРДЕЧНИКОМ,ПОКРЫТЫЕ ПОЛИЭСТРОМ,С ЭЛЕМЕНТАМИ НАВЕСКИ		М2		10.5						0

		М		149		С126-1399-1		ПРОФИЛЬ 60Х27Х0,6		М		10						0

		М		150		E62-41-1		ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДОВ ОТ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫХ И МАСЛЯНЫХ КРАСОК: С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ		100М2		0.1

		ЧЕЛ-Ч		150.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		20.8		2.08				0

		М		151		E62-25-7		ШПАТЛЕВКА ФАСАДОВ: ПРОСТЫХ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ		100М2		0.1

		ЧЕЛ-Ч		151.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		23.6		2.36				0

		МАШ-Ч		151.2		000975		ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т)		МАШ-Ч		0.1		0.01				0

		МАШ-Ч		151.3		002499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.02		0.002				0

		М		151.4		031708		ШПАТЛЕВКА ХВ-005 СЕРАЯ		Т		0.05		0.005				0

		М		151.5		035512		ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ (ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА), МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 ММ		М3		0.0047		0.00047				0

		М		152		E62-25-1		ОГРУНТОВКА ФАСАДОВ: ПРОСТЫХ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ		100М2		0.1

		ЧЕЛ-Ч		152.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		4.29		0.429				0

		МАШ-Ч		152.2		000664		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ ДАВЛЕНИЕМ 600 КПА (6 АТМ.), ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ДО 0,5 М3/МИН		МАШ-Ч		1.71		0.171				0

		МАШ-Ч		152.3		000975		ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т)		МАШ-Ч		0.1		0.01				0

		МАШ-Ч		152.4		001572		ПИСТОЛЕТЫ-РАСПЫЛИТЕЛИ		МАШ-Ч		3.42		0.342				0

		МАШ-Ч		152.5		002499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.01		0.001				0

		М		152.6		031430		ГРУНТОВКА ХС-04 КОРИЧНЕВАЯ		Т		0.0161		0.00161				0

		М		153		E15-4-14-3		ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНАЯ		100М2		0.1

		ЧЕЛ-Ч		153.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		6.74		0.674				0

		МАШ-Ч		153.2		000975		ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т)		МАШ-Ч		0.16		0.016				0

		МАШ-Ч		153.3		002499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.05		0.005				0

		М		153.4		031054		КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ		Т		0.038		0.0038				0

		М		154		E15-4-12-3		ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНАЯ		100М2		0.1

		ЧЕЛ-Ч		154.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		9.59		0.959				0

		МАШ-Ч		154.2		000975		ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т)		МАШ-Ч		0.2		0.02				0

		МАШ-Ч		154.3		002499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.05		0.005				0

		М		154.4		012138		РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6		М3		0.06		0.006				0

		М		154.5		031054		КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ		Т		0.038		0.0038				0

		М		154.6		035512		ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ (ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА), МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 ММ		М3		0.0003		0.00003				0

		М		154.7		044059		ВЕТОШЬ		КГ		0.01		0.001				0

		М		155		E62-19-1		ОКРАСКА ИЗВЕСТКОВЫМИ СОСТАВАМИ ФАСАДОВ ПРОСТЫХ ПО: ШТУКАТУРКЕ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ		100М2		0.1

		ЧЕЛ-Ч		155.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		18.46		1.846				0

		МАШ-Ч		155.2		000975		ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т)		МАШ-Ч		0.1		0.01				0

		МАШ-Ч		155.3		002499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.03		0.003				0

		М		155.4		009210		ВОДА		М3		0.124		0.0124				0

		М		155.5		030652		ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1		Т		0.0182		0.00182				0

		М		155.6		031081		ПИГМЕНТ ТЕРТЫЙ		КГ		0.4		0.04				0

		М		155.7		031710		ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ		Т		0.0245		0.00245				0

		М		155.8		044059		ВЕТОШЬ		КГ		0.1		0.01				0

		М		156		E15-4-50-1 ШHК.ДОП.6		ОТДЕЛКА ФАСАДОВ ДЕКОРАТИВНЫМ ПОКРЫТИЕМ «ХОПЕР» ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ С ЛЕСОВ И ЗЕМЛИ:ОДНОТОННОЕ		100М2		0.1

		ЧЕЛ-Ч		156.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		51.28		5.128				0

		МАШ-Ч		156.2		001572		ПИСТОЛЕТЫ-РАСПЫЛИТЕЛИ		МАШ-Ч		16.06		1.606				0

		МАШ-Ч		156.3		002509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.37		0.037				0

		МАШ-Ч		156.4		002515		АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ МОЩНОСТЬЮ 1 КВТ		МАШ-Ч		16.06		1.606				0

		МАШ-Ч		156.5		003295		ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		0.93		0.093				0

		М		156.6		009219		ВОДА		М3		0.056		0.0056				0

		М		156.7		029930		РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ДЕКОРАТИВНЫЙ "ХОПЕР"		КГ		80		8				0

		М		156.8		031054		КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ		Т		0.0538		0.00538				0

		М		156.9		031434		ГРУНТОВКА		Т		0.018		0.0018				0

		М		156.10		034035		УАЙТ-СПИРИТ		Т		0.0016		0.00016				0

		М		156.11		038726		КОЛЕР		КГ		1		0.1				0

		М		156.12		044059		ВЕТОШЬ		КГ		0.41		0.041				0

		М		157		E62-21-10		ПРОСТАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ФАСАДОВ С ПОД ГОТОВКОЙ И РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 % С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ		100М2		0.1

		ЧЕЛ-Ч		157.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		61.56		6.156				0

		МАШ-Ч		157.2		000975		ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т)		МАШ-Ч		0.1		0.01				0

		МАШ-Ч		157.3		002499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.1		0.01				0

		М		157.4		031085		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ НАРУЖНЫХ РАБОТ		Т		0.0145		0.00145				0

		М		157.5		031651		ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3		Т		0.0101		0.00101				0

		М		157.6		031710		ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ		Т		0.0405		0.00405				0

		М		157.7		044059		ВЕТОШЬ		КГ		0.1		0.01				0

		М		158		E8-7-2-1		УСТАНОВКА И РАЗБОРКА ВНУТРЕННИХ ТРУБЧАТЫХ ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ ПРИ ВЫСОТЕ ПОМЕЩЕНИЙ ДО 6 М		100М2		0.1

		ЧЕЛ-Ч		158.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		70.2		7.02				0

		МАШ-Ч		158.2		002499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.18		0.018				0

		М		158.3		044082		ДЕТАЛИ ДЕРЕВЯННЫЕ ЛЕСОВ		М3		0.008		0.0008				0

		М		158.4		051622		ЩИТЫ НАСТИЛА ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ		М2		5.5		0.55				0

		М		158.5		063944		ДЕТАЛИ ЛЕСОВ СТАЛЬНЫЕ		Т		0.029		0.0029				0

		М		159		E8-7-1-2		УСТАНОВКА И РАЗБОРКА НАРУЖНЫХ ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16 М ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ ПРОЧИХ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ		100М2		0.1

		ЧЕЛ-Ч		159.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		43.5		4.35				0

		МАШ-Ч		159.2		002499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.07		0.007				0

		М		159.3		044082		ДЕТАЛИ ДЕРЕВЯННЫЕ ЛЕСОВ		М3		0.009		0.0009				0

		М		159.4		051622		ЩИТЫ НАСТИЛА ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ		М2		3.4		0.34				0

		М		159.5		063944		ДЕТАЛИ ЛЕСОВ СТАЛЬНЫЕ		Т		0.035		0.0035				0

		М		160		E69-7-1		УСТРОЙСТВО: ХОДОВ		100П.М		0.1

		ЧЕЛ-Ч		160.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		20.8		2.08				0

		МАШ-Ч		160.2		001522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0.17		0.017				0

		МАШ-Ч		160.3		002499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.1		0.01				0

		М		160.4		030407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0.006		0.0006				0

		М		160.5		036026		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ IV СОРТА		М3		0.3		0.03				0

		М		160.6		036167		ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ИЗ БЕРЕЗЫ ИЛИ ЛИПЫ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 25, 32, 40 ММ, III СОРТА		М3		2.14		0.214				0

		М		161		E62-35-2		ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК И ОГРАД: БЕЗ РЕЛЬЕФА ЗА 2 РАЗА		100М2		0.1

		ЧЕЛ-Ч		161.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		80.73		8.073				0

		МАШ-Ч		161.2		002499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.01		0.001				0

		М		161.3		031085		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ НАРУЖНЫХ РАБОТ		Т		0.0136		0.00136				0

		М		161.4		031651		ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3		Т		0.007		0.0007				0

		М		161.5		044059		ВЕТОШЬ		КГ		0.1		0.01				0

		М		162		E15-4-30-4		МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ РЕШЕТОК, ПЕРЕПЛЕТОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50 ММ И Т.П., КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2		100М2		0.1

		ЧЕЛ-Ч		162.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		71.06		7.106				0

		МАШ-Ч		162.2		001522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0.01		0.001				0

		МАШ-Ч		162.3		002499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.03		0.003				0

		М		162.4		031066		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ		Т		0.0246		0.00246				0

		М		162.5		031392		ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ		КГ		2.7		0.27				0

		М		162.6		044059		ВЕТОШЬ		КГ		0.3		0.03				0

		М		163		E9-8-2-1 ШHК.ДОП.7		РУЧНАЯ ЭЛЕКТРОДУГОВАЯ СВАРКА СТЫКОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ ПРИ ТОЛЩИНЕ СВАРИВАЕМОЙ СТАЛИ ММ, ДО: 6		10М		1

		ЧЕЛ-Ч		163.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		11.58		11.58				0

		МАШ-Ч		163.2		001147		МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		3.47		3.47				0

		МАШ-Ч		163.3		002016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		4.63		4.63				0

		М		163.4		015211		ЭЛЕКТРОДЫ		КГ		4.38		4.38				0

		М		163.5		044897		ШЛИФКРУГИ		ШТ		0.0396		0.0396				0

		М		164		E10-1-39-5		УСТАНОВКА ЛЮКОВ В ПЕРЕКРЫТИЯХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 2 М2		100М2		0.0064

		ЧЕЛ-Ч		164.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		142.68		0.913152				0

		МАШ-Ч		164.2		000762		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т		МАШ-Ч		9.69		0.062016				0

		МАШ-Ч		164.3		000762		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т		МАШ-Ч		1.23		0.007872				0

		МАШ-Ч		164.4		000913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2.86		0.018304				0

		МАШ-Ч		164.5		002209		ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ		МАШ-Ч		2.53		0.016192				0

		МАШ-Ч		164.6		002509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		1.84		0.011776				0

		М		164.7		012146		РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ИЗВЕСТКОВЫЙ: 1:2,0		М3		0.167		0.0010688				0

		М		164.8		030133		СМОЛА КАМЕННОУГОЛЬНАЯ ДЛЯ ДОРОЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА		Т		0.0375		0.00024				0

		М		164.9		030405		ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ 3,0Х40 ММ		Т		0.00333		0.000021				0

		М		164.10		030654		ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3		Т		0.0258		0.00016512				0

		М		164.11		031929		ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАРКИ ТГ-350		М2		142		0.9088				0

		М		164.12		038617		ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ		КГ		173		1.1072		0.00		0

		М		164.13		065851		ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0.0016		0.00001				0

		М		165		2307-50037		ЛЮК МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ РАЗМЕРОМ 0,8Х0,8М		ШТ		1						0

		М		166		E9-3-29-1		МОНТАЖ ЛЕСТНИЦ		Т		0.02078

		ЧЕЛ-Ч		166.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		32.37		0.6726486		0.00		0

		МАШ-Ч		166.2		000514		ДОМКРАТЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 100 Т		МАШ-Ч		0.96		0.0199488		0.00		0

		МАШ-Ч		166.3		000762		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т		МАШ-Ч		0.07		0.0014546				0

		МАШ-Ч		166.4		000762		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т		МАШ-Ч		0.12		0.0024936				0

		МАШ-Ч		166.5		000783		КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) ДО 16 Т		МАШ-Ч		5.45		0.113251				0

		МАШ-Ч		166.6		001147		МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		0.29		0.0060262				0

		МАШ-Ч		166.7		001513		ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А		МАШ-Ч		9.62		0.1999036				0

		МАШ-Ч		166.8		002346		ПЕЧИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ДЛЯ СУШКИ СВАРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ С РЕГУЛИРОВАНИЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ В ПРЕДЕЛАХ 80-500 ГР. С		МАШ-Ч		0.39		0.0081042		0.00		0

		МАШ-Ч		166.9		002509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.19		0.0039482				0

		МАШ-Ч		166.10		002577		АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ		МАШ-Ч		1.68		0.0349104				0

		М		166.11		030407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0.00001		0				0

		М		166.12		031419		ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ		Т		0.00031		0.000006				0

		М		166.13		031524		РАСТВОРИТЕЛЬ МАРКИ Р-4		Т		0.0006		0.000012				0

		М		166.14		032524		КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ		Т		0.00003		0.000001				0

		М		166.15		034241		КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ		М3		1.37		0.0284686				0

		М		166.16		035312		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э46		Т		0.004		0.000083				0

		М		166.17		035504		КАНАТЫ ПЕНЬКОВЫЕ ПРОПИТАННЫЕ		Т		0.0001		0.000002				0

		М		166.18		036023		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ I СОРТА		М3		0.00103		0.000021				0

		М		166.19		044897		ШЛИФКРУГИ		ШТ		0.07		0.0014546		0.00		0

		М		166.20		045077		ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ		КГ		0.41		0.0085198				0

		М		166.21		096384		КАНАТ ДВОЙНОЙ СВИВКИ, ТИПА ТК, КОНСТРУКЦИИ 6Х19(1+6+12)+1 О.С. ОЦИНКОВАННЫЙ, ИЗ ПРОВОЛОК МАРКИ В, МАРКИРОВОЧНАЯ ГРУППА 1770 Н/ММ2, ДИАМЕТРОМ, ММ: 5,5		10М		0.0187		0.000388586		0.00		0

		М		167		240202-23		ЛЕСТНИЦА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ		ШТ		1				0.00		0

		М		168		Ц8-2-396-22 ШHК.ДОП.3		КОРОБА ПЛАСТМАССОВЫЕ ШИРИНОЙ ДО 120 ММ		100 М		0.1

		ЧЕЛ-Ч		168.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		26.46		2.646		0.00		0

		МАШ-Ч		168.2		000521		ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		2.98		0.298		0.00		0

		МАШ-Ч		168.3		001522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0.141		0.0141		0.00		0

		МАШ-Ч		168.4		002509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.33		0.033		0.00		0

		М		168.5		035101		ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 4Х40 ММ		Т		0.002		0.0002		0.00		0

		М		168.6		041014		ДЮБЕЛИ МОНТАЖНЫЕ		10 ШТ		40		4		0.00		0

		М		168.7		087891		КОРОБА ПЛАСТМАССОВЫЕ		М		101.7		10.17		0.00		0

								ИТОГО ЗАТРАТ:

								ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ		ЧЕЛ-ЧАС

								ЗАРПЛАТА		СУМ								0		0

								ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		СУМ								0

								СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ		СУМ								0

								ВСЕГО ЗАТРАТ:

								ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ		ЧЕЛ-ЧАС

								ЗАРПЛАТА		СУМ								0

								ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		СУМ								0

								СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ		СУМ								0

								ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		%								0

								ВСЕГО		СУМ								0

								ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПОДРЯДЧИКА		%								0

								ВСЕГО		СУМ								0

								НДС 15%		15.00%								0

								ИТОГО		СУМ								0



&L&7ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС TNQURILISH 5.0&C &R&7 144-219-256

&L&7 &CСтраница &P&R&7




_1686570671.xls
F5

		

														Приложение №4

														к Коммерческому предложению №___ от "___" _______ 2021г.

				Комплекс ремонтно-восстановительных работ на объектах размещения телекоммуникационной инфраструктуры ООО UMS

				№№		ОБОСНОВАНИЕ		НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И РЕСУРСОВ		ЕД.ИЗМ		КОЛ-ВО				ЦЕНА		СУММА

												НА ЕДИНИЦУ		ПО ПРОЕКТУ

				1		2		3		4		5		6		7		8

		М		1		E46-4-1-2		РАЗБОРКА ФУНДАМЕНТОВ БЕТОННЫХ		М3		1

		ЧЕЛ-Ч		1.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		9.59		9.59		0.00		0

		МАШ-Ч		1.2		000660		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН		МАШ-Ч		2.84		2.84				0

		МАШ-Ч		1.3		001159		МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ		МАШ-Ч		5.68		5.68				0

		М		2		E46-4-1-4		РАЗБОРКА СТЕН КИРПИЧНЫХ		М3		1

		ЧЕЛ-Ч		2.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		8.24		8.24				0

		МАШ-Ч		2.2		000660		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН		МАШ-Ч		1.15		1.15				0

		МАШ-Ч		2.3		001159		МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ		МАШ-Ч		2.3		2.3				0

		М		3		E46-4-1-5		РАЗБОРКА СТЕН МЕЛКОБЛОЧНЫХ		М3		1

		ЧЕЛ-Ч		3.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		6.64		6.64				0

		МАШ-Ч		3.2		000660		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН		МАШ-Ч		0.77		0.77				0

		МАШ-Ч		3.3		001159		МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ		МАШ-Ч		1.54		1.54				0

		М		4		E47-1-1-4		ОЧИСТКА УЧАСТКА ОТ МУСОРА		100М2		0.1

		ЧЕЛ-Ч		4.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		3.91		0.391				0

		М		5		E58-1-2		РАЗБОРКА: СТРОПИЛ СО СТОЙКАМИ И ПОДКОСАМИ ИЗ ДОСОК		100М2		0.1

		ЧЕЛ-Ч		5.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		22.68		2.268				0

		МАШ-Ч		5.2		000762		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т		МАШ-Ч		0.29		0.029				0

		М		5.3		099999		МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ		Т		0.9		0.09				0

		М		6		E58-3-1		РАЗБОРКА МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ И ОБДЕЛОК ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ: ПОЯСКОВ, САНДРИКОВ, ЖЕЛОБОВ, ОТЛИВОВ, СВЕСОВ И Т.П.		100М		0.1

		ЧЕЛ-Ч		6.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		9.1		0.91				0

		МАШ-Ч		6.2		000975		ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т)		МАШ-Ч		0.12		0.012				0

		М		6.3		099999		МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ		Т		0.12		0.012				0

		М		7		E46-4-8-1		РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ		100М2		0.1

		ЧЕЛ-Ч		7.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		14.38		1.438				0

		МАШ-Ч		7.2		000977		ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 19,62 (2) КН (Т)		МАШ-Ч		6.22		0.622				0

		М		8		E46-4-8-2		РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ		100М2		0.1

		ЧЕЛ-Ч		8.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		8.58		0.858				0

		МАШ-Ч		8.2		000977		ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 19,62 (2) КН (Т)		МАШ-Ч		1.88		0.188				0

		М		9		E46-4-8-4		РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ ВОЛНИСТЫХ И ПОЛУВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ		100М2		0.1

		ЧЕЛ-Ч		9.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		15.9		1.59				0

		МАШ-Ч		9.2		000977		ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 19,62 (2) КН (Т)		МАШ-Ч		4.6		0.46				0

		М		10		E58-17-4		РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ: ИЗ ВОЛНИСТЫХ И ПОЛУВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ		100М2		0.1

		ЧЕЛ-Ч		10.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		24.39		2.439				0

		МАШ-Ч		10.2		000975		ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т)		МАШ-Ч		0.63		0.063				0

		М		10.3		099999		МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ		Т		1.45		0.145				0

		М		11		E46-4-8-3		РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ПЛИТ И ЧЕРЕПИЦЫ		100М2		0.1

		ЧЕЛ-Ч		11.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		55.52		5.552				0

		МАШ-Ч		11.2		000977		ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 19,62 (2) КН (Т)		МАШ-Ч		12.7		1.27				0

		М		12		E58-17-14 ШHК.ДОП.6		РАЗБОРКА ВЫРАВНИВАЮЩИХ ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК, ПО БЕТОННОМУ ОСНОВАНИЮ, ТОЛЩИНОЙ В ММ, ДО 30		100М2		0.1

		ЧЕЛ-Ч		12.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		116.76		11.676				0

		МАШ-Ч		12.2		000975		ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т)		МАШ-Ч		0.51		0.051				0

		МАШ-Ч		12.3		002831		МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		46.08		4.608				0

		М		12.4		099999		МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ		Т		6.6		0.66				0

		М		13		E1-2-57-1		РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 1		100М3		0.1

		ЧЕЛ-Ч		13.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		118		11.8				0

		М		14		С311-50-1		ПОГРУЗКА: МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ		Т		1

		ЧЕЛ-Ч		14.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		0.5777		0.5777				0

		МАШ-Ч		14.2		000163		АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т		МАШ-Ч		0.29		0.29				0

		М		15		С311-50-2		РАЗГРУЗКА: МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ		Т		1

		ЧЕЛ-Ч		15.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		0.4796		0.4796				0

		МАШ-Ч		15.2		000163		АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т		МАШ-Ч		0.24		0.24				0

		М		16		С310-1010		ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЕМ НА 10 КМ, КЛАСС ГРУЗА 1		Т		1

		МАШ-Ч		16.1		000163		АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т		МАШ-Ч		0.1052		0.1052				0

		М		17		E1-2-61-1		ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 1		100М3		0.1

		ЧЕЛ-Ч		17.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		88.5		8.85				0

		М		18		E6-1-1-1		УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ		100М3		0.1

		ЧЕЛ-Ч		18.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		180		18				0

		МАШ-Ч		18.2		000403		ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ		МАШ-Ч		48		4.8				0

		МАШ-Ч		18.3		000762		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т		МАШ-Ч		18		1.8				0

		МАШ-Ч		18.4		002509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.13		0.013				0

		М		18.5		009219		ВОДА		М3		0.2		0.02				0

		М		18.6		035516		РОГОЖА		М2		250		25				0

		М		18.7		045021		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 7,5 (М100)		М3		102		10.2				0

		М		19		E6-1-1-5		УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ПОД КОЛОННЫ ОБЪЕМОМ ДО 3 М3		100М3		0.1

		ЧЕЛ-Ч		19.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		785.88		78.588				0

		МАШ-Ч		19.2		000112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		0.27		0.027				0

		МАШ-Ч		19.3		000403		ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ		МАШ-Ч		37.72		3.772				0

		МАШ-Ч		19.4		000762		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т		МАШ-Ч		30.35		3.035				0

		МАШ-Ч		19.5		000762		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т		МАШ-Ч		0.68		0.068				0

		МАШ-Ч		19.6		001571		ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ		МАШ-Ч		0.87		0.087				0

		МАШ-Ч		19.7		002509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.99		0.099				0

		М		19.8		009219		ВОДА		М3		0.441		0.0441				0

		М		19.9		030407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0.0238		0.00238				0

		М		19.10		030652		ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1		Т		0.027		0.0027				0

		М		19.11		032524		КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ		Т		0.0375		0.00375				0

		М		19.12		032543		ПРОВОЛОКА СВЕТЛАЯ ДИАМЕТРОМ 1,1 ММ		Т		0.0061		0.00061				0

		М		19.13		035516		РОГОЖА		М2		153		15.3				0

		М		19.14		036061		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ III СОРТА		М3		0.74		0.074				0

		М		19.16		045022		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 15 (М200)		М3		101.5		10.15				0

		М		19.17		051619		ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ		М2		64.1		6.41		0.00		0

		М		20		С124-9210		АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ		Т		1				0.00		0

		М		21		E6-1-35-2		УСТРОЙСТВО ПОЯСОВ БЕЗ ОПАЛУБКИ		100М3		0.1

		ЧЕЛ-Ч		21.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		516.46		51.646				0

		МАШ-Ч		21.2		000112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		0.27		0.027				0

		МАШ-Ч		21.3		000403		ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ		МАШ-Ч		24.75		2.475				0

		МАШ-Ч		21.4		000762		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т		МАШ-Ч		59.44		5.944				0

		МАШ-Ч		21.5		000762		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т		МАШ-Ч		0.72		0.072				0

		МАШ-Ч		21.6		002016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		208.25		20.825				0

		МАШ-Ч		21.7		002509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		1.07		0.107				0

		М		21.8		035310		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42		Т		0.25		0.025				0

		М		21.10		045013		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 12,5 (М150)		М3		101.5		10.15				0

		М		22		E10-1-2-1		УСТАНОВКА СТРОПИЛ		М3		1

		ЧЕЛ-Ч		22.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		24.09		24.09				0

		МАШ-Ч		22.2		000762		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т		МАШ-Ч		0.15		0.15				0

		МАШ-Ч		22.3		001556		БЕНЗОПИЛЫ		МАШ-Ч		0.44		0.44				0

		МАШ-Ч		22.4		002509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.22		0.22				0

		М		22.5		030407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0.0072		0.0072				0

		М		22.6		031929		ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАРКИ ТГ-350		М2		3.38		3.38				0

		М		22.7		032501		ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 1,8 КГ		Т		0.038		0.038				0

		М		22.8		032524		КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ		Т		0.00438		0.00438				0

		М		22.9		036024		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ II СОРТА		М3		0.16		0.16				0

		М		22.10		036028		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 100, 125 ММ II СОРТА		М3		0.06		0.06				0

		М		22.11		036059		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ I СОРТА		М3		0.83		0.83				0

		М		22.12		045089		ПАСТА АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ		Т		0.00196		0.00196				0

		М		23		E10-1-10-1		УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСА ИЗ БРУСЬЕВ		М3		1

		ЧЕЛ-Ч		23.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		22.5		22.5				0

		МАШ-Ч		23.2		000521		ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		0.23		0.23				0

		МАШ-Ч		23.3		001556		БЕНЗОПИЛЫ		МАШ-Ч		0.33		0.33				0

		МАШ-Ч		23.4		002509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.36		0.36				0

		М		23.5		030133		СМОЛА КАМЕННОУГОЛЬНАЯ ДЛЯ ДОРОЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА		Т		0.00258		0.00258				0

		М		23.6		030322		БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ		Т		0.0075		0.0075				0

		М		23.7		030407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0.003		0.003				0

		М		23.8		031929		ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАРКИ ТГ-350		М2		1.45		1.45				0

		М		23.9		032502		ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 2,825 КГ		Т		0.0031		0.0031				0

		М		23.10		036028		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 100, 125 ММ II СОРТА		М3		0.93		0.93				0

		М		23.11		036060		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ II СОРТА		М3		0.12		0.12				0

		М		23.12		036077		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ III СОРТА		М3		0.01		0.01		0.00		0

		М		23.13		045089		ПАСТА АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ		Т		0.00301		0.00301				0

		М		24		E12-2-2-2 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧА И БЕТОНА		100М2		0.1

		ЧЕЛ-Ч		24.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		29.9		2.99				0

		МАШ-Ч		24.2		000659		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 М3/МИН		МАШ-Ч		1		0.1				0

		МАШ-Ч		24.3		000913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0.2				0

		МАШ-Ч		24.4		001522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0.15		0.015				0

		МАШ-Ч		24.5		002509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.25		0.025				0

		М		24.6		032104		МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ		Т		0.244		0.0244				0

		М		25		E58-12-3		УСТРОЙСТВО ОБРЕШЕТКИ С ПРОЗОРАМИ ИЗ ДОСОК И БРУСКОВ ПОД КРОВЛЮ ИЗ: АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ		100М2		0.1

		ЧЕЛ-Ч		25.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		18.8		1.88				0

		МАШ-Ч		25.2		001522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0.19		0.019				0

		МАШ-Ч		25.3		002499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.1		0.01				0

		М		25.4		030407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0.006		0.0006				0

		М		25.5		036025		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ III СОРТА		М3		0.54		0.054				0

		М		25.6		036077		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ III СОРТА		М3		0.48		0.048				0

		М		26		E58-12-2		УСТРОЙСТВО ОБРЕШЕТКИ С ПРОЗОРАМИ ИЗ ДОСОК И БРУСКОВ ПОД КРОВЛЮ ИЗ: ЛИСТОВОЙ СТАЛИ		100М2		0.1

		ЧЕЛ-Ч		26.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		21.35		2.135				0

		МАШ-Ч		26.2		001522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0.32		0.032				0

		МАШ-Ч		26.3		002499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.19		0.019				0

		М		26.4		030407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0.006		0.0006				0

		М		26.5		036077		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ III СОРТА		М3		1.8		0.18				0

		М		27		E12-3-4-1 ШHК.ДОП.10		УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ ПРОФНАСТИЛА, МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ		100 М2		0.1

		ЧЕЛ-Ч		27.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		38.53		3.853				0

		МАШ-Ч		27.2		000521		ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		2.41		0.241				0

		МАШ-Ч		27.3		000762		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т		МАШ-Ч		0.5		0.05				0

		МАШ-Ч		27.4		000762		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т		МАШ-Ч		0.29		0.029				0

		МАШ-Ч		27.5		002509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.4		0.04				0

		М		27.6		030818		ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ 4,8X35		ШТ		645		64.5				0

		М		27.7		030819		ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ 4,8Х80 ММ		ШТ		81		8.1				0

		М		27.8		030823		ПРОКЛАДКИ УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЕ ОТКРЫТОПОРИСТЫЕ ДЛЯ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ (1800X50X50 ММ)		М		16		1.6				0

		М		28		С111-9910-1		ПРОФНАСТИЛ ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ, МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА		М2		10						0

		М		29		E12-1-10-1		УСТРОЙСТВО КОНЬКОВ, ЕНДОВ, РАЗЖЕЛОБКОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ		100М2		0.1

		ЧЕЛ-Ч		29.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		112.75		11.275				0

		МАШ-Ч		29.2		000762		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т		МАШ-Ч		0.2		0.02				0

		МАШ-Ч		29.3		002509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.07		0.007				0

		М		29.4		030405		ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ 3,0Х40 ММ		Т		0.004		0.0004				0

		М		29.5		032522		ПРОВОЛОКА КАНАТНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3 ММ		Т		0.012		0.0012				0

		М		29.6		033731		СТАЛЬ ОЦИНКОВАННАЯ ЛИСТОВАЯ ТОЛЩИНА ЛИСТА 0,50 ММ		Т		0.57		0.057				0

		М		30		E12-1-7-1		УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ИЗ ВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ ОБЫКНОВЕННОГО ПРОФИЛЯ ПО ДЕРЕВЯННОЙ ОБРЕШЕТКЕ С ЕЕ УСТРОЙСТВОМ		100М2		0.1

		ЧЕЛ-Ч		30.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		47.91		4.791				0

		МАШ-Ч		30.2		000762		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т		МАШ-Ч		0.71		0.071				0

		МАШ-Ч		30.3		000762		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т		МАШ-Ч		0.4		0.04				0

		МАШ-Ч		30.4		002509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.58		0.058				0

		М		30.5		030032		ЛИСТЫ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ ВОЛНИСТЫЕ ОБЫКНОВЕННОГО ПРОФИЛЯ, ТОЛЩИНОЙ 5,5 ММ		М2		135		13.5				0

		М		30.6		030383		ГВОЗДИ ПРОВОЛОЧНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ ДЛЯ АСБЕСТОЦЕМЕНТНОЙ КРОВЛИ 4,5Х120 ММ		Т		0.008		0.0008				0

		М		30.7		030405		ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ 3,0Х40 ММ		Т		0.00189		0.000189				0

		М		30.8		030407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0.00567		0.000567				0

		М		30.9		030658		ПРИМЕСИ ВОЛОКНИСТЫХ ВЕЩЕСТВ		КГ		0.4		0.04				0

		М		30.10		032501		ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 1,8 КГ		Т		0.005		0.0005				0

		М		30.11		032507		ПОКОВКИ ОЦИНКОВАННЫЕ МАССОЙ 2,825 КГ		Т		0.01		0.001				0

		М		30.12		033732		СТАЛЬ ОЦИНКОВАННАЯ ЛИСТОВАЯ ТОЛЩИНА ЛИСТА 0,7 ММ		Т		0.04		0.004				0

		М		30.13		036024		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ II СОРТА		М3		0.54		0.054				0

		М		30.14		036060		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ II СОРТА		М3		0.5		0.05				0

		М		30.15		045034		РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКА ПО ПРОЕКТУ		М3		0.08		0.008				0

		М		30.16		064585		ПРОКЛАДКИ ТОЛЕВЫЕ		ШТ		500		50				0

		М		30.17		065729		ШАБЛОНЫ КОНЬКОВЫЕ		ШТ		20		2				0

		М		31		E12-1-7-3		УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ИЗ ВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ УНИФИЦИРОВАННОГО ПРОФИЛЯ ПО ГОТОВЫМ ПРОГОНАМ		100М2		0.1

		ЧЕЛ-Ч		31.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		47.23		4.723				0

		МАШ-Ч		31.2		000762		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т		МАШ-Ч		0.5		0.05				0

		МАШ-Ч		31.3		000762		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т		МАШ-Ч		0.29		0.029				0

		МАШ-Ч		31.4		002509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.4		0.04				0

		М		31.5		030036		ЛИСТЫ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ ВОЛНИСТЫЕ УНИФИЦИРОВАННОГО ПРОФИЛЯ 54/200 ТОЛЩИНОЙ 7,5 ММ		М2		130		13				0

		М		31.6		030309		БОЛТЫ ОЦИНКОВАННЫЕ ДИАМЕТРОМ РЕЗЬБЫ 8 ММ		Т		0.004		0.0004				0

		М		31.7		030407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0.00014		0.000014				0

		М		31.8		030658		ПРИМЕСИ ВОЛОКНИСТЫХ ВЕЩЕСТВ		КГ		0.1		0.01				0

		М		31.9		031907		РУБЕРОИД КРОВЕЛЬНЫЙ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ С ПЫЛЕВИДНОЙ ПОСЫПКОЙ РКП-350Б		М2		1.58		0.158				0

		М		31.10		032507		ПОКОВКИ ОЦИНКОВАННЫЕ МАССОЙ 2,825 КГ		Т		0.027		0.0027				0

		М		31.11		033732		СТАЛЬ ОЦИНКОВАННАЯ ЛИСТОВАЯ ТОЛЩИНА ЛИСТА 0,7 ММ		Т		0.02		0.002				0

		М		31.12		045034		РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКА ПО ПРОЕКТУ		М3		0.02		0.002				0

		М		31.13		065729		ШАБЛОНЫ КОНЬКОВЫЕ		ШТ		20		2				0

		М		32		E58-6-1		РЕМОНТ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ ПОКРЫТИЯ ИЗ АСБОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ: ОБЫКНОВЕННОГО ПРОФИЛЯ		100М2		0.1

		ЧЕЛ-Ч		32.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		81.2		8.12				0

		МАШ-Ч		32.2		000762		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т		МАШ-Ч		1.52		0.152				0

		МАШ-Ч		32.3		002499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.89		0.089				0

		М		32.4		030032		ЛИСТЫ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ ВОЛНИСТЫЕ ОБЫКНОВЕННОГО ПРОФИЛЯ, ТОЛЩИНОЙ 5,5 ММ		М2		135		13.5				0

		М		32.5		030383		ГВОЗДИ ПРОВОЛОЧНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ ДЛЯ АСБЕСТОЦЕМЕНТНОЙ КРОВЛИ 4,5Х120 ММ		Т		0.0019		0.00019				0

		М		32.6		031932		ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ, МАРКИ ТВК-350		М2		5		0.5				0

		М		32.7		032501		ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 1,8 КГ		Т		0.005		0.0005				0

		М		32.8		033729		СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,7 ММ		Т		0.04		0.004				0

		М		32.9		099999		МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ		Т		1.47		0.147				0

		М		33		E58-7-1		РЕМОНТ ОТДЕЛЬНЫМИ МЕСТАМИ РУЛОННОГО ПОКРЫТИЯ С ПРОМАЗКОЙ БИТУМНЫМИ СОСТАВАМИ: С ЗАМЕНОЙ 1 СЛОЯ		100М2		0.1

		ЧЕЛ-Ч		33.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		22.35		2.235				0

		МАШ-Ч		33.2		000913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		0.75		0.075				0

		МАШ-Ч		33.3		001522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0.15		0.015				0

		МАШ-Ч		33.4		002499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.1		0.01				0

		М		33.5		032104		МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ		Т		0.33		0.033		0.00		0

		М		33.6		099999		МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ		Т		0.34		0.034				0

		М		34		С111-9018-1		ИЗОЛ ТП ТОЛЩ. 3ММ		М2		11.5				0.00		0

		М		35		E10-1-3-1		УСТРОЙСТВО СЛУХОВЫХ ОКОН		СЛУХОВОЕ		1

		ЧЕЛ-Ч		35.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		6.63		6.63				0

		МАШ-Ч		35.2		000762		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т		МАШ-Ч		0.11		0.11				0

		МАШ-Ч		35.3		001523		ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ		МАШ-Ч		0.16		0.16				0

		МАШ-Ч		35.4		002509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.11		0.11				0

		М		35.5		030407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0.0014		0.0014				0

		М		35.6		036010		ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ВЫРАБОТКИ ПИЛОМАТЕРИАЛОВ И ЗАГОТОВОК (ПЛАСТИНЫ) ТОЛЩИНОЙ 20-24 СМ II СОРТА		М3		0.06		0.06				0

		М		35.7		036049		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 19-22 ММ III СОРТА		М3		0.06		0.06				0

		М		35.8		036061		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ III СОРТА		М3		0.1		0.1				0

		М		35.9		044330		ПЕРЕПЛЕТЫ ОКОННЫЕ ДЛЯ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ		М2		0.5		0.5				0

		М		36		E12-2-4-1 ШHК.ДОП.3		УСИЛЕНИЕ РУЛОННЫХ ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ В МЕСТАХ ПРИМЫКАНИЯ К ТРУБАМ ИЛИ ВЫСТУПАЮЩИМ МЕТАЛЛИЧЕСКИМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПРОХОДЯЩИМ ЧЕРЕЗ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ. ПРИ ДИАМЕТРЕ ТРУБ ДО 200 ММ НА ПЕРВЫЙ СЛОЙ		10ШТ		0.1

		ЧЕЛ-Ч		36.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		45.8		4.58				0

		МАШ-Ч		36.2		000913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		0.3		0.03				0

		МАШ-Ч		36.3		001522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0.05		0.005				0

		МАШ-Ч		36.4		002509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.1		0.01				0

		М		36.5		012104		РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА: 100		М3		0.05		0.005				0

		М		36.6		032104		МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ		Т		0.03		0.003				0

		М		37		С114-39-1		ФОЛЬГОИЗОЛ ТОЛЩ. 4ММ		М2		1.5				0.00		0

		М		38		E12-2-4-5 ШHК.ДОП.3		УСИЛЕНИЕ РУЛОННЫХ ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ В МЕСТАХ ПРИМЫКАНИЯ К ТРУБАМ ИЛИ ВЫСТУПАЮЩИМ МЕТАЛЛИЧЕСКИМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПРОХОДЯЩИМ ЧЕРЕЗ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ. МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ НА ПЕРВЫЙ СЛОЙ		10ШТ		0.1

		ЧЕЛ-Ч		38.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		39.2		3.92				0

		МАШ-Ч		38.2		000913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		0.3		0.03				0

		МАШ-Ч		38.3		001522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0.05		0.005				0

		МАШ-Ч		38.4		002509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.1		0.01				0

		М		38.5		032104		МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ		Т		0.02		0.002				0

		М		39		С114-39-1		ФОЛЬГОИЗОЛ ТОЛЩ. 4ММ		М2		0.8				0.00		0

		М		40		E12-2-1-2 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОКЛЕЕЧНАЯ В ОДИН СЛОЙ		100М2		0.1

		ЧЕЛ-Ч		40.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		38.9		3.89				0

		МАШ-Ч		40.2		000659		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 М3/МИН		МАШ-Ч		1		0.1				0

		МАШ-Ч		40.3		000913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0.2				0

		МАШ-Ч		40.4		001522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0.15		0.015				0

		МАШ-Ч		40.5		002509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.53		0.053				0

		М		40.6		022450		РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА: 25		М3		2.5		0.25				0

		М		40.7		032104		МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ		Т		0.244		0.0244				0

		М		41		С114-39-1		ФОЛЬГОИЗОЛ ТОЛЩ. 4ММ		М2		11.7						0

		М		42		E12-2-2-5 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПРИМИНИТЕЛЬНО К ЦОКОЛЮ И К СТОЕК КОНТЕЙНЕРА ФУНДАМЕНТУ		100М2		0.01

		ЧЕЛ-Ч		42.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		36		0.36				0

		МАШ-Ч		42.2		000913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0.02				0

		МАШ-Ч		42.3		001522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0.15		0.0015				0

		МАШ-Ч		42.4		002509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.15		0.0015				0

		М		42.5		032104		МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ		Т		0.244		0.00244				0

		М		43		С111-9018-1		ИЗОЛ ТП ТОЛЩ. 3ММ		М2		1.17						0

		М		44		E58-23-1		УСТАНОВКА СТАЛЬНОЙ ГИЛЬЗЫ И ФАРТУКА ПРИ ОБДЕЛКЕ МЕСТ ПРИМЫКАНИЯ МЯГКОЙ КРОВЛИ		1МЕСТО		1

		ЧЕЛ-Ч		44.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		8.83		8.83				0

		МАШ-Ч		44.2		002016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		0.5		0.5				0

		МАШ-Ч		44.3		002499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.04		0.04				0

		М		44.4		006300		БЕТОН		М3		0.032		0.032				0

		М		44.5		030956		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ МА-0115 МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ		Т		0.001		0.001				0

		М		44.6		032104		МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ		Т		0.06		0.06				0

		М		44.7		032717		ПЛАСТИНА РЕЗИНОВАЯ РУЛОННАЯ ВУЛКАНИЗИРОВАННАЯ		КГ		0.11		0.11				0

		М		44.8		033729		СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,7 ММ		Т		0.005		0.005				0

		М		44.9		035319		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А		Т		0.0005		0.0005				0

		М		44.10		038617		ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ		КГ		0.45		0.45				0

		М		44.11		044629		ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ		10М2		0.052		0.052				0

		М		44.12		063498		ГИЛЬЗЫ СТАЛЬНЫЕ С ФЛАНЦАМИ		Т		0.015		0.015				0

		М		45		С114-39-1		ФОЛЬГОИЗОЛ ТОЛЩ. 4ММ		М2		17.25						0

		М		46		E12-1-17-1		УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ ТОЛЩИНОЙ 15 ММ		100М2		0.1

		ЧЕЛ-Ч		46.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		27.22		2.722				0

		МАШ-Ч		46.2		000112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		1.26		0.126				0

		МАШ-Ч		46.3		000133		АГРЕГАТЫ ЭЛЕКТРОНАСОСНЫЕ С РЕГУЛИРОВАНИЕМ ПОДАЧИ ВРУЧНУЮ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАСТВОРОВ ПОДАЧА ДО 2 М3/Ч, НАПОР 150 М		МАШ-Ч		2.36		0.236				0

		МАШ-Ч		46.4		000762		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т		МАШ-Ч		0.68		0.068				0

		М		46.5		009219		ВОДА		М3		3.85		0.385				0

		М		46.6		012104		РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА: 100		М3		1.53		0.153				0

		М		46.7		031907		РУБЕРОИД КРОВЕЛЬНЫЙ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ С ПЫЛЕВИДНОЙ ПОСЫПКОЙ РКП-350Б		М2		4.4		0.44				0

		М		47		E12-1-17-2		УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ НА КАЖДЫЙ 1 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ДОБАВЛЯТЬ К [12 01 017 01], ЗА 85 РАЗ		100М2		0.1

		ЧЕЛ-Ч		47.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		8.5		0.85				0

		МАШ-Ч		47.2		000112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		1.7		0.17				0

		МАШ-Ч		47.3		000762		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т		МАШ-Ч		0.85		0.085				0

		М		47.4		012104		РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА: 100		М3		8.67		0.867				0

		М		48		E58-16-9 ШHК.ДОП.5		РЕМОНТ ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКИ ПЛОЩАДЬЮ ЗАДЕЛКИ ДО: 1,0 М2		100МЕСТ		0.1

		ЧЕЛ-Ч		48.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		130.45		13.045				0

		МАШ-Ч		48.2		000975		ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т)		МАШ-Ч		2.1		0.21				0

		МАШ-Ч		48.3		002831		МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		1.93		0.193				0

		М		48.4		012104		РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА: 100		М3		2.14		0.214				0

		М		48.5		044849		ЦЕМЕНТ МАРКА ПО ПРОЕКТУ		Т		0.021		0.0021				0

		М		48.6		099999		МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ		Т		1.48		0.148				0

		М		49		E12-1-21-1 ШHК.ДОП.1		УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ПЛОСКИХ ИЗ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОГО НАПЛАВЛЯЕМОГО РУЛОННОГО МАТЕРИАЛА НА МАСТИКЕ ПЕРВЫЙ СЛОЙ ПОДКЛАДОЧНЫЙ		100М2		0.1

		ЧЕЛ-Ч		49.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		75.07		7.507				0

		МАШ-Ч		49.2		000429		ГОРЕЛКИ ГАЗОПЛАМЕННЫЕ		МАШ-Ч		15.16		1.516				0

		МАШ-Ч		49.3		000913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2.34		0.234				0

		МАШ-Ч		49.4		001522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0.37		0.037				0

		МАШ-Ч		49.5		002509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.24		0.024				0

		М		49.6		032136		МАСТИКА БИТУМНО-ПОЛИМЕРНАЯ		Т		0.25		0.025				0

		М		49.7		045077		ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ		КГ		30		3				0

		М		50		С111-9018-1		ИЗОЛ ТП ТОЛЩ. 3ММ		М2		12.5						0

		М		51		E12-1-21-2 ШHК.ДОП.1		УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ПЛОСКИХ ИЗ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОГО НАПЛАВЛЯЕМОГО РУЛОННОГО МАТЕРИАЛА НА МАСТИКЕ ВТОРОЙ СЛОЙ НАКРЫВОЧНЫЙ		100М2		0.1

		ЧЕЛ-Ч		51.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		22.99		2.299				0

		МАШ-Ч		51.2		000429		ГОРЕЛКИ ГАЗОПЛАМЕННЫЕ		МАШ-Ч		8.7		0.87				0

		МАШ-Ч		51.3		001522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0.15		0.015				0

		МАШ-Ч		51.4		002509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.1		0.01				0

		М		51.5		032136		МАСТИКА БИТУМНО-ПОЛИМЕРНАЯ		Т		0.25		0.025				0

		М		51.6		045077		ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ		КГ		30		3				0

		М		52		С114-39-1		ФОЛЬГОИЗОЛ ТОЛЩ. 4ММ		М2		12.5						0

		М		53		E12-1-21-3 ШHК.ДОП.1		УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ПЛОСКИХ ИЗ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОГО НАПЛАВЛЯЕМОГО РУЛОННОГО МАТЕРИАЛА МАСТИКЕ ВТОРОЙ СЛОЙ НАКРЫВОЧНЫЙ НА СУХО		100М2		0.1

		ЧЕЛ-Ч		53.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		16.35		1.635				0

		МАШ-Ч		53.2		000429		ГОРЕЛКИ ГАЗОПЛАМЕННЫЕ		МАШ-Ч		8.7		0.87				0

		МАШ-Ч		53.3		001522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0.15		0.015				0

		МАШ-Ч		53.4		002509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.1		0.01				0

		М		53.5		045077		ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ		КГ		30		3				0

		М		54		С114-39-1		ФОЛЬГОИЗОЛ ТОЛЩ. 4ММ		М2		12.5						0

		М		55		E12-1-4-4		УСТРОЙСТВО ПРИМЫКАНИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ НАПЛАВЛЯЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ К СТЕНАМ И ПАРАПЕТАМ ВЫСОТОЙ ДО 600 ММ БЕЗ ФАРТУКОВ		100М		0.1

		ЧЕЛ-Ч		55.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		35.5		3.55				0

		МАШ-Ч		55.2		000429		ГОРЕЛКИ ГАЗОПЛАМЕННЫЕ		МАШ-Ч		5.26		0.526				0

		МАШ-Ч		55.3		000762		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т		МАШ-Ч		0.61		0.061				0

		МАШ-Ч		55.4		000762		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т		МАШ-Ч		0.1		0.01				0

		МАШ-Ч		55.5		002509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.15		0.015				0

		М		55.6		045034		РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКА ПО ПРОЕКТУ		М3		0.51		0.051				0

		М		55.7		045077		ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ		КГ		8.4		0.84				0

		М		56		С114-39-1		ФОЛЬГОИЗОЛ ТОЛЩ. 4ММ		М2		25.2						0

		М		57		E12-1-10-1		УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ [БРАНДМАУЭРЫ, ПАРАПЕТЫ, СВЕСЫ И Т.П.] ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ		100М2		0.1

		ЧЕЛ-Ч		57.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		112.75		11.275				0

		МАШ-Ч		57.2		000762		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т		МАШ-Ч		0.2		0.02				0

		МАШ-Ч		57.3		002509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.07		0.007				0

		М		57.4		030405		ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ 3,0Х40 ММ		Т		0.004		0.0004				0

		М		57.5		032522		ПРОВОЛОКА КАНАТНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3 ММ		Т		0.012		0.0012				0

		М		57.6		033732		СТАЛЬ ОЦИНКОВАННАЯ ЛИСТОВАЯ ТОЛЩИНА ЛИСТА 0,7 ММ		Т		0.57		0.057				0

		М		58		E12-1-8-3 ШHК.ДОП.6		НАВЕСКА ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ИЗ КИРПИЧА ИЛИ ЛЕГКОГО БЕТОНА, ДИАМЕТРОМ ДО:140 ММ		100М		0.1

		ЧЕЛ-Ч		58.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		38.4		3.84				0

		МАШ-Ч		58.2		002509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.43		0.043				0

		М		58.3		032507		ПОКОВКИ ОЦИНКОВАННЫЕ МАССОЙ 2,825 КГ		Т		0.095		0.0095				0

		М		58.4		032522		ПРОВОЛОКА КАНАТНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3 ММ		Т		0.0003		0.00003				0

		М		59		С140-42100-4		ТРУБА ВОДОСТОЧНАЯ ДИАМ. 100ММ		М		11.3						0

		М		60		E12-3-5-1 ШHК.ДОП.8		УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ПРИМЕНИТЕЛЬНО ДЛЯ НАВЕСНОГО КОЗЫРЬКА		100 М2		0.1

		ЧЕЛ-Ч		60.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		48.63		4.863				0

		МАШ-Ч		60.2		000762		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т		МАШ-Ч		0.07		0.007				0

		МАШ-Ч		60.3		000762		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т		МАШ-Ч		0.06		0.006				0

		МАШ-Ч		60.4		001041		ШУРУПОВЕРТЫ		МАШ-Ч		10.45		1.045				0

		МАШ-Ч		60.5		001556		БЕНЗОПИЛЫ		МАШ-Ч		2.83		0.283				0

		МАШ-Ч		60.6		002491		СТАНОК ФАЛЬЦЕПРОКАТНЫЙ		МАШ-Ч		10		1				0

		МАШ-Ч		60.7		002509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.13		0.013				0

		М		60.8		019851		ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ ОЦИНКОВАНЫЕ, РАЗМЕРОМ 5Х45 ММ		Т		0.003		0.0003				0

		М		60.9		019852		СТАЛЬ ОЦИНКОВАННАЯ В РУЛОНАХ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ, С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ		Т		0.637		0.0637				0

		М		60.10		019853		КЛЯММЕРЫ ОЦИНКОВАННЫЕ		100ШТ		2.19		0.219				0

		М		60.11		019854		АНТИСЕПТИК		Л		67.13		6.713				0

		М		60.12		036060		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ II СОРТА		М3		2.45		0.245				0

		М		60.13		061151		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 3Х70 ММ, ГОСТ 4028-63		КГ		3.6		0.36				0

		М		61		E6-1-1-15		УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТНЫХ ПЛИТ БЕТОННЫХ ПЛОСКИХ		100М3		0.1

		ЧЕЛ-Ч		61.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		116.82		11.682				0

		МАШ-Ч		61.2		000112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		0.27		0.027				0

		МАШ-Ч		61.3		000403		ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ		МАШ-Ч		5.83		0.583				0

		МАШ-Ч		61.4		000762		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т		МАШ-Ч		18.68		1.868				0

		МАШ-Ч		61.5		000762		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т		МАШ-Ч		0.49		0.049				0

		МАШ-Ч		61.6		001571		ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ		МАШ-Ч		0.1		0.01				0

		МАШ-Ч		61.7		002509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.71		0.071				0

		М		61.8		009219		ВОДА		М3		0.73		0.073				0

		М		61.9		030407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0.002		0.0002				0

		М		61.10		030652		ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1		Т		0.01		0.001				0

		М		61.11		035516		РОГОЖА		М2		30		3				0

		М		61.12		036061		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ III СОРТА		М3		0.04		0.004				0

		М		61.13		045027		БЕТОН (КЛАСС ПО ПРОЕКТУ)		М3		102		10.2				0

		М		61.14		051620		ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 40 ММ		М2		3.6		0.36		0.00		0

		М		62		E7-1-54-12		УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАД ПО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМ СТОЛБАМ БЕЗ ЦОКОЛЯ ИЗ СЕТЧАТЫХ ПАНЕЛЕЙ ВЫСОТОЙ ДО 2,2 М		100М		0.1

		ЧЕЛ-Ч		62.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		149		14.9				0

		МАШ-Ч		62.2		000127		АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 250-400 А С БЕНЗИНОВЫМ ДВИГАТЕЛЕМ		МАШ-Ч		7.55		0.755				0

		МАШ-Ч		62.3		000762		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т		МАШ-Ч		23.09		2.309				0

		МАШ-Ч		62.4		002400		ЯМОКОПАТЕЛИ		МАШ-Ч		0.52		0.052				0

		МАШ-Ч		62.5		002509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.78		0.078				0

		М		62.6		009903		КИРПИЧ ГЛИНЯНЫЙ ОБЫКНОВЕННЫЙ МАРКИ 100		1000ШТ		0.021		0.0021				0

		М		62.7		012104		РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА: 100		М3		0.009		0.0009				0

		М		62.8		032543		ПРОВОЛОКА СВЕТЛАЯ ДИАМЕТРОМ 1,1 ММ		Т		0.002		0.0002				0

		М		62.9		035326		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 6 ММ Э42		Т		0.012		0.0012				0

		М		62.10		045010		ПАНЕЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СЕТЧАТЫЕ		М2		189		18.9				0

		М		62.11		045022		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 15 (М200)		М3		1.38		0.138				0

		М		62.12		050777		КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ, С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ПРОФИЛЬНОГО ПРОКАТА СОБИРАЕМЫЕ ИЗ ДВУХ И БОЛЕЕ ДЕТАЛЕЙ, С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, СОЕДИНЯЕМЫЕ НА СВАРКЕ		Т		0.002		0.0002				0

		М		63		113-3041-9		ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ДИАМ. 57Х3ММ/ПО 2,2М/		М		22						0

		М		64		E7-1-55-9		УСТРОЙСТВО КАЛИТОК БЕЗ УСТАНОВКИ СТОЛБОВ ПРИ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАДАХ И ОГРАДАХ ИЗ ПАНЕЛЕЙ		100ШТ		0.1

		ЧЕЛ-Ч		64.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		71		7.1				0

		МАШ-Ч		64.2		002016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		11.6		1.16				0

		МАШ-Ч		64.3		002509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.34		0.034				0

		М		64.4		035326		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 6 ММ Э42		Т		0.02		0.002				0

		М		65		С121-9110-1		ПОЛОТНО КАЛИТКИ СЕТЧАТОЕ С ПЕТЛЯМИ И С ЗАМКОМ		ШТ		10						0

		М		66		E68-23-1		РЕМОНТ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ: МЕЛКИЙ		М2		10

		ЧЕЛ-Ч		66.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		1.88		18.8				0

		МАШ-Ч		66.2		002016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		0.45		4.5				0

		М		66.3		035312		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э46		Т		0.0002		0.002				0

		М		67		E53-16-1 ШHК.ДОП.6		РЕМОНТ КЛАДКИ СТЕН ОТДЕЛЬНЫМИ МЕСТАМИ: КИРПИЧНОЙ		М3		1

		ЧЕЛ-Ч		67.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		35.39		35.39				0

		МАШ-Ч		67.2		000762		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т		МАШ-Ч		0.2		0.2				0

		МАШ-Ч		67.3		001522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0.23		0.23				0

		М		67.4		009219		ВОДА		М3		0.044		0.044				0

		М		67.5		012121		РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ М50		М3		0.253		0.253				0

		М		67.6		043121		КИРПИЧ		1000ШТ		0.402		0.402				0

		М		68		E54-3-2		РАЗБОРКА ПОДШИВКИ ПОТОЛКОВ: ЧИСТОЙ ИЗ ФАНЕРЫ		100М2		0.1

		ЧЕЛ-Ч		68.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		14.79		1.479				0

		МАШ-Ч		68.2		001522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0.09		0.009				0

		М		68.3		099999		МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ		Т		0.35		0.035				0

		М		69		E54-3-4 ШHК.ДОП.8		РАЗБОРКА ПОДШИВКИ ПОТОЛКОВ ИЗ ДЕКОРАТИВНЫХ ПЛАСТИКОВЫХ ПАНЕЛЕЙ		100М2		0.1

		ЧЕЛ-Ч		69.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		24.65		2.465				0

		МАШ-Ч		69.2		001522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0.06		0.006				0

		М		69.3		099997		СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ		Т		0.12		0.012				0

		М		70		E54-3-5 ШHК.ДОП.8		РАЗБОРКА ПОДШИВКИ ПОТОЛКОВ ИЗ ПАНЕЛЕЙ МДФ		100М2		0.1

		ЧЕЛ-Ч		70.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		32.68		3.268				0

		МАШ-Ч		70.2		001522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0.08		0.008				0

		М		70.3		099997		СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ		Т		0.26		0.026				0

		М		71		E15-7-17-4 ШHК.ДОП.4		ОБЛИЦОВКА КАРКАСОВ ПАНЕЛЯМИ ДЕКОРАТИВНЫМИ ПЛАСТИКОВЫМИ С УСТРОЙСТВОМ КАРКАСА БЕЗ ОТНОСА ОТ ПОТОЛКА		100М2		0.1

		ЧЕЛ-Ч		71.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		155.3		15.53				0

		МАШ-Ч		71.2		000521		ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		3.21		0.321				0

		МАШ-Ч		71.3		001523		ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ		МАШ-Ч		0.55		0.055				0

		МАШ-Ч		71.4		002509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.69		0.069				0

		М		71.5		030099		ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 1.8 КГ		Т		0.0012		0.00012				0

		М		71.6		030407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0.001		0.0001				0

		М		71.7		035454		БРУС ДЕРЕВЯННЫЙ		М3		0.41		0.041				0

		М		71.8		040955		БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ С ГАЙКАМИ		Т		0.0028		0.00028				0

		М		71.9		043960		ПАНЕЛИ ОБЛИЦОВОЧНЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ		М2		105		10.5				0

		М		71.10		045401		ГВОЗДИ ОТДЕЛОЧНЫЕ		Т		0.0021		0.00021				0

		М		72		2405-1740-1		РЕЙКИ ПЛАСТИКОВЫЕ ДЛЯ ОБЛИЦОВКИ ПЛАСТИКА		М		10						0

		М		73		E63-12-3		РЕМОНТ ПОТОЛКОВ ОБЛИЦОВАННЫХ ГИПСОКАРТОННЫМИ ЛИСТАМИ ПЛОЩАДЬЮ РЕМОНТИРУЕМЫХ МЕСТ ДО: 10 М2		100М2		0.1

		ЧЕЛ-Ч		73.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		30.59		3.059				0

		МАШ-Ч		73.2		001522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0.18		0.018				0

		МАШ-Ч		73.3		002499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.2		0.02				0

		М		73.4		009210		ВОДА		М3		0.24		0.024				0

		М		73.5		030372		ГВОЗДИ ОТДЕЛОЧНЫЕ КРУГЛЫЕ 1,6Х25 ММ		Т		0.003		0.0003				0

		М		73.6		030654		ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3		Т		0.49		0.049				0

		М		73.7		031692		КЛЕЙ 88-СА		КГ		4.8		0.48				0

		М		73.8		035501		БЯЗЬ СУРОВАЯ		10М2		1.2		0.12				0

		М		73.9		043547		РАСТВОР ИЗВЕСТКОВЫЙ		М3		0.06		0.006				0

		М		73.10		044617		ЛИСТЫ ГИПСОКАРТОННЫЕ		М2		105		10.5				0

		М		74		E8-3-2-1		КЛАДКА СТЕН ИЗ ЛЕГКОБЕТОННЫХ КАМНЕЙ БЕЗ ОБЛИЦОВКИ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М		М3		1

		ЧЕЛ-Ч		74.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		4.43		4.43				0

		МАШ-Ч		74.2		000762		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т		МАШ-Ч		0.44		0.44				0

		М		74.3		009219		ВОДА		М3		0.26		0.26				0

		М		74.4		012104		РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА: 100		М3		0.11		0.11				0

		М		74.5		016070		КАМНИ ЛЕГКОБЕТОННЫЕ		М3		0.92		0.92				0

		М		74.6		036026		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ IV СОРТА		М3		0.0005		0.0005				0

		М		75		E53-20-4		КЛАДКА ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ СТЕН ИЗ КИРПИЧА: ВНУТРЕННИХ		100М3		0.1

		ЧЕЛ-Ч		75.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		1042		104.2				0

		МАШ-Ч		75.2		000762		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т		МАШ-Ч		39		3.9				0

		М		75.3		009210		ВОДА		М3		4.4		0.44				0

		М		75.4		012104		РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА: 100		М3		23.6		2.36				0

		М		75.5		043121		КИРПИЧ		1000ШТ		40		4				0

		М		76		E46-2-9-2		ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН И ПОТОЛКОВ КИРПИЧНЫХ		100М2		0.1

		ЧЕЛ-Ч		76.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		22.82		2.282				0

		М		77		E15-2-1-1		УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН		100М2		0.1

		ЧЕЛ-Ч		77.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		70.88		7.088				0

		МАШ-Ч		77.2		000976		ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 12,26 (1,25) КН (Т)		МАШ-Ч		0.9		0.09				0

		МАШ-Ч		77.3		001608		РАСТВОРОНАСОСЫ 3 М3/Ч		МАШ-Ч		2.78		0.278				0

		М		77.4		009219		ВОДА		М3		0.35		0.035				0

		М		77.5		012138		РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6		М3		1.89		0.189				0

		М		78		E15-2-16-1		ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ВНУТРИ ЗДАНИЯ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ПРОСТОЕ СТЕН		100М2		0.1

		ЧЕЛ-Ч		78.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		75.4		7.54				0

		МАШ-Ч		78.2		001522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0.62		0.062				0

		МАШ-Ч		78.3		001609		РАСТВОРОНАСОСЫ 1 М3/Ч		МАШ-Ч		5.45		0.545				0

		М		78.4		012138		РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6		М3		1.51		0.151				0

		М		78.5		030389		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1,6Х50 ММ		Т		0.00007		0.000007				0

		М		78.6		030654		ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3		Т		0.006		0.0006				0

		М		78.7		033205		СЕТКА ТКАНАЯ С КВАДРАТНЫМИ ЯЧЕЙКАМИ N 05 БЕЗ ПОКРЫТИЯ		М2		2.77		0.277				0

		М		79		E15-2-16-2		ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ВНУТРИ ЗДАНИЯ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ПРОСТОЕ ПОТОЛКОВ		100М2		0.1

		ЧЕЛ-Ч		79.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		78.88		7.888				0

		МАШ-Ч		79.2		001522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0.62		0.062				0

		МАШ-Ч		79.3		001609		РАСТВОРОНАСОСЫ 1 М3/Ч		МАШ-Ч		5.45		0.545				0

		М		79.4		012138		РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6		М3		1.5		0.15				0

		М		79.5		030389		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1,6Х50 ММ		Т		0.00007		0.000007				0

		М		79.6		033205		СЕТКА ТКАНАЯ С КВАДРАТНЫМИ ЯЧЕЙКАМИ N 05 БЕЗ ПОКРЫТИЯ		М2		2.77		0.277				0

		М		80		E46-3-7-3		ПРОБИВКА ПРОЕМОВ В КОНСТРУКЦИЯХ ИЗ КИРПИЧА		М3		10

		ЧЕЛ-Ч		80.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		12.3		123				0

		МАШ-Ч		80.2		000660		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН		МАШ-Ч		2.54		25.4				0

		МАШ-Ч		80.3		001159		МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ		МАШ-Ч		5.08		50.8				0

		М		81		E55-9-4 ШHК.ДОП.5		ПРОБИВКА ПРОЕМОВ СО СПЛОШНЫМ ВЫРАВНИВАНИЕМ ОТКОСОВ В ПЕРЕГОРОДКАХ: КИРПИЧНЫХ		100М2		0.1

		ЧЕЛ-Ч		81.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		167.88		16.788				0

		МАШ-Ч		81.2		002509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.1		0.01				0

		МАШ-Ч		81.3		002831		МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		19.71		1.971				0

		М		81.4		012341		РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ		М3		1.14		0.114				0

		М		81.5		030485		ДЮБЕЛЬ		ШТ		0.01		0.001				0

		М		81.6		033835		ШВЕЛЛЕРЫ, МАРКА СТАЛИ ВСТ3ПС5 N 12		Т		0.645		0.0645				0

		М		81.7		044528		СЕТКА СТАЛЬНАЯ ПЛЕТЕНАЯ		М2		12.6		1.26				0

		М		81.8		099997		СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ		Т		20.4		2.04				0

		М		82		E20-2-3-9		УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ [РР] НОМЕР 5 РАЗМЕР 200Х600 ММ		РЕШЕТКА		10

		ЧЕЛ-Ч		82.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		1.17		11.7				0

		МАШ-Ч		82.2		000521		ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		0.27		2.7				0

		МАШ-Ч		82.3		002016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		0.12		1.2				0

		МАШ-Ч		82.4		002509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.01		0.1				0

		М		82.5		030321		ВИНТЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ ДЛИНОЙ 55-120 ММ		Т		0.00008		0.0008				0

		М		82.6		033642		ПРОКАТ ДЛЯ АРМИРОВАНИЯ Ж/Б КОНСТРУКЦИЙ КРУГЛЫЙ И ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ, ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ И ТЕРМОМЕХАНИЧЕСКИЙ, ТЕРМИЧЕСКИ УПРОЧНЕННЫЙ КЛАСС А-I ДИАМЕТРОМ 12 ММ		Т		0.00043		0.0043				0

		М		82.7		035319		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А		Т		0.00003		0.0003				0

		М		82.8		052601		РЕШЕТКИ РЕГУЛИРУЮШИЕ МАРКИ РР-5, РАЗМ. 200Х600 ММ		ШТ		1		10				0

		М		83		E15-2-36-1		ШТУКАТУРКА ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА УЛУЧШЕННАЯ СТЕН		100М2		0.1

		ЧЕЛ-Ч		83.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		129.95		12.995				0

		МАШ-Ч		83.2		000112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		0.14		0.014				0

		МАШ-Ч		83.3		001522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		1.3		0.13				0

		М		83.4		009219		ВОДА		М3		0.01		0.001				0

		М		83.5		012147		РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:2,5		М3		3.1		0.31				0

		М		83.6		030389		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1,6Х50 ММ		Т		0.0025		0.00025				0

		М		83.7		033205		СЕТКА ТКАНАЯ С КВАДРАТНЫМИ ЯЧЕЙКАМИ N 05 БЕЗ ПОКРЫТИЯ		М2		108		10.8				0

		М		83.8		034501		ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ БЕЗДОБАВОЧНЫЙ МАРКИ 400		Т		0.013		0.0013				0

		М		83.9		038617		ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ		КГ		12		1.2				0

		М		84		E15-2-36-2		ШТУКАТУРКА ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА УЛУЧШЕННАЯ ПОТОЛКОВ		100М2		0.1

		ЧЕЛ-Ч		84.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		144.64		14.464				0

		МАШ-Ч		84.2		000112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		0.14		0.014				0

		МАШ-Ч		84.3		001522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		1.3		0.13				0

		М		84.4		009219		ВОДА		М3		0.01		0.001				0

		М		84.5		012147		РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:2,5		М3		3.2		0.32				0

		М		84.6		030389		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1,6Х50 ММ		Т		0.0025		0.00025				0

		М		84.7		033205		СЕТКА ТКАНАЯ С КВАДРАТНЫМИ ЯЧЕЙКАМИ N 05 БЕЗ ПОКРЫТИЯ		М2		108		10.8				0

		М		84.8		034501		ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ БЕЗДОБАВОЧНЫЙ МАРКИ 400		Т		0.002		0.0002				0

		М		84.9		038617		ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ		КГ		12		1.2				0

		М		85		E61-2-9		РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ: ДО 10 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ		100М2		0.1

		ЧЕЛ-Ч		85.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		157.1		15.71				0

		МАШ-Ч		85.2		001522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0.67		0.067				0

		М		85.3		009210		ВОДА		М3		0.35		0.035				0

		М		85.4		012104		РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА: 100		М3		2.2		0.22				0

		М		85.5		099999		МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ		Т		3.38		0.338				0

		М		86		E61-2-11		РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ: БОЛЕЕ 10 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20ММ		100М2		0.1

		ЧЕЛ-Ч		86.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		142.65		14.265				0

		МАШ-Ч		86.2		001522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0.67		0.067				0

		М		86.3		009210		ВОДА		М3		0.35		0.035				0

		М		86.4		012104		РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА: 100		М3		2.2		0.22				0

		М		86.5		099999		МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ		Т		3.38		0.338				0

		М		87		E61-4-9		РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ПОТОЛКОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ: ДО 10 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ		100М2		0.1

		ЧЕЛ-Ч		87.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		226.27		22.627				0

		МАШ-Ч		87.2		001522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0.72		0.072				0

		М		87.3		009210		ВОДА		М3		0.35		0.035				0

		М		87.4		012104		РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА: 100		М3		2.31		0.231				0

		М		87.5		099999		МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ		Т		3.38		0.338				0

		М		88		E61-4-11		РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ПОТОЛКОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ: БОЛЕЕ 10 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ		100М2		0.1

		ЧЕЛ-Ч		88.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		199.73		19.973				0

		МАШ-Ч		88.2		001522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0.72		0.072				0

		М		88.3		009210		ВОДА		М3		0.35		0.035				0

		М		88.4		012104		РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА: 100		М3		2.31		0.231				0

		М		88.5		099999		МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ		Т		33		3.3				0

		М		89		E61-7-1		РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ОТКОСОВ ВНУТРИ ЗДАНИЯ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ: ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ		100М2		0.1

		ЧЕЛ-Ч		89.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		383.06		38.306				0

		МАШ-Ч		89.2		001522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		1.16		0.116				0

		М		89.3		009210		ВОДА		М3		0.35		0.035				0

		М		89.4		012104		РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА: 100		М3		4.4		0.44				0

		М		89.5		099999		МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ		Т		8.1		0.81				0

		М		90		E61-10-3		РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ГЛАДКИХ ФАСАДОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ: ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ БОЛЕЕ 5 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ		100М2		0.1

		ЧЕЛ-Ч		90.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		188.25		18.825				0

		МАШ-Ч		90.2		000975		ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т)		МАШ-Ч		0.71		0.071				0

		М		90.3		009210		ВОДА		М3		0.35		0.035				0

		М		90.4		012104		РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА: 100		М3		2.2		0.22				0

		М		90.5		099999		МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ		Т		4.84		0.484				0

		М		91		E61-10-1		РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ГЛАДКИХ ФАСАДОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ: ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ ДО 5 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ		100М2		0.1

		ЧЕЛ-Ч		91.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		201.84		20.184				0

		МАШ-Ч		91.2		000975		ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т)		МАШ-Ч		0.71		0.071				0

		М		91.3		009210		ВОДА		М3		0.35		0.035				0

		М		91.4		012104		РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА: 100		М3		2.2		0.22				0

		М		91.5		099999		МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ		Т		4.84		0.484				0

		М		92		E61-10-2		РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ГЛАДКИХ ФАСАДОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ: ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ ДО 5 М2, ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ СЛЕДУЮЩИЕ 10 ММ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ		100М2		0.1

		ЧЕЛ-Ч		92.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		36.18		3.618				0

		МАШ-Ч		92.2		000975		ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т)		МАШ-Ч		0.36		0.036				0

		М		92.3		012104		РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА: 100		М3		1.1		0.11				0

		М		92.4		099999		МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ		Т		2.42		0.242				0

		М		93		E15-4-24-8		ПРОСТАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ СТЕН		100М2		0.1

		ЧЕЛ-Ч		93.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		21.12		2.112				0

		МАШ-Ч		93.2		001522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0.01		0.001				0

		МАШ-Ч		93.3		002499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.05		0.005				0

		М		93.4		031066		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ		Т		0.0267		0.00267				0

		М		93.5		031650		ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-2		Т		0.0103		0.00103				0

		М		93.6		031710		ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ		Т		0.005		0.0005				0

		М		93.7		035512		ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ (ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА), МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 ММ		М3		0.0004		0.00004				0

		М		93.8		035538		ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25		М2		0.08		0.008				0

		М		93.9		044059		ВЕТОШЬ		КГ		0.21		0.021				0

		М		94		E15-4-24-9		ПРОСТАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ ПОТОЛКОВ		100М2		0.1

		ЧЕЛ-Ч		94.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		22.88		2.288				0

		МАШ-Ч		94.2		001522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0.01		0.001				0

		МАШ-Ч		94.3		002499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.05		0.005				0

		М		94.4		031066		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ		Т		0.0302		0.00302				0

		М		94.5		031650		ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-2		Т		0.0119		0.00119				0

		М		94.6		031710		ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ		Т		0.0055		0.00055				0

		М		94.7		035512		ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ (ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА), МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 ММ		М3		0.0004		0.00004				0

		М		94.8		044059		ВЕТОШЬ		КГ		0.21		0.021				0

		М		95		E15-4-25-8		УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН		100М2		0.1

		ЧЕЛ-Ч		95.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		51.01		5.101				0

		МАШ-Ч		95.2		001522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0.01		0.001				0

		МАШ-Ч		95.3		002499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.11		0.011				0

		М		95.4		031066		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ		Т		0.01837		0.001837				0

		М		95.5		031440		ГРУНТОВКИ МАСЛЯНЫЕ, ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ		Т		0.0075		0.00075				0

		М		95.6		031655		ОЛИФА ДЛЯ УЛУЧШЕННОЙ ОКРАСКИ (10% НАТУРАЛЬНОЙ, 90% КОМБИНИРОВАННОЙ)		Т		0.0113		0.00113				0

		М		95.7		031710		ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ		Т		0.051		0.0051				0

		М		95.8		035512		ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ (ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА), МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 ММ		М3		0.0024		0.00024				0

		М		95.9		035538		ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25		М2		0.84		0.084				0

		М		95.10		044059		ВЕТОШЬ		КГ		0.31		0.031				0

		М		96		E15-4-25-9		УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ ПОТОЛКОВ		100М2		0.1

		ЧЕЛ-Ч		96.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		62.7		6.27				0

		МАШ-Ч		96.2		001522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0.02		0.002				0

		МАШ-Ч		96.3		002499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.11		0.011				0

		М		96.4		031066		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ		Т		0.021		0.0021				0

		М		96.5		031440		ГРУНТОВКИ МАСЛЯНЫЕ, ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ		Т		0.0089		0.00089				0

		М		96.6		031655		ОЛИФА ДЛЯ УЛУЧШЕННОЙ ОКРАСКИ (10% НАТУРАЛЬНОЙ, 90% КОМБИНИРОВАННОЙ)		Т		0.013		0.0013				0

		М		96.7		031710		ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ		Т		0.055		0.0055				0

		М		96.8		035512		ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ (ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА), МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 ММ		М3		0.0024		0.00024				0

		М		96.9		035538		ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25		М2		0.84		0.084				0

		М		96.10		044059		ВЕТОШЬ		КГ		0.31		0.031				0

		М		97		E62-2-4		ПРОСТАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ СТЕН: С ПОДГОТОВКОЙ И РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ БОЛЕЕ 35 %		100М2		0.1

		ЧЕЛ-Ч		97.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		61.33		6.133				0

		МАШ-Ч		97.2		001522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0.1		0.01				0

		МАШ-Ч		97.3		002499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.07		0.007				0

		М		97.4		031651		ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3		Т		0.0076		0.00076				0

		М		97.5		031710		ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ		Т		0.0255		0.00255				0

		М		97.6		035512		ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ (ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА), МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 ММ		М3		0.0004		0.00004				0

		М		97.7		043231		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ		Т		0.0189		0.00189				0

		М		97.8		044059		ВЕТОШЬ		КГ		0.16		0.016				0

		М		97.9		075007		БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ		1000М2		0.0008		0.00008				0

		М		98		E62-3-4		ПРОСТАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОТОЛКОВ: С ПОДГОТОВКОЙ И РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ БОЛЕЕ 35 %		100М2		0.1

		ЧЕЛ-Ч		98.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		73.3		7.33				0

		МАШ-Ч		98.2		001522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0.1		0.01				0

		МАШ-Ч		98.3		002499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.06		0.006				0

		М		98.4		031651		ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3		Т		0.008		0.0008				0

		М		98.5		031710		ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ		Т		0.0515		0.00515				0

		М		98.6		035512		ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ (ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА), МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 ММ		М3		0.0004		0.00004				0

		М		98.7		043231		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ		Т		0.0198		0.00198				0

		М		98.8		044059		ВЕТОШЬ		КГ		0.16		0.016				0

		М		98.9		075007		БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ		1000М2		0.0008		0.00008				0

		М		99		E62-7-6		УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ СТЕН ЗА ДВА РАЗА С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 %		100М2		0.1

		ЧЕЛ-Ч		99.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		75.69		7.569				0

		МАШ-Ч		99.2		001522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0.1		0.01				0

		МАШ-Ч		99.3		002499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.06		0.006				0

		М		99.4		031651		ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3		Т		0.0107		0.00107				0

		М		99.5		031710		ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ		Т		0.0496		0.00496				0

		М		99.6		035512		ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ (ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА), МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 ММ		М3		0.0024		0.00024				0

		М		99.7		043231		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ		Т		0.0219		0.00219				0

		М		99.8		044059		ВЕТОШЬ		КГ		0.18		0.018				0

		М		99.9		075007		БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ		1000М2		0.0011		0.00011				0

		М		100		E62-8-6		УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОТОЛКОВ ЗА ДВА РАЗА С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35		100М2		0.1

		ЧЕЛ-Ч		100.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		90.63		9.063				0

		МАШ-Ч		100.2		001522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0.1		0.01				0

		МАШ-Ч		100.3		002499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.06		0.006				0

		М		100.4		031651		ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3		Т		0.0111		0.00111				0

		М		100.5		031710		ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ		Т		0.0496		0.00496				0

		М		100.6		035512		ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ (ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА), МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 ММ		М3		0.0024		0.00024				0

		М		100.7		043231		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ		Т		0.0232		0.00232				0

		М		100.8		044059		ВЕТОШЬ		КГ		0.18		0.018				0

		М		100.9		075007		БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ		1000М2		0.0011		0.00011				0

		М		101		E15-4-5-3		ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН		100М2		0.1

		ЧЕЛ-Ч		101.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		42.9		4.29				0

		МАШ-Ч		101.2		001522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0.02		0.002				0

		МАШ-Ч		101.3		002499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.15		0.015				0

		М		101.4		031054		КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ		Т		0.063		0.0063				0

		М		101.5		031710		ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ		Т		0.051		0.0051				0

		М		101.6		035538		ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25		М2		0.84		0.084				0

		М		101.7		044059		ВЕТОШЬ		КГ		0.31		0.031				0

		М		102		E15-4-5-4		ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ ПОТОЛКОВ		100М2		0.1

		ЧЕЛ-Ч		102.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		53.9		5.39				0

		МАШ-Ч		102.2		001522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0.02		0.002				0

		МАШ-Ч		102.3		002499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.16		0.016				0

		М		102.4		031054		КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ		Т		0.069		0.0069				0

		М		102.5		031710		ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ		Т		0.055		0.0055				0

		М		102.6		035538		ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25		М2		0.84		0.084				0

		М		102.7		044059		ВЕТОШЬ		КГ		0.31		0.031				0

		М		103		E62-16-6		ОКРАШИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ: РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 %		100М2		0.1

		ЧЕЛ-Ч		103.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		29.6		2.96				0

		МАШ-Ч		103.2		001522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0.1		0.01				0

		МАШ-Ч		103.3		002499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.06		0.006				0

		М		103.4		009210		ВОДА		М3		0.24		0.024				0

		М		103.5		030653		МЕЛ ПРИРОДНЫЙ МОЛОТЫЙ		Т		0.0255		0.00255				0

		М		103.6		031054		КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ		Т		0.071		0.0071				0

		М		103.7		031684		КЛЕЙ МАЛЯРНЫЙ ЖИДКИЙ		КГ		4.02		0.402				0

		М		103.8		031710		ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ		Т		0.072		0.0072				0

		М		103.9		034287		МЫЛО ТВЕРДОЕ ХОЗЯЙСТВЕННОЕ 72%		ШТ		5.1		0.51				0

		М		103.10		035512		ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ (ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА), МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 ММ		М3		0.0044		0.00044				0

		М		103.11		075007		БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ		1000М2		0.0016		0.00016				0

		М		104		E62-17-6		ОКРАШИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ: РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 %		100М2		0.1

		ЧЕЛ-Ч		104.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		33.78		3.378				0

		МАШ-Ч		104.2		001522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0.1		0.01				0

		МАШ-Ч		104.3		002499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.06		0.006				0

		М		104.4		009210		ВОДА		М3		0.24		0.024				0

		М		104.5		030653		МЕЛ ПРИРОДНЫЙ МОЛОТЫЙ		Т		0.0255		0.00255				0

		М		104.6		031054		КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ		Т		0.071		0.0071				0

		М		104.7		031684		КЛЕЙ МАЛЯРНЫЙ ЖИДКИЙ		КГ		4.02		0.402				0

		М		104.8		031710		ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ		Т		0.076		0.0076				0

		М		104.9		034287		МЫЛО ТВЕРДОЕ ХОЗЯЙСТВЕННОЕ 72%		ШТ		5.1		0.51				0

		М		104.10		035512		ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ (ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА), МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 ММ		М3		0.0044		0.00044				0

		М		104.11		075007		БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ		1000М2		0.0016		0.00016				0

		М		105		E56-9-4		ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В ДЕРЕВЯННЫХ СТЕНАХ: КАРКАСНЫХ И В ПЕРЕГОРОДКАХ		100ШТ		0.1

		ЧЕЛ-Ч		105.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		67.4		6.74				0

		М		105.2		099999		МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ		Т		1.34		0.134				0

		М		106		E56-9-3		ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В ДЕРЕВЯННЫХ СТЕНАХ: РУБЛЕННЫХ		100ШТ		0.1

		ЧЕЛ-Ч		106.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		134.1		13.41				0

		М		106.2		099999		МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ		Т		2.4		0.24				0

		М		107		E56-9-5 ШHК.ДОП.5		ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ: С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ		100ШТ		0.1

		ЧЕЛ-Ч		107.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		180.89		18.089				0

		МАШ-Ч		107.2		002831		МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		9.52		0.952				0

		М		107.3		099999		МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ		Т		10.5		1.05				0

		М		108		E56-9-7 ШHК.ДОП.8		ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ ВРУЧНУЮ В ОТКОСАХ: АЛЮМИНИЕВЫХ		100КОРОБ		0.1

		ЧЕЛ-Ч		108.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		127.34		12.734				0

		МАШ-Ч		108.2		002209		ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ		МАШ-Ч		3.84		0.384				0

		М		109		E56-1-3		ДЕМОНТАЖ ОКОННЫХ КОРОБОК: В РУБЛЕНЫХ СТЕНАХ		100ШТ		0.1

		ЧЕЛ-Ч		109.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		72.79		7.279				0

		М		109.2		099999		МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ		Т		2.57		0.257				0

		М		110		E56-1-4 ШHК.ДОП.5		ДЕМОНТАЖ ОКОННЫХ КОРОБОК: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ		100ШТ		0.1

		ЧЕЛ-Ч		110.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		129.29		12.929				0

		МАШ-Ч		110.2		001522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0.7		0.07				0

		МАШ-Ч		110.3		002831		МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		3.45		0.345				0

		М		110.4		099999		МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ		Т		10.66		1.066				0

		М		111		E56-1-6 ШHК.ДОП.8		ДЕМОНТАЖ АЛЮМИНИЕВЫХ ОКОННЫХ КОРОБОК В СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ ВРУЧНУЮ		100КОРОБ		0.1

		ЧЕЛ-Ч		111.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		122.8		12.28				0

		МАШ-Ч		111.2		001522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		1.21		0.121				0

		МАШ-Ч		111.3		002209		ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ		МАШ-Ч		8.16		0.816				0

		М		112		E56-2-1		СНЯТИЕ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ: НЕОСТЕКЛЕННЫХ		100М2		0.1

		ЧЕЛ-Ч		112.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		33.06		3.306				0

		МАШ-Ч		112.2		001522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0.48		0.048				0

		М		112.3		099999		МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ		Т		2.52		0.252				0

		М		113		E56-2-2		СНЯТИЕ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ: ОСТЕКЛЕННЫХ		100М2		0.1

		ЧЕЛ-Ч		113.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		46.11		4.611				0

		МАШ-Ч		113.2		001522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0.93		0.093				0

		М		113.3		099999		МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ		Т		3.42		0.342				0

		М		114		E56-21-1		УСТАНОВКА ПОЛОТЕН: НАРУЖНЫХ КРОМЕ БАЛКОННЫХ		100ШТ		0.1

		ЧЕЛ-Ч		114.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		151.8		15.18				0

		МАШ-Ч		114.2		001522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		1.73		0.173				0

		МАШ-Ч		114.3		002499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		1.3		0.13				0

		М		114.4		035100		ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 3,5Х35 ММ		Т		0.0038		0.00038				0

		М		114.6		044423		ПРИБОРЫ ДВЕРНЫЕ		КОМПЛ		100		10				0

		М		115		С123-272		ПОЛОТНА ДВЕРНЫЕ		М2		10						0

		М		116		E9-4-14-1 ШHК.ДОП.4		УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ С ПОДГОТОВКОЙ ПРОЕМА И УСТАНОВКОЙ НАКЛАДНЫХ И ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 2,5М2		М2		1

		ЧЕЛ-Ч		116.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		4.47		4.47				0

		МАШ-Ч		116.2		001147		МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		0.12		0.12				0

		МАШ-Ч		116.3		002016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		0.29		0.29				0

		МАШ-Ч		116.4		002509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.15		0.15				0

		МАШ-Ч		116.5		003325		ДРЕЛЬ-ПЕРФОРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ		МАШ-Ч		0.27		0.27				0

		М		116.6		035312		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э46		Т		0.001		0.001				0

		М		116.7		044109		ДЕТАЛИ ЗАКЛАДНЫЕ И НАКЛАДНЫЕ		Т		0.0022		0.0022				0

		М		116.8		080625		ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ТИПА MAKROFLEKS, SOUDAL) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л		ШТ		0.1		0.1				0

		М		116.9		087882		БЛОКИ ДВЕРНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ		М2		1		1				0

		М		117		E9-4-14-2 ШHК.ДОП.4		УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ С ПОДГОТОВКОЙ ПРОЕМА И УСТАНОВКОЙ НАКЛАДНЫХ И ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 2,5М2		М2		1

		ЧЕЛ-Ч		117.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		4.12		4.12				0

		МАШ-Ч		117.2		001147		МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		0.13		0.13				0

		МАШ-Ч		117.3		002016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		0.32		0.32				0

		МАШ-Ч		117.4		002509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.2		0.2				0

		МАШ-Ч		117.5		003325		ДРЕЛЬ-ПЕРФОРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ		МАШ-Ч		0.29		0.29				0

		М		117.6		035312		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э46		Т		0.0012		0.0012				0

		М		117.7		044109		ДЕТАЛИ ЗАКЛАДНЫЕ И НАКЛАДНЫЕ		Т		0.0037		0.0037				0

		М		117.8		080625		ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ТИПА MAKROFLEKS, SOUDAL) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л		ШТ		0.15		0.15				0

		М		117.9		087882		БЛОКИ ДВЕРНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ		М2		1		1				0

		М		118		E9-4-14-3 ШHК.ДОП.4		УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ В ПОДГОТОВЛЕННЫЕ ПРОЕМЫ ПЛОЩАДЬЮ ДО 2,5М2		М2		1

		ЧЕЛ-Ч		118.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		3.58		3.58				0

		МАШ-Ч		118.2		002509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.15		0.15				0

		МАШ-Ч		118.3		003325		ДРЕЛЬ-ПЕРФОРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ		МАШ-Ч		0.27		0.27				0

		М		118.4		029161		АНКЕРНЫЕ БОЛТЫ		ШТ		6		6				0

		М		118.5		080625		ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ТИПА MAKROFLEKS, SOUDAL) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л		ШТ		0.1		0.1				0

		М		118.6		087882		БЛОКИ ДВЕРНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ		М2		1		1				0

		М		119		E9-4-14-4 ШHК.ДОП.4		УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ В ПОДГОТОВЛЕННЫЕ ПРОЕМЫ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 2,5М2		М2		1

		ЧЕЛ-Ч		119.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		3.3		3.3				0

		МАШ-Ч		119.2		002509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.2		0.2		0.00		0

		МАШ-Ч		119.3		003325		ДРЕЛЬ-ПЕРФОРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ		МАШ-Ч		0.29		0.29				0

		М		119.4		029161		АНКЕРНЫЕ БОЛТЫ		ШТ		8		8		0.00		0

		М		119.5		080625		ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ТИПА MAKROFLEKS, SOUDAL) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л		ШТ		0.15		0.15				0

		М		119.6		087882		БЛОКИ ДВЕРНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ		М2		1		1				0

		М		120		E10-1-37-1 ШHК.ДОП.11		УСТАНОВКА БЛОКОВ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЕВЫХ, АЛЮМИНИЕВЫХ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2		100М2		0.1

		ЧЕЛ-Ч		120.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		89.47		8.947				0

		МАШ-Ч		120.2		000762		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т		МАШ-Ч		1.66		0.166				0

		МАШ-Ч		120.3		001522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		9.69		0.969				0

		МАШ-Ч		120.4		002209		ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ		МАШ-Ч		3.84		0.384				0

		МАШ-Ч		120.5		002509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		1.99		0.199				0

		МАШ-Ч		120.6		002875		ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		5.91		0.591				0

		М		120.7		029962		ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60Х27Х0,6		М		66		6.6				0

		М		120.8		031478		ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛИНОЙ 65 ММ		ШТ		533		53.3				0

		М		120.9		043328		БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА		М2		100		10				0

		М		120.10		076853		ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ		КГ		1.92		0.192				0

		М		121		E10-1-37-2 ШHК.ДОП.11		УСТАНОВКА БЛОКОВ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЕВЫХ, АЛЮМИНИЕВЫХ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА БОЛЕЕ 3 М2		100М2		0.1

		ЧЕЛ-Ч		121.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		79.73		7.973				0

		МАШ-Ч		121.2		000762		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т		МАШ-Ч		1.37		0.137				0

		МАШ-Ч		121.3		001522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		7.08		0.708				0

		МАШ-Ч		121.4		002209		ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ		МАШ-Ч		1.29		0.129				0

		МАШ-Ч		121.5		002509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		2.07		0.207				0

		МАШ-Ч		121.6		002875		ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		1.98		0.198				0

		М		121.7		029962		ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60Х27Х0,6		М		50		5				0

		М		121.8		031478		ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛИНОЙ 65 ММ		ШТ		400		40				0

		М		121.9		043328		БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА		М2		100		10				0

		М		121.10		076853		ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ		КГ		1.4		0.14				0

		М		122		E10-1-36-5 ШHК.ДОП.11		УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА В КАМЕННЫХ СТЕНАХ, ГЛУХИХ: С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 5 М2		100М2		0.1

		ЧЕЛ-Ч		122.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		94.88		9.488				0

		МАШ-Ч		122.2		000762		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т		МАШ-Ч		2.46		0.246				0

		МАШ-Ч		122.3		001522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		2.26		0.226				0

		МАШ-Ч		122.4		002209		ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ		МАШ-Ч		6.48		0.648				0

		МАШ-Ч		122.5		002509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		1.63		0.163				0

		МАШ-Ч		122.6		002875		ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		9.97		0.997				0

		М		122.7		029962		ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60Х27Х0,6		М		40		4				0

		М		122.8		030626		БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА		М2		100		10				0

		М		122.9		031478		ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛИНОЙ 65 ММ		ШТ		320		32				0

		М		122.10		076853		ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ		КГ		1.15		0.115				0

		М		123		E56-12-1		СМЕНА ДВЕРНЫХ ПРИБОРОВ: ПЕТЛИ		100ШТ		0.1

		ЧЕЛ-Ч		123.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		99.6		9.96				0

		М		123.2		035100		ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 3,5Х35 ММ		Т		0.016		0.0016				0

		М		123.3		044423		ПРИБОРЫ ДВЕРНЫЕ		КОМПЛ		100		10				0

		М		124		E56-12-5		СМЕНА ДВЕРНЫХ ПРИБОРОВ: ЗАМКИ ВРЕЗНЫЕ		100ШТ		0.1

		ЧЕЛ-Ч		124.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		73.2		7.32				0

		М		124.2		035100		ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 3,5Х35 ММ		Т		0.004		0.0004				0

		М		124.3		044423		ПРИБОРЫ ДВЕРНЫЕ		КОМПЛ		100		10				0

		М		125		E56-12-6		СМЕНА ДВЕРНЫХ ПРИБОРОВ: ЗАМКИ НАКЛАДНЫЕ		100ШТ		0.1

		ЧЕЛ-Ч		125.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		106.8		10.68				0

		М		125.2		035100		ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 3,5Х35 ММ		Т		0.008		0.0008				0

		М		125.3		044423		ПРИБОРЫ ДВЕРНЫЕ		КОМПЛ		100		10				0

		М		126		E69-27-3 ШHК.ДОП.5		СНЯТИЕ ЛАКОКРАСОЧНОГО ПОКРЫТИЯ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ: С МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ		М2		1

		ЧЕЛ-Ч		126.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		1.31		1.31				0

		МАШ-Ч		126.2		001147		МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		1.3		1.3				0

		М		126.3		044897		ШЛИФКРУГИ		ШТ		0.325		0.325				0

		М		127		E62-29-2		ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ БОЛЬШИХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ /КРОМЕ КРЫШ/: ЗА ДВА РАЗА		100М2		0.1

		ЧЕЛ-Ч		127.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		18.72		1.872				0

		МАШ-Ч		127.2		002499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.01		0.001				0

		М		127.3		031085		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ НАРУЖНЫХ РАБОТ		Т		0.0161		0.00161				0

		М		127.4		031651		ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3		Т		0.009		0.0009				0

		М		127.5		044059		ВЕТОШЬ		КГ		0.1		0.01				0

		М		128		E62-28-2		ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КРОВЕЛЬ: ЗА ДВА РАЗА		100М2		0.1

		ЧЕЛ-Ч		128.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		11.28		1.128				0

		МАШ-Ч		128.2		000975		ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т)		МАШ-Ч		0.1		0.01				0

		МАШ-Ч		128.3		002509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.01		0.001				0

		М		128.4		031085		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ НАРУЖНЫХ РАБОТ		Т		0.021		0.0021				0

		М		128.5		031651		ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3		Т		0.006		0.0006				0

		М		128.6		044059		ВЕТОШЬ		КГ		0.1		0.01				0

		М		129		E15-4-30-2		МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ БОЛЬШИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ [КРОМЕ КРОВЕЛЬ], КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2		100М2		0.1

		ЧЕЛ-Ч		129.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		12.21		1.221				0

		МАШ-Ч		129.2		001522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0.01		0.001				0

		МАШ-Ч		129.3		002499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.03		0.003				0

		М		129.4		031066		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ		Т		0.0273		0.00273				0

		М		129.5		031392		ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ		КГ		3.2		0.32				0

		М		129.6		044059		ВЕТОШЬ		КГ		0.1		0.01				0

		М		130		E62-4-4		ПРОСТАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ОКОН: С ПОДГОТОВКОЙ И РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ БОЛЕЕ 35 %		100М2		0.1

		ЧЕЛ-Ч		130.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		91.1		9.11				0

		МАШ-Ч		130.2		001522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0.1		0.01				0

		МАШ-Ч		130.3		002499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.06		0.006				0

		М		130.4		031651		ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3		Т		0.0064		0.00064				0

		М		130.5		031710		ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ		Т		0.0475		0.00475				0

		М		130.6		035512		ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ (ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА), МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 ММ		М3		0.0004		0.00004				0

		М		130.7		043231		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ		Т		0.0187		0.00187				0

		М		130.8		044059		ВЕТОШЬ		КГ		0.16		0.016				0

		М		130.9		075007		БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ		1000М2		0.0008		0.00008				0

		М		131		E62-5-4		ПРОСТАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ДВЕРЕЙ: С ПОДГОТОВКОЙ И РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ БОЛЕЕ 35 %		100М2		0.1

		ЧЕЛ-Ч		131.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		73.76		7.376				0

		МАШ-Ч		131.2		001522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0.1		0.01				0

		МАШ-Ч		131.3		002499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.06		0.006				0

		М		131.4		031651		ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3		Т		0.0064		0.00064				0

		М		131.5		031710		ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ		Т		0.0475		0.00475				0

		М		131.6		035512		ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ (ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА), МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 ММ		М3		0.0004		0.00004				0

		М		131.7		043231		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ		Т		0.0192		0.00192				0

		М		131.8		044059		ВЕТОШЬ		КГ		0.16		0.016				0

		М		131.9		075007		БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ		1000М2		0.0008		0.00008				0

		М		132		E57-2-11 ШHК.ДОП.5		РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: ЦЕМЕНТНЫХ		100М2		0.1

		ЧЕЛ-Ч		132.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		126.56		12.656				0

		МАШ-Ч		132.2		001522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		1.8		0.18				0

		МАШ-Ч		132.3		002831		МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		53.76		5.376				0

		М		132.4		099999		МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ		Т		6.6		0.66				0

		М		133		E68-12-5		РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ И ОСНОВАНИЙ: ЦЕМЕНТНО-БЕТОННЫХ		100М3		0.1

		ЧЕЛ-Ч		133.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		77.72		7.772				0

		МАШ-Ч		133.2		000258		БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 79 (108) КВТ (Л.С.)		МАШ-Ч		4.51		0.451				0

		МАШ-Ч		133.3		001607		РЫХЛИТЕЛИ ПРИЦЕПНЫЕ (БЕЗ ТРАКТОРА)		МАШ-Ч		1.98		0.198				0

		МАШ-Ч		133.4		002264		ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 0,65 М3		МАШ-Ч		12.34		1.234				0

		М		134		E11-1-11-1		УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ		100М2		0.1

		ЧЕЛ-Ч		134.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		39.51		3.951				0

		МАШ-Ч		134.2		000404		ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ		МАШ-Ч		9.07		0.907				0

		МАШ-Ч		134.3		001522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		1.27		0.127				0

		М		134.4		009219		ВОДА		М3		3.5		0.35				0

		М		134.5		012104		РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА: 100		М3		2.04		0.204				0

		М		135		E11-1-11-2		УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 11-01-011-01, ЗА 6 РАЗ		100М2		0.1

		ЧЕЛ-Ч		135.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		3		0.3				0

		МАШ-Ч		135.2		000404		ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ		МАШ-Ч		13.92		1.392				0

		МАШ-Ч		135.3		001522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		1.26		0.126				0

		М		135.4		012104		РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА: 100		М3		3.06		0.306				0

		М		136		E11-1-11-3		УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ		100М2		0.1

		ЧЕЛ-Ч		136.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		40.65		4.065				0

		МАШ-Ч		136.2		000404		ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ		МАШ-Ч		4.7		0.47				0

		МАШ-Ч		136.3		001522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		1.27		0.127				0

		М		136.4		009219		ВОДА		М3		3.5		0.35				0

		М		136.5		045022		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 15 (М200)		М3		2.04		0.204				0

		М		137		E11-1-11-4		УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 11-01-011-03, ЗА 6 РАЗ		100М2		0.1

		ЧЕЛ-Ч		137.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		3		0.3				0

		МАШ-Ч		137.2		000404		ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ		МАШ-Ч		13.92		1.392				0

		МАШ-Ч		137.3		001522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		1.26		0.126				0

		М		137.4		045022		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 15 (М200)		М3		3.06		0.306				0

		М		138		E57-2-1		РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: ИЗ ЛИНОЛЕУМА И РЕЛИНА		100М2		0.1

		ЧЕЛ-Ч		138.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		11.39		1.139				0

		МАШ-Ч		138.2		001522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0.13		0.013				0

		М		138.3		099999		МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ		Т		0.47		0.047				0

		М		139		E57-3-1		РАЗБОРКА ПЛИНТУСОВ: ДЕРЕВЯННЫХ И ИЗ ПЛАСТМАССОВЫХ МАТЕРИАЛОВ		100М		0.1

		ЧЕЛ-Ч		139.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		3.77		0.377				0

		М		139.2		099999		МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ		Т		0.11		0.011				0

		М		140		E11-1-36-2		УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ЛИНОЛЕУМА НА КЛЕЕ		100М2		0.1

		ЧЕЛ-Ч		140.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		42.4		4.24				0

		МАШ-Ч		140.2		001522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0.35		0.035				0

		МАШ-Ч		140.3		002509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.5		0.05				0

		М		140.4		032121		МАСТИКА КЛЕЯЩАЯ КАУЧУКОВАЯ КН-2		КГ		50		5				0

		М		140.5		044059		ВЕТОШЬ		КГ		0.5		0.05				0

		М		141		С111-542-1		ЛИНОЛЕУМ МАРКИ LG		М2		10.2						0

		М		142		E11-1-40-3 ШHК.ДОП.6		УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПЛАСТИКОВЫХ НА ВИНТАХ САМОНАРЕЗАЮЩИХ		100М		0.1

		ЧЕЛ-Ч		142.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		6.66		0.666				0

		МАШ-Ч		142.2		000521		ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		1.33		0.133				0

		МАШ-Ч		142.3		001041		ШУРУПОВЕРТЫ		МАШ-Ч		2.01		0.201				0

		МАШ-Ч		142.4		002509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.03		0.003				0

		М		142.5		029840		УГОЛОК НАРУЖНЫЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА		ШТ		7		0.7				0

		М		142.6		029841		УГОЛОК ВНУТРЕННИЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА		ШТ		7		0.7				0

		М		142.7		029842		СОЕДИНИТЕЛЬ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА		ШТ		40		4				0

		М		142.8		029843		ЗАГЛУШКА ТОРЦЕВАЯ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА		ШТ		16		1.6				0

		М		142.9		030795		ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ 6Х30 ММ		10 ШТ		26.3		2.63				0

		М		142.10		035391		ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С ОСТРЫМ КОНЦОМ ДЛИНОЙ 35 ММ		ШТ		263		26.3				0

		М		142.11		044346		ПЛИНТУСЫ ДЛЯ ПОЛОВ ИЗ ПЛАСТИКАТА		М		101		10.1				0

		М		143		E62-18-2		ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ: ПЛИНТУСОВ И ГАЛТЕЛЕЙ		100М2		0.1

		ЧЕЛ-Ч		143.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		38.4		3.84				0

		МАШ-Ч		143.2		001522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0.1		0.01				0

		МАШ-Ч		143.3		002499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.06		0.006				0

		М		143.4		031651		ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3		Т		0.0032		0.00032				0

		М		143.5		031710		ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ		Т		0.0124		0.00124				0

		М		143.6		035512		ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ (ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА), МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 ММ		М3		0.0024		0.00024				0

		М		143.7		043231		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ		Т		0.0137		0.00137				0

		М		143.8		044059		ВЕТОШЬ		КГ		0.31		0.031				0

		М		143.9		075007		БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ		1000М2		0.0008		0.00008				0

		М		144		E15-1-94-1 ШHК.ДОП.9		ОБЛИЦОВКА ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ДЕКОРАТИВНЫМИ ПАНЕЛЯМИ ТИПА «АЛЮПАН»: СТЕН С УСТРОЙСТВОМ КАРКАСА ИЗ ЖЕСТЯНОГО ПРОФИЛЯ		100М2		0.1

		ЧЕЛ-Ч		144.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		241.05		24.105				0

		МАШ-Ч		144.2		000521		ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		8.04		0.804				0

		МАШ-Ч		144.3		001522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0.36		0.036				0

		МАШ-Ч		144.4		002209		ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ		МАШ-Ч		21.6		2.16				0

		МАШ-Ч		144.5		002509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.49		0.049				0

		МАШ-Ч		144.6		002875		ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		80		8				0

		М		144.7		029160		ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ		ШТ		2400		240				0

		М		144.8		029161		АНКЕРНЫЕ БОЛТЫ		ШТ		200		20				0

		М		145		С111-9003		ПАНЕЛИ ДЕКОРАТИВНЫЕ ОБЛИЦОВОЧНЫЕ ТИПА "АЛЮПАН" ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ ЛИСТОВ С ПОЛИЭТИЛЕНОВЫМ СЕРДЕЧНИКОМ,ПОКРЫТЫЕ ПОЛИЭСТРОМ,С ЭЛЕМЕНТАМИ НАВЕСКИ		М2		10.5						0

		М		146		С126-1399-1		ПРОФИЛЬ 60Х27Х0,6		М		10						0

		М		147		E15-1-94-3 ШHК.ДОП.9		ОБЛИЦОВКА ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ДЕКОРАТИВНЫМИ ПАНЕЛЯМИ ТИПА «АЛЮПАН»: ПОТОЛКОВ С УСТРОЙСТВОМ КАРКАСА ИЗ ЖЕСТЯНОГО ПРОФИЛЯ		100М2		0.1

		ЧЕЛ-Ч		147.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		257.92		25.792				0

		МАШ-Ч		147.2		000521		ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		8.04		0.804				0

		МАШ-Ч		147.3		001522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0.36		0.036				0

		МАШ-Ч		147.4		002209		ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ		МАШ-Ч		21.6		2.16				0

		МАШ-Ч		147.5		002509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.49		0.049				0

		МАШ-Ч		147.6		002875		ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		80		8				0

		М		147.7		029160		ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ		ШТ		2400		240				0

		М		147.8		029161		АНКЕРНЫЕ БОЛТЫ		ШТ		200		20				0

		М		148		С111-9003		ПАНЕЛИ ДЕКОРАТИВНЫЕ ОБЛИЦОВОЧНЫЕ ТИПА "АЛЮПАН" ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ ЛИСТОВ С ПОЛИЭТИЛЕНОВЫМ СЕРДЕЧНИКОМ,ПОКРЫТЫЕ ПОЛИЭСТРОМ,С ЭЛЕМЕНТАМИ НАВЕСКИ		М2		10.5						0

		М		149		С126-1399-1		ПРОФИЛЬ 60Х27Х0,6		М		10						0

		М		150		E62-41-1		ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДОВ ОТ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫХ И МАСЛЯНЫХ КРАСОК: С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ		100М2		0.1

		ЧЕЛ-Ч		150.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		20.8		2.08				0

		М		151		E62-25-7		ШПАТЛЕВКА ФАСАДОВ: ПРОСТЫХ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ		100М2		0.1

		ЧЕЛ-Ч		151.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		23.6		2.36				0

		МАШ-Ч		151.2		000975		ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т)		МАШ-Ч		0.1		0.01				0

		МАШ-Ч		151.3		002499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.02		0.002				0

		М		151.4		031708		ШПАТЛЕВКА ХВ-005 СЕРАЯ		Т		0.05		0.005				0

		М		151.5		035512		ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ (ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА), МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 ММ		М3		0.0047		0.00047				0

		М		152		E62-25-1		ОГРУНТОВКА ФАСАДОВ: ПРОСТЫХ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ		100М2		0.1

		ЧЕЛ-Ч		152.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		4.29		0.429				0

		МАШ-Ч		152.2		000664		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ ДАВЛЕНИЕМ 600 КПА (6 АТМ.), ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ДО 0,5 М3/МИН		МАШ-Ч		1.71		0.171				0

		МАШ-Ч		152.3		000975		ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т)		МАШ-Ч		0.1		0.01				0

		МАШ-Ч		152.4		001572		ПИСТОЛЕТЫ-РАСПЫЛИТЕЛИ		МАШ-Ч		3.42		0.342				0

		МАШ-Ч		152.5		002499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.01		0.001				0

		М		152.6		031430		ГРУНТОВКА ХС-04 КОРИЧНЕВАЯ		Т		0.0161		0.00161				0

		М		153		E15-4-14-3		ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНАЯ		100М2		0.1

		ЧЕЛ-Ч		153.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		6.74		0.674				0

		МАШ-Ч		153.2		000975		ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т)		МАШ-Ч		0.16		0.016				0

		МАШ-Ч		153.3		002499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.05		0.005				0

		М		153.4		031054		КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ		Т		0.038		0.0038				0

		М		154		E15-4-12-3		ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНАЯ		100М2		0.1

		ЧЕЛ-Ч		154.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		9.59		0.959				0

		МАШ-Ч		154.2		000975		ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т)		МАШ-Ч		0.2		0.02				0

		МАШ-Ч		154.3		002499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.05		0.005				0

		М		154.4		012138		РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6		М3		0.06		0.006				0

		М		154.5		031054		КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ		Т		0.038		0.0038				0

		М		154.6		035512		ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ (ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА), МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 ММ		М3		0.0003		0.00003				0

		М		154.7		044059		ВЕТОШЬ		КГ		0.01		0.001				0

		М		155		E62-19-1		ОКРАСКА ИЗВЕСТКОВЫМИ СОСТАВАМИ ФАСАДОВ ПРОСТЫХ ПО: ШТУКАТУРКЕ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ		100М2		0.1

		ЧЕЛ-Ч		155.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		18.46		1.846				0

		МАШ-Ч		155.2		000975		ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т)		МАШ-Ч		0.1		0.01				0

		МАШ-Ч		155.3		002499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.03		0.003				0

		М		155.4		009210		ВОДА		М3		0.124		0.0124				0

		М		155.5		030652		ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1		Т		0.0182		0.00182				0

		М		155.6		031081		ПИГМЕНТ ТЕРТЫЙ		КГ		0.4		0.04				0

		М		155.7		031710		ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ		Т		0.0245		0.00245				0

		М		155.8		044059		ВЕТОШЬ		КГ		0.1		0.01				0

		М		156		E15-4-50-1 ШHК.ДОП.6		ОТДЕЛКА ФАСАДОВ ДЕКОРАТИВНЫМ ПОКРЫТИЕМ «ХОПЕР» ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ С ЛЕСОВ И ЗЕМЛИ:ОДНОТОННОЕ		100М2		0.1

		ЧЕЛ-Ч		156.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		51.28		5.128				0

		МАШ-Ч		156.2		001572		ПИСТОЛЕТЫ-РАСПЫЛИТЕЛИ		МАШ-Ч		16.06		1.606				0

		МАШ-Ч		156.3		002509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.37		0.037				0

		МАШ-Ч		156.4		002515		АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ МОЩНОСТЬЮ 1 КВТ		МАШ-Ч		16.06		1.606				0

		МАШ-Ч		156.5		003295		ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		0.93		0.093				0

		М		156.6		009219		ВОДА		М3		0.056		0.0056				0

		М		156.7		029930		РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ДЕКОРАТИВНЫЙ "ХОПЕР"		КГ		80		8				0

		М		156.8		031054		КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ		Т		0.0538		0.00538				0

		М		156.9		031434		ГРУНТОВКА		Т		0.018		0.0018				0

		М		156.10		034035		УАЙТ-СПИРИТ		Т		0.0016		0.00016				0

		М		156.11		038726		КОЛЕР		КГ		1		0.1				0

		М		156.12		044059		ВЕТОШЬ		КГ		0.41		0.041				0

		М		157		E62-21-10		ПРОСТАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ФАСАДОВ С ПОД ГОТОВКОЙ И РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 % С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ		100М2		0.1

		ЧЕЛ-Ч		157.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		61.56		6.156				0

		МАШ-Ч		157.2		000975		ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т)		МАШ-Ч		0.1		0.01				0

		МАШ-Ч		157.3		002499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.1		0.01				0

		М		157.4		031085		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ НАРУЖНЫХ РАБОТ		Т		0.0145		0.00145				0

		М		157.5		031651		ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3		Т		0.0101		0.00101				0

		М		157.6		031710		ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ		Т		0.0405		0.00405				0

		М		157.7		044059		ВЕТОШЬ		КГ		0.1		0.01				0

		М		158		E8-7-2-1		УСТАНОВКА И РАЗБОРКА ВНУТРЕННИХ ТРУБЧАТЫХ ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ ПРИ ВЫСОТЕ ПОМЕЩЕНИЙ ДО 6 М		100М2		0.1

		ЧЕЛ-Ч		158.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		70.2		7.02				0

		МАШ-Ч		158.2		002499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.18		0.018				0

		М		158.3		044082		ДЕТАЛИ ДЕРЕВЯННЫЕ ЛЕСОВ		М3		0.008		0.0008				0

		М		158.4		051622		ЩИТЫ НАСТИЛА ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ		М2		5.5		0.55				0

		М		158.5		063944		ДЕТАЛИ ЛЕСОВ СТАЛЬНЫЕ		Т		0.029		0.0029				0

		М		159		E8-7-1-2		УСТАНОВКА И РАЗБОРКА НАРУЖНЫХ ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16 М ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ ПРОЧИХ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ		100М2		0.1

		ЧЕЛ-Ч		159.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		43.5		4.35				0

		МАШ-Ч		159.2		002499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.07		0.007				0

		М		159.3		044082		ДЕТАЛИ ДЕРЕВЯННЫЕ ЛЕСОВ		М3		0.009		0.0009				0

		М		159.4		051622		ЩИТЫ НАСТИЛА ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ		М2		3.4		0.34				0

		М		159.5		063944		ДЕТАЛИ ЛЕСОВ СТАЛЬНЫЕ		Т		0.035		0.0035				0

		М		160		E69-7-1		УСТРОЙСТВО: ХОДОВ		100П.М		0.1

		ЧЕЛ-Ч		160.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		20.8		2.08				0

		МАШ-Ч		160.2		001522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0.17		0.017				0

		МАШ-Ч		160.3		002499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.1		0.01				0

		М		160.4		030407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0.006		0.0006				0

		М		160.5		036026		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ IV СОРТА		М3		0.3		0.03				0

		М		160.6		036167		ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ИЗ БЕРЕЗЫ ИЛИ ЛИПЫ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 25, 32, 40 ММ, III СОРТА		М3		2.14		0.214				0

		М		161		E62-35-2		ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК И ОГРАД: БЕЗ РЕЛЬЕФА ЗА 2 РАЗА		100М2		0.1

		ЧЕЛ-Ч		161.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		80.73		8.073				0

		МАШ-Ч		161.2		002499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.01		0.001				0

		М		161.3		031085		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ НАРУЖНЫХ РАБОТ		Т		0.0136		0.00136				0

		М		161.4		031651		ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3		Т		0.007		0.0007				0

		М		161.5		044059		ВЕТОШЬ		КГ		0.1		0.01				0

		М		162		E15-4-30-4		МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ РЕШЕТОК, ПЕРЕПЛЕТОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50 ММ И Т.П., КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2		100М2		0.1

		ЧЕЛ-Ч		162.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		71.06		7.106				0

		МАШ-Ч		162.2		001522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0.01		0.001				0

		МАШ-Ч		162.3		002499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.03		0.003				0

		М		162.4		031066		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ		Т		0.0246		0.00246				0

		М		162.5		031392		ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ		КГ		2.7		0.27				0

		М		162.6		044059		ВЕТОШЬ		КГ		0.3		0.03				0

		М		163		E9-8-2-1 ШHК.ДОП.7		РУЧНАЯ ЭЛЕКТРОДУГОВАЯ СВАРКА СТЫКОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ ПРИ ТОЛЩИНЕ СВАРИВАЕМОЙ СТАЛИ ММ, ДО: 6		10М		1

		ЧЕЛ-Ч		163.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		11.58		11.58				0

		МАШ-Ч		163.2		001147		МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		3.47		3.47				0

		МАШ-Ч		163.3		002016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		4.63		4.63				0

		М		163.4		015211		ЭЛЕКТРОДЫ		КГ		4.38		4.38				0

		М		163.5		044897		ШЛИФКРУГИ		ШТ		0.0396		0.0396				0

		М		164		E10-1-39-5		УСТАНОВКА ЛЮКОВ В ПЕРЕКРЫТИЯХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 2 М2		100М2		0.0064

		ЧЕЛ-Ч		164.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		142.68		0.913152				0

		МАШ-Ч		164.2		000762		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т		МАШ-Ч		9.69		0.062016				0

		МАШ-Ч		164.3		000762		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т		МАШ-Ч		1.23		0.007872				0

		МАШ-Ч		164.4		000913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2.86		0.018304				0

		МАШ-Ч		164.5		002209		ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ		МАШ-Ч		2.53		0.016192				0

		МАШ-Ч		164.6		002509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		1.84		0.011776				0

		М		164.7		012146		РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ИЗВЕСТКОВЫЙ: 1:2,0		М3		0.167		0.0010688				0

		М		164.8		030133		СМОЛА КАМЕННОУГОЛЬНАЯ ДЛЯ ДОРОЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА		Т		0.0375		0.00024				0

		М		164.9		030405		ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ 3,0Х40 ММ		Т		0.00333		0.000021				0

		М		164.10		030654		ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3		Т		0.0258		0.00016512				0

		М		164.11		031929		ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАРКИ ТГ-350		М2		142		0.9088				0

		М		164.12		038617		ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ		КГ		173		1.1072		0.00		0

		М		164.13		065851		ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0.0016		0.00001				0

		М		165		2307-50037		ЛЮК МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ РАЗМЕРОМ 0,8Х0,8М		ШТ		1						0

		М		166		E9-3-29-1		МОНТАЖ ЛЕСТНИЦ		Т		0.02078

		ЧЕЛ-Ч		166.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		32.37		0.6726486		0.00		0

		МАШ-Ч		166.2		000514		ДОМКРАТЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 100 Т		МАШ-Ч		0.96		0.0199488		0.00		0

		МАШ-Ч		166.3		000762		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т		МАШ-Ч		0.07		0.0014546				0

		МАШ-Ч		166.4		000762		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т		МАШ-Ч		0.12		0.0024936				0

		МАШ-Ч		166.5		000783		КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) ДО 16 Т		МАШ-Ч		5.45		0.113251				0

		МАШ-Ч		166.6		001147		МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		0.29		0.0060262				0

		МАШ-Ч		166.7		001513		ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А		МАШ-Ч		9.62		0.1999036				0

		МАШ-Ч		166.8		002346		ПЕЧИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ДЛЯ СУШКИ СВАРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ С РЕГУЛИРОВАНИЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ В ПРЕДЕЛАХ 80-500 ГР. С		МАШ-Ч		0.39		0.0081042		0.00		0

		МАШ-Ч		166.9		002509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.19		0.0039482				0

		МАШ-Ч		166.10		002577		АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ		МАШ-Ч		1.68		0.0349104				0

		М		166.11		030407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0.00001		0				0

		М		166.12		031419		ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ		Т		0.00031		0.000006				0

		М		166.13		031524		РАСТВОРИТЕЛЬ МАРКИ Р-4		Т		0.0006		0.000012				0

		М		166.14		032524		КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ		Т		0.00003		0.000001				0

		М		166.15		034241		КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ		М3		1.37		0.0284686				0

		М		166.16		035312		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э46		Т		0.004		0.000083				0

		М		166.17		035504		КАНАТЫ ПЕНЬКОВЫЕ ПРОПИТАННЫЕ		Т		0.0001		0.000002				0

		М		166.18		036023		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ I СОРТА		М3		0.00103		0.000021				0

		М		166.19		044897		ШЛИФКРУГИ		ШТ		0.07		0.0014546		0.00		0

		М		166.20		045077		ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ		КГ		0.41		0.0085198				0

		М		166.21		096384		КАНАТ ДВОЙНОЙ СВИВКИ, ТИПА ТК, КОНСТРУКЦИИ 6Х19(1+6+12)+1 О.С. ОЦИНКОВАННЫЙ, ИЗ ПРОВОЛОК МАРКИ В, МАРКИРОВОЧНАЯ ГРУППА 1770 Н/ММ2, ДИАМЕТРОМ, ММ: 5,5		10М		0.0187		0.000388586		0.00		0

		М		167		240202-23		ЛЕСТНИЦА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ		ШТ		1				0.00		0

		М		168		Ц8-2-396-22 ШHК.ДОП.3		КОРОБА ПЛАСТМАССОВЫЕ ШИРИНОЙ ДО 120 ММ		100 М		0.1

		ЧЕЛ-Ч		168.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		26.46		2.646		0.00		0

		МАШ-Ч		168.2		000521		ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		2.98		0.298		0.00		0

		МАШ-Ч		168.3		001522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0.141		0.0141		0.00		0

		МАШ-Ч		168.4		002509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.33		0.033		0.00		0

		М		168.5		035101		ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 4Х40 ММ		Т		0.002		0.0002		0.00		0

		М		168.6		041014		ДЮБЕЛИ МОНТАЖНЫЕ		10 ШТ		40		4		0.00		0

		М		168.7		087891		КОРОБА ПЛАСТМАССОВЫЕ		М		101.7		10.17		0.00		0

								ИТОГО ЗАТРАТ:

								ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ		ЧЕЛ-ЧАС

								ЗАРПЛАТА		СУМ								0		0

								ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		СУМ								0

								СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ		СУМ								0

								ВСЕГО ЗАТРАТ:

								ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ		ЧЕЛ-ЧАС

								ЗАРПЛАТА		СУМ								0

								ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		СУМ								0

								СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ		СУМ								0

								ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		%								0

								ВСЕГО		СУМ								0

								ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПОДРЯДЧИКА		%								0

								ВСЕГО		СУМ								0

								НДС 15%		15.00%								0

								ИТОГО		СУМ								0



&L&7ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС TNQURILISH 5.0&C &R&7 144-219-256

&L&7 &CСтраница &P&R&7




_1685965760.pdf













































Фирменный бланк Участника



(логотип, место нахождения, банковские реквизиты, телефон, факс. email)





№____

Дата «___» _____ 2021г.







Приложение №1 к коммерческому предложению

на выполнения работ по ремонту и восстановлению объектов

размещения телекоммуникационной инфраструктуры 

ООО «UMS» в Навоийской области





		№

		Критерии технической оценки

		

________________________

Наименование компании



		1

		Опыт работы по ремонту и техническому обслуживанию объектов связи не менее 1 года 
(указать количество лет и представить информацию согласно форме №4).

		



		2

		Ответственный сотрудник за выполнение работ по Заказу и его контакты 
(Ф.И.О сотрудника, контактные данные и приложить копию соответствующего удостоверения или копию паспорта).

		



		3

		Гарантия на отделочные работы 
(указать срок гарантии и приложить гарантийное письмо согласно форме №3).

		



		4

		Гарантия на кровельные материалы и работы 
(указать срок гарантии и приложить гарантийное письмо согласно форме №3).

		









Должность                                                                                                            И.О. Фамилия 



М.П.        





Участник заполняет данную таблицу и прилагает информацию указанною в скобках.










	

Фирменный бланк Участника



(логотип, место нахождения, банковские реквизиты, телефон, факс. email)





№____

Дата «___» _____ 2021г.







Приложение №3 к коммерческому предложению

на выполнения работ по ремонту и восстановлению объектов

размещения телекоммуникационной инфраструктуры 

ООО «UMS» в Навоийской области





Наименование участника ___________________





СПИСОК СПЕЦИАЛИСТОВ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ



		№

		Фамилия, имя, отчество

		Специальность и образование

		Занимаемая должность

		Опыт работы

		Наличие сертификата



		1

		

		

		

		

		



		2

		

		

		

		

		



		3

		

		

		

		

		



		4

		

		

		

		

		



		5

		

		

		

		

		



		6

		

		

		

		

		



		7

		

		

		

		

		







__________________________________

(подпись уполномоченного лица) 

____________________________________ 

(Ф.И.О. и должность уполномоченного лица)  



М.П. 

 

Дата: «___» _________________2021г. 






НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ УЧАСТНИКА 



№ исх.: ______________



Дата: ___________  

Закупочной комиссии,

отдел эксплуатации здания

строительство и недвижимости

ООО «UMS»





ГАРАНТИЙНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО



Настоящим письмом _______________ (название компании) сообщаем, что в случаи присуждения договора по результатам закупочных процедур на выполнения работ по ремонту и восстановлению объектов размещения телекоммуникационной инфраструктуры ООО «UMS» в Навоийской области:

1. Гарантируем качественное и своевременное выполнение работ по ремонту и восстановлению объектов размещения телекоммуникационной инфраструктуры ООО «UMS» и в строгом соответствии следовать всем правилам и расчетам строительства, ремонта, ГОСТ, СНиП, СанПиН, ШНК технического задания и иной документации предоставляемой Заказчиком, в случаи принятия нашего коммерческого предложения.

2. Обязуемся заключить договор на условиях оплаты Заказчика, а также выполнить все комплексные работы по ремонту и восстановлению объектов ООО «UMS» согласно договорным условиям и не вносить изменения в сторону увеличения согласованных сметных расчетов в течение срока действия договора, заключаемого на условиях закупочной документации и коммерческого предложения.

3. Обязуемся в рамках заключенного договора выполнить весь комплекс ремонтных и восстановительных работ в установленные сроки, а также представить все необходимые разрешительные документы, сертификаты на соответствующие материалы и товары, в случаи предусмотренного договором. 

4. Гарантируем, что все строительные, восстановительные, кровельные, а также иные работы указанные проектно-сметной документации будут осуществляться квалифицированными и опытными специалистами обладающими соответствующим опытом, уровнем и категорией.

5. Обязуемся, при необходимости за счет собственных средств привлечь машины и механизмы, необходимую специальную технику, инструменты и оборудования для выполнения всего комплекса работ по ремонту и восстановлению объектов размещения телекоммуникационной инфраструктуры ООО «UMS», в случаи предусмотренного договором.

Подтверждаем, что все выполняемые ремонтные и восстановительные работы будут полностью соответствовать нормативными требованиями Республики Узбекистан, предусмотренным стандартам и/или техническим и качественным условиям, а также гарантийным срокам указанных техническим заданием Заказчика.

В подтверждение вышесказанного, заверяем настоящий документ печатью организации и подписью уполномоченного лица.



Подписи: 



Ф.И.О. руководителя ______________________                                      _____________ (подпись) 





Ф.И.О. бухгалтера ______________                                                            _____________ (подпись) 







Место печати  



Тел.:       


_1685966289.doc


		КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
по открытому запросу предложений на выполнения работ по ремонту и восстановлению объектов размещения телекоммуникационной инфраструктуры ООО «UMS» в Навоийской области



		От: 


Адрес Участника: 


Тел.:


Контактное лицо (ФИО):


М.П. 


Подпись _____________

		Кому: ООО «UNIVERSAL MOBILE SYSTEMS»


Адрес: Проспект А. Темура, 24, г. Ташкент, 100000


Отдел секретариата (канцелярия)


Тел.: +998 97 784-98-86.


Департамент управления закупками


Ахмедову А.Н.


Тел.: +998 97 155-58-30 моб. +998 97 403-81-69 раб.



		



		Коммерческое предложение поступило: дата «_______» ____________ 2021 г.


                                         время ________ час. _____ мин.


Ф.И.О. и подпись принимающего конверт:    ______________________


Ф.И.О. и подпись сдающего конверт:            _______________________






		Примечание - сроки поступления конверта фиксируются специалистом канцелярии ООО «UMS»






Форма №3

 

НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ УЧАСТНИКА 

 

№:___________ Дата: _______ 

 

Закупочной комиссии

ООО «UMS» 

 

 

 

ГАРАНТИЙНОЕ ПИСЬМО 

 

 

Настоящим гарантийным письмом ______________ (наименование компании) информирует Вас о том, что в случаи заключения Договора на выполнения работ по ремонту и восстановлению объектов размещения телекоммуникационной инфраструктуры ООО «UMS» в Навоийской области, обязуется выполнить качественные ремонтные и кровельные работы согласно требованиям технического задания и проектной документации.

Вместе с этим, согласно требованиям технического задания, гарантируем что:

- срок гарантии на отделочные работы не менее 3х лет; 

- срок гарантии на используемый линолеум не менее 3х лет;

- срок гарантии на механизм замка не менее 3х лет;

- срок гарантии на кровельные материалы и работы из изол/фальгоизол не менее 5 лет;

- срок гарантии на кровельные материалы и работы не менее 5 лет;

- срок гарантии на кровельные материалы и работы по гидроизоляции не менее 5 лет.



В подтверждение вышесказанного, заверяем настоящий документ печатью организации и подписью уполномоченного лица.



Подписи: 



Ф.И.О. руководителя _______________ 

 

Ф.И.О. главного бухгалтера (начальника финансового отдела) ______________ 

 



 Место печати 

 


	

Фирменный бланк Участника



(логотип, место нахождения, банковские реквизиты, телефон, факс. email)





№____

Дата «___» _____ 2021г.







Приложение №2 к коммерческому предложению

на выполнения работ по ремонту и восстановлению объектов

размещения телекоммуникационной инфраструктуры 

ООО «UMS» в Навоийской области







Наименование участника_________________________







ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ 



		№

		Наименование 

		Количество



		1

		

		



		2

		

		



		3

		

		



		4

		

		



		5

		

		



		6

		

		



		7

		

		







__________________________________

(подпись уполномоченного лица) 

____________________________________ 

(Ф.И.О. и должность уполномоченного лица)  



М.П. 

 

Дата: «___» _________________2021г. 






_1685966178.pdf


 


ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ЗАКУПОЧНЫХ ПРОЦЕДУР 


 


1 Предмет закупок 


Выполнение работ по ремонту и восстановлению 


объектов размещения телекоммуникационной 


инфраструктуры ООО «UMS» в Навоийской области 


2 Ориентировочная стоимость  
- 500 000 000,0 сум, с учетом НДС 


- 434 782 609,0 сум, без учета НДС 


3 Условия оплаты 


Предоплата 15 % от стоимости Заказа по каждому 


объекту, в течении 10 (десяти) банковских дней с 


даты подписания заказа. Оставшаяся часть оплаты 


85% в течении 10 (десяти) банковских дней с даты 


подписания сторонами акта сдачи – приемки работ. 


4 Валюта платежа Сум 


5 Вид договора 
Рамочный договор, со сроком действия 12 месяцев с 


даты подписания. 


6 Место выполнения работ Навоийская область 


7 Предварительный объем работ Предварительный объём работ составляет 60 объектов. 


8 Срок выполнения работ Согласно представленных Заказчиком заказов 


9 Гарантийные сроки  Согласно Приложения П-№1 к Техническому Заданию 


10 Планируемое число победителей  


1. Основной победитель. 


2. Резервный победитель (на случаи отказа победителя от 


заключения договора) 


11 Требования к Участнику 


1. Наличия опыта работы по ремонту и техническому 


обслуживанию объектов связи не менее 1 года; 


2. Провести предварительные сметные расчеты 


согласно Приложению №3 к техническому заданию. 


12 
Срок действия коммерческого 


предложения  


60 рабочих дней с момента вскрытия конверта с 


предложением 


 


 


 


 






Форма №2

 

НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ УЧАСТНИКА 

 

№:___________ Дата: _______ 

 

Закупочной комиссии

ООО «UMS» 

 

 

 

ГАРАНТИЙНОЕ ПИСЬМО 

 

 

Настоящим письмом ___________  (наименование компании) гарантирует, что

- не находится в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства;  

- не находится в состоянии судебного или арбитражного разбирательства с ООО «UMS»; 

- отсутствуют ненадлежащие исполненные обязательства по ранее заключенным договорам с ООО «UMS»;

- не имеет задолженности по уплате налогов и других обязательных платежей;

- не находится в Едином реестре недобросовестных исполнителей, указанных на специальном информационном портале государственных закупок.





Подписи: 

 

Ф.И.О. руководителя _______________ 

 

Ф.И.О. главного бухгалтера (начальника финансового отдела) ______________ 

 



 Место печати 

 


_1685964172.pdf























НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ УЧАСТНИКА 





№:_____  

Дата: _______ 



Форма №4







		

		Общество с ограниченной ответственностью «UNIVERSAL MOBILE SYSTEMS»











ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОПЫТЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ПО РЕМОНТУ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ ОБЪЕКТОВ СВЯЗИ, НЕ МЕНЕЕ 1 ГОДА



		№

		Наименование выполненных работ

		Наименование Заказчика, его адрес и контактная информация

		Дата заключения договора

		Примечание 



		 

		 

		 

		 

		



		 

		 

		 

		 

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		











______________________________________________________                                       (__________________________________)

 (подпись, М.П.)  					         (должность,  ФИО)





«____» ____________ 20__  г. 







Примечание: К данной информации необходимо приложить копию заключенных договор по оказанным аналогичным работам или копии актов выполненных работ. 


НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ УЧАСТНИКА 



Форма-1

№:___________

Дата: _______ 



АНКЕТА УЧАСТНИКА



Наименование Участника: _______________________________________________





		Наименование

		Сведения об Участнике



		Организационно-правовая форма и фирменное наименование (полное и краткое)

		



		Учредители (перечислить наименования и организационно-правовую форму или Ф.И.О. всех учредителей, чья доля в уставном капитале превышает 10%)

		



		ИНН

		



		ОКЭД, Регистрационный код плательщика НДС

		



		Юридический адрес

		



		Почтовый адрес

		



		Организационно-правовая форма и фирменное наименование дочерних и/или зависимых компаний Участника (доля владения которыми превышает 10%)

		



		Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер расчетного счета Участника в банке, телефоны банка, прочие банковские реквизиты)

		



		Контактная информация Участника

		Телефон

		E-mail 

		Факс



		

		

		

		





		ФИО Руководителя Участника, имеющего право подписи в соответствии с учредительными документами Участника с указанием должности и контактного телефона

		



		Представитель Участника, уполномоченный по доверенности на подписание Договора и КП

		ФИО

		Должность

		Телефон

		E-mail



		

		

		

		

		



		ФИО Главного бухгалтера

		



		Представитель Участника, ответственный за участие в Закупке

		ФИО

		Должность

		Телефон

		E-mail



		

		

		

		

		







Инструкция по заполнению:

1. Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и адрес.

2. Участник должен заполнить приведенную выше таблицу по всем позициям. В случае отсутствия каких-либо данных указать слово «нет».

3. В графе 8 «Банковские реквизиты…» указываются реквизиты, которые будут использованы при заключении Договора.



________________________________________________________                ______________________________________________________ 

(должность, ФИО)                                                                                                                                подпись, М.П.





«____» ____________ 20___ г. 


