## Лист1
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ ОФИСА ЦЕНТРА ОБСЛУЖИВАНИЯ Г.ТЕРМЕЗ ООО "UMS" РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: Г. ТЕРМЕЗ, УЛИЦА Г. ХУСАНОВА, ДОМ 32А
ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ
МОНТАЖНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
Основание:
N п.п. | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество
на. ед. измерения
1 | 3 | 4 | 5
РАЗДЕЛ 1.ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ
1 | УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ЩЕБНЯ | 100М3 | 0.006
2 | УСТРОЙСТВО СТЕН ПОДВАЛОВ И ПОДПОРНЫХ СТЕН БЕТОННЫХ | 100М3 | 0.012
3 | УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ ТОЛЩИНОЙ 12 СМ ПОД ТРОТУАРЫ ИЗ КИРПИЧНОГО ИЛИ ИЗВЕСТНЯКОВОГО ЩЕБНЯ | 100М2 | 0.1225
4 | ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ ОСНОВАНИЙ НА КАЖДЫЙ 1 СМ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 27-07-002-1 | 100М2 | 0.1225
5 | УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ | 100М3 | 0.0098
6 | УСТАНОВКА ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ КОМПЛЕКТНЫХ ТРАНСФОРМАТОРНЫХ ПОДСТАНЦИЙ ШКАФНОГО ТИПА | ПОДСТАНЦИЯ | 1
7 | КОМПЛЕКТНАЯ ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ ГОРОДСКОГО ТИПА КТПС-400/10(6)-0,4КВ | ШТ | 1
8 | КАБЕЛИ ДО 35 КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ, БЛОКАХ И КОРОБАХ. КАБЕЛЬ, МАССА 1 М, КГ, ДО 1 | 100М | 0.65
9 | КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ В ПВХ ИЗОЛЯЦИИ И ОБОЛОЧКЕ МАРКИ АВВГ 4Х25ММ2 | 1000М | 0.065
10 | ЗАДЕЛКА ДЛЯ КАБЕЛЯ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1 КВ, СЕЧЕНИЕ ОДНОЙ ЖИЛЫ, ММ2, ДО 70 | ШТ | 8
11 | БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ИЛИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ [ШКАФ], УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ, ВЫСОТА И ШИРИНА, ММ, ДО 600Х600 | ШТ | 1
12 | ПУНКТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПР11-3Х-061 | ШТ | 1
13 | ЗАЗЕМЛЯЮЩИЕ ПРОВОДНИКИ. ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ИЗ СТАЛИ ПОЛОСОВОЙ СЕЧЕНИЕМ 160 ММ2 | 100М | 0.75
14 | ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ИЗ КРУГЛОЙ СТАЛИ, ДИАМЕТР, ММ 12 | 10ШТ | 4
15 | РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ ТИПА "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER", ХТ 876 (КИТАЙ) С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,25 М3, ГРУППА ГРУНТОВ 2 ГРУНТА | 1000М3 | 0.0682
16 | РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 2 | 100М3 | 0.0568
17 | УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ БЕЗНАПОРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 200 ММ | КМ | 0.13
18 | ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ, ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ИЛИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ ПО ОСНОВАНИЮ ПОЛА, ДИАМЕТР ДО 50 ММ | 100 М | 0.12
19 | ТРУБЫ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ (ПВХ) ДИАМЕТРОМ 40Х3,0 ММ | М | 6
20 | ТРУБА ПВХ ДИАМЕТРОМ 100Х4,0ММ | М | 6
21 | ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ЗАЖИМАМ ЖИЛ ПРОВОДОВ ИЛИ КАБЕЛЕЙ. ПРОВОД ИЛИ КАБЕЛЬ, СЕЧЕНИЕ, ММ2, ДО 35 | 100ШТ | 0.08
22 | НАКОНЕЧНИКИ КАБЕЛЬНЫЕ-70ММ2 | ШТ | 8
23 | ЗАСЫПКА КАБЕЛЯ ПЕСКОМ:УСТРОЙСТВО ПОСТЕЛИ ПРИ ОДНОМ КАБЕЛЕ В ТРАНШЕЕ | 100М | 0.38
24 | ПЕСОК МЕЛКОЗЕРНИСТЫЙ | М3 | 4.56
25 | КОНДЕНСАТОР НА УСТАНОВЛЕННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ, МАССА, КГ, ДО 70 | ШТ | 1
26 | КОНДЕНСАТОРНАЯ УСТАНОВКА УКМ 58М-04-60-15УХЛЗ | ШТ | 1
27 | ВЫКЛЮЧАТЕЛИ УСТАНОВОЧНЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ [АВТОМАТЫ] ИЛИ НЕАВТОМАТИЧЕСКИЕ. АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, НА ТОК, А, ДО 400 | ШТ | 3
28 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 250А 3Р PRIME | ШТ | 1
29 | ТЕРМОМАГНИТНЫЙ 3-Х ПОЛЮСОВОЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ И ЭЛЕКТРОПРИВОД ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ 250А | ШТ | 1
30 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 400А 3Р PRIME | ШТ | 1
31 | ЩИТКИ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ В НИШЕ РАСПОРНЫМИ ДЮБЕЛЯМИ, МАССА ЩИТКА, КГ, ДО 6 | ШТ | 1
32 | ЩИТ УЧЕТА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ ЩУЭ | ШТ | 1
33 | СЧЕТЧИКИ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА ГОТОВОМ ОСНОВАНИИ ТРЕХФАЗНЫЕ | ШТ | 1
34 | СЧЕТЧИК ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ 3Ф ЕХ-518 5А | ШТ | 1
35 | РУБИЛЬНИК НА ПЛИТЕ С ПРИВОДОМ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА МЕТАЛЛИЧЕСКОМ ОСНОВАНИИ, ДВУХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК, А, ДО 400 | ШТ | 1
36 | РУБИЛЬНИК ВР-32 400А | ШТ | 1
37 | КАБЕЛИ ДО 35 КВ В ГОТОВЫХ ТРАНШЕЯХ БЕЗ ПОКРЫТИЙ. КАБЕЛЬ, МАССА 1 М, КГ, ДО 2 | 100М | 1.6
38 | КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 1000В С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ В ПВХ ИЗОЛЯЦИИ И ОБОЛОЧКЕ МАРКИ АВВГ С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧ. 4Х95ММ2 | 1000М | 0.16
39 | ФЛАЖКОВЫЕ [ФИГУРНЫЕ] КАБЕЛЬНЫЕ НАКОНЕЧНИКИ. ЗА КАЖДОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ ФЛАЖКОВЫМ (ФИГУРНЫМ) НАКОНЕЧНИКОМ ДОБАВЛЯТЬ К СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ НОРМЕ НА ПРИСОЕДИНЕНИЕ МАШИНЫ К ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ, НАКОНЕЧНИК АЛЮМИНИЕВЫЙ СЕЧЕНИЕМ ДО 640 ММ2 | 100ШТ | 0.08
40 | НАКОНЕЧНИКИ КАБЕЛЬНЫЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ DL-95 | ШТ | 8
41 | ИЗОЛЯТОР ОПОРНЫЙ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 10 КВ, КОЛИЧЕСТВО ТОЧЕК КРЕПЛЕНИЯ 1 | ШТ | 6
42 | ИЗОЛЯТОРЫ ШФ-10 | ШТ | 6
43 | КРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ ПРОВОДОВ | ШТ | 6
44 | ИЗОЛИРУЮЩИЙ КОЛПАЧЕК К-6 | ШТ | 6
45 | МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ | Т | 0.057
46 | КАБЕЛИ ДО 35 КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ, БЛОКАХ И КОРОБАХ. КАБЕЛЬ, МАССА 1 М, КГ, ДО 1 | 100М | 0.72
47 | КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ АПВПУ 1Х95/16-10ММ2 | 1000М | 0.072
48 | МУФТА ДЛЯ КАБЕЛЯ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 10 КВ, СЕЧЕНИЕ ОДНОЙ ЖИЛЫ, ММ2, ДО 120 | ШТ | 6
49 | ТРУБА ГОФРИРОВАННАЯ ПВХ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ ПО ОСНОВАНИЮ ПОЛА | 100 М | 0.42
50 | ТРУБЫ ГОФРИРОВАННЫЕ ДИАМЕТРОМ 25 ММ | М | 42
РАЗДЕЛ 2. ДГУ
ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ
46 | РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ ПРОФНАСТИЛА | 100М2 ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ | 0.25
47 | РАЗБОРКА (ДЕМОНТАЖ) МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ СТРОПИЛЬНЫХ И ПОДСТРОПИЛЬНЫХ ФЕРМ , ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К НОРМАМ ЗАТРАТ ТРУДА - 0,6, К НОРМАМ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН - 0,7 И К НОРМАМ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ - 0, ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАСХОД МАТЕРИАЛОВ И МЕХАНИЗМОВ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ДЕМОНТАЖА, РАЗБОРКИ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ПРИНЯТ ПО ТАБЛИЦЕ 1. | Т | 0.4
48 | РАЗБОРКА СТЕН КИРПИЧНЫХ | М3 | 17.5
49 | ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК 1,5Х2,2 В КАМЕННЫХ СТЕНАХ: С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ | 100ШТ | 0.01
50 | ДЕМОНТАЖ ОКОННЫХ КОРОБОК 0,5Х0,5: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ | 100ШТ | 0.02
51 | РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: ЦЕМЕНТНЫХ | 100М2 | 0.187
52 | ВЫЕМКОЙ ГРУНТА ПОЛОВ С ПОГРУЗКОЙ | 100М3 | 0.08
53 | РАЗБОРКА МОНОЛИТНОГО БЕТОННОГО КОЗЫРЬКА | М3 | 1.2
РАЗДЕЛ 3. МОНТАЖ ДИЗ.ГЕНЕРАТОРА
РАЗДЕЛ 4. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НАВЕСА ДЛЯ ГЕНЕРАТОРА
54 | КОПАНИЕ ЯМ ВРУЧНУЮ БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ ДЛЯ СТОЕК И СТОЛБОВ БЕЗ ОТКОСОВ ГЛУБИНОЙ ДО 0,7 М ГРУППА ГРУНТОВ 2 | 100М3 | 0.0202
55 | ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 1 | 100М3 | 0.0113
56 | УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 1, 2 | 100М3 | 0.0113
57 | УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ ЩЕБЕНОЧНОГО | М3 | 0.4867
58 | РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ | Т | 0.0642
59 | УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ-СТОЛБОВ БЕТОННЫХ | 100М3 | 0.009
60 | УСТРОЙСТВО ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ БЕТОННЫХ | 100М3 | 0.0434
61 | УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧА И БЕТОНА СТЕН ФУНДАМЕНТОВ И КРЫЛЕЦ | 100М2 | 0.2621
62 | УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ НА КАЖДЫЙ СЛОЙ ДОБАВЛЯЕТСЯ | 100М2 | 0.2621
63 | МОНТАЖ ОПОРНЫХ СТОЕК | Т | 0.175
64 | ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ГОСТ 10705-80 ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 102Х3,5 ММ | М | 20.592
65 | МОНТАЖ БАЛОК, РИГЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЯ, ПОКРЫТИЯ И ПОД УСТАНОВКУ ОБОРУДОВАНИЯ МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25 М | Т | 0.133
66 | ШВЕЛЛЕР № 12 СТАЛЬ СТ.3 | Т | 0.133
67 | УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 20 КГ | Т | 0.0488
68 | ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 12 ММ | Т | 0.0135
69 | СТАЛЬ ПОЛОСОВАЯ 300Х8 ММ | Т | 0.0353
70 | МОНТАЖ СТРОПИЛЬНЫХ И ПОДСТРОПИЛЬНЫХ ФЕРМ НА ВЫСОТЕ ДО 25 М ПРОЛЕТОМ ДО 24 М МАССОЙ ДО 3,0 Т | Т | 0.0493
71 | ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 12 ММ | Т | 0.0204
72 | УГОЛОК 50Х50Х5 СТАЛЬ СТ.3 | Т | 0.1478
73 | ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ КВАДРАТНЫЕ ГОСТ 8639-82, РАЗМЕР 40Х40 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,0 ММ | М | 70.2
74 | МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ РЕШЕТОК, ПЕРЕПЛЕТОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50 ММ И Т.П., КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2 | 100М2 | 0.0936
75 | МОНТАЖ ЛОТКОВ, РЕШЕТОК, ЗАТВОРОВ ИЗ ПОЛОСОВОЙ И ТОНКОЛИСТОВОЙ СТАЛИ | Т | 0.3181
76 | ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ КВАДРАТНЫЕ ГОСТ 8639-82, РАЗМЕР 40Х40 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,0 ММ | М | 96.4
77 | УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ ПРОФНАСТИЛА ТРАПЕЦИЕВИДНОГО И СИНУСОВИДНОГО ПРОФИЛЯ, С ПОКРЫТИЕМ ПО ГОТОВЫМ ПРОГОНАМ: (С НАХЛЕСТОМ) | 100 М2 КРОВЛИ | 0.365
78 | УСТРОЙСТВО ЖЕЛОБОВ ПОДВЕСНЫХ | 100М | 0.078
79 | КРОНШТЕЙН 30СМ | ШТ | 7.8
80 | ЖЕЛОБ ПОДВЕСНОЙ А15 (250) | М | 8.112
81 | АНКЕР ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБ ВО-СТ-6ММ Л 12ММ | ШТ | 9.36
82 | НАВЕСКА ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ИЗ КИРПИЧА ИЛИ ЛЕГКОГО БЕТОНА, ДИАМЕТРОМ ДО: 140 ММ | 100М ТРУБ | 0.0842
83 | ВОРОНКА ДЛЯ ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 140 ММ | ШТ | 3.12
84 | АНКЕР ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБ ВО-СТ-6ММ Л 12ММ | ШТ | 9.36
85 | КОЛЕНО Д.140ММ | ШТ | 6.24
86 | УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЩЕБЕНОЧНЫХ | М3 | 1.4602
87 | УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ ТОЛЩ.100ММ | М3 | 1.4602
88 | УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ И ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫХ СМЕСЕЙ ОДНОСЛОЙНЫХ ТОЛЩИНОЙ 10 СМ | 1000М2 | 0.0328
89 | ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ | М3 | 3.28
90 | УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ОТМОСТКИ ТОЛЩ.50ММ | М3 | 3.276
РАЗДЕЛ 5. ДГУ
91 | УСТАНОВКА ДИЗЕЛЬ-ГЕНЕРАТОРА | ШТ | 1
92 | БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ИЛИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ [ШКАФ], УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА ПОЛУ, ВЫСОТА И ШИРИНА ДО 1700Х1100 ММ | ШТ | 1
93 | ДИЗЕЛЬ-ГЕНЕРАТОРНАЯ УСТАНОВКА ПАНЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКОГО ЗАПУСКА AMF, ТИП DEIF GC-IF | ШТ | 1
94 | СИЛОВОЙ ЩИТ С ВВОДНЫМ АВТОМАТОМ ВА51-35 НА 400А, С ЛИНЕЙ1НЫМИ АВТОМАТАМИ ВА51-33 НА 400А-2ШТ,ПР8501-1-048-/АВР/ | ШТ | 1
РАЗДЕЛ 6. КЛ-0,4КВ
95 | РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 2 | 100М3 | 0.1536
96 | ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 1 | 100М3 | 0.1536
97 | КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ С КРЕПЛЕНИЕМ В МЕСТАХ ИЗМЕНЕНИЯ ТРАССЫ, МАССА 1 М, КГ, ДО 1 | 100М | 0.56
98 | КАБЕЛИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ НЕГОРЮЧЕГО ПВХ НА НАПРЯЖЕНИЕ ВВГНГ 4Х90 | 1000М | 0.056
99 | ЗАДЕЛКА КОНЦЕВАЯ ДЛЯ 3-004-ЖИЛЬНОГО КАБЕЛЯ С ПЛАСТМАССОВОЙ И РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1 КВ, СЕЧЕНИЕ ОДНОЙ ЖИЛЫ, ММ2, ДО 35 | ШТ | 8
100 | ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ЗАЖИМАМ ЖИЛ ПРОВОДОВ ИЛИ КАБЕЛЕЙ. ПРОВОД ИЛИ КАБЕЛЬ, СЕЧЕНИЕ, ММ2, ДО 16 | 100ШТ | 0.08
101 | ПОКРЫТИЕ КАБЕЛЯ КИРПИЧОМ ОДНОГО КАБЕЛЯ | 100М | 0.56
102 | КИРПИЧ ГЛИНЯНЫЙ ОБЫКНОВЕННЫЙ | ШТ | 448
103 | БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ИЛИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ [ШКАФ], УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ, ВЫСОТА И ШИРИНА, ММ, ДО 600Х600 | ШТ | 1
104 | ПУНКТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПР11-3Х-061 | ШТ | 1
РАЗДЕЛ 7. РЕМОНТ ЗДАНИЯ
105 | РАЗБОРКА КИРПИЧНЫХ ПЕРЕГОРОДОК НА ОТДЕЛЬНЫЕ КИРПИЧИ | 100М2 | 0.41
106 | РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ ПРОЕМОВ ДВЕРНЫХ И ВОРОТНЫХ | 100М2 | 0.1128
107 | РАЗБОРКА ПОДШИВКИ ПОТОЛКОВ | 100М2 ПОДШИВКИ | 1.1684
108 | РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: ЦЕМЕНТНЫХ | 100М2 | 1.3684
109 | РАЗБОРКА ФУНДАМЕНТОВ БЕТОННЫХ МОНОЛИТНЫХ | М3 | 8.96
110 | РАЗБОРКА ФУНДАМЕНТОВ КИРПИЧНЫХ БЕЗ ОЧИСТКИ | М3 | 6.352
111 | РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВНУТРИ ЗДАНИЯ В: КОТЛОВАНАХ ГЛУБИНОЙ ДО 3 М ПЛОЩАДЬЮ ДО 10 М2 | 100М3 | 0.58
112 | ИЗМЕНЕНИЕ УРОВНЯ ПОЛА В ЗДАНИИ: ПОДСЫПКОЙ ГРУНТА | 100М3 | 0.087
113 | ПОГРУЗКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ С ВЫГРУЗКОЙ | 100М3 | 0.963
114 | УСИЛЕНИЕ ФУНДАМЕНТОВ ТОРКРЕТИРОВАНИЕМ ТОЛЩИНОЙ 10 ММ | 100М2 | 0.675
115 | УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ФУНДАМЕНТОВ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ | 100М2 | 0.678
116 | УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ЛЕНТОЧНЫХ БЕТОННЫХ | 100М3 | 0.232
117 | УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ | 100М2 | 0.164
118 | РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ | Т | 2.164
119 | УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ | М3 | 24.6
120 | АРМИРОВАНИЕ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ И НАБЕТОНОК | Т | 0.596
121 | УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОКЛЕЕЧНАЯ В ОДИН СЛОЙ | 100М2 | 1.64
122 | УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОКЛЕЕЧНАЯ НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ | 100М2 | 1.64
123 | УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ | 100М2 | 1.64
124 | УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 11-01-011-01 | 100М2 | 1.64
125 | УСТРОЙСТВО ФАЛЬШПОЛА | 100М2 | 0.6
126 | ГАСКЕТ ДЛЯ СТОЙКИ K R DESING | ШТ | 95
127 | ЛЕНТА ДЕМФЕРНАЯ K R DESING 10 ПОГ.М | ШТ | 4
128 | ПЛИТА ФАЛЬШПОЛА ИЗ ДСП K DESING W38ST/PVC ASPECT2 | ШТ | 165
129 | СТРИНГЕР K R DESING ТИП М | ШТ | 190
130 | СТОЙКА K R DESING М16 Н460-540 | ШТ | 95
131 | СТОЙКА ДЛЯ С ПРОФИЛЯ K R DESING М20 Н520-580 КВАДРАЯ ВЕРШИНА | ШТ | 108
132 | ГАСКЕТ ДЛЯ С ПРОФИЛЯ | ШТ | 108
133 | Т-БОЛТ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ С ПРОФИЛЯ | ШТ | 190
134 | ПРОФИЛЬ СР41-25 D3000 | П/М | 110
135 | ПЛИТА ФАЛЬШПОЛА ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ ИЗ МЕТАЛЛА K R DESING МЕТАЛЛ 38Р/PVC ASPTCT 2-38 | ШТ | 30
136 | АЛЮМИНИЕВАЯ РЕГУЛИРОВОЧНАЯ ПЛАСТИНА | ШТ | 400
137 | КЛИНЬЯ РЕГУЛИРОВОЧНЫЕ K R DESING | ШТ | 300
138 | ПРИСОСКА ДВОЙНАЯ | ШТ | 1
139 | УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДОК С ДВОЙНЫМ МЕТАЛЛИЧЕСКИМ КАРКАСОМ, ОБШИТЫМ ДВУМЯ СЛОЯМИ ГИПСОКАРТОННЫХ ЛИСТОВ С ОБЕИХ СТОРОН, С ПРОСТРАНСТВОМ ДЛЯ ПРОПУСКА КОММУНИКАЦИЙ (С-115,1). ПЕРЕГОРОДКИ С ШАГОМ СТОЕЧНЫХ ПРОФИЛЕЙ 600 ММ, ГЛУХИЕ ВЫСОТОЙ: ДО 4,2 М | М2 | 68
140 | УСТРОЙСТВО ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПРИ ШИРИНЕ ПОВЕРХУ ДО 1000 ММ | 100М3 | 0.009
141 | КЛАДКА СТЕН КИРПИЧНЫХ ВНУТРЕННИХ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М | М3 | 14.3412
142 | ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ УЛУЧШЕННАЯ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ СТЕН | 100М2 | 0.3808
143 | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ КЕРАМОГРАНИТНЫХ ПЛИТОК РАЗМЕРАМИ ДО 40X40 СМ | 100М2 | 0.51
144 | УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ИЗ КЕРАМОГРАНИТНЫХ ПЛИТОК ТОЛЩИНОЙ ДО 15 ММ ШИРИНОЙ ДО 100 ММ НА КЛЕЕ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ С РЕЗКОЙ ПЛИТ ПО РАЗМЕРУ | 100М | 0.4
145 | УКЛАДКА ЛАМИНИРОВАННОГО НАПОЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ ТИПА PERGO С НАКЛЕИВАНИЕМ ПО ВСЕЙ ПЛОЩАДИ | 100М2 | 0.33
146 | УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПЛАСТИКОВЫХ НА ВИНТАХ САМОНАРЕЗАЮЩИХ | 100М | 0.56
147 | УСТРОЙСТВО ПОДВЕСНОГО ПОТОЛКА ГИПСОКАРТОННЫМИ ПЛИТАМИ КНАУФ ПО МЕТАЛЛИЧЕСКИМ НЕСУЩИМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПРОСТОЙ СЛОЖНОСТИ | 100М2 | 0.8
148 | УСТРОЙСТВО ПОТОЛКОВ РЕЕЧНЫХ АЛЮМИНИЕВЫХ ТИПА ГРИЛЬЯТО РАЗМЕР ЯЧЕЙКИ 60Х60 | 100М2 | 1.02
149 | ОБЛИЦОВКА СТЕН ПО СИСТЕМЕ "КНАУФ" ПО ОДИНАРНОМУ МЕТАЛЛИЧЕСКОМУ КАРКАСУ ИЗ ПН И ПС ПРОФИЛЕЙ ГИПСОКАРТОННЫМИ ЛИСТАМИ В ДВА СЛОЯ (С 626) С ДВЕРНЫМ ПРОЕМОМ | 100 М2 СТЕН (ЗА ВЫЧЕТОМ ПРОЕМОВ) | 1.8
150 | УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ С ПОДГОТОВКОЙ ПРОЕМА И УСТАНОВКОЙ НАКЛАДНЫХ И ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДВЕРНОГО ПРОЕМА: ДО 2,5 М2 | М2 | 12.48
151 | УСТАНОВКА БЛОКОВ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЕВЫХ, АЛЮМИНИЕВЫХ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2 | 100М2 | 0.0693
152 | КЛАДКА ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ КИРПИЧНЫХ СТЕН И ЗАДЕЛКА ПРОЕМОВ В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ПРИ ОБЪЕМЕ КЛАДКИ В ОДНОМ МЕСТЕ ДО 5 М3 | М3 | 2.25
153 | ПРОБИВКА ПРОЕМОВ В КОНСТРУКЦИЯХ ИЗ КИРПИЧА | М3 | 2.736
154 | СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ [ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА] ИЗ СУХИХ РАСТВОРНЫХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ СТЕН | 100М2 | 2.48
155 | ОКЛЕЙКА СТЕН ОБОЯМИ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ И ОКРАСКОЙ ОБОЕВ ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫМИ АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ | 100М2 ОКЛЕИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ | 1.8007
156 | ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ ПОТОЛКОВ | 100М2 | 0.56
РАЗДЕЛ 8. ПАНДУС И КРЫЛЬЦО
157 | РАЗБОРКА ФУНДАМЕНТОВ БЕТОННЫХ | М3 | 6.08
158 | РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 2 | 100М3 | 0.14
159 | УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ ГРАВИЙНОГО | М3 | 1.77
160 | УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧА И БЕТОНА | 100М2 | 0.1538
161 | УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ НА КАЖДЫЙ СЛОЙ ДОБАВЛЯЕТСЯ | 100М2 | 0.1538
162 | ПОДСЫПКА ПОД ПОЛЫ КРЫЛЬЦА | 100М3 | 0.0286
163 | УСТРОЙСТВО СТЕН ПОДВАЛОВ И ПОДПОРНЫХ СТЕН БЕТОННЫХ | 100М3 | 0.1041
164 | УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТНЫХ ПЛИТ БЕТОННЫХ ПЛОСКИХ | 100М3 | 0.0231
165 | УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ | 100М2 | 0.2318
166 | АРМИРОВАНИЕ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ И НАБЕТОНОК | Т | 0.0714
167 | АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В ВИДЕ СЕТОК И ПЛОСКИХ КАРКАСОВ, ПРОВОЛОКА АРМАТУРНАЯ ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ВР-1, ДИАМЕТРОМ 5 ММ | Т | 0.0714
168 | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ КЕРАМОГРАНИТНЫХ ПЛИТОК РАЗМЕРАМИ ДО 40X40 СМ | 100М2 | 0.2961
169 | ПЛИТКА КЕРАМОГРАНИТНАЯ МАТОВАЯ ПОВЕРХНОСТЬ PLAIN DARK GREEN KK4 | М2 | 31.3866
170 | УСТРОЙСТВО МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ | 100М | 0.154
171 | СТОИМОСТЬ ОГРАЖДЕНИЯ ЛЕСТНИЦЫ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ АНОДИРОВАННЫХ ТРУБ Д.34 | П/М | 15.4
РАЗДЕЛ 9. КРЫЛЬЦА У ВХОДОВ ЗАДН.
172 | РАЗБОРКА ФУНДАМЕНТОВ БЕТОННЫХ | М3 | 0.96
173 | УСТРОЙСТВО СТЕН ПОДВАЛОВ И ПОДПОРНЫХ СТЕН БЕТОННЫХ | 100М3 | 0.0007
174 | УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ | 100М2 | 0.036
175 | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ КЕРАМОГРАНИТНЫХ ПЛИТОК РАЗМЕРАМИ ДО 40X40 СМ | 100М2 | 0.0435
176 | ПЛИТКА КЕРАМОГРАНИТНАЯ МАТОВАЯ ПОВЕРХНОСТЬ PLAIN DARK GREEN KK4 | М2 | 4.35
177 | ДЕМОНТАЖ ОБЛИЦОВКИ ФАСАДА ДЕКОРАТИВНЫМИ ПАНЕЛЯМИ ТИПА "АЛЮПАН" С УСТРОЙСТВОМ КАРКАСА. РАЗБОРКА (ДЕМОНТАЖ) МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К НОРМАМ ЗАТРАТ ТРУДА - 0,6, К НОРМАМ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН - 0,7 И К НОРМАМ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ - 0 | 100М2 РАЗВЕРНУТОЙ ПРОЕКЦИИ ПОВЕРХНОСТИ ОБЛИЦОВКИ | 0.081
178 | ИЗГОТОВЛЕНИЕ РЕШЕТЧАТЫХ КОНСТРУКЦИЙ (СТОЙКИ, ОПОРЫ, ФЕРМЫ И ПР.), СБОРКА С ПОМОЩЬЮ ЛЕБЕДОК ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ (С УСТАНОВКОЙ И СНЯТИЕМ ИХ В ПРОЦЕССЕ РАБОТЫ) | Т | 0.0484
179 | МОНТАЖ СТРОПИЛЬНЫХ И ПОДСТРОПИЛЬНЫХ ФЕРМ НА ВЫСОТЕ ДО 25 М ПРОЛЕТОМ ДО 24 М МАССОЙ ДО 3,0 Т | Т | 0.0484
180 | АНКЕР ИЗ АРМАТУРЫ Д-14ММ | Т | 0.008
181 | УГОЛОК СТАЛЬНОЙ 50Х50Х3 СТ3СП | Т | 0.0237
182 | УГОЛОК 32Х32Х3ММ СТ3СП | Т | 0.0014
183 | ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ КВАДРАТНЫЕ ГОСТ 8639-82, РАЗМЕР 30Х20 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2,0 ММ (1ПМ-1,39КГ) | М | 11
184 | МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ РЕШЕТОК, ПЕРЕПЛЕТОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50 ММ И Т.П., КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2 | 100М2 | 0.034
185 | УСТАНОВКА ОБРЕШЕТОК ПОД ПРОФНАСТИЛ | М3 | 0.036
186 | УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ ПРОФНАСТИЛА ТРАПЕЦИЕВИДНОГО И СИНУСОВИДНОГО ПРОФИЛЯ, С ПОКРЫТИЕМ ПО ГОТОВЫМ ПРОГОНАМ:ПРОСТОЙ | 100 М2 КРОВЛИ | 0.0439
187 | УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ С НАСТЕННЫМИ ЖЕЛОБАМИ | 100М2 | 0.1071
188 | УСТРОЙСТВО ЖЕЛОБОВ ПОДВЕСНЫХ | 100М | 0.043
189 | ЖЕЛОБ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ | М | 4.515
190 | УСТРОЙСТВО ПРИМЫКАНИЙ РУЛОННЫХ И МАСТИЧНЫХ КРОВЕЛЬ К СТЕНАМ И ПАРАПЕТАМ ВЫСОТОЙ БОЛЕЕ 600 ММ С ОДНИМ ФАРТУКОМ | 100М | 0.0344
190 | НАВЕСКА ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ИЗ КИРПИЧА ИЛИ ЛЕГКОГО БЕТОНА, ДИАМЕТРОМ ДО: 100 ММ | 100М ТРУБ | 0.03
191 | КОЛЕНО ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ | ШТ | 2
192 | ВОРОНКИ | ШТ | 1
193 | ОБЛИЦОВКА ФАСАДА ДЕКОРАТИВНЫМИ ПАНЕЛЯМИ ТИПА "АЛЮПАН" С УСТРОЙСТВОМ КАРКАСА | 100М2 РАЗВЕРНУТОЙ ПРОЕКЦИИ ПОВЕРХНОСТИ ОБЛИЦОВКИ | 0.0812
194 | ПРОФИЛЬ 60Х27Х0,6 | М | 16.24
195 | РАСКРОЙ И ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПАНЕЛЕЙ ИЗ ЛИСТОВ "АЛЮПАН" | 100М2 РАЗВЕРНУТОЙ ПРОЕКЦИИ ПОВЕРХНОСТИ ОБЛИЦОВКИ | 0.0933
РАЗДЕЛ 10. ВЕНТИЛЯЦИЯ
196 | УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ РАДИАЛЬНЫХ МАССОЙ ДО 0,12 Т | ШТ | 8
197 | ВЕНТИЛЯТОР РАДИАЛЬНЫЙ Ц/Б, СХЕМА СИП1, ПОЛОЖЕНИЕ КОЖУХА ПРО, ЭЛ.ДВИГАТЕЛЕМ № 0,12КВТ | ШТ | 3
198 | ВЕНТИЛЯТОР ОСЕВОЙ N=0,071КВТ ЕС1210 | ШТ | 5
199 | УСТАНОВКА УЗЛОВ ПРОХОДА ВЫТЯЖНЫХ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ШАХТ ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА ДО 560 ММ | 10УЗЛОВ | 0.1
200 | ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ, ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ КЛАССА Н [НОРМАЛЬНЫЕ] ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ, ПЕРИМЕТРОМ 800, 1000 ММ | 100М2 | 0.152
201 | СЕТКА "РАБИЦА" 30Х30,ПРОВОЛОКА 1,2ММ | М2 | 0.5
202 | ВОЗДУХОВОД ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7 ММ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ Д-400 ММ | М2 | 15.2
203 | УСТАНОВКА ДЕФЛЕКТОРОВ ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА 400 ММ | ШТ | 1
204 | ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ, ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ КЛАССА Н [НОРМАЛЬНЫЕ] ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ, ПЕРИМЕТРОМ ДО 600 ММ | 100М2 | 0.189
205 | ВОЗДУХОВОД ИЗ ЛИСТОВОЙ,ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ, ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ 100Х150ММ | М2 | 7.5
206 | ВОЗДУХОВОД ИЗ ЛИСТОВОЙ,ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ, ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ 150Х150ММ | М2 | 11.4
207 | ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ, ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ КЛАССА Н [НОРМАЛЬНЫЕ] ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ, ДИАМЕТРОМ ДО 200 ММ | 100М2 | 0.0084
208 | ВОЗДУХОВОД ИЗ ЛИСТОВОЙ,ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 180 ММ | М2 | 0.84
209 | ВОЗДУШНЫЙ КЛАПАН Р180 | ШТ | 1
210 | ГИБКИЙ ШЛАНГ Д-180ММ L=1000 | ШТ | 1
211 | УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ ШТАМПОВАННЫХ НЕРЕГУЛИРУЕМЫХ [РШ] НОМЕР 150 РАЗМЕР 200Х200 ММ | РЕШЕТКА | 11
212 | УСТАНОВКА ЗОНТОВ НАД ШАХТАМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ И ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ ПЕРИМЕТРОМ 1000 ММ | ЗОНТ | 2
213 | КРЕПЕЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ ВОЗДУХОВОДОВ | КГ | 4
214 | КРЕПЕЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ ВЕНТИЛЯТОРА | КГ | 6
РАЗДЕЛ 11. ВНУТРЕННЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ
215 | ДЕМОНТАЖ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ: СКРЫТАЯ ПРОВОДКА | 100М | 0.6
216 | ДЕМОНТАЖ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ: ШНУР НА РОЛИКАХ | 100М | 0.2
217 | ДЕМОНТАЖ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ: ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, РОЗЕТКИ | 100ШТ | 0.12
218 | ДЕМОНТАЖ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ: ПАТРОНЫ, ПОДВЕСЫ | 100ШТ | 0.06
219 | ДЕМОНТАЖ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ: СВЕТИЛЬНИКИ С ЛАМПАМИ НАКАЛИВАНИЯ | 100ШТ | 0.09
220 | БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ИЛИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ [ШКАФ], УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ, ВЫСОТА И ШИРИНА, ММ, ДО 600Х600 | ШТ | 1
221 | ЩИТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПР11-3068 | ШТ | 1
222 | МОНТАЖ ЩИТ | ШТ | 4
223 | ЩИТ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ УОЩВ-12 | ШТ | 4
224 | СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ ПОТОЛОЧНЫЙ И СТЕН | 100 ШТ | 0.26
225 | СВЕТИЛЬНИК TEKSAN LED PLEKSI-40W T5 | ШТ | 16
226 | СВЕТИЛЬНИК TEKSAN LED RIO-24W 4000K | ШТ | 8
227 | СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ. СВЕТОВЫЕ НАСТЕННЫЕ УКАЗАТЕЛИ | 100ШТ | 0.01
228 | УКАЗАТЕЛЬ СВЕТОВОЙ "ВЫХОД" ДС-502 | ШТ | 1
229 | ГЕРМЕТИЧНЫЙ СВЕТИЛЬНИК ВЫСОКОЙ СТЕПЕНИ ЗАЩИТЫ ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ НПП 1Х15W (IP44) | 100ШТ | 0.02
230 | СВЕТИЛЬНИК НПП 1Х15W (IP44) | ШТ | 2
231 | СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ LED-15W | ШТ | 2
232 | ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКИЙ И ГЕРМЕТИЧЕСКИЙ | 100ШТ | 0.05
233 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ ГЕРМЕТИЧНЫЙ | ШТ | 5
234 | ПОДРОЗЕТНИК | ШТ | 5
235 | ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ | 100ШТ | 0.01
236 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА | ШТ | 1
237 | ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ. РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ | 100ШТ | 0.3
238 | РОЗЕТКА С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ 220В 16А | ШТ | 30
239 | КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ У-197 | ШТ | 30
240 | ПРОВОД В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЛИ КАБЕЛЬ ДВУХ-ТРЕХЖИЛЬНЫЕ ПО ПЕРЕКРЫТИЯМ | 100М | 5.95
241 | КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ В ПВХ ИЗОЛЯЦИИ, В ОБОЛОЧКЕ ИЗ НЕГОРЮЧЕГО ПВХ ВВГНГ 3Х2,5ММ2 | 1000М | 0.359
242 | КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ В ПВХ ИЗОЛЯЦИИ, В ОБОЛОЧКЕ ИЗ НЕГОРЮЧЕГО ПВХ ВВГНГ 2Х1,5ММ2 | 1000М | 0.236
243 | ПРОВОД В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЛИ КАБЕЛЬ ДВУХ-ТРЕХЖИЛЬНЫЕ ПОД ШТУКАТУРКУ ПО СТЕНАМ ИЛИ В БОРОЗДАХ | 100М | 2.92
244 | КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ В ПВХ ИЗОЛЯЦИИ, В ОБОЛОЧКЕ ИЗ НЕГОРЮЧЕГО ПВХ ВВГНГ 3Х4,0ММ2 | 1000М | 0.292
245 | ПРОВОД В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЛИ КАБЕЛЬ ДВУХ-ТРЕХЖИЛЬНЫЕ ПОД ШТУКАТУРКУ ПО СТЕНАМ ИЛИ В БОРОЗДАХ | 100М | 2.64
246 | КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ В ПВХ ИЗОЛЯЦИИ, В ОБОЛОЧКЕ ИЗ НЕГОРЮЧЕГО ПВХ ВВГНГ 4Х16ММ2 | 1000М | 0.132
247 | КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ В ПВХ ИЗОЛЯЦИИ, В ОБОЛОЧКЕ ИЗ НЕГОРЮЧЕГО ПВХ ВВГНГ 4Х95ММ2 | 1000М | 0.132
248 | ТРУБА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ ДИАМЕТРОМ 32ММ | М | 264
249 | ЗАДЕЛКА КОНЦЕВАЯ 16ММ2 | ШТ | 16
250 | НАКОНЕЧНИК КАБЕЛЬНЫЙ ДИАМ.16ММ2 | ШТ | 32
251 | ЗАДЕЛКА КОНЦЕВАЯ 95ММ2 | ШТ | 16
252 | НАКОНЕЧНИК КАБЕЛЬНЫЙ ДИАМ.95ММ2 | ШТ | 32
253 | ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ, ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ИЛИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПО СТЕНАМ И КОЛОННАМ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ, ДИАМЕТР ДО 25 ММ | 100 М | 8.59
254 | ТРУБА ГОФРИРОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 20ММ | М | 859
255 | ИЗГОТОВЛЕНИЕ И МОНТАЖ СВЯЗЕЙ И РАСПОРОК ИЗ ОДИНОЧНЫХ И ПАРНЫХ УГОЛКОВ, ГНУТОСВАРНЫХ ПРОФИЛЕЙ ДЛЯ КОНДЕР | Т | 0.4976
256 | МОНТАЖ СВЯЗЕЙ И РАСПОРОК ИЗ ОДИНОЧНЫХ И ПАРНЫХ УГОЛКОВ, ГНУТОСВАРНЫХ ПРОФИЛЕЙ ДЛЯ КАБЕЛ РАСТ | Т | 0.4976
РАЗДЕЛ 12. ЗАЗЕМЛЕНИЕ
257 | ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ИЗ КРУГЛОЙ СТАЛИ, ДИАМЕТР, ММ 16 | 10ШТ | 0.3
258 | ЗАЗЕМЛЯЮЩИЕ ПРОВОДНИКИ. ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ИЗ СТАЛИ КРУГЛОЙ ДИАМЕТРОМ 16 ММ | 100М | 0.09
259 | ЗАЗЕМЛЯЮЩИЕ ПРОВОДНИКИ. ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ИЗ СТАЛИ ПОЛОСОВОЙ 40Х4 ММ2 | 100М | 0.12
РАЗДЕЛ 13. ВИДЕНАБЛЮДЕНИЕ
260 | АППАРАТУРА ЦВЕТНОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ. УСТРОЙСТВО ВИДЕОКОНТРОЛЬНОЕ | ШТ | 7
261 | ВИДЕОКАМЕРА IP-4MP-30М ПОТОЛОЧНАЯ DS-2CD2143GO-IU | ШТ | 7
262 | АППАРАТУРА НАСТЕННОГО ТИПА. ВКУ /МОНИТОР/ ДЛЯ ВИДЕОКРОССА | ШТ | 1
263 | МОНИТОР-С32 Ц/В ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОНИТОР+TV ТЮНЕР (VGA)+ ВСТРОЕННЫЙ КВАДРАТОР | ШТ | 1
264 | КРОНШТЕЙН ДЛЯ МОНИТОРА | ШТ | 1
265 | СЪЕМНЫЕ И ВЫДВИЖНЫЕ БЛОКИ [МОДУЛИ, ЯЧЕЙКИ, ТЭЗ], МАССА, КГ, ДО 5 | ШТ | 1
266 | IDD-ДИСК-4ТВ-ДИСК ДЛЯ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ | ШТ | 1
267 | КОММУТАТОР SWITCH POE 16 PORT | ШТ | 1
268 | АППАРАТУРА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ. ЦИФРОВОЕ ВИДЕОЗАПИСЫВАЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО | ШТ | 1
269 | 32-Х КАНАЛЬНЫЙ IP-ВИДЕОРЕГИСТРАТОР С POE (NVR) | ШТ | 1
270 | ИСТОЧНИК БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ UPS МОЩНОСТЬЮ 1500ВТ | ШТ | 1
271 | ЭЛЕКТРО-ПЕРЕНОСКА (ПИЛОТ) | ШТ | 1
272 | БЛОК ПИТАНИЯ 12В/10А | ШТ | 1
РАЗДЕЛ 14. ПОЖАРНО-ОХРАННАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ
273 | ПРИБОРЫ ПС ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЕ, ПУСКОВЫЕ. КОНЦЕНТРАТОР: БЛОК БАЗОВЫЙ НА 20 ЛУЧЕЙ | ШТ | 1
274 | ПРИБОР ПОЖАРНЫЙ ППСУ-10 | ШТ | 1
275 | ИЗВЕЩАТЕЛИ ПОЖАРНЫЙ РУЧНОЙ ИПР | ШТ | 2
276 | ИЗВЕЩАТЕЛЬ РУЧНОЙ ИПР 513-10-РУБЕЖ | ШТ | 2
277 | ИЗВЕЩАТЕЛИ ПС АВТОМАТИЧЕСКИЕ: ДЫМОВОЙ, ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ, РАДИОИЗОТОПНЫЙ, СВЕТОВОЙ В НОРМАЛЬНОМ ИСПОЛНЕНИИ | ШТ | 18
278 | ИЗВЕЩАТЕЛЬ ДПД РУБЕЖ-212-141 | ШТ | 18
279 | ПРОВОД ДВУХ-И ТРЕХЖИЛЬНЫЙ С РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЕМ ПО СТЕНАМ И ПОТОЛКАМ, ПРОКЛАДЫВАЕМЫЙ ПО ОСНОВАНИЯМ БЕТОННЫМ И МЕТАЛЛИЧЕСКИМ | 100М | 1.62
280 | ПРОВОДА БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ ТРБН 2X0,25 | 1000М | 0.11
281 | КАБЕЛИ ГОРОДСКИЕ ТЕЛЕФОННЫЕ ТПП 1X2X0,5 | 1000М | 0.022
282 | ПРОВОДА БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ ПУНП 2Х0,75 | 1000М | 0.03
283 | ИЗВЕЩАТЕЛИ ПС АВТОМАТИЧЕСКИЕ: ТЕПЛОВОЙ ЭЛЕКТРО-КОНТАКТНЫЙ, МАГНИТОКОНТАКТНЫЙ В НОРМАЛЬНОМ ИСПОЛНЕНИИ | ШТ | 2
284 | ТЕПЛОВОЙ ДАТЧИК | ШТ | 2
285 | КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ НА СТЕНЕ | ШТ | 7
286 | КОРОБКИ КУ (КС)4 НА 4 КЛЕММЫ ДЛЯ РАСКЛЮЧЕНИЯ ПРОВОДА ТРБН-ТПП-БЕЛАЯ | ШТ | 6
287 | КОРОБКИ КУ (КС)10 НА 10 КЛЕММЫ ДЛЯ РАСКЛЮЧЕНИЯ ПРОВОДА ТРБН-ТПП-БЕЛАЯ | ШТ | 1
288 | КОРОБА ПЛАСТМАССОВЫЕ 25Х30ММ | 100 М | 0.3
РАЗДЕЛ 15. ОПОВЕЩЕНИЕ О ПОЖАРЕ
289 | АБОНЕНТСКОЕ И ДРУГОЕ ОБОРУДОВАНИЕ. ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ ИЛИ ЗВУКОВАЯ КОЛОНКА В ПОМЕЩЕНИИ | ШТ | 2
290 | НАСТЕННЫЙ ДИНАМИК (КОЛОНКА) МОЩНОСТЬ 3-6W 1 ДИФФУЗОР С РЕГУЛЯТОРОМ ГРОМКОСТИ (БЕЛЫЙ) | ШТ | 1
291 | НАСТЕННЫЙ ДИНАМИК (КОЛОНКА) МОЩНОСТЬ 10W 1 ДИФФУЗОР КОРПУС КВАДРАТНЫЙ (БЕЛЫЙ-СООМА) | ШТ | 1
292 | КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ НА СТЕНЕ | ШТ | 4
293 | КОРОБКИ КУ (КС)4 НА 4 КЛЕММЫ ДЛЯ РАСКЛЮЧЕНИЯ ПРОВОДА ТРБН-ТПП-БЕЛАЯ | ШТ | 2
294 | КОРОБКИ КУ (КС)10 НА 10 КЛЕММЫ ДЛЯ РАСКЛЮЧЕНИЯ ПРОВОДА ТРБН-ТПП-БЕЛАЯ | ШТ | 2
295 | КОРОБА ПЛАСТМАССОВЫЕ 25Х30ММ | 100 М | 0.3
296 | УСТАНОВКА УСИЛИТЕЛЯ ЗВУКОВЫХ СИГНАЛОВ НА 240В | ШТ | 1
297 | СИСТЕМА ОПОВЕЩЕНИЯ О ПОЖАРЕ И СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЯХ ПОДКЛ. ДО 3-Х МИКРОФОНОВ С ДЕЛИТЕЛЕМ НА 5 КАНАЛОВ FM COOMA 750W | ШТ | 1
298 | МИКРОФОН ДЛЯ КОНФЕРЕНЦИЙ ГИБКИЙ ВЫСОКИЙ С ПОДСТАВКОЙ КРОНШТЕЙН ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ BOSСH | ШТ | 1
299 | БЛОК ПИТАНИЯ С АКУУМУЛЯТОРОМ НА 12В | ШТ | 1
300 | БЛОК ПИТАНИЯ БП | ШТ | 1
301 | АККУМУЛЯТОР НА 12В | ШТ | 1
302 | БОКС ДЛЯ АККУМУЛЯТОРА | ШТ | 1
303 | ИЗВЕЩАТЕЛИ ОС АВТОМАТИЧЕСКИЕ: КОНТАКТНЫЙ, МАГНИТОКОНТАКТНЫЙ НА ОТКРЫВАНИЕ ОКОН, ДВЕРЕЙ | ШТ | 6
304 | СМК-ДМК (ДАТЧИК МАГНИТНО-КОНТАКНЫЙ С КЛЕММАМИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРОВОДА И ДЕКОРАТИВНОЙ НАКЛАДКОЙ) | ШТ | 6
305 | ДАТЧИК РАЗБИТИЯ СТЕКЛА GBS-462 | ШТ | 1
306 | ПРОВОД ДВУХ-И ТРЕХЖИЛЬНЫЙ С РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЕМ ПО СТЕНАМ И ПОТОЛКАМ, ПРОКЛАДЫВАЕМЫЙ ПО ОСНОВАНИЯМ БЕТОННЫМ И МЕТАЛЛИЧЕСКИМ | 100М | 1.84
307 | ПРОВОДА БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ ТРБН 2X0,25 | 1000М | 0.184
РАЗДЕЛ 16. АВТОМАТИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА ГАЗОВОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ АУГПТ
308 | ИЗВЕЩАТЕЛИ ПС АВТОМАТИЧЕСКИЕ: ДЫМОВЫЕ, МАГНИТОКОНТАКТНЫЙ В НОРМАЛЬНОМ ИСПОЛНЕНИИ | ШТ | 13
309 | СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ. СВЕТОВЫЕ НАСТЕННЫЕ УКАЗАТЕЛИ | 100ШТ | 0.16
310 | ТАБЛО СВЕТОЗВУКОВОЕ "ПОЖАР".ОБЩЕПРОМЫШЛЕННОГО ИСПОЛНЕНИЯ (НЕ АДРЕСНОГО ТИПА) | ШТ | 3
311 | ТАБЛО СВЕТОЗВУКОВОЕ "ГАЗ-НЕ ВХОДИ!".ОБЩЕПРОМЫШЛЕННОГО ИСПОЛНЕНИЯ (НЕ АДРЕСНОГО ТИПА) | ШТ | 3
312 | ТАБЛО СВЕТОЗВУКОВОЕ "ГАЗ-УХОДИ!".ОБЩЕПРОМЫШЛЕННОГО ИСПОЛНЕНИЯ (НЕ АДРЕСНОГО ТИПА) | ШТ | 5
313 | ТАБЛО СВЕТОЗВУКОВОЕ "АВТОМАТИКА ОТКЛЮЧЕНА".ОБЩЕПРОМЫШЛЕННОГО ИСПОЛНЕНИЯ (НЕ АДРЕСНОГО ТИПА) | ШТ | 5
314 | БЛОК ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЙ И УПРАВЛЕНИЯ АСПТ | ШТ | 2
315 | АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ 12В, 4,5А/Ч (ДЛЯ С2000-АСПТХ В Т.Ч.,РЕЗЕВР-4ТТ) | ШТ | 8
316 | ПРИБОР СИГНАЛИЗИРУЮЩИЙ ЕМКОСТНОЙ | ШТ | 1
317 | БЛОК СИГНАЛЬНО-ПУСКОВОЙ С2000-СП1 | ШТ | 1
318 | РЕЗЕРВИРОВАННЫЙ ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ РИП-24 | ШТ | 1
319 | МОДУЛЬ ГАЗОВОГО ПОЖАРОТЛЕНИЯ МПА-LILT (IOO) ТУ 4854-001-05804631-2013 | ШТ | 4
320 | ГАЗ ХЛАДОН 227ЕА (HFC-227EA,FM-200), С УЧЕТОМ ЗАПРАВКИ (IIFC-227F, FM-200) | КГ | 100
321 | ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ ПРИВОД ЕА-45М | ШТ | 2
322 | ПНЕВМОПУСК ПН-2/65В КОМПЛЕКТЕ: (ПНЕВМОПРИВОД-65 (1ШТ), ЗАГЛУШКА ПЛАСТИКОВАЯ CFT1/4 ВР (1ШТ), ШТУЦЕР Я1/4-С1/4 (2ШТ), РВД DN06 1SN70-BSP(R)1/4-750-YI(IUIT). 3AR/TYIUKAR 1/4" (БЕЗ ЗАУСЕНЦЕВ-1ШТ)) | ШТ | 2
323 | ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ БЕСШОВНЫЕ ХОЛОДНОДЕФОРМИРОВАННЫЕ 38Х3,0(DN32) | ПМ | 50
324 | ТРУБОПРОВОДЫ СПЛИНКЕРНЫХ УСТАНОВОК ВОДЯНОЮ ПОЖАРОТУШЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ, МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ, ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА, ММ50 (ПО ПРОЕКТУ 48Х3,5) | КОМПЛ | 2
325 | ОТВОД КРУТОИЗОГНУТЫЙ СТАЛЬНОЙ БЕСШОВНЫЙ ПРИВАРНОЙ 90-1-42,4Х3,6(DN32) | ШТ | 8
326 | ТРОЙНИК РАВНОПРОХОДНОЙ СТАЛЬНОЙ БЕСШОВНЫЙ ПРИВАРНОЙ 1-48,3Х3,6 | ШТ | 4
327 | ПЕРЕХОД КОНЦЕТРИЧЕСКИЙ СТАЛЬНОЙ БЕСШОВНЫЙ ПРИВАРНОЙ К-1-48,3Х3,6-42,4Х3,6(DN40/32) | ШТ | 8
328 | СИГНАЛИЗАТОР ДАВЛЕНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СД 0,02/15(С;Ш-В02-СДУ-М ИСП.03) | ШТ | 2
329 | МУФТА СДУ-ПК G 1/2" В СБОРЕ (ИПС-07 (УНИВЕРСАЛЬНАЯ) | ШТ | 2
330 | ТРУБА СТАЛЬНАЯ Д.25ММ(ДЛЯ ПРОХОДА КАБЕЛЯ МЕЖСТЕН) | М | 10
331 | ДЕРЖАТЕЛЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ТРУБЫ Д.24 | ШТ | 10
332 | КЛАПАН СБРОСА ИЗБЫТОЧНОГО ДАВЛЕНИЯ КСИД-1000-300ПА-Н | ШТ | 2
333 | НАСАДОК FM200-DN32(360 ГРАДУСОВ) | ШТ | 8
334 | НИППЕЛЬ ПОД НАСАДОК DN32 | ШТ | 4
335 | КОЛЛЕКТОР NVC К1-80-2 ПРАВЫЙ В КОМПЛЕКТЕ | ШТ | 2
336 | СТОЙКА МОДУЛЕЙ 2Х100(ОКРАШЕНО,ОДНОРЯДНАЯ) | ШТ | 2
337 | ДЫМОСОС ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ПРОДУКТОВ ГОРЕНИЯ И ГОТВ В КОМПЛЕКТЕ С РУКАВОМ И КЛАПАНОМ ПРИСОЕДИНЕНИЯ | ШТ | 2
338 | ПРОТИВОПОЖАРНАЯ ДВЕРЬ,В КОМПЛЕКТЕ С ДОВОДЧИКОМ,РУЧКОЙ,ЗАМКОМ | ШТ | 2

## Лист2
Минимальный учет цен при представления подрядчику
СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ ОФИСА ЦЕНТРА ОБСЛУЖИВАНИЯ Г.ТЕРМЕЗ ООО "UМS" РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: Г. ТЕРМЕЗ, УЛИЦА Г. ХУСАНОВА, ДОМ 32А
ОБЩАЯ ПО ОБЪЕКТУ
№ | НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ | ЦЕНА Сум
1 | 2 | 3
1 | ОБОРУДОВАНИЕ С УЧЕТОМ ТРАНСПОРТНЫХ РАСХОДОВ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИХ РАСХОДОВ -2%
2 | ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ
3 | ЗАТРАТЫ НА КАБЕЛЬНО-ПРОВОДНИКОВУЮ ПРОДУКЦИЮ
4 | ЗАТРАТЫ НА ОСНОВНУЮ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ С УЧЕТОМ НАЧИСЛЕНИЯ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ
5 | ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ И ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ
6 | ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ С УЧЕТОМ ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИХ РАСХОДОВ-5%
7 | ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА КАБЕЛЬНО-ПРОВОДНИКОВУЮ ПОДУКЦИЮ -1,5%
8 | ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА-17,54%
9 | ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ
10 | СТРАХОВАНИЕ ОБЪЕКТА 0,32%
11 | НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ 12%
12 | ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ЗАКАЗЧИКА-3%
13 | ВСЕГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ
ЗАКАЗЧИК ИСПОЛНИТЕЛЬ
__________________ _______________________
М.П.