Приложение №2

Перечень документов, предоставляемых на объект строительства вместе с актом выполненных работ и счет-фактурой

Перечень предоставляемых для приемки документов может изменится, исходя из состава работ, предусмотренных Рабочей документацией.

Основной перечень документов следующий:

| № | Наименование документа | Форма | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ОБЩИЕ |  |  |
| 1.1 | Копия удостоверения организации (Гувохнома) |  |  |
| 1.2 | Приказ о назначении ответственного за производство работ на объекте со стороны подрядной организации |  |  |
| 1.3 | График производства строительно-монтажных работ |  |  |
| 1.4 | Журнал производства сварочных работ |  |  |
| 1.5 | Копия удостоверения сварщиков |  |  |
| 1.6 | Паспорт на стальные конструкции |  |  |
| 1.7 | Паспорта на стальные изделия |  |  |
| 1.8 | Сертификаты, паспорта на материалы и оборудование, использованные при строительстве |  |  |
| 1.9 | Письменное согласование с Заказчиком отступлений от проекта |  |  |
| 1.10 | Реестр передаваемых документов | Ф-18 UMS |  |
| 1.11 | Акт технической приемки объекта | Акт технической приемки завершенного строительства | Оригинал документа |
| 2. | РЕМОНТ АППАРАТНОЙ |  |  |
| 2.1 | Дефектный акт по ремонту аппаратной на доп. работы | Ф-17а UMS |  |
| 2.2 | Акты освидетельствования скрытых работ-1 | Ф-3 UMS | Фотоотчет обязателен |
| 2.3 | Журнал производства бетонных работ |  |  |
| 2.4 | Паспорт на железобетонные конструкции |  |  |
| 2.5 | Протокол лабораторий на бетон и на цементный раствор |  |  |
| 2.6 | Акт освидетельствования скрытых работ по теплоизоляции, обшивка гипсокартонном внутри помещения |  | Фотоотчет обязателен |
| 2.7 | Акт освидетельствования скрытых работ по устройству потолков и профнастила (гидроизоляционную кровлю) внутри помещения |  | Фотоотчет обязателен |
| 2.8 | Протоколы согласования отступлений от проекта, допущенных во время производства работ и согласования этих отступлений с проектной организацией или Заказчиком | Ф-11 UMS |  |
| 3. | КРОВЛЯ |  |  |
| 3.1 | Дефектный акт по ремонту кровлю на доп. работы | Ф-17а UMS | Фотоотчет кровли до ремонта, план кровли с указанием планируемой площади ремонта |
| 3.2 | Акт скрытых работ | Ф-3 UMS |  |
| 3.3 | Акт кровли после ремонта, с подписью арендодателя об отсутствии претензий | произвольная | Фотоотчет кровли после ремонта |
| 3.4 | Исполнительная план-схема ремонта кровли |  |  |

Образцы документов приведены в приложении №3 к Техническому заданию.

Ф-18 UMS

Реестр документов, передаваемых Заказчику

| № | Наименование документа | Форма | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ОБЩИЕ |  |  |
| 1.1 | Копия удостоверения организации (Гувохнома) |  |  |
| 1.2 | Приказ о назначении ответственного за производство работ на объекте со стороны подрядной организации |  |  |
| 1.3 | График производства строительно-монтажных работ |  |  |
| 1.4 | Журнал производства сварочных работ |  |  |
| 1.5 | Копия удостоверения сварщиков |  |  |
| 1.6 | Паспорт на стальные конструкции |  |  |
| 1.7 | Паспорта на стальные изделия |  |  |
| 1.8 | Сертификаты, паспорта на материалы и оборудование, использованные при строительстве |  |  |
| 1.9 | Письменное согласование с Заказчиком отступлений от проекта |  |  |
| 1.10 | Реестр передаваемых документов |  |  |
| 1.11 | Акт технической приемки объекта |  |  |
| 2. | РЕМОНТ АППАРАТНОЙ |  |  |
| 2.1 | Дефектный акт по ремонту аппаратной на доп. работы |  |  |
| 2.2 | Акты освидетельствования скрытых работ-1 |  |  |
| 2.3 | Журнал производства бетонных работ |  |  |
| 2.4 | Паспорт на железобетонные конструкции |  |  |
| 2.5 | Протокол лабораторий на бетон и на цементный раствор |  |  |
| 2.6 | Акт освидетельствования скрытых работ по теплоизоляции, обшивка гипсокартонном внутри помещения |  |  |
| 2.7 | Акт освидетельствования скрытых работ по устройству потолков и профнастила (гидроизоляционную кровлю) внутри помещения |  |  |
| 2.8 | Протоколы согласования отступлений от проекта, допущенных во время производства работ и согласования этих отступлений с проектной организацией или Заказчиком |  |  |
| 3. | КРОВЛЯ |  |  |
| 3.1 | Дефектный акт по ремонту кровлю на доп. работы |  |  |
| 3.2 | Акт скрытых работ |  |  |
| 3.3 | Акт кровли после ремонта, с подписью арендодателя об отсутствии претензий |  |  |
| 3.4 | Исполнительная план-схема ремонта кровли |  |  |