## SoC
Приложение №1 "Таблица соответствия техническим требованиям" к Техническому заданию на закупку магистрального оптического рефлектометра
Критерии технической оценки на выбор поставщика
№ требования | Наименование требования/ технические характеристики | Документы необходимые для осуществления оценки | Значение критерия | Данные Участника | Значение оценки Соответствует / Не соответствует
Технические характеристики
Общие требования
ТХ-1 | Проведение тестирования ВОЛС в автоматическом режиме (рефлектометр самостоятельно определяет оптимальные параметры для проведения измерений, анализирует полученные результаты и представляет информацию в виде рефлектограммы и подробной таблицы); | Участник должен предоставить подтвеждение с ссылкой на соответствующее техническую документацию. | Блокирующий | Указать данные | Соответствует / Не соответствует
ТХ-2 | Определение длины оптической линии и расстояний до точек неоднородностей оптического - волокна (сростки, точки коммутации и т. п.); | Участник должен предоставить подтвеждение с ссылкой на соответствующее техническую документацию. | Блокирующий | Указать данные | Соответствует / Не соответствует
ТХ-3 | Расчёт затухания в линии, величины возвратных потерь и величины отражённого сигнала; | Участник должен предоставить подтвеждение с ссылкой на соответствующее техническую документацию. | Блокирующий | Указать данные | Соответствует / Не соответствует
ТХ-4 | Визуальное определение повреждений ВОЛС на экране прибора с отображение расстояния до повреждение; | Участник должен предоставить подтвеждение с ссылкой на соответствующее техническую документацию. | Блокирующий | Указать данные | Соответствует / Не соответствует
ТХ-5 | Вывод на экран, хранение во внутренней памяти и передачу на внешний носитель результатов измерения и тестирования для дальнейшего анализа; | Участник должен предоставить подтвеждение с ссылкой на соответствующее техническую документацию. | Блокирующий | Указать данные | Соответствует / Не соответствует
ТХ-6 | Формирование в электронном виде акта приёмосдаточных испытаний оптического кабеля. | Участник должен предоставить подтвеждение с ссылкой на соответствующее техническую документацию. | Блокирующий | Указать данные | Соответствует / Не соответствует
ТХ-7 | Поставщик должен иметь в г. Ташкенте постоянное место регистрации и дислокации, которое должно выполнять функции сервисного центра и гарантировать принятие, отправку на ремонт неисправного измерительного прибора, а также его составляющих (модулей), или его замену. | Участник должен предоставить гарантийное письмо с ссылкой на соответствующее техническую документацию. | Блокирующий | Указать данные | Соответствует / Не соответствует
ТХ-8 | Поставщик самостоятельно и за свой счет производит всю необходимую сертификацию поставляемых измерительного оборудования согласно законодательству Республики Узбекистан. | Участник должен предоставить гарантийное письмо с ссылкой на соответствующее техническую документацию. | Блокирующий | Указать данные | Соответствует / Не соответствует
ТХ-9 | В поставляемое оборудование должно включать безсрочную лицензию на использование программного обеспечения | Участник должен предоставить гарантийное письмо с ссылкой на соответствующее техническую документацию. | Блокирующий | Указать данные | Соответствует / Не соответствует
Функции и опции магистральной платформы и требования для базового блока портативной платформы:
ТХ-10 | Наличие служебных портов USB-2.0 – 2шт., mini-USB 2.0 – 1шт., LAN-10/100/1000 Мб/с RJ45 – 1шт. | Предоставить подтверждающий документ. Указать № страницы из документа | Блокирующий | Указать данные | Соответствует / Не соответствует
ТХ-11 | Возможность подключения к ПК для удаленного управления и обмена файлами. | Предоставить подтверждающий документ. Указать № страницы из документа | Блокирующий | Указать данные | Соответствует / Не соответствует
ТХ-12 | Платформа должна иметь встроенный аккумулятор и внешний блок питания от сети 100-240 В с поддержкой работоспособности до 8 часов | Предоставить подтверждающий документ. Указать № страницы из документа | Блокирующий | Указать данные | Соответствует / Не соответствует
ТХ-13 | Рабочий диапазон температур от 0 до +40С при влажности от 0 до 95% | Предоставить подтверждающий документ. Указать № страницы из документа | Не блокирующий | Указать данные | Соответствует / Не соответствует
ТХ-14 | Вес платформы рефлектометра не более, 1,5 кг | Предоставить подтверждающий документ. Указать № страницы из документа | Блокирующий | Указать данные | Соответствует / Не соответствует
ТХ-15 | Размеры платформы не более 20х15х10см | Предоставить подтверждающий документ. Указать № страницы из документа | Не блокирующий | Указать данные | Соответствует / Не соответствует
ТХ-16 | Встроенная в базовый блок опция дефектоскопа VFL 650нм 2,5 мм – 1шт. | Предоставить подтверждающий документ. Указать № страницы из документа | Блокирующий | Указать данные | Соответствует / Не соответствует
ТХ-17 | Встроенная в базовый блок опция измерителя мощности PM от -50 до +5дБм с универсальным разьемом 2,5мм – 1шт. | Предоставить подтверждающий документ. Указать № страницы из документа | Блокирующий | Указать данные | Соответствует / Не соответствует
Требования к сменному модулю магистрального рефлектометра
ТХ-18 | Сменный Модуль рефлектометра 1310+1550 нм 45/46 дБ (дистанция на экране до 400км) – 1шт. | Предоставить подтверждающий документ. Указать № страницы из документа | Блокирующий | Указать данные | Соответствует / Не соответствует
ТХ-19 | Тип сменного разьема модуля – SC/UPC, тип разьема в ЗИПе – FC/UPC – 1шт. | Предоставить подтверждающий документ. Указать № страницы из документа | Блокирующий | Указать данные | Соответствует / Не соответствует
ТХ-20 | Опция источника лазерного излучения 1310+1550 нм -3,5 дБм (LS) на разьеме рефлектометра | Предоставить подтверждающий документ. Указать № страницы из документа | Блокирующий | Указать данные | Соответствует / Не соответствует
ТХ-21 | Мертвые зоны по событию-затуханию не более 0,65 - 2,5 м | Предоставить подтверждающий документ. Указать № страницы из документа | Не блокирующий | Указать данные | Соответствует / Не соответствует
ТХ-22 | Точность вычисления дистанции до места аварии +-(0,5м + 4см+0,00001х расстояния до аварии) при выборке 256000 точек | Предоставить подтверждающий документ. Указать № страницы из документа | Блокирующий | Указать данные | Соответствует / Не соответствует
ТХ-23 | Язык приложения- Английский, Русский. | Предоставить подтверждающий документ. Указать № страницы из документа | Блокирующий | Указать данные | Соответствует / Не соответствует
Лазерный дефектоскоп встроенный в рефлектометры
ТХ-24 | Прибор излучает в волокно красный свет на длине волны 650нм. | Предоставить подтверждающий документ. Указать № страницы из документа | Блокирующий | Указать данные | Соответствует / Не соответствует
ТХ-25 | Дистанция излучения - 5-7км | Предоставить подтверждающий документ. Указать № страницы из документа | Блокирующий | Указать данные | Соответствует / Не соответствует
ТХ-26 | Выходная мощность 1mw | Предоставить подтверждающий документ. Указать № страницы из документа | Блокирующий | Указать данные | Соответствует / Не соответствует
ТХ-27 | Коннектор Универсальный 2.5мм | Предоставить подтверждающий документ. Указать № страницы из документа | Не блокирующий | Указать данные | Соответствует / Не соответствует
Функции и опции метро моноблочного портативного рефлектометра:
ТХ-28 | Наличие служебных портов USB-2.0 – 2шт., mini-USB 2.0 – 1шт., dcnhjtyyst радиоинтерфейсы WiFi и BlueTooth - 1шт. | Предоставить подтверждающий документ. Указать № страницы из документа | Блокирующий | Указать данные | Соответствует / Не соответствует
ТХ-29 | Возможность подключения к ПК для удаленного управления и обмена файлами. | Предоставить подтверждающий документ. Указать № страницы из документа | Блокирующий | Указать данные | Соответствует / Не соответствует
ТХ-30 | Блок должен иметь встроенный аккумулятор и внешний блок питания от сети 100-240 В с поддержкой работоспособности до 20 часов | Предоставить подтверждающий документ. Указать № страницы из документа | Блокирующий | Указать данные | Соответствует / Не соответствует
ТХ-31 | Рабочий диапазон температур от -20 до +50С при влажности от 0 до 95% | Предоставить подтверждающий документ. Указать № страницы из документа | Не блокирующий | Указать данные | Соответствует / Не соответствует
ТХ-32 | Вес платформы рефлектометра с аккумулятором не более, 1 кг | Предоставить подтверждающий документ. Указать № страницы из документа | Блокирующий | Указать данные | Соответствует / Не соответствует
ТХ-33 | Размеры платформы не более 20х15х8см | Предоставить подтверждающий документ. Указать № страницы из документа | Не блокирующий | Указать данные | Соответствует / Не соответствует
ТХ-34 | Встроенная в базовый блок опция дефектоскопа VFL 650нм 2,5 мм – 1шт. | Предоставить подтверждающий документ. Указать № страницы из документа | Блокирующий | Указать данные | Соответствует / Не соответствует
ТХ-35 | Опция измерителя мощности PM на разьеме рефлектометра от -50 до +0дБм–1шт. | Предоставить подтверждающий документ. Указать № страницы из документа | Блокирующий | Указать данные | Соответствует / Не соответствует
ТХ-36 | Рефлектометр встроенный 1310+1550 нм 40/40 дБ (дистанция на экране до 260км) – 1шт. | Предоставить подтверждающий документ. Указать № страницы из документа | Блокирующий | Указать данные | Соответствует / Не соответствует
ТХ-37 | Тип сменного разъёма рефлектометра – SC/APC – 1шт. | Предоставить подтверждающий документ. Указать № страницы из документа | Блокирующий | Указать данные | Соответствует / Не соответствует
ТХ-38 | Опция источника лазерного излучения 1310+1550 нм -3,5 дБм (LS) на разьеме рефлектометра | Предоставить подтверждающий документ. Указать № страницы из документа | Блокирующий | Указать данные | Соответствует / Не соответствует
ТХ-39 | Мертвые зоны по событию-затуханию не более 0,9 - 2,5 м | Предоставить подтверждающий документ. Указать № страницы из документа | Не блокирующий | Указать данные | Соответствует / Не соответствует
ТХ-40 | Точность вычисления дистанции до места аварии +-(1,0м + 4см+0,00001х расстояния до аварии) при выборке 256000 точек | Предоставить подтверждающий документ. Указать № страницы из документа | Не блокирующий | Указать данные | Соответствует / Не соответствует
ТХ-41 | Язык приложения- Английский, Русский. | Предоставить подтверждающий документ. Указать № страницы из документа | Блокирующий | Указать данные | Соответствует / Не соответствует
ТХ-42 | Встроенная в базовый блок опция дефектоскопа VFL 650нм 2,5 мм – 1шт. | Предоставить подтверждающий документ. Указать № страницы из документа | Блокирующий | Указать данные | Соответствует / Не соответствует
Лазерный дефектоскоп встроенный в рефлектометры
ТХ-43 | Прибор излучает в волокно красный свет на длине волны 650нм. | Предоставить подтверждающий документ. Указать № страницы из документа | Блокирующий | Указать данные | Соответствует / Не соответствует
ТХ-44 | Дистанция излучения - 5-7км | Предоставить подтверждающий документ. Указать № страницы из документа | Блокирующий | Указать данные | Соответствует / Не соответствует
ТХ-45 | Выходная мощность 1mw | Предоставить подтверждающий документ. Указать № страницы из документа | Не блокирующий | Указать данные | Соответствует / Не соответствует
ТХ-46 | Коннектор Универсальный 2.5мм | Предоставить подтверждающий документ. Указать № страницы из документа | Не блокирующий | Указать данные | Соответствует / Не соответствует
Комплектация для каждого оборудования должна содержать
ТХ-47 | Сумка мягкая для переноски – 1шт. | Предоставить подтверждающий документ. Указать № страницы из документа | Не блокирующий | Указать данные | Соответствует / Не соответствует
ТХ-48 | Блок питания от сети 220В с сетевым кабелем под евро розетку – 1шт. | Предоставить подтверждающий документ. Указать № страницы из документа | Блокирующий | Указать данные | Соответствует / Не соответствует
ТХ-49 | МоноБлок рефлектометра 1310, 1550 нм 40/40 дБ SC/APC – 1шт. | Предоставить подтверждающий документ. Указать № страницы из документа | Блокирующий | Указать данные | Соответствует / Не соответствует
ТХ-50 | Патчкорд SC/АPC-SC/АPC 3м симплексный – 1шт. | Предоставить подтверждающий документ. Указать № страницы из документа | Не блокирующий | Указать данные | Соответствует / Не соответствует
Требования к Гарантийному обеспечению
ТГО-1 | Гарантия на каждое оборудование – не менее 12 месяцев | Участник должен предоставить гарантийное письмо с указанием сроков гарантии | Блокирующий | Указать данные | Соответствует / Не соответствует
Требования к Поставщику
ТкП-1 | Авторизационное письмо (MAF) | Участник должен представить документ от завода-изготовителя Авторизационное письмо (MAF) подтверждающее право реализовывать его продукцию | Блокирующий | Указать данные | Соответствует / Не соответствует
ТкП-2 | Сроки поставки оборудования | Участник должен предоставить гарантийное письмо о сроках поставки товара не более 90 календарных дней с момента оплаты аванса. | Блокирующий | Указать данные | Соответствует / Не соответствует
Примечаеие:
В случае не соответсятия тех.параметров или не предоставления документов по блокирующим пунктам участник дисквалифицируется.