| УТВЕРЖДАЮ: |  |
| --- | --- |
| Заместитель генерального директора по технике и ИТ ООО «UMS» |  |
| _________________ | А.Р. Абдурахманов |
| (подпись) |  |
| «___»_____________2026 г. |  |

Техническое задание на закупку аппаратно-программного комплекса для системы экстренного оповещения населения (Emergency Broadcast System / Cell Broadcast Service) в сети СПРС стандарта GSM/UMTS/LTE/5G при ЧС (поставка оборудования в комплекте, монтаж, пуско-наладка, интеграция в существующую инфраструктуру, запуск и обучение)

для нужд ООО «UMS»

(Общество с ограниченной ответственностью «Universal Mobile Systems»)

город Ташкент

2026 год

Оглавление

1.	Общие сведения	3

1.1 Описание товаров (функциональные и потребительские свойства)	4

1.2 Цель приобретения товаров	5

1.3 Сведения о новизне	5

1.4 Основание для реализации проекта, в рамках которого производится закупка	6

2.	Область применения	6

3.	Требования к обслуживанию и эксплуатации товара	6

4.	Технические характеристики товаров	6

5.	Требование к приемочному тестированию	6

6.	Страхование товаров	6

7.	Общие требования к Исполнителю	6

8.	Требования по доставке	7

9.	Требования по документации	8

10.	Требования к расходам на эксплуатацию товара	8

11.	Требования на соответствие товара нормативным документам в области технического регулирования	8

12.	Требования к остаточному сроку годности, сроку хранения, гарантии качества товара	9

13.	Дополнительные требования	9

14.	Требования по количеству, периодичности, сроку и месту поставок	10

15.	Требования к шефмонтажу	10

16.	Требования к обучению персонала	11

17.	Требования по гарантийному и после гарантийному обслуживанию	11

18.	Перечень принятых сокращений	12

19.	Перечень приложений	14

20.	Матрица ответственности	15

- Общие сведения

В рамках настоящего Технического задания Исполнителю предлагается разработать комплексное техническое решение и предоставить коммерческое предложение на поставку аппаратно-программного комплекса системы экстренного оповещения населения (Emergency Broadcast System, далее — Система) при чрезвычайной ситуации (ЧС).

Система предназначена для централизованного формирования, управления и широковещательной доставки экстренных сообщений абонентам сети мобильной связи Заказчика на всей территории Республика Узбекистан при ЧС.

В рамках данного запроса Исполнитель должен предоставить Техническое решение, удовлетворяющее требованиям Заказчика и Коммерческое предложение, основанное на предложенном Техническом решении. Исполнитель также должен предоставить следующую информацию:

- подробную информацию по АПК предлагаемого решения;

- информацию по требуемому объему аппаратного обеспечения в соответствии с исходными данными, на период 2026 – 2027 гг. (отдельно на каждый год);

- информацию по требуемому объему лицензионного обеспечения в соответствии с исходными данными;

- детальную спецификацию аппаратного и лицензионного обеспечения с указанием стоимости каждой позиции;

- информацию по срокам поставки и возможные условия оплаты (рассрочка платежей будет иметь преимущество при финальной оценке);

- информацию по срокам пуско-наладки и интеграции в существующую сеть ООО «UMS»;

- информацию по условиям и стоимости послегарантийной сервисной технической поддержки;

- заполненную таблицу соответствия на предлагаемое решение.

Коммерческое предложение должно основываться на принципе «минимальных технических требований» в соответствии с характеристиками оборудования, указанными в данном Техническом Задании. Расчет аппаратного обеспечения должен быть произведен при условии загруженности каких-либо блоков или компонентов не более, чем на 60% при нормальной работе и не более, чем на 85% в часы наибольшей нагрузки.

При ответах Исполнитель должен придерживаться следующих правил:

- Для каждого требования или спецификации решения Исполнитель должен представить следующие ответы:

  - Соответствует, если предлагаемая система полностью соответствует требованию. Кроме того, там, где это может потребоваться, Производителю будет предложено дополнить свой ответ соответствующими техническими сведениями и указаниями на специальные преимущества реализации предлагаемого решения.

  - Не соответствует, если предлагаемая система не соответствует требованию. В этом случае Производителю предлагается привести описание альтернативного или частичного решения.

- Каждое требование может сопровождаться комментарием со стороны Исполнителя, включающим ссылку на действующий документ, подтверждающий ответ Исполнителя.

Все документы поставляются на бумажном носителе, заверенные подписью ответственного лица и печатью организации, и на электронном носителе. Документы должны быть скомпонованными по Разделам данного Технического Задания и представлены на разных носителях.

1.1 Описание товаров (функциональные и потребительские свойства)

Система экстренного оповещения должна обеспечивать:

Основной функционал:

- широковещательную передачу экстренных сообщений (Cell Broadcast)

- доставку сообщений абонентам в зоне ЧС без установления соединения

- независимость от перегрузки голосового и SMS-трафика

- доставку сообщений в течение не более 15 секунд

Функциональные возможности:

- поддержка географической адресации (Geo-fencing)

- поддержка рассылки по:

  - Cell ID

  - TAI

  - спискам ячеек

- поддержка Device-Based Geo-Fencing

Поддержка технологий:

- 2G (GSM)

- 3G (UMTS)

- 4G (LTE)

- 5G (NR)

Соответствие стандартам:

Система должна соответствовать требованиям 3GPP, включая:

- TS 23.041 (CBS)

- TS 29.168

- TS 29.518

Поддержка сервисов:

- CMAS (Commercial Mobile Alert System)

- ETWS (Earthquake and Tsunami Warning System)

Расчет АПК должен производиться на основании входных данных, которые представлены в таблице 1.

Таблица 1. Входные данные

| № | Технология | Количество существующих логических Cell (Сектор) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2026 | 2027 |
| 1 | 2G | 19718 | 28109 |
| 2 | 3G | 15301 | 18127 |
| 3 | 4G | 39554 | 51470 |
| 4 | 5G NSA | 932 | 1239 |

Сетевая архитектура

- EBS (Emergency Broadcast System) → Система экстренного оповещения

- Cell Broadcast Entity (CBE) → Субъект широковещания (CBE)

- Government Network → Государственная сеть

- MNO Network → Сеть мобильного оператора

- Built-in CBE → Встроенный CBE

- Cell Broadcast Center (CBC) → Центр широковещания (CBC)

- CAP v1.2 → Протокол CAP версии 1.2

- BSC (2G) → Контроллер базовых станций (2G)

- RNC (3G) → Контроллер радиосети (3G)

- MME (4G) → Узел управления мобильностью (4G)

- AMF (5G) → Функция доступа и мобильности (5G)

1.2 Цель приобретения товаров

Обеспечение повышения эффективности, оперативности и качества услуг экстренных служб, а также оперативного информирования населения при чрезвычайных ситуациях (ЧС) связанных с абонентами ООО «UMS». Выполнение требования Государственных органов.

1.3 Сведения о новизне

Все поставляемое оборудование должно быть новым, т.е. ранее не использованным, не бывшим в эксплуатации, в полностью рабочем состоянии и соответствовать заявленным характеристикам. Год выпуска поставляемого оборудования должен быть не ранее 2026 года.

1.4 Основание для реализации проекта, в рамках которого производится закупка

На основе указа Президента Республики Узбекистан от 20.10.2025г.  ПП-513 «О поднятии на качественно новый уровень сферы надежной защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций».

- Область применения

Система применяется на всей территории Республики Узбекистан и интегрируется в существующую инфраструктуру мобильной сети Заказчика.

- Требования к обслуживанию и эксплуатации товара

Требования приведены в Приложении №1.

- Технические требования

Требования приведены в Приложении №1.

- Требования по правилам сдачи и приемки

- Исполнитель должен разработать и предоставить методику проведения тестирования, для подтверждения выполнения требований к оборудованию. В данной методике должен быть отражен весь функционал, который потребуется для реализации проекта.

- Исполнитель должен согласовать методику тестирования с Заказчиком.

- Исполнитель должен предоставить и согласовать с Заказчиком Test object list.

- Перед началом приёмочного тестирования Исполнитель обеспечивает ответственных за проведение тестирования специалистов Заказчика процедурами и перечнями тестов для оценки работоспособности системы, в бумажном и электронном виде.

- К приемо-сдаточным испытаниям (ПСИ) представляется полностью смонтированное и настроенное оборудование, включая все статистические отчеты, востребованные Заказчиком.

- Тестирование проводится специалистами Заказчика в присутствии представителей Исполнителя.

- По итогам тестирования подготавливается «Протокол первичного тестирования», который должен быть подписан с обоих сторон.

- Система считается принятой после успешного проведения приемочных испытаний и подписания соответствующих актов с обеих сторон. С этого момента начинается Гарантийная техническая поддержка.

- Страхование товаров

Весь поставляемый товар должен быть застрахован Исполнителем в соответствии с условиями поставки ИНКОТЕРМC 2020.

- Общие требования к Исполнителю

Исполнитель должен обеспечить поставку АПК для системы экстренного оповещения населения EBS, в соответствии с приведенными в Таблице 1 (Входные данные) объемами, которые описывают маркетинговый прогноз ООО «UMS» на 2026-2027 годы.

  - Общие требования к Исполнителю:

- Исполнитель должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения Договора, быть зарегистрированным в установленном порядке;

- Исполнитель должен обладать необходимыми профессиональными знаниями и опытом, иметь ресурсные возможности (финансовые, материально-технические, производственные, трудовые), управленческой компетентностью, опытом и репутацией (наличие писем-отзывов об аналогичных выполненных ранее работах);

- Обладать всеми необходимыми документами, необходимыми для оказания услуг, являющихся предметом закупки;

- Не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) и не быть признанным по решению суда несостоятельным (банкротом);

- Не являться лицом, деятельность которого приостановлена и (или) на имущество которого, необходимое для выполнения обязательств по Договору, наложен арест по решению суда, административного органа;

- Не иметь задолженность по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, взыскание которой может привести к невозможности исполнения обязательств по Договору, в рамках данного Технического Задания;

- Исполнитель должен предоставить информацию по перечню осуществляемых работ (услуг) с конкретизацией объема и привлекаемых специалистов (обоснование формирования стоимости оказываемых услуг).

- В рамках выделенного бюджета Исполнитель может предложить свое аналогичное решение/оборудование (в том числе с превосходящими характеристиками), которое выполняет все поставленные цели и задачи, в настоящем техническом задании (с учетом целевого назначения и показателей).

  - Обязательные требования к Исполнителю:

- Наличие у Исполнителя в Республике Узбекистан представительств или доверенных лиц, уполномоченных действовать при оказании услуг от имени Исполнителя (указанные доверенные лица должны соответствовать в полном объеме требованиям к Исполнителю);

- Наличие у Исполнителя собственной круглосуточной службы поддержки клиентов (HelpDesk, ServiceDesk, уровень обслуживания 24х7х365 (7 дней в неделю, 24 часа в день, 365 (366) дней в году));

- Наличие у Исполнителя контактных номеров для обращения клиентов.

- Требования к маркировке, упаковке, погрузке и транспортировке товара

Все оборудование, поставляемое в рамках требований данного технического задания, должно иметь надлежащую упаковку, обеспечивающую его защиту и предохраняющую от любых повреждений во время транспортировки и доставки соответствующим видом транспорта с соблюдением общепринятых стандартов обращения с грузами.

Нижеследующая маркировка должна быть нанесена Исполнителем на две боковые стороны упаковочного ящика и должна содержать следующую информацию:

- Контракт №,

- место назначения груза

- грузополучатель

- грузоотправитель

- наименование Товара

- номер места/общее количество мест

- вес брутто/вес нетто (кг)

- габариты (длина ширина высота).

Такие знаки, как «Не кантовать», «Осторожно», «Держать в сухом месте» и общепринятые изображения, привлекающие внимание при перевозке, должны быть нанесены на две боковые стороны каждого упаковочного ящика в соответствии со спецификой груза и различными требованиями к перегрузке и перевозке.

- Требования по документации

Вся техническая документация по оборудованию должна быть преимущественно на русском или английском языке. Исполнитель должен предоставить подробную техническую документацию в рамках предлагаемого решения (включая аппаратно-программное обеспечение производителей третьих сторон), как минимум, в следующем содержании:

- Обзорное описание и сетевое позиционирование продукта.

- Детализированное описание аппаратной и программной архитектуры решения.

- Детализированное описание аппаратного обеспечения.

- Детализированное описание функциональных (программных) блоков, компонентов, процессов.

- Детализированное руководство по аппаратно-программной инсталляции по всем блокам, компонентам, процессам (без исключения).

- Детализированное описание функциональных возможностей и инструкций по их настройке.

- Руководство по эксплуатации (профилактическое обслуживание, описание и настройка схем резервирования.

- Руководство по подсистеме аварийных оповещений - описание всех, без исключений, типов аварийных записей, подробные инструкции по устранению для каждого типа аварийных записей отдельно.

- Руководство по статистической подсистеме - подробное описание всех, без исключения, статистических задач и счетчиков (включая схематичную демонстрацию точек сбора по тому или иному счетчику), инструкции по настройке KPI.

- Руководство по работе со сбоями в функционировании всех, без исключения, аппаратно-программных блоков/компонентов/процессов.

- Руководство по подсистеме трассировки (описание задач и их параметров).

- Требования к материалам, дополнительным запасным частям и расходам на эксплуатацию товара

Запасные части для оперативного ремонта должны быть предоставлены и включены в стоимость оборудования. После истечении гарантийного срока обслуживание оборудования (не менее 3 года) Исполнитель обеспечивает сервисное обслуживание и ремонт поставляемого оборудования согласно заключаемому ежегодному договору с Заказчиком. Исполнитель обязан обеспечивать сервисное обслуживание ремонт поставляемого оборудования до списания оборудования предприятием. В случаи, если Заказчик не запросил заключение договора на сервисное обслуживание оборудования и ремонт Исполнитель в право не предоставлять аналогичные услуги.

- Требования на соответствие товара нормативным документам в области технического регулирования

  - Оборудование и материалы должны соответствовать требованиям международных стандартов электротехнической безопасности, а также требованиям и нормам, принятым в Республике Узбекистан;

  - Оборудование и материалы по пожарной безопасности и по охране труда должны соответствовать требованиям международных стандартов и нормативных документов, которые действуют в отрасли связи Республики Узбекистан;

  - Предлагаемое решение (аппаратно-программный комплекс, включая аппаратное и программное обеспечение сторонних производителей, входящее в состав и являющееся неотъемлемой частью поставляемых решений) должно обеспечивать соответствие всем требованиям Пользователя СОРМ, действующим на территории Республики Узбекистан на момент интеграции;

  - Всё аппаратное и программного обеспечения (включая аппаратное и программное обеспечение сторонних производителей, входящее в состав и являющееся неотъемлемой частью поставляемых решений) должны пройти сертификацию в уполномоченных органах национальной системы сертификации Республики Узбекистан;

  - Сертификация поставляемого решения (аппаратно-программный комплекс) должна быть произведена Исполнителем в соответствии с законодательством Республики Узбекистан самостоятельно и за его счет;

  - Заверенные копии сертификатов на поставляемое решение (аппаратно-программный комплекс) должны быть предоставлены Заказчику, не позднее трех месяцев с даты поставки;

  - Исполнитель должен обеспечивать в процессе эксплуатации Заказчиком поставляемых решений отслеживание и соответствие нормам всех показателей качества предоставляемых услуг в рамках нормативно-правовых актов и стандартов Республики Узбекистан в области сетей мобильной связи.

- Требования к поставке программного обеспечения

  - Все программные компоненты поставляемого решения (включая CBC, CBE, EMS, базы данных, вспомогательные модули и ПО виртуализации, если применимо) должны поставляться с бессрочными лицензиями (Perpetual License).

  - Лицензии не должны иметь ограничений по сроку действия и не требовать ежегодного продления для базового функционирования системы.

  - Лицензии должны быть масштабируемыми и предусматривать возможность расширения без замены базового программного обеспечения.

  - Лицензирование должно покрывать:

- полный функционал системы экстренного оповещения;

- поддержку всех технологий (2G/3G/4G/5G);

- интерфейсы (CAP, SCTP, HTTP/2);

- географическое резервирование (Geo-redundancy);

- интеграцию с внешними CBE.

- Требования к остаточному сроку годности, сроку хранения, гарантии качества товара

Оборудование должно отвечать требованиям действующих стандартов, норм и правил Республики Узбекистан, а также требованиям санитарии, безопасности труда, быть доступным для ремонта и санитарной обработки.

Оборудование и материалы по пожарной безопасности и по охране труда должны соответствовать требованиям международных стандартов и нормативных документов, которые действуют в отрасли связи Республики Узбекистан.

Исполнитель должен обеспечивать в процессе эксплуатации Заказчиком поставляемых решений отслеживание и соответствие нормам всех показателей качества предоставляемых услуг в рамках нормативно-правовых актов и стандартов Республики Узбекистан в области сетей мобильной связи.

Любое пассивное оборудование (реки, шкафы и пр.) должно быть рассчитано на срок службы не менее 10 лет.

В течение 5 (пяти) лет после ввода оборудования в эксплуатацию не должна требоваться модификация (замена) аппаратного обеспечения. Поддержка нового функционала в обозначенный период должна быть реализована только путем обновления программного обеспечения и/или расширения аппаратных модулей.

Исполнитель не реже двух раз в год официальным письмом обязан предоставлять Заказчику актуальный Road Map по системе, в котором должны отражаться сроки EOM, EOFS, EOSP, EOS. В случае экстренного изменения Road Map Исполнитель обязан незамедлительно оповестить Заказчика

- Дополнительные требования

- В рамках запрошенного бюджета Исполнитель должен предоставить полностью укомплектованное работоспособное оборудование и при необходимости, предложить дополнительные модули, продукты и услуги, по каким-либо причинам не учтенные Заказчиком, но обязательные для обеспечения полноты использования запрашиваемой конфигурации.

- Все несоответствия и расхождения в данном техническом задании трактуются в сторону Заказчика.

- Все, что не учтено в данном техническом задании, но требуется для реализации проекта, и не внесено в предложение Исполнителя, предоставляется Исполнителем за собственный счет.

- Исполнитель безоговорочно соглашается на все требования данного технического задания.

- Исполнитель обязуется предпринять все необходимые меры по обеспечению информационной безопасности и сохранности конфиденциальной информации Заказчика, как содержащейся в настоящем техническом задании, так и поступившей для обработки на данное оборудование после его ввода в эксплуатацию, а также Исполнитель обязуется предпринять все необходимые меры по предотвращению утечек информации Заказчика и по обеспечению техники безопасности для персонала Заказчика, занимающегося установкой и развёртыванием настоящего закупаемого оборудования.

- Требования по количеству, периодичности, сроку и месту поставок

Поставка Товара осуществляется в течение 90 (девяносто) календарных дней с даты получения Исполнителем авансового платежа.

Для нерезидентов поставка Товара осуществляется на условиях DAP ИНКОТЕРМС 2020 г.Ташкент.

Для резидентов поставка Товара осуществляется на условиях DDP ИНКОТЕРМС 2020 г.Ташкент

Требования по комплектации

Поставка Продукции должна сопровождаться необходимым комплектом документов, включающим в себя:

- Счет-фактура 1 оригинал +2 копии.

- Упаковочный лист 1 оригинал + 1 копия.

- Сертификат качества 1 оригинал +1 копия, выданный Производителем.

- Сертификат происхождения.

- Сертификат соответствия.

- Требования к шефмонтажу

  - Исполнитель должен выполнить следующий спектр работ на местах установки указанного оборудования (г. Ташкент, Юнусабадский район, ул. Амира Темура, 24):

    - Исполнитель обязан разработать и согласовать план работ по запуску, а также детализировать его точками контроля качества интеграционных процессов;

    - Исполнитель до начала работ по расширению должен дополнить и предоставить на согласование Заказчику High Level Design (HLD) / Low Level Design (LLD);

    - Исполнитель должен предоставить детализированные инструкции по монтажу оборудования, кабельных и проводных соединений;

    - Исполнитель должен предоставить чек лист корректности монтажа оборудования, кабельных и проводных соединений;

    - Исполнитель должен обеспечить контроль корректности в процессе выполнения монтажа на всех узлах. Монтаж оборудования производит сам Заказчик;

    - Пуско-наладочные работы должны производиться Исполнителем при непосредственном участии Заказчика;

    - Исполнитель несет полную ответственность за корректность монтажа оборудования в существующие узлы;

    - Исполнитель несет полную ответственность за любые действия привлеченных к проекту сотрудников, включая представителей подрядных организаций в процессе выполнения работ;

    - Исполнитель должен обеспечить загрузку ПО на оборудование. Загрузка ПО производиться при непосредственном участии сотрудников Заказчика;

    - Исполнитель должен произвести конфигурацию оборудования. Конфигурация оборудования производиться при непосредственном участии сотрудников Заказчика;

    - Исполнитель до начала работ по расширению должен разработать и согласовать методику тестирования поставляемого оборудования;

    - Исполнитель должен гарантировать, что процессы настройки и интеграции не приведут к каким-либо прерываниям оказываемого сервиса;

    - Исполнитель должен произвести интеграцию оборудования и включение в опытную/коммерческую эксплуатацию. Данные работы производятся при непосредственном участие сотрудников Заказчика;

    - Исполнитель несет полную ответственность за успешность интеграции АПК в существующую инфраструктуру;

  - Срок начала работ начинается по поступлению оборудования на сайт. Доставка товара осуществляется в течение 90 (девяносто) календарных дней с даты выплаты авансового платежа.

  - Период оказания работ не должен превышать 45 рабочих дней.

  - Акт приемки по качеству подписывается после положительного тестирования и настройки оборудования интегрированной в сеть в рамках поставленного решения.

- Требования к обучению персонала

- Обучение Исполнителем специалистов Заказчика навыкам работы на закупаемом оборудовании и его технического обслуживания в объеме, гарантирующем его эффективную эксплуатацию.

- Исполнитель несет все расходы по обучению специалистов Заказчика (проезд, проживание, визовая поддержка). Стоимость запрашиваемого обучения должна быть включена в состав конкурсного предложения.

- Обучение должно производиться на территории Исполнителя с организацией демонстрации работы с помощью симуляторов оборудования и отработкой аварийных ситуаций.

- Исполнитель обязуется провести дополнительное обучение на рабочем месте Заказчика.

- Исполнитель выдает специалистам Заказчика, прошедшим обучение, соответствующий сертификат о прохождении обучения установленного образца.

- Количество обучаемых специалистов – 3.

- Требования по гарантийному и после гарантийному обслуживанию

Требования приведены в Приложении №1.

- Перечень принятых сокращений

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1 | АО | Аппаратное обеспечение. |
| 2 | АПК | Аппаратно-программный комплекс. |
| 3 | БД | База данных. |
| 4 | Договор | Соглашение между ООО «UMS» и Исполнителем на поставку АПК и сервисных услуг в рамках данного проекта о взаимных правах и обязательствах. |
| 5 | Заказчик | ООО «UMS». |
| 6 | ЗИП | Запасные части, инструменты и принадлежности. |
| 7 | Исполнитель | Победитель, который будет определен по итогам тендера. |
| 8 | МЭК | Международная электротехническая комиссия |
| 9 | ПО | Программное обеспечение. |
| 10 | Стороны | Участники договора. С одной стороны ООО «UMS», с другой стороны Исполнитель – победитель, который будет определен по итогам тендера. |
| 11 | СПРС | Система подвижной радиотелефонной связи. |
| 12 | 3GPP | 3rd Generation Partnership Project. Партнерский проект по разработке стандартов мобильной связи 3, 4 и 5-го поколений. |
| 13 | BSC | Base Station Controller. Контроллер базовых станций. |
| 14 | CPU | Central processing unit. Центральный процессор. |
| 15 | CLI | Command Line Interface. Командная строка. |
| 16 | DAP ИНКОТЕРМС 2020 | Торговый термин международных правил Инкотермс 2020, означающий, что продавец считается выполнившим свои обязательства по поставке тогда, когда он предоставил покупателю товар, выпущенный в таможенном режиме экспорта и готовый к разгрузке с транспортного средства, прибывшего в указанный пункт назначения. |
| 17 | EOM | End of Market. Конец продажи. |
| 18 | EOFS | End Of Full Support. |
| 19 | EOSP | End Of Spare Parts. |
| 20 | EOS | End of Service. Конец службы технической поддержки. |
| 21 | ETSI | European Telecommunications Standards Institute. Европейский институт стандартов телекоммуникаций. |
| 22 | FTP | File Transfer Protocol. Протокол передачи файлов. |
| 23 | GGSN | Gateway GPRS Support Node. Шлюз поддержки GPRS. |
| 24 | GSMA | GSM Association. Торговая организация, которая представляет интересы операторов мобильной связи по всему миру. |
| 25 | GUI | Graphical User Interface. Графический интерфейс пользователя |
| 26 | HLD | High-Level Design. Высокоуровневый дизайн. |
| 27 | IETF | Internet Engineering Task Force. Рабочая группа по проектированию Интернет-технологий. |
| 28 | IP | Internet Protocol. Сетевой протокол. |
| 29 | IPv4, IPv6 | Internet Protocol версии 4, Internet Protocol версии 6. |
| 30 | IEC | International Electrotechnical Commission. Международная электротехническая комиссия. |
| 31 | KPI | Key Performance Indicators. Ключевые показатели эффективности. |
| 32 | LLD | Low-Level Design. Низкоуровневый дизайн, детальное описание HLD. |
| 33 | LTE | Long Term Evolution. Долгосрочная эволюция, стандарт связи 4-поколения. |
| 34 | L1-L7 | Уровни OSI. Physical, Data link, Network, Transport, Session, Presentation, Application. Физический, Канальный, Сетевой, Транспортный, Сеансовый, Представления, Прикладной. |
| 35 | MSC | Mobile Switching Center. Мобильный центр коммутации. |
| 36 | MME | Mobility Management Entity. Узел управления мобильностью сети сотовой связи стандарта LTE. |
| 37 | MAP | Mobile Application Protocol. Протокол мобильных приложений. |
| 38 | MML | Man-machine language. Человеко-машинный язык. |
| 39 | NR | 5G New Radio. Базовая станция 5G. |
| 40 | OMC | Operation & Maintenance Center. Центр эксплуатации и обслуживания. |
| 41 | OS | Operating system. Операционная система. |
| 42 | OSI | The Open Systems Interconnection model. Сетевая модель стека сетевых протоколов OSI/ISO. |
| 43 | QoS | Quality of Service. Уровень сервиса или обслуживания. |
| 44 | Road Map | Дорожная карта о жизненном цикле оборудования. |
| 45 | RAM | Random Access Memory. Запоминающее устройство. |
| 46 | RFC | Request for Comments. Документ из серии пронумерованных информационных документов, содержащих технические спецификации и стандарты, широко применяемые во всемирной сети. |
| 47 | RNC | Radio Network Controller. Контроллер радиосети |
| 48 | R&D | Специалист в области развития и инноваций |
| 49 | SGSN | Serving GPRS Support Node. Узел обслуживания абонентов пакетной сети. |
| 50 | SFTP | SSH File Transfer Protoco. Протокол предназначенный для копирования и выполнения других операций с файлами поверх надёжного и безопасного соединения |
| 51 | SNMP | Simple Network Management Protocol. Стандартный интернет-протокол для управления устройствами в IP-сетях на основе архитектур TCP/UDP. |
| 52 | SSH | Secure Shell. Cетевой протокол прикладного уровня, позволяющий производить удалённое управление операционной системой и туннелирование TCP-соединений |
| 53 | SLA | Service Level Agreement. Соглашение об уровне предоставления услуги |
| 54 | Test object list | Программа (список) первичного тестирования поставляемого оборудования. |
| 55 | TS | Technical Specification. Техническая спецификация. |
| 56 | UMTS | Universal Mobile Telecommunications System. Стандарт мобильной связи 3-го поколения. |

- Перечень приложений

| № п/п | Наименование приложения | Количество листов |
| --- | --- | --- |
| 1 | Приложение 1 Требования к техническим характеристикам EBS | 3 |

- Матрица ответственности

Матрица распределения ответственности при оказании Услуг

| № | Действие | Исполнитель | Заказчик |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Определение места для оборудования |  | R |
| 2 | Предоставление информации по инженерному осмотру |  | R |
| 3 | Заполнение отчета об инженерном осмотре | R |  |
| 4 | Надзор за выполнением работ выполняемый Заказчиком | R |  |
| 5 | Монтаж оборудования | C | R |
| 6 | Монтаж кабелей питания | C | R |
| 7 | Монтаж сетевых кабелей | C | R |
| 8 | Обеспечение необходимого электропитания на сайте |  | R |
| 9 | Включение питания оборудования | C | R |
| 10 | Составление списка необходимой вводной информации для дизайна | R |  |
| 11 | Предоставление вводной информации для дизайна |  | R |
| 12 | Дизайн HLD | R |  |
| 13 | Дизайн LLD | R |  |
| 14 | Рассмотрение и утверждение дизайна | C | R |
| 15 | Проверка оборудования и первичная настройка | R | A |
| 16 | Установка программного обеспечения | R | A |
| 17 | Конфигурация нового оборудования | R | A |
| 18 | Конфигурация встречного (существующего) оборудования | C | R |
| 19 | Подготовка RFC для интеграции | R | C |
| 20 | Проверка и согласование RFC для интеграции с ШК | R | C |
| 21 | Интеграция нового оборудования с оборудованием заказчика | R | A |
| 22 | Тестирование оборудования | C | R |
| 23 | Запуск оборудования | R | A |
| 24 | Мониторинг | R | A |

R (от англ. Responsible) – непосредственный исполнитель;

А (от англ. Accountable) – ответственное лицо, которое руководит работой исполнителя;

С (от англ. Consulted) – консультант (специалист либо эксперт в предметной области, к чьей помощи прибегает ответственное лицо до принятия конкретных решений);

І (от англ. Informed) – наблюдатель, информируемое лицо (лицо, которое надлежит уведомлять о ходе (либо результатах) выполнения задачи)

| Разработано: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Руководитель группы ГПКС и СП (должность) | _________________________ подпись | Алиев Ш.Т. (инициалы, фамилия) |
| Согласовано: |  |  |
| Начальник отдела ОРКС и СП (должность) | _________________________ подпись | Карабаев М.С. (инициалы, фамилия) |
| Директор департамента развития сети (должность) | __________________________ подпись | Цай В.Ю. (инициалы, фамилия) |
| Директор департамента управления проектами (должность) | _________________________ подпись | Салиев Н.Ш. (инициалы, фамилия) |