|  |  | «Утверждаю» Административный директор ООО «UMS» __________Камалидинов М.Р. « ___» _____________2025 г. |
| --- | --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку дизайн-проекта фасада Административного здания ЦО Ташкент ООО «UMS», расположенного по адресу: г. Ташкент, проспект Амира Темура, 24.

Ташкент 2025г.

- Общие сведения.

1.1 Наименование.

Заключение договора на разработку дизайн - проекта фасада Административного здания ЦО Ташкент ООО «UMS», расположенного по адресу: г. Ташкент, проспект Амира Темура, 24.

  - Основание и цель использования выполняемых работ.

Целью закупочной процедуры является выбор подрядной организации (далее Исполнитель) на выполнение работ/услуг по разработке дизайн - проекта фасада Административного здания ЦО Ташкент ООО «UMS», расположенного по адресу: г. Ташкент, проспект Амира Темура, 24 для проведения Реконструкции фасада Административного здания ЦО Ташкент ООО «UMS»

  - Перечень работ.

В объем данного конкурса включены работы по наружному оформлению фасада (экстерьер) Административного здания ЦО Ташкент в соответствии с требованиями настоящего ТЗ и утвержденного Гайд-бука, для разработки дизайна фасада Административного здания ЦО Ташкент ООО «UMS», расположенного по адресу: г. Ташкент, проспект Амира Темура, 24. Ориентировочно общая площадь предполагаемых дизайнерских работ по фасаду составляет – 2730 кв.м.

- Место выполнения работ.

г. Ташкент, проспект А.Темура, д. 24.

- Общие требования к участнику.

3.1. К выполнению работ допускаются организации, осуществляющие свою деятельность на рынке по оказанию дизайнерских услуг с опытом работы, а также портфолио за последние 3 года деятельности. Исполнитель должен представить документы – копии оформленных счетов-фактур и подписанных актов выполненных работ, подтверждающие, выполнение аналогичных работ и услуг.

3.2. Исполнитель должен представить расчет стоимости услуг, в виде коммерческого предложения, исходя из расчета цены на единицу измерения – 1 кв.м. площади фасада здания, с учетом всех налогов и сборов. Стоимость дизайнерских услуг должна включать услуги по проведению авторского надзора. Срок действия коммерческого предложения – не менее 90 календарных дней.

3.3. Наличие квалифицированного персонала. Исполнитель должен предоставить информацию о фактическом наличии персонала и работников, выписки из приказа и копию трудовой книжки с сайта www.mehnat.uz.

3.4. Наличие рекомендательных писем с положительными отзывами от предыдущих Заказчиков, по ранее выполненным работам по разработке дизайнов фасадов зданий и офисов. Исполнитель должен предоставить рекомендательные письма с положительными отзывами от предыдущих заказчиков, по ранее выполненным работам по разработке дизайнов фасадов зданий и офисов.

3.5. Оказание услуг по проведению авторского надзора на весь период выполнения ремонтно-строительных работ. Исполнитель должен предоставить гарантийное письмо о заключении договора на предоставлении услуг авторского надзора в случае победителя ОНП.

3.6. Исполнитель, выбираемый на роль подрядной организации, должен отвечать требованиям в соответствии с «Критерии технической оценки».

- Сроки выполнения работ.

4.1 Срок исполнения работ не более 60 рабочих дней с момента подписания договора с Заказчиком.

4.2 Обязанности Подрядчика перед Заказчиком остаются до выполнения всего комплекса дизайнерских работ, а также до окончания гарантийного срока по выполненным работам и проведения авторского надзора.

- Основные требования к дизайну фасада (экстерьеру) здания.

Исполнитель работ обязан при разработке дизайна обеспечить применение современных отделочных материалов и изделий, обеспечивающих длительный срок эксплуатации, а также соответствующих противопожарным, экологическим и санитарным нормам. При этом результат работы/услуги должен отвечать функциональным требованиям Заказчика, стилистическим предпочтениям и пожеланиям, включать разработку концепции с учетом архитектурного стиля и технических требований, проработку конструктивных решений, планировочные решения, дизайн и 3D-визуализация объекта, разработка рабочей документации (различные планы, разрезы и схемы), включая обмерочные и смежные разделы (в проектировании это различные технические и инженерные системы) и авторское сопровождение на этапе реализации, которые взаимосвязаны и работают совместно для обеспечения функциональности и комфорта объекта. Исполнитель работ при осуществлении авторского надзора обеспечивает контроль за соответствием строительных работ утвержденного дизайн-проекта.

- Требования по безопасности.

Исполнитель обязан производить все работы в строгом соответствии с действующими нормами охраны труда и техники безопасности и пожарной безопасности РУз.

В случае если при исполнении обязательств по договору Исполнитель или привлеченное Исполнителем Лицо нанесет ущерб имуществу Заказчика или третьих Лиц, Исполнитель обязан возместить ущерб в полном объеме за счет собственных средств.

В случае возникновения обязательств Исполнителя перед третьими Лицами, не учтенных в данном ТЗ, Исполнитель закрывает эти обязательства за счет собственных средств, без привлечения Заказчика.

7.Требования по правилам сдачи и приёмки

Исполнитель должен оформить результаты работ в виде альбомов формата А3 в 3-х экземплярах (оригиналы) в бумажной форме и на жестком носителе в электронной форме (формат pdf и dwg). Исполнитель должен предоставить графическую часть дизайна в виде детализированных чертежей (планы и разрезы здания, раскрой отделочных материалов, план-схемы электропроводки и освещения и т.д.), смежных разделов и спецификацию (потребность материалов), материалов используемых в наружной отделке здания, в виде альбома формата А3 в 3-х экземплярах.

После подписания акта окончательной приёмки исполнитель должен предоставить счёт-фактуру и акт выполненных работ для закрытия работ по договору.

8. Процедура передачи исключительных прав и иных документов на объект

Все переданные документы, сметные расчеты и т.п. переданные Заказчиком Исполнителю в рамках данного договора являются собственностью Заказчика и должны использоваться Исполнителем только в целях исполнения обязательств по данному Договору. На все остальные случаи должно быть получено письменное разрешение Заказчика.

9. Требования по охране окружающей природной среды

Все работы должны осуществляться в строгом соответствии с действующими природоохранными нормами Республики Узбекистан.

- Требования к объёму и сроку предоставления гарантий

Обязанности Подрядчика перед Заказчиком остаются до выполнения всего комплекса дизайнерских работ, а также до окончания гарантийного срока по выполненным работам.

- Требования к технической квалификации персонала

Выполнение работ по разработке дизайн-проектов фасада Административного здания ЦО Ташкент должно осуществляться квалифицированным персоналом, обладающим соответствующим уровнем знаний и опытом работ. Наличие необходимых документов и допусков для выполнения соответствующих работ, в соответствии с требованиями законодательства РУз (лицензии, свидетельства, удостоверения и прочее).

- Условия оплаты

Предоплата в сумме 15% от стоимости договора производится в течении 10 банковских дней с момента подписания договора. Оплата оставшихся 85% от стоимости договора производится в течении 10 банковских с даты подписания акта выполненных работ и счет-фактуры.

Акт выполненных работ принимается, только после выполнения всего комплекса работ и передачи результатов работ Заказчику.

| Разработал: Руководитель ГТН ОЭЗСиН АД __________________ Абдиганиев Е.Р. |  |
| --- | --- |
| Согласовано: Начальник ОЭЗСиН АД _____________________ Сидиков Р.Б. |  |

Заместитель директора ДОПиО       ____________________    Линкевич Д.Н.