| УТВЕРЖДАЮ: |  |
| --- | --- |
| Заместитель Генерального директора по технике и ИТ ООО «UMS» |  |
| _________________ | А.Р. Абдурахманов |
| (подпись) |  |
| «___»_____________2026 г. |  |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на закупку: Радиальный вентилятор KFB2348HHU DC48V 110W для шкафных кондиционеров Out Door шкафа с кондиционерами Huawei РC3000D и ZTE DC2000X

для нужд ООО «UMS»

(Общество с ограниченной ответственностью «Universal Mobile Systems»)

город Ташкент

2026 год

Оглавление

1.	Общие сведения	3

1.1. Описание товаров (функциональные и потребительские свойства)	3

1.2. Цель приобретения товаров	3

1.3. Основание для реализации проекта, в рамках которого производится закупка………………………..3

1.4. Сведения о новизне	3

2.	Общие требования к участнику	3

3.	Требования по доставке	3

4.	Требования по комплектации	3

5.	Требования на соответствие товара нормативным документам в области технического регулирования	3

6.	Технические характеристики товаров …………………………………………………………………...…4

7.	Требования по количеству, периодичности, сроку и месту поставок	4

8.	Требования по документации	4

9.     Требования по гарантийному и после гарантийному обслуживанию ……………………………………4

10.    Габариты установки……………………………………………………..……………………………………………………………………………5

- Общие сведения

  - Описание товаров (функциональные и потребительские свойства)

Радиальный вентилятор KFB2348HHU DC48V 110W для шкафных кондиционеров Out Door шкафа с кондиционерами Huawei РC3000D и ZTE DC2000X предназначен для обдува радиаторов испарителя и конденсатора.

1.2. Цель приобретения товаров

Замена неисправных центробежных вентиляторов KFB2348HHU DC48V 110W, с длительным сроком эксплуатации, после исчерпания их ресурса работы, не подлежащих ремонту по гарантийному сроку эксплуатации.

1.3. Основание для реализации проекта, в рамках которого производится закупка

Закупка осуществляется на основании плана закупок, утвержденного бюджета 2026 года.

1.4. Сведения о новизне

Поставляемый Товар должен быть новым, пригодным для использования его по назначению, соответствовать установленным в Республике Узбекистан стандартам и требованиям по качеству Товаров данной категории. Год изготовления не ранее 2025г.

- Общие требования к участнику

Поставщик обязан по требованию Заказчика, поставить товар по адресу назначения, восполнить недостачу, произвести замену Товара ненадлежащего качества на Товар надлежащего качества или безвозмездно устранить выявленные недостатки (дефекты, несоответствия) в срок, не превышающий 5 (пять) календарных дня. Все расходы, связанные с заменой дефектного Товара, его доставкой и вывозом Товара ненадлежащего качества несёт Поставщик. Срок предъявления претензий, по качеству поставляемого Товара, и по выявленным скрытым недостаткам определяется в соответствии с действующим законодательством РУз.

- Требования по доставке

Цена Товара кроме всего прочего включает в себя транспортные расходы по доставке Товара, до места назначения. расходы по погрузке, выгрузке или перегрузке Товара, цену упаковки/тары, а также иные расходы, связанные с выполнением условий заключенного договора. На упаковке Товара должна быть бирка (наклейка) с наименованием, упаковка должна обеспечивать его сохранность при транспортировке различными видами транспорта, включая перегрузку, выгрузку и хранение.

- Требования по комплектации

Комплектация товара должна соответствовать приведенным данным, (таблица характеристик), настоящего технического задания, в том числе согласно комплектации в прилагаемом паспорте на закупаемый товар.

- Требования на соответствие товара нормативным документам в

области технического регулирования

Товар, подлежащий сертификации, должен иметь сертификат, подтверждение соответствия данных технических устройств нормам и стандартам, действующим на территории Республики Узбекистан.

- Технические характеристики товара

| № | Наименование характеристики | Требования |
| --- | --- | --- |
| 1 | Мощность | 110 Вт |
| 2 | Напряжение | 48 В |
| 3 | Сила тока DC | 2,3A |
| 4 | Сертификация | Полная сертификация |
| 5 | Гарантия | 1 год |
| 6 | Скорость вращения | 2700 об/мин |
| 7 | Производительность | 21,6 м3/мин |
| 8 | Тип вентилятора | центробежный |
| 9 | Диапазон рабочих температур | -25 - +70C |
| 10 | Ширена | 225 мм |
| 11 | Высота | 225 мм |
| 12 | Глубина | 99 мм |
| 13 | Давление | 672,52 Ра |
| 14 | Тип подшипника | качения |
| 15 | Класс IP | IP44 |
| 16 | Объём воздуха | 409 м3 |
| 17 | Шум | 73,5dBA |

- Требования по количеству, периодичности, сроку и месту поставок

Требуемое количество центробежный вентилятор KFB2348HHU DC48V 110W - 30 шт. Срок поставки в течение 30 календарных дней с даты оплаты аванса. Приемка товара Заказчиком осуществляется в момент передачи Товара по адресу: г. Ташкент Яшнабадский район ул. Фаргона 15, в ходе которой проверяется соответствие Товара по наименованию, ассортименту, количеству и качеству согласно условиям заключенного договора и технического заключения.

- Требования по документации

Поставщик обязан предоставить счет-фактуру на поставляемый товар, при необходимости сертификат соответствия данных технических устройств нормам и стандартам, действующим на территории Республики Узбекистан.

Заказчик имеет право отказаться от принятия Товара и подписания акта приема-передачи Товара и счет-фактуры в случае: установления им недостачи, передачи Товара ненадлежащего качества, в том числе при несоответствии его параметрам, а также при наличии в Товаре видимых (явных) дефектов, которые могут повлиять на его функциональность и использование по назначению; нарушения условия о комплектности и сортимента Товара; несоответствие Товара установленным в Республике Узбекистан стандартам и требованиям по качеству Товаров данной категории.

- Требования по гарантийному и после гарантийному обслуживанию

Гарантия Центробежный вентилятор KFB2348HHU DC48V 110W не менее 12 месяцев с момента подписания акта приёма-передачи.

- Габариты вентилятора. KFB2348HHU

- Крупный размер 225x225x99 - высокий статический напор и давление, при умеренной площади установки. Подходит для охлаждения промышленного оборудования и прочей электроники с сильным нагревом.

- Радиальный вентилятор DC (постоянного тока) питается от низковольтных линий, что делает его безопасными и удобным для использования в различных электронных системах. Напряжение 48 В – идеальное решение для задач, где требуется максимальное охлаждение на больших расстояниях, с повышенной энергоэффективностью за счет низкого напряжения в сравнении с AC исполнением.

- 2-pin (Power/GND) — простое включение без телеметрии. Подходит, когда нужна фиксированная скорость или управление напряжением на плате. Минимум проводов и ошибок.

- Вентилятор c шариковым подшипником — ресурс и стойкость к вибрациям, неприхотливость к ориентации. Типовой выбор для круглосуточной работы.

## Габаритные размеры KFB2348HHU

| Разработано: Руководитель группы | ____________________ подпись | А.В. Кожухов |
| --- | --- | --- |

Согласовано:

| Главный энергетик | ___________________ подпись | Я.С. Карабаев |
| --- | --- | --- |
| Заместитель директора департамента | __________________ подпись | Д.А. Атаметов |
| Директор департамента эксплуатации сети | __________________ подпись | Б.Х. Усманов |
| Начальник отдела | __________________ подпись | Б.Х. Отабоев |