## Лист1
№ | Требовование | Степень соответствия СООТВЕТСТВУЕТ ЧАСТИЧНО СООТВЕТСВУЕТ НЕ СООТВЕТСТВУЕТ | Комментарий участника
1. | Тебования к переченю услуг
1.1. | Уровень ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ должен быть не ниже Dell EMC Prosupport And Next Business Day On-Site Service.
1.2. | ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА должна включать в себя, как минимум, следующее: | ---
1.2.1. | обработку запросов ЗАКАЗЧИКА, связанных с функционированием, исправностью и работоспособностью ОБОРУДОВАНИЯ;
1.2.2. | замену/ремонт вышедших из строя компонентов ОБОРУДОВАНИЯ;
1.2.3. | поддержку системного программного обеспечения ОБОРУДОВАНИЯ;
1.2.4. | предоставление прав на новые версии системного программного обеспечения ОБОРУДОВАНИЯ, а также их установку;
1.2.5. | поддержку в начальной установке пользовательского программного обеспечения и настройке сетевых соединений;
1.2.6. | диагностику и устранение неполадок для стороннего программного обеспечения, установленного или устанавливаемого на ОБОРУДОВАНИЕ;
1.2.7. | консультации и выдача рекомендаций по функциональным возможностям линейки ОБОРУДОВАНИЯ, вопросам конфигурирования, эксплуатации, расширения и модернизации ОБОРУДОВАНИЯ;
1.2.8. | регламентные и профилактические работы на ОБОРУДОВАНИИ.
1.3. | ИСПОЛНИТЕЛЬ должен обеспечить выполнение опций, указанных в политике производителя ОБОРУДОВАНИЯ: https://i.dell.com/sites/csdocuments/Legal_Docs/ru/ru/dell-emc-prosupport-for-enterprise-sd-ru.pdf
2. | Общие требования к участнику
2.1. | ИСПОЛНИТЕЛЬ должен иметь партнёрский статус, дилерское соглашение или иной документ, дающий право на предоставление ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ для ОБОРУДОВАНИЯ в соответствии с установленными производителем ОБОРУДОВАНИЯ стандартами.
2.2. | Штат ИСПОЛНИТЕЛЯ должен включать необходимое количество сотрудников, обладающих квалификацией, достаточной для оказания ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ. При наличии таких требований со стороны производителя ОБОРУДОВАНИЯ, квалификация сотрудников ИСПОЛНИТЕЛЯ должна быть подтверждена соответствующими сертификатами.
3. | Требования к безопасности
3.1. | ИСПОЛНИТЕЛЬ должен гарантировать, что он обладает всеми необходимыми правами для оказания ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ, а также что при оказании ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ не будут нарушены авторские или иные права интеллектуальной собственности третьих лиц.
3.2. | Все оказываемые ИСПОЛНИТЕЛЕМ в рамках ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ услуги должны соответствовать требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм в соответствии с действующим законодательством Республики Узбекистан.
3.3. | ИСПЛОНИТЕЛЬ в течение всего срока оказания услуг обязан обеспечивать ТЕХНИЧЕСКУЮ ПОДДЕРЖКУ бесперебойно и таким образом, чтобы исключить возможность нанесения какого-либо ущерба ЗАКАЗЧИКУ.
3.4. | ИСПОЛНИТЕЛЬ должен гарантировать, что ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА будет оказана в соответствии с общепринятыми стандартами оказания услуг и профессиональной квалификацией организаций, имеющих соответствующий опыт и компетенцию оказания подобных или аналогичных услуг. При обнаружении ЗАКАЗЧИКОМ недостатков в оказанных услугах, ИСПОЛНИТЕЛЬ должен устранять такие недостатки без дополнительных затрат со стороны ЗАКАЗЧИКА.
4. | Требования к обработке запросов, связанных с функционированием, исправностью и работоспособностью
4.1. | В рамках ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ запросы ЗАКАЗЧИКА должны классифицироваться по следующим приоритетам: | ---
4.1.1. | «Критичный» – потеря работоспособности одного или нескольких компонентов ОБОРУДОВАНИЯ, оказывающая или имеющая возможность оказать серьёзное влияние на бизнес ЗАКАЗЧИКА, включая (но не ограничиваясь) следующее: невозможность предоставления или ухудшение качества предоставляемых коммерческих сервисов, отказ производственных систем и/или приложений, риск потери данных, риск снижения уровня безопасности;
4.1.2. | «Высокий» – частичная потеря работоспособности или некорректная работа одного или нескольких компонентов ОБОРУДОВАНИЯ, при которых нарушение предоставления коммерческих сервисов не наблюдается, но есть риск такого нарушения. К данной категории также относятся ситуации потери управления ОБОРУДОВАНИЕМ, отказа резервирования, потеря статистических данных;
4.1.3. | «Средний» – ухудшение или потеря функциональности одного или нескольких компонентов ОБОРУДОВАНИЯ, не влияющее на предоставление коммерческих сервисов и не требующее привлечения дополнительных ресурсов для поддержания работоспособности ОБОРУДОВАНИЯ;
4.1.4. | «Низкий» – наличие проблем на одном или нескольких компонентах ОБОРУДОВАНИЯ, не подпадающих под описание более высоких приоритетов.
4.1.5. | «Консультация» – запрос информационной помощи со стороны ИСПОЛНИТЕЛЯ, например: предоставление разъяснений по документации, помощь по вопросам конфигурирования ОБОРУДОВАНИЯ, предоставление информации по уже известным несоответствиям в работе ОБОРУДОВАНИЯ и т.п.
4.2. | Приоритет запроса определяется ЗАКАЗЧИКОМ, но может быть изменен по взаимному согласию сторон.
4.3. | Взаимодействие между ЗАКАЗЧИКОМ и ИСПОЛНИТЕЛЕМ в рамках ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ должно осуществляться, как минимум, следующими средствами: | ---
4.3.1. | электронная почта;
4.3.2. | телефонная связь;
4.3.3. | локальный (непосредственный) доступ ИСПОЛНИТЕЛЯ к ОБОРУДОВАНИЮ на площадках ЗАКАЗЧИКА;
4.3.4. | удаленный доступ ИСПОЛНИТЕЛЯ к ОБОРУДОВАНИЮ.
4.4. | Все запросы от ЗАКАЗЧИКА должны приниматься по электронной почте и регистрироваться ИСПОЛНИТЕЛЕМ с присвоением уникального номера запроса. Уникальный номер запроса должен сообщаться ЗАКАЗЧИКУ по электронной почте после приема запроса в работу ИСПОЛНИТЕЛЕМ.
4.5. | Запросы приоритета «Критичный» и «Высокий» могут передаваться от ЗАКАЗЧИКА также по телефону ИСПОЛНИТЕЛЯ, который должен быть доступен ежедневно и круглосуточно.
4.6. | Время реагирования на запросы ЗАКАЗЧИКА (т.е. время между моментом получения запроса по электронной почте или телефону от ЗАКАЗЧИКА и моментом приема данного запроса в работу) в соответствии с приоритетами запросов должно не превышать следующих значений: | ---
4.6.1. | приоритет «Критичный» – 20 минут;
4.6.2. | приоритет «Высокий» – 20 минут;
4.6.3. | приоритет «Средний» – 45 минут;
4.6.4. | приоритет «Низкий» – 1 рабочий день;
4.6.5. | приоритет «Консультация» – 1 рабочий день.
4.7. | Временное решение по запросу (т.е. предварительное решение запроса, обеспечивающее функционирование ОБОРУДОВАНИЯ без признаков ситуации, вызвавшей запрос, но не гарантирующее выявления причин ее возникновения) в соответствии с приоритетами запросов должно не превышать следующих значений: | ---
4.7.1. | приоритет «Критичный» – 4 часа;
4.7.2. | приоритет «Высокий» – 10 часов;
4.7.3. | приоритет «Средний» – 3 рабочих дня;
4.7.4. | приоритет «Низкий» – 15 рабочих дней.
4.8. | При временном решении для запроса приоритета «Критичный» ИСПОЛНИТЕЛЬ должен предоставить решение, позволяющее понизить приоритет запроса до приоритета «Средний». Предлагаемое временное решение должно быть согласовано с ЗАКАЗЧИКОМ до его применения. В случае отсутствия при применении временного решения ожидаемого эффекта применённое решение не считается временным решением.
4.9. | Постоянное решение по запросу (окончательное решение запроса, устраняющее причины возникновения запроса, согласованное и принятое ЗАКАЗЧИКОМ) в соответствии с приоритетами запросов должно не превышать следующих значений: | ---
4.9.1. | приоритет «Критичный» – 20 календарных дней;
4.9.2. | приоритет «Высокий» – 25 календарных дней;
4.9.3. | приоритет «Средний» – 20 рабочих дней;
4.9.4. | приоритет «Низкий» – 40 рабочих дней;
4.9.5. | приоритет «Консультация» – 20 рабочих дней.
4.10. | Предлагаемое постоянное решение должно быть согласовано с ЗАКАЗЧИКОМ до его применения. К предлагаемому постоянному решению должны прилагаться, как минимум, следующие данные (за исключением запросов приоритета «Консультация»): - причина, вызвавшая запрос; - мероприятия по исключению повторения подобных запросов; - описание внесённых изменений в рамках решения; - предлагаемая дата и время применения решения; - список требуемых предварительных работ для подготовки к применению решения; - риски для бизнеса ЗАКАЗЧИКА от проведения подготовительных работ и применения решения; - ответственный сотрудник от ИСПОЛНИТЕЛЯ для применения решения.
4.11. | В случае отсутствия при применении постоянного решения ожидаемого эффекта применённое решение не будет считаться постоянным решением. В таком случае ИСПОЛНИТЕЛЬ должен продолжить работы по предоставлению постоянного решения.
4.12. | Все сроки, регламентирующие обработку запросов, отсчитываются с момента оформления запроса в порядке, предусмотренном настоящим техническим заданием, и до момента предоставления ЗАКАЗЧИКУ постоянного решения. Они не учитывают: - время рассмотрения сотрудниками ЗАКАЗЧИКА представленного решения; - время подготовки ЗАКАЗЧИКОМ данных, запрашиваемых ИСПОЛНИТЕЛЕМ для отработки запроса; - время, в течение которого ЗАКАЗЧИК без объективных причин отказывал ИСПОЛНИТЕЛЮ в предоставлении доступа (локального или удалённого) к ОБОРУДОВАНИЮ в рамках открытого запроса, за исключением случаев полной потери управления ОБОРУДОВАНИЕМ и/или его частями, по которым открыт соответствующий запрос; - время, в течение которого ЗАКАЗЧИК без объективных причин отказывался следовать предложенным ему инструкциям для устранения проблемы, по которой открыт соответствующий запрос.
5. | Требования к замене/ремонту вышедших из строя компонентов
5.1. | ИСПОЛНИТЕЛЬ в течение всего времени предоставления ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ должен обладать локальным складом, содержащим необходимое количество запасных частей для восстановления работоспособности ОБОРУДОВАНИЯ в случае выхода его из строя.
5.2. | В случае необходимости замены или ремонта вышедших из строя компонентов ОБОРУДОВАНИЯ, ИСПОЛНИТЕЛЬ должен произвести замену или ремонт без дополнительных затрат со стороны ЗАКАЗЧИКА. Все действия по логистике компонентов ОБОРУДОВАНИЯ в процессе их замены и/или ремонта ИСПОЛНИТЕЛЬ берёт на себя.
5.3. | ИСПОЛНИТЕЛЬ должен осуществлять поставку отремонтированных или заменяющих компонентов ОБОРУДОВАНИЯ в соответствии с приоритетом запроса и со сроками, приведёнными в подразделе 10.1.
5.4. | Гарантийный срок на все предоставленные для замены в рамках ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ компоненты и запасные части ОБОРУДОВАНИЯ должен быть не менее двенадцати календарных месяцев с момента их ввода в эксплуатацию.
5.5. | Подготовку всей необходимой для передачи в ремонт и/или замены документации (дефектный акт, акт приёма-передачи, акт замены) осуществляет ИСПОЛНИТЕЛЬ по согласованию с ЗАКАЗЧИКОМ.
6. | Требования к поддержке системного программного обеспечения
6.1. | ИСПОЛНИТЕЛЬ в рамках ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ должен обеспечивать поддержку системного программного обеспечения ОБОРУДОВАНИЯ (включая BIOS, iDRAC серверов, операционные системы коммутаторов и т.п.) в соответствии с требованиями, изложенными в подразделе 10.1 технического задания.
7. | Требования к предоставлению прав на новые версии системного программного обеспечения
7.1. | ЗАКАЗЧИКУ в рамках ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ должна быть предоставлена возможность устанавливать новые версии системного программного обеспечения для ОБОРУДОВАНИЯ.
7.2. | По запросу ЗАКАЗЧИКА работы по установке новых версий системного программного обеспечения на ОБОРУДОВАНИЕ должны быть проведены ИСПОЛНИТЕЛЕМ без дополнительных затрат со стороны ЗАКАЗЧИКА в сроки, не превышающие сроки приоритета запроса «Низкий» (если это не предназначено для решения запросов более высокого приоритета).
8. | Требования к поддержке в начальной установке пользовательского программного обеспечения и настройке сетевых соединений
8.1. | ИСПОЛЬНИТЕЛЬ по запросу ЗАКАЗЧИКА должен оказать ему поддержку в начальной установке пользовательского программного обеспечения и настройке сетевых соединений на ОБОРУДОВАНИИ в сроки, не превышающие сроки приоритета запроса «Низкий» (если это не предназначено для решения запросов более высокого приоритета).
9. | Требования к диагностике и устранению неполадок для стороннего программного обеспечения
9.1. | ИСПОЛЬНИТЕЛЬ по запросу ЗАКАЗЧИКА должен провести всю необходимую диагностику при неполадках в работе стороннего программного обеспечения, установленного или устанавливаемого на ОБОРУДОВАНИЕ.
9.2. | В случае, если неполадки в работе стороннего программного обеспечения, установленного или устанавливаемого на ОБОРУДОВАНИЕ, связаны с особенностями работы ОБОРУДОВАНИЯ, ИСПОЛНИТЕЛЬ должен предложить ЗАКАЗЧИКУ возможные пути их устранения.
10. | Требования к консультациям и выдаче рекомендаций
10.1. | ИСПОЛНИТЕЛЬ по запросу ЗАКАЗЧИКА должен предоставить ему консультацию и/или рекомендации по следующим вопросам: - функциональные возможности линейки ОБОРУДОВАНИЯ; - конфигурирование и эксплуатация; - установка обновлений (upgrade), новых версий (update) и исправлений (patch); - превентивные меры для недопущения аварийных ситуаций; - расширение и модернизация; - другие вопросы, связанные с функционированием ОБОРУДОВАНИЯ (включая его системное программное обеспечение).
10.2. | При невозможности решить проблему с помощью консультации, сотрудник ИСПОЛНИТЕЛЯ, проводивший консультацию, должен передать запрос на следующий уровень технической поддержки и контролировать дальнейшее выполнение данного запроса.
11. | Требования к регламентным и профилактическим работам
11.1. | При необходимости ИСПОЛНИТЕЛЬ в рамках ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ должен предоставить и согласовать с ЗАКАЗЧИКОМ документ, описывающий объём и содержание регламентных и профилактических работ, а также график проведения этих работ и требования к порядку их выполнения.
11.2. | Регламентные и профилактические работы проводятся сотрудниками ЗАКАЗЧИКА. При необходимости, ЗАКАЗЧИК может отправить запрос для привлечения к регламентным и профилактическим работам сотрудников ИСПОЛНИТЕЛЯ.